	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ TĨNH 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3181/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 09 năm 2011


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh, ban hành quy định một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 600/SXD-KTXD ngày 22/9/2011 về việc công bố Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng;

2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt;

3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng.

Điều 2. Đơn giá Xây dựng công trình là cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác có thể tham khảo áp dụng.

Đơn giá Xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định này, được áp dụng kể từ ngày 01/10/2011;

Đối với những công trình hoặc gói thầu các công việc chưa có đơn giá hoặc không phù hợp thì Chủ đầu tư tổ chức xác định đơn giá, báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra Thông báo để áp dụng;

Giao Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Lưu VT, XD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Đình Sơn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1494737857.xls
DG3181HT_XD

		MSCV		MSDM		TENCV		DVTINH		VL		NC		MTC		DGVLP

		AA.11111		AA.11111		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		- 0		82,052		- 0		- 0

		AA.11112		AA.11112		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		- 0		122,647		- 0		- 0

		AA.11113		AA.11113		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		- 0		141,648		- 0		- 0

		AA.11121		AA.11121		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		- 0		104,509		- 0		- 0

		AA.11122		AA.11122		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		- 0		157,195		- 0		- 0

		AA.11123		AA.11123		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		- 0		182,243		- 0		- 0

		AA.11124		AA.11124		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=5 cây		100m2		- 0		224,565		- 0		- 0

		AA.11125		AA.11125		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: >5 cây		100m2		- 0		283,297		- 0		- 0

		AA.11131		AA.11131		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		- 0		120,056		- 0		- 0

		AA.11132		AA.11132		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		- 0		171,015		- 0		- 0

		AA.11133		AA.11133		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		- 0		196,926		- 0		- 0

		AA.11134		AA.11134		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=5 cây		100m2		- 0		239,248		- 0		- 0

		AA.11135		AA.11135		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: >5 cây		100m2		- 0		298,844		- 0		- 0

		AA.11141		AA.11141		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		- 0		131,284		- 0		- 0

		AA.11142		AA.11142		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		- 0		185,698		- 0		- 0

		AA.11143		AA.11143		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		- 0		215,064		- 0		- 0

		AA.11211		AA.11211		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		- 0		6,478		36,798		- 0

		AA.11212		AA.11212		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		- 0		10,624		50,900		- 0

		AA.11213		AA.11213		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		- 0		24,702		64,189		- 0

		AA.11214		AA.11214		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: <= 5 cây		100m2		- 0		36,103		76,394		- 0

		AA.11215		AA.11215		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: >5 cây		100m2		- 0		46,208		83,174		- 0

		AA.12111		AA.12111		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=20 cm		c©y		- 0		10,365		- 0		- 0

		AA.12112		AA.12112		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=30 cm		c©y		- 0		20,729		- 0		- 0

		AA.12113		AA.12113		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=40 cm		c©y		- 0		42,322		- 0		- 0

		AA.12114		AA.12114		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=50 cm		c©y		- 0		80,325		- 0		- 0

		AA.12115		AA.12115		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=60 cm		c©y		- 0		175,333		- 0		- 0

		AA.12116		AA.12116		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=70 cm		c©y		- 0		419,763		- 0		- 0

		AA.12117		AA.12117		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây >70 cm		c©y		- 0		792,886		- 0		- 0

		AA.12121		AA.12121		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=20 cm		c©y		- 0		12,092		- 0		- 0

		AA.12122		AA.12122		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=30 cm		c©y		- 0		23,320		- 0		- 0

		AA.12123		AA.12123		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=40 cm		c©y		- 0		47,504		- 0		- 0

		AA.12124		AA.12124		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=50 cm		c©y		- 0		87,235		- 0		- 0

		AA.12125		AA.12125		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=60 cm		c©y		- 0		245,294		- 0		- 0

		AA.12126		AA.12126		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=70 cm		c©y		- 0		525,136		- 0		- 0

		AA.12127		AA.12127		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây >70 cm		c©y		- 0		863,710		- 0		- 0

		AA.13111		AA.13111		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=20 cm		gèc c©y		- 0		17,274		- 0		- 0

		AA.13112		AA.13112		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=30 cm		gèc c©y		- 0		31,957		- 0		- 0

		AA.13113		AA.13113		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=40 cm		gèc c©y		- 0		60,460		- 0		- 0

		AA.13114		AA.13114		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=50 cm		gèc c©y		- 0		116,601		- 0		- 0

		AA.13115		AA.13115		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=60 cm		gèc c©y		- 0		279,842		- 0		- 0

		AA.13116		AA.13116		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=70 cm		gèc c©y		- 0		525,136		- 0		- 0

		AA.13117		AA.13117		Đào gốc cây, đường kính gốc cây >70 cm		gèc c©y		- 0		944,035		- 0		- 0

		AA.13211		AA.13211		Đào bụi cây, đào bụi dừa nước, đường kính bụi dừa nước <=30 cm		bôi		- 0		45,777		- 0		- 0

		AA.13212		AA.13212		Đào bụi cây, đào bụi dừa nước, đường kính bụi dừa nước >30 cm		bôi		- 0		64,778		- 0		- 0

		AA.13221		AA.13221		Đào bụi cây, đào bụi tre, đường kính bụi tre <=50 cm		bôi		- 0		90,690		- 0		- 0

		AA.13222		AA.13222		Đào bụi cây, đào bụi tre, đường kính bụi tre <=80 cm		bôi		- 0		576,958		- 0		- 0

		AA.13223		AA.13223		Đào bụi cây, đào bụi tre, đường kính bụi tre >80 cm		bôi		- 0		1,038,179		- 0		- 0

		AA.21111		AA.21111		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch		m3		- 0		126,349		- 0		- 0

		AA.21112		AA.21112		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường đá		m3		- 0		142,260		- 0		- 0

		AA.21121		AA.21121		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ bê tông gạch vỡ nền		m3		- 0		156,299		- 0		- 0

		AA.21122		AA.21122		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ bê tông gạch vỡ móng		m3		- 0		188,120		- 0		- 0

		AA.21131		AA.21131		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ bê tông than xỉ		m3		- 0		170,337		- 0		- 0

		AA.21211		AA.21211		Phá dỡ kết cấu bê tông tảng rời		m3		- 0		192,800		- 0		- 0

		AA.21221		AA.21221		Phá dỡ kết cấu bê tông nền móng không cốt thép		m3		- 0		333,188		- 0		- 0

		AA.21222		AA.21222		Phá dỡ kết cấu bê tông nền móng có cốt thép		m3		- 0		477,319		- 0		- 0

		AA.21231		AA.21231		Phá dỡ kết cấu bê tông tường		m3		- 0		439,882		- 0		- 0

		AA.21241		AA.21241		Phá dỡ kết cấu bê tông tường cột		m3		- 0		514,756		- 0		- 0

		AA.21251		AA.21251		Phá dỡ kết cấu bê tông xà dầm		m3		- 0		608,348		- 0		- 0

		AA.21311		AA.21311		Phá dỡ Nền xi măng không cốt thép		m2		- 0		2,808		- 0		- 0

		AA.21312		AA.21312		Phá dỡ Nền xi măng có cốt thép		m2		- 0		4,680		- 0		- 0

		AA.21321		AA.21321		Phá dỡ Nền gạch lá nem		m2		- 0		6,551		- 0		- 0

		AA.21322		AA.21322		Phá dỡ Nền gạch xi măng		m2		- 0		7,487		- 0		- 0

		AA.21323		AA.21323		Phá dỡ Nền gạch chỉ		m2		- 0		5,616		- 0		- 0

		AA.21331		AA.21331		Phá dỡ đan bê tông		m2		- 0		8,423		- 0		- 0

		AA.21411		AA.21411		Phá dỡ kết cấu mặt đường cấp phối		m3		- 0		139,452		- 0		- 0

		AA.21421		AA.21421		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm		m3		- 0		151,619		- 0		- 0

		AA.21431		AA.21431		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm nhựa		m3		- 0		178,761		- 0		- 0

		AA.21441		AA.21441		Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông asphal		m3		- 0		210,582		- 0		- 0

		AA.21451		AA.21451		Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông ximăng		m3		- 0		329,444		- 0		- 0

		AA.21511		AA.21511		Phá dỡ hàng rào song sắt loại đơn giản		m2		- 0		7,487		- 0		- 0

		AA.21512		AA.21512		Phá dỡ hàng rào song sắt loại phức tạp		m2		- 0		8,985		- 0		- 0

		AA.21611		AA.21611		Phá dỡ kết cấu gạch đá dưới nước bằng thủ công		m3		- 0		174,081		- 0		- 0

		AA.21612		AA.21612		Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		- 0		430,523		- 0		- 0

		AA.21613		AA.21613		Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		- 0		715,979		- 0		- 0

		AA.22111		AA.22111		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búă căn, bê tông có cốt thép		m3		28,500		56,155		246,483		- 0

		AA.22112		AA.22112		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búă căn, bê tông không cốt thép		m3		- 0		46,796		173,553		- 0

		AA.22121		AA.22121		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búă căn		m3		- 0		18,718		106,313		- 0

		AA.22211		AA.22211		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông có cốt thép		m3		28,500		189,056		177,469		- 0

		AA.22212		AA.22212		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông không cốt thép		m3		- 0		175,953		90,999		- 0

		AA.22221		AA.22221		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan		m3		- 0		154,427		82,152		- 0

		AA.22310		AA.22310		Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn		m3		22,800		72,585		497,442		- 0

		AA.22320		AA.22320		Đập đầu cọc khoan nhồi dưới nước		m3		28,500		105,854		699,505		- 0

		AA.22411		AA.22411		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=3 cm		100m2		616,000		179,447		1,922,961		- 0

		AA.22412		AA.22412		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=4 cm		100m2		827,200		209,691		2,108,868		- 0

		AA.22413		AA.22413		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=5 cm		100m2		1,144,000		243,967		2,328,541		- 0

		AA.22414		AA.22414		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=6 cm		100m2		1,496,000		284,293		2,560,015		- 0

		AA.22415		AA.22415		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=7 cm		100m2		2,024,000		330,667		2,811,823		- 0

		AA.23111		AA.23111		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=3 cm		100m2		- 0		- 0		27,759		- 0

		AA.23112		AA.23112		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=4 cm		100m2		- 0		- 0		35,923		- 0

		AA.23113		AA.23113		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=5 cm		100m2		- 0		- 0		45,721		- 0

		AA.23114		AA.23114		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=6 cm		100m2		- 0		- 0		53,885		- 0

		AA.23115		AA.23115		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=7 cm		100m2		- 0		- 0		71,847		- 0

		AA.31111		AA.31111		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <= 4 m		m3		- 0		176,889		- 0		- 0

		AA.31112		AA.31112		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <=16 m		m3		- 0		279,840		- 0		- 0

		AA.31121		AA.31121		Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 4 m		tÊn		- 0		608,348		- 0		- 0

		AA.31122		AA.31122		Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <=16 m		tÊn		- 0		823,610		- 0		- 0

		AA.31211		AA.31211		Tháo dỡ mái ngói cao <= 4 m		m2		- 0		5,616		- 0		- 0

		AA.31212		AA.31212		Tháo dỡ mái ngói cao  <=16 m		m2		- 0		8,423		- 0		- 0

		AA.31221		AA.31221		Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m		m2		- 0		2,808		- 0		- 0

		AA.31222		AA.31222		Tháo dỡ mái tôn cao  <=16 m		m2		- 0		3,744		- 0		- 0

		AA.31231		AA.31231		Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=4 m		m2		- 0		4,680		- 0		- 0

		AA.31232		AA.31232		Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=16 m		m2		- 0		5,616		- 0		- 0

		AA.31311		AA.31311		Tháo dỡ trần		m2		- 0		5,616		- 0		- 0

		AA.31312		AA.31312		Tháo dỡ cửa		m2		- 0		3,744		- 0		- 0

		AA.31331		AA.31331		Tháo dỡ gạch ốp tường		m2		- 0		10,295		- 0		- 0

		AA.31332		AA.31332		Tháo dỡ gạch ốp chân tường		m2		- 0		12,167		- 0		- 0

		AA.31411		AA.31411		Tháo dỡ vách ngăn bằng khung mắt cáo		m2		- 0		2,808		- 0		- 0

		AA.31421		AA.31421		Tháo dỡ vách ngăn bằng giấy ép, ván ép		m2		- 0		3,744		- 0		- 0

		AA.31431		AA.31431		Tháo dỡ  tường gỗ		m2		- 0		3,744		- 0		- 0

		AA.31441		AA.31441		Tháo dỡ ván sàn		m2		- 0		5,616		- 0		- 0

		AA.31451		AA.31451		Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính		m2		- 0		9,359		- 0		- 0

		AA.31511		AA.31511		Tháo dỡ  bồn tắm		c¸i		- 0		42,116		- 0		- 0

		AA.31521		AA.31521		Tháo dỡ chậu rửa		c¸i		- 0		9,359		- 0		- 0

		AA.31531		AA.31531		Tháo dỡ bệ xí		c¸i		- 0		12,167		- 0		- 0

		AA.31541		AA.31541		Tháo dỡ chậu tiểu		c¸i		- 0		14,039		- 0		- 0

		AA.31611		AA.31611		Tháo dỡ điều hoà cục bộ		c¸i		- 0		56,155		- 0		- 0

		AA.31621		AA.31621		Tháo dỡ bình đưn nước nóng		c¸i		- 0		18,718		- 0		- 0

		AA.32111		AA.32111		Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo sàn cầu		tÊn		23,940		686,965		122,608		- 0

		AA.32112		AA.32112		Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo dàn cầu		tÊn		34,913		881,637		169,316		- 0

		AA.32121		AA.32121		Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo sàn cầu		tÊn		23,940		337,867		262,075		- 0

		AA.32122		AA.32122		Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo dàn cầu		tÊn		34,913		527,859		334,741		- 0

		AA.32211		AA.32211		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại trên cạn		tÊn		213,276		957,724		4,314,174		- 0

		AA.32212		AA.32212		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại dưới nước		tÊn		232,706		1,360,976		4,966,404		- 0

		AB.11111		AB.11111		Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc		m3		- 0		81,189		- 0		- 0

		AB.11112		AB.11112		Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác		m3		- 0		86,371		- 0		- 0

		AB.11113		AB.11113		Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn sỏi đá		m3		- 0		140,785		- 0		- 0

		AB.11114		AB.11114		Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lỏng		m3		- 0		123,511		- 0		- 0

		AB.11121		AB.11121		Vận chuyển tiếp 10 m, bùn đặc		m3		- 0		1,209		- 0		- 0

		AB.11122		AB.11122		Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn rác		m3		- 0		1,209		- 0		- 0

		AB.11123		AB.11123		Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn sỏi đá		m3		- 0		5,700		- 0		- 0

		AB.11124		AB.11124		Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lỏng		m3		- 0		5,700		- 0		- 0

		AB.11211		AB.11211		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp I		m3		- 0		38,867		- 0		- 0

		AB.11212		AB.11212		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp II		m3		- 0		53,550		- 0		- 0

		AB.11213		AB.11213		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp III		m3		- 0		67,369		- 0		- 0

		AB.11311		AB.11311		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		- 0		48,368		- 0		- 0

		AB.11312		AB.11312		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		- 0		70,824		- 0		- 0

		AB.11313		AB.11313		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		- 0		107,100		- 0		- 0

		AB.11314		AB.11314		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		- 0		166,696		- 0		- 0

		AB.11321		AB.11321		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp I		m3		- 0		53,550		- 0		- 0

		AB.11322		AB.11322		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp II		m3		- 0		76,006		- 0		- 0

		AB.11323		AB.11323		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III		m3		- 0		113,146		- 0		- 0

		AB.11324		AB.11324		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV		m3		- 0		172,742		- 0		- 0

		AB.11331		AB.11331		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp I		m3		- 0		58,732		- 0		- 0

		AB.11332		AB.11332		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp II		m3		- 0		82,052		- 0		- 0

		AB.11333		AB.11333		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp III		m3		- 0		119,192		- 0		- 0

		AB.11334		AB.11334		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV		m3		- 0		181,379		- 0		- 0

		AB.11341		AB.11341		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp I		m3		- 0		65,642		- 0		- 0

		AB.11342		AB.11342		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp II		m3		- 0		90,690		- 0		- 0

		AB.11343		AB.11343		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp III		m3		- 0		128,693		- 0		- 0

		AB.11344		AB.11344		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp IV		m3		- 0		192,607		- 0		- 0

		AB.11351		AB.11351		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		- 0		39,731		- 0		- 0

		AB.11352		AB.11352		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		- 0		54,414		- 0		- 0

		AB.11353		AB.11353		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		- 0		83,780		- 0		- 0

		AB.11354		AB.11354		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		- 0		126,102		- 0		- 0

		AB.11361		AB.11361		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp I		m3		- 0		43,186		- 0		- 0

		AB.11362		AB.11362		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp II		m3		- 0		58,732		- 0		- 0

		AB.11363		AB.11363		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp III		m3		- 0		88,098		- 0		- 0

		AB.11364		AB.11364		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV		m3		- 0		131,284		- 0		- 0

		AB.11371		AB.11371		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp I		m3		- 0		46,640		- 0		- 0

		AB.11372		AB.11372		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp II		m3		- 0		63,051		- 0		- 0

		AB.11373		AB.11373		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp III		m3		- 0		94,144		- 0		- 0

		AB.11374		AB.11374		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV		m3		- 0		138,194		- 0		- 0

		AB.11381		AB.11381		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp I		m3		- 0		51,823		- 0		- 0

		AB.11382		AB.11382		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp II		m3		- 0		69,097		- 0		- 0

		AB.11383		AB.11383		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp III		m3		- 0		100,190		- 0		- 0

		AB.11384		AB.11384		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp IV		m3		- 0		146,831		- 0		- 0

		AB.11411		AB.11411		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		- 0		65,642		- 0		- 0

		AB.11412		AB.11412		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		- 0		102,781		- 0		- 0

		AB.11413		AB.11413		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		- 0		164,105		- 0		- 0

		AB.11414		AB.11414		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		- 0		267,750		- 0		- 0

		AB.11421		AB.11421		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp I		m3		- 0		94,144		- 0		- 0

		AB.11422		AB.11422		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp II		m3		- 0		136,466		- 0		- 0

		AB.11423		AB.11423		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp III		m3		- 0		202,108		- 0		- 0

		AB.11424		AB.11424		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp IV		m3		- 0		310,936		- 0		- 0

		AB.11431		AB.11431		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		- 0		43,186		- 0		- 0

		AB.11432		AB.11432		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		- 0		66,506		- 0		- 0

		AB.11433		AB.11433		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		- 0		107,964		- 0		- 0

		AB.11434		AB.11434		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		- 0		172,742		- 0		- 0

		AB.11441		AB.11441		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp I		m3		- 0		61,323		- 0		- 0

		AB.11442		AB.11442		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II		m3		- 0		89,826		- 0		- 0

		AB.11443		AB.11443		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp III		m3		- 0		130,420		- 0		- 0

		AB.11444		AB.11444		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp IV		m3		- 0		202,108		- 0		- 0

		AB.11511		AB.11511		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		- 0		52,686		- 0		- 0

		AB.11512		AB.11512		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		- 0		78,598		- 0		- 0

		AB.11513		AB.11513		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		- 0		116,601		- 0		- 0

		AB.11514		AB.11514		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		- 0		177,924		- 0		- 0

		AB.11521		AB.11521		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp I		m3		- 0		58,732		- 0		- 0

		AB.11522		AB.11522		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp II		m3		- 0		81,189		- 0		- 0

		AB.11523		AB.11523		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III		m3		- 0		118,328		- 0		- 0

		AB.11524		AB.11524		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV		m3		- 0		179,652		- 0		- 0

		AB.11531		AB.11531		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp I		m3		- 0		62,187		- 0		- 0

		AB.11532		AB.11532		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp II		m3		- 0		86,371		- 0		- 0

		AB.11533		AB.11533		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp III		m3		- 0		124,374		- 0		- 0

		AB.11534		AB.11534		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV		m3		- 0		187,425		- 0		- 0

		AB.11541		AB.11541		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp I		m3		- 0		68,233		- 0		- 0

		AB.11542		AB.11542		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp II		m3		- 0		94,144		- 0		- 0

		AB.11543		AB.11543		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp III		m3		- 0		158,923		- 0		- 0

		AB.11544		AB.11544		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp IV		m3		- 0		205,563		- 0		- 0

		AB.11551		AB.11551		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		- 0		44,913		- 0		- 0

		AB.11552		AB.11552		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		- 0		60,460		- 0		- 0

		AB.11553		AB.11553		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		- 0		90,690		- 0		- 0

		AB.11554		AB.11554		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		- 0		135,602		- 0		- 0

		AB.11561		AB.11561		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp I		m3		- 0		46,640		- 0		- 0

		AB.11562		AB.11562		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp II		m3		- 0		63,051		- 0		- 0

		AB.11563		AB.11563		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp III		m3		- 0		93,281		- 0		- 0

		AB.11564		AB.11564		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV		m3		- 0		137,330		- 0		- 0

		AB.11571		AB.11571		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp I		m3		- 0		51,823		- 0		- 0

		AB.11572		AB.11572		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp II		m3		- 0		71,688		- 0		- 0

		AB.11573		AB.11573		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp III		m3		- 0		97,599		- 0		- 0

		AB.11574		AB.11574		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV		m3		- 0		142,512		- 0		- 0

		AB.11581		AB.11581		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp I		m3		- 0		56,141		- 0		- 0

		AB.11582		AB.11582		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp II		m3		- 0		77,734		- 0		- 0

		AB.11583		AB.11583		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp III		m3		- 0		101,918		- 0		- 0

		AB.11584		AB.11584		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp IV		m3		- 0		149,422		- 0		- 0

		AB.11611		AB.11611		Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp I		m3		- 0		88,912		- 0		- 0

		AB.11612		AB.11612		Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp II		m3		- 0		123,541		- 0		- 0

		AB.11613		AB.11613		Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp III		m3		- 0		218,069		- 0		- 0

		AB.11614		AB.11614		Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp IV		m3		- 0		275,160		- 0		- 0

		AB.11621		AB.11621		Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp I		m3		- 0		102,015		- 0		- 0

		AB.11622		AB.11622		Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp II		m3		- 0		141,324		- 0		- 0

		AB.11623		AB.11623		Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp III		m3		- 0		250,827		- 0		- 0

		AB.11624		AB.11624		Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp IV		m3		- 0		316,341		- 0		- 0

		AB.11711		AB.11711		Đào nền đường mở rộng, đất cấp I		m3		- 0		48,368		- 0		- 0

		AB.11712		AB.11712		Đào nền đường mở rộng, đất cấp II		m3		- 0		63,915		- 0		- 0

		AB.11713		AB.11713		Đào nền đường mở rộng, đất cấp III		m3		- 0		92,417		- 0		- 0

		AB.11714		AB.11714		Đào nền đường mở rộng, đất cấp IV		m3		- 0		136,466		- 0		- 0

		AB.11721		AB.11721		Đào nền đường làm mới, đất cấp I		m3		- 0		31,094		- 0		- 0

		AB.11722		AB.11722		Đào nền đường làm mới, đất cấp II		m3		- 0		46,640		- 0		- 0

		AB.11723		AB.11723		Đào nền đường làm mới, đất cấp III		m3		- 0		75,143		- 0		- 0

		AB.11724		AB.11724		Đào nền đường làm mới, đất cấp IV		m3		- 0		119,192		- 0		- 0

		AB.11811		AB.11811		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp I		m3		- 0		66,506		- 0		- 0

		AB.11812		AB.11812		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp II		m3		- 0		82,916		- 0		- 0

		AB.11813		AB.11813		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp III		m3		- 0		120,056		- 0		- 0

		AB.11814		AB.11814		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp IV		m3		- 0		137,330		- 0		- 0

		AB.11821		AB.11821		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp I		m3		- 0		60,460		- 0		- 0

		AB.11822		AB.11822		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp II		m3		- 0		75,143		- 0		- 0

		AB.11823		AB.11823		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp III		m3		- 0		109,691		- 0		- 0

		AB.11824		AB.11824		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp IV		m3		- 0		126,102		- 0		- 0

		AB.11831		AB.11831		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp I		m3		- 0		55,277		- 0		- 0

		AB.11832		AB.11832		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp II		m3		- 0		69,097		- 0		- 0

		AB.11833		AB.11833		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp III		m3		- 0		101,054		- 0		- 0

		AB.11834		AB.11834		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp IV		m3		- 0		115,737		- 0		- 0

		AB.11911		AB.11911		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp I		m3		- 0		2,678		- 0		- 0

		AB.11912		AB.11912		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp II		m3		- 0		2,764		- 0		- 0

		AB.11913		AB.11913		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III		m3		- 0		3,023		- 0		- 0

		AB.11914		AB.11914		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp IV		m3		- 0		3,196		- 0		- 0

		AB.12111		AB.12111		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp I		m3		- 0		542,834		- 0		- 0

		AB.12112		AB.12112		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp II		m3		- 0		421,164		- 0		- 0

		AB.12113		AB.12113		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp III		m3		- 0		365,009		- 0		- 0

		AB.12114		AB.12114		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp IV		m3		- 0		327,572		- 0		- 0

		AB.13111		AB.13111		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85		m3		- 0		48,368		- 0		- 0

		AB.13112		AB.13112		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90		m3		- 0		57,869		- 0		- 0

		AB.13113		AB.13113		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95		m3		- 0		60,460		- 0		- 0

		AB.13121		AB.13121		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,85		m3		- 0		51,823		- 0		- 0

		AB.13122		AB.13122		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,90		m3		- 0		59,596		- 0		- 0

		AB.13123		AB.13123		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,95		m3		- 0		63,915		- 0		- 0

		AB.13211		AB.13211		Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,45 T/m3		m3		- 0		49,231		- 0		- 0

		AB.13212		AB.13212		Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,5 T/m3		m3		- 0		58,732		- 0		- 0

		AB.13213		AB.13213		Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,55 T/m3		m3		- 0		63,915		- 0		- 0

		AB.13214		AB.13214		Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,60 T/m3		m3		- 0		69,961		- 0		- 0

		AB.13311		AB.13311		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,85		m3		- 0		52,686		- 0		- 0

		AB.13312		AB.13312		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,90		m3		- 0		62,187		- 0		- 0

		AB.13313		AB.13313		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95		m3		- 0		67,369		- 0		- 0

		AB.13411		AB.13411		Đắp cát nền móng công trình		m3		62,220		38,867		- 0		- 0

		AB.13412		AB.13412		Đắp cát móng đường ống, đường cống		m3		62,220		50,095		- 0		- 0

		AB.21111		AB.21111		Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		896,571		- 0

		AB.21112		AB.21112		Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		1,002,911		- 0

		AB.21113		AB.21113		Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,357,715		- 0

		AB.21121		AB.21121		Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		729,520		- 0

		AB.21122		AB.21122		Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		865,243		- 0

		AB.21123		AB.21123		Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,086,781		- 0

		AB.21124		AB.21124		Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		1,201,762		- 0

		AB.21131		AB.21131		Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		755,705		- 0

		AB.21132		AB.21132		Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		880,320		- 0

		AB.21133		AB.21133		Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,030,735		- 0

		AB.21134		AB.21134		Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		1,389,271		- 0

		AB.21141		AB.21141		Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		884,114		- 0

		AB.21142		AB.21142		Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		1,005,586		- 0

		AB.21143		AB.21143		Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,191,282		- 0

		AB.21144		AB.21144		Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		1,706,006		- 0

		AB.21151		AB.21151		Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		857,455		- 0

		AB.21152		AB.21152		Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		1,043,258		- 0

		AB.21153		AB.21153		Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,313,101		- 0

		AB.21154		AB.21154		Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		1,845,094		- 0

		AB.21161		AB.21161		Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		903,943		- 0

		AB.21162		AB.21162		Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		1,123,700		- 0

		AB.21163		AB.21163		Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,444,472		- 0

		AB.21164		AB.21164		Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		2,038,769		- 0

		AB.22111		AB.22111		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		506,692		- 0

		AB.22112		AB.22112		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		630,172		- 0

		AB.22113		AB.22113		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		834,552		- 0

		AB.22114		AB.22114		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,126,929		- 0

		AB.22121		AB.22121		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		612,572		- 0

		AB.22122		AB.22122		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		754,389		- 0

		AB.22123		AB.22123		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		986,812		- 0

		AB.22124		AB.22124		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,331,506		- 0

		AB.22131		AB.22131		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		772,934		- 0

		AB.22132		AB.22132		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		968,201		- 0

		AB.22133		AB.22133		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,288,223		- 0

		AB.22134		AB.22134		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,738,423		- 0

		AB.22141		AB.22141		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		800,632		- 0

		AB.22142		AB.22142		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,010,797		- 0

		AB.22143		AB.22143		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,204,283		- 0

		AB.22144		AB.22144		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,624,615		- 0

		AB.22151		AB.22151		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		648,217		- 0

		AB.22152		AB.22152		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		775,399		- 0

		AB.22153		AB.22153		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,001,044		- 0

		AB.22154		AB.22154		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,349,768		- 0

		AB.22161		AB.22161		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		674,244		- 0

		AB.22162		AB.22162		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		759,953		- 0

		AB.22163		AB.22163		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		931,371		- 0

		AB.22164		AB.22164		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,257,065		- 0

		AB.22171		AB.22171		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		617,398		- 0

		AB.22172		AB.22172		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		789,134		- 0

		AB.22173		AB.22173		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,091,446		- 0

		AB.22174		AB.22174		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,473,240		- 0

		AB.22181		AB.22181		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		825,298		- 0

		AB.22182		AB.22182		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,020,296		- 0

		AB.22183		AB.22183		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,193,629		- 0

		AB.22184		AB.22184		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,611,202		- 0

		AB.22191		AB.22191		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,003,458		- 0

		AB.22192		AB.22192		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,084,820		- 0

		AB.22193		AB.22193		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,356,025		- 0

		AB.22194		AB.22194		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,830,633		- 0

		AB.22211		AB.22211		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		987,446		- 0

		AB.22212		AB.22212		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,257,659		- 0

		AB.22213		AB.22213		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,644,631		- 0

		AB.22214		AB.22214		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,221,753		- 0

		AB.22221		AB.22221		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,001,044		- 0

		AB.22222		AB.22222		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,259,510		- 0

		AB.22223		AB.22223		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,784,648		- 0

		AB.22224		AB.22224		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,408,249		- 0

		AB.22231		AB.22231		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		759,953		- 0

		AB.22232		AB.22232		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		925,657		- 0

		AB.22233		AB.22233		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,154,214		- 0

		AB.22234		AB.22234		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,559,903		- 0

		AB.22241		AB.22241		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		945,258		- 0

		AB.22242		AB.22242		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,182,282		- 0

		AB.22243		AB.22243		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,576,849		- 0

		AB.22244		AB.22244		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,128,959		- 0

		AB.22251		AB.22251		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,144,386		- 0

		AB.22252		AB.22252		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,420,142		- 0

		AB.22253		AB.22253		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,660,444		- 0

		AB.22254		AB.22254		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,241,500		- 0

		AB.22261		AB.22261		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,209,574		- 0

		AB.22262		AB.22262		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,567,564		- 0

		AB.22263		AB.22263		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		2,085,566		- 0

		AB.22264		AB.22264		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,815,107		- 0

		AB.22271		AB.22271		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,267,667		- 0

		AB.22272		AB.22272		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,551,224		- 0

		AB.22273		AB.22273		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		2,058,290		- 0

		AB.22274		AB.22274		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,778,859		- 0

		AB.22281		AB.22281		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,271,818		- 0

		AB.22282		AB.22282		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,567,208		- 0

		AB.22283		AB.22283		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		2,084,140		- 0

		AB.22284		AB.22284		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,814,410		- 0

		AB.22291		AB.22291		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,057,077		- 0

		AB.22292		AB.22292		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,165,642		- 0

		AB.22293		AB.22293		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,377,057		- 0

		AB.22294		AB.22294		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,857,027		- 0

		AB.23111		AB.23111		Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,567,984		- 0

		AB.23112		AB.23112		Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,697,073		- 0

		AB.23121		AB.23121		Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,140,250		- 0

		AB.23122		AB.23122		Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,234,039		- 0

		AB.23131		AB.23131		Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,972,790		- 0

		AB.23132		AB.23132		Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		2,144,054		- 0

		AB.23141		AB.23141		Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,438,808		- 0

		AB.23142		AB.23142		Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,558,231		- 0

		AB.23151		AB.23151		Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		2,307,282		- 0

		AB.23152		AB.23152		Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		2,497,273		- 0

		AB.23161		AB.23161		Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,680,413		- 0

		AB.23162		AB.23162		Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,960,766		- 0

		AB.23171		AB.23171		Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		2,824,074		- 0

		AB.23172		AB.23172		Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		3,070,434		- 0

		AB.23181		AB.23181		Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		2,023,070		- 0

		AB.23182		AB.23182		Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		2,194,375		- 0

		AB.23191		AB.23191		Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 9 m3, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		607,457		- 0

		AB.23192		AB.23192		Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 9 m3, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		693,589		- 0

		AB.23211		AB.23211		Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 16 m3, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		401,142		- 0

		AB.23212		AB.23212		Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 16 m3, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		441,256		- 0

		AB.24111		AB.24111		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,4 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		775,986		- 0

		AB.24112		AB.24112		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,4 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		904,914		- 0

		AB.24113		AB.24113		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,4 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,226,705		- 0

		AB.24121		AB.24121		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		661,932		- 0

		AB.24122		AB.24122		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		786,928		- 0

		AB.24123		AB.24123		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		989,693		- 0

		AB.24124		AB.24124		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		1,087,872		- 0

		AB.24131		AB.24131		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		687,137		- 0

		AB.24132		AB.24132		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		800,695		- 0

		AB.24133		AB.24133		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		932,681		- 0

		AB.24134		AB.24134		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		1,256,329		- 0

		AB.24141		AB.24141		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		804,101		- 0

		AB.24142		AB.24142		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		915,693		- 0

		AB.24143		AB.24143		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,086,568		- 0

		AB.24144		AB.24144		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		1,558,799		- 0

		AB.24151		AB.24151		Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		779,513		- 0

		AB.24152		AB.24152		Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		947,308		- 0

		AB.24153		AB.24153		Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,193,140		- 0

		AB.24154		AB.24154		Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		1,685,083		- 0

		AB.24161		AB.24161		Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		- 0		43,186		852,118		- 0

		AB.24162		AB.24162		Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		- 0		56,141		1,035,142		- 0

		AB.24163		AB.24163		Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		- 0		69,961		1,309,998		- 0

		AB.24164		AB.24164		Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		- 0		99,327		1,786,884		- 0

		AB.25111		AB.25111		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		- 0		410,262		847,423		- 0

		AB.25112		AB.25112		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		- 0		527,727		997,599		- 0

		AB.25113		AB.25113		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		- 0		646,055		1,394,494		- 0

		AB.25114		AB.25114		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		700,469		1,617,077		- 0

		AB.25121		AB.25121		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		- 0		410,262		873,532		- 0

		AB.25122		AB.25122		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		- 0		527,727		1,017,278		- 0

		AB.25123		AB.25123		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		- 0		646,055		1,183,138		- 0

		AB.25124		AB.25124		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		700,469		1,614,376		- 0

		AB.25131		AB.25131		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		- 0		410,262		1,007,813		- 0

		AB.25132		AB.25132		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		- 0		527,727		1,146,140		- 0

		AB.25133		AB.25133		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		- 0		646,055		1,353,631		- 0

		AB.25134		AB.25134		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		700,469		1,956,343		- 0

		AB.25141		AB.25141		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		- 0		410,262		954,435		- 0

		AB.25142		AB.25142		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		- 0		527,727		1,158,528		- 0

		AB.25143		AB.25143		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		- 0		646,055		1,458,665		- 0

		AB.25144		AB.25144		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		700,469		2,082,950		- 0

		AB.25211		AB.25211		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		- 0		159,786		807,197		- 0

		AB.25212		AB.25212		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		- 0		205,563		949,329		- 0

		AB.25213		AB.25213		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		- 0		253,067		1,201,410		- 0

		AB.25214		AB.25214		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		377,441		1,539,307		- 0

		AB.25221		AB.25221		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		- 0		159,786		832,988		- 0

		AB.25222		AB.25222		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		- 0		205,563		969,363		- 0

		AB.25223		AB.25223		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		- 0		253,067		1,127,851		- 0

		AB.25224		AB.25224		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		377,441		1,536,974		- 0

		AB.25231		AB.25231		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		- 0		159,786		968,291		- 0

		AB.25232		AB.25232		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		- 0		205,563		1,091,797		- 0

		AB.25233		AB.25233		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		- 0		253,067		1,289,408		- 0

		AB.25234		AB.25234		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		377,441		1,862,478		- 0

		AB.25241		AB.25241		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		- 0		159,786		894,408		- 0

		AB.25242		AB.25242		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		- 0		205,563		1,110,507		- 0

		AB.25243		AB.25243		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		- 0		253,067		1,404,641		- 0

		AB.25244		AB.25244		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		377,441		2,028,925		- 0

		AB.25311		AB.25311		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		- 0		103,645		801,381		- 0

		AB.25312		AB.25312		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		- 0		134,739		950,512		- 0

		AB.25313		AB.25313		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		- 0		167,560		1,201,549		- 0

		AB.25314		AB.25314		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		258,249		1,533,037		- 0

		AB.25321		AB.25321		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		- 0		103,645		827,197		- 0

		AB.25322		AB.25322		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		- 0		134,739		970,241		- 0

		AB.25323		AB.25323		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		- 0		167,560		1,135,400		- 0

		AB.25324		AB.25324		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		258,249		1,532,763		- 0

		AB.25331		AB.25331		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		- 0		103,645		917,727		- 0

		AB.25332		AB.25332		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		- 0		134,739		1,083,662		- 0

		AB.25333		AB.25333		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		- 0		167,560		1,284,178		- 0

		AB.25334		AB.25334		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		258,249		1,830,513		- 0

		AB.25341		AB.25341		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		- 0		103,645		881,559		- 0

		AB.25342		AB.25342		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		- 0		134,739		1,097,377		- 0

		AB.25343		AB.25343		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		- 0		167,560		1,391,230		- 0

		AB.25344		AB.25344		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		258,249		1,985,220		- 0

		AB.25351		AB.25351		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp I		100m3		- 0		103,645		962,316		- 0

		AB.25352		AB.25352		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp II		100m3		- 0		134,739		1,209,622		- 0

		AB.25353		AB.25353		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp III		100m3		- 0		167,560		1,539,578		- 0

		AB.25354		AB.25354		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		258,249		2,190,944		- 0

		AB.25411		AB.25411		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		- 0		94,144		761,155		- 0

		AB.25412		AB.25412		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		- 0		122,820		902,242		- 0

		AB.25413		AB.25413		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		- 0		151,840		1,137,188		- 0

		AB.25414		AB.25414		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		234,929		1,452,586		- 0

		AB.25421		AB.25421		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		- 0		94,144		786,653		- 0

		AB.25422		AB.25422		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		- 0		122,820		918,640		- 0

		AB.25423		AB.25423		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		- 0		151,840		1,076,427		- 0

		AB.25424		AB.25424		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		234,929		1,455,362		- 0

		AB.25431		AB.25431		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		- 0		94,144		897,966		- 0

		AB.25432		AB.25432		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		- 0		122,820		1,024,379		- 0

		AB.25433		AB.25433		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		- 0		151,840		1,215,015		- 0

		AB.25434		AB.25434		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		234,929		1,736,648		- 0

		AB.25441		AB.25441		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		- 0		94,144		863,551		- 0

		AB.25442		AB.25442		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		- 0		122,820		1,061,360		- 0

		AB.25443		AB.25443		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		- 0		151,840		1,337,205		- 0

		AB.25444		AB.25444		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		234,929		1,877,171		- 0

		AB.25451		AB.25451		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp I		100m3		- 0		94,144		962,316		- 0

		AB.25452		AB.25452		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp II		100m3		- 0		122,820		1,172,890		- 0

		AB.25453		AB.25453		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp III		100m3		- 0		151,840		1,466,112		- 0

		AB.25454		AB.25454		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp IV		100m3		- 0		234,929		2,071,563		- 0

		AB.26111		AB.26111		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		- 0		906,896		1,609,031		- 0

		AB.26121		AB.26121		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		- 0		906,896		2,413,547		- 0

		AB.26131		AB.26131		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		- 0		906,896		3,218,063		- 0

		AB.27111		AB.27111		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  I		100m3		- 0		482,814		844,741		- 0

		AB.27112		AB.27112		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  II		100m3		- 0		602,870		989,554		- 0

		AB.27113		AB.27113		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  III		100m3		- 0		720,334		1,249,681		- 0

		AB.27114		AB.27114		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  IV		100m3		- 0		839,526		1,606,350		- 0

		AB.27121		AB.27121		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  I		100m3		- 0		482,814		873,532		- 0

		AB.27122		AB.27122		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  II		100m3		- 0		602,870		1,013,592		- 0

		AB.27123		AB.27123		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  III		100m3		- 0		720,334		1,179,452		- 0

		AB.27124		AB.27124		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  IV		100m3		- 0		839,526		1,610,690		- 0

		AB.27131		AB.27131		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  I		100m3		- 0		482,814		1,037,454		- 0

		AB.27132		AB.27132		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  II		100m3		- 0		602,870		1,165,901		- 0

		AB.27133		AB.27133		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  III		100m3		- 0		720,334		1,378,332		- 0

		AB.27134		AB.27134		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  IV		100m3		- 0		839,526		2,005,745		- 0

		AB.27141		AB.27141		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  I		100m3		- 0		482,814		1,002,457		- 0

		AB.27142		AB.27142		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  II		100m3		- 0		602,870		1,218,556		- 0

		AB.27143		AB.27143		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  III		100m3		- 0		720,334		1,530,698		- 0

		AB.27144		AB.27144		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  IV		100m3		- 0		839,526		2,184,997		- 0

		AB.27211		AB.27211		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  I		100m3		- 0		402,489		807,197		- 0

		AB.27212		AB.27212		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  II		100m3		- 0		502,679		952,010		- 0

		AB.27213		AB.27213		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  III		100m3		- 0		597,687		1,198,728		- 0

		AB.27214		AB.27214		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  IV		100m3		- 0		699,605		1,539,307		- 0

		AB.27221		AB.27221		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  I		100m3		- 0		402,489		840,360		- 0

		AB.27222		AB.27222		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  II		100m3		- 0		502,679		969,363		- 0

		AB.27223		AB.27223		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  III		100m3		- 0		597,687		1,127,851		- 0

		AB.27224		AB.27224		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  IV		100m3		- 0		699,605		1,548,031		- 0

		AB.27231		AB.27231		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  I		100m3		- 0		402,489		997,932		- 0

		AB.27232		AB.27232		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  II		100m3		- 0		502,679		1,121,439		- 0

		AB.27233		AB.27233		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  III		100m3		- 0		597,687		1,323,989		- 0

		AB.27234		AB.27234		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  IV		100m3		- 0		699,605		1,921,761		- 0

		AB.27241		AB.27241		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  I		100m3		- 0		402,489		960,438		- 0

		AB.27242		AB.27242		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  II		100m3		- 0		502,679		1,164,531		- 0

		AB.27243		AB.27243		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  III		100m3		- 0		597,687		1,482,676		- 0

		AB.27244		AB.27244		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  IV		100m3		- 0		699,605		2,088,953		- 0

		AB.27311		AB.27311		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		- 0		361,894		825,517		- 0

		AB.27312		AB.27312		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		- 0		454,311		980,011		- 0

		AB.27313		AB.27313		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		- 0		537,228		1,233,730		- 0

		AB.27314		AB.27314		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		- 0		629,645		1,581,308		- 0

		AB.27321		AB.27321		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		- 0		361,894		852,998		- 0

		AB.27322		AB.27322		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		- 0		454,311		996,042		- 0

		AB.27323		AB.27323		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		- 0		537,228		1,201,744		- 0

		AB.27324		AB.27324		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		- 0		629,645		1,624,908		- 0

		AB.27331		AB.27331		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		- 0		361,894		1,006,651		- 0

		AB.27332		AB.27332		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		- 0		454,311		1,142,945		- 0

		AB.27333		AB.27333		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		- 0		537,228		1,353,342		- 0

		AB.27334		AB.27334		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		- 0		629,645		1,949,080		- 0

		AB.27341		AB.27341		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		- 0		361,894		971,600		- 0

		AB.27342		AB.27342		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		- 0		454,311		1,187,418		- 0

		AB.27343		AB.27343		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		- 0		537,228		1,493,276		- 0

		AB.27344		AB.27344		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		- 0		629,645		2,111,277		- 0

		AB.27411		AB.27411		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		- 0		343,757		765,261		- 0

		AB.27412		AB.27412		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		- 0		418,036		901,696		- 0

		AB.27413		AB.27413		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		- 0		494,906		1,134,673		- 0

		AB.27414		AB.27414		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		- 0		589,914		1,455,434		- 0

		AB.27421		AB.27421		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		- 0		343,757		782,714		- 0

		AB.27422		AB.27422		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		- 0		418,036		916,417		- 0

		AB.27423		AB.27423		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		- 0		494,906		1,105,406		- 0

		AB.27424		AB.27424		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		- 0		589,914		1,499,084		- 0

		AB.27431		AB.27431		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		- 0		343,757		923,668		- 0

		AB.27432		AB.27432		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		- 0		418,036		1,048,111		- 0

		AB.27433		AB.27433		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		- 0		494,906		1,241,718		- 0

		AB.27434		AB.27434		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		- 0		589,914		1,792,993		- 0

		AB.27441		AB.27441		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		- 0		343,757		889,625		- 0

		AB.27442		AB.27442		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		- 0		418,036		1,091,468		- 0

		AB.27443		AB.27443		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		- 0		494,906		1,371,346		- 0

		AB.27444		AB.27444		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		- 0		589,914		1,941,325		- 0

		AB.27451		AB.27451		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		- 0		343,757		985,926		- 0

		AB.27452		AB.27452		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		- 0		418,036		1,203,713		- 0

		AB.27453		AB.27453		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		- 0		494,906		1,513,333		- 0

		AB.27454		AB.27454		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		- 0		589,914		2,146,332		- 0

		AB.28111		AB.28111		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		- 0		587,323		1,689,483		- 0

		AB.28121		AB.28121		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		- 0		587,323		2,534,224		- 0

		AB.28131		AB.28131		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		- 0		587,323		3,378,966		- 0

		AB.28211		AB.28211		Nạo vét kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25 m3 và máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		- 0		495,770		1,645,238		- 0

		AB.28221		AB.28221		Mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25 m3 và máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		- 0		495,770		1,603,721		- 0

		AB.31111		AB.31111		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,4 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		- 0		335,983		1,066,278		- 0

		AB.31112		AB.31112		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,4 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		- 0		418,899		1,233,431		- 0

		AB.31113		AB.31113		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,4 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		- 0		500,088		1,501,360		- 0

		AB.31121		AB.31121		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		- 0		335,983		905,682		- 0

		AB.31122		AB.31122		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		- 0		418,899		1,068,222		- 0

		AB.31123		AB.31123		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		- 0		500,088		1,329,985		- 0

		AB.31124		AB.31124		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		- 0		580,413		1,466,420		- 0

		AB.31131		AB.31131		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		- 0		335,983		938,844		- 0

		AB.31132		AB.31132		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		- 0		418,899		1,089,260		- 0

		AB.31133		AB.31133		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		- 0		500,088		1,265,476		- 0

		AB.31134		AB.31134		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		- 0		580,413		1,694,042		- 0

		AB.31141		AB.31141		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		- 0		335,983		1,096,417		- 0

		AB.31142		AB.31142		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		- 0		418,899		1,237,650		- 0

		AB.31143		AB.31143		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		- 0		500,088		1,457,928		- 0

		AB.31144		AB.31144		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		- 0		580,413		2,071,457		- 0

		AB.31151		AB.31151		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		- 0		335,983		1,064,925		- 0

		AB.31152		AB.31152		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		- 0		418,899		1,280,743		- 0

		AB.31153		AB.31153		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		- 0		500,088		1,604,609		- 0

		AB.31154		AB.31154		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		- 0		580,413		2,238,649		- 0

		AB.31161		AB.31161		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		- 0		335,983		1,127,000		- 0

		AB.31162		AB.31162		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		- 0		418,899		1,355,940		- 0

		AB.31163		AB.31163		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		- 0		500,088		1,704,262		- 0

		AB.31164		AB.31164		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		- 0		580,413		2,390,391		- 0

		AB.32111		AB.32111		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		691,202		- 0

		AB.32112		AB.32112		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		845,906		- 0

		AB.32113		AB.32113		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,016,223		- 0

		AB.32114		AB.32114		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		1,342,663		- 0

		AB.32121		AB.32121		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		835,146		- 0

		AB.32122		AB.32122		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,022,266		- 0

		AB.32123		AB.32123		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,229,083		- 0

		AB.32124		AB.32124		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		1,658,474		- 0

		AB.32131		AB.32131		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,054,987		- 0

		AB.32132		AB.32132		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,312,632		- 0

		AB.32133		AB.32133		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,605,533		- 0

		AB.32134		AB.32134		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		2,164,215		- 0

		AB.32141		AB.32141		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,090,861		- 0

		AB.32142		AB.32142		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,277,675		- 0

		AB.32143		AB.32143		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,424,457		- 0

		AB.32144		AB.32144		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		2,024,931		- 0

		AB.32151		AB.32151		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		882,067		- 0

		AB.32152		AB.32152		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,050,275		- 0

		AB.32153		AB.32153		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,247,202		- 0

		AB.32154		AB.32154		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		1,682,082		- 0

		AB.32161		AB.32161		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		919,943		- 0

		AB.32162		AB.32162		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,051,363		- 0

		AB.32163		AB.32163		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,159,928		- 0

		AB.32164		AB.32164		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		1,565,617		- 0

		AB.32171		AB.32171		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		844,487		- 0

		AB.32172		AB.32172		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,064,480		- 0

		AB.32173		AB.32173		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,512,980		- 0

		AB.32174		AB.32174		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		2,042,381		- 0

		AB.32181		AB.32181		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,128,629		- 0

		AB.32182		AB.32182		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,376,809		- 0

		AB.32183		AB.32183		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,654,535		- 0

		AB.32184		AB.32184		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		2,233,622		- 0

		AB.32191		AB.32191		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,372,297		- 0

		AB.32192		AB.32192		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,464,506		- 0

		AB.32193		AB.32193		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,879,450		- 0

		AB.32194		AB.32194		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		2,538,478		- 0

		AB.32201		AB.32201		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,351,066		- 0

		AB.32202		AB.32202		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,698,006		- 0

		AB.32203		AB.32203		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		2,278,464		- 0

		AB.32204		AB.32204		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		2,715,476		- 0

		AB.32211		AB.32211		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,370,281		- 0

		AB.32212		AB.32212		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,698,492		- 0

		AB.32213		AB.32213		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		2,473,891		- 0

		AB.32214		AB.32214		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		3,339,547		- 0

		AB.32221		AB.32221		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,039,935		- 0

		AB.32222		AB.32222		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,251,351		- 0

		AB.32223		AB.32223		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,599,900		- 0

		AB.32224		AB.32224		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		2,159,866		- 0

		AB.32231		AB.32231		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,297,246		- 0

		AB.32232		AB.32232		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,589,623		- 0

		AB.32233		AB.32233		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		2,177,215		- 0

		AB.32234		AB.32234		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		2,939,383		- 0

		AB.32241		AB.32241		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,569,838		- 0

		AB.32242		AB.32242		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,908,624		- 0

		AB.32243		AB.32243		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		2,292,712		- 0

		AB.32244		AB.32244		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		3,094,374		- 0

		AB.32251		AB.32251		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,659,774		- 0

		AB.32252		AB.32252		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		2,107,262		- 0

		AB.32253		AB.32253		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		2,880,196		- 0

		AB.32254		AB.32254		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		3,886,366		- 0

		AB.32261		AB.32261		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,738,038		- 0

		AB.32262		AB.32262		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		2,084,978		- 0

		AB.32263		AB.32263		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		2,842,242		- 0

		AB.32264		AB.32264		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		3,836,360		- 0

		AB.32271		AB.32271		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,743,621		- 0

		AB.32272		AB.32272		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		2,104,653		- 0

		AB.32273		AB.32273		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		2,875,949		- 0

		AB.32274		AB.32274		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		3,885,198		- 0

		AB.32281		AB.32281		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		- 0		285,024		1,451,338		- 0

		AB.32282		AB.32282		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		- 0		362,758		1,565,617		- 0

		AB.32283		AB.32283		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		- 0		423,218		1,902,739		- 0

		AB.32284		AB.32284		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		- 0		466,403		2,565,555		- 0

		AB.33111		AB.33111		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp I		100m3		- 0		446,538		1,723,679		- 0

		AB.33112		AB.33112		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp II		100m3		- 0		583,004		1,868,337		- 0

		AB.33121		AB.33121		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp I		100m3		- 0		446,538		1,253,943		- 0

		AB.33122		AB.33122		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp II		100m3		- 0		583,004		1,359,193		- 0

		AB.33131		AB.33131		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp I		100m3		- 0		446,538		2,170,660		- 0

		AB.33132		AB.33132		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp II		100m3		- 0		583,004		2,357,494		- 0

		AB.33141		AB.33141		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp I		100m3		- 0		446,538		1,586,578		- 0

		AB.33142		AB.33142		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp II		100m3		- 0		583,004		1,717,462		- 0

		AB.33151		AB.33151		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp I		100m3		- 0		446,538		2,539,448		- 0

		AB.33152		AB.33152		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp II		100m3		- 0		583,004		2,747,572		- 0

		AB.33161		AB.33161		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp I		100m3		- 0		446,538		1,848,393		- 0

		AB.33162		AB.33162		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp II		100m3		- 0		583,004		1,993,757		- 0

		AB.33171		AB.33171		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp I		100m3		- 0		446,538		3,064,743		- 0

		AB.33172		AB.33172		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp II		100m3		- 0		583,004		3,329,830		- 0

		AB.33181		AB.33181		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp I		100m3		- 0		446,538		2,225,740		- 0

		AB.33182		AB.33182		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp II		100m3		- 0		583,004		2,416,949		- 0

		AB.33191		AB.33191		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		607,457		- 0

		AB.33192		AB.33192		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		661,857		- 0

		AB.33201		AB.33201		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 16 m3, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		429,795		- 0

		AB.33202		AB.33202		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 16 m3, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		469,909		- 0

		AB.34110		AB.34110		San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV		100m3		- 0		- 0		181,211		- 0

		AB.34120		AB.34120		San đá bãi thải bằng máy ủi 110 CV		100m3		- 0		- 0		254,089		- 0

		AB.34210		AB.34210		San đất bãi thải bằng máy ủi 140 CV		100m3		- 0		- 0		233,236		- 0

		AB.34220		AB.34220		San đá bãi thải bằng máy ủi 140 CV		100m3		- 0		- 0		325,446		- 0

		AB.34310		AB.34310		San đất bãi thải bằng máy ủi 180 CV		100m3		- 0		- 0		243,525		- 0

		AB.34320		AB.34320		San đá bãi thải bằng máy ủi 180 CV		100m3		- 0		- 0		340,268		- 0

		AB.35110		AB.35110		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn		100m3		- 0		4,773,192		24,724,634		- 0

		AB.36110		AB.36110		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước trên cạn		100m3		5,797		27,333		200,296		- 0

		AB.36120		AB.36120		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước dưới nước		100m3		5,797		57,945		785,075		- 0

		AB.41111		AB.41111		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		890,417		- 0

		AB.41112		AB.41112		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,113,689		- 0

		AB.41113		AB.41113		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,336,962		- 0

		AB.41114		AB.41114		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,470,658		- 0

		AB.41121		AB.41121		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		858,897		- 0

		AB.41122		AB.41122		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		963,402		- 0

		AB.41123		AB.41123		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,208,334		- 0

		AB.41124		AB.41124		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,322,636		- 0

		AB.41131		AB.41131		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,034,536		- 0

		AB.41132		AB.41132		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,148,335		- 0

		AB.41133		AB.41133		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,241,443		- 0

		AB.41134		AB.41134		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,365,588		- 0

		AB.41141		AB.41141		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		984,549		- 0

		AB.41142		AB.41142		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,100,517		- 0

		AB.41143		AB.41143		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,278,020		- 0

		AB.41144		AB.41144		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,372,688		- 0

		AB.41151		AB.41151		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		888,290		- 0

		AB.41152		AB.41152		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		990,173		- 0

		AB.41153		AB.41153		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,149,364		- 0

		AB.41154		AB.41154		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,235,328		- 0

		AB.41161		AB.41161		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		740,217		- 0

		AB.41162		AB.41162		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		836,246		- 0

		AB.41163		AB.41163		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,312,385		- 0

		AB.41164		AB.41164		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,568,461		- 0

		AB.41211		AB.41211		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,113,689		- 0

		AB.41212		AB.41212		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,274,125		- 0

		AB.41213		AB.41213		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,644,463		- 0

		AB.41214		AB.41214		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,684,572		- 0

		AB.41221		AB.41221		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,087,501		- 0

		AB.41222		AB.41222		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,257,321		- 0

		AB.41223		AB.41223		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,404,280		- 0

		AB.41224		AB.41224		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,518,582		- 0

		AB.41231		AB.41231		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,121,437		- 0

		AB.41232		AB.41232		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,251,789		- 0

		AB.41233		AB.41233		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,365,588		- 0

		AB.41234		AB.41234		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,489,732		- 0

		AB.41241		AB.41241		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,131,285		- 0

		AB.41242		AB.41242		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,263,820		- 0

		AB.41243		AB.41243		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,420,022		- 0

		AB.41244		AB.41244		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,538,358		- 0

		AB.41251		AB.41251		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,022,011		- 0

		AB.41252		AB.41252		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,146,181		- 0

		AB.41253		AB.41253		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,305,372		- 0

		AB.41254		AB.41254		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,400,887		- 0

		AB.41261		AB.41261		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,028,302		- 0

		AB.41262		AB.41262		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,136,334		- 0

		AB.41263		AB.41263		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,428,419		- 0

		AB.41264		AB.41264		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,500,441		- 0

		AB.41311		AB.41311		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,272,788		- 0

		AB.41312		AB.41312		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,484,028		- 0

		AB.41313		AB.41313		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,738,051		- 0

		AB.41314		AB.41314		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,909,182		- 0

		AB.41321		AB.41321		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,209,967		- 0

		AB.41322		AB.41322		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,420,609		- 0

		AB.41323		AB.41323		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,632,884		- 0

		AB.41324		AB.41324		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,747,186		- 0

		AB.41331		AB.41331		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,233,167		- 0

		AB.41332		AB.41332		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,378,002		- 0

		AB.41333		AB.41333		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,510,423		- 0

		AB.41334		AB.41334		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,655,258		- 0

		AB.41341		AB.41341		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,268,553		- 0

		AB.41342		AB.41342		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,375,055		- 0

		AB.41343		AB.41343		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,585,692		- 0

		AB.41344		AB.41344		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,727,694		- 0

		AB.41351		AB.41351		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,085,688		- 0

		AB.41352		AB.41352		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,216,225		- 0

		AB.41353		AB.41353		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,426,358		- 0

		AB.41354		AB.41354		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,553,711		- 0

		AB.41361		AB.41361		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,128,331		- 0

		AB.41362		AB.41362		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,232,362		- 0

		AB.41363		AB.41363		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,712,503		- 0

		AB.41364		AB.41364		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,796,528		- 0

		AB.41411		AB.41411		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,485,365		- 0

		AB.41412		AB.41412		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,778,159		- 0

		AB.41413		AB.41413		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		2,139,139		- 0

		AB.41414		AB.41414		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,272,835		- 0

		AB.41421		AB.41421		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,391,217		- 0

		AB.41422		AB.41422		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,632,884		- 0

		AB.41423		AB.41423		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,959,461		- 0

		AB.41424		AB.41424		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,090,092		- 0

		AB.41431		AB.41431		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,417,314		- 0

		AB.41432		AB.41432		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,593,185		- 0

		AB.41433		AB.41433		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,738,020		- 0

		AB.41434		AB.41434		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,903,546		- 0

		AB.41441		AB.41441		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,443,689		- 0

		AB.41442		AB.41442		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,633,026		- 0

		AB.41443		AB.41443		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,822,362		- 0

		AB.41444		AB.41444		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,988,031		- 0

		AB.41451		AB.41451		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,314,924		- 0

		AB.41452		AB.41452		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,467,748		- 0

		AB.41453		AB.41453		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,751,109		- 0

		AB.41454		AB.41454		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,789,315		- 0

		AB.41461		AB.41461		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		1,336,392		- 0

		AB.41462		AB.41462		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		1,600,470		- 0

		AB.41463		AB.41463		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,876,551		- 0

		AB.41464		AB.41464		Vận chuyển đấtbằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		2,060,605		- 0

		AB.42111		AB.42111		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		882,395		- 0

		AB.42112		AB.42112		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		962,613		- 0

		AB.42113		AB.42113		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		1,149,787		- 0

		AB.42114		AB.42114		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		1,176,527		- 0

		AB.42121		AB.42121		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		702,140		- 0

		AB.42122		AB.42122		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		734,798		- 0

		AB.42123		AB.42123		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		783,784		- 0

		AB.42124		AB.42124		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		816,442		- 0

		AB.42131		AB.42131		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		620,722		- 0

		AB.42132		AB.42132		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		703,484		- 0

		AB.42133		AB.42133		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		786,247		- 0

		AB.42134		AB.42134		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		869,010		- 0

		AB.42141		AB.42141		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		662,677		- 0

		AB.42142		AB.42142		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		757,345		- 0

		AB.42143		AB.42143		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		852,013		- 0

		AB.42144		AB.42144		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		970,349		- 0

		AB.42151		AB.42151		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		595,377		- 0

		AB.42152		AB.42152		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		681,341		- 0

		AB.42153		AB.42153		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		767,304		- 0

		AB.42154		AB.42154		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		872,371		- 0

		AB.42161		AB.42161		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		560,165		- 0

		AB.42162		AB.42162		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		640,188		- 0

		AB.42163		AB.42163		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		720,212		- 0

		AB.42164		AB.42164		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		820,241		- 0

		AB.42211		AB.42211		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		708,590		- 0

		AB.42212		AB.42212		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		802,177		- 0

		AB.42213		AB.42213		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		882,395		- 0

		AB.42214		AB.42214		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		975,982		- 0

		AB.42221		AB.42221		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		620,496		- 0

		AB.42222		AB.42222		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		669,482		- 0

		AB.42223		AB.42223		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		685,811		- 0

		AB.42224		AB.42224		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		751,127		- 0

		AB.42231		AB.42231		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		475,887		- 0

		AB.42232		AB.42232		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		558,649		- 0

		AB.42233		AB.42233		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		620,722		- 0

		AB.42234		AB.42234		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		703,484		- 0

		AB.42241		AB.42241		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		497,008		- 0

		AB.42242		AB.42242		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		591,676		- 0

		AB.42243		AB.42243		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		662,677		- 0

		AB.42244		AB.42244		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		781,012		- 0

		AB.42251		AB.42251		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		445,737		- 0

		AB.42252		AB.42252		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		531,700		- 0

		AB.42253		AB.42253		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		595,377		- 0

		AB.42254		AB.42254		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		703,628		- 0

		AB.42261		AB.42261		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		420,123		- 0

		AB.42262		AB.42262		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		500,147		- 0

		AB.42263		AB.42263		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		560,165		- 0

		AB.42264		AB.42264		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		660,194		- 0

		AB.42311		AB.42311		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		588,263		- 0

		AB.42312		AB.42312		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		713,938		- 0

		AB.42313		AB.42313		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		778,112		- 0

		AB.42314		AB.42314		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		882,395		- 0

		AB.42321		AB.42321		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		604,167		- 0

		AB.42322		AB.42322		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		620,496		- 0

		AB.42323		AB.42323		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		653,154		- 0

		AB.42324		AB.42324		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		669,482		- 0

		AB.42331		AB.42331		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		413,814		- 0

		AB.42332		AB.42332		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		455,196		- 0

		AB.42333		AB.42333		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		496,577		- 0

		AB.42334		AB.42334		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		600,031		- 0

		AB.42341		AB.42341		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		404,706		- 0

		AB.42342		AB.42342		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		473,341		- 0

		AB.42343		AB.42343		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		520,675		- 0

		AB.42344		AB.42344		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		615,343		- 0

		AB.42351		AB.42351		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		362,957		- 0

		AB.42352		AB.42352		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		426,634		- 0

		AB.42353		AB.42353		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		468,024		- 0

		AB.42354		AB.42354		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		553,987		- 0

		AB.42361		AB.42361		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		344,101		- 0

		AB.42362		AB.42362		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		400,118		- 0

		AB.42363		AB.42363		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		440,129		- 0

		AB.42364		AB.42364		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		480,141		- 0

		AB.42411		AB.42411		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		363,654		- 0

		AB.42412		AB.42412		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		442,534		- 0

		AB.42413		AB.42413		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		482,643		- 0

		AB.42414		AB.42414		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		548,154		- 0

		AB.42421		AB.42421		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		373,930		- 0

		AB.42422		AB.42422		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		385,361		- 0

		AB.42423		AB.42423		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		408,221		- 0

		AB.42424		AB.42424		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		414,753		- 0

		AB.42431		AB.42431		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		256,565		- 0

		AB.42432		AB.42432		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		281,394		- 0

		AB.42433		AB.42433		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		300,015		- 0

		AB.42434		AB.42434		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		370,364		- 0

		AB.42441		AB.42441		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		250,871		- 0

		AB.42442		AB.42442		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		293,471		- 0

		AB.42443		AB.42443		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		321,872		- 0

		AB.42444		AB.42444		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		381,039		- 0

		AB.42451		AB.42451		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		226,052		- 0

		AB.42452		AB.42452		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		267,442		- 0

		AB.42453		AB.42453		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		292,913		- 0

		AB.42454		AB.42454		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		343,854		- 0

		AB.42461		AB.42461		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3		- 0		- 0		216,063		- 0

		AB.42462		AB.42462		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3		- 0		- 0		248,073		- 0

		AB.42463		AB.42463		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3		- 0		- 0		272,080		- 0

		AB.42464		AB.42464		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3		- 0		- 0		300,088		- 0

		AB.51111		AB.51111		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp I		100m3		6,379,911		2,147,936		8,935,090		- 0

		AB.51112		AB.51112		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp II		100m3		4,792,791		1,642,540		5,438,170		- 0

		AB.51113		AB.51113		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp III		100m3		3,986,323		1,431,958		4,470,545		- 0

		AB.51114		AB.51114		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp IV		100m3		3,036,963		1,179,259		2,857,609		- 0

		AB.51121		AB.51121		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp I		100m3		2,772,321		619,111		4,558,974		- 0

		AB.51122		AB.51122		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp II		100m3		2,340,941		569,975		4,104,965		- 0

		AB.51123		AB.51123		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III		100m3		2,107,729		520,839		3,175,127		- 0

		AB.51124		AB.51124		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp IV		100m3		1,938,096		501,185		1,867,722		- 0

		AB.51131		AB.51131		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp I		100m3		4,076,530		589,630		4,872,546		- 0

		AB.51132		AB.51132		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp II		100m3		3,316,598		542,834		4,175,898		- 0

		AB.51133		AB.51133		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp III		100m3		2,578,607		496,038		2,925,233		- 0

		AB.51134		AB.51134		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp IV		100m3		2,121,247		477,319		2,193,891		- 0

		AB.51211		AB.51211		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp I		100m3		7,052,484		2,386,596		9,927,666		- 0

		AB.51212		AB.51212		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp II		100m3		5,393,862		1,825,044		6,043,123		- 0

		AB.51213		AB.51213		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp III		100m3		4,537,164		1,591,064		4,968,469		- 0

		AB.51214		AB.51214		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp IV		100m3		3,551,589		1,310,288		3,176,106		- 0

		AB.51221		AB.51221		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp I		100m3		3,026,221		742,933		5,065,080		- 0

		AB.51222		AB.51222		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp II		100m3		2,564,028		683,970		4,561,019		- 0

		AB.51223		AB.51223		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III		100m3		2,311,269		625,007		3,528,419		- 0

		AB.51224		AB.51224		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp IV		100m3		2,128,474		572,783		2,074,747		- 0

		AB.51231		AB.51231		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp I		100m3		4,273,424		707,556		5,125,259		- 0

		AB.51232		AB.51232		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp II		100m3		3,489,579		651,400		4,394,252		- 0

		AB.51233		AB.51233		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp III		100m3		2,736,423		595,245		3,078,066		- 0

		AB.51234		AB.51234		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp IV		100m3		2,263,774		572,783		2,309,265		- 0

		AB.51311		AB.51311		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp I		100m3		6,855,823		2,267,266		9,431,378		- 0

		AB.51312		AB.51312		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp II		100m3		5,221,961		1,733,792		5,739,896		- 0

		AB.51313		AB.51313		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp III		100m3		4,383,450		1,511,511		4,720,325		- 0

		AB.51314		AB.51314		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp IV		100m3		3,409,370		1,244,774		3,016,039		- 0

		AB.51321		AB.51321		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp I		100m3		2,899,477		681,069		4,812,027		- 0

		AB.51322		AB.51322		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp II		100m3		2,452,643		626,973		4,333,742		- 0

		AB.51323		AB.51323		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III		100m3		2,209,722		572,970		3,353,853		- 0

		AB.51324		AB.51324		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp IV		100m3		2,033,302		551,350		1,971,984		- 0

		AB.51331		AB.51331		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp I		100m3		4,150,381		648,593		4,978,624		- 0

		AB.51332		AB.51332		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp II		100m3		3,381,478		597,117		4,263,247		- 0

		AB.51333		AB.51333		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp III		100m3		2,637,800		545,641		2,986,019		- 0

		AB.51334		AB.51334		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp IV		100m3		2,174,742		525,051		2,237,547		- 0

		AB.51411		AB.51411		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính >=20m, đá cấp I		100m3		4,315,321		1,406,688		20,105,863		- 0

		AB.51412		AB.51412		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính >=20m, đá cấp II		100m3		3,523,791		1,288,668		17,964,669		- 0

		AB.51413		AB.51413		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính >=20m, đá cấp III		100m3		2,763,251		1,170,555		15,113,068		- 0

		AB.51414		AB.51414		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính >=20m, đá cấp IV		100m3		2,285,967		1,098,021		13,620,604		- 0

		AB.51511		AB.51511		Phá đá đường viền, đá cấp I		100m2		15,797,396		701,940		61,736,740		- 0

		AB.51512		AB.51512		Phá đá đường viền, đá cấp II		100m2		11,542,130		701,940		55,569,203		- 0

		AB.51513		AB.51513		Phá đá đường viền, đá cấp III		100m2		10,487,982		701,940		48,530,323		- 0

		AB.51611		AB.51611		Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búă căn, đá cấp I		m3		- 0		131,965		558,988		- 0

		AB.51612		AB.51612		Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búă căn, đá cấp II		m3		- 0		119,798		505,897		- 0

		AB.51613		AB.51613		Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búă căn, đá cấp III		m3		- 0		107,631		452,806		- 0

		AB.51614		AB.51614		Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búă căn, đá cấp IV		m3		- 0		93,592		401,014		- 0

		AB.52111		AB.52111		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=0,8 m3		100m3		- 0		168,466		1,656,009		- 0

		AB.52121		AB.52121		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,2 m3		100m3		- 0		168,466		1,860,645		- 0

		AB.52131		AB.52131		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,6 m3		100m3		- 0		168,466		2,281,565		- 0

		AB.52141		AB.52141		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=2,3 m3		100m3		- 0		168,466		2,257,596		- 0

		AB.52151		AB.52151		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=3,6 m3		100m3		- 0		168,466		2,840,393		- 0

		AB.53111		AB.53111		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 5 tấn		100m3		- 0		- 0		2,086,998		- 0

		AB.53121		AB.53121		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 7 tấn		100m3		- 0		- 0		1,983,954		- 0

		AB.53131		AB.53131		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 10 tấn		100m3		- 0		- 0		2,017,345		- 0

		AB.53141		AB.53141		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 12 tấn		100m3		- 0		- 0		2,059,032		- 0

		AB.53151		AB.53151		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 22 tấn		100m3		- 0		- 0		2,072,677		- 0

		AB.53161		AB.53161		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 27 tấn		100m3		- 0		- 0		2,116,622		- 0

		AB.53211		AB.53211		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 5 tấn		100m3		- 0		- 0		2,246,096		- 0

		AB.53221		AB.53221		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 7 tấn		100m3		- 0		- 0		2,326,860		- 0

		AB.53231		AB.53231		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 10 tấn		100m3		- 0		- 0		2,234,598		- 0

		AB.53241		AB.53241		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 12 tấn		100m3		- 0		- 0		2,307,536		- 0

		AB.53251		AB.53251		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 22 tấn		100m3		- 0		- 0		2,177,743		- 0

		AB.53261		AB.53261		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 27 tấn		100m3		- 0		- 0		2,224,653		- 0

		AB.53311		AB.53311		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 5 tấn		100m3		- 0		- 0		2,286,205		- 0

		AB.53321		AB.53321		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 7 tấn		100m3		- 0		- 0		2,568,527		- 0

		AB.53331		AB.53331		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 10 tấn		100m3		- 0		- 0		2,487,025		- 0

		AB.53341		AB.53341		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 12 tấn		100m3		- 0		- 0		2,579,707		- 0

		AB.53351		AB.53351		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 22 tấn		100m3		- 0		- 0		2,499,310		- 0

		AB.53361		AB.53361		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 27 tấn		100m3		- 0		- 0		2,552,750		- 0

		AB.53411		AB.53411		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 5 tấn		100m3		- 0		- 0		3,022,871		- 0

		AB.53421		AB.53421		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 7 tấn		100m3		- 0		- 0		3,135,137		- 0

		AB.53431		AB.53431		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 10 tấn		100m3		- 0		- 0		2,855,319		- 0

		AB.53441		AB.53441		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 12 tấn		100m3		- 0		- 0		2,984,414		- 0

		AB.53451		AB.53451		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 22 tấn		100m3		- 0		- 0		2,951,415		- 0

		AB.53461		AB.53461		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 27 tấn		100m3		- 0		- 0		3,016,886		- 0

		AB.54111		AB.54111		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 5 tấn		100m3		- 0		- 0		1,196,581		- 0

		AB.54121		AB.54121		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 7 tấn		100m3		- 0		- 0		1,265,485		- 0

		AB.54131		AB.54131		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 10 tấn		100m3		- 0		- 0		1,346,966		- 0

		AB.54141		AB.54141		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 12 tấn		100m3		- 0		- 0		1,382,155		- 0

		AB.54151		AB.54151		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 22 tấn		100m3		- 0		- 0		1,321,292		- 0

		AB.54161		AB.54161		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 27 tấn		100m3		- 0		- 0		1,360,400		- 0

		AB.54211		AB.54211		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 5 tấn		100m3		- 0		- 0		1,096,309		- 0

		AB.54221		AB.54221		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 7 tấn		100m3		- 0		- 0		1,141,386		- 0

		AB.54231		AB.54231		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 10 tấn		100m3		- 0		- 0		1,231,098		- 0

		AB.54241		AB.54241		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 12 tấn		100m3		- 0		- 0		1,268,553		- 0

		AB.54251		AB.54251		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 22 tấn		100m3		- 0		- 0		1,092,055		- 0

		AB.54261		AB.54261		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 27 tấn		100m3		- 0		- 0		1,120,329		- 0

		AB.54311		AB.54311		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 5 tấn		100m3		- 0		- 0		977,319		- 0

		AB.54321		AB.54321		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 7 tấn		100m3		- 0		- 0		1,038,514		- 0

		AB.54331		AB.54331		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 10 tấn		100m3		- 0		- 0		949,704		- 0

		AB.54341		AB.54341		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 12 tấn		100m3		- 0		- 0		949,048		- 0

		AB.54351		AB.54351		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 22 tấn		100m3		- 0		- 0		856,452		- 0

		AB.54361		AB.54361		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 27 tấn		100m3		- 0		- 0		880,259		- 0

		AB.54411		AB.54411		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 5 tấn		100m3		- 0		- 0		708,590		- 0

		AB.54421		AB.54421		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 7 tấn		100m3		- 0		- 0		751,127		- 0

		AB.54431		AB.54431		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 10 tấn		100m3		- 0		- 0		620,722		- 0

		AB.54441		AB.54441		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 12 tấn		100m3		- 0		- 0		639,010		- 0

		AB.54451		AB.54451		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 22 tấn		100m3		- 0		- 0		604,929		- 0

		AB.54461		AB.54461		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 27 tấn		100m3		- 0		- 0		640,188		- 0

		AB.55111		AB.55111		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140 CV		100m3		- 0		- 0		2,088,278		- 0

		AB.55121		AB.55121		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180 CV		100m3		- 0		- 0		2,135,018		- 0

		AB.55131		AB.55131		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240 CV		100m3		- 0		- 0		1,764,134		- 0

		AB.55141		AB.55141		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=320 CV		100m3		- 0		- 0		1,657,040		- 0

		AB.55151		AB.55151		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140 CV		100m3		- 0		- 0		2,657,808		- 0

		AB.55161		AB.55161		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180 CV		100m3		- 0		- 0		2,835,570		- 0

		AB.55171		AB.55171		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240 CV		100m3		- 0		- 0		2,789,794		- 0

		AB.55181		AB.55181		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=320 CV		100m3		- 0		- 0		2,285,572		- 0

		AB.55191		AB.55191		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140 CV		100m3		- 0		- 0		4,068,074		- 0

		AB.55201		AB.55201		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180 CV		100m3		- 0		- 0		4,036,518		- 0

		AB.55211		AB.55211		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240 CV		100m3		- 0		- 0		3,979,559		- 0

		AB.55221		AB.55221		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=320 CV		100m3		- 0		- 0		2,685,547		- 0

		AB.55311		AB.55311		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=1,25m3		100m3		- 0		103,300		1,321,211		- 0

		AB.55312		AB.55312		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=1,6m3		100m3		- 0		103,300		1,638,812		- 0

		AB.55313		AB.55313		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=2,3m3		100m3		- 0		103,300		1,769,028		- 0

		AB.55314		AB.55314		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=3,6m3		100m3		- 0		103,300		1,875,442		- 0

		AB.55321		AB.55321		Xúc đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào		100m3		- 0		103,300		9,483,064		- 0

		AB.55322		AB.55322		Xúc đá tảng, cục bê tông, đường kính >1m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào		100viªn		- 0		103,300		8,528,872		- 0

		AB.56111		AB.56111		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=12Tấn		100m3		- 0		- 0		1,441,323		- 0

		AB.56121		AB.56121		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		1,648,484		- 0

		AB.56122		AB.56122		Vận chuyển đá tảng đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		5,481,610		- 0

		AB.56123		AB.56123		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=27Tấn		100viªn		- 0		- 0		4,933,449		- 0

		AB.56211		AB.56211		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=12Tấn		100m3		- 0		- 0		1,616,459		- 0

		AB.56221		AB.56221		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		1,848,543		- 0

		AB.56222		AB.56222		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		5,757,691		- 0

		AB.56223		AB.56223		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=27Tấn		100viªn		- 0		- 0		5,181,522		- 0

		AB.56311		AB.56311		Vận chuyển đá hỗn hợp từ bãi trữ bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=12Tấn		100m3		- 0		- 0		1,815,262		- 0

		AB.56321		AB.56321		Vận chuyển đá hỗn hợp từ bãi trữ bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		1,884,553		- 0

		AB.56322		AB.56322		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		6,453,895		- 0

		AB.56323		AB.56323		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=27Tấn		100viªn		- 0		- 0		5,809,706		- 0

		AB.56411		AB.56411		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=12Tấn		100m3		- 0		- 0		2,087,433		- 0

		AB.56421		AB.56421		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		2,164,636		- 0

		AB.56422		AB.56422		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		7,626,240		- 0

		AB.56423		AB.56423		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=27Tấn		100viªn		- 0		- 0		6,862,015		- 0

		AB.57111		AB.57111		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=12Tấn		100m3		- 0		- 0		1,020,049		- 0

		AB.57121		AB.57121		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		860,253		- 0

		AB.57122		AB.57122		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		2,516,739		- 0

		AB.57123		AB.57123		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=27Tấn		100viªn		- 0		- 0		2,264,665		- 0

		AB.57211		AB.57211		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=12Tấn		100m3		- 0		- 0		821,246		- 0

		AB.57221		AB.57221		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		692,203		- 0

		AB.57222		AB.57222		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		2,072,609		- 0

		AB.57223		AB.57223		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m  1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=27Tấn		100viªn		- 0		- 0		1,864,548		- 0

		AB.57311		AB.57311		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=12Tấn		100m3		- 0		- 0		646,110		- 0

		AB.57321		AB.57321		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		504,148		- 0

		AB.57322		AB.57322		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=27Tấn		100m3		- 0		- 0		1,628,478		- 0

		AB.57323		AB.57323		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=27Tấn		100viªn		- 0		- 0		1,464,430		- 0

		AB.58111		AB.58111		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		30,415,137		3,626,848		59,356,068		- 0

		AB.58112		AB.58112		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		25,866,093		3,244,062		51,360,973		- 0

		AB.58113		AB.58113		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		23,466,852		2,920,049		46,227,280		- 0

		AB.58114		AB.58114		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		21,307,142		2,628,195		41,610,563		- 0

		AB.58121		AB.58121		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		23,072,067		2,501,675		40,528,520		- 0

		AB.58122		AB.58122		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		19,448,093		2,210,829		34,769,647		- 0

		AB.58123		AB.58123		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		17,611,761		1,989,847		31,295,087		- 0

		AB.58124		AB.58124		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		15,964,031		1,790,842		28,169,185		- 0

		AB.58131		AB.58131		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		20,618,497		2,086,930		33,591,423		- 0

		AB.58132		AB.58132		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		16,547,315		1,865,645		27,519,959		- 0

		AB.58133		AB.58133		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		14,965,171		1,679,242		24,766,761		- 0

		AB.58134		AB.58134		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		13,533,542		1,511,288		22,314,131		- 0

		AB.58141		AB.58141		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		18,167,215		1,672,286		26,666,348		- 0

		AB.58142		AB.58142		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		13,649,113		1,520,462		20,270,272		- 0

		AB.58143		AB.58143		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		12,315,202		1,368,637		18,238,435		- 0

		AB.58144		AB.58144		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		11,106,760		1,231,733		16,447,053		- 0

		AB.58151		AB.58151		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		16,891,824		1,472,374		23,083,583		- 0

		AB.58152		AB.58152		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		13,418,607		1,338,696		19,380,592		- 0

		AB.58153		AB.58153		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		12,100,711		1,205,018		17,468,983		- 0

		AB.58154		AB.58154		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		10,914,717		1,084,244		15,689,623		- 0

		AB.58211		AB.58211		Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan hầm tự hành, đá cấp I		100m3		10,325,267		967,805		14,944,216		- 0

		AB.58212		AB.58212		Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan hầm tự hành, đá cấp II		100m3		9,368,430		877,880		13,549,582		- 0

		AB.58213		AB.58213		Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan hầm tự hành, đá cấp III		100m3		8,851,765		829,489		12,816,198		- 0

		AB.58214		AB.58214		Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan hầm tự hành, đá cấp IV		100m3		7,968,574		746,520		11,529,769		- 0

		AB.58311		AB.58311		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp I		100m3		1,153,707		587,740		4,631,966		- 0

		AB.58312		AB.58312		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp II		100m3		977,148		562,940		3,469,763		- 0

		AB.58313		AB.58313		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp III		100m3		766,365		550,540		2,894,209		- 0

		AB.58314		AB.58314		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp IV		100m3		634,496		535,015		2,171,993		- 0

		AB.58321		AB.58321		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp I		100m3		1,153,707		705,288		5,557,263		- 0

		AB.58322		AB.58322		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp II		100m3		977,148		675,548		4,163,905		- 0

		AB.58323		AB.58323		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp III		100m3		766,365		660,628		3,469,763		- 0

		AB.58324		AB.58324		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp IV		100m3		634,496		641,977		2,601,020		- 0

		AB.58511		AB.58511		Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp I		100m3		58,381,492		15,945,592		32,012,787		- 0

		AB.58512		AB.58512		Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp II		100m3		48,605,857		14,664,259		24,014,079		- 0

		AB.58513		AB.58513		Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp III		100m3		37,382,310		14,024,096		20,006,557		- 0

		AB.58514		AB.58514		Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp IV		100m3		30,553,346		13,224,649		15,013,356		- 0

		AB.58521		AB.58521		Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp I		100m3		58,381,492		19,134,307		38,409,917		- 0

		AB.58522		AB.58522		Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp II		100m3		48,605,857		17,596,909		28,806,796		- 0

		AB.58523		AB.58523		Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp III		100m3		37,382,310		16,829,722		24,014,079		- 0

		AB.58524		AB.58524		Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp IV		100m3		30,553,346		15,867,966		18,002,661		- 0

		AB.58611		AB.58611		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 đến 7m, đá cấp I		1m3		301,243		392,495		3,639,063		- 0

		AB.58612		AB.58612		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 đến 7m, đá cấp II		1m3		283,658		371,722		3,456,684		- 0

		AB.58613		AB.58613		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 đến 7m, đá cấp III		1m3		265,001		353,136		3,320,618		- 0

		AB.58614		AB.58614		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 đến 7m, đá cấp IV		1m3		247,105		338,923		3,148,051		- 0

		AB.59110		AB.59110		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy đào càơ vơ, ôtô 22 tấn, cự ly trung bình <=500 m		100m3		- 0		280,260		5,618,107		- 0

		AB.59120		AB.59120		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy đào càơ vơ, ôtô 22 tấn, cự ly trung bình <=1000 m		100m3		- 0		280,260		8,149,256		- 0

		AB.59210		AB.59210		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10 tấn, cự ly trung bình <=500 m		100m3		- 0		280,260		9,326,420		- 0

		AB.59220		AB.59220		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10 tấn, cự ly trung bình <=1000 m		100m3		- 0		280,260		12,680,386		- 0

		AB.59310		AB.59310		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng, cự ly trung bình <=500 m		100m3		- 0		708,615		33,249,235		- 0

		AB.59320		AB.59320		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng, cự ly trung bình <=1000 m		100m3		- 0		708,615		36,699,101		- 0

		AB.59410		AB.59410		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, cự ly trung bình <=100 m		100m3		- 0		172,995		4,502,350		- 0

		AB.61110		AB.61110		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly <=500 m		100m3		- 0		151,220		2,280,070		- 0

		AB.61120		AB.61120		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly <=1000 m		100m3		- 0		201,626		4,254,950		- 0

		AB.62111		AB.62111		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		- 0		63,915		453,213		- 0

		AB.62112		AB.62112		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		- 0		63,915		615,690		- 0

		AB.62113		AB.62113		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		- 0		63,915		846,417		- 0

		AB.62121		AB.62121		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		- 0		63,915		378,715		- 0

		AB.62122		AB.62122		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		- 0		63,915		552,292		- 0

		AB.62123		AB.62123		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		- 0		63,915		750,524		- 0

		AB.62124		AB.62124		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		- 0		63,915		932,003		- 0

		AB.62131		AB.62131		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		- 0		63,915		399,353		- 0

		AB.62132		AB.62132		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		- 0		63,915		548,894		- 0

		AB.62133		AB.62133		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		- 0		63,915		767,987		- 0

		AB.62134		AB.62134		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		- 0		63,915		958,447		- 0

		AB.63111		AB.63111		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng <=1,65 tấn/m3		100m3		- 0		127,829		505,880		- 0

		AB.63112		AB.63112		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng <=1,75 tấn/m3		100m3		- 0		127,829		709,557		- 0

		AB.63113		AB.63113		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng <=1,8 tấn/m2		100m3		- 0		127,829		874,003		- 0

		AB.63114		AB.63114		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng >1,8 tấn/m3		100m3		- 0		127,829		931,879		- 0

		AB.63121		AB.63121		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng <=1,65 tấn/m3		100m3		- 0		127,829		441,834		- 0

		AB.63122		AB.63122		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng <=1,75 tấn/m3		100m3		- 0		127,829		615,411		- 0

		AB.63123		AB.63123		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng <=1,8 tấn/m2		100m3		- 0		127,829		761,044		- 0

		AB.63124		AB.63124		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng >1,8 tấn/m3		100m3		- 0		127,829		853,428		- 0

		AB.63131		AB.63131		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng <=1,65 tấn/m3		100m3		- 0		127,829		452,561		- 0

		AB.63132		AB.63132		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng <=1,75 tấn/m3		100m3		- 0		127,829		632,821		- 0

		AB.63133		AB.63133		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng <=1,8 tấn/m2		100m3		- 0		127,829		778,187		- 0

		AB.63134		AB.63134		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng >1,8 tấn/m3		100m3		- 0		127,829		860,145		- 0

		AB.64111		AB.64111		Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		- 0		150,286		540,014		- 0

		AB.64112		AB.64112		Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		- 0		150,286		736,383		- 0

		AB.64113		AB.64113		Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		- 0		150,286		1,030,936		- 0

		AB.64121		AB.64121		Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		- 0		150,286		464,478		- 0

		AB.64122		AB.64122		Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		- 0		150,286		642,329		- 0

		AB.64123		AB.64123		Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		- 0		150,286		893,253		- 0

		AB.64124		AB.64124		Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		- 0		150,286		1,121,153		- 0

		AB.64131		AB.64131		Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		- 0		150,286		473,940		- 0

		AB.64132		AB.64132		Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		- 0		150,286		656,904		- 0

		AB.64133		AB.64133		Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		- 0		150,286		916,700		- 0

		AB.64134		AB.64134		Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		- 0		150,286		1,143,316		- 0

		AB.65110		AB.65110		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		- 0		776,260		665,719		- 0

		AB.65120		AB.65120		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầuK=0,90		100m3		- 0		891,187		764,280		- 0

		AB.65130		AB.65130		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		- 0		1,026,276		880,132		- 0

		AB.66111		AB.66111		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		6,100,000		129,557		477,649		- 0

		AB.66112		AB.66112		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		6,100,000		129,557		682,381		- 0

		AB.66113		AB.66113		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		6,100,000		129,557		839,476		- 0

		AB.66114		AB.66114		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		6,100,000		129,557		932,751		- 0

		AB.66121		AB.66121		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		6,100,000		129,557		400,412		- 0

		AB.66122		AB.66122		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		6,100,000		129,557		594,279		- 0

		AB.66123		AB.66123		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		6,100,000		129,557		731,419		- 0

		AB.66124		AB.66124		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		6,100,000		129,557		827,518		- 0

		AB.66131		AB.66131		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		6,100,000		129,557		432,406		- 0

		AB.66132		AB.66132		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		6,100,000		129,557		531,045		- 0

		AB.66133		AB.66133		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		6,100,000		129,557		748,326		- 0

		AB.66134		AB.66134		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		6,100,000		129,557		829,395		- 0

		AB.66141		AB.66141		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		6,100,000		373,123		379,097		- 0

		AB.66142		AB.66142		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		6,100,000		400,761		407,178		- 0

		AB.66143		AB.66143		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		6,100,000		413,717		433,504		- 0

		AB.66144		AB.66144		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		6,100,000		442,220		491,422		- 0

		AB.67110		AB.67110		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp bằng máy ủi 180CV		100m3		- 0		467,960		3,736,281		- 0

		AB.67120		AB.67120		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp bằng máy ủi 320CV		100m3		- 0		467,960		3,748,338		- 0

		AB.68110		AB.68110		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax <=80 mm		100m3		- 0		1,102,958		7,263,672		- 0

		AB.68120		AB.68120		Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax <=400 mm		100m3		- 0		259,113		2,978,180		- 0

		AB.68210		AB.68210		Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax <=800 mm		100m3		- 0		259,113		2,681,237		- 0

		AB.68220		AB.68220		Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax <=1200 mm		100m3		- 0		259,113		2,187,882		- 0

		AB.68310		AB.68310		Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng 0,45m<=D<=1m		100m3		- 0		699,605		4,456,040		- 0

		AB.68410		AB.68410		Đắp đá nút hầm bằng máy ủi		100m3		- 0		- 0		2,170,592		- 0

		AC.11110		AC.11110		Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào bùn		100m		754,688		129,157		- 0		- 0

		AC.11111		AC.11111		Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp I		100m		777,945		156,299		- 0		- 0

		AC.11112		AC.11112		Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp II		100m		777,945		168,466		- 0		- 0

		AC.11120		AC.11120		Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào bùn		100m		784,875		196,543		- 0		- 0

		AC.11121		AC.11121		Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào đất cấp I		100m		784,875		236,788		- 0		- 0

		AC.11122		AC.11122		Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào đất cấp II		100m		784,875		262,994		- 0		- 0

		AC.11311		AC.11311		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp I		100m		118,900		2,948,148		- 0		- 0

		AC.11312		AC.11312		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp II		100m		118,900		3,575,214		- 0		- 0

		AC.11321		AC.11321		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp I		100m		118,900		3,004,303		- 0		- 0

		AC.11322		AC.11322		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp II		100m		118,900		3,762,398		- 0		- 0

		AC.11411		AC.11411		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp I		100m		111,180		3,275,720		- 0		- 0

		AC.11412		AC.11412		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp II		100m		111,180		4,005,738		- 0		- 0

		AC.11421		AC.11421		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp I		100m		111,180		3,406,749		- 0		- 0

		AC.11422		AC.11422		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp II		100m		111,180		4,342,669		- 0		- 0

		AC.11511		AC.11511		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp I		100m		118,900		3,874,709		- 0		- 0

		AC.11512		AC.11512		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp II		100m		118,900		4,342,669		- 0		- 0

		AC.11521		AC.11521		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp I		100m		118,900		4,174,203		- 0		- 0

		AC.11522		AC.11522		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp II		100m		118,900		4,511,134		- 0		- 0

		AC.11611		AC.11611		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp I		100m		111,180		4,080,611		- 0		- 0

		AC.11612		AC.11612		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp II		100m		111,180		4,604,726		- 0		- 0

		AC.11621		AC.11621		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp I		100m		111,180		4,464,338		- 0		- 0

		AC.11622		AC.11622		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp II		100m		111,180		4,688,959		- 0		- 0

		AC.11710		AC.11710		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván		100m2		3,561,875		2,399,386		- 0		- 0

		AC.13111		AC.13111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		- 0		449,242		3,408,044		- 0

		AC.13112		AC.13112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		- 0		467,960		3,976,052		- 0

		AC.13113		AC.13113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		636,426		4,828,063		- 0

		AC.13121		AC.13121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		- 0		490,422		3,720,448		- 0

		AC.13122		AC.13122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		- 0		606,476		4,600,860		- 0

		AC.13123		AC.13123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		730,018		5,538,072		- 0

		AC.13211		AC.13211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		- 0		366,881		2,783,236		- 0

		AC.13212		AC.13212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		- 0		439,882		3,337,043		- 0

		AC.13213		AC.13213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		539,090		4,089,653		- 0

		AC.13221		AC.13221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		- 0		441,754		3,351,243		- 0

		AC.13222		AC.13222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		- 0		512,884		3,890,850		- 0

		AC.13223		AC.13223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		651,400		4,941,664		- 0

		AC.14111		AC.14111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		- 0		357,521		3,524,578		- 0

		AC.14112		AC.14112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		- 0		428,651		4,225,802		- 0

		AC.14113		AC.14113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		527,859		5,203,827		- 0

		AC.14114		AC.14114		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		- 0		643,913		6,347,930		- 0

		AC.14121		AC.14121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		- 0		428,651		4,225,802		- 0

		AC.14122		AC.14122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		- 0		514,756		5,074,654		- 0

		AC.14123		AC.14123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		623,323		6,144,944		- 0

		AC.14124		AC.14124		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		- 0		776,814		7,621,207		- 0

		AC.14211		AC.14211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		- 0		344,419		3,395,405		- 0

		AC.14212		AC.14212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		- 0		381,855		3,764,470		- 0

		AC.14213		AC.14213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		467,960		4,613,321		- 0

		AC.14214		AC.14214		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		- 0		539,090		5,314,546		- 0

		AC.14221		AC.14221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		- 0		415,548		4,096,629		- 0

		AC.14222		AC.14222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		- 0		481,063		4,742,494		- 0

		AC.14223		AC.14223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		585,886		5,775,878		- 0

		AC.14224		AC.14224		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		- 0		720,658		7,104,515		- 0

		AC.15111		AC.15111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		- 0		411,805		4,535,865		- 0

		AC.15112		AC.15112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		479,191		5,216,245		- 0

		AC.15113		AC.15113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		- 0		555,936		6,055,380		- 0

		AC.15114		AC.15114		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		- 0		685,093		7,484,177		- 0

		AC.15121		AC.15121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		- 0		458,601		4,876,055		- 0

		AC.15122		AC.15122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		582,142		5,987,342		- 0

		AC.15123		AC.15123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		- 0		673,862		7,370,781		- 0

		AC.15124		AC.15124		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		- 0		829,225		8,550,106		- 0

		AC.15211		AC.15211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		- 0		374,368		4,490,506		- 0

		AC.15212		AC.15212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		434,267		5,102,848		- 0

		AC.15213		AC.15213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		- 0		494,166		5,987,342		- 0

		AC.15214		AC.15214		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		- 0		606,476		7,348,101		- 0

		AC.15221		AC.15221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		- 0		449,242		4,808,017		- 0

		AC.15222		AC.15222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		494,166		5,783,228		- 0

		AC.15223		AC.15223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		- 0		591,501		7,166,667		- 0

		AC.15224		AC.15224		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		- 0		677,606		8,209,916		- 0

		AC.16111		AC.16111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		438,011		5,425,113		- 0

		AC.16112		AC.16112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		- 0		514,756		6,329,299		- 0

		AC.16113		AC.16113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		- 0		617,707		7,579,203		- 0

		AC.16121		AC.16121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		514,756		6,595,236		- 0

		AC.16122		AC.16122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		- 0		589,630		7,579,203		- 0

		AC.16123		AC.16123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		- 0		673,862		9,095,043		- 0

		AC.16211		AC.16211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		368,752		5,238,958		- 0

		AC.16212		AC.16212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		- 0		428,651		6,089,956		- 0

		AC.16213		AC.16213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		- 0		525,987		7,472,828		- 0

		AC.16221		AC.16221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		447,370		6,355,893		- 0

		AC.16222		AC.16222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		- 0		524,115		7,446,234		- 0

		AC.16223		AC.16223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		- 0		632,682		8,935,481		- 0

		AC.17111		AC.17111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		- 0		573,719		19,410,609		- 0

		AC.17112		AC.17112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		- 0		636,426		21,582,628		- 0

		AC.17113		AC.17113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		- 0		727,210		24,635,507		- 0

		AC.17211		AC.17211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		- 0		472,640		18,483,388		- 0

		AC.17212		AC.17212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		- 0		568,103		20,613,645		- 0

		AC.17213		AC.17213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		- 0		660,760		23,453,988		- 0

		AC.18111		AC.18111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		- 0		561,552		17,920,887		- 0

		AC.18112		AC.18112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		- 0		608,348		20,105,030		- 0

		AC.18113		AC.18113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		- 0		704,748		24,389,198		- 0

		AC.18211		AC.18211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		- 0		414,613		16,573,018		- 0

		AC.18212		AC.18212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		- 0		467,960		16,998,508		- 0

		AC.18213		AC.18213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		- 0		626,130		18,757,161		- 0

		AC.19111		AC.19111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		- 0		404,317		16,762,717		- 0

		AC.19112		AC.19112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		- 0		475,447		19,358,281		- 0

		AC.19113		AC.19113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		- 0		538,154		21,861,147		- 0

		AC.19211		AC.19211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		- 0		256,442		15,650,332		- 0

		AC.19212		AC.19212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		- 0		439,882		17,066,960		- 0

		AC.19213		AC.19213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		- 0		520,372		18,889,111		- 0

		AC.21111		AC.21111		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=550 mm		100m		48,831,480		797,404		19,488,880		- 0

		AC.21112		AC.21112		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=800 mm		100m		87,567,000		992,075		16,484,680		- 0

		AC.21113		AC.21113		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=1000 mm		100m		108,171,000		1,188,618		18,790,827		- 0

		AC.21121		AC.21121		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=550 mm		100m		48,831,480		1,431,958		36,478,749		- 0

		AC.21122		AC.21122		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=800 mm		100m		87,567,000		1,637,860		34,261,672		- 0

		AC.21123		AC.21123		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=1000 mm		100m		108,171,000		1,871,840		39,579,237		- 0

		AC.21211		AC.21211		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=600 mm		100m		62,021,575		1,311,960		54,387,959		- 0

		AC.21212		AC.21212		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=800 mm		100m		87,137,750		1,372,092		56,743,431		- 0

		AC.21213		AC.21213		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=1000 mm		100m		107,640,750		1,443,156		59,527,172		- 0

		AC.22111		AC.22111		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I		100m		129,645,000		961,756		5,702,065		- 0

		AC.22112		AC.22112		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp II		100m		129,645,000		1,229,919		7,333,788		- 0

		AC.22121		AC.22121		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc >12 m, đất cấp I		100m		129,645,000		877,073		5,199,997		- 0

		AC.22122		AC.22122		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc >12 m, đất cấp II		100m		129,645,000		1,122,049		6,634,478		- 0

		AC.22211		AC.22211		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I		100m		129,645,000		1,562,602		27,843,693		- 0

		AC.22212		AC.22212		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp II		100m		129,645,000		2,041,463		44,232,301		- 0

		AC.22221		AC.22221		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc >12 m, đất cấp I		100m		129,645,000		1,481,951		26,106,384		- 0

		AC.22222		AC.22222		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc >12 m, đất cấp II		100m		129,645,000		1,850,927		35,835,311		- 0

		AC.22311		AC.22311		Đóng cọc ống thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=300 mm		100m		110,387,344		358,894		3,191,722		- 0

		AC.22312		AC.22312		Đóng cọc ống thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=500 mm		100m		213,370,277		377,041		3,353,101		- 0

		AC.22321		AC.22321		Đóng cọc ống thép trên mặt nước bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=300 mm		100m		110,933,816		695,610		13,667,157		- 0

		AC.22322		AC.22322		Đóng cọc ống thép trên mặt nước bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=500 mm		100m		214,426,566		728,878		14,304,170		- 0

		AC.22410		AC.22410		Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=600 mm		100m		331,650,000		1,142,499		49,092,795		- 0

		AC.22420		AC.22420		Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=800 mm		100m		522,600,000		1,197,164		51,234,133		- 0

		AC.22430		AC.22430		Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=1000 mm		100m		673,350,000		1,257,295		53,589,606		- 0

		AC.22511		AC.22511		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp I		100m		15,150,000		447,610		3,033,481		- 0

		AC.22512		AC.22512		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp II		100m		15,150,000		471,805		3,197,453		- 0

		AC.22521		AC.22521		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc >10 m, đất cấp I		100m		18,180,000		633,106		4,269,567		- 0

		AC.22522		AC.22522		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc >10 m, đất cấp II		100m		18,180,000		677,463		4,568,708		- 0

		AC.22611		AC.22611		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp I		100m		15,150,000		1,036,358		19,406,677		- 0

		AC.22612		AC.22612		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp II		100m		15,150,000		1,143,219		20,578,296		- 0

		AC.22621		AC.22621		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc >10 m, đất cấp I		100m		18,180,000		1,527,317		27,341,736		- 0

		AC.22622		AC.22622		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc >10 m, đất cấp II		100m		18,180,000		1,625,106		29,045,910		- 0

		AC.22711		AC.22711		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm trên mặt đất, đất cấp I		100m		12,033,443		252,033		2,732,866		- 0

		AC.22712		AC.22712		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm trên mặt đất, đất cấp II		100m		12,033,443		302,439		2,869,509		- 0

		AC.22721		AC.22721		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm dưới nước, đất cấp I		100m		12,033,443		352,846		24,116,711		- 0

		AC.22722		AC.22722		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm dưới nước, đất cấp II		100m		12,033,443		403,252		25,782,957		- 0

		AC.23110		AC.23110		Nhổ cọc thép hình, cọc thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác trên cạn		100m		- 0		268,163		4,250,557		- 0

		AC.23120		AC.23120		Nhổ cọc thép hình, cọc thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác dưới nước		100m		- 0		574,634		7,808,143		- 0

		AC.23210		AC.23210		Nhổ cọc ván thép (cọc Larsen 3, Larsen 4) trên cạn		100m		- 0		720,813		9,238,632		- 0

		AC.23220		AC.23220		Nhổ cọc ván thép (cọc Larsen 3, Larsen 4) dưới nước		100m		- 0		870,016		14,569,143		- 0

		AC.24111		AC.24111		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D330, đất cấp I		100m		1,350,720		655,144		7,693,605		- 0

		AC.24112		AC.24112		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D430, đất cấp I		100m		2,357,460		1,172,708		8,206,512		- 0

		AC.24121		AC.24121		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D330, đất cấp II		100m		1,350,720		701,940		8,206,512		- 0

		AC.24122		AC.24122		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D430, đất cấp II		100m		2,357,460		1,256,941		8,975,873		- 0

		AC.24211		AC.24211		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D330, đất cấp I		100m		1,350,720		748,736		6,924,245		- 0

		AC.24212		AC.24212		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D430, đất cấp I		100m		2,357,460		1,340,237		7,385,861		- 0

		AC.24221		AC.24221		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D330, đất cấp II		100m		1,350,720		795,532		7,385,861		- 0

		AC.24222		AC.24222		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D430, đất cấp II		100m		2,357,460		1,424,470		8,078,285		- 0

		AC.24311		AC.24311		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D330, đất cấp I		100m		1,350,720		842,328		6,231,820		- 0

		AC.24312		AC.24312		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D430, đất cấp I		100m		2,357,460		1,507,767		6,642,146		- 0

		AC.24321		AC.24321		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D330, đất cấp II		100m		1,350,720		889,124		6,642,146		- 0

		AC.24322		AC.24322		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D430, đất cấp II		100m		2,357,460		1,592,000		7,437,152		- 0

		AC.25111		AC.25111		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I		100m		- 0		644,486		4,611,294		- 0

		AC.25112		AC.25112		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,167,408		6,682,234		- 0

		AC.25113		AC.25113		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,374,840		7,869,574		- 0

		AC.25121		AC.25121		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II		100m		- 0		740,966		5,301,607		- 0

		AC.25122		AC.25122		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		- 0		1,341,072		7,676,286		- 0

		AC.25123		AC.25123		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		- 0		1,678,752		9,609,163		- 0

		AC.25211		AC.25211		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I		100m		- 0		598,176		4,279,943		- 0

		AC.25212		AC.25212		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,085,400		6,212,821		- 0

		AC.25213		AC.25213		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,206,000		6,903,135		- 0

		AC.25221		AC.25221		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II		100m		- 0		702,374		5,025,482		- 0

		AC.25222		AC.25222		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		- 0		1,181,880		6,765,072		- 0

		AC.25223		AC.25223		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		- 0		1,480,968		8,421,824		- 0

		AC.26111		AC.26111		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,977,840		11,518,781		- 0

		AC.26112		AC.26112		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		- 0		2,691,792		15,676,781		- 0

		AC.26113		AC.26113		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		- 0		3,502,224		21,351,888		- 0

		AC.26121		AC.26121		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		2,412,000		14,047,295		- 0

		AC.26122		AC.26122		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		- 0		3,280,320		19,104,321		- 0

		AC.26123		AC.26123		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		- 0		4,264,416		24,863,711		- 0

		AC.26211		AC.26211		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,736,640		10,114,052		- 0

		AC.26212		AC.26212		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		- 0		2,363,760		13,766,349		- 0

		AC.26213		AC.26213		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		- 0		3,068,064		17,896,253		- 0

		AC.26221		AC.26221		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		- 0		2,132,208		12,361,619		- 0

		AC.26222		AC.26222		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		- 0		2,904,048		16,772,470		- 0

		AC.26223		AC.26223		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		- 0		3,772,368		21,829,496		- 0

		AC.27110		AC.27110		Nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực		100m		- 0		720,813		4,621,743		- 0

		AC.27120		AC.27120		ép cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực		100m		- 0		2,167,480		6,932,614		- 0

		AC.28111		AC.28111		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 10x10 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,003,392		773,222		- 0

		AC.28112		AC.28112		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,206,000		929,354		- 0

		AC.28113		AC.28113		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,505,088		1,163,551		- 0

		AC.28121		AC.28121		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 10x10 (cm), đất cấp II		100m		- 0		1,152,936		888,462		- 0

		AC.28122		AC.28122		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II		100m		- 0		1,387,382		1,066,898		- 0

		AC.28123		AC.28123		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		- 0		1,806,106		1,394,031		- 0

		AC.28212		AC.28212		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,121,098		862,440		- 0

		AC.28213		AC.28213		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		- 0		1,370,016		1,055,746		- 0

		AC.28222		AC.28222		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II		100m		- 0		1,284,149		988,832		- 0

		AC.28223		AC.28223		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		- 0		1,540,786		1,189,573		- 0

		AC.29111		AC.29111		Nối cọc ván thép Larsen trên cạn		1 mèi nèi		237,000		50,407		420,363		- 0

		AC.29121		AC.29121		Nối cọc ván thép Larsen dưới nước		1 mèi nèi		237,000		65,528		703,046		- 0

		AC.29211		AC.29211		Nối cọc thép hình		1 mèi nèi		377,300		151,220		102,173		- 0

		AC.29221		AC.29221		Nối cọc ống thép		1 mèi nèi		323,400		252,033		143,043		- 0

		AC.29311		AC.29311		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 20x20 (cm)		1 mèi nèi		197,935		29,236		20,045		- 0

		AC.29321		AC.29321		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 25x25 (cm)		1 mèi nèi		217,752		34,276		24,055		- 0

		AC.29331		AC.29331		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 30x30 (cm)		1 mèi nèi		245,838		77,626		30,068		- 0

		AC.29341		AC.29341		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 35x35 (cm)		1 mèi nèi		465,683		81,659		36,082		- 0

		AC.29351		AC.29351		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 40x40 (cm)		1 mèi nèi		770,669		96,780		46,105		- 0

		AC.29411		AC.29411		Nối cọc ống bê tông cốt thép, đường kính cọc <=600 mm		1 mèi nèi		207,008		75,610		74,168		- 0

		AC.29421		AC.29421		Nối cọc ống bê tông cốt thép, đường kính cọc <=1000 mm		1 mèi nèi		420,315		151,220		150,341		- 0

		AC.31110		AC.31110		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		61,934		211,707		636,090		- 0

		AC.31120		AC.31120		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		72,257		232,878		699,699		- 0

		AC.31130		AC.31130		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		87,740		255,057		763,308		- 0

		AC.31140		AC.31140		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		92,902		267,154		811,015		- 0

		AC.31150		AC.31150		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		103,224		279,252		842,819		- 0

		AC.31160		AC.31160		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		113,546		303,447		922,331		- 0

		AC.31170		AC.31170		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		123,869		390,146		1,439,012		- 0

		AC.31210		AC.31210		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		61,934		317,561		999,043		- 0

		AC.31220		AC.31220		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		72,257		348,813		1,334,259		- 0

		AC.31230		AC.31230		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		87,740		384,098		1,747,961		- 0

		AC.31240		AC.31240		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		92,902		403,252		1,962,024		- 0

		AC.31250		AC.31250		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		103,224		422,406		2,176,088		- 0

		AC.31260		AC.31260		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		113,546		459,707		2,372,302		- 0

		AC.31270		AC.31270		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		123,869		602,862		3,809,304		- 0

		AC.31311		AC.31311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		449,545		587,740		2,798,796		- 0

		AC.31312		AC.31312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		517,120		646,211		3,228,157		- 0

		AC.31313		AC.31313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		630,115		710,732		3,689,322		- 0

		AC.31314		AC.31314		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		712,348		745,512		4,039,172		- 0

		AC.31315		AC.31315		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		747,599		782,107		4,389,021		- 0

		AC.31316		AC.31316		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		813,409		850,862		4,770,675		- 0

		AC.31321		AC.31321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		371,882		535,015		2,194,511		- 0

		AC.31322		AC.31322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		438,896		587,639		2,623,871		- 0

		AC.31323		AC.31323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		535,429		647,623		3,228,157		- 0

		AC.31324		AC.31324		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		602,361		675,346		3,466,691		- 0

		AC.31325		AC.31325		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		636,449		701,658		3,713,346		- 0

		AC.31326		AC.31326		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		701,699		763,054		4,019,379		- 0

		AC.31331		AC.31331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		353,695		486,826		1,828,759		- 0

		AC.31332		AC.31332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		416,782		535,015		2,194,511		- 0

		AC.31333		AC.31333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		501,340		587,639		2,623,871		- 0

		AC.31334		AC.31334		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		568,874		616,875		2,926,014		- 0

		AC.31335		AC.31335		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		602,963		647,623		3,228,157		- 0

		AC.31336		AC.31336		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		652,310		704,582		3,498,495		- 0

		AC.31341		AC.31341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		336,671		399,119		1,526,616		- 0

		AC.31342		AC.31342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		387,784		420,995		1,685,639		- 0

		AC.31343		AC.31343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		468,415		482,390		1,844,661		- 0

		AC.31344		AC.31344		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		534,786		505,779		1,955,977		- 0

		AC.31345		AC.31345		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		554,135		530,680		2,083,195		- 0

		AC.31346		AC.31346		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		618,263		704,582		2,258,120		- 0

		AC.31411		AC.31411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		449,545		634,416		4,449,360		- 0

		AC.31412		AC.31412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		517,120		697,324		5,020,155		- 0

		AC.31413		AC.31413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		630,115		767,489		6,323,111		- 0

		AC.31414		AC.31414		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		712,348		806,907		7,240,366		- 0

		AC.31415		AC.31415		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		747,599		844,914		8,175,469		- 0

		AC.31416		AC.31416		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		813,409		918,003		8,889,175		- 0

		AC.31421		AC.31421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		371,882		577,457		3,414,134		- 0

		AC.31422		AC.31422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		438,896		650,546		4,252,659		- 0

		AC.31423		AC.31423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		535,429		698,735		5,020,155		- 0

		AC.31424		AC.31424		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		602,361		733,818		5,687,527		- 0

		AC.31425		AC.31425		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		636,449		768,901		6,372,748		- 0

		AC.31426		AC.31426		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		701,699		836,143		6,961,513		- 0

		AC.31431		AC.31431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		353,695		463,437		2,896,521		- 0

		AC.31432		AC.31432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		416,782		510,215		3,467,316		- 0

		AC.31433		AC.31433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		501,340		561,327		4,252,659		- 0

		AC.31434		AC.31434		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		568,874		589,151		4,652,301		- 0

		AC.31435		AC.31435		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		602,963		616,875		5,069,791		- 0

		AC.31436		AC.31436		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		652,310		671,011		5,515,766		- 0

		AC.31441		AC.31441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		336,671		429,766		2,539,546		- 0

		AC.31442		AC.31442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		387,784		473,619		2,824,762		- 0

		AC.31443		AC.31443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		468,415		518,985		2,949,703		- 0

		AC.31444		AC.31444		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		534,786		546,003		3,242,252		- 0

		AC.31445		AC.31445		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		554,135		573,021		3,516,952		- 0

		AC.31446		AC.31446		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		618,263		622,823		3,820,138		- 0

		AC.31511		AC.31511		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp I		m		1,048,417		796,423		6,783,913		- 0

		AC.31512		AC.31512		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp II		m		906,148		677,463		5,699,982		- 0

		AC.31513		AC.31513		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp III		m		855,515		594,797		4,728,182		- 0

		AC.31514		AC.31514		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp IV		m		803,321		514,146		3,644,251		- 0

		AC.31521		AC.31521		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp I		m		1,048,417		815,577		9,335,848		- 0

		AC.31522		AC.31522		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp II		m		906,148		741,984		7,937,212		- 0

		AC.31523		AC.31523		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp III		m		855,515		625,041		6,207,778		- 0

		AC.31524		AC.31524		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp IV		m		803,321		553,463		5,005,493		- 0

		AC.32111		AC.32111		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		436,540		211,707		478,980		- 0

		AC.32112		AC.32112		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		498,902		232,878		536,458		- 0

		AC.32113		AC.32113		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200mm		m		561,265		255,057		574,776		- 0

		AC.32114		AC.32114		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400mm		m		748,354		279,252		766,368		- 0

		AC.32121		AC.32121		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		381,939		169,366		721,137		- 0

		AC.32122		AC.32122		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		448,341		186,504		834,650		- 0

		AC.32123		AC.32123		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300mm		m		515,559		204,650		868,036		- 0

		AC.32124		AC.32124		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500mm		m		689,877		225,821		1,175,187		- 0

		AC.32211		AC.32211		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		436,540		317,561		704,080		- 0

		AC.32212		AC.32212		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		498,902		348,813		866,169		- 0

		AC.32213		AC.32213		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200mm		m		561,265		384,098		929,486		- 0

		AC.32214		AC.32214		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn pxoăy hản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400mm		m		748,354		422,406		1,239,314		- 0

		AC.32221		AC.32221		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		381,939		254,049		1,199,537		- 0

		AC.32222		AC.32222		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		448,341		279,252		1,380,187		- 0

		AC.32223		AC.32223		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300mm		m		515,559		307,480		1,455,389		- 0

		AC.32224		AC.32224		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500mm		m		689,877		337,724		1,967,348		- 0

		AC.32311		AC.32311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm		m		591,600		405,268		2,490,697		- 0

		AC.32312		AC.32312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		683,400		445,593		2,778,086		- 0

		AC.32313		AC.32313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		775,200		489,951		3,333,703		- 0

		AC.32314		AC.32314		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoànv ào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		1,030,200		539,350		3,889,320		- 0

		AC.32315		AC.32315		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm		m		778,770		344,780		5,129,017		- 0

		AC.32316		AC.32316		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		948,600		379,057		6,379,100		- 0

		AC.32317		AC.32317		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		1,174,632		416,358		7,702,717		- 0

		AC.32318		AC.32318		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,584,060		458,699		8,879,266		- 0

		AC.32321		AC.32321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm		m		533,460		368,976		1,954,240		- 0

		AC.32322		AC.32322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		614,040		405,268		2,222,469		- 0

		AC.32323		AC.32323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		694,620		446,602		2,778,086		- 0

		AC.32324		AC.32324		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		926,160		483,902		3,333,703		- 0

		AC.32325		AC.32325		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm		m		704,820		316,553		4,467,208		- 0

		AC.32326		AC.32326		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		867,000		347,805		5,423,154		- 0

		AC.32327		AC.32327		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		1,077,120		383,089		6,379,100		- 0

		AC.32328		AC.32328		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,438,200		421,398		7,555,649		- 0

		AC.32331		AC.32331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm		m		470,220		335,707		1,666,851		- 0

		AC.32332		AC.32332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		544,680		368,976		1,935,080		- 0

		AC.32333		AC.32333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		619,140		405,268		2,222,469		- 0

		AC.32334		AC.32334		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		822,120		446,602		2,778,086		- 0

		AC.32335		AC.32335		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm		m		634,440		291,350		3,805,400		- 0

		AC.32336		AC.32336		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		779,280		330,667		4,540,743		- 0

		AC.32337		AC.32337		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		974,508		363,935		5,184,168		- 0

		AC.32338		AC.32338		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,297,440		400,228		6,323,949		- 0

		AC.32341		AC.32341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm		m		474,300		275,219		1,398,622		- 0

		AC.32342		AC.32342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		510,000		290,341		1,666,851		- 0

		AC.32343		AC.32343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		581,400		332,683		1,954,240		- 0

		AC.32344		AC.32344		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		775,200		365,951		2,222,469		- 0

		AC.32345		AC.32345		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm		m		595,170		285,301		3,161,975		- 0

		AC.32346		AC.32346		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		732,360		313,528		3,842,167		- 0

		AC.32347		AC.32347		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		909,840		345,789		4,393,674		- 0

		AC.32348		AC.32348		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,227,060		380,065		5,165,784		- 0

		AC.32411		AC.32411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm		m		591,600		437,528		3,635,896		- 0

		AC.32412		AC.32412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		683,400		480,878		4,301,143		- 0

		AC.32413		AC.32413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		775,200		529,268		5,307,793		- 0

		AC.32414		AC.32414		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		1,030,200		582,699		5,652,742		- 0

		AC.32415		AC.32415		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm		m		778,770		386,114		6,984,478		- 0

		AC.32416		AC.32416		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		948,600		424,423		8,620,084		- 0

		AC.32417		AC.32417		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		1,174,632		466,764		10,633,210		- 0

		AC.32418		AC.32418		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,584,060		514,146		11,602,187		- 0

		AC.32421		AC.32421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm		m		533,460		398,211		2,974,194		- 0

		AC.32422		AC.32422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		614,040		448,618		3,660,547		- 0

		AC.32423		AC.32423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		694,620		481,886		4,325,794		- 0

		AC.32424		AC.32424		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		926,160		530,276		4,646,092		- 0

		AC.32425		AC.32425		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm		m		704,820		289,333		5,967,751		- 0

		AC.32426		AC.32426		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		867,000		320,585		7,161,301		- 0

		AC.32427		AC.32427		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		1,077,120		352,846		8,776,576		- 0

		AC.32428		AC.32428		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,438,200		387,122		9,769,429		- 0

		AC.32431		AC.32431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm		m		470,220		319,577		2,653,896		- 0

		AC.32432		AC.32432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		544,680		351,837		2,974,194		- 0

		AC.32433		AC.32433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		619,140		387,122		3,660,547		- 0

		AC.32434		AC.32434		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		822,120		425,431		3,980,845		- 0

		AC.32435		AC.32435		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm		m		634,440		275,219		4,974,898		- 0

		AC.32436		AC.32436		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		779,280		303,447		5,923,545		- 0

		AC.32437		AC.32437		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		974,508		332,683		7,185,176		- 0

		AC.32438		AC.32438		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,297,440		365,951		8,178,029		- 0

		AC.32441		AC.32441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm		m		474,300		296,390		2,312,493		- 0

		AC.32442		AC.32442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		510,000		326,634		2,653,896		- 0

		AC.32443		AC.32443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		581,400		357,886		2,995,300		- 0

		AC.32444		AC.32444		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		775,200		395,187		3,319,143		- 0

		AC.32445		AC.32445		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm		m		595,170		261,106		4,375,408		- 0

		AC.32446		AC.32446		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		732,360		287,317		5,035,888		- 0

		AC.32447		AC.32447		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		909,840		316,553		5,957,114		- 0

		AC.32448		AC.32448		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,227,060		347,805		6,817,350		- 0

		AC.32511		AC.32511		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm		m		604,860		392,163		1,439,008		- 0

		AC.32512		AC.32512		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm		m		707,880		602,862		2,115,748		- 0

		AC.32521		AC.32521		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp I		m		2,137,920		868,000		6,932,631		- 0

		AC.32522		AC.32522		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp II		m		1,962,480		779,284		5,891,467		- 0

		AC.32523		AC.32523		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp III		m		1,774,800		718,797		4,596,360		- 0

		AC.32524		AC.32524		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp IV		m		1,668,720		591,772		3,555,196		- 0

		AC.32531		AC.32531		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp I		m		2,137,920		954,699		9,861,862		- 0

		AC.32532		AC.32532		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp II		m		1,962,480		856,911		8,385,246		- 0

		AC.32533		AC.32533		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp III		m		1,774,800		790,374		6,545,595		- 0

		AC.32534		AC.32534		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp IV		m		1,668,720		651,252		5,113,057		- 0

		AC.32611		AC.32611		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		1,630,980		326,432		6,203,257		- 0

		AC.32612		AC.32612		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		1,937,490		375,428		7,152,735		- 0

		AC.32613		AC.32613		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		2,303,874		431,782		8,207,710		- 0

		AC.32614		AC.32614		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		3,499,110		539,652		10,275,463		- 0

		AC.32615		AC.32615		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		4,310,826		755,593		14,368,768		- 0

		AC.32621		AC.32621		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		1,630,980		391,759		8,350,569		- 0

		AC.32622		AC.32622		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		1,937,490		450,533		9,603,638		- 0

		AC.32623		AC.32623		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		2,303,874		518,078		12,016,375		- 0

		AC.32624		AC.32624		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		3,499,110		647,623		13,814,100		- 0

		AC.32625		AC.32625		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		4,310,826		906,712		17,267,625		- 0

		AC.32711		AC.32711		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		3,231,360		519,318		8,861,795		- 0

		AC.32712		AC.32712		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		3,881,100		705,179		9,494,781		- 0

		AC.32721		AC.32721		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		3,231,360		649,420		12,469,856		- 0

		AC.32722		AC.32722		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoăn xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		3,881,100		881,200		15,926,754		- 0

		AC.32810		AC.32810		Bơm dung dịch bentonit chống sụt thành lỗ khoan trên cạn		m3		159,049		58,472		36,475		- 0

		AC.32820		AC.32820		Bơm dung dịch bentonit chống sụt thành lỗ khoan dưới nước		m3		159,049		64,520		167,777		- 0

		AC.33111		AC.33111		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm		m		62,832		395,775		1,109,628		- 0

		AC.33112		AC.33112		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		76,296		523,691		1,354,577		- 0

		AC.33113		AC.33113		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 10000mm		m		89,760		653,793		1,599,526		- 0

		AC.33211		AC.33211		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm		m		57,732		494,172		3,321,422		- 0

		AC.33212		AC.33212		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		68,646		653,793		4,081,318		- 0

		AC.33213		AC.33213		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		79,560		816,695		4,943,024		- 0

		AC.33311		AC.33311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		1,653,012		1,401,611		3,339,101		- 0

		AC.33312		AC.33312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		1,892,202		1,868,450		4,473,176		- 0

		AC.33313		AC.33313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cá 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		2,156,892		2,335,289		5,568,574		- 0

		AC.33321		AC.33321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		1,572,636		1,330,546		3,144,383		- 0

		AC.33322		AC.33322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		1,888,326		1,777,706		4,155,314		- 0

		AC.33323		AC.33323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cá 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		2,102,016		2,221,586		5,212,036		- 0

		AC.33331		AC.33331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		1,545,198		1,264,948		2,962,556		- 0

		AC.33332		AC.33332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		1,784,388		1,685,869		3,934,811		- 0

		AC.33333		AC.33333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		2,049,078		2,106,789		4,907,066		- 0

		AC.33341		AC.33341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		1,490,322		1,201,537		2,780,730		- 0

		AC.33342		AC.33342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		1,729,512		1,588,565		3,681,409		- 0

		AC.33343		AC.33343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		1,994,202		1,985,433		4,582,089		- 0

		AC.33411		AC.33411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		1,653,012		1,611,524		8,690,804		- 0

		AC.33412		AC.33412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		1,892,202		2,142,868		11,511,311		- 0

		AC.33413		AC.33413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		2,156,892		2,678,585		14,331,819		- 0

		AC.33421		AC.33421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		1,572,636		1,530,620		8,298,333		- 0

		AC.33422		AC.33422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		1,837,326		2,035,725		11,008,567		- 0

		AC.33423		AC.33423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		2,102,016		2,544,109		13,718,801		- 0

		AC.33431		AC.33431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		1,545,198		1,454,089		7,844,505		- 0

		AC.33432		AC.33432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		1,784,388		1,932,954		10,382,961		- 0

		AC.33433		AC.33433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		2,049,078		2,416,193		12,950,023		- 0

		AC.33441		AC.33441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		1,490,322		1,380,838		7,419,281		- 0

		AC.33442		AC.33442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		1,729,512		1,835,651		9,814,566		- 0

		AC.33443		AC.33443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		1,994,202		2,293,743		12,209,850		- 0

		AC.34111		AC.34111		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm		m		221,723		306,124		1,560,523		- 0

		AC.34112		AC.34112		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		276,263		407,801		1,907,306		- 0

		AC.34113		AC.34113		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		344,463		509,478		2,254,089		- 0

		AC.34221		AC.34221		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm		m		225,863		393,588		2,261,969		- 0

		AC.34222		AC.34222		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		281,463		522,597		2,818,824		- 0

		AC.34223		AC.34223		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		350,356		652,700		3,381,645		- 0

		AC.34311		AC.34311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		588,735		1,475,955		6,588,876		- 0

		AC.34312		AC.34312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		662,365		1,957,007		8,669,574		- 0

		AC.34313		AC.34313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		833,934		2,448,992		10,750,272		- 0

		AC.34321		AC.34321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		490,325		1,399,424		6,242,093		- 0

		AC.34322		AC.34322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		551,708		1,869,543		8,236,095		- 0

		AC.34323		AC.34323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		694,778		2,336,382		10,403,489		- 0

		AC.34331		AC.34331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		411,057		1,329,453		5,895,310		- 0

		AC.34332		AC.34332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		490,325		1,772,239		7,889,312		- 0

		AC.34333		AC.34333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		572,392		2,215,026		9,796,618		- 0

		AC.34341		AC.34341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		390,360		1,262,762		5,635,223		- 0

		AC.34342		AC.34342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		450,728		1,682,589		7,542,529		- 0

		AC.34343		AC.34343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		532,221		2,102,416		9,276,444		- 0

		AC.34411		AC.34411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		575,741		1,678,216		10,867,840		- 0

		AC.34412		AC.34412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		686,143		2,236,892		14,362,040		- 0

		AC.34413		AC.34413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		843,348		2,795,568		17,942,386		- 0

		AC.34421		AC.34421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		478,981		1,594,031		10,138,674		- 0

		AC.34422		AC.34422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		571,390		2,014,952		13,522,333		- 0

		AC.34423		AC.34423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		702,468		2,459,925		16,848,636		- 0

		AC.34431		AC.34431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		415,801		1,514,221		9,569,273		- 0

		AC.34432		AC.34432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		498,682		2,013,859		12,588,349		- 0

		AC.34433		AC.34433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		578,860		2,514,590		15,652,477		- 0

		AC.34441		AC.34441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		395,030		1,437,690		8,840,106		- 0

		AC.34442		AC.34442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		457,195		1,911,088		11,699,416		- 0

		AC.34443		AC.34443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		538,113		2,388,861		14,616,084		- 0

		AC.34511		AC.34511		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=800 mm		m		96,262		408,293		943,878		- 0

		AC.34512		AC.34512		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1000 mm		m		105,763		480,878		982,109		- 0

		AC.34513		AC.34513		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1300 mm		m		112,245		625,041		1,022,326		- 0

		AC.34514		AC.34514		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1500 mm		m		119,116		744,000		1,084,060		- 0

		AC.34515		AC.34515		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=2000 mm		m		138,202		1,540,423		1,888,149		- 0

		AC.34521		AC.34521		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=800 mm		m		46,596		326,634		273,126		- 0

		AC.34522		AC.34522		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm		m		54,483		385,106		281,661		- 0

		AC.34523		AC.34523		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1300 mm		m		60,786		500,032		298,731		- 0

		AC.34524		AC.34524		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1500 mm		m		69,091		595,805		320,069		- 0

		AC.34525		AC.34525		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=2000 mm		m		88,715		1,231,935		362,745		- 0

		AC.34610		AC.34610		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) trên cạn		lÇn		1,301,724		13,206,503		12,629,204		- 0

		AC.34620		AC.34620		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) dưới nước		lÇn		1,301,724		15,222,763		24,793,772		- 0

		AC.35110		AC.35110		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,5x1,2		m		- 0		92,748		278,441		- 0

		AC.35120		AC.35120		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,6x1,2		m		- 0		113,919		333,037		- 0

		AC.35130		AC.35130		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,6x1,8		m		- 0		117,951		349,416		- 0

		AC.35140		AC.35140		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,8x1,8		m		- 0		135,089		404,012		- 0

		AC.35150		AC.35150		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,8x2,8		m		- 0		199,610		600,558		- 0

		AC.35160		AC.35160		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 1,0x2,8		m		- 0		245,984		726,129		- 0

		AC.35170		AC.35170		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 1,2x2,8		m		- 0		321,593		949,974		- 0

		AC.35180		AC.35180		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 1,5x2,8		m		- 0		403,252		1,201,116		- 0

		AD.11110		AD.11110		Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép <=20cm		m3		192,000		55,277		12,274		- 0

		AD.11120		AD.11120		Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép > 20cm		m3		192,000		48,368		11,046		- 0

		AD.11211		AD.11211		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường mở rộng		100m3		21,300,000		423,415		3,165,881		- 0

		AD.11212		AD.11212		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường làm mới		100m3		21,300,000		393,171		2,690,550		- 0

		AD.11221		AD.11221		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường mở rộng		100m3		25,560,000		463,740		3,036,159		- 0

		AD.11222		AD.11222		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới		100m3		25,560,000		443,577		2,550,374		- 0

		AD.12111		AD.12111		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát vàng gia cố 6% ximăng		100m3		25,588,370		2,923,577		6,403,255		- 0

		AD.12112		AD.12112		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát vàng gia cố 8% ximăng		100m3		29,357,084		3,024,390		6,403,255		- 0

		AD.12121		AD.12121		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát vàng gia cố 6% ximăng		100m3		25,588,370		2,923,577		6,556,598		- 0

		AD.12122		AD.12122		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát vàng gia cố 8% ximăng		100m3		29,357,084		3,024,390		6,556,598		- 0

		AD.12131		AD.12131		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát vàng gia cố 6% ximăng		100m3		25,588,370		2,923,577		6,329,744		- 0

		AD.12132		AD.12132		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát vàng gia cố 8% ximăng		100m3		29,357,084		3,024,390		6,329,744		- 0

		AD.12211		AD.12211		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát mịn gia cố 6% ximăng		100m3		23,985,147		2,923,577		6,403,255		- 0

		AD.12212		AD.12212		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát mịn gia cố 8% ximăng		100m3		27,201,280		3,024,390		6,403,255		- 0

		AD.12221		AD.12221		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát mịn gia cố 6% ximăng		100m3		23,985,147		2,923,577		6,556,598		- 0

		AD.12222		AD.12222		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát mịn gia cố 8% ximăng		100m3		27,201,280		3,024,390		6,556,598		- 0

		AD.12231		AD.12231		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát mịn gia cố 6% ximăng		100m3		23,985,147		2,923,577		6,329,744		- 0

		AD.12232		AD.12232		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát mịn gia cố 8% ximăng		100m3		27,201,280		3,024,390		6,329,744		- 0

		AD.21111		AD.21111		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		2,385,600		926,296		1,507,705		- 0

		AD.21112		AD.21112		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		2,925,500		992,460		1,862,082		- 0

		AD.21113		AD.21113		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		100m2		3,425,600		1,039,602		2,229,803		- 0

		AD.21114		AD.21114		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		4,000,900		1,084,263		2,596,453		- 0

		AD.21115		AD.21115		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 cm		100m2		4,266,200		1,110,728		2,773,641		- 0

		AD.21121		AD.21121		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		1,795,200		452,396		1,274,505		- 0

		AD.21122		AD.21122		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		2,242,300		506,982		1,530,691		- 0

		AD.21123		AD.21123		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		100m2		2,691,100		542,545		1,996,602		- 0

		AD.21124		AD.21124		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		3,139,900		578,935		2,215,967		- 0

		AD.21125		AD.21125		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 cm		100m2		3,364,300		597,130		2,368,608		- 0

		AD.21211		AD.21211		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm		100m2		554,500		268,874		899,285		- 0

		AD.21212		AD.21212		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		697,000		285,729		1,242,459		- 0

		AD.21213		AD.21213		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		840,000		303,387		1,519,979		- 0

		AD.21214		AD.21214		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		100m2		983,000		321,044		1,849,808		- 0

		AD.21215		AD.21215		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		1,125,500		338,701		2,152,947		- 0

		AD.21216		AD.21216		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm		100m2		1,268,500		356,359		2,418,193		- 0

		AD.21217		AD.21217		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 cm		100m2		1,411,000		373,214		2,748,022		- 0

		AD.21218		AD.21218		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm		100m2		1,554,000		390,871		3,052,232		- 0

		AD.21221		AD.21221		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm		100m2		428,500		158,917		645,241		- 0

		AD.21222		AD.21222		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		571,000		176,574		887,012		- 0

		AD.21223		AD.21223		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		714,000		194,232		1,076,473		- 0

		AD.21224		AD.21224		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		100m2		857,000		211,889		1,317,172		- 0

		AD.21225		AD.21225		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		999,500		229,546		1,532,253		- 0

		AD.21226		AD.21226		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm		100m2		1,142,500		246,401		1,721,715		- 0

		AD.21227		AD.21227		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 cm		100m2		1,285,000		264,059		1,962,414		- 0

		AD.21228		AD.21228		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm		100m2		1,428,000		281,716		2,254,350		- 0

		AD.21311		AD.21311		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 3 cm		100m2		6,240,500		1,007,050		1,472,848		- 0

		AD.21312		AD.21312		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 8 cm		100m2		8,464,900		1,243,838		1,755,143		- 0

		AD.21313		AD.21313		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 10 cm		100m2		8,956,000		1,687,464		1,988,344		- 0

		AD.21314		AD.21314		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 12 cm		100m2		9,570,800		1,780,120		2,528,388		- 0

		AD.21411		AD.21411		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		2,811,900		863,710		1,288,742		- 0

		AD.21412		AD.21412		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		00m2		3,447,300		898,258		1,546,490		- 0

		AD.21413		AD.21413		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		4,201,300		926,761		1,804,238		- 0

		AD.21414		AD.21414		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm		100m2		4,650,000		954,400		2,061,987		- 0

		AD.21415		AD.21415		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 cm		100m2		5,231,900		984,629		2,319,735		- 0

		AD.21416		AD.21416		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm		100m2		5,813,500		1,010,541		2,577,483		- 0

		AD.22111		AD.22111		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		2,642,700		576,095		628,232		- 0

		AD.22112		AD.22112		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		3,610,100		725,516		807,078		- 0

		AD.22113		AD.22113		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		4,097,400		829,162		944,855		- 0

		AD.22114		AD.22114		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		4,572,400		932,807		1,069,498		- 0

		AD.22211		AD.22211		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		2,352,300		576,095		952,141		- 0

		AD.22311		AD.22311		Làm mặt đường đá cấp phối 0-4mm, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		2,638,000		302,299		386,956		- 0

		AD.23111		AD.23111		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3 cm		100m2		- 0		86,699		323,421		- 0

		AD.23112		AD.23112		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4 cm		100m2		- 0		114,927		359,412		- 0

		AD.23113		AD.23113		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm		100m2		- 0		144,163		395,950		- 0

		AD.23114		AD.23114		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm		100m2		- 0		172,390		519,576		- 0

		AD.23115		AD.23115		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm		100m2		- 0		202,634		555,567		- 0

		AD.23116		AD.23116		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		- 0		230,862		592,104		- 0

		AD.23211		AD.23211		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 3 cm		100m2		- 0		107,870		371,914		- 0

		AD.23212		AD.23212		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 4 cm		100m2		- 0		144,163		417,722		- 0

		AD.23213		AD.23213		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 5 cm		100m2		- 0		179,447		486,117		- 0

		AD.23214		AD.23214		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 6 cm		100m2		- 0		215,740		531,924		- 0

		AD.23215		AD.23215		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 7 cm		100m2		- 0		252,033		577,732		- 0

		AD.23221		AD.23221		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 3 cm		100m2		- 0		109,886		375,186		- 0

		AD.23222		AD.23222		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 4 cm		100m2		- 0		146,179		424,266		- 0

		AD.23223		AD.23223		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5 cm		100m2		- 0		183,480		494,297		- 0

		AD.23224		AD.23224		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 6 cm		100m2		- 0		219,772		532,470		- 0

		AD.23225		AD.23225		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 7 cm		100m2		- 0		257,073		589,184		- 0

		AD.23231		AD.23231		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 3 cm		100m2		- 0		111,902		382,275		- 0

		AD.23232		AD.23232		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 4 cm		100m2		- 0		149,203		431,355		- 0

		AD.23233		AD.23233		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5 cm		100m2		- 0		186,504		503,022		- 0

		AD.23234		AD.23234		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 6 cm		100m2		- 0		223,805		541,740		- 0

		AD.23235		AD.23235		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm		100m2		- 0		261,106		601,181		- 0

		AD.24111		AD.24111		Láng nhựa mặt đường 1 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 1,8 kg/m2		100m2		2,557,769		336,931		881,571		- 0

		AD.24121		AD.24121		Láng nhựa mặt đường 2 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 3,0 kg/m2		100m2		4,230,793		393,086		1,040,702		- 0

		AD.24131		AD.24131		Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 4,5 kg/m2		100m2		6,293,773		673,862		1,212,107		- 0

		AD.24141		AD.24141		Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 5,5 kg/m2		100m2		7,624,321		786,173		1,367,004		- 0

		AD.24211		AD.24211		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầư, lượng nhựa 0,5 kg/m2		100m2		808,561		29,388		242,117		- 0

		AD.24212		AD.24212		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầư, lượng nhựa 0,8 kg/m2		100m2		1,450,509		29,388		242,117		- 0

		AD.24213		AD.24213		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầư, lượng nhựa 1,0 kg/m2		100m2		1,813,206		29,388		242,117		- 0

		AD.24214		AD.24214		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầư, lượng nhựa 1,5 kg/m2		100m2		2,621,740		29,388		242,117		- 0

		AD.24221		AD.24221		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 0,5 kg/m2		100m2		543,250		25,270		170,148		- 0

		AD.24222		AD.24222		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 0,8 kg/m2		100m2		869,200		25,270		170,148		- 0

		AD.24223		AD.24223		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,0 kg/m2		100m2		1,086,500		25,270		170,148		- 0

		AD.24224		AD.24224		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,5 kg/m2		100m2		1,629,750		25,270		170,148		- 0

		AD.25111		AD.25111		Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa		100m2		- 0		14,039		146,364		- 0

		AD.25112		AD.25112		Cày xới mặt đường cũ, mặt đường bê tông nhựa		100m2		- 0		26,767		175,636		- 0

		AD.25121		AD.25121		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá		100m2		- 0		112,310		1,119,419		- 0

		AD.25211		AD.25211		Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh <=2 m		m3		207,860		160,650		- 0		- 0

		AD.25221		AD.25221		Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh >2 m		m3		207,860		121,783		- 0		- 0

		AD.26111		AD.26111		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tÊn		89,719,251		934,772		6,334,743		- 0

		AD.26121		AD.26121		Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tÊn		104,740,565		983,970		6,334,743		- 0

		AD.26122		AD.26122		Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tÊn		110,944,365		1,131,566		6,334,743		- 0

		AD.26123		AD.26123		Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tÊn		121,860,765		1,190,604		6,334,743		- 0

		AD.26211		AD.26211		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 50-60 tấn/h		100tÊn		89,719,251		498,545		6,252,824		- 0

		AD.26221		AD.26221		Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 50-60 tấn/h		100tÊn		104,740,565		524,784		6,252,824		- 0

		AD.26222		AD.26222		Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 50-60 tấn/h		100tÊn		110,944,365		551,023		6,252,824		- 0

		AD.26223		AD.26223		Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 50-60 tấn/h		100tÊn		121,860,765		577,262		6,252,824		- 0

		AD.26311		AD.26311		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 80 tấn/h		100tÊn		89,719,251		409,988		5,921,355		- 0

		AD.26321		AD.26321		Sản xuất bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 80 tấn/h		100tÊn		104,740,565		426,387		5,921,355		- 0

		AD.26322		AD.26322		Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 80 tấn/h		100tÊn		110,944,365		442,787		5,921,355		- 0

		AD.26323		AD.26323		Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 80 tấn/h		100tÊn		121,860,765		459,186		5,921,355		- 0

		AD.27111		AD.27111		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 5 tấn		100tÊn		- 0		- 0		2,526,858		- 0

		AD.27112		AD.27112		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		2,269,709		- 0

		AD.27113		AD.27113		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		2,234,598		- 0

		AD.27121		AD.27121		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0  km, ôtô 5 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,409,253		- 0

		AD.27122		AD.27122		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0  km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,135,137		- 0

		AD.27123		AD.27123		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0  km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		2,855,319		- 0

		AD.27131		AD.27131		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5 km, ôtô 5 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,997,516		- 0

		AD.27132		AD.27132		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5 km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,543,358		- 0

		AD.27133		AD.27133		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5 km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,289,824		- 0

		AD.27141		AD.27141		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0 km, ôtô 5 tấn		100tÊn		- 0		- 0		4,585,780		- 0

		AD.27142		AD.27142		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0 km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,951,579		- 0

		AD.27143		AD.27143		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0 km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,724,330		- 0

		AD.27151		AD.27151		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0 km, ôtô 5 tấn		100tÊn		- 0		- 0		5,561,762		- 0

		AD.27152		AD.27152		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0 km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		4,621,062		- 0

		AD.27153		AD.27153		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0 km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		4,427,814		- 0

		AD.27161		AD.27161		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0 km, ôtô 5 tấn		100tÊn		- 0		- 0		6,537,744		- 0

		AD.27162		AD.27162		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0 km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		5,290,544		- 0

		AD.27163		AD.27163		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0 km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		5,131,299		- 0

		AD.27171		AD.27171		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp, ôtô 5 tấn		100tÊn		- 0		- 0		882,395		- 0

		AD.27172		AD.27172		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		751,127		- 0

		AD.27173		AD.27173		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		537,959		- 0

		AD.27211		AD.27211		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0 km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,608,674		- 0

		AD.27212		AD.27212		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0 km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,269,134		- 0

		AD.27213		AD.27213		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0 km, ôtô 12 tấn		100tÊn		- 0		- 0		3,100,382		- 0

		AD.27221		AD.27221		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2 km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		4,539,418		- 0

		AD.27222		AD.27222		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2 km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		4,282,979		- 0

		AD.27223		AD.27223		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2 km, ôtô 12 tấn		100tÊn		- 0		- 0		4,070,731		- 0

		AD.27231		AD.27231		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3 km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		5,306,873		- 0

		AD.27232		AD.27232		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3 km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		5,089,917		- 0

		AD.27233		AD.27233		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3 km, ôtô 12 tấn		100tÊn		- 0		- 0		4,828,076		- 0

		AD.27241		AD.27241		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		6,090,657		- 0

		AD.27242		AD.27242		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		5,896,855		- 0

		AD.27243		AD.27243		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 12 tấn		100tÊn		- 0		- 0		5,585,421		- 0

		AD.27251		AD.27251		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 7 tấn		100tÊn		- 0		- 0		849,100		- 0

		AD.27252		AD.27252		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 10 tấn		100tÊn		- 0		- 0		600,031		- 0

		AD.27253		AD.27253		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 12 tấn		100tÊn		- 0		- 0		591,676		- 0

		AD.31111		AD.31111		Làm cọc tiêu bê tông cốt thép		c¸i		38,602		15,437		- 0		- 0

		AD.31121		AD.31121		Làm cột km bằng bê tông		c¸i		144,356		150,509		- 0		- 0

		AD.31211		AD.31211		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 0,6x1 (m)		c¸i		69,367		44,381		- 0		- 0

		AD.31221		AD.31221		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,2 (m)		c¸i		130,094		86,832		- 0		- 0

		AD.31231		AD.31231		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,6 (m)		c¸i		175,893		116,741		- 0		- 0

		AD.31241		AD.31241		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 0,6x0,6 và 0,5x0,7 (m)		c¸i		46,829		27,979		- 0		- 0

		AD.31311		AD.31311		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, cột dài 2,7 m		cét		160,281		69,466		- 0		- 0

		AD.31321		AD.31321		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, cột dài 2,8-3,0 m		cét		167,022		72,360		- 0		- 0

		AD.31331		AD.31331		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, cột dài 3,1-3,8 m		cét		179,148		78,149		- 0		- 0

		AD.32111		AD.32111		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt L50x50x5		c¸i		257,959		94,332		52,102		- 0

		AD.32121		AD.32121		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt ống phi 60mm		c¸i		351,527		90,704		56,769		- 0

		AD.32131		AD.32131		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt ống phi 80mm		c¸i		429,145		107,938		68,866		- 0

		AD.32211		AD.32211		Làm biển báo bê tông cốt thép, biển chữ nhật, kích thước 0,4x0,7 và 0,5x0,6 (m)		c¸i		51,558		35,698		- 0		- 0

		AD.32212		AD.32212		Làm biển báo bê tông cốt thép, biển chữ nhật, kích thước 0,4x1,2 (m)		c¸i		57,688		22,190		- 0		- 0

		AD.32221		AD.32221		Làm biển báo bê tông cốt thép, biển hình tròn, đường kính 0,7 (m)		c¸i		43,157		27,979		- 0		- 0

		AD.32231		AD.32231		Làm biển báo bê tông cốt thép, biển tam giác, kích thước 0,7x0,7x0,7 (m)		c¸i		29,042		17,366		- 0		- 0

		AD.32311		AD.32311		Sản xuất, lắp đặt bảng tên đường 0,3x0,5m		c¸i		49,360		33,026		15,396		- 0

		AD.32321		AD.32321		Sản xuất, lắp đặt bảng lưu thông loại tròn		c¸i		412,761		224,933		15,396		- 0

		AD.32322		AD.32322		Sản xuất, lắp đặt bảng lưu thông loại vuông, tam giác, chữ nhật		c¸i		315,245		222,255		15,396		- 0

		AD.32411		AD.32411		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển vuông 60x60 cm		c¸i		244,660		132,178		16,038		- 0

		AD.32421		AD.32421		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển tròn đường kính 70 cm, bát giác cạnh 25 cm		c¸i		313,861		138,931		16,038		- 0

		AD.32431		AD.32431		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại tam giác cạnh 70 cm		c¸i		167,529		120,600		16,038		- 0

		AD.32441		AD.32441		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển chữ nhật 30x50 cm		c¸i		100,013		89,726		16,038		- 0

		AD.33110		AD.33110		Gắn viên phản quang trên mặt bê tông		viªn		72,255		6,739		9,353		- 0

		AD.33120		AD.33120		Gắn viên phản quang trên mặt đường nhựa		viªn		67,418		6,458		9,353		- 0

		AD.34110		AD.34110		Lắp đặt dải phân cách cứng		c¸i		203,000		8,569		- 0		- 0

		AD.34120		AD.34120		Lắp đặt dải phân cách mềm		c¸i		337,774		5,847		- 0		- 0

		AD.34130		AD.34130		Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng		m		381,234		6,553		- 0		- 0

		AD.81111		AD.81111		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 0,8 m		c¸i		2,653,346		2,438,059		173,351		- 0

		AD.81121		AD.81121		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 1,0 m		c¸i		4,345,337		3,159,637		286,903		- 0

		AD.81131		AD.81131		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 1,2 m		c¸i		5,950,118		4,023,344		387,692		- 0

		AD.81141		AD.81141		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 1,4 m		c¸i		9,697,748		5,441,354		631,576		- 0

		AD.81211		AD.81211		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160 mm, chiều dài cột 5,5 m		c¸i		2,939,878		1,240,896		264,114		- 0

		AD.81212		AD.81212		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160 mm, chiều dài cột 6,5 m		c¸i		3,336,211		1,412,544		299,858		- 0

		AD.81213		AD.81213		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160 mm, chiều dài cột 7,5 m		c¸i		3,733,935		1,584,192		337,265		- 0

		AD.81221		AD.81221		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200 mm, chiều dài cột 5,5 m		c¸i		3,538,318		1,350,226		318,908		- 0

		AD.81222		AD.81222		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200 mm, chiều dài cột 6,5 m		c¸i		4,025,534		1,519,687		365,146		- 0

		AD.81223		AD.81223		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200 mm, chiều dài cột 7,5 m		c¸i		4,514,336		1,694,615		409,723		- 0

		AD.81310		AD.81310		Sản xuất biển báo hiệu đường sông		m2		720,030		371,722		45,659		- 0

		AD.82111		AD.82111		Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 0,8 m		c¸i		11,400		84,850		70,953		- 0

		AD.82121		AD.82121		Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 1,0 m		c¸i		12,540		116,669		99,264		- 0

		AD.82131		AD.82131		Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 1,2 m		c¸i		13,750		150,844		127,925		- 0

		AD.82141		AD.82141		Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 1,4 m		c¸i		14,890		183,841		156,236		- 0

		AD.82211		AD.82211		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm, chiều dài cột 5,5m		c¸i		509,165		798,109		- 0		- 0

		AD.82221		AD.82221		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm, chiều dài cột 6,5m		c¸i		509,165		830,908		- 0		- 0

		AD.82231		AD.82231		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm, chiều dài cột 7,5m		c¸i		509,165		854,961		- 0		- 0

		AD.82310		AD.82310		Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông		c¸i		225,846		163,995		- 0		- 0

		AE.11113		AE.11113		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 50		m3		368,507		178,761		- 0		- 0

		AE.11114		AE.11114		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 75		m3		409,181		178,761		- 0		- 0

		AE.11115		AE.11115		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 100		m3		452,904		178,761		- 0		- 0

		AE.11123		AE.11123		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 50		m3		368,507		172,209		- 0		- 0

		AE.11124		AE.11124		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 75		m3		409,181		172,209		- 0		- 0

		AE.11125		AE.11125		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 100		m3		452,904		172,209		- 0		- 0

		AE.11213		AE.11213		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		368,507		202,159		- 0		- 0

		AE.11214		AE.11214		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		409,181		202,159		- 0		- 0

		AE.11215		AE.11215		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		452,904		202,159		- 0		- 0

		AE.11223		AE.11223		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		399,830		233,980		- 0		- 0

		AE.11224		AE.11224		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		443,961		233,980		- 0		- 0

		AE.11225		AE.11225		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		491,401		233,980		- 0		- 0

		AE.11233		AE.11233		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		368,507		194,671		- 0		- 0

		AE.11234		AE.11234		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		409,181		194,671		- 0		- 0

		AE.11235		AE.11235		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		452,904		194,671		- 0		- 0

		AE.11243		AE.11243		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 50		m3		396,145		221,813		- 0		- 0

		AE.11244		AE.11244		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 75		m3		439,870		221,813		- 0		- 0

		AE.11245		AE.11245		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 100		m3		486,872		221,813		- 0		- 0

		AE.11313		AE.11313		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		368,507		219,941		- 0		- 0

		AE.11314		AE.11314		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		409,181		219,941		- 0		- 0

		AE.11315		AE.11315		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		452,904		219,941		- 0		- 0

		AE.11323		AE.11323		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		399,830		259,250		- 0		- 0

		AE.11324		AE.11324		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		443,961		259,250		- 0		- 0

		AE.11325		AE.11325		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		491,401		259,250		- 0		- 0

		AE.11333		AE.11333		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		368,507		210,582		- 0		- 0

		AE.11334		AE.11334		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		409,181		210,582		- 0		- 0

		AE.11335		AE.11335		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		452,904		210,582		- 0		- 0

		AE.11343		AE.11343		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		396,145		237,724		- 0		- 0

		AE.11344		AE.11344		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		439,870		237,724		- 0		- 0

		AE.11345		AE.11345		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		486,872		237,724		- 0		- 0

		AE.11413		AE.11413		Xây đá hộc, xây mố cầu cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		368,507		231,172		- 0		- 0

		AE.11414		AE.11414		Xây đá hộc, xây mố cầu cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		409,181		231,172		- 0		- 0

		AE.11415		AE.11415		Xây đá hộc, xây mố cầu cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		452,904		231,172		- 0		- 0

		AE.11423		AE.11423		Xây đá hộc, xây mố cầu cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		399,830		470,768		- 0		- 0

		AE.11424		AE.11424		Xây đá hộc, xây mố cầu cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		443,961		470,768		- 0		- 0

		AE.11425		AE.11425		Xây đá hộc, xây mố cầu cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		491,401		470,768		- 0		- 0

		AE.11513		AE.11513		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		392,460		372,496		- 0		- 0

		AE.11514		AE.11514		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		435,778		372,496		- 0		- 0

		AE.11515		AE.11515		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		482,343		372,496		- 0		- 0

		AE.11523		AE.11523		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		396,145		639,233		- 0		- 0

		AE.11524		AE.11524		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		439,870		639,233		- 0		- 0

		AE.11525		AE.11525		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		486,872		639,233		- 0		- 0

		AE.11613		AE.11613		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		385,090		222,749		- 0		- 0

		AE.11614		AE.11614		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		427,594		222,749		- 0		- 0

		AE.11615		AE.11615		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		473,285		222,749		- 0		- 0

		AE.11623		AE.11623		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		397,988		379,984		- 0		- 0

		AE.11624		AE.11624		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		441,916		379,984		- 0		- 0

		AE.11625		AE.11625		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		489,136		379,984		- 0		- 0

		AE.11713		AE.11713		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		392,151		328,508		- 0		- 0

		AE.11714		AE.11714		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		435,062		328,508		- 0		- 0

		AE.11715		AE.11715		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		481,190		328,508		- 0		- 0

		AE.11723		AE.11723		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		403,302		388,407		- 0		- 0

		AE.11724		AE.11724		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		447,433		388,407		- 0		- 0

		AE.11725		AE.11725		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		494,873		388,407		- 0		- 0

		AE.11813		AE.11813		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		371,707		328,508		6,355		- 0

		AE.11814		AE.11814		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		412,381		328,508		6,355		- 0

		AE.11815		AE.11815		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		456,104		328,508		6,355		- 0

		AE.11823		AE.11823		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		403,302		386,535		6,355		- 0

		AE.11824		AE.11824		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		447,433		386,535		6,355		- 0

		AE.11825		AE.11825		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		494,873		386,535		6,355		- 0

		AE.11913		AE.11913		Xây đá hộc, xây mặt bằng, vữa XM mác 50		m3		368,507		194,671		- 0		- 0

		AE.11914		AE.11914		Xây đá hộc, xây mặt bằng, vữa XM mác 75		m3		409,181		194,671		- 0		- 0

		AE.11915		AE.11915		Xây đá hộc, xây mặt bằng, vữa XM mác 100		m3		452,904		194,671		- 0		- 0

		AE.11923		AE.11923		Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 50		m3		368,507		204,966		- 0		- 0

		AE.11924		AE.11924		Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 75		m3		409,181		204,966		- 0		- 0

		AE.11925		AE.11925		Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 100		m3		452,904		204,966		- 0		- 0

		AE.11933		AE.11933		Xây đá hộc, xây mái dốc cong, vữa XM mác 50		m3		381,000		226,493		- 0		- 0

		AE.11934		AE.11934		Xây đá hộc, xây mái dốc cong, vữa XM mác 745		m3		422,691		226,493		- 0		- 0

		AE.11935		AE.11935		Xây đá hộc, xây mái dốc cong, vữa XM mác 100		m3		467,507		226,493		- 0		- 0

		AE.12110		AE.12110		Xếp đá khan không chít mạch, mặt bằng		m3		202,370		112,310		- 0		- 0

		AE.12120		AE.12120		Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc thẳng		m3		202,370		131,029		- 0		- 0

		AE.12130		AE.12130		Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc cong		m3		211,406		185,312		- 0		- 0

		AE.12213		AE.12213		Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 50		m3		228,981		145,068		- 0		- 0

		AE.12214		AE.12214		Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 75		m3		235,470		145,068		- 0		- 0

		AE.12215		AE.12215		Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 100		m3		242,445		145,068		- 0		- 0

		AE.12223		AE.12223		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng, vữa XM mác 50		m3		228,981		163,786		- 0		- 0

		AE.12224		AE.12224		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng, vữa XM mác 75		m3		235,470		163,786		- 0		- 0

		AE.12225		AE.12225		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng, vữa XM mác 100		m3		242,445		163,786		- 0		- 0

		AE.12233		AE.12233		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong, vữa XM mác 50		m3		237,986		188,120		- 0		- 0

		AE.12234		AE.12234		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong, vữa XM mác 75		m3		244,637		188,120		- 0		- 0

		AE.12235		AE.12235		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong, vữa XM mác 100		m3		251,786		188,120		- 0		- 0

		AE.12313		AE.12313		Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 50		m3		392,460		288,263		- 0		- 0

		AE.12314		AE.12314		Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 75		m3		435,778		288,263		- 0		- 0

		AE.12315		AE.12315		Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 100		m3		482,343		288,263		- 0		- 0

		AE.12413		AE.12413		Xây đá hộc, xây nút hầm, vữa XM mác 50		m3		392,460		333,188		- 0		- 0

		AE.12414		AE.12414		Xây đá hộc, xây nút hầm, vữa XM mác 75		m3		435,778		333,188		- 0		- 0

		AE.12415		AE.12415		Xây đá hộc, xây nút hầm, vữa XM mác 100		m3		482,343		333,188		- 0		- 0

		AE.12513		AE.12513		Xây đá hộc, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 50		m3		392,151		386,535		- 0		- 0

		AE.12514		AE.12514		Xây đá hộc, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 75		m3		435,062		386,535		- 0		- 0

		AE.12515		AE.12515		Xây đá hộc, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 100		m3		481,190		386,535		- 0		- 0

		AE.12613		AE.12613		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=5m, vữa XM mác 50		m3		404,328		521,307		- 0		- 0

		AE.12614		AE.12614		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=5m, vữa XM mác 75		m3		451,103		521,307		- 0		- 0

		AE.12615		AE.12615		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=5m, vữa XM mác 100		m3		501,385		521,307		- 0		- 0

		AE.12623		AE.12623		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=10m, vữa XM mác 50		m3		406,254		608,348		- 0		- 0

		AE.12624		AE.12624		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=10m, vữa XM mác 75		m3		453,251		608,348		- 0		- 0

		AE.12625		AE.12625		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=10m, vữa XM mác 100		m3		503,772		608,348		- 0		- 0

		AE.12633		AE.12633		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >20m, vữa XM mác 50		m3		410,105		721,594		- 0		- 0

		AE.12634		AE.12634		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >20m, vữa XM mác 75		m3		457,548		721,594		- 0		- 0

		AE.12635		AE.12635		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >20m, vữa XM mác 100		m3		508,547		721,594		- 0		- 0

		AE.21112		AE.21112		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 25		m3		947,798		156,299		- 0		- 0

		AE.21113		AE.21113		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50		m3		983,605		156,299		- 0		- 0

		AE.21114		AE.21114		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75		m3		1,014,145		156,299		- 0		- 0

		AE.21212		AE.21212		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 25		m3		933,435		139,452		- 0		- 0

		AE.21213		AE.21213		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 50		m3		970,476		139,452		- 0		- 0

		AE.21214		AE.21214		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75		m3		1,002,070		139,452		- 0		- 0

		AE.22112		AE.22112		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		1,146,331		208,710		4,576		- 0

		AE.22112a		AE.22112a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		810,781		208,710		4,576		- 0

		AE.22113		AE.22113		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		1,176,575		208,710		4,576		- 0

		AE.22113a		AE.22113a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		841,026		208,710		4,576		- 0

		AE.22114		AE.22114		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		1,202,371		208,710		4,576		- 0

		AE.22114a		AE.22114a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		866,822		208,710		4,576		- 0

		AE.22122		AE.22122		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		1,146,331		227,429		15,532		- 0

		AE.22122a		AE.22122a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		810,781		227,429		15,532		- 0

		AE.22123		AE.22123		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		1,176,575		227,429		15,532		- 0

		AE.22123a		AE.22123a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		841,026		227,429		15,532		- 0

		AE.22124		AE.22124		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		1,202,371		227,429		15,532		- 0

		AE.22124a		AE.22124a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		866,822		227,429		15,532		- 0

		AE.22132		AE.22132		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		1,146,331		249,891		84,447		- 0

		AE.22132a		AE.22132a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		810,781		249,891		84,447		- 0

		AE.22133		AE.22133		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		1,176,575		249,891		84,447		- 0

		AE.22133a		AE.22133a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		841,026		249,891		84,447		- 0

		AE.22134		AE.22134		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		1,202,371		249,891		84,447		- 0

		AE.22134a		AE.22134a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		866,822		249,891		84,447		- 0

		AE.22142		AE.22142		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		1,146,331		261,122		117,228		- 0

		AE.22142a		AE.22142a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		810,781		261,122		117,228		- 0

		AE.22143		AE.22143		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		1,176,575		261,122		117,228		- 0

		AE.22143a		AE.22143a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		841,026		261,122		117,228		- 0

		AE.22144		AE.22144		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		1,202,371		261,122		117,228		- 0

		AE.22144a		AE.22144a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		866,822		261,122		117,228		- 0

		AE.22212		AE.22212		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		995,188		179,697		4,576		- 0

		AE.22212a		AE.22212a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		712,213		179,697		4,576		- 0

		AE.22213		AE.22213		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		1,032,785		179,697		4,576		- 0

		AE.22213a		AE.22213a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		749,810		179,697		4,576		- 0

		AE.22214		AE.22214		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		1,064,852		179,697		4,576		- 0

		AE.22214a		AE.22214a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		781,877		179,697		4,576		- 0

		AE.22222		AE.22222		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		1,004,666		184,376		15,532		- 0

		AE.22222a		AE.22222a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		718,996		184,376		15,532		- 0

		AE.22223		AE.22223		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		1,042,621		184,376		15,532		- 0

		AE.22223a		AE.22223a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		756,951		184,376		15,532		- 0

		AE.22224		AE.22224		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		1,074,994		184,376		15,532		- 0

		AE.22224a		AE.22224a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		789,324		184,376		15,532		- 0

		AE.22232		AE.22232		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		1,004,666		202,159		84,447		- 0

		AE.22232a		AE.22232a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		718,996		202,159		84,447		- 0

		AE.22233		AE.22233		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		1,042,621		202,159		84,447		- 0

		AE.22233a		AE.22233a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		756,951		202,159		84,447		- 0

		AE.22234		AE.22234		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		1,074,994		202,159		84,447		- 0

		AE.22234a		AE.22234a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		789,324		202,159		84,447		- 0

		AE.22242		AE.22242		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		1,004,666		211,518		117,228		- 0

		AE.22242a		AE.22242a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		718,996		211,518		117,228		- 0

		AE.22243		AE.22243		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		1,042,621		211,518		117,228		- 0

		AE.22243a		AE.22243a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		756,951		211,518		117,228		- 0

		AE.22244		AE.22244		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		1,074,994		211,518		117,228		- 0

		AE.22244a		AE.22244a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		789,324		211,518		117,228		- 0

		AE.22312		AE.22312		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		975,439		155,363		4,576		- 0

		AE.22312a		AE.22312a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		699,444		155,363		4,576		- 0

		AE.22313		AE.22313		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		1,014,148		155,363		4,576		- 0

		AE.22313a		AE.22313a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		738,153		155,363		4,576		- 0

		AE.22314		AE.22314		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		1,047,163		155,363		4,576		- 0

		AE.22314a		AE.22314a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		771,168		155,363		4,576		- 0

		AE.22322		AE.22322		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		984,774		168,466		15,532		- 0

		AE.22322a		AE.22322a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		706,137		168,466		15,532		- 0

		AE.22323		AE.22323		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		1,023,852		168,466		15,532		- 0

		AE.22323a		AE.22323a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		745,216		168,466		15,532		- 0

		AE.22324		AE.22324		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		1,057,184		168,466		15,532		- 0

		AE.22324a		AE.22324a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		778,548		168,466		15,532		- 0

		AE.22332		AE.22332		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		984,774		185,312		84,447		- 0

		AE.22332a		AE.22332a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		706,137		185,312		84,447		- 0

		AE.22333		AE.22333		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		1,023,852		185,312		84,447		- 0

		AE.22333a		AE.22333a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		745,216		185,312		84,447		- 0

		AE.22334		AE.22334		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		1,057,184		185,312		84,447		- 0

		AE.22334a		AE.22334a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		778,548		185,312		84,447		- 0

		AE.22342		AE.22342		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		984,774		193,735		117,228		- 0

		AE.22342a		AE.22342a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		706,137		193,735		117,228		- 0

		AE.22343		AE.22343		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		1,023,852		193,735		117,228		- 0

		AE.22343a		AE.22343a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		745,216		193,735		117,228		- 0

		AE.22344		AE.22344		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		1,057,184		193,735		117,228		- 0

		AE.22344a		AE.22344a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		778,548		193,735		117,228		- 0

		AE.23112		AE.23112		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		984,774		280,776		3,813		- 0

		AE.23112a		AE.23112a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		706,137		280,776		3,813		- 0

		AE.23113		AE.23113		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		1,023,852		280,776		3,813		- 0

		AE.23113a		AE.23113a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		745,216		280,776		3,813		- 0

		AE.23114		AE.23114		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		1,057,184		280,776		3,813		- 0

		AE.23114a		AE.23114a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		778,548		280,776		3,813		- 0

		AE.23122		AE.23122		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		989,441		374,368		14,766		- 0

		AE.23122a		AE.23122a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		709,484		374,368		14,766		- 0

		AE.23123		AE.23123		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		1,028,705		374,368		14,766		- 0

		AE.23123a		AE.23123a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		748,748		374,368		14,766		- 0

		AE.23124		AE.23124		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		1,062,194		374,368		14,766		- 0

		AE.23124a		AE.23124a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		782,237		374,368		14,766		- 0

		AE.23132		AE.23132		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		989,441		411,805		84,447		- 0

		AE.23132a		AE.23132a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		709,484		411,805		84,447		- 0

		AE.23133		AE.23133		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		1,028,705		411,805		84,447		- 0

		AE.23133a		AE.23133a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		748,748		411,805		84,447		- 0

		AE.23134		AE.23134		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		1,062,194		411,805		84,447		- 0

		AE.23134a		AE.23134a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		782,237		411,805		84,447		- 0

		AE.23142		AE.23142		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		989,441		430,523		117,228		- 0

		AE.23142a		AE.23142a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		709,484		430,523		117,228		- 0

		AE.23143		AE.23143		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		1,028,705		430,523		117,228		- 0

		AE.23143a		AE.23143a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		748,748		430,523		117,228		- 0

		AE.23144		AE.23144		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		1,062,194		430,523		117,228		- 0

		AE.23144a		AE.23144a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		782,237		430,523		117,228		- 0

		AE.24112		AE.24112		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		995,188		260,186		4,576		- 0

		AE.24112a		AE.24112a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		712,213		260,186		4,576		- 0

		AE.24113		AE.24113		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		1,032,785		260,186		4,576		- 0

		AE.24113a		AE.24113a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		749,810		260,186		4,576		- 0

		AE.24114		AE.24114		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		1,064,852		260,186		4,576		- 0

		AE.24114a		AE.24114a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		781,877		260,186		4,576		- 0

		AE.24122		AE.24122		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		1,004,666		289,199		15,532		- 0

		AE.24122a		AE.24122a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		718,996		289,199		15,532		- 0

		AE.24123		AE.24123		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		1,042,621		289,199		15,532		- 0

		AE.24123a		AE.24123a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		756,951		289,199		15,532		- 0

		AE.24124		AE.24124		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		1,074,994		289,199		15,532		- 0

		AE.24124a		AE.24124a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		789,324		289,199		15,532		- 0

		AE.24132		AE.24132		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		1,004,666		317,277		84,447		- 0

		AE.24132a		AE.24132a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		718,996		317,277		84,447		- 0

		AE.24133		AE.24133		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		1,042,621		317,277		84,447		- 0

		AE.24133a		AE.24133a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		756,951		317,277		84,447		- 0

		AE.24134		AE.24134		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		1,074,994		317,277		84,447		- 0

		AE.24134a		AE.24134a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		789,324		317,277		84,447		- 0

		AE.24142		AE.24142		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		1,004,666		332,252		117,228		- 0

		AE.24142a		AE.24142a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		718,996		332,252		117,228		- 0

		AE.24143		AE.24143		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		1,042,621		332,252		117,228		- 0

		AE.24143a		AE.24143a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		756,951		332,252		117,228		- 0

		AE.24144		AE.24144		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		1,074,994		332,252		117,228		- 0

		AE.24144a		AE.24144a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		789,324		332,252		117,228		- 0

		AE.24212		AE.24212		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		975,439		243,339		4,576		- 0

		AE.24212a		AE.24212a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		699,444		243,339		4,576		- 0

		AE.24213		AE.24213		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		1,014,148		243,339		4,576		- 0

		AE.24213a		AE.24213a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		738,153		243,339		4,576		- 0

		AE.24214		AE.24214		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		1,047,163		243,339		4,576		- 0

		AE.24214a		AE.24214a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		771,168		243,339		4,576		- 0

		AE.24222		AE.24222		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		984,774		270,481		15,532		- 0

		AE.24222a		AE.24222a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		706,137		270,481		15,532		- 0

		AE.24223		AE.24223		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		1,023,852		270,481		15,532		- 0

		AE.24223a		AE.24223a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		745,216		270,481		15,532		- 0

		AE.24224		AE.24224		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		1,057,184		270,481		15,532		- 0

		AE.24224a		AE.24224a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		778,548		270,481		15,532		- 0

		AE.24232		AE.24232		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		984,774		296,687		84,447		- 0

		AE.24232a		AE.24232a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		706,137		296,687		84,447		- 0

		AE.24233		AE.24233		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		1,023,852		296,687		84,447		- 0

		AE.24233a		AE.24233a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		745,216		296,687		84,447		- 0

		AE.24234		AE.24234		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		1,057,184		296,687		84,447		- 0

		AE.24234a		AE.24234a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		778,548		296,687		84,447		- 0

		AE.24242		AE.24242		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		984,774		310,725		117,228		- 0

		AE.24242a		AE.24242a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		706,137		310,725		117,228		- 0

		AE.24243		AE.24243		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		1,023,852		310,725		117,228		- 0

		AE.24243a		AE.24243a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		745,216		310,725		117,228		- 0

		AE.24244		AE.24244		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		1,057,184		310,725		117,228		- 0

		AE.24244a		AE.24244a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		778,548		310,725		117,228		- 0

		AE.25113		AE.25113		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cống cuốn cong, vữa XM mác 50		m3		1,018,642		436,139		4,576		- 0

		AE.25114		AE.25114		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cống cuốn cong, vữa XM mác 75		m3		1,049,309		436,139		4,576		- 0

		AE.25213		AE.25213		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cống thành vòm cong, vữa XM mác 50		m3		1,039,277		400,574		4,576		- 0

		AE.25214		AE.25214		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây cống thành vòm cong, vữa XM mác 75		m3		1,071,039		400,574		4,576		- 0

		AE.26112		AE.26112		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 25		m3		1,006,060		336,931		4,576		- 0

		AE.26113		AE.26113		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 50		m3		1,046,442		336,931		4,576		- 0

		AE.26114		AE.26114		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 75		m3		1,080,884		336,931		4,576		- 0

		AE.26212		AE.26212		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 25		m3		1,012,193		299,494		4,576		- 0

		AE.26213		AE.26213		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 50		m3		1,055,180		299,494		4,576		- 0

		AE.26214		AE.26214		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75		m3		1,091,845		299,494		4,576		- 0

		AE.26312		AE.26312		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 25		m3		1,013,113		421,164		4,576		- 0

		AE.26313		AE.26313		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 50		m3		1,056,491		421,164		4,576		- 0

		AE.26314		AE.26314		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75		m3		1,093,489		421,164		4,576		- 0

		AE.27110		AE.27110		Xây bể chứa hoá chất, bể chống ăn mòn		m3		13,919,455		415,454		4,576		- 0

		AE.28113		AE.28113		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		1,066,352		336,931		4,576		- 0

		AE.28113a		AE.28113a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		771,543		336,931		4,576		- 0

		AE.28114		AE.28114		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		1,097,314		336,931		4,576		- 0

		AE.28114a		AE.28114a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		802,505		336,931		4,576		- 0

		AE.28123		AE.28123		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		1,071,430		374,368		26,466		- 0

		AE.28123a		AE.28123a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		775,217		374,368		26,466		- 0

		AE.28124		AE.28124		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		1,102,539		374,368		26,466		- 0

		AE.28124a		AE.28124a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		806,327		374,368		26,466		- 0

		AE.28133		AE.28133		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		1,071,430		411,805		84,447		- 0

		AE.28133a		AE.28133a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		775,217		411,805		84,447		- 0

		AE.28134		AE.28134		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		1,102,539		411,805		84,447		- 0

		AE.28134a		AE.28134a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		806,327		411,805		84,447		- 0

		AE.28143		AE.28143		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		1,071,430		430,523		117,228		- 0

		AE.28143a		AE.28143a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		775,217		430,523		117,228		- 0

		AE.28144		AE.28144		Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		1,102,539		430,523		117,228		- 0

		AE.28144a		AE.28144a		Xây gạch Tuynel 2 lỗ 6x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		806,327		430,523		117,228		- 0

		AE.71112		AE.71112		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		773,762		149,747		3,178		- 0

		AE.71113		AE.71113		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		795,802		149,747		3,178		- 0

		AE.71114		AE.71114		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		814,600		149,747		3,178		- 0

		AE.71122		AE.71122		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		781,131		158,170		14,127		- 0

		AE.71123		AE.71123		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		803,381		158,170		14,127		- 0

		AE.71124		AE.71124		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		822,358		158,170		14,127		- 0

		AE.71132		AE.71132		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		781,131		173,145		83,042		- 0

		AE.71133		AE.71133		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		803,381		173,145		83,042		- 0

		AE.71134		AE.71134		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		822,358		173,145		83,042		- 0

		AE.71142		AE.71142		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		781,131		181,568		115,823		- 0

		AE.71143		AE.71143		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		803,381		181,568		115,823		- 0

		AE.71144		AE.71144		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		822,358		181,568		115,823		- 0

		AE.71212		AE.71212		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		748,244		129,157		3,178		- 0

		AE.71213		AE.71213		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		771,710		129,157		3,178		- 0

		AE.71214		AE.71214		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		791,725		129,157		3,178		- 0

		AE.71222		AE.71222		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		755,370		132,901		14,127		- 0

		AE.71223		AE.71223		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		779,060		132,901		14,127		- 0

		AE.71224		AE.71224		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		799,265		132,901		14,127		- 0

		AE.71232		AE.71232		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		755,370		146,004		83,042		- 0

		AE.71233		AE.71233		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		779,060		146,004		83,042		- 0

		AE.71234		AE.71234		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		799,265		146,004		83,042		- 0

		AE.71242		AE.71242		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		755,370		152,555		115,823		- 0

		AE.71243		AE.71243		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		779,060		152,555		115,823		- 0

		AE.71244		AE.71244		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		799,265		152,555		115,823		- 0

		AF.11111		AF.11111		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 100		m3		466,907		122,647		27,304		- 0

		AF.11112		AF.11112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 150		m3		530,901		122,647		27,304		- 0

		AF.11121		AF.11121		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 100		m3		466,907		101,918		27,304		- 0

		AF.11122		AF.11122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 150		m3		530,901		101,918		27,304		- 0

		AF.11212		AF.11212		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 150		m3		709,465		141,648		27,547		- 0

		AF.11213		AF.11213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200		m3		778,588		141,648		27,547		- 0

		AF.11214		AF.11214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 250		m3		850,093		141,648		27,547		- 0

		AF.11215		AF.11215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 300		m3		1,258,268		141,648		27,547		- 0

		AF.11222		AF.11222		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 150		m3		766,473		170,151		27,547		- 0

		AF.11223		AF.11223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 200		m3		835,597		170,151		27,547		- 0

		AF.11224		AF.11224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 250		m3		907,101		170,151		27,547		- 0

		AF.11225		AF.11225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 300		m3		1,315,277		170,151		27,547		- 0

		AF.11232		AF.11232		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 150		m3		607,974		141,648		27,547		- 0

		AF.11233		AF.11233		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 200		m3		674,126		141,648		27,547		- 0

		AF.11234		AF.11234		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 250		m3		743,892		141,648		27,547		- 0

		AF.11235		AF.11235		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 300		m3		825,042		141,648		27,547		- 0

		AF.11242		AF.11242		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 150		m3		664,982		170,151		27,547		- 0

		AF.11243		AF.11243		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 200		m3		731,135		170,151		27,547		- 0

		AF.11244		AF.11244		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 250		m3		800,900		170,151		27,547		- 0

		AF.11245		AF.11245		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 300		m3		882,051		170,151		27,547		- 0

		AF.11252		AF.11252		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 150		m3		533,607		141,648		27,547		- 0

		AF.11253		AF.11253		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 200		m3		597,834		141,648		27,547		- 0

		AF.11254		AF.11254		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 250		m3		664,286		141,648		27,547		- 0

		AF.11255		AF.11255		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 300		m3		734,104		141,648		27,547		- 0

		AF.11262		AF.11262		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 150		m3		590,615		170,151		27,547		- 0

		AF.11263		AF.11263		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 200		m3		654,842		170,151		27,547		- 0

		AF.11264		AF.11264		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 250		m3		721,295		170,151		27,547		- 0

		AF.11265		AF.11265		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 300		m3		791,112		170,151		27,547		- 0

		AF.11312		AF.11312		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		712,925		136,466		27,304		- 0

		AF.11313		AF.11313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		782,386		136,466		27,304		- 0

		AF.11314		AF.11314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		854,240		136,466		27,304		- 0

		AF.11315		AF.11315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		1,264,406		136,466		27,304		- 0

		AF.11322		AF.11322		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 150		m3		610,940		136,466		27,304		- 0

		AF.11323		AF.11323		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 200		m3		677,415		136,466		27,304		- 0

		AF.11324		AF.11324		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 250		m3		747,521		136,466		27,304		- 0

		AF.11325		AF.11325		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 300		m3		829,067		136,466		27,304		- 0

		AF.11332		AF.11332		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 150		m3		536,210		136,466		27,304		- 0

		AF.11333		AF.11333		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 200		m3		600,750		136,466		27,304		- 0

		AF.11334		AF.11334		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 250		m3		667,527		136,466		27,304		- 0

		AF.11335		AF.11335		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 300		m3		737,685		136,466		27,304		- 0

		AF.11412		AF.11412		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 150		m3		709,465		208,154		27,547		- 0

		AF.11413		AF.11413		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		208,154		27,547		- 0

		AF.11414		AF.11414		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		208,154		27,547		- 0

		AF.11415		AF.11415		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		208,154		27,547		- 0

		AF.11422		AF.11422		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 150		m3		607,974		208,154		27,547		- 0

		AF.11423		AF.11423		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 200		m3		674,126		208,154		27,547		- 0

		AF.11424		AF.11424		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 250		m3		743,892		208,154		27,547		- 0

		AF.11425		AF.11425		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 300		m3		825,042		208,154		27,547		- 0

		AF.11432		AF.11432		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 150		m3		533,607		208,154		27,547		- 0

		AF.11433		AF.11433		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 200		m3		597,834		208,154		27,547		- 0

		AF.11434		AF.11434		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 250		m3		664,286		208,154		27,547		- 0

		AF.11435		AF.11435		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 300		m3		734,104		208,154		27,547		- 0

		AF.12112		AF.12112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		897,636		333,188		38,408		- 0

		AF.12113		AF.12113		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		967,444		333,188		38,408		- 0

		AF.12114		AF.12114		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		1,039,657		333,188		38,408		- 0

		AF.12115		AF.12115		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		1,451,874		333,188		38,408		- 0

		AF.12122		AF.12122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		897,636		394,958		68,326		- 0

		AF.12123		AF.12123		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		967,444		394,958		68,326		- 0

		AF.12124		AF.12124		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		1,039,657		394,958		68,326		- 0

		AF.12125		AF.12125		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		1,451,874		394,958		68,326		- 0

		AF.12132		AF.12132		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		789,823		307,918		38,408		- 0

		AF.12133		AF.12133		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		859,631		307,918		38,408		- 0

		AF.12134		AF.12134		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		931,844		307,918		38,408		- 0

		AF.12135		AF.12135		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		1,344,060		307,918		38,408		- 0

		AF.12142		AF.12142		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		789,823		369,688		68,326		- 0

		AF.12143		AF.12143		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		859,631		369,688		68,326		- 0

		AF.12144		AF.12144		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		931,844		369,688		68,326		- 0

		AF.12145		AF.12145		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		1,344,060		369,688		68,326		- 0

		AF.12152		AF.12152		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		795,141		333,188		38,408		- 0

		AF.12153		AF.12153		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		861,948		333,188		38,408		- 0

		AF.12154		AF.12154		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		932,405		333,188		38,408		- 0

		AF.12155		AF.12155		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		1,014,359		333,188		38,408		- 0

		AF.12162		AF.12162		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		795,141		394,958		68,326		- 0

		AF.12163		AF.12163		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		861,948		394,958		68,326		- 0

		AF.12164		AF.12164		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		932,405		394,958		68,326		- 0

		AF.12165		AF.12165		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		1,014,359		394,958		68,326		- 0

		AF.12172		AF.12172		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		687,327		307,918		38,408		- 0

		AF.12173		AF.12173		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		754,135		307,918		38,408		- 0

		AF.12174		AF.12174		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		824,591		307,918		38,408		- 0

		AF.12175		AF.12175		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		906,545		307,918		38,408		- 0

		AF.12182		AF.12182		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		687,327		369,688		68,326		- 0

		AF.12183		AF.12183		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		754,135		369,688		68,326		- 0

		AF.12184		AF.12184		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		824,591		369,688		68,326		- 0

		AF.12185		AF.12185		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		906,545		369,688		68,326		- 0

		AF.12212		AF.12212		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		782,080		421,164		38,408		- 0

		AF.12213		AF.12213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		851,203		421,164		38,408		- 0

		AF.12214		AF.12214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		922,708		421,164		38,408		- 0

		AF.12215		AF.12215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		1,330,883		421,164		38,408		- 0

		AF.12222		AF.12222		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		782,080		451,113		68,326		- 0

		AF.12223		AF.12223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		851,203		451,113		68,326		- 0

		AF.12224		AF.12224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		922,708		451,113		68,326		- 0

		AF.12225		AF.12225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		1,330,883		451,113		68,326		- 0

		AF.12232		AF.12232		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		782,080		379,048		40,795		- 0

		AF.12233		AF.12233		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		851,203		379,048		40,795		- 0

		AF.12234		AF.12234		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		922,708		379,048		40,795		- 0

		AF.12235		AF.12235		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		1,330,883		379,048		40,795		- 0

		AF.12242		AF.12242		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		782,080		405,253		70,713		- 0

		AF.12243		AF.12243		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		851,203		405,253		70,713		- 0

		AF.12244		AF.12244		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		922,708		405,253		70,713		- 0

		AF.12245		AF.12245		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		1,330,883		405,253		70,713		- 0

		AF.12252		AF.12252		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		680,589		421,164		38,408		- 0

		AF.12253		AF.12253		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		746,741		421,164		38,408		- 0

		AF.12254		AF.12254		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		816,507		421,164		38,408		- 0

		AF.12255		AF.12255		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		897,657		421,164		38,408		- 0

		AF.12262		AF.12262		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		680,589		451,113		68,326		- 0

		AF.12263		AF.12263		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		746,741		451,113		68,326		- 0

		AF.12264		AF.12264		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		816,507		451,113		68,326		- 0

		AF.12265		AF.12265		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		897,657		451,113		68,326		- 0

		AF.12272		AF.12272		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		680,589		379,048		40,795		- 0

		AF.12273		AF.12273		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		746,741		379,048		40,795		- 0

		AF.12274		AF.12274		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		816,507		379,048		40,795		- 0

		AF.12275		AF.12275		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		897,657		379,048		40,795		- 0

		AF.12282		AF.12282		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		680,589		405,253		70,713		- 0

		AF.12283		AF.12283		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		746,741		405,253		70,713		- 0

		AF.12284		AF.12284		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		816,507		405,253		70,713		- 0

		AF.12285		AF.12285		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		897,657		405,253		70,713		- 0

		AF.12312		AF.12312		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 150		m3		709,465		333,188		68,326		- 0

		AF.12313		AF.12313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		333,188		68,326		- 0

		AF.12314		AF.12314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		333,188		68,326		- 0

		AF.12315		AF.12315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		333,188		68,326		- 0

		AF.12412		AF.12412		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 150		m3		709,465		232,108		57,465		- 0

		AF.12413		AF.12413		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		232,108		57,465		- 0

		AF.12414		AF.12414		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		232,108		57,465		- 0

		AF.12415		AF.12415		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		232,108		57,465		- 0

		AF.12512		AF.12512		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 150		m3		709,465		355,650		57,465		- 0

		AF.12513		AF.12513		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 200		m3		778,588		355,650		57,465		- 0

		AF.12514		AF.12514		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 250		m3		850,093		355,650		57,465		- 0

		AF.12515		AF.12515		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		355,650		57,465		- 0

		AF.12612		AF.12612		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầư thang thường, đá 1x2, mác 150		m3		709,465		271,417		57,465		- 0

		AF.12613		AF.12613		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầư thang thường, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		271,417		57,465		- 0

		AF.12614		AF.12614		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầư thang thường, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		271,417		57,465		- 0

		AF.12615		AF.12615		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầư thang thường, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		271,417		57,465		- 0

		AF.12622		AF.12622		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 150		m3		709,465		287,327		57,465		- 0

		AF.12623		AF.12623		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		287,327		57,465		- 0

		AF.12624		AF.12624		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		287,327		57,465		- 0

		AF.12625		AF.12625		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		287,327		57,465		- 0

		AF.13112		AF.13112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 150		m3		709,465		174,081		16,924		- 0

		AF.13113		AF.13113		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		174,081		16,924		- 0

		AF.13114		AF.13114		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		174,081		16,924		- 0

		AF.13115		AF.13115		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		174,081		16,924		- 0

		AF.13122		AF.13122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 150		m3		607,974		174,081		16,924		- 0

		AF.13123		AF.13123		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 200		m3		674,126		174,081		16,924		- 0

		AF.13124		AF.13124		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 250		m3		743,892		174,081		16,924		- 0

		AF.13125		AF.13125		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 300		m3		825,042		174,081		16,924		- 0

		AF.13212		AF.13212		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 150		m3		709,465		206,838		16,924		- 0

		AF.13213		AF.13213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		206,838		16,924		- 0

		AF.13214		AF.13214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		206,838		16,924		- 0

		AF.13215		AF.13215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		206,838		16,924		- 0

		AF.13222		AF.13222		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 150		m3		607,974		206,838		16,924		- 0

		AF.13223		AF.13223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 200		m3		674,126		206,838		16,924		- 0

		AF.13224		AF.13224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 250		m3		743,892		206,838		16,924		- 0

		AF.13225		AF.13225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 300		m3		825,042		206,838		16,924		- 0

		AF.13312		AF.13312		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 150		m3		1,098,734		397,766		38,408		- 0

		AF.13313		AF.13313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 200		m3		1,169,544		397,766		38,408		- 0

		AF.13314		AF.13314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 250		m3		1,242,792		397,766		38,408		- 0

		AF.13315		AF.13315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 300		m3		1,660,923		397,766		38,408		- 0

		AF.13322		AF.13322		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 150		m3		1,046,272		335,995		38,408		- 0

		AF.13323		AF.13323		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 200		m3		1,117,082		335,995		38,408		- 0

		AF.13324		AF.13324		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 250		m3		1,190,330		335,995		38,408		- 0

		AF.13325		AF.13325		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 300		m3		1,608,461		335,995		38,408		- 0

		AF.13332		AF.13332		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 150		m3		937,289		320,085		38,408		- 0

		AF.13333		AF.13333		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 200		m3		1,008,099		320,085		38,408		- 0

		AF.13334		AF.13334		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 250		m3		1,081,348		320,085		38,408		- 0

		AF.13335		AF.13335		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 300		m3		1,499,478		320,085		38,408		- 0

		AF.13412		AF.13412		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 150		m3		937,289		294,815		27,547		- 0

		AF.13413		AF.13413		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 200		m3		1,008,099		294,815		27,547		- 0

		AF.13414		AF.13414		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 200		m3		1,081,348		294,815		27,547		- 0

		AF.13415		AF.13415		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 300		m3		1,499,478		294,815		27,547		- 0

		AF.14112		AF.14112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 150		m3		716,489		293,366		115,716		- 0

		AF.14113		AF.14113		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200		m3		786,297		293,366		115,716		- 0

		AF.14114		AF.14114		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 250		m3		858,510		293,366		115,716		- 0

		AF.14115		AF.14115		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 300		m3		1,270,726		293,366		115,716		- 0

		AF.14122		AF.14122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, đá 1x2, mác 150		m3		716,489		351,837		494,748		- 0

		AF.14123		AF.14123		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, đá 1x2, mác 200		m3		786,297		351,837		494,748		- 0

		AF.14124		AF.14124		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, đá 1x2, mác 250		m3		858,510		351,837		494,748		- 0

		AF.14125		AF.14125		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, đá 1x2, mác 300		m3		1,270,726		351,837		494,748		- 0

		AF.14132		AF.14132		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 150		m3		613,993		293,366		115,716		- 0

		AF.14133		AF.14133		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 200		m3		680,801		293,366		115,716		- 0

		AF.14134		AF.14134		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 250		m3		751,257		293,366		115,716		- 0

		AF.14135		AF.14135		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 300		m3		833,211		293,366		115,716		- 0

		AF.14142		AF.14142		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, đá 2x4, mác 150		m3		613,993		351,837		494,748		- 0

		AF.14143		AF.14143		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, đá 2x4, mác 200		m3		680,801		351,837		494,748		- 0

		AF.14144		AF.14144		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, đá 2x4, mác 250		m3		751,257		351,837		494,748		- 0

		AF.14145		AF.14145		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, đá 2x4, mác 300		m3		833,211		351,837		494,748		- 0

		AF.14212		AF.14212		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 150		m3		716,489		372,000		115,716		- 0

		AF.14213		AF.14213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200		m3		786,297		372,000		115,716		- 0

		AF.14214		AF.14214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 250		m3		858,510		372,000		115,716		- 0

		AF.14215		AF.14215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 300		m3		1,270,726		372,000		115,716		- 0

		AF.14222		AF.14222		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đá 1x2, mác 150		m3		716,489		421,398		537,381		- 0

		AF.14223		AF.14223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đá 1x2, mác 200		m3		786,297		421,398		537,381		- 0

		AF.14224		AF.14224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đá 1x2, mác 250		m3		858,510		421,398		537,381		- 0

		AF.14225		AF.14225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đá 1x2, mác 300		m3		1,270,726		421,398		537,381		- 0

		AF.14232		AF.14232		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 150		m3		613,993		372,000		115,716		- 0

		AF.14233		AF.14233		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 200		m3		680,801		372,000		115,716		- 0

		AF.14234		AF.14234		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 250		m3		751,257		372,000		115,716		- 0

		AF.14235		AF.14235		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 300		m3		833,211		372,000		115,716		- 0

		AF.14242		AF.14242		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đá 2x4, mác 150		m3		613,993		421,398		537,381		- 0

		AF.14243		AF.14243		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đá 2x4, mác 200		m3		680,801		421,398		537,381		- 0

		AF.14244		AF.14244		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đá 2x4, mác 250		m3		751,257		421,398		537,381		- 0

		AF.14245		AF.14245		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đá 2x4, mác 300		m3		833,211		421,398		537,381		- 0

		AF.14312		AF.14312		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 150		m3		730,538		262,058		28,669		- 0

		AF.14313		AF.14313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 200		m3		801,715		262,058		28,669		- 0

		AF.14314		AF.14314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 250		m3		875,343		262,058		28,669		- 0

		AF.14315		AF.14315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 300		m3		1,295,642		262,058		28,669		- 0

		AF.14322		AF.14322		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 150		m3		730,538		421,164		20,576		- 0

		AF.14323		AF.14323		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 200		m3		801,715		421,164		20,576		- 0

		AF.14324		AF.14324		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 250		m3		875,343		421,164		20,576		- 0

		AF.14325		AF.14325		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 300		m3		1,295,642		421,164		20,576		- 0

		AF.15112		AF.15112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 150		m3		773,280		448,618		38,408		- 0

		AF.15113		AF.15113		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		842,404		448,618		38,408		- 0

		AF.15114		AF.15114		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		913,908		448,618		38,408		- 0

		AF.15115		AF.15115		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		1,322,083		448,618		38,408		- 0

		AF.15122		AF.15122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 150		m3		790,460		357,886		38,408		- 0

		AF.15123		AF.15123		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 250		m3		861,269		357,886		38,408		- 0

		AF.15124		AF.15124		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 250		m3		934,518		357,886		38,408		- 0

		AF.15125		AF.15125		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 300		m3		1,352,649		357,886		38,408		- 0

		AF.15132		AF.15132		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 150		m3		192,997		106,862		10,083		- 0

		AF.15133		AF.15133		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 200		m3		195,425		106,862		10,083		- 0

		AF.15134		AF.15134		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 250		m3		197,937		106,862		10,083		- 0

		AF.15135		AF.15135		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 300		m3		212,272		106,862		10,083		- 0

		AF.15213		AF.15213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		241,951		222,549		- 0

		AF.15214		AF.15214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		241,951		222,549		- 0

		AF.15215		AF.15215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		241,951		222,549		- 0

		AF.15223		AF.15223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		250,016		222,549		- 0

		AF.15224		AF.15224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		250,016		222,549		- 0

		AF.15225		AF.15225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		250,016		222,549		- 0

		AF.15313		AF.15313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mái bờ kênh mương, dày <=20cm, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		282,276		38,408		- 0

		AF.15314		AF.15314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mái bờ kênh mương, dày <=20cm, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		282,276		38,408		- 0

		AF.15315		AF.15315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mái bờ kênh mương, dày <=20cm, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		282,276		38,408		- 0

		AF.15413		AF.15413		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 200		m3		889,018		183,480		48,628		- 0

		AF.15414		AF.15414		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 250		m3		960,876		183,480		48,628		- 0

		AF.15415		AF.15415		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 300		m3		1,371,072		183,480		48,628		- 0

		AF.15423		AF.15423		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 200		m3		898,051		164,325		48,628		- 0

		AF.15424		AF.15424		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 250		m3		969,910		164,325		48,628		- 0

		AF.15425		AF.15425		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 300		m3		1,380,106		164,325		48,628		- 0

		AF.15433		AF.15433		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 150		m3		784,039		183,480		48,628		- 0

		AF.15434		AF.15434		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 200		m3		854,149		183,480		48,628		- 0

		AF.15435		AF.15435		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 300		m3		935,702		183,480		48,628		- 0

		AF.15443		AF.15443		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 150		m3		793,072		164,325		48,628		- 0

		AF.15444		AF.15444		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 200		m3		863,183		164,325		48,628		- 0

		AF.15445		AF.15445		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 250		m3		944,735		164,325		48,628		- 0

		AF.15522		AF.15522		Bê tông lót, đá 4x6, mác 50		m3		304,926		101,054		- 0		- 0

		AF.15523		AF.15523		Bê tông lót, đá 4x6, mác 75		m3		365,495		101,054		- 0		- 0

		AF.16122		AF.16122		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 150		m3		716,489		701,940		38,792		- 0

		AF.16123		AF.16123		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 200		m3		786,297		701,940		38,792		- 0

		AF.16124		AF.16124		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 250		m3		858,510		701,940		38,792		- 0

		AF.16125		AF.16125		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 300		m3		1,270,726		701,940		38,792		- 0

		AF.16132		AF.16132		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 150		m3		613,993		701,940		38,792		- 0

		AF.16133		AF.16133		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 200		m3		680,801		701,940		38,792		- 0

		AF.16134		AF.16134		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 250		m3		751,257		701,940		38,792		- 0

		AF.16135		AF.16135		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 300		m3		833,211		701,940		38,792		- 0

		AF.16212		AF.16212		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 150		m3		716,489		889,124		29,148		- 0

		AF.16213		AF.16213		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 200		m3		786,297		889,124		29,148		- 0

		AF.16214		AF.16214		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 250		m3		858,510		889,124		29,148		- 0

		AF.16215		AF.16215		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 300		m3		1,270,726		889,124		29,148		- 0

		AF.16222		AF.16222		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 150		m3		613,993		889,124		29,148		- 0

		AF.16223		AF.16223		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 200		m3		680,801		889,124		29,148		- 0

		AF.16224		AF.16224		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 250		m3		751,257		889,124		29,148		- 0

		AF.16225		AF.16225		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 300		m3		833,211		889,124		29,148		- 0

		AF.17112		AF.17112		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 150		m3		716,489		398,702		27,547		- 0

		AF.17113		AF.17113		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 200		m3		786,297		398,702		27,547		- 0

		AF.17114		AF.17114		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 250		m3		858,510		398,702		27,547		- 0

		AF.17115		AF.17115		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 300		m3		1,270,726		398,702		27,547		- 0

		AF.17122		AF.17122		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 150		m3		613,993		398,702		27,547		- 0

		AF.17123		AF.17123		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 200		m3		680,801		398,702		27,547		- 0

		AF.17124		AF.17124		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 250		m3		751,257		398,702		27,547		- 0

		AF.17125		AF.17125		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 300		m3		833,211		398,702		27,547		- 0

		AF.17212		AF.17212		Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 150		m3		709,465		261,122		27,547		- 0

		AF.17213		AF.17213		Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200		m3		778,588		261,122		27,547		- 0

		AF.17214		AF.17214		Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250		m3		850,093		261,122		27,547		- 0

		AF.17215		AF.17215		Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 300		m3		1,258,268		261,122		27,547		- 0

		AF.17222		AF.17222		Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 150		m3		607,974		261,122		27,547		- 0

		AF.17223		AF.17223		Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 200		m3		674,126		261,122		27,547		- 0

		AF.17224		AF.17224		Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 250		m3		743,892		261,122		27,547		- 0

		AF.17225		AF.17225		Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 300		m3		825,042		261,122		27,547		- 0

		AF.18113		AF.18113		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1, mác 200		m3		877,560		1,169,900		1,046,909		- 0

		AF.18114		AF.18114		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1, mác 250		m3		983,895		1,169,900		1,046,909		- 0

		AF.18115		AF.18115		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1, mác 300		m3		1,537,656		1,169,900		1,046,909		- 0

		AF.21111		AF.21111		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lót móng, đá 2x4, mác 100		m3		546,927		56,141		73,099		- 0

		AF.21112		AF.21112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lót móng, đá 2x4, mác 150		m3		619,285		56,141		73,099		- 0

		AF.21212		AF.21212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 150		m3		722,762		76,870		73,099		- 0

		AF.21213		AF.21213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 200		m3		796,110		76,870		73,099		- 0

		AF.21214		AF.21214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 250		m3		880,555		76,870		73,099		- 0

		AF.21215		AF.21215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 300		m3		1,294,124		76,870		73,099		- 0

		AF.21222		AF.21222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 150		m3		779,771		99,327		73,099		- 0

		AF.21223		AF.21223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 200		m3		853,118		99,327		73,099		- 0

		AF.21224		AF.21224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 250		m3		937,564		99,327		73,099		- 0

		AF.21225		AF.21225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 300		m3		1,351,132		99,327		73,099		- 0

		AF.21232		AF.21232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm		m3		622,441		76,870		73,099		- 0

		AF.21233		AF.21233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm		m3		692,424		76,870		73,099		- 0

		AF.21234		AF.21234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm		m3		765,720		76,870		73,099		- 0

		AF.21235		AF.21235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm		m3		1,151,294		76,870		73,099		- 0

		AF.21242		AF.21242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm		m3		679,450		99,327		73,099		- 0

		AF.21243		AF.21243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm		m3		749,433		99,327		73,099		- 0

		AF.21244		AF.21244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm		m3		822,729		99,327		73,099		- 0

		AF.21245		AF.21245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm		m3		1,208,302		99,327		73,099		- 0

		AF.21313		AF.21313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 200		m3		799,993		58,732		72,856		- 0

		AF.21314		AF.21314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 250		m3		884,851		58,732		72,856		- 0

		AF.21315		AF.21315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 300		m3		1,300,437		58,732		72,856		- 0

		AF.21322		AF.21322		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 150		m3		625,478		58,732		72,856		- 0

		AF.21323		AF.21323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 200, mác 200		m3		695,802		58,732		72,856		- 0

		AF.21324		AF.21324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 250		m3		769,455		58,732		72,856		- 0

		AF.21325		AF.21325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 300		m3		1,156,910		58,732		72,856		- 0

		AF.21412		AF.21412		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 150		m3		722,762		143,376		73,099		- 0

		AF.21413		AF.21413		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 200		m3		796,110		143,376		73,099		- 0

		AF.21414		AF.21414		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 250		m3		880,555		143,376		73,099		- 0

		AF.21415		AF.21415		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 300		m3		1,294,124		143,376		73,099		- 0

		AF.21422		AF.21422		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 150		m3		622,441		143,376		73,099		- 0

		AF.21423		AF.21423		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 200		m3		692,424		143,376		73,099		- 0

		AF.21424		AF.21424		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 250		m3		765,720		143,376		73,099		- 0

		AF.21425		AF.21425		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 300		m3		1,151,294		143,376		73,099		- 0

		AF.22112		AF.22112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		911,066		239,596		106,881		- 0

		AF.22113		AF.22113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		985,140		239,596		106,881		- 0

		AF.22114		AF.22114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		1,070,421		239,596		106,881		- 0

		AF.22115		AF.22115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		1,488,085		239,596		106,881		- 0

		AF.22116		AF.22116		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		809,752		239,596		106,881		- 0

		AF.22117		AF.22117		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		880,427		239,596		106,881		- 0

		AF.22118		AF.22118		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		954,449		239,596		106,881		- 0

		AF.22119		AF.22119		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		1,343,840		239,596		106,881		- 0

		AF.22122		AF.22122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 150		m3		911,066		301,366		191,849		- 0

		AF.22123		AF.22123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 200		m3		985,140		301,366		191,849		- 0

		AF.22124		AF.22124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 250		m3		1,070,421		301,366		191,849		- 0

		AF.22125		AF.22125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 300		m3		1,488,085		301,366		191,849		- 0

		AF.22126		AF.22126		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 150		m3		809,752		301,366		191,849		- 0

		AF.22127		AF.22127		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 200		m3		880,427		301,366		191,849		- 0

		AF.22128		AF.22128		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 250		m3		954,449		301,366		191,849		- 0

		AF.22129		AF.22129		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 300		m3		1,343,840		301,366		191,849		- 0

		AF.22132		AF.22132		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 150		m3		911,066		331,316		119,162		- 0

		AF.22133		AF.22133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 200		m3		985,140		331,316		119,162		- 0

		AF.22134		AF.22134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 250		m3		1,070,421		331,316		119,162		- 0

		AF.22135		AF.22135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 300		m3		1,488,085		331,316		119,162		- 0

		AF.22136		AF.22136		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 150		m3		809,752		331,316		119,162		- 0

		AF.22137		AF.22137		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 200		m3		880,427		331,316		119,162		- 0

		AF.22138		AF.22138		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 250		m3		954,449		331,316		119,162		- 0

		AF.22139		AF.22139		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 300		m3		1,343,840		331,316		119,162		- 0

		AF.22142		AF.22142		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 150		m3		911,066		346,290		170,093		- 0

		AF.22143		AF.22143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 200		m3		985,140		346,290		170,093		- 0

		AF.22144		AF.22144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 250		m3		1,070,421		346,290		170,093		- 0

		AF.22145		AF.22145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 300		m3		1,488,085		346,290		170,093		- 0

		AF.22146		AF.22146		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 150		m3		809,752		346,290		170,093		- 0

		AF.22147		AF.22147		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 200		m3		880,427		346,290		170,093		- 0

		AF.22148		AF.22148		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 250		m3		954,449		346,290		170,093		- 0

		AF.22149		AF.22149		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 300		m3		1,343,840		346,290		170,093		- 0

		AF.22152		AF.22152		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		803,252		213,390		106,881		- 0

		AF.22153		AF.22153		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		877,326		213,390		106,881		- 0

		AF.22154		AF.22154		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		962,607		213,390		106,881		- 0

		AF.22155		AF.22155		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		1,380,271		213,390		106,881		- 0

		AF.22156		AF.22156		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		701,938		213,390		106,881		- 0

		AF.22157		AF.22157		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		772,614		213,390		106,881		- 0

		AF.22158		AF.22158		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		846,635		213,390		106,881		- 0

		AF.22159		AF.22159		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		1,236,026		213,390		106,881		- 0

		AF.22162		AF.22162		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		803,252		275,160		191,849		- 0

		AF.22163		AF.22163		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		877,326		275,160		191,849		- 0

		AF.22164		AF.22164		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		962,607		275,160		191,849		- 0

		AF.22165		AF.22165		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		1,380,271		275,160		191,849		- 0

		AF.22166		AF.22166		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		701,938		275,160		191,849		- 0

		AF.22167		AF.22167		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		772,614		275,160		191,849		- 0

		AF.22168		AF.22168		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		846,635		275,160		191,849		- 0

		AF.22169		AF.22169		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		1,236,026		275,160		191,849		- 0

		AF.22172		AF.22172		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 150		m3		803,252		302,302		119,162		- 0

		AF.22173		AF.22173		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 200		m3		877,326		302,302		119,162		- 0

		AF.22174		AF.22174		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 250		m3		962,607		302,302		119,162		- 0

		AF.22175		AF.22175		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 300		m3		1,380,271		302,302		119,162		- 0

		AF.22176		AF.22176		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 150		m3		701,938		302,302		119,162		- 0

		AF.22177		AF.22177		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 200		m3		772,614		302,302		119,162		- 0

		AF.22178		AF.22178		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 250		m3		846,635		302,302		119,162		- 0

		AF.22179		AF.22179		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 300		m3		1,236,026		302,302		119,162		- 0

		AF.22182		AF.22182		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 150		m3		803,252		316,341		170,093		- 0

		AF.22183		AF.22183		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 200		m3		877,326		316,341		170,093		- 0

		AF.22184		AF.22184		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 250		m3		962,607		316,341		170,093		- 0

		AF.22185		AF.22185		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 300		m3		1,380,271		316,341		170,093		- 0

		AF.22186		AF.22186		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 150		m3		701,938		316,341		170,093		- 0

		AF.22187		AF.22187		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 200		m3		772,614		316,341		170,093		- 0

		AF.22188		AF.22188		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 250		m3		846,635		316,341		170,093		- 0

		AF.22189		AF.22189		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 300		m3		1,236,026		316,341		170,093		- 0

		AF.22212		AF.22212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		795,377		326,636		149,365		- 0

		AF.22213		AF.22213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		868,725		326,636		149,365		- 0

		AF.22214		AF.22214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		953,170		326,636		149,365		- 0

		AF.22215		AF.22215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		1,366,739		326,636		149,365		- 0

		AF.22216		AF.22216		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		695,056		326,636		149,365		- 0

		AF.22217		AF.22217		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		765,039		326,636		149,365		- 0

		AF.22218		AF.22218		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		838,335		326,636		149,365		- 0

		AF.22219		AF.22219		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		1,223,909		326,636		149,365		- 0

		AF.22222		AF.22222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		795,377		356,586		213,091		- 0

		AF.22223		AF.22223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		868,725		356,586		213,091		- 0

		AF.22224		AF.22224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		953,170		356,586		213,091		- 0

		AF.22225		AF.22225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		1,366,739		356,586		213,091		- 0

		AF.22226		AF.22226		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		695,056		356,586		213,091		- 0

		AF.22227		AF.22227		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		765,039		356,586		213,091		- 0

		AF.22228		AF.22228		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		838,335		356,586		213,091		- 0

		AF.22229		AF.22229		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		1,223,909		356,586		213,091		- 0

		AF.22232		AF.22232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 150		m3		795,377		392,150		151,578		- 0

		AF.22233		AF.22233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 200		m3		868,725		392,150		151,578		- 0

		AF.22234		AF.22234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 250		m3		953,170		392,150		151,578		- 0

		AF.22235		AF.22235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 300		m3		1,366,739		392,150		151,578		- 0

		AF.22236		AF.22236		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 150		m3		695,056		392,150		151,578		- 0

		AF.22237		AF.22237		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 200		m3		765,039		392,150		151,578		- 0

		AF.22238		AF.22238		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 250		m3		838,335		392,150		151,578		- 0

		AF.22239		AF.22239		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 300		m3		1,223,909		392,150		151,578		- 0

		AF.22242		AF.22242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 150		m3		795,377		409,933		212,430		- 0

		AF.22243		AF.22243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 200		m3		868,725		409,933		212,430		- 0

		AF.22244		AF.22244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 250		m3		953,170		409,933		212,430		- 0

		AF.22245		AF.22245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 300		m3		1,366,739		409,933		212,430		- 0

		AF.22246		AF.22246		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 150		m3		695,056		409,933		212,430		- 0

		AF.22247		AF.22247		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 200		m3		765,039		409,933		212,430		- 0

		AF.22248		AF.22248		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 250		m3		838,335		409,933		212,430		- 0

		AF.22249		AF.22249		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 300		m3		1,223,909		409,933		212,430		- 0

		AF.22252		AF.22252		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 150		m3		795,377		284,520		130,558		- 0

		AF.22253		AF.22253		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 200		m3		868,725		284,520		130,558		- 0

		AF.22254		AF.22254		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 250		m3		953,170		284,520		130,558		- 0

		AF.22255		AF.22255		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 300		m3		1,366,739		284,520		130,558		- 0

		AF.22256		AF.22256		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 150		m3		695,056		284,520		130,558		- 0

		AF.22257		AF.22257		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 200		m3		765,039		284,520		130,558		- 0

		AF.22258		AF.22258		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 250		m3		838,335		284,520		130,558		- 0

		AF.22259		AF.22259		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 300		m3		1,223,909		284,520		130,558		- 0

		AF.22262		AF.22262		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 150		m3		795,377		311,661		194,284		- 0

		AF.22263		AF.22263		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 200		m3		868,725		311,661		194,284		- 0

		AF.22264		AF.22264		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 250		m3		953,170		311,661		194,284		- 0

		AF.22265		AF.22265		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 300		m3		1,366,739		311,661		194,284		- 0

		AF.22266		AF.22266		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 150		m3		695,056		311,661		194,284		- 0

		AF.22267		AF.22267		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 200		m3		765,039		311,661		194,284		- 0

		AF.22268		AF.22268		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 250		m3		838,335		311,661		194,284		- 0

		AF.22269		AF.22269		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 300		m3		1,223,909		311,661		194,284		- 0

		AF.22272		AF.22272		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 150		m3		795,377		342,547		137,805		- 0

		AF.22273		AF.22273		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 200		m3		868,725		342,547		137,805		- 0

		AF.22274		AF.22274		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 250		m3		953,170		342,547		137,805		- 0

		AF.22275		AF.22275		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 300		m3		1,366,739		342,547		137,805		- 0

		AF.22276		AF.22276		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 150		m3		695,056		342,547		137,805		- 0

		AF.22277		AF.22277		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 200		m3		765,039		342,547		137,805		- 0

		AF.22278		AF.22278		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 250		m3		838,335		342,547		137,805		- 0

		AF.22279		AF.22279		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 300		m3		1,223,909		342,547		137,805		- 0

		AF.22282		AF.22282		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 150		m3		795,377		358,457		193,697		- 0

		AF.22283		AF.22283		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 200		m3		868,725		358,457		193,697		- 0

		AF.22284		AF.22284		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 250		m3		953,170		358,457		193,697		- 0

		AF.22285		AF.22285		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 300		m3		1,366,739		358,457		193,697		- 0

		AF.22286		AF.22286		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 150		m3		695,056		358,457		193,697		- 0

		AF.22287		AF.22287		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 200		m3		765,039		358,457		193,697		- 0

		AF.22288		AF.22288		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 250		m3		838,335		358,457		193,697		- 0

		AF.22289		AF.22289		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 300		m3		1,223,909		358,457		193,697		- 0

		AF.22312		AF.22312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 150		m3		722,762		239,596		106,881		- 0

		AF.22313		AF.22313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 200		m3		796,110		239,596		106,881		- 0

		AF.22314		AF.22314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 250		m3		880,555		239,596		106,881		- 0

		AF.22322		AF.22322		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 150		m3		722,762		277,032		131,914		- 0

		AF.22323		AF.22323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 200		m3		796,110		277,032		131,914		- 0

		AF.22324		AF.22324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 250		m3		880,555		277,032		131,914		- 0

		AF.22325		AF.22325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 300		m3		1,294,124		277,032		131,914		- 0

		AF.22332		AF.22332		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 150		m3		722,762		305,110		119,162		- 0

		AF.22333		AF.22333		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 200		m3		796,110		305,110		119,162		- 0

		AF.22334		AF.22334		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 250		m3		880,555		305,110		119,162		- 0

		AF.22335		AF.22335		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 300		m3		1,294,124		305,110		119,162		- 0

		AF.22342		AF.22342		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 150		m3		722,762		319,149		170,093		- 0

		AF.22343		AF.22343		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 200		m3		796,110		319,149		170,093		- 0

		AF.22344		AF.22344		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 250		m3		880,555		319,149		170,093		- 0

		AF.22345		AF.22345		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 300		m3		1,294,124		319,149		170,093		- 0

		AF.23112		AF.23112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		729,918		185,312		129,941		- 0

		AF.23113		AF.23113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		803,992		185,312		129,941		- 0

		AF.23114		AF.23114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		889,274		185,312		129,941		- 0

		AF.23115		AF.23115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		1,306,937		185,312		129,941		- 0

		AF.23122		AF.23122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 150		m3		729,918		309,790		353,967		- 0

		AF.23123		AF.23123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 200		m3		803,992		309,790		353,967		- 0

		AF.23124		AF.23124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 250		m3		889,274		309,790		353,967		- 0

		AF.23125		AF.23125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 300		m3		1,306,937		309,790		353,967		- 0

		AF.23132		AF.23132		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		628,604		185,312		129,941		- 0

		AF.23133		AF.23133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		699,280		185,312		129,941		- 0

		AF.23134		AF.23134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		773,301		185,312		129,941		- 0

		AF.23135		AF.23135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		1,162,693		185,312		129,941		- 0

		AF.23142		AF.23142		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 150		m3		628,604		309,790		353,967		- 0

		AF.23143		AF.23143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 200		m3		699,280		309,790		353,967		- 0

		AF.23144		AF.23144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 250		m3		773,301		309,790		353,967		- 0

		AF.23145		AF.23145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 300		m3		1,162,693		309,790		353,967		- 0

		AF.23212		AF.23212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		729,918		423,036		131,159		- 0

		AF.23213		AF.23213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		803,992		423,036		131,159		- 0

		AF.23214		AF.23214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		889,274		423,036		131,159		- 0

		AF.23215		AF.23215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		1,306,937		423,036		131,159		- 0

		AF.23222		AF.23222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 150		m3		729,918		583,078		462,157		- 0

		AF.23223		AF.23223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 200		m3		803,992		583,078		462,157		- 0

		AF.23224		AF.23224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 250		m3		889,274		583,078		462,157		- 0

		AF.23225		AF.23225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 300		m3		1,306,937		583,078		462,157		- 0

		AF.23232		AF.23232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		628,604		423,036		131,159		- 0

		AF.23233		AF.23233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		699,280		423,036		131,159		- 0

		AF.23234		AF.23234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		773,301		423,036		131,159		- 0

		AF.23235		AF.23235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		1,162,693		423,036		131,159		- 0

		AF.23242		AF.23242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 150		m3		628,604		583,078		462,157		- 0

		AF.23243		AF.23243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 200		m3		699,280		583,078		462,157		- 0

		AF.23244		AF.23244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 250		m3		773,301		583,078		462,157		- 0

		AF.23245		AF.23245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 300		m3		1,162,693		583,078		462,157		- 0

		AF.24113		AF.24113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 200		m3		800,051		141,138		269,012		- 0

		AF.24114		AF.24114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 250		m3		884,914		141,138		269,012		- 0

		AF.24115		AF.24115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 300		m3		1,300,531		141,138		269,012		- 0

		AF.24123		AF.24123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 200		m3		800,051		149,203		269,012		- 0

		AF.24124		AF.24124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 250		m3		884,914		149,203		269,012		- 0

		AF.24125		AF.24125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 300		m3		1,300,531		149,203		269,012		- 0

		AF.24213		AF.24213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm, mác 200		m3		796,110		181,463		83,960		- 0

		AF.24214		AF.24214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm, mác 250		m3		880,555		181,463		83,960		- 0

		AF.24215		AF.24215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm, mác 300		m3		1,294,124		181,463		83,960		- 0

		AF.25113		AF.25113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 200		m3		896,992		132,289		405,896		- 0

		AF.25114		AF.25114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 250		m3		990,985		132,289		405,896		- 0

		AF.25115		AF.25115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 300		m3		1,451,314		132,289		405,896		- 0

		AF.25123		AF.25123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 200		m3		903,334		111,517		278,748		- 0

		AF.25124		AF.25124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 250		m3		997,327		111,517		278,748		- 0

		AF.25125		AF.25125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 300		m3		1,457,656		111,517		278,748		- 0

		AF.25213		AF.25213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 200		m3		899,678		158,529		717,989		- 0

		AF.25214		AF.25214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 250		m3		993,953		158,529		717,989		- 0

		AF.25215		AF.25215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 300		m3		1,455,659		158,529		717,989		- 0

		AF.25223		AF.25223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 200		m3		906,038		134,476		420,514		- 0

		AF.25224		AF.25224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 250		m3		1,000,313		134,476		420,514		- 0

		AF.25225		AF.25225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 300		m3		1,462,020		134,476		420,514		- 0

		AF.25313		AF.25313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 200		m3		904,221		114,797		271,631		- 0

		AF.25314		AF.25314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 250		m3		998,496		114,797		271,631		- 0

		AF.25315		AF.25315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 300		m3		1,460,203		114,797		271,631		- 0

		AF.26113		AF.26113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành thẳng, mác 200		m3		972,860		458,601		194,284		- 0

		AF.26114		AF.26114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành thẳng, mác 250		m3		1,057,305		458,601		194,284		- 0

		AF.26115		AF.26115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành thẳng, mác 300		m3		1,470,874		458,601		194,284		- 0

		AF.26123		AF.26123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành cong, mác 200		m3		972,860		667,311		194,284		- 0

		AF.26124		AF.26124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành cong, mác 250		m3		1,057,305		667,311		194,284		- 0

		AF.26125		AF.26125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành cong, mác 300		m3		1,470,874		667,311		194,284		- 0

		AF.26213		AF.26213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông máng thư nước và phân phối khu xử lý, mác 200		m3		796,110		348,162		194,284		- 0

		AF.26214		AF.26214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông máng thư nước và phân phối khu xử lý, mác 250		m3		880,555		348,162		194,284		- 0

		AF.26215		AF.26215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông máng thư nước và phân phối khu xử lý, mác 300		m3		1,294,124		348,162		194,284		- 0

		AF.27113		AF.27113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 200		m3		803,992		357,886		350,701		- 0

		AF.27114		AF.27114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 250		m3		889,274		357,886		350,701		- 0

		AF.27115		AF.27115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 300		m3		1,306,937		357,886		350,701		- 0

		AF.27116		AF.27116		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 350		m3		921,159		357,886		350,701		- 0

		AF.27117		AF.27117		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 400		m3		1,316,514		357,886		350,701		- 0

		AF.27213		AF.27213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 200		m3		803,992		257,073		339,940		- 0

		AF.27214		AF.27214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 250		m3		889,274		257,073		339,940		- 0

		AF.27215		AF.27215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 300		m3		1,306,937		257,073		339,940		- 0

		AF.27216		AF.27216		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 350		m3		921,159		257,073		339,940		- 0

		AF.27217		AF.27217		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 400		m3		1,316,514		257,073		339,940		- 0

		AF.27313		AF.27313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 200		m3		803,992		458,699		401,607		- 0

		AF.27314		AF.27314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 250		m3		889,274		458,699		401,607		- 0

		AF.27315		AF.27315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 300		m3		1,306,937		458,699		401,607		- 0

		AF.27316		AF.27316		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 350		m3		921,159		458,699		401,607		- 0

		AF.27317		AF.27317		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 400		m3		1,316,514		458,699		401,607		- 0

		AF.28113		AF.28113		Làm lớp vữă ximăng bảo vệ mái đập, mác 100		m3		4,814,934		3,620,195		1,836,327		- 0

		AF.31112		AF.31112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, mác 150		m3		951,497		73,415		133,235		- 0

		AF.31113		AF.31113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, mác 200		m3		1,080,543		73,415		133,235		- 0

		AF.31114		AF.31114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, M250		m3		1,222,710		73,415		133,235		- 0

		AF.31115		AF.31115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, M300		m3		1,707,462		73,415		133,235		- 0

		AF.31122		AF.31122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M150		m3		1,008,505		104,509		133,235		- 0

		AF.31123		AF.31123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M200		m3		1,137,552		104,509		133,235		- 0

		AF.31124		AF.31124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M250		m3		1,279,718		104,509		133,235		- 0

		AF.31125		AF.31125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M300		m3		1,764,471		104,509		133,235		- 0

		AF.31212		AF.31212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 150		m3		960,871		53,550		132,990		- 0

		AF.31213		AF.31213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 200		m3		1,091,189		53,550		132,990		- 0

		AF.31214		AF.31214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 250		m3		1,234,756		53,550		132,990		- 0

		AF.31215		AF.31215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 300		m3		1,724,284		53,550		132,990		- 0

		AF.31322		AF.31322		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 150		m3		951,497		141,648		133,235		- 0

		AF.31323		AF.31323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 200		m3		1,080,543		141,648		133,235		- 0

		AF.31324		AF.31324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 250		m3		1,222,710		141,648		133,235		- 0

		AF.31325		AF.31325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 300		m3		1,707,462		141,648		133,235		- 0

		AF.32112		AF.32112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 150		m3		1,142,065		239,596		144,205		- 0

		AF.32113		AF.32113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 200		m3		1,272,389		239,596		144,205		- 0

		AF.32114		AF.32114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 250		m3		1,415,963		239,596		144,205		- 0

		AF.32115		AF.32115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 300		m3		1,905,515		239,596		144,205		- 0

		AF.32122		AF.32122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 150		m3		1,142,065		301,366		144,205		- 0

		AF.32123		AF.32123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 200		m3		1,272,389		301,366		144,205		- 0

		AF.32124		AF.32124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 250		m3		1,415,963		301,366		144,205		- 0

		AF.32125		AF.32125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 300		m3		1,905,515		301,366		144,205		- 0

		AF.32132		AF.32132		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 150		m3		1,034,252		213,390		144,205		- 0

		AF.32133		AF.32133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 200		m3		1,164,575		213,390		144,205		- 0

		AF.32134		AF.32134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 250		m3		1,308,149		213,390		144,205		- 0

		AF.32135		AF.32135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 300		m3		1,797,702		213,390		144,205		- 0

		AF.32142		AF.32142		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 150		m3		1,034,252		275,160		144,205		- 0

		AF.32143		AF.32143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 200		m3		1,164,575		275,160		144,205		- 0

		AF.32144		AF.32144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 250		m3		1,308,149		275,160		144,205		- 0

		AF.32145		AF.32145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 300		m3		1,797,702		275,160		144,205		- 0

		AF.32212		AF.32212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		1,024,112		326,636		144,205		- 0

		AF.32213		AF.32213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		1,153,158		326,636		144,205		- 0

		AF.32214		AF.32214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		1,295,324		326,636		144,205		- 0

		AF.32215		AF.32215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		1,780,077		326,636		144,205		- 0

		AF.32222		AF.32222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		1,024,112		356,586		144,205		- 0

		AF.32223		AF.32223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		1,153,158		356,586		144,205		- 0

		AF.32224		AF.32224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		1,295,324		356,586		144,205		- 0

		AF.32225		AF.32225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		1,780,077		356,586		144,205		- 0

		AF.32232		AF.32232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 150		m3		1,024,112		284,520		146,616		- 0

		AF.32233		AF.32233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 200		m3		1,153,158		284,520		146,616		- 0

		AF.32234		AF.32234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 250		m3		1,295,324		284,520		146,616		- 0

		AF.32235		AF.32235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 300		m3		1,780,077		284,520		146,616		- 0

		AF.32242		AF.32242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 150		m3		1,024,112		311,661		146,616		- 0

		AF.32243		AF.32243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 200		m3		1,153,158		311,661		146,616		- 0

		AF.32244		AF.32244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 250		m3		1,295,324		311,661		146,616		- 0

		AF.32245		AF.32245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 300		m3		1,780,077		311,661		146,616		- 0

		AF.32312		AF.32312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 150		m3		951,497		239,596		144,205		- 0

		AF.32313		AF.32313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 200		m3		1,080,543		239,596		144,205		- 0

		AF.32314		AF.32314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 250		m3		1,222,710		239,596		144,205		- 0

		AF.32315		AF.32315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 300		m3		1,707,462		239,596		144,205		- 0

		AF.33112		AF.33112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		953,381		192,800		236,009		- 0

		AF.33113		AF.33113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		1,082,683		192,800		236,009		- 0

		AF.33114		AF.33114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		1,225,131		192,800		236,009		- 0

		AF.33115		AF.33115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		1,710,843		192,800		236,009		- 0

		AF.33122		AF.33122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 150		m3		953,381		247,083		471,417		- 0

		AF.33123		AF.33123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 200		m3		1,082,683		247,083		471,417		- 0

		AF.33124		AF.33124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 250		m3		1,225,131		247,083		471,417		- 0

		AF.33125		AF.33125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầư dưới nước, mác 300		m3		1,710,843		247,083		471,417		- 0

		AF.33212		AF.33212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		956,207		292,943		470,997		- 0

		AF.33213		AF.33213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		1,085,892		292,943		470,997		- 0

		AF.33214		AF.33214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		1,228,763		292,943		470,997		- 0

		AF.33215		AF.33215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		1,715,915		292,943		470,997		- 0

		AF.33222		AF.33222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 150		m3		956,207		311,661		1,085,734		- 0

		AF.33223		AF.33223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 200		m3		1,085,892		311,661		1,085,734		- 0

		AF.33224		AF.33224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 250		m3		1,228,763		311,661		1,085,734		- 0

		AF.33225		AF.33225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, mác 300		m3		1,715,915		311,661		1,085,734		- 0

		AF.33313		AF.33313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, mác 200		m3		1,113,174		1,145,236		246,147		- 0

		AF.33314		AF.33314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, mác 250		m3		1,259,563		1,145,236		246,147		- 0

		AF.33315		AF.33315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, mác 300		m3		1,758,714		1,145,236		246,147		- 0

		AF.33323		AF.33323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, mác 200		m3		1,151,598		1,677,528		504,681		- 0

		AF.33324		AF.33324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, mác 250		m3		1,297,988		1,677,528		504,681		- 0

		AF.33325		AF.33325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, mác 300		m3		1,797,139		1,677,528		504,681		- 0

		AF.33333		AF.33333		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, mác 200		m3		1,151,598		1,992,065		1,433,556		- 0

		AF.33334		AF.33334		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, mác 250		m3		1,297,988		1,992,065		1,433,556		- 0

		AF.33335		AF.33335		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, mác 300		m3		1,797,139		1,992,065		1,433,556		- 0

		AF.34113		AF.34113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 200		m3		1,080,543		141,138		329,005		- 0

		AF.34114		AF.34114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 250		m3		1,222,710		141,138		329,005		- 0

		AF.34115		AF.34115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 300		m3		1,707,462		141,138		329,005		- 0

		AF.34123		AF.34123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 200		m3		1,080,543		149,203		329,005		- 0

		AF.34124		AF.34124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 250		m3		1,222,710		149,203		329,005		- 0

		AF.34125		AF.34125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 300		m3		1,707,462		149,203		329,005		- 0

		AF.34213		AF.34213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái bờ kênh mương, mác 200		m3		1,096,512		181,463		144,205		- 0

		AF.34214		AF.34214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái bờ kênh mương, mác 250		m3		1,240,779		181,463		144,205		- 0

		AF.34215		AF.34215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái bờ kênh mương, mác 300		m3		1,732,696		181,463		144,205		- 0

		AF.35113		AF.35113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 200		m3		1,237,664		102,951		548,652		- 0

		AF.35114		AF.35114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 250		m3		1,399,058		102,951		548,652		- 0

		AF.35115		AF.35115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 300		m3		1,949,373		102,951		548,652		- 0

		AF.35123		AF.35123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 200		m3		1,244,069		87,041		243,074		- 0

		AF.35124		AF.35124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 250		m3		1,405,463		87,041		243,074		- 0

		AF.35125		AF.35125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 300		m3		1,955,778		87,041		243,074		- 0

		AF.35213		AF.35213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 200		m3		1,241,333		123,541		1,059,965		- 0

		AF.35214		AF.35214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 250		m3		1,403,206		123,541		1,059,965		- 0

		AF.35215		AF.35215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 300		m3		1,955,152		123,541		1,059,965		- 0

		AF.35223		AF.35223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 200		m3		1,247,757		104,823		504,494		- 0

		AF.35224		AF.35224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 250		m3		1,409,629		104,823		504,494		- 0

		AF.35225		AF.35225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 300		m3		1,961,575		104,823		504,494		- 0

		AF.35313		AF.35313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc, tường Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 200		m3		1,245,921		112,310		256,964		- 0

		AF.35314		AF.35314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc, tường Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 250		m3		1,407,794		112,310		256,964		- 0

		AF.35315		AF.35315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc, tường Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 300		m3		1,959,740		112,310		256,964		- 0

		AF.36113		AF.36113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 200		m3		1,168,272		395,993		239,385		- 0

		AF.36114		AF.36114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 250		m3		1,313,968		395,993		239,385		- 0

		AF.36115		AF.36115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 300		m3		1,810,755		395,993		239,385		- 0

		AF.36116		AF.36116		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 350		m3		1,361,736		395,993		239,385		- 0

		AF.36117		AF.36117		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 400		m3		1,820,841		395,993		239,385		- 0

		AF.36123		AF.36123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 200		m3		1,150,478		116,943		146,680		- 0

		AF.36124		AF.36124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 250		m3		1,294,052		116,943		146,680		- 0

		AF.36125		AF.36125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 300		m3		1,783,604		116,943		146,680		- 0

		AF.36126		AF.36126		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 350		m3		1,341,124		116,943		146,680		- 0

		AF.36127		AF.36127		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 400		m3		1,793,543		116,943		146,680		- 0

		AF.36133		AF.36133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 200		m3		1,171,175		270,179		189,144		- 0

		AF.36134		AF.36134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 250		m3		1,316,870		270,179		189,144		- 0

		AF.36135		AF.36135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 300		m3		1,813,657		270,179		189,144		- 0

		AF.36136		AF.36136		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 350				1,364,639		270,179		189,144		- 0

		AF.36137		AF.36137		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 400				1,823,743		270,179		189,144		- 0

		AF.36143		AF.36143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 200		m3		1,167,738		520,498		278,991		- 0

		AF.36144		AF.36144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 250		m3		1,313,433		520,498		278,991		- 0

		AF.36145		AF.36145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 300		m3		1,810,220		520,498		278,991		- 0

		AF.36146		AF.36146		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 350				1,361,201		520,498		278,991		- 0

		AF.36147		AF.36147		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 400				1,820,306		520,498		278,991		- 0

		AF.36213		AF.36213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 200		m3		1,097,721		569,896		153,528		- 0

		AF.36214		AF.36214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 250		m3		1,241,988		569,896		153,528		- 0

		AF.36215		AF.36215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 300		m3		1,733,905		569,896		153,528		- 0

		AF.36216		AF.36216		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 350				1,289,288		569,896		153,528		- 0

		AF.36217		AF.36217		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 400				1,743,891		569,896		153,528		- 0

		AF.36313		AF.36313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 200		m3		1,163,376		660,224		169,622		- 0

		AF.36314		AF.36314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 250		m3		1,309,072		660,224		169,622		- 0

		AF.36315		AF.36315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 300		m3		1,805,859		660,224		169,622		- 0

		AF.36316		AF.36316		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 350				1,356,840		660,224		169,622		- 0

		AF.36317		AF.36317		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 400				1,815,945		660,224		169,622		- 0

		AF.36413		AF.36413		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 200		m3		1,174,645		311,512		175,855		- 0

		AF.36414		AF.36414		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 250		m3		1,320,341		311,512		175,855		- 0

		AF.36415		AF.36415		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 300		m3		1,817,128		311,512		175,855		- 0

		AF.36416		AF.36416		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 350				1,368,109		311,512		175,855		- 0

		AF.36417		AF.36417		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 400				1,827,214		311,512		175,855		- 0

		AF.37113		AF.37113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 200		m3		1,142,168		163,786		132,957		- 0

		AF.37114		AF.37114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 250		m3		1,286,436		163,786		132,957		- 0

		AF.37115		AF.37115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 300		m3		1,778,352		163,786		132,957		- 0

		AF.37116		AF.37116		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 350				1,333,736		163,786		132,957		- 0

		AF.37117		AF.37117		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 400				1,788,339		163,786		132,957		- 0

		AF.37123		AF.37123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 200		m3		1,142,168		182,504		196,699		- 0

		AF.37124		AF.37124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 250		m3		1,286,436		182,504		196,699		- 0

		AF.37125		AF.37125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 300		m3		1,778,352		182,504		196,699		- 0

		AF.37126		AF.37126		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 350				1,333,736		182,504		196,699		- 0

		AF.37127		AF.37127		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 400				1,788,339		182,504		196,699		- 0

		AF.37210		AF.37210		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữă ximăng độn đá hộc trên cạn, mác 100		m3		775,612		246,992		205,246		- 0

		AF.37220		AF.37220		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữă ximăng độn đá hộc dưới nước, mác 125		m3		853,231		284,293		247,176		- 0

		AF.37313		AF.37313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 200		m3		1,096,591		230,236		61,790		- 0

		AF.37314		AF.37314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 250		m3		1,240,869		230,236		61,790		- 0

		AF.37315		AF.37315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 300		m3		1,732,821		230,236		61,790		- 0

		AF.37316		AF.37316		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 350				1,288,172		230,236		61,790		- 0

		AF.37317		AF.37317		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 400				1,742,808		230,236		61,790		- 0

		AF.37410		AF.37410		Bơm vữă ximăng trong ống luồn cáp		m3		2,983,056		3,599,024		4,032,340		- 0

		AF.41111		AF.41111		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 100		m3		544,272		32,821		62,733		- 0

		AF.41112		AF.41112		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 150		m3		616,279		32,821		62,733		- 0

		AF.41122		AF.41122		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150		m3		729,918		89,826		67,944		- 0

		AF.41123		AF.41123		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		89,826		67,944		- 0

		AF.41124		AF.41124		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		89,826		67,944		- 0

		AF.41125		AF.41125		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		89,826		67,944		- 0

		AF.41126		AF.41126		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 150		m3		628,604		89,826		67,944		- 0

		AF.41127		AF.41127		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 200		m3		699,280		89,826		67,944		- 0

		AF.41128		AF.41128		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 250		m3		773,301		89,826		67,944		- 0

		AF.41129		AF.41129		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 300		m3		1,162,693		89,826		67,944		- 0

		AF.41132		AF.41132		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		726,288		50,095		62,490		- 0

		AF.41133		AF.41133		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		799,993		50,095		62,490		- 0

		AF.41134		AF.41134		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		884,851		50,095		62,490		- 0

		AF.41135		AF.41135		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		1,300,437		50,095		62,490		- 0

		AF.41136		AF.41136		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 150		m3		625,478		50,095		62,490		- 0

		AF.41137		AF.41137		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 200		m3		695,802		50,095		62,490		- 0

		AF.41138		AF.41138		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 250		m3		769,455		50,095		62,490		- 0

		AF.41139		AF.41139		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 300		m3		1,156,910		50,095		62,490		- 0

		AF.41212		AF.41212		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		975,481		276,658		91,833		- 0

		AF.41213		AF.41213		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		1,059,927		276,658		91,833		- 0

		AF.41214		AF.41214		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,473,495		276,658		91,833		- 0

		AF.41215		AF.41215		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,091,499		276,658		91,833		- 0

		AF.41216		AF.41216		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		871,796		276,658		91,833		- 0

		AF.41217		AF.41217		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		945,092		276,658		91,833		- 0

		AF.41218		AF.41218		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		1,330,665		276,658		91,833		- 0

		AF.41219		AF.41219		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		976,171		276,658		91,833		- 0

		AF.41222		AF.41222		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		868,725		250,452		91,833		- 0

		AF.41223		AF.41223		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		953,170		250,452		91,833		- 0

		AF.41224		AF.41224		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,366,739		250,452		91,833		- 0

		AF.41225		AF.41225		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		984,743		250,452		91,833		- 0

		AF.41226		AF.41226		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		765,039		250,452		91,833		- 0

		AF.41227		AF.41227		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		838,335		250,452		91,833		- 0

		AF.41228		AF.41228		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		1,223,909		250,452		91,833		- 0

		AF.41229		AF.41229		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		869,414		250,452		91,833		- 0

		AF.41232		AF.41232		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		846,946		225,370		86,622		- 0

		AF.41233		AF.41233		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		931,392		225,370		86,622		- 0

		AF.41234		AF.41234		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,344,960		225,370		86,622		- 0

		AF.41235		AF.41235		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		962,964		225,370		86,622		- 0

		AF.41236		AF.41236		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		743,261		225,370		86,622		- 0

		AF.41237		AF.41237		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		816,556		225,370		86,622		- 0

		AF.41238		AF.41238		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,202,130		225,370		86,622		- 0

		AF.41239		AF.41239		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		847,636		225,370		86,622		- 0

		AF.41242		AF.41242		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200		m3		832,405		202,814		86,622		- 0

		AF.41243		AF.41243		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250		m3		916,851		202,814		86,622		- 0

		AF.41244		AF.41244		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300		m3		1,330,419		202,814		86,622		- 0

		AF.41245		AF.41245		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350		m3		948,423		202,814		86,622		- 0

		AF.41246		AF.41246		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 200		m3		728,720		202,814		86,622		- 0

		AF.41247		AF.41247		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 250		m3		802,015		202,814		86,622		- 0

		AF.41248		AF.41248		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 300		m3		1,187,589		202,814		86,622		- 0

		AF.41249		AF.41249		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 350		m3		833,095		202,814		86,622		- 0

		AF.41252		AF.41252		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200		m3		821,519		182,504		78,805		- 0

		AF.41253		AF.41253		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250		m3		905,964		182,504		78,805		- 0

		AF.41254		AF.41254		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300		m3		1,319,533		182,504		78,805		- 0

		AF.41255		AF.41255		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350		m3		937,537		182,504		78,805		- 0

		AF.41256		AF.41256		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 200		m3		717,833		182,504		78,805		- 0

		AF.41257		AF.41257		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 250		m3		791,129		182,504		78,805		- 0

		AF.41258		AF.41258		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 300		m3		1,176,703		182,504		78,805		- 0

		AF.41259		AF.41259		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 350		m3		822,208		182,504		78,805		- 0

		AF.41262		AF.41262		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200		m3		814,251		164,254		73,594		- 0

		AF.41263		AF.41263		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250		m3		898,697		164,254		73,594		- 0

		AF.41264		AF.41264		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300		m3		1,312,266		164,254		73,594		- 0

		AF.41265		AF.41265		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350		m3		930,269		164,254		73,594		- 0

		AF.41266		AF.41266		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 200		m3		710,566		164,254		73,594		- 0

		AF.41267		AF.41267		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 250		m3		783,862		164,254		73,594		- 0

		AF.41268		AF.41268		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 300		m3		1,169,435		164,254		73,594		- 0

		AF.41269		AF.41269		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 350		m3		814,941		164,254		73,594		- 0

		AF.41312		AF.41312		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		975,481		296,312		91,833		- 0

		AF.41313		AF.41313		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		1,059,927		296,312		91,833		- 0

		AF.41314		AF.41314		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,473,495		296,312		91,833		- 0

		AF.41315		AF.41315		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,091,499		296,312		91,833		- 0

		AF.41316		AF.41316		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		871,796		296,312		91,833		- 0

		AF.41317		AF.41317		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		945,092		296,312		91,833		- 0

		AF.41318		AF.41318		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		1,330,665		296,312		91,833		- 0

		AF.41319		AF.41319		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		976,171		296,312		91,833		- 0

		AF.41322		AF.41322		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		868,725		267,299		91,833		- 0

		AF.41323		AF.41323		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		953,170		267,299		91,833		- 0

		AF.41324		AF.41324		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,366,739		267,299		91,833		- 0

		AF.41325		AF.41325		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		984,743		267,299		91,833		- 0

		AF.41326		AF.41326		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		765,039		267,299		91,833		- 0

		AF.41327		AF.41327		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		838,335		267,299		91,833		- 0

		AF.41328		AF.41328		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		1,223,909		267,299		91,833		- 0

		AF.41329		AF.41329		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		869,414		267,299		91,833		- 0

		AF.41332		AF.41332		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		846,946		240,531		86,622		- 0

		AF.41333		AF.41333		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		931,392		240,531		86,622		- 0

		AF.41334		AF.41334		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,344,960		240,531		86,622		- 0

		AF.41335		AF.41335		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		962,964		240,531		86,622		- 0

		AF.41336		AF.41336		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		743,261		240,531		86,622		- 0

		AF.41337		AF.41337		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		816,556		240,531		86,622		- 0

		AF.41338		AF.41338		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,202,130		240,531		86,622		- 0

		AF.41339		AF.41339		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		847,636		240,531		86,622		- 0

		AF.41342		AF.41342		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		832,405		216,478		86,622		- 0

		AF.41343		AF.41343		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		916,851		216,478		86,622		- 0

		AF.41344		AF.41344		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,330,419		216,478		86,622		- 0

		AF.41345		AF.41345		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		948,423		216,478		86,622		- 0

		AF.41346		AF.41346		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		728,720		216,478		86,622		- 0

		AF.41347		AF.41347		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		802,015		216,478		86,622		- 0

		AF.41348		AF.41348		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,187,589		216,478		86,622		- 0

		AF.41349		AF.41349		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		833,095		216,478		86,622		- 0

		AF.41412		AF.41412		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		887,573		221,345		86,622		- 0

		AF.41413		AF.41413		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		972,019		221,345		86,622		- 0

		AF.41414		AF.41414		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,385,588		221,345		86,622		- 0

		AF.41415		AF.41415		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,003,591		221,345		86,622		- 0

		AF.41416		AF.41416		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		783,888		221,345		86,622		- 0

		AF.41417		AF.41417		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		857,184		221,345		86,622		- 0

		AF.41418		AF.41418		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		1,242,757		221,345		86,622		- 0

		AF.41419		AF.41419		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		888,263		221,345		86,622		- 0

		AF.41422		AF.41422		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		832,417		200,380		86,622		- 0

		AF.41423		AF.41423		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		916,863		200,380		86,622		- 0

		AF.41424		AF.41424		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,330,431		200,380		86,622		- 0

		AF.41425		AF.41425		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		948,435		200,380		86,622		- 0

		AF.41426		AF.41426		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		728,732		200,380		86,622		- 0

		AF.41427		AF.41427		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		802,028		200,380		86,622		- 0

		AF.41428		AF.41428		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		1,187,601		200,380		86,622		- 0

		AF.41429		AF.41429		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		833,107		200,380		86,622		- 0

		AF.41432		AF.41432		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		821,528		180,258		78,805		- 0

		AF.41433		AF.41433		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		905,973		180,258		78,805		- 0

		AF.41434		AF.41434		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,319,542		180,258		78,805		- 0

		AF.41435		AF.41435		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		937,546		180,258		78,805		- 0

		AF.41436		AF.41436		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		717,843		180,258		78,805		- 0

		AF.41437		AF.41437		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		791,138		180,258		78,805		- 0

		AF.41438		AF.41438		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,176,712		180,258		78,805		- 0

		AF.41439		AF.41439		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		822,217		180,258		78,805		- 0

		AF.41442		AF.41442		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		814,258		162,289		78,805		- 0

		AF.41443		AF.41443		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		898,703		162,289		78,805		- 0

		AF.41444		AF.41444		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,312,272		162,289		78,805		- 0

		AF.41445		AF.41445		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		930,275		162,289		78,805		- 0

		AF.41446		AF.41446		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		710,572		162,289		78,805		- 0

		AF.41447		AF.41447		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		783,868		162,289		78,805		- 0

		AF.41448		AF.41448		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,169,441		162,289		78,805		- 0

		AF.41449		AF.41449		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		814,947		162,289		78,805		- 0

		AF.41513		AF.41513		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		79,553		67,944		- 0

		AF.41514		AF.41514		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		79,553		67,944		- 0

		AF.41515		AF.41515		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		79,553		67,944		- 0

		AF.41516		AF.41516		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350				921,159		79,553		67,944		- 0

		AF.41523		AF.41523		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		302,021		79,593		- 0

		AF.41524		AF.41524		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		302,021		79,593		- 0

		AF.41525		AF.41525		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		302,021		79,593		- 0

		AF.41526		AF.41526		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350				921,159		302,021		79,593		- 0

		AF.41533		AF.41533		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		171,461		67,944		- 0

		AF.41534		AF.41534		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		171,461		67,944		- 0

		AF.41535		AF.41535		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		171,461		67,944		- 0

		AF.41536		AF.41536		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350				921,159		171,461		67,944		- 0

		AF.41543		AF.41543		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		143,477		67,944		- 0

		AF.41544		AF.41544		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		143,477		67,944		- 0

		AF.41545		AF.41545		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		143,477		67,944		- 0

		AF.41546		AF.41546		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350				912,128		143,477		67,944		- 0

		AF.41613		AF.41613		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		398,702		91,833		- 0

		AF.41614		AF.41614		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		398,702		91,833		- 0

		AF.41615		AF.41615		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		398,702		91,833		- 0

		AF.41616		AF.41616		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350				912,128		398,702		91,833		- 0

		AF.41623		AF.41623		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		446,434		99,650		- 0

		AF.41624		AF.41624		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		446,434		99,650		- 0

		AF.41625		AF.41625		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		446,434		99,650		- 0

		AF.41626		AF.41626		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350				912,128		446,434		99,650		- 0

		AF.41712		AF.41712		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		185,312		99,650		- 0

		AF.41713		AF.41713		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		185,312		99,650		- 0

		AF.41714		AF.41714		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		185,312		99,650		- 0

		AF.41715		AF.41715		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		185,312		99,650		- 0

		AF.41716		AF.41716		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 200		m3		692,424		185,312		99,650		- 0

		AF.41717		AF.41717		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 250		m3		765,720		185,312		99,650		- 0

		AF.41718		AF.41718		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 300		m3		1,151,294		185,312		99,650		- 0

		AF.41719		AF.41719		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 350		m3		796,799		185,312		99,650		- 0

		AF.41723		AF.41723		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		901,389		246,992		86,622		- 0

		AF.41724		AF.41724		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		985,835		246,992		86,622		- 0

		AF.41725		AF.41725		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		1,399,403		246,992		86,622		- 0

		AF.41726		AF.41726		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		1,017,407		246,992		86,622		- 0

		AF.41732		AF.41732		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		242,758		78,805		- 0

		AF.41733		AF.41733		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		242,758		78,805		- 0

		AF.41734		AF.41734		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		242,758		78,805		- 0

		AF.41735		AF.41735		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350		m3		921,159		242,758		78,805		- 0

		AF.41736		AF.41736		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 200		m3		699,280		242,758		78,805		- 0

		AF.41737		AF.41737		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 250		m3		773,301		242,758		78,805		- 0

		AF.41738		AF.41738		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 300		m3		1,162,693		242,758		78,805		- 0

		AF.41739		AF.41739		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 350		m3		804,688		242,758		78,805		- 0

		AF.41743		AF.41743		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		181,463		86,622		- 0

		AF.41744		AF.41744		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		181,463		86,622		- 0

		AF.41745		AF.41745		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		181,463		86,622		- 0

		AF.41746		AF.41746		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		181,463		86,622		- 0

		AF.41753		AF.41753		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		859,863		296,390		78,805		- 0

		AF.41754		AF.41754		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		944,308		296,390		78,805		- 0

		AF.41755		AF.41755		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		1,357,877		296,390		78,805		- 0

		AF.41756		AF.41756		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350		m3		975,881		296,390		78,805		- 0

		AF.41763		AF.41763		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200		m3		859,863		243,967		78,805		- 0

		AF.41764		AF.41764		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250		m3		944,308		243,967		78,805		- 0

		AF.41765		AF.41765		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300		m3		1,357,877		243,967		78,805		- 0

		AF.41766		AF.41766		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350		m3		975,881		243,967		78,805		- 0

		AF.41773		AF.41773		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		147,875		86,622		- 0

		AF.41774		AF.41774		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		147,875		86,622		- 0

		AF.41775		AF.41775		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		147,875		86,622		- 0

		AF.41776		AF.41776		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		147,875		86,622		- 0

		AF.41813		AF.41813		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		79,553		136,878		- 0

		AF.41814		AF.41814		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		79,553		136,878		- 0

		AF.41815		AF.41815		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		79,553		136,878		- 0

		AF.41816		AF.41816		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		79,553		136,878		- 0

		AF.41913		AF.41913		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 200		m3		1,143,075		1,192,362		99,352		- 0

		AF.41914		AF.41914		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 250		m3		1,227,520		1,192,362		99,352		- 0

		AF.41915		AF.41915		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 300		m3		1,641,089		1,192,362		99,352		- 0

		AF.41916		AF.41916		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 350		m3		1,259,093		1,192,362		99,352		- 0

		AF.42111		AF.42111		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 100		m3		544,272		32,821		57,621		- 0

		AF.42112		AF.42112		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 150		m3		616,279		32,821		57,621		- 0

		AF.42122		AF.42122		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150		m3		729,918		89,826		63,888		- 0

		AF.42123		AF.42123		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		89,826		63,888		- 0

		AF.42124		AF.42124		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		89,826		63,888		- 0

		AF.42125		AF.42125		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		89,826		63,888		- 0

		AF.42126		AF.42126		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 150		m3		628,604		89,826		63,888		- 0

		AF.42127		AF.42127		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 200		m3		699,280		89,826		63,888		- 0

		AF.42128		AF.42128		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 250		m3		773,301		89,826		63,888		- 0

		AF.42129		AF.42129		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 300		m3		1,162,693		89,826		63,888		- 0

		AF.42132		AF.42132		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		726,288		50,095		57,379		- 0

		AF.42133		AF.42133		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		799,993		50,095		57,379		- 0

		AF.42134		AF.42134		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		884,851		50,095		57,379		- 0

		AF.42135		AF.42135		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		1,300,437		50,095		57,379		- 0

		AF.42136		AF.42136		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 150		m3		625,478		50,095		57,379		- 0

		AF.42137		AF.42137		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 200		m3		695,802		50,095		57,379		- 0

		AF.42138		AF.42138		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 250		m3		769,455		50,095		57,379		- 0

		AF.42139		AF.42139		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 300		m3		1,156,910		50,095		57,379		- 0

		AF.42212		AF.42212		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		975,481		276,658		90,415		- 0

		AF.42213		AF.42213		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		1,059,927		276,658		90,415		- 0

		AF.42214		AF.42214		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,473,495		276,658		90,415		- 0

		AF.42215		AF.42215		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,091,499		276,658		90,415		- 0

		AF.42216		AF.42216		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		871,796		276,658		90,415		- 0

		AF.42217		AF.42217		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		945,092		276,658		90,415		- 0

		AF.42218		AF.42218		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		1,330,665		276,658		90,415		- 0

		AF.42219		AF.42219		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		976,171		276,658		90,415		- 0

		AF.42222		AF.42222		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		868,725		250,452		90,415		- 0

		AF.42223		AF.42223		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		953,170		250,452		90,415		- 0

		AF.42224		AF.42224		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,366,739		250,452		90,415		- 0

		AF.42225		AF.42225		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		984,743		250,452		90,415		- 0

		AF.42226		AF.42226		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 200		m3		765,039		250,452		90,415		- 0

		AF.42227		AF.42227		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 250		m3		838,335		250,452		90,415		- 0

		AF.42228		AF.42228		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 300		m3		1,223,909		250,452		90,415		- 0

		AF.42229		AF.42229		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 350		m3		869,414		250,452		90,415		- 0

		AF.42232		AF.42232		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		846,946		225,370		84,149		- 0

		AF.42233		AF.42233		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		931,392		225,370		84,149		- 0

		AF.42234		AF.42234		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,344,960		225,370		84,149		- 0

		AF.42235		AF.42235		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		962,964		225,370		84,149		- 0

		AF.42236		AF.42236		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		743,261		225,370		84,149		- 0

		AF.42237		AF.42237		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		816,556		225,370		84,149		- 0

		AF.42238		AF.42238		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,202,130		225,370		84,149		- 0

		AF.42239		AF.42239		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		847,636		225,370		84,149		- 0

		AF.42242		AF.42242		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200		m3		832,405		202,814		84,149		- 0

		AF.42243		AF.42243		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250		m3		916,851		202,814		84,149		- 0

		AF.42244		AF.42244		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300		m3		1,330,419		202,814		84,149		- 0

		AF.42245		AF.42245		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350		m3		948,423		202,814		84,149		- 0

		AF.42246		AF.42246		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 200		m3		728,720		202,814		84,149		- 0

		AF.42247		AF.42247		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 250		m3		802,015		202,814		84,149		- 0

		AF.42248		AF.42248		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 300		m3		1,187,589		202,814		84,149		- 0

		AF.42249		AF.42249		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 350		m3		833,095		202,814		84,149		- 0

		AF.42252		AF.42252		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200		m3		821,519		182,504		74,749		- 0

		AF.42253		AF.42253		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250		m3		905,964		182,504		74,749		- 0

		AF.42254		AF.42254		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300		m3		1,319,533		182,504		74,749		- 0

		AF.42255		AF.42255		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350		m3		937,537		182,504		74,749		- 0

		AF.42256		AF.42256		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 200		m3		717,833		182,504		74,749		- 0

		AF.42257		AF.42257		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 250		m3		791,129		182,504		74,749		- 0

		AF.42258		AF.42258		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 300		m3		1,176,703		182,504		74,749		- 0

		AF.42259		AF.42259		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 350		m3		822,208		182,504		74,749		- 0

		AF.42262		AF.42262		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200		m3		814,251		164,254		68,483		- 0

		AF.42263		AF.42263		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250		m3		898,697		164,254		68,483		- 0

		AF.42264		AF.42264		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300		m3		1,312,266		164,254		68,483		- 0

		AF.42265		AF.42265		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350		m3		930,269		164,254		68,483		- 0

		AF.42266		AF.42266		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 200		m3		710,566		164,254		68,483		- 0

		AF.42267		AF.42267		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 250		m3		783,862		164,254		68,483		- 0

		AF.42268		AF.42268		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 300		m3		1,169,435		164,254		68,483		- 0

		AF.42269		AF.42269		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 350		m3		814,941		164,254		68,483		- 0

		AF.42312		AF.42312		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		975,481		296,312		90,415		- 0

		AF.42313		AF.42313		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		1,059,927		296,312		90,415		- 0

		AF.42314		AF.42314		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,473,495		296,312		90,415		- 0

		AF.42315		AF.42315		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,091,499		296,312		90,415		- 0

		AF.42316		AF.42316		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		871,796		296,312		90,415		- 0

		AF.42317		AF.42317		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		945,092		296,312		90,415		- 0

		AF.42318		AF.42318		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		1,330,665		296,312		90,415		- 0

		AF.42319		AF.42319		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		976,171		296,312		90,415		- 0

		AF.42322		AF.42322		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		868,725		267,299		90,415		- 0

		AF.42323		AF.42323		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		953,170		267,299		90,415		- 0

		AF.42324		AF.42324		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,366,739		267,299		90,415		- 0

		AF.42325		AF.42325		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		984,743		267,299		90,415		- 0

		AF.42326		AF.42326		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		765,039		267,299		90,415		- 0

		AF.42327		AF.42327		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		838,335		267,299		90,415		- 0

		AF.42328		AF.42328		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		1,223,909		267,299		90,415		- 0

		AF.42329		AF.42329		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		869,414		267,299		90,415		- 0

		AF.42332		AF.42332		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		846,946		240,531		84,149		- 0

		AF.42333		AF.42333		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		931,392		240,531		84,149		- 0

		AF.42334		AF.42334		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,344,960		240,531		84,149		- 0

		AF.42335		AF.42335		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		962,964		240,531		84,149		- 0

		AF.42336		AF.42336		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		743,261		240,531		84,149		- 0

		AF.42337		AF.42337		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		816,556		240,531		84,149		- 0

		AF.42338		AF.42338		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,202,130		240,531		84,149		- 0

		AF.42339		AF.42339		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		847,636		240,531		84,149		- 0

		AF.42342		AF.42342		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		832,405		216,478		84,149		- 0

		AF.42343		AF.42343		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		916,851		216,478		84,149		- 0

		AF.42344		AF.42344		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,330,419		216,478		84,149		- 0

		AF.42345		AF.42345		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		948,423		216,478		84,149		- 0

		AF.42346		AF.42346		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		728,720		216,478		84,149		- 0

		AF.42347		AF.42347		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		802,015		216,478		84,149		- 0

		AF.42348		AF.42348		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,187,589		216,478		84,149		- 0

		AF.42349		AF.42349		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		833,095		216,478		84,149		- 0

		AF.42412		AF.42412		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		887,573		221,345		84,149		- 0

		AF.42413		AF.42413		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		972,019		221,345		84,149		- 0

		AF.42414		AF.42414		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,385,588		221,345		84,149		- 0

		AF.42415		AF.42415		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,003,591		221,345		84,149		- 0

		AF.42416		AF.42416		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		783,888		221,345		84,149		- 0

		AF.42417		AF.42417		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		857,184		221,345		84,149		- 0

		AF.42418		AF.42418		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		1,242,757		221,345		84,149		- 0

		AF.42419		AF.42419		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		888,263		221,345		84,149		- 0

		AF.42422		AF.42422		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		832,417		200,380		84,149		- 0

		AF.42423		AF.42423		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		916,863		200,380		84,149		- 0

		AF.42424		AF.42424		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,330,431		200,380		84,149		- 0

		AF.42425		AF.42425		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		948,435		200,380		84,149		- 0

		AF.42426		AF.42426		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		728,732		200,380		84,149		- 0

		AF.42427		AF.42427		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		802,028		200,380		84,149		- 0

		AF.42428		AF.42428		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		1,187,601		200,380		84,149		- 0

		AF.42429		AF.42429		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		833,107		200,380		84,149		- 0

		AF.42432		AF.42432		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		821,528		180,258		74,749		- 0

		AF.42433		AF.42433		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		905,973		180,258		74,749		- 0

		AF.42434		AF.42434		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,319,542		180,258		74,749		- 0

		AF.42435		AF.42435		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		937,546		180,258		74,749		- 0

		AF.42436		AF.42436		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		717,843		180,258		74,749		- 0

		AF.42437		AF.42437		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		791,138		180,258		74,749		- 0

		AF.42438		AF.42438		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,176,712		180,258		74,749		- 0

		AF.42439		AF.42439		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		822,217		180,258		74,749		- 0

		AF.42442		AF.42442		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		814,258		162,289		74,749		- 0

		AF.42443		AF.42443		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		898,703		162,289		74,749		- 0

		AF.42444		AF.42444		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,312,272		162,289		74,749		- 0

		AF.42445		AF.42445		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		930,275		162,289		74,749		- 0

		AF.42446		AF.42446		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		710,572		162,289		74,749		- 0

		AF.42447		AF.42447		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		783,868		162,289		74,749		- 0

		AF.42448		AF.42448		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,169,441		162,289		74,749		- 0

		AF.42449		AF.42449		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		814,947		162,289		74,749		- 0

		AF.42513		AF.42513		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		79,553		63,888		- 0

		AF.42514		AF.42514		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		79,553		63,888		- 0

		AF.42515		AF.42515		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		79,553		63,888		- 0

		AF.42516		AF.42516		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350				921,159		79,553		63,888		- 0

		AF.42523		AF.42523		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		302,021		75,497		- 0

		AF.42524		AF.42524		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		302,021		75,497		- 0

		AF.42525		AF.42525		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		302,021		75,497		- 0

		AF.42526		AF.42526		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350				921,159		302,021		75,497		- 0

		AF.42533		AF.42533		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		171,461		63,888		- 0

		AF.42534		AF.42534		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		171,461		63,888		- 0

		AF.42535		AF.42535		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		171,461		63,888		- 0

		AF.42536		AF.42536		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350				921,159		171,461		63,888		- 0

		AF.42543		AF.42543		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		143,477		63,888		- 0

		AF.42544		AF.42544		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		143,477		63,888		- 0

		AF.42545		AF.42545		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		143,477		63,888		- 0

		AF.42546		AF.42546		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350				912,128		143,477		63,888		- 0

		AF.42613		AF.42613		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		398,702		90,415		- 0

		AF.42614		AF.42614		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		398,702		90,415		- 0

		AF.42615		AF.42615		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		398,702		90,415		- 0

		AF.42616		AF.42616		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350				921,159		398,702		90,415		- 0

		AF.42623		AF.42623		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		446,434		99,815		- 0

		AF.42624		AF.42624		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		446,434		99,815		- 0

		AF.42625		AF.42625		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		446,434		99,815		- 0

		AF.42626		AF.42626		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350				921,159		446,434		99,815		- 0

		AF.42712		AF.42712		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		185,312		99,815		- 0

		AF.42713		AF.42713		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		185,312		99,815		- 0

		AF.42714		AF.42714		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		185,312		99,815		- 0

		AF.42715		AF.42715		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		185,312		99,815		- 0

		AF.42716		AF.42716		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 200		m3		692,424		185,312		99,815		- 0

		AF.42717		AF.42717		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 250		m3		765,720		185,312		99,815		- 0

		AF.42718		AF.42718		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 300		m3		1,151,294		185,312		99,815		- 0

		AF.42719		AF.42719		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 350		m3		796,799		185,312		99,815		- 0

		AF.42723		AF.42723		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		901,389		246,992		84,149		- 0

		AF.42724		AF.42724		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		985,835		246,992		84,149		- 0

		AF.42725		AF.42725		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		1,399,403		246,992		84,149		- 0

		AF.42726		AF.42726		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		1,017,407		246,992		84,149		- 0

		AF.42732		AF.42732		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		242,758		74,749		- 0

		AF.42733		AF.42733		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		242,758		74,749		- 0

		AF.42734		AF.42734		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		242,758		74,749		- 0

		AF.42735		AF.42735		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350		m3		921,159		242,758		74,749		- 0

		AF.42736		AF.42736		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 200		m3		699,280		242,758		74,749		- 0

		AF.42737		AF.42737		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 250		m3		773,301		242,758		74,749		- 0

		AF.42738		AF.42738		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 300		m3		1,162,693		242,758		74,749		- 0

		AF.42739		AF.42739		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 350		m3		804,688		242,758		74,749		- 0

		AF.42743		AF.42743		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		181,463		84,149		- 0

		AF.42744		AF.42744		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		181,463		84,149		- 0

		AF.42745		AF.42745		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		181,463		84,149		- 0

		AF.42746		AF.42746		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		181,463		84,149		- 0

		AF.42753		AF.42753		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		859,863		296,390		74,749		- 0

		AF.42754		AF.42754		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		944,308		296,390		74,749		- 0

		AF.42755		AF.42755		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		1,357,877		296,390		74,749		- 0

		AF.42756		AF.42756		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350		m3		975,881		296,390		74,749		- 0

		AF.42763		AF.42763		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200		m3		859,863		243,967		74,749		- 0

		AF.42764		AF.42764		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250		m3		944,308		243,967		74,749		- 0

		AF.42765		AF.42765		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300		m3		1,357,877		243,967		74,749		- 0

		AF.42766		AF.42766		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350		m3		975,881		243,967		74,749		- 0

		AF.42773		AF.42773		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		147,875		84,149		- 0

		AF.42774		AF.42774		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		147,875		84,149		- 0

		AF.42775		AF.42775		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		147,875		84,149		- 0

		AF.42776		AF.42776		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		147,875		84,149		- 0

		AF.42813		AF.42813		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		79,553		132,821		- 0

		AF.42814		AF.42814		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		79,553		132,821		- 0

		AF.42815		AF.42815		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		79,553		132,821		- 0

		AF.42816		AF.42816		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		79,553		132,821		- 0

		AF.42913		AF.42913		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 200		m3		1,143,075		1,192,362		97,935		- 0

		AF.42914		AF.42914		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 250		m3		1,227,520		1,192,362		97,935		- 0

		AF.42915		AF.42915		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 300		m3		1,641,089		1,192,362		97,935		- 0

		AF.42916		AF.42916		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 350		m3		1,259,093		1,192,362		97,935		- 0

		AF.43111		AF.43111		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 100		m3		544,272		32,821		56,606		- 0

		AF.43112		AF.43112		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 150		m3		616,279		32,821		56,606		- 0

		AF.43122		AF.43122		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150		m3		729,918		89,826		63,680		- 0

		AF.43123		AF.43123		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		89,826		63,680		- 0

		AF.43124		AF.43124		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		89,826		63,680		- 0

		AF.43125		AF.43125		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		89,826		63,680		- 0

		AF.43126		AF.43126		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 150		m3		628,604		89,826		63,680		- 0

		AF.43127		AF.43127		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 200		m3		699,280		89,826		63,680		- 0

		AF.43128		AF.43128		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 250		m3		773,301		89,826		63,680		- 0

		AF.43129		AF.43129		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 300		m3		1,162,693		89,826		63,680		- 0

		AF.43132		AF.43132		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		726,288		50,095		56,363		- 0

		AF.43133		AF.43133		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		799,993		50,095		56,363		- 0

		AF.43134		AF.43134		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		884,851		50,095		56,363		- 0

		AF.43135		AF.43135		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		1,300,437		50,095		56,363		- 0

		AF.43136		AF.43136		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 150		m3		625,478		50,095		56,363		- 0

		AF.43137		AF.43137		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 200		m3		695,802		50,095		56,363		- 0

		AF.43138		AF.43138		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 250		m3		769,455		50,095		56,363		- 0

		AF.43139		AF.43139		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 300		m3		1,156,910		50,095		56,363		- 0

		AF.43212		AF.43212		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		975,481		276,658		88,690		- 0

		AF.43213		AF.43213		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		1,059,927		276,658		88,690		- 0

		AF.43214		AF.43214		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,473,495		276,658		88,690		- 0

		AF.43215		AF.43215		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,091,499		276,658		88,690		- 0

		AF.43216		AF.43216		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		871,796		276,658		88,690		- 0

		AF.43217		AF.43217		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		945,092		276,658		88,690		- 0

		AF.43218		AF.43218		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		1,330,665		276,658		88,690		- 0

		AF.43219		AF.43219		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		976,171		276,658		88,690		- 0

		AF.43222		AF.43222		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		868,725		250,452		88,690		- 0

		AF.43223		AF.43223		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		953,170		250,452		88,690		- 0

		AF.43224		AF.43224		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,366,739		250,452		88,690		- 0

		AF.43225		AF.43225		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		984,743		250,452		88,690		- 0

		AF.43226		AF.43226		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 200		m3		765,039		250,452		88,690		- 0

		AF.43227		AF.43227		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 250		m3		838,335		250,452		88,690		- 0

		AF.43228		AF.43228		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 300		m3		1,223,909		250,452		88,690		- 0

		AF.43229		AF.43229		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 350		m3		869,414		250,452		88,690		- 0

		AF.43232		AF.43232		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		846,946		225,370		81,616		- 0

		AF.43233		AF.43233		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		931,392		225,370		81,616		- 0

		AF.43234		AF.43234		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,344,960		225,370		81,616		- 0

		AF.43235		AF.43235		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		962,964		225,370		81,616		- 0

		AF.43236		AF.43236		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		743,261		225,370		81,616		- 0

		AF.43237		AF.43237		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		816,556		225,370		81,616		- 0

		AF.43238		AF.43238		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,202,130		225,370		81,616		- 0

		AF.43239		AF.43239		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		847,636		225,370		81,616		- 0

		AF.43242		AF.43242		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200		m3		832,405		202,814		81,616		- 0

		AF.43243		AF.43243		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250		m3		916,851		202,814		81,616		- 0

		AF.43244		AF.43244		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300		m3		1,330,419		202,814		81,616		- 0

		AF.43245		AF.43245		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350		m3		948,423		202,814		81,616		- 0

		AF.43246		AF.43246		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 200		m3		728,720		202,814		81,616		- 0

		AF.43247		AF.43247		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 250		m3		802,015		202,814		81,616		- 0

		AF.43248		AF.43248		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 300		m3		1,187,589		202,814		81,616		- 0

		AF.43249		AF.43249		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 350		m3		833,095		202,814		81,616		- 0

		AF.43252		AF.43252		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200		m3		821,519		182,504		74,541		- 0

		AF.43253		AF.43253		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250		m3		905,964		182,504		74,541		- 0

		AF.43254		AF.43254		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300		m3		1,319,533		182,504		74,541		- 0

		AF.43255		AF.43255		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350		m3		937,537		182,504		74,541		- 0

		AF.43256		AF.43256		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 200		m3		717,833		182,504		74,541		- 0

		AF.43257		AF.43257		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 250		m3		791,129		182,504		74,541		- 0

		AF.43258		AF.43258		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 300		m3		1,176,703		182,504		74,541		- 0

		AF.43259		AF.43259		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 350		m3		822,208		182,504		74,541		- 0

		AF.43262		AF.43262		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200		m3		814,251		164,254		67,467		- 0

		AF.43263		AF.43263		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250		m3		898,697		164,254		67,467		- 0

		AF.43264		AF.43264		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300		m3		1,312,266		164,254		67,467		- 0

		AF.43265		AF.43265		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350		m3		930,269		164,254		67,467		- 0

		AF.43266		AF.43266		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 200		m3		710,566		164,254		67,467		- 0

		AF.43267		AF.43267		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 250		m3		783,862		164,254		67,467		- 0

		AF.43268		AF.43268		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 300		m3		1,169,435		164,254		67,467		- 0

		AF.43269		AF.43269		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 350		m3		814,941		164,254		67,467		- 0

		AF.43312		AF.43312		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		975,481		296,312		88,690		- 0

		AF.43313		AF.43313		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		1,059,927		296,312		88,690		- 0

		AF.43314		AF.43314		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,473,495		296,312		88,690		- 0

		AF.43315		AF.43315		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,091,499		296,312		88,690		- 0

		AF.43316		AF.43316		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		871,796		296,312		88,690		- 0

		AF.43317		AF.43317		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		945,092		296,312		88,690		- 0

		AF.43318		AF.43318		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		1,330,665		296,312		88,690		- 0

		AF.43319		AF.43319		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		976,171		296,312		88,690		- 0

		AF.43322		AF.43322		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		868,725		267,299		88,690		- 0

		AF.43323		AF.43323		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		953,170		267,299		88,690		- 0

		AF.43324		AF.43324		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,366,739		267,299		88,690		- 0

		AF.43325		AF.43325		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		984,743		267,299		88,690		- 0

		AF.43326		AF.43326		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		765,039		267,299		88,690		- 0

		AF.43327		AF.43327		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		838,335		267,299		88,690		- 0

		AF.43328		AF.43328		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		1,223,909		267,299		88,690		- 0

		AF.43329		AF.43329		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		869,414		267,299		88,690		- 0

		AF.43332		AF.43332		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		846,946		240,531		81,616		- 0

		AF.43333		AF.43333		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		931,392		240,531		81,616		- 0

		AF.43334		AF.43334		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,344,960		240,531		81,616		- 0

		AF.43335		AF.43335		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		962,964		240,531		81,616		- 0

		AF.43336		AF.43336		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		743,261		240,531		81,616		- 0

		AF.43337		AF.43337		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		816,556		240,531		81,616		- 0

		AF.43338		AF.43338		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,202,130		240,531		81,616		- 0

		AF.43339		AF.43339		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		847,636		240,531		81,616		- 0

		AF.43342		AF.43342		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		832,405		216,478		81,616		- 0

		AF.43343		AF.43343		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		916,851		216,478		81,616		- 0

		AF.43344		AF.43344		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,330,419		216,478		81,616		- 0

		AF.43345		AF.43345		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		948,423		216,478		81,616		- 0

		AF.43346		AF.43346		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		728,720		216,478		81,616		- 0

		AF.43347		AF.43347		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		802,015		216,478		81,616		- 0

		AF.43348		AF.43348		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,187,589		216,478		81,616		- 0

		AF.43349		AF.43349		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		833,095		216,478		81,616		- 0

		AF.43412		AF.43412		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		887,573		221,345		81,616		- 0

		AF.43413		AF.43413		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		972,019		221,345		81,616		- 0

		AF.43414		AF.43414		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,385,588		221,345		81,616		- 0

		AF.43415		AF.43415		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,003,591		221,345		81,616		- 0

		AF.43416		AF.43416		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		783,888		221,345		81,616		- 0

		AF.43417		AF.43417		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		857,184		221,345		81,616		- 0

		AF.43418		AF.43418		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		1,242,757		221,345		81,616		- 0

		AF.43419		AF.43419		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		888,263		221,345		81,616		- 0

		AF.43422		AF.43422		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		832,417		200,380		81,616		- 0

		AF.43423		AF.43423		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		916,863		200,380		81,616		- 0

		AF.43424		AF.43424		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,330,431		200,380		81,616		- 0

		AF.43425		AF.43425		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		948,435		200,380		81,616		- 0

		AF.43426		AF.43426		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		728,732		200,380		81,616		- 0

		AF.43427		AF.43427		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		802,028		200,380		81,616		- 0

		AF.43428		AF.43428		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		1,187,601		200,380		81,616		- 0

		AF.43429		AF.43429		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		833,107		200,380		81,616		- 0

		AF.43432		AF.43432		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		821,528		180,258		74,541		- 0

		AF.43433		AF.43433		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		905,973		180,258		74,541		- 0

		AF.43434		AF.43434		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,319,542		180,258		74,541		- 0

		AF.43435		AF.43435		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		937,546		180,258		74,541		- 0

		AF.43436		AF.43436		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		717,843		180,258		74,541		- 0

		AF.43437		AF.43437		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		791,138		180,258		74,541		- 0

		AF.43438		AF.43438		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,176,712		180,258		74,541		- 0

		AF.43439		AF.43439		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		822,217		180,258		74,541		- 0

		AF.43442		AF.43442		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		814,258		162,289		74,541		- 0

		AF.43443		AF.43443		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		898,703		162,289		74,541		- 0

		AF.43444		AF.43444		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,312,272		162,289		74,541		- 0

		AF.43445		AF.43445		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		930,275		162,289		74,541		- 0

		AF.43446		AF.43446		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		710,572		162,289		74,541		- 0

		AF.43447		AF.43447		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		783,868		162,289		74,541		- 0

		AF.43448		AF.43448		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		1,169,441		162,289		74,541		- 0

		AF.43449		AF.43449		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		814,947		162,289		74,541		- 0

		AF.43513		AF.43513		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		79,553		63,680		- 0

		AF.43514		AF.43514		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		79,553		63,680		- 0

		AF.43515		AF.43515		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		79,553		63,680		- 0

		AF.43516		AF.43516		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350				921,159		79,553		63,680		- 0

		AF.43523		AF.43523		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		302,021		75,287		- 0

		AF.43524		AF.43524		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		302,021		75,287		- 0

		AF.43525		AF.43525		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		302,021		75,287		- 0

		AF.43526		AF.43526		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350				921,159		302,021		75,287		- 0

		AF.43533		AF.43533		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		171,461		63,680		- 0

		AF.43534		AF.43534		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		171,461		63,680		- 0

		AF.43535		AF.43535		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		171,461		63,680		- 0

		AF.43536		AF.43536		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350				921,159		171,461		63,680		- 0

		AF.43543		AF.43543		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		143,477		63,680		- 0

		AF.43544		AF.43544		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		143,477		63,680		- 0

		AF.43545		AF.43545		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		143,477		63,680		- 0

		AF.43546		AF.43546		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350				912,128		143,477		63,680		- 0

		AF.43613		AF.43613		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		398,702		88,690		- 0

		AF.43614		AF.43614		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		398,702		88,690		- 0

		AF.43615		AF.43615		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		398,702		88,690		- 0

		AF.43616		AF.43616		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350				912,128		398,702		88,690		- 0

		AF.43623		AF.43623		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		446,434		99,301		- 0

		AF.43624		AF.43624		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		446,434		99,301		- 0

		AF.43625		AF.43625		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		446,434		99,301		- 0

		AF.43626		AF.43626		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350				912,128		446,434		99,301		- 0

		AF.43712		AF.43712		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		185,312		99,301		- 0

		AF.43713		AF.43713		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		185,312		99,301		- 0

		AF.43714		AF.43714		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		185,312		99,301		- 0

		AF.43715		AF.43715		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		185,312		99,301		- 0

		AF.43716		AF.43716		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 200		m3		692,424		185,312		99,301		- 0

		AF.43717		AF.43717		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 250		m3		765,720		185,312		99,301		- 0

		AF.43718		AF.43718		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 300		m3		1,151,294		185,312		99,301		- 0

		AF.43719		AF.43719		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 350		m3		796,799		185,312		99,301		- 0

		AF.43723		AF.43723		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		901,389		246,992		81,616		- 0

		AF.43724		AF.43724		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		985,835		246,992		81,616		- 0

		AF.43725		AF.43725		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		1,399,403		246,992		81,616		- 0

		AF.43726		AF.43726		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		1,017,407		246,992		81,616		- 0

		AF.43732		AF.43732		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200		m3		803,992		242,758		74,541		- 0

		AF.43733		AF.43733		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250		m3		889,274		242,758		74,541		- 0

		AF.43734		AF.43734		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300		m3		1,306,937		242,758		74,541		- 0

		AF.43735		AF.43735		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350		m3		921,159		242,758		74,541		- 0

		AF.43736		AF.43736		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 200		m3		699,280		242,758		74,541		- 0

		AF.43737		AF.43737		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 250		m3		773,301		242,758		74,541		- 0

		AF.43738		AF.43738		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 300		m3		1,162,693		242,758		74,541		- 0

		AF.43739		AF.43739		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 350		m3		804,688		242,758		74,541		- 0

		AF.43743		AF.43743		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		181,463		81,616		- 0

		AF.43744		AF.43744		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		181,463		81,616		- 0

		AF.43745		AF.43745		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		181,463		81,616		- 0

		AF.43746		AF.43746		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		181,463		81,616		- 0

		AF.43753		AF.43753		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		859,863		296,390		74,541		- 0

		AF.43754		AF.43754		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		944,308		296,390		74,541		- 0

		AF.43755		AF.43755		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		1,357,877		296,390		74,541		- 0

		AF.43756		AF.43756		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350		m3		975,881		296,390		74,541		- 0

		AF.43763		AF.43763		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200		m3		859,863		243,967		74,541		- 0

		AF.43764		AF.43764		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250		m3		944,308		243,967		74,541		- 0

		AF.43765		AF.43765		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300		m3		1,357,877		243,967		74,541		- 0

		AF.43766		AF.43766		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350		m3		975,881		243,967		74,541		- 0

		AF.43773		AF.43773		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		147,875		81,616		- 0

		AF.43774		AF.43774		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		147,875		81,616		- 0

		AF.43775		AF.43775		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		147,875		81,616		- 0

		AF.43776		AF.43776		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		147,875		81,616		- 0

		AF.43813		AF.43813		Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 200		m3		796,110		79,553		132,614		- 0

		AF.43814		AF.43814		Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 250		m3		880,555		79,553		132,614		- 0

		AF.43815		AF.43815		Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 300		m3		1,294,124		79,553		132,614		- 0

		AF.43816		AF.43816		Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 350		m3		912,128		79,553		132,614		- 0

		AF.43913		AF.43913		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 200		m3		1,143,075		1,192,362		99,747		- 0

		AF.43914		AF.43914		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 250		m3		1,227,520		1,192,362		99,747		- 0

		AF.43915		AF.43915		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 300		m3		1,641,089		1,192,362		99,747		- 0

		AF.43916		AF.43916		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 350		m3		1,259,093		1,192,362		99,747		- 0

		AF.44112		AF.44112		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 150		m3		942,076		32,821		52,694		- 0

		AF.44113		AF.44113		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 200		m3		1,069,845		32,821		52,694		- 0

		AF.44122		AF.44122		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150		m3		960,918		89,826		52,694		- 0

		AF.44123		AF.44123		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200		m3		1,091,242		89,826		52,694		- 0

		AF.44124		AF.44124		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250		m3		1,234,816		89,826		52,694		- 0

		AF.44125		AF.44125		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300		m3		1,724,368		89,826		52,694		- 0

		AF.44132		AF.44132		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		960,871		50,095		52,447		- 0

		AF.44133		AF.44133		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		1,091,189		50,095		52,447		- 0

		AF.44134		AF.44134		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		1,234,756		50,095		52,447		- 0

		AF.44135		AF.44135		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		1,724,284		50,095		52,447		- 0

		AF.44213		AF.44213		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		1,259,915		276,658		63,773		- 0

		AF.44214		AF.44214		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		1,402,081		276,658		63,773		- 0

		AF.44215		AF.44215		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,886,834		276,658		63,773		- 0

		AF.44216		AF.44216		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,448,692		276,658		63,773		- 0

		AF.44223		AF.44223		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		1,153,158		250,452		63,773		- 0

		AF.44224		AF.44224		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		1,295,324		250,452		63,773		- 0

		AF.44225		AF.44225		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,780,077		250,452		63,773		- 0

		AF.44226		AF.44226		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		1,341,935		250,452		63,773		- 0

		AF.44233		AF.44233		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		1,131,379		225,370		63,773		- 0

		AF.44234		AF.44234		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		1,273,546		225,370		63,773		- 0

		AF.44235		AF.44235		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,758,298		225,370		63,773		- 0

		AF.44236		AF.44236		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		1,320,157		225,370		63,773		- 0

		AF.44243		AF.44243		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200		m3		1,116,838		202,814		63,773		- 0

		AF.44244		AF.44244		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250		m3		1,259,005		202,814		63,773		- 0

		AF.44245		AF.44245		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300		m3		1,743,758		202,814		63,773		- 0

		AF.44246		AF.44246		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350		m3		1,305,616		202,814		63,773		- 0

		AF.44253		AF.44253		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200		m3		1,105,952		182,504		63,773		- 0

		AF.44254		AF.44254		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250		m3		1,248,119		182,504		63,773		- 0

		AF.44255		AF.44255		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300		m3		1,732,871		182,504		63,773		- 0

		AF.44256		AF.44256		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350		m3		1,294,730		182,504		63,773		- 0

		AF.44263		AF.44263		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200		m3		1,098,685		164,254		63,773		- 0

		AF.44264		AF.44264		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250		m3		1,240,851		164,254		63,773		- 0

		AF.44265		AF.44265		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300		m3		1,725,604		164,254		63,773		- 0

		AF.44266		AF.44266		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350		m3		1,287,462		164,254		63,773		- 0

		AF.44313		AF.44313		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		1,259,915		296,312		63,773		- 0

		AF.44314		AF.44314		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		1,402,081		296,312		63,773		- 0

		AF.44315		AF.44315		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,886,834		296,312		63,773		- 0

		AF.44316		AF.44316		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,448,692		296,312		63,773		- 0

		AF.44323		AF.44323		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		1,153,158		267,299		63,773		- 0

		AF.44324		AF.44324		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		1,295,324		267,299		63,773		- 0

		AF.44325		AF.44325		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,780,077		267,299		63,773		- 0

		AF.44326		AF.44326		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		1,341,935		267,299		63,773		- 0

		AF.44333		AF.44333		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		1,131,379		240,531		63,773		- 0

		AF.44334		AF.44334		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		1,273,546		240,531		63,773		- 0

		AF.44335		AF.44335		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,758,298		240,531		63,773		- 0

		AF.44336		AF.44336		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		1,320,157		240,531		63,773		- 0

		AF.44343		AF.44343		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		1,116,838		216,478		63,773		- 0

		AF.44344		AF.44344		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		1,259,005		216,478		63,773		- 0

		AF.44345		AF.44345		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,743,758		216,478		63,773		- 0

		AF.44346		AF.44346		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		1,305,616		216,478		63,773		- 0

		AF.44413		AF.44413		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		1,172,007		221,345		63,773		- 0

		AF.44414		AF.44414		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		1,314,173		221,345		63,773		- 0

		AF.44415		AF.44415		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		1,798,926		221,345		63,773		- 0

		AF.44416		AF.44416		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		1,360,784		221,345		63,773		- 0

		AF.44423		AF.44423		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		1,116,851		200,380		63,773		- 0

		AF.44424		AF.44424		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		1,259,017		200,380		63,773		- 0

		AF.44425		AF.44425		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		1,743,770		200,380		63,773		- 0

		AF.44426		AF.44426		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		1,305,628		200,380		63,773		- 0

		AF.44433		AF.44433		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		1,105,961		180,258		63,773		- 0

		AF.44434		AF.44434		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		1,248,128		180,258		63,773		- 0

		AF.44435		AF.44435		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,732,880		180,258		63,773		- 0

		AF.44436		AF.44436		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		1,294,739		180,258		63,773		- 0

		AF.44443		AF.44443		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		1,098,691		162,289		63,773		- 0

		AF.44444		AF.44444		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		1,240,857		162,289		63,773		- 0

		AF.44445		AF.44445		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		1,725,610		162,289		63,773		- 0

		AF.44446		AF.44446		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		1,287,468		162,289		63,773		- 0

		AF.44513		AF.44513		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200		m3		1,091,242		79,553		52,694		- 0

		AF.44514		AF.44514		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250		m3		1,234,816		79,553		52,694		- 0

		AF.44515		AF.44515		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300		m3		1,724,368		79,553		52,694		- 0

		AF.44516		AF.44516		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350				1,281,888		79,553		52,694		- 0

		AF.44523		AF.44523		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200		m3		1,091,242		302,021		63,773		- 0

		AF.44524		AF.44524		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250		m3		1,234,816		302,021		63,773		- 0

		AF.44525		AF.44525		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300		m3		1,724,368		302,021		63,773		- 0

		AF.44526		AF.44526		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350				1,281,888		302,021		63,773		- 0

		AF.44533		AF.44533		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200		m3		1,091,242		171,461		52,694		- 0

		AF.44534		AF.44534		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250		m3		1,234,816		171,461		52,694		- 0

		AF.44535		AF.44535		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300		m3		1,724,368		171,461		52,694		- 0

		AF.44536		AF.44536		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350				1,281,888		171,461		52,694		- 0

		AF.44543		AF.44543		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200		m3		1,080,543		143,477		52,694		- 0

		AF.44544		AF.44544		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250		m3		1,222,710		143,477		52,694		- 0

		AF.44545		AF.44545		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300		m3		1,707,462		143,477		52,694		- 0

		AF.44546		AF.44546		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350				1,269,320		143,477		52,694		- 0

		AF.44613		AF.44613		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200		m3		1,080,543		398,702		63,773		- 0

		AF.44614		AF.44614		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250		m3		1,222,710		398,702		63,773		- 0

		AF.44615		AF.44615		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300		m3		1,707,462		398,702		63,773		- 0

		AF.44616		AF.44616		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350				1,269,320		398,702		63,773		- 0

		AF.44623		AF.44623		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200		m3		1,080,543		446,434		71,053		- 0

		AF.44624		AF.44624		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250		m3		1,222,710		446,434		71,053		- 0

		AF.44625		AF.44625		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300		m3		1,707,462		446,434		71,053		- 0

		AF.44626		AF.44626		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350				1,269,320		446,434		71,053		- 0

		AF.44713		AF.44713		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		1,080,543		185,312		63,773		- 0

		AF.44714		AF.44714		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		1,222,710		185,312		63,773		- 0

		AF.44715		AF.44715		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		1,707,462		185,312		63,773		- 0

		AF.44716		AF.44716		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		1,269,320		185,312		63,773		- 0

		AF.44723		AF.44723		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		1,185,822		246,992		63,773		- 0

		AF.44724		AF.44724		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		1,327,989		246,992		63,773		- 0

		AF.44725		AF.44725		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		1,812,742		246,992		63,773		- 0

		AF.44726		AF.44726		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		1,374,600		246,992		63,773		- 0

		AF.44733		AF.44733		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200		m3		1,091,242		242,758		63,773		- 0

		AF.44734		AF.44734		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250		m3		1,234,816		242,758		63,773		- 0

		AF.44735		AF.44735		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300		m3		1,724,368		242,758		63,773		- 0

		AF.44736		AF.44736		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350		m3		1,281,888		242,758		63,773		- 0

		AF.44743		AF.44743		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200		m3		1,080,543		181,463		63,773		- 0

		AF.44744		AF.44744		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250		m3		1,222,710		181,463		63,773		- 0

		AF.44745		AF.44745		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300		m3		1,707,462		181,463		63,773		- 0

		AF.44746		AF.44746		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350		m3		1,269,320		181,463		63,773		- 0

		AF.44753		AF.44753		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		1,144,296		296,390		63,773		- 0

		AF.44754		AF.44754		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		1,286,463		296,390		63,773		- 0

		AF.44755		AF.44755		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		1,771,215		296,390		63,773		- 0

		AF.44756		AF.44756		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350		m3		1,333,074		296,390		63,773		- 0

		AF.44763		AF.44763		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200		m3		1,144,296		243,967		63,773		- 0

		AF.44764		AF.44764		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250		m3		1,286,463		243,967		63,773		- 0

		AF.44765		AF.44765		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300		m3		1,771,215		243,967		63,773		- 0

		AF.44766		AF.44766		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350		m3		1,333,074		243,967		63,773		- 0

		AF.44773		AF.44773		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200		m3		1,080,543		147,875		63,773		- 0

		AF.44774		AF.44774		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250		m3		1,222,710		147,875		63,773		- 0

		AF.44775		AF.44775		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300		m3		1,707,462		147,875		63,773		- 0

		AF.44776		AF.44776		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350		m3		1,269,320		147,875		63,773		- 0

		AF.51110		AF.51110		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=16m3/h		m3		- 0		9,501		87,375		- 0

		AF.51120		AF.51120		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=25m3/h		m3		- 0		8,033		67,221		- 0

		AF.51130		AF.51130		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=30m3/h		m3		- 0		7,773		68,381		- 0

		AF.51140		AF.51140		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=50m3/h		m3		- 0		6,046		45,400		- 0

		AF.51150		AF.51150		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=125m3/h		m3		- 0		5,182		41,682		- 0

		AF.51160		AF.51160		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=160m3/h		m3		- 0		4,837		39,729		- 0

		AF.52111		AF.52111		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0.5km, ôtô 6m3		100m3		- 0		- 0		7,867,140		- 0

		AF.52112		AF.52112		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0.5km, ôtô 10.7m3		100m3		- 0		- 0		9,659,512		- 0

		AF.52113		AF.52113		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0.5km, ôtô 14.5m3		100m3		- 0		- 0		8,285,424		- 0

		AF.52121		AF.52121		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.0km, ôtô 6m3		100m3		- 0		- 0		8,419,966		- 0

		AF.52122		AF.52122		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.0km, ôtô 10.7m3		100m3		- 0		- 0		10,290,337		- 0

		AF.52123		AF.52123		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.0km, ôtô 14.5m3		100m3		- 0		- 0		8,831,171		- 0

		AF.52131		AF.52131		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.5km, ôtô 6m3		100m3		- 0		- 0		8,930,267		- 0

		AF.52132		AF.52132		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.5km, ôtô 10.7m3		100m3		- 0		- 0		11,039,442		- 0

		AF.52133		AF.52133		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.5km, ôtô 14.5m3		100m3		- 0		- 0		9,426,531		- 0

		AF.52141		AF.52141		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2.0km, ôtô 6m3		100m3		- 0		- 0		9,695,718		- 0

		AF.52142		AF.52142		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2.0km, ôtô 10.7m3		100m3		- 0		- 0		11,906,827		- 0

		AF.52143		AF.52143		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2.0km, ôtô 14.5m3		100m3		- 0		- 0		10,170,731		- 0

		AF.52151		AF.52151		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3.0km, ôtô 6m3		100m3		- 0		- 0		11,481,772		- 0

		AF.52152		AF.52152		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3.0km, ôtô 10.7m3		100m3		- 0		- 0		14,035,862		- 0

		AF.52153		AF.52153		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3.0km, ôtô 14.5m3		100m3		- 0		- 0		12,006,423		- 0

		AF.52161		AF.52161		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=4.0km, ôtô 6m3		100m3		- 0		- 0		12,608,686		- 0

		AF.52162		AF.52162		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=4.0km, ôtô 10.7m3		100m3		- 0		- 0		15,455,219		- 0

		AF.52163		AF.52163		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=4.0km, ôtô 14.5m3		100m3		- 0		- 0		13,246,756		- 0

		AF.52171		AF.52171		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, ôtô 6m3		100m3		- 0		- 0		1,071,632		- 0

		AF.52172		AF.52172		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, ôtô 10.7m3		100m3		- 0		- 0		1,316,848		- 0

		AF.52173		AF.52173		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, ôtô 14.5m3		100m3		- 0		- 0		1,126,222		- 0

		AF.52211		AF.52211		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=0,5km		100m3		- 0		- 0		21,832,325		- 0

		AF.52212		AF.52212		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=1km		100m3		- 0		- 0		23,908,215		- 0

		AF.52213		AF.52213		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=1,5km		100m3		- 0		- 0		25,981,947		- 0

		AF.52214		AF.52214		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=2km		100m3		- 0		- 0		28,055,679		- 0

		AF.52215		AF.52215		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=3km		100m3		- 0		- 0		32,191,255		- 0

		AF.52221		AF.52221		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0,5km		100m3		- 0		- 0		8,570,930		- 0

		AF.52222		AF.52222		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1km		100m3		- 0		- 0		9,678,708		- 0

		AF.52223		AF.52223		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1,5km		100m3		- 0		- 0		10,786,487		- 0

		AF.52224		AF.52224		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2km		100m3		- 0		- 0		11,894,265		- 0

		AF.52225		AF.52225		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3km		100m3		- 0		- 0		14,097,064		- 0

		AF.52311		AF.52311		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 0,5km, ôtô 10T		100m3		- 0		- 0		6,124,453		- 0

		AF.52312		AF.52312		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 0,5km, ôtô 15T		100m3		- 0		- 0		5,145,955		- 0

		AF.52313		AF.52313		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 0,5km, ôtô 22T		100m3		- 0		- 0		4,584,722		- 0

		AF.52321		AF.52321		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1km, ôtô 10T		100m3		- 0		- 0		6,558,958		- 0

		AF.52322		AF.52322		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1km, ôtô 15T		100m3		- 0		- 0		5,431,841		- 0

		AF.52323		AF.52323		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1km, ôtô 22T		100m3		- 0		- 0		4,871,268		- 0

		AF.52331		AF.52331		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1,5km, ôtô 10T		100m3		- 0		- 0		6,807,247		- 0

		AF.52332		AF.52332		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1,5km, ôtô 15T		100m3		- 0		- 0		5,847,676		- 0

		AF.52333		AF.52333		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1,5km, ôtô 22T		100m3		- 0		- 0		5,221,489		- 0

		AF.52341		AF.52341		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 2km, ôtô 10T		100m3		- 0		- 0		7,552,113		- 0

		AF.52342		AF.52342		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 2km, ôtô 15T		100m3		- 0		- 0		6,289,500		- 0

		AF.52343		AF.52343		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 2km, ôtô 22T		100m3		- 0		- 0		5,603,550		- 0

		AF.52351		AF.52351		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 3km, ôtô 10T		100m3		- 0		- 0		8,938,391		- 0

		AF.52352		AF.52352		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 3km, ôtô 15T		100m3		- 0		- 0		7,407,056		- 0

		AF.52353		AF.52353		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 3km, ôtô 22T		100m3		- 0		- 0		6,622,377		- 0

		AF.61110		AF.61110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,059,461		48,233		- 0

		AF.61120		AF.61120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		780,557		256,556		- 0

		AF.61130		AF.61130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		594,309		266,455		- 0

		AF.61210		AF.61210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bệ máy, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,211,080		48,233		- 0

		AF.61220		AF.61220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bệ máy, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		943,407		264,341		- 0

		AF.61230		AF.61230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bệ máy, đường kính > 18 mm		tÊn		16,910,300		732,825		266,455		- 0

		AF.61311		AF.61311		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao <= 4 m		tÊn		17,010,900		1,275,659		48,233		- 0

		AF.61312		AF.61312		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao <=16 m		tÊn		17,010,900		1,321,519		69,831		- 0

		AF.61313		AF.61313		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao <= 50 m		tÊn		17,010,900		1,453,484		139,962		- 0

		AF.61314		AF.61314		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao > 50 m		tÊn		17,010,900		1,518,998		176,209		- 0

		AF.61321		AF.61321		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <= 4 m		tÊn		16,897,760		1,045,423		256,556		- 0

		AF.61322		AF.61322		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <=16 m		tÊn		16,897,760		1,141,822		272,784		- 0

		AF.61323		AF.61323		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <= 50 m		tÊn		16,897,760		1,256,005		342,727		- 0

		AF.61324		AF.61324		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao > 50 m		tÊn		16,897,760		1,310,288		375,997		- 0

		AF.61331		AF.61331		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao <= 4 m		tÊn		16,910,300		851,687		266,455		- 0

		AF.61332		AF.61332		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao <=16 m		tÊn		16,910,300		953,702		282,881		- 0

		AF.61333		AF.61333		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao <= 50 m		tÊn		16,910,300		1,048,230		343,100		- 0

		AF.61334		AF.61334		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao > 50 m		tÊn		16,910,300		1,096,898		377,627		- 0

		AF.61411		AF.61411		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 4 m		tÊn		17,010,900		1,392,649		48,233		- 0

		AF.61412		AF.61412		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <=16 m		tÊn		17,010,900		1,428,214		60,294		- 0

		AF.61413		AF.61413		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 50 m		tÊn		17,010,900		1,570,474		146,446		- 0

		AF.61414		AF.61414		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao > 50 m		tÊn		17,010,900		1,642,540		184,676		- 0

		AF.61421		AF.61421		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 4 m		tÊn		16,901,180		937,792		264,341		- 0

		AF.61422		AF.61422		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <=16 m		tÊn		16,901,180		953,702		280,724		- 0

		AF.61423		AF.61423		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 50 m		tÊn		16,901,180		1,049,166		350,668		- 0

		AF.61424		AF.61424		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao > 50 m		tÊn		16,901,180		1,096,898		383,938		- 0

		AF.61431		AF.61431		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <= 4 m		tÊn		16,927,400		793,660		309,271		- 0

		AF.61432		AF.61432		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <=16 m		tÊn		16,927,400		828,289		326,553		- 0

		AF.61433		AF.61433		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <= 50 m		tÊn		16,927,400		911,586		386,772		- 0

		AF.61434		AF.61434		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao > 50 m		tÊn		16,927,400		952,767		421,299		- 0

		AF.61511		AF.61511		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m		tÊn		17,010,900		1,516,190		48,233		- 0

		AF.61512		AF.61512		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=16 m		tÊn		17,010,900		1,550,819		60,294		- 0

		AF.61513		AF.61513		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=50 m		tÊn		17,010,900		1,706,182		146,446		- 0

		AF.61514		AF.61514		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao >50 m		tÊn		17,010,900		1,787,607		184,676		- 0

		AF.61521		AF.61521		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao <=4 m		tÊn		16,898,900		939,664		259,086		- 0

		AF.61522		AF.61522		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao <=16 m		tÊn		16,898,900		974,293		275,365		- 0

		AF.61523		AF.61523		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao <=50 m		tÊn		16,898,900		1,071,628		345,308		- 0

		AF.61524		AF.61524		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao >50 m		tÊn		16,898,900		1,120,296		378,578		- 0

		AF.61531		AF.61531		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=4 m		tÊn		16,924,360		851,687		302,654		- 0

		AF.61532		AF.61532		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=16 m		tÊn		16,924,360		858,239		319,804		- 0

		AF.61533		AF.61533		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=50 m		tÊn		16,924,360		945,279		380,022		- 0

		AF.61534		AF.61534		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao >50 m		tÊn		16,924,360		987,396		414,550		- 0

		AF.61611		AF.61611		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=4 m		tÊn		17,010,900		2,032,818		48,233		- 0

		AF.61612		AF.61612		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=16 m		tÊn		17,010,900		2,069,319		60,294		- 0

		AF.61613		AF.61613		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=50 m		tÊn		17,010,900		2,276,157		146,446		- 0

		AF.61614		AF.61614		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao >50 m		tÊn		17,010,900		2,377,237		184,676		- 0

		AF.61621		AF.61621		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=4 m		tÊn		16,897,323		1,930,803		257,140		- 0

		AF.61622		AF.61622		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=16 m		tÊn		16,897,323		1,964,496		273,380		- 0

		AF.61623		AF.61623		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=50 m		tÊn		16,897,323		2,152,616		343,323		- 0

		AF.61624		AF.61624		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao >50 m		tÊn		16,897,323		2,259,311		376,593		- 0

		AF.61711		AF.61711		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,369,251		49,197		- 0

		AF.61712		AF.61712		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=50 m, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,506,831		162,654		- 0

		AF.61713		AF.61713		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao >50 m, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,575,153		178,862		- 0

		AF.61721		AF.61721		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính >10 mm		tÊn		16,897,323		1,021,089		282,916		- 0

		AF.61722		AF.61722		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=50 m, đường kính >10 mm		tÊn		16,897,323		1,123,104		409,927		- 0

		AF.61723		AF.61723		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao >50 m, đường kính >10 mm		tÊn		16,897,323		1,576,089		431,096		- 0

		AF.61811		AF.61811		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=4 m		tÊn		17,010,900		1,696,823		48,233		- 0

		AF.61812		AF.61812		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=16 m		tÊn		17,010,900		1,732,388		60,294		- 0

		AF.61813		AF.61813		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=50 m		tÊn		17,010,900		1,905,533		146,446		- 0

		AF.61814		AF.61814		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao >50 m		tÊn		17,010,900		1,991,638		184,676		- 0

		AF.61821		AF.61821		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao <=4 m		tÊn		16,897,323		1,348,661		257,140		- 0

		AF.61822		AF.61822		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao <=16 m		tÊn		16,897,323		1,369,251		273,380		- 0

		AF.61823		AF.61823		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao <=50 m		tÊn		16,897,323		1,483,433		359,531		- 0

		AF.61824		AF.61824		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao >50 m		tÊn		16,897,323		1,550,819		397,761		- 0

		AF.62110		AF.62110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lồng thang máy, đường kính <=10 mm		tÊn		17,035,500		1,568,650		190,248		- 0

		AF.62120		AF.62120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lồng thang máy, đường kính <=18 mm		tÊn		16,649,160		1,360,976		420,800		- 0

		AF.62130		AF.62130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lồng thang máy, đường kính >18 mm		tÊn		16,645,500		1,139,187		417,274		- 0

		AF.62210		AF.62210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép silô, đường kính <=10 mm		tÊn		17,035,500		1,456,748		920,369		- 0

		AF.62220		AF.62220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép silô, đường kính <=18 mm		tÊn		16,648,400		1,260,163		1,029,319		- 0

		AF.62230		AF.62230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép silô, đường kính >18 mm		tÊn		16,649,300		1,008,130		916,239		- 0

		AF.62310		AF.62310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống khói, đường kính <=10 mm		tÊn		17,035,500		1,764,228		181,830		- 0

		AF.62320		AF.62320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống khói, đường kính <=18 mm		tÊn		16,648,400		1,512,195		411,011		- 0

		AF.62330		AF.62330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống khói, đường kính >18 mm		tÊn		16,649,300		1,209,756		399,704		- 0

		AF.63110		AF.63110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		2,440,879		48,233		- 0

		AF.63120		AF.63120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính <=18 mm		tÊn		16,900,667		2,453,982		263,368		- 0

		AF.63130		AF.63130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính >18 mm		tÊn		16,926,906		2,497,035		309,271		- 0

		AF.63210		AF.63210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,026,704		48,233		- 0

		AF.63220		AF.63220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính >10 mm		tÊn		16,910,300		649,528		287,695		- 0

		AF.63310		AF.63310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,965,854		48,233		- 0

		AF.63320		AF.63320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính <=18 mm		tÊn		16,990,100		1,592,845		484,257		- 0

		AF.63330		AF.63330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính >18 mm		tÊn		16,990,100		1,461,789		464,964		- 0

		AF.64110		AF.64110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,918,636		48,233		- 0

		AF.64120		AF.64120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính <=18 mm		tÊn		16,990,100		1,637,860		484,257		- 0

		AF.64130		AF.64130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính >18 mm		tÊn		16,986,300		1,450,676		455,233		- 0

		AF.64210		AF.64210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		2,702,937		48,233		- 0

		AF.64220		AF.64220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính <=18 mm		tÊn		16,990,100		1,910,213		484,257		- 0

		AF.64230		AF.64230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính >18 mm		tÊn		16,986,300		1,883,071		455,233		- 0

		AF.65110		AF.65110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,692,650		360,894		- 0

		AF.65120		AF.65120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính <=18 mm		tÊn		16,933,100		1,181,528		584,468		- 0

		AF.65130		AF.65130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính >18 mm		tÊn		16,941,270		982,927		564,420		- 0

		AF.65210		AF.65210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		2,027,349		414,987		- 0

		AF.65220		AF.65220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đường kính <=18 mm		tÊn		16,933,100		1,417,431		689,713		- 0

		AF.65230		AF.65230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầư dưới nước, đường kính >18 mm		tÊn		16,941,270		1,179,512		589,226		- 0

		AF.65310		AF.65310		Công tác sản xuất lắp dựng cần neo thép gia cố mái taluy đường		tÊn		18,167,888		6,067,815		903,552		- 0

		AF.66110		AF.66110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau), dầm đúc hẫng trên cạn		tÊn		17,413,389		3,061,240		6,466,387		- 0

		AF.66120		AF.66120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau), dầm đúc hẫng trên mặt nước		tÊn		17,413,389		3,498,560		8,894,471		- 0

		AF.67110		AF.67110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrette trên cạn, đường kính <=18 mm		tÊn		17,160,001		1,240,000		907,148		- 0

		AF.67120		AF.67120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrette trên cạn, đường kính >18 mm		tÊn		17,179,191		1,088,780		905,176		- 0

		AF.67210		AF.67210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước, đường kính <=18 mm		tÊn		17,160,001		1,364,000		1,531,565		- 0

		AF.67220		AF.67220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước, đường kính >18 mm		tÊn		17,179,191		1,197,658		1,485,001		- 0

		AF.68110		AF.68110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bê tông hầm, đường kính <=18mm		tÊn		16,659,131		758,114		158,580		- 0

		AF.68120		AF.68120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bê tông hầm, đường kính >18mm		tÊn		16,697,321		637,138		228,171		- 0

		AF.68210		AF.68210		Công tác lắp dựng cốt thép nền, tường hầm, đường kính cốt thép <=18mm		tÊn		466,701		1,839,837		448,629		- 0

		AF.68220		AF.68220		Công tác lắp dựng cốt thép nền, tường hầm, đường kính cốt thép >18mm		tÊn		422,331		1,933,593		442,674		- 0

		AF.68310		AF.68310		Công tác lắp dựng cốt thép vòm hầm, đường kính cốt thép <=18mm		tÊn		484,143		3,492,162		661,097		- 0

		AF.68320		AF.68320		Công tác lắp dựng cốt thép vòm hầm, đường kính cốt thép >18mm		tÊn		439,579		3,613,138		657,127		- 0

		AF.68410		AF.68410		Công tác lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm, đường kính cốt thép <=18mm		tÊn		503,523		2,641,301		710,724		- 0

		AF.68420		AF.68420		Công tác lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm, đường kính cốt thép >18mm		tÊn		458,765		2,762,276		704,769		- 0

		AF.68510		AF.68510		Công tác lắp dựng cốt thép hầm đứng, đường kính cốt thép <=18mm		tÊn		836,859		4,244,227		1,360,914		- 0

		AF.68520		AF.68520		Công tác lắp dựng cốt thép hầm đứng, đường kính cốt thép >18mm		tÊn		649,077		4,375,284		1,031,391		- 0

		AF.68610		AF.68610		Công tác lắp dựng cốt thép hầm nghiêng, đường kính cốt thép <=18mm		tÊn		836,859		4,415,609		1,374,208		- 0

		AF.68620		AF.68620		Công tác lắp dựng cốt thép hầm nghiêng, đường kính cốt thép >18mm		tÊn		649,077		4,591,024		1,044,684		- 0

		AF.71110		AF.71110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,059,461		178,509		- 0

		AF.71120		AF.71120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=18 mm		tÊn		16,897,760		780,557		386,832		- 0

		AF.71130		AF.71130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép >18 mm		tÊn		16,910,300		594,309		396,731		- 0

		AF.71210		AF.71210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tường, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,303,175		178,509		- 0

		AF.71220		AF.71220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tường, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		1,103,262		386,832		- 0

		AF.71230		AF.71230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tường, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		912,896		396,731		- 0

		AF.71310		AF.71310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,413,988		178,509		- 0

		AF.71320		AF.71320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		947,338		394,617		- 0

		AF.71330		AF.71330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính >18 mm		tÊn		16,927,400		814,438		439,547		- 0

		AF.71410		AF.71410		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,298,589		178,509		- 0

		AF.71420		AF.71420		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		1,093,623		386,832		- 0

		AF.71430		AF.71430		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		902,695		396,731		- 0

		AF.71510		AF.71510		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép dốc nước, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,211,080		178,509		- 0

		AF.71520		AF.71520		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép dốc nước, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		943,407		394,617		- 0

		AF.71530		AF.71530		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép dốc nước, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		732,825		396,731		- 0

		AF.71611		AF.71611		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao <=25 m		tÊn		17,010,900		2,304,235		308,784		- 0

		AF.71612		AF.71612		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao >25 m		tÊn		17,010,900		3,145,627		491,170		- 0

		AF.71621		AF.71621		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao <=25 m		tÊn		16,910,300		2,014,100		547,662		- 0

		AF.71622		AF.71622		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao >25 m		tÊn		16,910,300		2,238,721		730,048		- 0

		AF.71631		AF.71631		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao <=25 m		tÊn		16,910,300		1,830,660		528,369		- 0

		AF.71632		AF.71632		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao >25 m		tÊn		16,910,300		1,865,289		710,755		- 0

		AF.71711		AF.71711		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,392,743		178,509		- 0

		AF.71712		AF.71712		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		1,084,918		394,617		- 0

		AF.71713		AF.71713		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		842,796		396,731		- 0

		AF.71721		AF.71721		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,797,902		178,509		- 0

		AF.71722		AF.71722		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=18 mm		tÊn		16,990,100		1,478,754		614,533		- 0

		AF.71723		AF.71723		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính >18 mm		tÊn		16,990,100		1,357,084		595,239		- 0

		AF.71731		AF.71731		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,696,823		178,509		- 0

		AF.71732		AF.71732		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,323		1,369,251		387,416		- 0

		AF.71733		AF.71733		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép buồng xoắn, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		1,313,096		398,093		- 0

		AF.71741		AF.71741		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,211,080		178,509		- 0

		AF.71742		AF.71742		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		943,407		394,617		- 0

		AF.71743		AF.71743		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		732,825		396,731		- 0

		AF.71751		AF.71751		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,275,659		178,509		- 0

		AF.71752		AF.71752		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		1,045,423		386,832		- 0

		AF.71753		AF.71753		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		851,687		396,731		- 0

		AF.71810		AF.71810		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,369,251		178,509		- 0

		AF.71820		AF.71820		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,323		1,021,089		387,416		- 0

		AF.71830		AF.71830		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		776,814		398,093		- 0

		AF.72110		AF.72110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,059,461		173,563		- 0

		AF.72120		AF.72120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=18 mm		tÊn		16,897,760		780,557		381,886		- 0

		AF.72130		AF.72130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép >18 mm		tÊn		16,910,300		594,309		391,785		- 0

		AF.72210		AF.72210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tường, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,303,175		173,563		- 0

		AF.72220		AF.72220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tường, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		1,103,262		381,886		- 0

		AF.72230		AF.72230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tường, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		912,896		391,785		- 0

		AF.72310		AF.72310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,413,988		173,563		- 0

		AF.72320		AF.72320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		947,338		389,671		- 0

		AF.72330		AF.72330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính >18 mm		tÊn		16,927,400		814,438		434,601		- 0

		AF.72410		AF.72410		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,298,589		173,563		- 0

		AF.72420		AF.72420		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		1,093,623		381,886		- 0

		AF.72430		AF.72430		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		902,695		391,785		- 0

		AF.72510		AF.72510		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép dốc nước, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,211,080		173,563		- 0

		AF.72520		AF.72520		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép dốc nước, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		943,407		389,671		- 0

		AF.72530		AF.72530		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép dốc nước, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		732,825		391,785		- 0

		AF.72611		AF.72611		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao <=25 m		tÊn		17,010,900		2,304,235		298,892		- 0

		AF.72612		AF.72612		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao >25 m		tÊn		17,010,900		3,145,627		486,887		- 0

		AF.72621		AF.72621		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao <=25 m		tÊn		16,910,300		2,014,100		537,770		- 0

		AF.72622		AF.72622		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao >25 m		tÊn		16,910,300		2,238,721		725,765		- 0

		AF.72631		AF.72631		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao <=25 m		tÊn		16,910,300		1,830,660		518,477		- 0

		AF.72632		AF.72632		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao >25 m		tÊn		16,910,300		1,865,289		706,472		- 0

		AF.72711		AF.72711		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,392,743		173,563		- 0

		AF.72712		AF.72712		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		1,084,918		389,671		- 0

		AF.72713		AF.72713		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		842,796		391,785		- 0

		AF.72721		AF.72721		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,797,902		173,563		- 0

		AF.72722		AF.72722		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=18 mm		tÊn		16,990,100		1,478,754		609,587		- 0

		AF.72723		AF.72723		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính >18 mm		tÊn		16,990,100		1,357,084		590,293		- 0

		AF.72731		AF.72731		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,696,823		173,563		- 0

		AF.72732		AF.72732		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,323		1,369,251		382,470		- 0

		AF.72733		AF.72733		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép buồng xoắn, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		1,313,096		393,147		- 0

		AF.72741		AF.72741		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,211,080		173,563		- 0

		AF.72742		AF.72742		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		943,407		389,671		- 0

		AF.72743		AF.72743		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		732,825		391,785		- 0

		AF.72751		AF.72751		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,275,659		173,563		- 0

		AF.72752		AF.72752		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		1,045,423		381,886		- 0

		AF.72753		AF.72753		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		851,687		391,785		- 0

		AF.72810		AF.72810		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,369,251		173,563		- 0

		AF.72820		AF.72820		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,323		1,021,089		382,470		- 0

		AF.72830		AF.72830		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		776,814		393,147		- 0

		AF.73110		AF.73110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,059,461		154,347		- 0

		AF.73120		AF.73120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=18 mm		tÊn		16,897,760		780,557		362,671		- 0

		AF.73130		AF.73130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép >18 mm		tÊn		16,910,300		594,309		372,570		- 0

		AF.73210		AF.73210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tường, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,303,175		154,347		- 0

		AF.73220		AF.73220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tường, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		1,103,262		362,671		- 0

		AF.73230		AF.73230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tường, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		912,896		372,570		- 0

		AF.73310		AF.73310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,413,988		154,347		- 0

		AF.73320		AF.73320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		947,338		370,455		- 0

		AF.73330		AF.73330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính >18 mm		tÊn		16,927,400		814,438		415,386		- 0

		AF.73410		AF.73410		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,298,589		154,347		- 0

		AF.73420		AF.73420		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		1,093,623		362,671		- 0

		AF.73430		AF.73430		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		902,695		372,570		- 0

		AF.73510		AF.73510		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép dốc nước, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,211,080		154,347		- 0

		AF.73520		AF.73520		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép dốc nước, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		943,407		370,455		- 0

		AF.73530		AF.73530		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép dốc nước, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		732,825		372,570		- 0

		AF.73611		AF.73611		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao <=25 m		tÊn		17,010,900		2,304,235		260,462		- 0

		AF.73612		AF.73612		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao >25 m		tÊn		17,010,900		3,145,627		401,948		- 0

		AF.73621		AF.73621		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao <=25 m		tÊn		16,910,300		2,014,100		499,340		- 0

		AF.73622		AF.73622		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao >25 m		tÊn		16,910,300		2,238,721		640,826		- 0

		AF.73631		AF.73631		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao <=25 m		tÊn		16,910,300		1,830,660		480,047		- 0

		AF.73632		AF.73632		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao >25 m		tÊn		16,910,300		1,865,289		621,533		- 0

		AF.73711		AF.73711		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,392,743		154,347		- 0

		AF.73712		AF.73712		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		1,084,918		370,455		- 0

		AF.73713		AF.73713		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		842,796		372,570		- 0

		AF.73721		AF.73721		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,797,902		154,347		- 0

		AF.73722		AF.73722		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=18 mm		tÊn		16,990,100		1,478,754		590,372		- 0

		AF.73723		AF.73723		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính >18 mm		tÊn		16,990,100		1,357,084		571,078		- 0

		AF.73731		AF.73731		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,696,823		154,347		- 0

		AF.73732		AF.73732		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,323		1,369,251		363,255		- 0

		AF.73733		AF.73733		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép buồng xoắn, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		1,313,096		373,932		- 0

		AF.73741		AF.73741		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,211,080		154,347		- 0

		AF.73742		AF.73742		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=18 mm		tÊn		16,901,180		943,407		370,455		- 0

		AF.73743		AF.73743		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		732,825		372,570		- 0

		AF.73751		AF.73751		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,275,659		154,347		- 0

		AF.73752		AF.73752		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,760		1,045,423		362,671		- 0

		AF.73753		AF.73753		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		851,687		372,570		- 0

		AF.73810		AF.73810		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=10 mm		tÊn		17,010,900		1,369,251		154,347		- 0

		AF.73820		AF.73820		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=18 mm		tÊn		16,897,323		1,021,089		363,255		- 0

		AF.73830		AF.73830		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính >18 mm		tÊn		16,910,300		776,814		373,932		- 0

		AF.81111		AF.81111		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy		100m2		5,215,640		1,273,787		- 0		- 0

		AF.81121		AF.81121		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng tròn, đa giác		100m2		6,269,070		4,562,610		- 0		- 0

		AF.81122		AF.81122		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật		100m2		5,266,645		2,779,682		- 0		- 0

		AF.81131		AF.81131		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột tròn		100m2		6,961,930		7,943,056		- 0		- 0

		AF.81132		AF.81132		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật		100m2		5,670,645		3,215,935		- 0		- 0

		AF.81141		AF.81141		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng		100m2		7,682,136		3,465,951		- 0		- 0

		AF.81151		AF.81151		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái		100m2		6,093,204		2,716,910		- 0		- 0

		AF.81152		AF.81152		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan		100m2		6,093,204		2,870,146		- 0		- 0

		AF.81161		AF.81161		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầư thang thường		100m2		7,053,209		4,613,203		- 0		- 0

		AF.81162		AF.81162		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu thang xoáy ốc		100m2		9,562,746		9,486,503		- 0		- 0

		AF.81211		AF.81211		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự		100m2		4,827,150		1,360,976		- 0		- 0

		AF.81311		AF.81311		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày <=45 cm		100m2		5,286,074		2,800,585		- 0		- 0

		AF.81312		AF.81312		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày >45 cm		100m2		5,884,846		3,287,512		- 0		- 0

		AF.81321		AF.81321		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ, chiều dày <=45 cm		100m2		6,606,619		4,372,260		- 0		- 0

		AF.81322		AF.81322		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ, chiều dày >45 cm		100m2		7,394,250		5,258,406		- 0		- 0

		AF.81411		AF.81411		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, xi phông, phễu		100m2		10,194,839		12,928,273		- 0		- 0

		AF.81421		AF.81421		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ống cống, ống buy		100m2		6,735,912		7,126,129		- 0		- 0

		AF.81431		AF.81431		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cống vòm		100m2		8,732,763		10,157,850		- 0		- 0

		AF.81441		AF.81441		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu máng		100m2		10,502,576		14,022,666		- 0		- 0

		AF.81511		AF.81511		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu		100m2		5,389,904		5,247,317		- 0		- 0

		AF.81521		AF.81521		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng, thân, mố trụ cầu		100m2		5,645,684		2,898,374		- 0		- 0

		AF.81531		AF.81531		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn dầm, bản dầm cầu cảng		100m2		13,774,565		3,345,983		- 0		- 0

		AF.81611		AF.81611		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn mái bờ kênh mương		100m2		4,800,500		1,181,131		- 0		- 0

		AF.82111		AF.82111		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật, xà dầm, giằng, cao <=16 m		100m2		3,955,625		3,859,122		426,721		- 0

		AF.82121		AF.82121		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật, xà dầm, giằng, cao <=50 m		100m2		3,955,625		4,032,520		1,108,164		- 0

		AF.82131		AF.82131		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật, xà dầm, giằng, cao >50 m		100m2		3,955,625		4,334,959		1,440,862		- 0

		AF.82211		AF.82211		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột tròn, cao <=16 m		100m2		5,140,013		3,982,114		466,422		- 0

		AF.82221		AF.82221		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột tròn, cao <=50 m		100m2		5,140,013		4,183,740		1,147,866		- 0

		AF.82231		AF.82231		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột tròn, cao >50 m		100m2		5,140,013		4,486,179		1,480,564		- 0

		AF.82311		AF.82311		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn sàn mái, cao <=16 m		100m2		4,536,714		3,276,423		426,721		- 0

		AF.82321		AF.82321		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m		100m2		4,536,714		3,377,236		1,108,164		- 0

		AF.82331		AF.82331		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn sàn mái, cao >50 m		100m2		4,536,714		3,578,862		1,440,862		- 0

		AF.82411		AF.82411		Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông		100m2		562,275		1,257,295		- 0		- 0

		AF.86111		AF.86111		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khưng xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái cao <=16 m		100m2		2,248,539		2,186,600		128,958		- 0

		AF.86121		AF.86121		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khưng xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m		100m2		2,248,539		2,459,925		810,402		- 0

		AF.86131		AF.86131		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khưng xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao >50 m		100m2		2,248,539		2,645,786		1,143,100		- 0

		AF.86211		AF.86211		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khưng xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao <=16 m		100m2		2,422,220		3,115,905		128,958		- 0

		AF.86221		AF.86221		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khưng xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao <=50 m		100m2		2,282,904		3,279,900		810,402		- 0

		AF.86231		AF.86231		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khưng xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao >50 m		100m2		2,282,904		3,826,550		1,143,100		- 0

		AF.86311		AF.86311		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khưng xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16 m		100m2		2,447,993		2,514,590		128,958		- 0

		AF.86321		AF.86321		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khưng xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=50 m		100m2		2,308,677		2,733,250		810,402		- 0

		AF.86331		AF.86331		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khưng xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao >50 m		100m2		2,308,677		2,951,910		1,143,100		- 0

		AF.86411		AF.86411		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt tường nhà, lồng thang máy		100m2		3,539,163		5,420,962		6,149,560		- 0

		AF.86421		AF.86421		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt silô		100m2		4,004,168		4,949,574		5,627,505		- 0

		AF.86431		AF.86431		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt ống khói		100m2		4,743,132		7,660,055		6,951,294		- 0

		AF.87111		AF.87111		Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm đúc đẩy		tÊn		191,966		1,257,295		666,353		- 0

		AF.87211		AF.87211		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu trên cạn		100m2		1,681,763		3,377,236		3,315,754		- 0

		AF.87221		AF.87221		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầư dưới nước		100m2		1,681,763		4,052,683		6,290,741		- 0

		AF.88110		AF.88110		Sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm		tÊn		19,281,150		3,679,675		1,678,404		- 0

		AF.88211		AF.88211		Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm ngang		tÊn/lÇn ®Çu		449,400		1,490,168		1,259,528		- 0

		AF.88212		AF.88212		Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm đứng, hầm nghiêng		tÊn/lÇn ®Çu		399,525		1,557,953		1,321,627		- 0

		AF.88221		AF.88221		Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm ngang		tÊn/lÇn tiÕp theo		- 0		95,464		81,198		- 0

		AF.88222		AF.88222		Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm đứng, hầm nghiêng		tÊn/lÇn tiÕp theo		- 0		114,182		81,198		- 0

		AF.88310		AF.88310		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công		m2		93,257		97,304		217,642		- 0

		AF.88410		AF.88410		Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng		m2		208,771		136,663		67,330		- 0

		AF.88421		AF.88421		Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng trên cạn		tÊn/lÇn ®Çu		153,120		192,421		101,379		- 0

		AF.88422		AF.88422		Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng dưới nước		tÊn/lÇn ®Çu		153,120		231,780		587,730		- 0

		AF.88431		AF.88431		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng trên cạn		tÊn/lÇn tiÕp theo		119,901		136,663		241,687		- 0

		AF.88432		AF.88432		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng dưới nước		tÊn/lÇn tiÕp theo		132,141		180,395		569,553		- 0

		AG.11112		AG.11112		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		158,059		42,249		- 0

		AG.11113		AG.11113		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		158,059		42,249		- 0

		AG.11114		AG.11114		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		158,059		42,249		- 0

		AG.11115		AG.11115		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		158,059		42,249		- 0

		AG.11122		AG.11122		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		323,891		34,372		- 0

		AG.11123		AG.11123		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		323,891		34,372		- 0

		AG.11124		AG.11124		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		323,891		34,372		- 0

		AG.11125		AG.11125		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		323,891		34,372		- 0

		AG.11212		AG.11212		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		165,658		42,249		- 0

		AG.11213		AG.11213		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		165,658		42,249		- 0

		AG.11214		AG.11214		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		165,658		42,249		- 0

		AG.11215		AG.11215		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		165,658		42,249		- 0

		AG.11312		AG.11312		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		216,198		30,302		- 0

		AG.11313		AG.11313		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		216,198		30,302		- 0

		AG.11314		AG.11314		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		216,198		30,302		- 0

		AG.11315		AG.11315		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		216,198		30,302		- 0

		AG.11322		AG.11322		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		321,956		30,302		- 0

		AG.11323		AG.11323		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		321,956		30,302		- 0

		AG.11324		AG.11324		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		321,956		30,302		- 0

		AG.11325		AG.11325		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		321,956		30,302		- 0

		AG.11412		AG.11412		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		221,973		16,924		- 0

		AG.11413		AG.11413		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		221,973		16,924		- 0

		AG.11414		AG.11414		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		221,973		16,924		- 0

		AG.11415		AG.11415		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		221,973		16,924		- 0

		AG.11422		AG.11422		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		429,264		16,924		- 0

		AG.11423		AG.11423		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		429,264		16,924		- 0

		AG.11424		AG.11424		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		429,264		16,924		- 0

		AG.11425		AG.11425		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		429,264		16,924		- 0

		AG.11432		AG.11432		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		269,478		16,924		- 0

		AG.11433		AG.11433		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		269,478		16,924		- 0

		AG.11434		AG.11434		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		269,478		16,924		- 0

		AG.11435		AG.11435		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		269,478		16,924		- 0

		AG.11442		AG.11442		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, cơn sơn, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		312,663		16,924		- 0

		AG.11443		AG.11443		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, cơn sơn, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		312,663		16,924		- 0

		AG.11444		AG.11444		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, cơn sơn, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		312,663		16,924		- 0

		AG.11445		AG.11445		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, cơn sơn, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		312,663		16,924		- 0

		AG.11452		AG.11452		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		247,021		16,924		- 0

		AG.11453		AG.11453		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		247,021		16,924		- 0

		AG.11454		AG.11454		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		247,021		16,924		- 0

		AG.11455		AG.11455		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		247,021		16,924		- 0

		AG.11512		AG.11512		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		209,646		18,617		- 0

		AG.11513		AG.11513		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		209,646		18,617		- 0

		AG.11514		AG.11514		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		209,646		18,617		- 0

		AG.11515		AG.11515		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		209,646		18,617		- 0

		AG.11612		AG.11612		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		273,289		18,617		- 0

		AG.11613		AG.11613		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		273,289		18,617		- 0

		AG.11614		AG.11614		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		273,289		18,617		- 0

		AG.11615		AG.11615		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		273,289		18,617		- 0

		AG.11622		AG.11622		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		233,044		19,463		- 0

		AG.11623		AG.11623		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		233,044		19,463		- 0

		AG.11624		AG.11624		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		233,044		19,463		- 0

		AG.11625		AG.11625		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		233,044		19,463		- 0

		AG.11713		AG.11713		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2, mác 200		m3		767,175		423,415		87,308		- 0

		AG.11714		AG.11714		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2, mác  250		m3		837,632		423,415		87,308		- 0

		AG.11715		AG.11715		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		423,415		87,308		- 0

		AG.11723		AG.11723		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2, mác 200		m3		767,175		483,902		87,308		- 0

		AG.11724		AG.11724		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2, mác  250		m3		837,632		483,902		87,308		- 0

		AG.11725		AG.11725		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		483,902		87,308		- 0

		AG.11733		AG.11733		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		514,146		100,572		- 0

		AG.11734		AG.11734		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		514,146		100,572		- 0

		AG.11735		AG.11735		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		514,146		100,572		- 0

		AG.11812		AG.11812		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		322,602		42,249		- 0

		AG.11813		AG.11813		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		322,602		42,249		- 0

		AG.11814		AG.11814		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		322,602		42,249		- 0

		AG.11815		AG.11815		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		322,602		42,249		- 0

		AG.11822		AG.11822		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		358,894		42,249		- 0

		AG.11823		AG.11823		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		358,894		42,249		- 0

		AG.11824		AG.11824		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		358,894		42,249		- 0

		AG.11825		AG.11825		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		358,894		42,249		- 0

		AG.11832		AG.11832		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		307,480		42,249		- 0

		AG.11833		AG.11833		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		307,480		42,249		- 0

		AG.11834		AG.11834		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		307,480		42,249		- 0

		AG.11835		AG.11835		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		307,480		42,249		- 0

		AG.11912		AG.11912		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		190,537		29,676		- 0

		AG.11913		AG.11913		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		190,537		29,676		- 0

		AG.11914		AG.11914		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		190,537		29,676		- 0

		AG.11915		AG.11915		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		190,537		29,676		- 0

		AG.11922		AG.11922		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác 150		m3		699,065		193,561		31,238		- 0

		AG.11923		AG.11923		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác 200		m3		767,175		193,561		31,238		- 0

		AG.11924		AG.11924		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác  250		m3		837,632		193,561		31,238		- 0

		AG.11925		AG.11925		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác 300		m3		1,239,824		193,561		31,238		- 0

		AG.12113		AG.12113		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 200		m3		788,343		351,837		177,815		- 0

		AG.12114		AG.12114		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 250		m3		871,964		351,837		177,815		- 0

		AG.12115		AG.12115		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 300		m3		1,281,498		351,837		177,815		- 0

		AG.12123		AG.12123		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 200		m3		788,343		384,098		338,920		- 0

		AG.12124		AG.12124		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 250		m3		871,964		384,098		338,920		- 0

		AG.12125		AG.12125		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 300		m3		1,281,498		384,098		338,920		- 0

		AG.12133		AG.12133		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm bản, đá 1x2, mác 200		m3		788,343		159,285		149,373		- 0

		AG.12134		AG.12134		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm bản, đá 1x2, mác 250		m3		871,964		159,285		149,373		- 0

		AG.12135		AG.12135		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm bản, đá 1x2, mác 300		m3		1,281,498		159,285		149,373		- 0

		AG.12213		AG.12213		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 200		m3		1,080,543		351,837		92,855		- 0

		AG.12214		AG.12214		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 250		m3		1,222,710		351,837		92,855		- 0

		AG.12215		AG.12215		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 300		m3		1,707,462		351,837		92,855		- 0

		AG.12223		AG.12223		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 200		m3		1,080,543		384,098		97,629		- 0

		AG.12224		AG.12224		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 250		m3		1,222,710		384,098		97,629		- 0

		AG.12225		AG.12225		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 300		m3		1,707,462		384,098		97,629		- 0

		AG.12233		AG.12233		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm bản, đá 1x2, mác 200		m3		1,080,543		159,285		81,547		- 0

		AG.12234		AG.12234		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm bản, đá 1x2, mác 250		m3		1,222,710		159,285		81,547		- 0

		AG.12235		AG.12235		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm bản, đá 1x2, mác 300		m3		1,707,462		159,285		81,547		- 0

		AG.13111		AG.13111		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10 mm		tÊn		17,010,900		1,333,686		48,233		- 0

		AG.13121		AG.13121		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm		tÊn		16,898,900		731,889		259,086		- 0

		AG.13131		AG.13131		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính > 18 mm		tÊn		16,898,900		701,004		232,008		- 0

		AG.13211		AG.13211		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính <= 10 mm		tÊn		17,010,900		2,000,061		57,879		- 0

		AG.13212		AG.13212		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính > 10 mm		tÊn		16,897,380		1,229,799		452,534		- 0

		AG.13221		AG.13221		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép  tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hơa con sơn		tÊn		16,709,400		1,600,423		48,233		- 0

		AG.13311		AG.13311		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10 mm		tÊn		17,010,900		2,397,333		48,233		- 0

		AG.13321		AG.13321		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 18 mm		tÊn		16,990,100		1,378,114		484,062		- 0

		AG.13331		AG.13331		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính > 18 mm		tÊn		16,990,100		1,200,683		449,200		- 0

		AG.13421		AG.13421		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính <= 18 mm		tÊn		- 0		- 0		- 0		- 0

		AG.13421		AG.13421		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính <= 18 mm		tÊn		- 0		- 0		- 0		- 0

		AG.13511		AG.13511		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cáp thép dự ứng lực dầm cầu, kéo sau		tÊn		31,423,089		3,061,240		5,197,145		- 0

		AG.13512		AG.13512		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cáp thép dự ứng lực dầm cầu, kéo trước		tÊn		31,423,089		2,623,920		1,803,108		- 0

		AG.13521		AG.13521		Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực si lô		tÊn		31,404,015		3,717,220		7,150,533		- 0

		AG.13522		AG.13522		Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực dầm, sàn nhà		tÊn		31,378,005		1,913,275		464,525		- 0

		AG.13531		AG.13531		Lắp neo cáp dự ứng lực		®Çu neo		60,114		27,333		- 0		- 0

		AG.31111		AG.31111		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn pa nen		100m2		631,250		2,565,219		- 0		- 0

		AG.31121		AG.31121		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn cọc, cột		100m2		476,215		2,479,711		- 0		- 0

		AG.31211		AG.31211		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà, dầm		100m2		1,320,550		2,972,482		- 0		- 0

		AG.31311		AG.31311		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp		100m2		437,633		2,212,825		- 0		- 0

		AG.32111		AG.32111		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm bản		m2		89,193		148,689		6,262		- 0

		AG.32121		AG.32121		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm chữ T, I		m2		108,349		185,861		32,016		- 0

		AG.32131		AG.32131		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm hộp		m2		99,108		207,727		14,683		- 0

		AG.32211		AG.32211		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác		100m2		624,807		3,201,821		154,428		- 0

		AG.41111		AG.41111		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 2,5 tấn		c¸i		148,940		104,846		137,742		- 0

		AG.41121		AG.41121		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 5 tấn		c¸i		148,940		117,951		181,162		- 0

		AG.41131		AG.41131		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 7 tấn		c¸i		166,540		159,285		224,582		- 0

		AG.41141		AG.41141		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng > 7 tấn		c¸i		166,540		170,374		333,132		- 0

		AG.41211		AG.41211		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 1 tấn		c¸i		202,950		49,398		169,183		- 0

		AG.41221		AG.41221		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 3 tấn		c¸i		630,740		93,756		256,023		- 0

		AG.41231		AG.41231		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 5 tấn		c¸i		630,740		104,846		321,153		- 0

		AG.41311		AG.41311		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng <= 3 tấn		c¸i		522,060		124,636		340,614		- 0

		AG.41321		AG.41321		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng >  3 tấn		c¸i		522,060		148,689		492,584		- 0

		AG.41411		AG.41411		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp giá đỡ mái chồng diêm, cơn sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan		c¸i		137,720		148,195		166,935		- 0

		AG.41511		AG.41511		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, pa nen		c¸i		41,998		9,073		58,540		- 0

		AG.41521		AG.41521		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm mái		c¸i		41,998		10,081		60,711		- 0

		AG.41531		AG.41531		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, máng nước		c¸i		41,998		15,122		78,078		- 0

		AG.41541		AG.41541		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, mái hắt		c¸i		136,884		27,220		108,550		- 0

		AG.42111		AG.42111		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 50 kg		c¸i		1,974		15,122		- 0		- 0

		AG.42121		AG.42121		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100 kg		c¸i		3,290		25,203		- 0		- 0

		AG.42131		AG.42131		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg		c¸i		4,606		45,366		- 0		- 0

		AG.42141		AG.42141		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng > 250 kg		c¸i		6,579		85,691		- 0		- 0

		AG.42211		AG.42211		Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=2 tấn		cÊu kiÖn		52,861		105,854		108,550		- 0

		AG.42221		AG.42221		Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=3 tấn		cÊu kiÖn		75,516		115,935		108,550		- 0

		AG.42231		AG.42231		Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện >3 tấn		cÊu kiÖn		90,619		120,976		108,550		- 0

		AG.51111		AG.51111		Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, tổ hợp dầm dàn tại bãi		tÊn		28,280		1,257,295		1,273,816		- 0

		AG.51121		AG.51121		Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, lắp hẫng từng thanh		tÊn		28,280		2,022,605		2,716,150		- 0

		AG.52111		AG.52111		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm bê tông, chiều dài dầm <=30 m		tÊn		69,949		647,234		399,295		- 0

		AG.52121		AG.52121		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm bê tông, chiều dài dầm <=35 m		tÊn		40,326		513,851		338,227		- 0

		AG.52131		AG.52131		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm bê tông, chiều dài dầm >35 m		tÊn		34,201		424,200		281,856		- 0

		AG.52211		AG.52211		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=40 m		tÊn		592,615		2,973,776		634,175		- 0

		AG.52221		AG.52221		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=55 m		tÊn		420,003		2,787,915		596,594		- 0

		AG.52231		AG.52231		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn >55 m		tÊn		350,678		2,602,054		526,130		- 0

		AG.52311		AG.52311		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng <=10 tấn		c¸i		38,000		239,229		309,028		- 0

		AG.52312		AG.52312		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng <=15 tấn		c¸i		38,000		474,923		400,029		- 0

		AG.52313		AG.52313		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng >15 tấn		c¸i		76,000		951,025		538,874		- 0

		AG.52321		AG.52321		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, dầm, trọng lượng <=15 tấn		c¸i		139,000		474,923		1,148,123		- 0

		AG.52322		AG.52322		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, dầm, trọng lượng > 15 tấn		c¸i		177,000		951,025		1,627,224		- 0

		AG.52331		AG.52331		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, vòi voi, trọng lượng <=10 tấn		c¸i		85,500		631,660		473,790		- 0

		AG.52332		AG.52332		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, vòi voi, trọng lượng > 10 tấn		c¸i		114,000		951,025		697,791		- 0

		AG.53111		AG.53111		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm <=30 m		dÇm		212,828		1,410,357		- 0		- 0

		AG.53121		AG.53121		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm <=35 m		dÇm		245,134		1,551,393		- 0		- 0

		AG.53131		AG.53131		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm >35 m		dÇm		285,910		1,706,641		- 0		- 0

		AG.53211		AG.53211		Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm <=30 m		dÇm		549,700		1,738,347		- 0		- 0

		AG.53221		AG.53221		Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm <=35 m		dÇm		634,900		2,022,605		- 0		- 0

		AG.53231		AG.53231		Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm >35 m		dÇm		736,900		2,339,662		- 0		- 0

		AH.11111		AH.11111		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 6,9 m		m3		6,120,000		759,031		- 0		- 0

		AH.11121		AH.11121		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 8,1 m		m3		5,996,500		975,229		- 0		- 0

		AH.11131		AH.11131		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 9,0 m		m3		6,069,450		1,002,370		- 0		- 0

		AH.11141		AH.11141		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ  >9 m		m3		5,695,500		1,093,155		- 0		- 0

		AH.11211		AH.11211		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 4 m		m3		5,999,220		789,916		- 0		- 0

		AH.11221		AH.11221		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 5,7 m		m3		5,956,000		845,136		- 0		- 0

		AH.11231		AH.11231		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 6,9 m		m3		5,680,800		913,458		- 0		- 0

		AH.11241		AH.11241		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 8,1 m		m3		5,721,540		994,883		- 0		- 0

		AH.11251		AH.11251		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 9,0 m		m3		6,052,020		1,005,178		- 0		- 0

		AH.11261		AH.11261		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ  >9 m		m3		6,092,375		1,080,052		- 0		- 0

		AH.11311		AH.11311		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ <= 8,1 m		m3		5,974,950		949,023		- 0		- 0

		AH.11321		AH.11321		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ <= 9,0 m		m3		6,538,600		965,869		- 0		- 0

		AH.11331		AH.11331		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ > 9,0 m		m3		5,784,300		1,020,153		- 0		- 0

		AH.11411		AH.11411		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrôximăng, khẩu độ <= 8,1 m		m3		5,935,250		906,906		- 0		- 0

		AH.11421		AH.11421		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrôximăng, khẩu độ <= 9,0 m		m3		5,865,500		941,536		- 0		- 0

		AH.11431		AH.11431		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrôximăng, khẩu độ  > 9,0 m		m3		6,191,725		1,122,168		- 0		- 0

		AH.12111		AH.12111		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo, khẩu độ <=6,9m,theo thanh đứng gian giữa		m3		5,552,800		947,151		- 0		- 0

		AH.12121		AH.12121		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo, khẩu độ <=6,9m,theo thanh đứng gian đầu hồi		m3		5,840,000		932,176		- 0		- 0

		AH.12211		AH.12211		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=8,1 m,theo mái gian giữa		m3		5,983,500		1,072,564		- 0		- 0

		AH.12212		AH.12212		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=9,0 m,theo mái gian giữa		m3		5,940,000		1,048,230		- 0		- 0

		AH.12213		AH.12213		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ > 9,0 m, theo mái gian giữa		m3		5,760,000		888,188		- 0		- 0

		AH.12221		AH.12221		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=8,1 m,theo mái gian đầu hồi		m3		5,995,000		1,065,077		- 0		- 0

		AH.12222		AH.12222		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=9,0 m,theo mái gian đầu hồi		m3		5,940,000		1,065,077		- 0		- 0

		AH.12223		AH.12223		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ >9,0 m, theo mái gian đầu hồi		m3		5,852,500		1,041,679		- 0		- 0

		AH.12311		AH.12311		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, giằng kèo sắt tròn khẩu độ <=15 m		tÊn		18,395,445		3,381,479		- 0		- 0

		AH.13111		AH.13111		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, xà gồ mái thẳng		tÊn		4,983,058		371,560		- 0		- 0

		AH.13121		AH.13121		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, xà gồ mái nối, mái góc		tÊn		4,983,058		397,766		- 0		- 0

		AH.13211		AH.13211		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, cầu phong		tÊn		4,978,000		362,201		- 0		- 0

		AH.21111		AH.21111		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu <=6 m		1m3 cÊu kiÖn		5,399,700		198,415		143,410		- 0

		AH.21121		AH.21121		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu <=9 m		1m3 cÊu kiÖn		5,403,775		218,069		172,828		- 0

		AH.21131		AH.21131		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu >9 m		1m3 cÊu kiÖn		5,403,775		239,596		220,631		- 0

		AH.21211		AH.21211		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, lan can		1m3 cÊu kiÖn		5,374,655		1,096,898		- 0		- 0

		AH.21221		AH.21221		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ ngang mặt cầu		1m3 cÊu kiÖn		5,309,100		353,778		- 0		- 0

		AH.21231		AH.21231		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ băng lăn		1m3 cÊu kiÖn		5,976,180		484,807		- 0		- 0

		AH.21241		AH.21241		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ đà chắn bánh xe		1m3 cÊu kiÖn		5,262,282		864,790		- 0		- 0

		AH.31111		AH.31111		Lắp dựng khuôn cửa đơn		m		5,223		14,039		- 0		- 0

		AH.31211		AH.31211		Lắp dựng khuôn cửa kép		m		9,310		21,058		- 0		- 0

		AH.32111		AH.32111		Lắp dựng cửa vào khuôn		m2		- 0		23,398		- 0		- 0

		AH.32211		AH.32211		Lắp dựng cửa không có khuôn		m2		5,187		37,437		- 0		- 0

		AI.11111		AI.11111		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ 18-24 m		tÊn		18,404,936		3,283,580		1,696,415		- 0

		AI.11112		AI.11112		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ <= 36 m		tÊn		18,311,980		2,862,484		1,451,146		- 0

		AI.11113		AI.11113		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ >36 m		tÊn		18,229,932		2,495,122		1,283,759		- 0

		AI.11121		AI.11121		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m		tÊn		18,702,821		3,977,660		2,765,733		- 0

		AI.11122		AI.11122		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 12 m		tÊn		18,358,473		3,337,491		2,015,693		- 0

		AI.11123		AI.11123		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 18 m		tÊn		18,211,305		3,034,253		1,431,029		- 0

		AI.11131		AI.11131		Sản xuất cột bằng thép hình		tÊn		17,827,478		957,724		1,209,138		- 0

		AI.11132		AI.11132		Sản xuất cột bằng thép tấm		tÊn		19,376,700		1,865,041		2,237,657		- 0

		AI.11211		AI.11211		Sản xuất giằng mái thép		tÊn		17,823,656		1,357,084		194,616		- 0

		AI.11221		AI.11221		Sản xuất xà gồ thép		tÊn		16,917,439		657,016		- 0		- 0

		AI.11311		AI.11311		Sản xuất dầm tường, dầm dưới vì kèo		tÊn		17,528,269		2,772,358		1,249,290		- 0

		AI.11321		AI.11321		Sản xuất dầm mái		tÊn		17,220,505		2,531,213		1,043,155		- 0

		AI.11331		AI.11331		Sản xuất dầm cầu trục		tÊn		17,996,835		2,279,281		1,739,474		- 0

		AI.11411		AI.11411		Sản xuất thang sắt		tÊn		17,269,620		2,771,727		1,484,921		- 0

		AI.11421		AI.11421		Sản xuất lan can		tÊn		17,089,497		3,442,688		1,089,850		- 0

		AI.11431		AI.11431		Sản xuất cửa sổ trời		tÊn		17,004,025		3,603,292		3,128,462		- 0

		AI.11511		AI.11511		Sản xuất hàng rào lưới thép		1m2		279,852		109,503		23,354		- 0

		AI.11521		AI.11521		Sản xuất cửa lưới thép		1m2		343,047		121,670		27,246		- 0

		AI.11531		AI.11531		Sản xuất hàng rào song sắt		1m2		364,313		140,388		35,031		- 0

		AI.11541		AI.11541		Sản xuất cửa song sắt		1m2		421,748		159,106		52,546		- 0

		AI.11611		AI.11611		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 12x12 mm		tÊn		16,726,127		4,045,210		1,366,935		- 0

		AI.11612		AI.11612		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 14x14 mm		tÊn		16,685,083		3,465,761		1,177,614		- 0

		AI.11613		AI.11613		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 16x16 mm		tÊn		16,654,066		2,973,776		1,034,627		- 0

		AI.11621		AI.11621		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 12x12 mm		tÊn		18,219,238		5,903,820		3,440,729		- 0

		AI.11622		AI.11622		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 14x14 mm		tÊn		18,116,852		5,059,792		2,940,726		- 0

		AI.11623		AI.11623		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 16x16mm		tÊn		18,038,774		4,337,121		2,520,741		- 0

		AI.11711		AI.11711		Sản xuất cổng sắt, khưng xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 12x12 mm		tÊn		19,527,548		4,247,471		2,658,806		- 0

		AI.11712		AI.11712		Sản xuất cổng sắt, khưng xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 14x14 mm		tÊn		19,459,340		3,638,502		2,290,388		- 0

		AI.11713		AI.11713		Sản xuất cổng sắt, khưng xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 16x16 mm		tÊn		19,408,820		3,122,465		2,006,528		- 0

		AI.11721		AI.11721		Sản xuất cổng sắt, khưng xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 12x12 mm		tÊn		20,249,402		6,199,011		2,252,059		- 0

		AI.11722		AI.11722		Sản xuất cổng sắt, khưng xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 14x14 mm		tÊn		20,190,854		5,312,345		1,936,144		- 0

		AI.11723		AI.11723		Sản xuất cổng sắt, khưng xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 16x16 mm		tÊn		20,146,292		4,553,595		1,694,910		- 0

		AI.11811		AI.11811		Sản xuất tôn lượn sóng		tÊn		194,021		3,629		25,365		- 0

		AI.11821		AI.11821		Sản xuất trụ đỡ tôn lượn sóng, trụ 1,75 m		tÊn		372,320		6,351		24,942		- 0

		AI.11822		AI.11822		Sản xuất trụ đỡ tôn lượn sóng, trụ 1,45 m		tÊn		308,494		5,545		20,785		- 0

		AI.11911		AI.11911		Sản xuất hệ khung dàn		tÊn		17,151,297		2,671,545		1,744,567		- 0

		AI.11912		AI.11912		Sản xuất hệ sàn đạo		tÊn		19,165,498		2,279,382		1,530,453		- 0

		AI.12111		AI.12111		Sản xuất ống vách		tÊn		18,033,515		2,022,605		1,213,190		- 0

		AI.13111		AI.13111		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=10 kg		tÊn		19,789,439		3,815,617		1,040,324		- 0

		AI.13121		AI.13121		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=20 kg		tÊn		19,527,618		3,242,728		940,160		- 0

		AI.13131		AI.13131		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=50 kg		tÊn		18,763,496		3,052,494		852,281		- 0

		AI.13141		AI.13141		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=100 kg		tÊn		18,458,021		2,864,446		737,901		- 0

		AI.13151		AI.13151		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện >100 kg		tÊn		18,151,776		2,667,652		691,279		- 0

		AI.21111		AI.21111		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn dầm cầu thép dàn kín		tÊn		18,381,169		3,188,282		2,752,099		- 0

		AI.21112		AI.21112		Sản xuất bản nút dàn chủ dầm cầu thép dàn kín		tÊn		18,730,166		4,001,771		5,134,820		- 0

		AI.21121		AI.21121		Sản xuất thanh đứng, thanh treo dầm cầu thép dàn kín		tÊn		18,405,680		3,601,382		3,059,078		- 0

		AI.21122		AI.21122		Sản xuất thanh xiên dầm cầu thép dàn kín		tÊn		18,541,232		3,310,094		3,146,679		- 0

		AI.21131		AI.21131		Sản xuất hệ liên kết dọc trên dầm cầu thép dàn kín		tÊn		18,054,726		2,690,444		3,042,055		- 0

		AI.21132		AI.21132		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới dầm cầu thép dàn kín		tÊn		18,105,172		2,580,284		2,832,285		- 0

		AI.21141		AI.21141		Sản xuất dầm dọc cầu thép dàn kín		tÊn		18,472,678		3,198,875		3,393,900		- 0

		AI.21142		AI.21142		Sản xuất dầm ngang cầu thép dàn kín		tÊn		18,585,639		3,230,652		2,782,136		- 0

		AI.21151		AI.21151		Sản xuất kết cấu cầu thép lan can cầu đường sắt, cầu thép dàn kín		tÊn		19,225,973		3,018,806		1,572,166		- 0

		AI.21152		AI.21152		Sản xuất kết cấu cầu thép lan can cầu đường bộ, cầu thép dàn kín		tÊn		19,750,395		2,346,194		1,372,279		- 0

		AI.21211		AI.21211		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn dầm cầu thép dàn hở		tÊn		18,403,998		2,867,336		2,673,067		- 0

		AI.21212		AI.21212		Sản xuất bản nút dàn chủ dầm cầu thép dàn hở		tÊn		18,707,918		4,012,363		5,134,820		- 0

		AI.21221		AI.21221		Sản xuất thanh đứng, thanh treo dầm cầu thép dàn hở		tÊn		18,130,937		2,052,788		1,656,268		- 0

		AI.21222		AI.21222		Sản xuất thanh xiên dầm cầu thép dàn hở		tÊn		18,320,584		2,704,214		3,235,004		- 0

		AI.21231		AI.21231		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới  dầm cầu thép dàn hở		tÊn		18,133,284		2,853,566		2,215,062		- 0

		AI.21232		AI.21232		Sản xuất dầm dọc, cầu thép dàn hở		tÊn		18,877,031		4,599,177		3,300,076		- 0

		AI.21233		AI.21233		Sản xuất dầm ngang, cầu thép dàn hở		tÊn		18,577,111		3,398,010		2,047,359		- 0

		AI.22111		AI.22111		Sản xuất dầm chủ thép đặc chạy dưới		tÊn		18,338,938		2,041,136		2,352,146		- 0

		AI.22112		AI.22112		Sản xuất liên kết dọc dưới, dầm thép đặc chạy dưới		tÊn		17,985,810		2,201,080		2,944,541		- 0

		AI.22113		AI.22113		Sản xuất dầm dọc thép đặc chạy dưới		tÊn		18,633,424		4,146,885		3,988,970		- 0

		AI.22114		AI.22114		Sản xuất dầm ngang thép đặc chạy dưới		tÊn		18,496,206		2,443,644		5,260,079		- 0

		AI.31110		AI.31110		Sản xuất vì kèo thép gia cố hầm		tÊn		17,133,705		739,377		583,431		- 0

		AI.31210		AI.31210		Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm, hầm ngang		tÊn		279,404		2,711,384		568,842		- 0

		AI.31220		AI.31220		Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm, hầm đứng		tÊn		309,847		3,083,106		453,731		- 0

		AI.31230		AI.31230		Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm, hầm nghiêng		tÊn		341,629		3,443,895		500,375		- 0

		AI.32110		AI.32110		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang		tÊn		19,078,000		3,228,924		575,594		- 0

		AI.32120		AI.32120		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm đứng		tÊn		19,078,000		3,369,312		392,288		- 0

		AI.32130		AI.32130		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm nghiêng		tÊn		19,078,000		3,537,778		405,321		- 0

		AI.41110		AI.41110		Sản xuất cửa van phẳng		tÊn		20,086,973		8,569,105		4,338,554		- 0

		AI.41120		AI.41120		Sản xuất cửa van hình cánh cung		tÊn		19,637,625		8,669,918		4,793,609		- 0

		AI.52111		AI.52111		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, gia công thành bình, bể		tÊn		18,534,376		1,803,945		1,215,060		- 0

		AI.52112		AI.52112		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, gia công nắp bình, bể		tÊn		18,904,321		2,295,930		1,454,291		- 0

		AI.52113		AI.52113		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, gia công đáy bình, bể		tÊn		18,865,181		2,295,930		1,325,785		- 0

		AI.52121		AI.52121		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ		tÊn		18,943,461		2,514,590		1,576,487		- 0

		AI.52122		AI.52122		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình phễu		tÊn		19,147,934		3,498,560		1,721,399		- 0

		AI.52123		AI.52123		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình cong		tÊn		19,918,316		4,045,210		1,923,393		- 0

		AI.52131		AI.52131		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình côn, cút, tê, thập		tÊn		19,990,819		4,646,525		2,338,836		- 0

		AI.52211		AI.52211		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		tÊn		18,278,176		2,858,980		1,131,073		- 0

		AI.52221		AI.52221		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất máng rót, máng chứa, phễu		tÊn		18,794,515		2,448,992		1,166,965		- 0

		AI.52231		AI.52231		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất vỏ bao che		tÊn		18,823,723		2,088,203		1,232,078		- 0

		AI.52241		AI.52241		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung dầm thép		tÊn		17,880,651		2,352,782		1,278,458		- 0

		AI.52251		AI.52251		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất cửa thép, cổng thép		tÊn		18,439,790		2,569,255		1,378,561		- 0

		AI.53111		AI.53111		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=10 kg		tÊn		22,342,830		3,979,612		997,362		- 0

		AI.53121		AI.53121		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=20 kg		tÊn		21,970,364		3,837,483		958,029		- 0

		AI.53131		AI.53131		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=50 kg		tÊn		21,783,976		3,547,759		938,363		- 0

		AI.53141		AI.53141		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=80 kg		tÊn		21,598,261		3,367,364		918,696		- 0

		AI.53151		AI.53151		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=100 kg		tÊn		21,413,012		2,951,910		901,840		- 0

		AI.53161		AI.53161		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái >100 kg		tÊn		21,219,844		2,656,719		882,173		- 0

		AI.53211		AI.53211		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=10 kg		tÊn		27,377,313		5,258,773		1,390,687		- 0

		AI.53221		AI.53221		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=20 kg		tÊn		26,645,790		4,903,451		1,309,213		- 0

		AI.53231		AI.53231		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=50 kg		tÊn		26,459,425		4,395,066		1,283,927		- 0

		AI.53241		AI.53241		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=80 kg		tÊn		26,273,716		4,154,540		1,255,833		- 0

		AI.53251		AI.53251		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=100 kg		tÊn		26,088,123		3,826,550		1,230,548		- 0

		AI.53261		AI.53261		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái >100 kg		tÊn		25,902,819		3,498,560		1,208,072		- 0

		AI.61111		AI.61111		Lắp dựng cột thép		tÊn		687,309		908,966		1,328,394		- 0

		AI.61121		AI.61121		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m		tÊn		596,768		486,678		1,088,297		- 0

		AI.61122		AI.61122		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ > 18 m		tÊn		590,076		561,552		1,339,327		- 0

		AI.61131		AI.61131		Lắp dựng xà gồ thép		tÊn		518,915		255,506		1,123,028		- 0

		AI.61141		AI.61141		Lắp dựng giằng thép liên kết bằng đinh tán		tÊn		845,696		2,019,715		3,446,441		- 0

		AI.61142		AI.61142		Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông		tÊn		1,504,277		223,685		1,317,644		- 0

		AI.61151		AI.61151		Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn		tÊn		723,623		672,707		1,147,451		- 0

		AI.61161		AI.61161		Lắp dựng dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dầm hãm)		tÊn		791,690		720,485		1,171,346		- 0

		AI.61171		AI.61171		Lắp sàn thao tác		tÊn		338,562		1,177,237		1,495,666		- 0

		AI.62111		AI.62111		Lắp dựng dầm cầu thép các loại, trên cạn		tÊn		171,040		1,814,878		2,371,737		- 0

		AI.62121		AI.62121		Lắp dựng dầm cầu thép các loại, dưới nước		tÊn		172,877		2,284,997		2,733,997		- 0

		AI.62211		AI.62211		Lắp dựng kết cầu thép dạng Eifel, Bailey, Yukm		tÊn		296,087		701,940		250,659		- 0

		AI.63111		AI.63111		Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn		m2		17,252		47,382		19,462		- 0

		AI.63121		AI.63121		Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm		m2		5,452		30,244		- 0		- 0

		AI.63211		AI.63211		Lắp dựng lan can sắt		m2		5,287		40,325		19,462		- 0

		AI.63221		AI.63221		Lắp dựng hoa sắt cửa		m2		5,237		20,163		- 0		- 0

		AI.63231		AI.63231		Vách kính khung nhôm mặt tiền		m2		1,037		50,407		- 0		- 0

		AI.63232		AI.63232		Vách kính khung nhôm trong nhà		m2		1,037		30,244		- 0		- 0

		AI.63311		AI.63311		Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo trên cạn		tÊn		297,502		957,724		1,287,337		- 0

		AI.63321		AI.63321		Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo dưới nước		tÊn		420,625		1,159,350		1,691,877		- 0

		AI.64111		AI.64111		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống <=80 mm		m		34,662		20,773		3,434		- 0

		AI.64121		AI.64121		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống <=100 mm		m		40,387		22,959		4,121		- 0

		AI.64131		AI.64131		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống <=150 mm		m		49,158		28,426		4,946		- 0

		AI.64211		AI.64211		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=10 kg		tÊn		712,283		1,683,577		329,680		- 0

		AI.64221		AI.64221		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=20 kg		tÊn		609,433		1,431,545		297,568		- 0

		AI.64231		AI.64231		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=50 kg		tÊn		505,626		1,260,163		267,597		- 0

		AI.64241		AI.64241		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=100 kg		tÊn		452,870		927,480		235,485		- 0

		AI.64251		AI.64251		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện >100 kg		tÊn		378,510		836,748		196,951		- 0

		AI.65111		AI.65111		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, lắp đặt thành bình, bể		tÊn		549,255		1,698,988		1,651,775		- 0

		AI.65112		AI.65112		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, lắp đặt nắp bình, bể		tÊn		528,371		1,613,711		1,580,168		- 0

		AI.65113		AI.65113		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, lắp đặt đáy bình, bể		tÊn		569,029		1,465,022		1,693,828		- 0

		AI.65121		AI.65121		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ		tÊn		653,625		1,913,275		2,195,723		- 0

		AI.65122		AI.65122		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình phễu		tÊn		773,798		2,131,935		2,327,795		- 0

		AI.65123		AI.65123		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình côn, cút, tê, thập		tÊn		886,631		2,459,925		2,706,608		- 0

		AI.65211		AI.65211		Lắp đặt các loại bích đặc, khối lượng một cái <=50 kg		tÊn		523,914		1,854,959		1,774,330		- 0

		AI.65212		AI.65212		Lắp đặt các loại bích đặc, khối lượng một cái >50 kg		tÊn		600,298		1,663,415		1,437,466		- 0

		AI.65221		AI.65221		Lắp đặt các loại bích rỗng, khối lượng một cái <=50 kg		tÊn		765,133		2,469,919		2,248,015		- 0

		AI.65222		AI.65222		Lắp đặt các loại bích rỗng, khối lượng một cái >50 kg		tÊn		634,618		2,278,374		1,967,172		- 0

		AI.65311		AI.65311		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn <=10 m, dàn nút cầu		tÊn		592,339		1,532,358		797,624		- 0

		AI.65312		AI.65312		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn <=10 m, dàn nút hàn		tÊn		770,891		1,559,577		1,170,715		- 0

		AI.65321		AI.65321		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn >10 m, dàn nút cầu		tÊn		616,748		1,804,553		980,160		- 0

		AI.65331		AI.65331		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn >10 m, dàn nút hàn		tÊn		815,903		1,834,797		1,398,784		- 0

		AI.65411		AI.65411		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		tÊn		573,470		1,913,275		1,328,382		- 0

		AI.65421		AI.65421		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt máng rót, máng chứa, phễu		tÊn		562,250		1,674,936		1,222,489		- 0

		AI.65431		AI.65431		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt vỏ bao che		tÊn		493,318		1,574,352		1,100,087		- 0

		AI.65441		AI.65441		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung dầm thép		tÊn		659,736		1,367,718		1,436,094		- 0

		AI.65451		AI.65451		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt cửa thép, cổng thép		tÊn		486,464		1,000,370		1,004,520		- 0

		AI.66111		AI.66111		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <5 m		tÊn		545,790		1,698,988		1,528,152		- 0

		AI.66121		AI.66121		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở 5 đến 10 m		tÊn		684,600		1,613,711		2,252,137		- 0

		AI.66131		AI.66131		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở >10 m		tÊn		778,155		1,465,022		2,274,187		- 0

		AI.66211		AI.66211		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở <5 m		tÊn		751,118		3,061,240		3,224,132		- 0

		AI.66221		AI.66221		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở 5 đến 10 m		tÊn		937,230		2,678,585		4,872,336		- 0

		AI.66231		AI.66231		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở >10 m		tÊn		1,039,553		2,350,595		4,906,413		- 0

		AK.11110		AK.11110		Lợp mái ngói 22 v/m2 cao <= 4 m		100m2		11,460,498		1,072,728		4,449		- 0

		AK.11120		AK.11120		Lợp mái ngói 22 v/m2 cao <=16 m		100m2		11,460,498		1,183,283		307,880		- 0

		AK.12111		AK.12111		Lợp mái fibrôximăng		100m2		3,787,000		683,222		- 0		- 0

		AK.12221		AK.12221		Lợp mái tôn múi chiều dài <=2 m		100m2		12,842,500		598,989		- 0		- 0

		AK.12222		AK.12222		Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ		100m2		11,482,500		421,164		- 0		- 0

		AK.12331		AK.12331		Lợp mái tấm nhựa		100m2		5,052,500		479,191		- 0		- 0

		AK.13110		AK.13110		Dán ngói mũi hài 75viên/m2 trên mái nghiêng bêtông		m2		156,790		55,447		- 0		- 0

		AK.13120		AK.13120		Dán ngói 22 v/m2 trên mái nghiêng		m2		106,477		50,407		- 0		- 0

		AK.21112		AK.21112		Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25		m2		3,725		22,179		400		- 0

		AK.21113		AK.21113		Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50		m2		5,404		22,179		400		- 0

		AK.21114		AK.21114		Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75		m2		6,791		22,179		400		- 0

		AK.21122		AK.21122		Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 25		m2		5,277		26,211		400		- 0

		AK.21123		AK.21123		Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50		m2		7,655		26,211		400		- 0

		AK.21124		AK.21124		Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75		m2		9,620		26,211		400		- 0

		AK.21132		AK.21132		Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 25		m2		7,139		32,260		400		- 0

		AK.21133		AK.21133		Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		10,357		32,260		400		- 0

		AK.21134		AK.21134		Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		13,016		32,260		400		- 0

		AK.21212		AK.21212		Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25		m2		3,725		15,122		389		- 0

		AK.21213		AK.21213		Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50		m2		5,404		15,122		389		- 0

		AK.21214		AK.21214		Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75		m2		6,791		15,122		389		- 0

		AK.21222		AK.21222		Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 25		m2		5,277		20,163		389		- 0

		AK.21223		AK.21223		Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50		m2		7,655		20,163		389		- 0

		AK.21224		AK.21224		Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75		m2		9,620		20,163		389		- 0

		AK.21232		AK.21232		Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 25		m2		7,139		22,179		389		- 0

		AK.21233		AK.21233		Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		10,357		22,179		389		- 0

		AK.21234		AK.21234		Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		13,016		22,179		389		- 0

		AK.22112		AK.22112		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25		m2		4,035		50,205		400		- 0

		AK.22113		AK.22113		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50		m2		5,854		50,205		400		- 0

		AK.22114		AK.22114		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75		m2		7,357		50,205		400		- 0

		AK.22122		AK.22122		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 25		m2		5,587		52,423		400		- 0

		AK.22123		AK.22123		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50		m2		8,106		52,423		400		- 0

		AK.22124		AK.22124		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75		m2		10,186		52,423		400		- 0

		AK.22132		AK.22132		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 25		m2		7,760		57,463		400		- 0

		AK.22133		AK.22133		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		11,258		57,463		400		- 0

		AK.22134		AK.22134		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		14,147		57,463		400		- 0

		AK.23112		AK.23112		Trát xà dầm, vữa XM mác 25		m2		5,587		35,285		400		- 0

		AK.23113		AK.23113		Trát xà dầm, vữa XM mác 50		m2		8,106		35,285		400		- 0

		AK.23114		AK.23114		Trát xà dầm, vữa XM mác 75		m2		10,186		35,285		400		- 0

		AK.23212		AK.23212		Trát trần, vữa XM mác 25		m2		5,587		50,407		400		- 0

		AK.23213		AK.23213		Trát trần, vữa XM mác 50		m2		8,106		50,407		400		- 0

		AK.23214		AK.23214		Trát trần, vữa XM mác 75		m2		10,186		50,407		400		- 0

		AK.24113		AK.24113		Trát phào đơn, vữa XM cát mịn mác 50		m		5,003		21,866		- 0		- 0

		AK.24114		AK.24114		Trát phào đơn, vữa XM cát mịn mác 75		m		6,287		21,866		- 0		- 0

		AK.24213		AK.24213		Trát phào kép, vữa XM cát mịn mác 50		m		6,378		27,333		- 0		- 0

		AK.24214		AK.24214		Trát phào kép, vữa XM cát mịn mác 75		m		8,015		27,333		- 0		- 0

		AK.24313		AK.24313		Trát gờ chỉ, vữa XM cát mịn mác 50		m		1,227		13,338		- 0		- 0

		AK.24314		AK.24314		Trát gờ chỉ, vữa XM cát mịn mác 75		m		1,541		13,338		- 0		- 0

		AK.25113		AK.25113		Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM cát mịn mác 50		m2		5,458		26,239		- 0		- 0

		AK.25114		AK.25114		Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM cát mịn mác 75		m2		6,858		26,239		- 0		- 0

		AK.25214		AK.25214		Trát vẩy tường chống vang, vữa XM cát mịn mác 75		m2		23,433		33,892		- 0		- 0

		AK.26113		AK.26113		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, vữa XM cát mịn mác 50		m		3,865		34,986		- 0		- 0

		AK.26114		AK.26114		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, vữa XM cát mịn mác 75		m		4,049		34,986		- 0		- 0

		AK.26213		AK.26213		Trát granitô tay vịn lan can, tay vịn cầu thang dày 2,5 cm, vữa XM cát mịn mác 50		m2		45,054		320,337		- 0		- 0

		AK.26214		AK.26214		Trát granitô tay vịn lan can, tay vịn cầu thang dày 2,5 cm, vữa XM cát mịn mác 75		m2		46,837		320,337		- 0		- 0

		AK.26313		AK.26313		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,0 cm, vữa XM cát mịn mác 50		m2		38,430		169,462		- 0		- 0

		AK.26314		AK.26314		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,0 cm, vữa XM cát mịn mác 75		m2		40,212		169,462		- 0		- 0

		AK.26323		AK.26323		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 50		m2		41,826		169,462		- 0		- 0

		AK.26324		AK.26324		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 75		m2		43,609		169,462		- 0		- 0

		AK.26413		AK.26413		Trát granitô tường, vữa XM cát mịn mác 50		m2		41,826		105,854		- 0		- 0

		AK.26414		AK.26414		Trát granitô tường, vữa XM cát mịn mác 75		m2		43,609		105,854		- 0		- 0

		AK.26423		AK.26423		Trát granitô trụ, cột,, vữa XM cát mịn mác 50		m2		41,826		255,057		- 0		- 0

		AK.26424		AK.26424		Trát granitô trụ, cột,, vữa XM cát mịn mác 75		m2		43,609		255,057		- 0		- 0

		AK.27113		AK.27113		Trát đá rửa tường, vữa XM cát mịn mác 50		m2		41,286		48,390		381		- 0

		AK.27114		AK.27114		Trát đá rửa tường, vữa XM cát mịn mác 75		m2		43,077		48,390		381		- 0

		AK.27213		AK.27213		Trát đá rửa trụ, cột, vữa XM cát mịn mác 50		m2		41,286		83,675		381		- 0

		AK.27214		AK.27214		Trát đá rửa trụ, cột, vữa XM cát mịn mác 75		m2		43,077		83,675		381		- 0

		AK.27313		AK.27313		Trát đá rửa thành sênô, ôvăng, lan can, diềm chắn nắng, dày1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 50		m2		46,752		123,543		- 0		- 0

		AK.27314		AK.27314		Trát đá rửa thành sênô, ôvăng, lan can, diềm chắn nắng, dày1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 75		m2		49,627		123,543		- 0		- 0

		AK.31110		AK.31110		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 200x250 mm		m2		89,855		69,561		24,069		- 0

		AK.31120		AK.31120		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 200x300 mm		m2		89,889		60,488		24,069		- 0

		AK.31130		AK.31130		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 300x300 mm		m2		89,923		55,447		24,069		- 0

		AK.31140		AK.31140		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 400x400 mm		m2		111,395		50,407		24,069		- 0

		AK.31150		AK.31150		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 500x500 mm		m2		146,928		48,390		24,069		- 0

		AK.31160		AK.31160		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 600x600 mm		m2		144,758		45,366		24,069		- 0

		AK.31170		AK.31170		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 450x900 mm		m2		160,919		45,366		24,069		- 0

		AK.31180		AK.31180		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 600x900 mm		m2		161,775		42,341		24,069		- 0

		AK.31210		AK.31210		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x300mm		m2		80,170		60,488		12,034		- 0

		AK.31220		AK.31220		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x400mm		m2		80,170		58,472		12,034		- 0

		AK.31230		AK.31230		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x500mm		m2		83,842		54,439		12,034		- 0

		AK.31240		AK.31240		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x150mm		m2		83,842		68,553		12,034		- 0

		AK.31250		AK.31250		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x300mm		m2		83,842		60,488		12,034		- 0

		AK.31260		AK.31260		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 200x500mm		m2		83,842		52,423		12,034		- 0

		AK.31270		AK.31270		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x500mm		m2		83,842		56,455		12,034		- 0

		AK.32110		AK.32110		Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường có chốt bằng inox		m2		684,329		88,557		33,094		- 0

		AK.32120		AK.32120		Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường sử dụng keo dán		m2		674,825		74,344		31,590		- 0

		AK.32210		AK.32210		Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá <=0,16 m2		m2		299,118		161,808		33,094		- 0

		AK.32220		AK.32220		Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá <=0,25 m2		m2		286,818		153,062		31,590		- 0

		AK.32230		AK.32230		Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá >0,25 m2		m2		274,242		142,129		31,590		- 0

		AK.32240		AK.32240		Công tác ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá <=0,16 m2		m2		299,118		161,808		33,094		- 0

		AK.32250		AK.32250		Công tác ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá <=0,25 m2		m2		286,818		153,062		31,590		- 0

		AK.32260		AK.32260		Công tác ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá >0,25 m2		m2		274,242		142,129		31,590		- 0

		AK.41113		AK.41113		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		10,354		6,855		381		- 0

		AK.41114		AK.41114		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		12,987		6,855		381		- 0

		AK.41115		AK.41115		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100		m2		15,589		6,855		381		- 0

		AK.41123		AK.41123		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 50		m2		14,495		10,686		508		- 0

		AK.41124		AK.41124		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75		m2		18,181		10,686		508		- 0

		AK.41125		AK.41125		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100		m2		21,825		10,686		508		- 0

		AK.41213		AK.41213		Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		10,718		9,174		381		- 0

		AK.41214		AK.41214		Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		13,351		9,174		381		- 0

		AK.41215		AK.41215		Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100		m2		15,954		9,174		381		- 0

		AK.41223		AK.41223		Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 50		m2		14,860		12,602		508		- 0

		AK.41224		AK.41224		Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75		m2		18,546		12,602		508		- 0

		AK.41225		AK.41225		Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100		m2		22,189		12,602		508		- 0

		AK.42113		AK.42113		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 50		m2		5,411		11,896		381		- 0

		AK.42114		AK.42114		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 75		m2		6,787		11,896		381		- 0

		AK.42115		AK.42115		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 100		m2		8,147		11,896		381		- 0

		AK.42213		AK.42213		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2,0 cm, vữa XM 50		m2		10,774		14,315		381		- 0

		AK.42214		AK.42214		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2,0 cm, vữa XM 75		m2		13,420		14,315		381		- 0

		AK.42215		AK.42215		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2,0 cm, vữa XM 100		m2		16,036		14,315		381		- 0

		AK.42313		AK.42313		Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 50		m2		5,411		11,896		381		- 0

		AK.42314		AK.42314		Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 75		m2		6,787		11,896		381		- 0

		AK.42315		AK.42315		Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 100		m2		8,147		11,896		381		- 0

		AK.42413		AK.42413		Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 50		m2		14,934		13,610		381		- 0

		AK.42414		AK.42414		Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75		m2		18,638		13,610		381		- 0

		AK.42415		AK.42415		Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100		m2		22,300		13,610		381		- 0

		AK.43110		AK.43110		Láng granitô nền sàn		m2		23,912		114,927		- 0		- 0

		AK.43210		AK.43210		Láng granitô cầu thang		m2		38,818		209,691		- 0		- 0

		AK.44110		AK.44110		Láng sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày lớp láng 1,5 cm		m2		7,630,541		40,325		381		- 0

		AK.44120		AK.44120		Láng sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày lớp láng 2,0 cm		m2		10,173,370		45,366		381		- 0

		AK.51210		AK.51210		Lát nền, sàn bằng gạch 150x150mm		m2		89,146		18,449		3,610		- 0

		AK.51220		AK.51220		Lát nền, sàn bằng gạch 200x200mm		m2		92,784		17,642		3,610		- 0

		AK.51230		AK.51230		Lát nền, sàn bằng gạch 200x300mm		m2		92,730		17,441		3,610		- 0

		AK.51240		AK.51240		Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm		m2		92,615		17,138		3,610		- 0

		AK.51250		AK.51250		Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm		m2		112,707		15,122		4,212		- 0

		AK.51260		AK.51260		Lát nền, sàn bằng gạch 500x500mm		m2		147,942		15,122		4,814		- 0

		AK.51280		AK.51280		Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm		m2		142,771		14,114		4,814		- 0

		AK.53110		AK.53110		Lát bậc tam cấp		m2		194,770		35,285		18,051		- 0

		AK.53210		AK.53210		Lát bậc cầu thang		m2		194,770		45,366		24,069		- 0

		AK.54110		AK.54110		Lát gạch chống nóng bằng gạch 4 lỗ 22x10,5x15 cm		m2		165,986		18,718		- 0		- 0

		AK.54210		AK.54210		Lát gạch chống nóng bằng gạch 6 lỗ 22x10,5x15 cm		m2		89,227		16,847		- 0		- 0

		AK.55110		AK.55110		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng		m2		73,943		18,146		- 0		- 0

		AK.55210		AK.55210		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch lá dừa		m2		58,756		19,154		- 0		- 0

		AK.55310		AK.55310		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn, chiều dày 3,5 cm		m2		62,436		14,114		- 0		- 0

		AK.55320		AK.55320		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn, chiều dày 5,5 cm		m2		72,872		16,130		- 0		- 0

		AK.55410		AK.55410		Lát gạch đất nung 300x300 mm		m2		56,326		17,441		- 0		- 0

		AK.55420		AK.55420		Lát gạch đất nung 350x350 mm		m2		56,024		17,138		- 0		- 0

		AK.55430		AK.55430		Lát gạch đất nung 400x400 mm		m2		55,721		16,634		- 0		- 0

		AK.56110		AK.56110		Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá <=0,16 m2		m2		260,538		50,407		18,051		- 0

		AK.56120		AK.56120		Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá <=0,25 m2		m2		260,129		43,854		18,051		- 0

		AK.56130		AK.56130		Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá >0,25 m2		m2		259,857		37,301		18,051		- 0

		AK.56140		AK.56140		Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá <=0,16 m2		m2		260,538		50,407		18,051		- 0

		AK.56150		AK.56150		Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá <=0,25 m2		m2		260,129		43,854		18,051		- 0

		AK.56160		AK.56160		Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá >0,25 m2		m2		259,857		37,301		18,051		- 0

		AK.56210		AK.56210		Lát đá bậc tam cấp		m2		646,609		45,366		24,069		- 0

		AK.56220		AK.56220		Lát đá bậc cầu thang		m2		646,609		50,407		24,069		- 0

		AK.56230		AK.56230		Lát đá mặt bệ các loại		m2		646,609		62,504		42,120		- 0

		AK.57110		AK.57110		Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa thẳng 18x22x100 cm		m		47,791		10,081		- 0		- 0

		AK.57120		AK.57120		Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa thẳng 18x33x100 cm		m		77,298		14,114		- 0		- 0

		AK.57210		AK.57210		Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa cong 20x20 cm		m		63,911		46,374		- 0		- 0

		AK.61110		AK.61110		Làm trần cót ép		m2		99,225		14,114		- 0		- 0

		AK.61210		AK.61210		Làm trần gỗ dán, ván ép		m2		125,625		14,114		- 0		- 0

		AK.62110		AK.62110		Làm trần gỗ dán có tấm cách âm bằng tấm acostic		m2		174,732		87,464		- 0		- 0

		AK.62210		AK.62210		Làm trần gỗ dán có tấm cách nhiệt bằng tấm sirofort		m2		174,732		87,464		- 0		- 0

		AK.63210		AK.63210		Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí		m2		132,825		70,569		- 0		- 0

		AK.65110		AK.65110		Làm trần lambris dày 1,0 cm		m2		332,625		176,423		- 0		- 0

		AK.65120		AK.65120		Làm trần lambris dày 1,5 cm		m2		432,625		176,423		- 0		- 0

		AK.66110		AK.66110		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao (khưng xương Vĩnh Tường), trần nổi		m2		114,097		56,455		- 0		- 0

		AK.66210		AK.66210		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao (khưng xương Vĩnh Tường), trần chìm		m2		91,928		90,732		- 0		- 0

		AK.71110		AK.71110		Làm vách ngăn bằng ván ép		m2		42,375		30,244		- 0		- 0

		AK.71210		AK.71210		Làm vách ngăn gỗ ghép khít, gỗ dày 1,5 cm		m2		105,825		38,309		- 0		- 0

		AK.71220		AK.71220		Làm vách ngăn gỗ ghép khít, gỗ dày 2,0 cm		m2		140,625		38,309		- 0		- 0

		AK.71310		AK.71310		Làm vách ngăn gỗ chồng mí, gỗ dày 1,5 cm		m2		122,625		58,472		- 0		- 0

		AK.71320		AK.71320		Làm vách ngăn gỗ chồng mí, gỗ dày 2,0 cm		m2		152,625		58,472		- 0		- 0

		AK.72110		AK.72110		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x10 cm		m		43,470		15,634		- 0		- 0

		AK.72120		AK.72120		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x20 cm		m		86,940		18,805		- 0		- 0

		AK.72210		AK.72210		Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x10 cm		m		173,880		43,732		- 0		- 0

		AK.72220		AK.72220		Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x14 cm		m		243,810		53,572		- 0		- 0

		AK.73110		AK.73110		Gia công lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn		m3		5,092,500		806,504		- 0		- 0

		AK.73210		AK.73210		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn		m3		5,092,500		1,008,130		- 0		- 0

		AK.74110		AK.74110		Làm mặt sàn gỗ gỗ ván dày 2 cm		m2		416,625		109,886		- 0		- 0

		AK.74120		AK.74120		Làm mặt sàn gỗ gỗ ván dày 3 cm		m2		632,625		109,886		- 0		- 0

		AK.75110		AK.75110		Làm tường lambris dày 1,0 cm		m2		262,625		125,730		- 0		- 0

		AK.75120		AK.75120		Làm tường lambris dày 1,5 cm		m2		382,625		125,730		- 0		- 0

		AK.76110		AK.76110		Gia công và đóng mắt cáo gỗ 3x1 cm, lỗ 5x5 cm		m2		63,500		84,683		- 0		- 0

		AK.76120		AK.76120		Gia công và đóng mắt cáo gỗ 3x1 cm, lỗ 10x10 cm		m2		45,500		74,602		- 0		- 0

		AK.76210		AK.76210		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 2 cm		m2		415,750		30,244		- 0		- 0

		AK.76220		AK.76220		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 3 cm		m2		631,750		33,268		- 0		- 0

		AK.77110		AK.77110		Dán foocmica vào kết cấu dạng tấm		m2		94,572		10,081		- 0		- 0

		AK.77120		AK.77120		Dán foocmica vào kết cấu dạng chỉ rộng <=3 cm		m2		2,844		5,041		- 0		- 0

		AK.77510		AK.77510		Lắp gioăng đồng trang trí không có hoă văn cho láng nền sàn granitô		m		51,000		22,179		- 0		- 0

		AK.77520		AK.77520		Lắp gioăng kính trang trí không có hoă văn cho láng nền sàn granitô		m		2,100		12,098		- 0		- 0

		AK.81110		AK.81110		Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu		m2		1,134		3,831		- 0		- 0

		AK.81120		AK.81120		Quét vôi 3 nước trắng		m2		524		3,831		- 0		- 0

		AK.81130		AK.81130		Quét nước ximăng 2 nước		m2		1,436		3,024		- 0		- 0

		AK.81210		AK.81210		Quay vôi gai vào các kết cấu cao <= 4 m		m2		2,273		8,065		- 0		- 0

		AK.81220		AK.81220		Quay vôi gai vào các kết cấu cao > 4 m		m2		2,273		10,081		- 0		- 0

		AK.81310		AK.81310		Phun xốp bằng vữă xi măng cát vàng không trộn màu		m2		9,251		48,390		- 0		- 0

		AK.81320		AK.81320		Phun xốp bằng vữă xi măng cát vàng có trộn màu		m2		20,267		64,520		- 0		- 0

		AK.82110		AK.82110		Bả bằng matít vào tường		m2		2,273		24,195		- 0		- 0

		AK.82120		AK.82120		Bả bằng matít vào cột, dầm, trần		m2		2,273		29,236		- 0		- 0

		AK.82511		AK.82511		Bả bằng bột bả vào tường trong nhà		m2		1,737		24,195		- 0		- 0

		AK.82512		AK.82512		Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần trong nhà		m2		1,737		28,228		- 0		- 0

		AK.82521		AK.82521		Bả bằng bột bả vào tường ngoài nhà		m2		2,141		24,195		- 0		- 0

		AK.82522		AK.82522		Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần ngoài nhà		m2		2,141		28,228		- 0		- 0

		AK.83111		AK.83111		Sơn cửa kính 2 nước		m2		4,040		4,680		- 0		- 0

		AK.83112		AK.83112		Sơn cửa kính 3 nước		m2		5,252		5,990		- 0		- 0

		AK.83121		AK.83121		Sơn cửa sổ panô 2 nước		m2		11,029		11,605		- 0		- 0

		AK.83122		AK.83122		Sơn cửa sổ panô 3 nước		m2		14,504		14,975		- 0		- 0

		AK.83131		AK.83131		Sơn cửa chớp 2 nước		m2		15,029		17,315		- 0		- 0

		AK.83132		AK.83132		Sơn cửa chớp 3 nước		m2		18,544		22,462		- 0		- 0

		AK.83211		AK.83211		Sơn gỗ 2 nước		m2		10,019		13,290		- 0		- 0

		AK.83212		AK.83212		Sơn gỗ 3 nước		m2		12,928		15,630		- 0		- 0

		AK.83221		AK.83221		Sơn kính mờ 1 nước		m2		3,120		1,965		- 0		- 0

		AK.83411		AK.83411		Sơn sắt dẹt 2 nước		m2		2,170		4,773		- 0		- 0

		AK.83412		AK.83412		Sơn sắt dẹt 3 nước		m2		2,870		6,926		- 0		- 0

		AK.83421		AK.83421		Sơn sắt thép các loại 2 nước		m2		8,978		8,049		- 0		- 0

		AK.83422		AK.83422		Sơn sắt thép các loại 3 nước		m2		11,135		11,699		- 0		- 0

		AK.85211		AK.85211		Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		13,556		4,867		- 0		- 0

		AK.86311		AK.86311		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		5,366		3,931		- 0		- 0

		AK.86312		AK.86312		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		7,600		5,616		- 0		- 0

		AK.86313		AK.86313		Sơn tường ngoài nhà đã bả, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		8,882		4,305		- 0		- 0

		AK.86314		AK.86314		Sơn tường ngoài nhà đã bả, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		12,642		6,177		- 0		- 0

		AK.86321		AK.86321		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		6,669		4,305		- 0		- 0

		AK.86322		AK.86322		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		9,446		6,177		- 0		- 0

		AK.86323		AK.86323		Sơn tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		11,085		4,773		- 0		- 0

		AK.86324		AK.86324		Sơn tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		15,809		6,832		- 0		- 0

		AK.91111		AK.91111		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,0 mm		m2		71,680		16,400		37,891		- 0

		AK.91121		AK.91121		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,5 mm		m2		91,466		18,586		43,343		- 0

		AK.91131		AK.91131		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2,0 mm		m2		114,615		20,773		48,413		- 0

		AK.91141		AK.91141		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 3,0 mm		m2		164,186		25,146		58,554		- 0

		AK.91211		AK.91211		Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công		m2		32,269		13,106		- 0		- 0

		AK.91221		AK.91221		Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công		m2		32,269		17,138		- 0		- 0

		AK.91231		AK.91231		Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy		m2		30,600		6,049		3,447		- 0

		AK.92111		AK.92111		Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ...		m2		22,130		2,591		- 0		- 0

		AK.93111		AK.93111		Đánh véc ni colalt		m2		8,062		37,172		- 0		- 0

		AK.93121		AK.93121		Đánh véc ni tampon		m2		4,161		45,919		- 0		- 0

		AK.94111		AK.94111		Quét nhựa bitum nóng vào tường		m2		32,124		6,551		- 0		- 0

		AK.94121		AK.94121		Quét nhựa bitum nguội vào tường		m2		11,607		1,872		- 0		- 0

		AK.94131		AK.94131		Quét hắc ín vào gỗ		m2		1,855		5,616		- 0		- 0

		AK.94211		AK.94211		Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy, quét 1 lớp nhựa		m2		30,333		26,206		- 0		- 0

		AK.94221		AK.94221		Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 2 lớp nhựa		m2		60,665		37,437		- 0		- 0

		AK.94231		AK.94231		Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 3 lớp nhựa		m2		84,758		43,988		- 0		- 0

		AK.94241		AK.94241		Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy, quét 4 lớp nhựa		m2		115,091		47,732		- 0		- 0

		AK.94311		AK.94311		Quét nhựa bitum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, quét 2 lớp nhựa		m2		60,186		46,796		- 0		- 0

		AK.94321		AK.94321		Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, quét 3 lớp nhựa		m2		95,779		71,130		- 0		- 0

		AK.95111		AK.95111		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 0,75 m		èng cèng		172,990		43,052		- 0		- 0

		AK.95121		AK.95121		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,00 m		èng cèng		228,880		50,540		- 0		- 0

		AK.95131		AK.95131		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,25 m		èng cèng		280,510		72,066		- 0		- 0

		AK.95141		AK.95141		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,50 m		èng cèng		334,910		95,464		- 0		- 0

		AK.95211		AK.95211		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa		m		16,670		35,565		- 0		- 0

		AK.96110		AK.96110		Làm tầng lọc bằng cát		100m3		13,100,000		506,998		1,219,065		- 0

		AK.96120		AK.96120		Làm tầng lọc bằng đá cấp phối Dmax <=6		100m3		23,460,000		742,791		1,390,611		- 0

		AK.96131		AK.96131		Làm tầng lọc bằng đá dăm 1x2		100m3		34,770,000		742,791		1,390,611		- 0

		AK.96132		AK.96132		Làm tầng lọc bằng đá dăm 2x4		100m3		24,400,000		742,791		1,390,611		- 0

		AK.96133		AK.96133		Làm tầng lọc bằng đá dăm 4x6		100m3		20,740,000		742,791		1,390,611		- 0

		AK.97110		AK.97110		Miết mạch tường đá loại lõm		m2		- 0		12,167		- 0		- 0

		AK.97120		AK.97120		Miết mạch tường đá loại lồi		m2		5,222		9,359		- 0		- 0

		AK.97210		AK.97210		Miết mạch tường gạch loại lõm		m2		- 0		18,531		- 0		- 0

		AK.97220		AK.97220		Miết mạch tường gạch loại lồi		m2		7,299		14,320		- 0		- 0

		AK.98110		AK.98110		Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=4		m2		270,000		149,203		- 0		- 0

		AK.98120		AK.98120		Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=6		m2		234,000		141,138		- 0		- 0

		AK.98130		AK.98130		Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax>6		m2		234,000		136,098		- 0		- 0

		AK.98210		AK.98210		Làm lớp đá đệm móng, loại đá hộc		m2		251,500		115,935		- 0		- 0

		AL.11111		AL.11111		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn mới		m2		6,120		38,266		24,806		- 0

		AL.11112		AL.11112		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn đã sơn		m2		7,650		60,132		37,914		- 0

		AL.12111		AL.12111		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng cát hạt nhỏ		100m3		14,181,000		675,421		2,248,960		- 0

		AL.12112		AL.12112		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng cát sạn		100m3		14,184,000		675,421		2,248,960		- 0

		AL.12113		AL.12113		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá dăm		100m3		21,250,000		678,876		5,541,437		- 0

		AL.12114		AL.12114		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc		100m3		20,080,000		2,751,780		13,673,677		- 0

		AL.12115		AL.12115		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc chèn đá dăm, cát		100m3		19,525,000		2,751,780		13,673,677		- 0

		AL.12116		AL.12116		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc chèn đá dăm		100m3		19,661,200		2,547,945		13,673,677		- 0

		AL.13111		AL.13111		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu<=1,5 m, không có tường vây		100m3		15,767,000		573,503		2,739,457		- 0

		AL.13112		AL.13112		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu<=1,5 m, có tường vây		100m3		14,184,000		573,503		2,641,358		- 0

		AL.13121		AL.13121		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu >1,5 m, không có tường vây		100m3		15,767,000		675,421		2,739,457		- 0

		AL.13122		AL.13122		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu >1,5 m, có tường vây		100m3		14,184,000		675,421		2,641,358		- 0

		AL.13211		AL.13211		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá dăm, sâu <=1,5 m, không có tường vây		100m3		21,250,000		679,740		8,804,928		- 0

		AL.13212		AL.13212		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá dăm, sâu >1,5 m, có tường vây		100m3		21,250,000		758,337		9,310,140		- 0

		AL.13311		AL.13311		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá hộc, sâu <=1,5 m		100m3		19,600,000		1,936,438		16,003,692		- 0

		AL.13312		AL.13312		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá hộc, sâu >1, 5m		100m3		19,600,000		1,936,438		16,609,947		- 0

		AL.14111		AL.14111		Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá hộc		m3		184,000		136,663		261,273		- 0

		AL.14112		AL.14112		Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá dăm		m3		204,000		107,690		261,273		- 0

		AL.14113		AL.14113		Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá dăm + cát		m3		167,250		78,718		261,273		- 0

		AL.15111		AL.15111		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m dưới nước		rä		526,000		393,086		- 0		- 0

		AL.15112		AL.15112		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m trên cạn		rä		622,000		374,368		- 0		- 0

		AL.15121		AL.15121		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0,5 m dưới nước		rä		348,000		237,724		- 0		- 0

		AL.15122		AL.15122		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0,5 m trên cạn		rä		396,000		224,621		- 0		- 0

		AL.15211		AL.15211		Làm và thả rồng đá, loại đường kính 60 cm, dài 10 m		rång		880,000		449,242		- 0		- 0

		AL.15212		AL.15212		Làm và thả rồng đá, loại đường kính 80 cm, dài 10 m		rång		1,282,000		608,348		- 0		- 0

		AL.15311		AL.15311		Thả đá hộc tự do vào thân kè		m3		192,000		34,629		58,025		- 0

		AL.16111		AL.16111		Cấy bấc thấm bằng máy		100m		405,059		11,231		93,410		- 0

		AL.16121		AL.16121		Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập		100m2		1,487,970		110,439		- 0		- 0

		AL.16122		AL.16122		Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình		100m2		1,487,970		101,079		- 0		- 0

		AL.17111		AL.17111		Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường		100m2		- 0		722,349		- 0		- 0

		AL.17211		AL.17211		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m		100m2		- 0		8,508		- 0		- 0

		AL.18111		AL.18111		Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta lưy dương		100m2		1,881,306		2,755,235		2,125,743		- 0

		AL.18112		AL.18112		Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy âm		100m2		1,456,350		2,116,090		1,709,592		- 0

		AL.21111		AL.21111		Sản xuất, lắp đặt khe co 1x4 đường lăn, sân đỗ		10m		1,837,026		327,572		15,172		- 0

		AL.21112		AL.21112		Sản xuất, lắp đặt khe giãn 2x4 đường lăn, sân đỗ		10m		2,949,165		458,601		21,705		- 0

		AL.21113		AL.21113		Sản xuất, lắp đặt khe ngàm liên kết đường lăn, sân đỗ		10m		677,492		233,980		15,172		- 0

		AL.21114		AL.21114		Sản xuất, lắp đặt khe tăng cường đường lăn, sân đỗ		10m		2,041,185		608,348		259,520		- 0

		AL.24111		AL.24111		Làm khe co sân, bãi, mặt đường bê tông		m		83,684		14,039		11,819		- 0

		AL.24112		AL.24112		Làm khe giãn sân, bãi, mặt đường bê tông		m		175,506		29,949		42,198		- 0

		AL.24113		AL.24113		Làm khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông		m		32,399		70,194		11,450		- 0

		AL.25111		AL.25111		Lắp đặt gối cầu, loại gối thép		c¸i		3,033,948		554,472		- 0		- 0

		AL.25112		AL.25112		Lắp đặt gối cầu, loại gối cao su		c¸i		1,184,427		352,846		- 0		- 0

		AL.25121		AL.25121		Lắp đặt khe co giãn cầu bằng cao su, loại dầm liên tục		m		1,311,202		120,976		- 0		- 0

		AL.25122		AL.25122		Lắp đặt khe co giãn cầu bằng cao su, loại dầm đúc sẵn		m		1,311,202		70,569		- 0		- 0

		AL.31110		AL.31110		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữă xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3 cm		m2		242,822		115,935		534		- 0

		AL.31120		AL.31120		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữă xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4 cm		m2		249,599		124,000		667		- 0

		AL.31130		AL.31130		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữă xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5 cm		m2		256,992		132,569		801		- 0

		AL.31210		AL.31210		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữă xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày kênh máng 3 cm		m2		108,031		102,829		534		- 0

		AL.31220		AL.31220		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữă xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày kênh máng 4 cm		m2		114,808		109,886		667		- 0

		AL.31230		AL.31230		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữă xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày kênh máng 5 cm		m2		122,201		115,935		801		- 0

		AL.41110		AL.41110		Làm khớp nối bằng thép, kiểu I		m		715,480		234,894		14,985		- 0

		AL.41120		AL.41120		Làm khớp nối bằng thép, kiểu II		m		329,425		146,179		5,838		- 0

		AL.41130		AL.41130		Làm khớp nối bằng thép, kiểu III		m		366,030		91,740		6,228		- 0

		AL.41140		AL.41140		Làm khớp nối bằng thép, kiểu IV		m		561,815		106,862		6,228		- 0

		AL.41150		AL.41150		Làm khớp nối bằng thép, kiểu V		m		1,229,560		149,203		4,865		- 0

		AL.41210		AL.41210		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su		m		58,328		35,285		- 0		- 0

		AL.41310		AL.41310		Làm khớp nối bằng đồng, kiểu I		m		1,633,414		1,185,561		4,282		- 0

		AL.41320		AL.41320		Làm khớp nối bằng đồng, kiểu II		m		2,310,158		1,373,073		4,282		- 0

		AL.41330		AL.41330		Làm khớp nối bằng đồng, kiểu III		m		1,542,252		856,911		4,282		- 0

		AL.41340		AL.41340		Làm khớp nối bằng đồng, kiểu IV		m		1,214,477		977,886		4,282		- 0

		AL.41410		AL.41410		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC		m		125,435		221,789		- 0		- 0

		AL.51110		AL.51110		Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan <=10 m		m		208,056		128,502		720,241		- 0

		AL.51120		AL.51120		Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan <=30 m		m		208,056		128,502		767,383		- 0

		AL.51130		AL.51130		Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan <=50 m		m		208,056		128,502		1,086,921		- 0

		AL.51140		AL.51140		Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan >50 m		m		208,056		128,502		1,303,005		- 0

		AL.51210		AL.51210		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun ximăng		100kg		129,606		28,733		41,210		- 0

		AL.51310		AL.51310		Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành đường kính 105 mm		100m		15,894,400		4,679,600		69,796,674		- 0

		AL.52110		AL.52110		Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường, khoan không có ống vách, đường kính 80mm		m		110,429		118,862		648,386		- 0

		AL.52120		AL.52120		Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường, khoan có ống vách, đường kính 168mm		m		170,906		258,314		936,558		- 0

		AL.52210		AL.52210		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa		tÊn		17,451,109		3,008,047		1,812,289		- 0

		AL.52220		AL.52220		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa		tÊn		17,451,109		3,295,374		4,779,460		- 0

		AL.52311		AL.52311		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, hầm ngang, dùng máy nâng		tÊn		17,625,620		3,476,943		6,764,579		- 0

		AL.52312		AL.52312		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, hầm ngang, dùng máy khoan		tÊn		17,625,620		3,476,943		17,884,549		- 0

		AL.52321		AL.52321		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, hầm đứng		tÊn		17,625,620		5,264,550		2,888,074		- 0

		AL.52331		AL.52331		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, hầm nghiêng		tÊn		17,625,620		6,053,531		3,208,906		- 0

		AL.52410		AL.52410		Sản xuất, lắp dựng, kéo căng cáp neo gia cố mái ta luy đường, cáp neo kiểu lực kéo		tÊn		72,081,482		11,418,224		6,791,879		- 0

		AL.52420		AL.52420		Sản xuất, lắp dựng, kéo căng cáp neo gia cố mái ta luy đường, cáp neo kiểu phân tán lực		tÊn		99,960,544		12,354,144		7,016,972		- 0

		AL.52510		AL.52510		Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá, lưới thép đường kính 4 mm		m2		102,853		70,194		13,759		- 0

		AL.52520		AL.52520		Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá, lưới thép B40		m2		114,804		70,194		13,759		- 0

		AL.52610		AL.52610		Phun vữă ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 2 cm		m2		1,094,100		355,650		1,798,544		- 0

		AL.52620		AL.52620		Phun vữă ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 3 cm		m2		1,458,800		393,086		2,346,120		- 0

		AL.52630		AL.52630		Phun vữă ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 5 cm		m2		2,188,200		458,601		3,438,919		- 0

		AL.52640		AL.52640		Phun vữă ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 7 cm		m2		2,917,600		533,474		4,531,719		- 0

		AL.52650		AL.52650		Phun vữă ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 10 cm		m2		4,011,700		635,022		6,169,741		- 0

		AL.52710		AL.52710		Bạt mái đá đào bằng máy		100m2		- 0		- 0		5,813,088		- 0

		AL.52720		AL.52720		Bạt mái đá đắp bằng máy		100m2		- 0		- 0		4,412,488		- 0

		AL.53310		AL.53310		Bơm vữa chèn cáp néo, cần neo thép đường kính 32mm gia có mái taluy đường		m3		4,259,079		3,341,234		775,168		- 0

		AL.54110		AL.54110		Đục cạy dọn nền hầm, nền đá bằng búă căn trước khi đổ bê tông		m2		- 0		222,797		34,861		- 0

		AL.54210		AL.54210		Đào, phá, cạy dọn lớp đá bảo vệ nền móng trước khi đổ bê tông, đá cấp I, II		m2		- 0		481,886		509,057		- 0

		AL.54220		AL.54220		Đào, phá, cạy dọn lớp đá bảo vệ nền móng trước khi đổ bê tông, đá cấp III, IV		m2		- 0		359,902		386,949		- 0

		AL.54310		AL.54310		Vệ sinh nền hầm trước khi đổ bê tông		m2		- 0		15,122		8,823		- 0

		AL.55110		AL.55110		Khoan kiểm tra, xử lý cọc khoan nhồi, đường kính <=80		cäc		16,394		806,504		1,116,482		- 0

		AL.55120		AL.55120		Khoan kiểm tra, xử lý cọc khoan nhồi, đường kính >80		cäc		19,981		1,058,537		1,435,477		- 0

		AL.61110		AL.61110		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=16 m		100m2		361,570		514,756		40,391		- 0

		AL.61120		AL.61120		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=50 m		100m2		416,818		608,348		48,469		- 0

		AL.61130		AL.61130		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao >50 m		100m2		506,220		673,862		74,280		- 0

		AL.61210		AL.61210		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m		100m2		310,800		327,572		- 0		- 0

		AL.61220		AL.61220		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo trong, mỗi 1,2m chiều căo tăng thêm		100m2		29,680		89,848		- 0		- 0

		AL.71110		AL.71110		Bốc xếp, vận chuyển cát các loại, than xỉ		m3		- 0		34,629		55,218		- 0

		AL.71120		AL.71120		Bốc xếp, vận chuyển sỏi, đá dăm các loại		m3		- 0		42,116		55,218		- 0

		AL.71130		AL.71130		Bốc xếp, vận chuyển các loại sơn, bột đá, bột bả		tÊn		- 0		30,885		61,353		- 0

		AL.72110		AL.72110		Bốc xếp, vận chuyển gạch xây các loại		1000v		- 0		53,347		42,947		- 0

		AL.72120		AL.72120		Bốc xếp, vận chuyển gạch ốp, lát các loại		10m2		- 0		18,718		12,271		- 0

		AL.72210		AL.72210		Bốc xếp, vận chuyển đá ốp lát các loại		10m2		- 0		18,718		12,271		- 0

		AL.72310		AL.72310		Bốc xếp, vận chuyển ngói các loại		1000v		- 0		61,771		184,060		- 0

		AL.73110		AL.73110		Bốc xếp, vận chuyển vôi, than xỉ các loại		tÊn		- 0		43,052		61,353		- 0

		AL.73210		AL.73210		Bốc xếp, vận chuyển tấm lợp các loại		100m2		- 0		35,565		184,060		- 0

		AL.73310		AL.73310		Bốc xếp, vận chuyển ximăng		tÊn		- 0		35,565		55,218		- 0

		AL.73410		AL.73410		Bốc xếp, vận chuyển gỗ các loại		m3		- 0		35,565		61,353		- 0

		AL.73510		AL.73510		Bốc xếp, vận chuyển kính các loại		10m2		- 0		28,078		30,677		- 0

		AL.73610		AL.73610		Bốc xếp, vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn		tÊn		- 0		55,219		18,406		- 0

		AL.74110		AL.74110		Bốc xếp, vận chuyển vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà		tÊn		- 0		65,514		85,895		- 0

		AL.74210		AL.74210		Bốc xếp, vận chuyển vật tư và các loại thiết bị  điện trong nhà		tÊn		- 0		233,980		122,707		- 0

		AL.75110		AL.75110		Bốc xếp, vận chuyển cửa các loại		10m2		- 0		14,039		98,165		- 0

		AL.76110		AL.76110		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu phụ các loại		tÊn		- 0		11,231		18,406		- 0

		AL.76120		AL.76120		Bốc xếp, vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống		m3		- 0		45,860		79,759		- 0

		BA.13604		BA.13604		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn trang trí nổi		bé		51,500		11,920		- 0		- 0

		BA.13605		BA.13605		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn trang trí âm trần		bé		72,100		14,900		- 0		- 0

		BA.14301A		BA.14301A		Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 16mm		m		3,856		4,967		1,097		- 0

		BA.14302A		BA.14302A		Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 20mm		m		5,355		5,960		1,097		- 0

		BA.14302B		BA.14302B		Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 25mm		m		7,497		5,960		1,097		- 0

		BA.14303		BA.14303		Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 32mm		m		10,924		6,159		1,316		- 0

		BA.14401		BA.14401		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 16mm		m		4,223		19,866		1,097		- 0

		BA.14402		BA.14402		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 20mm		m		5,865		19,866		1,097		- 0

		BA.14403		BA.14403		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 25mm		m		8,211		25,826		1,097		- 0

		BA.14404		BA.14404		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 32mm		m		11,965		28,806		1,316		- 0

		BA.15101		BA.15101		Lắp đặt ống sứ luồn qưa tường gạch, chiều dài ống <=150mm		c¸i		3,749		28,806		- 0		- 0

		BA.15102		BA.15102		Lắp đặt ống sứ luồn qưa tường bê tông, chiều dài ống <=150mm		c¸i		3,749		40,726		- 0		- 0

		BA.15103		BA.15103		Lắp đặt ống sứ luồn qưa tường gạch, chiều dài ống <=250mm		c¸i		4,284		40,726		- 0		- 0

		BA.15104		BA.15104		Lắp đặt ống sứ luồn qưa tường bê tông, chiều dài ống <=250mm		c¸i		4,284		47,679		- 0		- 0

		BA.15105		BA.15105		Lắp đặt ống sứ luồn qưa tường gạch, chiều dài ống <=350mm		c¸i		5,891		47,679		- 0		- 0

		BA.15106		BA.15106		Lắp đặt ống sứ luồn qưa tường bê tông, chiều dài ống <=350mm		c¸i		5,891		56,619		- 0		- 0

		BA.15111		BA.15111		Lắp đặt ống nhựa luồn qưa tường gạch, chiều dài ống <=150mm		c¸i		1,339		28,806		- 0		- 0

		BA.15112		BA.15112		Lắp đặt ống nhựa luồn qưa tường bê tông, chiều dài ống <=150mm		c¸i		1,339		40,726		- 0		- 0

		BA.15113		BA.15113		Lắp đặt ống nhựa luồn qưa tường gạch, chiều dài ống <=250mm		c¸i		2,238		40,726		- 0		- 0

		BA.15114		BA.15114		Lắp đặt ống nhựa luồn qưa tường bê tông, chiều dài ống <=250mm		c¸i		2,238		47,679		- 0		- 0

		BA.15115		BA.15115		Lắp đặt ống nhựa luồn qưa tường gạch, chiều dài ống <=350mm		c¸i		3,127		47,679		- 0		- 0

		BA.15116		BA.15116		Lắp đặt ống nhựa luồn qưa tường bê tông, chiều dài ống <=350mm		c¸i		3,127		56,619		- 0		- 0

		BA.15201		BA.15201		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - sứ các loại		bé		14,994		5,960		- 0		- 0

		BA.15202		BA.15202		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - sứ tai mèo		bé		5,775		6,953		- 0		- 0

		BA.15203		BA.15203		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - loại sứ 2 sứ		bé		12,600		27,813		- 0		- 0

		BA.15204		BA.15204		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - loại sứ 3 sứ		bé		25,200		38,739		- 0		- 0

		BA.15205		BA.15205		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - loại sứ 4 sứ		bé		37,800		54,633		- 0		- 0

		BA.15403		BA.15403		Lắp đặt hộp nối phân dây 60x60mm		hép		5,250		37,746		2,193		- 0

		BA.15405		BA.15405		Lắp đặt hộp nối phân dây 60x80mm		hép		6,300		39,733		2,193		- 0

		BA.15408		BA.15408		Lắp đặt hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 150x200mm		hép		18,900		44,699		2,193		- 0

		BA.15412		BA.15412		Lắp đặt hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 300x400mm		hép		52,500		64,566		2,193		- 0

		BA.15414		BA.15414		Lắp đặt hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 300x200mm		hép		52,500		59,599		2,193		- 0

		BA.15415		BA.15415		Lắp đặt hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 600x400mm		hép		63,000		64,566		2,193		- 0

		BA.16101		BA.16101		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,3mm2		m		1,355		1,987		- 0		- 0

		BA.16102		BA.16102		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,5mm2		m		1,733		1,987		- 0		- 0

		BA.16103		BA.16103		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,7mm2		m		2,311		1,987		- 0		- 0

		BA.16104		BA.16104		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,75mm2		m		2,458		2,483		- 0		- 0

		BA.16105		BA.16105		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,8mm2		m		2,889		2,483		- 0		- 0

		BA.11101		BA.11101		Lắp đặt quạt điện-Quạt trần		c¸i		484,800		24,833		16,449		- 0

		BA.11102		BA.11102		Lắp đặt quạt điện-Quạt treo tường		c¸i		252,500		19,866		10,966		- 0

		BA.11201		BA.11201		Lắp đặt quạt thông gió trên tường kích thước 150x150 đến 250x250mm		c¸i		151,500		24,833		5,483		- 0

		BA.11202		BA.11202		Lắp đặt quạt thông gió trên tường kích thước 300x300 đến 350x350mm		c¸i		181,800		29,800		7,676		- 0

		BA.11301		BA.11301		Lắp đặt quạt ốp trần kích thước 150x150 - 250x250mm		c¸i		202,000		49,666		7,676		- 0

		BA.11302		BA.11302		Lắp đặt quạt ốp trần kích thước 300x300 - 350x350mm		c¸i		252,500		79,466		10,966		- 0

		BA.11401		BA.11401		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 0,2–<= 1,5Kw		c¸i		- 0		160,918		1,206		- 0

		BA.11402		BA.11402		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 1,6 –<= 3,0Kw		c¸i		- 0		268,196		2,084		- 0

		BA.11403		BA.11403		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 3,1 –<= 4,5Kw		c¸i		- 0		375,475		2,851		- 0

		BA.11404		BA.11404		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 4,6 –<= 7,5Kw		c¸i		- 0		536,393		4,167		- 0

		BA.11501		BA.11501		Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 0,2 - <= 2,5Kw		c¸i		- 0		250,317		1,097		- 0

		BA.11502		BA.11502		Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 2,6 - <= 5,0Kw		c¸i		- 0		417,194		2,193		- 0

		BA.11503		BA.11503		Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 5,1 - <= 10Kw		c¸i		- 0		584,072		3,290		- 0

		BA.11504		BA.11504		Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 10 - <= 22Kw		c¸i		- 0		834,389		4,386		- 0

		BA.12101		BA.12101		Lắp đặt máy điều hoà 1 cục (dây điện theo thiết kế)		m¸y		103,000		99,332		10,966		- 0

		BA.12201		BA.12201		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại treo tường (ống và dây điện theo thiết kế)		m¸y		42,000		119,198		32,898		- 0

		BA.12202		BA.12202		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại ốp trần (ống và dây điện theo thiết kế)		m¸y		42,000		154,958		36,187		- 0

		BA.12203		BA.12203		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại âm trần (ống và dây điện theo thiết kế)		m¸y		42,000		201,644		39,477		- 0

		BA.12204		BA.12204		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại tủ đứng (ống và dây điện theo thiết kế)		m¸y		42,000		262,236		43,864		- 0

		BA.13101		BA.13101		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - đèn thường		bé		17,325		12,913		- 0		- 0

		BA.13102		BA.13102		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Đèn sát trần có chụp		bé		114,975		14,900		- 0		- 0

		BA.13103		BA.13103		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Đèn chống nổ		bé		20,475		20,860		- 0		- 0

		BA.13104		BA.13104		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Lắp đèn chống ẩm		bé		20,475		18,873		- 0		- 0

		BA.13201		BA.13201		Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng		bé		54,060		28,806		- 0		- 0

		BA.13202		BA.13202		Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 2 bóng		bé		94,395		44,699		- 0		- 0

		BA.13203		BA.13203		Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 3 bóng		bé		140,390		53,639		- 0		- 0

		BA.13301		BA.13301		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng		bé		66,300		33,773		- 0		- 0

		BA.13302		BA.13302		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng		bé		115,710		47,679		- 0		- 0

		BA.13303		BA.13303		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 3 bóng		bé		155,540		56,619		- 0		- 0

		BA.13304		BA.13304		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 4 bóng		bé		203,010		67,546		- 0		- 0

		BA.13501		BA.13501		Lắp đặt các loại đèn chùm, loại 3 bóng		bé		290,290		24,833		- 0		- 0

		BA.13502		BA.13502		Lắp đặt các loại đèn chùm, loại 5 bóng		bé		400,400		24,833		- 0		- 0

		BA.13503		BA.13503		Lắp đặt các loại đèn chùm, loại 10 bóng		bé		750,375		29,800		- 0		- 0

		BA.13504		BA.13504		Lắp đặt các loại đèn chùm, loại >10 bóng		bé		1,050,315		32,780		- 0		- 0

		BA.13601		BA.13601		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn tường kiểu ánh sáng hắt		bé		77,250		17,880		- 0		- 0

		BA.13602		BA.13602		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn đũa		bé		25,750		19,866		- 0		- 0

		BA.13603		BA.13603		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn cổ cò		bé		103,000		15,893		- 0		- 0

		BA.16106		BA.16106		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x1,0mm2		m		3,404		2,483		- 0		- 0

		BA.16107		BA.16107		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2		m		4,707		2,980		- 0		- 0

		BA.16108		BA.16108		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x2,0mm2		m		6,125		2,980		- 0		- 0

		BA.16109		BA.16109		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2		m		7,669		2,980		- 0		- 0

		BA.16110		BA.16110		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x3mm2		m		9,382		3,179		- 0		- 0

		BA.16111		BA.16111		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x4mm2		m		11,819		3,477		- 0		- 0

		BA.16112		BA.16112		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x6mm2		m		17,808		3,576		- 0		- 0

		BA.16113		BA.16113		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x10mm2		m		18,911		3,775		- 0		- 0

		BA.16114		BA.16114		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x16mm2		m		23,977		3,973		- 0		- 0

		BA.16115		BA.16115		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x25mm2		m		37,416		4,967		- 0		- 0

		BA.16201		BA.16201		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,5mm2		m		3,625		2,483		- 0		- 0

		BA.16203		BA.16203		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1mm2		m		6,251		2,980		- 0		- 0

		BA.16204		BA.16204		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2		m		8,825		3,179		- 0		- 0

		BA.16205		BA.16205		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2		m		14,078		3,477		- 0		- 0

		BA.16206		BA.16206		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2		m		21,747		3,576		- 0		- 0

		BA.16207		BA.16207		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2		m		32,043		3,775		- 0		- 0

		BA.16208		BA.16208		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x8mm2		m		29,417		3,973		- 0		- 0

		BA.16209		BA.16209		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10mm2		0,00000		39,679		4,470		- 0		- 0

		BA.16210		BA.16210		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x16mm2		0,00000		58,939		5,165		- 0		- 0

		BA.16211		BA.16211		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x25mm2		0,00000		90,305		5,761		- 0		- 0

		BA.17101		BA.17101		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 90x150		c¸i		6,000		11,920		10,966		- 0

		BA.17102		BA.17102		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 180x250		c¸i		9,000		14,900		10,966		- 0

		BA.17103		BA.17103		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 300x400		c¸i		12,000		20,860		10,966		- 0

		BA.17104		BA.17104		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 450x500		c¸i		18,000		23,840		10,966		- 0

		BA.17105		BA.17105		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 600x700		c¸i		24,000		32,780		10,966		- 0

		BA.17201		BA.17201		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 90x150		c¸i		6,000		14,900		21,932		- 0

		BA.17202		BA.17202		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 180x250		c¸i		9,000		17,880		21,932		- 0

		BA.17203		BA.17203		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 300x400		c¸i		12,000		23,840		21,932		- 0

		BA.17204		BA.17204		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 450x500		c¸i		18,000		26,820		21,932		- 0

		BA.17205		BA.17205		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 600x700		c¸i		24,000		35,760		21,932		- 0

		BA.18101		BA.18101		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 1		c¸i		8,342		9,933		- 0		- 0

		BA.18102		BA.18102		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 2		c¸i		16,985		10,927		- 0		- 0

		BA.18103		BA.18103		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 3		c¸i		17,085		11,920		- 0		- 0

		BA.18104		BA.18104		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 4		c¸i		21,105		12,913		- 0		- 0

		BA.18105		BA.18105		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 5		c¸i		26,130		13,906		- 0		- 0

		BA.18106		BA.18106		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 6		c¸i		32,160		16,886		- 0		- 0

		BA.18201		BA.18201		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ đơn		c¸i		34,271		9,933		- 0		- 0

		BA.18202		BA.18202		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ đôi		c¸i		51,054		11,920		- 0		- 0

		BA.18203		BA.18203		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ ba		c¸i		64,421		13,906		- 0		- 0

		BA.18204		BA.18204		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ bốn		c¸i		46,230		15,893		- 0		- 0

		BA.18301		BA.18301		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 1 công tắc, 1 ổ cắm		b¶ng		16,683		9,933		- 0		- 0

		BA.18302		BA.18302		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 1 công tắc, 2 ổ cắm		b¶ng		25,025		10,927		- 0		- 0

		BA.18303		BA.18303		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 1 công tắc, 3 ổ cắm		b¶ng		33,366		11,920		- 0		- 0

		BA.18304		BA.18304		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 2 công tắc, 1 ổ cắm		b¶ng		25,025		13,906		- 0		- 0

		BA.18305		BA.18305		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 2 công tắc, 2 ổ cắm		b¶ng		33,366		15,893		- 0		- 0

		BA.18306		BA.18306		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 2 công tắc, 3 ổ cắm		b¶ng		41,708		17,880		- 0		- 0

		BA.18401		BA.18401		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=60A		c¸i		86,400		24,833		7,676		- 0

		BA.18402		BA.18402		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=100A		c¸i		153,000		47,679		8,773		- 0

		BA.18403		BA.18403		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=200A		c¸i		141,780		49,666		10,966		- 0

		BA.18404		BA.18404		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=400A		c¸i		333,300		74,499		13,159		- 0

		BA.18501		BA.18501		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=60A		c¸i		107,060		29,800		10,418		- 0

		BA.18502		BA.18502		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=100A		c¸i		765,000		57,613		12,611		- 0

		BA.18503		BA.18503		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=200A		c¸i		1,161,500		59,599		13,707		- 0

		BA.18504		BA.18504		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=400A		c¸i		2,763,750		84,432		14,256		- 0

		BA.19101		BA.19101		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt loại đồng hồ Vôn kế		c¸i		90,900		18,873		- 0		- 0

		BA.19102		BA.19102		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt loại đồng hồ Ampe kế		c¸i		83,830		19,866		- 0		- 0

		BA.19103		BA.19103		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt loại đồng hồ Oát kế		c¸i		202,000		24,833		- 0		- 0

		BA.19104		BA.19104		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt Rơ le		c¸i		112,200		35,760		- 0		- 0

		BA.19201		BA.19201		Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện 10A		c¸i		32,550		18,873		- 0		- 0

		BA.19202		BA.19202		Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện 50A		c¸i		48,410		24,833		- 0		- 0

		BA.19301		BA.19301		Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện 10A		c¸i		102,960		29,800		- 0		- 0

		BA.19302		BA.19302		Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện 50A		c¸i		153,000		49,666		- 0		- 0

		BA.19401		BA.19401		Lắp đặt các loại máy biến dòng, loại cường độ dòng điện 50/5A		bé		77,800		34,766		- 0		- 0

		BA.19402		BA.19402		Lắp đặt các loại máy biến dòng, loại cường độ dòng điện 100/5A		bé		85,260		64,566		- 0		- 0

		BA.19403		BA.19403		Lắp đặt các loại máy biến dòng, loại cường độ dòng điện 200/5A		bé		124,230		119,198		- 0		- 0

		BA.19404		BA.19404		Lắp đặt Linh kiện chống điện giật		bé		160,590		29,800		- 0		- 0

		BA.19405		BA.19405		Lắp đặt Linh kiện báo cháy		bé		61,610		24,833		- 0		- 0

		BA.19501		BA.19501		Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn loại 1 pha		c¸i		204,000		22,846		16,449		- 0

		BA.19502		BA.19502		Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn loại 3 pha		c¸i		561,000		26,820		16,449		- 0

		BA.19503		BA.19503		Lắp đặt công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường loại 1 pha		c¸i		218,280		31,786		16,449		- 0

		BA.19504		BA.19504		Lắp đặt công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường loại 3 pha		c¸i		569,640		44,699		16,449		- 0

		BA.19601		BA.19601		Lắp đặt chuông điện		c¸i		143,850		19,866		- 0		- 0

		BA.20101		BA.20101		Gia công và đóng cọc chống sét		cäc		178,500		62,579		- 0		- 0

		BA.20102		BA.20102		Đóng cọc chống sét đã có sẵn		cäc		171,700		33,773		- 0		- 0

		BA.20103		BA.20103		Đóng cọc ống đồng d<=50mm có sẵn		cäc		151,500		39,733		- 0		- 0

		BA.20201		BA.20201		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, dây đồng loại d=8mm		m		128,150		2,086		794		- 0

		BA.20202		BA.20202		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, dây thép loại d=10mm		m		11,671		2,483		794		- 0

		BA.20203		BA.20203		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, dây thép loại d=12mm		m		16,753		2,483		794		- 0

		BA.20301		BA.20301		Kéo rải dây chống sét theo đường, cột và mái nhà, dây đồng loại d=8mm		m		158,957		12,317		6,277		- 0

		BA.20302		BA.20302		Kéo rải dây chống sét theo đường, cột và mái nhà, dây thép loại d=10mm		m		14,005		14,304		6,277		- 0

		BA.20303		BA.20303		Kéo rải dây chống sét theo đường, cột và mái nhà, dây thép loại d=12mm		m		17,971		26,124		6,277		- 0

		BA.20401		BA.20401		Gia công kim thu sét có chiều dài 0,5m		c¸i		27,799		22,846		4,907		- 0

		BA.20402		BA.20402		Gia công kim thu sét có chiều dài 1m		c¸i		55,777		29,800		4,907		- 0

		BA.20403		BA.20403		Gia công kim thu sét có chiều dài 1,5m		c¸i		83,576		37,746		4,907		- 0

		BA.20404		BA.20404		Gia công kim thu sét có chiều dài 2m		c¸i		111,553		44,699		4,907		- 0

		BA.20501		BA.20501		Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 0,5m		c¸i		3,135		81,452		28,573		- 0

		BA.20502		BA.20502		Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 1m		c¸i		4,180		97,345		28,573		- 0

		BA.20503		BA.20503		Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 1,5m		c¸i		5,225		119,198		36,510		- 0

		BA.20504		BA.20504		Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 2m		c¸i		7,315		139,065		36,510		- 0

		BB.11401		BB.11401		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=300mm		100m		19,978,019		9,421,640		4,517,423		- 0

		BB.11402		BB.11402		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=400mm		100m		31,525,588		12,436,366		4,517,423		- 0

		BB.11403		BB.11403		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=500mm		100m		41,975,323		14,601,804		4,517,423		- 0

		BB.11404		BB.11404		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=600mm		100m		57,528,251		19,084,754		4,864,917		- 0

		BB.11405		BB.11405		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=700mm		100m		69,004,605		22,607,108		4,864,917		- 0

		BB.11406		BB.11406		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=800mm		100m		84,531,018		26,310,917		4,864,917		- 0

		BB.11407		BB.11407		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=900mm		100m		103,954,639		30,753,353		4,864,917		- 0

		BB.11408		BB.11408		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1000mm		100m		110,718,031		39,140,825		4,864,917		- 0

		BB.11409		BB.11409		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1100mm		100m		131,223,153		47,007,415		5,386,158		- 0

		BB.11410		BB.11410		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1200mm		100m		194,478,782		55,781,279		5,386,158		- 0

		BB.11411		BB.11411		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1400mm		100m		223,257,090		69,571,828		5,907,399		- 0

		BB.11412		BB.11412		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1600mm		100m		262,895,788		88,071,659		5,907,399		- 0

		BB.11501		BB.11501		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=400mm		100m		31,743,824		4,479,873		2,471,069		- 0

		BB.11502		BB.11502		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=500mm		100m		42,056,805		5,453,327		2,471,069		- 0

		BB.11503		BB.11503		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=600mm		100m		57,606,061		7,130,098		2,471,069		- 0

		BB.11504		BB.11504		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=700mm		100m		68,933,993		8,681,002		2,471,069		- 0

		BB.11505		BB.11505		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=800mm		100m		84,221,871		9,819,896		2,471,069		- 0

		BB.11506		BB.11506		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=900mm		100m		103,367,435		11,207,490		2,471,069		- 0

		BB.11507		BB.11507		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1000mm		100m		110,819,080		13,790,550		2,702,732		- 0

		BB.11508		BB.11508		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1100mm		100m		130,755,975		15,882,614		2,702,732		- 0

		BB.11509		BB.11509		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1200mm		100m		193,080,056		18,465,674		2,992,310		- 0

		BB.11510		BB.11510		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1400mm		100m		221,052,804		22,841,932		3,301,194		- 0

		BB.11511		BB.11511		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1600mm		100m		259,576,605		28,766,958		3,301,194		- 0

		BB.11512		BB.11512		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1800mm		100m		301,522,100		32,256,224		3,648,688		- 0

		BB.11513		BB.11513		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=2000mm		100m		322,333,980		35,970,706		3,648,688		- 0

		BB.11601		BB.11601		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 400x600mm, vữa M300		100m		46,733,033		7,359,585		6,086,450		- 0

		BB.11602		BB.11602		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 600x600mm, vữa M300		100m		59,854,136		7,763,055		6,110,983		- 0

		BB.11603		BB.11603		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 400x800mm, vữa M300		100m		57,304,672		8,200,681		6,590,016		- 0

		BB.11604		BB.11604		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 600x800mm, vữa M300		100m		65,517,478		8,781,335		6,614,549		- 0

		BB.11605		BB.11605		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 800x800mm, vữa M300		100m		83,738,315		10,073,932		6,640,311		- 0

		BB.11606		BB.11606		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 400x1000mm, vữa M300		100m		69,135,267		9,930,904		6,640,311		- 0

		BB.11607		BB.11607		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 800x1000mm, vữa M300		100m		98,712,313		11,804,155		6,689,376		- 0

		BB.11608		BB.11608		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 800x1400mm, vữa M300		100m		98,312,304		15,125,842		6,788,736		- 0

		BB.11609		BB.11609		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x1400mm, vữa M300		100m		117,641,906		16,102,495		7,274,594		- 0

		BB.11610		BB.11610		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x1500mm, vữa M300		100m		141,554,509		18,204,166		7,321,824		- 0

		BB.11611		BB.11611		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x1600mm, vữa M300		100m		138,425,885		18,544,660		7,304,044		- 0

		BB.11612		BB.11612		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x1800mm, vữa M300		100m		157,875,861		19,704,902		7,367,825		- 0

		BB.11613		BB.11613		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x1800mm, vữa M300		100m		164,468,171		20,692,229		7,392,358		- 0

		BB.11614		BB.11614		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x2000mm, vữa M300		100m		181,681,133		21,387,093		7,438,359		- 0

		BB.11615		BB.11615		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x2000mm, vữa M300		100m		186,710,651		22,524,920		7,459,828		- 0

		BB.11616		BB.11616		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x2200mm, vữa M300		100m		213,904,254		22,977,489		7,483,131		- 0

		BB.11617		BB.11617		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2200x1500mm, vữa M300		100m		229,715,682		25,222,189		7,991,686		- 0

		BB.11618		BB.11618		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2200x1800mm, vữa M300		100m		258,801,812		27,064,487		8,041,981		- 0

		BB.11619		BB.11619		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2500x1500mm, vữa M300		100m		246,846,598		27,677,163		8,045,045		- 0

		BB.11620		BB.11620		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2500x2000mm, vữa M300		100m		316,830,184		29,677,434		8,560,958		- 0

		BB.11621		BB.11621		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2500x2500mm, vữa M300		100m		396,634,728		33,030,074		8,686,081		- 0

		BB.11622		BB.11622		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 3000x3000mm, vữa M300		100m		520,895,544		40,389,659		8,920,380		- 0

		BB.11701		BB.11701		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 400x600mm		100m		39,994,951		4,994,271		5,889,565		- 0

		BB.11702		BB.11702		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 600x600mm		100m		52,349,018		5,102,076		5,889,565		- 0

		BB.11703		BB.11703		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 400x800mm		100m		48,994,757		5,242,971		6,344,065		- 0

		BB.11704		BB.11704		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 600x800mm		100m		56,573,365		5,529,028		6,344,065		- 0

		BB.11705		BB.11705		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 800x800mm		100m		74,202,978		6,524,894		6,344,065		- 0

		BB.11706		BB.11706		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 400x1000mm		100m		59,554,738		6,381,865		6,344,065		- 0

		BB.11707		BB.11707		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 800x1000mm		100m		87,594,743		7,663,788		6,533,440		- 0

		BB.11708		BB.11708		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 800x1400mm		100m		84,364,251		9,802,818		6,533,440		- 0

		BB.11709		BB.11709		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x1400mm		100m		102,265,842		10,189,209		6,779,628		- 0

		BB.11710		BB.11710		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x1500mm		100m		124,634,972		11,698,485		6,779,628		- 0

		BB.11711		BB.11711		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x2000mm		100m		161,314,328		13,975,206		6,779,628		- 0

		BB.11712		BB.11712		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x2000mm		100m		165,863,708		14,245,253		6,779,628		- 0

		BB.11713		BB.11713		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x2200mm		100m		192,050,251		14,402,158		6,779,628		- 0

		BB.11714		BB.11714		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x1600mm		100m		121,752,054		12,038,979		6,779,628		- 0

		BB.11715		BB.11715		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x1800mm		100m		139,813,766		12,607,893		6,779,628		- 0

		BB.11716		BB.11716		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x1800mm		100m		145,609,165		13,833,245		6,779,628		- 0

		BB.11717		BB.11717		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2200x1500mm		100m		206,765,643		16,585,057		7,215,191		- 0

		BB.11718		BB.11718		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2200x1800mm		100m		233,816,198		17,602,164		7,215,191		- 0

		BB.11719		BB.11719		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2500x1500mm		100m		221,844,907		18,000,296		7,215,191		- 0

		BB.11720		BB.11720		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2500x2000mm		100m		288,871,459		18,974,814		7,650,753		- 0

		BB.11721		BB.11721		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2500x2500mm		100m		366,476,826		21,497,033		7,650,753		- 0

		BB.11722		BB.11722		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 3000x3000mm		100m		483,967,526		26,491,304		7,650,753		- 0

		BB.13102		BB.13102		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 80mm		100m		49,711,281		2,241,923		- 0		- 0

		BB.13103		BB.13103		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 100mm		100m		57,766,923		2,747,523		- 0		- 0

		BB.13104		BB.13104		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 150mm		100m		66,545,457		3,975,267		- 0		- 0

		BB.13105		BB.13105		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 200mm		100m		83,267,407		4,770,916		- 0		- 0

		BB.13106		BB.13106		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 250mm		100m		111,356,881		5,928,134		- 0		- 0

		BB.13107		BB.13107		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 300mm		100m		141,839,678		7,408,181		3,309,467		- 0

		BB.13108		BB.13108		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 350mm		100m		177,162,890		8,336,935		3,309,467		- 0

		BB.13109		BB.13109		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 400mm		100m		216,213,911		9,264,696		3,309,467		- 0

		BB.13110		BB.13110		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 500mm		100m		335,524,121		11,580,125		3,309,467		- 0

		BB.13111		BB.13111		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 600mm		100m		386,510,098		14,958,263		3,309,467		- 0

		BB.13202		BB.13202		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=80mm		100m		49,731,873		2,410,788		- 0		- 0

		BB.13203		BB.13203		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=100mm		100m		57,797,429		2,954,134		- 0		- 0

		BB.13204		BB.13204		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=150mm		100m		66,728,922		4,274,256		- 0		- 0

		BB.13205		BB.13205		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=200mm		100m		83,479,097		5,129,504		- 0		- 0

		BB.13206		BB.13206		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=250mm		100m		111,604,409		6,374,134		- 0		- 0

		BB.13207		BB.13207		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=300mm		100m		142,153,263		7,965,433		3,309,467		- 0

		BB.13208		BB.13208		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=350mm		100m		177,708,269		8,964,713		3,309,467		- 0

		BB.13209		BB.13209		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=400mm		100m		216,866,934		9,962,006		3,309,467		- 0

		BB.13210		BB.13210		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=500mm		100m		336,232,620		12,452,260		3,309,467		- 0

		BB.13211		BB.13211		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=600mm		100m		387,331,479		16,084,349		3,309,467		- 0

		BB.14301		BB.14301		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  6m,  đường kính ống d=25mm		100m		3,419,559		2,161,464		- 0		- 0

		BB.14301a		BB.14301a		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  6m,  đường kính ống d=15mm		100m		1,726,673		2,161,464		- 0		- 0

		BB.14301b		BB.14301b		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  6m,  đường kính ống d=20mm		100m		2,034,203		2,161,464		- 0		- 0

		BB.14302		BB.14302		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  6m,  đường kính ống d=32mm		100m		4,768,532		2,539,919		- 0		- 0

		BB.14303		BB.14303		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  6m,  đường kính ống d=40mm		100m		5,880,516		2,920,361		- 0		- 0

		BB.14304		BB.14304		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  6m,  đường kính ống d=50mm		100m		7,601,920		3,198,490		- 0		- 0

		BB.14305		BB.14305		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  6m,  đường kính ống d=65mm		100m		11,044,716		3,486,553		- 0		- 0

		BB.14306		BB.14306		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  6m,  đường kính ống d=80mm		100m		12,163,060		3,883,881		- 0		- 0

		BB.14308		BB.14308		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  6m,  đường kính ống d=100mm		100m		19,224,231		4,320,942		- 0		- 0

		BB.19101		BB.19101		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=20mm		100m		638,554		435,074		- 0		- 0

		BB.19102		BB.19102		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=25mm		100m		881,758		508,580		- 0		- 0

		BB.19103		BB.19103		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=32mm		100m		1,114,621		611,885		- 0		- 0

		BB.19104		BB.19104		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=40mm		100m		1,519,472		763,863		- 0		- 0

		BB.19105		BB.19105		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=50mm		100m		1,823,853		955,574		- 0		- 0

		BB.19106		BB.19106		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=60mm		100m		2,573,668		1,042,986		- 0		- 0

		BB.19107		BB.19107		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=90mm		100m		4,098,920		1,101,592		- 0		- 0

		BB.19108		BB.19108		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=110mm		100m		6,405,250		1,341,975		- 0		- 0

		BB.19109		BB.19109		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=125mm		100m		9,789,959		1,458,194		- 0		- 0

		BB.19110		BB.19110		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=150mm		100m		13,569,566		1,574,412		- 0		- 0

		BB.19111		BB.19111		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=200mm		100m		20,887,739		1,982,667		- 0		- 0

		BB.19112		BB.19112		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=250mm		100m		32,955,336		2,230,003		- 0		- 0

		BB.19113		BB.19113		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=300mm		100m		49,546,294		2,676,004		- 0		- 0

		BB.19201		BB.19201		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=110mm		100m		6,596,059		1,386,675		- 0		- 0

		BB.19202		BB.19202		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=160mm		100m		13,788,029		1,455,214		- 0		- 0

		BB.19203		BB.19203		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=200mm		100m		21,239,823		1,940,947		- 0		- 0

		BB.19204		BB.19204		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=250mm		100m		33,475,547		2,426,681		- 0		- 0

		BB.19205		BB.19205		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=300mm		100m		50,381,488		2,916,388		- 0		- 0

		BB.19301		BB.19301		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=21mm		100m		626,263		1,370,782		50,522		- 0

		BB.19302		BB.19302		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=27mm		100m		797,980		1,489,980		57,258		- 0

		BB.19303		BB.19303		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=34mm		100m		1,230,505		1,549,579		74,099		- 0

		BB.19304		BB.19304		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=42mm		100m		1,676,768		1,730,363		84,203		- 0

		BB.19305		BB.19305		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=48mm		100m		2,606,061		1,819,762		97,676		- 0

		BB.19306		BB.19306		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=60mm		100m		4,030,303		1,972,734		121,253		- 0

		BB.19307		BB.19307		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=76mm		100m		5,727,273		2,002,533		134,725		- 0

		BB.19308		BB.19308		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=90mm		100m		9,212,121		2,121,732		151,566		- 0

		BB.19309		BB.19309		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=110mm		100m		12,151,515		2,552,832		195,352		- 0

		BB.19310		BB.19310		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=125mm		100m		19,464,646		2,681,964		245,873		- 0

		BB.19311		BB.19311		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=150mm		100m		25,575,757		3,044,526		279,555		- 0

		BB.19312		BB.19312		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=200mm		100m		39,979,798		3,349,475		326,709		- 0

		BB.19313		BB.19313		Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=250mm		100m		61,676,767		3,768,656		404,176		- 0

		BB.21101		BB.21101		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=0,8m		m		87,823		108,873		1,249		- 0

		BB.21102		BB.21102		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=1,2m		m		126,747		160,107		2,998		- 0

		BB.21103		BB.21103		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=1,6m		m		175,761		217,746		4,148		- 0

		BB.21104		BB.21104		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=2,0m		m		216,281		268,980		5,072		- 0

		BB.21105		BB.21105		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=2,4m		m		255,100		321,281		6,109		- 0

		BB.21106		BB.21106		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=2,8m		m		293,518		372,516		6,913		- 0

		BB.21107		BB.21107		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=3,2m		m		329,234		423,750		7,950		- 0

		BB.21108		BB.21108		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=3,6m		m		370,240		481,388		8,987		- 0

		BB.21109		BB.21109		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=4,0m		m		410,845		539,027		10,024		- 0

		BB.21110		BB.21110		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=4,4m		m		447,262		590,261		11,061		- 0

		BB.21111		BB.21111		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=4,8m		m		523,918		641,495		11,985		- 0

		BB.21112		BB.21112		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=5,6m		m		607,262		743,964		13,827		- 0

		BB.21113		BB.21113		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=6,4m		m		691,506		846,432		15,901		- 0

		BB.21114		BB.21114		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=7,2m		m		778,453		948,901		17,862		- 0

		BB.21115		BB.21115		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=8,0m		m		867,001		1,052,437		19,703		- 0

		BB.21201		BB.21201		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=109mm		m		38,844		38,426		691		- 0

		BB.21202		BB.21202		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=137mm		m		45,445		49,099		924		- 0

		BB.21203		BB.21203		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=164mm		m		53,934		58,706		1,037		- 0

		BB.21204		BB.21204		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=191mm		m		59,955		68,312		1,270		- 0

		BB.21205		BB.21205		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=219mm		m		68,659		77,919		1,383		- 0

		BB.21206		BB.21206		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=246mm		m		74,760		87,525		1,615		- 0

		BB.21207		BB.21207		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=273mm		m		83,503		97,132		1,728		- 0

		BB.21208		BB.21208		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=301mm		m		90,465		106,738		2,074		- 0

		BB.21209		BB.21209		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=328mm		m		96,727		116,344		2,307		- 0

		BB.21210		BB.21210		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=383mm		m		112,012		135,557		2,652		- 0

		BB.21211		BB.21211		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=437mm		m		137,798		154,770		2,998		- 0

		BB.21212		BB.21212		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=492mm		m		154,224		175,050		3,344		- 0

		BB.21301		BB.21301		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=0,8m		m		87,522		87,525		1,728		- 0

		BB.21302		BB.21302		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=1,2m		m		125,140		128,086		3,457		- 0

		BB.21303		BB.21303		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=1,6m		m		175,350		173,983		3,457		- 0

		BB.21304		BB.21304		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=2,0m		m		213,068		215,611		5,185		- 0

		BB.21305		BB.21305		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=2,4m		m		251,887		256,171		5,185		- 0

		BB.21306		BB.21306		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=2,8m		m		290,405		297,799		6,913		- 0

		BB.21307		BB.21307		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=3,2m		m		329,324		339,427		8,642		- 0

		BB.21308		BB.21308		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=3,6m		m		381,937		385,324		8,642		- 0

		BB.21309		BB.21309		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=4,0m		m		434,950		431,222		10,370		- 0

		BB.21310		BB.21310		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=4,4m		m		475,770		471,782		10,370		- 0

		BB.21311		BB.21311		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=4,8m		m		518,793		513,410		12,098		- 0

		BB.21312		BB.21312		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=5,6m		m		602,137		595,598		13,827		- 0

		BB.21313		BB.21313		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=6,4m		m		686,381		676,719		15,555		- 0

		BB.21314		BB.21314		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=7,2m		m		773,328		758,907		17,283		- 0

		BB.21315		BB.21315		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=8,0m		m		861,876		842,163		19,012		- 0

		BB.21401		BB.21401		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=109		m		37,497		30,954		691		- 0

		BB.21402		BB.21402		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=137		m		44,299		39,493		924		- 0

		BB.21403		BB.21403		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=164		m		52,507		46,965		1,037		- 0

		BB.21404		BB.21404		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=191		m		58,609		54,436		1,270		- 0

		BB.21405		BB.21405		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=219		m		67,312		61,908		1,383		- 0

		BB.21406		BB.21406		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=246		m		73,413		70,020		1,728		- 0

		BB.21407		BB.21407		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=273		m		82,117		77,705		1,728		- 0

		BB.21408		BB.21408		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=301		m		88,919		85,390		1,728		- 0

		BB.21409		BB.21409		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=328		m		95,420		93,076		1,728		- 0

		BB.21410		BB.21410		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=383		m		110,626		108,446		1,728		- 0

		BB.21411		BB.21411		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=437		m		135,225		123,816		3,457		- 0

		BB.21412		BB.21412		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=492		m		150,831		140,040		3,457		- 0

		BB.22101		BB.22101		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=400		c¸i		346,404		34,766		38,610		- 0

		BB.22102		BB.22102		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=500		c¸i		370,911		42,713		38,610		- 0

		BB.22103		BB.22103		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=600		c¸i		552,266		55,504		48,263		- 0

		BB.22104		BB.22104		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=700		c¸i		638,592		67,245		48,263		- 0

		BB.22105		BB.22105		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=800		c¸i		748,324		76,851		48,263		- 0

		BB.22106		BB.22106		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=900		c¸i		880,864		92,862		48,263		- 0

		BB.22107		BB.22107		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=1000		c¸i		1,087,226		106,738		48,263		- 0

		BB.22108		BB.22108		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=1200		c¸i		1,650,695		143,029		55,985		- 0

		BB.22109		BB.22109		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=1400		c¸i		1,883,065		177,185		55,985		- 0

		BB.22110		BB.22110		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=1500		c¸i		2,095,428		189,994		55,985		- 0

		BB.22111		BB.22111		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=1600		c¸i		2,225,768		224,150		55,985		- 0

		BB.22112		BB.22112		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=1800		c¸i		2,512,153		245,497		55,985		- 0

		BB.22113		BB.22113		Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=2000		c¸i		2,817,745		279,654		55,985		- 0

		BB.22121		BB.22121		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=400		c¸i		315,595		34,766		38,610		- 0

		BB.22122		BB.22122		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=500		c¸i		339,402		42,713		38,610		- 0

		BB.22123		BB.22123		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=600		c¸i		497,249		55,504		48,263		- 0

		BB.22124		BB.22124		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=700		c¸i		572,572		67,245		48,263		- 0

		BB.22125		BB.22125		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=800		c¸i		667,400		76,851		48,263		- 0

		BB.22126		BB.22126		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=900		c¸i		781,234		92,862		48,263		- 0

		BB.22127		BB.22127		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=1000		c¸i		981,594		106,738		48,263		- 0

		BB.22128		BB.22128		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=1200		c¸i		1,464,639		143,029		55,985		- 0

		BB.22129		BB.22129		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=1400		c¸i		1,670,001		177,185		55,985		- 0

		BB.22130		BB.22130		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=1500		c¸i		1,845,353		189,994		55,985		- 0

		BB.22131		BB.22131		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=1600		c¸i		1,975,693		224,150		55,985		- 0

		BB.22132		BB.22132		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=1800		c¸i		2,221,066		245,497		55,985		- 0

		BB.22133		BB.22133		Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=2000		c¸i		2,507,652		279,654		55,985		- 0

		BB.23102		BB.23102		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=80mm		c¸i		480,113		30,793		- 0		- 0

		BB.23103		BB.23103		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=100mm		c¸i		756,897		39,733		- 0		- 0

		BB.23104		BB.23104		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=150mm		c¸i		810,245		49,666		- 0		- 0

		BB.23105		BB.23105		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=200mm		c¸i		963,958		63,572		- 0		- 0

		BB.23106		BB.23106		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=250mm		c¸i		1,318,673		80,459		- 0		- 0

		BB.23107		BB.23107		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=300mm		c¸i		1,529,819		95,359		33,095		- 0

		BB.23108		BB.23108		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=350mm		c¸i		3,035,943		113,238		33,095		- 0

		BB.23109		BB.23109		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=400mm		c¸i		4,043,569		126,152		33,095		- 0

		BB.23110		BB.23110		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=500mm		c¸i		5,557,949		149,991		36,772		- 0

		BB.23111		BB.23111		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn d=600mm		c¸i		7,276,836		183,589		40,449		- 0

		BB.23132		BB.23132		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=80mm		c¸i		476,113		30,793		- 0		- 0

		BB.23133		BB.23133		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=100mm		c¸i		681,889		39,733		- 0		- 0

		BB.23134		BB.23134		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=150mm		c¸i		1,188,282		49,666		- 0		- 0

		BB.23135		BB.23135		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=200mm		c¸i		1,804,042		63,572		- 0		- 0

		BB.23136		BB.23136		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=250mm		c¸i		2,801,821		80,459		- 0		- 0

		BB.23137		BB.23137		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=300mm		c¸i		3,863,052		95,359		33,095		- 0

		BB.23138		BB.23138		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=350mm		c¸i		4,336,073		113,238		33,095		- 0

		BB.23139		BB.23139		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=400mm		c¸i		5,843,749		126,152		33,095		- 0

		BB.23140		BB.23140		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=500mm		c¸i		9,258,319		149,991		36,772		- 0

		BB.23141		BB.23141		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=600mm		c¸i		12,777,386		183,589		40,449		- 0

		BB.23202		BB.23202		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=80mm		c¸i		485,028		32,780		- 0		- 0

		BB.23203		BB.23203		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=100mm		c¸i		763,146		41,719		- 0		- 0

		BB.23204		BB.23204		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=150mm		c¸i		836,534		51,653		- 0		- 0

		BB.23205		BB.23205		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=200mm		c¸i		994,699		66,552		- 0		- 0

		BB.23206		BB.23206		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=250mm		c¸i		1,355,035		84,432		- 0		- 0

		BB.23207		BB.23207		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=300mm		c¸i		1,566,972		100,325		33,095		- 0

		BB.23208		BB.23208		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=350mm		c¸i		3,101,630		119,198		33,095		- 0

		BB.23209		BB.23209		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=400mm		c¸i		4,121,822		133,105		33,095		- 0

		BB.23210		BB.23210		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=500mm		c¸i		5,642,064		157,938		36,772		- 0

		BB.23211		BB.23211		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính côn d=600mm		c¸i		7,372,387		193,196		40,449		- 0

		BB.23232		BB.23232		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=80mm		c¸i		481,028		32,780		- 0		- 0

		BB.23233		BB.23233		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=100mm		c¸i		688,139		41,719		- 0		- 0

		BB.23234		BB.23234		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=150mm		c¸i		1,214,571		51,653		- 0		- 0

		BB.23235		BB.23235		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=200mm		c¸i		1,834,783		66,552		- 0		- 0

		BB.23236		BB.23236		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=250mm		c¸i		2,838,184		84,432		- 0		- 0

		BB.23237		BB.23237		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=300mm		c¸i		3,900,205		100,325		33,095		- 0

		BB.23238		BB.23238		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=350mm		c¸i		4,401,760		119,198		33,095		- 0

		BB.23239		BB.23239		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=400mm		c¸i		5,922,002		133,105		33,095		- 0

		BB.23240		BB.23240		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=500mm		c¸i		9,342,434		157,938		36,772		- 0

		BB.23241		BB.23241		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính cút d=600mm		c¸i		12,872,937		193,196		40,449		- 0

		BB.23302		BB.23302		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=80mm		c¸i		515,852		29,800		- 0		- 0

		BB.23303		BB.23303		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=100mm		c¸i		791,279		37,746		- 0		- 0

		BB.23304		BB.23304		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=150mm		c¸i		842,084		46,686		- 0		- 0

		BB.23305		BB.23305		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=200mm		c¸i		992,899		59,599		- 0		- 0

		BB.23306		BB.23306		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=250mm		c¸i		1,429,743		76,486		- 0		- 0

		BB.23307		BB.23307		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=300mm		c¸i		1,630,163		90,392		33,095		- 0

		BB.23308		BB.23308		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=350mm		c¸i		3,172,717		107,279		33,095		- 0

		BB.23309		BB.23309		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=400mm		c¸i		4,173,217		120,192		33,095		- 0

		BB.23310		BB.23310		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=500mm		c¸i		5,715,371		142,045		36,772		- 0

		BB.23311		BB.23311		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn d=600mm		c¸i		7,543,954		173,983		36,772		- 0

		BB.23332		BB.23332		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=80mm		c¸i		511,851		29,800		- 0		- 0

		BB.23333		BB.23333		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=100mm		c¸i		716,272		37,746		- 0		- 0

		BB.23334		BB.23334		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=150mm		c¸i		1,220,122		46,686		- 0		- 0

		BB.23335		BB.23335		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=200mm		c¸i		1,832,983		59,599		- 0		- 0

		BB.23336		BB.23336		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=250mm		c¸i		2,912,891		76,486		- 0		- 0

		BB.23337		BB.23337		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=300mm		c¸i		3,963,396		90,392		33,095		- 0

		BB.23338		BB.23338		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=350mm		c¸i		4,472,847		107,279		33,095		- 0

		BB.23339		BB.23339		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=400mm		c¸i		5,973,397		120,192		33,095		- 0

		BB.23340		BB.23340		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=500mm		c¸i		9,415,741		142,045		36,772		- 0

		BB.23341		BB.23341		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút d=600mm		c¸i		13,044,504		173,983		36,772		- 0

		BB.26101		BB.26101		Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn d=15mm		c¸i		2,102		6,953		- 0		- 0

		BB.26102		BB.26102		Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn d=20mm		c¸i		3,403		10,927		- 0		- 0

		BB.26103		BB.26103		Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn d=25mm		c¸i		5,806		11,920		- 0		- 0

		BB.26104		BB.26104		Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn d=32mm		c¸i		7,207		13,906		- 0		- 0

		BB.26105		BB.26105		Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn d=40mm		c¸i		11,512		15,893		- 0		- 0

		BB.26106		BB.26106		Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn d=50mm		c¸i		25,526		16,886		- 0		- 0

		BB.26107		BB.26107		Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn d=65mm		c¸i		34,034		18,873		- 0		- 0

		BB.26108		BB.26108		Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn d=76mm		c¸i		51,051		20,860		- 0		- 0

		BB.26110		BB.26110		Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn d=100mm		c¸i		72,072		22,846		- 0		- 0

		BB.26121		BB.26121		Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=15mm		c¸i		2,312		6,953		- 0		- 0

		BB.26122		BB.26122		Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=20mm		c¸i		3,743		10,927		- 0		- 0

		BB.26123		BB.26123		Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=25mm		c¸i		6,387		11,920		- 0		- 0

		BB.26124		BB.26124		Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=32mm		c¸i		7,928		13,906		- 0		- 0

		BB.26125		BB.26125		Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=40mm		c¸i		12,663		15,893		- 0		- 0

		BB.26126		BB.26126		Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=50mm		c¸i		28,109		16,886		- 0		- 0

		BB.26127		BB.26127		Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=65mm		c¸i		37,437		18,873		- 0		- 0

		BB.26128		BB.26128		Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=76mm		c¸i		56,156		20,860		- 0		- 0

		BB.26130		BB.26130		Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=100mm		c¸i		79,279		22,846		- 0		- 0

		BB.29101a		BB.29101a		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=21mm		c¸i		1,174		2,781		- 0		- 0

		BB.29101b		BB.29101b		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=25mm		c¸i		1,174		2,781		- 0		- 0

		BB.29101c		BB.29101c		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=32mm		c¸i		1,666		2,781		- 0		- 0

		BB.29102		BB.29102		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=40mm		c¸i		2,537		3,477		- 0		- 0

		BB.29103		BB.29103		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=50mm		c¸i		3,055		3,675		- 0		- 0

		BB.29104		BB.29104		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=60mm		c¸i		5,124		3,874		- 0		- 0

		BB.29105		BB.29105		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=90mm		c¸i		9,096		4,967		- 0		- 0

		BB.29106		BB.29106		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=110mm		c¸i		26,885		5,960		- 0		- 0

		BB.29121a		BB.29121a		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=21mm		c¸i		1,356		2,781		- 0		- 0

		BB.29121b		BB.29121b		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=25mm		c¸i		1,902		2,781		- 0		- 0

		BB.29121c		BB.29121c		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=32mm		c¸i		2,540		2,781		- 0		- 0

		BB.29122		BB.29122		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=40mm		c¸i		4,065		3,477		- 0		- 0

		BB.29123		BB.29123		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=50mm		c¸i		6,003		3,675		- 0		- 0

		BB.29124		BB.29124		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=60mm		c¸i		8,346		3,874		- 0		- 0

		BB.29125		BB.29125		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=90mm		c¸i		2,770		4,967		- 0		- 0

		BB.29126		BB.29126		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=110mm		c¸i		36,395		5,960		- 0		- 0

		BB.29209		BB.29209		Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=110mm		c¸i		132,132		14,900		23,577		- 0

		BB.29210		BB.29210		Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=125mm		c¸i		161,161		15,396		30,313		- 0

		BB.29211		BB.29211		Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=160mm		c¸i		316,316		15,893		33,681		- 0

		BB.29212		BB.29212		Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=200mm		c¸i		606,606		18,873		40,418		- 0

		BB.29213		BB.29213		Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=250mm		c¸i		944,944		20,860		47,154		- 0

		BB.29214		BB.29214		Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=315mm		c¸i		1,501,500		20,860		47,154		- 0

		BB.29229		BB.29229		Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=110mm		c¸i		144,144		14,900		23,577		- 0

		BB.29230		BB.29230		Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=125mm		c¸i		188,188		15,396		30,313		- 0

		BB.29231		BB.29231		Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=160mm		c¸i		316,316		15,893		33,681		- 0

		BB.29232		BB.29232		Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=200mm		c¸i		507,507		18,873		40,418		- 0

		BB.29233		BB.29233		Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=250mm		c¸i		813,813		20,860		47,154		- 0

		BB.29234		BB.29234		Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=315mm		c¸i		1,651,650		20,860		47,154		- 0

		BB.29301		BB.29301		Lắp đặt côn nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính côn d=110mm		c¸i		336,396		10,927		- 0		- 0

		BB.29302		BB.29302		Lắp đặt côn nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính côn d=160mm		c¸i		636,826		12,913		- 0		- 0

		BB.29303		BB.29303		Lắp đặt côn nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính côn d=200mm		c¸i		914,714		13,906		- 0		- 0

		BB.29304		BB.29304		Lắp đặt côn nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính côn d=250mm		c¸i		1,843,872		15,893		- 0		- 0

		BB.29305		BB.29305		Lắp đặt côn nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính côn d=315mm		c¸i		2,124,282		22,846		- 0		- 0

		BB.29311		BB.29311		Lắp đặt cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút d=110mm		c¸i		529,589		10,927		- 0		- 0

		BB.29312		BB.29312		Lắp đặt cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút d=160mm		c¸i		1,117,306		12,913		- 0		- 0

		BB.29313		BB.29313		Lắp đặt cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút d=200mm		c¸i		1,780,579		13,906		- 0		- 0

		BB.29314		BB.29314		Lắp đặt cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút d=250mm		c¸i		3,373,400		15,893		- 0		- 0

		BB.29315		BB.29315		Lắp đặt cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút d=315mm		c¸i		7,481,634		22,846		- 0		- 0

		BB.31101		BB.31101		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 0,8 có r=a		c¸i		103,717		83,256		2,938		- 0

		BB.31102		BB.31102		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 1,2 có r=a		c¸i		160,035		163,309		5,763		- 0

		BB.31103		BB.31103		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 1,6 có r=a		c¸i		230,492		268,980		9,566		- 0

		BB.31104		BB.31104		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 2,0 có r=a		c¸i		315,898		399,200		14,059		- 0

		BB.31105		BB.31105		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 2,4 có r=a		c¸i		417,261		556,105		19,590		- 0

		BB.31106		BB.31106		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 2,8 có r=a		c¸i		533,169		561,442		26,524		- 0

		BB.31107		BB.31107		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 3,2 có r=a		c¸i		701,475		867,780		33,437		- 0

		BB.31108		BB.31108		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 3,6 có r=a		c¸i		847,178		1,173,051		41,480		- 0

		BB.31109		BB.31109		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 4,4 có r=a		c¸i		1,185,043		1,713,145		61,091		- 0

		BB.31110		BB.31110		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 4,8 có r=a		c¸i		1,376,499		2,021,618		71,461		- 0

		BB.31111		BB.31111		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 5,6 có r=a		c¸i		1,809,506		2,174,253		95,658		- 0

		BB.31112		BB.31112		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 6,0 có r=a		c¸i		2,046,412		2,476,322		109,484		- 0

		BB.31113		BB.31113		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 6,4 có r=a		c¸i		2,298,568		2,800,805		124,440		- 0

		BB.31114		BB.31114		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 7,2 có r=a		c¸i		2,847,624		3,511,680		155,551		- 0

		BB.31115		BB.31115		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 8,0 có r=a		c¸i		3,457,685		4,312,215		190,117		- 0

		BB.31201		BB.31201		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=109mm		c¸i		58,136		30,954		1,037		- 0

		BB.31202		BB.31202		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=137mm		c¸i		67,827		46,965		1,728		- 0

		BB.31203		BB.31203		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=164mm		c¸i		80,351		65,110		2,247		- 0

		BB.31204		BB.31204		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=164mm		c¸i		92,870		85,390		2,938		- 0

		BB.31205		BB.31205		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=219mm		c¸i		109,428		109,940		3,802		- 0

		BB.31206		BB.31206		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=246mm		c¸i		125,482		137,692		4,839		- 0

		BB.31207		BB.31207		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=273mm		c¸i		144,869		166,511		5,876		- 0

		BB.31208		BB.31208		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=301mm		c¸i		165,569		200,667		7,146		- 0

		BB.31209		BB.31209		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=328mm		c¸i		186,572		236,958		8,296		- 0

		BB.31210		BB.31210		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=383mm		c¸i		237,264		318,079		11,294		- 0

		BB.31211		BB.31211		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=437mm		c¸i		293,920		409,874		14,405		- 0

		BB.31212		BB.31212		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=492mm		c¸i		358,449		515,545		18,207		- 0

		BB.31301		BB.31301		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 0,8x0,56x0,8		c¸i		124,407		60,841		5,418		- 0

		BB.31302		BB.31302		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,2x0,69x1,2		c¸i		155,080		100,334		9,333		- 0

		BB.31303		BB.31303		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,2x1,1x1,2		c¸i		185,471		165,444		15,901		- 0

		BB.31304		BB.31304		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,6x0,8x1,6		c¸i		189,587		147,298		14,172		- 0

		BB.31305		BB.31305		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,6x1,13x1,6		c¸i		215,236		200,667		20,049		- 0

		BB.31306		BB.31306		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2x1,26x2		c¸i		260,752		266,845		27,195		- 0

		BB.31307		BB.31307		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2x1,79x2		c¸i		324,872		408,807		41,826		- 0

		BB.31308		BB.31308		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,4x1,83x2,4		c¸i		368,069		464,310		48,281		- 0

		BB.31309		BB.31309		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,4x2,19x2,4		c¸i		426,740		593,463		61,529		- 0

		BB.31310		BB.31310		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,8x2,12x2,8		c¸i		455,399		611,609		64,527		- 0

		BB.31311		BB.31311		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,8x2,48x2,8		c¸i		522,655		759,975		79,849		- 0

		BB.31312		BB.31312		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,2x2,53x3,2		c¸i		578,882		835,759		88,837		- 0

		BB.31313		BB.31313		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,2x2,99x3,2		c¸i		682,391		1,066,313		112,575		- 0

		BB.31314		BB.31314		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,6x2,94x3,6		c¸i		719,433		1,094,065		117,069		- 0

		BB.31315		BB.31315		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,6x3,29x3,6		c¸i		806,788		1,291,530		136,885		- 0

		BB.31316		BB.31316		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4x3,35x4		c¸i		877,458		1,385,459		148,983		- 0

		BB.31317		BB.31317		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4x3,79x4		c¸i		1,007,834		1,678,989		178,710		- 0

		BB.31318		BB.31318		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4,4x3,51x4,4		c¸i		982,159		1,556,240		168,686		- 0

		BB.31319		BB.31319		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4,4x3,98x4,4		c¸i		1,124,761		1,872,185		201,066		- 0

		BB.31320		BB.31320		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4,8x3,92x4,8		c¸i		1,168,666		1,903,139		206,709		- 0

		BB.31401		BB.31401		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=109mm		c¸i		63,792		40,560		1,728		- 0

		BB.31402		BB.31402		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=137mm		c¸i		91,663		83,256		3,457		- 0

		BB.31403		BB.31403		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=164mm		c¸i		128,517		143,029		5,072		- 0

		BB.31404		BB.31404		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=191mm		c¸i		146,304		216,678		7,605		- 0

		BB.31405		BB.31405		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=219mm		c¸i		162,906		307,405		10,948		- 0

		BB.31406		BB.31406		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=246mm		c¸i		176,386		178,252		6,222		- 0

		BB.31407		BB.31407		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=273mm		c¸i		194,359		216,678		7,605		- 0

		BB.31408		BB.31408		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=301mm		c¸i		211,524		261,508		9,220		- 0

		BB.31409		BB.31409		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=328mm		c¸i		227,578		307,405		10,948		- 0

		BB.31410		BB.31410		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=383mm		c¸i		292,410		414,143		14,518		- 0

		BB.31411		BB.31411		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=437mm		c¸i		358,287		532,623		18,899		- 0

		BB.31412		BB.31412		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=492mm		c¸i		441,102		670,315		23,505		- 0

		BB.31501		BB.31501		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=0,8m		c¸i		22,173		23,482		17,516		- 0

		BB.31502		BB.31502		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=1,2m		c¸i		33,248		34,156		26,271		- 0

		BB.31503		BB.31503		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=1,6m		c¸i		44,305		45,897		35,145		- 0

		BB.31504		BB.31504		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=2,0m		c¸i		56,117		90,727		69,712		- 0

		BB.31505		BB.31505		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=2,4m		c¸i		67,333		109,940		83,539		- 0

		BB.31506		BB.31506		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=2,8m		c¸i		78,568		128,086		97,478		- 0

		BB.31507		BB.31507		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=3,2m		c¸i		91,874		243,363		185,856		- 0

		BB.31508		BB.31508		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=3,6m		c¸i		103,347		274,317		209,016		- 0

		BB.31509		BB.31509		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=4,0m		c¸i		114,861		304,203		232,176		- 0

		BB.31510		BB.31510		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=4,4m		c¸i		126,316		335,157		255,449		- 0

		BB.31511		BB.31511		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=4,8m		c¸i		138,006		365,044		278,608		- 0

		BB.31512		BB.31512		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=5,6m		c¸i		160,681		425,885		325,161		- 0

		BB.31513		BB.31513		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=6,4m		c¸i		183,547		486,725		371,480		- 0

		BB.31514		BB.31514		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=7,2m		c¸i		206,818		547,566		417,913		- 0

		BB.31515		BB.31515		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=8,0m		c¸i		229,684		608,407		464,465		- 0

		BB.31601		BB.31601		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=109mm		c¸i		11,642		9,606		7,492		- 0

		BB.31602		BB.31602		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=137mm		c¸i		15,121		12,809		9,333		- 0

		BB.31603		BB.31603		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=164mm		c¸i		18,433		14,943		11,294		- 0

		BB.31604		BB.31604		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=191mm		c¸i		21,851		17,078		13,135		- 0

		BB.31605		BB.31605		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=219mm		c¸i		25,330		20,280		15,096		- 0

		BB.31606		BB.31606		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=246mm		c¸i		28,642		22,415		16,938		- 0

		BB.31607		BB.31607		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=273mm		c¸i		32,120		24,550		18,899		- 0

		BB.31608		BB.31608		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=301mm		c¸i		33,679		26,685		20,740		- 0

		BB.31609		BB.31609		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=328mm		c¸i		36,972		29,887		22,468		- 0

		BB.31610		BB.31610		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=383mm		c¸i		43,762		34,156		26,271		- 0

		BB.31611		BB.31611		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=437mm		c¸i		50,533		39,493		30,073		- 0

		BB.31612		BB.31612		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=492mm		c¸i		55,405		44,830		33,875		- 0

		BB.31701		BB.31701		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 0,8m có r=a		c¸i		72,238		74,717		3,457		- 0

		BB.31702		BB.31702		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 1,2m có r=a		c¸i		128,556		147,298		5,185		- 0

		BB.31703		BB.31703		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 1,6m có r=a		c¸i		199,013		241,228		8,642		- 0

		BB.31704		BB.31704		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 2,0m có r=a		c¸i		284,419		357,572		13,827		- 0

		BB.31705		BB.31705		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 2,4m có r=a		c¸i		385,783		498,466		19,012		- 0

		BB.31706		BB.31706		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 2,8m có r=a		c¸i		501,690		661,776		25,925		- 0

		BB.31707		BB.31707		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 3,2m có r=a		c¸i		637,205		847,500		32,838		- 0

		BB.31708		BB.31708		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 3,6m có r=a		c¸i		782,908		1,054,571		41,480		- 0

		BB.31709		BB.31709		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 4,0m có r=a		c¸i		944,568		1,287,260		51,095		- 0

		BB.31710		BB.31710		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 4,4m có r=a		c¸i		1,120,773		1,541,297		61,667		- 0

		BB.31711		BB.31711		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 4,8m có r=a		c¸i		1,311,521		1,635,226		70,862		- 0

		BB.31712		BB.31712		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 5,6m có r=a		c¸i		1,739,479		1,756,907		95,059		- 0

		BB.31713		BB.31713		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 6,4m có r=a		c¸i		2,227,733		2,522,219		124,440		- 0

		BB.31714		BB.31714		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 7,2m có r=a		c¸i		2,775,981		3,165,849		155,551		- 0

		BB.31715		BB.31715		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 8,0m có r=a		c¸i		3,385,233		3,882,061		190,117		- 0

		BB.31801		BB.31801		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 0,8x0,57x0,8m		c¸i		56,656		60,841		5,418		- 0

		BB.31802		BB.31802		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,2x0,69x1,2m		c¸i		87,330		100,334		9,333		- 0

		BB.31803		BB.31803		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,2x1,1x1,2m		c¸i		117,721		165,444		15,901		- 0

		BB.31804		BB.31804		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,6x0,8x1,6m		c¸i		121,836		147,298		14,172		- 0

		BB.31805		BB.31805		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,6x1,13x1,6m		c¸i		147,485		200,667		20,049		- 0

		BB.31806		BB.31806		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,0x1,26x2,0m		c¸i		193,001		266,845		27,195		- 0

		BB.31807		BB.31807		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,0x1,79x2,0m		c¸i		257,121		405,604		41,826		- 0

		BB.31808		BB.31808		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,4x1,83x2,4m		c¸i		299,914		464,310		48,281		- 0

		BB.31809		BB.31809		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,4x2,3x2,4m		c¸i		380,199		638,293		66,023		- 0

		BB.31810		BB.31810		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,8x2,12x2,8m		c¸i		387,244		611,609		64,527		- 0

		BB.31811		BB.31811		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,8x2,48x2,8m		c¸i		454,904		759,975		79,849		- 0

		BB.31812		BB.31812		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,2x2,53x3,2m		c¸i		511,131		835,759		88,837		- 0

		BB.31813		BB.31813		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,2x3,0x3,2m		c¸i		614,641		1,066,313		112,575		- 0

		BB.31814		BB.31814		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,6x2,94x3,6m		c¸i		651,682		1,094,065		117,069		- 0

		BB.31815		BB.31815		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,6x2,29x3,6m		c¸i		738,633		1,291,530		136,885		- 0

		BB.31816		BB.31816		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,0x3,35x4,0m		c¸i		809,707		1,385,459		148,983		- 0

		BB.31817		BB.31817		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,0x3,49x4,0m		c¸i		940,083		1,678,989		178,710		- 0

		BB.31818		BB.31818		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,4x3,51x4,4m		c¸i		914,409		1,556,240		168,686		- 0

		BB.31819		BB.31819		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,4x3,98x4,4m		c¸i		1,057,010		1,872,185		201,066		- 0

		BB.31820		BB.31820		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,8x3,92x4,8m		c¸i		1,100,915		1,903,139		206,709		- 0

		BB.31821		BB.31821		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,8x4,38x4,8m		c¸i		1,256,748		2,248,970		242,200		- 0

		BB.31822		BB.31822		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 5,6x4,96x5,6m		c¸i		1,615,929		2,609,744		314,904		- 0

		BB.31823		BB.31823		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 6,4x5,77x6,4m		c¸i		2,123,172		3,090,065		420,565		- 0

		BB.31824		BB.31824		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 7,2x6,79x7,2m		c¸i		2,818,168		4,183,062		568,278		- 0

		BB.31825		BB.31825		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 8,0x7,59x8,0m		c¸i		3,478,223		5,198,141		707,469		- 0

		BB.31901		BB.31901		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=109mm		c¸i		32,313		32,021		1,728		- 0

		BB.31902		BB.31902		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=137mm		c¸i		44,832		49,099		1,728		- 0

		BB.31903		BB.31903		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=164mm		c¸i		60,184		67,245		3,457		- 0

		BB.31904		BB.31904		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=191mm		c¸i		76,238		88,593		3,457		- 0

		BB.31905		BB.31905		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=219mm		c¸i		97,039		114,210		5,185		- 0

		BB.31906		BB.31906		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=246mm		c¸i		118,042		143,029		6,913		- 0

		BB.31907		BB.31907		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=273mm		c¸i		142,378		172,916		6,913		- 0

		BB.31908		BB.31908		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=301mm		c¸i		168,330		209,206		8,642		- 0

		BB.31909		BB.31909		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=328mm		c¸i		196,100		245,497		10,370		- 0

		BB.31910		BB.31910		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=383mm		c¸i		260,931		330,888		13,827		- 0

		BB.31911		BB.31911		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=437mm		c¸i		326,809		425,885		19,012		- 0

		BB.31912		BB.31912		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=492mm		c¸i		409,624		535,825		24,197		- 0

		BB.32101		BB.32101		Gia công, lắp đặt thănh tăng cường		tÊn		17,855,710		5,711,590		97,308		- 0

		BB.32201		BB.32201		Gia công  và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí		tÊn		17,904,350		6,486,380		486,540		- 0

		BB.32301		BB.32301		Lắp đặt cửa lưới quy cách 250x200mm		c¸i		16,800		19,866		1,097		- 0

		BB.32302		BB.32302		Lắp đặt cửa lưới quy cách 500x300mm		c¸i		19,000		34,766		1,975		- 0

		BB.32303		BB.32303		Lắp đặt cửa lưới quy cách 500x400mm		c¸i		19,600		40,726		2,304		- 0

		BB.32304		BB.32304		Lắp đặt cửa lưới quy cách 500x500mm		c¸i		26,200		46,686		2,743		- 0

		BB.32305		BB.32305		Lắp đặt cửa lưới quy cách 600x600mm		c¸i		42,800		57,639		3,072		- 0

		BB.32306		BB.32306		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1000x400mm		c¸i		47,400		66,178		3,510		- 0

		BB.32307		BB.32307		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1000x600mm		c¸i		70,600		77,919		4,278		- 0

		BB.32308		BB.32308		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1300x1200mm		c¸i		75,200		121,681		6,692		- 0

		BB.32309		BB.32309		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1250x300mm		c¸i		46,000		73,649		3,949		- 0

		BB.32310		BB.32310		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1500x200mm		c¸i		38,600		80,054		4,278		- 0

		BB.32311		BB.32311		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1500x500mm		c¸i		87,800		94,997		5,046		- 0

		BB.32312		BB.32312		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1600x1500mm		c¸i		92,600		153,703		8,337		- 0

		BB.32313		BB.32313		Lắp đặt cửa lưới quy cách 2000x200mm		c¸i		51,000		106,738		5,924		- 0

		BB.32314		BB.32314		Lắp đặt cửa lưới quy cách 3000x250mm		c¸i		88,200		157,972		8,667		- 0

		BB.32401		BB.32401		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 150x150mm		c¸i		25,746		8,940		7,899		- 0

		BB.32402		BB.32402		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x200mm		c¸i		44,985		9,933		10,531		- 0

		BB.32403		BB.32403		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 100x200mm		c¸i		24,246		8,940		7,899		- 0

		BB.32404		BB.32404		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x300mm		c¸i		67,585		10,927		1,580		- 0

		BB.32405		BB.32405		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x400mm		c¸i		88,455		14,900		1,975		- 0

		BB.32406		BB.32406		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x600mm		c¸i		132,925		18,873		2,743		- 0

		BB.32501		BB.32501		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x450mm		c¸i		87,800		20,860		3,072		- 0

		BB.32502		BB.32502		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x750mm		c¸i		130,005		23,840		4,827		- 0

		BB.32503		BB.32503		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x950mm		c¸i		273,475		28,806		6,253		- 0

		BB.32504		BB.32504		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x1200mm		c¸i		310,335		35,760		7,899		- 0

		BB.32505		BB.32505		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x400mm		c¸i		322,455		16,886		3,072		- 0

		BB.32506		BB.32506		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x850mm		c¸i		219,740		24,833		3,949		- 0

		BB.32601		BB.32601		Lắp đặt cửa phân phối khí		c¸i		347,280		124,165		- 0		- 0

		BB.33104		BB.33104		Lắp đặt BU gang, đường kính 80mm		c¸i		301,430		22,846		- 0		- 0

		BB.33106		BB.33106		Lắp đặt BU gang, đường kính 100mm		c¸i		348,035		26,820		- 0		- 0

		BB.33109		BB.33109		Lắp đặt BU gang, đường kính 150mm		c¸i		583,578		33,773		- 0		- 0

		BB.33113		BB.33113		Lắp đặt BU gang, đường kính 200mm		c¸i		921,092		42,713		- 0		- 0

		BB.33114		BB.33114		Lắp đặt BU gang, đường kính 250mm		c¸i		1,738,774		54,633		- 0		- 0

		BB.33115		BB.33115		Lắp đặt BU gang, đường kính 300mm		c¸i		2,301,830		34,270		15,444		- 0

		BB.33116		BB.33116		Lắp đặt BU gang, đường kính 350mm		c¸i		2,656,866		40,031		19,305		- 0

		BB.33117		BB.33117		Lắp đặt BU gang, đường kính 400mm		c¸i		3,256,526		45,693		21,236		- 0

		BB.33118		BB.33118		Lắp đặt BU gang, đường kính 500mm		c¸i		4,661,466		55,626		21,236		- 0

		BB.33119		BB.33119		Lắp đặt BU gang, đường kính 600mm		c¸i		6,196,220		72,582		27,027		- 0

		BB.33204		BB.33204		Lắp đặt BE gang, đường kính 80mm		c¸i		355,686		15,893		- 0		- 0

		BB.33206		BB.33206		Lắp đặt BE gang, đường kính 100mm		c¸i		387,634		18,873		- 0		- 0

		BB.33209		BB.33209		Lắp đặt BE gang, đường kính 150mm		c¸i		637,349		23,840		- 0		- 0

		BB.33213		BB.33213		Lắp đặt BE gang, đường kính 200mm		c¸i		962,471		29,800		- 0		- 0

		BB.33214		BB.33214		Lắp đặt BE gang, đường kính 250mm		c¸i		1,450,610		38,739		- 0		- 0

		BB.33215		BB.33215		Lắp đặt BE gang, đường kính 300mm		c¸i		1,808,551		23,840		15,444		- 0

		BB.33216		BB.33216		Lắp đặt BE gang, đường kính 350mm		c¸i		2,296,890		27,813		19,305		- 0

		BB.33217		BB.33217		Lắp đặt BE gang, đường kính 400mm		c¸i		2,824,032		34,766		21,236		- 0

		BB.33218		BB.33218		Lắp đặt BE gang, đường kính 500mm		c¸i		3,945,294		42,713		21,236		- 0

		BB.33219		BB.33219		Lắp đặt BE gang, đường kính 600mm		c¸i		5,342,584		55,504		27,027		- 0

		BB.33301		BB.33301		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=<50mm		mèi		46,105		25,826		- 0		- 0

		BB.33302		BB.33302		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=75mm		mèi		58,106		37,746		- 0		- 0

		BB.33303		BB.33303		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=100mm		mèi		92,209		45,693		- 0		- 0

		BB.33304		BB.33304		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=150mm		mèi		118,712		54,633		- 0		- 0

		BB.33305		BB.33305		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=200mm		mèi		145,215		69,532		- 0		- 0

		BB.33306		BB.33306		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=250mm		mèi		194,419		79,466		- 0		- 0

		BB.33307		BB.33307		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=300mm		mèi		221,422		72,512		27,027		- 0

		BB.33308		BB.33308		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=350mm		mèi		268,227		87,412		27,027		- 0

		BB.33309		BB.33309		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=400mm		mèi		295,230		98,339		34,749		- 0

		BB.33310		BB.33310		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=500mm		mèi		369,037		116,218		34,749		- 0

		BB.33311		BB.33311		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=600mm		mèi		496,050		149,433		42,471		- 0

		BB.33501		BB.33501		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=60mm		c¸i		57,606		11,920		- 0		- 0

		BB.33502		BB.33502		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=80mm		c¸i		71,107		16,886		- 0		- 0

		BB.33503		BB.33503		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=100mm		c¸i		83,608		19,866		- 0		- 0

		BB.33504		BB.33504		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=125mm		c¸i		89,609		22,846		- 0		- 0

		BB.33505		BB.33505		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=150mm		c¸i		104,610		24,833		- 0		- 0

		BB.33506		BB.33506		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=200mm		c¸i		159,616		32,780		- 0		- 0

		BB.33507		BB.33507		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=250mm		c¸i		244,624		47,679		- 0		- 0

		BB.33508		BB.33508		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=300mm		c¸i		509,651		54,633		- 0		- 0

		BB.33509		BB.33509		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=350mm		c¸i		719,672		59,599		- 0		- 0

		BB.33510		BB.33510		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=400mm		c¸i		884,688		73,506		- 0		- 0

		BB.33511		BB.33511		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=450mm		c¸i		1,049,705		77,479		- 0		- 0

		BB.33512		BB.33512		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=500mm		c¸i		1,164,716		91,385		- 0		- 0

		BB.33513		BB.33513		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=600mm		c¸i		1,329,733		117,412		- 0		- 0

		BB.34101		BB.34101		Lắp đặt trụ cứu hoả, đường kính trụ d=100mm		c¸i		3,524,489		44,699		- 0		- 0

		BB.34102		BB.34102		Lắp đặt trụ cứu hoả, đường kính trụ d=150mm		c¸i		3,831,396		50,659		- 0		- 0

		BB.34201		BB.34201		Lắp đặt họng cứu  hoả, đường kính họng d=80mm		c¸i		183,968		34,766		- 0		- 0

		BB.34202		BB.34202		Lắp đặt họng cứu  hoả, đường kính họng d=100mm		c¸i		221,409		40,726		- 0		- 0

		BB.35101		BB.35101		Lắp đặt đồng hồ đo lưư  lượng, quy cách <=50mm		c¸i		422,042		70,447		- 0		- 0

		BB.35102		BB.35102		Lắp đặt đồng hồ đo lưư  lượng, quy cách <=100mm		c¸i		707,071		89,660		- 0		- 0

		BB.35103		BB.35103		Lắp đặt đồng hồ đo lưư  lượng, quy cách <=200mm		c¸i		3,042,704		105,671		- 0		- 0

		BB.35104		BB.35104		Lắp đặt đồng hồ đo lưư  lượng, quy cách <300mm		c¸i		4,588,859		113,142		- 0		- 0

		BB.35105		BB.35105		Lắp đặt đồng hồ đo lưư  lượng, quy cách <400mm		c¸i		5,721,372		145,164		- 0		- 0

		BB.35106		BB.35106		Lắp đặt đồng hồ đo lưư  lượng, quy cách <500mm		c¸i		6,655,465		172,916		- 0		- 0

		BB.35107		BB.35107		Lắp đặt đồng hồ đo lưư  lượng, quy cách <600mm		c¸i		7,663,966		195,331		- 0		- 0

		BB.35201		BB.35201		Lắp đặt đồng hồ đo áp lực		c¸i		130,213		90,727		- 0		- 0

		BB.36101		BB.36101		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=40mm		c¸i		92,409		37,358		- 0		- 0

		BB.36102		BB.36102		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=50mm		c¸i		96,810		43,763		- 0		- 0

		BB.36103		BB.36103		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=75mm		c¸i		128,613		53,369		- 0		- 0

		BB.36104		BB.36104		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=100mm		c¸i		890,889		64,043		- 0		- 0

		BB.36105		BB.36105		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=150mm		c¸i		1,476,948		81,121		- 0		- 0

		BB.36106		BB.36106		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=200mm		c¸i		1,902,590		102,468		- 0		- 0

		BB.36107		BB.36107		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=250mm		c¸i		2,721,472		116,344		- 0		- 0

		BB.36108		BB.36108		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=300mm		c¸i		3,140,514		86,458		27,027		- 0

		BB.36109		BB.36109		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=350mm		c¸i		5,614,961		104,603		27,027		- 0

		BB.36110		BB.36110		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=400mm		c¸i		8,893,689		117,412		34,749		- 0

		BB.36111		BB.36111		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=500mm		c¸i		10,681,068		138,759		34,749		- 0

		BB.36112		BB.36112		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=600mm		c¸i		12,791,279		179,219		42,471		- 0

		BB.36201		BB.36201		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=25mm		c¸i		75,708		14,943		- 0		- 0

		BB.36202		BB.36202		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=32mm		c¸i		91,709		19,213		- 0		- 0

		BB.36203		BB.36203		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=40mm		c¸i		113,711		24,550		- 0		- 0

		BB.36204		BB.36204		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=50mm		c¸i		137,714		27,752		- 0		- 0

		BB.36205		BB.36205		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=76mm		c¸i		160,666		35,224		- 0		- 0

		BB.36206		BB.36206		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=89mm		c¸i		634,488		37,358		- 0		- 0

		BB.36207		BB.36207		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=100mm		c¸i		708,671		40,560		- 0		- 0

		BB.36208		BB.36208		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=150mm		0,00000		1,738,474		60,841		- 0		- 0

		BB.36209		BB.36209		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=200mm		0,00000		2,269,227		81,121		- 0		- 0

		BB.36301		BB.36301		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=250mm		c¸i		3,229,123		154,770		- 0		- 0

		BB.36302		BB.36302		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=300mm		c¸i		4,302,780		181,455		- 0		- 0

		BB.36303		BB.36303		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=350mm		c¸i		6,456,896		213,476		- 0		- 0

		BB.36304		BB.36304		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=400mm		c¸i		8,581,558		218,813		- 0		- 0

		BB.36305		BB.36305		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=500mm		c¸i		10,730,523		259,373		- 0		- 0

		BB.36401		BB.36401		Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=400mm		c¸i		15,811,981		208,139		49,642		- 0

		BB.36402		BB.36402		Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=500mm		c¸i		18,071,207		249,767		49,642		- 0

		BB.36403		BB.36403		Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=600mm		c¸i		29,777,777		278,586		49,642		- 0

		BB.36501		BB.36501		Lắp đặt van điện, đường kính van d=400mm		c¸i		144,914		303,812		49,642		- 0

		BB.36502		BB.36502		Lắp đặt van điện, đường kính van d=500mm		c¸i		184,468		368,558		49,642		- 0

		BB.36503		BB.36503		Lắp đặt van điện, đường kính van d=600mm		c¸i		191,819		405,912		49,642		- 0

		BB.36601		BB.36601		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=<25mm		c¸i		14,341		10,674		- 0		- 0

		BB.36602		BB.36602		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=32mm		c¸i		18,702		14,943		- 0		- 0

		BB.36603		BB.36603		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=40mm		c¸i		55,256		18,145		- 0		- 0

		BB.36604		BB.36604		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=50mm		c¸i		65,797		22,415		- 0		- 0

		BB.36605		BB.36605		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=65mm		c¸i		72,697		26,685		- 0		- 0

		BB.36606		BB.36606		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=80mm		c¸i		89,299		33,089		- 0		- 0

		BB.36608		BB.36608		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=100mm		c¸i		132,653		39,493		- 0		- 0

		BB.36609		BB.36609		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=110mm		c¸i		142,894		43,763		- 0		- 0

		BB.36610		BB.36610		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=150mm		c¸i		167,057		50,167		- 0		- 0

		BB.36611		BB.36611		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=200mm		c¸i		487,759		67,245		- 0		- 0

		BB.36612		BB.36612		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=250mm		c¸i		649,475		84,323		- 0		- 0

		BB.37101		BB.37101		Lắp bích thép, đường kính ống d=40mm		bÝch		95,850		27,813		8,174		- 0

		BB.37102		BB.37102		Lắp bích thép, đường kính ống d=50mm		bÝch		112,231		29,800		8,174		- 0

		BB.37103		BB.37103		Lắp bích thép, đường kính ống d=80mm		bÝch		159,916		37,746		12,261		- 0

		BB.37104		BB.37104		Lắp bích thép, đường kính ống d=100mm		bÝch		182,418		44,699		18,391		- 0

		BB.37105		BB.37105		Lắp bích thép, đường kính ống d=150mm		bÝch		264,416		53,639		26,565		- 0

		BB.37106		BB.37106		Lắp bích thép, đường kính ống d=200mm		bÝch		365,797		68,539		34,739		- 0

		BB.37107		BB.37107		Lắp bích thép, đường kính ống d=250mm		bÝch		714,091		80,459		65,391		- 0

		BB.37108		BB.37108		Lắp bích thép, đường kính ống d=300mm		bÝch		1,015,507		82,446		113,644		- 0

		BB.37109		BB.37109		Lắp bích thép, đường kính ống d=350mm		bÝch		1,290,094		91,385		148,383		- 0

		BB.37110		BB.37110		Lắp bích thép, đường kính ống d=400mm		bÝch		1,767,712		108,272		180,287		- 0

		BB.37111		BB.37111		Lắp bích thép, đường kính ống d=500mm		bÝch		2,680,633		122,178		217,070		- 0

		BB.37112		BB.37112		Lắp bích thép, đường kính ống d=600mm		bÝch		3,573,552		150,501		255,896		- 0

		BB.38101		BB.38101		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=15mm		c¸i		758		2,781		- 0		- 0

		BB.38102		BB.38102		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=20mm		c¸i		927		3,079		- 0		- 0

		BB.38103		BB.38103		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=25mm		c¸i		1,187		3,576		- 0		- 0

		BB.38104		BB.38104		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=32mm		c¸i		2,025		3,973		- 0		- 0

		BB.38105		BB.38105		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=40mm		c¸i		3,103		4,967		- 0		- 0

		BB.38106		BB.38106		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=50mm		c¸i		3,668		5,463		- 0		- 0

		BB.38107		BB.38107		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=60mm		c¸i		5,433		5,960		- 0		- 0

		BB.38108		BB.38108		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=76mm		c¸i		145,811		6,953		- 0		- 0

		BB.38109		BB.38109		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=90mm		c¸i		185,880		7,947		- 0		- 0

		BB.38110		BB.38110		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=100mm		c¸i		186,009		9,933		- 0		- 0

		BB.38111		BB.38111		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=110mm		c¸i		201,072		10,927		- 0		- 0

		BB.38112		BB.38112		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=150mm		c¸i		500,420		13,906		- 0		- 0

		BB.38113		BB.38113		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=200mm		c¸i		500,925		18,873		- 0		- 0

		BB.38114		BB.38114		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=250mm		c¸i		501,370		23,840		- 0		- 0

		BB.38201		BB.38201		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=15mm		c¸i		2,000		3,973		- 0		- 0

		BB.38202		BB.38202		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=20mm		c¸i		2,600		4,967		- 0		- 0

		BB.38203		BB.38203		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=25mm		c¸i		3,983		7,947		- 0		- 0

		BB.38204		BB.38204		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=32mm		c¸i		5,214		8,940		- 0		- 0

		BB.38205		BB.38205		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=40mm		c¸i		6,745		10,927		- 0		- 0

		BB.38206		BB.38206		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=50mm		c¸i		8,306		11,920		- 0		- 0

		BB.38207		BB.38207		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=65mm		c¸i		12,127		12,913		- 0		- 0

		BB.38208		BB.38208		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=76mm		c¸i		16,189		13,906		- 0		- 0

		BB.38209		BB.38209		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=90mm		c¸i		17,250		14,900		- 0		- 0

		BB.38210		BB.38210		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=100mm		c¸i		27,812		16,886		- 0		- 0

		BB.38211		BB.38211		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=110mm		c¸i		29,934		18,873		- 0		- 0

		BB.38212		BB.38212		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=150mm		c¸i		34,177		23,840		- 0		- 0

		BB.38213		BB.38213		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=200mm		c¸i		38,422		26,820		- 0		- 0

		BB.38214		BB.38214		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=250mm		c¸i		49,032		33,773		- 0		- 0

		BB.39201		BB.39201		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=100mm		10mèi		8,874		176,118		8,080		- 0

		BB.39202		BB.39202		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=125mm		10mèi		11,526		187,859		9,945		- 0

		BB.39203		BB.39203		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=150mm		10mèi		14,178		208,139		12,431		- 0

		BB.39204		BB.39204		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=200mm		10mèi		17,748		224,150		15,664		- 0

		BB.39205		BB.39205		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=250mm		10mèi		23,052		234,824		19,517		- 0

		BB.39206		BB.39206		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=300mm		10mèi		28,815		272,182		23,620		- 0

		BB.39207		BB.39207		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=350mm		10mèi		32,385		295,664		27,349		- 0

		BB.39208		BB.39208		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=400mm		10mèi		37,689		320,214		31,203		- 0

		BB.39209		BB.39209		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=500mm		10mèi		46,563		368,246		39,035		- 0

		BB.39210		BB.39210		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=600mm		10mèi		55,437		416,278		45,996		- 0

		BB.39211		BB.39211		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=700mm		10mèi		64,311		464,310		53,455		- 0

		BB.39212		BB.39212		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=800mm		10mèi		75,378		512,342		60,914		- 0

		BB.39301		BB.39301		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=100mm		10mèi		14,892		176,118		8,080		- 0

		BB.39302		BB.39302		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=125mm		10mèi		18,462		187,859		9,945		- 0

		BB.39303		BB.39303		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=150mm		10mèi		22,236		208,139		12,431		- 0

		BB.39304		BB.39304		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=200mm		10mèi		29,580		224,150		15,664		- 0

		BB.39305		BB.39305		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=250mm		10mèi		37,128		234,824		19,517		- 0

		BB.39306		BB.39306		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=300mm		10mèi		46,359		272,182		23,620		- 0

		BB.39307		BB.39307		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=350mm		10mèi		53,703		295,664		27,349		- 0

		BB.39308		BB.39308		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=400mm		10mèi		61,047		320,214		31,203		- 0

		BB.39309		BB.39309		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=500mm		10mèi		75,939		368,246		39,035		- 0

		BB.39310		BB.39310		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=600mm		10mèi		90,831		416,278		45,996		- 0

		BB.39311		BB.39311		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=700mm		0,00000		105,519		464,310		53,455		- 0

		BB.39312		BB.39312		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=800mm		0,00000		122,298		512,342		60,914		- 0

		BB.39401		BB.39401		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=100mm		mèi		5,508		7,947		3,628		- 0

		BB.39402		BB.39402		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=150mm		mèi		7,752		8,940		6,047		- 0

		BB.39403		BB.39403		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=200mm		mèi		10,506		9,933		7,015		- 0

		BB.39404		BB.39404		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=250mm		mèi		16,014		11,920		7,740		- 0

		BB.39405		BB.39405		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=300mm		mèi		20,451		12,913		9,675		- 0

		BB.39406		BB.39406		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=350mm		mèi		25,959		14,900		12,094		- 0

		BB.39407		BB.39407		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=400mm		mèi		41,973		17,880		13,304		- 0

		BB.39408		BB.39408		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=500mm		mèi		52,479		19,866		15,722		- 0

		BB.39409		BB.39409		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=600mm		mèi		62,424		24,550		18,141		- 0

		BB.39410		BB.39410		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=700mm		mèi		72,930		26,685		19,351		- 0

		BB.39411		BB.39411		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=800mm		mèi		83,436		29,887		21,770		- 0

		BB.40101		BB.40101		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d<100mm		100m		77,303		99,332		93,926		- 0

		BB.40102		BB.40102		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=100mm		100m		87,098		148,998		138,127		- 0

		BB.40103		BB.40103		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=125mm		100m		179,409		168,864		143,652		- 0

		BB.40104		BB.40104		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=150mm		100m		230,839		198,664		147,335		- 0

		BB.40105		BB.40105		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=200mm		100m		357,846		248,330		156,544		- 0

		BB.40106		BB.40106		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=250mm		100m		526,959		297,996		184,169		- 0

		BB.40107		BB.40107		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=300mm		100m		819,112		317,862		184,169		- 0

		BB.40108		BB.40108		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=350mm		100m		1,071,245		397,328		230,211		- 0

		BB.40109		BB.40109		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=400mm		100m		1,844,780		427,128		239,420		- 0

		BB.40110		BB.40110		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=500mm		100m		3,657,812		496,660		276,254		- 0

		BB.40111		BB.40111		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=600mm		100m		3,855,769		546,326		322,296		- 0

		BB.40201		BB.40201		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=100mm		100m		48,902		119,198		93,926		- 0

		BB.40202		BB.40202		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=150mm		100m		167,364		139,065		140,889		- 0

		BB.40203		BB.40203		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=200mm		100m		259,595		178,798		140,889		- 0

		BB.40204		BB.40204		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=250mm		100m		360,472		208,597		187,852		- 0

		BB.40205		BB.40205		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=300mm		100m		605,452		238,397		187,852		- 0

		BB.40206		BB.40206		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=350mm		100m		813,906		268,196		234,815		- 0

		BB.40207		BB.40207		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=400mm		100m		1,523,733		297,996		234,815		- 0

		BB.40208		BB.40208		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=500mm		100m		3,198,102		357,595		281,779		- 0

		BB.40209		BB.40209		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=600mm		100m		3,229,442		397,328		375,705		- 0

		BB.40210		BB.40210		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=700mm		100m		3,590,218		476,794		375,705		- 0

		BB.40211		BB.40211		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=800mm		100m		3,734,871		516,526		469,631		- 0

		BB.40212		BB.40212		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=900mm		100m		3,847,836		595,992		469,631		- 0

		BB.40213		BB.40213		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1000mm		100m		4,037,338		655,591		516,594		- 0

		BB.40214		BB.40214		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1100mm		100m		4,249,104		695,324		563,557		- 0

		BB.40215		BB.40215		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1200mm		100m		4,410,406		735,057		563,557		- 0

		BB.40216		BB.40216		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1400mm		100m		4,635,472		794,656		657,483		- 0

		BB.40217		BB.40217		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1600mm		100m		4,809,738		854,255		751,410		- 0

		BB.40218		BB.40218		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1800mm		100m		4,943,203		893,988		798,373		- 0

		BB.40219		BB.40219		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=2000mm		100m		5,169,470		953,587		798,373		- 0

		BB.40301		BB.40301		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=15mm		100m		13,450		45,693		55,251		- 0

		BB.40302		BB.40302		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=20mm		100m		15,900		49,666		55,251		- 0

		BB.40303		BB.40303		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=25mm		100m		18,050		54,633		55,251		- 0

		BB.40304		BB.40304		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=32mm		100m		20,750		61,586		55,251		- 0

		BB.40305		BB.40305		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=40mm		100m		23,450		65,559		55,251		- 0

		BB.40306		BB.40306		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=50mm		100m		27,450		69,532		55,251		- 0

		BB.40307		BB.40307		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=65mm		100m		39,200		75,492		55,251		- 0

		BB.40308		BB.40308		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=75mm		100m		43,450		79,466		57,092		- 0

		BB.40309		BB.40309		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=89mm		100m		49,450		83,439		57,092		- 0

		BB.40310		BB.40310		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=100mm		100m		66,751		104,299		58,934		- 0

		BB.40311		BB.40311		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=125mm		100m		147,701		122,178		60,776		- 0

		BB.40312		BB.40312		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=150mm		100m		193,652		139,065		62,617		- 0

		BB.40313		BB.40313		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=200mm		100m		298,953		173,831		68,143		- 0

		BB.40314		BB.40314		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=250mm		100m		418,204		208,597		77,351		- 0

		BB.40315		BB.40315		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=300mm		100m		673,957		297,996		86,559		- 0

		BB.40401		BB.40401		Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống 100-500mm		m		8,596		28,806		2,309		- 0

		BB.40402		BB.40402		Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống 600-800mm		m		8,661		33,773		2,638		- 0

		BB.40403		BB.40403		Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống >1000mm		m		8,699		45,693		4,289		- 0

		BB.40501		BB.40501		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=100mm		100m		7,125		74,499		69,984		- 0

		BB.40502		BB.40502		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=150mm		100m		15,975		99,332		93,926		- 0

		BB.40503		BB.40503		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=200mm		100m		28,275		124,165		117,868		- 0

		BB.40504		BB.40504		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=250mm		100m		44,175		148,998		141,810		- 0

		BB.40505		BB.40505		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=300mm		100m		63,600		158,931		141,810		- 0

		BB.40506		BB.40506		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=350mm		100m		86,550		178,798		197,061		- 0

		BB.40507		BB.40507		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=400mm		100m		113,025		198,664		200,744		- 0

		BB.40508		BB.40508		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=450mm		100m		143,100		218,530		221,003		- 0

		BB.40509		BB.40509		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=500mm		100m		176,625		248,330		257,837		- 0

		BB.40510		BB.40510		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=600mm		100m		254,340		320,214		313,087		- 0

		BB.40511		BB.40511		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=700mm		100m		346,196		373,583		360,971		- 0

		BB.40512		BB.40512		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=800mm		100m		452,171		405,604		414,380		- 0

		BB.41101		BB.41101		Lắp đặt chậu rửa 1 vòi		bé		220,022		49,666		- 0		- 0

		BB.41104		BB.41104		Lắp đặt thuyền tắm không có hương sen		bé		1,750,175		158,931		- 0		- 0

		BB.41201		BB.41201		Lắp đặt chậu xí bệt		bé		1,030,103		148,998		- 0		- 0

		BB.41202		BB.41202		Lắp đặt chậu xí xổm		bé		264,026		148,998		- 0		- 0

		BB.41301		BB.41301		Lắp đặt chậu tiểu nam		bé		393,039		148,998		- 0		- 0

		BB.41302		BB.41302		Lắp đặt chậu tiểu nữ		bé		575,058		148,998		- 0		- 0

		BB.41401		BB.41401		Lắp đặt vòi tắm  hương sen 1 vòi, 1 hương sen		bé		946,095		19,866		- 0		- 0

		BB.41402		BB.41402		Lắp đặt vòi tắm  hương sen 2 vòi, 1 hương sen		bé		1,100,110		24,833		- 0		- 0

		BB.41501		BB.41501		Lắp đặt vòi rửa 1 vòi		bé		35,004		16,886		- 0		- 0

		BB.42101		BB.42101		Lắp đặt thùng đưn nước nóng thường		bé		2,150,215		216,544		10,966		- 0

		BB.42102		BB.42102		Lắp đặt thùng đưn nước nóng kiểu liên tục		bé		2,500,250		183,764		10,966		- 0

		BB.42201		BB.42201		Lắp đặt phễu thu đường kính 50mm		c¸i		6,501		15,893		- 0		- 0

		BB.42202		BB.42202		Lắp đặt phễu thu đường kính 100mm		c¸i		17,402		18,873		- 0		- 0

		BB.42301		BB.42301		Lắp đặt ống kiểm tra đường kính ống d=50mm		c¸i		12,001		1,987		- 0		- 0

		BB.42302		BB.42302		Lắp đặt ống kiểm tra đường kính ống d=100mm		c¸i		30,003		3,973		- 0		- 0

		BB.42401		BB.42401		Lắp đặt gương soi		c¸i		81,217		12,913		2,193		- 0

		BB.42402		BB.42402		Lắp đặt kệ kính		c¸i		22,723		12,913		2,193		- 0

		BB.42403		BB.42403		Lắp đặt giá treo		c¸i		100,100		8,940		1,097		- 0

		BB.42404		BB.42404		Lắp đặt hộp đựng		c¸i		17,518		8,940		1,097		- 0

		BB.42501		BB.42501		Lắp đặt vòi  rửa vệ sinh		0,00000		47,411		12,913		- 0		- 0

		BB.43101		BB.43101		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 0,5m3		c¸i		2,100,210		158,931		- 0		- 0

		BB.43102		BB.43102		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 1,0m3		c¸i		3,200,320		208,597		- 0		- 0

		BB.43103		BB.43103		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 1,5m3		c¸i		4,300,430		222,504		- 0		- 0

		BB.43104		BB.43104		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 2,0m3		c¸i		6,300,630		238,397		- 0		- 0

		BB.43105		BB.43105		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 2,5m3		c¸i		7,750,775		254,290		- 0		- 0

		BB.43106		BB.43106		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 3,0m3		c¸i		8,770,877		286,076		- 0		- 0

		BB.43107		BB.43107		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 3,5m3		c¸i		9,800,980		309,916		- 0		- 0

		BB.43108		BB.43108		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 4,0m3		c¸i		11,201,120		341,702		- 0		- 0

		BB.43109		BB.43109		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 5,0m3		c¸i		14,361,436		476,794		- 0		- 0

		BB.43110		BB.43110		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng6,0m3		c¸i		15,671,567		635,725		- 0		- 0

		BB.43201		BB.43201		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,25m3		c¸i		658,658		119,198		- 0		- 0

		BB.43202		BB.43202		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,3m3		c¸i		709,709		129,132		- 0		- 0

		BB.43203		BB.43203		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,4m3		c¸i		770,770		148,998		- 0		- 0

		BB.43204		BB.43204		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,5m3		c¸i		882,882		186,744		- 0		- 0

		BB.43205		BB.43205		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,7m3		c¸i		1,048,047		208,597		- 0		- 0

		BB.43206		BB.43206		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,9m3		c¸i		1,281,280		242,370		- 0		- 0

		BB.43207		BB.43207		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 1,0m3		c¸i		1,455,454		260,250		- 0		- 0

		BB.43208		BB.43208		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 1,5m3		c¸i		2,002,000		280,116		- 0		- 0

		BB.43209		BB.43209		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 2,0m3		c¸i		2,202,200		297,996		- 0		- 0

		BB.43210		BB.43210		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 3,0m3		c¸i		2,502,500		317,862		- 0		- 0

		BB.43211		BB.43211		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 4,0m3		c¸i		3,083,080		335,742		- 0		- 0

		BC.11101		BC.11101		Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng		m2		37,441		32,021		- 0		- 0

		BC.11201		BC.11201		Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông khoáng		m2		154,169		85,390		- 0		- 0

		BC.12101		BC.12101		Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=25mm		m2		33,613		48,032		- 0		- 0

		BC.12102		BC.12102		Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=50mm		m2		46,648		66,178		- 0		- 0

		BC.12201		BC.12201		Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=25mm		m2		33,613		58,706		- 0		- 0

		BC.12202		BC.12202		Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=50mm		m2		46,648		71,514		- 0		- 0

		BC.13101		BC.13101		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=15mm		100m		573,203		706,251		- 0		- 0

		BC.13102		BC.13102		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=20mm		100m		614,954		792,669		- 0		- 0

		BC.13103		BC.13103		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=25mm		100m		660,950		850,282		- 0		- 0

		BC.13104		BC.13104		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=32mm		100m		725,495		903,921		- 0		- 0

		BC.13105		BC.13105		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=40mm		100m		794,894		993,320		- 0		- 0

		BC.13106		BC.13106		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=50mm		100m		886,886		1,052,919		- 0		- 0

		BC.13107		BC.13107		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=69mm		100m		1,062,582		1,172,118		- 0		- 0

		BC.13108		BC.13108		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=80mm		100m		1,154,573		1,241,650		- 0		- 0

		BC.13109		BC.13109		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=100mm		100m		1,334,313		1,335,022		- 0		- 0

		BC.13110		BC.13110		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=125mm		100m		1,556,004		1,446,274		- 0		- 0

		BC.13111		BC.13111		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=150mm		100m		1,781,940		1,480,047		- 0		- 0

		BC.13112		BC.13112		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=200mm		100m		2,229,567		1,564,479		- 0		- 0

		BC.13113		BC.13113		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=250mm		100m		2,676,994		1,601,232		- 0		- 0

		BC.13114		BC.13114		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=300mm		100m		3,124,622		1,689,637		- 0		- 0

		BC.13115		BC.13115		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=350mm		100m		3,572,249		1,754,203		- 0		- 0

		BC.13116		BC.13116		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=400mm		100m		4,019,676		1,860,488		- 0		- 0

		BC.13117		BC.13117		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=450mm		100m		4,467,303		2,041,273		- 0		- 0

		BC.13118		BC.13118		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=500mm		100m		4,918,974		2,127,691		- 0		- 0

		BC.13119		BC.13119		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=600mm		100m		5,814,228		2,701,539		- 0		- 0

		BC.13120		BC.13120		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=700mm		100m		6,709,283		2,933,160		- 0		- 0

		BC.13121		BC.13121		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=800mm		100m		7,604,337		3,039,898		- 0		- 0

		BC.13122		BC.13122		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=900mm		100m		8,499,391		3,208,544		- 0		- 0

		BC.13123		BC.13123		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=1000mm		100m		9,398,890		3,654,709		- 0		- 0

		BC.13201		BC.13201		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=15mm		100m		677,927		847,302		- 0		- 0

		BC.13202		BC.13202		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=20mm		100m		728,167		951,601		- 0		- 0

		BC.13203		BC.13203		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=25mm		100m		774,163		1,008,220		- 0		- 0

		BC.13204		BC.13204		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=32mm		100m		842,952		1,084,705		- 0		- 0

		BC.13205		BC.13205		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=40mm		100m		920,840		1,189,004		- 0		- 0

		BC.13206		BC.13206		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=50mm		100m		1,017,076		1,259,530		- 0		- 0

		BC.13207		BC.13207		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=69mm		100m		1,213,993		1,405,548		- 0		- 0

		BC.13208		BC.13208		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=80mm		100m		1,310,229		1,489,980		- 0		- 0

		BC.13209		BC.13209		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=100mm		100m		1,507,146		1,602,225		- 0		- 0

		BC.13210		BC.13210		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=125mm		100m		1,750,058		1,735,330		- 0		- 0

		BC.13211		BC.13211		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=150mm		100m		1,992,771		1,773,076		- 0		- 0

		BC.13212		BC.13212		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=200mm		100m		2,482,840		1,877,375		- 0		- 0

		BC.13213		BC.13213		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=250mm		100m		2,972,910		1,969,754		- 0		- 0

		BC.13214		BC.13214		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=300mm		100m		3,458,535		2,027,366		- 0		- 0

		BC.13215		BC.13215		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=350mm		100m		3,948,605		2,102,858		- 0		- 0

		BC.13216		BC.13216		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=400mm		100m		4,434,430		2,231,990		- 0		- 0

		BC.13217		BC.13217		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=450mm		100m		4,924,299		2,449,527		- 0		- 0

		BC.13218		BC.13218		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=500mm		100m		5,410,125		2,552,832		- 0		- 0

		BC.13219		BC.13219		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=600mm		100m		6,385,819		3,241,633		- 0		- 0

		BC.13220		BC.13220		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=700mm		100m		7,361,514		3,465,783		- 0		- 0

		BC.13221		BC.13221		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=800mm		100m		8,337,409		3,653,642		- 0		- 0

		BC.13222		BC.13222		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=900mm		100m		9,313,104		4,362,382		- 0		- 0

		BC.13223		BC.13223		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=1000mm		100m		10,288,799		5,025,225		- 0		- 0

		BC.13301		BC.13301		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=15mm		100m		1,177,666		993,320		- 0		- 0

		BC.13302		BC.13302		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=20mm		100m		1,245,084		1,109,538		- 0		- 0

		BC.13303		BC.13303		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=25mm		100m		1,308,057		1,176,091		- 0		- 0

		BC.13304		BC.13304		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=32mm		100m		1,397,866		1,265,490		- 0		- 0

		BC.13305		BC.13305		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=40mm		100m		1,505,464		1,390,648		- 0		- 0

		BC.13306		BC.13306		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=50mm		100m		1,631,410		1,489,980		- 0		- 0

		BC.13307		BC.13307		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=69mm		100m		1,891,990		1,604,212		- 0		- 0

		BC.13308		BC.13308		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=80mm		100m		2,022,180		1,732,350		- 0		- 0

		BC.13309		BC.13309		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=100mm		100m		2,282,760		1,869,428		- 0		- 0

		BC.13310		BC.13310		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=125mm		100m		2,606,314		2,024,386		- 0		- 0

		BC.13311		BC.13311		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=150mm		100m		2,929,867		2,069,086		- 0		- 0

		BC.13312		BC.13312		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=200mm		100m		3,576,773		2,195,237		- 0		- 0

		BC.13313		BC.13313		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=250mm		100m		4,223,880		2,297,549		- 0		- 0

		BC.13314		BC.13314		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=300mm		100m		4,870,986		2,365,095		- 0		- 0

		BC.13315		BC.13315		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=350mm		100m		5,522,137		2,453,500		- 0		- 0

		BC.13316		BC.13316		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=400mm		100m		6,169,243		2,604,485		- 0		- 0

		BC.13317		BC.13317		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=450mm		100m		6,816,149		2,860,762		- 0		- 0

		BC.13318		BC.13318		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=500mm		100m		7,463,256		2,979,960		- 0		- 0

		BC.13319		BC.13319		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=600mm		100m		8,761,513		3,781,727		- 0		- 0

		BC.13320		BC.13320		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=700mm		100m		10,055,726		4,106,211		- 0		- 0

		BC.13321		BC.13321		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=800mm		100m		11,349,738		4,263,116		- 0		- 0

		BC.13322		BC.13322		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=900mm		100m		12,647,995		5,089,268		- 0		- 0

		BC.13323		BC.13323		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=1000mm		100m		13,942,008		5,863,118		- 0		- 0

		BC.13401		BC.13401		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=15mm		100m		2,993,921		1,201,917		- 0		- 0

		BC.13402		BC.13402		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=20mm		100m		3,099,336		1,350,915		- 0		- 0

		BC.13403		BC.13403		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=25mm		100m		3,204,752		1,430,381		- 0		- 0

		BC.13404		BC.13404		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=32mm		100m		3,349,937		1,536,666		- 0		- 0

		BC.13405		BC.13405		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=40mm		100m		3,520,997		1,688,644		- 0		- 0

		BC.13406		BC.13406		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=50mm		100m		3,727,784		1,787,976		- 0		- 0

		BC.13407		BC.13407		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=69mm		100m		4,149,445		1,991,607		- 0		- 0

		BC.13408		BC.13408		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=80mm		100m		4,356,232		2,103,852		- 0		- 0

		BC.13409		BC.13409		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=100mm		100m		4,777,893		2,269,736		- 0		- 0

		BC.13410		BC.13410		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=125mm		100m		5,300,926		2,458,467		- 0		- 0

		BC.13411		BC.13411		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=150mm		100m		5,823,958		2,512,106		- 0		- 0

		BC.13412		BC.13412		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=200mm		100m		6,870,023		2,660,111		- 0		- 0

		BC.13413		BC.13413		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=250mm		100m		7,920,132		2,789,243		- 0		- 0

		BC.13414		BC.13414		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=300mm		100m		8,966,197		2,880,628		- 0		- 0

		BC.13415		BC.13415		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=350mm		100m		10,016,306		2,979,960		- 0		- 0

		BC.13416		BC.13416		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=400mm		100m		11,062,371		3,161,738		- 0		- 0

		BC.13417		BC.13417		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=450mm		100m		12,108,436		3,470,660		- 0		- 0

		BC.13418		BC.13418		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=500mm		100m		13,158,545		3,616,678		- 0		- 0

		BC.13419		BC.13419		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=600mm		100m		15,254,920		4,591,869		- 0		- 0

		BC.13420		BC.13420		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=700mm		100m		17,340,243		4,985,732		- 0		- 0

		BC.13421		BC.13421		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=800mm		100m		19,443,024		5,175,726		- 0		- 0

		BC.13422		BC.13422		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=900mm		100m		21,539,198		6,173,726		- 0		- 0

		BC.13423		BC.13423		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=1000mm		100m		23,635,572		7,119,425		- 0		- 0

		BC.14101		BC.14101		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=6,4mm		100m		492,499		451,961		- 0		- 0

		BC.14102		BC.14102		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=9,5mm		100m		661,416		473,814		- 0		- 0

		BC.14103		BC.14103		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=12,7mm		100m		882,538		498,647		- 0		- 0

		BC.14104		BC.14104		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=15,9mm		100m		1,093,609		530,433		- 0		- 0

		BC.14105		BC.14105		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=19,1mm		100m		1,375,037		550,299		- 0		- 0

		BC.14106		BC.14106		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=22,2mm		100m		1,543,954		580,099		- 0		- 0

		BC.14107		BC.14107		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=25,4mm		100m		1,755,025		624,798		- 0		- 0

		BC.14108		BC.14108		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=28,6mm		100m		2,026,403		635,725		- 0		- 0

		BC.14109		BC.14109		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=31,8mm		100m		2,307,831		649,631		- 0		- 0

		BC.14110		BC.14110		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=34,9mm		100m		2,577,258		656,585		- 0		- 0

		BC.14111		BC.14111		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=38,1mm		100m		2,848,635		680,424		- 0		- 0

		BC.14112		BC.14112		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=41,3mm		100m		3,120,012		691,351		- 0		- 0

		BC.14113		BC.14113		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=54mm		100m		4,002,550		758,896		- 0		- 0

		BC.14114		BC.14114		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=66,7mm		100m		4,674,167		814,522		- 0		- 0





_GVL242011

		MSVT		TENVT		DVTINH		DGG		LOAI

		A24.0001		áp kế (250 bar)		cái		220000

		A24.0002		áp kế (5 25 100 bar)		bộ		220000

		A24.0003		áp kế bình hơi (25 bar)		cái		220000

		A24.0004		ắc quy		cái		212000

		A24.0005		ắc quy (12Vx2) + (6Vx1)		bộ		500000

		A24.0006		ắc quy 12V		bộ		212000

		A24.0007		A xít hàn		lít		0

		A24.0008		Amiăng		kg		11500

		A24.0009		Automat 1 pha 10A		cái		31000

		A24.0010		Automat 1 pha 50A		cái		47000

		A24.0011		Automat 1 pha 100A		cái		390000

		A24.0012		Automat 1 pha 150A		cái		700000

		A24.0013		Automat 1 pha 200A		cái		750000

		A24.0014		Automat 1 pha >200A		cái		0

		A24.0015		Automat 3 pha 10A		cái		99000

		A24.0016		Automat 3 pha 50A		cái		150000

		A24.0017		Automat 3 pha 100A		cái		385000

		A24.0018		Automat 3 pha 150A		cái		800000

		A24.0019		Automat 3 pha 200A		cái		950000

		A24.0020		Automat 3 pha >200A		cái		1950000

		A24.0021		Axetylen		chai		170000

		A24.0022		Axít axalic		kg		111000

		A24.0023		Axít nitơric đặc		gam		58

		A24.0024		Băng cuốn bảo ôn		cuộn		15000

		A24.0025		Băng dính		cuộn		3500

		A24.0026		Băng dính giấy bạc		cuộn		22000

		A24.0027		Băng keo lưới		m		24470

		A24.0028		Băng tan		m		3000

		A24.0029		Băng vải thủy tinh		cuộn		12000

		A24.0030		Bánh xe đỡ ống		bộ		0

		A24.0031		Bát sắt tráng men		cái		10000

		A24.0032		Bình bóp nước		cái		25000

		A24.0033		Bình hút ẩm		cái		424800

		A24.0034		Bình hút ẩm có vòi		cái		424800

		A24.0035		Bình khí CO2 (100 bar)		cái		4000000

		A24.0036		Bình thuỷ tinh		cái		18720

		A24.0037		Bình thuỷ tinh tam giác 50-100ml		cái		20880

		A24.0038		Bình thuỷ tinh tam giác 50-1000ml		cái		20880

		A24.0039		Bình thuỷ tinh 100-1000ml		cái		18720

		A24.0040		Bình tiêu bản		cái		60000

		A24.0041		Bình tỷ trọng		cái		24480

		A24.0042		Bình tỷ trọng 1000ml		cái		41480

		A24.0043		Bàn đập		chiếc		100000

		A24.0044		Bàn đệm		chiếc		50000

		A24.0045		Bàn chải cước		cái		0

		A24.0046		Bàn nén D = 34cm		cái		78760

		A24.0047		Bàn nén D = 76cm		cái		173140

		A24.0048		Bản đệm		cái		0

		A24.0049		Bản đệm neo		cái		10800

		A24.0050		Bản chịu tải		cái		19700

		A24.0051		Bản gỗ 60x60		cái		25000

		A24.0052		Bản lề		cái		10000

		A24.0053		Bảng đấu dây		cái		0

		A24.0054		Bảng gỗ		cái		14000

		A24.0055		Bảng gỗ 90x150mm		cái		5000

		A24.0056		Bảng gỗ 180x250mm		cái		7500

		A24.0057		Bảng gỗ 300x400mm		cái		10000

		A24.0058		Bảng gỗ 450x500mm		cái		15000

		A24.0059		Bảng gỗ 600x700mm		cái		20000

		A24.0060		Backer rod 25mm		m		0

		A24.0061		Bao tải		m2		10000

		A24.0062		Bầu cỏ Vetiver		bầu		1500

		A24.0063		Bấc thấm		m		3850

		A24.0064		BE <100mm		cái		350000

		A24.0065		BE 50mm (gang)		cái		0

		A24.0066		BE 60mm (gang)		cái		0

		A24.0067		BE 70mm (gang)		cái		0

		A24.0068		BE 80mm (gang)		cái		350000

		A24.0069		BE 90mm (gang)		cái		360000

		A24.0070		BE 100mm (gang)		cái		381000

		A24.0071		BE 110mm (gang)		cái		0

		A24.0072		BE 125mm (gang)		cái		550000

		A24.0073		BE 150mm (gang)		cái		619000

		A24.0074		BE 160mm (gang)		cái		0

		A24.0075		BE 170mm (gang)		cái		0

		A24.0076		BE 180mm (gang)		cái		0

		A24.0077		BE 200mm (gang)		cái		940000

		A24.0078		BE 250mm (gang)		cái		1425000

		A24.0079		BE 300mm (gang)		cái		1775000

		A24.0080		BE 350mm (gang)		cái		2246000

		A24.0081		BE 400mm (gang)		cái		2763000

		A24.0082		BE 500mm (gang)		cái		3874000

		A24.0083		BE 600mm (gang)		cái		5256000

		A24.0084		BE 700mm (gang)		cái		0

		A24.0085		BE 800mm (gang)		cái		0

		A24.0086		BE 900mm (gang)		cái		0

		A24.0087		BE 1000mm (gang)		cái		0

		A24.0088		BE 1100mm (gang)		cái		0

		A24.0089		BE 1200mm (gang)		cái		0

		A24.0090		BE 1300mm (gang)		cái		0

		A24.0091		BE 1400mm (gang)		cái		0

		A24.0092		BE 1500mm (gang)		cái		0

		A24.0093		BE 1600mm (gang)		cái		0

		A24.0094		BE 1800mm (gang)		cái		0

		A24.0095		BE 2000mm (gang)		cái		0

		A24.0096		BE 2200mm (gang)		cái		0

		A24.0097		BE 2400mm (gang)		cái		0

		A24.0098		BE 2500mm (gang)		cái		0

		A24.0099		BE 15mm (thÐp)		cái		25000

		A24.0100		BE 20mm (thÐp)		cái		35000

		A24.0101		BE 25mm (thÐp)		cái		50000

		A24.0102		BE 32mm (thÐp)		cái		65000

		A24.0103		BE 40mm (thÐp)		cái		80000

		A24.0104		BE 50mm (thÐp)		cái		100000

		A24.0105		BE 65mm (thÐp)		cái		150000

		A24.0106		BE 75mm (thÐp)		cái		175000

		A24.0107		BE 89mm (thÐp)		cái		180000

		A24.0108		BE 100mm (thÐp)		cái		190500

		A24.0109		BE 110mm (thÐp)		cái		0

		A24.0110		BE 125mm (thÐp)		cái		275000

		A24.0111		BE 150mm (thÐp)		cái		309500

		A24.0112		BE 200mm (thÐp)		cái		470000

		A24.0113		BE 250mm (thÐp)		cái		712500

		A24.0114		BE 300mm (thÐp)		cái		887500

		A24.0115		BE 350mm (thÐp)		cái		1123000

		A24.0116		BE 400mm (thÐp)		cái		1381500

		A24.0117		BE 500mm (thÐp)		cái		1937000

		A24.0118		BE 600mm (thÐp)		cái		2628000

		A24.0119		BE 700mm (thÐp)		cái		0

		A24.0120		BE 800mm (thÐp)		cái		0

		A24.0121		BE 1000mm (thÐp)		cái		0

		A24.0122		Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)		m3		950000

		A24.0123		Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn		tấn		0

		A24.0124		Bê tông nhựa hạt mịn		tấn		0

		A24.0125		Bê tông nhựa hạt trung		tấn		0

		A24.0126		Bê tông nhựa hạt thô		tấn		0

		A24.0127		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M150		m3		0

		A24.0128		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M150 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0129		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M200		m3		0

		A24.0130		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M200 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0131		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M250		m3		0

		A24.0132		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M250 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0133		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M300		m3		0

		A24.0134		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M300 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0135		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M350		m3		0

		A24.0136		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 0,5x1 M400		m3		0

		A24.0137		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M150		m3		0

		A24.0138		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M150 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0139		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M200		m3		0

		A24.0140		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M200 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0141		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M250		m3		0

		A24.0142		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M250 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0143		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M300		m3		0

		A24.0144		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M300 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0145		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M350		m3		0

		A24.0146		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M400		m3		0

		A24.0147		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M150		m3		0

		A24.0148		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M150 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0149		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M200		m3		0

		A24.0150		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M200 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0151		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M250		m3		0

		A24.0152		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M250 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0153		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M300		m3		0

		A24.0154		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M300 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0155		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M350		m3		0

		A24.0156		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 2x4 M400		m3		0

		A24.0157		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 4x6 M150 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0158		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 4x6 M200 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0159		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 4x6 M250 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0160		Bê tông thương phẩm, XMPC30, cát vàng, đá 4x6 M300 - Độ sụt 14 - 17cm		m3		0

		A24.0161		Ben tô nít		kg		2950

		A24.0162		Bóng đèn 0,6m		bộ		11000

		A24.0163		Bóng đèn 0,6m và phụ kiện		bộ		0

		A24.0164		Bóng đèn 1,2m		bộ		13000

		A24.0165		Bóng đèn 1,2m và phụ kiện		bộ		0

		A24.0166		Bóng đèn 1,5m		bộ		0

		A24.0167		Bóng đèn 1,5m và phụ kiện		bộ		0

		A24.0168		Bóng đèn		cái		4500

		A24.0169		Bóng đèn 25W		cái		0

		A24.0170		Bóng đèn 36W		cái		4500

		A24.0171		Bóng đèn 100W		cái		4600

		A24.0172		Bóng đèn 220V 200W		cái		9500

		A24.0173		Bông khoáng		m3		424000

		A24.0174		Bông khoáng dày 40 mm		m3		477000

		A24.0175		Bông khoáng dày 60 mm		m3		585000

		A24.0176		Bông thuỷ tinh		m3		477400

		A24.0177		Bộ định vị		bộ		0

		A24.0178		Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ		bộ		0

		A24.0179		Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ		bộ		0

		A24.0180		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ		bộ		0

		A24.0181		Bộ choòng nón xoay- loại C		bộ		0

		A24.0182		Bộ choòng nón xoay- loại K		bộ		0

		A24.0183		Bộ choòng nón xoay- loại M		bộ		0

		A24.0184		Bộ choòng nón xoay- loại T		bộ		0

		A24.0185		Bộ ống mẫu nguyên dạng		bộ		800000

		A24.0186		Bộ gia mốc cần khoan		bộ		265000

		A24.0187		Bộ kính ép		bộ		500000

		A24.0188		Bộ mở rộng kim cương		bộ		1900000

		A24.0189		Bộ phát sóng 86B11		cái		0

		A24.0190		Bộ rây địa chất công trình		bộ		2200000

		A24.0191		Bộ rây địa chất f 20cm		bộ		1700000

		A24.0192		Bộ rây sỏi		bộ		1700000

		A24.0193		Bộ sứ 2 sứ		bộ		12000

		A24.0194		Bộ sứ 3 sứ		bộ		24000

		A24.0195		Bộ sứ 4 sứ		bộ		36000

		A24.0196		Bộ sạc ắc quy		bộ		480000

		A24.0197		Bột đá		kg		600

		A24.0198		Bột bả trong nhà		kg		4000

		A24.0199		Bột bả ngoài nhà		kg		5000

		A24.0200		Bột bả ATANIC		kg		0

		A24.0201		Bột bả JAJYNIC		kg		0

		A24.0202		Bột bả Mykolor		kg		0

		A24.0203		Bột bả Spec		kg		0

		A24.0204		Bột bả Boss		kg		0

		A24.0205		Bột bả Expo		kg		0

		A24.0206		Bột cao su		kg		0

		A24.0207		Bột Ejectomer		kg		0

		A24.0208		Bột giặt		kg		0

		A24.0209		Bột màu		kg		0

		A24.0210		Bột mầu		kg		30000

		A24.0211		Bột nhôm		kg		0

		A24.0212		Bột phấn		kg		20000

		A24.0213		Bột sơn (trắng hoặc vàng)		cái		0

		A24.0214		Bật sắt 20x4x250		cái		6000

		A24.0215		Bật sắt 3x30x250		cái		6000

		A24.0216		Bật sắt d= 10mm		cái		2000

		A24.0217		Bật sắt f6		cái		1500

		A24.0218		Bột thạch anh		kg		20000

		A24.0219		Bi hợp kim		kg		0

		A24.0220		Bi tum		kg		14000

		A24.0221		Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn		cái		0

		A24.0222		Biển đường vòng bê tông đúc sẵn		cái		0

		A24.0223		Biển báo phản quang tròn D90cm		cái		350000

		A24.0224		Biển báo phản quang tam giác 90x90x90cm		cái		0

		A24.0225		Biển báo phản quang vuông 90x90cm		cái		0

		A24.0226		Biển kéo còi bê tông đúc sẵn		cái		0

		A24.0227		Bể Inox đứng, dung tích 0,5m3		cái		0

		A24.0228		Bể Inox đứng, dung tích 1,0m3		cái		0

		A24.0229		Bể Inox đứng, dung tích 1,5m3		cái		0

		A24.0230		Bể Inox đứng, dung tích 2,0m3		cái		0

		A24.0231		Bể Inox đứng, dung tích 2,5m3		cái		0

		A24.0232		Bể Inox đứng, dung tích 3,0m3		cái		0

		A24.0233		Bể Inox đứng, dung tích 3,5m3		cái		0

		A24.0234		Bể Inox đứng, dung tích 4,0m3		cái		0

		A24.0235		Bể Inox đứng, dung tích 5,0m3		cái		0

		A24.0236		Bể Inox đứng, dung tích 6,0m3		cái		0

		A24.0237		Bể Inox nằm ngang, dung tích 0,5m3		cái		2100000

		A24.0238		Bể Inox nằm ngang, dung tích 1,0m3		cái		3200000

		A24.0239		Bể Inox nằm ngang, dung tích 1,5m3		cái		4300000

		A24.0240		Bể Inox nằm ngang, dung tích 2,0m3		cái		6300000

		A24.0241		Bể Inox nằm ngang, dung tích 2,5m3		cái		7750000

		A24.0242		Bể Inox nằm ngang, dung tích 3,0m3		cái		8770000

		A24.0243		Bể Inox nằm ngang, dung tích 3,5m3		cái		9800000

		A24.0244		Bể Inox nằm ngang, dung tích 4,0m3		cái		11200000

		A24.0245		Bể Inox nằm ngang, dung tích 5,0m3		cái		14360000

		A24.0246		Bể Inox nằm ngang, dung tích 6,0m3		cái		15670000

		A24.0247		Bể nhựa đứng, dung tích 0,25m3		cái		658000

		A24.0248		Bể nhựa đứng, dung tích 0,3m3		cái		709000

		A24.0249		Bể nhựa đứng, dung tích 0,4m3		cái		770000

		A24.0250		Bể nhựa đứng, dung tích 0,5m3		cái		882000

		A24.0251		Bể nhựa đứng, dung tích 0,7m3		cái		1047000

		A24.0252		Bể nhựa đứng, dung tích 0,9m3		cái		1280000

		A24.0253		Bể nhựa đứng, dung tích 1,0m3		cái		1454000

		A24.0254		Bể nhựa đứng, dung tích 1,5m3		cái		2000000

		A24.0255		Bể nhựa đứng, dung tích 2,0m3		cái		2200000

		A24.0256		Bể nhựa đứng, dung tích 3,0m3		cái		2500000

		A24.0257		Bể nhựa đứng, dung tích 4,0m3		cái		3080000

		A24.0258		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 0,25m3		cái		608696

		A24.0259		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 0,3m3		cái		713043

		A24.0260		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 0,4m3		cái		913043

		A24.0261		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 0,5m3		cái		1060870

		A24.0262		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 0,7m3		cái		1434783

		A24.0263		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 0,9m3		cái		1713043

		A24.0264		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 1,0m3		cái		2026087

		A24.0265		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 1,5m3		cái		3808696

		A24.0266		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 2,0m3		cái		5165217

		A24.0267		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 3,0m3		cái		6069565

		A24.0268		Bể nhựa nằm ngang, dung tích 4,0m3		cái		5286957

		A24.0269		Búă (thăm dò địa vật lý trên cạn máy ES-125)		chiếc		255000

		A24.0270		Búa địa chất		cái		30000

		A24.0271		Búa 2 kg		cái		30000

		A24.0272		Búa khoan		cái		25000000

		A24.0273		Búa khoan đá		cái		25000000

		A24.0274		Bếp phun cát		cái		700000

		A24.0275		Bút lông cỡ nhỏ f 5, f 2cm, f 1cm		bộ		16000

		A24.0276		BU <100mm		cái		171200

		A24.0277		BU 50mm (gang)		cái		0

		A24.0278		BU 60mm (gang)		cái		0

		A24.0279		BU 70mm (gang)		cái		0

		A24.0280		BU 80mm (gang)		cái		293000

		A24.0281		BU 90mm (gang)		cái		0

		A24.0282		BU 100mm (gang)		cái		321000

		A24.0283		BU 110mm (gang)		cái		0

		A24.0284		BU 125mm (gang)		cái		500000

		A24.0285		BU 150mm (gang)		cái		555000

		A24.0286		BU 160mm (gang)		cái		0

		A24.0287		BU 170mm (gang)		cái		0

		A24.0288		BU 180mm (gang)		cái		0

		A24.0289		BU 200mm (gang)		cái		891000

		A24.0290		BU 250mm (gang)		cái		1707000

		A24.0291		BU 300mm (gang)		cái		2200000

		A24.0292		BU 350mm (gang)		cái		2523000

		A24.0293		BU 400mm (gang)		cái		3121000

		A24.0294		BU 500mm (gang)		cái		4491000

		A24.0295		BU 600mm (gang)		cái		6020000

		A24.0296		BU 700mm (gang)		cái		0

		A24.0297		BU 800mm (gang)		cái		0

		A24.0298		BU 900mm (gang)		cái		0

		A24.0299		BU 1000mm (gang)		cái		0

		A24.0300		BU 1100mm (gang)		cái		0

		A24.0301		BU 1200mm (gang)		cái		0

		A24.0302		BU 1300mm (gang)		cái		0

		A24.0303		BU 1400mm (gang)		cái		0

		A24.0304		BU 1500mm (gang)		cái		0

		A24.0305		BU 1600mm (gang)		cái		0

		A24.0306		BU 1800mm (gang)		cái		0

		A24.0307		BU 2000mm (gang)		cái		0

		A24.0308		BU 2200mm (gang)		cái		0

		A24.0309		BU 2400mm (gang)		cái		0

		A24.0310		BU 2500mm (gang)		cái		0

		A24.0311		BU 15mm (thép)		cái		25000

		A24.0312		BU 20mm (thép)		cái		35000

		A24.0313		BU 25mm (thép)		cái		50000

		A24.0314		BU 32mm (thép)		cái		65000

		A24.0315		BU 40mm (thép)		cái		80000

		A24.0316		BU 50mm (thép)		cái		100000

		A24.0317		BU 65mm (thép)		cái		150000

		A24.0318		BU 75mm (thép)		cái		175000

		A24.0319		BU 89mm (thép)		cái		180000

		A24.0320		BU 100mm (thép)		cái		190500

		A24.0321		BU 110mm (thép)		cái		0

		A24.0322		BU 125mm (thép)		cái		275000

		A24.0323		BU 150mm (thép)		cái		309500

		A24.0324		BU 200mm (thép)		cái		470000

		A24.0325		BU 250mm (thép)		cái		712500

		A24.0326		BU 300mm (thép)		cái		887500

		A24.0327		BU 350mm (thép)		cái		1123000

		A24.0328		BU 400mm (thép)		cái		1381500

		A24.0329		BU 500mm (thép)		cái		1937000

		A24.0330		BU 600mm (thép)		cái		2628000

		A24.0331		BU 700mm (thép)		cái		0

		A24.0332		BU 800mm (thép)		cái		0

		A24.0333		BU 1000mm (thép)		cái		0

		A24.0334		Bu lông		bộ		1246

		A24.0335		Bu lông + đinh tán		bộ		3500

		A24.0336		Bu lông + lói		cái		0

		A24.0337		Bu lông + lói giữ cấu kiện		cái		0

		A24.0338		Bu lông các loại		cái		1500

		A24.0339		Bu lông chữ U, M12		cái		0

		A24.0340		Bu lông F16 L10		bộ		5456

		A24.0341		Bu lông mạ M10x30		cái		2000

		A24.0342		Bu lông mạ M6x20		cái		1900

		A24.0343		Bu lông mạ M8x20		cái		1900

		A24.0344		Bu lông M6x20		cái		1900

		A24.0345		Bu lông M8x30		bộ		1900

		A24.0346		Bu lông M12		cái		0

		A24.0347		Bu lông M12x150		cái		0

		A24.0348		Bu lông M12x200		cái		4000

		A24.0349		Bu lông M12x250		cái		5000

		A24.0350		Bu lông M12x1000		cái		20000

		A24.0351		Bu lông M12x1140		cái		23000

		A24.0352		Bu lông M14		cái		5000

		A24.0353		Bu lông M14x50		cái		0

		A24.0354		Bu lông M14x70		cái		0

		A24.0355		Bu lông M14x250		cái		7000

		A24.0356		Bu lông M14x1690		cái		45000

		A24.0357		Bu lông M16		cái		3000

		A24.0358		Bu lông M16-M20		bộ		4900

		A24.0359		Bu lông M16x150		cái		5500

		A24.0360		Bu lông M16x200		cái		0

		A24.0361		Bu lông M16x250		cái		9000

		A24.0362		Bu lông M16x320		cái		12000

		A24.0363		Bu lông M16x330		cái		12000

		A24.0364		Bu lông M16x2430		cái		80000

		A24.0365		Bu lông M17-M30		cái		0

		A24.0366		Bu lông M18x20		cái		3000

		A24.0367		Bu lông M18x26		cái		0

		A24.0368		Bu lông M18x200		cái		0

		A24.0369		Bu lông M20		cái		4000

		A24.0370		Bu lông M20x30		cái		0

		A24.0371		Bu lông M20x48		cái		5000

		A24.0372		Bu lông M20x50		cái		0

		A24.0373		Bu lông M20x65		cái		0

		A24.0374		Bu lông M20x70		cái		0

		A24.0375		Bu lông M20x75		cái		0

		A24.0376		Bu lông M20x80		cái		7870

		A24.0377		Bu lông M20-M24		bộ		5200

		A24.0378		Bu lông M20-M27		cái		6800

		A24.0379		Bu lông M20-M30		cái		6800

		A24.0380		Bu lông M20x180		cái		10000

		A24.0381		Bu lông M20x200		cái		17000

		A24.0382		Bu lông M20x500		cái		27110

		A24.0383		Bu lông M20x1200		cái		54220

		A24.0384		Bu lông M22x200		cái		0

		A24.0385		Bu lông M22x350		cái		0

		A24.0386		Bu lông M23-M45		bộ		0

		A24.0387		Bu lông M24		cái		0

		A24.0388		Bu lông M24-M27		bộ		7700

		A24.0389		Bu lông M24-M30		cái		8400

		A24.0390		Bu lông M24-M33		bộ		8400

		A24.0391		Bu lông M24x85		bộ		6000

		A24.0392		Bu lông M24x100		cái		5000

		A24.0393		Bu lông M27-M30		bộ		8900

		A24.0394		Bu lông M27-M33		bộ		0

		A24.0395		Bu lông M27-M45		bộ		0

		A24.0396		Bu lông M30-M39		cái		11600

		A24.0397		Bu lông M33-M39		bộ		0

		A24.0398		Bu lông M39-M45		bộ		0

		A24.0399		Bu lông M45-M52		bộ		0

		A24.0400		Bu lông móc cầu M20x275		cái		0

		A24.0401		Bu lông phòng xô M19x195 - 295		cái		0

		A24.0402		Bu lông suốt ngang		cái		0

		A24.0403		Bu lông + rông đen		cái		0

		A24.0404		Bu lông đầu vuông M20x70		cái		0

		A24.0405		Bu lông cường độ cao M16-M50		kg		25000

		A24.0406		Bu lông f22-27mm		cái		50000

		A24.0407		Bu lông M28x105		cái		11000

		A24.0408		Bu lông M39-M52		bộ		0

		A24.0409		Bu lông thép cường độ cao f36mm, L=5-8m		kg		25000

		A24.0410		Bu lông và đai ốc		kg		0

		A24.0411		Bu lông+ lói		cái		5000

		A24.0412		Bu lông+rông đen		cái		0

		A24.0413		Bích đặc		cái		0

		A24.0414		Bích đặc <100mm		cái		103200

		A24.0415		Bích đặc =100mm		cái		103200

		A24.0416		Bích đặc =125mm		cái		133800

		A24.0417		Bích đặc =150mm		cái		164400

		A24.0418		Bích đặc =200mm		cái		216000

		A24.0419		Bích đặc =250mm		cái		321600

		A24.0420		Bích đặc =300mm		cái		435600

		A24.0421		Bích đặc =350mm		cái		583200

		A24.0422		Bích đặc =400mm		cái		747600

		A24.0423		Bích đặc =500mm		cái		1213200

		A24.0424		Bích đặc =600mm		cái		1800000

		A24.0425		Bích đặc =700mm		cái		1470000

		A24.0426		Bích đặc =800mm		cái		1680000

		A24.0427		Bích đặc =900mm		cái		1890000

		A24.0428		Bích đặc =1000mm		cái		2100000

		A24.0429		Bích đặc =1100mm		cái		2310000

		A24.0430		Bích đặc =1200mm		cái		2520000

		A24.0431		Bích đặc =1300mm		cái		0

		A24.0432		Bích đặc =1400mm		cái		2940000

		A24.0433		Bích đặc =1500mm		cái		0

		A24.0434		Bích đặc =1600mm		cái		3360000

		A24.0435		Bích đặc =1800mm		cái		3780000

		A24.0436		Bích đặc =2000mm		cái		4200000

		A24.0437		Bích đặc =2200mm		cái		0

		A24.0438		Bích đặc =2400mm		cái		0

		A24.0439		Bích đặc =2500mm		cái		0

		A24.0440		Bích rỗng <100mm		cái		50000

		A24.0441		Bích rỗng =100mm		cái		63500

		A24.0442		Bích rỗng =125mm		cái		79500

		A24.0443		Bích rỗng =150mm		cái		95500

		A24.0444		Bích rỗng =200mm		cái		138000

		A24.0445		Bích rỗng =250mm		cái		201000

		A24.0446		Bích rỗng =300mm		cái		306000

		A24.0447		Bích rỗng =350mm		cái		387000

		A24.0448		Bích rỗng =400mm		cái		542000

		A24.0449		Bích rỗng =500mm		cái		835500

		A24.0450		Bích rỗng =600mm		cái		1244000

		A24.0451		Bích rỗng =700mm		cái		1306667

		A24.0452		Bích rỗng =800mm		cái		1493333

		A24.0453		Bích rỗng =900mm		cái		0

		A24.0454		Bích rỗng =1000mm		cái		0

		A24.0455		Bích rỗng =1100mm		cái		0

		A24.0456		Bích rỗng =1200mm		cái		0

		A24.0457		Bích rỗng =1300mm		cái		0

		A24.0458		Bích rỗng =1400mm		cái		0

		A24.0459		Bích rỗng =1500mm		cái		0

		A24.0460		Bích rỗng =1600mm		cái		0

		A24.0461		Bích rỗng =1800mm		cái		0

		A24.0462		Bích rỗng =2000mm		cái		0

		A24.0463		Bích rỗng =2200mm		cái		0

		A24.0464		Bích rỗng =2400mm		cái		0

		A24.0465		Bích rỗng =2500mm		cái		0

		A24.0466		Bích thép d=40mm		cái		40000

		A24.0467		Bích thép d=50mm		cái		48000

		A24.0468		Bích thép d=75mm		cái		65000

		A24.0469		Bích thép d=100mm		cái		74000

		A24.0470		Bích thép d=150mm		cái		111000

		A24.0471		Bích thép d=200mm		cái		159000

		A24.0472		Bích thép d=250mm		cái		319000

		A24.0473		Bích thép d=300mm		cái		460000

		A24.0474		Bích thép d=350mm		cái		581000

		A24.0475		Bích thép d=400mm		cái		814000

		A24.0476		Bích thép d=500mm		cái		1252000

		A24.0477		Bích thép d=600mm		cái		1686000

		A24.0478		Bích thép d=700mm		cái		0

		A24.0479		Bích thép d=800mm		cái		0

		A24.0480		Bích thép d=1000mm		cái		0

		A24.0481		Bích thép d=1200mm		cái		0

		A24.0482		Bích thép d=1500mm		cái		0

		A24.0483		Bích thép d=1800mm		cái		0

		A24.0484		Bích thép d=2000mm		cái		0

		A24.0485		Bích thép d=2200mm		cái		0

		A24.0486		Bích thép d=2400mm		cái		0

		A24.0487		Bích thép d=2500mm		cái		0

		A24.0488		Bích thép d>300mm		cái		0

		A24.0489		Căn nhựa 04-06		cái		0

		A24.0490		Căn sắt C3-C4		cái		0

		A24.0491		Các tông ămiăng		m2		0

		A24.0492		Cánh cắt (e 60 e 70 e100)		bộ		35000000

		A24.0493		Cáp cường độ cao		kg		30000

		A24.0494		Cáp d16 giằng máy khoan		kg		0

		A24.0495		Cáp khoan		kg		0

		A24.0496		Cáp múc nước		m		10000

		A24.0497		Cáp ngầm		m		0

		A24.0498		Cáp thép dây D6 - D8mm		m		0

		A24.0499		Cáp thép dây D10 - D12mm		m		0

		A24.0500		Cáp thép  f 6 f 8mm		m		4031

		A24.0501		Cáp thép f 6 f 8mm		m		4031

		A24.0502		Cáp trần hoặc cáp chống dính		kg		44791

		A24.0503		Cát		m3		0

		A24.0504		Cát chuẩn (phun cát)		m3		150000

		A24.0505		Cát chuẩn (thí nghiệm)		kg		25000

		A24.0506		Cát đen		m3		50000

		A24.0507		Cát hạt nhỏ		m3		100000

		A24.0508		Cát mịn		m3		120000

		A24.0509		Cát mịn ML=0,7-1,4		m3		120000

		A24.0510		Cát mịn Ml=0,7-1,5		m3		120000

		A24.0511		Cát mịn ML=1,5-2,0		m3		120000

		A24.0512		Cát mịn Ml>2		m3		120000

		A24.0513		Cát sạn		m3		100000

		A24.0514		Cát thạch anh		kg		64

		A24.0515		Cát trắng mịn		lít		0

		A24.0516		Cát vàng		m3		120000

		A24.0517		Cát (làm tầng lọc, đệm móng)		m3		100000

		A24.0518		Côn bê tông d=400mm		cái		184800

		A24.0519		Côn bê tông d=500mm		cái		189000

		A24.0520		Côn bê tông d=600mm		cái		330000

		A24.0521		Côn bê tông d=700mm		cái		396000

		A24.0522		Côn bê tông d=800mm		cái		485400

		A24.0523		Côn bê tông d=900mm		cái		597600

		A24.0524		Côn bê tông d=1000mm		cái		633600

		A24.0525		Côn bê tông d=1200mm		cái		1116000

		A24.0526		Côn bê tông d=1400mm		cái		1278000

		A24.0527		Côn bê tông d=1500mm		cái		1400000

		A24.0528		Côn bê tông d=1600mm		cái		1500000

		A24.0529		Côn bê tông d=1800mm		cái		1746000

		A24.0530		Côn bê tông d=2000mm		cái		1860000

		A24.0531		Côn đồng d=6,4mm		cái		0

		A24.0532		Côn đồng d=9,5mm		cái		0

		A24.0533		Côn đồng d=12,7mm		cái		0

		A24.0534		Côn đồng d=15,9mm		cái		0

		A24.0535		Côn đồng d=19,1mm		cái		0

		A24.0536		Côn đồng d=22,2mm		cái		0

		A24.0537		Côn đồng d=25,4mm		cái		0

		A24.0538		Côn đồng d=28,6mm		cái		0

		A24.0539		Côn đồng d=31,8mm		cái		0

		A24.0540		Côn đồng d=34,9mm		cái		0

		A24.0541		Côn đồng d=38,1mm		cái		0

		A24.0542		Côn đồng d=41,3mm		cái		0

		A24.0543		Côn đồng d=53,9mm		cái		0

		A24.0544		Côn đồng d=66,7mm		cái		0

		A24.0545		Côn gang d=50mm		cái		0

		A24.0546		Côn gang d=80mm		cái		475000

		A24.0547		Côn gang d=100mm		cái		750000

		A24.0548		Côn gang d=150mm		cái		800000

		A24.0549		Côn gang d=250mm		cái		1300000

		A24.0550		Côn gang d=300mm		cái		1500000

		A24.0551		Côn gang d=350mm		cái		3000000

		A24.0552		Côn gang d=400mm		cái		4000000

		A24.0553		Côn gang d=500mm		cái		5500000

		A24.0554		Côn gang d=600mm		cái		7200000

		A24.0555		Côn gang d=700mm		cái		0

		A24.0556		Côn gang d=800mm		cái		0

		A24.0557		Côn gang d=900mm		cái		0

		A24.0558		Côn gang d=1000mm		cái		0

		A24.0559		Côn gang d=1100mm		cái		0

		A24.0560		Côn gang d=1200mm		cái		0

		A24.0561		Côn gang d=1400mm		cái		0

		A24.0562		Côn gang d=1500mm		cái		0

		A24.0563		Côn gang d=1600mm		cái		0

		A24.0564		Côn gang d=1800mm		cái		0

		A24.0565		Côn gang d=2000mm		cái		0

		A24.0566		Côn gang d=200mm		cái		950000

		A24.0567		Côn gang d=2200mm		cái		0

		A24.0568		Côn gang d=2400mm		cái		0

		A24.0569		Côn gang d=2500mm		cái		0

		A24.0570		Côn nhựa		Cái		4273

		A24.0571		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm		cái		0

		A24.0572		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm		cái		0

		A24.0573		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm		cái		0

		A24.0574		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm		cái		0

		A24.0575		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm		cái		0

		A24.0576		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm		cái		0

		A24.0577		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm		cái		0

		A24.0578		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm		cái		0

		A24.0579		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm		cái		0

		A24.0580		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm		cái		0

		A24.0581		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm		cái		0

		A24.0582		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm		cái		0

		A24.0583		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=100mm		cái		0

		A24.0584		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=150mm		cái		0

		A24.0585		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=200mm		cái		0

		A24.0586		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=250mm		cái		0

		A24.0587		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=300mm		cái		0

		A24.0588		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=350mm		cái		0

		A24.0589		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=400mm		cái		0

		A24.0590		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=500mm		cái		0

		A24.0591		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=600mm		cái		0

		A24.0592		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=700mm		cái		0

		A24.0593		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=800mm		cái		0

		A24.0594		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=1000mm		cái		0

		A24.0595		Côn nhựa HDPE D20mm		m		0

		A24.0596		Côn nhựa HDPE D25mm		m		0

		A24.0597		Côn nhựa HDPE D32mm		m		0

		A24.0598		Côn nhựa HDPE D40mm		m		0

		A24.0599		Côn nhựa HDPE D50mm		m		0

		A24.0600		Côn nhựa HDPE D63mm		m		0

		A24.0601		Côn nhựa HDPE D75mm		m		0

		A24.0602		Côn nhựa HDPE D90mm		m		0

		A24.0603		Côn nhựa HDPE D110mm		m		0

		A24.0604		Côn nhựa HDPE D140mm		m		0

		A24.0605		Côn nhựa HDPE D160mm		m		0

		A24.0606		Côn nhựa HDPE D200mm		m		0

		A24.0607		Côn nhựa HDPE D225mm		m		0

		A24.0608		Côn nhựa HDPE D250mm		m		0

		A24.0609		Côn nhựa hàn d=20mm		cái		0

		A24.0610		Côn nhựa hàn d=25mm		cái		0

		A24.0611		Côn nhựa hàn d=32mm		cái		0

		A24.0612		Côn nhựa hàn d=40mm		cái		0

		A24.0613		Côn nhựa hàn d=50mm		cái		0

		A24.0614		Côn nhựa hàn d=60mm		cái		0

		A24.0615		Côn nhựa hàn d=75mm		cái		0

		A24.0616		Côn nhựa hàn d=80mm		cái		0

		A24.0617		Côn nhựa hàn d=100mm		cái		0

		A24.0618		Côn nhựa hàn d=125mm		cái		161000

		A24.0619		Côn nhựa hàn d=150mm		cái		0

		A24.0620		Côn nhựa hàn d=200mm		cái		606000

		A24.0621		Côn nhựa hàn d=250mm		cái		944000

		A24.0622		Côn nhựă măng xông d=15mm		cái		2000

		A24.0623		Côn nhựă măng xông d=20mm		cái		2500

		A24.0624		Côn nhựă măng xông d=25mm		cái		2400

		A24.0625		Côn nhựă măng xông d=32mm		cái		3200

		A24.0626		Côn nhựă măng xông d=40mm		cái		2000

		A24.0627		Côn nhựă măng xông d=50mm		cái		2364

		A24.0628		Côn nhựă măng xông d=67mm		cái		5636

		A24.0629		Côn nhựă măng xông d=76mm		cái		7636

		A24.0630		Côn nhựă măng xông d=89mm		cái		10182

		A24.0631		Côn nhựă măng xông d=100mm		cái		14773

		A24.0632		Côn nhựa miệng bát d=32mm		cái		1400

		A24.0633		Côn nhựa miệng bát d=40mm		cái		2200

		A24.0634		Côn nhựa miệng bát d=50mm		cái		2600

		A24.0635		Côn nhựa miệng bát d=65mm		cái		4600

		A24.0636		Côn nhựa miệng bát d=89mm		cái		8500

		A24.0637		Côn nhựa miệng bát d=100mm		cái		26000

		A24.0638		Côn nhựa miệng bát d=125mm		cái		34000

		A24.0639		Côn nhựa miệng bát d=150mm		cái		47000

		A24.0640		Côn nhựa miệng bát d=200mm		cái		47000

		A24.0641		Côn nhựa miệng bát d=250mm		cái		105000

		A24.0642		Côn nhựa miệng bát d=300mm		cái		205000

		A24.0643		Côn nhựa nhôm d=12mm		cái		0

		A24.0644		Côn nhựa nhôm d=16mm		cái		0

		A24.0645		Côn nhựa nhôm d=20mm		cái		0

		A24.0646		Côn nhựa nhôm d=26mm		cái		0

		A24.0647		Côn nhựa nhôm d=32mm		cái		0

		A24.0648		Côn nhựa PVC miệng bát d=110mm		cái		322000

		A24.0649		Côn nhựa PVC miệng bát d=160mm		cái		618000

		A24.0650		Côn nhựa PVC miệng bát d=200mm		cái		884000

		A24.0651		Côn nhựa PVC miệng bát d=250mm		cái		1800000

		A24.0652		Côn nhựa PVC miệng bát d=315mm		cái		2053000

		A24.0653		Côn thép d=15mm		cái		3000

		A24.0654		Côn thép d=20mm		cái		3000

		A24.0655		Côn thép d=25mm		cái		4500

		A24.0656		Côn thép d=32mm		cái		6500

		A24.0657		Côn thép d=40mm		cái		8000

		A24.0658		Côn thép d=50mm		cái		12000

		A24.0659		Côn thép d=60mm		cái		14000

		A24.0660		Côn thép d=75mm		cái		16000

		A24.0661		Côn thép d=80mm		cái		18000

		A24.0662		Côn thép d=100mm		cái		28000

		A24.0663		Côn thép d=125mm		cái		37000

		A24.0664		Côn thép d=150mm		cái		52000

		A24.0665		Côn thép d=200mm		cái		89000

		A24.0666		Côn thép d=1000mm		cái		0

		A24.0667		Côn thép d=1200mm		cái		0

		A24.0668		Côn thép d=1300mm		cái		0

		A24.0669		Côn thép d=1400mm		cái		0

		A24.0670		Côn thép d=1500mm		cái		0

		A24.0671		Côn thép d=1600mm		cái		0

		A24.0672		Côn thép d=1800mm		cái		0

		A24.0673		Côn thép d=2000mm		cái		0

		A24.0674		Côn thép d=2200mm		cái		0

		A24.0675		Côn thép d=2500mm		cái		0

		A24.0676		Côn thép d=250mm		cái		212000

		A24.0677		Côn thép d=300mm		cái		381000

		A24.0678		Côn thép d=350mm		cái		445000

		A24.0679		Côn thép d=400mm		cái		509000

		A24.0680		Côn thép d=500mm		cái		636000

		A24.0681		Côn thép d=600mm		cái		764000

		A24.0682		Côn thép d=700mm		cái		845000

		A24.0683		Côn thép d=800mm		cái		965000

		A24.0684		Côn thép d=900mm		cái		0

		A24.0685		Côn thép không rỉ d=15mm		cái		0

		A24.0686		Côn thép không rỉ d=20mm		cái		0

		A24.0687		Côn thép không rỉ d=25mm		cái		0

		A24.0688		Côn thép không rỉ d=32mm		cái		0

		A24.0689		Côn thép không rỉ d=40mm		cái		0

		A24.0690		Côn thép không rỉ d=50mm		cái		0

		A24.0691		Côn thép không rỉ d=60mm		cái		0

		A24.0692		Côn thép không rỉ d=75mm		cái		0

		A24.0693		Côn thép không rỉ d=80mm		cái		0

		A24.0694		Côn thép không rỉ d=100mm		cái		0

		A24.0695		Côn thép không rỉ d=125mm		cái		0

		A24.0696		Côn thép không rỉ d=150mm		cái		0

		A24.0697		Côn thép không rỉ d=200mm		cái		0

		A24.0698		Côn thép không rỉ d=250mm		cái		0

		A24.0699		Côn thép không rỉ d=300mm		cái		0

		A24.0700		Côn thép không rỉ d=350mm		cái		0

		A24.0701		Côn thép không rỉ d=400mm		cái		0

		A24.0702		Côn thép không rỉ d=1000mm		cái		0

		A24.0703		Côn thép không rỉ d=1200mm		cái		0

		A24.0704		Côn thép không rỉ d=1300mm		cái		0

		A24.0705		Côn thép không rỉ d=1400mm		cái		0

		A24.0706		Côn thép không rỉ d=1500mm		cái		0

		A24.0707		Côn thép không rỉ d=500mm		cái		0

		A24.0708		Côn thép không rỉ d=600mm		cái		0

		A24.0709		Côn thép không rỉ d=700mm		cái		0

		A24.0710		Côn thép không rỉ d=800mm		cái		0

		A24.0711		Côn thép không rỉ d=900mm		cái		0

		A24.0712		Côn tráng kẽm d=15mm		cái		2100

		A24.0713		Côn tráng kẽm d=20mm		cái		3400

		A24.0714		Côn tráng kẽm d=25mm		cái		5800

		A24.0715		Côn tráng kẽm d=32mm		cái		7200

		A24.0716		Côn tráng kẽm d=40mm		cái		11500

		A24.0717		Côn tráng kẽm d=50mm		cái		25500

		A24.0718		Côn tráng kẽm d=67mm		cái		34000

		A24.0719		Côn tráng kẽm d=76mm		cái		51000

		A24.0720		Côn tráng kẽm d=89mm		cái		0

		A24.0721		Côn tráng kẽm d=100mm		cái		72000

		A24.0722		Công tơ điện 1 pha		cái		200000

		A24.0723		Công tơ điện 3 pha		cái		550000

		A24.0724		Hạt công tắc		cái		8300

		A24.0725		Công tắc đạp chân		cái		0

		A24.0726		Công tắc 1 hạt		cái		8300

		A24.0727		Công tắc 2 hạt		cái		16900

		A24.0728		Công tắc 3 hạt		cái		17000

		A24.0729		Công tắc 4 hạt		cái		21000

		A24.0730		Công tắc 5 hạt		cái		26000

		A24.0731		Công tắc 6 hạt		cái		32000

		A24.0732		Công tắc chuông		cái		68500

		A24.0733		Cây chống		cây		50000

		A24.0734		Cây chống > f10cm		cây		0

		A24.0735		Cây chống F8-10		m		15000

		A24.0736		Cây chống thép ống		kg		18500

		A24.0737		Cây chống thép hình		kg		16500

		A24.0738		Cây giống		cây		0

		A24.0739		Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn		cái		0

		A24.0740		Cóc + bulông cóc		cái		0

		A24.0741		Cóc đàn hồi		cái		0

		A24.0742		Cọc đấu dây đồng mạ		bộ		0

		A24.0743		Cọc bê tông 20*20cm		m		0

		A24.0744		Cọc bê tông 25*25cm		m		0

		A24.0745		Cọc bê tông 30*30cm		m		0

		A24.0746		Cọc bê tông 35*35cm		m		0

		A24.0747		Cọc bê tông 40*40cm		m		0

		A24.0748		Cọc bê tông L<=4m 10*10cm		m		0

		A24.0749		Cọc bê tông L<=4m 15*15cm		m		0

		A24.0750		Cọc bê tông L<=4m 20*20cm		m		0

		A24.0751		Cọc bê tông L<=4m 25*25cm		m		0

		A24.0752		Cọc bê tông L<=4m 30*30cm		m		0

		A24.0753		Cọc bê tông L<=4m 35*35cm		m		0

		A24.0754		Cọc bê tông L<=4m 40*40cm		m		0

		A24.0755		Cọc bê tông L>4m 15*15cm		m		0

		A24.0756		Cọc bê tông L>4m 20*20cm		m		0

		A24.0757		Cọc bê tông L>4m 25*25cm		m		0

		A24.0758		Cọc bê tông L>4m 30*30cm		m		0

		A24.0759		Cọc bê tông L>4m 35*35cm		m		0

		A24.0760		Cọc bê tông L>4m 40*40cm		m		0

		A24.0761		Cọc chống sét		cái		170000

		A24.0762		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 30cm-50cm		m		0

		A24.0763		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 60cm-84cm		m		0

		A24.0764		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 94cm-120cm		m		0

		A24.0765		Cọc ống đồng d<=50mm		cái		150000

		A24.0766		Cọc ống BTCT <=550mm		m		474000

		A24.0767		Cọc ống BTCT <=600mm		m		605000

		A24.0768		Cọc ống BTCT <=800mm		m		850000

		A24.0769		Cọc ống BTCT <=1000mm		m		1050000

		A24.0770		Cọc ống thép <=300mm		m		1092944

		A24.0771		Cọc ống thép <=500mm		m		2112577

		A24.0772		Cọc ống thép <=600mm		m		3300000

		A24.0773		Cọc ống thép <=800mm		m		5200000

		A24.0774		Cọc ống thép <=1000mm		m		6700000

		A24.0775		Cọc gỗ <=2,5m		m		7000

		A24.0776		Cọc gỗ >2,5m		m		7000

		A24.0777		Cọc gỗ 0,04 * 0,04 * 0,4		cái		4000

		A24.0778		Cọc gỗ 4*4*30		cọc		3500

		A24.0779		Cọc gỗ L<=10m		m		7000

		A24.0780		Cọc gỗ L>10m		m		7000

		A24.0781		Cọc mốc đo lún		cọc		15000

		A24.0782		Cọc mốc cáp		cái		0

		A24.0783		Cọc neo		bộ		6000000

		A24.0784		Cóc nhựa		cái		0

		A24.0785		Cọc thép U, I		m		119143

		A24.0786		Cọc tre <=2,5m		m		6000

		A24.0787		Cọc tre >2,5m		m		6000

		A24.0788		Cọc U, I L<=10m		m		150000

		A24.0789		Cọc U, I L>10m		m		180000

		A24.0790		Cọc ván thép <=12m		m		1290000

		A24.0791		Cọc ván thép >12m		m		1290000

		A24.0792		Cóc, bu lông cóc		cái		0

		A24.0793		Cacbon asphalt		tấn		0

		A24.0794		Cồn 90o		lít		10000

		A24.0795		Cồn rửa		kg		9000

		A24.0796		Cao su		m2		35000

		A24.0797		Cao su đệm		m		5000

		A24.0798		Cao su làm gioăng		m2		40000

		A24.0799		Cao su tấm		kg		40000

		A24.0800		Cao su tấm		m2		40000

		A24.0801		Cót ép		m2		6000

		A24.0802		Cần cắt cánh (40 cái)		bộ		21600000

		A24.0803		Cần chốt		m		160000

		A24.0804		Cần khoan		m		265000

		A24.0805		Cần khoan 1,22m		cái		247780

		A24.0806		Cần khoan 1,83m		cái		371660

		A24.0807		Cần khoan 25 * 105 * 800mm		cái		150000

		A24.0808		Cần khoan D114		m		547200

		A24.0809		Cần khoan D 63,5 mm		m		0

		A24.0810		Cần khoan f32, L=0,70m		cái		119470

		A24.0811		Cần khoan f32, L=1,5m		cái		250000

		A24.0812		Cần khoan f32, L=2,8m		cái		0

		A24.0813		Cần khoan f32, L=4m		cái		0

		A24.0814		Cần khoan f38, L=3,73m		cái		500000

		A24.0815		Cần khoan f38, L=4,32m		cái		875520

		A24.0816		Cần khoan f76, L=1,2m		cái		437760

		A24.0817		Cần khoan f89, L=0,96m		cái		410110

		A24.0818		Cần khoan L=1m		Cái		171200

		A24.0819		Cần khoan L=1,5m		Cái		256000

		A24.0820		Cần khoan L=2,5m		cái		350000

		A24.0821		Cần khoan ROBBIN		cái		0

		A24.0822		Cần xoắn		m		420000

		A24.0823		Cần xuyên		m		150000

		A24.0824		Cầu chì sứ		cái		5000

		A24.0825		Cầu đao điện 3 pha		cái		39909

		A24.0826		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=60A		bộ		101000

		A24.0827		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=100A		bộ		750000

		A24.0828		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=200A		bộ		1150000

		A24.0829		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=400A		bộ		2750000

		A24.0830		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=60A		bộ		80000

		A24.0831		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=100A		bộ		150000

		A24.0832		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=200A		bộ		139000

		A24.0833		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=400A		bộ		330000

		A24.0834		Cốc đất luyện, càng vaxiliep		bộ		750000

		A24.0835		Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)		cái		20000

		A24.0836		Cốc nhựa		Cái		2000

		A24.0837		Cốc thủy tinh		cái		12096

		A24.0838		Cốc thuỷ tinh (50-1000) ml		cái		12096

		A24.0839		Cốc thuỷ tinh 1000 ml		cái		37440

		A24.0840		Cối chày đồng		bộ		550000

		A24.0841		Cối chày sứ		bộ		51840

		A24.0842		Cối chày thuỷ tinh		bộ		50400

		A24.0843		Cối chế bị		bộ		700000

		A24.0844		Cối giã đá		bộ		700000

		A24.0845		Cống hộp 400x600mm		m		212000

		A24.0846		Cống hộp 400x800mm		m		250000

		A24.0847		Cống hộp 400x1000mm		m		320000

		A24.0848		Cống hộp 600x600mm		m		310000

		A24.0849		Cống hộp 600x800mm		m		310000

		A24.0850		Cống hộp 800x800mm		m		470000

		A24.0851		Cống hộp 800x1000mm		m		603000

		A24.0852		Cống hộp 800x1400mm		m		635000

		A24.0853		Cống hộp 1200x1400mm		m		745000

		A24.0854		Cống hộp 1200x1600mm		m		805000

		A24.0855		Cống hộp 1200x1800mm		m		865000

		A24.0856		Cống hộp 1200x2000mm		m		925000

		A24.0857		Cống hộp 1400x1500mm		m		835000

		A24.0858		Cống hộp 1400x1800mm		m		925000

		A24.0859		Cống hộp 1400x2000mm		m		975000

		A24.0860		Cống hộp 1400x2200mm		m		1035000

		A24.0861		Cống hộp 2200x1500mm		m		1152000

		A24.0862		Cống hộp 2200x1800mm		m		1152000

		A24.0863		Cống hộp 2500x1500mm		m		1152000

		A24.0864		Cống hộp 2500x2000mm		m		1296000

		A24.0865		Cống hộp 2500x2500mm		m		1440000

		A24.0866		Cống hộp 3000x3000mm		m		1728000

		A24.0867		Cấp phối đá dăm		m3		0

		A24.0868		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp dưới)		m3		150000

		A24.0869		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp trên)		m3		180000

		A24.0870		Cấp phối nhựa		cái		0

		A24.0871		Cột bê tông giải phân cách		cái		0

		A24.0872		Cột bê tông chữ H, L=6m		cột		0

		A24.0873		Cột bê tông chữ H, L=7m		cột		0

		A24.0874		Cột bê tông chữ H, L=8m		cột		0

		A24.0875		Cột bê tông chữ H, L=9m		cột		0

		A24.0876		Cột bê tông li tâm, L=7,5m		cột		0

		A24.0877		Cột bê tông li tâm, L=8,5m		cột		0

		A24.0878		Cột bê tông li tâm, L=9,5m		cột		0

		A24.0879		Cột chống thép ống		kg		16364

		A24.0880		Cột đánh dấu 1,2m		cột		0

		A24.0881		Cột đường vòng bê tông đúc sẵn		cái		0

		A24.0882		Cột km		cái		0

		A24.0883		Cột mốc BTCT		cái		0

		A24.0884		Cốt pha thép		kg		16200

		A24.0885		Cốt thép		kg		0

		A24.0886		Chì thỏi		kg		0

		A24.0887		Chày dầm đất		cái		50000

		A24.0888		Chổi		cái		0

		A24.0889		Chổi cáp		cái		0

		A24.0890		Chổi tàu cau		cái		0

		A24.0891		Chai nút mài		cái		20000

		A24.0892		Chao chụp		bộ		4500

		A24.0893		Chén nung		cái		8000

		A24.0894		Chén sứ		cái		7200

		A24.0895		Chén sứ 25ml		cái		7200

		A24.0896		Chốt búa		chiếc		80000

		A24.0897		Chốt cần		cái		80000

		A24.0898		Chốt dây		cái		0

		A24.0899		Chốt phân loại		cái		0

		A24.0900		Chậu nhôm f 30cm		cái		50000

		A24.0901		Chậu rửa		bộ		0

		A24.0902		Chậu rửa loại 1 vòi		bộ		220000

		A24.0903		Chậu rửa loại 2 vòi		bộ		0

		A24.0904		Chậu thủy tinh		cái		40320

		A24.0905		Chậu thuỷ tinh f 20		cái		35000

		A24.0906		Chậu tiểu nữ		bộ		575000

		A24.0907		Chậu tiểu nam		bộ		393000

		A24.0908		Chậu xí bệt		bộ		1030000

		A24.0909		Chậu xí xổm		bộ		264000

		A24.0910		Chụp lọc nhựa		cái		0

		A24.0911		Chụp lọc sứ		cái		0

		A24.0912		Choòng cánh tráng hợp kim cứng		cái		250000

		A24.0913		Choòng khoan loại: 596 kg/cái		cái		0

		A24.0914		Choòng khoan loại: 900 kg/cái		cái		0

		A24.0915		Choòng khoan loại: 1400 kg/cái		cái		0

		A24.0916		Choòng khoan loại: 1450 kg/cái		cái		0

		A24.0917		Choòng khoan loại: 1520 kg/cái		cái		0

		A24.0918		Choòng khoan loại: 1580 kg/cái		cái		0

		A24.0919		Choòng nón xoay loại K		cái		1800000

		A24.0920		Choòng nón xoay loại T		cái		2000000

		A24.0921		Chuông điện		cái		68500

		A24.0922		Chuỳ Vaxiliep		cái		600000

		A24.0923		Cùm nhựa nối ống		cái		0

		A24.0924		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm		cái		0

		A24.0925		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm		cái		0

		A24.0926		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm		cái		0

		A24.0927		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm		cái		0

		A24.0928		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm		cái		0

		A24.0929		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm		cái		0

		A24.0930		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm		cái		0

		A24.0931		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm		cái		0

		A24.0932		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm		cái		0

		A24.0933		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm		cái		0

		A24.0934		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm		cái		0

		A24.0935		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm		cái		0

		A24.0936		Clor bột		gam		40

		A24.0937		Củ đậu		cái		0

		A24.0938		Củ đậu + suốt		cái		0

		A24.0939		Củi		kg		1000

		A24.0940		Cừ gỗ		m		135620

		A24.0941		Cừ F8-10 dài4-5m		m		0

		A24.0942		Cừ gỗ nhọn D<=8cm L<=4m		m		0

		A24.0943		Cừ gỗ nhọn D<=8cm L>4m		m		0

		A24.0944		Cừ gỗ nhọn D>8cm L<=4m		m		0

		A24.0945		Cừ gỗ nhọn D>8cm L>4m		m		0

		A24.0946		Cừ gỗ tù D<=8cm L<=4m		m		0

		A24.0947		Cừ gỗ tù D<=8cm L>4m		m		0

		A24.0948		Cừ gỗ tù D>8cm L<=4m		m		0

		A24.0949		Cừ gỗ tù D>8cm L>4m		m		0

		A24.0950		Cửa gió đơn 100x200mm		cái		22000

		A24.0951		Cửa gió đơn 150x150mm		cái		23500

		A24.0952		Cửa gió đơn 200x200mm		cái		42000

		A24.0953		Cửa gió đơn 200x300mm		cái		64000

		A24.0954		Cửa gió đơn 200x400mm		cái		84000

		A24.0955		Cửa gió đơn 200x600mm		cái		127000

		A24.0956		Cửa gió kép 200x1200mm		cái		300000

		A24.0957		Cửa gió kép 200x400mm		cái		318000

		A24.0958		Cửa gió kép 200x450mm		cái		83000

		A24.0959		Cửa gió kép 200x750mm		cái		123000

		A24.0960		Cửa gió kép 200x850mm		cái		212000

		A24.0961		Cửa gió kép 200x950mm		cái		265000

		A24.0962		Cửa lưới 250x200mm		cái		15000

		A24.0963		Cửa lưới 500x300mm		cái		16000

		A24.0964		Cửa lưới 500x400mm		cái		16000

		A24.0965		Cửa lưới 500x500mm		cái		22000

		A24.0966		Cửa lưới 600x600mm		cái		38000

		A24.0967		Cửa lưới 1000x400mm		cái		42000

		A24.0968		Cửa lưới 1000x600mm		cái		64000

		A24.0969		Cửa lưới 1250x300mm		cái		40000

		A24.0970		Cửa lưới 1300x1200mm		cái		65000

		A24.0971		Cửa lưới 1500x200mm		cái		32000

		A24.0972		Cửa lưới 1500x500mm		cái		80000

		A24.0973		Cửa lưới 1600x1500mm		cái		80000

		A24.0974		Cửa lưới 2000x200mm		cái		42000

		A24.0975		Cửa lưới 3000x250mm		cái		75000

		A24.0976		Cửa phân phối khí		cái		318000

		A24.0977		Cút		cái		2364

		A24.0978		Cút đồng d=6,4mm		cái		0

		A24.0979		Cút đồng d=9,5mm		cái		0

		A24.0980		Cút đồng d=12,7mm		cái		0

		A24.0981		Cút đồng d=15,9mm		cái		0

		A24.0982		Cút đồng d=19,1mm		cái		0

		A24.0983		Cút đồng d=22,2mm		cái		0

		A24.0984		Cút đồng d=25,4mm		cái		0

		A24.0985		Cút đồng d=28,6mm		cái		0

		A24.0986		Cút đồng d=31,8mm		cái		0

		A24.0987		Cút đồng d=34,9mm		cái		0

		A24.0988		Cút đồng d=38,1mm		cái		0

		A24.0989		Cút đồng d=41,3mm		cái		0

		A24.0990		Cút đồng d=53,9mm		cái		0

		A24.0991		Cút đồng d=66,7mm		cái		0

		A24.0992		Cút bê tông d=400mm		cái		154000

		A24.0993		Cút bê tông d=500mm		cái		157500

		A24.0994		Cút bê tông d=600mm		cái		275000

		A24.0995		Cút bê tông d=700mm		cái		330000

		A24.0996		Cút bê tông d=800mm		cái		404500

		A24.0997		Cút bê tông d=900mm		cái		498000

		A24.0998		Cút bê tông d=1000mm		cái		528000

		A24.0999		Cút bê tông d=1200mm		cái		930000

		A24.1000		Cút bê tông d=1400mm		cái		1065000

		A24.1001		Cút bê tông d=1500mm		cái		1150000

		A24.1002		Cút bê tông d=1600mm		cái		1250000

		A24.1003		Cút bê tông d=1800mm		cái		1455000

		A24.1004		Cút bê tông d=2000mm		cái		1550000

		A24.1005		Cút dẫn xăng dầu d<89mm		cái		0

		A24.1006		Cút dẫn xăng dầu d=108x4mm		cái		0

		A24.1007		Cút dẫn xăng dầu d=159x5mm		cái		0

		A24.1008		Cút dẫn xăng dầu d=159x6mm		cái		0

		A24.1009		Cút dẫn xăng dầu d=159x12mm		cái		0

		A24.1010		Cút dẫn xăng dầu d=219x7mm		cái		0

		A24.1011		Cút dẫn xăng dầu d=219x9mm		cái		0

		A24.1012		Cút dẫn xăng dầu d=219x12mm		cái		0

		A24.1013		Cút dẫn xăng dầu d=273x7mm		cái		0

		A24.1014		Cút dẫn xăng dầu d=273x12mm		cái		0

		A24.1015		Cút gang d=50mm		cái		0

		A24.1016		Cút gang d=80mm		cái		471000

		A24.1017		Cút gang d=100mm		cái		675000

		A24.1018		Cút gang d=150mm		cái		1178000

		A24.1019		Cút gang d=200mm		cái		1790000

		A24.1020		Cút gang d=250mm		cái		2783000

		A24.1021		Cút gang d=300mm		cái		3833000

		A24.1022		Cút gang d=350mm		cái		4300000

		A24.1023		Cút gang d=400mm		cái		5800000

		A24.1024		Cút gang d=500mm		cái		9200000

		A24.1025		Cút gang d=600mm		cái		12700000

		A24.1026		Cút gang d=700mm		cái		0

		A24.1027		Cút gang d=800mm		cái		0

		A24.1028		Cút gang d=900mm		cái		0

		A24.1029		Cút gang d=1000mm		cái		0

		A24.1030		Cút gang d=1100mm		cái		0

		A24.1031		Cút gang d=1200mm		cái		0

		A24.1032		Cút gang d=1400mm		cái		0

		A24.1033		Cút gang d=1500mm		cái		0

		A24.1034		Cút gang d=1600mm		cái		0

		A24.1035		Cút gang d=1800mm		cái		0

		A24.1036		Cút gang d=2000mm		cái		0

		A24.1037		Cút gang d=2200mm		cái		0

		A24.1038		Cút gang d=2400mm		cái		0

		A24.1039		Cút gang d=2500mm		cái		0

		A24.1040		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm		cái		0

		A24.1041		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm		cái		0

		A24.1042		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm		cái		0

		A24.1043		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm		cái		0

		A24.1044		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm		cái		0

		A24.1045		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm		cái		0

		A24.1046		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm		cái		0

		A24.1047		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm		cái		0

		A24.1048		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm		cái		0

		A24.1049		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm		cái		0

		A24.1050		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm		cái		0

		A24.1051		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm		cái		0

		A24.1052		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=100mm		cái		0

		A24.1053		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=150mm		cái		0

		A24.1054		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=200mm		cái		0

		A24.1055		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=250mm		cái		0

		A24.1056		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=300mm		cái		0

		A24.1057		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=350mm		cái		0

		A24.1058		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=400mm		cái		0

		A24.1059		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=500mm		cái		0

		A24.1060		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=600mm		cái		0

		A24.1061		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=700mm		cái		0

		A24.1062		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=800mm		cái		0

		A24.1063		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=1000mm		cái		0

		A24.1064		Cút nhựa HDPE D20mm		m		0

		A24.1065		Cút nhựa HDPE D25mm		m		0

		A24.1066		Cút nhựa HDPE D32mm		m		0

		A24.1067		Cút nhựa HDPE D40mm		m		0

		A24.1068		Cút nhựa HDPE D50mm		m		0

		A24.1069		Cút nhựa HDPE D63mm		m		0

		A24.1070		Cút nhựa HDPE D75mm		m		0

		A24.1071		Cút nhựa HDPE D90mm		m		0

		A24.1072		Cút nhựa HDPE D110mm		m		0

		A24.1073		Cút nhựa HDPE D140mm		m		0

		A24.1074		Cút nhựa HDPE D160mm		m		0

		A24.1075		Cút nhựa HDPE D200mm		m		0

		A24.1076		Cút nhựa HDPE D225mm		m		0

		A24.1077		Cút nhựa HDPE D250mm		m		0

		A24.1078		Cút nhựa hàn d=20mm		cái		0

		A24.1079		Cút nhựa hàn d=25mm		cái		0

		A24.1080		Cút nhựa hàn d=32mm		cái		0

		A24.1081		Cút nhựa hàn d=40mm		cái		0

		A24.1082		Cút nhựa hàn d=50mm		cái		0

		A24.1083		Cút nhựa hàn d=60mm		cái		0

		A24.1084		Cút nhựa hàn d=75mm		cái		0

		A24.1085		Cút nhựa hàn d=80mm		cái		0

		A24.1086		Cút nhựa hàn d=100mm		cái		0

		A24.1087		Cút nhựa hàn d=125mm		cái		188000

		A24.1088		Cút nhựa hàn d=150mm		cái		0

		A24.1089		Cút nhựa hàn d=200mm		cái		507000

		A24.1090		Cút nhựa hàn d=250mm		cái		813000

		A24.1091		Cút nhựă măng xông d=15mm		cái		0

		A24.1092		Cút nhựă măng xông d=20mm		cái		0

		A24.1093		Cút nhựă măng xông d=25mm		cái		0

		A24.1094		Cút nhựă măng xông d=32mm		cái		0

		A24.1095		Cút nhựă măng xông d=40mm		cái		0

		A24.1096		Cút nhựă măng xông d=50mm		cái		0

		A24.1097		Cút nhựă măng xông d=67mm		cái		0

		A24.1098		Cút nhựă măng xông d=76mm		cái		0

		A24.1099		Cút nhựă măng xông d=89mm		cái		0

		A24.1100		Cút nhựă măng xông d=100mm		cái		0

		A24.1101		Cút nhựa miệng bát d=125mm		cái		0

		A24.1102		Cút nhựa miệng bát d=150mm		cái		0

		A24.1103		Cút nhựa miệng bát d=200mm		cái		0

		A24.1104		Cút nhựa miệng bát d=250mm		cái		0

		A24.1105		Cút nhựa miệng bát d=300mm		cái		0

		A24.1106		Cút nhựa miệng bát d=32mm		cái		2273

		A24.1107		Cút nhựa miệng bát d=40mm		cái		3727

		A24.1108		Cút nhựa miệng bát d=50mm		cái		5545

		A24.1109		Cút nhựa miệng bát d=65mm		cái		7818

		A24.1110		Cút nhựa miệng bát d=89mm		cái		2180

		A24.1111		Cút nhựa miệng bát d=100mm		cái		35500

		A24.1112		Cút nhựa nhôm d=12mm		cái		0

		A24.1113		Cút nhựa nhôm d=16mm		cái		0

		A24.1114		Cút nhựa nhôm d=20mm		cái		0

		A24.1115		Cút nhựa nhôm d=26mm		cái		0

		A24.1116		Cút nhựa nhôm d=32mm		cái		0

		A24.1117		Cút nhựa PVC miệng bát d=110mm		cái		515000

		A24.1118		Cút nhựa PVC miệng bát d=160mm		cái		1098000

		A24.1119		Cút nhựa PVC miệng bát d=200mm		cái		1749000

		A24.1120		Cút nhựa PVC miệng bát d=250mm		cái		3328000

		A24.1121		Cút nhựa PVC miệng bát d=315mm		cái		7405000

		A24.1122		Cút sành d=50mm		cái		0

		A24.1123		Cút sành d=75mm		cái		0

		A24.1124		Cút sành d=100mm		cái		0

		A24.1125		Cút sành d=150mm		cái		0

		A24.1126		Cút sành d=200mm		cái		0

		A24.1127		Cút thép d=15mm		cái		0

		A24.1128		Cút thép d=20mm		cái		0

		A24.1129		Cút thép d=25mm		cái		0

		A24.1130		Cút thép d=32mm		cái		0

		A24.1131		Cút thép d=40mm		cái		0

		A24.1132		Cút thép d=50mm		cái		0

		A24.1133		Cút thép d=60mm		cái		0

		A24.1134		Cút thép d=75mm		cái		0

		A24.1135		Cút thép d=80mm		cái		0

		A24.1136		Cút thép d=100mm		cái		0

		A24.1137		Cút thép d=125mm		cái		0

		A24.1138		Cút thép d=150mm		cái		0

		A24.1139		Cút thép d=200mm		cái		0

		A24.1140		Cút thép d=250mm		cái		0

		A24.1141		Cút thép d=300mm		cái		0

		A24.1142		Cút thép d=350mm		cái		0

		A24.1143		Cút thép d=400mm		cái		0

		A24.1144		Cút thép d=500mm		cái		0

		A24.1145		Cút thép d=600mm		cái		0

		A24.1146		Cút thép d=700mm		cái		0

		A24.1147		Cút thép d=800mm		cái		0

		A24.1148		Cút thép d=900mm		cái		0

		A24.1149		Cút thép d=1000mm		cái		0

		A24.1150		Cút thép d=1200mm		cái		0

		A24.1151		Cút thép d=1300mm		cái		0

		A24.1152		Cút thép d=1400mm		cái		0

		A24.1153		Cút thép d=1500mm		cái		0

		A24.1154		Cút thép d=1600mm		cái		0

		A24.1155		Cút thép d=1800mm		cái		0

		A24.1156		Cút thép d=2000mm		cái		0

		A24.1157		Cút thép d=2200mm		cái		0

		A24.1158		Cút thép d=2500mm		cái		0

		A24.1159		Cút thép đầu cọc D34/15		cái		0

		A24.1160		Cút thép không rỉ d=15mm		cái		0

		A24.1161		Cút thép không rỉ d=20mm		cái		0

		A24.1162		Cút thép không rỉ d=25mm		cái		0

		A24.1163		Cút thép không rỉ d=32mm		cái		0

		A24.1164		Cút thép không rỉ d=40mm		cái		0

		A24.1165		Cút thép không rỉ d=50mm		cái		0

		A24.1166		Cút thép không rỉ d=60mm		cái		0

		A24.1167		Cút thép không rỉ d=75mm		cái		0

		A24.1168		Cút thép không rỉ d=80mm		cái		0

		A24.1169		Cút thép không rỉ d=100mm		cái		0

		A24.1170		Cút thép không rỉ d=125mm		cái		0

		A24.1171		Cút thép không rỉ d=150mm		cái		0

		A24.1172		Cút thép không rỉ d=200mm		cái		0

		A24.1173		Cút thép không rỉ d=250mm		cái		0

		A24.1174		Cút thép không rỉ d=300mm		cái		0

		A24.1175		Cút thép không rỉ d=350mm		cái		0

		A24.1176		Cút thép không rỉ d=400mm		cái		0

		A24.1177		Cút thép không rỉ d=500mm		cái		0

		A24.1178		Cút thép không rỉ d=600mm		cái		0

		A24.1179		Cút thép không rỉ d=700mm		cái		0

		A24.1180		Cút thép không rỉ d=800mm		cái		0

		A24.1181		Cút thép không rỉ d=900mm		cái		0

		A24.1182		Cút thép không rỉ d=1000mm		cái		0

		A24.1183		Cút thép không rỉ d=1200mm		cái		0

		A24.1184		Cút thép không rỉ d=1300mm		cái		0

		A24.1185		Cút thép không rỉ d=1400mm		cái		0

		A24.1186		Cút thép không rỉ d=1500mm		cái		0

		A24.1187		Cút tráng kẽm d=15mm		cái		2310

		A24.1188		Cút tráng kẽm d=20mm		cái		3739

		A24.1189		Cút tráng kẽm d=25mm		cái		6381

		A24.1190		Cút tráng kẽm d=32mm		cái		7920

		A24.1191		Cút tráng kẽm d=40mm		cái		12650

		A24.1192		Cút tráng kẽm d=50mm		cái		28081

		A24.1193		Cút tráng kẽm d=67mm		cái		37400

		A24.1194		Cút tráng kẽm d=76mm		cái		56100

		A24.1195		Cút tráng kẽm d=89mm		cái		0

		A24.1196		Cút tráng kẽm d=100mm		cái		79200

		A24.1197		Cực thu sóng dọc		chiếc		500000

		A24.1198		Cực thu sóng ngang		chiếc		600000

		A24.1199		Cuốc chim		cái		40000

		A24.1200		Cuống sứ		cái		0

		A24.1201		Dây đồng d=8mm		kg		250000

		A24.1202		Dây đay		kg		3600

		A24.1203		Dây điện		m		3700

		A24.1204		Dây điện		m		3700

		A24.1205		Dây điện		m		3700

		A24.1206		Dây điện 19x0,52		m		0

		A24.1207		Dây điện nổ mìn		m		750

		A24.1208		Dây điện súp		m		3700

		A24.1209		Dây địa chấn		m		4000

		A24.1210		Dây địa vật lý  (thu, phát)		m		4000

		A24.1211		Dây buộc		kg		7000

		A24.1212		Dây cáp điện 3 pha		m		47750

		A24.1213		Dây cao su f 8mm (để làm thấm và bão hoà nước)		m		3000

		A24.1214		Dây chì		kg		0

		A24.1215		Dây dẫn điện 1x0,3mm2		m		1290

		A24.1216		Dây dẫn điện 1x0,5mm2		m		1650

		A24.1217		Dây dẫn điện 1x0,7mm2		m		2200

		A24.1218		Dây dẫn điện 1x0,75mm2		m		2340

		A24.1219		Dây dẫn điện 1x0,8mm2		m		2750

		A24.1220		Dây dẫn điện 1x1,0mm2		m		3240

		A24.1221		Dây dẫn điện 1x1,5mm2		m		4480

		A24.1222		Dây dẫn điện 1x2,0mm2		m		5830

		A24.1223		Dây dẫn điện 1x2,5mm2		m		7300

		A24.1224		Dây dẫn điện 1x3mm2		m		8930

		A24.1225		Dây dẫn điện 1x4mm2		m		11250

		A24.1226		Dây dẫn điện 1x6mm2		m		16950

		A24.1227		Dây dẫn điện 1x10mm2		m		18000

		A24.1228		Dây dẫn điện 1x16mm2		m		22822

		A24.1229		Dây dẫn điện 1x25mm2		m		35614

		A24.1230		Dây dẫn điện 2x0,5mm2		m		3450

		A24.1231		Dây dẫn điện 2x0,75mm2		m		0

		A24.1232		Dây dẫn điện 2x1,5mm2		m		8400

		A24.1233		Dây dẫn điện 2x10mm2		m		37768

		A24.1234		Dây dẫn điện 2x16mm2		m		56100

		A24.1235		Dây dẫn điện 2x1mm2		m		5950

		A24.1236		Dây dẫn điện 2x2,5mm2		m		13400

		A24.1237		Dây dẫn điện 2x4mm2		m		20700

		A24.1238		Dây dẫn điện 2x6mm2		m		30500

		A24.1239		Dây dẫn điện 2x8mm2		m		28000

		A24.1240		Dây dẫn điện 2x25mm2		m		85956

		A24.1241		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,5mm2		m		3000

		A24.1242		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,75mm2		m		3500

		A24.1243		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1mm2		m		6700

		A24.1244		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1,75mm2		m		8700

		A24.1245		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,5mm2		m		14600

		A24.1246		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,75mm2		m		14600

		A24.1247		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2mm2		m		12100

		A24.1248		Dây dẫn điện 3 ruột 3x3mm2		m		17200

		A24.1249		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,5mm2		m		5600

		A24.1250		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,75mm2		m		7370

		A24.1251		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,5mm2		m		12518

		A24.1252		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,75mm2		m		0

		A24.1253		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1mm2		m		9300

		A24.1254		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2mm2		m		15600

		A24.1255		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2,5mm2		m		16854

		A24.1256		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3,5mm2		m		31679

		A24.1257		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3mm2		m		31679

		A24.1258		Dây dẫn lưỡng kim D2,5mm		kg		0

		A24.1259		Dây dẫn lưỡng kim D3mm		kg		0

		A24.1260		Dây dẫn sắt D3mm		kg		0

		A24.1261		Dây dẫn sắt D4mm		kg		0

		A24.1262		Dây dẫn thép nhiều sợi		m		0

		A24.1263		Dây gai		kg		0

		A24.1264		Dây hãm		kg		0

		A24.1265		Dây nổ		m		3350

		A24.1266		Dây nổ chịư nước		m		6850

		A24.1267		Dây thép		kg		20000

		A24.1268		Dây thép 4 ly		kg		20000

		A24.1269		Dây thép buộc		kg		20000

		A24.1270		Dây thép buộc 1mm		kg		20000

		A24.1271		Dây thép d=1mm		kg		20000

		A24.1272		Dây thép d=3mm		kg		0

		A24.1273		Dây thép d=4mm		kg		0

		A24.1274		Dây thép D6-D8		kg		16000

		A24.1275		Dây thép d=10mm		kg		16500

		A24.1276		Dây thép d=12mm		kg		16500

		A24.1277		Dây thép f 2 3		kg		20000

		A24.1278		Dây thép F 2,5mm		kg		20000

		A24.1279		Dây thép F3mm		kg		20000

		A24.1280		Dây thép f5		kg		20000

		A24.1281		Dây thừng		m		2000

		A24.1282		Dây tín hiệu cuộn 150m		cuộn		250000

		A24.1283		Dây tín hiệu cuộn 300m		cuộn		500000

		A24.1284		Dây xích truyền động		cái		0

		A24.1285		Dàn đo lún		bộ		1700000

		A24.1286		Dao gạt đất		cái		40000

		A24.1287		Dao gọt đất		cái		20000

		A24.1288		Dao luyện đất		cái		20000

		A24.1289		Dao nén, dao cắt		cái		20000

		A24.1290		Dao rựa chặt đất		cái		15000

		A24.1291		Dao thấm		cái		75000

		A24.1292		Dao vòng cắt, nén		cái		100000

		A24.1293		Dao vòng hợp kim		cái		0

		A24.1294		Dao vòng nén		cái		100000

		A24.1295		Dao vòng thấm		cái		100000

		A24.1296		Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m		kg		15718

		A24.1297		Dầu bôi		kg		10500

		A24.1298		Dầu bôi trơn		kg		10500

		A24.1299		Dầu bảo ôn		kg		31818		27681.66

		A24.1300		Dầu bóng		kg		31500		27405

		A24.1301		Dầu công nghiệp		kg		0		0

		A24.1302		Dầu công nghiệp 20		kg		25000		21750

		A24.1303		Dầu CK20		kg		0		0

		A24.1304		Dầu CS46		kg		25000		21750

		A24.1305		Dầu diezen		kg		22414		19500.18

		A24.1306		Dầu DO		lít		19500		16965

		A24.1307		Dầu hoả		kg		22184		19300.08

		A24.1308		Dầu kích		kg		35000		30450

		A24.1309		Dầu mazút		kg		15600		13572

		A24.1310		Dầu mỡ		kg		0		0

		A24.1311		Dầu nhờn		kg		0		0

		A24.1312		Dầu phanh		kg		0		0

		A24.1313		Dầu thuỷ lực		lít		0		0

		A24.1314		Dầu truyền nhiệt		lít		0		0

		A24.1315		Dụng cụ thí nghiệm đầm nện		bộ		2500000

		A24.1316		Dụng cụ xác định độ tan rã		bộ		800000

		A24.1317		Dụng cụ xác định độ tan rã		cái		800000

		A24.1318		Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát		bộ		2600000

		A24.1319		Dụng cụ xác định tan rã		cái		800000

		A24.1320		Dụng cụ xác định trương nở		cái		1000000

		A24.1321		Dung môi PUH3519		lít		25000

		A24.1322		Dung môi PUV		lít		25000

		A24.1323		Đá (ba, hộc)		m3		160000

		A24.1324		Đá 0 - 4cm		m3		0

		A24.1325		Đá 0,15 - 0,5		m3		170000

		A24.1326		Đá 0,5 - 1,6		m3		170000

		A24.1327		Đá 0,5 - 2		m3		170000

		A24.1328		Đá 0,5x1		m3		200000

		A24.1329		Đá 1x2		m3		320000

		A24.1330		Đá 2x4		m3		230000

		A24.1331		Đá 4 - 8		m3		0

		A24.1332		Đá 4x6		m3		170000

		A24.1333		Đá 4x6 thủ công		m3		0

		A24.1334		Đá 5-15mm		m3		170000

		A24.1335		Đá 60-80mm		m3		160000

		A24.1336		Đá 6x8		m3		0

		A24.1337		Đá cắt		viên		8500

		A24.1338		Đá cắt		viên		8500

		A24.1339		Đá cẩm thạch 20x20cm		m2		0

		A24.1340		Đá cẩm thạch 30x30cm		m2		0

		A24.1341		Đá cẩm thạch 40x40cm		m2		234000

		A24.1342		Đá cẩm thạch 50x50cm		m2		234000

		A24.1343		Đá cẩm thạch >50x50cm		m2		234000

		A24.1344		Đá cấp phối D<=4cm		m3		200000

		A24.1345		Đá cấp phối D<=6cm		m3		170000

		A24.1346		Đá cấp phối D>6cm		m3		170000

		A24.1347		Đá cấp phối Dmax4cm		m3		200000

		A24.1348		Đá chẻ 10x10x20		viên		0

		A24.1349		Đá chẻ 15x20x25		viên		0

		A24.1350		Đá chẻ 20x20x25		viên		0

		A24.1351		Đá dăm đen		tấn		0

		A24.1352		Đá dăm 1x2		m3		202000

		A24.1353		Đá dăm 2x4		m3		0

		A24.1354		Đá dăm 4x6		m3		0

		A24.1355		Đá dăm chèn		m3		0

		A24.1356		Đá dăm nhựa nguội		tấn		0

		A24.1357		Đá Granít 4x6		m3		0

		A24.1358		Đá granít tự nhiên		m2		600000

		A24.1359		Đá hộc		m3		160000

		A24.1360		Đá hộc (để chất tải)		m3		160000

		A24.1361		Đá hoa cương 20x20cm		m2		0

		A24.1362		Đá hoa cương 30x30cm		m2		0

		A24.1363		Đá hoa cương 40x40cm		m2		0

		A24.1364		Đá hoa cương 50x50cm		m2		0

		A24.1365		Đá hoa cương >50x50cm		m2		0

		A24.1366		Đá mài		viên		8500

		A24.1367		Đá mài đĩa		viên		8500

		A24.1368		Đá mạt 0,015 - 1		m3		0

		A24.1369		Đá sỏi đường kính <= 20mm		m3		226200

		A24.1370		Đá sỏi đường kính <= 30mm		m3		226200

		A24.1371		Đá sỏi 1x2		m3		226200

		A24.1372		Đá trắng nhỏ		kg		250

		A24.1373		Đá xô bồ		m3		0

		A24.1374		Đá xanh miếng 10x20x30		m3		0

		A24.1375		Đai khởi thuỷ d=60mm		cái		38000

		A24.1376		Đai khởi thuỷ d=80mm		cái		51500

		A24.1377		Đai khởi thuỷ d=100mm		cái		64000

		A24.1378		Đai khởi thuỷ d=125mm		cái		70000

		A24.1379		Đai khởi thuỷ d=150mm		cái		85000

		A24.1380		Đai khởi thuỷ d=200mm		cái		140000

		A24.1381		Đai khởi thuỷ d=250mm		cái		225000

		A24.1382		Đai khởi thuỷ d=300mm		cái		490000

		A24.1383		Đai khởi thuỷ d=350mm		cái		700000

		A24.1384		Đai khởi thuỷ d=400mm		cái		865000

		A24.1385		Đai khởi thuỷ d=450mm		cái		1030000

		A24.1386		Đai khởi thuỷ d=500mm		cái		1145000

		A24.1387		Đai khởi thuỷ d=600mm		cái		1310000

		A24.1388		Đai khởi thuỷ d=700mm		cái		0

		A24.1389		Đai khởi thuỷ d=800mm		cái		0

		A24.1390		Đồng hồ áp lực f60		cái		230000

		A24.1391		Đồng hồ đo áp lực		cái		130200

		A24.1392		Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2		cái		130200

		A24.1393		Đồng hồ đo điện		cái		272000

		A24.1394		Đồng hồ đo điện vạn năng		chiếc		272000

		A24.1395		Đồng hồ để bàn		cái		50000

		A24.1396		Đồng hồ đo biến dạng		cái		542000

		A24.1397		Đồng hồ đo lún		cái		950000

		A24.1398		Đồng hồ đo lưư lượng <=100		cái		667000

		A24.1399		Đồng hồ đo lưư lượng <=50		cái		402000

		A24.1400		Đồng hồ đo lưư lượng 3m3/h		cái		402000

		A24.1401		Đồng hồ đo lưư lượng D<=200mm		cái		3000000

		A24.1402		Đồng hồ đo lưư lượng D<300mm		cái		4500000

		A24.1403		Đồng hồ đo lưư lượng D<400mm		cái		5600000

		A24.1404		Đồng hồ đo lưư lượng D<500mm		cái		6500000

		A24.1405		Đồng hồ đo lưư lượng D<600mm		cái		7500000

		A24.1406		Đồng hồ đo mức nước		cái		153000

		A24.1407		Đồng hồ đo nước		cái		250000

		A24.1408		Đồng hồ Ampe kế		cái		83000

		A24.1409		Đồng hồ bấm giây		bộ		240000

		A24.1410		Đồng hồ lưư lượng		cái		402000

		A24.1411		Đồng hồ Oát kế		cái		200000

		A24.1412		Đồng hồ Vôn kế		cái		90000

		A24.1413		Đồng lá		kg		0

		A24.1414		Đồng tấm d=2mm		kg		164120

		A24.1415		Đay		kg		8000

		A24.1416		Đầu dẫn hướng		cái		70000

		A24.1417		Đầu nối		cái		70000

		A24.1418		Đầu nối cần		bộ		265000

		A24.1419		Đầu nối cần		bộ		265000

		A24.1420		Đầu nối cần khoan		cái		265000

		A24.1421		Đầu nối ống chống		cái		140000

		A24.1422		Đầu nối nhanh		cái		70000

		A24.1423		Đầu neo kéo		Cái		50000

		A24.1424		Đầu phá 150mm		cái		0

		A24.1425		Đầu phá 250mm		cái		0

		A24.1426		Đe ghè đá		cái		150000

		A24.1427		Đất đỏ		m3		60000

		A24.1428		Đất đèn		kg		20000

		A24.1429		Đất cấp phối tự nhiên		m3		50000

		A24.1430		Đất dính		m3		60000

		A24.1431		Đất sét		m3		60000

		A24.1432		Đất sét chèn ống miệng giếng		m3		0

		A24.1433		Đèn đũa		bộ		25000

		A24.1434		Đèn cổ cò		bộ		100000

		A24.1435		Đèn chống ẩm		bộ		15000

		A24.1436		Đèn chống nổ		bộ		15000

		A24.1437		Đèn chùm loại 3 bóng		bộ		290000

		A24.1438		Đèn chùm loại 5 bóng		bộ		400000

		A24.1439		Đèn chùm loại 10 bóng		bộ		750000

		A24.1440		Đèn chùm loại >10 bóng		bộ		1050000

		A24.1441		Đèn sát trần có chụp		bộ		105000

		A24.1442		Đèn tường kiểu ánh sáng hắt		bộ		75000

		A24.1443		Đèn thường		bộ		12000

		A24.1444		Đèn trang trí âm trần		bộ		70000

		A24.1445		Đèn trang trí nổi		bộ		50000

		A24.1446		Đinh		kg		17500

		A24.1447		Đinh + dây thép		kg		17500

		A24.1448		Đinh đường		cái		2000

		A24.1449		Đinh đỉa		cái		3000

		A24.1450		Đinh đỉa f6x120		cái		1500

		A24.1451		Đinh đỉa f8x250		cái		2000

		A24.1452		Đinh đệm trượt		cái		0

		A24.1453		Đinh 10mm		kg		17000

		A24.1454		Đinh 6cm		kg		17500

		A24.1455		Đinh 7cm		kg		0

		A24.1456		Đinh 10cm		kg		0

		A24.1457		Đinh bu lông		kg		0

		A24.1458		Đinh cầu		cái		0

		A24.1459		Đinh chữ U		kg		19000

		A24.1460		Đinh crămpông		cái		6000

		A24.1461		Đinh ghim		cái		800

		A24.1462		Đinh mũ		kg		17500

		A24.1463		Đinh mũ f10x20		kg		17500

		A24.1464		Đinh mũ f4x100		kg		17500

		A24.1465		Đinh suốt		cái		0

		A24.1466		Đinh suốt - cóc		cái		0

		A24.1467		Đinh suốt - củ đậu		cái		0

		A24.1468		Đinh tán f20		cái		3500

		A24.1469		Đinh tán f22		cái		16500

		A24.1470		Đinh tán nhôm		cái		95

		A24.1471		Đinh Tirơpông		cái		0

		A24.1472		Đinh vấu		kg		0

		A24.1473		Đinh vít		cái		300

		A24.1474		Đinh xoắn		cái		0

		A24.1475		Đinh, đinh vít		cái		500

		A24.1476		Điện cực đồng		cái		80000

		A24.1477		Điện cực không phân cực		cái		80000

		A24.1478		Điện cực sắt		cái		50000

		A24.1479		Đế cắm rơ le		cái		0

		A24.1480		Đế chân cột bê tông đúc sẵn		cái		0

		A24.1481		Đục thép		cái		15000

		A24.1482		Đệm		cái		0

		A24.1483		Đệm đầu		tấm		0

		A24.1484		Đệm cao su		cái		0

		A24.1485		Đệm chống xoáy		cái		0

		A24.1486		Đệm chung		cái		0

		A24.1487		Đệm chung tâm ghi		cái		0

		A24.1488		Đệm củ đậư lưỡi ghi		cái		0

		A24.1489		Đệm gót		tấm		0

		A24.1490		Đệm gót tâm ghi		cái		0

		A24.1491		Đệm sắt		cái		0

		A24.1492		Đệm tâm ghi		cái		0

		A24.1493		Đệm trượt		cái		0

		A24.1494		Địa bàn địa chất		cái		220000

		A24.1495		Đuôi choòng		cái		75000

		A24.1496		Đuôi choòng f38		cái		75000

		A24.1497		Đĩa cắt		cái		55000

		A24.1498		Đĩa CD		cái		3600

		A24.1499		Đĩa mài		cái		50000

		A24.1500		Đĩa mềm		cái		7000

		A24.1501		Đĩa sắt tráng men		cái		12000

		A24.1502		Đui đèn tín hiệu		cái		0

		A24.1503		Đui điện		cái		3000

		A24.1504		Fibrô úp nóc		m		0

		A24.1505		Fibrô xi măng		m2		0

		A24.1506		Fibrôximăng (0,92x1,52)m		m2		26000

		A24.1507		Flinkote		kg		26824

		A24.1508		Foocmica		m2		82456

		A24.1509		Gương soi		cái		81136

		A24.1510		Gạch		viên		0

		A24.1511		Gạch đất nung 300x300		m2		40000

		A24.1512		Gạch đất nung 350x350		m2		40000

		A24.1513		Gạch đất nung 400x400		m2		40000

		A24.1514		Gạch 10 lỗ 22x22x10,5		viên		0

		A24.1515		Gạch 10 lỗ 22x22x10,5cm		viên		0

		A24.1516		Gạch 120x300		m2		76364

		A24.1517		Gạch 120x400		m2		76364

		A24.1518		Gạch 120x500		m2		80000

		A24.1519		Gạch 150x150		m2		80000

		A24.1520		Gạch 150x300		m2		80000

		A24.1521		Gạch 150x500		m2		80000

		A24.1522		Gạch 2 lỗ tuynel		viên		1080

		A24.1523		Gạch 200x200		m2		80000

		A24.1524		Gạch 200x250		m2		80000

		A24.1525		Gạch 200x300		m2		80000

		A24.1526		Gạch 200x400		m2		80000

		A24.1527		Gạch 300x300		m2		80000

		A24.1528		Gạch 4 lỗ 22x10,5x15		viên		3680

		A24.1529		Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm		viên		3680

		A24.1530		Gạch 400x400		m2		100000

		A24.1531		Gạch 450x600		m2		125000

		A24.1532		Gạch 450x900		m2		143000

		A24.1533		Gạch 500x500		m2		135000

		A24.1534		Gạch 6 lỗ 22x15x10,5		viên		2500

		A24.1535		Gạch 6 lỗ 22x15x10,5cm		viên		2500

		A24.1536		Gạch 6 lỗ 22x22x6		viên		0

		A24.1537		Gạch 600x600		m2		130000

		A24.1538		Gạch 600x900		m2		143636

		A24.1539		Gạch bê tông 10x20x40cm		viên		0

		A24.1540		Gạch bê tông 15x20x30cm		viên		0

		A24.1541		Gạch bê tông 15x20x40cm		viên		0

		A24.1542		Gạch bê tông 20x20x40cm		viên		0

		A24.1543		Gạch bê tông rỗng 10x20x40		viên		0

		A24.1544		Gạch bê tông rỗng 15x20x30		viên		0

		A24.1545		Gạch bê tông rỗng 15x20x40		viên		0

		A24.1546		Gạch bê tông rỗng 20x20x40		viên		0

		A24.1547		Gạch Ceramic 30x30cm		viên		0

		A24.1548		Gạch Ceramic 40x40cm		viên		0

		A24.1549		Gạch Ceramic 50x50cm		viên		0

		A24.1550		Gạch chống trơn liên doanh		m2		0

		A24.1551		Gạch chống trơn TQ		m2		0

		A24.1552		Gạch chỉ 6x10,5x22		viên		1570

		A24.1553		Gạch chịu lửa		kg		3890

		A24.1554		Gạch ống 10x10x20cm		viên		0

		A24.1555		Gạch ống 8x8x19cm		viên		0

		A24.1556		Gạch ống 9x9x19		viên		0

		A24.1557		Gạch ống tuynel 8x8x19		viên		0

		A24.1558		Gạch ốp 11x11cm		viên		0

		A24.1559		Gạch ốp 15x15cm		viên		0

		A24.1560		Gạch ốp 20x10cm		viên		0

		A24.1561		Gạch ốp 20x15cm		viên		0

		A24.1562		Gạch ốp 20x20cm		viên		0

		A24.1563		Gạch ốp 20x30cm		viên		0

		A24.1564		Gạch ốp 3x10cm		viên		0

		A24.1565		Gạch ốp 6x20cm		viên		0

		A24.1566		Gạch granit nhân tạo 15x15cm		m2		0

		A24.1567		Gạch granit nhân tạo 20x20cm		m2		0

		A24.1568		Gạch granit nhân tạo 20x30cm		m2		0

		A24.1569		Gạch granit nhân tạo 30x30cm		m2		0

		A24.1570		Gạch granit nhân tạo 30x30cm		viên		0

		A24.1571		Gạch granit nhân tạo 40x40cm		m2		0

		A24.1572		Gạch granit nhân tạo 40x40cm		viên		0

		A24.1573		Gạch granit nhân tạo 45x60cm		m2		0

		A24.1574		Gạch granit nhân tạo 50x50cm		m2		0

		A24.1575		Gạch granit nhân tạo 50x50cm		viên		0

		A24.1576		Gạch granit nhân tạo 60x60cm		m2		0

		A24.1577		Gạch granit nhân tạo 60x90cm		m2		0

		A24.1578		Gạch khía 20x20cm		viên		0

		A24.1579		Gạch lá dừa		viên		990

		A24.1580		Gạch lá dừa 10x20cm		viên		0

		A24.1581		Gạch lá dừa 20x20cm		viên		0

		A24.1582		Gạch lá nem 20x20cm		viên		0

		A24.1583		Gạch lát cầu thang		m2		170000

		A24.1584		Gạch men kính 20x20cm liên doanh		m2		0

		A24.1585		Gạch men kính 20x20cm TQ		m2		0

		A24.1586		Gạch men kính 20x25cm liên doanh		m2		0

		A24.1587		Gạch men kính 20x25cm TQ		m2		0

		A24.1588		Gạch men kính 20x30cm liên doanh		m2		0

		A24.1589		Gạch men kính 20x30cm TQ		m2		0

		A24.1590		Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm		viên		0

		A24.1591		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm		viên		2500

		A24.1592		Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm		viên		0

		A24.1593		Gạch Silicat 6,5x12x25cm		viên		0

		A24.1594		Gạch thông gió 20x20cm		viên		0

		A24.1595		Gạch thông gió 20x20cm		viên		0

		A24.1596		Gạch thông gió 30x30cm		viên		0

		A24.1597		Gạch thông gió 30x30cm		viên		0

		A24.1598		Gạch thẻ		viên		0

		A24.1599		Gạch thẻ 4,5x9x19cm		viên		0

		A24.1600		Gạch thẻ 4x8x19cm		viên		0

		A24.1601		Gạch thẻ 5x10x20cm		viên		0

		A24.1602		Gạch thẻ 5x8x18		viên		0

		A24.1603		Gạch tuynel 4x8x19		viên		0

		A24.1604		Gạch vỡ		m3		0

		A24.1605		Gạch vỉ		m2		0

		A24.1606		Gạch xi măng		m2		60000

		A24.1607		Gạch xi măng 30x30cm		viên		0

		A24.1608		Gạch xi măng 40x40cm		viên		0

		A24.1609		Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm (v)		viên		0

		A24.1610		Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm		m2		61818

		A24.1611		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm (v)		viên		0

		A24.1612		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm		m2		72150

		A24.1613		Gas		kg		30000

		A24.1614		Gầu khoan		cái		19000000

		A24.1615		Gầu khoan đất 800mm		cái		19000000

		A24.1616		Gầu khoan đất 1000mm		cái		25000000

		A24.1617		Gầu khoan đất 1300mm		cái		30000000

		A24.1618		Gầu khoan đất 1500mm		cái		35000000

		A24.1619		Gầu khoan đất 2000mm		cái		50000000

		A24.1620		Gầu khoan đá 800mm		cái		45000000

		A24.1621		Gầu khoan đá 1000mm		cái		60000000

		A24.1622		Gầu khoan đá 1200mm		cái		75000000

		A24.1623		Gầu khoan đá 1300mm		cái		78000000

		A24.1624		Gầu khoan đá 1500mm		cái		90000000

		A24.1625		Gầu khoan đá 2000mm		cái		120000000

		A24.1626		Gầu ngoạm		cái		11400000

		A24.1627		Gối cầu cao su		bộ		1172700

		A24.1628		Gối cầu thép		bộ		3003909

		A24.1629		Ghen cao su f 63		m		30000

		A24.1630		Ghen kim loại f 63		m		90000

		A24.1631		Ghi tín hiệu		bộ		0

		A24.1632		Ghi và phụ kiện		bộ		0

		A24.1633		Giá đỡ máy		cái		40000

		A24.1634		Giá dưới bắt cơ cấu vào cột		bộ		0

		A24.1635		Giá ống nghiệm		cái		50000

		A24.1636		Giá gỗ làm thấm		cái		150000

		A24.1637		Giá trên bắt cơ cấu vào cột		bộ		0

		A24.1638		Giá treo + hộp đựng xà phòng		cái		100000

		A24.1639		Giáo công cụ		bộ		0

		A24.1640		Giáo thép		kg		14000

		A24.1641		Giấy ảnh		m		7000

		A24.1642		Giấy ảnh khổ 140mm		m		7000

		A24.1643		Giấy can		cuộn		250000

		A24.1644		Giấy can		m		250000

		A24.1645		Giấy can cao 0,3m		m		6000

		A24.1646		Giấy dầu		m2		5000

		A24.1647		Giấy Diamat		Tờ		20000

		A24.1648		Giấy ép cứng		m2		0

		A24.1649		Giấy gói mẫu		ram		40000

		A24.1650		Giấy kẻ ly		m		2000

		A24.1651		Giấy kẻ ly		tờ		2000

		A24.1652		Giấy kẻ ly cao 0,3m		m		2000

		A24.1653		Giấy ráp		m2		6000

		A24.1654		Giấy ráp mịn		m2		6000

		A24.1656		Giấy trắng		tập		5000

		A24.1657		Giấy trang trí		m2		0

		A24.1658		Giấy vẽ bản đồ (50x50)		tờ		5000

		A24.1659		Giấy viết		tập		5000

		A24.1660		Giẻ lau		kg		0

		A24.1661		Gioăng >300mm		cái		0

		A24.1662		Gioăng đồng		m		50000

		A24.1663		Gioăng 100mm		cái		0

		A24.1664		Gioăng 150mm		cái		0

		A24.1665		Gioăng 200mm		cái		0

		A24.1666		Gioăng 250mm		cái		0

		A24.1667		Gioăng 300mm		cái		0

		A24.1668		Gioăng cao su (m)		m		50000

		A24.1669		Gioăng cao su		cái		2700

		A24.1670		Gioăng cao su d=400mm (ống bê tông)		cái		80000

		A24.1671		Gioăng cao su d=500mm (ống bê tông)		cái		90000

		A24.1672		Gioăng cao su d=600mm (ống bê tông)		cái		110000

		A24.1673		Gioăng cao su d=700mm (ống bê tông)		cái		120000

		A24.1674		Gioăng cao su d=800mm (ống bê tông)		cái		130000

		A24.1675		Gioăng cao su d=900mm (ống bê tông)		cái		140000

		A24.1676		Gioăng cao su d=1000mm (ống bê tông)		cái		225000

		A24.1677		Gioăng cao su d=1100mm (ống bê tông)		cái		240000

		A24.1678		Gioăng cao su d=1200mm (ống bê tông)		cái		265000

		A24.1679		Gioăng cao su d=1400mm (ống bê tông)		cái		300000

		A24.1680		Gioăng cao su d=1500mm (ống bê tông)		cái		345000

		A24.1681		Gioăng cao su d=1600mm (ống bê tông)		cái		360000

		A24.1682		Gioăng cao su d=1800mm (ống bê tông)		cái		380000

		A24.1683		Gioăng cao su d=2000mm (ống bê tông)		cái		475000

		A24.1684		Gioăng cao su d=2200mm (ống bê tông)		cái		0

		A24.1685		Gioăng cao su d=2400mm (ống bê tông)		cái		0

		A24.1686		Gioăng cao su d=2500mm (ống bê tông)		cái		0

		A24.1687		Gioăng cao su d=50mm (ống gang)		cái		0

		A24.1688		Gioăng cao su d=60mm (ống gang)		cái		0

		A24.1689		Gioăng cao su d=70mm (ống gang)		cái		0

		A24.1690		Gioăng cao su d=75mm (ống gang)		cái		4900

		A24.1691		Gioăng cao su d=80mm (ống gang)		cái		5500

		A24.1692		Gioăng cao su d=90mm (ống gang)		cái		0

		A24.1693		Gioăng cao su d=100mm (ống gang)		cái		6400

		A24.1694		Gioăng cao su d=110mm (ống gang)		cái		0

		A24.1695		Gioăng cao su d=125mm (ống gang)		cái		0

		A24.1696		Gioăng cao su d=150mm (ống gang)		cái		18000

		A24.1697		Gioăng cao su d=160mm (ống gang)		cái		0

		A24.1698		Gioăng cao su d=170mm (ống gang)		cái		0

		A24.1699		Gioăng cao su d=180mm (ống gang)		cái		0

		A24.1700		Gioăng cao su d=200mm (ống gang)		cái		22000

		A24.1701		Gioăng cao su d=240mm (ống gang)		cái		25000

		A24.1702		Gioăng cao su d=250mm (ống gang)		cái		27000

		A24.1703		Gioăng cao su d=300mm (ống gang)		cái		32800

		A24.1704		Gioăng cao su d=350mm (ống gang)		cái		50000

		A24.1705		Gioăng cao su d=400mm (ống gang)		cái		60000

		A24.1706		Gioăng cao su d=500mm (ống gang)		cái		70000

		A24.1707		Gioăng cao su d=600mm (ống gang)		cái		85000

		A24.1708		Gioăng cao su d=700mm (ống gang)		cái		0

		A24.1709		Gioăng cao su d=800mm (ống gang)		cái		0

		A24.1710		Gioăng cao su d=900mm (ống gang)		cái		0

		A24.1711		Gioăng cao su d=1000mm (ống gang)		cái		0

		A24.1712		Gioăng cao su d=1100mm (ống gang)		cái		0

		A24.1713		Gioăng cao su d=1200mm (ống gang)		cái		0

		A24.1714		Gioăng cao su d=1400mm (ống gang)		cái		0

		A24.1715		Gioăng cao su d=1500mm (ống gang)		cái		0

		A24.1716		Gioăng cao su d=1600mm (ống gang)		cái		0

		A24.1717		Gioăng cao su d=1800mm (ống gang)		cái		0

		A24.1718		Gioăng cao su d=2000mm (ống gang)		cái		0

		A24.1719		Gioăng cao su d=2200mm (ống gang)		cái		0

		A24.1720		Gioăng cao su d=2400mm (ống gang)		cái		0

		A24.1721		Gioăng cao su d=2500mm (ống gang)		cái		0

		A24.1722		Gioăng cao su d=100mm (ống nhựa)		cái		13900

		A24.1723		Gioăng cao su d=150mm (ống nhựa)		cái		18000

		A24.1724		Gioăng cao su d=200mm (ống nhựa)		cái		29500

		A24.1725		Gioăng cao su d=250mm (ống nhựa)		cái		41600

		A24.1726		Gioăng cao su d=300mm (ống nhựa)		cái		68500

		A24.1727		Gioăng cao su lá 10mm		m2		220000

		A24.1728		Gioăng cao su tấm		m2		45000

		A24.1729		Gioăng kính		m		2000

		A24.1730		Gỗ		m3		0

		A24.1731		Gỗ đà nẹp		m3		4000000

		A24.1732		Gỗ đà, chống		m3		4000000

		A24.1733		Gỗ bao nhóm IV laty 3*1		m3		0

		A24.1734		Gỗ chống		m3		4000000

		A24.1735		Gỗ chèn		m3		3200000

		A24.1736		Gỗ dán		m2		0

		A24.1737		Gỗ dán (ván ép)		m2		30000

		A24.1738		Gỗ dán 25mm		m2		30000

		A24.1739		Gỗ dán 40mm		m2		40000

		A24.1740		Gỗ F 10		m		10000

		A24.1741		Gỗ hộp		m3		0

		A24.1742		Gỗ hộp kê máy nhóm II		m3		0

		A24.1743		Gỗ kê		m3		5500000

		A24.1744		Gỗ kê, sàn Công tác		m3		0

		A24.1745		Gỗ làm khe co dãn		m3		4000000

		A24.1746		Gỗ lambris		m3		0

		A24.1747		Gỗ nhóm IV		m3		4500000

		A24.1748		Gỗ nhóm V		m3		4500000

		A24.1749		Gỗ nẹp		m		4000000

		A24.1750		Gỗ nẹp, cọc chống		m3		4000000

		A24.1751		Gỗ nẹp, giằng chống		m3		4000000

		A24.1752		Gỗ phòng xô 100x100x700		thanh		0

		A24.1753		Gỗ sàn thao tác, kê đệm		m3		4000000

		A24.1754		Gỗ tấm		m3		4000000

		A24.1755		Gỗ thanh 120x120x1700mm		thanh		0

		A24.1756		Gỗ ván		m3		3500000

		A24.1757		Gỗ ván (m2)		m2		0

		A24.1758		Gỗ ván ( cả nẹp)		m3		3500000

		A24.1759		Gỗ ván cầu công tác		m3		3500000

		A24.1760		Gỗ ván khuôn		m3		3500000

		A24.1761		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,0cm		m3		20000000

		A24.1762		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,5cm		m3		20000000

		A24.1763		Gỗ ván làm Lambris		m3		20000000

		A24.1764		Gỗ ván nhóm IV		m3		7500000

		A24.1765		Gỗ xẻ		m3		4500000

		A24.1766		Gỗ xẻ (3x1cm)		m3		0

		A24.1767		Gỗ xẻ nhóm V		m3		4000000

		A24.1768		Hắc ín		kg		9275

		A24.1769		Hóa chất		kg		150000

		A24.1770		Họng cứu hoả d=100mm		cái		200000

		A24.1771		Họng cứu hoả d=80mm		cái		170000

		A24.1772		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 0,6m		hộp		42000

		A24.1773		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,2m		hộp		52000

		A24.1774		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,5m		hộp		0

		A24.1775		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 0,6m		hộp		71000

		A24.1776		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,2m		hộp		88000

		A24.1777		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,5m		hộp		0

		A24.1778		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 0,6m		hộp		106000

		A24.1779		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,2m		hộp		115000

		A24.1780		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,5m		hộp		0

		A24.1781		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,2m		hộp		150000

		A24.1782		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,5m		hộp		0

		A24.1783		Hộp đựng		cái		17500

		A24.1784		Hộp cáp cuối bằng gang		cái		0

		A24.1785		Hộp cáp phân hướng bằng gang		cái		0

		A24.1786		Hộp gỗ		cái		100000

		A24.1787		Hộp gỗ đựng mẫu		cái		100000

		A24.1788		Hộp gỗ đựng mẫu 400x400x400mm		cái		100000

		A24.1789		Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m		cái		150000

		A24.1790		Hộp gỗ 24 ô đựng mẫư lưu		cái		180000

		A24.1791		Hộp khoá điện		cái		0

		A24.1792		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 40x50mm		cái		0

		A24.1793		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 40x60mm		cái		0

		A24.1794		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 50x80mm		cái		0

		A24.1795		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 60x60mm		cái		5000

		A24.1796		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 60x80mm		cái		6000

		A24.1797		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 100x100mm		cái		0

		A24.1798		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 150x150mm		cái		0

		A24.1799		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 150x200mm		cái		18000

		A24.1800		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 200x200mm		cái		0

		A24.1801		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 250x200mm		cái		0

		A24.1802		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 300x200mm		cái		50000

		A24.1803		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 300x300mm		cái		0

		A24.1804		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 300x400mm		cái		50000

		A24.1805		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 400x400mm		cái		0

		A24.1806		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 600x400mm		cái		60000

		A24.1807		Hộp nhôm		cái		40000

		A24.1808		Hộp nhôm nhỏ		cái		15000

		A24.1809		Hộp số quạt trần		cái		50000

		A24.1810		Hộp tôn 200x100mm		cái		10000

		A24.1811		Hộp tôn 200x200x1		cái		20000

		A24.1812		Hộp tôn 200x100		cái		10000

		A24.1813		Hoá chất		kg		150000

		A24.1814		Hoá chất (HCl, axêtic...)		kg		150000

		A24.1815		Hoá chất các loại		gam		150

		A24.1816		Hòm biến thế bằng gang		cái		0

		A24.1817		Joăng cao su dầy 10mm		m2		40000

		A24.1818		Kali Thiocyarat		gam		150

		A24.1819		Keo Bituminuos		kg		17500

		A24.1820		Keo dán		kg		22700

		A24.1821		Keo dán gạch đá		kg		7440

		A24.1822		Keo dán gỗ		kg		7440

		A24.1823		Keo dán giấy		kg		0

		A24.1824		Keo da trâu		kg		30000

		A24.1825		Keo Epoxy		kg		0

		A24.1826		Keo Megapoxy		kg		64000

		A24.1827		Khay men		cái		40000

		A24.1828		Khay men chữ nhật		cái		40000

		A24.1829		Khay men to		cái		50000

		A24.1830		Khay men to + nhỏ		cái		50000

		A24.1831		Khay ủ đất		cái		30000

		A24.1832		Khe co giãn		m		1236400

		A24.1833		Khớp nối nhanh		cái		70000

		A24.1834		Khuôn tạo mẫu		cái		200000

		A24.1835		Khung gỗ		cái		60000

		A24.1836		Khưng xương (nhôm)		kg		0

		A24.1837		Kim thu sét dài 0,5m		cái		0

		A24.1838		Kim thu sét dài 1m		cái		0

		A24.1839		Kim thu sét dài 1,5m		cái		0

		A24.1840		Kim thu sét dài 2m		cái		0

		A24.1841		Kệ kính		cái		22700

		A24.1842		Kính		m2		0

		A24.1843		Kính dầy 10 ly (20x40)cm (kính mài mờ)		cái		15000

		A24.1844		Kính lập thể		cái		150000

		A24.1845		Kính lúp		cái		60000

		A24.1846		Kính mài mờ (1x0,5)m		cái		60000

		A24.1847		Kính trắng (2x30x50) mm		cái		6000

		A24.1848		Kính vuông 16x16		cái		3500

		A24.1849		Kính xây dựng		m2		0

		A24.1850		Kíp điện vi sai		cái		9400

		A24.1851		Kíp vi sai phi điện		cái		41044

		A24.1852		Lamen		kg		50000

		A24.1853		Lập lách		thanh		24500

		A24.1854		Lập lách		bộ		24500

		A24.1855		Lập lách P43		m		0

		A24.1856		Li tô 3x3cm		m		0

		A24.1857		Lưới an toàn		m2		4000

		A24.1858		Lưỡi cắt		cái		1800000

		A24.1859		Lưỡi cắt đất		cái		160000

		A24.1860		Lưỡi cắt bê tông loại 356mm		cái		0

		A24.1861		Lưới cắt D350		cái		0

		A24.1862		Lưỡi cưa		cái		0

		A24.1863		Lưỡi cưa cắt		cái		20000

		A24.1864		Lưỡi doa ROBBIN		bộ		0

		A24.1865		Lợi gầu		cái		350000

		A24.1866		Lợi gầu hợp kim		cái		500000

		A24.1867		Lưỡi ghi		cái		0

		A24.1868		Lưỡi khoan		cái		0

		A24.1869		Lưới mắt cáo 1x1x1,2		m2		53000

		A24.1870		Lưới thép 16x16		m2		21000

		A24.1871		Lưới thép B40		m2		40000

		A24.1872		Lưới thép d=10x10		m2		15000

		A24.1873		Lưới thép d4		m2		29400

		A24.1874		Lưới thép fi 1mm (2 lớp)		m2		22000

		A24.1875		Lưới thép làm đầu đốc		m2		30828

		A24.1876		Lưới thép mạ		m2		0

		A24.1877		Linh kiện báo cháy		cái		61000

		A24.1878		Linh kiện chống điện giật		cái		159000

		A24.1879		Litô		m3		0

		A24.1880		Litô 3x3		m3		4400000

		A24.1881		Long đen vênh		cái		0

		A24.1882		Măng sông nhựa nhôm		cái		0

		A24.1883		Măng sông nhựa nhôm d=12mm		cái		0

		A24.1884		Măng sông nhựa nhôm d=16mm		cái		0

		A24.1885		Măng sông nhựa nhôm d=20mm		cái		0

		A24.1886		Măng sông nhựa nhôm d=26mm		cái		0

		A24.1887		Măng sông nhựa nhôm d=32mm		cái		0

		A24.1888		Măng sông thép tráng kẽm d=100mm		cái		10609

		A24.1889		Măng sông thép tráng kẽm d=110mm		cái		12731

		A24.1890		Măng sông thép tráng kẽm d=150mm		cái		16974

		A24.1891		Măng sông thép tráng kẽm d=15mm		cái		1500

		A24.1892		Măng sông thép tráng kẽm d=200mm		cái		21218

		A24.1893		Măng sông thép tráng kẽm d=20mm		cái		2000

		A24.1894		Măng sông thép tráng kẽm d=250mm		cái		31827

		A24.1895		Măng sông thép tráng kẽm d=25mm		cái		3183

		A24.1896		Măng sông thép tráng kẽm d=32mm		cái		3713

		A24.1897		Măng sông thép tráng kẽm d=40mm		cái		4244

		A24.1898		Măng sông thép tráng kẽm d=50mm		cái		5305

		A24.1899		Măng sông thép tráng kẽm d=67mm		cái		7426

		A24.1900		Măng sông thép tráng kẽm d=76mm		cái		8487

		A24.1901		Măng sông thép tráng kẽm d=89mm		cái		9548

		A24.1902		Măng xông nhựa d=100		cái		0

		A24.1903		Măng xông nhựa d=110		cái		46500

		A24.1904		Măng xông nhựa d=150		cái		47500

		A24.1905		Măng xông nhựa d=200		cái		67500

		A24.1906		Măng xông nhựa d=250		cái		72500

		A24.1907		Măng xông nhựa d=15		cái		0

		A24.1908		Măng xông nhựa d=20		cái		2273

		A24.1909		Măng xông nhựa d=25		cái		3636

		A24.1910		Măng xông nhựa d=32		cái		5909

		A24.1911		Măng xông nhựa d=40		cái		7273

		A24.1912		Măng xông nhựa d=50		cái		10909

		A24.1913		Măng xông nhựa d=67		cái		21818

		A24.1914		Măng xông nhựa d=76		cái		28182

		A24.1915		Măng xông nhựa d=89		cái		31818

		A24.1916		Máy biến dòng loại 50/5A		cái		76650

		A24.1917		Máy biến dòng loại 100/5A		cái		84000

		A24.1918		Máy biến dòng loại 200/5A		cái		123000

		A24.1919		Màng buồng nước f 270		cái		120000

		A24.1920		Màng keo dán ống		m2		0

		A24.1921		Màng phản quang		m2		380000

		A24.1922		Ma tít		kg		5382

		A24.1923		Ma tít chèn khe		kg		5382

		A24.1924		Móc inox		cái		4500

		A24.1925		Móc sắt		cái		1500

		A24.1926		Móc sắt đệm		cái		1500

		A24.1927		Móng trâu		cái		0

		A24.1928		Mốc bê tông đúc sẵn		cái		15000

		A24.1929		Mối nối mềm d<=50mm		cái		26500

		A24.1930		Mối nối mềm d=75mm		cái		38500

		A24.1931		Mối nối mềm d=100mm		cái		53000

		A24.1932		Mối nối mềm d=150mm		cái		79500

		A24.1933		Mối nối mềm d=200mm		cái		106000

		A24.1934		Mối nối mềm d=250mm		cái		132000

		A24.1935		Mối nối mềm d=300mm		cái		159000

		A24.1936		Mối nối mềm d=350mm		cái		185000

		A24.1937		Mối nối mềm d=400mm		cái		212000

		A24.1938		Mối nối mềm d=500mm		cái		265000

		A24.1939		Mối nối mềm d=600mm		cái		318000

		A24.1940		Mối nối mềm d=700mm		cái		0

		A24.1941		Mối nối mềm d=800mm		cái		0

		A24.1942		Mối nối mềm d=900mm		cái		0

		A24.1943		Mối nối mềm d=1100mm		cái		0

		A24.1944		Mối nối mềm d=1200mm		cái		0

		A24.1945		Mối nối mềm d=1250mm		cái		0

		A24.1946		Mối nối mềm d=1300mm		cái		0

		A24.1947		Mối nối mềm d=1350mm		cái		0

		A24.1948		Mối nối mềm d=1400mm		cái		0

		A24.1949		Mối nối mềm d=1500mm		cái		0

		A24.1950		Mối nối mềm d=1600mm		cái		0

		A24.1951		Mối nối mềm d=1700mm		cái		0

		A24.1952		Mối nối mềm d=1800mm		cái		0

		A24.1953		Mối nối mềm d=1900mm		cái		0

		A24.1954		Mối nối mềm d=2000mm		cái		0

		A24.1955		Mỡ bôi trơn		kg		15000

		A24.1956		Mỡ bò		kg		18000

		A24.1957		Mỡ chì		kg		0

		A24.1958		Mỡ PLS 140		kg		0

		A24.1959		Mỡ thoa ống		kg		10000

		A24.1960		Mỡ trung tính		Kg		25000

		A24.1961		Mùn cưa		kg		500

		A24.1962		Miếng cách điện chữ I		cái		0

		A24.1963		Mũi đục		cái		0

		A24.1964		Mũi dẫn hướng f40		cái		2500000

		A24.1965		Mũi khoan		cái		100000

		A24.1966		Mũi khoan F<= 16		cái		0

		A24.1967		Mũi khoan bê tông D14-20		cái		0

		A24.1968		Mũi khoan chữ thập f 46mm		cái		100000

		A24.1969		Mũi khoan d<=80mm		cái		205000

		A24.1970		Mũi khoan d>80mm		cái		205000

		A24.1971		Mũi khoan F12mm		cái		0

		A24.1972		Mũi khoan F16mm		cái		0

		A24.1973		Mũi khoan F20mm		cái		0

		A24.1974		Mũi khoan F22mm		cái		0

		A24.1975		Mũi khoan F24mm		cái		0

		A24.1976		Mũi khoan f42mm		cái		405000

		A24.1977		Mũi khoan f45mm		cái		430000

		A24.1978		Mũi khoan f51mm		cái		0

		A24.1979		Mũi khoan f59-76		cái		0

		A24.1980		Mũi khoan f76mm		cái		705000

		A24.1981		Mũi khoan f80mm		Cái		1130000

		A24.1982		Mũi khoan f102		cái		1290000

		A24.1983		Mũi khoan f105mm		cái		1300000

		A24.1984		Mũi khoan f168mm		Cái		1790000

		A24.1985		Mũi khoan hình xuyến gắn răng hợp kim cứng		cái		850000

		A24.1986		Mũi khoan hợp kim		cái		125000

		A24.1987		Mũi khoan hợp kim F24mm		cái		0

		A24.1988		Mũi khoan hợp kim F40mm		cái		0

		A24.1989		Mũi khoan hợp kim F70mm		cái		0

		A24.1990		Mũi khoan hợp kim F80mm		cái		0

		A24.1991		Mũi khoan kim cương		cái		1400000

		A24.1992		Mũi khoan kim cương F50mm		cái		0

		A24.1993		Mũi khoan kim cương F60mm		cái		0

		A24.1994		Mũi khoan ROBBIN		cái		0

		A24.1995		Mũi xuyên		cái		350000

		A24.1996		Mũi xuyên cắt		cái		420000

		A24.1997		Mũi xuyên hình nón		cái		430000

		A24.1998		Mút dày 3-5cm		m2		43636

		A24.1999		Muôi xúc đất		cái		5000

		A24.2000		Mực in cao cấp		lít		150000

		A24.2001		Nắp đậy ống		cái		10000

		A24.2002		Nắp cống hộp 400x600mm		cái		183500

		A24.2003		Nắp cống hộp 400x800mm		cái		235000

		A24.2004		Nắp cống hộp 400x1000mm		cái		270000

		A24.2005		Nắp cống hộp 600x600mm		cái		208000

		A24.2006		Nắp cống hộp 600x800mm		cái		250000

		A24.2007		Nắp cống hộp 800x800mm		cái		265000

		A24.2008		Nắp cống hộp 800x1000mm		cái		265000

		A24.2009		Nắp cống hộp 800x1400mm		cái		200000

		A24.2010		Nắp cống hộp 1200x1400mm		cái		267491

		A24.2011		Nắp cống hộp 1200x1600mm		cái		400000

		A24.2012		Nắp cống hộp 1200x1800mm		cái		520000

		A24.2013		Nắp cống hộp 1200x2000mm		cái		676000

		A24.2014		Nắp cống hộp 1400x1500mm		cái		400052

		A24.2015		Nắp cống hộp 1400x1800mm		cái		516751

		A24.2016		Nắp cống hộp 1400x2000mm		cái		671000

		A24.2017		Nắp cống hộp 1400x2200mm		cái		872300

		A24.2018		Nắp cống hộp 2200x1500mm		cái		900000

		A24.2019		Nắp cống hộp 2200x1800mm		cái		1170000

		A24.2020		Nắp cống hộp 2500x1500mm		cái		1050000

		A24.2021		Nắp cống hộp 2500x2000mm		cái		1575000

		A24.2022		Nắp cống hộp 2500x2500mm		cái		2205000

		A24.2023		Nắp cống hộp 3000x3000mm		cái		3087000

		A24.2024		Nắp chụp		cái		0

		A24.2025		Nắp chụp nhựa fi 60		cái		6182

		A24.2026		Nắp chụp nhựa fi 80		cái		14091

		A24.2027		Nắp na		cái		0

		A24.2028		Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hoà)		m		1000000

		A24.2029		Neo OVM 15-4		bộ		885545

		A24.2030		Neo OVM 15-6		bộ		885545

		A24.2031		Neo OVM 15-8		bộ		885545

		A24.2032		Neo OVM 158		bộ		885545

		A24.2033		Ngăn phòng xô		cái		0

		A24.2034		Ngói âm dương		viên		0

		A24.2035		Ngói 13v/m2		viên		0

		A24.2036		Ngói 13v/m2		viên		0

		A24.2037		Ngói 22v/m2		viên		4000

		A24.2038		Ngói 75v/m2		viên		0

		A24.2039		Ngói 80v/m2		viên		0

		A24.2040		Ngói bò		viên		6500

		A24.2041		Ngói mũi hài 75v/m2		viên		1818

		A24.2042		Nhôm lá b=0,8		m2		47000

		A24.2043		Nhiệt kế		cái		85000

		A24.2044		Nhiệt kế 100oC 1500 oC		cái		85000

		A24.2045		Nhiệt kế 10oC 600oC		cái		250000

		A24.2046		Nhiệt kế các loại		cái		85000

		A24.2047		Nhũ tương gốc axit loại 60%		kg		0

		A24.2048		Nhũ tương gốc Axít 60%		kg		10600

		A24.2049		Nhựa		kg		11033

		A24.2050		Nhựa đặc		kg		0

		A24.2051		Nhựa đường		kg		14000

		A24.2052		Nhựa bi tum số 4		kg		14000

		A24.2053		Nhựa bitum		kg		14000

		A24.2054		Nhựa canada		kg		30000

		A24.2055		Nhựa dán		kg		60000

		A24.2056		Nhựa thông		kg		0

		A24.2057		Nước (m3)		m3		5500

		A24.2058		Nước (lít)		lít		5,5

		A24.2059		Nước cất		lít		12000

		A24.2060		Nitơrat bạc		gam		150

		A24.2061		Nitro Benzen tinh khiết		gam		80

		A24.2062		Nẹp gỗ		m		0

		A24.2063		Nẹp gỗ 10x20		m		5000

		A24.2064		Nỉ		kg		0

		A24.2065		Nút bịt nhựa d=15mm		cái		500

		A24.2066		Nút bịt nhựa d=20mm		cái		600

		A24.2067		Nút bịt nhựa d=25mm		cái		800

		A24.2068		Nút bịt nhựa d=32mm		cái		1500

		A24.2069		Nút bịt nhựa d=40mm		cái		2500

		A24.2070		Nút bịt nhựa d=50mm		cái		3000

		A24.2071		Nút bịt nhựa d=67mm		cái		4700

		A24.2072		Nút bịt nhựa d=76mm		cái		145000

		A24.2073		Nút bịt nhựa d=89mm		cái		185000

		A24.2074		Nút bịt nhựa d=100mm		cái		185000

		A24.2075		Nút bịt nhựa d=110mm		cái		200000

		A24.2076		Nút bịt nhựa d=150mm		cái		499000

		A24.2077		Nút bịt nhựa d=200mm		cái		499000

		A24.2078		Nút bịt nhựa d=250mm		cái		499000

		A24.2079		Nút bịt thép tráng kẽm d=15mm		cái		500

		A24.2080		Nút bịt thép tráng kẽm d=20mm		cái		600

		A24.2081		Nút bịt thép tráng kẽm d=25mm		cái		800

		A24.2082		Nút bịt thép tráng kẽm d=32mm		cái		1500

		A24.2083		Nút bịt thép tráng kẽm d=40mm		cái		2500

		A24.2084		Nút bịt thép tráng kẽm d=50mm		cái		3000

		A24.2085		Nút bịt thép tráng kẽm d=67mm		cái		4700

		A24.2086		Nút bịt thép tráng kẽm d=76mm		cái		7700

		A24.2087		Nút bịt thép tráng kẽm d=89mm		cái		7700

		A24.2088		Nút bịt thép tráng kẽm d=100mm		cái		17200

		A24.2089		Nút bịt thép tráng kẽm d=110mm		cái		17200

		A24.2090		Nút bịt thép tráng kẽm d=150mm		cái		17200

		A24.2091		Nút bịt thép tráng kẽm d=200mm		cái		17200

		A24.2092		Nút bịt thép tráng kẽm d=250mm		cái		17200

		A24.2093		Ô xy		chai		45000

		A24.2094		ống nối nhanh		cái		10000

		A24.2095		ống đồng d=6,4mm		m		0

		A24.2096		ống đồng d=9,5mm		m		0

		A24.2097		ống đồng d=12,7mm		m		0

		A24.2098		ống đồng d=15,9mm		m		0

		A24.2099		ống đồng d=19,1mm		m		0

		A24.2100		ống đồng d=22,2mm		m		0

		A24.2101		ống đồng d=25,4mm		m		0

		A24.2102		ống đồng d=28,6mm		m		0

		A24.2103		ống đồng d=31,8mm		m		0

		A24.2104		ống đồng d=34,9mm		m		0

		A24.2105		ống đồng d=38,1mm		m		0

		A24.2106		ống đồng d=41,3mm		m		0

		A24.2107		ống đồng d=54mm		m		0

		A24.2108		ống đồng d=66,7mm		m		0

		A24.2109		ống đồng trục f 25 và f 50		bộ		2500000

		A24.2110		ống đo thí nghiệm		cái		4260000

		A24.2111		ống đong thủy tinh 1000ml		cái		80000

		A24.2112		ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml		bộ		160000

		A24.2113		ống bảo vệ cáp F50		m		0

		A24.2114		ống bảo vệ F32		cái		0

		A24.2115		ống bê tông d=100mm		m		0

		A24.2116		ống bê tông d=150mm		m		0

		A24.2117		ống bê tông d=200mm		m		0

		A24.2118		ống bê tông d=250mm		m		0

		A24.2119		ống bê tông d=300mm		m		0

		A24.2120		ống bê tông d=350mm		m		0

		A24.2121		ống bê tông d=400mm		m		0

		A24.2122		ống bê tông d=500mm		m		0

		A24.2123		ống bê tông d=600mm		m		0

		A24.2124		ống bê tông d=700mm		m		0

		A24.2125		ống bê tông d=800mm		m		0

		A24.2126		ống bê tông d=900mm		m		0

		A24.2127		ống bê tông d=1000mm		m		0

		A24.2128		ống bê tông d=1100mm		m		0

		A24.2129		ống bê tông d=1200mm		m		0

		A24.2130		ống bê tông d=1400mm		m		0

		A24.2131		ống bê tông d=1600mm		m		0

		A24.2132		ống bê tông ly tâm d=300mm		m		190000

		A24.2133		ống bê tông ly tâm d=400mm		m		300000

		A24.2134		ống bê tông ly tâm d=500mm		m		400000

		A24.2135		ống bê tông ly tâm d=600mm		m		550000

		A24.2136		ống bê tông ly tâm d=700mm		m		660000

		A24.2137		ống bê tông ly tâm d=800mm		m		809000

		A24.2138		ống bê tông ly tâm d=900mm		m		996000

		A24.2139		ống bê tông ly tâm d=1000mm		m		1056000

		A24.2140		ống bê tông ly tâm d=1100mm		m		1250000

		A24.2141		ống bê tông ly tâm d=1200mm		m		1860000

		A24.2142		ống bê tông ly tâm d=1400mm		m		2130000

		A24.2143		ống bê tông ly tâm d=1600mm		m		2500000

		A24.2144		ống bê tông ly tâm d=1800mm		m		2910000

		A24.2145		ống bê tông ly tâm d=2000mm		m		3100000

		A24.2146		ống các loại và dây điện		m		0

		A24.2147		ống cách nhiệt xốp		m		0

		A24.2148		ống cách nhiệt xốp d=6,4mm		m		3700

		A24.2149		ống cách nhiệt xốp d=9,5mm		m		4800

		A24.2150		ống cách nhiệt xốp d=12,7mm		m		6400

		A24.2151		ống cách nhiệt xốp d=15,9mm		m		7900

		A24.2152		ống cách nhiệt xốp d=19,1mm		m		10100

		A24.2153		ống cách nhiệt xốp d=22,2mm		m		11200

		A24.2154		ống cách nhiệt xốp d=25,4mm		m		12700

		A24.2155		ống cách nhiệt xốp d=28,6mm		m		14800

		A24.2156		ống cách nhiệt xốp d=31,8mm		m		17000

		A24.2157		ống cách nhiệt xốp d=34,9mm		m		19100

		A24.2158		ống cách nhiệt xốp d=38,1mm		m		21200

		A24.2159		ống cách nhiệt xốp d=41,3mm		m		23300

		A24.2160		ống cách nhiệt xốp d=54mm		m		29700

		A24.2161		ống cách nhiệt xốp d=66,7mm		m		34000

		A24.2162		ống cao su cao áp		m		0

		A24.2163		ống cao su cao áp f34		m		0

		A24.2164		ống cao su cao áp f60		m		0

		A24.2165		ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60		m		0

		A24.2166		ống cao su dẫn nước		m		8000

		A24.2167		ống cao su dẫn nước f 1618mm		m		8000

		A24.2168		ống cao su dẫn nước f 16mm		cái		8000

		A24.2169		ống cao su mềm		m		9000

		A24.2170		ống chống		m		420000

		A24.2171		ống chống thép d=377mm		m		0

		A24.2172		ống chống thép d=426mm		m		0

		A24.2173		ống chống thép d=477mm		m		0

		A24.2174		ống chống thép d=529mm		m		0

		A24.2175		ống chống thép d=630mm		m		0

		A24.2176		ống chống thép d=720mm		m		0

		A24.2177		ống chuẩn độ 25ml		cái		75000

		A24.2178		ống đổ F150		m		301939

		A24.2179		ống đổ F300		m		904091

		A24.2180		ống gang mặt bích d=50mm		m		0

		A24.2181		ống gang mặt bích d=75mm		m		0

		A24.2182		ống gang mặt bích d=80mm		m		494000

		A24.2183		ống gang mặt bích d=100mm		m		574000

		A24.2184		ống gang mặt bích d=150mm		m		661000

		A24.2185		ống gang mặt bích d=200mm		m		827000

		A24.2186		ống gang mặt bích d=250mm		m		1106000

		A24.2187		ống gang mặt bích d=300mm		m		1409000

		A24.2188		ống gang mặt bích d=350mm		m		1760000

		A24.2189		ống gang mặt bích d=400mm		m		2148000

		A24.2190		ống gang mặt bích d=500mm		m		3334000

		A24.2191		ống gang mặt bích d=600mm		m		3840000

		A24.2192		ống gang mặt bích d=700mm		m		0

		A24.2193		ống gang mặt bích d=800mm		m		0

		A24.2194		ống gang mặt bích d=900mm		m		0

		A24.2195		ống gang mặt bích d=1000mm		m		0

		A24.2196		ống gang mặt bích d=1100mm		m		0

		A24.2197		ống gang mặt bích d=1200mm		m		0

		A24.2198		ống gang mặt bích d=1400mm		m		0

		A24.2199		ống gang mặt bích d=1500mm		m		0

		A24.2200		ống gang mặt bích d=1600mm		m		0

		A24.2201		ống gang mặt bích d=1800mm		m		0

		A24.2202		ống gang mặt bích d=2000mm		m		0

		A24.2203		ống gang mặt bích d=2200mm		m		0

		A24.2204		ống gang mặt bích d=2400mm		m		0

		A24.2205		ống gang mặt bích d=2500mm		m		0

		A24.2206		ống gang miệng bát d=50mm		m		0

		A24.2207		ống gang miệng bát d=75mm		m		0

		A24.2208		ống gang miệng bát d=80mm		m		494000

		A24.2209		ống gang miệng bát d=100mm		m		574000

		A24.2210		ống gang miệng bát d=150mm		m		661000

		A24.2211		ống gang miệng bát d=200mm		m		827000

		A24.2212		ống gang miệng bát d=250mm		m		1106000

		A24.2213		ống gang miệng bát d=300mm		m		1409000

		A24.2214		ống gang miệng bát d=350mm		m		1760000

		A24.2215		ống gang miệng bát d=400mm		m		2148000

		A24.2216		ống gang miệng bát d=500mm		m		3334000

		A24.2217		ống gang miệng bát d=600mm		m		3840000

		A24.2218		ống gang miệng bát d=700mm		m		0

		A24.2219		ống gang miệng bát d=800mm		m		0

		A24.2220		ống gang miệng bát d=900mm		m		0

		A24.2221		ống gang miệng bát d=1000mm		m		0

		A24.2222		ống gang miệng bát d=1100mm		m		0

		A24.2223		ống gang miệng bát d=1200mm		m		0

		A24.2224		ống gang miệng bát d=1400mm		m		0

		A24.2225		ống gang miệng bát d=1500mm		m		0

		A24.2226		ống gang miệng bát d=1600mm		m		0

		A24.2227		ống gang miệng bát d=1800mm		m		0

		A24.2228		ống gang miệng bát d=2000mm		m		0

		A24.2229		ống gang miệng bát d=2200mm		m		0

		A24.2230		ống gang miệng bát d=2400mm		m		0

		A24.2231		ống gang miệng bát d=2500mm		m		0

		A24.2232		ống gió: D50		m		0

		A24.2233		ống hút thuỷ tinh (2100)ml		cái		25000

		A24.2234		ống khoan (cần khoan)		cái		0

		A24.2235		ống khoan (cần khoan)		m		0

		A24.2236		ống kẽm f 32		m		39070

		A24.2237		ống kim loại <=26mm		m		0

		A24.2238		ống kim loại <=35mm		m		0

		A24.2239		ống kim loại <=40mm		m		0

		A24.2240		ống kim loại <=50mm		m		0

		A24.2241		ống kim loại <=66mm		m		0

		A24.2242		ống kim loại <=80mm		m		0

		A24.2243		ống kiểm tra d=50mm		bộ		12000

		A24.2244		ống kiểm tra d=100mm		bộ		30000

		A24.2245		ống kết cấu giếng, thép đen D89mm		m		0

		A24.2246		ống kết cấu giếng, thép đen D108mm		m		0

		A24.2247		ống kết cấu giếng, thép đen D127mm		m		0

		A24.2248		ống kết cấu giếng, thép đen D146mm		m		0

		A24.2249		ống kết cấu giếng, thép đen D168mm		m		0

		A24.2250		ống kết cấu giếng, thép đen D194mm		m		0

		A24.2251		ống kết cấu giếng, thép đen D219mm		m		0

		A24.2252		ống kết cấu giếng, thép đen D273mm		m		0

		A24.2253		ống kết cấu giếng, thép đen D325mm		m		0

		A24.2254		ống kết cấu giếng, thép đen D350mm		m		0

		A24.2255		ống kết cấu giếng, thép đen D377mm		m		0

		A24.2256		ống kết cấu giếng, thép đen D426mm		m		0

		A24.2257		ống kết cấu giếng, thép đen D450mm		m		0

		A24.2258		ống kết cấu giếng, thép đen D477mm		m		0

		A24.2259		ống kết cấu giếng, thép đen D529mm		m		0

		A24.2260		ống kết cấu giếng, thép đen D630mm		m		0

		A24.2261		ống kết cấu giếng, thép đen D720mm		m		0

		A24.2262		ống kết cấu giếng, thép đen D820mm		m		0

		A24.2263		ống lồng d 219x7		m		0

		A24.2264		ống lồng d 273x8		m		0

		A24.2265		ống lồng d 325x8		m		0

		A24.2266		ống lồng d 426x10		m		0

		A24.2267		ống luồn dây F52		m		0

		A24.2268		ống luồn dây tín hiệu F32		m		0

		A24.2269		ống mẫu		ống		380000

		A24.2270		ống mẫu đơn		m		380000

		A24.2271		ống mẫu kép		cái		1500000

		A24.2272		ống mẫu nguyên dạng		m		800000

		A24.2273		ống mẫu xoắn		m		100000

		A24.2274		ống múc loại: 409 kg/cái		cái		0

		A24.2275		ống múc loại: 522 kg/cái		cái		0

		A24.2276		ống múc loại: 635 kg/cái		cái		0

		A24.2277		ống múc loại: 692 kg/cái		cái		0

		A24.2278		ống múc loại: 735 kg/cái		cái		0

		A24.2279		ống múc loại: 793 kg/cái		cái		0

		A24.2280		ống múc loại: 824 kg/cái		cái		0

		A24.2281		ống múc nước dài 2m		cái		100000

		A24.2282		ống mềm		m		2200

		A24.2283		ống nâng nước: D200		m		0

		A24.2284		ống nối		cái		0

		A24.2285		ống nối d<=80mm		m		28700

		A24.2286		ống nối d<=100mm		m		33800

		A24.2287		ống nối d<=150mm		m		41600

		A24.2288		ống nối gai 100mm		cái		0

		A24.2289		ống nối gai 150mm		cái		0

		A24.2290		ống nối gai 200mm		cái		0

		A24.2291		ống nối gai 250mm		cái		0

		A24.2292		ống nối gai 300mm		cái		0

		A24.2293		ống nối gai 350mm		cái		0

		A24.2294		ống nối gai 400mm		cái		0

		A24.2295		ống nối gai 500mm		cái		0

		A24.2296		ống nối gai 600mm		cái		0

		A24.2297		ống nối gai 700mm		cái		0

		A24.2298		ống nối gai 800mm		cái		0

		A24.2299		ống nối gai 1000mm		cái		0

		A24.2300		ống ngoài f 16		m		50000

		A24.2301		ống nhựa		m		21000

		A24.2302		ống nhựa đường kính 15mm		m		0

		A24.2303		ống nhựa đường kính 16mm		m		3600

		A24.2304		ống nhựa đường kính 20mm		m		5000

		A24.2305		ống nhựa đường kính 25mm		m		7000

		A24.2306		ống nhựa đường kính 27mm		m		0

		A24.2307		ống nhựa đường kính 34mm		m		0

		A24.2308		ống nhựa đường kính 48mm		m		0

		A24.2309		ống nhựa đường kính 60mm		m		0

		A24.2310		ống nhựa đường kính 76mm		m		0

		A24.2311		ống nhựa đường kính 90mm		m		0

		A24.2312		ống nhựa d=100mm, L=8m		m		0

		A24.2313		ống nhựa d=125mm, L=8m		m		0

		A24.2314		ống nhựa d=150mm, L=8m		m		0

		A24.2315		ống nhựa d=15mm, L=8m		m		0

		A24.2316		ống nhựa d=200mm, L=8m		m		0

		A24.2317		ống nhựa d=20mm, L=8m		m		0

		A24.2318		ống nhựa d=250mm, L=8m		m		0

		A24.2319		ống nhựa d=25mm, L=8m		m		0

		A24.2320		ống nhựa d=32mm, L=8m		m		0

		A24.2321		ống nhựa d=40mm, L=8m		m		0

		A24.2322		ống nhựa d=50mm, L=8m		m		0

		A24.2323		ống nhựa d=60mm, L=8m		m		0

		A24.2324		ống nhựa d=75mm, L=8m		m		0

		A24.2325		ống nhựa d=80mm, L=8m		m		0

		A24.2326		ống nhựa dài 150mm		cái		1250

		A24.2327		ống nhựa dài 250mm		cái		2090

		A24.2328		ống nhựa dài 350mm		cái		2920

		A24.2329		ống nhựa F42		m		10909

		A24.2330		ống nhựa F58		m		25727

		A24.2331		ống nhựa F75		m		36727

		A24.2332		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L=5m		m		0

		A24.2333		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L=5m		m		0

		A24.2334		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L=5m		m		0

		A24.2335		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L=5m		m		0

		A24.2336		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L=5m		m		0

		A24.2337		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L=5m		m		0

		A24.2338		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L=5m		m		0

		A24.2339		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L=5m		m		0

		A24.2340		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L=5m		m		0

		A24.2341		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L=5m		m		0

		A24.2342		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L=5m		m		0

		A24.2343		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L=5m		m		0

		A24.2344		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm,L=5m		m		0

		A24.2345		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm,L=5m		m		0

		A24.2346		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm,L=5m		m		0

		A24.2347		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm,L=5m		m		0

		A24.2348		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm,L=5m		m		0

		A24.2349		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm,L=5m		m		0

		A24.2350		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm,L=5m		m		0

		A24.2351		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm,L=5m		m		0

		A24.2352		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm,L=5m		m		0

		A24.2353		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm,L=5m		m		0

		A24.2354		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm,L=5m		m		0

		A24.2355		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm,L=5m		m		0

		A24.2356		ống nhựa HDPE D20mm		m		6200

		A24.2357		ống nhựa HDPE D25mm		m		7900

		A24.2358		ống nhựa HDPE D32mm		m		12182

		A24.2359		ống nhựa HDPE D40mm		m		16600

		A24.2360		ống nhựa HDPE D50mm		m		25800

		A24.2361		ống nhựa HDPE D63mm		m		39900

		A24.2362		ống nhựa HDPE D75mm		m		56700

		A24.2363		ống nhựa HDPE D90mm		m		91200

		A24.2364		ống nhựa HDPE D110mm		m		120300

		A24.2365		ống nhựa HDPE D140mm		m		192700

		A24.2366		ống nhựa HDPE D160mm		m		253200

		A24.2367		ống nhựa HDPE D200mm		m		395800

		A24.2368		ống nhựa HDPE D225mm		m		499000

		A24.2369		ống nhựa HDPE D250mm		m		610600

		A24.2370		ống nhựa miệng bát d=20mm, L=6m		m		6300

		A24.2371		ống nhựa miệng bát d=25mm, L=6m		m		8700

		A24.2372		ống nhựa miệng bát d=32mm, L=6m		m		11000

		A24.2373		ống nhựa miệng bát d=40mm, L=6m		m		15000

		A24.2374		ống nhựa miệng bát d=50mm, L=6m		m		18000

		A24.2375		ống nhựa miệng bát d=60mm, L=6m		m		25400

		A24.2376		ống nhựa miệng bát d=89mm, L=6m		m		40500

		A24.2377		ống nhựa miệng bát d=100mm, L=6m		m		63300

		A24.2378		ống nhựa miệng bát d=125mm, L=6m		m		96800

		A24.2379		ống nhựa miệng bát d=150mm, L=6m		m		134200

		A24.2380		ống nhựa miệng bát d=200mm, L=6m		m		206600

		A24.2381		ống nhựa miệng bát d=250mm, L=6m		m		326000

		A24.2382		ống nhựa miệng bát d=300mm, L=6m		m		490200

		A24.2383		ống nhựa nhôm d=12mm, L=100m		m		0

		A24.2384		ống nhựa nhôm d=16mm, L=100m		m		0

		A24.2385		ống nhựa nhôm d=20mm, L=50m		m		0

		A24.2386		ống nhựa nhôm d=26mm, L=6m		m		0

		A24.2387		ống nhựa nhôm d=32mm, L=6m		m		0

		A24.2388		ống nhựa PVC d=20mm, L=6m		m		3100

		A24.2389		ống nhựa PVC d=25mm, L=6m		m		3700

		A24.2390		ống nhựa PVC d=32mm, L=6m		m		5000

		A24.2391		ống nhựa PVC d=40mm, L=6m		m		7500

		A24.2392		ống nhựa PVC d=50mm, L=6m		m		8700

		A24.2393		ống nhựa PVC d=60mm, L=6m		m		11500

		A24.2394		ống nhựa PVC d=75mm, L=6m		m		16100

		A24.2395		ống nhựa PVC d=80mm, L=6m		m		17618

		A24.2396		ống nhựa PVC d=100mm, L=6m		m		25000

		A24.2397		ống nhựa PVC d=125mm, L=6m		m		39100

		A24.2398		ống nhựa PVC d=150mm, L=6m		m		60500

		A24.2399		ống nhựa PVC d=200mm, L=6m		m		124500

		A24.2400		ống nhựa PVC d=250mm, L=6m		m		199700

		A24.2401		ống nhựa PVC miệng bát d=110mm, L=6m		m		63400

		A24.2402		ống nhựa PVC miệng bát d=160mm, L=6m		m		134300

		A24.2403		ống nhựa PVC miệng bát d=200mm, L=6m		m		206600

		A24.2404		ống nhựa PVC miệng bát d=250mm, L=6m		m		326400

		A24.2405		ống nhựa PVC miệng bát d=300mm, L=6m		m		490300

		A24.2406		ống nước fi 50		m		80071

		A24.2407		ống sành d=50mm, L=0,5m		m		0

		A24.2408		ống sành d=75mm, L=0,5m		m		0

		A24.2409		ống sành d=100mm, L=0,5m		m		0

		A24.2410		ống sành d=150mm, L=0,5m		m		0

		A24.2411		ống sành d=200mm, L=0,5m		m		0

		A24.2412		ống sắt tráng kẽm		m		18400

		A24.2413		ống sứ dài 150mm		cái		3500

		A24.2414		ống sứ dài 250mm		cái		4000

		A24.2415		ống sứ dài 350mm		cái		5500

		A24.2416		ống sứ hạ thế các loại		cái		14280

		A24.2417		ống sứ tai mèo		cái		5500

		A24.2418		ống súng + quả đạn		chiếc		2000000

		A24.2419		ống tổ ong dài 1m		ống		300000

		A24.2420		ống thép		m		0

		A24.2421		ống thép đen d=15mm, L=8m		m		15333

		A24.2422		ống thép đen d=20mm, L=8m		m		20333

		A24.2423		ống thép đen d=25mm, L=8m		m		27166

		A24.2424		ống thép đen d=32mm, L=8m		m		35000

		A24.2425		ống thép đen d=40mm, L=8m		m		45000

		A24.2426		ống thép đen d=50mm, L=8m		m		58000

		A24.2427		ống thép đen d=60mm, L=8m		m		80500

		A24.2428		ống thép đen d=75mm, L=8m		m		88000

		A24.2429		ống thép đen d=80mm, L=8m		m		105000

		A24.2430		ống thép đen d=100mm, L=8m		m		105000

		A24.2431		ống thép đen d=125mm, L=8m		m		221000

		A24.2432		ống thép đen d=150mm, L=8m		m		263000

		A24.2433		ống thép đen d=200mm, L=8m		m		500000

		A24.2434		ống thép đen d=250mm, L=8m		m		590000

		A24.2435		ống thép đen d=300mm, L=8m		m		612000

		A24.2436		ống thép đen d=350mm, L=8m		m		770000

		A24.2437		ống thép đen d=400mm, L=8m		m		878000

		A24.2438		ống thép đen d=500mm, L=8m		m		1235000

		A24.2439		ống thép đen d=600mm, L=8m		m		1646000

		A24.2440		ống thép đen d=700mm, L=8m		m		2645000

		A24.2441		ống thép đen d=800mm, L=8m		m		3025000

		A24.2442		ống thép đen d=900mm, L=8m		m		0

		A24.2443		ống thép đen d=1000mm, L=8m		m		0

		A24.2444		ống thép đen d=1200mm, L=8m		m		0

		A24.2445		ống thép đen d=1300mm, L=8m		m		0

		A24.2446		ống thép đen d=1400mm, L=8m		m		0

		A24.2447		ống thép đen d=1500mm, L=8m		m		0

		A24.2448		ống thép đen d=1600mm, L=8m		m		0

		A24.2449		ống thép đen d=1800mm, L=8m		m		0

		A24.2450		ống thép đen d=2000mm, L=8m		m		0

		A24.2451		ống thép đen d=2200mm, L=8m		m		0

		A24.2452		ống thép đen d=2500mm, L=8m		m		0

		A24.2453		ống thép D36		m		0

		A24.2454		ống thép D50		kg		61673

		A24.2455		ống thép D 65 mm		m		88550

		A24.2456		ống thép D 100mm		m		0

		A24.2457		ống thép D 150mm		m		0

		A24.2458		ống thép D 200mm		m		0

		A24.2459		ống thép D 250mm		m		0

		A24.2460		ống thép D 300mm		m		0

		A24.2461		ống thép D 350mm		m		0

		A24.2462		ống thép D650mm		m		0

		A24.2463		ống thép dàn khoan f60		m		88550

		A24.2464		ống thép dẫn xăng dầu d<57mm		m		0

		A24.2465		ống thép dẫn xăng dầu d=67-89mm		m		0

		A24.2466		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 3,5mm		m		0

		A24.2467		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 4mm		m		0

		A24.2468		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 8mm		m		0

		A24.2469		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 12mm		m		0

		A24.2470		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 5mm		m		0

		A24.2471		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 6,3mm		m		0

		A24.2472		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 8mm		m		0

		A24.2473		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 12mm		m		0

		A24.2474		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 7mm		m		0

		A24.2475		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 9mm		m		0

		A24.2476		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 12mm		m		0

		A24.2477		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 7mm		m		0

		A24.2478		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 8mm		m		0

		A24.2479		ống thép dẫn xăng dầu d=325mm dầy 8mm		m		0

		A24.2480		ống thép dẫn xăng dầu d=426mm dầy 10mm		m		0

		A24.2481		ống thép f50mm		m		0

		A24.2482		ống thép F80-100		m		133083

		A24.2483		ống thép không rỉ d=1000mm		m		0

		A24.2484		ống thép không rỉ d=100mm		m		0

		A24.2485		ống thép không rỉ d=1200mm		m		0

		A24.2486		ống thép không rỉ d=125mm		m		0

		A24.2487		ống thép không rỉ d=1300mm		m		0

		A24.2488		ống thép không rỉ d=1400mm		m		0

		A24.2489		ống thép không rỉ d=1500mm		m		0

		A24.2490		ống thép không rỉ d=150mm		m		0

		A24.2491		ống thép không rỉ d=15mm		m		0

		A24.2492		ống thép không rỉ d=200mm		m		0

		A24.2493		ống thép không rỉ d=20mm		m		0

		A24.2494		ống thép không rỉ d=250mm		m		0

		A24.2495		ống thép không rỉ d=25mm		m		0

		A24.2496		ống thép không rỉ d=300mm		m		0

		A24.2497		ống thép không rỉ d=32mm		m		0

		A24.2498		ống thép không rỉ d=350mm		m		0

		A24.2499		ống thép không rỉ d=400mm		m		0

		A24.2500		ống thép không rỉ d=40mm		m		0

		A24.2501		ống thép không rỉ d=500mm		m		0

		A24.2502		ống thép không rỉ d=50mm		m		0

		A24.2503		ống thép không rỉ d=600mm		m		0

		A24.2504		ống thép không rỉ d=60mm		m		0

		A24.2505		ống thép không rỉ d=700mm		m		0

		A24.2506		ống thép không rỉ d=75mm		m		0

		A24.2507		ống thép không rỉ d=800mm		m		0

		A24.2508		ống thép không rỉ d=80mm		m		0

		A24.2509		ống thép không rỉ d=900mm		m		0

		A24.2510		ống thép luồn cáp <=100mm		m		33800

		A24.2511		ống thép luồn cáp <=150mm		m		41600

		A24.2512		ống thép luồn cáp <=80mm		m		28700

		A24.2513		ống thép tráng kẽm d=100mm		m		190000

		A24.2514		ống thép tráng kẽm d=110mm		m		0

		A24.2515		ống thép tráng kẽm d=150mm		m		335000

		A24.2516		ống thép tráng kẽm d=15mm		m		17000

		A24.2517		ống thép tráng kẽm d=200mm		m		650000

		A24.2518		ống thép tráng kẽm d=20mm		m		20000

		A24.2519		ống thép tráng kẽm d=250mm		m		1010000

		A24.2520		ống thép tráng kẽm d=25mm		m		33642

		A24.2521		ống thép tráng kẽm d=32mm		m		47000

		A24.2522		ống thép tráng kẽm d=40mm		m		58000

		A24.2523		ống thép tráng kẽm d=50mm		m		75000

		A24.2524		ống thép tráng kẽm d=67mm		m		109000

		A24.2525		ống thép tráng kẽm d=76mm		m		120000

		A24.2526		ống thép tráng kẽm d=89mm		m		0

		A24.2527		ống thuỷ tinh chữ T f 8		cái		50000

		A24.2528		ống thuỷ tinh f 8 dài 1 m làm thấm		cái		100000

		A24.2529		ống trong f 42 (cần khoan)		m		200000

		A24.2530		ống vách D76		m		102505

		A24.2531		ống vách f168mm		m		618864

		A24.2532		ống và đệm cách điện		cái		0

		A24.2533		ống xói F50mm		m		61673

		A24.2534		ống xói F150mm		m		301939

		A24.2535		ống xói F250mm		m		740500

		A24.2536		ống xi măng d=100mm, L=0,5m		m		0

		A24.2537		ống xi măng d=150mm, L=0,5m		m		0

		A24.2538		ống xi măng d=200mm, L=0,5m		m		0

		A24.2539		Hạt ổ cắm		cái		8300

		A24.2540		ổ cắm đôi		cái		50800

		A24.2541		ổ cắm đôi Clipsal		cái		0

		A24.2542		ổ cắm đơn		cái		34100

		A24.2543		ổ cắm đơn Clipsal		cái		0

		A24.2544		ổ cắm ba		cái		64100

		A24.2545		ổ cắm ba Clipsal		cái		0

		A24.2546		ổ cắm bốn		cái		46000

		A24.2547		ổ cắm bốn Clipsal		cái		0

		A24.2548		ổ khoá		cái		0

		A24.2549		Paraphin		kg		10000

		A24.2550		Phân bón lá		lít		4000

		A24.2551		Phân sinh hoá hữu cơ bón lót		kg		4000

		A24.2552		Phân vi sinh		kg		0

		A24.2553		Phao đánh dấu		cái		36364

		A24.2554		Phao nhựa		cái		50000

		A24.2555		Phao thử độ chặt		bộ		1500000

		A24.2556		Phao tỷ trọng kế		bộ		650000

		A24.2557		Phấn talíc		kg		24000

		A24.2558		Phèn chua		kg		20000

		A24.2559		Phèn sắt		gam		60

		A24.2560		Phụ gia		kg		16091

		A24.2561		Phụ gia CMC		kg		16091

		A24.2562		Phụ gia dẻo hoá		kg		16091

		A24.2563		Phụ gia dẻo hoá PC40		kg		16091

		A24.2564		Phụ gia siêu dẻo		kg		16091

		A24.2565		Phụ gia siêu dẻo PC40		kg		16091

		A24.2566		Phụ gia Sika		kg		0

		A24.2567		Phụ gia trương nở		kg		61727

		A24.2568		Phễu rót cát		bộ		50000

		A24.2569		Phễu sắt f 5cm		cái		20000

		A24.2570		Phễu thu d=50mm		cái		6500

		A24.2571		Phễu thu d=100mm		cái		17400

		A24.2572		Phễu thuỷ tinh		cái		50000

		A24.2573		Phễu thuỷ tinh (60-100)mm		cái		50000

		A24.2574		Pin 1,5 vôn		quả		1500

		A24.2575		Pin 69 vôn		hòm		75000

		A24.2576		Pin BTO45		hòm		240000

		A24.2577		Pin dùng cho đo nước		đôi		6000

		A24.2578		Puli D14		cái		0

		A24.2579		Puli sứ kẹp		cái		5500

		A24.2580		Puli sứ loại >=35x35		cái		3500

		A24.2581		Puli sứ loại 30x30		cái		3000

		A24.2582		Quả đập khí nén		Quả		3500000

		A24.2583		Quả đập khí nén f105mm		cái		3500000

		A24.2584		Quả đập khí nén f76		cái		0

		A24.2585		Quả bo		quả		35000

		A24.2586		Quả bo cao su		quả		35000

		A24.2587		Quạt ốp trần		cái		0

		A24.2588		Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm		cái		200000

		A24.2589		Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm		cái		250000

		A24.2590		Quạt ly tâm - công suất 0,2 - <=2,5kW		cái		0

		A24.2591		Quạt ly tâm - công suất 10 - <=22kW		cái		0

		A24.2592		Quạt ly tâm - công suất 2,6 - <=5,0kW		cái		0

		A24.2593		Quạt ly tâm - công suất 5,1 - <=10kW		cái		0

		A24.2594		Quạt thông gió - công suất 0,2- <=1,5kW		cái		0

		A24.2595		Quạt thông gió - công suất 1,6- <=3,0kW		cái		0

		A24.2596		Quạt thông gió - công suất 3,1- <=4,5kW		cái		0

		A24.2597		Quạt thông gió - công suất 4,6- <=7,5kW		cái		0

		A24.2598		Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm		cái		150000

		A24.2599		Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm		cái		180000

		A24.2600		Quạt trần (chưa có hộp số)		cái		430000

		A24.2601		Quạt treo tường		cái		250000

		A24.2602		Quang treơ rơ le		cái		0

		A24.2603		Que hàn		kg		19000

		A24.2604		Que hàn đồng		kg		450000

		A24.2605		Que hàn các bon		kg		19000

		A24.2606		Que hàn d=4		kg		19000

		A24.2607		Que hàn không rỉ		kg		0

		A24.2608		Que khuấy đất		cái		20000

		A24.2609		Răng búa đập đá		cái		550000

		A24.2610		Răng cào		bộ		8000000

		A24.2611		Răng gầu		cái		200000

		A24.2612		Răng gầu hợp kim		cái		300000

		A24.2613		Răng khoan hợp kim		cái		300000

		A24.2614		Rông đen		cái		0

		A24.2615		Rông đen lò so		cái		0

		A24.2616		Rông đen phẳng		cái		0

		A24.2617		Rây địa chất		bộ		2200000

		A24.2618		Rây địa chất công trình		bộ		2200000

		A24.2619		Rây dụng cụ đầm nện		bộ		2500000

		A24.2620		Rơ le		cái		0

		A24.2621		Rơ le các loại		cái		110000

		A24.2622		Rơm		kg		0

		A24.2623		Ray		thanh		0

		A24.2624		Ray (kg)		kg		16600

		A24.2625		Ray dự phòng		thanh		0

		A24.2626		Ray hộ luân (hộ luân bánh)		m		0

		A24.2627		Ray hộ luân (hộ luân ghi)		thanh		0

		A24.2628		Ray P24		kg		0

		A24.2629		Ray P26-25-24 (8,0m)		thanh		0

		A24.2630		Ray P26-25-24 (9,58m)		thanh		0

		A24.2631		Ray P26-25-24 (10m)		thanh		0

		A24.2632		Ray P33-30 (12m)		thanh		0

		A24.2633		Ray P33-30 (12,5m)		thanh		0

		A24.2634		Ray P38		thanh		0

		A24.2635		Ray P38 (12,5m)		thanh		0

		A24.2636		Ray P38-41		thanh		0

		A24.2637		Ray P43 (12,5m)		thanh		0

		A24.2638		Ray P43-33 (12,5m)		thanh		0

		A24.2639		Ray P43-38		thanh		0

		A24.2640		Ray P43-38 (12,5m)		thanh		0

		A24.2641		Ray P43-38 (12m)		thanh		0

		A24.2642		Ray P43-44		thanh		0

		A24.2643		Rivê		con		0

		A24.2644		Sơn gỗ		kg		0

		A24.2645		Sơn kính		kg		0

		A24.2646		Sơn sắt thép		kg		0

		A24.2647		Sơn tổng hợp (sơn gỗ)		kg		40000

		A24.2648		Sơn tổng hợp (sơn kính)		kg		40000

		A24.2649		Sơn tổng hợp (sơn sắt thép)		kg		35000

		A24.2650		Sơn (trắng, đỏ)		kg		0

		A24.2651		Sơn đỏ, trắng		kg		38500

		A24.2652		Sơn trắng + đỏ		kg		38500

		A24.2653		Sơn đường		kg		54545

		A24.2654		Sơn bóng		kg		30000

		A24.2655		Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự		kg		0

		A24.2656		Sơn các loại		kg		40000

		A24.2657		Sơn chống gỉ		kg		38500

		A24.2658		Sơn chống gỉ mau khô		kg		0

		A24.2659		Sơn nước		kg		24231

		A24.2660		Sơn silicat		kg		0

		A24.2661		Sơn mầu (sắt thép, bê tông)		kg		35000

		A24.2662		Sơn dầu		kg		25000

		A24.2663		Sơn dẻo nhiệt		kg		18000

		A24.2664		Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm		kg		0

		A24.2665		Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm		kg		0

		A24.2666		Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà		kg		0

		A24.2667		Sơn  ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà		kg		0

		A24.2668		Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà		kg		0

		A24.2669		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat		kg		0

		A24.2670		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating		kg		0

		A24.2671		Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime		kg		0

		A24.2672		Sơn PU Dulux Timber Tone		kg		0

		A24.2673		Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone		kg		0

		A24.2674		Sơn Joton FA ngoài nhà		kg		0

		A24.2675		Sơn Joton FA trong nhà		kg		0

		A24.2676		Sơn Joton PA ngoài nhà		kg		0

		A24.2677		Sơn Joton PA trong nhà		kg		0

		A24.2678		Sơn lót		kg		0

		A24.2679		Sơn lót  Joton Pros chống kiềm nội thất		kg		0

		A24.2680		Sơn lót  Joton Pros chống kiềm ngoại thất		kg		0

		A24.2681		Sơn Joton JONY trong nhà		kg		0

		A24.2682		Sơn Joton JONY ngoài nhà		kg		0

		A24.2683		Sơn lót đường		kg		62000

		A24.2684		Sơn lót chống kiềm Super Ata		kg		0

		A24.2685		Sơn lót chống thấm Super Ata		kg		0

		A24.2686		Sơn lót Super ATa		kg		0

		A24.2687		Sơn phủ Super Ata mịn		kg		0

		A24.2688		Sơn tạo gai ATa		kg		0

		A24.2689		Sơn lót Devoe Pre-prime 167		kg		0

		A24.2690		Sơn lót Levis Fix chống kiềm		kg		0

		A24.2691		Sơn lót Levis Ligna		kg		0

		A24.2692		Sơn lót Levis Metal		kg		0

		A24.2693		Sơn Levis Fix chống kiềm		kg		60000

		A24.2694		Sơn Levis Latex		kg		0

		A24.2695		Sơn Levis Satin		kg		0

		A24.2696		Sơn Levis Latex ngoài nhà		kg		0

		A24.2697		Sơn Levis Satin trong nhà		kg		0

		A24.2698		Sơn phủ Levis Ligna		kg		0

		A24.2699		Sơn phủ Levis Metal		kg		0

		A24.2700		Sơn tạo gai Levis		kg		42000

		A24.2701		Sơn phủ Maxilite Enamel		kg		0

		A24.2702		Sơn lót Lucky Oxide Primer		kg		0

		A24.2703		Sơn lót chống kiềm Mykolor seal		kg		0

		A24.2704		Sơn Mykolor Plus finish		kg		0

		A24.2705		Sơn phủ Mykolor Ultra finish		kg		0

		A24.2706		Sơn lót chống kiềm Spec Akali		kg		0

		A24.2707		Sơn Spec Akali for int		kg		0

		A24.2708		Sơn phủ Spec fast int		kg		0

		A24.2709		Sơn Spec Hi-Antistain		kg		0

		A24.2710		Sơn lót chống kiềm Boss Ext		kg		0

		A24.2711		Sơn lót chống kiềm Boss Int		kg		0

		A24.2712		Sơn Boss Interior		kg		0

		A24.2713		Sơn Boss Exterior		kg		0

		A24.2714		Sơn lót chống kiềm Expo Akali		kg		0

		A24.2715		Sơn Expo Styrene		kg		0

		A24.2716		Sơn Expo Gold		kg		0

		A24.2717		Sơn phủ Expo High Gloss Enamel		kg		0

		A24.2718		Sơn chống kiềm trong nhà		kg		24231

		A24.2719		Sơn chống kiềm ngoài nhà		kg		39615

		A24.2720		Sơn tường nội thất		kg		19231

		A24.2721		Sơn tường ngoại thất màu		kg		30769

		A24.2722		Sắt đệm gót cóc		cái		0

		A24.2723		Sắt chữ U		cái		0

		A24.2724		Sắt dàn giáo		kg		0

		A24.2725		Sắt dẹt 25x4		kg		15500

		A24.2726		Sắt ống		m		0

		A24.2727		Sắt ống fi 60		md		88550

		A24.2728		Sắt ống fi 80		md		102505

		A24.2729		Sắt ống làm khung 12x12		kg		18000

		A24.2730		Sắt ống làm khung 14x14		kg		18000

		A24.2731		Sắt ống làm khung 16x16		kg		18000

		A24.2732		Sắt hộp  làm khung 12x12		kg		16500

		A24.2733		Sắt hộp  làm khung 14x14		kg		16500

		A24.2734		Sắt hộp  làm khung 16x16		kg		16500

		A24.2735		Sắt hộp 50x50		m		0

		A24.2736		Sắt hộp làm nan 12x12		kg		16500

		A24.2737		Sắt hộp làm nan 14x14		kg		16500

		A24.2738		Sắt hộp làm nan 16x16		kg		16500

		A24.2739		Sắt L bắt ray		cái		0

		A24.2740		Sắt L50x50x5		kg		16500

		A24.2741		Sắt tấm		kg		0

		A24.2742		Sắt tròn		kg		0

		A24.2743		Sắt tròn f 14		kg		16100

		A24.2744		Sắt vuông đặc 12x12		kg		15500

		A24.2745		Sắt vuông đặc 14x14		kg		15500

		A24.2746		Sắt vuông đặc 16x16		kg		15500

		A24.2747		Sắt vuông rỗng 12x12		kg		16500

		A24.2748		Sắt vuông rỗng 14x14		kg		16500

		A24.2749		Sắt vuông rỗng 16x16		kg		16500

		A24.2750		Sổ đo		quyển		5000

		A24.2751		Sổ đo lún		quyển		5000

		A24.2752		Sổ đo nước		quyển		5000

		A24.2753		Sổ ép nước		quyển		5000

		A24.2754		Sổ ghi chép múc nước		quyển		5000

		A24.2755		Sổ hút nước		quyển		5000

		A24.2756		Sổ tổng hợp độ lún		quyển		5000

		A24.2757		Sỏi 0,5x1		m3		0

		A24.2758		Sỏi 1x2		m3		0

		A24.2759		Sỏi 2x4		m3		0

		A24.2760		Sỏi 4x6		m3		0

		A24.2761		Sỏi 6x8		m3		0

		A24.2762		Sỏi chèn		m3		0

		A24.2763		Sỏi hạt lớn		kg		250000

		A24.2764		Sét bột Bentonít		kg		0

		A24.2765		Sét chèn		m3		0

		A24.2766		Sợi thuỷ tinh		m2		0

		A24.2767		Silicon chít mạch		kg		101515

		A24.2768		Simili		m2		30000

		A24.2769		Sứ		cái		0

		A24.2770		Suốt		cái		0

		A24.2771		Suốt củ đậu		cái		0

		A24.2772		Sunphat đồng		kg		110000

		A24.2773		Tam pôn f105mm		cái		45000

		A24.2774		Tam pôn f42		cái		0

		A24.2775		Tăng đơ		cái		25000

		A24.2776		Tăng đơ F14		cái		25000

		A24.2777		Tăng đơ f38 dài 5-7m		cái		799000

		A24.2778		Tăng đơ M12		cái		0

		A24.2779		Tán che đèn		cái		0

		A24.2780		Tà vẹt		cái		0

		A24.2781		Tà vẹt 110x210x1800		cái		0

		A24.2782		Tà vẹt 16x22x220		cái		0

		A24.2783		Tà vẹt bê tông		cái		0

		A24.2784		Tà vẹt bê tông (đường 1m)		cái		0

		A24.2785		Tà vẹt bê tông (đường 1,435m)		cái		0

		A24.2786		Tà vẹt bê tông K3A		cái		0

		A24.2787		Tà vẹt bê tông K92		cái		0

		A24.2788		Tà vẹt gỗ		cái		443500

		A24.2789		Tà vẹt gỗ (đường 1m)		m3		0

		A24.2790		Tà vẹt gỗ (đường 1,435m)		thanh		0

		A24.2791		Tà vẹt gỗ 14x22x180		thanh		443500

		A24.2792		Tà vẹt ghi 2-2,9m		cái		0

		A24.2793		Tà vẹt ghi 3,05-3,95m		cái		0

		A24.2794		Tà vẹt ghi 4,1-4,83m		cái		0

		A24.2795		Tà vẹt sắt		cái		0

		A24.2796		Tấm đan		m2		0

		A24.2797		Tấm đan (80x60x10)		tấm		0

		A24.2798		Tấm bảo ôn		m2		0

		A24.2799		Tấm bảo ôn dày <=50mm		m2		0

		A24.2800		Tấm bảo ôn dày <=75mm		m2		0

		A24.2801		Tấm bảo ôn dày <=100mm		m2		0

		A24.2802		Tấm bảo ôn dày <=150mm		m2		0

		A24.2803		Tấm bảo ôn dày <=200mm		m2		0

		A24.2804		Tấm bê tông 18x22x100cm		m		44091

		A24.2805		Tấm bê tông 18x33x100cm		m		72727

		A24.2806		Tấm bê tông 20x20cm		m		54750

		A24.2807		Tấm cách âm		m2		27000

		A24.2808		Tấm cách điện PVC		m		0

		A24.2809		Tấm cách nhiệt		m2		27000

		A24.2810		Tấm ốp		kg		0

		A24.2811		Tấm kẹp ngâm bão hoà		cái		50000

		A24.2812		Tấm lót		kg		0

		A24.2813		Tấm lưới nối D5		m		0

		A24.2814		Tấm lưới nối D10		m		0

		A24.2815		Tấm lưới nối D15		m		0

		A24.2816		Tấm mái D5		m2		0

		A24.2817		Tấm mái D10		m2		0

		A24.2818		Tấm mái D15		m2		0

		A24.2819		Tấm nhựa		m2		37000

		A24.2820		Tấm nhựa PVC loại KN92		m		38182

		A24.2821		Tấm nhựa+khưng xương		m2		0

		A24.2822		Tấm sàn D5		m2		0

		A24.2823		Tấm sàn D10		m2		0

		A24.2824		Tấm sàn D15		m2		0

		A24.2825		Tấm sóng		tấm		0

		A24.2826		Tấm tường D5		m2		0

		A24.2827		Tấm tường D10		m2		0

		A24.2828		Tấm tường D15		m2		0

		A24.2829		Tấm thạch cao 9mm		m2		40000

		A24.2830		Tấm thạch cao 12mm		m2		0

		A24.2831		Tấm trần nhựă hoa văn 50x50cm		tấm		0

		A24.2832		Tấm trần thạch cao 50*50cm		m2		0

		A24.2833		Tấm trần thạch cao 63*41cm		m2		0

		A24.2834		Tấm trần thạch căo hoa văn 50x50cm		tấm		0

		A24.2835		Tâm ghi		cái		0

		A24.2836		Tê tráng kẽm d=15mm		cái		0

		A24.2837		Tê tráng kẽm d=20mm		cái		0

		A24.2838		Tê tráng kẽm d=25mm		cái		0

		A24.2839		Tê tráng kẽm d=32mm		cái		0

		A24.2840		Tê tráng kẽm d=40mm		cái		0

		A24.2841		Tê tráng kẽm d=50mm		cái		0

		A24.2842		Tê tráng kẽm d=67mm		cái		0

		A24.2843		Tê tráng kẽm d=76mm		cái		0

		A24.2844		Tê tráng kẽm d=89mm		cái		0

		A24.2845		Tê tráng kẽm d=100mm		cái		0

		A24.2846		Tê gang d=80mm		cái		0

		A24.2847		Tê gang d=100mm		cái		0

		A24.2848		Tê gang d=150mm		cái		0

		A24.2849		Tê gang d=200mm		cái		0

		A24.2850		Tê gang d=250mm		cái		0

		A24.2851		Tê gang d=300mm		cái		0

		A24.2852		Tê gang d=350mm		cái		0

		A24.2853		Tê gang d=400mm		cái		0

		A24.2854		Tê gang d=500mm		cái		0

		A24.2855		Tê gang d=600mm		cái		0

		A24.2856		Than cám		kg		800

		A24.2857		Than rèn		kg		0

		A24.2858		Thang leo, tay vịn		kg		13720

		A24.2859		Thanh C (đứng)		thanh		0

		A24.2860		Thanh chống		cái		0

		A24.2861		Thanh chống K		thanh		0

		A24.2862		Thanh chống tấm đan		thanh		0

		A24.2863		Thanh giằng		bộ		0

		A24.2864		Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện		bộ		0

		A24.2865		Thanh liên kết U trên với U dưới		cái		2000

		A24.2866		Thanh nhôm V 50x50		thanh		0

		A24.2867		Thanh treo (V nhỏ)		cái		600

		A24.2868		Thanh U (ngang trên và dưới)		thanh		0

		A24.2869		Thanh U dưới		thanh		25000

		A24.2870		Thanh U trên		thanh		30000

		A24.2871		Thanh V 25x25		thanh		25000

		A24.2872		Thanh chính VT3660T		m		13000

		A24.2873		Thanh phụ VT1220T		m		11000

		A24.2874		Thanh phụ VT610T		m		11000

		A24.2875		Thanh viền V		m		7200

		A24.2876		Thanh treo và phụ kiện		bộ		10000

		A24.2877		Tấm trần 600x600		tấm		20000

		A24.2878		Thanh chính VT3660TC		m		15000

		A24.2879		Thanh phụ VTC4000		m		8000

		A24.2880		Thanh viền VTC20/22		m		5000

		A24.2881		Thanh treo và phụ kiện (trần chìm)		bộ		15000

		A24.2882		Thép		kg		16200

		A24.2883		Thép đệm		kg		17000

		A24.2884		Thép bản d=2mm		kg		17000

		A24.2885		Thép cường độ cao		kg		16600

		A24.2886		Thép chữ U		kg		0

		A24.2887		Thép dàn giáo		kg		0

		A24.2888		Thép dầm I và kích các loại		kg		15718

		A24.2889		Thép ống		kg		18000

		A24.2890		Thép ống (thang tải)		kg		16300

		A24.2891		Thép ống F42-49		m		0

		A24.2892		Thép góc		kg		16500

		A24.2893		Thép góc		m		16500

		A24.2894		Thép góc 80x80mm		kg		16300

		A24.2895		Thép góc 100x100mm		kg		16300

		A24.2896		Thép góc 120x120mm		kg		16300

		A24.2897		Thép góc L		kg		16500

		A24.2898		Thép gai f 10		kg		16010

		A24.2899		Thép gai f 16		kg		15718

		A24.2900		Thép gai f 22		kg		15718

		A24.2901		Thép gai f 32 40		kg		15718

		A24.2902		Thép hình		kg		16300

		A24.2903		Thép hình định vị cọc		kg		0

		A24.2904		Thép hình 40x40x3		kg		16300

		A24.2905		Thép hình 50x50		m		0

		A24.2906		Thép hình 100x100		m		0

		A24.2907		Thép hình hệ khung treo đỡ		kg		16300

		A24.2908		Thép hình hệ ván khuôn		kg		16300

		A24.2909		Thép hình làm khưng xương		kg		16300

		A24.2910		Thép hộp 50x100		m		0

		A24.2911		Thép I		kg		16600

		A24.2912		Thép không rỉ		kg		58500

		A24.2913		Thép làm biện pháp		kg		0

		A24.2914		Thép làm dây co F6		kg		0

		A24.2915		Thép lưới định vị F6		kg		14120

		A24.2916		Thép nhíp		kg		0

		A24.2917		Thép tấm		kg		17000

		A24.2918		Thép tấm (làm sẵn)		kg		17000

		A24.2919		Thép tấm 3 ly		kg		17000

		A24.2920		Thép tấm dày 3mm		kg		17000

		A24.2921		Thép tấm dày 5mm		kg		17000

		A24.2922		Thép tấm d = 6mm		kg		17000

		A24.2923		Thép tấm hệ khung treo đỡ		kg		17000

		A24.2924		Thép tấm hệ ván khuôn		kg		17000

		A24.2925		Thép tròn		kg		16000

		A24.2926		Thép tròn 4-6mm		kg		16000

		A24.2927		Thép tròn 6-8mm		kg		16000

		A24.2928		Thép tròn d<=10mm		kg		16500

		A24.2929		Thép tròn D<=10mm		kg		16500

		A24.2930		Thép tròn D<=18mm		kg		16200

		A24.2931		Thép tròn d=18mm		kg		16200

		A24.2932		Thép tròn D>10mm		kg		16200

		A24.2933		Thép tròn D>14		kg		16200

		A24.2934		Thép tròn D>18mm		kg		16200

		A24.2935		Thép tròn D32mm		kg		16200

		A24.2936		Thép tròn f >22		kg		16200

		A24.2937		Thép tròn F18		kg		16200

		A24.2938		Thép tròn f20-25		kg		16200

		A24.2939		Thép tròn f6		kg		16200

		A24.2940		Thép tròn fi 25		kg		16200

		A24.2941		Thép tròn fi 8		kg		16200

		A24.2942		Thép U 160x150x5		m		209610

		A24.2943		Thấu kính tín hiệu		cái		0

		A24.2944		Thước cuộn 20m		cái		203000

		A24.2945		Thước dây 50m		cái		290000

		A24.2946		Thước mét		cái		22000

		A24.2947		Thước thép 20m		cái		201000

		A24.2948		Thước thép 42m		cái		356000

		A24.2949		Thước thép 5m		cái		104000

		A24.2950		Thùng đo lưư lượng		cái		150000

		A24.2951		Bình đưn nước nóng kiểu liên tục		bộ		2500000

		A24.2952		Bình đưn nước nóng thường		bộ		2150000

		A24.2953		Thùng đựng nước		cái		50000

		A24.2954		Thùng gánh nước		đôi		100000

		A24.2955		Thùng lưư lượng 60 lít		cái		150000

		A24.2956		Thùng ngâm bão hoà		cái		100000

		A24.2957		Thùng phân ly		cái		100000

		A24.2958		Thiếc hàn		kg		130000

		A24.2959		Thuổng đào đất		cái		25000

		A24.2960		Thuốc ảnh (hiện và hãm)		lít		25000

		A24.2961		Thuốc hàn		kg		19000

		A24.2962		Thuốc nổ Amônít		kg		31000

		A24.2963		Thuốc nổ P113		kg		31000

		A24.2964		Thuốc nổ P113-F32		kg		31000

		A24.2965		Thuốc tạo khói		kg		12000

		A24.2966		Thuốc trừ sâu		kg		25000

		A24.2967		Thuỷ ngân		kg		300000

		A24.2968		Thuỷ tinh nước		kg		35000

		A24.2969		Thuyền tắm		bộ		0

		A24.2970		Thuyền tắm có hương sen		bộ		0

		A24.2971		Thuyền tắm không có hương sen		bộ		1750000

		A24.2972		Tôn đen		kg		17500

		A24.2973		Tôn 8 ly		kg		17500

		A24.2974		Tôn b=3		kg		17500

		A24.2975		Tôn d=1,5mm		kg		17500

		A24.2976		Tôn dầy 2mm		kg		17500

		A24.2977		Tôn lượn sóng		m		265000

		A24.2978		Tôn múi		m2		0

		A24.2979		Tôn múi chiều dài <=2m		m2		95000

		A24.2980		Tôn múi chiều dài bất kỳ		m2		95000

		A24.2981		Tôn úp nóc		m		0

		A24.2982		Tôn tráng kẽm		m2		70000

		A24.2983		Tôn tráng kẽm dày 1,2mm		kg		16484

		A24.2984		Tời địa chấn		chiếc		1235000

		A24.2985		Tời cuốn dây		cái		1235000

		A24.2986		Tời cuốn dây địa chấn		cái		1235000

		A24.2987		Tời cuốn dây điện		cái		1235000

		A24.2988		Túi vải đựng mẫu		cái		8000

		A24.2989		Tre cây		cây		0

		A24.2990		Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720		cái		0

		A24.2991		Trụ đỡ biển báo f110x3,5		cột		0

		A24.2992		Trụ đỡ tôn lượn sóng		cái		550000

		A24.2993		Trụ bê tông		cái		200000

		A24.2994		Trụ cứu hoả d=100mm		cái		3500000

		A24.2995		Trụ cứu hoả d=150mm		cái		3800000

		A24.2996		Tuy ô dẫn nước		m		8000

		A24.2997		Ván công nghiệp		m2		0

		A24.2998		Ván ép		m2		30000

		A24.2999		Ván khuôn dầy 3 cm		m3		3500000

		A24.3000		Ván tuần cầu		m3		0

		A24.3001		Vôi		kg		0

		A24.3002		Vôi cục		kg		1200

		A24.3003		Vữa		m3		0

		A24.3004		Vữa bê tông		m3		0

		A24.3005		Vữa bê tông đá 0,5x1 M100		m3		0

		A24.3006		Vữa bê tông đá 0,5x1 M200		m3		0

		A24.3007		Vữa bê tông đá 1x2 M150		m3		0

		A24.3008		Vữa bê tông đá 1x2 M200		m3		0

		A24.3009		Vữa bê tông đá 1x2 M300		m3		0

		A24.3010		Vữa bê tông đá 2x4 M150		m3		0

		A24.3011		Vữa bê tông nền đá 4x6 M50		m3		0

		A24.3012		Vữa bê tông TP mác 150		m3		0

		A24.3013		Vữa bê tông TP mác 200		m3		0

		A24.3014		Vữa bê tông TP mác 250		m3		0

		A24.3015		Vữa bê tông TP mác 300		m3		0

		A24.3016		Vữa bê tông TP mác 350		m3		0

		A24.3017		Vữa không co ngót		Kg		6421

		A24.3018		Vữa lót		m3		0

		A24.3019		Vữa lưu huỳnh		kg		0

		A24.3020		Vữa miết mạch		m3		0

		A24.3021		Vữa phưn ướt		m3		0

		A24.3022		Vữa phun khô		m3		350000

		A24.3023		Vữa samốt		kg		840

		A24.3024		Vữă xi măng		m3		1726930

		A24.3025		Vữă xi măng cát môdun ML>2 M100		m3		330178

		A24.3026		Vữă xi măng cát vàng mác 125		m3		0

		A24.3027		Vữă xi măng cát vàng M100		m3		0

		A24.3028		Vữă xi măng M100		lít		0

		A24.3029		Vành đai BT đúc sẵn d=100mm		bộ		0

		A24.3030		Vành đai BT đúc sẵn d=150mm		bộ		0

		A24.3031		Vành đai BT đúc sẵn d=200mm		bộ		0

		A24.3032		Vành đai BT đúc sẵn d=250mm		bộ		0

		A24.3033		Vành đai BT đúc sẵn d=300mm		bộ		0

		A24.3034		Vành đai BT đúc sẵn d=350mm		bộ		0

		A24.3035		Vành đai BT đúc sẵn d=400mm		bộ		0

		A24.3036		Vành đai BT đúc sẵn d=500mm		bộ		0

		A24.3037		Vành đai BT đúc sẵn d=600mm		bộ		0

		A24.3038		Vành đai BT đúc sẵn d=700mm		bộ		0

		A24.3039		Vành đai BT đúc sẵn d=800mm		bộ		0

		A24.3040		Vành đai BT đúc sẵn d=900mm		bộ		0

		A24.3041		Vành đai BT đúc sẵn d=1000mm		bộ		0

		A24.3042		Vành đai BT đúc sẵn d=1100mm		bộ		0

		A24.3043		Vành đai BT đúc sẵn d=1200mm		bộ		0

		A24.3044		Vành đai BT đúc sẵn d=1400mm		bộ		0

		A24.3045		Vành đai BT đúc sẵn d=1600mm		bộ		0

		A24.3046		Vành cắt		cái		13900000

		A24.3047		Vải địa kỹ thuật		m2		13500

		A24.3048		Vải nhám		kg		0

		A24.3049		Vải thuỷ tinh		m2		0

		A24.3050		Vải trắng		m2		0

		A24.3051		Vỏ chậu điện giải 724x174		bộ		0

		A24.3052		Van đáy d=400mm		bộ		15670000

		A24.3053		Van đáy d=500mm		bộ		17895000

		A24.3054		Van đáy d=600mm		bộ		29600000

		A24.3055		Van đáy d=700mm		bộ		0

		A24.3056		Van đáy d=800mm		bộ		0

		A24.3057		Van 1 chiều  d=20mm		cái		44000

		A24.3058		Van 1 chiều  d=25mm		cái		57000

		A24.3059		Van 1 chiều  d=32mm		cái		81000

		A24.3060		Van 1 chiều  d=40mm		cái		105000

		A24.3061		Van 1 chiều d<100mm		cái		750000

		A24.3062		Van 1 chiều d=100mm		cái		750000

		A24.3063		Van 1 chiều d=15mm		cái		15000

		A24.3064		Van 1 chiều d=50mm		cái		145000

		A24.3065		Van 1 chiều d=65mm		cái		280000

		A24.3066		Van 1 chiều d=75mm		cái		315000

		A24.3067		Van 1 chiều d=89mm		cái		425000

		A24.3068		Van 1 chiều d=125mm		cái		2200000

		A24.3069		Van 1 chiều d=150mm		cái		3050000

		A24.3070		Van 1 chiều d=200mm		cái		4835000

		A24.3071		Van 1 chiều d=250mm		cái		6735000

		A24.3072		Van 1 chiều d=300mm		cái		11500000

		A24.3073		Van 1 chiều d=350mm		cái		15500000

		A24.3074		Van 1 chiều d=400mm		cái		29500000

		A24.3075		Van 1 chiều d=500mm		cái		62500000

		A24.3076		Van 1 chiều d=600mm		cái		62500000

		A24.3077		Van 1 chiều d=700mm		cái		70000000

		A24.3078		Van 1 chiều d=800mm		cái		72500000

		A24.3079		Van 1 chiều d=900mm		cái		74500000

		A24.3080		Van 1 chiều d=1000mm		cái		78000000

		A24.3081		Van 1 chiều d=1100mm		cái		82000000

		A24.3082		Van 1 chiều d=1200mm		cái		85000000

		A24.3083		Van 1 chiều d=1300mm		cái		0

		A24.3084		Van 1 chiều d=1400mm		cái		89000000

		A24.3085		Van 1 chiều d=1500mm		cái		0

		A24.3086		Van 1 chiều d=1600mm		cái		92000000

		A24.3087		Van 1 chiều d=1800mm		cái		94000000

		A24.3088		Van 1 chiều d=2000mm		cái		98000000

		A24.3089		Van 1 chiều d=2200mm		cái		0

		A24.3090		Van 1 chiều d=2400mm		cái		0

		A24.3091		Van 1 chiều d=2500mm		cái		0

		A24.3092		Van 3 chiều		cái		663636

		A24.3093		Van DY50PY10		bộ		0

		A24.3094		Van DY80PY16		bộ		0

		A24.3095		Van DY100PY16		bộ		0

		A24.3096		Van DY100PY25		bộ		0

		A24.3097		Van DY150PY16		bộ		0

		A24.3098		Van DY150PY64		bộ		0

		A24.3099		Van DY200PY25PY16		bộ		0

		A24.3100		Van DY250PY25PY16		bộ		0

		A24.3101		Van mặt bích d=40mm		cái		80000

		A24.3102		Van mặt bích d=50mm		cái		84000

		A24.3103		Van mặt bích d=75mm		cái		95000

		A24.3104		Van mặt bích d=100mm		cái		864000

		A24.3105		Van mặt bích d=150mm		cái		1432000

		A24.3106		Van mặt bích d=200mm		cái		1856000

		A24.3107		Van mặt bích d=250mm		cái		2652000

		A24.3108		Van mặt bích d=300mm		cái		3067000

		A24.3109		Van mặt bích d=350mm		cái		5516000

		A24.3110		Van mặt bích d=400mm		cái		8760000

		A24.3111		Van mặt bích d=500mm		cái		10512000

		A24.3112		Van mặt bích d=600mm		cái		12614000

		A24.3113		Van mặt bích d=700mm		cái		0

		A24.3114		Van mặt bích d=800mm		cái		0

		A24.3115		Van mặt bích d=1000mm		cái		0

		A24.3116		Van mặt bích d=1200mm		cái		0

		A24.3117		Van mặt bích d=1500mm		cái		0

		A24.3118		Van mặt bích d=1800mm		cái		0

		A24.3119		Van mặt bích d=2000mm		cái		0

		A24.3120		Van mặt bích d=2200mm		cái		0

		A24.3121		Van mặt bích d=2400mm		cái		0

		A24.3122		Van mặt bích d=2500mm		cái		0

		A24.3123		Van phao d=250mm		cái		3183000

		A24.3124		Van phao d=300mm		cái		4234000

		A24.3125		Van phao d=350mm		cái		6365000

		A24.3126		Van phao d=400mm		cái		8487000

		A24.3127		Van phao d=500mm		cái		10609000

		A24.3128		Van ren d=<25mm		cái		12900

		A24.3129		Van ren d=32mm		cái		16900

		A24.3130		Van ren d=40mm		cái		53000

		A24.3131		Van ren d=50mm		cái		63000

		A24.3132		Van ren d=67mm		cái		69000

		A24.3133		Van ren d=76mm		cái		85000

		A24.3134		Van ren d=89mm		cái		0

		A24.3135		Van ren d=100mm		cái		127000

		A24.3136		Van ren d=110mm		cái		137000

		A24.3137		Van ren d=150mm		cái		159000

		A24.3138		Van ren d=200mm		cái		477000

		A24.3139		Van ren d=250mm		cái		636000

		A24.3140		Van xả khí d=25mm		cái		63000

		A24.3141		Van xả khí d=32mm		cái		79000

		A24.3142		Van xả khí d=40mm		cái		101000

		A24.3143		Van xả khí d=50mm		cái		125000

		A24.3144		Van xả khí d=76mm		cái		140000

		A24.3145		Van xả khí d=89mm		cái		594000

		A24.3146		Van xả khí d=100mm		cái		668000

		A24.3147		Van xả khí d=150mm		cái		1697000

		A24.3148		Van xả khí d=200mm		cái		2227000

		A24.3149		Véc ni		kg		15000

		A24.3150		Ven tonít		kg		6000

		A24.3151		Viên phản quang		viên		65000

		A24.3152		Vòi rửa 1 vòi		cái		35000

		A24.3153		Vòi rửa 2 vòi		cái		0

		A24.3154		Vòi rửa vệ sinh		cái		45000

		A24.3155		Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen		bộ		946000

		A24.3156		Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen		bộ		1100000

		A24.3157		Vòng đỡ		cái		20000

		A24.3158		Vòng đệm		kg		0

		A24.3159		Xăng		kg		26690

		A24.3160		Xăng		lít		19750

		A24.3161		Xà gồ 8x20		m		0

		A24.3162		Xà nẹp		bộ		120000

		A24.3163		Xà thông tin 1,1m		cái		0

		A24.3164		Xà thông tin 2,5m		cái		0

		A24.3165		Xi măng PC30		kg		1210

		A24.3166		Xi măng PC30 địa phương		kg		0

		A24.3167		Xi măng PC40		kg		1230

		A24.3168		Xi măng PCB30		kg		1210

		A24.3169		Xi măng PCB40		kg		0

		A24.3170		Xi măng trắng		kg		2700

		A24.3171		Xẻng		cái		15000

		A24.3172		Xoong nhôm đun sáp		cái		35000

		A24.3173		Zoăng tam pôn		cái		2500

		Z999		Vật liệu khác		%		0

		A24.3175		ống nhựa đường kính 32mm		cái		10200

		A24.3176		Côn nhựa miệng bát d=21mm		cái		909

		A24.3177		Côn nhựa miệng bát d=25mm		cái		909

		A24.3178		Cút nhựa miệng bát d=21mm		cái		1090

		A24.3179		Cút nhựa miệng bát d=25mm		cái		1636

		A24.3180		Côn nhựa hàn d=110mm		cái		132000

		A24.3181		Côn nhựa hàn d=160mm		cái		316000

		A24.3182		Côn nhựa hàn d=315mm		cái		1500000

		A24.3183		Cút nhựa hàn d=110mm		cái		144000

		A24.3184		Cút nhựa hàn d=160mm		cái		316000

		A24.3185		Cút nhựa hàn d=315mm		cái		1650000

		A24.3186		Gỗ làm vách ngăn (nhóm IV)		m3		6000000

		A24.3187		Đá 1x2 (làm tầng lọc)		m3		285000

		A24.3188		Gỗ xẻ nhóm 3		m3		18000000

		A24.3189		Đá 2x4 (làm tầng lọc)		m3		200000

		V884		Vữa		m3		0





_GM242011

		MSVT		TENVT		DVTINH		LUONGTHO		DGG		DMNL		LoaiNL

		M24.0001		Ô tô 2,5T		ca		101554		0		18,9		4

		M24.0002		Ô tô 3T		ca		119328		0		13		4

		M24.0003		Ô tô 5T		ca		108590		0		40,5		1

		M24.0004		Ô tô 7T		ca		126735		0		45,9		1

		M24.0005		Ô tô chở phế thải 7T		ca		126735		1632884		45,9		1

		M24.0006		Ô tô chứa nhiên liệu 2,5T		ca		101554		641508		18,9		4

		M24.0007		Ô tô chuyển trộn 6m3		ca		233102		2126254		43		1

		M24.0008		Ô tô chuyển trộn 10,7m3		ca		246063		3942658		64		1

		M24.0009		Ô tô chuyển trộn 14,5m3		ca		275688		4961332		70		1

		M24.0010		Ô tô thùng 2,5T		ca		119328		641508		13		4

		M24.0011		Ô tô thùng 7T		ca		126735		1238255		31		1

		M24.0012		Ô tô tưới nhựa 7T (máy phun nhựa đường)		ca		126735		1692892		45,9		1

		M24.0013		Ô tô tưới nước 5m3		ca		126735		1071173		22,5		1

		M24.0014		Ô tô tưới nước 6m3		ca		126735		0		24		1

		M24.0015		Ô tô tưới nước 9m3		ca		133770		1395932		27		1

		M24.0016		Ô tô tự đổ 5T		ca		108590		1336962		40,5		1

		M24.0017		Ô tô tự đổ 7T		ca		126735		1632884		45,9		1

		M24.0018		Ô tô tự đổ 10T		ca		115255		2069072		56,7		1

		M24.0019		Ô tô tự đổ 12T		ca		133770		2366704		64,8		1

		M24.0020		Ô tô tự đổ 15T		ca		133770		2598967		72,9		1

		M24.0021		Ô tô tự đổ 22T		ca		141177		3183835		76,95		1

		M24.0022		Ô tô tự đổ 27T		ca		158581		4001175		86,4		1

		M24.0023		Đầm rung tự hành 18T		ca		106738		2402601		52,8		1

		M24.0024		Đầm rung tự hành 25T		ca		106738		2835375		67,2		1

		M24.0025		Đầu kéo 30T		ca		231251		2157957		37,44		1

		M24.0026		Bơm thuỷ lực 20T		ca		0		0		0		0

		M24.0027		Bộ khoan tay		ca		0		0		5,2		3

		M24.0028		Bộ kích 10T		ca		106738		112156		0		0

		M24.0029		Bộ kích 60T		ca		106738		118280		14,1		3

		M24.0030		Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T)		ca		507309		1457347		64,6		3

		M24.0031		Búă căn khí nén 1,5m3/ph		ca		106738		127160		0		0

		M24.0032		Búă căn khí nén 3m3/ph		ca		106738		129807		0		0

		M24.0033		Búa khoan VRM 1500/800HD		ca		435470		9425149		51,6		1

		M24.0034		Búa rung		ca		0		0		39,6		1

		M24.0035		Búa rung BP170		ca		198664		931126		357		3

		M24.0036		Canô 150CV		ca		321695		1158659		22,5		3

		M24.0037		Canô 23CV		ca		144509		349522		4,83		1

		M24.0038		Canô 30CV		ca		144509		385678		6,3		1

		M24.0039		Canô 54CV		ca		239397		586196		9,9		1

		M24.0040		Canô 75CV		ca		239397		0		13,5		1

		M24.0041		Cần cẩu 3T		ca		0		0		0		0

		M24.0042		Cần cẩu 10T		ca		233102		0		37		1

		M24.0043		Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm		ca		206440		2082539		24,75		1

		M24.0044		Cần cẩu 16T		ca		233102		0		43		1

		M24.0045		Cần cẩu 25T		ca		246063		0		50		1

		M24.0046		Cần cẩu 30T		ca		275688		0		54		1

		M24.0047		Cần cẩu 40T		ca		293833		0		64		1

		M24.0048		Cần cẩu 110T		ca		382796		0		77,5		1

		M24.0049		Cần cẩu cổng 30T		ca		236806		1253171		90		3

		M24.0050		Cần cẩu nổi 30T		ca		620060		6428595		81		1

		M24.0051		Cần trục ôtô 10T		ca		233102		2170995		37		1

		M24.0052		Cần trục ôtô 6T		ca		220142		1838593		32,63		1

		M24.0053		Cần trục bánh hơi 6T		ca		0		1838593		0		0

		M24.0054		Cần trục bánh hơi 16T		ca		216439		1908891		33		1

		M24.0055		Cần trục bánh hơi 25T		ca		251618		2235473		36		1

		M24.0056		Cần trục bánh xích 10T		ca		216439		2082539		36		1

		M24.0057		Cần trục bánh xích 16T		ca		216439		2605514		45		1

		M24.0058		Cần trục bánh xích 25T		ca		251618		3133243		47		1

		M24.0059		Cần trục bánh xích 28T (30T)		ca		251618		3733574		48,75		1

		M24.0060		Cần trục bánh xích 50T		ca		251618		4841899		53,75		1

		M24.0061		Cần trục bánh xích 63T		ca		276058		5719852		56,25		1

		M24.0062		Cẩu 5T		ca		220142		0		30,38		1

		M24.0063		Cẩu lao dầm		ca		663758		4106548		232,56		3

		M24.0064		Cẩu long môn		ca		0		2854630		0		0

		M24.0065		Cẩu tháp 25T		ca		236806		2564512		120		3

		M24.0066		Cẩu tháp 30T		ca		236806		3125979		127,5		3

		M24.0067		Cẩu tháp 40T		ca		236806		3537155		135		3

		M24.0068		Cẩu tháp 50T		ca		358356		4465423		142,5		3

		M24.0069		Cẩu tháp 80T		ca		358356		5516471		198		3

		M24.0070		Gầu đào 125CV		ca		0		510669		0		0

		M24.0071		Giá long môn		ca		0		2854630		0		0

		M24.0072		Hệ thống STS		ca		251618		0		1,6		3

		M24.0073		Khoan cầm tay 0,5kW		ca		91926		109659		0,93		3

		M24.0074		Kích 10T		ca		106738		0		0		0

		M24.0075		Kích 30T		ca		106738		113569		0		0

		M24.0076		Kích 50T		ca		106738		118280		0		0

		M24.0077		Kích 100T		ca		106738		0		0		0

		M24.0078		Kích 200T		ca		106738		137944		0		0

		M24.0079		Kích 250T		ca		106738		163682		0		0

		M24.0080		Kích 500T		ca		106738		215502		0		0

		M24.0081		Kích thủy lực 5T		ca		0		0		0		0

		M24.0082		Kích thuỷ lực 200T		ca		106738		0		0		0

		M24.0083		Lò nấu sơn YHK 3A		ca		106738		734475		10,54		1

		M24.0084		Lò nung keo		ca		0		734475		12,2		3

		M24.0085		Máy đào 0,4m3		ca		106738		1737511		42,66		1

		M24.0086		Máy đào 0,5m3		ca		106738		2047413		51,3		1

		M24.0087		Máy đào 0,65m3		ca		216439		0		59,4		1

		M24.0088		Máy đào 0,8m3		ca		216439		2681719		64,8		1

		M24.0089		Máy đào 1,25m3		ca		251618		3685789		82,62		1

		M24.0090		Máy đào 1,6m3		ca		251618		4940259		113,22		1

		M24.0091		Máy đào 2,3m3		ca		276058		6002738		137,7		1

		M24.0092		Máy đào 3,6m3		ca		276058		9183176		198,9		1

		M24.0093		Máy đào gầu dây 0,4m3		ca		216439		0		59,4		1

		M24.0094		Máy đào gầu dây 0,65m3		ca		216439		0		64,8		1

		M24.0095		Máy đào gầu dây 1,0m3		ca		251618		3598336		82,6		1

		M24.0096		Máy đào gầu dây 1,2m3		ca		251618		0		113,2		1

		M24.0097		Máy đào gầu dây 1,6m3		ca		276058		0		127,5		1

		M24.0098		Máy đào gầu dây 2,3m3		ca		276058		0		163,7		1

		M24.0099		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 1,2m3		ca		251618		4495388		113,2		1

		M24.0100		Máy đóng cọc 1,2T		ca		584881		1339640		41,5		3

		M24.0101		Máy đóng cọc 1,8T		ca		584881		1740876		41,5		3

		M24.0102		Máy đóng cọc 2,5T		ca		584881		2139559		46,7		3

		M24.0103		Máy đóng cọc 3,5T		ca		620060		2508839		51,87		1

		M24.0104		Máy đầm bánh hơi tự hành 16T		ca		124513		1645120		37,8		1

		M24.0105		Máy đầm bánh hơi tự hành 17,5T		ca		124513		0		42		1

		M24.0106		Máy đầm bánh hơi tự hành 25T		ca		124513		2087105		54,6		1

		M24.0107		Máy đầm bánh hơi tự hành 9T		ca		124513		1433492		34		1

		M24.0108		Máy đầm bàn 1kW		ca		91926		116628		4,5		3

		M24.0109		Máy đầm cóc		ca		91926		172914		3,57		4

		M24.0110		Máy đầm dùi 1,5kW		ca		91926		119356		6,75		3

		M24.0111		Máy đầm dùi 3,5kW		ca		91926		168512		15,75		3

		M24.0112		Máy đột dập		ca		91926		138593		5,04		3

		M24.0113		Máy đột lỗ 2,8kW		ca		91926		138593		5,04		3

		M24.0114		Máy bơm bê tông 50m3/h		ca		246063		1784278		52,8		1

		M24.0115		Máy bơm keo		ca		0		0		0		0

		M24.0116		Máy bơm nước áp lực		ca		231251		0		110,9		1

		M24.0117		Máy bơm nước diezel 20Cv		ca		106738		418061		10,2		1

		M24.0118		Máy bơm nước 1,1kW		ca		91926		102973		2,97		3

		M24.0119		Máy bơm nước 2kW		ca		91926		0		5,4		3

		M24.0120		Máy bơm nước 20kW		ca		106738		214037		48		3

		M24.0121		Máy bơm nước 200m3/h (14kW)		ca		106738		172407		33,6		3

		M24.0122		Máy bơm nước 5CV		ca		106738		184169		2,7		1

		M24.0123		Máy bơm vữa 32/63-40kW		ca		198664		276310		72		3

		M24.0124		Máy bơm vữa 40kW		ca		198664		276310		72		3

		M24.0125		Máy bơm vữa 9m3		ca		198664		573432		33,75		3

		M24.0126		Máy bơm vữă xi măng		ca		0		0		0		0

		M24.0127		Máy bơm xói 4MC (bơm nước 75kW)		ca		106738		463579		180		3

		M24.0128		Máy bào		ca		91926		182094		15,8		3

		M24.0129		Máy búa rung cọc cát		ca		361319		2411277		39,6		1

		M24.0130		Máy cán tôn		ca		91926		145330		27		3

		M24.0131		Máy cào bóc Wirtgen 1000C		ca		231251		5583756		92,4		1

		M24.0132		Máy càơ vơ (máy cào đá 2m3/ph)		ca		231251		852238		132		3

		M24.0133		Máy cắt đột liên hợp 2,8kW		ca		91926		138593		5,04		3

		M24.0134		Máy cắt 7,5kW		ca		91926		0		10,8		3

		M24.0135		Máy cắt bê tông 1,5kW		ca		91926		0		2,7		3

		M24.0136		Máy cắt bê tông MCD 218		ca		106738		0		7,92		4

		M24.0137		Máy cắt cáp 10kW		ca		91926		131618		12,6		3

		M24.0138		Máy cắt ống 5,0kW		ca		91926		130838		9		3

		M24.0139		Máy cắt gạch đá 1,7kW		ca		91926		120343		3,06		3

		M24.0140		Máy cắt gạch 1,7kW		ca		91926		0		3,06		3

		M24.0141		Máy cắt khe MCD		ca		106738		377576		7,92		4

		M24.0142		Máy cắt sắt cầm tay 1,0kW		ca		91926		120942		2,1		3

		M24.0143		Máy cắt sắt cầm tay 1,7kW		ca		91926		122628		3,2		3

		M24.0144		Máy cắt tôn 15kW		ca		91926		262627		27		3

		M24.0145		Máy cắt thép Flaxma		ca		91926		153993		12,6		3

		M24.0146		Máy cắt uốn cắt thép 5kW		ca		91926		120582		9		3

		M24.0147		Máy cạp 16m3		ca		261246		5730602		153,9		1

		M24.0148		Máy cạp 9m3		ca		236806		4533264		132		1

		M24.0149		Máy cưa 2,7kW		ca		91926		125428		5,7		3

		M24.0150		Máy cấy bấc thấm		ca		216439		2335247		47,85		1

		M24.0151		Máy dán băng tải		ca		0		0		0		0

		M24.0152		Máy ép cọc sau		ca		198664		347422		36		3

		M24.0153		Máy ép cọc trước <=150T		ca		198664		598290		75		3

		M24.0154		Máy ép cọc trước >150T		ca		198664		645091		75		3

		M24.0155		Máy ép thuỷ lực 130T		ca		198664		1062239		137,7		3

		M24.0156		Máy ghép mí 1,1kW		ca		106738		116282		2,3		3

		M24.0157		Máy hàn điện 14kW		ca		106738		158737		29,4		3

		M24.0158		Máy hàn điện 15kW		ca		106738		0		29,4		3

		M24.0159		Máy hàn điện 23kW		ca		106738		194616		48,3		3

		M24.0160		Máy hàn 27,5kW		ca		106738		0		57,75		3

		M24.0161		Máy hàn hơi 2000l/h		ca		106738		124314		0		0

		M24.0162		Máy hàn nhiệt		ca		106738		336813		5,6		3

		M24.0163		Máy khoan đập cáp 40kW		ca		290590		1227814		144		3

		M24.0164		Máy khoan đất đá cầm tay f <=42		ca		91926		133634		4,68		3

		M24.0165		Máy khoan đứng 4,5Kw		ca		91926		164590		9,45		3

		M24.0166		Máy khoan 750 W		ca		91926		109703		1,13		3

		M24.0167		Máy khoan 1,7kW		ca		91926		122628		2,25		3

		M24.0168		Máy khoan 2,1kW		ca		0		0		0		0

		M24.0169		Máy khoan 2,5kW		ca		91926		144288		5,3		3

		M24.0170		Máy khoan 4,5kW		ca		91926		164590		9,45		3

		M24.0171		Máy khoan bê tông 0,62kW		ca		91926		0		0,93		3

		M24.0172		Máy khoan bê tông 0,85kW		ca		91926		0		1,28		3

		M24.0173		Máy khoan bê tông 1,5kW		ca		91926		126388		2,25		3

		M24.0174		Máy khoan bêtông <=30mm		ca		0		115895		0		0

		M24.0175		Máy khoan cọc nhồi VRM 2000		ca		435470		12078687		60		1

		M24.0176		Máy khoan cầm tay < 1,5kW		ca		91926		0		2,25		3

		M24.0177		Máy khoan cầm tay 0,6kW		ca		91926		0		0,93		3

		M24.0178		Máy khoan cầm tay 750W		ca		91926		0		1,13		3

		M24.0179		Máy khoan ED		ca		435470		6070180		51,6		3

		M24.0180		Máy khoan giếng		ca		290590		0		144		3

		M24.0181		Máy khoan moment xoay >200KNm		ca		435470		14374922		59,3		3

		M24.0182		Máy khoan ngang UĐB4		ca		948334		0		32,9		4

		M24.0183		Máy khoan ngầm có định hướng		ca		276058		0		201		3

		M24.0184		Máy khoan QJ250		ca		435470		4928425		675		3

		M24.0185		Máy khoan ROBBIN		ca		0		0		0		0

		M24.0186		Máy khoan sắt cầm tay 13mm		ca		91926		107869		1,05		3

		M24.0187		Máy khoan T2W 300CV		ca		435470		8256737		97,2		1

		M24.0188		Máy khoan tay		ca		0		109659		0		0

		M24.0189		Máy khoan TRC-15		ca		704863		14513294		330		3

		M24.0190		Máy khoan tự hành 2 cần		ca		552116		11903663		83,79		1

		M24.0191		Máy khoan xoay đập tự hành f105		ca		91926		1567576		2,7		3

		M24.0192		Máy khoan xoay đập tự hành f76		ca		198664		1224664		0		0

		M24.0193		Máy khoan xoay 300 CV		ca		435470		0		97,2		1

		M24.0194		Máy khoan xoay 54 CV		ca		290590		0		19,44		1

		M24.0195		Máy khoan YG60		ca		290590		1854466		28,4		1

		M24.0196		Máy lọc dầu		ca		0		0		0		0

		M24.0197		Máy lốc tôn 45kW		ca		0		0		0		0

		M24.0198		Máy lốc tôn 5kW		ca		91926		145330		9,9		3

		M24.0199		Máy lu 8,5T		ca		91926		1227373		24		1

		M24.0200		Máy lu 10T		ca		106738		1227373		26,4		1

		M24.0201		Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh hơi)		ca		124513		1645120		37,8		1

		M24.0202		Máy lu rung 25T		ca		106738		3057979		67,2		1

		M24.0203		Máy luồn cáp 15kW		ca		106738		211681		27		3

		M24.0204		Máy mài		ca		0		0		7,2		3

		M24.0205		Máy mài 1,0kW		ca		91926		98131		1,8		3

		M24.0206		Máy mài 1,5kW		ca		0		0		0		0

		M24.0207		Máy mài 2,7kW		ca		91926		108174		4,05		3

		M24.0208		Máy nâng 7 tấn		ca		124513		0		24		1

		M24.0209		Máy nâng thuỷ lực 135CV		ca		106738		1654864		44,55		1

		M24.0210		Máy nâng TO-12-24		ca		376131		0		53,1		1

		M24.0211		Máy nén khí động cơ diezel 120m3/h		ca		106738		0		13,86		1

		M24.0212		Máy nén khí động cơ diezel 240m3/h		ca		106738		869436		27,54		1

		M24.0213		Máy nén khí động cơ diezel 360m3/h		ca		106738		1090487		34,56		1

		M24.0214		Máy nén khí động cơ diezel 420m3/h		ca		106738		1237922		37,8		1

		M24.0215		Máy nén khí động cơ diezel 540m3/h		ca		106738		0		36,48		1

		M24.0216		Máy nén khí động cơ diezel 600m3/h		ca		106738		1380266		38,4		1

		M24.0217		Máy nén khí động cơ diezel 660m3/h		ca		106738		1470470		38,88		1

		M24.0218		Máy nén khí động cơ diezel 1200m3/h		ca		106738		2719689		75		1

		M24.0219		Máy nén khí động cơ diezel 1260m3/h		ca		124513		0		89,3		1

		M24.0220		Máy ủi 75CV		ca		106738		1419306		38,25		1

		M24.0221		Máy ủi 100CV		ca		216439		0		44,1		1

		M24.0222		Máy ủi 108CV		ca		216439		1969684		46,2		1

		M24.0223		Máy ủi 110CV		ca		216439		0		46,2		1

		M24.0224		Máy ủi 140CV		ca		216439		2712049		58,8		1

		M24.0225		Máy ủi 180CV		ca		216439		3335965		75,6		1

		M24.0226		Máy ủi 250CV		ca		236806		4102638		93,6		1

		M24.0227		Máy ủi 320CV		ca		261246		5713930		124,8		1

		M24.0228		Máy phát điện 30kW		ca		91926		738451		24		1

		M24.0229		Máy phát điện 50kW		ca		91926		0		36		1

		M24.0230		Máy phát điện 75kW		ca		106738		0		45		1

		M24.0231		Máy phay bào 7kW		ca		91926		196511		14,7		3

		M24.0232		Máy phun bê tông		ca		0		0		0		0

		M24.0233		Máy phun nhựa đường 190CV		ca		233102		3083625		57		1

		M24.0234		Máy phun sơn		ca		91926		114909		0		0

		M24.0235		Máy phun vữa		ca		0		0		0		0

		M24.0236		Máy phun vữa 5,5kW		ca		0		121286		0		0

		M24.0237		Máy phun vữa 6m3/h		ca		198664		0		19,8		3

		M24.0238		Máy phun vẩy 9m3/h		ca		435470		2536838		54		3

		M24.0239		Máy phun vẩy 16m3/h		ca		559983		0		429		3

		M24.0240		Máy rải 130-140CV		ca		216439		5346364		63		3

		M24.0241		Máy rải 50-60m3/h		ca		216439		3437451		47,9		3

		M24.0242		Máy rải PS500		ca		453245		9974230		72,6		1

		M24.0243		Máy sàng rung		ca		0		411078		0		0

		M24.0244		Máy san 108CV		ca		216439		2071078		38,88		1

		M24.0245		Máy san 110CV		ca		216439		0		38,88		1

		M24.0246		Máy tiện 10kW		ca		91926		223322		18,9		3

		M24.0247		Máy trắc đạc		ca		0		18150		0		0

		M24.0248		Máy trộn bê tông 100l		ca		91926		0		6,72		3

		M24.0249		Máy trộn bê tông 250l		ca		91926		178150		10,8		3

		M24.0250		Máy trộn bê tông 500l		ca		106738		266419		33,6		3

		M24.0251		Máy trộn dung dịch		ca		0		131711		18		3

		M24.0252		Máy trộn dung dịch 750 lít		ca		91926		131711		12,6		3

		M24.0253		Máy trộn vữa 80l		ca		91926		127108		5,28		3

		M24.0254		Máy uốn ống 2,8Kw		ca		91926		126012		5,04		3

		M24.0255		Máy vận thăng 0,8T		ca		91926		271982		21		3

		M24.0256		Máy vận thăng 3T		ca		91926		367014		39,4		3

		M24.0257		Máy vi áp kế		ca		0		3190		0		0

		M24.0258		Máy xáng cạp 1,25m3		ca		435470		3459764		70,2		1

		M24.0259		Máy xén tôn 15kW		ca		91926		0		27		3

		M24.0260		Máy xúc 0,6m3		ca		106738		1282718		29,1		1

		M24.0261		Máy xúc 1,25m3		ca		216439		1842680		46,5		1

		M24.0262		Máy xúc 1,6m3		ca		216439		2623747		75,24		1

		M24.0263		Máy xúc 2,3m3/gầu		ca		251618		3148269		79,5		1

		M24.0264		Máy xúc lật 0,9m3		ca		106738		1526349		38,76		1

		M24.0265		Máy xúc lật 1,65m3		ca		216439		2623747		46,5		1

		M24.0266		Nồi nấu nhựa		ca		106738		0		0		0

		M24.0267		Pă lăng giật 5T		ca		0		0		0		0

		M24.0268		Pă lăng xích 3T		ca		91926		100719		0		0

		M24.0269		Pă lăng xích 5T		ca		91926		102725		0		0

		M24.0270		Pă lăng xích 15T		ca		0		0		0		0

		M24.0271		Phao 250Tấn		ca		0		223331		0		0

		M24.0272		Phao thép 60T		ca		0		122152		0		0

		M24.0273		Phao thép 200T		ca		0		212730		0		0

		M24.0274		Quả đầm 16T		ca		106738		1468528		40,32		1

		M24.0275		Quạt gió 2,5kW		ca		91926		117834		16		3

		M24.0276		Quang lật 360T/h		ca		231251		434234		27		3

		M24.0277		Sà lan 200T		ca		189776		748238		0		0

		M24.0278		Sà lan 250T		ca		189776		921547		0		0

		M24.0279		Sà lan 300T		ca		189776		0		0		0

		M24.0280		Sà lan 400T		ca		189776		1105545		0		0

		M24.0281		Sà lan 600T		ca		189776		1324689		0		0

		M24.0282		Sà lan 800T		ca		189776		0		0		0

		M24.0283		Sà lan 1000T		ca		189776		0		0		0

		M24.0284		Tàu đào 3170CV		ca		2609508		0		2662,8		1

		M24.0285		Tàu đào gầu ngoạm 3170CV		ca		2609508		0		2662,8		1

		M24.0286		Tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực7,5T		ca		892415		14034719		162		1

		M24.0287		Tàu đóng cọc 1,8T		ca		584881		4647241		41,5		3

		M24.0288		Tàu đóng cọc 2,5T		ca		584881		4867363		46,7		3

		M24.0289		Tàu đóng cọc 3,5T		ca		620060		5033320		51,87		1

		M24.0290		Tàu cấp dầu 600CV		ca		1162919		0		315		1

		M24.0291		Tàu cuốc biển công suất  2085 CV (hoặc tương tự)		ca		2365845		0		1751,4		1

		M24.0292		Tàu cuốc sông TC 82  495 CV (hoặc tương tự)		ca		2365845		0		519,75		1

		M24.0293		Tàu hút 1200CV (hoặc tương tự)		ca		2200600		0		1008		1

		M24.0294		Tàu hút 585CV (hoặc tương tự)		ca		1785955		0		573,3		1

		M24.0295		Tàu hút 600CV		ca		1785955		19045022		573,3		1

		M24.0296		Tàu hút bụng tự hành 5945CV (hoặc tương tự)		ca		2053037		0		5231,6		1

		M24.0297		Tàu hút bụng tự hành công suất >5000CV		ca		0		0		0		0

		M24.0298		Tàu hút bụng tự hành HB88 1390CV		ca		2053037		0		1445,6		1

		M24.0299		Tàu hút HA97 4170CV (hoặc tương tự)		ca		2777896		0		3210,9		1

		M24.0300		Tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV		ca		0		0		0		0

		M24.0301		Tàu kéo 75CV		ca		652647		2329351		68,25		1

		M24.0302		Tàu kéo 150CV		ca		799749		3376637		94,5		1

		M24.0303		Tàu kéo 360CV		ca		799749		5907335		201,6		1

		M24.0304		Tàu kéo 1200CV		ca		1162919		0		714		1

		M24.0305		Tổ hợp dàn khoan leo		ca		106738		2705981		16,2		3

		M24.0306		Tời điện 1,5T		ca		91926		116367		5,58		3

		M24.0307		Tời điện 3T		ca		91926		146608		10,8		3

		M24.0308		Tời điện 3,5T		ca		91926		151431		11,3		3

		M24.0309		Tời điện 5T		ca		91926		163990		13,5		3

		M24.0310		Tời ma nơ 13Kw		ca		231251		303516		42,9		3

		M24.0311		Thiết bị đun rót		ca		106738		0		3,7		3

		M24.0312		Thiết bị lặn		ca		0		0		0		0

		M24.0313		Thiết bị nấu nhựa		ca		106738		175120		0		0

		M24.0314		Thiết bị phun cát		ca		91926		121286		0		0

		M24.0315		Thiết bị sơn kẻ vạch		ca		106738		187459		0		0

		M24.0316		Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A		ca		106738		0		0		0

		M24.0317		Trạm lặn		ca		0		490497		0		0

		M24.0318		Trạm trộn 16m3/h		ca		216439		1333196		92,4		3

		M24.0319		Trạm trộn 20m3/h		ca		216439		0		92,4		3

		M24.0320		Trạm trộn 25m3/h		ca		216439		1745350		115,5		3

		M24.0321		Trạm trộn 30m3/h		ca		308365		2271287		171,6		3

		M24.0322		Trạm trộn 50m3/h		ca		308365		3349388		198		3

		M24.0323		Trạm trộn 125m3/h		ca		435470		6604374		445,5		3

		M24.0324		Trạm trộn 160m3/h		ca		527396		7052776		553,1		3

		M24.0325		Trạm trộn 25 tấn/h		ca		1313075		6522320		1190		2

		M24.0326		Trạm trộn 60 tấn/h		ca		1636252		9340215		1836		2

		M24.0327		Trạm trộn 80 tấn/h		ca		1636252		10187652		2176		2

		M24.0328		Vận thăng 0,8T		ca		91926		505719		21		3

		M24.0329		Vận thăng 3T		ca		91926		613534		39,4		3

		M24.0330		Vận thăng lồng 3T		ca		91926		613534		47,3		3

		M24.0331		Xe bơm BT, tự hành 50m3/h		ca		246063		3675543		52,8		1

		M24.0332		Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích - 3 m3		ca		126735		0		27		3

		M24.0333		Xe goòng 3T		ca		231251		252491		0		0

		M24.0334		Xe goòng 5,8m3		ca		231251		1098158		0		0

		M24.0335		Xe tưới nhựa		ca		0		0		0		0

		M999		Máy khác		%		0		0		0		0

		M24.0337		Ô tô (xe chuyên dùng, Pajero)		ca		133770		1296750		34		1

		M24.0338		Ô tô tải 12T		ca		133770		1586748		41		1

		M24.0339		Đittomát		ca		0		68193		0		0

		M24.0340		Bộ đo mia bala		ca		0		2400		0		0

		M24.0341		Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT		ca		0		11750		0		0

		M24.0342		Bộ khoan tay		ca		0		51000		5,2		3

		M24.0343		Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự		ca		0		1102090		16,4		1

		M24.0344		Bộ nén ngang GA hoặc tương tự		ca		0		584404		4,5		1

		M24.0345		Biến thế hàn 7,5kW		ca		106738		28081		15,8		3

		M24.0346		Biến thế thắp sáng		ca		0		6670		0		0

		M24.0347		Búă căn MO-10		ca		0		12827		0		0

		M24.0348		Búa khoan tay P30		ca		0		25657		5,2		3

		M24.0349		Bếp điện		ca		0		5891		2,9		3

		M24.0350		Bếp cát		ca		0		6564		2,9		3

		M24.0351		Cân điện		ca		0		7128		0		0

		M24.0352		Cân bàn		ca		0		4158		0		0

		M24.0353		Cân kỹ thuật		ca		0		10601		0		0

		M24.0354		Cân phân tích		ca		0		10601		0		0

		M24.0355		Cân phân tích và cân điện		ca		0		10601		0		0

		M24.0356		Cân phân tích và cân kỹ thuật		ca		0		10601		0		0

		M24.0357		Cần Belkenman		ca		0		20323		0		0

		M24.0358		Cần cẩu 10T (khảo sát)		ca		233102		1937893		37		1

		M24.0359		Cần cẩu 16T (khảo sát)		ca		233102		2274022		43		1

		M24.0360		Cần cẩu 25T (khảo sát)		ca		246063		2995881		50		1

		M24.0361		Cẩu tự hành		ca		620060		1937893		81		1

		M24.0362		Dalta 020		ca		0		25350		0		0

		M24.0363		ống nhòm		ca		0		1111		0		0

		M24.0364		Kích 100T (khảo sát)		ca		106738		21639		0		0

		M24.0365		Kích 250T (khảo sát)		ca		106738		56944		0		0

		M24.0366		Kích 500T (khảo sát)		ca		106738		108764		0		0

		M24.0367		Kích tháo mẫu		ca		0		6868		0		0

		M24.0368		Kích thủy lực 50T		ca		106738		11542		0		0

		M24.0369		Kính hiển vi		ca		0		7722		0		0

		M24.0370		Lò nung		ca		0		28075		12,2		3

		M24.0371		Máy đầm		ca		0		11184		4,1		3

		M24.0372		Máy đo PH		ca		0		8708		0		0

		M24.0373		Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12		ca		0		327843		0		0

		M24.0374		Máy địa chấn ES-125		ca		0		110890		0		0

		M24.0375		Máy địa chấn TRIOSX 24		ca		0		385357		0		0

		M24.0376		Máy ảnh		ca		0		7333		0		0

		M24.0377		Máy bơm d 48		ca		91926		95850		1,3		3

		M24.0378		Máy bơm d 100		ca		106738		435700		11		1

		M24.0379		Máy bơm nước		ca		0		37053		2,7		1

		M24.0380		Máy bơm nước 7,5kW		ca		91926		37053		16,8		3

		M24.0381		Máy bơm nước 250/50		ca		106738		328962		11		1

		M24.0382		Máy cắt		ca		0		73754		9		3

		M24.0383		Máy cắt ba trục		ca		0		648273		0		0

		M24.0384		Máy cắt mẫu lớn (30x30)cm		ca		0		19856		3,8		3

		M24.0385		Máy cắt nhỏ		ca		0		2415		0		0

		M24.0386		Máy cắt nước		ca		249026		10629		0		0

		M24.0387		Máy cắt ứng biến		ca		0		139425		0		0

		M24.0388		Máy cưa đá và mài đá		ca		0		73754		0		0

		M24.0389		Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)		ca		0		5913		0		0

		M24.0390		Máy CBR		ca		0		73208		4,1		3

		M24.0391		Máy cất nước		ca		249026		10629		0		0

		M24.0392		Máy chưng cất nước		ca		0		10629		2,9		3

		M24.0393		Máy ép litvinop		ca		0		18150		1,9		3

		M24.0394		Máy ép mẫu đá		ca		0		150735		7,2		3

		M24.0395		Máy hút chân không		ca		337989		4687		32,9		4

		M24.0396		Máy khoan		ca		0		1701945		1,05		3

		M24.0397		Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ		ca		0		1701945		27,8		1

		M24.0398		Máy khoan mẫu đá		ca		0		66690		4,8		3

		M24.0399		Máy mài đá		ca		0		6205		0		0

		M24.0400		Máy Marshall		ca		0		0		0		0

		M24.0401		Máy MF-2-100		ca		0		46193		0		0

		M24.0402		Máy nén		ca		0		16809		0,8		3

		M24.0403		Máy nén 1 trục		ca		0		16809		0,8		3

		M24.0404		Máy nén khí 600m3/h		ca		106738		1564140		125,28		3

		M24.0405		Máy nén khí B10		ca		91926		1564140		5,41		3

		M24.0406		Máy nén khí DK9		ca		106738		1422006		45,6		1

		M24.0407		Máy phát điện 2,5-3,0kW		ca		91926		59190		2,3		1

		M24.0408		Máy Scaner		ca		0		182980		1,8		3

		M24.0409		Máy so màu ngọn lửa		ca		0		36946		0		0

		M24.0410		Máy so màu quang điện		ca		0		92664		0		0

		M24.0411		Máy thuỷ bình		ca		0		15410		0		0

		M24.0412		Máy thuỷ chuẩn Ni 030		ca		0		9683		0		0

		M24.0413		Máy toàn đạc điện tử		ca		0		165533		0		0

		M24.0414		Máy trộn đất		ca		0		10909		4,1		3

		M24.0415		Máy UJ18		ca		0		37310		0		0

		M24.0416		Máy vẽ Ploter		ca		0		105248		1,8		3

		M24.0417		Máy vi tính		ca		0		13150		1,6		3

		M24.0418		Máy xác định hệ số thấm		ca		0		74646		0		0

		M24.0419		Máy xác định mô đun		ca		0		27710		0		0

		M24.0420		Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự		ca		0		62130		0		0

		M24.0421		Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc tương tự		ca		0		911805		19,8		1

		M24.0422		Ni 004		ca		0		13958		0		0

		M24.0423		NI 030		ca		0		9683		0		0

		M24.0424		Quạt gió CB-5M		ca		91926		49161		28,8		3

		M24.0425		Theo 010		ca		0		41708		0		0

		M24.0426		Theo 020		ca		0		18150		0		0

		M24.0427		Thùng trục  0,5m3		ca		0		7740		0		0

		M24.0428		Thiết bị đo biến dạng		ca		0		330891		1,1		3

		M24.0429		Thiết bị đo ngẫu lực		ca		0		351450		0		0

		M24.0430		Thiết bị siêu âm		ca		0		537988		1,1		3

		M24.0431		Tủ hút độc		ca		0		14320		2,4		3

		M24.0432		Tủ sấy		ca		0		21657		8,2		3

		M24.0433		Tủ sấy 2kW		ca		0		21657		8,2		3






