	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 33/2022/QĐ-UBND
	Ninh Thuận, ngày 05 tháng 7 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN NHÂN TẠO TRONG CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;
Thực hiện Văn bản số 890/BXD-KTXD ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Bộ xây dựng về việc định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2053/TTr-SXD ngày 27 tháng 6 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1390/BC- STP ngày 23 tháng 6 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, bao gồm:
a) Định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm bê tông;
b) Định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm vữa xây dựng;
c) Định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm gạch không nung.
Định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định này; Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;
- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT. TL
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 




Phan Tấn Cảnh


 
ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI
SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN NHÂN TẠO TRONG CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số: 33/2022/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
 
MỤC LỤC
1. Cơ sở xác định định mức
2. Nội dung định mức
3. Kết cấu tập định mức
4. Hướng dẫn áp dụng định mức 
PHẦN I: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU SẢN XUẤT, THI CÔNG 
PHẦN II: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN TẠI KHO 
PHẦN III: ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN CHO 1M3 VỮA BÊ TÔNG
PHẦN IV: ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN CHO 1M3 VỮA XÂY 
PHẦN V: ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN CHO 1M3 VỮA GẠCH KHÔNG NUNG 
 
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Cơ sở xác định định mức:
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
- Công văn 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
- Công văn số 890/BXD-KTXD ngày 17/3/2022 của Bộ xây dựng về việc định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- TCVN 9205:2012, Cát nghiền cho bê tông và vữa;
- TCVN 9382:2012, Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền;
- TCVN 4314:2003, Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 6477:2016, Gạch bê tông;
- TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
2. Nội dung định mức
Định mức định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo quy định mã hiệu, đơn vị tính, thành phần hao phí, hao phí định mức của từng nhóm sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:
- Định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm bê tông;
- Định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm vữa xây dựng;
- Định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm gạch không nung.
3. Kết cấu tập định mức
Định mức định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo có kết cấu bao gồm 5 phần, cụ thể như sau:
- Phần I: Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong sản xuất, thi công;
- Phần II: Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho;
- Phần III: Định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho 1m³ vữa bê tông;
- Phần IV: Định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho 1m³ vữa xây
- Phần V: Định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho 1m³ vữa gạch không nung.
4. Hướng dẫn áp dụng định mức
- Định mức vật liệu xây dựng đặc thù để sản xuất bê tông, vữa, gạch không nung sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Sử dụng cát nghiền áp dụng đối với các loại công trình xây dựng thông thường có kết cấu đơn giản, không phức tạp và phù hợp với loại bê tông nhỏ hơn hoặc bằng mác M300; vữa xây nhỏ hơn hoặc bằng mác M100 và gạch bê tông mác M75.
- Đối với các công tác xây dựng, các loại cấu kiện và kết cấu xây dựng chưa được công bố định mức vật liệu trong định mức này hoặc định mức không phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình, dự án thì Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công xây dựng căn cứ vào tài liệu thiết kế công trình, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm thiết kế - thi công hiện hành, điều kiện thi công công trình... xác định loại vật liệu và thống nhất mức tiêu hao vật liệu phù hợp với công trình xây dựng theo quy định.
PHẦN I: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU SẢN XUẤT, THI CÔNG
1. Hao hụt vật liệu trong khâu sản xuất, thi công bao gồm hao hụt trong quá trình vận chuyển và hao hụt lúc sản xuất, thi công. Hao hụt vật liệu được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) so với khối lượng gốc. Tỉ lệ hao hụt này đã tính bình quân cho mọi biện pháp sản xuất, thi công.
2. Định mức hao hụt vật liệu xây dựng đặc thù để sản xuất bê tông, vữa, gạch không nung sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: vận dụng theo Phần 3. Định mức hao hụt vật liệu, Phụ lục VII. Định mức sử dụng VLXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.
PHẦN II: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN TẠI KHO
1. Các tỉ lệ hao hụt của từng khâu đều được tính bằng % so với khối lượng cần dùng cho công trình (khối lượng gốc).
2. Tỉ lệ hao hụt trong khâu vận chuyển đã được tính bình quân cho các loại phương tiện với mọi cự ly và tính cho 1 lần bốc dỡ (bốc lên phương tiện vận chuyển, dỡ từ phương tiện vận chuyển xuống).
3. Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho để sản xuất bê tông, vữa, gạch không nung sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: vận dụng theo Phần 3. Định mức hao hụt vật liệu, Phụ lục VII. Định mức sử dụng VLXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.
PHẦN III: ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN CHO 1M3 VỮA BÊ TÔNG
1) Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành.
2) Trường hợp thiết kế quy định bê tông theo cấp độ bền bê tông khi sử dụng áp dụng bảng tương quan giữa cấp độ bền bê tông và mác bê tông theo TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
3) Trường hợp phải sử dụng sỏi thay thế cho đá dăm trong định mức cấp phối đối với một số loại bê tông thông thường (mác 100 ÷ 200) thì mức hao phí có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng.
4) Khi lập dự toán lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được tính như sau:
- Dẻo hóa: Giảm nước trộn 5%÷10%; Liều dùng: 0,5%÷0,8% khối lượng xi măng;
- Siêu dẻo: Giảm nước trộn 12%÷20%; Liều dùng: 0,5%÷1,0% khối lượng xi măng;
- Poly (Polycarbonxylate): Giảm nước trộn 21%÷30%; Liều dùng: 0,5%÷1,5% khối lượng xi măng.
5) Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông (xi măng, cát nghiền , đá dăm, phụ gia, nước) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.
Bảng tổng hợp tỷ lệ cấp phối theo thể tích (1m3) bê tông sử dụng xi măng PCB30, PCB40 chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công, vận chuyển và bảo quản tại kho: 3.11000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB30
3.11100 Độ sụt 2 ÷ 4 cm
	Mã hiệu
	Loại vật liệu - quy cách
	Mác bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Đá dăm (m3)
	Nước (lít)
	Phụ gia (lít)

	3.11111
	Đá dmax = 10 mm 
(Cỡ 0,5 x1cm)
	100
	228
	0,551
	0,840
	195
	 

	3.11112
	
	150
	293
	0,525
	0,826
	195
	 

	3.11113
	
	200
	357
	0,500
	0,811
	195
	 

	3.11114
	
	250
	430
	0,463
	0,796
	198
	 

	3.11115
	
	300
	465
	0,445
	0,796
	196
	Siêu dẻo

	3.11121
	Đá dmax = 20 mm 
[(40÷70)% cỡ 0,5 x1cm (60÷30)% cỡ 1 x2cm)
	100
	216
	0,580
	0,846
	185
	 

	3.11122
	
	150
	278
	0,556
	0,832
	185
	 

	3.11123
	
	200
	339
	0,532
	0,818
	185
	 

	3.11124
	
	250
	401
	0,506
	0,805
	185
	 

	3.11125
	
	300
	450
	0,487
	0,802
	180
	Siêu dẻo

	3.11141
	Đá dmax = 40 mm 
[(40÷70)% cỡ 1 x2cm (60÷30)% cỡ 2 x4cm)
	100
	205
	0,637
	0,841
	175
	 

	3.11142
	
	150
	263
	0,616
	0,825
	175
	 

	3.11143
	
	200
	320
	0,590
	0,816
	175
	 

	3.11144
	
	250
	380
	0,569
	0,797
	175
	 

	3.11145
	
	300
	435
	0,548
	0,785
	175
	 

	3.11171
	Đá dmax = 70 mm 
[(40÷70)% cỡ 2 x4cm (60÷30)% cỡ 4 x7cm)
	100
	193
	0,697
	0,849
	165
	 

	3.11172
	
	150
	248
	0,676
	0,834
	165
	 

	3.11173
	
	200
	302
	0,653
	0,822
	165
	 

	3.11174
	
	250
	358
	0,632
	0,807
	165
	 

	3.11175
	
	300
	418
	0,606
	0,794
	165
	 


3.11200 Độ sụt 6 ÷ 8 cm
	Mã hiệu
	Loại vật liệu - quy cách
	Mác bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Đá dăm (m3)
	Nước (lít)
	Phụ gia

	3.11211
	Đá dmax = 10 mm 
(Cỡ 0,5 x1cm)
	100
	240
	0,524
	0,831
	205
	 

	3.11212
	
	150
	308
	0,500
	0,813
	205
	 

	3.11213
	
	200
	379
	0,466
	0,803
	205
	 

	3.11214
	
	250
	457
	0,426
	0,785
	210
	 

	3.11215
	
	300
	483
	0,437
	0,790
	193
	Siêu dẻo

	3.11221
	Đá dmax = 20 mm 
[(40÷70)% cỡ 0,5 x1cm (60÷30)% cỡ 1 x2cm)
	100
	228
	0,547
	0,844
	195
	 

	3.11222
	
	150
	293
	0,529
	0,821
	195
	 

	3.11223
	
	200
	357
	0,504
	0,806
	195
	 

	3.11224
	
	250
	430
	0,467
	0,797
	195
	 

	3.11225
	
	300
	453
	0,478
	0,798
	181
	Siêu dẻo

	3.11241
	Đá dmax = 40 mm 
[(40÷70)% cỡ 1 x2cm (60÷30)% cỡ 2 x4cm)
	100
	216
	0,612
	0,831
	185
	 

	3.11242
	
	150
	278
	0,588
	0,816
	185
	 

	3.11243
	
	200
	339
	0,564
	0,801
	185
	 

	3.11244
	
	250
	401
	0,535
	0,791
	185
	 

	3.11245
	
	300
	450
	0,509
	0,785
	185
	Siêu dẻo

	3.11271
	Đá dmax = 70 mm
[(40÷70)% cỡ 2 x4cm (60÷30)% cỡ 4 x7cm)
	100
	205
	0,672
	0,837
	175
	 

	3.11272
	
	150
	263
	0,649
	0,822
	175
	 

	3.11273
	
	200
	320
	0,624
	0,811
	175
	 

	3.11274
	
	250
	380
	0,602
	0,794
	175
	 

	3.11275
	
	300
	423
	0,591
	0,788
	175
	 


3.11300 Độ sụt 14 ÷ 17 cm
	Mã hiệu
	Loại vật liệu - quy cách
	Mác bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Đá dăm (m3)
	Nước (lít)
	Phụ gia

	3.11311
	Đá dmax = 10 mm  
(Cỡ 0,5 x1cm)
	150
	308
	0,548
	0,763
	205
	Siêu dẻo

	3.11312
	
	200
	375
	0,517
	0,753
	205
	Siêu dẻo

	3.11313
	
	250
	458
	0,469
	0,738
	211
	Siêu dẻo

	3.11314
	
	300
	503
	0,462
	0,736
	201
	Siêu dẻo

	3.11321
	Đá dmax = 20 mm  
[(40÷70)% cỡ 0,5 x1cm (60÷30)% cỡ 1 x2cm)
	150
	294
	0,578
	0,770
	195
	Siêu dẻo

	3.11322
	
	200
	359
	0,550
	0,756
	195
	Siêu dẻo

	3.11323
	
	250
	432
	0,511
	0,744
	198
	Siêu dẻo

	3.11324
	
	300
	475
	0,502
	0,741
	190
	Siêu dẻo

	3.11341
	Đá dmax = 40 mm  
[(40÷70)% cỡ 1 x2cm (60÷30)% cỡ 2 x4cm)
	150
	281
	0,633
	0,763
	186
	Siêu dẻo

	3.11342
	
	200
	342
	0,609
	0,748
	186
	Siêu dẻo

	3.11343
	
	250
	406
	0,575
	0,742
	186
	Siêu dẻo

	3.11344
	
	300
	450
	0,564
	0,736
	180
	Siêu dẻo

	3.11371
	Đá dmax = 70 mm  
[(40÷70)% cỡ 2 x4cm (60÷30)% cỡ 4 x7cm)
	150
	267
	0,691
	0,768
	177
	Siêu dẻo

	3.11372
	
	200
	326
	0,665
	0,756
	177
	Siêu dẻo

	3.11173
	
	250
	386
	0,637
	0,745
	177
	Siêu dẻo

	3.11174
	
	300
	450
	0,601
	0,732
	181
	Siêu dẻo


3.12000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB40
3.12100 Độ sụt 2 ÷ 4 cm
	Mã hiệu
	Loại vật liệu - quy cách
	Mác bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Đá dăm (m3)
	Nước (lít)
	Phụ gia

	3.12111
	Đá dmax = 10 mm  
(Cỡ 0,5 x1cm)
	150
	244
	0,535
	0,837
	195
	 

	3.12112
	
	200
	293
	0,516
	0,826
	195
	 

	3.12113
	
	250
	341
	0,498
	0,814
	195
	 

	3.12114
	
	300
	390
	0,474
	0,807
	195
	 

	3.12121
	Đá dmax = 20 mm  
[(40÷70)% cỡ 0,5 x1cm (60÷30)% cỡ 1 x2cm)
	150
	231
	0,564
	0,844
	185
	 

	3.12122
	
	200
	278
	0,546
	0,832
	185
	 

	3.12123
	
	250
	324
	0,528
	0,821
	185
	 

	3.12124
	
	300
	370
	0,509
	0,811
	185
	 

	3.11241
	Đá dmax = 40 mm  
[(40÷70)% cỡ 1 x2cm (60÷30)% cỡ 2 x4cm)
	150
	219
	0,623
	0,837
	175
	 

	3.11242
	
	200
	263
	0,607
	0,825
	175
	 

	3.11243
	
	250
	306
	0,589
	0,816
	175
	 

	3.11244
	
	300
	350
	0,573
	0,804
	175
	 

	3.11271
	Đá dmax = 70 mm  
[(40÷70)% cỡ 2 x4cm (60÷30)% cỡ 4 x7cm)
	150
	206
	0,683
	0,844
	165
	 

	3.11272
	
	200
	248
	0,667
	0,834
	165
	 

	3.11273
	
	250
	289
	0,653
	0,821
	165
	 

	3.11274
	
	300
	330
	0,633
	0,814
	165
	 


3.12200 Độ sụt 6 ÷ 8 cm
	Mã hiệu
	Loại vật liệu - quy cách
	Mác bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Đá dăm (m3)
	Nước (lít)
	Phụ gia

	3.12211
	Đá dmax = 10 mm  
(Cỡ 0,5 x1cm)
	150
	256
	0,537
	0,827
	200
	 

	3.12212
	
	200
	308
	0,519
	0,813
	200
	 

	3.12213
	
	250
	359
	0,495
	0,805
	200
	 

	3.12214
	
	300
	412
	0,471
	0,796
	200
	 

	3.12221
	Đá dmax = 20 mm  
[(40÷70)% cỡ 0,5 x1cm (60÷30)% cỡ 1 x2cm)
	150
	244
	0,567
	0,832
	190
	 

	3.12222
	
	200
	293
	0,548
	0,821
	190
	 

	3.12223
	
	250
	341
	0,527
	0,811
	190
	 

	3.12224
	
	300
	390
	0,507
	0,801
	190
	 

	3.12241
	Đá dmax = 40 mm  
[(40÷70)% cỡ 1 x2cm (60÷30)% cỡ 2 x4cm)
	150
	231
	0,626
	0,825
	180
	 

	3.12242
	
	200
	278
	0,606
	0,816
	180
	 

	3.12243
	
	250
	324
	0,589
	0,804
	180
	 

	3.12244
	
	300
	370
	0,568
	0,795
	180
	 

	3.12271
	Đá dmax = 70 mm  
[(40÷70)% cỡ 2 x4cm (60÷30)% cỡ 4 x7cm)
	150
	219
	0,743
	0,767
	170
	 

	3.12272
	
	200
	263
	0,668
	0,822
	170
	 

	3.12273
	
	250
	306
	0,652
	0,810
	170
	 

	3.12274
	
	300
	350
	0,633
	0,800
	170
	 


3.12300 Độ sụt 14 ÷ 17 cm
	Mã hiệu
	Loại vật liệu - quy cách
	Mác bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Đá dăm (m3)
	Nước (lít)
	Phụ gia

	3.12311
	Đá dmax = 10 mm 
(Cỡ 0,5 x1cm)
	150
	256
	0,589
	0,774
	195
	Siêu dẻo

	3.12312
	
	200
	308
	0,567
	0,763
	195
	Siêu dẻo

	3.12313
	
	250
	358
	0,543
	0,757
	195
	Siêu dẻo

	3.12314
	
	300
	412
	0,519
	0,747
	195
	Siêu dẻo

	3.12321
	Đá dmax = 20 mm 
[(40÷70)% cỡ 0,5 x1cm (60÷30)% cỡ 1 x2cm)
	150
	245
	0,617
	0,779
	185
	Siêu dẻo

	3.12322
	
	200
	294
	0,596
	0,770
	185
	Siêu dẻo

	3.12323
	
	250
	343
	0,577
	0,759
	185
	Siêu dẻo

	3.12324
	
	300
	392
	0,552
	0,753
	185
	Siêu dẻo

	3.12341
	Đá dmax = 40 mm 
[(40÷70)% cỡ 1 x2cm (60÷30)% cỡ 2 x4cm)
	150
	233
	0,673
	0,774
	175
	Siêu dẻo

	3.12342
	
	200
	281
	0,653
	0,763
	175
	Siêu dẻo

	3.12343
	
	250
	327
	0,634
	0,753
	175
	Siêu dẻo

	3.12344
	
	300
	374
	0,613
	0,744
	175
	Siêu dẻo

	3.12371
	Đá dmax = 70 mm 
[(40÷70)% cỡ 2 x4cm (60÷30)% cỡ 4 x7cm)
	150
	222
	0,733
	0,776
	170
	 

	3.12372
	
	200
	267
	0,713
	0,768
	170
	 

	3.12373
	
	250
	312
	0,692
	0,760
	170
	 

	3.12374
	
	300
	356
	0,674
	0,749
	170
	 


PHẦN IV: ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN CHO 1M3 VỮA XÂY
1) Vật liệu để sản xuất vữa xây là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành.
2) Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các vật liệu đầu vào, biện pháp thi công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa xây (xi măng, cát nghiền, nước, phụ gia (nếu có)) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.
Bảng tổng hợp tỷ lệ cấp phối theo thể tích (1m3) vữa xây sử dụng xi măng PCB30, PCB40 chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công, vận chuyển và bảo quản tại kho:
4.21000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY SỬ DỤNG XI MĂNG PCB30
	Mã hiệu
	Loại vữa
	Mác vữa
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa xây
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa xây
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa xây

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Nước (lít)

	4.21100
	Vữa xây xi măng cát  
(Cát có mô đun độ lớn M > 2)
	25
	116
	1,19
	260

	4.21200
	
	50
	213
	1,15
	260

	4.21300
	
	75
	296
	1,12
	260

	4.21400
	
	100
	385
	1,09
	260


4.22000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY SỬ DỤNG XI MĂNG PCB40
	Mã hiệu
	Loại vữa
	Mác vữa
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa xây
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa xây
	Vật liệu dùng cho 1m3 vữa xây

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Nước (lít)

	4.22100
	Vữa xây xi măng cát  (Cát có mô đun độ lớn M > 2)
	25
	88
	1,20
	260

	4.22200
	
	50
	163
	1,17
	260

	4.22300
	
	75
	227
	1,14
	260

	4.22400
	
	100
	297
	1,12
	260


PHẦN V: ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN CHO 1M3 VỮA GẠCH KHÔNG NUNG
1) Vật liệu để sản xuất vữa gạch không nung (gạch bê tông) là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành.
2) Trong quá trình sản xuất phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các vật liệu đầu vào, điều kiện sản xuất để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa gạch không nung (xi măng, cát nghiền, đá mi, nước, phụ gia (nếu có)) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn sản phẩm.
Bảng tổng hợp tỷ lệ cấp phối theo thể tích (1m3) vữa gạch không nung sử dụng xi măng PCB30, PCB40 chưa tính hao hụt vật liệu trong khâu sản xuất, vận chuyển và bảo quản tại kho:
5.31000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA GẠCH BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB30
	Mã hiệu
	Loại gạch bê tông
	Mác gạch
	Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa gạch bê tông
	Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa gạch bê tông
	Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa gạch bê tông
	Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa gạch bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Đá mi cỡ 0,5 x 1 cm (m3)
	Nước (lít)

	5.31100
	Gạch đặc
	75
	362
	0,773
	0,515
	185

	5.31200
	Gạch rỗng
	75
	495
	0,718
	0,479
	195


5.32000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA GẠCH BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB40
	Mã hiệu
	Loại gạch bê tông
	Mác gạch
	Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa gạch bê tông
	Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa gạch bê tông
	Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa gạch bê tông
	Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa gạch bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát nghiền (m3)
	Đá mi cỡ 0,5 x 1 cm (m3)
	Nước (lít)

	5.32100
	Gạch đặc
	75
	289
	0,804
	0,536
	185

	5.32200
	Gạch rỗng
	75
	445
	0,738
	0,492
	195


 
 
