	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 340/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng;
Căn cứ Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của Ủy ban nhan dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Liên Sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 11997/TTr-LS ngày 31/12/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố tập Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội.

Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội là cơ sở để các cơ quan, tổ chúc, cá nhân có liên quan tham khảo xác định chi phí duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Định mức dự toán này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội công bố tại Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trên cơ sở định mức dự toán công bố tại Quyết định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan lập đơn giá dự toán và thanh, quyết toán khối lượng công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn công tác duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- TT TU, TTHĐNDTP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT: Nguyễn Văn Khôi; Hoàng Mạnh Hiển;
- Như Điều 3;
- VPUB: PVP … GTDiệp, KT, TH;
- Lưu: VT, GT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Khôi


 

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Dinh Muc





_1413118126.doc
Phần I


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Nội dung định mức:


Định mức dự toán công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng qui định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng.


Công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm: Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng (lắp dựng cột, xà, cần, choá, kéo dây, cáp…; duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, duy trì trạm đèn), trong đó:



a) Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ kể cả vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và vật liệu tính trong chi phí chung) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng. Khối lượng vật liệu đã bao gồm cả vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.



b) Mức hao phí nhân công: Là số lượng ngày công lao động của công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng.



c) Mức hao phí máy thi công: Là số lượng ca máy thi công (bao gồm máy chính và máy phụ) trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng.


2. Các căn cứ xác lập định mức:



- Quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành và công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng đang thực hiện phổ biến trên địa bàn thành phố Hà Nội.



- Kết quả theo dõi, tổng kết việc áp dụng định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội ban hành theo quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.



- Văn bản sô 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của bộ trưởng Bộ Xây Dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.


- Số liệu tổng kết tình hình sử dụng lao động, trang thiết bị xe máy cũng như kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội. 


3. Kết cấu của tập định mức: 


Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng và được mã hoá thống nhất. Mỗi định mức được trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó, tập định mức bao gồm 6 chương:


- Chương I  :
    Lắp dựng cột đèn, cần đèn, choá đèn.


- Chương II :   Kéo dây, kéo cáp, làm đầu cáp khô, luồn cáp cửa cột - đánh số cột-                                                                            


                         Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột – luồn dây lên đèn – lắp tủ điện. 


- Chương III :   Lắp đặt các loại cột, đèn sân vườn.


- Chương IV :   Lắp đèn trang trí.


- Chương V  :   Duy trì lưới điện chiếu sáng.


- Chương VI :   Duy trì trạm đèn.


4. hướng dẫn áp dụng:


- Định mức dự toán công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng do UBND Thành phố Hà Nội ban hành hướng dẫn áp dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 



- Đối với các công tác lắp đặt đèn trang trí, mức vật liệu hao phí qui định trong tập định mức này được áp dụng khi các đèn trang trí chiếu sáng công cộng lắp đặt cố định để sử dụng lâu dài. Trường hợp đèn trang trí lắp đặt chỉ để sử dụng trong một khoảng thời giam nhất định phục vụ các dịp lễ, tết v …v  thì mức hao phí vật liệu được xác định trên cơ sở chi phí vật liệu qui định trong tập định mức này nhân với tỷ lệ (%) hao phí do Sở Xây dựng Hà Nôi qui định. 


- Đối với công tác tháo dỡ các đèn trang trí chiếu sáng công cộng thành phố thì mức hao phí tháo dỡ được áp dụng bằng 20% mức hao phí nhân công và máy thi công của công tác lắp đặt đèn trang trí tương ứng qui định trong tập định mức này.


- Đối với các thành phần công việc từ mã định mức CS.6.02.10 đến mã định mức CS.6.03.50 chỉ áp dụng trong trường hợp sau:


+ Trong thời gian bảo hành thiết bị khi hỏng hóc do nguyên nhân khách quan không phải do lỗi của người vận hành và không phải do lỗi của nhà sản xuất thiết bị.


+ Sau thời gian bảo hành thiết bị.


- Trường hợp công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng của Thành phố Hà Nội có qui trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với qui định trong tập định mức hoặc những công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng chưa qui định, thì Sở Xây dựng tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức trình Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định áp dụng đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.


phần II

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Chương I


LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, ĐÈN CÁC LOẠI

CS.1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép


Thành phần công việc:


- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.


- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.


- Đào mà, hố móng


- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.1.01.10 Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, cột thép bằng thủ công.


Đơn vị tính: 1 cột


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Cột bê tông 


(chiều cao, m)

		Cột thép


 (chiều cao, m)



		

		

		

		

		≤10

		>10

		≤8

		≤10

		≤12



		CS.1.01.10

		Lắp dựng cột đèn bằng thủ công

		Vật liệu


- Cột đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		Cột


Công

		1


4,5

		1


5

		1


3

		1


4,5

		1


5



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4

		5





CS.1.01.20 Lắp dựng cột đèn bê tông bằng máy (trong trường hợp mặt bằng thi công không cho phép đổ bê tông móng cột trước)

Đơn vị tính: 1 cột


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Chiều cao cột ≤ 10m

		Chiều cao cột > 10m



		CS.1.01.20

		Lắp dựng cột đèn bằng máy

		Vật liệu


- Cột đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công:


- Cẩu 3 tấn

		Cột


Công


Ca

		1


2,5


0,25

		1


3,5


0,25



		

		1

		2





CS.1.01.30 Công tác lắp dựng cột đèn bằng máy vào móng cột có sẵn


Đơn vị tính: 1 cột


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Cột bê tông 


(chiều cao, m)

		Cột thép


 (chiều cao, m)



		

		

		

		

		≤ 10

		> 10

		≤ 8

		≤ 10

		≤ 12



		CS.1.01.30

		Lắp dựng cột đèn bằng máy vào móng cột có sẵn

		Vật liệu


- Cột đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công:


- Cẩu 3 tấn

		Cột


Công


Ca

		1


2,5


0,15




		1


3,5


0,2

		1


2,5


0,1

		1


2,5


0,1

		1


3


0,15



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4

		5





CS.1.01.40 Lắp đặt khung móng cho cột thép


Thành phần công việc:


- Lĩnh vật tư, vận chuyển trong phạm vi 500m


- Xử lý nền móng, đổ cát, đá lót móng, bê tông lót


- Đặt khung móng, căn chỉnh, cố định khung móng, bọc đầu bu lông


- Dọn vệ sinh


		Mã hiệu

		Loại


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Kích thước khung móng



		

		

		

		

		M16x240 x260

		M16x340x340x500

		M24x1375 x8

		M30x1375x8

		M30x1620x12

		M30x1870x12

		M30x1875x12



		CS.1.01.40

		Lắp đặt khung móng cho cột thép

		Vật liệu:


- Khung móng


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công:


- Xe cẩu 3 tấn

		Bộ


Công


Ca

		1


0,5




		1


0,6

		1


0,7

		1


1

		1


1,2


0,4

		1


1,5


0,45

		1


2


0,5





CS.1.02.00 Vận chuyển cột đèn trong phạm vi 500m


Đơn vị tính: 1 cột


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Chiều cao cột h, m



		

		

		

		

		Cột bê tông 

		Cột thép


 8( h (12



		CS.1.02.00

		Vận chuyển cột đèn

		Máy thi công:


- Ôtô tải 10 tấn


- Cẩu 3 tấn

		Ca


Ca

		0,025


0,01

		0,025


0,01



		

		1

		5





CS.1.03.00 Lắp chụp đầu cột


CS.1.03.10 Lắp chụp đầu cột mới


Thành phần công vịêc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m


- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


  Đơn vị tính: 1bộ chụp đầu cột


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Chiều dài cột 


( 10m

		Chiều dài cột


> 10m



		CS.1.03.10

		Lắp chụp đầu cột mới

		Vật liệu:


- Chụp đầu cột (cột mới)


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m


- Xe nâng 18m

		bộ


Công


Ca


Ca

		1


0,5


0,15

		1


0,55


0,15





CS.1.03.20 Lắp chụp liền cần cột bê tông ly tâm, cột thép


Đơn vị tính: 1 bộ chụp đầu cột


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Chiều dài cột 


( 10m

		Chiều dài cột


> 10m



		CS.1.03.20

		Lắp chụp liền cần cột BTLT, cột thép 

		Vật liệu:


- Chụp cột liền cần


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m

		bộ


Công


Ca




		1


1


0,15

		1


1


0,15



		

		

		

		

		1

		2





CS.1.03.30 Lắp chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)


Thành phần công vịêc:


- Chuẩn bị mặt bằng, điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong   phạm vi 500m


- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn


- Tháo kéo lại dây.


- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.


- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 bộ chụp đầu cột


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.03.30

		Lắp chụp cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn) 

		Vật liệu:


- Chụp đầu cột 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m




		bộ


Công


Ca




		1


0,5


0,15





CS.1.04.00 Lắp cần đèn các loại


Thành phần công vịêc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m


- Cắt điện, giám sát an toàn lao động


- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.1.04.10 Lắp cần đèn (60


Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Chiều dài cần đèn



		

		

		

		

		≤ 2,8m

		( 3,2m

		≤ 3,6m



		CS.1.04.10

		Lắp cần đèn (60

		Vật liệu


- Cột đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m

		Cột


Công


Ca

		1


0,95


0,15

		1


1,05


0,15

		1


1,14


0,15



		

		

		

		

		1

		2

		3





CS.1.04.20 Lắp đèn chữ S bằng máy 


Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Chiều dài cần đèn



		

		

		

		

		≤ 2,8m

		( 3,2m



		CS.1.04.20

		Lắp cần đèn chữ S bằng máy

		Vật liệu


- Cần đèn chữ S


- Tay bắt cần


- Bu lông M16 x 250


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m

		Cột


cái


cái


Công


Ca

		1


1


4


1,0


0,17

		1


1


4


1,15


0,17



		

		

		

		

		1

		2





CS.1.04.30 Lắp cần đèn chữ L bằng máy (chiều dài cần đèn (  3,2m)


Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.04.30

		Lắp cần đèn chữ L bằng máy (chiều dài cần đèn ( 1,2m)

		Vật liệu:


- Cần đèn chữ L


- Tay bắt cần


- Bu lông M16 x 250 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m

		bộ


bộ


cái


Công


Ca

		1


1


4


1,0


0,15





CS.1.04.40 Lắp cần đèn chữ L bằng thủ công (chiều dài cần đèn (  3,2m)


Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.04.40

		Lắp cần đèn chữ L bằng thủ công (chiều dài cần đèn ( 3,2m)

		Vật liệu:


- Cần đèn chữ L


- Tay bắt cần


- Bu lông M16 x 250 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ


bộ


bộ


Công

		1


1


4


1,8





CS.1.04.50 Lắp cần đèn chao cao áp (48 bằng máy (chiều dài cần đèn ( 1,2m)


Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.04.50

		Lắp cần đèn chao cao áp (48 bằng máy (chiều dài cần đèn ( 1,2m)

		Vật liệu:


- Cần đèn 


- Bu lông M16 x 250 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bộ


bộ


Công


Ca

		1


2


0,8


0,10





CS.1.04.60 Lắp cần đèn chao cao áp (48 bằng thủ công (chiều dài cần đèn (  1,2m)


Đơn vị tính: 1 bộ cần đèn


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.04.60

		Lắp cần đèn chao cao áp (48 bằng thủ công (chiều dài cần đèn ( 1,2m)

		Vật liệu:


- Cần đèn 


- Bu lông M16 x 250 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ


bộ


Công

		1


2


1,44





CS.1.05.00 Kéo lèo đèn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m


-  Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật.


- Lắp cố định lèo đèn trên cột.


- Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đo, kéo dây vào đèn.


- Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lèo đôi

		Lèo ba



		CS.1.05.00

		Kèo lèo đèn

		Vật liệu


- Lèo đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m

		bộ


Công


Ca

		1


3


0,3

		1


4


0,5



		

		

		

		

		1

		2





CS.1.06.00  Lắp đèn các loại


Thành phần công vịêc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m


- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn.


- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Đèn cao áp ở độ cao

		Chao cao áp

		Đèn huỳnh quang



		

		

		

		

		≤12m

		>12m

		

		



		CS.1.06.00

		Lắp dựng chao cao áp, đèn huỳnh quang

		Vật liệu


- Choá đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m


- Xe nâng 18m

		Cột


Công


Ca

		1


0,5


0,15




		1


0,7


0,15

		1


0,3


0,15

		1


0,5


0,15



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





CS.1.07.00  Lắp các loại xà


Thành phần công vịêc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m


- Đánh dấu đúng kích thước lỗ.


- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao và luồn cáp.


- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


CS.1.07.10  Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.07.10

		Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp

		Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe thang 9m

		Công


Ca

		0,25


0,15





CS.1.07.20  Lắp xà dọc


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.07.20

		Lắp xà dọc

		Vật liệu


- Xà dọc


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m

		Bộ


Công


Ca

		1


1,25


0,15





CS.1.07.30  Lắp xà ngang bằng máy


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại xà



		

		

		

		

		≤ 1m

		> 1m



		CS.1.07.30

		Lắp xà ngang bằng máy

		Vật liệu


- Xà ngang


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe thang 9m

		bộ


Công


Ca

		1


0,4


0,1

		1


0,5


0,1



		

		

		

		

		1

		2





CS.1.07.40  Lắp xà ngang bằng thủ công


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại xà



		

		

		

		

		≤ 1m

		( 1m



		CS.1.07.40

		Lắp xà ngang bằng thủ công

		Vật liệu


- Xà ngang


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ


Công

		1


0,8

		1


1



		

		

		

		

		1

		2





Ghi chú:


- Nếu lắp xà kép, xà néo thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2.


- Định mức trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8.


CS.1.08.00  Lắp đặt hệ thống tiếp địa 


Thành phần công vịêc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m


- Đóng cọc tiếp địa


- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa


- Đấu nối tiếp địa vào cột đèn


- Đấu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


CS.1.08.10  Làm tiếp địa cho cột điện


Đơn vị tính: 1 cọc


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.08.10

		Làm tiếp địa cho cột điện

		Vật liệu:


- Cọc tiếp địa có râu


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ


Công

		1


0,47





CS.1.08.20  Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm 


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.08.20

		Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm

		Vật liệu:


- Tiếp địa 6 cọc


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Máy hàn 23 Kw

		bộ


công


ca

		1


0,4


0,1





CS.1.08.30  Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.1.08.30

		Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo

		Vật liệu:


- Tiếp địa 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Máy hàn 23 Kw


- Xe thang 9m

		bộ


công


ca


ca

		1


0,5


0,3


0,15





Chương II


KÉO DÂY, KÉO CÁP, LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT, ĐÁNH SỐ CỘT, LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT, LUỒN DÂY LÊN ĐÈN, LẮP TỦ ĐIỆN

CS.2.01.00 Kéo dây cáp trên lưới đèn chiếu sáng


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô dây cáp vào vị trí.


- Cảnh giới, giám sát an toàn


- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, buộc cáp vào văng, căn chỉnh tăng đơ.

- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu dây cáp.


- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 100m


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Dây


(=6(25mm2

		Dây


(=6(50mm2



		CS.2.01.00

		Kéo dây cáp trên lưới đèn chiếu sáng

		Vật liệu


- Dây, cáp điện


- Thép văng (4 mạ kẽm


- Thép buộc (1,5 mạ kẽm

- Băng dính


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


m


kg


cuộn


Công


ca

		101,5


1


1,5


0,25

		101,5


101,5


1,5
1


2,5


1



		

		

		

		

		1

		2





Ghi chú: Kéo dây tiết diện > 25mm2, cáp tiết diện >50mm2 thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.


CS.2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha.


- Bóp đầu cốt, cố định đầu cáp.


- Đấu các đầu cáp vào bảng điện


- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.2.02.10  Làm đầu cáp khô


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.02.10

		Làm đầu cáp ngầm

		Vật liệu:


- Đầu cốt đồng


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ


công

		1


0,4





CS.2.02.20  Lắp cầu chì đuôi cá


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.02.20

		Lắp cầu chì đuôi cá

		Vật liệu:


-  Cầu chì


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		cái


công

		1


0,25





CS.2.03.00  Rải cáp ngầm


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí.


- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí.


- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 100m


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.03.00

		Rải cáp ngầm

		Vật liệu:


-  Cáp ngầm


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		m


công

		101,5


1,5





CS.2.04.00  Luồn cáp cửa cột


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp.


- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo cáp vào trong cột


- Lấy đất chân cột, hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 đầu cáp


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.04.00

		Luồn cáp cửa cột

		Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		công

		0,25





CS.2.05.00  Đánh số cột bê tông ly tâm.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 10 cột


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.05.00

		Đánh số cột BTLT

		Vật liệu:


-  Sơn đen


- Sơn trắng


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3/7

		kg


kg


công

		0,14


0,7


1,7





CS.2.05.10  Đánh số cột thép.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 10 cột


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.05.10

		Đánh số cột thép

		Vật liệu:


-  Sơn xịt


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3/7

		kg


công

		0,14


1





CS.2.06.00  Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột cho cột bê tông li tâm


CS.2.06.10 Lắp bảng điện cửa cột


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột.


- Định vị và lắp bulông


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.06.10

		Lắp bảng điện cửa cột

		Vật liệu:


-  Bảng điện


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		cái


công

		1


0,15





CS.2.06.20 Lắp cửa cột BTLT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng


- Đầu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột


- Lắp cửa cột.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.06.20

		Lắp cửa cột BTLT

		Vật liệu:


-  Cửa cột


- Que hàn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Máy hàn 14kW

		cái


kg


công


ca

		1


0,2


0,3


0,1





CS.2.06.30 Lắp cửa cột COMPOZIT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng


- Khoan bắt bulong nở sắt


- Lắp cửa cột.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.06.30

		Lắp cửa cột COMPOZIT

		Vật liệu:


-  Cửa cột COMPOZIT


- Bulong nở sắt M8x50


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Máy khoan cầm tay 0,5kW

		cái


bộ


công


ca

		1


2


0,3


0,1





CS.2.07.00 Luồn dây lên đèn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đo cắt dây, luồn dây, lồng dây, đấu dây


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 100m


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.07.10


CS.2.07.20

		Luồn dây từ cáp treo lên đèn


Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn

		Vật liệu:


-  Dây dẫn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Xe thang 9m


Vật liệu


- Dây dẫn


Nhân công


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		m


công


ca


m


công

		101,5


2,5


1


101,5


2,5





CS.2.08.00 Lắp giá đỡ tủ, tủ điện điều khiển chiếu sáng


CS.2.08.10 Lắp giá đỡ tủ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí.


- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.08.10

		Lắp giá đỡ tủ

		Vật liệu:


-  Giá đỡ tủ


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		bộ


công




		1


2,5





CS.2.08.20 Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí.


- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ.


- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Độ cao 


H<2m

		Độ cao 


H(2m



		CS.2.08.20

		Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng

		Vật liệu:


-  Tủ điện


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Xe tháng 9m

		cái


công




		1


2,35


-

		1


2,35


0,2





CS.2.09.10 Thay cánh cửa cột thép


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng


- Lắp cửa cột.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.09.10

		Thay cánh cửa cột thép

		Vật liệu:


-  Cánh cửa cột


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		cái


công

		1


0,1





CS.2.10.10 Gia cố và lắp cánh cửa cột


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng


- Khoan bắt bản lề


- Lắp cửa cột


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.2.10.10

		Gia cố và lắp cánh cửa cột

		Vật liệu:


-  Cửa cột COMPOZIT


- Bản lề lá INOX


- Đinh rút M5


- Mũi khoan M5.5


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Máy khoan cầm tay 650W


- Máy phát điện 1,5kW

		cái


cái


cái


cái


công


Ca


ca

		1


2


8


0,1


0,2


0,1


0,08





Chương III


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CỘT, ĐÈN SÂN VƯỜN

CS.3.01.00 Lắp dựng cột đèn sân vườn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m.


- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1cột


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp đặt bằng thủ công

		Lắp đặt bẳng máy



		CS.3.01.00

		Lắp dựng cột đèn sân vườn

		Vật liệu


- cột đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Cẩu 3 tấn

		cột


Công


Ca

		1


3


-

		1


1,5


0,2



		

		

		

		

		1

		2





CS.3.02.00 Lắp đặt đèn lồng


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật tư


- Đục lỗ bắt tay đèn lồng.


- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn.


- Kiểm tra hoàn thiện.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp đặt bằng thủ công

		Lắp đặt bằng máy



		CS.3.02.00

		Lắp đặt đèn lồng

		Vật liệu


- Đèn lồng


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		cột


Công


Ca

		1


1,08


-

		1


0,6


0,15



		

		

		

		

		1

		2





CS.3.03.00 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật tư


- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thụât


- Kiểm tra hoàn thiện.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Đèn cầu

		Đèn nấm

		Đèn chiếu sáng thảm cỏ



		CS.3.03.00

		Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ

		Vật liệu


- Đèn 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		cột


Công


Ca

		1


0,2


0,15

		1


0,3


0,15

		1


0,6


-



		

		

		

		

		1

		2

		3





Chương IV


LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

CS.4.01.00 Lắp đặt đèn màu ngang đường


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối


- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn.


- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc, hoàn chỉnh.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.4.01.10 Lắp đèn bóng ốc ngang đường công viên, vườn hoa bằng máy.


Đơn vị tính: 100 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở ngang đường

		Lắp ở ngã 3-ngã 4

		Lắp trong công viên vườn hoa



		CS.4.01.10

		 Lắp đèn bóng ốc ngang đường trong công viên, vườn hoa.

		Vật liệu


- Sắt (4.


- Bóng đèn ốc. 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


bóng


công


ca

		30


103


4


1,00

		140


103


6


1,50

		30


103


3


0,75



		

		

		

		

		1

		2

		3





CS.4.01.20 Lắp đèn dây rắn ngang đường


Đơn vị tính: 10m dây


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở ngang đường

		Lắp ở 


ngã 3-ngã 4



		CS.4.01.20

		Lắp đèn dây rắn ngang đường

		Vật liệu


- Đèn dây rắn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


công


ca

		10


1


0,2

		10


1,5


0,3



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.01.30 Lắp đèn bóng ốc trong công viên, vườn hoa bằng thủ công


Đơn vị tính: 100 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức






		CS.4.01.30

		Lắp đèn bóng ốc trong công viên, vườn hoa bằng thủ công

		Vật liệu


- Sắt (4.


- Bóng đèn ốc.


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		m


bóng


công




		30


103


4,5






		

		

		





CS.4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp đặt.


- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối


- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc


- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.


- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha


- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc, hoàn chỉnh.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.4.02.10 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc bằng máy


Đơn vị tính: 100 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.02.10

		 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc bằng máy

		Vật liệu


- Đèn bóng ốc


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bóng


công


ca

		103


5,0


1,00

		103


6,5


1,50



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.02.20 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc bằng thủ công


Đơn vị tính: 100 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.02.20

		 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc bằng thủ công

		Vật liệu


- Đèn bóng ốc


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bóng


công

		103


7,5

		103


9,75



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.02.30 Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc bằng máy


Đơn vị tính: 10m


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.02.30

		Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc bằng máy

		Vật liệu


- Đèn dây rắn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


công


ca

		10



1


0,1

		10


1,3


0,2



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.02.40 Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc bằng thủ công


Đơn vị tính: 10m


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.02.40

		Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc bằng thủ công

		Vật liệu


- Đèn dây rắn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		m


công

		10



1,5

		10


1,95



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.03.00 Lắp đèn trang trí cây


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Trải dây đèn lên cây


- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.


- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha


- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.4.03.10 Lắp đèn bóng ốc trang trí cây bằng máy


Đơn vị tính: 100 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.03.10

		Lắp đèn bóng ốc trang trí cây bằng máy

		Vật liệu


- Đèn bóng ốc


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bóng


công


ca

		103


3,5


0,2

		103


5


0,4



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.03.20 Lắp đèn bóng ốc trang trí cây bằng thủ công


Đơn vị tính: 100 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.03.20

		Lắp đèn bóng ốc trang trí cây bằng thủ công

		Vật liệu


- Đèn bóng ốc


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bóng


công




		103


5,25




		103


7,5



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.04.00 Lắp dây đèn chíp trang trí cây


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Trải dây đèn lên cây


- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.


- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha


- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.4.04.10 Lắp dây đèn chíp  trang trí cây bằng máy


Đơn vị tính: dây (100 bóng)


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.04.10

		Lắp dây đèn chíp trang trí cây bằng máy

		Vật liệu


- Dây đèn chíp


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		Dây


(100bóng)


công


ca

		1


0,1


0,025

		1


0,2


0,03



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.04.20 Lắp dây đèn chíp  trang trí cây bằng thủ công


Đơn vị tính: dây (100 bóng)


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.04.20

		Lắp dây đèn chíp trang trí cây bằng thủ công

		Vật liệu


- Dây đèn chíp


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		Dây


(100bóng)


công




		1


0,15

		1


0,3



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.05.00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu, biểu tượng


- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.


- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.


- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.4.05.10 Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy


Đơn vị tính: 100 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.05.10

		Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy

		Vật liệu


- Đèn bóng ốc


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bóng


công


ca

		103


4


0,8

		103


5,2


1,2



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.05.20 Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công


Đơn vị tính: 100 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.05.20

		Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công

		Vật liệu


- Đèn bóng ốc


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bóng


công

		103


6

		103


7,8



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.05.30 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy


Đơn vị tính: 10m


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.05.30

		Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy

		Vật liệu


- Đèn dây rắn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


công


ca

		10


1


0,15

		10


1,3


0,3



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.05.40 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công


Đơn vị tính: 10m


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.05.40

		Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công

		Vật liệu


- Đèn dây rắn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		m


công

		10


1,5

		10


1,95



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.05.40 Lắp đèn ống (neonsign) viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy


Đơn vị tính: 10m


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.05.40

		Lắp đèn ống (neonsign) viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy

		Vật liệu


- Đèn ống 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


công


ca

		10


3


0,2

		10


4


0,4



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.05.60 Lắp đèn sao băng, giọt sương


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt


- Đấu dây nguồn vào đèn


- Giám sát an toàn


- Đầu điện, kiểm tra an toàn, hoàn thiện đấu nối


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức





		CS.4.05.60

		Lắp đèn sao băng, giọt sương

		Vật liệu:


-  Đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe nâng 12m

		1


Bộ


công


Ca




		1


0,2


0,03





CS.4.06.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ điện theo vị trí thiết kế.


- Kéo dây nguồn đấu điện


- Kiểm tra, hoàn chỉnh


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.4.06.10 Lắp đèn pha trên cạn


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.06.10

		Lắp đèn pha trên cạn

		Vật liệu


- Đèn pha


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m


- Xe nâng 18m

		m


công


ca


ca

		1


1


0,15

		1


1,3


0,18



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.06.20 Lắp đèn pha dưới nước


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.4.06.20

		Lắp đèn pha dưới nước

		Vật liệu


- Đèn pha


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ


công

		1


1,8





CS.4.07.00  Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá.


- Kiểm tra, hoàn chỉnh


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.4.07.10 Lắp khung kích thước ( 1m x 2m


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <3m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.07.10

		Lắp khung


 kích thước (1m x 2m

		Vật liệu


- Khung (1mx2m


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


công


ca

		1


1,5


0,16

		1


2,0


0,24



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.07.20 Lắp khung kích thước từ 1mx2m(2m2)< khung<2 m x2m(4m2)


Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp ở độ cao <30m

		Lắp ở 


độ cao (3m



		CS.4.07.20

		Lắp khung kích thước từ 1m x 2m(2m2)<khung<2mx2m(4m2)

		Vật liệu


-Khung >1mx2m


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe nâng

		m


công


ca

		1


2,0


0,2

		1


2,6


0,3



		

		

		

		

		1

		2





Ghi chú:    Định mức nhân công và xe máy khi lắp khung kích thước lớn hơn kích thước trên, sẽ tính ra m2  Khung lắp đặt chia cho Khung định mức 4m2 và nhân với định mức trên (nhưng không quá 4 lần  định mức trên)

CS.4.08.00  Lắp bộ điều khiển nhấp nháy


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		2(3 kênh

		( 4 kênh



		CS.4.08.00

		Lắp bộ điều khiển nhấp nháy

		Vật liệu


- Bộ điều khiển nhấp nháy


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ


công

		1


1,0

		1


1,5



		

		

		

		

		1

		2





CS.4.09.00 Lắp Đài phun nước bằng LED hai tầng (Thi công thủ công)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt


- Kiểm tra thiết bị


- Lắp đặt các thanh đèn led vào khung đài phun nước


- Lắp cố định các thanh đèn led


- Đấu và hiệu chỉnh các đầu dây của thanh đèn led vào bộ điều khiển chương trình


- Đấu điện, kiểm tra an toàn, hoàn thiện đấu nối


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.4.09.00

		Lắp Đài phun nước bằng LED hai tầng (Thi công thủ công)

		Vật liệu:


-  Đài phun nước


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Máy khoan cầm tay 650W


- Máy phát điện 1,5kW

		1


cái


công


Ca


ca

		1


6


0,2


0,2





CS.4.10.00 Lắp đèn LED thanh 1m đến 1,5m viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng máy (độ cao >3m)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt


- Lắp đặt các ống led vào khung thép


- Đấu điện, kiểm tra, hoàn thiện


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.4.10.00

		Lắp đèn LED thanh 1m đến 1,5m

		Vật liệu:


-  Đèn led thanh


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Xe nâng 12m




		1


Bộ


công


Ca

		1


0,24


0,07





CS.4.11.00 Lắp đèn LED thanh 1m đến 1,5m viền khẩu hiệu, biểu tượng bằng thủ công (độ cao <3m)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt


- Lắp đặt các ống led vào khung thép


- Đấu điện, kiểm tra, hoàn thiện


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.4.11.00

		Lắp đèn LED thanh 1m đến 1,5m

		Vật liệu:


-  Đèn led thanh


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7




		Bộ


công




		1


0,27








CS.4.12.00 Khung trang trí đèn led các loại (Khung hình quả cầu 500, khung hình con quay, khung đèn lồng trụ, khung hình ngôi sao…) treo trên cây


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt


- Cố định dây nguồn vào thân cây hoặc vật kiến trúc (Nhân công và xe máy đã bao gồm 7m dây nguồn)


- Đấu điện, kiểm tra, hoàn thiện


Đơn vị tính: 1 khung


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp bằng thủ công

		Lắp bằng máy



		CS.4.12.00

		Khung trang trí đèn led các loại (Khung hình quả cầu 500, khung hình con quay, khung đèn lồng trụ, khung hình ngôi sao….) treo trên cây

		Vật liệu:


-  Khung trang trí led các loại


Nhân công:


Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe nâng 12m

		1


Khung


công


ca

		1


0,45

		1


0,3


0,1





CS.4.13.00 Khung trang trí đèn led các loại (Khung hình quả cầu 500, khung hình con quay, khung đèn lồng trụ, khung hình ngôi sao…) treo trên cột


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, chọn vị trí treo khung, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt


- Cố định dây nguồn


- Lắp tay treo đèn


- Đấu điện, kiểm tra, hoàn thiện


Đơn vị tính: 1 khung


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Lắp bằng thủ công

		Lắp bằng máy



		CS.4.13.00

		Khung trang trí đèn led các loại (Khung hình quả cầu 500, khung hình con quay, khung đèn lồng trụ, khung hình ngôi sao…) treo trên cột

		Vật liệu:


- Khung trang trí led các loại


- Tay treo đèn


Nhân công:


Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe nâng 12m

		1


Khung


Bộ


công


ca

		1


1


1,05

		1


1


0,70


0,2





Chương V


DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG


CS.5.01.00  Thay bóng đèn sợi tóc, bóng cao áp, đèn ống


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp


- Cảnh giới đảm bảo giao thông.


- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới


- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính lốp đèn


- Giám sát an toàn, hoàn thiện


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.5.01.10 Thay bóng sợi tóc bằng thủ công


Đơn vị tính: 20 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.01.10

		Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công

		Vật liệu


- Bóng đèn 75-100W


- Dây diện 1x1


- Đui đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		bóng


m


đui


công

		20


6


6


3,6





CS.5.01.20 Thay bóng cao áp bằng máy


Đơn vị tính: 20 bóng 


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Chiều cao cột (H=m)



		

		

		

		

		H<10m

		10(H


<12m

		12m(H


<18m

		18m(H


<24m



		CS.5.01.20

		Thay bóng cao áp bằng máy

		Vật liệu


- Bóng cáo áp


- Dây điện 1x1


- Đui E40 hoặc E27


Nhân công:


- Bậc thợ BQ 4/7


Máy thi công:


- Xe thang 9m


- Xe nâng 12m


- Xe nâng 18m


- Xe nâng 24m

		bóng


m


đui


công


ca


ca


ca


ca

		20


6


2


4


1




		20


6


2


4


1,2


-

		20


6


2


5


-


1,3




		20


6


2


7


-


1,3



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





CS.5.01.30 Thay bóng cao áp bằng thủ công


Đơn vị tính: 20 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức


(với chiều cao cột <10m)



		CS.5.01.30

		Thay bóng cao áp bằng thủ công

		Vật liệu


- Bóng cao áp


- Dây diện 1x1


- Đui E40 hoặc E27


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bóng


m


đui


công

		20


6


2


7,2





CS.5.01.40 Thay bóng đèn ống bằng máy


Đơn vị tính: 20 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.01.40

		Thay bóng đèn ống bằng máy

		Vật liệu


- Bóng đèn ống


- Dây diện 1x1


- Đui đèn ống


- Tắc te


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bóng


m


đui


cái


công


ca

		20


5


4


8


4


1





CS.5.01.50 Thay bóng đèn ống bằng thủ công


Đơn vị tính: 20 bóng


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.01.50

		Thay bóng đèn ống bằng thủ công

		Vật liệu


- Bóng đèn ống


- Dây diện 1x1


- Đui đèn ống


- Tắc te


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		bóng


m


đui


cái


công

		20


5


4


8


7,2









CS.5.02.00  Thay đèn các loại


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra vật tư


- Sửa chữa chi tiết tháo choá đèn cũ, lắp choá đèn mới


- Giám sát an toàn, hoàn thiện


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.5.02.10 Thay đèn các loại bằng máy


Đơn vị tính: 10 bộ


		Mã hiệu

		Loại


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Đèn đơn - Độ cao  (H=m)

		Đèn kép - Độ cao (H=m)



		

		

		

		

		H<10m

		10m(H<12m

		12m(H<18m

		18m(H<24m

		H<10m

		10m(H<12m

		12m(H<18m

		18m(H<24m



		CS.5.02.10

		Thay đèn các loại bằng máy

		Vật liệu:


- Choá đèn


- Bóng đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe thang 9m


- Xe nâng 12m


- Xe nâng 18m


- Xe nâng 24m

		cái


cái


công


ca


ca


ca


ca

		10


10


11


2


-


-




		10


10


12


-


2


-

		10


10


12


-


2


-

		10


10


13


-


-


2,1

		10


20


18,7


2


-


-

		10


20


18,7


2


-

		10


20


19,5


2


-

		10


20


20,6


-


2,1



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8





CS.5.02.20 Thay đèn các loại bằng thủ công


Đơn vị tính: 10 cái


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức


(với độ cao cột <10m)



		CS.5.02.20

		Thay đèn các loại bằng thủ công

		Vật liệu


- Choá đèn


- Bóng đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		cái


cái


công

		10


10


20





CS.5.03.00  Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết


- Tháo vỏ choá đèn, chấn lưu (hoặc bộ mồi), bóng cũ.


- Thay chấn lưu mới (hoặc bộ mồi mới), bóng mới.


- Lắp vỏ choá đèn, đấu điện, kiểm tra


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.5.03.10 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Độ cao cột (H=m)



		

		

		

		

		H<10m

		10(H


<12m

		12m(H


<18m

		18m(H


<24m



		CS.5.03.10

		Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy

		Vật liệu


- Chấn lưu (hoặc bộ mồi mới)


- Bóng cao áp


-  Dây điện 1x1


- Đui đèn


Nhân công:


- Bậc thợ BQ 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m


- Xe nâng 18m


- Xe nâng 24m

		cái


bóng


m


đui


công


ca


ca


ca

		1


1


0,3


0,1


0,77


0,2




		1


1


0,3


0,1


0,87


-


0,2


-

		1


1


0,3


0,1


1,18


-


0,2


-

		1


1


0,3


0,1


1,32


-


-


0,21



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





CS.5.03.20 Thay Chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công



Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức


(với độ cao cột <10m)



		CS.5.03.20

		Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công

		Vật liệu


- Chấn lưu (hoặc bộ mồi)


- Bóng cao áp


- Dây điện 1x1


- Đui đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		cái


cái


m


cái


công

		1


1


0,3


0,1


1,15





CS.5.03.30 Thay Chấn lưu hoặc bộ mồi bằng máy


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Độ cao cột (H=m)



		

		

		

		

		H<10m

		10(H


<12m

		12m(H


<18m

		18m(H


<24m



		CS.5.03.30

		Thay Chấn lưu hoặc bộ mồi bằng máy

		Vật liệu


- Chấn lưu (hoặc bộ mồi)


Nhân công:


- Bậc thợ BQ 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 9m


- Xe nâng 12m


- Xe nâng 18m


- Xe nâng 24m

		cái


công


ca


ca


ca


ca

		1


0,7


0,18

		1


0,8


0,18


-

		1


1,1


-


0,2


-

		1


1,2


-


-


0,21



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





CS.5.03.40 Thay Chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Độ cao cột (H=m)



		

		

		

		

		H<10m

		10(H


<12m

		12m(H


<18m

		18m(H


<24m



		CS.5.03.40

		Thay Chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy

		Vật liệu


- Chấn lưu


- Bộ mồi


- Bóng cao áp


- Dây điện 1x1


- Đui đèn


Nhân công:


- Bậc thợ BQ 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m


- Xe nâng 18m


- Xe nâng 24m

		cái


cái


cái


m


đui


công


ca


ca


ca

		1


1


1


0,3


0,1


0,94


0,24

		1


1


1


0,3


0,1


1,07


0,25


-

		1


1


1


0,3


0,1


1,46


0,27


-

		1


1


1


0,3


0,1


1,62


-


0,28



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





CS.5.03.50 Thay Chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công


Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.03.50

		Thay Chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công

		Vật liệu


- Chấn lưu


- Bộ mồi


- Bóng cao áp


- Dây điện 1x1


- Đui đèn


Nhân công:


- Bậc thợ BQ 4/7

		cái


cái


cái


m


đui


công

		1


1


1


0,3


0,1


1,41





CS.5.03.60  Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết


- Tháo vỏ choá đèn, bộ điện tiết kiệm điện


- Thay bộ điện tiết kiệm điện mới


- Lắp vỏ choá đèn, đấu điện, kiểm tra


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 bộ 

		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Độ cao cột (H=m)



		

		

		

		

		H<10m

		10(H


<12m

		12m(H


<18m

		18m(H


<24m



		CS.5.03.60

		Thay bộ điện tiết kiệm điện bằng máy

		Vật liệu


-Bộ điện tiết kiệm điện


- Dây diện 1x1


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công:


- Xe nâng 12m


- Xe nâng 18m


- Xe nâng 24m

		Bộ


m


công


ca


ca


ca

		1


0,3


1,0


0,2


-


-

		1


0,3


1,1


-


0,2


-

		1


0,3


1,4


-


0,2


-

		1


0,3


1,5


-


-


0,21



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





CS.5.03.70  Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa


Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức


(với độ cao cột <10m)



		CS.5.03.70

		Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa

		Vật liệu


- Bộ điện tiết kiệm điện


- Dây điện 1x1


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ


m


công

		1


0,3


1,5





CS.5.04.00  Thay các loại xà


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện


- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp) 


- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột


- Thoá xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ)


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.5.04.10  Thay bộ xà đơn dài 1,2m có sứ

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.04.10

		Thay bộ xà đơn dài 1,2m có sứ

		Vật liệu


- Xà


- Sứ 102


- Bulông 18x250


- Dây đồng (1,2mm-2mm


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bộ


cái


cái


m


công


ca

		1,0


4


2


2,4


2,7


0,16





CS.5.04.20  Thay bộ xà kép  dài 1,2m có sứ

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.04.20

		Thay bộ xà kép 1,2m có sứ

		Vật liệu


- Xà


- Sứ 102


- Bulông 18x250


- Dây đồng (1,2mm-2mm


- Ghíp kẹp dây


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bộ


cái


cái


m


cái


công


ca

		1,0


8


4


4,8


8


3,0


0,18





CS.5.04. 30  Thay bộ xà dài 0,6m có sứ

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.04.30

		Thay bộ xà dài 0,6m có sứ

		Vật liệu


- Xà


- Sứ 102


- Bulông 18x250


- Dây đồng (1,2mm-2mm


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bộ


cái


cái


m


công


ca

		1,0


2


2


1,2


2,5


0,16





CS.5.04. 40  Thay bộ xà đơn  dài 1,2m không sứ, không dây bằng máy

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.04.40

		Thay bộ xà đơn  dài 1,2m không sứ, không dây bằng máy

		Vật liệu


- Xà


- Bulông 18x250


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bộ 


cái


công


ca

		1,0


2,0


1,5


0,12





CS.5.04.50  Thay bộ xà đơn  dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.04.50

		Thay bộ xà đơn  dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công

		Vật liệu


- Xà


- Bulông 18x250


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ 


cái


công

		1,0


2,0


3





CS.5.04. 60  Thay bộ xà  dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng máy

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.04.60

		Thay bộ xà  dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng máy

		Vật liệu


- Xà


- Bulông M16x250


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bộ 


cái


công


ca

		1,0


2,0


1,2


0,12





CS.5.04. 70  Thay bộ xà  dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.04.70

		Thay bộ xà  dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công

		Vật liệu


- Xà


- Bulông M16x250


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ 


cái


công

		1,0


2,0


2,2





CS.5.04.00  Thay các loại cần đèn chao ca áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn hoặc kép, lèo đèn.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra cần, chụp đầu cột, chụp liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện.


- Tháo chụp, cần cũ


- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


CS.5.05.10 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần bằng máy


Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Cần cao áp chữ L

		Chụp ống phóng đơn hoặc kép

		Chụp liền cần



		CS.5.05.10

		Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần bằng máy

		Vật liệu


- Cần (hoặc chụp liền cần)


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe nâng 12m

		cái


công


ca

		1


2,5


0,2

		1


3,5


0,2

		1


3,5


0,2



		

		

		

		

		1

		2

		3





CS.5.05.20 Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng máy

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Cần chữ L

		Cần chữ S



		CS.5.05.20

		Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng máy

		Vật liệu


- Cần


- Tay bắt cần


- Bulông M16x250


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe nâng 12m

		cái


cái


cái


công


ca

		1


1


4


2,5


0,2

		1


1


4


3,5


0,2



		

		

		

		

		1

		2





CS.5.05.30 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Cần cao áp chữ L



		CS.5.05.30

		Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng thủ công

		Vật liệu


- Cần


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		cái


công

		1


4,5





CS.5.05.40 Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng thủ công

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Cần cao áp chữ L

		Cần cao áp chữ S



		CS.5.05.40

		Thay cần đèn cao áp và tay bắt cần bằng thủ công

		Vật liệu


- Cần


- Tay bắt cần


- Bulông M16x250


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		cái


bộ


bộ


công

		1


1


4


4,5

		1


4


6,3



		

		

		

		

		1

		2





CS.5.05.50 Thay cần đèn chao cao áp bằng máy

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.05.50

		Thay cần đèn chao cao áp bằng máy

		Vật liệu


- Cần


- Bulông M16x250


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		bộ


bộ


công


ca

		1,0


2,0


2,0


0,2





CS.5.05.60 Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.05.60

		Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công

		Vật liệu


- Cần


- Bulông M16x250


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		bộ


bộ


công

		1,0


2,0


3,6





CS.5.05.70 Thay lèo đèn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu.


- Cuốn dây lèo, căng dây lèo


- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Dây đơn

		Dây đôi

		Dây ba



		CS.5.05.70

		Thay lèo đèn

		Vật liệu


- Dây thép (6


- Sứ quả bàng


- Tăng đơ


- Cốt cơ


- Mani


- Sứ 104


- Dây điện 2,5mm


- Dây buộc 1x1,5mm


- Kẹp treo đèn


- Dây ra đèn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


quả


cái


cái


cái


quả


m


m


bộ


m


công


ca

		20


2


1


2


2


4


20


5


1


20


4


0,4

		20


2


1


2


2


4


20


5


1


20


4,5


0,4

		60


3


2


3


3


4


24


5


1


24


6


0,4



		

		

		

		

		1

		2

		3





CS.5.06.00 Thay các loại dây, cáp, tủ điện, hộp nối cáp ngầm


CS.5.06.10 Thay dây đồng, dây nhôm một ruột bằng máy


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ


- Kéo dây mới, cắt điện


- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 40m


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Dây M6

		Dây M10

		Dây M16

		Dây M25

		Dây A16

		Dây A25



		CS.5.06.10

		Thay dây đồng, dây nhôm bằng máy

		Vật liệu


- Dây


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


công


ca

		40,6


2


0,17

		40,6


2,5


0,17

		40,6


2,5


0,17

		40,6


2,5


0,17

		40,6


2,5


0,17

		40,6


2,5


0,17



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6





CS.5.06.20 Thay dây đồng, dây nhôm một ruột bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ


- Kéo dây mới, cắt điện


- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 40m


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Dây M6

		Dây M10

		Dây M16

		Dây M25

		Dây A16

		Dây A25



		CS.5.06.20

		Thay dây đồng, dây nhôm bằng thủ công

		Vật liệu


- Dây


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		m


công




		40,6


3,6

		40,6


4,5

		40,6


4,5

		40,6


4,5

		40,6


4,5

		40,6


4,5



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6





CS.5.06.30 Thay dây lên đèn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, tháo dây cũ, luồn cửa cột


- Lắp dây mới, kiểm tra


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 40m


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.06.30

		Thay dây lên đèn

		Vật liệu


- Dây 2x2,5mm2

- Băng dính


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


cuộn


công


ca

		40,6


1


5


0,5





CS.5.06.40 Thay cáp treo


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ


- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh.


- Giám sát an toàn, hoàn thiện


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 40m


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Bằng máy

		Bằng thủ công



		CS.5.06.40

		Thay cáp treo

		Vật liệu


- Cáp


- Dây văng (4


- Dây (1,5


- Băng dính


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		m


m


kg


cuộn


công


ca

		40,6


40,6


0,7


1


4


0,5

		40,6


40,6


0,7


1


7,2








CS.5.06.50 Thay cáp ngầm


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, tháo đầu nguồn luồn cửa cột


- Đào rãnh cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột


- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt


- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 40m 

		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức ở khu vực



		

		

		

		

		Nền đất

		Hè phố

		Đường nhựa

		Bêtông atphan



		CS.5.06.50

		Thay cáp ngầm

		Vật liệu


- Cáp ngầm


- Đầu cốt


- Băng dính


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		m


cái


cuộn


công

		40,6


8


2


32

		40,6


8


2


40

		40,6


8


2


52

		40,6


8


2


52



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm hoàn trả hè đường


CS.5.06.60  Thay tủ điện


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, tháo tủ điện


- Tháo đầu đấu, đấu kiểm tra


- Giám sát an toàn, hoàn thiện


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.06.60

		Thay tủ điện

		Vật liệu


- Tủ điện


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		cái


công


ca

		1


4


0,2





CS.5.06.70  Nối cáp ngầm


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm đầu nối


- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối


- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 mối nối


		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức ở khu vực



		

		

		

		

		Nền đất

		Hè phố

		Đường nhựa

		Bêtông atphan



		CS.5.06.70

		Nối cáp ngầm

		Vật liệu


- ống nhựa (76


- Nhựa eboxy


- Băng vải


- Băng vải cách điện


- Công thu 76/35


-Đầu nối đồng (10mm dày 1mm


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7

		m


kg


cuộn


cuộn


cái


m


công

		0,4


2


2


2


2


0,3


5

		0,4


2


2


2


2


0,3


6

		0,4


2


2


2


2


0,3


6,5

		0,4


2


2


2


2


0,3


7



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





CS.5.07.00  Thay cột đèn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, tháo hạ dây, hạ cần, hạ choá đèn.


- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ


- Nhận vật tư, trồng cột mới


- Lắp xà, đèn, chụp, dây.


- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: 1 cột


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Cột BT li tâm cột BT chữ H

		Cột sắt



		CS.5.07.00

		Thay cột đèn

		Vật liệu


- Bêtông M150


- Cột


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3.5/7


Máy thi công


- Cẩu 3 tấn


- Xe nâng 12m


- Xe tải 12 tấn

		m3

cột


công


ca


ca


ca

		1,1


1


16,62


1


0,5


0,5

		0,8


1


15


1


0,5


0,5



		

		1

		2





CS.5.08.00   Công tác sơn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống rỉ, 2 nước sơn bóng)



- Đánh số cột


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

CS.5.08.10 Sơn cột sắt (có chiều cao 8m ( 9,5m


                                                                                         Đơn vị tính: 1 cột

		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.08.10

		Sơn cột sắt (có chiều cao 8m ( 9,5m)




		Vật liệu


- Sơn chống rỉ


- Sơn bóng


- Chổi sơn


- Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Xe nâng 12m

		kg


kg


cái


cái (tờ)


công


ca

		0,7


1,5


1


1


2


0,5





CS.5.08.20 Sơn chụp và sơn cần đèn



Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.08.20

		Sơn chụp và sơn cần đèn

		Vật liệu


- Sơn chống rỉ


- Sơn bóng


- Chổi sơn


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Xe nâng 12m

		kg


kg


cái


công


ca

		0,33


0,70


0,30


1,2


0,3





CS.5.08.30 Sơn cột đèn chùm bằng máy (áp dụng với cột có chiều cao >4m)


Đơn vị tính: 1 cột


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.08.30

		Sơn cột đèn chùm bằng máy (áp dụng với cột có chiều cao >4m)

		Vật liệu


- Sơn chống rỉ


- Sơn bóng


- Chổi sơn


- Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Xe nâng 12m

		kg


kg


cái


cái (tờ)


công


ca

		0,5


1


1


1


2


0,4





CS.5.08.40 Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng với cột có chiều cao ( 4m)


Đơn vị tính: 1 cột


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.08.40

		Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng với cột có chiều cao ( 4m)




		Vật liệu


- Sơn chống rỉ


- Sơn bóng


- Chổi sơn


- Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		kg


kg


cái


cái (tờ)


công

		0,5


1


1


1


4





CS.5.08.50 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công 


Đơn vị tính: 1 cột


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.08.50

		Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công 

		Vật liệu


- Sơn chống rỉ


- Sơn bóng


- Chổi sơn


- Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		kg


kg


cái


cái (tờ)


công

		0,35


0,7


1


1


3





CS.5.08.60 Sơn tủ điện và giá đỡ 


Đơn vị tính: 1 tủ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.08.60

		Sơn tủ điện và giá đỡ 

		Vật liệu


- Sơn chống rỉ


- Sơn bóng


- Chổi sơn


-  Giấy nháp 


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7

		kg


kg


cái


tờ


công

		0,8


1,6


1


5


2





CS.5.09.00   Thay sứ, quả cầu nhựa (hoặc thuỷ tinh)


CS.5.09.10 Thay sứ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, cắt điện


- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây


- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


Đơn vị tính: 1 quả sứ


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.5.09.10

		Thay sứ

		Vật liệu


- Sứ

Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		quả


công


ca

		1


0,37


0,1





CS.5.09.20 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế.


- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa hoặc thuỷ tinh.


- Giám sát an toàn


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


Đơn vị tính: 1 quả cầu


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Máy

		Thủ công



		CS.5.09.20

		Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh

		Vật liệu


- Quả cầu nhựa (hoặc thuỷ tinh)

Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		quả


công


ca

		1


0,6


0,1

		1


1,08





CS.5.10.00   Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, xử lý chạm chập, phát quang tuyến đèn


CS.5.10.10 Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, tháo choá, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh choá, kính


- Lắp choá, giám sát an toàn


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


Đơn vị tính: 1 bộ 

		Mã hiệu

		Loại


 công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Độ cao cột (H=m)



		

		

		

		

		H<10m

		10m(H


<12m

		12m(H


<18m

		18m(H


<24m



		CS.5.10.10

		Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp

		Vật liệu


- Giẻ lau


- Xà phòng


Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3,5/7


Máy thi công:


- Xe thang 9m


- Xe nâng 12m


- Xe nâng 18m


- Xe nâng 24m

		cái


kg


công


ca


ca


ca


ca

		1


0,01


0,3


0,07


-


-


-

		1


0,01


0,4


-


0,07


-


-

		1


0,01


0,5


-


-


0,08


-

		1


0,01


0,6


-


-


-


0,09



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





CS.5.10.20 Xử lý chạm chập


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, phát hiện chạm chập


- Xử lý chạm chập, giám sát an toàn


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


Đơn vị tính: 1 lần sự cố


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Lưới điện nổi

		Lưới điện ngầm



		CS.5.10.20

		Xử lý sự cố chạm chập

		Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 4/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		công


ca

		3


0,25

		6


-



		

		1

		2





CS.5.10.30  Phát quang tuyến kéo dây


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, xác định những đoạn, tuyến đèn phát quang (cành cây ((20cm)


- Chặt, thu dọn cành cây ra khỏi tuyến, giám sát an toàn


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


Đơn vị tính: 1 điểm


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Điều kiện làm việc



		

		

		

		

		Bình thường

		Lưới đang vận hành



		CS.5.10.30

		Phát quang tuyến kéo dây

		Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		công


ca

		0,3


0,1

		0,4


0,1



		

		1

		2





CS.5.10.40  Phát quang tuyến chiếu sáng


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, xác định những đoạn, tuyến đèn phát quang (cành cây ((20cm)


- Chặt, thu dọn cành cây ra khỏi tuyến, giám sát an toàn


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường


Đơn vị tính: 1 điểm


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Điều kiện làm việc



		

		

		

		

		Bình thường

		Lưới đang vận hành



		CS.5.10.40

		Phát quang tuyến chiếu sáng

		Nhân công:


- Bậc thợ bình quân 3/7


Máy thi công


- Xe thang 9m

		công


ca

		0,5


0,16

		0,7


0,16



		

		1

		2





CS.5.10.50  Thay thế các thiết bị đóng ngắt và điều khiển trong tủ điện chiếu sáng


Thành phần công việc:


- Lĩnh vật tư


- Kiểm tra khí cụ


- Tháo đầu đấu


- Đấu lại đầu cốt


- Kiểm tra đóng thử


- Cắt điện thi công


- Giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông.


Đơn vị tính: 1 điểm


		Mã hiệu

		Loại 


công tác

		Thành phần 


hao phí

		Đơn vị

		Loại thiết bị 



		

		

		

		

		Atomat 100-200A

		KĐT


100-200A

		Cầu dao 100-250A

		Rơle thời gian



		CS.5.10.50

		Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt

		Nhân công:


- Thiết bị

Máy thi công


- Bậc thợ bình quân 4/7

		Cái


công

		1


1

		1


1

		1


1

		1


1





Chương VI


DUY TRÌ TRẠM ĐÈN


CS.6.01.00 Duy trì trạm đèn


Thành phần công việc:


- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn.


- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy


- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối.


- Xử lý sự cố nhỏ; tra chì, đầu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn.


- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện.


- Kiến nghị sửa chữa thay thế.


CS.6.01.10 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công


Đơn vị tính: 1trạm/ngày


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.01.10

		Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công

		Nhân công:


Bậc thợ bình quân 4/7

		Công

		0,4





CS.6.01.20 Duy trì trạm 1 chế độ băng đồng hồ hẹn giờ


Đơn vị tính: 1trạm/ngày


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.01.20

		Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ

		Nhân công:


Bậc thợ bình quân 4/7

		Công

		0,31





CS.6.01.30 Duy trì trạm 1 chế độ băng trung tâm điều khiển và giám sát


Đơn vị tính: 1trạm/ngày


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.01.30

		Duy trì trạm 1 chế độ băng trung tâm điều khiển và giám sát

		Nhân công:


Bậc thợ bình quân 4/7

		Công

		0,25





CS.6.01.40 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công


Đơn vị tính: 1trạm/ngày


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.01.40

		Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công

		Nhân công:


Bậc thợ bình quân 4/7

		Công

		0,46





CS.6.01.50 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ


Đơn vị tính: 1trạm/ngày


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.01.50

		Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ

		Nhân công:


Bậc thợ bình quân 4/7

		Công

		0,34





CS.6.01.60 Duy trì trạm 2 chế độ bằng trung tâm điều khiển và giám sát


Đơn vị tính: 1trạm/ngày


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.01.60

		Duy trì trạm 2 chế độ bằng trung tâm điều khiển và giám sát

		Nhân công:


Bậc thợ bình quân 4/7

		Công

		0,26





CS.6.01.70 Duy trì trung tâm điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng


Đơn vị tính: 1trung tâm/ngày


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.01.70

		Duy trì trung tâm điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng

		Nhân công:


- Kỹ sư bậc 4/9

		Công

		8





Ghi chú: Định mức duy trì trạm đèn công cộng quy định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm và vị trí trạm khác với nội dung trên thì định mức điều chỉnh như sau;



- Chiều dài tuyến trạm:


+ Chiều dài tuyến trạm < 500m


Kl=0,5


+ Chiều dài tuyến trạm 500 ( 1000m

Kl=0,8


+ Chiều dài tuyến trạm 1000(<1500m
Kl=0,9


+ Chiều dài tuyến trạm >1500(3000m
Kl=1,1


+ Chiều dài tuyến trạm >3000m

Kl=1,2


- Vị trí trạm:


+ Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành
Kv=1,1


+ Trạm trong ngõ xóm nội thành

Kv=1,2


+ Trạm trong ngoại thành


Kv=1,2


CS.6.01.80 Quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng


Thành phần công việc:


- Hàng ngày kiểm tra máy, dàn, ghi nhật ký


- Kiến nghị sửa chữa khi có sự cố hoặc định kỳ.


Đơn vị tính: 1trạm/ngày


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.01.80

		Quản lý kiểm tra máy biến thế

		Nhân công:


Bậc thợ bình quân 4/7

		Công

		0,32





CS.6.02.00 Thay thế thiết bị trung tâm điều kiển


CS.6.02.10 Thay modem (tại tủ khu vực và tại trung tâm)


Thành phần công việc:


- Kiểm tra modem cũ.


- Lĩnh vật tư, tháo modem cũ


- Lắp và đấu modem mới


- Cấu hình cho Modem 


- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.02.10

		Thay Modem

		Vật liệu:


- Modem


Nhân công:


- Kỹ sư bậc 4/9

		bộ


Công

		1


0,5





CS.6.02.20 Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực)


Thành phần công việc:


- Kiểm tra PLC Master


- Lĩnh vật tư, tháo PLC Master cũ.


- Lắp và đấu  PLC Master mới.


- Nạp chương trình phần mềm.


- Cấu hình cho  PLC Master mới


- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.02.20

		Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực)

		Vật liệu:


- PLC Master


Nhân công:


- Kỹ sư bậc 5/9

		bộ


Công

		1


1





CS.6.02.30 Thay bộ điều khiển PLC RTU


Thành phần công việc:


- Kiểm tra PLC RTU cũ


- Lĩnh vật tư, tháo PLC RTU cũ


- Lắp và đấu  PLC RTU mới.


- Nạp chương trình phần mềm.


- Cấu hình cho  PLC RTU mới


- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.02.30

		Thay thế PLC RTU 

		Vật liệu:


- PLC RTU


Nhân công:


- Kỹ sư bậc 5/9

		bộ


Công

		1


1





CS.6.02.40 Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer)


Thành phần công việc:


- Kiểm tra Tranducer cũ


- Lĩnh vật tư, tháo Tranducer cũ


- Lắp và đấu  Tranducer mới.


- Nạp chương trình phần mềm.


- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.


- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm. 


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.02.40

		Thay bộ đo điện áp và dòng điện Tranducer




		Vật liệu:


- Tranducer


Nhân công:


- Kỹ sư bậc 4/9

		bộ


Công

		1


1





CS.6.02.50 Thay bộ đo dòng điện (TI)


Thành phần công việc:


- Kiểm tra TI cũ


- Lĩnh vật tư, tháo TI cũ


- Khoan, lắp và đấu  TI mới.


- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.02.50

		Thay bộ đo dòng điện TI




		Vật liệu:


- TI


Nhân công:


- Kỹ sư bậc 4/9

		bộ


Công

		1


0,5





CS.6.02.60 Thay Coupler


Thành phần công việc:


- Kiểm tra Coupler cũ


- Lĩnh vật tư, tháo Coupler cũ


- Lắp và đấu Coupler mới.


- Đo và kiểm tra tín hiệu truyền thông giữa 2 trạm (tại Coupler)


- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.


- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm. 


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần


hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		

		

		

		

		Ngoài lưới

		Trong tủ điều khiển



		CS.6.02.60

		Thay Coupler

		Vật liệu:


- Coupler


Nhân công:


- Kỹ sư bậc 5/9

Máy thi công


- Xe nâng 12m

		bộ


Công


ca

		1


1


0,36

		1


0,5


-



		

		

		

		

		1

		2





CS.6.02.70 Thay tủ điều khiển khu vực


Thành phần công việc:


- Tháo Modem, PLC Master, PLC RTU, Tranducer, Aptomát, coupler, cầu đấu cũ.


- Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá.


- Đi lại dây điện.


- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.


- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.02.70

		Thay tủ khu vực




		Vật liệu:


- Tủ điều khiển khu vực


Nhân công:


- Kỹ sư bậc 5/9

		bộ


Công

		1


2,0



		

		

		

		1

		2





CS.6.03.00 Định mức duy trì thiết bị giám sát trung tâm điều khiển


CS.6.03.10  Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng 


Thành phần công việc:


- Tháo PLC RTU, Tranducer, Aptomát, coupler, cầu đấu cũ.


- Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá.


- Đi lại dây điện.


- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.


- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.03.10

		Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng 




		Vật liệu:


- Phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng


Nhân công:


- Kỹ sư bậc 5/9

		bộ


Công

		1


1,5





CS.6.03.20  Xử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ


Thành phần công việc:


- Đo kiểm tra tín hiệu giữa các tủ.


- Phân đoạn kiểm tra đường truyền thông.


- Kiểm tra chọn lại đường truyền thông.


- Đồng bộ hoá tín hiệu giữa các tủ.


- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm.


Đơn vị tính: 1 lần xử lý 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.03.20

		Xử lý mất truyền thông




		Nhân công:


- Kỹ sư bậc 5/9

		Công

		1





CS.6.03.30  Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hoá tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn)


Thành phần công việc:


- Kiểm tra điện áp pha cấp vào RTU


- Đo kiểm tra tín hiệu điều khiển từ tủ khu vực và từ Trung tâm

Đơn vị tính: 1lần lựa chọn 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.03.30

		Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hoá tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn)

		Nhân công:


- Kỹ sư bậc 5/9

		Công

		0,5





CS.6.03.40  Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị


Thành phần công việc:


- Tháo bảng hiển thị, tháo board mạch cũ.


- Lắp đặt board mạch mới.


- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.


- Kiểm tra lại tín hiệu từ máy tính đến bảng hiển thị.


                                                                                         Đơn vị tính: 1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.03.40

		Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị




		Vật liệu:


- Mạch hiển thị


Nhân công:


- Kỹ sư bậc 5/9

		Bộ


Công

		1


0,5





CS.6.03.50  Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm


Thành phần công việc:


- Cài đặt lại phần mềm trên máy tính.


- Kiểm tra đồng bộ tín hiệu với bảng hiển thị và các tủ khu vực.


Đơn vị tính: 1lần xử lý 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Định mức



		CS.6.03.50

		Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm

		Nhân công:


- Kỹ sư bậc 5/9

		công

		1





1




