	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 347/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ  CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
 Xét hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của Công ty cổ phần công trình và thương maị giao thông vận tải ngày 20 tháng 7 năm 2009;
 QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Phòng thí nghiệm kiểm định tổng hợp giao thông xây dựng thuộc Công ty cổ phần công trình và thương maị giao thông vận tải, mã số LAS-XD814, địa chỉ: Số 69 Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội, được thực hiện các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2012.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  
 
	 
Nơi nhận 
- Như điều 1 
- Lưu : VP, Vụ KHCN-MT-BXD
	TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN và MT




TS. Nguyễn Trung Hoà


 
DANH MỤC 
CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 814
(Kèm theo Quyết định số: 347 /QĐ-BXD, ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.)
	TT
	Tên phép thử
	Cơ sở pháp lý tiến hành thử

	1
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG 
	 

	 
	- Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng
	TCVN 4030: 03

	 
	- Xác định giới hạn bền uốn và nén
	TCVN 6016:95

	 
	-XĐ độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích
	TCVN 6017:95

	2
	HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG 
	 

	 
	- Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông
	TCVN 3106:93

	 
	-Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông nặng
	TCVN 3108:93

	 
	- Xác định độ tách nước, tách vữa
	TCVN 3109:93

	 
	- Xác định khối lượng riêng
	TCVN 3112:93

	 
	- Xác định độ hút nước
	TCVN 3113:93

	 
	- Xác định khối lượng thể tích
	TCVN 3115:93

	 
	- Xác định giới hạn bền khi nén
	TCVN 3118:93

	 
	- Xác định giới hạn bền kéo khi uốn
	TCVN 3119:93

	 
	- Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa
	TCVN 3120:93

	3
	THỬ CỐT LIỆU BÊ TÔNG VÀ VỮA
	 

	 
	- Thành phần cỡ hạt
	TCVN 7572-2 :06

	 
	- Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước
	TCVN 7572-4 :06

	 
	- XĐ KLR; KL thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn
	TCVN 7572-5 :06

	 
	- Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng
	TCVN 7572-6 :06

	 
	- Xác định độ ẩm
	TCVN 7572-7 :06

	 
	- XĐHL bùn, bụi, sét trong cốt liệu và HL sét cục trong cốt liệu nhỏ
	TCVN 7572-8: 06

	 
	- Xác định tạp chất hữu cơ
	TCVN 7572- 9:06

	 
	- Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc
	TCVN 7572-10 :06

	 
	- XĐ độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn
	TCVN 7572- 11:06

	 
	- XĐ độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn (Los Angeles)
	TCVN 7572- 12:06

	 
	- XĐ hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn
	TCVN 7572-13 :06

	4
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG 
	 

	 
	- Xác định khối lượng riêng( tỷ trọng )
	TCVN 4195:95

	 
	- Xác định độ ẩm và độ hút ẩm
	TCVN 4196:95

	 
	- Xác đinh giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	TCVN 4197:95

	 
	- Xác định thành phần cỡ hạt
	TCVN 4198:95

	 
	- Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng.
	TCVN 4199:95

	 
	- Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	TCVN 4200:95

	 
	- Xác định độ chặt tiêu chuẩn
	TCVN 4201:95

	 
	- Xác định khối lượng thể tích (dung trọng)
	TCVN 4202:95

	 
	- Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng thí nghiệm 
	22TCN 332- 06

	5
	KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG 
	 

	 
	- Thử kéo
	TCVN 197: 2002

	 
	- Thử uốn
	TCVN 198: 85

	 
	- Kiểm tra chất lượng mối hàn-Thử uốn
	TCVN 5401: 91

	 
	- Kiểm tra chất lượng hàn ống- Thử nén dẹt
	TCVN 5402: 91

	 
	- Thử kéo mối hàn kim loại
	TCVN 5403: 91

	6
	BÊ TÔNG NHỰA
	 

	 
	- Xác định khối lượng thể tích ( dung trọng)
	22 TCN 62:84

	 
	-Xác định KL TT và KLR của các phối liệu trong hỗn hợp BTN
	22 TCN 62:84

	 
	- XĐ- KLR của bê tông nhựa bằng PP tỷ trọng kế và bằng PP T.toán
	22 TCN 62:84

	 
	- Độ rỗng của cốt liệu và độ rỗng dư ở trạng thái đầm chặt
	22 TCN 62:84

	 
	- Độ bão hoà nước của bê tông nhựa
	22 TCN 62:84

	 
	- Hệ số trương nở của BTN sau khi bão hoà nước
	22 TCN 62:84

	 
	- Cường độ chịu nén 
	22 TCN 62:84

	 
	- Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt
	22 TCN 62:84

	 
	- Độ bền chịu nước sau khi bão hoà nước lâu
	22 TCN 62:84

	 
	-Thí nghiệm Marshall(Độ ổn định,chỉ số dẻo,độ cứngquy ước)
	22 TCN 62:84

	 
	- Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa bằng PP chiết
	22 TCN 62:84

	 
	- Thành phần hạt cốt liệu của hỗn hợp BTN sau khi chiết
	22 TCN 62:84

	7
	NHỰA BITUM
	 

	 
	- Xác định độ kim lún ở 25oC
	22TCN 279:01

	 
	- Xác định độ kéo dài ở 25oC
	22TCN 279:01

	 
	- Xác định nhiệt độ hóa mềm (Phương pháp vòng và bi)
	22TCN 279:01

	 
	- Xác định nhiệt độ bắt lửa
	22TCN 279:01

	 
	- Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163oC trong 5h
	22TCN 279:01

	 
	-XĐ tỷ lệ độ KLNĐ sau khi ĐN ở 163oC trong 5h so với KL ở 25oC
	22TCN 279:01

	 
	- Xác định khối lượng riêng ở 25oC
	22TCN 279:01

	8
	NHŨ TƯƠNG
	 

	 
	Xác định hàm lượng nước, nhựa đường và tính chất của nhựa lấy từ nhũ tương nhựa đường
	22TCN 63:1984

	 
	Xác định độ nhớt của nhũ tương nhựa đường
	22TCN 63:1984

	 
	Xác định lượng chất thu được khi chưng cất
	 

	 
	Xác định lượng hao tổn và phần còn lại sau khi sấy
	22TCN 63:1984

	 
	Xác định độ phân tách của nhũ tương nhựa đường
	22TCN 63:1984

	9
	THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG
	 

	 
	- Xác định sức chịu tải của cọc
	TCXDVN 269:02

	 
	- Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)
	TCXD 174:89

	 
	- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT)
	TCXD 226: 99

	 
	- Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai
	22TCN 02-71

	 
	- Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát
	22TCN 346:06

	 
	- Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m
	22TCN 16:79

	 
	- XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Ben kelman
	22TCN 251:98

	 
	-Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	22TCN 278:01

	 
	- Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông
	TCXD 171:89

 

	 
	- Đo điện trở đất
	TCXDVN 46:07

	10
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY 
	 

	 
	- Xác định cường độ bền nén
	TCVN 6355-1:98

	 
	- Xác định cường độ bền uốn
	TCVN 6355-2:98

	 
	- Xác định độ hút nước
	TCVN 6355-3:98

	 
	- Xác định khối lượng riêng
	TCVN 6355-4:98

	 
	- Xác định khối lượng thể tích
	TCVN 6355-5:98

	11
	THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG
	 

	 
	- Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất
	TCVN 3121-1: 03

	 
	- Xác định độ lưu động của vữa tươi
	TCVN 3121-3: 03

	 
	- Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi
	TCVN 3121-6: 03

	 
	- Xác định Khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn
	TCVN3121-10: 03

	 
	- Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn
	TCVN3121-11: 03

	 
	- Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn
	TCVN3121-18: 03


 
