	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮKLẮK
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------

	Số: 35/2009/QĐ-UBND
	Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 12 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Theo đề nghị của Sở Xây Dựng tại Tờ trình số 1308/TTr-SXD, ngày 10/11/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk.
Điều 2. Công bố Định mức dự toán về dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk để tham khảo xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột và các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c)
- Bộ Xây dựng (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c); TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (B/c);
- Vụ pháp chế - Bộ XD;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo tỉnh; TT Tin học;
- Website của tỉnh;
- Sở Tư pháp; Báo ĐắkLắk; Lãnh đạo VP UBND tỉnh
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Lưu VT, CN, NL, TH, TM, VX, NC (CH.400),
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lữ Ngọc Cư


 
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN 
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh ĐắkLắk)
Phần I
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
1. Nội dung định mức:
- Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị công bố tại Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị.
- Phạm vi các công việc chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị được định mức bao gồm các công việc có liên quan đến quá trình duy trì để đảm bảo hiệu quả của công việc dịch vụ công ích đô thị.
2. Các căn cứ xác lập định mức:
- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
- Tình hình thực tế phát sinh trong công tác quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk (Một số định mức về: Trồng mới các loại cây, Bảo dưỡng, chăm sóc; Duy trì các loại cây do Bộ Xây dựng ban hành trước đây nhưng hiện nay không có trong công bố của Bộ Xây dựng, do yêu cầu công tác quản lý tại địa phương nên phải áp dụng và sử dụng lại các loại định mức này; cũng như một số định mức mới cần phải được xây dựng bổ sung để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý dịch vụ công ích đô thị).
- Số liệu về tình hình thực tế sử dụng lao động, trang thiết bị xe máy, kỹ thuật cũng như kết quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk.
3. Kết cấu của tập định mức:
- Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác tương ứng. Mỗi định mức được trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện áp dụng, trị số định mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.
Phần II
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK 
Chương I
TRỒNG MỚI CÁC LOẠI CÂY
I. TRỒNG, BẢO DƯỠNG CÂY XANH.
CX. 41100 Trồng, bảo dưỡng cây xanh.
CX. 41100 Trồng cây xanh.
Thành phần công việc:
- Khảo sát, xác định vị trí trồng cây.
- Đào đất hố trồng cây xanh, xúc đất ra ngoài, cho đất thừa vào bao, kích thước hố đào lớn hơn bầu cây 10 cm để lèn đất trộn phân hữu cơ.
- Vận chuyển đất đen, phân hữu cơ từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự li bình quân 30m.
- Vận chuyển cây từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự li bình quân 30m.
- Lấp đất, lèn chặt đất làm bồn, tưới nước, đóng cọc chống (4 cọc/gốc cây) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Cây sau khi trồng phát triển xanh tốt bình thường, không nghiêng ngả.
Đơn vị tính: cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước bầu (m)
	Kích thước bầu (m)
	Kích thước bầu (m)

	
	
	
	
	0,7x0,7x0,7
	0,6x0,6x0,6
	0,4x0,4x0,4

	CX. 41110
	Trồng cây xanh.
	Vật liệu:
- Cây trồng
- Nẹp gỗ 0,03x0,05
dài L=0,3m 
- Cọc chống dài
BQ Lbq=2,5m
- Bao bố
- Đinh
- Nước
- Phân hữu cơ
- Đất
- Vật liệu khác
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
cây
cây
 
cây
 
cái
kg
m3
kg
m3
%
 
công
	 
1
4
 
4
 
0,10
0,05
0,02
7,240
0,067
1,5
 
1,026
	 
1
4
 
4
 
0,10
0,05
0,012
4,780
0,042
1,5
 
0,602
	 
1
3
 
3
 
0,10
0,02
0,04
1,463
0,013
1,5
 
0,294

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3


CX. 41120 Vận chuyển cây bằng cơ giới.
Thành phần công việc:
- Bốc lên xe bằng cẩu, cự li vận chuyển bình quân 5km.
Đơn vị tính: Cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước bầu (m)
	Kích thước bầu (m)
	Kích thước bầu (m)

	
	
	
	
	0,7x0,7x0,7
	0,6x0,6x0,6
	0,4x0,4x0,4

	CX. 41120
	Vận chuyển cây bằng cơ giới.
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Cần cẩu bánh hơi 3 tấn
- Ôtô tải 2 tấn
	 
công
 

ca

ca
	 
0,10
 

0,01

0,010
	 
0,08
 

0,01

0,0075
	 
0,06
 

0,01

0,006

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3


Ghi chú: nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi 5km, thì hao phí ôtô tải 2 tấn được điều chỉnh với hệ số K=1,15 với 1 km tiếp theo.
CX . 41130 Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng.
Thành phần công việc:
- Được tình từ sau khi trồng xong đến lúc chăm sóc được 90 ngày để nghiệm thu. Bao gồm: tưới nước, vun bồn, làm cỏ dại, sửa nọc chống, dọn dẹp vệ sinh đều trong vòng 90 ngày.
Đơn vị tính: 1 cây/90 ngày
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Nước giếng bơm điện
	Nước giếng bơm xăng

	CX. 41130
	Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng.
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Máy bơm điện 1,5KW
- Máy bơm xăng 3CV
	 
công
 
ca
ca
	 
0,695
 
0,0792
	 
0,695
 
 
0,0396

	 
	 
	 
	 
	1
	2


 
Đơn vị tính: 1 cây/90 ngày
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Xe bồn
	Nước máy

	CX. 41130
	Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng.
	Vật liệu:
- Nước
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Xe bồn 5 m3
	 
m3
 
công
 
ca
	 
0,9
 
0,695
 
0,042
	 
0,9
 
0,695

	 
	 
	 
	 
	3
	4


CX. 41140 Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây).
Thành phần công việc:
- Đào đất, xúc đất ra ngoài sâu 0,2m.
- Vận chuyển phân hữu cơ, đất đen từ nơi tập trung đến các bồn, cự li bình quân 100m.
- Trồng cỏ vào các bồn.
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX.41140
	Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây).
	Vật liệu:
- Cỏ lá gừng
- Phân hữu cơ
- Nước
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
m2
kg
m3
 
công
	 
1
2
0,015
 
0,05


Ghi chú: đất đen dùng cho trồng cỏ được tính toán theo nhu cầu thực tế (hệ số đầm tơi 1,3)
CX. 41150 Bảo dưởng bồn cỏ sau khi trồng (kích thước bồn bình quân 3m2 cỏ).
Đơn vị tính: bồn/tháng
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX. 41150
	Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng.
	Vật liệu:
- Nước
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Xe bồn 5m3
	 
m3
 
công
 
ca
	 
0,9
 
0,32
 
0,03


CX. 41200 Trồng mới và bảo dưỡng cây hoa, cây cảnh, cây hàng rào, bồn cảnh và thảm cỏ.
CX. 41210 Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.
- Đào đất hố trồng cây, xúc đất ra ngoài, kích thước hố đào lớn hơn bầu cây 10 cm để lèn đất trộn phân hữu cơ.
- Xúc và vận chuyển phân hũu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.
- Cho phân vào hố.
- Vận chuyển cây bằng thủ công đến các hố trồng.
- Trồng thẳng cây, lèn chặt gốc, đành vừng giữ nước tưới, đóng cọc chống cây (3 cọc/1 cây); buộc giữ cọc vào thân cây bằng dây nilon, tưới nước 2 lần/ngày.
- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Cây sau khi trồng đảm bảo không bị gãy cành, vỡ bầu.
Đơn vị tính: cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước bầu (cm)
	Kích thước bầu (cm)
	Kích thước bầu (cm)
	Kích thước bầu (cm)
	Kích thước bầu (cm)
	Kích thước bầu (cm)
	Kích thước bầu (cm)

	
	
	
	
	15x15
	20x20
	30x30
	40x40
	50x50
	60x60
	70x70

	CX.41210
	Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa
	Vật liệu:
- Cây trồng
- Dây Nilon
- Cọc chống
- Nước
- Phân hữu cơ
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
cây kg
cây
m3
kg
 
 
công
	 
1
 
 
0,004
2,00
 
 
0,03
	 
1
0,025
 
0,005
2,500
 
 
0,037
	 
1
0,035
 
0,006
3,000
 
 
0,054
 
	 
1
0,045
 
0,008
5,000
 
 
0,076
	 
1
0,07
3
0,01
6,000
 
 
0,110
	 
1
0,075
3
0,012
7,500
 
 
0,146
	 
1
0,10
3
0,016
9,000
 
 
0,199

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


CX. 41220 Trồng hoa công viên (bao gồm hoa ngắn ngày và hoa dài ngày).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.
- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.
- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm qui định.
- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.
- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại hoa
	Loại hoa

	
	
	
	
	Cây
	Giỏ

	CX.41170
	Trồng hoa công viên.
	Vật liệu:
- Hoa cây
- Hoa giỏ
- Nước
- Phân hữu cơ, phân ủ
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
cây
giỏ
m3
kg
 
công
	 
1600
 
1.5
300
 
3,7
	 
 
1600
1.5
300
 
3,7

	 
	 
	 
	 
	1
	2


CX. 41230 Trồng cây hàng rào, đường viền.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.
- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.
- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm qui định.
- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.
- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX.41230
	Trồng cây hàng rào, đường viền
	Vật liệu:
- Cây hàng rào
- Nước
- Phân hữu cơ, phân ủ
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
cây
m3
kg
 
công
	 
2500
1.5
300
 
4,00


CX. 41240 Trồng cây lá màu, bồn cảnh.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.
- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.
- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm qui định.
- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, khoảng cách cây trồng tùy thuộc vào chiều cao thân cây, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.
- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Cây phải được cắt tỉa đều theo qui định, lá xanh tốt, không sâu bệnh.
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX.41240
	Trồng cây lá màu, bồn cảnh.
	Vật liệu:
- Cây lá màu
- Nước
- Phân hữu cơ, phân ủ
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
giỏ
m3
kg
 
công
	 
1600
1,50
300
 
5,67


CX. 41250 Trồng cỏ.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.
- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.
- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm qui định.
- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, xới đất trước khi trồng, xong phải dầm dẻ, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.
- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Đảm bảo sau khi trồng đạt độ phủ kín đều, phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều 5cm.
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Cỏ lá gừng
	Cỏ nhung

	CX.41250
	Trồng cỏ.
	Vật liệu:
- Cỏ
- Nước
- Phân hữu cơ, phân ủ
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
m2
m3
kg
 
công
	 
105
1,50
200
 
4,42
	 
105
1,5
200
 
6,42

	 
	 
	 
	 
	1
	2


CX.41260 Trồng cây hoa cúc.
Thành phần công việc:
- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.
- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.
- Phun thuốc trừ sâu, bấm tỉa ngọn, tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.
- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi qui định.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, hoa cái hé nở, nhiều nụ con, không sâu bệnh.
Đơn vị tính: 100 cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX.41260
	Trồng cây hoa cúc.
	Vật liệu:
- Cây giống
- Nước
- Phân vi sinh
- Lân
- Kali
- Urê
- Thuốc sâu
- Đất màu
- Tre đường kính Ø80mm
- Dây Nilon
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
cây
m3
kg
kg
kg
kg
lít
m3
cây
kg
 
công
	 
120
0,400
0,539
0,910
0,910
1,36
0,021
0,470
1,000
0,655
 
22,18


CX. 41270 Bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào.
Tưới bảo dưỡng trong 30 ngày (1 tháng) sau khi trồng.
CX . 41271 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ giếng khoan.
Đơn vị tính: 100m2/tháng
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Bơm xăng
	Bơm điện

	CX.41271
	Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào, nước lấy từ giếng khoan.
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Máy bơm chạy xăng 3CV
- Máy bơm chạy điện công suất 1,5KW
	 
công
 
ca
ca
	 
2,49
 
0,99
	 
2,49
 
 
0,75

	 
	 
	 
	 
	1
	2


CX. 41272 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy nước từ máy nước.
Đơn vị tính: 100m2/tháng
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX.41272
	Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy nước từ máy nước.
	Vật liệu:
- Nước
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
m3
 
công
	 
30
 
3,00


CX. 41273 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn.
Đơn vị tính: 100m2/tháng
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Xe bồn 5m3
	Xe bồn 8m3

	CX.41273
	Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn.
	Vật liệu:
- Nước
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Xe bồn
	 
m3
 
công
 

ca
	 
30
 
5,00
 

2,40
	 
30
 
4,50
 

1,40

	 
	 
	 
	 
	1
	2


CX. 41300 Trồng và bảo dưỡng cây cảnh trồng chậu.
CX . 41310 Trồng cây vào chậu.
Thành phần công việc:
- Đổ đất phân vào chậu, trồng cây theo đúng yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng, tưới nước 2 lần/ngày.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Đảm bảo cây sau khi trồng vào chậu phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.
Đơn vị tính: 1 chậu
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước chậu (cm)
	Kích thước chậu (cm)
	Kích thước chậu (cm)
	Kích thước chậu (cm)

	
	
	
	
	30x30
	50x50
	70x70
	80x80

	CX.41310
	Trồng cây vào chậu
	Vật liệu:
- Cây
- Đất
- Phân hữu cơ
- Nước
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
cây m3
kg
m3
 
công
	 
1
0,081
0,490
0,005
 
0,025
	 
1
0,0375
2,250
0,005
 
0,040
	 
1
0,1029
6,170
0,005
 
0,100
 
	 
1
0,1536
9,220
0,010
 
0,15

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4


CX. 41320 Bảo dưỡng chậu cây cảnh.
Tưới rót vào gốc cây, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tưới trong 30 ngày. 
CX. 41321 Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh, bằng nước giếng khoan.
Đơn vị tính: 100chậu/tháng
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Bơm xăng
	Bơm điện

	CX.41321
	Tưới nước bảo dưởng chậu cây cảnh, bằng nước giếng khoan.
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Máy bơm chạy xăng 3CV
- Máy bơm chạy điện công suất 1,5KW
	 
công
 
ca

ca
	 
2,49
 
0,33
	 
2,49
 
 

0,495

	 
	 
	 
	 
	1
	2


CX. 41322 Tưới nước bảo dưởng chậu cây cảnh, bằng nước máy.
Đơn vị tính: 100chậu/tháng
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX.41322
	Tưới nước bảo dưởng chậu cây cảnh, bằng nước máy.
	Vật liệu:
- Nước
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
m3
 
công
	 
10
 
3,00


CX. 41323 Tưới nước bảo dưởng chậu cây cảnh, bằng xe bồn.
Đơn vị tính: 100chậu/tháng
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Xe bồn 5m3
	Xe bồn 8m3

	CX.41323
	Tưới nước bảo dưởng chậu cây cảnh, bằng xe bồn.
	Vật liệu:
- Nước
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Xe bồn
	 
m3
 
công
 

ca
	 
10
 
2,49
 

0,75
	 
10
 
2,24
 

0,465

	 
	 
	 
	 
	1
	2


Chương II
DUY TRÌ CÁC LOẠI CÂY VÀ QUẢN LÝ CÁC NƠI CÔNG CỘNG
CX. 51100 Duy trì các loại cây và quản lý các nơi công cộng.
CX. 51110 Phun thuốc trừ sâu, bệnh cây bóng mát bằng máy.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.
- Chuẩn bị máy phun thuốc hoạt động tốt, đường ống không rò rỉ thuốc.
- Lấy nước vào bình và pha thuốc đúng quy định.
- Phun thuốc đều khắp cây ( cả lá và cành). Phun thuốc 1 lần/năm.
- Vệ sinh phương tiện dụng cụ lao động sau khi xong công việc.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Cây sau khi phun phải đảm bảo chết sâu, bệnh.
Đơn vị tính: cây/01lần
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Cây trồng < 2 năm
	Cây loại I

	CX. 51110
	Phun thuốc trừ sâu, bệnh cây bóng mát bằng máy
	Vật liệu:
- Thuốc trừ sâu
- Nước
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4.0/7
Máy thi công:
- Xe tải 02 tấn
- Xe thang 12m
- Máy bơm thuốc chạy xăng 3CV
	 
lít
m3
 
công
 
ca
ca
ca
	 
0,011
0,003
 
0,009
 
0,007
 
0,005
	 
0,075
0,024
 
0,101
 
 
0,038
0,024


CX. 51120 Vận chuyển rác cây xanh.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị phòng hộ lao động.
- Hót sạch rác tại điểm tập trung lên xe vận chuyển.
- Phủ bạt trước khi xe chạy.
- Vận chuyển và xuống rác tại bãi.
- Vệ sinh phương tiện dụng cụ lao động khi xong công việc.
- Sử dụng ôtô tự đổ có sức chở 2T, cự li vận chuyển trong phạm vi 5km.
CX. 51120 Vận chuyển rác lấy cành khô, cành gẫy do dông bão, cắt cành tạo tán.
Đơn vị tính: cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Cây loại 1
	Cây loại 2
	Cây loại 3

	CX. 51120 
	Vận chuyển rác lấy cành khô, cành gẫy do dông bão, cắt cành tạo tán.
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Ôtô tải 2 tấn
	 
công
 

ca
	 
0,0034
 

0,0025
	 
0,104
 

0,015
	 
0,242
 

0,056

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3


CX. 51130 Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã. 
Đơn vị tính: cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Cây loại 1
	Cây loại 2
	Cây loại 3

	CX. 51130 
	Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã.
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Ôtô tải 2 tấn
	 
công
 

ca
	 
0,0954
 

0,0189
	 
0,382
 

0,0755
	 
1,548
 

0,032

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3


CX. 51140 Vận chuyển rác cây cắt thấp tán, khống chế chiều cao.
Đơn vị tính: cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX. 51140 
	Vận chuyển rác cây cắt thấp tán, khống chế chiều cao.
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Ôtô tải 2 tấn
	 
công
 
ca
	 
0,763
 
0,151


CX. 51150 Vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây.
Đơn vị tính: 100 bồn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX. 51150 
	Vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây.
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
Máy thi công:
- Ôtô tải 2 tấn
	 
công
 
ca
	 
0,0224
 
0,0151


CX. 51160 Công tác bảo vệ bãi rác, Nghĩa trang.
Đơn vị tính: 1ha/ngày đêm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức
	Định mức

	
	
	
	
	Bãi rác
	Nghĩa trang

	CX.51160 
	Công tác bảo vệ Bãi rác, Nghĩa trang.
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7
	 
công
	0,35
	0,25

	 
	 
	 
	 
	1
	2


CX. 51170 Vận hành máy bơm hồ phun.
Đơn vị tính: máy/hồ/ngày
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX.51170 
	Vận hành máy bơm hồ phun
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3.5/7
	 
công
	 
1


Chương III
DUY TRÌ TRỤ BẢNG TÊN ĐƯỜNG VÀ BIỂN BÁO GIAO THÔNG
GT. 11100 Quản lý duy tu bảo dưỡng trụ bảng tên đường và biển báo giao thông.
Thành phần công việc
- Thường xuyên kiểm tra trụ bảng tên đường, biển báo giao thông.
- Lập kế hoạch duy tu sửa chữa trụ bảng tên đường, biển báo giao thông bị hư hỏng.
- Nắn sửa cọc nghiêng, lau chùi làm sạch biển báo, phát quang cây xanh, cỏ dại che khuất.
- Tháo lắp biển báo, cạo bỏ phần bong tróc, cạo gỉ sét, sơn dặm trụ và cắt dán decal bảng.
- Vận chuyển vật liệu phục vụ công tác duy tu, sửa chữa trong phạm vi 10 km bằng ô tô 2,5 T.
- Thay decal biển báo thay thế 25%/năm.
- Sơn cột sắt đỡ biển báo 50%/năm.
GT. 11110 Quản lý, duy tu bảo dưỡng trụ bảng tên đường. 
Đơn vị tính: 1bộ/năm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	GT.11110
	Quản lý, duy tu bảo dưỡng trụ bảng tên đường, trụ sắt đường kính Ø6cm, 02 bảng tên đường 2 mặt 30 x 50 cm
 
	Vật liệu:
Decal phản quang
Sơn chống rỉ
Sơn dầu
Nhân công:
Bậc thợ bình quân 4/7
Máy thi công
Xe tải 2,5T
	 
m2
kg
kg
 
công
 
ca
	 
0,18
0,04
0,064
 
0,2
 
0,05


GT. 11120 Quản lý, duy tu bảo dưỡng trụ bảng biển báo giao thông biển phản quang hình tròn.
Đơn vị tính: 1bộ/năm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	GT. 11120 
	Quản lý, duy tu bảo dưỡng biển báo phản quang tròn (gồm trụ sắt đường kính Ø8cm, biển báo phản quang tròn đường kính 70cm 
 
	Vật liệu:
Decal phản quang
Sơn chống rỉ
Sơn dầu
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7
Máy thi công
Xe tải 2,5T
	 
m2
kg
kg
 
công
 
ca
	 
0,143
0,058
0,091
 
0,2
 
0,05


GT. 11130 Quản lý, duy tu bảo dưỡng trụ bảng biển báo giao thông biển phản quang hình tam giác.
Đơn vị tính: 1bộ/năm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	GT. 11130 
	Quản lý, duy tu bảo dưỡng biển báo phản quang hình tam giác (gồm trụ sắt đường kính Ø8cm, biển báo phản quang hình tam giác đều cạnh 70cm 
 
	Vật liệu:
Decal phản quang
Sơn chống rỉ
Sơn dầu
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7
Máy thi công
Xe tải 2,5T
	 
m2
kg
kg
 
công
 
ca
	 
0,07
0,058
0,091
 
0,2
 
0,05


GT. 11140 Quản lý, duy tu bảo dưỡng trụ bảng biển báo giao thông biển phản quang hướng dẫn giao thông các loại hình vuông, hình chữ nhật.
Đơn vị tính: 1bộ/năm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	GT. 11140 
	Quản lý, duy tu bảo dưỡng biển báo phản quang hình vuông, hình chữ nhật (gồm trụ sắt đường kính Ø8cm, biển báo phản quang hình vuông hoặc hình chữ nhật 
 
	Vật liệu:
Decal phản quang
Sơn chống rỉ
Sơn dầu
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7
Máy thi công
Xe tải 2,5T
	 
m2
kg
kg
 
công
 
ca
	 
0,25
0,058
0,091
 
0,4
 
0,05


Chương IV
DUY TRÌ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ
CS7.01.00 Nối cáp ngầm
Thành phần công việc:
- Lĩnh vật tư, cắt điện, giám sát, đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối.
- Hoàn trả mặt bằng, thu dọn dụng cụ và quét dọn vệ sinh
Đơn vị tính: 1 vụ
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Nền đất
	Đường nhựa
	Bêtông atphan

	CS7.01.00
	Nối cáp ngầm
	Vật liệu:
- Hộp nối cáp ngầm
- Nhựa bitum
- Băng vải
- Băng vải cách điện
- Củi
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7
	 
hộp
kg
cuộn
cuộn
kg
 
công
	 
1
7
2
2
7
 
5
	 
1
7
2
2
7
 
6,5
	 
1
7
2
2
7
 
7

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3


CS7.02.00 Thay thế Áptômát, khởi động từ, lôgô, Rơle thời gian hệ thống chiếu sáng công cộng.
Thành phần công việc:
- Lĩnh vật tư.
- Cắt điện thi công.
- Kiểm tra khí cụ.
- Tháo đầu dấu, thay thế thiết bị.
- Đấu lại đầu cáp.
- Kiểm tra đóng thử.
- Giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông.
Đơn vị tính: 1 cái
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại sự cố
	Loại sự cố
	Loại sự cố

	
	
	
	
	Aptômát 3 pha 100-200A
	Khởi động từ 100-150A
	Rơle
thời gian

	CS7.02.00
	Thay thế các thiết bị đóng ngắt
	Vật liệu:
- Thiết bị
- Đầu nối cáp
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3/7
	 
cái
đầu
 
công
	 
1
8
 
2
	 
1
8
 
2
	 
1
 
 
2

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3


CS7.03.00 Xử lý chạm chập.
Thành phần công việc
- Kiểm tra, phát hiện sự cố chạm chập.
- Xử lý sự cố.
- Giám sát an toàn.
Đơn vị tính: 1vụ
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại sự cố
	Loại sự cố

	
	
	
	
	Sự cố nổi
	Sự cố chìm

	CS7.03.00
	Xử lý chạm chập
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3,5/7
Máy thi công:
- Xe thang 12m
	 
công
 
ca
	 
3
 
0,25
	 
6
 
 

	 
	 
	 
	 
	1
	2


CS7.04.00 Lắp đặt dây đèn rũ > 5m lên cây xanh.
Thành phần công việc
- Nhận vật tư, xác định địa điểm, chọn điểm nguồn, cảnh giới giao thông.
- Rải dây rũ, định vị dây, băng keo chống nước hộp điều khiển đấu nối nguồn.
- Thu dọn bao bì, bảng hiệu giao thông.
- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn.
Đơn vị tính: 100dây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CS7.04.00
	Lắp đặt dây đèn rũ >5m lên cây xanh
	Vật liệu:
- Dây đèn rũ >5m
- Keo đen
- Dây nguồn 2x2,5mm
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3,5/7
Máy thi công:
- Xe thang 12m
	 
dây
cuộn
m
 
công
 
ca
	 
100
5
52
 
2,6
 
0,78


 
BẢNG PHỤ LỤC PHÂN VÙNG
	STT
	Tên vùng
	Địa phương trực thuộc

	1
	Vùng I
	Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, BắcKạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Điện Biên. 

	2
	Vùng II
	Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, ĐắkLắk, ĐăkNông, Lâm Đồng.

	3
	Vùng III
	TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tầu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang.


 
