	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 38/2011/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày 07 tháng 6 năm 2011


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Luật Nhà ở số 56/2005/QH11;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 30/3/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 313/SXD-KTKH ngày 14/3/2011 và Văn bản số 546/SXD-KTTH ngày 20/4/2011 về việc giải trình việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ đô thị tỉnh Đồng Nai và định mức xử lý nước rỉ rác,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức xử lý nước rỉ rác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bảng chi tiết định mức đính kèm).
Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng định mức xử lý nước rỉ rác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố
Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Minh Phúc


 
Phần I
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP RÁC HỢP VỆ SINH
1. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
Định mức xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh quy định mức hao phí cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân công và hệ thống máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xử lý nước rỉ rác.
Trong đó:
a) Mức hao phí vật tư, vật liệu: Là số lượng vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xử lý nước rỉ rác đô thị.
b) Mức hao phí nhân công: Là số lượng ngày công lao động cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xử lý nước rỉ rác đô thị.
c) Mức hao phí máy thiết bị: Là số lượng ca máy thiết bị cần thiết trực tiếp
sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xử lý nước rỉ rác đô thị.
2. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
- Sơ đồ công nghệ và quy trình thực hiện hệ thống xử lý nước rỉ rác thuộc bãi rác chôn lấp rác hợp vệ sinh.
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Biên bản theo dõi, khảo sát, bấm giờ, thu thập số liệu tại hiện trường.
- Bản vẽ hệ thống thu gom nước rỉ rác công trình bãi chôn rác sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại hợp vệ sinh do Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và bảo vệ môi trường VITTEP thiết kế.
- Thuyết minh thiết kế hệ thống xử lý nước rỉ rác công trình “Bãi chôn rác sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại hợp vệ sinh” đã chỉnh sửa theo Công văn số 983/BB-MTG ngày 25/4/2003 của Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường Đồng Nai và Hội đồng Thẩm định công nghệ.
- Tài liệu hướng dẫn phân tích hệ thống xử lý nước rỉ rác bãi chôn rác hợp vệ sinh của Công ty Ứng dụng Kỹ thuật & sản xuất - TECAPRO, Xí nghiệp Công nghệ môi trường - ECO.
- Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác bãi chôn rác hợp vệ sinh của Công ty Ứng dụng Kỹ thuật & sản xuất - TECAPRO, Xí nghiệp Công nghệ môi trường - ECO.
3. KẾT CẤU TẬP ĐỊNH MỨC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
- Định mức xử lý nước rỉ rác đô thị bao gồm 18 loại công tác thực hiện theo sơ đồ công nghệ và theo quy trình hệ thống xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh.
- Định mức được trình bày theo loại công tác thực hiện hệ thống xử lý nước rỉ rác đô thị. Mỗi định mức được trình bày gồm có: Thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.
4. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
- Định mức dự toán xử lý nước rỉ rác áp dụng cho bãi chôn lấp rác sinh hoạt và công nghiệp hợp vệ sinh là căn cứ để lập đơn giá và xác định dự toán chi phí xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh.
- Trong quá trình áp dụng, nếu có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập định mức này hoặc có những loại công tác chưa được quy định định mức thì chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức mới và trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, công bố cho áp dụng./.
NR1.01.00. CÔNG TÁC BƠM NƯỚC RÁC TỪ HỐ CHÔN RÁC VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RÁC (BỂ CÂN BẰNG)
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Kiểm tra mức nước hố chôn rác và đóng cầu dao điện vận hành máy bơm. 
ĐVT: 10m3
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bơm nước rác từ hố chôn rác đến bể cân bằng

	NR1.01.00
	Vật Liệu:
Ống nhựa D114

Ống nhựa D90

Ống nhựa D49

Nối D114

Nối D90

Nối D49

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công:

Máy bơm nước chạy bằng động cơ điện công suất 1,5 HP = 1,1 KW
	 
m
m
m
Cái
Cái
Cái
 
Công
 
Ca
	 
0,0063

0,0141

0,0238

0,0016

0,0035

0,0060

 

0,0195

 

0,1592


 
NR.02.00. CÔNG TÁC PHA DUNG DỊCH HÓA CHẤT (NA 3 PO4, PAC)
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Cho hóa chất và nước vào bồn pha hóa chất.
+ Kiểm tra nguồn điện khóa van đảm bảo trong trạng thái hoạt động tốt.
+ Đóng cầu dao điện vận hành bồn pha hóa chất.
ĐVT: 1000 lít dung dịch
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Pha hóa chất
	Pha hóa chất

	
	
	
	Na 3 PO4
	PAC

	NR1.02.00
	Vật liệu: 
Na3PO4
PAC 

Nước

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công:

Máy khuấy cs 1,1 KW
	 
Kg

Kg

Lít

 

Công

 

Ca
	 
20

 

1.000

 

0,0604

 

0,0313
	 
 

300

1.000

 

0,3125

 

0,0729

	 
	 
	 
	01
	02


 
NR1.03.00. CÔNG TÁC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG HỆ THỐNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Kiểm tra nguồn điện khóa van đảm bảo trong trạng thái hoạt động tốt.
+ Đóng cầu dao điện vận hành hệ thống.
ĐVT: 10m3
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hệ thống xử lý nước rỉ rác
	Hệ thống xử lý nước rỉ rác

	
	
	
	Không có hệ thống lọc màng
	Có hệ thống lọc màng

	NR1.03.00
	Vật liệu:
dd Na3PO4
dd PAC 
Men vi sinh
Mật rỉ đường
Flocon 260
Enro#1 và Enro#2
Nhân công:
Cán sự bậc 4,0/12
Máy thi công:
+ Bể cân bằng:
Máy bơm cs 1,5 KW
+ Bể UASB:
Máy bơm định lượng cs 45W (dd Na3PO4)
Máy bơm nước thải tuần hoàn cs 7,36 KW
+ Bể FBR:
Máy thổi khí cs 8,3 KW
+ Bể trộn:
Máy bơm định lượng cs 45W (dd PAC)
Máy khuấy công suất 1,1 KW
+ Bể lắng:
Máy bơm cs 1,5 KW
+ Hệ thống lọc màng:
Máy lọc màng 6,045 KW
+ Hồ sinh học:
Máy sục khí cs 5,5 KW
	 
Lít
Lít
Kg
Kg
Kg
Lít
 
Công
 
 
Ca
 
Ca
Ca
 
Ca
 
Ca
Ca
 
Ca
 
Ca
 
Ca
	 
51,0389

 

0,0173

1,3354

 

 

 

0,4006

 

 

0,4006

 

0,4006

0,4006

 

0,4006

 

 

 

 

0,4006
	 
79,2243

117,5372

0,0296

2,0729

0,3213

4,1459

 

0,6218

 

 

0,6218

 

0,6218

0,6218

 

0,6218

 

0,6218

0,6218

 

0,6218

 

0,6218

 

0,6218

	 
	 
	 
	01
	02


 
NR1.04.00. CÔNG TÁC BƠM BÙN BỂ LẮNG
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Đóng cầu dao điện vận hành máy bơm.
ĐVT: 01m3
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bơm bùn bể lắng

	NR1.04.00
	Máy thi công:
Máy bơm bùn chạy bằng động cơ điện công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0083


 
NR1.05.00. CÔNG TÁC THAY BỘ LỌC
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị bộ lọc để thay.
+ Tiến hành thay bộ lọc.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Pha hóa chất
	Pha hóa chất

	
	
	
	Lọc 5mm
	Lọc Nano

	NR1.05.00
	Vật liệu:
Bộ lọc 5mm (05 lõi lọc)

Bộ lọc nano (16 lõi lọc)

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12
	 
Bộ

Bộ

 

Công
	 
1

 

 

0,0438
	 
 

1

 

1,7000

	 
	 
	 
	01
	02


 
NR.06.00. CÔNG TÁC SẢN XUẤT NƯỚC CẤT
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Đưa nước máy vào máy sản xuất nước cất.
ĐVT: 01 lít
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sản xuất nước cất

	NR1.06.00
	Vật liệu:
Nước

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công:

Máy sản xuất nước cất cs 6 KW
	 
Lít

 

Công

 

Ca
	 
3,4000

 

0,1313

 

0,1250


 
NR1.07.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO PH
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo PH

	NR1.07.00
	Vật liệu:
Nước cất

Cốc thủy tinh 100ml

Pin AA 

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công:

Máy đo PH cầm tay
	 
Lít 

Cái 

Cục

 

Công

 

Ca
	 
0,1000

0,0002

 

0,0055

0,0167

 

0,0104


 
NR1.08.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO SS
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo SS

	NR1.08.00
	Vật liệu:
Cốc sứ 50ml

Cốc thủy tinh 250ml

Erlen 100ml

Giấy lọc

Bình thủy tinh hút ẩm 15 lít

Sỏi trắng 

Kẹp sắt 

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công: 

Tủ sấy

Cân điện tử
	 
Cái 

Cái 

Cái

Cái 

Cái

Kg 

Cái

 

Công

 

Ca

Ca
	 
0,0096

0,0048

0,0048

1,0000

0,0019

0,0096

0,0048

 

0,5521

 

0,5011

0,0083


 
NR1.09.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO PHOTPHO TỔNG
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo photpho tổng

	NR1.09.00
	Vật liệu:
PO3-4 (0 - 100 mg/l)
Sodium Hydroxit 1,54N

Nước cất

Potassium persulfate for phosphonate

Molybodvanadate Reagent

Pipet 5ml 

Pipet 2ml 

Giá để ống 

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công: 

Máy so màu

Máy nung
	 
Ống

ml

Lít

Gói

Gói

Cái

Cái
Cái
 
Công
 
Ca
Ca
	 
2,0000

4,0000

0,1000

2,0000

2,0000

0,0048

0,0048

0,0019

 

0,2021

 

0,0104

0,0625


 
NR1.10.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO COD
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo COD

	NR1.10.00
	Vật liệu:
COD (0 - 150 mg/l) 

Nước cất

Giá để ống 

Pipet 5ml

Pin 1,5V 

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công:

Máy so màu COD 

Máy nung
	 
Ống 

Lít

Cái

Cái

Cục

 

Công

 

Ca

Ca
	 
2,0000

0,1000

0,0003

0,0007

0,0358

 

0,3428

 

0,0104

0,2500


 
NR1.11.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO CHLORINE TỔNG
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo Chlorine tổng

	NR1.11.00
	Vật liệu:
DPD total chlorine powder pillow

Cốc thủy tinh vuông 25ml

Pipet 5ml

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công: 

Máy so màu
	 
Gói

Cái

Cái

 

Công

 

Ca
	 
1,0000

0,0014

0,0014

 

0,0240

 

0,0104


 
NR1.12.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO NITRATE (NO-3)
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo Nitrate

	NR1.12.00
	Vật liệu:
NO-3 (0 - 30 mg/l)

Nitrate Chromatropic

Pipet 10ml

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công: 

Máy so màu
	 
Ống

Gói

Cái

 

Công

 

Ca
	 
1,0000

1,0000

0,0048

 

0,0323

 

0,0104


 
NR1.13.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO NITƠ TỔNG
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo Nitơ tổng

	NR1.13.00
	Vật liệu:
Nitơ (10 - 150 mg/l) 

Potasslum persulfata 

Nitrogen (TN) Reagent A 

Nitrogen (TN) Reagent B 
Nước cất
Pipet 5ml 
Pipet 2ml 
Nhân công:
Cán sự bậc 4,0/12
Máy thi công: 
Máy so màu

Máy nung
	 
Ống

Gói 

Gói 

Gói 

Lít 

Cái 

Cái

 

Công

 

Ca

Ca
	 
2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

0,1000

0,0048

0,0048

 

0,1657

 

0,0104

0,0625


 
NR1.14.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO AMONIA (NH )
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo NH3

	NR1.14.00
	Vật liệu:
NH3 (10 - 150 mg/l)
Potasslum persulfata 

Nitrogen (TN) Reagent A 

Nitrogen (TN) Reagent B 
Nước cất
Pipet 5ml
Pipet 2ml
Nhân công:
Cán sự bậc 4,0/12
Máy thi công: 
Máy so màu 

Máy nung
	 
Ống

Gói

Gói

Gói

Lít 

Cái

Cái

 

Công

 

Ca

Ca
	 
2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

0,1000

0,0014

0,0014

 

0,1490

 

0,0104

0,0625


 
NR1.15.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC (Ca, Mg)
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo độ cứng của nước (Ca, Mg)

	NR1.15.00
	Vật liệu: 
Chlorophosphonaro 

CDTA Reagent

Cốc thủy tinh vuông 25ml

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công: 

Máy so màu
	 
Tuýp 

Giọt 

Cái

 

Công

 

Ca
	 
1,0000

1,0000

0,0014

 

0,0208

 

0,0104


 
NR1.16.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO DO
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo DO

	NR1.16.00
	Vật liệu: 
Pin AA 

Nhân công

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công: 

Máy đo DO
	 
Cục 

 

Công 

 

Ca
	 
0,0332

 

0,0167

 

0,0104


 
NR1.17.00. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐO BOD
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.
+ Tiến hành lấy mẫu cần đo.
+ Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm đo TSS

	NR1.17.00
	Vật liệu:
Chai BOD sẫm màu 500ml

Thanh khuấy từ

Dung dịch đệm phosphate

Dung dịch MgSO4
Dung dịch CaCl2
Dung dịch FeCl3
KOH

Pin CR2430 (3V) 

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công: 

Tủ ấm

Thiết bị đo, khuấy BOD
	 
Chai 
Cái 
ml 
ml 
ml 
ml 
Kg 

Cục

 

Công

 

Ca

Ca
	 
0,0289

6,0000

6,0000

6,0000

6,0000

6,0000

0,0030

0,1163

 

0,1219

 

15,0000

15,0000


 
NR1.18.00. CÔNG TÁC BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
- Thành phần công việc:
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.
+ Bơm nước từ các bể ra ngoài.
+ Tiến hành bảo trì hệ thống.
ĐVT: 01 lần
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sản xuất nước cất

	NR1.18.00
	Vật liệu: 
Bàn chải sắt

Ống nhựa dẻo D49

Nước sản xuất

Nhân công:

Cán sự bậc 4,0/12

Máy thi công:

Máy bơm nước động cơ điện cs 1,5 KW
	 
Cái 

m 

Lít

 

Công

 

Ca
	 
5,0000

4,1667

3500,0000

 

1,5333

 

0,4958


 
