	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3911/QĐ-UBND
	Quảng Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2016


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẤP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẬP TRUNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012;
Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;
Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 17/11/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030;
Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch cấp nước và hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tập trung tại các đô thị và khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 463/TTr-SXD ngày 31/10/2016 “V/v đề nghị phê duyệt Quy hoạch cấp nước và hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tập trung tại các đô thị và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, văn bản số 4063/STC-TCĐT ngày 21/10/2016 của Sở Tài chính, văn bản số 3013/KHĐT-TĐGSĐT ngày 24/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch cấp nước và hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tập trung tại các đô thị và khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với các nội dung sau:
1. Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi nghiên cứu: Gồm toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích tự nhiên 6.102,3 km2.
- Phạm vi lập quy hoạch: Gồm hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản xuất và hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tập trung tại các đô thị và Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
2. Quan điểm quy hoạch:
- Quản lý và khai thác hợp lý tài nguyên nước theo đúng mục tiêu của Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 17/11/2016. Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính của các đô thị trong nội bộ vùng tỉnh;
- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và phát triển cấp nước; Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở PCCC. Tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC;
- Quy hoạch phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với những thay đổi về phát triển đô thị, phát triển KCN đã được thể hiện trong Quy hoạch chung xây dựng và phù hợp với cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của cơ quan PCCC trong quy hoạch cấp nước PCCC tập trung; vừa đáp ứng các yêu cầu trước mặt, đồng thời phải tính toán đến các yêu cầu chiến lược, lâu dài, phù hợp với nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.
3. Mục tiêu quy hoạch:
3.1. Mục tiêu quy hoạch cấp nước đô thị và KCN:
- Cụ thể hóa nội dung định hướng cấp nước trong Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và ngoài 2050 và các chỉ tiêu cụ thể của quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 17/11/2016;
- Làm cơ sở cho việc rà soát, điều chỉnh các dự án cấp nước trong tỉnh và xây dựng, quản lý hệ thống cấp nước PCCC tập trung cho các đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển cấp nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới của tỉnh;
- Dự báo tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất, cấp nước PCCC cho các đô thị, KCN trong tỉnh, đánh giá chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm qua đó đề xuất, lựa chọn phương án xử lý nước, phương án xây dựng hệ thống cấp nước đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Đồng thời xác định vị trí cho việc xây dựng công trình thu nước, các trạm xử lý nước sạch, các trạm bơm tăng áp và các công trình trên hệ thống;
- Xác định các dự án đầu tư phát triển cấp nước đô thị và KCN, cấp nước PCCC theo từng giai đoạn. Xây dựng mô hình quản lý và phát triển cấp nước của tỉnh;
- Cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ, phù hợp quản lý hệ thống cấp nước PCCC góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao điều kiện sống của nhân dân trong vùng tỉnh.
- Đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật đảm bảo quản lý, vận hành bảo dưỡng một cách tốt nhất hệ thống cấp nước PCCC tập trung cho các đô thị đảm bảo khả năng ứng phó trong các trường hợp có sự cố về hỏa hoạn.
4. Quy hoạch cấp nước tại các đô thị và KCN:
4.1. Dự báo nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và sản xuất:
Dự báo tổng nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và sản xuất tại các đô thị và KCN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 khoảng 457.100m3/ngày (166,84 triệu m3/năm), đến năm 2025 khoảng 746.600m3/ngày (272,50 triệu m3/năm), đến năm 2030 khoảng 1.067.300m3/ngày (389,56 triệu m3/năm) và đến năm 2050 khoảng 1,241.900m3/ngày (453,29 triệu m3/năm)[1];
(Nhu cầu dùng nước tại các đô thị và KCN tỉnh Quảng Ninh chi tiết tại Phụ lục 1)
4.2. Quy hoạch cấp nước tại các đô thị và KCN đến năm 2030:
4.2.1. Vùng 1: Khu vực thị xã Đông Triều
- Phương án phát triển các Nhà máy nước(NMN): Tiếp tục khai thác các giếng khoan nước ngầm tại khu vực phường Đông Triều và phường Mạo Khê với công suất 5.400m3/ngày; thay thế nguồn nước thô của NMN Miếu Hương từ lấy nước sông Trung Lương sang lấy nước hồ Bến Châu và mở rộng, nâng công suất nhà máy lên 18.000m3/ngày trước năm 2025; xây dựng mới NMN Khe Chè tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều lấy nước từ hồ Khe Chè với công suất: 8.000m3/ngày đến năm 2020, 16.000m3/ngày đến năm 2025 và 21.000m3/ngày đến năm 2030; xây dựng NMN Thành Xăng tại xã Tân Việt, thị xã Đông Triều lấy nước từ hồ Thành Xăng, với công suất 17.000m3/ngày đến năm 2030.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước: Phát triển mạng lưới đường ống nước thô và đường ống truyền tải chính dài khoảng 17km gồm các loại ống có đường kính từ D300 đến D500 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 189km.
4.2.2. Vùng 2: Thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ) và khu vực phía Tây thành phố Hạ Long
(a) Thành phố Uông Bí:
- Phương án phát triển các NMN: Đến năm 2020, tạm dừng khai thác NMN Lán Tháp và NMN Vàng Danh; mở rộng và nâng công suất NMN Đồng Mây từ 30.000m3/ngày lên 36.000m3/ngày trước năm 2025 và lên 42.000m3/ngày trước năm 2030, với nguồn nước thô bổ sung cho việc nâng công suất được lấy từ hồ 12 Khe.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước: Phát triển mạng lưới đường ống nước thô và đường ống truyền tải chính dài khoảng 15km gồm các loại ống có đường kính từ D300 đến D500 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 104km.
(b) Thị xã Quảng Yên, phía Tây thành phố Hạ Long và thị trấn Trới:
- Phương án phát triển các NMN:
+ Nâng công suất nhà máy nước Đồng Ho từ 20.000m3/ngày lên 30.000m3/ngày trước năm 2025 và lên 40.000m3/ngày trước năm 2030 để cấp nước cho khu vực phía Tây thành phố Hạ Long. Nguồn nước thô tiếp tục khai thác tại đập Thác Nhoòng.
+ Xây dựng thêm đập Lưỡng Kỳ trên sông Mằn để nâng công suất nhà máy nước Hoành Bồ vào năm 2030 từ 10.000m3/ngày lên 20.000m3/ngày để cấp nước cho thị trấn Trới và khu công nghiệp Hoành Bồ.
+ Xây dựng NMN Đồng Đăng, với công suất 15.000m3/ngày trước năm 2020. Nguồn nước thô lấy từ đập Nghĩa Lộ (đập nhánh của hồ Yên Lập) để cấp nước cho khu vực phía Tây thành phố Hạ Long.
+ Nâng công suất NMN Quảng Yên từ 4,400m3/ngày lên 10.000m3/ngày trước năm 2025 để cấp nước cho khu vực thị xã Quảng Yên. Nguồn nước thô tiếp tục khai thác từ kênh N1, kênh dẫn nước từ hồ Yên Lập.
+ Nâng công suất nhà máy nước Yên Lập từ 10.000m3/ngày lên 70.000m3/ngày trước năm 2020, 180.000m3/ngày trước năm 2025 và 270.000m3/ngày trước năm 2030 để cấp cho KCN Đông Mai, CCN Đông Mai, Khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao và thị xã Quảng Yên. Nguồn nước thô tiếp tục khai thác từ hồ Yên Lập.
+ Để cung cấp đủ nước cho Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị tại Đầm Nhà Mạc, đến năm 2020 thực hiện dự án xây dựng NMN Cẩm La lấy nước từ kênh N1 (kênh dẫn nước từ hồ Yên Lập) với công suất 15.000m3/ngày và NMN Liên Vị lấy nước từ kênh N1 với công suất từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu dùng nước, cụ thể là: 45.000m3/ngày trước năm 2020, 75.000m3/ngày trước năm 2025 và 90.000m3/ngày trước năm 2030.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước:
+ Thị xã Quảng Yên: Phát triển mạng lưới đường ống truyền tải chính dài khoảng 55,4km gồm các loại ống có đường kính từ D500 đến D800 và mạng lưới đường phân phối với tổng chiều dài khoảng 162km.
+ Khu vực phía Tây thành phố Hạ Long: Phát triển mạng lưới đường ống truyền tải chính dài khoảng 9km gồm các loại ống có đường kính từ D500 đến D800 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 124km.
+ Thị trấn Trới: Phát triển mạng lưới đường ống truyền tải chính dài khoảng 6km với ống có đường kính D500 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 76km.
4.2.3. Vùng 3: Phía Đông thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và KKT Vân Đồn
(a) Phía Đông thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả:
- Phương án phát triển các NMN: Tiếp tục khai thác các trạm bơm giếng tại khu vực Đông Hạ Long và Cẩm Phả với công suất khoảng 16.200m3/ngày; Nâng cao trình đập Cao Vân và nâng công suất NMN Diễn Vọng lên 90.000m3/ngày trước năm 2020 và 120.000m3/ngày trước năm 2025; xây dựng NMN Gốc Thông với công suất 2.000m3/ngày trước năm 2020 lấy nước từ suối cầu Gốc Thông, đến năm 2030 nâng công suất lên 10.000m3/ngày lấy nước từ sông Ba Chẽ; Xây dựng NMN Khe Giữa tại xã Dương Huy với công suất 2.000m3/ngày trước năm 2020 lấy nước từ suối Khe Giữa (đập Lựng Do), đến năm 2030 nâng công suất lên 5.000m3/ngày lấy nước từ hồ Khe Giữa.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước:
+ Phía Đông thành phố Hạ Long: Phát triển mạng lưới đường ống truyền tải chính dài khoảng 15km gồm các loại ống có đường kính từ D600 đến D700 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 40km.
+ Thành phố Cẩm Phả: Phát triển mạng lưới đường ống truyền tải chính dài khoảng 24,4km gồm các loại ống có đường kính từ D500 đến D800 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 72km.
(b) Khu kinh tế Vân Đồn:
- Phương án phát triển các NMN:
+ Khu vực đảo Cái Bầu: Xây dựng NMN Lộ 3 tại thị trấn Cái Rồng có công suất 2.500m3/ngày trước năm 2020; xây dựng hồ chứa nước Đồng Dọng dung tích khoảng 9,5 triệu m3 và xây dựng NMN Đồng Dọng có công suất từng giai đoạn là 6.000m3/ngày trước năm 2020, 12.000 m3/ngày trước năm 2025 và 24.000 m3/ngày trước năm 2030; xây dựng NMN Khe Mai tại xã Đoàn Kết với công suất 2.500m3/ngày trước năm 2025 và 5.000 m3/ngày trước năm 2030 lấy nước từ hồ Khe Mai.
+ Đối với 03 xã đảo Bản Sen, Quan Lạn và Minh Châu: Xây dựng NMN Lòng Dinh với công suất 2.000m3/ngày trước năm 2020 và 4.000m3/ngày trước năm 2030 tại xã Bản Sen, lấy nước từ hồ Lòng Dinh. Xây dựng đường ống ngầm qua sông Mang để dẫn nước từ xã Bản Sen sang cấp cho 02 xã Quan Lạn và Minh Châu.
+ Đối với xã Ngọc Vừng: Xây dựng các hồ nhỏ ở Ngọc Thủy và Cấu Lẩu để khai thác nước cấp cho sinh hoạt ở trên đảo với công suất khoảng 500m3/ngày.
+ Đối với xã Thắng Lợi: Xây dựng mới 01 NMN ở phía hạ lưu đập đất hồ chứa nước ngọt với công suất 700m3/ngày lấy nước từ hồ chứa nước ngọt trên đảo Cống Đông có dung tích dự kiến 120.103m3.
- Phát triển mạng lưới: Phát triển mạng lưới đường ống truyền tải chính dài khoảng 38km gồm các loại ống có đường kính từ D400 đến D500 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 130km.
4.2.4. Vùng 4: Khu vực các đô thị miền Đông (Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu)
(a) Khu vực thị trấn Ba Chẽ:
- Phương án phát triển các NMN: Nâng công suất NMN Ba Chẽ từ 1.500m3/ngày lên 3.000m3/ngày trước năm 2020, lên 4.500m3/ngày trước năm 2025 và lên 6.000m3/ngày trước năm 2030; xây dựng mới NMN hồ Khe Mười tại xã Nam Sơn, với công suất 1.200 m3/ngày trước năm 2020 để cấp nước cho CCN Nam Sơn, lấy nước từ hồ Khe Mười.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước: Phát triển mạng lưới đường ống cấp nước với tổng chiều dài khoảng 9km.
(b) Khu vực thị trấn Tiên Yên:
- Phương án phát triển các NMN: Giữ nguyên NMN Tiên Yên, đồng thời xây dựng đập dâng trên sông Phố Cũ đoạn chảy qua xã Yên Than và xây dựng NMN Yên Than và NMN Hồ Khe Cát có công suất đến năm 2020 là 10.000 m3/ngày và đến năm 2030 là 15.000m3/ngày.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước: Phát triển mạng lưới đường ống truyền tải chính dài khoảng 16km có đường kính ống D500 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 96km.
(c) Khu vực thị trấn Đầm Hà:
- Phương án phát triển các NMN: Giữ nguyên NMN Đầm Hà, đồng thời xây dựng NMN Đầm Hà Động, lấy nước từ hồ Đầm Hà Động, với công suất đến năm 2025 là 2.500m3/ngày và đến năm 2030 là 5.000m3/ngày.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước: Phát triển mạng đường ống cấp nước với tổng chiều dài khoảng 21km.
(d) Khu vực thị trấn Bình Liêu và KKT Hoành Mô - Đồng Văn:
- Phương án phát triển các NMN: Nâng công suất NMN Bình Liêu từ 2.000m3/ngày lên 4.000m3/ngày trước năm 2030; sớm hoàn thành dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Hoành Mô - Đồng Văn với công suất giai đoạn 1 (đến năm 2020) là 600m3/ngày và giai đoạn 2 (đến năm 2030) là 1.200m3/ngày; xây dựng mới trạm cấp nước số 2 Đồng Văn với công suất là 1.000m3/ngày trước năm 2025, lấy nước từ hồ Đồng Văn.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước: Phát triển mạng đường ống cấp nước với tổng chiều dài khoảng 59km.
4.2.5. Vùng 5: Khu vực thị trấn Hải Hà và thành phố Móng Cái
(a) Khu vực thị trấn Quảng Hà, KCN - cảng biển Hải Hà và KKT Bắc Phong Sinh:
- Phương án phát triển các NMN: Nâng công suất NMN Hải Hà lên 6.000m3/ngày để cấp nước cho thị trấn Quảng Hà và một phần cấp cho KCN- cảng biển Hải Hà trong giai đoạn đầu; nguồn nước khai thác từ sông Hà Cối. Xây dựng NMN Quảng Minh tại xã Quảng Minh, lấy nguồn nước từ hồ Tràng Vinh để cung cấp nước cho thị trấn Quảng Hà, với công suất 7.500m3/ngày đến năm 2025 và 15.000m3/ngày đến năm 2030. Xây dựng NMN KCN Hải Hà 1, đặt tại phía Tây KCN Hải Hà, với công suất giai đoạn đến năm 2020 là 80.000m3/ngày và đến năm 2030 là 120.000m3/ngày; nguồn nước thô: Giai đoạn đến năm 2020, khai thác 30.000m3/ngày từ sông Tài Chi, tại vị trí cách ngầm trên sông Tài Chi về phía thượng lưu 140m thuộc xã Quảng Minh và Quảng Chính và khai thác 50.000m3/ngày từ hồ Chúc Bài Sơn; giai đoạn đến năm 2030, tiếp tục khai thác 50.000m3/ngày từ hồ Chúc Bài Sơn, đồng thời xây dựng hồ Tài Chi có dung tích W=14 triệu m3 để có thể khai thác 70.000m3/ngày cấp nước cho KCN - cảng biển Hải Hà. Xây dựng NMN KCN Hải Hà 2, đặt tại phía Đông KCN Hải Hà, với công suất cấp nước đến năm 2025 là 40.000m3/ngày và đến năm 2030 là 80.000m3/ngày; nguồn nước khai thác từ hồ Tràng Vinh. Xây dựng mới NMN Vân Tốc lấy nước từ suối Vân Tốc có công suất giai đoạn đến năm 2020 là 600 m3/ngày và đến năm 2030 là 1.200 m3/ngày; xây dựng mới nhà máy nước phía Nam Bắc Phong Sinh công suất 400 m3/ngày cấp nước cho khu vực phía Nam Bắc Phong Sinh; đến năm 2020 dự án tìm kiếm tài nguyên nước khu vực miền núi sẽ triển khai xây dựng trạm cấp nước ngầm tại khu vực Bắc Phong Sinh với công suất 185m3/ngày.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước: Phát triển mạng lưới đường ống nước thô và truyền tải chính dài khoảng 111km gồm các loại ống có đường kính từ D300 đến D800 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 85 km.
(b) Thành phố Móng Cái:
- Phương án cấp nước: Dẫn nước từ hồ Đoan Tĩnh về NMN Đoan Tĩnh, thay thế cho nguồn nước sông Ka Long đang bị ô nhiễm và giữ nguyên công suất NMN Đoan Tĩnh là 5.400m3/ngày; nâng công suất NMN Kim Tinh từ 6.000m3/ngày lên 10.000m3/ngày trước năm 2020; xây dựng Khu xử lý Hải Xuân với công suất là 6.000m3/ngày, nguồn nước thô lấy từ hồ Tràng Vinh và hồ Quất Đông qua kênh N18; xây dựng mới NMN Quất Đông khai thác nước từ hồ Quất Đông với công suất giai đoạn đến năm 2025 là 20.000m3/ngày và giai đoạn đến năm 2030 là 40.000m3/ngày.
- Phát triển mạng lưới: Phát triển tuyến ống truyền tải chính dài khoảng 12km với đường kính D500 và mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 205km.
4.2.6. Vùng 6: Khu vực huyện đảo Cô Tô
- Phương án phát triển các NMN:
+ Thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến: Công suất các NMN hiện có là 2.200m3/ngày, đủ để đáp ứng nhu cầu dùng nước đến năm 2030. Sớm sửa chữa cải tạo NMN Hồ C4 đang bị xuống cấp.
+ Xã Thanh Lân: Tiếp tục vận hành NMN Hồ Chiến Thắng hiện nay với công suất 300-450m3/ngày. Đến năm 2030, nâng công suất NMN Hồ Chiến Thắng lên 600m3/ngày.
+ Đảo Trần: Xây dựng NMN Hồ C2, nguồn nước khai thác từ hồ C2 và các hồ nhỏ khác trên đảo.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp nước: Phát triển mạng lưới đường ống phân phối với tổng chiều dài khoảng 18km.
4.3. Các dự án ưu tiên đầu tư: có 34 dự án nâng công suất hoặc xây dựng mới các NMN và 15 dự án phát triển mạng lưới cấp nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. (Chi tiết tại Phụ lục 4).
4.4. Định hướng cấp nước tại các đô thị và KCN đến năm 2050:
4.4.1. Vùng I: Khu vực thị xã Đông Triều
Phương án phát triển hệ thống cấp nước:
+ Phương án 1 - Khai thác nguồn nước ở phạm vi trong tỉnh: Nâng công suất khai thác của các NMN Miếu Hương, Khe Chè, Thành Xăng để đáp ứng đủ lượng nước còn thiếu là 14.900m3/ngày.
+ Phương án 2 - Khai thác nguồn nước ở ngoài tỉnh: Nghiên cứu khai thác nguồn nước sông Thái Bình, xây dựng NMN Phả Lại công suất 80.000m3/ngày, ngoài cấp cho Đông Triều còn cấp cho cả Quảng Yên, Uông Bí và hình thành mạng lưới cấp nước liên kết vùng I và vùng II.
4.4.2. Vùng II: Khu vực Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ, Tây Hạ Long
Phương án phát triển hệ thống cấp nước:
+ Phương án 1 - Khai thác nguồn nước ở ngoài tỉnh: Xây dựng NMN Phả Lại, cấp cho Đông Triều, Uông Bí và Quảng Yên. Khi đó NMN Yên Lập sẽ chuyển sang cung cấp cho khu vực Tây Hạ Long và Hoành Bồ.
+ Phương án 2 - Khai thác nguồn nước biển: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để xây dựng NMN xử lý nước biển thành nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất tại Quảng Yên (khi đó lưu lượng nước NMN Yên Lập cấp cho khu vực Quảng Yên sẽ được chuyển sang cấp cho khu vực Uông Bí và khu vực Tây Hạ Long).
4.4.3. Vùng III: Khu vực Đông Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn
Phương án phát triển hệ thống cấp nước:
+ Nâng công suất NMN Gốc Thông từ 10.000m3/ngày năm 2030 lên 60.000 m3/ngày năm 2050, để cấp nước cho khu vực Cẩm Phả và Đông Hạ Long. Nguồn nước khai thác từ sông Ba Chẽ.
+ Nâng công suất NMN Đồng Dọng từ 24.000m3/ngày lên 36.000m3/ngày, hoặc xây dựng hồ chứa nước Khe Ngái và NMN Khe Ngái có công suất 15.000m3/ngày tại xã Đoàn Kết - KKT Vân Đồn, để cấp cho khu vực Vân Đồn.
4.4.4. Vùng IV: Khu vực các đô thị miền Đông
Phương án phát triển hệ thống cấp nước: Nâng công suất các NMN Ba Chẽ lên 9.000m3/ngày, tiếp tục sử dụng nguồn nước sông Ba Chẽ; NMN Yên Than và NMN Hồ Khe Cát lên 25.000m3/ngày, tiếp tục sử dụng nguồn nước sông Phố Cũ và nguồn nước từ Hồ Khe Cát; NMN Bình Liêu lên 5.000m3/ngày và Trạm cấp nước số 2 Đồng Văn lên 2.000m3/ngày; NMN Đầm Hà Động lên 7.500m3/ngày, tiếp tục khai thác nước từ hồ Đầm Hà Động.
4.4.5. Vùng V: Khu vực Hải Hà, Móng Cái
Phương án phát triển hệ thống cấp nước:
+ Đối với khu vực thị trấn Hải Hà: Nghiên cứu nâng công suất NMN Quảng Minh lên 25.000 m3/ngày.
+ Đối với thành phố Móng Cái: Nghiên cứu phương án nâng công suất NMN Quất Đông từ 40.000m3/ngày năm 2030 lên 60.000m3/ngày năm 2050.
4.4.6. Vùng VI: Khu vực huyện đảo Cô Tô
Phương án phát triển hệ thống cấp nước: Nâng công suất NMN hồ Trường Xuân từ 1.000 m3/ngày lên 1.500 m3/ngày và NMN hồ Chiến Thắng từ 600m3/ngày lên 900m3/ngày.
5. Quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC tại các đô thị và KCN:
5.1. Dự báo nhu cầu dùng nước chữa cháy:
Dự báo tổng nhu cầu dùng nước PCCC tại các đô thị và KCN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 khoảng 19.656m3, đến năm 2025 khoảng 22.464m3, đến năm 2030 khoảng 23.382m3 và đến năm 2050 khoảng 25.164m3.
(Nhu cầu dùng nước PCCC tại các đô thị và KCN tỉnh Quảng Ninh chi tiết tại Phụ lục 2)
5.2. Quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC đến năm 2030
5.2.1. Khu vực 1: Phía Tây thành phố Hạ Long
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của NMN Đồng Ho, NMN Đồng Đăng và NMN Yên Lập với công suất đến năm 2030 của từng NMN lần lượt là 40.000m3/ngày, 15.000m3/ngày và 270.000 m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ hồ Cái Dăm, hồ Hùng Thắng và một số sông, kênh tự nhiên khác.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 299 trụ dọc theo các tuyến đường chính của thành phố.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 08 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 01 bến lấy nước.
5.2.2. Khu vực 2: Phía Đông thành phố Hạ Long
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của NMN Diễn Vọng và các trạm bơm giếng với công suất đến năm 2030 lần lượt là 120.000 m3/ngày và 9.100 m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ hồ Yết Kiêu, hồ Cô Tiên, hồ Hà Lầm, hồ Cao Xanh, hồ Độc Lập.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 267 trụ dọc theo các tuyến đường chính của thành phố.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 08 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 05 bến lấy nước.
5.2.3. Khu vực 3: Thành phố Uông Bí
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của NMN Đồng Mây với công suất đến năm 2030 là 42.000 m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Uông, sông Vàng Danh, hồ Đồng Mây, hồ Công Viên, hồ Ba Za.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 261 trụ dọc theo các tuyến đường chính của thành phố.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 05 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 05 bến lấy nước.
5.2.4. Khu vực 4: Thành phố Cẩm Phả
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Diễn Vọng, Gốc Thông, Khe Giữa và các trạm bơm giếng khoan, với công suất đến năm 2030 lần lượt là 120.000m3/ngày, 10.000m3/ngày, 5.000m3/ngày và 7.100m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Mông Dương, hồ Cao Sơn, hồ Baza, hồ Bến Do.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 344 trụ dọc theo các tuyến đường chính của thành phố.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 06 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 03 bến lấy nước.
5.2.5. Khu vực 5: Thành phố Móng Cái
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Đoan Tĩnh, Kim Tinh, Quất Đông, Hải Xuân với công suất đến năm 2030 lần lượt là 5.400m3/ngày, 10.000m3/ngày, 40.000m3/ngày và 6.000m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông KaLong, các kênh Thủy Lợi, hồ Kim Tinh, hồ Quất Đông.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 174 trụ dọc theo các tuyến đường chính của thành phố.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 06 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 05 bến lấy nước.
5.2.6. Khu vực 6: Thị xã Quảng Yên
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Yên Lập, Cẩm La, Liên Vị, Quảng Yên với công suất đến năm 2030 lần lượt là 270.000 m3/ngày, 15.000 m3/ngày, 90.000 m3/ngày và 10.000 m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Bạch Đằng, kênh thủy lợi N2, hồ nước thô Trạm Xử Lý, hồ Liên Minh, hồ Tài Thới.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 179 trụ dọc theo các tuyến đường chính của thị xã.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 06 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 06 bến lấy nước.
5.2.7. Khu vực 7: Thị xã Đông Triều
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Miếu Hương, Đông Triều, Khe Chè, Thành Xăng và trạm bơm giếng 12, với công suất đến năm 2030 lần lượt là 18.000m3/ngày, 2.880m3/ngày, 21.000m3/ngày, 17.000m3/ngày và 2.520m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Trung Lương, hồ Khe Chè, hồ Thành Xăng.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hóa: Xây dựng bổ sung 170 trụ dọc theo các tuyến đường chính của thị xã.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 05 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 02 bến lấy nước.
5.2.8. Khu vực 8: thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Đồng Ho và Hoành Bồ công suất đến năm 2030 lần lượt là 40.000m3/ngày và 20.000m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Thác Nhòng và một số hồ tự nhiên khác.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 60 trụ dọc theo các tuyến đường chính.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 03 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 01 bến lấy nước.
5.2.9. Khu vực 9: Khu kinh tế Vân Đồn - huyện Vân Đồn
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Mắt Rồng, Đồng Dọng, Khe Mai, Mạch Lộ 3, với công suất đến năm 2030 lần lượt là 2.000 m3/ngày, 24.000 m3/ngày, 5.000 m3/ngày và 2.500 m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ các hồ Cái Rồng, Đồng Dọng, Khe Mai, Lòng Dinh.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 118 trụ dọc theo các tuyến đường chính.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 03 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 01 bến lấy nước.
5.2.10. Khu vực 10: Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Hồ C4 và Hồ Trường Xuân, với công suất mỗi trạm đến năm 2030 là 1.000m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ hồ Trường Xuân, hồ C4, hồ Công Viên (đối diện Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô).
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 35 trụ dọc theo các tuyến đường chính.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 02 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 02 bến lấy nước.
5.2.11. Khu vực 11: Thị trấn Đầm Hà - huyện Đầm Hà
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Đầm Hà và Đầm Hà Động, với công suất đến năm 2030 lần lượt là 2.000m3/ngày và 5.000m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Đầm Hà.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 43 trụ dọc theo các tuyến đường chính.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 03 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 01 bến lấy nước.
5.2.12. Khu vực 12: Thị trấn Quảng Hà - huyện Hải Hà
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN số 1 và số 2 của KCN Hải Hà, NMN Hải Hà, NMN Quảng Minh, với công suất đến năm 2030 lần lượt là 120.000m3/ngày, 80.000m3/ngày, 6.000m3/ngày và 15.000m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Hà Cối.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 109 trụ dọc theo các tuyến đường chính.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 03 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 02 bến lấy nước.
5.2.13. Khu vực 13: Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Tiên Yên và Yên Than, với công suất đến năm 2030 lần lượt là 2.500m3/ngày và 15.000m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Phố Cũ và sông Tiên Yên.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 111 trụ dọc theo các tuyến đường chính.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 03 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 02 bến lấy nước.
5.2.14. Khu vực 14: Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Ba Chẽ và Khe Mười, với công suất đến năm 2030 là 7.500m3/ngày và 1.200m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Ba Chẽ.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 35 trụ dọc theo các tuyến đường chính.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 02 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 2 bến lấy nước.
5.2.15. Khu vực 15: Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn cấp nước có áp: Lấy từ mạng lưới cấp nước của các NMN Bình Liêu và Hoành Mô, với công suất đến năm 2030 lần lượt là 4.000m3/ngày và 1.200m3/ngày.
- Nguồn nước không áp: Lấy từ sông Pắc Hoóc.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Trụ cấp nước cứu hỏa: Xây dựng bổ sung 55 trụ dọc theo các tuyến đường chính.
- Bể chứa nước chữa cháy: Xây dựng 03 bể chứa.
- Công trình lấy nước từ nguồn không áp: Xây dựng 01 bến lấy nước.
(Danh mục các bể chứa nước chữa cháy và bến lấy nước chữa cháy chi tiết tại Phụ lục 3)
5.3. Các dự án ưu tiên đầu tư: Gồm 04 dự án xây dựng hệ thống cấp nước PCCC trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tập trung vào 04 khu vực đô thị trung tâm của tỉnh là: Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long và khu vực Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên.
(Danh sách các dự án cấp nước PCCC ưu tiên đến năm 2025 chi tiết tại Phụ lục 5).
5.4. Định hướng cấp nước PCCC đến năm 2050
(a) Nguồn cấp nước PCCC:
- Nguồn nước có áp: Sử dụng ổn định nguồn nước từ các NMN tương ứng với từng giai đoạn phát triển. Nguồn nước có áp từ các NMN, được lấy từ các trụ cứu hỏa sẽ là nguồn cấp nước chính cho công tác PCCC.
- Nguồn nước không áp: Sử dụng nước ngọt lấy từ các sông, hồ, ao tự nhiên và nghiên cứu sử dụng các nguồn nước khác như nước lợ, nước mặn,.... Nguồn cấp nước không áp được sử dụng như một nguồn dự phòng cấp nước cho công tác PCCC.
(b) Hệ thống cấp nước PCCC:
- Hệ thống cấp nước PCCC sẽ chủ yếu sử dụng hệ thống áp lực thấp.
- Một số khu vực có thể xây dựng hệ thống cấp nước PCCC áp lực cao, tùy theo điều kiện phát triển.
(b) Công trình cấp nước PCCC:
- Phát triển về số lượng và chất lượng các trụ cấp nước cứu hỏa cho các đô thị và KCN theo từng thời kỳ.
- Xây dựng thêm các công trình lấy nước chữa cháy không áp, đủ tiêu chuẩn về bến lấy nước và đường giao thông cho xe cứu hỏa có thể tiếp cận nguồn nước.
6. Khái toán kinh phí đầu tư
6.1. Nhu cầu vốn đầu tư:
6.1.1. Hệ thống cấp nước đô thị và KCN:
Ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư triển khai quy hoạch đến năm 2030 là 17.710,0 tỷ đồng. Trong đó:
- Giai đoạn từ nay đến năm 2025 khoảng 11.185,0 tỷ đồng.
- Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 khoảng 6.525,0 tỷ đồng.
6.1.2. Hệ thống cấp nước PCCC:
Ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư triển khai quy hoạch là 155,0 tỷ đồng. Trong đó:
- Giai đoạn từ nay đến năm 2025 khoảng 58,0 tỷ đồng.
- Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 khoảng 97,0 tỷ đồng.
6.2. Nguồn vốn đầu tư:
6.2.1. Hệ thống cấp nước đô thị và khu công nghiệp
- Vốn ngân sách (theo Nghị định 117/NĐ-CP ngày 11/7/2007 và Nghị định 124/NĐ-CP ngày 28/12/2011): khoảng 476 tỷ đồng;
- Vốn vay thương mại trong nước;
- Vốn vay thương mại của các tổ chức tài chính nước ngoài;
- Vốn từ việc hợp tác công tư (hoặc xã hội hóa);
- Vốn tự có của các Doanh nghiệp kinh doanh cấp nước.
6.2.2. Hệ thống cấp nước PCCC: vốn ngân sách.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở xây dựng:
- Tổ chức công bố và quản lý quy hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sản xuất, cung cấp nước sạch và cấp nước PCCC.
- Hướng dẫn các địa phương rà soát, kiểm tra các quy hoạch xây dựng phù hợp với quy hoạch này.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch và hệ thống cấp nước PCCC thực hiện đầu tư, nâng cấp sửa chữa hệ thống cấp nước sạch và hệ thống cấp nước PCCC tại các đô thị và khu công nghiệp theo đúng quy hoạch này.
2. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện quy hoạch.
- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch và hệ thống cấp nước PCCC trên địa bàn theo quy định hiện hành.
- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch tại các địa phương.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ nguồn nước, bảo vệ các công trình cấp nước sạch và cấp nước PCCC, sử dụng nước tiết kiệm.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
 
	
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTTT, Đài PTTH tỉnh, Báo QN;
- V0-5, Các CVNCTH VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VT, XD4;
40bQĐ 11-12
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Long


 
PHỤ LỤC 1:
NHU CẦU CẤP NƯỚC SINH HOẠT, SẢN XUẤT TẠI CÁC ĐÔ THỊ VÀ KCN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh)
Bảng 1-1: Tiêu chuẩn cấp nước cho các đô thị và KCN tỉnh Quảng Ninh
	TT
	Loại đô thị/ Thành phần dùng nước
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2030
	Năm 2050

	I
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (Qsh)
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (Qsh)
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (Qsh)
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (Qsh)
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (Qsh)

	1.1
	Đô thị loại I
	 
	 
	 
	 

	a
	- Tiêu chuẩn cấp nước (l/người/ngày):
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Nội đô
	160
	170
	180
	190

	 
	+ Ngoại vi
	130
	140
	150
	160

	b
	- Tỷ lệ cấp nước (%):
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Nội đô
	100
	100
	100
	100

	 
	+ Ngoại vi
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Đô thị loại II, đô thị loại III
	 
	 
	 
	 

	a
	- Tiêu chuẩn cấp nước (l/người/ngày):
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Nội đô
	140
	150
	160
	170

	 
	+ Ngoại vi
	110
	120
	130
	140

	b
	- Tỷ lệ cấp nước (%):
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Nội đô
	60-100
	80-100
	100
	 

	 
	+ Ngoại vi
	40-70
	70-85
	100
	 

	1.3
	Đô thị loại IV, đô thị loại V
	 
	 
	 
	 

	a
	- Tiêu chuẩn cấp nước (l/người/ngày):
	110
	120
	130
	140

	b
	- Tỷ lệ cấp nước (%):
	80-100
	90-100
	100
	100

	1.4
	Khu vực nông thôn lân cận và một số xã đảo
	 
	 
	 
	 

	a
	- Tiêu chuẩn cấp nước (l/người/ngày):
	100
	110
	120
	130

	b
	- Tỷ lệ cấp nước (%):
	60-100
	80-100
	100
	100

	II
	Tiêu chuẩn nước phi sinh hoạt
	Tiêu chuẩn nước phi sinh hoạt
	Tiêu chuẩn nước phi sinh hoạt
	Tiêu chuẩn nước phi sinh hoạt
	Tiêu chuẩn nước phi sinh hoạt

	2.1
	Nước phục vụ công cộng (Qcc)
	10% Qsh
	10% Qsh
	10% Qsh
	10% Qsh

	2.2
	Nước công nghiệp dịch vụ trong đô thị (Qdv)
	10% Qsh
	10% Qsh
	10% Qsh
	10% Qsh

	III
	Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp (Qcn)
	22 - 40 m3/ha
	22 - 40 m3/ha
	22 - 40 m3/ha
	22 - 40 m3/ha

	IV
	Nước thất thoát rò rỉ (Qrr)
	18%
	15%
	13%
	11%

	V
	Nước dự phòng và nước dùng cho bản thân trạm xử lý (Qbt)
	5% (Qsh+Qcc+Qdv+Qcn+Qrr)
	5% (Qsh+Qcc+Qdv+Qcn+Qrr)
	5% (Qsh+Qcc+Qdv+Qcn+Qrr)
	5% (Qsh+Qcc+Qdv+Qcn+Qrr)


Bảng 1-2: Bảng tổng hợp dự báo nhu cầu dùng nước cho các đô thị và KCN tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Khu vực dùng nước
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)

	
	
	Năm 2020
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2025
	Năm 2030
	Năm 2030
	Năm 2050
	Năm 2050

	
	
	Qtb
	Qmax
	Qtb
	Qmax
	Qtb
	Qmax
	Qtb
	Qmax

	Vùng I
	Khu vực thị xã Đông Triều
	15.100
	17.700
	32.900
	38.700
	51.800
	61.000
	65.300
	76.900

	1.1
	Thị xã Đông Triều
	15.100
	17.700
	32.900
	38.700
	51.800
	61.000
	65.300
	76.900

	A
	Tổng nhu cầu dùng nước trong đô thị
	13.000
	15.600
	28.800
	34600
	45.600
	54.800
	58.200
	69.800

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	2.100
	2.100
	4.100
	4.100
	6.200
	6.200
	7.100
	7.100

	Vùng II
	Khu vực Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ, Tây Hạ Long
	199.100
	207.600
	349.500
	363.600
	484.400
	501.200
	531.200
	554.600

	2.1
	Thành phố Uông Bí
	25.800
	28.300
	32.200
	35.400
	37.500
	41.100
	52.900
	58.000

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước trong đô thị
	25.400
	27.900
	31.300
	34.500
	36.200
	39.800
	50.700
	55.800

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	400
	400
	900
	900
	1.300
	1.300
	2.200
	2.200

	2.2
	Quảng Yên, Hoành Bồ, Tây Hạ Long
	173.300
	179.300
	317.300
	328.200
	446.900
	460.100
	478.300
	496.600

	2.2.1
	Thị xã Quảng Yên
	133.100
	135.700
	266.100
	272.400
	382.800
	389.900
	397.700
	407.800

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước trong đô thị
	12.800
	15.400
	31.300
	37.600
	35.900
	43.000
	50.700
	60.800

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	120.300
	120.300
	234.800
	234.800
	346.900
	346.900
	347.000
	347.000

	2.2.2
	Huyện Hoành Bồ
	6.600
	7.600
	9.800
	11.400
	13.000
	15.300
	16.200
	19.400

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước của thị trấn Trới
	3.600
	4.600
	5.300
	6.900
	7.900
	10.200
	10.600
	13.800

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	3.000
	3.000
	4.500
	4.500
	5.100
	5.100
	5.600
	5.600

	2.2.3
	Phía Tây thành phố Hạ Long
	33.600
	36.000
	41.400
	44.400
	51.100
	54.900
	64.400
	69.400

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước trong đô thị
	24.200
	26.600
	30.000
	33.000
	37.700
	41.500
	51.000
	56.000

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	9.400
	9.400
	11.400
	11.400
	13.400
	13.400
	13.400
	13.400

	Vùng III
	Khu vực Đông Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn
	100.800
	111.400
	134.800
	149.500
	168.000
	187.100
	223.600
	248.900

	3.1
	Đông Hạ Long, Cẩm Phả
	92.600
	101.500
	116.800
	127.900
	136.800
	149.700
	181.200
	198.000

	3.1.1
	Phía Đông Hạ Long
	45.400
	49.900
	54.600
	60.000
	66.100
	72.600
	86.500
	95.000

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước trong đô thị
	44.700
	49.200
	53.800
	59.200
	65.200
	71.700
	85.300
	93.800

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	700
	700
	800
	800
	900
	900
	1.200
	1.200

	3.1.2
	Thành phố Cẩm Phả
	47.200
	51.600
	62.200
	67.900
	70.700
	77.100
	94.700
	103.000

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước trong đô thị
	43.700
	48.100
	56.400
	62.100
	63.400
	69.800
	82.700
	91.000

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	3.500
	3.500
	5.800
	5.800
	7.300
	7.300
	12.000
	12.000

	3.2
	Huyện Vân Đồn
	8.200
	9.900
	18.000
	21.600
	31.200
	37.400
	42.400
	50.900

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước KKT Vân Đồn
	8.200
	9.900
	18.000
	21.600
	31.200
	37.400
	42.400
	50.900

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	 
	-

	Vùng IV
	Khu vực Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà
	14.300
	17.700
	20.900
	25.000
	30.000
	36.700
	38.400
	47.000

	4.1
	Huyện Ba Chẽ
	2.300
	2.700
	3.800
	4.400
	5.700
	6.800
	7.900
	9.300

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước thị trấn Ba Chẽ
	1.400
	1.800
	2.300
	2.900
	3.600
	4.700
	4,900
	6.300

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	900
	900
	1.500
	1.500
	2.100
	2.100
	3.000
	3.000

	4.2
	Huyện Tiên Yên
	8.500
	10.700
	10.400
	12.400
	14.000
	17.400
	16.800
	21.000

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước thị trấn Tiên Yên
	7.100
	9.300
	8.100
	10.100
	11.300
	14.700
	14.100
	18.300

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	1.400
	1.400
	2.300
	2.300
	2.700
	2.700
	2.700
	2.700

	4.3
	Huyện Bình Liêu
	2.200
	2.700
	3.200
	4.000
	4.500
	5.600
	6.600
	8.100

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước thị trấn Bình Liêu + KKT Hoành Mô - Đồng Văn
	2.000
	2.500
	2.800
	3.600
	3.600
	4.700
	5.200
	6.700

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	200
	200
	400
	400
	900
	900
	1.400
	1.400

	4.4
	Huyện Đầm Hà
	1.300
	1.600
	3.500
	4.200
	5.800
	6.900
	7.100
	8.600

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước thị trấn Đầm Hà
	1.100
	1.400
	2.700
	3.400
	3.700
	4.800
	5.000
	6.500

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	200
	200
	800
	800
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100

	Vùng V
	Khu vực Hải Hà, Móng Cái
	98.100
	100.700
	161.800
	167.400
	268.600
	278.500
	297.200
	310.900

	5.1
	Huyện Hải Hà
	78.600
	79.500
	129.400
	132.100
	217.400
	222.600
	223.800
	230.700

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước thị trấn Quảng Hà + KKT Bắc Phong Sinh
	3.400
	4.300
	9.200
	11.900
	17.100
	22.300
	23.300
	30.200

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	75.200
	75.200
	120.200
	120.200
	200.300
	200.300
	200.500
	200.500

	5.2
	Thành phố Móng Cái
	19.500
	21.200
	32.400
	35.300
	51.200
	55.900
	73.400
	80.200

	a
	Tổng nhu cầu dùng nước trong đô thị
	17.000
	18.700
	28.400
	31.300
	46.200
	50.900
	67.800
	74.600

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	2.500
	2.500
	4.000
	4.000
	5.000
	5.000
	5.600
	5.600

	Vùng VI
	Khu vực Cô Tô
	1.600
	2.000
	1.900
	2.400
	2.200
	2.800
	2.800
	3.600

	6.1
	Huyện Cô Tô
	1.600
	2.000
	1.900
	2.400
	2.200
	2.800
	2.800
	3.600

	a
	Tổng nhu cầu cấp nước thị trấn Cô Tô
	1.600
	2.000
	1.900
	2.400
	2.200
	2.800
	2.800
	3.600

	b
	Tổng nhu cầu dùng nước của các công nghiệp tập trung
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Tổng nhu cầu cấp nước các Đô thị và KCN tỉnh Quảng Ninh
	429.000
	457.100
	701.800
	746.600
	1.005.000
	1.067.300
	1.158.500
	1.241.900


 
PHỤ LỤC 2:
NHU CẦU DÙNG NƯỚC CẤP CHO PCCC TẠI CÁC ĐÔ THỊ VÀ KCN
(Kèm theo Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh)
Tiêu chuẩn về số đám cháy xảy ra đồng thời và lưu lượng nước chữa cháy cho một đám cháy tại các đô thị và KCN tỉnh Quảng Ninh sẽ tùy theo quy mô đô thị và KCN được xác định theo TCVN-2622:1995.
Dự báo nhu cầu dùng nước chữa cháy cho các đô thị và khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau:
	STT
	Tên đô thị
	Nhu cầu dùng nước (m3)
	Nhu cầu dùng nước (m3)
	Nhu cầu dùng nước (m3)
	Nhu cầu dùng nước (m3)

	
	
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2030
	Năm 2050

	1
	Thị xã Đông Triều
	1.080
	1.512
	1.512
	1.512

	 
	Khu vực đô thị
	648
	648
	648
	648

	 
	Khu vực công nghiệp
	432
	864
	864
	864

	2
	Thành Phố Uông Bí
	1.188
	1.404
	1.404
	1.404

	 
	Khu vực đô thị
	972
	972
	972
	972

	 
	Khu vực công nghiệp
	216
	432
	432
	432

	3
	Thị xã Quảng Yên
	3.456
	3.780
	3.456
	3.780

	 
	Khu vực đô thị
	648
	972
	648
	972

	 
	Khu vực công nghiệp
	2.808
	2.808
	2.808
	2.808

	4
	Huyện Hoành Bồ
	756
	864
	864
	1.080

	 
	Khu vực đô thị
	324
	432
	432
	648

	 
	Khu vực công nghiệp
	432
	432
	432
	432

	5
	Khu vực Đông Hạ Long
	1.188
	1.512
	1.512
	1.512

	 
	Khu vực đô thị
	972
	1.296
	1.296
	1.296

	 
	Khu vực công nghiệp
	216
	216
	216
	216

	6
	Khu vực Tây Hạ Long
	2.376
	2.376
	2.700
	2.700

	 
	Khu vực đô thị
	648
	648
	972
	972

	 
	Khu vực công nghiệp
	1.728
	1.728
	1.728
	1.728 

	7
	Thành phố Cẩm Phả
	2.484
	2.808
	2.808
	3.132

	 
	Khu vực đô thị
	972
	1.296
	1,296
	1.620

	 
	Khu vực công nghiệp
	1.512
	1.512
	1.512
	1.512

	8
	Khu Kinh tế Vân Bồn
	648
	648
	972
	972

	 
	Khu vực đô thị
	648
	648
	972
	972

	 
	Khu vực công nghiệp
	 
	 
	 
	 

	9
	Huyện Ba Chẽ
	594
	756
	756
	864

	 
	Khu vực đô thị
	162
	324
	324
	432

	 
	Khu vực công nghiệp
	432
	432
	432
	432

	10
	Đô thị Tiên Yên
	1.296
	1.512
	1.512
	1.512

	 
	Khu vực đô thị
	432
	648
	648
	648

	 
	Khu vực công nghiệp
	864
	864
	864
	864

	11
	Huyện Bình Liêu
	540
	540
	1.080
	1.080

	 
	Khu vực đô thị
	324
	324
	648
	648

	 
	Khu vực công nghiệp
	216
	216
	432
	432

	12
	Huyện Đầm Hà
	378
	756
	756
	864

	 
	Khu vực đô thị
	162
	324
	324
	432

	 
	Khu vực công nghiệp
	216
	432
	432
	432

	13
	Huyện Hải Hà
	1.512
	1.836
	1.890
	2.214

	 
	Khu vực đô thị
	432
	756
	810
	1.134

	 
	Khu vực công nghiệp
	1.080
	1.080
	1.080
	1.080

	14
	Thành phố Móng Cái
	2.052
	2.052
	2.052
	2.376

	 
	Khu vực đô thị
	972
	972
	972
	1.296

	 
	Khu vực công nghiệp
	1.080
	1.080
	1.080
	1.080

	15
	Huyện Cô Tô
	108
	108
	108
	162

	 
	Khu vực đô thị
	108
	108
	108
	162

	 
	Khu vực công nghiệp
	 
	 
	 
	 

	16
	Tổng
	19.656
	22.464
	23.382
	25.164


 
PHỤ LỤC 3:
DANH MỤC CÁC BỂ CHỨA NƯỚC CHỮA CHÁY VÀ BẾN LẤY NƯỚC CHỮA CHÁY
(Kèm theo Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh)
Bảng 3-1: Tổng hợp các bể chứa nước phục vụ công tác PCCC
	TT
	KHU VỰC QUY HOẠCH
	Diện tích 01 bể (m2)
	Số lượng
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Năm 2025
	Năm 2030
	

	I
	Thành phố Hạ Long
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Tây Hạ Long
	400
	3
	5
	 

	 
	Bể chứa 1- Chợ Vườn Đào
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Công ty du lịch Quảng Ninh
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- Bến xe Bãi Cháy
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 4-Trụ sở Cảnh sát PCCC số 3
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 5-Bệnh viện quốc tế Hạ Long
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 6-Bưu điện Đồng Đăng
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 7-Ga Yên Cư
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 8-Công ty xăng dầu B12
	50
	 
	1
	Xây mới

	I.2
	Đông Hạ Long
	400
	3
	5
	 

	 
	Bể chứa 1- Công viên Hạ Long
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Big C Thăng Long
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- Chợ Hồng Hà
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 4-Metro Hạ Long
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 5-Chợ Hà Phong
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 6-UBND phường Hà Trung
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 7-UBND phường Cao Thắng
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 8-Cây xăng Cao Xanh
	50
	 
	1
	Xây mới

	II
	Thành phố Uông Bí
	250
	2
	3
	 

	 
	Bể chứa 1- Trụ sở Cảnh sát PCCC số 4
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Chợ Uông Bí
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- Bưu điện Nam Khê
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 4-Chợ Thanh Sơn
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 5-THCS Thanh Sơn
	50
	 
	1
	Xây mới

	III
	Thành phố Cẩm Phả
	300
	3
	3
	 

	 
	Bể chứa 1- Trụ sở Cảnh sát PCCC số 2
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- THCS Quang Hanh
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- BV đa khoa Cẩm Phả
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 4- Chợ Trung tâm Cẩm Phả
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 5- Công ty CN ô tô TKV
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 5- Bến xe Mông Dương
	50
	1
	 
	Xây mới

	IV
	Thành phố Móng Cái
	250
	4
	3
	 

	 
	Bể chứa 1- Trụ sở Cảnh sát PCCC số 1
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Chợ Móng Cái
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- BV đa khoa Móng Cái
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 4- Cửa khẩu QT Móng Cái
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 5- Chợ Thọ Xuân
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 6-Bưu điện Móng Cái
	50
	1
	1
	Xây mới

	V
	Thị xã Quảng Yên
	250
	3
	3
	 

	 
	Bể chứa 1- Đội CS PCCC số 9
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Chợ Rừng
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- BV đa khoa Quảng Yên
	50
	1
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 4-THCS Nam Hòa
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 5-THCS Cẩm La
	50
	 
	1
	Xây mới

	VI
	Thị xã Đông Triều
	250
	2
	3
	 

	 
	Bể chứa 1- Đội CS PCCC số 8
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Chợ Mạo Khê
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- Công Viên Mỏ
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 4- Sân vận động Đông Triều
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 5- UBND Phường Kim Sơn
	50
	 
	1
	Xây mới

	VII
	Huyện Hoành Bồ
	100
	2
	1
	 

	 
	Bể chứa 1- Bưu điện Hoành Bồ
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Chợ Trới
	50
	1
	 
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- Trụ sở đội PCCC Hoành Bồ
	50
	1
	 
	Xây mới

	VIII
	huyện Vân Đồn
	150
	0
	3
	 

	 
	Bể chứa 1-Bệnh viện đa khoa Vân Đồn
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Chợ Cái Rồng
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- Trụ sở phòng PCCC số 7
	50
	 
	1
	Xây mới

	IX
	Huyện Cô Tô
	100
	0
	2
	 

	 
	Bể chứa 1-Chợ Cô Tô
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Đội PCCC Cô Tô
	50
	 
	1
	Xây mới

	X
	Huyện Đầm Hà
	100
	0
	3
	 

	 
	Bể chứa 1-Chợ Đầm Hà
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Bưu điện Đầm Hà
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- Trụ sở đội PCCC Đầm Hà
	50
	 
	1
	Xây mới

	XI
	Huyện Hải Hà
	150
	0
	3
	 

	 
	Bể chứa 1- Đội CS PCCC Hải Hà
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Chợ Trung tâm Hải Hà
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- Trụ sở CS PCCC số 5
	50
	 
	1
	Xây mới

	XII
	Huyện Tiên Yên
	150
	0
	3
	 

	 
	Bể chứa 1- Phòng CS PCCC số 6
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Bưu điện huyện Tiên Yên
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- THPT Tiên Yên
	50
	 
	1
	Xây mới

	XIII
	Huyện Ba Chẽ
	100
	0
	2
	 

	 
	Bể chứa 1- Đội PCCC Ba Chẽ
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Bưu điện huyện Tiên Yên
	50
	 
	1
	Xây mới

	XIV
	Huyện Bình Liêu
	150
	0
	3
	 

	 
	Bể chứa 1- Chợ trung tâm Bình Liêu
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 2- Chợ cửa khẩu Bình Liêu
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Bể chứa 3- Đội PCCC Bình Liêu
	50
	 
	1
	Xây mới

	 
	Tổng cộng
	3175
	22
	45
	 

	Diện tích xây dựng 01 bể chứa điển hình tính cho 1 đám cháy xảy ra trong 3 giờ. Thể tích yêu cầu của 1 bể chứa > 100m3, diện tích đất cần thiết để xây dựng bể chứa là 50m2
	Diện tích xây dựng 01 bể chứa điển hình tính cho 1 đám cháy xảy ra trong 3 giờ. Thể tích yêu cầu của 1 bể chứa > 100m3, diện tích đất cần thiết để xây dựng bể chứa là 50m2
	Diện tích xây dựng 01 bể chứa điển hình tính cho 1 đám cháy xảy ra trong 3 giờ. Thể tích yêu cầu của 1 bể chứa > 100m3, diện tích đất cần thiết để xây dựng bể chứa là 50m2
	Diện tích xây dựng 01 bể chứa điển hình tính cho 1 đám cháy xảy ra trong 3 giờ. Thể tích yêu cầu của 1 bể chứa > 100m3, diện tích đất cần thiết để xây dựng bể chứa là 50m2
	Diện tích xây dựng 01 bể chứa điển hình tính cho 1 đám cháy xảy ra trong 3 giờ. Thể tích yêu cầu của 1 bể chứa > 100m3, diện tích đất cần thiết để xây dựng bể chứa là 50m2
	Diện tích xây dựng 01 bể chứa điển hình tính cho 1 đám cháy xảy ra trong 3 giờ. Thể tích yêu cầu của 1 bể chứa > 100m3, diện tích đất cần thiết để xây dựng bể chứa là 50m2


Bảng 3-2: Tổng hợp các bến lấy nước phục vụ công tác PCCC
	STT
	KHU VỰC QUY HOẠCH
	Công trình
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	I
	Thành phố Hạ Long
	 
	 
	 

	I.1
	Tây Hạ Long
	 
	144
	 

	 
	Bến số 06- Hồ Cái Dăm
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	I.2
	Đông Hạ Long
	 
	576
	 

	 
	Bến số 01- Hồ Yết Kiêu
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	 
	Đã có

	 
	Bến số 02- Hồ Cô Tiên
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 03- Hồ Hà Lầm
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 04- Hồ Cao Xanh
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 05- Hồ Độc Lập
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	II
	Thành phố Uông Bí
	 
	2707
	 

	 
	Bến số 07- Hồ TXL Đồng Mây
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	 
	Đã có

	 
	Bến số 08- Hồ Đồng Mây
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 09- Đập Sông Uông
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 10- Hồ Công Viên
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	 
	Xây mới

	 
	Bến số 11 - Hồ Ba Za
	Đường vào bến, 350x6,5
	2275
	Xây mới

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	III
	Thành phố Cẩm Phả
	 
	288
	 

	 
	Bến số 12- Hồ Ba Za
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	 
	Đã có

	 
	Bến số 13- Hồ Cao Sơn
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 14- Hồ Bến Do
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	IV
	Thành phố Móng Cái
	 
	576
	 

	 
	Bến số 15- Bên sông KaLong 1
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	 
	Đã có

	 
	Bến số 16- Bến sông KaLong 2
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 17- bến Kênh Thủy Lơi 1
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 18- bến Kênh Thủy Lơi 2
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 19- bến Kênh Thủy Lơi 3
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	V
	Thị xã Quảng Yên
	 
	720
	 

	 
	Bến số 20- hồ TXL Quảng Yên
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	 
	Đã có

	 
	Bến số 21- hồ Liên Minh
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 22- hồ Tài Thới
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 23- kênh N2 - Cầu Trắng
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 24- kênh N2 - chợ Minh Thành
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 24A- hồ điều hòa KCN Amata
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	VI
	Thị xã Đông Triều
	 
	576
	 

	 
	Bến số 25- hồ Thành Xăng
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 26- hồ Khe Chè
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	VII
	Huyện Hoành Bồ
	 
	144
	 

	 
	Bến số 27- đập Thác Nhoòng
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	VIII
	huyện Vân Đồn
	 
	144
	 

	 
	Bến số 28- đập Mắt Rồng
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	IX
	Huyện Cô Tô
	 
	144
	 

	 
	Bến số 29- hồ Đá Dựng
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Bến số 30- hồ Công Viên
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	 
	Đã có

	X
	Huyện Đầm Hà
	 
	144
	 

	 
	Bến số 31 - sông Đầm Hà
	Đường vào bến, 100x6,5
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	XI
	Huyện Hải Hà
	 
	288
	 

	 
	Bến số 32a- đập tràn sông Hà Cối 1
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Đã có

	 
	Bến số 32b- đập tràn sông Hà Cối 2
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Đã có

	XII
	Huyện Tiên Yên
	 
	144
	 

	 
	Bến số 33- đập tràn sông Phố Cũ
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Đã có

	 
	Bến số 34- đập tràn sông Tiên Yên
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	 
	Đã có

	XIII
	Huyện Ba Chẽ
	 
	144
	 

	 
	Bến số 35- đập tràn sông Ba Chẽ
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Đã có

	XIV
	Huyện Bình Liêu
	 
	144
	 

	 
	Bến số 36- sông Pac Hooc
	Đường vào bến
	 
	Đã có

	 
	 
	Bến lấy nước
	144
	Xây mới

	 
	Tổng cộng
	 
	6.739
	 

	 
	Đất mở đường vào
	 
	2.275
	 

	 
	Đất xây dựng bến + chỗ quay xe
	 
	4.464
	 


 
PHỤ LỤC 4:
CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KCN ƯU TIÊN ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh)
	STT
	Dự án
	Thời gian thực hiện
	Chi phí vốn đầu tư (triệu VNĐ)
	Chi phí vốn đầu tư (triệu VNĐ)
	Chi phí vốn đầu tư (triệu VNĐ)
	Phạm vi cấp nước

	
	
	
	Nguồn vốn ngân sách
	Nguồn vốn khác
	Tổng cộng
	

	I
	Các dự án xây dựng và nâng công suất NMN ưu tiên đến năm 2025
	 
	98.562
	2.112.706
	2.211.268
	 

	1
	Nhà máy nước Khe Chè công suất 16.000m3/ngày
	2017-2025
	6.001
	54.007
	60.007
	Thị xã Đông Triều

	2
	Dự án nâng công suất NMN Miếu Hương từ 6.000m3/ngày lên 18.000m3/ngày
	2020-2025
	4.501
	40.505
	45.005
	Thị xã Đông Triều

	3
	Dự án nâng công suất NMN Đồng Mây từ 30.000m3/ngày lên 36.000m3/ngày
	2020-2025
	2.250
	20.252
	22.503
	Thành phố Uông Bí

	4
	Dự án nâng công suất NMN Đồng Ho từ 20.000m3/ngày lên 30.000 m3/ngày
	2020-2025
	3.750
	33.754
	37.505
	Khu vực Tây Hạ Long

	5
	Dự án NMN Đồng Đăng, công suất 15.000m3/ngày
	2017-2025
	5.626
	50.631
	56.257
	Khu vực Tây Hạ Long

	6
	Dự án nâng công suất NMN Yên Lập từ 10.000m3/ngày lên 180.000m3/ngày
	2017-2025
	 
	637.577
	637.577
	Thị xã Quảng Yên; Khu đô thị, công nghiệp và công nghệ cao

	7
	Dự án nâng công suất NMN Quảng Yên từ 4.400m3/ngày lên 10.000m3/ngày
	2017-2020
	2.100
	18.902
	21.003
	Thị xã Quảng Yên,

	8
	Dự án NMN Cẩm La cấp nước sinh hoạt sản xuất cho nhân dân các xã và KCN thuộc đảo Hà Nam - thị xã Quảng Yên, công suất 15.000m3/ngày
	2017-2020
	5.626
	50.631
	56.257
	Khu vực đảo Hà Nam; Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị tại Đầm Nhà Mạc

	9
	Dự án NMN Liên Vị cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất cho KCN và đô thị Đầm Nhà Mạc, công suất 75.000m3/ngày
	2017-2025
	 
	281.284
	281.284
	Khu vực đảo Hà Nam; Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị tại Đầm Nhà Mạc

	10
	Dự án nâng công suất NMN Diễn Vọng lên 120.000m3/ngày
	2020-2025
	22.503
	202.525
	225.027
	TP Cẩm Phả và Đông Hạ Long

	11
	Dự án NMN Khe Giữa 2.000 m3/ngày
	2017-2020
	3.000
	4.501
	7.501
	Xã Dương Huy, TP Cẩm Phả

	12
	Dự án NMN Gốc Thông 2.000 m3/ngày
	2017-2020
	3.000
	4.501
	7.501
	Xã Cộng Hòa, Cẩm Hải, TP Cẩm Phả

	13
	Dự án NMN Mạch lộ 3, công suất 2.500m3/ngày
	2015-2020
	938
	8.439
	9.376
	KKT Vân Đồn

	14
	Dự án NMN Khe Mai, công suất 2.500m3/ngày
	2020-2025
	938
	8.439
	9.376
	KKT Vân Đồn

	15
	Dự án NMN Đồng Dọng, công suất 12.000m3/ngày
	2017-2025
	4.501
	40.505
	45.005
	KKT Vân Đồn

	16
	Dự án NMN Lòng Dinh, công suất 2.000m3/ngày
	2017-2020
	 
	7.501
	7.501
	Các xã đảo Vân Đồn

	17
	Dự án NMN Ngọc Thủy (Cấu Lẩu), công suất 500m3/ngày
	2017-2020
	1.875
	 
	1.875
	Các xã đảo Vân Đồn

	18
	Dự án NMN xã Thắng Lợi, công suất 700m3/ngày
	2017-2020
	2.625
	 
	2.625
	xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn

	19
	Dự án nâng công suất NMN Ba Chẽ từ 1.500m3/ngày lên 4.500m3/ngày
	2020-2025
	1.125
	10.126
	11.251
	Thị trấn Ba Chẽ

	20
	Dự án NMN hồ Khe Mười, công suất 1.200m3/ngày
	2017-2020
	1.800
	2.700
	4.501
	Cụm công nghiệp Nam Sơn

	21
	Dự án NMN Yên Than, công suất 10.000m3/ngày
	2017-2020
	3.750
	33.754
	37.505
	Thị trấn Tiên Yên

	22
	Dự án TCN Hoành Mô công suất 600m3/ngày
	2017-2020
	900
	1.350
	2.250
	KKT Hoành Mô - Đồng Văn

	23
	Dự án xây dựng TCN số 2 Đồng Văn, công suất 1.000 m3/ngày
	2020-2025
	1.500
	2.250
	3.750
	KKT Hoành Mô - Đồng Văn

	24
	Dự án NMN Đầm Hà Động, công suất 2.500m3/ngày
	2020-2025
	938
	8.439
	9.376
	Thị trấn Đầm Hà

	25
	Dự án nâng công suất NMN Hải Hà từ 3.000m3/ngày lên 6.000m3/ngày
	2017-2020
	 
	11.251
	11.251
	Thị trấn Quảng Hà

	26
	Dự án NMN Quảng Minh, công suất 7.500m3/ngày
	2020-2025
	2.813
	25.316
	28.128
	Thị trấn Quảng Hà

	27
	Dự án NMN số 1 - KCN Hải Hà, công suất 80.000m3/ngày
	2017-2020
	 
	300.036
	300.036
	KCN cảng biển Hải Hà

	28
	Dự án NMN số 2 - KCN Hải Hà, công suất 40.000m3/ngày
	2020-2025
	 
	150.018
	150.018
	KCN cảng biển Hải Hà

	29
	Dự án NMN Vân Tốc, công suất 600m3/ngày
	2017-2020
	900
	1.350
	2.250
	KKT Bắc Phong Sinh

	30
	Dự án NMN phía Nam Bắc Phong Sinh, công suất 400m3/ngày
	2020-2025
	600
	900
	1.500
	KKT Bắc Phong Sinh

	31
	Dự án NMN Kim Tinh, Nâng công suất từ 6.000m3/ngày lên 10.000 m3/ngày
	2017-2020
	1.500
	13.502
	15.002
	Thành phố Móng Cái

	32
	Dự án NMN Quất Đông, công suất 20.000m3/ngày
	2020-2025
	7.501
	67.508
	75.009
	Thành phố Móng Cái

	33
	Dự án KXL Hải Xuân, công suất 6.000m3/ngày
	2017-2019
	2.250
	20.252
	22.503
	Thành phố Móng Cái

	34
	Dự án cải tạo sửa chữa hệ thống xử lý nước hồ C4, công suất 1.000m3/ngày
	2017-2020
	3.750
	 
	3.750
	Huyện Cô Tô

	II
	Các dự án phát triển mạng lưới cấp nước ưu tiên đến năm 2025
	 
	84.778
	4.412.176
	4.496.955
	 

	1
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thị xã Đông Triều
	2017-2025
	8.779
	283.854
	292.633
	Thị xã Đông Triều

	2
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thành phố Uông Bí
	2017-2025
	4.463
	144.307
	148.770
	Thành phố Uông Bí

	3
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thị xã Quảng Yên
	2017-2025
	10.029
	992.871
	1.002.900
	Thị xã Quảng Yên

	4
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực phía Tây Hạ Long
	2017-2025
	 
	233.465
	233.465
	Tây thành phố Hạ Long

	5
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thị trấn Trới
	2017-2025
	5.751
	109.274
	115.025
	Thị trấn Trới

	6
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thành phố Cẩm Phả
	2017-2025
	7.724
	378.466
	386.190
	Thành phố Cẩm Phả

	7
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực phía Đông Hạ Long
	2017-2025
	 
	234.950
	234.950
	Phía Đông thành phố Hạ Long

	8
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực Khu kinh tế Vân Đồn
	2017-2025
	14.357
	272.774
	287.130
	Khu kinh tế Vân Đồn

	9
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thị trấn Ba Chẽ
	2017-2025
	483
	4.347
	4.830
	Thị trấn Ba Chẽ

	10
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thị trấn Tiên Yên
	2017-2025
	9.239
	175.546
	184.785
	Thị trấn Tiên Yên

	11
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thị trấn Đầm Hà
	2017-2025
	1.382
	12.438
	13.820
	Thị trấn Đầm Hà

	12
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thị trấn Bình Liêu
	2017-2025
	2.499
	22.491
	24.990
	Thị trấn Bình Liêu

	13
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thị trấn Quảng Hà
	2017-2025
	13.312
	1.317.935
	1.331.247
	Thị trấn Quảng Hà

	14
	Dự án tuyến ống nước thô, truyền tải và phân phối khu vực thành phố Móng Cái
	2017-2025
	 
	229.460
	229.460
	Thành phố Móng Cái

	15
	Dự án tuyến ống truyền tải và phân phối khu vực thị trấn Cô Tô
	2017-2025
	6.760
	 
	6.760
	Thị trấn Cô Tô

	III
	Tổng chi phí xây dựng & thiết bị (I+II)
	 
	183.340
	6.524.882
	6.708.223
	 

	IV
	Chi phí QLDA, chi phí tư vấn và chi phí khác (15%*III)
	 
	-
	1.006.000
	1.006.000
	 

	V
	Tổng hợp các chi phí (III+IV)
	 
	183.340
	7.530.882
	7.714.223
	 

	VI
	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng (25%*V)
	 
	96.428
	1.832.128
	1.928.556
	 

	VII
	Dự phòng phí (20%*V)
	 
	 
	1.542.845
	1.542.845
	 

	VIII
	Tổng cộng
	 
	279.768
	10.905.855
	11.185.623
	 


 
PHỤ LỤC 5:
CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC PCCC ƯU TIÊN ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh)
	STT
	Dự án ưu tiên
	Số lượng
	Đơn giá 
(Triệu VNĐ)
	Thành tiền

	I
	Dự án ưu tiên số 1
	 
	 
	5.335

	1.1
	Tp. Móng Cái
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	4
	142
	568

	 
	Bể chứa
	3
	350
	1.050

	 
	Trụ cứu hỏa
	94
	35
	3.290

	1.2
	H. Cô Tô
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	1
	142
	142

	1.3
	H. Đầm Hà
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	1
	142
	142

	1.4
	H. Hải Hà
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	1
	142
	142

	II
	Dự án ưu tiên số 2
	 
	 
	7.467

	2.1
	Tp. Cẩm Phả
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	1
	142
	142

	 
	Bể chứa
	3
	350
	1.050

	 
	Trụ cứu hỏa
	159
	35
	5.565

	2.2
	H. Vân Đồn
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	1
	142
	142

	2.3
	H. Ba Chẽ
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	1
	142
	142

	2.4
	H. Bình Liêu
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	1
	142
	142

	2.5
	H. Tiên Yên
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	2
	142
	284

	III
	Dự án ưu tiên số 3
	 
	 
	12.787

	3.1
	Tp. Hạ Long
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	5
	142
	710

	 
	Bể chứa
	6
	350
	2.100

	 
	Trụ cứu hỏa
	271
	35
	9.485

	3.2
	H. Hoành Bồ
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	1
	142
	142

	 
	Bể chứa
	1
	350
	350

	IV
	Dự án Ưu tiên số 4
	 
	 
	12.376

	4.1
	Tp. Uông Bí
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	4
	142
	568

	 
	Bể chứa
	2
	350
	700

	 
	Trụ cứu hỏa
	132
	35
	4.620

	4.2
	Tx. Quảng Yên
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	5
	142
	710

	 
	Bể chứa
	2
	350
	700

	 
	Trụ cứu hỏa
	61
	35
	2.135

	4.3
	Tx. Đông Triều
	 
	 
	 

	 
	Bến lấy nước
	1
	142
	142

	 
	Bể chứa
	2
	350
	700

	 
	Trụ cứu hỏa
	60
	35
	2.100

	A
	Tổng chi phí xây dựng & thiết bị (I+II+III+IV)
	Tổng chi phí xây dựng & thiết bị (I+II+III+IV)
	Tổng chi phí xây dựng & thiết bị (I+II+III+IV)
	37.965

	B
	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
	3%(A)
	1.000

	C
	Chi phí QLDA, chi phí tư vấn và chi phí khác
	Chi phí QLDA, chi phí tư vấn và chi phí khác
	15%(A)
	6.000

	D
	Tổng hợp các chi phí
	Tổng hợp các chi phí
	(A+B+C)
	44.965

	E
	Dự phòng phí
	Dự phòng phí
	20%(D)
	8.993

	 
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	 
	53.958


 


[1] Mục tiêu cấp nước theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 17/11/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Đảm bảo nguồn cấp nước sinh hoạt, du lịch, dịch vụ và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 là 341.7 triệu m3/năm, đến năm 2025 là 540.76 triệu m3/năm, đến năm 2030 là 806,74 triệu m3/năm.

