	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 39/2011/TT-BLĐTBXH
	Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011


THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ, NGUỘI LẮP RÁP CƠ KHÍ, KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kết quả thẩm định của các Hội đồng thẩm định Danh mục thiết bị dạy nghề, cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí; Nguội lắp ráp cơ khí; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí và đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề trên, áp dụng cho đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí; Nguội lắp ráp cơ khí; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề như sau:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về thiết bị dạy nghề, các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề để áp dụng đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy các nghề trên, trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.
Điều 2. Quy định về thiết bị dạy nghề

1. Nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí:
a) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí đào tạo trình độ trung cấp nghề (kèm theo);
b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí đào tạo trình độ cao đẳng nghề (kèm theo);

2. Nghề Nguội lắp ráp cơ khí:
a) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí đào tạo trình độ trung cấp nghề (kèm theo);

b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí đào tạo trình độ cao đẳng nghề (kèm theo);

3. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí:
a) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo trình độ trung cấp nghề (kèm theo);

b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo trình độ cao đẳng nghề (kèm theo).
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2012.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website của Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCDN. 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Phi


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1389416921.doc
		BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 

Mã nghề: 50521902 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Năm 2011


MỤC LỤC 

		STT

		Nội dung



		1

		Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Lắp  đặt thiết bị cơ khí



		2

		Phần thuyết minh



		

		Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề



		3

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán cao cấp



		4

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý đại cương



		5

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình học họa hình



		6

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật



		7

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai và lắp ghép



		8

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ lý thuyết



		9

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sức bền vật liệu



		10

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí



		11

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Chi tiết máy



		12

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy nâng chuyển



		13

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động



		14

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất



		15

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Đo kiểm kích thước và  vị trí



		16

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Nguội cơ bản



		17

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp mạch điện đơn giản



		18

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản



		29

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Bảo dưỡng – sử dụng máy và thiết bị nâng đơn giản



		20

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt máy gia công kim loại



		21

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt máy bơm



		22

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt băng tải



		23

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt cầu trục



		24

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt máy nghiền nguyên liệu



		25

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt lò nung clinke



		26

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện



		27

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Thực tập sản xuất





		28

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt tuốc bin hơi



		29

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt kết cấu khung nhà công nghiệp



		30

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt thang máy



		31

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt máy phát điện



		32

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt tháp trao đổi nhiệt



		33

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt máy nén khí



		

		Phần B: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp dặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề



		34

		Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc, trình độ Cao đẳng nghề



		35

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt tuốc bin hơi



		36

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt kết cấu khung nhà công nghiệp



		37

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt thang máy



		38

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt máy phát điện



		39

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt tháp trao đổi nhiệt



		40

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt máy nén khí





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ


Trình độ: Cao đẳng nghề


(Theo Quyết định số 552/QĐ- LĐTBXH ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội )


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Phạm Ngọc Bối 

		Kỹ sư Chế tạo máy 

		Chủ tịch Hội đồng 



		2

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Kỹ sư 

		Phó chủ tịch Hội đồng 



		3

		Ông Nguyễn Đình Thắng 

		Kỹ sư Chế tạo máy 

		Thư ký Hội đồng 



		4

		Ông Đào Văn Thông 

		Kỹ sư Chế tạo máy 

		Ủy viên 



		5

		Ông Trịnh Xuân Hải 

		Kỹ sư Cơ khí 

		Ủy viên 



		6

		Ông Nguyễn Anh Dũng 

		Kỹ sư Cơ khí 

		Ủy viên 



		7

		Ông Đinh Văn Ninh 

		Kỹ sư CN chế tạo máy 

		Ủy viên 





PHẦN THUYẾT MINH 

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/07/2011 


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ cao đẳng nghề (quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 của thông tư) 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô- Đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề. 


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 31, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô- Đun bao gồm: 


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô- Đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị. 

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, trình độ cao đẳng nghề. 


a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học mô- Đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 32). 


Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này: 


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô- Đun bắt buộc; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô- Đun bắt buộc. 


b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí bổ sung cho từng mô- Đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề. 6 


Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô- Đun tự chọn (từ bảng 33 đến bảng 38), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học mô, đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 32). 


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ cao đẳng nghề 


Các cơ sở dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo: 


1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 32); 


2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí bổ sung cho các  mô- Đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề (từ bảng 33 đến bảng 38). Đào tạo mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô- Đun tự chọn. 


Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí; danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả 


Phần A 


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHÊ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ- ĐUN BẮT BUỘC VÀ THEO TỪNG MÔ- ĐUN TỰ CHỌN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 


BẢNG 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC ( BẮT BUỘC): TOÁN CAO CẤP


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH 07 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông  tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		Loại thông dụng trên thị trường Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument. 





BẢNG 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC ( BẮT BUỘC): VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH 08 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mạch điện cơ bản 

		Bộ

		06

		Kích thước gọn nhẹ, làm trực quan cho các bài giảng. 

		- Loại thông dụng trên thị trường. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của nghề điện



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Tụ điện 

		Chiếc

		1

		

		



		1.2

		Điện trở 

		Chiếc

		1

		

		



		1.3

		Cuộn dây 

		Chiếc

		1

		

		



		1.4

		Nguồn điện 

		Chiếc

		1

		

		



		2

		Máy vi tính. 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		3

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		Loại thông dụng trên thị trường Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument. 





BẢNG 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌC HỌA HÌNH


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH 09 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT 

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1 

		Mô hình các khối hình học cơ bản 

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp, làm trực quan cho các bài giảng 

		Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến các khối hình học cơ bản. 



		2

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		3 

		Máy chiếu vật thể 

		Chiếc

		01

		Phóng to thu nhỏ vật thể hoặc hình ảnh để thể hiện nội dung bài. 

		- Loại thông dụng trên thị trường 


- Điện áp nguồn:220÷240V~ 


- Độ phân giải: 410÷850 KP 


- Độ thu phóng: Zoom 8X  và Zoom kỹ thuật số 3X 


- Góc quay 0 ÷ 900



		4

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu

		Loại thông dụng trên thị trường Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument.





BẢNG 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH10 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		2

		Máy chiếu vật thể 

		Chiếc

		01

		Phóng to thu nhỏ vật thể hoặc hình ảnh để thể hiện nội dung bài. 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Điện áp nguồn: 220V


- Độ phân giải: 410÷850 KP Độ thu phóng: 


Zoom 8X và Zoom kỹ thuật số 3X 


Góc quay 0 ÷ 90 0



		3

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		Loại thông dụng trên thị trường Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument. 





BẢNG 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH11 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các dạng mối ghép

		Chiếc

		06

		Hình thức đẹp, gọn nhẹ, sử dụng cho các bài giảng lắp ghép 

		Các chi tiết máy đơn giản thể hiện các dạng mối ghép lỏng, mối ghép chặt hay mối ghép trung gian


Vật liệu kim loại hoặc phi kim loại.



		2

		Mẫu so sánh độ bóng

		Bộ

		01

		Để hướng dẫn bài học kiểm tra độ bóng 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 


Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy đo độ nhám

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bài học kiểm tra độ nhám 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		5

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		Loại thông dụng trên thị trường  Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument. 





BẢNG 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ LÝ THUYẾT 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH12 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mô phỏng 

		Bộ

		06

		Làm trực quan khi thực hiện bài giảng 

		Vật liệu: Kim loại hoặc phi kim loại.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Mô hình hệ lực phẳng 

		Chiếc

		1

		

		



		1.2

		Mô hình mô phỏng mô men 

		Chiếc

		1

		

		



		1.3

		Mô hình ngẫu lực 

		Chiếc

		1

		

		



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		3

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		Loại thông dụng trên thị trường Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument. 





BẢNG 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH13 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử uốn vật liệu

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng khi thực hiện bài giảng thử uốn 

		Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Mômen uốn tối đa đến 200 N.m 



		2

		Máy thử xoắn vật liệu

		Chiếc

		01

		Để thực hiện bài giảng thử xoắn 

		Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Mômen xoắn tối đa đến 200 N.m 



		3

		Máy thử kéo, nén vật liệu

		Chiếc

		01

		Để thực hiện bài giảng thử kéo, nén 

		 Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		4

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		06

		Sử dụng cho giảng dạy, minh hoạ cấu tạo của mối ghép 

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4.1

		Mối ghép ren

		Chiếc

		1

		

		



		4.2

		Mối ghép then

		Chiếc

		1

		

		



		4.3

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		1

		

		



		4.4

		Mối ghép Chốt

		Chiếc

		1

		

		



		4.5

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		1

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		6

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 15 





BẢNG 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH14 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử độ cứng 

		Chiếc

		01

		Để thực hiện bài giảng thử độ cứng kim loại

		Đảm bảo yêu cầu của nhà sản xuất Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		2

		Máy soi tổ chức kim loại 

		Chiếc

		01

		Để thực hiện bài giảng soi cầu trúc của vật liệu 

		 Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		3

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		05

		Làm trực quan khi thực hiện bài giảng kim loại, kim loại màu, hợp kim. 

		Loại vật liệu thường dùng trong công nghiệp 



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		5

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CHI TIẾT MÁY 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH15 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Các cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Bộ

		1

		Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay. 

		Chi tiết ở các bộ phận máy Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Bộ truyền đai 

		Chiếc

		1

		

		



		1.2

		Bộ truyền xích 

		Chiếc

		1

		

		



		1.3

		Bộ truyền bánh răng 

		Chiếc

		1

		

		



		2

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		06

		Sử dụng cho giảng dạy, minh hoạ cấu tạo của mối ghép

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Mối ghép ren 

		Chiếc

		1

		

		



		2.2

		Mối ghép then 

		Chiếc

		1

		

		



		2.3

		Mối ghép đinh tán 

		Chiếc

		1

		

		



		2.4

		Mối ghép Chốt 

		Chiếc

		1

		

		



		2.5

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		1

		

		



		3

		Ổ trục - khớp nối

		Bộ

		06

		Đủ các chi tiết để làm trực quan khi thực hiện bài giảng

		Chi tiết ở các bộ phận máy Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3.1

		Ổ lăn

		Chiếc

		1

		

		



		3.2

		Ổ trượt

		Chiếc

		1

		

		



		3.3

		Khớp nối

		Chiếc

		1

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm hình hiển thị. 



		5

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY NÂNG CHUYỂN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH16 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Khóa cáp các loại 

		Bộ

		06

		Trực quan khi thực hiện bài giảng nâng, hạ, di chuyển thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường Khóa đường kính cáp: ≤ Φ 37 mm.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Khóa sừng 

		Chiếc

		02

		

		



		1.2

		Khóa rèn 

		Chiếc

		02

		

		



		1.3

		Khóa nêm 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Múp 

		Bộ

		06

		Làm trực quan khi thực hiện bài giảng nâng hạ, di chuyển thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Múp 1 puly 

		Chiếc

		1

		

		Tải trọng nâng: 1÷ 5 tấn 



		2.2

		Múp nhiều puly 

		Chiếc

		1

		

		Tải trọng nâng: 3÷ 10 tấn 



		3

		Xích các loại 

		Bộ

		01

		Để thực hiện các bài giảng cấu tạo, nâng hạ thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Xích hàn 

		Dây

		01

		

		



		3.2

		Xích bản lề 

		Dây

		01

		

		



		4

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm trực quan thực hiện bài giảng nâng hạ thiết bị 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		4.2

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 19 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		4.3

		Kích thủy lực.

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		4.4

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		5

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm trực quan khi thực hiện bài giảng cấu tạo, thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		5.1

		Pa lăng xích

		

		

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét



		5.2

		Pa lăng điện 

		

		

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét.



		6

		Mô hình Cổng trục 

		Chiếc

		06

		Gọn nhẹ, thao tác thuận tiện khi thực hiện bài giảng

		Hoạt động được Đảm bảo đúng hình dáng, kết cấu của thiết bị thật 



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		8

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH17 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ trang bị cứu thương 

		Bộ

		1

		Phục vụ phục vụ giảng dạy thực tập sơ cứu nạn nhân, cấp cứu người bị tai nạn 

		Đầy đủ, đảm bảo nhận biết trang bị cứu thương



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo, bong, gạc, cồn sát thương 

		Bộ

		1

		

		



		1.2

		Mô hình người dung cho thực tập sơ cấp cứu nan nhân 

		Bộ

		1

		

		



		1.3

		Cáng cứu thương 

		Chiếc

		1

		

		



		1.4

		Tủ kính 

		Chiếc

		1

		

		



		1.5

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy: 

		Bộ

		01

		Phù hợp, thao tác thuận tiện khi thực tập phòng cháy, chữa cháy 

		- Đủ chủng loại và số lượng theo TCVN về kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Bình cứu hỏa 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Các bảng tiêu lệch chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		2.4

		Xẻng 

		Chiếc

		01

		

		



		2.5

		Cát 

		m3

		01

		

		Cát đen 


Không có tạp chất 



		2.6

		Họng nước cứu hỏa 

		Chiếc

		01

		

		



		2.7

		Bể nước 

		

		

		

		Chứa được 1000 lít 21 nước Không bị rò rỉ 



		3

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		03

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập cơ bản của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành các bài tập cơ bản của nghề



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		3.2

		Găng tay hàn 

		Bộ

		01

		

		



		3.3

		Giầy bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		3.4

		Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		3.5

		Kính hàn, kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		3.6

		Mặt nạ chống độc 

		Chiếc

		01

		

		



		3.7

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		Bằng sợi amiăng chống cháy 



		3.8

		Dây an toàn 

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		5

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH18 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO KIỂM KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ19 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		- Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		1.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		2

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		 Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		2.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		2.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		2.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		3

		Thước đo góc 

		Chiếc

		06

		Thực hiện bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm

		Loại thông dụng trên thị trường Giá trị đo: 00÷ 3600



		4

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		5

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		6

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện được bài giảng cấu tạo,cách sử dụng và thực hành kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m



		6.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		6.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		6.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		7

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		8

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		 

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		8.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		9

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		- Vật liệu: Bằng thép - Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		10

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		- Vật liệu: Thép hoặc da thuộc - Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		11

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		12

		Bàn máp 

		Chiếc

		06

		Để thực hiện các bài vạch dấu lấy kích thước, cạo rà mặt... 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước min:  (300 x 400) mm 



		13

		Khối D 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện vạch dấu lấy kích thước chính xác 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước min:  (100x100x120) mm



		14

		Khối V - Trục kiểm 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện vạch dấu lấy kích thước 

		 Loại thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường. 



		15

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước 

		- Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt - Không bị xoắn - Không bị thủng 



		16

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg.



		17

		Búa tay 

		

		

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Loại thông dụng trên thị trường + Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		18

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		18.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		18.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		19

		Chi tiết máy 

		Bộ

		06

		Thao thuận tiện trong quá trình thực hành đo kiểm 

		 Chi tiết ở các bộ phận máy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Trục trơn 

		Chiếc

		01

		

		



		19.2

		Trục bậc 

		Chiếc

		01

		

		



		19.3

		Ổ lăn 

		Chiếc

		01

		

		



		20

		Bộ nối trục 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hiện bài tập cơ bản 

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hiện các bài tập cơ bản



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Chốt đàn hồi 

		Chiếc

		02

		

		



		20.2

		Then hoa 

		Chiếc

		02

		

		



		20.3

		Vấu 

		Chiếc

		02

		

		



		21

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp, căn chỉnh. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		21.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		21.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		21.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		21.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		21.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm



		22

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		23

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 20 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT 

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		02

		Thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy; Thao tác thuận tiện khi thực hiện bài tập cơ bản 

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: 20 mm. 



		2 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy. Thao tác thuận tiện khi thực hiện bài tập cơ bản 

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: φ 45 mm 



		3 

		Máy khoan cần

		Chiếc

		01

		Phù hợp, thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy; Thao tác thuận tiện khi thực hiện bài tập cơ bản 

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: φ 25 mm 



		4 

		Ê tô - Bàn nguội 

		Bộ

		19

		 Phù hợp, thao tác thuận tiệnkhi thực hiệncác bài tập cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1 

		Ê tô 

		Chiếc

		01

		

		Hàm 150 ÷ 200 mm 



		4.2 

		Bàn nguội 

		Chiếc

		01

		

		Bàn đơn ( hoặc kép) 



		5 

		Máy mài 2 đá để bàn 

		Chiếc

		01

		 Phù hợp để thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy, hiện bài tập cơ bản 

		Đường kính đá: ≤ 250 mm 29 



		6 

		Máy mài đứng 2 đá 

		Chiếc

		01

		 Phù hợp để thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy, hiện bài tập cơ bản 

		Đường kính đá: Tới 450 mm 



		7 

		Đe 

		Chiếc

		06

		Thực hiện được các bài tập cơ bản của mô đun, đảm bảo an toàn 

		Loại phổ thông trên thị trường Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		8 

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Loại thông dụng trên thị trường Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		9 

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Loại thông dụng trên thị trường . Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		10 

		Bàn map 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện các bài vạch dấu lấy kích thước, cạo rà mặt... 

		Loại thông dụng trên thị trường. Kích thước min: (300 x 400) mm 



		11 

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện các bài giảng về cấu tạo, thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1 

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		1

		

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		11.2 

		Dũa tròn 

		Chiếc

		1

		

		Chiều dài: 200 ÷400mm  Răng kép 



		11.3 

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		1

		

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		11.4 

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		1

		

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		12 

		Cưa kim loại cầm tay 

		Cái

		19

		Thực hiện được bài giảng cấu tạo, kỹ năng cưa cắt kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		13 

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm

		Đảm bảo yêu cầu kỹ  thuật của nhà sản xuất 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1 

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		13.2 

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		14 

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1 

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		14.2 

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		14.3 

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		14.4 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		15 

		Thước đo góc 

		Chiếc

		03

		Thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Loại thông dụng trên thị trường Giá trị đo: 00÷ 3600



		16 

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		17 

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		18 

		Bộ dụng cụ lấy dấu 

		Bộ

		06

		Đạt độ cứng, đủ số lượng để thực hiện các bài tập vạch dấu 

		Loại thông dụng. Chấm và vạch được dấu 



		19 

		Đục 

		Bộ

		19

		 Đủ số lượng để thực hiện các bài tập đục kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường Đạt độ cứng theo tiêu chuẩn 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1 

		Đục bằng 

		Chiếc

		01

		

		



		19.2 

		Đục nhọn 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Dụng cụ cạo rà 

		Bộ

		18

		Đạt độ cứng, đủ số lượng để thực hiện các bài tập cạo rà kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường. Đạt độ cứng theo tiêu chuẩn 



		21

		 Kính BHLĐ 

		Chiếc

		19

		Phù hợp, đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập 

		Loại thông dụng Kính trong suốt 



		22 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		23 

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument





BẢNG 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 21 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		06

		Dụng cụ đúng quy chuẩn theo từng loại, được sử dụng khi thực hiện các bài trong mô đun lắp đặt mạch điện 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nghề điện, an toàn trong quá trình sử dụng. Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		1.1

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		





		1.2

		Kìm điện 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		03

		Quan sát rõ mặt số khi đo để thực hiện các bài của mô đun. 

		Loại thông dụng trên thị trường Thang đo: 


+ Đo điện áp: 0,1 - 1000 DCV


+ Đo điện áp: 10 - 1000 ACV


+ Đo điện trở: 1 - 10 KΩ


+ Đo dòng 1 chiều: 50 - 250



		3

		Động cơ điện 

		Chiếc

		06

		Kích thước phù  hợp, di chuyển  thuận lợi để sử dụng khi thực tập 

		Điện áp: 220V/ 380V Công suất động cơ:  250W ÷ 1000W 



		4

		Khởi động từ 

		Chiếc

		06

		Thao tác thuận tiện khi lắp đặt mạch điện. 

		Điện áp: 380V Dòng điện: 5A ÷ 30A. 



		5

		Mô hình băng tải đai cao su 

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp, thuận tiện khi sử dụng để lắp đặt mạch điện. 

		Mô hình hoạt động Mô hình bảo đúng hình dáng 33 



		6

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp, thuận tiện khi sử dụng để lắp đặt mạch điện. 

		Mô hình hoạt động Mô hình bảo đúng hình dáng 



		7

		Mạch điện chiếu sang đơn giản 

		Bộ

		06

		Thiết bị đồng bộ để thực hành lắp đặt mạch điện chiếu sáng 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Bộ đèn tròn 

		Chiếc

		03

		

		- Đui đèn 


- Bóng đèn tròn. 



		7.2

		Bộ đèn huỳnh quang 

		Chiếc

		03

		

		- Máng điện 


- Bóng túyp


- Chấn lưu


- Tắc te



		7.3

		Cầu dao 

		Chiếc

		03

		

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của nghề điện 



		7.4

		Cầu chì 

		Chiếc

		03

		

		



		7.5

		Bảng gá thiết bị 

		Chiếc

		03

		

		



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		9

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN CƠ BẢN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 22 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		06

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Loại thông dụng trên thị trường - Nguồn điện: 380V - Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		2

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành các bài tập hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Búa gõ xỉ

		

		01

		

		



		3

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập cơ bản của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		 Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		3.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		3.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc 

		06

		Thao tác thuận tiện để sử dụng mài phôi, vát mép khi hàn

		Loại thông dụng trên thị trường Công suất động cơ:  250 w ÷ 1000 w 



		5

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg 



		6

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Loại thông dụng trên thị trường. Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		7

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		8

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc. Chiều dài: 2000 ÷10.000 mm 



		9

		Bộ gá phôi 

		Chiếc

		06

		Sử dụng gà phôi hàn 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		10

		Dưỡng kiểm tra 

		Chiếc

		06

		Dùng để kiểm tra chi tiết 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		11

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		12

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG - SỬ DỤNG MÁY VÀ THIẾT BỊ NÂNG ĐƠN GIẢN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 23 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT 

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1 

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm



		1.2

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số



		2

		Pan me

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		2.1 

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		2.2 

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		2.3 

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		2.4

		 Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		3 

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		- Vật liệu: Bằng thép - Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		4 

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		-Vật liệu: Thép hoặc da thuộc - Chiều dài:2000 37 ÷10.000 mm 



		5 

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp, căn chỉnh. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		5.1 

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		5.2 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài L150÷ L500 



		5.3 

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		5.4 

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		5.5 

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		5.6 

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		6 

		Kìm 

		Bộ

		19

		Thực hiện các bài thực hành tháo lắp 

		Loại thông dụng trên thị trường.



		 

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		6.1 

		Kìm nguội 

		Chiếc

		01

		

		



		6.2 

		Kìm tháo phanh 

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Đúng quy cách để sử dụng an toàn trong quá trình thực hiện mô đun 

		 - Loại thông dụng trên thị trường.



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1 

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		7.2 

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		7.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 38 

		



		8 

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện các bài giảng về cấu tạo, thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1 

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		8.2 

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		8.3 

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		8.4 

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		9 

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg.



		10 

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		10 

		Khóa cáp các loại 

		Bộ

		06

		Để khóa đầu cáp khi thực tập nâng hạ, di chuyển thiết bị 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Khóa cáp: Φ 8÷Φ 37 mm 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		10.1 

		Khóa sừng 

		Chiếc

		06

		

		



		10.2 

		Khóa rèn 

		Chiếc

		06

		

		



		10.3 

		Khóa nêm 

		Chiếc

		06

		

		



		11 

		Múp 

		Bộ

		06

		Làm trực quan khi thực hiện bài giảng nâng hạ, di chuyển thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1 

		Múp 1 puly 

		Chiếc

		1

		

		Tải trọng nâng: 1÷ 5 tấn



		11.2 

		Múp nhiều puly 

		Chiếc

		1

		

		 Tải trọng nâng: 3÷ 10 tấn 



		12 

		Xích các loại 

		Bộ

		01

		Để thực hiện các bài giảng cấu tạo, nâng hạ thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1 

		Xích hàn 

		Dây

		01

		

		



		12.2 

		Xích bản lề 

		Dây

		01

		

		



		13 

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm trực quan thực hiện bài giảng nâng hạ thiết bị 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1 

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		13.2 

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét



		13.3 

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		13.4 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		14 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm trực quan khi thực hiện bài giảng cấu tạo, thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		14.1 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		14.2 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét.



		15 

		Tời các loại

		Bộ

		03

		Đủ tính năng kỹ thuật để thực hiện các bài tháo lắp, bảo và nâng hạ thiết bị 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15.1 

		Tời quay tay

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷ 5 tấn 



		15.2 

		Tời lắc tay

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng: 1,5 ÷ 3 tấn. 



		15.3 

		Tời điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn 



		16 

		Con lăn 

		Cái

		12

		Tròn đều để di chuyển thiết bị khi thực hiện mô đun 

		- Đường kính:  Φ 90 ÷ Φ 110mm - Chiều dài: 800 ÷ 1500 mm 



		17 

		Xà beng 

		Cái

		06

		Thực hiện được các thao tác cơ bản 

		- Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm - Chiều dài: 1200 ÷ 1500 mm 



		18 

		Xà cầy 

		Cái

		06

		Thực hiện được các thao tác cơ bản 

		- Đường kính: Φ10 ÷Φ20mm - Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		20 

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 24 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Công suất động cơ: ≤ 4,5KW  Nguồn điện: 220/380V Tần số: 50/60 Hz 



		2

		Máy khoan 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh 

		Nguồn điện: 220/380 V Tần số: 50/60 Hz  Đường kính lỗ khoan ≤ φ 25 mm 



		3

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V  Tần số: 50/60 Hz  Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		4

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		5

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		6

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		7

		Xe nâng 

		Cái

		01

		nâng chuyển thiết bị khi thực hiện lắp đặt 

		Loại thông dụng trên thị trường Tải trong: 2 - 3 tấn 42 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện được bài giảng cấu tạo,cách sử dụng và thực hành kiểm tra

		Loại thông dụng trên  thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 

		



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 

		



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		Đế ni vô có từ tính 

		



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 500÷1000mm 

		



		12

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		13

		Thước cuộn

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		14

		Thước cầu

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện  các bài tập căn  chỉnh

		 Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		15

		Thước cặp

		Bộ

		06

		Để thực hiện được bài giảng cấu tạo,cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15.1

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		 

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		15.2

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		16

		Pan me

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16.1

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		16.2

		Pan me đo trong

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		16.3

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		03

		

		Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm.



		16.4

		Pan me điện tử

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		17

		Căn đệm các loại

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		17.1

		Căn chữ U

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		17.2

		Căn bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		17.3

		Căn vát

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		18

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Đúng quy cách để sử dụng an toàn trong quá trình thực hiện  mô đun

		- Loại thông dụng trên thị trường. 44



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18.1

		Loại 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		19

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm trực quan thực hiện bài giảng nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		19.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		19.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		19.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		20

		 Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm trực quan khi thực hiện bài giảng cấu tạo, thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		20.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét.



		21

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp, căn chỉnh. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		 

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		21.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài L150÷ L500 



		21.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		21.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		21.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		 Loại 2 chấu, 3 chấu 



		21.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		22

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		22.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		23

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		231

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		232

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		233

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		234

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		24

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt



		24.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		25

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		26

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg.



		27

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		28

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		29

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		30

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		31

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		32

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		33

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		34

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT MÁY BƠM 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 25 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm hướng trục ngang

		Chiếc

		03

		Kích thước, trọng lượng phù hợp để thực hành lắp đặt, căn chỉnh máy bơm 

		 Công suất động cơ: ≥ 4,5 kw  Điện áp: 220/ 380 V 



		2

		Máy bơm hướng trục đứng

		Chiếc

		03

		Kích thước, trọng lượng phù hợp để thực hành lắp đặt, căn chỉnh máy bơm 

		Công suất động cơ: ≥ 10 kw. Điện áp: 220/380 V.



		3

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		5

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		6

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 48 



		7

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		8

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		9

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		10

		Nivô

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10.1

		Ni vô khung

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		10.2

		Ni vô thẳng

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		10.3

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		10.4

		Ni vô thước

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		11

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		12

		Thước cuộn

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		13

		Thước cầu

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		14

		Thước cặp

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		14.1

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		14.2

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		15

		Pan me

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15.1

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		15.2

		Pan me đo trong

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		15.3

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		15.4

		Pan me điện tử

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		16

		Căn đệm các loại

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp.Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16.1

		Căn chữ U

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		16.2

		Căn bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		16.3

		Căn vát

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		17

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		17.1

		Loại 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		17.2

		Loại 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		17.3

		Tuốc nơ vít đóng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		18

		Kích

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18.1

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		18.2

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		18.3

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		18.4

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		19

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19.1

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		19.2

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		20

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		20.1 

		Clê

		Chiếc 

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng  



		20.2

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		20.3

		Hộp clê khẩu

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		20.4

		Clê lực

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		20.5

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		20.6

		Lục lăng

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		21 

		Bộ dụng cụ nghề hàn

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		21.1

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		21.2

		Búa gõ xỉ

		

		01

		

		



		22

		Dũa

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		22.1

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		22.2

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		22.3

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		22.4

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		23

		Thiết bị bảo hộ lao động

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		23.1

		Kính BHLĐ

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		23.2

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		23.3

		Găng tay

		Bộ

		01

		

		



		24

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 52 1000 mm. 



		25

		Quả nặng

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		26

		Dọi

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		27

		Búa tạ

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 

		



		28

		Búa tay

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 

		



		29

		Đe

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		30

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		31

		Xà cầy

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		33

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument.  





BẢNG 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT BĂNG TẢI 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 26 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình băng tải đai cao su

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của băng tải 



		2

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		3

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		4

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		5

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		6

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 54 1mét. Chiều dài ống  kính:100 ÷ 200 mm.



		7

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		8

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		9

		Nivô

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9.1

		Ni vô khung

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		9.2

		Ni vô thẳng

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		9.3

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		9.4

		Ni vô thước

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		10

		Đồng hồ so

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		11

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		12

		Thước cuộn

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		13

		Thước cầu

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 55 



		14

		Thước cặp

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		14.1

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		14.2

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		15

		Pan me

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15.1

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		15.2

		Pan me đo trong

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		15.3

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		15.4

		Pan me điện tử

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		16

		Căn đệm các loại

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích  thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16.1

		Căn chữ U

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		16.2

		Căn bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		16.3

		Căn vát

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 





		17

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		17.1

		Loại 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		17.2

		Loại 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 56 



		17.3

		Tuốc nơ vít đóng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		18

		Kích

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18.1

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		18.2

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		18.3

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		18.4

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		19

		Pa lăng

		Bộ

		01

		 Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19.1

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		19.2

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		20

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		20.1

		Clê

		Chiếc

		12

		 

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		20.2

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài L150÷ L500 



		20.3

		Hộp clê khẩu

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm Có tay nối dài



		20.4

		Clê lực

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		20.5

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		20.6

		Lục lăng

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		21

		Bộ dụng cụ nghề hàn

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		21.1

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		21.2

		Búa gõ xỉ

		

		01

		

		



		22

		Dũa

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		22.1

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		22.2

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		22.3

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		22.4

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		23

		Thiết bị bảo hộ lao động

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		23.1

		Kính BHLĐ

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		23.2

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		23.3

		Găng tay

		Bộ

		01

		

		



		24

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 58 1000 mm. 



		25

		Quả nặng

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		26

		Dọi

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		27

		Búa tạ

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		28

		Búa tay

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		29

		Đe

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		30

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		31

		Xà cầy

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		33

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument.  





BẢNG 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT CẦU TRỤC 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môđun: MĐ 27 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cầu trục hai dầm 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		+ Tải trọng nâng: ≤ 10 tấn + Chiều cao nâng: ≤ 8m. + Khẩu độ dầm: ≤ 15 m. + Chiều dài ray: ≥ 10m 



		2

		 Cầu trục một dầm 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		+ Tải trọng nâng: ≤ 5 tấn + Chiều cao nâng: ≤ 8m. + Khẩu độ dầm: ≤ 15 m. + Chiều dài ray: ≥ 10m. 



		3

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		4

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		5

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 60 450 mm 



		6

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		7

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		8

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		9

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		10

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		11

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		12

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		12.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 61 mm/m 



		12.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		12.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		13

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		14

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 





		14.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		 Gồm 12 lá thước.

		 Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		15

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		16

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		17

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		18

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 62 



		18.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		19

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		19.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		19.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		19.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		20

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		20.2

		Căn bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		20.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		21

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		21.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		21.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		22

		 Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		22.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		223

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		22.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		23

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		23.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		24

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		24.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		24.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		24.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		24.5

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		24.6

		 Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		25

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		25.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		26

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26.3

		 Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		27

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		27.1

		 Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		27.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		27.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		28

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		29

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng



		30

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		31

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		32

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg.



		33

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		34

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		35

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		36

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		37

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		38

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN NGUYÊN LIỆU 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 28 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy nghiền nguyên liệu 

		Chiếc

		01

		Kích thước, trọng lượng phù hợp để thực hành lắp đặt 

		- Hoạt động được - Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của máy nghiền nguyên liệu 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn.



		3

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz  Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện 

		Loại thông dụng trên thị trường các bài thực hành hàn điện cơ bản Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		 Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 69 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để  thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 70 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		 Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		 Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		 Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		 Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 72 tâm 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT LÒ NUNG CLINKER 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 29 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò nung Clinker 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của máy nghiền nguyên liệu. 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		3

		 Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 74 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		 Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 





		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		 Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		Đế ni vô có từ tính 

		



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 500÷1000mm 

		



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		Có 2 vít kiểm tra. 

		Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 





		13.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		 Gồm 12 lá thước. 

		Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 76 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		 Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 

		



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		 Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 

		



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Clê

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		 Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		 Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 79 tâm 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument





BẢNG 24 DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 30 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lọc bụi tĩnh điện 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của lọc bụi tĩnh điện 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		3

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 81 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		 Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 

		



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		Loại: 50÷63; 83 35÷175; 76 ÷ 600 mm 

		



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 

		



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		Có đồng hồ hiện số 

		



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. 

		Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh  Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		 Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng  trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		 Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 

		



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 

		



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 

		



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 

		



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		





		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		 Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		 Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 86 tâm 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument.  





BẢNG 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP SẢN XUẤT 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 31 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


- Thực tập ở các nhà máy chế tạo, lắp ráp cơ khí hoặc các công trường, các khu chế suất, khu công nghiệp đang thi công... 


- Vị trí thực tập có thiết bị tương ứng với các mô đun từ MĐ19 ÷ MĐ30. 


- Trong quá trình thực tập được chia làm nhiều nhóm, kết hợp với các tổ sản xuất, dưới sự hướng dẫn của giáo viên kết hợp với cán bộ kỹ thuật và công nhân có kỹ năng nghề cao. 


BẢNG 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT TUỐC BIN HƠI 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 32 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình tuốc bin hơi 

		Chiếc

		01

		Đủ các bộ phận để học cấu tạo, thực hành lắp đặt tuốc bin hơi. 

		Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của tuốc bin hơi. 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		3

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận Loại thông dụng tay tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản trên thị trường 

		Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		 Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		 Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		Loại: 50÷63;  35÷175; 76 ÷ 600 mm 

		



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 

		



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Loại 2 cạnh

		Chiếc

		06

		 

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		 Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ 1

		9

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		 Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		 Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt 

		Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 94 tâm 0,3 kg.



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT KẾT CẤU KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 33 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Khung nhà công nghiệp. 

		Chiếc

		01

		Đủ các kết cấu để thực hành lắp đặt, căn chỉnh 

		Chiều rộng nhà: 12 ÷ 21 mét Chiều dài nhà: 18 ÷ 24 mét Chiều cao nhà: 6 ÷ 8 mét. Độ dốc mái: 15%. Khoảng cách các cột: 6 mét 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		3

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		 Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 97 



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		 Pan me đo ngoài

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để  thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 99 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		 Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 100 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		Dũa

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		 Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		26.4

		Dây an toàn

		Chiếc

		03

		

		Đảm bảo độ chắc chắn. 



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm

		Vật liệu: Thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 101 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT THANG MÁY 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 34 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thang máy 

		Chiếc

		01

		Loại phổ biến để thực hành lắp đặt, Cầu thang vận hành sau khi căn chỉnh đảm bảo các YCKT. 

		- Công suất động cơ: 5 ÷ 15 kw Vận tốc: 30 ÷ 90 m/p Trọng lượng chuyên trở: 450 ÷ 1350 kg. Khoảng mở cửa: 800 ÷ 1100 mm. Đường kính dây cáp chịu lực d ≥ 12 mm. 



		2

		 Tời điện 

		Chiếc

		01

		Phù hợp để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 10 tấn. Đường kính tang: 100 ÷ 300 mm. Chiều dài cáp: Tới 300 m. 



		3

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 103 trong quá trình thực hiện mô đun 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		 Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 106 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		 Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		 Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		 Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		 Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		26.4

		Dây an toàn 

		Chiếc

		03

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng Bằng thép. để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 

		



		30

		 Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		 Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg.  



		34

		 Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument





BẢNG 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 35 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phát điện 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, phù hợp để thực hành lắp đặt 

		Công suất: 5 KVA ÷ 100 KVA Tần số: 50 ÷ 60 Hz. Điện áp ra: 380 V 



		2

		 Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Tùy điều kiện cụ thể để chọn loại đủ tải trọng và tầm với, thực hành lắp đặt đảm bảo an toàn trong thi công 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. -ải trọng nâng: 10 ÷ 50tấn 



		3

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 110 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		 Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		 Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 112 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu ầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		 Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 113 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		 Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		 Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		 Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		 Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		 Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		26.4

		Dây an toàn 

		Chiếc

		03

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm 115 căn chỉnh trùng tâm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg.  



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument





BẢNG 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 36 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Mô hình tháp trao đổi nhiệt. 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, đủ các bộ phận cơ bản để thực hành lắp đặt 

		Mô hình đảm bảo hình dáng kích thước của tháp trao đổi nhiệt 



		2

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Tùy điều kiện cụ thể để chọn loại đủ tải trọng và tầm với, thực hành lắp đặt đảm bảo an toàn trong thi công 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. -ải trọng nâng: 10 ÷ 50tấn 



		3

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w thực hiện mô đun 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X 

		Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn.



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm Giá trị thang đo: 0,01 mm 

		Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn  

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		 Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		 Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 120 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		 Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 121 

		



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		26.4

		Dây an toàn 

		Chiếc

		03

		

		



		27

		 Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 31: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MÁY NÉN KHÍ


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 37 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT 

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, để thực hành lắp đặt

		- Điện áp: 380 V 

- Tần số: 50 Hz 

- Lưu lượng khí nén: Tới 30 m3/ ph 

- Công suất: 5 kw ÷ 15 kw 



		2

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Tùy điều kiện cụ thể để chọn loại đủ tải trọng và tầm với, thực hành lắp đặt đảm bảo an toàn trong thi công 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. -ải trọng nâng: 10 ÷ 50tấn 



		3 

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		4 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6 

		Máy khoan bê 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng tông trong quá trình thực hiện mô đun

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 124 



		7 

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8 

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9 

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10 

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11 

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1 

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2 

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3 

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4 

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 125 



		12 

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13 

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2 

		 Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14 

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15 

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16 

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17 

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1 

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2 

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18 

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: xuất 

		

		

		

		



		18.1 

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2 

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3 

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19 

		Căn đệm các loại

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1 

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2 

		Căn bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3 

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		





		20.1 

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2 

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3 

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21 

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		 Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2 

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3 

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4 

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22 

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		 Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2 

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23 

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1 

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		 Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3 

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4 

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		 Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6 

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm



		24 

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu cầu



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2 

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25 

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1 

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2 

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3 

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4 

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26 

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1 

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2 

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3 

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		26.4 

		Dây an toàn 

		Chiếc

		03

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28 

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29 

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30 

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31 

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32 

		Búa tay

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33 

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg.  



		34 

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35 

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37 

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





Phần B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO TỪNG MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 32: DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ 
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		A

		THIẾT BỊ - DỤNG CỤ AN TOÀN 



		1

		 Bộ trang bị cứu thương 

		Bộ

		1

		Đầy đủ, đảm bảo nhận biết trang bị cứu thương



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		1.1

		Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo, bông, gạc, cồn sát thương 

		Bộ

		1

		



		1.2

		Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân 

		Bộ

		1

		



		1.3

		Cáng cứu thương 

		Chiếc

		1

		



		1.4

		Tủ kính 

		Chiếc

		1

		



		1.5

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		



		2

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy: 

		Bộ

		01

		Đủ chủng loại và số lượng theo TCVN về kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		2.1

		Bình cứu hỏa 

		Chiếc

		01

		



		2.2

		Các bảng tiêu lệch chữa cháy 

		Chiếc

		01

		



		2.3

		Thang 

		Chiếc

		01

		



		2.4

		Xẻng 

		Chiếc

		01

		



		2.5

		Cát 

		m3

		01

		Cát đen Không có tạp chất 



		2.6

		Họng nước cứu hỏa 

		Chiếc

		01

		



		2.7

		Bể nước 

		

		Chứa được 1000 lít nước Không bị rò rỉ

		



		3

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		03

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN  Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành các bài tập cơ bản của nghề 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		3.1

		 Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		



		3.2

		Găng tay hàn 

		Bộ

		01

		



		3.3

		Giầy bảo hộ 

		Bộ

		01

		



		3.4

		Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		01

		



		3.5

		Kính hàn, kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		



		3.6

		Mặt nạ chống độc 

		Chiếc

		01

		



		3.7

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		Bằng sợi amiăng chống  cháy 



		3.8

		 Dây an toàn 

		Chiếc

		01

		



		B

		THIẾT BỊ - DỤNG CỤ ĐO 



		4

		 Máy thử uốn vật liệu 

		Chiếc

		01

		Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Mômen uốn tối đa đến 200 N.m 



		5

		Máy thử xoắn vật liệu 

		Chiếc

		01

		Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Mômen xoắn tối đa đến 200 N.m 



		6

		 Máy thử kéo, nén vật liệu 

		Chiếc

		01

		 Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		7

		Máy thử độ cứng 

		Chiếc

		01

		Đảm bảo yêu cầu của nhà sản xuất Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		8

		Máy soi tổ chức kim loại  

		Chiếc

		01

		 Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		9

		Mẫu so sánh độ bóng 

		Bộ

		01

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy đo độ nhám 

		Chiếc

		01

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		11

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm.Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		12

		 Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		13

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		13.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 





		13.2

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		Có đồng hồ hiện số 



		14

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc. Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường. Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước đo góc 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường. Giá trị đo: 00÷ 3600



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		 Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		 Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		20

		Bộ mỏ kiểm, căn lá.

		Bộ

		06

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		20.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		20.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		21

		Dưỡng kiểm tra 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		22

		Khối V - Trục kiểm 

		Chiếc

		06

		 Loại thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường. 



		23

		Nivô 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		23.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		23.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		23.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		Đế ni vô có từ tính 



		23.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		24

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		24.1

		 Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		24.2

		 Căn bằng

		Chiếc

		01

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		24.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		 Được gia công từ thép δ10 



		25

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường Thang đo: 
+ Đo điện áp: 0,1 - 1000 DCV 
+ Đo điện áp: 10 - 1000 ACV 
+ Đo điện trở: 1 - 10 KΩ 
+ Đo dòng 1 chiều: 50 - 250



		C

		DỤNG CỤ 



		26

		 Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		26.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		26.2

		 Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		Chiều dài L150÷ L500 



		26.3

		 Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01  

		Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài



		26.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		26.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		26.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		27

		Kìm 

		Bộ

		19

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		27.1

		Kìm nguội 

		Chiếc

		1

		



		27.2

		 Kìm tháo phanh 

		Chiếc

		01

		



		28

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		28.1

		Loại 2 cạnh

		Chiếc

		06

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		28.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		28.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		29

		Dũa 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		29.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		1

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		29.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		1

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		29.3

		Dũa tam giác

		Chiếc

		1

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		29.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		1

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		30

		Cưa kim loại cầm tay 

		Cái

		19

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		31

		Đục 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường Đạt độ cứng theo tiêu chuẩn



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		31.1

		Đục bằng 

		Chiếc

		01

		



		31.2

		Đục nhọn 

		Chiếc

		01

		



		32

		 Dụng cụ cạo rà 

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường. Đạt độ cứng theo tiêu chuẩn 



		33

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		34

		 Búa tay 

		

		.

		Loại thông dụng trên thị trường + Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg



		35

		Ê tô - Bàn nguội

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		35.1

		Ê tô 

		Chiếc

		01

		 Hàm 150 ÷ 200 mm 



		35.2

		Bàn nguội 

		Chiếc

		01

		 Bàn đơn ( hoặc kép) 



		36

		Đe 

		Chiếc

		06

		 Loại phổ thông trên thị trường Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		37

		Khối D 

		Chiếc

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường 

- Kích thước min:  (100x100x120) mm 



		38

		Bộ dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		06

		Loại thông dụng. Chấm và vạch được dấu



		39

		Bàn máp

		Chiếc

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường 

- Kích thước min:  (300 x 400) mm



		40

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		06

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nghề điện, an toàn trong quá trình sử dụng. Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		40.1

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		



		40.2

		Kìm điện 

		Chiếc

		01

		



		40.3

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		



		41

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		41.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		



		41.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		



		42

		Bộ gá phôi 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		43

		Con lăn 

		Cái

		12

		 Đường kính: Φ 90 ÷ Φ 110mm Chiều dài: 800 ÷ 1500 mm 



		44

		 Ống thủy 

		Mét

		30

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		45

		Xà beng 

		Cái

		06

		Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1200 ÷ 1500 mm 



		46

		 Xà cầy 

		Cái

		06

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		47

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		48

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		49

		 Dọi 

		Quả

		48

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		D

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 



		50

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		02

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: 20 mm. 



		51

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: φ 45 mm 



		52

		 Máy tiện 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ≤4,5KW Nguồn điện: 220/380V Tần số: 50/60 Hz 



		53

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: φ 25 mm 



		54

		Máy mài 2 đá để bàn 

		Chiếc

		01

		 Đường kính đá: ≤ 250 mm 



		55

		Máy mài đứng 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đường kính đá: Tới 450 mm 



		56

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		57

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		58

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		59

		Máy bơm hướng trục ngang 

		Chiếc

		03

		Công suất động cơ: ≥ 4,5 kw  Điện áp: 220/ 380 V 



		60

		Máy bơm hướng trục đứng 

		Chiếc

		03

		Công suất động cơ: ≥ 10 138 kw. Điện áp: 220/380 V. 



		61

		Cầu trục hai dầm 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤ 10 tấn Chiều cao nâng: ≤ 8m. Khẩu độ dầm: ≤ 15 m.  Chiều dài ray: ≥ 10m 



		62

		Cầu trục một dầm 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤ 5 tấn Chiều cao nâng: ≤ 8m. Khẩu độ dầm: ≤ 15 m. Chiều dài ray: ≥ 10m. 



		63

		Xe nâng 

		Cái

		01

		Loại thông dụng trên thị trường Tải trọng nâng: 2 - 3 tấn 



		64

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		65

		Khóa cáp các loại 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường. Khóa đường kính cáp:≤ Φ 37 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		65.1

		Khóa sừng 

		Chiếc

		02

		



		65.2

		 Khóa rèn 

		Chiếc

		02

		



		65.3

		Khóa nêm 

		Chiếc

		01

		



		66

		Múp 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		66.1

		Múp 1 puly 

		Chiếc

		1

		Tải trọng nâng: 1÷ 5 tấn 



		66.2

		Múp nhiều puly 

		Chiếc

		1

		Tải trọng nâng: 3÷ 10 tấn 



		67

		 Xích các loại 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		67.1

		Xích hàn 

		Dây

		01

		



		67.2

		Xích bản lề 

		Dây

		01

		



		68

		Kích 

		Bộ

		01

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		68.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		68.2

		 Kích vít 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		68.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		68.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		69

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		69.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		69.2

		 Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		70

		Tời các loại 

		Bộ

		03

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		70.1

		Tời quay tay 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷ 5 tấn 



		70.2

		Tời lắc tay 

		Chiếc

		01

		Tải trọng: 1,5 ÷ 3 tấn. 



		70.3

		Tời điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn 



		71

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		72

		Giàn giáo công nghiệp

		Bộ

		12

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		73

		Mạch điện cơ bản 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của nghề điện



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		73.1

		 Tụ điện 

		Chiếc

		1

		



		73.2

		 Điện trở 

		Chiếc

		1

		



		73.3

		Cuộn dây 

		Chiếc

		1

		



		73.4

		Nguồn điện 

		Chiếc

		1

		



		74

		Mạch điện chiếu sáng đơn giản 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		74.1

		Bộ đèn tròn

		Chiếc

		03

		Đui đèn Bóng đèn tròn. 



		74.2

		Bộ đèn huỳnh quang 

		Chiếc

		03

		Máng điện, Bóng túyp, Chấn lưu, Tắc te 



		74.3

		 Cầu dao 

		Chiếc

		03

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của nghề điện 



		74.4

		 Cầu chì 

		Chiếc

		03

		



		74.5

		 Bảng gá thiết bị 

		Chiếc

		03

		



		75

		Động cơ điện 

		Chiếc

		06

		 Điện áp: 220V/ 380V Công suất động cơ:  250W ÷ 1000W 



		76

		 Khởi động từ 

		Chiếc

		06

		Điện áp: 380V Dòng điện: 5A ÷ 30A. 



		E

		MÔ HÌNH VÀ THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO 



		77

		Mô hình các khối hình học cơ bản 

		Bộ

		01

		Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến các khối hình học cơ bản. 



		78

		Mô hình các dạng mối ghép 

		Chiếc

		06

		Các chi tiết máy đơn giản thể hiện các dạng mối ghép lỏng, mối ghép chặt hay mối ghép trung gian Vật liệu kim loại hoặc phi kim loại. 



		79

		 Mô hình mô phỏng 

		Bộ

		06

		Vật liệu: Kim loại hoặc phi kim loại



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		79.1

		Mô hình hệ lực phẳng 

		Chiếc

		1

		



		79.2

		Mô hình mô phỏng mô men 

		Chiếc

		1

		



		79.3

		Mô hình ngẫu lực 

		Chiếc

		1

		



		80

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		06

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		80.1

		Mối ghép ren 

		Chiếc

		1

		



		80.2

		Mối ghép then 

		Chiếc

		1

		



		80.3

		Mối ghép đinh tán 

		Chiếc

		1

		



		80.4

		Mối ghép Chốt 

		Chiếc

		1

		



		80.5

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		1

		



		81

		Mô hình Cổng trục 

		Chiếc

		06

		Hoạt động được Đảm bảo đúng hình dáng, kết cấu của thiết bị thật 



		82

		Mô hình băng tải đai cao su 

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 



		83

		Mô hình máy nghiền nguyên liệu 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của máy nghiền nguyên liệu 



		84

		Mô hình lò nung Clinker 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của máy nghiền nguyên liệu. 



		85

		Mô hình lọc bụi tĩnh điện 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của lọc bụi tĩnh điện 



		86

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		05

		Làm trực quan khi thực hiện bài giảng kim loại, kim loại màu, hợp kim. 



		87

		Các cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Bộ

		1

		Chi tiết ở các bộ phận máy Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		87.1

		Bộ truyền đai 

		Chiếc

		1

		



		87.2

		Bộ truyền xích 

		Chiếc

		1

		



		87.3

		Bộ truyền bánh răng 

		Chiếc

		1

		



		88

		Ổ trục - khớp nối 

		Bộ

		06

		Chi tiết ở các bộ phận máy Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		88.1

		Ổ lăn 

		Chiếc

		1

		



		88.2

		Ổ trượt 

		Chiếc

		1

		



		88.3

		 Khớp nối 

		Chiếc

		1

		



		89

		Chi tiết máy 

		Bộ

		06

		Chi tiết ở các bộ phận máy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		89.1

		Trục trơn 

		Chiếc

		01

		



		89.2

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		



		89.3

		Ổ lăn 

		Chiếc

		01

		



		90

		Bộ nối trục 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hiện các bài tập cơ bản 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		90.1

		Chốt đàn hồi

		Chiếc

		02

		



		90.2

		Then hoa 

		Chiếc

		02

		



		90.3

		Vấu 

		Chiếc

		02

		



		91

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		92

		Máy chiếu vật thể 

		Chiếc

		01

		Độ phân giải: 410÷850 KP Độ thu phóng: Zoom 8X và Zoom kỹ thuật số 3X  Góc quay 0 ÷ 90 0



		93

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument





BẢNG 33: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT TUỐC BIN HƠI 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ32 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Mô hình tuốc bin hơi 

		Chiếc

		01

		- Mô hình có các bộ phận cơ bản của tuốc bin hơi. 

- Mô hình hoạt động được. 





BẢNG 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT KẾT CẤU KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ33 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT 

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1 

		Khung nhà công nghiệp 

		Chiếc 

		01 

		- Chiều rộng nhà: 12 ÷ 21 mét 
- Chiều cao nhà: 6 ÷ 8 mét. 
- Độ dốc mái: 15%. 
- Khoảng cách các cột: 6 mét 





BẢNG 35: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT THANG MÁY 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bịcơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ34 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT 

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1 

		Thang máy 

		Chiếc 

		01 

		- Công suất động cơ: 5 ÷ 15 kw 
- Vận tốc: 30 ÷ 90 m/p 
- Trọng lượng chuyên trở:  450 ÷ 1350 kg. 
- Khoảng mở cửa: 800 ÷ 1100 mm. 
- Phòng thang:  (1400x850) ÷ (1400x1400) mm 
- Hố thang: 1750 x 1750 mm 
- Đường kính dây cáp chịu lực d ≥ 12 mm. 





BẢNG 36: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ35 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


		Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phát điện 

		Chiếc

		01

		- Công suất: 5 KVA ÷ 100 KVA
- Tần số: 50 ÷ 60 Hz. 
- Điện áp ra: 380 V 
- Máy phát đảm bảo đúng thông số theo thiết kế





BẢNG 37: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ36 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT 

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1 

		Mô hình tháp trao đổi nhiệt. 

		Chiếc 

		01 

		- Gồm 5 tầng Cyclon đường kính của các tầng: Từ 0,5 ÷ 1,0 mét
- Chiều cao của toàn bộ tháp: tới 7,5 mét.
- Mô hình đảm bảo đúng hình dáng, kết 
cấu của tháp. 
- Mô hình hoạt động được.





BẢNG 38: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MÁY NÉN KHÍ 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ37 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT 

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1 

		Máy nén khí 

		Chiếc 

		01 

		Loại thông dụng trên thị trường 
- Điện áp: 380 V 
- Tần số: 50 Hz 
- Lưu lượng khí nén: Tới 30 m3/ ph 
- Công suất: 5 kw ÷ 15 kw 
- Áp suất làm việc: 0,6 Mpa ÷ 1,3 Mpa





		BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã nghề: 40521902 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Năm 2011 


MỤC LỤC 

		STT

		Tên danh mục thiết bị



		2

		Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí 



		3

		Phần thuyết minh 



		

		Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề 



		4

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật. 



		5

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai và lắp ghép. 



		6

		 Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật. 



		7

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí 



		8

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. 



		9

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo kiểm kích thước và vị trí. 



		10

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nguội cơ bản. 



		11

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp mạch điện đơn giản. 



		12

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản. 



		13

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Bảo dưỡng – sử dụng máy và thiết bị nâng đơn giản. 



		14

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt máy gia công kim loại. 



		15

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt máy bơm. 



		16

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt băng tải. 



		17

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt cầu trục. 



		18

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt lò nung clinker. 



		19

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (bắt buộc): Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện.



		20

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt máy nghiền nguyên liệu. 



		21

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt tuốc bin hơi. 



		22

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt kết cấu khung nhà công nghiệp. 



		23

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt thang máy 



		

		Phần B: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp dặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề 



		24

		Bảng tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề (bảng 21) 



		25

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt máy nghiền nguyên liệu. 



		26

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt tuốc bin hơi. 



		27

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt kết cấu khung nhà công nghiệp. 



		28

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô- Đun (tự chọn): Lắp đặt thang máy 





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ 

Trình độ: Trung cấp nghề


(Theo Quyết định số 552/QĐ- LĐTBXHngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội )


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Phạm Ngọc Bối 

		Kỹ sư Cơ khí chế tạo 

		Chủ tịch Hội đồng 



		2

		Ông Nguyễn Ngọc Tám 

		Kỹ sư 

		Phó chủ tịch Hội đồng 



		3

		Ông Nguyễn Đình Thắng 

		Kỹ sư Cơ khí 

		Ủy viên thư ký 



		4

		Ông Đào Văn Thông 

		Kỹ sư Chế tạo máy 

		Ủy viên 



		5

		Ông Trịnh Xuân Hải 

		Kỹ sư Cơ khí

		Ủy viên 



		6

		Ông Nguyễn Anh Dũng 

		Kỹ sư Cơ khí 

		Ủy viên 



		7

		Ông Đinh Văn Ninh 

		Kỹ sư CN chế tạo máy 

		Ủy viên 





PHẦN THUYẾT MINH 

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung trình độ trung cấp nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/7/2011. 


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ trung cấp nghề (quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 của thông tư) 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí theo từng môn học, mô- Đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề. 


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 20, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô- Đun bao gồm: 


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô- Đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị. 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, trình độ trung cấp nghề. 


a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học mô- Đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề (bảng 21). 


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này: 


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô- Đun bắt buộc; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô- Đun bắt buộc. 


b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí bổ sung cho từng mô- Đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề. 


Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô- Đun tự chọn (từ bảng 22 đến bảng 25), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề 6


Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học mô, đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề (bảng 21). 


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ trung cấp nghề 


Các cơ sở dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo: 


1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề (bảng 21); 


2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí bổ sung cho các mô- Đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề (từ bảng 22 đến bảng 25). Đào tạo mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô- Đun tự chọn. 


Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí; danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí`; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư. 


PHẦN A 

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ- ĐUN BẮT BUỘC VÀ THEO TỪNG MÔ- ĐUN TỰ CHỌN, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ 

BẢNG 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH07 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 35 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các khối hình học cơ bản 

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp, làm trực quan cho các bài giảng 

		Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến các khối hình học cơ bản. 



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		3

		Máy chiếu vật thể 

		Chiếc

		01

		Phóng to thu nhỏ vật thể hoặc hình ảnh để thể hiện nội dung bài. 

		- Loại thông dụng trên thị trường 
- Điện áp nguồn:220÷240V∼ - Độ phân giải: 410÷850 KP 
- Độ thu phóng: Zoom 8X và Zoom kỹ thuật số 3X 
- Góc quay 0 ÷ 90 0



		4

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument. 





BẢNG 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH08 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 35 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Mô hình các dạng mối ghép 

		Chiếc

		06

		Hình thức đẹp, gọn nhẹ, sử dụng cho các bài giảng lắp ghép 

		Các chi tiết máy đơn giản thể hiện các dạng mối ghép lỏng, mối ghép chặt hay mối ghép trung gian Vật liệu kim loại hoặc phi kim loại. 



		2

		Mẫu so sánh độ bóng 

		Bộ

		01

		Để hướng dẫn bài học kiểm tra độ bóng 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		3

		Máy đo độ nhám 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bài học kiểm tra độ nhám 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		5

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument. 





BẢNG 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH09 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 35 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mô phỏng 

		Bộ

		06

		Làm trực quan khi thực hiện bài giảng 

		Vật liệu: Kim loại hoặc phi kim loại.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Mô hình hệ lực phẳng 

		Chiếc

		1

		

		



		1.2

		Mô hình mô phỏng mô men 

		Chiếc

		1

		

		



		1.3

		Mô hình ngẫu lực 

		Chiếc

		1

		

		



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		3

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument. 





BẢNG 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC ( BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH10 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 35 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử độ cứng 

		Chiếc

		01

		Để thực hiện bài giảng thử độ cứng kim loại

		Đảm bảo yêu cầu của nhà sản xuất Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		2

		Máy soi tổ chức kim loại 

		Chiếc

		01

		Để thực hiện bài giảng soi cầu trúc của vật liệu 

		 Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		3

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		05

		Làm trực quan khi thực hiện bài giảng kim loại, kim loại màu, hợp kim. 

		Loại vật liệu thường dùng trong công nghiệp 



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		5

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument.





BẢNG 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MH11 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 35 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ trang bị cứu thương 

		Bộ

		1

		Phục vụ phục vụ giảng dạy thực tập sơ cứu nạn nhân, cấp cứu người bị tai nạn 

		Đầy đủ, đảm bảo nhận biết trang bị cứu thương



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo, bong, gạc, cồn sát thương 

		Bộ

		1

		

		



		1.2

		Mô hình người dung cho thực tập sơ cấp cứu nan nhân 

		Bộ

		1

		

		



		1.3

		Cáng cứu thương 

		Chiếc

		1

		

		



		1.4

		Tủ kính 

		Chiếc

		1

		

		



		1.5

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy: 

		Bộ

		01

		Phù hợp, thao tác thuận tiện khi thực tập phòng cháy, chữa cháy - Đủ chủng loại và số lượng theo TCVN về kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Bình cứu hỏa 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Các bảng tiêu lệch chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		Thang 

		Chiếc

		01

		

		



		2.4

		Xẻng 

		Chiếc

		01

		

		



		2.5

		Cát 

		m3

		01

		

		Cát đen Không có tạp chất 



		2.6

		Họng nước cứu hỏa 

		Chiếc

		01

		

		



		2.7

		Bể nước 

		

		

		Chứa được 1000 lít nước Không bị rò rỉ 

		



		3

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		03

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập cơ bản của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành các bài tập cơ bản của nghề



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		3.2

		Găng tay hàn 

		Bộ

		01

		

		



		3.3

		Giầy bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		3.4

		Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		3.5

		Kính hàn, kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		3.6

		Mặt nạ chống độc 

		Chiếc

		01

		

		



		3.7

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		Bằng sợi amiăng chống cháy 



		3.8

		Dây an toàn 

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		5

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO KIỂM KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ12 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		- Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		1.2

		 Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		2

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		 

		 Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		2.2

		 Pan me đo trong

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		2.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		2.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		3

		Thước đo góc 

		Chiếc

		06

		Thực hiện bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Loại thông dụng trên thị trường Giá trị đo: 00÷ 3600



		4

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. 15 thực hiện đo kiểm Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		5

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		6

		 Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện được bài giảng cấu tạo,cách sử dụng và thực hành kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		 Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		6.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		6.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính



		6.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		7

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		8

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		8.2

		 Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		9

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		- Vật liệu: Bằng thép - Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		10

		Thước cuộn  

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		- Vật liệu: Thép hoặc da thuộc - Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		11

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		12

		Bàn máp 

		Chiếc

		06

		Để thực hiện các bài vạch dấu lấy kích thước, cạo rà mặt... 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước min:  (300 x 400) mm



		13

		Khối D 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện vạch dấu lấy kích thước chính xác 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước min:  (100x100x120) mm 



		14

		Khối V - Trục kiểm 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện vạch dấu lấy kích thước  

		Loại thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường. 



		15

		 Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước 

		- Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt 
- Không bị xoắn 
- Không bị thủng



		16

		Búa tạ

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác

		- Loại thông dụng trên thị trường 
- Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg.



		17 

		Búa tay 

		

		

		An toàn khi thực hiện các thao tác

		Loại thông dụng trên thị trường + Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		18 

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		 06 

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1 

		Căn chữ U 

		Chiếc 

		01 

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		18.2 

		Căn bằng 

		Chiếc 

		01 

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		18.3 

		Căn vát 

		Chiếc 

		01 

		

		Được gia công từ thép δ10 



		19 

		Chi tiết máy 

		Bộ 

		06 

		Thao thuận tiện trong quá trình thực hành đo kiểm 

		 Chi tiết ở các bộ phận máy 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1 

		Trục trơn 

		Chiếc 

		01 

		

		



		19.2 

		Trục bậc 

		Chiếc 

		01 

		

		



		19.3 

		Ổ lăn 

		Chiếc 

		01 

		

		



		20 

		Bộ nối trục 

		Bộ 

		06 

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hiện bài tập cơ bản 

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hiện các bài tập cơ bản 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1 

		Chốt đàn hồi 

		Chiếc 

		02 

		

		



		20.2 

		Then hoa 

		Chiếc 

		02 

		

		



		20.3

		 Vấu 

		Chiếc

		 02 

		

		



		21 

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ 

		06 

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp, căn chỉnh. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1 

		Clê 

		Chiếc 

		12 

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		21.2 

		Mỏ lết 

		Chiếc 

		02 

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		21.3 

		Hộp clê khẩu 

		Hộp 

		01 

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		21.4 

		Clê lực 

		Chiếc 

		02 

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		21.5 

		Vam 

		Chiếc 

		02 

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		21.6 

		Lục lăng 

		Chiếc 

		05 

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		22 

		Máy vi tính 

		Bộ

		 01 

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		23 

		Máy chiếu Projector 

		Bộ 

		01 

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ13 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		02 

		Thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy; Thao tác thuận tiện khi thực hiện bài tập cơ bản 

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: 20 mm. 



		2

		Máy khoan đứng 

		Chiếc 

		01 

		Thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy.Thao tác thuận tiện khi thực hiện bài tập cơ bản 

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: φ 45 mm 



		3

		Máy khoan cần 

		Chiếc 

		01 

		Phù hợp, thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy; Thao tác thuận tiện khi thực hiện bài tập cơ bản 

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: φ 25 mm 



		4

		Ê tô - Bàn nguội 

		Bộ 

		19 

		Phù hợp, thao tác thuận tiệnkhi thực hiệncác bài tập cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		 Ê tô 

		Chiếc 

		01 

		

		Hàm 150 ÷ 200 mm 



		4.2

		 Bàn nguội

		 Chiếc 

		01 

		

		Bàn đơn ( hoặc kép) 



		5

		Máy mài 2 đá để bàn 

		Chiếc

		01 

		 Phù hợp để thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy, hiện bài tập cơ bản 

		Đường kính đá: ≤ 250 mm 



		6

		Máy mài đứng 2 đá 

		Chiếc 

		01 

		 Phù hợp để thực hiện bài giảng về cấu tạo, vận hành máy, hiện bài tập cơ bản

		Đường kính đá: Tới 450 mm 



		7

		Đe 

		Chiếc 

		06 

		Thực hiện được các bài tập cơ bản của mô đun, đảm bảo an toàn 

		Loại phổ thông trên thị trường Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		8

		Búa tạ 

		Chiếc 

		06 

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Loại thông dụng trên thị trường Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		9

		 Búa tay 

		Chiếc 

		19 

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Loại thông dụng trên thị trường . Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		10

		Bàn map 

		Chiếc 

		06 

		Phù hợp để thực hiện các bài vạch dấu lấy kích thước, cạo rà mặt... 

		Loại thông dụng trên thị trường. Kích thước min: (300 x 400) mm 



		11

		Dũa 

		Bộ 

		19 

		Phù hợp để thực hiện các bài giảng về cấu tạo, thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		1 

		

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		11.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		1 

		

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		11.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		1 

		

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		11.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		1 

		

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		12

		Cưa kim loại cầm tay 

		Cái 

		19 

		Thực hiện được bài giảng cấu tạo, kỹ năng cưa cắt kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		13

		Thước cặp 

		Bộ 

		06 

		Để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc 

		03 

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		13.2

		Thước cặp 

		Chiếc 

		01 

		

		 Có đồng hồ hiện số 21điện tử 



		14

		 Pan me 

		Bộ 

		06 

		Phù hợp, để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc 

		04 

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		14.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc 

		03 

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		14.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc 

		03 

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		14.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc 

		01 

		

		Có đồng hồ hiện số 



		15

		Thước đo góc 

		Chiếc 

		03 

		Thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Loại thông dụng trên thị trường Giá trị đo: 00÷ 3600



		16

		Thước lá 

		Chiếc 

		06 

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 





		17

		Thước cuộn 

		Chiếc 

		06 

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		18

		Bộ dụng cụ lấy dấu 

		Bộ 

		06 

		Đạt độ cứng, đủ số lượng để thực hiện các bài tập vạch dấu 

		Loại thông dụng. Chấm và vạch được dấu 



		19

		Đục 

		Bộ 

		19 

		Đủ số lượng để thực hiện các bài tập đục kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường Đạt độ cứng theo tiêu chuẩn 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Đục bằng 

		Chiếc 

		01 

		

		



		19.2

		Đục nhọn 

		Chiếc

		 01 

		

		



		20

		Dụng cụ cạo rà 

		Bộ 

		18 

		Đạt độ cứng, đủ số lượng để thực hiện các bài tập cạo rà kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường. Đạt độ cứng theo tiêu chuẩn 



		21

		Kính BHLĐ 

		Chiếc 

		19 

		Phù hợp, đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập 

		Loại thông dụng Kính trong suốt 



		22

		Máy vi tính 

		Bộ 

		01 

		Truyền đạt thông Cấu hình phổ thông tại tin bằng màn hình hiển thị. thời điểm mua sắm. 

		



		23

		Máy chiếu Projector 

		Bộ 

		01 

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ14 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		06

		Dụng cụ đúng quy chuẩn theo từng loại, được sử dụng khi thực hiện các bài trong mô đun lắp đặt mạch điện 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nghề điện, an toàn trong quá trình sử dụng. Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		1.1

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		Kìm điện 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		03

		Quan sát rõ mặt số khi đo để thực hiện các bài của mô đun. 

		Loại thông dụng trên thị trường Thang đo: 
+ Đo điện áp: 0,1 - 1000 DCV 
+ Đo điện áp: 10 - 1000 ACV 
+ Đo điện trở: 1 - 10 KΩ 
+ Đo dòng 1 chiều: 50 - 250 



		3

		Động cơ điện 

		Chiếc

		06

		Kích thước phù hợp, di chuyển thuận lợi để sử dụng khi thực tập 

		Điện áp: 220V/ 380V Công suất động cơ:  250W ÷ 1000W 



		4

		Khởi động từ 

		Chiếc

		06

		Thao tác thuận tiện khi lắp đặt mạch điện. 

		Điện áp: 380V Dòng điện: 5A ÷ 30A. 



		5

		Mô hình băng tải đai cao su 

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp, thuận tiện khi sử dụng để lắp đặt mạch điện. 

		Mô hình hoạt động Mô hình bảo đúng hình dáng 



		6

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp, thuận tiện khi sử dụng để lắp đặt

		Mô hình hoạt động Mô hình bảo đúng hình dáng mạch điện. 



		7

		Mạch điện chiếu sang đơn giản 

		Bộ

		06

		Thiết bị đồng bộ để thực hành lắp đặt mạch điện chiếu sáng 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Bộ đèn tròn 

		Chiếc

		03

		- Đui đèn - Bóng đèn tròn. 

		



		7.2

		Bộ đèn huỳnh quang 

		Chiếc

		03

		- Máng điện - Bóng túyp - Chấn lưu - Tắc te 

		



		7.3

		Cầu dao 

		Chiếc

		03

		

		



		7.4

		Cầu chì 

		Chiếc

		03

		

		



		7.5

		Bảng gá thiết bị 

		Chiếc

		03

		 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của nghề điện 



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		9

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN CƠ BẢN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ15 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		06

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Loại thông dụng trên thị trường - Nguồn điện: 380V - Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		2

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành các bài tập hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		3

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập cơ bản của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		3.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		3.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		4

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		06

		Thao tác thuận tiện để sử dụng mài phôi, vát mép khi hàn 

		Loại thông dụng trên thị trường Công suất động cơ:  250 w ÷ 1000 w 



		5

		 Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg



		6

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Loại thông dụng trên thị trường. Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 26



		7

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		8

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc. Chiều dài: 2000 ÷10.000 mm 



		9

		Bộ gá phôi 

		Chiếc

		06

		Sử dụng gà phôi hàn 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		10

		Dưỡng kiểm tra 

		Chiếc

		06

		Dùng để kiểm tra chi tiết 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		11

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		12

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC) BẢO DƯỠNG - SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÂNG ĐƠN GIẢN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ16 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		1.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		2

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		2.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		2.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		2.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		3

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		- Vật liệu: Bằng thép - Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		4

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Phù hợp để thực hiện đo kích thước 

		-Vật liệu: Thép hoặc da thuộc - Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		5

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp, căn chỉnh. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		5.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		5.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		5.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		5.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		5.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		6

		Kìm 

		Bộ

		19

		Thực hiện các bài thực hành tháo lắp 

		Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Kìm nguội 

		Chiếc

		01

		

		



		6.2

		Kìm tháo phanh 

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Đúng quy cách để sử dụng an toàn trong quá trình thực hiện mô đun 

		 - Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		7.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		7.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		8

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện các bài giảng về cấu tạo, thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		 Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		8.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		8.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		8.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		9

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		10

		 Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		- Loại thông dụng trên thị trường - Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		10

		Khóa cáp các loại 

		Bộ

		06

		Để khóa đầu cáp khi thực tập nâng hạ, di chuyển thiết bị 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Khóa cáp: Φ 8÷Φ 37 mm 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		10.1

		Khóa sừng 

		Chiếc

		06

		

		



		10.2

		 Khóa rèn 

		Chiếc

		06

		

		



		10.3

		Khóa nêm 

		Chiếc

		06

		

		



		11

		Múp 

		Bộ

		06

		Làm trực quan khi thực hiện bài giảng nâng hạ, di chuyển thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Múp 1 puly 

		Chiếc

		1

		

		Tải trọng nâng: 1÷ 5 tấn 



		11.2

		 Múp nhiều puly 

		Chiếc

		1

		

		Tải trọng nâng: 3÷ 10 tấn 



		12

		Xích các loại 

		Bộ

		01

		Để thực hiện các bài giảng cấu tạo, nâng hạ thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Xích hàn 

		Dây

		01

		

		



		12.2

		Xích bản lề

		Dây

		01

		

		



		13

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm trực quan thực hiện bài giảng nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		13.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		13.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		13.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		14

		 Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm trực quan khi thực hiện bài giảng cấu tạo, thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		14.2

		 Pa lăng điện 

		Chiếc 01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 

		



		15

		Tời các loại 

		Bộ

		03

		Đủ tính năng kỹ thuật để thực hiện các bài tháo lắp, bảo và nâng hạ thiết bị 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Tời quay tay 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷ 5 tấn 



		15.2

		 Tời lắc tay 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng: 1,5 ÷ 3 tấn.



		15.3

		Tời điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn 



		16

		Con lăn 

		Cái

		12

		Tròn đều để di chuyển thiết bị khi thực hiện mô đun

		- Đường kính:  Φ 90 ÷ Φ 31 110mm - Chiều dài: 800 ÷ 1500 mm 



		17

		Xà beng 

		Cái

		06

		Thực hiện được các thao tác cơ bản 

		- Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm - Chiều dài: 1200 ÷ 1500 mm 



		18

		Xà cầy 

		Cái

		06

		Thực hiện được các thao tác cơ bản 

		- Đường kính: Φ10 ÷Φ20mm - Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		20

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC)  LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ17 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy tiện 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Công suất động cơ: ≤ 4,5KW Nguồn điện: 220/380V Tần số: 50/60 Hz 



		2

		Máy khoan 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh 

		Nguồn điện: 220/380 V Tần số: 50/60 Hz Đường kính lỗ khoan ≤ φ 25 mm 



		3

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 

		



		4

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		5

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		6

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		7

		 Xe nâng 

		Cái

		01

		nâng chuyển thiết bị khi thực hiện lắp đặt 

		Loại thông dụng trên thị trường Tải trong: 2 - 3 tấn 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		9

		 Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		 Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện được bài giảng cấu tạo,cách sử dụng và thực hành kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		 Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		 Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 





		12

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		13

		Thước cuộn  

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		14

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		15

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện được bài giảng cấu tạo,cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		15.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		16

		 Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		16.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		16.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		16.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		17

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		 Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		17.2

		 Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		17.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		18

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Đúng quy cách để sử dụng an toàn trong quá trình thực hiện mô đun 

		 - Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 35mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		19

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm trực quan thực hiện bài giảng nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 





		19.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		19.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		19.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		20

		 Pa lăng 

		Bộ

		01

		 Hoạt động tốt để làm trực quan khi thực hiện bài giảng cấu tạo, thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn 

		Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		20.2

		 Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. 

		Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		21

		 Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp, căn chỉnh. 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		21.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài L150÷ L500 



		21.3

		 Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm Có tay nối dài 



		21.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		21.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		21.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		22

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		22.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		23

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		231

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		23.2

		 Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		233

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		23.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		24

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		24.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		25

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		26

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi  thao tác căn chỉnh độ trùng tâm

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg 



		27

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		28

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		29

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		30

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		31

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		32

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		33

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		34

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT MÁY BƠM 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ18 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm hướng trục ngang

		Chiếc

		03

		Kích thước, trọng lượng phù hợp để thực hành lắp đặt, căn chỉnh máy bơm  

		Công suất động cơ: ≥ 4,5 kw  Điện áp: 220/ 380 V



		2

		Máy bơm hướng trục đứng

		Chiếc

		03

		Kích thước, trọng lượng phù hợp để thực hành lắp đặt, căn chỉnh máy bơm

		Công suất động cơ: ≥ 10 kw. 
Điện áp: 220/380 V.



		3

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w



		5

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w



		6

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A



		7

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		8

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm.



		9

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn.



		10

		Nivô

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10.1

		Ni vô khung

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m



		10.2

		Ni vô thẳng

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m



		10.3

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính



		10.4

		Ni vô thước

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm



		11

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm.



		12

		Thước cuộn

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm



		13

		Thước cầu

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm



		14

		Thước cặp

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		14.1

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm



		14.2

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số



		15

		Pan me

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15.1

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm



		15.2

		Pan me đo trong

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm



		15.3

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		03

		

		Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm.



		15.4

		Pan me điện tử

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số



		16

		Căn đệm các loại

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh

		Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16.1

		Căn chữ U

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm



		16.2

		Căn bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm



		16.3

		Căn vát

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10



		17

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		17.1

		Loại 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su



		17.2

		Loại 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su



		17.3

		Tuốc nơ vít đóng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép.



		18

		Kích

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18.1

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m



		18.2

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét



		18.3

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m



		18.4

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m



		19

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19.1

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét



		19.2

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét.



		20

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp.

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		20.1

		Clê

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng



		20.2

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài L150÷ L500



		20.3

		Hộp clê khẩu

		Hộp

		01

		

		Kích thước khẩu: 6÷42mm 42 Có tay nối dài



		20.4

		Clê lực

		Chiếc

		02

		

		Dạng tay đòn hoặc đồng hồ.



		20.5

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu



		20.6

		Lục lăng

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm



		21

		Bộ dụng cụ nghề hàn

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu cầu



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		21.1

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		21.2

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		22

		Dũa

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		22.1

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép



		22.2

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép



		22.3

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng



		22.4

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép



		23

		Thiết bị bảo hộ lao động

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		23.1

		Kính BHLĐ

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt



		23.2

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		23.3

		Găng tay

		Bộ

		01

		

		



		24

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm.



		25

		Quả nặng

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg.



		26

		Dọi

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg.



		27

		Búa tạ

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg.



		28

		Búa tay

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg.



		29

		Đe

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg.



		30

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt

		Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm



		31

		Xà cầy

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm



		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị.

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		33

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu.

		Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument.





BẢNG 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT BĂNG TẢI 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ19 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình băng tải đai cao su 

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của băng tải 



		2

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		3

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		4

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		5

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		6

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		7

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		8

		 Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		9

		 Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		9.2

		Ni vô thẳng

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		9.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		9.4

		 Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		10

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		11

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		12

		Thước cuộn  

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		13

		Thước cầu  

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		14

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		 Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		14.2

		 Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		15

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		15.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		15.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		15.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		16

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		16.2

		 Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		16.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		17

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		17.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		17.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		18

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		18.2

		 Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		18.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		18.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		19

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		19.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 

		



		20

		 Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		20.2

		 Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		20.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		20.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		20.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		20.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		21

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		21.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		22

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		22.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		22.3

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		22.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		23

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		 Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		Kính trong suốt 

		



		23.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		23.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		24

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		25

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		26

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		27

		 Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		28

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		29

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		30

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		31

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		32

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		33

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument. 





BẢNG 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT CẦU TRỤC 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ20 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cầu trục hai dầm 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		+ Tải trọng nâng: ≤ 10 tấn 
+ Chiều cao nâng: ≤ 8m. 
+ Khẩu độ dầm: ≤ 15 m. 
+ Chiều dài ray: ≥ 10m 



		2

		 Cầu trục một dầm 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		+ Tải trọng nâng: ≤ 5 tấn + Chiều cao nâng: ≤ 8m. + Khẩu độ dầm: ≤ 15 m. + Chiều dài ray: ≥ 10m. 



		3

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		4

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		5

		 Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		6

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun

		 Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		7

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		8

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		 Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		9

		 Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		10

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		11

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		12

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		12.2

		 Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		12.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		12.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		13

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		14

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		 Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		14.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		15

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		16

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		17

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		18

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		18.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		19

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		 

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		19.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		19.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		19.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		20

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		.20.1

		 Căn chữ U

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		20.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		20.3

		Căn vát

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		21

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		 

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		21.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		21.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		22

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		22.2

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		22.3

		 Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		22.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		23

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		23.2

		 Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		24

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		 

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		24.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		24.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		24.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		24.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		24.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		25

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		25.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		26

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26.2

		 Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		27

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		27.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		27.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		27.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		28

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		29

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		30

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		31

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		32

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 

		



		33

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		34

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		35

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		36

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		37

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		38

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT LÒ NUNG CLIKER 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ21 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò nung Clinker 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của máy nghiền nguyên liệu. 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		3

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		 Máy thủy bình 

		Bộ 03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 

		



		9

		 Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		 

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		 Căn lá  

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn  

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		 Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		 Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 60



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		 Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		 Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		 Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		 Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		 Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		 Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ Chiếc 01 Kính trong suốt 

		

		

		

		



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		 Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument





BẢNG 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC) LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô- Đun: MĐ22 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lọc bụi tĩnh điện 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của lọc bụi tĩnh điện 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		3

		 Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang 

		Chiếc

		01

		 Thao tác thuận Loại thông dụng tay tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản trên thị trường 

		Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		 Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		 Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn.



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		 

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		 Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 

		



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 67mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		 Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		 Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		 Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 

		



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		 Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		 Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		23.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		 Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu cầu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		 Búa gõ xỉ

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		Kính trong suốt 

		



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		 Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		 Đe 

		Chiếc

		03

		 Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 

		



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument





BẢNG 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN)  LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN NGUYÊN LIỆU 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số môn học: MĐ24 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy nghiền nguyên liệu 

		Chiếc

		01

		Kích thước, trọng lượng phù hợp để thực hành lắp đặt 

		- Hoạt động được - Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của máy nghiền nguyên liệu 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		3

		 Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh.

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		 Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường 





		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		 Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá  

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		 Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị  Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		 Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		 Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		 Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		 Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu





		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		Kính trong suốt 

		



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		 Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		27

		 Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 

		



		33

		Đe

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





BẢNG 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN) LẮP ĐẶT TUỐC BIN HƠI 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 25 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình tuốc bin hơi 

		Chiếc

		01

		Đủ các bộ phận để học cấu tạo, thực hành lắp đặt tuốc bin hơi. 

		Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của tuốc bin hơi. 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		3

		 Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm

		 Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		 Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		 Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn  

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp.Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		 Loại 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		 Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		 Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		 Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		 Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		 Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		 Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua hình hiển thị. sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument.  





BẢNG 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN) LẮP ĐẶT KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 26 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Khung nhà công nghiệp. 

		Chiếc

		01

		Đủ các kết cấu để thực hành lắp đặt, căn chỉnh 

		Chiều rộng nhà: 12 ÷ 21 mét Chiều dài nhà: 18 ÷ 24 mét Chiều cao nhà: 6 ÷ 8 mét. Độ dốc mái: 15%. Khoảng cách các cột: 6 mét 



		2

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		3

		 Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, nâng chuyển kết cấu khi lắp dựng, căn chỉnh 

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm.



		9

		Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính 



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 

		



		15

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 

		



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		 Có đồng hồ hiện số 

		



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 88 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		 Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		 Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu cầu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ 

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		 Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 90



		25.2

		 Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		

		Kính trong suốt 



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		26.4

		Dây an toàn 

		Chiếc

		03

		

		Đảm bảo độ chắc chắn. 



		27

		 Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm 

		Vật liệu: Thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		 Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt

		Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansi lument





BẢNG 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN) LẮP ĐẶT THANG MÁY


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 27 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thang máy 

		Chiếc

		01

		 Loại phổ biến để thực hành lắp đặt, Cầu thang vận hành sau khi căn chỉnh đảm bảo các YCKT. 

		- Công suất động cơ: 5 ÷ 15 kw Vận tốc: 30 ÷ 90 m/p Trọng lượng chuyên trở: 450 ÷ 1350 kg. Khoảng mở cửa: 800 ÷ 1100 mm. Đường kính dây cáp chịu lực d ≥ 12 mm. 



		2

		Tời điện 

		Chiếc

		01

		Phù hợp để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun

		Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 10 tấn. Đường kính tang: 100 ÷ 300 mm. Chiều dài cáp: Tới 300 m. 



		3

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Thao tác thuận tiện, dùng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		4

		 Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đủ các tính năng để thực hành lắp đặt, căn chỉnh. 

		Nguồn điện: 220V/ 3800V Tần số: 50/60 Hz Đường kính đá: ≤ 450 mm 



		5

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình 

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w thực hiện mô đun 



		6

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Đảm bảo các yêu cầu để sử dụng trong quá trình thực hiện mô đun 

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		7

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		01

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài thực hành hàn điện cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		8

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Phù hợp để thực hiện đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		9

		 Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Thực đo kiểm 

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		 Để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		11

		Nivô 

		Bộ

		01

		Phù hợp, đúng chủng loại để thực hiện kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		11.2

		 Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		 

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		11.3

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính



		11.4

		Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài: 500÷1000mm 



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Phù hợp, thuận tiện để thực hiện được bài giảng cấu tạo, cách sử dụng và thực hiện đo kiểm 

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn. 



		13

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Thao tác thuận tiện, đảm bảo độ chính xác để thực hiện được bài tập căn chỉnh 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		13.2

		 Căn lá 

		Chiếc

		01

		

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		15

		Thước cuộn  

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện khi thực hành lắp đặt thiết bị 

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Thao tác thuận tiện để thực hiện các bài tập căn chỉnh

		Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		17

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Để thực hiện đo kiểm 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		17.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		 Có đồng hồ hiện số 



		18

		Pan me 

		Bộ

		06

		Phù hợp, để thực hiện đo kiểm 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		

		Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		18.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		18.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		18.4

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ hiện số 



		19

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Hình dáng, kích thước phù hợp. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản khi thực hành căn chỉnh 

		 Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.2

		 Căn bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		19.3

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		

		Được gia công từ thép δ10 



		20

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Loại thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm. Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		20.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		21

		Kích 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để thực hiện nâng hạ thiết bị 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		21.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		21.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		21.4

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		22

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Hoạt động tốt để làm thực hành nâng chuyển 

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét 



		22.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		06

		Đúng chủng loại, an toàn, có hướng dẫn sử dụng để thực hiện các bài thực hành tháo lắp. 

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		 Clê 

		Chiếc

		12

		

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		23.2

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		 Chiều dài L150÷ L500 



		23.3

		 Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		23.4

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		23.5

		Vam 

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		23.6

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		

		Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		24

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành hàn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường An toàn theo yêu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		 Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		24.2

		Búa gõ xỉ

		

		01

		

		



		25

		Dũa 

		Bộ

		19

		Phù hợp để thực hiện thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		25.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		26

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn khi thực hiện các bài tập của nghề

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động theo TCVN 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Kính BHLĐ 

		Chiếc

		01

		Kính trong suốt 

		



		26.2

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		26.3

		Găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		26.4

		Dây an toàn 

		Chiếc

		03

		

		



		27

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Dễ di chuyển để treo dây căng tâm khi căn chỉnh độ trùng tâm 

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		28

		Ống thủy 

		Mét

		30

		Quan sát rõ mực nước khi thực hành căm chỉnh 

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		29

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Đủ trọng lượng để căng dây căng tâm khi thao tác căn chỉnh độ trùng tâm

		 Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		30

		Dọi 

		Quả

		48

		Sử dụng loại phù hợp dùng khi căn chỉnh trùng tâm 

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		31

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32

		 Búa tay 

		Chiếc

		19

		An toàn khi thực hiện các thao tác 

		Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33

		Đe 

		Chiếc

		03

		Đảm an toàn khi thực hiện mô đun 

		Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg. 



		34

		Xà beng 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		 Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1000 ÷ 1500 mm 



		35

		Xà cầy 

		Chiếc

		06

		Kết hợp với thiết bị nâng chuyển khi thực hành lắp đặt 

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20 mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		36

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Truyền đạt thông tin bằng màn hình hiển thị. 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm. 



		37

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		01

		Kết nối với máy vi tính để thể hiện hình ảnh lên phông chiếu. 

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500Ansilument. 





PHẦN B 


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO TỪNG MÔ ĐUN TỰ CHỌN 


BẢNG 21: DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ 
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		A 

		THIẾT BỊ - DỤNG CỤ AN TOÀN



		1 

		Bộ trang bị cứu thương 

		Bộ

		1

		Đầy đủ, đảm bảo nhận biết trang bị cứu thương



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		1.1 

		Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo, bông, gạc, cồn sát thương 

		Bộ

		1

		



		1.2 

		Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân 

		Bộ

		1

		



		1.3 

		Cáng cứu thương 

		Chiếc

		1

		



		1.4 

		Tủ kính 

		Chiếc

		1

		



		1.5 

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		



		2 

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy: 

		Bộ

		01

		Đủ chủng loại và số lượng theo TCVN về kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		2.1 

		Bình cứu hỏa 

		Chiếc

		01

		



		2.2 

		Các bảng tiêu lệch chữa cháy 

		Chiếc

		01

		



		2.3 

		Thang 

		Chiếc

		01

		



		2.4 

		Xẻng 

		Chiếc

		01

		 



		2.5 

		Cát 

		m3

		01

		Cát đen Không có tạp chất



		2.6 

		Họng nước cứu hỏa 

		Chiếc

		01

		



		2.7 

		Bể nước 

		

		

		 Chứa được 1000 lít nước Không bị rò rỉ 



		3 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		03

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật  về an toàn lao động theo TCVN Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hành các bài tập cơ bản của nghề



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		3.1 

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		



		3.2 

		Găng tay hàn 

		Bộ

		01

		



		3.3 

		Giầy bảo hộ 

		Bộ

		01

		



		3.4 

		Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		01

		



		3.5 

		Kính hàn, kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		



		3.6 

		Mặt nạ chống độc 

		Chiếc

		01

		



		3.7 

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		Bằng sợi amiăng chống cháy 



		3.8

		 Dây an toàn 

		Chiếc

		01

		



		B 

		THIẾT BỊ - DỤNG CỤ ĐO 

		

		

		



		4 

		Máy thử độ cứng 

		Chiếc

		01

		Đảm bảo yêu cầu của nhà sản xuất Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường



		5 

		Máy soi tổ chức kim loại 

		Chiếc

		01

		 Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		6 

		Mẫu so sánh độ bóng 

		Bộ

		01

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy đo độ nhám 

		Chiếc

		01

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy thủy bình 

		Bộ

		03

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Sai số trên 1km: ± 2,0 mm. Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 0,5 ÷ 1mét. Chiều dài ống kính:100 ÷ 200 mm. 



		9

		 Máy kinh vĩ 

		Bộ

		03

		Độ phóng đại ống kính: 20X ÷ 30 X Tiêu cự ngắn nhất: 0,5 ÷ 1,5 mét. Đường kính vật kính: 30 ÷ 45 mm. 



		10 

		Thước cặp 

		Bộ

		06

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		10.1 

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50 mm 



		10.2 

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		Có đồng hồ hiện số 



		11 

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Vật liệu: Bằng thép Chiều dài: 300÷1000 mm. 



		12 

		Thước cuộn 

		Chiếc

		06

		Vật liệu: Thép hoặc da thuộc. Chiều dài:2000 ÷10.000 mm 



		13 

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường. Kích thước: 2000 ÷5000 mm 



		14 

		Thước đo góc 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường. Giá trị đo: 00÷ 3600



		15 

		Pan me

		Bộ

		06

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		15.1 

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		04

		 Loại: 0÷25; 25÷50; 50 ÷75; 75÷125 mm 



		15.2 

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		 Loại: 50÷63; 35÷175; 76 ÷ 600 mm 



		15.3 

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		03

		 Loại: 0 ÷ 5; 25 ÷ 50, 50 ÷ 75 mm. 



		15.4 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		Có đồng hồ hiện số 



		16 

		Đồng hồ so 

		Bộ

		06

		Giá trị thang đo: 0,01 mm Đế có từ tính Giá gá lắp: loại khớp cầu hoặc vít vặn.



		17 

		Bộ mỏ kiểm, căn lá. 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		17.1

		 Mỏ kiểm 

		Chiếc

		01

		Có 2 vít kiểm tra. Bộ gá chắc chắn.Vít kiểm: Điều chỉnh dễ dàng 



		17.2 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		 Gồm 12 lá thước. Độ dày lá thước từ: 0,02÷2 mm.Lá thước có số không bị mờ, han gỉ. 



		18 

		Dưỡng kiểm tra 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		19 

		Khối V - Trục kiểm 

		Chiếc

		06

		 Loại thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường. 



		20 

		Nivô 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		21.1 

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,02 mm/m 



		21.2 

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,05 mm/m 



		21.3 

		Ni vô có đế từ 

		Chiếc

		02

		Đế ni vô có từ tính 



		21.4

		 Ni vô thước 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 500÷1000mm 



		22 

		Căn đệm các loại 

		Bộ

		06

		Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy.



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		22.1 

		Căn chữ U 

		Chiếc

		01

		Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		22.2

		 Căn bằng 

		Chiếc

		01

		 Chiều dày: Từ 0,2÷10 mm 



		22.3 

		Căn vát 

		Chiếc

		01

		Được gia công từ thép δ10



		23 

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường Thang đo: + Đo điện áp: 0,1 - 1000 DCV + Đo điện áp: 10 - 1000 ACV + Đo điện trở: 1 - 10 KΩ + Đo dòng 1 chiều: 50 - 250 



		C 

		DỤNG CỤ 

		

		

		



		24 

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		24.1

		 Clê 

		Chiếc

		12

		Một đầu miệng, 1 đầu tròng 



		24.2 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		Chiều dài L150÷ L500 



		24.3 

		Hộp clê khẩu 

		Hộp

		01

		 Kích thước khẩu: 6÷42mm  Có tay nối dài 



		24.4 

		Clê lực 

		Chiếc

		02

		 Dạng tay đòn hoặc đồng hồ. 



		24.5

		 Vam 

		Chiếc

		02

		Loại 2 chấu, 3 chấu 



		24.6 

		Lục lăng 

		Chiếc

		05

		 Kích thước từ 4 ÷ 12 mm 



		25 

		Kìm 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		25.1

		 Kìm nguội

		Chiếc

		01

		



		25.2

		 Kìm tháo phanh

		Chiếc

		01

		



		26 

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường.



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		26.1 

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		26.2 

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		26.3 

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		27

		 Dũa 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		27.1 

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		1

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		27.2 

		Dũa tròn

		Chiếc

		1

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		27.3 

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		1

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		27.4 

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		1

		Chiều dài: 200 ÷400mm Răng kép 



		28 

		Cưa kim loại cầm tay

		Cái

		19

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		29 

		Đục 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường Đạt độ cứng theo tiêu chuẩn 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		29.1

		 Đục bằng 

		Chiếc

		01

		



		29.2

		 Đục nhọn 

		Chiếc

		01

		



		30 

		Dụng cụ cạo rà 

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường. Đạt độ cứng theo tiêu chuẩn 



		31 

		Búa tạ 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường Trọng lượng: 2 ÷ 7 kg. 



		32 

		Búa tay 

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường + Trọng lượng: 0,3 ÷ 0,5 kg. 



		33 

		Ê tô - Bàn nguội

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		33.1

		 Ê tô 

		Chiếc

		01

		 Hàm 150 ÷ 200 mm 



		33.2 

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Bàn đơn ( hoặc kép) 



		34 

		Đe 

		Chiếc

		06

		Loại phổ thông trên thị trường Trọng lượng: 50 ÷ 70 kg.



		35 

		Khối D 

		Chiếc

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước min:  (100x100x120) mm 



		36 

		Bộ dụng cụ lấy dấu 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng. Chấm và vạch được dấu 



		37

		 Bàn máp 

		Chiếc

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước min:  (300 x 400) mm 



		38 

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		06

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nghề điện, an toàn trong quá trình sử dụng. Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		38.1 

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		



		38.2 

		Kìm điện 

		Chiếc

		01

		



		38.3 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		



		39 

		Bộ dụng cụ nghề hàn 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		39.1 

		Kìm hàn 

		Chiếc

		01

		



		39.2 

		Búa gõ xỉ

		

		01

		



		40 

		Bộ gá phôi 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		41 

		Con lăn 

		Cái

		12

		 Đường kính: Φ 90 ÷ Φ 110mm Chiều dài: 800 ÷ 1500 mm



		42 

		Ống thủy

		Mét

		30

		Ống nhựa φ10, màu trắng, trong suốt Không bị xoắn Không bị thủng 



		43 

		Xà beng 

		Cái

		06

		Đường kính: Φ22 ÷Φ30 mm Chiều dài: 1200 ÷ 1500 mm 



		44 

		Xà cầy 

		Cái

		06

		Đường kính: Φ10 ÷Φ20mm Chiều dài: 400 ÷ 900 mm 



		45 

		Giá căng tâm 

		Bộ

		06

		Được gia công từ thép ống Φ 40 ÷ Φ 48 mm. Chiều cao: Từ 1400 ÷ 1800 mm. Giá ngang: 700 ÷ 1000 mm. 



		46 

		Quả nặng 

		Quả

		24

		Bằng thép. Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg. 



		47 

		Dọi 

		Quả

		48

		Đường kính: φ12 ÷ φ 25mm Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg. 



		D 

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 

		

		

		



		48 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		02

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: 20 mm. 



		49 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: φ 45 mm 



		50 

		Máy tiện 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ≤4,5KW Nguồn điện: 220/380V Tần số: 50/60 Hz 



		51 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan lớn nhất: φ 25 mm 



		52 

		Máy mài 2 đá để bàn 

		Chiếc

		01

		Đường kính đá: ≤ 250 mm 



		53 

		Máy mài đứng 2 đá 

		Chiếc

		01

		Đường kính đá: Tới 450 mm 



		54 

		Máy hàn hồ quang tay 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường Nguồn điện: 380V Dòng điện : 60A ÷ 150A 



		55

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ:  250w ÷ 1000 w 



		56

		 Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ:  500w ÷ 1500 w 



		57 

		Máy bơm hướng trục ngang 

		Chiếc

		03

		Công suất động cơ: ≥ 4,5 kw  Điện áp: 220/ 380 V 



		58 

		Máy bơm hướng trục đứng 

		Chiếc

		03

		Công suất động cơ: ≥ 10 kw. Điện áp: 220/380 V. 



		59 

		Cầu trục hai dầm 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤ 10 tấn Chiều cao nâng: ≤ 8m. Khẩu độ dầm: ≤ 15 m.  Chiều dài ray: ≥ 10m 



		60 

		Cầu trục một dầm 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤ 5 tấn Chiều cao nâng: ≤ 8m. Khẩu độ dầm: ≤ 15 m. Chiều dài ray: ≥ 10m. 



		61 

		Xe nâng 

		Cái

		01

		Loại thông dụng trên thị trường Tải trọng nâng: 2 - 3 tấn 



		62 

		Xe cẩu bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 10 ÷ 50 tấn 



		63

		 Khóa cáp các loại

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường. Khóa đường kính cáp:≤ Φ 37 mm.



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		63.1 

		Khóa sừng 

		Chiếc

		02

		



		63.2 

		Khóa rèn 

		Chiếc

		02

		



		63.3 

		Khóa nêm 

		Chiếc

		01

		



		64

		 Múp 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		64.1

		 Múp 1 puly 

		Chiếc

		1

		Tải trọng nâng: 1÷ 5 tấn 



		64.2

		 Múp nhiều puly 

		Chiếc

		1

		 Tải trọng nâng: 3÷ 10 tấn 



		65 

		Xích các loại 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		65.1

		 Xích hàn 

		Dây

		01

		



		65.2

		 Xích bản lề 

		Dây

		01

		



		66 

		Kích 

		Bộ

		01

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		66.1

		 Kích răng 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		66.2

		 Kích vít 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		66.3 

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		66.4 

		Kích bàn 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 1÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,3 ÷ 0,5m 



		67

		 Pa lăng

		Bộ

		01

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		67.1

		 Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 2÷ 12 mét



		67.2

		 Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn. Chiều cao nâng: 5÷ 15 mét. 



		68 

		Tời các loại 

		Bộ

		03

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		68.1 

		Tời quay tay 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷ 5 tấn 



		68.2 

		Tời lắc tay 

		Chiếc

		01

		Tải trọng: 1,5 ÷ 3 tấn. 



		68.3 

		Tời điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn



		69 

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Chiều cao: 2000 ÷ 7000 mm Tải trọng nâng: 0,5 ÷ 5 tấn. 



		70 

		Giàn giáo công nghiệp 

		Bộ

		12

		Được chế tạo từ thép ống Φ 25 ÷ Φ 35 mm. Chiều cao: Từ 1200 ÷ 1900 mm. Đảm bảo độ chắc chắn. 



		71 

		Mạch điện cơ bản 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của nghề điện



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		71.1

		 Tụ điện 

		Chiếc

		1

		



		71.2 

		Điện trở 

		Chiếc

		1

		



		71.3 

		Cuộn dây 

		Chiếc

		1

		



		71.4

		 Nguồn điện 

		Chiếc

		1

		



		72 

		Mạch điện chiếu sáng đơn giản 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		72.1

		 Bộ đèn tròn 

		Chiếc

		03

		Đui đèn Bóng đèn tròn. 





		72.2

		 Bộ đèn huỳnh quang 

		Chiếc

		03

		Máng điện, Bóng túyp, Chấn lưu, Tắc te 



		723 

		Cầu dao 

		Chiếc

		03

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của nghề điện 



		72.4

		 Cầu chì

		Chiếc

		03

		



		72.5

		 Bảng gá thiết bị

		Chiếc

		03

		



		73 

		Động cơ điện 

		Chiếc

		06

		Điện áp: 220V/ 380V Công suất động cơ:  250W ÷ 1000W 



		74 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		06

		Điện áp: 380V Dòng điện: 5A ÷ 30A. 



		E 

		MÔ HÌNH VÀ THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO 

		

		

		



		75 

		Mô hình các khối hình học cơ bản 

		Bộ

		01

		Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến các khối hình học cơ bản. 



		76 

		Mô hình các dạng mối ghép 

		Chiếc

		06

		Các chi tiết máy đơn giản thể hiện các dạng mối ghép lỏng, mối ghép chặt hay mối ghép trung gian Vật liệu kim loại hoặc phi kim loại. 



		77 

		Mô hình mô phỏng 

		Bộ

		06

		Vật liệu: Kim loại hoặc phi kim loại. 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		77.1

		 Mô hình hệ lực phẳng 

		Chiếc

		1

		



		77.2 

		Mô hình mô phỏng mô men 

		Chiếc

		1

		



		77.3 

		Mô hình ngẫu lực 

		Chiếc

		1

		



		78 

		Mô hình băng tải đai cao su 

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp, có đủ các bộ phận để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh 



		79 

		Mô hình lò nung Clinker 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của máy nghiền nguyên liệu. 



		80 

		Mô hình lọc bụi tĩnh điện 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được Mô hình đảm bảo đúng hình dáng của lọc bụi tĩnh điện 



		81

		 Mẫu vật liệu 

		Bộ

		05

		Làm trực quan khi thực hiện bài giảng kim loại, kim loại màu, hợp kim. 



		82 

		Chi tiết máy 

		Bộ

		06

		Chi tiết ở các bộ phận máy



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		82.1

		 Trục trơn 

		Chiếc

		01

		



		82.2 

		Trục bậc 

		Chiếc

		01

		



		82.3 

		Ổ lăn 

		Chiếc

		01

		



		83 

		Bộ nối trục 

		Bộ

		06

		Phù hợp, sử dụng thuận tiện khi thực hiện các bài tập cơ bản



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		83.1 

		Chốt đàn hồi 

		Chiếc

		02

		



		83.2 

		Then hoa 

		Chiếc

		02

		



		83.3 

		Vấu 

		Chiếc

		02

		



		84 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		85 

		Máy chiếu vật thể 

		Chiếc

		01

		Độ phân giải: 410÷850 KP Độ thu phóng: Zoom 8X và Zoom kỹ thuật số 3X  Góc quay 0 ÷ 900



		86 

		Máy chiếu Projector  

		Bộ

		01

		 Loại thông dụng trên thị trường. Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansi lument. 





BẢNG 22: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN NGUYÊN LIỆU 

( Kèm theo bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu môn học, mô đun bắt buộc) 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 24 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Mô hình máy nghiền nguyên liệu 

		Cái

		01

		Phù hợp, thao tác thuận tiện để thực hiện các kỹ năng của mô đun Đảm bảo mỹ quan và an toàn khi thao tác. 

		Mô hình hoạt động được Đảm bảo đúng hình dáng của máy nghiền nguyên liệu. 





BẢNG 23: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT TUỐC BIN HƠI 


( Kèm theo bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 25 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Mô hình tuốc bin hơi 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, thao tác thuận tiện để thực hiện các kỹ năng của mô đun Đảm bảo mỹ quan và an toàn khi thao tác. 

		Mô hình có các bộ phận cơ bản của tuốc bin hơi. Mô hình hoạt động được. 





BẢNG 24: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 


( Kèm theo bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 26 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Khung nhà công nghiệp 

		Chiếc

		01

		Đủ các bộ phận để thực hành lắp đặt, Đảm bảo an toàn trong thi công. 

		Chiều rộng: 12 ÷ 21 mét Chiều cao: 6 ÷ 8 mét Độ dốc mái : 15% Khoảng cách các cột: 6 mét 





BẢNG 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT THANG MÁY 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề) 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 27 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thang máy 

		Chiếc

		01

		Phù hợp, thao tác thuận tiện để thực hiện các kỹ năng của mô đun Đảm bảo mỹ quan và an toàn khi thao tác. 

		Công suất động cơ: ≥ 10 KW Vận tốc: 30 ÷ 90 m/p trọng lượng chuyên trở: 450 ÷ 1350 kg. Khoảng mở cửa:  800 ÷ 1100 Hố thang: 1750x 1750 Đường kính dây cáp chịu lực d ≥ 12 mm. 





		BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

DẠY NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã nghề: 50520903 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2011


MỤC LỤC 


		STT

		NỘI DUNG



		1

		Phần thuyết minh



		

		Phần A: Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc và danh mục thiết bị tối thiểu cho từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề 



		2

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật 



		3

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật 



		4

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở kỹ thuật điện 



		5

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện lạnh 



		6

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh và điều hòa không khí 



		7

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động điện – lạnh 



		8

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện tử 



		9

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất 



		10

		 Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Maketing 



		11

		 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy điện 



		12

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang bị điện 



		13

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): PLC 



		14

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập nguội 



		15

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc):Thực tập hàn 



		16

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập gò 



		17

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường điện lạnh 



		18

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lạnh cơ bản 



		19

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy lạnh dân dụng 



		20

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh công nghiệp 



		21

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống điều hòa không khí cục bộ 



		22

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống điều hòa không khí trung tâm 



		23

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện tử chuyên ngành 



		24

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh



		25

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hòa không khí 



		26

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vật liệu kỹ thuật nhiệt 



		27

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tuabin nhiệt 



		28

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở thủy khí và máy thủy khí 



		29

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật vi xử lý 



		30

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử công suất 



		31

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật số 



		32

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tính toán thiết kế máy lạnh nhỏ 



		33

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ làm lạnh mới 



		34

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ điều hòa không khí mới 



		35

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Chuyên đề máy lạnh mới 



		36

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Chuyên đề hệ thống điều hòa không khí mới 



		

		Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng nghề 



		37

		Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng nghề 



		38

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vật liệu kỹ thuật nhiệt 



		39

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở thủy khí và máy thủy khí 



		40

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật vi xử lý 



		41

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử công suất 



		42

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật số 



		43

		Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 





PHẦN THUYẾT MINH 


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/05/2008. 


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng nghề (quy định tại điểm b khoản 3 điều 2 của thông tư) 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí theo từng môn học, mô- Đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề. 


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 35, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô- Đun bao gồm: 


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô- Đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị. 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng nghề. 


a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề bảng 36. 


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc. 


Trong bảng danh mục này: 


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô- Đun bắt buộc; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô- Đun bắt buộc. 


b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí bổ sung cho từng mô- Đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề. 5 


Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô- Đun tự chọn (từ bảng 37 đến bảng 41), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề 


Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học mô, đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề bảng 36. Riêng các môn học (tự chọn): Tuabin nhiệt; 


Tính toán thiết kế máy lạnh nhỏ; Công nghệ làm lạnh mới; Công nghệ điều hòa không khí mới; Chuyên đề máy lạnh mới; Chuyên đề hệ thống điều hòa không khí mới các thiết bị đã được thể hiện trong bảng 36. 


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng nghề 


Các trường, dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo: 


1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề bảng 37; 


2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí bổ sung cho các mô- Đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề (từ bảng 38 đến bảng 42). Đào tạo môn học, mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô- Đun tự chọn. 


Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; danh mục thiết bị tối thiểu dạy Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư. 


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ- ĐUN BẮT BUỘC VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO TỪNG MÔ- ĐUN TỰ CHỌN, TRÌNH ĐỘ  CAO ĐẲNG NGHỀ 7 


BẢNG 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 07 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		36

		Sử dụng được đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật 

		Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 45 độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng …. các loại. 



		2

		Một số chi tiết cơ khí 

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ hình khối của từng chi tiết 

		Các chi tiết cơ khí đơn giản như: Các khối hình trụ, trụ bậc… 



		3

		 Mối ghép cơ khí Ghép ren. Ghép then. Ghép then hoa Chốt. Đinh tán. 

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ hình khối của từng chi tiết 

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng 



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trong quá trình chiếu, hướng dẫn vẽ kỹ thuật.

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		Phục vụ trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. 



		6

		Máy chiếu vật thể 

		Bộ

		1

		Phục vụ trong quá trình chiếu các vật thể có kích thước nhỏ. 

		Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. 





BẢNG 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 08 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cơ cấu truyền động 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan, dễ nhận dạng các cơ cấu truyền động, phù hợp với nội dung giảng dạy. 

		Hộp số trên xe ô tô hoặc xe máy cắt bổ ¼. 



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		3

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 09 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 

		Bộ

		01

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha  

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		02

		 

		Uv=220VAC, Iđm=10A, Ura= 90-220VAC;



		1.2

		 Đồng hồ cosφ (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		02

		

		Uđm≥220V 



		1.3

		 Ampemet AC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		02

		

		I ≥ 5A 



		1.4

		 Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		02

		

		U ≥ 380 V 



		1.5

		Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L- C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C 

		Bộ

		02

		

		Uđm= 90-220VAC Pđm≤ 1000W 



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều 

		Bộ

		01

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		2

		 

		Uv=220VAC, Iđm=5A, Ura=6-24VDC 



		2.2

		Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) 

		Bộ

		2

		

		 Khoảng đo ≤ 50MΩ; Độ phân giải ≤100µΩ; Điện áp U=220VAC 



		2.3

		Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		2

		

		I ≤ 1A 



		2.4

		Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		2

		

		 U ≥ 5V 



		2.5

		 Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		2

		

		 U ≤ 380 V 



		2.6

		 Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung. 

		Bộ

		2

		 

		Uđm= 6-24VDC Pđm≤ 100W 



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ mô phỏng cấu tạo động cơ. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		4

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN LẠNH 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH10 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu điện lạnh 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết.

		Bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm phù hợp theo TCVN 



		2. 

		Mẫu vật liệu điện từ

		Bộ 

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học.

		Bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện thông dụng tại thời điểm mua sắm và chuẩn theo TCVN 



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		4

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent





BẢNG 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT - LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 11 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm cơ bản của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cắt bổ máy nén 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao, thể hiện rõ các chi tiết cắt bổ.  bên trong .

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		 

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		

		



		1.1 

		Máy nén pitông kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 1/8HP ÷ 1HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong . 



		1.2 

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 1HP ÷ 2HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong . 





		1.3 

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 3HP ÷ 5HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong . 



		1.4 

		Máy nén nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 5HP ÷ 10HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong . 



		1.5 

		Máy nén hở công 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 10HP ÷ 15HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động 



		2

		Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh 

		Bộ

		1

		Mô phỏng được các sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh bằng máy tính. 

		Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp… 



		3 

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao.  

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		 

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:

		

		

		

		



		3.1 

		Máy nén kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp 



		3.2 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m20k 



		3.3 

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a, nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		3.4 

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		3.5 

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in 



		3.6 

		Van tiết lưu điện từ 

		Chiếc

		1

		

		AC,U= 220V÷240V.Ngõ vào,ngõ ra, 5/8in÷1/2in 



		3.7 

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D= 0,5mm÷2mm 



		3.8 

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A, U = 220V 



		3.9 

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A, U = 220V,  380V, AC 14 



		3.10 

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A, U = 220V 



		3.11 

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		3.12 

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		AC/DC, 220/12V÷24V 



		3.13 

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V, AC / U=12V÷24V,DC 



		3.14 

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		3.15 

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		3.16 

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		3.17

		 Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		AC, U= 220V ÷240V 



		3.18 

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		AC, U= 220V ÷240V 



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		5 

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN – LẠNH 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 12 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		1

		Thể hiện được cấu tạo, các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Ủng cao su 

		Đôi

		1

		

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. UCĐ ≤ 1000V 



		1.2

		 Găng tay cao su 

		Đôi

		1

		

		



		1.3

		Thảm cao su 

		Chiếc

		1

		

		



		1.4

		Ghế cách điện 

		Chiếc

		1

		

		



		1.5

		Sào cách điện 

		Chiếc

		1

		

		



		1.6

		Dây an toàn 

		Chiếc

		1

		

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. 



		1.7

		Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		1

		

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động. 



		1.8

		Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ. 

		Bộ

		1

		

		



		2

		Bộ trang bị cứu thương 

		Bộ

		1

		Giúp cho người học nhận biết và sử dụng thành thạo các thiết bị cứu thương. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Tủ kính 

		Chiếc

		1

		

		Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. 



		2.2

		Các dụng cụ sơ cứu 

		Bộ

		1

		

		 Theo TCVN về y tế. 



		2.3

		Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân 

		Bộ

		1

		

		



		2.4

		Cáng cứu thương 

		Chiếc

		1

		

		Theo TCVN về thiết bị y tế. 



		3

		 Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		1

		Phụ vụ trong việc giới thiệu thiết bị kiểm tra áp suất.  

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại đồng hồ được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		 Đồng hồ áp thấp 

		Chiếc

		1

		

		76 cm Hg-17.5 kg/cm2 



		3.2

		 Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		

		 0-35kg/cm2



		4

		Bộ hàn hơi:  

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình thực hành 

		Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		6

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent  





BẢNG 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 13 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		1

		Trực quan, dễ phân biệt và nhận biết được các linh kiện điện tử. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Điện trở các loại 

		Chiếc

		100

		

		Điện trở từ 10Ω÷100MΩ 



		1.2

		Biến trở các loại 

		Chiếc

		30

		

		Biến trở từ 10kΩ÷100kΩ 



		1.3

		Tụ điện các loại 

		Chiếc

		50

		

		10μ F÷470μ F 



		1.4

		Cuộn dây 

		Chiếc

		20

		

		10μ H÷470μ H 



		1.5

		Transistor các loại 

		Chiếc

		30

		

		Loại NPN và PNP Công suất từ 1/8W÷10W 



		1.6

		Diode 

		Chiếc

		30

		

		Dòng từ 1A÷ 3A 



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		3

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 14 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MAKETING 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 15 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent  





BẢNG 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 16 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ điện KĐB 1 pha 

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành 

		P = 1Hp - 4Hp, 2p = 4, U = 220V 



		2

		Động cơ điện KĐB 3 pha 

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành 

		P = 2Hp - 5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/D 



		3

		Lõi thép máy biến áp 

		Bộ

		9

		Sử dụng thực tập quấn dây 

		Công suất từ 1 kVA ≤ S ≤10 kVA. 



		4

		Mô hình cắt bổ động cơ điện 

		Bộ

		1

		Thể hiện được cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ bản của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha, ba pha. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Động cơ điện KĐB 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 1HP ÷2HP, cắt bổ ¼ stato 



		4.2

		 Động cơ điện KĐB 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 3HP ÷5HP, cắt bổ ¼ stato 



		5

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V



		5.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		6

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		9

		Dùng cho bài học quấn dây máy điện. 

		Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số. 





BẢNG 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô – đun: MĐ 17 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh. 

		Bộ

		9

		Mô hình có tính trực quan cao, linh hoạt, thể hiện chi tiết hệ thống lạnh 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		

		



		1.1

		 Khởi động từ 

		Chiếc

		5

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		1.2

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		1.3

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		1.4

		 Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 20A 



		1.5

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		2

		

		I ≥ 5A 



		1.6

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U= 220V, AC U=12V÷24V,DC 



		1.7

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U= 220V, AC U=12V÷24V,DC 



		1.8

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		1.9

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		1.10

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		1.11

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		AC, U= 220V 23 ÷240V 



		1.12

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V ÷240V 



		2

		Động cơ KĐB 3 pha 

		Chiếc

		9

		Sử dụng để đấu nối, khởi động động cơ.

		P = 2Hp-5Hp,  2p = 4; U = 380/220V-Y/Δ, 



		3

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		9

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		3.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		3.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		4

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		1

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		 Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		4.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		



		4.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		



		4.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		Dài 5m 



		4.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		



		4.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		4.7

		Mỏ lết

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		4.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		4.9

		Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng 



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		6

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): PLC 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 18 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình thực hành PLC 

		Bộ

		9

		Giới thiệu các chức năng cơ bản và chức năng đặc biệt của PLC S7-200 (300). - Lập trình, tải chương trình và chạy chương trình trực tiếp trên PLC S7-200 (300) và các thiết bị ngoại vi. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		

		



		1.1

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A 



		1.2

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 20A 



		1.3

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		2

		

		I ≥ 5A 



		1.4

		Bộ nguồn AC, DC 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		1.5

		Các loại Rơle trung gian. 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		1.6

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		2

		

		U = 220/380V 



		1.7

		Cảm biến điện từ 

		Chiếc

		2

		

		Có U = 24VDC hoặc 220VAC, I ≥ 400mA; Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm 



		1.8

		Cảm biến tiệm cận điện dung. 

		Chiếc

		2

		

		 Có U = 24VDC hoặc 220VAC, I ≥ 400mA; Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm 



		1.9

		Cảm biến quang 

		Chiếc

		2

		

		Có U = 24VDC hoặc 220VAC, I ≥ 400mA; Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm 



		1.10

		Cảm biến nhiệt độ 

		Chiếc

		2

		

		Nhiệt độ đo -220C÷550C 



		1.11

		Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang dòng và áp 

		Chiếc

		2

		

		Chuyển nhiệt độ từ -220C÷550C sang áp 0V÷10V Hoặc sang dòng 4mA÷20mA



		1.12

		Động cơ điện 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		Công suất: 1Hp -1.5Hp 



		1.13

		Động cơ điện KĐB 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		P = 2Hp-5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/Δ, 



		2

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		9

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		2.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		2.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành. 

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		10

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		4

		 Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP NGUỘI 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 19 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn nguội kèm Êto má kẹp song song 

		Bộ

		9

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Độ mở lớn nhất 250mm. 



		2

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		2

		Gia công vật liệu cơ khí gang, thép, kim loại màu và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại. 

		Đường kính đá mài cỡ 100-200mm, Uđm = 220VAC, Pđm ≥ 1Hp. 



		3

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		2

		Khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật. 

		Loại thiết bị thông dụng Pđm=1Hp-3Hp; Uđm=220VAC. Số cấp độ trục chính nhiều cấp. 



		4

		Thiết bị uốn cong 

		Chiếc

		6

		Sử dụng uốn góc, định hình ống kim loại 

		Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		5

		Bộ mẫu vật thật 

		Bộ

		1

		Sử dụng đo, kiểm tra đối chiếu trong quá trình gia công chi tiết 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường 



		6

		Bàn máp 

		Chiếc

		2

		Sử dụng cho quá trình đo, rà 

		Kích thước max 1000x 1000 mm 



		7

		 Thước cặp 

		Chiếc

		9

		Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết. 

		Phạm vi đo : 0 - đến 300mm. Độ chia: 0,02 mm. Độ chính xác: 0,04mm 



		8

		Thước lá 

		Chiếc

		9

		Đo được các kích thước chiều dài  

		Phạm vi đo : 0 - đến 500mm. Độ chia: 0,1 mm 



		9

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		9

		Sử dụng đo các góc vuông, góc 

		Loại thông dụng trên thị trường. 120˚. 



		10

		Compa vạch dấu 

		Chiếc

		18

		Được dùng để vạch dấu 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		11

		Đài vạch 

		Chiếc

		18

		Vạch được đường thẳng 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		12

		Dưỡng ren 

		Chiếc

		3

		Nhận biết được dưỡng ren. Đo được các bước ren 

		Phù hợp với tiêu chuẩn 



		13

		Đục bằng 

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội 



		14

		Đục nhọn các loại 

		Chiếc

		36

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội 



		15

		Bàn ren,  tarô các loại 

		Bộ

		6

		Nhận biết được bầu cặp mũi khoan, ta rô ren lỗ

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm.. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm 



		16

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		48

		Giũa được mặt phẳng, các chi tiết hình trụ 

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		17

		Mũi vạch 

		Chiếc

		6

		Sử dụng vạch dấu chi tiết gia công. 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		18

		Khối V 

		Chiếc

		6

		Dùng để định vị chi tiết, đo kiểm tra 

		Khối V ngắn và khối V dài 



		19

		Khối D 

		Chiếc

		6

		Được dùng để định vị chi tiết 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		20

		Búa nguội 

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết. 

		Khối lượng max 5kg 



		21

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước tối thiểu 600x400x800 





BẢNG 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP HÀN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 20 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn hồ quang điện 

		Chiếc

		3

		Dùng để hàn các đường thẳng, giáp mối ở các vị trí bằng, vị trí ngang 

		Điện áp nguồn vào 220/380V. Dòng hàn ≥ 50A 



		2

		Bàn nguội 

		Bộ

		9

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Bàn nguội loại thông dụng cho nghề điện có kèm Êto song hành 225mm. 



		3

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		2

		Gia công vật liệu cơ khí gang, thép, kim loại màu và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại. 

		Đường kính đá khoảng 100-200mm. 



		4

		 Bàn hàn đa năng 

		chiếc

		9

		Sử dụng cho các bài học thực hành hàn. 

		Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao. 



		5

		Cabin hàn 

		bộ

		9

		Sử dụng cho các bài học thực hành hàn. 

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ sử lý khói hàn. 



		6

		Hệ thống hút khói hàn 

		bộ

		1

		Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn. 

		Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút 1 ÷ 2 m3/s. Đảm bảo không có khói hàn trong xưởng.



		7

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		2

		 Khoan các chi

		 Công suất khoảng 1-30 tiết theo yêu cầu kỹ thuật. 3kW. Số cấp độ trục chính nhiều cấp. 



		8

		 Thước cặp 

		Chiếc

		9

		Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết. 

		Phạm vi đo : 0- 300 mm. Độ chia: 0,02 mm. Độ chính xác: 0,04mm 



		9

		Thước lá 

		Chiếc

		9

		Đo được các kích thước chiều dài 

		Phạm vi đo : 0 - đến 500mm. Độ chia: 0,1 mm 



		10

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		9

		Sử dụng đo các góc vuông 

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		11

		 Compa vạch dấu 

		Chiếc

		18

		Được dùng để vạch dấu 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		12

		 Đài vạch 

		Chiếc

		18

		Vạch được đường thẳng 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		13

		Đục bằng 

		Chiếc

		18

		Đục được các mặt phẳng 

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội 



		14

		Đục nhọn các loại 

		Chiếc

		36

		Đục được các rãnh 

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội 



		15

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		48

		Giũa được mặt phẳng, các chi tiết hình trụ 

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		16

		Búa nguội 

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết. 

		Khối lượng max 5kg 



		17

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước tối thiểu 600x400x800 





BẢNG 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP GÒ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 21 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ đồ nghề cơ khí 

		Bộ

		9

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với bài học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Búa nguội 

		Chiếc

		01

		

		Thép cacbon (2 -5) kg 



		1.2

		Búa cao su 

		Chiếc

		01

		

		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn 



		1.3

		Máy khoan 

		Bộ

		01

		

		P ≥ 1/2Hp 



		1.4

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài tối đa 1000mm 



		1.5

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		1.6

		Bàn ren,  tarô các loại 

		Bộ

		1

		

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm.. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm 



		1.7

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		1.8

		Mũi vạch 

		Chiếc

		1

		 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		1.9

		Cưa sắt 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		1.10

		Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng: Bộ clê Bộ mỏ lết Bộ khẩu Bộ vam cặp 3 chấu  Dùi đồng

		Bộ

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		2

		Đe gò 

		Bộ

		9

		Sử dụng trong quá trình gò 

		Loại thông dụng 



		3

		Máy cắt, đột, dập liên hợp. 

		Chiếc

		1

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong thực hành 

		Công suất: 3Hp-5Hp 



		4

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		1

		Phục vụ quá trình thực hành, giúp người học biết cách sử dụng máy mài. 

		Loại thông dụng trên thị trường, điện áp 220/380v. 





BẢNG 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN LẠNH 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 22 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 

		Bộ

		2

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của một hệ thống lạnh, phù hợp với nội dung bài học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		1.1

		Máy nén kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp 



		1.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		1.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a, nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C



		1.4

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		1.5

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in 



		1.6

		Van tiết lưu điện từ 

		Chiếc

		1

		

		AC,U= 220V÷240V.Ngõ vào,ngõ ra, 5/8in÷1/2in 



		1.7

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D= 0,5mm÷2mm 



		1.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		1.9

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A, U = 220,  380V, AC 



		1.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A 



		1.11

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		1.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		1.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		1.14

		Rơ le áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con 1/4 in 





		1.15

		Rơ le áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. Đầu con ¼ in 



		1.16

		Rơ le áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.Đầu con ¼ in 



		1.17

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		1.18

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		  U= 220V ÷240V 



		2

		Nhiệt kế kiểu áp kế 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách sử dụng nhiệt kế. 

		Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650)°C 



		3

		Nhiệt kế cặp nhiệt 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn. 

		Phạm vi nhiệt độ từ -300C ÷ 1000C 



		4

		 Nhiệt kế 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ 

		Phạm vi nhiệt độ từ điện trở nhìn, giúp người học biết cách sử dụng nhiệt kế điện trở. (- 40 ÷ 420)°C 



		5

		Áp kế chất lỏng 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn. 

		Dải đo : 0-35, 0-50, 0-100 mmCE 



		6

		Áp kế đàn hồi 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách sử dụng áp kế đàn hồi. 

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		7

		Áp kế điện 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách sử dụng áp kế điện. 

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		8

		Pitô 

		Chiếc

		1

		Trực quan, dễ nhìn, dùng để đo áp suất và lưu lượng 

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		9

		Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi 

		Chiếc

		1

		Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách đo và đọc được các thông số trên ống ghẽn, ống phun, ống Venturi. 

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		10

		Ẩm kế 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, dùng để đo và đọc được các thông số trên ẩm kế. 

		Khoảng đo độ ẩm: 5~99% 



		11

		Máy đo lưu lượng 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, để đo lưu lượng gas chảy trong hệ thống. 

		Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm 



		12

		Máy đo độ ồn 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, để đo độ ồn của hệ thống lạnh. 

		Dải đo: 30 -130dB Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB 36 



		13

		Súng bắn nhiệt độ 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, sử dụng để đo nhiệt độ của các hệ thống lạnh và kho lạnh 

		Khoảng cách bắn tối thiểu 5m. Khoảng nhiệt độ từ - 50 =>3000C Độ chính xác: ±2% 



		14

		 Máy đo tốc độ gió 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, đo lưu lượng gió thổi từ các quạt đẩy 

		Thang đo: 0-20 m/s ; -20 đến 700C Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo) 



		15

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, để đo độ ẩm tại các phòng lạnh, kho lạnh… 

		Thang đo: -200C đến 2000C Độ ẩm: 15% đến 95% Độ chính xác +/-3% 



		16

		Ống thuỷ 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn. 

		Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường mua sắm. 



		17

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với bài học.

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		 

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		17.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		18

		Bộ đồ nghề điện lạnh

		Bộ

		3

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với môn học.

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		



		18.2

		Dao cắt ống đồng 

		Cái

		1

		

		



		18.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		18.4

		Thước dây 

		Cái

		1

		

		 Dài 5m 



		18.5

		Thước thuỷ 

		Cái

		1

		

		 Dài 50m 



		18.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		18.7

		Mỏ lết 

		Cái

		1

		

		



		18.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Cái

		1

		

		



		18.9

		Búa cao su 

		Cái

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		19

		 Máy vi tính

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		20

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẠNH CƠ BẢN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 23 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy nén píttông kín 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất: 1/10hp÷1hp Điện áp: 220V÷240V 



		2

		Máy nén píttông nửa kín 

		Chiếc

		3

		Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén píttông nửa kín. 

		Công suất: 3hp÷10hp Điện áp: 380V 



		3

		Máy nén píttông hở 

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén píttông nửa kín. 

		Công suất:  10Hp-20Hp Điện áp: 380V 



		4

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		3

		Dùng thực hành máy nén rôto lăn

		Công suất: 1hp,1.5ph,2hp Điện áp: 220V 



		5

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		3

		Để thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén xoắn ốc 

		Công suất: 5hp÷10hp Điện áp: 380V 



		6

		Máy nén trục vít 

		Chiếc

		1

		Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén trục vít 

		Công suất: 10hp÷20hp Điện áp: 380V 



		7

		Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 

		Bộ

		2

		Dùng để lắp đặt sửa chữa. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Dàn ngưng trao 

		Chiếc

		1

		

		Dàn ngưng sử dụng đổi nhiệt đối lưu tự nhiên cho tủ lạnh công suất máy nén:  1/10hp÷3/4hp Điện áp: 220V÷240V 



		7.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1hp÷2hp Điện áp: 220V 



		7.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết 

		Chiếc

		1

		Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10hp÷3/4hp  Điện áp: 220V÷240V 

		



		7.4

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết. 

		Chiếc

		1

		Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp÷3/4hp  Điện áp: 220V÷240V 

		



		7.5

		Bình ngưng ống trùm nằm ngang (giải nhiệt bằng nước) 

		Chiếc

		1

		Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp công suất máy nén 10Hp-20Hp Điện áp: 380V 

		



		7.6

		Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp-20Hp Điện áp: 380V 



		8

		Bộ van tiết lưu 

		Bộ

		2

		Sử dụng để nhận biết và sử dụng được các loại van tiết lưu trong hệ thống lạnh. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		 Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		8.2

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)



		8.3

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)



		9

		Mô hình cắt bổ máy nén 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được cấu tạo máy nén, phù hợp với nội dung môn học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		

		



		9.1

		Máy nén pitông kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 1/8HP ÷ 1HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		9.2

		Máy nén rôto ăn 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 1HP ÷ 2HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		9.3

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 3HP ÷ 5HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		9.4

		Máy nén nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 5HP ÷ 10HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		9.5

		Máy nén hở công  

		Chiếc

		1

		

		Công suất 10HP ÷ 15HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		10

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 

		Bộ

		2

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của một hệ thống lạnh. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		10.1

		Máy nén kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp 



		10.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m20k 



		10.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a, nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C



		10.4

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		10.5

		 Van tiết lưu tay

		Chiếc

		1

		

		Ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in 



		10.6

		Van tiết lưu điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V Ngõ vào,ngõ ra, 5/8in÷1/2in 



		10.7

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D= 0,5mm÷2mm 



		10.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		10.9

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A,  U = 220 /380V 



		10.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		10.11

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		10.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC



		10.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC



		10.14

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con 1/4 in 



		10.15

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		10.16

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		10.17

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		10.18

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		11

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất 4m3/p÷8m3/p Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		12

		Máy khoan tay 

		Chiếc

		2

		Giúp người học biết sử dụng máy khoan.

		Công suất:  1hp-2hp. 



		13

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404...) 



		14

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V



		14.2

		 Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		14.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		15

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		15.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng 



		15.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		15.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		Dài 5m 



		15.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 50m 



		15.6

		 Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		15.7

		 Mỏ lết

		Chiếc

		1

		

		



		15.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		15.9

		 Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		16

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		Dùng để đo kiểm tra áp suất. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Đồng hồ thấp áp 

		Chiếc

		1

		

		(76 cm Hg-17.5 kg/cm2) 



		16.2

		Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		

		 (0-35kg/cm2) 



		17

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		3

		Thiết bị hỗ trợ cho người học hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra nhiệt độ. 

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0 C, 0K, 0F ). 





BẢNG 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 24 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của tủ lạnh làm lạnh trực tiếp, phù hợp với nội dung môn học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/4 hp.



		1.1

		Máy nén pittông kín 

		Chiếc

		1

		 

		Hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m2 0k 



		1.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tư nhiên. 

		Chiếc

		1

		

		Đẩu vào ra 1/4in



		1.3

		Phin sấy lọc 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm 



		1.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 3÷5W/m2 0k 



		1.5

		Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, P = 10W 



		1.6

		Bóng đèn 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V 



		1.7

		Công tắc cửa tủ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		1.8

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V; R = 22Ω 



		1.9

		Rơle khởi động PTC 

		Chiếc

		

		

		U = 220V,  1/10 hp ÷ 1/4 hp



		1.10

		Rơle nhiệt bảo vệ 

		Chiếc

		1

		

		



		2

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của tủ lạnh làm lạnh gián tiếp. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Máy nén pittông kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/2 hp. 



		2.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tư nhiên. 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m2 0k 



		2.3

		Phin sấy lọc 

		Chiếc

		1

		

		Đẩu vào ra 1/4in 



		2.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm 



		2.5

		Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷14W/m2 0k 



		2.6

		 Bóng đèn 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220V, P =10W 



		2.7

		Quạt dàn lạnh 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, P = 35W 





		2.8

		Điện trở xả đá 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, P = 130W÷225W 



		2.9

		Cảm biến nhiệt dương 

		Chiếc

		1

		

		U = 20V, ngắt t = 700c 



		2.10

		Cảm biến nhiệt âm 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V,đóng t= - 70c



		2.11

		Bộ hẹn giờ xả đá 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, 4 chân 1,2,3,4 



		2.12

		Công tắc cửa tủ 

		Chiếc

		1

		

		Công tắc đôi U = 220V 



		2.13

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		2.14

		Rơle khởi động PTC 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, R = 22Ω 47 



		2.15

		Rơle nhiệt bảo vệ 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V  1/10 hp ÷ 1/4 hp 



		3

		Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp 

		Chiếc

		6

		Dùng để sửa chữa và kiểm tra được các thông số kỹ thuật trên tủ. 

		 Dung tích 100-180 lít. 



		4

		Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Chiếc

		6

		Dùng để sửa chữa và kiểm tra được các thông số kỹ thuật trên tủ. 

		Dung tích 120-250 lít. 



		5

		Tủ lạnh thương nghiệp

		Chiếc

		3

		Dùng để sửa chữa và kiểm tra được các thông số kỹ thuật trên tủ. 

		Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít 



		6

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		Hỗ trợ cho người học hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra áp suất. 

		Mỗi bộ có các thông số kỹ thuật như sau 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Đồng hồ áp thấp 

		Chiếc

		1

		

		76 cm Hg-17.5 kg/cm2



		6.2

		Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		 

		0-35kg/cm2



		7

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Bộ nong loe ống đồn 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		7.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng 



		7.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		7.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 5m 



		7.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 50m 



		7.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		7.7

		Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		

		



		7.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		7.9

		 Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		8

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V



		8.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		8.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 1/5Hp 



		9

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành thu hồi môi chất lạnh. 

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. ). 



		10

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất  4m3/p÷8m3/p Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		11

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hình thành kỹ năng thực hành đo kiểm tra nhiệt độ. 

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0C, 0K, 0F ). 





BẢNG 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 25 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén píttông kín 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất 1/10hp÷1hp Điện áp: 20V÷240V 



		2

		Máy nén píttông nửa kín 

		Chiếc

		3

		Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén píttông nửa kín. 

		Có công suất 3hp÷10hp Điện áp: 380V 



		3

		Máy nén píttông hở 

		Chiếc

		1

		Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén píttông nửa kín. 

		Công suất:  10Hp-20Hp Điện áp: 380V 



		4

		Máy nén trục vít 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt sửa chữa máy nén trục vít 

		Công suất:  10Hp-20Hp Điện áp: 380V 



		5

		Tháp ngưng tụ 

		Chiếc

		1

		Dùng để lắp đặt sửa chữa. 

		Công suất:  Qk=5-10 tons. 



		6

		Bình ngưng 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. Công suất ngưng tụ 14kw-1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ 360C-400C 

		



		7

		Bình bay hơi 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. 

		Công suất lạnh 10kw-2110kw. 



		8

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. 

		Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3 



		9

		Bình chứa thấp áp 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3 

		



		10

		Bình trung gian 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. 

		Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3



		11

		Bình trung gian ống 

		Chiếc

		1

		Dùng để lắp đặt, sửa chữa 

		Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3 50 xoắn 



		12

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Dùng để lắp đặt, sửa chữa và nhận biết được cấu tạo bên trong 

		Bình đứng (dung tích bình 0,01m3÷0,02m3).



		13

		Bình tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Thể hiện được cấu tạo 

		Bình đứng bọc cách nhiệt(dung tích bình 0,01m3÷0,02m3) 



		14

		Bình gom dầu 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt sửa chữa và biết được cấu tạo các bộ phận của bình. 

		Dung tích bình 0,02m3÷0,03m3



		15

		Tháp giải nhiệt nước 

		Chiếc

		1

		Thể hiện được cấu tạo; Sử dụng lắp đặt sửa chữa. 

		Công suất giải nhiệt 5-10tons  



		16

		Mô hình Kho lạnh 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của kho lạnh, phù hợp với nội dung môn học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		16.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		16.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		16.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11÷12,8 W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t= -200C÷-400C bằng quạt 



		16.4

		Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		16.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		16.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		16.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		16.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 240V, I ≥ 5A 



		16.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 380V,  I ≥ 20A 



		16.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		U = 240V I ≥ 5A 



		16.11

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		16.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		16.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		16.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		16.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U =220/380 V; I ≥ 10A 



		16.16

		PLC

		Chiếc

		1

		

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		16.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		16.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Bộ

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		16.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		16.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		16.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động  -1-12 bar 



		16.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8 in÷1/2 in 



		16.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		16.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		16.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		16.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		U= 220V ÷240V 



		16.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		17

		Mô hình sản xuất đá cây 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của hệ thống sản xuất đá cây, phù hợp với nội dung môn học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		17.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		cái

		1

		

		Công suất máy nén từ 3hp÷10hp. 



		17.2

		Tháp ngưng tụ 

		Chiếc

		1

		

		Công suất tháp 5ton÷10ton 



		17.3

		Dàn bay hơi kiểu xương cá 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt K=460÷580W/m2 0k 



		17.4

		Van tiết lưu cân 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 53 bằng trong 



		17.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		17.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		17.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		17.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 240V, I ≥ 5A 



		17.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 380V,  I ≥ 20A 



		17.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V I ≥ 5A 



		17.11

		Bộ nguồn(AC,DC) 

		Chiếc

		1

		 

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		17.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		17.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		17.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		17.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U =220/380 V; I ≥ 10A 



		17.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220V÷240V 



		17.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V 



		17.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		17.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		17.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		17.21

		Rơle áp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-54 suất dầu 12 bar 



		17.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		17.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		17.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		17.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in



		17.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		17.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V ÷240V 



		18

		Mô hình tủ đông tiếp xúc 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của hệ thống tủ đông tiếp . 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		18.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		18.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		18.3

		Dàn bay hơi tấm lac 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11÷11,6W/m2 0k gas R22, nhiệt đô âm sâu -200C ÷-400C 



		18.4

		Van tiết lưu cân 

		Chiếc

		1

		

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw bằng ngoài 



		18.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		18.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		18.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		18.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		18.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 380V,  I ≥ 20A 



		18.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V I ≥ 5A 



		18.11

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		18.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		18.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		18.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I≥ 20A, U = 220/ 380V



		18.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U =220/380 V; I ≥ 10A 



		18.16

		 PLC 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V 



		18.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V 



		18.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		18.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		18.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		18.21

		Rơle áp 

		Chiếc

		1

		

		 Áp suất hoạt động -1-56 suất dầu 12 bar 



		18.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		AC, U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		18.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		18.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in



		18.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		18.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		U= 220V ÷240V 



		18.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V ÷240V 



		19

		Mô hình Tủ đông gió 

		Chiếc

		1

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau 

		

		

		

		



		19.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		19.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		19.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của hệ thống tủ đông gió. 

		 Hệ số truyền nhiệt 11÷11,6W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu -200C. cưỡng bức bằng quạt 



		19.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài 

		Chiếc

		

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		19.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		19.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén5hp÷10hp 



		19.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén5hp÷10hp 



		19.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		19.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		19.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V I ≥ 5A 



		19.11

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		19.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		19.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		19.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		19.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U =220/380 V; I ≥ 10A 



		19.16

		 PLC 

		Chiếc

		1

		

		Nguồn cấp U = 220÷240V, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		19.17

		 DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V / 



		19.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 58 



		19.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		19.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		19.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		19.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		19.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		19.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		19.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		 

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		19.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		U= 220V ÷240V 



		19.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		20

		Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp 

		Chiếc

		6

		Tủ điện có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt, phục vụ quá trình giảng dạy hình thành kỹ năng thực hành cho người học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi tủ bao gồm:  

		

		

		

		



		20.1

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		 

		I ≥ 5A 



		20.2

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 20A 



		20.3

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		20.4

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		20.5

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		20.6

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		20.7

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220,  380V, AC 



		20.8

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A, U = 220 / 380V 



		20.9

		PLC 

		Chiếc

		1

		 

		U=200V÷240V. Đầu vào: 12/18/24 Đầu ra:, 8/12/16 



		20.10

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		Nguồn cấp 110,230Vac, ngõ vào đầu khiển NTC, ngõ ra máy nén I= 8A÷ 20A 



		20.11

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng đo  t= -400C÷ +500C



		20.12

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8 ÷ 32 bar 



		20.13

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2 ÷ 7.5 bar 



		20.14

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1÷12 bar 



		20.15

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V.  Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		20.16

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. đầu con ¼ in 



		20.17

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. Đầu con ¼ in 



		20.18

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. Đầu con ¼ in 



		20.19

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		U= 220V ÷240V 



		20.20

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V ÷240V 



		21

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Công suất  4m3/p÷8m3/p. 



		22

		Máy khoan tay 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất: 500W-1500W. 



		23

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để thực hành thu hồi môi chất lạnh.

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất (R134a, R22,  R410a, R404a... )



		24

		Bộ hàn hơi 

		Bộ

		3

		Sử dụng cho trong quá trình thực hành 

		Thiết bị thông dụng tài thời điểm mua sắm 



		25

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		Thể hiện được độ chính xác, an toàn trong quá trình đo kiểm tra áp suất. 

		Mỗi bộ có thông số kỹ thuật như sau Mỗi bộ bao gồm: 



		16.1

		Đồng hồ thấp áp 

		Chiếc

		1

		

		(76 cm Hg-17.5 kg/cm2) 



		16.2

		 Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		

		(0-35kg/cm2)



		26

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		3

		Thể hiện được độ chính xác,  an toàn trong quá trình đo kiểm tra nhiệt độ 

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0C, 0K, 0F ). 



		27

		Bộ van tiết lưu 

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		27.1

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		27.2

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		27.3

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		28

		Phin lọc, sấy 

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong qúa trình thực hành

		 Phin lọc, sấy thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		29

		Thiết bị dò môi chất lạnh 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra độ an toàn . 

		Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen. 



		30

		Bơm cao áp 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp - 3hp 



		32

		Bộ thử kín 

		Bộ

		2

		 Sử dụng cho quá trình thử kín hệ thống lạnh, đuổi khí khi hàn ống

		Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động



		33

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		6

		 Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		33.1

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		33.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		 Loại thông dụng 



		33.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		33.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 5m 



		33.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		Dài 50m 



		33.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		33.7

		Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		

		



		33.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		33.9

		Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		34

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		34.1

		Kìm cắt dây  Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		34.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		34.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 





BẢNG 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 26 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máyđiều hoà không khí một cụm. 

		Bộ

		3

		Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt, phục vụ quá trình giảng dạy hình thành kỹ năng thực hành cho người học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		1

		

		Công suất:  1hp ÷2hp 



		1.2

		Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		1.3

		Phin lọc 

		Chiếc

		1

		

		Đẩu vào ra 5/8in÷1/2in 



		1.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D=1,5mm÷2mm 



		1.5

		Van đảo chiều gas 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in÷1/2in 



		1.6

		Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt

		Chiếc

		1

		.

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t > 00C



		1.7

		Quạt li tâm 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V; 2 đến 3 tốc độ 



		1.8

		Quạt hướng trục 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V; 2 đến 3 tốc độ 



		1.9

		Công tắc vận hành 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V 



		2

		Mô hình máyđiều hoà không khí hai cụm. 

		Bộ

		3

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		1

		

		Công suất: 1hp ÷2hp 



		2.2

		Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		2.3

		Phin lọc

		Chiếc

		1

		

		Đẩu vào ra 5/8in÷1/2in 



		2.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D=1.5mm÷2mm 



		2.5

		Van đảo chiều gas 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in÷1/2in 



		2.6

		Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt bằng quạt li tâm. 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t > 00C.



		2.7

		Quạt li tâm 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220V,1tốc độ 



		2.8

		Quạt hướng trục 

		Chiếc

		1

		

		U = 12V, 3 tốc độ 



		2.9

		Bo mạch điều khiển 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt, hình thành kỹ năng sửa chữa. 

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		3

		Máy điều hoà không khí một cụm 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa. 

		Công suất từ 9000BTU/h÷18000BTU/h 



		4

		Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường). 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa. 

		Công suất từ 9000BTU/h÷18000BTU/h 



		5

		Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành,bảo dưỡng sửa chữa. 

		Công suất từ 24.000BTU/h ÷ 36000BTU/h 65 





		6

		Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành,bảo dưỡng sửa chữa. 

		Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h 



		7

		Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành,bảo dưỡng sửa chữa. 

		Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h 



		8

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		Hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra áp  suất. 

		Mỗi bộ có thông số kỹ thuật như sau 



		:

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		16.1

		Đồng hồ thấp áp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất (76 cm Hg -17.5kg/cm2) 



		16.2

		Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất (0-35kg/cm2) 



		9

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Cái

		1

		Hình thành được kỹ năng sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành thu hồi môi chất lạnh. 

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. ) 



		10

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		3

		Hình thành được kỹ năng thực hành quá trình hút chân không hệ thống lạnh. 

		Công suất 4m3/p÷8m3/p 



		12

		Bộ đồ nghề cơ khí 

		Bộ

		6

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Búa nguội 

		Chiếc

		01

		

		Thép cacbon (2 -5) kg 



		12.2

		Búa cao su 

		Chiếc

		01

		

		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn 



		12.3

		Máy khoan cầm tay 

		Bộ

		1

		

		 P ≥ 350 W 



		12.4

		Thước lá 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm 



		12.5

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		12.6

		Bàn ren,  tarô các loại 

		Bộ

		1

		

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm. 



		12.7

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		12.8

		Mũi vạch 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		12.9

		Cưa sắt 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		12.10

		Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng: Bộ clê Bộ mỏ lết Bộ khẩu Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng 

		Bộ

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN.



		13

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		6

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Bộ nong loe ống đồn 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		13.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		 Loại thông dụng 



		13.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		13.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		Dài 5m 



		13.5

		 Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 50m 



		13.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		13.7

		Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		

		



		13.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		13.9

		 Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		14

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		14.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		14.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		15

		Nhiệt kế 

		Cái

		3

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra nhiệt độ. 

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0 C, 0K, 0F ). 



		16

		 Bộ thử kín

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình thử kín hệ thống lạnh, đuổi khí khi hàn ống. 

		Thiết bị phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		17

		Thang chữ A 

		Cái

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		18

		Máy khoan tay 

		Cái

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất 500W-1500W. 



		19

		Bơm cao áp 

		Cái

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp -3hp 





BẢNG 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 27 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		3

		Hình thành được kỹ năng thực hành lắp đặt sửa chữa. 

		Công suất . 5Hp÷10Hp U= 380V 



		2

		Máy nén píttông nửa kín 

		Chiếc

		3

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất 3Hp÷10Hp U= 380V 



		3

		Máy nén píttông hở 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất: 10Hp-20Hp ; U= 380V 



		4

		Máy nén trục vít 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất: 10Hp-20Hp U= 380V 



		5

		Tháp ngưng tụ 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất: Qk=5-10tons. 



		6

		Bình ngưng 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất ngưng tụ 14kw-1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ 360C-400C 



		7

		Bình bay hơi 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		 Công suất lạnh 10kw-2110kw. 



		8

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Hình thành được kỹ năng thực hành lắp đặt sửa chữa bình chứa cao áp 

		Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3



		9

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Thể hiện rõ cấu tạo 

		Bình đứng (dung tích bình 0,01m3÷0,02m3).



		10

		Bình tách 

		Chiếc

		1

		Nhận biết 

		Bình đứng bọc cách lỏng được cấu tạo của từng bộ phận nhiệt(dung tích bình 0,01m3÷0,02m3). 



		11

		Tháp giải nhiệt nước 

		Chiếc

		1

		Thể hiện được cấu tạo của tháp giải nhiệt nước. 

		Công suất giải nhiệt 5-10tons 



		12

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas. 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		12.1

		Máy nén rôto xoắn ốc 

		

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		12.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		12.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a,  nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		12.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài 

		

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw 



		12.5

		Bình tách dầu 

		

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		12.6

		Tách lỏng 

		

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		12.7

		Bình chứa cao áp 

		

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		12.8

		Cầu chì 1 pha  

		

		1

		

		U = 240V, I ≥ 5A 71 



		12.9

		Cầu chì 3 pha 

		

		1

		

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		12.10

		Nút nhấn On-Off 

		

		1

		

		U = 240V I ≥ 5A 



		12.11

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		

		1

		

		 U = 220V, AC  U=12V,DC 



		12.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		

		4

		

		U = 220V, AC  U=12V,DC 



		12.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		

		2

		

		U= 220V, AC U=12V,DC 



		12.14

		Khởi động từ 

		

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		12.15

		Contactor 

		

		4

		

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 12.16 PLC 1 U =220÷240,  4÷6 vào, 4÷6 ra 



		12.17

		 DIXELL 

		

		1

		

		 U= 220V÷240V/ AC  U=12V÷24V/ DC 



		12.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		12.19

		Rơle áp suất cao 

		

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		12.20

		Rơle áp suất thấp 

		

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		12.21

		Rơle áp suất dầu 

		

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		12.22

		Van điện từ 

		

		1

		

		U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		12.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		12.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		12.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		12.26

		Đèn báo nguồn 

		

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		12.27

		Chuông báo sự cố 

		

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		13

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller 

		Bộ

		1

		 Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		13.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		13.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		13.3

		Dàn bay hơi ống vỏ nằm ngang 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 350÷400W/m2 0k 



		13.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		13.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		13.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		13.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén  5hp÷10hp 



		13.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 240V, I ≥ 5A 



		13.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 380V,  I ≥ 20A 



		13.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		U = 240V I ≥ 5A 



		13.11

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		13.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		13.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		13.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		13.15

		Contactor 

		Chiếc

		4

		

		U = 220/380V I ≥ 10A 



		13.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		

		U =220÷240,  4÷6 vào, 4÷6 ra 



		13.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		13.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		13.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động  8-32 bar 



		13.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động  -0.2-7.5 bar 



		13.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		13.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		13.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. Đầu con ¼ in 



		13.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		13.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		13.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		U= 220V ÷240V 



		13.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		14

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		14.1

		 Máy nén roto xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		14.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		14.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a,  nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		14.4

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		14.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		14.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		14.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		14.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 240V, I ≥ 5A 75 



		14.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 380V,  I ≥ 20A 



		14.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		U = 240V, I ≥ 5A 



		14.11

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		14.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		14.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		14.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A,  U = 220/ 380V 



		14.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U = 220/380V I ≥ 10A 



		14.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		14.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		14.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		14.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		14.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		14.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		14.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		14.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		14.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		14.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		14.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		U= 220V ÷240V 



		14.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		15

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất: 4m3/p÷8m3/p 



		16

		Máy khoan tay 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất P = 500W-1500W. 



		17

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành thu hồi môi chất lạnh. 

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất (R134a, R22,  R410a, R404a …. ) 



		18

		Bộ hàn hơi 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		19

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		 Hỗ trợ cho người học hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra áp suất. 

		Bao gồm: 01 đồng hồ thấp áp (76 cm Hg-17.5 kg/cm2) 01 đồng hồ cao áp (0-35kg/cm2) 



		20

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		3

		Dùng để đo, kiểm tra nhiệt độ. 

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0C, 0K, 0F ). 



		21

		Bộ van tiết lưu 

		Bộ

		2

		Sử dụng được các loại van tiết trong hệ thống lạnh. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		21.2

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		21.3

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C,  năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		22

		Bơm cao áp 

		Chiếc

		2

		Dùng để bảo dưỡng các thiết bị trao đổi nhiệt 

		Công suất 1hp=>3hp 



		23

		Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm 

		Bộ

		3

		Tủ có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi tủ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A 



		23.2

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 20A 



		23.3

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A 



		23.4

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		23.5

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		23.6

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		23.7

		Khởi động từ 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		23.8

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		23.9

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +50 



		23.10

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8 ÷ 32 bar 



		23.11

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động  -0.2 ÷ 7.5 bar 



		23.12

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động  -1÷12 bar 



		23.13

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		23.14

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		23.15

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		23.16

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		23.17

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		4

		

		 U= 220V ÷240V 



		23.18

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		24

		Bộ đồ nghề cơ khí 

		Bộ

		3

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Búa nguội 

		Chiếc

		01

		

		Thép cacbon (2 -5) kg 



		24.2

		Búa cao su 

		Chiếc

		01

		

		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn 



		24.3

		Máy khoan cầm tay 

		Bộ

		01

		

		P ≥ 350W 



		24.4

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm 



		24.5

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		24.6

		Bàn ren,  tarô các loại 

		Bộ

		1

		

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm.. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm 



		24.7

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		24.8

		 Mũi vạch 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		24.9

		 Cưa sắt 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		24.10

		Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét 

		Chiếc

		1

		

		Uđm = 220VAC, P ≤ 0,75KW 



		24.11

		Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng: Bộ clê Bộ mỏ lết Bộ khẩu Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng 

		Bộ

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN.



		25

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Bộ nong loe ống đồn 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		26.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		 Loại thông dụng 



		26.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		26.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 5m 



		26.5

		 Thước thuỷ 

		Chiếc

		1 

		

		Dài 50m



		26.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng



		26.7

		 Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		

		



		26.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		26.9

		Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		 Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		27

		 Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		27.1

		Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		27.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		27.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 





BẢNG 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 28 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Board mạch điều hoà 

		Bộ

		9

		Thể hiện được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Toàn bộ board mạch điện điều hòa của máy thông dụng trên thị trường 



		2

		Bo cắm thử linh kiện 

		Cái

		18

		Cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản. 

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 - Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm 



		3

		Rơle điện từ 

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Điện áp: U = 24V đến 28V Dòng điện I = 5A 



		4

		Cảm biến nhiệt độ 

		Chiếc

		9

		Ứng dụng của cảm biến nhiệt trên board mạch. 

		Vị trí của cảm biến nhiệt trên board mạch. Có U = 24VDC hoặc 220VAC, I≥ 400mA; Khoảng cách phát hiện điều chỉnh được từ âm 180 ≤ t ≤ 2000



		5

		Máy đo hiện sóng 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Loại có sẵn trên thị trường dải tần 60MHz, kiểu hiển thị 2 kênh 



		6

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học đo kiểm tra, sửa chữa các thiết bị điện tử . 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		6.1

		Máy nén kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp 



		6.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		6.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a, nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		6.4

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		6.5

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in 



		6.6

		Van tiết lưu điện từ 

		Chiếc

		1

		

		 AC,U= 220V÷240V.Ngõ vào,ngõ ra, 5/8in÷1/2in 



		6.7

		 Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D= 0,5mm÷2mm 



		6.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A 



		6.9

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A, U = 220/380V 



		6.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A 



		6.11

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		 Khoảng nhiệt độ  t= -20 ÷ +20 



		6.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		6.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		 

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		6.14

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		 

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con 1/4 in 



		6.15

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		6.16

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1 

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in



		6.17

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		6.18

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		7

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		7.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		7.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		7.4

		Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		

		



		7.5

		 Máy khò tháo chân linh kiện. 

		Cái

		1

		

		 Loại thông dụng 



		7.6

		 Ống hút thiếc 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 





BẢNG 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ LẮP ĐẶT SƠ BỘ  HỆ THỐNG MÁY LẠNH 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 29 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ LẮP ĐẶT SƠ BỘ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 30 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent





BẢNG 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU KỸ THUẬT NHIỆT 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 32 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật liệu nhiệt 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết.

		Thông số kỹ thuật thích hợp tại thời điểm mua sắm 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Mẫu vật liệu cách nhiệt : (Phom, Panel, gạch cách nhiệt, Amiăng, Bông thuỷ tinh, thuỷ tinh bọt).

		Mẫu

		1

		

		



		1.2

		Mẫu vật liệu chịu lửa: (silic, mamhêdi, forstenit, ziêccôn,...) 

		Mẫu

		1

		

		 Theo TCVN 



		2

		 Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		3

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent





BẢNG 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TUABIN NHIỆT 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 33 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH34 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu đường ống dẫn nước bao gồm: ống thẳng, khớp nối,  co vuông, co nối (chữ Y, chữ T)

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học 

		Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN



		2 

		Bộ mẫu đường ống dẫn khí bao gồm: . ống dẫn tròn,  ống dẫn vuông, ống mềm. 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học 

		Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN. 



		3 

		Quạt 

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Bộ bao gồm: quạt li tâm, hướng trục . 0,5HP÷1,5HP(điện áp 220 V,1pha) 



		4 

		Máy bơm 

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Mỗi bộ gồm: bơm nước, bơm dung dịch lỏng 1HP÷2HP.(điện áp 220 V÷380V.1pha,3 pha) 



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		6 

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT VI XỬ LÝ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 35 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Kít lập trình 

		Bộ

		1

		Thể hiện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với bài học.

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		3.2

		 Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		3.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		



		3.4

		Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		3.5

		Máy khò tháo chân linh kiện. 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng 



		3.6

		Ống hút thiếc 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		4

		 Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		5

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent





BẢNG 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 36 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử 

		Bộ

		6

		Các thông số linh kiện rõ nét 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Điện trở các loại 

		Chiếc

		100

		

		Điện trở từ 10Ω÷100k 



		1.2

		Biến trở các loại 

		Chiếc

		30

		

		Biến trở từ 10k÷100k 



		1.3

		Tụ điện các loại 

		Chiếc

		50

		

		10μ F÷470μ F 



		1.4

		Cuộn dây 

		Chiếc

		20

		

		10μ H÷470μ H 



		1.5

		Transistor các loại 

		Chiếc

		30

		

		Loại NPN và PNP Công suất từ 1/8W÷10W 



		1.6

		Diode 

		Chiếc

		30

		

		Imax từ 1A÷ 3A 



		1.7

		Thyrister 

		Chiếc

		30

		

		Imax từ 1A÷ 3A 



		1.8

		Triac 

		Chiếc

		50

		

		Imax từ 1A÷ 3A 



		1.9

		Diac 

		Chiếc

		20

		

		Imax từ 1A÷ 3A 



		1.10

		Quang trở 

		Chiếc

		30

		

		Loại thông dụng 



		2

		Bộ thực tập điện tử công suất 

		Bộ

		6

		Xác định được chức năng nhiệm vụ của từng

		Được chế tạo dưới dạng Modul: Các thiết bị được gắn trong Modul, các đầu vào ra, linh kiện; nguồn được gắn lên mặt Modul, được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn. 



		3

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		3.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		3.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		



		3.4

		Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		3.5

		Máy khò tháo chân linh kiện. 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng 



		3.6

		Ống hút thiếc 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		4

		Máy đo hiện sóng 

		Chiếc

		2

		 Hiển thị rõ các dạng sóng trên màn hình hiển thị 

		Dải tần ≥ 40MHz, hiển thị 2 kênh 



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		6

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô- Đun: MĐ 37 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực hành kỹ thuật số 

		Bộ

		01

		

		Được chế tạo dưới dạng module: Các thiết bị được gắn trong module, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Khối mã hóa 

		Bộ

		01

		

		- 4 ngõ vào 2 ngõ ra - 10 ngõ vào 2 ngõ ra 



		1.2

		Khối giải mã 

		Bộ

		01

		

		- 2 ngõ vào 4 ngõ ra - 4 ngõ vào 10 ngõ ra 



		1.3

		Khối dồn kênh 

		Bộ

		01

		

		- 2 đường vào 1 đường ra - 8 đường vào 1 đường ra 



		1.4

		Khối phân kênh 

		Bộ

		01

		

		 2 ngõ ra và 8 ngõ ra 



		1.5

		Khối mạch logic 

		Bộ

		01

		

		



		1.6

		Khối AD/DA 

		Bộ

		01

		

		Dễ quan sát và kiểm nghiệm với các mạch thực hiện lắp Tích hợp các cổng logic cơ bản 



		2

		Đồng hồ đo vạn năng (Chỉ thị kim) 

		Bộ

		18

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét

		Đo dòng điện, điện áp, điện trở,…. 



		3

		Máy đo hiện song 

		Chiếc

		1

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, đo các tín hiệu sóng cơ bản 

		Dải tần ≥ 4MHz, kiểu hiển thị 2 kênh 



		4

		Máy phát xung chuẩn 

		Chiếc

		1

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu 

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz xung chuẩn 



		5

		Nguồn ổn áp một chiều: ±5V, ±12V 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành, cấp nguồn cho linh kiện và mạch điện. 

		Bộ nguồn chuẩn dùng cho thiết bị điện tử có dòng I ≤ 5A. 



		6

		Bo cắm thử linh kiện 

		Cái

		18

		Cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản. 

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 - Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm 



		7

		Bộ đồ nghề điện cầm tay 

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành.

		Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ nghề điện Ucđ ≥ 1000V



		7.6

		 Mỏ hàn xung 

		Cái

		01

		

		P ≥ 60W,U = 220V 



		7.7

		Máy khò tháo chân linh kiện 

		Cái

		01

		

		



		7.8

		Ống hút thiếc 

		Cái

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan. 

		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent 



		9

		Máy tính 

		Bộ

		01

		Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan. 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		10

		Máy chiếu vật thể 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình chiếu các vật thể có kích thước nhỏ.

		Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent





BẢNG 31: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY LẠNH NHỎ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô- Đun: MĐ 38 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 32: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH MỚI 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 39 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 33: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC(TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MỚI 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH40 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent





BẢNG 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH MỚI 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH41 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 35: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MỚI 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH42 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





PHẦN B 


DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 


BẢNG 36: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU .
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		A

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 



		01

		Máy điều hoà không khí một cụm 

		Bộ

		3

		Công suất từ  9000BTU/h÷18000BTU/h 



		02

		Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường). 

		Bộ

		3

		Công suất từ 9000BTU/h÷18000BTU/h 



		03

		Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) 

		Bộ

		3

		Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h 



		04

		Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) 

		Bộ

		3

		Công suất từ 24.000BTU/h ÷ 36000BTU/h 



		05

		Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) 

		Bộ

		3

		Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h 



		06

		Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp 

		Chiếc

		6

		Dung tích 120-250 lít. 



		07

		Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Chiếc

		6

		Dung tích 120-250 lít. 



		08

		Tủ lạnh thương nghiệp 

		Chiếc

		3

		Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít 



		09

		Máy nén píttông kín 

		Chiếc

		3

		Công suất: 1/10hp÷1hp; U = 220V 



		10

		Máy nén píttông nửa kín 

		Chiếc

		3

		Công suất : 3hp÷10hp; U = 380V 



		11

		Máy nén píttông hở 

		Chiếc

		1

		Công suất : 10hp÷30hp; U = 380V 



		12

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		3

		Công suất: 1hp,1.5ph,2hp U = 220V 102 



		13

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		3

		Công suất phù hợp với dạy học: 5hp÷10hp; U = 380V 



		14

		Máy nén trục vít 

		Chiếc

		1

		 Công suất: 10Hp-20Hp; U = 380V 



		15

		Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 

		Bộ

		2

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		15.1

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên 

		Chiếc

		1

		Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp÷3/4hp; U = 220V 



		15.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1hp÷2hp U = 220V 



		15.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên,  sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết 

		Chiếc

		1

		Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp÷3/4hp U = 220V 



		15.4

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết. 

		Chiếc

		1

		Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp÷3/4hp U = 220V 



		15.5

		Bình ngưng ống trùm nằm ngang (giải nhiệt bằng nước) 

		Chiếc

		1

		Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp công suất máy nén 10Hp-20Hp U = 380 V 



		15.6

		Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng 

		Chiếc

		1

		Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp-20Hp, U = 380V 



		16

		Bình ngưng 

		Chiếc

		1

		Công suất ngưng tụ 14kw-1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ 360C-400C 



		17

		Tháp ngưng tụ 

		Chiếc

		1

		Công suất Qk=5-10tons. 



		18

		Bình bay hơi 

		Chiếc

		1

		 Công suất lạnh 10kw-2110kw. 



		19

		 Bộ van tiết lưu 

		Bộ

		2

		Mỗi bộ có các thông số kỹ thuật như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		19.1

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		19.2

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		19.3

		 Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 500C, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		20

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3 



		21

		Bình chứa thấp áp 

		Chiếc

		1

		Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3 



		22

		Tháp giải nhiệt nước 

		Chiếc

		1

		Công suất giải nhiệt 5-10 tons 



		23

		Bình trung gian 

		Chiếc

		1

		 Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3 



		24

		Bình trung gian ống xoắn 

		Chiếc

		1

		Dung tích bình 0,1m3÷0,5m3, bình đứng có ống xoắn bên trong. 



		25

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Bình đứng (dung tích bình 0,01m3÷0,02m3). 



		26

		Bình tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Bình đứng bọc cách nhiệt(dung tích bình 0,01m3÷0,02m3) 



		27

		Bình gom dầu 

		Chiếc

		1

		Dung tích bình 0,02m3÷0,03m3 



		28

		 Phin lọc, sấy 

		Chiếc

		6

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		29

		Board mạch điều hoà 

		Bộ

		9

		Toàn bộ board mạch điện điều hòa của máy thông dụng trên thị trường 



		30

		Bộ đồng hồ nạp gas đôi 

		Bộ

		6

		Đồng hồ thấp áp (76 cm Hg-17.5 kg/cm2), đồng hồ cao áp (0-35kg/cm2) 



		B

		MÔ HÌNH HỌC CỤ 



		31

		Mô hình Kho lạnh. 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		



		31.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		31.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		31.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11÷12,8 W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t= -200C÷-400C 



		31.4

		Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài 

		Chiếc

		1

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		31.5

		 Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		 Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		31.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		31.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		31.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		31.9

		Cầu chì 3 pha  

		Chiếc

		1

		 U = 380V, I ≥ 20A 



		31.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		31.11

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		31.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		31.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		31.14

		 Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		31.15

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		31.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		31.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		31.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		31.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		31.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		31.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		31.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		 U= 220V Cỡ ống 5/8 in÷1/2 in 



		31.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		31.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		31.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		31.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		 U= 220V 



		31.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		 U= 220V 



		32

		Mô hình tủ đông gió. 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau 

		

		

		



		32.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		32.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		32.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11÷11,6W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu -200C. 



		32.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài Chiếc Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 32.5 Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		32.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy   nén5hp÷10hp 



		32.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén5hp÷10hp 



		32.8

		Cầu chì 1 pha  

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		32.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		32.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		 U = 220V,  I ≥ 5A 



		32.11

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		32.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		32.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		32.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		 I ≥ 20A, U = 220/380V 



		32.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		32.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		32.17

		 DIXELL

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		32.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		32.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		32.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		32.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		32.22

		 Van điện từ 

		Chiếc

		1

		 U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in



		32.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		32.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		32.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		32.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		U= 220V ÷240V 



		32.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		 U= 220V ÷240V 



		33

		Mô hình tủ đông tiếp xúc. 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		



		33.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		33.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		33.3

		Dàn bay hơi tấm 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11÷11,6W/m2 0k gas R22, nhiệt đô âm sâu -200C ÷-400C 



		33.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài 

		Chiếc

		1

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		33.5

		 Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		33.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		33.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		33.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		33.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		33.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		33.11

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		33.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		33.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		33.14

		 Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		I ≥ 20A, U = 220/380V 



		33.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		33.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC  U = 12VDC÷24VDC 



		33.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		33.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		33.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		33.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		33.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		33.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		33.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		33.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		33.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		33.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		 U= 220V ÷240V 



		33.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		 U= 220V ÷240V 



		34

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas. 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		



		34.1

		Máy nén rô to xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		34.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		34.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a,  nhiệt đô âm sâu  t = -400C ÷ 00C  



		34.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài 

		Chiếc

		1

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw 



		34.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		34.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		34.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		34.8

		 Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		U = 240V, I ≥ 5A 



		34.9

		Cầu chì 3 pha  

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		34.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		

		1 U = 240V,  I ≥ 5A



		34.11

		 Bộ nguồn,DC 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		34.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		34.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		34.14

		 Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		 I ≥ 20A, U = 220/380V 



		34.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		34.16

		 PLC 

		Chiếc

		1

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		34.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		34.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		34.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		34.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		34.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		34.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		 U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in



		34.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		34.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con  ¼ in 



		34.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		34.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		U= 220V  



		34.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		U= 220V 



		35

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		



		35.1

		Máy nén rôto xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		35.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		35.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a,  nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		35.4

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		35.5

		 Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		35.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		35.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		 Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		35.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		U = 240V, I ≥ 5A 



		35.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		35.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		 U = 240V,  I ≥ 5A 



		35.11

		 Bộ nguồn,DC 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		35.12

		Rơle trung gian 

		Chiếc

		4

		 U = 220VAC (AC, DC) U = 12VDC÷24VDC 



		35.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		35.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		35.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		35.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		35.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		35.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		35.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		35.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		35.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		35.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		 U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in



		35.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		35.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		35.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		35.26

		 Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		 U= 220V 



		35.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		 U= 220V 



		36

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		



		36.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		36.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		36.3

		Dàn bay hơi ống vỏ nằm ngang 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 350÷400W/m2 0k 



		36.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài 

		Chiếc

		1

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		36.5

		 Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		36.6

		 Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		36.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		36.8

		Cầu chì 1 pha  

		Chiếc

		1

		U = 240V, I ≥ 5A 



		36.9

		Cầu chì 3 pha  

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		36.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		36.11

		Bộ nguồn,DC 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.14

		 Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		36.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.17

		 DIXELL 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		36.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		36.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		36.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		36.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		AC, U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		36.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		36.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		36.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		36.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		 U= 220V 



		36.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		 U= 220V 



		37

		Mô hình sản xuất đá cây 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		



		37.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 3hp÷10hp. 



		37.2

		 Tháp ngưng tụ 

		Chiếc

		1

		 Công suất tháp 5ton÷10ton 



		37.3

		Dàn bay hơi kiểu xương cá 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt K=460÷580W/m2 0k 



		37.4

		Van tiết lưu cân bằng trong 

		Chiếc

		1

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		37.5

		 Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		37.6

		 Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		37.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		37.8

		Cầu chì 1 pha  

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		37.9

		Cầu chì 3 pha  

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		37.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		U = 240V, I ≥ 5A 



		37.11

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC



		37.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		37.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U= 220V, AC / U=12V,DC 



		37.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		AC, I ≥ 20A, U = 220,  380V 



		37.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		37.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		37.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		37.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		37.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		37.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		37.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		37.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		37.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		37.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		37.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		37.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		U= 220V 



		37.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		 U= 220V 



		38

		 Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp. 

		Chiếc

		6

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi tủ bao gồm: 

		

		

		



		38.1

		 Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		38.2

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 20A 



		38.3

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		38.4

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		38.5

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		38.6

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		38.7

		 Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		I ≥ 20A, U = 220/380V 



		38.8

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		I≥ 20A, U = 220/380V 



		38.9

		 PLC 

		Chiếc

		

		U=220V÷240V. Đầu vào, 12/18/24; Đầu ra 8/12/16 



		38.10

		DIXELL 

		Chiếc

		

		Nguồn cấp 110,230Vac, ngõ vào đầu khiển NTC, ngõ ra máy nén I= 8A÷ 20A 



		38.11

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		

		Khoảng đo t= -400C÷ +500C 3LCD đầu dò 



		38.12

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		

		Áp suất hoạt động 8 ÷ 32 bar 



		38.13

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		

		Áp suất hoạt động -0.2 ÷ 7.5 bar 



		38.14

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		

		 Áp suất hoạt động -1÷12 bar 



		38.15

		 Van điện từ 

		Chiếc

		

		 U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		38.16

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. đầu con ¼ in 



		38.17

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. đầu con ¼ in 



		38.18

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		38.19

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		

		U= 220V 



		38.20

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		

		U= 220V 



		39

		Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm 

		Chiếc

		3

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi tủ bao gồm: 

		

		

		



		39.01

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		39.02

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 20A 



		39.03

		Nút nhấn On-Off  

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		39.04

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		39.05

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		39.06

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		39.07

		Khởi động từ 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 20A, U = 220/380V 



		39.08

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		 I ≥ 20A, U = 220/380V 



		39.09

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +50 



		39.10

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1 

		Áp suất hoạt động 8 ÷ 32 bar



		39.11

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2 ÷ 7.5 bar 



		39.12

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1÷12 bar 



		39.13

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		39.14

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		39.15

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		39.16

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		39.17

		 Đèn báo nguồn

		Chiếc

		4

		 U= 220V 



		39.18

		 Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1

		



		40

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 

		Chiếc

		3

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		Chiếc

		

		



		40.1

		Máy nén kín 

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp 



		40.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		40.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a, nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		40.4

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		40.5

		 Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		Ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in 



		40.6

		Van tiết lưu điện từ 

		Chiếc

		1

		U= 220V÷240V.Ngõ vào,ngõ ra, 5/8in÷1/2in 



		40.7

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		 Đường kính ống D= 0,5mm÷2mm 



		40.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		I ≥ 5A 



		40.9

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		 I ≥ 20A, U = 220,  380V, AC 



		40.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		40.11

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		40.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		40.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		40.14

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con 1/4 in 



		40.15

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		40.16

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		40.17

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		 U= 220V 



		40.18

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		 U= 220V 



		41

		Mô hình máy điều hoà không khí một cụm 

		Chiếc

		3

		 Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		



		41.01

		Máy nén rôtolăn 

		Chiếc

		1

		Công suất: 1hp ÷2hp 



		41.02

		Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		41.03

		Phin lọc 

		Chiếc

		1

		Đẩu vào ra 5/8in÷1/2in 



		41.04

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		 Đường kính ống D=1,5mm÷2mm 



		41.05

		Van đảo chiều gas 

		Chiếc

		1

		Cuộn dây U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in÷1/2in 



		41.06

		Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt  11,6÷17,5W/m2 0k gas R22, nhiệt đô âm sâu t > 00C. 



		41.07

		Quạt li tâm 

		Chiếc

		1

		 U = 220V, 2÷3tốc độ 



		41.08

		Quạt hướng trục 

		Chiếc

		1

		 U = 220V, 2÷3tốc độ 



		41.09

		Công tắc vận hành 

		Chiếc

		1

		On – Off, nấc điều khiển tốc độ quạt: U = 220V 



		42

		Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm 

		Chiếc

		3

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		



		42.1

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		1

		Công suất: 1hp ÷2hp 



		42.2

		Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		42.3

		Phin lọc 

		Chiếc

		1

		Đẩu vào ra 5/8in÷1/2in 



		42.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		 Đường kính ống D=1.5mm÷2mm 



		42.5

		Van đảo chiều gas 

		Chiếc

		1

		Cuộn dây U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in÷1/2in 



		42.6

		Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt bằng quạt li tâm. 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt  11,6÷17,5W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t > 00C. 



		42.7

		 Quạt li tâm 

		Chiếc

		1

		 U = 220V,1tốc độ 



		42.8

		 Quạt hướng trục 

		Chiếc

		1

		 U = 12VDC, 3 tốc độ 



		42.9

		Bo mạch điều khiển 

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		43

		Mô hình dàn 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng  trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		



		43.1

		 Máy nén pittông kín 

		Chiếc

		1

		Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/4 hp. 



		43.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tư nhiên. 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m2 0k 



		43.3

		 Phin sấy lọc 

		Chiếc

		1

		 Đẩu vào ra 1/4in 



		43.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		 Đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm 



		43.5

		Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 3÷5W/m2 0k 



		43.6

		 Bóng đèn 

		Chiếc

		1

		U = 220V, P = 10W 



		43.7

		 Công tắc cửa tủ 

		Chiếc

		1

		U = 220V 



		43.8

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		43.9

		Rơle khởi động PTC 

		Chiếc

		1

		U =220V, R = 22Ω 



		43.10

		Rơle nhiệt bảo vệ 

		Chiếc

		1

		U =220V, 1/10 hp ÷ 1/4 hp 



		44

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		



		44.1

		Máy nén pittông kín 

		Chiếc

		1

		Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/2 hp. 



		44.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tư nhiên. 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m2 0k 



		44.3

		 Phin sấy lọc 

		Chiếc

		1

		 Đẩu vào ra 1/4in 



		44.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		Đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm 



		44.5

		Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt 

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷14W/m2 0k 



		44.6

		 Bóng đèn

		Chiếc

		1

		 U = 220V,P = 10W 



		44.7

		Quạt dàn lạnh 

		Chiếc

		1

		U = 220V, P = 35W 



		44.8

		 Điện trở xả đá 

		Chiếc

		1

		U = 220V,P = 130W÷225W 



		44.9

		Cảm biến nhiệt dương 

		Chiếc

		1

		U =220V,ngắt t=700c 



		44.9

		Cảm biến nhiệt âm 

		Chiếc

		1

		U =220V,đóng t=- 70c  



		44.10

		Bộ hẹn giờ xả đá 

		Chiếc

		1

		U = 220V, 4 chân 1,2,3,4 



		44.11

		Công tắc cửa tủ 

		Chiếc

		1

		 Công tắc đôi U = 220V 



		44.12

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		44.13

		Rơle khởi động PTC 

		Chiếc

		1

		U = 220V,22Ω 



		44.14

		Rơle nhiệt bảo vệ 

		Chiếc

		1

		U = 220V, 1/10 hp ÷ 1/4 hp 



		45

		Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh. 

		Chiếc

		9

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		



		45.1

		 Khởi động từ 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 20A, U = 220/380V 



		45.2

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		 I ≥ 20A, U = 220/380V 



		45.3

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		45.4

		 Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		45.5

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 20A 



		45.6

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		2

		 I ≥ 5A 



		45.7

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		



		45.8

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		45.9

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		45.10

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		45.11

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		45.12

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		U= 220V 



		45.13

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		AC, U= 220V 



		46

		Mô hình thực hành PLC. 

		Chiếc

		9

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		



		46.1

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		46.2

		 Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		 I ≥ 20A 



		46.3

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		2

		 I ≥ 5A 



		46.4

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		46.5

		Các loại Rơle trung gian. 

		

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		46.6

		 Công tắc tơ 

		

		

		U = 220/380 V 



		46.7

		Cảm biến điện từ 

		Chiếc

		2

		Có U = 24VDC hoặc 220VAC,  I ≥ 400mA; Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm 



		46.8

		Cảm biến tiệm cận điện dung 

		Chiếc

		2

		Có U = 24VDC hoặc 220VAC;  I ≥ 400mA; khoảng cách phát hiện ≥ 8mm 



		46.9

		Cảm thu phát biến quang 

		Chiếc

		2

		Có U = 24VDC  hoặc 220VAC; I ≥ 400mA; Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm. 



		46.10

		Cảm biến nhiệt độ 

		Chiếc

		2

		 Nhiệt độ đo -220C÷550C 



		46.11

		Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang dòng và áp 

		Chiếc

		2

		Chuyển nhiệt độ từ -220C÷550C sang áp 0V÷10V Hoặc sang dòng 4mA÷20mA 



		46.12

		Động cơ KĐB 3 pha 

		Chiếc

		1

		P = 2Hp-5Hp, 



		46.13

		Động cơ KĐB 1 pha 

		Chiếc

		1

		Công suất: 1Hp – 2 Hp 



		47

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 

		Bộ

		01

		 Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		47.1

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		02

		Uv=220VAC, Iđm=10A, Ura = 90- 220VAC; 



		47.2

		Đồng hồ cosφ (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		02

		 Uđm ≥ 220V 



		47.3

		Ampemet AC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		02

		I ≥ 5A 



		47.4

		 Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		02

		U ≥ 380 V 



		47.5

		 Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L- C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C 

		Bộ

		02

		 Uđm= 90-220VAC Pđm ≤ 1000W 



		48

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều 

		Bộ

		01

		 Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		



		48.1

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC; i = 5A 



		48.2

		 Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) 

		Bộ

		2

		Khoảng đo ≤ 50MΩ; Độ phân giải ≤100µΩ; Điện áp U=220 V 



		48.3

		Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		2 I ≤ 1A

		



		48.4

		Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		2

		U ≥ 5V 



		48.5

		Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)

		Chiếc

		2

		 U ≤ 380 V 



		48.6

		Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung. 

		Bộ

		2

		 Uđm= 6-24VDC Pđm ≤ 100W 



		49

		Mô hình cắt bổ máy nén 

		Bộ

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		



		49.1

		Máy nén pitông kín 

		Chiếc

		1

		Công suất 1/8HP ÷ 1HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		49.2

		Máy nén rôtolăn 

		Chiếc

		1

		Công suất 1HP ÷ 2HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		49.3

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		Công suất 3HP ÷ 5HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		49.4

		Máy nén nửa kín 

		Chiếc

		1

		Công suất 5HP ÷ 10HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		49.5

		Máy nén hở công 

		Chiếc

		1

		Công suất 10HP ÷ 15HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		50

		Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 1pha, 3 pha AC 

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		



		50.1

		Động cơ KĐB 1 pha 

		Chiếc

		1

		Công suất 1HP ÷2HP 



		50.2

		Động cơ KĐB 3 pha 

		Chiếc

		1

		Công suất 3HP ÷5HP 



		51

		Mô hình cơ cấu truyền động 

		Chiếc

		1

		Mô hình có kích thước phù hợp, thẫm mỹ 



		C

		 THIẾT BỊ CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO 



		52

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Chiếc

		1

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. )Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		53

		Thiết bị dò môi chất lạnh 

		Bộ

		1

		Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen. 



		54

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		3

		Công suất 4m3/p÷8m3/p . 



		55

		Bơm cao áp 

		Chiếc

		3

		Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp=>3hp 



		56

		Bộ thử kín 

		Bộ

		2

		Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động 



		57

		Máy đo tốc độ gió 

		Chiếc

		2

		Thang đo: 0-20 m/s ; -20 đến 700C Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo) 



		58

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		2

		Thang đo: -200C đến 2000C  Độ ẩm: 15% đến 95% Độ chính xác +/-3% 



		59

		 Máy đo độ ồn 

		Chiếc

		2

		Dải đo: 30 -130dB Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB 



		60

		Máy đo lưu lượng 

		Chiếc

		2

		Đo được lưu lượng dòng chảy của môi chất lạnh. Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm 



		61

		Cảm biến nhiệt độ 

		Chiếc

		9

		Trên board mạch điều hòa thông dụng 



		62

		Nhiệt kế cặp nhiệt 

		Chiếc

		2

		Phạm vi nhiệt độ từ -300C => 1000C 



		63

		Nhiệt kế điện trở 

		Chiếc

		2

		Phạm vi nhiệt độ từ -40 ÷ 420)°C 



		64

		 Nhiệt kế kiểu áp kế 

		Chiếc

		2

		Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650)°C 



		65

		Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi 

		Chiếc

		1

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		66

		Ống thuỷ 

		Chiếc

		2

		Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường mua sắm. 



		67

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		6

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0C, 0K, 0F ). 



		68

		Ẩm kế 

		Chiếc

		2

		 Khoảng đo độ ẩm: 5~99% 



		69

		Áp kế chất lỏng 

		Chiếc

		2

		 Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		70

		Áp kế đàn hồi

		Chiếc

		2

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		71

		Áp kế điện 

		Chiếc

		2

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		72

		Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh 

		Bộ

		1

		Phần mềm dễ sử dụng, mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp… 



		73

		 Pitô 

		Chiếc

		1

		 Đo được áp suất và lưu lượng. 



		74

		 Máy vi tính 

		Bộ

		10

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		75

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 



		76

		Máy đo hiện song 

		Chiếc

		2

		Dải tần ≥ 4MHz, kiểu hiển thị 2 kênh 



		77

		Bộ mẫu vật liệu điện lạnh (bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm) 

		Bộ

		1

		Theo TCVN  



		78

		Mẫu vật liệu điện từ (bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện) 

		Bộ

		1

		 Theo TCVN 



		79

		Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử 

		Bộ

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		79.1

		Điện trở các loại 

		Chiếc

		100

		Điện trở từ 10Ω÷100MΩ 



		79.2

		Biến trở các loại 

		Chiếc

		30

		Biến trở từ 10k÷100kΩ 



		79.3

		Tụ điện các loại

		Chiếc

		50

		10μ F÷470μ F 



		79.4

		 Cuộn dây 

		Chiếc

		20

		10μ H÷470μ H 



		79.5

		Transistor các loại 

		Chiếc

		30

		Loại NPN và PNP Công suất từ 1/8W÷10W 



		79.6

		 Diode 

		Chiếc

		30

		Dòng từ 1A÷ 3A 



		80

		 Rơle điện tử 

		Chiếc

		9

		 12V-24V 3A-5A 



		81

		Động cơ điện KĐB 1 pha 

		Chiếc

		6

		P = 1Hp-4Hp, 2p = 4, U = 220V 



		82

		Động cơ điện KĐB 3 pha 

		Chiếc

		6

		P = 2Hp-5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/Δ 



		83

		Lõi thép máy biến áp 

		Bộ

		9

		 Iđm=5A-20A 



		84

		Bàn ghế và dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 450. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng … các loại. 



		85

		Bàn hàn đa năng 

		Bộ

		9

		Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao phù hợp với vật liệu. 



		86

		Bàn thực tập nguội 

		Bộ

		9

		Bàn thực tập nguội (loại đơn) thông dụng trên thị trường. 



		87

		Bộ hàn hơi 

		Bộ

		3

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		88

		Cabin hàn

		Bộ

		9

		Kích thước cabin phù hợp với phòng thực hành, bàn hàn và kết nối với hệ thống hút khói hàn. 



		89

		Hệ thống hút khói hàn 

		Bộ

		1

		Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút 1 ÷ 2 m3/s. Dẫn khói hàn ra khỏi ca bin và xưởng, đảm bảo không có khói hàn trong xưởng. 



		90

		Máy cắt, đột, dập liên hợp. 

		Chiếc

		1

		 Công suất: 3KW-5KW 



		91

		Máy hàn hồ quang tay xoay chiều 

		Bộ

		9

		 Điều chỉnh được dòng hàn, dòng hàn từ 60A-300A. 



		92

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		2

		 Đường kính khoan tối đa 16mm-25mmm. Động cơ 1/2HP-3HP, hành trình trục chính 80mm, tốc độ trục chính 350-1570v/p. điện áp 220/380v. 



		93

		 Máy khoan tay 

		Chiếc

		2

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Công suất phù hợp với dạy học. công suất 500W-1500W. 



		94

		 Máy mài cầm tay. 

		Chiếc

		3

		Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường có công suất khoảng 0,5-1kw. 



		95

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường, điện áp 220/380v. 



		96

		Khối D, khối V, bàn máp, Đe 

		Bộ

		9

		 Các khối có kích thước nhỏ, gọn. 



		97

		Đe gò

		Bộ

		9

		 Loại thông dụng 



		98

		 Êto 

		Chiếc

		9

		 Loại thông dụng trên thị trường 



		99

		Chi tiết cơ khí 

		Bộ

		3

		Mỗi bộ bao gồm: Chi tiết hình trụ, chi tiết bậc, chi tiết tròn, chi tiết có lỗ tròn, lỗ vuông. 



		100

		Mối ghép cơ khí Ghép ren, ghép then, then hoa, chốt, đinh tán. Ghép phẳng, ghép chữ T, ghép chữ V,… 

		Bộ

		3

		 Các mối ghép đơn giản 



		101

		Thang chữ A 

		Chiếc

		2

		Sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		D

		 DỤNG CỤ 

		

		

		



		102

		Bộ đồ nghề cơ khí 

		Bộ

		9

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		102.1

		Búa nguội 

		Chiếc

		01

		 Thép cacbon (2 -5) kg 



		102.2

		Búa cao su 

		Chiếc

		01

		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn 



		102.3

		Máy khoan cầm tay 

		Bộ

		01

		P ≥ 350W 



		102.4

		 Thước lá 

		Chiếc

		01

		 Chiều dài tối đa 1000mm 



		102.5

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		1

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		102.6

		Bàn ren,  tarô các loại 

		Bộ

		1

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm.. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm 



		102.7

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		1

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		102.8

		Mũi vạch 

		Chiếc

		1

		 Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		102.9

		 Cưa sắt 

		Chiếc

		1

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		102.10

		Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét 

		Chiếc

		1

		 Uđm = 220VAC, P ≤ 0,75KW 



		102.11

		Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng: Bộ clê Bộ mỏ lết Bộ khẩu Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng

		Bộ

		1

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		103

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		6

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		103.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		 Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		103.2

		 Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		 U ≤ 500 V 



		103.3

		 Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		01

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		103.4

		 Mỏ hàn xung

		Chiếc

		01

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		103.5

		Máy khò tháo chân linh kiện. 

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng 



		103.5

		 Ống hút thiếc

		Bộ

		1

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		104

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		6

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		104.1

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		Loại thông dụng 



		104.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		 Loại thông dụng 



		104.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		Loại thông dụng 



		104.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		 Dài 5m 



		104.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		 Dài 50m 



		104.6

		 Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		 Loại thông dụng 



		104.7

		Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		



		104.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		



		104.9

		 Búa cao su

		Chiếc

		1

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN.  



		105

		Bộ dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		3

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		105.1

		 Thước lá 

		Chiếc

		1

		 Dài 50cm 



		105.2

		 ê ke

		Chiếc

		1

		 Loại thông dụng 



		105.3

		Panme cơ 

		Chiếc

		1

		 Loại thông dụng 



		105.4

		Pame điện tử 

		Chiếc

		1

		Sai số 0.01 



		105.5

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		1

		



		105.6

		Đồng hồ so 

		Chiếc

		1

		



		105.7

		Căn lá 

		Chiếc

		1

		



		105.8

		Calip 

		Chiếc

		1

		



		105.9

		Căn mẫu 

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng 



		E

		THIẾT BỊ AN TOÀN 



		106

		Bộ trang bị cứu thương 

		Bộ

		1

		Tủ kính có khóa bấm và biểu tượng chữ thập đỏ; Các dụng cụ cơ cứu: Panh, kéo; Bông băng, gạc, cồn sát trùng; Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.  



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		106.1

		Tủ kính 

		Chiếc

		1

		Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. 



		106.2

		Các dụng cụ sơ cứu 

		Bộ

		1

		 Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế. 



		106.3

		Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân 

		Bộ

		1

		



		106.4

		 Cáng cứu thương 

		Chiếc

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		107

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		107.1

		Ủng cao su 

		Đôi

		1

		



		107.2

		 Găng tay cao su 

		Đôi

		1

		



		107.3

		 Thảm cao su

		Chiếc

		1

		



		107.4

		Ghế cách điện

		Chiếc

		1

		



		107.5

		Sào cách điện 

		Chiếc

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. UCĐ ≤ 1000V 



		107.6

		Dây an toàn 

		Chiếc

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. 



		107.7

		Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		1

		





		107.8

		Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ. 

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động. 



		108

		Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn 

		Bộ

		9

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		108.1

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		1

		 



		108.2

		Mặt nạ chống khí độc 

		Chiếc

		1

		



		108.3

		Găng tay hàn 

		Chiếc

		1

		



		108.4

		Mũ, kính hàn

		Chiếc

		1

		



		108.5

		 Giầy da 

		Đôi

		1

		



		108.6

		Quần áo bảo hộ 

		Chiếc

		1

		



		108.7

		 Yếm hàn 

		Chiếc

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động. 





BẢNG 37: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU KỸ THUẬT NHIỆT 
(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 32 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật liệu nhiệt 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết.

		Thông số kỹ thuật thích hợp tại thời điểm mua sắm 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		 

		Theo TCVN



		1.1

		Mẫu vật liệu cách nhiệt : (Phom, Panel, gạch cách nhiệt, Amiăng, Bông thuỷ tinh, thuỷ tinh bọt). 

		Mẫu

		1

		

		



		1.2

		Mẫu vật liệu chịu lửa: (silic, mamhêdi, forstenit, ziêccôn,...) 

		Mẫu

		1

		

		





BẢNG 38: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC(TỰ CHỌN): CƠ SỞ THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ 

(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề) 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học, mô đun: MH34 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu đường ống dẫn nước bao gồm: ống thẳng, khớp nối,  co vuông, co nối (chữ Y, chữ T) 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học 

		Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN 



		2

		Bộ mẫu đường ống dẫn khí bao gồm: . ống dẫn tròn,  ống dẫn vuông, ống mềm. 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học 

		Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN. 



		3

		 Quạt 

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Bộ bao gồm: quạt li tâm, hướng trục . 0,5HP÷1,5HP(điện áp 220 V,1pha) 



		4

		 Máy bơm 

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Mỗi bộ gồm: bơm nước, bơm dung dịch lỏng 1HP÷2HP.(điện áp 220 V÷380V.1pha,3 pha) 





BẢNG 39: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC(TỰ CHỌN): KỸ THUẬT VI XỬ LÝ 

(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề) 

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 35 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Kít lập trình

		Bộ

		1

		Thể hiện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm





BẢNG 40: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN(TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 

(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề) 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô- Đun: MĐ 36 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực tập điện tử công suất 

		Bộ

		6

		Xác định được chức năng nhiệm vụ của từng linh kiện; 

		Được chế tạo dưới dạng Modul: Các thiết bị được gắn trong Modul, các đầu vào ra, nguồn được gắn lên mặt Modul, được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn





.


BẢNG 41: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN(TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ 

(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề) 

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô- Đun: MĐ 37 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thực hành kỹ thuật số 

		Bộ

		01

		Dễ quan sát và kiểm nghiệm với các mạch thực hiện lắp

		Được chế tạo dưới dạng module: Các thiết bị được gắn trong module, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn. 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		 1.1 

		Khối mã hóa 

		Bộ

		01

		

		- 4 ngõ vào 2 ngõ ra - 10 ngõ vào 2 ngõ ra 



		1.2 

		Khối giải mã 

		Bộ

		01

		

		- 2 ngõ vào 4 ngõ ra - 4 ngõ vào 10 ngõ ra 



		1.3 

		Khối dồn kênh 

		Bộ

		01

		

		- 2 đường vào 1 đường ra - 8 đường vào 1 đường ra 



		1.4

		 Khối phân kênh 

		Bộ

		01

		

		 2 ngõ ra và 8 ngõ ra 



		1.5 

		Khối mạch logic

		Bộ

		01

		

		



		1.6

		 Khối AD/DA 

		Bộ

		01

		

		Tích hợp các cổng logic cơ bản 



		2 

		Máy phát xung chuẩn 

		Chiếc

		1

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn 

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz 



		3 

		Nguồn ổn áp một chiều: ±5V, ±12V 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành, cấp nguồn cho linh kiện và mạch điện

		Bộ nguồn chuẩn dùng cho thiết bị điện tử có dòng I ≤ 5A





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 


Trình độ: CAO ĐẲNG


Theo Quyết định số 552 /QĐ-BLĐTBXH ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		 Hoàng An Quốc 

		Tiến sỹ 

		Chủ tịch HĐTĐ 



		2

		Nguyễn Ngọc Tám 

		Kỹ sư 

		P.Chủ tịch HĐTĐ 



		3

		Vũ Đức Thoan 

		Thạc sỹ kỹ thuật 

		Ủy viên thư ký 





		4

		 Đỗ Quang Huy 

		Kỹ sư nhiệt – điện tử 

		Ủy viên 



		5

		Phạm Quang Trung 

		Kỹ sư Điện lạnh

		Ủy viên



		6

		Lê Quang Huy

		 Thạc sỹ nhiệt lạnh 

		Ủy viên 



		7

		Nguyễn Minh Hùng

		 Cử nhân điện lạnh 

		Ủy viên 





		BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

DẠY NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã nghề: 40520903 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 1 


Năm 2011


MỤC LỤC 


		STT

		NỘI DUNG



		1

		Phần thuyết minh



		

		Phần A: Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc và danh mục thiết bị tối thiểu cho từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề



		2

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật



		3

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật



		4

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở kỹ thuật điện



		5

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện lạnh



		6

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh và điều hòa không khí



		7

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động điện – lạnh



		8

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện tử



		9

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy điện



		10

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang bị điện



		11

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập nguội



		12

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc):Thực tập hàn



		13

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập gò



		14

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường điện lạnh



		15

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lạnh cơ bản



		16

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh dân dụng



		17

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh công nghiệp



		18

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống điều hòa không khí cục bộ



		19

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống điều hòa không khí trung tâm



		20

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở thủy khí và máy thủy khí



		21

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật vi xử lý



		22

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử công suất



		23

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật số



		24

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ làm lạnh mới



		25

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ điều hòa không khí mới



		26

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Chuyên đề máy lạnh và điều hòa không khí mới



		

		Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng nghề



		27

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở thủy khí và máy thủy khí



		28

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật vi xử lý



		29

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử công suất



		30

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật số



		31

		Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí





PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/05/2008. 


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp nghề (quy định tại điểm a khoản 3 điều 2 của thông tư) 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí theo từng môn học, mô- Đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề. 


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô- Đun bao gồm: 


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô- Đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị. 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ trung cấp nghề. 


a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề bảng 26. 


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc. 


Trong bảng danh mục này: 


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô- Đun bắt buộc; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô- Đun bắt buộc. 


b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí bổ sung cho từng mô- Đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề. 4 


Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô- Đun tự chọn (từ bảng 27 đến bảng 30), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề 


Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học mô, đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề bảng 26. Riêng các môn học (tự chọn): Công nghệ làm lạnh mới; Công nghệ điều hòa không khí mới; Chuyên đề máy lạnh và điều hòa không khí mới các thiết bị đã được thể hiện trong bảng 26. 


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp nghề 


Các trường, dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo: 


1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề bảng 25; 


2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí bổ sung cho các mô- Đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề (từ bảng 27 đến bảng 30). Đào tạo môn học tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học tự chọn. 


Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; danh mục thiết bị tối thiểu dạy Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư. 


PHẦN A 

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ- ĐUN BẮT BUỘC VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO TỪNG MÔ- ĐUN TỰ CHỌN, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ 6 


Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 07 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		36

		Sử dụng được đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật 

		Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 45 độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng …. các loại. 



		2

		Một số chi tiết cơ khí 

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ hình khối của từng chi tiết 

		Các chi tiết cơ khí đơn giản như: Các khối hình trụ, trụ bậc… 



		3

		 Mối ghép cơ khí Ghép ren. Ghép then. Ghép then hoa Chốt. Đinh tán. 

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ hình khối của từng chi tiết 

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng 



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Phục vụ trong quá trình chiếu, hướng dẫn vẽ kỹ thuật. 

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		Phục vụ trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. 



		6

		Máy chiếu vật thể 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trong quá trình chiếu các vật thể có kích thước nhỏ. 

		Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent. 





BẢNG 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 08 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cơ cấu truyền động 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan, dễ nhận dạng các cơ cấu truyền động, phù hợp với nội dung giảng dạy. 

		Hộp số trên xe ô tô hoặc xe máy cắt bổ ¼. 



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		3

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 09 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 

		Bộ

		01

		 Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		02

		

		 Uv=220VAC, Iđm=10A, Ura= 90-220VAC; 



		1.2

		 Đồng hồ cosφ (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		02

		

		Uđm≥220V 



		1.3

		 Ampemet AC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		02

		

		I ≥ 5A 



		1.4

		Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		02

		

		U ≥ 380 V 



		1.5

		 Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L- C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C 

		Bộ

		02

		

		Uđm= 90-220VAC Pđm≤ 1000W



		2

		 Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều 

		Bộ

		01

		 Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		2

		

		 Uv=220VAC, Iđm=5A, Ura=6-24VDC 



		2.2

		 Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) 

		Bộ

		2

		Khoảng đo ≤ 50MΩ; 

		Độ phân giải ≤100µΩ; Điện áp U=220VAC 



		2.3

		 Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số) 

		Chiếc

		2

		

		 I ≤ 1A 



		2.4 

		Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số)

		Chiếc 

		2

		

		U ≥ 5V 





		2.5 

		Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)

		Chiếc

		2

		

		U ≤ 380 V 



		2.6

		Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung. 

		Bộ

		2

		

		 Uđm= 6-24VDC Pđm≤ 100W 



		3

		 Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ mô phỏng cấu tạo động cơ. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		4

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN LẠNH 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH10 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu điện lạnh(bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm) 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết. 

		Phù hợp theo TCVN 



		2

		Mẫu vật liệu điện từ (bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện thông dụng tại) 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học. 

		Theo TCVN 



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		4

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT - LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 11 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm cơ bản của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ máy nén 

		Bộ

		1

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		

		



		1.1

		Máy nén pitông kín 

		Chiếc

		1

		 

		Công suất 1/8HP ÷ 1HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong . 



		1.2

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 1HP ÷ 2HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong . 



		1.3

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 3HP ÷ 5HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong . 



		1.4

		Máy nén nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 5HP ÷ 10HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong . 



		1.5

		Máy nén hở công 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao, thể hiện rõ các chi tiết cắt bổ. 

		Công suất 10HP ÷ 15HP, Cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong . 



		2

		Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh 

		Bộ

		1

		Mô phỏng được các sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh bằng máy tính. 

		Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp… 



		3

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 

		Bộ

		1

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:

		

		

		

		



		3.1

		Máy nén kín 

		Chiếc

		1

		 

		Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp 



		3.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		3.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a, nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		3.4

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		3.5

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in 



		3.6

		Van tiết lưu điện từ 

		Chiếc

		1

		

		AC,U= 220V÷240V.Ngõ vào,ngõ ra, 5/8in÷1/2in 



		3.7

		 Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D= 0,5mm÷2mm 



		3.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		Mô hình có tính trực quan cao. I ≥ 5A, U = 220V 



		3.9

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A, U = 220V,  380V, AC 



		3.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A, U = 220V 



		3.11

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		3.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		 AC/DC, 220/12V÷24V 



		3.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V, AC / U=12V÷24V,DC 



		3.14

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		3.15

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		3.16

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		3.17

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		AC, U= 220V ÷240V 



		3.18

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		AC, U= 220V ÷240V 



		4

		 Máy vi tính 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		5

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN – LẠNH 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 12 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị bảo hộ lao động 

		Bộ

		1

		Thể hiện được cấu tạo, các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Ủng cao su 

		Đôi

		1

		

		



		1.2

		Găng tay cao su 

		Đôi

		1

		

		



		1.3

		Thảm cao su 

		Chiếc

		1

		

		



		1.4

		Ghế cách điện 

		Chiếc

		1

		

		



		1.5

		Sào cách điện 

		Chiếc

		1

		

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. UCĐ ≤ 1000V 



		1.6

		Dây an toàn 

		Chiếc

		1

		

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. 



		1.7

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		1.8

		Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ. 

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động. 

		



		2

		Bộ trang bị cứu thương 

		Bộ

		1

		Giúp cho người học nhận biết và sử dụng thành thạo các thiết bị cứu thương. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Tủ kính 

		Chiếc

		1

		

		Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. 



		2.2

		Các dụng cụ sơ cứu 

		Bộ

		1

		

		Theo TCVN về y tế.



		2.3

		Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân 

		Bộ

		1

		

		



		2.4

		Cáng cứu thương 

		Chiếc

		1

		

		Theo TCVN về thiết bị y tế. 



		3

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		1

		Phụ vụ trong việc giới thiệu thiết bị kiểm tra áp suất. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại đồng hồ được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Đồng hồ áp thấp 

		Chiếc

		1

		

		76 cm Hg-17.5 kg/cm2



		3.2

		Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		

		 0-35kg/cm2



		4

		Bộ hàn hơi: 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình thực hành 

		Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		6

		 Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 13 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		1

		Trực quan, dễ phân biệt và nhận biết được các linh kiện điện tử. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Điện trở các loại 

		Chiếc

		100

		

		Điện trở từ 10Ω÷100MΩ 



		1.2

		Biến trở các loại 

		Chiếc

		30

		

		Biến trở từ 10kΩ÷100kΩ 



		1.3

		Tụ điện các loại 

		Chiếc

		50

		

		10μ F÷470μ F 



		1.4

		Cuộn dây 

		Chiếc

		20

		

		10μ H÷470μ H 



		1.5

		Transistor các loại 

		Chiếc

		30

		

		Loại NPN và PNP Công suất từ 1/8W÷10W 



		1.6

		 Diode 

		Chiếc

		30

		

		Dòng từ 1A÷ 3A 



		2

		 Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		3

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 14 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ điện KĐB 1 pha 

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành 

		P = 1Hp - 4Hp,  2p = 4, U = 220V 



		2

		Động cơ điện KĐB 3 pha 

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành 

		P = 2Hp - 5Hp,  2p = 4; U = 380/220V-Y/D 



		3

		Lõi thép máy biến áp 

		Bộ

		9

		 Sử dụng thực tập quấn dây 

		Công suất từ 1 kVA ≤ S ≤10 kVA. 



		4

		 Mô hình cắt bổ động cơ điện 

		Bộ

		1

		 Thể hiện được cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ bản của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha, ba pha. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Động cơ KĐB 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		Công suất : P = 1HP ÷2HP, cắt bổ ¼ stato 



		4.2

		Động cơ KĐB 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		Công suất: P = 3HP ÷5HP,  cắt bổ ¼ stato 



		5

		 Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		 

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		5.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		6

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		9

		 Dùng cho bài học quấn dây máy điện. 

		Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số. 





BẢNG 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 15 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh. 

		Bộ

		9

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		

		



		1.1

		 Khởi động từ

		Chiếc

		5

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		1.2

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		1.3

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A 



		1.4

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 20A 



		1.5

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		2

		

		I ≥ 5A 



		1.6

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U= 220V, AC U=12V÷24V,DC 



		1.7

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U= 220V, AC U=12V÷24V,DC 



		1.8

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		1.9

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		1.10

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		1.11

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		 Mô hình có tính trực quan cao, linh hoạt, thể hiện chi tiết hệ thống lạnh 

		AC, U= 220V ÷240V 



		1.12

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		2

		Động cơ KĐB 3 pha 

		Chiếc

		9

		Sử dụng để đấu nối, khởi động động cơ

		P = 2Hp-5Hp,  2p = 4; U = 380/220V-Y/Δ, 



		3

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		9

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành.

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		3.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		3.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		4

		 Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		



		4.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		



		4.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		4.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		



		4.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 5m 



		4.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		4.7

		 Mỏ lết

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		4.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		4.9

		Búa cao su

		Chiếc

		1

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành. 

		Loại thông dụng 



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại quá trình giảng dạy. thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		6

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP NGUỘI 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 16 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn nguội kèm Êto má kẹp song song 

		Bộ

		9

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Độ mở lớn nhất 250mm. 



		2

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		2

		Gia công vật liệu cơ khí gang, thép, kim loại màu và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại. 

		Đường kính đá mài cỡ 100-200mm, Uđm = 220VAC, Pđm ≥ 1Hp. 



		3

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		2

		Khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật. 

		Loại thiết bị thông dụng Pđm=1Hp-3Hp; Uđm=220VAC. Số cấp độ trục chính nhiều cấp. 



		4

		Thiết bị uốn cong 

		Chiếc

		6

		Sử dụng uốn góc, định hình ống kim loại 

		Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		5

		Bộ mẫu vật thật 

		Bộ

		1

		Sử dụng đo, kiểm tra đối chiếu trong quá trình gia công chi tiết 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường 



		6

		 Bàn máp 

		Chiếc

		2

		Sử dụng cho quá trình đo, rà 

		Kích thước max 1000x 1000 mm 



		7

		Thước cặp 

		Chiếc

		9

		Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết. 

		Phạm vi đo : 0 - đến 300mm. Độ chia: 0,02 mm. Độ chính xác: 0,04mm 



		8

		 Thước lá 

		Chiếc

		9

		Đo được các kích thước chiều dài 

		Phạm vi đo : 0 - đến 500mm. Độ chia: 0,1 mm 



		9

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		9

		Sử dụng đo các góc vuông, góc 

		Loại thông dụng trên thị trường. 120˚. 



		10

		Compa vạch dấu 

		Chiếc

		18

		Được dùng để vạch dấu 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		11

		Đài vạch 

		Chiếc

		18

		Vạch được đường thẳng 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		12

		Dưỡng ren 

		Chiếc

		3

		 Nhận biết được dưỡng ren. 

		Đo được các bước ren Phù hợp với tiêu chuẩn 



		13

		Đục bằng 

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội 



		14

		Đục nhọn các loại 

		Chiếc

		36

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội 



		15

		Bàn ren,  tarô các loại 

		Bộ

		6

		Nhận biết được bầu cặp mũi khoan, ta rô ren lỗ. 

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm.. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm 



		16

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		48

		Giũa được mặt phẳng, các chi tiết hình trụ 

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		17

		 Mũi vạch 

		Chiếc

		6

		Sử dụng vạch dấu chi tiết gia công. 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		18

		Khối V 

		Chiếc

		6

		Dùng để định vị chi tiết, đo kiểm tra 

		Khối V ngắn và khối V dài 



		19

		Khối D 

		Chiếc

		6

		Được dùng để định vị chi tiết 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		20

		Búa nguội 

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết. 

		Khối lượng max 5kg 



		21

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước tối thiểu 600x400x800 





BẢNG 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP HÀN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 17 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn hồ quang điện 

		Chiếc

		3

		Dùng để hàn các đường thẳng, giáp mối ở các vị trí bằng, vị trí ngang 

		Điện áp nguồn vào 220/380V. Dòng hàn ≥ 50A 



		2

		 Bàn nguội 

		Bộ

		9

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Bàn nguội loại thông dụng cho nghề điện có kèm Êto song hành 225mm. 



		3

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		2

		Gia công vật liệu cơ khí gang, thép, kim loại màu và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại. 

		Đường kính đá khoảng 100-200mm. 



		4

		 Bàn hàn đa năng 

		chiếc

		9

		Sử dụng cho các bài học thực hành hàn. 

		Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao. 



		5

		Cabin hàn 

		bộ

		9

		Sử dụng cho các bài học thực hành hàn. 

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ sử lý khói hàn. 



		6

		Hệ thống hút khói hàn 

		bộ

		1

		Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn.

		Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút 1 ÷ 2 m3/s. 



		7

		 Máy khoan bàn 

		Chiếc

		2

		Khoan các chi tiết theo yêu cầu 

		Công suất khoảng 1-3kW. Số cấp độ trục kỹ thuật. chính nhiều cấp. 



		8

		Thước cặp 

		Chiếc

		9

		Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết. 

		Phạm vi đo : 0- 300 mm. Độ chia: 0,02 mm. Độ chính xác: 0,04mm 



		9

		 Thước lá 

		Chiếc

		9

		Đo được các kích thước chiều dài 

		Phạm vi đo : 0 - đến 500mm. Độ chia: 0,1 mm 



		10

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		9

		Sử dụng đo các góc vuông 

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		11

		Compa vạch dấu 

		Chiếc

		18

		Được dùng để vạch dấu 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		12

		Đài vạch 

		Chiếc

		18

		Vạch được đường thẳng 

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		13

		 Đục bằng 

		Chiếc

		18

		Đục được các mặt phẳng 

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội 



		14

		Đục nhọn các loại 

		Chiếc

		36

		Đục được các rãnh 

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội 



		15

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		48

		Giũa được mặt phẳng, các chi tiết hình trụ 

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		16

		Búa nguội 

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết. 

		Khối lượng max 5kg 



		17

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước tối thiểu 600x400x800 





BẢNG 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP GÒ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 18 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ đồ nghề cơ khí 

		Bộ

		9

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với bài học.

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Búa nguội 

		Chiếc

		01

		

		Thép cacbon (2 -5) kg 



		1.2

		 Búa cao su 

		Chiếc

		01

		

		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn 



		1.3

		Máy khoan cầm tay 

		Bộ

		01

		

		 P ≥ 1/2Hp 



		1.4

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài tối đa 1000mm 



		1.5

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		1

		 

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		1.6

		Bàn ren,  tarô các loại 

		Bộ

		1

		

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm.. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm 



		1.7

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		1.8

		Mũi vạch 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		1.9

		 Cưa sắt 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		1.10

		 Máy khoan 

		Bộ

		1

		

		Uđm = 220VAC, P ≤ 1Hp 



		1.11

		Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng: Bộ clê Bộ mỏ lết Bộ khẩu Bộ vam cặp 3 chấu  Dùi đồng 

		Bộ

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		2

		 Đe gò 

		Bộ

		9

		Sử dụng trong quá trình gò 

		Loại thông dụng 



		3

		Máy cắt, đột, dập liên hợp. 

		Chiếc

		1

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong thực hành 

		Công suất: 3Hp-5Hp 



		4

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		1

		 Phục vụ quá trình thực hành, giúp người học biết cách sử dụng máy mài. 

		Loại thông dụng trên thị trường, điện áp 220/380v





BẢNG 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN LẠNH 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 19 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 

		Bộ

		2

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của một hệ thống lạnh, phù hợp với nội dung bài học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		1.1

		 Máy nén kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp 



		1.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		1.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a, nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		1.4

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		1.5

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in 



		1.6

		Van tiết lưu điện từ 

		Chiếc

		1

		

		AC,U= 220V÷240V.Ngõ 30 vào,ngõ ra, 5/8in÷1/2in 



		1.7

		 Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D= 0,5mm÷2mm 



		1.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		1.9

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A, U = 220,  380V, AC 



		1.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		1.11

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		1.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		1.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		1.14

		Rơ le áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con 1/4 in 



		1.15

		Rơ le áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. Đầu con ¼ in 



		1.16

		Rơ le áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.Đầu con ¼ in 



		1.17

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		1.18

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V ÷240V 



		2

		Nhiệt kế kiểu áp kế 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách sử dụng nhiệt kế. 

		Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650)°C 



		3

		Nhiệt kế cặp nhiệt 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn. 

		Phạm vi nhiệt độ từ -300C ÷ 1000C 



		4

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		2

		 Trực quan, dễ 

		Phạm vi nhiệt độ từ điện trở nhìn, giúp người học biết cách sử dụng nhiệt kế điện trở. (- 40 ÷ 420)°C 



		5

		Áp kế chất lỏng 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn. 

		Dải đo : 0-35, 0-50, 0-100 mmCE 



		6

		Áp kế đàn hồi 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách sử dụng áp kế đàn hồi. 

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		7

		Áp kế điện 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách sử dụng áp kế điện. 

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		8

		Pitô 

		Chiếc

		1

		Trực quan, dễ nhìn, dùng để đo áp suất và lưu lượng 

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		9

		Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi 

		Chiếc

		1

		Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách đo và đọc được các thông số trên ống ghẽn, ống phun, ống Venturi. 

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		10

		Ẩm kế 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, dùng để đo và đọc được các thông số trên ẩm kế. 

		Khoảng đo độ ẩm: 5~99% 



		11

		Máy đo lưu lượng 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, để đo lưu lượng gas chảy trong hệ thống. 

		Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm 



		12

		Máy đo độ ồn 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, để đo độ ồn của hệ thống lạnh. 

		Dải đo: 30 -130dB Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB 32 



		13

		Súng bắn nhiệt độ 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, sử dụng để đo nhiệt độ của các hệ thống lạnh và kho lạnh 

		Khoảng cách bắn tối thiểu 5m. Khoảng nhiệt độ từ - 50 =>3000C Độ chính xác: ±2% 



		14

		 Máy đo tốc độ gió 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, đo lưu lượng gió thổi từ các quạt đẩy 

		Thang đo: 0-20 m/s ; -20 đến 700C Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo)



		15

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn, để đo độ ẩm tại các phòng lạnh, kho lạnh… 

		Thang đo: -200C đến 2000C Độ ẩm: 15% đến 95% Độ chính xác +/-3%



		16

		 Ống thuỷ 

		Chiếc

		2

		Trực quan, dễ nhìn. 

		Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường mua sắm. 



		17

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với bài học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		 

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		17.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		18

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		3

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với môn học.

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		



		18.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		



		18.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		18.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 5m 



		18.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 50m 



		18.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		18.7

		Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		

		



		18.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		18.9

		Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		19

		 Máy vi tính 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		20

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): LẠNH CƠ BẢN 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 20 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén píttông kín 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất: 1/10hp÷1hp Điện áp: 220V÷240V 



		2

		Máy nén píttông nửa kín 

		Chiếc

		3

		Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén píttông nửa kín. 

		Công suất: 3hp÷10hp Điện áp: 380V 



		3

		Máy nén píttông hở 

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén píttông nửa kín. 

		Công suất:  10Hp-20Hp Điện áp: 380V 



		4

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		3

		Dùng thực hành máy nén rôto lăn

		Công suất: 1hp,1.5ph,2hp Điện áp: 220V 



		5

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		3

		Để thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén xoắn ốc 

		Công suất: 5hp÷10hp Điện áp: 380V 



		6

		Máy nén trục vít 

		Chiếc

		1

		Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén trục vít 

		Công suất: 10hp÷20hp Điện áp: 380V 



		7

		Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức  

		Bộ

		2

		Dùng để lắp đặt sửa chữa. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Dàn ngưng trao 

		Chiếc

		1

		

		Dàn ngưng sử dụng đổi nhiệt đối lưu tự nhiên cho tủ lạnh công suất máy nén:  1/10hp÷3/4hp Điện áp: 220V÷240V 



		7.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1hp÷2hp Điện áp: 220V 



		7.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết 

		Chiếc

		1

		

		Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10hp÷3/4hp  Điện áp: 220V÷240V 



		7.4

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết. 

		Chiếc

		1

		

		Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp÷3/4hp  Điện áp: 220V÷240V 



		7.5

		Bình ngưng ống trùm nằm ngang (giải nhiệt bằng nước) 

		Chiếc

		1

		

		Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp công suất máy nén 10Hp-20Hp Điện áp: 380V 



		7.6

		Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng 

		Chiếc

		1

		 

		Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp-20Hp Điện áp: 380V 



		8

		 Bộ van tiết lưu 

		Bộ

		2

		Sử dụng để nhận biết và sử dụng được các loại van tiết lưu trong hệ thống lạnh. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -600C÷ 50oC, năng suất lạnh từ 36 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		8.2

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		8.3

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		9

		Mô hình cắt bổ máy nén 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được cấu tạo máy nén, phù hợp với nội dung môn học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: 

		

		

		

		



		9.1

		Máy nén pitông kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 1/8HP ÷ 1HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		9.2

		Máy nén rôto ăn 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 1HP ÷ 2HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		9.3

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 3HP ÷ 5HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		9.4

		Máy nén nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 5HP ÷ 10HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		9.5

		Máy nén hở công 

		Chiếc

		1

		

		Công suất 10HP ÷ 15HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		10

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 

		Bộ

		2

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của một hệ thống lạnh. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		10.1

		 Máy nén kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp 



		10.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		10.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a, nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		10.4

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		10.5

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in 



		10.6

		Van tiết lưu điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V Ngõ vào,ngõ ra, 5/8in÷1/2in 



		10.7

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D= 0,5mm÷2mm 



		10.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		10.9

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A,  U = 220 /380V 38 



		10.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 5A 



		10.11

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		10.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC



		10.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC



		10.14

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con 1/4 in 



		10.15

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		10.16

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		10.17

		 Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		10.18

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		11

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất 4m3/p÷8m3/p Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		12

		Máy khoan tay 

		Chiếc

		2

		Giúp người học biết sử dụng máy khoan. 

		Công suất:  1hp-2hp. 



		13

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404...) 



		14

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 39 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt

		Bộ

		01

		

		 Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		14.2

		 Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		14.3

		 Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		15

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		15.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		 Loại thông dụng 



		15.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		15.4

		 Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		Dài 5m 



		15.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		Dài 50m 



		15.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		15.7

		Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		

		



		15.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		15.9

		Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		16

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		Dùng để đo kiểm tra áp suất. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Đồng hồ thấp áp 

		Chiếc

		1

		

		(76 cm Hg-17.5 kg/cm2) 



		16.2

		 Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		

		 (0-35kg/cm2) 



		17

		 Nhiệt kế 

		Chiếc

		3

		Thiết bị hỗ trợ cho người học hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra nhiệt độ.

		 Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0 C, 0K, 0F ). 





BẢNG 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 21 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của tủ lạnh làm lạnh trực tiếp, phù hợp với nội dung môn học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/4 hp.



		1.1

		Máy nén pittông kín 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m2 0k 



		1.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tư nhiên. 

		Chiếc

		1

		

		Đẩu vào ra 1/4in 



		1.3

		Phin sấy lọc 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm 



		1.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 3÷5W/m2 0k 



		1.5

		Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, P = 10W 



		1.6

		 Bóng đèn 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220V 



		1.7

		Công tắc cửa tủ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		1.8

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V; R = 22Ω 



		1.9

		Rơle khởi động PTC 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220V,  1/10 hp ÷ 1/4 hp 



		1.10

		Rơle nhiệt bảo vệ 

		Chiếc

		1

		

		



		2

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của tủ lạnh làm lạnh gián tiếp. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Máy nén pittông kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/2 hp. 



		2.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tư nhiên. 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m2 0k 



		2.3

		Phin sấy lọc 

		Chiếc

		1

		

		 Đẩu vào ra 1/4in 



		2.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm 



		2.5

		Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷14W/m2 0k 



		2.6

		 Bóng đèn 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, P =10W 



		2.7

		Quạt dàn lạnh 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, P = 35W 



		2.8

		Điện trở xả đá 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, P = 130W÷225W 



		2.9

		Cảm biến nhiệt dương 

		Chiếc

		1

		

		U = 20V, ngắt t = 700c 



		2.10

		Cảm biến nhiệt âm 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V,đóng t= - 70c



		2.11

		Bộ hẹn giờ xả đá 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, 4 chân 1,2,3,4 



		2.12

		Công tắc cửa tủ 

		Chiếc

		1

		

		Công tắc đôi U = 220V 



		2.13

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		2.14

		Rơle khởi động PTC 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V, R = 22Ω 



		2.15

		Rơle nhiệt bảo vệ 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V 1/10 hp ÷ 1/4 hp 



		3

		Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp 

		Chiếc

		6

		Dùng để sửa chữa và kiểm tra được các thông số kỹ thuật trên tủ. 

		 Dung tích 100-180 lít. 



		4

		Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Chiếc

		6

		Dùng để sửa chữa và kiểm tra được các thông số kỹ thuật trên tủ. 

		Dung tích 120-250 lít. 



		5

		Tủ lạnh thương nghiệp 

		Chiếc

		3

		Dùng để sửa chữa và kiểm tra được các thông số kỹ thuật trên tủ. 

		Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít 



		6

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		Hỗ trợ cho người học hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra áp suất. 

		Mỗi bộ có các thông số kỹ thuật như sau  



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Đồng hồ áp thấp 

		Chiếc

		1

		

		76 cm Hg-17.5 kg/cm2 



		6.2

		 Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		

		 0-35kg/cm2 



		7

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		7.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		 

		Loại thông dụng 



		7.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		7.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 5m 



		7.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 50m 



		7.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		7.7

		Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		

		



		7.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		7.9

		Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		8

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		 Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		8.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		8.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 1/5Hp 



		9

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành thu hồi môi chất lạnh. 

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. ). 



		10

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất  4m3/p÷8m3/p Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		11

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hình thành kỹ năng thực hành đo kiểm tra nhiệt độ. 

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0C, 0K, 0F ). 





BẢNG 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 22 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nén píttông kín 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất 1/10hp÷1hp Điện áp: 20V÷240V 



		2 

		Máy nén píttông nửa kín 

		Chiếc

		3

		 Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén píttông nửa kín. 

		Có công suất 3hp÷10hp Điện áp: 380V 



		3 

		Máy nén píttông hở 

		Chiếc

		1

		Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén píttông nửa kín. 

		Công suất:  10Hp-20Hp Điện áp: 380V 



		4 

		Máy nén trục vít 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt sửa chữa máy nén trục vít 

		Công suất:  10Hp-20Hp Điện áp: 380V 



		5 

		Tháp ngưng tụ 

		Chiếc

		1

		 Dùng để lắp đặt sửa chữa. 

		Công suất:  Qk=5-10 tons. 



		6 

		Bình ngưng 

		Chiếc

		1

		 Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. 

		Công suất ngưng tụ 14kw-1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ 360C-400C



		7 

		Bình bay hơi 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. 

		Công suất lạnh 10kw-2110kw. 



		8 

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. 

		Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3. 



		9 

		Bình chứa thấp áp 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. 

		Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3



		10 

		Bình trung gian 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa. 

		Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3



		11 

		Bình trung gian ống 

		Chiếc

		1

		Dùng để lắp đặt, sửa chữa 

		Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3xoắn 



		12 

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Dùng để lắp đặt, sửa chữa và nhận biết được cấu tạo bên trong 

		Bình đứng (dung tích bình 0,01m3÷0,02m3).



		13 

		Bình tách lỏng 

		Chiếc

		1

		Thể hiện được cấu tạo 

		Bình đứng bọc cách nhiệt(dung tích bình 0,01m3÷0,02m3) 



		14 

		Bình gom dầu 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt sửa chữa và biết được cấu tạo các bộ phận của bình. 

		Dung tích bình 0,02m3÷0,03m3



		15 

		Tháp giải nhiệt nước 

		Chiếc

		1

		Thể hiện được cấu tạo; Sử dụng lắp đặt sửa chữa. 

		Công suất giải nhiệt 5-10tons 



		 16 

		Mô hình Kho lạnh 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của kho lạnh, phù hợp với nội dung môn học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		 

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		16.1 

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		16.2 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		16.3 

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11÷12,8 W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t= -200C÷-400C bằng quạt 



		16.4 

		Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		16.5 

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		16.6 

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		16.7 

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		16.8 

		Cầu chì 1 pha  

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		16.9 

		Cầu chì 3 pha  

		Chiếc

		1

		

		U = 380V,  I ≥ 20A 



		16.10 

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V I ≥ 5A 



		16.11 

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		16.12 

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		16.13 

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		16.14 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		16.15 

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U =220/380 V; I ≥ 10A 



		16.16 

		PLC 

		Chiếc

		1

		

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		16.17 

		DIXELL

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		16.18 

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Bộ

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 48 



		16.19 

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		16.20 

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		16.21 

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động  -1-12 bar 



		16.22 

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8 in÷1/2 in 



		16.23 

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		16.24 

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		16.25 

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		16.26 

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		U= 220V ÷240V 



		16.27 

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		17 

		Mô hình sản xuất đá cây 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của hệ thống sản xuất đá cây, phù hợp với nội dung môn học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		 

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		17.1 

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 3hp÷10hp. 



		17.2 

		Tháp ngưng tụ 

		Chiếc

		1

		

		Công suất tháp 5ton÷10ton 



		17.3 

		Dàn bay hơi kiểu xương cá 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt K=460÷580W/m2 0k 



		17.4 

		Van tiết lưu cân 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw bằng trong 



		17.5 

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		17.6 

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		17.7 

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		17.8 

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		17.9 

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		17.10 

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V I ≥ 5A 



		17.11 

		Bộ nguồn,DC 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		17.12 

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		17.13 

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		17.14 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		17.15 

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U =220/380 V; I ≥ 10A 



		17.16 

		PLC 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220V÷240V 



		17.17

		 DIXELL

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V 



		17.18 

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		17.19 

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		17.20 

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		17.21 

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 50 



		17.22 

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		17.23 

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		17.24 

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		17.25 

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		17.26 

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		17.27 

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		18 

		Mô hình tủ đông tiếp xúc 

		Chiếc

		1

		 Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của hệ thống tủ đông tiếp . 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		 

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		18.1 

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		 

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		18.2 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		18.3 

		Dàn bay hơi tấm 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11÷11,6W/m2 0k gas R22, nhiệt đô âm sâu -200C ÷-400C 



		18.4 

		Van tiết lưu cân bằng 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw ngoài 



		18.5 

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		18.6

		 Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		18.7 

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		18.8 

		Cầu chì 1 pha  

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		18.9 

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		18.10 

		Nút nhấn On-Off  

		Chiếc

		1

		

		U = 240V I ≥ 5A 



		18.11 

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		18.12 

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		18.13 

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		18.14 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		18.15 

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U =220/380 V; I ≥ 10A 



		18.16 

		PLC 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V 



		18.17 

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V 



		18.18 

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		18.19 

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		18.20 

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		18.21 

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		18.22 

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		AC, U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		18.23 

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		18.24 

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		18.25 

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		18.26 

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		18.27 

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V ÷240V 



		19 

		Mô hình Tủ đông gió 

		Chiếc

		1

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		 

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau 

		

		

		

		



		19.1 

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		19.2 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		19.3 

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của hệ thống tủ đông gió. 

		Hệ số truyền nhiệt 11÷11,6W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu -200C. bằng quạt 



		19.4 

		Van tiết lưu cân bằng ngoài 

		Chiếc

		

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		19.5 

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		19.6 

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén5hp÷10hp 



		19.7 

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén5hp÷10hp 



		19.8 

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		19.9 

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		19.10 

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V I ≥ 5A 



		19.11 

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		19.12 

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		19.13 

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		19.14 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		19.15 

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U =220/380 V; I ≥ 10A 



		19.16 

		PLC 

		Chiếc

		1

		

		Nguồn cấp U = 220÷240V, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		19.17

		 DIXELL

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V / 



		19.18 

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		19.19 

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		19.20 

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		 19.21 

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		19.22 

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		19.23 

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		19.24 

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		19.25 

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		 

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		19.26 

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		19.27 

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		 20 

		Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp 

		Chiếc

		6

		Tủ điện có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt, phục vụ quá trình giảng dạy hình thành kỹ năng thực hành cho người học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		 

		Mỗi tủ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1 

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		20.2 

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 20A 



		20.3 

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		20.4 

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC



		20.5 

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		20.6 

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		20.7 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220,  380V, AC 



		20.8 

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A, U = 220 / 380V 



		20.9 

		PLC 

		Chiếc

		1

		

		U=200V÷240V. Đầu vào: 12/18/24 Đầu ra:, 8/12/16 



		20.10 

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		Nguồn cấp 110,230Vac, ngõ vào đầu khiển NTC, ngõ ra máy nén I= 8A÷ 20A 



		20.11 

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng đo  t= -400C÷ +500C 



		20.12 

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		 

		Áp suất hoạt động 8 ÷ 32 bar 



		20.13 

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2 ÷ 7.5 bar 



		20.14 

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1÷12 bar 



		20.15 

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V.  Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		20.16 

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. đầu con ¼ in 



		20.17 

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. Đầu con ¼ in 



		20.18 

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. Đầu con ¼ in 



		20.19 

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		U= 220V ÷240V 



		20.20 

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V ÷240V 



		21 

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Công suất 4m3/p÷8m3/p. 



		22 

		Máy khoan tay 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất: 500W-1500W. 



		23 

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để thực hành thu hồi môi chất lạnh. 

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất (R134a, R22,  R410a, R404a... ) 



		24 

		Bộ hàn hơi 

		Bộ

		3

		Sử dụng cho trong quá trình thực hành 

		Thiết bị thông dụng tài thời điểm mua sắm 



		25 

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		Thể hiện được độ chính xác,  an toàn trong quá trình đo kiểm tra áp suất. 

		Mỗi bộ có thông số kỹ thuật như sau 



		 

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		16.1 

		Đồng hồ thấp áp 

		Chiếc

		1

		

		(76 cm Hg-17.5 kg/cm2) 



		16.2 

		Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		

		 (0-35kg/cm2) 



		26 

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		3

		Thể hiện được độ chính xác,  an toàn trong quá trình đo kiểm tra nhiệt độ 

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0C, 0K, 0F ). 



		 27 

		Bộ van tiết lưu 

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		 27.1 

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 57 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		27.2 

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		27.3 

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)



		 28 

		 Phin lọc, sấy 

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong qúa trình thực hành 

		Phin lọc, sấy thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		29 

		Thiết bị dò môi chất lạnh 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra độ an toàn . 

		Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen. 



		30 

		Bơm cao áp 

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp - 3hp 



		32

		 Bộ thử kín 

		Bộ

		2

		Sử dụng cho quá trình thử kín hệ thống lạnh, đuổi khí khi hàn ống. 

		Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động 



		 33 

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		6

		 Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		 33.1 

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		 

		Loại thông dụng 



		33.2 

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		 Loại thông dụng 



		33.3 

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		33.4 

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		Dài 5m 



		33.5 

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 50m 



		33.6 

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		33.7 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		

		



		 33.8 

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		33.9 

		Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		 Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		 34 

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:  



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		 34.1 

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		34.2 

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		 U ≤ 500 V 



		34.3 

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 





BẢNG 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 23 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máyđiều hoà không khí một cụm. 

		Bộ

		3

		Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt, phục vụ quá trình giảng dạy hình thành kỹ năng thực hành cho người học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		1

		

		Công suất:  1hp ÷2hp 



		1.2

		Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		1.3

		Phin lọc 

		Chiếc

		1

		

		Đẩu vào ra 5/8in÷1/2in 



		1.4

		Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D=1,5mm÷2mm 



		1.5

		Van đảo chiều gas 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in÷1/2in 



		1.6

		Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t > 00C. 



		1.7

		 Quạt li tâm 

		Chiếc

		1

		 

		U = 220V; 2 đến 3 tốc độ 



		1.8

		Quạt hướng trục 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V; 2 đến 3 tốc độ 



		1.9

		Công tắc vận hành 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V 60 



		2

		Mô hình máyđiều hoà không khí hai cụm. 

		Bộ

		3

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:  



		

		Mỗi mô hình bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Máy nén rôto lăn 

		Chiếc

		1

		

		Công suất: 1hp ÷2hp 



		2.2

		Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		2.3

		 Phin lọc 

		Chiếc

		1

		

		Đẩu vào ra 5/8in÷1/2in 



		2.4

		 Ống mao 

		Chiếc

		1

		

		Đường kính ống D=1.5mm÷2mm 



		2.5

		Van đảo chiều gas 

		Chiếc

		1

		

		U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in÷1/2in 



		2.6

		Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt bằng quạt li tâm. 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t > 00C.



		2.7

		 Quạt li tâm 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220V,1tốc độ 



		2.8

		Quạt hướng trục 

		Chiếc

		1

		

		U = 12V, 3 tốc độ 



		2.9

		Bo mạch điều khiển 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt, hình thành kỹ năng sửa chữa. 

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		3

		 Máy điều hoà không khí một cụm 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa. 

		Công suất từ 9000BTU/h÷18000BTU/h 



		4

		Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường). 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa. 

		Công suất từ 9000BTU/h÷18000BTU/h 



		5

		Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành,bảo dưỡng sửa chữa. 

		Công suất từ 24.000BTU/h ÷ 36000BTU/h



		6

		Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành,bảo dưỡng sửa chữa. 

		Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h 



		7

		 Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) 

		Bộ

		3

		Thực hành lắp đặt, vận hành,bảo dưỡng sửa chữa. Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h 

		



		8

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		Hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra áp suất. 

		Mỗi bộ có thông số kỹ thuật như sau 



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		16.1

		Đồng hồ thấp áp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất (76 cm Hg -17.5kg/cm2) 



		16.2

		Đồng hồ cao áp 

		Chiếc

		1

		

		 Áp suất (0-35kg/cm2) 



		9

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Cái

		1

		Hình thành được kỹ năng sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành thu hồi môi chất lạnh. 

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. ) 



		10

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		3

		Hình thành được kỹ năng thực hành quá trình hút chân không hệ thống lạnh. 

		Công suất 4m3/p÷8m3/p  



		12

		Bộ đồ nghề cơ khí 

		Bộ

		6

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành.  

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		12.1

		Búa nguội 

		Chiếc

		01

		

		Thép cacbon (2 -5) kg 



		12.2

		 Búa cao su 

		Chiếc

		01

		

		Có tay cầm đảm bảo  chắc chắn, an toàn 



		12.3

		Máy khoan cầm tay 

		Bộ

		1

		

		 P ≥ 350 W 



		12.4

		Thước lá  

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm 



		12.5

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		12.6

		Bàn ren,  tarô các loại 

		Bộ

		1

		

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm. 



		12.7

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		12.8

		Mũi vạch 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		12.9

		Cưa sắt 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		12.10

		Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng: Bộ clê Bộ mỏ lết Bộ khẩu Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng 

		Bộ

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		13

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		6

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		13.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		 Loại thông dụng 



		13.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		13.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 5m 



		13.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 50m 



		13.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		13.7

		Mỏ lết

		Chiếc

		1

		

		



		13.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		13.9

		Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		14

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V



		14.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 500 V 



		14.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		15

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		3

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra nhiệt độ. 

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0 C, 0K, 0F ). 



		16

		 Bộ thử kín 

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình thử kín hệ thống lạnh, đuổi khí khi hàn ống. 

		Thiết bị phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		17

		Thang chữ A 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		18

		Máy khoan tay 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất 500W-1500W. 



		19

		Bơm cao áp 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp -3hp 





BẢNG 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 24 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén xoắn ốc 

		Chiếc

		3

		Hình thành được kỹ năng thực hành lắp đặt sửa chữa. 

		Công suất . 5Hp÷10Hp U= 380V 



		2

		Máy nén píttông nửa kín 

		Chiếc

		3

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất 3Hp÷10Hp U= 380V 



		3

		Máy nén píttông hở 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất: 10Hp-20Hp ; U= 380V 



		4

		Máy nén trục vít 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa

		 Công suất: 10Hp-20Hp U= 380V 



		5

		Tháp ngưng tụ 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất: Qk=5-10tons. 



		6

		 Bình ngưng 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất ngưng tụ 14kw-1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ 360C-400C 



		7

		Bình bay hơi 

		Chiếc

		1

		Sử dụng lắp đặt, sửa chữa 

		Công suất lạnh 10kw-2110kw. 



		8

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		Hình thành được kỹ năng thực hành lắp đặt sửa chữa bình chứa cao áp 

		Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3



		9

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		Thể hiện rõ cấu tạo 

		Bình đứng (dung tích bình 0,01m3÷0,02m3).



		10

		 Bình tách 

		Chiếc

		1

		Nhận biết được cấu tạo của từng bộ phận

		Bình đứng bọc cách lỏng nhiệt(dung tích bình 0,01m3÷0,02m3). 



		11

		Tháp giải nhiệt nước 

		Chiếc

		1

		Thể hiện được cấu tạo của tháp giải nhiệt nước. 

		Công suất giải nhiệt 5-10tons 



		12

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas. 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		12.1

		Máy nén rôto xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		12.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		12.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a,  nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		12.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw 



		12.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		12.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		12.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp



		12.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 240V, I ≥ 5A 



		12.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		12.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V I ≥ 5A 



		12.11

		Bộ nguồn (AC, DC) 

		Chiếc

		1

		

		AC/DC, 220/12V÷24V 



		12.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220V, AC  U=12V,DC 



		12.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U= 220V, AC U=12V,DC 



		12.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		12.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		12.16

		PLC 

		Chiếc

		1

		

		U =220÷240,  4÷6 vào, 4÷6 ra 



		12.17

		 DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V÷240V/ AC  U=12V÷24V/ DC 



		12.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		12.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		12.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		12.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		12.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		12.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		12.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		12.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		12.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		12.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		13

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller 

		Bộ

		1

		Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		13.1

		Máy nén pittông nửa kín 

		Chiếc

		1

		 

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		13.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		13.3

		Dàn bay hơi ống vỏ nằm ngang 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 350÷400W/m2 0k 



		13.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		13.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		13.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		13.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		 Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		13.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		13.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		13.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V I ≥ 5A 



		13.11

		Bộ nguồn, DC 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		13.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		13.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		13.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		13.15

		Contactor 

		Chiếc

		4

		

		U = 220/380V I ≥ 10A 



		13.16

		 PLC

		Chiếc

		1

		

		U =220÷240,  4÷6 vào, 4÷6 ra 



		13.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		13.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		13.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động  8-32 bar 



		13.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		 

		Áp suất hoạt động  -0.2-7.5 bar 



		13.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		13.22

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		13.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. Đầu con ¼ in 



		13.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		 Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		13.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		13.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		

		 U= 220V ÷240V 



		13.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		 U= 220V ÷240V 



		14

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV 

		Chiếc

		1

		Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: 

		

		

		

		



		14.1

		Máy nén roto xoắn ốc 

		Chiếc

		1

		

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		14.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		14.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 

		Chiếc

		1

		

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a,  nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		14.4

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		14.5

		Bình tách dầu 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		14.6

		Tách lỏng 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		14.7

		Bình chứa cao áp 

		Chiếc

		1

		

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		14.8

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		14.9

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		U = 380V,  I ≥ 20A 



		14.10

		Nút nhấn On-Off 

		Chiếc

		1

		

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		14.11

		Bộ nguồn (AC,DC) 

		Chiếc

		1

		

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		14.12

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		14.13

		Rơle thời gian (AC, DC) 

		Chiếc

		2

		 

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		14.14

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A,  U = 220/ 380V 



		14.15

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		U = 220/380V I ≥ 10A 



		14.16

		 PLC 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		14.17

		DIXELL 

		Chiếc

		1

		

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		14.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30



		14.19

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		14.20

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		14.21

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		14.22

		 Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		14.23

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		14.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		14.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		14.26

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		3

		 

		U= 220V ÷240V 



		14.27

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		15

		Máy hút chân không 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất: 4m3/p÷8m3/p  



		16

		Máy khoan tay 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất P = 500W-1500W. 



		17

		Máy thu hồi môi chất lạnh 

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành thu hồi môi chất lạnh. 

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất (R134a, R22,  R410a, R404a …. ) 



		18

		Bộ hàn hơi 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		19

		Bộ đồng hồ nạp gas 

		Bộ

		6

		Hỗ trợ cho người học hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra áp suất. 

		Bao gồm: 01 đồng hồ thấp áp (76 cm Hg-17.5 kg/cm2) 01 đồng hồ cao áp (0-35kg/cm2) 



		20

		 Nhiệt kế 

		Cái

		3

		Dùng để đo, kiểm tra nhiệt độ. 

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0 C, 0K, 0F ).



		21

		Bộ van tiết lưu 

		Bộ

		2

		Sử dụng được các loại van tiết trong hệ thống lạnh. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Van tiết lưu nhiệt 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ  0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		21.2

		Van tiết lưu điện tử 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		21.3

		Van tiết lưu tay 

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)  



		22

		ơm cao áp 

		Chiếc

		2

		Dùng để bảo dưỡng các thiết bị trao đổi nhiệt 

		Công suất 1hp=>3hp 



		23

		Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm 

		Bộ

		3

		Tủ có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi tủ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		Cầu chì 1 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		23.2

		Cầu chì 3 pha 

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 20A 



		23.3

		Nút nhấn On-Off  

		Chiếc

		1

		

		 I ≥ 5A 



		23.4

		Bộ nguồn AC, DC 

		Chiếc

		1

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		23.5

		Rơle trung gian (AC, DC) 

		Chiếc

		4

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		23.6

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		23.7

		Khởi động từ 

		Chiếc

		1

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		23.8

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		4

		

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		23.9

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ 

		Chiếc

		1

		 

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +50 



		23.10

		Rơle áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động 8 ÷ 32 bar 



		23.11

		Rơle áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động  -0.2 ÷ 7.5 bar 



		23.12

		Rơle áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất hoạt động  -1÷12 bar 



		23.13

		Van điện từ 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		23.14

		Đồng hồ đo áp suất cao 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		23.15

		Đồng hồ đo áp suất thấp 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		23.16

		Đồng hồ đo áp suất dầu 

		Chiếc

		1

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in



		23.17

		Đèn báo nguồn 

		Chiếc

		4

		

		 U= 220V ÷240V 



		23.18

		Chuông báo sự cố 

		Chiếc

		1

		

		U= 220V ÷240V 



		24

		Bộ đồ nghề cơ khí 

		Bộ

		3

		Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:  



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		24.1

		Búa nguội 

		Chiếc

		01

		

		Thép cacbon (2 -5) kg 



		24.2

		 Búa cao su 

		Chiếc

		01

		

		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn 



		24.3

		Máy khoan cầm tay 

		Bộ

		01 

		

		P ≥ 350W



		24.4

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm 



		24.5

		Êke 90˚, êke 120˚ 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		24.6

		Bàn ren,  tarô các loại 

		Bộ

		1

		

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm.. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm 



		24.7

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		24.8

		Mũi vạch 

		Chiếc

		1

		

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		24.9

		Cưa sắt 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		24.10

		Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét 

		Chiếc

		1

		

		Uđm = 220VAC, P ≤ 0,75KW 



		24.11

		Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng: Bộ clê Bộ mỏ lết Bộ khẩu Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng

		Bộ

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN.  



		25

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Bộ nong loe ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		26.2

		Dao cắt ống đồng 

		Chiếc

		1

		

		 Loại thông dụng 



		26.3

		Bộ uốn ống đồng 

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng 



		26.4

		Thước dây 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 5m 



		26.5

		Thước thuỷ 

		Chiếc

		1

		

		 Dài 50m 



		26.6

		Bộ lục giác 

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng 



		26.7

		Mỏ lết 

		Chiếc

		1

		

		



		26.8

		Dũa mịn bản dẹp 

		Chiếc

		1

		

		



		26.9

		Búa cao su 

		Chiếc

		1

		

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN. 



		27

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		27.1

		Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		27.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		 U ≤ 500 V 



		27.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 





BẢNG 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 26 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu đường ống dẫn nước bao gồm: ống thẳng, khớp nối,  co vuông, co nối (chữ Y, chữ T) 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học 

		Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN 



		2

		Bộ mẫu đường ống dẫn khí bao gồm: . ống dẫn tròn,  ống dẫn vuông, ống mềm. 

		Bộ

		1

		Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học 

		Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN. 



		3

		Quạt 

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Bộ bao gồm: quạt li tâm, hướng trục . 0,5HP÷1,5HP(điện áp 220 V,1pha) 



		4

		 Máy bơm

		Bộ

		1

		 Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Mỗi bộ gồm: bơm nước, bơm dung dịch lỏng 1HP÷2HP.(điện áp 220 V÷380V.1pha,3 pha) 



		5

		 Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		6

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT VI XỬ LÝ 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 27 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Kít lập trình 

		Bộ

		1

		Thể hiện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với bài học. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:  



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		3.1

		Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		 

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		3.2

		 Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		 U ≤ 500 V 



		3.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		



		3.4

		Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		3.5

		Máy khò tháo chân linh kiện. 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng 



		3.6

		Ống hút thiếc

		Bộ

		1

		

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		5

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô - đun: MĐ 28 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử 

		Bộ

		6

		Các thông số linh kiện rõ nét

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Điện trở các loại 

		Chiếc

		100

		

		Điện trở từ 10Ω÷100k 



		1.2

		Biến trở các loại 

		Chiếc

		30

		

		Biến trở từ 10k÷100k 



		1.3

		Tụ điện các loại 

		Chiếc

		50

		

		10μ F÷470μ F 



		1.4

		 Cuộn dây 

		Chiếc

		20

		

		10μ H÷470μ H 



		1.5

		Transistor các loại 

		Chiếc

		30

		

		Loại NPN và PNP Công suất từ 1/8W÷10W 



		1.6

		 Diode 

		Chiếc

		30

		

		 Imax từ 1A÷ 3A 



		1.7

		 Thyrister 

		Chiếc

		30

		

		Imax từ 1A÷ 3A 



		1.8

		 Triac 

		Chiếc

		50

		

		Imax từ 1A÷ 3A 



		1.9

		Diac 

		Chiếc

		20

		

		 Imax từ 1A÷ 3A 



		1.10

		Quang trở 

		Chiếc

		30

		

		Loại thông dụng 



		2

		Bộ thực tập điện tử công suất 

		Bộ

		6

		Xác định được chức năng nhiệm vụ của từng 

		Được chế tạo dưới dạng Modul: Các thiết bị được gắn trong Modul, các đầu vào ra, linh kiện; nguồn được gắn lên mặt Modul, được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn. 



		3

		Bộ đồ nghề điện 

		Bộ

		3

		 Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt 

		Bộ

		01

		 

		Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V 



		3.2

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		 U ≤ 500 V 



		3.3

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		



		3.4

		 Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		3.5

		Máy khò tháo chân linh kiện. 

		Chiếc

		1

		

		 Loại thông dụng 



		3.6

		Ống hút thiếc

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		4

		Máy đo hiện sóng 

		Chiếc

		2

		Hiển thị rõ các dạng sóng trên màn hình 

		



		hiển thị

		Dải tần ≥ 40MHz, hiển thị 2 kênh 

		

		

		

		



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		6

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô- Đun: MĐ 29 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực hành kỹ thuật số 

		Bộ

		01

		

		Được chế tạo dưới dạng module: Các thiết bị được gắn trong module, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Khối mã hóa 

		Bộ

		01

		

		- 4 ngõ vào 2 ngõ ra - 10 ngõ vào 2 ngõ ra 



		1.2

		 Khối giải mã 

		Bộ

		01

		

		- 2 ngõ vào 4 ngõ ra - 4 ngõ vào 10 ngõ ra 



		1.3

		Khối dồn kênh 

		Bộ

		01

		

		- 2 đường vào 1 đường ra - 8 đường vào 1 đường ra 



		1.4

		Khối phân kênh 

		Bộ

		01

		

		 2 ngõ ra và 8 ngõ ra 



		1.5

		Khối mạch logic 

		Bộ

		01

		

		



		1.6

		 Khối AD/DA 

		Bộ

		01

		Dễ quan sát và kiểm nghiệm với các mạch thực hiện lắp 

		Tích hợp các cổng logic cơ bản 



		2

		Đồng hồ đo vạn năng (Chỉ thị kim)

		Bộ

		18

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét 

		Đo dòng điện, điện áp, điện trở,…. 



		3

		Máy đo hiện sóng 

		Chiếc

		1

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, đo các tín hiệu sóng cơ bản 

		Dải tần ≥ 4MHz, kiểu hiển thị 2 kênh 



		4

		Máy phát xung chuẩn 

		Chiếc

		1

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu 

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz xung chuẩn 



		5

		Nguồn ổn áp một chiều: ±5V, ±12V 

		Bộ

		3

		 Sử dụng trong quá trình thực hành, cấp nguồn cho linh kiện và mạch điện. 

		Bộ nguồn chuẩn dùng cho thiết bị điện tử có dòng I ≤ 5A. 



		6

		 Bo cắm thử linh kiện 

		Cái

		18

		Cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản. 

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 - Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm 



		7

		Bộ đồ nghề điện cầm tay 

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành.

		Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		7.1

		 Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn bộ nghề điện Ucđ ≥ 1000V



		7.6

		Mỏ hàn xung 

		Cái

		01

		

		 P ≥ 60W,U = 220V 



		7.7

		Máy khò tháo chân linh kiện 

		Cái

		01

		

		



		7.8

		Ống hút thiếc 

		Cái

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan.

		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent 



		9

		 Máy tính 

		Bộ

		01

		Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan. 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		10

		Máy chiếu vật thể 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình chiếu các vật thể có kích thước nhỏ.

		Cường độ sáng ≥2500 Ansilumnent





. 


BẢNG 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH MỚI 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 30 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		 Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		 Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC(TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MỚI 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 31 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector 

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





BẢNG 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MỚI 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 32 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		2

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		1

		Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy. 

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 





PHẦN B 

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ 


BẢNG 26: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		A

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH

		

		

		



		01

		Máy điều hoà không khí một cụm

		Bộ

		3

		Công suất từ  9000BTU/h÷18000BTU/h 



		02

		Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường).

		Bộ

		3

		Công suất từ 9000BTU/h÷18000BTU/h 



		03

		Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)

		Bộ

		3

		Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h 



		04

		Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)

		Bộ

		3

		Công suất từ 24.000BTU/h ÷ 36000BTU/h 



		05

		Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)

		Bộ

		3

		Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h 



		06

		Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Chiếc

		6

		Dung tích 120-250 lít. 



		07

		Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp

		Chiếc

		6

		Dung tích 120-250 lít. 



		08

		Tủ lạnh thương nghiệp

		Chiếc

		3

		 Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít 



		09

		Máy nén píttông kín

		Chiếc

		3

		Công suất: 1/10hp÷1hp; U = 220V 



		10

		Máy nén píttông nửa kín

		Chiếc

		3

		Công suất : 3hp÷10hp; U = 380V 



		11

		Máy nén píttông hở

		Chiếc

		1

		Công suất : 10hp÷30hp; U = 380V 



		12

		Máy nén rôto lăn

		Chiếc

		3

		Công suất: 1hp,1.5ph,2hp U = 220V 



		13

		Máy nén xoắn ốc

		Chiếc

		3

		Công suất phù hợp với dạy học: 5hp÷10hp; U = 380V 89 



		14

		Máy nén trục vít

		Chiếc

		1

		Công suất: 10Hp-20Hp; U = 380V 



		15

		Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức

		Bộ

		2

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		15.1

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên

		Chiếc

		1

		Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp÷3/4hp; U = 220V 



		15.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		 Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1hp÷2hp U = 220V 



		15.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên,  sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết

		Chiếc

		1

		Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp÷3/4hp U = 220V 



		15.4

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết.

		Chiếc

		1

		Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp÷3/4hp U = 220V 



		15.5

		Bình ngưng ống trùm nằm ngang (giải nhiệt bằng nước)

		Chiếc

		1

		Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp công suất máy nén 10Hp-20Hp U = 380 V 



		15.6

		Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng

		Chiếc

		1

		Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp-20Hp, U = 380V 



		16

		Bình ngưng

		Chiếc

		1

		Công suất ngưng tụ 14kw-1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ 360C-400C 



		17

		Tháp ngưng tụ

		Chiếc

		1

		 Công suất Qk=5-10tons. 



		18

		Bình bay hơi

		Chiếc

		1

		Công suất lạnh 10kw-2110kw. 



		19

		Bộ van tiết lưu

		Bộ

		2

		Mỗi bộ có các thông số kỹ thuật như sau: 90 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19.1

		Van tiết lưu nhiệt

		Chiếc

		1

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		19.2

		Van tiết lưu điện tử

		Chiếc

		1

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		19.3

		Van tiết lưu tay

		Chiếc

		1

		Phạm vi nhiệt độ từ -60oC÷ 50oC, năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) 



		20

		Bình chứa cao áp

		Chiếc

		1

		Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3. 



		21

		Bình chứa thấp áp

		Chiếc

		1

		Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3 



		22

		Tháp giải nhiệt nước

		Chiếc

		1

		Công suất giải nhiệt 5-10 tons 



		23

		Bình trung gian

		Chiếc

		1

		Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3 



		24

		Bình trung gian ống xoắn

		Chiếc

		1

		Dung tích bình 0,1m3÷0,5m3, bình đứng có ống xoắn bên trong. 



		25

		Bình tách dầu

		Chiếc

		1

		 Bình đứng (dung tích bình 0,01m3÷0,02m3). 



		26

		Bình tách lỏng

		Chiếc

		1

		Bình đứng bọc cách nhiệt(dung tích bình 0,01m3÷0,02m3) 



		27

		Bình gom dầu

		Chiếc

		1

		Dung tích bình 0,02m3÷0,03m3. 



		28

		Phin lọc, sấy

		Chiếc

		6

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		29

		Board mạch điều hoà

		Bộ

		9

		 Toàn bộ board mạch điện điều hòa của máy thông dụng trên thị trường 



		30

		Bộ đồng hồ nạp gas đôi

		Bộ

		6

		Đồng hồ thấp áp (76 cm Hg-17.5 kg/cm2), đồng hồ cao áp (0-35kg/cm2) 



		B

		MÔ HÌNH HỌC CỤ

		

		

		



		31

		Mô hình Kho lạnh.

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:

		

		

		



		31.1

		Máy nén pittông nửa kín

		Chiếc

		1

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		31.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		31.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11÷12,8 W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t= -200C÷-400C 



		31.4

		Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài

		Chiếc

		1

		Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		31.5

		Bình tách dầu

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		31.6

		Tách lỏng

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		31.7

		Bình chứa cao áp

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		31.8

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		31.9

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		 U = 380V, I ≥ 20A 



		31.10

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		31.11

		Bộ nguồn (AC,DC)

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		31.12

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		31.13

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		31.14

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		I ≥ 20A, U = 220/ 380V 



		31.15

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		31.16

		PLC

		Chiếc

		1

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		31.17

		DIXELL

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		31.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		31.19

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		31.20

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		31.21

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		31.22

		Van điện từ

		Chiếc

		1

		 U= 220V Cỡ ống 5/8 in÷1/2 in 



		31.23

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. 



		31.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		31.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a 



		31.26

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		3

		 U= 220V 



		31.27

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1

		 U= 220V 



		32

		Mô hình tủ đông tiếp xúc.

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm

		các thiết bị cơ bản sau:

		

		



		32.1

		Máy nén pittông nửa kín

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		32.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		32.3

		Dàn bay hơi tấm

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11÷11,6W/m2 0k gas R22, nhiệt đô âm sâu -200C ÷-400C 



		32.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài

		Chiếc

		1

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		32.5

		Bình tách dầu

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		32.6

		Tách lỏng

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		32.7

		Bình chứa cao áp

		Chiếc

		1

		 Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		32.8

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		32.9

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		32.10

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		32.11

		Bộ nguồn (AC,DC)

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		32.12

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		32.13

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		32.14

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		I ≥ 20A, U = 220/380V 



		32.15

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		32.16

		PLC

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		32.17

		DIXELL

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		32.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		32.19

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		32.20

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		32.21

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		32.22

		Van điện từ

		Chiếc

		1

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		32.23

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		32.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp

		Chiếc

		1

		 Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		32.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		32.26

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		3

		 U= 220V ÷240V 



		32.27

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1

		 U= 220V ÷240V 



		33

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas.

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:  



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:

		

		

		



		33.1

		Máy nén rô to xoắn ốc

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		33.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		33.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a,  nhiệt đô âm sâu  t = -400C ÷ 00C 



		33.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài

		Chiếc

		1

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw 



		33.5

		Bình tách dầu

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		33.6

		Tách lỏng

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		33.7

		Bình chứa cao áp

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp  



		33.8

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		33.9

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		33.10

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		1

		 U = 240V,  I ≥ 5A 



		33.11

		Bộ nguồn,DC

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		33.12

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		33.13

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		33.14

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		I ≥ 20A, U = 220/380V 



		33.15

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		33.16

		PLC

		Chiếc

		1

		 Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		33.17

		DIXELL

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		33.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		33.19

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		33.20

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		33.21

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		33.22

		Van điện từ

		Chiếc

		1

		 U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in



		33.23

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		33.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		33.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		33.26

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		3

		U= 220V 



		33.27

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1

		U= 220V 



		34

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:

		

		

		



		34.1

		Máy nén rôto xoắn ốc

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		34.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		34.3

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, đối lưu cưỡng bức bằng quạt gas R22,410a,  nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		34.4

		Van tiết lưu điện tử

		Chiếc

		1

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		34.5

		Bình tách dầu

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		34.6

		Tách lỏng

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		34.7

		Bình chứa cao áp

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		34.8

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		34.9

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		34.10

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		1

		 U = 240V,  I ≥ 5A 



		34.11

		Bộ nguồn,DC

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		34.12

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		34.13

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		34.14

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		34.15

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		34.16

		PLC

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		34.17

		DIXELL

		Chiếc

		1

		Nguồn cấp 220÷240VAC, 4÷6 vào, 4÷6 ra 



		34.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		34.19

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		34.20

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		34.21

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		34.22

		Van điện từ

		Chiếc

		1

		 U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in



		34.23

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		34.24

		Đồng hồ đo áp

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. suất thấp Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		34.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		34.26

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		3

		 U= 220V 



		34.27

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1

		U= 220V 



		35

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller

		Chiếc

		1

		 Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:

		

		

		



		35.1

		Máy nén pittông nửa kín

		Chiếc

		1

		Công suất máy nén từ 5hp÷10hp. 



		35.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		35.3

		Dàn bay hơi ống vỏ nằm ngang

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 350÷400W/m2 0k 



		35.4

		Van tiết lưu cân bằng ngoài

		Chiếc

		1

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		35.5

		Bình tách dầu

		Chiếc

		1

		 Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		35.6

		Tách lỏng

		Chiếc

		1

		 Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		35.7

		Bình chứa cao áp

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		35.8

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		35.9

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		35.10

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		35.11

		Bộ nguồn,DC

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		35.12

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC



		35.13

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		35.14

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		35.15

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		35.16

		PLC

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		35.17

		DIXELL

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		35.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		35.19

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		35.20

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		35.21

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		35.22

		Van điện từ

		Chiếc

		1

		AC, U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		35.23

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		35.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		35.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		35.26

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		3

		U= 220V 



		35.27

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1

		 U= 220V 



		36

		Mô hình sản xuất đá cây

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:

		

		

		



		36.1

		Máy nén pittông nửa kín

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 3hp÷10hp. 



		36.2

		Tháp ngưng tụ

		Chiếc

		1

		 Công suất tháp 5ton÷10ton 



		36.3

		Dàn bay hơi

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt K=460÷580W/m2 kiểu xương cá 0k 



		36.4

		Van tiết lưu cân bằng trong

		Chiếc

		1

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		36.5

		Bình tách dầu

		Chiếc

		1

		 Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		36.6

		Tách lỏng

		Chiếc

		1

		 Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		36.7

		Bình chứa cao áp

		Chiếc

		1

		Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp÷10hp 



		36.8

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		36.9

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		 U = 380V,  I ≥ 20A 



		36.10

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		1

		 U = 240V, I ≥ 5A 



		36.11

		Bộ nguồn,DC

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.12

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.13

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		 U= 220V, AC / U=12V,DC 



		36.14

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		 AC, I ≥ 20A, U = 220,  380V 



		36.15

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 



		36.16

		PLC

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.17

		DIXELL

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		36.18

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		36.19

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động 8-32 bar 



		36.20

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar 



		36.21

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1-12 bar 



		36.22

		Van điện từ

		Chiếc

		1

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		36.23

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 100 



		36.24

		Đồng hồ đo áp suất thấp

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		36.25

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		36.26

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		3

		U= 220V 



		36.27

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1 U= 220V

		



		37

		Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp.

		Chiếc

		6

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi tủ bao gồm:

		

		

		



		37.1

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		37.2

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		 I ≥ 20A 



		37.3

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		37.4

		Bộ nguồn,DC

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		37.5

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		37.6

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		37.7

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		I ≥ 20A, U = 220/380V 



		37.8

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		 I≥ 20A, U = 220/380V 



		37.9

		PLC

		Chiếc

		

		U=220V÷240V. Đầu vào, 12/18/24; Đầu ra 8/12/16 



		37.10

		DIXELL

		Chiếc

		

		Nguồn cấp 110,230Vac, ngõ vào đầu khiển NTC, ngõ ra máy nén I= 8A÷ 20A 



		37.11

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		

		Khoảng đo t= -400C÷ +500C 3LCD đầu dò 



		37.12

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		

		 Áp suất hoạt động 8 ÷ 32 bar 



		37.13

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		

		 Áp suất hoạt động -0.2 ÷ 7.5 bar 



		37.14

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		

		 Áp suất hoạt động -1÷12 bar 



		37.15

		Van điện từ

		Chiếc

		

		 U= 220V÷240V. cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		37.16

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a. đầu con ¼ in 



		37.17

		Đồng hồ đo áp suất thấp

		Chiếc

		

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a. đầu con ¼ in 



		37.18

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		37.19

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		

		U= 220V 



		37.20

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		

		 U= 220V 



		38

		Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm

		Chiếc

		3

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi tủ bao gồm:

		

		

		



		38.1

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		38.2

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		 I ≥ 20A 



		38.3

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		38.4

		Bộ nguồn (AC, DC)

		Chiếc

		1

		 U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		38.5

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		4

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		38.6

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		38.7

		Khởi động từ

		Chiếc

		1

		 I ≥ 20A, U = 220/380V 



		38.8

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		 I ≥ 20A, U = 220/380V 



		38.9

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		1

		Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +50 



		38.10

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất hoạt động 8 ÷ 32 bar 



		38.11

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -0.2 ÷ 7.5 bar 



		38.12

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		1

		 Áp suất hoạt động -1÷12 bar 



		38.13

		Van điện từ

		Chiếc

		1

		U= 220V÷240V. Cỡ ống 5/8in÷1/2in 



		38.14

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		38.15

		Đồng hồ đo áp suất thấp

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		38.16

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		38.17

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		4

		 U= 220V 



		38.18

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1

		 U= 220V 



		39

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Chiếc

		3

		 Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:

		Chiếc

		

		



		39.01

		Máy nén kín

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp 



		39.02

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		39.03

		Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2 0k, gas R22,410a, nhiệt đô âm sâu t = -400C ÷ 00C 



		39.04

		Van tiết lưu nhiệt

		Chiếc

		1

		 Năng suất lạnh từ 0,5Kw÷10Kw 



		39.05

		Van tiết lưu tay

		Chiếc

		1

		 Ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in 



		39.06

		Van tiết lưu điện từ

		Chiếc

		1

		U= 220V÷240V.Ngõ vào,ngõ ra, 5/8in÷1/2in 



		39.07

		Ống mao

		Chiếc

		1

		 Đường kính ống D= 0,5mm÷2mm 



		39.08

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		39.09

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		 I ≥ 20A, U = 220,  380V, AC 



		39.10

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		1

		 I ≥ 5A 



		39.11

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ

		Chiếc

		1

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		39.12

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		39.13

		Rơle thời gian

		Chiếc

		1

		U = 220VAC (AC, DC) U = 12VDC÷24VDC 



		39.14

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con 1/4 in 



		39.15

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		1

		 Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		39.16

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		39.17

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		3

		 U= 220V 



		39.18

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1

		 U= 220V 



		40

		Mô hình máy điều hoà không khí một cụm

		Chiếc

		3

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm:

		

		

		



		40.1

		Máy nén rôtolăn

		Chiếc

		1

		Công suất: 1hp ÷2hp 



		40.2

		Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		40.3

		Phin lọc

		Chiếc

		1

		 Đẩu vào ra 5/8in÷1/2in 



		40.4

		Ống mao

		Chiếc

		1

		 Đường kính ống D=1,5mm÷2mm 



		40.5

		Van đảo chiều gas

		Chiếc

		1

		Cuộn dây U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in÷1/2in 



		40.6

		Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt  11,6÷17,5W/m2 0k gas R22, nhiệt đô âm sâu t > 00C. 



		40.7

		Quạt li tâm

		Chiếc

		1

		 U = 220V, 2÷3tốc độ 



		40.8

		Quạt hướng trục

		Chiếc

		1

		U = 220V, 2÷3tốc độ 



		40.9

		Công tắc vận hành

		Chiếc

		1

		On – Off, nấc điều khiển tốc độ quạt: U = 220V 



		41

		Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm

		Chiếc

		3

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm:

		

		

		



		41.01

		Máy nén rôto lăn

		Chiếc

		1

		Công suất: 1hp ÷2hp 



		41.02

		Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 0k 



		41.03

		Phin lọc

		Chiếc

		1

		 Đẩu vào ra 5/8in÷1/2in 



		41.04

		Ống mao

		Chiếc

		1

		Đường kính ống D=1.5mm÷2mm 



		41.05

		Van đảo chiều gas

		Chiếc

		1

		Cuộn dây U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in÷1/2in 



		41.06

		Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt bằng quạt li tâm.

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt  11,6÷17,5W/m2 0k gas R22, nhiệ đô âm sâu t > 00C. 



		41.07

		Quạt li tâm

		Chiếc

		1

		 U = 220V,1tốc độ 



		41.08

		Quạt hướng trục

		Chiếc

		1

		 U = 12VDC, 3 tốc độ 



		41.09

		Bo mạch điều khiển

		Chiếc

		1

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		42

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm:

		

		

		



		42.1

		Máy nén pittông kín

		Chiếc

		1

		 Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/4 hp. 



		42.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tư nhiên.

		Chiếc

		1

		 Hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m2 0k 



		42.3

		Phin sấy lọc

		Chiếc

		1

		 Đẩu vào ra 1/4in 



		42.4

		Ống mao

		Chiếc

		1

		 Đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm 



		42.5

		Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 3÷5W/m2 0k 



		42.6

		Bóng đèn

		Chiếc

		1

		U = 220V, P = 10W 



		42.7

		Công tắc cửa tủ

		Chiếc

		1

		 U = 220V 



		42.8

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ

		Chiếc

		1

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		42.9

		Rơle khởi động PTC

		Chiếc

		1

		 U =220V, R = 22Ω 



		42.10

		Rơle nhiệt bảo vệ

		Chiếc

		1

		U =220V, 1/10 hp ÷ 1/4 hp 



		43

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm:

		

		

		



		43.1

		Máy nén pittông kín

		Chiếc

		1

		Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/2 hp. 



		43.2

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt không

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m2 0k khí tư nhiên. 



		43.3

		Phin sấy lọc

		Chiếc

		1

		 Đẩu vào ra 1/4in 



		43.4

		Ông mao

		Chiếc

		1

		 Đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm 



		43.5

		Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt

		Chiếc

		1

		Hệ số truyền nhiệt 11,6÷14W/m2 0k 



		43.6

		Bóng đèn

		Chiếc

		1

		U = 220V,P = 10W 



		43.7

		Quạt dàn lạnh

		Chiếc

		1

		 U = 220V, P = 35W 



		43.8

		Điện trở xả đá

		Chiếc

		1

		 U = 220V,P = 130W÷225W 



		43.9

		Cảm biến nhiệt dương

		Chiếc

		1

		U =220V,ngắt t=700c 



		43.10

		Cảm biến nhiệt âm

		Chiếc

		1

		U =220V,đóng t=- 70c 



		43.11

		Bộ hẹn giờ xả đá

		Chiếc

		1

		U = 220V, 4 chân 1,2,3,4 



		43.12

		Công tắc cửa tủ

		Chiếc

		1

		 Công tắc đôi U = 220V 



		43.13

		Bộ điều chỉnh nhiệt độ

		Chiếc

		1

		Khoảng nhiệt độ t= -20 ÷ +20 



		43.14

		Rơle khởi động PTC

		Chiếc

		1

		U = 220V,22Ω 



		43.15

		Rơle nhiệt bảo vệ

		Chiếc

		1

		U = 220V, 1/10 hp ÷ 1/4 hp 



		44

		Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh.

		Chiếc

		9

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:

		

		

		



		44.1

		Khởi động từ

		Chiếc

		1

		I ≥ 20A, U = 220/380V 



		44.2

		Công tắc tơ

		Chiếc

		4

		I ≥ 20A, U = 220/380V 



		44.3

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		1

		 Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30 



		44.4

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		1

		I ≥ 5A 



		44.5

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		1

		I ≥ 20A 



		44.6

		Nút nhấn On-Off

		Chiếc

		2

		 I ≥ 5A 



		44.7

		Rơle trung gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		



		44.8

		Rơle thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC 



		44.9

		Rơle áp suất cao

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		44.10

		Rơle áp suất thấp

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		44.11

		Rơle áp suất dầu

		Chiếc

		1

		Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22,410a,R134a.đầu con ¼ in 



		44.12

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		3

		U= 220V 



		44.13

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		1

		 AC, U= 220V 



		45

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		 Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		45.1

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		02

		Uv=220VAC, Iđm=10A, Ura= 90-220VAC;  



		45.2

		Đồng hồ cosφ (Chỉ thị kim hoặc số)

		Chiếc

		02

		Uđm≥220V 



		45.3

		Ampemet AC (Chỉ thị kim hoặc số)

		Chiếc

		02

		I ≥ 5A 



		45.4

		Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)

		Chiếc

		02

		U ≥ 380 V 



		45.5

		Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L- C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C

		Bộ 0

		2

		 Uđm= 90-220VAC Pđm ≤ 1000W 



		46

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		46.1

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		2

		U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC; i = 5A 



		46.2

		Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số)

		Bộ

		2

		 Khoảng đo ≤ 50MΩ; Độ phân giải ≤100µΩ; Điện áp U=220 V 



		46.3

		Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số)

		Chiếc

		2

		 I ≤ 1A 



		46.4

		Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số)

		Chiếc

		2

		U ≥ 5V 



		46.5

		Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)

		Chiếc

		2

		 U ≤ 380 V 



		46.6

		Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung.

		Bộ

		2

		 Uđm= 6-24VDC Pđm ≤ 100W 



		47

		Mô hình cắt bổ máy nén

		Bộ

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:

		

		

		



		47.1

		Máy nén pitông kín

		Chiếc

		1

		Công suất 1/8HP ÷ 1HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		47.2

		Máy nén rôtolăn

		Chiếc

		1

		Công suất 1HP ÷ 2HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		47.3

		Máy nén xoắn ốc

		Chiếc

		1

		Công suất 3HP ÷ 5HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		47.4

		Máy nén nửa kín

		Chiếc

		1

		Công suất 5HP ÷ 10HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển  động bên trong . 



		47.5

		Máy nén hở công

		Chiếc

		1

		Công suất 10HP ÷ 15HP, Cắt bổ 1/4,quan sát được các cơ câu chuyển động bên trong . 



		48

		Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 1pha, 3 pha AC

		Chiếc

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi mô hình bao gồm:

		

		

		



		48.1

		Động cơ KĐB 1 pha

		Chiếc

		1

		 Công suất 1HP ÷2HP 



		48.2

		Động cơ KĐB 3 pha

		Chiếc

		1

		Công suất 3HP ÷5HP 



		49

		Mô hình cơ cấu truyền động

		Chiếc

		1

		Hộp số trên xe ô tô hoặc xe máy cắt bổ ¼. 



		50

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		1

		Các chi tiết cơ khí đơn giản như: Các khối hình trụ, trụ bậc… 



		51

		Mối ghép cơ khí Ghép ren. Ghép then. Ghép then hoa Chốt. Đinh tán.

		Bộ

		1

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng 



		C

		THIẾT BỊ CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

		

		

		



		52

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Chiếc

		1

		Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. )Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		53

		Thiết bị dò môi chất lạnh

		Bộ

		1

		Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen. 



		54

		Máy hút chân không

		Chiếc

		3

		Công suất 4m3/p÷8m3/p Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		55

		Bơm cao áp

		Chiếc

		3

		Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp=>3hp 



		56

		Bộ thử kín Bao gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp,

		Bộ

		2

		Có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm giá đỡ di động 



		57

		Máy đo tốc độ gió

		Chiếc

		2

		Thang đo: 0-20 m/s ; -20 đến 70oc Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo) 



		58

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		2

		Thang đo: -20oc đến 200oC  Độ ẩm: 15% đến 95% Độ chính xác +/-3% 



		59

		Máy đo độ ồn

		Chiếc

		2

		Dải đo: 30 -130dB Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB 



		60

		Máy đo lưu lượng

		Chiếc

		2

		Đo được lưu lượng dòng chảy của môi chất lạnh. Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm 



		61

		Cảm biến nhiệt độ

		Chiếc

		9

		Nhiệt độ đo -22oC÷55oC 



		62

		Nhiệt kế cặp nhiệt

		Chiếc

		2

		Phạm vi nhiệt độ từ -30oc => 100oc 



		63

		Nhiệt kế điện trở

		Chiếc

		2

		Phạm vi nhiệt độ từ -40 ÷ 420)°C 



		64

		Nhiệt kế kiểu áp kế

		Chiếc

		2

		Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650)°C 



		65

		Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi

		Chiếc

		1

		 Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66

		Ống thuỷ

		Chiếc

		2

		Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường mua sắm. 



		67

		Nhiệt kế

		Chiếc

		6

		Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0 C, 0K, 0F ). 



		68

		Ẩm kế

		Chiếc

		2

		 Khoảng đo độ ẩm: 5~99% 



		69

		Áp kế chất lỏng

		Chiếc

		2

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		70

		Áp kế đàn hồi

		Chiếc

		2

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		71

		Áp kế điện

		Chiếc

		2

		 Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		72

		Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh

		Bộ

		1

		Phần mềm dễ sử dụng, mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp… 



		73

		Pitô

		Chiếc

		1

		 Đo được áp suất và lưu lượng. 



		74

		Máy vi tính

		Bộ

		10

		Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy. 



		75

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		1

		Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent 



		76

		Máy đo hiện song

		Chiếc

		2

		Dải tần ≥ 4MHz, kiểu hiển thị 2 kênh 



		77

		Mẫu vật liệu điện lạnh

		Bộ

		1

		Bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm phù hợp theo TCVN 



		78

		Mẫu vật liệu điện từ

		Bộ

		1

		Bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện thông dụng tại thời điểm mua sắm và chuẩn theo TCVN 



		79

		Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử

		Bộ

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		79.1

		Điện trở các loại

		Chiếc

		100

		Điện trở từ 10Ω÷100MΩ 



		79.2

		Biến trở các loại

		Chiếc

		30

		Biến trở từ 10k÷100kΩ 



		79.3

		Tụ điện các loại

		Chiếc

		50

		10μ F÷470μ F 



		79.4

		Cuộn dây

		Chiếc

		20

		10μ H÷470μ H 



		79.5

		Transistor các loại

		Chiếc

		30

		Loại NPN và PNP Công suất từ 1/8W÷10W 



		79.6

		Diode

		Chiếc

		30

		Dòng từ 1A÷ 3A 



		80

		Rơle điện tử

		Chiếc

		9

		12V-24V 3A-5A 



		81

		Động cơ điện KĐB 1 pha

		Chiếc

		6

		P = 1Hp-4Hp, 2p = 4, U = 220V 



		82

		Động cơ KĐB 3 pha

		Chiếc

		9

		P = 2Hp-5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/Δ 



		83

		Lõi thép máy biến áp

		Bộ

		9

		 Iđm=5A-20A 



		84

		Bàn ghế và dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 450. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút,dưỡng … các loại. 



		85

		Bàn hàn đa năng

		Bộ

		9

		Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao phù hợp với vật liệu. 



		86

		Bàn thực tập nguội

		Bộ

		9

		Bàn thực tập nguội (loại đơn) thông dụng trên thị trường. 



		87

		Bộ hàn hơi

		Bộ

		3

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		88

		Cabin hàn

		Bộ

		9

		Kích thước cabin phù hợp với phòng thực hành, bàn hàn và kết nối với hệ thống hút khói hàn. 



		89

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		1

		Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút 1 ÷ 2 m3/s. Dẫn khói hàn ra khỏi ca bin và xưởng, đảm bảo không có khói hàn trong xưởng. 



		90

		Máy cắt, đột, dập liên hợp.

		Chiếc

		1

		 Công suất: 3KW-5KW 



		91

		Máy hàn hồ quang tay xoay  chiều

		Bộ

		9

		 Điều chỉnh được dòng hàn, dòng hàn từ 60A-300A. 



		92

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		2

		Đường kính khoan tối đa 16mm-25mmm. Động cơ 1/2HP-3HP, hành trình trục chính 80mm, tốc độ trục chính 350-1570v/p. điện áp 220/380v. 



		93

		Máy khoan tay

		Chiếc

		2

		Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Công suất phù hợp với dạy học. công suất 500W-1500W. 



		94

		Máy mài cầm tay.

		Chiếc

		3

		Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường có công suất khoảng 0,5-1kw. 



		95

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường, điện áp 220/380v. 



		96

		Khối D, khối V, bàn máp, Đe

		Bộ

		9

		 Các khối có kích thước nhỏ, gọn. 



		97

		Đe gò

		Bộ

		9

		Loại thông dụng 



		98

		Êto

		Chiếc

		9

		Loại thông dụng trên thị trường 



		99

		Thang chữ A

		Chiếc

		2

		Sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 



		D

		DỤNG CỤ

		

		

		



		100

		Bộ đồ nghề cơ khí

		Bộ

		9

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		100.1

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Thép cacbon (2 -5) kg 



		100.2

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn 



		100.3

		Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét

		Chiếc

		01

		P ≥ 350W 



		100.4

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm 



		100.5

		Êke 90˚, êke 120˚

		Chiếc

		1

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		100.6

		Bàn ren,  tarô các loại

		Bộ

		1

		Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm.. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm 



		100.7

		Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác.

		Chiếc

		1

		 Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc 



		100.8

		Mũi vạch

		Chiếc

		1

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch 



		100.9

		Cưa sắt

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		100.10

		Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét

		Chiếc

		1

		Uđm = 220VAC, P ≤ 0,75KW 



		100.11

		Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng: Bộ clê Bộ mỏ lết Bộ khẩu Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng

		Bộ

		1

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN.  



		101

		Bộ đồ nghề điện

		Bộ

		6

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		101.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt

		Bộ

		01

		 Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện  UCĐ ≥ 1000 V 



		101.2

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		U ≤ 500 V 



		101.3

		Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		01

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		101.4

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		01

		U = 220VAC P ≥ 60W 



		101.5

		Máy khò tháo chân linh kiện.

		Chiếc

		1

		 Loại thông dụng 



		101.5

		Ống hút thiếc

		Bộ

		1

		 Loại thông dụng trên thị trường. 



		102

		Bộ đồ nghề điện lạnh

		Bộ

		6

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		102.1

		Bộ nong loe ống đồn

		Bộ

		1

		Loại thông dụng 



		102.2

		Dao cắt ống đồng

		Chiếc

		1

		 Loại thông dụng 



		102.3

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		1

		Loại thông dụng 



		102.4

		Thước dây

		Chiếc

		1

		 Dài 5m 



		102.5

		Thước thuỷ

		Chiếc

		1

		Dài 50m 



		102.6

		Bộ lục giác

		Bộ

		1

		 Loại thông dụng 



		102.7

		Mỏ lết

		Chiếc

		1

		



		102.8

		Dũa mịn bản dẹp

		Chiếc

		1

		



		102.9

		Búa cao su

		Chiếc

		1

		Đáp ứng tối thiểu theo TCVN.  



		103

		Bộ dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		3

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		103.1

		Thước lá

		Chiếc

		1

		 Dài 50cm 



		103.2

		ê ke

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng 



		103.3

		Panme cơ

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng 



		103.4

		Pame điện tử

		Chiếc

		1

		 Sai số 0.01 



		103.5

		Thước đo góc

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng vạn năng 



		103.6

		Đồng hồ so

		Chiếc

		1

		



		103.7

		Căn lá

		Chiếc

		1

		



		103.8

		Calip

		Chiếc

		1

		



		103.9

		Căn mẫu

		Chiếc

		1

		



		E

		THIẾT BỊ AN TOÀN

		

		

		



		104

		Bộ trang bị cứu thương

		Bộ

		1

		Tủ kính có khóa bấm và biểu tượng chữ thập đỏ; Các dụng cụ cơ cứu: Panh, kéo; Bông băng, gạc, cồn sát trùng; Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân. 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		104.1

		Tủ kính

		Chiếc

		1

		Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. 



		104.2

		Các dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		1

		 Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế. 



		104.3

		Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân

		Bộ

		1

		



		104.4

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		105

		Thiết bị bảo hộ lao động

		Bộ

		1

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		105.1

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		105.2

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		



		105.3

		Thảm cao su

		Chiếc

		1

		



		105.4

		Ghế cách điện

		Chiếc

		1

		



		105.5

		Sào cách điện

		Chiếc

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. UCĐ ≤ 1000V 



		105.6

		Dây an toàn

		Chiếc

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. 



		105.7

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		105.8

		Kính bảo hộ, khẩu trang,

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động. găng tay bảo hộ. 



		106

		Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		9

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		106.1

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		1

		



		106.2

		Mặt nạ chống khí độc

		Chiếc

		1

		



		106.3

		Găng tay hàn

		Chiếc

		1

		



		106.4

		Mũ, kính hàn

		Chiếc

		1

		



		106.5

		Miầy da

		Chiếc

		1

		



		106.6

		Quần áo bảo hộ (bằng sợi amiăng chống cháy)

		Chiếc

		1

		



		106.7

		Yếm hàn

		Chiếc

		1

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động. 





BẢNG 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC(TỰ CHỌN): CƠ SỞ THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ 

Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ  thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học, mô đun: MH 26 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu đường ống dẫn nước 

		Bộ

		1

		Thẳng, khớp nối,  co vuông, co nơi,  chữ Y, chữ T 



		2

		 Bộ mẫu đường ống dẫn khí 

		Bộ

		1

		Kích thước phù hợp với giảng dạy. ống dẫn tròn,  ống dẫn vuông,  ống mềm. 



		3

		Quạt 

		Bộ

		1

		0,5HP÷1,5HP(điện áp 220 V,1pha) 



		4

		Máy bơm 

		Bộ

		1

		1HP÷2HP. (điện áp 220 V ÷380V. 1pha, 3 pha) 





BẢNG 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC(TỰ CHỌN): KỸ THUẬT VI XỬ LÝ 


Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số môn học: MH 27 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Kít lập trình 

		Bộ

		1

		Kit lập trình có chứa Vi điều khiển thông dụng tại thời điểm mua sắm IC8051, AVR, PIC… 





BẢNG 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN(TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 


Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô- Đun: MĐ 28 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực tập điện tử công suất 

		Bộ

		6

		Xác định được chức năng nhiệm vụ của từng linh kiện; 

		Được chế tạo dưới dạng Modul: Các thiết bị được gắn trong Modul, các đầu vào ra, nguồn được gắn lên mặt Modul, được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn. 





BẢNG 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ- ĐUN(TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ 


Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô- Đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)


Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 


Mã số mô- Đun: MĐ 29 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực hành kỹ thuật số 

		Bộ

		01

		Dễ quan sát và kiểm nghiệm với các mạch thực hiện lắp

		Được chế tạo dưới dạng module: Các thiết bị được gắn trong module, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Khối mã hóa 

		Bộ

		01

		

		- 4 ngõ vào 2 ngõ ra - 10 ngõ vào 2 ngõ ra 



		1.2

		Khối giải mã 

		Bộ

		01

		

		- 2 ngõ vào 4 ngõ ra - 4 ngõ vào 10 ngõ ra 



		1.3

		Khối dồn kênh 

		Bộ

		01

		

		- 2 đường vào 1 đường  ra - 8 đường vào 1 đường ra 



		1.4

		Khối phân kênh 

		Bộ

		01

		

		 2 ngõ ra và 8 ngõ ra 



		1.5

		Khối mạch logic 

		Bộ

		01

		

		Tích hợp các cổng logic cơ bản 



		1.6

		Khối AD/DA 

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy phát xung chuẩn 

		Chiếc

		1

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn 

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz 



		3

		Nguồn ổn áp một chiều: 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực 

		Bộ nguồn chuẩn dùng cho thiết bị điện tử có ±5V, ±12V hành, cấp nguồn cho linh kiện và mạch điện. dòng I ≤ 5A. 



		4

		Bo cắm thử linh kiện 

		Cái

		18

		Cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản. 

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 
- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm 





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 


Theo Quyết định số 552 /QĐ-BLĐTBXH ngày 9 tháng 5 năm 211 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Hoàng An Quốc 

		Tiến sỹ 

		Chủ tịch HĐTĐ 



		2

		 Nguyễn Ngọc Tám 

		Kỹ sư 

		P.Chủ tịch HĐTĐ 



		3

		 Vũ Đức Thoan 

		Thạc sỹ kỹ thuật 

		Ủy viên thư ký 



		4

		 Đỗ Quang Huy 

		Kỹ sư nhiệt – điện tử 

		Ủy viên 



		5

		 Phạm Quang Trung 

		Kỹ sư Điện lạnh 

		Ủy viên 



		6

		 Lê Quang Huy 

		Thạc sỹ nhiệt lạnh 

		Ủy viên 



		7

		Nguyễn Minh Hùng 

		Cử nhân điện lạnh 

		Ủy viên 





		BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ  NGUỘI LẮP RÁP CƠ KHÍ 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã nghề: 50020101 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


NĂM 2011


MỤC LỤC 

		STT

		Nội dung



		1

		Phần thuyết minh 



		

		Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn 



		2

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): vẽ kỹ thuật



		3

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí 



		4

		 Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép 



		5

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công nghệ kim loại 



		6

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật I 



		7

		Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật II 



		8

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): AutoCAD 



		9

		 Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật Điện



		10

		 Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện tử 



		11

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thiết bị cơ khí 



		12

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trang bị điện trong thiết bị công nghiệp



		13

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học Tổ chức quản lý 



		14

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn trong sửa chữa và bảo hộ lao động 



		15

		 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường kỹ thuật 



		16

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị cho lắp ráp và vận hành thiết bị



		17

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công các chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 



		18

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công các chi tiết có sự hỗ trợ của máy 



		19

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp mạch điện cơ bản 



		20

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản 



		21

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp và sửa chữa mối ghép ren,  mối ghép then 



		22

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tháo lắp,  điều chỉnh và sửa chữa ổ trục (ổ trượt, ổ lăn) 



		23

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền bánh răng, bộ truyền xích 



		24

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền đai, bánh ma sát 



		25

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động 



		26

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp và điều chỉnh các mối ghép của máy 



		27

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): nâng hạ, vận chuyển thiết bị 



		28

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp các bộ phận làm kín 



		29

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun Lắp đặt đường ống 



		30

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt máy công cụ 



		31

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp máy nâng chuyển 



		32

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp đồ gá 



		33

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp các bộ phận của hệ thống thuỷ khí 



		34

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp phanh và cơ cấu an toàn 



		35

		 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp nâng cao 



		36

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp 



		37

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt máy bơm 



		38

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập nghề tiện 



		39

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nâng cao hiệu quả công việc 



		

		Phần B: Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc và danh mục thiết bị tối thiểu cho từng mô đun tự chọn 



		40

		Tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc 



		41

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp 



		42

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt máy bơm 



		43

		Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề nguội lắp ráp cơ khí 





PHẦN THUYẾT MINH 


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề, nghề Nguội lắp ráp cơ khí trình độ cao đẳng nghề là danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nguội lắp ráp cơ khí đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 08 năm 2009. 


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề, nghề nguội lắp ráp cơ khí . Trình độ cao đẳng nghề (quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư) 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề. 


Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 38, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm: 


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị. 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết để xác định quy mô, tính chất của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí,  trình độ cao đẳng nghề. 


a) Bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 39). 


 Bảng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này: 


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


-Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc; 


-Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô đun bắt buộc. 


b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí bổ sung cho từng mô- Đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề. 


Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô đun tự chọn (từ bảng 40 đến bảng 43), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 39). Các mô đun: Thực tập nghề tiện, Nâng cao hiệu quả công việc có các thiết bị trùng lặp hoàn toàn với danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí,  trình độ cao đẳng nghề Các trường, dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo: 


1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 39); 


2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí bổ sung cho các mô- Đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề (từ bảng 40 đến bảng 43). Đào tạo mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô đun tự chọn. 


Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Nguội lắp ráp cơ khí ; danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí ; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư. 


PHẦN A 

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂUTHEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ- ĐUN BẮT BUỘC VÀ THEO TỪNG MÔ- ĐUN TỰ CHỌN 


BẢNG 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số môn học: MH 07 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật: 

		Bộ

		35

		Sử dụng dụng cụ để vẽ các bài trong môn học 

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường và phù hợp giảng dạy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Bút chì

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		Thước kẻ 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		1.4

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Chi tiết cơ khí 

		Bộ

		06

		Có hình dáng các chi tiết rõ ràng để vẽ 3 hình chiếu và phân tích bản vẽ chi tiết cơ khí. 

		Hình dáng chính xác, kích thước phù hợp giảng dạy. Các chi tiết được gắn trên bảng gỗ. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		 Dạng bạc 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Dạng trục trơn 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		Bánh răng 

		Chiếc

		01

		

		



		2.4

		Trục ren 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật mối ghép cơ khí gồm: 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ đặc tính các mối ghép cơ bản thường dùng trong ngành cơ khí. 

		Đảm bảo tính thẩm mỹ, kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Mối ghép ren 

		Chiếc

		01

		

		



		3.2

		Mối ghép then 

		Chiếc

		01

		

		



		3.3

		Mối ghép then hoa 

		Chiếc

		01

		

		



		3.4

		Mối ghép chốt 

		Chiếc

		01

		

		



		3.5

		Mối ghép đinh tán 

		Chiếc

		01

		

		



		3.6

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình cắt bổ chi tiết 

		Chiếc

		10

		Thấy rõ được các chi tiết bên trong 

		Mặt cắt có sơn màu, thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể, dễ quan sát



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Dạng bạc 

		Chiếc

		01

		

		



		4.2

		Dạng trục trơn 

		Chiếc

		01

		

		



		4.3

		Bánh răng 

		Chiếc

		01

		

		



		4.4

		Trục ren 

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép 

		Phần mềm

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc sản phẩm lắp, hình dung hình dáng và vẽ tách các chi tiết 

		Hình ảnh động thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép có 15 đến 20 chi tiết. 



		6

		Bảng tương tác 

		Cái

		01

		Hỗ trợ minh họa bài giảng, giáo viên thực hiện kỹ năng vẽ trên lớp 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường, phù hợp với giảng dạy. Kích thước 1200÷1500mm. Kèm theo đủ phụ kiện. 



		7

		Bàn vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		35

		Sử dụng thuận tiện khi vẽ bản vẽ kỹ thuật. 

		Bàn vẽ kỹ thuật khổ A2;Ao. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0º÷45º. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. 



		8

		Máy chiếu vật thể 

		Bộ

		01

		Sử dụng để chiếu vật thể mẫu lên màn chiếu

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens 



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ giáo viên minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		10

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Hỗ trợ minh họa bài giảng, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 08 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử độ cứng 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ được sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của lực nén. Dễ sử dụng, an toàn. 

		- Độ chính xác theo tiêu chuẩn ISO 6508, -Thang độ cứng Rockwell A, B, C, F



		2

		Máy thử kéo, nén, uốn vật liệu 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ được sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của lực kéo, nén, uốn. Dễ sử dụng, an toàn. 

		Máy thử kéo, nén, uốn vạn năng thông dụng: - Lực kiểm tra: 0÷100KN; Khoảng cách đo căng: 200÷600mm; Có kèm theo bộ gá đo mẫu phẳng, tròn, bộ kiểm tra khả năng chiụ nén, uốn. 



		3

		Máy thử xoắn vật liệu 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ được sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của mômen xoắn. Dễ sử dụng, an toàn 

		- Mô men thử lớn nhất : 500N/m Sai số hiển thị mô men đo: ≤ ±1.0% - Đường kính của mẫu: 8÷25mm 



		4

		Máy soi tổ chức kim loại 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ được cấu trúc của vật liệu. Dễ vận hành 

		Phương pháp soi ảnh : phản xạ, vùng sáng hội tụ, phân cực - Độ phóng đại tối đa: 1000x 



		5

		Lò điện trở 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ các kiến thức về nhiệt luyện vật liệu. Dễ sử dụng thiết bị, an toàn.

		Kiểu lò buồng điện trở. Kích thước làm việc lớn nhất lòng lò: 900mm;Công suất khoảng 90Kw, nhiệt độ làm việc Max 1450°C. 



		6

		Máy mài hai đá để bàn 

		Chiếc

		01

		Phân biệt các loại kim loại đen bằng trực quan tia mài. An toàn khi sử dụng, vận hành thiết bị.

		 - Đảm bảo yêu cầu của nhà sản xuất. Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi; - Kích thước đá: Φ100 ÷ Φ250 - Công suất động cơ: 0,5÷1,5Kw 



		7

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại 

		Bộ

		01

		Minh hoạ cấu trúc các loại mạng tinh thể đúng với từng loại vật liệu kim loại 

		Kích thước phù hợp để giảng dạy. Có thể tự chế tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Mạng tinh thể đơn 

		Chiếc

		01

		

		



		7.2

		Lập phương 

		Chiếc

		01

		

		



		7.3

		Lập phương lục diện 

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Dễ nhận biết và phân loại các loại vật liệu cơ bản 

		Các mẫu vật liệu được gắn trên bảng gỗ phíp, kích thước phù hợp với giảng dạy 



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ giáo viên minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		10

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC( BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 09 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo tọa độ không gian 3D 

		Chiếc

		01

		Giới thiệu cấu tạo,phương pháp vận hành khi kiểm tra chính xác hình dáng, kích thước, vị trí của chi tiết gia công. 

		Loại tiếp xúc hoặc không tiếp xúc. Hành trình đo max theo: trục X: 460mm trục Y: 510mm trục Z: 420mm 



		2

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		Giới thiệu cấu tạo, sử dụng thước cuộn 

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷3000mm; 



		3

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Giới thiệu cấu tạo, sử dụng thước lá 

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước: 0÷1000mm; 



		4

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý, sử dụng thước cặp trong nghề nguội lắp ráp. 

		Loại dụng cụ thông dụng.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		4.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		5

		 Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý, sử dụng khi cần đo chính xác kích thước ngoài của chi tiết

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		5.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý, sử dụng khi cần đo chính xác kích thước lỗ của chi tiết 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		5.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý, sử dụng khi cần đo chính xác kích thước chiều sâu của chi tiết 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		6

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Giới thiệu cấu tạo, công dụng, sử dụng đo góc trong và góc ngoài. 

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360°  



		7

		 Compa 

		Bộ

		02

		Giới thiệu cấu tạo, công dụng, sử dụng để đo nhanh kích thước ngoài, trong của chi tiết. 

		Loại dụng cụ thông dụng.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Com pa đo ngoài 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:150÷200mm; khoảng đo: 0÷100mm; 



		7.2

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:150÷200mm; khoảng đo: 0÷100mm; 



		8

		Bộ dưỡng cung 

		Bộ

		02

		Giới thiệu cấu tạo,công dụng sử dụng, đo chính xác được các bán kính trong, ngoài thông dụng 

		Loại dụng cụ thông dụng. Có bán kính R3÷R100mm;



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Đo cung trong 

		Bộ

		01

		

		



		8.2

		Đo cung ngoài 

		Bộ

		01

		

		



		9

		 Dưỡng đo ren 

		Bộ

		02

		Giới thiệu cấu tạo, công dụng sử dụng, đo chính xác được các bước ren tiêu chuẩn thông dụng 

		Loại dụng cụ thông dụng. Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤ M16mm 



		10

		Bộ ca líp

		Bộ

		01

		Nhận biết được các loại calíp trục, lỗ. Kiểm tra được các kích thước bề mặt trục, kích thước lỗ 

		Loại dụng cụ thông dụng. Phạm vi đo ≤ 50 mm. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		10.1

		Ca lip trục 

		Chiếc

		01

		

		



		10.2

		Ca líp lỗ 

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Giới thiệu cấu tạo,  công dụng, sử dụng khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn… của chi tiết.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Đo ngoài 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		11.2

		Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		12

		 Căn mẫu 

		Bộ

		01

		Hiểu được công dụng, sử dụng đúng thao tác, lựa chọn kích thước hợp lý để kiểm tra 

		Loại thông dụng. Theo TCVN -Số căn mẫu tối đa: - Khoảng dao động: KT nhỏ nhất: 1,005, hàng chục là 10mm 



		13

		Khối V  

		Bộ

		01

		Sử dụng gá đặt chi tiết mặt trụ ngoài khi thực hành kiểm tra sai lệch hình dáng, vị trí tương quan… 

		Loại thông dụng, thường dùng trong dạy nghề. Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, kích thước từ 60÷100mm 



		14

		Bàn máp 

		Chiếc

		01

		Sử dụng gá đặt chi tiết, làm chuẩn khi thực hành kiểm tra sai lệch vị trí tương quan … 

		Phù hợp để dạy nghề. Kích thước từ 400÷1200mm 



		15

		Bàn gá chống tâm 

		Bộ

		01

		Sử dụng gá đặt chi tiết khi thực hành kiểm tra sai lệch hình dáng, vị trí tương quan 

		Chiều cao mũi chống tâm:120÷150mm; Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm: 300÷450 mm; 



		16

		Bộ dụng cụ gá 

		Bộ

		01

		Sử dụng gá đặt chi tiết có mặt phẳng, mặt trụ trong 

		Phiến tỳ, chốt có kích thước tiêu chuẩn. Phù hợp để dạy nghề.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		 Phiến tỳ 

		Chiếc

		06

		

		



		16.2

		 Chốt tỳ 

		Chiếc

		06

		

		



		16.3

		 Chốt gá 

		Chiếc

		06

		

		



		17

		Chi tiết cơ khí dạng hộp 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, quan sát trong quá trình thực hành đo kích thước, đo vị trí tương quan, độ nhám 

		Chính xác về kích thước, độ song song, vuông góc, độ nhám. Kích thước chi tiết phù hợp giảng dạy. 



		18

		Chi tiết cơ khí dạng tròn xoay 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, quan sát trong quá trình thực hành đo kích thước, độ tròn, trụ, 

		Chính xác về kích thước, độ tròn, trụ, đồng tâm. Kích thước phù hợp để giảng dạy  độ đồng tâm, profinren và thực hành môn học 



		19

		Chi tiết dạng mặt bích, định hình 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, quan sát trong quá trình thực hành đo 

		Chính xác hình dáng, độ nhám, kích thước chi tiết phù hợp giảng dạy. 



		20

		Mô hình lắp ghép chi tiết dạng tròn xoay 

		Bộ

		01

		Minh hoạ kiến thức mối lắp ghép lỏng, trung gian và lắp chặt 

		Các chi tiết đảm bảo tính chính xác về các yêu cầu kỹ thuật lắp ghép. Có thể mua hoặc tự chế tạo.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Lắp lỏng 

		Chiếc

		01

		

		



		20.2

		Lắp trung gian 

		Chiếc

		01

		

		



		20.3

		Lắp chặt 

		Chiếc

		01

		

		



		21

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		22

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính để phóng to hình minh hoạ trên máy tính. 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x1,2m 





BẢNG 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ KIM LOẠI 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 10 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị,  độ chính xác gia công khi tiện. 

		Chiều cao tâm máy: 165÷190mm; Công suất động cơ : 3KW÷5,5Kw. 



		2

		Máy phay vạn năng 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi phay. 

		Kích thước bàn máy Max:320 x1300mm; Công suất động cơ:  3,5Kw÷5,5Kw 



		3

		Máy doa  

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi doa lỗ 

		Đường kính lỗ doa: ∅39÷∅60mm; Độ sâu lỗ doa lớn nhất: 160mm. 



		4

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi mài 

		Diện tích bàn mài max 400x 1000mm; Công suất lớn nhất 7,5kw. 



		5

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc; độ chính xác gia công khi khoan, khoét lỗ 

		Đường kính khoan max ∅25÷∅30mm; Công suất động cơ khoảng 4,5KW. 



		6

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi khoan lỗ 

		Đường kính khoan max: ∅30mm; Công suất động cơ khoảng 4,5KW. 



		7

		Máy bào ngang 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm 

		Hành trình bào ≤ 650, Công suất động cơ việc, độ chính xác gia công khi bào trục chính ≤ 5KW 



		8

		Máy cắt đột 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi dập cắt (cắt hình, đột lỗ) 

		Khả năng cắt dầy tối đa: 8mm Công suất động cơ tối đa: 2,2Kw 



		9

		Máy hàn hồ quang xoay chiều 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc, vận hành máy hàn thuận lợi, an toàn. 

		 Dòng hàn: 50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện…) 



		10

		Bộ cắt khí 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy cắt khí 

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường. 



		11

		Bộ dao tiện 

		Bộ

		01

		Dễ quan sát, nhận biết cấu tạo và các thông số cắt gọt 

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Chế tạo thép gió hoặc mũi dao hợp kim



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Dao tiện ngoài 

		Chiếc

		01

		

		



		11.2

		Dao lỗ 

		Chiếc

		01

		

		



		11.3

		Dao tiện ren 

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Dao phay 

		Bộ

		01

		 Dễ quan sát, nhận biết cấu tạo và các thông số cắt gọt của dao phay mặt đầu, ngón. 

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Chế tạo thép gió hoặc dao ghép gắn hợp kim cứng. Cắt gọt tốt 



		12.1

		Dao phay mặt đầu 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính dao tối đa: Φ100mm 



		12.2

		 Dao phay trụ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính dao tối đa: Φ40mm 



		12.3

		Dao phay ngón 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính dao tối đa: Φ20mm 



		13

		Bộ dụng cụ gia công lỗ 

		Bộ

		01

		Dễ quan sát, nhận biết cấu tạo và các thông số cắt gọt của các loại dụng cụ cắt trên máy công cụ vạn năng.

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Cắt gọt tốt. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Mũi khoan 

		Bộ

		01

		

		Mũi khoan kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅3÷∅25mm 



		13.2

		Mũi khoét 

		Bộ

		01

		

		Mũi khoét trụ, côn kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		13.3

		Mũi doa 

		Bộ

		01

		

		Mũi doa tay hoặc máy kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		14

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		01

		Dễ nhận biết cấu tạo và thông số cắt gọt của ta rô, bàn ren 

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Cắt gọt tốt.



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Ta rô 

		Bộ

		01

		

		 Ta rô,  bàn ren kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ren ≤16mm 



		14.2

		Bàn ren 

		Bộ

		01

		

		



		15

		 Bộ đồ gá 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc để gá lắp phôi khi gia công trên máy, dễ quan sát, dễ vận hành. 

		Phù hợp yêu cầu khi gia công



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		 Đồ gá tiện 

		Bộ

		01

		

		Chủng loại phù hợp thông số kỹ thuật của máy. 



		15.2

		Đồ gá phay 

		Bộ

		01

		

		Có đủ các chi tiết định vị, kẹp chặt và dẫn hướng dao 



		15.3

		Đồ gá khoan 

		Bộ

		01

		

		



		16

		Mô hình bộ khuôn đúc 

		Bộ

		01

		Nhận biết cấu tạo bộ khuôn đúc. Dễ quan sát. 

		Loại khuôn đúc sản phẩm đơn giản; kích thước chi tiết phù hợp giảng dạy. 



		17

		Phần mềm mô phỏng các 

		Bộ

		01

		Mô tả rõ các phương pháp gia công áp lực, hàn, cắt, tiện, phay, bào, mài 

		Sử dụng phần mềm thích hợp tại thời phương pháp gia công điểm giảng dạy 



		18

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		19

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính để phóng to hình minh hoạ của máy tính. 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT I 

Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 11 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm mô phỏng thanh chịu lực chịu kéo, nén, uốn, xoắn 

		Bộ

		01

		Mô tả rõ nét trạng thái động thanh chịu lực kéo, nén, uốn, xoắn 

		Phần mềm phù hợp tại thời điểm giảng dạy. 



		2

		Mô hình thanh, dầm chịu lực 

		Chiếc

		01

		Nhận biết và phân tích được các lực, mô men tác động lên thanh, dầm chịu lực. Dễ sử dụng & quan sát. 

		Kích thước gọn phù hợp với giảng dạy 



		3

		Mô hình mô phỏng hệ lực phẳng 

		Chiếc

		01

		Mô tả rõ nét trạng thái động một vật chịu tác động của hệ lực phẳng 

		Kích thước phù hợp với giảng dạy 



		4

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học, kết hợp sử dụng phần mềm mô phỏng các thanh, dầm chịu lực. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		5

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to hình minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m 21 





BẢNG 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC) CƠ KỸ THUẬT II 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 12 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cơ cấu biến đổi chuyển động. 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ được rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy nghề, dễ tháo lắp, bảo quản. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Vítme - Đai ốc. 

		Bộ

		01

		

		



		1.2

		Vítme - Đai ốc bi. 

		Bộ

		01

		

		



		1.3

		Bánh răng thanh răng. 

		Bộ

		01

		

		



		1.4

		 Cơ cấu cu lít.

		Bộ

		01

		

		



		1.5

		Cơ cấu cam 

		Bộ

		01

		

		



		1.6

		Tay quay truyền, thanh biên 

		Bộ

		01

		

		



		2

		 Ổ trục - khớp nối 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc ổ trục và khớp nối; 

		Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy học, dễ tháo lắp, bảo quản. cơ cấu thể hiện được kết cấu của mối ghép ổ trượt, ổ lăn, khớp nối.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		 Ổ lăn 

		Chiếc

		1

		

		



		2.2

		Ổ trượt 

		Chiếc

		1

		

		



		2.3

		Khớp nối

		Chiếc

		1

		

		



		3

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		06

		Sử dụng cho giảng dạy, minh hoạ cấu tạo của mối ghép

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong,  các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Mối ghép ren 

		Chiếc

		1

		

		



		3.2

		Mối ghép then 

		Chiếc

		1

		

		



		3.3

		Mối ghép đinh tán 

		Chiếc

		1

		

		



		3.4

		Mối ghép Chốt 

		Chiếc

		1

		

		



		3.5

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		1

		

		



		4

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay. 

		Bộ

		01

		Thể hiện được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền chuyển động quay

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Cơ cấu có kích thước, mầu sắc phù hợp trong dạy học, dễ tháo lắp, bảo quản.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Cơ cấu bánh răng 

		Bộ

		01

		

		



		4.2

		Cơ cấu trục vít bánh vít 

		Bộ

		01

		

		



		4.3

		Cơ cấu đai truyền 

		Bộ

		01

		

		



		4.4

		Cơ cấu bánh ma sát 

		Bộ

		01

		

		



		5

		Phần mềm mô phỏng làm việc các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		01

		Mô tả rõ nét nguyên lý làm việc các cơ cấu biến đổi chuyển động. Dễ sử dụng phần mềm 

		Phần mềm phù hợp tại thời điểm giảng dạy. 



		6

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học, kết hợp sử dụng phần mềm mô phỏng các cơ cấu chuyển động quay, cơ cấu biến đổi chuyển động. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		7

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính phóng to hình minh hoạ cho các bài giảng của môn học.

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC( BẮT BUỘC): AUTOCAD 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 13 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ chi tiết cơ khí. 

		Bộ

		02

		Thể hiện rõ hình dáng, kích thước Chế tạo. giúp SV đo, vẽ được các chi tiết trên máy tính 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Có kích thước phù hợp để sử dụng trong giảng dạy, Mua hoặc tự chế tạo 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Bu lông 

		Chiếc

		03

		

		



		1.2

		Đai ốc 

		Chiếc

		03

		

		



		1.3

		Bạc 

		Chiếc

		03

		

		



		1.4

		Trục 

		Chiếc

		03

		

		



		1.5

		Then bằng

		Chiếc

		03

		

		



		1.6

		Bánh răng 

		Chiếc

		03

		

		



		1.7

		Lò so 

		Chiếc

		03

		

		



		1.8

		 Mặt bích 

		Chiếc

		03

		

		



		2

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		06

		Sử dụng cho giảng dạy, minh hoạ cấu tạo của mối ghép 

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		 Mối ghép ren 

		Chiếc

		1

		

		



		2.2

		Mối ghép then 

		Chiếc

		1

		

		



		2.3

		Mối ghép đinh tán 

		Chiếc

		1

		

		



		2.4

		Mối ghép Chốt 

		Chiếc

		1

		

		



		2.5

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		1

		

		



		3

		Phần mềm Aucad 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng các lệnh vẽ khi minh hoạ phần kiến thức và thực hành vẽ trên máy 

		Phần mềm Aucad thông dụng tại thời điểm giảng dạy. 



		4

		Phần mềm 

		Phần

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc sản phẩm lắp, hình dung hình dáng và vẽ tách các chi tiết

		 Hình ảnh động thể hiện mô phỏng chi tiết lắp ghép mềm đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép có 15 đến 20 chi tiết. 



		5

		Máy in 

		Bộ

		01

		Xuất bản vẽ kỹ thuật ra giấy A3, A4 rõ ràng. 

		Sử dụng rộng rãi trên thị trường. 



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		36

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ, vẽ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		7

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính phóng to hình minh hoạ cho các bài giảng của môn học. 

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu kích thước min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN 

Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 14 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, công dụng từng dụng cụ. Dễ quan sát, sử dụng để đo các thông số mạch điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ACV: 10/50/250/1000V DCA: 50µA/2.5/25/250mA Ω: x1/x10/x1K/x10K/x100K 



		2

		Bộ dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		01

		An toàn sử dụng để kiểm tra tình trạng có điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		 Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		2.2

		Kìm cắt dây các loại 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		Kìm tuốt dây các loại 

		Chiếc

		01

		

		



		2.4

		Kìm mỏ nhọn Kìm điện 

		Chiếc

		01

		

		Theo bộ nghề điện Ucđ ≥ 1000V 



		3

		Khí cụ điện bảo vệ 

		Bộ

		01

		Thể hiện cấu tạo, công dụng các loại khí cụ điện bảo vệ. Dễ sử dụng, an toàn 

		Bộ khí cụ điện thông dụng trên thị trường.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		 Cầu dao 

		Bộ

		01

		

		Iđm≤40A Uđm=220/380VAC Iđm≤10A Uđm=220/380VAC 



		3.2

		Công tắc 

		Bộ

		01

		

		Iđm≤10A Uđm=220/380VAC 



		3.3

		Áp tô mát 

		Bộ

		01

		

		Iđm = 5A ÷ 50A 



		3.4

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		02

		

		ULV =220/380V; Iđm = 12A ÷ 50 A 



		3.5

		 Rơle nhiệt 

		Chiếc

		01

		

		 Iđm = 12A ÷ 50 A Hiệu chỉnh được dòng cắt 



		4

		Mô hình máy biến áp 1 pha 

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, vận hành. Thể hiện cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Mô hình được cắt bổ, sơn màu bố trí trên bảng 



		5

		Mô hình máy biến áp 3 pha 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo bên trong, nguyên lý và cách đấu nối máy biến áp 3 pha.Dễ quan sát, vận hành 

		Mô hình cắt bổ, sơn màu gồm các thông số cơ bản: công suất tối thiểu 370W U = 220VDC P = 250VA; U1 = 380V-Y; U2 = 40V-Y 



		6

		Mô hình cắt bổ động cơ điện 

		Bộ

		01

		Thể hiện cấu tạo, nguyên lý làm việc. Dễ quan sát, vận hành. 

		Có công suất khoảng 0,37 KW, U = 220V 



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		6.1

		Động cơ điện 1pha 

		Chiếc

		01

		

		



		6.2

		Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		01

		

		



		7

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		8

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính phóng to hình minh hoạ cho các bài giảng của môn học. 

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu kích thước min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 15 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy hiện sóng 

		Chiếc

		03

		sử dụng, an toàn. Hiển thị rõ các dạng sóng trên màn hình máy hiện sóng. 

		Analog. Dải tần ≥ 40MHz, hiển thị 2 kênh 



		2

		 Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Bộ

		03

		Mặt số rõ, dễ sử dụng, an toàn khi đo các thông số kỹ thuật. 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ACV: 10/50/250/1000V DCA: 50µA/2.5/25/250mA Ω: x1/x10/x1K/x10K/x100K 



		3

		 Bộ thí nghiệm điện tử cơ bản 

		Bộ

		03

		Thể hiện cấu tạo, công dụng các linh kiện điện tử thông dụng; dễ nhận biết. 

		Bộ thí nghiệm gồm có : Module chân cắm lớn (Breadboard); linh kiện lắp  ráp; Bộ nguồn ổn áp (0-



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Khối chỉnh lưu 

		Bộ

		01

		

		I ≥ 3A, VAC =220V  



		3.2

		Khối ổn áp 

		Bộ

		01

		

		 U = ± 9VDC 



		3.3

		Khối khuếch đại 

		Bộ

		01

		

		 P ≥ 3W 



		3.4

		 Khối bảo vệ 

		Bộ

		01

		

		P ≥ 3W 



		4

		 Bo cắm chân linh kiện. 

		Chiếc

		03

		Cắm các linh kiện, mạch điện 

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 - Khoảng cách giữa 2 lỗ tử cơ bản. cắm: 2,54mm 



		5

		Bộ khuyếch đại công suất 

		Bộ

		03

		Dễ quan sát, vận hành an toàn. 

		Bộ khuyếch đại gồm các thông số cơ bản sau: Dải tần Băng tần nghiệp dư 144 -148MHz; Chế độ FM/SSB/CW; Dòng điện 1 chiều DC13.8V 24A max; Công suất phát 200W.Transistor tầng cuối SD1477 x 2;



		6

		Mô hình khuyếch đại 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch khuyếch đại. 

		Mỗi bộ được chế tạo thành các board mạch được gắn trên bảng gỗ phíp. Phù hợp để giảng dạy 



		7

		Mô hình mạch chỉnh lưu 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu. 

		Mỗi bộ được chế tạo thành các board mạch được gắn trên bảng gỗ phíp. 



		8

		Mô hình mạch tín hiệu xung 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc mạch ứng dụng. Dễ quan sát, vận hành. 

		Mạch được chế tạo gắn trên bảng gỗ phíp. Phù hợp để giảng dạy 



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		03

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		10

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính phóng to hình minh hoạ cho các bài giảng của môn học.

		 Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu kích thước min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC( BẮT BUỘC): THIẾT BỊ CƠ KHÍ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 16 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị an toàn 

		Công suất động cơ:  3Kw ÷3,75Kw 



		2

		Máy phay vạn năng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị an toàn 

		Kích thước bàn máy max:320x1300mm; Công suất động cơ:  3,5Kw÷5,5Kw 



		3

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị an toàn 

		Đường kính lỗ khoan tối đa: ∅25÷∅30mm; Công suất động cơ:  1,5Kw ÷2,8Kw 



		4

		 Máy doa 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị an toàn 

		Đường kính lỗ doa:  ∅39÷∅60mm; Độ sâu lỗ doa max: 160mm. 



		5

		Máy tiện CNC 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc máy tiện CNC. 

		- Đường kính tiện Max:Ø200÷ Ø230 - Công suất động cơ chính 1,5 Kw; 



		6

		Máy phay CNC 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng, hiệu quả cao 

		Kích thước bàn máy:800x420÷1270x285; đào tạo gia công trên máy phay CNC. Công suất động cơ: 5 ÷ 5,5 Kw; 



		7

		Xe nâng 

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, vận hành an toàn khi nâng thiết bị lắp ráp 

		Loại xe nâng tay hoặc điện phù hợp trong giảng dạy. Tải trọng nâng tối thiểu 400kg; Hành trình nâng max: 800mm 



		8

		Mô hình cơ cấu truyền động: 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc các cơ cấu truyền động trong máy công cụ. 

		Có kích thước phù hợp để thuận lợi sử dụng trong giảng dạy.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Bánh răng 

		Chiếc

		01

		

		



		8.2

		Bánh đai 

		Chiếc

		01

		

		



		8.3

		Trục vít- bánh vít 

		Chiếc

		01

		

		



		8.4

		Bánh lệch tâm 

		Chiếc

		01

		

		



		8.5

		Truyền thuỷ lực và khí nén 

		Chiếc

		01

		

		



		8.6

		vít me đai ốc bi 

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Mô hình cơ cấu điều khiển, cơ cấu an toàn, cơ cấu phanh 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ chức năng, nguyên tắc hoạt động cơ cấu phanh, cữ, điều khiển, an toàn 

		Có kích thước phù hợp để sử dụng trong giảng dạy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Cơ cấu phanh, cữ 

		Chiếc

		01

		

		



		9.2

		Cơ cấu an toàn 

		Chiếc

		01

		

		



		9.3

		Cơ cấu điều khiển 

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Mô hình hệ 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều khiển của hệ thống.

		Mô hình có kích thước thống thuỷ lực trong máy tiện phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh, điều khiển. 



		11

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy Phay 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều khiển của hệ thống. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh, điều khiển. 



		12

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều khiển của hệ thống. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh. 



		13

		Mô hình sơ đồ máy búa khí nén 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm hoạt động, điều khiển của hệ thống. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề. Gồm các phần tử khí nén, tạo thành mạch khí nén điều khiển máy búa. 



		14

		Mô hình sơ đồ máy ép khí nén 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều khiển của hệ thống. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề gồm các phần tử khí nén tạo thành mạch điều khiển máy ép. 



		15

		Mô hình cầu trục 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều khiển của cầu trục nâng, hạ tải. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm hệ thống điều khiển cầu trục nâng, hạ và di chuyển. 



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		17

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính để phóng to hình minh hoạ trên máy tính. 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x1,2m 33 





BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN TRONG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 17 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mạch điện máy tiện 

		Chiếc

		01

		Quan sát đầy đủ chức năng và hoạt động sơ đồ khi làm việc thuận, nghịch, dừng máy có hãm. Dễ thao tác, vận hành 

		Mô hình có kích thước phù hợp trong giảng dạy,gồm: Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn... Các thiết bị chính điều khiển máy tiện; 



		2

		Mô hình mạch điện máy doa 

		Chiếc

		01

		Quan sát đầy đủ chức năng và hoạt động sơ đồ khi làm việc thuận, nghịch, dừng máy có hãm. Dễ thao tác, vận hành 

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn và có đầy đủ các thiết bị chính điều khiển máy doa. 



		3

		Mô hình sơ đồ mạch điện máy mài 

		Bộ

		01

		Quan sát đầy đủ chức năng và hoạt động sơ đồ khi làm việc thuận, nghịch, dừng máy có hãm. Dễ thao tác, vận hành 

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn... 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		



		3.2

		Máy mài tròn trong 

		Chiếc

		01

		

		



		3.3

		Máy mài tròn ngoài 

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình sơ đồ mạch điện cầu trục 

		Chiếc

		01

		quan sát dễ chức năng và hoạt động sơ đồ khi làm việc nâng tải và hạ tải. Dễ thao tác, vận hành 

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn... 



		5

		Mô hình sơ đồ mạch điện băng tải 

		Chiếc

		01

		Quan sát dễ chức năng và hoạt động sơ đồ khi làm việc truyền tải. Dễ thao tác, vận hành 

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn. 



		6

		Mô hình sơ đồ mạch điện máy phay 

		Chiếc

		01

		Quan sát đầy đủ chức năng và hoạt động sơ đồ khi làm việc thuận, nghịch, dừng máy có hãm. Dễ thao tác, vận hành, 

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn. 



		7

		Mô hình sơ đồ mạch điện máy khoan 

		Chiếc

		01

		Quan sát đầy đủ chức năng và hoạt động sơ đồ khi làm việc thuận, nghịch, dừng máy. Dễ thao tác, vận hành 

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn. 



		8

		Động cơ điện (1 pha, 3 pha) 

		Bộ

		01

		Dễ vận hành, quan sát 

		Có công suất tối đa: 3KW 



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		10

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính để phóng to hình minh hoạ trên máy tính. 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x1,2m 





BẢNG 12.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC QUẢN LÝ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 18 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		2

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính phóng to hình minh hoạ cho các bài giảng của môn học. 

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 Ansi Lumens. Phông chiếu kích thước min: 1,8m 





BẢNG13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC ( BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 19 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Trang bị bảo hộ lao động nghề nguội lắp ráp. 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, phù hợp và đảm bảo an toàn. 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Quần áo bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi thực hành các mô đun 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động 



		1.2

		Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.3

		Kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn sử dụng khi thực hành mài dụng cụ, mài vật liệu trong các bài tập 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.4

		Găng tay 

		Đôi

		01

		Hướng dẫn sử dụng khi thực hành các mô đun 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.5

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		01

		 Hướng dẫn sử dụng khi thực hành các mô đun 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		2

		 Trang bị cứu thương 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, phù hợp khi thực hành sơ cứu nạn nhân. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của bộ trang bị được mô tả cụ thể như



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Tủ kính 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đựng các dụng cụ sơ cứu 

		Tủ kính có biểu tượng chữ thập và kích thước phù hợp  với vị trí lắp đặt. 



		2.2

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo; Bông băng, gạc, cồn sát trùng 

		Bộ

		01

		Sử dụng để sơ cứu người bị tai nạn lao động trong khi làm việc 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		2.3

		Cáng cứu thương 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để di chuyển người bị tai nạn lao động trong khi làm việc 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		2.4

		Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành sơ cứu người bị tai nạn lao động 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		3

		 Phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		3.1

		Bình xịt bọt khí CO2 

		Bình

		03

		Dễ sử dụng và đảm bảo an toàn, chữa cháy tốt.  

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy. 



		3.2

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy 

		Bộ

		01

		

		



		3.3

		 Xẻng 

		Chiếc

		03

		

		



		3.4

		 Cát đen 

		m3

		01

		

		



		4

		 Mô hình hệ thống an toàn điện 

		Bộ

		01

		Minh hoạ bài giảng an toàn điện. Dễ thao tác, sử dụng an toàn; dễ quan sát. 

		Hệ thống được lắp đặt trên giá. Đảm bảo tính thẩm mỹ 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Bảo vệ điện áp 

		Chiếc

		01

		

		



		4.2

		 Bảo vệ dòng điện

		Chiếc

		01

		

		



		4.3

		 Bảo vệ vệ lệch pha 

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị  trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		6

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính phóng to hình minh hoạ cho các bài giảng của môn học. 

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu kích thước min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 20 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		Giới thiệu cấu tạo, sử dụng thước cuộn 

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷3000mm;



		2

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Giới thiệu cấu tạo, sử dụng thước lá 

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước: 0÷1000mm; 



		3

		Thước cặp  

		Bộ

		03

		Sử dụng thước cặp trong nghề nguội lắp ráp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		3.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		4

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng khi cần đo chính xác kích thước ngoài của chi tiết 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		4.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý, sử dụng khi cần đo chính xác kích thước lỗ của chi tiết

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		4.3

		 Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Sử dụng đo chính xác kích thước chiều sâu của chi tiết 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		5

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Giới thiệu cấu tạo, công dụng, sử dụng đo góc trong và góc ngoài. 

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360° 



		6

		Compa 

		Bộ

		02

		Sử dụng để đo nhanh kích thước ngoài, trong của chi tiết. 

		Loại dụng cụ thông dụng.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Com pa đo ngoài 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 150÷200mm;khoảng đo: 0÷100mm; 



		6.2

		Com pa đo trong 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 150÷200mm; khoảng đo: 0÷100mm; 



		7

		Dưỡng đo ren 

		Bộ

		02

		Giới thiệu cấu tạo, công dụng sử dụng, đo chính xác được các bước ren tiêu chuẩn thông dụng 

		Loại dụng cụ thông dụng. Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤ M16mm 



		8

		Bộ ca líp

		Bộ

		01

		Nhận biết được các loại calíp trục, lỗ. Kiểm tra được các kích thước bề mặt trục, kích thước lỗ 

		Loại dụng cụ thông dụng. Phạm vi đo ≤ 50 mm.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Ca lip trục 

		Chiếc

		01

		

		



		8.2

		Ca líp lỗ 

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Đo ngoài 

		Chiếc

		01

		Giới thiệu cấu tạo,  công dụng, sử dụng khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn… của chi tiết. 

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		9.2

		 Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		10

		Thước đo ren 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, đo chính xác được các bước ren tiêu chuẩn thông dụng 

		Loại dụng cụ thông dụng.Chínhxác:0,01mm Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤16mm. Ren hệ mét, ren Anh 



		11

		Căn mẫu 

		Bộ

		01

		Hiểu được công dụng, sử dụng đúng thao tác, lựa chọn kích thước hợp lý để kiểm tra 

		Loại thông dụng. Theo TCVN Số căn mẫu tối đa: 



		12

		Ni vô 

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra thăng bằng chi tiết lắp; Dễ sử dụng, quan sát

		Loại dụng cụ thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m 



		12.2

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		Độ chính 0,05mm/m 



		13

		 Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để đo phẳng độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Khoảng đo: 3000; 5000; 6000 



		14

		Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng để đo phẳng, góc, độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 42 



		15

		Máy thuỷ bình 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng để đo phẳng, góc, độ cao khi lắp đặt thiết bị

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		16

		Khối D 

		Bộ

		03

		Sử dụng gá đặt chi tiết hình hộp khi thực hành kiểm tra sai lệch hình dáng, vị trí tương quan… 

		Loại thông dụng, kích thước phù hợp trong dạy nghề. Một bộ gồm 2 chiếc 



		17

		Khối V 

		Bộ

		03

		 Sử dụng gá đặt chi tiết mặt trụ ngoài khi thực hành kiểm tra sai lệch hình dáng, vị trí tương quan… 

		Loại thông dụng, thường dùng trong dạy nghề. Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, kích thước từ 60÷100mm 



		18

		Bàn gá chống tâm 

		Bộ

		01

		Sử dụng gá đặt chi tiết khi thực hành kiểm tra sai lệch độ tròn, trụ, độ ô van… Phù hợp để dạy nghề. 

		Chiều cao mũi chống tâm: 120÷150mm; Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm: 300÷450 mm; 



		19

		Bàn máp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng gá đặt chi tiết, làm chuẩn khi thực hành kiểm tra sai lệch vị trí tương quan … 

		Phù hợp để dạy nghề. Kích thước từ : 400÷1200mm 



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường 



		21

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính để phóng to hình minh hoạ trên máy tính. 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x1,2m 





BẢNG 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ CHO LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 21 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị

		Kích thước đá: Φ250÷Φ400 mm. Công suất động cơ: 1,5Kw÷3,5Kw 



		2

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị 

		Công xuất: 540÷1000w bằng điện hoặc khí nén 



		3

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị Sử dụng đánh bóng chi tiết

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường. Công suất 52w÷160w



		4

		Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để khoan lỗ nhỏ, an toàn. 

		Công suất: 500÷650w. 



		5

		Kích 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp ráp cơ cấu nâng 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		5.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		5.3

		 Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		6

		Thước cuộn 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thước cuộn để đo các kích thước chuẩn bị cho lắp ráp 

		Dụng cụ thông dụng. Phạm vi đo từ 0÷30m 



		7

		Thước lá 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thước lá khi đo các kích thước 

		Dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷ 1000mm; 



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Sử dụng thước cặp khi thực hành đo các kích thước chuẩn bị cho lắp ráp 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước ngoài chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước lỗ chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước chiều sâu chi tiết đo 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		10

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, khi đo các góc trong và ngoài chi tiết Đọc chính xác

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360°



		11

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, quan sát khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn, trụ.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		 Đo ngoài 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		11.2

		 Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		 

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		12

		Thước đo sâu 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng và quan sát, kiểm tra chính xác kích thước 

		



		chiều sâu lỗ.

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. 

		

		

		

		



		13

		Ni vô 

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra thăng bằng chi tiết lắp; Dễ sử dụng, quan sát 

		Loại dụng cụ thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Ni vô thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 200 x 200mm; Độ chính xác: 0,02mm/m 



		13.2

		 Ni vô khung 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 200 x 200mm; Độ chính0,05mm/m 



		14

		Kéo cắt kim loại 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo cắt chính xác các loại vật liệu tấm. 

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Cắt thép tấm dày <1mm 



		15

		Dũa 

		Bộ

		18

		Phù hợp để thực hiện các bài giảng về cấu tạo, thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		 Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		15.2

		 Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		15.3

		 Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		15.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		16

		Bộ dụng cụ đục kim loại 

		Bộ

		18

		Đảm bảo an toàn khi sử dụng để đục lượng dư. Chế tạo theo tiêu chuẩn 

		Kích thước: 150÷200mm



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Đục bằng 

		Chiếc

		01

		

		



		16.2

		 Đục nhọn 

		Chiếc

		01

		

		



		16.3

		Đục cong 

		Chiếc

		01

		

		



		17

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		18

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị 

		Loại thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài 300-350mm 



		17.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác. 



		18

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp thiết bị. 

		 - Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.2

		 Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		19

		Bộ dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Clê lực 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, đo lực vặn chính xác. 

		-Dải lực đo: 3÷320Nm; - Chiều dài:193÷600mm. 



		19.2

		Chìa vặn dẹt  

		Bộ

		02

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị. An toàn khi sử dụng 

		Kích thước 6÷30mm. 



		19.3

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp. An toàn khi sử dụng 

		Kích cỡ: 6÷32 mm 



		19.4

		 Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị. 

		Kích thước: 250- 350mm 



		20

		Bộ dụng cụ vạch dấu 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, đảm bảo an toàn, vạch dấu chính xác. 

		Dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Mũi vạch 

		Chiếc

		06

		

		Mài nhọn hai đầu. 



		20.2

		Com pa vanh 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, vạch dấu chính xác, rõ nét các đường tròn, cung lượn. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.. Mài nhọn hai đầu; Chiều dài 180 ÷ 220mm 



		20.3

		 Chấm dấu 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo an toàn, chấm dấu chính xác 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Mài nhọn một đầu; Độ cứng đảm bảo 



		20.4

		Thước vạch dấu 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng và quan sát, vạch dấu chính xác. 

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. Độ cứng đảm bảo để vạch được đường nét 



		20.5

		Bàn máp 

		Chiếc

		01

		Đỡ phôi, làm chuẩn khi kiểm tra, vạch dấu 

		Kích thước 400÷ 1200mm; Chế tạo chính xác. 



		21

		Búa nguội 

		Chiếc

		06

		An toàn khi sử dụng trong các bài thực hành 

		Loại thông dụng. Loại 200g÷500g của mô đun. Cán chêm. chắc chắn 



		22

		Bộ dụng cụ kê đỡ 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		22.1

		Khối V đơn 

		Bộ

		01

		 Sử dụng gá phôi trụ  

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc.Kích thước phù hợp trong giảng dạy: 60÷100mm; Chế tạo chính xác. 



		22.2

		Khối D

		Bộ

		01

		Sử dụng đỡ phôi dạng hộp 

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc. Kích thước phù hợp trong giảng dạy; Chế tạo chính xác. 



		23

		Tông đồng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị tháo lắp các chi tiết và bộ phận của máy; Dễ sử dụng và quan sát 

		Dụng cụ phù hợp để giảng dạy. Tông đồng các cỡ. - Kích thước: ∅20÷∅30; - Chiều dài: 150÷350mm 



		24

		Bảng tra lực xiết mối ghép ren 

		Bảng

		01

		Tra cứu nhanh, chính xác lực xiết khi xiết mối ghép ren. 

		Bảng ghi trị số lực xiết tương ứng với đường kính ren từ 6÷30mm. Kích thước bảng Ao; cỡ chữ, màu sắc phù hợp, đảm bảo mỹ thuật. 



		25

		Bàn tháo lắp 

		Chiếc

		03

		Thuận lợi khi lắp ráp thiết bị. 

		Kích thước phù hợp có thể xoay góc độ cần thiết và di chuyển trong xưởng dễ dàng. 



		26

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		27

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m.  





BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC) GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT BẰNG DỤNG CỤ CẦM TAY 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 22 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị

		Kích thước đá: Φ250÷Φ400 mm. Công suất động cơ: 1,5Kw÷3,5Kw 



		2

		Máy cắt đòn bẩy 

		Cái

		01

		Sử dụng để cắt phôi dạng dẹt, tấm; Dễ sử dụng, an toàn 

		Kiểu đòn bẩy, cắt phôi có chiều dày đến 5mm 



		3

		Thước cuộn 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thước cuộn để đo các kích thước chuẩn bị cho lắp ráp 

		Dụng cụ thông dụng. Phạm vi đo từ 0÷30m 



		4

		Thước lá 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thước lá khi đo các kích thước 

		Dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷ 1000mm; 



		5

		Thước đo ren 

		Chiếc

		06

		Sử dụng đo các thông số cơ bản ren tiêu chuẩn thông dụng. 

		Chính xác: 0,01mm Đường kính ren ≤16mm. 



		6

		Thước kiểm phẳng 

		Chiếc

		06

		Kiểm tra mặt phẳng chi tiết gia công. 

		Kích thước theo tiêu chuẩn, dài tối thiểu: 125mm 



		7

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Sử dụng thước cặp khi thực hành đo các kích thước chuẩn bị cho lắp ráp 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		7.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		8

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước ngoài chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		8.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước lỗ chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me  



		8.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước chiều sâu chi tiết đo 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, Đọc chính xác khi đo các góc trong và ngoài chi tiết 

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360° 



		10

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, quan sát khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn, trụ.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		10.1

		 Đo ngoài 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính  



		10.2

		Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		11

		Thước đo sâu 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng và quan sát, kiểm tra chính xác kích thước chiều sâu lỗ. 

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. 



		12

		Kéo cắt kim loại 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo cắt chính xác các loại vật liệu tấm. 

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Cắt thép tấm dày <1mm 



		13

		Cưa tay 

		Chiếc

		18

		Dễ sử dụng, đảm bảo cưa chính xác các loại vật liệu thanh. 

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Khung cưa liền hoặc ghép. Lắp lưỡi cưa kích thước: 200÷300mm 



		14

		Dũa 

		Bộ

		18

		Phù hợp để thực hiện các bài giảng về cấu tạo, thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		14.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		14.3

		 Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		14.4

		Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		15

		Bộ dụng cụ đục kim loại 

		Bộ

		18

		Đảm bảo an toàn khi sử dụng để đục lượng dư. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn Kích thước: 150÷200mm. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Đục bằng 

		Chiếc

		01

		

		



		15.2

		Đục nhọn 

		Chiếc

		01

		

		



		15.3

		Đục cong 

		Chiếc

		01

		

		



		16

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		18

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị

		Loại thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Chiều dài 300-350mm 



		16.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Lưỡi cắt tam giác. 



		17

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo cắt ren trong và ngoài chính xác, an toàn. 

		Cắt ren đường kính M4÷M16 Kèm theo tay quay ta rô, bàn ren



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		 Bộ ta rô 

		Bộ

		01

		

		



		17.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		01

		

		



		18

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp thiết bị. 

		- Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		 Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		19

		Bộ dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		 Clê lực 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, đo lực vặn chính xác. 

		-Dải lực đo: 3÷320Nm; - Chiều dài:193÷600mm. 



		19.2

		 Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		02

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị. An toàn khi sử dụng 

		Kích thước 6÷30mm. 



		19.3

		 Chìa vặn 

		Bộ

		01

		 Sử dụng cho khẩu công tác chuẩn bị lắp ráp. An toàn khi sử dụng 

		 Kích cỡ: 6÷32 mm 



		19.4

		 Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị. 

		Kích thước: 250- 350mm 



		20

		Bộ dụng cụ vạch dấu 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, đảm bảo an toàn, vạch dấu chính xác. 

		Dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Chế tạo theo tiêu chuẩn.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Mũi vạch 

		Chiếc

		06

		

		 Mài nhọn hai đầu. 



		20.2

		 Com pa vanh 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, vạch dấu chính xác, rõ nét các đường tròn, cung lượn. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.. Mài nhọn hai đầu; Chiều dài 180 ÷ 220mm 



		20.3

		 Chấm dấu 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo an toàn, chấm dấu chính xác 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Mài nhọn một đầu; Độ cứng đảm bảo 



		20.4

		Thước vạch dấu 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng và quan sát, vạch dấu chính xác. 

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. Độ cứng đảm bảo để vạch được đường nét 



		20.5

		 Bàn máp 

		Chiếc

		01

		Đỡ phôi, làm chuẩn khi kiểm tra, vạch dấu 

		Kích thước 400÷ 1200mm; Chế tạo chính xác. 



		21

		Đe 

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn phôi khi gia công chi tiết 

		Loại thông dụng, phù hợp giảng dạy. Trọng lượng tối đa 90kg 



		22

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		An toàn khi sử dụng trong các bài thực hành của mô đun. 

		Loại thông dụng. Loại 200g÷500g Cán chêm. chắc chắn 



		23

		Êtô song hành 

		Chiếc

		18

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun

		- Kích thước Chiều dài của hàm ê tô: 150÷ 200mm; - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết.Kèm theo bàn nguội



		24

		Đồ gá uốn kim loại 

		Chiếc

		03

		Thuận tiện khi uốn các chi tiết hình dáng bất kỳ; đảm bảo an toàn,chính xác 

		Phụ thuộc hình dáng sản phẩm uốn. Gá được phôi có kích thước tiết diện < 20mm 



		25

		Vam uốn 

		Chiếc

		06

		Thuận tiện khi uốn các chi tiết hình dáng bất kỳ, phôi thanh, thép dẹt; đảm bảo an toàn, chính xác 

		Phụ thuộc kích thước tiết diện phôi uốn. Uốn được phôi có kích thước tiết diện < 20mm 



		26

		Bàn nguội 

		Chiếc

		18

		Dễ sử dụng, an toàn, tiện lợi, gọn 

		Bàn bằng thép, chắc chắn, phía trước có lưới chắn phoi, có đe nhỏ và ngăn kéo 



		27

		Bộ dụng cụ tán đinh 

		Bộ

		06

		Sử dụng để ghép các mối ghép bằng đinh tán 

		Tán đinh có đường kính ≤ 10mm. Lồng tán đinh có đường kính ≤ 10mm 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		27.1

		 Khuôn đỡ 

		Chiếc

		01

		

		



		27.2

		 Khuôn đột 

		Chiếc

		01

		

		



		27.3

		 Khuôn chụp. 

		Chiếc

		01

		

		



		28

		Bộ dụng cụ kê đỡ 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		28.1

		 Khối V đơn 

		Bộ

		01

		Sử dụng gá phôi trụ 

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc.Kích thước phù hợp trong giảng dạy: 60÷100mm; Chế tạo chính xác.



		28.2

		Khối D 

		Bộ

		01

		Sử dụng đỡ phôi dạng hộp 

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc. Kích thước phù hợp trong giảng dạy; Chế tạo chính xác. 



		29

		Tông đồng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị tháo lắp các chi tiết và bộ phận của máy; 

		Tông đồng các cỡ. - Kích thước: ∅20÷∅30; - Chiều dài: 150÷350mm 



		30

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		31

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 23 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		01

		Hoạt động tốt Thao tác vận hành dễ, an toàn, khoan được lỗ đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Đường kính khoan lớn nhất: 12÷16mm; 



		2

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Hoạt động tốt Thao tác vận hành thuận tiện,, an toàn, khoan được lỗ đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		- Đường kính lỗ khoan tối đa: ∅25 ÷∅30mm - Công suất động cơ:  1,5Kw ÷2,8Kw 



		3

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Hoạt động tốt Thao tác vận hành thuận tiện, an toàn, khoan được lỗ đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Đường kính khoan Max ∅32÷∅50mm; Công suất: 2,2÷4kw. 



		4

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Thao tác vận hành an toàn,mài sửa được các dụng cụ cắt đảm bảo chất lượng. 

		- Kích thước đá: ∅250÷∅400mm. - Công suất động cơ 1,5÷3,5Kw; 



		5

		Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để khoan lỗ nhỏ, an toàn. 

		Công suất: 500÷650w. 



		6

		Máy ép nguội trục vít 

		Chiếc

		01

		Thao tác vận hành đơn giản, an toàn. Nắn, uốn được kim loại đạt yêu cầu. 

		- Lực ép 300÷630KN; -Hành trình ép 400÷600 mm. 



		7

		Cưa máy 

		Chiếc

		01

		Thao tác vận hành máy chính xác, an toàn để cắt vật liệu. 

		Khả năng cắt thép tròn đường kính 16÷50mm; cắt thép vuông 10÷ 25mm;Công suất: 0,37÷ 2,24 KW 



		8

		Máy cắt 

		Chiếc

		01

		Dễ thao tác, vận hành thiết bị, an toàn khi cắt vật liệu

		Cắt thép tấm, thanh, thép ống: Công suất: . 2400 w 



		9

		Máy cắt ren ống 

		Chiếc

		01

		Dễ thao tác tháo lắp dụng cụ cắt ren, vận hành thiết bị an toàn. 

		Khả năng cắt: Ren ống 1/2’’÷4”, Ren ống nối 3/8÷2”. 



		10

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thước lá khi đo các kích thước dài. 

		Dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷300mm; 



		11

		 Thước cặp 

		Bộ

		03

		Sử dụng thước cặp khi thực hành kiểm tra chính xác chi tiết gia công. 

		Loại dụng cụ thông dụng.  



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		11.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		12

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước ngoài chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		12.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước lỗ chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		12.3

		 Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước chiều sâu chi tiết đo 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan  me 



		13

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, Đọc chính xác khi đo các góc trong và ngoài chi tiết 

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360° 



		14

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, quan sát khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn, trụ.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		 Đo ngoài 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng so 0÷10mm. Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		14.2

		 Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		15

		 Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		 Sử dụng gá lắp phôi khi khoan, khoét, doa lỗ. Dễ sử dụng & quan sát 

		 Kích thước 6÷30mm; 



		16

		Bộ dụng cụ gia công lỗ 

		Bộ

		03

		

		Dễ quan sát, nhận biết cấu tạo và các thông số cắt gọt của các loại dụng cụ cắt trên máy công cụ vạn năng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		 Mũi khoan 

		Bộ

		01

		

		 Mũi khoan kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅3÷∅25mm 



		16.2

		Mũi khoét 

		Bộ

		01

		

		Mũi khoét trụ, côn kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		16.3

		Mũi doa 

		Bộ

		01

		 

		Mũi doa tay hoặc máy kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		17

		Bộ đồ gá khoan, khoét, 

		Bộ

		03

		 Kết cấu đơn giản, thuận tiện khi gia công lỗ nhanh, đạt chất lượng 

		Bích gá; Đồ gá khoan, khoét phù hợp yêu cầu từng  doa cao. chi tiết cụ thể. Có đầy đủ các chi tiết đinh vị, dẫn hướng, kẹp chặt và thân đồ gá có kích thước theo tiêu chuẩn. 



		18

		 Ê tô máy 

		Bộ

		03

		Thao tác kẹp đơn giản, gá kẹp chi tiết chính xác, an toàn khi gia công lỗ. 

		Ê tô máy có kích thước hàm ê tô: 150÷250mm, 



		19

		 Đe 

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn phôi khi gia công chi tiết 

		Loại thông dụng, phù hợp giảng dạy. Trọng lượng tối đa 90kg 



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		21

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 24 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Súng bắn vít 

		Chiếc

		03

		Dễ thao tác, sử dụng để lắp ráp mạch điện, an toàn 

		Loại thông dụng. điều khỉển bằng khí nén. Công suất 500 Kw÷1000 Kw. Máy bắt vít từ 6÷30mm 



		2

		Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để khoan lỗ nhỏ, an toàn. 

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường. Công suất: 500w÷ 650w. Kèm theo mũi khoan đường kính ∅3÷∅8mm 



		3

		Bộ khí cụ điện 

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng. Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Công tơ điện 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của công tơ điện 

		Loại 1 pha, 3 pha dùng phổ biến trên thị trường. 



		3.2

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của khởi động từ 

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường. Loại đơn, kép 4 cực phù hợp với thiết bị 



		3.3

		Cầu dao điện 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của cầu dao điện 

		Loại thông dụng. cầu dao tự động hoặc cầu dao đảo. 



		3.4

		Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac 

		Bộ

		02

		Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn 

		U = 220V, f = 50Hz. Đui gài hoặc xoáy 



		3.5

		Bộ đèn huỳnh quang 

		Bộ

		02

		Chấn lưu điện từ và chấn lưu điện tử, P ≥ 20W 

		



		4

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		06

		Mặt số rõ, dễ sử dụng, an toàn khi đo các thông số kỹ thuật mạch điện. 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ACV: 10/50/250/1000V DCA: 50µA/2.5/25/250mA Ω: x1/x10/x1K/x10K/x100K 



		5

		Bộ đồ nghề điện cầm tay 

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp ráp mạch điện. 

		Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện 

		Bộ

		01

		

		Theo bộ nghề điện Ucđ ≥ 1000V Kìm kích cỡ 150÷200mm. Tay cầm được bọc ghen nhựa. 



		5.2

		 Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		

		 P ≥ 60W, U = 220V 



		5.3

		 Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		 U ≤ 500 V 



		5.4

		Máy khò tháo chân linh kiện 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		5.5

		Ống hút thiếc 

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Dụng cụ tháo lắp ren 

		Bộ

		03

		Sử dụng cho lắp ráp thiết bị trong mạch điện. An toàn khi sử dụng 

		Loại thông dụng. Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị như sau: 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		02

		

		Kích cỡ : 50-100mm 



		6.2

		Chìa vặn dẹt

		Bộ

		02

		Sử dụng cho lắp ráp thiết bị trong mạch điện. An toàn khi sử dụng 

		Kích thước 6÷30mm; 



		6.3

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho lắp ráp thiết bị trong mạch điện. An toàn khi sử dụng  

		- Kích cỡ: 6÷32 mm 



		7

		Sơ đồ mạch điện chiếu sáng 

		Sơ đồ

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch. Thao tác lắp mạch dễ dàng, an toàn 

		Mạch điện mắc nối tiếp, mắc song song. Kích thước phù hợp để giảng dạy 



		8

		Mô hình băng tải 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của băng tải. Thao tác lắp mạch dễ dàng, an toàn 

		Tự chế tạo phù hợp với giảng dạy. Có đủ các con lăn, băng truyền, hệ thống điện điều khiển băng tải 



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		10

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN CƠ BẢN 


 Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 25 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Thao tác vận hành an toàn, mài sửa được các dụng cụ, phôi hàn 

		- Kích thước đá: Φ250÷ Φ400mm - Công suất động cơ 1,5Kw÷3,5Kw 



		2

		Máy hàn hồ quang xoay chiều 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc, vận hành máy hàn thuận lợi, an toàn. 

		Dòng hàn: 50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện) 



		3

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các kích thước phôi, kiểm tra kích thước chi tiết hàn 

		Dụng cụ thông dụng. Giới hạn đo từ: 0÷ 300mm; 



		4

		 Ke góc 

		Chiếc

		06

		Sử dụng chính xác khi đo các góc 

		Dụng cụ thông dụng. Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke: 90°÷120° 



		5

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Lưỡi cắt sắc, đục tẩy được mối hàn dễ dàng. Dụng cụ thông dụng. 

		Kích thước 150÷250mm đảm bảo độ cứng lưỡi cắt: 55÷60HRC 



		6

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		06

		Dễ cắt gọt để dũa sửa chi tiết, mối ghép hàn dễ dàng. 

		Dụng cụ thông dụng. Kích thước 200÷300mm Dũa thô 



		7

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn 

		Bộ

		06

		 Sử dụng đúng, an toàn các trang thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn.  

		Có thông số kỹ thuật thông dụng, được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		7.2

		 Kính hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		7.3

		Găng tay 

		Đôi

		03

		

		



		7.4

		Yếm hàn, quần áo 

		Bộ

		03

		

		



		7.5

		 Giầy

		Đôi

		03

		

		



		7.6

		 Mũ 

		Chiếc

		03

		

		



		8

		Kìm điện 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng khi cắt, vặn đầu dây điện trong khi thực hành bài tập lắp mạch điện 

		Loại thông dụng. Tay cầm được bọc ghen nhựa. Kìm điện 150÷200 



		9

		Búa nguội, búa gõ xỉ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi sử dụng đục sửa, tẩy xỉ 

		Loại thông dụng. Búa nguội 500g÷1000g Búa gõ xỉ cán liền bằng thép 



		10

		Ca bin hàn 

		Bộ

		06

		Sử dụng thực hành các bài tập hàn. 

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề. Kết hợp với bộ xử lý khói hàn. 



		11

		Đe 

		Chiếc

		02

		Dùng để uốn, nắn phôi khi gia công chi tiết 

		Loại thông dụng, phù hợp giảng dạy. Trọng lượng tối đa 90kg 



		12

		Bàn hàn đa năng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện cho các bài thực hành hàn. 

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản. Bàn hàn có ngăn kéo chứa xỉ hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn, mặt nạ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được độ cao phù hợp với người hàn và vị trí hàn. 



		13

		Đồ gá hàn 

		Bộ

		06

		Dễ thao tác, an toàn; đảm bảo vị trí chính xác khi gá phôi hàn

		Một số đồ gá hàn để gá  các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối 



		14

		Êtô song hành 

		Cái

		02

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		Loại thông dụng có trên thị trường. Kích thước mỏ kẹp từ 200÷300mm; loại xoay được và điều chỉnh được độ cao 



		15

		Bàn nguội 

		Cái

		02

		Dễ sử dụng, an toàn, gọn 

		Bàn bằng thép, chắc chắn, phía trước có lưới chắn phoi, có đe nhỏ và ngăn kéo 



		16

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		17

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MỐI GHÉP REN, THEN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 26 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mối ghép ren. 

		Bộ

		06

		Thể hiện được cấu tạo, đặc tính mối ghép ren. Dễ lắp ráp tạo thành thạo mối ghép ren . 

		Các mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với dạy nghề. Kèm theo các chi tiết chống nới mối ghép ren. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Mối ghép Vít cấy 

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		Mối ghép Bu long – đai ốc 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		 Mối ghép Vít 

		Chiếc

		01

		

		



		1.4

		Mối ghép Vít me – đai ốc 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình mối ghép then 

		Bộ

		06

		Thể hiện được cấu tạo, đặc tính mối ghép then . Dễ lắp ráp tạo thành thạo mối ghép then.

		 Các mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với dạy nghề. Kèm theo các chi tiết định vị. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Mối ghép then bằng

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Mối ghép then bán nguyệt 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		Mối ghép then vát 

		Chiếc

		01

		

		



		2.4

		 Mối ghép then hoa 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy ép trục vít 

		Chiếc

		01

		Vận hành đơn giản, an toàn để thực hành các bài lắp áp mối ghép then 

		Lực ép: 300÷630KN;Hành trình: 400÷600mm. 



		4

		 Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài sửa các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp sửa chữa mối ghép ren, then.

		Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi;- Kích thước đá: Φ250 ÷ Φ400 - Công suất động cơ 1,5Kw -3,5 



		5

		Máy khoan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để khoan lỗ 

		- Đường kính lỗ khoan tối đa: ∅25 ÷∅30mm - Công suất động cơ: 1,5Kw ÷2,8Kw 



		6

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài chi tiết 

		Công suất 540÷1000w bằng điện hoặc khí nén 



		7

		 Máy cắt 

		Chiếc

		01

		Sử dụng cắt vật liệu 

		Cắt thép tấm, thanh, thép ống: Công suất: khoảng 2,5 kw 



		11

		 Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		11.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		12

		 Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		12.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp.

		 Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		10

		Dưỡng đo ren 

		Bộ

		06

		Sử dụng để kiểm tra chính xác bước ren của chi tiết khi lắp mối ghép ren.

		 -Giới hạn:p=0.25 ÷7mm; - Đo ren hệ mét và hệ in; 



		11

		 Căn lá 

		Bộ

		06

		Kiểm tra được chính xác khe hở lắp ghép của mối ghép then. 

		- Phạm vi đo : 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05; 



		12

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		

		

		

		Loại thông dụng. Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		 Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Bộ

		06

		

		



		12.2

		Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Bộ

		03

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép vít. 

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		12.3

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷30 mm. 



		12.4

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		An toàn khi thực hành các bài tập lắp ráp mối ghép ren. Kíchcỡ: 6mm÷ 32 mm 

		



		12.5

		Clê lực

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		12.6

		 Dụng cụ xoáy ốc 

		Bộ

		06

		Để tháo các vít gãy trong thân. 

		Dễ sử dụng và an toàn Tự chế tạo, kích thước phù hợp trong giảng dạy 



		13

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		sử dụng khi lắp mối ghép then, đảm bảo an toàn cho mối ghép khi lắp 

		Có thể tự chế tạo.Kích thước: ∅20÷ ∅30mm; - Chiều dài: 150÷350mm 



		14

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép then. Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép

		Trọng lượng: 450g÷1000g



		15

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, an toàn, thuận tiện khi tháo lắp mối ghép ren 

		Bộ dụng cụ gồm: 1 Súng vặn bu lông; 8 đầu tuýp; 1 đầu nối khí.Có kèm theo nguồn khí nén 



		16

		 Êtô song hành 

		Chiếc

		03

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		- Kích thước Chiều dài của hàm ê tô: 150÷200mm; - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết.Kèm theo bàn nguội. 



		17

		Đục nhọn 

		Bộ

		06

		Sử dụng an toàn khi cần sửa rãnh then. 

		Được chế tạo heo tiêu chuẩn VN. Kích thước: L=150÷200mm. 



		18

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp sửa chữa mối ghép ren, then đạt yêu cầu. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		19

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Đảm bảo khoan lỗ chính xác, khi cần sửa chữa, lắp ráp mối ghép ren. 

		Mũi khoan tiêu chuẩn.Có đủ đường kính ≤ ∅14mm. 



		20

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Ta rô 

		Bộ

		06

		Đảm bảo cắt ren chính xác. 

		- Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay 



		20.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		06

		

		quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		22

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		01

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		18

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300- 350mm,gồm lưỡi cắt thô và lưỡi cắt tinh 



		22.2

		 Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		18

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		23

		Bảng tra lực xiết mối ghép ren 

		Bảng

		01

		Tra cứu nhanh, chính xác lực xiết khi xiết mối ghép ren. 

		Bảng ghi trị số lực xiết tương ứng với đường kính ren từ 6÷30mm. 



		24

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		25

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THÁO LẮP, ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA CHỮA Ổ TRỤC (Ổ TRƯỢT, Ổ LĂN) 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 27 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mối ghép ổ lăn 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo,đặc tính lắp ghép của mối ghép.Lắp ráp dễ dàng, an toàn đạt được yêu cầu kỹ thuật. 

		Kích thước theo tiêu chuẩn có : d=∅15÷∅30; kèm theo các chi tiết lắp trục truyền, gỗi đỡ và các chi tiết định vị ổ. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Ổ đỡ 

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		Ổ đỡ chặn 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		ổ chặn.

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mối ghép ổ trượt 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo,đặc tính lắp ghép của mối ghép.Lắp ráp dễ dàng và an toàn, đạt được yêu cầu kỹ thuật 

		Kích thước theo tiêu chuẩn có : d=∅25÷∅40mm; Có kèm theo các chi tiết lắp trục truyền gối đỡ và các chi tiết định vị ổ. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Ổ trượt nguyên 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Ổ trượt ghép. 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy gia nhiệt vòng bi 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gia nhiệt ổ lăn trước khi lắp 

		Đường kính gia nhiệt : d=∅20÷∅300 mm  



		4

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi tháo lắp mối ghép ổ trục. 

		- Lực ép: 100KN÷300KN - Áp suất nén: MPa ÷50MPa 



		5

		Bút đo nhiệt độ  

		Chiếc

		03

		Kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc. 

		Loại thông dụng. - Dãy nhiệt độ đo -40ºC ÷ +200 ºC 



		6

		Dụng cụ đo độ ồn 

		Chiếc

		01

		Kiểm tra đo chính xác độ ồn làm việc của ổ lăn sau khi lắp 

		Thang đo dBA và dBC phù hợp để đo độ ồn ; 



		7

		Súng bơm mỡ dùng một tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, thao tác đơn giản để bơm mỡ vào ổ trục. 

		Áp suất bơm:≤30 MPa.



		8

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài sửa chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp,sửa chữa ổ trục. 

		- Áp lực khí: ≤90 psi; - Tốc độ tối đa: 54.000vòng/phút; 



		9

		 Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar; 



		10

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, an toàn. Hoạt động tốt khi đánh bóng chi tiết khi tháo lắp,sửa chữa ổ trục. 

		Công suất: 50 W÷ 200W. 



		11

		 Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		 Thao tác an toàn,mài sửa được các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp sửa chữa ổ trục. Có hệ thống chắn bụi; 

		- Kích thước đá: ∅250 ÷∅400 Công suất động cơ 1,5Kw -3,5  



		12

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		12.2

		 Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		13

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		13.2

		 Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		14

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Sử dụng kiểm tra khe hở lắp ráp của mối ghép. 

		Phạm vi đo: 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05; 



		15

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, dễ sử dụng, đo chính xác được độ đảo của ổ trục. 

		Độ chính xác : 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷12,7mm. - Đế gá có từ tính. 



		16

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		16.2

		Tuốt nơ vít 4cạnh

		Chiếc

		03

		

		



		16.3

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		16.4

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		

		 Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 



		16.5

		 Clê lực

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		17

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		An toàn cho tiết máy khi lắp 

		Có thể tự chế tạo. - Kích thước:  mối ghép. ∅20- ∅30; - Chiều dài: 150÷ 350mm 



		18

		 Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép then Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép. 

		Trọng lượng: 450g÷1000g



		19

		Kìm mỏ nhọn  

		Bộ

		06

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn. 

		Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. - Kích thướcchiều dài: 150÷200mm;  



		20

		Dụng cụ đóng vòng bi 

		Bộ

		03

		Sử dụng an toàn khi lắp ổ lăn. 

		Loại trừ các hư hỏng ổ lăn do va đập.  - Bộ Bao gồm 36 vòng đóng cho hơn 400 loại vòng bi - Búa hai đầu nhựa, bên trong có chì không tạo phản lực, tay nắm bọc cao su 



		21

		Vam 3 chấu  

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn. 

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm  



		22

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp sửa chữa mối ghép ổ trục. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		23

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		 Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		23.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		24

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Đảm bảo khoan chính xác đường 

		Mũi khoan tiêu chuẩn. kính lỗ.  - Có đủ đường kính ≤ ∅14. 



		25

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		 Ta rô 

		Bộ

		06

		

		 Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		25.2

		 Bàn ren 

		Chiếc

		06

		

		



		26

		 Ê tô song hành 

		Chiếc

		03

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		Kích thước hàm ê tô:150÷250mm Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		27

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		28

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THÁO LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG, BỘ TRUYỀN XÍCH 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 28 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình Bộ truyền bánh răng 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền bánh răng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép của bộ truyền.Trục truyền; kèm theo các chi tiết lắp ổ trục; gối đỡ và các chi tiết định vị. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Truyền bánh răng trụ 

		Chiếc

		02

		

		



		1.2

		Truyền bánh răng côn 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		Truyền bánh vít- trục vít 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ truyền xích  

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền xích đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép của bộ truyền 



		3

		 Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		03

		Vận hành đơn giảm,an toàn khi tháo lắp mối ghép ổ trục. 

		Lực ép: 100KN÷300KN Hành trình: 1550mm÷200mm.  



		4

		Máy cân bằng động 

		chiếc

		01

		Sử dụng cân bằng động chính xác các chi tiết lắp. 

		Trọng lượng chi tiết cân bằng từ 1-100kg; đường kính chi tiết max 700mm, độ nhạy 0,1-0,3grm. 



		5

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		03

		An toàn khi thực hiện mài sửa chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp bộ truyền

		- Áp lực khí: ≤90 psi; - Tốc độ tối đa: 54.000vòng/phút;   



		6

		Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		An toàn, Sử dụng mài các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp bộ truyền. 

		- Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 

- Công suất động cơ 1,5 ÷3,5 Kw 



		7

		 Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar;  



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		8.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		 Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me  



		10

		 Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, đo được chính xác độ đảo của trục truyền bánh răng, bánh xích. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷10mm. - Đế gá có từ tính. 



		11

		Bộ dao cạo kim 

		Bộ

		09

		

		Cạo được bề mặt loại lắp ghép đạt độ nhám cao.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		11.2

		 Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		12

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		

		Sử dụng cắt ren



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Ta rô 

		Bộ

		06

		

		



		12.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		06

		

		Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		13

		Dũa dẹt

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp bộ truyền . 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		14

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		14.2

		Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Chiếc

		03

		

		



		14.3

		 Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		14.4

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		

		Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 



		14.5

		 Clê lực 

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		- Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		15

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho khi lắp ráp 

		Có thể tự chế tạo.Kích thước : bộ truyền bánh răng, bánh xích. ∅20 ÷∅30; Chiều dài: 150÷350mm 



		16

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép. 

		Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép Trọng lượng: 450g÷1000g 



		17

		Kìm mỏ nhọn  

		Bộ

		06

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn. 

		Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. - Kích thướcchiều dài: Từ 150÷200mm; 



		18

		Vam 3 chấu 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn. 

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm  



		19

		Ê tô song hành

		Chiếc

		03

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		- Kích thước hàm ê tô: 150÷250 mm - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		21

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THÁO LẮP, ĐIỀU CHỈNH BỘ TRUYỀN ĐAI, BÁNH MA SÁT 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 29 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình Bộ truyền đai 

		Bộ

		06

		.Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép Bộ truyền theo tiêu chuẩn,Gồm : 

- Bánh đai; 

- Dây đai các loại 

- Trục truyền; 

- Ổ trục, gối đỡ 

- Chi tiết định vị kèm theo. 



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		1.1

		Đai thường; 

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		Đai nửa chéo; 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		Đai chéo, góc 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình Bộ truyền bánh ma sát 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép.Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Bộ truyền theo tiêu chuẩn, gồm: 

- Bánh ma sát ; 

- Trục truyền ; 

- Ổ trục,gối đỡ và các chi tiết định vị kèm theo. 



		3

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		03

		Vận hành đơn giảm,an toàn khi tháo lắp mối ghép ổ trục. 

		Lực ép: 100KN÷300KN Hành trình: 1550mm÷200mm.  



		4

		Máy cân bằng động 

		chiếc

		01

		Sử dụng cân bằng động chính xác các chi tiết lắp. 

		Trọng lượng chi tiết cân bằng từ 1-100kg; đường kính chi tiết max 700mm, độ nhạy 0,1-0,3grm. 



		5

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		03

		An toàn khi thực hiện mài sửa chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp bộ truyền 

		- Áp lực khí: ≤90 psi; - Tốc độ tối đa: 54.000vòng/phút; 



		6

		Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		An toàn, Sử dụng mài các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp bộ truyền. 

		Loại thông dụng phù hợp với dạy nghề. - Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi; - Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 - Công suất động cơ 1,5Kw ÷3,5  



		7

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar;  



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		 Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		 Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me khi lắp ráp. 



		10

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, đo được chính xác độ đảo của trục truyền bánh răng, bánh xích. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷10mm. - Đế gá có từ tính. 



		11

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		 Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		11.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		12

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		 Ta rô 

		Bộ

		06

		

		



		12.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		06

		 Đường kính ren: M4÷M16; 

		- Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		13

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp bộ truyền . 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		14

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		14.1

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		14.2

		Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Chiếc

		03

		

		



		14.3

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		14.4

		 Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		

		Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 



		14.5

		Clê lực 

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		15

		 Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho khi lắp ráp bộ truyền bánh răng, bánh xích.

		 Có thể tự chế tạo.Kích thước : ∅20 ÷∅30; Chiều dài: 150÷350mm 



		16

		 Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép. 

		Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép. Trọng lượng: 450g÷1000g 



		17

		Kìm mỏ nhọn 

		Bộ

		06

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn.

		 Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. - Kích thướcchiều dài: 150÷200mm; 



		18

		Vam 3 chấu 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn. 

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm  



		19

		Ê tô song hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		- Kích thước hàm ê tô:150÷250 mm - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. 



		21

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THÁO LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH  CƠ CẤU BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 30 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cơ cấu bánh răng thanh răng. 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theocác trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		2

		Cơ cấu vít me – Đai ốc 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Cơ cấu Vít me- Đai ốc ren ; 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Cơ cấu Vít me- Đai ốc bi ; 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Cơ cấu cu lít gồm :  

		

		

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật.  

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, nguyên lý làm việc. Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		 Cu lít lắc  

		Chiếc

		01

		

		



		3.2

		Cu lít quay 

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Cơ cấu Cam cần đẩy 

		Bộ

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, nguyên lý làm việc.Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ. trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		5

		Cơ cấu cam cần lắc 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theocác trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		6

		Cơ cấu man 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		7

		Cơ cấu cóc 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		8

		Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		An toàn, Sử dụng mài các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp bộ truyền. 

		- Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 - Công suất động cơ 1,5Kw ÷3,5 



		9

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		03

		Vận hành đơn giảm,an toàn khi tháo lắp mối ghép ổ trục. 

		Lực ép: 100KN÷300KN Hành trình 1550mm÷200mm



		10

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		10.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		10.2 

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc 

		01 

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		 11

		 Pan me 

		Bộ 

		01 

		

		



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		 11.1

		 Pan me đo ngoài

		 Chiếc

		 07 

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		11.2 

		Pan me đo trong 

		Chiếc 

		08 

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me  



		12

		 Đồng hồ so 

		Bộ

		 01 

		Thể hiện rõ cấu tạo, đo được chính xác độ đảo của trục truyền bánh răng, bánh xích. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷10mm. - Đế gá có từ tính. 



		13 

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ 

		09 

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao

		



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		 01 

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		13.2

		 Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		 01 

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		14 

		Bộ dụng cụ cắt ren

		 Bộ 

		06 

		Sử dụng cắt ren

		



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		 Ta rô 

		Bộ 

		06 

		

		



		14.2 

		Bàn ren 

		Chiếc 

		06 

		 Đường kính ren: M4÷M16; 

		- Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		15 

		Dũa dẹt 

		Bộ 

		06 

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp bộ truyền .

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		16 

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ 

		06 

		

		



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1 

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc 

		06 

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		16.2 

		Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Chiếc 

		03 

		

		



		16.3 

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ 

		06 

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		16.4

		 Chìa vặn khẩu 

		Bộ 

		03  

		

		Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 



		16.5

		 Clê lực 

		Chiếc 

		06 

		

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. -Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		17

		 Tông đồng 

		Bộ

		 06 

		Đảm bảo an toàn cho khi lắp ráp bộ truyền bánh răng, bánh xích. 

		Có thể tự chế tạo.Kích thước : ∅20 ÷∅30; Chiều dài: 150÷350mm 



		18 

		Búa cao su 

		Chiếc 

		06 

		Sử dụng khi lắp mối ghép. Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Trọng lượng: 450g÷1000g 



		19 

		Kìm mỏ nhọn

		 Bộ

		 06 

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn. 

		Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. - Kích thướcchiều dài: Từ 150÷200mm; 



		20 

		Vam 3 chấu 

		Bộ 

		02 

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn. 

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm 



		21

		 Ê tô song hành 

		Chiếc

		 03 

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun

		- Kích thước hàm ê tô: 150÷250 mm - Có khả năng xoay ê  tô theo các góc độ cần thiết. 



		22

		 Máy vi tính 

		Bộ 

		01 

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		23 

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ 

		01 

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP VÀ ĐIỀU CHỈNH  CÁC MỐI GHÉP CỦA MÁY 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 31 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy khoan đứng 

		Chiếc

		02

		Sử dụng khoan lỗ để lắp ghép 

		- Đường kính khoan max ∅25; Côn trục chính: MT3; 



		2

		Máy Tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong lắp ghép các chi tiết máy

		Côn trục chính: N°4 ÷ N°6 Công suất động cơ : 3KW÷5,5Kw. 



		3

		 Kích thủy lực 

		Chiếc

		02

		Sử dụng nâng hạ các bộ phận máy khí cần phải di chuyển, lắp ghép đúng vị trí. 

		-Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm. 



		4

		Máy nâng, chuyển 

		Chiếc

		02

		Sử dụngvận chuyển các bộ phận máy khoan, tiện đến vị trí lắp. 

		Tải trọng nâng: 100kg÷600kg. 



		5

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		03

		An toàn khi thực hiện mài sửa chi tiết. 

		- Tốc độ tối đa: 54.000 vòng/ phút. - Áp lực khí: 90 psi.  



		6

		 Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		An toàn, Sử dụng mài các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp bộ truyền. 

		- Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 - Công suất động cơ 1,5 ÷3,5 Kw 



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar;  



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		 Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		10

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, đo được chính xác độ đảo của trục truyền bánh răng, bánh xích. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷10mm. - Đế gá có từ tính. 



		10

		Trục kiểm 

		Bộ

		04

		Kết cấu chính xác đo kiểm được độ chính xác của máy. 

		Bộ trục kiểm tiêu chuẩn kiểm tra máy tiện,  máy khoan 



		11

		Ke kiểm vuông 

		Chiếc

		04

		Đo chính xác đo kiểm đượcsai lệch vị trí tương quan của máy. 

		Ke kiểm vuông góc phù hợp với máy. Kích thước 300mmx250mm



		12

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		12.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		 Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		13

		 Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Ta rô 

		Bộ

		06

		

		



		13.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		06

		 Đường kính ren: M4÷M16; 

		- Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		14

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp bộ truyền . 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		15

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		15.2

		 Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Chiếc

		03

		

		



		15.3

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		15.4

		 Chìa vặn khẩu

		Bộ

		03

		

		Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 



		15.5

		Clê lực 

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		16

		Dụng cụ tháo lắp khí nén 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn. Sử dụng thành thạo trong quá trình tháo lắp. 

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp: - 1 đầu nối khí; - Có kèm theo nguồn khí nén. 



		17

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho khi lắp ráp bộ truyền bánh răng, bánh xích. 

		Có thể tự chế tạo.Kích thước : ∅20 ÷∅30; Chiều dài: 150÷350mm 



		18

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép. Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Trọng lượng: 450g÷1000g 



		19

		Kìm mỏ nhọn 

		Bộ

		06

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn. 

		Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. - Kích thướcchiều dài:Từ 150÷200mm; 



		20

		Vam 3 chấu 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn. 

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm  



		21

		 Ê tô song hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		- Kích thước hàm ê tô:150÷250 mm - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		22

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		23

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 26.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): NÂNG HẠ, VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG VÀ CƠ GIỚI 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 32 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy cưa vòng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định được phương pháp vận chuyển vận chuyển 

		Máy đã sử dụng, có thông số kỹ thuật thông dụng. 



		2

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định được phương pháp vận chuyển vận chuyển 

		Máy đã sử dụng, có thông số kỹ thuật thông dụng. 



		3

		Máy tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định được phương pháp vận chuyển vận chuyển 

		Máy đã sử dụng, có thông số kỹ thuật thông dụng. 



		4

		Máy phay 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định được phương pháp vận chuyển vận chuyển 

		Máy đã sử dụng, có thông số kỹ thuật thông dụng. 



		5

		Kích thủy lực 

		Bộ

		03

		Vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng kích. 

		-Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm. 



		6

		 Pa lăng 

		Bộ

		01

		Vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng pa lăng

		Pa lăng thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Pa lăng kéo tay; 

		Chiếc

		01

		

		



		6.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng kéo : 0,5 tấn÷2 tấn; - Chiều cao nâng : 2,5m ÷ 3m 



		7

		Tời gồm: 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		7.1

		 Tời quay tay 

		Chiếc

		01

		

		



		7.2

		Tời điện 

		Chiếc

		01

		Vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng tời.

		-Tải trọng: 50kg÷ 500kg ; - Công suất: 0,5Kw÷2Kw 



		8

		Xe nâng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng nâng, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp. 

		Tải trọng nâng: 100kg÷600kg ; 



		9

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép

		Mỗi bộ bao gồm: 



		9.1

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		9.2

		Tuốt nơ vít 4 cạnh 

		Chiếc

		03

		

		



		9.3

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		9.4

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		

		Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 



		10

		Con Lăn 

		Chiếc

		12

		An toàn khi vận chuyển máy. 

		- Kích thước đường kính con lăn: ∅60 ÷ ∅80; - Chiều dài con lăn L= 600÷800mm 



		11

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		12

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP CÁC BỘ PHẬN LÀM KÍN


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 33 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản



		1

		Hộp tốc độ máy công cụ 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành lắp ráp bộ phận máy. 

		Máy thông dụng sẵn có trong cơ sở dạy nghề.



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		1.1

		Máy tiện; 

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		Máy Phay; 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		Máy khoan. 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		 Kích 

		Bộ

		01

		Sử dụng nâng hạ các bộ phận máy cần làm kín. 

		-Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; 



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		2.1

		Thủy lực; 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Kích răng; 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		Kích ren

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy làm sạch bằng khí nén 

		Chiếc

		03

		An toàn, làm sạch được chi tiết trước khi lắp. 

		- Mức tiêu thụ không khí: 3 CFM. 

- Đầu khí vào: 1/4”. 



		4

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		06

		Thực hiện đánh bóng chi tiết trước khi lắp. 

		Có công suất: 50W÷ 200W. 



		5

		 Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Thực hiện mài sửa chi tiết hỗ trợ cho quá trình lắp bộ phận làm kín. 

		Công suất khoảng 2kW 



		6

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng.  



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		6.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		7

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		7.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		8

		 Thước lá 

		Chiếc

		09

		Đo kích thước 

		Phạm vi đo: 300÷500mm. 



		9

		 Căn lá 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính xác khe hở lắp ghép. 

		Phạm vi đo : 0,01mm÷1mm; 
- Độ chia: 0,01÷0,05;  



		10

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi thực hành các bài tập lắp ráp bộ phận làm kín

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		10.1

		Chìa vặn dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		10.2

		Chìa vặn khẩu 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 6÷32 mm 



		10.3

		Chìa vặn lục lăng. 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm 



		11

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, an toàn. Sử dụng thành thạo trong quá trình tháo lắp. 

		Bộ dụng cụ gồm: 
- 1 Súng vặn bu lông 
- 8 đầu tuýp: 
- 1 đầu nối khí; 
- Có kèm theo nguồn khí nén. 



		12

		Bàn tháo lắp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận lợi khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy 

		Có kích thước phù hợp, có thể xoay các góc độ cần thiết và di chuyển trong xưởng dễ dàng. 



		13

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp bộ phận làm kín 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		14

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Loại thông dụng.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		14.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		15

		Bộ dụng cụ cắt ren. 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren chính xác cho các chi tiết ghép ren 

		- Đường kính ren: M4÷M16;
- Có kèm theo tay quay . 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Ta rô 

		Chiếc

		01

		

		



		15.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		01

		

		



		16

		Dụng cụ vạch dấu.  

		

		

		Loại thông dụng.mỗi bộ có thông số cơ bản sau:

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Mũi vạch 

		Cái

		09

		Dễ tạo nét khi vạch dấu gioăng 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Mài nhọn hai đầu 



		16.2

		Com pa vanh 

		Cái

		09

		Dễ sử dụng, dựng chính xác đường tròn 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Mài nhọn hai đầu 



		17

		Kéo cắt tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, cắt được gioăng theo đúng đường vạch dấu. 

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. 



		18

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		19

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP ĐƯỜNG ỐNG 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 34 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống nối bằng mặt bích 

		Bộ

		09

		Sử dụng thực hành lắp ống nối bằng mặt bích

		Kích thước ống tiêu chuẩn: Kèm theo mặt bích, bu lông và đai ốc. 



		2

		Ống nối bằng 2 đầu ren 

		Bộ

		09

		Thực hành lắp ráp tạo thành mối ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu 

		Đường kính cốt thép Từ ∅22÷∅36mm; - Đường kính ống nối Từ: ∅33÷∅53mm; - Chiều dài nối ống: từ 54÷84mm; -Ren ống M22,5x2,5 ÷M36,5 x3 



		3

		Ống nối bằng khớp nối côn 

		Bộ

		09

		Dễ lắp ráp tạo thành mối ghép ống nối bằng khớp nối côn 

		Có kích thước theo tiêu chuẩn .Gồm ống nối và khới nối côn. 



		4

		Cút ống nối 

		Chiếc

		27

		Dễ lắp ráp tạo thành mối ghép ống nối với cút nối 

		Có kích thước theo tiêu chuẩn .Gồm ống nối và cút ống nối. 



		5

		Máy cắt ống 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt ống, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình cắt ống. 

		Cắt được ống: Ø10÷ Ø115mm Tốc độcắt 115v/p Công suất:1200w.  



		6

		Bộ loe miệng ống 

		Bộ

		03

		Sử dụng để loe miệng ống khi lắp ráp đường ống 

		Loại thông dụng theo tiêu chuẩn.Sẵn có trên thị trường. 



		7

		Máy uốn ống 

		Bộ

		03

		Sử dụng uốn ống, đảm bảo an toàn lao động. Máy uốn thép: Ma x∅32 

		Tiện dụng cho công việc lưu động.  



		8

		Máy cắt ren ống 

		Chiếc

		01

		Dễ vận hành, an toàn, cắt được ren trên ống đạt yêu cầu. khả năng cắt ren: 

		- Ren ống 1/2’’÷4”,- Ren ống nối 3/8-2”; 



		9

		Súng khí nén 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận lợi,có áp lực đầu phun đủ làm sạch chi tiết.an toàn khi làm sạch các mối ghép trước khi lắp .

		- Có đường kính mũi ∅2mm; - Lưu lượng xả: 145L/min÷160L/min Có kèm theo nguồn khí nén. 



		10

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, an toàn. Đánh bóng được chi tiết lắp đạt yêu cầu.

		Có công suất: 50W÷ 200W. 



		11

		Máy khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		06

		Sử dụng an toàn khi thực hiện các bài tập trong mô đun. 

		Khoan kim loại;đảo chiều;Tốc độ không tái 2.800 v/ph; Công suất 650w. 



		12

		Kích 

		Bộ

		01

		Sử dụng nâng hạ được các bộ phận máy.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		12.1

		 Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		



		12.2

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm 



		12.3

		Kích ren. 

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		13.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		09

		Dễ đo, đọc kích thước dài. 

		Phạm vi đo: 300÷500mm. 



		15

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính xác khe hở lắp ghép. 

		Phạm vi đo : 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05; 



		16

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi thực hành các bài tập lắp ráp bộ phận làm kín

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Chìa vặn dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm.  



		16.2

		Chìa vặn khẩu 

		Chiếc

		06

		

		 Kích cỡ: 6÷32 mm 



		16.3

		Chìa vặn lục lăng. 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm 



		17

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		Bộ

		03

		Sử dụng an toàn trong khi tháo lắp. 

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp: - 1 đầu nối khí.Có kèm theo nguồn khí nén. 



		18

		Máy phun sơn 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập trong mô đun. 

		Độ rộng đầu phun: 1,5 mm; Dung tích bình chứa: 0,45 lít;Độ rộng phủ sơn: 25,5 cm 



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		20

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 35 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy Tiện 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành lắp đặt máy 

		Công suất động cơ: 3Kw ÷3,75Kw 



		2

		Máy khoan  

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành lắp đặt máy 

		Công suất động cơ: 1,5Kw ÷2,8Kw 



		3

		Máy Phay vạn năng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành lắp đặt máy 

		Công suất động cơ: 3,5Kw÷5,5Kw 



		4

		Máy hàn điện xoay chiều 

		Bộ

		01

		Sử dụng hỗ trợ quá trình lặp đặt máy cong cụ. vận hành máy hàn thuận lợi, an toàn. 

		Dòng hàn: 50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện…) 



		5

		Kích 

		Bộ

		03

		Sử dụng nâng hạ được các bộ phận máy. 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		 Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		



		5.2

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		



		5.3

		Kích vít . 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm. 



		6

		 Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		Dễ vận hành an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng pa lăng

		Pa lăng xích kéo, tải trọng kéo:0,5 tấn÷2 tấn; Chiều cao nâng : 2,5m ÷ 3m 



		7

		Cẩu thủy lực 

		Chiếc

		01

		Vận hành đơn giản,an toàn khí cần phải nâng, chuyển máy đến vị trí lắp đặt. 

		Tải trọng nâng tối đa: 1,5 tấn 103 



		8

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		03

		Dễ thao tác, vận hành an toàn khi khoan lỗ nền móng máy. 

		Công suất (W): 650÷ 1500.Kèm theo mũi khoan. 



		9

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập trong mô đun. 

		- Lưỡi cắt: 125÷230mm Công suất: 850W÷ 2000W.  



		10

		Thước cuộn thép 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo kích thước mặt bằng lắp đặt máy. 

		Thước cuộn thép dài 2m÷ 3,5m.Thước dùng 2 hệ đo là mét, inches. 



		11

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo kích thước mặt bằng lắp đặt máy 

		Thước lá:500-1050mm 



		12

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính xác khe hở lắp ghép mặt trượt. 

		Phạm vi đo: 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05;  



		13

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Đo được chính xác độ đảo, sai lệch vị trí tương quan. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; 
-Phạm vi đo: 0÷12,7mm.
 - Đế gá có từ tính. 



		14

		Trục kiểm 

		Bộ

		03

		Kết cấu chính xác, đo kiểm được độ chính xác của máy tiện, khoan, phay. 

		Bộ trục kiểm tiêu chuẩn kiểm tra máy tiện,  máy khoan, máy Phay kèm theo máy. 



		15

		Thước kiểm góc vuông 

		Chiếc

		06

		Đo kiểm được độ chính xác của máy tiện, khoan, phay. 

		Kích thước ke thông dụng: 300mm x 250mm; 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để đo phẳng độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Khoảng đo: 3000; 5000; 6000 



		17

		Ni vô 

		Bộ

		02

		Sử dụng để đo chính xác độ thăng bằng của máy và điều chỉnh cân bằng máy sau khi lắp đặt. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ni vô: 150mm÷400mm ;Độ chínhxác: 0,02mm/m; 



		17.2

		Ni vô khung 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 200 x 200mm; Độ chính0,05mm/m Tiêu chuẩn DIN 877 



		18

		Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		01

		

		



		19

		Máy thuỷ bình 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng để đo phẳng, góc, độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Loại thông dụng. Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		20

		Giá căng tâm-Dọi 

		bộ

		03

		Sử dụng khi điều chỉnh lắp đặt thiết bị. 

		Loại thông dụng. Chế tạo theo tiêu chuẩn 



		21

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Loại thông dụng. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		21.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		22

		Bộ dụng cụ cắt ren. 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren chính xác cho các chi tiết ghép ren

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Ta rô 

		Chiếc

		01

		

		



		22.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		01

		

		 - Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay quay .



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi thực hành các bài tập lắp ráp bộ phận làm kín 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		231

		Chìa vặn dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm.  



		23.2

		Chìa vặn khẩu 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 6÷32 mm 



		23.3

		Chìa vặn lục lăng. 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm 



		24

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén.

		Bộ

		03

		Sử dụng an toàn trong khi tháo lắp.

		Bộ dụng cụ gồm: 
- 1 Súng vặn bu lông 
- 8 đầu tuýp: 
- 1 đầu nối khí.Có kèm theo nguồn khí nén. 



		25

		Búa tay 

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng 500g-1000g 



		26

		Con Lăn 

		Chiếc

		12

		Dễ sử dụng thuận lợi khi di chuyển máy. 

		- Kích thước đường kính con lăn: ∅60 ÷ ∅80; 
- Chiều dài con lăn L= 600÷800. 



		27

		Xà beng 

		

		

		An toàn khi vận chuyển máy vào đúng vị trí lắp đặt máy 

		Xà beng có kích thước chiềudài: 1000mm÷1200mm;  



		28

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng, dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp đặt máy công cụ. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		29

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		30

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP MÁY NÂNG CHUYỂN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 36 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành lắp ráp cơ cấu nâng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Kích ren 

		Chiếc

		03

		

		



		1.2

		Kích răng 

		Chiếc

		03

		

		



		1.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		03

		

		-Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; -Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm. 



		2

		Thiết bị, nâng chuyển 

		Chiếc

		02

		Sử dụng thực hành lắp ráp các bộ phận tạo thành thiết bị nâng chuyển đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Thiết bị có thông số kỹ thuật thông dụng có đầy đủ các bộ phận: -Bộ phận mang tải -Bộ phận phanh hãm 



		3

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo an toàn thực hiện các bài tập trong mô đun. 

		Lưỡi cắt: 125÷230 mm Công suất: 850W÷ 2000W. 



		4

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		3

		Dễ sử dụng an toàn khi thực hiện các bài tập trong mô đun. 

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường. Công suất 50w÷200w 



		5

		Máy khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập trong mô đun. 

		Khoan kim loại; đảo chiều; Công suất 0,5 – 1kW 



		6

		Máy hàn điện xoay chiều 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc, vận hành máy hàn 

		Dònghàn: 50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm.Kèm theo đầy đủ phụ kiện  thuận lợi, an toàn. (Kìm hàn, dây điện) 



		7

		 Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		7.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		8

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		8.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước lỗ của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo kích thước mặt bằng lắp đặt máy 

		Thước lá:500-1050mm 



		10

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Sử dụng để kiểm tra khe hở lắp ghép mặt trượt. 

		Độ chia: 0,01÷0,05;



		11

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Loại thông dụng.



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		11.2

		Dao cạomặt 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu  cong chuẩn. Lưỡi cắt tam giác 



		12

		Bộ dụng cụ cắt ren. 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren cho các chi tiết ghép ren

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		 Ta rô 

		Chiếc

		01

		

		 - Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay quay . 



		12.2

		 Bàn ren 

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi thực hành các bài tập lắp ráp bộ phận 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Chìa vặn dẹt 

		Chiếc

		01

		

		 Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		13.2

		Chìa vặn khẩu 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 6÷32 mm 



		13.3

		Chìa vặn lục lăng. 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm 



		14

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		Bộ

		03

		Sử dụng an toàn trong khi tháo lắp. 

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp: - 1 đầu nối khí.Có kèm theo nguồn khí nén. 



		15

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa các chi tiết phục vụ cho lắp ráp máy nâng chuyển 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		16

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Đảm bảo khoan lỗ chính xác.  

		Mũi khoan tiêu chuẩn.Có đủ đường kính ≤ ∅14. 



		17

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. 



		18

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP ĐỒ GÁ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 37 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồ gá 

		Chiếc

		03

		Sử dụng lắp ráp đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Loại đồ gá thông dụng. Chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước 



		2

		 Ê tô 

		Chiếc

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của ê tô, dễ lắp ráp đạt yêu cầu kỹ thuật 

		Loại thông dụng, có kích thước phù hợp . - Kích thước chiều dài hàm ê tô : 150mm ÷ 245mm; - Độ mở hàm: 100mm ÷ 150mm; 



		3

		Bầu cặp 

		Chiếc

		06

		Thể hiện rõ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của bầu cặp, dễ lắp ráp đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Loại thông dụng. đường kính kẹp lớn nhất ∅16.  



		4

		Mâm cặp (3 vấu, 4 vấu) 

		Bộ

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo mâm cặp, dễ lắp ráp đạt yêu cầu kỹ thuật 

		Loại thông dụng, có kích thước phù hợp với máy tiện trong xưởng thực tập 



		5

		Trục gá kép đàn hồi 

		Chiếc

		02

		Thể hiên rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của trục gá, lắp ráp đạt yêu cầu 

		Loại thông dụng, có kích thước phù hợp với máy tiện trong xưởng thực tập 



		6

		Máy nâng, chuyển. 

		Chiếc

		01

		vận hành đơn giản, đảm bảo an toàn trong khi nâng chuyển chuyển đồ gá

		-Tải trọng nâng; 500kg; chiều dài càng nâng hạ: 960; Kích thước giữa 2 càng nâng hạ: 290; 



		7

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Sử dụng đảm bảo an toàn trong khi tháo lắp đồ gá. 

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp: - 1 đầu nối khí; - Có kèm theo nguồn khí nén. 



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		10

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo kích thước mặt bằng lắp đặt máy 

		Thước lá:500-1050mm 



		11

		 Căn lá 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính 

		Phạm vi đo: 0,01mm÷1mm; xác khe hở lắp ghép mặt trượt. - Độ chia: 0,01÷0,05;  



		12

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Đo được chính xác độ đảo, sai lệch vị trí tương quan. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷12,7mm. - Đế gá có từ tính. 



		13

		Thước kiểm góc vuông 

		Chiếc

		06

		Đo kiểm được độ chính xác của đồ gá. 

		Kích thước ke: 200 x150mm; 



		14

		Dụng cụ tháo lắp. 

		

		

		Sử dụng lắp ráp các mối ghép của đồ gá 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Tuốt nơ vít 2 cạnh. 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ:50÷200mm  



		14.2

		 Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		14.3

		 Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6÷32 mm. 



		14.4

		Chìa vặn lục lăng. 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm. 



		15

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho mối ghép khi lắp 

		Có thể tự chế tạo. - Kích thước : ∅20- ∅30mm; - Chiều dài: 150÷ 350mm 



		16

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Loại thông dụng, săn có trên thị trường. Trọng lượng: 450g÷1000g 



		17

		Êtô song hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận lợi, an toàn, kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết. 

		- Kích thước Chiều dài của hàm ê tô: 150-200mm. - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		18

		 Bàn máp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi kiểm tra đồ gá. 

		Loại thông dụng, có kích thước: 400x 600 



		19

		 Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		20

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Đảm bảo khoan lỗ chính xác. 

		Mũi khoan tiêu chuẩn. - Có đủ đường kính ≤ ∅14. 



		21

		Dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		02

		Sử dụng khi cắt ren chi tiết phục vụ cho lắp ráp đồ gá. 

		



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Ta rô 

		Bộ

		06

		

		 - Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay quay . 



		21.2

		 Bàn ren

		Chiếc

		06

		

		



		22

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, đảm bảo cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài 300-350mm. 



		22.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		09

		

		Lưỡi cắt tam giác 



		23

		Máy vi tính 

		Chiếc

		01

		Trợ giúp cho giáo viên minh họa cấu tạo đồ gá, trình tự lắp đồ gá. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		24

		 Máy chiếu 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, thuận lợi khi kết nối với máy tính để phóng to rõ nét minh họa cho bài giảng. 

		Loại thông dụng. Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens. - Màn chiếu min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG THỦY KHÍ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 38 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực hành thủy lực 

		Bộ

		03

		Dễ lắp đặt được các phần tử thủy lực tạo thành hệ thống thủy lực cơ bản 

		Kích thước bàn ≥ 1400x1000mm; Có bể dầu và các ống dẫn để lắp đặt được các phần tử thủy lực tạo thành hệ thống thủy lực cơ bản 



		2

		Bàn thực hành khí nén 

		Bộ

		03

		Dễ lắp đặt được các phần tử khí nén tạo thành hệ thống khí cơ bản 

		Kích thước bàn ≥ 1400x1000mm; 



		3

		Bơm thủy lực 

		Chiếc

		03

		Hoạt động tốt, dễ lắp ráp với các phần tử thủy lực tạo thành mạch thủy lực cơ bản, hình thành được được kỹ năng lắp ráp hệ thống thủy lực cơ bản. 

		Loại thông dụng dùng trong mạch thủy lực cơ bản Áp suất định mức 200 bar ÷ 250 bar. 



		4

		Máy nén khí 

		Bộ

		03

		Sử dụng lắp ráp với các phần tử khí tạo thành mạch khí nén cơ bản 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		4.1

		Kiểu pit tông; 

		Chiếc

		01

		

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar; - Công suất định mức: 1,5Kw÷5,5Kw 



		4.2

		Trục vít; 

		Chiếc

		01

		

		



		4.3

		Cánh gạt 

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Van áp suât 

		Bộ

		03

		Dễ lắp ráp, tạo thành hệ thống van  

		



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		5.1

		Van tràn 

		Chiếc

		01

		

		



		5.2

		Van an toàn 

		Chiếc

		01

		

		



		5.3

		 Van một chiều 

		Chiếc

		01

		

		



		5.4

		Van tiết lưu 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng dùng trong mạch thủy lực cơ bản Áp lực max: 240 bar



		6

		Van điều khiển 

		Bộ

		03

		Dễ lắp ráp, đảo chiều được cơ cấu chấp hành. 

		Loại van thông dụng 3/2.Áp lực max: 20.6÷24.5 Mpa; Lương lượng chuẩn: 20÷120l/phút 



		7

		Pittông –xy lanh 

		Bộ

		03

		Dễ lắp ráp thực hiện được chuyển động tịnh tiến trong hệ thống thủy lực. 

		- Đường kính xy lanh 100mm - Áp suất làm việc 140kgf/cm2 



		8

		Đồng hồ đo áp suất 

		Chiếc

		03

		Dễ lắp ráp vào hệ thống thủy khí, đo được chính xác áp suất của hệ thống. 

		Đo áp suất dầu: Khoảng đo: 0÷250bar  



		9

		Ống dẫn, ống nối 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng để nối hệ thống van với cơ cấu chấp hành đạt yêu cầu làm việc. 

		Áp suất làm việc : 50bar ÷ 100bar 



		10

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Sử dụng thành thạo và đảm bảo an toàn trong khi tháo lắp 

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông; 1 đầu nối khí - 8 đầu tuýp;có kèm theo nguồn khí nén. 



		11

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi thực hiện các bài tập quá trình lắp hệ thống thủy, khí.

		Lưỡicắt:125÷230mm Công suất: 850W÷ 2000W. 



		12

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hiện các bài tập trong quá trình lắp hệ thống thủy, khí 

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường. Công suất 52w÷160w



		13

		Máy khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập trong mô đun. 

		Sử dụng thông dụng. Khoan kim loại;đảo chiều;Tốc độ không tái 2.800 v/ph; Công suất 650w 



		14

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		 

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		14.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		15

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		15.2

		 Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		16

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo kích thước mặt bằng lắp đặt máy 

		Thước lá: 500-1000 mm 



		17

		Dụng cụ tháo lắp. 

		

		

		Sử dụng lắp ráp các mối ghép của đồ gá 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Tuốt nơ vít 2 cạnh. 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ:50÷200mm  



		17.2

		 Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		17.3

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6÷32 mm. 



		17.4

		Chìa vặn lục lăng. 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm. 



		18

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		19

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Đảm bảo khoan lỗ chính xác. 

		Mũi khoan tiêu chuẩn. - Có đủ đường kính ≤ ∅14. 



		20

		Dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		02

		Sử dụng khi cắt ren chi tiết phục vụ cho thực hành 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Ta rô 

		Bộ

		06

		

		- Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay quay . 



		20.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		06

		

		



		21

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, đảm bảo cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài 300-350mm. 



		21.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		09

		

		Lưỡi cắt tam giác 



		22

		Máy vi tính 

		Chiếc

		01

		Trợ giúp cho giáo viên minh họa bài giảng 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		23

		Máy chiếu 

		Bộ

		01

		Sử dụng kết nối với máy tính để phóng to rõ nét minh họa cho bài giảng. 

		Loại thông dụng. Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP PHANH VÀ CƠ CẤU AN TOÀN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 39 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cơ cấu an toàn 

		Chiếc

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, các yêu cầu lắp ráp đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Loại cơ cấu thông dụng,  sử dụng trong máy tiện, phay, khoan. Cơ cấu bi an toàn, khớp nối an toàn. 



		2

		Cơ cấu phanh hãm gồm: 

		Bộ

		06

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		2.1

		 Phanh má; 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc,các yêu cầu lắp ráp đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Loại cơ cấu thông dụng sử dụng trong máy công cụ. Ché tạo theo tiêu chuẩn. 



		2.2

		 Phanh đai; 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		Phanh côn, đĩa 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, an toàn trong khi tháo lắp cơ cấu an toàn và cơ cấu phanh 

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp; 1 đầu nối khí.Kèm theo nguồn khí nén. 



		4

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng,  an toàn khi thực hiện các bài tập quá trình lắp ráp phanh và cơ cấu an toàn. 

		Lưỡicắt:125÷230mm Công suất: 850W÷ 2000W. 



		5

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập trong quá trình lắp ráp phanh và cơ cấu an toàn. 

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường. Công suất 52w÷160w 



		6

		 Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		6.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		7

		 Pan me 

		Bộ

		01

		 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		7.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		8

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo kích thước mặt bằng lắp đặt máy 

		Thước lá:500-1050mm 



		9

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính xác khe hở lắp ghép mặt trượt. 

		Phạm vi đo: 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05;



		10

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Đo được chính xác độ đảo, sai lệch vị trí tương quan. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷12,7mm. - Đế gá có từ tính. 



		11

		Dụng cụ tháo lắp. 

		

		

		Sử dụng lắp ráp các mối ghép của đồ gá 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Tuốt nơ vít 2 cạnh. 

		Bộ

		06

		 

		Kích cỡ:50÷200mm 



		11.2

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		11.3

		 Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6÷32 mm. 



		11.4

		Chìa vặn lục lăng. 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm. 



		12

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho mối ghép khi lắp 

		Có thể tự chế tạo. - Kích thước : ∅20- ∅30mm; - Chiều dài: 150÷ 350mm 



		13

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Loại thông dụng, săn có trên thị trường. Trọng lượng: 450g÷1000g 



		14

		 Êtô song hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận lợi, an toàn, kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết. 

		- Kích thước Chiều dài của hàm ê tô: 150-200mm. - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		15

		Bàn máp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi kiểm tra đồ gá. 

		Loại thông dụng, có kích thước: 400x 600



		16

		Dũa dẹt

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		17

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Đảm bảo khoan lỗ chính xác. 

		Mũi khoan tiêu chuẩn. - Có đủ đường kính ≤ ∅14. 



		18

		Dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		02

		Sử dụng khi cắt ren chi tiết phục vụ cho lắp ráp đồ gá. 

		



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		 Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren: M4÷M16; Có kèm theo tay quay . 



		18.2

		Bàn ren

		Chiếc

		06

		

		



		19

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, đảm bảo cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài 300-350mm. 



		19.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		09

		

		Lưỡi cắt tam giác 



		20

		Máy vi tính 

		Chiếc

		01

		Trợ giúp cho giáo viên minh họa cấu tạo đồ gá, trình tự lắp đồ gá. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		21

		Máy chiếu 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, thuận lợi khi kết nối với máy tính để phóng to rõ nét minh họa cho bài giảng. 

		Loại thông dụng. Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens. - Màn chiếu min: 1,8m x 1,2m  





BẢNG 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP NÂNG CAO 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 40 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cụm bàn máy phay 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành lắp ráp cụm bàn máy phay 

		Bàn máy phay thông dụng, sử dụng rộng rãi trong các máy phay 



		2

		Cụm trục chính máy phay 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành lắp ráp cụm trục chính máy phay 

		Loại trục chính thông dụng, sử dụng rộng rãi trong các máy phay 



		3

		Cụm trục chính máy doa 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành lắp ráp cụm trục chính máy doa 

		Loại trục chính thông dụng, sử dụng rộng rãi trong các máy doa 



		4

		Cụm trục chính mài 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành lắp ráp cụm trục chính máy mài. 

		Loại trục chính thông dụng, sử dụng rộng rãi trong các máy mài 



		5

		Cơ cấu thay đổi tốc độ 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp ráp cơ cấu thay đổi tốc độ. 

		Loại thường được sử dụng điều khiển hộp tốc độ, tốc độ tiến máy công cụ. 



		6

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng sử dụng an toàn khi thực hiện các bài tập quá trình lắp ráp nâng cao. 

		Lưỡicắt:125÷230mm Công suất: 850W÷ 2000W. 



		7

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập trong quá trình lắp nâng cao. 

		Loại thông dụng. Công suất: 50 w ÷200w 



		8

		 Pa lăng 

		Chiếc

		02

		Dễ vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng pa lăng 

		Pa lăng xích kéo loại thông dụng. Tải trọng kéo : 0,5 tấn÷2 tấn; - Chiều cao nâng : 2,5m ÷ 3m 



		9

		Tời 

		Bộ

		02

		Dễ vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng tời. 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		9.1

		Tời điện; 

		Chiếc

		01

		

		 Loại thông dụng : 
-Tải trọng: 50kg÷ 500kg ; 
- Công suất:0,5Kw÷ 2Kw 



		9.2

		Tời quay tay 

		Chiếc

		01

		

		



		10

		 Kích thủy lực 

		Chiếc

		02

		Dễ vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng kích. 

		-Tải trọng 2÷ 4tấn; 
-Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm. 



		11

		Mẫu so độ nhám 

		Bộ

		01

		Dễ so sánh nhận biết được cấp độ nhám chi tiết máy. 

		Mẫu bao gồm các cấp độ nhám thông dụng từ: 0,4µm ÷ 12,5 µm 



		12

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		 Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		12.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		13

		 Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		13.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp.

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu  điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		14

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo kích thước mặt bằng lắp đặt máy 

		Thước lá:500-1050mm 



		15

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính xác khe hở lắp ghép mặt trượt. 

		Phạm vi đo: 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05; 



		16

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Đo được chính xác độ đảo, sai lệch vị trí tương quan. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷12,7mm. - Đế gá có từ tính. 



		17

		Dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		01

		Sử dụng lắp ráp các mối ghép của đồ gá

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Tuốt nơ vít 2 cạnh. 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ:50÷200mm 



		17.2

		 Chìa vặn dẹt 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		17.3

		Chìa vặn khẩu 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 6÷32 mm. 



		17.4

		Chìa vặn lục lăng. 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm. 



		18

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Đảm bảo an toàn trong khi lắp ráp nâng cao. 

		Bộ dụng cụ gồm: 
- 1 Súng vặn bu lông 
- 8 đầu tuýp: 
- 1 đầu nối khí; Kèm theo nguồn khí nén. 



		19

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho mối ghép khi lắp 

		Có thể tự chế tạo. - Kích thước : ∅20- ∅30mm; - Chiều dài: 150÷ 350mm 



		20

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Loại thông dụng, săn có trên thị trường.  Trọng lượng: 450g÷1000g 



		21

		 Êtô song hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận lợi, an toàn, kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết. 

		- Kích thước Chiều dài của hàm ê tô: 150-200mm.
 - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		22

		 Bàn máp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi kiểm tra đồ gá. 

		Loại thông dụng, có kích thước: 400x 600



		23

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		24

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Đảm bảo khoan lỗ chính xác. 

		Mũi khoan tiêu chuẩn.Có đường kính ≤ ∅14. 



		25

		Dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		02

		Sử dụng khi cắt ren chi tiết phục vụ cho lắp ráp 

		



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Ta rô 

		Bộ

		06

		

		- Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay quay . 



		25.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		06

		

		



		26

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, đảm bảo cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài 300-350mm. 



		26.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		09

		

		Lưỡi cắt tam giác 



		27

		Máy vi tính 

		Chiếc

		01

		Trợ giúp cho giáo viên minh họa bài giảng 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường



		28

		 Máy chiếu 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, thuận lợi khi kết nối với máy tính để phóng to rõ nét minh họa cho bài giảng. 

		Loại thông dụng. Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens. - Màn chiếu min: 1,8m x 1,2m  





BẢNG 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 42 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ điện 1 pha 

		Chiếc

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 1 pha. 

		Động cơ điện không đồng bộ 1pha rôto ngắn mạch công suất tối đa: 3kW 



		2

		 Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha. 

		Công suất ≤ 250kW 



		3

		Động cơ nhiều tốc độ 

		Chiếc

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha. 

		Công suất: 0.45 - 40 KW; Số cấp tốc độ: 2, 3, 4; Cấp bảo vệ: IP54; Điện áp định mức: 380V; 



		4

		Biến áp tự ngẫu 

		Chiếc

		06

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha. 

		Biến áp tự ngẫu 3 pha; Công suất ≤: 180 KVA 



		5

		Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		06

		Làm đúng thao tác, an toàn khi sử dụng thiết bị. 

		Loại thông dụng. Công xuất 550-800 W; 



		6

		 Súng bắn vít 

		Chiếc

		06

		Làm đúng thao tác, an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt . 

		Đầu vít: ¼” lục giác M4 – M 14 Bu lông Mômen lực: 90Nm Công suất: 230W ÷500 W. 



		7

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, quan sát khi đo, an toàn kiểm tra mạch điện 

		Loại thông dụng. Theo TCVN Đo được V, A, Ω 



		8

		Bút thử điện 

		Chiếc

		03

		An toàn sử dụng để kiểm tra tình trạng có điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. 



		9

		Chìa vặn dẹt  

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, an toàn khi lắp ráp 

		Bộ dụng cụ thông dụng: Kích thước 6-30mm;  



		10

		Tuốc nơ vít.

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, an toàn khi lắp ráp . 

		Loại thông dụng. Mạ crôm, tay cầm bọc cao su, chống trơn trượt. Kích cỡ: 4-12mm.dài 50mm÷200mm 



		11

		Kìm điện, kìm cắt dây điện 

		Bộ

		03

		An toàn sử dụng để cắt, xoắn dây điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. Tay cầm bọc nhựa, cách điện tốt 



		12

		Panel thực hành lắp đặt 

		Bộ

		03

		Sử dụng lắp các khí cụ điện trong mạch điều khiển 

		Các khí cụ điện dùng để thực hành lắp các mạch bài tập trong mô đun 



		13

		Khí cụ điện 

		Bộ

		03

		Thể hiện cấu tạo, công dụng, lựa chọn các khí cụ điện thực hiện lắp đặt hệ thống điện điều khiển 

		Cầu dao 3 pha; Công tắc tơ (220-380)V - (22-40)A; Rơ le nhiệt 12- 22A, rơ le trung gian 5-7A, rơ le thời gian Rơ le quá dòng, rơ le quá áp; Chuông điện; Biến trở công suất 



		14

		Mô hình điều khiển tốc độ động cơ 

		Bộ

		02

		Giới thiệu các mạch điều khiển tốc độ động cơ; các phím chức năng; các ngõ vào, ra và cách kết nối. 

		Kích thước phù hợp để giảng dạy. Đảm bảo mỹ thuật 



		15

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của mô đun 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của mô đun 



		16

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của mô đun 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu ≥ 1,8m x1,2m  





BẢNG 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MÁY BƠM 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 43 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bơm trục ngang 

		Chiếc

		03

		Sử dụng lắp đặt bơm an toàn,  đúng yêu cầu kỹ thuật 

		Công suất: 2,2 Kw÷ 4Kw; 



		2

		Bơm trục đứng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng lắp đặt bơm an toàn,  đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		- Lưu lượng: 4,8 m³/h ÷80 m³/h; - Công suất: 1,8Kw ÷ 3Kw 



		3

		Máy cắt ống 

		Chiếc

		03

		Vận hành đơn giản, an toàn. Cắt được ống đúng kích thước. 

		Loại thông dụng. cắt ống ∅10÷∅115mm. Độ dày thành ống ≤ 8mm. 



		4

		Máy ren ống 

		Chiếc

		01

		Sử dụng an toàn, cắt được ren ống đạt yêu cầu. 

		Loại thông dụng . Phạm vi ren ống: 16÷50mm; Ren ống nối: 3/8÷2’’ 



		5

		Pa lăng 

		Chiếc

		02

		Dễ vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ bơm bằng pa lăng 

		Pa lăng xích kéo loại thông dụng. Tải trọng kéo : 0,5 tấn÷2 tấn; - Chiều cao nâng : 2,5m ÷ 3m 



		6

		Tời 

		Chiếc

		02

		Dễ vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ bơm bằng tời. 

		Loại thông dụng tời đảo chiều điện. -Tải trọng: 50kg÷ 500kg ; - Công suất: 0,5Kw÷ 2Kw 



		7

		Máy nâng 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng, vận hành an toàn, khi nâng, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp.

		Máy thông dụng để nâng chuyển các bộ phận máy.Tải trọng nâng: 100kg÷600kg ;



		8

		Máy hàn 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng,  an toàn hàn được mối hàn đạt yêu cầu khi lắp đặt máy bơm 

		Dòng hàn50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện…) 



		9

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Dễ vận hành khoan được lỗ trên bê tông để thực hiện bài tập lắp đặt máy bơm. 

		Loại thông dụng. Côngsuất :500w ÷750w. 



		10

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập lắp đặt máy bơm. 

		Lưỡicắt:125÷230mmCông suất: 850W÷ 2000W. 



		11

		Ni vô 

		Chiếc

		03

		Kiểm tra,  điều chỉnh cân bằng máy bơm khi lắp đặt 

		Khoảng đo: 200 x 200mm; Độ chính xác: 0,02mm/m 



		12

		Máy thủy bình, kinh vĩ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo phẳng, góc, độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		13

		Giá căng tâm, dọi 

		Bộ

		06

		Căn chỉnh được tâm máy bơm trùng tâm bệ khi lắp ráp bơm. 

		Loại thông dụng. Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		14

		Thiết bị kiểm tra áp lực ống. 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý vận hành.Dễ sử dụng để đo lưu lượng nước trong ống kín 

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường. 



		15 

		Thước cặp

		Chiếc 

		06

		Sử dụng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp.

		-Phạm vi đo: 0÷250mm; - Độ chính xác: 0,02 ;0.05;0,1mm. 



		16

		Thước lá 

		Chiếc

		09

		Sử dụng để đo chi tiết trước khi lắp. 

		Loại thông dụng. Phạm vi đo: 300÷500mm. 



		17

		Thước cuộn thép 

		Chiếc

		03

		Dễ đo,đọc rõ kích thước cần đo. 

		Loại thông dụng . Phạm vi đo: 0÷3500mm. 



		18

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính xác khe hở lắp ghép. 

		Độ chia: 0,01÷0,05; 



		19

		Dụng cụ tháo lắp 

		

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		 Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		 Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		19.2

		Chìa vặn khẩu

		Bộ

		06

		

		 Kích cỡ: 6÷32 mm. 



		19.3

		Chìa vặn lục lăng. 

		Bộ

		06

		Sử dụng để lắp ráp mối ghép khi lắp đặt bơm. 

		Kích cỡ: 4÷19mm. 



		20

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho mối ghép khi lắp 

		Kích thước : ∅20- ∅30mm; Chiều dài: 150÷ 350mm 



		21

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng an toàn khi lắp mối ghép. 

		Loại thông dụng, săn có trên thị trường. Trọng lượng: 450g÷1000g 



		22

		Búa nguội 

		Bộ

		03

		Sử dụng an toàn khi lắp ráp. 

		Trọng lượng : 500g÷700g 



		23

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp máy nâng chuyển 

		Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		24

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Góc2 φphù hợp,  đảm bảo khoan lỗ chính xác. 

		Mũi khoan tiêu chuẩn. Đường kính ≤ ∅14. 



		25

		Bộ dụng cụ cắt ren. 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren các chi tiết lắp ráp 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		 Bộ ta rô 

		Bộ

		01

		

		 Đường kính ren: M4÷M16; Có kèm theo tay quay . 



		25.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		01

		

		



		26

		Bộ dao cạo kim loại. 

		Bộ

		18

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Bộ

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		26.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác. 



		27

		Máy vi tính 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		28

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, kết nối với máy tính phóng to các hình minh họa hoặc mô phỏng trợ giúp cho giáo viên khi giảng dạy các bài giảng trong môđun 

		Loại thông dụng. Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens. - Màn chiếu kích thước min: 1,8mx1,2m 





BẢNG 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN): THỰC TẬP NGHỀ TIỆN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 44 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện vạn năng 

		Chiếc

		06

		Tiện được các bài tập trong mô đun theo đúng yêu cầu. 

		- Đường kính tiện trên băng: 330÷360mm - Động cơ trục chính:3Kw÷3,75Kw.



		2

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		An toàn khi sử dụng. Mài sắc được dao tiện và các dụng cụ khác. 

		Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 Công suất động cơ 1,5Kw÷3,5Kw. 



		3

		Dao tiện 

		Bộ

		06

		Dễ gá lắp, đảm bảo độ cũng vững, độ sắc để tiện trụ trơn, trụ bậc, tiện côn đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Doa tiện ngoài đầu thẳng, cong gắn mũi dao hợp kim cứng. 



		4

		Dũa  

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận tiện khi cần gia công sửa nguội. 

		Dụng cụ thông dụng. Dũa dẹt kích thước 200-300mm. 



		5

		Cưa tay  

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận tiện khi cưa phôi 

		Khung cưa lắp được lưỡi cưa kích thước 250-300mm. 



		6

		 Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Mài sửa được góc sắt đúng kỹ thuật. 

		Mũi khoan chuôi trụ, chuôi côn đường kính từ 8- 20mm 



		7

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng đo kích thước dài. 

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0- 300mm; 



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết. 

		Loại dụng cụ thông dụng.



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		 Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết . 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		10

		Mũi tâm cố định 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để so dao 

		Đủ độ cứng, đúng góc độ 



		11

		Bầu cặp mũi khoan 

		chiếc

		06

		Kẹp chặt được mũi khoan trên máy tiện 

		Khả năng kẹp ≤ ∅14 mm 



		12

		Máy vi tính 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thiết bị trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. 



		13

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho giáo viên khi giảng dạy các bài giảng trong môđun 

		Loại thông dụng. Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens. - Màn chiếu kích thước min: 1,8mx1,2m 





BẢNG 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN): NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 45 


Trình độ dào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện vạn năng 

		Chiếc

		01

		Đề xuất thay đổi phương án công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể để nâng cao năng xuất máy. 

		- Đường kính tiện trên băng: 330mm÷360mm - Động cơ trục chính:3Kw÷3,75Kw. 



		2 

		Máy phay vạn năng 

		Chiếc

		01

		Đề xuất thay đổi phương án công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể để nâng cao năng xuất máy. 

		- Công suất động cơ: 3,5Kw÷5,5Kw



		3 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Đề xuất thay đổi phương án công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể để nâng cao năng xuất máy. 

		- Đường kính lỗ khoan tối đa: ∅25mm÷∅30mm 



		4 

		Máy tiện CNC 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hiệu quả các loại trang thiết bị 

		- Đường kính tiện Max:Ø200÷ Ø230 - Công suất động cơ chính 1,5 Kw; 



		5 

		Máy phay CNC 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hiệu quả các loại trang thiết bị 

		Kích thước bàn máy:800x420-1270x285; - Công suất động cơ: 5 ÷ 5,5 Kw; 



		6 

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Đề xuất thay đổi phương án công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể để nâng cao năng xuất máy. 

		Lực ép: 100KN÷300KN - Áp suất nén: 36÷50MPa -Hành trình: 150mm÷200mm 



		7 

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		An toàn khi sử dụng mài sửa được các dụng cụ. 

		- Kích thước đá: Φ250 - Φ400 - Công suất động cơ 1,5Kw -3,5 



		8

		 Máy vi tính 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thiết bị trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. 



		9 

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho giáo viên khi giảng dạy các bài giảng trong môđun 

		Loại thông dụng. Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens. - Màn chiếu kích thước min: 1,8mx1,2m 





PHẦN B 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ- ĐUN BẮT BUỘC VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO TỪNG MÔ- ĐUN TỰ CHỌN 


BẢNG 39. TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
DẠY NGHỀ CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp lý thuyết tối đa 35 sinh viên. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		I

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG



		1

		Trang bị bảo hộ lao động nghề nguội lắp ráp. 

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		1.1

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động 



		1.2

		 Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.3

		 Kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.4

		Găng tay 

		Đôi

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.5

		 Giầy bảo hộ 

		Đôi

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		2

		 Trang bị cứu thương 

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản của bộ trang bị được mô tả cụ thể như 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		2.1

		Tủ kính  

		Chiếc

		01

		Tủ kính có biểu tượng chữ thập và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. 



		2.2

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo; Bông băng, gạc, cồn sát trùng 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		2.3

		Cáng cứu thương 

		Chiếc

		01

		 Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		2.4

		Mô hình người dùng cho 

		Chiếc

		01

		 Theo tiêu chuẩn TCVN về thực tập sơ cấp cứu nạn nhân thiết bị y tế. 



		3

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		3.1

		Bình xịt bọt khí CO2 

		Bình

		03

		



		3.2

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy. 



		3.3

		Xẻng 

		Chiếc

		03

		



		3.4

		Cát đen 

		m3

		01

		



		4

		Mô hình hệ thống an toàn điện 

		Bộ

		01

		Hệ thống được lắp đặt trên giá. Đảm bảo tính thẩm mỹ 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		4.1

		 Bảo vệ điện áp 

		Chiếc

		01

		



		4.2

		Bảo vệ dòng điện 

		Chiếc

		01

		



		4.3

		Bảo vệ vệ lệch pha 

		Chiếc

		01

		



		II

		 NHÓM THIẾT BỊ CƠ BẢN 



		5

		Máy thử độ cứng 

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác theo tiêu chuẩn ISO 6508, -Thang độ cứng Rockwell A, B, C, F. 



		6

		Máy thử kéo, nén, uốn vật liệu 

		Chiếc

		01

		Máy thử kéo, nén, uốn vạn năng thông dụng : - Lực kiểm tra: 0÷100KN; Khoảng cách đo căng: 200-600mm; 



		7

		 Máy thử xoắn vật liệu 

		Chiếc

		01

		- Mô men thử lớn nhất : 500N/m Sai số hiển thị mô men đo: ≤ ±1.0% - Đường kính của mẫu: 8-25mm 



		8

		Máy soi tổ chức kim loại 

		Chiếc

		01

		Phương pháp soi ảnh : phản xạ, vùng sáng hội tụ, phân cực - Độ phóng đại tối đa: 1000x 139  



		9

		Lò điện trở  

		Chiếc

		01

		Công suất 90Kw, nhiệt độ làm việc Max 1450°C. 



		10

		Máy đo tọa độ không gian 3D 

		Chiếc

		01

		Loại tiếp xúc hoặc không tiếp xúc. Hành trình đo Max: Trục X: 460mm Trục Y: 510mm Trục Z: 420mm 



		11

		Máy cắt đột 

		Chiếc

		01

		Loại nhỏ phù hợp với dạy nghề. - Khả năng cắt dầy tối đa: 8mm - Lực đột tối thiểu: 360KG; - Công suất động cơ: 2,2Kw 



		12

		Máy hàn hồ quang xoay chiều 

		Bộ

		01

		Dòng hàn: 50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện) 



		13

		Bộ cắt khí 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường. 



		14

		 Máy mài hai đá để bàn 

		Chiếc

		01

		Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi; - Kích thước đá: Φ100 ÷ Φ250 mm; - Công suất động cơ: 0,5÷1,5Kw. 



		15

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phù hợp với dạy nghề. - Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi; - Kích thước đá: Φ250 - Φ400 - Công suất động cơ 1,5Kw -3,5 Kw 



		16

		 Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường.Có công suất: 52W÷ 160W 



		17

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Công xuất: 540÷1000w bằng điện hoặc khí nén 



		18

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng.Áp lực khí:≤90 psi; Tốc độ tối đa: 54.000vòng/phút; 



		19

		Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường.Công suất máy: 500- 650w. 



		20

		Máy cắt bằng tay

		Cái

		01

		Cắt thép tấm, thanh, thép ống; Công xuất max: 2400 w 



		21

		Máy cắt đòn bẩy 

		Cái

		03

		Cắt phôi có chiều dày đến 5mm 



		22

		Bộ khuyếch đại công xuất 

		Bộ

		03

		Bộ khuyếch đại gồm các thông số cơ bản sau: Dải tần Băng tần nghiệp dư 144 -148MHz; Chế độ FM/SSB/CW; Dòng điện 1 chiều DC 13.8V 24 A max; 



		23

		Bộ thí nghiệm điện tử cơ bản 

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		23.1

		 Khối chỉnh lưu 

		Bộ

		01

		I ≥ 3A, VAC =220V  



		23.2

		 Khối ổn áp 

		Bộ

		01

		U = ± 9VDC 



		23.3

		Khối khuếch đại Bộ

		01

		P ≥ 3W

		



		23.4

		Khối bảo vệ 

		Bộ

		01

		 P ≥ 3W 



		24

		 Máy hiện sóng 

		Chiếc

		01

		Có thông số cơ bản:Analog 40Mhz, kiểu hiển thị 2 kênh 



		25

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		06

		Loại thông dụng. Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị như sau: 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		25.1

		Công tơ điện

		Chiếc

		01

		Loại 1 pha, 3 pha dùng phổ biến trên thị trường. 



		25.2

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường. Loại đơn, kép 4 cực phù hợp với thiết bị 



		25.3

		 Cầu dao điện 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng. cầu dao tự động hoặc cầu dao đảo. 



		25.4

		Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac 

		Bộ

		02

		Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn U = 220V, f = 50Hz. Đui gài hoặc xoáy 



		25.5

		Bộ đèn huỳnh quang 

		Bộ

		02

		Chấn lưu điện từ và chấn lưu điện tử, P ≥ 20W 



		26

		Động cơ điện (1 pha, 3 pha) 

		Bộ

		01

		Có công suất tối đa: 3KW 



		27

		 Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		06

		DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ACV: 10/50/250/1000V DCA: 50µA/2.5/25/250mA Ω: x1/x10/x1K/x10K/x100K 



		III

		 NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 



		28

		Máy tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ : 3KW÷5,5Kw. 



		29

		 Máy tiện CNC 

		Chiếc

		01

		- Đường kính tiện Max:Ø200÷ Ø230 



		30

		 Máy phay CNC 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 5 ÷ 5,5 Kw; 



		31

		Máy phay vạn năng 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 3,5Kw÷5,5Kw 



		32

		Máy doa  

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ doa: ∅39÷∅60mm; Độ sâu lỗ doa lớn nhất: 160mm. 



		33

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		 Công suất lớn nhất 7,5kw. 



		34

		 Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan lớn nhất ∅25÷∅30mm; Công suất động cơ khoảng 4,5KW. 



		35

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		03

		Loại phổ biến và phù hợp trong các cơ sở dạy nghề: Đường kính khoan lớn nhất: ∅12÷∅16mm. 



		36

		 Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan max: ∅30mm; Công suất động cơ khoảng 4,5KW. 



		37

		Máy bào ngang

		Chiếc

		01

		Hành trình bào ≤ 650, Công suất động cơ trục chính ≤ 5KW 



		38

		Máy ép nguội trục vít

		Chiếc

		01

		Lực ép 300÷630KN; -Hành trình ép 400÷600 m. 



		39

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		03

		Lực ép: 100KN÷300KN Hành trình: 1550mm÷200mm. 



		40

		Cưa máy 

		Chiếc

		01

		Khả năng cắt thép tròn đường kính 16÷50mm; cắt thép vuông 10÷ 25mm;Công suất: 0,37÷ 2,24 KW 



		41

		 Máy cắt 

		Chiếc

		01

		Cắt thép tấm, thanh, thép ống: Công suất: 2400 w 



		42

		Máy cắt ren ống 

		Chiếc

		01

		Khả năng cắt: Ren ống 1/2’’÷4”, Ren ống nối 3/8÷2”. 



		43

		Máy uốn ống 

		Bộ

		03

		Máy uốn thép: Ma x∅32 Tiện dụng cho công việc lưu động. 



		44

		Ni vô

		Bộ

		02

		Loại dụng cụ thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		44.1

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,02mm/m 



		44.2

		Ni vô khung 

		Chiếc

		01

		Độ chính 0,05mm/m 



		45

		 Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Khoảng đo: 3000; 5000; 6000 



		46

		 Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		47

		Máy thuỷ bình 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		48

		Giá căng tâm-Dọi 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng. Chế tạo theo tiêu chuẩn 



		49

		Máy cân bằng động 

		Chiếc

		01

		Trọng lượng chi tiết cân bằng từ 1-100kg; đường kính chi tiết max 700mm, độ nhạy 0,1-0,3grm. 



		50

		 Kích 

		Bộ

		03

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		51.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		51.2

		Kích vít 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		51.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m



		52

		 Pa lăng 

		Bộ

		01

		Pa lăng thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		52.1

		 Pa lăng kéo tay; 

		Chiếc

		01

		



		52.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng kéo : 0,5 tấn÷2 tấn; - Chiều cao nâng : 2,5m ÷ 3m 



		53

		Tời 

		Bộ

		01

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		53.1

		Tời quay tay 

		Chiếc

		01

		-Tải trọng: 50kg÷ 500kg ; - Công suất: 0,5Kw÷ 2Kw 



		53.2

		Tời điện 

		Chiếc

		01

		



		54

		Xe nâng 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 100kg÷600kg ; 



		55

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar; 



		56

		Máy làm sạch bằng khí nén 

		Chiếc

		03

		- Mức tiêu thụ không khí: 3 CFM. - Đầu khí vào: 1/4”. 



		57

		 Súng khí nén 

		Chiếc

		06

		- Có đường kính mũi ∅2mm; - Lưu lượng xả: 145L/min÷160L/min Có kèm theo nguồn khí nén.



		58

		Máy phun sơn 

		Chiếc

		03

		Độ rộng đầu phun: 1,5 mm; Dung tích bình chứa: 0,45 lít;Độ rộng phủ sơn: 25,5 cm 



		59

		Máy gia nhiệt vòng bi 

		Chiếc

		01

		Đường kính gia nhiệt : d=∅20÷∅300 mm 



		60

		Cẩu thủy lực

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng tối đa: 1,5 tấn 



		61

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		03

		Công suất (W): 650÷ 1500.Kèm theo mũi khoan. 



		62

		Bơm thủy lực 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng dùng trong mạch thủy lực cơ bản Áp suất định mức 200 bar ÷ 250 bar. 



		63

		Cụm bàn máy phay 

		Bộ

		01

		Bàn máy phay thông dụng, sử dụng rộng rãi trong các máy phay 



		64

		Cụm trục chính máy phay 

		Bộ

		01

		Loại trục chính thông dụng, sử dụng rộng rãi trong các máy phay 



		65

		Cụm trục chính máy doa 

		Bộ

		01

		Loại trục chính thông dụng, sử dụng rộng rãi trong các máy doa 



		66

		Cụm trục chính mài

		Bộ

		01

		Loại trục chính thông dụng, sử dụng rộng rãi trong các máy mài 



		67

		Cơ cấu thay đổi tốc độ 

		Bộ

		03

		Loại thường được sử dụng điều khiển hộp tốc độ, tốc độ tiến máy công cụ. 



		IV

		NHÓM DỤNG CỤ 

		

		

		



		68

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷3000mm; 



		69

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước: 0÷1000mm; 



		70

		 Thước đo sâu 

		Chiếc

		03

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. 



		71

		Thước cặp

		Bộ

		03

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		71.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		71.2

		 Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		72

		Pan me 

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		72.1

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		07

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		72.2

		 Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		72.3

		 Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		73

		 Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360° 



		74

		Thước kiểm phẳng 

		Chiếc

		06

		Kích thước theo tiêu chuẩn, dài tối thiểu: 125mm 



		75

		Thước đo ren 

		Bộ

		03

		Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤16mm. 



		76

		Ke góc 

		Chiếc

		06

		Dụng cụ thông dụng. Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke: 90°÷120° 



		77

		 Compa 

		Bộ

		02

		 Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		77.1

		Com pa đo ngoài 

		Chiếc

		01

		Chiều dài:150÷200mm; khoảng đo: 0÷100mm; 



		77.2

		 Com pa đo trong 

		Chiếc

		01

		Chiều dài:150÷200mm; khoảng đo: 0÷100mm; 



		78

		Bộ dưỡng cung 

		Bộ

		02

		Loại dụng cụ thông dụng. Có bán kính R3÷R100mm; 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		78.1

		Đo cung trong 

		Bộ

		01

		



		78.2

		 Đo cung ngoài 

		Bộ

		01

		



		79

		Dưỡng đo ren 

		Bộ

		02

		Loại dụng cụ thông dụng. Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤ M16mm



		80

		Bộ ca líp 

		Bộ

		01

		Loại dụng cụ thông dụng. Phạm vi đo ≤ 50 mm. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		80.1

		Ca lip trục 

		Chiếc

		01

		



		80.2

		Ca líp lỗ 

		Chiếc

		01

		



		81

		 Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		81.1

		Đo ngoài 

		Chiếc

		01

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		81.2

		 Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		82

		 Đồng hồ đo áp suất 

		Chiếc

		03

		Đo áp suất dầu: Khoảng đo: 0÷250bar 



		83

		Căn mẫu 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng. Theo TCVN 
- Số căn mẫu tối đa: 108 
- Khoảng dao động: KT nhỏ nhất: 1,005, hàng chục là 10mm 



		84

		 Bộ dao tiện 

		Bộ

		01

		Chế tạo thép gió hoặc mũi dao hợp kim 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		84.1

		Dao tiện ngoài 

		Chiếc

		01

		



		84.2

		Dao lỗ 

		Chiếc

		01

		



		84.3

		Dao tiện ren 

		Chiếc

		01

		



		85

		Dao phay 

		Bộ

		01

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Chế tạo thép gió hoặc dao ghép gắn hợp kim cứng. Cắt gọt tốt 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		85.1

		 Dao phay mặt đầu 

		Chiếc

		01

		Đường kính dao tối đa: Φ100mm 



		85.2

		 Dao phay trụ 

		Chiếc

		01

		Đường kính dao tối đa: Φ40mm 



		85.3

		 Dao phay ngón 

		Chiếc

		01

		Đường kính dao tối đa: Φ20mm 



		86

		 Bộ dụng cụ gia công lỗ 

		Bộ

		01

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Cắt gọt tốt. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		86.1

		Mũi khoan 

		Bộ

		01

		Mũi khoan kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅3÷∅25mm 



		86.2

		 Mũi khoét 

		Bộ

		01

		Mũi khoét trụ, côn kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		86.3

		 Mũi doa 

		Bộ

		01

		Mũi doa tay hoặc máy kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		87

		 Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		01

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Cắt gọt tốt.



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		87.1

		Ta rô

		Bộ

		01

		



		87.2

		Bàn ren

		Bộ

		01

		Ta rô,  bàn ren kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ren ≤16mm 



		88

		Bộ dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		01

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		88.1

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		88.2

		 Kìm cắt dây các loại 

		Chiếc

		01

		



		88.3

		Kìm tuốt dây các loại 

		Chiếc

		01

		



		89.4

		Kìm điện 

		Chiếc

		01

		Theo bộ nghề điện Ucđ ≥ 1000V 



		89

		Kéo cắt kim loại 

		Chiếc

		06

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Cắt thép tấm dày <1mm 



		90

		Cưa tay 

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường 



		91

		Dũa 

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		91.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		91.2

		 Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		91.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		91.4

		 Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		92

		 Bộ dụng cụ đục kim loại

		Bộ

		18

		Chế tạo theo tiêu chuẩn Kích thước: 150÷200mm. 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		92.1

		Đục bằng 

		Chiếc

		01

		



		92.2

		 Đục nhọn 

		Chiếc

		01

		



		92.3

		Đục cong 

		Chiếc

		01

		



		93

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		18

		 Loại thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		93.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài 300-350mm 



		93.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác. 



		94

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		94.1

		 Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		94.2

		 Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		94.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		95

		Bộ dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		03

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		95.1

		 Clê lực 

		Bộ

		02

		-Dải lực đo: 3÷320Nm; 
- Chiều dài:193÷600mm. 



		95.2

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		02

		Kích thước 6÷30mm. 



		95.3

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		01

		 Kích cỡ: 6÷32 mm 



		95.4

		Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		Kích thước: 250- 350mm 



		96

		 Bộ dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		Dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		96.1

		 Mũi vạch 

		Chiếc

		06

		Mài nhọn hai đầu. 



		96.2

		 Com pa vanh 

		Chiếc

		06

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.. Mài nhọn hai đầu; Chiều dài 180 ÷ 220mm 



		96.3

		Chấm dấu 

		Chiếc

		06

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Mài nhọn một đầu; Độ cứng đảm bảo 



		96.4

		 Thước vạch dấu 

		Chiếc

		01

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. Độ cứng đảm bảo để vạch được đường nét 



		97

		 Bàn máp 

		Chiếc

		01

		Kích thước 400÷ 1200mm; Chế tạo chính xác. 



		98

		Búa gõ xỉ 

		Chiếc

		06

		 Búa gõ xỉ cán liền bằng thép



		99

		Bộ dụng cụ kê đỡ 

		Bộ

		03

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		99.1

		Khối V đơn 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc.Kích thước phù hợp trong giảng dạy: 60÷100mm; Chế tạo chính xác. 



		99.2

		 Khối D 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc. Kích thước phù hợp trong giảng dạy; Chế tạo chính xác. 



		100

		Tông đồng 

		Chiếc

		06

		Dụng cụ phù hợp để giảng dạy. 
Tông đồng các cỡ. 
- Kích thước: ∅20÷∅30; - Chiều dài: 150÷350mm 



		101

		Bảng tra lực xiết mối ghép ren 

		Bảng

		01

		Bảng ghi trị số lực xiết tương ứng với đường kính ren từ 6÷30mm. Kích thước bảng Ao; cỡ chữ, màu sắc phù hợp, đảm bảo mỹ thuật. 



		102

		Bàn tháo lắp 

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp có thể xoay góc độ cần thiết và di chuyển trong xưởng dễ dàng. 



		103

		Đe 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, phù hợp giảng dạy. 
Trọng lượng tối đa 90kg 



		104

		 Búa nguội

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng.
Loại 200g÷500g Cán chêm. chắc chắn 



		105

		Vam uốn 

		Chiếc

		06

		Phụ thuộc kích thước tiết diện phôi uốn. Uốn được phôi có kích thước tiết diện < 20mm 



		106

		Bộ dụng cụ tán đinh 

		Bộ

		06

		Tán đinh có đường kính ≤ 10mm. 
Lồng tán đinh có đường kính ≤ 10mm 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		106.1

		Khuôn đỡ 

		Chiếc

		01

		



		106.2

		Khuôn đột 

		Chiếc

		01

		



		106.3

		Khuôn chụp. 

		Chiếc

		01

		



		107

		Bộ dụng cụ kê đỡ 

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		107.1

		Khối V đơn 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc.Kích thước phù hợp trong giảng dạy: 60÷100mm; Chế tạo chính xác. 



		107.2

		Khối D 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc. Kích thước phù hợp trong giảng dạy; Chế tạo chính xác. 



		108

		Bộ đồ nghề điện cầm tay 

		Bộ

		06

		Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		108.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện 

		Bộ

		01

		Theo bộ nghề điện Ucđ ≥ 1000V 
Kìm kích cỡ 150÷200mm. 
Tay cầm được bọc ghen nhựa. 



		108.2

		 Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		P ≥ 60W, U = 220V 



		108.3

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		 U ≤ 500 V 



		108.4

		 Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		108.5

		 Ống hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		108.6

		 Chìa vặn khẩu

		Bộ

		01

		 Kích cỡ: 6÷32 mm 



		109

		Bút đo nhiệt độ  

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng. 
- Dãy nhiệt độ đo -40ºC ÷ +200 ºC 



		110

		Dụng cụ đo độ ồn 

		Chiếc

		01

		Thang đo dBA và dBC phù hợp để đo độ ồn ; 



		111

		Súng bơm mỡ dùng một tay 

		Chiếc

		06

		Áp suất bơm ≤30 MPa. 



		112

		Dụng cụ đóng vòng bi 

		Bộ

		03

		- Bộ Bao gồm 36 vòng đóng cho hơn 400 loại vòng bi 
- Búa hai đầu nhựa, bên trong có chì không tạo phản lực, tay nắm bọc cao su 



		113

		Vam 3 chấu  

		Bộ

		02

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm 



		114

		 Búa tay 

		Chiếc

		06

		Trọng lượng 500g-1000g 



		115

		 Con Lăn 

		Chiếc

		12

		- Kích thước đường kính con lăn: ∅60 ÷ ∅80; 
- Chiều dài con lăn L= 600÷800. 



		116

		Xà beng 

		

		

		Xà beng có kích thước chiềudài: 1000mm÷1200mm; 



		V

		 NHÓM ĐỒ GÁ 



		117

		Bàn gá chống tâm 

		Bộ

		01

		Chiều cao mũi chống tâm:120÷150mm; Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm: 300÷450 mm; 



		118

		 Bộ dụng cụ gá 

		Bộ

		01

		Phiến tỳ, chốt có kích thước tiêu chuẩn. Phù hợp để dạy nghề. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		118.1

		Phiến tỳ 

		Chiếc

		06

		



		118.2

		Chốt tỳ 

		Chiếc

		06

		



		118.3

		Chốt gá 

		Chiếc

		06

		



		119

		 Bộ đồ gá 

		Bộ

		01

		Phù hợp yêu cầu khi gia công 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		119.1

		 Đồ gá tiện 

		Bộ

		01

		Chủng loại phù hợp thông số kỹ thuật của máy. 



		119.2

		Đồ gá phay 

		Bộ

		01

		Có đủ các chi tiết định vị,  



		119.3

		 Đồ gá khoan 

		Bộ

		01

		kẹp chặt và dẫn hướng dao 



		120

		Đồ gá uốn kim loại 

		Chiếc

		03

		Phụ thuộc hình dáng sản phẩm uốn. Gá được phôi có kích thước tiết diện < 20mm



		121

		Đồ gá hàn 

		Bộ

		06

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối 



		122

		Ê tô máy 

		Bộ

		03

		Ê tô máy có kích thước hàm ê tô: 150÷250mm, 



		123

		Êtô song hành 

		Chiếc

		18

		- Kích thước Chiều dài của hàm ê tô: 150÷200mm; 
- Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết.Kèm theo bàn nguội 



		124

		Ê tô 

		Chiếc

		03

		- Kích thước chiều dài hàm ê tô : 150mm ÷ 245mm; 
- Độ mở hàm: 100mm ÷ 150mm; 



		125

		Bầu cặp 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng. đường kính kẹp lớn nhất ∅16. 



		126

		Mâm cặp (3 vấu, 4 vấu) 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng, có kích thước phù hợp với máy tiện trong xưởng thực tập 



		VI

		NHÓM MÔ HÌNH, MÔ PHỎNG 

		

		

		



		127

		Mô hình vật thật mối ghép cơ khí gồm: 

		Bộ

		06

		Đảm bảo tính thẩm mỹ, kích thước phù hợp với giảng dạy 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		127.1

		Mối ghép ren 

		Chiếc

		01

		



		127.2

		 Mối ghép then 

		Chiếc

		01

		



		127.3

		Mối ghép then hoa 

		Chiếc

		01

		



		127.4

		Mối ghép chốt 

		Chiếc

		01

		



		127.5

		Mối ghép đinh tán 

		Chiếc

		01

		



		127.6

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		



		128

		Mô hình cắt bổ chi tiết 

		Chiếc

		10

		Mặt cắt có sơn màu, thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể, dễ quan sát



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		128.1

		Dạng bạc 

		Chiếc

		01

		



		128.2

		Dạng trục trơn 

		Chiếc

		01

		



		128.3

		Bánh răng

		Chiếc

		01

		



		128.4

		Trục ren 

		Chiếc

		01

		



		129

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại 

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp để giảng dạy. Có thể tự chế tạo 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		129.1

		 Mạng tinh thể đơn 

		Chiếc

		01

		



		129.2

		 Lập phương 

		Chiếc

		01

		



		129.3

		Lập phương lục diện 

		Chiếc

		01

		



		130

		Mô hình lắp ghép chi tiết dạng tròn xoay 

		Bộ

		01

		 Các chi tiết đảm bảo tính chính xác về các yêu cầu kỹ thuật lắp ghép. Có thể mua hoặc tự chế tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		130.1

		Lắp lỏng 

		Chiếc

		01

		



		130.2

		Lắp trung gian 

		Chiếc

		01

		



		130.3

		 Lắp chặt 

		Chiếc

		01

		



		131

		Mô hình thanh, dầm chịu lực 

		Chiếc

		01

		 Kích thước gọn phù hợp với giảng dạy 



		132

		Mô hình mô phỏng hệ lực phẳng 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy 



		133

		 Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		06

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		133.1

		 Mối ghép ren 

		Chiếc

		1

		



		133.2

		 Mối ghép then 

		Chiếc

		1

		



		133.3

		Mối ghép đinh tán 

		Chiếc

		1

		



		133.4

		Mối ghép Chốt 

		Chiếc

		1

		



		133.5

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		1

		



		134

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay. 

		Bộ

		01

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Cơ cấu có kích thước, mầu sắc phù hợp trong dạy học, dễ tháo lắp, bảo quản. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		134.1

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		134.2

		 Cơ cấu trục vít bánh vít 

		Bộ

		01

		



		134.3

		Cơ cấu đai truyền 

		Bộ

		01

		



		134.4

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		135

		Mô hình máy biến áp 1 pha 

		Chiếc

		01

		Mô hình được cắt bổ, sơn màu bố trí trên bảng 



		136

		 Mô hình máy biến áp 3 pha 

		Chiếc

		01

		Mô hình cắt bổ, sơn màu gồm các thông số cơ bản: công suất tối thiểu 370WU = 220VDC P = 250VA; U1 = 380V-Y; U2 = 40V-Y 



		137

		Mô hình cắt bổ động cơ điện 

		Bộ

		01

		Có công suất khoảng 0,37 KW, U = 220V 



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		137.1

		Động cơ điện 1pha 

		Chiếc

		01

		



		137.2

		Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		01

		



		138

		 Mô hình khuyếch đại 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ được chế tạo thành các board mạch được gắn trên bảng gỗ phíp. Phù hợp để giảng dạy 



		139

		Mô hình mạch chỉnh lưu 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ được chế tạo thành các board mạch được gắn trên bảng gỗ phíp. 



		140

		Mô hình mạch tín hiệu xung 

		Bộ

		01

		Mạch được chế tạo gắn trên bảng gỗ phíp. Phù hợp để giảng dạy 



		141

		Mô hình cơ cấu truyền động: 

		Bộ

		01

		Có kích thước phù hợp để thuận lợi sử dụng trong giảng dạy. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		141.1

		 Bánh răng 

		Chiếc

		01

		



		141.2

		Bánh đai 

		Chiếc

		01

		



		141.3

		Trục vít- bánh vít 

		Chiếc

		01

		



		141.4

		Bánh lệch tâm

		Chiếc

		01

		



		141.5

		Truyền thuỷ lực và khí nén 

		Chiếc

		01

		



		141.6

		 vít me đai ốc bi 

		Chiếc

		01

		



		142

		Mô hình cơ cấu điều khiển, cơ cấu an toàn, cơ cấu phanh 

		Bộ

		01

		Có kích thước phù hợp để sử dụng trong giảng dạy. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		142.1

		Cơ cấu phanh, cữ 

		Chiếc

		01

		



		142.2

		 Cơ cấu an toàn

		Chiếc

		01

		



		143.3

		Cơ cấu điều khiển 

		Chiếc

		01

		



		144

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy tiện 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh, điều khiển. 



		145

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy Phay 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh, điều khiển. 



		146

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh. 



		147

		Mô hình sơ đồ máy búa khí nén 

		Chiếc

		01

		 Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề. Gồm các phần tử khí nén, tạo thành mạch khí nén điều khiển máy búa. 



		148

		Mô hình sơ đồ máy ép khí nén 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề gồm các phần tử khí nén tạo thành mạch điều khiển máy ép. 



		149

		Mô hình cầu trục 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm hệ thống điều khiển cầu trục nâng, hạ và di chuyển. 



		150

		Mô hình mạch điện máy tiện 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp trong giảng dạy,gồm: Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn... Các thiết bị chính điều khiển máy tiện; 



		151

		Mô hình mạch điện máy doa 

		Chiếc

		01

		Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn và có đầy đủ các thiết bị chính điều khiển máy doa. 



		152

		Mô hình sơ đồ mạch điện máy mài 

		Bộ

		01

		Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn 



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		152.1

		Máy mài mặt phẳng

		Chiếc

		01

		



		152.2

		Máy mài tròn trong 

		Chiếc

		01

		



		152.3

		Máy mài tròn ngoài 

		Chiếc

		01

		



		153

		Mô hình sơ đồ mạch điện cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn... 



		154

		Mô hình sơ đồ mạch điện băng tải 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn. 



		155

		 Mô hình sơ đồ mạch điện máy phay 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn. 



		156

		Mô hình sơ đồ mạch điện máy khoan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thông dụng trong các trường nghề.Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn. 



		157

		Mô hình mối ghép ren. 

		Bộ

		06

		Các mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với dạy nghề. Kèm theo các chi tiết chống nới mối ghép ren. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		157.1

		 Mối ghép Vít cấy 

		Chiếc

		01

		



		157.2

		 Mối ghép Bu long - đai ốc 

		Chiếc

		01

		



		157.3

		Mối ghép Vít 

		Chiếc

		01

		



		157.4

		 Mối ghép Vít me - đai ốc 

		Chiếc

		01

		



		158

		Mô hình mối ghép ổ lăn

		Bộ

		06

		Kích thước theo tiêu chuẩn có : d=∅15÷∅30; kèm theo các chi tiết lắp trục truyền, gỗi đỡ và các chi tiết định vị ổ. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		158.1

		Ổ đỡ 

		Chiếc

		01

		



		158.2

		Ổ đỡ chặn 

		Chiếc

		01

		



		158.3

		ổ chặn. 

		Chiếc

		01

		



		159

		Mối ghép ổ trượt 

		Bộ

		06

		Kích thước theo tiêu chuẩn có : d=∅25÷∅40mm; Có kèm theo các chi tiết lắp trục truyền gối đỡ và các chi tiết định vị ổ. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		159.1

		 Ổ trượt nguyên 

		Chiếc

		01

		



		159.2

		Ổ trượt ghép. 

		Chiếc

		01

		



		160

		Mô hình Bộ truyền bánh răng 

		Bộ

		03

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép của bộ truyền.Trục truyền; kèm theo các chi tiết lắp ổ trục; gối đỡ và các chi tiết định vị. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		160.1

		Truyền bánh răng trụ 

		Chiếc

		02

		



		160.2

		Truyền bánh răng côn 

		Chiếc

		01

		



		160.3

		Truyền bánh vít- trục vít 

		Chiếc

		01

		



		161

		Mô hình Bộ truyền đai 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép Bộ truyền theo tiêu chuẩn,Gồm :
-Bánh đai; 
- dây đai các loại 
-Trục truyền; 
- Ổ trục, gối đỡ
- Chi tiết định vị kèm theo. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		161.1

		Đai thường; 

		Chiếc

		01

		



		161.2

		 Đai nửa chéo; 

		Chiếc

		01

		



		161.3

		 Đai chéo, góc

		Chiếc

		01

		



		162

		Mô hình Bộ truyền bánh ma sát 

		Bộ

		06

		Bộ truyền theo tiêu chuẩn, gồm: 
- Bánh ma sát ; 
-Trục truyền ; Ổ trục,gối đỡ và các chi tiết định vị kèm theo. 



		163

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép 

		Phần mềm

		01

		Hình ảnh động thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép có 15 đến 20 chi tiết. 



		164

		Phần mềm mô phỏng các phương pháp gia công 

		Bộ

		01

		Sử dụng phần mềm thích hợp tại thời điểm giảng dạy 



		165

		Phần mềm mô phỏng thanh chịu lực chịu kéo, nén, uốn, xoắn 

		Bộ

		01

		Phần mềm phù hợp tại thời điểm giảng dạy. 



		166

		Phần mềm mô phỏng làm việc các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		01

		Phần mềm phù hợp tại thời điểm giảng dạy. 



		167

		 Phần mềm Aucad 

		Bộ

		01

		Phần mềm Aucad thông dụng tại thời điểm giảng dạy. 



		168

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép 

		Phần mềm

		01

		Hình ảnh động thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép có 15 đến 20 chi tiết. 



		VII

		 NHÓM THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 160 

		

		

		



		169

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		35

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường và phù hợp giảng dạy. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		169.1

		Bút chì

		Chiếc

		01

		



		169.2

		Thước kẻ 

		Chiếc

		01

		



		169.3

		Thước cong 

		Chiếc

		01

		



		169.4

		Com pa 

		Chiếc

		01

		



		170

		Chi tiết cơ khí 

		Bộ

		06

		Hình dáng chính xác, kích thước phù hợp giảng dạy. Các chi tiết được gắn trên bảng gỗ. 


 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		170.1

		 Dạng bạc 

		Chiếc

		01

		



		170.2

		 Dạng trục trơn 

		Chiếc

		01

		



		170.3

		 Bánh răng 

		Chiếc

		01

		



		170.4

		Trục ren

		Chiếc

		01

		



		171

		Chi tiết cơ khí dạng hộp 

		Bộ

		03

		Chính xác về kích thước, độ song song, vuông góc, độ nhám. Kích thước chi tiết phù hợp giảng dạy. 



		172

		Chi tiết cơ khí dạng tròn xoay 

		Bộ

		03

		Chính xác về kích thước, độ tròn, trụ, đồng tâm. Kích thước phù hợp để giảng dạy và thực hành môn học 



		173

		Chi tiết dạng mặt bích, định hình 

		Bộ

		03

		Chính xác hình dáng, độ nhám, kích thước chi tiết phù hợp giảng dạy. 



		174

		Cơ cấu biến đổi chuyển động. 

		Bộ

		01

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy nghề, dễ tháo lắp, bảo quản. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		174.1

		Vítme - Đai ốc. 

		Bộ

		01

		



		174.2

		 Vítme - Đai ốc bi.

		Bộ

		01

		



		174.3

		Bánh răng thanh răng. 

		Bộ

		01

		



		174.4

		Cơ cấu cu lít. 

		Bộ

		01

		



		174.5

		Cơ cấu cam 

		Bộ

		01

		



		174.6

		Tay quay truyền, thanh biên 

		Bộ

		01

		



		175

		Ổ trục - khớp nối 

		Bộ

		06

		Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy học, dễ tháo lắp, bảo quản. cơ cấu thể hiện được kết cấu của mối ghép ổ trượt, ổ lăn, khớp nối. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		175.1

		Ổ lăn 

		Chiếc

		1

		



		175.2

		Ổ trượt 

		Chiếc

		1

		



		175.3

		 Khớp nối 

		Chiếc

		1

		



		176

		Bộ chi tiết cơ khí. 

		Bộ

		02

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn Có kích thước phù hợp để sử dụng trong giảng dạy, Mua hoặc tự chế tạo. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		176.1

		Bu lông 

		Chiếc

		03

		



		176.2

		 Đai ốc 

		Chiếc

		03

		



		176.3

		Bạc

		Chiếc

		03

		



		176.4

		Trục 

		Chiếc

		03

		



		176.5

		Then bằng 

		Chiếc

		03

		



		176.6

		 Bánh răng 

		Chiếc

		03

		



		176.7

		Lò so 

		Chiếc

		03

		



		176.8

		Mặt bích Chiếc 03 

		

		

		



		177

		Bộ truyền xích  

		Bộ

		03

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép của bộ truyền 



		178

		Cơ cấu bánh răng thanh răng. 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theocác trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		179

		 Cơ cấu vít me – Đai ốc 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu 


 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		179.1

		Cơ cấu Vít me- Đai ốc ren ;

		Chiếc

		01

		



		179.2

		Cơ cấu Vít me- Đai ốc bi; 

		Chiếc

		01

		



		180

		Cơ cấu cu lít gồm : 

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		180.1

		Cu lít lắc  

		Chiếc

		01

		



		180.2

		Cu lít quay 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, nguyên lý làm việc. Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		181

		Cơ cấu Cam cần đẩy 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		182

		Cơ cấu cam cần lắc 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theocác trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		183

		Cơ cấu man 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		184

		Cơ cấu cóc 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		185

		Ống nối bằng mặt bích 

		Bộ

		09

		Kích thước ống tiêu chuẩn: Kèm theo mặt bích, bu lông và đai ốc. 



		186

		 Ống nối bằng 2 đầu ren 

		Bộ

		09

		Đường kính cốt thép Từ ∅22÷∅36mm; - Đường kính ống nối Từ: ∅33÷∅53mm; - Chiều dài nối ống: từ 54÷84mm; -Ren ống M22,5x2,5 ÷M36,5 x3 



		187

		Ống nối bằng khớp nối côn 

		Bộ

		09

		Có kích thước theo tiêu chuẩn .Gồm ống nối và khới nối côn. 



		188

		Cút ống nối

		Chiếc

		27

		Có kích thước theo tiêu chuẩn .Gồm ống nối và cút ống nối. 



		189

		Cơ cấu an toàn 

		Chiếc

		06

		Loại cơ cấu thông dụng,  sử dụng trong máy tiện, phay, khoan. Cơ cấu bi an toàn, khớp nối an toàn. 



		190

		Cơ cấu phanh hãm gồm: 

		Bộ

		06

		Loại cơ cấu thông dụng sử dụng trong máy công cụ. Chế tạo theo tiêu chuẩn



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		190.1

		 Phanh má;

		Chiếc

		01

		



		190.2

		Phanh đai; 

		Chiếc

		01

		



		190.3

		Phanh côn, đĩa 

		Chiếc

		01

		



		191

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp; 1 đầu nối khí.Kèm theo nguồn khí nén. 



		192

		Bo cắm chân linh kiện. 

		Chiếc

		03

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 - Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm 



		193

		 Bộ khuyếch đại công suất

		Bộ

		03

		Bộ khuyếch đại gồm các thông số cơ bản sau: Dải tần Băng tần nghiệp dư 144 -148MHz; Chế độ FM/SSB/CW; Dòng điện 1 chiều DC13.8V 24A max; Công suất phát 200W.Transistor tầng cuối SD1477 x 2; 



		194

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		35

		Bàn vẽ kỹ thuật khổ A2;Ao. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0º÷45º. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. 



		195

		 Bàn thực hành thủy lực

		Bộ

		03

		Kích thước bàn ≥ 1400x1000mm; Có bể dầu và các ống dẫn để lắp đặt được các phần tử thủy lực tạo thành hệ thống thủy lực cơ bản 



		196

		Bàn thực hành khí nén 

		Bộ

		03

		Kích thước bàn ≥ 1400x1000mm; 



		197

		 Bàn hàn đa năng 

		Chiếc

		06

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản. Bàn hàn có ngăn kéo chứa xỉ hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn, mặt nạ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được độ cao phù hợp với người hàn và vị trí hàn. 



		198

		Bàn nguội 

		Cái

		02

		Bàn bằng thép, chắc chắn, phía trước có lưới chắn phoi, có đe nhỏ và ngăn kéo 



		199

		 Bảng tương tác 

		Cái

		01

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường, phù hợp với giảng dạy. Kích thước 1200÷1500mm. Kèm theo đủ phụ kiện. 



		200

		Máy in 

		Bộ

		01

		Sử dụng rộng rãi trên thị trường. 



		201

		Máy chiếu vật thể 

		Bộ

		01

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens 



		202

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		203

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 40. MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ 
ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)

Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 42 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Động cơ điện 1 pha 

		Cái

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 1 pha.Dễ quan sát

		 Động cơ điện không đồng bộ 1pha rôto ngắn mạch công suất max: 3kw, điện áp 110V – 220V. Tốc độ 1500÷3000vg/ph 



		2

		 Động cơ điện 3 pha 

		Cái

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha.Dễ quan sát, vận hành an toàn

		Công suất max: 250kw; điện áp 220V/3800V 



		3

		 Động cơ nhiều tốc độ 

		Cái

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha.Dễ quan sát, an toàn khi lắp đặt 

		Công suất: 0.45 ÷ 40 kw; Số cấp tốc độ: 2, 3, 4; Cấp bảo vệ: IP54; Điện áp định mức: 380V; 



		4

		Biến áp tự ngẫu 

		Cái

		06

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha.Dễ quan sát, an toàn khi lắp đặt 

		Biến áp tự ngẫu 3 pha; Công suất MAX: 180 KVA 



		5

		Panel thực hành lắp đặt 

		Bộ

		03

		Sử dụng lắp các khí cụ điện trong mạch điều khiển 

		Các khí cụ điện dùng để thực hành lắp các mạch bài tập trong mô đun 



		6

		 Khí cụ điện 

		Bộ

		03

		Thể hiện cấu tạo, công dụng, lựa chọn các khí cụ điện thực hiện lắp đặt hệ thống điện điều khiển 

		Cầu dao 3 pha; Công tắc tơ (220÷380)V÷(22÷40)A; Rơ le nhiệt 12÷ 22A; Rơ le trung gian 5÷7A, 



		8

		Mô hình điều khiển tốc độ động cơ 

		Bộ

		02

		Giới thiệu rõ nét các mạch điều khiển tốc độ động cơ; các phím chức năng; các ngõ vào, ra và cách kết nối. 

		Kích thước phù hợp để giảng dạy. Đảm bảo mỹ thuật 





BẢNG 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MÁY BƠM 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 43 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bơm trục ngang 

		Chiếc

		06

		Thể hiện được rõ cấu tạo và các thông số cơ bản của bơm. Dễ lắp đặt bơm an toàn,  đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Máy thông dụng, sẵn có trên thị trường. - Lưu lượng: 18 m³/h; Công xuất: 2,2 Kw÷ 4Kw; 



		2

		 Bơm trục đứng 

		Chiếc

		06

		Thể hiện được rõ cấu tạo và các thông số cơ bản của bơm. Dễ lắp đặt bơm an toàn,  đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Máy thông dụng, sẵn có trên thị trường. - Lưu lượng: 4,8 m³/h ÷80 m³/h; - Công xuất: 1,8Kw ÷ 3Kw; 



		3

		Máy kiểm tra áp lực ống. 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý vận hành.Dễ sử dụng để đo lưu lượng nước trong ống kín 

		Loại thông dụng.Áp lực nước P≤60bar. 





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ NGUỘI LẮP RÁP CƠ KHÍ 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ 

(Theo Quyết định số      /QĐ-BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		 Ông Phạm Văn Bổng 

		Tiến sỹ 

		Chủ tịch HĐTĐ 



		2

		Ông Nguyễn Ngọc Tám 

		Kỹ sư

		 Phó Chủ tịch HĐTĐ 



		3

		Ông Nguyễn Sỹ Lộc 

		Kỹ sư 

		Ủy viên thư ký 



		4

		Ông Trần Văn Luyên 

		Thạc sỹ 

		Ủy viên 



		5

		Ông Cù Xuân Chiều 

		Thạc sỹ

		 Ủy viên 



		6

		Ông Nguyễn Công Thành 

		Kỹ sư

		 Ủy viên 



		7

		Ông Phạm Xuân Hợp 

		Kỹ sư 

		Ủy viên 





		BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

DẠY NGHỀ NGUỘI LẮP RÁP CƠ KHÍ 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã nghề: 40020101 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Năm 2011


MỤC LỤC 


		STT

		Nội dung



		1

		Phần thuyết minh 



		

		Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn 



		2

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật 



		3

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép 



		4

		 Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí 



		5

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật 



		6

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật Điện – Điện tử 



		7

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thiết bị cơ khí 



		8

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công nghệ kim loại 



		9

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 



		10

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường kỹ thuật 



		11

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị cho lắp ráp và vận hành thiết bị 



		12

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công các chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 



		13

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công các chi tiết có sự hỗ trợ của máy 



		14

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp mạch điện cơ bản 



		15

		 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản 



		16

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp và sửa chữa mối ghép ren,  mối ghép then 



		17

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tháo lắp,  điều chỉnh và sửa chữa ổ trục (ổ trượt, ổ lăn) 



		18

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền bánh răng, bộ truyền xích 



		19

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền đai, bánh ma sát 



		20

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động 



		21

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp và điều chỉnh các mối ghép của máy 



		22

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nâng hạ, vận chuyển thiết bị bằng các phương pháp thủ công và cơ giới 



		23

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt máy công cụ 



		24

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt đường ống 



		25

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp 



		26

		 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt máy bơm 



		27

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập nghề tiện 



		28

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập nghề phay, bào 



		29

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập nghề điện 



		

		Phần B: Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc và danh mục thiết bị tối thiểu cho từng mô đun tự chọn 



		30

		Tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc 



		31

		Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp 



		32

		 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt máy bơm 



		33

		Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Nguội lắp ráp cơ khí 





PHẦN THUYẾT MINH 


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề, nghề Nguội lắp ráp cơ khí trình độ trung cấp nghề là danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nguội lắp ráp cơ khí đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 08 năm 2009. 


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề, nghề Nguội lắp ráp cơ khí, trình độ trung cấp nghề (quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư) 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề. Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm: 


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị. 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết để xác định quy mô, tính chất của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 


2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí,  trình độ trung cấp nghề. 


a) Bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 29). 


 Bảng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô- Đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này: 


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô đun bắt buộc. 


b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí bổ sung cho từng mô- Đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề. 


Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô đun tự chọn (từ bảng 30 đến bảng 34), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề (bảng 29). Các mô đun: Thực tập nghề tiện, Thực tập phay, bào và Thực tập nghề 4 điện có các thiết bị trùng lặp hoàn toàn với danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề. 


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí, trình độ trung cấp nghề 


Các cơ sở dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí,  trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo: 


1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 39); 


2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí bổ sung cho các mô- Đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề (từ bảng 40 đến bảng 43). Đào tạo mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô đun tự chọn. 


Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề nguội lắp ráp cơ khí ; danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề nguội lắp ráp cơ khí ; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư. 


PHẦN A 

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂUTHEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ- ĐUN BẮT BUỘC VÀ THEO TỪNG MÔ- ĐUN TỰ CHỌN 


BẢNG 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số môn học: MH 07 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật: 

		Bộ

		35

		Sử dụng dụng cụ để vẽ các bài trong môn học 

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường và phù hợp giảng dạy. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Bút chì 

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		 Thước kẻ 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		Thước cong 

		Chiếc

		01

		

		



		1.4

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Chi tiết cơ khí 

		Bộ

		06

		Có hình dáng các chi tiết rõ ràng để vẽ 3 hình chiếu và phân tích bản vẽ chi tiết cơ khí. 

		Hình dáng chính xác, kích thước phù hợp giảng dạy. Các chi tiết được gắn trên bảng gỗ. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Dạng bạc 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Dạng trục trơn 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		Bánh răng 

		Chiếc

		01

		

		



		2.4

		Trục ren 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật mối ghép cơ khí gồm: 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ đặc tính các mối ghép cơ bản thường dùng trong ngành cơ khí. 

		Đảm bảo tính thẩm mỹ, kích thước phù hợp với giảng dạy 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Mối ghép ren 

		Chiếc

		01

		

		



		3.2

		Mối ghép then 

		Chiếc

		01

		

		



		3.3

		Mối ghép then hoa 

		Chiếc

		01

		

		



		3.4

		Mối ghép chốt 

		Chiếc

		01

		

		



		3.5

		Mối ghép đinh tán 

		Chiếc

		01

		

		



		3.6

		 Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình cắt bổ chi tiết 

		Chiếc

		10

		Thấy rõ được các chi tiết bên trong 

		Mặt cắt có sơn màu, thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể, dễ quan sát 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		 Dạng bạc 

		Chiếc

		01

		

		



		4.2

		Dạng trục trơn 

		Chiếc

		01

		

		



		4.3 

		Bánh răng 

		Chiếc 

		01

		

		



		4.4 

		Trục ren 

		Chiếc 

		01

		

		



		5

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép 

		Phần mềm

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc sản phẩm lắp, hình dung hình dáng và vẽ tách các chi tiết 

		Hình ảnh động thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép có 15 đến 20 chi tiết. 



		6

		Bảng tương tác 

		Cái

		01

		Hỗ trợ minh họa bài giảng, giáo viên thực hiện kỹ năng vẽ trên lớp 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường, phù hợp với giảng dạy. Kích thước 1200÷1500mm. Kèm theo đủ phụ kiện. 



		7

		Bàn vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		35

		Sử dụng thuận tiện khi vẽ bản vẽ kỹ thuật. 

		Bàn vẽ kỹ thuật khổ A2;Ao. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0º÷45º. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ.  



		8

		Máy chiếu vật thể 

		Bộ

		01

		Sử dụng để chiếu vật thể mẫu lên màn chiếu 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens 



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ giáo viên minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		10

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Hỗ trợ minh họa bài giảng, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 2.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC DUNG SAI LẮP GHÉP 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 08 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo độ nhám 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng, đo được độ nhám bề mặt khi gia công cơ khí

		Phạm vi đo: Ra: 0.05 ÷ 10µm Rz : 0.1 ÷ 50µm Độ chính xác ±15%



		2

		Máy đo tọa độ không gian 3D 

		Chiếc

		01

		Vận hành đơn giản, kiểm tra chính xác hình dáng, kích thước, vị trí của chi tiết gia công. 

		Loại tiếp xúc hoặc không tiếp xúc. Hành trình đo max theo: trục X: 460mm trục Y: 510mm trục Z: 420mm 



		3

		Thước lá 

		Chiếc

		03

		Giới thiệu cấu tạo, sử dụng thước lá 

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0- 300mm; 



		4

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý, sử dụng thước cặp trong nghề nguội lắp ráp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. Phạm vi đo 0-300mm chính xác 0,1- 0,02mm; Hoặc thước cặp điện tử 



		5

		Pan me 

		Chiếc

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý, sử dụng panme trong nghề nguội lắp ráp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. Pan me đo ngoài: Giới hạn đo 0-50mm, chính xác 0,01mm; Đo trong: Giới hạn đo 13 -50mm, chính xác 0,01mm 



		6

		 Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, quan sát khi đo 

		Loại dụng cụ thông dụng.  các góc trong và ngoài Góc đo max: 360° 



		7

		 Com pa đo 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, kiểm tra chính xác kích thước ngoài, kích thước lỗ 

		Loại dụng cụ thông dụng. Com pa đo trong 150-200, khoảng đo từ 20 -100mm; Com pa đo ngoài 150-200, khoảng đo từ 10 - 100mm; 



		8

		Dưỡng cung

		Bộ

		03

		 Dễ sử dụng, đo chính xác được các bán kính trong, ngoài thông dụng 

		Loại dụng cụ thông dụng. Dưỡng trong, ngoài có bán kính R3-R100mm; 



		9

		 Dưỡng đo ren 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, đo chính xác được các bước ren tiêu chuẩn thông dụng 

		Loại dụng cụ thông dụng. Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤ M16mm 



		10

		Ca líp (Trục, lỗ) 

		Bộ

		03

		Nhận biết được các loại calíp trục, lỗ. Kiểm tra được các kích thước bề mặt trục, kích thước lỗ 

		Loại dụng cụ thông dụng. Đủ chủng loại, phạm vi đo ≤ 50 mm. 



		11

		Đồng hồ so (ngoài, đo lỗ) 

		Bộ

		03

		Hiểu được cấu tạo, công dụng 

		Dễ sử dụng, quan sát khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn… Đo ngoài: Khoảng so 0 -10mm. Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính Đo lỗ: Kích thước từ 20-100mm 



		12

		Căn mẫu 

		Bộ

		01

		Hiểu được công dụng, sử dụng đúng thao tác, lựa chọn kích thước hợp lý để kiểm tra 

		Loại thông dụng. Theo TCVN -Số căn mẫu tối đa: 103 - Khoảng dao động: 1,005



		13

		 Khối V 

		Bộ

		03

		Sử dụng gá đặt chi tiết mặt trụ ngoài khi thực hành kiểm tra sai lệch hình dáng, vị trí tương quan… 

		Loại thông dụng, thường dùng trong dạy nghề. Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, kích thước từ 60-100mm 



		14

		 Bàn máp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng gá đặt chi tiết, làm chuẩn khi thực hành kiểm tra sai lệch vị trí tương quan … Phù hợp để dạy nghề. 

		Kích thước từ 400÷1200mm 



		15

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		16

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính để phóng to hình minh hoạ trên máy tính. 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m  





BẢNG 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 09 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử độ cứng 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ được sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của lực nén. 

		Dễ sử dụng, an toàn. - Độ chính xác theo tiêu chuẩn ISO 6508, -Thang độ cứng Rockwell A, B, C, F



		2

		Máy thử kéo, nén, uốn vật liệu 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ được sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của lực kéo, nén, uốn.

		Dễ sử dụng, an toàn. Máy thử kéo, nén, uốn vạn năng thông dụng: - Lực kiểm tra: 0÷100KN; Khoảng cách đo căng: 200÷600mm; Có kèm theo bộ gá đo mẫu phẳng, tròn, bộ kiểm tra khả năng chiụ nén, uốn. 



		3

		Máy thử xoắn vật liệu 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ được sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của mômen xoắn. 

		Dễ sử dụng, an toàn - Mô men thử lớn nhất : 500N/m Sai số hiển thị mô men đo: ≤ ±1.0% - Đường kính của mẫu: 8÷25mm 



		4

		Máy soi tổ chức kim loại 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ được cấu trúc của vật liệu. Dễ vận hành 

		Phương pháp soi ảnh : phản xạ, vùng sáng hội tụ, phân cực - Độ phóng đại tối đa: 1000x 



		5

		 Lò điện trở 

		Chiếc

		01

		Minh hoạ các kiến Kiểu lò buồng điện thức về nhiệt luyện vật liệu.

		Dễ sử dụng thiết bị, an toàn. trở. Kích thước làm việc lớn nhất lòng lò: 900mm;Công suất khoảng 90Kw, nhiệt độ làm việc Max 1450°C.



		6

		Máy mài hai đá để bàn 

		Chiếc

		01

		Phân biệt các loại kim loại đen bằng trực quan tia mài. 

		An toàn khi sử dụng, vận hành thiết bị. - Đảm bảo yêu cầu của nhà sản xuất. Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi; - Kích thước đá: Φ100 ÷ Φ250 - Công suất động cơ: 0,5÷1,5Kw 



		7

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại 

		Bộ

		01

		Minh hoạ cấu trúc các loại mạng tinh thể đúng với từng loại vật liệu kim loại 

		Kích thước phù hợp để giảng dạy. Có thể tự chế tạo 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Mạng tinh thể đơn 

		Chiếc

		01

		

		



		7.2

		 Lập phương 

		Chiếc

		01

		

		



		7.3

		Lập phương lục diện 

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Dễ nhận biết và phân loại các loại vật liệu cơ bản 

		Các mẫu vật liệu được gắn trên bảng gỗ phíp, kích thước phù hợp với giảng dạy 



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ giáo viên minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		10

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 10 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm mô phỏng thanh chịu lực chịu kéo, nén, uốn, xoắn 

		Bộ

		01

		Mô tả rõ nét trạng thái động thanh chịu lực kéo, nén, uốn, xoắn 

		Phần mềm phù hợp tại thời điểm giảng dạy. 



		2

		Mô hình thanh, dầm chịu lực 

		Chiếc

		01

		Nhận biết và phân tích được các lực, mô men tác động lên thanh, dầm chịu lực. Dễ sử dụng & quan sát. 

		Kích thước gọn phù hợp với giảng dạy 



		3

		Mô hình mô phỏng hệ lực phẳng 

		Chiếc

		01

		Mô tả rõ nét trạng thái động một vật chịu tác động của hệ lực phẳng 

		Kích thước phù hợp với giảng dạy 



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học, kết hợp sử dụng phần mềm mô phỏng các thanh, dầm chịu lực. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		5

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to hình minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 11 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, công dụng từng dụng cụ. Dễ quan sát, sử dụng để đo các thông số mạch điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ACV: 10/50/250/1000V DCA: 50µA/2.5/25/250mA Ω: x1/x10/x1K/x10K/x100K 



		2

		Bộ dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		01

		An toàn sử dụng để kiểm tra tình trạng có điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		 Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		2.2

		Kìm cắt dây các loại 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		Kìm tuốt dây các loại 

		Chiếc

		01

		

		



		2.4

		Kìm mỏ nhọn Kìm điện 

		Chiếc

		01

		

		Theo bộ nghề điện Ucđ ≥ 1000V 



		3

		Khí cụ điện bảo vệ 

		Bộ

		01

		Thể hiện cấu tạo, công dụng các loại khí cụ điện bảo vệ. Dễ sử dụng, an toàn 

		Bộ khí cụ điện thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		 Cầu dao 

		Bộ

		01

		

		Iđm≤40A Uđm=220/380VAC Iđm≤10A Uđm=220/380VAC 



		3.2

		 Công tắc

		Bộ

		01

		

		Iđm≤10A Uđm=220/380VAC 



		3.3

		 Áp tô mát 

		Bộ

		01

		

		 Iđm = 5A ÷ 50A 



		3.4

		Công tắc tơ

		Chiếc

		02

		

		ULV =220/380V; Iđm = 12A ÷ 50 A 



		3.5

		 Rơle nhiệt 

		Chiếc

		01

		

		 Iđm = 12A ÷ 50 A Hiệu chỉnh được dòng cắt 



		4

		Mô hình máy biến áp 1 pha 

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, vận hành. Thể hiện cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Mô hình được cắt bổ, sơn màu bố trí trên bảng 



		5

		Mô hình máy biến áp 3 pha 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo bên trong, nguyên lý và cách đấu nối máy biến áp 3 pha.Dễ quan sát, vận hành 

		Mô hình cắt bổ, sơn màu gồm các thông số cơ bản: công suất tối thiểu 370WU = 220VDC P = 250VA; U1 = 380V-Y; U2 = 40V-Y 



		6

		Mô hình cắt bổ động cơ điện 

		Bộ

		01

		Thể hiện cấu tạo, nguyên lý làm việc. Dễ quan sát, vận hành. 

		Có công suất khoảng 0,37 KW, U = 220V 



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		6.1

		Động cơ điện 1pha 

		Chiếc

		01

		

		



		6.2

		Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy hiện sóng 

		Chiếc

		03

		 sử dụng, an toàn. Hiển thị rõ các dạng sóng trên màn hình máy hiện sóng. 

		Analog. Dải tần ≥ 40MHz, hiển thị 2 kênh 



		8

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Bộ

		03

		Mặt số rõ, dễ sử dụng, an toàn khi đo các thông số kỹ thuật. 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ACV: 10/50/250/1000V DCA: 50µA/2.5/25/250mA Ω: x1/x10/x1K/x10K/x100K 



		9

		Bộ thí nghiệm điện tử cơ bản 

		Bộ

		03

		Thể hiện cấu tạo, công dụng các linh kiện điện tử thông dụng; dễ nhận biết. 

		Bộ thí nghiệm gồm có :Module chân cắm lớn (Breadboard); linh kiện lắp  ráp; Bộ nguồn ổn áp (0- 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Khối chỉnh lưu 

		Bộ

		01

		

		I ≥ 3A, VAC =220V  



		9.2

		Khối ổn áp 

		Bộ

		01

		

		U = ± 9VDC 



		9.3

		Khối khuếch đại 

		Bộ

		01

		

		 P ≥ 3W 



		9.4

		Khối bảo vệ 

		Bộ

		01

		

		P ≥ 3W 



		10

		 Bo cắm chân linh kiện. 

		Chiếc

		03

		Cắm các linh kiện, mạch điện tử cơ bản. 

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 - Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm 



		11

		Bộ khuyếch đại công suất 

		Bộ

		03

		Dễ quan sát, vận hành an toàn. 

		Bộ khuyếch đại gồm các thông số cơ bản sau: Dải tần Băng tần nghiệp dư 144 -148MHz; Chế độ FM/SSB/CW; Dòng điện 1 chiều DC13.8V 24A max; Công suất phát 200W.Transistor tầng cuối SD1477 x 2; 



		12

		Mô hình khuyếch đại 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý 

		Mỗi bộ được chế tạo thành các board mạch làm việc của mạch khuyếch đại. được gắn trên bảng gỗ phíp. Phù hợp để giảng dạy 



		13

		Mô hình mạch chỉnh lưu 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu. 

		Mỗi bộ được chế tạo thành các board mạch được gắn trên bảng gỗ phíp. 



		14

		Mô hình mạch tín hiệu xung 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc mạch ứng dụng. Dễ quan sát, vận hành. 

		Mạch được chế tạo gắn trên bảng gỗ phíp. Phù hợp để giảng dạy 



		15

		 Máy vi tính 

		Bộ

		03

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		16

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính phóng to hình minh hoạ cho các bài giảng của môn học. 

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu kích thước min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC( BẮT BUỘC): THIẾT BỊ CƠ KHÍ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 12 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị an toàn 

		Công suất động cơ:  3Kw ÷3,75Kw 



		2

		Máy phay vạn năng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị an toàn 

		Kích thước bàn máy max:320x1300mm; Công suất động cơ:  3,5Kw÷5,5Kw 



		3

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị an toàn 

		Đường kính lỗ khoan tối đa: ∅25÷∅30mm; Công suất động cơ:  1,5Kw ÷2,8Kw 



		4

		Máy doa 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị an toàn 

		Đường kính lỗ doa:  ∅39÷∅60mm; Độ sâu lỗ doa max: 160mm. 



		5

		Máy tiện CNC 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ các bộ phận, nguyên lý làm việc máy tiện CNC. 

		- Đường kính tiện Max:Ø200÷ Ø230 - Công suất động cơ chính 1,5 Kw; 



		6

		Máy phay CNC 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng, hiệu quả cao đào tạo gia 

		Kích thước bàn máy:800x420÷1270x285;Công suất động cơ: 5 ÷ 20 công trên máy phay CNC. 5,5 Kw; 



		7

		 Xe nâng

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, vận hành an toàn khi nâng thiết bị lắp ráp 

		Loại xe nâng tay hoặc điện phù hợp trong giảng dạy. Tải trọng nâng tối thiểu 400kg; Hành trình nâng max: 800mm 



		8

		Mô hình cơ cấu truyền động: 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc các cơ cấu truyền động trong máy công cụ. 

		Có kích thước phù hợp để thuận lợi sử dụng trong giảng dạy. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		 Bánh răng 

		Chiếc

		01

		

		



		8.2

		 Bánh đai 

		Chiếc

		01

		

		



		8.3

		Trục vít- bánh vít 

		Chiếc

		01

		

		



		8.4

		Bánh lệch tâm 

		Chiếc

		01

		

		



		8.5

		Truyền thuỷ lực và khí nén 

		Chiếc

		01

		

		



		8.6

		vít me đai ốc bi 

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Mô hình cơ cấu điều khiển, cơ cấu an toàn, cơ cấu phanh 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ chức năng, nguyên tắc hoạt động cơ cấu phanh, cữ, điều khiển, an toàn 

		Có kích thước phù hợp để sử dụng trong giảng dạy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Cơ cấu phanh, cữ 

		Chiếc

		01

		

		



		9.2

		Cơ cấu an toàn 

		Chiếc

		01

		

		



		9.3

		Cơ cấu điều khiển 

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Mô hình hệ thống thuỷ 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, lực trong máy tiện hoạt động, điều khiển của hệ thống. bao gồm các bơm, các van điều chỉnh, điều khiển. 



		11

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy Phay 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều khiển của hệ thống. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh, điều khiển. 



		12

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều khiển của hệ thống. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh. 



		13

		Mô hình sơ đồ máy búa khí nén 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm hoạt động, điều khiển của hệ thống. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề. Gồm các phần tử khí nén, tạo thành mạch khí nén điều khiển máy búa. 



		14

		Mô hình sơ đồ máy ép khí nén 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều khiển của hệ thống. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề gồm các phần tử khí nén tạo thành mạch điều khiển máy ép. 



		15

		Mô hình cầu trục 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều khiển của cầu trục nâng, hạ tải. 

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm hệ thống điều khiển cầu trục nâng, hạ và di chuyển. 



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi minh hoạ các bài giảng của môn học. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		17

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính để phóng to hình minh hoạ trên máy tính. 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x1,2m 





BẢNG 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ KIM LOẠI 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 13 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, thao tác sử dụng thiết bị,  độ chính xác gia công khi tiện. 

		Chiều cao tâm máy: 165÷190mm; Công suất động cơ : 3KW÷5,5Kw. 



		2

		Máy phay vạn năng 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi phay. 

		Kích thước bàn máy Max:320 x1300mm; Công suất động cơ:  3,5Kw÷5,5Kw 



		3

		Máy doa 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi doa lỗ 

		Đường kính lỗ doa: ∅39÷∅60mm; Độ sâu lỗ doa lớn nhất: 160mm. 



		4

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi mài 

		Diện tích bàn mài max 400x 1000mm; Công suất lớn nhất 7,5kw. 



		5

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc; độ chính xác gia công khi khoan, khoét lỗ 

		Đường kính khoan max ∅25÷∅30mm; Công suất động cơ khoảng 4,5KW. 



		6

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi khoan lỗ 

		Đường kính khoan max: ∅30mm; Công suất động cơ khoảng 4,5KW. 



		7

		Máy bào ngang 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm 

		Hành trình bào ≤ 650, Công suất động cơ việc, độ chính xác gia công khi bào trục chính ≤ 5KW 



		8

		Máy cắt đột

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc, độ chính xác gia công khi dập cắt (cắt hình, đột lỗ) 

		Khả năng cắt dầy tối đa: 8mm Công suất động cơ tối đa: 2,2Kw 



		9

		Máy hàn hồ quang xoay chiều 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc, vận hành máy hàn thuận lợi, an toàn. 

		 Dòng hàn: 50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện…) 



		10

		Bộ cắt khí 

		Chiếc

		01

		Quan sát rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy cắt khí 

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường. 



		11

		Bộ dao tiện 

		Bộ

		01

		Dễ quan sát, nhận biết cấu tạo và các thông số cắt gọt 

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Chế tạo thép gió hoặc mũi dao hợp kim 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		Dao tiện ngoài 

		Chiếc

		01

		

		



		11.2

		 Dao lỗ 

		Chiếc

		01

		

		



		11.3

		Dao tiện ren 

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Dao phay 

		Bộ

		01

		Dễ quan sát, nhận biết cấu tạo và các thông số cắt gọt của dao phay mặt đầu, ngón. 

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Chế tạo thép gió hoặc dao ghép gắn hợp kim cứng. Cắt gọt tốt 



		12.1

		Dao phay mặt đầu 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính dao tối đa: Φ100mm 



		12.2

		 Dao phay trụ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính dao tối đa: Φ40mm 



		12.3

		Dao phay ngón 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính dao tối đa: Φ20mm 



		13

		Bộ dụng cụ gia công lỗ 

		Bộ

		01

		Dễ quan sát, nhận biết cấu tạo và các thông số cắt gọt của các loại dụng cụ cắt trên máy công cụ vạn năng.

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Cắt gọt tốt.  



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Mũi khoan 

		Bộ

		01

		

		Mũi khoan kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅3÷∅25mm 



		13.2

		 Mũi khoét

		Bộ

		01

		

		Mũi khoét trụ, côn kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		13.3

		Mũi doa 

		Bộ

		01

		

		Mũi doa tay hoặc máy kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		14

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		01

		Dễ nhận biết cấu tạo và thông số cắt gọt của ta rô, bàn ren 

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Cắt gọt tốt. 



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Ta rô 

		Bộ

		01

		

		Ta rô,  bàn ren kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ren ≤16mm 



		14.2

		Bàn ren 

		Bộ

		01

		

		



		15

		 Bộ đồ gá

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc để gá lắp phôi khi gia công trên máy, dễ quan sát, dễ vận hành. 

		Phù hợp yêu cầu khi gia công 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Đồ gá tiện 

		Bộ

		01

		

		Chủng loại phù hợp thông số kỹ thuật của máy. 



		15.2

		Đồ gá phay 

		Bộ

		01

		

		



		15.3

		Đồ gá khoan

		Bộ

		01

		

		Có đủ các chi tiết định vị, kẹp chặt và dẫn hướng dao 



		16

		Mô hình bộ khuôn đúc 

		Bộ

		01

		Nhận biết cấu tạo bộ khuôn đúc. Dễ quan sát. 

		Loại khuôn đúc sản phẩm đơn giản; kích thước chi tiết phù hợp giảng dạy. 



		17

		Phần mềm mô phỏng các phương pháp gia công

		Bộ

		01

		Mô tả rõ các phương pháp gia công áp lực, hàn, cắt, tiện, phay, bào, mài 

		Sử dụng phần mềm thích hợp tại thời  điểm giảng dạy 



		18

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		19

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính để phóng to hình minh hoạ của máy tính. 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m  





BẢNG 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC ( BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MH 14 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Trang bị bảo hộ lao động nghề nguội lắp ráp. 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, phù hợp và đảm bảo an toàn. 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Quần áo bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		 Sử dụng khi thực hành các mô đun 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động 



		1.2

		 Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.3

		Kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn sử dụng khi thực hành mài dụng cụ, mài vật liệu trong các bài tập 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.4

		Găng tay 

		Đôi

		01

		Hướng dẫn sử dụng khi thực hành các mô đun

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động.



		1.5

		 Giầy bảo hộ 

		Đôi

		01

		Hướng dẫn sử dụng khi thực hành các mô đun 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		2

		Trang bị cứu thương 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, phù hợp khi thực hành sơ cứu nạn nhân. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của bộ trang bị được mô tả cụ thể như 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Tủ kính 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đựng các dụng cụ sơ cứu 

		Tủ kính có biểu tượng chữ thập và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. 



		2.2

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo; Bông băng, gạc, cồn sát trùng 

		Bộ

		01

		Sử dụng để sơ cứu người bị tai nạn lao động trong khi làm việc 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		2.3

		 Cáng cứu thương 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để di chuyển người bị tai nạn lao động trong khi làm việc 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		2.4

		 Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành sơ cứu người bị tai nạn lao động 

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế. 



		3

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		 Bình xịt bọt khí CO2 

		Bình

		03

		

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy. 



		3.2

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy 

		Bộ

		01

		

		



		3.3

		Xẻng 

		Chiếc

		03

		

		 Dễ sử dụng và đảm bảo an toàn, chữa cháy tốt. 



		3.4

		 Cát đen 

		m3

		01

		

		



		4

		Mô hình hệ thống an toàn điện 

		Bộ

		01

		Minh hoạ bài giảng an toàn điện. Dễ thao tác, sử dụng an toàn; dễ quan sát. 

		 Hệ thống được lắp đặt trên giá. Đảm bảo tính thẩm mỹ 



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Bảo vệ điện áp

		Chiếc

		01

		

		



		4.2

		Bảo vệ dòng điện 

		Chiếc

		01

		

		



		4.3

		Bảo vệ vệ lệch pha 

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		6

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính phóng to hình minh hoạ cho các bài giảng của môn học. 

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu kích thước min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 15 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		Giới thiệu cấu tạo, sử dụng thước cuộn 

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷3000mm;



		2

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Giới thiệu cấu tạo, sử dụng thước lá 

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước: 0÷1000mm; 



		3

		Thước cặp  

		Bộ

		03

		Sử dụng thước cặp trong nghề nguội lắp ráp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		3.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		4

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		4.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng khi cần đo chính xác kích thước ngoài của chi tiết 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		4.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý, sử dụng khi cần đo chính xác kích thước lỗ của chi tiết 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		4.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Sử dụng đo chính xác kích thước chiều sâu của chi tiết 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me  



		5

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Giới thiệu cấu tạo, công dụng, sử dụng đo góc trong và góc ngoài. 

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360°  



		6

		 Compa 

		Bộ

		02

		Sử dụng để đo nhanh kích thước ngoài, trong của chi tiết. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		  Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Com pa đo ngoài 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 150÷200mm;khoảng đo: 0÷100mm; 



		6.2

		Com pa đo trong 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 150÷200mm; khoảng đo: 0÷100mm; 



		7

		Dưỡng đo ren 

		Bộ

		02

		Giới thiệu cấu tạo, công dụng sử dụng, đo chính xác được các bước ren tiêu chuẩn thông dụng 

		Loại dụng cụ thông dụng. Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤ M16mm 



		8

		Bộ ca líp 

		Bộ

		01

		Nhận biết được các loại calíp trục, lỗ. Kiểm tra được các kích thước bề mặt trục, kích thước lỗ 

		Loại dụng cụ thông dụng. Phạm vi đo ≤ 50 mm. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Ca lip trục

		Chiếc

		01

		

		



		8.2

		Ca líp lỗ 

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Giới thiệu cấu tạo,  công dụng, sử dụng khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn… của chi tiết. 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		9.1

		 Đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		



		9.2

		 Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		10

		Thước đo ren

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, đo chính xác được các bước ren tiêu chuẩn thông dụng 

		Loại dụng cụ thông dụng.Chínhxác:0,01mm Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤16mm. Ren hệ mét, ren Anh 



		11

		Căn mẫu 

		Bộ

		01

		Hiểu được công dụng, sử dụng đúng thao tác, lựa chọn kích thước hợp lý để kiểm tra 

		Loại thông dụng. Theo TCVN Số căn mẫu tối đa: 



		12

		Ni vô 

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra thăng bằng chi tiết lắp; Dễ sử dụng, quan sát 

		Loại dụng cụ thông dụng 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m 



		12.2

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		Độ chính 0,05mm/m 



		13

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để đo phẳng độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Khoảng đo: 3000; 5000; 6000 



		14

		Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng để đo phẳng, góc, độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		15

		Máy thuỷ bình 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng để đo phẳng, góc, độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		16

		Khối D 

		Bộ

		03

		Sử dụng gá đặt chi tiết hình hộp khi thực hành kiểm tra sai lệch hình dáng, vị trí tương quan… 

		Loại thông dụng, kích thước phù hợp trong dạy nghề. Một bộ gồm 2 chiếc 



		17

		 Khối V 

		Bộ

		03

		Sử dụng gá đặt chi tiết mặt trụ ngoài khi thực hành kiểm tra sai lệch hình dáng, vị trí tương quan… 

		Loại thông dụng, thường dùng trong dạy nghề. Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, kích thước từ 60÷100mm 



		18

		Bàn gá chống tâm 

		Bộ

		01

		Sử dụng gá đặt chi tiết khi thực hành kiểm tra sai lệch độ tròn, trụ, độ ô van…Phù hợp để dạy nghề. 

		Chiều cao mũi chống tâm: 120÷150mm; Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm: 300÷450 mm; 



		19

		 Bàn máp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng gá đặt chi tiết, làm chuẩn khi thực hành kiểm tra sai lệch vị trí tương quan … Phù hợp để dạy nghề. 

		Kích thước từ : 400÷1200mm 



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường 



		21

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính để phóng to hình minh hoạ trên máy tính. 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x1,2m 





BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ CHO LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 16 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị 

		Kích thước đá: Φ250÷Φ400 mm. Công suất động cơ: 1,5Kw÷3,5Kw 



		2

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị 

		Công xuất: 540÷1000w bằng điện hoặc khí nén 



		3

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị

		 Sử dụng đánh bóng chi tiết  Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường. Công suất 52w÷160w 



		4

		Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để khoan lỗ nhỏ, an toàn. 

		Công suất: 500÷650w. 



		5

		Kích 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp ráp cơ cấu nâng 

		 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		5.2

		 Kích vít

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		5.3

		 Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m 



		6

		 Thước cuộn

		Chiếc

		03

		Sử dụng thước cuộn để đo các kích thước chuẩn bị cho lắp ráp 

		Dụng cụ thông dụng. Phạm vi đo từ 0÷30m 



		7

		Thước lá 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thước lá khi đo các kích thước 

		Dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷ 1000mm; 



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Sử dụng thước cặp khi thực hành đo các kích thước chuẩn bị cho lắp ráp 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		 

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước ngoài chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước lỗ chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước chiều sâu chi tiết đo 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		10

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, Đọc chính xác 

		Loại dụng cụ thông dụng. khi đo các góc trong và ngoài chi tiết Góc đo max: 360°  



		11

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, quan sát khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn, trụ. 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		 Đo ngoài 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		11.2

		 Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		12

		Thước đo sâu 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng và quan sát, kiểm tra chính xác kích thước chiều sâu lỗ. 

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. 



		13

		Ni vô 

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra thăng bằng chi tiết lắp; Dễ sử dụng, quan sát 

		Loại dụng cụ thông dụng



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		Ni vô thẳng

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 200 x 200mm; Độ chính xác: 0,02mm/m 



		13.2

		Ni vô khung 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 200 x 200mm; Độ chính0,05mm/m 



		14

		Kéo cắt kim loại 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo cắt chính xác các loại vật liệu tấm. 

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Cắt thép tấm dày <1mm 



		15

		Dũa 

		Bộ

		18

		Phù hợp để thực hiện các bài giảng về cấu tạo, thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		 Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		15.2

		 Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		15.3

		 Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		15.4

		 Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		16

		Bộ dụng cụ đục kim loại 

		Bộ

		18

		Đảm bảo an toàn khi sử dụng để đục lượng dư. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn Kích thước: 150÷200mm. 



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		Đục bằng 

		Chiếc

		01

		

		



		16.2

		Đục nhọn 

		Chiếc

		01

		

		



		16.3

		Đục cong 

		Chiếc

		01

		

		



		17

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		18

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị 

		Loại thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài 300-350mm 



		17.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác. 



		18

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp thiết bị. 

		 - Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		Loại 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.2

		Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		19

		Bộ dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		03

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		 Clê lực 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, đo lực vặn chính xác.

		-Dải lực đo: 3÷320Nm; - Chiều dài:193÷600mm.



		19.2

		Chìa vặn dẹt  

		Bộ

		02

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị. 

		An toàn khi sử dụng Kích thước 6÷30mm. 



		19.3

		 Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp. An toàn khi sử dụng 

		Kích cỡ: 6÷32 mm 



		19.4

		Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị. 

		Kích thước: 250- 350mm 



		20

		Bộ dụng cụ vạch dấu 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, đảm bảo an toàn, vạch dấu chính xác. 

		Dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		 Mũi vạch 

		Chiếc

		06

		 Mài nhọn hai đầu. 

		



		20.2

		Com pa vanh 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, vạch dấu chính xác, rõ nét các đường tròn, 

		



		cung lượn.

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.. Mài nhọn hai đầu; Chiều dài 180 ÷ 220mm 

		

		

		

		



		20.3

		 Chấm dấu 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo an toàn, chấm dấu chính xác 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Mài nhọn một đầu; Độ cứng đảm bảo 



		20.4

		Thước vạch dấu 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng và quan sát, vạch dấu chính xác. 

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. Độ cứng đảm bảo để vạch được đường nét 



		20.5

		 Bàn máp 

		Chiếc

		01

		Đỡ phôi, làm chuẩn khi kiểm tra, vạch dấu 

		Kích thước 400÷ 1200mm; Chế tạo chính xác. 



		21

		Búa nguội 

		Chiếc

		06

		An toàn khi sử dụng trong các bài thực hành 

		Loại thông dụng. Loại 200g÷500g của mô đun. Cán chêm. chắc chắn 



		22

		Bộ dụng cụ kê đỡ 

		Bộ

		03

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Khối V đơn 

		Bộ

		01

		 Sử dụng gá phôi trụ 

		 Mỗi bộ gồm 2 chiếc.Kích thước phù hợp trong giảng dạy: 60÷100mm; Chế tạo chính xác.



		22.2

		Khối D

		Bộ

		01

		Sử dụng đỡ phôi dạng hộp 

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc. Kích thước phù hợp trong giảng dạy; Chế tạo chính xác. 



		23

		Tông đồng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị tháo lắp các chi tiết và bộ phận của máy; 

		Dễ sử dụng và quan sát Dụng cụ phù hợp để giảng dạy. Tông đồng các cỡ. - Kích thước: ∅20÷∅30; - Chiều dài: 150÷350mm 



		24

		Bảng tra lực xiết mối ghép ren 

		Bảng

		01

		Tra cứu nhanh, chính xác lực xiết khi xiết mối ghép ren. 

		Bảng ghi trị số lực xiết tương ứng với đường kính ren từ 6÷30mm. Kích thước bảng Ao; cỡ chữ, màu sắc phù hợp, đảm bảo mỹ thuật. 



		25

		Bàn tháo lắp 

		Chiếc

		03

		Thuận lợi khi lắp ráp thiết bị. 

		Kích thước phù hợp có thể xoay góc độ cần thiết và di chuyển trong xưởng dễ dàng. 



		26

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		27

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		 Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC) GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT  BẰNG DỤNG CỤ CẦM TAY 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 17 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị 

		Kích thước đá: Φ250÷Φ400 mm. Công suất động cơ: 1,5Kw÷3,5Kw 



		2

		Máy cắt đòn bẩy 

		Cái

		01

		Sử dụng để cắt phôi dạng dẹt, tấm; Dễ sử dụng, an toàn 

		Kiểu đòn bẩy, cắt phôi có chiều dày đến 5mm 



		3

		Thước cuộn 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thước cuộn để đo các kích thước chuẩn bị cho lắp ráp 

		Dụng cụ thông dụng. Phạm vi đo từ 0÷30m 



		4

		Thước lá 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thước lá khi đo các kích thước 

		Dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷ 1000mm; 



		5

		 Thước đo ren 

		Chiếc

		06

		Sử dụng đo các thông số cơ bản ren tiêu chuẩn thông dụng. 

		Chính xác: 0,01mm Đường kính ren ≤16mm. 



		6

		Thước kiểm phẳng 

		Chiếc

		06

		Kiểm tra mặt phẳng chi tiết gia công. 

		Kích thước theo tiêu chuẩn, dài tối thiểu: 125mm 



		7

		 Thước cặp 

		Bộ

		03

		Sử dụng thước cặp khi thực hành đo các kích thước chuẩn bị cho lắp ráp

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		7.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		8

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước ngoài chi tiết đo. Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		8.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước lỗ chi tiết đo. Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		8.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước chiều sâu chi tiết đo 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, Đọc chính xác khi đo các góc trong và ngoài chi tiết 

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360°  



		10

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, quan sát khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn, trụ. 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		10.1

		 Đo ngoài 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		10.2

		 Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		11

		 Thước đo sâu 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng và quan sát, kiểm tra chính xác kích thước chiều sâu lỗ.

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm.



		12

		Kéo cắt kim loại 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo cắt chính xác các loại vật liệu tấm. 

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Cắt thép tấm dày <1mm 



		13

		Cưa tay 

		Chiếc

		18

		Dễ sử dụng, đảm bảo cưa chính xác các loại vật liệu thanh. 

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Khung cưa liền hoặc ghép. Lắp lưỡi cưa kích thước: 200÷300mm 



		14

		 Dũa 

		Bộ

		18

		Phù hợp để thực hiện các bài giảng về cấu tạo, thao tác thực hiện các kỹ năng dũa kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		14.2

		 Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		14.3

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		14.4

		 Dũa lòng mo 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		15

		Bộ dụng cụ đục kim loại 

		Bộ

		18

		Đảm bảo an toàn khi sử dụng để đục lượng dư. Chế tạo theo tiêu chuẩn 

		Kích thước: 150÷200mm. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		 Đục bằng 

		Chiếc

		01

		

		



		15.2

		 Đục nhọn 

		Chiếc

		01

		

		



		15.3

		 Đục cong 

		Chiếc

		01

		

		



		16

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		18

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị

		Loại thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		 Chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài 300-350mm 



		16.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Lưỡi cắt tam giác. 



		17

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo cắt ren trong và ngoài chính xác, an toàn. 

		Cắt ren đường kính M4÷M16 Kèm theo tay quay ta rô, bàn ren 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Bộ ta rô 

		Bộ

		01

		

		



		17.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		01

		

		



		18

		 Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp thiết bị. 

		- Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		18.1

		 Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.2

		 Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		18.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		 

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		19

		Bộ dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		Clê lực

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, đo lực vặn chính xác. 

		-Dải lực đo: 3÷320Nm; - Chiều dài:193÷600mm. 



		19.2

		 Chìa vặn dẹt

		Bộ

		02

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị. An toàn khi sử dụng 

		Kích thước 6÷30mm. 



		19.3

		Chìa vặn 

		Bộ

		01

		 Sử dụng cho khẩu công tác chuẩn bị lắp ráp. An toàn khi sử dụng

		Kích cỡ: 6÷32 mm 



		19.4

		Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị lắp ráp, vận hành thiết bị. 

		Kích thước: 250- 350mm 



		20

		Bộ dụng cụ vạch dấu 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, đảm bảo an toàn, vạch dấu chính xác. 

		Dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Mũi vạch 

		Chiếc

		06

		

		Mài nhọn hai đầu. 



		20.2

		 Com pa vanh 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, vạch dấu chính xác, rõ nét các đường tròn, cung lượn. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.. Mài nhọn hai đầu; Chiều dài 180 ÷ 220mm 



		20.3

		Chấm dấu 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, đảm bảo an toàn, chấm dấu chính xác 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Mài nhọn một đầu; Độ cứng đảm bảo 



		20.4

		Thước vạch dấu 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng và quan sát, vạch dấu chính xác. 

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. Độ cứng đảm bảo để vạch được đường nét 



		20.5

		Bàn máp 

		Chiếc

		01

		Đỡ phôi, làm chuẩn khi kiểm tra, vạch dấu 

		Kích thước 400÷ 1200mm; Chế tạo chính xác. 



		21

		Đe 

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn phôi khi gia công chi tiết 

		Loại thông dụng, phù hợp giảng dạy. Trọng lượng tối đa 90kg 



		22

		Búa nguội 

		Chiếc

		06

		An toàn khi sử dụng trong các bài thực hành của mô đun. 

		Loại thông dụng. Loại 200g÷500g Cán chêm. chắc chắn 



		23

		Êtô song hành 

		Chiếc

		18

		 Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun

		- Kích thước Chiều dài của hàm ê tô: 150÷ 200mm; - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết.Kèm theo bàn nguội



		24

		Đồ gá uốn kim loại 

		Chiếc

		03

		Thuận tiện khi uốn các chi tiết hình dáng bất kỳ; đảm bảo an toàn,chính xác 

		Phụ thuộc hình dáng sản phẩm uốn. Gá được phôi có kích thước tiết diện < 20mm 



		25

		 Vam uốn 

		Chiếc

		06

		Thuận tiện khi uốn các chi tiết hình dáng bất kỳ, phôi thanh, thép dẹt; đảm bảo an toàn, chính xác 

		Phụ thuộc kích thước tiết diện phôi uốn. Uốn được phôi có kích thước tiết diện < 20mm 



		26

		Bàn nguội

		Chiếc

		18

		Dễ sử dụng, an toàn, tiện lợi, gọn 

		Bàn bằng thép, chắc chắn, phía trước có lưới chắn phoi, có đe nhỏ và ngăn kéo 



		27

		Bộ dụng cụ tán đinh 

		Bộ

		06

		Sử dụng để ghép các mối ghép bằng đinh tán

		Tán đinh có đường kính ≤ 10mm. Lồng tán đinh có đường kính ≤ 10mm 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		27.1

		 Khuôn đỡ 

		Chiếc

		01

		

		



		27.2

		Khuôn đột 

		Chiếc

		01

		

		



		27.3

		Khuôn chụp. 

		Chiếc

		01

		

		



		28

		Bộ dụng cụ kê đỡ 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		28.1

		Khối V đơn 

		Bộ

		01

		Sử dụng gá phôi trụ 

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc.Kích thước phù hợp trong giảng dạy: 60÷100mm; Chế tạo chính xác. 



		28.2

		Khối D 

		Bộ

		01

		Sử dụng đỡ phôi dạng hộp 

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc. Kích thước phù hợp trong giảng dạy; Chế tạo chính xác. 



		29

		Tông đồng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho công tác chuẩn bị tháo lắp các chi tiết và bộ phận của máy; 

		Tông đồng các cỡ. - Kích thước: ∅20÷∅30; - Chiều dài: 150÷350mm 



		30

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		31

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		 Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun: MĐ 18 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		01

		Hoạt động tốt Thao tác vận hành dễ, an toàn, khoan được lỗ đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Đường kính khoan lớn nhất: 12÷16mm; 



		2

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Hoạt động tốt Thao tác vận hành thuận tiện,, an toàn, khoan được lỗ đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		- Đường kính lỗ khoan tối đa: ∅25 ÷∅30mm - Công suất động cơ:  1,5Kw ÷2,8Kw 



		3

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Hoạt động tốt Thao tác vận hành thuận tiện, an toàn, khoan được lỗ đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Đường kính khoan Max ∅32÷∅50mm; Công suất: 2,2÷4kw. 



		4

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Thao tác vận hành an toàn,mài sửa được các dụng cụ cắt đảm bảo chất lượng. 

		- Kích thước đá: ∅250÷∅400mm. - Công suất động cơ 1,5÷3,5Kw; 



		5

		Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để khoan lỗ nhỏ, an toàn. 

		Công suất: 500÷650w. 



		6

		Máy ép nguội trục vít 

		Chiếc

		01

		Thao tác vận hành đơn giản, an toàn. Nắn, uốn được kim loại đạt yêu cầu. 

		- Lực ép 300÷630KN; -Hành trình ép 400÷600 mm. 



		7

		Cưa máy

		Chiếc

		01

		Thao tác vận hành máy chính xác, an toàn để cắt vật liệu.

		 Khả năng cắt thép tròn đường kính 16÷50mm; cắt thép vuông 10÷ 25mm;Công suất: 0,37÷ 2,24 KW



		8

		Máy cắt 

		Chiếc

		01

		Dễ thao tác, vận hành thiết bị, an toàn khi cắt vật liệu.

		Cắt thép tấm, thanh, thép ống: Công suất: 2400 w



		9

		Máy cắt ren ống 

		Chiếc

		01

		Dễ thao tác tháo lắp dụng cụ cắt ren, vận hành thiết bị an toàn. 

		Khả năng cắt: Ren ống 1/2’’÷4”, Ren ống nối 3/8÷2”. 



		10

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thước lá khi đo các kích thước dài. 

		Dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷300mm; 



		11

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Sử dụng thước cặp khi thực hành kiểm tra chính xác chi tiết gia công. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		11.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		12

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước ngoài chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		12.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước lỗ chi tiết đo. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		12.3

		Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Có cấu tạo rõ ràng để đo, đọc chính xác được kích thước chiều sâu chi tiết đo 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		13

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, Đọc chính xác khi đo các góc trong và ngoài chi tiết 

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360° 



		14

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, quan sát khi kiểm tra độ phẳng, //, vuông góc, tròn, trụ. 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		 Đo ngoài 

		Chiếc

		01

		 

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		14.2

		Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		

		 Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		15

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		 Sử dụng gá lắp phôi khi khoan, khoét, doa lỗ. Dễ sử dụng & quan sát 

		 Kích thước 6÷30mm; 



		16

		Bộ dụng cụ gia công lỗ 

		Bộ

		03

		Dễ quan sát, nhận biết cấu tạo và các thông số cắt gọt của các loại dụng cụ cắt trên máy công cụ vạn năng 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		 Mũi khoan 

		Bộ

		01

		

		Mũi khoan kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅3÷∅25mm 



		16.2

		 Mũi khoét 

		Bộ

		01

		

		 Mũi khoét trụ, côn kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		16.3

		 Mũi doa 

		Bộ

		01

		

		Mũi doa tay hoặc máy kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		17

		Bộ đồ gá khoan, khoét, doa

		Bộ

		03

		Kết cấu đơn giản, thuận tiện khi gia công lỗ nhanh, đạt chất lượng cao.

		Bích gá; Đồ gá khoan, khoét phù hợp yêu cầu từng chi tiết cụ thể. Có đầy đủ các chi tiết đinh vị, dẫn hướng, kẹp chặt và thân đồ gá có kích thước theo tiêu chuẩn. 



		18

		Ê tô máy 

		Bộ

		03

		Thao tác kẹp đơn giản, gá kẹp chi tiết chính xác, an toàn khi gia công lỗ. 

		Ê tô máy có kích thước hàm ê tô: 150÷250mm, 



		19

		 Đe 

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn phôi khi gia công chi tiết 

		Loại thông dụng, phù hợp giảng dạy. Trọng lượng tối đa 90kg 



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		21

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m.  





BẢNG 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 19 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Súng bắn vít

		Chiếc

		03

		Dễ thao tác, sử dụng để lắp ráp mạch điện, an toàn 

		Loại thông dụng. điều khỉển bằng khí nén. Công suất 500 Kw÷1000 Kw. Máy bắt vít từ 6÷30mm 



		2

		Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để khoan lỗ nhỏ, an toàn. 

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường. Công suất: 500w÷ 650w. Kèm theo mũi khoan đường kính ∅3÷∅8mm 



		3

		Bộ khí cụ điện 

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng. Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị như sau: 



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		3.1

		Công tơ điện 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của công tơ điện 

		Loại 1 pha, 3 pha dùng phổ biến trên thị trường. 



		3.2

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của khởi động từ 

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường. Loại đơn, kép 4 cực phù hợp với thiết bị 



		3.3

		Cầu dao điện

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của cầu dao điện 

		Loại thông dụng. cầu dao tự động hoặc cầu dao đảo. 



		3.4

		Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac 

		Bộ

		02

		

		Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn U = 220V, f = 50Hz. Đui gài hoặc xoáy 



		3.5

		Bộ đèn huỳnh quang 

		Bộ

		02

		Chấn lưu điện từ và chấn lưu điện tử, P ≥ 20W 

		



		4

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		06

		Mặt số rõ, dễ sử dụng, an toàn khi đo các thông số kỹ thuật mạch điện. 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ACV: 10/50/250/1000V DCA: 50µA/2.5/25/250mA Ω: x1/x10/x1K/x10K/x100K 



		5

		Bộ đồ nghề điện cầm tay 

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp ráp mạch điện. 

		Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện

		Bộ

		01

		

		Theo bộ nghề điện Ucđ ≥ 1000V Kìm kích cỡ 150÷200mm. Tay cầm được bọc ghen nhựa. 



		5.2

		 Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		

		 P ≥ 60W, U = 220V 



		5.3

		 Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		 U ≤ 500 V 



		5.4

		 Máy khò tháo chân linh kiện 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		5.5

		Ống hút thiếc 

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Dụng cụ tháo lắp ren 

		Bộ

		03

		Sử dụng cho lắp ráp thiết bị trong mạch điện. An toàn khi sử dụng 

		Loại thông dụng. Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị như sau: 



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		02

		

		Kích cỡ : 50-100mm 



		6.2

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		02

		Sử dụng cho lắp ráp thiết bị trong mạch điện. An toàn khi sử dụng 

		Kích thước 6÷30mm; 



		6.3

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho lắp ráp thiết bị trong mạch điện. An toàn khi sử dụng 

		- Kích cỡ: 6÷32 mm 



		7

		Sơ đồ mạch điện chiếu sáng 

		Sơ đồ

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch. Thao tác lắp mạch dễ dàng, an toàn 

		Mạch điện mắc nối tiếp, mắc song song. Kích thước phù hợp để giảng dạy 



		8

		Mô hình băng tải 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của băng tải. Thao tác lắp mạch dễ dàng, an toàn 

		Tự chế tạo phù hợp với giảng dạy. Có đủ các con lăn, băng truyền, hệ thống điện điều khiển băng tải 



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		10

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m.  





BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN CƠ BẢN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 20 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Thao tác vận hành an toàn, mài sửa được các dụng cụ, phôi hàn 

		- Kích thước đá: Φ250÷ Φ400mm - Công suất động cơ 1,5Kw÷3,5Kw 



		2

		Máy hàn hồ quang xoay chiều 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc, vận hành máy hàn thuận lợi, an toàn. 

		Dòng hàn: 50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện) 



		3

		 Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các kích thước phôi, kiểm tra kích thước chi tiết hàn 

		Dụng cụ thông dụng. Giới hạn đo từ: 0÷ 300mm; 



		4

		Ke góc 

		Chiếc

		06

		Sử dụng chính xác khi đo các góc 

		Dụng cụ thông dụng. Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke: 90°÷120° 



		5

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Lưỡi cắt sắc, đục tẩy được mối hàn dễ dàng. 

		Dụng cụ thông dụng. Kích thước 150÷250mm đảm bảo độ cứng lưỡi cắt: 55÷60HRC 



		6

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		06

		Dễ cắt gọt để dũa sửa chi tiết, mối ghép hàn dễ dàng. 

		Dụng cụ thông dụng. Kích thước 200÷300mm Dũa thô 



		7

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn 

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		7.1

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng đúng, an toàn các trang thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn. 

		Có thông số kỹ thuật thông dụng, được sử dụng rộng rãi trên thị trường 



		7.2

		 Kính hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		7.3

		 Găng tay

		Đôi

		03

		

		



		7.4

		Yếm hàn, quần áo 

		Bộ

		03

		

		



		7.5

		 Giầy 

		Đôi

		03

		

		



		7.6

		 Mũ 

		Chiếc

		03

		

		



		8

		Kìm điện 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng khi cắt, vặn đầu dây điện trong khi thực hành bài tập lắp mạch điện 

		Loại thông dụng. Tay cầm được bọc ghen nhựa. Kìm điện 150÷200 



		9

		Búa nguội, búa gõ xỉ 

		Chiếc

		06

		An toàn khi sử dụng đục sửa, tẩy xỉ 

		Loại thông dụng. Búa nguội 500g÷1000g Búa gõ xỉ cán liền bằng thép 



		10

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng thực hành các bài tập hàn. 

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề. Kết hợp với bộ xử lý khói hàn. 



		11

		Đe 

		Chiếc

		02

		Dùng để uốn, nắn phôi khi gia công chi tiết 

		Loại thông dụng, phù hợp giảng dạy. Trọng lượng tối đa 90kg 



		12

		Bàn hàn đa năng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận tiện cho các bài thực hành hàn. 

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản. Bàn hàn có ngăn kéo chứa xỉ hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn, mặt nạ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được độ cao phù hợp với người hàn và vị trí hàn. 



		13

		Đồ gá hàn 

		Bộ

		06

		Dễ thao tác, an toàn; đảm bảo vị trí chính xác khi gá phôi hàn 

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối 



		14

		Êtô song hành 

		Cái

		02

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		Loại thông dụng có trên thị trường. Kích thước mỏ kẹp từ 200÷300mm; loại xoay được và điều chỉnh được độ cao 



		15

		Bàn nguội 

		Cái

		02

		Dễ sử dụng, an toàn, gọn 

		Bàn bằng thép, chắc chắn, phía trước có lưới chắn phoi, có đe nhỏ và ngăn kéo 



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		17

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MỐI GHÉP REN, THEN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 21 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mối ghép ren. 

		Bộ

		06

		Thể hiện được cấu tạo, đặc tính mối ghép ren. Dễ lắp ráp tạo thành thạo mối ghép ren . 

		Các mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với dạy nghề. Kèm theo các chi tiết chống nới mối ghép ren. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Mối ghép Vít cấy 

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		Mối ghép Bu long - đai ốc 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		Mối ghép Vít 

		Chiếc

		01

		

		



		1.4

		Mối ghép Vít me - đai ốc 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình mối ghép then 

		Bộ

		06

		Thể hiện được cấu tạo, đặc tính mối ghép then . Dễ lắp ráp tạo thành thạo mối ghép then.

		 Các mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với dạy nghề. Kèm theo các chi tiết định vị. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		Mối ghép then bằng 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Mối ghép then bán nguyệt 

		Chiếc

		01

		

		



		2.3

		 Mối ghép then vát 

		Chiếc

		01

		

		



		2.4

		Mối ghép then hoa 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy ép trục vít

		Chiếc

		01

		Vận hành đơn giản, an toàn để thực hành các bài lắp ráp mối ghép then 

		Lực ép: 300÷630KN;Hành trình: 400÷600mm. 



		4

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài sửa các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp sửa chữa mối ghép ren, then

		Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi;- Kích thước đá: Φ250 ÷ Φ400 - Công suất động cơ 1,5Kw -3,5 



		5

		 Máy khoan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để khoan lỗ 

		- Đường kính lỗ khoan tối đa: ∅25 ÷∅30mm - Công suất động cơ: 1,5Kw ÷2,8Kw 



		6

		 Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài chi tiết 

		Công suất 540÷1000w bằng điện hoặc khí nén 



		7

		 Máy cắt

		Chiếc

		01

		Sử dụng cắt vật liệu 

		Cắt thép tấm, thanh, thép ống: Công suất: khoảng 2,5 kw 



		11

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		11.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		12

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		12.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		10

		Dưỡng đo ren 

		Bộ

		06

		Sử dụng để kiểm tra chính xác bước ren của chi tiết khi lắp mối ghép ren. 

		- Giới hạn: p=0.25 ÷7mm; 
- Đo ren hệ mét và hệ in; 



		11

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Kiểm tra được chính xác khe hở lắp ghép của mối ghép then. 

		-Phạm vi đo : 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05; 



		12

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		

		

		Loại thông dụng. Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị như sau:

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Bộ

		06

		

		



		12.2

		Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Bộ

		03

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép vít. 

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		12.3

		 Chìa vặn dẹt

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷30 mm.  



		12.4

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		An toàn khi thực hành các bài tập lắp ráp mối ghép ren. 

		Kíchcỡ: 6mm÷ 32 mm 



		12.5

		 Clê lực 

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		12.6

		Dụng cụ xoáy ốc 

		Bộ

		06

		Để tháo các vít gãy trong thân. Dễ sử dụng và an toàn 

		Tự chế tạo, kích thước phù hợp trong giảng dạy 



		13

		Tông đồng

		Bộ

		06

		sử dụng khi lắp mối ghép then, đảm bảo an toàn cho mối ghép khi lắp 

		Có thể tự chế tạo.Kích thước: ∅20÷ ∅30mm; - Chiều dài: 150÷350mm 



		14

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép then. Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Trọng lượng: 450g÷1000g 



		15

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, an toàn, thuận tiện khi tháo lắp mối ghép ren 

		Bộ dụng cụ gồm: 1 Súng vặn bu lông; 8 đầu tuýp; 1 đầu nối khí.Có kèm theo nguồn khí nén 



		16

		Êtô song hành 

		Chiếc

		03

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		- Kích thước Chiều dài của hàm ê tô: 150÷200mm; 
- Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết.Kèm theo bàn nguội. 



		17

		 Đục nhọn 

		Bộ

		06

		Sử dụng an toàn khi cần sửa rãnh then. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn VN. Kích thước: L=150÷200mm. 



		18

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp sửa chữa mối ghép ren, then đạt yêu cầu. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		19

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Đảm bảo khoan lỗ chính xác, khi cần sửa chữa, lắp ráp mối ghép ren. 

		Mũi khoan tiêu chuẩn.Có đủ đường kính ≤ ∅14mm. 



		20

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		20.1

		Ta rô

		Bộ

		06

		Đảm bảo cắt ren chính xác. 

		- Đường kính ren: M4÷M16; 
- Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren .



		20.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		06

		

		



		22

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		01

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		 Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		18

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm,gồm lưỡi cắt thô và lưỡi cắt tinh 



		22.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		18

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		23

		Bảng tra lực xiết mối ghép ren 

		Bảng

		01

		Tra cứu nhanh, chính xác lực xiết khi xiết mối ghép ren. 

		Bảng ghi trị số lực xiết tương ứng với đường kính ren từ 6÷30mm. 



		24

		 Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		25

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THÁO LẮP, ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA CHỮA Ổ TRỤC (Ổ TRƯỢT, Ổ LĂN) 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 22 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mối ghép ổ lăn 

		Bộ

		06

		 Thể hiện rõ cấu tạo,đặc tính lắp ghép của mối ghép.Lắp ráp dễ dàng, an toàn đạt được yêu cầu kỹ thuật. 

		Kích thước theo tiêu chuẩn có : d=∅15÷∅30; kèm theo các chi tiết lắp trục truyền, gỗi đỡ và các chi tiết định vị ổ. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		 Ổ đỡ 

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		Ổ đỡ chặn

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		ổ chặn.

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mối ghép ổ trượt 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo,đặc tính lắp ghép của mối ghép.Lắp ráp dễ dàng và an toàn, đạt được yêu cầu kỹ thuật 

		Kích thước theo tiêu chuẩn có : d=∅25÷∅40mm; Có kèm theo các chi tiết lắp trục truyền gối đỡ và các chi tiết định vị ổ. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1

		 Ổ trượt nguyên 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2

		Ổ trượt ghép. 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy gia nhiệt vòng bi 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gia nhiệt ổ lăn trước khi lắp 

		Đường kính gia nhiệt : d=∅20÷∅300 mm  



		4

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi tháo lắp mối ghép ổ trục. 

		- Lực ép: 100KN÷300KN - Áp suất nén: MPa ÷50MPa 



		5

		Bút đo nhiệt độ  

		Chiếc

		03

		Kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc. 

		Loại thông dụng. - Dãy nhiệt độ đo -40ºC ÷ +200 ºC 



		6

		Dụng cụ đo độ ồn 

		Chiếc

		01

		Kiểm tra đo chính xác độ ồn làm việc của ổ lăn sau khi lắp 

		Thang đo dBA và dBC phù hợp để đo độ ồn ; 



		7

		Súng bơm mỡ dùng một tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, thao tác đơn giản để bơm mỡ vào ổ trục. 

		Áp suất bơm:≤30 MPa.



		8

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài sửa chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp,sửa chữa ổ trục. 

		- Áp lực khí: ≤90 psi; - Tốc độ tối đa: 54.000vòng/phút;  



		9

		 Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar;  



		10

		Máy đánh bóng cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, an toàn. Hoạt động tốt khi đánh bóng chi tiết khi tháo lắp,sửa chữa ổ trục. 

		Công suất: 50 W÷ 200W. 



		11

		Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		Thao tác an toàn,mài sửa được các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp sửa chữa ổ trục. Có hệ thống chắn bụi; 

		- Kích thước đá: ∅250 ÷∅400 Công suất động cơ 1,5Kw -3,5  



		12

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		12.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		13

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		13.2

		 Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		14

		 Căn lá 

		Bộ

		06

		Sử dụng kiểm tra khe hở lắp ráp của mối ghép. 

		Phạm vi đo: 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05;  



		15

		 Đồng hồ so

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, dễ sử dụng, đo chính xác được độ đảo của ổ trục. 

		Độ chính xác : 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷12,7mm. - Đế gá có từ tính. 



		16

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		 Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		16.2

		 Tuốt nơ vít 4cạnh

		Chiếc

		03

		

		



		16.3

		 Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		16.4

		 Chìa vặn khẩu

		Bộ

		03

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		Kích cỡ:6mm÷ 32 mm 



		16.5

		Clê lực

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		17

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		An toàn cho tiết máy khi lắp Có thể tự chế tạo. 

		- Kích thước: mối ghép. ∅20- ∅30; - Chiều dài: 150÷ 350mm 



		18

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép then. Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Trọng lượng: 450g÷1000g 



		19

		Kìm mỏ nhọn  

		Bộ

		06

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn. 

		Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. - Kích thướcchiều dài: 150÷200mm; 



		20

		Dụng cụ đóng vòng bi 

		Bộ

		03

		Sử dụng an toàn khi lắp ổ lăn. 

		Loại trừ các hư hỏng ổ lăn do va đập.  - Bộ Bao gồm 36 vòng đóng cho hơn 400 loại vòng bi - Búa hai đầu nhựa, bên trong có chì không tạo phản lực, tay nắm bọc cao su 



		21

		Vam 3 chấu  

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn.  

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm  



		22

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp sửa chữa mối ghép ổ trục. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		23

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		 Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		23.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		24

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Đảm bảo khoan chính xác đường kính lỗ.

		Mũi khoan tiêu chuẩn.  
- Có đủ đường kính ≤ ∅14. 



		25

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		Ta rô 

		Bộ

		06

		

		



		25.2

		 Bàn ren

		Chiếc

		06

		Đường kính ren: M4÷M16; 

		- Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		26

		 Ê tô song hành 

		Chiếc

		03

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		Kích thước hàm ê tô:150÷250mm Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		27

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		28

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THÁO LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG, BỘ TRUYỀN XÍCH


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 23 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình Bộ truyền bánh răng 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền bánh răng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép của bộ truyền.Trục truyền; kèm theo các chi tiết lắp ổ trục; gối đỡ và các chi tiết định vị. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		1.1

		Truyền bánh răng trụ 

		Chiếc

		02

		

		



		1.2

		Truyền bánh răng côn 

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		Truyền bánh vít- trục vít 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ truyền xích  

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền xích đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép của bộ truyền 



		3

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		03

		Vận hành đơn giảm,an toàn khi tháo lắp mối ghép ổ trục. 

		Lực ép: 100KN÷300KN Hành trình: 1550mm÷200mm. 



		4

		Máy cân bằng động 

		chiếc

		01

		Sử dụng cân bằng động chính xác các chi tiết lắp. 

		Trọng lượng chi tiết cân bằng từ 1-100kg; đường kính chi tiết max 700mm, độ nhạy 0,1-0,3grm. 



		5

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		03

		An toàn khi thực hiện mài sửa chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp bộ truyền

		- Áp lực khí: ≤90 psi; - Tốc độ tối đa: 54.000vòng/phút; 



		6

		Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		An toàn, Sử dụng mài các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp bộ truyền. 

		- Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 - Công suất động cơ 1,5 ÷3,5 Kw 



		7

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar 



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng.



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		 Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		 Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me  



		10

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, đo được chính xác độ đảo của trục truyền bánh răng, bánh xích. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷10mm. - Đế gá có từ tính. 



		11

		 Bộ dao cạo kim loại

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		 Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		11.2

		 Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		12

		Bộ dụng cụ cắt ren

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		 Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		12.2

		 Bàn ren

		Chiếc

		06

		

		



		13

		 Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp bộ truyền . 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		14

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		 Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		14.2

		 Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Chiếc

		03

		

		



		14.3

		 Chìa vặn dẹt

		Bộ

		06

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 

		



		14.4

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 

		



		14.5

		 Clê lực 

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren.

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; 
- Chiều dài :193 ÷ 600mm.



		15

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho khi lắp ráp 

		Có thể tự chế tạo.Kích thước : bộ truyền bánh răng, bánh xích. ∅20 ÷∅30; Chiều dài: 150÷350mm 



		16

		 Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép. Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Trọng lượng: 450g÷1000g 



		17

		Kìm mỏ nhọn  

		Bộ

		06

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn. Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. 

		- Kích thướcchiều dài: Từ 150÷200mm; 



		18

		Vam 3 chấu 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn.  

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm  



		19

		Ê tô song hành 

		Chiếc

		03

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		- Kích thước hàm ê tô: 150÷250 mm - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		21

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m.  





BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THÁO LẮP, ĐIỀU CHỈNH BỘ TRUYỀN ĐAI, BÁNH MA SÁT 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 24 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình Bộ truyền đai 

		Bộ

		06

		.Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép Bộ truyền theo tiêu chuẩn,Gồm : -Bánh đai; - dây đai các loại -Trục truyền; -Ổ trục, gối đỡ - Chi tiết định vị kèm theo. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		1.1

		Đai thường; 

		Chiếc

		01

		

		



		1.2

		Đai nửa chéo;

		Chiếc

		01

		

		



		1.3

		 Đai chéo, góc 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình Bộ truyền bánh ma sát 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép.Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh bộ truyền đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Bộ truyền theo tiêu chuẩn, gồm: -Bánh ma sát ; -Trục truyền ;  Ổ trục,gối đỡ và các chi tiết định vị kèm theo. 



		3

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		03

		Vận hành đơn giảm,an toàn khi tháo lắp mối ghép ổ trục. 

		Lực ép: 100KN÷300KN Hành trình: 1550mm÷200mm. 



		4

		Máy cân bằng động 

		chiếc

		01

		Sử dụng cân bằng động chính xác các chi tiết lắp. 

		Trọng lượng chi tiết cân bằng từ 1-100kg; đường kính chi tiết max 700mm, độ nhạy 0,1-0,3grm. 



		5

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		03

		An toàn khi thực hiện mài sửa chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp bộ truyền 

		- Áp lực khí: ≤90 psi; - Tốc độ tối đa: 54.000vòng/phút; 



		6

		 Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		An toàn, Sử dụng mài các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp bộ truyền. 

		Loại thông dụng phù hợp với dạy nghề. - Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi; - Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 - Công suất động cơ 1,5Kw ÷3,5  



		7

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar;  



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		 

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		 Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		 Pan me đo trong

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me khi lắp ráp. 



		10

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, đo được chính xác độ đảo của trục truyền bánh răng, bánh xích. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷10mm. - Đế gá có từ tính. 



		11

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		11.1

		 Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		11.2

		 Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		12

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		Ta rô 

		Bộ

		06

		

		



		12.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		06

		Đường kính ren: M4÷M16; 

		- Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		13

		Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp bộ truyền . 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		14

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		14.2

		Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Chiếc

		03

		

		



		14.3

		 Chìa vặn dẹt

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm.  



		14.4

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:6mm÷ 32 mm 



		14.5

		 Clê lực

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		15

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho khi lắp ráp bộ truyền bánh răng, bánh xích. 

		Có thể tự chế tạo.Kích thước : ∅20 ÷∅30; Chiều dài: 150÷350mm 



		16

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép. 

		Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép Trọng lượng: 450g÷1000g 



		17

		Kìm mỏ nhọn 

		Bộ

		06

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn. 

		Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. - Kích thước chiều dài: 150÷200mm; 



		18

		Vam 3 chấu 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn. 

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm 



		19

		Ê tô song hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		- Kích thước hàm ê tô:150÷250 mm - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		20

		 Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. 



		21

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THÁO LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH  CƠ CẤU BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 25 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cơ cấu bánh răng thanh răng. 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theocác trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		2 

		Cơ cấu vít me – Đai ốc 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		2.1 

		Cơ cấu Vít me- Đai ốc ren ; 

		Chiếc

		01

		

		



		2.2 

		Cơ cấu Vít me- Đai ốc bi ; 

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Cơ cấu cu lít gồm :  

		

		

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, nguyên lý làm việc. Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		3.1 

		 Cu lít lắc  

		Chiếc

		01

		

		



		3.2 

		Cu lít quay 

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Cơ cấu Cam cần đẩy 

		Bộ

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, nguyên lý làm việc.Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu.  



		5

		 Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theocác trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		6 

		Cơ cấu man 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		7 

		Cơ cấu cóc 

		Bộ

		03

		Dễ thực hiện tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		8 

		Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		An toàn, Sử dụng mài các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp bộ truyền. 

		- Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 - Công suất động cơ 1,5Kw ÷3,5 



		9

		 Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		Vận hành đơn giảm,an toàn khi tháo lắp mối ghép ổ trục. 

		Lực ép: 100KN÷300KN Hành trình: 1550mm÷200mm.  



		10

		 Thước cặp

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		10.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		10.2 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		11

		 Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		 11.1 

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		11.2 

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		 12 

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, đo được chính xác độ đảo của trục truyền bánh răng, bánh xích. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷10mm. - Đế gá có từ tính. 



		13 

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		13.2

		 Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		14 

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren

		



		 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		14.1 

		Ta rô 

		Bộ

		06

		

		



		14.2

		 Bàn ren 

		Chiếc

		06

		 Đường kính ren: M4÷M16; 

		- Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		15 

		Dũa dẹt

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp bộ truyền . 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		16 

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1 

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		16.2 

		Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Chiếc

		03

		

		



		16.3

		 Chìa vặn dẹt

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		16.4

		 Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		

		Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 



		16.5

		 Clê lực 

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm. 



		17 

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho khi lắp ráp bộ truyền bánh răng, bánh xích. 

		Có thể tự chế tạo.Kích thước : ∅20 ÷∅30; Chiều dài: 150÷350mm 



		18

		 Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép. Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Trọng lượng: 450g÷1000g 



		19

		 Kìm mỏ nhọn 

		Bộ

		06

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn. 

		Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. - Kích thướcchiều dài: Từ 150÷200mm; 



		20 

		Vam 3 chấu 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn. 

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm  



		21 

		Ê tô song hành 

		Chiếc

		03

		Kẹp chặt chắc chắn và ổn định.Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun.

		- Kích thước hàm ê tô: 150÷250 mm - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		22

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		23 

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC MỐI GHÉP CỦA MÁY 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 26 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		Sử dụng khoan lỗ để lắp ghép 

		- Đường kính khoan max ∅25; Côn trục chính: MT3; 



		2

		Máy Tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong lắp ghép các chi tiết máy 

		Côn trục chính: N°4 ÷ N°6 Công suất động cơ : 3KW÷5,5Kw. 



		3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		02

		Sử dụng nâng hạ các bộ phận máy khí cần phải di chuyển, lắp ghép đúng vị trí. 

		-Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm. 



		4

		Máy nâng, chuyển 

		Chiếc

		02

		Sử dụngvận chuyển các bộ phận máy khoan, tiện đến vị trí lắp. 

		Tải trọng nâng: 100kg÷600kg. 



		5

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		03

		An toàn khi thực hiện mài sửa chi tiết. 

		- Tốc độ tối đa: 54.000 vòng/ phút. - Áp lực khí: 90 psi.  



		6

		Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		An toàn, Sử dụng mài các dụng cụ phục vụ cho lắp ráp bộ truyền. 

		- Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 - Công suất động cơ 1,5 ÷3,5 Kw 



		7

		 Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar; 



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me 

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết khi lắp ráp. 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me  



		10

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, đo được chính xác độ đảo của trục truyền bánh răng, bánh xích. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷10mm. - Đế gá có từ tính. 



		10

		Trục kiểm 

		Bộ

		04

		Kết cấu chính xác đo kiểm được độ chính xác của máy. 

		Bộ trục kiểm tiêu chuẩn kiểm tra máy tiện,  máy khoan 



		11

		Ke kiểm vuông 

		Chiếc

		04

		Đo chính xác đo kiểm đượcsai lệch vị trí tương quan của máy. 

		Ke kiểm vuông góc phù hợp với máy. Kích thước 300mmx250mm 



		12

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		 Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		12.1

		 Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		12.2

		 Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		13

		Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Ta rô

		Bộ

		06

		

		



		13.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		06

		Đường kính ren: M4÷M16; 

		- Có kèm theo tay quay ta rô và tay quay bàn ren . 



		14

		Dũa dẹt

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp bộ truyền . 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		15

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15.1

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép  

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		15.2

		Tuốt nơ vít 4cạnh 

		Chiếc

		03

		

		



		15.3

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		15.4

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		

		Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 



		15.5

		 Clê lực 

		Chiếc

		06

		Xác định chính xác lực xiết, đảm bảo an toàn cho mối ghép ren. 

		-Dải lực đo từ 3÷ 320Nm; - Chiều dài :193 ÷ 600mm.  



		16

		Dụng cụ tháo lắp khí nén 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn. Sử dụng thành thạo trong quá trình tháo lắp. 

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp: - 1 đầu nối khí; - Có kèm theo nguồn khí nén. 



		17

		 Tông đồng

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho khi lắp ráp bộ truyền bánh răng, bánh xích. 

		Có thể tự chế tạo.Kích thước : ∅20 ÷∅30; Chiều dài: 150÷350mm 



		18

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi lắp mối ghép. Đảm bảo an toàn khi lắp mối ghép 

		Trọng lượng: 450g÷1000g 



		19

		Kìm mỏ nhọn 

		Bộ

		06

		Sử dụng thuận lợi, an toàn khi tháo hoặc lắp vòng găng định vị ổ lăn. 

		Gồm kìm tháo vòng găng trên trục và lỗ. - Kích thướcchiều dài:Từ 150÷200mm; 



		20

		Vam 3 chấu 

		Bộ

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi tháo ổ lăn. 

		Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm  



		21

		 Ê tô song hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. 

		- Kích thước hàm ê tô:150÷250 mm - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết. 



		22

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		23

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): NÂNG HẠ, VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG VÀ CƠ GIỚI


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 27 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cưa vòng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định được phương pháp vận chuyển vận chuyển 

		Máy đã sử dụng, có thông số kỹ thuật thông dụng. 



		2

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định được phương pháp vận chuyển vận chuyển 

		Máy đã sử dụng, có thông số kỹ thuật thông dụng. 



		3

		Máy tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định được phương pháp vận chuyển vận chuyển 

		Máy đã sử dụng, có thông số kỹ thuật thông dụng. 



		4

		 Máy phay 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định được phương pháp vận chuyển vận chuyển 

		Máy đã sử dụng, có thông số kỹ thuật thông dụng. 



		5

		Kích thủy lực 

		Bộ

		03

		Vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng kích. 

		-Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm. 



		6

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng pa lăng

		Pa lăng thông dụng. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		6.1

		Pa lăng kéo tay; 

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng kéo : 0,5 tấn÷2 tấn; - Chiều cao nâng : 2,5m ÷ 3m 



		6.2

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		 

		



		7

		 Tời gồm: 

		Bộ

		01

		Vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng tời. 

		-Tải trọng: 50kg÷ 500kg ; - Công suất: 0,5Kw÷2Kw 



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		7.1

		 Tời quay tay 

		Chiếc

		01

		

		



		7.2

		Tời điện 

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Xe nâng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng nâng, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp. 

		Tải trọng nâng: 100kg÷600kg ; 



		9

		Bộ dụng cụ tháo lắp. 

		Bộ

		06

		An toàn khi thực hiện bài tập lắp ráp mối ghép 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Tuốt nơ vít 2cạnh 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 50mm÷200mm 



		9.2

		Tuốt nơ vít 4 cạnh 

		Chiếc

		03

		

		



		9.3

		Chìa vặn dẹt

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6mm÷24 mm. 



		9.4

		 Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		03

		

		Kíchcỡ:6mm÷ 32 mm 



		10

		Con Lăn 

		Chiếc

		12

		An toàn khi vận chuyển máy. 

		- Kích thước đường kính con lăn: ∅60 ÷ ∅80; - Chiều dài con lăn L= 600÷800mm 



		11

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		12

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 28 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy Tiện 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành lắp đặt máy 

		Công suất động cơ: 3Kw ÷3,75Kw 



		2

		Máy khoan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành lắp đặt máy 

		Công suất động cơ: 1,5Kw ÷2,8Kw 



		3

		Máy Phay vạn năng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành lắp đặt máy 

		Công suất động cơ: 3,5Kw÷5,5Kw 



		4

		Máy hàn điện xoay chiều 

		Bộ

		01

		Sử dụng hỗ trợ quá trình lặp đặt máy cong cụ. vận hành máy hàn thuận lợi, an toàn.

		Dòng hàn: 50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện…)



		5

		Kích 

		Bộ

		03

		  Sử dụng nâng hạ được các bộ phận máy. 

		Loại thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		5.1

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		5.2

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		



		5.3

		 Kích vít .

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm. 



		6

		 Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dễ vận hành an toàn khi nâng hạ thiết bị bằng pa lăng

		Pa lăng xích kéo, tải trọng kéo:0,5 tấn÷2 tấn; Chiều cao nâng : 2,5m ÷ 3m 



		7

		Cẩu thủy lực 

		Chiếc

		01

		Vận hành đơn giản,an toàn khí cần phải nâng, chuyển máy đến vị trí lắp đặt. 

		Tải trọng nâng tối đa: 1,5 tấn 86 



		8

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		03

		Dễ thao tác, vận hành an toàn khi khoan lỗ nền móng máy. 

		Công suất (W): 650÷ 1500.Kèm theo mũi khoan. 



		9

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		06

		Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập trong mô đun. 

		- Lưỡi cắt: 125÷230mm Công suất: 850W÷ 2000W. 



		10

		Thước cuộn thép 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo kích thước mặt bằng lắp đặt máy. 

		Thước cuộn thép dài 2m÷ 3,5m.Thước dùng 2 hệ đo là mét, inches. 



		11

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo kích thước mặt bằng lắp đặt máy  

		Thước lá:500-1050mm 



		12

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính xác khe hở lắp ghép mặt trượt. 

		Phạm vi đo: 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05; 



		13

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Đo được chính xác độ đảo, sai lệch vị trí tương quan. 

		- Độ chính xác 0,01÷0,02; -Phạm vi đo: 0÷12,7mm. - Đế gá có từ tính. 



		14

		Trục kiểm 

		Bộ

		03

		Kết cấu chính xác, đo kiểm được độ chính xác của máy tiện, khoan, phay. 

		Bộ trục kiểm tiêu chuẩn kiểm tra máy tiện,  máy khoan, máy Phay kèm theo máy. 



		15

		Thước kiểm góc vuông 

		Chiếc

		06

		Đo kiểm được độ chính xác của máy tiện, khoan, phay. 

		Kích thước ke thông dụng: 300mm x 250mm; 



		16

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng để đo phẳng độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Khoảng đo: 3000; 5000; 6000 



		17

		 Ni vô 

		Bộ

		02

		Sử dụng để đo chính xác độ thăng bằng của máy và điều chỉnh cân bằng máy sau khi lắp đặt. 

		Loại dụng cụ thông dụng.



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		17.1

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		01

		 

		Chiều dài ni vô: 150mm÷400mm ;Độ chínhxác: 0,02mm/m; 



		17.2

		Ni vô khung 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng đo: 200 x 200mm; Độ chính0,05mm/m Tiêu chuẩn DIN 877 



		18

		Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		01

		

		



		19

		Máy thuỷ bình

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng để đo phẳng, góc, độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Loại thông dụng. Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		20

		Giá căng tâm-Dọi 

		bộ

		03

		Sử dụng khi điều chỉnh lắp đặt thiết bị. 

		Loại thông dụng. Chế tạo theo tiêu chuẩn 



		21

		Bộ dao cạo kim loại 

		Bộ

		09

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Loại thông dụng.



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		21.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		21.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác 



		22

		Bộ dụng cụ cắt ren. 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren chính xác cho các chi tiết ghép ren 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22.1

		Ta rô 

		Chiếc

		01

		

		



		22.2

		Bàn ren 

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính ren: M4÷M16; - Có kèm theo tay quay .



		23

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi thực hành các bài tập lắp ráp bộ phận làm kín 

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23.1

		 Chìa vặn dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		23.2

		Chìa vặn khẩu 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 6÷32 mm 



		23.3

		Chìa vặn lục lăng. 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm 



		24

		 Dụng cụ tháo 

		Bộ

		03

		Sử dụng an toàn trong khi tháo lắp

		Bộ dụng cụ gồm: lắp bằng khí nén. . - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp: - 1 đầu nối khí.Có kèm theo nguồn khí nén. 



		25

		 Búa tay

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng 500g-1000g 



		26

		Con Lăn

		Chiếc

		12

		Dễ sử dụng thuận lợi khi di chuyển máy. 

		- Kích thước đường kính con lăn: ∅60 ÷ ∅80; - Chiều dài con lăn L= 600÷800. 



		27

		Xà beng 

		

		

		An toàn khi vận chuyển máy vào đúng vị trí lắp đặt máy 

		Xà beng có kích thước chiềudài: 1000mm÷1200mm; 



		28

		 Dũa dẹt 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng, dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp đặt máy công cụ. 

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		29

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		30

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m. 





BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP ĐƯỜNG ỐNG 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 29 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống nối bằng mặt bích 

		Bộ

		09

		Sử dụng thực hành lắp ống nối bằng mặt bích

		Kích thước ống tiêu chuẩn: Kèm theo mặt bích, bu lông và đai ốc. 



		2

		Ống nối bằng 2 đầu ren 

		Bộ

		09

		Thực hành lắp ráp tạo thành mối ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu 

		Đường kính cốt thép Từ ∅22÷∅36mm; - Đường kính ống nối Từ: ∅33÷∅53mm; - Chiều dài nối ống: từ 54÷84mm; -Ren ống M22,5x2,5 ÷M36,5 x3 



		3

		Ống nối bằng khớp nối côn 

		Bộ

		09

		Dễ lắp ráp tạo thành mối ghép ống nối bằng khớp nối côn 

		Có kích thước theo tiêu chuẩn .Gồm ống nối và khới nối côn. 



		4

		 Cút ống nối 

		Chiếc

		27

		Dễ lắp ráp tạo thành mối ghép ống nối với cút nối 

		Có kích thước theo tiêu chuẩn .Gồm ống nối và cút ống nối. 



		5

		Máy cắt ống 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt ống, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình cắt ống. 

		Cắt được ống: Ø10÷ Ø115mm Tốc độcắt 115v/p Công suất:1200w. 



		6

		Bộ loe miệng ống 

		Bộ

		03

		Sử dụng để loe miệng ống khi lắp ráp đường ống 

		Loại thông dụng theo tiêu chuẩn.Sẵn có trên thị trường. 



		7

		Máy uốn ống 

		Bộ

		03

		 Sử dụng uốn ống, đảm bảo an toàn lao động. 

		Máy uốn thép: Ma x∅32 Tiện dụng cho công việc lưu động.  



		8

		Máy cắt ren ống 

		Chiếc

		01

		Dễ vận hành, an toàn, cắt được ren trên ống đạt yêu cầu. khả năng cắt ren: 

		- Ren ống 1/2’’÷4”,- Ren ống nối 3/8-2”; 



		9

		 Súng khí nén 

		Chiếc

		06

		Sử dụng thuận lợi,có áp lực đầu phun đủ làm sạch chi tiết.an toàn khi làm sạch các mối ghép trước khi lắp .

		- Có đường kính mũi ∅2mm; - Lưu lượng xả: 145L/min÷160L/min Có kèm theo nguồn khí nén. 



		10

		Máy đánh bóng cầm tay

		Chiếc

		03

		Dễ sử dụng, an toàn. Đánh bóng được chi tiết lắp đạt yêu cầu. 

		Có công suất: 50W÷ 200W. 



		11

		Máy khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		06

		Sử dụng an toàn khi thực hiện các bài tập trong mô đun. 

		Khoan kim loại;đảo chiều;Tốc độ không tái 2.800 v/ph; Công suất 650w. 



		12

		Kích 

		Bộ

		01

		Sử dụng nâng hạ được các bộ phận máy. 

		Tải trọng nâng: 2tấn ÷ 4tấn; Nâng cao nhất: 285mm ÷ 375mm 



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		12.1

		 Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		

		



		12.2

		Kích răng 

		Chiếc

		01

		

		



		12.3

		Kích ren.

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		13.1

		 Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		13.2

		Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		14

		Thước lá 

		Chiếc

		09

		Dễ đo, đọc kích thước dài. 

		Phạm vi đo: 300÷500mm. 



		15

		Căn lá

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính xác khe hở lắp ghép. 

		Phạm vi đo : 0,01mm÷1mm; - Độ chia: 0,01÷0,05; 



		16

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi thực hành các bài tập lắp ráp bộ phận làm kín 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		16.1

		 Chìa vặn dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm.  



		16.2

		 Chìa vặn khẩu 

		Chiếc

		06

		

		 Kích cỡ: 6÷32 mm 



		16.3

		Chìa vặn lục lăng. 

		Chiếc

		06

		

		Kích cỡ: 4÷19mm 



		17

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén. 

		Bộ

		03

		Sử dụng an toàn trong khi tháo lắp. 

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp: - 1 đầu nối khí.Có kèm theo nguồn khí nén. 



		18

		Máy phun sơn 

		Chiếc

		03

		 Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập trong mô đun.

		Độ rộng đầu phun: 1,5 mm; Dung tích bình chứa: 0,45 lít;Độ rộng phủ sơn: 25,5 cm



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ bài giảng môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		20

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ điều khiển, kết nối với máy tính, phóng to các hình vẽ môn học 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m.  





BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 30 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ điện 1 pha

		Chiếc

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 1 pha.

		Động cơ điện không đồng bộ 1pha rôto ngắn mạch công suất tối đa: 3kW 



		2

		 Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha.

		Công suất ≤ 250kW 



		3

		Động cơ nhiều tốc độ 

		Chiếc

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha.

		Công suất: 0.45 - 40 KW; Số cấp tốc độ: 2, 3, 4; Cấp bảo vệ: IP54; Điện áp định mức: 380V; 



		4

		 Biến áp tự ngẫu 

		Chiếc

		06

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha. 

		Biến áp tự ngẫu 3 pha; Công suất ≤: 180 KVA 



		5

		 Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		06

		Làm đúng thao tác, an toàn khi sử dụng thiết bị. 

		Loại thông dụng. Công xuất 550-800 W; 



		6

		Súng bắn vít 

		Chiếc

		06

		Làm đúng thao tác, an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt . 

		Đầu vít: ¼” lục giác M4 – M 14 Bu lông Mômen lực: 90Nm Công suất: 230W ÷500 W. 



		7

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, quan sát khi đo, an toàn kiểm tra mạch điện 

		Loại thông dụng. Theo TCVN Đo được V, A, Ω 



		8

		Bút thử điện 

		Chiếc

		03

		An toàn sử dụng để kiểm tra tình trạng có điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. 



		9

		Chìa vặn dẹt  

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, an toàn khi lắp ráp 

		Bộ dụng cụ thông dụng: Kích thước 6-30mm;  



		10

		 Tuốc nơ vít. 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, an toàn khi lắp ráp . 

		Loại thông dụng. Mạ crôm, tay cầm bọc cao su, chống trơn trượt. Kích cỡ: 4-12mm.dài 50mm÷200mm 



		11

		Kìm điện, kìm cắt dây điện 

		Bộ

		03

		An toàn sử dụng để cắt, xoắn dây điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. Tay cầm bọc nhựa, cách điện tốt 



		12

		Panel thực hành lắp đặt 

		Bộ

		03

		Sử dụng lắp các khí cụ điện trong mạch điều khiển 

		Các khí cụ điện dùng để thực hành lắp các mạch bài tập trong mô đun 



		13

		Khí cụ điện

		Bộ

		03

		Thể hiện cấu tạo, công dụng, lựa chọn các khí cụ điện thực hiện lắp đặt hệ thống điện điều khiển 

		Cầu dao 3 pha; Công tắc tơ (220-380)V - (22-40)A; Rơ le nhiệt 12- 22A, rơ le trung gian 5-7A, rơ le thời gian Rơ le quá dòng, rơ le quá áp; Chuông điện; Biến trở công suất 



		14

		Mô hình điều khiển tốc độ động cơ 

		Bộ

		02

		Giới thiệu các mạch điều khiển tốc độ động cơ; các phím chức năng; các ngõ vào, ra và cách kết nối. 

		Kích thước phù hợp để giảng dạy. Đảm bảo mỹ thuật 



		15

		 Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của mô đun 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của mô đun 



		16

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của mô đun 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu ≥ 1,8m x1,2m 





BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MÁY BƠM 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 31 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bơm trục ngang 

		Chiếc

		03

		Sử dụng lắp đặt bơm an toàn,  đúng yêu cầu kỹ thuật 

		Công suất: 2,2 Kw÷ 4Kw; 



		2

		 Bơm trục đứng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng lắp đặt bơm an toàn,  đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		- Lưu lượng: 4,8 m³/h ÷80 m³/h; - Công suất: 1,8Kw ÷ 3Kw 



		3

		Máy cắt ống 

		Chiếc

		03

		Vận hành đơn giản, an toàn. Cắt được ống đúng kích thước. 

		Loại thông dụng. cắt ống ∅10÷∅115mm. Độ dày thành ống ≤ 8mm. 



		4

		Máy ren ống 

		Chiếc

		01

		Sử dụng an toàn, cắt được ren ống đạt yêu cầu. 

		Loại thông dụng . Phạm vi ren ống: 16÷50mm; Ren ống nối: 3/8÷2’’ 



		5

		Pa lăng 

		Chiếc

		02

		Dễ vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ bơm bằng pa lăng 

		Pa lăng xích kéo loại thông dụng. Tải trọng kéo : 0,5 tấn÷2 tấn; - Chiều cao nâng : 2,5m ÷ 3m 



		6

		 Tời 

		Chiếc

		02

		Dễ vận hành, thao tác an toàn khi nâng hạ bơm bằng tời. Loại thông dụng tời đảo chiều điện. 

		-Tải trọng: 50kg÷ 500kg ; - Công suất: 0,5Kw÷ 2Kw 



		7

		Máy nâng 

		Chiếc

		01

		Dễ sử dụng, vận hành an toàn, khi nâng, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp.

		Máy thông dụng để nâng chuyển các bộ phận máy.Tải trọng nâng: 100kg÷600kg ;



		8

		 Máy hàn 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng,  an toàn hàn được mối hàn đạt yêu cầu khi lắp đặt máy bơm 

		Dòng hàn50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện…) 



		9

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		02

		Dễ vận hành khoan được lỗ trên bê tông để thực hiện bài tập lắp đặt máy bơm. 

		Loại thông dụng. Côngsuất :500w ÷750w. 



		10

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		Dễ sử dụng, an toàn khi thực hiện các bài tập lắp đặt máy bơm. 

		Lưỡicắt:125÷230mmCông suất: 850W÷ 2000W. 



		11

		 Ni vô 

		Chiếc

		03

		Kiểm tra,  điều chỉnh cân bằng máy bơm khi lắp đặt 

		Khoảng đo: 200 x 200mm; Độ chính xác: 0,02mm/m 



		12

		Máy thủy bình, kinh vĩ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo phẳng, góc, độ cao khi lắp đặt thiết bị 

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		13

		Giá căng tâm, dọi 

		Bộ

		06

		Căn chỉnh được tâm máy bơm trùng tâm bệ khi lắp ráp bơm. 

		Loại thông dụng. Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		14

		Thiết bị kiểm tra áp lực ống. 

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý vận hành.Dễ sử dụng để đo lưu lượng nước trong ống kín 

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường. 



		15

		Thước cặp  

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo chính xác kiểm tra chi tiết trước khi lắp. 

		-Phạm vi đo: 0÷250mm; - Độ chính xác: 0,02 ;0.05;0,1mm. 



		16

		 Thước lá 

		Chiếc

		09

		Sử dụng để đo chi tiết trước khi lắp. 

		Loại thông dụng. Phạm vi đo: 300÷500mm. 



		17

		Thước cuộn thép 

		Chiếc

		03

		Dễ đo,đọc rõ kích thước cần đo. 

		Loại thông dụng . Phạm vi đo: 0÷3500mm. 



		18

		 Căn lá 

		Bộ

		06

		Dễ sử dụng để kiểm tra chính xác khe hở lắp ghép. 

		Độ chia: 0,01÷0,05; 



		19

		Dụng cụ tháo lắp 

		

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		19.1

		 Chìa vặn dẹt

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		19.2

		Chìa vặn khẩu

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ: 6÷32 mm. 



		19.3

		Chìa vặn lục lăng. 

		Bộ

		06

		Sử dụng để lắp ráp mối ghép khi lắp đặt bơm.

		Kích cỡ: 4÷19mm. 



		20

		Tông đồng 

		Bộ

		06

		Đảm bảo an toàn cho mối ghép khi lắp 

		Kích thước : ∅20- ∅30mm; Chiều dài: 150÷ 350mm 



		21

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng an toàn khi lắp mối ghép. 

		Loại thông dụng, săn có trên thị trường. Trọng lượng: 450g÷1000g 



		22

		 Búa nguội 

		Bộ

		03

		Sử dụng an toàn khi lắp ráp. 

		Trọng lượng : 500g÷700g 



		23

		Dũa dẹt

		Bộ

		06

		Dũa sửa được các chi tiết phục vụ cho lắp ráp máy nâng chuyển

		Chiều dài dũa : 150 ÷ 250mm. 



		24

		Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Góc2 φphù hợp,  đảm bảo khoan lỗ chính xác. 

		Mũi khoan tiêu chuẩn. Đường kính ≤ ∅14. 



		25

		Bộ dụng cụ cắt ren. 

		Bộ

		06

		Sử dụng cắt ren các chi tiết lắp ráp 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		25.1

		 Bộ ta rô 

		Bộ

		01

		

		



		25.2

		 Bàn ren 

		Chiếc

		01

		Đường kính ren: M4÷M16; 

		Có kèm theo tay quay . 



		26

		Bộ dao cạo kim loại. 

		Bộ

		18

		Cạo được bề mặt lắp ghép đạt độ nhám cao. 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Bộ

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. chiều dài 300-350mm. 



		26.2

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác. 



		27

		 Máy vi tính 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		28

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, kết nối với máy tính phóng to các hình minh họa hoặc mô phỏng trợ giúp cho giáo viên khi giảng dạy các bài giảng trong môđun 

		Loại thông dụng. Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens. - Màn chiếu kích thước min: 1,8mx1,2m 





BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN): THỰC TẬP NGHỀ TIỆN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 32 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện vạn năng 

		Chiếc

		06

		Tiện được các bài tập trong mô đun theo đúng yêu cầu. 

		- Đường kính tiện trên băng: 330÷360mm - Động cơ trục chính:3Kw÷3,75Kw.



		2

		 Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		An toàn khi sử dụng. Mài sắc được dao tiện và các dụng cụ khác. 

		Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 Công suất động cơ 1,5Kw÷3,5Kw. 



		3

		 Dao tiện

		Bộ

		06

		Dễ gá lắp, đảm bảo độ cũng vững, độ sắc để tiện trụ trơn, trụ bậc, tiện côn đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		Doa tiện ngoài đầu thẳng, cong gắn mũi dao hợp kim cứng. 



		4

		Dũa 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận tiện khi cần gia công sửa nguội. 

		Dụng cụ thông dụng. Dũa dẹt kích thước 200-300mm. 



		5

		Cưa tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận tiện khi cưa phôi 

		Khung cưa lắp được lưỡi cưa kích thước 250-300mm. 



		6

		 Mũi khoan 

		Bộ

		06

		Mài sửa được góc sắt đúng kỹ thuật. 

		Mũi khoan chuôi trụ, chuôi côn đường kính từ 8- 20mm 



		7

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng đo kích thước dài. 

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0- 300mm;



		8

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Có cấu tạo rõ ràng để đo chính xác kiểm tra chi tiết. 

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		8.1

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		8.2

		 Thước cặp điện tử 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		9

		Pan me

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		9.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Sử dụng để kiểm tra kích thước ngoài của các chi tiết 

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		9.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Sử dụng để kiểm tra kích thước đường kính lỗ thước của các chi tiết . 

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		10

		Mũi tâm cố định 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để so dao 

		Đủ độ cứng, đúng góc độ 



		11

		Bầu cặp mũi khoan 

		chiếc

		06

		Kẹp chặt được mũi khoan trên máy tiện 

		Khả năng kẹp ≤ ∅14 mm 



		12

		Máy vi tính 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thiết bị trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. 



		13

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Sử dụng cho giáo viên khi giảng dạy các bài giảng trong môđun 

		Loại thông dụng. Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens. - Màn chiếu kích thước min: 1,8mx1,2m 





BẢNG 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN): THỰC TẬP NGHỀ PHAY,  BÀO 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 33 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy phay đứng 

		Chiếc

		03

		 Họat động tốt,an toàn khi sử dụng. thực hiện phay được mặt phẳng, mặt bậc, phay rãnh đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		- Kích thước bàn máy : 250x1270mm÷320x 1300mm; - Công suất động cơ:  3,5Kw÷5,5Kw 



		2

		Máy phay ngang 

		Chiếc

		03

		Họat động tốt,an toàn khi sử dụng. thực hiện phay được mặt phẳng, mặt bậc, phay rãnh đạt yêu cầu kỹ thuật. 

		- Kích thước bàn máy : 250x1270mm÷320x 1300mm; - Công suất động cơ:  3,5Kw÷5,5Kw 



		3

		 Máy bào 

		Chiếc

		03

		Hoạt động tốt,an toàn khí sử dụng, thực hiện bào mặt phẳng, mặt bậc, bào rãnh đạt yêu cầu kỹ thuật  

		-Hành trình lớn nhất của đầubào:  650mm÷700mm - Công suất động cơ 7,5KW 



		4

		Ụ phân độ vạn năng 

		Chiếc

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo, thao tác, tính toán đúng khi phay bánh răng 

		Đơn giản; ụ phân độ vi sai phù hợp đặc tính kỹ thuật của máy tính của máy phay. 



		5

		 Ê tô máy 

		Chiếc

		06

		Thao tác đơn giản định vị, gá kẹp phôi chắc chắn trong quá trình thực hiện các bài tập của mô đun

		- Kích thước hàm kẹp 150 mm÷ 250mm.  



		6

		Bích gá 

		Chiếc

		06

		 Dễ sử dụng, an toàn khi sử dụng bích gá. 

		Đảm bảo đủ cứng vững, gồm: Chữ T, chữ U… có các rãnh để lắp bu lông cố định trên bàn máy 



		7

		Dao phay trụ

		Bộ

		06

		Gá lắp đơn giản, lưỡi cắt sắc, phay được được mặt phẳng, mặt bậc, phay rãnh đúng yêu cầu. 

		Bộ dao phay trụ có đường kính từ ∅10 ÷∅20mm 



		8

		 Dao phay mặt  đầu. 

		Bộ

		06

		Gá lắp đơn giản, lưỡi cắt sắc, phay được được mặt phẳng, mặt bậc, phay rãnh đúng yêu cầu. 

		Đường kính dao ∅45÷ ∅100.Số lưỡi cắt từ 2 ÷ 5. 



		9

		Dao bào đầu thẳng  

		Chiếc

		06

		Gá lắp đơn giản, lưỡi cắt sắc, phay được được mặt phẳng, mặt bậc, phay rãnh đúng yêu cầu. 

		Mũi dao hợp kim cứng, thân dao đảm bảo độ cứng vững 



		10

		Dao bào đầu cong 

		Chiếc

		06

		Gá lắp đơn giản, lưỡi cắt sắc, phay được được mặt phẳng, mặt bậc, phay rãnh đúng yêu cầu. 

		Mũi dao hợp kim cứng, thân dao đảm bảo độ cứng vững 



		11

		Thước cặp 

		Chiếc

		06

		Có kết cấu rõ ràng, dễ sử dụng để đo chính xác kiểm tra kích thước chi tiết khi phay. 

		Loại thông dụng . -Phạm vi đo:  0÷250mm; - Độ chính xác:  0,01÷0,05mm 



		12

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Sử dụng đo kích thước dài. 

		Có kích thước:  250÷300mm  



		13

		Ke góc 90° 

		Chiếc

		06

		Kiểm tra chính xác độ vuông góc giữ 2 mặt phay,bào. 

		Loại thông dụng chế tạo theo tiêu chuẩn có kích thước:  200x 130 mm 



		14

		Căn lá 

		Bộ

		06

		Kiểm tra được sai số đo mặt phẳng và góc vuông. 

		Loại thông dụng . Phạm vi đo : 0,01mm÷1mm; - Độ chia:  0,01÷0,05;  



		15

		Chìa vặn dẹt 

		

		

		  An toàn khi Tháo lắptrang bị gá trên máy phay, bào 

		Loại thông dụng . Kích cỡ: 6÷30 mm. 



		16

		Chìa vặn di động 

		

		

		 An toàn khi Tháo,lắptrang bị gá trên máy phay, bào 

		Loại thông dụng . Kích cỡ: 250÷300mm. 



		17

		Búa cao su 

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi rà gá lắp phôi lên ê tô khi phay hoặc bào. 

		Trọng lượng:  450g÷ 700g 



		18

		Căn, cữ 

		Bộ

		06

		Thuận lợi khi sử dụng rà, gá phôi, dao 

		Để thực hiện bài tập trong mô đun Căn phẳng, căn góc kích thước: 0,5mm ÷ 10mm



		19

		 Dụng cụ kê đỡ -Bàn máp - Khối D; - Khối V 

		Chiếc

		02

		Thuận tiện sử dụng để kê đỡ phôi, chi tiết khi cần vạch dấu hoặc kiểm tra vị trí tương quan của chi tiết gia công. 

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. - Kích thước bàn máp:  300mmx 400mm. - Khối D, Khối V … 



		20

		Thước đứng 

		

		

		Vạch đượcchính xác các đường song song vuông góc khi thực hiện bài tập trong mô đun. 

		Phạm vi đo: 0÷350mm; Độ chính xác: 0,05mm  



		21

		 - Chấm dấu-Búa chấm dấu 200g

		 Bộ

		06

		Chấm dấu chính xác theo đường vạch dấu. khi thực hiện bài tập trong mô đun.

		Dụng cụ thông dụng chế tạo theo tiêu chuẩn phù hợp để giảng dạy.



		22

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		06

		Dùng dũa sửa chi tiết, làm sạch pavia khi phay 

		 Chiều dài dũa 200-300mm; dũa răng kép. Đủ độ cứng để cắt gọt KL 



		23

		Máy mài 2 đá 

		cái

		01

		Thao tác vận hành đơn giản an toàn. mài sắc được dao bào và các dụng cụ khác. 

		Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi. - Kích thước đá: ∅250 ÷ ∅400 mm - Công suất động cơ 1,5Kw ÷3,5Kw. 



		24

		 Máy vi tính

		Chiếc

		01

		 Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ cấu tạo dụng cụ cắt và trình tự gia công. 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		25

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Dễ sử dụng, kết nối với máy tính phóng to các hình minh họa hoặc mô phỏng cho bài giảng 

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens. - Màn chiếu kích thước min :1,8mm. 





BẢNG 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP NGHỀ ĐIỆN 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 34 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy biến áp 1 pha 

		Bộ

		03

		 Dễ vận hành, an toàn khi thực hành các bài tập của mô đun 

		Loại thiết bị thông dụng. Có P = 1 - 2.2KW, 



		2

		 Máy biến áp 3 pha 

		Bộ

		03

		Dễ vận hành, an toàn khi thực hành các bài tập của mô đun 

		Bao gồm: Biến áp tự ngẫu 3 pha; máy biến áp 3 pha; Bộ điều chỉnh tải 3 pha. 



		3

		 Máy phát điện đồng bộ 

		Bộ

		03

		 Dễ vận hành, an toàn khi thực hành các bài tập của mô đun 

		Loại thiết bị thông dụng. Có P ≤ 1KW. 



		4

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha 

		Bộ

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện không đồng bộ 1 pha, dễ quan sát, dễ vận hành, an toàn 

		Uđm: 170 ÷ 240V/AC; 50/60Hz. Iđm ≤ 5A . Pđm ≤ 1kw. Cosφ= 0,85÷ 0,95 



		5

		 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện không đồng bộ 3 pha, dễ quan sát, dễ vận hành, an toàn 

		Uđm: 340 ÷ 420V/AC; 50/60Hz. Idm ≤ 2A . Cosφ= 0,8 ÷ 0,95 



		6

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Bộ

		03

		Dễ sử dụng, quan sát khi đo, an toàn kiểm tra mạch điện

		Loại thông dụng. Theo TCVN Đo được V, A, Ω 



		7

		Bút thử điện, 

		Chiếc

		03

		An toàn sử dụng để kiểm tra tình trạng có điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. 



		8

		Chìa vặn dẹt  

		Bộ

		03

		An toàn khi lắp ráp. 

		Bộ dụng cụ thông dụng: Kích thước 6-30mm; 



		9

		Tuốc nơ vít. - 2 cạnh; - 4 cạnh; - Đầu hoa khế  

		Bộ

		03

		An toàn khi lắp ráp. 

		Loại thông dụng. Mạ crôm, tay cầm bọc cao su, chống trơn trượt. Kích cỡ: 4-12mm.dài  50mm÷200mm 



		10

		Kìm điện, kìm cắt dây điện 

		Bộ

		03

		An toàn sử dụng để cắt, xoắn dây điện 

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. Tay cầm bọc nhựa, cách điện tốt 



		11

		Thiết bị bảo vệ (Áp tô mát, cầu dao, cầu chì, các thiết bị cảm biến….Khởi động từ) 

		Bộ

		03

		Thể hiện cấu tạo, công dụng các loại khí cụ điện bảo vệ. Dễ sử dụng, an toàn 

		Bộ khí cụ điện thông dụng trên thị trường.  



		12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên khi minh hoạ các bài giảng của môn học 

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường, Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		13

		 Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		 Dễ điều khiển kết nối với máy tính phóng to các hình minh họa cho bài giảng . 

		Cường độ chiếu sáng ≥2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m 





PHẦN B 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ- ĐUN BẮT BUỘC VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO TỪNG MÔ- ĐUN TỰ CHỌN 108 


BẢNG 29. TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
DẠY NGHỀ CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp thực hành tối đa 18 học sinh và lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		I

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG 



		1

		Trang bị bảo hộ lao động nghề nguội lắp ráp.

		Bộ

		01

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		1.1

		Quần áo bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động 



		1.2

		 Mũ bảo hộ 

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.3

		Kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.4

		Găng tay 

		Đôi

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		1.5

		 Giầy bảo hộ 

		Đôi

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về trang bị bảo hộ lao động. 



		2

		Trang bị cứu thương 

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản của bộ trang bị được mô tả cụ thể như 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		2.1

		Tủ kính  

		Chiếc

		01

		Tủ kính có biểu tượng chữ thập và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. 



		2.2

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo; Bông băng, gạc, cồn sát trùng 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế.  



		2.3

		 Cáng cứu thương 

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế.  



		2.4

		Mô hình người dùng cho 

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thực tập sơ cấp cứu nạn nhân thiết bị y tế. 



		3

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		3.1

		 Bình xịt bọt khí CO2 

		Bình

		03

		



		3.2

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy. 



		3.3

		Xẻng 

		Chiếc

		03

		



		3.4

		Cát đen 

		m3

		01

		



		4

		Mô hình hệ thống an toàn điện 

		Bộ

		01

		Hệ thống được lắp đặt trên giá. Đảm bảo tính thẩm mỹ 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		4.1

		 Bảo vệ điện áp 

		Chiếc

		01

		



		4.2

		Bảo vệ dòng điện 

		Chiếc

		01

		



		4.3

		 Bảo vệ vệ lệch pha 

		Chiếc

		01

		



		II

		NHÓM THIẾT BỊ CƠ BẢN 



		5

		Máy thử độ cứng 

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác theo tiêu chuẩn ISO 6508, -Thang độ cứng Rockwell A, B, C, F. 



		6

		Máy đo độ nhám 

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: Ra: 0.05 ÷ 10µm Rz : 0.1 ÷ 50µm Độ chính xác ±15% 



		7

		Máy thử kéo, nén, uốn vật liệu 

		Chiếc

		01

		Máy thử kéo, nén, uốn vạn năng thông dụng : - Lực kiểm tra: 0÷100KN; Khoảng cách đo căng: 200-600mm; 



		8

		Máy thử xoắn vật liệu 

		Chiếc

		01

		- Mô men thử lớn nhất : 500N/m Sai số hiển thị mô men đo: ≤ ±1.0% - Đường kính của mẫu: 8-25mm 110 



		9

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Phương pháp soi ảnh : phản xạ, vùng sáng hội tụ, phân cực - Độ phóng đại tối đa: 1000x 



		10

		Lò điện trở  

		Chiếc

		01

		Công suất 90Kw, nhiệt độ làm việc Max 1450°C. 



		11

		Máy đo tọa độ không gian 3D 

		Chiếc

		01

		Loại tiếp xúc hoặc không tiếp xúc. Hành trình đo Max: Trục X: 460mm Trục Y: 510mm Trục Z: 420mm 



		12

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		03

		Loại phổ biến và phù hợp trong các cơ sở dạy nghề: Đường kính khoan lớn nhất: ∅12÷∅16mm. 



		13

		Máy doa 

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ doa: ∅39÷∅60mm; Độ sâu lỗ doa max: 160mm.



		14

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Diện tích bàn mài max 400x 1000mm; - Công suất max:7,5kw. 



		15

		 Máy bào ngang 

		Chiếc

		01

		Hành trình bào ≤ 950, kích thước bàn ≤ 300 x 500 mm, công suất động cơ trục chính ≤ 5KW 



		16

		Máy cắt đột 

		Chiếc

		01

		Loại nhỏ phù hợp với dạy nghề. - Khả năng cắt dầy tối đa: 8mm - Lực đột tối thiểu: 360KG; - Công suất động cơ: 2,2Kw 



		17

		Máy hàn hồ quang xoay chiều 

		Bộ

		01

		Dòng hàn: 50÷250A; Độ dày vật hàn 1,5÷5mm. Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây điện) 



		18

		Bộ cắt khí 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường. 



		19

		 Máy mài hai đá để bàn 

		Chiếc

		01

		Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi; - Kích thước đá: Φ100 ÷ Φ250 mm; - Công suất động cơ: 0,5÷1,5Kw. 



		20

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phù hợp với dạy nghề. - Có tính an toàn cao, có hệ thống chắn bụi; - Kích thước đá: Φ250 - Φ400 - Công suất động cơ 1,5Kw -3,5 Kw 



		21

		 Máy đánh bóng cầm tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường.Có công suất: 52W÷ 160W 



		22

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Công xuất: 540÷1000w bằng điện hoặc khí nén 



		23

		Máy mài cầm tay trục mềm 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng.Áp lực khí:≤90 psi; Tốc độ tối đa: 54.000vòng/phút; 



		24

		Khoan điện cầm tay 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng, sẵn có trên thị trường.Công suất máy: 500- 650w. 



		25

		Bộ khuyếch đại công xuất 

		Bộ

		03

		Bộ khuyếch đại gồm các thông số cơ bản sau: Dải tần Băng tần nghiệp dư 144 -148MHz; Chế độ FM/SSB/CW; Dòng điện 1 chiều DC 13.8V 24 A max; 



		26

		Bộ thí nghiệm điện tử cơ bản 

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản được mô tả cụ thể như sau: 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		26.1

		Khối chỉnh lưu 

		Bộ

		01

		I ≥ 3A, VAC =220V 



		26.2

		 Khối ổn áp 

		Bộ

		01

		 U = ± 9VDC 



		26.3

		Khối khuếch đại 

		Bộ

		01

		P ≥ 3W 



		26.4

		 Khối bảo vệ 

		Bộ

		01

		P ≥ 3W 



		27

		 Máy hiện sóng 

		Chiếc

		01

		Có thông số cơ bản:Analog  40Mhz, kiểu hiển thị 2 kênh 



		28

		Bộ khí cụ điện 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng. Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị như sau: 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		28.1

		Công tơ điện 

		Chiếc

		01

		Loại 1 pha, 3 pha dùng phổ biến trên thị trường. 



		28.2

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường. Loại đơn, kép 4 cực phù hợp với thiết bị 



		28.3

		Cầu dao điện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng. cầu dao tự động hoặc cầu dao đảo. 



		28.4

		Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac 

		Bộ

		02

		Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn U = 220V, f = 50Hz. Đui gài hoặc xoáy 



		28.5

		 Bộ đèn huỳnh quang 

		Bộ

		02

		Chấn lưu điện từ và chấn lưu điện tử, P ≥ 20W 



		29

		Động cơ điện (1 pha, 3 pha) 

		Bộ

		01

		Có công suất tối đa: 3KW 



		30

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		06

		DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ACV: 10/50/250/1000V DCA: 50µA/2.5/25/250mA Ω: x1/x10/x1K/x10K/x100K 



		III

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 



		31

		Máy tiện ren vít vạn năng 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ : 3KW÷5,5Kw. 



		32

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		01

		- Đường kính tiện Max:Ø200÷ Ø230 



		33

		Máy phay CNC 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 5 ÷ 5,5 Kw; 



		34

		Máy phay vạn năng 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 3,5Kw÷5,5Kw 



		35

		Máy doa 

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ doa: ∅39÷∅60mm; Độ sâu lỗ doa lớn nhất: 160mm. 



		36

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Công suất lớn nhất 7,5kw. 



		37

		 Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan lớn nhất ∅25÷∅30mm; Công suất động cơ khoảng 4,5KW. 



		38

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan max: ∅30mm; Công suất động cơ khoảng 4,5KW. 



		39

		Máy bào ngang 

		Chiếc

		01

		Hành trình bào ≤ 650, Công suất động cơ trục chính ≤ 5KW 



		40

		Máy ép nguội trục vít 

		Chiếc

		01

		Lực ép 300÷630KN; -Hành trình ép 400÷600 mm. 



		41

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		03

		Lực ép: 100KN÷300KN Hành trình: 1550mm÷200mm. 



		42

		Cưa máy 

		Chiếc

		01

		Khả năng cắt thép tròn đường kính 16÷50mm; cắt thép vuông 10÷ 25mm;Công suất: 0,37÷ 2,24 KW 



		43

		Máy cắt 

		Chiếc

		01

		Cắt thép tấm, thanh, thép ống: Công suất: 2400 w 



		44

		Máy cắt ren ống 

		Chiếc

		01

		Khả năng cắt: Ren ống 1/2’’÷4”, Ren ống nối 3/8÷2”. 



		45

		Máy uốn ống 

		Bộ

		03

		Máy uốn thép: Ma x∅32 Tiện dụng cho công việc lưu động. 



		46

		Ni vô 

		Bộ

		02

		Loại dụng cụ thông dụng 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		46.1

		Ni vô thẳng 

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,02mm/m 



		46.2

		Ni vô khung 

		Chiếc

		01

		Độ chính 0,05mm/m 



		47

		Thước cầu 

		Chiếc

		03

		Khoảng đo: 3000; 5000; 6000 



		48

		Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		49

		Máy thuỷ bình 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng; Độ phóng đại tối đa: 24 ÷28 lần 



		50

		Giá căng tâm-Dọi

		bộ

		03

		Loại thông dụng. Chế tạo theo tiêu chuẩn 



		51

		Máy cân bằng động 

		chiếc

		01

		Trọng lượng chi tiết cân bằng từ 1-100kg; đường kính chi tiết max 700mm, độ nhạy 0,1-0,3grm. 



		52

		Kích 

		Bộ

		03

		Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		52.1

		 Kích răng

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 Chiều cao nâng: 0,4÷0,6 m 



		52.2

		 Kích vít

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn. Chiều cao nâng: 0,25÷ 0,36 mét 



		52.3

		Kích thủy lực 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn Chiều cao nâng: 0,2 ÷ 0,4m



		53

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Pa lăng thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		53.1

		 Pa lăng kéo tay;

		Chiếc

		01

		



		53.2

		 Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng kéo : 0,5 tấn÷2 tấn; - Chiều cao nâng : 2,5m ÷ 3m 



		54

		Tời 

		Bộ

		01

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		54.1

		 Tời quay tay 

		Chiếc

		01

		-Tải trọng: 50kg÷ 500kg ; - Công suất: 0,5Kw÷ 2Kw 



		54.2

		Tời điện 

		Chiếc

		01

		



		55

		Xe nâng 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: 100kg÷600kg ; 



		56

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		- Áp suất khí nén: 8÷12Bar;



		57

		Súng khí nén 

		Chiếc

		06

		- Có đường kính mũi ∅2mm; - Lưu lượng xả: 145L/min÷160L/min Có kèm theo nguồn khí nén.



		58

		Máy gia nhiệt vòng bi 

		Chiếc

		01

		Đường kính gia nhiệt : d=∅20÷∅300 mm 



		59

		Cẩu thủy lực 

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng tối đa: 1,5 tấn 



		60

		Máy khoan bê tông 

		Chiếc

		03

		Công suất (W): 650÷ 1500.Kèm theo mũi khoan. 



		61

		Cơ cấu thay đổi tốc độ 

		Bộ

		03

		Loại thường được sử dụng điều khiển hộp tốc độ, tốc độ tiến máy công cụ. 



		IV

		NHÓM DỤNG CỤ 



		62

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước từ: 0÷3000mm; 



		62

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		Các dụng cụ thông dụng có bán tại thị trường. Giới hạn đo thước: 0÷1000mm; 



		63

		Thước đo sâu 

		Chiếc

		03

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. 



		64

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		 Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		64.1

		 Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,1; 0,05; 0,02mm 



		64.2

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo 0÷300mm chính xác: 0,02mm 



		65

		Pan me 

		Bộ

		01

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		65.1

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		07

		Độ chính xác 0,01mm Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		65.2

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		08

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		65.3

		 Pan me đo sâu 

		Chiếc

		04

		Độ chính xác 0,01; Có kèm theo bộ mẫu điều chỉnh độ chính xác của pan me 



		66

		Thước đo góc vạn năng 

		Chiếc

		03

		Loại dụng cụ thông dụng. Góc đo max: 360° 



		67

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		06

		Kích thước theo tiêu chuẩn, dài tối thiểu: 125mm 



		68

		 Thước đo ren 

		Bộ

		03

		Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤16mm. 



		69

		 Ke góc 

		Chiếc

		06

		Dụng cụ thông dụng. Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke: 90°÷120° 



		70

		 Compa 

		Bộ

		02

		Loại dụng cụ thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		70.1

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		Chiều dài:150÷200mm; khoảng đo: 0÷100mm; 



		70.2

		Com pa đo trong 

		Chiếc

		01

		Chiều dài:150÷200mm; khoảng đo: 0÷100mm; 



		71

		Bộ dưỡng cung 

		Bộ

		02

		Loại dụng cụ thông dụng. Có bán kính R3÷R100mm; 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		71.1

		 Đo cung trong 

		Bộ

		01

		



		71.2

		 Đo cung ngoài 

		Bộ

		01

		



		72

		Dưỡng đo ren 

		Bộ

		02

		Loại dụng cụ thông dụng. Phù hợp với tiêu chuẩn. Đường kính ren ≤ M16mm



		73

		 Bộ ca líp

		Bộ

		01

		 Loại dụng cụ thông dụng.  Phạm vi đo ≤ 50 mm. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		73.1

		 Ca lip trục 

		Chiếc

		01

		



		73.2

		 Ca líp lỗ 

		Chiếc

		01

		



		74

		Bộ đồng hồ so 

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		74.1

		 Đo ngoài

		Chiếc

		01

		Khoảng so 0÷10mm.Độ chính xác: 0,01mm. Có giá đỡ, đế có từ tính 



		74.2

		Đo lỗ 

		Chiếc

		01

		Khoảng đo: 20÷100mm; Độ chính xác: 0,01mm. 



		75

		Căn mẫu 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng. Theo TCVN -Số căn mẫu tối đa: 108 - Khoảng dao động: KT nhỏ nhất: 1,005, hàng chục là 10mm 



		76

		 Bộ dao tiện

		Bộ

		01

		Chế tạo thép gió hoặc mũi dao hợp kim 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		76.1

		Dao tiện ngoài 

		Chiếc

		01

		



		76.2

		 Dao lỗ 

		Chiếc

		01

		



		76.3

		Dao tiện ren 

		Chiếc

		01

		



		77

		Dao phay

		Bộ

		01

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Chế tạo thép gió hoặc dao ghép gắn hợp kim cứng. Cắt gọt tốt 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		77.1

		 Dao phay mặt đầu 

		Chiếc

		01

		Đường kính dao tối đa: Φ100mm 



		77.2

		Dao phay trụ 

		Chiếc

		01

		Đường kính dao tối đa: Φ40mm 



		77.3

		Dao phay ngón 

		Chiếc

		01

		Đường kính dao tối đa: Φ20mm 



		78

		Bộ dụng cụ gia công lỗ 

		Bộ

		01

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Cắt gọt tốt. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		78.1

		Mũi khoan 

		Bộ

		01

		Mũi khoan kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅3÷∅25mm 



		78.2

		 Mũi khoét

		Bộ

		01

		Mũi khoét trụ, côn kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		78.3

		 Mũi doa 

		Bộ

		01

		Mũi doa tay hoặc máy kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ∅6÷∅25mm 



		79

		 Bộ dụng cụ cắt ren 

		Bộ

		01

		Bộ dao thông dụng, phù hợp giảng dạy. Cắt gọt tốt. 



		

		 Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		79.1

		 Ta rô

		Bộ

		01

		



		79.2

		 Bàn ren 

		Bộ

		01

		Ta rô,  bàn ren kích thước theo tiêu chuẩn, đường kính ren ≤16mm 



		80

		 Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		01

		Loại dụng cụ thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		80.1

		 Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		80.2

		 Kìm cắt dây các loại 

		Chiếc

		01

		



		80.3

		 Kìm tuốt dây các loại 

		Chiếc

		01

		



		80.4

		Kìm điện 

		Chiếc

		01

		Theo bộ nghề điện Ucđ ≥ 1000V 



		81

		Kéo cắt kim loại 

		Chiếc

		06

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Cắt thép tấm dày <1mm 



		82

		 Cưa tay

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường 



		83

		 Dũa 

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		83.1

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		83.2

		Dũa tròn 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		83.3

		Dũa tam giác 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		83.4

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 200 ÷ 400mm. Răng kép 



		84

		Bộ dụng cụ đục kim loại 

		Bộ

		18

		Chế tạo theo tiêu chuẩn Kích thước: 150÷200mm. 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		84.1

		 Đục bằng

		Chiếc

		01

		



		84.2

		Đục nhọn 

		Chiếc

		01

		



		84.3

		Đục cong 

		Chiếc

		01

		



		85

		Bộ dao cạo kim loại

		Bộ

		18

		 Loại thông dụng. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		85.1

		Dao cạo mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Chiều dài 300-350mm 



		85.2

		 Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		01

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Lưỡi cắt tam giác. 



		86

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		86.1

		Loại 2 cạnh 

		Chiếc

		06

		Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		86.2

		 Loại 4 cạnh 

		Chiếc

		06

		Chiều dài: 150÷ 300 mm Vật liệu cán: Nhựa hoặc cao su 



		86.3

		Tuốc nơ vít đóng 

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 150 mm Vật liệu cán: Thép. 



		87

		Bộ dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		03

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		87.1

		Clê lực 

		Bộ

		02

		-Dải lực đo: 3÷320Nm; - Chiều dài:193÷600mm. 



		87.2

		Chìa vặn dẹt 

		Bộ

		02

		Kích thước 6÷30mm. 



		87.3

		 Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		01

		Kích cỡ: 6÷32 mm 



		87.4

		 Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		 Kích thước: 250- 350mm 



		88

		Bộ dụng cụ vạch dấu 

		Bộ

		01

		Dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường. Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		88.1

		 Mũi vạch 

		Chiếc

		06

		 Mài nhọn hai đầu. 



		88.2

		 Com pa vanh 

		Chiếc

		06

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.. Mài nhọn hai đầu; Chiều dài 180 ÷ 220mm 



		88.3

		Chấm dấu 

		Chiếc

		06

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.Mài nhọn một đầu; Độ cứng đảm bảo 



		88.4

		Thước vạch dấu 

		Chiếc

		01

		Dụng cụ phổ thông. Độ chính xác: 0,05mm. Độ cứng đảm bảo để vạch được đường nét 



		89

		Bàn máp 

		Chiếc

		01

		Kích thước 400÷ 1200mm; Chế tạo chính xác. 



		90

		Búa gõ xỉ 

		Chiếc

		06

		 Búa gõ xỉ cán liền bằng thép



		91

		Bộ dụng cụ kê đỡ 

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		91.1

		Khối V đơn 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc.Kích thước phù hợp trong giảng dạy: 60÷100mm; Chế tạo chính xác. 



		91.2

		 Khối D 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc. Kích thước phù hợp trong giảng dạy; Chế tạo chính xác. 



		92

		Tông đồng 

		Chiếc

		06

		Dụng cụ phù hợp để giảng dạy. Tông đồng các cỡ. - Kích thước: ∅20÷∅30; - Chiều dài: 150÷350mm 



		93

		Bảng tra lực xiết mối ghép ren 

		Bảng

		01

		Bảng ghi trị số lực xiết tương ứng với đường kính ren từ 6÷30mm. Kích thước bảng Ao; cỡ chữ, màu sắc phù hợp, đảm bảo mỹ thuật. 



		94

		Bàn tháo lắp 

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp có thể xoay góc độ cần thiết và di chuyển trong xưởng dễ dàng. 



		95

		Đe 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, phù hợp giảng dạy. Trọng lượng tối đa 90kg 



		96

		Búa nguội 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng. Loại 200g÷500g Cán chêm. chắc chắn 



		97

		Vam uốn 

		Chiếc

		06

		Phụ thuộc kích thước tiết diện phôi uốn. Uốn được phôi có kích thước tiết diện < 20mm 



		98

		Bộ dụng cụ tán đinh 

		Bộ

		06

		Tán đinh có đường kính ≤ 10mm. Lồng tán đinh có đường kính ≤ 10mm



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		98.1

		 Khuôn đỡ 

		Chiếc

		01

		



		98.2

		Khuôn đột 

		Chiếc

		01

		



		98.3

		Khuôn chụp.

		Chiếc

		01

		



		99

		Bộ dụng cụ kê đỡ 

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		99.1

		 Khối V đơn 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc.Kích thước phù hợp trong giảng dạy: 60÷100mm; Chế tạo chính xác. 



		99.2

		 Khối D 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ gồm 2 chiếc. Kích thước phù hợp trong giảng dạy; Chế tạo chính xác. 



		100

		Bộ đồ nghề điện cầm tay 

		Bộ

		06

		Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 



		

		Mỗi bộ gồm: 

		

		

		



		100.1

		 Kìm cắt dây 

		Bộ

		01

		 Theo bộ nghề điện  Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện  Ucđ ≥ 1000V Kìm kích cỡ 150÷200mm. Tay cầm được bọc ghen nhựa. 



		100.2

		Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		P ≥ 60W, U = 220V 



		100.3

		 Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		U ≤ 500 V 



		100.4

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		100.5

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		100.6

		Chìa vặn khẩu 

		Bộ

		01

		 Kích cỡ: 6÷32 mm 



		101

		Bút đo nhiệt độ 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng. - Dãy nhiệt độ đo -40ºC ÷ +200 ºC 



		102

		 Dụng cụ đo độ ồn 

		Chiếc

		01

		Thang đo dBA và dBC phù hợp để đo độ ồn ; 



		103

		Súng bơm mỡ dùng một tay 

		Chiếc

		06

		Áp suất bơm ≤30 MPa.  



		104

		Dụng cụ đóng vòng bi

		Bộ

		03

		- Bộ Bao gồm 36 vòng đóng cho hơn 400 loại vòng bi - Búa hai đầu nhựa, bên trong có chì không tạo phản lực, tay nắm bọc cao su 



		105

		Vam 3 chấu  

		Bộ

		02

		 Độ mở tối đa : Từ 40÷250mm  



		106

		 Búa tay 

		Chiếc

		06

		 Trọng lượng 500g-1000g 



		107

		Con Lăn 

		Chiếc

		12

		- Kích thước đường kính con lăn: ∅60 ÷ ∅80; - Chiều dài con lăn L= 600÷800. 



		108

		Xà beng 

		

		

		Xà beng có kích thước chiềudài: 1000mm÷1200mm; 



		V

		NHÓM ĐỒ GÁ 



		109

		Bàn gá chống tâm 

		Bộ

		01

		Chiều cao mũi chống tâm:120÷150mm; Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm: 300÷450 mm; 



		110

		Bộ dụng cụ gá 

		Bộ

		01

		Phiến tỳ, chốt có kích thước tiêu chuẩn. Phù hợp để dạy nghề. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		110.1

		Phiến tỳ

		Chiếc

		06

		



		110.2

		Chốt tỳ 

		Chiếc

		06

		



		110.3

		Chốt gá 

		Chiếc

		06

		



		111

		Bộ đồ gá 

		Bộ

		01

		Phù hợp yêu cầu khi gia công 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		111.1

		Đồ gá tiện 

		Bộ

		01

		Chủng loại phù hợp thông số kỹ thuật của máy. 



		111.2

		Đồ gá phay 

		Bộ

		01

		



		111.3

		 Đồ gá khoan 

		Bộ

		01

		Có đủ các chi tiết định vị, kẹp chặt và dẫn hướng dao 



		112

		Đồ gá uốn kim loại 

		Chiếc

		03

		Phụ thuộc hình dáng sản phẩm uốn. Gá được phôi có kích thước tiết diện < 20mm



		113

		Đồ gá hàn 

		Bộ

		06

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối 



		114

		Ê tô máy 

		Bộ

		03

		Ê tô máy có kích thước hàm ê tô: 150÷250mm, 



		115

		 Êtô song hành 

		Chiếc

		18

		- Kích thước Chiều dài của hàm ê tô: 150÷200mm; - Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết.Kèm theo bàn nguội 



		116

		Ê tô 

		Chiếc

		03

		- Kích thước chiều dài hàm ê tô : 150mm ÷ 245mm; - Độ mở hàm: 100mm ÷ 150mm; 



		117

		Bầu cặp 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng. đường kính kẹp lớn nhất ∅16.  



		118

		Mâm cặp (3 vấu, 4 vấu)  

		Bộ

		03

		Loại thông dụng, có kích thước phù hợp với máy tiện trong xưởng thực tập 



		VI

		 NHÓM MÔ HÌNH, MÔ PHỎNG 



		119

		Mô hình vật thật mối ghép cơ khí gồm: 

		Bộ

		06

		Đảm bảo tính thẩm mỹ, kích thước phù hợp với giảng dạy 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		119.1

		 Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		119.2

		 Mối ghép then 

		Chiếc

		01

		



		119.3

		Mối ghép then hoa 

		Chiếc

		01

		



		119.4

		 Mối ghép chốt 

		Chiếc

		01

		



		119.5

		 Mối ghép đinh tán 

		Chiếc

		01

		



		119.6

		 Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		



		120

		Mô hình cắt bổ chi tiết 

		Chiếc

		10

		Mặt cắt có sơn màu, thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể, dễ quan sát 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		120.1

		Dạng bạc 

		Chiếc

		01

		



		120.2

		Dạng trục trơn 

		Chiếc

		01

		



		120.3

		Bánh răng 

		Chiếc

		01

		



		120.4

		Trục ren

		Chiếc

		01

		



		121

		Mô hình lắp ghép chi tiết dạng tròn xoay 

		Bộ

		01

		Các chi tiết đảm bảo tính chính xác về các yêu cầu kỹ thuật lắp ghép. Có thể mua hoặc tự chế tạo. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		121.1

		 Lắp lỏng

		Chiếc

		01

		



		121.2

		 Lắp trung gian 

		Chiếc

		01

		



		121.3

		Lắp chặt 

		Chiếc

		01

		



		122

		Mô hình thanh, dầm chịu lực 

		Chiếc

		01

		 Kích thước gọn phù hợp với giảng dạy 



		123

		Mô hình mô phỏng hệ lực phẳng 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy 



		124

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay. 

		Bộ

		01

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Cơ cấu có kích thước, mầu sắc phù hợp trong dạy học, dễ tháo lắp, bảo quản. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		124.1

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		124.2

		Cơ cấu trục vít bánh vít 

		Bộ

		01

		



		124.3

		Cơ cấu đai truyền 

		Bộ

		01

		



		124.4

		 Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		125

		Mô hình máy biến áp 1 pha 

		Chiếc

		01

		Mô hình được cắt bổ, sơn màu bố trí trên bảng 



		126

		Mô hình máy biến áp 3 pha 

		Chiếc

		01

		Mô hình cắt bổ, sơn màu gồm các thông số cơ bản: công suất tối thiểu 370WU = 220VDC P = 250VA; U1 = 380V-Y; U2 = 40V-Y 



		127

		Mô hình cắt bổ động cơ điện 

		Bộ

		01

		Có công suất khoảng 0,37 KW, U = 220V 


Mỗi bộ được chế tạo thành các board mạch được gắn trên bảng gỗ phíp. Phù hợp để giảng dạy 



		

		 Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		127.1

		 Động cơ điện 1pha

		Chiếc

		01

		



		127.2

		Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		01

		



		128

		Mô hình khuyếch đại 

		Bộ

		01

		



		129

		Mô hình mạch chỉnh lưu 

		Bộ

		01

		Mỗi bộ được chế tạo thành các board mạch được gắn trên bảng gỗ phíp. 



		130

		Mô hình mạch tín hiệu xung 

		Bộ

		01

		Mạch được chế tạo gắn trên bảng gỗ phíp. Phù hợp để giảng dạy 



		131

		Mô hình cơ cấu truyền động: 

		Bộ

		01

		Có kích thước phù hợp để thuận lợi sử dụng trong giảng dạy.



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		131.1

		Bánh răng 

		Chiếc

		01

		



		131.2

		 Bánh đai 

		Chiếc

		01

		



		131.3

		Trục vít- bánh vít 

		Chiếc

		01

		



		131.4

		Bánh lệch tâm

		Chiếc

		01

		



		131.5

		 Truyền thuỷ lực và khí nén 

		Chiếc

		01

		



		131.6

		 vít me đai ốc bi 

		Chiếc

		01

		



		132

		Mô hình cơ cấu điều khiển, cơ cấu an toàn, cơ cấu phanh 

		Bộ

		01

		Có kích thước phù hợp để sử dụng trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		132.1

		 Cơ cấu phanh, cữ 

		Chiếc

		01

		



		132.

		Cơ cấu điều khiển 

		Chiếc

		01

		



		134

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy tiện 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh, điều khiển. 



		135

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy Phay 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh, điều khiển. 



		136

		Mô hình hệ thống thuỷ lực trong máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm các bơm, các van điều chỉnh. 



		137

		Mô hình sơ đồ máy búa khí nén 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề. Gồm các phần tử khí nén, tạo thành mạch khí nén điều khiển máy búa. 



		138

		Mô hình sơ đồ máy ép khí nén 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề gồm các phần tử khí nén tạo thành mạch điều khiển máy ép. 



		139

		Mô hình cầu trục 

		Chiếc

		01

		Mô hình có kích thước phù hợp với dạy nghề, bao gồm hệ thống điều khiển cầu trục nâng, hạ và di chuyển. 



		140

		Mô hình mối ghép ren. 

		Bộ

		06

		Các mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với dạy nghề. Kèm theo các chi tiết chống nới mối ghép ren. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		140.1

		 Mối ghép Vít cấy 

		Chiếc

		01

		



		140.2

		Mối ghép Bu long - đai ốc

		Chiếc

		01

		



		140.3

		Mối ghép Vít 

		Chiếc

		01

		



		140.4

		Mối ghép Vít me - đai ốc

		Chiếc

		01

		



		141

		Mô hình mối ghép ổ lăn 

		Bộ

		06

		Kích thước theo tiêu chuẩn có : d=∅15÷∅30; kèm theo các chi tiết lắp trục truyền, gỗi đỡ và các chi tiết định vị ổ. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		141.1

		 Ổ đỡ 

		Chiếc

		01

		



		141.2

		Ổ đỡ chặn 

		Chiếc

		01

		



		141.3

		 ổ chặn. 

		Chiếc

		01

		



		142

		 Mối ghép ổ trượt 

		Bộ

		06

		Kích thước theo tiêu chuẩn có : d=∅25÷∅40mm; Có kèm theo các chi tiết lắp trục truyền gối đỡ và các chi tiết định vị ổ. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		142.1

		Ổ trượt nguyên

		Chiếc

		01

		



		142.2

		Ổ trượt ghép. 

		Chiếc

		01

		



		143

		Mô hình Bộ truyền bánh răng 

		Bộ

		03

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép của bộ truyền.Trục truyền; kèm theo các chi tiết lắp ổ trục; gối đỡ và các chi tiết định vị. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		143.1

		 Truyền bánh răng trụ

		Chiếc

		02

		



		143.2

		Truyền bánh răng côn 

		Chiếc

		01

		



		143.3

		Truyền bánh vít- trục vít 

		Chiếc

		01

		



		144

		Mô hình Bộ truyền đai 

		Bộ

		06

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép Bộ truyền theo tiêu chuẩn,Gồm : -Bánh đai; - dây đai các loại -Trục truyền; -Ổ trục, gối đỡ - Chi tiết định vị kèm theo. 



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		144.1

		Đai thường; 

		Chiếc

		01

		



		144.2

		Đai nửa chéo;

		Chiếc

		01

		



		144.3

		 Đai chéo, góc 

		Chiếc

		01

		



		145

		Mô hình Bộ truyền bánh ma sát 

		Bộ

		06

		Bộ truyền theo tiêu chuẩn, gồm: -Bánh ma sát ; -Trục truyền ; Ổ trục,gối đỡ và các chi tiết định vị kèm theo. 



		146

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép 

		Phần mềm

		01

		Hình ảnh động thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép có 15 đến 20 chi tiết. 



		147

		Phần mềm mô phỏng các phương pháp gia công 

		Bộ

		01

		Sử dụng phần mềm thích hợp tại thời điểm giảng dạy 



		148

		Phần mềm mô phỏng thanh chịu lực chịu kéo, nén, uốn, xoắn 

		Bộ

		01

		Phần mềm phù hợp tại thời điểm giảng dạy. 



		149

		Phần mềm mô phỏng làm việc các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		01

		Phần mềm phù hợp tại thời điểm giảng dạy. 



		150

		Phần mềm Aucad 

		Bộ

		01

		Phần mềm Aucad thông dụng tại thời điểm giảng dạy. 



		151

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép

		Phần mềm

		01

		Hình ảnh động thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép có 15 đến 20 chi tiết. 



		VII

		 NHÓM THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 



		152

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		35

		Loại dụng cụ phổ thông có sẵn trên thị trường và phù hợp giảng dạy. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		152.1

		 Bút chì 

		Chiếc

		01

		



		152.2

		 Thước kẻ

		Chiếc

		01

		



		152.3

		Thước cong 

		Chiếc

		01

		



		152.4

		Com pa 

		Chiếc

		01

		



		153

		Chi tiết cơ khí 

		Bộ

		06

		Hình dáng chính xác, kích thước phù hợp giảng dạy. Các chi tiết được gắn trên bảng gỗ. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		153.1

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		



		153.2

		 Dạng trục trơn 

		Chiếc

		01

		



		153.3

		 Bánh răng

		Chiếc

		01

		



		153.4

		 Trục ren 

		Chiếc

		01

		



		154

		 Chi tiết cơ khí dạng hộp 

		Bộ

		03

		Chính xác về kích thước, độ song song, vuông góc, độ nhám. Kích thước chi tiết phù hợp giảng dạy. 



		155

		Chi tiết cơ khí dạng tròn xoay 

		Bộ

		03

		Chính xác về kích thước, độ tròn, trụ, đồng tâm. Kích thước phù hợp để giảng dạy và thực hành môn học 



		156

		Chi tiết dạng mặt bích, định hình 

		Bộ

		03

		Chính xác hình dáng, độ nhám, kích thước chi tiết phù hợp giảng dạy. 



		157

		Cơ cấu biến đổi chuyển động. 

		Bộ

		01

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy nghề, dễ tháo lắp, bảo quản. 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		157.1

		Vítme - Đai ốc. 

		Bộ

		01

		



		157.2

		Vítme - Đai ốc bi. 

		Bộ

		01

		



		157.3

		Bánh răng thanh răng.

		Bộ

		01

		



		157.4

		Cơ cấu cu lít.

		Bộ

		01

		



		157.5

		Cơ cấu cam 

		Bộ

		01

		



		157.6

		Tay quay truyền, thanh biên 

		Bộ

		01

		



		158

		Ổ trục - khớp nối

		Bộ

		06

		Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy học, dễ tháo lắp, bảo quản. cơ cấu thể hiện được kết cấu của mối ghép ổ trượt, ổ lăn, khớp nối. 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		158.1

		Ổ lăn 

		Chiếc

		1

		



		158.2

		Ổ trượt 

		Chiếc

		1

		



		158.3

		 Khớp nối

		Chiếc

		1

		



		159

		Bộ chi tiết cơ khí. 

		Bộ

		02

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn. Có kích thước phù hợp để sử dụng trong giảng dạy, Mua hoặc tự chế tạo 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		159.1

		Bu lông 

		Chiếc 03

		

		



		159.2

		 Đai ốc

		Chiếc

		03

		



		159.3

		 Bạc 

		Chiếc

		03

		



		159.4

		 Trục 

		Chiếc

		03

		



		159.5

		 Then bằng

		Chiếc

		03

		



		159.6

		 Bánh răng

		Chiếc

		03

		



		159.7

		 Lò so 

		Chiếc

		03

		



		159.8

		Mặt bích 

		Chiếc

		03

		



		160

		 Bộ truyền xích

		Bộ

		03

		Chế tạo theo tiêu chuẩn. Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép của bộ truyền 



		161

		Cơ cấu bánh răng thanh răng. 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theocác trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu.



		162

		Cơ cấu vít me – Đai ốc 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu 



		

		 Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		162.1

		Cơ cấu Vít me- Đai ốc ren ; 

		Chiếc

		01

		



		162.2

		Cơ cấu Vít me- Đai ốc bi ; 

		Chiếc

		01

		



		163

		Cơ cấu cu lít gồm :  

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		163.1

		Cu lít lắc 

		Chiếc

		01

		



		163.2

		Cu lít quay 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, nguyên lý làm việc. Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		164

		Cơ cấu Cam cần đẩy 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		165

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theocác trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		194

		Cơ cấu man 

		Bộ

		03

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu. 



		166

		Cơ cấu cóc 

		Bộ

		03 

		Chi tiết được chế tạo theo tiêuchuẩn, kèm theo các trục truyền, ổ trục, chi tiết định vị để lắp thành cơ cấu.



		167

		 Ống nối bằng mặt bích 

		Bộ

		09

		Kích thước ống tiêu chuẩn: Kèm theo mặt bích, bu lông và đai ốc. 



		168

		 Ống nối bằng 2 đầu ren 

		Bộ

		09

		Đường kính cốt thép Từ ∅22÷∅36mm; - Đường kính ống nối Từ: ∅33÷∅53mm; - Chiều dài nối ống: từ 54÷84mm; -Ren ống M22,5x2,5 ÷M36,5 x3 



		169

		 Ống nối bằng khớp nối côn 

		Bộ

		09

		Có kích thước theo tiêu chuẩn .Gồm ống nối và khới nối côn. 



		170

		Cút ống nối

		Chiếc

		27

		Có kích thước theo tiêu chuẩn .Gồm ống nối và cút ống nối. 



		171

		 Cơ cấu an toàn 

		Chiếc

		06

		Loại cơ cấu thông dụng,  sử dụng trong máy tiện, phay, khoan. Cơ cấu bi an toàn, khớp nối an toàn. 



		172

		Cơ cấu phanh hãm gồm: 

		Bộ

		06

		Loại cơ cấu thông dụng sử dụng trong máy công cụ. Chế tạo theo tiêu chuẩn. 



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		172.1

		Phanh má; 

		Chiếc

		01

		



		172.2

		Phanh đai; 

		Chiếc

		01

		



		172.3 

		Phanh côn, đĩa

		Chiếc 

		01

		



		173

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Bộ dụng cụ gồm: - 1 Súng vặn bu lông - 8 đầu tuýp; 1 đầu nối khí.Kèm theo nguồn khí nén. 



		174

		 Bo cắm chân linh kiện.

		Chiếc

		03

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 - Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm 



		175

		Bộ khuyếch đại công suất 

		Bộ

		03

		Bộ khuyếch đại gồm các thông số cơ bản sau: Dải tần Băng tần nghiệp dư 144 -148MHz; Chế độ FM/SSB/CW; Dòng điện 1 chiều DC13.8V 24A max; Công suất phát 200W.Transistor tầng cuối SD1477 x 2; 



		176

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		35

		Bàn vẽ kỹ thuật khổ A2;Ao. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0º÷45º. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. 



		177

		Bàn hàn đa năng 

		Chiếc

		06

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản. Bàn hàn có ngăn kéo chứa xỉ hàn,  ống để que hàn, giá treo mỏ hàn, mặt nạ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được độ cao phù hợp với người hàn và vị trí hàn. 



		178

		Bàn nguội

		Cái

		02

		Bàn bằng thép, chắc chắn, phía trước có lưới chắn phoi, có đe nhỏ và ngăn kéo 



		179

		 Bảng tương tác 

		Cái

		01

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường, phù hợp với giảng dạy. Kích thước 1200÷1500mm. Kèm theo đủ phụ kiện. 



		180

		 Máy in 

		Bộ

		01

		Sử dụng rộng rãi trên thị trường. 



		181

		Máy chiếu vật thể 

		Bộ

		01

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens 



		182

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường. Cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học 



		183

		Máy chiếu PROJECTOR 

		Bộ

		01

		Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 AnsiLumens Phông chiếu min: 1,8m x 1,2m 





BẢNG 30. MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ  
ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 30 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Động cơ điện 1 pha 

		Cái

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 1 pha.Dễ quan sát 

		Động cơ điện không đồng bộ 1pha rôto ngắn mạch công suất max: 3kw, điện áp 110V – 220V. Tốc độ 1500÷3000vg/ph 



		2

		 Động cơ điện 3 pha 

		Cái

		03 T

		hể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha.Dễ quan sát, vận hành an toàn

		Công suất max: 250kw; điện áp 220V/3800V 



		3

		Động cơ nhiều tốc độ 

		Cái

		03

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha.Dễ quan sát, an toàn khi lắp đặt 

		Công suất: 0.45 ÷ 40 kw; Số cấp tốc độ: 2, 3, 4; Cấp bảo vệ: IP54; Điện áp định mức: 380V; 



		4

		Biến áp tự ngẫu 

		Cái

		06

		Thể hiện rõ nguyên lý làm việc động cơ 3 pha.Dễ quan sát, an toàn khi lắp đặt 

		Biến áp tự ngẫu 3 pha; Công suất MAX: 180 KVA 



		5

		Panel thực hành lắp đặt 

		Bộ

		03

		 Sử dụng lắp các khí cụ điện trong mạch điều khiển 

		Các khí cụ điện dùng để thực hành lắp các mạch bài tập trong mô đun 



		6

		 Khí cụ điện 

		Bộ

		03

		 Thể hiện cấu tạo, công dụng, lựa chọn các khí cụ điện thực hiện lắp đặt hệ thống điện điều khiển 

		Cầu dao 3 pha; Công tắc tơ (220÷380)V÷(22÷40)A; Rơ le nhiệt 12÷ 22A;  Rơ le trung gian 5÷7A, 



		8

		Mô hình điều khiển tốc độ động cơ 

		Bộ

		02

		Giới thiệu rõ nét các mạch điều khiển tốc độ động cơ; các phím chức năng; các ngõ vào, ra và cách kết nối. 

		Kích thước phù hợp để giảng dạy. Đảm bảo mỹ thuật 





BẢNG 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MÁY BƠM 


(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Nguội lắp rápcơ khí cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)


Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí 


Mã số mô đun : MĐ 31 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bơm trục ngang 

		Chiếc

		06

		Thể hiện được rõ cấu tạo và các thông số cơ bản của bơm. Dễ lắp đặt bơm an toàn,  đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Máy thông dụng, sẵn có trên thị trường. - Lưu lượng: 18 m³/h; Công xuất:  2,2 Kw÷ 4Kw; 



		2

		Bơm trục đứng 

		Chiếc

		06

		Thể hiện được rõ cấu tạo và các thông số cơ bản của bơm. Dễ lắp đặt bơm an toàn,  đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Máy thông dụng, sẵn có trên thị trường. - Lưu lượng:  4,8 m³/h ÷80 m³/h; - Công xuất:  1,8Kw ÷ 3Kw; 



		3

		Máy kiểm tra áp lực ống. 

		Chiếc

		01

		Thể hiện rõ cấu tạo, nguyên lý vận hành.Dễ sử dụng để đo lưu lượng nước trong ống kín 

		Loại thông dụng.Áp lực nước P≤60bar. 





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ NGUỘI LẮP RÁP CƠ KHÍ 

Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết định số     /QĐ-BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Phạm Văn Bổng 

		Tiến sỹ 

		Chủ tịch HĐTĐ 



		2

		Ông Nguyễn Ngọc Tám 

		Kỹ sư

		Phó Chủ tịch HĐTĐ 



		3

		Ông Nguyễn Sỹ Lộc 

		Kỹ sư 

		Ủy viên thư ký 



		4

		Ông Trần Văn Luyên 

		Thạc sỹ 

		Ủy viên 



		5

		Ông Cù Xuân Chiều 

		Thạc sỹ 

		Ủy viên 



		6

		Ông Nguyễn Công Thành 

		Kỹ sư 

		Ủy viên 



		7

		Ông Phạm Xuân Hợp

		Kỹ sư 

		Ủy viên 






