	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4211/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 14 tháng 12 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CHO TUYẾN ĐÊ ĐÔNG VÀ CÁC ĐẬP NGĂN MẶN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Văn bản số 1923/TCTL-QLCT ngày 24/11/2022 của Tổng Cục Thủy lợi về việc ý kiến về định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 416/TTr-SNN ngày 05/12/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi cho tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện định mức nêu trên; chủ động giải quyết những vướng mắc phát sinh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Thủy lợi;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10;
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tuấn Thanh


PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CHO TUYẾN ĐÊ ĐÔNG VÀ CÁC ĐẬP NGĂN MẶN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
1. Định mức lao động trực tiếp đối với cống, tràn trên tuyến đê Đông và các Đập ngăn mặn:
	TT
	Công tác
	Công lao động
(công/năm)

	I
	Công trình cống và tràn trên tuyến đê Đông
	10.035,00

	1
	Quản lý vận hành tràn trên đê
	2.040,32

	-
	Công tác vận hành
	234,32

	-
	Công tác quan trắc
	728,35

	-
	Công tác tu sửa bảo dưỡng
	1.026,33

	-
	Công tác kiểm tra bảo vệ
	51,32

	2
	Quản lý vận hành cống lớn trên đê
	7.995,48

	-
	Công tác vận hành
	2.669,70

	+
	Kiểm tra trước khi vận hành
	780,00

	+
	Đọc mực nước, ghi sổ
	87,75

	+
	Vận hành đóng/mở cống (bao gồm đi lại)
	1.801,95

	-
	Công tác quan trắc
	3.501,62

	-
	Công tác tu sửa bảo dưỡng
	1.483,46

	+
	Thời gian đi lại
	1,47

	+
	Bảo dưỡng máy đóng mở
	827,55

	+
	Bảo dưỡng phần công trình thủy công
	222,94

	+
	Bảo dưỡng cánh cống
	431,50

	-
	Công tác kiểm tra bảo vệ
	340,69

	II
	Công trình Đập ngăn mặn
	8.705,07

	1
	Đập Ngăn mặn sông Lại Giang
	1.878,96

	2
	Đập Trà Ổ
	576,89

	3
	Đập Đức Phổ
	972,28

	4
	Đập Văn Mối
	871,17

	5
	Đập An Thuận
	682,32

	6
	Đập Cây Dừa
	575,21

	7
	Đập Lạc Trường
	258,52

	8
	Đập Phú Xuân
	724,78

	9
	Đập Phú Hòa
	652,76

	10
	Đập Nha Phu
	726,35

	11
	Đập Hạ Bạc
	189,02

	12
	Đập Ông Khéo
	596,81


Ghi chú: Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành công trình tràn và cống trên tuyến đê Đông không bao gồm lao động của Trạm thủy lợi Hà Thanh và lực lượng quản lý đê nhân dân.
2. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
Đơn vị tính/năm
	TT
	Hạng mục
	Dầu nhờn (lit/năm)
	Mỡ các loại (kg/năm)
	Dầu Diezel (lit/năm)
	Giẻ lau
(kg/năm)
	Điện vận hành
(Kwh)
	Xăng Ron 92 (lít)
	Ván gỗ (m2 /năm)
	Cát
(m3 /năm)
	Rơm
(tấn/năm)
	Bạt
(m2 /năm)

	I
	Tuyến Đê Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vật tư vận hành, bảo dưỡng cống, tràn trên tuyến đê Đông
	133,1
	155,6
	210,3
	219,0
	23.907,8
	38
	
	
	
	

	2
	Vật tư cho Đập ngăn mặn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đập Ngăn mặn sông Lại Giang
	32,0
	144,0
	172,0
	170,0
	2.368,0
	
	
	
	
	

	-
	Đập Trà Ổ
	9,2
	7,2
	14,0
	15,2
	
	
	
	
	
	

	-
	Đập Đức Phổ
	40,0
	50,0
	56,0
	61,0
	616,7
	
	
	
	
	

	-
	Đập Văn Mối
	35,2
	40,0
	51,2
	53,6
	1.760,0
	
	
	
	
	

	-
	Đập An Thuận
	15,6
	16,8
	20,7
	21,3
	3.960,0
	
	
	
	
	

	-
	Đập Cây Dừa
	2,4
	0,8
	25,6
	14,0
	
	
	105,6
	63,00
	6,05
	422,52

	-
	Đập Lạc Trường
	2,3
	1,8
	3,5
	3,8
	
	
	20,16
	45,00
	4,32
	301,80

	-
	Đập Phú Xuân
	36,0
	45,0
	50,4
	54,9
	166,5
	
	
	
	
	

	-
	Đập Phú Hòa
	20,0
	25,0
	28,0
	30,5
	2.589,4
	
	
	
	
	

	-
	Đập Nha Phu
	26,4
	30,0
	38,4
	40,2
	3.960,0
	
	
	
	
	

	-
	Đập Hạ Bạc
	
	
	
	
	
	
	36
	15,12
	1,45
	102,15

	-
	Đập Ông Khéo
	12,8
	18,0
	20,0
	20,0
	74,0
	
	47,6
	14,28
	1,37
	109,48

	II
	Vật tư phụ
	Tính bằng 5% giá trị các vật tư chính kể trên


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Thuyet minh




_1732975794/Thuyet minh.zip


Thuyet minh.pdf




3 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Địa chỉ: 131 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 
ĐT: (04) 385322293; 385322294 | Fax: (04) 38535081 



Web: http://www.iwem.gov.vn | Email: vienkinhtetl@gmail.com 



THUYẾT MINH VÀ PHỤ LỤC 



XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT  



TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH 



THỦY LỢI CHO TUYẾN ĐÊ ĐÔNG VÀ CÁC ĐẬP NGĂN MẶN 



TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 



HÀ NỘI, 2022 



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - VIỆN KHTLVN 



VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ THỦY LỢI 











BO NONO NOHI]$P VA PHA T TRI.EN NONO THON - VI1$N KHTL VN 
VIEN KINH TEVA QUAN LY THUY LQI 



THUYET MINH VA PHU LUC . . 
XA Y DUNG DINH MUC KINH TE KY THUAT . . . 



TRONG CONG TAC QUAN LY V HANH CONG TRINH THUY LQI 
CHO TUYEN DE DONG VA cAc D~P NGA.N M4N 



TREN DJA BAN TiNH BiNH DJNH 



DONVJTUVAN 
VIEN KINH TEVA QL THUY LO~ 



VONG V 



[\ -(ri J; ~ ' ;: 11 
\~ 



\ 



--- ~ # 



~uh,,1/an@qi 



IIANQI, 2022 











i 



 



MỤC LỤC 



 



 
THÔNG TIN NHIỆM VỤ ............................................................................................... 1 



PHẦN I: THUYẾT MINH .............................................................................................. 3 



I.  MỤC ĐÍCH, CĂN CỨ VÀ NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC ........................ 3 



1.1. Mục đích, sự cần thiết xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ................................ 3 



1.2. Căn cứ để xây dựng định mức ............................................................................. 4 



1.3. Đặc điểm định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác CTTL ................... 6 



1.4. Phương pháp chung xây dựng định mức.............................................................. 8 



1.5. Các chỉ tiêu định mức........................................................................................... 9 



II. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ................................... 9 



2.1. Hiện trạng quản lý ................................................................................................ 9 



2.2. Hiện trạng công trình ......................................................................................... 14 



2.2.1. Tuyến đê Đông ............................................................................................ 14 



2.2.2. Hệ thống công trình thủy lợi trên tuyến đê Đông ....................................... 17 



2.2.3. Công trình đập ngăn mặn ........................................................................... 25 



2.3. Một số đặc thù trong quản lý vận hành .............................................................. 40 



III. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH MỨC ........................................................... 41 



3.1. Định mức lao động ............................................................................................. 41 



3.1.1. Khái niệm .................................................................................................... 41 



3.1.2. Căn cứ xây dựng định mức lao động .......................................................... 42 



3.1.3. Trình tự xây dựng định mức lao động ........................................................ 43 



3.1.4. Phương pháp xây dựng định mức lao động ................................................ 44 



3.1.5. Nội dung xây dựng định mức lao động ....................................................... 45 



3.1.6. Kết quả tính toán Định mức lao động ......................................................... 54 



3.1.7. Hướng dẫn áp dụng định mức lao động ..................................................... 57 



3.1.8. Cấp bậc công việc lao động trực tiếp quản lý vận hành công trình thủy lợi



 ............................................................................................................................... 57 



3.1.9. Tính toán tiền lương kế hoạch cho công tác quản lý vận hành công trình 57 



3.2. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, 



bảo dưỡng máy móc, thiết bị ..................................................................................... 60 



3.2.1. Khái niệm định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận hành 



bảo dưỡng máy móc thiết bị .................................................................................. 60 



3.2.2. Căn cứ xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận 



hành bảo dưỡng máy móc thiết bị ......................................................................... 60 



3.2.3. Trình tự xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác 



vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị .................................................................. 60 



3.2.4. Phương pháp xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công 



tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị ............................................................ 61 



3.2.5. Nội dung tính xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công 



tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị ............................................................ 62 











ii 



 



3.2.6. Kết quả xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận 



hành bảo dưỡng máy móc thiết bị ......................................................................... 63 



3.2.7. Hướng dẫn áp dụng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác 



vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị .................................................................. 68 



3.3. Nội dung, thành phần công việc duy tu, bảo dưỡng tuyến đê Đông .................. 68 



3.3.1. Căn cứ pháp lý ............................................................................................ 68 



3.3.2. Hiện trạng công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến đê Đông .............................. 69 



IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................. 74 



4.1. Kết luận .............................................................................................................. 74 



4.2 Kiến nghị ............................................................................................................. 78 



PHẦN II: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN ............................................................................... 81 



PHỤ LỤC 1: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ....................................................................... 82 



PHỤ LỤC 2: ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU CHO CÔNG TÁC 



VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ ................................................ 186 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  











iii 



 



DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 



 



BTCT Bê tông cốt thép 



CTTL Công trình thủy lợi 



ĐM Định mức 



ĐNM Đập ngăn mặn 



HTX DVNN Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 



KHCN Khoa học công nghệ 



KTKT Kinh tế kỹ thuật 



NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 



NSNN Ngân sách Nhà nước 



MĐM Máy đóng mở 



MNDBT Mực nước dâng bình thường 



MNTK Mực nước thiết kế 



PTNT Phát triển nông thôn 



QLĐ Quản lý đê 



QLKTCTTL Quản lý khai thác công trình thủy lợi 



TNHH  Trách nhiệm hữu hạn  



UBND Ủy ban nhân dân 



VNĐ Việt Nam đồng 



VTTH Vật tư tiêu hao 



 



  











1 



 



THÔNG TIN NHIỆM VỤ 



(Theo Quyết định số 4593/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ngày 



18/11/2021 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 



trong công tác quản lý và KTCT TL cho tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn trên địa 



bàn tỉnh Bình Định) 



1. Tên nhiệm vụ: “Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý 



vận hành công trình thủy lợi cho tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh 



Bình Định” 



2. Mục tiêu xây dựng định mức 



- Căn cứ để xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản 



phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018. 



- Để bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động.  



- Thực hiện công tác quản lý vận hành công trình theo đúng quy trình, quy phạm, 



nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của công trình. 



- Giao khoán trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong 



đơn vị (các đội quản lý vận hành công trình) nhằm gắn quyền lợi với trách nhiệm và 



hiệu quả sản suất của người lao động, gắn chế độ lương thưởng với kết quả sản xuất. 



- Căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm tra, thẩm định kế hoạch sản xuất, 



kế hoạch tài chính của đơn vị và là cơ sở để xây dựng đơn giá đặt hàng, giao kế hoạch 



quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 



10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 



phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 



xuyên. 



- Căn cứ để nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí quản lý, khai thác và bảo vệ công 



trình thuỷ lợi cho các đơn vị khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. 



3. Nhiệm vụ: 



- Xây dựng định mức lao động trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công 



trình (Định mức lao động); 



- Xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận hành bảo 



dưỡng máy móc thiết bị. 



4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định 



- Đại diện chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bình Định; 











2 



 



5. Nội dung thực hiện 



- Xây dựng định mức lao động.  



- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu để vận hành, 



bảo dưỡng máy móc thiết bị.  



- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu xây dựng bộ định mức kinh tế - kỹ thuật.  



- Hội thảo báo cáo kết quả xây dựng bộ định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý khai 



thác các công trình thủy lợi. 



6. Thời gian thực hiện: Đến tháng 12/2022. 



7. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh. 



  











3 



 



PHẦN I: THUYẾT MINH 
 
I.  MỤC ĐÍCH, CĂN CỨ VÀ NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC 



1.1. Mục đích, sự cần thiết xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật 



Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình 



thủy lợi cho tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định nhằm mục 



đích sau:   



- Bộ định mức là cơ sở để bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao 



năng suất lao động.  



- Bộ định mức là căn cứ thực hiện công tác quản lý vận hành công trình theo đúng 



quy trình, quy phạm, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của công trình. 



- Bộ định mức là căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm tra, thẩm định kế 



hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính của đơn vị và là cơ sở để xây dựng đơn giá đặt hàng, 



giao kế hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 



10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 



phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 



- Bộ định mức là căn cứ để nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí quản lý, khai thác 



và bảo vệ công trình thuỷ lợi cho các đơn vị khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. 



- Bộ định mức hỗ trợ cho hoạt động giao khoán trong công tác quản lý, khai thác 



và bảo vệ CTTL trong đơn vị (các đội quản lý vận hành công trình) nhằm gắn quyền lợi 



với trách nhiệm và hiệu quả sản xuất của người lao động, gắn chế độ lương thưởng với 



kết quả sản xuất. 



Thực hiện quy định của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 quy định 



về nội dung xây dựng, ban hành và áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, 



khai thác CTTL và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 



định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích sử 



dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Thủ tướng Chính phủ đã 



có văn bản số 10616/VPCP-KTTH ngày 31/12/2014 giao Bộ NN&PTNT, Chủ tịch 



UBND tỉnh, thành phố theo thẩm quyền thực hiện rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, 



ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thay thế các định mức kinh tế - kỹ thuật đã lạc hậu 



để bảo đảm tổ chức sản xuất, sự phát triển của khoa học công nghệ, tiêu chuẩn lao động 



và chính sách tiền lương hiện hành.  











4 



 



Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 773/QĐ-



UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện vận hành các công trình cống, tràn 



qua đê Đông năm 2022, theo đó, phần kinh phí được cấp năm 2022 phục vụ cho nhiệm 



vụ vận hành công trình cống, tràn trên hệ thống đê Đông mới chỉ tính đến công lao động 



cho công tác đóng mở cống, tràn, mà chưa tính đến các công tác khác theo quy định 



như: Công tác quan trắc, bảo dưỡng, kiểm tra bảo vệ.  



Đối với các công trình đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay chưa 



xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Đặc thù của các công trình này là không phục vụ 



trực tiếp diện tích tưới tiêu do đó việc xác định quy mô, phạm vi hỗ trợ theo quy định 



về giá, sản phẩm thủy lợi gặp vướng mắc khi triển khai áp dụng theo Khoản 7, Điều 11 



và Khoản 3, Điều 12 của Nghị định 96/2018/NĐ-CP, “Chi phí cho các tổ chức cá nhân 



làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn mặn… do UBND chi trả theo khối lượng hoặc theo nhiệm 



vụ thực tế giao”. 



Để thực hiện khai thác các hệ thống công trình hiệu quả và phù hợp với các quy 



định pháp luật và chế độ, chính sách trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi, việc tổ 



chức thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản 



lý, vận hành công trình thủy lợi cho tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn trên địa bàn 



tỉnh Bình Định” do Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định làm chủ quản lý là rất cần 



thiết. 



1.2. Căn cứ để xây dựng định mức 



Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, khai thác CTTL 



dựa vào các căn cứ sau: 



- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 



- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 



- Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 



- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP, ngày 14/5/2018 của Chính phủ, Quy định chi tiết 



thi hành một số điều của Luật Thủy lợi; 



- Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, 



đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách Nhà nước 



từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 











5 



 



- Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều 



của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 



chống thiên tai và Luật Đê điều;  



Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về quản lý, sử 



dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 



- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 



thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; 



- Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài Chính quy định quản 



lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng 



đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều;  



- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ NN&PTNT, Quy 



định chi tiết một số điều của Luật Thủy Lợi; 



- Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/05/2019 của Bộ NN&PTNT Quy 



định chế độ quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi; 



- Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ NN&PTNT ban hành 



Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo 



vệ công trình thủy lợi; 



- Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/09/2020 của UBND tỉnh Bình Định 



ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình 



Định; 



- Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 30/09/2021 của UBND tỉnh Bình Định 



ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 



64/2020/QĐ-UBND ngày 17/09/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định 



phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định; 



- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8418:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý 



vận hành, duy tu bảo dưỡng cống; 



- Quy trình vận hành tạm thời của một số đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình 



Định cụ thể như sau: 



+ Hướng dẫn vận hành đóng mở cửa van - Dự án đập ngăn mặn sông Lại Giang 



tỉnh Bình Định, năm 2020;  



+ Quy trình vận hành, quản lý và bảo trì công trình Đập Đức Phổ. Dự án Khắc 



phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định. Dự án 











6 



 



thành phần: sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới tiêu. Hạng mục: xây dựng mới đập Đức 



Phổ, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, năm 2019; 



+ Quy tắc quản lý khai thác và vận hành công trình đập dâng Phú Xuân, phường 



Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, năm 2002; 



+ Quy trình vận hành quản lý và bảo trì công trình, Dự án: Đập Nha Phu. Địa điểm 



Huyện Tuy Phước – tỉnh Bình Định, năm 2018; 



+ Quy trình vận hành quản lý và bảo trì công trình, Dự án: Đập An Thuận. Địa 



điểm Huyện Tuy Phước – tỉnh Bình Định, năm 2017; 



- Quy trình vận hành tuyến đê Đông được phê duyệt kèm theo Dự án Nâng cấp hệ 



thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại, 



tỉnh Bình Định ban hành tại Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 31/05/2012 của Chủ 



tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công 



trình;  



- Hiện trạng hệ thống công trình bao gồm cống, tràn trên tuyến đê Đông và hệ 



thống đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định tại thời điểm nghiên cứu xây dựng định 



mức. 



1.3. Đặc điểm định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác CTTL 



Công trình thuỷ lợi phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên, địa hình, và thực trạng 



hệ thống công trình nên không thể xây dựng định mức chung cho toàn ngành, mà phải 



xây dựng riêng trên cơ sở từng hệ thống với đặc điểm, điều kiện nguồn nước, địa hình 



của hệ thống cụ thể. Do vậy, định mức trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ 



lợi là định mức mang tính hệ thống cụ thể, có những đặc điểm riêng, khác với các định 



mức trong xây dựng cơ bản, định mức sản xuất công nghiệp...  



Công tác QLKT CTTL bao gồm nhiều loại công việc khác nhau, mỗi một loại công 



việc lại có những đặc điểm khác nhau. Có những công việc chỉ mang tính chất trông coi, 



quản lý không sử dụng công cụ lao động tác động lên đối tượng lao động để làm ra sản 



phẩm, nhưng cũng có những việc mang tính lao động để sản xuất. Lao động QLKT 



CTTL rất phức tạp, vừa mang tính lao động kỹ thuật vừa là lao động chân tay, tính chất 



công việc không đồng nhất và phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, thực trạng, thể 



loại công trình (ví dụ cùng là vận hành một cống, có cống đóng mở bằng điện, bằng cơ 



khí và cũng có cống đóng mở bằng thủ công) và mùa vụ, đặc điểm sinh lý phát triển của 











7 



 



cây trồng. Một lao động phải kiêm nhiệm nhiều công việc có yêu cầu chuyên môn khác 



nhau ở những thời điểm khác nhau trong năm sản xuất, ví dụ công nhân vận hành thì 



ngoài những thời gian vận hành máy thì thời gian khác phải làm công tác bảo vệ, kiểm 



tra phát hiện và xử lý công trình... 



Định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng trong điều kiện trung bình tiên tiến của 



hoạt động sản xuất, ứng với một phạm vi xác định cho từng loại sản phẩm hàng hóa dịch 



vụ, ở từng đơn vị, từng địa phương nhất định. 



Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi là 



mức hao phí cần thiết về lao động, vật tư, nguyên nhiên vật liệu và máy móc thiết bị để 



hoàn thành nhiệm vụ quản lý, hoạt động tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, và cấp 



nước theo kế hoạch được giao. Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và 



bảo vệ công trình thuỷ lợi được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình 



quy phạm kỹ thuật về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và bảo vệ công trình thuỷ lợi do các 



cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hiện trạng công trình, máy móc thiết bị, 



phương tiện quản lý của đơn vị. 



Mỗi loại định mức được tính toán theo từng quy trình riêng, thành phần cấp bậc 



công việc khác nhau. Có định mức tính toán theo hao phí lao động cho một công đoạn 



sản xuất ra sản phẩm, có định mức được tính theo khối lượng công việc được giao và 



định mức tổng hợp tính cho một đơn vị sản phẩm theo dịch vụ hoặc bình quân trong một 



năm. 



Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL phụ thuộc 



nhiều vào thời tiết, tự nhiên, mùa vụ, đặc điểm các đối tượng dùng nước và thực trạng, 



loại hình công trình, kiểu vận hành. Ngoài ra, do đặc thù loại công trình, số lượng, các 



thông số kỹ thuật, hiện trạng công trình và trang thiết bị, quy mô, nhiệm vụ tưới tiêu, 



cấp nước, công nghệ,… của mỗi đơn vị khác nhau nên mức hao phí về vật tư, nguyên 



nhiên liệu và nhân công cho công tác quản lý, vận hành công trình của mỗi đơn vị là 



khác nhau, không thể lấy định mức của đơn vị này áp dụng cho đơn vị khác. 



Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình 



thủy lợi đối với các đơn vị đầu mối là định mức trung bình trong điều kiện khí tượng và 



thủy văn thiết kế; giá điện, vật tư, nguyên nhiên vật liệu, nhân công,... theo mặt bằng giá 



tại thời điểm xây dựng định mức ở địa bàn tỉnh Bình Định. 











8 



 



1.4. Phương pháp chung xây dựng định mức 



Phương pháp xây dựng định mức KTKT được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết 



định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ NN&PTNT ban hành Hướng dẫn 



xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công 



trình thủy lợi (Quyết định 2891). Theo đó, việc xây dựng định mức KTKT quản lý, khai 



thác công trình thủy lợi thường áp dụng một số phương pháp cơ bản như sau: 



- Phương pháp phân tích: Phân chia quá trình sản xuất, quá trình lao động thành 



nhiều công đoạn, nguyên công khác nhau theo quy trình sản xuất và nghiên cứu các yếu 



tố ảnh hưởng đến mức hao phí về nhân lực, vật lực để thực hiện nội dung công việc. 



Trên cơ sở đó xác định các hao phí về nhân lực và vật lực để hoàn thành nội dung từng 



công việc về quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi… theo đúng 



quy trình quy phạm, trình độ tổ chức sản xuất, tổ chức lao động và yêu cầu kỹ thuật. 



Phương pháp phân tích có ưu điểm đảm bảo tính khoa học, độ chính xác, tổng kết được 



kinh nghiệm lao động tiên tiến, linh hoạt, áp dụng được trong các điều kiện làm việc 



khác nhau; 



Phương pháp phân tích thường được thể hiện theo các hình thức sau: 



+ Phân tích khảo sát: Là phương pháp trực tiếp khảo sát theo dõi đo đếm tại hiện 



trường. Tính toán xác định các mức hao phí thông qua khảo sát thực tế từ khối lượng 



thực hiện trong một chu kỳ hoặc nhiều chu kỳ… để xác định được mức hao phí hợp lý 



và khoa học nhằm hoàn thành một đơn vị công việc, một hạng mục công việc nào đó; 



+ Phân tích tính toán: Dựa vào những tiêu chuẩn, quy chuẩn đã có để phân tích 



tính toán mức hao phí lao động, vật tư, nguyên nhiên liệu,… chuẩn cho từng khâu công 



việc, từng công đoạn; 



+ So sánh điển hình: Xác định mức hao phí điển hình về lao động, vật tư, nguyên 



nhiên liệu,… (với điều kiện đủ về trình độ, cơ sở vật chất... bằng phân tích khảo sát). 



Trên cơ sở đó dùng hệ số quy đổi cho các công việc có điều kiện thay đổi; 



+ Phân tích tổng hợp: Phương pháp phân tích tổng hợp là xác định mức hao phí về 



lao động, vật tư, nguyên nhiên liệu,… được xây dựng dựa trên quá trình tổng hợp những 



tài liệu ghi chép các kết quả thu được trong quá trình khảo sát và thực hiện thí điểm, 



kinh nghiệm tích luỹ của người làm định mức và tham khảo ý kiến các chuyên gia. 



- Phương pháp tiêu chuẩn: Nội dung của phương pháp này là căn cứ vào các tiêu 











9 



 



chuẩn, quy định của Nhà nước để xác định định mức cho từng công việc. Trên cơ sở đó 



tính toán xác định định mức cho từng nội dung và tổng hợp định mức trong đơn vị; 



- Phương pháp thống kê – kinh nghiệm: Phương pháp này là tổng hợp, thống kê 



về hao phí lao động, vật tư, nguyên nhiên liệu, vật liệu, máy thi công... thực hiện khối 



lượng công tác quản lý vận hành hệ thống công trình và máy móc thiết bị... theo một 



chu kỳ hoặc nhiều chu kỳ của một loại công việc đã và đang thực hiện của đơn vị mình 



hay của một số đơn vị tương tự khác, hoặc từ số liệu được công bố theo kinh nghiệm 



của các chuyên gia hay tổ chức chuyên môn nghiệp vụ nào đó. Trên cơ sở số liệu thống 



kê tiến hành phân tích, xử lý số liệu để đưa ra định mức. 



Tùy từng chỉ tiêu định mức, mỗi chỉ tiêu định mức sẽ được áp dụng linh hoạt một 



hoặc kết hợp nhiều phương pháp để tính toán xác định đảm bảo tính khoa học và sự phù 



hợp với điều kiện thực tế. 



1.5. Các chỉ tiêu định mức 



Trên cơ sở Hồ sơ mời thầu, đối chiếu với hiện trạng công trình, định mức KTKT 



trong công tác QLKT CTTL tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình 



Định sẽ được nghiên cứu xây dựng bao gồm: 



i) Định mức lao động. 



ii) Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng 



máy móc thiết bị. 



 



II. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH  



2.1. Hiện trạng quản lý 



Chi cục Thuỷ lợi là đơn vị chuyên môn, theo dõi và kiểm tra hoạt động quản lý 



vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh; Trạm thuỷ lợi Hà Thanh, 



đơn vị quản lý vận hành tuyến đê Đông; Công ty TNHH Khai thác CTTL Bình Định 



(IMC Bình Định), đơn vị quản lý vận hành hệ thống các đập ngăn mặn và một số hợp 



tác xã quản lý vận hành một số đập trên địa bàn. Sơ đồ mô hình tổ chức như: Hình 1. 



 



 



 



 











10 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Hình 1. Sơ đồ hiện trạng mô hình quản lý, vận hành công trình trên tuyến đê Đông 



và các đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định 



 



Trạm thủy lợi Hà Thanh là đơn vị trực thuộc Chi cục Thủy lợi Bình Định được 



thành lập theo Quyết định số 4307/QĐ-SNN ngày 17/12/2013 của Sở Nông nghiệp và 



PTNT Bình Định với 5 người trong đó: 01 người phụ trách quản lý tuyến đê Nhơn Bình, 



Nhơn Phú; 02 người phụ trách quản lý tuyến đê Phước Thuận, Phước Sơn và 02 người 



phụ trách quản lý tuyến đê Phước Hoà, Phước Thắng và Cát Chánh. Trạm thuỷ lợi Hà 



Thanh là lực lượng chuyên trách quản lý tuyến đê Đông, có nhiệm vụ: 



- Nhiệm vụ trực tiếp quản lý và bảo vệ đê điều bao gồm: 



+ Thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến tình trạng đê điều; 



+ Lập hồ sơ lưu trữ và cập nhật thường xuyên các dữ liệu về đê điều; 



+ Quản lý vật tư dự trữ chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống lũ, lụt, bão; 



+ Phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm 



pháp luật về đê điều; 



+ Tổ chức hướng dẫn vê kỹ thuật, nghiệp vụ đối với lực lượng quản lý đê nhân 



dân; 



+ Vận động tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và bảo vệ đê điều. 



- Nhiệm vụ tổ chức xử lý giờ đầu sự cố đê điều bao gồm: 



CHI CỤC THỦY LỢI 



BÌNH ĐỊNH 



TRẠM THỦY LỢI 



 HÀ THANH 



HỢP TÁC XÃ 



(Vận hành công trình) 



CỐNG TRÊN 



ĐÊ (39 cống) 
TRÀN TRÊN 



ĐÊ (17 tràn) 



ĐẬP NGĂN MẶN 



(1 đập) 
ĐẬP NGĂN MẶN  



(11 đập) 



XÍ NGHIỆP THỦY 



LỢI (I, II, III, IV) 



CÔNG TY TNHH 



KTCT TL BÌNH ĐỊNH 



HỢP TÁC XÃ 



(Quản lý vận hành) 











11 



 



+ Tuần tra, phát hiện, báo cáo kịp thời tình trạng đê điều, các diễn biến hư hỏng, 



sự cố đê điều; 



+ Đề xuất phương án xử lý khẩn cấp giờ đầu sự cố đê điều; 



+ Trực tiếp tham gia xử lý và hướng dẫn kỹ thuật xử lý sự cố đê điều; 



+ Hướng dẫn xử lý kỹ thuật cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ hộ đê phòng, 



chống lũ, lụt, bão. 



- Nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về kỹ thuật, nghiệp vụ cho cơ quan quản lý nhà 



nước có thẩm quyền về những vấn đề sau đây: 



+ Xây dựng kế hoạch tu bổ đê điều hằng năm; 



+ Phương án hộ đê, phòng, chống lũ, lụt, bão; 



+ Xử lý sự cố đê điều; 



+ Chuẩn bị vật tư dự trữ trong nhân dân phục vụ hộ đêm phòng, chống lũ, lụt, bão; 



+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đê điều. 



- Giám sát xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa các công trình đê điều và các 



hoạt động có liên quan đến đê điều bao gồm: 



+ Kỹ thuật và tiến độ xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều từ mọi 



nguồn vốn đầu tư; 



+ Việc thực hiện các nội dung trong giấy phép của công trình được cấp phép xây 



dựng có liên quan đến an toàn đê điều; 



+ Quá trình xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. 



- Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhỏ, duy tu, bảo dưỡng đê điều theo quy định 



của pháp luật; 



- Kiểm tra việc thi hành pháp luật về đê điều, phối hợp với thanh tra chuyên ngành 



đê điều trong việc thanh tra các vụ, việc về đê điều; 



Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, để tham mưu, 



đề xuất và cảnh báo được các sự cố xâm nhập mặn, lao động thuộc Trạm thủy lợi Hà 



Thanh còn thực hiện đo, giám sát độ mặn. Nội dung công việc đo, kiểm soát độ mặn 



trên hệ thống đê Đông với 05 điểm quan trắc độ mặn được thực hiện như sau: 



- Công tác chuẩn bị (gồm kiểm tra, vệ sinh thiết bị, dụng cụ đo mặn, sổ ghi chép…) 



- Di chuyển đển điểm đo, kiểm soát độ mặn (bằng phương tiện cá nhân và được 



phụ cấp tiền xăng). 



- Công tác lấy mẫu, đo đạc tại hiện trường điểm quan trắc 











12 



 



- Ghi chép số liệu qua trắc vào sổ nhật ký, nhập liệu và lập báo cáo. 



Tần suất, số lần đo được trình bày chi tiết tại mục 3.2.6. Định mức tiêu hao vật tư, 



nguyên nhiên liệu.  



Ngoài lực lượng quản lý đê chuyên trách còn có lực lượng quản lý đê nhân dân 



(với 07 người phụ trách 7 đơn vị hành chính cấp xã có tuyến đê đi qua) có nhiệm vụ 



phối hợp với lực lượng chuyên trách Quản lý đê điều trong việc thường xuyên kiểm tra, 



tuần tra canh gác bảo vệ đê điều thuộc địa bàn, tham gia xử lý sự cố đê điều; được hướng 



dẫn kỹ thuật nghiệp vụ về đê điều, được hưởng thù lao theo quy định, có quyền lập biên 



bản và ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Đê điều.  



Hệ thống công trình trên tuyến đê Đông bao gồm cống và tràn được Trạm thuỷ lợi 



Hà Thanh phối hợp với Hợp tác xã tổ chức vận hành công trình. Chi tiết như Bảng 1 và 



Bảng 2. 



Bảng 1: Danh sách đơn vị vận hành công trình cống trên tuyến đê Đông 



TT Tên công trình cống Đơn vị vận hành 



1 Cống Long 



HTX Nông nghiệp Nhơn Phú II 2 Cống Cây Me 



3 Cống Yến 



4 Cống DT Quy Nhơn 1 



HTX Nông nghiệp I Nhơn Bình 5 Cống DT Quy Nhơn 2 



6 Cống Đông Định 



7 Cống Chợ Góc  



8 Cống cây Bàn HTX Nông nghiệp II Nhơn Bình 



9 Cống Cao Doan 



HTX Nông nghiệp Phước Thuận 
10 Cống DT Cao Doan 3 



11 Cống Công Xi 



12 Cống Ông Hộ 



13 Cống Tân Lập 



HTX Nông nghiệp Phước Sơn I 



14 Cống Ông Ba 



15 Cống Chợ Đình 



16 Cống Ông Chiểu 



17 Cống Vinh Quang 



18 Cống Cái Sơn 
HTX Nông nghiệp Phước Sơn II 



19 Cống DT Cái Sơn 1 











13 



 



TT Tên công trình cống Đơn vị vận hành 



20 Cống DT Cái Sơn 2 



21 Cống Lộc Thượng 



22 Cống DT Dương Thiện 



23 Cống Đồng Chòi 



24 Cống Kim Đông  



25 Cống Kim Trì 



HTX Nông nghiệp Phước Hòa 
26 Cống Bà Ưa 



27 Cống Bà Khách 



28 Cống Tân Giản 



29 Cống Hà Gạch 5 cửa 



HTX Nông nghiệp Phước Thắng 
30 Cống Hà Gạch 3 cửa 



31 Cống DT Phước Thắng 



32 Cống Đồng Cói 



33 Cống Lão Đông 
HTX Nông nghiệp Cát Chánh 



34 Cống Kiến Thiết 



35 Cống Kim Thuông HTX Nông nghiệp Phước Thắng 



36 Cống Đập mới (4 cửa) 
HTX Nông nghiệp Cát Chánh 



37 Cống Đập mới (8 cửa) 



38 Cống Mỹ Trung - 



39 Cống Ông Thiên - 



(Nguồn: Chi cục Thủy Lợi Bình Định, 2022) 



Bảng 2: Danh sách đơn vị vận hành công trình tràn trên tuyến đê Đông 



TT Tên công trình Đơn vị vận hành 



1 Tràn Quy Nhơn 1 



HTX Nông nghiệp I Nhơn Bình 2 Tràn Quy Nhơn 2 



3 Tràn Quy Nhơn 3 



4 Tràn Cao Doan 1 



HTX Nông nghiệp Phước Thuận 
5 Tràn Cao Doan 3 



6 Tràn Công Xi 



7 Tràn Ông Hộ 



8 Tràn Vinh Quang 1 
HTX Nông nghiệp Phước Sơn I 



9 Tràn Vinh Quang 2 



10 Tràn Cái Sơn HTX Nông nghiệp Phước Sơn II 











14 



 



TT Tên công trình Đơn vị vận hành 



11 Tràn Lộc Thượng 



12 Tràn Dương Thiện 



13 Tràn Tân Giản  



HTX Nông nghiệp Phước Thắng 
14 Tràn Hà Gạch 



15 Tràn Phước Thắng 



16 Tràn đập mới 



17 Tràn Cao Doan 2 HTX Nông nghiệp Phước Thuận 



(Nguồn: Chi cục Thủy Lợi Bình Định, 2022) 



Hệ thống công trình đập ngăn mặn được quản lý và vận hành bởi IMC Bình Định 



và các Hợp tác xã có đập trên địa bàn. Chi tiết đơn vị quản lý như tại Bảng 3. 



Bảng 3: Danh sách đơn vị quản lý, vận hành công trình đập ngăn mặn 



TT Tên công trình Đơn vị quản lý vận hành 



1 Đập Ngăn mặn sông Lại Giang  Xí nghiệp Thuỷ lợi I, IMC Bình Định 



2 Đập Trà Ổ Xí nghiệp Thuỷ lợi II, IMC Bình Định 



3 Đập Đức Phổ Hợp tác xã Cát Minh 



4 Đập Văn Mối Xí nghiệp Thuỷ lợi III, IMC Bình Định 



5 Đập An Thuận Xí nghiệp Thuỷ lợi IV, IMC Bình Định 



6 Đập Cây Dừa 
Xí nghiệp Thủy lợi IV, IMC Bình Định 



7 Đập Lạc Trường 



8 Đập Phú Xuân 



Xí nghiệp Thuỷ lợi IV, IMC Bình Định 9 Đập Phú Hòa 



10 Đập Nha Phu 



11 Đập Hạ Bạc Xí nghiệp Thuỷ lợi III, IMC Bình Định 



12 Đập Ông Khéo HTX Hoài Châu Bắc 



(Nguồn: Chi cục Thủy Lợi Bình Định, 2022) 



2.2. Hiện trạng công trình 



2.2.1. Tuyến đê Đông 



Hệ thống đê Đông trước đây có tổng chiều dài 45,339 km (điểm đầu K0 tại cống 



Ao Cá Bác Hồ phường Nhơn Phú, điểm cuối kết thúc tại cống Hội Thành xã Nhơn Hội). 



Hiện nay, sau khi bàn giao hệ thống đê Đông phường Nhơn Phú cho UBND thành phố 



Quy Nhơn quản lý vận hành chiều dài đê còn lại là 43,581km (điểm đầu phía Tây Cầu 



Đôi tại Km(1+650) phường Nhơn Bình, điểm cuối kết thúc tại cống Hội Thành xã Nhơn 











15 



 



Hội), hệ thống đê đi qua 07 xã, phường, thị trấn gồm: Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn; 



thị trấn Tuy Phước, xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hoà, Phước Thắng, huyện Tuy 



Phước; xã Cát Chánh, huyện Phù Cát. Trên đê có 67 cống BTCT với 118 cửa xả vật liệu 



cửa van bằng thép không rỉ thép 304, một số cửa bằng BTCT và gỗ thép kết hợp; 24 tràn 



thoát lũ gồm 951 cửa xả, trong đó có 19 tràn với 591 cửa đã lắp đặt cửa van bằng vật 



liệu thép không rỉ SUS 304; 05 tràn với 360 cửa xả làm bằng composite, tổng khẩu độ 



thoát nước 3.225m.  



Hệ thống đê có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, thoát lũ phục vụ sản xuất 



nông nghiệp trực tiếp cho hơn 6.250 ha đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đời sống sinh 



hoạt cho hơn 125.500 dân cư sống ven đê các xã, phường. Trong những năm qua đã 



được Nhà nước đầu tư nâng cấp sửa chữa, đến nay đã hình thành một hệ thống công 



trình đê điều kết hợp giao thông khép kín, được cứng hóa bằng bê tông và BTCT với 



hơn 40,2 km (90% chiều dài đê), còn lại 3,8 km (10% chiều dài đê) đê đắp đất yếu đã 



xuống cấp (đê Huỳnh Giản, Phước Hòa). 



Tình trạng công trình tuyến đê Đông với tổng chiều dài 43,58 km trong đó có 8/13 



tuyến là tuyến đê cửa sông và 5 tuyến đê biển, các tuyến đê đều là đê cấp 4 với kết cấu 



mặt đê bê tông. Tuyến đê Đông chạy dài trên địa bàn 7 xã/phường/thị trấn bao gồm: 



Nhơn Bình, Thị trấn Tuy Phước, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng 



và Cát Chánh. Chi tiết các thông số kỹ thuật của các tuyến đê nằm trên tuyến đê Đông 



được thể hiện tại Bảng 4. 



 



 



 



 



 











16 



 



Bảng 4: Danh mục các tuyến đê và thông số kỹ thuật chính 



TT Tên tuyến đê Lý trình Vị trí 
Cao độ 



đỉnh  



Kết cấu  



mặt đê 



Kết cấu 



thân đê 



Hệ số mái 



phía đông 



Kết cấu mái 



đê 



Hệ số mái 



phía sông 



Kết cấu 



chân đê 



Tải 



trọng 
Loại đê 



Cấp 



đê 



Chiều 



dài đê 



(Km) 



1 Đê Nhơn Bình 
K(1+650) - 



K(10+152) 



Nhơn 



Bình 



+2,50- 



+3,50 



BT Đá 2x4 



M250 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 



Đá thả rối 



và CK BT 
H13 



Đê cửa 



sông 
IV 8,15 



2 
Đê TT Tuy 



Phước 



K(10+152)- 



K(12+0,75) 



TT. Tuy 



Phước 
+3,50 



BT Đá 2x4 



M250 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 



Đá thả rối 



và CK BT 
H13 



Đê cửa 



sông 
IV 1,78 



3 
Đê TT Tuy 



Phước 



K(10+152)- 



K(12+0,75) 



TT. Tuy 



Phước 
+3,50 



BT Đá 2x4 



M250 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 



Đá thả rối 



và CK BT 
H10 



Đê cửa 



sông 
IV 0,39 



4 
Đê TT Tuy 



Phước 



K(10+152)- 



K(12+0,75) 



TT. Tuy 



Phước 
+3,50 



BT Đá 2x4 



M250 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 



Đá thả rối 



và CK BT 
H10 



Đê cửa 



sông 
IV 0,61 



5 
Đê Phước 



Thuận 



K(11+575)- 



(K19+766) 



Phước 



Thuận 



+1,80- 



+3,50 



BT Đá 2x4 



M250 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 Đá thả rối H10 



Đê cửa 



sông 
IV 8,19 



6 Đê Phước Sơn 
K(19+766)- 



K(20+344) 



Phước 



Sơn 
+1,80 



BT Đá 2x4 



M250 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 



Đá thả rối 



và CK BT 
H10 



Đê cửa 



sông 
IV 4,59 



7 Đê Phước Hòa 
K(20+344)- 



K(28+700) 



Phước 



Hòa 



+1,80- 



+3,10 



BT Đá 2x4 



M250 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 



Đá thả rối 



và CK BT 
H10 



Đê cửa 



sông 
IV 4,27 



8 Đê Phước Hòa 
K(28+700)- 



K(31+318) 



Phước 



Hòa 



+1,50- 



+3,0 



BT Đá 2x4 



M200 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 Đá lát khan m=2,5 Đá thả rối H10 



Đê cửa 



sông 
IV 3,22 



9 
Đê Phước 



Thắng 



K31+388) - 



K(34+533) 



Phước 



Thắng 
+1,30 



BT Đá 2x4 



M200 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 



Đá thả rối 



và CK BT 
H10 Đê biển IV 3,21 



10 Đê Cát Chánh 
K(34+533)- 



K(38+498) 



Cát 



Chánh 
+1,30 



BT Đá 2x4 



M200 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 



Đá thả rối 



và CK BT 
H10 Đê biển IV 4,02 



11 
Đê Phước 



Thắng 



K(38+498)- 



K(39+656) 



Phước 



Thắng 
+1,30 



BT Đá 2x4 



M200 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 Đá lát khan m=2,5 Đá thả rối H10 Đê biển IV 1,15 



12 Đê Phước Hòa 
K(39+656)- 



K(39+796) 



Phước 



Hòa 
+1,50 



BT Đá 2x4 



M200 



Đất đắp 



cấp III 
m=2,0 BT tấm lát m=2,5 



Chân khay 



BT 
H10 Đê biển IV 3,89 



13 Đê Phước Hòa 
K(39+796)- 



K(43+549) 



Phước 



Hòa 
+1,00 Đất cấp 2 



Đất đắp 



cấp II 
m=0,5 Đất cấp 2 m=0,5 Đất cấp 2 H10 Đê biển IV 0,14 



Tổng cộng (chiều dài tuyến đê Đông) 43,58 



(Nguồn: Chi cục Thủy Lợi Bình Định, 2022) 



 



  











17 



 



 



2.2.2. Hệ thống công trình thủy lợi trên tuyến đê Đông 



a) Công trình Tràn trên đê: 



Theo thống kê hiện có 17 tràn trên tuyến đê Đông, trong đó phần lớn (13/17) các tràn có kết cấu cửa bằng thép Sus 304, và chỉ có 



4 tràn có cửa kết cấu Composite (tràn Quy Nhơn 2, tràn Cao Doan 3, tràn Cao Doan 2 và tràn Ông Hộ). Chi tiết các thông số kỹ thuật 



của các tràn tại Bảng 5. 



   



Hình 2: Một số hình ảnh công trình Tràn trên tuyến đê Đông 











18 



 



Bảng 5: Danh sách hệ thống tràn trên tuyến đê Đông và các thông số kỹ thuật chính 



TT Tên công trình tràn Vị trí Lý trình 
Khẩu 



độ (m) 



Kết cấu 



thân 



tràn 



Kết cấu 



trụ pin 



số 



cửa 



Số cửa 



thường 



xuyên 



đóng mở 



Kích thước 



cửa Kết cấu  



cửa 



L từ nhà 



QL đến 



công trình 



(km) 



B 



(m) 



H 



(m) 



1 Tràn Quy Nhơn 1 Quy Nhơn Km(3+040) 156 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
57 57 2 1 



Thép Sus 



304 
0,356 



2 Tràn Quy Nhơn 2 Quy Nhơn Km(3+940) 307 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
122 122 2,2 0,55 Composite 0,507 



3 Tràn Quy Nhơn 3 Quy Nhơn Km(4+590) 113 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
35 35 2,2 0,6 



Thép Sus 



304 
0,313 



4 Tràn Cao Doan 1 Phước Thuận Km(16+510) 36 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
13 13 2,2 0,85 



Thép Sus 



304 
0,236 



5 Tràn Cao Doan 3 Phước Thuận Km(17+160) 148 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
59 59 2,2 0,65 Composite 0,348 



6 Tràn Công Xi Phước Thuận Km(18+310) 90 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
35 35 2 1 



Thép Sus 



304 
0,29 



7 Tràn Ông Hộ Phước Thuận Km(19+380) 215 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
89 89 2,2 0,55 Composite 0,415 



8 Tràn Vinh Quang 1 Phước Sơn Km(21+940) 102 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
40 40 1,8 1 



Thép Sus 



304 
0,302 



9 Tràn Vinh Quang 2 Phước Sơn Km(22+190) 275 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
110 110 2,1 1 



Thép Sus 



304 
0,475 



10 Tràn Cái Sơn Phước Sơn Km(22+630) 155 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
55 55 2,2 0,6 



Thép Sus 



304 
0,355 



11 Tràn Lộc Thượng Phước Sơn Km(23+140) 102 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
36 36 2,2 1,1 



Thép Sus 



304 
0,302 



12 Tràn Dương Thiện Phước Sơn Km(23+660) 371 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
100 100 2,2 1,1 



Thép Sus 



304 
0,571 



13 Tràn Tân Giản  Phước Hòa Km(32+010) 98 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
40 40 2,1 1 



Thép Sus 



304 
0,298 











19 



 



TT Tên công trình tràn Vị trí Lý trình 
Khẩu 



độ (m) 



Kết cấu 



thân 



tràn 



Kết cấu 



trụ pin 



số 



cửa 



Số cửa 



thường 



xuyên 



đóng mở 



Kích thước 



cửa Kết cấu  



cửa 



L từ nhà 



QL đến 



công trình 



(km) 



B 



(m) 



H 



(m) 



14 Tràn Hà Gạch Phước Thắng Km(32+760) 107 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
40 40 2,1 0,95 



Thép Sus 



304 
0,307 



15 Tràn Phước Thắng Phước Thắng Km(33+120) 124 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
50 50 2,1 0,7 



Thép Sus 



304 
0,324 



16 Tràn đập mới Cát Chánh Km(38+810) 97 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
35 35 2,1 1 



Thép Sus 



304 
0,297 



17 Tràn Cao Doan 2 Phước Thuận Km(16+950) 100 
BT 



M250 



BTCT 



M200 
39 39 2,2 0,6 Composite 0,3 



(Nguồn: Chi cục Thủy Lợi Bình Định, 2022) 



b) Công trình Cống trên đê 



Hiện nay, Trạm thuỷ lợi Hà Thanh đang tổ chức quản lý vận hành 39 cống lớn trên tuyến đê Đông làm nhiệm vụ ngăn mặn, giữ 



ngọt, tiêu úng, thoát lũ cho các huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, Bảng 6. Ngoài ra còn hệ thống các cống nhỏ 



được quản lý vận hành bởi các tổ chức của địa phương dưới sự kiểm tra, hướng dẫn của Chi cục thuỷ lợi thông qua Trạm thuỷ lợi Hà 



Thanh, Bảng 7. 











20 



 



   



Hình 3: Một số hình ảnh công trình Cống trên tuyến đê Đông  



Bảng 6: Danh sách hệ thống cống lớn trên tuyến đê Đông và các thông số kỹ thuật chính 



TT 
Tên công trình 



cống 
Vị trí Lý trình 



Khẩu 



độ 



Số 



cửa 



Số 



cửa 



VH 



Kích thước 



cửa 
Kết cấu 



cửa 



Số 



lượng 



MĐM 



Loại 



MĐM 



Hình 



thức 



đóng 



mở 



Số lần vận 



hành chính 



Phát 



sinh số 



lần 



quay 



tay TB 



Khoảng 



cách từ 



nhà QL 



đến công 



trình (km) 



B 



(m) 



H 



(m) 



Mùa 



khô 



Mùa 



mưa 



1 Cống Long 
Nhơn 



Phú 
Km(0+040) 2m 1 1 2 2 Gỗ thép 1 V5 Tay 120 60 - 0,2 



2 Cống Cây Me 
Nhơn 



Phú 
Km(1+370) 6m 3 2 2,2 2,5 



Thép không 



gỉ 
3 V10 Tay 120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



3 Cống Yến 
Nhơn 



Phú 
Km(1+620) 6m 3 1 2,2 2,5 



Thép không 



gỉ 
3 V10 Tay 120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



4 
Cống DT Quy 



Nhơn 1 



Nhơn 



Bình 
Km(3+040) 10m 5 3 2,2 1,2 



Thép không 



gỉ 
5 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 











21 



 



TT 
Tên công trình 



cống 
Vị trí Lý trình 



Khẩu 



độ 



Số 



cửa 



Số 



cửa 



VH 



Kích thước 



cửa 
Kết cấu 



cửa 



Số 



lượng 



MĐM 



Loại 



MĐM 



Hình 



thức 



đóng 



mở 



Số lần vận 



hành chính 



Phát 



sinh số 



lần 



quay 



tay TB 



Khoảng 



cách từ 



nhà QL 



đến công 



trình (km) 



B 



(m) 



H 



(m) 



Mùa 



khô 



Mùa 



mưa 



5 
Cống DT Quy 



Nhơn 2 



Nhơn 



Bình 
Km(3+940) 4m 2 2 2,2 1,7 



Thép không 



gỉ 
2 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



6 Cống Đông Định 
Nhơn 



Bình 
Km(4+520) 8m 4 3 2,2 2,5 



Thép không 



gỉ 
4 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



7 Cống Chợ Góc 
Nhơn 



Bình 
Km(5+270) 



2D100



0 
2 2 1,2 1,2 



Thép không 



gỉ 
2 5 VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



13 



lần/năm 
0,2 



8 Cống cây Bàn 
Nhơn 



Bình 
Km(6+690) D600 1 1 0,8 0,8 Composite 1 V1 Tay 120 60  0,2 



9 Cống Cao Doan 
Phước 



Thuận 
Km(16+400) 4m 2 2 2,2 2,9 



Thép không 



gỉ 
2 



Palan



xic 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



10 
Cống DT Cao 



Doan 3 



Phước 



Thuận 
Km(17.200) 4m 2 2 2,2 1,5 



Thép không 



gỉ 
2 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



11 Cống Công Xi 
Phước 



Thuận 
Km(18+230) 4m 2 2 2,2 3,4 



Thép không 



gỉ 
2 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



12 Cống Ông Hộ 
Phước 



Thuận 
Km(19+180) 6m 3 3 2,2 3,4 



Thép không 



gỉ 
3 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



13 Cống Tân Lập 
Phước 



Sơn 
Km(19+840) 6m 3 3 2,2 2,9 



Thép không 



gỉ 
3 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



14 Cống Ông Ba 
Phước 



Sơn 
Km(19+840) 6m 3 2 2,2 2,6 



Thép không 



gỉ 
3 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



15 Cống Chợ Đình 
Phước 



Sơn 
Km(20+860) 6m 3 3 2,2 2,6 



Thép không 



gỉ 
3 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



16 Cống Ông Chiểu 
Phước 



Sơn 
Km(21+320) 6m 3 2 2,2 4,15 



Thép không 



gỉ 
3 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



17 Cống Vinh Quang 
Phước 



Sơn 
Km(21+780) 6m 4 3 2,2 4,32 



Thép không 



gỉ 
4 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



18 Cống Cái Sơn 
Phước 



Sơn 
Km(22+430) 10m 5 3 2,2 4,3 



Thép không 



gỉ 
5 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



19 
Cống DT Cái Sơn 



1 



Phước 



Sơn 
Km(22+630) 4m 2 2 2,2 2,9 



Thép không 



gỉ 
2 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 











22 



 



TT 
Tên công trình 



cống 
Vị trí Lý trình 



Khẩu 



độ 



Số 



cửa 



Số 



cửa 



VH 



Kích thước 



cửa 
Kết cấu 



cửa 



Số 



lượng 



MĐM 



Loại 



MĐM 



Hình 



thức 



đóng 



mở 



Số lần vận 



hành chính 



Phát 



sinh số 



lần 



quay 



tay TB 



Khoảng 



cách từ 



nhà QL 



đến công 



trình (km) 



B 



(m) 



H 



(m) 



Mùa 



khô 



Mùa 



mưa 



20 
Cống DT Cái Sơn 



2 



Phước 



Sơn 
Km(22+660) 4m 2 2 2,2 2,9 



Thép không 



gỉ 
2 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



21 
Cống Lộc 



Thượng 



Phước 



Sơn 
Km(23+090) 6m 3 3 2,2 2,7 Compusite 3 



Palan



xic 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



22 
Cống DT Dương 



Thiện 



Phước 



Sơn 
Km(23+490) 6m 2 2 2,2 2,1 



Thép không 



gỉ 
2 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



23 Cống Đồng Chòi 
Phước 



Sơn 
Km(24+160) 6m 3 3 1,6 1,6 



Thép không 



gỉ 
3 V10 Tay 120 60  0,2 



24 Cống Kim Đông 
Phước 



Hòa 
Km(24+600) 8m 4 3 3,2 3,2 



Thép không 



gỉ 
4 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



25 Cống Kim Trì 
Phước 



Hòa 
Km(24+670) 20m 10 2 3 3 



Thép không 



gỉ 
10 



Palan



xic 
Tay 120 60  0,2 



26 Cống Bà Ưa 
Phước 



Hòa 
Km(27+550) 17.4m 4 4 4,7 3,6 



Thép không 



gỉ 
4 



10 



VĐ2 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



27 Cống Bà Khách 
Phước 



Hòa 
Km(27+950) 



2D100



0 
2 2 1,2 1,2 



Thép không 



gỉ 
2 V3 Tay 120 60  0,2 



28 Cống Tân Giản 
Phước 



Hòa 
Km(31+910) 2m 2 2 2,2 2,5 



Thép không 



gỉ 
2 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



29 
Cống Hà Gạch 5 



cửa 



Phước 



Thắng 
Km(32+330) 10m 5 3 2,2 2,95 



Thép không 



gỉ 
5 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



30 
Cống Hà Gạch 3 



cửa 



Phước 



Thắng 
Km(32+870) 6m 3 3 2,2 2,5 Compusite 3 V5 Tay 120 60  0,2 



31 
Cống DT Phước 



Thắng 



Phước 



Thắng 
Km(33+120) 10m 5 1 2,2 2,5 



Thép không 



gỉ 
5 V10 Tay 120 60  0,2 



32 Cống Đồng Cói 
Phước 



Thắng 
Km(34+090) 6m 3 3 2,2 2,5 



Thép không 



gỉ 
3 



Palan



xic 



1/1/20



03 
120 60  0,2 



33 Cống Lão Đông 
Cát 



Chánh 
Km(35+120) 6m 3 2 2,2 2,5 



Thép không 



gỉ 
3 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



34 Cống Kiến Thiết 
Cát 



Chánh 
Km(35+540) 6m 3 3 2,2 2,5 



Thép không 



gỉ 
3 V10 Tay 120 60  0,2 











23 



 



TT 
Tên công trình 



cống 
Vị trí Lý trình 



Khẩu 



độ 



Số 



cửa 



Số 



cửa 



VH 



Kích thước 



cửa 
Kết cấu 



cửa 



Số 



lượng 



MĐM 



Loại 



MĐM 



Hình 



thức 



đóng 



mở 



Số lần vận 



hành chính 



Phát 



sinh số 



lần 



quay 



tay TB 



Khoảng 



cách từ 



nhà QL 



đến công 



trình (km) 



B 



(m) 



H 



(m) 



Mùa 



khô 



Mùa 



mưa 



35 
Cống Kim 



Thuông 



Phước 



Thắng 
Km(38+570) 6m 3 2 2,2 2 



Thép không 



gỉ 
3 



10 



VĐ1 
Tay 120 60  0,2 



36 
Cống Đập mới (4 



cửa) 



Cát 



Chánh 
Km(38+810) 13.2m 4 4 3,3 3,4 



Thép không 



gỉ 
4 



10 



VĐ2 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



37 
Cống Đập mới (8 



cửa) 



Cát 



Chánh 



Km(339+080



) 
16m 8 8 2,2 2,5 Gỗ thép 8 



Palan



xic 
Tay 120 60  0,2 



38 Cống Mỹ Trung 
Phước 



Thắng 
Km(40+040) 



6m 3 3 2,2 2,5 
Thép không 



gỉ 
3 



10 



VĐ1 



Điện 



+Tay 
120 60 



12 



lần/năm 
0,2 



39 Cống Ông Thiên 
Phước 



Hòa 
Km(40+240) 



6m 3 3 2,2 2,5 
Thép không 



gỉ 
3 V10 Tay 120 60  0,2 



(Nguồn: Chi cục Thủy Lợi Bình Định, 2022) 



 



Bảng 7: Danh sách hệ thống cống nhỏ trên tuyến đê Đông do các đơn vị địa phương quản lý vận hành 



TT Tên công trình  Lý trình Số cửa 
Kích thước cửa 



Kết cấu cửa 
Thiết bị  



đóng mở B (m) H (m) 



1 Cống ao cá Bác Hồ K0 4 2 2 Ván rời  



2 Cống tiêu Km(1+370) 1 0,8 0,8 BTCT Vít me V1 



3 Cống Chợ Góc Km(5+270) 2 1,2 1,2 Thép không gỉ V5 điện +TC 



4 Cống tiêu 1 Km(5+590) 1 0,8 0,8 BTCT Vít me V1 



5 Cống tiêu 2 Km(6+080) 1 0,8 0,8 Composite Vít me V1 



6 Cống Xóm Dừa Km(7+130) 1 0,8 0,8 Composite Vít me V1 



7 Cống Lò Rèn Km(8+160) 1 0,8 0,8 Composite Vít me V1 



8 Cống P. Trạch 1 Km(11+680) 1 1,5 1,5 Không Không 











24 



 



TT Tên công trình  Lý trình Số cửa 
Kích thước cửa 



Kết cấu cửa 
Thiết bị  



đóng mở B (m) H (m) 



9 Cống P. Trạch 2 Km(11+870) 2 2,2 2,5 Thép Vít me V5 



10 Cống P. Trạch 3 Km(12+740) 1 0,8 0,8 Thép Vít me V1 



11 Cống tiêu 1 Km(15+540) 1 0,8 0,8 BTCT Vít me V1 



12 Cống tiêu 2 Km(15+670) 1 0,8 0,8 BTCT Vít me V1 



13 Cống Hồ Tôm Km(22+907) 1 1,2 1,2 Thép không gỉ Thủ công 



14 Cống Ông Chữ Km(23+930) 1 1,6 1,6 Thép không gỉ Vít me V5 



15 Cống Hồ Tôm 1 Km(24+490) 2 2,8 2,8 Thép không gỉ Vít me V5 



16 Cống Gò Miếu Km(25+410) 1 4 3,5 KHÔNG Không 



17 Cống tiêu 1 Km(26+860) 1 1,2 1,2 Thép không gỉ Vít me V1 



18 Cống tiêu 2 Km(28+140) 1 0,8 0,8 Thép không gỉ Vít me V1 



19 Cống tiêu 3 Km(28+300 1 0,8 0,8 Thép không gỉ Vít me v1 



20 Cống tiêu 4 Km(29+410) 1 0,8 0,8 Thép không gỉ Vít me V1 



21 Cống Bà Mệnh Km(30+700) 1 0,8 0,8 Thép không gỉ Vít me V1 



22 Cống tiêu 5 Km(31+170) 1 1,2 1,2 Thép không gỉ Vít me V3 



23 Cống tiêu 6 Km(31+820) 1 1,2 1,2 Thép không gỉ Vít me V3 



24 Cống Hồ 5 Km(32+140) 1 2,5 2,2 Thép không gỉ V10 điện +TC 



25 Cống Hồ Tôm 1 Km(33+790) 1 0,8 0,8 BTCT Vít me V1 



26 Cống Hồ Tôm 2 Km(34+180) 2 1 1 THÉP Vít me V1 



27 Cống Gò Trụ Km(35+870) 1 0,8 0,8 BTCT Vít me V1 



28 Cống Hà Zơi Km(42+790) 4 2,2 2,5 Hỏng Hỏng 



29 Cống Hội Thành Km(44+200) 3 2,2 2,5 Hỏng Hỏng 



30 Cống Xóm Lưới Km(9+210) 1 0,8 0,8 Composite Vít me V1 



31 Cống Hồ Tôm 1 Km(24+280) 2 1,2 1,2 Thép không gỉ Vít me V3 



(Nguồn: Chi cục thủy lợi Bình Định, 2022 











25 



 



2.2.3. Công trình đập ngăn mặn  



Đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định bao gồm 10 đập chính, trong đó có 07 đập đang được quản lý và vận hành bởi IMC 



Bình Định, 03 đập được quản lý vận hành bởi các Hợp tác xã nơi có Đập. Hệ thống đập hầu hết mới được xây dựng với công nghệ hiện 



đại, công tác quản lý vận hành cũng thuận tiện và dễ thao tác. Đa số các đập được vận hành bằng điện trong đó chỉ có đập ngăn mặn 



trên sông Lại Giang là có cơ cấu đóng mở bằng tời với 02 lớp cửa còn lại đóng mở bằng vít-me. Chi tiết thông số kỹ thuật của các đập 



ngăn mặn được thể hiện tại Bảng 8. 



Bảng 8:  Danh sách đập ngăn mặn và các thông số kỹ thuật chính 



TT Tên đập 



Nhiệm vụ CT Thông số kỹ thuật Đập Cửa cống có MĐM 
Số 



MĐM 
Máy ĐM cống 



Thiết kế 



(tưới) 



Thực tế 



(tưới) 



  



 Thiết kế Thực tế 
Kết 



cấu  



Cao 



trình 



đỉnh (m) 



Chiều 



cao 



(m) 



Chiều 



dài (m) 



Số 



lượng 



B 



(m) 



H 



(m) 



1 
Đập Ngăn mặn 



sông Lại Giang  



tạo nguồn 



540 ha 



tạo nguồn 



210,59 ha 
BTCT 5,50 7,70 143,50 10 12,0 3,0 20 



tời điện  



10T 2 tầng 



tời điện  



10T 2 tầng 



2 Đập Trà Ổ 640 ha 625 ha BTCT 3,50 6,00 65,30 4 2 3 4 V5 V5 



3 Đập Đức Phổ 150 ha  150 ha BTCT 2,00 6,00 129,60 10 5 - 10 20VĐ 20VĐ 



4 Đập Văn Mối 600 ha 439,95 ha BTCT 2,00 3,50 88,50 8 9,5 - 8 20VĐ2 20VĐ2 



5 Đập An Thuận 483 ha 470 ha BTCT 3,20 7,20 39,40 3 8 - 3 30VĐ2 30VD2 



6 Đập Cây Dừa 
202 ha tạo 



nguồn 



202 ha 



tạo nguồn 
BTCT 5,30 4,20 50,00 4 2,4 2,2 4 Vít-me Palanxic 



7 Đập Lạc Trường 200 200 ha BTCT 3,20 3,00 50,00 1 2,4 1,20 1 Vít-me Vít-me 



8 Đập Phú Xuân 
244 ha tạo 



nguồn 
200 ha BTCT 2,80 5,00 125,10 9 3,3 2,8 9 Vít-me Vít-me 



9 Đập Phú Hòa 200 ha 200 ha BTCT 4,50 5 50 5 5,4 - 5 Vít-me Vít-me 



10 Đập Nha Phu 350 ha 343 ha BTCT 4,3 4,3 43,8 6 4,7 - 6 20VĐ2 20VĐ2 



11 Đập Hạ Bạc - 642 Đá xây 3,14 2,25 22,4 8 2,0 2,25 8 Ván gỗ Ván gỗ 



12 Đập Ông Khéo 126 167 BTCT 1,70 2,00 - 4 2,0 1,70 4 5VĐ1 5VĐ1 



(Nguồn: Chi cục Thủy Lợi Bình Định và Công ty TNHH KTCT TL Bình Định, 2022)











26 



 



(1) Đập ngăn mặn sông Lại Giang 



Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang nằm trên lưu vực sông Lại Giang. Tọa độ vị trí: 



14o26’18’’ vĩ độ Bắc - 109o02’30’’ kinh độ Đông thuộc địa bàn xã Hoài Mỹ, xã Hoài xuân, 



thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Công trình có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn 



cấp nước tưới cho 900 ha lúa, cấp nước ngọt cho 155 ha nuôi trồng thủy sản ở hạ lưu, tạo 



diện tích mặt nước và nguồn cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Bồng Sơn và vùng lân cận, 



kết hợp cải tạo môi trường sinh thái, đảm bảo cảnh quan khu vực; 



Đập có kích thước chiều rộng 152,30, gồm 10 cửa xả lũ ở giữa, mỗi cửa rộng 12m, 



bố trí cửa van phẳng bằng thép 2 lớp (cửa trên cao 3,2m và cửa dưới cao 2,6m) đáy ở cao 



trình -1,50, đỉnh +5,00, vận hành bằng tời điện. 



- Thông số kỹ thuật đập dâng:  



+ Cửa phẳng 2 lớp, số lượng khoang cửa: 10 khoang cửa; 



+ Cửa van phân đoạn trên BxH=12x3,2m; Cửa van phân đoạn dưới BxH=12,2,6m; 



+ Thiết bị đóng mở cửa: tời điện 10T 2 tầng. 



- Thông số kỹ thuật máy đóng mở cửa van phân đoạn trên và phân đoạn dưới; 



+ Tời 10T – 2 tầng là loại máy dùng để nâng hạ, vận chuyển các thiết bị, bố trí trên 



các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và giao thông vận tải. Tời 10T-2 tầng có thể 



vận hành bằng điện hoặc quay tay với các thông số sau: 



Thông số kỹ thuật của máy đóng mở cửa van phân đoạn trên: 



Kiểu Tời điện 10T 2 tầng 



Số tời cho 01 cửa Z= 1 



Bội suất cáp N= 3 



Lực nâng cửa Qn=30,0 T 



Đường kính cáp d=24mm 



Động cơ điện 3 pha 380V N=3,7 kW, n=1.450 vòng/phút 



Tốc độ cuốn cáp khi chạy điện V=0,5m/ph 



Thông số kỹ thuật máy đóng mở cửa van phân đoạn dưới 



Kiểu Tời điện 10T 2 tầng 



Số tời cho 01 cửa Z= 1 



Bội suất cáp N= 6 



Lực nâng cửa Qn=60,0 T 











27 



 



Đường kính cáp d=24mm 



Động cơ điện 3 pha 380V N=3,7 kW, n=1.450 vòng/phút 



Tốc độ cuốn cáp khi chạy điện V=0,5m/ph 



 



  



Hình 4: Một số hình ảnh khảo sát tại công trình ĐNM sông Lại Giang 



(2) Đập Trà Ổ 



Đập ngăn mặn Trà Ổ là công trình cấp V, được xây dựng năm 1978, và sửa chữa vào 



năm 2010. Tọa độ vị trí: 14o17’48’’ vĩ độ Bắc - 109o06’36’’ kinh độ Đông, trên hạ lưu 



sông Lở thuộc địa bàn xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định. Kết cấu xây dựng công 



trình là BTCT.  



Nhiệm vụ của công trình là: 



* Nhiệm vụ tưới: 



- Thiết kế: 640 (ha)/vụ) 



- Thực tế 625 (ha/vụ) 



* Nhiệm vụ tưới: 



- Thiết kế: có tiêu lũ 



- Thực tế có tiêu lũ 



Các thông số chính của công trình: 



- Cao trình đỉnh đập: +3,50m; 



- Mực nước thiết kế : +1,0m; 



- Chiều cao đập: 6,0m; 



- Chiều dài đập: 65,3m; 



- Bề rộng mặt đập: 1,5m; 



- Số khoang đập: 24; 



- Bề rộng mỗi khoang đập: 2,0m 











28 



 



- Chiều cao cầu công tác 4,2m; 



- Cống có máy đóng mở: 4 cái; Kích thước (bxh): 2x3m; MĐM: Vít me V5; Chiều 



dài cống :10,5m; Cao trình đáy cống: -0,40m; 



- Bề rộng đường giao thông kết hợp: 1,90m; 



- Tài trọng tối đa cho phép: 1,0 tấn; 



- Hình thức kết cấu mái thượng lưu: Đá lát khan; 



- Hình thức kết cấu mái hạ lưu: Đá lát khan 



- Công trình tiêu năng: Bể tiêu năng có kích thước dài 9m x sâu 1m; 



  



Hình 5: Một số hình ảnh khảo sát tại công trình ĐNM Trà Ổ 



(3) Đập Đức Phổ 



Công trình đập Đức Phổ được xây dựng trên hạ lưu sông Đức Phổ thuộc xã Cát Minh, 



huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.  



Công trình đảm nhiệm mục tiêu đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt cho 150 ha đất sản xuất 



nông nghiệp và 106 ha nuôi trồng thủy sản. Công trình đồng thời nhằm chống xâm nhập 



mặn lên phía thượng lưu, bổ sung nguồn nước ngọt chống ảnh hưởng nhiễm mặn tới nguồn 



nước sinh hoạt cho khoảng 1.200 người dân xã Cát Minh, huyện Phù Cát và thôn An Mỹ 



và một phần thôn Trinh Long Khánh, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ. Đảm bảo an toàn công 



trình, tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, giảm khả năng ngập lụt cho diện tích khoảng 



345ha, kéo dài từ thôn Trung An, Xuân An đến thôn Đức Phổ 1 và Đức Phổ 2, bảo vệ các 



khu dân cư hiện đang sống ven đập và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Kết nối và 



phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, đảm bảo an toàn giao thông liên huyện Phù Mỹ - Phù Cát 











29 



 



cho tổng 4.200 người trong mùa mưa lũ, trong đó có khoảng 1.200 người hưởng lợi trực 



tiếp. 



- Đập dâng: Tổng chiều rộng đập 110m gồm: 10 cửa xả lũ ở giữa, mỗi cửa rộng 5,0m, 



bố trí cửa van phẳng bằng thép không gỉ, đỏng mở bằng máy vitme chạy điện kết hợp quay 



tay, hai bên bố trí 10 khoang tràn tự do, mỗi bên bố trí 05 khoang tràn, mỗi khoang rộng 



6m. Kết cấu đập bằng BTCT M300-W8, nền đoạn ngưỡng đập được gia cố bằng cọc tre và 



cọc BTCT M300-W8; và đoạn sân trước, bể tiêu năng và sân sau được gia cố bằng cọc tre. 



Trên đập bố trí cầu công tác kết hợp giao thông. 



Bảng 9: Thông số kỹ thuật đập Đức Phổ 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 



I Thông tin chung   



1 Diện tích tưới thiết kế ha 150,00 



2 Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 106,00 



II Thủy văn   



1 Mực nước lũ chính vụ tần suất thiết kế P=2% m 2,25 



2 Lưu lượng lũ chính vụ P=10% m3/s 328,00 



3 Lưu lượng lũ tiểu mãn P=10% m3/s 57,30 



4 Cao trình mực nước lũ tiễu mãn P=10% m 0,31 



5 Cao trình mực nước lũ chính vụ P=10% m 1,58 



6 Mực nước triều tần suất P=5% m 1,07 



III Đập dâng   



1 Vị trí tuyến  Tuyến đập cũ 



2 Hình thức  
Đập có cửa điều tiết 



kết hợp tràn tự do 



3 Kết cấu đập  BTCT M300-W8 



4 Cao độ mực nước thiết kế trước đập (MNDBT) m +1,10 



5 Tổng chiều rộng đập (kể cả trụ pin) m 129,60 



6 Tổng chiều rộng thoát nước qua đập m 110,00 



7 Số cửa xả sâu m 10,00 



8 Chiều rộng một cửa xả sâu m 5,00 



9 Số khoang tràn tự do m 10,00 



10 Chiều rộng một khoang tràn tự do m 6,00 



11 Cao độ ngưỡng đập và sân trước các cửa xả sâu m -1,00 



12 Cao độ đáy bể tiêu năng sau các cửa xả sâu m -2,30 



13 Cao độ sân sau các cửa xả sâu m -1,30 



14 Cao độ sân trước các khoang tràn tự do m -0,50 



15 Cao độ đỉnh ngưỡng các khoang tràn tự do m +1,10 



16 Cao độ đỉnh ngưỡng tràn tự do m -1,70 



17 Cao độ sân sau các khoang tràn tự do m -1,00 



18 Kết cấu cửa van 
 Cửa phẳng, thép 



không gỉ 



19 Thiết bị đóng mở 
 Máy vít me 20Đ2 



chạy điện+quay tau 











30 



 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 



20 Cao độ đỉnh đập (mặt cầu giao thông) m +2,00 



21 Cao độ sàn lắp máy đóng mở m +6,00 



22 Gia cố nền đập m Cọc BTCT 



23 Gia cố sân trước, bể tiêu năng, sân sau m Cọc tre 



24 Chống thấm qua nền đập m Cừ larsen dài 8m 



25 Chiều dài sân trước trước (cửa xả sâu) m 15,00 



26 Chiều dài sân trước (khoang tràn tự do) m 6,50 



27 Chiều dài ngưỡng đập (cửa xả sâu) m 9,00 



28 Chiều dài ngưỡng đập (khoang tự do) m 9,63 



29 Chiều dài bể tiêu năng (cửa xả sâu) m 13,000 



30 Chiều dài gia cố sân sau (cửa xả sâu) m 30,00 



31 Chiều dài gia cố sân sau (khoang tràn tự do) m 10,00 



32 Hình thức tiêu năng  
 Tiêu năng đáy, bể 



tường kết hợp 



33 Chiều sâu bể tiêu năng (cửa xả sâu) m 1,00 



34 Chiều cao tường tiêu năng (cửa xả sâu) m 0,30 



35 Chiều sâu bể tiêu năng (khoang tràn tự do) m 0,70 



36 Bề rộng cầu giao thông trên mặt đập m 4,0 



37 Tải trọng qua cầu  H10 



38 Kết cấu cầu  Cầu bàn BTCT 



IV Gia cố kè thượng hạ lưu đập   



1 Chiều dài kè (bở tả + bờ hữu) m 286,40 



2 Cao độ đỉnh kè bờ tả m +1,80 – 1,20 



3 Cao độ đỉnh kè bờ hữu m +2,20 – 2,00 



4 Kết cấu mái kè  



Bê tông tấm lát 



trong khung giằng, 



bên dưới dăm lót đá 



2x4 và 1 lớp vải địa 



kỹ thuật 



5 Kết cấu chân kè phía sông  



Dầm chân BTCT, 



kích thước (25x50) 



cm, trên lăn trụ đá 



hộc đổ rối 



6 Kết cấu mặt kè  BT M250 



7 Số công trình trên kè cái 01 



V Hệ thống điện   



1 Đường dây điện 0,4kV m 159,00 



2 Đường dây điện chiếu sáng m 147,00 



VI Nhà quản lý vận hành chứa phai   



1 Vị trí  Bờ hữu đập 



2 Diện tích xây dựng nhà quản lý m2 103,60 



VII Đường quản lý vận hành   



1 Chiều dài tuyến đường bờ tả m 508,60 



2 Chiều dài tuyến đường bờ hữu m 871,17 



3 Kết cấu nền đường m Đất đắp K95 



4 Kết cấu mặt đường m BT M250 











31 



 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 



5 Chiều rộng nền đường m 6,00 



6 Chiều rộng mặt đường m 5,00 



7 Chiều dày bê tông mặt đường cm 20,00 



(Nguồn: Công ty TNHH KTCT TL Bình Định, 2022) 



 



  



Hình 6: Một số hình ảnh khảo sát tại công trình ĐNM Đức Phổ 



(4) Đập Văn Mối 



Đập ngăn mặn Văn Mối là công trình cấp IV, được xây dựng năm 2009. Tọa độ vị 



trí: 13o55’12’’ vĩ độ Bắc - 109o13’32’’ kinh độ Đông, trên lưu vực sông Đại An thuộc địa 



bàn xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Kết cấu công trình bằng bê tông cốt 



thép với các nhiệm vụ chính của công trình là: 



* Nhiệm vụ tưới: 



- Thiết kế: 600 (ha)/vụ) 



- Thực tế: 439,95 (ha/vụ) 



* Nhiệm vụ tiêu: 



- Thiết kế: Tiêu úng, thoát lũ 



- Thực tế: Tiêu úng thoát lũ 



Ngoài nhiệm vụ chính công trình có các nhiệm vụ khác là ngăn mặn, giữa ngọt và 



dâng mực nước thượng lưu đập, kết hợp giao thông nông thôn. 



Các thông số chính của công trình: 



- Đâp có cửa điều tiết, đóng mở cửa van bằng thép không gỉ; 



- Cao trình đỉnh đập: +2,00m; 



- Mực nước thiết kế : +1,20m; 



- Chiều cao đập: 3,50m; 











32 



 



- Chiều dài đập: 88,50m; 



- Bề rộng mặt đập: 4,20m; 



- Số cửa xả sâu: 08 cửa; Chiều rộng một cửa: 9,50m; 



- Chiều cao cầu công tác 5,20m so với đỉnh đập; 



- Bề rộng đường giao thông kết hợp: 4,20m; 



- Hình thức kết cấu mái thượng lưu: Mái bê tông tấm lát, lát khan 



- Hình thức kết cấu mái hạ lưu: Mái bê tông tấm lát, lát khan 



(5) Đập An Thuận 



Đập An Thuận nằm ở hạ lưu lưu vực sông Kôn – Hà Thanh, trên nhánh sông Bà Di 



(còn gọi là sông Cầu Giành, sông Tranh….). Tọa độ vị trí: 13o49’55’’ vĩ độ Bắc - 



109o10’55’’ thuộc địa bàn xã Phước Nghĩa, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 



Định. Đập An Thuận là công trình cấp IV, được xây dựng năm 2004 và tiến hành sửa chữa 



vào năm 2017.  



Nhiệm vụ của công trình bao gồm: ngăn mặn, giữ nguồn nước ngọt, cung cấp nước 



tưới trọng lực ổn định cho 483 ha đất canh tác nông nghiệp của hai xã Phước Thuận và 



Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. Đảm bảo an toàn công trình, tăng cường khă năng tiêu 



thoát lũ, giảm chiều sâu ngập và thời gian ngập cho 10.000 dân và chống úng cho 100ha 



đất canh tác của thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, thôn 



Huỳnh Mai xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.  



Bảng 10: Thông số kỹ thuật chính đập An Thuận 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 



I Thông tin chung   



1 Diện tích tưới thiết kế ha 483,00 



2 Lưu lượng tưới thiết kế P=85% m3/s 0,76 



II Thủy văn   



1 Cao độ mực nước thiết kế trước đập (MNDBT) m +1,80 



2 Mực nước lũ chính vụ tần suất kiểm tra P=1% m 5,00 



3 Mực nước lũ chính vụ tần suất thiết kế P=2% m 4,74 



4 Mực nước lũ chính vụ tần suất P=10% m 3,92 



5 Mực nước lũ tiểu mãn tần suất P=10% m 2,47 



6 Mực nước triều tần suất P=5% m 1,07 



7 Lưu lượng dòng chảy lũ tiểu mãn P=10% m3/s 152,60 



8 Lưu lượng dẫn dòng thi công P=10% m3/s 35,35 



III Đập dâng   



1 Vị trí tuyến 
Tuyến lòng sông, cách đập cũ 



50 m về phía thượng lưu 











33 



 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 



2 Hình thức 
Đập có cửa điều tiết kết hợp 



tràn tự do 



3 Kết cấu đập  BTCT 



4 Cao độ ngưỡng đập và sân trước m -1,00 



5 Cao độ đáy bể tiêu năng m -2,80 



6 Cao độ sân sau m -2,00 



7 Cao độ đỉnh đập m +3,20 



8 Cao độ sàn lắp máy đóng mở m +10,00 



9 Số cửa xả sâu m 03 



10 Bề rộng một cửa m 8,00 



11 Kết cấu cửa van Cửa phẳng, thép không gỉ 



12 Thiết bị đóng mở 
Máy vitme 30VĐ2 chạy điện 



+ quay tay 



13 Số khoang tràn tự do m 02 



14 Bề rộng 1 khoang tràn tự do m 5,00 



15 Tổng bề rộng thoát nước qua đập m 34,00 



16 
Gia cố nền ngưỡng đập và nền tường cánh 



thượng hạ lưu 



 
Cọc BTCT 



17 Gia cố nền sân trước, bể tiêu năng, sân sau  Cọc tre 



18 Chống thấm qua nền đập m Cừ larsen dài 6m 



19 Bề rộng ngang đập (kể cả trụ pin) m 39,40 



20 Chiều dài sân trước m 20,00 



21 Chiều dài ngưỡng đập m 10,00 



22 Chiều dài bể tiêu năng m 14,00 



23 Chiều dài gia cố sân sau m 30,00 



24 Hình thức tiêu năng Bể tường kết hợp 



25 Chiều sâu bể tiêu năng m 0,80 



26 Chiều cao tường tiêu năng m 0,50 



27 Bề rộng càu giao thông trên mặt đập m 4,0 



28 Tải trọng qua cầu m H10 



29 Kết cấu cầu  Cầu dầm BTCT 



30 Đường dây điện 0,4kV từ TBA về công trình m 480,00 



V Nhà quản lý vận hành chứa phai   



1 Vị trí  Đầu đập, phía bờ tả 



2 Cấp công trình  Cấp IV 



3 Diện tích xây dựng nhà quản lý m2 77,90 



4 Diện tích xây dựng nhà chứa phai m2 35,20 



IV Đê sông   



1 Chiều dài đê (bờ hữu) m 237,88 



2 Chiều dài đê (bờ tả) m 313,67 



3 Cao trình đê đỉnh bờ hữu  m +3,20 - + 2,70 



4 Cao trình đỉnh đê bờ tả  m +2,70 - + 1,80 



5 Kết cấu thân đê  Đất đắp cấp 3 



6 Kết cấu mái đê phía sông 
Đá hộc lát khan trong 



 khung giằng BTCT 



7 Kết cấu mái đê phía đồng BT M200 dày 12cm 











34 



 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 



8 Kết cấu chân đê Đá hộc đổi rối 



9 Kết cấu mặt đê  BT M250 



10 Số công trình trên tuyến cái 02 



(Nguồn: Công ty TNHH KTCT TL Bình Định, 2022) 



  



Hình 7: Một số hình ảnh khảo sát tại công trình ĐNM An Thuận 



(6) Đập Cây Dừa 



 Được quản lý vận hành bởi Xí nghiệp Thủy lợi IV, IMC Bình Định. Đập có nhiệm 



vụ tưới tạo nguồn cho 202 ha, với kết cấu BTCT, cao trình đỉnh đập +5,30 (m), chiều dài 



50m với 20 cửa kích thước 2,4x2,2m trong đó công tác vận hành được thực hiện chủ yếu 



với 04 cửa sử dụng Palăng, các cửa còn lại được hoành triệt bởi các tấm gỗ kết hợp với bao 



cát, bạt và chỉ vận hành khi có yêu cầu phòng chống lũ. 



  



Hình 8: Một số hình ảnh khảo sát tại công trình ĐNM Cây Dừa 











35 



 



(7) Đập Lạc Trường 



 Được quản lý vận hành bởi Xí nghiệp Thủy lợi IV, IMC Bình Định, Đập có nhiệm 



vụ tưới cho khoảng 200ha. Kết cấu BTCT với cao trình 3,20m, chiều dài 50m với 06 cửa 



trong đó chỉ vận hành 01 cửa bằng Vít-me, các cửa còn lại được hoành triệt bởi các tấm 



gỗ và bạt, cát, rơm với mục đích giữ nước và nâng cao mực nước để phục vụ tưới. 



  



Hình 9: Một số hình ảnh khảo sát tại công trình ĐNM Lạc Trường 



(8) Đập Phú Xuân 



Đập Phú Xuân là công trình cấp IV có nhiệm vụ điều tiết lưu lượng và mực nước trên 



2 nhánh sông Phú Hòa, Chợ Dinh để đảm bảo nhiệm vụ tưới cho 200 ha/vụ đất canh tác 



nông nghiệp của Nhơn Bình và Nhơn Phú. 



- Các thông số chính của hạng mục đập dâng: 



+ Hình thức và kết cấu đập: Đập dâng gồm các khoang cửa và khoang tràn. Kết cấu 



BTCT M200 và đá xây M100. Xử lý thấm bằng sân trước và bản cừ thép sâu 4m; 



+ Hình thức cửa: Cửa phẳng thép, đóng mở bằng máy vitme chạy bằng điện trên dàn 



đóng mở (có nhà bao che dàn; 



+ Sân trước (Bê tông M200): Chiều dài: 9,00m; 



+ Tổng bề rộng thoát lũ: 9 cửa x 3,3m = 29,7m; 



+ Chiều rộng 1 cửa: B cửa =3,3m; 



+ Chiều dài đập: 125,1m. Trong đó: Khoang cửa: 36,1m khoang tràn 89,9m; 



+ Cao trình đỉnh đập: 2,8m; 



+ Cao trình mặt cầu: 3,00m (được thiết kế với cấp tải trọng H10); 











36 



 



+ Cao trình ngưỡng cửa: 0,00m; 



+ Cao trình MNDBT: 2,60m; 



+ Chiều cao đập: 2,80m; 



+ Bề rộng mặt cầu: 4,00m; 



+ Bề rộng đáy đập (phương dòng chảy): 9,00m; 



+ Bề rộng mặt sàn dàn đóng mở: 2,80m; 



+ Cao trình mặt sàn dàn đóng mở: 7,70m; 



+ Bể tiêu năng (Bê tông M200); 



+ Sân sau (đá lát khan trong khung giằng BTCT M200) dài: 20,00m. 



  



Hình 10: Một số hình ảnh khảo sát tại công trình ĐNM Phú Xuân 



(9) Đập Phú Hoà 



Công trình đập Phú Hoà có nhiệm vụ phục vụ cho diện tích 200ha, kết cấu BTCT, 



cao trình đỉnh đập là 4,50m, chiều cao đập H=5,0m, chiều dài đập L=50,0m, được bố trí 5 



cửa có máy đóng mở bằng Vít-me chạy điện BxH=(11x5,4m) 



(10) Đập Nha Phu 



Công trình đập Nha Phu là công trình cấp IV được xây dựng trên nhánh sông Tân An 



thuộc hệ thống sông Kôn, nằm trong địa giới hành chính của xã Phước Hòa, huyện Tuy 



Phước, tỉnh Bình Định. Tọa độ vị trí công trình: 13o54’01’’ vĩ độ Bắc - 109o11’17’’. Đập 



được xây dựng vào năm 1984 và được xây dựng lại vào năm 2019.  



Công trình có nhiệm vụ tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, giảm chiều sâu ngập và 



thời gian ngập để bảo vệ các khu dân cư hiện đang sống ven đê và hệ thống hạ tầng kỹ 











37 



 



thuật trong khu vực; Ngăn mặn, giữ ngọt cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 350 ha đất 



canh tác nông nghiệp các xã Phước Hòa và Phước Quang, huyện Tuy Phước, kết hợp giao 



thông tiểu vùng. 



Bảng 11: Thông số kỹ thuật đập Nha Phu 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 



I Thông tin chung   



1 Diện tích tưới thiết kế ha 350,00 



II Thủy văn   



1 Mực nước lũ chính vụ tần suất kiểm tra P=1% m 4,56 



2 Mực nước lũ chính vụ tần suất thiết kế P=2% m 4,46 



3 Mực nước lũ chính vụ tần suất P=5% m 4,25 



4 Mực nước lũ chính vụ tần suất P=10% m 4,08 



5 Mực nước lũ tiểu mãn tần suất P=5% m 2,78 



6 Mực nước lũ tiểu mãn tần suất P=10% m 2,74 



7 Mực nước triều tần suất P=5% m 1,07 



III Đập dâng   



1 Vị trí tuyến 
Tuyến lòng sông, cách đập cũ 



38m về phía thượng lưu 



2 Hình thức 
Đập có cửa điều tiết kết hợp 



tràn tự do 



3 Kết cấu đập  BTCT 



4 Cao độ MNTK trước đập (MNDBT) m +2,60 



5 Cao độ ngưỡng đập và sân trước m -1,00 



6 Cao độ đáy bể tiêu năng m -2,30 



7 Cao độ sân sau m -2,00 



8 Cao độ đỉnh đập m +4,50 



9 Cao độ sàn lắp máy đóng mở m +9,75 



10 Số cửa xả sâu m 06 



11 Bề rộng một cửa m 4,70 



12 Kết cấu cửa van Cửa phẳng, thép không gỉ 



13 Thiết bị đóng mở 
Máy vitme 20 VĐ2 chạy điện 



+ quay tay 



14 Số khoang tràn tự do m 02 



15 Cao trình đỉnh khoang tràn tự do m +2,60 



16 Bề rộng 1 khoang tràn tự do m 4,00 



17 Tổng bề rộng thoát nước qua đập m 36,2 



18 
Gia cố nền ngưỡng đập và nền tường cánh thượng 



hạ lưu 



 
Cọc BTCT 



19 Gia cố nền sân trước, bể tiêu năng, sân sau  BTCT M300 



20 Chống thấm qua nền đập m Cừ larsen dài 6m 



21 Bề rộng ngang đập (kể cả trụ pin) m 47,40 



22 Chiều dài sân trước m 20,00 



23 Chiều dài ngưỡng đập m 11,00 



24 Chiều dài bể tiêu năng m 14,00 



25 Chiều dài gia cố sân sau m 30,00 











38 



 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 



26 Hình thức tiêu năng 
Tiêu năng đáy, bể tường kết 



hợp 



27 Chiều sâu bể tiêu năng m 0,3 



28 Chiều cao tường tiêu năng m 0,7 



29 Bề rộng càu giao thông trên mặt đập m 4,0 



30 Tải trọng qua cầu m H10 



31 Kết cấu cầu  Cầu bản BTCT 



32 Kết cấu giàn đóng mở  BTCT M300 



IV Hệ thống điện   



1 Đường dây điện 0,4kV m 26100 



2 Di dời trụ điện m 2,00 



V Nhà quản lý vận hành chứa phai   



1 Cấp công trình Cấp III, kết cấu khung BTCT 



2 Diện tích xây dựng nhà quản lý m2 56,98 



IV Gia cố kè thượng hạ lưu đập   



1 Chiều dài kè (bờ hữu) m 761,60 



2 Chiều dài kè (bờ tả) m 258,77 



3 
Cao trình đỉnh tường chắn sóng bờ tả, bờ hữu 



thượng lưu 
m +4,50 



4 Cao trình đỉnh kè bờ hữu thượng lưu m +4,95 - +13,90 



5 Cao trình đỉnh kè bờ hữu hạ lưu m +3,80 



6 Cao trình đỉnh kè bờ tả thượng lưu m 3,90 - 4,50 



7 Cao trình đỉnh kè bờ tả hạ lưu cái +3,80 



8 Cao trình đỉnh đống đá thượng lưu m +1,00 



9 Cao trình đỉnh đống đá hạ lưu m +0,60 



10 Chiều rộng mặt kè bờ tả m 5,0 



11 Chiều rộng mặt kè bờ hữu m 4,0 



12 Chiều rộng đỉnh đống đá m 1,25 



13 Hệ số mái kè phía sông  2,00 



14 Hệ số mái kè phía đồng  1,50 



15 Kết cấu thân kè  Đất đắp K95 



16 Kết cấu mái kè phía sông 
Đá hộc lát khan trong khung 



giằng BTCT 



17 Kết cấu mái kè phía đồng BT M200 dày 12cm 



18 Kết cấu chân kè phía sông 



Dầm chân BTCT, kích thước 



(25x50)cm, kết hợp đá hộc 



đổi rối 



19 Kết cấu mặt kè  BT M250 



20 Kết cấu tường chắn  BT M200 



21 Số công trình trên tuyến cái 06 



VII Đường quản lý vận hành   



1 Chiều dài tuyến đường  m 297,90 



2 Kết cấu nền đường  Đất đắp K0,95 



3 Kết cấu mặt đường m BTCT M250 



4 Tổng bề rộng mặt đường m 5,0 



5 Bề rộng phần bê tông mặt đường m 4,0 











39 



 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 



6 Chiều dày bê tông mặt đường m 0,20 



VIII Kênh   



+ Kênh sau cống bờ tả   



 Lưu lượng thiết kế m3/s 0,25 



 Chiều dài kiên cố m 18,40 



 Kích thước kênh (bxh)  (0,8x1,45)m 



 Kết cấu kênh 
Kênh chữ nhật, BTCT M200 



dày (15-20)cm 



+ Kênh sau cống bờ hữu   



 Lưu lượng thiết kế m3/s 0,4 



 Chiều dài kiên cố m 90,0 



 Kích thước kênh (bxh)  (1,0x1,55)m 



 Kết cấu kênh 
Kênh chữ nhật, BTCT M200, 



dày (15-20)cm 



IX Tràn Nha Phu Hà Bạc   



1 Chiều dài tuyến tràn m 209,10 



2 Cao trình mặt tràn m +2,85 



3 Cao trình đinh đống đá rối chân mái TL m +1,50 



4 Cao trình bể tiêu năng HL (A1B-7,1 – A4) m -1,00 



5 Cao trình chân mái HL (từ A4-Kc) m -0,5- +2,65 



6 Chiều dài bể tiêu năng m 3,0 



7 Chiều sâu bể tiêu năng m 0,5 



8 Hệ số mái thượng hạ lưu tràn m 1,50 



9 Kết cấu mái tràn BT M200, dày (20-12cm) 



10 Kết cấu mặt tràn BT M250, dày 18cm 



11 Kết cấu bể tiêu năng BT M200, dày 30 cm 



(Nguồn: Công ty TNHH KTCT TL Bình Định, 2022) 



 



  



Hình 11: Một số hình ảnh khảo sát tại công trình đập ngăn mặn Nha Phu 











40 



 



(11) Đập Hạ Bạc 



 Được quản lý vận hành bởi Xí nghiệp thủy lợi III – Công ty TNHH KTCT Thủy lợi 



Bình Định, Đập có nhiệm vụ tưới cho khoảng 624ha. Kết cấu đá xây với cao trình đỉnh đập 



3,14m, chiều dài 22,4m với 08 cửa trong đó các cửa được hoành triệt bởi các tấm gỗ và 



bạt, cát, rơm với mục đích giữ nước và nâng cao mực nước để phục vụ tưới. 



(12) Đập Ông Khéo 



 Được quản lý vận hành bởi Hợp tác xã Hoài Châu Bắc, Đập có nhiệm vụ tưới cho 



khoảng 167ha. Kết cấu BTCT với cao trình 1,70m, với 18 cửa trong đó vận hành 04 cửa 



bằng Vít-me V5, các cửa còn lại được hoành triệt bởi các tấm gỗ và bạt, cát, rơm với mục 



đích giữ nước và nâng cao mực nước để phục vụ tưới. 



2.3. Một số đặc thù trong quản lý vận hành  



2.3.1. Một số đặc thù trong quản lý vận hành tuyến đê Đông và công trình thủy lợi trên 



tuyến đê Đông 



- Hệ thống tuyến đê Đông được quản lý bởi các lực lượng quản lý đê nhân dân của 



từng địa phương có đê đi qua và Trạm thuỷ lợi Hà Thanh. Nhiệm vụ của Trạm Thủy lợi 



Hà Thanh bao gồm quản lý, kiểm tra công trình, phối hợp với chính quyền địa phương 



ngăn chặn, xử lý các vi phạm theo quy định của Luật Đê điều. 



- Hệ thống công trình cống, tràn trên đê do Trạm thuỷ lợi Hà Thanh quản lý được tổ 



chức quản lý vận hành theo hình thức ký hợp đồng với Hợp tác xã nơi có công trình để 



thực hiện vận hành, bảo vệ công trình. Hằng năm, Chi cục Thủy lợi Bình Định tiến hành 



kiểm tra hiện trạng công trình và tổ chức ký hợp đồng giao khoán với đại diện hợp pháp 



của HTX để giao nhiệm vụ quản lý và vận hành các công trình thủy lợi trên tuyến đê Đông. 



- Việc sử dụng lao động vận hành các công trình thủy lợi Tràn và Cống trên tuyến đê 



Đông (thông qua ký hợp đồng với HTX) để thực hiện nhiệm vụ vận hành và bảo vệ công 



trình (cống, tràn) được xem là thuận lợi do người vận hành sinh sống gần công trình, đáp 



ứng tính kịp thời khi thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh đó, định kỳ người vận hành được hướng 



dẫn, tập huấn kỹ thuật vận hành. 



- Công tác bảo dưỡng công trình (cống, tràn) hiện đang được thực hiện theo hình thức 



thuê khoán. 



- Một số cống có sự điều chỉnh thiết bị đóng mở từ Vít-me sang Pa lăng xich làm phát 



sinh công cho công tác vận hành (Cống Lộc Thượng, cống Kim Trì, cống Cao Doan,…) 



 











41 



 



2.3.2. Một số đặc thù trong quản lý vận hành các đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình 



Định 



- Các đập ngăn mặn với nhiệm vụ chính bao gồm: Giữ nước ngọt phục vụ hoạt động 



sản xuất các vụ Đông Xuân và Hè Thu; thoát lũ khi mực nước phía thượng lưu dâng cao 



do mưa lớn; ngăn mặn, đẩy mặn dưới hạ lưu.  



- Công tác bảo dưỡng công trình được thực hiện bởi công nhân quản lý vận hành công 



trình của Công ty TNHH KTCT Thuỷ lợi Bình Định. 



- Hầu hết các công trình chưa bố trí nguồn điện dự phòng (máy phát) khi mất điện 



phải thực hiện đóng mở thủ công. 



- Một số đập đã xây dựng từ rất lâu, xuống cấp, vận hành thủ công (đập Cây Dừa, 



đập Lạc Trường), hàng năm phải tốn kém nhiều chi phí để đảm bảo duy trì sự hoạt động 



bình thường của công trình (đập Cây Dừa thay mới cánh phai bằng gỗ bị hỏng, mục; đập 



Lạc Trường phải bổ sung, thay thế bạt phủ dùng để hoành triệt khoang cống, bổ sung cát, 



rơm để chèn giữa 2 lớp cửa. 



- Đập Lạc Trường được thiết kế đóng mở với 4 cửa bằng Vít-me tuy nhiên hiện tại 



các Vít-me không thể vận hành mà phải thực hiện đóng mở bằng Palăng xích làm tăng thời 



gian vận hành và hao phí công nhiều hơn đối với các hệ thống vận hành bằng Vitme. 



 



III. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH MỨC 



3.1. Định mức lao động 



3.1.1. Khái niệm  



Định mức lao động là lượng lao động được quy định để hoàn thành một đơn vị sản 



phẩm (hoặc khối lượng công việc) theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng trong những điều kiện 



tổ chức, kỹ thuật nhất định. 



Định mức lao động bao gồm định mức lao động chi tiết và định mức lao động tổng 



hợp. Định mức lao động chi tiết là hao phí lao động cần thiết (từ khâu chuẩn bị đến khi kết 



thúc) để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một khối lượng công việc nhất định theo 



nhóm công việc trong từng công đoạn như một lần vận hành cống, một lần quan trắc, một 



lần tuần tra bảo vệ,... theo đúng quy trình, nội dung công việc, điều kiện tổ chức và yêu 



cầu kỹ thuật quản lý vận hành công trình.  



Định mức lao động tổng hợp là lượng lao động cần thiết để quản lý vận hành một 



công trình, một hệ thống công trình trong một năm. Định mức lao động tổng hợp được tính 











42 



 



toán trên cơ sở định mức lao động chi tiết. 



Định mức lao động biểu hiện dưới 2 hình thức: 



- Mức thời gian: Lượng thời gian hao phí quy định tối đa phải hoàn thành 1 đơn vị 



sản phẩm (hoặc khối lượng công việc), đúng tiêu chuẩn cho 1 người hay 1 nhóm người lao 



động có trình độ nghiệp vụ thích hợp trong những điều kiện tổ chức, kỹ thuật nhất định. 



- Mức sản lượng: Lượng sản phẩm (hoặc khối lượng công việc) quy định tối thiểu 



phải hoàn thành trong một đơn vị thời gian, đúng tiêu chuẩn chất lượng cho 1 hay 1 nhóm 



người lao động có trình độ nghiệp vụ thích hợp trong những điều kiện tổ chức, kỹ thuật 



nhất định. 



3.1.2. Căn cứ xây dựng định mức lao động 



Bên cạnh những căn cứ pháp lý đã được đề cập, các căn cứ xây dựng định mức lao 



động khác được liệt kê bao gồm các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn về quản lý vận hành 



công trình; hiện trạng công trình và máy móc thiết bị; điều kiện khí hậu thời tiết của khu 



vực tưới tiêu (tính toán trong điều kiện bình thường) và các chế độ chính sách hiện hành 



của nhà nước đối với người lao động. 



- Định mức lao động phải hình thành từ định mức nguyên công (nguyên công công 



nghệ, nguyên công phụ trợ, phục vụ) của toàn bộ nội dung các công việc trong từng công 



đoạn của quản lý vận hành công trình và định biên của từng bộ phận và lao động quản lý. 



- Mức lao động phải hợp lý và tiên tiến, phản ảnh những tiến bộ khoa học kỹ thuật và 



kinh nghiệm lao động tiên tiến, thể hiện được sự tiến bộ về tổ chức sản xuất, tổ chức lao 



động và quản lý sản xuất. 



- Định mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc công việc và phù hợp với cấp 



bậc công nhân; bảo đảm cải thiện điều kiện làm việc, đổi mới kỹ thuật công nghệ và bảo 



đảm các tiêu chuẩn lao động. Quá trình xây dựng định mức lao động phải gắn liền với công 



tác chấn chỉnh và cải tiến tổ chức sản xuất, cải tiến tổ chức lao động nhằm tăng năng suất 



lao động ở cơ sở. 



- Đối với định mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm thì trong quá trình tính 



toán, xây dựng định mức phải căn cứ vào các thông số kỹ thuật quy định cho sản phẩm, 



quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm, chế độ làm việc của thiết bị, kết hợp với những 



kinh nghiệm tiên tiến theo điều kiện áp dụng rộng rãi và các yêu cầu về chấn chỉnh tổ chức 



sản xuất, tổ chức lao động và quản lý. 











43 



 



- Khi xây dựng định mức lao động tổng hợp thì không tính hao phí lao động làm sản 



phẩm phụ, sửa chữa lớn máy móc, thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng cơ bản, chế 



tạo, lắp đặt thiết bị. Những hao phí lao động cho các loại công việc này được xây dựng 



định mức lao động tổng hợp riêng. Khi xây dựng định mức lao động tổng hợp, đơn vị đồng 



thời phải xác định độ phức tạp của lao động và cấp bậc công việc bình quân theo phương 



pháp bình quân gia quyền. 



3.1.3. Trình tự xây dựng định mức lao động 



Định mức lao động bao gồm định mức lao động chi tiết và định mức lao động tổng 



hợp.  



- Định mức lao động chi tiết là hao phí cần thiết để hoàn thành một khối lượng công 



việc nhất định theo nhóm công việc trong từng công đoạn như một lần vận hành cống, một 



lần quan trắc, một lần bảo vệ… theo đúng quy trình, nội dung công việc và yêu cầu kỹ 



thuật quản lý vận hành. 



- Định mức lao động tổng hợp là hao phí cần thiết để quản lý vận hành công trình, 



một hệ thống công trình thủy lợi theo từng vụ và cả năm. Định mức lao động tổng hợp 



được tính toán trên cơ sở định mức chi tiết. 



 



Hình 12: Sơ đồ Trình tự xây dựng định mức lao động 



Xây dựng định mức  



lao động chi tiết  



 



 



 



 



 



 



 



Xây dựng định mức  



Lao động công nghệ 



 



 



 



 



 



 



 
Xây dựng ĐMLĐ chi tiết 



cho từng loại công việc  



Tổng hợp ĐMLĐ chi tiết 



theo nhóm công việc 



chính  



Tổng hợp, 



phân loại 



công 



trình 



Phân chia quá trình lao 



động và phân loại  



lao động 
Tổng hợp hao phí lao 



động công nghệ để thực 



hiện một nội dung công 



việc trong một vụ hoặc 



một năm sản xuất 











44 



 



3.1.4. Phương pháp xây dựng định mức lao động 



Để xây dựng định mức lao động (ĐMLĐ) có nhiều phương pháp khác nhau. Trong 



báo cáo này sử dụng 3 phương pháp chính là: Phân tích tính toán; thống kê và so sánh nội 



suy, cụ thể là: 



- Phân tích tính toán: Thông qua khảo sát thực trạng các công việc cụ thể và tiến hành 



đo đạc thời gian của từng thao tác để tiến hành tính toán kết quả ĐMLĐ cho từng nguyên 



công công việc và cuối cùng là tổng hợp ĐMLĐ cho toàn công tác.  



Nội dung chính của phương pháp này gồm các bước sau:  



+) Chia quá trình làm việc ra từng công đoạn để nghiên cứu và tiến hành đo đạc hao 



phí lao động, sau đó căn cứ vào kết quả khảo sát loại bỏ các yếu tố thời gian ngừng việc và 



thời gian lãng phí (thời gian không định mức) từ đó xác định thời gian công nghệ cho các 



thao tác chính. 



+) Khảo sát hiện trường bằng cách xem xét đo đạc thực tế thời gian tiêu hao thông 



qua chụp ảnh, bấm giờ các công việc có thể tiến hành đo đạc như vận hành các công trình, 



quan trắc, bảo dưỡng công trình bên cạnh đó có thể xem xét đối chiếu, tham khảo đối với 



các công tác tương tự ở các công trình tương tự về thông số kỹ thuật sau khi đã loại bỏ các 



yếu tố tác động dẫn đến sự sai khác trong công tác quản lý vận hành như khoảng cách di 



chuyển, điều kiện vận hành,… sau đó trên cơ sở kết quả đo và Tham khảo công trình tương 



tự sẽ tiến hành phân tích các yếu tố thời gian và lựa chọn thời gian tác nghiệp hợp lý, loại 



bỏ thời gian ngừng việc bất hợp lý và thời gian lãng phí. 



+) Dựa vào kết quả khảo sát và các biện pháp tổ chức sản xuất để tính hao phí cho 



từng thao tác trong các công đoạn sản xuất, nguyên công công tác quản lý khai thác công 



trình thuỷ lợi. 



Dựa vào quy trình công nghệ và chế độ vận hành của công trình để tính thời gian 



lao động cho từng công đoạn và trên cơ sở đó xác định lao động tổng hợp.  



- Thống kê: Phương pháp này sẽ được áp dụng trong tính toán ĐMLĐ cho công tác 



quản lý vận hành công trình thủy lợi khi số liệu thống kê đầy đủ và công tác tổ chức và 



quản lý lao động trong các đơn vị quản lý CTTL tương đối hoàn thiện. Một số nội dung, 



số liệu thống kê bao gồm chỉ tiêu vận hành, nội dung công việc phát sinh ngoài quy trình 



vận hành, các yếu tố thay đổi so với thiết kế,… tùy thuộc vào hiện trạng công tác thống kê 



của đơn vị quản lý vận hành công trình mà các số liệu sẽ được tổng hợp, tham khảo trong 



quá trình tính toán. 











45 



 



- So sánh nội suy: Phương pháp này được áp dụng để tính hao phí lao động cho các 



công việc có tính chất tương tự như các công việc đã có định mức.  



Trong điều kiện tổ chức quản lý sản xuất của đơn vị quản lý khai thác công trình thủy 



lợi, cần kết hợp các cách tiếp cận khác nhau trong từng công đoạn xây dựng định mức để 



tính toán được định mức lao động trong quản lý vận hành công trình thủy lợi. 



3.1.5. Nội dung xây dựng định mức lao động 



a) Thu thập tài liệu hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi (phục vụ cho tính định mức lao 



động): 



- Hiện trạng hệ thống các đập ngăn mặn, tuyến đê Đông. 



- Tài liệu thống kê số lượng, chủng loại các cống, công trình trên đê, khảo sát chi tiết 



các hạng mục công trình để đánh giá hiện trạng và hao phí lao động trong công tác quản lý 



vận hành; 



- Thu thập các tài liệu liên quan đến quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi 



tuyến đê Đông và đập ngăn mặn trong những năm gần đây, quy trình vận hành, thời lượng 



vận hành các công trình và khảo sát thu thập các công trình điển hình làm cơ sở cho phân 



tích xác định định mức cơ sở; 



- Tài liệu tài chính, kế hoạch sản xuất, và các tài liệu khác có liên quan... 



b) Xây dựng định mức lao động dịch vụ công ích thủy lợi cho từng thể loại công trình: 



b1) Tính toán hao phí lao động cho công tác quản lý vận hành công trình trên tuyến 



đê Đông 



* Định mức cho công tác quản lý vận hành công trình tràn trên tuyến đê Đông: 



Thành phần, nội dung của công tác quản lý vận hành tràn căn cứ theo quy trình quy 



trình vận hành công trình trên tuyến đê Đông bao gồm: 



- Công tác vận hành bao gồm các công tác: Kiểm tra mực nước trước và sau cửa tràn, 



xác định khả năng điều tiết nước, mức độ cần mở hoặc đóng cánh tràn; đóng/mở cánh tràn 



theo yêu cầu; Theo dõi mực nước thượng và hạ lưu đảm bảo an toàn cho công trình thực 



hiện theo đúng chế độ kiểm tra tràn khi mở/đóng; Ghi chép vào sổ theo dõi vận hành. 



- Công tác quan trắc được thực hiện bằng thủ công (quan trắc bằng mắt thường) đối 



với các chỉ tiêu kỹ thuật của công trình theo chế độ quan trắc đã được quy định, thành phần 



công tác quan trắc bao gồm: Chuẩn bị dụng cụ; Kiểm tra cánh tràn; Kiểm tra phần xây đúc; 



Kiểm tra phần đất; Quan trắc lún, xê dịch, Quan trắc bồi lắng, Lập báo cáo. 











46 



 



- Công tác bảo dưỡng đối với cánh tràn được thực hiện đối với phần cánh tràn và 



phần xây đúc bao gồm: chuẩn bị dụng cụ; vệ sinh trước khi bảo dưỡng; tra dầu mỡ tại các 



chốt vít chốt hãm, lau chùi cánh tràn, xiết ốc, cạo hà, sơn chống rỉ, vệ sinh sau khi bảo 



dưỡng. 



- Công tác kiểm tra, bảo vệ bao gồm kiểm tra bảo vệ thiết bị cánh tràn, phần xây đúc 



(trụ giữa, thân tràn và tường bên), kiểm tra các phần đất có liên quan tại thượng, hạ lưu 



tràn; thực hiện bảo vệ công trình theo quy định. 



* Định mức cho công tác quản lý vận hành công trình cống trên tuyến đê Đông: 



Thành phần, nội dung công tác quản lý vận hành cống căn cứ theo quy trình quy phạm 



và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8418: 2010 - Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận 



hành, duy tu bảo dưỡng cống (TCVN 8418) và đặc thù các điều kiện ảnh hưởng đến công 



tác quản lý vận hành. Các công tác chính bao gồm: 



- Công tác vận hành bao gồm các hoạt động: Kiểm tra trước khi vận hành (mực nước 



trước và sau cống, xác định khả năng điều tiết nước, mức độ cần mở hoặc đóng cống…); 



Tiến hành mở/đóng theo quy trình và yêu cầu lấy nước tưới hoặc tiêu; Theo dõi, kiểm tra 



trong thời gian cống mở/đóng đảm bảo an toàn cho công trình; Ghi chép vào sổ theo dõi 



vận hành. 



- Công tác quan trắc được thực hiện bằng thủ công (quan sát bằng mắt thường) đối 



với các chỉ tiêu kỹ thuật của công trình theo chế độ quan trắc đã được quy định. Thành 



phần công việc chính bao gồm: Chuẩn bị dụng cụ; Kiểm tra máy nâng, cánh, Kiểm tra phần 



xây đúc, Kiểm tra phần đất, Quan trắc lún, xê dịch, Quan trắc bồi lắng, Lập báo cáo. 



- Công tác bảo dưỡng bao gồm được thực hiện bởi công nhân quản lý vận hành công 



trình. Công tác bảo dưỡng bao gồm:  



+ Bảo dưỡng phần cơ khí: Phần máy đóng mở: (Chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra dầu mỡ, 



Lăn ti, xích cáp, xiết ốc),    



+ Bảo dưỡng phần cánh cửa van (Chỉnh bánh xe lăn, Đóng mở thử không tải); bảo 



dưỡng Phần xây đúc: Chuẩn bị dụng cụ, Vệ sinh phần xây đúc, Trát vữa xi măng;  



+ Bảo dưỡng phần đất: Đắp vá chỗ sạt lở, Vệ sinh phần đất. 



- Công tác kiểm tra, bảo vệ, nội dung kiểm tra bảo vệ cống bao gồm kiểm tra bảo vệ 



thiết bị đóng mở, cửa van, phần xây đúc (trụ giữa, thân cống và tường bên), kiểm tra các 



phần đất có liên quan tại thượng, hạ lưu cống. Công việc kiểm tra bảo vệ cống là nhiệm vụ 



thường xuyên của công nhân thuỷ nông. 











47 



 



b2) Tính toán hao phí lao động cho công tác quản lý vận hành các Đập ngăn mặn trên địa 



bàn tỉnh Bình Định 



Nội dung công tác quản lý vận hành Đập ngăn mặn căn cứ theo các quy trình vận 



hành, quản lý và bảo vê công trình Đập ngăn mặn, đồng thời căn cứ quy trình quy phạm và 



Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8418: 2010 - Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, 



duy tu bảo dưỡng cống bao gồm:  



- Công tác vận hành;  



- Công tác quan trắc;  



- Công tác bảo dưỡng;  



- Công tác kiểm tra, bảo vệ. 



c) Các ví dụ tính toán định mức lao động: 



c1) Ví dụ 1. Tính toán định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình 



tràn tại Bảng 12. 



c2) Ví dụ 2. Tính toán định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình 



Cống tại Bảng 13. 



c3) Ví dụ 3. Tính toán định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình 



đập ngăn mặn tại Bảng 14.











48 



 



Ví dụ 1. Tính toán định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình tràn trên tuyến đê Đông: 



Tính toán công quản lý vận hành cho Tràn Quy Nhơn 1 với các thông số: Số cửa 57 cửa, Loại cánh tràn là Thép Sus 304, chiều 



dài tràn Ltràn=156m, khoảng cách từ nhà quản lý đến tràn là 0,36 km. 



Bảng 12: Ví dụ tính toán lao động quản lý vận hành cho tràn Quy Nhơn 1 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại 



cánh tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



1  Tràn Quy Nhơn 1   57 
Thép Sus 



304 
156 0,36   62,98  56,68 119,66 



a. Công tác vận hành:        2,80  11,19  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km       0,0625   0,02  0,09  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần       0,0208   1,19  4,75  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần       0,0104   0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần       0,0021   0,12  0,48  



  * Đóng cánh tràn 
            



  - Thời gian đi lại km       0,0625   0,02  0,09  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần       0,0208   1,19  4,75  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần       0,0104   0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần       0,0042   0,24  0,95  











49 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại 



cánh tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



b. Công tác quan trắc:        244 28,30 126 14,62  



  - Thời gian đi lại km       0,0625   5,43  2,80  



  - Quan trắc theo quy trình lần       0,0938   22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
       1 29,87 1 29,87  



  - Thời gian đi lại km       0,0625   0,02  0,02  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần       0,1875   29,25  29,25  



  Bảo dưỡng cánh lần       0,0104   0,59  0,59  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:        17 2,01 9 1,01  



  - Thời gian đi lại km       0,0625   0,39  0,19  



  - Kiểm tra bảo vệ lần       0,0938   1,63  0,82  



 



Tổng công quản lý vận hành Tràn Quy Nhơn 1 là: 119,66 công/năm. 



 











50 



 



Ví dụ 2. Tính toán định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình cống trên tuyến đê Đông: 



Tính toán hao phí lao động cho công tác quản lý vận hành Cống DT Quy Nhơn 1 với các thông số: Số cửa cống: 05 cửa, trong 



đó có 03 cửa thường xuyên vận hành, Có 05 máy đóng mở 10VĐ1, khoảng cách từ nhà quản lý đến cống là 0,2 km. 



Bảng 13: Tính toán lao động quản lý vận hành cho cống DT Quy Nhơn 1 



TT  
Tên công trình và nội 



dung công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  Cống DT Quy Nhơn 1   Vừa  5 3 5 10 VĐ1 0,20   178,51  106,05 284,56 



a. Công tác vận hành:          64,35  32,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  











51 



 



TT  
Tên công trình và nội 



dung công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 40,23 1 36,99  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  30,00  15,00  



  



- Bảo dưỡng phần công 



trình thủy công (đất, xây 



đúc,…) 



 lần       0,6458  6,46  3,23  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,75  18,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



 



Tổng công quản lý vận hành cống DT Quy Nhơn 1 là: 284,56 công/năm. 











52 



 



Ví dụ 3. Tính toán định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định: 



Tính toán hao phí lao động cho công quản lý vận hành đối với đập ngăn mặn trên sông Lại Giang với các thông số: số cửa cống: 10 



cửa, máy đóng mở là Tời 10 tấn, khoảng cách từ nhà quản lý đến công trình là 0,19 km. 



Bảng 14: Ví dụ tính toán hao phí lao động quản lý vận hành Đập ngăn mặn sông Lại Giang 



TT  
Tên công trình và nội 



dung công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống 
Máy đóng 



mở Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian  



còn lại 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



1 
 Đập Ngăn mặn sông 



Lại Giang   
Lớn 10 10 20 T10 0,19   953,96  742,80  182,20 1.878,96 



a. Công tác vận hành:         660,27  495,20  -  



  Số ngày vận hành ngày       80  60  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,97  0,73    



  



- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  16,67  12,50    



  - Đọc mực nước ghi sổ lần      0,0063  0,50  0,38    



  - Mở theo quy trình lần      0,2167  346,67  260,00    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,97  0,73    



  



- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  16,67  12,50    



  - Đọc mực nước ghi sổ lần      0,0063  0,50  0,38    











53 



 



TT  
Tên công trình và nội 



dung công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống 
Máy đóng 



mở Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian  



còn lại 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình lần      0,1733  277,33  208,00    



b. Công tác quan trắc:        390 69,72 300 53,63 95 16,98  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  4,72  3,63  1,15  



  Quan trắc theo quy trình lần      0,1667  65,00  50,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, bảo 



dưỡng cống: 
       1 73,97 1 73,97 1 70,22  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,01  0,01  0,01  



  
- Bảo dưỡng máy đóng 



mở 
lần      3,0000  60,00  60,00  60,00  



  



- Bảo dưỡng phần công 



trình thủy công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,6458  6,46  6,46  6,46  



  



- Bảo dưỡng cánh cống 



(cạo hà, đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,3750  7,50  7,50  3,75  



d. 
Công tác kiểm tra bảo 



vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1667  150,00  120,00  95,00  



 



Tổng công quản lý vận hành Đập ngăn mặn sông Lại Giang là: 1.878,96 công/năm. 











54 



 



3.1.6. Kết quả tính toán Định mức lao động 



 Kết quả tính toán định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình trên 



tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định gồm: 



i) Định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình trên tuyến đê Đông.  



ii) Định mức lao động cho công tác quản lý vận hành đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh 



Bình Định. 



Cụ thể kết quả như sau: 



a) Định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình trên tuyến đê Đông. 



- Kết quả tính toán định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình tràn 



trên tuyến đê Đông. 



Bảng 15: Định mức lao động công tác quản lý vận hành tràn trên đê Đông 



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



1 Công tác vận hành 234,32 



2 Công tác quan trắc 728,35 



3 Công tác tu sửa bảo dưỡng 1.026,33 



4 Công tác kiểm tra bảo vệ 51,32 



 Cộng 2.040,32 



(Chi tiết kết quả tính toán được trình bày tại PHỤ LỤC 1: Bảng Phụ lục 1.2) 



- Kết quả tính toán định mức lao động cho công tác quản lý vận hành công trình cống 



trên tuyến đê Đông. 



Bảng 16: Định mức lao động công tác quản lý vận hành cống trên đê Đông 



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



1 Công tác vận hành 2.669,70 



1.1 Công di chuyển khi vận hành 176,86 



1.2 Kiểm tra trước khi vận hành 780,00 



1.3 Đọc mực nước, ghi sổ 87,75 



1.4 Vận hành đóng/mở cống 1.625,10 



2 Công tác quan trắc 3.502,62 



3 Công tác tu sửa bảo dưỡng 1.483,46 



3.1 Thời gian đi lại 1,47 



3.2 Bảo dưỡng máy đóng mở 827,55 



3.3 
Bảo dưỡng phần công trình thủy công (đất, xây 



đúc,…) 
222,94 











55 



 



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



3.4 
Bảo dưỡng cánh cống (cạo hà, đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 
431,50 



4 Công tác kiểm tra bảo vệ 341,69 



 Cộng (1+2+3+4) 7.995,48 



 



(Chi tiết kết quả tính toán được trình bày tại PHỤ LỤC 1: Bảng Phụ lục 1.3) 



b) Định mức lao động cho công tác quản lý vận hành đập ngăn mặn trên địa bàn 



tình Bình Định. 



Bảng 17: Định mức lao động công tác quản lý vận hành đập ngăn mặn 



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



1 Đập Ngăn mặn sông Lại Giang         1.878,958  



2 Đập Trà Ổ           576,895  



3 Đập Đức Phổ           972,283  



4 Đập Văn Mối           871,165  



5 Đập An Thuận           682,317  



6 Đập Cây Dừa           575,208  



7 Đập Lạc Trường           258,521  



8 Đập Phú Xuân           724,782  



9 Đập Phú Hòa           652,76 



10 Đập Nha Phu           726,351  



11 Đập Hạ Bạc           189,018  



12 Đập Ông Khéo           596,810  



 Tổng cộng 8.705,07 



(Chi tiết kết quả tính toán được trình bày tại PHỤ LỤC 1: Bảng Phụ lục 1.4) 



Tổng hợp kết quả tính toán định mức lao động:  



Dựa trên kết quả tính toán hao phí lao động cho công tác quản lý, vận hành công 



trình, tiến hành tổng hợp kết quả tính toán, sắp xếp, phân nhóm công trình theo đơn vị quản 



lý, kết quả tại bảng sau: 



Bảng 18: Tổng hợp kết quả tính toán định mức lao động quản lý vận hành 



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



I Công trình cống và tràn trên tuyến đê Đông 10.035,00 



1 Quản lý vận hành tràn trên đê 2.040,32 











56 



 



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



- Công tác vận hành 234,32 



- Công tác quan trắc 728,35 



- Công tác tu sửa bảo dưỡng 1.026,33 



- Công tác kiểm tra bảo vệ 51,32 



2 Quản lý vận hành cống lớn trên đê 7.995,48 



- Công tác vận hành 2.669,70 



+ Kiểm tra trước khi vận hành 780,00 



+ Đọc mực nước, ghi sổ 87,75 



+ Vận hành đóng/mở cống (bao gồm đi lại) 1.801,95 



- Công tác quan trắc 3.501,62 



- Công tác tu sửa bảo dưỡng 1.483,46 



+ Thời gian đi lại 1,47 



+ Bảo dưỡng máy đóng mở 827,55 



+ Bảo dưỡng phần công trình thủy công  222,94 



+ Bảo dưỡng cánh cống 431,50 



- Công tác kiểm tra bảo vệ 340,69 



II Công trình Đập ngăn mặn 8.705,07 



1 Đập Ngăn mặn sông Lại Giang         1.878,96  



2 Đập Trà Ổ           576,89  



3 Đập Đức Phổ           972,28  



4 Đập Văn Mối           871,17  



5 Đập An Thuận           682,32  



6 Đập Cây Dừa           575,21  



7 Đập Lạc Trường           258,52  



8 Đập Phú Xuân           724,78  



9 Đập Phú Hòa                     652,76 



10 Đập Nha Phu           726,35  



11 Đập Hạ Bạc           189,02  



12 Đập Ông Khéo           596,81  



Ghi chú: Định mức lao động quản lý vận hành công trình tràn và cống trên tuyến đê 



Đông không bao gồm lao động của Trạm thủy lợi Hà Thanh và lực lượng quản lý đê nhân 



dân. 



Đối chiếu với số công được giao năm 2022 (tại Quyết định số 773/QĐ-UBND của 



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và văn bản số 320/SNN-QLXDCT của Sở NN&PTNT 



Bình Định) thấy rằng, số công được giao mới chỉ tính đến công đóng, mở cống, tràn mà 



chưa tính đến các công tác khác theo quy định (bao gồm 4 công tác: Vận hành, quan trắc, 



bảo dưỡng, kiểm tra-bảo vệ) do đó tổng số công được giao cho hoạt động đóng, mở cống, 



tràn năm 2022 sẽ thấp hơn số công tính toán theo định mức này. 











57 



 



3.1.7. Hướng dẫn áp dụng định mức lao động 



Định mức lao động quản lý vận hành cống, tràn trên tuyến đê Đông và các đập ngăn 



mặn trên địa bản tỉnh Bình Định được tính toán dựa trên cơ sở hiện trạng hệ thống công 



trình đang khai thác sử dụng tại thời điểm xây dựng định mức.   



Định mức lao động ở chưa bao gồm lao động của Trạm thủy lợi Hà Thanh, lực lượng 



quản lý đê nhân dân và các lực lượng chức năng phụ trách an ninh ở địa phương trong việc 



đảm bảo an ninh và an toàn của tuyến đê Đông. 



Định mức cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp khi có biến động về: mô 



hình tổ chức; số lượng, chủng loại công trình, máy móc thiết bị, công cụ lao động hoặc quy 



trình công nghệ thay đổi lớn; … 



3.1.8. Cấp bậc công việc lao động trực tiếp quản lý vận hành công trình thủy lợi 



Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019, hướng dẫn xác định 



chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 



kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện, vận dụng tính lương cho công tác 



quản lý vận hành công trình thủy lợi trên tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn cụ thể như 



sau:  



- Đối với công tác vận hành; quan trắc CTTL áp dụng nhóm I, bậc 3/7; 



- Đối với công tác bảo dưỡng CTTL áp dụng nhóm I, bậc 3,5/7; 



- Đối với công tác bảo vệ CTTL áp dụng nhóm I, bậc 1,5/7; 



3.1.9. Tính toán tiền lương kế hoạch cho công tác quản lý vận hành công trình 



Dựa trên cấp bậc công việc được xác định trong mục trên, sử dụng mức lương cơ sở: 



1.490.000đ/tháng (Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ). 



Kết quả tính toán bảng lương kế hoạch cho công tác quản lý vận hành CTTL trên 



tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn trên địa bàn tình Bình Định được trình bày tại Bảng 



19. 











58 



 



Bảng 19: Tính toán tiền lương cho công tác quản lý vận hành công trình thủy lợi trên tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn 



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



 QĐ 773 



(Số công) 
Cấp bậc thợ 



Hệ số lương  



17/2019/TT-



BLĐTBXH 



Đơn giá 



ngày 



công 



Thành tiền 



I 
Công tác quản lý vận hành 



công trình trên đê 
10.035,00           



1 Quản lý vận hành tràn trên đê           2.040,32           2.040            



- Công tác vận hành                234,32              210  3/7 2,16    123.785       29.005.263  



- Công tác quan trắc                728,35    3/7 2,16    123.785       90.157.906  



- Công tác tu sửa bảo dưỡng             1.026,33    3,5/7 2,355    134.960     138.513.484  



- Công tác kiểm tra bảo vệ                  51,32    1,5/7 1,69      96.850         4.970.498  



2 
Quản lý vận hành cống lớn 



trên đê 
          7.995,48                     -                       -    



- Công tác vận hành             2.669,70           2.080  3/7 2,16    123.785     330.468.222  



+ Kiểm tra trước khi vận hành                780,00    3/7 2,16    123.785       96.552.000  



+ Đọc mực nước, ghi sổ                  87,75    3/7 2,16    123.785       10.862.100  



+ 
Vận hành đóng/mở cống (bao 



gồm đi lại) 
                 1.802           2.080  3/7 2,16    123.785     223.054.122  



- Công tác quan trắc             3.501,62    3/7 2,16    123.785     433.447.156  



- Công tác tu sửa bảo dưỡng             1.483,46             200.207.360  



+ Thời gian đi lại                   1,47    3,5/7 2,355    134.960            198.897  



+ Bảo dưỡng máy đóng mở                827,55    3,5/7 2,355    134.960     111.685.830  



+ 
Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
               222,94    3,5/7 2,355    134.960       30.087.559  



+ 



Bảo dưỡng cánh cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



               431,50    3,5/7 2,355    134.960       58.235.074  











59 



 



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



 QĐ 773 



(Số công) 
Cấp bậc thợ 



Hệ số lương  



17/2019/TT-



BLĐTBXH 



Đơn giá 



ngày 



công 



Thành tiền 



- Công tác kiểm tra bảo vệ                340,69    1,5/7 1,69      96.850       32.995.867  



II 
Lao động quản lý vận hành 



Đập ngăn mặn 
                8.705 ,07         



- Công tác vận hành             2.603,85    3/7 2,16    123.785     322.316.167  



- Công tác quan trắc             1.542,83    3/7 2,16    123.785     190.979.054  



- Công tác tu sửa bảo dưỡng                876,92    3,5/7 2,355    134.960     118.349.171  



- Công tác kiểm tra bảo vệ             3.681,47    1,5/7 1,69      96.850     356.550.067  



Ghi chú: Bảng tính lương chưa bao gồm các hệ số phụ cấp và hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo quy định. 











60 



 



3.2. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo 



dưỡng máy móc, thiết bị 



3.2.1. Khái niệm định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận hành bảo 



dưỡng máy móc thiết bị  



Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy 



móc thiết bị (sau đây gọi tắt là định mức tiêu hao vật tư) là mức hao phí các loại vật tư, 



nguyên, nhiên liệu cần thiết để vận hành, máy móc thiết bị theo các quy định về vận hành 



bao gồm các loại vật tư, nguyên nhiên liệu chính như các loại dầu nhờn, mỡ, dầu Diezel, 



xăng,.. để bảo dưỡng máy móc, thiết bị nhằm duy trì hoạt động bình thường của các loại 



máy móc, thiết bị theo quy trình. 



Định mức tiêu hao vật tư bao gồm định mức chi tiết và định mức tổng hợp. Định 



mức chi tiết được tính toán cho từng loại máy móc, thiết bị cho một giờ vận hành, một lần 



bảo dưỡng, tra dầu,... Định mức tổng hợp được xây dựng trên cơ sở định mức chi tiết và 



chỉ tiêu vận hành hàng năm.  



3.2.2. Căn cứ xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận hành 



bảo dưỡng máy móc thiết bị  



Bên cạnh những căn cứ pháp lý để xây dựng định mức đã được đề cập, các căn cứ 



xây dựng định mức vật tư khác được liệt kê bao gồm và không giới hạn bởi các căn cứ 



sau: 



- Quy trình quy phạm vận hành các loại máy móc thiết bị (động cơ, thiết bị đóng 



mở...);  



- Hiện trạng về máy móc, thiết bị do đơn vị đang quản lý (gồm số lượng, chủng loại, 



tuổi thọ, tình trạng kỹ thuật...); 



- Thời gian hoạt động (số giờ vận hành) hoặc số lần của máy móc thiết bị theo vụ và 



cả năm; 



- Các đặc điểm về khí hậu, thời tiết... của từng vùng, khu vực ảnh hưởng đến công 



tác quản lý, của máy móc thiết bị; 



- Mức giá thị trường về vật tư, nguyên nhiên liệu,… trên địa bàn tại thời điểm xây 



dựng định mức. 



3.2.3. Trình tự xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận 



hành bảo dưỡng máy móc thiết bị  



Định mức tiêu hao vật tư được xây dựng theo trình tự các bước như sau: 











61 



 



- Bước 1. Tiến hành tổng hợp, phân nhóm máy móc thiết bị (động cơ, máy đóng mở). 



Đây là căn cứ để xây dựng định mức chi tiết cho từng nhóm khác nhau; 



- Bước 2. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư chi tiết cho từng loại máy móc thiết bị; 



- Bước 3. Tính toán định mức tiêu hao vật tư tổng hợp theo nhóm máy móc thiết bị.  



 



Hình 13: Sơ đồ trình tự xây dựng định mức tiêu hao vật tư 



3.2.4. Phương pháp xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác 



vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị  



Phương pháp xây dựng định mức tiêu hao vật tư cho vận hành, bảo dưỡng máy móc 



thiết bị được áp dụng theo hướng dẫn tại Quyết định 2891, trong đó: 



- Phương pháp khảo sát để xác định các nội dung công tác trong vận hành bảo dưỡng 



máy móc thiết bị có tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, xác định chủng loại, khối lượng và 



tần suất thực hiện; 



- Phương pháp thống kê kinh nghiệm giúp tổng hợp sắp xếp các loại vật tư, nguyên 



nhiên liệu, xác định mức độ tiêu hao thực tế trong quá trình vận hành máy móc thiết bị 



được thống kê bởi đơn vị vận hành (tham khảo thêm tại hồ sơ theo dõi tiêu hao vật tư cho 



công tác vận hành); 



*) Xây dựng định mức tiêu hao vật tư chi tiết 



Xây dựng định mức tiêu hao vật tư chi tiết đối với các vật tư chính phục vụ vận hành 



các thiết bị đóng mở cống bao gồm dầu diezel, mỡ bôi trơn, điện vận hành,…. Mức tiêu 



Tổng hợp,  



phân 



nhóm máy 



móc thiết 



bị 



Xây dựng định mức  



tiêu hao vật tư tổng hợp  



 



 



 



 



 



 



 
Xác định định mức 



tiêu hao vật tư tổng 



hợp cho thiết bị đóng 



mở 



Xác định định mức 



tiêu hao vật tư tổng 



hợp cho động cơ 



Xây dựng định mức  



tiêu hao vật tư chi tiết 



 



 



 
Xây dựng định mức tiêu 



hao vật tư chi tiết cho vận 



hành, bảo dưỡng động cơ  



Xây dựng định mức tiêu 



hao vật tư chi tiết cho vận 



hành, bảo dưỡng thiết bị 



đóng mở 











62 



 



hao vật tư cho vận hành từng loại thiết bị đóng mở được xác định bằng định mức chi tiết 



nhân với số lần vận hành trong năm hoặc số giờ vận hành trong năm. Mức tiêu hao vật tư 



phụ khác (bàn chải sắt, cọ quét sơn, xô, chậu, găng tay, xà phòng,…) được tính bằng 5% 



giá trị của các loại vật tư chính. 



**) Tính toán định mức tiêu hao vật tư tổng hợp cho vận hành máy móc thiết bị 



Định mức tiêu hao vật tư tổng hợp cho một loại máy móc, thiết bị là khối lượng loại 



vật tư phục vụ công tác vận hành máy móc thiết bị tính cho 1 chu kỳ sản xuất (thường là 1 



năm), đơn vị tính là kg/năm. 



Công thức xác định tổng mức tiêu hao vật tư cho toàn đơn vị như sau: 



ĐMVTTH-i = ĐMChi tiết-i x (số lần vận hành) hoặc (số giờ vận hành) 



Trong đó: 



- ĐMChi tiết-i: Là hao phí chi tiết vật tư nguyên nhiên vật liệu trong 1 đơn vị vận hành 



bảo dưỡng máy móc thiết bị; 



- Số lần vận hành máy móc, thiết bị được xác định theo thống kê thực tế ứng với mỗi 



loại thiết bị và theo Quy trình vận hành các công trình cần xây dựng định mức; 



- Số giờ vận hành là thời gian vận hành thực tế của máy móc, thiết bị. Giờ vận hành 



được xác định trên cơ sở thống kê bình quân 3 năm gần nhất theo số liệu thực tế do đơn vị 



quản lý cung cấp hoặc phân tích, tính toán để xác định; 



 Tính toán mức tiêu hao vật tư tổng hợp cho nhóm công trình hoặc đơn vị quản lý 



trên cơ sở mức tiêu hao vật tư của từng công trình cụ thể. 



3.2.5. Nội dung tính xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác 



vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị  



 Vật tư cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị công trình thủy lợi gồm 



các loại vật tư, nguyên nhiên liệu chính như dầu nhờn, mỡ các loại, dầu thuỷ lực, giẻ lau 



v.v... để bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm duy trì hoạt động bình thường cũng như khả 



năng sẵn sàng vận hành của các loại máy móc và thiết bị. 



Định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết 



bị là mức hao phí về các loại vật tư, nguyên nhiên liệu cần thiết để bảo dưỡng máy móc 



thiết bị theo các quy định bảo dưỡng. 



Nội dung công việc xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công 



tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị bao gồm: 











63 



 



- Thu thập các tài liệu, phân loại máy móc thiết bị, khảo sát tại hiện trường về mức 



độ tiêu hao vật tư: 



+ Thống kê các loại máy móc, thiết bị hiện đang phục vụ tưới tiêu của đơn vị; 



+ Phân loại và phân nhóm máy móc, thiết bị theo các đặc tính kỹ thuật; 



+ Điều tra khảo sát tại hiện trường về tiêu hao vật tư cho vận hành bảo dưỡng máy 



móc thiết bị. 



- Nghiên cứu xây dựng định mức: 



Xây dựng định mức tiêu hao vật tư cho vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị chủ 



yếu bao gồm:  



 + Tiêu hao vật tư chi tiết cho vận hành bảo dưỡng các loại động cơ; 



 + Tiêu hao vật tư chi tiết cho vận hành bảo dưỡng các loại thiết bị đóng mở. 



- Tính toán định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo 



dưỡng máy móc, thiết bị:  



Tính toán xác định định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu tổng hợp toàn đơn vị 



cho công tác vận hành và bảo dưỡng máy móc thiết bị đối với hệ thống cống, tràn trên 



tuyến đê Đông và các đập ngăn mặn. 



3.2.6. Kết quả xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận hành 



bảo dưỡng máy móc thiết bị 



a) Định mức tiêu hao vật tư chi tiết 



Kết quả tính toán định mức chi tiết cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết 



bị như sau: 



Bảng 20: Định mức chi tiết tiêu hao nguyên nhiên liệu trong bảo dưỡng của các loại 



máy móc và thiết bị đóng mở (1 lần bảo dưỡng) 



                                                                                                                   Đơn vị: đvt/lần 



 



TT Loại thiết bị 



Dầu 



nhờn  



(lít/lần) 



Mỡ các 



loại 



(kg/lần) 



Dầu 



Mazut/DầuDiezel 



(lít/lần) 



Giẻ lau 



(kg/lần)  



1 V1 0,25 0,60 0,70 0,50 



2 V3 0,60 0,80 1,20 1,30 



3 V5 0,80 0,90 1,30 1,50 



4 V10 1,25 1,80 2,80 2,40 



5 5VĐ1 1,10 2,25 2,20 2,00 



6 10VĐ1 1,50 2,50 2,20 2,20 



7 20VĐ2 1,70 2,50 2,60 2,50 











64 



 



TT Loại thiết bị 



Dầu 



nhờn  



(lít/lần) 



Mỡ các 



loại 



(kg/lần) 



Dầu 



Mazut/DầuDiezel 



(lít/lần) 



Giẻ lau 



(kg/lần)  



8 30VĐ1 2,00 2,80 2,80 2,70 



9 50VĐ2 3,50 6,50 3,20 3,50 



10 Pa lăng 3-5 tấn 0,10 0,10 3,00 1,25 



11 Tời điện 2-3T 0,10 2,00 1,70 1,30 



12 Tời điện 5-6T 0,15 3,00 3,00 2,00 



13 Tời điện 8-10T 0,30 3,60 3,80 3,50 



14 Trục vít me 0,35 3,80 3,80 3,50 



 



 



Bảng 21: Định mức chi tiết tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho tra dầu của các loại 



máy móc và thiết bị đóng mở                                                               



                                                                                               Đơn vị: đvt/lần tra 



 



TT Thiết bị 
Dầu nhờn  



(lít) 



Dầu 



mazut/diesel 



(lít) 



Giẻ lau  



(kg) 



1 V1 0,25 0,20 0,2 



2 V3 0,35 0,45 0,40 



3 V5 0,35 0,45 0,40 



4 V10 0,45 0,50 0,45 



5 5VĐ1 0,50 0,60 0,50 



6 10VĐ1 0,50 0,60 0,85 



7 20VĐ2 0,50 0,60 0,85 



8 30VĐ1 0,60 0,65 0,85 



9 50VĐ2 0,70 0,70 0,90 



10 Pa lăng 3-5 tấn 0,20 0,20 0,50 



11 Tời điện 2-3T 0,25 0,25 0,50 



12 Tời điện 5-6T 0,35 0,5 0,6 



13 Tời điện 8-10T 0,5 0,5 0,75 



14 Trục vít me 0,6 0,6 0,8 



 



 



 



 



 











65 



 



Bảng 22: Định mức chi tiết tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho công tác đo độ mặn và máy phát điện 



 



TT Nội dung công việc Đơn vị 



Khối lượng 



 Số điểm 



đo  



 Tổng 



hao phí 



xăng 



(lít/năm)  



Ghi chú Định 



mức 



Khoảng cách trung 



bình 1 điểm đo/số 



giờ chạy cano 



1 



Hao phí nhiên liệu xăng đi 



lại tính cho 1km (20 km/lít 



xăng) 



lít/km 0,05 40 5 10 



Đo độ mặn trên hệ thống đê 



Đông với cự đi lại 40km và 



05 điểm quan trắc độ mặn 



2 
Hao phí xăng của máy phát 



điện 
lít 1 28  28 



  



Cộng 38  



 



Ghi chú:       
- Đo độ mặn của hệ thống đê Đông với cự ly đi lại 40 km và 05 điểm quan trắc độ mặn. 



- Đo mặn từ tháng 3 đến tháng 7; 2 ngày/1 lần đo, mỗi lần đo tại 2 thời điểm là 8h và 14h;  
- Định mức tiêu thụ xăng của máy phát điện: 1 lít/giờ. 



      
 



 











66 



 



b) Định mức tiêu hao vật tư tổng hợp 



Tính định mức tiêu hao từng loại vật tư của từng loại máy móc thiết bị theo công 



thức sau: 



ĐMVTTH-i = ĐMChi tiết-i x T 



Trong đó: 



- ĐMChi tiết-i : Định mức chi tiết như tại Bảng 20 và Bảng 21; 



- T: Số lần thực hiện trong năm đối với định mức hao phí vật tư, nguyên nhiên 



liệu cho bảo dưỡng máy móc và thiết bị đóng mở (1 năm bảo dưỡng định kỳ 2 lần). 



Định mức tiêu hao tổng hợp từng loại vật tư, nguyên nhiên liệu của từng loại máy 



móc thiết bị bằng tổng mức tiêu hao vật tư cho các máy móc thiết bị. Kết quả tính toán 



định mức tiêu hao vật tư tổng hợp cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị 



như tại Bảng 23. 











67 



 



Bảng 23: Tổng hợp khối lượng vật tư, nguyên nhiên liệu phục vụ vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị 



T



T 
Hạng mục 



Dầu 



nhờn  



(lit/năm) 



Mỡ các 



loại 



(kg/năm) 



Dầu 



Diezel 



(lit/năm) 



Giẻ lau 



(kg/năm) 



Điện 



vận 



hành 



(Kwh) 



Xăng 



Ron 92 



(lít) 



Ván gỗ 



(m2/năm) 



Cát 



(m3/năm) 



Rơm 



(tấn/năm) 



Bạt 



(m2/năm) 



 



I Vật tư chính            



1 



Vật tư vận hành, bảo 



dưỡng cống, tràn 



trên tuyến đê Đông 



133,1 155,6 210,3 219,0 23.907,8 38      



2 
Vật tư cho Đập ngăn 



mặn 
           



- 
Đập Ngăn mặn sông 



Lại Giang 
32,0 144,0 172,0 170,0 2.368,0       



- Đập Trà Ổ 9,2 7,2 14,0 15,2        



- Đập Đức Phổ 40,0 50,0 56,0 61,0 616,7       



- Đập Văn Mối 35,2 40,0 51,2 53,6 1.760,0       



- Đập An Thuận 15,6 16,8 20,7 21,3 3.960,0       



- Đập Cây Dừa 2,4 0,8 25,6 14,0   105,6 63,00 6,05 422,52  



- Đập Lạc Trường 2,3 1,8 3,5 3,8   20,16 45,00 4,32 301,80  



- Đập Phú Xuân 36,0 45,0 50,4 54,9 166,5       



- Đập Phú Hòa 20,0 25,0 28,0 30,5 2.589,4       



- Đập Nha Phu 26,4 30,0 38,4 40,2 3.960,0       



- Đập Hạ Bạc       36 15,12 1,45 102,15  



- Đập Ông Khéo 12,8 18,0 20,0 20,0 74,0  47,6 14,28 1,37 109,48  



 II Vật tư phụ Tính bằng 5% giá trị các vật tư chính kể trên  



 



 











68 



 



3.2.7. Hướng dẫn áp dụng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận 



hành bảo dưỡng máy móc thiết bị 



Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng 



máy móc thiết bị được tính toán cho một năm dựa trên hiện trạng công trình tại thời 



điểm xây dựng định mức. 



Khi có sự biến động về số lượng các loại máy móc thiết bị (tăng lên, giảm đi), cần 



tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức như sau: 



- Xác định số lượng máy móc thiết bị từng loại tăng thêm hoặc giảm đi; 



- Tính toán định mức tổng hợp cho số lượng máy móc thiết bị tăng lên (hoặc giảm 



đi) sau đó cộng (hoặc trừ) vào định mức tổng hợp của đơn vị. 



 



3.3. Nội dung, thành phần công việc duy tu, bảo dưỡng tuyến đê Đông  



3.3.1. Căn cứ pháp lý 



Theo quy định tại Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài 



Chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực 



hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều (gọi tắt Thông tư 68), 



Tư vấn đề xuất thành phần, nội dung công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến đê Đông như 



bảng sau. 



Bảng 24. Thành phần, nội dung công tác duy tu bảo dưỡng tuyến đê Đông 



TT 
Nội dung duy 



tu, bảo dưỡng 



Thành phần công việc chính cho hoạt động duy tu, bảo 



dưỡng tuyến đê Đông 



1 ND1 Sửa chữa, cải tạo, gia cố mặt đê (Sửa chữa mái, mặt đê, cọc tiêu) 



2 ND2 



Kiểm tra đánh giá chất lượng cống dưới đê, xử lý các hư hỏng 



nhỏ, nạo vét thượng, hạ lưu của cống dưới đê (phát quang mái 



đê, vớt bèo, rác tại cống) 



3 ND3 



Bổ sung, sửa chữa các công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ 



đê điều: cột mốc trên đê, cột chỉ giới, cột thủy chí; biển báo đê, 



trạm và thiết bị quan trắc, kho, bãi chứa vật tư dự phòng bão lũ 



(ie. Lắp đặt tường rào thép bảo vệ thiết bị đóng mở, làm mới lan 



can sàn công tác, sửa chữa máy đóng mở, lắp lưới điện cho cống, 



lắp tủ điện,…) 











69 



 



4 ND4 



Sửa chữa các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ đê điều: Công 



trình phân lũ, làm chậm lũ; công trình tràn sự cố; giếng giảm áp, 



điếm canh đê (sửa chữa tràn, cống,  



5 ND5 
Bổ sung, bảo dưỡng, thu gom vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão 



liên quan đến đê điều thuộc nhiệm vụ của Trung ương 



6 ND6 



Khảo sát địa hình, địa chất, khảo sát mặt cắt cố định ngang sông 



định kỳ, đo đạc sơ họa diễn biến lòng dẫn, đo đạc diễn biến bãi 



biển trước đê, bổ sung cơ sở dữ liệu về đê điều phục vụ công tác 



quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão; 



7 ND7 



Các công việc khác có liên quan trực tiếp đến công tác duy tu, 



bảo dưỡng đê điều theo quy định của Luật đê điều, pháp luật có 



liên quan và được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) 



 



3.3.2. Hiện trạng công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến đê Đông 



 Tổng hợp các nội dung công việc duy tu, bảo dưỡng tuyến đê Đông trong 5 năm 



gần đây bao gồm: sửa chữa, cải tạo, gia cố mặt đê, phát quang, chặt cây mái đê, sửa 



chữa nhỏ, bổ sung, thay thế một số thiết bị thuộc cống, tràn trên đê,…chi tiết tại Bảng 



25: 











70 



 



Bảng 25. Thành phần, nội dung công tác duy tu, bảo dưỡng đê Đông trong 5 năm gần đây: 



TT  Nội dung công việc  ĐVT 
Khối 



lượng 



Giá trị (VNĐ) Trung bình 



(VNĐ) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 



A 
Chi tiết các hạng mục vận hành 



và bảo dưỡng 
  158.504.227 183.138.571 186.661.743 219.655.884 221.801.823 193.952.449 



1 Sửa chữa, cải tạo, gia cố mặt đê      32.570.626  32.570.626 



- Sửa chữa mái, mặt đê và cọc tiêu 100m2 0,3    32.570.626  32.570.626 



2 



Kiểm tra đánh giá chất lượng 



cống dưới đê, xử lý các hư hỏng 



nhỏ, nạo vét thượng, hạ lưu của 



cống dưới đê 



  2.500.000 3.200.000 - 33.675.494 3.000.000 8.475.099 



 Chi tiền công phát dọn bèo cống, 



phát quang mái đê 
Cống 1,0 2.500.000 3.200.000 - 33.675.494 3.000.000 8.475.099 



- Dọn bèo, rác tại cống Cống 1,0 2.500.000   6.000.000 3.000.000 3.833.333 



- Phát quang mái đê   - 3.200.000 - 27.675.494  7.718.874 



 + Phá rừng loại I, thủ công, mật 



độ cây TC/100m2: <= 2 cây 
100m2 65,4    20.223.472 20.223.472 20.223.472 



 
+ Chặt cây mái đê, đường kính 



gốc cây ≤20cm, dọn cỏ dọc mát 



đê 



cây 310,0  3.200.000  7.452.022 7.452.022 6.034.681 



3 



Bổ sung, sửa chữa các công 



trình phục vụ việc quản lý, bảo 



vệ đê điều: cột mốc trên đê, cột 



chỉ giới,  



cột thủy chí; biển báo đê, trạm 



và thiết bị quan trắc, kho, bãi 



chứa vật tư dự phòng bão lũ 



  34.709.000 102.213.099 - 46.927.847 47.798.000 46.329.589 



- 
Mua bổ sung palan xích cho các 



cống (loại 3 tấn, 10 tấn) 
cái  34.709.000     34.709.000 



- 



Bổ sung lắp đặt tường rào thép 



bảo vệ thiết bị đóng mở cống 



(cống Bà Ưa, Tân Giản và Đập 



Mới) 



Cống 3,0  35.857.733    35.857.733 











71 



 



TT  Nội dung công việc  ĐVT 
Khối 



lượng 



Giá trị (VNĐ) Trung bình 



(VNĐ) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 



- 



Làm mới lan can sàn công tác 



cống Kim Thuông, Lão Đông, Hà 



Gạch (05 cửa), cống Kim Trì (04 



cửa); Sơn bảo dưỡng cống ngầm 



dưới tràn Phước Thắng 



Cống 5,0  48.305.366    48.305.366 



- 



Sửa chữa máy đóng mở cống Bà 



Ưa, KimTrì (04 cửa) và Cống Tân 



Lập 



Cái 5,0  18.050.000    18.050.000 



- 
Lắp đặt lưới điện cho cống, lắp tủ 



điện tổng cho các cống 



Hệ 



thống 
1,0    46.927.847 47.798.000 47.362.923 



4 



Sửa chữa các công trình phục 



vụ quản lý, bảo vệ đê điều: Công 



trình phân lũ, làm chậm lũ; 



 công trình tràn sự cố; giếng 



giảm áp, điếm canh đê; 



  92.459.227 68.255.472 172.006.743 69.027.300 142.671.823 108.884.113 



- 
Sửa chữa tràn (sửa chữa mái dốc 



tràn) 
cái 3,0 2.960.000 63.455.472  5.800.000 86.050.097 39.566.392 



- 



Sửa chữa cống (bao gồm: sửa 



chữa tấm lát bê tông, gia cố đai ốc 



dự phòng máy vít me, sửa chữa 



máy đóng mở cống) 



  89.499.227 4.800.000 172.006.743 63.227.300 56.621.726 77.230.999 



 + Sửa chữa các cống cái 8,0 89.499.227 4.200.000 59.124.352  5.000.000 39.455.895 
 + Sửa chữa máy đóng mở cống cái 3,0  600.000 37.180.000 13.258.000  17.012.667 



 + Lắp đặt tường rào song sắt cống 



dưới tràn 
cái 4,0   45.715.391   45.715.391 



 + Sửa chữa hệ thống điều khiển 



và lưới điện phục vụ đóng mở 
    2.000.000   2.000.000 



 + Sửa chữa tủ điện, sửa chữa máy 



phát điện phục vụ đóng mở cống 
cái 8,0    49.969.300 12.440.000 31.204.650 



 + Công thuê mướn sửa chữa cống 



và tràn 
    27.987.000  39.181.726 33.584.363 











72 



 



TT  Nội dung công việc  ĐVT 
Khối 



lượng 



Giá trị (VNĐ) Trung bình 



(VNĐ) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 



5 



Bổ sung, bảo dưỡng, thu gom vật 



tư dự trữ phòng, chống lụt bão 



liên quan đến đê điều 



 thuộc nhiệm vụ của Trung ương 



  2.805.000 6.930.000 10.155.000 16.891.692 4.840.000 8.324.338 



 



Bảo dưỡng các thiết bị điện 



chuyên dùng đê Đông năm 2020, 



mỡ nhớt bảo dưỡng các thiết bị 



đóng mở cống 



  2.805.000 6.930.000 10.155.000 16.891.692 4.840.000 8.324.338 



6 



Khảo sát địa hình, địa chất, khảo 



sát mặt cắt cố định ngang sông 



định kỳ, đo đạc sơ họa diễn biến 



lòng dẫn, đo đạc diễn biến bãi 



biển trước đê, bổ sung cơ sở dữ 



liệu về đê điều phục vụ công tác 



quản lý đê điều và phòng, chống 



lụt bão; 



        



 
Tiền thuê công đo vẽ trắc dọc địa 



hình từ cống Tân Giản đến cống 



Đập Mới 



     6.000.000  6.000.000 



7 



Các công việc khác có liên quan 



trực tiếp đến công tác duy tu, 



bảo dưỡng đê điều theo quy định 



của Luật đê điều, pháp luật có 



liên quan và được cấp có thẩm 



quyền phê duyệt (nếu có) 



  26.031.000 2.540.000 4.500.000 20.562.925 23.492.000 15.425.185 



- Tập huấn an toàn điện khóa 1,0 18.915.000     18.915.000 



- 
Đắp đất cống ngăn triều cường, 



đắp đất cánh cửa tràn 
  7.116.000 410.000    3.763.000 



- 



Thuê xe chở cát phục vụ PCLL 



cho nhà quản lý đê Phước Thuận 



và Phước Thắng 



   2.130.000    2.130.000 











73 



 



TT  Nội dung công việc  ĐVT 
Khối 



lượng 



Giá trị (VNĐ) Trung bình 



(VNĐ) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 



- 
Mua tủ điện thay thế tủ điện bị hư 



hỏng và bão lũ 
    4.500.000  10.340.000 7.420.000 



- 



Tiền công cho các công việc khác 



phục vụ công tác duy tu, bảo 



dưỡng đê điều (công đo độ mặn, 



vật liệu sửa chữa tràn, vật liệu sửa 



chữa mô tơ) 



     20.562.925 13.152.000 16.857.463 



B 
CÁC NỘI DUNG VỀ XỬ LÝ 



KHẨN CẤP SỰ CỐ ĐÊ ĐIỀU 
  37.360.575 - 7.248.000 1.500.000 2.700.000 9.761.715 



1 Xử lý sạt trượt mái đê, mái kè   31.660.233     31.660.233 



- 
Sạt trượt mái đê Huỳnh Giản 



Phước Hòa 
  31.660.233     31.660.233 



2 Hàn Khẩu đê   5.700.342     5.700.342 



- 
Đắp đất hàn khẩu cống Kim Trì 



10 cửa bị hỏng cửa van 
  5.700.342     5.700.342 



3 Mua cát PCLT m3    2.130.000   2.130.000 



4 



thí nghiệm và kiểm định hệ 



thống chống sét của các cống và 



trạm quản lý thủy lợi 



    5.118.000   5.118.000 



5 Xử lý nước mặn rò rỉ      1.500.000 2.700.000 2.100.000 



 
Tộng cộng kinh phí cho vận 



hành và bảo dưỡng tuyến đê 



Đông = (A+B) 



  195.864.802 183.138.571 193.909.743 221.155.884 224.501.823 203.714.164 



 



 



 



 



  











74 



 



 



IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 



4.1. Kết luận 



 Tập định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai KTCTTL tuyến đê Đông và 



các đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định được tính toán trong điều kiện thời tiết bình 



thường ứng với hiện trạng máy móc thiết bị, công trình và trình độ tổ chức quản lý hiện tại. 



 Theo khối lượng thực hiện trong Báo cáo định mức này, đối chiếu với Hồ sơ mời 



thầu, đơn vị Tư vấn đã thực hiện đầy đủ khối lượng và nội dung. 



Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi (Viện Kinh tế) cảm ơn Chi cục Thủy lợi Bình 



Định, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định, Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định và 



các đơn vị liên quan đã phối hợp cùng Viện Kinh tế trong quá trình nghiên cứu xây dựng 



bộ định mức này. 



 Kết quả tính toán chỉ tiêu định mức lao động được so sánh với thực tế vận hành (đối 



với các công trình trên đê) và với phương án giá, bố trí lao động thực tế (đối với đập ngăn 



mặn) cho thấy tương đối phù hợp, bên cạnh đó để có cơ sở so sánh với các quy định chung, 



đơn vị Tư vấn cũng so sánh kết quả tính toán định mức lao động với khung định mức (hiện 



đang là Dự thảo) của Bộ Nông nghiệp & PTNT, cụ thể như sau: 



a) Công trình cống trên tuyến đê Đông 



Bảng 26: So sánh kết quả tính toán định mức các công trình cống trên tuyến đê Đông 



với Dự thảo khung định mức của Bộ NN&PTNT 



TT Tên cống Phân loại 
Định mức 



(Công/năm) 



Khung Định mức 



(DT) (công/năm) 



Min Max 



1 Cống Long Nhỏ 97,96 68,9 215 



2 Cống Cây Me Vừa 185,57 174,1 1315,5 



3 Cống Yến Vừa 176,98 174,1 1315,5 



4 Cống DT Quy Nhơn 1 Vừa 284,56 174,1 1315,5 



5 Cống DT Quy Nhơn 2 Nhỏ 159,01 68,9 215 



6 Cống Đông Định Vừa 260,12 174,1 1315,5 



7 Cống Chợ Góc Nhỏ 119,94 68,9 215 



8 Cống cây Bàn Nhỏ 69,14 68,9 215 



9 Cống Cao Doan Nhỏ 117,98 68,9 215 



10 Cống DT Cao Doan 3 Nhỏ 159,01 68,9 215 











75 



 



TT Tên cống Phân loại 
Định mức 



(Công/năm) 



Khung Định mức 



(DT) (công/năm) 



Min Max 



11 Cống Công Xi Nhỏ 159,01 68,9 215 



12 Cống Ông Hộ Vừa 237,18 174,1 1315,5 



13 Cống Tân Lập Vừa 237,18 174,1 1315,5 



14 Cống Ông Ba Vừa 217,26 174,1 1315,5 



15 Cống Chợ Đình Vừa 237,18 174,1 1315,5 



16 Cống Ông Chiểu Vừa 217,26 174,1 1315,5 



17 Cống Vinh Quang Vừa 260,12 174,1 1315,5 



18 Cống Cái Sơn Vừa 284,56 174,1 1315,5 



19 Cống DT Cái Sơn 1 Nhỏ 159,01 68,9 215 



20 Cống DT Cái Sơn 2 Nhỏ 159,01 68,9 215 



21 Cống Lộc Thượng Vừa 176,03 174,1 1315,5 



22 Cống DT Dương Thiện Nhỏ 159,01 68,9 215 



23 Cống Đồng Chòi Nhỏ 157,34 68,9 215 



24 Cống Kim Đông Vừa 260,12 174,1 1315,5 



25 Cống Kim Trì Lớn 337,49 335,6 1581,3 



26 Cống Bà Ưa Vừa 321,84 174,1 1315,5 



27 Cống Bà Khách Nhỏ 92,12 68,9 215 



28 Cống Tân Giản Nhỏ 159,01 68,9 215 



29 Cống Hà Gạch 5 cửa Vừa 284,56 174,1 1315,5 



30 Cống Hà Gạch 3 cửa Vừa 176,59 174,1 1315,5 



31 Cống DT Phước Thắng Vừa 218,36 174,1 1315,5 



32 Cống Đồng Cói Vừa 176,03 174,1 1315,5 



33 Cống Lão Đông Vừa 217,26 174,1 1315,5 



34 Cống Kiến Thiết Vừa 194,15 174,1 1315,5 



35 Cống Kim Thuông Vừa 217,26 174,1 1315,5 



36 Cống Đập mới (4 cửa) Vừa 321,84 174,1 1315,5 



37 Cống Đập mới (8 cửa) Vừa 297,05 174,1 1315,5 



38 Cống Mỹ Trung Vừa 237,18 174,1 1315,5 



39 Cống Ông Thiên Vừa 194,15 174,1 1315,5 



 











76 



 



  



 



Hình 14: Biểu đồ so sánh tổng công tính toán định mức các công trình cống trên tuyến 



đê Đông với Khung định mức của Bộ NN&PTNT 



Định mức tính toán



Cận dưới ĐM Khung



Cận trên ĐM Khung



0



50



100



150



200



250



So sánh định mức công trình 



với khung định mức đối với 



cống loại nhỏ



Định mức tính toán 



Cận dưới ĐM Khung



Cận trên ĐM Khung



0



200



400



600



800



1000



1200



1400



So sánh định mức công trình 



với khung định mức đối với 



cống loại vừa











77 



 



b) Các đập ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định 



Bảng 27: So sánh kết quả tính toán định mức các công trình Đập ngặn mặn trên 



tuyến địa bàn tỉnh Bình Định với Dự thảo khung định mức của Bộ NN&PTNT 



TT Tên cống 
Phân 



loại 



Định mức 



(công/năm)  



Khung Định mức 



(Công/năm) 



Min Max 



1 Đập ngăn mặn sông Lại Giang Lớn 1.878,96 335,6 1581,3 



2 Đập Trà Ổ Lớn 576,89 335,6 1581,3 



3 Đập Đức Phổ Lớn 972,28 335,6 1581,3 



4 Đập Văn Mối Lớn 871,17 335,6 1581,3 



5 Đập An Thuận Lớn 682,32 335,6 1581,3 



6 Đập Cây Dừa Lớn 575,21 335,6 1581,3 



7 Đập Lạc Trường Vừa 258,52 174,1 1315,5 



8 Đập Phú Xuân Lớn 724,78 335,6 1581,3 



9 Đập Phú Hòa Lớn 652,76 335,6 1581,3 



10 Đập Nha Phu Lớn 726,35 335,6 1581,3 



11 Đập Hạ Bạc Vừa 189,02 174,1 1315,5 



12 Đập Ông Khéo Lớn 596,81 335,6 1581,3 



 



  
 



Hình 15: Biểu đồ so sánh tổng công tính toán định mức các công trình đập ngăn 



mặn với Khung định mức của Bộ NN&PTNT 



Định mức tính toán



Cận dưới ĐM Khung



Cận trên ĐM khung



0



200



400



600



800



1000



1200



1400



1600



1800



So sánh định mức công trình với 



khung định mức đối với đập ngăn 



mặn loại lớn



Định mức tính toán



Cận dưới ĐM Khung



Cận trên ĐM Khung



0



200



400



600



800



1000



1200



1400



So sánh định mức công trình với 



khung định mức đối với đập ngăn 



mặn loại vừa











78 



 



4.2 Kiến nghị 



 Từ kết quả nghiên cứu, phân tích và thiết lập các chỉ tiêu định mức, Tư vấn đề 



xuất ban hành định mức với các nội dung sau: 



a. Định mức lao động 



Tổng hợp kết quả tính toán định mức lao động quản lý vận hành 



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



I Công trình cống và tràn trên tuyến đê Đông 10.035,00 



1 Quản lý vận hành tràn trên đê 2.040,32 



- Công tác vận hành 234,32 



- Công tác quan trắc 728,35 



- Công tác tu sửa bảo dưỡng 1.026,33 



- Công tác kiểm tra bảo vệ 51,32 



2 Quản lý vận hành cống lớn trên đê 7.995,48 



- Công tác vận hành 2.669,70 



+ Kiểm tra trước khi vận hành 780,00 



+ Đọc mực nước, ghi sổ 87,75 



+ Vận hành đóng/mở cống (bao gồm đi lại) 1.801,95 



- Công tác quan trắc 3.501,62 



- Công tác tu sửa bảo dưỡng 1.483,46 



+ Thời gian đi lại 1,47 



+ Bảo dưỡng máy đóng mở 827,55 



+ Bảo dưỡng phần công trình thủy công  222,94 



+ Bảo dưỡng cánh cống 431,50 



- Công tác kiểm tra bảo vệ 340,69 



II Công trình Đập ngăn mặn 8.705,07 



1 Đập Ngăn mặn sông Lại Giang         1.878,96  



2 Đập Trà Ổ           576,89  



3 Đập Đức Phổ           972,28  



4 Đập Văn Mối           871,17  



5 Đập An Thuận           682,32  



6 Đập Cây Dừa           575,21  



7 Đập Lạc Trường           258,52  



8 Đập Phú Xuân           724,78  



9 Đập Phú Hòa                     652,76 



10 Đập Nha Phu           726,35  



11 Đập Hạ Bạc           189,02  



12 Đập Ông Khéo           596,81  



Ghi chú: Định mức lao động quản lý vận hành công trình tràn và cống trên tuyến 



đê Đông không bao gồm lao động của Trạm thủy lợi Hà Thanh và lực lượng quản lý đê 



nhân dân. 











79 



 



Khi được giao quản lý thêm CTTL mới hoặc cải tạo nâng cấp mở rộng quy mô 



công trình thì đơn vị quản lý báo cáo kết quả về cơ quan quản lý đê điều chỉnh bổ sung 



định mức. 



 Hàng năm đơn vị quản lý công trình căn cứ vào nhiệm vụ được giao, định mức 



lao động trên cơ sở những quy định về chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối 



với công tác quản lý khai thác CTTL để lập kế hoạch sản xuất, báo cáo cấp có thẩm 



quyền theo quy định. 











80 



 



 



b. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đóng mở 



TT Hạng mục 



Dầu 



nhờn  



(lit/năm) 



Mỡ các 



loại 



(kg/năm) 



Dầu 



Diezel 



(lit/năm) 



Giẻ lau 



(kg/nă



m) 



Điện 



vận 



hành 



(Kwh) 



Xăng 



Ron 



92 



(lít) 



Ván gỗ 



(m2/năm) 



Cát 



(m3/năm) 



Rơm 



(tấn/năm) 



Bạt 



(m2/năm) 



I Tuyến Đê Đông           



1 



Vật tư vận hành, bảo 



dưỡng cống, tràn 



trên tuyến đê Đông 



133,1 155,6 210,3 219,0 23.907,8 38     



2 
Vật tư cho Đập ngăn 



mặn 
          



- 
Đập Ngăn mặn sông 



Lại Giang 
32,0 144,0 172,0 170,0 2.368,0      



- Đập Trà Ổ 9,2 7,2 14,0 15,2       



- Đập Đức Phổ 40,0 50,0 56,0 61,0 616,7      



- Đập Văn Mối 35,2 40,0 51,2 53,6 1.760,0      



- Đập An Thuận 15,6 16,8 20,7 21,3 3.960,0      



- Đập Cây Dừa 2,4 0,8 25,6 14,0   105,6 63,00 6,05 422,52 



- Đập Lạc Trường 2,3 1,8 3,5 3,8   20,16 45,00 4,32 301,80 



- Đập Phú Xuân 36,0 45,0 50,4 54,9 166,5      



- Đập Phú Hòa 20,0 25,0 28,0 30,5 2.589,4      



- Đập Nha Phu 26,4 30,0 38,4 40,2 3.960,0      



- Đập Hạ Bạc       36 15,12 1,45 102,15 



- Đập Ông Khéo 12,8 18,0 20,0 20,0 74,0  47,6 14,28 1,37 109,48 



 II Vật tư phụ Tính bằng 5% giá trị các vật tư chính kể trên 



 



 











81 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



PHẦN II: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 



  











82 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



PHỤ LỤC 1: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 



  











83 



 



Bảng Phụ lục 1.1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG  



TT Công tác 
Công lao động 



(công/năm) 



I Công trình cống và tràn trên tuyến đê Đông 10.035,00 



1 Quản lý vận hành tràn trên đê 2.040,32 



- Công tác vận hành 234,32 



- Công tác quan trắc 728,35 



- Công tác tu sửa bảo dưỡng 1.026,33 



- Công tác kiểm tra bảo vệ 51,32 



2 Quản lý vận hành cống lớn trên đê 7.995,48 



- Công tác vận hành 2.669,70 



+ Kiểm tra trước khi vận hành 780,00 



+ Đọc mực nước, ghi sổ 87,75 



+ Vận hành đóng/mở cống (bao gồm đi lại) 1.801,95 



- Công tác quan trắc 3.501,62 



- Công tác tu sửa bảo dưỡng 1.483,46 



+ Thời gian đi lại 1,47 



+ Bảo dưỡng máy đóng mở 827,55 



+ Bảo dưỡng phần công trình thủy công  222,94 



+ Bảo dưỡng cánh cống 431,50 



- Công tác kiểm tra bảo vệ 340,69 



II Công trình Đập ngăn mặn 8.705,07 



1 Đập Ngăn mặn sông Lại Giang         1.878,96  



2 Đập Trà Ổ           576,89  



3 Đập Đức Phổ           972,28  



4 Đập Văn Mối           871,17  



5 Đập An Thuận           682,32  



6 Đập Cây Dừa           575,21  



7 Đập Lạc Trường           258,52  



8 Đập Phú Xuân           724,78  



9 Đập Phú Hòa                     652,76 



10 Đập Nha Phu           726,35  



11 Đập Hạ Bạc           189,02  



12 Đập Ông Khéo           596,81  



Ghi chú: Định mức lao động quản lý vận hành công trình tràn và cống trên tuyến đê 



Đông không bao gồm lao động của Trạm thủy lợi Hà Thanh và lực lượng quản lý đê nhân dân.











84 



 



Bảng Phụ lục 1.2: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH TRÀN TRÊN 



TUYẾN ĐÊ ĐÔNG DO CHI CỤC THỦY LƠI BÌNH ĐỊNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Tổng công quản lý vận hành tràn   243  122  2.040,32 



1  Tràn Quy Nhơn 1   57 
Thép Sus 



304 
156 0,36   62,98  56,68 119,66 



a. Công tác vận hành:        2,80  11,19  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,09  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,19  4,75  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,12  0,48  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,09  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,19  4,75  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,24  0,95  



b. Công tác quan trắc:       244 28,30 126 14,62  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  5,43  2,80  











85 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 29,87 1 29,87  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  29,25  29,25  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,59  0,59  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 2,01 9 1,01  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,39  0,19  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



2  Tràn Quy Nhơn 2   122 Composite 307 0,51   103,93  105,84 209,77 



a. Công tác vận hành:        5,93  23,72  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,03  0,13  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  2,54  10,17  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,25  1,02  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,03  0,13  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  2,54  10,17  











86 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,51  2,03  



b. Công tác quan trắc:       244 30,61 126 15,81  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  7,73  3,99  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 65,22 1 65,22  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,03  0,03  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  57,56  57,56  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0625  7,63  7,63  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 2,18 9 1,09  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,55  0,28  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



3  Tràn Quy Nhơn 3   35 
Thép Sus 



304 
113 0,31   52,92  43,78 96,71 



a. Công tác vận hành:        1,74  6,95  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  - Kiểm tra (an toàn ánh tràn, chốt 



vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,73  2,92  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  











87 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,07  0,29  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,73  2,92  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,15  0,58  



b. Công tác quan trắc:       244 27,65 126 14,28  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  4,77  2,46  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 21,57 1 21,57  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  21,19  21,19  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,36  0,36  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,97 9 0,99  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,34  0,17  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



4  Tràn Cao Doan 1   13 
Thép Sus 



304 
36 0,24   35,93  24,21 60,14 



a. Công tác vận hành:        0,67  2,69  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           











88 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,01  0,06  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,27  1,08  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,03  0,11  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,01  0,06  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,27  1,08  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,05  0,22  



b. Công tác quan trắc:       244 26,47 126 13,67  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  3,60  1,86  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 6,90 1 6,90  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,01  0,01  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  6,75  6,75  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,14  0,14  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,88 9 0,95  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,26  0,13  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



5  Tràn Cao Doan 3   59 Composite 148 0,35   64,54  58,58 123,12 











89 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



a. Công tác vận hành:        2,89  11,57  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,09  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,23  4,92  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,12  0,49  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,09  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,23  4,92  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,25  0,98  



b. Công tác quan trắc:       244 28,18 126 14,55  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  5,31  2,74  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 31,46 1 31,46  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  27,75  27,75  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0625  3,69  3,69  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 2,00 9 1,01  











90 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,38  0,19  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



6  Tràn Công Xi   35 
Thép Sus 



304 
90 0,29   48,23  39,27 87,50 



a. Công tác vận hành:        1,73  6,94  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,07  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,73  2,92  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,07  0,29  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,07  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,73  2,92  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,15  0,58  



b. Công tác quan trắc:       244 27,30 126 14,10  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  4,42  2,28  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 17,26 1 17,26  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  











91 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  16,88  16,88  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,36  0,36  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,94 9 0,97  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,31  0,16  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



7  Tràn Ông Hộ   89 Composite 215 0,42   81,52  79,37 160,89 



a. Công tác vận hành:        4,34  17,35  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,03  0,10  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,85  7,42  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,19  0,74  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,03  0,10  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,85  7,42  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,37  1,48  



b. Công tác quan trắc:       244 29,20 126 15,08  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  6,33  3,27  











92 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 45,90 1 45,90  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,03  0,03  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  40,31  40,31  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0625  5,56  5,56  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 2,08 9 1,04  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,45  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



8  Tràn Vinh Quang 1   40 
Thép Sus 



304 
102 0,30   50,97  42,63 93,60 



a. Công tác vận hành:        1,98  7,90  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,83  3,33  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,08  0,33  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,83  3,33  











93 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,17  0,67  



b. Công tác quan trắc:       244 27,48 126 14,19  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  4,61  2,38  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 19,56 1 19,56  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  19,13  19,13  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,42  0,42  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,95 9 0,98  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,33  0,16  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



9  Tràn Vinh Quang 2   110 
Thép Sus 



304 
275 0,48   90,35  90,77 181,12 



a. Công tác vận hành:        5,35  21,40  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,03  0,12  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  2,29  9,17  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,23  0,92  











94 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,03  0,12  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  2,29  9,17  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,46  1,83  



b. Công tác quan trắc:       244 30,12 126 15,55  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  7,24  3,74  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 52,74 1 52,74  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,03  0,03  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  51,56  51,56  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  1,15  1,15  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 2,14 9 1,08  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,52  0,26  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



10  Tràn Cái Sơn   55 
Thép Sus 



304 
155 0,36   62,66   56,08  118,74  



a. Công tác vận hành:        2,70   10,80   



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02   0,09   











95 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,15   4,58   



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01   0,04   



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,11   0,46   



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02   0,09   



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,15   4,58   



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01   0,04   



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,23   0,92   



b. Công tác quan trắc:       244 28,29  126 14,61   



  - Thời gian đi lại km     0,0625  5,41   2,80   



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88   11,81   



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 29,66  1 29,66   



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02   0,02   



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  29,06   29,06   



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,57   0,57   



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 2,01  9 1,01   



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,39   0,19   



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63   0,82   



11  Tràn Lộc Thượng   36 
Thép Sus 



304 
102 0,30   50,74  41,83 92,56 











96 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



a. Công tác vận hành:        1,78  7,13  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,75  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,08  0,30  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,75  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,15  0,60  



b. Công tác quan trắc:       244 27,48 126 14,19  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  4,61  2,38  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 19,52 1 19,52  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  19,13  19,13  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,38  0,38  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,95 9 0,98  











97 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,33  0,16  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



12  Tràn Dương Thiện   100 
Thép Sus 



304 
371 0,57   109,35  107,61 216,97 



a. Công tác vận hành:        4,88  19,54  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,04  0,14  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  2,08  8,33  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,21  0,83  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,04  0,14  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  2,08  8,33  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,42  1,67  



b. Công tác quan trắc:       244 31,58 126 16,31  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  8,71  4,50  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 70,64 1 70,64  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,04  0,04  











98 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  69,56  69,56  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  1,04  1,04  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 2,25 9 1,13  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,62  0,31  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



13  Tràn Tân Giản    40 
Thép Sus 



304 
98 0,30   50,16  41,85 92,00 



a. Công tác vận hành:        1,97  7,90  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,07  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,83  3,33  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,08  0,33  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,07  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,83  3,33  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,17  0,67  



b. Công tác quan trắc:       244 27,42 126 14,16  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  4,54  2,35  











99 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 18,81 1 18,81  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  18,38  18,38  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,42  0,42  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,95 9 0,98  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,32  0,16  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



14  Tràn Hà Gạch   40 
Thép Sus 



304 
107 0,31   51,99  43,62 95,61 



a. Công tác vận hành:        1,98  7,90  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,83  3,33  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,08  0,33  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,83  3,33  











100 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,17  0,67  



b. Công tác quan trắc:       244 27,56 126 14,23  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  4,68  2,42  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 20,50 1 20,50  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  20,06  20,06  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,42  0,42  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,96 9 0,98  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,33  0,17  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



15  Tràn Phước Thắng   50 
Thép Sus 



304 
124 0,32   56,04  48,98 105,02 



a. Công tác vận hành:        2,46  9,83  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,04  4,17  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,10  0,42  



  * Đóng cánh tràn 
           











101 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  1,04  4,17  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,21  0,83  



b. Công tác quan trắc:       244 27,82 126 14,36  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  4,94  2,55  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 23,79 1 23,79  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  23,25  23,25  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,52  0,52  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,98 9 0,99  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,35  0,18  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



16  Tràn đập mới   35 
Thép Sus 



304 
97 0,30   49,66  40,64 90,30 



a. Công tác vận hành:        1,74  6,94  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,07  



  - Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,73  2,92  











102 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,07  0,29  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,07  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,73  2,92  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,15  0,58  



b. Công tác quan trắc:       244 27,40 126 14,15  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  4,53  2,34  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 18,57 1 18,57  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  18,19  18,19  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0104  0,36  0,36  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,95 9 0,98  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,32  0,16  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



17  Tràn Cao Doan 2   39 Composite 100 0,30   52,54  44,07 96,61 



a. Công tác vận hành:        1,93  7,71  



  Số ngày vận hành ngày      1  4   



  * Mở cánh tràn 
           











103 



 



 



TT  



Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số  



cửa 



Loại cánh 



tràn 



Chiều 



dài 



tràn 



(m) 



Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,81  3,25  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Mở theo quy trình lần     0,0021  0,08  0,33  



  * Đóng cánh tràn 
           



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,08  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh tràn, 



chốt vít, chốt hãm) 
lần     0,0208  0,81  3,25  



  - Đọc mực nước ghi sổ lần     0,0104  0,01  0,04  



  - Đóng theo quy trình lần     0,0042  0,16  0,65  



b. Công tác quan trắc:       244 27,45 126 14,18  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  4,58  2,36  



  - Quan trắc theo quy trình lần     0,0938  22,88  11,81  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



tràn: 
      1 21,21 1 21,21  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,02  0,02  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
lần     0,1875  18,75  18,75  



  Bảo dưỡng cánh lần     0,0625  2,44  2,44  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:       17 1,95 9 0,98  



  - Thời gian đi lại km     0,0625  0,33  0,16  



  - Kiểm tra bảo vệ lần     0,0938  1,63  0,82  



 



 











104 



 



Bảng Phụ lục 1.3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH CỐNG 



TRÊN TUYẾN ĐÊ ĐÔNG DO CHI CỤC THỦY LƠI BÌNH ĐỊNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Tổng công quản lý vận hành cống   243  122  7.995,48 



1  Cống Long   Bé  1 1 1 V5 0,20   65,10  32,87 97,96 



a. Công tác vận hành:          14,93  7,46  



  Số ngày vận hành ngày        120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  2,00  1,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0316  3,80  1,90  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  2,00  1,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0219  2,63  1,31  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  











105 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 2,36 1 1,43  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,5000  1,00  0,50  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,4167  0,83  0,42  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,2500  0,50  0,50  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 4,81 18 2,48  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1250  4,38  2,25  



2  Cống Cây Me   Vừa  3 2 3 V10 0,20   120,01  65,55 185,57 



a. Công tác vận hành:          27,94  13,97  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  











106 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0294  7,05  3,53  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0183  4,39  2,20  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 18,15 1 14,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       2,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  











107 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



3  Cống Yến   Vừa  3 1 3 V10 0,20   114,29  62,69 176,98 



a. Công tác vận hành:          22,22  11,11  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0294  3,53  1,76  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0183  2,20  1,10  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  











108 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 18,15 1 14,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       2,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



4  Cống DT Quy Nhơn 1   Vừa  5 3 5 10 VĐ1 0,20   178,51  106,05 284,56 



a. Công tác vận hành:          64,35  32,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  











109 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 40,23 1 36,99  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  30,00  15,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  6,46  3,23  











110 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,75  18,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



5  Cống DT Quy Nhơn 2   Bé  2 2 2 10 VĐ1 0,20   104,45  54,56 159,01 



a. Công tác vận hành:          39,07  19,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











111 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 16,11 1 10,30  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  2,58  1,29  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  1,50  3,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 18 3,23  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  3,00  



6  Cống Đông Định   Vừa  4 3 4 10 VĐ1 0,20   166,47  93,66 260,12 



a. Công tác vận hành:          60,35  30,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











112 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  8,00  4,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  8,00  4,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 32,19 1 26,60  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  24,00  12,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  5,17  2,58  











113 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,00  12,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



7  Cống Chợ Góc   Bé  2 2 2 5 VĐ1 0,20   78,91  41,03 119,94 



a. Công tác vận hành:          26,41  13,21  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0290  6,96  3,48  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











114 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0290  6,96  3,48  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 4,69 1 3,85  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,5000  2,00  1,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,4167  1,67  0,83  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,2500  1,00  2,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 4,81 18 2,48  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1250  4,38  2,25  



8  Cống cây Bàn   Bé  1 1 1 V1 0,26   45,97  23,17 69,14 



a. Công tác vận hành:          11,94  5,97  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











115 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,95  0,98  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  2,00  1,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0108  1,30  0,65  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,95  0,98  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  2,00  1,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0104  1,25  0,62  



b. Công tác quan trắc:         240 28,90 120 14,45  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,90  1,95  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1042  25,00  12,50  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 1,28 1 0,77  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,02  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,2500  0,50  0,25  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,2500  0,50  0,25  











116 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,1250  0,25  0,25  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 3,85 18 1,98  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,57  0,29  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,0938  3,28  1,69  



9  Cống Cao Doan   Bé  2 2 2 Palanxic 0,20   77,61  40,37 117,98 



a. Công tác vận hành:          25,10  12,55  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0332  7,96  3,98  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











117 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0193  4,64  2,32  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 4,69 1 3,85  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,5000  2,00  1,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,4167  1,67  0,83  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,2500  1,00  2,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 4,81 18 2,48  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1250  4,38  2,25  



10  Cống DT Cao Doan 3   Bé  2 2 2 10 VĐ1 0,20   104,45  54,56 159,01 



a. Công tác vận hành:          39,07  19,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











118 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 16,11 1 10,30  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  2,58  1,29  











119 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  1,50  3,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 18 3,23  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  3,00  



11  Cống Công Xi   Bé  2 2 2 10 VĐ1 0,20   104,45  54,56 159,01 



a. Công tác vận hành:          39,07  19,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











120 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 16,11 1 10,30  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  2,58  1,29  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  1,50  3,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 18 3,23  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  3,00  



12  Cống Ông Hộ   Vừa  3 3 3 10 VĐ1 0,20   154,42  82,76 237,18 



a. Công tác vận hành:          56,35  28,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











121 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 24,15 1 17,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  18,00  9,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  











122 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



13  Cống Tân Lập   Vừa  3 3 3 10 VĐ1 0,20   154,42  82,76 237,18 



a. Công tác vận hành:          56,35  28,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











123 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 24,15 1 17,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  18,00  9,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



14  Cống Ông Ba   Vừa  3 2 3 10 VĐ1 0,20   141,14  76,12 217,26 



a. Công tác vận hành:          43,07  21,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











124 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 24,15 1 17,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  18,00  9,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  











125 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



15  Cống Chợ Đình   Vừa  3 3 3 10 VĐ1 0,20   154,42  82,76 237,18 



a. Công tác vận hành:          56,35  28,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











126 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 24,15 1 17,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  18,00  9,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



16  Cống Ông Chiểu   Vừa  3 2 3 10 VĐ1 0,20   141,14  76,12 217,26 



a. Công tác vận hành:          43,07  21,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











127 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 24,15 1 17,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  18,00  9,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  











128 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



17  Cống Vinh Quang   Vừa  4 3 4 10 VĐ1 0,20   166,47  93,66 260,12 



a. Công tác vận hành:          60,35  30,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  8,00  4,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  8,00  4,00  











129 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 32,19 1 26,60  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  24,00  12,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  5,17  2,58  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,00  12,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



18  Cống Cái Sơn   Vừa  5 3 5 10 VĐ1 0,20   178,51  106,05 284,56 



a. Công tác vận hành:          64,35  32,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   











130 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 40,23 1 36,99  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  30,00  15,00  











131 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  6,46  3,23  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,75  18,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



19  Cống DT Cái Sơn 1   Bé  2 2 2 10 VĐ1 0,20   104,45  54,56 159,01 



a. Công tác vận hành:          39,07  19,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  











132 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 16,11 1 10,30  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  2,58  1,29  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  1,50  3,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 18 3,23  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  3,00  



20  Cống DT Cái Sơn 2   Bé  2 2 2 10 VĐ1 0,20   104,45  54,56 159,01 











133 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



a. Công tác vận hành:          39,07  19,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 16,11 1 10,30  











134 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  2,58  1,29  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  1,50  3,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 18 3,23  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  3,00  



21  Cống Lộc Thượng   Vừa  3 3 3 Palanxic 0,20   114,89  61,14 176,03 



a. Công tác vận hành:          35,41  17,70  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0332  11,94  5,97  



  * Đóng cống              











135 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0193  6,97  3,48  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 7,03 1 7,26  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,5000  3,00  1,50  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,4167  2,50  1,25  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,2500  1,50  4,50  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 4,81 17 2,34  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1250  4,38  2,13  











136 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



22  Cống DT Dương Thiện   Bé  2 2 2 10 VĐ1 0,20   104,45  54,56 159,01 



a. Công tác vận hành:          39,07  19,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  











137 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 16,11 1 10,30  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  2,58  1,29  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  1,50  3,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 18 3,23  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  3,00  



23  Cống Đồng Chòi   Bé  3 3 3 V10 0,20   101,09  56,26 157,34 



a. Công tác vận hành:          33,67  16,83  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0294  10,58  5,29  











138 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0183  6,59  3,30  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 18,15 1 14,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       2,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 18 3,23  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  











139 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  3,00  



24  Cống Kim Đông   Vừa  4 3 4 10 VĐ1 0,20   166,47  93,66 260,12 



a. Công tác vận hành:          60,35  30,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  8,00  4,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  8,00  4,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  











140 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 32,19 1 26,60  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  24,00  12,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  5,17  2,58  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,00  12,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



25  Cống Kim Trì   Lớn  10 2 10 Palanxic 0,20   193,31  144,18 337,49 



a. Công tác vận hành:          57,10  28,55  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  20,00  10,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











141 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Mở theo quy trình  lần       0,0332  7,96  3,98  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  20,00  10,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0193  4,64  2,32  



b. Công tác quan trắc:         603 108,04 302 54,11  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  7,54  3,78  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  100,50  50,33  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 23,36 1 59,18  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,5000  10,00  5,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,4167  8,33  4,17  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,2500  5,00  50,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 4,81 17 2,34  











142 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1250  4,38  2,13  



26  Cống Bà Ưa   Vừa  4 4 4 10 VĐ2 0,20   207,61  114,23 321,84 



a. Công tác vận hành:          101,50  50,75  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0208  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0729  35,00  17,50  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0208  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0875  42,00  21,00  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  











143 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 32,19 1 26,60  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  24,00  12,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  5,17  2,58  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,00  12,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



27  Cống Bà Khách   Bé  2 2 2 V3 0,20   60,88  31,24 92,12 



a. Công tác vận hành:          21,10  10,55  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  











144 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0203  4,86  2,43  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0156  3,74  1,87  



b. Công tác quan trắc:         240 33,00 120 16,50  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1250  30,00  15,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 3,06 1 2,28  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,3000  1,20  0,60  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,3333  1,33  0,67  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,1250  0,50  1,00  











145 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 3,72 18 1,91  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,0938  3,28  1,69  



28  Cống Tân Giản   Bé  2 2 2 10 VĐ1 0,20   104,45  54,56 159,01 



a. Công tác vận hành:          39,07  19,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  4,00  2,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         240 43,00 120 21,50  











146 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  3,00  1,50  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  40,00  20,00  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 16,11 1 10,30  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  2,58  1,29  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  1,50  3,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 18 3,23  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,23  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  3,00  



29  Cống Hà Gạch 5 cửa   Vừa  5 3 5 10 VĐ1 0,20   178,51  106,05 284,56 



a. Công tác vận hành:          64,35  32,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  











147 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 40,23 1 36,99  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  30,00  15,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  6,46  3,23  











148 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,75  18,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



30  Cống Hà Gạch 3 cửa   Vừa  3 3 3 V5 0,20   115,26  61,33 176,59 



a. Công tác vận hành:          35,78  17,89  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0316  11,39  5,70  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











149 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0219  7,89  3,94  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 7,03 1 7,26  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,5000  3,00  1,50  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,4167  2,50  1,25  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,2500  1,50  4,50  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 4,81 17 2,34  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1250  4,38  2,13  



31  Cống DT Phước Thắng   Vừa  5 1 5 V10 0,20   134,37  83,99 218,36 



a. Công tác vận hành:          30,22  15,11  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











150 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0294  3,53  1,76  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0183  2,20  1,10  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 30,23 1 31,99  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       2,0000  20,00  10,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  6,46  3,23  











151 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,75  18,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



32  Cống Đồng Cói   Vừa  3 3 3 Palanxic 0,20   114,89  61,14 176,03 



a. Công tác vận hành:          35,41  17,70  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0332  11,94  5,97  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











152 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0193  6,97  3,48  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 7,03 1 7,26  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,5000  3,00  1,50  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,4167  2,50  1,25  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,2500  1,50  4,50  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 4,81 17 2,34  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1250  4,38  2,13  



33  Cống Lão Đông   Vừa  3 2 3 10 VĐ1 0,20   141,14  76,12 217,26 



a. Công tác vận hành:          43,07  21,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











153 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 24,15 1 17,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  18,00  9,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  











154 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



34  Cống Kiến Thiết   Vừa  3 3 3 V10 0,20   125,73  68,42 194,15 



a. Công tác vận hành:          33,67  16,83  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0294  10,58  5,29  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











155 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0183  6,59  3,30  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 18,15 1 14,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       2,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



35  Cống Kim Thuông   Vừa  3 2 3 10 VĐ1 0,20   141,14  76,12 217,26 



a. Công tác vận hành:          43,07  21,53  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











156 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  13,64  6,82  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  12,93  6,47  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 24,15 1 17,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  18,00  9,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  











157 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



36  Cống Đập mới (4 cửa)   Vừa  4 4 4 10 VĐ2 0,20   207,61  114,23 321,84 



a. Công tác vận hành:          101,50  50,75  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0208  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0729  35,00  17,50  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0208  10,00  5,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











158 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0875  42,00  21,00  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 32,19 1 26,60  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  24,00  12,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  5,17  2,58  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  3,00  12,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



37  Cống Đập mới (8 cửa)   Vừa  8 8 8 Palanxic 0,20   178,07  118,98 297,05 



a. Công tác vận hành:          86,92  43,46  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











159 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  16,00  8,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0332  31,84  15,92  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  16,00  8,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0193  18,58  9,29  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 18,69 1 39,35  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       0,5000  8,00  4,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,4167  6,67  3,33  











160 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,2500  4,00  32,00  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 4,81 17 2,34  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1250  4,38  2,13  



38  Cống Mỹ Trung   Vừa  3 3 3 10 VĐ1 0,20   154,42  82,76 237,18 



a. Công tác vận hành:          56,35  28,18  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0568  20,45  10,23  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  











161 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0539  19,40  9,70  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 24,15 1 17,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       3,0000  18,00  9,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



39  Cống Ông Thiên   Vừa  3 3 3 V10 0,20   125,73  68,42 194,15 



a. Công tác vận hành:          33,67  16,83  



  Số ngày vận hành 
 



ngày  
      120  60   



  * Mở cống              











162 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Mở theo quy trình  lần       0,0294  10,58  5,29  



  * Đóng cống              



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  1,50  0,75  



  
- Kiểm tra (an toàn cánh 



cống, thiết bị máy đóng mở) 
 lần       0,0167  6,00  3,00  



  - Đọc mực nước ghi sổ  lần       0,0063  0,75  0,38  



  - Đóng theo quy trình  lần       0,0183  6,59  3,30  



b. Công tác quan trắc:         378 67,65 189 33,84  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  4,72  2,36  



  
- Quan trắc cống theo quy 



trình 
 lần       0,1667  62,93  31,48  



c. 
Công tác tu sửa, bảo dưỡng 



cống: 
        2 18,15 1 14,70  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,03  0,01  



  - Bảo dưỡng máy đóng mở  lần       2,0000  12,00  6,00  



  
- Bảo dưỡng phần công trình 



thủy công (đất, xây đúc,…) 
 lần       0,6458  3,88  1,94  











163 



 



TT  
Tên công trình và nội dung 



công việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở  Khoảng 



cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức 



chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Mùa khô Mùa mưa 



Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh cống (cạo 



hà, đánh gỉ, vệ sinh, sơn cửa 



cống,…) 



 lần       0,3750  2,25  6,75  



d. Công tác kiểm tra bảo vệ:         35 6,27 17 3,05  



  - Thời gian đi lại  km       0,0625  0,44  0,21  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,1667  5,83  2,83  



 



  











164 



 



Bảng Phụ lục 1.4: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH ĐẬP NGĂN 



MẶN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



   Tổng công quản lý vận hành đập ngăn mặn  150  120  95  8.705,07 



1 
 Đập Ngăn mặn 



sông Lại Giang   
Lớn 10 10 20 T10 0,19   953,96  742,80  182,20 1.878,96 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        660,27  495,20  -  



  Số ngày vận hành ngày       80  60  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,97  0,73    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  16,67  12,50    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,50  0,38    



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,2167  346,67  260,00    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,97  0,73    



  
- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 
lần      0,0208  16,67  12,50    











165 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



thiết bị máy đóng 



mở) 



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,50  0,38    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,1733  277,33  208,00    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       390 69,72 300 53,63 95 16,98  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  4,72  3,63  1,15  



  
Quan trắc theo 



quy trình 
lần      0,1667  65,00  50,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 73,97 1 73,97 1 70,22  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,01  0,01  0,01  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      3,0000  60,00  60,00  60,00  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,6458  6,46  6,46  6,46  



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,3750  7,50  7,50  3,75  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  











166 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1667  150,00  120,00  95,00  



2  Đập Trà Ổ  Lớn 4 4 4 V5 0,12   261,40  199,30  116,19 576,89 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        33,70  22,47  -  



  Số ngày vận hành ngày       90  60  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,65  0,43    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  6,00  4,00    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,38    



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,0316  11,39  7,59    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,65  0,43    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  6,00  4,00    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,38    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,0219  7,89  5,26    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       420 73,03 300 52,16 95 16,52  











167 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại km      0,0625  3,03  2,16  0,68  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,1667  70,00  50,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 4,67 1 4,67 1 4,67  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,01  0,01  0,01  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      0,5000  2,00  2,00  2,00  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,4167  1,67  1,67  1,67  



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,2500  1,00  1,00  1,00  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1250  150,00  120,00  95,00  



3  Đập Đức Phổ  Lớn 10 10 10 20 VĐ1 0,18   461,92  348,24  162,12 972,28 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        186,99  124,66  -  



  Số ngày vận hành ngày       90  60  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  1,01  0,67    











168 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  18,75  12,50    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,38    



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,0493  44,34  29,56    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  1,01  0,67    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  18,75  12,50    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,38    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,1133  102,00  68,00    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       420 74,71 300 53,37 95 16,90  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  4,71  3,37  1,07  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,1667  70,00  50,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 50,22 1 50,22 1 50,22  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,01  0,01  0,01  











169 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      4,0000  40,00  40,00  40,00  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,6458  6,46  6,46  6,46  



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,3750  3,75  3,75  3,75  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1667  150,00  120,00  95,00  



4  Đập Văn Mối  Lớn 8 8 8 20 VĐ2 0,14   409,46  309,87  151,83 871,17 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        145,65  97,10  -  



  Số ngày vận hành ngày       90  60  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,78  0,52    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  15,00  10,00    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,38    











170 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,0502  36,17  24,11    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,78  0,52    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  15,00  10,00    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,38    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,1067  76,80  51,20    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       420 73,64 300 52,60 95 16,66  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  3,64  2,60  0,82  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,1667  70,00  50,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 40,18 1 40,18 1 40,18  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,01  0,01  0,01  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      4,0000  32,00  32,00  32,00  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,6458  5,17  5,17  5,17  











171 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,3750  3,00  3,00  3,00  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1667  150,00  120,00  95,00  



5  Đập An Thuận  Lớn 3 3 3 30 VĐ2 0,09   295,43  260,26  126,62 682,32 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        57,83  57,83  -  



  Số ngày vận hành ngày       90  90  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,50  0,50    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  5,63  5,63    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,56    



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,0580  15,65  15,65    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,50  0,50    



  
- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 
lần      0,0208  5,63  5,63    











172 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



thiết bị máy đóng 



mở) 



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,56    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,1067  28,80  28,80    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       420 72,35 390 67,18 95 16,36  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  2,35  2,18  0,53  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,1667  70,00  65,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 15,26 1 15,26 1 15,26  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,01  0,01  0,01  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      4,0000  12,00  12,00  12,00  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,7083  2,13  2,13  2,13  



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,3750  1,13  1,13  1,13  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  











173 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1667  150,00  120,00  95,00  



6  Đập Cây Dừa  Lớn 4 4 4 
Palanxi



c 
0,10   260,46  198,65  116,10 575,21 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        33,16  22,10  -  



  Số ngày vận hành ngày       90  60  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,56  0,38    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  6,00  4,00    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,38    



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,0332  11,94  7,96    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,56  0,38    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  6,00  4,00    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,56  0,38    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,0193  6,97  4,64    











174 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       420 72,63 300 51,88 95 16,43  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  2,63  1,88  0,59  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,1667  70,00  50,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 4,67 1 4,67 1 4,67  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,01  0,01  0,01  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      0,5000  2,00  2,00  2,00  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,4167  1,67  1,67  1,67  



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,2500  1,00  1,00  1,00  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1250  150,00  120,00  95,00  



7  Đập Lạc Trường  Vừa 1 1 1 V5 5,05   117,25  115,18  26,09 258,52 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        36,53  36,53  -  



  Số ngày vận hành ngày       50  50  -   











175 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  15,78  15,78    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  0,83  0,83    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,31  0,31    



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,0316  1,58  1,58    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  15,78  15,78    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  0,83  0,83    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,31  0,31    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,0219  1,10  1,10    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       164 79,23 160 77,17 14 6,55  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  51,85  50,50  4,28  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,1667  27,38  26,67  2,26  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 1,48 1 1,48 1 1,48  











176 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,32  0,32  0,32  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      0,5000  0,50  0,50  0,50  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,4167  0,42  0,42  0,42  



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,2500  0,25  0,25  0,25  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - - - - 41 18,07  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  12,94  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1250  -  -  5,13  



8  Đập Phú Xuân  Lớn 9 9 9 10 VĐ1 0,18   306,02  270,69  148,07 724,78 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        66,54  66,54  -  



  Số ngày vận hành ngày       50  50  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,55  0,55    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  7,50  7,50    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,31  0,31    











177 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,0568  25,57  25,57    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,55  0,55    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  7,50  7,50    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,31  0,31    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,0539  24,25  24,25    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       300 53,28 270 47,95 95 16,87  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  3,28  2,95  1,04  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,1667  50,00  45,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 36,20 1 36,20 1 36,20  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,01  0,01  0,01  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      3,0000  27,00  27,00  27,00  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,6458  5,81  5,81  5,81  











178 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,3750  3,38  3,38  3,38  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1667  150,00  120,00  95,00  



9  Đập Phú Hòa   Lớn  5 5 5 10 VĐ1 0,10   284,52  236,70  131,54 652,76 



a. 
Công tác vận 



hành: 
         52,16  44,71  -  



  
Số ngày vận hành 



 



ngày  
      70  60  -   



  * Mở cống                



  - Thời gian đi lại  km       0,06  0,44  0,38    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



 lần       0,02  5,83  5,00    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
 lần       0,01  0,44  0,38    



  
- Mở theo quy 



trình 
 lần       0,06  19,88  17,04    



  * Đóng cống                



  - Thời gian đi lại  km       0,06  0,44  0,38    











179 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



 lần       0,02  5,83  5,00    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
 lần       0,01  0,44  0,38    



  
- Đóng theo quy 



trình 
 lần       0,05  18,86  16,17    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
        360 62,25 300 51,88 95 16,43  



  - Thời gian đi lại  km       0,06  2,25  1,88  0,59  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



 lần       0,17  60,00  50,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
        1 20,11 1 20,11 1 20,11  



  - Thời gian đi lại  km       0,06  0,01  0,01  0,01  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
 lần       3,00  15,00  15,00  15,00  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



 lần       0,65  3,23  3,23  3,23  



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



 lần       0,38  1,88  1,88  1,88  











180 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
        - 150,00 - 120,00 0 95,00  



  - Thời gian đi lại  km       0,06  -  -  -  



  - Kiểm tra bảo vệ  lần       0,17  150,00  120,00  95,00  



10  Đập Nha Phu  Lớn 6 6 6 20 VĐ2 0,09   310,00  274,83  141,52 726,35 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        72,94  72,94  -  



  Số ngày vận hành ngày       60  60  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,35  0,35    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  7,50  7,50    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,38  0,38    



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,0502  18,08  18,08    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,35  0,35    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0208  7,50  7,50    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,38  0,38    











181 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,1067  38,40  38,40    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       330 56,93 300 51,76 95 16,39  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  1,93  1,76  0,56  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,1667  55,00  50,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 30,13 1 30,13 1 30,13  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,01  0,01  0,01  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      4,0000  24,00  24,00  24,00  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,6458  3,88  3,88  3,88  



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,3750  2,25  2,25  2,25  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1667  150,00  120,00  95,00  



11  Đập Hạ Bạc  Vừa 8 8 - Ván gỗ 0,01   89,11  86,27  13,63 189,02 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        66,72  66,72  -  











182 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  Số ngày vận hành ngày       4  4  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,003  0,00    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0417  1,33  1,33    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,03  0,03    



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      1,0000  32,00  32,00    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,00  0,00    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0417  1,33  1,33    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,03  0,03    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      1,0000  32,00  32,00    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       33 12,34 29 10,73 14 5,10  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,02  0,02  0,01  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,3750  12,32  10,71  5,09  











183 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 4,67 1 4,67 1 4,67  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,00  0,00  0,00  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      0,3000  -  -  -  



  



- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 



công (đất, xây 



đúc,…) 



lần      0,3333  2,67  2,67  2,67  



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,2500  2,00  2,00  2,00  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       57,0



0 
5,38 44 4,15 41 3,87  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,04  0,03  0,03  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,0938  5,34  4,13  3,84  



12  Đập Ông Khéo  Lớn 18 4 - 5 VĐ1 0,01   254,47  219,45  122,89 596,81 



a. 
Công tác vận 



hành: 
        42,28  42,28  -  



  Số ngày vận hành ngày       50  50  -   



  * Mở cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,03  0,03    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  15,00  15,00    











184 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,31  0,31    



  
- Mở theo quy 



trình 
lần      0,0290  5,80  5,80    



  * Đóng cống               



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,03  0,03    



  



- Kiểm tra (an 



toàn cánh cống, 



thiết bị máy đóng 



mở) 



lần      0,0167  15,00  15,00    



  
- Đọc mực nước 



ghi sổ 
lần      0,0063  0,31  0,31    



  
- Đóng theo quy 



trình 
lần      0,0290  5,80  5,80    



b. 
Công tác quan 



trắc: 
       300 50,19 270 45,17 95 15,89  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,19  0,17  0,06  



  



- Quan trắc cống 



(lún, xê dịch, nứt 



nẻ, rò rỉ, bồi lắng) 



lần      0,1667  50,00  45,00  15,83  



c. 
Công tác tu sửa, 



bảo dưỡng cống: 
       1 12,00 1 12,00 1 12,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  0,00  0,00  0,00  



  
- Bảo dưỡng máy 



đóng mở 
lần      0,5000  -  -  -  



  
- Bảo dưỡng phần 



công trình thủy 
lần      0,4167  7,50  7,50  7,50  











185 



 



TT  



Tên công trình 



và nội dung công 



việc 



Đơn 



vị 



tính  



Số cửa cống Máy đóng mở 
Khoản



g cách 



đến 



c.trình 



(km)  



Định 



mức chi 



tiết  



(công/ 



ĐVT) 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời gian còn 



lại 
Cả năm 



(công) Tổng 



số 



Vận 



hành 



Số 



máy 



Loại 



máy 



Số 



lượ



ng 



Hao 



phí 



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



Số 



lượng 



Hao 



phí  



(công) 



công (đất, xây 



đúc,…) 



  



- Bảo dưỡng cánh 



cống (cạo hà, 



đánh gỉ, vệ sinh, 



sơn cửa cống,…) 



lần      0,2500  4,50  4,50  4,50  



d. 
Công tác kiểm tra 



bảo vệ: 
       - 150,00 - 120,00 - 95,00  



  - Thời gian đi lại km      0,0625  -  -  -  



  - Kiểm tra bảo vệ lần      0,1250  150,00  120,00  95,00  











186 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



PHỤ LỤC 2: ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU 



CHO CÔNG TÁC VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG  



MÁY MÓC THIẾT BỊ 











187 



 



Bảng Phụ lục 2.1. KHỐI LƯỢNG TIÊU HAO VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN LIỆU 



CHO VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG MÁY ĐÓNG MỞ CỐNG  



TT 
Loại thiết bị 



đóng mở 
Số lượng 



Định mức vật tư cho vận hành, bảo dưỡng 



máy đóng mở  



Dầu nhờn  



(lit/năm) 



Mỡ các 



loại 



(kg/năm) 



Dầu 



Diezel 



(lit/năm) 



Giẻ lau 



(kg/năm)  



1 V1 1 0,50 1,20 1,40 1,00 



2 V3 1 1,20 1,60 2,40 2,60 



3 V5 2 3,20 3,60 5,20 6,00 



4 V10 7 17,50 25,20 39,20 33,60 



5 5 VĐ1 2 3,20 3,60 5,20 6,00 



6 10 VĐ1 22 66,00 110,00 96,80 96,80 



7 10 VĐ2 2 6,00 10,00 8,80 8,80 



8 Pa lăng xích 2 0,40 0,40 12,00 5,00 



Tổng cộng 39 98 156 171 160 



 



Bảng Phụ lục 2.2. KHỐI LƯỢNG TIÊU HAO VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN LIỆU 



CÔNG TÁC TRA DẦU MÁY ĐÓNG MỞ CỐNG  



TT Loại thiết bị đóng mở 
Số 



lượng 



Định mức vật tư cho tra dầu máy đóng mở 



Dầu nhờn  



(lit/năm) 



Dầu Diezel 



(lit/năm) 



Giẻ lau 



(kg/năm) 



1 V1 1 0,50 0,20 0,08 



2 V3 1 0,70 0,63 0,50 



3 V5 2 1,40 1,26 1,01 



4 V10 7 6,30 6,30 5,67 



5 5 VĐ1 2 1,40 1,26 1,01 



6 10 VĐ1 22 22,00 26,40 44,88 



7 10 VĐ2 2 2,00 2,40 4,08 



8 Pa lăng xích 2 0,80 0,80 2,00 



Tổng cộng 39 35 39 59 



 



 
 



 











188 



 



Bảng Phụ lục 2.3. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ ĐIỆN VẬN HÀNH CỐNG  



TT Tên cống Số cửa 



Thiết bị 



đóng 



mở 



Số lần vận 



hành chính 
Thời gian 



mỗi lần vận 



hành trung 



bình 



(phút/cửa) 



Điện tiêu hao 



cho công 



trình(kW/năm) 



Đơn giá 



điện 



(đ/kWh) 



Thành tiền 



(dồng) Mùa 



khô 



Mùa 



mưa 



1 Cống Long 1 V5 120 60     
2 Cống Cây Me 2 V10 120 60     
3 Cống Yến 1 V10 120 60     
4 Cống DT Quy Nhơn 1 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



5 Cống DT Quy Nhơn 2 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



6 Cống Động Định 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



7 Cống Chợ Góc 2 5 VĐ1 120 60 27,80 366,96 1.685 618.328 



8 Cống cây Bàn 1 V1 120 60  -   
9 Cống Cao Doan 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



10 Cống DT Cao Doan 3 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



11 Cống Công Xi 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



12 Cống Ông Hộ 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



13 Cống Tân Lập 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



14 Cống Ông Ba 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



15 Cống Chợ Đình 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



16 Cống Ông Chiểu 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



17 Cống Vinh Quang 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



18 Cống Cái Sơn 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



19 Cống DT Cái Sơn 1 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



20 Cống DT Cái Sơn 2 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



21 Cống Lộc Thượng 3 5 VĐ1 120 60 27,80 550,44 1.685 927.491 











189 



 



TT Tên cống Số cửa 



Thiết bị 



đóng 



mở 



Số lần vận 



hành chính 
Thời gian 



mỗi lần vận 



hành trung 



bình 



(phút/cửa) 



Điện tiêu hao 



cho công 



trình(kW/năm) 



Đơn giá 



điện 



(đ/kWh) 



Thành tiền 



(dồng) Mùa 



khô 



Mùa 



mưa 



22 Cống DT Dương Thiện 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



23 Cống Đồng Chòi 3 V10 120 60  -   
24 Cống Kim Đông 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



25 Cống Kim Trì 2 Palanxic 120 60  -   
26 Cống Bà Ưa 4 10 VĐ2 120 60 77,00 2.032,80 1.685 3.425.268 



27 Cống Bà Khách 2 V3 120 60  -   
28 Cống Tân Giản 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



29 Cống Hà Gạch 5 cửa 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



30 Cống Hà Gạch 3 cửa 3 V5 120 60  -   



31 



Cống Dưới tràn Phước 



Thắng 1 V10 120 60  -   
32 Cống Đồng Cói 3 V10 120 60  -   
33 Cống Lão Đông 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



34 Cống Kiến Thiết 3 V10 120 60     
35 Cống Kim Thuông 2 10 VĐ1 120 60 53,10 700,92 1.685 1.181.050 



36 Cống Đập mới (4 cửa) 4 10 VĐ2 120 60 77,00 2.032,80 1.685 3.425.268 



37 Cống Đập mới (8 cửa) 8 Palanxic 120 60  -   
38 Cống Mỹ Trung 3 10 VĐ1 120 60 53,10 1.051,38 1.685 1.771.575 



39 Cống Ông Thiên 3 V10 120 60     
TỔNG CỘNG     23.908  40.284.710 



 



 











190 



 



Bảng Phụ lục 2.4. KHỐI LƯỢNG TIÊU HAO VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN LIỆU CHO VẬN HÀNH, 



 BẢO DƯỠNG MÁY ĐÓNG MỞ CỦA ĐẬP NGĂN MẶN 



STT Tên đập 



số 



cửa 



xả 



sâu 



Số 



lượn



g 



máy 



Máy 



đóng 



mở 



Vụ Đông 



Xuân 
Vụ Hè Thu 



Thời 



gian 



đóng 



mở 



trung 



bình 1 



cửa 



(phút) 



Định mức vật tư cho vận hành, bảo dưỡng máy đóng mở của đập ngăn mặn 



Số 



lần 



Số 



ngày 
Số lần 



Số 



ngày 



Dầu 



nhờn  



(lit/năm



) 



Mỡ các 



loại 



(kg/năm



) 



Dầu 



Diezel 



(lit/nă



m) 



Giẻ 



lau 



(kg/n



ăm)  



Điện 



vận 



hành 



(kwh) 



Ván 



gỗ 



(m2/n



ăm) 



Cát 



(m3/



năm) 



Rơm 



(tấn/



năm) 



Bạt 



(m2/nă



m) 



 



1 



Đập Ngăn 



mặn sông 



Lại Giang  



12 20 T10 40 80 20 60 32 12 144 152 140 2368,0          



2 Đập Trà Ổ 28 4 V5 30 90 20 60   6,4 7,2 10,4 12            



3 
Đập Đức 



Phổ 
10 10 20 VĐ1 30 90 20 60 20 30 50 44 44 616,7          



4 
Đập Văn 



Mối 
8 8 20 VĐ2 30 90 20 60 48 27,2 40 41,6 40 1760,0          



5 
Đập An 



Thuận 
3 3 30 VĐ2 30 90 30 90 240 12 16,8 16,8 16,2 3960,0          



6 
Đập Cây 



Dừa 
16 4 



Palanxi



c 
30 90 20 60   0,8 0,8 24 10   105,6 63,0 6,0 422,5  



7 
Đập Lạc 



Trường 
6 1 V5 10 50 10 50   1,6 1,8 2,6 3   20,2 45,0 4,3 301,8  



8 
Đập Phú 



Xuân 
9 9 10 VĐ1 10 50 10 50 15 27 45 39,6 39,6 166,5          



9 
Đập Phú 



Hòa 
5 5 10 VĐ1 14 70 12 60 323 15 25 22 22 2589,4          



10 
Đập Nha 



Phu 
4 6 20 VĐ2 30 60 30 60 120 20,4 30 31,2 30 3960,0          



11 
Đập Hạ 



Bạc 
8   Ván gỗ 2 4 2 4             36,0 15,1 1,5 102,2  



12 
Đập Ông 



Khéo 
4 4 5 VĐ1 10 50 10 50 



         
15  



8,8 18 15,2 16 74,0 47,6 14,3 1,4 109,5  











191 



 



Bảng Phụ lục 2.5. KHỐI LƯỢNG TIÊU HAO VẬT TƯ TRA DẦU BẢO DƯỠNG MÁY ĐÓNG MỞ CỦA ĐẬP NGĂN MẶN 



 



STT Tên đập 
số cửa 



xả sâu 



Số 



lượng  



máy 



Máy đóng 



mở 



Định mức vật tư cho tra dầu máy đóng 



mở  



Dầu nhờn  



(lit/năm) 



Dầu 



Diezel 



(lit/năm) 



Giẻ lau 



(kg/năm)  



 



1 Đập Ngăn mặn sông Lại Giang  12 20 T10 20 20 30  



2 Đập Trà Ổ 28 4 V5 2,8 3,6 3,2  



3 Đập Đức Phổ 10 10 20 VĐ1 10 12 17  



4 Đập Văn Mối 8 8 20 VĐ2 8 9,6 13,6  



5 Đập An Thuận 3 3 30 VĐ2 3,6 3,9 5,1  



6 Đập Cây Dừa 16 4 Palanxic 1,6 1,6 4  



7 Đập Lạc Trường 6 1 V5 0,7 0,9 0,8  



8 Đập Phú Xuân 9 9 10 VĐ1 9 10,8 15,3  



9 Đập Phú Hòa 5 5 10 VĐ1 5 6 8,5  



10 Đập Nha Phu 4 6 20 VĐ2 6 7,2 10,2  



11 Đập Ông Khéo 4 4 5 VĐ1 4 4,8 4  



 



 



 



 



 



 



 



 











192 



 



 



Bảng Phụ lục 2.6. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU CHO CÔNG TÁC ĐO ĐỘ MẶN VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN 



 



TT Nội dung công việc Đơn vị 



Khối lượng 



 Số điểm 



đo  



 Tổng 



hao phí 



xăng 



(lít/năm)  



Ghi chú Định 



mức 



Khoảng cách trung 



bình 1 điểm đo/số 



giờ chạy cano 



1 



Hao phí nhiên liệu xăng đi 



lại tính cho 1km (20km/lít 



xăng) 



lít/km 0,05 40 5 10 



Đo độ mặn trên hệ thống đê 



Đông với cự đi lại 40km và 



05 điểm quan trắc độ mặn 



2 
Hao phí xăng của máy phát 



điện 
lít 1 28  28 



  



Cộng 38  



 



Ghi chú:      



- Đo độ mặn của hệ thống đê Đông với cự ly đi lại 40 km và 05 điểm quan trắc độ mặn. 



- Đo mặn từ tháng 3 đến tháng 7; 2 ngày/1 lần đo, mỗi lần đo tại 2 thời điểm là 8h và 14h;  
- Định mức tiêu thụ xăng của máy phát điện: 1 lít/giờ. 



      



 











