	BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4351/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CÓ XÉT ĐẾN 2020”
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự và thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020; Văn bản góp ý cho đề án số 3501/EVN-KH ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Hồ sơ bổ sung, hiệu chỉnh đề án do Viện Năng lượng lập tháng 8 năm 2011;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020” do Viện Năng lượng (IE) lập với các nội dung chính như sau:

1. Nhu cầu điện:

Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 12-13%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 11- 12%/năm. Cụ thể như sau:

a) Năm 2015:

Công suất cực đại Pmax = 3.220 MW, điện thương phẩm 16.196 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 12,7%/năm, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 13,6%/năm; nông - lâm - thủy sản tăng 5,8%/năm; thương mại - dịch vụ tăng 19,7%/năm; quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 10,9%/năm; hoạt động khác tăng 14,9%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 2.220 kWh/người/năm.

b) Năm 2020:

Công suất cực đại Pmax = 5.240 MW, điện thương phẩm 27.753 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 11,4%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 3.488 kWh/người/năm.

Tổng hợp nhu cầu điện của các thành phần phụ tải được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo.

2. Quy hoạch phát triển lưới điện:

2.1 Quan điểm thiết kế

2.1.1 Lưới điện 220, 110kV

- Cấu trúc lưới điện: Lưới điện 220kV-110kV Thành phố Hà Nội được thiết kế mạch vòng, mỗi trạm biến áp được cấp điện bằng hai đường dây đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chuẩn độ tin cậy N-1 và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố đơn lẻ theo các quy định hiện hành. Lưới điện 220kV-110kV phải đảm bảo độ dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp.

- Đường dây 220-110kV: Được thiết kế nhiều mạch, ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến các đường dây tải điện.

- Trạm biến áp 220/110kV: Được thiết kế với cấu hình đầy đủ tối thiểu là hai (02) máy biến áp và có trạm 110/22(35) kV nối cấp, trường hợp đặc biệt, tại các khu vực có mật độ phụ tải cao hoặc không thể bố trí thêm trạm biến áp mới ở khu vực lân cận thì cân nhắc xây dựng trạm biến áp có nhiều máy biến áp. Tại các trạm 220kV, phía 220kV và 110kV chọn sơ đồ hai hệ thống thanh cái có hoặc không có đường vòng. Tại các trạm 110kV, phía 110kV chọn sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn bằng máy cắt hoặc sơ đồ hai hệ thống thanh cái, phía 15 – 22kV chọn sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn bằng máy cắt.

- Tiết diện dây dẫn:

+ Các đường dây 220kV: Sử dụng dây dẫn phân pha có tổng tiết diện ≥ 500mm2, có dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp. Cáp ngầm dùng loại XLPE-1600.

+ Các đường dây 110kV: sử dụng dây dẫn có tiết diện tối thiểu là 240mm2 có xét đến dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp; đối với các khu vực có mật độ phụ tải tập trung sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 400mm2 hoặc tương đương, ưu tiên sử dụng dây phân pha. Để tăng khả năng tải của các đường dây có thể xem xét sử dụng dây dẫn chịu nhiệt. Cáp ngầm dùng loại XLPE-1200.

- Gam máy biến áp: Sử dụng gam máy biến áp công suất 125, 250MVA cho cấp điện áp 220kV; 25, 40, 63MVA cho cấp điện áp 110kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đặt tuỳ theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải lớn nhất 75% công suất định mức.

- Đối với các công trình điện xây dựng mới ở khu vực có mật độ phụ tải lớn, khu trung tâm có yêu cầu về mỹ quan đô thị từ vành đai 4 đến trung tâm thành phố, xem xét sử dụng cáp ngầm và trạm biến áp công nghệ GIS như các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hồ Tây và Cầu Giấy.

2.1.2 Lưới điện trung thế

a) Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện:

- Cấp điện áp 22, 35kV được chuẩn hoá cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn thành phố.

- Lưới 6kV và 10kV: không xây dựng mới lưới điện 6kV và 10kV; có lộ trình thực hiện cải tạo lưới 6kV và 10kV lên 22kV tại các khu vực: quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Xuân. Tại các khu vực đang vận hành ở cấp điện áp 10kV, phát triển lưới 22kV vận hành tạm cấp 10kV, riêng máy biến áp sử dụng loại có hai đầu phân áp 10kV và 22kV.

- Từng bước xóa bỏ dần các trạm biến áp trung gian tại các khu vực Cầu Diễn, Kim Bài, Phú Cường, Phù Lỗ, Đa Phúc, Thừa Thiên, Kim Sơn, Lâm Tiên, Thường Lệ.

b) Cấu trúc lưới điện:

- Lưới điện thiết kế mạch vòng, vận hành hở, các mạch vòng này được cấp điện từ 2 trạm biến áp 110kV hoặc từ hai (02) phân đoạn thanh cái của trạm 110kV có hai (02) máy biến áp.

- Tăng cường phân đoạn sự cố các đường trục, các nhánh rẽ lớn bằng các thiết bị Recloser, LBS, DS, LBFCO, FCO,…; trang bị hệ thống thiết bị bảo vệ, điều khiển hiện đại.

- Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải không quá 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của dây dẫn.

- Ngầm hoá dần lưới điện trung thế: Lưới điện của khu vực trung tâm từ vành đai 4 đến trung tâm thành phố, các khu đô thị mới, khu công nghiệp, các xuất tuyến xây dựng mới sau trạm 110kV là cáp ngầm. Phấn đấu đến năm 2015, toàn thành phố đạt tỷ lệ ngầm hóa là 32%, riêng khu vực trung tâm đạt tỷ lệ từ 90%÷100%.

c) Tiết diện dây dẫn:

Đường trục sử dụng dây có tiết diện ≥ 240mm2 ở khu vực nội thành, tiết diện ≥ 120mm2 ở khu vực ngoại thành. Các đường nhánh rẽ sử dụng dây có tiết diện từ 70÷120mm2. Dây dẫn của đường dây trên không sử dụng loại dây nhôm lõi thép có bọc PVC để tăng an toàn và giảm diện tích hành lang tuyến.

Cáp ngầm sử dụng cáp khô 3 pha, cách điện XLPE có đặc tính chống thấm dọc và ngang lõi đồng.

d) Gam máy biến áp phân phối:

- Sử dụng các máy biến áp 3 pha có gam công suất 160, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 kVA.

- Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.

2.1.3 Lưới điện hạ thế

Lưới điện hạ áp sử dụng điện áp 380-220V, đường dây 3 pha 4 dây với dây trung tính nối đất trực tiếp.

a) Khu vực đô thị

- Đường trục ngầm dùng cáp tiết diện ≥ 150mm2.

- Đường nhánh ngầm dùng cáp tiết diện ≥ 95mm2 .

- Đường trục nổi dùng cáp vặn xoắn ABC với tiết diện ≥ 120mm2 .

- Đường nhánh nổi dùng cáp vặn xoắn ABC với tiết diện ≥ 70mm2.

- Bán kính lưới hạ áp 50 ÷ 300m. b) Khu vực nông thôn

- Đường trục hạ áp dùng dây AV với tiết diện ≥ 95mm2 .

- Đường nhánh dùng dây AV với tiết diện ≥ 50mm2.

- Bán kính lưới hạ áp 300 ÷ 800m.

Dây dẫn vào hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt dùng cáp đồng tiết diện 6 ÷ 11 mm2, chiều dài trung bình từ công tơ vào nhà dân không quá 20m.

2.2 Khối lượng xây dựng

Phê duyệt quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp theo các giai đoạn quy hoạch như sau:

2.2.1 Lưới điện 220kV:

a) Giai đoạn 2011-2015:

Trạm biến áp:

- Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này.

- Xây dựng mới 04 trạm 220kV với tổng công suất 1.000MVA, bao gồm:

+ Trạm biến áp Sơn Tây, điện áp 220/110/22kV, quy mô công suất 2x250MVA, lắp trước máy T1 vận hành giai đoạn 2012-2013;

+ Trạm biến áp Thường Tín (nối cấp trong trạm biến áp 500kV Thường Tín), điện áp 220/110/22kV, quy mô công suất 2x250MVA, lắp trước máy T1 vận hành giai đoạn 2012-2013;

+ Trạm biến áp Long Biên, điện áp 220/110/22kV, quy mô công suất 2x250MVA, lắp trước máy T1 vận hành giai đoạn 2014;

+ Trạm biến áp Đông Anh, điện áp 220/110/22kV, quy mô công suất 2x250MVA, lắp trước máy T1 vận hành giai đoạn 2015;

- Lắp máy biến áp thứ 2 trạm 220/110/22kV Xuân Mai, công suất 125MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x125MVA, đưa vào vận hành năm 2012.

Đường dây:

- Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này.

- Xây dựng mới 168km đường dây 220kV, bao gồm:

+ Đường dây mạch kép đấu nối trạm biến áp 220kV Sơn Tây chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220kV Hòa Bình – Việt Trì, chiều dài 1km, tiết diện ACSR-500, vận hành giai đoạn 2012-2013;

+ Đường dây mạch kép Long Biên – Bắc Ninh 2 (Tiên Sơn) – Phố Nối, chiều dài 20km, tiết diện ACSR-2x330, vận hành năm 2014;

+ Đường dây mạch kép Long Biên – Đông Anh, chiều dài 16km, tiết diện ACSR-2x330, vận hành năm 2014-2015;

+ Đường dây mạch kép Đông Anh – trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa, chiều dài 25km, tiết diện ACSR-2x330, vận hành năm 2015;

+ Nhánh rẽ bốn mạch vào trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa chuyển tiếp trên hai mạch đường dây 220kV Sóc Sơn – Phả Lại hiện hữu, chiều dài 8km, tiết diện ACSR-500, vận hành năm 2014;

+ Nhánh rẽ bốn mạch vào trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa chuyển tiếp trên một mạch đường dây 220kV Sóc Sơn – Tuyên Quang và một mạch đường dây 220kV Sóc Sơn – Thái Nguyên hiện hữu, chiều dài 3km, tiết diện ACSR-2x330, vận hành năm 2014.

- Cải tạo thay dây siêu nhiệt 68km đường dây 220kV, bao gồm:

+ Thay dây siêu nhiệt đường dây mạch kép Thường Tín – Mai Động, từ dây AC400 thành GZTACSR - 400, chiều dài 15km, vận hành năm 2012;

+ Thay dây siêu nhiệt đường dây mạch đơn Hòa Bình – Xuân Mai, từ dây AC500 thành GZTACSR - 500, chiều dài 38km, vận hành năm 2012.

b) Giai đoạn 2016-2020:

Trạm biến áp:

- Xây dựng mới 03 trạm biến áp với tổng công suất 1.500 MVA, bao gồm:

+ Trạm biến áp 220kV Văn Điển, điện áp 220/110/22kV quy mô công suất 2x250MVA;

+ Trạm biến áp 220kV Mê Linh, điện áp 220/110/22kV quy mô công suất 2x250MVA.

+ Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa, điện áp 220/110/22kV quy mô công suất 2x250MVA.

- Mở rộng, nâng quy mô công suất 07 trạm biến áp, với tổng công suất tăng thêm là 1.750MVA, bao gồm:

+ Trạm biến áp 220kV Xuân Mai, thay máy biến áp T1, T2 công suất mỗi máy từ 125MVA thành 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x250MVA;

+ Trạm biến áp 220kV Tây Hồ, lắp máy biến áp T2 công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x250MVA;

+ Trạm biến áp 220kV Sơn Tây, lắp máy biến áp T2 công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x250MVA;

+ Trạm biến áp 220kV Quốc Oai (Tây Hồ Tây), lắp máy biến áp T2 công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x250MVA;

+ Trạm biến áp 220kV Long Biên, lắp máy biến áp T2 công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x250MVA;

+ Trạm biến áp 220kV Đông Anh, lắp máy biến áp T2 công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x250MVA;

+ Trạm biến áp 220kV Thường Tín, lắp máy biến áp T2 công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x250MVA.

Đường dây:

Xây dựng mới 104km đường dây 220kV, cụ thể như sau:

+ Đường dây cáp ngầm bốn mạch đấu nối trạm biến áp 220kV Văn Điển chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV Hà Đông – Thường Tín, chiều dài 5km, tiết diện XLPE-1600;

+ Đường dây mạch kép đấu nối trạm biến áp 220kV Mê Linh chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220kV Vân Trì – Sóc Sơn, chiều dài 1km, tiết diện ACSR-2x330;

+ Đường dây mạch kép đấu nối trạm biến áp 220kV Ứng Hòa chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220kV Hà Đông – Phủ Lý, chiều dài 2km, tiết diện ACSR-500;

+ Đường dây cáp ngầm mạch kép Mai Động – Tây Hồ, chiều dài 18km, tiết diện XLPE-1600;

+ Đường dây mạch kép trạm biến áp 500kV Đông Anh – Vân Trì, chiều dài 20km, trong đó có 5km cáp ngầm tiết diện XLPE-1600 và 15km đường dây trên không tiết diện ACSR-2x330.

2.2.2 Lưới điện110kV:

a) Giai đoạn 2011-2015

Trạm biến áp:

- Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này.

- Xây dựng mới 25 trạm 110kV với tổng công suất 1.750MVA.

- Nâng công suất 17 trạm với tổng công suất tăng thêm 749MVA.

Đường dây:

- Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này.

- Xây dựng mới 399km đường dây 110kV, trong đó có 33km cáp ngầm.

- Cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn và thay dây chịu nhiệt 118km đường dây 110kV.

b) Giai đoạn 2016-2020

Trạm biến áp:

- Xây dựng mới 19 trạm với tổng công suất 1470MVA;

- Mở rộng nâng công suất 29 trạm với tổng công suất tăng thêm 1.642MVA.

Đường dây 110kV:

- Xây dựng mới 197km đường dây, trong đó có 21km cáp ngầm.

- Cải tạo nâng tiết diện dây dẫn 26km đường dây 110kV.

Danh mục, quy mô và tiến độ các công trình đường dây, trạm biến áp 220-110kV triển khai đầu tư giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020 và sơ đồ đấu nối chi tiết trong Phụ lục 3, Phụ lục 4 và hồ sơ đề án quy hoạch.

2.2.3 Lưới điện trung thế giai đoạn 2011-2015:

Đường dây: 
- Xây dựng mới 1.855km đường dây trung thế 22kV, trong đó cáp ngầm 1108km.

- Cải tạo nâng tiết diện 911km đường dây trung thế, trong đó có 94km cáp ngầm.

Trạm biến áp:

- Xây dựng mới 3.843 trạm biến áp phân phối 22(6-10-35)/0,4kV với tổng dung lượng 2.716MVA.

- Cải tạo, nâng công suất 2.551 trạm biến áp 6-10/0,4kV thành 22/0,4kV với tổng dung lượng 1.113MVA.

Sơ đồ và bản đồ chi tiết lưới điện trung thế theo hồ sơ quy hoạch.

2.2.4 Lưới điện hạ thế giai đoạn 2011-2015:

- Đường dây: Xây dựng mới 2.635km và cải tạo 1.027km;

- Công tơ: Lắp đặt mới 1.346.530 công tơ hạ thế.

Khối lượng xây dựng lưới điện hạ thế sẽ được chuẩn xác trong quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện.

2.2.5 Quy hoạch năng lượng tái tạo và năng lượng mới

Dự kiến đến năm 2015, tiềm năng năng lượng mới và tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 632.450 MWh từ các nguồn năng lượng bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng rác thải và năng lượng khí sinh học.

3. Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch:

Giai đoạn 2011 - 2015 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống ước tính là 20.733,84 tỷ đồng.

Trong đó:

- Lưới 220kV: 6.890,61 tỷ đồng

- Lưới 110kV và bù cao áp: 5.345,47 tỷ đồng

- Lưới trung áp: 6.560,90 tỷ đồng

- Lưới hạ áp: 1.538,79 tỷ đồng

- Năng lượng tái tạo: 398,07 tỷ đồng
Vốn đã có trong kế hoạch là 6.457,34 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 14.276,5 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức công bố công khai quy hoạch, bố trí quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, giao Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng phường, xã, thôn; xác định rõ quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung thế nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng. Do vốn đầu tư ngành điện còn hạn hẹp nên địa phương xem xét hỗ trợ đầu tư phát triển lưới điện phân phối.

2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực cần tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ các Quy định về hệ thống điện truyền tải và Quy định về hệ thống điện phân phối đã được Bộ Công Thương ban hành.

3. Sở Công Thương thành phố Hà Nội chỉ đạo Viện Năng lượng hoàn thiện đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi đề án đã hoàn thiện cho Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội để quản lý và thực hiện quy hoạch. Sở Công Thương thành phố Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT;
- UBND TP Hà Nội;
- SCT TP Hà Nội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;
- Viện Năng lượng;
- Lưu: VT, ĐTĐL (02).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hoàng Quốc Vượng


PHỤ LỤC 1:
NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN ĐẾN 2011-2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4351/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	TT
	Hạng mục
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Tăng trưởng bình quân/năm (%)

	
	
	P

(MW)
	A

(GWh)
	%A
	P

(MW)
	A

(GWh)
	%A
	P

(MW)
	A

(GWh)
	%A
	2011 - 2015
	2016 - 2020

	1
	Công nghiệp, Xây dựng
	624,0
	2.897,9
	32,5
	1.050,0
	5.492
	33,9
	1.905
	9.985,7
	36
	13,6
	12,7

	
	Trong đó KCN và CCN
	282,8
	1.452,2
	
	590,0
	3.022
	
	1.304
	6.781
	
	
	

	2
	Nông - lâm - thủy sản
	63,0
	83,0
	0,9
	77,0
	110,1
	0,7
	77,4
	111,2
	0,4
	5,8
	0,2

	3
	Thương mại, dịch vụ
	217,0
	629
	7,1
	395,0
	1.548
	9,6
	735
	2.892,2
	10,4
	19,7
	13,3

	
	Trong đó TTTM
	3,7
	15
	
	29,2
	127,6
	
	114,0
	511,7
	
	
	

	4
	Quản lý và TDDC
	1.396,0
	4.779,2
	53,6
	2.272,0
	8.008
	49,4
	3.642
	12.896
	46,5
	10,9
	10,0

	
	Trong đó KĐT mới
	26,0
	82
	5,8
	220,0
	770
	
	785,0
	2894,0
	
	
	

	5
	Các nhu cầu khác
	156,0
	519,3
	
	
	1.038
	6,4
	504
	1.867,8
	6,7
	14,9
	12,5

	
	Tổng thương phẩm
	
	8.908,6
	100
	
	16.196
	100
	
	27.753
	100
	12,7
	11,4

	
	Tổn thất
	
	783
	8,1
	
	1.313
	7,5
	
	2.089
	7,0
	
	

	
	Tổng điện nhận
	
	9.691,7
	
	
	17.510
	
	
	29.842
	11,5
	12,6
	11,3

	
	Pmax TOÀN THÀNH PHỐ (MW)
	1.922
	
	
	3.220
	
	
	5.240
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN TRONG QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2006-2010, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2015 ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯA VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4351/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 2.1. Danh mục các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc sau cải tạo
	Số mạch
	Chiều dài(km)
	
	

	I
	Đường dây 220kV
	
	
	
	
	
	

	1.
	Sóc Sơn - Vân Trì
	
	ACSR-500
	2
	27
	2011
	Đang xây dựng

	2
	Vân Trì – Chèm
	
	ACSR-500
	2
	13
	2012
	Phê duyệt DAĐT, TKKT, chưa thỏa thuận được tuyến

	3
	Hà Đông – Thành Công
	
	
	
	
	2011-2012
	Đang đền bù – giải phóng mặt bằng

	
	- Đường dây trên không
	
	ACSR-500
	2
	6,5
	
	

	
	- Cáp ngầm
	
	XLPE-1600
	2
	4,5
	
	

	4
	Chèm – Tây Hồ (An Dương)
	
	
	
	
	
	Xong DAĐT, TKKT đã được duyệt

	
	- Đường dây trên không
	
	ACSR-500
	2
	4
	
	

	
	- Cáp ngầm
	
	XLPE-1600
	2
	3
	
	

	5
	Hòa Bình – Quốc Oai Tây Hà Nội)
	
	ACSR-2x330
	2
	57
	2013
	Đang lập DAĐT

	6.
	Đấu nối TBA 220kV Quốc Oai
	
	ACSR-2x330
	4
	8,5
	2013
	Đang lập DAĐT 
Chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV Chèm – Hà Đông

	II
	Đường dây 110kV
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nhánh rẽ vào TBA Linh Đàm
	
	ACSR-400
	2
	1,8
	2012
	 Đang xây dựng

	2.
	Nhánh rẽ vào TBA Trôi
	
	ACSR-240
	2
	3,5
	2012
	 Đang xây dựng

	3.
	Nhánh rẽ vào TBA Cầu Diễn
	
	ACSR-400
	2
	0,3
	2012
	 Đang xây dựng

	4.
	Nhánh rẽ vào TBA Bắc An Khánh
	
	ACSR-400
	2
	3
	2012
	Đang xây dựng

	5.
	Nhánh rẽ vào TBA Quang Minh
	
	XLPE-1200
	2
	1
	2012
	Đang xây dựng, có thể sử dụng ACSR-400

	6
	Nhánh rẽ vào TBA Mỗ Lao
	
	XLPE-1200
	2
	4
	2012
	Đang xây dựng


Bảng 2.2. Danh mục các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Hiện trạng
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Quy mô(MVA)
	Điện áp(kV)
	Quy mô(MVA)
	Điện áp(kV)
	
	

	I
	Trạm biến áp 220kV
	
	
	
	
	
	

	1
	Vân Trì
	
	
	2x250
	220/110/22
	2012
	 Đang xây dựng

	2.
	Thành Công
	
	
	2x250
	220/110/22
	2012
	 Đang xây dựng, đền bù GPMB

	3.
	Tây Hồ
	
	
	2x250
	220/110/22
	2012-2013
	 Đang xây dựng, đền bù GPMB, máy T1 vào trước

	4.
	Quốc Oai (Tây Hà Nội)
	
	
	2x250
	220/110/22
	2013
	 Đang lập DAĐT, máy T1 vào trước

	II
	Trạm biến áp 110kV
	
	
	
	
	
	

	1.
	Trôi
	
	
	2x40
	110/35/22
	2012
	 Đang xây dựng

	2.
	Linh Đàm
	
	
	2x63
	110/22
	2012
	Đang xây dựng, máy T1 vào vận hành trước

	3.
	Cầu Diễn
	
	
	2x63
	110/22
	2012
	Đang xây dựng, máy T1 vào vận hành trước

	4.
	Quang Minh
	
	
	2x63
	110/35/22
	2012
	Đang xây dựng, máy T1 vào vận hành trước

	5.
	Bắc An Khánh (An Khánh)
	1x40
	110/35/22
	2x63
	110/35/22
	2012
	Đang xây dựng, máy T1 vào vận hành trước

	6.
	Mỗ Lao
	
	
	2x63
	110/35/22
	2012
	Đang xây dựng, máy T1 vào vận hành trước

	7.
	Phùng Xá
	
	
	40+25
	110/35/22
	2012
	Đang thi công


PHỤ LỤC 3:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.1. Khối lượng xây dựng mới và thời điểm đưa vào vận hành các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	
	Số mạch
	x
	km
	
	

	I
	ĐƯỜNG DÂY 220kV

	1
	Nhánh rẽ TBA 500kV Hiệp Hòa
	ACSR-2x330
	4
	x
	3
	2014
	Chuyển đấu nối TBA 220kV Sóc Sơn và các đường dây 220kV Sóc Sơn Phả Lại, Sóc Sơn - Thái Nguyên, Sóc Sơn - Tuyên Quang

	
	
	ACSR-500
	4
	x
	8
	
	

	2
	Long Biên - Đông Anh
	ACSR-2x330
	2
	x
	16
	2014
	

	3
	Long Biên - Bắc Ninh 2 - Phố Nối
	ACSR-2x330
	2
	x
	20
	2014
	

	4
	Đấu nối TBA 220kV Sơn Tây
	ACSR-500
	2
	x
	1
	2012-2013
	Chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV Hòa Bình – Việt Trì

	5
	Đông Anh - Hiệp Hòa
	ACSR-2x330
	2
	x
	25
	2014
	

	II
	ĐƯỜNG DÂY 110kV

	1
	Nhánh rẽ TBA Nam Thăng Long
	ACSR-400
	2
	x
	1
	2011
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 110kV Chèm - Tây Hồ

	2
	Vân Trì - Bắc Thăng Long
	ACSR-400
	2
	x
	12
	2012
	Đi chung cột với đường dây 220kV Chèm -Vân Trì

	3
	Mai Động - Công viên Yên Sở
	ACSR-240
	2
	x
	4
	2012
	


PHỤ LỤC 3: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.1. Khối lượng xây dựng mới và thời điểm đưa vào vận hành các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	
	Số mạch
	x
	km
	
	

	4
	Nhánh rẽ vào TBA 220kV Sơn Tây
	ACSR-240
	6
	x
	2
	2012
	Chuyển đấu nối các TBA 110kV khu vực vào TBA 220kV Sơn Tây

	5
	Nhánh rẽ TBA Thanh Oai
	ACSR-240
	2
	x
	1
	2012
	 Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Hà Đông- Vân Đình

	6
	Thường Tín - Thanh Oai
	ACSR-240
	2
	x
	14
	2012
	 Từ TBA 500kV Thường Tín

	7
	Nhánh rẽ TBA Gia Lâm 2
	ACSR-400
	2
	x
	3
	2012
	Chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110kV Long Biên - Lạc Đạo

	8
	Nhánh rẽ vào TBA 220kV Quốc Oai
	ACSR-400
	2
	x
	20
	2013
	

	9
	Nhánh rẽ vào TBA Tây Hồ Tây
	XLPE-1200
	2
	x
	1
	2013
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Mỹ Đình- Chèm (có thể sử dụng dây ACSR400)

	10
	Sơn Tây - Ba Vì
	ACSR-240
	2
	x
	18
	2013
	

	11
	Vân Trì - Sân bay Nội Bài
	ACSR-240
	2
	x
	3
	2013
	

	12
	Nhánh rẽ TBA Dương Nội
	ACSR-400
	2
	x
	2,5
	2013
	 Chuyển tiếp trên một mạch của đường dây 110kV Chèm - Hà Đông

	13
	Nhánh rẽ TBA Mai Lâm (Xuân Canh)
	ACSR-400
	2
	x
	2
	2013
	 Chuyển tiếp trên một mạch của đường dây 110kV Long Biên - Đông Anh

	14
	Xuân Mai - Phú Nghĩa
	ACSR-240
	2
	x
	11
	2013
	


PHỤ LỤC 3: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.1. Khối lượng xây dựng mới và thời điểm đưa vào vận hành các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	
	Số mạch
	x
	km
	
	

	15
	Nhánh rẽ TBA Kim Chung
	ACSR-400
	2
	x
	1
	2013
	Chuyển tiếp trên một mạch của đường dây110kV Trôi - Chèm

	16
	Bắc An Khánh - Nam An Khánh
	XLPE-1200
	2
	x
	2
	2014
	Có thể sử dụng dây ACSR-400

	17
	Quốc Oai - Nam An Khánh
	ACSR-240
	2
	x
	10
	2014
	

	18
	Thanh Oai - Chương Mỹ
	ACSR-240
	2
	x
	15
	2014
	

	19
	TBA 500kV Thường Tín - Thường Tín
	ACSR-300
	2
	x
	3
	2014
	

	20
	Xuân Mai - Xi Măng Mỹ Đức
	ACSR-240
	1
	x
	32
	2014
	Mạch 2 địa phận Hà Nội

	21
	Long Biên - Tổ Hợp CN Sài Đồng
	ACSR-400
	2
	x
	3
	2014
	

	22
	Nhánh rẽ vào TBA 220kV Long Biên
	ACSR-400
	4
	x
	1,5
	2014
	Chuyển đấu nối các TBA hiện có

	23
	Long Biên - Tây Nam Gia Lâm
	ACSR-400
	2
	x
	7
	2014
	Cấp điện cho KĐT Tây Nam Gia Lâm. Tiến độ treo dây phụ thuộc vào nhu cầu tải thực tế

	24
	Thành Công - Thượng Đình
	XLPE-1200
	2
	x
	3
	2015
	

	25
	Rẽ Ngọc Hồi - Văn Điển
	XLPE-1200
	1
	x
	1
	2015
	Có thể sử dụng dây ACSR-400, phục vụ đấu nối TBA Ngọc Hồi

	26
	Tây Hồ - Yên Phụ
	XLPE-1200
	2
	x
	6
	2015
	


PHỤ LỤC 3: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.1. Khối lượng xây dựng mới và thời điểm đưa vào vận hành các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	
	Số mạch x km
	
	

	27
	Thường Tín - Quất Động
	ACSR-300
	2 x 7
	2015
	Đấu nối TBA 110kV Quất Động

	28
	Quất Động - Tía
	ACSR-300
	2 x 8
	2015
	

	29
	Tía - Phú Xuyên
	ACSR-240
	2 x 6
	2015
	

	30
	Nhánh rẽ vào TBA 220kV Đông Anh
	ACSR-400
	6 x 2
	2015
	Chuyển đấu nối các TBA 110kV hiện có

	31
	Nhánh rẽ vào TBA 110kV Phùng
	ACSR-240
	2 X 1
	2015
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Chèm - Sơn Tây

	32
	Nhánh rẽ vào TBA Ga Ngọc Hồi
	ACSR-400
	2 x 3,5
	2015
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Hà Đông- Mai Động


PHỤ LỤC 3: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.2. Khối lượng cải tạo, nâng tiết diện và thời điểm đưa vào vận hành các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc cải tạo
	Số mạch
	x
	km
	
	

	I
	ĐƯỜNG DÂY 220kV

	1
	Thường Tín - Mai Động
	AC400
	GZTACSR - 400
	2
	x
	15
	2012
	

	2
	Hòa Bình - Xuân Mai
	AC500
	GZTACSR - 500
	1
	x
	38
	2012
	

	II
	ĐƯỜNG DÂY 110kV
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Đông - Vân Đình
	AC150
	GZTACSR - 150
	1
	x
	27
	2011
	

	2
	Mai Động - Bờ Hồ
	AC185
	GZTACSR - 200
	2
	x
	6,5
	2011
	

	3
	Hà Đông - Mai Động
	AC185
	GZTACSR - 200
	2
	x
	5,5
	2011
	Đoạn từ CV Yên Sơ-Văn Điển

	4
	Yên Phụ - Bờ Hồ
	AC185
	GZTACSR - 200
	2
	x
	4,5
	2011
	

	5
	Chèm - Thanh Xuân - Thành Công
	AC185
	GZTACSR - 200
	2
	x
	6
	2011
	Đoạn từ cột 50 đến 76

	6
	Nhánh rẽ Văn Điển - Tía
	AC150
	ACSR-400
	1
	x
	10,5
	2011
	

	7
	Thành Công - Giám
	AC185
	ACSR-400
	2
	x
	3
	2012
	Hoặc cáp ngầm tương đương

	8
	Tây Hồ - Cầu Thăng
	AC185
	ACSR-400
	4
	x
	3
	2012
	Hoặc thay dây chịu nhiệt tương đương


PHỤ LỤC 3: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.2. Khối lượng cải tạo, nâng tiết diện và thời điểm đưa vào vận hành các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc cải tạo
	Số mạch
	x
	km
	
	

	9
	Vân Trì - Đông Anh
	AC185
	ACSR-400
	2
	x
	9
	2013
	Cải tạo thay dây và treo dây mạch 2


PHỤ LỤC 3:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.3. Khối lượng xây dựng mới và thời điểm đưa vào vận hành các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Quy mô
	Điện áp (kV)
	Thời điểm vận hành
	Phương án đầu mối
	Ghi chú

	
	
	Số
	x
	MVA
	Tổng công suất (MVA)
	
	
	
	

	I
	TRẠM BIẾN ÁP 220kV

	1
	Sơn Tây
	1
	x
	250
	250
	220/110/22
	2012-2013
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220kV Hòa Bình – Việt Trì 
	

	2
	Thường Tín
	1
	x
	250
	250
	220/110/22
	2012-2013
	 Nối cấp trong TBA 500kV Thường Tín 
	

	3
	Long Biên
	1
	x
	250
	250
	220/110/22
	2014
	 Đấu nối về 500kV Phố Nối và 220kV Đông Anh 
	

	4
	Đông Anh
	1
	x
	250
	250
	220/110/22
	2014
	 Đấu về TBA 220kV KCN Phú Mỹ 2 và Hàm Tân 
	

	II
	TRẠM BIẾN ÁP 110kV

	1
	Nam Thăng Long
	2
	x
	63
	126
	110/22
	2011-2013
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 110kV Chèm - Tây Hồ
	Máy T1 năm 2011 Máy T2 năm 2013

	2
	Nối cấp 220kV Vân Trì
	1
	x
	63
	63
	110/35/22
	2011
	 Nối cấp trong TBA 220kV Vân Trì
	

	3
	Công Viên Yên Sở
	2
	x
	63
	126
	110/22
	2012
	 Đấu về TBA 220kV Mai Động 
	 Trạm chuyên dùng của khách hàng

	4
	Gia Lâm 2
	1
	x
	63
	63
	110/35/22
	2012
	 Chuyển tiếp trên một mạch đường dây110kV Long Biên - Lạc Đạo
	Máy T1

	5
	Thanh Oai
	1
	x
	40
	40
	110/35/22
	2012
	 Đấu về TBA 500kV Thường Tín 
	 Máy T1

	6
	Dương Nội
	2
	x
	63
	126
	110/22
	2013
	 Chuyển tiếp trên một mạch của đường dây 110kV Chèm - Hà Đông
	Trạm chuyên dùng của khách hàng


PHỤ LỤC 3: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.3. Khối lượng xây dựng mới và thời điểm đưa vào vận hành các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Quy mô
	Điện áp (kV)
	Thời điểm vận hành
	Phương án đầu mối
	Ghi chú

	
	
	Số
	x
	MVA
	Tổng công suất (MVA)
	
	
	
	

	7
	Mai Lâm (Xuân Canh)
	1
	x
	63
	63
	110/22
	2013
	Chuyển tiếp trên một mạch của đường dây 110kV Long Biên - Đông Anh
	

	8
	Sân bay Nội Bài
	2
	x
	25
	50
	110/22
	2013
	Đấu về TBA Vân Trì
	TBA Chuyên dùng

	9
	Kim Chung
	2
	x
	40
	80
	110/22
	2013
	Chuyển tiếp trên một mạch của đường dây 110kV Trôi - Chèm
	TBA Chuyên dùng

	10
	Tây Hồ Tây
	1
	x
	63
	63
	110/22
	2013
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Mỹ Đình - Chèm
	

	11
	Ba Vì
	1
	x
	40
	40
	110/22
	2013
	Đấu về TBA 220kV Sơn Tây
	Máy T1

	12
	Phú Nghĩa
	1
	x
	40
	40
	110/35/22
	2013
	Đấu về TBA 220kV Xuân Mai
	

	13
	Nối cấp 220kV Long Biên
	1
	x
	63
	63
	110/22
	2014
	Nối cấp 220kV Long Biên
	

	14
	Tổ hợp CN Sài Đồng
	1
	x
	63
	63
	110/22
	2014
	Đấu về TBA 220kV Long Biên
	TBA Chuyên dùng

	15
	Xi Măng Mỹ Đức
	1
	x
	40
	40
	110/6
	2014
	Đấu về TBA 220kV Xuân mai
	TBA Chuyên dùng

	16
	Tây Nam Gia Lâm
	1
	x
	63
	63
	110/22
	2014
	Đấu về TBA 220kV Long Biên
	Máy T1

	17
	Nam An Khánh
	1
	x
	63
	63
	110/22
	2014
	Đấu về TBA 220kV Quốc Oai
	

	18
	Chương Mỹ
	1
	x
	40
	40
	110/35/22
	2014
	Đấu về TBA 110kV Thanh Oai
	

	19
	Ga Ngọc Hồi
	2
	x
	44
	120
	110/22
	2015
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Hà Đông - Mai Động
	TBA Chuyên dùng. Tiến độ lắp máy phụ thuộc nhu cầu tải thực tế

	
	
	2
	x
	16
	
	
	
	
	

	20
	Nối cấp TBA220kV Quốc Oai
	1
	x
	63
	63
	110/35/22
	2015
	Nối cấp TBA 220kV Quốc Oai
	


PHỤ LỤC 3:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.3. Khối lượng xây dựng mới và thời điểm đưa vào vận hành các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Quy mô
	Điện áp (kV)
	Thời điểm vận hành
	Phương án đầu mối
	Ghi chú

	
	
	Số
	x
	MVA
	Tổng công suất (MVA)
	
	
	
	

	21
	Ngọc Hồi
	1
	x
	63
	63
	110/35/22
	2015
	Đấu chuyển tiếp trên một mạch Văn Điển - Thường tín
	

	22
	Phú Xuyên
	1
	x
	63
	63
	110/35/22
	2015
	Đấu về TBA 110kV Tía 
	

	23
	Phùng
	1
	x
	40
	40
	110/35/22
	2015
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Chèm - Sơn Tây
	

	24
	Quất Động
	2
	x
	63
	126
	110/22
	2015
	Đấu rẽ nhánh trên đường dây Thường Tín - Tía
	TBA Chuyên dùng

	25
	Nối cấp 220kV Đông Anh
	1
	x
	63
	63
	110/35/22
	2015
	Nối cấp TBA 220kV Đông Anh
	


PHỤ LỤC 3: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.4. Khối lượng cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất và thời điểm đưa vào vận hành các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Hiện trạng
	Giai đoạn 2011-2015
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô
	Tổng công suất(MVA)
	Điện áp (kV)
	
	

	
	
	
	
	Số máy
	x
	MVA
	
	
	
	

	I
	TRẠM BIẾN ÁP 220kV

	1
	Xuân Mai
	1x125
	220/110/22
	2
	x
	125
	250
	220/110/22
	2011
	

	II
	TRẠM BIẾN ÁP 110kV

	1
	Xuân Mai
	1x40
	110/35/22
	2
	x
	40
	80
	110/35/22
	2011
	Lắp máy T2

	2
	Thanh Nhàn
	40+63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	2011
	Thay máy T1

	3
	Thanh Xuân
	40+63
	110/22
	3
	x
	63
	189
	110/22
	2011
	Thay máy T1 và lắp T3

	4
	Nghĩa Đô
	2x40+63
	110/22/10
	3
	x
	63
	189
	110/22/10
	2012
	Thay máy T1, T2

	5
	Mai Động
	1x63
	110/22/10
	1
	x
	63
	229
	110/22/10
	2012
	

	
	
	1x40
	
	1
	x
	40
	
	
	
	

	
	
	1x25
	
	1
	x
	63
	
	
	
	Thay máy T3

	
	
	
	
	1
	x
	63
	
	
	
	Lắp máy T4

	6
	Chèm
	2x63
	110/22/10
	3
	x
	63
	189
	110/22/10
	2012
	Lắp máy T3

	7
	Vân Đình
	40+25
	110/22/10
	2
	x
	40
	80
	110/22/10
	2012
	Thay máy T1


PHỤ LỤC 3: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.4. Khối lượng cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất và thời điểm đưa vào vận hành các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Hiện trạng
	Giai đoạn 2011-2015
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô
	Tổng công suất(MVA)
	Điện áp (kV)
	
	

	
	
	
	
	Số máy
	x
	MVA
	
	
	
	

	8
	Thạch Thất
	1x25
	110/35/22
	1
	x
	25
	88
	110/35/22
	2012
	

	
	
	
	
	1
	x
	63
	
	
	
	Lắp máy T2

	9
	Xa la
	1x40
	110/35/22
	2
	x
	40
	80
	110/35/22
	2012
	Lắp máy T2

	10
	Tía
	63+40
	110/35/22
	2
	x
	63
	126
	110/35/22
	2013
	Thay máy T1

	11
	Gia Lâm
	2x63+25
	110/35/22
	3
	x
	63
	189
	110/35/22
	2013
	Thay máy T1

	12
	Phúc Thọ
	2x25
	110/35/22
	2
	x
	40
	80
	110/35/22
	2013
	Thay máy T1, T2

	13
	Thành Công
	25+63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	2013
	Thay máy T1

	14
	Sóc Sơn
	1x25
	110/22
	1
	x
	63
	63
	110/22
	2014
	Thay máy T1

	15
	Thượng Đình
	2x63+25
	110/22
	4
	x
	63
	252
	110/22
	2014
	Tháy máy T1, lắp máy T4

	16
	Thường Tín
	1x40
	110/35/22
	2
	x
	40
	80
	110/35/22
	2014
	Lắp máy T2


Bảng 3.5. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung, hạ thế thành phố Hà Nội

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng xây dựng

	A
	Đường dây trung thế
	
	2.766

	I
	Xây dựng mới đường dây 22kV
	km
	1.855

	1.
	Đường dây trên không
	km
	747

	2.
	Hạ ngầm
	km
	1108

	II
	Cải tạo nâng tiết diện
	km
	911

	1.
	Đường dây trên không
	km
	817

	2.
	Hạ ngầm
	Km
	94

	B
	Đường dây hạ thế
	km
	3.662

	I
	Xây dựng mới
	km
	2.635

	II
	Cải tạo
	km
	1.027

	C
	Công tơ
	cái
	1.346.530

	D
	Trạm biến áp phân phối
	
	2375/1541

	I
	Xây dựng mới trạm 22/0,4kV
	trạm/MVA
	3.843/2.716

	II
	Cải tạo, nâng công suất trạm 22/0,4kV
	trạm/MVA
	2.551/1.113


PHỤ LỤC 4: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số  4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 4.1. Khối lượng dự kiến xây dựng mới các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	
	Số mạch
	x
	km
	
	

	I
	ĐƯỜNG DÂY 220kV

	1
	Nhánh rẽ vào TBA 220kV Văn Điển
	XLPE-1600
	4
	x
	5
	2016-2020
	Chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV Hà Đông – Thường Tín

	2
	Nhánh rẽ vào TBA 220kV Ứng Hòa
	ACSR-500
	2
	x
	2
	2016-2020
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220kV Hà Đông – Phủ Lý

	3
	Mai Động - Tây Hồ
	XLPE-1600
	2
	x
	18
	2016-2020
	

	4
	TBA 500kV Đông Anh - Vân Trì
	XLPE-1600
	2
	x
	15
	2016-2020
	

	
	
	ACSR-2x330
	2
	x
	5
	
	

	5
	Nhánh rẽ vào TBA 220kV Mê Linh
	ACSR2x400
	4
	x
	1
	2016-2020
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220kV Vân Trì – Sóc Sơn

	II
	ĐƯỜNG DÂY 110kV

	1
	Nhánh rẽ TBA Làng Văn Hóa
	ACSR-240
	2
	x
	14
	2016-2020
	Đấu nối TBA Làng Văn Hóa

	2
	Nhánh rẽ TBA Đại Học Quốc Gia
	ACSR-240
	2
	x
	3
	2016-2020
	Đấu nối TBA Đại Học Quốc Gia

	3
	Nhánh rẽ TBA Phù Cát
	ACSR-240
	2
	x
	1
	2016-2020
	Đấu nối TBA Phù Cát

	4
	Nhánh rẽ TBA Mỹ Đức
	ACSR-240
	2
	x
	4
	2016-2020
	Đấu nối TBA Mỹ Đức


PHỤ LỤC 5: 
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	TT
	TÊN BẢN VẼ
	KÍ HIỆU

	1
	Bản đồ lưới điện 220,110kV TP.Hà Nội tới năm 2015
	D389-HN-00-01

	2
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220,110kV TP. Hà Nội tới năm 2015
	D389-HN-00-02

	3
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Hai Bà Trưng tới năm 2015
	D389-HBT-01-01

	4
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế quận Hai Bà Trưng tới năm 2015
	D389-HBT-01-02

	5
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Hoàn Kiếm tới năm 2015
	D389-HK-02-01

	6
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế quận Hoàn Kiếm tới năm 2015
	D389-HK-02-02

	7
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Đống Đa tới năm 2015
	D389-ĐĐ-03-01

	8
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế quận Đống Đa tới năm 2015
	D389-ĐĐ-03-02

	9
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Hoàng Mai tới năm 2015
	D389-HM-04-01

	10
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế quận Hoàng Mai tới năm 2015
	D389-HM-04-02

	11
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Cầu Giấy tới năm 2015
	D389-CG-05-01

	12
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế quận Cầu Giấy tới năm 2015
	D389-CG-05-02

	13
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Ba Đình tới năm 2015
	D389-BĐ-06-01

	14
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế quận Ba Đình tới năm 2015
	D389-BĐ-06-02

	15
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Từ Liêm tới năm 2015
	D389-TL-07-01

	16
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Từ Liêm tới năm 2015
	D389-TL-07-02

	17
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Thanh Trì tới năm 2015
	D389-TT-08-01

	18
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Thanh Trì tới năm 2015
	D389-TT-08-02

	19
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Tây Hồ tới năm 2015
	D389-TH-09-01

	20
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế quận Tây Hồ tới năm 2015
	D389-TH-09-02

	22
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Thanh Xuân tới năm 2015
	D389-TX-10-01

	23
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Thanh Xuân tới năm 2015
	D389-TX-10-02

	24
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Sóc Sơn tới năm 2015
	D389-SS-11-01

	25
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Đông Anh tới năm 2015
	D389-ĐA-12-01

	26
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Đông Anh và Sóc Sơn tới năm 2015
	D389-ĐA,SS-11,12-01

	27
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Gia Lâm tới năm 2015
	D389-GL-13-01

	28
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Gia Lâm 2 đến 2015
	D389-GL2-13-02

	29
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Long Biên tới năm 2015
	D389-LB-14-01

	30
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Gia Lâm đến 2015
	D389-GL-14-02A

	31
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Sài Đồng và nối cấp Long Biên đến 2015
	D389-SĐ+LB-14-02B

	32
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Mê Linh tới năm 2015
	D389-ML-15-01

	33
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Mê Linh tới năm 2015
	D389-ML-15-02

	34
	Bản đồ lưới điện trung thế thị xã Sơn Tây tới năm 2015
	D389-ST-16-01

	35
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Sơn Tây và nối cấp Sơn Tây tới năm 2015
	D389-ST-16-02

	36
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Ba Vì tới năm 2015
	D389-BV-17-01

	37
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Ba Vì tới năm 2015
	D389-BV-17-02

	38
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Phúc Thọ tới năm 2015
	D389-PT-18-01

	39
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Phúc Thọ đến 2015
	D389-PT-18-02

	40
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Đan Phượng tới năm 2015
	D389-ĐP-19-01

	41
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Đan Phượng tới năm 2015
	D389-ĐP-19-02

	42
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Hoài Đức tới năm 2015
	D389-HĐ-20-01

	43
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Hoài Đức tới năm 2015
	D389-HĐ-20-02

	44
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Thạch Thất tới năm 2015
	D389-TT-21-01

	45
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Thạch Thất tới năm 2015
	D389-TT-21-02

	46
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Quốc Oai tới năm 2015
	D389-QO-22-01

	47
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Quốc Oai tới năm 2015
	D389-QO-22-01

	48
	Bản đồ lưới điện trung thế quận Hà Đông tới năm 2015
	D389-HĐ-23-01

	49
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Hà Đông tới năm 2015
	D389-HĐ-23-02A

	50
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Mỗ Lao và Xa La tới năm 2015
	D389-HĐ-23-02B

	51
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Chương Mỹ tới năm 2015
	D389-CM-24-01

	52
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Chương Mỹ tới năm 2015
	D389-CM-24-01

	53
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Thanh Oai tới năm 2015
	D389-TO-25-01

	54
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Thanh Oai, ứng Hòa và Mỹ Đức tới năm 2015
	D389-TO-25-02

	55
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Thường Tín tới năm 2015
	D389-TT-26-01

	56
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Phú Xuyên tới năm 2015
	D389-PX-27-01

	57
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Phú Xuyên và Thường Tín tới năm 2015
	D389-TT-26-02

	58
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Mỹ Đức tới năm 2015
	D389-MĐ-29-01

	59
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện ứng Hòa tới năm 2015
	D389-ƯH-28-01



PHỤ LỤC 4: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 4.1. Khối lượng dự kiến xây dựng mới các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	
	Số mạch
	x
	km
	
	

	5
	Nhánh rẽ TBA Khu Cháy
	ACSR-240
	2
	x
	4
	2016-2020
	Đấu nối TBA Khu Cháy

	6
	Khu Cháy - Nhuệ Giang
	ACSR-240
	2
	x
	13
	2016-2020
	

	7
	Nhánh rẽ TBA Sóc Sơn 2
	ACSR-400
	2
	x
	1
	2016-2020
	Chuyển tiếp trên đường dây Đông Anh-Sóc Sơn

	8
	Nhánh rẽ TBA KCN Tiến Thắng
	ACSR-400
	2
	x
	2,5
	2016-2020
	Đấu nối TBA KCN Tiến Thắng

	9
	Tây Hồ - Công viên Thủ lệ
	XLPE-1200
	2
	x
	8
	2016-2020
	Hoặc sử dụng dây ACSR-400

	10
	Thanh Nhàn - Công viên Thống nhất
	XLPE-1200
	2
	x
	4
	2016-2020
	Hoặc sử dụng dây ACSR-400

	11
	TBA 220kV Văn Điển - Đại Kim
	XLPE-1200
	2
	x
	5
	2016-2020
	Hoặc sử dụng dây ACSR-400

	12
	Mai Động - Lĩnh Nam
	XLPE-1200
	2
	x
	4
	2016-2020
	Hoặc sử dụng dây ACSR-400

	13
	Long Biên - Gia Lâm 3
	ACSR-240
	2
	x
	6
	2016-2020
	

	14
	Mê Linh - KCN Tiến Thắng
	ACSR-400
	2
	x
	4
	2016-2020
	

	15
	Mê Linh - Sóc Sơn 3
	ACSR-400
	2
	x
	8
	2016-2020
	

	16
	Quốc Oai - KCN TT. Quốc Oai
	ACSR-240
	2
	x
	4
	2016-2020
	

	17
	Nhánh rẽ TBA Miếu Môn
	ACSR-240
	2
	x
	4
	2016-2020
	


PHỤ LỤC 4: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 4.1. Khối lượng dự kiến xây dựng mới các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	
	Số mạch
	x
	km
	
	

	18
	Nhánh rẽ TBA Hồng Dương
	ACSR-240
	2
	x
	2
	2016-2020
	

	19
	Nhánh rẽ vào TBA 220kV Ứng Hòa
	ACSR-240
	2
	x
	4
	2016-2020
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Hà Đông - Vân Đình

	20
	Đường dây đấu nối vào TBA 220kV Mê Linh
	ACSR-400
	2
	x
	3
	2016-2020
	Đấu nối các TBA 110kV khu vực


PHỤ LỤC 4:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 4.2. Khối lượng cải tạo, nâng tiết diện các công trình đường dây 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Tên công trình
	Tiết diện
	Quy mô
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc cải tạo
	Số mạch x km
	

	I
	ĐƯỜNG DÂY 110kV

	1

2
	Hà Đông - Thượng Đình

Vân Trì - Quang Minh
	AC240

ACSR-400
	XLPE-1200

ACSR-400
	2

2
	x

x
	9

4
	Cải tạo từ đường dây trên không 

Treo dây mạch hai



PHỤ LỤC 4: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 4.3. Khối lượng xây dựng mới các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Quy mô
	Điện áp (kV)
	Phương án đấu nối
	Ghi chú

	
	
	Số máy
	x
	MVA
	Tổng côngsuất (MVA)
	
	
	

	I
	TRẠM BIẾN ÁP 220kV

	1
	Văn Điển
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	Chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV NĐ Phú Mỹ – Châu Đức
	Tiến độ lắp máy phụ thuộc vào nhu cầu phụ tải

	2
	Mê Linh
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220kV Vân Trì – Sóc Sơn
	Tiến độ lắp máy phụ thuộc vào nhu cầu phụ tải

	3
	Ứng Hòa
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	Chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV Châu Đức - Hàm Tân
	Tiến độ lắp máy phụ thuộc vào nhu cầu phụ tải

	II
	TRẠM BIẾN ÁP 110kV

	1
	Nối cấp Tây Hồ
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Nối cấp trong TBA 220kV Tây Hồ
	Tiến độ lắp máy phụ thuộc vào nhu cầu phụ tải

	2
	Công viên Thống nhất
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Đấu về TBA Thành Nhàn
	

	3
	Công viên Thủ Lệ
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Đấu về TBA 220kV Tây Hồ
	

	4
	Đại Kim
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Đấu về TBA 220kV Văn Điển
	

	5
	Lĩnh Nam
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Đấu về TBA 220kV Mai Động
	

	6
	Nối cấp Văn Điển
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Nối cấp trong TBA 220kV Văn Điển
	

	7
	Sóc Sơn 2
	1
	x
	63
	63
	110/22
	Chuyển tiếp trên đường dây Đông Anh-Sóc Sơn
	

	8
	KCN Tiến Thắng
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Chuyển tiếp trên đường dây Phúc Yên- Quang Minh
	


PHỤ LỤC 4: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 4.3. Khối lượng xây dựng mới các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Quy mô
	Điện áp (kV)
	Phương án đấu nối
	Ghi chú

	
	
	Số máy
	x
	MVA
	Tổng công suất (MVA)
	
	
	

	9
	Gia Lâm 3
	1
	x
	63
	63
	110/22
	Đấu nối về TBA 220kV Long Biên
	

	10
	Sóc Sơn 3
	1
	x
	63
	63
	110/22
	Đấu nối về TBA 220kV Mê Linh
	

	11
	Làng Văn Hóa
	1
	x
	25
	25
	110/22
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Xuân Mai - Sơn Tây
	

	12
	Phù Cát
	1
	x
	40
	40
	110/22
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Xuân Mai - Sơn Tây
	

	13
	Đại Học Quốc gia
	1
	x
	25
	25
	110/22
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Xuân Mai - Sơn Tây
	

	14
	Nối cấp Sơn Tây
	1
	x
	63
	63
	110/22
	Nối cấp trong TBA 220kV Sơn Tây
	

	15
	Mỹ Đức
	1
	x
	40
	40
	110/22
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Vân Đình - Phủ Lý
	

	16
	KCN Khu Cháy
	1
	x
	40
	40
	110/22
	Đấu về TBA 220kV Ứng Hòa
	

	17
	KCN Nhuệ Giang
	1
	x
	40
	40
	110/22
	Đấu nối với TBA KCN Khu Cháy
	

	18
	Miếu Môn
	1
	x
	63
	63
	110/22
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Xuân Mai - XM Hòa Bình
	

	19
	Hồng Dương
	1
	x
	63
	63
	110/22
	Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Kim Bài - Vân ĐÌnh
	


PHỤ LỤC 4: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 4.4. Khối lượng cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Hiện trạng
	Giai đoạn 2016-2020
	Ghi chú

	
	
	Quy mô(MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô
	Tổng công suất(MVA)
	Điện áp (kV)
	

	
	
	
	
	Số máy
	x
	MVA
	
	
	

	I
	TRẠM BIẾN ÁP 220kV

	1
	Xuân Mai
	2x125
	220/110/22
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	Tiến độ lắp máy phụ thuộc vào nhu cầu thực tế

	2
	Tây Hồ
	1x250
	220/110/22
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	

	3
	Sơn Tây
	1x250
	220/110/22
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	

	4
	Quốc Oai
	1x250
	220/110/22
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	

	5
	Long Biên
	1x250
	220/110/22
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	

	6
	Đông Anh
	1x250
	220/110/22
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	

	7
	Thường Tín
	2x250
	220/110/22
	2
	x
	250
	500
	220/110/22
	

	II
	TRẠM BIẾN ÁP 110kV

	1
	Mai Động
	3x63+40
	110/35/22
	4
	x
	63
	252
	110/35/22
	Thay máy T1

	2
	Yên Phụ
	63+40
	110/35/22
	2
	x
	63
	126
	110/35/22
	Thay máy T1

	3
	Nhật Tân
	63+40
	110/35/22
	2
	x
	63
	126
	110/35/22
	Thay máy T1

	4
	Linh Đàm
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2


PHỤ LỤC 4:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 4.4. Khối lượng cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Hiện trạng
	Giai đoạn 2016-2020
	Ghi chú

	
	
	Quy mô(MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô
	Tổng công suất(MVA)
	Điện áp (kV)
	

	
	
	
	
	Số máy
	x
	MVA
	
	
	

	5
	Cầu Diễn
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	6
	Ngọc Hồi
	1x63
	110/35/22
	2
	x
	63
	126
	110/35/22
	Lắp máy T2

	7
	Tây Hồ Tây
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	8
	Mỗ Lao
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	9
	Đông Anh
	2x40+63
	110/22
	2
	x
	63
	166
	110/22
	Thay máy T1

	
	
	
	
	1
	x
	40
	
	
	

	10
	Hải Bối
	2x40
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Thay máy T1, T2

	11
	Sóc Sơn
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	12
	Quang Minh
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	13
	Nối cấp Vân Trì
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	14
	Tổ hợp CN Sài Đồng
	1x63
	110/22
	3
	x
	63
	189
	110/22
	Lắp máy T2, T3

	15
	Nối cấp Long Biên
	1x63
	110/35/22
	2
	x
	63
	126
	110/35/22
	Lắp máy T2

	16
	Nối cấp Đông Anh
	1x63
	110/35/22
	2
	x
	63
	126
	110/35/22
	Lắp máy T2


PHỤ LỤC 4: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số 4351 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 4.4. Khối lượng cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất các công trình trạm biến áp 220-110kV của thành phố Hà Nội

	TT
	Danh mục
	Hiện trạng
	Giai đoạn 2016-2020
	Ghi chú

	
	
	Quy mô(MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô
	Tổng công suất(MVA)
	Điện áp (kV)
	

	
	
	
	
	Số máy
	x
	MVA
	
	
	

	17
	Mai Lâm
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	18
	Gia Lâm 2
	1x63
	110/35/22
	2
	x
	63
	126
	110/35/22
	Lắp máy T2

	19
	Tây Nam Gia Lâm
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	20
	Phúc Thọ
	2x40
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Thay máy T1, T2

	21
	Thạch Thất (Hòa Lạc)
	25+63
	110/22
	3
	x
	63
	189
	110/22
	Thay và lắp máy

	22
	Phùng
	1x40
	110/35/22
	2
	x
	40
	80
	110/35/22
	Lắp máy T2

	23
	Bắc An Khánh
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	24
	Nam An Khánh
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	25
	Nối cấp Quốc Oai
	1x63
	110/35/22
	2
	x
	63
	126
	110/35/22
	Lắp máy T2

	26
	Ba Vì
	1x40
	110/22
	2
	x
	40
	80
	110/22
	Lắp máy T2

	27
	Thanh Oai
	1x40
	110/35/22
	2
	x
	40
	80
	110/35/22
	Lắp máy T2

	28
	Phú Xuyên
	1x63
	110/22
	2
	x
	63
	126
	110/22
	Lắp máy T2

	29
	Chương Mỹ
	1x40
	110/35/22
	2
	x
	40
	80
	110/35/22
	Lắp máy T2

















