	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 45/2006/QĐ-UBND
	Thị xã Cao Lãnh, ngày 24 tháng 08 năm 2006


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP- PHẦN XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - Phần xây dựng, là căn cứ để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 49/1999/QĐ-UB ngày 18 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Đồng Tháp.

Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; chủ đầu tư và các đơn vị hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Trương Ngọc Hân


 

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1431159407.xls
DG_DongThap

		ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP

		Bao gồm đơn giá Xây dựng, đơn giá Lắp đặt

												Đơn vị tính: đồng

		M· hiÖu		Danh mục đơn giá		Đơn vị		Thành phần chi phí

								Vật liệu		Vật liệu phụ		Nhân công		Máy

		AA.11111		Phát rừng loại 1 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 : 0 cây		100m2						39,498		0

		AA.11112		Phát rừng loại 1 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 2 cây		100m2						59,039		0

		AA.11113		Phát rừng loại 1 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 3 cây		100m2						68,186		0

		AA.11121		Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 :  0 cây		100m2						50,308		0

		AA.11122		Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 2 cây		100m2						75,670		0

		AA.11123		Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 3 cây		100m2						87,727		0

		AA.11124		Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 5 cây		100m2						108,100		0

		AA.11125		Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2  > 5 cây		100m2						136,373		0

		AA.11131		Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 :  0 cây		100m2						57,792		0

		AA.11132		Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 2 cây		100m2						82,322		0

		AA.11133		Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 3 cây		100m2						94,796		0

		AA.11134		Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 5 cây		100m2						115,168		0

		AA.11135		Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2  >  5 cây		100m2						143,856		0

		AA.11141		Phát rừng loại 4 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 : 0 cây		100m2						63,197		0

		AA.11142		Phát rừng loại 4 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 2 cây		100m2						89,391		0

		AA.11143		Phát rừng loại 4 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <= 3 cây		100m2						103,527		0

		AA.11211		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 =  0 cây		100m2						3,118		17,492

		AA.11212		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <=  2 cây		100m2						5,114		24,090

		AA.11213		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <=  3 cây		100m2						11,891		30,306

		AA.11214		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2 <=  5 cây		100m2						17,379		36,016

		AA.11215		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2  >  5 cây		100m2						22,244		39,187

		AA.12111		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 20cm		cây						4,989		0

		AA.12112		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 30cm		cây						9,978		0

		AA.12113		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 40cm		cây						20,373		0

		AA.12114		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 50cm		cây						38,667		0

		AA.12115		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 60cm		cây						84,401		0

		AA.12116		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 70cm		cây						202,064		0

		AA.12117		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây  >  70cm		cây						381,677		0

		AA.12121		Chặt cây ở sườn độ dốc đường kính gốc cây <=20cm		cây						5,821		0

		AA.12122		Chặt cây ở sườn độ dốc đường kính gốc cây <=30cm		cây						11,226		0

		AA.12123		Chặt cây ở sườn độ dốc đường kính gốc cây <=40cm		cây						22,867		0

		AA.12124		Chặt cây ở sườn độ dốc đường kính gốc cây <=50cm		cây						41,993		0

		AA.12125		Chặt cây ở sườn độ dốc đường kính gốc cây <=60cm		cây						118,079		0

		AA.12126		Chặt cây ở sườn độ dốc đường kính gốc cây <=70cm		cây						252,788		0

		AA.12127		Chặt cây ở sườn độ dốc đường kính gốc cây > 70cm		cây						415,770		0

		AA.13111		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 20cm		gốc						8,315		0

		AA.13112		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 30cm		gốc						15,383		0

		AA.13113		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 40cm		gốc						29,104		0

		AA.13114		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 50cm		gốc						56,129		0

		AA.13115		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 60cm		gốc						134,709		0

		AA.13116		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 70cm		gốc						252,788		0

		AA.13117		Đào gốc cây, đường kính gốc cây  >  70cm		gốc						454,437		0

		AA.13211		Đào bụi dừa nước đường kính <= 30cm		bụi						22,036		0

		AA.13212		Đào bụi dừa nước đường kính  >  30cm		bụi						31,183		0

		AA.13221		Đào bụi tre đường kính <= 50cm		bụi						43,656		0

		AA.13222		Đào bụi tre đường kính <= 80cm		bụi						277,734		0

		AA.13223		Đào bụi tre đường kính  >  80cm		bụi						499,756		0

		AA.21111		Phá dỡ tường gạch		m3						60,849		0

		AA.21112		Phá dỡ tường đá		m3						68,511		0

		AA.21121		Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ		m3						75,272		0

		AA.21122		Phá dỡ móng bê tông gạch vỡ		m3						90,597		0

		AA.21131		Phá dỡ bê tông than xỉ		m3						82,033		0

		AA.21211		Phá dỡ bê tông tảng rời		m3						92,850		0

		AA.21221		Phá dỡ bê tông nền móng không cốt thép		m3						160,460		0

		AA.21222		Phá dỡ bê tông nền móng có cốt thép		m3						229,872		0

		AA.21231		Phá dỡ bê tông tường		m3						211,843		0

		AA.21241		Phá dỡ bê tông cột		m3						247,902		0

		AA.21251		Phá dỡ bê tông xà dầm		m3						292,975		0

		AA.21311		Phá dỡ nền xi măng không cốt thép		m2						1,352		0

		AA.21312		Phá dỡ nền xi măng có cốt thép		m2						2,254		0

		AA.21321		Phá dỡ nền gạch lá nem		m2						3,155		0

		AA.21322		Phá dỡ nền gạch xi măng		m2						3,606		0

		AA.21323		Phá dỡ nền gạch chỉ		m2						2,704		0

		AA.21331		Phá dỡ nền đan bê tông		m2						4,057		0

		AA.21411		Phá dỡ mặt đường cấp phối		m3						67,159		0

		AA.21421		Phá dỡ mặt đường đá dăm		m3						73,018		0

		AA.21431		Phá dỡ mặt đường đá dăm nhựa		m3						86,089		0

		AA.21441		Phá dỡ mặt đường bê tông asphan		m3						101,414		0

		AA.21451		Phá dỡ mặt đường bê tông xi măng		m3						158,657		0

		AA.21511		Phá dỡ hàng rào song sắt loại đơn giản		m2						3,606		0

		AA.21512		Phá dỡ hàng rào song sắt loại phức tạp		m2						4,327		0

		AA.21611		Phá dỡ gạch đá dưới nước bằng thủ công		m3						83,836		0

		AA.21612		Phá dỡ bê tông không cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3						207,336		0

		AA.21613		Phá dỡ bê tông có cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3						344,808		0

		AA.22111		Phá dỡ bê tông có cốt thép bằng búa căn		m3		17,727				27,044		113,506

		AA.22112		Phá dỡ bê tông không cốt thép bằng búa căn		m3						22,537		75,584

		AA.22121		Phá dỡ gạch đá bằng búa căn		m3						9,015		46,281

		AA.22211		Phá dỡ bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông		m3		17,727				91,047		85,185

		AA.22212		Phá dỡ bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông		m3						84,737		40,861

		AA.22221		Phá dỡ gạch đá bằng máy khoan bê tông		m3						74,370		36,888

		AA.22310		Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn		m3		14,182				34,970		264,040

		AA.22320		Đập đầu cọc khoan nhồi dưới nước		m3		17,727				50,999		366,792

		AA.22411		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphan dày <= 3cm		100m2		11,550				86,455		1,318,000

		AA.22412		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphan dày <= 4cm		100m2		15,510				101,026		1,445,675

		AA.22413		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphan dày <= 5cm		100m2		21,450				117,539		1,596,266

		AA.22414		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphan dày <= 6cm		100m2		28,050				136,967		1,754,714

		AA.22415		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphan dày <= 7cm		100m2		37,950				159,310		1,927,567

		AA.23101		Vận chuyển tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn, lớp cắt dày <= 3cm		100m2								11,131

		AA.23102		Vận chuyển tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn, lớp cắt dày <= 4cm		100m2								14,405

		AA.23103		Vận chuyển tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn, lớp cắt dày <= 5cm		100m2								18,334

		AA.23104		Vận chuyển tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn, lớp cắt dày <= 6m		100m2								21,608

		AA.23105		Vận chuyển tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn, lớp cắt dày <= 7m		100m2								28,811

		AA.31111		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <= 4m		m3						85,188		0

		AA.31112		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <= 16m		m3						134,768		0

		AA.31121		Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 4m		tấn						292,975		0

		AA.31122		Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 16m		tấn						396,642		0

		AA.31211		Tháo dỡ mái ngói cao <= 4m		m2						2,704		0

		AA.31212		Tháo dỡ mái ngói cao <= 16m		m2						4,057		0

		AA.31221		Tháo dỡ mái tôn cao <= 4m		m2						1,352		0

		AA.31222		Tháo dỡ mái tôn cao <= 16m		m2						1,803		0

		AA.31231		Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <= 4m		m2						2,254		0

		AA.31232		Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <= 16m		m2						2,704		0

		AA.31311		Tháo dỡ trần		m2						2,704		0

		AA.31312		Tháo dỡ cửa		m2						1,803		0

		AA.31331		Tháo dỡ gạch ốp tường		m2						4,958		0

		AA.31332		Tháo dỡ gạch ốp chân tường		m2						5,859		0

		AA.31411		Tháo dỡ vách ngăn bằng khung mắt cáo		m2						1,352		0

		AA.31421		Tháo dỡ vách ngăn bằng giấy ép, ván ép		m2						1,803		0

		AA.31431		Tháo dỡ  tường gỗ		m2						1,803		0

		AA.31441		Tháo dỡ ván sàn		m2						2,704		0

		AA.31451		Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính		m2						4,507		0

		AA.31511		Tháo dỡ  bồn tắm		cái						20,283		0

		AA.31521		Tháo dỡ chậu rửa		cái						4,507		0

		AA.31531		Tháo dỡ bệ xí		cái						5,859		0

		AA.31541		Tháo dỡ chậu tiểu		cái						6,761		0

		AA.31611		Tháo dỡ điều hòa cục bộ		cái						27,044		0

		AA.31621		Tháo dỡ bình đun nước nóng		cái						9,015		0

		AA.32111		Tháo dỡ sàn cầu tạm (Eiffel, Bailey, dàn T66, N64) bằng máy hàn		tấn		14,891				330,836		70,113

		AA.32112		Tháo dỡ dàn cầu tạm (Eiffel, Bailey, dàn T66, N64) bằng máy hàn		tấn		21,716				424,588		96,823

		AA.32121		Tháo dỡ sàn cầu tạm (Eiffel, Bailey, dàn T66, N64) bằng cẩu, cắt thép bằng máy hàn		tấn		14,891				162,714		175,586

		AA.32122		Tháo dỡ dàn cầu tạm (Eiffel, Bailey, dàn T66, N64) bằng cẩu, cắt thép bằng máy hàn		tấn		21,716				254,212		220,701

		AA.32211		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại trên cạn		tấn		200,550				461,415		1,642,695

		AA.32212		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại dưới nước		tấn		213,990				655,695		2,336,899

		AB.11111		Đào bùn đặc trong mọi điều kiện		m3						39,082		0

		AB.11112		Đào bùn lẫn rác trong mọi điều kiện		m3						41,577		0

		AB.11113		Đào bùn lẫn sỏi đá trong mọi điều kiện		m3						67,771		0

		AB.11114		Đào bùn lỏng trong mọi điều kiện		m3						59,455		0

		AB.11121		Vận chuyển tiếp 10m, bùn đặc		m3						582		0

		AB.11122		Vận chuyển tiếp 10m, bùn lẫn rác		m3						582		0

		AB.11123		Vận chuyển tiếp 10m, bùn lẫn sỏi đá		m3						2,744		0

		AB.11124		Vận chuyển tiếp 10m, bùn lỏng		m3						2,744		0

		AB.11211		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp I		m3						18,710		0

		AB.11212		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp II		m3						25,778		0

		AB.11213		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp III		m3						32,430		0

		AB.11311		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp I		m3						23,283		0

		AB.11312		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp II		m3						34,093		0

		AB.11313		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III		m3						51,555		0

		AB.11314		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp IV		m3						80,244		0

		AB.11321		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp I		m3						25,778		0

		AB.11322		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp II		m3						36,588		0

		AB.11323		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp III		m3						54,466		0

		AB.11324		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp IV		m3						83,154		0

		AB.11331		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp I		m3						28,272		0

		AB.11332		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp II		m3						39,498		0

		AB.11333		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp III		m3						57,376		0

		AB.11334		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp IV		m3						87,312		0

		AB.11341		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu >3m, đất cấp I		m3						31,599		0

		AB.11342		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu >3m, đất cấp II		m3						43,656		0

		AB.11343		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu >3m, đất cấp III		m3						61,950		0

		AB.11344		Đào móng băng, rộng <=3m, sâu >3m, đất cấp IV		m3						92,717		0

		AB.11351		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp I		m3						19,125		0

		AB.11352		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp II		m3						26,194		0

		AB.11353		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp III		m3						40,330		0

		AB.11354		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp IV		m3						60,702		0

		AB.11361		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp I		m3						20,789		0

		AB.11362		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp II		m3						28,272		0

		AB.11363		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp III		m3						42,409		0

		AB.11364		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp IV		m3						63,197		0

		AB.11371		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp I		m3						22,452		0

		AB.11372		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp II		m3						30,351		0

		AB.11373		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp III		m3						45,319		0

		AB.11374		Đào móng băng, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp IV		m3						66,523		0

		AB.11381		Đào móng băng, rộng >3m, sâu >3m, đất cấp I		m3						24,946		0

		AB.11382		Đào móng băng, rộng >3m, sâu >3m, đất cấp II		m3						33,262		0

		AB.11383		Đào móng băng, rộng >3m, sâu >3m, đất cấp III		m3						48,229		0

		AB.11384		Đào móng băng, rộng >3m, sâu >3m, đất cấp IV		m3						70,681		0

		AB.11411		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu <=1m, đất cấp I		m3						31,599		0

		AB.11412		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu <=1m, đất cấp II		m3						49,477		0

		AB.11413		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu <=1m, đất cấp III		m3						78,996		0

		AB.11414		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu <=1m, đất cấp IV		m3						128,889		0

		AB.11421		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu >1m, đất cấp I		m3						45,319		0

		AB.11422		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu >1m, đất cấp II		m3						65,692		0

		AB.11423		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu >1m, đất cấp III		m3						97,290		0

		AB.11424		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu >1m, đất cấp IV		m3						149,677		0

		AB.11431		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu <=1m, đất cấp I		m3						20,789		0

		AB.11432		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu <=1m, đất cấp II		m3						32,014		0

		AB.11433		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu <=1m, đất cấp III		m3						51,971		0

		AB.11434		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu <=1m, đất cấp IV		m3						83,154		0

		AB.11441		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu >1m, đất cấp I		m3						29,520		0

		AB.11442		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu >1m, đất cấp II		m3						43,240		0

		AB.11443		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu >1m, đất cấp III		m3						62,781		0

		AB.11444		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu >1m, đất cấp IV		m3						97,290		0

		AB.11511		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=1m, đất cấp I		m3						25,362		0

		AB.11512		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=1m, đất cấp II		m3						37,835		0

		AB.11513		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=1m, đất cấp III		m3						56,129		0

		AB.11514		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=1m, đất cấp IV		m3						85,649		0

		AB.11521		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=2m, đất cấp I		m3						28,272		0

		AB.11522		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=2m, đất cấp II		m3						39,082		0

		AB.11523		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=2m, đất cấp III		m3						56,960		0

		AB.11524		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=2m, đất cấp IV		m3						86,480		0

		AB.11531		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=3m, đất cấp I		m3						29,935		0

		AB.11532		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=3m, đất cấp II		m3						41,577		0

		AB.11533		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=3m, đất cấp III		m3						59,871		0

		AB.11534		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=3m, đất cấp IV		m3						90,222		0

		AB.11541		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu >3m, đất cấp I		m3						32,846		0

		AB.11542		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu >3m, đất cấp II		m3						45,319		0

		AB.11543		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu >3m, đất cấp III		m3						76,502		0

		AB.11544		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu >3m, đất cấp IV		m3						98,953		0

		AB.11551		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=1m, đất cấp I		m3						21,620		0

		AB.11552		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=1m, đất cấp II		m3						29,104		0

		AB.11553		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=1m, đất cấp III		m3						43,656		0

		AB.11554		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=1m, đất cấp IV		m3						65,276		0

		AB.11561		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=2m, đất cấp I		m3						22,452		0

		AB.11562		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=2m, đất cấp II		m3						30,351		0

		AB.11563		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=2m, đất cấp III		m3						44,903		0

		AB.11564		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=2m, đất cấp IV		m3						66,107		0

		AB.11571		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=3m, đất cấp I		m3						24,946		0

		AB.11572		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=3m, đất cấp II		m3						34,509		0

		AB.11573		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=3m, đất cấp III		m3						46,982		0

		AB.11574		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu <=3m, đất cấp IV		m3						68,602		0

		AB.11581		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu >3m, đất cấp I		m3						27,025		0

		AB.11582		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu >3m, đất cấp II		m3						37,419		0

		AB.11583		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu >3m, đất cấp III		m3						49,061		0

		AB.11584		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3m,sâu >3m, đất cấp IV		m3						71,928		0

		AB.11611		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái ta luy, đất cấp I		m3						42,819		0

		AB.11612		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái ta luy, đất cấp II		m3						59,496		0

		AB.11613		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái ta luy, đất cấp III		m3						105,020		0

		AB.11614		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái ta luy, đất cấp IV		m3						132,515		0

		AB.11621		Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái ta luy, đất cấp I		m3						49,130		0

		AB.11622		Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái ta luy, đất cấp II		m3						68,060		0

		AB.11623		Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái ta luy, đất cấp III		m3						120,796		0

		AB.11624		Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái ta luy, đất cấp IV		m3						152,347		0

		AB.11711		Đào nền đường mở rộng, đất cấp I		m3						23,283		0

		AB.11712		Đào nền đường mở rộng, đất cấp II		m3						30,767		0

		AB.11713		Đào nền đường mở rộng, đất cấp III		m3						44,487		0

		AB.11714		Đào nền đường mở rộng, đất cấp IV		m3						65,692		0

		AB.11721		Đào nền đường làm mới, đất cấp I		m3						14,968		0

		AB.11722		Đào nền đường làm mới, đất cấp II		m3						22,452		0

		AB.11723		Đào nền đường làm mới, đất cấp III		m3						36,172		0

		AB.11724		Đào nền đường làm mới, đất cấp IV		m3						57,376		0

		AB.11811		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <= 15cm, đất cấp I		m3						32,014		0

		AB.11812		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <= 15cm, đất cấp II		m3						39,914		0

		AB.11813		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <= 15cm, đất cấp III		m3						57,792		0

		AB.11814		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <= 15cm, đất cấp IV		m3						66,107		0

		AB.11821		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <= 30cm, đất cấp I		m3						29,104		0

		AB.11822		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <= 30cm, đất cấp II		m3						36,172		0

		AB.11823		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <= 30cm, đất cấp III		m3						52,803		0

		AB.11824		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <= 30cm, đất cấp IV		m3						60,702		0

		AB.11831		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >  30cm, đất cấp I		m3						26,609		0

		AB.11832		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >  30cm, đất cấp II		m3						33,262		0

		AB.11833		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >  30cm, đất cấp III		m3						48,645		0

		AB.11834		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >  30cm, đất cấp IV		m3						55,713		0

		AB.11911		Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp I		m3						1,289		0

		AB.11912		Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp II		m3						1,330		0

		AB.11913		Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III		m3						1,455		0

		AB.11914		Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp IV		m3						1,538		0

		AB.12110		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <= 0,5m, đá cấp I		m3						261,423		0

		AB.12120		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <= 0,5m, đá cấp II		m3						202,829		0

		AB.12130		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <= 0,5m, đá cấp III		m3						175,785		0

		AB.12140		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <= 0,5m, đá cấp IV		m3						157,756		0

		AB.13111		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K = 0,85		m3						23,283		0

		AB.13112		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K = 0,90		m3						27,857		0

		AB.13113		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K = 0,95		m3						29,104		0

		AB.13121		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt K = 0,85		m3						24,946		0

		AB.13122		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt K = 0,90		m3						28,688		0

		AB.13123		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt K = 0,95		m3						30,767		0

		AB.13211		Đắp bờ kênh mương, dung trọng <= 1,45		m3						23,699		0

		AB.13212		Đắp bờ kênh mương, dung trọng <= 1,50		m3						28,272		0

		AB.13213		Đắp bờ kênh mương, dung trọng <= 1,55		m3						30,767		0

		AB.13214		Đắp bờ kênh mương, dung trọng <= 1,60		m3						33,677		0

		AB.13311		Đắp nền đường, độ chặt K = 0,85		m3						25,362		0

		AB.13312		Đắp nền đường, độ chặt K = 0,90		m3						29,935		0

		AB.13313		Đắp nền đường, độ chặt K = 0,95		m3						32,430		0

		AB.13411		Đắp cát nền móng công trình		m3		35,057				18,710		0

		AB.13412		Đắp cát móng đường ống		m3		35,057				24,115		0

		AB.21111		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 0,4m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp I		100m3						20,789		308,918

		AB.21112		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 0,4m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp II		100m3						27,025		347,332

		AB.21113		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 0,4m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp III		100m3						33,677		468,645

		AB.21121		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 0,8m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp I		100m3						20,789		336,512

		AB.21122		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 0,8m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp II		100m3						27,025		399,396

		AB.21123		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 0,8m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp III		100m3						33,677		501,577

		AB.21124		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 0,8m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp IV		100m3						47,814		554,881

		AB.21131		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 1,25m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp I		100m3						20,789		372,043

		AB.21132		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 1,25m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp II		100m3						27,025		433,452

		AB.21133		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 1,25m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp III		100m3						33,677		507,548

		AB.21134		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 1,25m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp IV		100m3						47,814		683,968

		AB.21141		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 1,6m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp I		100m3						20,789		366,588

		AB.21142		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 1,6m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp II		100m3						27,025		417,825

		AB.21143		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 1,6m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp III		100m3						33,677		495,304

		AB.21144		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 1,6m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp IV		100m3						47,814		707,039

		AB.21151		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 2,3m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp I		100m3						20,789		394,531

		AB.21152		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 2,3m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp II		100m3						27,025		480,229

		AB.21153		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 2,3m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp III		100m3						33,677		604,352

		AB.21154		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 2,3m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp IV		100m3						47,814		848,255

		AB.21161		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 3,6m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp I		100m3						20,789		470,107

		AB.21162		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 3,6m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp II		100m3						27,025		582,033

		AB.21163		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 3,6m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp III		100m3						33,677		750,412

		AB.21164		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào <= 3,6m3 + máy ủi <= 110CV, đất cấp IV		100m3						47,814		1,073,563

		AB.22111		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 50m, đất cấp I		100m3								252,245

		AB.22112		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 50m, đất cấp II		100m3								313,716

		AB.22113		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 50m, đất cấp III		100m3								415,462

		AB.22114		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 50m, đất cấp IV		100m3								561,015

		AB.22121		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 50m, đất cấp I		100m3								305,785

		AB.22122		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 50m, đất cấp II		100m3								376,577

		AB.22123		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 50m, đất cấp III		100m3								492,598

		AB.22124		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 50m, đất cấp IV		100m3								664,663

		AB.22131		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 50m, đất cấp I		100m3								361,585

		AB.22132		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 50m, đất cấp II		100m3								452,933

		AB.22133		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 50m, đất cấp III		100m3								602,642

		AB.22134		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 50m, đất cấp IV		100m3								813,249

		AB.22141		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 50m, đất cấp I		100m3								343,201

		AB.22142		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 50m, đất cấp II		100m3								433,292

		AB.22143		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 50m, đất cấp III		100m3								516,232

		AB.22144		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 50m, đất cấp IV		100m3								696,413

		AB.22151		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 50m, đất cấp I		100m3								271,220

		AB.22152		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 50m, đất cấp II		100m3								324,434

		AB.22153		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 50m, đất cấp III		100m3								418,846

		AB.22154		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 50m, đất cấp IV		100m3								564,756

		AB.22161		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 50m, đất cấp I		100m3								278,634

		AB.22162		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 50m, đất cấp II		100m3								314,054

		AB.22163		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 50m, đất cấp III		100m3								384,893

		AB.22164		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 50m, đất cấp IV		100m3								519,488

		AB.22171		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 70m, đất cấp I		100m3								307,357

		AB.22172		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 70m, đất cấp II		100m3								392,852

		AB.22173		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 70m, đất cấp III		100m3								543,351

		AB.22174		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 70m, đất cấp IV		100m3								733,418

		AB.22181		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 70m, đất cấp I		100m3								411,973

		AB.22182		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 70m, đất cấp II		100m3								509,313

		AB.22183		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 70m, đất cấp III		100m3								595,837

		AB.22184		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 70m, đất cấp IV		100m3								804,282

		AB.22191		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 70m, đất cấp I		100m3								469,426

		AB.22192		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 70m, đất cấp II		100m3								507,488

		AB.22193		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 70m, đất cấp III		100m3								634,360

		AB.22194		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 70m, đất cấp IV		100m3								856,385

		AB.22211		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 70m, đất cấp I		100m3								423,282

		AB.22212		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 70m, đất cấp II		100m3								539,112

		AB.22213		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 70m, đất cấp III		100m3								704,993

		AB.22214		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 70m, đất cấp IV		100m3								952,384

		AB.22221		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 70m, đất cấp I		100m3								418,846

		AB.22222		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 70m, đất cấp II		100m3								526,991

		AB.22223		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 70m, đất cấp III		100m3								746,714

		AB.22224		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 70m, đất cấp IV		100m3								1,007,635

		AB.22231		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 70m, đất cấp I		100m3								314,054

		AB.22232		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 70m, đất cấp II		100m3								382,532

		AB.22233		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 70m, đất cấp III		100m3								476,984

		AB.22234		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 70m, đất cấp IV		100m3								644,637

		AB.22241		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 100m, đất cấp I		100m3								470,574

		AB.22242		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 100m, đất cấp II		100m3								588,571

		AB.22243		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 100m, đất cấp III		100m3								784,997

		AB.22244		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 75cv, phạm vi <= 100m, đất cấp IV		100m3								1,059,852

		AB.22251		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 100m, đất cấp I		100m3								571,257

		AB.22252		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 100m, đất cấp II		100m3								708,909

		AB.22253		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 100m, đất cấp III		100m3								828,863

		AB.22254		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 110cv, phạm vi <= 100m, đất cấp IV		100m3								1,118,916

		AB.22261		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 100m, đất cấp I		100m3								565,849

		AB.22262		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 100m, đất cấp II		100m3								733,320

		AB.22263		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 100m, đất cấp III		100m3								975,645

		AB.22264		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 140cv, phạm vi <= 100m, đất cấp IV		100m3								1,316,930

		AB.22271		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 100m, đất cấp I		100m3								543,402

		AB.22272		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 100m, đất cấp II		100m3								664,953

		AB.22273		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 100m, đất cấp III		100m3								882,314

		AB.22274		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 180cv, phạm vi <= 100m, đất cấp IV		100m3								1,191,195

		AB.22281		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 100m, đất cấp I		100m3								532,141

		AB.22282		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 100m, đất cấp II		100m3								655,735

		AB.22283		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 100m, đất cấp III		100m3								872,025

		AB.22284		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 240cv, phạm vi <= 100m, đất cấp IV		100m3								1,177,577

		AB.22291		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 100m, đất cấp I		100m3								436,842

		AB.22292		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 100m, đất cấp II		100m3								481,707

		AB.22293		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 100m, đất cấp III		100m3								569,075

		AB.22294		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <= 320cv, phạm vi <= 100m, đất cấp IV		100m3								767,425

		AB.23111		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, phạm vi <= 300m, đất cấp I		100m3								582,720

		AB.23112		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, phạm vi <= 300m, đất cấp II		100m3								630,603

		AB.23121		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, phạm vi <= 300m, đất cấp I		100m3								462,597

		AB.23122		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, phạm vi <= 300m, đất cấp II		100m3								500,707

		AB.23131		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, phạm vi <= 500m, đất cấp I		100m3								733,139

		AB.23132		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, phạm vi <= 500m, đất cấp II		100m3								796,778

		AB.23141		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, phạm vi <= 500m, đất cấp I		100m3								583,735

		AB.23142		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, phạm vi <= 500m, đất cấp II		100m3								632,191

		AB.23151		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, phạm vi <= 700m, đất cấp I		100m3								847,796

		AB.23152		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, phạm vi <= 700m, đất cấp II		100m3								917,472

		AB.23161		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, phạm vi <= 700m, đất cấp I		100m3								678,231

		AB.23162		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, phạm vi <= 700m, đất cấp II		100m3								800,736

		AB.23171		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, phạm vi <= 1000m, đất cấp I		100m3								1,030,277

		AB.23172		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, phạm vi <= 1000m, đất cấp II		100m3								1,120,144

		AB.23181		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, phạm vi <= 1000m, đất cấp I		100m3								811,764

		AB.23182		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, phạm vi <= 1000m, đất cấp II		100m3								880,373

		AB.23191		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I		100m3								214,495

		AB.23192		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II		100m3								244,908

		AB.23211		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp I		100m3								158,835

		AB.23212		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp II		100m3								174,718

		AB.24111		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,4m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						20,789		267,707

		AB.24112		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,4m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						27,025		313,658

		AB.24113		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,4m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						33,677		423,956

		AB.24121		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						20,789		305,317

		AB.24122		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						27,025		363,288

		AB.24123		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						33,677		456,874

		AB.24124		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						47,814		502,564

		AB.24131		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đ		100m3						20,789		338,282

		AB.24132		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đ		100m3						27,025		394,254

		AB.24133		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đ		100m3						33,677		459,288

		AB.24134		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đ		100m3						47,814		618,567

		AB.24141		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						20,789		333,360

		AB.24142		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						27,025		380,561

		AB.24143		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						33,677		451,984

		AB.24144		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						47,814		646,536

		AB.24151		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						20,789		358,646

		AB.24152		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						27,025		436,110

		AB.24153		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						33,677		549,255

		AB.24154		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						47,814		774,928

		AB.24161		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 3,6m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						20,789		449,720

		AB.24162		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 3,6m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						27,025		546,122

		AB.24163		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 3,6m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						33,677		691,165

		AB.24164		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 3,6m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đa		100m3						47,814		943,216

		AB.25111		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I		100m3						197,491		388,067

		AB.25112		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II		100m3						254,035		456,838

		AB.25113		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III		100m3						310,996		638,591

		AB.25114		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp IV		100m3						337,189		740,520

		AB.25121		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I		100m3						197,491		429,542

		AB.25122		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II		100m3						254,035		500,226

		AB.25123		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III		100m3						310,996		581,785

		AB.25124		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp IV		100m3						337,189		793,837

		AB.25131		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp I		100m3						197,491		411,776

		AB.25132		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp II		100m3						254,035		468,294

		AB.25133		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp III		100m3						310,996		553,071

		AB.25134		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp IV		100m3						337,189		799,329

		AB.25141		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp I		100m3						197,491		436,394

		AB.25142		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp II		100m3						254,035		529,711

		AB.25143		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp III		100m3						310,996		666,942

		AB.25144		Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp IV		100m3						337,189		952,382

		AB.25211		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I		100m3						76,917		369,646

		AB.25212		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II		100m3						98,953		434,733

		AB.25213		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III		100m3						121,821		550,171

		AB.25214		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp IV		100m3						181,691		704,906

		AB.25221		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I		100m3						76,917		409,605

		AB.25222		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II		100m3						98,953		476,665

		AB.25223		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III		100m3						121,821		554,598

		AB.25224		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp IV		100m3						181,691		755,776

		AB.25231		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp I		100m3						76,917		395,628

		AB.25232		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp II		100m3						98,953		446,090

		AB.25233		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp III		100m3						121,821		526,831

		AB.25234		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp IV		100m3						181,691		760,978

		AB.25241		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp I		100m3						76,917		408,948

		AB.25242		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp II		100m3						98,953		507,754

		AB.25243		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp III		100m3						121,821		642,240

		AB.25244		Đào móng chiều rộng <= 10m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp IV		100m3						181,691		927,680

		AB.25311		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I		100m3						49,892		369,176

		AB.25312		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II		100m3						64,860		438,200

		AB.25313		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III		100m3						80,659		553,890

		AB.25314		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp IV		100m3						124,315		708,389

		AB.25321		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I		100m3						49,892		407,154

		AB.25322		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II		100m3						64,860		477,625

		AB.25323		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III		100m3						80,659		558,971

		AB.25324		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp IV		100m3						124,315		756,465

		AB.25331		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp I		100m3						49,892		379,786

		AB.25332		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp II		100m3						64,860		449,190

		AB.25333		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp III		100m3						80,659		532,724

		AB.25334		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp IV		100m3						124,315		759,520

		AB.25341		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp I		100m3						49,892		405,304

		AB.25342		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp II		100m3						64,860		504,726

		AB.25343		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp III		100m3						80,659		639,827

		AB.25344		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp IV		100m3						124,315		914,126

		AB.25351		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 3,6m3, đất cấp I		100m3						49,892		508,089

		AB.25352		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 3,6m3, đất cấp II		100m3						64,860		638,539

		AB.25353		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 3,6m3, đất cấp III		100m3						80,659		812,766

		AB.25354		Đào móng chiều rộng <= 20m bằng máy đào 3,6m3, đất cấp IV		100m3						124,315		1,159,201

		AB.25411		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I		100m3						45,319		350,755

		AB.25412		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II		100m3						59,122		416,095

		AB.25413		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III		100m3						73,092		524,417

		AB.25414		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp IV		100m3						113,089		669,581

		AB.25421		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I		100m3						45,319		387,217

		AB.25422		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II		100m3						59,122		452,251

		AB.25423		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III		100m3						73,092		529,972

		AB.25424		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp IV		100m3						113,089		716,438

		AB.25431		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp I		100m3						45,319		371,712

		AB.25432		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp II		100m3						59,122		424,968

		AB.25433		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp III		100m3						73,092		504,465

		AB.25434		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp IV		100m3						113,089		719,202

		AB.25441		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp I		100m3						45,319		397,070

		AB.25442		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp II		100m3						59,122		488,258

		AB.25443		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp III		100m3						73,092		615,125

		AB.25444		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp IV		100m3						113,089		862,756

		AB.25451		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 3,6m3, đất cấp I		100m3						45,319		508,089

		AB.25452		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 3,6m3, đất cấp II		100m3						59,122		619,083

		AB.25453		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 3,6m3, đất cấp III		100m3						73,092		773,853

		AB.25454		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào 3,6m3, đất cấp IV		100m3						113,089		1,094,002

		AB.26111		Đào móng công trình trên nền đất ẩm, yếu bằng pp đào chuyển tổ hợp 2 máy đào 0,8m3		100m3						436,559		736,836

		AB.26121		Đào móng công trình trên nền đất ẩm, yếu bằng pp đào chuyển tổ hợp 3 máy đào 0,8m3		100m3						436,559		1,105,254

		AB.26131		Đào móng công trình trên nền đất ẩm, yếu bằng pp đào chuyển tổ hợp 4 máy đào 0,8m3		100m3						436,559		1,473,672

		AB.27111		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I		100m3						232,415		386,839

		AB.27112		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II		100m3						290,207		453,154

		AB.27113		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III		100m3						346,752		572,276

		AB.27114		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp IV		100m3						404,128		735,608

		AB.27121		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I		100m3						232,415		428,542

		AB.27122		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II		100m3						290,207		498,414

		AB.27123		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III		100m3						346,752		579,972

		AB.27124		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp IV		100m3						404,128		792,024

		AB.27131		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp I		100m3						232,415		423,887

		AB.27132		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp II		100m3						290,207		476,368

		AB.27133		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp III		100m3						346,752		563,164

		AB.27134		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp IV		100m3						404,128		819,514

		AB.27141		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp I		100m3						232,415		458,351

		AB.27142		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp II		100m3						290,207		557,157

		AB.27143		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp III		100m3						346,752		699,877

		AB.27144		Đào kênh mương rộng <= 6m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp IV		100m3						404,128		999,040

		AB.27211		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I		100m3						193,749		369,646

		AB.27212		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II		100m3						241,978		435,961

		AB.27213		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III		100m3						287,713		548,943

		AB.27214		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp IV		100m3						336,774		704,906

		AB.27221		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I		100m3						193,749		413,230

		AB.27222		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II		100m3						241,978		476,665

		AB.27223		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III		100m3						287,713		554,598

		AB.27224		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp IV		100m3						336,774		761,213

		AB.27231		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp I		100m3						193,749		407,739

		AB.27232		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp II		100m3						241,978		458,201

		AB.27233		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp III		100m3						287,713		540,960

		AB.27234		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 1,6m3, đất cấp IV		100m3						336,774		785,200

		AB.27241		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp I		100m3						193,749		439,139

		AB.27242		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp II		100m3						241,978		532,456

		AB.27243		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp III		100m3						287,713		677,920

		AB.27244		Đào kênh mương rộng <= 10m bằng máy đào 2,3m3, đất cấp IV		100m3						336,774		955,126

		AB.27311		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						174,208		380,228

		AB.27312		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						218,695		451,709

		AB.27313		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						258,609		568,627

		AB.27314		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						303,096		728,527

		AB.27321		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						174,208		419,841

		AB.27322		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						218,695		490,312

		AB.27323		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						258,609		591,594

		AB.27324		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						303,096		799,809

		AB.27331		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						174,208		416,119

		AB.27332		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						218,695		473,413

		AB.27333		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						258,609		560,983

		AB.27334		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						303,096		805,998

		AB.27341		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						174,208		446,473

		AB.27342		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						218,695		545,895

		AB.27343		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						258,609		686,485

		AB.27344		Đào kênh mương rộng <= 20m bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						303,096		969,796

		AB.27411		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						165,476		352,473

		AB.27412		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						201,233		415,601

		AB.27413		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						238,236		522,940

		AB.27414		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						283,971		670,560

		AB.27421		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						165,476		385,251

		AB.27422		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						201,233		451,114

		AB.27423		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						238,236		544,163

		AB.27424		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 1,25m3 + máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						283,971		737,878

		AB.27431		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						165,476		381,857

		AB.27432		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						201,233		506,796

		AB.27433		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						238,236		514,662

		AB.27434		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 1,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						283,971		741,510

		AB.27441		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						165,476		408,827

		AB.27442		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						201,233		501,776

		AB.27443		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						238,236		630,405

		AB.27444		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 2,3m3 + máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						283,971		891,759

		AB.27451		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 3,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						165,476		520,714

		AB.27452		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 3,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						201,233		635,589

		AB.27453		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 3,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						238,236		799,105

		AB.27454		Đào kênh mương rộng > 20m bằng máy đào 3,6m3 + máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						283,971		1,133,846

		AB.28111		Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3		100m3						282,724		773,678

		AB.28121		Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3		100m3						282,724		1,160,517

		AB.28131		Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3		100m3						282,724		1,547,356

		AB.31111		Đào nền đường bằng máy đào 0,4m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3						161,735		372,061

		AB.31112		Đào nền đường bằng máy đào 0,4m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3						201,648		430,765

		AB.31113		Đào nền đường bằng máy đào 0,4m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3						240,731		523,092

		AB.31121		Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3						161,735		418,808

		AB.31122		Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3						201,648		493,972

		AB.31123		Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3						240,731		614,574

		AB.31124		Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3						279,397		677,703

		AB.31131		Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3						161,735		462,392

		AB.31132		Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3						201,648		536,488

		AB.31133		Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3						240,731		623,270

		AB.31134		Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3						279,397		834,127

		AB.31141		Đào nền đường bằng máy đào 1,6m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3						161,735		456,900

		AB.31142		Đào nền đường bằng máy đào 1,6m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3						201,648		516,212

		AB.31143		Đào nền đường bằng máy đào 1,6m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3						240,731		607,820

		AB.31144		Đào nền đường bằng máy đào 1,6m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3						279,397		859,925

		AB.31151		Đào nền đường bằng máy đào 2,3m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3						161,735		491,045

		AB.31152		Đào nền đường bằng máy đào 2,3m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3						201,648		590,466

		AB.31153		Đào nền đường bằng máy đào 2,3m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3						240,731		739,291

		AB.31154		Đào nền đường bằng máy đào 2,3m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3						279,397		1,029,852

		AB.31161		Đào nền đường bằng máy đào 3,6m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3						161,735		593,936

		AB.31162		Đào nền đường bằng máy đào 3,6m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3						201,648		714,658

		AB.31163		Đào nền đường bằng máy đào 3,6m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3						240,731		898,613

		AB.31164		Đào nền đường bằng máy đào 3,6m3 đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3						279,397		1,261,555

		AB.32111		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 75cv, đất cấp I		100m3						137,204		344,099

		AB.32112		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 75cv, đất cấp II		100m3						174,623		421,115

		AB.32113		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 75cv, đất cấp III		100m3						203,727		505,903

		AB.32114		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 75cv, đất cấp IV		100m3						224,516		668,413

		AB.32121		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						137,204		416,890

		AB.32122		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						174,623		510,296

		AB.32123		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						203,727		613,536

		AB.32124		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						224,516		827,880

		AB.32131		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 140cv, đất cấp I		100m3						137,204		493,532

		AB.32132		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 140cv, đất cấp II		100m3						174,623		614,060

		AB.32133		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 140cv, đất cấp III		100m3						203,727		751,082

		AB.32134		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 140cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,012,438

		AB.32141		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 180cv, đất cấp I		100m3						137,204		467,612

		AB.32142		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 180cv, đất cấp II		100m3						174,623		547,692

		AB.32143		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 180cv, đất cấp III		100m3						203,727		610,613

		AB.32144		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 180cv, đất cấp IV		100m3						224,516		868,014

		AB.32151		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 240cv, đất cấp I		100m3						137,204		369,066

		AB.32152		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 240cv, đất cấp II		100m3						174,623		439,446

		AB.32153		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 240cv, đất cấp III		100m3						203,727		521,842

		AB.32154		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 240cv, đất cấp IV		100m3						224,516		703,799

		AB.32161		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 320cv, đất cấp I		100m3						137,204		380,171

		AB.32162		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 320cv, đất cấp II		100m3						174,623		434,481

		AB.32163		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 320cv, đất cấp III		100m3						203,727		479,346

		AB.32164		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 320cv, đất cấp IV		100m3						224,516		646,998

		AB.32171		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 75cv, đất cấp I		100m3						137,204		420,408

		AB.32172		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 75cv, đất cấp II		100m3						174,623		529,926

		AB.32173		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 75cv, đất cấp III		100m3						203,727		753,201

		AB.32174		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 75cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,016,751

		AB.32181		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						137,204		563,391

		AB.32182		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						174,623		687,278

		AB.32183		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						203,727		825,913

		AB.32184		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,114,983

		AB.32191		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 140cv, đất cấp I		100m3						137,204		641,972

		AB.32192		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 140cv, đất cấp II		100m3						174,623		685,108

		AB.32193		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 140cv, đất cấp III		100m3						203,727		879,222

		AB.32194		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 140cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,187,521

		AB.32201		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 180cv, đất cấp I		100m3						137,204		579,152

		AB.32202		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 180cv, đất cấp II		100m3						174,623		727,873

		AB.32203		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 180cv, đất cấp III		100m3						203,727		976,694

		AB.32204		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 180cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,164,025

		AB.32211		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 240cv, đất cấp I		100m3						137,204		573,339

		AB.32212		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 240cv, đất cấp II		100m3						174,623		710,666

		AB.32213		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 240cv, đất cấp III		100m3						203,727		1,035,100

		AB.32214		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 240cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,397,299

		AB.32221		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 320cv, đất cấp I		100m3						137,204		429,758

		AB.32222		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 320cv, đất cấp II		100m3						174,623		517,126

		AB.32223		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 320cv, đất cấp III		100m3						203,727		661,166

		AB.32224		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 320cv, đất cấp IV		100m3						224,516		892,574

		AB.32231		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 75cv, đất cấp I		100m3						137,204		645,803

		AB.32232		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 75cv, đất cấp II		100m3						174,623		791,356

		AB.32233		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 75cv, đất cấp III		100m3						203,727		1,083,875

		AB.32234		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 75cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,463,302

		AB.32241		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						137,204		783,634

		AB.32242		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						174,623		952,750

		AB.32243		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 110cv, đất cấp III		100m3						203,727		1,144,480

		AB.32244		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 110cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,544,654

		AB.32251		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 140cv, đất cấp I		100m3						137,204		776,456

		AB.32252		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 140cv, đất cấp II		100m3						174,623		985,795

		AB.32253		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 140cv, đất cấp III		100m3						203,727		1,347,380

		AB.32254		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 140cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,818,074

		AB.32261		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 180cv, đất cấp I		100m3						137,204		745,033

		AB.32262		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 180cv, đất cấp II		100m3						174,623		893,754

		AB.32263		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 180cv, đất cấp III		100m3						203,727		1,218,365

		AB.32264		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 180cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,644,507

		AB.32271		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 240cv, đất cấp I		100m3						137,204		729,548

		AB.32272		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 240cv, đất cấp II		100m3						174,623		880,608

		AB.32273		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 240cv, đất cấp III		100m3						203,727		1,203,325

		AB.32274		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 240cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,625,605

		AB.32281		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 320cv, đất cấp I		100m3						137,204		599,772

		AB.32282		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 320cv, đất cấp II		100m3						174,623		646,998

		AB.32283		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 320cv, đất cấp III		100m3						203,727		786,316

		AB.32284		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 320cv, đất cấp IV		100m3						224,516		1,060,227

		AB.33111		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 300m bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						214,953		640,573

		AB.33112		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 300m bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						280,645		694,242

		AB.33121		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 300m bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, đất cấp I		100m3						214,953		508,783

		AB.33122		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 300m bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, đất cấp II		100m3						280,645		551,432

		AB.33131		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 500m bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						214,953		806,748

		AB.33132		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 500m bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						280,645		876,172

		AB.33141		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 500m bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv đất cấp I		100m3						214,953		643,805

		AB.33142		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 500m bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv đất cấp II		100m3						280,645		696,798

		AB.33151		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 700m bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						214,953		933,227

		AB.33152		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 700m bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						280,645		1,009,306

		AB.33161		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 700m bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, đất cấp I		100m3						214,953		746,108

		AB.33162		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 700m bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, đất cấp II		100m3						280,645		804,640

		AB.33171		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 1000m bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, đất cấp I		100m3						214,953		1,112,668

		AB.33172		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 1000m bằng máy cạp 9m3 + máy ủi 110cv, đất cấp II		100m3						280,645		1,208,573

		AB.33181		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 1000m bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, đất cấp I		100m3						214,953		892,987

		AB.33182		Đào vận chuyển đất phạm vi <= 1000m bằng máy cạp 16m3 + máy ủi 140cv, đất cấp II		100m3						280,645		969,672

		AB.33191		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I		100m3								214,495

		AB.33192		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II		100m3								233,703

		AB.33201		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp I		100m3								170,180

		AB.33202		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp II		100m3								186,063

		AB.34110		San đất, bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 110cv		100m3								90,457

		AB.34120		San đá, bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 110cv		100m3								126,837

		AB.34210		San đất, bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 140cv		100m3								109,110

		AB.34220		San đá, bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 140cv		100m3								152,246

		AB.34310		San đất, bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 180cv		100m3								104,390

		AB.34320		San đá, bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 180cv		100m3								145,861

		AB.35110		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn		100m3						2,298,723		9,848,559

		AB.36110		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ trên cạn		m3		2,153				13,174		116,742

		AB.36120		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ dưới nước		m3		2,153				27,928		472,917

		AB.41111		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 300m, đất cấp I		100m3								305,517

		AB.41112		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 300m, đất cấp II		100m3								382,125

		AB.41113		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 300m, đất cấp III		100m3								458,734

		AB.41114		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 300m, đất cấp IV		100m3								504,607

		AB.41121		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 300m, đất cấp I		100m3								344,422

		AB.41122		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 300m, đất cấp II		100m3								386,328

		AB.41123		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 300m, đất cấp III		100m3								484,548

		AB.41124		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 300m, đất cấp IV		100m3								530,383

		AB.41131		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 300m, đất cấp I		100m3								386,551

		AB.41132		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 300m, đất cấp II		100m3								429,072

		AB.41133		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 300m, đất cấp III		100m3								463,861

		AB.41134		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 300m, đất cấp IV		100m3								510,247

		AB.41141		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 300m, đất cấp I		100m3								351,151

		AB.41142		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 300m, đất cấp II		100m3								392,512

		AB.41143		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 300m, đất cấp III		100m3								455,820

		AB.41144		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 300m, đất cấp IV		100m3								489,585

		AB.41151		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 300m, đất cấp I		100m3								288,054

		AB.41152		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 300m, đất cấp II		100m3								321,093

		AB.41153		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 300m, đất cấp III		100m3								372,716

		AB.41154		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 300m, đất cấp IV		100m3								400,592

		AB.41161		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 300m, đất cấp I		100m3								243,030

		AB.41162		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 300m, đất cấp II		100m3								274,558

		AB.41163		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 300m, đất cấp III		100m3								430,885

		AB.41164		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 300m, đất cấp IV		100m3								514,960

		AB.41211		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 500m, đất cấp I		100m3								382,125

		AB.41212		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 500m, đất cấp II		100m3								437,174

		AB.41213		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 500m, đất cấp III		100m3								564,243

		AB.41214		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 500m, đất cấp IV		100m3								578,005

		AB.41221		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 500m, đất cấp I		100m3								436,093

		AB.41222		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 500m, đất cấp II		100m3								504,191

		AB.41223		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 500m, đất cấp III		100m3								563,123

		AB.41224		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 500m, đất cấp IV		100m3								608,958

		AB.41231		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 500m, đất cấp I		100m3								419,021

		AB.41232		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 500m, đất cấp II		100m3								467,727

		AB.41233		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 500m, đất cấp III		100m3								510,247

		AB.41234		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 500m, đất cấp IV		100m3								556,633

		AB.41241		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 500m, đất cấp I		100m3								403,486

		AB.41242		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 500m, đất cấp II		100m3								450,756

		AB.41243		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 500m, đất cấp III		100m3								506,467

		AB.41244		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 500m, đất cấp IV		100m3								548,673

		AB.41251		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 500m, đất cấp I		100m3								331,417

		AB.41252		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 500m, đất cấp II		100m3								371,683

		AB.41253		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 500m, đất cấp III		100m3								423,306

		AB.41254		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 500m, đất cấp IV		100m3								454,279

		AB.41261		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 500m, đất cấp I		100m3								337,614

		AB.41262		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 500m, đất cấp II		100m3								373,083

		AB.41263		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 500m, đất cấp III		100m3								468,982

		AB.41264		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 500m, đất cấp IV		100m3								492,628

		AB.41311		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 700m, đất cấp I		100m3								436,715

		AB.41312		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 700m, đất cấp II		100m3								509,195

		AB.41313		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 700m, đất cấp III		100m3								596,354

		AB.41314		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 700m, đất cấp IV		100m3								655,072

		AB.41321		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 700m, đất cấp I		100m3								485,202

		AB.41322		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 700m, đất cấp II		100m3								569,671

		AB.41323		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 700m, đất cấp III		100m3								654,794

		AB.41324		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 700m, đất cấp IV		100m3								700,630

		AB.41331		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 700m, đất cấp I		100m3								460,769

		AB.41332		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 700m, đất cấp II		100m3								514,886

		AB.41333		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 700m, đất cấp III		100m3								564,364

		AB.41334		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 700m, đất cấp IV		100m3								618,482

		AB.41341		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 700m, đất cấp I		100m3								452,444

		AB.41342		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 700m, đất cấp II		100m3								490,429

		AB.41343		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 700m, đất cấp III		100m3								565,555

		AB.41344		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 700m, đất cấp IV		100m3								616,202

		AB.41351		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 700m, đất cấp I		100m3								352,066

		AB.41352		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 700m, đất cấp II		100m3								394,397

		AB.41353		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 700m, đất cấp III		100m3								462,539

		AB.41354		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 700m, đất cấp IV		100m3								503,837

		AB.41361		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 700m, đất cấp I		100m3								370,456

		AB.41362		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 700m, đất cấp II		100m3								404,612

		AB.41363		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 700m, đất cấp III		100m3								562,252

		AB.41364		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 700m, đất cấp IV		100m3								589,840

		AB.41411		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I		100m3								509,653

		AB.41412		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II		100m3								610,116

		AB.41413		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III		100m3								733,974

		AB.41414		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV		100m3								779,848

		AB.41421		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I		100m3								557,884

		AB.41422		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II		100m3								654,794

		AB.41423		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III		100m3								785,753

		AB.41424		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV		100m3								838,136

		AB.41431		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I		100m3								529,575

		AB.41432		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II		100m3								595,289

		AB.41433		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III		100m3								649,406

		AB.41434		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV		100m3								711,254

		AB.41441		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I		100m3								514,908

		AB.41442		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II		100m3								582,437

		AB.41443		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III		100m3								649,966

		AB.41444		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV		100m3								709,054

		AB.41451		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I		100m3								426,403

		AB.41452		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II		100m3								475,961

		AB.41453		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III		100m3								567,849

		AB.41454		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV		100m3								580,239

		AB.41461		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I		100m3								438,767

		AB.41462		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II		100m3								525,470

		AB.41463		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III		100m3								616,113

		AB.41464		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV		100m3								676,542

		AB.42111		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3								302,764

		AB.42112		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3								330,288

		AB.42113		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3								394,511

		AB.42114		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3								403,686

		AB.42121		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3								281,561

		AB.42122		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3								294,657

		AB.42123		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3								314,301

		AB.42124		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3								327,397

		AB.42131		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3								231,931

		AB.42132		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3								262,855

		AB.42133		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3								293,779

		AB.42134		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3								324,703

		AB.42141		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3								236,351

		AB.42142		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3								270,116

		AB.42143		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3								303,880

		AB.42144		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3								346,086

		AB.42151		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3								193,069

		AB.42152		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3								220,945

		AB.42153		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3								248,821

		AB.42154		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3								282,892

		AB.42161		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3								183,914

		AB.42162		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3								210,188

		AB.42163		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3								236,461

		AB.42164		Vận chuyển tiếp cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3								269,303

		AB.42211		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3								243,129

		AB.42212		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3								275,240

		AB.42213		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3								302,764

		AB.42214		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3								334,876

		AB.42221		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3								248,822

		AB.42222		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3								268,466

		AB.42223		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3								275,013

		AB.42224		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3								301,205

		AB.42231		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3								177,813

		AB.42232		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3								208,738

		AB.42233		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3								231,931

		AB.42234		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3								262,855

		AB.42241		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3								177,264

		AB.42242		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3								211,028

		AB.42243		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3								236,351

		AB.42244		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3								278,557

		AB.42251		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3								144,543

		AB.42252		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3								172,420

		AB.42253		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3								193,069

		AB.42254		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3								228,172

		AB.42261		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3								137,936

		AB.42262		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3								164,209

		AB.42263		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3								183,914

		AB.42264		Vận chuyển tiếp cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3								216,756

		AB.42311		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3								201,843

		AB.42312		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3								244,964

		AB.42313		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3								266,983

		AB.42314		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3								302,764

		AB.42321		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3								242,274

		AB.42322		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3								248,822

		AB.42323		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3								261,918

		AB.42324		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3								268,466

		AB.42331		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3								154,620

		AB.42332		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3								170,082

		AB.42333		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3								185,544

		AB.42334		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3								224,200

		AB.42341		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3								144,343

		AB.42342		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3								168,822

		AB.42343		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3								185,705

		AB.42344		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3								219,469

		AB.42351		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3								117,700

		AB.42352		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3								138,349

		AB.42353		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3								151,771

		AB.42354		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3								179,647

		AB.42361		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3								112,976

		AB.42362		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3								131,367

		AB.42363		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3								144,504

		AB.42364		Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3								157,641

		AB.42411		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3								124,776

		AB.42412		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3								151,841

		AB.42413		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3								165,603

		AB.42414		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3								188,081

		AB.42421		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3								149,948

		AB.42422		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3								154,531

		AB.42423		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3								163,699

		AB.42424		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3								166,318

		AB.42431		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3								95,865

		AB.42432		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3								105,142

		AB.42433		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3								112,100

		AB.42434		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3								138,385

		AB.42441		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3								89,476

		AB.42442		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3								104,670

		AB.42443		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3								114,799

		AB.42444		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3								135,902

		AB.42451		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3								73,304

		AB.42452		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3								86,726

		AB.42453		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3								94,986

		AB.42454		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3								111,505

		AB.42461		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3								70,938

		AB.42462		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3								81,448

		AB.42463		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3								89,330

		AB.42464		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3								98,526

		AB.51111		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp I		100m3		2,675,591				1,034,425		3,796,496

		AB.51112		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp II		100m3		2,213,216				791,031		2,310,664

		AB.51113		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp III		100m3		1,852,667				689,617		1,899,523

		AB.51114		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp IV		100m3		1,563,436				567,920		1,214,191

		AB.51121		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp I		100m3		1,160,036				298,158		1,805,375

		AB.51122		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp II		100m3		989,740				274,495		1,625,652

		AB.51123		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp III		100m3		887,484				250,831		1,257,414

		AB.51124		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp IV		100m3		813,084				241,366		739,655

		AB.51131		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp I		100m3		1,205,001				283,960		1,777,671

		AB.51132		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp II		100m3		1,019,680				261,423		1,523,145

		AB.51133		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp III		100m3		876,262				238,887		1,066,980

		AB.51134		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp IV		100m3		755,823				229,872		800,220

		AB.51211		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp I		100m3		2,904,878				1,149,362		4,218,239

		AB.51212		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp II		100m3		2,412,096				878,924		2,567,706

		AB.51213		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp III		100m3		2,026,169				766,241		2,111,089

		AB.51214		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp IV		100m3		1,719,251				631,022		1,349,519

		AB.51221		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp I		100m3		1,139,421				357,789		2,005,796

		AB.51222		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp II		100m3		998,180				329,393		1,806,245

		AB.51223		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp III		100m3		900,105				300,997		1,397,339

		AB.51224		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp IV		100m3		829,990				275,847		821,627

		AB.51231		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp I		100m3		1,170,817				340,752		1,869,808

		AB.51232		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp II		100m3		1,009,420				313,708		1,602,805

		AB.51233		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp III		100m3		887,388				286,664		1,122,659

		AB.51234		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp IV		100m3		779,693				275,847		842,298

		AB.51311		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm, đá cấp I		100m3		2,790,296				1,091,893		4,007,368

		AB.51312		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm, đá cấp II		100m3		2,312,656				834,977		2,438,867

		AB.51313		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm, đá cấp III		100m3		1,939,357				727,929		2,005,653

		AB.51314		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm, đá cấp IV		100m3		1,641,343				599,471		1,281,507

		AB.51321		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm, đá cấp I		100m3		1,084,231				327,996		1,905,586

		AB.51322		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm, đá cấp II		100m3		949,500				301,944		1,716,266

		AB.51323		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm, đá cấp III		100m3		856,138				275,937		1,328,200

		AB.51324		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm, đá cấp IV		100m3		789,246				265,525		780,959

		AB.51331		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm, đá cấp I		100m3		1,117,639				312,356		1,816,377

		AB.51332		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm, đá cấp II		100m3		962,532				287,566		1,555,051

		AB.51333		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm, đá cấp III		100m3		844,986				262,776		1,089,142

		AB.51334		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm, đá cấp IV		100m3		742,402				252,860		816,070

		AB.51411		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính  >= 20mm, đá cấp I		100m3		1,182,295				677,447		8,748,256

		AB.51412		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính  >= 20mm, đá cấp II		100m3		1,019,316				620,610		7,838,655

		AB.51413		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính  >= 20mm, đá cấp III		100m3		896,088				563,728		6,669,552

		AB.51414		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính  >= 20mm, đá cấp IV		100m3		779,693				528,796		6,067,526

		AB.51511		Phá đá đường viền, đá cấp I		100m2		3,279,698				338,048		22,388,272

		AB.51512		Phá đá đường viền, đá cấp II		100m2		2,772,074				338,048		20,151,671

		AB.51513		Phá đá đường viền, đá cấp III		100m2		2,544,113				338,048		18,137,616

		AB.51611		Đào phá đá chiều dày <= 0,5m bằng búa căn, đá cấp I		m3						63,553		237,645

		AB.51612		Đào phá đá chiều dày <= 0,5m bằng búa căn, đá cấp II		m3						57,693		215,114

		AB.51613		Đào phá đá chiều dày <= 0,5m bằng búa căn, đá cấp III		m3						51,834		192,584

		AB.51614		Đào phá đá chiều dày <= 0,5m bằng búa căn, đá cấp IV		m3						45,073		170,657

		AB.52111		Xúc đá sau nổ mìn bằng máy đào 0,8m3 lên phương tiện vận chuyển		100m3						81,131		771,347

		AB.52121		Xúc đá sau nổ mìn bằng máy đào 1,25m3 lên phương tiện vận chuyển		100m3						81,131		916,990

		AB.52131		Xúc đá sau nổ mìn bằng máy đào 1,6m3 lên phương tiện vận chuyển		100m3						81,131		955,408

		AB.52141		Xúc đá sau nổ mìn bằng máy đào 2,3m3 lên phương tiện vận chuyển		100m3						81,131		1,041,325

		AB.52151		Xúc đá sau nổ mìn bằng máy đào 3,6m3 lên phương tiện vận chuyển		100m3						81,131		1,271,356

		AB.53111		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 300m		100m3								716,084

		AB.53121		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 300m		100m3								795,575

		AB.53131		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 300m		100m3								753,774

		AB.53141		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 300m		100m3								734,377

		AB.53151		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 300m		100m3								672,127

		AB.53161		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 300m		100m3								694,934

		AB.53211		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 500m		100m3								770,673

		AB.53221		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 500m		100m3								933,081

		AB.53231		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 500m		100m3								834,950

		AB.53241		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 500m		100m3								823,009

		AB.53251		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 500m		100m3								706,198

		AB.53261		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 500m		100m3								730,403

		AB.53311		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 700m		100m3								784,435

		AB.53321		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 700m		100m3								1,029,991

		AB.53331		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 700m		100m3								929,269

		AB.53341		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 700m		100m3								920,082

		AB.53351		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 700m		100m3								810,476

		AB.53361		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 700m		100m3								838,124

		AB.53411		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 1000m		100m3								1,037,198

		AB.53421		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <= 1000m		100m3								1,257,204

		AB.53431		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <= 1000m		100m3								1,066,881

		AB.53441		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 1000m		100m3								1,064,425

		AB.53451		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm vi <= 1000m		100m3								957,084

		AB.53461		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 27T trong phạm vi <= 1000m		100m3								990,510

		AB.54111		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 5T		100m3								598,189

		AB.54121		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 7T		100m3								507,465

		AB.54131		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 10T		100m3								503,289

		AB.54141		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 12T		100m3								492,961

		AB.54151		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 22T		100m3								428,468

		AB.54161		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 2km bằng ôtô tự đổ 27T		100m3								446,649

		AB.54211		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 5T		100m3								376,162

		AB.54221		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 7T		100m3								457,701

		AB.54231		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 10T		100m3								459,996

		AB.54241		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 12T		100m3								452,444

		AB.54251		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 22T		100m3								354,131

		AB.54261		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 4km bằng ôtô tự đổ 27T		100m3								367,829

		AB.54311		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 5T		100m3								335,335

		AB.54321		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 7T		100m3								416,449

		AB.54331		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 10T		100m3								354,854

		AB.54341		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 12T		100m3								338,489

		AB.54351		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 22T		100m3								277,730

		AB.54361		Vận chuyển tiếp đá cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 27T		100m3								289,008

		AB.54411		Vận chuyển đá tiếp 1km ngoài cự ly 7km bằng ôtô tự đổ 5T		100m3								243,129

		AB.54421		Vận chuyển đá tiếp 1km ngoài cự ly 7km bằng ôtô tự đổ 7T		100m3								301,205

		AB.54431		Vận chuyển đá tiếp 1km ngoài cự ly 7km bằng ôtô tự đổ 10T		100m3								231,931

		AB.54441		Vận chuyển đá tiếp 1km ngoài cự ly 7km bằng ôtô tự đổ 12T		100m3								227,910

		AB.54451		Vận chuyển đá tiếp 1km ngoài cự ly 7km bằng ôtô tự đổ 22T		100m3								196,166

		AB.54461		Vận chuyển đá tiếp 1km ngoài cự ly 7km bằng ôtô tự đổ 27T		100m3								210,188

		AB.55111		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 140cv		100m3								976,914

		AB.55121		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 180cv		100m3								915,204

		AB.55131		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 240cv		100m3								738,131

		AB.55141		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 50m bằng máy ủi 320cv		100m3								684,779

		AB.55151		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 140cv		100m3								1,243,345

		AB.55161		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 180cv		100m3								1,215,505

		AB.55171		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 240cv		100m3								1,167,277

		AB.55181		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 70m bằng máy ủi 320cv		100m3								944,523

		AB.55191		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 140cv		100m3								1,903,079

		AB.55201		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 180cv		100m3								1,730,307

		AB.55211		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 240cv		100m3								1,665,086

		AB.55221		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi 320cv		100m3								1,109,815

		AB.55311		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 1,25m3		100m3						49,726		650,516

		AB.55312		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 1,6m3		100m3						49,726		679,763

		AB.55313		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 2,3m3		100m3						49,726		813,558

		AB.55314		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m3		100m3						49,726		989,942

		AB.55321		Xúc đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông (0,4-1)m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m3		100m3						49,726		4,989,006

		AB.55322		Xúc đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông > 1m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m3		100v						49,726		4,486,954

		AB.56111		Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12T trong phạm vi <= 300m		100m3								514,064

		AB.56121		Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 300m		100m3								541,234

		AB.56122		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông (0,4-1)m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 300m		100m3								1,799,733

		AB.56123		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông > 1m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 300m		100v								1,619,760

		AB.56211		Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12T trong phạm vi <= 500m		100m3								576,528

		AB.56221		Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 500m		100m3								606,917

		AB.56222		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông (0,4-1)m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 500m		100m3								1,890,377

		AB.56223		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông > 1m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 500m		100v								1,701,208

		AB.56311		Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12T trong phạm vi <= 700m		100m3								647,434

		AB.56321		Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 700m		100m3								618,740

		AB.56322		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông (0,4-1)m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 700m		100m3								2,118,956

		AB.56323		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông > 1m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 700m		100v								1,907,455

		AB.56411		Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12T trong phạm vi <= 1000m		100m3								744,507

		AB.56421		Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 1000m		100m3								710,698

		AB.56422		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông (0,4-1)m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 1000m		100m3								2,503,863

		AB.56423		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông > 1m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T trong phạm vi <= 1000m		100v								2,252,951

		AB.57111		Vận chuyển tiếp 1000m đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12T, cự ly <= 2km		100m3								363,812

		AB.57121		Vận chuyển tiếp 1000m đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T, cự ly <= 2km		100m3								282,440

		AB.57122		Vận chuyển tiếp 1000m đá tảng, cục bê tông (0,4-1)m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T, cự ly <= 2km		100m3								826,301

		AB.57123		Vận chuyển tiếp 1000m đá tảng, cục bê tông > 1m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T, cự ly <= 2km		100v								743,539

		AB.57211		Vận chuyển tiếp 1000m đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12T, cự ly <= 4km		100m3								292,907

		AB.57221		Vận chuyển tiếp 1000m đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T, cự ly <= 4km		100m3								227,266

		AB.57222		Vận chuyển tiếp 1000m đá tảng, cục bê tông (0,4-1)m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T, cự ly <= 4km		100m3								680,483

		AB.57223		Vận chuyển tiếp 1000m đá tảng, cục bê tông > 1m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T, cự ly <= 4km		100v								612,172

		AB.57311		Vận chuyển tiếp 1000m đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12T, cự ly <= 7km		100m3								230,443

		AB.57321		Vận chuyển tiếp 1000m đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T, cự ly <= 7km		100m3								165,523

		AB.57322		Vận chuyển tiếp 1000m đá tảng, cục bê tông (0,4-1)m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T, cự ly <= 7km		100m3								534,665

		AB.57323		Vận chuyển tiếp 1000m đá tảng, cục bê tông > 1m lấp sông bằng ô tô tự đổ 27T, cự ly <= 7km		100v								480,805

		AB.58111		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10-15m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp I		100m3		8,649,221				1,747,354		18,783,137

		AB.58112		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10-15m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp II		100m3		7,314,900				1,562,934		16,253,102

		AB.58113		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10-15m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp III		100m3		6,640,038				1,406,830		14,628,552

		AB.58114		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10-15m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp IV		100m3		6,032,129				1,266,220		13,167,599

		AB.58121		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 25m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp I		100m3		6,481,503				1,205,265		12,825,188

		AB.58122		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 25m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp II		100m3		5,224,644				1,065,140		11,002,802

		AB.58123		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 25m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp III		100m3		4,959,196				958,675		9,903,283

		AB.58124		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 25m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp IV		100m3		4,504,893				862,797		8,914,096

		AB.58131		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 35m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp I		100m3		5,736,144				1,005,448		10,629,954

		AB.58132		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 35m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp II		100m3		4,759,024				898,836		8,708,649

		AB.58133		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 35m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp III		100m3		4,317,735				809,030		7,837,404

		AB.58134		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 35m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp IV		100m3		3,918,851				728,113		7,061,273

		AB.58141		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp I		100m3		4,990,769				805,679		8,438,525

		AB.58142		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp II		100m3		4,051,514				732,533		6,414,497

		AB.58143		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp III		100m3		3,676,142				659,386		5,771,525

		AB.58144		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào <= 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp IV		100m3		3,336,055				593,428		5,204,645

		AB.58151		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào > 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp I		100m3		4,752,555				709,365		7,304,765

		AB.58152		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào > 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp II		100m3		3,942,833				644,961		6,132,959

		AB.58153		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào > 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp III		100m3		3,573,476				580,557		5,528,033

		AB.58154		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào > 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp IV		100m3		3,240,646				522,370		4,964,957

		AB.58211		Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp I		100m3		3,034,868				466,272		4,729,074

		AB.58212		Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp II		100m3		2,753,457				422,948		4,287,745

		AB.58213		Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp III		100m3		2,601,407				399,634		4,055,666

		AB.58214		Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan tự hành 2 cần, đá cấp IV		100m3		2,341,645				359,661		3,648,578

		AB.58311		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, td đào <= 5m2, h <= 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,		m3		264,563				283,163		1,759,209

		AB.58312		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, td đào <= 5m2, h <= 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,		m3		227,135				271,215		1,317,808

		AB.58313		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, td đào <= 5m2, h <= 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,		m3		187,658				265,241		1,099,210

		AB.58314		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, td đào <= 5m2, h <= 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,		m3		160,936				257,761		824,912

		AB.58321		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, td đào <= 5m2, h > 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,		m3		264,563				339,796		2,110,636

		AB.58322		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, td đào <= 5m2, h > 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,		m3		227,135				325,468		1,581,450

		AB.58323		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, td đào <= 5m2, h > 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,		m3		187,658				318,279		1,317,808

		AB.58324		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, td đào <= 5m2, h > 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,		m3		160,936				309,294		987,866

		AB.58410		Khoan đá đào hầm đứng đường kính 2,4m bằng tổ hợp khoan Robbin		100m		3,393,000				19,005,441		240,582,874

		AB.58420		Khoan đá đào hầm nghiêng đường kính 2,4m bằng tổ hợp khoan Robbin		100m		3,393,000				20,905,985		264,642,282

		AB.58511		Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng máy khoan cầm tay D42, đá cấp I		100m3		13,928,380				7,682,317		13,602,145

		AB.58512		Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng máy khoan cầm tay D42, đá cấp II		100m3		11,723,345				7,064,992		10,203,515

		AB.58513		Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng máy khoan cầm tay D42, đá cấp III		100m3		9,523,738				6,756,573		8,500,733

		AB.58514		Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng máy khoan cầm tay D42, đá cấp IV		100m3		8,085,962				6,371,413		6,379,132

		AB.58521		Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng máy khoan cầm tay D42, đá cấp I		100m3		13,928,380				9,218,586		16,320,275

		AB.58522		Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng máy khoan cầm tay D42, đá cấp II		100m3		11,723,345				8,477,894		12,239,931

		AB.58523		Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng máy khoan cầm tay D42, đá cấp III		100m3		9,523,738				8,108,276		10,203,515

		AB.58524		Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng máy khoan cầm tay D42, đá cấp IV		100m3		8,085,962				7,644,918		7,649,286

		AB.58611		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3-7m, đá cấp I		m3		115,345				189,171		1,854,104

		AB.58612		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3-7m, đá cấp II		m3		108,230				179,160		1,764,698

		AB.58613		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3-7m, đá cấp III		m3		100,851				170,202		1,696,727

		AB.58614		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3-7m, đá cấp IV		m3		93,741				163,351		1,604,729

		AB.59110		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ + ôtô tự đổ 22T, cự ly trung bình <= 500m		100m3						135,025		1,991,720

		AB.59120		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ + ôtô tự đổ 22T, cự ly trung bình <= 1000m		100m3						135,025		2,812,520

		AB.59210		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật + ôtô tự đổ 10T, cự ly trung bình <= 500m		100m3						135,025		3,565,499

		AB.59220		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật + ôtô tự đổ 10T, cự ly trung bình <= 1000m		100m3						135,025		4,818,697

		AB.59310		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật + xe goòng 3T, cự ly trung bình <= 500m		100m3						341,399		18,643,208

		AB.59320		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật + xe goòng 3T, cự ly trung bình <= 1000m		100m3						341,399		20,698,477

		AB.59410		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, cự ly trung bình <= 100m		100m3						83,346		1,804,209

		AB.61110		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 600cv, cự ly <= 500m		100m3						72,855		1,047,188

		AB.61120		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 600cv, cự ly <= 1000m		100m3						97,140		1,950,950

		AB.62111		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,85		100m3						30,767		162,160

		AB.62112		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,90		100m3						30,767		219,966

		AB.62113		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,95		100m3						30,767		302,588

		AB.62121		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,85		100m3						30,767		162,277

		AB.62122		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,90		100m3						30,767		236,654

		AB.62123		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,95		100m3						30,767		321,664

		AB.62124		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,98		100m3						30,767		398,870

		AB.62131		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,85		100m3						30,767		165,635

		AB.62132		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,90		100m3						30,767		227,575

		AB.62133		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,95		100m3						30,767		318,529

		AB.62134		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,98		100m3						30,767		397,525

		AB.63111		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9T, dung trọng <= 1,65T/m3		100m3						61,534		180,570

		AB.63112		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9T, dung trọng <= 1,75T/m3		100m3						61,534		253,801

		AB.63113		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9T, dung trọng <= 1,8T/m3		100m3						61,534		312,590

		AB.63114		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9T, dung trọng > 1,8T/m3		100m3						61,534		328,117

		AB.63121		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 16T, dung trọng <= 1,65T/m3		100m3						61,534		189,323

		AB.63122		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 16T, dung trọng <= 1,75T/m3		100m3						61,534		263,700

		AB.63123		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 16T, dung trọng <= 1,8T/m3		100m3						61,534		326,172

		AB.63124		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 16T, dung trọng > 1,8T/m3		100m3						61,534		365,410

		AB.63131		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 25T, dung trọng <= 1,65T/m3		100m3						61,534		187,787

		AB.63132		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 25T, dung trọng <= 1,75T/m3		100m3						61,534		262,468

		AB.63133		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 25T, dung trọng <= 1,8T/m3		100m3						61,534		322,843

		AB.63134		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 25T, dung trọng > 1,8T/m3		100m3						61,534		356,753

		AB.64111		Đắp nền đường bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,85		100m3						72,344		193,051

		AB.64112		Đắp nền đường bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,90		100m3						72,344		263,252

		AB.64113		Đắp nền đường bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,95		100m3						72,344		368,553

		AB.64121		Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,85		100m3						72,344		199,026

		AB.64122		Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,90		100m3						72,344		275,163

		AB.64123		Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,95		100m3						72,344		382,683

		AB.64124		Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,98		100m3						72,344		480,407

		AB.64131		Đắp nền đường bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,85		100m3						72,344		196,571

		AB.64132		Đắp nền đường bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,90		100m3						72,344		272,372

		AB.64133		Đắp nền đường bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,95		100m3						72,344		380,209

		AB.64134		Đắp nền đường bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,98		100m3						72,344		474,116

		AB.65110		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K = 0,85		100m3						373,989		214,699

		AB.65120		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K = 0,90		100m3						429,359		246,486

		AB.65130		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K = 0,95		100m3						494,443		283,849

		AB.66111		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,85		100m3		3,436,984				62,366		170,615

		AB.66112		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,90		100m3		3,436,984				62,366		243,947

		AB.66113		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,95		100m3		3,436,984				62,366		300,107

		AB.66114		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,98		100m3		3,436,984				62,366		333,452

		AB.66121		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,85		100m3		3,436,984				62,366		171,574

		AB.66122		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,90		100m3		3,436,984				62,366		254,574

		AB.66123		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,95		100m3		3,436,984				62,366		313,408

		AB.66124		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16T, độ chặt K = 0,98		100m3		3,436,984				62,366		354,586

		AB.66131		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,85		100m3		3,436,984				62,366		179,260

		AB.66132		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,90		100m3		3,436,984				62,366		213,757

		AB.66133		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,95		100m3		3,436,984				62,366		310,375

		AB.66134		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,98		100m3		3,436,984				62,366		343,999

		AB.66141		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt K = 0,85		100m3		3,436,984				179,613		122,261

		AB.66142		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt K = 0,90		100m3		3,436,984				192,917		131,318

		AB.66143		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt K = 0,95		100m3		3,436,984				199,154		139,808

		AB.66144		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt K = 0,98		100m3		3,436,984				212,874		158,487

		AB.67110		Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi 180cv		100m3						225,365		1,601,607

		AB.67120		Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi 320cv		100m3						225,365		1,549,018

		AB.68110		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax <= 80mm		100m3						530,938		3,731,576

		AB.68120		Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax <= 400mm		100m3						124,731		1,467,278

		AB.68210		Đắp thân đập bằng đá có Dmax <= 800mm		100m3						124,731		1,340,314

		AB.68220		Đắp thân đập bằng đá có Dmax <= 1200mm		100m3						124,731		1,070,961

		AB.68310		Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 0,45m <= D <= 1m		100m3						336,774		1,979,583

		AB.68410		Đắp đá trong nút hầm bằng máy ủi		100m3								1,083,519

		AB.71210		Nạo vét đất phù sa bùn lỏng sâu <=8m bằng tàu hút công suất <= 2000CV, chiều cao ống xả <=5m, chiều dài		100m3						27,353		1,974,145

		AB.71220		Nạo vét cát hạt trung, hạt to, đất cát pha sâu <=8m bằng tàu hút công suất <= 2000CV, h ống xả <=5m, l ố		100m3						35,711		2,720,407

		AB.71230		Nạo vét cát hạt mịn sâu <=8m bằng tàu hút công suất <= 2000CV, h ống xả <=5m, l ống xả <=500m		100m3						43,689		3,273,980

		AB.71240		Nạo vét đất sét dính sâu <=8m bằng tàu hút công suất <= 2000CV, h ống xả <=5m, l ống xả <=500m		100m3						60,024		4,584,407

		AB.71250		Nạo vét đất sét nửa cứng, sét cứng sâu <=8m bằng tàu hút c.suất <= 2000CV, h ống xả <=5m, l ống xả <=50		100m3						93,076		6,293,914

		AB.71310		Nạo vét đất phù sa bùn lỏng sâu <=9m bằng tàu hút công suất > 2000CV, chiều cao ống xả <=6m, chiều dài		100m3						25,073		1,779,928

		AB.71320		Nạo vét cát hạt trung, hạt to, đất cát pha sâu <=9m bằng tàu hút công suất > 2000CV, h ống xả <=6m, l ốn		100m3						32,292		2,461,423

		AB.71330		Nạo vét cát hạt mịn sâu <=9m bằng tàu hút công suất > 2000CV, h ống xả <=6m, l ống xả <=500m		100m3						39,890		2,938,709

		AB.71340		Nạo vét đất sét dính sâu <=9m bằng tàu hút công suất > 2000CV, h ống xả <=6m, l ống xả <=500m		100m3						55,086		3,764,065

		AB.71350		Nạo vét đất sét nửa cứng, sét cứng sâu <=9m bằng tàu hút công suất > 2000CV, h ống xả <=6m, l ống xả <		100m3						85,098		5,475,609

		AB.72110		Nạo vét đất phù sa bùn lỏng bằng tàu cuốc biển cs 2085CV, độ sâu hạ gầu từ (6-9)m		100m3						139,903		2,005,530

		AB.72120		Nạo vét cát hạt trung, hạt to, đất cát pha bằng tàu cuốc biển công suất 2085CV, độ sâu hạ gầu từ (6-9)		100m3						156,691		2,713,492

		AB.72130		Nạo vét cát hạt mịn bằng tàu cuốc biển công suất 2085CV, độ sâu hạ gầu từ (6-9)m		100m3						191,559		3,298,006

		AB.72140		Nạo vét đất sét dính bằng tàu cuốc biển công suất 2085CV, độ sâu hạ gầu từ (6-9)m		100m3						451,994		3,885,066

		AB.72150		Nạo vét đất sét nửa cứng, sét cứng bằng tàu cuốc biển công suất 2085CV, độ sâu hạ gầu từ (6-9)m		100m3						624,182		5,426,984

		AB.72210		Nạo vét đất phù sa bùn lỏng bằng tàu cuốc sông công suất 495CV		100m3						110,171		1,713,333

		AB.72220		Nạo vét cát hạt trung, hạt to, đất cát pha bằng tàu cuốc sông công suất 495CV		100m3						123,468		2,344,738

		AB.72230		Nạo vét cát hạt mịn bằng tàu cuốc sông công suất 495CV		100m3						150,820		2,834,713

		AB.72240		Nạo vét đất sét dính bằng tàu cuốc sông công suất 495CV		100m3						355,586		3,205,150

		AB.72250		Nạo vét đất sét nửa cứng, sét cứng bằng tàu cuốc sông công suất 495CV		100m3						474,875		4,910,118

		AB.73110		Nạo vét đất phù sa bùn lỏng bằng tàu hút bụng tự hành cs 1390CV, độ sâu hạ gầu (4-6)m, cự ly vận chuye		100m3						71,801		2,311,037

		AB.73120		Nạo vét cát hạt trung, hạt to, đất cát pha bằng tàu hút bụng tự hành cs 1390CV, độ sâu hạ gầu (4-6)m, c		100m3						83,198		3,166,977

		AB.73130		Nạo vét cát hạt mịn bằng tàu hút bụng tự hành cs 1390CV, độ sâu hạ gầu (4-6)m, cự ly vận chuyển đất <=		100m3						102,573		3,827,875

		AB.73140		Nạo vét đất sét dính bằng tàu hút bụng tự hành cs 1390CV, độ sâu hạ gầu (4-6)m, cự ly vận chuyển đất <		100m3						142,463		4,750,466

		AB.73150		Nạo vét đất sét nửa cứng, sét cứng bằng tàu hút bụng tự hành cs 1390CV, độ sâu hạ gầu (4-6)m, cự ly v		100m3						259,092		6,847,518

		AB.73210		Nạo vét đất phù sa bùn lỏng bằng tàu hút bụng tự hành 5945CV, độ sâu hạ gầu (5-9)m, cự ly vận chuyển		100m3						77,054		1,962,131

		AB.73220		Nạo vét cát hạt trung, hạt to, đất cát pha bằng tàu hút bụng tự hành 5945CV, độ sâu hạ gầu (5-9)m, cự		100m3						89,538		2,697,762

		AB.73230		Nạo vét cát hạt mịn bằng tàu hút bụng tự hành 5945CV, độ sâu hạ gầu (5-9)m, cự ly vận chuyển đất <= 6k		100m3						110,200		3,195,040

		AB.73240		Nạo vét đất sét dính bằng tàu hút bụng tự hành 5945CV, độ sâu hạ gầu (5-9)m, cự ly vận chuyển đất <= 6		100m3						153,247		4,488,453

		AB.73250		Nạo vét đất sét nửa cứng, sét cứng bằng tàu hút bụng tự hành 5945CV, độ sâu hạ gầu (5-9)m, cự ly vận		100m3						278,514		6,205,486

		AB.74110		Nạo vét đất phù sa bùn lỏng bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV, độ sâu hạ gầu (5-9)m, cự ly va		100m3						56,822		4,787,152

		AB.74120		Nạo vét cát hạt trung, hạt to, đất cát pha bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV, độ sâu hạ gầu (		100m3						65,862		5,725,233

		AB.74130		Nạo vét cát hạt mịn bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV, độ sâu hạ gầu (5-9)m, cự ly vận chuyển		100m3						80,498		6,883,721

		AB.74140		Nạo vét đất sét dính bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV, độ sâu hạ gầu (5-9)m, cự ly vận chuyể		100m3						112,783		8,535,230

		AB.74150		Nạo vét đất sét nửa cứng, sét cứng bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV, độ sâu hạ gầu (5-9)m,		100m3						205,334		12,331,270

		AB.75110		Xói đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ, chiều dài ống <= 300m		100m3		52,500				11,246		945,515

		AB.75120		Xói đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ, chiều dài ống <= 500m		100m3		57,750				13,495		1,103,101

		AB.75130		Xói đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ, chiều dài ống <= 800m		100m3		63,000				15,744		1,208,158

		AB.75140		Xói đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ, chiều dài ống <= 1000m		100m3		68,250				20,242		1,365,744

		AB.81111		Nạo vét bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm ở kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đ		100m3						72,855		796,903

		AB.81112		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn ở kênh mương = máy đào gầu dây 0,4m3		100m3						72,855		883,838

		AB.81113		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét ở kênh mương = máy đào gầu		100m3						72,855		1,028,729

		AB.81114		Nạo vét đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng ở kênh mương = máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đất <=3m		100m3						72,855		1,173,620

		AB.81121		Nạo vét bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm ở kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đ		100m3						72,855		999,751

		AB.81122		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn ở kênh mương = máy đào gầu dây 0,4m3		100m3						72,855		1,115,664

		AB.81123		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét ở kênh mương = máy đào gầu		100m3						72,855		1,275,044

		AB.81124		Nạo vét đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng ở kênh mương = máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đất > 3m		100m3						72,855		1,463,403

		AB.81131		Nạo vét bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm ở kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,65m3, chiều cao đổ		100m3						72,855		624,517

		AB.81132		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn ở kênh mương = máy đào gầu dây 0,65m		100m3						72,855		706,690

		AB.81133		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét ở kênh mương = máy đào gầu		100m3						72,855		788,863

		AB.81134		Nạo vét đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng ở kênh mương = máy đào gầu dây 0,65m3, chiều cao đổ đất <=		100m3						72,855		953,210

		AB.81141		Nạo vét bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm ở kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,65m3, chiều cao đổ		100m3						72,855		788,863

		AB.81142		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn ở kênh mương = máy đào gầu dây 0,65m		100m3						72,855		887,471

		AB.81143		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét ở kênh mương = máy đào gầu		100m3						72,855		1,002,514

		AB.81144		Nạo vét đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng ở kênh mương = máy đào gầu dây 0,65m3, chiều cao đổ đất > 3		100m3						72,855		1,183,295

		AB.81151		Nạo vét bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm ở kênh mương bằng máy đào gầu dây 1,2m3, chiều cao đổ đ		100m3						72,855		598,594

		AB.81152		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn ở kênh mương = máy đào gầu dây 1,2m3		100m3						72,855		673,418

		AB.81153		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét ở kênh mương = máy đào gầu		100m3						72,855		773,183

		AB.81154		Nạo vét đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng ở kênh mương = máy đào gầu dây 1,2m3, chiều cao đổ đất <=3m		100m3						72,855		897,890

		AB.81161		Nạo vét bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm ở kênh mương bằng máy đào gầu dây 1,2m3, chiều cao đổ đ		100m3						72,855		773,183

		AB.81162		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn ở kênh mương = máy đào gầu dây 1,2m3		100m3						72,855		848,008

		AB.81163		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét ở kênh mương = máy đào gầu		100m3						72,855		972,715

		AB.81164		Nạo vét đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng ở kênh mương = máy đào gầu dây 1,2m3, chiều cao đổ đất > 3m		100m3						72,855		1,122,363

		AB.81211		Nạo vét dưới nước bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn bằng máy đào gầu dây 1,6m3, chie		100m3						72,855		1,040,154

		AB.81212		Nạo vét dưới nước đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi bằng máy đào gầu dây 1,6m3, chiều sâu <= 6m		100m3						72,855		1,140,814

		AB.81213		Nạo vét dưới nước đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính bằng máy đào gầu dâ		100m3						72,855		1,308,581

		AB.81214		Nạo vét dưới nước đất sét nửa cứng, đất sét cứng bằng máy đào gầu dây 1,6m3, chiều sâu <= 6m		100m3						72,855		2,180,968

		AB.81221		Nạo vét dưới nước bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn bằng máy đào gầu dây 2,3m3, chie		100m3						72,855		876,171

		AB.81222		Nạo vét dưới nước đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi bằng máy đào gầu dây 2,3m3, chiều sâu <= 6m		100m3						72,855		995,649

		AB.81223		Nạo vét dưới nước đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính bằng máy đào gầu dâ		100m3						72,855		1,115,127

		AB.81224		Nạo vét dưới nước đất sét nửa cứng, đất sét cứng bằng máy đào gầu dây 2,3m3, chiều sâu <= 6m		100m3						72,855		1,672,691

		AB.81231		Nạo vét dưới nước bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn bằng máy đào gầu dây 1,6m3, chie		100m3						72,855		1,241,474

		AB.81232		Nạo vét dưới nước đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi bằng máy đào gầu dây 1,6m3, chiều sâu 6-9m		100m3						72,855		1,342,134

		AB.81233		Nạo vét dưới nước đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính bằng máy đào gầu dâ		100m3						72,855		1,543,454

		AB.81234		Nạo vét dưới nước đất sét nửa cứng, đất sét cứng bằng máy đào gầu dây 1,6m3, chiều sâu 6-9m		100m3						72,855		2,281,628

		AB.81241		Nạo vét dưới nước bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn bằng máy đào gầu dây 2,3m3, chie		100m3						72,855		1,035,475

		AB.81242		Nạo vét dưới nước đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi bằng máy đào gầu dây 2,3m3, chiều sâu 6-9m		100m3						72,855		1,194,779

		AB.81243		Nạo vét dưới nước đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính bằng máy đào gầu dâ		100m3						72,855		1,357,499

		AB.81244		Nạo vét dưới nước đất sét nửa cứng, đất sét cứng bằng máy đào gầu dây 2,3m3, chiều sâu 6-9m		100m3						72,855		2,031,125

		AB.81310		Nạo vét bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn bằng tàu đào, chiều sâu 9-15m		100m3						75,879		3,446,503

		AB.81320		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi bằng tàu đào, chiều sâu 9-15m		100m3						80,095		4,715,402

		AB.81330		Nạo vét đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến, đất sét dính bằng tàu đào, chiều sâu 9-15m		100m3						84,837		6,795,587

		AB.81340		Nạo vét đất sét nửa cứng, đất sét cứng bằng tàu đào, chiều sâu 9-15m		100m3						94,322		9,416,795

		AB.81350		Nạo vét đá mồ côi đường kính 1-3m bằng tàu đào, chiều sâu 9-15m		100m3						441,049		50,878,026

		AB.82110		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu <= 10m, đá cấp I, II		100m3						426,821		137,357,674

		AB.82120		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu <= 10m, đá cấp III, IV		100m3						368,858		119,228,468

		AB.82210		Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu hoặc đá sau nổ mìn lên xà lan, độ sâu <= 10m		100m3						658,675		17,555,533

		AB.91111		Vận chuyển 1km đầu đất, cát đi đổ bằng tàu kéo 360cv + xà lan 400T		100m3								413,378

		AB.91121		Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly <= 6km đất, cát đi đổ bằng tàu kéo 360cv + xà lan 400T		100m3								350,545

		AB.91122		Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly 6-20km đất, cát đi đổ bằng tàu kéo 360cv + xà lan 400T		100m3								314,168

		AB.91123		Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly > 20km đất, cát đi đổ bằng tàu kéo 360cv + xà lan 400T		100m3								304,246

		AB.91211		Vận chuyển 1km đầu đất, cát đi đổ bằng tàu kéo 1200cv + xà lan 800-1000T		100m3								571,336

		AB.91221		Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly <= 6km đất, cát đi đổ bằng tàu kéo 1200cv + xà lan 800-1000T		100m3								479,923

		AB.91222		Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly 6-20km đất, cát đi đổ bằng tàu kéo 1200cv + xà lan 800-1000T		100m3								434,216

		AB.91223		Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly > 20km đất, cát đi đổ bằng tàu kéo 1200cv + xà lan 800-1000T		100m3								411,362

		AB.92110		Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6-20km bằng tàu hút bụng tự hành HB88 1390cv		100m3								179,664

		AB.92120		Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6-20km bằng tàu hút bụng tự hành 3958cv		100m3								230,125

		AB.92130		Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6-20km bằng tàu hút bụng tự hành > 5000cv		100m3								175,026

		AC.11110		Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất <=2,5m đất bùn		100m		607,960				62,201		0

		AC.11111		Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất <=2,5m đất cấp I		100m		671,991				75,272		0

		AC.11112		Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất <=2,5m đất cấp II		100m		671,991				81,131		0

		AC.11120		Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất > 2,5m đất bùn		100m		400,060				94,653		0

		AC.11121		Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất > 2,5m đất cấp I		100m		400,060				114,035		0

		AC.11122		Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất > 2,5m đất cấp II		100m		400,060				126,655		0

		AC.11210		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10cm chiều dài cọc ngập đất <=2,5m, đất bùn		100m		398,915				75,272		0

		AC.11211		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10cm chiều dài cọc ngập đất <=2,5m, đất cấp I		100m		400,136				97,808		0

		AC.11212		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10cm chiều dài cọc ngập đất <=2,5m, đất cấp II		100m		400,136				103,668		0

		AC.11220		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10cm chiều dài cọc ngập đất > 2,5m, đất bùn		100m		398,058				130,261		0

		AC.11221		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10cm chiều dài cọc ngập đất > 2,5m, đất cấp I		100m		399,406				147,389		0

		AC.11222		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10cm chiều dài cọc ngập đất > 2,5m đất cấp II		100m		399,406				163,164		0

		AC.11311		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất<=4m, chiều dày cừ <= 8cm đất cấp 1 kiểu 1		100m		7,020,505				1,419,800		0

		AC.11312		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất<=4m, chiều dày cừ <= 8cm đất cấp 2 kiểu 1		100m		7,020,505				1,721,789		0

		AC.11321		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất<=4m, chiều dày cừ > 8cm đất cấp 1 kiểu 1		100m		7,020,505				1,446,843		0

		AC.11322		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất<=4m, chiều dày cừ > 8cm đất cấp 2 kiểu 1		100m		7,020,505				1,811,935		0

		AC.11411		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất >4m, chiều dày cừ <= 8cm đất cấp 1 kiểu 1		100m		6,982,587				1,577,555		0

		AC.11412		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất >4m, chiều dày cừ <= 8cm đất cấp 2 kiểu 1		100m		6,982,587				1,929,124		0

		AC.11421		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất >4m, chiều dày cừ > 8cm đất cấp 1 kiểu 1		100m		6,982,587				1,640,657		0

		AC.11422		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất >4m, chiều dày cừ > 8cm đất cấp 2 kiểu 1		100m		6,982,587				2,091,387		0

		AC.11511		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất<=4m, chiều dày cừ <= 8cm đất cấp 1 kiểu 2		100m		7,020,505				1,866,022		0

		AC.11512		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất<=4m, chiều dày cừ <= 8cm đất cấp 2 kiểu 2		100m		7,020,505				2,091,387		0

		AC.11521		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất<=4m, chiều dày cừ > 8cm đất cấp 1 kiểu 2		100m		7,020,505				2,010,256		0

		AC.11522		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất<=4m, chiều dày cừ > 8cm đất cấp 2 kiểu 2		100m		7,020,505				2,172,519		0

		AC.11611		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất >4m, chiều dày cừ <= 8cm đất cấp 1 kiểu 2		100m		6,982,587				1,965,183		0

		AC.11612		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất >4m, chiều dày cừ <= 8cm đất cấp 2 kiểu 2		100m		6,982,587				2,217,592		0

		AC.11621		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất >4m, chiều dày cừ > 8cm đất cấp 1 kiểu 2		100m		6,982,587				2,149,982		0

		AC.11622		Đóng cừ gỗ chiều dài ngập đất >4m, chiều dày cừ > 8cm đất cấp 2 kiểu 2		100m		6,982,587				2,258,157		0

		AC.11710		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván		100m2		2,870,013				1,155,009		0

		AC.12111		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất dài <=10m đất cấp I		100m		20,824,402				247,902		2,290,938

		AC.12112		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất dài <=10m đất cấp II		100m		20,824,402				252,860		2,413,823

		AC.12121		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất dài > 10m đất cấp I		100m		20,824,402				354,274		3,449,573

		AC.12122		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất dài > 10m đất cấp II		100m		20,824,402				378,613		4,467,767

		AC.12211		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước dài <=10m đất cấp I		100m		20,927,493				301,989		2,738,592

		AC.12212		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước dài <=10m đất cấp II		100m		20,927,493				378,613		2,940,475

		AC.12221		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước dài > 10m đất cấp I		100m		20,927,493				423,686		4,125,443

		AC.12222		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước dài > 10m đất cấp II		100m		20,927,493				461,548		4,494,100

		AC.12311		Đóng cừ gỗ bằng máy đất cấp I		100m		6,872,040				279,453		2,667,683

		AC.12312		Đóng cừ gỗ bằng máy đất cấp II		100m		6,872,040				294,777		2,813,976

		AC.12411		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao		100m		3,682,255				597,411		14,768,599

		AC.12412		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao		100m		5,370,871				995,685		23,955,754

		AC.12413		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao		100m		10,240,712				1,505,670		36,106,508

		AC.12421		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao		100m		3,682,255				684,837		23,686,964

		AC.12422		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao		100m		5,370,871				1,107,396		38,581,177

		AC.12423		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao		100m		10,240,712				1,675,665		58,092,609

		AC.13111		Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp I		100m		6,663,475				216,350		2,189,221

		AC.13112		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp I		100m		11,276,650				225,365		2,554,092

		AC.13113		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp I		100m		14,352,100				306,496		3,101,397

		AC.13121		Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp II		100m		6,663,475				236,183		2,389,900

		AC.13122		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp II		100m		11,276,650				292,073		2,955,449

		AC.13123		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp II		100m		14,352,100				351,569		3,557,485

		AC.13211		Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp I		100m		6,663,475				176,686		1,787,864

		AC.13212		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp I		100m		11,276,650				211,843		2,143,613

		AC.13213		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp I		100m		14,352,100				259,620		2,627,066

		AC.13221		Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp II		100m		6,663,475				212,745		2,152,734

		AC.13222		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp II		100m		11,276,650				247,000		2,499,361

		AC.13223		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp II		100m		14,352,100				313,708		3,174,371

		AC.14111		Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp I		100m		6,663,475				172,179		2,273,359

		AC.14112		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp I		100m		11,276,650				206,434		2,725,650

		AC.14113		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp I		100m		14,352,100				254,212		3,356,477

		AC.14114		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp I		100m		19,477,850				310,102		4,094,426

		AC.14121		Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp II		100m		6,663,475				206,434		2,725,650

		AC.14122		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp II		100m		11,276,650				247,902		3,273,160

		AC.14123		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp II		100m		14,352,100				300,186		3,963,499

		AC.14124		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp II		100m		19,477,850				374,106		4,915,692

		AC.14211		Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp I		100m		6,663,475				165,869		2,190,042

		AC.14212		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp I		100m		11,276,650				183,898		2,428,090

		AC.14213		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp I		100m		14,352,100				225,365		2,975,600

		AC.14214		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp I		100m		19,477,850				259,620		3,427,891

		AC.14221		Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp II		100m		6,663,475				200,124		2,642,333

		AC.14222		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp II		100m		11,276,650				231,675		3,058,917

		AC.14223		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp II		100m		14,352,100				282,157		3,725,451

		AC.14224		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,8T, đất cấp II		100m		19,477,850				347,062		4,582,424

		AC.15111		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp I		100m		11,276,650				198,321		3,033,440

		AC.15112		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp I		100m		14,352,100				230,774		3,488,456

		AC.15113		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp I		100m		19,477,850				267,734		4,049,643

		AC.15114		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp I		100m		25,628,750				329,934		5,005,176

		AC.15121		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp II		100m		11,276,650				220,858		3,260,948

		AC.15122		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp II		100m		14,352,100				280,354		4,004,141

		AC.15123		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp II		100m		19,477,850				324,526		4,929,340

		AC.15124		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp II		100m		25,628,750				399,347		5,718,035

		AC.15211		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp I		100m		11,276,650				180,292		3,003,106

		AC.15212		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp I		100m		14,352,100				209,139		3,412,620

		AC.15213		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp I		100m		19,477,850				237,985		4,004,141

		AC.15214		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp I		100m		25,628,750				292,073		4,914,173

		AC.15221		Đóng cọc BTCT 25x25 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp II		100m		11,276,650				216,350		3,215,447

		AC.15222		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp II		100m		14,352,100				237,985		3,867,636

		AC.15223		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp II		100m		19,477,850				284,861		4,792,835

		AC.15224		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 2,5T, đất cấp II		100m		25,628,750				326,329		5,490,527

		AC.16111		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp I		100m		14,352,100				210,942		3,506,889

		AC.16112		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp I		100m		19,477,850				247,902		4,091,371

		AC.16113		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp I		100m		25,628,750				297,482		4,899,331

		AC.16121		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp II		100m		14,352,100				247,902		4,263,277

		AC.16122		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp II		100m		19,477,850				283,960		4,899,331

		AC.16123		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài <= 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp II		100m		25,628,750				324,526		5,879,197

		AC.16211		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp I		100m		14,352,100				177,588		3,386,555

		AC.16212		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp I		100m		19,477,850				206,434		3,936,655

		AC.16213		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp I		100m		25,628,750				253,310		4,830,568

		AC.16221		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp II		100m		14,352,100				215,449		4,108,562

		AC.16222		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp II		100m		19,477,850				252,409		4,813,378

		AC.16223		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài > 24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 3,5T, đất cấp II		100m		25,628,750				304,693		5,776,053

		AC.17111		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8T		100m		14,422,800				276,297		11,030,782

		AC.17112		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài <= 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8T		100m		19,573,800				306,496		12,272,878

		AC.17113		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài <= 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8T		100m		25,755,000				350,217		14,035,259

		AC.17211		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8T		100m		14,422,800				227,619		10,526,404

		AC.17212		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài > 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8T		100m		19,573,800				273,593		11,747,723

		AC.17213		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài > 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8T		100m		25,755,000				318,215		13,376,147

		AC.18111		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5T		100m		14,422,800				270,438		10,217,451

		AC.18112		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài <= 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5T		100m		19,573,800				292,975		11,471,029

		AC.18113		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài <= 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5T		100m		25,755,000				339,400		13,928,859

		AC.18211		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5T		100m		14,422,800				199,673		9,441,227

		AC.18212		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài > 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5T		100m		19,573,800				225,365		9,703,784

		AC.18213		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài > 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5T		100m		25,755,000				301,538		10,694,805

		AC.19111		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài <= 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5T		100m		14,422,800				194,715		10,054,417

		AC.19112		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài <= 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5T		100m		19,573,800				228,971		11,623,943

		AC.19113		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài <= 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5T		100m		25,755,000				259,170		13,137,415

		AC.19211		Đóng cọc BTCT 30x30 chiều dài > 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5T		100m		14,422,800				123,500		9,381,763

		AC.19212		Đóng cọc BTCT 35x35 chiều dài > 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5T		100m		19,573,800				211,843		10,193,620

		AC.19213		Đóng cọc BTCT 40x40 chiều dài > 24m trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5T		100m		25,755,000				250,606		11,273,620

		AC.21111		Đóng cọc ống BTCT D550mm trên cạn		100m		41,208,000				384,022		11,254,008

		AC.21112		Đóng cọc ống BTCT D800mm trên cạn		100m		92,718,000				477,774		10,880,556

		AC.21113		Đóng cọc ống BTCT D1000mm trên cạn		100m		133,926,000				572,427		12,402,706

		AC.21121		Đóng cọc ống BTCT D550mm trên mặt nước		100m		41,208,000				689,617		21,746,578

		AC.21122		Đóng cọc ống BTCT D800mm trên mặt nước		100m		92,718,000				788,778		22,195,860

		AC.21123		Đóng cọc ống BTCT D1000mm trên mặt nước		100m		133,926,000				901,460		25,617,279

		AC.21211		Đóng cọc ống BTCT D600 dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực đầu búa 7,5T		100m		71,760,500				632,328		30,919,952

		AC.21212		Đóng cọc ống BTCT D800 dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực đầu búa 7,5T		100m		92,263,500				661,310		32,278,056

		AC.21213		Đóng cọc ống BTCT D1000 dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực đầu búa 7,5T		100m		133,269,500				695,561		33,883,087

		AC.22111		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất chiều dài cọc <= 12m đất cấp I		100m		43,717,500				463,358		4,645,136

		AC.22112		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất chiều dài cọc <= 12m đất cấp II		100m		43,717,500				592,554		5,974,405

		AC.22121		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất chiều dài cọc > 12m đất cấp I		100m		43,717,500				422,559		4,236,131

		AC.22122		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất chiều dài cọc > 12m đất cấp II		100m		43,717,500				540,584		5,404,718

		AC.22211		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước chiều dài cọc <= 12m đất cấp I		100m		43,717,500				752,835		16,310,907

		AC.22212		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước chiều dài cọc <= 12m đất cấp II		100m		43,717,500				983,543		27,700,598

		AC.22221		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước chiều dài cọc > 12m đất cấp I		100m		43,717,500				713,979		17,402,571

		AC.22222		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước chiều dài cọc > 12m đất cấp II		100m		43,717,500				891,745		22,424,224

		AC.22311		Đóng cọc ống thép D300 trên mặt đất bằng búa máy đầu búa 1,8T		100m		42,925,000				172,909		2,600,108

		AC.22312		Đóng cọc ống thép D500 trên mặt đất bằng búa máy đầu búa 1,8T		100m		71,609,000				181,652		2,731,574

		AC.22321		Đóng cọc ống thép D300 trên mặt nước bằng búa máy đầu búa 1,8T		100m		43,137,500				335,133		8,516,094

		AC.22322		Đóng cọc ống thép D500 trên mặt nước bằng búa máy đầu búa 1,8T		100m		71,963,500				351,161		8,916,371

		AC.22410		Đóng cọc ống thép D600 dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực đầu búa 7,5T		100m		85,927,500				550,652		27,543,586

		AC.22420		Đóng cọc ống thép D800 dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực đầu búa 7,5T		100m		150,750,000				576,999		28,778,225

		AC.22430		Đóng cọc ống thép D1000 dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực đầu búa 7,5T		100m		241,200,000				605,981		30,136,328

		AC.22511		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm trên mặt đất, chiều dài cọc <= 10m, đất cấp I		100m		6,060,000				215,651		1,948,614

		AC.22512		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm trên mặt đất, chiều dài cọc <= 10m, đất cấp II		100m		6,060,000				227,308		2,053,944

		AC.22521		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm trên mặt đất, chiều dài cọc > 10m, đất cấp I		100m		6,060,000				305,020		2,742,637

		AC.22522		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm trên mặt đất, chiều dài cọc > 10m, đất cấp II		100m		6,060,000				326,390		2,934,796

		AC.22611		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm trên mặt nước, chiều dài cọc <= 10m, đất cấp I		100m		6,060,000				499,300		10,992,537

		AC.22612		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm trên mặt nước, chiều dài cọc <= 10m, đất cấp II		100m		6,060,000				550,784		11,660,182

		AC.22621		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm trên mặt nước, chiều dài cọc > 10m, đất cấp I		100m		6,060,000				735,836		15,514,315

		AC.22622		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm trên mặt nước, chiều dài cọc > 10m, đất cấp II		100m		6,060,000				782,948		16,485,436

		AC.22711		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <= 100mm trên mặt đất, đất cấp I		100m		6,060,000				121,425		1,755,508

		AC.22712		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <= 100mm trên mặt đất, đất cấp II		100m		6,060,000				145,710		1,843,283

		AC.22721		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <= 100mm trên mặt nước, đất cấp I		100m		6,060,000				169,995		8,534,388

		AC.22722		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <= 100mm trên mặt nước, đất cấp II		100m		6,060,000				194,280		9,075,881

		AC.23110		Nhổ cọc thép hình, thép ống làm tường chắn đất, sàn thao tác trên cạn\		100m						129,196		2,219,814

		AC.23120		Nhổ cọc thép hình, thép ống làm tường chắn đất, sàn thao tác dưới nước		100m						276,849		4,228,584

		AC.23210		Nhổ cọc cừ Larsen trên cạn bằng búa rung, cần cẩu 25T		100m						347,276		6,124,916

		AC.23220		Nhổ cọc cừ Larsen dưới nước bằng búa rung, cần cẩu 25T		100m						419,159		9,529,910

		AC.24111		Thi công cọc cát đường kính D330, chiều dài <= 7m, đất cấp I		100m		407,355				315,511		4,398,778

		AC.24112		Thi công cọc cát đường kính D430, chiều dài <= 7m, đất cấp I		100m		710,971				564,765		4,692,029

		AC.24121		Thi công cọc cát đường kính D330, chiều dài <= 7m, đất cấp II		100m		407,355				338,048		4,692,029

		AC.24122		Thi công cọc cát đường kính D430, chiều dài <= 7m, đất cấp II		100m		710,971				605,330		5,131,907

		AC.24211		Thi công cọc cát đường kính D330, chiều dài <= 12m, đất cấp I		100m		407,355				360,584		3,958,900

		AC.24212		Thi công cọc cát đường kính D430, chiều dài <= 12m, đất cấp I		100m		710,971				645,445		4,222,826

		AC.24221		Thi công cọc cát đường kính D330, chiều dài <= 12m, đất cấp II		100m		407,355				383,121		4,222,826

		AC.24222		Thi công cọc cát đường kính D430, chiều dài <= 12m, đất cấp II		100m		710,971				686,011		4,618,716

		AC.24311		Thi công cọc cát đường kính D330, chiều dài > 12m, đất cấp I		100m		407,355				405,657		3,563,010

		AC.24312		Thi công cọc cát đường kính D430, chiều dài > 12m, đất cấp I		100m		710,971				726,126		3,797,611

		AC.24321		Thi công cọc cát đường kính D330, chiều dài > 12m, đất cấp II		100m		407,355				428,194		3,797,611

		AC.24322		Thi công cọc cát đường kính D430, chiều dài > 12m, đất cấp II		100m		710,971				766,692		4,252,152

		AC.25111		ép trước cọc BTCT 15x15cm, cọc dài <= 4m, đất cấp I		100m		4,896,480				310,433		2,082,374

		AC.25112		ép trước cọc BTCT 20x20cm, cọc dài <= 4m, đất cấp I		100m		6,630,650				562,311		3,017,571

		AC.25113		ép trước cọc BTCT 25x25cm, cọc dài <= 4m, đất cấp I		100m		11,221,100				662,226		3,553,752

		AC.25121		ép trước cọc BTCT 15x15cm, cọc dài <= 4m, đất cấp II		100m		4,896,480				356,905		2,394,106

		AC.25122		ép trước cọc BTCT 20x20cm, cọc dài <= 4m, đất cấp II		100m		6,630,650				645,961		3,466,466

		AC.25123		ép trước cọc BTCT 25x25cm, cọc dài <= 4m, đất cấp II		100m		11,221,100				808,613		4,339,318

		AC.25211		ép trước cọc BTCT 15x15cm, cọc dài > 4m, đất cấp I		100m		4,896,480				288,126		1,932,742

		AC.25212		ép trước cọc BTCT 20x20cm, cọc dài > 4m, đất cấp I		100m		6,630,650				522,810		2,805,593

		AC.25213		ép trước cọc BTCT 25x25cm, cọc dài > 4m, đất cấp I		100m		11,221,100				580,900		3,117,326

		AC.25221		ép trước cọc BTCT 15x15cm, cọc dài > 4m, đất cấp II		100m		4,896,480				338,316		2,269,413

		AC.25222		ép trước cọc BTCT 20x20cm, cọc dài > 4m, đất cấp II		100m		6,630,650				569,282		3,054,979

		AC.25223		ép trước cọc BTCT 25x25cm, cọc dài > 4m, đất cấp II		100m		11,221,100				713,345		3,803,138

		AC.26111		ép trước cọc BTCT 30x30cm, cọc dài <= 4m, đất cấp I		100m		14,281,400				952,676		5,301,795

		AC.26112		ép trước cọc BTCT 35x35cm, cọc dài <= 4m, đất cấp I		100m		19,381,900				1,296,569		7,215,614

		AC.26113		ép trước cọc BTCT 40x40cm, cọc dài <= 4m, đất cấp I		100m		25,502,500				1,686,934		9,827,717

		AC.26121		ép trước cọc BTCT 30x30cm, cọc dài <= 4m, đất cấp II		100m		14,281,400				1,161,800		6,465,604

		AC.26122		ép trước cọc BTCT 35x35cm, cọc dài <= 4m, đất cấp II		100m		19,381,900				1,580,048		8,793,221

		AC.26123		ép trước cọc BTCT 40x40cm, cọc dài <= 4m, đất cấp II		100m		25,502,500				2,054,062		11,444,118

		AC.26211		ép trước cọc BTCT 30x30cm, cọc dài > 4m, đất cấp I		100m		14,281,400				836,496		4,655,235

		AC.26212		ép trước cọc BTCT 35x35cm, cọc dài > 4m, đất cấp I		100m		19,381,900				1,138,564		6,336,291

		AC.26213		ép trước cọc BTCT 40x40cm, cọc dài > 4m, đất cấp I		100m		25,502,500				1,477,810		8,237,179

		AC.26221		ép trước cọc BTCT 30x30cm, cọc dài > 4m, đất cấp II		100m		14,281,400				1,027,031		5,689,731

		AC.26222		ép trước cọc BTCT 35x35cm, cọc dài > 4m, đất cấp II		100m		19,381,900				1,398,807		7,719,931

		AC.26223		ép trước cọc BTCT 40x40cm, cọc dài > 4m, đất cấp II		100m		25,502,500				1,817,055		10,047,548

		AC.27110		Nhổ cọc cừ Larsen bằng máy ép thủy lực		100m						347,276		2,401,116

		AC.27120		ép cọc cừ Larsen bằng máy ép thủy lực		100m						1,044,255		3,601,673

		AC.28111		ép sau cọc BTCT 10x10cm, chiều dài đoạn cọc <= 4m, đất cấp I		100m		3,468,340				483,309		521,193

		AC.28112		ép sau cọc BTCT 15x15cm, chiều dài đoạn cọc <= 4m, đất cấp I		100m		4,896,480				580,900		626,434

		AC.28113		ép sau cọc BTCT 20x20cm, chiều dài đoạn cọc <= 4m, đất cấp I		100m		6,630,650				724,963		784,296

		AC.28121		ép sau cọc BTCT 10x10cm, chiều dài đoạn cọc <= 4m, đất cấp II		100m		3,468,340				555,340		598,871

		AC.28122		ép sau cọc BTCT 15x15cm, chiều dài đoạn cọc <= 4m, đất cấp II		100m		4,896,480				668,267		719,146

		AC.28123		ép sau cọc BTCT 20x20cm, chiều dài đoạn cọc <= 4m, đất cấp II		100m		6,630,650				869,956		939,651

		AC.28212		ép sau cọc BTCT 15x15cm, chiều dài đoạn cọc > 4m, đất cấp I		100m		4,896,480				540,005		581,331

		AC.28213		ép sau cọc BTCT 20x20cm, chiều dài đoạn cọc > 4m, đất cấp I		100m		6,630,650				659,902		711,629

		AC.28222		ép sau cọc BTCT 15x15cm, chiều dài đoạn cọc > 4m, đất cấp II		100m		4,896,480				618,542		666,526

		AC.28223		ép sau cọc BTCT 20x20cm, chiều dài đoạn cọc > 4m, đất cấp II		100m		6,630,650				742,158		801,836

		AC.29111		Nối cọc ván thép Larsen trên cạn		mối		92,186				24,285		61,271

		AC.29121		Nối cọc ván thép Larsen dưới nước		mối		111,282				31,571		385,984

		AC.29211		Nối cọc thép hình		mối		190,053				72,855		58,428

		AC.29221		Nối cọc ống thép		mối		166,176				121,425		81,799

		AC.29311		Nối cọc BTCT 20x20cm		mối		102,177				14,085		11,463

		AC.29321		Nối cọc BTCT 25x25cm		mối		112,199				16,514		13,756

		AC.29331		Nối cọc BTCT 30x30cm		mối		116,707				37,399		17,194

		AC.29341		Nối cọc BTCT 35x35cm		mối		221,682				39,342		20,633

		AC.29351		Nối cọc BTCT 40x40cm		mối		365,801				46,627		26,365

		AC.29411		Nối cọc ống BTCT đường kính <= 600mm		mối		97,560				36,428		42,413

		AC.29421		Nối cọc ống BTCT đường kính <= 1000mm		mối		197,745				72,855		85,972

		AC.31110		Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 800mm		m		11,102				101,997		405,237

		AC.31120		Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		12,952				112,197		445,761

		AC.31130		Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		15,727				122,882		486,285

		AC.31140		Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		16,653				128,711		516,678

		AC.31150		Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		18,503				134,539		536,939

		AC.31160		Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		20,353				146,196		587,594

		AC.31170		Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		22,203				187,966		780,082

		AC.31210		Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 800mm		m		11,102				152,996		636,184

		AC.31220		Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		12,952				168,052		843,664

		AC.31230		Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		15,727				185,052		1,100,772

		AC.31240		Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		16,653				194,280		1,236,499

		AC.31250		Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		18,503				203,508		1,372,227

		AC.31260		Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		20,353				221,479		1,496,295

		AC.31270		Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		22,203				290,449		2,109,160

		AC.31311		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 800mm		m		16,570				283,163		1,783,044

		AC.31312		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		19,467				311,334		2,056,579

		AC.31313		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		23,440				342,419		2,350,377

		AC.31314		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		25,709				359,175		2,573,257

		AC.31315		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		27,821				376,806		2,796,138

		AC.31316		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		29,850				409,931		3,039,280

		AC.31321		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 800mm		m		15,422				257,761		1,398,069

		AC.31322		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		18,268				283,115		1,671,604

		AC.31323		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		21,644				312,014		2,056,579

		AC.31324		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		23,776				325,370		2,208,543

		AC.31325		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		25,429				338,047		2,362,963

		AC.31326		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		27,407				367,626		2,559,289

		AC.31331		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 800mm		m		14,316				234,545		1,165,057

		AC.31332		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		16,805				257,761		1,398,069

		AC.31333		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		19,992				283,115		1,671,604

		AC.31334		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		22,532				297,200		1,864,092

		AC.31335		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		24,184				312,014		2,056,579

		AC.31336		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		25,617				339,456		2,228,805

		AC.31341		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 800mm		m		13,668				192,289		972,570

		AC.31342		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		15,968				202,828		1,073,879

		AC.31343		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		18,799				232,407		1,175,188

		AC.31344		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		20,879				243,676		1,246,105

		AC.31345		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		22,445				255,672		1,327,152

		AC.31346		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		24,322				339,456		1,438,593

		AC.31411		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 800mm		m		16,570				305,651		2,835,022

		AC.31412		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		19,467				335,959		3,196,568

		AC.31413		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		23,440				369,763		4,046,691

		AC.31414		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		25,709				388,754		4,640,118

		AC.31415		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		27,821				407,065		5,245,205

		AC.31416		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		29,850				442,278		5,703,208

		AC.31421		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 800mm		m		15,422				278,209		2,158,787

		AC.31422		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		18,268				313,422		2,694,221

		AC.31423		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		21,644				336,639		3,195,568

		AC.31424		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		23,776				353,541		3,625,766

		AC.31425		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		25,429				370,443		4,067,624

		AC.31426		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		27,407				402,840		4,444,012

		AC.31431		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 800mm		m		14,316				223,276		1,820,670

		AC.31432		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		16,805				245,813		2,181,216

		AC.31433		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		19,992				270,438		2,694,221

		AC.31434		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		22,532				283,843		2,949,531

		AC.31435		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		24,184				297,200		3,216,501

		AC.31436		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		25,617				323,282		3,499,615

		AC.31441		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 800mm		m		13,668				207,054		1,587,486

		AC.31442		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		15,968				228,182		1,761,484

		AC.31443		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		18,799				250,038		1,843,098

		AC.31444		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		20,879				263,055		2,028,453

		AC.31445		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		22,445				276,072		2,202,149

		AC.31446		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		24,322				300,065		2,391,989

		AC.31511		Khoan vào đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan có đường kính 2000mm		m		38,969				383,703		3,677,529

		AC.31512		Khoan vào đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan có đường kính 2000mm		m		36,608				326,390		3,089,935

		AC.31513		Khoan vào đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan có đường kính 2000mm		m		33,645				301,134		2,563,126

		AC.31514		Khoan vào đá cấp 4 trên cạn bằng máy khoan có đường kính 2000mm		m		31,600				247,707		1,975,532

		AC.31521		Khoan vào đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan có đường kính 2000mm		m		38,969				392,931		5,199,778

		AC.31522		Khoan vào đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan có đường kính 2000mm		m		36,608				357,475		4,420,693

		AC.31523		Khoan vào đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan có đường kính 2000mm		m		33,645				286,563		3,457,749

		AC.31524		Khoan vào đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan có đường kính 2000mm		m		31,600				266,649		2,788,083

		AC.32111		Khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan TRC-		m		119,303				101,997		368,085

		AC.32112		Khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan TRC		m		136,346				112,197		412,255

		AC.32113		Khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1200mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan TRC		m		153,389				122,882		441,702

		AC.32114		Khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1400mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan TRC		m		204,519				134,539		588,936

		AC.32121		Khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan GPS-		m		95,935				81,598		374,796

		AC.32122		Khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan GPS		m		117,420				89,855		433,792

		AC.32123		Khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1300mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan GPS		m		132,600				98,597		451,144

		AC.32124		Khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1500mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan GPS		m		175,523				108,797		610,779

		AC.32211		Khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan TRC		m		119,303				152,996		517,455

		AC.32212		Khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm, máy khoan TRC-15		m		136,346				168,052		629,917

		AC.32213		Khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1200mm, máy khoan TRC-15		m		153,389				185,052		678,672

		AC.32214		Khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1400mm, máy khoan TRC-15		m		204,519				203,508		904,896

		AC.32221		Khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan GPS		m		101,731				122,396		671,977

		AC.32222		Khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan GP		m		117,420				110,254		773,461

		AC.32223		Khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1300mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan GP		m		132,600				148,139		815,492

		AC.32224		Khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1500mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan GP		m		175,523				162,710		1,102,300

		AC.32311		Khoan đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 800mm		m		192,576				195,251		1,914,043

		AC.32312		Khoan đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1000mm		m		223,584				214,679		2,134,894

		AC.32313		Khoan đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1200mm		m		254,592				236,050		2,561,873

		AC.32314		Khoan đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1400mm		m		337,824				259,850		2,988,852

		AC.32315		Khoan đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 800mm		m		222,054				166,109		2,378,380

		AC.32316		Khoan đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1000mm		m		256,224				182,623		2,958,057

		AC.32317		Khoan đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1300mm		m		287,028				200,594		3,571,833

		AC.32318		Khoan đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1500mm		m		387,090				220,994		4,117,411

		AC.32321		Khoan đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 800mm		m		173,808				177,766		1,501,788

		AC.32322		Khoan đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1000mm		m		200,736				195,251		1,707,915

		AC.32323		Khoan đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1200mm		m		227,664				215,165		2,134,894

		AC.32324		Khoan đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1400mm		m		303,552				233,136		2,561,873

		AC.32325		Khoan đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 800mm		m		198,900				152,510		2,071,493

		AC.32326		Khoan đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1000mm		m		231,438				167,567		2,514,775

		AC.32327		Khoan đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1300mm		m		260,304				184,566		2,958,057

		AC.32328		Khoan đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1500mm		m		347,004				203,023		3,503,636

		AC.32331		Khoan đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 800mm		m		152,592				161,738		1,280,936

		AC.32332		Khoan đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1000mm		m		177,888				177,766		1,487,064

		AC.32333		Khoan đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1200mm		m		203,184				195,251		1,707,915

		AC.32334		Khoan đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1400mm		m		269,280				215,165		2,134,894

		AC.32335		Khoan đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 800mm		m		178,704				140,367		1,764,605

		AC.32336		Khoan đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1000mm		m		206,346				159,310		2,105,591

		AC.32337		Khoan đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1300mm		m		231,132				175,338		2,403,954

		AC.32338		Khoan đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1500mm		m		309,366				192,823		2,931,483

		AC.32341		Khoan đá cấp 4 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 800mm		m		152,592				132,596		1,074,809

		AC.32342		Khoan đá cấp 4 trên cạn bằng máy khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1000mm		m		166,464				139,882		1,280,936

		AC.32343		Khoan đá cấp 4 trên cạn bằng búa khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1200mm		m		190,944				160,281		1,501,788

		AC.32344		Khoan đá cấp 4 trên cạn bằng búa khoan TRC-15,  đường kính lỗ khoan 1400mm		m		254,592				176,309		1,707,915

		AC.32345		Khoan đá cấp 4 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 800mm		m		166,974				137,453		1,466,242

		AC.32346		Khoan đá cấp 4 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1000mm		m		194,310				151,053		1,781,654

		AC.32347		Khoan đá cấp 4 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1300mm		m		217,158				166,595		2,037,394

		AC.32348		Khoan đá cấp 4 trên cạn bằng máy khoan GPS-15,  đường kính lỗ khoan 1500mm		m		291,618				183,109		2,395,430

		AC.32411		Khoan đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 800mm		m		192,576				210,794		2,702,141

		AC.32412		Khoan đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		223,584				231,679		3,195,868

		AC.32413		Khoan đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		254,592				254,993		3,943,837

		AC.32414		Khoan đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		337,824				280,735		4,199,574

		AC.32415		Khoan đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 800mm		m		222,054				186,023		3,412,975

		AC.32416		Khoan đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		256,224				204,480		4,212,215

		AC.32417		Khoan đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		287,028				224,879		5,195,813

		AC.32418		Khoan đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		387,090				247,707		5,669,542

		AC.32421		Khoan đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 800mm		m		173,808				191,852		2,209,909

		AC.32422		Khoan đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		200,736				216,137		2,719,888

		AC.32423		Khoan đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		227,664				232,165		3,213,615

		AC.32424		Khoan đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		303,552				255,478		3,451,605

		AC.32425		Khoan đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 800mm		m		198,900				139,396		2,916,149

		AC.32426		Khoan đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		231,438				154,453		3,499,379

		AC.32427		Khoan đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		260,304				169,995		4,288,567

		AC.32428		Khoan đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		347,004				186,509		4,773,844

		AC.32431		Khoan đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 800mm		m		152,592				153,967		1,971,919

		AC.32432		Khoan đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		177,888				169,509		2,209,909

		AC.32433		Khoan đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		203,184				186,509		2,719,888

		AC.32434		Khoan đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		269,280				204,965		2,957,878

		AC.32435		Khoan đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 800mm		m		178,704				132,596		2,430,872

		AC.32436		Khoan đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		206,346				146,196		2,894,548

		AC.32437		Khoan đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		231,132				160,281		3,510,927

		AC.32438		Khoan đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		309,366				176,309		3,996,204

		AC.32441		Khoan đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 800mm		m		152,592				142,796		1,717,677

		AC.32442		Khoan đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		166,464				157,367		1,971,919

		AC.32443		Khoan đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		190,944				172,424		2,226,161

		AC.32444		Khoan đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan TRC-15, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		254,592				190,394		2,465,646

		AC.32445		Khoan đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 800mm		m		166,974				125,796		2,139,591

		AC.32446		Khoan đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		194,310				138,425		2,461,031

		AC.32447		Khoan đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		217,158				152,510		2,911,664

		AC.32448		Khoan đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan GPS-15, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		291,618				167,567		3,332,138

		AC.32511		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan QJ 250 có đường kính 2000mm		m		232,152				188,937		929,605

		AC.32512		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan QJ 250 có đường kính 2000mm		m		258,366				290,449		1,399,447

		AC.32521		Khoan vào đá cấp 1 trên cạn bằng máy khoan GJ 250 có đường kính 2000mm		m		466,446				418,188		4,478,509

		AC.32522		Khoan vào đá cấp 2 trên cạn bằng máy khoan GJ 250 có đường kính 2000mm		m		419,832				375,446		3,805,912

		AC.32523		Khoan vào đá cấp 3 trên cạn bằng máy khoan GJ 250 có đường kính 2000mm		m		372,912				346,304		2,969,268

		AC.32524		Khoan vào đá cấp 4 trên cạn bằng máy khoan GJ 250 có đường kính 2000mm		m		349,146				285,106		2,296,671

		AC.32531		Khoan vào đá cấp 1 dưới nước bằng máy khoan GJ 250 có đường kính 2000mm		m		466,446				459,958		6,523,174

		AC.32532		Khoan vào đá cấp 2 dưới nước bằng máy khoan GJ 250 có đường kính 2000mm		m		419,832				412,845		5,546,476

		AC.32533		Khoan vào đá cấp 3 dưới nước bằng máy khoan GJ 250 có đường kính 2000mm		m		372,912				380,789		4,329,540

		AC.32534		Khoan vào đá cấp 4 dưới nước bằng máy khoan GJ 250 có đường kính 2000mm		m		349,146				313,762		3,381,998

		AC.32611		Khoan trên cạn bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 800mm		m		497,474				157,270		3,235,491

		AC.32612		Khoan trên cạn bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		572,506				180,875		3,730,719

		AC.32613		Khoan trên cạn bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		658,940				208,025		4,387,959

		AC.32614		Khoan trên cạn bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		998,580				259,995		5,359,470

		AC.32615		Khoan trên cạn bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		1,150,846				364,032		7,264,749

		AC.32621		Khoan dưới nước bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 800mm		m		497,474				188,743		4,688,928

		AC.32622		Khoan dưới nước bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		572,506				217,059		5,392,071

		AC.32623		Khoan dưới nước bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		658,940				249,601		6,424,534

		AC.32624		Khoan dưới nước bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		998,580				312,014		7,756,083

		AC.32625		Khoan dưới nước bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		1,150,846				436,839		10,386,645

		AC.32711		Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		897,192				250,297		4,622,130

		AC.32712		Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		1,011,330				339,876		4,952,282

		AC.32721		Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		690,642				288,506		6,956,674

		AC.32722		Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan cọc nhồi VRM 2000, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		1,011,330				391,474		8,836,678

		AC.32810		Bơm dung dịch bentônít chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc barette trên cạn		m3dd		70,087				28,171		58,062

		AC.32820		Bơm dung dịch bentônít chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc barette dưới nước		m3dd		70,087				31,085		136,949

		AC.33111		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		7,426				190,752		514,735

		AC.33112		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		9,017				252,404		621,443

		AC.33113		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		10,608				315,110		728,151

		AC.33211		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		6,977				238,177		1,722,823

		AC.33212		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		8,344				315,110		2,128,333

		AC.33213		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		9,710				393,624		2,577,410

		AC.33311		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		148,716				675,537		1,039,002

		AC.33312		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		170,442				900,540		1,404,057

		AC.33313		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		194,412				1,125,544		1,752,264

		AC.33321		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		141,372				641,286		982,840

		AC.33322		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		169,830				856,804		1,308,581

		AC.33323		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		189,312				1,070,742		1,639,939

		AC.33331		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		138,822				609,670		932,294

		AC.33332		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		160,548				812,541		1,241,187

		AC.33333		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		184,548				1,015,413		1,550,079

		AC.33341		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		133,722				579,107		881,748

		AC.33342		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		155,448				765,644		1,173,792

		AC.33343		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		179,418				956,923		1,465,836

		AC.33411		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		148,716				776,710		4,509,229

		AC.33412		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		170,442				1,032,802		5,974,813

		AC.33413		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		194,412				1,291,003		7,440,396

		AC.33421		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		141,372				737,716		4,310,087

		AC.33422		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		165,342				981,162		5,718,814

		AC.33423		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		189,312				1,226,189		7,127,540

		AC.33431		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		138,822				700,830		4,073,828

		AC.33432		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		160,548				931,630		5,392,853

		AC.33433		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		184,518				1,164,537		6,727,541

		AC.33441		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 600mm		m		133,722				665,525		3,853,231

		AC.33442		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 800mm		m		155,448				884,732		5,098,218

		AC.33443		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40kw, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		179,418				1,105,520		6,343,205

		AC.34111		Khoan vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		171,203				147,543		438,621

		AC.34112		Khoan vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		213,785				196,549		536,092

		AC.34113		Khoan vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		266,963				245,554		633,563

		AC.34221		Khoan vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		172,205				189,698		760,051

		AC.34222		Khoan vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		214,988				251,877		977,987

		AC.34223		Khoan vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		268,380				314,583		1,173,673

		AC.34311		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		676,069				711,369		1,851,954

		AC.34312		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		783,116				943,223		2,436,781

		AC.34313		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		957,758				1,180,346		3,021,609

		AC.34321		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		563,325				674,483		1,754,482

		AC.34322		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		652,549				901,067		2,314,942

		AC.34323		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		798,105				1,126,071		2,924,137

		AC.34331		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		469,980				640,759		1,657,011

		AC.34332		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		563,325				854,170		2,217,471

		AC.34333		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		657,274				1,067,580		2,753,563

		AC.34341		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		446,434				608,616		1,583,908

		AC.34342		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		516,679				810,961		2,120,000

		AC.34343		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		610,496				1,013,306		2,607,356

		AC.34411		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		641,150				808,853		3,862,060

		AC.34412		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		751,100				1,078,119		5,077,664

		AC.34413		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		914,300				1,347,386		6,379,409

		AC.34421		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		534,100				768,279		3,601,473

		AC.34422		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		625,825				971,150		4,808,527

		AC.34423		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		761,875				1,185,615		5,988,529

		AC.34431		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		448,700				729,812		3,402,352

		AC.34432		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		540,175				970,623		4,479,112

		AC.34433		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		627,450				1,211,962		5,563,235

		AC.34441		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 600mm		m		426,225				692,926		3,141,765

		AC.34442		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 800mm		m		493,550				921,091		4,157,060

		AC.34443		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng phương pháp khoan xoay, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		582,775				1,151,364		5,199,406

		AC.34511		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <= 800mm		m		47,252				196,709		525,019

		AC.34512		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <= 1000mm		m		51,921				231,679		546,292

		AC.34513		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <= 1300mm		m		55,285				301,134		568,701

		AC.34514		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <= 1500mm		m		58,859				358,447		603,021

		AC.34515		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <= 2000mm		m		69,237				742,150		1,048,298

		AC.34521		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <= 800mm		m		25,167				157,367		180,675

		AC.34522		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <= 1000mm		m		29,119				185,537		186,321

		AC.34523		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <= 1300mm		m		32,403				240,907		197,613

		AC.34524		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <= 1500mm		m		36,615				287,049		211,728

		AC.34525		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <= 2000mm		m		47,232				593,525		239,959

		AC.34610		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự) trên cạn		lần		599,824				6,362,670		6,250,573

		AC.34620		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự) dưới nước		lần		599,824				7,334,070		13,477,226

		AC.35110		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,5x1,2m		m sâu						44,684		131,378

		AC.35120		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,6x1,2m		m sâu						54,884		157,139

		AC.35130		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,6x1,8m		m sâu						56,827		164,867

		AC.35140		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,8x1,8m		m sâu						65,084		190,627

		AC.35150		Đào rãnh kích thước 0,8x2,8m		m sâu						96,169		283,365

		AC.35160		Đào rãnh kích thước 1x2,8m		m sâu						118,511		342,614

		AC.35170		Đào rãnh kích thước 1,2x2,8m		m sâu						154,938		448,231

		AC.35180		Đào rãnh kích thước 1,5x2,8m		m sâu						194,280		566,729

		AC.36110		Khoan đặt ống nhựa HDPE trên cạn bằng máy khoan ngầm có định hướng đk 150-200mm		100m		773,800				1,396,391		6,724,241

		AC.36120		Khoan đặt ống nhựa HDPE băng sông bằng máy khoan ngầm có định hướng đk 150-200mm		100m		1,263,096				1,765,249		9,378,879

		AC.36211		Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm trên cạn		100m		472,495				1,264,656		5,909,887

		AC.36212		Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm trên cạn		100m		773,800				1,686,208		6,747,508

		AC.36221		Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm băng sông		100m		755,091				1,528,126		8,564,525

		AC.36222		Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm băng sông		100m		1,263,096				2,055,066		9,402,146

		AD.11110		Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép <=20cm		m3		156,571				26,609		3,729

		AD.11120		Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép > 20cm		m3		156,571				23,283		3,356

		AD.11211		Làm móng lớp dưới cấp phối đá dăm, đường mở rộng		100m3		12,696,078				203,994		1,443,752

		AD.11212		Làm móng lớp dưới cấp phối đá dăm, đường làm mới		100m3		12,696,078				189,423		1,224,314

		AD.11221		Làm móng lớp trên cấp phối đá dăm, đường mở rộng		100m3		12,696,078				223,422		1,409,506

		AD.11222		Làm móng lớp trên cấp phối đá dăm, đường làm mới		100m3		12,696,078				213,708		1,183,985

		AD.12111		Làm lớp móng cát vàng gia cố 6% xi măng, trạm trộn 22m3/h		100m3		12,158,321				1,408,530		3,391,949

		AD.12112		Làm lớp móng cát vàng gia cố 8% xi măng, trạm trộn 22m3/h		100m3		14,775,034				1,457,100		3,391,949

		AD.12121		Làm lớp móng cát vàng gia cố 6% xi măng, trạm trộn 30m3/h		100m3		12,158,321				1,408,530		3,444,465

		AD.12122		Làm lớp móng cát vàng gia cố 8% xi măng, trạm trộn 30m3/h		100m3		14,755,034				1,457,100		3,444,465

		AD.12131		Làm lớp móng cát vàng gia cố 6% xi măng, trạm trộn 50m3/h		100m3		12,158,321				1,408,530		3,099,780

		AD.12132		Làm lớp móng cát vàng gia cố 8% xi măng, trạm trộn 50m3/h		100m3		14,755,034				1,457,100		3,099,780

		AD.12211		Làm lớp móng cát mịn gia cố 6% xi măng, trạm trộn 22m3/h		100m3		11,040,152				1,408,530		3,391,949

		AD.12212		Làm lớp móng cát mịn gia cố 8% xi măng, trạm trộn 22m3/h		100m3		13,278,962				1,457,100		3,391,949

		AD.12221		Làm lớp móng cát mịn gia cố 6% xi măng, trạm trộn 30m3/h		100m3		11,040,152				1,408,530		3,444,465

		AD.12222		Làm lớp móng cát mịn gia cố 8% xi măng, trạm trộn 30m3/h		100m3		13,278,962				1,457,100		3,444,465

		AD.12231		Làm lớp móng cát mịn gia cố 6% xi măng, trạm trộn 50m3/h		100m3		11,040,152				1,408,530		3,099,780

		AD.12232		Làm lớp móng cát mịn gia cố 8% xi măng, trạm trộn 50m3/h		100m3		13,278,962				1,457,100		3,099,780

		AD.21111		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		1,704,464				445,771		465,977

		AD.21112		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		2,113,677				477,612		575,441

		AD.21113		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		2,510,819				500,299		689,138

		AD.21114		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		2,931,162				521,791		802,331

		AD.21115		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 15cm		100m2		3,133,860				534,527		857,063

		AD.21121		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		1,468,347				217,711		395,122

		AD.21122		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,834,043				243,980		474,752

		AD.21123		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		2,201,130				261,095		618,283

		AD.21124		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		2,568,217				278,607		686,725

		AD.21125		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 15cm		100m2		2,751,760				287,363		733,998

		AD.21211		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 6cm		100m2		380,395				129,370		277,893

		AD.21212		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		488,695				137,480		384,132

		AD.21213		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		597,375				145,976		469,706

		AD.21214		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		706,055				154,472		571,712

		AD.21215		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		814,355				162,968		665,249

		AD.21216		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		923,035				171,464		747,095

		AD.21217		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		1,031,335				179,574		849,100

		AD.21218		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 20cm		100m2		1,140,015				188,070		943,142

		AD.21221		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 6cm		100m2		325,660				76,464		199,272

		AD.21222		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		433,960				84,960		274,164

		AD.21223		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		542,640				93,456		332,625

		AD.21224		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		651,320				101,952		407,012

		AD.21225		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		759,620				110,447		473,436

		AD.21226		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		868,300				118,557		531,897

		AD.21227		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		976,600				127,053		606,284

		AD.21228		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 20cm		100m2		1,085,280				135,549		696,597

		AD.21311		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dày mặt đường 3cm		100m2		2,579,593				484,985		447,508

		AD.21312		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dày mặt đường 8cm		100m2		4,267,477				599,020		533,280

		AD.21313		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dày mặt đường 10cm		100m2		4,654,005				812,666		604,135

		AD.21314		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dày mặt đường 12cm		100m2		5,143,604				857,288		768,221

		AD.21411		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		2,211,323				415,770		391,569

		AD.21412		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		2,706,190				432,401		469,883

		AD.21413		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		3,284,037				446,121		548,197

		AD.21414		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		3,637,228				459,426		626,511

		AD.21415		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		4,092,281				473,978		704,824

		AD.21416		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20cm		100m2		4,547,325				486,451		783,138

		AD.22111		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		2,084,312				277,319		242,235

		AD.22112		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		2,855,885				349,247		308,584

		AD.22113		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		3,243,859				399,139		362,094

		AD.22114		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		3,623,287				449,032		411,044

		AD.22211		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,917,643				277,194		377,053

		AD.22311		Làm mặt đường đá cấp phối Dmax = 4cm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,884,284				145,520		153,273

		AD.23111		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm		100m2		2,091,000				41,770		131,340

		AD.23112		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm		100m2		2,790,000				55,370		149,157

		AD.23113		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm		00m2		3,486,000				69,455		167,244

		AD.23114		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm		100m2		4,182,000				83,055		215,486

		AD.23115		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm		100m2		4,878,000				97,626		233,303

		AD.23116		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		5,577,000				111,225		251,390

		AD.23211		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 3cm		100m2		4,669,900				51,970		153,154

		AD.23212		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 4cm		100m2		6,231,000				69,455		175,830

		AD.23213		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 5cm		100m2		7,785,400				86,455		206,741

		AD.23214		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 6cm		100m2		9,339,800				103,940		229,417

		AD.23215		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 7cm		100m2		10,894,200				121,425		252,093

		AD.23221		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 3cm		100m2		4,949,120				52,941		154,774

		AD.23222		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 4cm		100m2		6,680,960				70,427		179,069

		AD.23223		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5cm		100m2		8,356,480				88,397		210,790

		AD.23224		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 6cm		100m2		10,024,960				105,883		234,276

		AD.23225		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 7cm		100m2		11,700,480				123,854		257,762

		AD.23231		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 3cm		100m2		5,526,720				53,913		158,283

		AD.23232		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 4cm		100m2		7,368,960				71,884		182,579

		AD.23233		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5cm		100m2		9,211,200				89,855		215,109

		AD.23234		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 6cm		100m2		11,050,400				107,825		229,687

		AD.23235		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7cm		100m2		12,897,200				125,796		263,701

		AD.24111		Láng mặt đường 1 lớp nhựa dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2		100m2		1,562,489				162,263		317,031

		AD.24121		Láng mặt đường 2 lớp nhựa dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2		100m2		2,549,833				189,307		375,216

		AD.24131		Láng mặt đường 3 lớp nhựa dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2		100m2		3,804,113				324,526		437,130

		AD.24141		Láng mặt đường 3 lớp nhựa dày 4,5cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2		100m2		4,261,855				378,613		497,308

		AD.24211		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m2		100m2		318,027				14,153		154,250

		AD.24212		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,8kg/m2		100m2		579,106				14,153		154,250

		AD.24213		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2		100m2		723,914				14,153		154,250

		AD.24214		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,5kg/m2		100m2		1,041,928				14,153		154,250

		AD.24221		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 0,5kg/m2		100m2		211,959				12,170		110,314

		AD.24222		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 0,8kg/m2		100m2		339,134				12,170		110,314

		AD.24223		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1kg/m2		100m2		423,920				12,170		110,314

		AD.24224		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1,5kg/m2		100m2		508,703				12,170		110,314

		AD.25111		Cày xới mặt đường cũ đá dăm hay láng nhựa		100m2						6,761		65,118

		AD.25112		Cày xới mặt đường cũ Bê tông nhựa		100m2						12,891		78,142

		AD.25121		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá		100m2						54,088		448,114

		AD.25211		Làm rãnh xương cá, chiều dài <= 2m		m3		165,374				77,333		0

		AD.25221		Làm rãnh xương cá, chiều dài > 2m		m3		165,374				58,624		0

		AD.26111		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn <= 25T/h		100tấn		42,018,977				450,534		2,287,759

		AD.26121		Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn <= 25T/h		100tấn		45,321,744				474,246		2,287,759

		AD.26122		Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <= 25T/h		100tấn		58,346,708				545,383		2,287,759

		AD.26123		Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <= 25T/h		100tấn		64,642,485				573,838		2,287,759

		AD.26211		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 50-60T/h		100tấn		42,018,977				240,285		2,736,843

		AD.26221		Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 50-60T/h		100tấn		45,321,744				252,931		2,736,843

		AD.26222		Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 50-60T/h		100tấn		58,346,708				265,578		2,736,843

		AD.26223		Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 50-60T/h		100tấn		64,642,485				278,224		2,736,843

		AD.26311		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 80T/h		100tấn		42,018,977				197,603		3,244,236

		AD.26321		Sản xuất bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 80T/h		100tấn		45,321,744				205,507		3,244,236

		AD.26322		Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 80T/h		100tấn		58,346,708				213,411		3,244,236

		AD.26323		Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 80T/h		100tấn		64,642,485				221,315		3,244,236

		AD.27111		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 0,5km		100m3								867,007

		AD.27112		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 0,5km		100m3								910,164

		AD.27113		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 0,5km		100m3								834,950

		AD.27121		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 1km		100m3								1,169,772

		AD.27122		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 1km		100m3								1,257,204

		AD.27123		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 1km		100m3								1,066,881

		AD.27131		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 1,5km		100m3								1,371,615

		AD.27132		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 1,5km		100m3								1,420,903

		AD.27133		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 1,5km		100m3								1,229,232

		AD.27141		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 2km		100m3								1,573,458

		AD.27142		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 2km		100m3								1,584,601

		AD.27143		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 2km		100m3								1,391,584

		AD.27151		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 3km		100m3								1,908,333

		AD.27152		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 3km		100m3								1,853,067

		AD.27153		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 3km		100m3								1,654,438

		AD.27161		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 4km		100m3								2,243,209

		AD.27162		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 4km		100m3								2,121,533

		AD.27163		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 4km		100m3								1,917,293

		AD.27171		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, 1km tiếp theo		100m3								302,764

		AD.27172		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, 1km tiếp theo		100m3								301,205

		AD.27173		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố XM từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, 1km tiếp theo		100m3								201,007

		AD.27211		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 1km		100T								1,447,095

		AD.27212		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 1km		100T								1,221,501

		AD.27213		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 1km		100T								1,105,787

		AD.27221		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 2km		100T								1,820,327

		AD.27222		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 2km		100T								1,600,321

		AD.27223		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 2km		100T								1,451,873

		AD.27231		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 3km		100T								2,128,081

		AD.27232		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 3km		100T								1,901,831

		AD.27233		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 3km		100T								1,721,988

		AD.27241		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, cự ly 4km		100T								2,442,382

		AD.27242		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, cự ly 4km		100T								2,203,341

		AD.27243		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, cự ly 4km		100T								1,992,104

		AD.27251		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5T, 1km tiếp theo		100T								340,493

		AD.27252		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 7T, 1km tiếp theo		100T								224,200

		AD.27253		Vận chuyển đá dăm đen, BT nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 10T, 1km tiếp theo		100T								211,028

		AD.31111		Làm cọc tiêu biển BTCT		cái		20,130				7,436		0

		AD.31121		Làm cột km BTCT		cái		96,423				72,496		0

		AD.31211		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật (0,6x1)m		cái		41,062				21,377		0

		AD.31221		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật (1x1,2)m		cái		78,051				41,825		0

		AD.31231		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật (1x1,6)m		cái		105,279				56,231		0

		AD.31241		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật (0,6x0,6) ; (0,5x0,7)m		cái		27,285				13,477		0

		AD.31311		Làm cột đỡ biển báo BTCT dài 2,7m		cột		80,478				33,460		0

		AD.31321		Làm cột đỡ biển báo BTCT dài (2,8 - 3)m		cột		83,911				34,854		0

		AD.31331		Làm cột đỡ biển báo BTCT dài (3,1 - 3,8)m		cột		90,011				37,642		0

		AD.32111		SXLĐ trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt L50x50x5		cái		124,100				45,422		23,256

		AD.32121		SXLĐ trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt ống D60		cái		172,173				43,675		25,577

		AD.32131		SXLĐ trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt ống D80		cái		280,156				51,973		31,003

		AD.32211		Làm biển báo BTCT chữ nhật (0,4x1,2)m ; (0,5x0,6)m		cái		29,939				17,195		0

		AD.32212		Làm biển báo BTCT chữ nhật (0,4x0,7)m		cái		39,936				10,689		0

		AD.32221		Làm biển báo BTCT hình tròn đường kính 0,7m		cái		24,005				13,477		0

		AD.32231		Làm biển báo BTCT tam giác (0,7x0,7x0,7)m		cái		17,096				8,365		0

		AD.32311		SXLĐ bảng tên đường, bảng lưu thông (0,3x0,5)m		cái		28,128				15,901		6,620

		AD.32321		SXLĐ bảng tên đường, bảng lưu thông loại tròn		m2		232,953				108,297		6,620

		AD.32322		SXLĐ bảng tên đường, bảng lưu thông loại vuông, tam giác, chữ nhật		m2		180,015				107,008		6,620

		AD.32411		SXLĐ biển báo phản quang vuông 60x60cm		cái		161,566				63,667		6,896

		AD.32421		SXLĐ biển báo phản quang tròn đk 70cm, bát giác cạnh 25cm		cái		208,705				66,920		6,896

		AD.32431		SXLĐ biển báo phản quang tam giác cạnh 70cm		cái		112,351				58,090		6,896

		AD.32441		SXLĐ biển báo phản quang chữ nhật 30x50cm		cái		66,071				43,219		6,896

		AD.33110		Gắn viên phản quang trên mặt Bê tông		viên		73,788				3,245		4,587

		AD.33120		Gắn viên phản quang trên mặt đường nhựa		viên		73,730				3,110		4,587

		AD.34110		Lắp đặt dải phân cách cứng		cái		20,300				4,128		0

		AD.34120		Lắp đặt dải phân cách mềm		cái		104,545				2,817		0

		AD.34130		Lắp đặt dải phân cách tôn lượn sóng		m		19,074				3,157		0

		AD.41111		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ, ray P43 (12,5m), độ cong R <= 500m		1000m		817,353,958				40,894,233		0

		AD.41112		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ, ray P43 (12,5m), độ cong R > 500m		1000m		792,455,195				38,598,355		0

		AD.41121		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ, ray P38 (12,5m), độ cong R <= 500m		1000m		769,113,958				42,213,163		0

		AD.41122		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ, ray P38 (12,5m), độ cong R > 500m		1000m		744,215,195				39,915,705		0

		AD.41211		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P33-30 (12m), độ cong R <= 500m		1000m		752,910,423				37,502,320		0

		AD.41212		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P33-30 (12m), độ cong R > 500m		1000m		728,268,707				35,088,935		0

		AD.41221		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (10m), độ cong R <= 500m		1000m		743,444,071				37,391,662		0

		AD.41222		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (10m), độ cong R > 500m		1000m		714,166,781				34,804,387		0

		AD.41231		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (9,58m), độ cong R <=500m		1000m		724,500,432				37,159,809		0

		AD.41232		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (9,58m), độ cong R > 500m		1000m		694,067,263				34,119,365		0

		AD.41241		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (8m), độ cong R <=500m		1000m		769,396,119				38,824,939		0

		AD.41242		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (8m), độ cong R >500m		1000m		732,864,737				36,353,591		0

		AD.41311		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (10m), độ cong R <= 500m		1000m		432,494,213				27,169,026		0

		AD.41312		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (10m), độ cong R > 500m		1000m		424,085,378				23,664,875		0

		AD.41321		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (9,58m), độ cong R <= 500m		1000m		424,090,403				27,100,524		0

		AD.41322		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (9,58m), độ cong R > 500m		1000m		413,934,878				23,375,058		0

		AD.41331		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (8m), độ cong R <= 500m		1000m		457,633,283				28,486,376		0

		AD.41332		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (8m), độ cong R > 500m		1000m		445,110,983				24,181,277		0

		AD.41411		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt bêtông, ray P43 (12,5m), độ cong R <= 500m		1000m		622,736,693				68,581,241		0

		AD.41412		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt bêtông, ray P43 (12,5m), độ cong R > 500m		1000m		609,691,793				66,109,892		0

		AD.41421		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt bêtông, ray P38 (12,5m), độ cong R <= 500m		1000m		574,496,693				67,775,023		0

		AD.41422		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt bêtông, ray P38 (12,5m), độ cong R > 500m		1000m		561,451,793				64,882,122		0

		AD.42111		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-33 dài 12,5m		1000m		807,299,242				34,635,766		0

		AD.42211		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P33-30 dài 12m		1000m		744,588,902				30,325,397		0

		AD.42221		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray 26-25-24 dài 10m		1000m		733,696,443				28,602,303		0

		AD.42222		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray 26-25-24 dài 9,58m		1000m		714,421,628				28,317,756		0

		AD.42223		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray 26-25-24 dài 8m		1000m		757,257,092				29,176,668		0

		AD.42311		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 dài 10m		1000m		426,484,313				21,478,074		0

		AD.42312		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 dài 9,58m		1000m		413,934,878				21,251,490		0

		AD.42313		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 dài 8m		1000m		445,110,983				21,894,357		0

		AD.42411		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt bêtông, ray P43 dài 12,5m		1000m		595,591,241				65,704,149		0

		AD.42412		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m, tà vẹt bêtông, ray P38 dài 12,5m		1000m		547,351,241				65,071,821		0

		AD.43111		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-38 dài 12,5m		1000m		807,299,242				34,635,766		0

		AD.43211		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P43-38 dài 12m		1000m		780,086,564				27,569,501		0

		AD.43221		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 dài 10m		1000m		704,632,615				26,115,146		0

		AD.43222		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 dài 9,58m		1000m		684,404,964				27,163,757		0

		AD.43223		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 dài 8m		1000m		714,414,280				26,763,283		0

		AD.43311		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 dài 10m		1000m		416,404,163				20,160,724		0

		AD.43312		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 dài 9,58m		1000m		403,583,378				19,812,944		0

		AD.43313		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 dài 8m		1000m		432,432,908				20,387,309		0

		AD.43411		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt bêtông, ray P43 dài 12,5m		1000m		595,591,241				65,704,149		0

		AD.43412		Đặt đường đón tiễn khổ 1m, tà vẹt bêtông, ray P38 dài 12,5m		1000m		547,351,241				65,071,821		0

		AD.44111		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-38 dài12.5m, độ cong <= 500m		1000m		759,482,395				36,701,371		0

		AD.44112		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-38 dài12.5m, độ cong > 500m		1000m		735,116,580				38,998,829		0

		AD.44221		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P33-30 (12,5m), độ cong <= 500m		1000m		695,886,426				33,023,330		0

		AD.44222		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P33-30 (12,5m), độ cong > 500m		1000m		668,418,328				30,667,908		0

		AD.44231		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (10m), độ cong <= 500m		1000m		686,942,102				34,230,022		0

		AD.44232		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (10m), độ cong > 500m		1000m		675,134,627				31,358,199		0

		AD.44241		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (9,58m), độ cong <= 500m		1000m		665,254,186				33,713,621		0

		AD.44242		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (9,58m), độ cong > 500m		1000m		653,722,153				30,725,871		0

		AD.44251		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (8m), độ cong <= 500m		1000m		698,624,222				34,688,460		0

		AD.44252		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, ray P26-25-24 (8m), độ cong > 500m		1000m		683,914,106				31,073,652		0

		AD.44311		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (10m), độ cong <= 500m		1000m		416,404,163				30,557,251		0

		AD.44312		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (10m), độ cong > 500m		1000m		406,324,013				27,111,063		0

		AD.44321		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (9,58m), độ cong <= 500m		1000m		403,583,378				29,866,959		0

		AD.44322		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (9,58m), độ cong > 500m		1000m		393,096,203				26,304,845		0

		AD.44331		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (8m), độ cong <= 500m		1000m		432,432,908				30,899,762		0

		AD.44332		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1m, tà vẹt sắt, ray P26-25-24 (8m), độ cong > 500m		1000m		419,830,208				26,594,662		0

		AD.45111		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại nặng và loại vừa, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43 (12,5m), độ cong		1000m		950,175,188				56,461,621		0

		AD.45112		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại nặng và loại vừa, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43 (12,5m), độ cong		1000m		904,617,681				50,770,669		0

		AD.45121		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại nặng và loại vừa, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P38 (12,5m), độ cong		1000m		903,058,275				55,307,622		0

		AD.45122		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại nặng và loại vừa, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P38 (12,5m), độ cong		1000m		855,248,564				49,621,940		0

		AD.45211		Đặt đường sắt chính trong ga, xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-44		1000m		903,488,564				46,117,789		0

		AD.45212		Đặt đường sắt chính trong ga, xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P38-41		1000m		855,248,564				46,007,131		0

		AD.45311		Đặt đường nhánh, tránh tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-44, độ cong <= 500m		1000m		856,523,021				53,703,090		0

		AD.45312		Đặt đường nhánh, tránh tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-44, độ cong > 500m		1000m		856,565,030				48,014,773		0

		AD.45321		Đặt đường nhánh, tránh tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P38-41, độ cong <= 500m		1000m		808,283,021				53,703,090		0

		AD.45322		Đặt đường nhánh, tránh tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P38-41, độ cong > 500m		1000m		808,325,030				48,014,773		0

		AD.45411		Đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-44, độ cong <= 500m		1000m		903,488,564				51,861,435		0

		AD.45412		Đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-44, độ cong > 500m		1000m		855,390,386				46,175,752		0

		AD.45421		Đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P38-41, độ cong <= 500m		1000m		855,248,564				50,602,048		0

		AD.45422		Đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P38-41, độ cong > 500m		1000m		807,150,386				44,911,096		0

		AD.46111		Đặt đường lồng, đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-44		1000m		########				58,753,810		0

		AD.46112		Đặt đường lồng, đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P38		1000m		933,079,012				57,605,081		0

		AD.46211		Đặt đường nhánh, tránh tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-38, độ cong R <= 500m		1000m		956,467,420				60,824,684		0

		AD.46212		Đặt đường nhánh, tránh tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-38, độ cong R > 500m		1000m		931,849,149				56,978,022		0

		AD.51110		Lắp loại 5 thanh giằng cự ly cho 1 cầu ray, đường 1m và 1,435m		km		4,600,000				1,680,939		0

		AD.51120		Lắp loại 3 thanh giằng cự ly cho 1 cầu ray, đường 1m và 1,435m		km		2,760,000				1,006,455		0

		AD.51210		Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1m và 1,435m, dốc <= 5% 2 chiều		km		56,000,000				1,575,551		0

		AD.51220		Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1m và 1,435m, dốc> 5% 1 chiều		km		99,200,000				2,524,043		0

		AD.51230		Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1m và 1,435m, tàu hãm trước ga 1 chiều		km		49,600,000				1,259,387		0

		AD.51240		Lắp thiết bị phòng xô cho 1 bộ ghi, đường 1m và 1,435m		km		1,020,000				63,233		0

		AD.51310		Lắp giá ray dự phòng		km		4,542,500				63,233		0

		AD.52110		Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43,P38, Tg1/10 dài 21.414m		bộ		17,012,865				3,846,662		0

		AD.52120		Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43,P38, Tg1/10 dài 24m		bộ		15,256,736				3,846,662		0

		AD.52130		Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43,P38, Tg1/9 dài 22.312m		bộ		14,667,340				3,846,662		0

		AD.52210		Đặt ghi đường sắt khổ 1.435m, đường lồng ray P43, P38, Tg1/10 dài 31.411m		bộ		22,153,416				4,136,479		0

		AD.52311		Đặt ghi đường lồng, Tg1/10 dài 24.552m, ray P43-38		bộ		17,696,329				5,148,204		0

		AD.52321		Đặt ghi đường lồng, Tg1/9 dài 24.552m, ray P43-38		bộ		17,969,320				5,148,204		0

		AD.61111		Làm nền đá ba lát đường 1m, tà vẹt gỗ		m3		143,227				51,640		0

		AD.61112		Làm nền đá ba lát đường 1,435m, tà vẹt gỗ		m3		143,227				53,221		0

		AD.61121		Làm nền đá ba lát các loại đường, tà vẹt sắt		m3		143,227				57,963		0

		AD.61131		Làm nền đá ba lát các loại đường, tà vẹt bê tông		m3		143,227				54,275		0

		AD.61210		Làm nền đá ba lát ghi đường 1m		m3		143,227				57,963		0

		AD.61220		Làm nền đá ba lát ghi đường 1.435m		m3		143,227				63,233		0

		AD.62110		Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng		tấn		7,887,770				246,736		266,390

		AD.62210		Lắp dựng đường trượt hầm đứng		tấn		325,565				2,122,509		490,343

		AD.62220		Lắp dựng đường trượt hầm nghiêng		tấn		360,096				2,379,930		544,883

		AD.63110		Lắp đặt đường goòng khổ 0,9m, tà vẹt gỗ		m		905,054				51,640		0

		AD.71110		Trồng cột km		cái		84,840				15,808		0

		AD.71210		Trồng cột và biển đường vòng		cái		190,587				39,521		0

		AD.71310		Trồng biển đổi dốc		cái		45,905				7,904		0

		AD.71410		Trồng biển kéo còi		cái		47,325				15,808		0

		AD.71511		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H, loại cột 6m		cột		469,294				343,456		0

		AD.71512		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H, loại cột 7m		cột		577,157				424,137		0

		AD.71513		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H, loại cột 8m		cột		686,438				505,719		0

		AD.71514		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H, loại cột 9m		cột		744,433				591,358		0

		AD.71521		Lắp dựng cột đánh dấu 1,2m		cột		15,150				42,819		0

		AD.71531		Lắp dựng cột tín hiệu, loại cột 7,5m		cột		630,000				893,688		0

		AD.71532		Lắp dựng cột tín hiệu, loại cột 8,5m		cột		724,500				977,714		0

		AD.71533		Lắp dựng cột tín hiệu, loại cột 9,5m		cột		1,260,000				1,117,110		0

		AD.72111		Lắp đặt phụ kiện cột tín hiệu vào ga		cột		3,311,825				1,459,624		0

		AD.72112		Lắp đặt phụ kiện cột tín hiệu ra ga		cột		1,349,260				711,369		0

		AD.72121		Lắp đặt cột đánh dấu		cột		1,116,610				484,785		0

		AD.73111		Lắp đặt ghi cơ khí		bộ		209,880				748,255		0

		AD.73121		Lắp đặt ghi điện đơn		bộ		859,215				2,039,258		0

		AD.73131		Lắp đặt ghi liên động		bộ		2,473,892				4,795,154		0

		AD.73141		Lắp đặt ghi lồng 3 đầu dây		bộ		670,874				4,350,944		0

		AD.74111		Kéo rải dây thông tin bằng sắt đường kính 3mm		km/sợ		408,279				432,091		0

		AD.74112		Kéo rải dây thông tin bằng sắt đường kính 4mm		km/sợ		731,938				482,150		0

		AD.74121		Kéo rải dây thông tin bằng dây lưỡng kim đường kính 2,5mm		km/sợ		978,469				421,552		0

		AD.74122		Kéo rải dây thông tin bằng dây lưỡng kim đường kính 3mm		km/sợ		1,394,269				432,091		0

		AD.74211		Lắp xà thông tin, xà 1,1m		xà		47,430				53,221		0

		AD.74212		Lắp xà thông tin, xà 2,5m		xà		71,910				72,718		0

		AD.74310		Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi		bộ		857,231				316,164		0

		AD.74410		Lắp đặt mạch điện đường ray		mạch		1,480,883				1,865,368		0

		AD.74511		Lắp đặt hộp cáp cuối		hộp		1,072,995				522,726		0

		AD.74521		Lắp đặt hộp cáp phân hướng		hộp		1,879,017				819,316		0

		AD.74531		Lắp đặt hòm biến thế		hộp		637,100				934,656		0

		AD.74610		Lắp các loại rơ le tín hiệu chạy tàu		cái		200,200				326,704		0

		AD.74711		Lắp đặt điện thoại nam châm (tổng đài )		cái						3,003,558		0

		AD.74712		Lắp đặt cộng điện điều độ (tổng đài )		cái						3,899,356		0

		AD.74721		Lắp đặt máy đóng đường		cái		659,837				3,242,262		0

		AD.74810		Lắp đặt mạng cáp ngầm		100m		1,179,360				243,845		0

		AD.81111		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông đường kính 0,8m		cái		1,342,301				1,175,076		95,550

		AD.81121		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông đường kính 1m		cái		2,183,140				1,522,857		159,929

		AD.81131		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông đường kính 1,2m		cái		2,998,703				1,939,139		217,100

		AD.81141		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông đường kính 1,4m		cái		4,871,076				2,622,580		355,427

		AD.81211		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm dài 5,5m		cái		1,451,944				598,077		31,132

		AD.81212		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm dài 6,5m		cái		1,649,223				680,806		34,770

		AD.81213		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm dài 7,5m		cái		1,847,162				763,536		39,349

		AD.81221		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200mm dài 5,5m		cái		1,743,797				650,771		36,742

		AD.81222		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200mm dài 6,5m		cái		1,990,729				732,447		42,941

		AD.81223		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200mm dài 7,5m		cái		2,233,761				816,757		48,200

		AD.81310		Sản xuất biển báo hiệu đường sông		m2		347,580				179,160		26,064

		AD.82111		Lắp đặt phao tiêu đường sông đường kính 0,8m		cái		26,790				40,909		36,284

		AD.82121		Lắp đặt phao tiêu đường sông đường kính 1m		cái		29,469				56,250		50,762

		AD.82131		Lắp đặt phao tiêu đường sông đường kính 1,2m		cái		32,238				72,727		65,418

		AD.82141		Lắp đặt phao tiêu đường sông đường kính 1,4m		cái		34,917				88,636		79,896

		AD.82211		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160-200mm dài 5,5m		cái		291,666				384,666		0

		AD.82221		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160-200mm dài 6,5m		cái		291,666				400,474		0

		AD.82231		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160-200mm dài 7,5m		cái		291,666				412,067		0

		AD.82310		Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông		cái		85,608				79,041		0

		AE.11113		Xây móng đá hộc chiều dày <= 60cm M50		m3		240,531				86,089		0

		AE.11114		Xây móng đá hộc chiều dày <= 60cm M75		m3		262,788				86,089		0

		AE.11115		Xây móng đá hộc chiều dày <= 60cm M100		m3		287,327				86,089		0

		AE.11123		Xây móng đá hộc chiều dày >  60cm M50		m3		240,531				82,934		0

		AE.11124		Xây móng đá hộc chiều dày >  60cm M75		m3		262,788				82,934		0

		AE.11125		Xây móng đá hộc chiều dày >  60cm M100		m3		287,327				82,934		0

		AE.11213		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày <=60cm h <=2m M50		m3		240,531				97,358		0

		AE.11214		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày <=60cm h <=2m M75		m3		262,788				97,358		0

		AE.11215		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày <=60cm h <=2m M100		m3		287,327				97,358		0

		AE.11223		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày <=60cm h > 2m M50		m3		260,976				112,683		0

		AE.11224		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày <=60cm h > 2m M75		m3		285,125				112,683		0

		AE.11225		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày <=60cm h > 2m M100		m3		311,750				112,683		0

		AE.11233		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày > 60cm h <=2m M50		m3		240,531				93,752		0

		AE.11234		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày > 60cm h <=2m M75		m3		262,788				93,752		0

		AE.11235		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày > 60cm h <=2m M100		m3		287,327				93,752		0

		AE.11243		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày > 60cm h > 2m M50		m3		258,570				106,823		0

		AE.11244		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày > 60cm h > 2m M75		m3		282,497				106,823		0

		AE.11245		Xây tường thẳng đá hộc chiều dày > 60cm h > 2m M100		m3		308,877				106,823		0

		AE.11313		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày <=60cm, h <=2m M50		m3		240,531				105,922		0

		AE.11314		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày <=60cm, h <=2m M75		m3		262,788				105,922		0

		AE.11315		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày <=60cm, h <=2m M100		m3		287,327				105,922		0

		AE.11323		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày <=60cm, h > 2m M50		m3		260,976				124,852		0

		AE.11324		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày <=60cm, h > 2m M75		m3		285,125				124,852		0

		AE.11325		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày <=60cm, h > 2m M100		m3		311,750				124,852		0

		AE.11333		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày > 60cm, h <=2m M50		m3		240,531				101,414		0

		AE.11334		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày > 60cm, h <=2m M75		m3		262,788				101,414		0

		AE.11335		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày > 60cm, h <=2m M100		m3		287,327				101,414		0

		AE.11343		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày > 60cm, h > 2m M50		m3		258,570				114,485		0

		AE.11344		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày > 60cm, h > 2m M75		m3		282,497				114,485		0

		AE.11345		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc chiều dày > 60cm, h > 2m M100		m3		308,877				114,485		0

		AE.11413		Xây mố cầu đá hộc cao <= 2m vữa M50		m3		240,531				111,330		0

		AE.11414		Xây mố cầu đá hộc cao <= 2m vữa M75		m3		262,788				111,330		0

		AE.11415		Xây mố cầu đá hộc cao <= 2m vữa M100		m3		287,327				111,330		0

		AE.11423		Xây mố cầu đá hộc cao > 2m vữa M50		m3		260,976				226,717		0

		AE.11424		Xây mố cầu đá hộc cao > 2m vữa M75		m3		285,125				226,717		0

		AE.11425		Xây mố cầu đá hộc cao > 2m vữa M100		m3		311,750				226,717		0

		AE.11513		Xây trụ, cột đá hộc cao <=2m vữa M50		m3		256,165				179,391		0

		AE.11514		Xây trụ, cột đá hộc cao <=2m vữa M75		m3		279,869				179,391		0

		AE.11515		Xây trụ, cột đá hộc cao <=2m vữa M100		m3		306,003				179,391		0

		AE.11523		Xây trụ, cột đá hộc cao > 2m vữa M50		m3		258,570				307,849		0

		AE.11524		Xây trụ, cột đá hộc cao > 2m vữa M75		m3		282,497				307,849		0

		AE.11525		Xây trụ, cột đá hộc cao > 2m vữa M100		m3		308,877				307,849		0

		AE.11613		Xây tường đầu cầu đá hộc cao <= 2m vữa M50		m3		251,354				107,274		0

		AE.11614		Xây tường đầu cầu đá hộc cao <= 2m vữa M75		m3		274,614				107,274		0

		AE.11615		Xây tường đầu cầu đá hộc cao <= 2m vữa M100		m3		300,257				107,274		0

		AE.11623		Xây tường đầu cầu đá hộc cao > 2m vữa M50		m3		259,773				182,996		0

		AE.11624		Xây tường đầu cầu đá hộc cao > 2m vữa M75		m3		283,811				182,996		0

		AE.11625		Xây tường đầu cầu đá hộc cao > 2m vữa M100		m3		310,313				182,996		0

		AE.11713		Xây trụ đỡ ống đá hộc cao <= 2m vữa M50		m3		256,513				158,206		0

		AE.11714		Xây trụ đỡ ống đá hộc cao <= 2m vữa M75		m3		279,994				158,206		0

		AE.11715		Xây trụ đỡ ống đá hộc cao <= 2m vữa M100		m3		305,883				158,206		0

		AE.11723		Xây trụ đỡ ống đá hộc cao > 2m vữa M50		m3		263,807				187,053		0

		AE.11724		Xây trụ đỡ ống đá hộc cao > 2m vữa M75		m3		287,956				187,053		0

		AE.11725		Xây trụ đỡ ống đá hộc cao > 2m vữa M100		m3		314,581				187,053		0

		AE.11813		Xây gối đỡ đường ống đá hộc cao <= 2m vữa M50		m3		243,140				158,206		3,506

		AE.11814		Xây gối đỡ đường ống đá hộc cao <= 2m vữa M75		m3		265,398				158,206		3,506

		AE.11815		Xây gối đỡ đường ống đá hộc cao <= 2m vữa M100		m3		289,937				158,206		3,506

		AE.11823		Xây gối đỡ đường ống đá hộc cao > 2m vữa M50		m3		263,807				186,151		3,506

		AE.11824		Xây gối đỡ đường ống đá hộc cao > 2m vữa M75		m3		287,956				186,151		3,506

		AE.11825		Xây gối đỡ đường ống đá hộc cao > 2m vữa M100		m3		314,581				186,151		3,506

		AE.11913		Xây mặt bằng đá hộc vữa M50		m3		240,531				93,752		0

		AE.11914		Xây mặt bằng đá hộc vữa M70		m3		262,788				93,752		0

		AE.11915		Xây mặt bằng đá hộc vữa M100		m3		287,327				93,752		0

		AE.11923		Xây mái dốc thẳng đá hộc vữa M50		m3		240,531				98,710		0

		AE.11924		Xây mái dốc thẳng đá hộc vữa M75		m3		262,788				98,710		0

		AE.11925		Xây mái dốc thẳng đá hộc vữa M100		m3		287,327				98,710		0

		AE.11933		Xây mái dốc cong đá hộc vữa M50		m3		249,219				109,077		0

		AE.11934		Xây mái dốc cong đá hộc vữa M75		m3		272,033				109,077		0

		AE.11935		Xây mái dốc cong đá hộc vữa M100		m3		297,185				109,077		0

		AE.12110		Xếp đá khan không chít mạch, mặt bằng		m3		165,053				54,088		0

		AE.12120		Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc thẳng		m3		165,053				63,102		0

		AE.12130		Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc cong		m3		169,750				89,245		0

		AE.12213		Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng vữa M50		m3		177,182				69,863		0

		AE.12214		Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng vữa M75		m3		180,733				69,863		0

		AE.12215		Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng vữa M100		m3		184,649				69,863		0

		AE.12223		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng vữa M50		m3		177,182				78,878		0

		AE.12224		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng vữa M75		m3		180,733				78,878		0

		AE.12225		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng vữa M100		m3		184,649				78,878		0

		AE.12233		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc cong vữa M50		m3		181,611				90,597		0

		AE.12234		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc cong vữa M75		m3		185,251				90,597		0

		AE.12235		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc cong vữa M100		m3		189,265				90,597		0

		AE.12313		Xây cống đá hộc vữa M50		m3		256,165				138,825		0

		AE.12314		Xây cống đá hộc vữa M75		m3		279,869				138,825		0

		AE.12315		Xây cống đá hộc vữa M100		m3		306,003				138,825		0

		AE.12413		Xây nút hầm đá hộc vữa M50		m3		256,165				160,460		0

		AE.12414		Xây nút hầm đá hộc vữa M75		m3		279,869				160,460		0

		AE.12415		Xây nút hầm đá hộc vữa M100		m3		306,003				160,460		0

		AE.12513		Xây đá hộc kết cấu phức tạp khác vữa M50		m3		253,760				186,151		0

		AE.12514		Xây đá hộc kết cấu phức tạp khác vữa M75		m3		277,241				186,151		0

		AE.12515		Xây đá hộc kết cấu phức tạp khác vữa M100		m3		303,130				186,151		0

		AE.12613		Xây rảnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% bằng đá hộc, h >= 5m vữa M50		m3		260,744				251,057		0

		AE.12614		Xây rảnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% bằng đá hộc, h >= 5m vữa M75		m3		286,341				251,057		0

		AE.12615		Xây rảnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% bằng đá hộc, h >= 5m vữa M100		m3		314,560				251,057		0

		AE.12623		Xây rảnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% bằng đá hộc, h >= 10m vữa M50		m3		261,986				292,975		0

		AE.12624		Xây rảnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% bằng đá hộc, h >= 10m vữa M75		m3		287,704				292,975		0

		AE.12625		Xây rảnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% bằng đá hộc, h >= 10m vữa M100		m3		316,058				292,975		0

		AE.12633		Xây rảnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% bằng đá hộc, h > 20m vữa M50		m3		264,469				347,513		0

		AE.12634		Xây rảnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% bằng đá hộc, h > 20m vữa M75		m3		290,431				347,513		0

		AE.12635		Xây rảnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% bằng đá hộc, h > 20m vữa M100		m3		319,054				347,513		0

		AE.13113		Xây móng đá xanh miếng 10x20x30 M50		m3		238,115				105,491		1,753

		AE.13114		Xây móng đá xanh miếng 10x20x30 M5		m3		246,594				105,491		1,753

		AE.13115		Xây móng đá xanh miếng 10x20x30 M100		m3		255,942				105,491		1,753

		AE.13213		Xây tường đá xanh miếng 10x20x30 dày <=30cm cao <=2m M50		m3		238,115				118,968		1,753

		AE.13214		Xây tường đá xanh miếng 10x20x30 dày <=30cm cao <=2m M75		m3		246,594				118,968		1,753

		AE.13215		Xây tường đá xanh miếng 10x20x30 dày <=30cm cao <=2m M100		m3		255,942				118,968		1,753

		AE.13223		Xây tường đá xanh miếng 10x20x30 dày <=30cm cao  > 2m M50		m3		251,212				127,333		1,928

		AE.13224		Xây tường đá xanh miếng 10x20x30 dày <=30cm cao  > 2m M75		m3		260,157				127,333		1,928

		AE.13225		Xây tường đá xanh miếng 10x20x30 dày <=30cm cao  > 2m M100		m3		270,019				127,333		1,928

		AE.13233		Xây tường dày > 30cm, đá xanh miếng 10x20x30 h <=2m M50		m3		234,146				104,562		1,753

		AE.13234		Xây tường dày > 30cm, đá xanh miếng 10x20x30 h <=2m M75		m3		244,215				104,562		1,753

		AE.13235		Xây tường dày > 30cm, đá xanh miếng 10x20x30 h <=2m M100		m3		255,316				104,562		1,753

		AE.13243		Xây tường dày > 30cm, đá xanh miếng 10x20x30 h > 2m M50		m3		244,683				124,080		1,928

		AE.13244		Xây tường dày > 30cm, đá xanh miếng 10x20x30 h > 2m M75		m3		255,205				124,080		1,928

		AE.13245		Xây tường dày > 30cm, đá xanh miếng 10x20x30 h > 2m M100		m3		266,805				124,080		1,928

		AE.13313		Xây trụ độc lập đá xanh miếng 10x20x30 M50		m3		259,709				203,547		2,700

		AE.13314		Xây trụ độc lập đá xanh miếng 10x20x30 M75		m3		273,752				203,547		2,700

		AE.13315		Xây trụ độc lập đá xanh miếng 10x20x30 M100		m3		289,235				203,547		2,700

		AE.14113		Xây móng đá chẻ 10x10x20 vữa M50		m3		613,310				125,939		2,454

		AE.14114		Xây móng đá chẻ 10x10x20 vữa M75		m3		629,208				125,939		2,454

		AE.14115		Xây móng đá chẻ 10x10x20 vữa M100		m3		646,736				125,939		2,454

		AE.14213		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày <=30cm h<=2m M50		m3		615,120				140,810		2,524

		AE.14214		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày <=30cm h<=2m M75		m3		631,548				140,810		2,524

		AE.14215		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày <=30cm h<=2m M100		m3		649,660				140,810		2,524

		AE.14223		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày <=30cm h >2m M50		m3		647,042				153,822		2,777

		AE.14224		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày <=30cm h >2m M75		m3		663,814				153,822		2,777

		AE.14225		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày <=30cm h >2m M100		m3		682,306				153,822		2,777

		AE.14233		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày > 30cm h<=2m M50		m3		613,310				125,939		2,454

		AE.14234		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày > 30cm h<=2m M75		m3		629,208				125,939		2,454

		AE.14235		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày > 30cm h<=2m M100		m3		646,736				125,939		2,454

		AE.14243		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày > 30cm h >2m M50		m3		640,909				140,345		2,700

		AE.14244		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày > 30cm h >2m M75		m3		657,522				140,345		2,700

		AE.14245		Xây tường đá chẻ 10x10x20 dày > 30cm h >2m M100		m3		675,839				140,345		2,700

		AE.14313		Xây gối đỡ ống đá chẻ 10x10x20 h <=2m M50		m3		613,310				125,939		0

		AE.14314		Xây gối đỡ ống đá chẻ 10x10x20 h <=2m M75		m3		629,208				125,939		0

		AE.14315		Xây gối đỡ ống đá chẻ 10x10x20 h <=2m M100		m3		646,736				125,939		0

		AE.14323		Xây gối đỡ ống đá chẻ 10x10x20 h > 2m M50		m3		642,800				140,345		2,454

		AE.14324		Xây gối đỡ ống đá chẻ 10x10x20 h > 2m M75		m3		659,968				140,345		2,454

		AE.14325		Xây gối đỡ ống đá chẻ 10x10x20 h > 2m M100		m3		678,895				140,345		2,454

		AE.14413		Xây trụ độc lập đá chẻ 10x10x20 M50		m3		648,952				203,547		2,777

		AE.14414		Xây trụ độc lập đá chẻ 10x10x20 M75		m3		666,283				203,547		2,777

		AE.14415		Xây trụ độc lập đá chẻ 10x10x20 M100		m3		685,392				203,547		2,777

		AE.15113		Xây móng đá chẻ 20x20x25 M50		m3		194,024				62,737		2,384

		AE.15114		Xây móng đá chẻ 20x20x25 M75		m3		208,863				62,737		2,384

		AE.15115		Xây móng đá chẻ 20x20x25 M100		m3		225,222				62,737		2,384

		AE.15213		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày <=30cm h<=2m M50		m3		198,152				67,384		2,454

		AE.15214		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày <=30cm h<=2m M75		m3		213,520				67,384		2,454

		AE.15215		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày <=30cm h<=2m M100		m3		230,464				67,384		2,454

		AE.15223		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày <=30cm h >2m M50		m3		209,050				72,032		2,700

		AE.15224		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày <=30cm h >2m M75		m3		225,264				72,032		2,700

		AE.15225		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày <=30cm h >2m M100		m3		243,139				72,032		2,700

		AE.15233		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày > 30cm h<=2m M50		m3		194,024				64,596		2,384

		AE.15234		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày > 30cm h<=2m M75		m3		208,863				64,596		2,384

		AE.15235		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày > 30cm h<=2m M100		m3		225,222				64,596		2,384

		AE.15243		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày > 30cm h >2m M50		m3		202,755				67,384		2,700

		AE.15244		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày > 30cm h >2m M75		m3		218,262				67,384		2,700

		AE.15245		Xây tường đá chẻ 20x20x25 dày > 30cm h >2m M100		m3		235,357				67,384		2,700

		AE.16113		Xây móng đá chẻ 15x20x25 M50		m3		225,299				62,737		2,454

		AE.16114		Xây móng đá chẻ 15x20x25 M75		m3		240,668				62,737		2,454

		AE.16115		Xây móng đá chẻ 15x20x25 M100		m3		257,611				62,737		2,454

		AE.16213		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày <=30cm h<=2m M50		m3		228,710				65,061		2,454

		AE.16214		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày <=30cm h<=2m M75		m3		244,608				65,061		2,454

		AE.16215		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày <=30cm h<=2m M100		m3		262,136				65,061		2,454

		AE.16223		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày <=30cm h >2m M50		m3		241,289				72,032		2,700

		AE.16224		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày <=30cm h >2m M75		m3		258,061				72,032		2,700

		AE.16225		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày <=30cm h >2m M100		m3		276,553				72,032		2,700

		AE.16233		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày > 30cm h<=2m M50		m3		225,299				63,667		2,454

		AE.16234		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày > 30cm h<=2m M75		m3		240,668				63,667		2,454

		AE.16235		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày > 30cm h<=2m M100		m3		257,611				63,667		2,454

		AE.16243		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày > 30cm h >2m M50		m3		235,438				67,384		2,700

		AE.16244		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày > 30cm h >2m M75		m3		251,498				67,384		2,700

		AE.16245		Xây tường đá chẻ 15x20x25 dày > 30cm h >2m M100		m3		269,204				67,384		2,700

		AE.21112		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm vữa M25		m3		283,811				75,272		0

		AE.21113		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm vữa M50		m3		302,975				75,272		0

		AE.21114		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm vữa M75		m3		320,164				75,272		0

		AE.21212		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm vữa M25		m3		280,113				67,159		0

		AE.21213		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm vữa M50		m3		299,938				67,159		0

		AE.21214		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm vữa M75		m3		317,719				67,159		0

		AE.22112		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h<=4m M25		m3		338,828				100,513		2,524

		AE.22113		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h<=4m M50		m3		355,015				100,513		2,524

		AE.22114		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h<=4m M75		m3		369,534				100,513		2,524

		AE.22122		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h <= 16m M25		m3		338,828				109,527		6,861

		AE.22123		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h <= 16m M50		m3		355,015				109,527		6,861

		AE.22124		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h <= 16m M75		m3		369,534				109,527		6,861

		AE.22132		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h<=50m M25		m3		338,828				120,345		51,179

		AE.22133		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h<=50m M50		m3		355,015				120,345		51,179

		AE.22134		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h<=50m M75		m3		369,534				120,345		51,179

		AE.22142		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h > 50m M25		m3		338,828				125,754		68,823

		AE.22143		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h > 50m M50		m3		355,015				125,754		68,823

		AE.22144		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=11cm, h > 50m M75		m3		369,534				125,754		68,823

		AE.22212		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=4m M25		m3		298,001				86,540		2,524

		AE.22213		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=4m M50		m3		318,124				86,540		2,524

		AE.22214		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=4m M75		m3		336,172				86,540		2,524

		AE.22222		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=16m M25		m3		300,839				88,794		6,861

		AE.22223		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=16m M50		m3		321,154				88,794		6,861

		AE.22224		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=16m M75		m3		339,374				88,794		6,861

		AE.22232		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=50m M25		m3		300,839				97,358		51,179

		AE.22233		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=50m M50		m3		321,154				97,358		51,179

		AE.22234		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=50m M75		m3		339,374				97,358		51,179

		AE.22242		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h > 50m M25		m3		300,839				101,865		68,823

		AE.22243		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h > 50m M50		m3		321,154				101,865		68,823

		AE.22244		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h > 50m M75		m3		339,374				101,865		68,823

		AE.22312		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=4m M25		m3		292,718				74,821		2,524

		AE.22313		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=4m M50		m3		313,435				74,821		2,524

		AE.22314		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=4m M75		m3		332,017				74,821		2,524

		AE.22322		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=16m M25		m3		295,519				81,131		6,861

		AE.22323		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=16m M50		m3		316,435				81,131		6,861

		AE.22324		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=16m M75		m3		335,194				81,131		6,861

		AE.22332		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=50m M25		m3		295,519				89,245		51,179

		AE.22333		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=50m M50		m3		316,435				89,245		51,179

		AE.22334		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=50m M75		m3		335,194				89,245		51,179

		AE.22342		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h > 50m M25		m3		295,519				93,301		68,823

		AE.22343		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h > 50m M50		m3		316,435				93,301		68,823

		AE.22344		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h > 50m M75		m3		335,194				93,301		68,823

		AE.23112		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 h <=4m M25		m3		295,519				135,219		2,104

		AE.23113		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 h <=4m M50		m3		316,435				135,219		2,104

		AE.23114		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 h <=4m M75		m3		335,194				135,219		2,104

		AE.23122		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22, h <=16m M25		m3		296,919				180,292		6,438

		AE.23123		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22, h <=16m M50		m3		317,934				180,292		6,438

		AE.23124		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22, h <=16m M75		m3		336,783				180,292		6,438

		AE.23132		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 h <=50m M25		m3		296,919				198,321		51,179

		AE.23133		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 h <=50m M50		m3		317,934				198,321		51,179

		AE.23134		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 h <=50m M75		m3		336,783				198,321		51,179

		AE.23142		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22, h > 50m M25		m3		296,919				207,336		68,823

		AE.23143		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22, h > 50m M50		m3		317,934				207,336		68,823

		AE.23144		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22, h > 50m M75		m3		336,783				207,336		68,823

		AE.24113		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=4m M50		m3		318,124				125,303		2,524

		AE.24114		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=4m M75		m3		336,172				125,303		2,524

		AE.24123		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=16m M50		m3		321,154				139,276		6,861

		AE.24124		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=16m M75		m3		339,374				139,276		6,861

		AE.24133		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=50m M50		m3		321,154				152,797		51,179

		AE.24134		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h<=50m M75		m3		339,374				152,797		51,179

		AE.24143		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h > 50m M50		m3		321,154				160,009		68,823

		AE.24144		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm, h > 50m M75		m3		339,374				160,009		68,823

		AE.24213		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=4m M50		m3		313,435				117,190		2,524

		AE.24214		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=4m M75		m3		332,017				117,190		2,524

		AE.24223		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=16m M50		m3		316,435				130,261		6,861

		AE.24224		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=16m M75		m3		335,194				130,261		6,861

		AE.24233		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=50m M50		m3		316,435				142,881		51,179

		AE.24234		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h<=50m M75		m3		335,194				142,881		51,179

		AE.24243		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h > 50m M50		m3		316,435				149,642		68,823

		AE.24244		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày > 33cm, h > 50m M75		m3		335,194				149,642		68,823

		AE.25113		Xây cống cuốn cong gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M50		m3		313,105				210,040		2,524

		AE.25114		Xây cống cuốn cong gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M75		m3		330,364				210,040		2,524

		AE.25213		Xây cống thành vòm cong gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M50		m3		319,774				192,912		2,524

		AE.25214		Xây cống thành vòm cong gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M75		m3		337,650				192,912		2,524

		AE.26113		Xây bể chứa gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M50		m3		323,675				162,263		2,524

		AE.26114		Xây bể chứa gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M75		m3		343,060				162,263		2,524

		AE.26213		Xây hố van, hố ga gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M50		m3		327,711				144,234		2,524

		AE.26214		Xây hố van, hố ga gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M75		m3		348,347				144,234		2,524

		AE.26313		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M50		m3		328,316				202,829		2,524

		AE.26314		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa M75		m3		349,141				202,829		2,524

		AE.27110		Xây bể chứa hóa chất, bể chống ăn mòn gạch chỉ 6,5x10,5x22		m3		2,051,750				200,237		2,524

		AE.28113		Xây kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22,  h<=4m vữa M50		m3		326,983				162,263		2,524

		AE.28114		Xây kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22,  h<=4m vữa M75		m3		344,409				162,263		2,524

		AE.28123		Xây kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22,  h<=16m vữa M50		m3		328,540				180,292		11,184

		AE.28124		Xây kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22,  h<=16m vữa M75		m3		346,049				180,292		11,184

		AE.28133		Xây kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22,  h<=50m vữa M50		m3		328,540				198,321		51,179

		AE.28134		Xây kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22,  h<=50m vữa M75		m3		346,049				198,321		51,179

		AE.28143		Xây kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22,  h > 50m vữa M50		m3		328,540				207,336		68,823

		AE.28144		Xây kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22,  h > 50m vữa M75		m3		346,049				207,336		68,823

		AE.31112		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm M25		m3		265,983				75,272		0

		AE.31113		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm M50		m3		285,808				75,272		0

		AE.31114		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm M75		m3		303,589				75,272		0

		AE.31212		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm M25		m3		258,775				67,159		0

		AE.31213		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm M50		m3		279,261				67,159		0

		AE.31214		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm M75		m3		297,635				67,159		0

		AE.32112		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h<=4m M25		m3		279,957				100,513		2,524

		AE.32113		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h<=4m M50		m3		297,387				100,513		2,524

		AE.32114		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h<=4m M75		m3		313,020				100,513		2,524

		AE.32122		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h <= 16m M25		m3		282,611				109,527		11,184

		AE.32123		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h <= 16m M50		m3		300,206				109,527		11,184

		AE.32124		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h <= 16m M75		m3		315,987				109,527		11,184

		AE.32132		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h <= 50m M25		m3		289,278				120,345		51,179

		AE.32133		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h <= 50m M50		m3		310,392				120,345		51,179

		AE.32134		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h <= 50m M75		m3		329,329				120,345		51,179

		AE.32142		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h > 50m M25		m3		289,278				125,754		68,823

		AE.32143		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h > 50m M50		m3		310,392				125,754		68,823

		AE.32144		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=10cm h > 50m M75		m3		329,329				125,754		68,823

		AE.32212		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h<=4m M25		m3		279,282				82,484		2,524

		AE.32213		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h<=4m M50		m3		300,098				82,484		2,524

		AE.32214		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h<=4m M75		m3		318,769				82,484		2,524

		AE.32222		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h <= 16m M25		m3		281,942				88,794		11,184

		AE.32223		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h <= 16m M50		m3		302,957				88,794		11,184

		AE.32224		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h <= 16m M75		m3		321,805				88,794		11,184

		AE.32232		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h <= 50m M25		m3		287,920				97,358		51,179

		AE.32233		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h <= 50m M50		m3		308,935				97,358		51,179

		AE.32234		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h <= 50m M75		m3		327,783				97,358		51,179

		AE.32242		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h > 50m M25		m3		287,920				101,865		68,823

		AE.32243		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h > 50m M50		m3		308,935				101,865		68,823

		AE.32244		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm h > 50m M75		m3		327,783				101,865		68,823

		AE.32312		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h<=4m M25		m3		271,009				73,920		2,524

		AE.32313		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h<=4m M50		m3		292,417				73,920		2,524

		AE.32314		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h<=4m M75		m3		311,618				73,920		2,524

		AE.32322		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h <= 16m M25		m3		273,602				81,131		11,184

		AE.32323		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h <= 16m M50		m3		295,215				81,131		11,184

		AE.32324		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h <= 16m M75		m3		314,600				81,131		11,184

		AE.32332		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h <= 50m M25		m3		273,602				89,245		51,179

		AE.32333		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h <= 50m M50		m3		295,215				89,245		51,179

		AE.32334		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h <= 50m M75		m3		314,600				89,245		51,179

		AE.32342		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h > 50m M25		m3		273,602				93,301		68,823

		AE.32343		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h > 50m M50		m3		295,215				93,301		68,823

		AE.32344		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy > 30cm h > 50m M75		m3		314,600				93,301		68,823

		AE.33112		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h<=4m M25		m3		272,306				162,263		2,524

		AE.33113		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h<=4m M50		m3		293,816				162,263		2,524

		AE.33114		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h<=4m M75		m3		313,109				162,263		2,524

		AE.33122		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h<=16m M25		m3		274,899				180,292		11,184

		AE.33123		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h<=16m M50		m3		296,614				180,292		11,184

		AE.33124		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h<=16m M75		m3		316,091				180,292		11,184

		AE.33132		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h<=50m M25		m3		274,899				198,321		51,179

		AE.33133		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h<=50m M50		m3		296,614				198,321		51,179

		AE.33134		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h<=50m M75		m3		316,091				198,321		51,179

		AE.33142		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h > 50m M25		m3		274,899				207,336		68,823

		AE.33143		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h > 50m M50		m3		296,614				207,336		68,823

		AE.33144		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 h > 50m M75		m3		316,091				207,336		68,823

		AE.34113		Xây hố van, hố ga gạch thẻ 5x10x20 M50		m3		311,618				193,814		0

		AE.34114		Xây hố van, hố ga gạch thẻ 5x10x20 M75		m3		333,504				193,814		0

		AE.34213		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20 M50		m3		318,647				157,756		0

		AE.34214		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20 M75		m3		342,002				157,756		0

		AE.35112		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h<=4m M25		m3		282,243				162,263		2,524

		AE.35113		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h<=4m M50		m3		303,059				162,263		2,524

		AE.35114		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h<=4m M75		m3		321,730				162,263		2,524

		AE.35122		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h<=16m M25		m3		283,587				180,292		11,184

		AE.35123		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h<=16m M50		m3		304,503				180,292		11,184

		AE.35124		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h<=16m M75		m3		323,262				180,292		11,184

		AE.35132		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h<=50m M25		m3		283,587				198,321		51,179

		AE.35133		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h<=50m M50		m3		304,503				198,321		51,179

		AE.35134		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h<=50m M75		m3		323,262				198,321		51,179

		AE.35142		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h > 50m M25		m3		283,587				207,336		68,823

		AE.35143		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h > 50m M50		m3		304,503				207,336		68,823

		AE.35144		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 h > 50m M75		m3		323,262				207,336		68,823

		AE.41112		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm M25		m3		292,179				78,427		0

		AE.41113		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm M50		m3		312,864				78,427		0

		AE.41114		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm M75		m3		331,418				78,427		0

		AE.41212		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm M25		m3		289,467				69,412		0

		AE.41213		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm M50		m3		311,144				69,412		0

		AE.41214		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm M75		m3		330,587				69,412		0

		AE.42112		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M25		m3		315,534				110,880		2,454

		AE.42113		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M50		m3		333,380				110,880		2,454

		AE.42114		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M75		m3		349,388				110,880		2,454

		AE.42122		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M25		m3		318,525				122,599		11,114

		AE.42123		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M50		m3		336,540				122,599		11,114

		AE.42124		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M75		m3		352,700				122,599		11,114

		AE.42132		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M25		m3		311,171				134,768		51,179

		AE.42133		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M50		m3		333,200				134,768		51,179

		AE.42134		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M75		m3		352,960				134,768		51,179

		AE.42142		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M25		m3		311,171				140,628		68,823

		AE.42143		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M50		m3		333,200				140,628		68,823

		AE.42144		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M75		m3		352,960				140,628		68,823

		AE.42212		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M25		m3		306,788				86,540		2,524

		AE.42213		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M50		m3		328,507				86,540		2,524

		AE.42214		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M75		m3		347,989				86,540		2,524

		AE.42222		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M25		m3		309,710				95,555		11,184

		AE.42223		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M50		m3		331,636				95,555		11,184

		AE.42224		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M75		m3		351,303				95,555		11,184

		AE.42232		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M25		m3		309,710				105,020		51,179

		AE.42233		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M50		m3		331,636				105,020		51,179

		AE.42234		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M75		m3		351,303				105,020		51,179

		AE.42242		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M25		m3		309,710				109,527		68,823

		AE.42243		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M50		m3		331,636				109,527		68,823

		AE.42244		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M75		m3		351,303				109,527		68,823

		AE.42312		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M25		m3		302,775				88,794		2,594

		AE.42313		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M50		m3		325,427				88,794		2,594

		AE.42314		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M75		m3		345,745				88,794		2,594

		AE.42322		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M25		m3		305,673				96,907		11,255

		AE.42323		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M50		m3		328,541				96,907		11,255

		AE.42324		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M75		m3		349,054				96,907		11,255

		AE.42332		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M25		m3		305,673				106,372		51,249

		AE.42333		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M50		m3		328,541				106,372		51,249

		AE.42334		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M75		m3		349,054				106,372		51,249

		AE.42342		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M25		m3		305,673				111,330		68,893

		AE.42343		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M50		m3		328,541				111,330		68,893

		AE.42344		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M75		m3		349,054				111,330		68,893

		AE.43112		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h<=4m M25		m3		305,673				188,405		2,524

		AE.43113		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h<=4m M50		m3		328,541				188,405		2,524

		AE.43114		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h<=4m M75		m3		349,054				188,405		2,524

		AE.43122		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h<=16m M25		m3		307,121				209,139		11,184

		AE.43123		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h<=16m M50		m3		330,098				209,139		11,184

		AE.43124		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h<=16m M75		m3		350,708				209,139		11,184

		AE.43132		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h<=50m M25		m3		307,121				229,872		51,179

		AE.43133		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h<=50m M50		m3		330,098				229,872		51,179

		AE.43134		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h<=50m M75		m3		350,708				229,872		51,179

		AE.43142		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h > 50m M25		m3		307,121				240,239		68,823

		AE.43143		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h > 50m M50		m3		330,098				240,239		68,823

		AE.43144		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 h > 50m M75		m3		350,708				240,239		68,823

		AE.44112		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h<=4m M25		m3		316,635				197,870		2,524

		AE.44113		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h<=4m M50		m3		331,520				197,870		2,524

		AE.44114		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h<=4m M75		m3		351,936				197,870		2,524

		AE.44122		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h<=16m M25		m3		319,651				219,506		11,184

		AE.44123		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h<=16m M50		m3		334,678				219,506		11,184

		AE.44124		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h<=16m M75		m3		355,287				219,506		11,184

		AE.44132		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h<=50m M25		m3		319,651				241,141		51,179

		AE.44133		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h<=50m M50		m3		334,678				241,141		51,179

		AE.44134		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h<=50m M75		m3		355,287				241,141		51,179

		AE.44142		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h > 50m M25		m3		319,651				252,409		68,823

		AE.44143		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h > 50m M50		m3		334,678				252,409		68,823

		AE.44144		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 h > 50m M75		m3		355,287				252,409		68,823

		AE.51112		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm M25		m3		296,575				105,922		0

		AE.51113		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm M50		m3		319,175				105,922		0

		AE.51114		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm M75		m3		339,444				105,922		0

		AE.51212		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm M25		m3		291,783				93,752		0

		AE.51213		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm M50		m3		315,311				93,752		0

		AE.51214		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm M75		m3		336,412				93,752		0

		AE.52112		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M25		m3		330,414				121,697		1,402

		AE.52113		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M50		m3		344,424				121,697		1,402

		AE.52114		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M75		m3		356,990				121,697		1,402

		AE.52122		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M25		m3		331,973				135,219		11,138

		AE.52123		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M50		m3		346,049				135,219		11,138

		AE.52124		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M75		m3		358,674				135,219		11,138

		AE.52132		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M25		m3		331,973				148,741		50,051

		AE.52133		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M50		m3		346,049				148,741		50,051

		AE.52134		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M75		m3		358,674				148,741		50,051

		AE.52142		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M25		m3		331,973				155,502		67,695

		AE.52143		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M50		m3		346,049				155,502		67,695

		AE.52144		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M75		m3		358,674				155,502		67,695

		AE.52212		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M25		m3		296,806				108,175		2,314

		AE.52213		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M50		m3		319,358				108,175		2,314

		AE.52214		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M75		m3		339,584				108,175		2,314

		AE.52222		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M25		m3		299,633				117,190		10,973

		AE.52223		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M50		m3		322,399				117,190		10,973

		AE.52224		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M75		m3		342,818				117,190		10,973

		AE.52232		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M25		m3		299,633				128,909		50,967

		AE.52233		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M50		m3		322,399				128,909		50,967

		AE.52234		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M75		m3		342,818				128,909		50,967

		AE.52242		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M25		m3		299,633				134,768		68,611

		AE.52243		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M50		m3		322,399				134,768		68,611

		AE.52244		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M75		m3		342,818				134,768		68,611

		AE.52312		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M25		m3		292,350				103,668		2,454

		AE.52313		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M50		m3		316,313				103,668		2,454

		AE.52314		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M75		m3		337,803				103,668		2,454

		AE.52322		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M25		m3		295,148				112,683		11,114

		AE.52323		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M50		m3		319,340				112,683		11,114

		AE.52324		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M75		m3		341,036				112,683		11,114

		AE.52332		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M25		m3		295,148				123,951		51,108

		AE.52333		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M50		m3		319,340				123,951		51,108

		AE.52334		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M75		m3		341,036				123,951		51,108

		AE.52342		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M25		m3		295,148				129,360		68,752

		AE.52343		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M50		m3		319,340				129,360		68,752

		AE.52344		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M75		m3		341,036				129,360		68,752

		AE.53112		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=4m M25		m3		284,355				210,942		2,104

		AE.53113		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=4m M50		m3		307,224				210,942		2,104

		AE.53114		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=4m M75		m3		327,736				210,942		2,104

		AE.53122		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=16m M25		m3		285,703				234,380		10,762

		AE.53123		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=16m M50		m3		308,680				234,380		10,762

		AE.53124		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=16m M75		m3		329,290				234,380		10,762

		AE.53132		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=50m M25		m3		285,703				257,818		50,756

		AE.53133		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=50m M50		m3		308,680				257,818		50,756

		AE.53134		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=50m M75		m3		329,290				257,818		50,756

		AE.53142		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h > 50m M25		m3		285,703				269,537		68,400

		AE.53143		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h > 50m M50		m3		308,680				269,537		68,400

		AE.53144		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h > 50m M75		m3		329,290				269,537		68,400

		AE.54112		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=4m M25		m3		291,935				210,942		2,104

		AE.54113		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=4m M50		m3		314,695				210,942		2,104

		AE.54114		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=4m M75		m3		335,110				210,942		2,104

		AE.54122		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=16m M25		m3		293,325				234,380		10,762

		AE.54123		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=16m M50		m3		316,194				234,380		10,762

		AE.54124		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=16m M75		m3		336,706				234,380		10,762

		AE.54132		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=50m M25		m3		293,325				257,818		50,756

		AE.54133		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=50m M50		m3		316,194				257,818		50,756

		AE.54134		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=50m M75		m3		336,706				257,818		50,756

		AE.54142		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h > 50m M25		m3		293,325				269,537		68,400

		AE.54143		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h > 50m M50		m3		316,194				269,537		68,400

		AE.54144		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h > 50m M75		m3		336,706				269,537		68,400

		AE.61112		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h<=4m M25		m3		185,692				68,962		1,683

		AE.61113		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h<=4m M50		m3		196,200				68,962		1,683

		AE.61114		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h<=4m M75		m3		205,624				68,962		1,683

		AE.61122		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h<=16m M25		m3		186,568				76,173		6,015

		AE.61123		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h<=16m M50		m3		197,125				76,173		6,015

		AE.61124		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h<=16m M75		m3		206,594				76,173		6,015

		AE.61132		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h<=50m M25		m3		186,568				83,385		50,333

		AE.61133		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h<=50m M50		m3		197,125				83,385		50,333

		AE.61134		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h<=50m M75		m3		206,594				83,385		50,333

		AE.61142		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h > 50m M25		m3		186,568				87,442		67,977

		AE.61143		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h > 50m M50		m3		197,125				87,442		67,977

		AE.61144		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=10cm h > 50m M75		m3		206,594				87,442		67,977

		AE.61212		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h<=4m M25		m3		182,342				62,201		1,683

		AE.61213		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h<=4m M50		m3		193,792				62,201		1,683

		AE.61214		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h<=4m M75		m3		204,060				62,201		1,683

		AE.61222		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h<=16m M25		m3		184,079				64,004		6,015

		AE.61223		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h<=16m M50		m3		195,637				64,004		6,015

		AE.61224		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h<=16m M75		m3		206,004				64,004		6,015

		AE.61232		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h<=50m M25		m3		184,079				70,314		50,333

		AE.61233		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h<=50m M50		m3		195,637				70,314		50,333

		AE.61234		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h<=50m M75		m3		206,004				70,314		50,333

		AE.61242		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h > 50m M25		m3		184,079				73,469		67,977

		AE.61243		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h > 50m M50		m3		195,637				73,469		67,977

		AE.61244		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy <=30cm h > 50m M75		m3		206,004				73,469		67,977

		AE.61312		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h<=4m M25		m3		179,098				50,932		1,683

		AE.61313		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h<=4m M50		m3		191,116				50,932		1,683

		AE.61314		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h<=4m M75		m3		201,893				50,932		1,683

		AE.61322		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h<=16m M25		m3		180,812				56,341		6,015

		AE.61323		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h<=16m M50		m3		192,945				56,341		6,015

		AE.61324		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h<=16m M75		m3		203,825				56,341		6,015

		AE.61332		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h<=50m M25		m3		180,812				61,750		50,333

		AE.61333		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h<=50m M50		m3		192,945				61,750		50,333

		AE.61334		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h<=50m M75		m3		203,825				61,750		50,333

		AE.61342		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h > 50m M25		m3		180,812				64,454		67,977

		AE.61343		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h > 50m M50		m3		192,945				64,454		67,977

		AE.61344		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dầy > 30cm h > 50m M75		m3		203,825				64,454		67,977

		AE.62112		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h<=4m M25		m3		209,312				67,610		1,683

		AE.62113		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h<=4m M50		m3		226,045				67,610		1,683

		AE.62114		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h<=4m M75		m3		241,052				67,610		1,683

		AE.62122		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h<=16m M25		m3		210,304				77,075		6,015

		AE.62123		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h<=16m M50		m3		227,116				77,075		6,015

		AE.62124		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h<=16m M75		m3		242,195				77,075		6,015

		AE.62132		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h<=50m M25		m3		210,304				84,737		50,333

		AE.62133		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h<=50m M50		m3		227,116				84,737		50,333

		AE.62134		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h<=50m M75		m3		242,195				84,737		50,333

		AE.62142		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h > 50m M25		m3		210,304				88,343		67,977

		AE.62143		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h > 50m M50		m3		227,116				88,343		67,977

		AE.62144		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 h > 50m M75		m3		242,195				88,343		67,977

		AE.63112		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M25		m3		215,582				87,892		1,402

		AE.63113		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M50		m3		227,491				87,892		1,402

		AE.63114		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M75		m3		238,171				87,892		1,402

		AE.63122		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M25		m3		216,599				96,907		7,895

		AE.63123		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M50		m3		228,564				96,907		7,895

		AE.63124		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M75		m3		239,295				96,907		7,895

		AE.63132		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M25		m3		216,599				106,372		50,051

		AE.63133		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M50		m3		228,564				106,372		50,051

		AE.63134		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M75		m3		239,295				106,372		50,051

		AE.63142		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M25		m3		216,599				111,330		67,695

		AE.63143		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M50		m3		228,564				111,330		67,695

		AE.63144		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M75		m3		239,295				111,330		67,695

		AE.63212		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M25		m3		209,556				76,624		2,104

		AE.63213		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M50		m3		224,127				76,624		2,104

		AE.63214		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M75		m3		237,197				76,624		2,104

		AE.63222		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M25		m3		211,551				83,385		7,519

		AE.63223		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M50		m3		226,262				83,385		7,519

		AE.63224		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M75		m3		239,456				83,385		7,519

		AE.63232		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M25		m3		211,551				91,498		50,756

		AE.63233		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M50		m3		226,262				91,498		50,756

		AE.63234		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M75		m3		239,456				91,498		50,756

		AE.63242		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M25		m3		211,551				95,555		68,400

		AE.63243		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M50		m3		226,262				95,555		68,400

		AE.63244		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M75		m3		239,456				95,555		68,400

		AE.63312		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M25		m3		204,635				66,257		2,104

		AE.63313		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M50		m3		222,676				66,257		2,104

		AE.63314		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M75		m3		238,857				66,257		2,104

		AE.63322		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M25		m3		206,584				73,018		7,519

		AE.63323		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M50		m3		224,797				73,018		7,519

		AE.63324		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M75		m3		241,132				73,018		7,519

		AE.63332		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M25		m3		206,584				80,230		50,756

		AE.63333		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M50		m3		224,797				80,230		50,756

		AE.63334		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M75		m3		241,132				80,230		50,756

		AE.63342		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M25		m3		206,584				83,836		68,400

		AE.63343		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M50		m3		224,797				83,836		68,400

		AE.63344		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M75		m3		241,132				83,836		68,400

		AE.64112		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h<=4m M25		m3		235,521				83,385		1,402

		AE.64113		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h<=4m M50		m3		251,481				83,385		1,402

		AE.64114		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h<=4m M75		m3		265,795				83,385		1,402

		AE.64122		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h<=16m M25		m3		237,764				96,907		7,895

		AE.64123		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h<=16m M50		m3		253,876				96,907		7,895

		AE.64124		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h<=16m M75		m3		268,326				96,907		7,895

		AE.64132		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h<=50m M25		m3		237,764				106,372		50,051

		AE.64133		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h<=50m M50		m3		253,876				106,372		50,051

		AE.64134		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h<=50m M75		m3		268,326				106,372		50,051

		AE.64142		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h > 50m M25		m3		237,764				111,330		67,695

		AE.64143		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h > 50m M50		m3		253,876				111,330		67,695

		AE.64144		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 h > 50m M75		m3		268,326				111,330		67,695

		AE.65112		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M25		m3		216,350				78,878		2,104

		AE.65113		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M50		m3		227,399				78,878		2,104

		AE.65114		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h<=4m M75		m3		237,309				78,878		2,104

		AE.65122		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M25		m3		217,385				86,991		8,600

		AE.65123		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M50		m3		228,487				86,991		8,600

		AE.65124		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h<=16m M75		m3		238,445				86,991		8,600

		AE.65132		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M25		m3		217,385				95,555		50,756

		AE.65133		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M50		m3		228,487				95,555		50,756

		AE.65134		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h<=50m M75		m3		238,445				95,555		50,756

		AE.65142		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M25		m3		217,385				99,611		68,400

		AE.65143		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M50		m3		228,487				99,611		68,400

		AE.65144		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=10cm h > 50m M75		m3		238,445				99,611		68,400

		AE.65212		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M25		m3		211,622				69,863		2,244

		AE.65213		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M50		m3		224,869				69,863		2,244

		AE.65214		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M75		m3		236,750				69,863		2,244

		AE.65222		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M25		m3		212,625				74,370		8,741

		AE.65223		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M50		m3		225,935				74,370		8,741

		AE.65224		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h<=16m M75		m3		237,872				74,370		8,741

		AE.65232		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M25		m3		212,625				81,582		50,897

		AE.65233		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M50		m3		225,935				81,582		50,897

		AE.65234		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h<=50m M75		m3		237,872				81,582		50,897

		AE.65242		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M25		m3		212,625				85,188		68,541

		AE.65243		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M50		m3		225,935				85,188		68,541

		AE.65244		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm h > 50m M75		m3		237,872				85,188		68,541

		AE.65312		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M25		m3		211,998				59,046		2,454

		AE.65313		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M50		m3		227,336				59,046		2,454

		AE.65314		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h<=4m M75		m3		241,093				59,046		2,454

		AE.65322		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M25		m3		214,007				64,905		8,952

		AE.65323		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M50		m3		229,491				64,905		8,952

		AE.65324		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h<=16m M75		m3		243,378				64,905		8,952

		AE.65332		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M25		m3		214,007				71,215		51,108

		AE.65333		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M50		m3		229,491				71,215		51,108

		AE.65334		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h<=50m M75		m3		243,378				71,215		51,108

		AE.65342		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M25		m3		214,007				74,370		68,752

		AE.65343		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M50		m3		229,491				74,370		68,752

		AE.65344		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy > 30cm h > 50m M75		m3		243,378				74,370		68,752

		AE.71112		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h<=4m M25		m3		201,375				72,117		1,753

		AE.71113		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h<=4m M50		m3		213,171				72,117		1,753

		AE.71114		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h<=4m M75		m3		223,751				72,117		1,753

		AE.71122		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h<=16m M25		m3		203,293				76,173		6,085

		AE.71123		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h<=16m M50		m3		215,201				76,173		6,085

		AE.71124		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h<=16m M75		m3		225,882				76,173		6,085

		AE.71132		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h<=50m M25		m3		203,293				83,385		50,404

		AE.71133		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h<=50m M50		m3		215,201				83,385		50,404

		AE.71134		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h<=50m M75		m3		225,882				83,385		50,404

		AE.71142		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h > 50m M25		m3		203,293				87,442		68,048

		AE.71143		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h > 50m M50		m3		215,201				87,442		68,048

		AE.71144		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy <=10cm h > 50m M75		m3		225,882				87,442		68,048

		AE.71212		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h<=4m M25		m3		195,661				62,201		1,753

		AE.71213		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h<=4m M50		m3		208,218				62,201		1,753

		AE.71214		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h<=4m M75		m3		219,483				62,201		1,753

		AE.71222		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h<=16m M25		m3		197,524				64,004		6,085

		AE.71223		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h<=16m M50		m3		210,201				64,004		6,085

		AE.71224		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h<=16m M75		m3		221,573				64,004		6,085

		AE.71232		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h<=50m M25		m3		197,524				70,314		50,404

		AE.71233		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h<=50m M50		m3		210,201				70,314		50,404

		AE.71234		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h<=50m M75		m3		221,573				70,314		50,404

		AE.71242		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h > 50m M25		m3		197,524				73,469		68,048

		AE.71243		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h > 50m M50		m3		210,201				73,469		68,048

		AE.71244		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dầy > 10cm h > 50m M75		m3		221,573				73,469		68,048

		AE.72112		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h<=4m M25		m3		208,775				72,117		1,753

		AE.72113		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h<=4m M50		m3		219,877				72,117		1,753

		AE.72114		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h<=4m M75		m3		229,835				72,117		1,753

		AE.72122		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h<=16m M25		m3		210,763				76,173		6,085

		AE.72123		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h<=16m M50		m3		221,971				76,173		6,085

		AE.72124		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h<=16m M75		m3		232,024				76,173		6,085

		AE.72132		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h<=50m M25		m3		210,763				83,385		50,404

		AE.72133		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h<=50m M50		m3		221,971				83,385		50,404

		AE.72134		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h<=50m M75		m3		232,024				83,385		50,404

		AE.72142		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h > 50m M25		m3		210,763				87,442		68,048

		AE.72143		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h > 50m M50		m3		221,971				87,442		68,048

		AE.72144		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy <=10cm h > 50m M75		m3		232,024				87,442		68,048

		AE.72212		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h<=4m M25		m3		205,050				62,201		1,753

		AE.72213		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h<=4m M50		m3		216,846				62,201		1,753

		AE.72214		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h<=4m M75		m3		227,426				62,201		1,753

		AE.72222		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h<=16m M25		m3		207,003				64,004		6,085

		AE.72223		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h<=16m M50		m3		218,911				64,004		6,085

		AE.72224		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h<=16m M75		m3		229,592				64,004		6,085

		AE.72232		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h<=50m M25		m3		207,003				70,314		50,404

		AE.72233		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h<=50m M50		m3		218,911				70,314		50,404

		AE.72234		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h<=50m M75		m3		229,592				70,314		50,404

		AE.72242		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h > 50m M25		m3		207,003				73,469		68,048

		AE.72243		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h > 50m M50		m3		218,911				73,469		68,048

		AE.72244		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dầy > 10cm h > 50m M75		m3		229,592				73,469		68,048

		AE.73112		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=4m M25		m3		179,556				64,454		1,683

		AE.73113		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=4m M50		m3		191,352				64,454		1,683

		AE.73114		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=4m M75		m3		201,932				64,454		1,683

		AE.73122		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=16m M25		m3		181,266				66,257		6,015

		AE.73123		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=16m M50		m3		193,174				66,257		6,015

		AE.73124		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=16m M75		m3		203,855				66,257		6,015

		AE.73132		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=50m M25		m3		181,266				73,018		50,333

		AE.73133		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=50m M50		m3		193,174				73,018		50,333

		AE.73134		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=50m M75		m3		203,855				73,018		50,333

		AE.73142		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h > 50m M25		m3		181,266				76,173		67,977

		AE.73143		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h > 50m M50		m3		193,174				76,173		67,977

		AE.73144		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h > 50m M75		m3		203,855				76,173		67,977

		AE.73212		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h<=4m M25		m3		176,119				62,201		1,683

		AE.73213		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h<=4m M50		m3		188,669				62,201		1,683

		AE.73214		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h<=4m M75		m3		199,924				62,201		1,683

		AE.73222		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h<=16m M25		m3		177,789				64,004		6,015

		AE.73223		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h<=16m M50		m3		190,457				64,004		6,015

		AE.73224		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h<=16m M75		m3		201,819				64,004		6,015

		AE.73232		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h<=50m M25		m3		177,789				70,314		50,333

		AE.73233		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h<=50m M50		m3		190,457				70,314		50,333

		AE.73234		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h<=50m M75		m3		201,819				70,314		50,333

		AE.73242		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h > 50m M25		m3		177,789				73,920		67,977

		AE.73243		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h > 50m M50		m3		190,457				73,920		67,977

		AE.73244		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy > 10cm h > 50m M75		m3		201,819				73,920		67,977

		AE.81112		Xây tường gạch bêtông 20x20x40 dày <=30cm M25		m3		359,830				59,949		0

		AE.81113		Xây tường gạch bêtông 20x20x40 dày <=30cm M50		m3		364,985				59,949		0

		AE.81114		Xây tường gạch bêtông 20x20x40 dày <=30cm M75		m3		369,608				59,949		0

		AE.81122		Xây tường gạch bêtông 20x20x40 dày > 30cm M25		m3		336,780				53,443		0

		AE.81123		Xây tường gạch bêtông 20x20x40 dày > 30cm M50		m3		345,164				53,443		0

		AE.81124		Xây tường gạch bêtông 20x20x40 dày > 30cm M75		m3		352,682				53,443		0

		AE.81212		Xây tường gạch bêtông 15x20x40 dày <=30cm M25		m3		321,766				71,102		0

		AE.81213		Xây tường gạch bêtông 15x20x40 dày <=30cm M50		m3		326,921				71,102		0

		AE.81214		Xây tường gạch bêtông 15x20x40 dày <=30cm M75		m3		331,544				71,102		0

		AE.81222		Xây tường gạch bêtông 15x20x40 dày > 30cm M25		m3		309,428				65,990		0

		AE.81223		Xây tường gạch bêtông 15x20x40 dày > 30cm M50		m3		318,363				65,990		0

		AE.81224		Xây tường gạch bêtông 15x20x40 dày > 30cm M75		m3		326,376				65,990		0

		AE.81312		Xây tường gạch bêtông 10x20x40 dày <=30cm M25		m3		353,617				71,102		0

		AE.81313		Xây tường gạch bêtông 10x20x40 dày <=30cm M50		m3		359,116				71,102		0

		AE.81314		Xây tường gạch bêtông 10x20x40 dày <=30cm M75		m3		364,047				71,102		0

		AE.81322		Xây tường gạch bêtông 10x20x40 dày > 30cm M25		m3		354,920				64,131		0

		AE.81323		Xây tường gạch bêtông 10x20x40 dày > 30cm M50		m3		361,105				64,131		0

		AE.81324		Xây tường gạch bêtông 10x20x40 dày > 30cm M75		m3		366,653				64,131		0

		AE.81412		Xây tường gạch bêtông 10x20x30 dày <=30cm M25		m3		353,617				55,766		0

		AE.81413		Xây tường gạch bêtông 10x20x30 dày <=30cm M50		m3		359,116				55,766		0

		AE.81414		Xây tường gạch bêtông 10x20x30 dày <=30cm M75		m3		364,047				55,766		0

		AE.81422		Xây tường gạch bêtông 10x20x30 dày > 30cm M25		m3		356,222				58,090		0

		AE.81423		Xây tường gạch bêtông 10x20x30 dày > 30cm M50		m3		363,095				58,090		0

		AE.81424		Xây tường gạch bêtông 10x20x30 dày > 30cm M75		m3		369,259				58,090		0

		AE.82112		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy <=33cm h<=4m M25		m3		1,281,664				135,219		0

		AE.82113		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy <=33cm h<=4m M50		m3		1,300,190				135,219		0

		AE.82114		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy <=33cm h<=4m M75		m3		1,316,804				135,219		0

		AE.82122		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy <=33cm h<=16m M25		m3		1,281,664				187,053		0

		AE.82123		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy <=33cm h<=16m M50		m3		1,300,190				187,053		0

		AE.82124		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy <=33cm h<=16m M75		m3		1,316,804				187,053		0

		AE.82212		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy > 33cm h<=4m M25		m3		1,258,669				90,146		0

		AE.82213		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy > 33cm h<=4m M50		m3		1,277,471				90,146		0

		AE.82214		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy > 33cm h<=4m M75		m3		1,294,337				90,146		0

		AE.82222		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy > 33cm h <=16m M25		m3		1,258,669				119,894		0

		AE.82223		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy > 33cm h <=16m M50		m3		1,277,471				119,894		0

		AE.82224		Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 dầy > 33cm h <=16m M75		m3		1,294,337				119,894		0

		AE.83112		Xây tường gạch thông gió 20x20 M25		m2		94,502				26,593		0

		AE.83113		Xây tường gạch thông gió 20x20 M50		m2		94,916				26,593		0

		AE.83114		Xây tường gạch thông gió 20x20 M75		m2		95,290				26,593		0

		AE.83212		Xây tường gạch thông gió 30x30 M25		m2		55,086				29,297		0

		AE.83213		Xây tường gạch thông gió 30x30 M50		m2		55,482				29,297		0

		AE.83214		Xây tường gạch thông gió 30x30 M75		m2		55,838				29,297		0

		AE.91110		Xây ống khói bằng gạch chịu lửa		tấn		708,750				500,593		168,724

		AE.91210		Xây lò nung clinke bằng gạch chịu lửa		tấn		671,448				382,032		56,911

		AE.91310		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói bằng gạch chịu lửa		tấn		675,648				237,123		22,874

		AE.92110		Xây thân xiclon bằng gạch chịu lửa		tấn		699,930				474,246		262,862

		AE.92210		Xây gạch chịu lửa trong phểu, trong ống thép		tấn		695,232				658,675		251,894

		AE.92310		Xây gạch chịu lửa trong côn, cút thép		tấn		717,264				764,063		223,586

		AE.93110		Xây tường lò nung bằng gạch chịu lửa		tấn		663,300				395,205		37,028

		AE.93120		Xây vòm lò nung bằng gạch chịu lửa		tấn		640,386				447,899		42,690

		AE.93130		Xây đáy lò nung bằng gạch chịu lửa		tấn		663,300				368,858		11,551

		AE.93140		Xây đường khói lò nung bằng gạch chịu lửa		tấn		639,180				500,593		39,859

		AF.11112		Bê tông lót móng rộng <=250cm đá 4x6 M150		m3		333,646				59,039		18,551

		AF.11113		Bê tông lót móng rộng <=250cm đá 4x6 M200		m3		368,165				59,039		18,551

		AF.11122		Bê tông lót móng rộng > 250cm đá 4x6 M150		m3		333,646				49,061		18,551

		AF.11123		Bê tông lót móng rộng > 250cm đá 4x6 M200		m3		368,165				49,061		18,551

		AF.11212		Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2 M150		m3		365,802				68,186		19,063

		AF.11213		Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2 M200		m3		405,206				68,186		19,063

		AF.11214		Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2 M250		m3		443,121				68,186		19,063

		AF.11215		Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2 M300		m3		482,073				68,186		19,063

		AF.11222		Bê tông móng rộng > 250cm đá 1x2 M150		m3		414,359				81,907		19,063

		AF.11223		Bê tông móng rộng > 250cm đá 1x2 M200		m3		453,762				81,907		19,063

		AF.11224		Bê tông móng rộng > 250cm đá 1x2 M250		m3		491,678				81,907		19,063

		AF.11225		Bê tông móng rộng > 250cm đá 1x2 M300		m3		530,629				81,907		19,063

		AF.11232		Bê tông móng rộng <=250cm đá 2x4 M150		m3		320,824				68,186		19,063

		AF.11233		Bê tông móng rộng <=250cm đá 2x4 M200		m3		358,261				68,186		19,063

		AF.11234		Bê tông móng rộng <=250cm đá 2x4 M250		m3		394,102				68,186		19,063

		AF.11235		Bê tông móng rộng <=250cm đá 2x4 M300		m3		431,426				68,186		19,063

		AF.11242		Bê tông móng rộng > 250cm đá 2x4 M150		m3		369,380				81,907		19,063

		AF.11243		Bê tông móng rộng > 250cm đá 2x4 M200		m3		406,818				81,907		19,063

		AF.11244		Bê tông móng rộng > 250cm đá 2x4 M250		m3		442,658				81,907		19,063

		AF.11245		Bê tông móng rộng > 250cm đá 2x4 M300		m3		479,982				81,907		19,063

		AF.11252		Bê tông móng rộng <=250cm đá 4x6 M150		m3		335,334				68,186		19,063

		AF.11253		Bê tông móng rộng <=250cm đá 4x6 M200		m3		370,038				68,186		19,063

		AF.11254		Bê tông móng rộng <=250cm đá 4x6 M250		m3		404,488				68,186		19,063

		AF.11255		Bê tông móng rộng <=250cm đá 4x6 M300		m3		438,701				68,186		19,063

		AF.11262		Bê tông móng rộng > 250cm đá 4x6 M150		m3		383,891				81,907		19,063

		AF.11263		Bê tông móng rộng > 250cm đá 4x6 M200		m3		418,594				81,907		19,063

		AF.11264		Bê tông móng rộng > 250cm đá 4x6 M250		m3		453,045				81,907		19,063

		AF.11265		Bê tông móng rộng > 250cm đá 4x6 M300		m3		487,257				81,907		19,063

		AF.11312		Bê tông nền đá 1x2 M150		m3		367,582				62,140		12,382

		AF.11313		Bê tông nền đá 1x2 M200		m3		407,176				65,692		18,551

		AF.11314		Bê tông nền đá 1x2 M250		m3		445,283				65,692		18,551

		AF.11315		Bê tông nền đá 1x2 M300		m3		484,431				65,692		18,551

		AF.11322		Bê tông nền đá 2x4 M150		m3		322,385				65,692		18,551

		AF.11323		Bê tông nền đá 2x4 M200		m3		360,003				65,692		18,551

		AF.11324		Bê tông nền đá 2x4 M250		m3		396,017				65,692		18,551

		AF.11325		Bê tông nền đá 2x4 M300		m3		433,524				65,692		18,551

		AF.11332		Bê tông nền đá 4x6 M150		m3		336,982				65,692		18,551

		AF.11333		Bê tông nền đá 4x6 M200		m3		371,846				65,692		18,551

		AF.11334		Bê tông nền đá 4x6 M250		m3		406,458				65,692		18,551

		AF.11335		Bê tông nền đá 4x6 M300		m3		440,841				65,692		18,551

		AF.11412		Bê tông bệ máy đá 1x2 M150		m3		365,802				100,201		19,063

		AF.11413		Bê tông bệ máy đá 1x2 M200		m3		405,206				100,201		19,063

		AF.11414		Bê tông bệ máy đá 1x2 M250		m3		443,121				100,201		19,063

		AF.11415		Bê tông bệ máy đá 1x2 M300		m3		482,073				100,201		19,063

		AF.11422		Bê tông bệ máy đá 2x4 M150		m3		320,824				100,201		19,063

		AF.11423		Bê tông bệ máy đá 2x4 M200		m3		358,261				100,201		19,063

		AF.11424		Bê tông bệ máy đá 2x4 M250		m3		394,102				100,201		19,063

		AF.11425		Bê tông bệ máy đá 2x4 M300		m3		431,426				100,201		19,063

		AF.11432		Bê tông bệ máy đá 4x6 M150		m3		335,334				100,201		19,063

		AF.11433		Bê tông bệ máy đá 4x6 M200		m3		370,038				100,201		19,063

		AF.11434		Bê tông bệ máy đá 4x6 M250		m3		404,488				100,201		19,063

		AF.11435		Bê tông bệ máy đá 4x6 M300		m3		438,701				100,201		19,063

		AF.12112		Bê tông tường dày <=45cm h<=4m đá 1x2 M150		m3		526,641				160,460		24,682

		AF.12113		Bê tông tường dày <=45cm h<=4m đá 1x2 M200		m3		566,435				160,460		24,682

		AF.12114		Bê tông tường dày <=45cm h<=4m đá 1x2 M250		m3		604,726				160,460		24,682

		AF.12115		Bê tông tường dày <=45cm h<=4m đá 1x2 M300		m3		644,063				160,460		24,682

		AF.12122		Bê tông tường dày <=45cm h<=16m đá 1x2 M150		m3		526,641				190,208		36,513

		AF.12123		Bê tông tường dày <=45cm h<=16m đá 1x2 M200		m3		566,435				190,208		36,513

		AF.12124		Bê tông tường dày <=45cm h<=16m đá 1x2 M250		m3		604,726				190,208		36,513

		AF.12125		Bê tông tường dày <=45cm h<=16m đá 1x2 M300		m3		644,063				190,208		36,513

		AF.12132		Bê tông tường dày > 45cm h<=4m đá 1x2 M150		m3		433,283				148,290		24,682

		AF.12133		Bê tông tường dày > 45cm h<=4m đá 1x2 M200		m3		473,076				148,290		24,682

		AF.12134		Bê tông tường dày > 45cm h<=4m đá 1x2 M250		m3		511,368				148,290		24,682

		AF.12135		Bê tông tường dày > 45cm h<=4m đá 1x2 M300		m3		550,705				148,290		24,682

		AF.12142		Bê tông tường dày > 45cm h<=16m đá 1x2 M150		m3		433,283				178,038		36,513

		AF.12143		Bê tông tường dày > 45cm h<=16m đá 1x2 M200		m3		473,076				178,038		36,513

		AF.12144		Bê tông tường dày > 45cm h<=16m đá 1x2 M250		m3		511,368				178,038		36,513

		AF.12145		Bê tông tường dày > 45cm h<=16m đá 1x2 M300		m3		550,705				178,038		36,513

		AF.12152		Bê tông tường dày <=45cm h<=4m đá 2x4 M150		m3		481,218				160,460		24,682

		AF.12153		Bê tông tường dày <=45cm h<=4m đá 2x4 M200		m3		519,026				160,460		24,682

		AF.12154		Bê tông tường dày <=45cm h<=4m đá 2x4 M250		m3		555,221				160,460		24,682

		AF.12155		Bê tông tường dày <=45cm h<=4m đá 2x4 M300		m3		592,915				160,460		24,682

		AF.12162		Bê tông tường dày <=45cm h<=16m đá 2x4 M150		m3		481,218				190,208		36,513

		AF.12163		Bê tông tường dày <=45cm h<=16m đá 2x4 M200		m3		519,026				190,208		36,513

		AF.12164		Bê tông tường dày <=45cm h<=16m đá 2x4 M250		m3		555,221				190,208		36,513

		AF.12165		Bê tông tường dày <=45cm h<=16m đá 2x4 M300		m3		592,915				190,208		36,513

		AF.12172		Bê tông tường dày > 45cm h<=4m đá 2x4 M150		m3		387,859				148,290		24,682

		AF.12173		Bê tông tường dày > 45cm h<=4m đá 2x4 M200		m3		425,667				148,290		24,682

		AF.12174		Bê tông tường dày > 45cm h<=4m đá 2x4 M250		m3		461,862				148,290		24,682

		AF.12175		Bê tông tường dày > 45cm h<=4m đá 2x4 M300		m3		499,556				148,290		24,682

		AF.12182		Bê tông tường dày > 45cm h<=16m đá 2x4 M150		m3		387,859				178,038		36,513

		AF.12183		Bê tông tường dày > 45cm h<=16m đá 2x4 M200		m3		425,667				178,038		36,513

		AF.12184		Bê tông tường dày > 45cm h<=16m đá 2x4 M250		m3		461,862				178,038		36,513

		AF.12185		Bê tông tường dày > 45cm h<=16m đá 2x4 M300		m3		499,556				178,038		36,513

		AF.12212		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 1x2 M150		m3		429,035				202,829		24,682

		AF.12213		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 1x2 M200		m3		468,438				202,829		24,682

		AF.12214		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 1x2 M250		m3		506,354				202,829		24,682

		AF.12215		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 1x2 M300		m3		545,306				202,829		24,682

		AF.12222		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=16m đá 1x2 M150		m3		429,035				217,252		36,513

		AF.12223		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=16m đá 1x2 M200		m3		468,438				217,252		36,513

		AF.12224		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=16m đá 1x2 M250		m3		506,354				217,252		36,513

		AF.12225		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=16m đá 1x2 M300		m3		545,306				217,252		36,513

		AF.12232		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=4m đá 1x2 M150		m3		429,035				182,546		25,917

		AF.12233		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=4m đá 1x2 M200		m3		468,438				182,546		25,917

		AF.12234		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=4m đá 1x2 M250		m3		506,354				182,546		25,917

		AF.12235		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=4m đá 1x2 M300		m3		545,306				182,546		25,917

		AF.12242		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=16m đá 1x2 M150		m3		429,035				195,166		37,748

		AF.12243		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=16m đá 1x2 M200		m3		468,438				195,166		37,748

		AF.12244		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=16m đá 1x2 M250		m3		506,354				195,166		37,748

		AF.12245		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=16m đá 1x2 M300		m3		545,306				195,166		37,748

		AF.12252		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 2x4 M150		m3		384,056				202,829		24,682

		AF.12253		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 2x4 M200		m3		421,494				202,829		24,682

		AF.12254		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 2x4 M250		m3		457,334				202,829		24,682

		AF.12255		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 2x4 M300		m3		494,659				202,829		24,682

		AF.12262		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=16m đá 2x4 M150		m3		384,056				217,252		36,513

		AF.12263		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=16m đá 2x4 M200		m3		421,494				217,252		36,513

		AF.12264		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=16m đá 2x4 M250		m3		457,334				217,252		36,513

		AF.12265		Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=16m đá 2x4 M300		m3		494,659				217,252		36,513

		AF.12272		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=4m đá 2x4 M150		m3		384,056				182,546		25,917

		AF.12273		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=4m đá 2x4 M200		m3		421,494				182,546		25,917

		AF.12274		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=4m đá 2x4 M250		m3		457,334				182,546		25,917

		AF.12275		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=4m đá 2x4 M300		m3		494,659				182,546		25,917

		AF.12282		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=16m đá 2x4 M150		m3		384,056				195,166		37,748

		AF.12283		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=16m đá 2x4 M200		m3		421,494				195,166		37,748

		AF.12284		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=16m đá 2x4 M250		m3		457,334				195,166		37,748

		AF.12285		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=16m đá 2x4 M300		m3		494,659				195,166		37,748

		AF.12312		Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2 M150		m3		365,802				160,460		36,513

		AF.12313		Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2 M200		m3		405,206				160,460		36,513

		AF.12314		Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2 M250		m3		443,121				160,460		36,513

		AF.12315		Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2 M300		m3		482,073				160,460		36,513

		AF.12412		Bê tông sàn mái đá 1x2 M150		m3		365,802				171,277		30,894

		AF.12413		Bê tông sàn mái đá 1x2 M200		m3		405,206				171,277		30,894

		AF.12414		Bê tông sàn mái đá 1x2 M250		m3		443,121				171,277		30,894

		AF.12415		Bê tông sàn mái đá 1x2 M300		m3		482,073				171,277		30,894

		AF.12512		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2 M150		m3		365,802				171,277		30,894

		AF.12513		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2 M200		m3		405,206				171,277		30,894

		AF.12514		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2 M250		m3		443,121				171,277		30,894

		AF.12515		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2 M300		m3		482,073				171,277		30,894

		AF.12612		Bê tông cầu thang thường đá 1x2 M150		m3		365,802				130,712		30,894

		AF.12613		Bê tông cầu thang thường đá 1x2 M200		m3		405,206				130,712		30,894

		AF.12614		Bê tông cầu thang thường đá 1x2 M250		m3		443,121				130,712		30,894

		AF.12615		Bê tông cầu thang thường đá 1x2 M300		m3		482,073				130,712		30,894

		AF.12622		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2 M150		m3		365,802				138,374		30,894

		AF.12623		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2 M200		m3		405,206				138,374		30,894

		AF.12624		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2 M250		m3		443,121				138,374		30,894

		AF.12625		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2 M300		m3		482,073				138,374		30,894

		AF.13112		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2 M150		m3		365,802				83,836		13,568

		AF.13113		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2 M200		m3		405,206				83,836		13,568

		AF.13114		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2 M250		m3		443,121				83,836		13,568

		AF.13115		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2 M300		m3		482,073				83,836		13,568

		AF.13212		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2 M150		m3		365,802				99,611		13,568

		AF.13213		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2 M200		m3		405,206				99,611		13,568

		AF.13214		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2 M250		m3		443,121				99,611		13,568

		AF.13215		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2 M300		m3		482,073				99,611		13,568

		AF.13312		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi <=100cm đá 1x2 M150		m3		697,636				191,560		24,682

		AF.13313		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi <=100cm đá 1x2 M200		m3		738,005				191,560		24,682

		AF.13314		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi <=100cm đá 1x2 M250		m3		776,852				191,560		24,682

		AF.13315		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi <=100cm đá 1x2 M300		m3		816,744				191,560		24,682

		AF.13322		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi <=200cm đá 1x2 M150		m3		652,838				161,812		24,682

		AF.13323		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi <=200cm đá 1x2 M200		m3		693,207				161,812		24,682

		AF.13324		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi <=200cm đá 1x2 M250		m3		732,053				161,812		24,682

		AF.13325		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi <=200cm đá 1x2 M300		m3		771,946				161,812		24,682

		AF.13332		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi > 200cm đá 1x2 M150		m3		558,005				154,150		24,682

		AF.13333		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi > 200cm đá 1x2 M200		m3		598,375				154,150		24,682

		AF.13334		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi > 200cm đá 1x2 M250		m3		637,221				154,150		24,682

		AF.13335		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy fi > 200cm đá 1x2 M300		m3		677,113				154,150		24,682

		AF.13412		Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2 M150		m3		558,005				141,980		68,521

		AF.13413		Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2 M200		m3		598,375				141,980		68,521

		AF.13414		Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2 M250		m3		637,221				141,980		68,521

		AF.13415		Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2 M300		m3		677,113				141,980		68,521

		AF.14112		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 1x2 M150		m3		369,424				141,339		74,671

		AF.14113		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 1x2 M200		m3		409,218				141,339		74,671

		AF.14114		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 1x2 M250		m3		447,509				141,339		74,671

		AF.14115		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 1x2 M300		m3		486,846				141,339		74,671

		AF.14122		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 1x2 M150		m3		369,424				169,509		317,366

		AF.14123		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 1x2 M200		m3		409,218				169,509		317,366

		AF.14124		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 1x2 M250		m3		447,509				169,509		317,366

		AF.14125		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 1x2 M300		m3		486,846				169,509		317,366

		AF.14132		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 2x4 M150		m3		324,000				141,339		74,671

		AF.14133		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 2x4 M200		m3		361,808				141,339		74,671

		AF.14134		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 2x4 M250		m3		398,003				141,339		74,671

		AF.14135		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 2x4 M300		m3		435,698				141,339		74,671

		AF.14142		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 2x4 M150		m3		324,000				169,509		317,366

		AF.14143		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 2x4 M200		m3		361,808				169,509		317,366

		AF.14144		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 2x4 M250		m3		398,003				169,509		317,366

		AF.14145		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 2x4 M300		m3		435,698				169,509		317,366

		AF.14212		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M150		m3		369,424				179,223		74,671

		AF.14213		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M200		m3		409,218				179,223		74,671

		AF.14214		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M250		m3		447,509				179,223		74,671

		AF.14215		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M300		m3		486,846				179,223		74,671

		AF.14222		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M150		m3		369,424				203,023		317,366

		AF.14223		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M200		m3		409,218				203,023		317,366

		AF.14224		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M250		m3		447,509				203,023		317,366

		AF.14225		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M300		m3		486,846				203,023		317,366

		AF.14232		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 2x4 M150		m3		324,000				179,223		74,671

		AF.14233		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 2x4 M200		m3		361,808				179,223		74,671

		AF.14234		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 2x4 M250		m3		398,003				179,223		74,671

		AF.14235		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 2x4 M300		m3		435,698				179,223		74,671

		AF.14242		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 2x4 M150		m3		324,000				203,023		317,366

		AF.14243		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 2x4 M200		m3		361,808				203,023		317,366

		AF.14244		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 2x4 M250		m3		398,003				203,023		317,366

		AF.14245		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 2x4 M300		m3		435,698				203,023		317,366

		AF.14312		Bê tông mặt cầu đá 1x2 M150		m3		376,668				126,204		19,479

		AF.14313		Bê tông mặt cầu đá 1x2 M200		m3		417,241				126,204		19,479

		AF.14314		Bê tông mặt cầu đá 1x2 M250		m3		456,284				126,204		19,479

		AF.14315		Bê tông mặt cầu đá 1x2 M300		m3		496,392				126,204		19,479

		AF.14322		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2 M150		m3		376,668				202,829		16,495

		AF.14323		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2 M200		m3		417,241				202,829		16,495

		AF.14324		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2 M250		m3		456,284				202,829		16,495

		AF.14325		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2 M300		m3		496,392				202,829		16,495

		AF.15113		Bê tông buồng xoắn đá 1x2 M200		m3		459,849				216,137		24,682

		AF.15114		Bê tông buồng xoắn đá 1x2 M250		m3		497,765				216,137		24,682

		AF.15115		Bê tông buồng xoắn đá 1x2 M300		m3		536,716				216,137		24,682

		AF.15123		Bê tông cầu máng thường đá 1x2 M200		m3		469,677				172,424		24,682

		AF.15124		Bê tông cầu máng thường đá 1x2 M250		m3		508,523				172,424		24,682

		AF.15125		Bê tông cầu máng thường đá 1x2 M300		m3		548,415				172,424		24,682

		AF.15133		Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 1x2 M200		m2		160,020				51,484		5,368

		AF.15134		Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 1x2 M250		m2		161,409				51,484		5,368

		AF.15135		Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 1x2 M300		m2		162,869				51,484		5,368

		AF.15213		Bê tông cầu cảng mối nối bản dầm dọc đá 1x2 M200		m3		405,206				116,568		137,622

		AF.15214		Bê tông cầu cảng mối nối bản dầm dọc đá 1x2 M250		m3		443,121				116,568		137,622

		AF.15215		Bê tông cầu cảng mối nối bản dầm dọc đá 1x2 M300		m3		482,073				116,568		137,622

		AF.15223		Bê tông dầm cầu đá 1x2 M200		m3		405,206				120,454		137,622

		AF.15224		Bê tông dầm cầu đá 1x2 M250		m3		443,121				120,454		137,622

		AF.15225		Bê tông dầm cầu đá 1x2 M300		m3		482,073				120,454		137,622

		AF.15313		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2 M200		m3		405,206				135,996		24,682

		AF.15314		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2 M250		m3		443,121				135,996		24,682

		AF.15315		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2 M300		m3		482,073				135,996		24,682

		AF.15413		Bê tông mặt đường dày <=25cm đá 1x2 M200		m3		473,418				88,397		30,300

		AF.15414		Bê tông mặt đường dày <=25cm đá 1x2 M250		m3		511,522				88,397		30,300

		AF.15415		Bê tông mặt đường dày <=25cm đá 1x2 M300		m3		550,666				88,397		30,300

		AF.15423		Bê tông mặt đường dày > 25cm đá 1x2 M200		m3		478,784				79,169		30,300

		AF.15424		Bê tông mặt đường dày > 25cm đá 1x2 M250		m3		516,888				79,169		30,300

		AF.15425		Bê tông mặt đường dày > 25cm đá 1x2 M300		m3		556,032				79,169		30,300

		AF.15433		Bê tông mặt đường dày <=25cm đá 2x4 M200		m3		426,241				88,397		30,300

		AF.15434		Bê tông mặt đường dày <=25cm đá 2x4 M250		m3		462,259				88,397		30,300

		AF.15435		Bê tông mặt đường dày <=25cm đá 2x4 M300		m3		499,768				88,397		30,300

		AF.15443		Bê tông mặt đường dày > 25cm đá 2x4 M200		m3		431,607				79,169		30,300

		AF.15444		Bê tông mặt đường dày > 25cm đá 2x4 M250		m3		467,625				79,169		30,300

		AF.15445		Bê tông mặt đường dày > 25cm đá 2x4 M300		m3		505,134				79,169		30,300

		AF.15512		Bê tông gạch vỡ M50		m3		97,779				48,645		0

		AF.15513		Bê tông gạch vỡ M75		m3		133,210				48,645		0

		AF.16122		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2 M150		m3		369,424				338,048		24,928

		AF.16123		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2 M200		m3		409,218				338,048		24,928

		AF.16124		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2 M250		m3		447,509				338,048		24,928

		AF.16125		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2 M300		m3		486,846				338,048		24,928

		AF.16212		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2 M150		m3		369,424				428,194		19,939

		AF.16213		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2 M200		m3		409,218				428,194		19,939

		AF.16214		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2 M250		m3		447,509				428,194		19,939

		AF.16215		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2 M300		m3		486,846				428,194		19,939

		AF.17112		Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng chữ V, bán nguyệt và đa giác) đá 1x2 M150		m3		369,424				192,011		19,063

		AF.17113		Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng chữ V, bán nguyệt và đa giác) đá 1x2 M200		m3		409,218				192,011		19,063

		AF.17114		Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng chữ V, bán nguyệt và đa giác) đá 1x2 M250		m3		447,509				192,011		19,063

		AF.17115		Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng chữ V, bán nguyệt và đa giác) đá 1x2 M300		m3		486,846				192,011		19,063

		AF.17212		Bê tông hố van, hố ga đá 1x2 M150		m3		365,802				125,754		19,063

		AF.17213		Bê tông hố van, hố ga đá 1x2 M200		m3		405,206				125,754		19,063

		AF.17214		Bê tông hố van, hố ga đá 1x2 M250		m3		443,121				125,754		19,063

		AF.17215		Bê tông hố van, hố ga đá 1x2 M300		m3		482,073				125,754		19,063

		AF.18112		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô đá 0,5x1 M150		m3		467,418				563,413		454,003

		AF.18113		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô đá 0,5x1 M200		m3		519,825				563,413		454,003

		AF.18114		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô đá 0,5x1 M250		m3		570,013				563,413		454,003

		AF.18115		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô đá 0,5x1 M300		m3		622,935				563,413		454,003

		AF.21112		Bê tông lót móng đá 2x4 M150 sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm và đổ bằng cần cẩu		m3		327,769				27,025		32,642

		AF.21113		Bê tông lót móng đá 2x4 M200 sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm và đổ bằng cần cẩu		m3		367,696				27,025		32,642

		AF.21212		Bê tông móng đá 1x2 M150, chiều rộng móng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		374,729				37,004		32,642

		AF.21213		Bê tông móng đá 1x2 M200, chiều rộng móng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		416,055				37,004		32,642

		AF.21214		Bê tông móng đá 1x2 M250, chiều rộng móng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		455,839				37,004		32,642

		AF.21215		Bê tông móng đá 1x2 M300, chiều rộng móng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		497,180				37,004		32,642

		AF.21222		Bê tông móng đá 1x2 M150, chiều rộng móng  > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		423,285				47,814		32,642

		AF.21223		Bê tông móng đá 1x2 M200, chiều rộng móng  > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		464,611				47,814		32,642

		AF.21224		Bê tông móng đá 1x2 M250, chiều rộng móng  > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		504,395				47,814		32,642

		AF.21225		Bê tông móng đá 1x2 M300, chiều rộng móng  > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		545,736				47,814		32,642

		AF.21232		Bê tông móng đá 2x4 M150, chiều rộng móng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		329,445				37,004		32,642

		AF.21233		Bê tông móng đá 2x4 M200, chiều rộng móng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		369,570				37,004		32,642

		AF.21234		Bê tông móng đá 2x4 M250, chiều rộng móng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		407,727				37,004		32,642

		AF.21235		Bê tông móng đá 2x4 M300, chiều rộng móng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		447,095				37,004		32,642

		AF.21242		Bê tông móng đá 2x4 M150, chiều rộng móng > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		374,259				47,814		32,642

		AF.21243		Bê tông móng đá 2x4 M200, chiều rộng móng > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		413,987				47,814		32,642

		AF.21244		Bê tông móng đá 2x4 M250, chiều rộng móng > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		451,766				47,814		32,642

		AF.21245		Bê tông móng đá 2x4 M300, chiều rộng móng > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng		m3		490,744				47,814		32,642

		AF.21312		Bê tông nền đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		376,550				28,272		32,130

		AF.21313		Bê tông nền đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		418,085				28,272		32,130

		AF.21314		Bê tông nền đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		458,069				28,272		32,130

		AF.21315		Bê tông nền đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		499,604				28,272		32,130

		AF.21322		Bê tông nền đá 2x4 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		331,047				28,272		32,130

		AF.21323		Bê tông nền đá 2x4 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		371,373				28,272		32,130

		AF.21324		Bê tông nền đá 2x4 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		409,710				28,272		32,130

		AF.21325		Bê tông nền đá 2x4 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		449,274				28,272		32,130

		AF.21412		Bê tông bệ máy đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		374,729				69,018		32,642

		AF.21413		Bê tông bệ máy đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				69,018		32,642

		AF.21414		Bê tông bệ máy đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				69,018		32,642

		AF.21415		Bê tông bệ máy đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				69,018		32,642

		AF.21422		Bê tông bệ máy đá 2x4 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		329,445				69,018		32,642

		AF.21423		Bê tông bệ máy đá 2x4 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		369,570				69,018		32,642

		AF.21424		Bê tông bệ máy đá 2x4 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		407,727				69,018		32,642

		AF.21425		Bê tông bệ máy đá 2x4 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		447,095				69,018		32,642

		AF.22112		Bê tông tường dày <=45cm, h<=4m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩ		m3		535,656				115,387		48,256

		AF.22113		Bê tông tường dày <=45cm, h<=4m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		577,392				115,387		48,256

		AF.22114		Bê tông tường dày <=45cm, h<=4m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		617,569				115,387		48,256

		AF.22115		Bê tông tường dày <=45cm, h<=4m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		659,320				115,387		48,256

		AF.22122		Bê tông tường dày <=45cm, h<=16m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần ca		m3		535,656				145,135		85,175

		AF.22123		Bê tông tường dày <=45cm, h<=16m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		577,392				145,135		85,175

		AF.22124		Bê tông tường dày <=45cm, h<=16m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		617,569				145,135		85,175

		AF.22125		Bê tông tường dày <=45cm, h<=16m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		659,320				145,135		85,175

		AF.22132		Bê tông tường dày <=45cm, h<=50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		535,656				159,558		70,578

		AF.22133		Bê tông tường dày <=45cm, h<=50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		577,392				159,558		70,578

		AF.22134		Bê tông tường dày <=45cm, h<=50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần ca		m3		617,569				159,558		70,578

		AF.22135		Bê tông tường dày <=45cm, h<=50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		659,320				159,558		70,578

		AF.22142		Bê tông tường dày <=45cm, h > 50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		535,656				166,770		98,545

		AF.22143		Bê tông tường dày <=45cm, h > 50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		577,392				166,770		98,545

		AF.22144		Bê tông tường dày <=45cm, h > 50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		617,569				166,770		98,545

		AF.22145		Bê tông tường dày <=45cm, h > 50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		659,320				166,770		98,545

		AF.22152		Bê tông tường dày > 45cm, h<=4m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		442,298				102,766		48,256

		AF.22153		Bê tông tường dày > 45cm, h<=4m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		484,033				102,766		48,256

		AF.22154		Bê tông tường dày > 45cm, h<=4m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		524,211				102,766		48,256

		AF.22155		Bê tông tường dày > 45cm, h<=4m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		565,961				102,766		48,256

		AF.22162		Bê tông tường dày > 45cm, h<=16m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		442,298				132,515		85,175

		AF.22163		Bê tông tường dày > 45cm, h<=16m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		484,033				132,515		85,175

		AF.22164		Bê tông tường dày > 45cm, h<=16m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		524,211				132,515		85,175

		AF.22165		Bê tông tường dày > 45cm, h<=16m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		565,961				132,515		85,175

		AF.22172		Bê tông tường dày > 45cm, h<=50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		442,298				145,586		70,578

		AF.22173		Bê tông tường dày > 45cm, h<=50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		484,033				145,586		70,578

		AF.22174		Bê tông tường dày > 45cm, h<=50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		524,211				145,586		70,578

		AF.22175		Bê tông tường dày > 45cm, h<=50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		565,961				145,586		70,578

		AF.22182		Bê tông tường dày > 45cm, h > 50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		442,298				152,347		98,545

		AF.22183		Bê tông tường dày > 45cm, h > 50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		484,033				152,347		98,545

		AF.22184		Bê tông tường dày > 45cm, h > 50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		524,211				152,347		98,545

		AF.22185		Bê tông tường dày > 45cm, h > 50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		565,961				152,347		98,545

		AF.22212		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=4m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		437,961				157,305		66,716

		AF.22213		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=4m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		479,288				157,305		66,716

		AF.22214		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=4m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		519,071				157,305		66,716

		AF.22215		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=4m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,412				157,305		66,716

		AF.22222		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=16m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		437,961				171,728		94,405

		AF.22223		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=16m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		479,288				171,728		94,405

		AF.22224		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=16m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		519,071				171,728		94,405

		AF.22225		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=16m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,412				171,728		94,405

		AF.22232		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng c		m3		437,961				188,856		90,325

		AF.22233		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		479,288				188,856		90,325

		AF.22234		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		519,071				188,856		90,325

		AF.22235		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h<=50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,412				188,856		90,325

		AF.22242		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h > 50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		437,961				197,420		123,462

		AF.22243		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h > 50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		479,288				197,420		123,462

		AF.22244		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h > 50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		519,071				197,420		123,462

		AF.22245		Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, h > 50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,412				197,420		123,462

		AF.22252		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=4m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		437,961				137,022		58,745

		AF.22253		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=4m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		479,288				137,022		58,745

		AF.22254		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=4m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		519,071				137,022		58,745

		AF.22255		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=4m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,412				137,022		58,745

		AF.22262		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=16m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		437,961				150,093		86,435

		AF.22263		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=16m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		479,288				150,093		86,435

		AF.22264		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=16m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		519,071				150,093		86,435

		AF.22265		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=16m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,412				150,093		86,435

		AF.22272		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		437,961				164,967		81,711

		AF.22273		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		479,288				164,967		81,711

		AF.22274		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		519,071				164,967		81,711

		AF.22275		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h<=50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,412				164,967		81,711

		AF.22282		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h > 50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		437,961				172,630		112,263

		AF.22283		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h > 50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		479,288				172,630		112,263

		AF.22284		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h > 50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		519,071				172,630		112,263

		AF.22285		Bê tông cột tiết diện > 0,1m2, h > 50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,412				172,630		112,263

		AF.22312		Bê tông xà dầm, giằng sàn mái h<=4m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		374,729				115,387		48,256

		AF.22313		Bê tông xà dầm, giằng sàn mái h<=4m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				115,387		48,256

		AF.22314		Bê tông xà dầm, giằng sàn mái h<=4m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				115,387		48,256

		AF.22315		Bê tông xà dầm, giằng sàn mái h<=4m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				115,387		48,256

		AF.22322		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h<=16m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		374,729				133,416		57,428

		AF.22323		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h<=16m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				133,416		57,428

		AF.22324		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h<=16m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				133,416		57,428

		AF.22325		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h<=16m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				133,416		57,428

		AF.22332		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h<=50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		374,729				146,938		70,578

		AF.22333		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h<=50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				146,938		70,578

		AF.22334		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h<=50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				146,938		70,578

		AF.22335		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h<=50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				146,938		70,578

		AF.22342		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h > 50m đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		374,729				153,699		98,545

		AF.22343		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h > 50m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				153,699		98,545

		AF.22344		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h > 50m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				153,699		98,545

		AF.22345		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái h > 50m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				153,699		98,545

		AF.23112		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		378,439				89,245		60,580

		AF.23113		Bêtông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 1x2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		420,174				89,245		60,580

		AF.23114		Bêtông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 1x2 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		460,352				89,245		60,580

		AF.23115		Bêtông móng, mố trụ cầu trên cạn đá 1x2 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		502,102				89,245		60,580

		AF.23122		Bêtông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 1x2 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		378,439				149,192		198,061

		AF.23123		Bêtông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 1x2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		420,174				149,192		198,061

		AF.23124		Bêtông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 1x2 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		460,352				149,192		198,061

		AF.23125		Bêtông móng, mố trụ cầu dưới nước đá 1x2 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		502,102				149,192		198,061

		AF.23212		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		378,439				203,730		61,210

		AF.23213		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		420,174				203,730		61,210

		AF.23214		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		460,352				203,730		61,210

		AF.23215		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		502,102				203,730		61,210

		AF.23222		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		378,439				280,805		259,561

		AF.23223		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		420,174				280,805		259,561

		AF.23224		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		460,352				280,805		259,561

		AF.23225		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		502,102				280,805		259,561

		AF.23132		Bêtông móng, mố, trụ cầu trên cạn đá 2x4 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		332,707				89,245		60,580

		AF.23133		Bêtông móng, mố, trụ cầu trên cạn đá 2x4 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		373,229				89,245		60,580

		AF.23134		Bêtông móng, mố, trụ cầu trên cạn đá 2x4 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		411,764				89,245		60,580

		AF.23135		Bêtông móng, mố, trụ cầu trên cạn đá 2x4 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		451,522				89,245		60,580

		AF.23142		Bêtông móng, mố, trụ cầu dưới nước đá 2x4 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		332,707				149,192		198,061

		AF.23143		Bêtông móng, mố, trụ cầu dưới nước đá 2x4 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		373,229				149,192		198,061

		AF.23144		Bêtông móng, mố, trụ cầu dưới nước đá 2x4 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		411,764				149,192		198,061

		AF.23145		Bêtông móng, mố, trụ cầu dưới nước đá 2x4 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		451,522				149,192		198,061

		AF.23232		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 2x4 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		332,707				203,730		61,210

		AF.23233		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 2x4 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		373,229				203,730		61,210

		AF.23234		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 2x4 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		411,764				203,730		61,210

		AF.23235		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 2x4 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		451,522				203,730		61,210

		AF.23242		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 2x4 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		332,707				280,805		259,561

		AF.23243		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 2x4 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		373,229				280,805		259,561

		AF.23244		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 2x4 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		411,764				280,805		259,561

		AF.23245		Bêtông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 2x4 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		451,522				280,805		259,561

		AF.24113		Bêtông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		418,115				67,998		151,473

		AF.24114		Bêtông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		458,095				67,998		151,473

		AF.24115		Bêtông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		499,641				67,998		151,473

		AF.24123		Bêtông dầm cầu cảng đá 1x2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		418,115				71,884		151,473

		AF.24124		Bêtông dầm cầu cảng đá 1x2 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		458,095				71,884		151,473

		AF.24125		Bêtông dầm cầu cảng đá 1x2 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		499,641				71,884		151,473

		AF.24213		Bêtông mái bờ kênh mương đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				87,426		38,261

		AF.24214		Bêtông mái bờ kênh mương đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				87,426		38,261

		AF.24215		Bêtông mái bờ kênh mương đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				87,426		38,261

		AF.25113		Bêtông cọc nhồi trên cạn đk <=1m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		466,716				63,760		199,919

		AF.25114		Bêtông cọc nhồi trên cạn đk <=1m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		510,985				63,760		199,919

		AF.25115		Bêtông cọc nhồi trên cạn đk <=1m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		556,992				63,760		199,919

		AF.25123		Bêtông cọc nhồi trên cạn đk > 1m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		468,820				53,748		137,294

		AF.25124		Bêtông cọc nhồi trên cạn đk > 1m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		513,089				53,748		137,294

		AF.25125		Bêtông cọc nhồi trên cạn đk > 1m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		559,096				53,748		137,294

		AF.25213		Bêtông cọc nhồi dưới nước đk <=1m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		468,113				76,406		396,116

		AF.25214		Bêtông cọc nhồi dưới nước đk <=1m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		512,515				76,406		396,116

		AF.25215		Bêtông cọc nhồi dưới nước đk <=1m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		558,660				76,406		396,116

		AF.25223		Bêtông cọc nhồi dưới nước đk > 1m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		470,224				64,814		227,187

		AF.25224		Bêtông cọc nhồi dưới nước đk > 1m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		514,626				64,814		227,187

		AF.25225		Bêtông cọc nhồi dưới nước đk > 1m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,770				64,814		227,187

		AF.25313		Bêtông cọc barette đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		469,621				55,329		133,788

		AF.25314		Bêtông cọc barette đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		514,023				55,329		133,788

		AF.25315		Bêtông cọc barette đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		560,167				55,329		133,788

		AF.26112		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần		m3		529,534				220,858		86,435

		AF.26113		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		570,860				220,858		86,435

		AF.26114		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		610,644				220,858		86,435

		AF.26115		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		651,985				220,858		86,435

		AF.26122		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		529,534				321,370		86,435

		AF.26123		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		570,860				321,370		86,435

		AF.26124		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		610,644				321,370		86,435

		AF.26125		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		651,985				321,370		86,435

		AF.26212		BT máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng V, bán nguyệt , đa giác) đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		374,729				167,672		86,435

		AF.26213		BT máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng V, bán nguyệt , đa giác) đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				167,672		86,435

		AF.26214		BT máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng V, bán nguyệt , đa giác) đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				167,672		86,435

		AF.26215		BT máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng V, bán nguyệt , đa giác) đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				167,672		86,435

		AF.27112		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		374,729				172,424		214,868

		AF.27113		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				172,424		214,868

		AF.27114		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				172,424		214,868

		AF.27115		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				172,424		214,868

		AF.27212		Bê tông trượt silô đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		374,729				123,854		208,738

		AF.27213		Bê tông trượt silô đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				123,854		208,738

		AF.27214		Bê tông trượt silô đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				123,854		208,738

		AF.27215		Bê tông trượt silô đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				123,854		208,738

		AF.27312		Bê tông trượt ống khói đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		374,729				220,994		245,708

		AF.27313		Bê tông trượt ống khói đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		416,055				220,994		245,708

		AF.27314		Bê tông trượt ống khói đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		455,839				220,994		245,708

		AF.27315		Bê tông trượt ống khói đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu		m3		497,180				220,994		245,708

		AF.28113		Làm lớp vữa xi măng M50 bảo vệ mái đập		100m2		1,539,913				1,744,149		884,921

		AF.28114		Làm lớp vữa xi măng M75 bảo vệ mái đập		100m2		2,017,046				1,744,149		884,921

		AF.31112		Bê tông móng đá 1x2 M150 rộng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		366,335				35,340		75,125

		AF.31113		Bê tông móng đá 1x2 M200 rộng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		407,422				35,340		75,125

		AF.31114		Bê tông móng đá 1x2 M250 rộng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		447,437				35,340		75,125

		AF.31115		Bê tông móng đá 1x2 M300 rộng <=250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		488,805				35,340		75,125

		AF.31122		Bê tông móng đá 1x2 M150 rộng > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		414,891				50,308		75,125

		AF.31123		Bê tông móng đá 1x2 M200 rộng > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		455,979				50,308		75,125

		AF.31124		Bê tông móng đá 1x2 M250 rộng > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		495,993				50,308		75,125

		AF.31125		Bê tông móng đá 1x2 M300 rộng > 250cm (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		537,362				50,308		75,125

		AF.31212		Bê tông nền đá 1x2 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		369,946				25,778		74,608

		AF.31213		Bê tông nền đá 1x2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		411,437				25,778		74,608

		AF.31214		Bê tông nền đá 1x2 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		451,857				25,778		74,608

		AF.31215		Bê tông nền đá 1x2 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		493,624				25,778		74,608

		AF.31322		Bê tông bệ máy đá 1x2 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		366,335				68,186		75,125

		AF.31323		Bê tông bệ máy đá 1x2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		407,422				68,186		75,125

		AF.31324		Bê tông bệ máy đá 1x2 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		447,437				68,186		75,125

		AF.31325		Bê tông bệ máy đá 1x2 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		488,805				68,186		75,125

		AF.32112		Bê tông tường đá 1x2 M150 dày <=45cm h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		527,179				115,387		80,800

		AF.32113		Bê tông tường đá 1x2 M200 dày <=45cm h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		568,674				115,387		80,800

		AF.32114		Bê tông tường đá 1x2 M250 dày <=45cm h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		609,084				115,387		80,800

		AF.32115		Bê tông tường đá 1x2 M300 dày <=45cm h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		650,862				115,387		80,800

		AF.32122		Bê tông tường đá 1x2 M150 dày <=45cm h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		527,179				145,135		80,800

		AF.32123		Bê tông tường đá 1x2 M200 dày <=45cm h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		568,674				145,135		80,800

		AF.32124		Bê tông tường đá 1x2 M250 dày <=45cm h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		609,084				145,135		80,800

		AF.32125		Bê tông tường đá 1x2 M300 dày <=45cm h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		650,862				145,135		80,800

		AF.32132		Bê tông tường đá 1x2 M150 dày > 45cm h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		527,179				102,766		80,800

		AF.32133		Bê tông tường đá 1x2 M200 dày > 45cm h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		568,674				102,766		80,800

		AF.32134		Bê tông tường đá 1x2 M250 dày > 45cm h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		609,084				102,766		80,800

		AF.32135		Bê tông tường đá 1x2 M300 dày > 45cm h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		650,862				102,766		80,800

		AF.32142		Bê tông tường đá 1x2 M150 dày > 45cm h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		527,179				132,515		80,800

		AF.32143		Bê tông tường đá 1x2 M200 dày > 45cm h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		568,674				132,515		80,800

		AF.32144		Bê tông tường đá 1x2 M250 dày > 45cm h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		609,084				132,515		80,800

		AF.32145		Bê tông tường đá 1x2 M300 dày > 45cm h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ bằng máy bơm		m3		650,862				132,515		80,800

		AF.32212		Bê tông cột đá 1x2 M150 td <=0,1m2 h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		429,567				157,305		80,800

		AF.32213		Bê tông cột đá 1x2 M200 td <=0,1m2 h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		470,655				157,305		80,800

		AF.32214		Bê tông cột đá 1x2 M250 td <=0,1m2 h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		510,669				157,305		80,800

		AF.32215		Bê tông cột đá 1x2 M300 td <=0,1m2 h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		552,038				157,305		80,800

		AF.32222		Bê tông cột đá 1x2 M150 td <=0,1m2 h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		429,567				171,728		80,800

		AF.32223		Bê tông cột đá 1x2 M200 td <=0,1m2 h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		470,655				171,728		80,800

		AF.32224		Bê tông cột đá 1x2 M250 td <=0,1m2 h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		510,669				171,728		80,800

		AF.32225		Bê tông cột đá 1x2 M300 td <=0,1m2 h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		552,038				171,728		80,800

		AF.32232		Bê tông cột đá 1x2 M150 td > 0,1m2 h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		429,567				137,022		82,047

		AF.32233		Bê tông cột đá 1x2 M200 td > 0,1m2 h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		470,655				137,022		82,047

		AF.32234		Bê tông cột đá 1x2 M250 td > 0,1m2 h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		510,669				137,022		82,047

		AF.32235		Bê tông cột đá 1x2 M300 td > 0,1m2 h<=4m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		552,038				137,022		82,047

		AF.32242		Bê tông cột đá 1x2 M150 td > 0,1m2 h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		429,567				150,093		82,047

		AF.32243		Bê tông cột đá 1x2 M200 td > 0,1m2 h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		470,655				150,093		82,047

		AF.32244		Bê tông cột đá 1x2 M250 td > 0,1m2 h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		510,669				150,093		82,047

		AF.32245		Bê tông cột đá 1x2 M300 td > 0,1m2 h<=16m (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		552,038				150,093		82,047

		AF.32312		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		366,335				115,387		80,800

		AF.32313		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		407,422				115,387		80,800

		AF.32314		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		447,437				115,387		80,800

		AF.32315		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		488,805				115,387		80,800

		AF.33112		Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		367,060				92,850		128,773

		AF.33113		Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		408,229				92,850		128,773

		AF.33114		Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơ		m3		448,323				92,850		128,773

		AF.33115		Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		489,773				92,850		128,773

		AF.33122		Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		367,060				112,562		245,432

		AF.33123		Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		408,229				112,562		245,432

		AF.33124		Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		448,323				112,562		245,432

		AF.33125		Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		489,773				118,993		245,432

		AF.33212		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		368,148				141,078		257,288

		AF.33213		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		409,439				141,078		257,288

		AF.33214		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		449,652				141,078		257,288

		AF.33215		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		491,225				141,078		257,288

		AF.33222		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		368,148				150,093		631,313

		AF.33223		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		409,439				150,093		631,313

		AF.33224		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		449,652				150,093		631,313

		AF.33225		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		491,225				150,093		631,313

		AF.33313		Bê tông dầm cầu đúc đẩy đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		403,649				551,755		126,368

		AF.33314		Bê tông dầm cầu đúc đẩy đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		443,267				551,755		126,368

		AF.33315		Bê tông dầm cầu đúc đẩy đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		484,226				551,755		126,368

		AF.33323		Bê tông dầm cầu đúc hẫng trên cạn đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		424,401				808,205		269,452

		AF.33324		Bê tông dầm cầu đúc hẫng trên cạn đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		464,019				808,205		269,452

		AF.33325		Bê tông dầm cầu đúc hẫng trên cạn đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		504,978				808,205		269,452

		AF.33333		Bê tông dầm cầu đúc hẫng trên mặt nước đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		424,401				959,743		732,510

		AF.33334		Bê tông dầm cầu đúc hẫng trên mặt nước đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		464,019				959,743		732,510

		AF.33335		Bê tông dầm cầu đúc hẫng trên mặt nước đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		504,978				959,743		732,510

		AF.34112		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2 M150 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		366,335				67,998		194,047

		AF.34113		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		407,422				67,998		194,047

		AF.34114		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		447,437				67,998		194,047

		AF.34115		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		488,805				67,998		194,047

		AF.34122		Bêtông dầm cầu cảng đá 1x2 M150 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		366,335				71,884		194,047

		AF.34123		Bêtông dầm cầu cảng đá 1x2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		407,422				71,884		194,047

		AF.34124		Bêtông dầm cầu cảng đá 1x2 M250 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		447,437				71,884		194,047

		AF.34125		Bêtông dầm cầu cảng đá 1x2 M300 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		488,805				71,884		194,047

		AF.34213		Bêtông mái bờ kênh mương đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		413,449				87,426		80,800

		AF.34214		Bêtông mái bờ kênh mương đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		454,059				87,426		80,800

		AF.34215		Bêtông mái bờ kênh mương đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		496,036				87,426		80,800

		AF.35113		Bê tông cọc nhồi trên cạn đk <=1m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		466,167				49,580		300,061

		AF.35114		Bê tông cọc nhồi trên cạn đk <=1m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		511,603				49,580		300,061

		AF.35115		Bê tông cọc nhồi trên cạn đk <=1m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		558,566				49,580		300,061

		AF.35123		Bê tông cọc nhồi trên cạn đk > 1m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		468,292				41,918		132,938

		AF.35124		Bê tông cọc nhồi trên cạn đk > 1m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		513,728				41,918		132,938

		AF.35125		Bê tông cọc nhồi trên cạn đk > 1m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		560,691				41,918		132,938

		AF.35213		Bê tông cọc nhồi dưới nước đk <=1m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		467,549				59,496		612,272

		AF.35214		Bê tông cọc nhồi dưới nước đk <=1m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		513,120				59,496		612,272

		AF.35215		Bê tông cọc nhồi dưới nước đk <=1m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		560,221				59,496		612,272

		AF.35223		Bê tông cọc nhồi dưới nước đk > 1m đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		469,680				50,482		285,819

		AF.35224		Bê tông cọc nhồi dưới nước đk > 1m đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		515,251				50,482		285,819

		AF.35225		Bê tông cọc nhồi dưới nước đk > 1m đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		562,353				50,482		285,819

		AF.35313		Bê tông cọc tường barette đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		469,071				54,088		140,535

		AF.35314		Bê tông cọc tường barette đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		514,642				54,088		140,535

		AF.35315		Bê tông cọc tường barette đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		561,744				54,088		140,535

		AF.36113		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		447,576				190,783		160,123

		AF.36114		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		488,588				190,783		160,123

		AF.36115		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		530,981				190,783		160,123

		AF.36123		Bê tông nền hầm ngang đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		440,384				56,341		116,826

		AF.36124		Bê tông nền hầm ngang đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		480,795				56,341		116,826

		AF.36125		Bê tông nền hầm ngang đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		522,573				56,341		116,826

		AF.36133		Bê tông tường hầm ngang đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		449,199				130,168		138,471

		AF.36134		Bê tông tường hầm ngang đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		490,210				130,168		138,471

		AF.36135		Bê tông tường hầm ngang đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		532,603				130,168		138,471

		AF.36143		Bê tông vòm hầm ngang đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		447,316				250,767		177,927

		AF.36144		Bê tông vòm hầm ngang đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		488,328				250,767		177,927

		AF.36145		Bê tông vòm hầm ngang đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		530,720				250,767		177,927

		AF.36213		Bê tông hầm đứng đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		414,201				274,566		118,450

		AF.36214		Bê tông hầm đứng đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		454,811				274,566		118,450

		AF.36215		Bê tông hầm đứng đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		496,788				274,566		118,450

		AF.36313		Bê tông hầm nghiêng đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		443,791				318,085		128,868

		AF.36314		Bê tông hầm nghiêng đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		484,802				318,085		128,868

		AF.36315		Bê tông hầm nghiêng đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		527,195				318,085		128,868

		AF.36413		Bê tông nút hầm đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		450,647				150,081		131,590

		AF.36414		Bê tông nút hầm đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		491,658				150,081		131,590

		AF.36415		Bê tông nút hầm đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		534,051				150,081		131,590

		AF.37113		Bê tông bịt đáy trong khung vây trên cạn đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		428,599				78,878		134,707

		AF.37114		Bê tông bịt đáy trong khung vây trên cạn đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		469,209				78,878		134,707

		AF.37115		Bê tông bịt đáy trong khung vây trên cạn đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		511,186				78,878		134,707

		AF.37123		Bê tông bịt đáy trong khung vây dưới nước đá 1x2 M200 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		428,599				87,892		187,318

		AF.37124		Bê tông bịt đáy trong khung vây dưới nước đá 1x2 M250 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		469,209				87,892		187,318

		AF.37125		Bê tông bịt đáy trong khung vây dưới nước đá 1x2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)		m3		511,186				87,892		187,318

		AF.37213		Bịt đáy trong khung vây trên cạn bằng vữa M50 độn đá hộc (sx qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng bơm BT)		m3		363,301				118,997		110,047

		AF.37214		Bịt đáy trong khung vây trên cạn bằng vữa M75 độn đá hộc (sx qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng bơm BT)		m3		391,996				118,997		110,047

		AF.37215		Bịt đáy trong khung vây trên cạn bằng vữa M100 độn đá hộc (sx qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng bơm BT)		m3		421,340				118,997		110,047

		AF.37223		Bịt đáy trong khung vây dưới nước bằng vữa M50 độn đá hộc (sx qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng bơm BT)		m3		376,914				136,967		132,397

		AF.37224		Bịt đáy trong khung vây dưới nước bằng vữa M75 độn đá hộc (sx qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng bơm BT)		m3		405,749				136,967		132,397

		AF.37225		Bịt đáy trong khung vây dưới nước bằng vữa M100 độn đá hộc (sx qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng bơm BT)		m3		435,238				136,967		132,397

		AF.37313		Bê tông đường lăn, sân đỗ đá 1x2 M200, đổ bằng máy rải Bê tông SP500		m3		413,474				110,880		175,813

		AF.37314		Bê tông đường lăn, sân đỗ đá 1x2 M250, đổ bằng máy rải Bê tông SP500		m3		454,094				110,880		175,813

		AF.37315		Bê tông đường lăn, sân đỗ đá 1x2 M300, đổ bằng máy rải Bê tông SP500		m3		496,068				110,880		175,813

		AF.37410		Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp		m3		2,005,286				1,733,949		1,592,486

		AF.41112		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		371,019				15,799		28,190

		AF.41113		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		411,936				15,799		28,190

		AF.41114		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		451,326				15,799		28,190

		AF.41115		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		492,257				15,799		28,190

		AF.41122		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		378,439				43,240		30,459

		AF.41123		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		420,174				43,240		30,459

		AF.41124		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		460,352				43,240		30,459

		AF.41125		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		502,102				43,240		30,459

		AF.41132		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		376,550				24,115		27,678

		AF.41133		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		418,085				24,115		27,678

		AF.41134		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		458,069				24,115		27,678

		AF.41135		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		499,604				24,115		27,678

		AF.41212		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		530,405				133,236		41,751

		AF.41213		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		571,731				133,236		41,751

		AF.41214		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		611,515				133,236		41,751

		AF.41215		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		652,856				133,236		41,751

		AF.41222		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		437,961				120,615		41,751

		AF.41223		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		479,288				120,615		41,751

		AF.41224		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		519,071				120,615		41,751

		AF.41225		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		560,412				120,615		41,751

		AF.41232		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		418,995				108,536		39,482

		AF.41233		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		460,321				108,536		39,482

		AF.41234		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		500,105				108,536		39,482

		AF.41235		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		541,446				108,536		39,482

		AF.41242		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		406,341				97,673		39,482

		AF.41243		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		447,667				97,673		39,482

		AF.41244		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		487,451				97,673		39,482

		AF.41245		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		528,792				97,673		39,482

		AF.41252		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		396,859				87,892		36,078

		AF.41253		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		438,185				87,892		36,078

		AF.41254		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		477,969				87,892		36,078

		AF.41255		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		519,310				87,892		36,078

		AF.41262		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		531,015				79,103		33,808

		AF.41263		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		431,859				79,103		33,808

		AF.41264		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		471,643				79,103		33,808

		AF.41265		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		512,984				79,103		33,808

		AF.41312		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		530,405				142,701		41,751

		AF.41313		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		571,731				142,701		41,751

		AF.41314		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		611,515				142,701		41,751

		AF.41315		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		652,856				142,701		41,751

		AF.41322		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		437,961				128,728		41,751

		AF.41323		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		479,288				128,728		41,751

		AF.41324		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		519,071				128,728		41,751

		AF.41325		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		560,412				128,728		41,751

		AF.41332		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		418,995				115,838		39,482

		AF.41333		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		460,321				115,838		39,482

		AF.41334		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		500,105				115,838		39,482

		AF.41335		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		541,446				115,838		39,482

		AF.41342		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		406,341				104,254		39,482

		AF.41343		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		447,667				104,254		39,482

		AF.41344		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		487,451				104,254		39,482

		AF.41345		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		528,792				104,254		39,482

		AF.41412		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		454,133				106,598		39,482

		AF.41413		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		495,459				106,598		39,482

		AF.41414		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		535,243				106,598		39,482

		AF.41415		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		576,584				106,598		39,482

		AF.41422		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		406,345				96,501		39,482

		AF.41423		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		447,671				96,501		39,482

		AF.41424		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		487,455				96,501		39,482

		AF.41425		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		528,796				96,501		39,482

		AF.41432		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		396,862				86,811		36,078

		AF.41433		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		438,188				86,811		36,078

		AF.41434		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		477,972				86,811		36,078

		AF.41435		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		519,313				86,811		36,078

		AF.41442		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		390,535				78,157		36,078

		AF.41443		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		431,861				78,157		36,078

		AF.41444		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		471,645				78,157		36,078

		AF.41445		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		512,986				78,157		36,078

		AF.41512		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		378,439				38,312		30,459

		AF.41513		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		420,174				38,312		30,459

		AF.41514		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		460,352				38,312		30,459

		AF.41515		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		502,102				38,312		30,459

		AF.41522		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		378,439				145,451		36,439

		AF.41523		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		420,174				145,451		36,439

		AF.41524		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		460,352				145,451		36,439

		AF.41525		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		502,102				145,451		36,439

		AF.41532		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		378,439				82,574		30,459

		AF.41533		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		420,174				82,574		30,459

		AF.41534		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		460,352				82,574		30,459

		AF.41535		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		502,102				82,574		30,459

		AF.41542		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		374,729				69,097		30,459

		AF.41543		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		416,055				69,097		30,459

		AF.41544		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		455,839				69,097		30,459

		AF.41545		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		497,180				69,097		30,459

		AF.41612		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		374,729				192,011		41,751

		AF.41613		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		416,055				192,011		41,751

		AF.41614		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		455,839				192,011		41,751

		AF.41615		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		497,180				192,011		41,751

		AF.41622		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		374,729				214,998		45,156

		AF.41623		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		416,055				214,998		45,156

		AF.41624		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		455,839				214,998		45,156

		AF.41625		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		497,180				214,998		45,156

		AF.41712		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		374,729				89,245		45,156

		AF.41713		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		416,055				89,245		45,156

		AF.41714		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M500, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		455,839				89,245		45,156

		AF.41715		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		497,180				89,245		45,156

		AF.41722		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		466,377				118,997		39,482

		AF.41723		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		507,703				118,997		39,482

		AF.41724		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		547,487				118,997		39,482

		AF.41725		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		588,828				118,997		39,482

		AF.41732		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		378,439				116,957		36,078

		AF.41733		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		420,174				116,957		36,078

		AF.41734		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		460,352				116,957		36,078

		AF.41735		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		502,102				116,957		36,078

		AF.41742		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		374,729				87,426		39,482

		AF.41743		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		416,055				87,426		39,482

		AF.41744		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		455,839				87,426		39,482

		AF.41745		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		497,180				87,426		39,482

		AF.41752		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		429,393				142,796		36,078

		AF.41753		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		470,719				142,796		36,078

		AF.41754		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		510,503				142,796		36,078

		AF.41755		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		551,844				142,796		36,078

		AF.41762		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		429,393				117,539		36,078

		AF.41763		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		470,719				117,539		36,078

		AF.41764		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		510,503				117,539		36,078

		AF.41765		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		551,844				117,539		36,078

		AF.41772		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		374,729				71,215		39,482

		AF.41773		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		416,055				71,215		39,482

		AF.41774		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		455,839				71,215		39,482

		AF.41775		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		497,180				71,215		39,482

		AF.41812		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M150, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		331,240				38,312		54,819

		AF.41813		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M200, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		368,490				38,312		54,819

		AF.41814		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M250, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		404,033				38,312		54,819

		AF.41815		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M300, đổ bằng cần cẩu 16T		m3		441,504				38,312		54,819

		AF.41912		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 1		m3		670,650				574,230		45,641

		AF.41913		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 1		m3		711,976				574,230		45,641

		AF.41914		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 1		m3		751,760				574,230		45,641

		AF.41915		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 1		m3		793,101				574,230		45,641

		AF.42112		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		371,019				15,799		30,040

		AF.42113		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		411,936				15,799		30,040

		AF.42114		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		451,326				15,799		30,040

		AF.42115		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		492,257				15,799		30,040

		AF.42122		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		378,439				43,240		33,313

		AF.42123		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		420,174				43,240		33,313

		AF.42124		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		460,352				43,240		33,313

		AF.42125		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		502,102				43,240		33,313

		AF.42132		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		376,550				24,115		29,528

		AF.42133		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		418,085				24,115		29,528

		AF.42134		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		458,069				24,115		29,528

		AF.42135		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		499,604				24,115		29,528

		AF.42212		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		530,405				133,236		47,113

		AF.42213		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		571,731				133,236		47,113

		AF.42214		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		611,515				133,236		47,113

		AF.42215		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		652,856				133,236		47,113

		AF.42222		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		437,961				120,615		47,113

		AF.42223		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		479,288				120,615		47,113

		AF.42224		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		519,071				120,615		47,113

		AF.42225		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		560,412				120,615		47,113

		AF.42232		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		418,995				108,536		43,840

		AF.42233		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		460,321				108,536		43,840

		AF.42234		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		500,105				108,536		43,840

		AF.42235		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		541,446				108,536		43,840

		AF.42242		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		406,341				97,673		43,840

		AF.42243		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		447,667				97,673		43,840

		AF.42244		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		487,451				97,673		43,840

		AF.42245		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		528,792				97,673		43,840

		AF.42252		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		396,859				87,892		38,931

		AF.42253		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		438,185				87,892		38,931

		AF.42254		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		477,969				87,892		38,931

		AF.42255		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		519,310				87,892		38,931

		AF.42262		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		390,533				79,103		35,659

		AF.42263		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		431,859				79,103		35,659

		AF.42264		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		471,643				79,103		35,659

		AF.42265		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		512,984				79,103		35,659

		AF.42312		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		530,405				142,701		47,113

		AF.42313		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		571,731				142,701		47,113

		AF.42314		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		611,515				142,701		47,113

		AF.42315		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		652,856				142,701		47,113

		AF.42322		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		437,961				128,728		47,113

		AF.42323		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		479,288				128,728		47,113

		AF.42324		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		519,071				128,728		47,113

		AF.42325		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		560,412				128,728		47,113

		AF.42332		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		418,995				115,838		43,840

		AF.42333		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		460,321				115,838		43,840

		AF.42334		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		500,105				115,838		43,840

		AF.42335		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		541,446				115,838		43,840

		AF.42342		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		406,341				104,254		43,840

		AF.42343		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		447,667				104,254		43,840

		AF.42344		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		487,451				104,254		43,840

		AF.42345		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		528,792				104,254		43,840

		AF.42412		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		454,133				106,598		43,840

		AF.42413		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		495,459				106,598		43,840

		AF.42414		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		535,243				106,598		43,840

		AF.42415		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		576,584				106,598		43,840

		AF.42422		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		406,345				96,501		43,840

		AF.42423		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		447,671				96,501		43,840

		AF.42424		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		487,455				96,501		43,840

		AF.42425		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		528,796				96,501		43,840

		AF.42432		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		396,862				86,811		38,931

		AF.42433		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		438,188				86,811		38,931

		AF.42434		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		477,972				86,811		38,931

		AF.42435		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		519,313				86,811		38,931

		AF.42442		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		390,535				78,157		38,931

		AF.42443		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		431,861				78,157		38,931

		AF.42444		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		471,645				78,157		38,931

		AF.42445		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		512,986				78,157		38,931

		AF.42512		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		378,439				38,312		33,313

		AF.42513		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		420,174				38,312		33,313

		AF.42514		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		460,352				38,312		33,313

		AF.42515		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		502,102				38,312		33,313

		AF.42522		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		378,439				145,451		39,321

		AF.42523		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		420,174				145,451		39,321

		AF.42524		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		460,352				145,451		39,321

		AF.42525		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		502,102				145,451		39,321

		AF.42532		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		378,439				82,574		33,313

		AF.42533		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		420,174				82,574		33,313

		AF.42534		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		460,352				82,574		33,313

		AF.42535		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		502,102				82,574		33,313

		AF.42542		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		374,729				69,097		33,313

		AF.42543		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		416,055				69,097		33,313

		AF.42544		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		455,839				69,097		33,313

		AF.42545		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		497,180				69,097		33,313

		AF.42612		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		374,729				192,011		47,113

		AF.42613		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		416,055				192,011		47,113

		AF.42614		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		455,839				192,011		47,113

		AF.42615		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		497,180				192,011		47,113

		AF.42622		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		374,729				214,998		52,022

		AF.42623		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		416,055				214,998		52,022

		AF.42624		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		455,839				214,998		52,022

		AF.42625		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		497,180				214,998		52,022

		AF.42712		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		374,729				89,245		52,022

		AF.42713		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		416,055				89,245		52,022

		AF.42714		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M500, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		455,839				89,245		52,022

		AF.42715		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		497,180				89,245		52,022

		AF.42722		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		466,377				118,997		43,840

		AF.42723		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		507,703				118,997		43,840

		AF.42724		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		547,487				118,997		43,840

		AF.42725		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		588,828				118,997		43,840

		AF.42732		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		378,439				116,957		38,931

		AF.42733		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		420,174				116,957		38,931

		AF.42734		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		460,352				116,957		38,931

		AF.42735		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		502,102				116,957		38,931

		AF.42742		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		374,729				87,426		43,840

		AF.42743		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		416,055				87,426		43,840

		AF.42744		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		455,839				87,426		43,840

		AF.42745		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		497,180				87,426		43,840

		AF.42752		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		429,393				142,796		38,931

		AF.42753		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		470,719				142,796		38,931

		AF.42754		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		510,503				142,796		38,931

		AF.42755		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		551,844				142,796		38,931

		AF.42762		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		429,393				117,539		38,931

		AF.42763		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		470,719				117,539		38,931

		AF.42764		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		510,503				117,539		38,931

		AF.42765		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		551,844				117,539		38,931

		AF.42772		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		374,729				71,215		43,840

		AF.42773		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		416,055				71,215		43,840

		AF.42774		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		455,839				71,215		43,840

		AF.42775		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		497,180				71,215		43,840

		AF.42812		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M150, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		331,240				36,241		71,781

		AF.42813		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M200, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		368,490				36,241		71,781

		AF.42814		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M250, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		404,033				36,241		71,781

		AF.42815		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M300, đổ bằng cần cẩu 25T		m3		441,504				36,241		71,781

		AF.42912		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 2		m3		670,650				574,230		51,003

		AF.42913		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 2		m3		711,976				574,230		51,003

		AF.42914		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 2		m3		751,760				574,230		51,003

		AF.42915		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 2		m3		793,101				574,230		51,003

		AF.43112		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		361,941				15,799		34,717

		AF.43113		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		401,013				15,799		34,717

		AF.43114		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		438,632				15,799		34,717

		AF.43115		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		477,719				15,799		34,717

		AF.43122		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		369,180				43,240		39,213

		AF.43123		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		409,033				43,240		39,213

		AF.43124		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		447,405				43,240		39,213

		AF.43125		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		487,273				43,240		39,213

		AF.43132		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		367,337				24,115		34,205

		AF.43133		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		406,999				24,115		34,205

		AF.43134		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		445,186				24,115		34,205

		AF.43135		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		484,849				24,115		34,205

		AF.43212		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		530,405				133,236		53,823

		AF.43213		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		571,731				133,236		53,823

		AF.43214		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		611,515				133,236		53,823

		AF.43215		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		652,856				133,236		53,823

		AF.43222		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		437,961				120,615		53,823

		AF.43223		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		479,288				120,615		53,823

		AF.43224		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		519,071				120,615		53,823

		AF.43225		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		560,412				120,615		53,823

		AF.43232		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		418,995				108,536		49,327

		AF.43233		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		460,321				108,536		49,327

		AF.43234		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		500,105				108,536		49,327

		AF.43235		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		541,446				108,536		49,327

		AF.43242		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		406,341				97,673		49,327

		AF.43243		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		447,667				97,673		49,327

		AF.43244		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		487,451				97,673		49,327

		AF.43245		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		528,792				97,673		49,327

		AF.43252		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		396,859				87,892		44,831

		AF.43253		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		438,185				87,892		44,831

		AF.43254		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		477,969				87,892		44,831

		AF.43255		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		519,310				87,892		44,831

		AF.43262		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		531,015				79,103		40,336

		AF.43263		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		431,859				79,103		40,336

		AF.43264		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		471,643				79,103		40,336

		AF.43265		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		512,984				79,103		40,336

		AF.43312		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		530,405				142,701		53,823

		AF.43313		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		571,731				142,701		53,823

		AF.43314		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		611,515				142,701		53,823

		AF.43315		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		652,856				142,701		53,823

		AF.43322		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		437,961				128,728		53,823

		AF.43323		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		479,288				128,728		53,823

		AF.43324		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		519,071				128,728		53,823

		AF.43325		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		560,412				128,728		53,823

		AF.43332		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		418,995				115,838		49,327

		AF.43333		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		460,321				115,838		49,327

		AF.43334		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		500,105				115,838		49,327

		AF.43335		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		541,446				115,838		49,327

		AF.43342		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		406,341				104,254		49,327

		AF.43343		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		447,667				104,254		49,327

		AF.43344		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		487,451				104,254		49,327

		AF.43345		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		528,792				104,254		49,327

		AF.43412		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		454,133				106,598		49,327

		AF.43413		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		495,459				106,598		49,327

		AF.43414		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		535,243				106,598		49,327

		AF.43415		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		576,584				106,598		49,327

		AF.43422		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		406,345				96,501		49,327

		AF.43423		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		447,671				96,501		49,327

		AF.43424		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		487,455				96,501		49,327

		AF.43425		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		528,796				96,501		49,327

		AF.43432		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		396,862				86,811		44,831

		AF.43433		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		438,188				86,811		44,831

		AF.43434		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		477,972				86,811		44,831

		AF.43435		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		519,313				86,811		44,831

		AF.43442		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		390,535				78,157		44,831

		AF.43443		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		431,861				78,157		44,831

		AF.43444		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		471,645				78,157		44,831

		AF.43445		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		512,986				78,157		44,831

		AF.43512		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		378,439				38,312		39,213

		AF.43513		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		420,174				38,312		39,213

		AF.43514		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		460,352				38,312		39,213

		AF.43515		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		502,102				38,312		39,213

		AF.43522		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		378,439				145,451		45,280

		AF.43523		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		420,174				145,451		45,280

		AF.43524		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		460,352				145,451		45,280

		AF.43525		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		502,102				145,451		45,280

		AF.43532		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		378,439				82,574		39,213

		AF.43533		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		420,174				82,574		39,213

		AF.43534		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		460,352				82,574		39,213

		AF.43535		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		502,102				82,574		39,213

		AF.43542		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		374,729				69,097		39,213

		AF.43543		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		416,055				69,097		39,213

		AF.43544		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		455,839				69,097		39,213

		AF.43545		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		497,180				69,097		39,213

		AF.43612		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		374,729				192,011		53,823

		AF.43613		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		416,055				192,011		53,823

		AF.43614		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		455,839				192,011		53,823

		AF.43615		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		497,180				192,011		53,823

		AF.43622		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		374,729				214,998		60,566

		AF.43623		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		416,055				214,998		60,566

		AF.43624		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		455,839				214,998		60,566

		AF.43625		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		497,180				214,998		60,566

		AF.43712		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		374,729				89,245		60,566

		AF.43713		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		416,055				89,245		60,566

		AF.43714		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M500, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		455,839				89,245		60,566

		AF.43715		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		497,180				89,245		60,566

		AF.43722		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		466,377				118,997		49,327

		AF.43723		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		507,703				118,997		49,327

		AF.43724		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		547,487				118,997		49,327

		AF.43725		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		588,828				118,997		49,327

		AF.43732		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		378,439				116,957		44,831

		AF.43733		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		420,174				116,957		44,831

		AF.43734		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		460,352				116,957		44,831

		AF.43735		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		502,102				116,957		44,831

		AF.43742		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		374,729				87,426		49,327

		AF.43743		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		416,055				87,426		49,327

		AF.43744		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		455,839				87,426		49,327

		AF.43745		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		497,180				87,426		49,327

		AF.43752		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		429,393				142,796		44,831

		AF.43753		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		470,719				142,796		44,831

		AF.43754		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		510,503				142,796		44,831

		AF.43755		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		551,844				142,796		44,831

		AF.43762		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		429,393				117,539		44,831

		AF.43763		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		470,719				117,539		44,831

		AF.43764		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		510,503				117,539		44,831

		AF.43765		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		551,844				117,539		44,831

		AF.43772		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		374,729				71,215		49,327

		AF.43773		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		416,055				71,215		49,327

		AF.43774		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		455,839				71,215		49,327

		AF.43775		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		497,180				71,215		49,327

		AF.43812		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M150, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		331,240				38,312		63,573

		AF.43813		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M200, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		368,490				38,312		63,573

		AF.43814		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M250, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		404,033				38,312		63,573

		AF.43815		Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax >= 80mm đá 4x6 M300, đổ bằng cần cẩu 40T		m3		441,504				38,312		63,573

		AF.43912		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M150, đổ bằng cần cẩu 4		m3		670,650				574,230		59,960

		AF.43913		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M200, đổ bằng cần cẩu 4		m3		711,976				574,230		59,960

		AF.43914		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M250, đổ bằng cần cẩu 4		m3		751,760				574,230		59,960

		AF.43915		Bê tông thủy công chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van) đá 1x2 M300, đổ bằng cần cẩu 4		m3		793,101				574,230		59,960

		AF.44112		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		362,707				15,799		37,915

		AF.44113		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		403,389				15,799		37,915

		AF.44114		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		443,007				15,799		37,915

		AF.44115		Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		483,966				15,799		37,915

		AF.44122		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		369,962				43,240		37,915

		AF.44123		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		411,456				43,240		37,915

		AF.44124		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		451,867				43,240		37,915

		AF.44125		Bê tông thủy công bản đáy đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		493,645				43,240		37,915

		AF.44132		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		369,962				24,115		37,393

		AF.44133		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		411,456				24,115		37,393

		AF.44134		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		451,867				24,115		37,393

		AF.44135		Bê tông thủy công nền đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		493,645				24,115		37,393

		AF.44212		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		522,011				133,236		43,646

		AF.44213		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		563,098				133,236		43,646

		AF.44214		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		603,113				133,236		43,646

		AF.44215		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		644,481				133,236		43,646

		AF.44222		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		429,567				120,615		43,646

		AF.44223		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		470,655				120,615		43,646

		AF.44224		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		510,669				120,615		43,646

		AF.44225		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		552,038				120,615		43,646

		AF.44232		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		410,601				108,536		43,646

		AF.44233		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		451,689				108,536		43,646

		AF.44234		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		491,703				108,536		43,646

		AF.44235		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		533,072				108,536		43,646

		AF.44242		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		397,947				97,673		43,646

		AF.44243		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		439,035				97,673		43,646

		AF.44244		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		479,049				97,673		43,646

		AF.44245		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 3m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		520,418				97,673		43,646

		AF.44252		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		388,465				87,892		43,646

		AF.44253		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		429,552				87,892		43,646

		AF.44254		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		469,567				87,892		43,646

		AF.44255		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày <= 5m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		510,936				87,892		43,646

		AF.44262		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		382,139				79,103		43,646

		AF.44263		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		423,227				79,103		43,646

		AF.44264		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		463,241				79,103		43,646

		AF.44265		Bê tông thủy công tường cánh, tường biên dày > 5m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		504,610				79,103		43,646

		AF.44312		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		522,011				142,701		436,465

		AF.44313		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		563,098				142,701		436,465

		AF.44314		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		603,113				142,701		436,465

		AF.44315		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		644,481				142,701		436,465

		AF.44322		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		429,567				128,728		43,646

		AF.44323		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		470,655				128,728		43,646

		AF.44324		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		510,669				128,728		43,646

		AF.44325		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		552,038				128,728		43,646

		AF.44332		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		410,601				115,838		43,646

		AF.44333		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		451,689				115,838		43,646

		AF.44334		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		491,703				115,838		43,646

		AF.44335		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		533,072				115,838		43,646

		AF.44342		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		397,947				104,254		43,646

		AF.44343		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		439,035				104,254		43,646

		AF.44344		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		479,049				104,254		43,646

		AF.44345		Bê tông thủy công trụ pin, trụ biên dày > 2m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		520,418				104,254		43,646

		AF.44412		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		444,912				106,598		43,646

		AF.44413		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		486,000				106,598		43,646

		AF.44414		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		526,014				106,598		43,646

		AF.44415		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 0,45m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		567,383				106,598		43,646

		AF.44422		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		397,951				96,501		43,646

		AF.44423		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		439,039				96,501		43,646

		AF.44424		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		479,053				96,501		43,646

		AF.44425		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 1m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		520,422				96,501		43,646

		AF.44432		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		388,468				86,811		43,646

		AF.44433		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		429,556				86,811		43,646

		AF.44434		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		469,570				86,811		43,646

		AF.44435		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày <= 2m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		510,939				86,811		43,646

		AF.44442		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		382,141				78,157		43,646

		AF.44443		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		423,229				78,157		43,646

		AF.44444		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		463,243				78,157		43,646

		AF.44445		Bê tông thủy công tường thượng lưu đập dày > 2m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		504,612				78,157		43,646

		AF.44512		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		369,962				38,312		37,915

		AF.44513		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		411,456				38,312		37,915

		AF.44514		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		451,867				38,312		37,915

		AF.44515		Bê tông thủy công thân đập đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		493,645				38,312		37,915

		AF.44522		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		369,962				145,451		43,646

		AF.44523		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		411,456				145,451		43,646

		AF.44524		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		451,867				145,451		43,646

		AF.44525		Bê tông thủy công mặt cong đập tràn đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		493,645				145,451		43,646

		AF.44532		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		369,962				82,574		37,915

		AF.44533		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		411,456				82,574		37,915

		AF.44534		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		451,867				82,574		37,915

		AF.44535		Bê tông thủy công mũi phóng đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		493,645				82,574		37,915

		AF.44542		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		366,335				69,097		37,915

		AF.44543		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		407,422				69,097		37,915

		AF.44544		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		447,437				69,097		37,915

		AF.44545		Bê tông thủy công dốc nước đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		488,805				69,097		37,915

		AF.44612		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		366,335				192,011		43,646

		AF.44613		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		407,422				192,011		43,646

		AF.44614		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		447,437				192,011		43,646

		AF.44615		Bê tông thủy công tháp điều áp cao <= 25m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		488,805				192,011		43,646

		AF.44622		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		366,335				214,998		49,265

		AF.44623		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		407,422				214,998		49,265

		AF.44624		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		447,437				214,998		49,265

		AF.44625		Bê tông thủy công tháp điều áp cao  > 25m đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		488,805				214,998		49,265

		AF.44712		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		366,335				89,245		43,646

		AF.44713		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		407,422				89,245		43,646

		AF.44714		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M500, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		447,437				89,245		43,646

		AF.44715		Bê tông thủy công mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		488,805				89,245		43,646

		AF.44722		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		457,983				118,997		43,646

		AF.44723		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		499,071				118,997		43,646

		AF.44724		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		539,085				118,997		43,646

		AF.44725		Bê tông thủy công bọc đường ống thép áp lực đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		580,454				118,997		43,646

		AF.44732		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		369,962				116,957		43,646

		AF.44733		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		411,456				116,957		43,646

		AF.44734		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		451,867				116,957		43,646

		AF.44735		Bê tông thủy công bệ đỡ máy phát đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		493,645				116,957		43,646

		AF.44742		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		366,335				87,426		43,646

		AF.44743		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		407,422				87,426		43,646

		AF.44744		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		447,437				87,426		43,646

		AF.44745		Bê tông thủy công mái kênh, mái hố xói đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		488,805				87,426		43,646

		AF.44752		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		420,999				142,796		43,646

		AF.44753		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		462,086				142,796		43,646

		AF.44754		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		502,101				142,796		43,646

		AF.44755		Bê tông thủy công buồng xoắn đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		543,469				142,796		43,646

		AF.44762		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		420,999				117,539		43,646

		AF.44763		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		462,086				117,539		43,646

		AF.44764		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		502,101				117,539		43,646

		AF.44765		Bê tông thủy công ống hút đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		543,469				117,539		43,646

		AF.44772		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M150, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		366,335				71,215		43,646

		AF.44773		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M200, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		407,422				71,215		43,646

		AF.44774		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M250, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		447,437				71,215		43,646

		AF.44775		Bê tông thủy công sàn dày >= 30cm đá 1x2 M300, đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h		m3		488,805				71,215		43,646

		AF.51110		SX vữa bêtông qua dây chuyền trạm trộn 16m3/h tại hiện trường		m3						4,573		70,847

		AF.51120		SX vữa bêtông qua dây chuyền trạm trộn 20-25m3/h tại hiện trường		m3						3,867		55,347

		AF.51130		SX vữa bêtông qua dây chuyền trạm trộn 30m3/h tại hiện trường		m3						3,742		52,107

		AF.51140		SX vữa bêtông qua dây chuyền trạm trộn 50m3/h tại hiện trường		m3						2,910		32,493

		AF.51150		SX vữa bêtông qua dây chuyền trạm trộn 125m3/h tại hiện trường		m3						2,495		29,123

		AF.51160		SX vữa bêtông qua dây chuyền trạm trộn > 125m3/h tại hiện trường		m3						2,328		27,849

		AF.52111		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cự li 0,5km		100m3								3,714,201

		AF.52112		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3 cự li 0,5km		100m3								3,915,269

		AF.52113		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 14,5m3 cự li 0,5km		100m3								3,784,364

		AF.52121		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cự li 1km		100m3								3,975,198

		AF.52122		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3 cự li 1km		100m3								4,170,960

		AF.52123		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 14,5m3 cự li 1km		100m3								4,033,633

		AF.52131		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cự li 1,5km		100m3								4,216,120

		AF.52132		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3 cự li 1,5km		100m3								4,474,593

		AF.52133		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 14,5m3 cự li 1,5km		100m3								4,305,563

		AF.52141		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cự li 2km		100m3								4,577,501

		AF.52142		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3 cự li 2km		100m3								4,826,168

		AF.52143		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 14,5m3 cự li 2km		100m3								4,645,476

		AF.52151		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cự li 3km		100m3								5,420,725

		AF.52152		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3 cự li 3km		100m3								5,689,126

		AF.52153		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 14,5m3 cự li 3km		100m3								5,483,928

		AF.52161		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cự li 4km		100m3								5,952,759

		AF.52162		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3 cự li 4km		100m3								6,264,430

		AF.52163		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 14,5m3 cự li 4km		100m3								6,050,450

		AF.52171		Vận chuyển tiếp 1km vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 6m3		100m3								505,934

		AF.52172		Vận chuyển tiếp 1km vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3		100m3								533,755

		AF.52173		Vận chuyển tiếp 1km vữa bêtông bằng ô tô chuyển trộn 14,5m3		100m3								514,402

		AF.52211		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng xe goòng 5,8m3 cự li 0,5km		100m3								13,522,397

		AF.52212		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng xe goòng 5,8m3 cự li 1km		100m3								14,808,205

		AF.52213		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng xe goòng 5,8m3 cự li 1,5km		100m3								16,092,569

		AF.52214		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng xe goòng 5,8m3 cự li 2km		100m3								17,376,934

		AF.52215		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng xe goòng 5,8m3 cự li 3km		100m3								19,937,818

		AF.52221		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn 6m3 cự li 0,5km		100m3								4,046,471

		AF.52222		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn 6m3 cự li 1km		100m3								4,569,471

		AF.52223		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn 6m3 cự li 1,5km		100m3								5,092,470

		AF.52224		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn 6m3 cự li 2km		100m3								5,615,470

		AF.52225		Vận chuyển vữa bêtông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn 6m3 cự li 3km		100m3								6,655,446

		AF.52311		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 10T cự li 0,5km		100m3								2,288,382

		AF.52312		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 15T cự li 0,5km		100m3								1,785,859

		AF.52313		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 22T cự li 0,5km		100m3								1,486,732

		AF.52321		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 10T cự li 1km		100m3								2,450,733

		AF.52322		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 15T cự li 1km		100m3								1,885,073

		AF.52323		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 22T cự li 1km		100m3								1,579,653

		AF.52331		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 10T cự li 1,5km		100m3								2,543,506

		AF.52332		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 15T cự li 1,5km		100m3								2,029,385

		AF.52333		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 22T cự li 1,5km		100m3								1,693,223

		AF.52341		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 10T cự li 2km		100m3								2,821,822

		AF.52342		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 15T cự li 2km		100m3								2,182,717

		AF.52343		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 22T cự li 2km		100m3								1,817,117

		AF.52351		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 10T cự li 3km		100m3								3,339,801

		AF.52352		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 15T cự li 3km		100m3								2,570,555

		AF.52353		Vận chuyển vữa bêtông bằng ô tô tự đổ 22T cự li 3km		100m3								2,147,502

		AF.61110		SXLD cốt thép móng đường kính <=10mm		tấn		8,032,084				510,226		24,261

		AF.61120		SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm		tấn		8,094,098				375,909		144,055

		AF.61130		SXLD cốt thép móng đường kính > 18mm		tấn		8,101,898				286,214		151,044

		AF.61210		SXLD cốt thép bệ máy đường kính <=10mm		tấn		8,032,084				583,245		24,261

		AF.61220		SXLD cốt thép bệ máy đường kính <=18mm		tấn		8,096,225				454,336		148,507

		AF.61230		SXLD cốt thép bệ máy đường kính > 18mm		tấn		8,101,898				352,922		151,044

		AF.61311		SXLD cốt thép tường đường kính <=10mm h<=4m		tấn		8,032,084				614,345		24,261

		AF.61312		SXLD cốt thép tường đường kính <=10mm h<=16m		tấn		8,032,084				636,431		29,135

		AF.61313		SXLD cốt thép tường đường kính <=10mm h<=50m		tấn		8,032,084				699,984		80,039

		AF.61314		SXLD cốt thép tường đường kính <=10mm h > 50m		tấn		8,032,084				731,535		99,497

		AF.61321		SXLD cốt thép tường đường kính <=18mm h<=4m		tấn		8,094,098				503,465		144,055

		AF.61322		SXLD cốt thép tường đường kính <=18mm h<=16m		tấn		8,094,098				549,891		151,324

		AF.61323		SXLD cốt thép tường đường kính <=18mm h<=50m		tấn		8,094,098				604,880		196,304

		AF.61324		SXLD cốt thép tường đường kính <=18mm h > 50m		tấn		8,094,098				631,022		214,211

		AF.61331		SXLD cốt thép tường đường kính > 18mm h<=4m		tấn		8,101,898				410,164		151,044

		AF.61332		SXLD cốt thép tường đường kính > 18mm h<=16m		tấn		8,101,898				459,294		158,453

		AF.61333		SXLD cốt thép tường đường kính > 18mm h<=50m		tấn		8,101,898				504,818		197,509

		AF.61334		SXLD cốt thép tường đường kính > 18mm h > 50m		tấn		8,101,898				528,256		216,357

		AF.61411		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm h<=4m		tấn		8,032,084				670,686		24,261

		AF.61412		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm h<=16m		tấn		8,032,084				687,814		29,135

		AF.61413		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm h<=50m		tấn		8,032,084				756,325		83,988

		AF.61414		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm h > 50m		tấn		8,032,084				791,031		104,480

		AF.61421		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm h<=4m		tấn		8,096,225				451,631		148,507

		AF.61422		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm h<=16m		tấn		8,096,225				459,294		155,865

		AF.61423		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm h<=50m		tấn		8,096,225				505,268		200,845

		AF.61424		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm h > 50m		tấn		8,096,225				528,256		218,752

		AF.61431		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính > 18mm h<=4m		tấn		8,112,534				382,219		175,528

		AF.61432		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính > 18mm h<=16m		tấn		8,112,534				398,896		183,427

		AF.61433		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính > 18mm h<=50m		tấn		8,112,534				439,011		222,482

		AF.61434		SXLD cốt thép cột, trụ đường kính > 18mm h > 50m		tấn		8,112,534				458,843		241,330

		AF.61511		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm h<=4m		tấn		8,032,084				730,183		24,261

		AF.61512		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm h<=16m		tấn		8,032,084				746,860		29,135

		AF.61513		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm h<=50m		tấn		8,032,084				821,681		83,988

		AF.61514		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm h > 50m		tấn		8,032,084				860,894		104,480

		AF.61521		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm h<=4m		tấn		8,094,807				452,533		145,502

		AF.61522		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm h<=16m		tấn		8,094,807				469,210		152,800

		AF.61523		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm h<=50m		tấn		8,094,807				516,086		197,780

		AF.61524		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm h > 50m		tấn		8,094,807				539,524		215,687

		AF.61531		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính > 18mm h<=4m		tấn		8,110,643				410,164		171,744

		AF.61532		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính > 18mm h<=16m		tấn		8,110,643				413,319		179,567

		AF.61533		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính > 18mm h<=50m		tấn		8,110,643				455,237		218,623

		AF.61534		SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính > 18mm h > 50m		tấn		8,110,643				475,520		237,471

		AF.61611		SXLD cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đk <=10mm h<=4m		tấn		8,032,084				978,986		24,261

		AF.61612		SXLD cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đk <=10mm h<=16m		tấn		8,032,084				996,564		29,135

		AF.61613		SXLD cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đk <=10mm h<=50m		tấn		8,032,084				1,096,175		83,988

		AF.61614		SXLD cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đk <=10mm h > 50m		tấn		8,032,084				1,144,854		104,480

		AF.61621		SXLD cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đk <=18mm h<=4m		tấn		8,093,826				929,856		144,389

		AF.61622		SXLD cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đk <=18mm h<=16m		tấn		8,093,826				946,082		151,665

		AF.61623		SXLD cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đk <=18mm h<=50m		tấn		8,093,826				1,036,679		196,645

		AF.61624		SXLD cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đk <=18mm h > 50m		tấn		8,093,826				1,088,062		214,552

		AF.61711		SXLD cốt thép sàn mái đk <=10mm h<=16m		tấn		8,032,084				659,418		24,746

		AF.61712		SXLD cốt thép sàn mái đk <=10mm h<=50m		tấn		8,032,084				725,675		93,862

		AF.61713		SXLD cốt thép sàn mái đk <=10mm h > 50m		tấn		8,032,084				758,579		103,735

		AF.61721		SXLD cốt thép sàn mái đk <=18mm h<=16m		tấn		8,093,826				491,746		151,665

		AF.61722		SXLD cốt thép sàn mái đk <=18mm h<=50m		tấn		8,093,826				540,876		226,415

		AF.61723		SXLD cốt thép sàn mái đk <=18mm h > 50m		tấn		8,093,826				759,029		238,873

		AF.61811		SXLD cốt thép cầu thang đk <=10mm h<=4m		tấn		8,032,084				817,173		24,261

		AF.61812		SXLD cốt thép cầu thang đk <=10mm h<=16m		tấn		8,032,084				834,301		29,135

		AF.61813		SXLD cốt thép cầu thang đk <=10mm h<=50m		tấn		8,032,084				917,686		83,988

		AF.61814		SXLD cốt thép cầu thang đk <=10mm h > 50m		tấn		8,032,084				959,153		104,480

		AF.61821		SXLD cốt thép cầu thang đk <=18mm h<=4m		tấn		8,093,826				649,502		144,389

		AF.61822		SXLD cốt thép cầu thang đk <=18mm h<=16m		tấn		8,093,826				659,418		151,665

		AF.61823		SXLD cốt thép cầu thang đk <=18mm h<=50m		tấn		8,093,826				714,407		206,518

		AF.61824		SXLD cốt thép cầu thang đk <=18mm h > 50m		tấn		8,093,826				746,860		227,010

		AF.62110		SXLD cốt thép lồng thang máy đk <=10mm		tấn		8,044,115				755,749		111,534

		AF.62120		SXLD cốt thép lồng thang máy đk <=18mm		tấn		7,975,276				655,695		244,039

		AF.62130		SXLD cốt thép lồng thang máy đk > 18mm		tấn		7,975,313				548,841		242,775

		AF.62210		SXLD cốt thép silô đk <=10mm		tấn		8,044,115				701,837		698,758

		AF.62220		SXLD cốt thép silô đk <=18mm		tấn		7,974,803				607,125		736,654

		AF.62230		SXLD cốt thép silô đk > 18mm		tấn		7,977,677				485,700		648,252

		AF.62310		SXLD cốt thép ống khói đk <=10mm		tấn		8,044,115				849,975		102,472

		AF.62320		SXLD cốt thép ống khói đk <=18mm		tấn		7,974,803				728,550		234,022

		AF.62330		SXLD cốt thép ống khói đk > 18mm		tấn		7,977,677				582,840		228,807

		AF.63110		SXLD cốt thép giếng nước, giếng cáp đk <=10mm		tấn		8,032,084				1,175,504		24,261

		AF.63120		SXLD cốt thép giếng nước, giếng cáp đk <=18mm		tấn		8,095,906				1,181,814		147,950

		AF.63130		SXLD cốt thép giếng nước, giếng cáp đk > 18mm		tấn		8,112,227				1,202,548		175,528

		AF.63210		SXLD cốt thép mương cáp, rãnh nước đk <=10mm		tấn		8,032,084				494,451		24,261

		AF.63220		SXLD cốt thép mương cáp, rãnh nước đk > 10mm		tấn		8,101,898				312,807		161,861

		AF.63310		SXLD cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn  đk <=10mm		tấn		8,032,084				947,115		24,261

		AF.63320		SXLD cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn  đk <=18mm		tấn		8,151,534				767,406		274,265

		AF.63330		SXLD cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn  đk > 18mm		tấn		8,151,534				704,265		264,561

		AF.64110		SXLD cốt thép cầu máng thường đk <=10mm		tấn		8,032,084				923,997		24,261

		AF.64120		SXLD cốt thép cầu máng thường đk <=18mm		tấn		8,151,534				788,778		274,265

		AF.64130		SXLD cốt thép cầu máng thường đk > 18mm		tấn		8,149,170				698,632		258,996

		AF.64210		SXLD cốt thép cầu máng vỏ mỏng đk <=10mm		tấn		8,032,084				1,301,708		24,261

		AF.64220		SXLD cốt thép cầu máng vỏ mỏng đk <=18mm		tấn		8,151,534				919,940		274,265

		AF.64230		SXLD cốt thép cầu máng vỏ mỏng đk > 18mm		tấn		8,149,170				906,869		258,996

		AF.65110		SXLD cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đk <=10mm		tấn		8,032,084				815,490		160,427

		AF.65120		SXLD cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đk <=18mm		tấn		8,116,080				569,240		299,599

		AF.65130		SXLD cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đk > 18mm		tấn		8,121,161				473,558		293,015

		AF.65210		SXLD cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đk <=10mm		tấn		8,032,084				976,743		238,250

		AF.65220		SXLD cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đk <=18mm		tấn		8,116,080				709,122		400,072

		AF.65230		SXLD cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đk > 18mm		tấn		8,121,161				568,269		340,151

		AF.65310		SXLD cần neo thép gia cố mái taluy đường		tấn		8,737,210				2,924,517		472,499

		AF.66110		SXLD cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau) trên cạn		tấn		8,603,190				1,475,432		4,988,496

		AF.66120		SXLD cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau) trên mặt nước		tấn		8,603,190				1,686,208		6,185,818

		AF.67110		SXLD cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barette trên cạn đk <=18mm		tấn		8,233,049				597,411		505,623

		AF.67120		SXLD cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barette trên cạn đk > 18mm		tấn		8,244,985				524,556		506,629

		AF.67210		SXLD cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước đk <=18mm		tấn		8,233,049				657,152		869,092

		AF.67220		SXLD cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước đk > 18mm		tấn		8,244,985				577,012		844,945

		AF.68110		Sản xuất cốt thép bê tông hầm đk <=18mm		tấn		7,989,488				365,246		87,907

		AF.68120		Sản xuất cốt thép bê tông hầm đk > 18mm		tấn		8,013,242				306,962		129,091

		AF.68210		Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm đk <=18mm		tấn		233,555				886,403		256,548

		AF.68220		Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm đk > 18mm		tấn		214,221				931,573		253,143

		AF.68310		Lắp dựng cốt thép vòm hầm đk <=18mm		tấn		244,404				1,682,465		356,990

		AF.68320		Lắp dựng cốt thép vòm hầm đk > 18mm		tấn		224,949				1,740,749		354,720

		AF.68410		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm đk <=18mm		tấn		256,458				1,272,534		385,370

		AF.68420		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm đk > 18mm		tấn		236,883				1,330,818		381,964

		AF.68510		Lắp dựng cốt thép hầm đứng đk <=18mm		tấn		463,793				2,044,797		765,394

		AF.68520		Lắp dựng cốt thép hầm đứng đk > 18mm		tấn		355,257				2,107,938		576,956

		AF.68610		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng đk <=18mm		tấn		463,793				2,127,366		771,576

		AF.68620		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng đk > 18mm		tấn		355,257				2,211,878		583,138

		AF.71110		SXLD cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				510,226		80,997

		AF.71120		SXLD cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,094,098				375,909		200,791

		AF.71130		SXLD cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				286,214		207,780

		AF.71210		SXLD cốt thép tường công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				627,596		80,997

		AF.71220		SXLD cốt thép tường công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,094,098				531,321		200,791

		AF.71230		SXLD cốt thép tường công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				439,642		207,780

		AF.71310		SXLD cốt thép trụ pin, trụ biên công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				680,963		80,997

		AF.71320		SXLD cốt thép trụ pin, trụ biên công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,096,225				456,229		205,242

		AF.71330		SXLD cốt thép trụ pin, trụ biên công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,112,534				392,225		232,264

		AF.71410		SXLD cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				625,388		80,997

		AF.71420		SXLD cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,094,098				526,678		200,791

		AF.71430		SXLD cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				434,729		207,780

		AF.71510		SXLD cốt thép dốc nước công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				583,245		80,997

		AF.71520		SXLD cốt thép dốc nước công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,096,225				454,336		205,242

		AF.71530		SXLD cốt thép dốc nước công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				352,922		207,780

		AF.71611		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=10mm, h<=25m bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				1,109,697		120,233

		AF.71612		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=10mm, h > 25m bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				1,514,904		187,414

		AF.71621		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=18mm, h<=25m bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				969,971		257,500

		AF.71622		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=18mm, h > 25m bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				1,078,146		324,680

		AF.71631		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk > 18mm, h<=25m bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				881,628		247,795

		AF.71632		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk > 18mm, h > 25m bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				898,305		314,976

		AF.71711		SXLD cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				670,731		80,997

		AF.71712		SXLD cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,096,225				522,486		205,242

		AF.71713		SXLD cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				405,882		207,780

		AF.71721		SXLD cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				865,852		80,997

		AF.71722		SXLD cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,151,084				712,153		331,001

		AF.71723		SXLD cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,151,534				653,559		321,297

		AF.71731		SXLD cốt thép buồng xoắn công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				817,173		80,997

		AF.71732		SXLD cốt thép buồng xoắn công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,093,826				659,418		201,125

		AF.71733		SXLD cốt thép buồng xoắn công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				632,374		208,559

		AF.71741		SXLD cốt thép bệ đỡ máy phát công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				583,245		80,997

		AF.71742		SXLD cốt thép bệ đỡ máy phát công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,096,225				454,336		205,242

		AF.71743		SXLD cốt thép bệ đỡ máy phát công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				352,922		207,780

		AF.71751		SXLD cốt thép mái kênh, mái hố xói công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				614,345		80,997

		AF.71752		SXLD cốt thép mái kênh, mái hố xói công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,094,098				503,465		200,791

		AF.71753		SXLD cốt thép mái kênh, mái hố xói công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				410,164		207,780

		AF.71810		SXLD cốt thép sàn công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,032,084				659,418		80,997

		AF.71820		SXLD cốt thép sàn công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,093,826				491,746		201,125

		AF.71830		SXLD cốt thép sàn công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 16T		tấn		8,101,898				374,106		208,559

		AF.72110		SXLD cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				510,226		89,713

		AF.72120		SXLD cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,094,098				375,909		209,507

		AF.72130		SXLD cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				286,214		216,496

		AF.72210		SXLD cốt thép tường công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				627,596		89,713

		AF.72220		SXLD cốt thép tường công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,094,098				531,321		209,507

		AF.72230		SXLD cốt thép tường công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				439,642		216,496

		AF.72310		SXLD cốt thép trụ pin, trụ biên công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				680,963		89,713

		AF.72320		SXLD cốt thép trụ pin, trụ biên công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,096,225				456,229		213,959

		AF.72330		SXLD cốt thép trụ pin, trụ biên công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,112,534				392,225		240,980

		AF.72410		SXLD cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				625,388		89,713

		AF.72420		SXLD cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,094,098				526,678		209,507

		AF.72430		SXLD cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				434,729		216,496

		AF.72510		SXLD cốt thép dốc nước công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				583,245		89,713

		AF.72520		SXLD cốt thép dốc nước công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,096,225				454,336		213,959

		AF.72530		SXLD cốt thép dốc nước công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				352,922		216,496

		AF.72611		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=10mm, h<=25m bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				1,109,697		161,156

		AF.72612		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=10mm, h > 25m bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				1,514,904		263,827

		AF.72621		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=18mm, h<=25m bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				969,971		298,423

		AF.72622		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=18mm, h > 25m bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				1,078,146		401,094

		AF.72631		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk > 18mm, h<=25m bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				881,628		288,718

		AF.72632		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk > 18mm, h > 25m bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				898,305		391,389

		AF.72711		SXLD cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				670,731		89,713

		AF.72712		SXLD cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,096,225				522,486		213,959

		AF.72713		SXLD cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				405,882		216,496

		AF.72721		SXLD cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				865,852		89,713

		AF.72722		SXLD cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,151,534				712,153		339,718

		AF.72723		SXLD cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,151,534				653,559		330,013

		AF.72731		SXLD cốt thép buồng xoắn công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				817,173		89,713

		AF.72732		SXLD cốt thép buồng xoắn công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,093,826				659,418		209,841

		AF.72733		SXLD cốt thép buồng xoắn công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				632,374		217,275

		AF.72741		SXLD cốt thép bệ đỡ máy phát công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				583,245		89,713

		AF.72742		SXLD cốt thép bệ đỡ máy phát công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,096,225				454,336		213,959

		AF.72743		SXLD cốt thép bệ đỡ máy phát công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				352,922		216,496

		AF.72751		SXLD cốt thép mái kênh, mái hố xói công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				614,345		89,713

		AF.72752		SXLD cốt thép mái kênh, mái hố xói công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,094,098				503,465		209,507

		AF.72753		SXLD cốt thép mái kênh, mái hố xói công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				410,164		216,496

		AF.72810		SXLD cốt thép sàn công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,032,084				659,418		89,713

		AF.72820		SXLD cốt thép sàn công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,093,826				491,746		209,841

		AF.72830		SXLD cốt thép sàn công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 25T		tấn		8,101,898				374,106		217,275

		AF.73110		SXLD cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				510,226		91,696

		AF.73120		SXLD cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,094,098				375,909		211,490

		AF.73130		SXLD cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				286,214		218,479

		AF.73210		SXLD cốt thép tường công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				627,596		91,696

		AF.73220		SXLD cốt thép tường công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,094,098				531,321		211,490

		AF.73230		SXLD cốt thép tường công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				439,642		218,479

		AF.73310		SXLD cốt thép trụ pin, trụ biên công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				680,963		91,696

		AF.73320		SXLD cốt thép trụ pin, trụ biên công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,096,225				456,229		215,941

		AF.73330		SXLD cốt thép trụ pin, trụ biên công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,112,534				392,225		242,963

		AF.73410		SXLD cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				625,388		91,696

		AF.73420		SXLD cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,094,098				526,678		211,490

		AF.73430		SXLD cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				434,729		218,479

		AF.73510		SXLD cốt thép dốc nước công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				583,245		91,696

		AF.73520		SXLD cốt thép dốc nước công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,096,225				454,336		215,941

		AF.73530		SXLD cốt thép dốc nước công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				352,922		218,479

		AF.73611		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=10mm, h<=25m bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				1,109,697		157,342

		AF.73612		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=10mm, h > 25m bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				1,514,904		246,062

		AF.73621		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=18mm, h<=25m bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				969,971		294,608

		AF.73622		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk <=18mm, h > 25m bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				1,078,146		383,328

		AF.73631		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk > 18mm, h<=25m bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				881,628		284,903

		AF.73632		SXLD cốt thép tháp điều áp công trình thủy công đk > 18mm, h > 25m bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				898,305		373,624

		AF.73711		SXLD cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				670,731		91,696

		AF.73712		SXLD cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,096,225				522,486		215,941

		AF.73713		SXLD cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				405,882		218,479

		AF.73721		SXLD cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				865,852		91,696

		AF.73722		SXLD cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,151,534				712,153		341,700

		AF.73723		SXLD cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,151,534				653,559		331,996

		AF.73731		SXLD cốt thép buồng xoắn công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				817,173		91,696

		AF.73732		SXLD cốt thép buồng xoắn công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,093,826				659,418		211,823

		AF.73733		SXLD cốt thép buồng xoắn công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				632,374		219,258

		AF.73741		SXLD cốt thép bệ đỡ máy phát công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				583,245		91,696

		AF.73742		SXLD cốt thép bệ đỡ máy phát công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,096,225				454,336		215,941

		AF.73743		SXLD cốt thép bệ đỡ máy phát công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				352,922		218,479

		AF.73751		SXLD cốt thép mái kênh, mái hố xói công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				614,345		91,696

		AF.73752		SXLD cốt thép mái kênh, mái hố xói công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,094,098				503,465		211,490

		AF.73753		SXLD cốt thép mái kênh, mái hố xói công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				410,164		218,479

		AF.73810		SXLD cốt thép sàn công trình thủy công đk <=10mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,032,084				659,418		91,696

		AF.73820		SXLD cốt thép sàn công trình thủy công đk <=18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,093,826				491,746		211,823

		AF.73830		SXLD cốt thép sàn công trình thủy công đk > 18mm, bằng cần cẩu 40T		tấn		8,101,898				374,106		219,258

		AF.81111		SXLD tháo dỡ ván khuôn móng dài, bệ máy		100m2		3,330,338				613,444		0

		AF.81121		SXLD tháo dỡ ván khuôn móng cột tròn, đa giác		100m2		4,292,318				2,197,309		0

		AF.81122		SXLD tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật		100m2		3,614,393				1,338,668		0

		AF.81131		SXLD tháo dỡ ván khuôn cột tròn		100m2		4,351,939				3,826,830		0

		AF.81132		SXLD tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật		100m2		3,591,500				1,549,383		0

		AF.81141		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng		100m2		4,189,573				1,669,837		0

		AF.81151		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái		100m2		3,591,163				1,308,962		0

		AF.81152		SXLD tháo dỡ ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan		100m2		3,591,163				1,382,788		0

		AF.81161		SXLD tháo dỡ ván khuôn cầu thang thường		100m2		3,627,737				2,222,563		0

		AF.81162		SXLD tháo dỡ ván khuôn cầu thang xoáy trôn ốc		100m2		4,618,600				4,570,437		0

		AF.81211		SXLD tháo dỡ ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu BT tương tự		100m2		2,884,745				655,695		0

		AF.81311		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường thẳng dày <=45cm		100m2		3,576,614				1,349,275		0

		AF.81312		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường thẳng dày > 45cm		100m2		3,797,047				1,583,868		0

		AF.81321		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn võ đỗ dày <=45cm		100m2		4,444,721				2,106,481		0

		AF.81322		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn võ đỗ dày > 45cm		100m2		4,755,712				2,533,411		0

		AF.81411		SXLD tháo dỡ ván khuôn xi phông, phễu		100m2		4,955,671				6,231,066		0

		AF.81421		SXLD tháo dỡ ván khuôn ống cống, ống buy		100m2		3,995,106				3,434,595		0

		AF.81431		SXLD tháo dỡ ván khuôn cống vòm		100m2		4,545,114				4,895,800		0

		AF.81441		SXLD tháo dỡ ván khuôn cầu máng		100m2		4,972,633				6,758,532		0

		AF.81511		SXLD tháo dỡ ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu		100m2		3,448,500				2,528,069		0

		AF.81521		SXLD tháo dỡ ván khuôn móng mố, thân mố, móng trụ, thân trụ cầu		100m2		3,514,383				1,396,388		0

		AF.81531		SXLD tháo dỡ ván khuôn dầm, bản dầm cầu cảng		100m2		6,218,835				1,612,038		0

		AF.81611		SXLD tháo dỡ ván khuôn mái bờ kênh mương		100m2		3,966,728				568,821		0

		AF.82111		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ tường, cột vuông (chữ nhật), xà dầm, giằng h<=16m		100m2		1,433,694				1,859,260		197,702

		AF.82121		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ tường, cột vuông (chữ nhật), xà dầm, giằng h<=50m		100m2		1,778,012				1,942,800		663,955

		AF.82131		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ tường, cột vuông (chữ nhật), xà dầm, giằng h > 50m		100m2		1,778,012				2,088,510		843,027

		AF.82211		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ cột tròn h<=16m		100m2		1,778,012				1,918,515		220,405

		AF.82221		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ cột tròn h<=50m		100m2		1,778,012				2,015,655		686,658

		AF.82231		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ cột tròn h > 50m		100m2		1,778,012				2,161,365		865,731

		AF.82311		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ sàn mái h<=16m		100m2		1,556,577				1,578,525		197,702

		AF.82321		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ sàn mái h<=50m		100m2		1,556,577				1,627,095		663,955

		AF.82331		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ sàn mái h > 50m		100m2		1,556,577				1,724,235		843,027

		AF.82411		SXLD tháo dỡ ván khuôn thép mặt đường bê tông		100m2		239,728				605,981		0

		AF.83111		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống h<=16		100m2		285,946				1,027,533		27,427

		AF.83121		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống h<=50		100m2		285,946				1,132,921		493,680

		AF.83131		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống h > 5		100m2		285,946				1,238,309		672,752

		AF.83211		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống h<=16m		100m2		334,947				994,228		27,427

		AF.83221		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống h<=50m		100m2		334,947				1,092,825		493,680

		AF.83231		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống h > 50m		100m2		334,947				1,202,593		672,752

		AF.83311		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ố		100m2		345,064				1,041,827		27,427

		AF.83321		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ố		100m2		345,064				1,148,195		493,680

		AF.83331		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ố		100m2		345,064				1,262,820		672,752

		AF.83411		SXLD tháo dỡ ván khuôn cột vuông (chữ nhật) bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ g		100m2		510,807				1,093,796		27,427

		AF.83421		SXLD tháo dỡ ván khuôn cột vuông (chữ nhật) bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ g		100m2		510,807				1,202,108		493,680

		AF.83431		SXLD tháo dỡ ván khuôn cột vuông (chữ nhật) bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ g		100m2		510,807				1,323,533		672,752

		AF.84111		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chống bằn		100m2		2,348,598				1,078,646		27,427

		AF.84121		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chống bằn		100m2		2,348,598				1,221,974		493,680

		AF.84131		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chống bằn		100m2		2,348,598				1,341,062		672,752

		AF.84211		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chống bằng h		100m2		2,773,512				1,023,856		27,427

		AF.84221		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chống bằng h		100m2		2,773,512				1,126,338		493,680

		AF.84231		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chống bằng h		100m2		2,773,512				1,236,107		672,752

		AF.84311		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chố		100m2		2,489,424				1,772,805		27,427

		AF.84321		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chố		100m2		2,489,424				1,772,805		493,680

		AF.84331		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chố		100m2		2,489,424				1,772,805		672,752

		AF.85111		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ h<=16m		100m2		2,100,420				1,817,943		27,427

		AF.85121		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ h<=50m		100m2		2,100,420				2,002,372		493,680

		AF.85131		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ h > 50m		100m2		2,100,420				2,186,801		672,752

		AF.85211		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ h<=16m		100m2		2,600,724				1,821,375		27,427

		AF.85221		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ h<=50m		100m2		2,600,724				2,015,655		493,680

		AF.85231		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ h > 50m		100m2		2,600,724				2,209,935		672,752

		AF.86111		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống h<=16m		100m2		770,714				1,053,880		521,106

		AF.86121		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống h<=50m		100m2		770,714				1,185,615		493,680

		AF.86131		SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống h > 50m		100m2		770,714				1,275,195		672,752

		AF.86211		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống h<=16m		100m2		1,312,723				1,501,779		521,106

		AF.86221		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống h<=50m		100m2		1,250,774				1,580,820		493,680

		AF.86231		SXLD tháo dỡ ván khuôn tường bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống h > 50m		100m2		1,250,774				1,844,290		672,752

		AF.86311		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống h<=16m		100m2		1,331,623				1,211,962		521,106

		AF.86321		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống h<=50m		100m2		1,269,674				1,317,350		493,680

		AF.86331		SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống h > 50m		100m2		1,269,674				1,422,738		672,752

		AF.86411		SXLD tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt lồng thang máy		100m2		2,640,510				2,613,628		3,567,490

		AF.86421		SXLD tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt silô		100m2		2,939,896				2,386,356		3,259,257

		AF.86431		SXLD tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt ống khói		100m2		3,539,654				3,693,170		3,996,243

		AF.87111		Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy		tấn		120,168				605,981		374,046

		AF.87211		SXLD, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu trên cạn		100m2		891,703				1,627,095		1,639,229

		AF.87221		SXLD, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu dưới nước		100m2		891,703				1,952,514		3,525,856

		AF.88110		Sản xuất ván khuôn hầm bằng kim loại		tấn		9,351,578				1,772,805		857,727

		AF.88211		Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm ngang bằng kim loại		tấn		311,180				718,219		747,747

		AF.88212		Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm đứng, nghiêng bằng kim loại		tấn		280,157				750,890		783,248

		AF.88221		Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm ngang bằng kim loại		tấn						45,974		80,317

		AF.88222		Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm đứng, nghiêng bằng kim loại		tấn						54,989		80,317

		AF.88310		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thủy công		m2		51,217				46,898		116,163

		AF.88410		Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng		m2		100,882				65,868		31,303

		AF.88421		Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng trên cạn		tấn		77,719				92,741		121,710

		AF.88422		Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng dưới nước		tấn		77,719				111,711		337,429

		AF.88431		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng trên cạn		tấn		66,250				65,868		156,170

		AF.88432		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng dưới nước		tấn		75,708				86,945		369,207

		AG.11112		SX bêtông cọc, cột đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				76,086		27,150

		AG.11113		SX bêtông cọc, cột đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				76,086		27,150

		AG.11114		SX bêtông cọc, cột đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				76,086		27,150

		AG.11115		SX bêtông cọc, cột đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				76,086		27,150

		AG.11122		SX bêtông cọc cừ đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				155,914		23,075

		AG.11123		SX bêtông cọc cừ đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				155,914		23,075

		AG.11124		SX bêtông cọc cừ đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				155,914		23,075

		AG.11125		SX bêtông cọc cừ đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				155,914		23,075

		AG.11212		SX bêtông xà dầm đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				79,779		27,150

		AG.11213		SX bêtông xà dầm đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				79,779		27,150

		AG.11214		SX bêtông xà dầm đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				79,779		27,150

		AG.11215		SX bêtông xà dầm đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				79,779		27,150

		AG.11312		SX bêtông panen 3 mặt đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				104,119		20,969

		AG.11313		SX bêtông panen 3 mặt đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				104,119		20,969

		AG.11314		SX bêtông panen 3 mặt đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				104,119		20,969

		AG.11315		SX bêtông panen 3 mặt đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				104,119		20,969

		AG.11322		SX bêtông panen 4 mặt đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430		27,150		155,051		20,969

		AG.11323		SX bêtông panen 4 mặt đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				155,051		20,969

		AG.11324		SX bêtông panen 4 mặt đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				155,051		20,969

		AG.11325		SX bêtông panen 4 mặt đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				155,051		20,969

		AG.11412		SX bêtông tấm đan, mái hắt, lanh tô ... đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				106,853		13,568

		AG.11413		SX bêtông tấm đan, mái hắt, lanh tô ... đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				106,853		13,568

		AG.11414		SX bêtông tấm đan, mái hắt, lanh tô ... đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				106,853		13,568

		AG.11415		SX bêtông tấm đan, mái hắt, lanh tô ... đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				106,853		13,568

		AG.11422		SX bêtông nan hoa đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				206,638		13,568

		AG.11423		SX bêtông nan hoa đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				206,638		13,568

		AG.11424		SX bêtông nan hoa đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				206,638		13,568

		AG.11425		SX bêtông nan hoa đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				206,638		13,568

		AG.11432		SX bêtông lá chớp đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				129,720		13,568

		AG.11433		SX bêtông lá chớp đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				129,720		13,568

		AG.11434		SX bêtông lá chớp đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				129,720		13,568

		AG.11435		SX bêtông lá chớp đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				129,720		13,568

		AG.11442		SX bêtông cửa sổ trời, con sơn đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				150,509		13,568

		AG.11443		SX bêtông cửa sổ trời, con sơn đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				150,509		13,568

		AG.11444		SX bêtông cửa sổ trời, con sơn đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				150,509		13,568

		AG.11445		SX bêtông cửa sổ trời, con sơn đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				150,509		13,568

		AG.11452		SX bêtông hàng rào, lan can đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				118,910		13,568

		AG.11453		SX bêtông hàng rào, lan can đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				118,910		13,568

		AG.11454		SX bêtông hàng rào, lan can đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				118,910		13,568

		AG.11455		SX bêtông hàng rào, lan can đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				118,910		13,568

		AG.11512		SX bêtông ống cống đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				100,964		14,924

		AG.11513		SX bêtông ống cống đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				100,964		14,924

		AG.11514		SX bêtông ống cống đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				100,964		14,924

		AG.11515		SX bêtông ống cống đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				100,964		14,924

		AG.11612		SX bêtông ống buy đk <=70cm đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				131,613		14,924

		AG.11613		SX bêtông ống buy đk <=70cm đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				131,613		14,924

		AG.11614		SX bêtông ống buy đk <=70cm đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				131,613		14,924

		AG.11615		SX bêtông ống buy đk <=70cm đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				131,613		14,924

		AG.11622		SX bêtông ống buy đk > 70cm đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				112,232		15,603

		AG.11623		SX bêtông ống buy đk > 70cm đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				112,232		15,603

		AG.11624		SX bêtông ống buy đk > 70cm đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				112,232		15,603

		AG.11625		SX bêtông ống buy đk > 70cm đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				112,232		15,603

		AG.11713		SX bêtông dầm cầu đặc (chữ T, I) đúc sẵn đá 1x2 M200 (đổ bằng thủ công)		m3		399,269				203,994		49,453

		AG.11714		SX bêtông dầm cầu đặc (chữ T, I) đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng thủ công)		m3		436,625				203,994		49,453

		AG.11715		SX bêtông dầm cầu đặc (chữ T, I) đúc sẵn đá 1x2 M300 (đổ bằng thủ công)		m3		475,012				203,994		49,453

		AG.11723		SX bêtông dầm hộp đúc sẵn đá 1x2 M200 (đổ bằng thủ công)		m3		399,269				233,136		49,453

		AG.11724		SX bêtông dầm hộp đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng thủ công)		m3		436,625				233,136		49,453

		AG.11725		SX bêtông dầm hộp đúc sẵn đá 1x2 M300 (đổ bằng thủ công)		m3		475,012				233,136		49,453

		AG.11733		SX bêtông dầm bản đúc sẵn đá 1x2 M200 (đổ bằng thủ công)		m3		399,269				247,707		57,621

		AG.11734		SX bêtông dầm bản đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng thủ công)		m3		436,625				247,707		57,621

		AG.11735		SX bêtông dầm bản đúc sẵn đá 1x2 M300 (đổ bằng thủ công)		m3		475,012				247,707		57,621

		AG.11812		SX bêtông bản mặt cầu đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				155,424		27,150

		AG.11813		SX bêtông bản mặt cầu đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				155,424		27,150

		AG.11814		SX bêtông bản mặt cầu đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				155,424		27,150

		AG.11815		SX bêtông bản mặt cầu đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				155,424		27,150

		AG.11822		SX bêtông bản ngăn ba lát đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				172,909		27,150

		AG.11823		SX bêtông bản ngăn ba lát đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				172,909		27,150

		AG.11824		SX bêtông bản ngăn ba lát đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				172,909		27,150

		AG.11825		SX bêtông bản ngăn ba lát đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				172,909		27,150

		AG.11832		SX bêtông kết cấu khác đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				148,139		27,150

		AG.11833		SX bêtông kết cấu khác đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				148,139		27,150

		AG.11834		SX bêtông kết cấu khác đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				148,139		27,150

		AG.11835		SX bêtông kết cấu khác đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				148,139		27,150

		AG.11912		SX bêtông cục lấp sông đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				91,797		20,405

		AG.11913		SX bêtông cục lấp sông đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				91,797		20,405

		AG.11914		SX bêtông cục lấp sông đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				91,797		20,405

		AG.11915		SX bêtông cục lấp sông đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				91,797		20,405

		AG.11922		SX bêtông cục chắn sóng đúc sẵn đá 1x2 M150		m3		360,430				93,254		21,479

		AG.11923		SX bêtông cục chắn sóng đúc sẵn đá 1x2 M200		m3		399,269				93,254		21,479

		AG.11924		SX bêtông cục chắn sóng đúc sẵn đá 1x2 M250		m3		436,625				93,254		21,479

		AG.11925		SX bêtông cục chắn sóng đúc sẵn đá 1x2 M300		m3		475,012				93,254		21,479

		AG.12113		SX bêtông dầm cầu đặc (chữ T, I) đúc sẵn đá 1x2 M200 (đổ bằng cần cẩu)		m3		411,995				169,509		83,306

		AG.12114		SX bêtông dầm cầu đặc (chữ T, I) đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng cần cẩu)		m3		451,393				169,509		83,306

		AG.12115		SX bêtông dầm cầu đặc (chữ T, I) đúc sẵn đá 1x2 M300 (đổ bằng cần cẩu)		m3		492,316				169,509		83,306

		AG.12123		SX bêtông dầm hộp đúc sẵn đá 1x2 M200 (đổ bằng cần cẩu)		m3		411,995				185,052		157,968

		AG.12124		SX bêtông dầm hộp đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng cần cẩu)		m3		451,393				185,052		157,968

		AG.12125		SX bêtông dầm hộp đúc sẵn đá 1x2 M300 (đổ bằng cần cẩu)		m3		492,316				185,052		157,968

		AG.12133		SX bêtông dầm bản đúc sẵn đá 1x2 M200 (đổ bằng cần cẩu)		m3		411,995				76,741		70,039

		AG.12134		SX bêtông dầm bản đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng cần cẩu)		m3		451,393				76,741		70,039

		AG.12135		SX bêtông dầm bản đúc sẵn đá 1x2 M300 (đổ bằng cần cẩu)		m3		492,316				76,741		70,039

		AG.12213		SX bêtông dầm cầu đặc (chữ T, I) đúc sẵn đá 1x2 M200 (đổ bằng máy bơm BT 50m3/h)		m3		407,422				169,509		94,612

		AG.12214		SX bêtông dầm cầu đặc (chữ T, I) đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng máy bơm BT 50m3/h)		m3		447,437				169,509		94,612

		AG.12215		SX bêtông dầm cầu đặc (chữ T, I) đúc sẵn đá 1x2 M300 (đổ bằng máy bơm BT 50m3/h)		m3		488,805				169,509		94,612

		AG.12223		SX bêtông dầm hộp đúc sẵn đá 1x2 M200 (đổ bằng máy bơm BT 50m3/h)		m3		407,422				185,052		97,082

		AG.12224		SX bêtông dầm hộp đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng máy bơm BT 50m3/h)		m3		447,437				185,052		97,082

		AG.12225		SX bêtông dầm hộp đúc sẵn đá 1x2 M300 (đổ bằng máy bơm BT 50m3/h)		m3		488,805				185,052		97,082

		AG.12233		SX bêtông dầm bản đúc sẵn đá 1x2 M200 (đổ bằng máy bơm BT 50m3/h)		m3		407,422				76,741		82,940

		AG.12234		SX bêtông dầm bản đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng máy bơm BT 50m3/h)		m3		447,437				76,741		82,940

		AG.12235		SX bêtông dầm bản đúc sẵn đá 1x2 M300 (đổ bằng máy bơm BT 50m3/h)		m3		488,805				76,741		82,940

		AG.13111		SXLD cốt thép BT đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng đk <=10mm		tấn		8,032,084				642,290		24,261

		AG.13121		SXLD cốt thép BT đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng đk <=18mm		tấn		8,094,807				352,471		145,502

		AG.13131		SXLD cốt thép BT đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng đk > 18mm		tấn		8,094,807				337,597		131,346

		AG.13211		SXLD cốt thép panen đúc sẵn đk <=10mm		tấn		8,032,084				963,210		29,113

		AG.13212		SXLD cốt thép panen đúc sẵn đk > 10mm		tấn		8,093,862				592,259		256,125

		AG.13221		SXLD cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn đúc sẵn		tấn		8,032,084				770,748		24,261

		AG.13311		SXLD cốt thép ống cống, ống buy đúc sẵn đk <=10mm		tấn		8,032,084				1,154,995		24,261

		AG.13321		SXLD cốt thép ống cống, ống buy đúc sẵn đk <=18mm		tấn		8,151,534				663,952		274,154

		AG.13331		SXLD cốt thép ống cống, ống buy đúc sẵn đk > 18mm		tấn		8,151,534				578,469		255,546

		AG.13421		SXLD cốt thép dầm cầu đúc sẵn đk <=18mm		tấn		7,982,903				384,674		149,069

		AG.13431		SXLD cốt thép dầm cầu đúc sẵn đk > 18mm		tấn		8,121,173				214,194		187,893

		AG.13511		SXLD cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau		tấn		10,286,445				1,475,432		3,874,021

		AG.13512		SXLD cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo trước		tấn		10,286,445				1,264,656		918,093

		AG.13521		SXLD cáp thép dự ứng lực silô		tấn		10,207,905				1,791,596		4,815,371

		AG.13522		SXLD cáp thép dự ứng lực dầm, sàn nhà		tấn		10,100,805				922,145		249,487

		AG.13531		Lắp đặt neo cáp dự ứng lực		đầu		53,940				13,174		0

		AG.21111		Lắp dựng tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp xốp 5cm		m2		198,257				36,248		5,654

		AG.21121		Lắp dựng tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp xốp 10cm		m2		266,123				37,178		6,830

		AG.21131		Lắp dựng tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp xốp 15cm		m2		316,532				38,107		6,830

		AG.21211		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG chiều dày lõi mốp xốp 5cm		m2		210,134				52,049		4,774

		AG.21221		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG chiều dày lõi mốp xốp 10cm		m2		262,368				53,443		4,774

		AG.21231		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG chiều dày lõi mốp xốp 15cm		m2		306,053				55,766		4,774

		AG.21311		Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang 3D-SG chiều dày lõi mốp xốp 5cm		m2		195,357				65,061		4,924

		AG.21321		Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang 3D-SG chiều dày lõi mốp xốp 10cm		m2		256,283				67,849		4,924

		AG.21331		Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang 3D-SG chiều dày lõi mốp xốp 15cm		m2		294,536				68,779		4,924

		AG.31111		SXLD tháo dỡ ván khuôn gỗ panen		100m2		453,032				1,234,837		0

		AG.31121		SXLD tháo dỡ ván khuôn gỗ cọc, cột		100m2		355,613				1,193,676		0

		AG.31211		SXLD tháo dỡ ván khuôn gỗ xà dầm		100m2		980,819				1,431,518		0

		AG.31311		SXLD tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp		100m2		385,453				1,065,203		0

		AG.32111		SXLD tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm bản		100m2		43,138				71,664		3,564

		AG.32121		SXLD tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm khung T		100m2		52,464				89,580		15,838

		AG.32131		SXLD tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm hộp		100m2		47,960				100,119		64,037

		AG.32211		SXLD tháo dỡ ván khuôn kim loại các loại cấu kiện khác		100m2		299,451				1,542,583		88,309

		AG.41111		Lắp dựng cột BT đúc sẵn <= 2,5T		cái		111,188				50,513		61,938

		AG.41121		Lắp dựng cột BT đúc sẵn <= 5T		cái		111,188				56,827		80,036

		AG.41131		Lắp dựng cột BT đúc sẵn <= 7T		cái		128,188				76,741		98,134

		AG.41141		Lắp dựng cột BT đúc sẵn > 7T		cái		128,188				82,083		143,378

		AG.41211		Lắp dựng xà dầm, giằng BT đúc sẵn <= 1T		cái		94,970				23,799		76,552

		AG.41221		Lắp dựng xà dầm, giằng BT đúc sẵn <= 3T		cái		351,539				45,170		112,747

		AG.41231		Lắp dựng xà dầm, giằng BT đúc sẵn <= 5T		cái		351,539				50,513		139,894

		AG.41311		Lắp dựng dầm cầu trục BT đúc sẵn <= 3T		cái		314,900				60,071		151,023

		AG.41321		Lắp dựng dầm cầu trục BT đúc sẵn > 3T		cái		314,900				71,664		214,365

		AG.41411		Lắp giá đỡ mái chồng diêm BT đúc sẵn bằng thủ công		cái		76,820				71,398		78,632

		AG.41511		Lắp dựng panen BT đúc sẵn		cái		30,210				4,371		27,417

		AG.41521		Lắp dựng tấm mái BT đúc sẵn		cái		30,210				4,857		28,322

		AG.41531		Lắp dựng máng nước BT đúc sẵn		cái		30,210				7,286		35,561

		AG.41541		Lắp dựng mái hắt BT đúc sẵn		cái		74,200				13,114		45,244

		AG.42111		Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=50kg		cái		990				7,286		0

		AG.42121		Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=100kg		cái		1,650				12,143		0

		AG.42131		Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=250kg		cái		2,306				21,857		0

		AG.42141		Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng > 250kg		cái		3,296				41,285		0

		AG.42211		Lắp đặt cống hộp trọng lượng <= 2T		cái		28,367				50,999		45,244

		AG.42221		Lắp đặt cống hộp trọng lượng <= 3T		cái		40,524				55,856		45,244

		AG.42231		Lắp đặt cống hộp trọng lượng > 3T		cái		48,629				58,284		45,244

		AG.51111		Tổ hợp dầm dàn cầu thép tại bãi		m		64,640				605,981		681,898

		AG.51121		Lắp hẫng dầm cầu từng thanh		m		64,640				974,839		1,226,900

		AG.52111		Lao lắp dầm BT bằng cẩu lao dầm (cẩu long môn), chiều dài dầm <=30m		m		37,468				311,948		330,342

		AG.52121		Lao lắp dầm BT bằng cẩu lao dầm (cẩu long môn), chiều dài dầm <=35m		m		21,581				247,662		279,819

		AG.52131		Lao lắp dầm BT bằng cẩu lao dầm (cẩu long môn), chiều dài dầm > 35m		m		18,309				204,453		233,183

		AG.52211		Lao lắp dầm dàn cầu thép bằng cẩu lao dầm (cẩu long môn), chiều dài hệ dầm dàn <=40m		m		315,399				1,433,277		524,661

		AG.52221		Lao lắp dầm dàn cầu thép bằng cẩu lao dầm (cẩu long môn), chiều dài hệ dầm dàn <=55m		m		224,508				1,343,697		493,570

		AG.52231		Lao lắp dầm dàn cầu thép bằng cẩu lao dầm (cẩu long môn), chiều dài hệ dầm dàn > 55m		m		187,444				1,254,117		435,275

		AG.52311		Lắp tấm bản cầu cảng trọng lượng <=10T		cái		23,636				115,341		172,210

		AG.52312		Lắp tấm bản cầu cảng trọng lượng <=15T		cái		23,636				228,977		221,797

		AG.52313		Lắp tấm bản cầu cảng trọng lượng > 15T		cái		47,272				458,521		300,510

		AG.52321		Lắp dầm cầu cảng trọng lượng <=15T		cái		17,818				228,977		634,014

		AG.52322		Lắp dầm cầu cảng trọng lượng > 15T		cái		41,454				458,521		898,971

		AG.52331		Lắp vòi voi trọng lượng <=10T		cái		53,181				304,544		266,428

		AG.52332		Lắp vòi voi trọng lượng > 10T		cái		70,908				458,521		392,072

		AG.53111		Di chuyển dầm cầu chiều dài <=30m		dầm		123,458				679,753		0

		AG.53121		Di chuyển dầm cầu chiều dài <=35m		dầm		142,253				747,728		0

		AG.53131		Di chuyển dầm cầu chiều dài > 35m		dầm		165,101				822,553		0

		AG.53211		Nâng hạ dầm cầu chiều dài <=30m		dầm		305,218				837,835		0

		AG.53221		Nâng hạ dầm cầu chiều dài <=35m		dầm		352,482				974,839		0

		AG.53231		Nâng hạ dầm cầu chiều dài > 35m		dầm		409,118				1,127,652		0

		AH.11111		SXLD vì kèo gỗ mái ngói khẩu độ <= 6,9m		m3		6,259,058				365,542		0

		AH.11121		SXLD vì kèo gỗ mái ngói khẩu độ <= 8,1m		m3		6,213,717				469,661		0

		AH.11131		SXLD vì kèo gỗ mái ngói khẩu độ <= 9m		m3		6,239,897				482,732		0

		AH.11141		SXLD vì kèo gỗ mái ngói khẩu độ > 9m		m3		6,080,405				526,453		0

		AH.11211		SXLD vì kèo gỗ mái fibro xi măng khẩu độ <=4m		m3		6,281,666				380,416		0

		AH.11221		SXLD vì kèo gỗ mái fibro xi măng khẩu độ <=5,7m		m3		6,260,136				407,009		0

		AH.11231		SXLD vì kèo gỗ mái fibro xi măng khẩu độ <=6,9m		m3		6,122,836				439,912		0

		AH.11241		SXLD vì kèo gỗ mái fibro xi măng khẩu độ <=8,1m		m3		6,133,046				479,126		0

		AH.11251		SXLD vì kèo gỗ mái fibro xi măng khẩu độ <=9m		m3		6,215,116				484,084		0

		AH.11261		SXLD vì kèo gỗ mái fibro xi măng khẩu độ > 9m		m3		6,205,719				520,142		0

		AH.11311		SXLD vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói khẩu độ <=8,1m		m3		6,213,095				457,040		0

		AH.11321		SXLD vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói khẩu độ <=9m		m3		6,462,167				465,153		0

		AH.11331		SXLD vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói khẩu độ > 9m		m3		6,139,551				491,296		0

		AH.11411		SXLD vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibro XM khẩu độ <=8,1m		m3		6,142,445				436,757		0

		AH.11421		SXLD vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibro XM khẩu độ <=9m		m3		6,083,417				453,434		0

		AH.11431		SXLD vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibro XM khẩu độ > 9m		m3		6,222,875				540,425		0

		AH.12111		SXLD giằng vì kèo theo thanh đứng gian giữa khẩu độ <=6,9m		m3		6,060,036				456,139		0

		AH.12121		SXLD giằng vì kèo theo thanh đứng gian đầu hồi khẩu độ <=6,9m		m3		6,163,636				448,927		0

		AH.12211		SXLD giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng theo mái gian giữa khẩu độ <=8,1m		m3		6,275,386				516,537		0

		AH.12212		SXLD giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng theo mái gian giữa khẩu độ <=9m		m3		6,253,636				504,818		0

		AH.12213		SXLD giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng theo mái gian giữa khẩu độ > 9m		m3		6,163,636				427,743		0

		AH.12221		SXLD giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng theo mái gian đầu hồi khẩu độ <=8,1m		m3		6,281,136				512,931		0

		AH.12222		SXLD giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng theo mái gian đầu hồi khẩu độ <=9m		m3		6,253,636				512,931		0

		AH.12223		SXLD giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng theo mái gian đầu hồi khẩu độ > 9m		m3		6,209,886				501,662		0

		AH.12311		SXLD giằng kèo sắt tròn khẩu độ <=15m		tấn		12,077,045				1,628,487		0

		AH.13111		SXLD xà gồ gỗ mái thẳng		m3		5,714,809				178,940		0

		AH.13121		SXLD xà gồ gỗ mái nối, mái góc		m3		5,714,809				191,560		0

		AH.13211		SXLD cầu phong gỗ		m3		5,714,545				174,433		0

		AH.21111		SXLD dầm cầu gỗ chiều dài cầu <=6m		m3		5,961,394				95,555		41,417

		AH.21121		SXLD dầm cầu gỗ chiều dài cầu <=9m		m3		5,963,206				105,020		49,913

		AH.21131		SXLD dầm cầu gỗ chiều dài cầu > 9m		m3		5,963,206				115,387		63,719

		AH.21211		SXLD lan can gỗ		m3		6,069,139				528,256		0

		AH.21221		SXLD gỗ ngang mặt cầu		m3		5,975,809				170,376		0

		AH.21231		SXLD gỗ băng lăn		m3		6,198,169				233,478		0

		AH.21241		SXLD gỗ đà chắn bánh xe		m3		5,960,203				416,475		0

		AH.31111		Lắp dựng khuôn cửa đơn		m		4,948				6,761		0

		AH.31211		Lắp dựng khuôn cửa kép		m		9,208				10,141		0

		AH.32111		Lắp dựng cửa vào khuôn		m2						11,268		0

		AH.32211		Lắp dựng cửa không có khuôn		m2		3,146				18,029		0

		AI.11111		Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ lớn (18-24)m		tấn		8,444,818				1,581,973		823,519

		AI.11112		Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ lớn <= 36m		tấn		8,375,780				1,379,097		710,487

		AI.11113		Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ lớn > 36m		tấn		8,312,841				1,202,108		624,984

		AI.11121		Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ nhỏ <=9m		tấn		8,630,620				1,915,603		1,333,635

		AI.11122		Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ nhỏ <=12m		tấn		8,439,787				1,607,303		978,432

		AI.11123		Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ nhỏ <=18m		tấn		8,324,337				1,461,267		699,816

		AI.11131		Sản xuất cột bằng thép hình		tấn		8,004,573				461,415		690,931

		AI.11132		Sản xuất cột bằng thép tấm		tấn		9,672,609				898,545		1,254,095

		AI.11211		Sản xuất giằng mái thép		tấn		7,988,125				653,559		111,291

		AI.11221		Sản xuất xà gồ thép		tấn		7,527,328				316,412		0

		AI.11311		Sản xuất dầm tường, dầm dưới vì kèo		tấn		8,074,847				1,335,675		656,733

		AI.11321		Sản xuất dầm mái		tấn		7,867,740				1,219,496		554,331

		AI.11331		Sản xuất dầm cầu trục		tấn		8,153,467				1,098,119		876,181

		AI.11411		Sản xuất thang sắt		tấn		8,043,052				1,334,837		847,571

		AI.11421		Sản xuất lan can		tấn		7,992,955				1,657,965		623,230

		AI.11431		Sản xuất cửa sổ trời		tấn		7,612,244				1,735,311		1,799,186

		AI.11511		Sản xuất hàng rào lưới thép		m2		126,854				52,735		13,355

		AI.11521		Sản xuất cửa lưới thép		m2		154,017				58,595		15,581

		AI.11531		Sản xuất hàng rào song sắt		m2		173,696				67,610		20,032

		AI.11541		Sản xuất cửa song sắt		m2		196,396				76,624		30,049

		AI.11611		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 12x12mm		tấn		14,487,433				1,949,678		733,858

		AI.11612		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 14x14mm		tấn		14,446,340				1,670,400		632,139

		AI.11613		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 16x16mm		tấn		14,414,907				1,433,277		554,567

		AI.11621		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 12x12mm		tấn		11,429,578				2,845,476		1,840,103

		AI.11622		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 14x14mm		tấn		11,329,170				2,438,678		1,578,623

		AI.11623		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 16x16mm		tấn		11,248,331				2,090,371		1,353,389

		AI.11711		Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 12x12mm		tấn		12,134,908				2,047,162		1,424,791

		AI.11712		Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 14x14mm		tấn		12,064,482				1,753,656		1,227,032

		AI.11713		Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 16x16mm		tấn		12,012,303				1,504,941		1,081,099

		AI.11721		Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 12x12mm		tấn		12,115,780				2,987,750		1,206,456

		AI.11722		Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 14x14mm		tấn		12,049,707				2,560,401		1,037,210

		AI.11723		Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 16x16mm		tấn		11,999,469				2,194,705		907,986

		AI.11811		Lắp dựng tôn lượn sóng		m		95,652				1,749		20,916

		AI.11821		Lắp dựng trụ đỡ tôn lượn sóng 1,75m		cái		220,454				3,060		18,589

		AI.11822		Lắp dựng trụ đỡ tôn lượn sóng 1,45m		cái		182,662				2,671		15,491

		AI.11911		Sản xuất hệ khung dàn		tấn		8,046,605				1,287,105		908,108

		AI.11912		Sản xuất hệ sàn đạo		tấn		8,973,931				1,098,168		829,425

		AI.12111		Sản xuất ống vách		tấn		8,935,542				974,839		720,099

		AI.13111		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng <= 10kg/cấu kiện		tấn		9,814,671				1,839,021		564,613

		AI.13121		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng <= 20kg/cấu kiện		tấn		9,674,642				1,562,904		510,266

		AI.13131		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng <= 50kg/cấu kiện		tấn		9,289,545				1,471,216		462,163

		AI.13141		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng <= 100kg/cấu kiện		tấn		9,130,418				1,380,583		402,423

		AI.13151		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng > 100kg/cấu kiện		tấn		8,948,429				1,285,734		376,739

		AI.21111		Sản xuất thanh má hạ, má thương, thanh đầu dàn (dàn kín) cầu thép		tấn		8,779,849				1,536,424		1,269,704

		AI.21112		Sản xuất bản nút dàn chủ cầu thép (dàn kín)		tấn		9,644,740				1,928,442		2,310,373

		AI.21121		Sản xuất thanh đứng, thanh treo cầu thép (dàn kín)		tấn		8,948,555				1,735,496		1,397,655

		AI.21122		Sản xuất thanh xiên cầu thép (dàn kín)		tấn		9,087,525				1,595,125		1,440,769

		AI.21131		Sản xuất hệ liên kết dọc trên cầu thép (dàn kín)		tấn		8,496,019				1,296,518		1,383,182

		AI.21132		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới cầu thép (dàn kín)		tấn		8,571,530				1,243,432		1,297,945

		AI.21141		Sản xuất dầm dọc cầu thép (dàn kín)		tấn		9,080,856				1,541,529		1,560,295

		AI.21142		Sản xuất dầm ngang cầu thép (dàn kín)		tấn		9,124,845				1,556,842		1,280,836

		AI.21151		Sản xuất kết cấu thép lan can cầu đường sắt		tấn		8,742,659				1,454,754		791,223

		AI.21152		Sản xuất kết cấu thép lan can cầu đường bộ		tấn		9,240,282				1,130,625		676,936

		AI.21211		Sản xuất thanh má hạ, thanh má thượng, thanh đầu dàn cầu thép (dàn hở)		tấn		8,857,129				1,381,761		1,235,246

		AI.21212		Sản xuất bản nút dàn chủ cầu thép (dàn hở)		tấn		9,713,421				1,933,547		2,310,897

		AI.21221		Sản xuất thanh đứng, thanh treo cầu thép (dàn hở)		tấn		8,556,411				989,233		748,918

		AI.21222		Sản xuất thanh xiên cầu thép (dàn hở)		tấn		8,798,889				1,303,153		1,486,582

		AI.21231		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới cầu thép (dàn hở)		tấn		8,552,053				1,375,125		1,011,480

		AI.21232		Sản xuất dầm dọc cầu thép (dàn hở)		tấn		9,287,159				2,216,330		1,534,697

		AI.21233		Sản xuất dầm ngang cầu thép (dàn hở)		tấn		9,104,529				1,637,492		934,020

		AI.22111		Sản xuất dầm chủ cầu thép		tấn		9,047,385				983,618		1,087,666

		AI.22112		Sản xuất liên kết dọc dưới cầu thép		tấn		8,400,417				1,060,694		1,393,668

		AI.22113		Sản xuất dầm dọc cầu thép		tấn		9,374,512				1,998,373		1,927,386

		AI.22114		Sản xuất dầm ngang cầu thép		tấn		9,101,837				1,177,585		2,597,581

		AI.31110		Sản xuất vì thép gia cố hầm		tấn		7,635,042				356,077		351,577

		AI.31210		Lắp dựng vì thép gia cố hầm ngang		tấn		148,727				1,306,811		287,389

		AI.31220		Lắp dựng vì thép gia cố hầm đứng		tấn		164,715				1,485,971		246,622

		AI.31230		Lắp dựng vì thép gia cố hầm nghiêng		tấn		181,535				1,659,861		271,875

		AI.32110		SXLĐ chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang		tấn		9,445,735				1,555,019		291,580

		AI.32120		SXLĐ chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm đứng		tấn		9,445,735				1,622,628		211,738

		AI.32130		SXLĐ chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm nghiêng		tấn		9,445,735				1,703,759		217,799

		AI.41110		Sản xuất cửa van phẳng		tấn		10,021,389				4,128,450		2,373,785

		AI.41120		Sản xuất cửa van hình cánh cung		tấn		10,194,114				4,177,020		2,623,425

		AI.52111		Sản xuất kết cấu thép thành bình, bể dạng hình vuông, chữ nhật		tấn		9,161,526				869,451		729,037

		AI.52112		Sản xuất kết cấu thép nắp bình, bể dạng hình vuông, chữ nhật		tấn		9,346,862				1,106,574		869,458

		AI.52113		Sản xuất kết cấu thép đáy bình, bể dạng hình vuông, chữ nhật		tấn		9,322,517				1,106,574		786,938

		AI.52121		Sản xuất kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ		tấn		9,371,207				1,211,962		941,574

		AI.52122		Sản xuất kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình phểu		tấn		9,476,820				1,686,208		1,024,952

		AI.52123		Sản xuất kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình cong		tấn		9,865,592				1,949,678		1,144,154

		AI.52131		Sản xuất kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập		tấn		9,916,898				2,239,495		1,390,745

		AI.52211		Sản xuất kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		tấn		8,447,525				1,377,948		625,476

		AI.52221		Sản xuất kết cấu thép máng rót, máng chứa, phểu		tấn		9,193,892				1,180,346		636,142

		AI.52231		Sản xuất kết cấu thép vỏ bao che		tấn		9,196,705				1,006,455		670,761

		AI.52241		Sản xuất kết cấu thép khung dàn		tấn		8,177,188				1,133,975		704,916

		AI.52251		Sản xuất cửa thép, cổng thép		tấn		8,974,089				1,238,309		757,824

		AI.53111		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <= 10kg		tấn		11,093,016				1,918,062		536,946

		AI.53121		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <= 20kg		tấn		10,906,566				1,849,559		515,771

		AI.53131		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <= 50kg		tấn		10,812,940				1,709,920		505,183

		AI.53141		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <= 80kg		tấn		10,719,909				1,622,975		494,595

		AI.53151		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <= 100kg		tấn		10,627,396				1,422,738		485,520

		AI.53161		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng > 100kg		tấn		10,531,570				1,280,464		474,933

		AI.53211		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <= 10kg		tấn		13,620,204				2,534,581		748,699

		AI.53221		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <= 20kg		tấn		13,252,372				2,363,326		704,836

		AI.53231		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <= 50kg		tấn		13,158,103				2,118,299		691,224

		AI.53241		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <= 80kg		tấn		13,064,416				2,002,372		676,098

		AI.53251		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <= 100kg		tấn		12,970,551				1,844,290		662,496

		AI.53261		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng > 100kg		tấn		12,877,015				1,686,208		650,385

		AI.61111		Lắp dựng cột thép		tấn		210,561				437,749		732,216

		AI.61121		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <=18m		tấn		260,277				234,380		641,195

		AI.61122		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ > 18m		tấn		275,934				270,438		768,864

		AI.61131		Lắp dựng xà gồ thép		tấn		166,315				123,049		528,434

		AI.61141		Lắp dựng giằng thép liên kết bằng đinh tán		tấn		137,222				972,675		1,584,033

		AI.61142		Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông		tấn		415,222				107,724		639,725

		AI.61151		Lắp dựng dầm tường cột chống, dầm trục đơn		tấn		225,978				324,226		517,493

		AI.61161		Lắp dựng dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dầm hãm)		tấn		156,899				347,253		522,653

		AI.61171		Lắp sàn thao tác		tấn		171,587				566,695		713,926

		AI.62111		Lắp dựng dầm cầu thép trên cạn		tấn		263,340				874,720		973,793

		AI.62121		Lắp dựng dầm cầu thép dưới nước		tấn		267,750				1,101,305		1,365,482

		AI.62211		Lắp dựng kết cấu thép dạng Eiffel, Bailey, Uykm		tấn		61,242				338,048		134,087

		AI.63111		Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn		m2		6,334				22,828		11,129

		AI.63121		Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm		m2		5,971				14,571		0

		AI.63211		Lắp dựng lan can sắt		m2		3,267				19,428		11,129

		AI.63221		Lắp dựng hoa sắt cửa		m2		5,880				9,714		0

		AI.63231		Lắp dựng vách kính khung nhôm mặt tiền		m2		630				24,285		0

		AI.63232		Lắp dựng vách kính khung nhôm trong nhà		m2		630				14,571		0

		AI.63311		Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo trên cạn		tấn		171,231				461,415		659,413

		AI.63321		Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo dưới nước		tấn		247,207				558,555		971,122

		AI.64111		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực đường kính ống <=80mm		m		93,139				10,012		1,375

		AI.64121		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực đường kính ống <=100mm		m		154,151				11,066		1,650

		AI.64131		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực đường kính ống <=150mm		m		237,867				13,700		1,980

		AI.64211		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng <= 10kg/cấu kiện		tấn		337,800				811,119		188,527

		AI.642121		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng <= 20kg/cấu kiện		tấn		289,732				689,694		170,164

		AI.64231		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng <= 50kg/cấu kiện		tấn		243,070				607,125		153,025

		AI.64241		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng <= 100kg/cấu kiện		tấn		218,636				446,844		134,662

		AI.64251		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng > 100kg/cấu kiện		tấn		181,775				403,131		112,626

		AI.65111		Lắp đặt kết cấu thép thành bình, bể dạng hình vuông, chữ nhật		tấn		342,101				818,865		922,839

		AI.65112		Lắp đặt kết cấu thép nắp bình, bể dạng hình vuông, chữ nhật		tấn		335,263				777,763		883,071

		AI.65113		Lắp đặt kết cấu thép đáy bình, bể dạng hình vuông, chữ nhật		tấn		363,297				706,100		950,066

		AI.65121		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, hình ống		tấn		408,005				922,145		1,232,024

		AI.65122		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình phểu		tấn		478,850				1,027,533		1,307,095

		AI.65123		Lắp đặt kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập		tấn		554,752				1,185,615		1,519,976

		AI.65211		Lắp đặt mặt bích đặc trọng lượng <= 50kg/cái		tấn		320,792				893,688		932,581

		AI.65212		Lắp đặt mặt bích đặc trọng lượng > 50kg/cái		tấn		356,572				801,405		755,970

		AI.65221		Lắp đặt mặt bích rỗng trọng lượng <= 50kg/cái		tấn		469,720				1,189,965		1,191,967

		AI.65222		Lắp đặt mặt bích rỗng trọng lượng > 50kg/cái		tấn		389,871				1,097,682		1,039,100

		AI.65311		Lắp dựng dàn nút cầu không gian, chiều cao đỉnh dàn <= 10m		tấn		404,633				738,264		481,475

		AI.65312		Lắp dựng dàn nút hàn không gian, chiều cao đỉnh dàn <= 10m		tấn		514,420				751,378		695,980

		AI.65321		Lắp dựng dàn nút cầu không gian, chiều cao đỉnh dàn > 10m		tấn		426,725				869,403		664,949

		AI.65331		Lắp dựng dàn nút hàn không gian, chiều cao đỉnh dàn > 10m		tấn		549,009				883,974		912,373

		AI.65411		Lắp đặt khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		tấn		366,701				922,145		792,084

		AI.65421		Lắp đặt máng rót, máng chứa, phểu		tấn		376,273				807,272		739,380

		AI.65431		Lắp đặt vỏ bao che		tấn		327,128				758,794		673,265

		AI.65441		Lắp đặt hệ khung, dầm thép		tấn		411,685				659,202		848,122

		AI.65451		Lắp đặt cửa thép. cổng thép		tấn		313,783				482,150		627,788

		AI.66111		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <= 5m		tấn		269,938				818,865		1,042,902

		AI.66121		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <= 10m		tấn		342,134				777,763		1,541,427

		AI.66131		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở > 10m		tấn		385,150				706,100		1,554,036

		AI.66211		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở <= 5m		tấn		407,744				1,475,432		2,209,948

		AI.66221		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở <= 10m		tấn		511,512				1,291,003		3,332,769

		AI.66231		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở > 10m		tấn		559,844				1,132,921		3,352,256

		AK.11110		Lợp mái ngói 22v/m2 h <= 4m		100m2		5,297,834				516,386		2,454

		AK.11120		Lợp mái ngói 22v/m2 h <= 16m		100m2		5,297,834				569,605		66,987

		AK.11210		Lợp mái ngói 13v/m2 h <= 4m		100m2		5,324,677				424,085		2,454

		AK.11220		Lợp mái ngói 13v/m2 h <= 16m		100m2		5,324,677				466,494		66,987

		AK.11310		Lợp mái ngói 75v/m2 h <= 4m		100m2		6,797,178				702,688		2,454

		AK.11320		Lợp mái ngói 75v/m2 h <= 16m		100m2		6,797,178				782,918		66,987

		AK.11410		Lợp mái ngói âm dương h <= 4m		100m2		23,304,519				702,688		2,454

		AK.11420		Lợp mái ngói âm dương h <= 16m		100m2		23,304,519				782,918		66,987

		AK.12111		Lợp mái, che tường bằng fibrô xi măng		100m2		2,375,513				329,033		0

		AK.12221		Lợp mái, che tường bằng tôn múi chiều dài <= 2m		100m2		2,364,432				288,467		0

		AK.12222		Lợp mái, che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ		100m2		2,289,567				202,829		0

		AK.12331		Lợp mái, che tường bằng tấm nhựa		100m2		2,432,203				230,774		0

		AK.13110		Dán ngói mũi hài 75v/m2 trên mái nghiêng bê tông		m2		32,257				26,714		0

		AK.13120		Dán ngói 22v/m2 trên mái nghiêng bê tông		m2		34,189				24,285		0

		AK.21112		Trát tường ngoài chiều dày trát 1cm vữa M25		m2		1,510				10,685		221

		AK.21113		Trát tường ngoài chiều dày trát 1cm vữa M50		m2		2,307				10,685		221

		AK.21114		Trát tường ngoài chiều dày trát 1cm vữa M75		m2		3,022				10,685		221

		AK.21122		Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm vữa M25		m2		2,139				12,628		221

		AK.21123		Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm vữa M50		m2		3,268				12,628		221

		AK.21124		Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm vữa M75		m2		4,281				12,628		221

		AK.21132		Trát tường ngoài chiều dày trát 2cm vữa M25		m2		2,894				15,542		221

		AK.21133		Trát tường ngoài chiều dày trát 2cm vữa M50		m2		4,422				15,542		221

		AK.21134		Trát tường ngoài chiều dày trát 2cm vữa M75		m2		5,792				15,542		221

		AK.21212		Trát tường trong chiều dày trát 1cm vữa M25		m2		1,510				7,286		215

		AK.21213		Trát tường trong chiều dày trát 1cm vữa M50		m2		2,307				7,286		215

		AK.21214		Trát tường trong chiều dày trát 1cm vữa M75		m2		3,022				7,286		215

		AK.21222		Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm vữa M25		m2		2,139				9,714		215

		AK.21223		Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm vữa M50		m2		3,268				9,714		215

		AK.21224		Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm vữa M75		m2		4,281				9,714		215

		AK.21232		Trát tường trong chiều dày trát 2cm vữa M25		m2		2,894				10,685		215

		AK.21233		Trát tường trong chiều dày trát 2cm vữa M50		m2		4,422				10,685		215

		AK.21234		Trát tường trong chiều dày trát 2cm vữa M75		m2		5,792				10,685		215

		AK.22112		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1cm vữa M25		m2		1,636				24,188		221

		AK.22113		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1cm vữa M50		m2		2,499				24,188		221

		AK.22114		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1cm vữa M75		m2		3,274				24,188		221

		AK.22122		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm vữa M25		m2		2,265				25,256		221

		AK.22123		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm vữa M50		m2		3,460				25,256		221

		AK.22124		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm vữa M75		m2		4,533				25,256		221

		AK.22132		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 2cm vữa M25		m2		3,146				27,685		221

		AK.22133		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 2cm vữa M50		m2		4,806				27,685		221

		AK.22134		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 2cm vữa M75		m2		6,295				27,685		221

		AK.23112		Trát xà dầm vữa M25		m2		2,265				17,000		221

		AK.23113		Trát xà dầm vữa M50		m2		3,460				17,000		221

		AK.23114		Trát xà dầm vữa M75		m2		4,533				17,000		221

		AK.23212		Trát trần vữa M25		m2		2,265				24,285		221

		AK.23213		Trát trần vữa M50		m2		3,460				24,285		221

		AK.23214		Trát trần vữa M75		m2		4,533				24,285		221

		AK.24112		Đắp phào đơn vữa M25		m		1,398				10,539		0

		AK.24113		Đắp phào đơn vữa M50		m		2,136				10,539		0

		AK.24114		Đắp phào đơn vữa M75		m		2,798				10,539		0

		AK.24212		Đắp phào kép vữa M25		m		1,782				13,174		0

		AK.24213		Đắp phào kép vữa M50		m		2,323				13,174		0

		AK.24214		Đắp phào kép vữa M75		m		3,567				13,174		0

		AK.24312		Trát gờ chỉ vữa M25		m		343				6,429		0

		AK.24313		Trát gờ chỉ vữa M50		m		524				6,429		0

		AK.24314		Trát gờ chỉ vữa M75		m		686				6,429		0

		AK.25112		Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1cm M25		m2		1,525				12,647		0

		AK.25113		Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1cm M50		m2		2,330				12,647		0

		AK.25114		Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1cm M75		m2		3,052				12,647		0

		AK.25210		Trát vẩy tường chống vang vữa M75		m2		7,961				16,335		0

		AK.26113		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm M50		m		3,563				16,862		0

		AK.26114		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm M75		m		3,658				16,862		0

		AK.26213		Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm M50		m2		44,309				154,393		0

		AK.26214		Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm M75		m2		45,228				154,393		0

		AK.26313		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng dày 1cm M50		m2		35,535				81,676		0

		AK.26314		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng dày 1cm M75		m2		36,454				81,676		0

		AK.26323		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng dày 1,5cm M50		m2		39,992				81,676		0

		AK.26324		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng dày 1,5cm M75		m2		40,911				81,676		0

		AK.26413		Trát granitô tường dày 1,5cm vữa lót M50		m2		39,992				50,999		0

		AK.26414		Trát granitô tường dày 1,5cm vữa lót M75		m2		40,911				50,999		0

		AK.26423		Trát granitô trụ cột dày 1,5cm vữa lót M50		m2		39,992				122,882		0

		AK.26424		Trát granitô trụ cột dày 1,5cm vữa lót M75		m2		40,911				122,882		0

		AK.27113		Trát đá rửa tường dày 1cm vữa lót M50		m2		37,994				23,314		210

		AK.27114		Trát đá rửa tường dày 1cm vữa lót M75		m2		38,917				23,314		210

		AK.27213		Trát đá rửa trụ cột dày 1cm vữa lót M50		m2		37,994				40,313		210

		AK.27214		Trát đá rửa trụ cột dày 1cm vữa lót M75		m2		38,917				40,313		210

		AK.27313		Trát đá rửa thành sênô, ôvăng, lan can, diềm chắn nắng dày 1,5cm vữa lót M50		m2		41,614				59,544		0

		AK.27314		Trát đá rửa thành sênô, ôvăng, lan can, diềm chắn nắng dày 1,5cm vữa lót M75		m2		43,096				59,544		0

		AK.31110		ốp tường, trụ, cột gạch 20x25cm		m2		60,808				33,513		10,784

		AK.31120		ốp tường, trụ, cột gạch 20x30cm		m2		60,790				29,142		10,784

		AK.31130		ốp tường, trụ, cột gạch 30x30cm		m2		60,772				26,714		10,784

		AK.31140		ốp tường, trụ, cột gạch 40x40cm		m2		70,488				24,285		10,784

		AK.31150		ốp tường, trụ, cột gạch 50x50cm		m2		152,579				23,314		10,784

		AK.31160		ốp tường, trụ, cột gạch 60x60cm		m2		153,844				21,857		10,784

		AK.31170		ốp tường, trụ, cột gạch 45x90cm		m2		155,110				21,857		10,784

		AK.31180		ốp tường, trụ, cột gạch 60x90cm		m2		155,128				20,399		10,784

		AK.31210		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột gạch 12x30cm		m2		104,045				29,142		5,392

		AK.31220		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột gạch 12x40cm		m2		104,045				28,171		5,392

		AK.31230		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột gạch 12x50cm		m2		131,316				26,228		5,392

		AK.31240		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột gạch 15x15cm		m2		54,554				33,028		5,392

		AK.31250		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột gạch 15x30cm		m2		57,584				29,142		5,392

		AK.31260		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột gạch 20x40cm		m2		65,664				25,256		5,392

		AK.31270		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột gạch 15x50cm		m2		131,316				27,199		5,392

		AK.32110		ốp đá granít tự nhiên vào tường, cột có chốt bằng inox		m2		566,106				42,682		14,828

		AK.32120		ốp đá granít tự nhiên vào tường, cột bằng keo dán		m2		679,571				35,832		14,154

		AK.32210		ốp đá cẩm thạch vào tường, tiết diện đá <= 0,16m2		m2		112,579				77,987		14,828

		AK.32220		ốp đá cẩm thạch vào tường, tiết diện đá <= 0,25m2		m2		117,750				73,772		14,154

		AK.32230		ốp đá cẩm thạch vào tường, tiết diện đá > 0,25m2		m2		157,946				68,502		14,154

		AK.32240		ốp đá hoa cương vào tường, tiết diện đá <= 0,16m2		m2		588,497				77,987		14,828

		AK.32250		ốp đá hoa cương vào tường, tiết diện đá <= 0,25m2		m2		584,397				73,772		14,154

		AK.32260		ốp đá hoa cương vào tường, tiết diện đá > 0,25m2		m2		580,297				68,502		14,154

		AK.41113		Láng nền sàn không đánh mầu dày 2cm vữa M50		m2		4,782				3,303		210

		AK.41114		Láng nền sàn không đánh mầu dày 2cm vữa M75		m2		6,264				3,303		210

		AK.41115		Láng nền sàn không đánh mầu dày 2cm vữa M100		m2		7,779				3,303		210

		AK.41123		Láng nền sàn không đánh mầu dày 3cm vữa M50		m2		6,695				5,148		280

		AK.41124		Láng nền sàn không đánh mầu dày 3cm vữa M75		m2		8,770				5,148		280

		AK.41125		Láng nền sàn không đánh mầu dày 3cm vữa M100		m2		10,891				5,148		280

		AK.41213		Láng nền sàn có đánh mầu dày 2cm vữa M50		m2		4,782				4,420		210

		AK.41214		Láng nền sàn có đánh mầu dày 2cm vữa M75		m2		6,264				4,420		210

		AK.41215		Láng nền sàn có đánh mầu dày 2cm vữa M100		m2		7,779				4,420		210

		AK.41223		Láng nền sàn có đánh mầu dày 3cm vữa M50		m2		6,695				6,071		280

		AK.41224		Láng nền sàn có đánh mầu dày 3cm vữa M75		m2		8,770				6,071		280

		AK.41225		Láng nền sàn có đánh mầu dày 3cm vữa M100		m2		10,891				6,071		280

		AK.42113		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm M50		m2		2,499				5,731		210

		AK.42114		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm M75		m2		3,274				5,731		210

		AK.42115		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm M100		m2		4,065				5,731		210

		AK.42213		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm M50		m2		5,053				6,897		210

		AK.42214		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm M75		m2		6,542				6,897		210

		AK.42215		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm M100		m2		8,065				6,897		210

		AK.42313		Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm M50		m2		2,499				5,731		210

		AK.42314		Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm M75		m2		3,274				5,731		210

		AK.42315		Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm M100		m2		4,065				5,731		210

		AK.42413		Láng hè dày 3cm M50		m2		6,973				6,557		210

		AK.42414		Láng hè dày 3cm M75		m2		9,058				6,557		210

		AK.42415		Láng hè dày 3cm M100		m2		11,190				6,557		210

		AK.43110		Láng granitô nền sàn		m2		25,692				73,826		0

		AK.43210		Láng granitô cầu thang		m2		39,554				134,539		0

		AK.44110		Láng sỏi nền, sân, hè đường chiều dày 1,5cm		m2		31,278				19,428		210

		AK.44120		Láng sỏi nền, sân, hè đường chiều dày 2cm		m2		41,363				21,857		210

		AK.51110		Lát gạch chỉ 6,5x10,5x21cm		m2		25,028				6,130		0

		AK.51120		Lát gạch thẻ 5x10x20cm		m2		19,375				7,031		0

		AK.51210		Lát nền, sàn gạch men sứ 15x15 vữa M50		m2		57,702				8,888		1,618

		AK.51220		Lát nền, sàn gạch ceramic 20x20 vữa M75		m2		64,305				8,500		1,618

		AK.51230		Lát nền, sàn gạch ceramic 20x30 vữa M75		m2		64,269				8,403		1,618

		AK.51240		Lát nền, sàn gạch ceramic 30x30 vữa M75		m2		64,190				8,257		1,618

		AK.51250		Lát nền, sàn gạch ceramic 40x40 vữa M75		m2		73,301				7,286		1,887

		AK.51260		Lát nền, sàn gạch ceramic 50x50 vữa M75		m2		154,943				7,286		2,157

		AK.51270		Lát nền, sàn gạch ceramic 45x60 vữa M75		m2		154,900				7,286		2,157

		AK.51280		Lát nền, sàn gạch ceramic 60x60 vữa M75		m2		154,858				6,800		2,157

		AK.51290		Lát nền, sàn gạch ceramic 60x90 vữa M75		m2		154,815				5,828		2,157

		AK.52110		Lát gạch vỉ vào các kết cấu vữa M50		m2		52,272				9,714		0

		AK.52210		Lát gạch vỉ vào các kết cấu bằng keo dán		m2		62,208				10,685		0

		AK.53110		Lát gạch granít nhân tạo bậc tam cấp		m2		118,533				17,000		8,088

		AK.53210		Lát gạch granít nhân tạo bậc cầu thang		m2		118,533				21,857		10,784

		AK.54110		Lát gạch chống nóng 4 lỗ 22x10,5x15		m2		40,270				9,015		0

		AK.54210		Lát gạch chống nóng 6 lỗ 22x15x10,5		m2		32,294				8,113		0

		AK.54310		Lát gạch chống nóng 10 lỗ 22x15x10,5		m2		27,717				7,662		0

		AK.55110		Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch xi măng 30x30		m2		35,344				8,743		0

		AK.55120		Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch xi măng 40x40		m2		48,878				8,743		0

		AK.55210		Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch lá dừa 10x20		m2		60,491				9,228		0

		AK.55310		Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch tự chèn dày 3,5cm		m2		65,650				6,800		0

		AK.55320		Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch tự chèn dày 5,5cm		m2		65,650		77		7,771		0

		AK.55410		Lát gạch đất nung 30x30cm		m2		23,593				8,403		0

		AK.55420		Lát gạch đất nung 35x35cm		m2		31,197				8,257		0

		AK.55430		Lát gạch đất nung 40x40cm		m2		40,581				8,014		0

		AK.56110		Lát nền, sàn đá cẩm thạch tiết diện đá <= 0,16m2		m2		99,538				24,285		8,088

		AK.56120		Lát nền, sàn đá cẩm thạch tiết diện đá <= 0,25m2		m2		108,813				21,128		8,088

		AK.56130		Lát nền, sàn đá cẩm thạch tiết diện đá > 0,25m2		m2		154,234				17,971		8,088

		AK.56140		Lát nền, sàn đá hoa cương tiết diện đá <= 0,16m2		m2		589,489				24,285		8,088

		AK.56150		Lát nền, sàn đá hoa cương tiết diện đá <= 0,25m2		m2		589,219				21,128		8,088

		AK.56160		Lát nền, sàn đá hoa cương tiết diện đá > 0,25m2		m2		589,039				17,971		8,088

		AK.56210		Lát đá granít tự nhiên bậc tam cấp		m2		586,952				21,857		10,784

		AK.56220		Lát đá granít tự nhiên bậc cầu thang		m2		586,952				24,285		10,784

		AK.56230		Lát đá granít tự nhiên mặt bệ các loại		m2		586,952				30,113		18,872

		AK.57110		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm Bê tông đúc sẵn 18x22x100cm		m		62,753				4,857		0

		AK.57120		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm Bê tông đúc sẵn 18x33x100cm		m		93,577				6,800		0

		AK.57210		Bó vỉa cong hè, đường bằng tấm Bê tông đúc sẵn 20x20cm		m		55,008				22,342		0

		AK.61110		Làm trần cót ép		m2		68,682				6,800		0

		AK.61210		Làm trần gỗ dán		m2		78,857				6,800		0

		AK.61220		Làm trần ván ép		m2		82,039				6,800		0

		AK.62110		Làm trần gỗ dán cách âm bằng tấm acostic		m2		226,375				42,155		0

		AK.62210		Làm trần gỗ dán có tấm cách nhiệt sirofort		m2		147,625				42,155		0

		AK.63110		Làm trần ván ép 5mm bọc simili, mút 5cm		m2		174,219				97,140		0

		AK.63210		Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi		m2		86,618				33,999		0

		AK.64110		Làm trần bằng tấm thạch cao 50x50cm		m2		120,916				72,855		0

		AK.64120		Làm trần bằng tấm thạch cao 61x41cm		m2		121,670				72,855		0

		AK.64210		Làm trần bằng tấm nhựa		m2		100,753				38,856		0

		AK.64310		Làm trần bằng tấm nhựa có khung xương		m2		25,956				12,628		0

		AK.65110		Làm trần lambris gỗ dày 1cm		m2		125,364				84,998		0

		AK.65120		Làm trần lambris gỗ dày 1,5cm		m2		151,273				84,998		0

		AK.66110		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao Elephant Brand, khung xương Rondo		m2		95,984				94,849		0

		AK.66210		Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao Elephant Brand, khung xương Rondo		m2		97,289				110,657		0

		AK.71110		Làm vách ngăn bằng ván ép		m2		24,857				14,571		0

		AK.71210		Làm vách ngăn gỗ ghép khít, gỗ dày 1,5cm		m2		54,527				18,457		0

		AK.71220		Làm vách ngăn gỗ ghép khít, gỗ dày 2cm		m2		72,455				18,457		0

		AK.71310		Làm vách ngăn gỗ chồng mí, gỗ dày 1,5cm		m2		63,182				28,171		0

		AK.71320		Làm vách ngăn gỗ chồng mí, gỗ dày 2cm		m2		78,636				28,171		0

		AK.72110		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x10cm		m		7,465				7,535		0

		AK.72120		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x20cm		m		14,929				9,063		0

		AK.72210		Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x10cm		m		29,858				21,078		0

		AK.72220		Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x14cm		m		41,866				25,820		0

		AK.73110		Gia công lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn		m3		3,489,091				388,560		0

		AK.73210		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn		m3		3,489,091				485,700		0

		AK.74110		Làm mặt sàn gỗ gỗ ván dày 2cm		m2		72,455				52,941		0

		AK.74120		Làm mặt sàn gỗ gỗ ván dày 3cm		m2		109,545				52,941		0

		AK.75110		Làm tường lambris dày 1cm		m2		68,727				60,598		0

		AK.75120		Làm tường lambris dày 1,5cm		m2		99,818				60,598		0

		AK.76110		Gia công và đóng mắt cáo gỗ 3x1cm, lỗ 5x5cm		m2		32,727				40,799		0

		AK.76120		Gia công và đóng mắt cáo gỗ 3x1cm, lỗ 10x10cm		m2		23,455				35,942		0

		AK.76210		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 2cm		m2		72,000				14,571		0

		AK.76220		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 3cm		m2		109,091				16,028		0

		AK.77110		Dán foocmica vào kết cấu dạng tấm		m2		26,729				4,857		0

		AK.77120		Dán foocmica vào kết cấu dạng chỉ rộng <=3cm		m		819				2,429		0

		AK.77210		ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ		m2		86,100				24,285		0

		AK.77311		Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván		m2		10,749				4,857		0

		AK.77312		Dán giấy trang trí vào tường trát vữa		m2		12,292				5,828		0

		AK.77321		Dán giấy trang trí vào trần gỗ		m2		10,749				6,314		0

		AK.77322		Dán giấy trang trí vào trần trát vữa		m2		12,292				6,800		0

		AK.77410		Làm vách bằng tấm thạch cao Elephant (T.Lan), khung xương Rondo		m2		101,681				63,233		0

		AK.77510		Lắp gioăng đồng		m		2,550				10,108		0

		AK.77520		Lắp gioăng kính		m		1,575				5,828		0

		AK.77611		SXLĐ hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc ván ép		m		25,257				21,078		0

		AK.77612		SXLĐ hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc lambris		m		21,087				18,443		0

		AK.77621		SXLĐ hộp đèn âm trần gỗ xẻ		m2		145,044				42,155		0

		AK.77631		SXLĐ hộp đèn đóng nổi gỗ xẻ bọc ván ép		m2		130,589				110,657		0

		AK.77632		SXLĐ hộp đèn đóng nổi gỗ xẻ bọc lambris		m2		149,380				131,735		0

		AK.81111		Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu trong nhà		m2		935				1,846		0

		AK.81112		Quét vôi ngoài nhà		m2		935				2,186		0

		AK.81130		Quét nước ximăng 2 nước		m2		960		1,457		1,457		0

		AK.81210		Quay vôi gai vào các kết cấu cao <= 4m		m2		1,703				3,886		0

		AK.81220		Quay vôi gai vào các kết cấu cao > 4m		m2		1,703				4,857		0

		AK.81310		Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng không trộn màu		m2		5,961				23,314		0

		AK.81320		Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng có trộn màu		m2		15,881				31,085		0

		AK.82110		Bả matít vào tường		m2		2,050				14,571		0

		AK.82120		Bả matít vào cột, dầm, trần		m2		2,050				17,485		0

		AK.82210		Bả ximăng vào tường		m2		2,804				19,428		0

		AK.82220		Bả ximăng vào cột, dầm, trần		m2		2,804				23,314		0

		AK.82310		Bả hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào tường		m2		7,178				21,857		0

		AK.82320		Bả hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào cột, dầm, trần		m2		7,178				26,228		0

		AK.82410		Bả ventônit vào tường		m2		3,372				20,885		0

		AK.82420		Bả ventônit vào cột, dầm, trần		m2		3,372				24,771		0

		AK.82511		Bả bằng bột Jajynic vào tường		m2		1,424				14,571		0

		AK.82512		Bả bằng bột Jajynic vào cột, dầm, trần		m2		1,424				17,000		0

		AK.82521		Bả bằng bột Atanic vào tường		m2		1,242				14,571		0

		AK.82522		Bả bằng bột Atanic vào cột, dầm, trần		m2		1,242				17,000		0

		AK.83111		Sơn cửa kính 2 nước		m2		3,260				2,254		0

		AK.83112		Sơn cửa kính 3 nước		m2		4,237				2,885		0

		AK.83121		Sơn cửa sổ panô 2 nước		m2		8,899				5,589		0

		AK.83122		Sơn cửa sổ panô 3 nước		m2		11,702				7,212		0

		AK.83131		Sơn cửa chớp 2 nước		m2		12,126				8,339		0

		AK.83132		Sơn cửa chớp 3 nước		m2		14,961				10,818		0

		AK.83211		Sơn gỗ 2 nước		m2		8,084				6,400		0

		AK.83212		Sơn gỗ 3 nước		m2		10,431				7,527		0

		AK.83221		Sơn kính mờ 1 nước		m2		2,517				947		0

		AK.83321		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis 1 nước lót + 1 nước phủ		m2		7,585				2,254		0

		AK.83322		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis 1 nước lót + 2 nước phủ		m2		11,413				2,930		0

		AK.83331		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót + 1 nước phủ		m2		10,130				2,344		0

		AK.83332		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót + 2 nước phủ		m2		14,054				2,885		0

		AK.83411		Sơn sắt dẹt 2 nước		m2		2,001				2,299		0

		AK.83412		Sơn sắt dẹt 3 nước		m2		2,646				3,335		0

		AK.83421		Sơn sắt thép các loại 2 nước		m2		6,898				3,876		0

		AK.83422		Sơn sắt thép các loại 3 nước		m2		8,886				5,634		0

		AK.83451		Sơn sắt thép các loại bằng sơn Levis 1 nước lót + 1 nước phủ		m2		8,686				3,200		0

		AK.83452		Sơn sắt thép các loại bằng sơn Levis 1 nước lót + 2 nước phủ		m2		12,547				4,237		0

		AK.83461		Sơn sắt thép các loại bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót + 1 nước phủ		m2		9,692				3,200		0

		AK.83462		Sơn sắt thép các loại bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót + 2 nước phủ		m2		12,070				4,237		0

		AK.84111		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super 1 nước lót + 1 nước phủ		m2		3,958				1,893		0

		AK.84112		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super 1 nước lót + 2 nước phủ		m2		4,549				2,704		0

		AK.84113		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super 1 nước lót + 1 nước phủ		m2		5,533				2,073		0

		AK.84114		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super 1 nước lót + 2 nước phủ		m2		6,449				2,975		0

		AK.84211		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Levis		m2		6,786				1,893		0

		AK.84212		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Levis		m2		8,402				2,704		0

		AK.84213		Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Levis		m2		11,980				2,073		0

		AK.84214		Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Levis		m2		18,791				2,975		0

		AK.84221		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Levis		m2		8,737				2,073		0

		AK.84222		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Levis		m2		9,949				2,975		0

		AK.84223		Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Levis		m2		15,316				2,299		0

		AK.84224		Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Levis		m2		23,974				3,290		0

		AK.84311		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Joton		m2		4,572				1,893		0

		AK.84312		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Joton		m2		5,525				2,704		0

		AK.84313		Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Joton		m2		8,019				2,073		0

		AK.84314		Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Joton		m2		12,419				2,975		0

		AK.84321		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Joton		m2		6,909				2,073		0

		AK.84322		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Joton		m2		9,320				2,975		0

		AK.84323		Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Joton		m2		12,909				2,299		0

		AK.84324		Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Joton		m2		21,322				3,290		0

		AK.84411		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn ICI Dulux		m2		5,552				1,893		0

		AK.84412		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn ICI Dulux		m2		7,661				2,704		0

		AK.84413		Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn ICI Dulux		m2		8,814				2,073		0

		AK.84414		Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn ICI Dulux		m2		14,186				2,975		0

		AK.84421		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn ICI Dulux		m2		6,993				2,073		0

		AK.84422		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn ICI Dulux		m2		9,524				2,975		0

		AK.84423		Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn ICI Dulux		m2		10,908				2,299		0

		AK.84424		Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn ICI Dulux		m2		17,354				3,290		0

		AK.85111		Sơn tạo gai tường 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Super Ata		m2		18,079				2,344		0

		AK.85211		Sơn tạo gai tường 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Levis		m2		14,237				2,344		0

		AK.85311		Sơn nền, sàn Bê tông 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn ICI DUlux		m2		11,266				2,254		0

		AK.85321		Sơn tạo gai tường 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn ICI DUlux		m2		17,542				2,479		0

		AK.91111		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1mm		m2		78,935				7,904		20,375

		AK.91121		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,5mm		m2		103,972				8,958		23,466

		AK.91131		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2mm		m2		133,991				10,012		26,336

		AK.91141		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 3mm		m2		198,327				12,120		32,076

		AK.91211		Sơn nút, đảo bằng thủ công		m2		20,917				6,314		0

		AK.91221		Sơn phân tuyến đường bằng thủ công		m2		20,917				8,257		0

		AK.91231		Sơn phân tuyến đường bằng máy		m2		19,835				2,914		1,570

		AK.92111		Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ...		m2		11,250				1,247		0

		AK.93111		Đánh vécni colalt		m2		6,379				17,916		0

		AK.93121		Đánh vécni tampon		m2		4,709				22,131		0

		AK.94111		Quét nhựa bitum nóng vào tường		m2		14,862				3,155		0

		AK.94121		Quét nhựa bitum nguội vào tường		m2		4,383				901		0

		AK.94131		Quét hắc ín vào gỗ		m2		600				2,704		0

		AK.94211		Quét 1 lớp nhựa bitum và dán 1 lớp giấy dầu		m2		17,175				12,620		0

		AK.94221		Quét 2 lớp nhựa bitum và dán 2 lớp giấy dầu		m2		34,349				18,029		0

		AK.94231		Quét 2 lớp nhựa bitum và dán 2 lớp giấy dầu		m2		45,495				21,184		0

		AK.94241		Quét 3 lớp nhựa bitum và dán 2 lớp giấy dầu		m2		62,669				22,987		0

		AK.94311		Quét nhựa bitum và dán bao tải, dán 1 lớp bao tải, quét 2 lớp nhựa		m2		27,093				22,537		0

		AK.94321		Quét nhựa bitum và dán bao tải, dán 2 lớp bao tải, quét 3 lớp nhựa		m2		42,790				34,255		0

		AK.95111		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống đường kính 0,75m		ống		83,362				20,734		0

		AK.95121		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống đường kính 1m		ống		110,261				24,339		0

		AK.95131		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống đường kính 1,25m		ống		135,289				34,706		0

		AK.95141		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống đường kính 1,5m		ống		161,129				45,974		0

		AK.95211		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa		m		7,740				17,158		0

		AK.96110		Làm tầng lọc cát		100m3		4,740,890				244,057		389,447

		AK.96120		Làm tầng lọc đá cấp phối dmax <= 6		100m3		19,714,266				357,562		432,923

		AK.96131		Làm tầng lọc đá dăm 1x2		100m3		18,125,662				357,562		432,923

		AK.96132		Làm tầng lọc đá dăm 2x4		100m3		13,641,796				357,562		432,923

		AK.96133		Làm tầng lọc đá dăm 4x6		100m3		16,963,856				357,562		432,923

		AK.97110		Miết mạch tường đá loại lõm		m2						5,859		0

		AK.97120		Miết mạch tường đá loại lồi		m2		1,115				4,507		0

		AK.97210		Miết mạch tường gạch loại lõm		m2						8,924		0

		AK.97220		Miết mạch tường gạch loại lồi		m2		1,562				6,896		0

		AK.98110		Làm lớp đá đệm móng, loại đá dmax <= 4		m3		182,285				71,884		0

		AK.98120		Làm lớp đá đệm móng, loại đá dmax <= 6		m3		182,285				67,998		0

		AK.98130		Làm lớp đá đệm móng, loại đá dmax > 6		m3		182,285				65,570		0

		AK.98210		Làm lớp đá hộc đệm móng		m3		208,571				55,856		0

		AL.11111		Tẩy rỉ dầm, dàn mới bằng phun cát		m2		1,710				18,443		12,410

		AL.11112		Tẩy rỉ dầm, dàn đã sơn bằng phun cát		m2		2,137				28,982		15,803

		AL.12111		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng cát hạt nhỏ		100m3		5,132,104				325,132		908,754

		AL.12112		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng cát sạn		100m3		3,995,916				325,132		908,754

		AL.12113		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng đá dăm		100m3		18,571,375				326,795		2,239,169

		AL.12114		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng đá hộc		100m3		16,374,738				1,324,643		5,525,223

		AL.12115		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng đá hộc chèn đá dăm, cát		100m3		15,818,262				1,324,643		5,525,223

		AL.12116		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng đá hộc chèn đá dăm		100m3		16,036,796				1,226,522		5,525,223

		AL.13111		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát sâu <=1,5m không có tường vây		100m3		6,607,161				276,071		1,238,654

		AL.13112		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát sâu <=1,5m có tường vây		100m3		5,943,805				276,071		1,172,674

		AL.13121		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát sâu > 1,5m không có tường vây		100m3		6,607,161				325,132		1,238,654

		AL.13122		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát sâu > 1,5m có tường vây		100m3		5,943,805				325,132		1,172,674

		AL.13211		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá dăm sâu <=1,5m		100m3		18,571,375				327,211		3,937,698

		AL.13212		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá dăm sâu > 1,5m		100m3		18,571,375				365,046		4,277,495

		AL.13311		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá hộc sâu <=1,5m		100m3		15,983,310				932,156		6,982,208

		AL.13312		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá hộc sâu > 1,5m		100m3		15,983,310				932,156		7,389,964

		AL.14111		Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá hộc		m3		150,047				65,868		148,882

		AL.14112		Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá dăm		m3		166,858				51,904		148,882

		AL.14113		Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá dăm + cát		m3		115,858				37,940		148,882

		AL.15111		Làm và thả rọ đá 2x1x1m dưới nước		cái		324,119				189,307		0

		AL.15112		Làm và thả rọ đá 2x1x1m trên cạn		cái		402,405				180,292		0

		AL.15121		Làm và thả rọ đá 2x1x0,5m dưới nước		cái		198,376				114,485		0

		AL.15122		Làm và thả rọ đá 2x1x0,5m trên cạn		cái		237,519				108,175		0

		AL.15211		Làm và thả rồng đá đường kính 60cm dài 10m		rồng		525,058				216,350		0

		AL.15212		Làm và thả rồng đá đường kính 80cm dài 10m		rồng		777,564				292,975		0

		AL.15311		Thả đá hộc tự do vào thân kè		m3		156,571				16,677		37,181

		AL.16111		Cấy bấc thấm bằng máy		100m		1,134,000				5,409		39,578

		AL.16121		Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập		100m2		1,980,000				53,186		0

		AL.16122		Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình		100m2		1,980,000				48,679		0

		AL.17111		Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường		100m2						347,562		0

		AL.17211		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m		100m2						4,094		0

		AL.18111		Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy dương		100m2		4,925,813				1,326,306		1,001,218

		AL.18112		Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy âm		100m2		3,810,188				1,018,637		805,212

		AL.21111		Làm khe co 1x4 đường lăn, sân đỗ		10m		894,429				157,756		6,975

		AL.21112		Làm khe giãn 2x4 đường lăn, sân đỗ		10m		1,585,568				220,858		9,991

		AL.21113		Làm khe ngàm liên kết đường lăn, sân đỗ		10m		324,071				112,683		6,975

		AL.21114		Làm khe tăng cường đường lăn, sân đỗ		10m		979,240				292,975		115,386

		AL.22111		Cắt khe 1x4 đường lăn, sân đỗ		10m		4,375				24,790		17,748

		AL.22112		Cắt khe 2x4 đường lăn, sân đỗ		10m		6,000				24,790		17,748

		AL.23111		Trám khe 1x4 đường lăn, sân đỗ bằng mastic		10m		125,641				31,551		38,615

		AL.23112		Trám khe 2x4 đường lăn, sân đỗ bằng mastic		10m		161,897				49,580		38,615

		AL.24111		Làm khe co sân, bãi, mặt đường Bê tông		m		46,264				6,761		5,135

		AL.24112		Làm khe giãn sân, bãi, mặt đường Bê tông		m		92,663				14,423		20,416

		AL.24113		Làm khe dọc sân, bãi, mặt đường Bê tông		m		16,998				33,805		4,950

		AL.25111		Lắp đặt gối cầu bằng thép		cái		404,000				267,135		0

		AL.25112		Lắp đặt gối cầu bằng cao su		cái		303,000				169,995		0

		AL.25121		Lắp đặt khe co giãn dầm liên tục		m		14,847				58,284		0

		AL.25122		Lắp đặt khe co giãn dầm đúc sẵn		m		14,847				33,999		0

		AL.31110		Làm cầu máng vỏ mỏng dày 3cm bằng vữa xi măng M100 và lưới thép		m2		192,929				55,856		292

		AL.31120		Làm cầu máng vỏ mỏng dày 4cm bằng vữa xi măng M100 và lưới thép		m2		196,916				59,741		365

		AL.31130		Làm cầu máng vỏ mỏng dày 5cm bằng vữa xi măng M100 và lưới thép		m2		201,271				63,870		438

		AL.31210		Làm kênh máng vỏ mỏng dày 3cm bằng vữa xi măng M100 và lưới thép		m2		74,931				49,541		292

		AL.31220		Làm kênh máng vỏ mỏng dày 4cm bằng vữa xi măng M100 và lưới thép		m2		78,919				52,941		365

		AL.31230		Làm kênh máng vỏ mỏng dày 5cm bằng vữa xi măng M100 và lưới thép		m2		83,273				55,856		438

		AL.41110		Làm khớp nối bằng thép kiểu 1		m		330,487				113,168		8,569

		AL.41120		Làm khớp nối bằng thép kiểu 2		m		164,562				70,427		3,339

		AL.41130		Làm khớp nối bằng thép kiểu 3		m		181,559				44,199		3,561

		AL.41140		Làm khớp nối bằng thép kiểu 4		m		264,474				51,484		3,561

		AL.41150		Làm khớp nối bằng thép kiểu 5		m		586,119				71,884		2,782

		AL.41210		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su		m		7,334				17,000		0

		AL.41310		Làm khớp nối bằng đồng kiểu 1		m		381,930				571,183		2,448

		AL.41320		Làm khớp nối bằng đồng kiểu 2		m		504,161				661,523		2,448

		AL.41330		Làm khớp nối bằng đồng kiểu 3		m		332,317				412,845		2,448

		AL.41340		Làm khớp nối bằng đồng kiểu 4		m		259,420				471,129		2,448

		AL.41410		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC		m		46,136				106,854		0

		AL.51110		Khoan lỗ để phun xm gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm, chiề		m		36,948				61,885		291,028

		AL.51120		Khoan lỗ để phun xm gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm, chiề		m		36,948				61,885		310,082

		AL.51130		Khoan lỗ để phun xm gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm, chiề		m		36,948				61,885		439,144

		AL.51140		Khoan lỗ để phun xm gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm, chiề		m		36,948				61,885		526,413

		AL.51210		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng		100kg		86,654				13,837		54,944

		AL.51310		Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 105mm		100m		1,797,500				2,253,650		27,695,145

		AL.51411		Khoan lỗ fi 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay fi 42mm, đá cấp I		100m		875,771				1,003,796		1,329,659

		AL.51412		Khoan lỗ fi 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay fi 42mm, đá cấp II		100m		621,989				781,734		1,205,854

		AL.51413		Khoan lỗ fi 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay fi 42mm, đá cấp III		100m		365,088				670,752		1,080,148

		AL.51414		Khoan lỗ fi 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay fi 42mm, đá cấp IV		100m		236,662				531,939		976,566

		AL.51421		Khoan lỗ fi 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp I		100m		1,173,140				486,924		6,562,591

		AL.51422		Khoan lỗ fi 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp II		100m		820,358				451,586		5,951,682

		AL.51423		Khoan lỗ fi 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp III		100m		498,484				417,151		5,356,358

		AL.51424		Khoan lỗ fi 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp IV		100m		337,452				386,140		4,820,255

		AL.51431		Khoan lỗ fi 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay tự hành hai cần, đá cấp I		100m		67,503				16,805		1,738,686

		AL.51432		Khoan lỗ fi 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay tự hành hai cần, đá cấp II		100m		51,581				16,805		1,597,917

		AL.51433		Khoan lỗ fi 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay tự hành hai cần, đá cấp III		100m		46,591				16,805		1,438,126

		AL.51434		Khoan lỗ fi 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay tự hành hai cần, đá cấp IV		100m		41,824				16,805		1,293,552

		AL.51441		Khoan lỗ fi 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp I		100m		595,108				535,602		8,198,953

		AL.51442		Khoan lỗ fi 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp II		100m		538,254				464,387		7,435,317

		AL.51443		Khoan lỗ fi 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp III		100m		484,502				448,431		6,691,941

		AL.51444		Khoan lỗ fi 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp IV		100m		436,170				409,759		6,023,371

		AL.51451		Khoan lỗ fi 76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp I		100m		740,648				715,940		11,552,716

		AL.51452		Khoan lỗ fi 76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp II		100m		671,254				653,829		10,478,951

		AL.51453		Khoan lỗ fi 76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp III		100m		604,162				593,161		9,430,120

		AL.51454		Khoan lỗ fi 76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm, đá cấp IV		100m		543,890				538,622		8,487,264

		AL.51461		Khoan lỗ fi 105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 105mm, đá cấp I		100m		1,890,915				1,408,576		14,873,220

		AL.51462		Khoan lỗ fi 105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 105mm, đá cấp II		100m		1,714,735				1,281,786		13,683,362

		AL.51463		Khoan lỗ fi 105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 105mm, đá cấp III		100m		1,543,305				1,157,925		12,581,642

		AL.51464		Khoan lỗ fi 105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 105mm, đá cấp IV		100m		1,389,175				1,046,415		11,568,060

		AL.52110		Khoan không có ống vách fi 80mm tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường		m		7,524				57,243		276,411

		AL.52120		Khoan có ống vách fi 80mm tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường		m		15,971				124,401		399,260

		AL.52210		SXLĐ thép néo anke nền đá và bơm vữa		tấn		8,448,150				1,448,646		748,330

		AL.52220		SXLĐ thép néo anke mái đá và bơm vữa		tấn		8,448,150				1,587,020		2,074,951

		AL.52311		SXLĐ thép néo anke trong hầm ngang và bơm vữa, dùng máy nâng thủy lực		tấn		8,532,631				1,674,462		2,936,785

		AL.52312		SXLĐ thép néo anke trong hầm ngang và bơm vữa, dùng máy khoan tự hành 2 cần		tấn		8,532,631				1,674,462		5,906,942

		AL.52321		SXLĐ thép néo anke trong hầm đứng và bơm vữa		tấn		8,532,631				2,535,356		1,198,685

		AL.52331		SXLĐ thép néo anke trong hầm nghiêng và bơm vữa		tấn		8,532,631				2,915,322		1,331,842

		AL.52410		SXLĐ kéo căng cáp neo kiểu lực kéo gia cố mái taluy đường		tấn		31,327,980				5,498,906		5,003,517

		AL.52420		SXLĐ kéo căng cáp neo kiểu phân tán lực gia cố mái taluy đường		tấn		80,804,248				5,949,636		5,701,245

		AL.52510		Lắp dựng lưới thép fi 4mm gia cố mái đá		m2		61,867				33,805		7,868

		AL.52520		Lắp dựng lưới thép B40 gia cố mái đá		m2		52,539				33,805		7,868

		AL.52610		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy, chiều dày lớp vữa 2cm		100m2		942,652				171,277		896,612

		AL.52620		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy, chiều dày lớp vữa 3cm		100m2		1,256,869				189,307		1,172,474

		AL.52630		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy, chiều dày lớp vữa 5cm		100m2		1,885,303				220,858		1,722,827

		AL.52640		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy, chiều dày lớp vữa 7cm		100m2		2,513,737				256,916		2,273,179

		AL.52650		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy, chiều dày lớp vữa 10cm		100m2		3,456,389				305,820		3,098,022

		AL.52710		Bạt mái đá đào bằng máy đào 1,25m2 + máy ủi 140cv		100m2								2,845,494

		AL.52720		Bạt mái đá đắp bằng máy đào 1,25m2 + máy ủi 140cv		100m2								2,156,777

		AL.52811		SXLD lưới thép fi 4mm gia cố hầm ngang		m2		61,831				54,088		75,860

		AL.52812		SXLD lưới thép fi 4mm gia cố hầm đứng		m2		61,831				54,088		8,873

		AL.52813		SXLD lưới thép fi 4mm gia cố hầm nghiêng		m2		61,831				54,088		9,035

		AL.52821		SXLD lưới thép B40 gia cố hầm ngang		m2		52,503				54,088		75,860

		AL.52822		SXLD lưới thép B40 gia cố hầm đứng		m2		52,503				54,088		8,873

		AL.52823		SXLD lưới thép B40 gia cố hầm nghiêng		m2		52,503				54,088		9,035

		AL.53111		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 2cm		100m2		1,350,350				184,566		1,475,285

		AL.53112		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 3cm		100m2		1,800,567				203,994		1,892,305

		AL.53113		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 5cm		100m2		2,700,398				237,993		2,734,522

		AL.53114		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 7cm		100m2		3,600,531				276,849		3,572,650

		AL.53115		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 10cm		100m2		4,950,881				329,547		4,831,887

		AL.53121		Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 2cm		100m2		1,135,695				184,566		1,262,686

		AL.53122		Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 3cm		100m2		1,514,260				203,994		1,610,203

		AL.53123		Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 5cm		100m2		2,271,390				237,993		2,305,236

		AL.53124		Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 7cm		100m2		3,028,520				276,849		3,004,358

		AL.53125		Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 10cm		100m2		4,164,215				329,547		4,050,997

		AL.53131		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 2cm		100m2		1,350,350				184,566		1,989,722

		AL.53132		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 3cm		100m2		1,800,567				203,994		2,579,997

		AL.53133		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 5cm		100m2		2,700,398				237,993		3,763,397

		AL.53134		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 7cm		100m2		3,600,531				276,849		4,944,686

		AL.53135		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 10cm		100m2		4,950,881				329,547		6,717,620

		AL.53141		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 2cm		100m2		989,694				225,996		962,925

		AL.53142		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 3cm		100m2		1,319,592				249,796		1,283,900

		AL.53143		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 5cm		100m2		1,979,086				291,420		1,923,739

		AL.53144		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 7cm		100m2		2,639,183				339,019		2,567,800

		AL.53145		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 10cm		100m2		3,628,877				403,520		3,528,614

		AL.53210		Phun xi măng lấp đầy hầm ngang		tấn		854,061				73,830		283,224

		AL.53310		Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép fi 32mm gia cố mái taluy đường		m3		1,980,970				1,690,106		764,029

		AL.53411		Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm		100m		2,180,250				4,146,716		16,411,074

		AL.53421		Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 105mm		100m		2,860,000				4,146,716		21,811,772

		AL.54110		Đục cạy dọn nền hầm đá bằng máy búa căn trước khi đổ Bê tông		m2						107,340		15,012

		AL.54210		Đào, phá,  cạy dọn lớp đá cấp I, II tiếp giáp nền móng bằng máy búa căn trước khi đổ Bê tông		m2						232,165		236,118

		AL.54220		Đào, phá,  cạy dọn lớp đá cấp III, IV tiếp giáp nền móng bằng máy búa căn trước khi đổ Bê tông		m2						173,395		178,446

		AL.54310		Vệ sinh nền đá trước khi đổ Bê tông		m2						7,286		3,420

		AL.55110		Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi, đường kính lỗ khoan <= 80mm		cọc		5,050				388,560		332,615

		AL.55120		Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi, đường kính lỗ khoan > 80mm		cọc		6,175				509,985		427,648

		AL.61110		Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao <= 16m		100m2		275,901				247,902		26,951

		AL.61120		Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao <= 50m		100m2		314,845				292,975		32,341

		AL.61130		Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao > 50m		100m2		378,980				324,526		46,578

		AL.61210		Lắp dựng dàn giáo trong chiều cao chuẩn 3,6m		100m2		264,627				157,756		0

		AL.61220		Lắp dựng dàn giáo trong mỗi 1,2m tăng thêm		100m2		24,380				43,270		0

		AL.71110		Bốc xếp và vận chuyển lên cao cát các loại, than xỉ		m3						16,677		20,233

		AL.71120		Bốc xếp và vận chuyển lên cao sỏi, đá dăm các loại		m3						20,283		20,233

		AL.71130		Bốc xếp và vận chuyển lên cao sơn các loại, bột (bột đá, bột bả, ...)		tấn						14,874		22,481

		AL.72110		Bốc xếp và vận chuyển lên gạch xây các loại		1000v						25,692		15,737

		AL.72120		Bốc xếp và vận chuyển lên gạch ốp, lát các loại		10m2						9,015		4,496

		AL.72210		Bốc xếp và vận chuyển lên đá ốp, lát các loại		10m2						9,015		4,496

		AL.72310		Bốc xếp và vận chuyển lên ngói các loại		1000v						29,748		67,444

		AL.73110		Bốc xếp và vận chuyển lên cao vôi, than xỉ các loại		tấn						20,734		22,481

		AL.73210		Bốc xếp và vận chuyển lên cao tấm lợp các loại		100m2						17,128		67,444

		AL.73310		Bốc xếp và vận chuyển lên cao xi măng		tấn						17,128		20,233

		AL.73410		Bốc xếp và vận chuyển lên cao gỗ các loại		m3						17,128		22,481

		AL.73510		Bốc xếp và vận chuyển lên cao kính các loại		10m2						13,522		11,241

		AL.73610		Bốc xếp và vận chuyển lên cao cấu kiện bê tông đúc sẵn		tấn						26,593		6,744

		AL.74110		Bốc xếp và vận chuyển lên cao vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà		tấn						31,551		31,474

		AL.74210		Bốc xếp và vận chuyển lên cao vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà		tấn						112,683		44,962

		AL.75110		Bốc xếp và vận chuyển lên cao cửa các loại		m2						6,761		35,970

		AL.76110		Bốc xếp và vận chuyển lên cao vật liệu phụ các loại		tấn						5,409		6,744

		AL.76120		Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống		m3						22,086		29,226

		BA.11101		Lắp đặt quạt trần		cái		297,674				11,963		6,966

		BA.11102		Lắp đặt quạt treo tường		cái		121,200				9,570		4,644

		BA.11201		Lắp đặt quạt thông gió trên tường, kích thước quạt 150x150 đến 250x250		cái		80,800				11,963		2,322

		BA.11202		Lắp đặt quạt thông gió trên tường, kích thước quạt 300x300 đến 350x350		cái		192,405				14,356		3,251

		BA.11301		Lắp đặt quạt ốp trần, kích thước quạt 150x150 đến 250x250		cái		80,800				23,926		3,251

		BA.11302		Lắp đặt quạt ốp trần, kích thước quạt 300x300 đến 350x350		cái		192,405				38,282		4,644

		BA.11401		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, công suất quạt 0,2 - <= 1,5kw		cái		102,000				77,520		511

		BA.11402		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, công suất quạt 1,6 - <= 3kw		cái		306,000				129,200		882

		BA.11403		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, công suất quạt 3,1 - <= 4,5kw		cái		663,000				180,881		1,208

		BA.11404		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, công suất quạt 4,6 - <= 7,5kw		cái		816,000				258,401		1,765

		BA.11501		Lắp đặt quạt ly tâm công suất 0,2 - <= 2,5kw		cái		102,000				120,587		464

		BA.11502		Lắp đặt quạt ly tâm công suất 2,6 - <= 5kw		cái		357,000				200,978		929

		BA.11503		Lắp đặt quạt ly tâm công suất 5,1 - <= 10kw		cái		918,000				281,370		1,393

		BA.11504		Lắp đặt quạt ly tâm công suất 10 - <= 22kw		cái		1,530,000				401,957		1,858

		BA.12101		Lắp đặt máy điều hòa không khí 1 cục		máy		79,310				47,852		4,644

		BA.12201		Lắp đặt máy điều hòa không khí 2 cục treo tường		máy		47,250				57,422		13,933

		BA.12202		Lắp đặt máy điều hòa không khí 2 cục ốp trần		máy		47,250				74,649		15,326

		BA.12203		Lắp đặt máy điều hòa không khí 2 cục âm trần		máy		47,250				97,140		16,719

		BA.12204		Lắp đặt máy điều hòa không khí 2 cục tủ đứng		máy		47,250				126,329		18,577

		BA.13101		Lắp đặt đèn thường có chụp		bộ		34,650				6,221		0

		BA.13102		Lắp đặt đèn sát trần có chụp		bộ		60,900				7,178		0

		BA.13103		Lắp đặt đèn chống nổ		bộ		92,400				10,049		0

		BA.13104		Lắp đặt đèn chống ẩm		bộ		68,250				9,092		0

		BA.13201		Lắp đặt đèn ống 0,6m - 1 bóng		bộ		67,320				13,877		0

		BA.13202		Lắp đặt đèn ống 0,6m - 2 bóng		bộ		118,755				21,533		0

		BA.13203		Lắp đặt đèn ống 0,6m - 3 bóng		bộ		164,630				25,840		0

		BA.13301		Lắp đặt đèn ống 1,2m - 1 bóng		bộ		115,260				16,270		0

		BA.13302		Lắp đặt đèn ống 1,2m - 2 bóng		bộ		204,015				22,969		0

		BA.13303		Lắp đặt đèn ống 1,2m - 3 bóng		bộ		301,990				27,276		0

		BA.13304		Lắp đặt đèn ống 1,2m - 4 bóng		bộ		393,960				32,539		0

		BA.13401		Lắp đặt đèn ống 1,5m - 1 bóng		bộ		146,880				16,270		0

		BA.13402		Lắp đặt đèn ống 1,5m - 2 bóng		bộ		263,900				23,926		0

		BA.13403		Lắp đặt đèn ống 1,5m - 3 bóng		bộ		380,770				29,190		0

		BA.13404		Lắp đặt đèn ống 1,5m - 4 bóng		bộ		508,530				34,453		0

		BA.13501		Lắp đặt đèn chùm 3 bóng		bộ		255,255				11,963		0

		BA.13502		Lắp đặt đèn chùm 5 bóng		bộ		505,505				11,963		0

		BA.13503		Lắp đặt đèn chùm 10 bóng		bộ		915,458				14,356		0

		BA.13504		Lắp đặt đèn chùm > 10 bóng		bộ		1,315,395				15,791		0

		BA.13601		Lắp đặt đèn tường kiểu ánh sáng hắt		bộ		118,450				8,613		0

		BA.13602		Lắp đặt đèn đũa		bộ		262,650				9,570		0

		BA.13603		Lắp đặt đèn cổ cò		bộ		46,350				7,656		0

		BA.13604		Lắp đặt đèn trang trí nổi		bộ		56,650				5,742		0

		BA.13605		Lắp đặt đèn trang trí âm trần		bộ		77,250				7,178		0

		BA.14101		Lắp nổi ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 26mm (máng kim loại chiều rộng 26mm)		m		12,135				3,589		464

		BA.14102		Lắp nổi ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 35mm (máng kim loại chiều rộng 35mm)		m		15,829				4,067		464

		BA.14103		Lắp nổi ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 40mm (máng kim loại chiều rộng 40mm)		m		22,688				5,024		511

		BA.14104		Lắp nổi ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 50mm (máng kim loại chiều rộng 50mm)		m		26,909				5,982		557

		BA.14105		Lắp nổi ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 66mm (máng kim loại chiều rộng 66mm)		m		33,642				6,699		650

		BA.14106		Lắp nổi ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 80mm (máng kim loại chiều rộng 80mm)		m		43,994				7,656		697

		BA.14201		Lắp chìm ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 26mm		m		13,291				13,877		464

		BA.14202		Lắp chìm ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 35mm		m		17,336				15,313		464

		BA.14203		Lắp chìm ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 40mm		m		24,849				18,184		511

		BA.14204		Lắp chìm ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 50mm		m		29,472				21,533		557

		BA.14205		Lắp chìm ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 66mm		m		36,909				24,405		650

		BA.14206		Lắp chìm ống kim loại bảo hộ dây dẫn đk 80mm		m		48,265				27,754		697

		BA.14301		Lắp nổi ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 15mm (máng nhựa chiều rộng 15mm)		m		1,607				2,393		464

		BA.14302		Lắp nổi ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 27mm (máng nhựa chiều rộng 27mm)		m		1,714				2,871		464

		BA.14303		Lắp nổi ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 34mm (máng nhựa chiều rộng 34mm)		m		2,356				2,967		557

		BA.14304		Lắp nổi ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 48mm (máng nhựa chiều rộng 48mm)		m		3,427				3,110		650

		BA.14305		Lắp nổi ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 76mm (máng nhựa chiều rộng 76mm)		m		5,569				4,546		790

		BA.14306		Lắp nổi ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 90mm (máng nhựa chiều rộng 90mm)		m		6,426				5,264		929

		BA.14401		Lắp chìm ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 15mm		m		1,760				9,570		464

		BA.14402		Lắp chìm ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 27mm		m		1,877				12,442		464

		BA.14403		Lắp chìm ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 34mm		m		2,581				13,877		557

		BA.14404		Lắp chìm ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 48mm		m		3,754				16,748		650

		BA.14405		Lắp chìm ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 76mm		m		6,100				19,619		790

		BA.14406		Lắp chìm ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 90mm		m		7,038				22,012		929

		BA.15101		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài <=150mm luồn qua tường gạch		ống		2,142				13,877		0

		BA.15102		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài <=150mm luồn qua tường Bê tông		ống		2,142				19,319		0

		BA.15103		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dàiự <=250mm luồn qua tường gạch		ống		4,284				19,619		0

		BA.15104		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài <=250mm luồn qua tường Bê tông		ống		4,284				22,969		0

		BA.15105		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài <=350mm luồn qua tường gạch		ống		5,355				22,969		0

		BA.15106		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài <=350mm luồn qua tường Bê tông		ống		5,355				27,276		0

		BA.15201		Lắp đặt sứ các loại		sứ		1,050				2,871		0

		BA.15202		Lắp đặt sứ tai mèo		sứ		1,575				3,350		0

		BA.15203		Lắp đặt bộ sứ - 2 sứ		sứ		29,825				13,399		0

		BA.15204		Lắp đặt bộ sứ - 3 sứ		sứ		38,850				18,662		0

		BA.15205		Lắp đặt bộ sứ - 4 sứ		sứ		52,500				26,319		0

		BA.15301		Lắp đặt puli sứ kẹp ở tường		cái		1,545				1,388		464

		BA.15302		Lắp đặt puli sứ kẹp ở trần		cái		1,545				1,771		697

		BA.15303		Lắp đặt puli <=30x30 ở tường		cái		1,545				1,818		464

		BA.15304		Lắp đặt puli <=30x30 ở trần		cái		1,545				2,010		697

		BA.15305		Lắp đặt puli > 35x35 ở tường		cái		2,060				3,063		464

		BA.15306		Lắp đặt puli > 35x35 ở trần		cái		2,060				3,158		697

		BA.15401		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 40x50mm		hộp		1,050				18,184		929

		BA.15402		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 40x60mm		hộp		1,050				18,184		929

		BA.15403		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 60x60mm		hộp		1,260				18,184		929

		BA.15404		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 50x80mm		hộp		1,575				19,141		929

		BA.15405		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 60x80mm		hộp		1,890				19,141		929

		BA.15406		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 100x100mm		hộp		2,100				20,098		929

		BA.15407		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 150x150mm		hộp		2,625				21,533		929

		BA.15408		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 150x200mm		hộp		2,940				21,533		929

		BA.15409		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 200x200mm		hộp		4,200				25,840		929

		BA.15410		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 250x200mm		hộp		4,725				25,840		929

		BA.15411		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 300x300mm		hộp		5,250				28,711		929

		BA.15412		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 300x400mm		hộp		5,775				31,104		929

		BA.15413		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 400x400mm		hộp		7,350				31,104		929

		BA.16101		Lắp đặt dây đơn 1x0,3mm2		m		894				957		0

		BA.16102		Lắp đặt dây đơn 1x0,5mm2		m		935				957		0

		BA.16103		Lắp đặt dây đơn 1x0,7mm2		m		998				957		0

		BA.16104		Lắp đặt dây đơn 1x0,75mm2		m		1,051				1,196		0

		BA.16105		Lắp đặt dây đơn 1x0,8mm2		m		1,156				1,196		0

		BA.16106		Lắp đặt dây đơn 1x1mm2		m		1,261				1,196		0

		BA.16107		Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2		m		1,366				1,436		0

		BA.16108		Lắp đặt dây đơn 1x2mm2		m		1,681				1,436		0

		BA.16109		Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2		m		1,996				1,436		0

		BA.16110		Lắp đặt dây đơn 1x3mm2		m		2,206				1,531		0

		BA.16111		Lắp đặt dây đơn 1x4mm2		m		2,732				1,675		0

		BA.16112		Lắp đặt dây đơn 1x6mm2		m		4,307				1,723		0

		BA.16113		Lắp đặt dây đơn 1x10mm2		m		6,829				1,818		0

		BA.16114		Lắp đặt dây đơn 1x16mm2		m		11,557				1,914		0

		BA.16115		Lắp đặt dây đơn 1x25mm2		m		15,759				2,393		0

		BA.16201		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,5mm2		m		1,115				1,196		0

		BA.16202		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2		m		1,666				1,436		0

		BA.16203		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1mm2		m		2,228				1,436		0

		BA.16204		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2		m		2,902				1,531		0

		BA.16205		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2		m		4,082				1,675		0

		BA.16206		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2		m		5,957				1,723		0

		BA.16207		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2		m		9,666				1,818		0

		BA.16208		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x8mm2		m		12,686				1,914		0

		BA.16209		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10mm2		m		16,603				2,153		0

		BA.16210		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x16mm2		m		22,945				2,488		0

		BA.16211		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x25mm2		m		35,300				2,775		0

		BA.16301		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x0,5mm2		m		1,329				1,436		0

		BA.16302		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x0,75mm2		m		1,998				1,436		0

		BA.16303		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x1mm2		m		2,690				1,531		0

		BA.16304		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x1,75mm2		m		4,677				1,675		0

		BA.16305		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x2mm2		m		4,786				1,723		0

		BA.16306		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x2,5mm2		m		5,566				1,818		0

		BA.16307		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x2,75mm2		m		6,126				1,914		0

		BA.16308		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x3mm2		m		6,674				2,010		0

		BA.16401		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x0,5mm2		m		1,639				1,436		0

		BA.16402		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x0,75mm2		m		2,458				1,436		0

		BA.16403		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1mm2		m		3,223				1,675		0

		BA.16404		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm2		m		4,828				1,723		0

		BA.16405		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1,75mm2		m		5,626				1,818		0

		BA.16406		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x2mm2		m		5,681				1,818		0

		BA.16407		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x2,5mm2		m		6,500				1,914		0

		BA.16408		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x3mm2		m		7,803				1,914		0

		BA.16409		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x3,5mm2		m		8,323				2,010		0

		BA.17101		Lắp đặt bảng gỗ 90x150 vào tường gạch		cái		6,300				5,742		4,644

		BA.17102		Lắp đặt bảng gỗ 180x250 vào tường gạch		cái		9,960				7,178		4,644

		BA.17103		Lắp đặt bảng gỗ 300x400 vào tường gạch		cái		16,800				10,049		4,644

		BA.17104		Lắp đặt bảng gỗ 450x500 vào tường gạch		cái		18,000				11,484		4,644

		BA.17105		Lắp đặt bảng gỗ 600x700 vào tường gạch		cái		30,000				15,791		4,644

		BA.17201		Lắp đặt bảng gỗ 90x150 vào tường Bê tông		cái		6,300				7,178		9,289

		BA.17202		Lắp đặt bảng gỗ 180x250 vào tường Bê tông		cái		9,960				8,613		9,289

		BA.17203		Lắp đặt bảng gỗ 300x400 vào tường Bê tông		cái		16,800				11,484		9,289

		BA.17204		Lắp đặt bảng gỗ 450x500 vào tường Bê tông		cái		18,000				12,920		9,289

		BA.17205		Lắp đặt bảng gỗ 600x700 vào tường Bê tông		cái		30,000				17,227		9,289

		BA.18101		Lắp đặt công tắc 1 hạt		cái		5,025				4,785		0

		BA.18102		Lắp đặt công tắc 2 hạt		cái		10,050				5,264		0

		BA.18103		Lắp đặt công tắc 3 hạt		cái		15,075				5,742		0

		BA.18104		Lắp đặt công tắc 4 hạt		cái		20,100				6,221		0

		BA.18105		Lắp đặt công tắc 5 hạt		cái		25,125				6,699		0

		BA.18106		Lắp đặt công tắc 6 hạt		cái		30,150				8,135		0

		BA.18201		Lắp đặt ổ cắm đơn		cái		25,125				4,785		0

		BA.18202		Lắp đặt ổ cắm đôi		cái		38,190				5,742		0

		BA.18203		Lắp đặt ổ cắm ba		cái		40,200				6,699		0

		BA.18204		Lắp đặt ổ cắm bốn		cái		45,225				7,656		0

		BA.18301		Lắp đặt công tắc loại 1 công tắc + 1 ổ cắm		cái		30,150				4,785		0

		BA.18302		Lắp đặt công tắc loại 1 công tắc + 2 ổ cắm		cái		45,225				5,264		0

		BA.18303		Lắp đặt công tắc loại 1 công tắc + 3 ổ cắm		cái		70,350				5,742		0

		BA.18304		Lắp đặt công tắc loại 2 công tắc + 1 ổ cắm		cái		35,175				6,699		0

		BA.18305		Lắp đặt công tắc loại 2 công tắc + 2 ổ cắm		cái		60,300				7,656		0

		BA.18306		Lắp đặt công tắc loại 2 công tắc + 3 ổ cắm		cái		80,400				8,613		0

		BA.18401		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều 60A		bộ		81,000				11,963		3,251

		BA.18402		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều 100A		bộ		153,000				22,969		3,715

		BA.18403		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều 200A		bộ		459,000				23,926		4,644

		BA.18404		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều 400A		bộ		656,500				35,889		5,573

		BA.18501		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều 60A		bộ		84,800				14,356		4,412

		BA.18502		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều 100A		bộ		183,600				27,754		5,341

		BA.18503		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều 200A		bộ		555,500				28,711		5,805

		BA.18504		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều 400A		bộ		804,000				40,674		6,038

		BA.19101		Lắp đặt Volt kế		cái		131,300				9,092		0

		BA.19102		Lắp đặt Ampe kế		cái		156,550				9,570		0

		BA.19103		Lắp đặt Watt kế		cái		101,000				11,963		0

		BA.19104		Lắp đặt rơ le		cái		163,200				17,227		0

		BA.19201		Lắp đặt aptomat 1P-10A		cái		58,228				9,092		0

		BA.19202		Lắp đặt aptomat 1P-50A		cái		136,709				11,963		0

		BA.19203		Lắp đặt aptomat 1P-100A		cái		299,880				18,184		0

		BA.19204		Lắp đặt aptomat 1P-150A		cái		459,000				19,141		0

		BA.19205		Lắp đặt aptomat 1P-200A		cái		510,000				26,797		0

		BA.19206		Lắp đặt aptomat 1P-250A		cái		562,800				64,600		0

		BA.19301		Lắp đặt aptomat 3P-10A		cái		166,400				14,356		0

		BA.19302		Lắp đặt aptomat 3P-50A		cái		621,273				23,926		0

		BA.19303		Lắp đặt aptomat 3P-100A		cái		1,004,490				33,496		0

		BA.19304		Lắp đặt aptomat 3P-150A		cái		1,755,564				40,674		0

		BA.19305		Lắp đặt aptomat 3P-200A		cái		2,005,310				71,778		0

		BA.19306		Lắp đặt aptomat 3P-250A		cái		1,995,382				95,704		0

		BA.19401		Lắp đặt máy biến dòng cường độ dòng điện 50/5A		bộ		507,500				16,748		0

		BA.19402		Lắp đặt máy biến dòng cường độ dòng điện 100/5A		bộ		609,000				31,104		0

		BA.19403		Lắp đặt máy biến dòng cường độ dòng điện 200/5A		bộ		707,000				57,422		0

		BA.19404		Lắp đặt linh kiện chống điện giật		bộ		131,300				14,356		0

		BA.19405		Lắp đặt linh kiện báo cháy		bộ		161,600				11,963		0

		BA.19501		Lắp đặt công tơ 1 pha vào bảng đã có sẵn		cái		127,500				11,006		6,966

		BA.19502		Lắp đặt công tơ 3 pha vào bảng đã có sẵn		cái		561,000				12,920		6,966

		BA.19503		Lắp đặt công tơ 1 pha vào bảng lắp bảng vào tường		cái		135,966				15,313		6,966

		BA.19504		Lắp đặt công tơ 3 pha vào bảng lắp bảng vào tường		cái		519,140				21,533		6,966

		BA.19601		Lắp đặt chuông điện		cái		37,275				9,570		0

		BA.20101		Gia công và đóng cọc chống sét		cọc		26,250				30,147		0

		BA.20102		Đóng cọc chống sét (cọc có sẵn)		cọc		25,250				16,270		0

		BA.20103		Đóng cọc chống sét ống đồng đk <= 50mm (có sẵn)		cọc		50,500				19,141		0

		BA.20201		Kéo rải dây chống sét bằng đồng đk 8mm dưới mương đất		m		18,238				1,005		447

		BA.20202		Kéo rải dây chống sét bằng thép đk 10mm dưới mương đất		m		25,153				1,196		447

		BA.20203		Kéo rải dây chống sét bằng thép đk 12mm dưới mương đất		m		37,385				1,196		447

		BA.20301		Kéo rải dây chống sét bằng đồng đk 8mm theo tường và mái nhà		m		22,870				5,934		2,769

		BA.20302		Kéo rải dây chống sét bằng thép đk 10mm theo tường và mái nhà		m		30,184				6,891		2,769

		BA.20303		Kéo rải dây chống sét bằng thép đk 12mm theo tường và mái nhà		m		40,104				12,585		2,769

		BA.20401		Gia công kim thu sét chiều dài 0,5m		cái		13,320				11,006		2,398

		BA.20402		Gia công kim thu sét chiều dài 1m		cái		26,725				14,356		2,398

		BA.20403		Gia công kim thu sét chiều dài 1,5m		cái		40,044				18,184		2,398

		BA.20404		Gia công kim thu sét chiều dài 2m		cái		53,449				21,533		2,398

		BA.20501		Lắp đặt kim thu sét chiều dài 0,5m		cái		21,750				39,239		16,098

		BA.20502		Lắp đặt kim thu sét chiều dài 1m		cái		41,100				46,895		16,098

		BA.20503		Lắp đặt kim thu sét chiều dài 1,5m		cái		49,450				57,422		20,570

		BA.20504		Lắp đặt kim thu sét chiều dài 2m		cái		72,750				66,993		20,570

		BB.11101		Lắp đặt ống bê tông đường kính 100mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		7,407,782				1,826,511		0

		BB.11102		Lắp đặt ống bê tông đường kính 150mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		10,895,932				2,112,187		0

		BB.11103		Lắp đặt ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		14,665,304				2,283,497		0

		BB.11104		Lắp đặt ống bê tông đường kính 250mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		16,637,496				2,627,075		0

		BB.11105		Lắp đặt ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		20,794,377				2,324,650		1,691,415

		BB.11106		Lắp đặt ống bê tông đường kính 350mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		25,012,583				2,679,712		1,691,415

		BB.11107		Lắp đặt ống bê tông đường kính 400mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		27,752,659				3,086,454		1,691,415

		BB.11108		Lắp đặt ống bê tông đường kính 500mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		36,158,413				3,508,509		1,691,415

		BB.11109		Lắp đặt ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		39,712,885				4,356,883		1,821,942

		BB.11110		Lắp đặt ống bê tông đường kính 700mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		50,933,817				4,938,144		1,821,942

		BB.11111		Lắp đặt ống bê tông đường kính 800mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		58,358,440				5,169,620		1,821,942

		BB.11112		Lắp đặt ống bê tông đường kính 900mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		75,569,095				5,442,246		1,821,942

		BB.11113		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		81,898,018				5,946,348		1,821,942

		BB.11114		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1100mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		104,712,756				9,691,108		1,947,030

		BB.11115		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1200mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		136,168,801				11,681,797		1,947,030

		BB.11116		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1400mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		165,117,506				14,531,518		1,947,030

		BB.11117		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1600mm, đoạn ống dài 1m nối bằng vành đai		100m		207,819,497				17,232,065		1,947,030

		BB.11201		Lắp đặt ống bê tông đường kính 100mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		6,597,579				2,172,481		0

		BB.11202		Lắp đặt ống bê tông đường kính 150mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		9,770,959				2,545,726		0

		BB.11203		Lắp đặt ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		13,293,565				2,801,256		0

		BB.11204		Lắp đặt ống bê tông đường kính 250mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		14,480,503				3,349,640		0

		BB.11205		Lắp đặt ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		17,104,783				3,301,788		1,691,415

		BB.11206		Lắp đặt ống bê tông đường kính 350mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		20,836,278				3,689,389		1,691,415

		BB.11207		Lắp đặt ống bê tông đường kính 400mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		23,085,945				4,288,496		1,691,415

		BB.11208		Lắp đặt ống bê tông đường kính 500mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		29,402,031				4,703,852		1,691,415

		BB.11209		Lắp đặt ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		31,773,022				5,838,327		1,821,942

		BB.11210		Lắp đặt ống bê tông đường kính 700mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		42,845,878				6,548,185		1,821,942

		BB.11211		Lắp đặt ống bê tông đường kính 800mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		49,900,368				7,376,353		1,821,942

		BB.11212		Lắp đặt ống bê tông đường kính 900mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		64,173,745				8,883,515		1,821,942

		BB.11213		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		70,206,778				10,236,361		1,821,942

		BB.11214		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1100mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		90,284,061				12,011,007		1,947,030

		BB.11215		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1200mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		118,482,261				14,037,703		1,947,030

		BB.11216		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1400mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		144,575,852				17,782,462		1,947,030

		BB.11217		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1600mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch chỉ		100m		184,743,662				20,791,644		1,947,030

		BB.11301		Lắp đặt ống bê tông đường kính 100mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		6,622,130				2,606,977		0

		BB.11302		Lắp đặt ống bê tông đường kính 150mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		9,809,092				3,054,872		0

		BB.11303		Lắp đặt ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		13,345,815				3,361,603		0

		BB.11304		Lắp đặt ống bê tông đường kính 250mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		14,543,700				4,019,568		0

		BB.11305		Lắp đặt ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		17,184,725				3,962,146		1,691,415

		BB.11306		Lắp đặt ống bê tông đường kính 350mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		20,925,952				4,427,267		1,691,415

		BB.11307		Lắp đặt ống bê tông đường kính 400mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		23,191,189				5,146,004		1,691,415

		BB.11308		Lắp đặt ống bê tông đường kính 500mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		29,550,138				5,644,622		1,691,415

		BB.11309		Lắp đặt ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		31,978,548				7,005,992		1,821,942

		BB.11310		Lắp đặt ống bê tông đường kính 700mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		43,146,293				7,857,822		1,821,942

		BB.11311		Lắp đặt ống bê tông đường kính 800mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		50,290,138				8,851,623		1,821,942

		BB.11312		Lắp đặt ống bê tông đường kính 900mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		64,733,835				10,660,218		1,821,942

		BB.11313		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		70,877,471				12,339,187		1,821,942

		BB.11314		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1100mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		90,977,360				14,413,208		1,947,030

		BB.11315		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1200mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		119,198,164				16,845,244		1,947,030

		BB.11316		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1400mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		145,351,788				21,338,955		1,947,030

		BB.11317		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1600mm, đoạn ống dài 1m nối bằng gạch thẻ 5x10x20		100m		185,619,880				24,949,973		1,947,030

		BB.11401		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 300mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		19,363,304				4,538,762		1,272,640

		BB.11402		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 400mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		29,881,164				5,991,070		1,272,640

		BB.11403		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 500mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		28,116,807				7,034,244		1,272,640

		BB.11404		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 600mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		34,792,402				9,197,293		1,370,535

		BB.11405		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 700mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		44,906,709				10,894,780		1,370,535

		BB.11406		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 800mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		53,814,072				12,679,714		1,370,535

		BB.11407		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 900mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		68,354,425				14,820,605		1,370,535

		BB.11408		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1000mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		75,416,490				18,862,681		1,370,535

		BB.11409		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1100mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		116,590,088				22,653,736		1,517,378

		BB.11410		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1200mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		138,977,169				26,882,021		1,517,378

		BB.11411		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1400mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		157,384,639				33,527,940		1,664,222

		BB.11412		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1600mm, đoạn ống dài 2m nối bằng phương pháp xảm		100m		221,947,030				42,443,348		1,664,222

		BB.11501		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 400mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		25,086,508				2,158,125		696,145

		BB.11502		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 500mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		29,073,007				2,627,075		696,145

		BB.11503		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 600mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		36,581,458				3,436,125		696,145

		BB.11504		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 700mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		46,119,211				4,183,534		696,145

		BB.11505		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 800mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		55,738,023				4,732,388		696,145

		BB.11506		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 900mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		71,335,733				5,401,095		1,617,103

		BB.11507		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1000mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		75,829,082				6,645,919		1,768,707

		BB.11508		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1100mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		117,852,184				7,654,123		1,768,707

		BB.11509		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1200mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		139,732,222				8,898,947		1,958,211

		BB.11510		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1400mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		157,713,970				11,007,946		2,160,349

		BB.11511		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1600mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		221,535,301				13,863,325		2,160,349

		BB.11512		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1800mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		248,734,321				15,544,866		2,387,754

		BB.11513		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 2000mm, đoạn ống dài 6m nối bằng gioăng cao su		100m		289,128,160				17,334,943		2,387,754

		BB.11601		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 400x600mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		38,712,078				3,546,719		1,785,572

		BB.11602		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 600x600mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		44,923,845				3,741,158		1,801,394

		BB.11603		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 400x800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		45,396,236				3,952,058		1,945,257

		BB.11604		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 600x800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		51,613,578				4,231,887		1,961,078

		BB.11605		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 800x800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		57,715,518				4,854,813		1,977,536

		BB.11606		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 400x1000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		52,010,067				485,885		1,977,536

		BB.11607		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 800x1000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		64,754,059				5,688,639		2,009,179

		BB.11608		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 800x1400mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		78,045,760				7,289,421		2,073,102

		BB.11609		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x1400mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		90,017,196				7,760,088		2,228,088

		BB.11610		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x1500mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		99,971,194				8,772,921		2,258,260

		BB.11611		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x1600mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		96,962,986				8,937,012		2,246,453

		BB.11612		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x1800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		103,842,364				9,496,154		2,287,797

		BB.11613		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x1800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		110,392,667				9,971,965		2,303,618

		BB.11614		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x2000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		111,181,332				10,306,932		2,333,155

		BB.11615		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x2000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		116,435,444				10,855,172		2,346,870

		BB.11616		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x2200mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		123,170,027				11,073,274		2,362,055

		BB.11617		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2200x1500mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		126,951,436				12,155,036		2,531,392

		BB.11618		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2200x1800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		136,953,382				13,042,873		2,563,671

		BB.11619		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2500x1500mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		136,966,827				13,338,133		2,565,778

		BB.11620		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2500x2000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		153,263,587				14,302,100		2,739,964

		BB.11621		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2500x2500mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		169,133,322				15,917,799		2,820,345

		BB.11622		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 3000x3000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		202,350,551				19,464,518		2,970,770

		BB.11701		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 400x600mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		34,623,372				2,406,831		1,659,197

		BB.11702		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 600x600mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		40,380,719				2,458,784		1,659,197		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11703		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 400x800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		40,368,153				2,526,684		1,787,238		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11704		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 600x800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		46,222,868				2,664,540		1,787,238		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11705		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 800x800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		51,977,074				3,144,466		1,787,238		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11706		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 400x1000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		46,210,302				3,075,538		1,787,238		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11707		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 800x1000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		58,020,243				3,693,320		1,840,589		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11708		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 800x1400mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		69,607,173				4,724,158		1,840,589		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11709		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x1400mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		80,713,544				4,910,367		1,909,944		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11710		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x1500mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		89,794,005				5,637,714		1,909,944		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11711		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x2000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		98,858,759				6,734,908		1,909,944		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11712		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x2000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		103,896,828				6,865,049		1,909,944		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11713		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x2200mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		109,939,997				6,940,664		1,909,944		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11714		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x1600mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		86,850,960				5,801,805		1,909,944		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11715		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x1800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		92,897,271				6,075,975		1,909,944		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11716		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x1800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		98,974,997				6,666,494		1,909,944		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11717		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2200x1500mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		113,052,687				7,992,643		2,032,650		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11718		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2200x1800mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		121,822,805				8,482,805		2,032,650		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11719		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2500x1500mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		121,837,902				8,674,673		2,032,650		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11720		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2500x2000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		136,336,482				9,144,311		2,155,356		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11721		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2500x2500mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		150,875,902				10,359,815		2,155,356		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.11722		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 3000x3000mm, đoạn cống dài 1m nối bằng phương pháp xảm		100m		179,998,724				12,766,645		2,155,356		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.12101		Lắp đặt ống sành đường kính 50mm, đoạn ống dài 0,5m nối bằng phương pháp xảm		100m		653,542				1,303,488		0		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.12102		Lắp đặt ống sành đường kính 75mm, đoạn ống dài 0,5m nối bằng phương pháp xảm		100m		928,787				1,637,495		0		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.12103		Lắp đặt ống sành đường kính 100mm, đoạn ống dài 0,5m nối bằng phương pháp xảm		100m		1,177,649				2,000,214		0		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.12104		Lắp đặt ống sành đường kính 150mm, đoạn ống dài 0,5m nối bằng phương pháp xảm		100m		1,407,654				2,448,587		0		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.12105		Lắp đặt ống sành đường kính 200mm, đoạn ống dài 0,5m nối bằng phương pháp xảm		100m		1,730,042				3,306,095		0		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.12201		Lắp đặt ống xi măng đường kính 100mm, đoạn ống dài 0,5m nối bằng phương pháp xảm		100m		1,175,085				2,057,636		0		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.12202		Lắp đặt ống xi măng đường kính 150mm, đoạn ống dài 0,5m nối bằng phương pháp xảm		100m		1,740,628				2,631,860		0		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.12203		Lắp đặt ống xi măng đường kính 200mm, đoạn ống dài 0,5m nối bằng phương pháp xảm		100m		2,353,313				3,349,640		0		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215		B2215

		BB.13101		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 50mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		9,584,939				1,044,609		0

		BB.13102		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 75mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		11,607,875				1,080,020		0

		BB.13103		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 100mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		12,626,478				1,323,586		0

		BB.13104		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 150mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		22,708,190				1,915,037		0

		BB.13105		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 200mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		29,778,399				2,298,332		0

		BB.13106		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 250mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		38,158,331				2,855,807		0

		BB.13107		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 300mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		48,952,944				3,568,802		932,337

		BB.13108		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 350mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		59,043,512				4,016,218		932,337

		BB.13109		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 400mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		70,145,097				4,463,156		932,337

		BB.13110		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 500mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		100,394,027				5,578,586		932,337

		BB.13111		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 600mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		106,538,551				7,208,661		932,337

		BB.13112		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 700mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		156,397,808				8,109,873		1,087,727

		BB.13113		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 800mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		179,131,304				9,011,084		1,087,727

		BB.13114		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 900mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		201,393,709				10,138,113		1,087,727

		BB.13115		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1000mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		223,622,381				11,264,627		1,087,727

		BB.13116		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1100mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		245,797,314				11,484,786		1,191,320

		BB.13117		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1200mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		268,979,828				12,841,232		1,191,320

		BB.13118		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1400mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		317,889,889				14,982,123		1,191,320

		BB.13119		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1500mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		335,571,473				16,459,966		1,294,913

		BB.13120		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1600mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		358,780,457				17,441,936		1,294,913

		BB.13121		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1800mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		402,183,134				17,708,905		1,294,913

		BB.13122		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2000mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		446,591,141				19,676,446		3,248,645

		BB.13123		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2200mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		492,003,972				21,644,502		3,248,645

		BB.13124		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2400mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		537,416,945				23,612,044		3,489,286

		BB.13125		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2500mm, đoạn ống dài 6m bằng phương pháp xảm		100m		558,917,158				24,595,558		3,489,286

		BB.13201		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 50mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		9,637,214				1,123,086		0

		BB.13202		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 75mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		11,680,168				1,161,368		0

		BB.13203		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 100mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		12,726,022				1,423,118		0

		BB.13204		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 150mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		22,874,537				2,059,072		0

		BB.13205		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 200mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		30,047,754				2,471,077		0

		BB.13206		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 250mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		38,585,108				3,070,663		0

		BB.13207		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 300mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		49,533,203				3,837,252		932,337

		BB.13208		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 350mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		60,009,000				4,318,643		932,337

		BB.13209		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 400mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		71,705,920				4,799,077		932,337

		BB.13210		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 500mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		102,179,717				5,998,727		932,337

		BB.13211		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 600mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		108,611,110				7,751,343		932,337

		BB.13212		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 700mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		158,764,375				8,720,454		1,087,727

		BB.13213		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 800mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		181,860,684				9,689,564		1,087,727

		BB.13214		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 900mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		204,342,432				10,900,953		1,087,727

		BB.13215		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1000mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		226,888,787				12,112,341		1,087,727

		BB.13216		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1100mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		249,403,288				12,348,961		1,191,320

		BB.13217		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1200mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		273,083,656				13,807,771		1,191,320

		BB.13218		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1400mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		322,557,102				16,109,666		1,191,320

		BB.13219		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1500mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		340,547,151				18,288,622		1,294,913

		BB.13220		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1600mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		364,146,611				19,379,643		1,294,913

		BB.13221		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1800mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		408,170,063				19,676,446		1,294,913

		BB.13222		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2000mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		453,198,615				21,962,604		3,248,645

		BB.13223		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2200mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		499,392,284				24,049,276		3,248,645

		BB.13224		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2400mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		545,425,937				26,235,433		3,489,286

		BB.13225		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2500mm, đoạn ống dài 6m bằng gioăng cao su		100m		567,316,726				27,328,512		3,489,286

		BB.13301		Lắp đặt ống gang đường kính 50mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		9,873,687				1,010,634		0

		BB.13302		Lắp đặt ống gang đường kính 75mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		12,200,120				1,092,940		0

		BB.13303		Lắp đặt ống gang đường kính 100mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		13,214,221				1,280,998		0

		BB.13304		Lắp đặt ống gang đường kính 150mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		23,381,428				1,853,308		0

		BB.13305		Lắp đặt ống gang đường kính 200mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		38,676,567				2,224,161		0

		BB.13306		Lắp đặt ống gang đường kính 250mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		41,036,003				2,763,453		0

		BB.13307		Lắp đặt ống gang đường kính 300mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		48,385,838				3,453,479		932,337

		BB.13308		Lắp đặt ống gang đường kính 350mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		60,573,257				3,887,018		932,337

		BB.13309		Lắp đặt ống gang đường kính 400mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		71,641,063				4,319,122		932,337

		BB.13310		Lắp đặt ống gang đường kính 500mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		102,219,121				5,398,663		932,337

		BB.13311		Lắp đặt ống gang đường kính 600mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		109,210,720				6,976,157		932,337

		BB.13312		Lắp đặt ống gang đường kính 700mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		159,582,057				7,848,563		1,087,727

		BB.13313		Lắp đặt ống gang đường kính 800mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		183,212,719				8,720,454		1,087,727

		BB.13314		Lắp đặt ống gang đường kính 900mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		240,475,446				9,810,960		1,087,727

		BB.13315		Lắp đặt ống gang đường kính 1000mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		227,061,704				10,900,953		1,087,727

		BB.13316		Lắp đặt ống gang đường kính 1100mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		250,823,180				11,113,910		1,191,320

		BB.13317		Lắp đặt ống gang đường kính 1200mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		273,958,493				12,427,148		1,191,320

		BB.13318		Lắp đặt ống gang đường kính 1400mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		319,959,193				14,498,597		1,191,320

		BB.13319		Lắp đặt ống gang đường kính 1500mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		341,083,405				16,203,799		1,294,913

		BB.13320		Lắp đặt ống gang đường kính 1600mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		369,644,261				17,016,021		1,294,913

		BB.13321		Lắp đặt ống gang đường kính 1800mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		412,112,707				17,433,191		1,294,913

		BB.13322		Lắp đặt ống gang đường kính 2000mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		457,396,335				19,370,384		3,248,645

		BB.13323		Lắp đặt ống gang đường kính 2200mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		504,690,164				21,307,577		3,248,645

		BB.13324		Lắp đặt ống gang đường kính 2400mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		560,024,797				23,244,770		3,489,286

		BB.13325		Lắp đặt ống gang đường kính 2500mm nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m		100m		573,128,107				24,212,852		3,489,286

		BB.14101		Lắp đặt ống thép đen đường kính 15mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		555,524				1,326,936		14,023

		BB.14102		Lắp đặt ống thép đen đường kính 20mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		727,218				1,434,603		14,023

		BB.14103		Lắp đặt ống thép đen đường kính 25mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		909,082				1,602,085		14,023

		BB.14104		Lắp đặt ống thép đen đường kính 32mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		1,162,130				1,688,697		17,528

		BB.14105		Lắp đặt ống thép đen đường kính 40mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		1,435,280				1,820,290		23,371

		BB.14106		Lắp đặt ống thép đen đường kính 50mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		1,669,880				1,939,920		30,382

		BB.14107		Lắp đặt ống thép đen đường kính 60mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		2,074,693				2,131,328		37,394

		BB.14108		Lắp đặt ống thép đen đường kính 75mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		2,630,163				2,204,542		44,405

		BB.14109		Lắp đặt ống thép đen đường kính 80mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		3,087,067				2,349,533		56,091

		BB.14110		Lắp đặt ống thép đen đường kính 100mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		3,543,972				2,743,834		68,945

		BB.14111		Lắp đặt ống thép đen đường kính 125mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		4,002,886				2,915,622		85,305

		BB.14112		Lắp đặt ống thép đen đường kính 150mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		5,466,782				3,138,134		101,664

		BB.14113		Lắp đặt ống thép đen đường kính 200mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		7,246,155				4,136,327		172,946

		BB.14114		Lắp đặt ống thép đen đường kính 250mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		9,059,459				4,293,281		244,228

		BB.14115		Lắp đặt ống thép đen đường kính 300mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		10,919,817				4,450,236		953,836

		BB.14116		Lắp đặt ống thép đen đường kính 350mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		12,729,934				5,086,189		1,081,311

		BB.14117		Lắp đặt ống thép đen đường kính 400mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		14,585,682				5,711,615		1,116,368

		BB.14118		Lắp đặt ống thép đen đường kính 500mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		18,212,790				6,780,150		1,266,128

		BB.14119		Lắp đặt ống thép đen đường kính 600mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		21,825,101				8,314,086		1,388,826

		BB.14120		Lắp đặt ống thép đen đường kính 700mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		25,437,530				9,770,838		1,533,279

		BB.14121		Lắp đặt ống thép đen đường kính 800mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		29,050,195				10,973,996		1,655,977

		BB.14122		Lắp đặt ống thép đen đường kính 900mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		32,712,642				12,175,611		1,779,844

		BB.14123		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1000mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		36,361,119				14,535,633		1,901,374

		BB.14124		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1200mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		40,074,507				15,697,125		2,228,983

		BB.14125		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1300mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		43,690,127				16,798,434		2,347,007

		BB.14126		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1400mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		47,325,849				17,186,284		2,463,862

		BB.14127		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1500mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		51,110,025				18,413,619		4,084,762

		BB.14128		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1600mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		54,914,302				19,641,468		4,771,409

		BB.14129		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1800mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		62,179,699				19,887,861		5,090,425

		BB.14130		Lắp đặt ống thép đen đường kính 2000mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		69,445,215				22,096,651		5,410,609

		BB.14131		Lắp đặt ống thép đen đường kính 2200mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		76,811,949				23,090,967		6,060,436

		BB.14132		Lắp đặt ống thép đen đường kính 2500mm bằng phương pháp hàn, ống dài 8m		100m		88,259,247				24,927,339		7,772,370

		BB.14201		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 15mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		1,610,861				837,410		4,674

		BB.14202		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 20mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		1,913,291				1,116,387		7,011

		BB.14203		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 25mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		2,618,812				1,395,364		10,517

		BB.14204		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 32mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		3,424,242				1,567,632		12,854

		BB.14205		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 40mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		4,229,823				1,682,476		16,360

		BB.14206		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 50mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		5,387,639				1,835,124		19,865

		BB.14207		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 60mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		6,465,346				1,978,680		24,540

		BB.14208		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 75mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		8,106,661				2,064,814		30,382

		BB.14209		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 80mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		8,641,014				2,182,051		32,720

		BB.14210		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 100mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		10,779,628				2,600,278		47,911

		BB.14211		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 125mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		13,495,649				2,934,285		64,271

		BB.14212		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 150mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		16,173,867				3,268,292		81,799

		BB.14213		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 200mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		21,682,268				3,561,146		238,385

		BB.14214		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 250mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		27,109,211				4,067,420		296,813

		BB.14215		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 300mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		32,445,994				4,135,370		870,742

		BB.14216		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 350mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		37,923,342				4,880,904		929,170

		BB.14217		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 400mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		43,360,486				5,105,808		986,429

		BB.14218		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 500mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		54,229,072				7,504,151		1,279,157

		BB.14219		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 600mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		65,130,660				9,647,899		1,415,878

		BB.14220		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 700mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		75,928,742				12,031,582		1,574,354

		BB.14221		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 800mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		86,849,234				12,602,555		1,801,053

		BB.14222		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 900mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		97,679,567				13,338,133		1,947,123

		BB.14223		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1000mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		108,509,900				14,919,368		2,094,361

		BB.14224		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1200mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		130,339,783				15,814,406		2,523,221

		BB.14225		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1300mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		141,123,011				16,275,814		2,582,817

		BB.14226		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1400mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		152,005,699				17,527,839		2,774,733

		BB.14227		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1500mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		162,787,877				18,779,865		2,926,645

		BB.14301		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 25mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		1,794,929				1,041,260		0

		BB.14302		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 32mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		2,504,500				1,223,576		0

		BB.14303		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 40mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		3,113,561				1,406,849		0

		BB.14304		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 50mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		3,628,113				1,540,834		0

		BB.14305		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 67mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		5,059,256				1,679,605		0

		BB.14306		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 76mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		6,478,398				1,871,013		0

		BB.14307		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 89mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		8,500,600				1,971,502		0

		BB.14308		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 100mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		9,748,875				2,081,562		0

		BB.14309		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 110mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		10,948,845				2,174,873		0

		BB.14310		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 150mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		14,916,742				2,817,047		0

		BB.14311		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 200mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		19,839,484				3,768,345		0

		BB.14312		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 250mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		24,984,998				4,695,717		0

		BB.15101		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 57mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ống dài 8		100m		5,628,856				2,267,431		19,608

		BB.15102		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 67mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ống dài 8		100m		7,254,512				2,820,400		34,764

		BB.15103		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 108mm dày 3,5mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn		100m		12,085,583				3,086,340		61,312

		BB.15104		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 108mm dày 4mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn o		100m		13,641,202				3,497,852		65,764

		BB.15105		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 159mm dày 5mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn o		100m		24,065,675				3,991,666		1,547,376

		BB.15106		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 159mm dày 6,3mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn		100m		27,988,994				4,448,445		1,578,538

		BB.15107		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 219mm dày 7mmm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn		100m		44,859,751				5,049,252		2,142,031

		BB.15108		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 219mm dày 9mmm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn		100m		55,912,401				5,658,290		2,203,241

		BB.15109		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 273mm dày 7mmm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn		100m		55,996,771				6,724,106		2,218,924

		BB.15201		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 57mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ống dài 8		100m		6,662,456				2,390,885		20,721

		BB.15202		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 67mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ống dài 8		100m		8,856,666				2,985,005		34,764

		BB.15203		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 108mm dày 3,5mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn		100m		14,025,956				3,333,247		61,312

		BB.15204		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 108mm dày 4mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn o		100m		15,581,575				3,716,982		66,877

		BB.15205		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 159mm dày 5mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn o		100m		26,913,072				4,246,804		1,547,376

		BB.15206		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 159mm dày 6,3mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn		100m		30,836,391				4,737,018		1,578,538

		BB.15207		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 219mm dày 7mmm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn		100m		48,771,558				5,357,886		2,142,031

		BB.15208		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 219mm dày 9mmm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn		100m		59,824,209				6,028,651		2,203,241

		BB.15209		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 273mm dày 7mmm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn		100m		60,870,976				7,160,309		2,218,924

		BB.15301		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 57mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ống dài 8		100m		7,707,958				2,309,885		19,608

		BB.15302		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 67mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ống dài 8		100m		10,471,558				2,985,005		34,764

		BB.15303		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 108mm dày 3,5mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		15,978,143				3,333,247		61,312

		BB.15304		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 108mm dày 4mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn o		100m		17,533,763				3,716,982		65,764

		BB.15305		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 159mm dày 5mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn o		100m		29,771,932				4,248,861		1,547,376

		BB.15306		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 159mm dày 6,3mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		33,695,252				4,737,532		1,578,538

		BB.15307		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 219mm dày 7mmm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		52,697,405				5,359,944		2,142,031

		BB.15308		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 219mm dày 9mmm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		63,750,055				6,028,651		2,203,241

		BB.15309		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính đk 273mm dày 7mmm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		65,756,996				7,160,309		2,218,924

		BB.16101		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 57mm sơn 2 lớp sơn chống rỉ + 1 lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m		100m		4,643,064				1,831,228		16,694

		BB.16102		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 67mm sơn 2 lớp sơn chống rỉ + 1 lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m		100m		5,508,862				2,185,129		26,710

		BB.16103		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 108mm dày 3,5mm sơn 2 lớp sơn chống rỉ + 1 lớp sơn lót, đoạn ố		100m		10,230,206				2,584,295		32,274

		BB.16104		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 108mm dày 4mm sơn 2 lớp sơn chống rỉ + 1 lớp sơn lót, đoạn ống		100m		11,791,308				2,757,130		36,726

		BB.16105		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 159mm dày 5mm sơn 2 lớp sơn chống rỉ + 1 lớp sơn lót, đoạn ống		100m		21,367,337				2,956,199		590,793

		BB.16106		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 159mm dày 6,3mm sơn 2 lớp sơn chống rỉ + 1 lớp sơn lót, đoạn ố		100m		25,308,315				3,296,211		621,954

		BB.16107		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 219mm dày 7mm sơn 2 lớp sơn chống rỉ + 1 lớp sơn lót, đoạn ống		100m		41,219,665				3,703,608		850,047

		BB.16108		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 219mm dày 9mm sơn 2 lớp sơn chống rỉ + 1 lớp sơn lót, đoạn ống		100m		52,313,294				4,164,501		911,257

		BB.16109		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 273mm dày 7mm sơn 2 lớp sơn chống rỉ + 1 lớp sơn lót, đoạn ống		100m		51,389,783				4,822,921		890,112

		BB.16201		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 57mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ống dài 6m		100m		5,817,591				2,510,223		17,028

		BB.16202		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 67mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ống dài 6m		100m		734,651				3,086,340		27,244

		BB.16203		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 108mm dày 3,5mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ố		100m		12,452,569				3,662,457		32,920

		BB.16204		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 108mm dày 4mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ống		100m		14,013,671				3,901,134		37,461

		BB.16205		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 159mm dày 5mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ống		100m		24,141,676				4,371,286		602,609

		BB.16206		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 159mm dày 6,3mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ố		100m		28,082,654				4,874,360		634,394

		BB.16207		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 219mm dày 7mmm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ốn		100m		45,008,566				5,514,261		867,048

		BB.16208		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 219mm dày 9mmm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ốn		100m		56,102,195				6,205,601		929,482

		BB.16209		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 273mm dày 7mmm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm, đoạn ốn		100m		56,181,664				7,278,104		907,914

		BB.16301		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 57mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ống dài 6m		100m		6,680,849				2,633,677		17,028

		BB.16302		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 67mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ống dài 6m		100m		8,681,178				3,267,405		27,244

		BB.16303		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 108mm dày 3,5mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ố		100m		14,067,835				3,874,797		32,920

		BB.16304		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 108mm dày 4mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ống		100m		15,628,937				4,133,938		37,461

		BB.16305		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 159mm dày 5mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ống		100m		26,989,022				4,700,496		602,609

		BB.16306		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 159mm dày 6,3mm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ố		100m		30,930,000				5,242,663		634,394

		BB.16307		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 219mm dày 7mmm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ốn		100m		48,920,373				5,900,053		867,048

		BB.16308		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 219mm dày 9mmm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ốn		100m		60,014,002				6,639,746		929,482

		BB.16309		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 273mm dày 7mmm bọc 2 lớp vải thủy tinh dày 5,5-6,5mm, đoạn ốn		100m		61,055,870				7,768,318		907,914

		BB.16401		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 57mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ống dài 6m		100m		77,264				3,164,527		17,028

		BB.16402		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 67mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ống dài 6m		100m		10,296,070				3,921,709		27,244

		BB.16403		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 108mm dày 3,5mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ố		100m		16,020,023				4,650,086		32,920

		BB.16404		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 108mm dày 4mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ống		100m		17,581,124				4,959,748		37,461

		BB.16405		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 159mm dày 5mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ống		100m		29,847,933				5,585,247		602,609

		BB.16406		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 159mm dày 6,3mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ố		100m		33,788,911				6,227,720		634,394

		BB.16407		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 219mm dày 7mmm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ốn		100m		52,846,219				7,082,122		867,048

		BB.16408		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 219mm dày 9mmm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ốn		100m		63,939,849				7,967,910		929,482

		BB.16409		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho đk 273mm dày 7mmm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn ốn		100m		65,941,890				9,320,747		907,914

		BB.17101		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông hồ đk 108mm dày 8mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		30,431,191				5,217,972		2,972,662

		BB.17102		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông hồ đk 159mm dày 8mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		45,503,439				5,966,924		3,356,013

		BB.17103		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông hồ đk 159mm dày 12mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		60,693,937				6,650,548		3,459,179

		BB.17104		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông hồ đk 219mm dày 9mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		68,843,369				7,523,983		4,103,687

		BB.17105		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông hồ đk 219mm dày 12mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		84,938,189				8,464,802		5,380,627

		BB.17106		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông hồ đk 273mm dày 12mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5-9,5mm, đoạn		100m		106,445,251				10,073,814		5,504,532

		BB.17201		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt đk 108mm dày 8mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5		100m		30,436,092				5,353,771		1,666,867

		BB.17202		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt đk 159mm dày 8mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5		100m		45,510,140				6,180,910		2,012,285

		BB.17203		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt đk 159mm dày 12mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,		100m		60,700,637				6,892,826		2,115,452

		BB.17204		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt đk 219mm dày 9mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,5		100m		68,851,120				7,715,850		2,722,026

		BB.17205		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt đk 219mm dày 12mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,		100m		84,945,790				8,678,788		2,828,632

		BB.17206		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt đk 273mm dày 12mm bọc 3 lớp vải thủy tinh dày 8,		100m		106,459,953				10,331,523		2,914,604

		BB.17301		Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu đk 219x7mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm		10m		4,299,835				594,120		919,002

		BB.17302		Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu đk 273x8mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm		10m		6,071,395				707,801		1,006,194

		BB.17303		Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu đk 325x8mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm		10m		7,258,437				847,715		1,062,086

		BB.17304		Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu đk 426x10mm bọc 1 lớp vải thủy tinh dày 2,5-3,5mm		10m		11,844,405				946,478		1,085,574

		BB.18101		Lắp đặt ống đồng đk 6,4mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		320,522				646,002		0

		BB.18102		Lắp đặt ống đồng đk 9,5mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		465,406				760,847		0

		BB.18103		Lắp đặt ống đồng đk 12,7mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		597,037				801,042		0

		BB.18104		Lắp đặt ống đồng đk 15,9mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		739,972				879,998		0

		BB.18105		Lắp đặt ống đồng đk 19,1mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		928,221				1,061,837		0

		BB.18106		Lắp đặt ống đồng đk 22,2mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		1,064,936				1,103,946		0

		BB.18107		Lắp đặt ống đồng đk 25,4mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		1,167,567				1,137,442		0

		BB.18108		Lắp đặt ống đồng đk 28,6mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		1,309,571				1,156,583		0

		BB.18109		Lắp đặt ống đồng đk 31,8mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		1,421,762				1,182,901		0

		BB.18110		Lắp đặt ống đồng đk 34,9mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		1,573,687				1,060,879		0

		BB.18111		Lắp đặt ống đồng đk 38,1mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		1,776,118				1,092,461		0

		BB.18112		Lắp đặt ống đồng đk 41,3mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		1,977,863				1,111,123		0

		BB.18113		Lắp đặt ống đồng đk 54mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		2,484,548				1,218,790		0

		BB.18114		Lắp đặt ống đồng đk 66,7mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m		100m		3,091,754				1,307,795		0

		BB.19101		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 20mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		456,646				209,592		0

		BB.19102		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 25mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		608,861				245,002		0

		BB.19103		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 32mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		760,876				294,768		0

		BB.19104		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 40mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		903,040				367,982		0

		BB.19105		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 50mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		1,166,917				460,336		0

		BB.19106		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 60mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		1,421,542				502,446		0

		BB.19107		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 89mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		3,694,269				530,679		0

		BB.19108		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 100mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		4,303,330				646,481		0

		BB.19109		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 125mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		5,213,221				720,467		0

		BB.19110		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 150mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		7,235,123				758,454		0

		BB.19111		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 200mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		11,280,128				955,126		0

		BB.19112		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 250mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		22,750,875				1,074,277		0

		BB.19113		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 300mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m		100m		27,301,330				1,289,133		0

		BB.19201		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 100mm bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m		100m		4,433,643				668,014		0

		BB.19202		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 150mm bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m		100m		7,484,748				701,032		0

		BB.19203		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 200mm bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m		100m		11,610,511				935,028		0

		BB.19204		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 250mm bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m		100m		23,203,920				1,169,024		0

		BB.19205		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 300mm bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m		100m		27,945,744				1,404,935		0

		BB.19301		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 20mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		353,535				660,358		25,861

		BB.19302		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 25mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		434,343				717,780		29,309

		BB.19303		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 32mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		636,364				746,491		37,929

		BB.19304		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 40mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		858,586				833,582		43,101

		BB.19305		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 50mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		1,161,616				876,649		49,997

		BB.19306		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 60mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		1,565,657				950,341		62,066

		BB.19307		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 75mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		1,969,697				964,696		68,962

		BB.19308		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 80mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		2,070,707				1,022,119		77,582

		BB.19309		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 100mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		3,636,364				1,229,796		99,995

		BB.19310		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 125mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		4,494,949				1,292,004		125,856

		BB.19311		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 150mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		5,353,535				1,466,664		143,096

		BB.19312		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 200mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		10,404,040				1,613,569		167,233

		BB.19313		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 250mm bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m		100m		13,030,303				1,815,505		206,886

		BB.19401		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 15mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		285,039				478,520		0

		BB.19402		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 20mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		368,437				502,446		0

		BB.19403		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 25mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		473,077				512,016		0

		BB.19404		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 32mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		676,908				526,372		0

		BB.19405		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 40mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		851,745				660,358		0

		BB.19406		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 50mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		1,091,279				669,928		0

		BB.19407		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 67mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		1,596,370				718,259		0

		BB.19408		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 76mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		2,026,613				814,441		0

		BB.19409		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 89mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		2,153,275				954,169		0

		BB.19410		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 100mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		3,736,324				1,018,291		0

		BB.19411		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 110mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		4,666,037				1,120,215		0

		BB.19412		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 150mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		5,846,385				1,374,788		0

		BB.19413		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 200mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		10,976,998				1,833,210		0

		BB.19414		Lắp đặt ống nhựa PVC đk 250mm bằng măng sông, đoạn ống dài 8m		100m		13,746,375				2,291,632		0

		BB.19501		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		3,720,197				71,778		0

		BB.19502		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		6,039,929				77,999		0

		BB.19503		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		10,134,763				90,919		0

		BB.19504		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		15,390,489				119,630		0

		BB.19505		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		22,737,924				178,488		0

		BB.19506		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		22,737,924				208,156		0

		BB.19507		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		27,780,528				261,750		0

		BB.19508		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		34,595,022				363,675		0

		BB.19509		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		41,371,512				468,950		0

		BB.19510		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		46,409,328				754,224		0

		BB.19511		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		55,333,033				690,983		0

		BB.19512		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m		100m		70,045,129				921,630		0

		BB.19601		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D100mm, đoạn ống dài 5m		100m		4,355,436				82,784		0

		BB.19602		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D150mm, đoạn ống dài 5m		100m		6,647,615				89,483		0

		BB.19603		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D200mm, đoạn ống dài 5m		100m		11,283,828				104,796		0

		BB.19604		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D250mm, đoạn ống dài 5m		100m		17,115,361				137,814		0

		BB.19605		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D300mm, đoạn ống dài 5m		100m		25,489,099				205,285		0

		BB.19606		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D350mm, đoạn ống dài 5m		100m		29,863,686				239,739		0

		BB.19607		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D400mm, đoạn ống dài 5m		100m		32,402,690				300,989		0

		BB.19608		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D500mm, đoạn ống dài 5m		100m		39,830,283				418,226		0

		BB.19609		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D600mm, đoạn ống dài 5m		100m		47,095,459				586,187		0

		BB.19610		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D700mm, đoạn ống dài 5m		100m		55,425,342				660,358		0

		BB.19611		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D800mm, đoạn ống dài 5m		100m		65,799,529				755,583		0

		BB.19612		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo D1000mm, đoạn ống dài 5m		100m		78,555,255				1,059,922		0

		BB.20101		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 12mm bằng măng sông, đoạn ống dài 100m		100m		902,492				31,378		0

		BB.20102		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 16mm bằng măng sông, đoạn ống dài 100m		100m		1,253,377				32,407		0

		BB.20201		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 20mm bằng măng sông, đoạn ống dài 50m		100m		1,506,805				66,871		0

		BB.20301		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 26mm bằng măng sông, đoạn ống dài 6m		100m		2,453,931				514,390		0

		BB.20302		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 32mm bằng măng sông, đoạn ống dài 6m		100m		3,313,460				565,829		0

		BB.21101		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 0,8m		m		24,843				52,468		537

		BB.21102		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 1,2m		m		37,763				77,159		1,343

		BB.21103		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 1,6m		m		51,516				104,936		1,663

		BB.21104		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 2m		m		66,317				129,626		2,270

		BB.21105		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 2,4m		m		81,633				154,831		2,734

		BB.21106		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 2,8m		m		100,785				179,522		3,091

		BB.21107		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 3,2m		m		116,373				204,213		3,554

		BB.21108		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 3,6m		m		132,882				231,990		4,018

		BB.21109		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 4m		m		149,391				259,767		4,481

		BB.21110		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 4,4m		m		165,107				284,458		4,945

		BB.21111		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 4,8m		m		205,460				309,148		5,361

		BB.21112		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 5,6m		m		251,079				358,530		6,181

		BB.21113		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 6,4m		m		300,173				407,911		7,108

		BB.21114		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 7,2m		m		353,900				457,293		7,988

		BB.21115		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 8m		m		411,231				507,189		8,808

		BB.21201		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 109mm		m		10,358				18,518		309

		BB.21202		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 137mm		m		12,164				23,662		416

		BB.21203		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 164mm		m		15,552				28,291		464

		BB.21204		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 191mm		m		17,500				32,921		570

		BB.21205		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 219mm		m		21,359				37,550		618

		BB.21206		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 246mm		m		23,487				42,180		725

		BB.21207		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 273mm		m		27,435				46,809		773

		BB.21208		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 301mm		m		30,053				51,439		927

		BB.21209		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 328mm		m		32,541				46,069		1,034

		BB.21210		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 383mm		m		39,609				65,328		1,188

		BB.21211		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 437mm		m		47,924				74,587		1,343

		BB.21212		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống 492mm		m		56,111				84,360		1,497

		BB.21301		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 0,8m		m		45,961				42,180		773

		BB.21302		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 1,2m		m		58,574				61,727		1,545

		BB.21303		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 1,6m		m		93,852				83,846		1,545

		BB.21304		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 2m		m		108,139				103,907		2,318

		BB.21305		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 2,4m		m		123,455				123,454		2,318

		BB.21306		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 2,8m		m		142,547				143,515		3,091

		BB.21307		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 3,2m		m		159,936				163,576		3,863

		BB.21308		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 3,6m		m		201,020				185,695		3,863

		BB.21309		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 4m		m		243,004				207,814		4,636

		BB.21310		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 4,4m		m		263,255				227,360		4,636

		BB.21311		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 4,8m		m		289,224				247,422		5,408

		BB.21312		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 5,6m		m		334,843				287,030		6,181

		BB.21313		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 6,4m		m		383,937				326,123		6,954

		BB.21314		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 7,2m		m		437,664				365,731		7,726

		BB.21315		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống 8m		m		494,995				405,854		8,499

		BB.21401		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 109mm		m		31,293				14,917		309

		BB.21402		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 137mm		m		33,550				19,032		416

		BB.21403		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 164mm		m		36,307				22,633		464

		BB.21404		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 191mm		m		38,435				26,234		570

		BB.21405		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 219mm		m		42,294				29,835		618

		BB.21406		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 246mm		m		44,422				33,744		773

		BB.21407		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 273mm		m		48,280				37,448		773

		BB.21408		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 301mm		m		50,537				41,151		773

		BB.21409		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 328mm		m		53,566				44,855		773

		BB.21410		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 383mm		m		60,454				52,262		773

		BB.21411		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 437mm		m		90,064				59,669		1,545

		BB.21412		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống 492mm		m		97,853				67,488		1,545

		BB.22101		Lắp đặt côn bê tông đường kính 400mm bằng gioăng cao su		cái		289,587				16,748		10,877

		BB.22102		Lắp đặt côn bê tông đường kính 500mm bằng gioăng cao su		cái		341,903				20,576		10,877

		BB.22103		Lắp đặt côn bê tông đường kính 600mm bằng gioăng cao su		cái		407,222				26,748		13,597

		BB.22104		Lắp đặt côn bê tông đường kính 700mm bằng gioăng cao su		cái		470,541				32,407		13,597

		BB.22105		Lắp đặt côn bê tông đường kính 800mm bằng gioăng cao su		cái		545,864				37,036		13,597

		BB.22106		Lắp đặt côn bê tông đường kính 900mm bằng gioăng cao su		cái		604,181				44,752		13,597

		BB.22107		Lắp đặt côn bê tông đường kính 1000mm bằng gioăng cao su		cái		758,527				51,439		13,597

		BB.22108		Lắp đặt côn bê tông đường kính 1200mm bằng gioăng cao su		cái		929,479				68,928		15,772

		BB.22109		Lắp đặt côn bê tông đường kính 1400mm bằng gioăng cao su		cái		1,059,818				85,389		15,772

		BB.22110		Lắp đặt côn bê tông đường kính 1500mm bằng gioăng cao su		cái		1,130,139				91,561		15,772

		BB.22111		Lắp đặt côn bê tông đường kính 1600mm bằng gioăng cao su		cái		1,220,466				108,022		15,772

		BB.22112		Lắp đặt côn bê tông đường kính 1800mm bằng gioăng cao su		cái		1,360,808				118,310		15,772

		BB.22113		Lắp đặt côn bê tông đường kính 2000mm bằng gioăng cao su		cái		1,512,354				134,770		15,772

		BB.22121		Lắp đặt cút bê tông đường kính 400mm bằng gioăng cao su		cái		289,587				16,748		10,877

		BB.22122		Lắp đặt cút bê tông đường kính 500mm bằng gioăng cao su		cái		346,904				20,576		10,877

		BB.22123		Lắp đặt cút bê tông đường kính 600mm bằng gioăng cao su		cái		412,224				26,748		13,597

		BB.22124		Lắp đặt cút bê tông đường kính 700mm bằng gioăng cao su		cái		477,543				32,407		13,597

		BB.22125		Lắp đặt cút bê tông đường kính 800mm bằng gioăng cao su		cái		552,866				37,036		13,597

		BB.22126		Lắp đặt cút bê tông đường kính 900mm bằng gioăng cao su		cái		614,184				44,752		13,597

		BB.22127		Lắp đặt cút bê tông đường kính 1000mm bằng gioăng cao su		cái		758,527				51,439		13,597

		BB.22128		Lắp đặt cút bê tông đường kính 1200mm bằng gioăng cao su		cái		924,477				68,928		15,772

		BB.22129		Lắp đặt cút bê tông đường kính 1400mm bằng gioăng cao su		cái		1,054,816				85,389		15,772

		BB.22130		Lắp đặt cút bê tông đường kính 1500mm bằng gioăng cao su		cái		1,155,146				91,561		15,772

		BB.22131		Lắp đặt cút bê tông đường kính 1600mm bằng gioăng cao su		cái		1,237,471				108,022		15,772

		BB.22132		Lắp đặt cút bê tông đường kính 1800mm bằng gioăng cao su		cái		1,380,814				118,310		15,772

		BB.22133		Lắp đặt cút bê tông đường kính 2000mm bằng gioăng cao su		cái		1,512,354				134,770		15,772

		BB.22201		Lắp đặt cút sành đường kính 50mm bằng phương pháp xảm		cái		5,632				6,221		0

		BB.22202		Lắp đặt cút sành đường kính 75mm bằng phương pháp xảm		cái		7,947				7,178		0

		BB.22203		Lắp đặt cút sành đường kính 100mm bằng phương pháp xảm		cái		10,077				9,613		0

		BB.22204		Lắp đặt cút sành đường kính 150mm bằng phương pháp xảm		cái		11,889				10,049		0

		BB.22205		Lắp đặt cút sành đường kính 200mm bằng phương pháp xảm		cái		15,520				11,006		0

		BB.23101		Lắp đặt côn gang đường kính 50mm bằng phương pháp xảm		cái		43,624				11,484		0

		BB.23102		Lắp đặt côn gang đường kính 75mm bằng phương pháp xảm		cái		64,819				14,834		0

		BB.23103		Lắp đặt côn gang đường kính 100mm bằng phương pháp xảm		cái		104,355				19,141		0

		BB.23104		Lắp đặt côn gang đường kính 150mm bằng phương pháp xảm		cái		164,372				23,926		0

		BB.23105		Lắp đặt côn gang đường kính 200mm bằng phương pháp xảm		cái		207,718				30,625		0

		BB.23106		Lắp đặt côn gang đường kính 250mm bằng phương pháp xảm		cái		301,542				38,760		0

		BB.23107		Lắp đặt côn gang đường kính 300mm bằng phương pháp xảm		cái		381,643				45,938		9,323

		BB.23108		Lắp đặt côn gang đường kính 350mm bằng phương pháp xảm		cái		441,416				54,551		9,323

		BB.23109		Lắp đặt côn gang đường kính 400mm bằng phương pháp xảm		cái		472,929				60,772		9,323

		BB.23110		Lắp đặt côn gang đường kính 500mm bằng phương pháp xảm		cái		535,425				72,257		10,359

		BB.23111		Lắp đặt côn gang đường kính 600mm bằng phương pháp xảm		cái		641,038				88,475		11,395

		BB.23112		Lắp đặt côn gang đường kính 700mm bằng phương pháp xảm		cái		725,990				101,335		11,395

		BB.23113		Lắp đặt côn gang đường kính 800mm bằng phương pháp xảm		cái		811,220				113,680		11,395

		BB.23114		Lắp đặt côn gang đường kính 900mm bằng phương pháp xảm		cái		910,942				127,569		12,949

		BB.23115		Lắp đặt côn gang đường kính 1000mm bằng phương pháp xảm		cái		1,044,990				141,457		12,949

		BB.23116		Lắp đặt côn gang đường kính 1100mm bằng phương pháp xảm		cái		1,138,293				147,630		12,949

		BB.23117		Lắp đặt côn gang đường kính 1200mm bằng phương pháp xảm		cái		1,248,430				161,004		15,539

		BB.23118		Lắp đặt côn gang đường kính 1400mm bằng phương pháp xảm		cái		1,421,833				187,752		15,539

		BB.23119		Lắp đặt côn gang đường kính 1500mm bằng phương pháp xảm		cái		1,534,558				201,126		15,539

		BB.23120		Lắp đặt côn gang đường kính 1600mm bằng phương pháp xảm		cái		1,644,077				205,756		15,539

		BB.23121		Lắp đặt côn gang đường kính 1800mm bằng phương pháp xảm		cái		1,778,332				230,961		15,539

		BB.23122		Lắp đặt côn gang đường kính 2000mm bằng phương pháp xảm		cái		2,042,461				257,195		15,539

		BB.23123		Lắp đặt côn gang đường kính 2200mm bằng phương pháp xảm		cái		2,166,846				282,915		15,539

		BB.23124		Lắp đặt côn gang đường kính 2400mm bằng phương pháp xảm		cái		2,390,913				308,120		15,539

		BB.23125		Lắp đặt côn gang đường kính 2500mm bằng phương pháp xảm		cái		2,603,357				320,979		15,539

		BB.23131		Lắp đặt cút gang đường kính 50mm bằng phương pháp xảm		cái		43,624				11,484		0

		BB.23132		Lắp đặt cút gang đường kính 75mm bằng phương pháp xảm		cái		60,818				14,834		0

		BB.23133		Lắp đặt cút gang đường kính 100mm bằng phương pháp xảm		cái		101,355				19,141		0

		BB.23134		Lắp đặt cút gang đường kính 150mm bằng phương pháp xảm		cái		159,372				23,926		0

		BB.23135		Lắp đặt cút gang đường kính 200mm bằng phương pháp xảm		cái		197,717				30,625		0

		BB.23136		Lắp đặt cút gang đường kính 250mm bằng phương pháp xảm		cái		286,541				38,760		0

		BB.23137		Lắp đặt cút gang đường kính 300mm bằng phương pháp xảm		cái		366,642				45,938		9,323

		BB.23138		Lắp đặt cút gang đường kính 350mm bằng phương pháp xảm		cái		421,414				54,551		9,323

		BB.23139		Lắp đặt cút gang đường kính 400mm bằng phương pháp xảm		cái		467,929				60,772		9,323

		BB.23140		Lắp đặt cút gang đường kính 500mm bằng phương pháp xảm		cái		530,524				72,257		10,359

		BB.23141		Lắp đặt cút gang đường kính 600mm bằng phương pháp xảm		cái		626,037				88,457		11,395

		BB.23142		Lắp đặt cút gang đường kính 700mm bằng phương pháp xảm		cái		720,990				101,335		11,395

		BB.23143		Lắp đặt cút gang đường kính 800mm bằng phương pháp xảm		cái		796,219				113,680		11,395

		BB.23144		Lắp đặt cút gang đường kính 900mm bằng phương pháp xảm		cái		895,941				127,569		12,949

		BB.23145		Lắp đặt cút gang đường kính 1000mm bằng phương pháp xảm		cái		1,029,989				141,457		12,949

		BB.23146		Lắp đặt cút gang đường kính 1100mm bằng phương pháp xảm		cái		1,138,293				147,630		12,949

		BB.23147		Lắp đặt cút gang đường kính 1200mm bằng phương pháp xảm		cái		1,248,430				161,004		15,539

		BB.23148		Lắp đặt cút gang đường kính 1400mm bằng phương pháp xảm		cái		1,421,833				187,752		15,539

		BB.23149		Lắp đặt cút gang đường kính 1500mm bằng phương pháp xảm		cái		1,534,558				201,126		15,539

		BB.23150		Lắp đặt cút gang đường kính 1600mm bằng phương pháp xảm		cái		1,644,077				205,756		15,539

		BB.23151		Lắp đặt cút gang đường kính 1800mm bằng phương pháp xảm		cái		1,778,332				230,961		15,539

		BB.23152		Lắp đặt cút gang đường kính 2000mm bằng phương pháp xảm		cái		2,042,461				257,195		15,539

		BB.23153		Lắp đặt cút gang đường kính 2200mm bằng phương pháp xảm		cái		2,166,846				282,915		15,539

		BB.23154		Lắp đặt cút gang đường kính 2400mm bằng phương pháp xảm		cái		2,390,913				308,120		15,539

		BB.23155		Lắp đặt cút gang đường kính 2500mm bằng phương pháp xảm		cái		2,603,357				320,979		15,539

		BB.23201		Lắp đặt côn gang đường kính 50mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		51,095				11,963		0

		BB.23202		Lắp đặt côn gang đường kính 75mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		75,188				15,791		0

		BB.23203		Lắp đặt côn gang đường kính 100mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		118,282				20,098		0

		BB.23204		Lắp đặt côn gang đường kính 150mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		187,469				24,883		0

		BB.23205		Lắp đặt côn gang đường kính 200mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		244,624				32,061		0

		BB.23206		Lắp đặt côn gang đường kính 250mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		358,936				40,674		0

		BB.23207		Lắp đặt côn gang đường kính 300mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		453,260				48,331		9,323

		BB.23208		Lắp đặt côn gang đường kính 350mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		561,376				57,422		9,323

		BB.23209		Lắp đặt côn gang đường kính 400mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		666,477				64,122		9,323

		BB.23210		Lắp đặt côn gang đường kính 500mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		756,576				76,085		10,359

		BB.23211		Lắp đặt côn gang đường kính 600mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		896,740				93,105		11,395

		BB.23212		Lắp đặt côn gang đường kính 700mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,016,752				106,479		11,395

		BB.23213		Lắp đặt côn gang đường kính 800mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,147,065				119,853		11,395

		BB.23214		Lắp đặt côn gang đường kính 900mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,273,227				134,256		12,949

		BB.23215		Lắp đặt côn gang đường kính 1000mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,447,545				148,659		12,949

		BB.23216		Lắp đặt côn gang đường kính 1100mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,582,768				155,346		12,949

		BB.23217		Lắp đặt côn gang đường kính 1200mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,753,175				169,234		13,985

		BB.23218		Lắp đặt côn gang đường kính 1400mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,993,949				197,526		13,985

		BB.23219		Lắp đặt côn gang đường kính 1500mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		2,144,114				211,929		13,985

		BB.23220		Lắp đặt côn gang đường kính 1600mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		2,304,430				216,558		13,985

		BB.23221		Lắp đặt côn gang đường kính 1800mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		2,514,901				24,336		13,985

		BB.23222		Lắp đặt côn gang đường kính 2000mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		2,855,536				270,569		13,985

		BB.23223		Lắp đặt côn gang đường kính 2200mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		3,076,008				297,832		13,985

		BB.23224		Lắp đặt côn gang đường kính 2400mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		3,376,638				324,580		13,985

		BB.23225		Lắp đặt côn gang đường kính 2500mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		3,636,814				337,954		13,985

		BB.23231		Lắp đặt cút gang đường kính 50mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		51,095				11,963		0

		BB.23232		Lắp đặt cút gang đường kính 75mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		71,187				15,791		0

		BB.23233		Lắp đặt cút gang đường kính 100mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		115,282				20,098		0

		BB.23234		Lắp đặt cút gang đường kính 150mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		182,468				24,883		0

		BB.23235		Lắp đặt cút gang đường kính 200mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		234,623				32,061		0

		BB.23236		Lắp đặt cút gang đường kính 250mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		343,934				40,674		0

		BB.23237		Lắp đặt cút gang đường kính 300mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		438,259				48,331		9,323

		BB.23238		Lắp đặt cút gang đường kính 350mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		541,374				57,422		9,323

		BB.23239		Lắp đặt cút gang đường kính 400mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		661,476				64,122		9,323

		BB.23240		Lắp đặt cút gang đường kính 500mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		751,575				76,085		10,359

		BB.23241		Lắp đặt cút gang đường kính 600mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		881,738				93,105		11,395

		BB.23242		Lắp đặt cút gang đường kính 700mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,011,751				106,479		11,395

		BB.23243		Lắp đặt cút gang đường kính 800mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,132,063				119,853		11,395

		BB.23244		Lắp đặt cút gang đường kính 900mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,258,226				134,256		12,949

		BB.23245		Lắp đặt cút gang đường kính 1000mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,432,543				148,659		12,949

		BB.23246		Lắp đặt cút gang đường kính 1100mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,582,768				155,346		12,949

		BB.23247		Lắp đặt cút gang đường kính 1200mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,753,175				169,234		13,985

		BB.23248		Lắp đặt cút gang đường kính 1400mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		1,993,949				197,526		13,985

		BB.23249		Lắp đặt cút gang đường kính 1500mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		2,144,114				211,929		13,985

		BB.23250		Lắp đặt cút gang đường kính 1600mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		2,304,430				216,558		13,985

		BB.23251		Lắp đặt cút gang đường kính 1800mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		2,514,901				243,306		13,985

		BB.23252		Lắp đặt cút gang đường kính 2000mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		2,855,536				270,569		13,985

		BB.23253		Lắp đặt cút gang đường kính 2200mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		3,076,008				297,832		13,985

		BB.23254		Lắp đặt cút gang đường kính 2400mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		3,376,638				324,580		13,985

		BB.23255		Lắp đặt cút gang đường kính 2500mm bằng phương pháp gioăng cao su		cái		3,636,814				337,954		13,985

		BB.23301		Lắp đặt côn gang đường kính 50mm bằng phương pháp mặt bích		cái		61,006				11,006		0

		BB.23302		Lắp đặt côn gang đường kính 75mm bằng phương pháp mặt bích		cái		98,010				14,356		0

		BB.23303		Lắp đặt côn gang đường kính 100mm bằng phương pháp mặt bích		cái		137,914				18,184		0

		BB.23304		Lắp đặt côn gang đường kính 150mm bằng phương pháp mặt bích		cái		194,719				22,490		0

		BB.23305		Lắp đặt côn gang đường kính 200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		231,523				28,711		0

		BB.23306		Lắp đặt côn gang đường kính 250mm bằng phương pháp mặt bích		cái		436,844				36,846		0

		BB.23307		Lắp đặt côn gang đường kính 300mm bằng phương pháp mặt bích		cái		507,751				43,545		9,323

		BB.23308		Lắp đặt côn gang đường kính 350mm bằng phương pháp mặt bích		cái		611,561				51,680		9,323

		BB.23309		Lắp đặt côn gang đường kính 400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		652,465				57,901		9,323

		BB.23310		Lắp đặt côn gang đường kính 500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		755,376				68,428		10,359

		BB.23311		Lắp đặt côn gang đường kính 600mm bằng phương pháp mặt bích		cái		896,290				83,846		10,359

		BB.23312		Lắp đặt côn gang đường kính 700mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,041,204				95,677		10,877

		BB.23313		Lắp đặt côn gang đường kính 800mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,101,210				108,022		10,877

		BB.23314		Lắp đặt côn gang đường kính 900mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,247,925				120,882		10,877

		BB.23315		Lắp đặt côn gang đường kính 1000mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,369,737				133,741		10,877

		BB.23316		Lắp đặt côn gang đường kính 1100mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,760,476				139,914		11,913

		BB.23317		Lắp đặt côn gang đường kính 1200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,862,286				152,259		11,913

		BB.23318		Lắp đặt côn gang đường kính 1400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,108,811				177,979		11,913

		BB.23319		Lắp đặt côn gang đường kính 1500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,211,521				190,839		11,913

		BB.23320		Lắp đặt côn gang đường kính 1600mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,526,253				194,954		11,913

		BB.23321		Lắp đặt côn gang đường kính 1800mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,743,874				219,130		11,913

		BB.23322		Lắp đặt côn gang đường kính 2000mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,092,409				243,306		11,913

		BB.23323		Lắp đặt côn gang đường kính 2200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,300,930				267,997		11,913

		BB.23324		Lắp đặt côn gang đường kính 2400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,609,461				292,174		11,913

		BB.23325		Lắp đặt côn gang đường kính 2500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,916,192				304,004		11,913

		BB.23331		Lắp đặt cút gang đường kính 50mm bằng phương pháp mặt bích		cái		63,006				11,006		0

		BB.23332		Lắp đặt cút gang đường kính 75mm bằng phương pháp mặt bích		cái		100,010				14,356		0

		BB.23333		Lắp đặt cút gang đường kính 100mm bằng phương pháp mặt bích		cái		137,914				18,184		0

		BB.23334		Lắp đặt cút gang đường kính 150mm bằng phương pháp mặt bích		cái		199,720				22,490		0

		BB.23335		Lắp đặt cút gang đường kính 200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		241,524				28,711		0

		BB.23336		Lắp đặt cút gang đường kính 250mm bằng phương pháp mặt bích		cái		441,844				36,846		0

		BB.23337		Lắp đặt cút gang đường kính 300mm bằng phương pháp mặt bích		cái		512,751				43,545		9,323

		BB.23338		Lắp đặt cút gang đường kính 350mm bằng phương pháp mặt bích		cái		626,563				51,680		9,323

		BB.23339		Lắp đặt cút gang đường kính 400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		657,466				57,901		9,323

		BB.23340		Lắp đặt cút gang đường kính 500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		760,376				68,428		10,359

		BB.23341		Lắp đặt cút gang đường kính 600mm bằng phương pháp mặt bích		cái		901,290				83,846		10,359

		BB.23342		Lắp đặt cút gang đường kính 700mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,046,205				95,677		10,877

		BB.23343		Lắp đặt cút gang đường kính 800mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,116,212				108,022		10,877

		BB.23344		Lắp đặt cút gang đường kính 900mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,262,926				120,882		10,877

		BB.23345		Lắp đặt cút gang đường kính 1000mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,384,738				133,741		10,877

		BB.23346		Lắp đặt cút gang đường kính 1100mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,760,476				139,914		11,913

		BB.23347		Lắp đặt cút gang đường kính 1200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,862,286				152,259		11,913

		BB.23348		Lắp đặt cút gang đường kính 1400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,108,811				177,979		11,913

		BB.23349		Lắp đặt cút gang đường kính 1500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,211,521				190,839		11,913

		BB.23350		Lắp đặt cút gang đường kính 1600mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,526,253				194,954		11,913

		BB.23351		Lắp đặt cút gang đường kính 1800mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,743,874				219,130		11,913

		BB.23352		Lắp đặt cút gang đường kính 2000mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,092,409				243,306		11,913

		BB.23353		Lắp đặt cút gang đường kính 2200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,300,930				267,997		11,913

		BB.23354		Lắp đặt cút gang đường kính 2400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,609,461				292,174		11,913

		BB.23355		Lắp đặt cút gang đường kính 2500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,916,192				266,009		11,501

		BB.24101		Lắp đặt côn thép đường kính 15mm bằng phương pháp hàn		cái		2,673				4,307		1,402

		BB.24102		Lắp đặt côn thép đường kính 20mm bằng phương pháp hàn		cái		3,291				5,742		1,753

		BB.24103		Lắp đặt côn thép đường kính 25mm bằng phương pháp hàn		cái		3,709				7,178		2,103

		BB.24104		Lắp đặt côn thép đường kính 32mm bằng phương pháp hàn		cái		4,446				8,135		3,296

		BB.24105		Lắp đặt côn thép đường kính 40mm bằng phương pháp hàn		cái		5,265				9,092		4,441

		BB.24106		Lắp đặt côn thép đường kính 50mm bằng phương pháp hàn		cái		11,274				10,049		5,142

		BB.24107		Lắp đặt côn thép đường kính 60mm bằng phương pháp hàn		cái		17,129				11,484		6,310

		BB.24108		Lắp đặt côn thép đường kính 75mm bằng phương pháp hàn		cái		24,602				13,877		7,479

		BB.24109		Lắp đặt côn thép đường kính 80mm bằng phương pháp hàn		cái		26,430				15,313		9,582

		BB.24110		Lắp đặt côn thép đường kính 100mm bằng phương pháp hàn		cái		31,139				17,227		11,686

		BB.24111		Lắp đặt côn thép đường kính 125mm bằng phương pháp hàn		cái		50,087				19,141		14,023

		BB.24112		Lắp đặt côn thép đường kính 150mm bằng phương pháp hàn		cái		56,151				22,969		17,528

		BB.24113		Lắp đặt côn thép đường kính 200mm bằng phương pháp hàn		cái		95,528				29,668		30,382

		BB.24114		Lắp đặt côn thép đường kính 250mm bằng phương pháp hàn		cái		234,796				36,846		42,068

		BB.24115		Lắp đặt côn thép đường kính 300mm bằng phương pháp hàn		cái		385,956				40,674		66,586

		BB.24116		Lắp đặt côn thép đường kính 350mm bằng phương pháp hàn		cái		449,390				46,895		85,867

		BB.24117		Lắp đặt côn thép đường kính 400mm bằng phương pháp hàn		cái		516,251				54,073		92,757

		BB.24118		Lắp đặt côn thép đường kính 500mm bằng phương pháp hàn		cái		653,001				65,557		104,443

		BB.24119		Lắp đặt côn thép đường kính 600mm bằng phương pháp hàn		cái		766,794				84,360		117,135

		BB.24120		Lắp đặt côn thép đường kính 700mm bằng phương pháp hàn		cái		893,780				99,792		132,326

		BB.24121		Lắp đặt côn thép đường kính 800mm bằng phương pháp hàn		cái		1,020,765				116,767		151,486

		BB.24122		Lắp đặt côn thép đường kính 900mm bằng phương pháp hàn		cái		1,142,750				140,428		169,014

		BB.24123		Lắp đặt côn thép đường kính 1000mm bằng phương pháp hàn		cái		1,269,735				153,803		185,374

		BB.24124		Lắp đặt côn thép đường kính 1200mm bằng phương pháp hàn		cái		1,519,451				175,407		211,545

		BB.24125		Lắp đặt côn thép đường kính 1300mm bằng phương pháp hàn		cái		1,646,081				189,810		227,905

		BB.24126		Lắp đặt côn thép đường kính 1400mm bằng phương pháp hàn		cái		1,772,712				204,727		244,265

		BB.24127		Lắp đặt côn thép đường kính 1500mm bằng phương pháp hàn		cái		1,899,343				209,871		260,625

		BB.24128		Lắp đặt côn thép đường kính 1600mm bằng phương pháp hàn		cái		2,020,655				223,760		267,938

		BB.24129		Lắp đặt côn thép đường kính 1800mm bằng phương pháp hàn		cái		2,273,362				252,051		298,320

		BB.24130		Lắp đặt côn thép đường kính 2000mm bằng phương pháp hàn		cái		2,525,878				308,120		329,871

		BB.24131		Lắp đặt côn thép đường kính 2200mm bằng phương pháp hàn		cái		2,778,430				335,897		363,054

		BB.24132		Lắp đặt côn thép đường kính 2500mm bằng phương pháp hàn		cái		3,157,377				349,785		409,796

		BB.24141		Lắp đặt cút thép đường kính 15mm bằng phương pháp hàn		cái		3,473				4,307		1,402

		BB.24142		Lắp đặt cút thép đường kính 20mm bằng phương pháp hàn		cái		4,091				5,742		1,753

		BB.24143		Lắp đặt cút thép đường kính 25mm bằng phương pháp hàn		cái		4,710				7,178		2,103

		BB.24144		Lắp đặt cút thép đường kính 32mm bằng phương pháp hàn		cái		10,446				8,135		3,506

		BB.24145		Lắp đặt cút thép đường kính 40mm bằng phương pháp hàn		cái		16,266				9,092		4,441

		BB.24146		Lắp đặt cút thép đường kính 50mm bằng phương pháp hàn		cái		23,775				10,149		5,142

		BB.24147		Lắp đặt cút thép đường kính 60mm bằng phương pháp hàn		cái		25,130				11,484		6,310

		BB.24148		Lắp đặt cút thép đường kính 75mm bằng phương pháp hàn		cái		29,603				13,877		7,479

		BB.24149		Lắp đặt cút thép đường kính 80mm bằng phương pháp hàn		cái		38,431				15,313		9,582

		BB.24150		Lắp đặt cút thép đường kính 100mm bằng phương pháp hàn		cái		52,142				17,227		11,686

		BB.24151		Lắp đặt cút thép đường kính 125mm bằng phương pháp hàn		cái		89,091				19,141		14,023

		BB.24152		Lắp đặt cút thép đường kính 150mm bằng phương pháp hàn		cái		206,166				22,969		17,528

		BB.24153		Lắp đặt cút thép đường kính 200mm bằng phương pháp hàn		cái		370,555				29,668		30,382

		BB.24154		Lắp đặt cút thép đường kính 250mm bằng phương pháp hàn		cái		434,816				36,846		42,068

		BB.24155		Lắp đặt cút thép đường kính 300mm bằng phương pháp hàn		cái		500,968				40,674		66,586

		BB.24156		Lắp đặt cút thép đường kính 350mm bằng phương pháp hàn		cái		624,408				46,895		85,867

		BB.24157		Lắp đặt cút thép đường kính 400mm bằng phương pháp hàn		cái		751,275				54,073		92,757

		BB.24158		Lắp đặt cút thép đường kính 500mm bằng phương pháp hàn		cái		878,024				65,557		104,443

		BB.24159		Lắp đặt cút thép đường kính 600mm bằng phương pháp hàn		cái		1,001,818				84,360		117,135

		BB.24160		Lắp đặt cút thép đường kính 700mm bằng phương pháp hàn		cái		1,128,803				99,792		132,326

		BB.24161		Lắp đặt cút thép đường kính 800mm bằng phương pháp hàn		cái		1,255,788				116,767		151,486

		BB.24162		Lắp đặt cút thép đường kính 900mm bằng phương pháp hàn		cái		1,502,786				140,428		169,014

		BB.24163		Lắp đặt cút thép đường kính 1000mm bằng phương pháp hàn		cái		1,629,771				153,803		185,374

		BB.24164		Lắp đặt cút thép đường kính 1200mm bằng phương pháp hàn		cái		1,759,475				175,407		211,545

		BB.24165		Lắp đặt cút thép đường kính 1300mm bằng phương pháp hàn		cái		1,886,105				189,810		227,905

		BB.24166		Lắp đặt cút thép đường kính 1400mm bằng phương pháp hàn		cái		2,012,736				204,727		244,265

		BB.24167		Lắp đặt cút thép đường kính 1500mm bằng phương pháp hàn		cái		2,259,379				209,871		260,625

		BB.24168		Lắp đặt cút thép đường kính 1600mm bằng phương pháp hàn		cái		2,500,703				223,760		267,938

		BB.24169		Lắp đặt cút thép đường kính 1800mm bằng phương pháp hàn		cái		2,713,370				252,051		298,320

		BB.24170		Lắp đặt cút thép đường kính 2000mm bằng phương pháp hàn		cái		2,925,918				308,120		329,871

		BB.24171		Lắp đặt cút thép đường kính 2200mm bằng phương pháp hàn		cái		3,138,466				335,897		363,054

		BB.24172		Lắp đặt cút thép đường kính 2500mm bằng phương pháp hàn		cái		3,457,407				349,785		409,796

		BB.25101		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 15mm bằng phương pháp hàn		cái		4,050				8,135		1,169

		BB.25102		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 20mm bằng phương pháp hàn		cái		4,800				8,613		1,285

		BB.25103		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 25mm bằng phương pháp hàn		cái		5,551				11,006		1,402

		BB.25104		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 32mm bằng phương pháp hàn		cái		12,301				12,920		1,753

		BB.25105		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 40mm bằng phương pháp hàn		cái		19,052				13,877		1,987

		BB.25106		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 50mm bằng phương pháp hàn		cái		27,753				15,313		2,571

		BB.25107		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 60mm bằng phương pháp hàn		cái		29,253				16,748		3,155

		BB.25108		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 75mm bằng phương pháp hàn		cái		34,353				17,705		3,739

		BB.25109		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 80mm bằng phương pháp hàn		cái		44,104				18,662		4,090

		BB.25110		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 100mm bằng phương pháp hàn		cái		61,956				22,012		5,843

		BB.25111		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 125mm bằng phương pháp hàn		cái		105,011				23,926		7,596

		BB.25112		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 150mm bằng phương pháp hàn		cái		245,275				29,190		9,348

		BB.25113		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 200mm bằng phương pháp hàn		cái		447,345				36,368		26,877

		BB.25114		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 250mm bằng phương pháp hàn		cái		523,102				47,373		36,225

		BB.25115		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 300mm bằng phương pháp hàn		cái		598,860				33,018		55,282

		BB.25116		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 350mm bằng phương pháp hàn		cái		746,625				33,975		62,294

		BB.25117		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 400mm bằng phương pháp hàn		cái		894,239				36,846		69,305

		BB.25118		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 500mm bằng phương pháp hàn		cái		1,052,505				49,766		97,350

		BB.25119		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 600mm bằng phương pháp hàn		cái		1,205,371				61,727		113,710

		BB.25120		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 700mm bằng phương pháp hàn		cái		1,358,086				73,558		131,238

		BB.25121		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 800mm bằng phương pháp hàn		cái		1,516,652				79,216		160,915

		BB.25122		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 900mm bằng phương pháp hàn		cái		1,814,131				92,590		179,612

		BB.25123		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 1000mm bằng phương pháp hàn		cái		1,967,597				98,248		198,309

		BB.25124		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 1200mm bằng phương pháp hàn		cái		2,129,013				108,536		233,366

		BB.25125		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 1300mm bằng phương pháp hàn		cái		2,283,078				120,882		251,982

		BB.25126		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 1400mm bằng phương pháp hàn		cái		2,429,793				133,741		256,656

		BB.25127		Lắp đặt côn thép không rỉ đường kính 1500mm bằng phương pháp hàn		cái		2,732,073				144,029		284,701

		BB.25131		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 15mm bằng phương pháp hàn		cái		4,050				8,135		1,169

		BB.25132		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 20mm bằng phương pháp hàn		cái		4,800				8,613		1,285

		BB.25133		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 25mm bằng phương pháp hàn		cái		5,551				11,006		1,402

		BB.25134		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 32mm bằng phương pháp hàn		cái		12,301				12,920		1,753

		BB.25135		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 40mm bằng phương pháp hàn		cái		19,052				13,877		1,987

		BB.25136		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 50mm bằng phương pháp hàn		cái		27,753				15,313		2,571

		BB.25137		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 60mm bằng phương pháp hàn		cái		29,253				16,748		3,155

		BB.25138		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 75mm bằng phương pháp hàn		cái		34,353				17,705		3,739

		BB.25139		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 80mm bằng phương pháp hàn		cái		44,104				18,662		4,090

		BB.25140		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 100mm bằng phương pháp hàn		cái		61,956				22,012		5,843

		BB.25141		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 125mm bằng phương pháp hàn		cái		105,011				23,926		7,596

		BB.25142		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 150mm bằng phương pháp hàn		cái		245,275				29,190		9,348

		BB.25143		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 200mm bằng phương pháp hàn		cái		447,345				36,368		26,877

		BB.25144		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 250mm bằng phương pháp hàn		cái		523,102				47,373		36,225

		BB.25145		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 300mm bằng phương pháp hàn		cái		598,860				33,018		55,282

		BB.25146		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 350mm bằng phương pháp hàn		cái		746,625				33,975		62,294

		BB.25147		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 400mm bằng phương pháp hàn		cái		894,239				36,846		69,305

		BB.25148		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 500mm bằng phương pháp hàn		cái		1,052,505				49,766		97,350

		BB.25149		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 600mm bằng phương pháp hàn		cái		1,205,371				61,727		113,710

		BB.25150		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 700mm bằng phương pháp hàn		cái		1,358,086				73,558		131,238

		BB.25151		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 800mm bằng phương pháp hàn		cái		1,516,652				79,216		160,915

		BB.25152		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 900mm bằng phương pháp hàn		cái		1,814,131				92,590		179,612

		BB.25153		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 1000mm bằng phương pháp hàn		cái		1,967,597				98,248		198,309

		BB.25154		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 1200mm bằng phương pháp hàn		cái		2,129,013				108,536		233,366

		BB.25155		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 1300mm bằng phương pháp hàn		cái		2,283,078				120,882		251,982

		BB.25156		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 1400mm bằng phương pháp hàn		cái		2,429,793				133,741		256,656

		BB.25157		Lắp đặt cút thép không rỉ đường kính 1500mm bằng phương pháp hàn		cái		2,732,073				144,029		284,701

		BB.26101		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 15mm bằng phương pháp măng sông		cái		2,102				3,350		0

		BB.26102		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 20mm bằng phương pháp măng sông		cái		2,603				5,264		0

		BB.26103		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 25mm bằng phương pháp măng sông		cái		3,103				5,742		0

		BB.26104		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 32mm bằng phương pháp măng sông		cái		3,604				6,699		0

		BB.26105		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 40mm bằng phương pháp măng sông		cái		4,705				7,656		0

		BB.26106		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 50mm bằng phương pháp măng sông		cái		7,107				8,135		0

		BB.26107		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 67mm bằng phương pháp măng sông		cái		10,511				9,092		0

		BB.26108		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 76mm bằng phương pháp măng sông		cái		14,515				10,049		0

		BB.26109		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 89mm bằng phương pháp măng sông		cái		15,516				10,527		0

		BB.26110		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 100mm bằng phương pháp măng sông		cái		21,021				11,006		0

		BB.26111		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 15mm bằng phương pháp măng sông		cái		2,002				3,350		0

		BB.26112		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 20mm bằng phương pháp măng sông		cái		2,503				5,264		0

		BB.26113		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 25mm bằng phương pháp măng sông		cái		3,003				5,742		0

		BB.26114		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 32mm bằng phương pháp măng sông		cái		4,204				6,699		0

		BB.26115		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 40mm bằng phương pháp măng sông		cái		5,205				7,656		0

		BB.26116		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 50mm bằng phương pháp măng sông		cái		8,208				8,135		0

		BB.26117		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 67mm bằng phương pháp măng sông		cái		11,512				9,092		0

		BB.26118		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 76mm bằng phương pháp măng sông		cái		15,516				10,049		0

		BB.26119		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 89mm bằng phương pháp măng sông		cái		16,517				10,527		0

		BB.26120		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 100mm bằng phương pháp măng sông		cái		22,022				11,006		0

		BB.27101		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính < 89mm bằng phương pháp hàn		cái		52,921				17,489		4,012

		BB.27102		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính 108x4mm bằng phương pháp hàn		cái		93,977				21,604		5,731

		BB.27103		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính 159x5mm bằng phương pháp hàn		cái		289,454				32,407		13,756

		BB.27104		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính 159x6mm bằng phương pháp hàn		cái		312,911				35,493		20,633

		BB.27105		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính 159x12mm bằng phương pháp hàn		cái		445,215				38,065		45,852

		BB.27106		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính 219x7mm bằng phương pháp hàn		cái		519,431				45,266		30,950

		BB.27107		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính 219x9mm bằng phương pháp hàn		cái		575,171				49,381		43,559

		BB.27108		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính 219x12mm bằng phương pháp hàn		cái		835,124				51,439		65,339

		BB.27109		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính 273x7mm bằng phương pháp hàn		cái		624,274				52,982		38,974

		BB.27110		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu đường kính 273x12mm bằng phương pháp hàn		cái		1,044,356				57,612		82,533

		BB.28101		Lắp đặt côn đồng đk 6,4mm bằng phương pháp hàn		cái		1,322				1,962		0

		BB.28102		Lắp đặt côn đồng đk 9,5mm bằng phương pháp hàn		cái		1,455				1,962		0

		BB.28103		Lắp đặt côn đồng đk 12,7mm bằng phương pháp hàn		cái		1,756				2,058		0

		BB.28104		Lắp đặt côn đồng đk 15,9mm bằng phương pháp hàn		cái		2,118				2,201		0

		BB.28105		Lắp đặt côn đồng đk 19,1mm bằng phương pháp hàn		cái		2,587				2,297		0

		BB.28106		Lắp đặt côn đồng đk 22,2mm bằng phương pháp hàn		cái		2,793				2,440		0

		BB.28107		Lắp đặt côn đồng đk 25,4mm bằng phương pháp hàn		cái		3,311				2,680		0

		BB.28108		Lắp đặt côn đồng đk 28,6mm bằng phương pháp hàn		cái		3,575				2,728		0

		BB.28109		Lắp đặt côn đồng đk 31,8mm bằng phương pháp hàn		cái		4,142				2,775		0

		BB.28110		Lắp đặt côn đồng đk 34,9mm bằng phương pháp hàn		cái		4,700				2,823		0

		BB.28111		Lắp đặt côn đồng đk 38,1mm bằng phương pháp hàn		cái		5,871				2,871		0

		BB.28112		Lắp đặt côn đồng đk 41,3mm bằng phương pháp hàn		cái		5,963				2,919		0

		BB.28113		Lắp đặt côn đồng đk 54mm bằng phương pháp hàn		cái		6,961				3,206		0

		BB.28114		Lắp đặt côn đồng đk 66,7mm bằng phương pháp hàn		cái		9,646				3,445		0

		BB.28121		Lắp đặt cút đồng đk 6,4mm bằng phương pháp hàn		cái		1,522				1,962		0

		BB.28122		Lắp đặt cút đồng đk 9,5mm bằng phương pháp hàn		cái		1,655				1,962		0

		BB.28123		Lắp đặt cút đồng đk 12,7mm bằng phương pháp hàn		cái		1,756				2,058		0

		BB.28124		Lắp đặt cút đồng đk 15,9mm bằng phương pháp hàn		cái		2,318				2,201		0

		BB.28125		Lắp đặt cút đồng đk 19,1mm bằng phương pháp hàn		cái		2,587				2,297		0

		BB.28126		Lắp đặt cút đồng đk 22,2mm bằng phương pháp hàn		cái		2,893				2,440		0

		BB.28127		Lắp đặt cút đồng đk 25,4mm bằng phương pháp hàn		cái		3,111				2,680		0

		BB.28128		Lắp đặt cút đồng đk 28,6mm bằng phương pháp hàn		cái		3,575				2,728		0

		BB.28129		Lắp đặt cút đồng đk 31,8mm bằng phương pháp hàn		cái		4,142				2,775		0

		BB.28130		Lắp đặt cút đồng đk 34,9mm bằng phương pháp hàn		cái		4,700				2,823		0

		BB.28131		Lắp đặt cút đồng đk 38,1mm bằng phương pháp hàn		cái		5,571				2,871		0

		BB.28132		Lắp đặt cút đồng đk 41,3mm bằng phương pháp hàn		cái		5,763				2,919		0

		BB.28133		Lắp đặt cút đồng đk 54mm bằng phương pháp hàn		cái		6,961				3,206		0

		BB.28134		Lắp đặt cút đồng đk 66,7mm bằng phương pháp hàn		cái		9,146				3,445		0

		BB.29101		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 32mm bằng phương pháp dán keo		cái		3,609				1,340		0

		BB.29102		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 40mm bằng phương pháp dán keo		cái		5,215				1,675		0

		BB.29103		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 50mm bằng phương pháp dán keo		cái		6,206				1,771		0

		BB.29104		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 65mm bằng phương pháp dán keo		cái		7,407				1,866		0

		BB.29105		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 89mm bằng phương pháp dán keo		cái		9,409				2,393		0

		BB.29106		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 100mm bằng phương pháp dán keo		cái		26,426				2,871		0

		BB.29107		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 125mm bằng phương pháp dán keo		cái		41,592				3,110		0

		BB.29108		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 150mm bằng phương pháp dán keo		cái		61,912				3,828		0

		BB.29109		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 200mm bằng phương pháp dán keo		cái		72,372				4,307		0

		BB.29110		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 250mm bằng phương pháp dán keo		cái		88,088				4,546		0

		BB.29111		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đk 300mm bằng phương pháp dán keo		cái		104,304				4,785		0

		BB.29121		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 32mm bằng phương pháp dán keo		cái		3,408				1,340		0

		BB.29122		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 40mm bằng phương pháp dán keo		cái		5,015				1,675		0

		BB.29123		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 50mm bằng phương pháp dán keo		cái		6,206				1,771		0

		BB.29124		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 65mm bằng phương pháp dán keo		cái		7,307				1,866		0

		BB.29125		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 89mm bằng phương pháp dán keo		cái		9,409				2,393		0

		BB.29126		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 100mm bằng phương pháp dán keo		cái		26,426				2,871		0

		BB.29127		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 125mm bằng phương pháp dán keo		cái		41,592				3,110		0

		BB.29128		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 150mm bằng phương pháp dán keo		cái		61,912				3,828		0

		BB.29129		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 200mm bằng phương pháp dán keo		cái		72,372				4,307		0

		BB.29130		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 250mm bằng phương pháp dán keo		cái		88,088				4,546		0

		BB.29131		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đk 300mm bằng phương pháp dán keo		cái		104,304				4,785		0

		BB.29201		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 20mm bằng phương pháp hàn		cái		1,502				2,393		3,276

		BB.29202		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 25mm bằng phương pháp hàn		cái		2,002				2,871		3,621

		BB.29203		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 32mm bằng phương pháp hàn		cái		3,003				3,350		4,655

		BB.29204		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 40mm bằng phương pháp hàn		cái		4,004				3,828		5,172

		BB.29205		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 50mm bằng phương pháp hàn		cái		5,005				4,785		6,034

		BB.29206		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 60mm bằng phương pháp hàn		cái		6,006				5,264		6,896

		BB.29207		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 75mm bằng phương pháp hàn		cái		8,008				5,742		8,620

		BB.29208		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 80mm bằng phương pháp hàn		cái		24,024				6,221		9,655

		BB.29209		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 100mm bằng phương pháp hàn		cái		38,038				7,178		12,068

		BB.29210		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 125mm bằng phương pháp hàn		cái		58,058				7,417		15,516

		BB.29211		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 150mm bằng phương pháp hàn		cái		65,065				7,656		17,241

		BB.29212		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 200mm bằng phương pháp hàn		cái		80,080				9,092		20,689

		BB.29213		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 250mm bằng phương pháp hàn		cái		90,090				10,049		24,137

		BB.29221		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 20mm bằng phương pháp hàn		cái		1,502				2,393		3,276

		BB.29222		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 25mm bằng phương pháp hàn		cái		2,002				2,871		3,621

		BB.29223		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 32mm bằng phương pháp hàn		cái		3,003				3,350		4,655

		BB.29224		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 40mm bằng phương pháp hàn		cái		4,004				3,828		5,172

		BB.29225		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 50mm bằng phương pháp hàn		cái		5,005				4,785		6,034

		BB.29226		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 60mm bằng phương pháp hàn		cái		6,006				5,264		6,896

		BB.29227		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 75mm bằng phương pháp hàn		cái		8,008				5,742		8,620

		BB.29228		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 80mm bằng phương pháp hàn		cái		24,024				6,221		9,655

		BB.29229		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 100mm bằng phương pháp hàn		cái		38,038				7,178		12,068

		BB.29230		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 125mm bằng phương pháp hàn		cái		58,058				7,417		15,516

		BB.29231		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 150mm bằng phương pháp hàn		cái		65,065				7,656		17,241

		BB.29232		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 200mm bằng phương pháp hàn		cái		80,080				9,092		20,689

		BB.29233		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 250mm bằng phương pháp hàn		cái		90,090				10,049		24,137

		BB.29301		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát đk 100mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		35,275				5,264		0

		BB.29302		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát đk 150mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		78,864				6,221		0

		BB.29303		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát đk 200mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		95,545				6,699		0

		BB.29304		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát đk 250mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		122,267				7,656		0

		BB.29305		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát đk 300mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		151,141				11,006		0

		BB.29311		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát đk 100mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		35,275				5,264		0

		BB.29312		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát đk 150mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		78,864				6,221		0

		BB.29313		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát đk 200mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		95,545				6,699		0

		BB.29314		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát đk 250mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		122,267				7,656		0

		BB.29315		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát đk 300mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		151,141				11,006		0

		BB.29401		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 15mm bằng măng sông		cái		1,271				1,914		0

		BB.29402		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 20mm bằng măng sông		cái		1,872				2,393		0

		BB.29403		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 25mm bằng măng sông		cái		2,482				2,871		0

		BB.29404		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 32mm bằng măng sông		cái		3,744				3,350		0

		BB.29405		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 40mm bằng măng sông		cái		4,815				3,828		0

		BB.29406		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 50mm bằng măng sông		cái		5,976				4,307		0

		BB.29407		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 67mm bằng măng sông		cái		7,217				5,742		0

		BB.29408		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 76mm bằng măng sông		cái		9,550				6,699		0

		BB.29409		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 89mm bằng măng sông		cái		25,836				7,656		0

		BB.29410		Lắp đặt côn nhựa PVC đk 100mm bằng măng sông		cái		40,090				8,613		0

		BB.29421		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 15mm bằng măng sông		cái		1,271				1,914		0

		BB.29422		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 20mm bằng măng sông		cái		1,872				2,393		0

		BB.29423		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 25mm bằng măng sông		cái		2,482				2,871		0

		BB.29424		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 32mm bằng măng sông		cái		3,744				3,350		0

		BB.29425		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 40mm bằng măng sông		cái		4,815				3,828		0

		BB.29426		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 50mm bằng măng sông		cái		5,976				4,307		0

		BB.29427		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 67mm bằng măng sông		cái		7,217				5,742		0

		BB.29428		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 76mm bằng măng sông		cái		9,550				6,699		0

		BB.29429		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 89mm bằng măng sông		cái		25,836				7,656		0

		BB.29430		Lắp đặt cút nhựa PVC đk 100mm bằng măng sông		cái		40,090				8,613		0

		BB.30101		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm bằng ống nối		cái		51,051				2,871		0

		BB.30102		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm bằng ống nối		cái		81,081				3,828		0

		BB.30103		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm bằng ống nối		cái		114,114				4,785		0

		BB.30104		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm bằng ống nối		cái		192,192				6,699		0

		BB.30105		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm bằng ống nối		cái		310,310				8,613		0

		BB.30106		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm bằng ống nối		cái		340,340				9,092		0

		BB.30107		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm bằng ống nối		cái		417,417				10,049		0

		BB.30108		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm bằng ống nối		cái		509,509				13,877		0

		BB.30109		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm bằng ống nối		cái		590,590				15,313		0

		BB.30110		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm bằng ống nối		cái		500,500				17,705		0

		BB.30111		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm bằng ống nối		cái		812,812				19,141		0

		BB.30112		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm bằng ống nối		cái		1,106,105				22,012		0

		BB.30121		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm bằng ống nối		cái		51,051				2,871		0

		BB.30122		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm bằng ống nối		cái		81,081				3,828		0

		BB.30123		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm bằng ống nối		cái		114,114				4,785		0

		BB.30124		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm bằng ống nối		cái		192,192				6,699		0

		BB.30125		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm bằng ống nối		cái		310,310				8,613		0

		BB.30126		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm bằng ống nối		cái		340,340				9,092		0

		BB.30127		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm bằng ống nối		cái		417,417				10,049		0

		BB.30128		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm bằng ống nối		cái		509,509				13,877		0

		BB.30129		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm bằng ống nối		cái		590,590				15,313		0

		BB.30130		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm bằng ống nối		cái		500,500				17,705		0

		BB.30131		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm bằng ống nối		cái		812,812				19,141		0

		BB.30132		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm bằng ống nối		cái		1,106,105				22,012		0

		BB.30201		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		55,205				3,828		0

		BB.30202		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		73,774				4,211		0

		BB.30203		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		95,345				5,359		0

		BB.30204		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		183,033				7,656		0

		BB.30205		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		319,719				8,613		0

		BB.30206		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		374,374				9,570		0

		BB.30207		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		415,916				10,527		0

		BB.30208		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		558,208				11,484		0

		BB.30209		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		667,467				16,270		0

		BB.30210		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		779,679				18,184		0

		BB.30211		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		894,944				20,576		0

		BB.30212		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		1,079,378				22,969		0

		BB.30221		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		55,205				3,828		0

		BB.30222		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		73,774				4,211		0

		BB.30223		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		95,345				5,359		0

		BB.30224		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		183,033				7,656		0

		BB.30225		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		319,719				8,613		0

		BB.30226		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		374,374				9,570		0

		BB.30227		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		415,916				10,527		0

		BB.30228		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		558,208				11,484		0

		BB.30229		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		667,467				16,270		0

		BB.30230		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		779,679				18,184		0

		BB.30231		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		894,944				20,576		0

		BB.30232		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm bằng cùm nhựa nối ống		cái		1,079,378				22,969		0

		BB.30301		Lắp đặt côn nhựa nhôm măng sông D12mm		cái		2,252				5,144		0

		BB.30302		Lắp đặt côn nhựa nhôm măng sông D16mm		cái		2,503				5,144		0

		BB.30303		Lắp đặt côn nhựa nhôm măng sông D20mm		cái		3,003				5,144		0

		BB.30304		Lắp đặt côn nhựa nhôm măng sông D26mm		cái		3,604				6,173		0

		BB.30305		Lắp đặt côn nhựa nhôm măng sông D32mm		cái		5,205				7,716		0

		BB.30311		Lắp đặt cút nhựa nhôm măng sông D12mm		cái		2,102				5,144		0

		BB.30312		Lắp đặt cút nhựa nhôm măng sông D16mm		cái		2,603				5,144		0

		BB.30313		Lắp đặt cút nhựa nhôm măng sông D20mm		cái		3,203				5,144		0

		BB.30314		Lắp đặt cút nhựa nhôm măng sông D26mm		cái		3,704				6,173		0

		BB.30315		Lắp đặt cút nhựa nhôm măng sông D32mm		cái		5,305				7,716		0

		BB.30321		Lắp đặt măng sông nhựa nhômD12mm		cái		1,502				5,144		0

		BB.30322		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm D16mm		cái		2,002				5,144		0

		BB.30323		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm D20mm		cái		2,503				5,144		0

		BB.30324		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm D26mm		cái		3,003				6,173		0

		BB.30325		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm D32mm		cái		3,504				7,716		0

		BB.31101		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 0,8m, (r = 0,1m)		cái		32,283				40,122		1,313

		BB.31102		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 1,2m, (r = 0,15m)		cái		51,641				78,702		2,579

		BB.31103		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 1,6m (r = 0,2m)		cái		73,590				129,626		4,279

		BB.31104		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 2m (r = 0,25m)		cái		99,949				192,382		6,288

		BB.31105		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 2,4m (r = 0,3m)		cái		130,067				267,997		8,760

		BB.31106		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 2,8m (r = 0,35m)		cái		169,543				270,569		11,884

		BB.31107		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 3,2m (r = 0,4m)		cái		211,195				418,199		14,974

		BB.31108		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 3,6m (r = 0,45m)		cái		252,751				565,315		18,543

		BB.31109		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 4,4m (r = 0,55m)		cái		346,883				825,596		27,337

		BB.31110		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 4,8m (r = 0,6m)		cái		399,329				974,255		31,972

		BB.31111		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 5,6m (r = 0,7m)		cái		526,365				1,047,812		42,789

		BB.31112		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 6m (r = 0,75m)		cái		590,379				1,193,385		48,971

		BB.31113		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 6,4m (r = 0,8m)		cái		658,022				1,349,759		55,630

		BB.31114		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 7,2m (r = 0,9m)		cái		804,849				1,692,343		69,538

		BB.31115		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi 8m (r = 1m)		cái		966,194				2,078,136		84,990

		BB.31201		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 109mm		cái		11,662				14,917		464

		BB.31202		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 137mm		cái		14,458				22,633		773

		BB.31203		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 164mm		cái		18,017				31,378		1,004

		BB.31204		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 191mm		cái		21,331				41,151		1,313

		BB.31205		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 219mm		cái		26,649				52,982		1,700

		BB.31206		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 246mm		cái		30,610				66,356		2,163

		BB.31207		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 273mm		cái		36,447				80,245		2,627

		BB.31208		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 301mm		cái		42,095				96,705		3,197

		BB.31209		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 328mm		cái		46,963				114,195		3,709

		BB.31210		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 383mm		cái		60,391				153,288		5,052

		BB.31211		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 437mm		cái		75,562				197,526		6,442

		BB.31212		Gia công và lắp đặt côn, cút  thông gió tròn ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 492mm		cái		92,360				248,450		8,142

		BB.31301		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 0,8x0,56x0,8m		cái		42,745				29,320		2,425

		BB.31302		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 1,2x0,69x1,2m		cái		68,724				48,353		4,172

		BB.31303		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 1,2x1,1x1,2m		cái		81,771				79,730		7,108

		BB.31304		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 1,6x0,8x1,6m		cái		100,171				70,986		6,336

		BB.31305		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 1,6x1,13x1,6m		cái		111,330				96,705		8,963

		BB.31306		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 2x1,26x2m		cái		155,311				128,598		12,160

		BB.31307		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 2x1,79x2m		cái		181,606				197,011		18,698

		BB.31308		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 2,4x1,83x2,4m		cái		225,921				223,760		21,586

		BB.31309		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 2,4x2,19x2,4m		cái		250,198				286,001		27,506

		BB.31310		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 2,8x2,12x2,8m		cái		292,500				294,745		28,849

		BB.31311		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 2,8x2,48x2,8m		cái		320,019				366,246		35,696

		BB.31312		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 3,2x2,53x3,2m		cái		377,577				402,767		39,714

		BB.31313		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 3,2x2,99x3,2m		cái		412,975				513,876		50,328

		BB.31314		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 3,6x2,94x3,6m		cái		466,227				527,250		52,337

		BB.31315		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 3,6x3,29x3,6m		cái		502,238				622,412		61,193

		BB.31316		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 4x3,35x4m		cái		572,691				667,678		66,601

		BB.31317		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 4x3,79x4m		cái		625,119				809,135		79,891

		BB.31318		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 4,4x3,51x4,4m		cái		669,738				749,981		75,410

		BB.31319		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 4,4x3,98x4,4m		cái		728,396				902,240		89,887

		BB.31320		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng mặt bích, chu vi tê 4,8x3,92x4,8m		cái		797,259				917,157		92,408

		BB.31401		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 109mm		cái		12,699				19,547		773

		BB.31402		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 137mm		cái		20,090				40,122		1,545

		BB.31403		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 164mm		cái		30,147				68,928		2,270

		BB.31404		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 191mm		cái		94,481				104,421		3,400

		BB.31405		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 219mm		cái		127,198				148,144		4,897

		BB.31406		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 246mm		cái		35,016				85,903		2,782

		BB.31407		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 273mm		cái		41,759				104,421		3,400

		BB.31408		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 301mm		cái		48,443				126,026		4,124

		BB.31409		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 328mm		cái		54,478				148,144		4,897

		BB.31410		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 383mm		cái		70,497				199,583		6,490

		BB.31411		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 437mm		cái		88,518				256,681		8,451

		BB.31412		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng mặt bích, đường kính 492mm		cái		108,685				323,037		10,508

		BB.31501		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 0,8m		cái		25,731				11,317		7,833

		BB.31502		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 1,2m		cái		38,585				16,460		11,744

		BB.31503		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 1,6m		cái		51,428				22,119		15,714

		BB.31504		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 2m		cái		64,838				43,723		31,167

		BB.31505		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 2,4m		cái		77,803				52,982		37,348

		BB.31506		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 2,8m		cái		93,608				61,727		43,577

		BB.31507		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 3,2m		cái		108,552				117,281		83,088

		BB.31508		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 3,6m		cái		122,111				132,198		93,441

		BB.31509		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 4m		cái		135,703				146,601		103,795

		BB.31510		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 4,4m		cái		149,249				161,518		114,196

		BB.31511		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 4,8m		cái		167,813				175,921		124,549

		BB.31512		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 5,6m		cái		195,554				205,242		145,363

		BB.31513		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 6,4m		cái		223,415				234,562		166,070

		BB.31514		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 7,2m		cái		251,601				263,882		186,824

		BB.31515		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi 8m		cái		279,461				293,202		207,638

		BB.31601		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 109mm		cái		12,660				4,630		3,352

		BB.31602		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 137mm		cái		16,344				6,173		4,172

		BB.31603		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 164mm		cái		19,804				7,201		5,052

		BB.31604		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 191mm		cái		23,444				8,230		5,872

		BB.31605		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 219mm		cái		27,128				9,773		6,751

		BB.31606		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 246mm		cái		30,588				10,802		7,572

		BB.31607		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 273mm		cái		34,305				11,831		8,411

		BB.31608		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 301mm		cái		36,341				12,860		9,272

		BB.31609		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 328mm		cái		39,788				14,403		10,044

		BB.31610		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 383mm		cái		46,932				16,460		11,744

		BB.31611		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 437mm		cái		54,064				19,032		13,444

		BB.31612		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 492mm		cái		59,592				21,604		15,144

		BB.31701		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 0,8m, (r = 0,1m)		cái		39,363				36,007		1,545

		BB.31702		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 1,2m, (r = 0,15m)		cái		58,721				70,986		2,318

		BB.31703		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 1,6m (r = 0,2m)		cái		80,670				116,252		3,863

		BB.31704		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 2m (r = 0,25m)		cái		107,029				172,321		6,181

		BB.31705		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 2,4m (r = 0,3m)		cái		137,147				240,220		8,499

		BB.31706		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 2,8m (r = 0,35m)		cái		170,765				318,922		11,590

		BB.31707		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 3,2m (r = 0,4m)		cái		218,568				408,426		14,680

		BB.31708		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 3,6m (r = 0,45m)		cái		259,316				508,217		18,543

		BB.31709		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 4,4m (r = 0,55m)		cái		303,824				620,354		22,407

		BB.31710		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 4,8m (r = 0,6m)		cái		351,832				742,779		27,042

		BB.31711		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 5,6m (r = 0,7m)		cái		413,238				788,045		31,678

		BB.31712		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 6m (r = 0,75m)		cái		528,890				846,686		42,495

		BB.31713		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 6,4m (r = 0,8m)		cái		658,931				1,215,504		55,630

		BB.31714		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 7,2m (r = 0,9m)		cái		804,142				1,525,681		69,538

		BB.31715		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi 8m (r = 1m)		cái		963,871				1,870,836		84,990

		BB.31801		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 0,8x0,56x0,8m		cái		57,531				29,320		2,425

		BB.31802		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 1,2x0,69x1,2m		cái		83,511				48,353		4,172

		BB.31803		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 1,2x1,1x1,2m		cái		96,558				79,730		7,108

		BB.31804		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 1,6x0,8x1,6m		cái		114,957				70,986		6,336

		BB.31805		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 1,6x1,13x1,6m		cái		126,116				96,705		8,963

		BB.31806		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 2x1,26x2m		cái		166,260				128,598		12,160

		BB.31807		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 2x1,79x2m		cái		192,352				195,468		18,698

		BB.31808		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 2,4x1,83x2,4m		cái		235,153				223,760		21,586

		BB.31809		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 2,4x2,19x2,4m		cái		268,627				307,605		29,515

		BB.31810		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 2,8x2,12x2,8m		cái		300,923				294,745		28,849

		BB.31811		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 2,8x2,48x2,8m		cái		334,806				366,246		35,696

		BB.31812		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 3,2x2,53x3,2m		cái		392,363				402,767		39,714

		BB.31813		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 3,2x3x3,2m		cái		434,226				513,876		50,328

		BB.31814		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 3,6x2,94x3,6m		cái		488,083				527,250		52,337

		BB.31815		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 3,6x3,29x3,6m		cái		523,387				622,412		61,193

		BB.31816		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 4x3,35x4m		cái		603,233				667,678		66,601

		BB.31817		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 4x3,79x4m		cái		656,066				809,135		79,891

		BB.31818		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 4,4x3,51x4,4m		cái		693,009				749,981		75,410

		BB.31819		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 4,4x3,98x4,4m		cái		752,071				902,240		89,887

		BB.31820		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 4,8x3,92x4,8m		cái		821,337				917,157		92,408

		BB.31821		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 4,8x4,38x4,8m		cái		885,329				1,083,820		108,276

		BB.31822		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 5,6x4,96x5,6m		cái		1,146,783				1,257,684		140,775

		BB.31823		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 6,4x5,77x6,4m		cái		1,484,816				1,489,159		188,013

		BB.31824		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê 7,2x6,79x7,2m		cái		1,914,217				2,015,894		254,044

		BB.31825		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng mặt bích, chu vi tê   8x7,59x8m		cái		2,346,217				2,505,079		316,271

		BB.31901		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 109mm		cái		19,779				15,432		773

		BB.31902		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 137mm		cái		23,093				23,662		773

		BB.31903		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 164mm		cái		27,170				32,407		1,545

		BB.31904		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 191mm		cái		31,132				42,694		1,545

		BB.31905		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 219mm		cái		37,227				55,040		2,318

		BB.31906		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 246mm		cái		42,096				68,928		3,091

		BB.31907		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 273mm		cái		48,839				83,331		3,091

		BB.31908		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 301mm		cái		54,614				100,820		3,863

		BB.31909		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 328mm		cái		61,558				118,310		4,636

		BB.31910		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 383mm		cái		77,577				159,461		6,181

		BB.31911		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 437mm		cái		90,346				205,242		8,499

		BB.31912		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán tôn nối bằng mặt bích, đường kính 492mm		cái		110,513				258,224		10,817

		BB.32101		Gia công, lắp đặt thanh tăng cường cho hệ thống điều hòa không khí		tấn		8,113,185				2,751,490		55,646

		BB.32201		Gia công, lắp đặt giá đỡ ống hệ thống điều hòa không khí		tấn		8,143,439				3,124,736		278,228

		BB.32301		Lắp đặt cửa lưới kích thước 250x200mm		cửa		7,300				9,570		495

		BB.32302		Lắp đặt cửa lưới kích thước 500x300mm		cửa		20,000				16,748		892

		BB.32303		Lắp đặt cửa lưới kích thước 500x400mm		cửa		25,600				19,619		1,040

		BB.32304		Lắp đặt cửa lưới kích thước 500x500mm		cửa		30,200				22,490		1,238

		BB.32305		Lắp đặt cửa lưới kích thước 600x600mm		cửa		41,800				27,777		1,387

		BB.32306		Lắp đặt cửa lưới kích thước 1000x400mm		cửa		48,400				31,892		1,585

		BB.32307		Lắp đặt cửa lưới kích thước 1000x600mm		cửa		68,600				37,550		1,932

		BB.32308		Lắp đặt cửa lưới kích thước 1300x1200mm		cửa		170,200				58,640		3,022

		BB.32309		Lắp đặt cửa lưới kích thước 1250x300mm		cửa		45,000				35,493		1,783

		BB.32310		Lắp đặt cửa lưới kích thước 1500x200mm		cửa		38,600				38,579		1,932

		BB.32311		Lắp đặt cửa lưới kích thước 1500x500mm		cửa		85,800				45,781		2,279

		BB.32312		Lắp đặt cửa lưới kích thước 1600x1500mm		cửa		257,600				74,072		3,765

		BB.32313		Lắp đặt cửa lưới kích thước 2000x200mm		cửa		50,000				51,439		2,675

		BB.32314		Lắp đặt cửa lưới kích thước 3000x250mm		cửa		88,200				76,130		3,913

		BB.32401		Lắp đặt cửa gió đơn kích thước 150x150mm		cái		23,800				4,307		3,566

		BB.32402		Lắp đặt cửa gió đơn kích thước 200x200mm		cái		42,400				4,785		4,755

		BB.32403		Lắp đặt cửa gió đơn kích thước 100x200mm		cái		21,800				4,307		3,566

		BB.32404		Lắp đặt cửa gió đơn kích thước 200x300mm		cái		63,000				5,264		713

		BB.32405		Lắp đặt cửa gió đơn kích thước 200x400mm		cái		83,600				7,178		892

		BB.32406		Lắp đặt cửa gió đơn kích thước 200x600mm		cái		124,800				9,092		1,238

		BB.32501		Lắp đặt cửa gió kép kích thước 200x450mm		cái		123,900				10,049		1,387

		BB.32502		Lắp đặt cửa gió kép kích thước 200x750mm		cái		205,700				11,484		2,179

		BB.32503		Lắp đặt cửa gió kép kích thước 200x950mm		cái		256,900				13,877		2,823

		BB.32504		Lắp đặt cửa gió kép kích thước 200x1200mm		cái		308,400				17,227		3,566

		BB.32505		Lắp đặt cửa gió kép kích thước 200x400mm		cái		103,600				8,135		1,387

		BB.32506		Lắp đặt cửa gió kép kích thước 200x850mm		cái		256,300				11,963		2,279

		BB.32601		Lắp đặt cửa phân phối khí		cái		339,200				59,815		0

		BB.33101		Lắp đặt bu đường kính 50mm		cái		80,428				7,656		0

		BB.33102		Lắp đặt bu đường kính 60mm		cái		91,059				8,613		0

		BB.33103		Lắp đặt bu đường kính 70mm		cái		101,780				10,049		0

		BB.33104		Lắp đặt bu đường kính 80mm		cái		112,411				11,006		0

		BB.33105		Lắp đặt bu đường kính 90mm		cái		128,133				11,963		0

		BB.33106		Lắp đặt bu đường kính 100mm		cái		163,766				12,920		0

		BB.33107		Lắp đặt bu đường kính 110mm		cái		175,488				13,877		0

		BB.33108		Lắp đặt bu đường kính 125mm		cái		182,478				15,313		0

		BB.33109		Lắp đặt bu đường kính 150mm		cái		231,193				16,270		0

		BB.33110		Lắp đặt bu đường kính 160mm		cái		258,826				16,748		0

		BB.33111		Lắp đặt bu đường kính 170mm		cái		286,729				17,705		0

		BB.33112		Lắp đặt bu đường kính 180mm		cái		315,632				18,662		0

		BB.33113		Lắp đặt bu đường kính 200mm		cái		377,538				20,576		0

		BB.33114		Lắp đặt bu đường kính 250mm		cái		672,167				26,319		0

		BB.33115		Lắp đặt bu đường kính 300mm		cái		976,798				16,509		4,351

		BB.33116		Lắp đặt bu đường kính 350mm		cái		1,256,926				19,284		5,439

		BB.33117		Lắp đặt bu đường kính 400mm		cái		1,544,154				22,012		5,982

		BB.33118		Lắp đặt bu đường kính 500mm		cái		2,176,218				26,797		5,982

		BB.33119		Lắp đặt bu đường kính 600mm		cái		3,014,901				34,979		7,614

		BB.33120		Lắp đặt bu đường kính 700mm		cái		3,918,192				42,180		7,614

		BB.33121		Lắp đặt bu đường kính 800mm		cái		4,731,473				48,353		7,614

		BB.33122		Lắp đặt bu đường kính 900mm		cái		5,577,458				58,126		7,614

		BB.33123		Lắp đặt bu đường kính 1000mm		cái		6,424,642				66,871		7,614

		BB.33124		Lắp đặt bu đường kính 1100mm		cái		7,243,524				82,817		7,614

		BB.33125		Lắp đặt bu đường kính 1200mm		cái		8,135,313				89,504		8,702

		BB.33126		Lắp đặt bu đường kính 1400mm		cái		9,771,577				111,108		8,702

		BB.33127		Lắp đặt bu đường kính 1600mm		cái		11,438,244				140,428		8,702

		BB.33128		Lắp đặt bu đường kính 1800mm		cái		13,109,511				154,317		8,702

		BB.33129		Lắp đặt bu đường kính 2000mm		cái		14,764,476				174,893		8,702

		BB.33201		Lắp đặt be đường kính 50mm		cái		107,616				5,264		0

		BB.33202		Lắp đặt be đường kính 60mm		cái		116,132				6,221		0

		BB.33203		Lắp đặt be đường kính 70mm		cái		122,147				7,178		0

		BB.33204		Lắp đặt be đường kính 80mm		cái		133,163				7,656		0

		BB.33205		Lắp đặt be đường kính 90mm		cái		149,865				8,613		0

		BB.33206		Lắp đặt be đường kính 100mm		cái		165,212				9,092		0

		BB.33207		Lắp đặt be đường kính 110mm		cái		180,228				9,570		0

		BB.33208		Lắp đặt be đường kính 125mm		cái		207,761				10,527		0

		BB.33209		Lắp đặt be đường kính 150mm		cái		261,311				11,484		0

		BB.33210		Lắp đặt be đường kính 160mm		cái		280,328				11,963		0

		BB.33211		Lắp đặt be đường kính 170mm		cái		302,345				12,442		0

		BB.33212		Lắp đặt be đường kính 180mm		cái		322,377				12,920		0

		BB.33213		Lắp đặt be đường kính 200mm		cái		372,912				14,356		0

		BB.33214		Lắp đặt be đường kính 240mm		cái		827,048				18,662		0

		BB.33215		Lắp đặt be đường kính 300mm		cái		1,074,177				11,484		4,351

		BB.33216		Lắp đặt be đường kính 350mm		cái		1,420,802				13,399		5,439

		BB.33217		Lắp đặt be đường kính 400mm		cái		1,645,915				16,748		5,982

		BB.33218		Lắp đặt be đường kính 500mm		cái		2,281,128				20,576		5,982

		BB.33219		Lắp đặt be đường kính 600mm		cái		3,040,354				26,748		7,614

		BB.33220		Lắp đặt be đường kính 700mm		cái		3,756,576				30,863		7,614

		BB.33221		Lắp đặt be đường kính 800mm		cái		4,491,799				37,036		7,614

		BB.33222		Lắp đặt be đường kính 900mm		cái		5,215,006				44,238		7,614

		BB.33223		Lắp đặt be đường kính 1000mm		cái		5,939,244				51,439		7,614

		BB.33224		Lắp đặt be đường kính 1100mm		cái		6,661,616				57,612		7,614

		BB.33225		Lắp đặt be đường kính 1200mm		cái		7,394,839				68,928		8,702

		BB.33226		Lắp đặt be đường kính 1400mm		cái		8,836,134				87,446		8,702

		BB.33227		Lắp đặt be đường kính 1500mm		cái		9,560,356				95,162		8,702

		BB.33228		Lắp đặt be đường kính 1600mm		cái		10,278,578				108,022		8,702

		BB.33229		Lắp đặt be đường kính 1800mm		cái		11,728,873				118,310		8,702

		BB.33230		Lắp đặt be đường kính 2000mm		cái		13,179,768				134,770		8,401

		BB.33301		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 50mm		cái		45,205				12,442		0

		BB.33302		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 75mm		cái		58,206				18,184		0

		BB.33303		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 100mm		cái		93,409				22,012		0

		BB.33304		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 150mm		cái		118,412				26,319		0

		BB.33305		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 200mm		cái		153,415				33,496		0

		BB.33306		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 250mm		cái		213,021				38,282		0

		BB.33307		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 300mm		cái		233,023				34,932		7,614

		BB.33308		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 350mm		cái		279,028				42,110		7,614

		BB.33309		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 400mm		cái		319,032				47,373		9,790

		BB.33310		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 500mm		cái		390,039				55,987		9,790

		BB.33311		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 600mm		cái		475,048				72,015		11,965

		BB.33312		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 700mm		cái		557,056				80,759		11,965

		BB.33313		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 800mm		cái		607,061				92,590		15,228

		BB.33314		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 900mm		cái		689,069				98,763		15,228

		BB.33315		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1100mm		cái		943,094				120,882		15,228

		BB.33316		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1200mm		cái		998,100				132,198		17,404

		BB.33317		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1250mm		cái		1,023,102				137,342		17,404

		BB.33318		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1300mm		cái		1,023,102				143,000		17,404

		BB.33319		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1350mm		cái		1,073,107				148,659		17,404

		BB.33320		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1400mm		cái		1,093,109				153,803		17,404

		BB.33321		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1500mm		cái		1,219,122				165,119		19,579

		BB.33322		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1600mm		cái		1,315,132				175,921		19,579

		BB.33323		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1700mm		cái		1,359,136				186,724		21,755

		BB.33324		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1800mm		cái		1,443,144				198,040		21,755

		BB.33325		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 1900mm		cái		1,517,152				208,842		21,755

		BB.33326		Lắp đặt mối nối mềm đường kính 2000mm		cái		1,626,163				220,159		21,755

		BB.33401		Lắp đặt mối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu đường kính mối nối 57x3,5mm		mối		1,269				30,349		1,135

		BB.33402		Lắp đặt mối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu đường kính mối nối 67-89x4mm		mối		3,366				41,151		4,541

		BB.33403		Lắp đặt mối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu đường kính mối nối 108x4mm		mối		4,088				49,381		5,676

		BB.33404		Lắp đặt mối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu đường kính mối nối 195x5mm		mối		9,238				61,727		12,487

		BB.33405		Lắp đặt mối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu đường kính mối nối 219x7mm		mối		19,468				74,072		125,786

		BB.33406		Lắp đặt mối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu đường kính mối nối 273x8mm		mối		27,672				83,302		139,408

		BB.33501		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 60mm		cái		54,205				5,742		0

		BB.33502		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 80mm		cái		66,807				8,135		0

		BB.33503		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 100mm		cái		91,209				9,570		0

		BB.33504		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 125mm		cái		103,210				11,006		0

		BB.33505		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 150mm		cái		115,212				11,963		0

		BB.33506		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 200mm		cái		151,215				15,791		0

		BB.33507		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 250mm		cái		235,224				22,969		0

		BB.33508		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 300mm		cái		484,248				26,319		0

		BB.33509		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 350mm		cái		682,268				28,711		0

		BB.33510		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 400mm		cái		837,284				35,410		0

		BB.33511		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 450mm		cái		991,299				37,325		0

		BB.33512		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 500mm		cái		1,099,310				44,024		0

		BB.33513		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 600mm		cái		1,253,325				56,583		0

		BB.33514		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 700mm		cái		1,459,346				62,756		0

		BB.33515		Lắp đặt đai khởi thủy đường kính 800mm		cái		1,664,366				71,500		0

		BB.34101		Lắp đặt trụ cứu hỏa đường kính 100mm		cái		8,523,415				21,533		0

		BB.34102		Lắp đặt trụ cứu hỏa đường kính 150mm		cái		9,091,482				24,405		0

		BB.34201		Lắp đặt trụ họng hỏa đường kính 80mm		cái		177,978				16,748		0

		BB.34202		Lắp đặt trụ họng hỏa đường kính 100mm		cái		208,198				19,619		0

		BB.35101		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính 50mm		cái		3,220,422				33,950		0

		BB.35102		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính 100mm		cái		4,740,674				43,209		0

		BB.35103		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính 200mm		cái		7,046,305				50,925		0

		BB.35104		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính 300mm		cái		16,594,959				54,525		0

		BB.35105		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính 400mm		cái		31,134,113				69,957		0

		BB.35106		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính 500mm		cái		39,176,217				83,331		0

		BB.35107		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính 600mm		cái		47,195,919				94,133		0

		BB.35201		Lắp đặt đồng hồ đo áp lực		cái		250,025				43,723		0

		BB.36101		Lắp đặt van mặt bích đường kính 40mm		cái		92,909				18,004		0

		BB.36102		Lắp đặt van mặt bích đường kính 50mm		cái		100,810				21,090		0

		BB.36103		Lắp đặt van mặt bích đường kính 75mm		cái		125,173				25,720		0

		BB.36104		Lắp đặt van mặt bích đường kính 100mm		cái		859,386				30,863		0

		BB.36105		Lắp đặt van mặt bích đường kính 150mm		cái		1,501,150				39,094		0

		BB.36106		Lắp đặt van mặt bích đường kính 200mm		cái		1,904,790				49,381		0

		BB.36107		Lắp đặt van mặt bích đường kính 250mm		cái		2,581,258				56,069		0

		BB.36108		Lắp đặt van mặt bích đường kính 300mm		cái		3,590,359				41,666		7,614

		BB.36109		Lắp đặt van mặt bích đường kính 350mm		cái		5,622,362				50,410		7,614

		BB.36110		Lắp đặt van mặt bích đường kính 400mm		cái		12,159,216				56,583		9,790

		BB.36111		Lắp đặt van mặt bích đường kính 500mm		cái		15,203,520				66,871		9,790

		BB.36112		Lắp đặt van mặt bích đường kính 600mm		cái		25,204,520				86,400		11,965

		BB.36113		Lắp đặt van mặt bích đường kính 700mm		cái		30,286,828				96,991		11,965

		BB.36114		Lắp đặt van mặt bích đường kính 800mm		cái		35,321,532				111,484		15,228

		BB.36115		Lắp đặt van mặt bích đường kính 1000mm		cái		42,472,247				123,190		15,228

		BB.36116		Lắp đặt van mặt bích đường kính 1200mm		cái		51,525,352				147,716		17,404

		BB.36117		Lắp đặt van mặt bích đường kính 1500mm		cái		62,618,261				185,063		19,579

		BB.36118		Lắp đặt van mặt bích đường kính 1800mm		cái		73,751,674				221,853		21,755

		BB.36119		Lắp đặt van mặt bích đường kính 2000mm		cái		81,163,116				224,083		21,755

		BB.36120		Lắp đặt van mặt bích đường kính 2200mm		cái		101,267,826				246,380		23,386

		BB.36121		Lắp đặt van mặt bích đường kính 2400mm		cái		111,371,536				268,676		23,386

		BB.36122		Lắp đặt van mặt bích đường kính 2500mm		cái		121,475,246				291,531		23,386

		BB.36201		Lắp đặt van xả khí đường kính 25mm		cái		80,808				7,201		0

		BB.36202		Lắp đặt van xả khí đường kính 32mm		cái		90,809				9,259		0

		BB.36203		Lắp đặt van xả khí đường kính 40mm		cái		113,811				11,831		0

		BB.36204		Lắp đặt van xả khí đường kính 50mm		cái		140,814				13,374		0

		BB.36205		Lắp đặt van xả khí đường kính 76mm		cái		156,916				16,975		0

		BB.36206		Lắp đặt van xả khí đường kính 89mm		cái		606,611				18,004		0

		BB.36207		Lắp đặt van xả khí đường kính 100mm		cái		687,069				19,547		0

		BB.36208		Lắp đặt van xả khí đường kính 150mm		cái		1,693,969				29,320		0

		BB.36209		Lắp đặt van xả khí đường kính 200mm		cái		2,195,820				39,094		0

		BB.36301		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc đường kính 250mm		cái		3,263,126				74,587		0

		BB.36302		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc đường kính 300mm		cái		4,343,734				87,446		0

		BB.36303		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc đường kính 350mm		cái		6,475,347				102,878		0

		BB.36304		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc đường kính 400mm		cái		8,331,833				105,450		0

		BB.36305		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc đường kính 500mm		cái		10,673,367				124,997		0

		BB.36401		Lắp đặt van đáy đường kính 400mm		cái		13,642,864				100,306		13,985

		BB.36402		Lắp đặt van đáy đường kính 500mm		cái		17,676,167				120,367		13,985

		BB.36403		Lắp đặt van đáy đường kính 600mm		cái		30,678,368				134,256		13,985

		BB.36404		Lắp đặt van đáy đường kính 700mm		cái		35,711,771				153,288		13,985

		BB.36405		Lắp đặt van đáy đường kính 800mm		cái		42,713,371				175,921		13,985

		BB.36501		Lắp đặt van điện đường kính 400mm		cái		155,016				146,510		13,985

		BB.36502		Lắp đặt van điện đường kính 500mm		cái		202,320				177,733		13,985

		BB.36503		Lắp đặt van điện đường kính 600mm		cái		221,222				195,747		13,985

		BB.36504		Lắp đặt van điện đường kính 700mm		cái		274,827				223,367		13,985

		BB.36505		Lắp đặt van điện đường kính 800mm		cái		300,930				256,993		13,985

		BB.36506		Lắp đặt van điện đường kính 900mm		cái		361,736				199,349		13,985

		BB.36507		Lắp đặt van điện đường kính 1000mm		cái		393,239				238,979		13,985

		BB.36508		Lắp đặt van điện đường kính 1200mm		cái		499,950				299,024		13,985

		BB.36509		Lắp đặt van điện đường kính 1400mm		cái		620,162				358,469		13,985

		BB.36510		Lắp đặt van điện đường kính 1500mm		cái		669,667				362,071		13,985

		BB.36511		Lắp đặt van điện đường kính 1800mm		cái		901,090				398,098		13,985

		BB.36512		Lắp đặt van điện đường kính 2000mm		cái		1,062,706				434,125		13,985

		BB.36513		Lắp đặt van điện đường kính 2500mm		cái		1,508,351				471,353		13,985

		BB.36601		Lắp đặt van ren đường kính 25mm		cái		36,484				5,144		0

		BB.36602		Lắp đặt van ren đường kính 32mm		cái		42,604				7,201		0

		BB.36603		Lắp đặt van ren đường kính 40mm		cái		52,755				8,745		0

		BB.36604		Lắp đặt van ren đường kính 50mm		cái		65,937				10,802		0

		BB.36605		Lắp đặt van ren đường kính 67mm		cái		68,237				12,860		0

		BB.36606		Lắp đặt van ren đường kính 76mm		cái		81,438				15,946		0

		BB.36607		Lắp đặt van ren đường kính 89mm		cái		96,680				17,489		0

		BB.36608		Lắp đặt van ren đường kính 100mm		cái		121,892				19,032		0

		BB.36609		Lắp đặt van ren đường kính 110mm		cái		131,973				21,090		0

		BB.36610		Lắp đặt van ren đường kính 150mm		cái		162,696				24,176		0

		BB.36611		Lắp đặt van ren đường kính 200mm		cái		473,617				32,407		0

		BB.36612		Lắp đặt van ren đường kính 250mm		cái		614,531				40,637		0

		BB.36701		Lắp đặt van dẫn xăng dầu DY50 PY10 bằng mặt bích		cái		3,517,689				27,861		12,181

		BB.36702		Lắp đặt van dẫn xăng dầu DY80 PY16 bằng mặt bích		cái		4,475,803				35,066		12,181

		BB.36703		Lắp đặt van dẫn xăng dầu DY100 PY16 bằng mặt bích		cái		5,981,482				43,232		14,055

		BB.36704		Lắp đặt van dẫn xăng dầu DY100 PY25 bằng mặt bích		cái		6,083,492				62,447		14,055

		BB.36705		Lắp đặt van dẫn xăng dầu DY150 PY16 bằng mặt bích		cái		8,202,711				70,613		28,110

		BB.36706		Lắp đặt van dẫn xăng dầu DY150 PY64 bằng mặt bích		cái		8,270,218				70,613		117,193

		BB.36707		Lắp đặt van dẫn xăng dầu DY200 PY25 PY16 bằng mặt bích		cái		9,766,870				96,072		147,177

		BB.36708		Lắp đặt van dẫn xăng dầu DY250 PY25 PY16 bằng mặt bích		cái		9,780,865				115,286		152,736

		BB.37101		Lắp đặt bích thép đường kính 40mm		cái		101,701				13,399		4,674

		BB.37102		Lắp đặt bích thép đường kính 50mm		cái		141,941				14,356		4,674

		BB.37103		Lắp đặt bích thép đường kính 75mm		cái		201,253				18,184		7,011

		BB.37104		Lắp đặt bích thép đường kính 100mm		cái		249,052				21,533		10,517

		BB.37105		Lắp đặt bích thép đường kính 150mm		cái		329,224				25,840		15,191

		BB.37106		Lắp đặt bích thép đường kính 200mm		cái		643,362				33,018		19,865

		BB.37107		Lắp đặt bích thép đường kính 250mm		cái		924,950				38,760		37,394

		BB.37108		Lắp đặt bích thép đường kính 300mm		cái		1,153,801				39,717		61,066

		BB.37109		Lắp đặt bích thép đường kính 350mm		cái		1,589,987				44,024		80,932

		BB.37110		Lắp đặt bích thép đường kính 400mm		cái		2,253,451				52,159		95,256

		BB.37111		Lắp đặt bích thép đường kính 500mm		cái		3,596,925				58,858		116,290

		BB.37112		Lắp đặt bích thép đường kính 600mm		cái		4,325,865				72,529		138,492

		BB.37113		Lắp đặt bích thép đường kính 700mm		cái		5,088,609				81,788		160,695

		BB.37114		Lắp đặt bích thép đường kính 800mm		cái		6,234,020				95,162		181,729

		BB.37115		Lắp đặt bích thép đường kính 1000mm		cái		7,563,888				117,281		226,134

		BB.37116		Lắp đặt bích thép đường kính 1200mm		cái		8,275,893				133,741		269,914

		BB.37117		Lắp đặt bích thép đường kính 1500mm		cái		8,978,265				167,177		335,353

		BB.37118		Lắp đặt bích thép đường kính 1800mm		cái		9,700,078				180,551		401,336

		BB.37119		Lắp đặt bích thép đường kính 2000mm		cái		10,573,760				200,612		444,573

		BB.37120		Lắp đặt bích thép đường kính 2200mm		cái		11,348,831				220,673		488,978

		BB.37121		Lắp đặt bích thép đường kính 2400mm		cái		11,923,883				240,735		532,215

		BB.37122		Lắp đặt bích thép đường kính 2500mm		cái		13,387,877				250,508		555,586

		BB.38101		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D15mm		cái		1,070				1,340		0

		BB.38102		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D20mm		cái		1,380				1,483		0

		BB.38103		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D25mm		cái		1,930				1,723		0

		BB.38104		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D32mm		cái		2,650				1,914		0

		BB.38105		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D40mm		cái		3,020				2,393		0

		BB.38106		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D50mm		cái		3,375				2,632		0

		BB.38107		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D67mm		cái		3,530				2,871		0

		BB.38108		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D76mm		cái		3,885				3,350		0

		BB.38109		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D89mm		cái		4,340				3,828		0

		BB.38110		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D100mm		cái		5,051				4,785		0

		BB.38111		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D110mm		cái		5,211				5,264		0

		BB.38112		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D150mm		cái		5,791				6,699		0

		BB.38113		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D200mm		cái		6,841				9,092		0

		BB.38114		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông D250mm		cái		8,341				11,484		0

		BB.38201		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D15mm		cái		3,600				1,914		0

		BB.38202		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D20mm		cái		4,700				2,393		0

		BB.38203		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D25mm		cái		5,601				3,828		0

		BB.38204		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D32mm		cái		6,701				4,307		0

		BB.38205		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D40mm		cái		8,201				5,264		0

		BB.38206		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D50mm		cái		9,701				5,742		0

		BB.38207		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D67mm		cái		12,251				6,221		0

		BB.38208		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D76mm		cái		14,301				6,699		0

		BB.38209		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D89mm		cái		16,352				7,178		0

		BB.38210		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D100mm		cái		18,402				8,135		0

		BB.38211		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D110mm		cái		20,902				9,092		0

		BB.38212		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D150mm		cái		25,903				11,484		0

		BB.38213		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D200mm		cái		31,503				12,920		0

		BB.38214		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm D250mm		cái		42,504				16,270		0

		BB.39101		Cắt ống HDPE đường kính 100mm bằng thủ công		10mối		142				7,656		0

		BB.39102		Cắt ống HDPE đường kính 150mm bằng thủ công		10mối		165				9,092		0

		BB.39103		Cắt ống HDPE đường kính 200mm bằng thủ công		10mối		189				10,049		0

		BB.39104		Cắt ống HDPE đường kính 250mm bằng thủ công		10mối		236				11,006		0

		BB.39105		Cắt ống HDPE đường kính 300mm bằng thủ công		10mối		284				12,920		0

		BB.39106		Cắt ống HDPE đường kính 350mm bằng thủ công		10mối		284				13,877		0

		BB.39107		Cắt ống HDPE đường kính 400mm bằng thủ công		10mối		331				14,834		0

		BB.39108		Cắt ống HDPE đường kính 500mm bằng thủ công		10mối		425				20,576		0

		BB.39109		Cắt ống HDPE đường kính 600mm bằng thủ công		10mối		520				30,863		0

		BB.39110		Cắt ống HDPE đường kính 700mm bằng thủ công		10mối		662				34,979		0

		BB.39111		Cắt ống HDPE đường kính 800mm bằng thủ công		10mối		803				41,151		0

		BB.39112		Cắt ống HDPE đường kính 1000mm bằng thủ công		10mối		945				65,842		0

		BB.39201		Cắt ống thép đường kính 100mm bằng ôxy axêtylen		10mối		9,588				84,874		3,626

		BB.39202		Cắt ống thép đường kính 125mm bằng ôxy axêtylen		10mối		12,444				90,533		4,463

		BB.39203		Cắt ống thép đường kính 150mm bằng ôxy axêtylen		10mối		15,300				100,306		5,579

		BB.39204		Cắt ống thép đường kính 200mm bằng ôxy axêtylen		10mối		19,176				108,022		7,030

		BB.39205		Cắt ống thép đường kính 250mm bằng ôxy axêtylen		10mối		24,888				113,166		8,759

		BB.39206		Cắt ống thép đường kính 300mm bằng ôxy axêtylen		10mối		31,110				131,169		10,600

		BB.39207		Cắt ống thép đường kính 350mm bằng ôxy axêtylen		10mối		34,986				142,486		12,274

		BB.39208		Cắt ống thép đường kính 400mm bằng ôxy axêtylen		10mối		40,698				154,317		14,004

		BB.39209		Cắt ống thép đường kính 500mm bằng ôxy axêtylen		10mối		50,286				177,465		17,518

		BB.39210		Cắt ống thép đường kính 600mm bằng ôxy axêtylen		10mối		59,874				200,612		20,643

		BB.39211		Cắt ống thép đường kính 700mm bằng ôxy axêtylen		10mối		69,462				223,760		23,990

		BB.39212		Cắt ống thép đường kính 800mm bằng ôxy axêtylen		10mối		81,396				246,907		27,338

		BB.39213		Cắt ống thép đường kính 900mm bằng ôxy axêtylen		10mối		90,984				270,055		30,685

		BB.39214		Cắt ống thép đường kính 1000mm bằng ôxy axêtylen		10mối		100,572				293,202		34,033

		BB.39215		Cắt ống thép đường kính 1100mm bằng ôxy axêtylen		10mối		110,160				316,350		37,380

		BB.39216		Cắt ống thép đường kính 1200mm bằng ôxy axêtylen		10mối		119,748				339,497		41,285

		BB.39217		Cắt ống thép đường kính 1300mm bằng ôxy axêtylen		10mối		131,682				362,645		44,633

		BB.39218		Cắt ống thép đường kính 1400mm bằng ôxy axêtylen		10mối		141,270				385,793		47,980

		BB.39219		Cắt ống thép đường kính 1500mm bằng ôxy axêtylen		10mối		150,858				408,940		51,328

		BB.39220		Cắt ống thép đường kính 1600mm bằng ôxy axêtylen		10mối		160,446				432,088		54,675

		BB.39221		Cắt ống thép đường kính 1800mm bằng ôxy axêtylen		10mối		181,968				478,383		61,370

		BB.39222		Cắt ống thép đường kính 2000mm bằng ôxy axêtylen		10mối		201,144				524,678		68,065

		BB.39223		Cắt ống thép đường kính 2200mm bằng ôxy axêtylen		10mối		220,320				570,973		74,760

		BB.39224		Cắt ống thép đường kính 2400mm bằng ôxy axêtylen		10mối		241,842				617,268		82,013

		BB.39225		Cắt ống thép đường kính 2500mm bằng ôxy axêtylen		10mối		251,430				640,416		85,360

		BB.39301		Cắt ống thép đường kính 100mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		8,288				84,874		3,626

		BB.39302		Cắt ống thép đường kính 125mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		10,302				90,533		4,463

		BB.39303		Cắt ống thép đường kính 150mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		12,393				100,306		5,579

		BB.39304		Cắt ống thép đường kính 200mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		16,499				108,022		7,030

		BB.39305		Cắt ống thép đường kính 250mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		20,681				113,166		8,759

		BB.39306		Cắt ống thép đường kính 300mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		25,832				131,169		10,600

		BB.39307		Cắt ống thép đường kính 350mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		29,937				142,486		12,274

		BB.39308		Cắt ống thép đường kính 400mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		34,043				154,317		14,004

		BB.39309		Cắt ống thép đường kính 500mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		42,330				177,465		17,518

		BB.39310		Cắt ống thép đường kính 600mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		50,618				200,612		20,643

		BB.39311		Cắt ống thép đường kính 700mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		58,829				223,760		23,990

		BB.39312		Cắt ống thép đường kính 800mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		68,162				246,907		27,338

		BB.39313		Cắt ống thép đường kính 900mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		76,373				270,055		30,685

		BB.39314		Cắt ống thép đường kính 1000mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		84,660				293,202		34,033

		BB.39315		Cắt ống thép đường kính 1100mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		92,948				316,350		37,380

		BB.39316		Cắt ống thép đường kính 1200mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		101,159				339,497		41,285

		BB.39317		Cắt ống thép đường kính 1300mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		110,492				362,645		44,633

		BB.39318		Cắt ống thép đường kính 1400mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		118,703				385,793		47,980

		BB.39319		Cắt ống thép đường kính 1500mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		126,990				408,940		51,328

		BB.39320		Cắt ống thép đường kính 1600mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		135,278				432,088		54,675

		BB.39321		Cắt ống thép đường kính 1800mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		152,822				478,383		61,370

		BB.39322		Cắt ống thép đường kính 2000mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		169,320				524,678		68,065

		BB.39323		Cắt ống thép đường kính 2200mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		185,819				570,973		74,760

		BB.39324		Cắt ống thép đường kính 2400mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		203,439				617,268		82,013

		BB.39325		Cắt ống thép đường kính 2500mm bằng ôxy + đất đèn		10mối		211,650				640,416		85,360

		BB.39401		Cắt ống thép đường kính 100mm bằng máy cắt cầm tay		mối		25,092				3,828		1,637

		BB.39402		Cắt ống thép đường kính 150mm bằng máy cắt cầm tay		mối		37,332				4,307		2,728

		BB.39403		Cắt ống thép đường kính 200mm bằng máy cắt cầm tay		mối		49,878				4,785		3,164

		BB.39404		Cắt ống thép đường kính 250mm bằng máy cắt cầm tay		mối		74,970				5,742		3,492

		BB.39405		Cắt ống thép đường kính 300mm bằng máy cắt cầm tay		mối		96,696				6,221		4,365

		BB.39406		Cắt ống thép đường kính 350mm bằng máy cắt cầm tay		mối		121,788				7,178		5,456

		BB.39407		Cắt ống thép đường kính 400mm bằng máy cắt cầm tay		mối		196,758				8,613		6,001

		BB.39408		Cắt ống thép đường kính 500mm bằng máy cắt cầm tay		mối		246,636				9,570		7,092

		BB.39409		Cắt ống thép đường kính 600mm bằng máy cắt cầm tay		mối		293,454				11,831		8,184

		BB.39410		Cắt ống thép đường kính 700mm bằng máy cắt cầm tay		mối		343,332				12,860		8,729

		BB.39411		Cắt ống thép đường kính 800mm bằng máy cắt cầm tay		mối		393,210				14,403		9,820

		BB.39412		Cắt ống thép đường kính 900mm bằng máy cắt cầm tay		mối		440,028				15,432		10,911

		BB.39413		Cắt ống thép đường kính 1000mm bằng máy cắt cầm tay		mối		489,906				18,004		12,003

		BB.40101		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính < 100mm		100m		23,774				47,852		42,188

		BB.40102		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 100mm		100m		125,105				71,778		62,042

		BB.40103		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 125mm		100m		157,486				81,348		64,523

		BB.40104		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 150mm		100m		192,036				95,704		66,178

		BB.40105		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 200mm		100m		298,437				119,630		70,314

		BB.40106		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 250mm		100m		441,952				143,556		82,722

		BB.40107		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 300mm		100m		718,170				153,126		82,722

		BB.40108		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 350mm		100m		957,615				191,408		103,403

		BB.40109		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 400mm		100m		1,704,535				205,764		107,539

		BB.40110		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 500mm		100m		3,452,245				239,260		124,083

		BB.40111		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 600mm		100m		3,585,223				263,186		144,764

		BB.40112		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 700mm		100m		4,067,136				287,112		165,444

		BB.40113		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 800mm		100m		4,321,343				334,964		206,805

		BB.40114		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 900mm		100m		4,545,170				382,816		223,349

		BB.40115		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 1000mm		100m		4,857,424				430,668		231,622

		BB.40116		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 1100mm		100m		5,183,132				454,594		279,600

		BB.40117		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 1200mm		100m		5,459,485				478,520		316,825

		BB.40118		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 1300mm		100m		5,775,048				526,372		358,186

		BB.40119		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 1400mm		100m		6,071,501				574,224		402,029

		BB.40120		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 1500mm		100m		6,270,353				622,076		450,008

		BB.40121		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 1600mm		100m		6,622,416				669,928		500,468

		BB.40122		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 1800mm		100m		7,242,382				756,062		612,143

		BB.40123		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 2000mm		100m		8,006,550				837,410		736,226

		BB.40124		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 2200mm		100m		8,397,114				921,151		873,544

		BB.40125		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 2400mm		100m		8,990,480				1,004,892		1,024,098

		BB.40126		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép đường kính 2500mm		100m		9,290,793				1,052,744		1,104,339

		BB.40201		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 100mm		100m		108,185				57,422		42,188

		BB.40202		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 150mm		100m		165,736				66,993		63,282

		BB.40203		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 200mm		100m		258,137				86,134		63,282

		BB.40204		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 250mm		100m		362,001				100,489		84,376

		BB.40205		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 300mm		100m		608,669				114,845		84,376

		BB.40206		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 350mm		100m		816,453				129,200		105,471

		BB.40207		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 400mm		100m		1,531,033				143,556		105,471

		BB.40208		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 500mm		100m		3,203,742				172,267		126,565

		BB.40209		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 600mm		100m		3,237,170				191,408		168,753

		BB.40210		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 700mm		100m		3,634,521				229,690		168,753

		BB.40211		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 800mm		100m		3,799,828				248,830		210,941

		BB.40212		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 900mm		100m		3,930,144				287,112		210,941

		BB.40213		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1000mm		100m		4,144,546				315,823		232,035

		BB.40214		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1100mm		100m		4,365,024				334,964		253,129

		BB.40215		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1200mm		100m		4,535,075				354,105		253,129

		BB.40216		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1400mm		100m		4,935,269				382,816		295,318

		BB.40217		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1600mm		100m		5,268,003				411,527		337,506

		BB.40218		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1800mm		100m		5,674,387				430,668		358,600

		BB.40219		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 2000mm		100m		6,213,172				459,379		358,600

		BB.40301		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 15mm		100m		17,775				22,012		24,817

		BB.40302		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 20mm		100m		19,173				23,926		24,817

		BB.40303		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 25mm		100m		20,435				26,319		24,817

		BB.40304		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 32mm		100m		22,150				29,668		24,817

		BB.40305		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 40mm		100m		23,950				31,582		24,817

		BB.40306		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 50mm		100m		26,750				33,496		24,817

		BB.40307		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 65mm		100m		30,150				36,368		24,817

		BB.40308		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 75mm		100m		33,400				38,282		25,644

		BB.40309		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 89mm		100m		118,436				40,196		25,644

		BB.40310		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 100mm		100m		124,651				50,245		26,471

		BB.40311		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 125mm		100m		155,002				58,858		27,298

		BB.40312		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 150mm		100m		187,352				66,993		28,125

		BB.40313		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 200mm		100m		288,903				83,741		30,607

		BB.40314		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 250mm		100m		420,554				100,489		34,743

		BB.40315		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 300mm		100m		683,007				143,556		38,879

		BB.40316		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 350mm		100m		911,479				167,482		44,670

		BB.40317		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 400mm		100m		1,634,916				181,838		50,460

		BB.40318		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 500mm		100m		3,345,433				205,764		65,350

		BB.40319		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 600mm		100m		3,423,434				229,690		83,549

		BB.40320		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 700mm		100m		3,872,939				248,830		105,057

		BB.40321		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 800mm		100m		4,073,041				267,971		129,046

		BB.40322		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 1000mm		100m		4,247,942				301,468		187,779

		BB.40401		Thử nghiệm đường ống thông gió quy cách ống 100-500mm		m		4,919				13,877		1,150

		BB.40402		Thử nghiệm đường ống thông gió quy cách ống 600-800mm		m		4,973				16,270		1,289

		BB.40403		Thử nghiệm đường ống thông gió quy cách ống > 1000mm		m		5,018				22,012		2,160

		BB.40501		Khử trùng ống nước đường kính 100mm		100m		6,413				35,889		31,434

		BB.40502		Khử trùng ống nước đường kính 150mm		100m		14,378				47,852		42,188

		BB.40503		Khử trùng ống nước đường kính 200mm		100m		25,448				59,815		52,942

		BB.40504		Khử trùng ống nước đường kính 250mm		100m		39,758				71,778		63,696

		BB.40505		Khử trùng ống nước đường kính 300mm		100m		57,240				76,563		63,696

		BB.40506		Khử trùng ống nước đường kính 350mm		100m		77,895				86,134		88,513

		BB.40507		Khử trùng ống nước đường kính 400mm		100m		101,723				95,704		90,167

		BB.40508		Khử trùng ống nước đường kính 450mm		100m		128,790				105,274		99,266

		BB.40509		Khử trùng ống nước đường kính 500mm		100m		158,963				119,630		115,811

		BB.40510		Khử trùng ống nước đường kính 600mm		100m		228,906				154,317		140,627

		BB.40511		Khử trùng ống nước đường kính 700mm		100m		311,577				180,037		162,135

		BB.40512		Khử trùng ống nước đường kính 800mm		100m		406,954				195,468		186,125

		BB.40513		Khử trùng ống nước đường kính 900mm		100m		515,029				208,842		214,250

		BB.40514		Khử trùng ống nước đường kính 1000mm		100m		636,850				220,673		244,857

		BB.40515		Khử trùng ống nước đường kính 1100mm		100m		769,369				230,447		279,600

		BB.40516		Khử trùng ống nước đường kính 1200mm		100m		915,634				238,677		316,825

		BB.40517		Khử trùng ống nước đường kính 1400mm		100m		1,246,256				264,911		402,029

		BB.40518		Khử trùng ống nước đường kính 1600mm		100m		1,627,766				287,544		500,468

		BB.40519		Khử trùng ống nước đường kính 1800mm		100m		2,060,164				307,091		612,143

		BB.40520		Khử trùng ống nước đường kính 2000mm		100m		2,543,400				331,267		736,226

		BB.40521		Khử trùng ống nước đường kính 2200mm		100m		3,077,524				364,188		873,544

		BB.40522		Khử trùng ống nước đường kính 2400mm		100m		3,662,486				397,109		1,024,098

		BB.40523		Khử trùng ống nước đường kính 2600mm		100m		4,298,336				430,544		1,187,888

		BB.41101		Lắp đặt chậu rửa 1 vòi		bộ		210,021				23,926		0

		BB.41102		Lắp đặt chậu rửa 2 vòi		bộ		315,032				28,711		0

		BB.41103		Lắp đặt thuyền tắm có hương sen		bộ		1,800,180				71,778		0

		BB.41104		Lắp đặt thuyền tắm không có hương sen		bộ		1,500,150				76,563		0

		BB.41201		Lắp đặt chậu xí bệt		bộ		255,026				71,778		0

		BB.41202		Lắp đặt chậu xí xổm		bộ		110,011				71,778		0

		BB.41301		Lắp đặt chậu tiểu nam		bộ		120,012				71,778		0

		BB.41302		Lắp đặt chậu tiểu nữ		bộ		155,016				71,778		0

		BB.41401		Lắp đặt vòi tắm 1 vòi + 1 hương sen		bộ		90,009				9,570		0

		BB.41402		Lắp đặt vòi tắm 2 vòi + 1 hương sen		bộ		160,016				11,963		0

		BB.41501		Lắp đặt vòi rửa 1 vòi		bộ		25,003				8,135		0

		BB.41502		Lắp đặt vòi rửa 2 vòi		bộ		50,005				9,570		0

		BB.42101		Lắp đặt thùng đun nước nóng		bộ		1,300,130				104,317		4,644

		BB.42102		Lắp đặt thùng đun nước nóng kiểu liên tục		bộ		1,290,129				88,526		4,644

		BB.42201		Lắp đặt phễu thu D50		cái		15,002				7,656		0

		BB.42202		Lắp đặt phễu thu D100		cái		25,003				9,092		0

		BB.42301		Lắp đặt ống kiểm tra D50		cái		5,251				957		0

		BB.42302		Lắp đặt ống kiểm tra D100		cái		8,501				1,914		0

		BB.42401		Lắp đặt gương soi		cái		95,095				6,221		929

		BB.42402		Lắp đặt kệ kính		cái		85,085				6,221		929

		BB.42403		Lắp đặt giá treo		cái		45,045				4,307		464

		BB.42404		Lắp đặt hộp đựng xà phòng		cái		10,010				4,307		464

		BB.42405		Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh		cái		10,010				4,307		464

		BB.42501		Lắp đặt vòi rửa vệ sinh		cái		47,000				6,221		0

		BB.43101		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 0,5m3		bể		1,300,130				76,563		0

		BB.43102		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 1m3		bể		2,000,200				100,489		0

		BB.43103		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 1,5m3		bể		3,200,320				107,188		0

		BB.43104		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 2m3		bể		3,800,380				114,845		0

		BB.43105		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 2,5m3		bể		4,400,440				122,501		0

		BB.43106		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 3m3		bể		5,500,550				137,814		0

		BB.43107		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 3,5m3		bể		6,500,650				149,298		0

		BB.43108		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 4m3		bể		6,975,698				164,611		0

		BB.43109		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 5m3		bể		8,980,898				229,690		0

		BB.43110		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 6m3		bể		10,501,050				306,253		0

		BB.43201		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,25m3		bể		365,365				57,422		0

		BB.43202		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,3m3		bể		495,495				62,208		0

		BB.43203		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,4m3		bể		570,570				71,778		0

		BB.43204		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,5m3		bể		650,650				89,962		0

		BB.43205		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,7m3		bể		840,840				100,489		0

		BB.43206		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 0,9m3		bể		1,001,000				116,759		0

		BB.43207		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 1m3		bể		1,101,100				125,372		0

		BB.43208		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 1,5m3		bể		1,601,600				134,943		0

		BB.43209		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 2m3		bể		2,202,200				143,556		0

		BB.43210		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 3m3		bể		2,900,898				153,126		0

		BB.43211		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 4m3		bể		3,853,850				161,740		0

		BC.11101		Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng		m2		26,921				15,432		0

		BC.11201		Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng		m2		122,386				41,151		0

		BC.12101		Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh, lớp bông thủy tinh dày 25mm		m2		16,897				23,148		0

		BC.12102		Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh, lớp bông thủy tinh dày 50mm		m2		29,107				31,892		0

		BC.12201		Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh, lớp bông thủy tinh dày 25mm		m2		16,897				28,291		0

		BC.12202		Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh, lớp bông thủy tinh dày 50mm		m2		29,107				34,464		0

		BC.13101		Bảo ôn đường ống D15mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		791,174				340,228		0

		BC.13102		Bảo ôn đường ống D20mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		846,993				381,859		0

		BC.13103		Bảo ôn đường ống D25mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		906,815				409,613		0

		BC.13104		Bảo ôn đường ống D32mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		990,668				435,453		0

		BC.13105		Bảo ôn đường ống D40mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		1,082,364				478,520		0

		BC.13106		Bảo ôn đường ống D50mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		1,202,009				507,231		0

		BC.13107		Bảo ôn đường ống D69mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		1,433,376				564,654		0

		BC.13108		Bảo ôn đường ống D80mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		1,553,021				598,150		0

		BC.13109		Bảo ôn đường ống D100mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		1,788,307				613,131		0

		BC.13110		Bảo ôn đường ống D125mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		2,079,497				696,725		0

		BC.13111		Bảo ôn đường ống D150mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		2,374,691				712,995		0

		BC.13112		Bảo ôn đường ống D200mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		2,961,075				753,669		0

		BC.13113		Bảo ôn đường ống D250mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		3,547,373				771,374		0

		BC.13114		Bảo ôn đường ống D300mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		4,133,756				813,963		0

		BC.13115		Bảo ôn đường ống D350mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		4,720,140				845,066		0

		BC.13116		Bảo ôn đường ống D400mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		5,306,438				896,268		0

		BC.13117		Bảo ôn đường ống D450mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		5,892,822				983,359		0

		BC.13118		Bảo ôn đường ống D500mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		6,483,124				1,024,990		0

		BC.13119		Bảo ôn đường ống D600mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		7,655,892				1,301,921		0

		BC.13120		Bảo ôn đường ống D700mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		8,828,573				1,413,544		0

		BC.13121		Bảo ôn đường ống D800mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		10,001,255				1,464,983		0

		BC.13122		Bảo ôn đường ống D900mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		11,173,937				1,546,256		0

		BC.13123		Bảo ôn đường ống D1000mm bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm		100m		12,350,709				1,761,271		0

		BC.13201		Bảo ôn đường ống D15mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		922,831				408,178		0

		BC.13202		Bảo ôn đường ống D20mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		986,658				458,422		0

		BC.13203		Bảo ôn đường ống D25mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		1,046,480				485,698		0

		BC.13204		Bảo ôn đường ống D32mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		1,134,337				522,544		0

		BC.13205		Bảo ôn đường ống D40mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		1,234,041				572,788		0

		BC.13206		Bảo ôn đường ống D50mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		1,357,690				606,763		0

		BC.13207		Bảo ôn đường ống D69mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		1,609,077				677,106		0

		BC.13208		Bảo ôn đường ống D80mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		1,732,726				717,780		0

		BC.13209		Bảo ôn đường ống D100mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		1,984,114				771,853		0

		BC.13210		Bảo ôn đường ống D125mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		2,295,324				835,974		0

		BC.13211		Bảo ôn đường ống D150mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		2,606,448				854,158		0

		BC.13212		Bảo ôn đường ống D200mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		3,232,872				904,403		0

		BC.13213		Bảo ôn đường ống D250mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		3,859,295				948,905		0

		BC.13214		Bảo ôn đường ống D300mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		4,481,629				976,659		0

		BC.13215		Bảo ôn đường ống D350mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		5,108,053				1,013,027		0

		BC.13216		Bảo ôn đường ống D400mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		5,730,473				1,075,234		0

		BC.13217		Bảo ôn đường ống D450mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		6,356,811				1,180,030		0

		BC.13218		Bảo ôn đường ống D500mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		6,979,231				1,229,796		0

		BC.13219		Bảo ôn đường ống D600mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		8,227,989				1,562,202		0

		BC.13220		Bảo ôn đường ống D700mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		9,476,746				1,670,224		0

		BC.13221		Bảo ôn đường ống D800mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		10,725,590				1,760,757		0

		BC.13222		Bảo ôn đường ống D900mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		11,974,348				2,102,312		0

		BC.13223		Bảo ôn đường ống D1000mm bằng bông khoáng, lớp bọc 30mm		100m		13,223,105				2,421,748		0

		BC.13301		Bảo ôn đường ống D15mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		1,525,620				478,520		0

		BC.13302		Bảo ôn đường ống D20mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		1,605,548				534,507		0

		BC.13303		Bảo ôn đường ống D25mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		1,681,387				566,568		0

		BC.13304		Bảo ôn đường ống D32mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		1,789,178				609,634		0

		BC.13305		Bảo ôn đường ống D40mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		1,916,910				669,928		0

		BC.13306		Bảo ôn đường ống D50mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		2,068,587				717,780		0

		BC.13307		Bảo ôn đường ống D69mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		2,380,035				772,810		0

		BC.13308		Bảo ôn đường ống D80mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		2,535,716				834,539		0

		BC.13309		Bảo ôn đường ống D100mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		2,847,163				900,575		0

		BC.13310		Bảo ôn đường ống D125mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		3,234,449				975,224		0

		BC.13311		Bảo ôn đường ống D150mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		3,621,735				996,757		0

		BC.13312		Bảo ôn đường ống D200mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		4,396,221				1,057,529		0

		BC.13313		Bảo ôn đường ống D250mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		5,170,792				1,106,817		0

		BC.13314		Bảo ôn đường ống D300mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		5,945,364				1,139,356		0

		BC.13315		Bảo ôn đường ống D350mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		6,723,854				1,181,944		0

		BC.13316		Bảo ôn đường ống D400mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		7,498,426				1,254,679		0

		BC.13317		Bảo ôn đường ống D450mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		8,272,912				1,378,138		0

		BC.13318		Bảo ôn đường ống D500mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		9,047,484				1,435,560		0

		BC.13319		Bảo ôn đường ống D600mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		10,600,546				1,822,484		0

		BC.13320		Bảo ôn đường ống D700mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		12,149,689				1,978,858		0

		BC.13321		Bảo ôn đường ống D800mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		13,698,747				2,054,474		0

		BC.13322		Bảo ôn đường ống D900mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		15,251,809				2,452,612		0

		BC.13323		Bảo ôn đường ống D1000mm bằng bông khoáng, lớp bọc 50mm		100m		16,800,867				2,825,544		0

		BC.13401		Bảo ôn đường ống D15mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		3,567,256				579,009		0

		BC.13402		Bảo ôn đường ống D20mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		3,683,134				650,787		0

		BC.13403		Bảo ôn đường ống D25mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		3,799,013				689,069		0

		BC.13404		Bảo ôn đường ống D32mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		3,958,942				740,270		0

		BC.13405		Bảo ôn đường ống D40mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		4,146,648				813,484		0

		BC.13406		Bảo ôn đường ống D50mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		4,374,487				861,336		0

		BC.13407		Bảo ôn đường ống D69mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		4,838,000				959,433		0

		BC.13408		Bảo ôn đường ống D80mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		5,065,839				1,013,505		0

		BC.13409		Bảo ôn đường ống D100mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		5,529,353				1,093,418		0

		BC.13410		Bảo ôn đường ống D125mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		6,104,827				1,184,337		0

		BC.13411		Bảo ôn đường ống D150mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		6,680,300				1,210,177		0

		BC.13412		Bảo ôn đường ống D200mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		7,831,248				1,281,477		0

		BC.13413		Bảo ôn đường ống D250mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		8,986,114				1,343,684		0

		BC.13414		Bảo ôn đường ống D300mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		10,137,062				1,387,708		0

		BC.13415		Bảo ôn đường ống D350mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		11,291,928				1,435,560		0

		BC.13416		Bảo ôn đường ống D400mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		12,442,876				1,523,129		0

		BC.13417		Bảo ôn đường ống D450mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		13,593,824				1,671,949		0

		BC.13418		Bảo ôn đường ống D500mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		14,748,690				1,742,291		0

		BC.13419		Bảo ôn đường ống D600mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		17,054,589				2,212,906		0

		BC.13420		Bảo ôn đường ống D700mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		19,345,388				2,402,716		0

		BC.13421		Bảo ôn đường ống D800mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		21,662,213				2,494,277		0

		BC.13422		Bảo ôn đường ống D900mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		23,968,027				2,975,232		0

		BC.13423		Bảo ôn đường ống D1000mm bằng bông khoáng, lớp bọc 100mm		100m		26,273,926				3,430,981		0

		BC.14101		Bảo ôn ống đồng đường kính 6,4mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		432,193				217,727		0

		BC.14102		Bảo ôn ống đồng đường kính 9,5mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		571,607				228,254		0

		BC.14103		Bảo ôn ống đồng đường kính 12,7mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		782,678				240,217		0

		BC.14104		Bảo ôn ống đồng đường kính 15,9mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		953,545				255,530		0

		BC.14105		Bảo ôn ống đồng đường kính 19,1mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		1,194,769				265,100		0

		BC.14106		Bảo ôn ống đồng đường kính 22,2mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		1,334,183				279,456		0

		BC.14107		Bảo ôn ống đồng đường kính 25,4mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		1,575,408				300,989		0

		BC.14108		Bảo ôn ống đồng đường kính 28,6mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		1,816,632				306,253		0

		BC.14109		Bảo ôn ống đồng đường kính 31,8mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		2,057,856				312,952		0

		BC.14110		Bảo ôn ống đồng đường kính 34,9mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		2,247,525				316,302		0

		BC.14111		Bảo ôn ống đồng đường kính 38,1mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		2,488,749				327,786		0

		BC.14112		Bảo ôn ống đồng đường kính 41,3mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		2,729,973				333,050		0

		BC.14113		Bảo ôn ống đồng đường kính 54mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		3,492,549				365,589		0

		BC.14114		Bảo ôn ống đồng đường kính 66,7mm bằng ống cách nhiệt xốp		100m		4,104,460				392,386		0

		BD.11101		Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị khoan giếng, máy khoan đập cáp 40kw		lần		5,262,646				3,343,535		1,604,637

		BD.11102		Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 54cv		lần		5,262,646				2,829,145		1,358,064

		BD.11103		Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 300cv		lần		5,262,646				2,829,145		6,110,876

		BD.12101		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá cấp I, II		m		59,160				80,759		98,282

		BD.12102		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá cấp III		m		74,886				97,734		137,763

		BD.12103		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá cấp IV		m		100,553				143,000		266,819

		BD.12104		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá cấp V		m		117,410				165,119		478,351

		BD.12105		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá cấp VI		m		122,031				272,112		899,205

		BD.12106		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá cấp VII		m		150,252				499,473		1,796,571

		BD.12201		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá cấp I, II		m		75,830				100,820		120,281

		BD.12202		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá cấp III		m		95,652				121,910		170,376

		BD.12203		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá cấp IV		m		128,042				180,551		336,841

		BD.12204		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá cấp V		m		149,308				208,842		604,894

		BD.12205		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá cấp VI		m		155,125				338,983		1,119,139

		BD.12206		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá cấp VII		m		202,910				606,466		2,169,145

		BD.12301		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá cấp I, II		m		91,383				129,112		169,072

		BD.12302		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá cấp III		m		115,135				158,432		242,307

		BD.12303		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá cấp IV		m		153,942				243,821		489,037

		BD.12304		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá cấp V		m		179,432				278,799		839,705

		BD.12305		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá cấp VI		m		201,471				434,145		1,450,861

		BD.12306		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá cấp VII		m		244,130				762,840		2,745,173

		BD.12401		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá cấp I, II		m		106,077				153,803		207,249

		BD.12402		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá cấp III		m		133,939				190,839		299,968

		BD.12403		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá cấp IV		m		179,444				298,346		611,761

		BD.12404		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá cấp V		m		225,888				343,613		1,052,541

		BD.12405		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá cấp VI		m		234,105				532,908		1,798,428

		BD.12406		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá cấp VII		m		284,185				924,873		3,341,966

		BD.12501		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá cấp I, II		m		118,942				180,551		251,083

		BD.12502		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá cấp III		m		150,739				225,817		367,011

		BD.12503		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá cấp IV		m		219,506				359,559		758,946

		BD.12504		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá cấp V		m		253,588				433,631		1,369,025

		BD.12505		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá cấp VI		m		262,960				700,599		2,427,188

		BD.12506		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá cấp VII		m		320,060				1,205,216		4,422,838

		BD.12601		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá cấp I, II		m		132,062				203,184		372,922

		BD.12602		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá cấp III		m		167,869				254,109		544,635

		BD.12603		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá cấp IV		m		243,482				404,825		1,126,001

		BD.12604		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá cấp V		m		281,829				487,642		1,616,982

		BD.12605		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá cấp VI		m		292,366				788,560		2,867,633

		BD.12606		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá cấp VII		m		373,818				1,355,932		5,225,101

		BD.12701		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đá cấp I, II		m		162,585				225,817		394,633

		BD.12702		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đá cấp III		m		202,290				282,400		576,704

		BD.12703		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đá cấp IV		m		267,250				449,577		1,191,437

		BD.12704		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đá cấp V		m		309,821				541,653		1,710,981

		BD.12705		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đá cấp VI		m		338,990				876,006		3,034,526

		BD.12706		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đá cấp VII		m		410,383				1,506,648		5,528,687

		BD.13101		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm,		m		59,223				88,989		124,099

		BD.13102		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm,		m		74,949				107,508		168,537

		BD.13103		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm,		m		100,716				159,975		319,359

		BD.13104		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm,		m		117,725				184,152		555,404

		BD.13105		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm,		m		122,674				301,433		1,016,948

		BD.13106		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm,		m		151,449				542,167		1,968,158

		BD.13201		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm,		m		75,905				110,079		149,146

		BD.13202		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm,		m		95,728				133,227		205,504

		BD.13203		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm,		m		128,244				200,098		396,946

		BD.13204		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm,		m		149,712				230,961		693,166

		BD.13205		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm,		m		155,931				371,904		1,249,339

		BD.13206		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm,		m		204,422				653,790		2,360,146

		BD.13301		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm,		m		91,471				140,943		206,644

		BD.13302		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm,		m		115,223				173,349		288,584

		BD.13303		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm,		m		154,182				269,026		567,927

		BD.13304		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm,		m		179,911				306,062		951,209

		BD.13305		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm,		m		202,441				472,724		1,607,409

		BD.13306		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm,		m		245,945				816,851		2,964,411

		BD.13401		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm,		m		106,085				164,090		302,514

		BD.13402		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm,		m		133,880				202,155		422,886

		BD.13403		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm,		m		179,404				313,778		832,717

		BD.13404		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm,		m		226,018				357,501		1,109,667

		BD.13405		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm,		m		234,795				551,426		1,875,533

		BD.13406		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm,		m		285,635				952,650		3,458,499

		BD.13501		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm,		m		119,027				187,752		345,594

		BD.13502		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm,		m		150,744				230,961		483,445

		BD.13503		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm,		m		219,569				359,044		951,321

		BD.13504		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm,		m		253,874				408,426		1,268,124

		BD.13505		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm,		m		263,891				630,642		2,143,492

		BD.13506		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm,		m		321,943				1,088,964		3,952,587

		BD.14101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan <= 50m, đường kính lỗ khoan < 200mm, đất đá cấp I		m		35,417				31,892		57,226

		BD.14102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan <= 50m, đường kính lỗ khoan < 200mm, đất đá cấp I		m		56,081				51,953		140,010

		BD.14103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan <= 50m, đường kính lỗ khoan < 200mm, đất đá cấp V		m		72,041				89,504		318,001

		BD.14104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan <= 50m, đường kính lỗ khoan < 200mm, đất đá cấp I		m		82,168				172,835		720,414

		BD.14201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan <= 50m, đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm,		m		50,159				43,209		68,093

		BD.14202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan <= 50m, đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm,		m		80,446				70,986		177,991

		BD.14203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan <= 50m, đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm,		m		106,334				121,396		419,446

		BD.14204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan <= 50m, đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm,		m		126,961				236,619		971,950

		BD.15101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá c		m		35,821				34,979		73,490

		BD.15102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá c		m		56,648				59,155		174,936

		BD.15103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá c		m		72,608				104,421		393,888

		BD.15104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá c		m		83,139				208,328		896,979

		BD.15201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 30		m		50,563				46,809		86,681

		BD.15202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 30		m		81,013				80,245		223,710

		BD.15203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 30		m		106,901				141,457		520,049

		BD.15204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 30		m		127,932				286,515		1,222,718

		BD.16101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá		m		35,984				38,579		92,078

		BD.16102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá		m		57,052				67,385		211,433

		BD.16103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá		m		73,416				121,910		482,856

		BD.16104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá		m		83,543				249,479		1,105,082

		BD.16201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 3		m		50,726				50,925		107,555

		BD.16202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 3		m		81,417				90,018		273,910

		BD.16203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 3		m		107,709				164,605		633,788

		BD.16204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 3		m		128,336				341,041		1,495,128

		BD.17101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá		m		34,960				42,694		112,239

		BD.17102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá		m		55,666				76,644		261,562

		BD.17103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá		m		72,482				142,486		585,801

		BD.17104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan < 200mm, đất đá		m		82,609				298,346		1,348,879

		BD.17201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 3		m		51,130				56,069		131,558

		BD.17202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 3		m		81,821				101,849		331,978

		BD.17203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 3		m		108,680				190,839		766,133

		BD.17204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 200mm đến < 3		m		129,308				404,825		1,815,545

		BD.18101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá		m		128,321				79,730		374,725

		BD.18102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá		m		177,904				328,695		1,349,697

		BD.18103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá		m		207,641				346,184		1,413,158

		BD.18104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, đất đá		m		226,168				364,188		1,495,693

		BD.18201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá		m		175,321				97,220		393,747

		BD.18202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá		m		247,560				338,469		1,324,245

		BD.18203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá		m		285,532				383,735		1,762,538

		BD.18204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, đất đá		m		305,970				466,037		2,731,098

		BD.18301		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá		m		249,908				145,058		574,814

		BD.18302		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá		m		392,208				597,721		2,076,866

		BD.18303		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá		m		466,865				629,099		2,172,136

		BD.18304		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, đất đá		m		511,214				662,534		2,299,236

		BD.18401		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá		m		306,138				168,720		638,327

		BD.18402		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá		m		485,070				695,970		2,429,380

		BD.18403		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá		m		599,299				734,035		2,540,557

		BD.18404		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, đất đá		m		664,304				773,643		2,667,584

		BD.18501		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá		m		369,234				192,896		701,841

		BD.18502		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá		m		592,370				796,276		2,778,760

		BD.18503		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá		m		735,990				838,970		2,905,788

		BD.18504		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, đất đá		m		815,218				884,751		3,035,933

		BD.18601		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá		m		434,858				217,073		765,355

		BD.18602		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá		m		698,825				895,553		3,099,447

		BD.18603		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá		m		872,522				943,391		3,258,303

		BD.18604		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, đất đá		m		979,055				995,345		3,432,940

		BD.18701		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đa		m		498,926				241,249		831,986

		BD.18702		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đa		m		808,016				995,345		3,417,088

		BD.18703		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đa		m		1,006,829				1,048,327		3,610,746

		BD.18704		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan <= 50m, đk lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, đất đa		m		1,137,921				1,105,939		3,833,045

		BD.19101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 4		m		134,553				61,212		260,414

		BD.19102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 4		m		189,593				100,306		701,841

		BD.19103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 4		m		224,504				170,777		1,670,455

		BD.19104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 300mm đến < 4		m		247,410				332,810		3,899,801

		BD.19201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 5		m		185,795				119,853		485,901

		BD.19202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 5		m		267,909				417,170		1,632,268

		BD.19203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 5		m		312,491				473,239		2,175,325

		BD.19204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 400mm đến < 5		m		337,260				574,574		3,369,354

		BD.19301		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 6		m		272,163				178,493		708,200

		BD.19302		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 6		m		440,125				737,121		2,559,650

		BD.19303		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 6		m		528,357				775,700		2,677,131

		BD.19304		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 500mm đến < 6		m		584,070				816,851		2,835,916

		BD.19401		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 7		m		336,199				208,328		787,565

		BD.19402		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 7		m		545,392				858,003		2,994,701

		BD.19403		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 7		m		686,013				905,326		3,131,275

		BD.19404		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 50m đến <= 100m, đk lỗ khoan từ 600mm đến < 7		m		762,367				953,679		3,289,988

		BD.20101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 300mm đến <		m		136,301				64,299		273,149

		BD.20102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 300mm đến <		m		192,216				104,936		733,598

		BD.20103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 300mm đến <		m		228,814				179,008		1,749,821

		BD.20104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 300mm đến <		m		253,017				348,756		4,087,101

		BD.20201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 400mm đến <		m		189,186				125,511		508,111

		BD.20202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 400mm đến <		m		273,101				437,232		1,708,517

		BD.20203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 400mm đến <		m		318,775				495,872		2,280,142

		BD.20204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 400mm đến <		m		345,723				602,351		3,528,211

		BD.20301		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 500mm đến <		m		277,413				187,238		743,073

		BD.20302		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 500mm đến <		m		450,919				772,099		2,683,436

		BD.20303		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 500mm đến <		m		544,145				812,736		2,807,276

		BD.20304		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 100m đến <= 150m, đk lỗ khoan từ 500mm đến <		m		601,404				855,945		2,972,419

		BD.21101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 300mm đến <		m		137,288				65,842		282,624

		BD.21102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 300mm đến <		m		194,639				108,536		758,979

		BD.21103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 300mm đến <		m		231,434				184,666		1,803,842

		BD.21104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 300mm đến <		m		256,540				359,559		4,214,128

		BD.21201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 400mm đến <		m		190,546				129,626		524,017

		BD.21202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 400mm đến <		m		276,866				450,606		1,762,484

		BD.21203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 400mm đến <		m		323,972				511,304		2,350,015

		BD.21204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến <= 200m, đk lỗ khoan từ 400mm đến <		m		350,758				620,869		3,639,387

		BD.22101		Nối ống kết cấu giếng đường kính 89mm bằng phương pháp hàn		m		52,422				11,317		36,638

		BD.22102		Nối ống kết cấu giếng đường kính 108mm bằng phương pháp hàn		m		121,258				11,317		37,995

		BD.22103		Nối ống kết cấu giếng đường kính 127mm bằng phương pháp hàn		m		142,156				12,345		40,709

		BD.22104		Nối ống kết cấu giếng đường kính 146mm bằng phương pháp hàn		m		175,572				12,860		42,066

		BD.22105		Nối ống kết cấu giếng đường kính 168mm bằng phương pháp hàn		m		237,900				13,374		44,780

		BD.22106		Nối ống kết cấu giếng đường kính 194mm bằng phương pháp hàn		m		300,969				13,889		46,815

		BD.22107		Nối ống kết cấu giếng đường kính 219mm bằng phương pháp hàn		m		365,921				15,946		52,921

		BD.22108		Nối ống kết cấu giếng đường kính 273mm bằng phương pháp hàn		m		531,488				16,975		56,992

		BD.22109		Nối ống kết cấu giếng đường kính 325mm bằng phương pháp hàn		m		721,886				19,547		64,455

		BD.22110		Nối ống kết cấu giếng đường kính 350mm bằng phương pháp hàn		m		772,193				20,061		66,491

		BD.22111		Nối ống kết cấu giếng đường kính 377mm bằng phương pháp hàn		m		942,060				22,119		73,276

		BD.22112		Nối ống kết cấu giếng đường kính 426mm bằng phương pháp hàn		m		1,188,188				25,205		82,774

		BD.22113		Nối ống kết cấu giếng đường kính 450mm bằng phương pháp hàn		m		1,232,491				25,720		84,131

		BD.22114		Nối ống kết cấu giếng đường kính 477mm bằng phương pháp hàn		m		1,370,317				25,720		84,810

		BD.22115		Nối ống kết cấu giếng đường kính 529mm bằng phương pháp hàn		m		2,011,520				26,748		91,146

		BD.22116		Nối ống kết cấu giếng đường kính 630mm bằng phương pháp hàn		m		2,480,611				29,320		102,070

		BD.22117		Nối ống kết cấu giếng đường kính 720mm bằng phương pháp hàn		m		2,824,915				30,349		111,861

		BD.22118		Nối ống kết cấu giếng đường kính 820mm bằng phương pháp hàn		m		3,226,529				31,892		123,488

		BD.22201		Nối ống kết cấu giếng đường kính 89mm bằng phương pháp nối ren		m		50,467				5,658		15,725

		BD.22202		Nối ống kết cấu giếng đường kính 108mm bằng phương pháp nối ren		m		119,436				5,658		16,287

		BD.22203		Nối ống kết cấu giếng đường kính 127mm bằng phương pháp nối ren		m		140,464				6,687		17,972

		BD.22204		Nối ống kết cấu giếng đường kính 146mm bằng phương pháp nối ren		m		174,554				6,687		18,534

		BD.22205		Nối ống kết cấu giếng đường kính 168mm bằng phương pháp nối ren		m		237,266				7,201		20,218

		BD.22206		Nối ống kết cấu giếng đường kính 194mm bằng phương pháp nối ren		m		300,101				7,716		20,780

		BD.22207		Nối ống kết cấu giếng đường kính 219mm bằng phương pháp nối ren		m		364,442				9,259		24,711

		BD.22208		Nối ống kết cấu giếng đường kính 273mm bằng phương pháp nối ren		m		529,920				10,288		27,520

		BD.22209		Nối ống kết cấu giếng đường kính 325mm bằng phương pháp nối ren		m		720,163				12,345		33,697

		BD.22210		Nối ống kết cấu giếng đường kính 377mm bằng phương pháp nối ren		m		940,812				12,860		34,821

		BD.22301		Chống ống đường kính 377mm		m		60,427				33,435		104,165

		BD.22302		Chống ống đường kính 426mm		m		77,900				37,550		117,033

		BD.22303		Chống ống đường kính 477mm		m		27,184				38,579		120,192

		BD.22304		Chống ống đường kính 529mm		m		31,982				40,122		127,652

		BD.22305		Chống ống đường kính 630mm		m		37,241				43,723		141,383

		BD.22306		Chống ống đường kính 720mm		m		42,432				45,781		153,521

		BD.23101		Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng < 100m, đường kính ống lọc  < 219mm		m		49,407				61,727		720,557

		BD.23102		Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng < 100m, đường kính ống lọc  < 300mm		m		50,648				77,159		1,056,101

		BD.23103		Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng < 100m, đường kính ống lọc  < 450mm		m		51,889				92,590		1,566,072

		BD.23104		Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng < 100m, đường kính ống lọc  >= 450mm		m		53,130				113,166		2,300,753

		BD.23201		Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 100m đến <= 150m, đường kính ống lọc  < 219mm		m		52,877				69,928		1,050,153

		BD.23202		Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 100m đến <= 150m, đường kính ống lọc  < 300mm		m		54,267				86,418		1,546,049

		BD.23203		Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 100m đến <= 150m, đường kính ống lọc  < 450mm		m		55,657				103,907		2,297,167

		BD.23301		Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 150m đến <= 200m, đường kính ống lọc  < 219mm		m		53,792				70,986		1,523,999

		BD.23302		Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 150m đến <= 200m, đường kính ống lọc  < 300mm		m		55,219				88,989		2,254,513

		BD.24101		Chèn sỏi		m3		108,150				61,727		84,243

		BD.24102		Chèn sét		m3		71,663				41,151		0

		BD.25101		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 0,5km		10m3						7,201		305,207

		BD.25102		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 1km		10m3						7,716		330,855

		BD.25103		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 2km		10m3						9,773		403,309

		BD.25104		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 3km		10m3						11,317		475,764

		BD.25105		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 4km		10m3						12,860		530,906

		BD.25106		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 5km		10m3						13,889		586,690

		BD.25107		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 6km		10m3						15,432		636,061

		BD.25108		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 7km		10m3						16,460		684,792

		BD.25109		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 8km		10m3						17,489		733,523

		BD.25110		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 9km		10m3						18,518		764,300

		BD.25111		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <= 10km		10m3						19,032		794,436

		BD.26101		Lắp đặt chụp lọc sứ		cái		55,051				1,436		0

		BD.26102		Lắp đặt chụp lọc nhựa		cái		40,051				1,436		0

		BD.26201		Lắp đặt chậu điện giải		cái		4,200,420				52,397		0





GVT_DT

		BẢNG GIÁ VẬT LIỆU BÌNH QUÂN ĐẾN HIỆN TRƯỜNG

		Giá VL gốc dùng để tính đơn giá Xây dựng, Lắp đặt tỉnh Đồng Tháp

								Đơn vị tính : Đồng

		STT		Loại vật liệu		Đơn vị		Giá vật liệu bình quân tại hiện trường

				Vật liệu

		1		Ô xy		chai		50000

		2		Ông nối nhanh		cái		15000

		3		Đá (ba, hộc)		m3		140000

		4		Đá 0,15 - 0,5		m3		140000

		5		Đá 0,5 - 1,6		m3		140000

		6		Đá 0,5x1		m3		140000

		7		Đá 0,5 - 2		m3		140000

		8		Đá 1x2		m3		148571

		9		Đá 2x4		m3		139048

		10		Đá 4x6		m3		140000

		11		Đá 5-15mm		m3		124545

		12		Đá 60-80mm		m3		124545

		13		Đá 6x8		m3		124545

		14		Đá cắt		viên		35000

		15		Đá cẩm thạch <=400x400		m2		88000

		16		Đá cẩm thạch <=500x500		m2		97000

		17		Đá cẩm thạch >500x500		m2		140000

		18		Đá hoa cương <=400x400		m2		550000

		19		Đá hoa cương <=500x500		m2		550000

		20		Đá hoa cương >500x500		m2		550000

		21		Đá cấp phối Dmax4cm		m3		142857

		22		Đá chẻ 10x10x20		viên		1300

		23		Đá chẻ 15x20x25		viên		1600

		24		Đá chẻ 20x20x25		viên		1900

		25		Đá cấp phối D<=4cm		m3		142857

		26		Đá cấp phối D<=6cm		m3		142857

		27		Đá cấp phối D>6cm		m3		142857

		28		Đá dăm đen		tấn		300000

		29		Đá dăm chèn		m3		140000

		30		Đá granít tự nhiên		m2		550000

		31		Đá hộc		m3		130476

		32		Đá mài		viên		25000

		33		Đá sỏi đường kính <= 20mm		m3		115000

		34		Đá sỏi đường kính <= 30mm		m3		115000

		35		Đá trắng		kg		857

		36		Đá trắng nhỏ		kg		857

		37		Đá xanh miếng 10x20x30		m3		235000

		38		Đồng hồ áp lực		cái		520000

		39		Đồng hồ áp lực f60		cái		520000

		40		Đồng tấm d=2mm		kg		25000

		41		Đay		kg		10000

		42		Đầu dẫn hướng		cái		45000

		43		Đầu nối		cái		50000

		44		Đầu nối cần khoan		cái		50000

		45		Đầu nối nhanh		cái		15000

		46		Đầu neo kéo		Cái		50000

		47		Đầu phá 150mm		cái		100000

		48		Đầu phá 250mm		cái		250000

		49		Đất đỏ		m3		38000

		50		Đất đèn		kg		7500

		51		Đất cấp phối tự nhiên		m3		38000

		52		Đất dính		m3		65000

		53		Đất sét		m3		65000

		54		Đinh		kg		9091

		55		Đinh đường		cái		1000

		56		Đinh đỉa		cái		1000

		57		Đinh đỉa các loại		cái		1000

		58		Đinh đỉa f6x120		cái		1000

		59		Đinh đỉa f8x250		cái		1000

		60		Đinh 10mm		kg		9091

		61		Đinh 6cm		kg		9091

		62		Đinh các loại		kg		9091

		63		Đinh crămpông		cái		1200

		64		Đinh mũ		kg		11281

		65		Đinh mũ f10x20		kg		11281

		66		Đinh mũ f4x100		kg		11281

		67		Đinh tán f20		cái		300

		68		Đinh tán f22		cái		300

		69		Đinh vấu		kg		14000

		70		Đinh, đinh vít		cái		300

		71		Đế cắm rơ le		cái		6000

		72		Đế chân cột bê tông đúc sẵn		cái		45000

		73		Đệm cao su		cái		4000

		74		Đệm chống xoáy		cái		4000

		75		Đuôi choòng		cái		60000

		76		Đuôi choòng f38		cái		60000

		77		Đui đèn tín hiệu		cái		4500

		78		A xít hàn		lít		12000

		79		Acêtylen		chai		180000

		80		ổ khoá		cái		30000

		81		Băng dính		cuộn		4500

		82		Băng keo lưới		m		500

		83		Bánh xe đỡ ống		bộ		3000

		84		Bản đệm		cái		3500

		85		Bản đệm neo		cái		45000

		86		Bản chịu tải		cái		45000

		87		Bản lề		cái		3500

		88		Bảng đấu dây		cái		5000

		89		Bê tông nhựa hạt thô		tấn		670000

		90		Bê tông nhựa hạt trung		tấn		704000

		91		Bê tông nhựa hạt mịn		tấn		760000

		92		Backer rod 25mm		m		6000

		93		Bóng đèn 25W		cái		2500

		94		Bao tải		m2		4000

		95		Bầu cỏ Vetiver		bầu		4000

		96		Bộ định vị		bộ		180000

		97		Bộ phát sóng 86B11		cái		180000

		98		Bấc thấm		m		4000

		99		Ben tô nít		kg		1300

		100		Bột đá		kg		571

		101		Bột bả		kg		2386

		102		Bột bả ATANIC		kg		3000

		103		Bột bả JAJYNIC		kg		3000

		104		Bột Ejectomer		kg		24000

		105		Bột mầu		kg		27273

		106		Bột phấn		kg		5000

		107		Bật sắt 20x4x250		cái		1500

		108		Bật sắt 3x30x250		cái		2000

		109		Bật sắt d= 10mm		cái		2500

		110		Bật sắt f6		cái		1800

		111		Bột thạch anh		kg		1000

		112		Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn		cái		45000

		113		Biển đường vòng bê tông đúc sẵn		cái		45000

		114		Biển kéo còi bê tông đúc sẵn		cái		45000

		115		Búa khoan		cái		2200000

		116		Búa khoan đá		cái		2200000

		117		Bếp phun cát		cái		30000

		118		Bu lông + đinh tán		bộ		8000

		119		Bu lông các loại		cái		2000

		120		Bu lông chữ U, M12		cái		6500

		121		Bu lông F16 L10		bộ		2000

		122		Bu lông M 20x200		cái		4000

		123		Bu lông M12		cái		1000

		124		Bu lông M14		cái		1000

		125		Bu lông M16		cái		2000

		126		Bu lông M16x150		cái		1500

		127		Bu lông M16x200		cái		2000

		128		Bu lông M18x20		cái		2000

		129		Bu lông M20		cái		1500

		130		Bu lông M20x1200		cái		26000

		131		Bu lông M20x500		cái		11500

		132		Bu lông M20x80		cái		1800

		133		Bu lông M20x80		cái		1800

		134		Bu lông M24x100		cái		2500

		135		Bulông + rông đen		cái		8000

		136		Bulông đầu vuông M20x70		cái		7000

		137		Bulông cường độ cao M16-M50		kg		11000

		138		Bulông f22-27mm		cái		7000

		139		Bulông M 16x200		cái		2000

		140		Bulông M 20x50		cái		1500

		141		Bulông M 20x70		cái		2000

		142		Bulông M 20x75		cái		2000

		143		Bulông M 24		cái		2500

		144		Bulông M12x1000		cái		8000

		145		Bulông M12x1140		cái		10000

		146		Bulông M12x150		cái		2000

		147		Bulông M12x200		cái		2000

		148		Bulông M12x250		cái		2500

		149		Bulông M14x1690		cái		9000

		150		Bulông M14x250		cái		3000

		151		Bulông M14x50		cái		1000

		152		Bulông M14x70		cái		1000

		153		Bulông M16x2430		cái		35000

		154		Bulông M16x250		cái		3500

		155		Bulông M16x250		cái		3500

		156		Bulông M16x320		cái		4500

		157		Bulông M16x330		cái		4500

		158		Bulông M18x200		cái		3500

		159		Bulông M20x48		cái		1500

		160		Bulông M20x65		cái		1500

		161		Bulông M20x65		cái		1500

		162		Bulông M22x350		cái		7000

		163		Bulông M24x85		bộ		2500

		164		Bulông M28x105		cái		4500

		165		Bulông thép cường độ cao f36mm, L=5-8m		kg		11000

		166		Bulông và đai ốc		kg		12000

		167		Bulông+ lói		cái		12000

		168		Bulông+rông đen		cái		8000

		169		Bulong M20x180		cái		2500

		170		Cáp cường độ cao		kg		13000

		171		Cáp ngầm		m		10000

		172		Cáp trần hoặc cáp chống dính		kg		13000

		173		Cát đen		m3		36190

		174		Cát chuẩn		m3		41905

		175		Cát hạt nhỏ		m3		36190

		176		Cát mịn		m3		36190

		177		Cát mịn ML=0,7-1,4		m3		36190

		178		Cát mịn ML=1,5-2,0		m3		36190

		179		Cát sạn		m3		28172

		180		Cát thạch anh		kg		250

		181		Cát trắng mịn		lít		150

		182		Cát vàng		m3		36190

		183		Côn nhựa		Cái		1000

		184		Công tắc đạp chân		cái		5000

		185		Cây chống		cây		7273

		186		Cây chống F8-10		m		3220

		187		Cây chống thép ống		kg		12000

		188		Cây chống thép hình		kg		12000

		189		Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn		cái		35000

		190		Cóc + bulông cóc		cái		5000

		191		Cọc đấu dây đồng mạ		bộ		40000

		192		Cọc bê tông 20cmx20cm		m		65000

		193		Cọc bê tông 25cmx25cm		m		110000

		194		Cọc bê tông 30cmx30cm		m		140000

		195		Cọc bê tông 35cmx35cm		m		190000

		196		Cọc bê tông 40cmx40cm		m		250000

		197		Cọc bê tông L<=4m 10cmx10cm		m		34000

		198		Cọc bê tông L<=4m 15cmx15cm		m		48000

		199		Cọc bê tông L<=4m 20cmx20cm		m		65000

		200		Cọc bê tông L<=4m 25cmx25cm		m		110000

		201		Cọc bê tông L<=4m 30cmx30cm		m		140000

		202		Cọc bê tông L<=4m 35cmx35cm		m		190000

		203		Cọc bê tông L<=4m 40cmx40cm		m		250000

		204		Cọc bê tông L>4m 15cmx15cm		m		48000

		205		Cọc bê tông L>4m 20cmx20cm		m		65000

		206		Cọc bê tông L>4m 25cmx25cm		m		110000

		207		Cọc bê tông L>4m 30cmx30cm		m		140000

		208		Cọc bê tông L>4m 35cmx35cm		m		190000

		209		Cọc bê tông L>4m 40cmx40cm		m		250000

		210		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 30cm-50cm		m		30000

		211		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 60cm-84cm		m		45000

		212		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 94cm-120cm		m		90000

		213		Cọc ống BTCT <=1000mm		m		1300000

		214		Cọc ống BTCT <=550mm		m		400000

		215		Cọc ống BTCT <=600mm		m		700000

		216		Cọc ống BTCT <=800mm		m		900000

		217		Cọc ống thép <=1000mm		m		2400000

		218		Cọc ống thép <=300mm		m		425000

		219		Cọc ống thép <=500mm		m		709000

		220		Cọc ống thép <=600mm		m		855000

		221		Cọc ống thép <=800mm		m		1500000

		222		Cọc gỗ <=2,5m		m		196364

		223		Cọc gỗ >2,5m		m		196364

		224		Cọc gỗ L<=10m		m		196364

		225		Cọc gỗ L>10m		m		196364

		226		Cọc mốc cáp		cái		35000

		227		Cọc thép U, I		m		60000

		228		Cọc tre <=2,5m		m		5825

		229		Cọc tre >2,5m		m		5825

		230		Cọc U, I L<=10m		m		60000

		231		Cọc U, I L>10m		m		60000

		232		Cọc ván thép <=12m		m		435000

		233		Cọc ván thép >12m		m		435000

		234		Cồn 90o		lít		10000

		235		Cao su đệm		m		5000

		236		Cót ép		m2		5000

		237		Cần khoan 1,22m		cái		78000

		238		Cần khoan 1,83m		cái		115000

		239		Cần khoan D114		m		125000

		240		Cần khoan f 32, L=1,5m		cái		120000

		241		Cần khoan f 38, L=3,73m		cái		335000

		242		Cần khoan f32, L=0,70m		cái		55000

		243		Cần khoan f32, L=2,8m		cái		220000

		244		Cần khoan f32, L=4m		cái		314000

		245		Cần khoan f38, L=4,32m		cái		385000

		246		Cần khoan f76, L=1,2m		cái		255000

		247		Cần khoan f89, L=0,96m		cái		255000

		248		Cần khoan L = 2,5m		cái		155000

		249		Cần khoan L=1,5m		Cái		75000

		250		Cần khoan L=1m		Cái		50000

		251		Cần khoan ROBBIN		cái		600000

		252		Cốc nhựa		Cái		1000

		253		Cấp phối đá dăm		m3		89409

		254		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp dưới)		m3		89409

		255		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp trên)		m3		89409

		256		Cột đường vòng bê tông đúc sẵn		cái		35000

		257		Cột bê tông chữ H, L=6m		cột		350000

		258		Cột bê tông chữ H, L=7m		cột		450000

		259		Cột bê tông chữ H, L=8m		cột		545000

		260		Cột bê tông chữ H, L=9m		cột		600000

		261		Cột đánh dấu 1,2m		cột		15000

		262		Cột bê tông li tâm, L=7,5m		cột		600000

		263		Cột bê tông li tâm, L=8,5m		cột		690000

		264		Cột bê tông li tâm, L=9,5m		cột		1200000

		265		Cột chống thép ống		kg		12000

		266		Cột km		cái		35000

		267		Cốt pha thép		kg		12000

		268		Chốt dây		cái		1000

		269		Chốt phân loại		cái		3000

		270		Choòng nón xoay loại K		cái		2200000

		271		Choòng nón xoay loại T		cái		1650000

		272		Củi		kg		500

		273		Cừ gỗ		m		64800

		274		Cừ gỗ nhọn D<=8cm L<=4m		m		64800

		275		Cừ gỗ nhọn D<=8cm L>4m		m		64800

		276		Cừ gỗ nhọn D>8cm L<=4m		m		64800

		277		Cừ gỗ nhọn D>8cm L>4m		m		64800

		278		Cừ gỗ tù D<=8cm L<=4m		m		64800

		279		Cừ gỗ tù D<=8cm L>4m		m		64800

		280		Cừ gỗ tù D>8cm L<=4m		m		64800

		281		Cừ gỗ tù D>8cm L>4m		m		64800

		282		Cút thép đầu cọc D34/15		cái		3000

		283		Cuống sứ		cái		2000

		284		Dây điện		m		1240

		285		Dây điện 19x0,52		m		3130

		286		Dây điện nổ mìn		m		1240

		287		Dây buộc		kg		8952

		288		Dây dẫn lưỡng kim D2,5mm		kg		22000

		289		Dây dẫn lưỡng kim D3mm		kg		22000

		290		Dây dẫn sắt D3mm		kg		6701

		291		Dây dẫn sắt D4mm		kg		6701

		292		Dây dẫn thép nhiều sợi		m		15000

		293		Dây hãm		kg		6701

		294		Dây nổ		m		3500

		295		Dây nổ chịu nước		m		2000

		296		Dây thép		kg		8545

		297		Dây thép 4 ly		kg		8545

		298		Dây thép buộc		kg		8545

		299		Dây thép buộc 1mm		kg		8545

		300		Dây thép D6-D8		kg		8545

		301		Dây thép F 2,5mm		kg		8545

		302		Dây thép F3mm		kg		8545

		303		Dây thép f5		kg		8545

		304		Dây thừng		m		1000

		305		Dây tín hiệu cuộn 150m		cuộn		75000

		306		Dây tín hiệu cuộn 300m		cuộn		150000

		307		Dây xích truyền động		cái		45000

		308		Dầu bôi		kg		5000

		309		Dầu bôi trơn		kg		5000

		310		Dầu bảo ôn		kg		16000

		311		Dầu bóng		kg		30400

		312		Dầu CS46		kg		16000

		313		Dầu diezen		kg		8759

		314		Dầu DO		lít		7182

		315		Dầu hỏa		lít		7182

		316		Dầu hoả		kg		8759

		317		Dầu mazút		kg		5744

		318		Dầu thuỷ lực		lít		15000

		319		Dầu truyền nhiệt		lít		15000

		320		Dung môi PUH3519		lít		10000

		321		Dung môi PUV		lít		10000

		322		ống đổ F150		m		115909

		323		ống đổ F300		m		300000

		324		ống bảo vệ cáp F50		m		10800

		325		ống bảo vệ F32		cái		6400

		326		ống cao su cao áp		m		12000

		327		ống cao su cao áp f34		m		12000

		328		ống cao su cao áp f60		m		28000

		329		ống khoan (cần khoan)		cái		100000

		330		ống khoan (cần khoan)		m		39545

		331		ống luồn dây F52		m		8500

		332		ống luồn dây tín hiệu F32		m		6500

		333		ống nối d<=80mm		m		30000

		334		ống nối d<=100mm		m		50000

		335		ống nối d<=150mm		m		70000

		336		ống nhựa		m		8200

		337		ống nhựa F42		m		8200

		338		ống nhựa F58		m		13000

		339		ống nhựa F75		m		20600

		340		ống thép D650mm		m		1000000

		341		ống thép dàn khoan f60		m		39545

		342		ống thép D36		m		18582

		343		ống thép D50		kg		12000

		344		ống thép F80-100		m		45000

		345		ống thép luồn cáp <=80mm		m		87000

		346		ống thép luồn cáp <=100mm		m		145000

		347		ống thép luồn cáp <=150mm		m		225000

		348		ống vách D76		m		59636

		349		ống vách f168mm		m		131364

		350		ống và đệm cách điện		cái		6000

		351		ống xói F150mm		m		120000

		352		ống xói F250mm		m		250000

		353		ống xói F50mm		m		40000

		354		Fibrôximăng (0,92x1,52)m		m2		16614

		355		Flinkote		kg		13636

		356		Foocmica		m2		21000

		357		Gạch lát cầu thang		m2

		358		Gạch đất nung 300x300		m2		16762

		359		Gạch đất nung 350x350		m2		24500

		360		Gạch đất nung 400x400		m2		34000

		361		Gạch 10 lỗ 22x22x10,5		viên		950

		362		Gạch ốp lát		0

		363		Gạch 120x300		m2		101000

		364		Gạch 120x400		m2		101000

		365		Gạch 120x500		m2		128000

		366		Gạch 150x150		m2		52000

		367		Gạch 150x300		m2		55000

		368		Gạch 150x500		m2		128000

		369		Gạch 200x200		m2		56364

		370		Gạch 200x250		m2		56364

		371		Gạch 200x300		m2		56364

		372		Gạch 200x400		m2		63000

		373		Gạch 300x300		m2		56364

		374		Gạch 4 lỗ 22x10,5x15		viên		800

		375		Gạch 400x400		m2		65455

		376		Gạch 450x600		m2		146364

		377		Gạch 450x900		m2		146364

		378		Gạch 500x500		m2		146364

		379		Gạch 6 lỗ 22x15x10,5		viên		850

		380		Gạch 600x600		m2		146364

		381		Gạch 600x900		m2		146364

		382		Gạch bê tông rỗng 10x20x40		viên		2750

		383		Gạch bê tông rỗng 15x20x30		viên		2200

		384		Gạch bê tông rỗng 15x20x40		viên		3750

		385		Gạch bê tông rỗng 20x20x40		viên		5610

		386		Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		450

		387		Gạch chịu lửa		kg		600

		388		Gạch ống 10x10x20		viên		340

		389		Gạch ống 8x8x19		viên		267

		390		Gạch ống 9x9x19		viên		340

		391		Gạch lá dừa		viên		1200

		392		Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22		viên		600

		393		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22		viên		620

		394		Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20		viên		380

		395		Gạch silicát 6,5x12x25		viên		2800

		396		Gạch thông gió 20x20cm		viên		3500

		397		Gạch thông gió 30x30cm		viên		4500

		398		Gạch thẻ 4,5x9x19		viên		270

		399		Gạch thẻ 4x8x19		viên		218

		400		Gạch thẻ 5x10x20		viên		282

		401		Gạch vỡ		m3		30000

		402		Gạch vỉ		m2		45000

		403		Gạch xi măng		m2		42000

		404		Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm		m2		65000

		405		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm		m2		65000

		406		Gas		kg		12667

		407		Gỗ đà nẹp		m3		3090909

		408		Gỗ đà, chống		m3		3090909

		409		Gỗ chống		m3		3090909

		410		Gỗ chèn		m3		3090909

		411		Gỗ dán (ván ép)		m2		14250

		412		Gỗ F 10		m		25000

		413		Gỗ hộp		m3		5181818

		414		Gỗ kê		m3		5181818

		415		Gỗ làm khe co dãn		m3		3090909

		416		Gỗ nhóm 4		m3		3090909

		417		Gỗ nẹp, cọc chống		m3		3090909

		418		Gỗ nẹp, giằng chống		m3		3090909

		419		Gỗ phòng xô 100x100x700		thanh		45000

		420		Gỗ sàn thao tác, kê đệm		m3		3090909

		421		Gỗ ván		m3		3090909

		422		Gỗ ván		m2		14250

		423		Gỗ ván ( cả nẹp)		m3		3090909

		424		Gỗ ván cầu công tác		m3		3090909

		425		Gỗ ván khuôn		m3		3090909

		426		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,0cm		m3		5181818

		427		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,5cm		m3		5181818

		428		Gỗ xẻ		m3		3090909

		429		Gầu khoan		cái		3000000

		430		Gầu khoan đá		cái		3000000

		431		Gầu ngoạm		cái		4500000

		432		Gối cầu thép		bộ		400000

		433		Gối cầu cao su		bộ		300000

		434		Ghi tín hiệu		bộ		600000

		435		Ghi và phụ kiện		bộ		190000

		436		Giá dưới bắt cơ cấu vào cột		bộ		40000

		437		Giá trên bắt cơ cấu vào cột		bộ		40000

		438		Giáo công cụ		bộ		400000

		439		Giáo thép		kg		11500

		440		Giấy dầu		m2		4830

		441		Giấy ráp		m2		10500

		442		Giấy ráp mịn		m2		15000

		443		Giấy ráp thô		m2		10500

		444		Giấy trang trí		m2		7900

		445		Gioăng đồng		m		2500

		446		Gioăng cao su		m		2500

		447		Gioăng kính		m		1500

		448		Hắc ín		kg		3000

		449		Hộp cáp cuối bằng gang		cái		22000

		450		Hộp cáp phân hướng bằng gang		cái		19000

		451		Hộp khoá điện		cái		29000

		452		Hòm biến thế bằng gang		cái		80000

		453		Joăng cao su dầy 10mm		m2		90000

		454		Keo Bituminuos		kg		50000

		455		Keo dán		kg		19000

		456		Keo da trâu		kg		18000

		457		Keo Megapoxy		kg		50000

		458		Khe co giãn		m		14000

		459		Khớp nối nhanh		cái		15000

		460		Khung xương (nhôm)		kg		15000

		461		Kính xây dựng		m2		68182

		462		Kíp điện vi sai		cái		4000

		463		Kíp vi sai phi điện		cái		4000

		464		Lập lách		bộ		86500

		465		Lập lách P43		m		78760

		466		Lưới an toàn		m2		30000

		467		Lưới cắt		cái		30000

		468		Lưới cắt D350		cái		30000

		469		Lưỡi cưa cắt		cái		4500

		470		Lưỡi doa ROBBIN		bộ		3500000

		471		Lợi gầu		cái		240000

		472		Lợi gầu hợp kim		cái		240000

		473		Lưỡi khoan		cái		60000

		474		Lưới mắt cáo 1x1x1,2		m2		20000

		475		Lưới thép B40		m2		16727

		476		Lưới thép d4		m2		25000

		477		Lưới thép fi 1mm (2 lớp)		m2		14000

		478		Lưới thép làm đầu đốc		m2		15000

		479		Litô		m3		5181818

		480		Litô 3x3		m3		5181818

		481		Long đen vênh		cái		500

		482		Màng phản quang		m2		242000

		483		Ma tít		kg		4600

		484		Ma tít chèn khe		kg		10000

		485		Móc inox		cái		500

		486		Móc sắt		cái		500

		487		Móc sắt đệm		cái		800

		488		Mastic		kg		10000

		489		Mỡ bôi trơn		kg		15000

		490		Mỡ bò		kg		15000

		491		Mỡ các loại		kg		15000

		492		Mỡ trung tính		Kg		15000

		493		Mùn cưa		kg		500

		494		Miếng cách điện chữ I		cái		2000

		495		Mũi dẫn hướng f40		cái		45000

		496		Mũi khoan d>80mm		cái		50000

		497		Mũi khoan d<=80mm		cái		50000

		498		Mũi khoan f42mm		cái		50000

		499		Mũi khoan f76mm		cái		80000

		500		Mũi khoan f102		cái		135000

		501		Mũi khoan f105mm		cái		140000

		502		Mũi khoan f168mm		Cái		200000

		503		Mũi khoan f45mm		cái		50000

		504		Mũi khoan f51mm		cái		60000

		505		Mũi khoan f59-76		cái		65000

		506		Mũi khoan f80mm		Cái		80000

		507		Mũi khoan ROBBIN		cái		5000000

		508		Mút dày 3-5cm		m2		45000

		509		Mực in cao cấp		lít		20000

		510		Nắp chụp nhựa fi 60		cái		4000

		511		Nắp chụp nhựa fi 80		cái		5000

		512		Neo OVM 15-4		bộ		1000000

		513		Neo OVM 15-6		bộ		1100000

		514		Neo OVM 15-8		bộ		1200000

		515		Neo OVM 158		bộ		1200000

		516		Ngăn phòng xô		cái		20000

		517		Ngói 13v/m2		viên		2664

		518		Ngói 22v/m2		viên		1273

		519		Ngói 75v/m2		viên		350

		520		Ngói 80v/m2		viên		300

		521		Ngói bò		viên		3182

		522		Ngói mũi hài 75v/m2		viên		350

		523		Nhũ tương gốc Axít 60%		kg		5227

		524		Nhựa		kg		6273

		525		Nhựa đường		kg		6273

		526		Nhựa bi tum số 4		kg		6273

		527		Nhựa bitum		kg		6273

		528		Nhựa thông		kg		18500

		529		Nước		lít		5

		530		Nước		m3		5000

		531		Nẹp gỗ		m		4000

		532		Nẹp gỗ 10x20		m		3000

		533		Phân bón lá		lít		25000

		534		Phân sinh hoá hữu cơ bón lót		kg		2427

		535		Phao đánh dấu		cái		20000

		536		Phao nhựa		cái		20000

		537		Phấn talíc		kg		5000

		538		Phèn chua		kg		3000

		539		Phụ gia		kg		10000

		540		Phụ gia CMC		kg		7500

		541		Phụ gia dẻo		lít		10000

		542		Phụ gia dẻo hoá		kg		10000

		543		Phụ gia siêu dẻo		kg		10000

		544		Phụ gia trương nở		kg		10000

		545		Puli D14		cái		1500

		546		Quả đập khí nén		Quả		130000

		547		Quả đập khí nén f105mm		cái		160000

		548		Quả đập khí nén f76		cái		130000

		549		Quang treo rơ le		cái		10000

		550		Que hàn		kg		11818

		551		Que hàn đồng		kg		55000

		552		Que hàn các bon		kg		11818

		553		Que hàn các loại		kg		11818

		554		Que hàn f4		kg		11818

		555		Răng búa đập đá		cái		50000

		556		Răng cào		bộ		150000

		557		Răng gầu		cái		80000

		558		Răng gầu hợp kim		cái		80000

		559		Răng khoan hợp kim		cái		80000

		560		Rơ le		cái		160000

		561		Ray		kg		12000

		562		Ray dự phòng		thanh		2200000

		563		Ray P24		kg		12000

		564		Ray P26-25-24 (10m)		thanh		1200000

		565		Ray P26-25-24 (8,0m)		thanh		1000000

		566		Ray P26-25-24 (9,58m)		thanh		1100000

		567		Ray P33-30 (12,5m)		thanh		1700000

		568		Ray P33-30 (12m)		thanh		1700000

		569		Ray P38		thanh		1900000

		570		Ray P38 (12,5m)		thanh		1900000

		571		Ray P38-41		thanh		1900000

		572		Ray P43 (12,5m)		thanh		2200000

		573		Ray P43-33 (12,5m)		thanh		2200000

		574		Ray P43-38		thanh		2200000

		575		Ray P43-38 (12,5m)		thanh		2200000

		576		Ray P43-38 (12m)		thanh		2200000

		577		Ray P43-44		thanh		2200000

		578		Sỏi 0,5x1		m3

		579		Sỏi 1x2		m3		100000

		580		Sỏi 2x4		m3

		581		Sỏi 4x6		m3

		582		Sỏi 6x8		m3

		583		Sơn		kg		14286

		584		Sơn tổng hợp (sơn gỗ)		kg		77714

		585		Sơn tổng hợp (sơn kính)		kg		32273

		586		Sơn tổng hợp (sơn sắt thép)		kg		22727

		587		Sơn  ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà		kg		59091

		588		Sơn chống rỉ		kg		22727

		589		Sơn dầu		kg		32273

		590		Sơn dẻo nhiệt		kg		23636

		591		Sơn đường		kg		35356

		592		Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà		kg		59091

		593		Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà		kg		26104

		594		Sơn Joton FA ngoài nhà		kg		54800

		595		Sơn Joton FA trong nhà		kg		16700

		596		Sơn Joton PA ngoài nhà		kg		36000

		597		Sơn Joton PA trong nhà		kg		8200

		598		Sơn lót đường		kg		35356

		599		Sơn lót  Joton Pros chống kiềm		kg		28000

		600		Sơn lót chống kiềm Super Ata		kg		35255

		601		Sơn lót chống thấm Super Ata		kg		35255

		602		Sơn lót Devoe Pre-prime 167		kg		40300

		603		Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime		kg		46667

		604		Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm		kg		27272

		605		Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm		kg		27272

		606		Sơn lót Levis Fix chống kiềm		kg		40952

		607		Sơn lót Levis Ligna		kg		32952

		608		Sơn lót Levis Metal		kg		32952

		609		Sơn lót Super ATa		kg		19455

		610		Sơn Levis Fix chống kiềm		kg		40952

		611		Sơn Levis Latex		kg		57143

		612		Sơn Levis Latex ngoài nhà		kg		57143

		613		Sơn Levis Satin		kg		14286

		614		Sơn Levis Satin trong nhà		kg		14286

		615		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating		kg		63706

		616		Sơn phủ Levis Ligna		kg		32952

		617		Sơn phủ Levis Metal		kg		32952

		618		Sơn phủ Maxilite Enamel		kg		27706

		619		Sơn phủ Super Ata mịn		kg		17706

		620		Sơn PU Dulux Timber Tone		kg		77714

		621		Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone		kg		77714

		622		Sơn tạo gai ATa		kg		63084

		623		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat		kg		96667

		624		Sơn tạo gai Levis		kg		63667

		625		Sắt đệm gót cóc		cái		1500

		626		Sắt ống fi 60		md		39545

		627		Sắt ống fi 80		md		64727

		628		Sắt ống làm khung 12x12		kg		10095

		629		Sắt ống làm khung 14x14		kg		10095

		630		Sắt ống làm khung 16x16		kg		10095

		631		Sắt hộp  làm khung 12x12		kg		10095

		632		Sắt hộp  làm khung 14x14		kg		10095

		633		Sắt hộp  làm khung 16x16		kg		10095

		634		Sắt hộp 50x50		m		18082

		635		Sắt hộp làm nan 12x12		kg		10095

		636		Sắt hộp làm nan 14x14		kg		10095

		637		Sắt hộp làm nan 16x16		kg		10095

		638		Sắt L bắt ray		cái		1500

		639		Sắt L50x50x5		kg		6918

		640		Sắt vuông đặc 12x12		kg		13388

		641		Sắt vuông đặc 14x14		kg		13388

		642		Sắt vuông đặc 16x16		kg		13388

		643		Sắt vuông rỗng 12x12		kg		10095

		644		Sắt vuông rỗng 14x14		kg		10095

		645		Sắt vuông rỗng 16x16		kg		10095

		646		Sỏi hạt lớn		kg		600

		647		Sợi thuỷ tinh		m2		18000

		648		Silicon chít mạch		kg		18000

		649		Simili		m2		25000

		650		Sứ		cái		1500

		651		Tăng đơ		cái		3000

		652		Tăng đơ f14		cái		20000

		653		Tăng đơ f38 dài 5-7m		cái		300000

		654		Tăng đơ M12		cái		17000

		655		Tán che đèn		cái		15000

		656		Tôn 8 ly		kg		8381

		657		Tôn dày 2mm		kg		9500

		658		Tôn lượn sóng		m		16992

		659		Tôn múi chiều dài <=2m		m2		16992

		660		Tôn múi chiều dài bất kỳ		m2		18182

		661		Tôn tráng kẽm  dày 1,2mm		kg		12828

		662		Tôn d=1,5mm		kg		9500

		663		Tôn d=2mm		kg		9500

		664		Tà vẹt		cái		80000

		665		Tà vẹt 110x210x1800		cái		281232

		666		Tà vẹt gỗ		cái		281232

		667		Tà vẹt gỗ		m3		5181818

		668		Tà vẹt gỗ		thanh		240000

		669		Tà vẹt gỗ 14x22x180		thanh		240000

		670		Tam pôn f105mm		cái		45000

		671		Tam pôn f42		cái		30000

		672		Tấm bê tông 18x22x100cm		m		60000

		673		Tấm bê tông 18x33x100cm		m		90000

		674		Tấm bê tông 20x20cm		m		50000

		675		Tấm cách âm		m2		120000

		676		Tấm cách điện PVC		m		45000

		677		Tấm cách nhiệt		m2		45000

		678		Tấm ốp		kg		7727

		679		Tấm lót		kg		7727

		680		Tấm lưới nối D10		m		9000

		681		Tấm lưới nối D15		m		12000

		682		Tấm lưới nối D5		m		5500

		683		Tấm mái D10		m2		150000

		684		Tấm mái D15		m2		180000

		685		Tấm mái D5		m2		100000

		686		Tấm nhựa		m2		24000

		687		Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm		tấm		5000

		688		Tấm nhựa PVC loại KN92		m		6000

		689		Tấm nhựa+khung xương		m2		24000

		690		Tấm sàn D10		m2		160000

		691		Tấm sàn D15		m2		195000

		692		Tấm sàn D5		m2		118000

		693		Tấm tường D10		m2		205000

		694		Tấm tường D15		m2		245000

		695		Tấm tường D5		m2		150000

		696		Tấm thạch cao 12mm		m2		65000

		697		Tấm thạch cao 9mm		m2		55000

		698		Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm		tấm		5459

		699		Than cám		kg		650

		700		Thang leo, tay vịn		kg		8381

		701		Thanh C (đứng)		thanh		6000

		702		Thanh chống		cái		5000

		703		Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện		bộ		11500

		704		Thanh liên kết U trên với U dưới		cái		6000

		705		Thanh nhôm V 50x50		thanh		15000

		706		Thanh treo (V nhỏ)		cái		600

		707		Thanh U (ngang trên và dưới)		thanh		6000

		708		Thanh U dưới		thanh		10000

		709		Thanh U trên		thanh		10000

		710		Thanh V 25x25		thanh		10000

		711		Thép đệm		kg		8381

		712		Thép bản d=2mm		kg		7000

		713		Thép cường độ cao		kg		8000

		714		Thép chữ U		kg		7248

		715		Thép ống		kg		8381

		716		Thép ống (thang tải)		kg		8381

		717		Thép ống F42-49		m		26664

		718		Thép góc		kg		7248

		719		Thép góc 100x100mm		kg		7248

		720		Thép góc 120x120mm		kg		7248

		721		Thép góc 80x80mm		kg		7248

		722		Thép hình		kg		7248

		723		Thép hình định vị cọc		kg		7248

		724		Thép hình 100x100		m		65446

		725		Thép hình 40x40x3		kg		7248

		726		Thép hình 50x50		m		32723

		727		Thép hình các loại		kg		7248

		728		Thép hình hệ khung treo đỡ		kg		7248

		729		Thép hình hệ ván khuôn		kg		7248

		730		Thép hình làm khung xương		kg		7248

		731		Thép hộp 50x100		m		32866

		732		Thép I		kg		7300

		733		Thép không rỉ		kg		12395

		734		Thép làm dây co F6		kg		7810

		735		Thép lưới định vị F6		kg		7810

		736		Thép tấm		kg		8381

		737		Thép tấm (làm sẵn)		kg		8381

		738		Thép tấm 3 ly		kg		8381

		739		Thép tấm các loại		kg		8381

		740		Thép tấm d = 6mm		kg		8381

		741		Thép tấm dày 3mm		kg		7500

		742		Thép tấm dày 5mm		kg		8381

		743		Thép tấm hệ khung treo đỡ		kg		8381

		744		Thép tấm hệ ván khuôn		kg		8381

		745		Thép tròn		kg		7810

		746		Thép tròn 4-6mm		kg		7810

		747		Thép tròn 6-8mm		kg		7810

		748		Thép tròn D<=10mm		kg		7810

		749		Thép tròn D<=18mm		kg		7762

		750		Thép tròn D>10mm		kg		7762

		751		Thép tròn D>14		kg		7762

		752		Thép tròn D>18mm		kg		7762

		753		Thép tròn D32mm		kg		7762

		754		Thép tròn f >22		kg		7762

		755		Thép tròn F18		kg		7762

		756		Thép tròn f20-25		kg		7762

		757		Thép tròn f6		kg		7810

		758		Thép tròn fi 25		kg		7762

		759		Thép tròn fi 8		kg		7810

		760		Thép U 160x150x5		m		124112

		761		Thấu kính tín hiệu		cái		220000

		762		Thiếc hàn		kg		12000

		763		Thuốc nổ Amônít		kg		12000

		764		Thuốc nổ P113		kg		12000

		765		Thuốc nổ P113-F32		kg		12000

		766		Thuốc trừ sâu		kg		37500

		767		Thuỷ tinh nước		kg		4000

		768		Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720		cái		28000

		769		Trụ đỡ tôn lượn sóng		cái		5000

		770		Trụ bê tông		cái		20000

		771		Ván công nghiệp		m2		18720

		772		Ván ép		m2		17143

		773		Ván khuôn 3mm		m3		3090909

		774		Ván khuôn dầy 3 cm		m3		3090909

		775		Vôi cục		kg		1091

		776		Vữa		m3		353074

		777		Vữa bê tông		m3

		778		Vữa bê tông đá 0,5x1 M200		m3

		779		Vữa bê tông đá 0,5x1 M100		m3

		780		Vữa bê tông đá 2x4 mác 150		m3

		781		Vữa không co ngót		Kg		600

		782		Vữa lót		m3

		783		Vữa miết mạch		m3

		784		Vữa phun ướt		m3		302852

		785		Vữa phun khô		m3		301552

		786		Vữa Samốt		kg		600

		787		Vữa xi măng cát vàng M100		m3

		788		Vữa xi măng cát vàng mác 125		m3

		789		Vữa xi măng		m3

		790		Vành cắt		cái		35000

		791		Vải địa kỹ thuật		m2		15000

		792		Van 3 chiều		cái		50000

		793		Véc ni		kg		32000

		794		Ven tonít		kg		2580

		795		Viên phản quang		viên		68000

		796		Vòng đỡ		cái		20000

		797		Vòng đệm		kg		15000

		798		Xăng		kg		13022

		799		Xăng		lít		9636

		800		Xà gồ 8x20		m		80000

		801		Xà nẹp		bộ		6000

		802		Xà thông tin 1,1m		cái		15000

		803		Xà thông tin 2,5m		cái		25000

		804		Xi măng PC40		kg		845

		805		Xi măng PC30		kg		809

		806		Xi măng trắng		kg		1782

		807		Zoăng tam pôn		cái		3000

				Nhân công

		808		Nhân công 2,5 /7		công		38618

		809		Nhân công 2,7 /7		công		39801

		810		Nhân công 2,7/4		công		37990

		811		Nhân công 3,0/4		công		39604

		812		Nhân công 3,0/7		công		41577

		813		Nhân công 3,2/7		công		42975

		814		Nhân công 3,3/7		công		43675

		815		Nhân công 3,5/7		công		45073

		816		Nhân công 3,7/7		công		46472

		817		Nhân công 4,0/7		công		48570

		818		Nhân công 4,3/7		công		51044

		819		Nhân công 4,5/7		công		52694

		820		Nhân công 5,0/7		công		56818

				Máy thi công

		821		Ô tô tự đổ 27T		ca		1313674

		822		Ô tô chở phế thải 7Tấn		ca		517561

		823		Ô tô chứa nhiên liệu 2,5Tấn		ca		275826

		824		Ô tô thùng 2,5Tấn		ca		275826

		825		Ô tô thùng 7Tấn		ca		517561

		826		Ô tô chuyển trộn 10,7m3		ca		1598069

		827		Ô tô chuyển trộn 14,5m3		ca		2266086

		828		Ô tô chuyển trộn 6m3		ca		1003838

		829		Ô tô tưới nhựa 7T (máy phun nhựa đường)		ca		1260050

		830		Ô tô tưới nước 5m3		ca		504519

		831		Ô tô tưới nước 9m3		ca		673975

		832		Ô tô tự đổ 10tấn		ca		773102

		833		Ô tô tự đổ 12tấn		ca		844112

		834		Ô tô tự đổ 15T		ca		901949

		835		Ô tô tự đổ 22T		ca		1032452

		836		Ô tô tự đổ 5tấn		ca		458734

		837		Ô tô tự đổ 7tấn		ca		654794

		838		Đầm bàn 1Kw		ca		55996

		839		Đầm cóc		ca		55766

		840		Đầm dùi 1,5 KW		ca		61745

		841		Đầm dùi 3,5 KW		ca		80454

		842		Đầm rung tự hành 25T		ca		1548008

		843		Đầm rung tự hành 18T		ca		1054300

		844		Đầu kéo 30T		ca		1443650

		845		Bộ kích 10T		ca		173158

		846		Kích 50 tấn		ca		164231

		847		Bộ kích 60 tấn		ca		164231

		848		Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T)		ca		695213

		849		Búa căn khí nén		ca		60360

		850		Búa rung		ca		411537

		851		Búa rung BP170		ca		1052307

		852		Canô 150CV		ca		556641

		853		Canô 23CV		ca		178738

		854		Canô 30CV		ca		191713

		855		Canô 54CV		ca		284191

		856		Canô 75CV		ca		332279

		857		Cần trục bánh xích 10T		ca		732090

		858		Cần trục ôtô 10T		ca		904889

		859		Cần trục ôtô 6T		ca		530991

		860		Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm		ca		1028221

		861		Cần trục bánh hơi 16T		ca		1203202

		862		Cần trục bánh hơi 25T		ca		1674023

		863		Cần trục bánh xích 28T (30T)		ca		1806331

		864		Cần cẩu nổi 30T		ca		3077605

		865		Cần cẩu cổng 30T		ca		1028221

		866		Cần trục bánh xích 16T		ca		1134716

		867		Cần trục bánh xích 25T		ca		1636307

		868		Cần trục bánh xích 50T		ca		2384812

		869		Cần trục bánh xích 63T		ca		2996807

		870		Cẩu lao dầm		ca		3430799

		871		Cẩu long môn		ca		3430799

		872		Cẩu tháp 30T		ca		2218006

		873		Cẩu tháp 25T		ca		1711187

		874		Cẩu tháp 40T		ca		2218006

		875		Cẩu tháp 50T		ca		2765997

		876		Cẩu tháp 80T		ca		4526276

		877		Gầu đào 125CV		ca		140719

		878		Giá long môn		ca		765625

		879		Hệ thống STS		ca		1323945

		880		Kích 200T		ca		77270

		881		Kích 250T		ca		77270

		882		Kích 30T		ca		54817

		883		Kích 500T		ca		107464

		884		Lò nấu sơn YHK 3A		ca		457267

		885		Lò nung keo		ca		457268

		886		Máy đào 1,6m3		ca		2018508

		887		Máy đào 2,3m3		ca		2744616

		888		Máy đào 3,6m3		ca		4864054

		889		Máy đào 0,4m3		ca		579711

		890		Máy đào 0,5m3		ca		826175

		891		Máy đào 0,65m3		ca		1038072

		892		Máy đào 0,8m3		ca		1228060

		893		Máy đào 1,25m3		ca		1812413

		894		Máy đào gầu dây 0,4m3		ca		970518

		895		Máy đào gầu dây 0,65m3		ca		1053071

		896		Máy đào gầu dây 1,2m3		ca		1790647

		897		Máy đào gầu dây 1,6m3		ca		2131385

		898		Máy đào gầu dây 2,3m3		ca		2746348

		899		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 1,2m3		ca		1790647

		900		Máy đóng cọc 1,2T		ca		860543

		901		Máy đóng cọc 1,8T		ca		1122868

		902		Máy đóng cọc 2,5T		ca		1430868

		903		Máy đóng cọc 3,5T		ca		1621758

		904		Máy đầm bánh hơi tự hành 16T		ca		635307

		905		Máy đầm bánh hơi tự hành 17,5T		ca		782502

		906		Máy đầm bánh hơi tự hành 25T		ca		782502

		907		Máy đầm bánh hơi tự hành 9T		ca		372923

		908		Máy đột dập		ca		72576

		909		Máy đột lỗ 2,8kw		ca		80589

		910		Máy bơm vữa 9m3		ca		328137

		911		Máy bơm bê tông 50m3/h		ca		1377223

		912		Xe bơm BT, tự hành 50m3/h		ca		2006645

		913		Máy bơm nước 5CV		ca		82722

		914		Máy bơm nước áp lực		ca		2118408

		915		Máy bơm nước điêzen 20Cv		ca		208677

		916		Máy bơm nước 1,1KW		ca		49746

		917		Máy bơm nước 200m3/h (14KW)		ca		759932

		918		Máy bơm nước 20KW		ca		137540

		919		Máy bơm vữa 32/63-40Kw		ca		328137

		920		Máy bơm vữa 40KW		ca		328137

		921		Máy bơm vữa xi măng		ca		128784

		922		Máy bơm xói 4MC (bơm nước 75KW)		ca		356523

		923		Máy bào		ca		95462

		924		Máy búa rung cọc cát		ca		1387763

		925		Máy cán tôn		ca		182915

		926		Máy cào bóc Wirtgen C100		ca		5236947

		927		Máy cào vơ (máy cào đá 2m3/ph)		ca		450865

		928		Máy cắt sắt cầm tay 1,0Kw		ca		53919

		929		Máy cắt gạch đá 1,7KW		ca		53919

		930		Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw		ca		80589

		931		Máy cắt sắt cầm tay 1,7KW		ca		52390

		932		Máy cắt ống 5,0KW		ca		60653

		933		Máy cắt 7.5kw		ca		80674

		934		Máy cắt cáp 10KW		ca		70775

		935		Máy cắt khe MCD		ca		174968

		936		Máy cắt tôn 15kw		ca		182915

		937		Máy cắt uốn cắt thép 5KW		ca		60653

		938		Máy cắt thép Flaxma		ca		53919

		939		Máy cạp 16m3		ca		2269067

		940		Máy cạp 9m3		ca		1600707

		941		Máy cưa 2,7KW		ca		63167

		942		Máy cấy bấc thấm		ca		989446

		943		Máy uốn ống 2,8Kw		ca		61907

		944		Máy ép cọc sau		ca		234181

		945		Máy ép cọc trước >150T		ca		478522

		946		Máy ép cọc trước <=150T		ca		478522

		947		Máy nén khí điêzen 420m3/h		ca		530075

		948		Máy ép thuỷ lực 130T		ca		543355

		949		Máy hàn 23 KW		ca		104624

		950		Búa khoan VRM 1500/800HD		ca		6651700

		951		Máy khoan cọc nhồi VRM 2000		ca		7484214

		952		Máy khoan ED		ca		3154850

		953		Máy khoan TRC-15		ca		2244834

		954		Máy khoan moment xoay >200KNm		ca		6482418

		955		Máy khoan QJ250		ca		3571564

		956		Máy khoan đập cáp 40KW		ca		534879

		957		Máy khoan đứng 4,5Kw		ca		93218

		958		Máy khoan 1,7KW		ca		53919

		959		Máy khoan 2,5kw		ca		71579

		960		Máy khoan 4,5KW		ca		93218

		961		Máy khoan bê tông <=1,5KW		ca		56751

		962		Máy khoan bêtông <=30mm		ca		56751

		963		Máy khoan đất đá cầm tay f <=42		ca		55783

		964		Máy khoan sắt cầm tay 13mm		ca		46798

		965		Máy khoan ngầm có định hướng		ca		2326727

		966		Máy khoan ROBBIN		ca		5491887

		967		Máy khoan T2W 300CV		ca		2320744

		968		Máy khoan tự hành 2 cần		ca		3766896

		969		Máy khoan xoay đập		ca		477873

		970		Máy khoan xoay đập tự hành f76		ca		335137

		971		Máy khoan xoay đập tự hành f105		ca		477873

		972		Máy khoan YG60		ca		726684

		973		Máy lốc tôn 5kw		ca		79053

		974		Máy lu 10T		ca		529034

		975		Máy lu 8,5T		ca		488014

		976		Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh hơi)		ca		556727

		977		Máy lu rung 25T		ca		1487079

		978		Máy luồn cáp 15KW		ca		305506

		979		Máy mài 1,0 Kw		ca		47952

		980		Máy mài 2,7KW		ca		53629

		981		Máy nâng thuỷ lực 135CV		ca		739889

		982		Máy nén khí điêzen 540m3/h		ca		546794

		983		Máy nén khí điêzen 1200m3/h		ca		1223303

		984		Máy nén khí điêzen 240m3/h		ca		379066

		985		Máy nén khí điêzen 360m3/h		ca		465342

		986		Máy nén khí điêzen 600m3/h		ca		569939

		987		Máy nén khí điêzen 660m3/h		ca		623847

		988		Máy ủi 250CV		ca		1716584

		989		Máy ủi 75CV		ca		706568

		990		Máy ủi 108CV		ca		983230

		991		Máy ủi 140CV		ca		1268719

		992		Máy ủi 180CV		ca		1430006

		993		Máy ủi 320CV		ca		2361308

		994		Máy phát điện 30kw		ca		298504

		995		Máy phát điện 50KW		ca		421259

		996		Máy phát điện 75KW		ca		519833

		997		Máy phay bào 7KW		ca		101372

		998		Máy phun sơn		ca		52347

		999		Máy phun vữa 5,5KW		ca		167228

		1000		Máy phun vữa 6m3/h		ca		269656

		1001		Máy phun vẩy 16m3/h		ca		4088432

		1002		Máy phun vẩy 9m3/h		ca		1487831

		1003		Máy rải 130-140CV		ca		2646610

		1004		Máy rải 50-60m3/h		ca		1860714

		1005		Máy rải PS500		ca		7610962

		1006		Máy sàng rung		ca		308134

		1007		Máy san 108CV		ca		859325

		1008		Máy phun nhựa đường 190CV		ca		1260050

		1009		Máy tiện 10KW		ca		109260

		1010		Máy trắc đạc		ca		116271

		1011		Máy trộn bê tông 250l		ca		142816

		1012		Máy trộn bê tông 500l		ca		193455

		1013		Máy trộn dung dịch		ca		70411

		1014		Máy trộn vữa 80l		ca		70119

		1015		Máy vận thăng 0,8T		ca		107555

		1016		Máy vận thăng 3T		ca		224812

		1017		Máy xáng cạp 1,25m3		ca		1863197

		1018		Máy xúc 0,6m3		ca		1034085

		1019		Máy xúc 1,25m3		ca		1152600

		1020		Máy xúc 1,6m3		ca		1566390

		1021		Máy xúc 2,3m3/gầu		ca		1882848

		1022		Máy đào gầu dây 1,0m3		ca		1454006

		1023		Máy xúc lật 0,9 m3		ca		702389

		1024		Máy xúc lật 1,65m3		ca		1051404

		1025		Mày mài 2,7kw		ca		53629

		1026		Pa lăng xích 5T		ca		49827

		1027		Pa lăng xích 3T		ca		48655

		1028		Phao 250Tấn		ca		208191

		1029		Phao thép 200T		ca		198251

		1030		Phao thép 60T		ca		113746

		1031		Quả đầm 16T		ca		609347

		1032		Quang lật 360T/h		ca		241426

		1033		Sà lan 200T		ca		478396

		1034		Sà lan 400T		ca		977116

		1035		Tàu đào 3170CV		 ca		40976074

		1036		Tàu đào gầu ngoạm 3170CV		 ca		40976074

		1037		Tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực7,5T		ca		7630358

		1038		Tàu đóng cọc 1,8T		ca		1418189

		1039		Tàu đóng cọc 2,5T		ca		1430868

		1040		Tàu đóng cọc 3,5T		ca		1621758

		1041		Tàu cấp dầu 600CV		ca		3529002

		1042		Tàu cuốc biển công suất  2085 CV (hoặc tương tự)		ca		24483859

		1043		Tàu cuốc sông TC 82  495 CV (hoặc tương tự)		ca		8416794

		1044		Tàu hút 1200CV (hoặc tương tự)		ca		17848532

		1045		Tàu hút 585CV (hoặc tương tự)		ca		8694185

		1046		Tàu hút 600CV		ca		8694185

		1047		Tàu hút bụng tự hành 5945CV (hoặc tương tự)		ca		76098237

		1048		Tàu hút bụng tự hành công suất >5000CV		ca		76098237

		1049		Tàu hút bụng tự hành HB88 1390CV		ca		16333070

		1050		Tàu hút HA97 4170CV (hoặc tương tự)		ca		63494150

		1051		Tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV		ca		50027241

		1052		Tàu kéo 1200CV		ca		9818479

		1053		Tàu kéo 150CV		ca		1424007

		1054		Tàu kéo 360CV		ca		2329911

		1055		Tàu kéo 75CV		ca		939968

		1056		Tổ hợp dàn khoan leo		ca		829741

		1057		Tời điện 1,5T		ca		54114

		1058		Tời điện 3,5T		ca		86338

		1059		Tời điện 3T		ca		81886

		1060		Tời điện 5T		ca		102247

		1061		Tời ma nơ 13Kw		ca		169222

		1062		Thùng trộn 750lít		ca		126127

		1063		Thiết bị đun rót		ca		114830

		1064		Thiết bị lặn		ca		329900

		1065		Thiết bị nấu nhựa		ca		55932

		1066		Thiết bị phun cát		ca		55932

		1067		Thiết bị sơn kẻ vạch		ca		108246

		1068		Trạm lặn		ca		1682041

		1069		Trạm trộn 16m3/h		ca		1069662

		1070		Trạm trộn 25 tấn/h		ca		1667389

		1071		Trạm trộn 20m3/h		ca		1339202

		1072		Trạm trộn 25m3/h		ca		1461075

		1073		Trạm trộn 30m3/h		ca		1667614

		1074		Trạm trộn 50m3/h		ca		2116756

		1075		Trạm trộn 60 tấn/h		ca		3139613

		1076		Trạm trộn 80 tấn/h		ca		4635574

		1077		Trạm trộn 125m3/h		ca		4384119

		1078		Trạm trộn 160m3/h		ca		4691670

		1079		Vận thăng 0,8T		ca		224812

		1080		Vận thăng 3T		ca		224812

		1081		Vận thăng lồng 3T		ca		215525

		1082		Sà lan 250T		ca		590394

		1083		Sà lan 300T		ca		703493

		1084		Sà lan 600T		ca		1292683

		1085		Sà lan 1000T		ca		1625692

		1086		Sà lan 800T		ca		1608250

		1087		Xe goòng 3T		ca		124101

		1088		Xe goòng 5,8m3		ca		626639

				Vật liệu theo ĐM33

		1		Dây thép d3mm		kg		9500

		2		Ô xy		chai		45000

		3		Đá dăm1x2		m3		120000

		4		Đai khởi thuỷ d=60mm		cái		35000

		5		Đai khởi thuỷ d=80mm		cái		47600

		6		Đai khởi thuỷ d=100mm		cái		72000

		7		Đai khởi thuỷ d=125mm		cái		84000

		8		Đai khởi thuỷ d=150mm		cái		96000

		9		Đai khởi thuỷ d=200mm		cái		132000

		10		Đai khởi thuỷ d=250mm		cái		216000

		11		Đai khởi thuỷ d=300mm		cái		465000

		12		Đai khởi thuỷ d=350mm		cái		663000

		13		Đai khởi thuỷ d=400mm		cái		818000

		14		Đai khởi thuỷ d=450mm		cái		972000

		15		Đai khởi thuỷ d=500mm		cái		1080000

		16		Đai khởi thuỷ d=600mm		cái		1234000

		17		Đai khởi thuỷ d=700mm		cái		1440000

		18		Đai khởi thuỷ d=800mm		cái		1645000

		19		Đồng hồ đo lưu lượng <=50		cái		3200000

		20		Đồng hồ đo lưu lượng <=100		cái		4700000

		21		Đồng hồ đo áp lực		cái		250000

		22		Đồng hồ Ampe kế		cái		82000

		23		Đồng hồ đo lưu lượng D<=200mm		cái		7000000

		24		Đồng hồ đo lưu lượng D<300mm		cái		16500000

		25		Đồng hồ đo lưu lượng D<400mm		cái		31000000

		26		Đồng hồ đo lưu lượng D<500mm		cái		39000000

		27		Đồng hồ đo lưu lượng D<600mm		cái		47000000

		28		Đồng hồ Oát kế		cái		82000

		29		Đồng hồ Vôn kế		cái		120000

		30		Đầu nối cần		bộ		150000

		31		Đất đèn		kg		7000

		32		Đất sét		m3		20000

		33		Đất sét chèn ống miệng giếng		m3		20000

		34		Đèn đũa		bộ		250000

		35		Đèn cổ cò		bộ		40000

		36		Đèn chống ẩm		bộ		60000

		37		Đèn chống nổ		bộ		80000

		38		Đèn chùm loại >10 bóng		bộ		1300000

		39		Đèn chùm loại 10 bóng		bộ		900000

		40		Đèn chùm loại 3 bóng		bộ		250000

		41		Đèn chùm loại 5 bóng		bộ		500000

		42		Đèn sát trần có chụp		bộ		55000

		43		Đèn tường kiểu ánh sáng hắt		bộ		100000

		44		Đèn thường		bộ		30000

		45		Đèn trang trí âm trần		bộ		75000

		46		Đèn trang trí nổi		bộ		50000

		47		Đinh 7 cm		kg		8500

		48		Đinh ghim		cái		100

		49		Đinh tán nhôm		cái		200

		50		Đinh vít		cái		500

		51		Đĩa cắt		cái		300000

		52		Đĩa mài		cái		30000

		53		ổ cắm		cái		21000

		54		Amiăng		kg		11000

		55		Automat 1 pha <=10A		cái		55455

		56		Automat 1 pha <=50A		cái		132727

		57		Automat 1 pha <=100A		cái		294000

		58		Automat 1 pha <=150A		cái		450000

		59		Automat 1 pha <=200A		cái		500000

		60		Automat 1 pha >200A		cái		560000

		61		Automat 3 pha<=10A		cái		160000

		62		Automat 3 pha<=50A		cái		609091

		63		Automat 3 pha<=100A		cái		994545

		64		Automat 3 pha<=150A		cái		1738182

		65		Automat 3 pha<=200A		cái		1985455

		66		Automat 3 pha>200A		cái		1985455

		67		axetylen		chai		180000

		68		Băng dính giấy bạc		cuộn		2500

		69		Băng tan		m		1000

		70		Băng vải thủy tinh		cuộn		5000

		71		Bông khoáng		m3		400000

		72		Bông khoáng dày 40 mm		m3		400000

		73		Bông khoáng dày 60 mm		m3		450000

		74		Bông thuỷ tinh		m3		450000

		75		Bảng gỗ 180x250		cái		8300

		76		Bảng gỗ 300x400		cái		14000

		77		Bảng gỗ 450x500		cái		15000

		78		Bảng gỗ 600x700		cái		25000

		79		Bảng gỗ 90x150		cái		5250

		80		BU =1300mm		cái		8400000

		81		BU =1500mm		cái		9700000

		82		BU =2200mm		cái		15200000

		83		BU =2400mm		cái		16500000

		84		BU =2500mm		cái		17200000

		85		BU d=15mm		cái		21000

		86		BU d=20mm		cái		29500

		87		BU d=25mm		cái		36700

		88		BU d=32mm		cái		47000

		89		BU d=40mm		cái		58000

		90		BU d=50mm		cái		70000

		91		BU d=60mm		cái		80000

		92		BU d=65mm		cái		85000

		93		BU d=70mm		cái		90000

		94		BU d=75mm		cái		95000

		95		BU d=80mm		cái		100000

		96		BU d=89mm		cái		115000

		97		BU d=90mm		cái		115000

		98		BU d=100mm		cái		125000

		99		BU d=110mm		cái		136000

		100		BU d=125mm		cái		142000

		101		BU d=150mm		cái		189000

		102		BU d=160mm		cái		216000

		103		BU d=170mm		cái		243000

		104		BU d=180mm		cái		271000

		105		BU d=200mm		cái		332000

		106		BU d=250mm		cái		623000

		107		BU d=300mm		cái		872000

		108		BU D350mm		cái		1121400

		109		BU d=400mm		cái		1405000

		110		BU d=500mm		cái		2000000

		111		BU d=600mm		cái		2826000

		112		BU d=700mm		cái		3625000

		113		BU d=800mm		cái		4422000

		114		BU d=900mm		cái		5220000

		115		BU d=1000mm		cái		6050000

		116		BU d=1100mm		cái		6820000

		117		BU d=1200mm		cái		7620000

		118		BU d=1400mm		cái		9200000

		119		BU d=1600mm		cái		10805000

		120		BU d=1800mm		cái		12402000

		121		BU d=2000mm		cái		13998000

		122		BE =1300mm		cái		7500000

		123		BE =1500mm		cái		9162000

		124		BE =2200mm		cái		14000000

		125		BE =2400mm		cái		15200000

		126		BE =2500mm		cái		16200000

		127		BE d=15mm		cái		31500

		128		BE d=20mm		cái		40950

		129		BE d=25mm		cái		49000

		130		BE d=32mm		cái		63000

		131		BE d=40mm		cái		78000

		132		BE d=50mm		cái		102000

		133		BE d=60mm		cái		110000

		134		BE d=65mm		cái		115000

		135		BE d=70mm		cái		115000

		136		BE d=75mm		cái		125000

		137		BE d=80mm		cái		125000

		138		BE d=89mm		cái		140700

		139		BE d=90mm		cái		140700

		140		BE d=100mm		cái		155000

		141		BE d=110mm		cái		169000

		142		BE d=125mm		cái		195000

		143		BE d=150mm		cái		245000

		144		BE d=160mm		cái		263000

		145		BE d=170mm		cái		284000

		146		BE d=180mm		cái		303000

		147		BE d=200mm		cái		348000

		148		BE d=240mm		cái		790000

		149		BE d=300mm		cái		1025000

		150		BE d=350mm		cái		1345000

		151		BE d=400mm		cái		1530000

		152		BE d=500mm		cái		2145000

		153		BE d=600mm		cái		2879000

		154		BE d=700mm		cái		3570000

		155		BE d=800mm		cái		4275000

		156		BE d=900mm		cái		4975000

		157		BE d=1000mm		cái		5672000

		158		BE d=1100mm		cái		6369000

		159		BE d=1200mm		cái		7067000

		160		BE d=1400mm		cái		8463000

		161		BE d=1600mm		cái		9850000

		162		BE d=1800mm		cái		11250000

		163		BE d=2000mm		cái		12650000

		164		Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ		bộ		5544000

		165		Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ		bộ		7762000

		166		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ		bộ		10200000

		167		Bộ choòng nón xoay- loại C		bộ		232000

		168		Bộ choòng nón xoay- loại K		bộ		293000

		169		Bộ choòng nón xoay- loại M		bộ		338000

		170		Bộ choòng nón xoay- loại T		bộ		305000

		171		Bột cao su		kg		2500

		172		Bi hợp kim		kg		15000

		173		Bi tum		kg		4500

		174		Bể inox 0,5m3		bể		1300000

		175		Bể inox 1,0m3		bể		2000000

		176		Bể inox 1,5m3		bể		3200000

		177		Bể inox 2,0m3		bể		3800000

		178		Bể inox 2,5m3		bể		4400000

		179		Bể inox 3,0m3		bể		5500000

		180		Bể inox 3,5m3		bể		6500000

		181		Bể inox 4,0m3		bể		6975000

		182		Bể inox 5,0m3		bể		8980000

		183		Bể inox 6,0m3		bể		10500000

		184		Bể nhựa 0,25m3		bể		365000

		185		Bể nhựa 0,3m3		bể		495000

		186		Bể nhựa 0,4m3		bể		570000

		187		Bể nhựa 0,5m3		bể		650000

		188		Bể nhựa 0,7m3		bể		840000

		189		Bể nhựa 0,9m3		bể		1000000

		190		Bể nhựa 1,0m3		bể		1100000

		191		Bể nhựa 1,5m3		bể		1600000

		192		Bể nhựa 2,0m3		bể		2200000

		193		Bể nhựa 3,0m3		bể		2898000

		194		Bể nhựa 4,0m3		bể		2850000

		195		Bu lông		bộ		4000

		196		Bu lông  M16-M20		cái		4800

		197		Bu lông mạ M10x30		cái		2000

		198		Bu lông mạ M6x20		cái		1600

		199		Bu lông mạ M8x20		cái		1800

		200		Bu lông M16		bộ		3500

		201		Bu lông M20-M24		bộ		6500

		202		Bu lông M20-M27		cái		6500

		203		Bu lông M20-M30		cái		6500

		204		Bu lông M24-M27		bộ		7000

		205		Bu lông M24-M30		cái		8000

		206		Bu lông M24-M33		bộ		8000

		207		Bu lông M27-M30		bộ		8000

		208		Bu lông M27-M33		bộ		9500

		209		Bu lông M27-M45		bộ		9000

		210		Bu lông M30-M39		cái		11500

		211		Bu lông M33-M39		bộ		11500

		212		Bu lông M39-M45		bộ		12000

		213		Bu lông M45-M52		bộ		16000

		214		Bulông M8x30		bộ		1500

		215		Bích đặc <100mm		cái		47000

		216		Bích đặc =100mm		cái		72000

		217		Bích đặc =125mm		cái		95000

		218		Bích đặc =150mm		cái		105000

		219		Bích đặc =200mm		cái		150000

		220		Bích đặc =250mm		cái		301350

		221		Bích đặc =300mm		cái		433650

		222		Bích đặc =350mm		cái		548100

		223		Bích đặc =400mm		cái		767550

		224		Bích đặc =500mm		cái		1180200

		225		Bích đặc =600mm		cái		1758750

		226		Bích đặc =700mm		cái		2110500

		227		Bích đặc =800mm		cái		2532600

		228		Bích đặc =900mm		cái		3039700

		229		Bích đặc =1000mm		cái		3647700

		230		Bích đặc =1100mm		cái		4012000

		231		Bích đặc =1200mm		cái		4377000

		232		Bích đặc =1300mm		cái		4776000

		233		Bích đặc =1400mm		cái		5206000

		234		Bích đặc =1500mm		cái		5253000

		235		Bích đặc =1600mm		cái		5725000

		236		Bích đặc =1800mm		cái		6303000

		237		Bích đặc =2000mm		cái		6853000

		238		Bích đặc =2200mm		cái		7403000

		239		Bích đặc =2400mm		cái		7953000

		240		Bích đặc =2500mm		cái		8228000

		241		Bích rỗng <100mm		cái		22000

		242		Bích rỗng =100mm		cái		62000

		243		Bích rỗng =125mm		cái		76000

		244		Bích rỗng =150mm		cái		92000

		245		Bích rỗng =200mm		cái		135000

		246		Bích rỗng =250mm		cái		195000

		247		Bích rỗng =300mm		cái		302000

		248		Bích rỗng =350mm		cái		362000

		249		Bích rỗng =400mm		cái		535000

		250		Bích rỗng =500mm		cái		825000

		251		Bích rỗng =600mm		cái		1250000

		252		Bích rỗng =700mm		cái		1450000

		253		Bích rỗng =800mm		cái		1750000

		254		Bích rỗng =900mm		cái		2125000

		255		Bích rỗng =1000mm		cái		2555000

		256		Bích rỗng =1100mm		cái		2975000

		257		Bích rỗng =1200mm		cái		3405000

		258		Bích rỗng =1300mm		cái		3825000

		259		Bích rỗng =1400mm		cái		4255000

		260		Bích rỗng =1500mm		cái		4680000

		261		Bích rỗng =1600mm		cái		5105000

		262		Bích rỗng =1800mm		cái		6200000

		263		Bích rỗng =2000mm		cái		7100000

		264		Bích rỗng =2200mm		cái		7900000

		265		Bích rỗng =2400mm		cái		8700000

		266		Bích rỗng =2500mm		cái		9200000

		267		Bích thép d=40mm		cái		42000

		268		Bích thép d=50mm		cái		62000

		269		Bích thép d=75mm		cái		84000

		270		Bích thép d=100mm		cái		105000

		271		Bích thép d=150mm		cái		140000

		272		Bích thép d=200mm		cái		294000

		273		Bích thép d=250mm		cái		420000

		274		Bích thép d=300mm		cái		525000

		275		Bích thép d=350mm		cái		725000

		276		Bích thép d=400mm		cái		1050000

		277		Bích thép d=500mm		cái		1700000

		278		Bích thép d=600mm		cái		2050000

		279		Bích thép d=700mm		cái		2400000

		280		Bích thép d=800mm		cái		2950000

		281		Bích thép d=1000mm		cái		3570000

		282		Bích thép d=1200mm		cái		3900000

		283		Bích thép d=1500mm		cái		4200000

		284		Bích thép d=1800mm		cái		4500000

		285		Bích thép d=2000mm		cái		4900000

		286		Bích thép d=2200mm		cái		5250000

		287		Bích thép d=2400mm		cái		5500000

		288		Bích thép d=2500mm		cái		6200000

		289		Cáp d16 giằng máy khoan		kg		10000

		290		Cáp khoan		kg		12000

		291		Cát vàng		m3		36910

		292		Côn bê tông d=400mm		cái		58000

		293		Côn bê tông d=500mm		cái		70000

		294		Côn bê tông d=600mm		cái		85000

		295		Côn bê tông d=700mm		cái		98000

		296		Côn bê tông d=800mm		cái		113000

		297		Côn bê tông d=900mm		cái		125000

		298		Côn bê tông d=1000mm		cái		225000

		299		Côn bê tông d=1200mm		cái		275000

		300		Côn bê tông d=1400mm		cái		315000

		301		Côn bê tông d=1500mm		cái		335000

		302		Côn bê tông d=1600mm		cái		365000

		303		Côn bê tông d=1800mm		cái		405000

		304		Côn bê tông d=2000mm		cái		455000

		305		Côn gang d=50mm		cái		40000

		306		Côn gang d=75mm		cái		60000

		307		Côn gang d=100mm		cái		98000

		308		Côn gang d=150mm		cái		155000

		309		Côn gang d=200mm		cái		195000

		310		Côn gang d=250mm		cái		285000

		311		Côn gang d=300mm		cái		355000

		312		Côn gang d=350mm		cái		410000

		313		Côn gang d=400mm		cái		435000

		314		Côn gang d=500mm		cái		485000

		315		Côn gang d=600mm		cái		575000

		316		Côn gang d=700mm		cái		645000

		317		Côn gang d=800mm		cái		715000

		318		Côn gang d=900mm		cái		795000

		319		Côn gang d=1000mm		cái		915000

		320		Côn gang d=1100mm		cái		1000000

		321		Côn gang d=1200mm		cái		1100000

		322		Côn gang d=1400mm		cái		1250000

		323		Côn gang d=1500mm		cái		1350000

		324		Côn gang d=1600mm		cái		1450000

		325		Côn gang d=1800mm		cái		1560000

		326		Côn gang d=2000mm		cái		1800000

		327		Côn gang d=2200mm		cái		1900000

		328		Côn gang d=2400mm		cái		2100000

		329		Côn gang d=2500mm		cái		2300000

		330		Côn nhựa miệng bát d=100mm		cái		25000

		331		Côn nhựa miệng bát d=150mm		cái		60000

		332		Côn nhựa miệng bát d=200mm		cái		70000

		333		Côn nhựa miệng bát d=250mm		cái		85000

		334		Côn nhựa miệng bát d=300mm		cái		100000

		335		Côn nhựa hàn		cái		1000

		336		Côn nhựa hàn d=20mm		cái		1500

		337		Côn nhựa hàn d=25mm		cái		2000

		338		Côn nhựa hàn d=32mm		cái		3000

		339		Côn nhựa hàn d=40mm		cái		4000

		340		Côn nhựa hàn d=50mm		cái		5000

		341		Côn nhựa hàn d=60mm		cái		6000

		342		Côn nhựa hàn d=75mm		cái		8000

		343		Côn nhựa hàn d=80mm		cái		24000

		344		Côn nhựa hàn d=100mm		cái		38000

		345		Côn nhựa hàn d=125mm		cái		58000

		346		Côn nhựa hàn d=150mm		cái		65000

		347		Côn nhựa hàn d=200mm		cái		80000

		348		Côn nhựa hàn d=250mm		cái		90000

		349		Côn nhựa măng xông d=67mm		cái		6000

		350		Côn nhựa măng xông d=76mm		cái		8000

		351		Côn nhựa măng xông d=89mm		cái		24000

		352		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm		cái		26000

		353		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm		cái		34000

		354		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm		cái		47000

		355		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm		cái		105000

		356		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm		cái		205000

		357		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm		cái		235000

		358		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm		cái		270000

		359		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm		cái		339000

		360		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm		cái		401000

		361		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm		cái		475000

		362		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm		cái		542000

		363		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm		cái		675000

		364		Côn nhựa nhôm d=12mm		cái		2250

		365		Côn nhựa nhôm d=16mm		cái		2500

		366		Côn nhựa nhôm d=20mm		cái		3000

		367		Côn nhựa nhôm d=26mm		cái		3600

		368		Côn nhựa nhôm d=32mm		cái		5200

		369		Côn thép d=15mm		cái		2200

		370		Côn thép d=20mm		cái		2700

		371		Côn thép d=25mm		cái		3000

		372		Côn thép d=32mm		cái		3500

		373		Côn thép d=40mm		cái		4000

		374		Côn thép d=50mm		cái		9500

		375		Côn thép d=60mm		cái		15000

		376		Côn thép d=75mm		cái		22000

		377		Côn thép d=80mm		cái		23000

		378		Côn thép d=100mm		cái		27000

		379		Côn thép d=125mm		cái		45000

		380		Côn thép d=150mm		cái		50000

		381		Côn thép d=200mm		cái		85000

		382		Côn thép d=250mm		cái		220000

		383		Côn thép d=300mm		cái		365000

		384		Côn thép d=350mm		cái		425000

		385		Côn thép d=400mm		cái		485000

		386		Côn thép d=500mm		cái		615000

		387		Côn thép d=600mm		cái		725000

		388		Côn thép d=700mm		cái		845000

		389		Côn thép d=800mm		cái		965000

		390		Côn thép d=900mm		cái		1080000

		391		Côn thép d=1000mm		cái		1200000

		392		Côn thép d=1200mm		cái		1440000

		393		Côn thép d=1300mm		cái		1560000

		394		Côn thép d=1400mm		cái		1680000

		395		Côn thép d=1500mm		cái		1800000

		396		Côn thép d=1600mm		cái		1920000

		397		Côn thép d=1800mm		cái		2160000

		398		Côn thép d=2000mm		cái		2400000

		399		Côn thép d=2200mm		cái		2640000

		400		Côn thép d=2500mm		cái		3000000

		401		Côn thép không rỉ d=15mm		cái		3600

		402		Côn thép không rỉ d=20mm		cái		4200

		403		Côn thép không rỉ d=25mm		cái		4800

		404		Côn thép không rỉ d=32mm		cái		11400

		405		Côn thép không rỉ d=40mm		cái		18000

		406		Côn thép không rỉ d=50mm		cái		26400

		407		Côn thép không rỉ d=60mm		cái		27600

		408		Côn thép không rỉ d=75mm		cái		32400

		409		Côn thép không rỉ d=80mm		cái		42000

		410		Côn thép không rỉ d=100mm		cái		58800

		411		Côn thép không rỉ d=125mm		cái		100800

		412		Côn thép không rỉ d=150mm		cái		240000

		413		Côn thép không rỉ d=200mm		cái		432000

		414		Côn thép không rỉ d=250mm		cái		504000

		415		Côn thép không rỉ d=300mm		cái		576000

		416		Côn thép không rỉ d=350mm		cái		720000

		417		Côn thép không rỉ d=400mm		cái		864000

		418		Côn thép không rỉ d=500mm		cái		1008000

		419		Côn thép không rỉ d=600mm		cái		1152000

		420		Côn thép không rỉ d=700mm		cái		1296000

		421		Côn thép không rỉ d=800mm		cái		1440000

		422		Côn thép không rỉ d=900mm		cái		1728000

		423		Côn thép không rỉ d=1000mm		cái		1872000

		424		Côn thép không rỉ d=1200mm		cái		2016000

		425		Côn thép không rỉ d=1300mm		cái		2160000

		426		Côn thép không rỉ d=1400mm		cái		2304000

		427		Côn thép không rỉ d=1500mm		cái		2592000

		428		Côn tráng kẽm d=15mm		cái		2100

		429		Côn tráng kẽm d=20mm		cái		2600

		430		Côn tráng kẽm d=25mm		cái		3100

		431		Côn tráng kẽm d=32mm		cái		3600

		432		Côn tráng kẽm d=40mm		cái		4700

		433		Côn tráng kẽm d=50mm		cái		7100

		434		Côn tráng kẽm d=67mm		cái		10500

		435		Côn tráng kẽm d=76mm		cái		14500

		436		Côn tráng kẽm d=89mm		cái		15500

		437		Côn tráng kẽm d=100mm		cái		21000

		438		Côn đồng d=6,4mm		cái		1000

		439		Côn đồng d=9,5mm		cái		1200

		440		Côn đồng d=12,7mm		cái		1500

		441		Côn đồng d=15,9mm		cái		1800

		442		Côn đồng d=19,1mm		cái		2200

		443		Côn đồng d=22,2mm		cái		2400

		444		Côn đồng d=25,4mm		cái		2800

		445		Côn đồng d=28,6mm		cái		3000

		446		Côn đồng d=31,8mm		cái		3500

		447		Côn đồng d=34,9mm		cái		4000

		448		Côn đồng d=38,1mm		cái		4500

		449		Côn đồng d=41,3mm		cái		5200

		450		Côn đồng d=53,9mm		cái		6000

		451		Côn đồng d=66,7mm		cái		8500

		452		Công tơ điện 1 pha		cái		125000

		453		Công tơ điện 3 pha		cái		550000

		454		Công tắc		cái		5000

		455		Công tắc 1 hạt		cái		5000

		456		Công tắc 2 hạt		cái		10000

		457		Công tắc 3 hạt		cái		15000

		458		Công tắc 4 hạt		cái		20000

		459		Công tắc 5 hạt		cái		25000

		460		Công tắc 6 hạt		cái		30000

		461		Công tắc chuông		cái		20000

		462		Cọc chống sét		cái		25000

		463		Cọc ống đồng d<=50mm		cái		50000

		464		Cồn rửa		kg		10000

		465		Cao su tấm		m2		90000

		466		Cần khoan D 114 mm		m		450000

		467		Cần khoan D 63,5 mm		m		385000

		468		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=60A		bộ		75000

		469		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=100A		bộ		150000

		470		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=200A		bộ		450000

		471		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=400A		bộ		650000

		472		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=60A		bộ		80000

		473		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=100A		bộ		180000

		474		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=200A		bộ		550000

		475		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=400A		bộ		800000

		476		Cống hộp 1200x1400mm		m		745000

		477		Cống hộp 1200x1600mm		m		805000

		478		Cống hộp 1200x1800mm		m		865000

		479		Cống hộp 1200x2000mm		m		925000

		480		Cống hộp 1400x1500mm		m		835000

		481		Cống hộp 1400x1800mm		m		925000

		482		Cống hộp 1400x2000mm		m		975000

		483		Cống hộp 1400x2200mm		m		1035000

		484		Cống hộp 2200x1500mm		m		1065000

		485		Cống hộp 2200x1800mm		m		1152000

		486		Cống hộp 2500x1500mm		m		1152000

		487		Cống hộp 2500x2000mm		m		1296000

		488		Cống hộp 2500x2500mm		m		1440000

		489		Cống hộp 3000x3000mm		m		1728000

		490		Cống hộp 400x1000mm		m		403000

		491		Cống hộp 400x600mm		m		288000

		492		Cống hộp 400x800mm		m		345000

		493		Cống hộp 600x600mm		m		345000

		494		Cống hộp 600x800mm		m		403000

		495		Cống hộp 800x1000mm		m		520000

		496		Cống hộp 800x1400mm		m		635000

		497		Cống hộp 800x800mm		m		460000

		498		Chao chụp		bộ		3000

		499		Chậu rửa loại 1 vòi		bộ		210000

		500		Chậu rửa loại 2 vòi		bộ		315000

		501		Chậu tiểu nam		bộ		120000

		502		Chậu xí bệt		bộ		255000

		503		Chậu xí xổm		bộ		110000

		504		Chụp lọc sứ		cái		55000

		505		Choòng khoan loại: 1400 kg/cái		cái		3500000

		506		Choòng khoan loại: 1450 kg/cái		cái		3625000

		507		Choòng khoan loại: 1520 kg/cái		cái		3800000

		508		Choòng khoan loại: 1580 kg/cái		cái		3950000

		509		Choòng khoan loại: 596 kg/cái		cái		1490000

		510		Choòng khoan loại: 900 kg/cái		cái		2250000

		511		Chuông điện		cái		15500

		512		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm		cái		9500

		513		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm		cái		13500

		514		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm		cái		16500

		515		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm		cái		22500

		516		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm		cái		30500

		517		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm		cái		35000

		518		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm		cái		36000

		519		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm		cái		55000

		520		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm		cái		65000

		521		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm		cái		78000

		522		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm		cái		92000

		523		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm		cái		121000

		524		Clor bột		gam		35

		525		Củi		kg		500

		526		Cửa gió đơn 100x200mm		cái		22000

		527		Cửa gió đơn 150x150mm		cái		40000

		528		Cửa gió đơn 200x200mm		cái		20000

		529		Cửa gió đơn 200x300mm		cái		60000

		530		Cửa gió đơn 200x400mm		cái		80000

		531		Cửa gió đơn 200x600mm		cái		120000

		532		Cửa gió kép 200x400mm		cái		100000

		533		Cửa gió kép 200x450mm		cái		120000

		534		Cửa gió kép 200x750mm		cái		200000

		535		Cửa gió kép 200x850mm		cái		250000

		536		Cửa gió kép 200x950mm		cái		250000

		537		Cửa lưới 1000x400mm		cái		43000

		538		Cửa lưới 1000x600mm		cái		62000

		539		Cửa lưới 1250x300mm		cái		160000

		540		Cửa lưới 1300x1200mm		cái		39000

		541		Cửa lưới 1500x200mm		cái		32000

		542		Cửa lưới 1500x500mm		cái		78000

		543		Cửa lưới 1600x1500mm		cái		245000

		544		Cửa lưới 2000x200mm		cái		41000

		545		Cửa lưới 250x200mm		cái		5500

		546		Cửa lưới 3000x250mm		cái		75000

		547		Cửa lưới 500x300mm		cái		17000

		548		Cửa lưới 500x400mm		cái		22000

		549		Cửa lưới 500x500mm		cái		26000

		550		Cửa lưới 600x600mm		cái		37000

		551		Cửa phân phối khí		cái		320000

		552		Cút bê tông d=400mm		cái		58000

		553		Cút bê tông d=500mm		cái		75000

		554		Cút bê tông d=600mm		cái		90000

		555		Cút bê tông d=700mm		cái		105000

		556		Cút bê tông d=800mm		cái		120000

		557		Cút bê tông d=900mm		cái		135000

		558		Cút bê tông d=1000mm		cái		225000

		559		Cút bê tông d=1200mm		cái		270000

		560		Cút bê tông d=1400mm		cái		310000

		561		Cút bê tông d=1500mm		cái		360000

		562		Cút bê tông d=1600mm		cái		382000

		563		Cút bê tông d=1800mm		cái		425000

		564		Cút bê tông d=2000mm		cái		455000

		565		Cút dẫn xăng dầu d<89mm		cái		50000

		566		Cút dẫn xăng dầu d=108x4mm		cái		80000

		567		Cút dẫn xăng dầu d=159x12mm		cái		280000

		568		Cút dẫn xăng dầu d=159x5mm		cái		300000

		569		Cút dẫn xăng dầu d=159x6mm		cái		420000

		570		Cút dẫn xăng dầu d=219x12mm		cái		500000

		571		Cút dẫn xăng dầu d=219x7mm		cái		550000

		572		Cút dẫn xăng dầu d=219x9mm		cái		800000

		573		Cút dẫn xăng dầu d=273x12mm		cái		600000

		574		Cút dẫn xăng dầu d=273x7mm		cái		1000000

		575		Cút gang d=50mm		cái		40000

		576		Cút gang d=75mm		cái		56000

		577		Cút gang d=100mm		cái		95000

		578		Cút gang d=150mm		cái		150000

		579		Cút gang d=200mm		cái		185000

		580		Cút gang d=250mm		cái		270000

		581		Cút gang d=300mm		cái		340000

		582		Cút gang d=350mm		cái		390000

		583		Cút gang d=400mm		cái		430000

		584		Cút gang d=500mm		cái		480000

		585		Cút gang d=600mm		cái		560000

		586		Cút gang d=700mm		cái		640000

		587		Cút gang d=800mm		cái		700000

		588		Cút gang d=900mm		cái		780000

		589		Cút gang d=1000mm		cái		900000

		590		Cút gang d=1100mm		cái		1000000

		591		Cút gang d=1200mm		cái		1100000

		592		Cút gang d=1400mm		cái		1250000

		593		Cút gang d=1500mm		cái		1350000

		594		Cút gang d=1600mm		cái		1450000

		595		Cút gang d=1800mm		cái		1560000

		596		Cút gang d=2000mm		cái		1800000

		597		Cút gang d=2200mm		cái		1900000

		598		Cút gang d=2400mm		cái		2100000

		599		Cút gang d=2500mm		cái		2300000

		600		Cút nhựa miệng bát d=100mm		cái		25000

		601		Cút nhựa miệng bát d=150mm		cái		60000

		602		Cút nhựa miệng bát d=200mm		cái		70000

		603		Cút nhựa miệng bát d=250mm		cái		85000

		604		Cút nhựa miệng bát d=300mm		cái		100000

		605		Cút nhựa hàn		cái		1000

		606		Cút nhựa hàn d=20mm		cái		1500

		607		Cút nhựa hàn d=25mm		cái		2000

		608		Cút nhựa hàn d=32mm		cái		3000

		609		Cút nhựa hàn d=40mm		cái		4000

		610		Cút nhựa hàn d=50mm		cái		5000

		611		Cút nhựa hàn d=60mm		cái		6000

		612		Cút nhựa hàn d=75mm		cái		8000

		613		Cút nhựa hàn d=80mm		cái		24000

		614		Cút nhựa hàn d=100mm		cái		38000

		615		Cút nhựa hàn d=125mm		cái		58000

		616		Cút nhựa hàn d=150mm		cái		65000

		617		Cút nhựa hàn d=200mm		cái		80000

		618		Cút nhựa hàn d=250mm		cái		90000

		619		Cút nhựa PVC miệng bát d=300mm		cái		100000

		620		Cút nhựa măng xông d=67mm		cái		6000

		621		Cút nhựa măng xông d=76mm		cái		8000

		622		Cút nhựa măng xông d=89mm		cái		24000

		623		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm		cái		26000

		624		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm		cái		34000

		625		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm		cái		47000

		626		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm		cái		105000

		627		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm		cái		201000

		628		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm		cái		235000

		629		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm		cái		270000

		630		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm		cái		339000

		631		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm		cái		405000

		632		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm		cái		475000

		633		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm		cái		525000

		634		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm		cái		675000

		635		Cút nhựa nhôm d=12mm		cái		2100

		636		Cút nhựa nhôm d=16mm		cái		2600

		637		Cút nhựa nhôm d=20mm		cái		3200

		638		Cút nhựa nhôm d=26mm		cái		3700

		639		Cút nhựa nhôm d=32mm		cái		5300

		640		Cút sành d=50mm		cái		13000

		641		Cút sành d=75mm		cái		10000

		642		Cút sành d=100mm		cái		8500

		643		Cút sành d=150mm		cái		7000

		644		Cút sành d=200mm		cái		5000

		645		Cút thép d=15mm		cái		3000

		646		Cút thép d=20mm		cái		3500

		647		Cút thép d=25mm		cái		4000

		648		Cút thép d=32mm		cái		9500

		649		Cút thép d=40mm		cái		15000

		650		Cút thép d=50mm		cái		22000

		651		Cút thép d=60mm		cái		23000

		652		Cút thép d=75mm		cái		27000

		653		Cút thép d=80mm		cái		35000

		654		Cút thép d=100mm		cái		49000

		655		Cút thép d=125mm		cái		84000

		656		Cút thép d=150mm		cái		200000

		657		Cút thép d=200mm		cái		360000

		658		Cút thép d=250mm		cái		420000

		659		Cút thép d=300mm		cái		480000

		660		Cút thép d=350mm		cái		600000

		661		Cút thép d=400mm		cái		720000

		662		Cút thép d=500mm		cái		840000

		663		Cút thép d=600mm		cái		960000

		664		Cút thép d=700mm		cái		1080000

		665		Cút thép d=800mm		cái		1200000

		666		Cút thép d=900mm		cái		1440000

		667		Cút thép d=1200mm		cái		1680000

		668		Cút thép d=1300mm		cái		1800000

		669		Cút thép d=1400mm		cái		1920000

		670		Cút thép d=1500mm		cái		2160000

		671		Cút thép d=1600mm		cái		2400000

		672		Cút thép d=1800mm		cái		2600000

		673		Cút thép d=2000mm		cái		2800000

		674		Cút thép d=2200mm		cái		3000000

		675		Cút thép d=2500mm		cái		3300000

		676		Cút thép không rỉ d=15mm		cái		3600

		677		Cút thép không rỉ d=20mm		cái		4200

		678		Cút thép không rỉ d=25mm		cái		4800

		679		Cút thép không rỉ d=32mm		cái		11400

		680		Cút thép không rỉ d=40mm		cái		18000

		681		Cút thép không rỉ d=50mm		cái		26400

		682		Cút thép không rỉ d=60mm		cái		27600

		683		Cút thép không rỉ d=75mm		cái		32400

		684		Cút thép không rỉ d=80mm		cái		42000

		685		Cút thép không rỉ d=100mm		cái		58800

		686		Cút thép không rỉ d=125mm		cái		100800

		687		Cút thép không rỉ d=150mm		cái		240000

		688		Cút thép không rỉ d=200mm		cái		432000

		689		Cút thép không rỉ d=250mm		cái		504000

		690		Cút thép không rỉ d=300mm		cái		576000

		691		Cút thép không rỉ d=350mm		cái		720000

		692		Cút thép không rỉ d=400mm		cái		864000

		693		Cút thép không rỉ d=500mm		cái		1008000

		694		Cút thép không rỉ d=600mm		cái		1152000

		695		Cút thép không rỉ d=700mm		cái		1296000

		696		Cút thép không rỉ d=800mm		cái		1440000

		697		Cút thép không rỉ d=900mm		cái		1728000

		698		Cút thép không rỉ d=1000mm		cái		1872000

		699		Cút thép không rỉ d=1200mm		cái		2016000

		700		Cút thép không rỉ d=1300mm		cái		2160000

		701		Cút thép không rỉ d=1400mm		cái		2304000

		702		Cút thép không rỉ d=1500mm		cái		2592000

		703		Cút tráng kẽm d=15mm		cái		2000

		704		Cút tráng kẽm d=20mm		cái		2500

		705		Cút tráng kẽm d=25mm		cái		3000

		706		Cút tráng kẽm d=32mm		cái		4200

		707		Cút tráng kẽm d=40mm		cái		5200

		708		Cút tráng kẽm d=50mm		cái		8200

		709		Cút tráng kẽm d=67mm		cái		11500

		710		Cút tráng kẽm d=76mm		cái		15500

		711		Cút tráng kẽm d=89mm		cái		16500

		712		Cút tráng kẽm d=100mm		cái		22000

		713		Cút đồng d=6,4mm		cái		1200

		714		Cút đồng d=34,9mm		cái		4000

		715		Cút đồng d=38,1mm		cái		4200

		716		Cút đồng d=41,3mm		cái		5000

		717		Cút đồng d=53,9mm		cái		6000

		718		Cút đồng d=66,7mm		cái		8000

		719		Cút đồng d=9,5mm		cái		1400

		720		Cút đồng d=12,7mm		cái		1500

		721		Cút đồng d=15,9mm		cái		2000

		722		Cút đồng d=19,1mm		cái		2200

		723		Cút đồng d=22,2mm		cái		2500

		724		Cút đồng d=25,4mm		cái		2600

		725		Cút đồng d=28,6mm		cái		3000

		726		Cút đồng d=31,8mm		cái		3500

		727		Dây đồng d=8mm		kg		36000

		728		Dây đay		kg		10000

		729		Dây điện		m		1240

		730		Dây dẫn điện 1x0,3mm2		m		851

		731		Dây dẫn điện 1x0,5mm2		m		890

		732		Dây dẫn điện 1x0,7mm2		m		950

		733		Dây dẫn điện 1x0,75mm2		m		1000

		734		Dây dẫn điện 1x0,8mm2		m		1100

		735		Dây dẫn điện 1x1,0mm2		m		1200

		736		Dây dẫn điện 1x1,5mm2		m		1300

		737		Dây dẫn điện 1x2,0mm2		m		1600

		738		Dây dẫn điện 1x2,5mm2		m		1900

		739		Dây dẫn điện 1x3mm2		m		2100

		740		Dây dẫn điện 1x4mm2		m		2600

		741		Dây dẫn điện 1x6mm2		m		4100

		742		Dây dẫn điện 1x10mm2		m		6500

		743		Dây dẫn điện 1x16mm2		m		11000

		744		Dây dẫn điện 1x25mm2		m		15000

		745		Dây dẫn điện 2x0,5mm2		m		1061

		746		Dây dẫn điện 2x0,75mm2		m		1586

		747		Dây dẫn điện 2x1mm2		m		2121

		748		Dây dẫn điện 2x1,5mm2		m		2762

		749		Dây dẫn điện 2x2,5mm2		m		3885

		750		Dây dẫn điện 2x4mm2		m		5670

		751		Dây dẫn điện 2x6mm2		m		9200

		752		Dây dẫn điện 2x8mm2		m		12075

		753		Dây dẫn điện 2x10mm2		m		15803

		754		Dây dẫn điện 2x16mm2		m		21840

		755		Dây dẫn điện 2x25mm2		m		33600

		756		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,5mm2		m		1271

		757		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,75mm2		m		1911

		758		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1mm2		m		2573

		759		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1,75mm2		m		4473

		760		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2mm2		m		4578

		761		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,5mm2		m		5324

		762		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,75mm2		m		5859

		763		Dây dẫn điện 3 ruột 3x3mm2		m		6384

		764		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,5mm2		m		1575

		765		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,75mm2		m		2363

		766		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1mm2		m		3098

		767		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,5mm2		m		4641

		768		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,75mm2		m		5408

		769		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2mm2		m		5460

		770		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2,5mm2		m		6248

		771		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3mm2		m		7500

		772		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3,5mm2		m		8000

		773		Dây thép d = 3		kg		8545

		774		Dây thép d=10mm		kg		36500

		775		Dây thép d=12mm		kg		37500

		776		Dây thép d=1mm		kg		8545

		777		Dây thép d3mm		kg		8545

		778		ống đồng d=6,4mm		m		3150

		779		ống đồng d=9,5mm		m		4578

		780		ống đồng d=12,7mm		m		5875

		781		ống đồng d=15,9mm		m		7287

		782		ống đồng d=19,1mm		m		9156

		783		ống đồng d=22,2mm		m		10110

		784		ống đồng d=25,4mm		m		11521

		785		ống đồng d=28,6mm		m		12971

		786		ống đồng d=31,8mm		m		13887

		787		ống đồng d=34,9mm		m		15260

		788		ống đồng d=38,1mm		m		17702

		789		ống đồng d=41,3mm		m		19075

		790		ống đồng d=54mm		m		24798

		791		ống đồng d=66,7mm		m		30520

		792		ống bê tông d=100mm		m		61600

		793		ống bê tông d=150mm		m		91300

		794		ống bê tông d=200mm		m		122000

		795		ống bê tông d=250mm		m		132000

		796		ống bê tông d=300mm		m		159500

		797		ống bê tông d=350mm		m		186000

		798		ống bê tông d=400mm		m		212000

		799		ống bê tông d=500mm		m		266000

		800		ống bê tông d=600mm		m		291500

		801		ống bê tông d=700mm		m		399000

		802		ống bê tông d=800mm		m		456500

		803		ống bê tông d=900mm		m		594000

		804		ống bê tông d=1000mm		m		649000

		805		ống bê tông d=1100mm		m		850000

		806		ống bê tông d=1200mm		m		1116000

		807		ống bê tông d=1400mm		m		1276000

		808		ống bê tông d=1600mm		m		1754500

		809		ống bê tông ly tâm H10 d=300mm		m		175000

		810		ống bê tông ly tâm H10 d=400mm		m		227700

		811		ống bê tông ly tâm H10 d=500mm		m		263000

		812		ống bê tông ly tâm H10 d=600mm		m		326700

		813		ống bê tông ly tâm H10 d=700mm		m		416900

		814		ống bê tông ly tâm H10 d=800mm		m		508200

		815		ống bê tông ly tâm H10 d=900mm		m		649000

		816		ống bê tông ly tâm H10 d=1000mm		m		705000

		817		ống bê tông ly tâm H10 d=1100mm		m		1013000

		818		ống bê tông ly tâm H10 d=1200mm		m		1320000

		819		ống bê tông ly tâm H10 d=1400mm		m		1497000

		820		ống bê tông ly tâm H10 d=1600mm		m		2105000

		821		ống bê tông ly tâm H10 d=1800mm		m		2369400

		822		ống bê tông ly tâm H10 d=2000mm		m		2722500

		823		ống cách nhiệt xốp		m		9500

		824		ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60		m		18000

		825		ống chống thép d=377mm		m		43000

		826		ống chống thép d=426mm		m		43000

		827		ống chống thép d=477mm		m		43000

		828		ống chống thép d=529mm		m		43000

		829		ống chống thép d=630mm		m		43000

		830		ống chống thép d=720mm		m		43000

		831		ống gang mặt bích d=50mm		m		91350

		832		ống gang mặt bích d=75mm		m		111300

		833		ống gang mặt bích d=100mm		m		121800

		834		ống gang mặt bích d=150mm		m		220500

		835		ống gang mặt bích d=200mm		m		294000

		836		ống gang mặt bích d=250mm		m		378000

		837		ống gang mặt bích d=300mm		m		468300

		838		ống gang mặt bích d=350mm		m		578550

		839		ống gang mặt bích d=400mm		m		693000

		840		ống gang mặt bích d=500mm		m		987000

		841		ống gang mặt bích d=600mm		m		1054200

		842		ống gang mặt bích d=700mm		m		1550850

		843		ống gang mặt bích d=800mm		m		1772400

		844		ống gang mặt bích d=900mm		m		1992900

		845		ống gang mặt bích d=1000mm		m		2214450

		846		ống gang mặt bích d=1100mm		m		2436000

		847		ống gang mặt bích d=1200mm		m		2657550

		848		ống gang mặt bích d=1400mm		m		3100650

		849		ống gang mặt bích d=1500mm		m		3322200

		850		ống gang mặt bích d=1600mm		m		3543750

		851		ống gang mặt bích d=1800mm		m		3986850

		852		ống gang mặt bích d=2000mm		m		4429950

		853		ống gang mặt bích d=2200mm		m		4873050

		854		ống gang mặt bích d=2400mm		m		5316150

		855		ống gang mặt bích d=2500mm		m		5537700

		856		ống gang miệng bát d=50mm		m		91350

		857		ống gang miệng bát d=75mm		m		111300

		858		ống gang miệng bát d=100mm		m		121800

		859		ống gang miệng bát d=150mm		m		220500

		860		ống gang miệng bát d=200mm		m		294000

		861		ống gang miệng bát d=250mm		m		378000

		862		ống gang miệng bát d=300mm		m		468300

		863		ống gang miệng bát d=350mm		m		578550

		864		ống gang miệng bát d=400mm		m		693000

		865		ống gang miệng bát d=500mm		m		987000

		866		ống gang miệng bát d=600mm		m		1054200

		867		ống gang miệng bát d=700mm		m		1550850

		868		ống gang miệng bát d=800mm		m		1772400

		869		ống gang miệng bát d=900mm		m		1992900

		870		ống gang miệng bát d=1000mm		m		2214450

		871		ống gang miệng bát d=1100mm		m		2436000

		872		ống gang miệng bát d=1200mm		m		2657550

		873		ống gang miệng bát d=1400mm		m		3100650

		874		ống gang miệng bát d=1500mm		m		3322200

		875		ống gang miệng bát d=1600mm		m		3543750

		876		ống gang miệng bát d=1800mm		m		3986850

		877		ống gang miệng bát d=2000mm		m		4429950

		878		ống gang miệng bát d=2200mm		m		4873050

		879		ống gang miệng bát d=2400mm		m		5316150

		880		ống gang miệng bát d=2500mm		m		5537700

		881		ống gió: D50		m		10600

		882		ống kim loại <=26mm		m		11000

		883		ống kim loại <=35mm		m		15000

		884		ống kim loại <=40mm		m		21000

		885		ống kim loại <=50mm		m		25000

		886		ống kim loại <=66mm		m		32000

		887		ống kim loại <=80mm		m		41000

		888		ống kiểm tra d=100mm		bộ		8500

		889		ống kiểm tra d=50mm		bộ		5000

		890		ống lồng d 219x7		m		402600

		891		ống lồng d 273x8		m		575300

		892		ống lồng d 325x8		m		687500

		893		ống lồng d 426x10		m		1133000

		894		ống múc loại: 409 kg/cái		cái		1227000

		895		ống múc loại: 522 kg/cái		cái		1566000

		896		ống múc loại: 635 kg/cái		cái		1905000

		897		ống múc loại: 692 kg/cái		cái		2076000

		898		ống múc loại: 735 kg/cái		cái		2205000

		899		ống múc loại: 793 kg/cái		cái		2379000

		900		ống múc loại: 824 kg/cái		cái		2472000

		901		ống mềm		m		2000

		902		ống nâng nước: D200		m		100000

		903		ống nối gai 100mm		cái		12000

		904		ống nối gai 150mm		cái		22000

		905		ống nối gai 200mm		cái		32000

		906		ống nối gai 250mm		cái		42000

		907		ống nối gai 300mm		cái		50000

		908		ống nối gai 350mm		cái		60000

		909		ống nối gai 400mm		cái		70000

		910		ống nối gai 500mm		cái		80000

		911		ống nối gai 600mm		cái		90000

		912		ống nối gai 700mm		cái		120000

		913		ống nối gai 800mm		cái		135000

		914		ống nối gai 1000mm		cái		200000

		915		ống nhựa đường kính <=15mm		m		1000

		916		ống nhựa đường kính <=27mm		m		1500

		917		ống nhựa đường kính <=34mm		m		2000

		918		ống nhựa đường kính <=48mm		m		3000

		919		ống nhựa đường kính <=76mm		m		5000

		920		ống nhựa đường kính <=90mm		m		6000

		921		ống nhựa miệng bát d=20mm, L=6m		m		3200

		922		ống nhựa miệng bát d=25mm, L=6m		m		4300

		923		ống nhựa miệng bát d=32mm, L=6m		m		6300

		924		ống nhựa miệng bát d=40mm, L=6m		m		8100

		925		ống nhựa miệng bát d=50mm, L=6m		m		10600

		926		ống nhựa miệng bát d=60mm, L=6m		m		15300

		927		ống nhựa miệng bát d=89mm, L=6m		m		25728

		928		ống nhựa miệng bát d=100mm, L=6m		m		35400

		929		ống nhựa miệng bát d=125mm, L=6m		m		44250

		930		ống nhựa miệng bát d=150mm, L=6m		m		53100

		931		ống nhựa miệng bát d=200mm, L=6m		m		102900

		932		ống nhựa miệng bát d=250mm, L=6m		m		128600

		933		ống nhựa miệng bát d=300mm, L=6m		m		147813

		934		ống nhựa PVC d=75mm, L=6m		m		19360

		935		ống nhựa PVC d=80mm, L=6m		m		20650

		936		ống nhựa d=15mm, L=8m		m		2600

		937		ống nhựa d=20mm, L=8m		m		3200

		938		ống nhựa d=25mm, L=8m		m		4300

		939		ống nhựa d=32mm, L=8m		m		6300

		940		ống nhựa d=40mm, L=8m		m		8100

		941		ống nhựa d=50mm, L=8m		m		10600

		942		ống nhựa d=60mm, L=8m		m		15300

		943		ống nhựa d=75mm, L=8m		m		19360

		944		ống nhựa d=80mm, L=8m		m		20650

		945		ống nhựa d=100mm, L=8m		m		35400

		946		ống nhựa d=125mm, L=8m		m		44250

		947		ống nhựa d=150mm, L=8m		m		53100

		948		ống nhựa d=200mm, L=8m		m		102900

		949		ống nhựa d=250mm, L=8m		m		128600

		950		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L=5m		m		33000

		951		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L=5m		m		53000

		952		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L=5m		m		90000

		953		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L=5m		m		138000

		954		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L=5m		m		206000

		955		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L=5m		m		230000

		956		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L=5m		m		250000

		957		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L=5m		m		312500

		958		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L=5m		m		375000

		959		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L=5m		m		437500

		960		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L=5m		m		500000

		961		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L=5m		m		625000

		962		ống nhựa dài 150mm		cái		53100

		963		ống nhựa dài 250mm		cái		128600

		964		ống nhựa dài 350mm		cái		188000

		965		ống nhựa nhôm d=12mm, L=100m		m		8800

		966		ống nhựa nhôm d=16mm, L=100m		m		11700

		967		ống nhựa nhôm d=20mm, L=50m		m		14700

		968		ống nhựa nhôm d=26mm, L=6m		m		23800

		969		ống nhựa nhôm d=32mm, L=6m		m		32600

		970		ống sành d=50mm, L=0,5m		m		5000

		971		ống sành d=75mm, L=0,5m		m		7000

		972		ống sành d=100mm, L=0,5m		m		8500

		973		ống sành d=150mm, L=0,5m		m		10000

		974		ống sành d=200mm, L=0,5m		m		12000

		975		ống sắt tráng kẽm		m		95000

		976		ống sứ dài 150mm		cái		2000

		977		ống sứ dài 250mm		cái		4000

		978		ống sứ dài 350mm		cái		5000

		979		ống sứ hạ thế các loại		cái		1000

		980		ống sứ tai mèo		cái		1500

		981		ống kết cấu giếng D89mm		m		79729

		982		ống kết cấu giếng D108mm		m		89938

		983		ống kết cấu giếng D127mm		m		135960

		984		ống kết cấu giếng D146mm		m		169950

		985		ống kết cấu giếng D168mm		m		254925

		986		ống kết cấu giếng D194mm		m		339900

		987		ống kết cấu giếng D219mm		m		342700

		988		ống kết cấu giếng D273mm		m		174530

		989		ống kết cấu giếng D325mm		m		699061

		990		ống kết cấu giếng D350mm		m		747780

		991		ống kết cấu giếng D377mm		m		747780

		992		ống kết cấu giếng D426mm		m		974380

		993		ống kết cấu giếng D450mm		m		1229305

		994		ống kết cấu giếng D477mm		m		1245300

		995		ống kết cấu giếng D529mm		m		1972500

		996		ống kết cấu giếng D630mm		m		2333980

		997		ống kết cấu giếng D720mm		m		2719200

		998		ống kết cấu giếng D820mm		m		3107937

		999		ống thép đen d=15mm, L=8m		m		7540

		1000		ống thép đen d=20mm, L=8m		m		10054

		1001		ống thép đen d=25mm, L=8m		m		14124

		1002		ống thép đen d=32mm, L=8m		m		19657

		1003		ống thép đen d=40mm, L=8m		m		25080

		1004		ống thép đen d=50mm, L=8m		m		28765

		1005		ống thép đen d=60mm, L=8m		m		40623

		1006		ống thép đen d=75mm, L=8m		m		51766

		1007		ống thép đen d=80mm, L=8m		m		67496

		1008		ống thép đen d=100mm, L=8m		m		87318

		1009		ống thép đen d=125mm, L=8m		m		132000

		1010		ống thép đen d=150mm, L=8m		m		165000

		1011		ống thép đen d=200mm, L=8m		m		330000

		1012		ống thép đen d=250mm, L=8m		m		451000

		1013		ống thép đen d=300mm, L=8m		m		631400

		1014		ống thép đen d=350mm, L=8m		m		726000

		1015		ống thép đen d=400mm, L=8m		m		946000

		1016		ống thép đen d=500mm, L=8m		m		1441000

		1017		ống thép đen d=600mm, L=8m		m		2266000

		1018		ống thép đen d=700mm, L=8m		m		2640000

		1019		ống thép đen d=800mm, L=8m		m		3017414

		1020		ống thép đen d=900mm, L=8m		m		3394591

		1021		ống thép đen d=1000mm, L=8m		m		3771768

		1022		ống thép đen d=1200mm, L=8m		m		4526122

		1023		ống thép đen d=1300mm, L=8m		m		4903298

		1024		ống thép đen d=1400mm, L=8m		m		5280475

		1025		ống thép đen d=1500mm, L=8m		m		5657652

		1026		ống thép đen d=1600mm, L=8m		m		6034829

		1027		ống thép đen d=1800mm, L=8m		m		6789182

		1028		ống thép đen d=2000mm, L=8m		m		7543536

		1029		ống thép đen d=2200mm, L=8m		m		8297890

		1030		ống thép đen d=2500mm, L=8m		m		9429420

		1031		ống thép dẫn xăng dầu d<57mm		m		44000

		1032		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 3,5mm		m		99000

		1033		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 4mm		m		113300

		1034		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 8mm		m		216700

		1035		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 12mm		m		478500

		1036		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 5mm		m		209000

		1037		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 6,3mm		m		248600

		1038		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 8mm		m		327800

		1039		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 12mm		m		674300

		1040		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 7mm		m		402600

		1041		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 9mm		m		512600

		1042		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 12mm		m		849200

		1043		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 7mm		m		504900

		1044		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 8mm		m		575300

		1045		ống thép dẫn xăng dầu d=325mm dầy 8mm		m		687500

		1046		ống thép dẫn xăng dầu d=426mm dầy 10mm		m		1133000

		1047		ống thép dẫn xăng dầu d=67-89mm		m		52910

		1048		ống thép không rỉ d=15mm		m		25000

		1049		ống thép không rỉ d=20mm		m		30000

		1050		ống thép không rỉ d=25mm		m		35000

		1051		ống thép không rỉ d=32mm		m		43000

		1052		ống thép không rỉ d=40mm		m		62000

		1053		ống thép không rỉ d=50mm		m		70000

		1054		ống thép không rỉ d=60mm		m		80000

		1055		ống thép không rỉ d=75mm		m		94000

		1056		ống thép không rỉ d=80mm		m		87000

		1057		ống thép không rỉ d=100mm		m		144900

		1058		ống thép không rỉ d=125mm		m		183690

		1059		ống thép không rỉ d=150mm		m		220428

		1060		ống thép không rỉ d=200mm		m		440856

		1061		ống thép không rỉ d=250mm		m		1230000

		1062		ống thép không rỉ d=300mm		m		1710000

		1063		ống thép không rỉ d=350mm		m		1980000

		1064		ống thép không rỉ d=400mm		m		2550000

		1065		ống thép không rỉ d=500mm		m		3930000

		1066		ống thép không rỉ d=600mm		m		6171984

		1067		ống thép không rỉ d=700mm		m		7200648

		1068		ống thép không rỉ d=800mm		m		8229312

		1069		ống thép không rỉ d=900mm		m		9257976

		1070		ống thép không rỉ d=1000mm		m		10286640

		1071		ống thép không rỉ d=1200mm		m		12343968

		1072		ống thép không rỉ d=1300mm		m		13372632

		1073		ống thép không rỉ d=1400mm		m		14401296

		1074		ống thép không rỉ d=1500mm		m		15429960

		1075		ống thép tráng kẽm d<=25mm		m		17334

		1076		ống thép tráng kẽm d=32mm		m		24125

		1077		ống thép tráng kẽm d=40mm		m		30780

		1078		ống thép tráng kẽm d=50mm		m		35303

		1079		ống thép tráng kẽm d=67mm		m		49856

		1080		ống thép tráng kẽm d=76mm		m		63531

		1081		ống thép tráng kẽm d=89mm		m		82836

		1082		ống thép tráng kẽm d=100mm		m		96674

		1083		ống thép tráng kẽm d=110mm		m		107163

		1084		ống thép tráng kẽm d=150mm		m		146100

		1085		ống thép tráng kẽm d=200mm		m		194800

		1086		ống thép tráng kẽm d=250mm		m		243500

		1087		ống xi măng d=100mm, L=0,5m		m		10000

		1088		ống xi măng d=150mm, L=0,5m		m		15000

		1089		ống xi măng d=200mm, L=0,5m		m		20000

		1090		Gương soi		cái		95000

		1091		Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		450

		1092		Gạch thẻ 5x8x18		viên		282

		1093		Gỗ bao nhóm IV laty 3*1		m3		5181818

		1094		Gỗ hộp kê máy nhóm II		m3		6545455

		1095		Gỗ ván khuôn		m3		3090909

		1096		Gỗ ván nhóm IV		m3		5000000

		1097		Giá đỡ máy		cái		45000

		1098		Giá treo		cái		45000

		1099		Giấy dầu		m2		4830

		1100		Gioăng cao su d=50mm		cái		5500

		1101		Gioăng cao su d=75mm		cái		7500

		1102		Gioăng cao su d=100mm		cái		10000

		1103		Gioăng cao su d=150mm		cái		16000

		1104		Gioăng cao su d=200mm		cái		24500

		1105		Gioăng cao su d=250mm		cái		36500

		1106		Gioăng cao su d=300mm		cái		48500

		1107		Gioăng cao su d=350mm		cái		75000

		1108		Gioăng cao su d=400mm		cái		115000

		1109		Gioăng cao su d=500mm		cái		135000

		1110		Gioăng cao su d=600mm		cái		160000

		1111		Gioăng cao su d=700mm		cái		185000

		1112		Gioăng cao su d=800mm		cái		215000

		1113		Gioăng cao su d=900mm		cái		238000

		1114		Gioăng cao su d=1000mm		cái		265000

		1115		Gioăng cao su d=1100mm		cái		290000

		1116		Gioăng cao su d=1200mm		cái		325000

		1117		Gioăng cao su d=1400mm		cái		370000

		1118		Gioăng cao su d=1500mm		cái		395000

		1119		Gioăng cao su d=1600mm		cái		425000

		1120		Gioăng cao su d=1800mm		cái		475000

		1121		Gioăng cao su d=2000mm		cái		525000

		1122		Gioăng cao su d=2200mm		cái		585000

		1123		Gioăng cao su d=2400mm		cái		635000

		1124		Gioăng cao su d=2500mm		cái		665000

		1125		Họng cứu hoả d=100mm		cái		165000

		1126		Họng cứu hoả d=80mm		cái		155000

		1127		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 0,6m		hộp		30000

		1128		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 0,6m		hộp		45000

		1129		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 0,6m		hộp		55000

		1130		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,2m		hộp		45000

		1131		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,2m		hộp		65000

		1132		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,2m		hộp		95000

		1133		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,2m		hộp		120000

		1134		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,5m		hộp		50000

		1135		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,5m		hộp		72000

		1136		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,5m		hộp		95000

		1137		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,5m		hộp		130000

		1138		Hộp đựng		cái		10000

		1139		Hộp nhựa KT 40x50		hộp		1000

		1140		Hộp nhựa KT 40x60		hộp		1000

		1141		Hộp nhựa KT 50x80		hộp		1500

		1142		Hộp nhựa KT 60x60		hộp		1200

		1143		Hộp nhựa KT 60x80		hộp		1800

		1144		Hộp nhựa KT 100x100		hộp		2000

		1145		Hộp nhựa KT 150x150		hộp		2500

		1146		Hộp nhựa KT 150x200		hộp		2800

		1147		Hộp nhựa KT 200x200		hộp		4000

		1148		Hộp nhựa KT 250x200		hộp		4500

		1149		Hộp nhựa KT 300x300		hộp		5000

		1150		Hộp nhựa KT 300x400		hộp		5500

		1151		Hộp nhựa KT 400x400		hộp		7000

		1152		Hộp số		cái		22000

		1153		Keo dán sắt		kg		55000

		1154		Khung gỗ		cái		32000

		1155		Kim thu sét  0,5m		cái		18000

		1156		Kim thu sét dài 1,5m		cái		35000

		1157		Kim thu sét dài 1m		cái		42000

		1158		Kim thu sét dài 2m		cái		62000

		1159		Kệ kính		cái		85000

		1160		Lưỡi cưa		cái		4500

		1161		Lưới thép 16x16		m2		30000

		1162		Lưới thép d=10x10		m2		25000

		1163		Linh kiện báo cháy		cái		160000

		1164		Linh kiện chống điện giật		cái		130000

		1165		ổ cắm đơn		cái		21000

		1166		ổ cắm đôi		cái		35000

		1167		ổ cắm ba		cái		39000

		1168		ổ cắm bốn		cái		43000

		1169		Bộ sứ 2 sứ		bộ		27000

		1170		Bộ sứ 3 sứ		bộ		35000

		1171		Bộ sứ 4 sứ		bộ		47000

		1172		Măng xông nhựa d=15		cái		1000

		1173		Măng xông nhựa d=20		cái		1200

		1174		Măng xông nhựa d=25		cái		1500

		1175		Măng xông nhựa d=32		cái		1600

		1176		Măng xông nhựa d=40		cái		1900

		1177		Măng xông nhựa d=50		cái		2500

		1178		Măng xông nhựa d=67		cái		2600

		1179		Măng xông nhựa d=76		cái		4800

		1180		Măng xông nhựa d=89		cái		6000

		1181		Măng xông nhựa d=100		cái		13000

		1182		Măng xông nhựa d=110		cái		15000

		1183		Măng xông nhựa d=150		cái		25000

		1184		Măng xông nhựa d=200		cái		50000

		1185		Măng xông nhựa d=250		cái		62500

		1186		Măng sông nhựa nhôm d=12mm		cái		1500

		1187		Măng sông nhựa nhôm d=16mm		cái		2000

		1188		Măng sông nhựa nhôm d=20mm		cái		2500

		1189		Măng sông nhựa nhôm d=26mm		cái		3000

		1190		Măng sông nhựa nhôm d=32mm		cái		3500

		1191		Măng sông thép tráng kẽm d=15mm		cái		2000

		1192		Măng sông thép tráng kẽm d=20mm		cái		2500

		1193		Măng sông thép tráng kẽm d=25mm		cái		3000

		1194		Măng sông thép tráng kẽm d=32mm		cái		3500

		1195		Măng sông thép tráng kẽm d=40mm		cái		4000

		1196		Măng sông thép tráng kẽm d=50mm		cái		5000

		1197		Măng sông thép tráng kẽm d=67mm		cái		7000

		1198		Măng sông thép tráng kẽm d=76mm		cái		8000

		1199		Măng sông thép tráng kẽm d=89mm		cái		9000

		1200		Măng sông thép tráng kẽm d=100mm		cái		10000

		1201		Măng sông thép tráng kẽm d=110mm		cái		12000

		1202		Măng sông thép tráng kẽm d=150mm		cái		16000

		1203		Măng sông thép tráng kẽm d=200mm		cái		20000

		1204		Măng sông thép tráng kẽm d=250mm		cái		30000

		1205		Màng keo dán ống		m2		5000

		1206		Máy biến dòng loại 50/5A		cái		500000

		1207		Máy biến dòng loại 100/5A		cái		600000

		1208		Máy biến dòng loại 200/5A		cái		700000

		1209		Matit		kg		20000

		1210		Mối nối mềm d<=50mm		cái		26000

		1211		Mối nối mềm d=75mm		cái		39000

		1212		Mối nối mềm d=100mm		cái		55000

		1213		Mối nối mềm d=150mm		cái		80000

		1214		Mối nối mềm d=200mm		cái		115000

		1215		Mối nối mềm d=250mm		cái		135000

		1216		Mối nối mềm d=300mm		cái		155000

		1217		Mối nối mềm d=350mm		cái		175000

		1218		Mối nối mềm d=400mm		cái		215000

		1219		Mối nối mềm d=500mm		cái		260000

		1220		Mối nối mềm d=600mm		cái		315000

		1221		Mối nối mềm d=700mm		cái		365000

		1222		Mối nối mềm d=800mm		cái		415000

		1223		Mối nối mềm d=900mm		cái		465000

		1224		Mối nối mềm d=1100mm		cái		575000

		1225		Mối nối mềm d=1200mm		cái		630000

		1226		Mối nối mềm d=1250mm		cái		655000

		1227		Mối nối mềm d=1300mm		cái		655000

		1228		Mối nối mềm d=1350mm		cái		705000

		1229		Mối nối mềm d=1400mm		cái		725000

		1230		Mối nối mềm d=1500mm		cái		787000

		1231		Mối nối mềm d=1600mm		cái		835000

		1232		Mối nối mềm d=1700mm		cái		855000

		1233		Mối nối mềm d=1800mm		cái		915000

		1234		Mối nối mềm d=1900mm		cái		965000

		1235		Mối nối mềm d=2000mm		cái		1050000

		1236		Mỡ bôi trơn		kg		15000

		1237		Nắp cống hộp 400x1000mm		cái		55000

		1238		Nắp cống hộp 400x600mm		cái		55000

		1239		Nắp cống hộp 400x800mm		cái		55000

		1240		Nắp cống hộp 600x600mm		cái		55000

		1241		Nắp cống hộp 600x800mm		cái		55000

		1242		Nắp cống hộp 800x1000mm		cái		55000

		1243		Nắp cống hộp 800x1400mm		cái		55000

		1244		Nắp cống hộp 800x800mm		cái		55000

		1245		Nắp cống hộp 1200x1400mm		cái		55000

		1246		Nắp cống hộp 1200x1600mm		cái		55000

		1247		Nắp cống hộp 1200x1800mm		cái		55000

		1248		Nắp cống hộp 1200x2000mm		cái		55000

		1249		Nắp cống hộp 1400x1500mm		cái		55000

		1250		Nắp cống hộp 1400x1800mm		cái		55000

		1251		Nắp cống hộp 1400x2000mm		cái		55000

		1252		Nắp cống hộp 1400x2200mm		cái		55000

		1253		Nắp cống hộp 2200x1500mm		cái		55000

		1254		Nắp cống hộp 2200x1800mm		cái		55000

		1255		Nắp cống hộp 2500x1500mm		cái		55000

		1256		Nắp cống hộp 2500x2000mm		cái		55000

		1257		Nắp cống hộp 2500x2500mm		cái		55000

		1258		Nắp cống hộp 3000x3000mm		cái		55000

		1259		Nhôm lá b=0,8		m2		22000

		1260		Nhựa dán		kg		50000

		1261		Nước		lít		5

		1262		Nước sạch		m3		5000

		1263		Nước thi công		m3		5

		1264		Nút bịt nhựa d=15mm		cái		850

		1265		Nút bịt nhựa d=20mm		cái		1100

		1266		Nút bịt nhựa d=25mm		cái		1600

		1267		Nút bịt nhựa d=32mm		cái		2200

		1268		Nút bịt nhựa d=40mm		cái		2500

		1269		Nút bịt nhựa d=50mm		cái		2800

		1270		Nút bịt nhựa d=67mm		cái		2900

		1271		Nút bịt nhựa d=76mm		cái		3200

		1272		Nút bịt nhựa d=89mm		cái		3600

		1273		Nút bịt nhựa d=100mm		cái		4200

		1274		Nút bịt nhựa d=110mm		cái		4300

		1275		Nút bịt nhựa d=150mm		cái		4600

		1276		Nút bịt nhựa d=200mm		cái		5200

		1277		Nút bịt nhựa d=250mm		cái		6300

		1278		Nút bịt thép tráng kẽm d=15mm		cái		1600

		1279		Nút bịt thép tráng kẽm d=20mm		cái		2200

		1280		Nút bịt thép tráng kẽm d=25mm		cái		2600

		1281		Nút bịt thép tráng kẽm d=32mm		cái		3200

		1282		Nút bịt thép tráng kẽm d=40mm		cái		4200

		1283		Nút bịt thép tráng kẽm d=50mm		cái		4700

		1284		Nút bịt thép tráng kẽm d=67mm		cái		5250

		1285		Nút bịt thép tráng kẽm d=76mm		cái		6300

		1286		Nút bịt thép tráng kẽm d=89mm		cái		7350

		1287		Nút bịt thép tráng kẽm d=100mm		cái		8400

		1288		Nút bịt thép tráng kẽm d=110mm		cái		8900

		1289		Nút bịt thép tráng kẽm d=150mm		cái		9900

		1290		Nút bịt thép tráng kẽm d=200mm		cái		11500

		1291		Nút bịt thép tráng kẽm d=250mm		cái		12500

		1292		Phễu thu d=100mm		cái		25000

		1293		Phễu thu d=50mm		cái		15000

		1294		Puli sứ kẹp		cái		1500

		1295		Puli sứ loại >=35x35		cái		2000

		1296		Puli sứ loại 30x30		cái		1500

		1297		Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm		cái		80000

		1298		Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm		cái		190500

		1299		Quạt ly tâm - công suất 0,2 - <=2,5 kW		cái		100000

		1300		Quạt ly tâm - công suất 2,6 - <=5,0 kW		cái		350000

		1301		Quạt ly tâm - công suất 5,1 - <=10 kW		cái		350000

		1302		Quạt ly tâm - công suất 10 - <=22 kW		cái		900000

		1303		Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm		cái		80000

		1304		Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm		cái		190500

		1305		Quạt thông gió - công suất 0,2- <=1,5 kW		cái		100000

		1306		Quạt thông gió - công suất 1,6- <=3,0 kW		cái		300000

		1307		Quạt thông gió - công suất 3,1- <=4,5 kW		cái		650000

		1308		Quạt thông gió - công suất 4,6- <=7,5 kW		cái		800000

		1309		Quạt trần		cái		272727

		1310		Quạt treo tường		cái		120000

		1311		Que hàn		kg		11818

		1312		Que hàn đồng		kg		55000

		1313		Que hàn không rỉ		kg		15000

		1314		Rơ le các loại		cái		160000

		1315		Sơn bóng		kg		32273

		1316		Sơn chống rỉ		kg		22727

		1317		Sơn màu		kg		32273

		1318		Sắt dẹt 25x4		kg		7829

		1319		Sỏi chèn		m3		100000

		1320		Sét bột Bentonít		kg		1200

		1321		Sét chèn		m3		65000

		1322		Tôn đen		kg		7800

		1323		Tôn b=3		kg		9500

		1324		Tôn tráng kẽm		m2		70000

		1325		Thép		kg		7300

		1326		Thép góc		m		22265

		1327		Thép góc L		kg		7248

		1328		Thép nhíp		kg		13500

		1329		Thùng đo lưu lượng		cái		200000

		1330		Thùng đun nước nóng kiểu liên tục		bộ		1290000

		1331		Thùng đun nước nóng thường		bộ		1300000

		1332		Thiếc hàn		kg		12000

		1333		Thuốc hàn		kg		10000

		1334		Thuốc tạo khói		kg		10000

		1335		Thuyền tắm có hương sen		bộ		1800000

		1336		Thuyền tắm không có hương sen		bộ		1500000

		1337		Trụ cứu hoả d=100mm		cái		8472000

		1338		Trụ cứu hoả d=150mm		cái		9036800

		1339		Vành đai BT đúc sẵn d=100mm		bộ		9700

		1340		Vành đai BT đúc sẵn d=150mm		bộ		14000

		1341		Vành đai BT đúc sẵn d=200mm		bộ		18000

		1342		Vành đai BT đúc sẵn d=250mm		bộ		27500

		1343		Vành đai BT đúc sẵn d=300mm		bộ		44000

		1344		Vành đai BT đúc sẵn d=350mm		bộ		50000

		1345		Vành đai BT đúc sẵn d=400mm		bộ		57000

		1346		Vành đai BT đúc sẵn d=500mm		bộ		80000

		1347		Vành đai BT đúc sẵn d=600mm		bộ		95000

		1348		Vành đai BT đúc sẵn d=700mm		bộ		100000

		1349		Vành đai BT đúc sẵn d=800mm		bộ		108000

		1350		Vành đai BT đúc sẵn d=900mm		bộ		143000

		1351		Vành đai BT đúc sẵn d=1000mm		bộ		150000

		1352		Vành đai BT đúc sẵn d=1100mm		bộ		180000

		1353		Vành đai BT đúc sẵn d=1200mm		bộ		215000

		1354		Vành đai BT đúc sẵn d=1400mm		bộ		250000

		1355		Vành đai BT đúc sẵn d=1600mm		bộ		280000

		1356		Vải thuỷ tinh		m2		20000

		1357		Vỏ chậu điện giải 724x174		bộ		15000

		1358		Van 1 chiều		cái		100000

		1359		Van 1 chiều d=400mm		cái		29000000

		1360		Van 1 chiều d=500mm		cái		62000000

		1361		Van 1 chiều d=600mm		cái		65000000

		1362		Van 1 chiều d=700mm		cái		68000000

		1363		Van 1 chiều d=800mm		cái		71000000

		1364		Van 1 chiều d=900mm		cái		74000000

		1365		Van 1 chiều d=1000mm		cái		77000000

		1366		Van 1 chiều d=1200mm		cái		83000000

		1367		Van 1 chiều d=1400mm		cái		90000000

		1368		Van 1 chiều d=1500mm		cái		93000000

		1369		Van 1 chiều d=1800mm		cái		103000000

		1370		Van 1 chiều d=2000mm		cái		110000000

		1371		Van 1 chiều d=2500mm		cái		125000000

		1372		Van đáy d=400mm		bộ		13000000

		1373		Van đáy d=500mm		bộ		17500000

		1374		Van đáy d=600mm		bộ		30000000

		1375		Van đáy d=700mm		bộ		35000000

		1376		Van đáy d=800mm		bộ		42000000

		1377		Van DY100PY16		bộ		5500000

		1378		Van DY100PY25		bộ		5500000

		1379		Van DY150PY16		bộ		7500000

		1380		Van DY150PY64		bộ		7500000

		1381		Van DY200PY25PY16		bộ		9000000

		1382		Van DY250PY25PY16		bộ		9000000

		1383		Van DY50PY10		bộ		3000000

		1384		Van DY80PY16		bộ		4000000

		1385		Van mặt bích d=40mm		cái		75000

		1386		Van mặt bích d=50mm		cái		80000

		1387		Van mặt bích d=75mm		cái		90000

		1388		Van mặt bích d=100mm		cái		815000

		1389		Van mặt bích d=150mm		cái		1350000

		1390		Van mặt bích d=200mm		cái		1750000

		1391		Van mặt bích d=250mm		cái		2500000

		1392		Van mặt bích d=300mm		cái		3400000

		1393		Van mặt bích d=350mm		cái		5200000

		1394		Van mặt bích d=400mm		cái		11000000

		1395		Van mặt bích d=500mm		cái		15000000

		1396		Van mặt bích d=600mm		cái		25000000

		1397		Van mặt bích d=700mm		cái		30000000

		1398		Van mặt bích d=800mm		cái		35000000

		1399		Van mặt bích d=1000mm		cái		42000000

		1400		Van mặt bích d=1200mm		cái		51000000

		1401		Van mặt bích d=1500mm		cái		62000000

		1402		Van mặt bích d=1800mm		cái		73000000

		1403		Van mặt bích d=2000mm		cái		80000000

		1404		Van mặt bích d=2200mm		cái		100000000

		1405		Van mặt bích d=2400mm		cái		110000000

		1406		Van mặt bích d=2500mm		cái		120000000

		1407		Van phao d=250mm		cái		3000000

		1408		Van phao d=300mm		cái		4000000

		1409		Van phao d=350mm		cái		6000000

		1410		Van phao d=400mm		cái		8000000

		1411		Van phao d=500mm		cái		10000000

		1412		Van ren d=<25mm		cái		35000

		1413		Van ren d=32mm		cái		40000

		1414		Van ren d=40mm		cái		50000

		1415		Van ren d=50mm		cái		60000

		1416		Van ren d=67mm		cái		65000

		1417		Van ren d=76mm		cái		80000

		1418		Van ren d=89mm		cái		100000

		1419		Van ren d=100mm		cái		120000

		1420		Van ren d=110mm		cái		130000

		1421		Van ren d=150mm		cái		150000

		1422		Van ren d=200mm		cái		450000

		1423		Van ren d=250mm		cái		600000

		1424		Van xả khí d=25mm		cái		60000

		1425		Van xả khí d=32mm		cái		75000

		1426		Van xả khí d=40mm		cái		96000

		1427		Van xả khí d=50mm		cái		118000

		1428		Van xả khí d=76mm		cái		132000

		1429		Van xả khí d=89mm		cái		560000

		1430		Van xả khí d=100mm		cái		630000

		1431		Van xả khí d=150mm		cái		1600000

		1432		Van xả khí d=200mm		cái		2100000

		1433		Vòi rửa 1 vòi		cái		25000

		1434		Vòi rửa 2 vòi		cái		50000

		1435		Vòi rửa vệ sinh		cái		25000

		1436		Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen		bộ		90000

		1437		Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen		bộ		160000

		1438		Xăng		kg		12285

		1439		Xi măng PCB30		kg		857

				Nhân công

		1440		Nhân công 3,5/7		công		47852

		1441		Nhân công 4,0/7		công		51439

		1442		Nhân công 4,5/7		công		55742

		1443		Nhân công 5,0/7		công		60045

				Máy thi công

		1444		Máy cắt		ca		54557

		1445		Máy ghép mí 1,1kW		ca		57141

		1446		Máy hàn điện 23kW		ca		111291

		1447		Máy hàn 14 kW		ca		89434

		1448		Máy hàn 15 kW		ca		91862

		1449		Máy hàn 23 kW		ca		111291

		1450		Máy hàn hơi 2000 l/h		ca		55791

		1451		Máy hàn nhiệt		ca		172405

		1452		Máy khoan giếng		ca		46443

		1453		Máy khoan đập cáp 40 kW		ca		534879

		1454		Máy khoan 750 W		ca		49333

		1455		Khoan cầm tay 0,5 kW		ca		46443

		1456		Máy khoan giếng		ca		3055438

		1457		Máy khoan ngang UĐB4		ca		1420663

		1458		Máy khoan tay		ca		46443

		1459		Máy khoan xoay 300 CV		ca		3055438

		1460		Máy khoan xoay 54 CV		ca		679032

		1461		Máy mài 1kW		ca		47952

		1462		Máy nâng 7 tấn		ca		444148

		1463		Máy nâng TO-12-24		ca		1279041

		1464		Máy nén khí diezen 1260m3/h		ca		1400725

		1465		Máy nén khí diezen 660m3/h		ca		623847

		1466		Máy ủi  100 CV		ca		946872

		1467		Máy trộn BT 250lít		ca		142816

		1468		Máy trộn dung dịch 750 lít		ca		70411

		1469		Máy vi áp kế		ca		2106

		1470		Mày hàn 23kW		ca		111291

		1471		Máy đầm dùi 1,5 kW		ca		61745

		1472		Máy bơm 5CV		ca		82722

		1473		Máy bơm nước 2 kW		ca		52475

		1474		Cẩu 5 tấn		ca		436682

		1475		Cần trục bánh hơi 16T		ca		1203202

		1476		Cần trục bánh hơi 6T		ca		517965

		1477		Ô tô 5 tấn		ca		368283

		1478		Quạt gió 2,5 kW		ca		66327

		1479		Xe hút bồn hút mùn, dung tích - 3 m3		ca		641191

		C33.0036






