	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 5268/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá; số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá; số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá; số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 về việc ban hành Danh mục nghề nghiệp, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 về việc quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 về ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Thành phố Hà Nội; số 22/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 về ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 2424/STP-VBPQ ngày 07/7/2023 của Sở Tư pháp về việc góp ý đối với tập đơn giá bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Văn bản của Sở Tài chính: số 3252/STC-QLG ngày 09/6/2023 về việc thẩm định phương án giá "công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; số 5596/STC-QLG ngày 27/9/2023 về đơn giá công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 390-TB/BCSĐ ngày 11/10/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố về việc ban hành đơn giá công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 907/TTr-SGTVT ngày 31/8/2023 về ban hành đơn giá công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tập đơn giá công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo các quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nội dung tập đơn giá cơ bản gồm: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng; Chi tiết đơn giá; Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện; trong quá trình thực hiện, khi có thay đổi về chế độ, chính sách và các vướng mắc phát sinh, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội và đơn vị liên quan rà soát các nội dung còn chưa hợp lý (nếu có), tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo quy trình, quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của UBND Thành phố về đơn giá quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố:
- VPUB: CVP, PVP Võ Tuấn Anh, các phòng: ĐT, TH, KTN, KTTH;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, ĐT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Đức Tuấn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1759732563/Don gia.zip


Don gia.doc

ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


(Kèm theo Quyết định số: 5268/QĐ-UBND Ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)


MỤC LỤC


MỤC LỤC 



DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 



ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI



THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



PHẦN 1: ĐƠN GIÁ DUY TU BẢO TRÌ HẠ TẦNG GIAO THÔNG 



Chương I: Công tác vá ổ gà, rải thảm 


GT1.01.00 Công tác vá ổ gà, cóc gặm mặt đường nhựa 



GT1.02.00 Vá ổ gà bằng bê tông nhựa (Loại C≤12.5) thủ công kết hợp cơ giới



GT1.03.00 Vá ổ gà bằng bê tông nhựa pha dầu 



GT1.04.00 Làm lớp bám dính bằng nhựa đường 



GT1.05.00 Tưới nhũ tương dính bám mặt đường 1kg/m2


GT1.06.00 Láng nhựa bảo vệ mặt đường nhựa cũ 



GT1.07.00 Bù vênh mặt đường bằng đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.5kg/m2



GT1.08.00 Thảm mặt đường bằng rải bê tông nhựa (Loại C19.R19)



GT1.09.00 Thảm mặt đường bằng rải bê tông nhựa (Loại R≥25) 



GT1.10.00 Thảm mỏng bê tông nhựa (Loại C≤12.5) bảo vệ mặt đường



GT1.11.00 Thảm mặt đường bằng BTN (Loại C≤12.5) thủ công kết hợp cơ giới



GT1.12.00 Xử lý cao su sình lún



GT1.13.00 Xử lý hư hỏng đường BTXM



GT1.14.00 Sửa chữa mặt đường bằng đá 4x6 



GT1.15.00 Sửa chữa móng đường bằng cấp phối đá dăm 



GT1.16.00 Móng cát vàng gia cố 8% xi măng 



GT1.17.00 Sửa chữa khe co giãn mặt đường và nứt nhỏ mặt đường BTXM 



GT1.18.00 Sản xuất bê tông nhựa 



GT1.19.00 Vận chuyển bê tông nhựa



GT1.20.00 Cấp phối bê tông nhựa 



GT1.20.10 Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc 


GT1.20.20 Cấp phối vật liệu nhựa pha dầu 



GT1.20.30 Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương



GT1.20.40 Cấp phối vật liệu nhũ tương nhựa đường



GT1.20.50 Cấp phối vật liệu bê tông nhựa 



Chương II: Công tác đào đắp đất, cát nền hè đường 



GT2.01.00 Đắp đất nền, hè đường bằng thủ công



GT2.02.00 Đắp cát nền, hè đường bằng thủ công 



GT2.03.00 Đắp đất nền đường 



GT2.04.00 Đắp phụ lề đường, phụ sạt lở vai đường 



GT2.05.00 Đào nền đường, mặt đường bằng thủ công 



GT2.06.00 Đào nền đường, mặt đường bằng máy kết hợp thủ công 



GT2.07.00 Đào móng trụ tiêu, cột MLG, cọc H, cột biển báo giao thông



GT2.08.00 Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt 



GT2.09.00 Nạo vét rãnh thoát nước kín, hở 



GT2.10.00 Khơi rãnh thoát nước dọc, ngang đường



GT2.11.00 Bạt lề đường bằng máy kết hợp thủ công 



GT2.12.00 Cắt cỏ bằng máy 



GT2.13.00 Công tác xúc đất lên xuống ô tô bằng máy kết hợp thủ công 



GT2.14.00 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 



Chương III: Công tác phá dỡ kết cấu gạch, đá. Bê tông mặt đường, vỉa hè


GT3.01.00 Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông



GT3.02.00 Phá dỡ mặt hè, vỉa hè. Tấm đan 



GT3.03.00 Cắt mặt đường bê tông nhựa 



GT3.04.00 Cắt mặt đường bê tông đá dăm không cốt thép 



GT3.05.00 Phát cây ven đường giao thông bằng thủ công 



Chương IV: Công tác xây, sửa chữa hố ga. Rãnh thoát nước. Lát gạch. Lắp đặt cấu kiện bê tông cốt thép 


GT4.01.00 Công tác xây rãnh thoát nước, cống dưới hè, xây bó gáy hè, xây xung quanh hố trồng cây vữa xi măng cát vàng 



GT4.02.00 Sửa chữa rãnh xây gạch, xây tường đơn 



GT4.03.00 Lát hè bằng gạch BTXM 



GT4.04.00 Lát gạch lá dừa có đệm cát đen hoặc cát vàng, mạch vữa xi măng 



GT4.05.00 Lát gạch ceramic và granit nhân tạo 



GT4.06.00 Lắp đặt vỉa hè 



GT4.07.00 Lắp đặt tấm đan rãnh 50x30x6cm 



GT4.08.00 Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công 



GT4.09.00 Nâng sửa vỉa bê tông, tấm đan 



GT4.10.00 Lắp đặt thay thế tấm đan bê tông, tấm ga thoát nước, nắp ga gang 



GT4.11.00 Nâng sửa, lắp đặt tấm đan đá, lắp đặt vỉa hè đá 



GT4.12.00 Sửa chữa lát hè bằng gạch BTXM 30x30x6 (cm)



GT4.13.00 Sửa chữa lát hè bằng gạch block 



GT4.14.00 Trát vữa xi măng cống, rãnh, bó gáy hè, xung quanh gốc cây dày 2cm 



GT4.15.00 Đơn giá cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa 



GT4.15.10 Vữa tam hợp cát vàng có ML>=2; xi măng PC30 



GT4.15.20 Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC30 



GT4.15.30 Vữa tam hợp cát vàng có ML>=2, xi măng PC40 



GT4.15.40 Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40 



Chương V: Công tác đổ bê tông tại chỗ


GT5.01.00 Đổ bê tông tại chỗ móng trụ tiêu, cọc MLG, móng đan vỉa, rãnh, cống, hè đường 



GT5.02.00 Sản xuất trụ tiêu, cột MLG, cột Km, cột H bằng BTXM M200, đá 1 x 2 227



GT5.03.00 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM



GT5.03.10 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm 



GT5.03.20 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm 



GT5.03.30 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm 



GT5.03.40 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm 



GT5.03.50 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm 



GT5.03.60 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm 



GT5.03.70 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm 



GT5.03.80 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm 



Chương VI: Công tác duy tu biển báo


GT6.01.00 Treo biển 



GT6.02.00 Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí, cột Km, biển báo… 



GT6.03.00 Sửa chữa, lắp đặt đảm bảo giao thông bằng mũi tên phản quang (loại chỉ dẫn 75x25cm) 



GT6.04.00 Thay thế tôn lượn sóng



GT6.05.00 Thay thế trụ bê tông dải phân cách 



GT6.06.00 Thay thế biển báo giao thông trên dầm côngxôn. Giá long môn



GT6.07.00 Dán lại lớp phản quang biển 



GT6.08.00 Vệ sinh mặt biển phản quang



Chương VII: Công tác gia công lắp dựng cột biển giao thông. Hàng rào sắt và sơn. Kẻ vạch phân tuyến 


GT7.01.00 Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt bằng máy 



GT7.02.00 Thay thế, bổ sung biển báo, cột biển báo 



GT7.03.00 Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí… 



GT7.04.00 Lắp đặt dải phân cách D50, trụ bê tông và ống thép



GT7.05.00 Sơn bê tông các loại (cọc. Cột. Trụ, vỉa. Cột km, mốc lộ giới) 



GT7.06.00 Sơn các loại biển báo, biển hộp 



GT7.07.00 Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép 



GT7.08.00 Sơn lại cọc xích 



GT7.09.00 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt 



GT7.10.00 Lau chùi cọc tiêu biển báo 



GT7.11.00 Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng 



GT7.12.00 Thay thế, lắp đặt dải phân cách bê tông 



GT7.13.00 Lắp đặt dải phân cách bằng chất liệu composit, nhựa 



GT7.14.00 Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói



GT7.15.00 Thay thế tấm chống chói 



GT7.16.00 Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo 



GT7.17.00 Thay thế trụ dẻo 



GT7.18.00 Vệ sinh mắt phản quang 



GT7.19.00 Thay thế mắt phản quang 



GT7.20.00 Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang mặt bê tông nhựa. BTXM 



GT7.21.00 Quét vôi vỉa, cột điện, trụ tiêu, lan can cầu bê tông 



Chương VIII: Đơn giá duy tu, sửa chữa thường xuyên cầu, cống, hầm đi bộ 


GT8.01.00 Sửa chữa 1/4 mố cầu 



GT8.02.00 Cạo gỉ, sơn lại cầu sắt bằng thủ công 



GT8.03.00 Bôi mỡ gối trụ, mố cầu



GT8.04.00 Công tác thông thoát nước mặt cầu, vệ sinh mặt cầu, mố trụ cầu, khe co giãn, rửa lan can cầu, bắt xiết bu lông 



GT8.05.00 Duy tu sửa chữa cầu bằng vữa sika dày 2cm 



GT8.06.00 Thay các bộ phận cầu sắt 



GT8.07.00 Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật 



GT8.08.00 Đục tẩy đào bóc kết cấu bê tông asphalt dày 3cm trên mặt cầu bằng thủ công 



GT8.09.00 Đục tẩy, xử lý lớp phủ mặt cầu bị hư hỏng bằng bê tông polime dày 6cm



GT8.10.00 Vệ sinh và bảo dưỡng tường, thành hầm đi bộ 



GT8.11.00 Vệ sinh và bảo dưỡng, phun rửa, thông rãnh, tiêu nước mặt hố ga 



GT8.12.00 Vệ sinh và bảo dưỡng cửa hầm, mặt đường đi bộ của hầm đi bộ 



GT8.13.00 Vệ sinh lan can hầm đi bộ 



GT8.14.00 Kiểm tra định kỳ hàng tháng hầm cho người đi bộ



GT8.15.00 Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông) 



GT8.16.00 Sơn lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép) lan can bảo vệ 



GT8.17.00 Thay thế ống thoát nước



GT8.18.00 Phát quang cây dại (2 mố cầu)



GT8.19.00 Dán tem theo dõi vết nứt



Chương IX: Công tác quản lý 


GT9.01.00 Tuần đường 



GT9.02.00 Đếm xe bằng thủ công



GT9.03.00 Trực bão lũ 



GT9.04.00 Kiểm tra cầu 



GT9.05.00 Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão 



PHẦN 2: ĐƠN GIÁ THI CÔNG HOÀN TRẢ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG 



A. Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m 


I, Sửa chữa mặt đường bê tông cũ có bề rộng mặt đường ≥ 10.5m 



HT.01.00 Rải thảm bê tông asphal bảo vệ mặt đường 



HT.02.00 Rải cấp phối đá dăm 



HT.03.00 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường 



II, Sửa chữa mặt đường bê tông asphal cũ có bề rộng mặt đường <10.5m



HT.04.00 Rải thảm bê tông nhựa nóng bảo vệ mặt đường 



HT.05.00 Rải móng bằng cấp phối đá dăm 



HT.06.00 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường 



III, Sửa chữa mặt đường đá nhựa cũ 



HT.07.00 Láng nhựa trên mặt đường 



HT.08.00 Rải cấp phối đá dăm mặt đường cũ 



HT.09.00 Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ 



IV. Sửa chữa mặt đường BTXM cũ 



HT.10.00 Rải cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm đường BTXM cũ 



HT.11.00 Rải cát vàng đệm dày 3cm đường BTXM cũ 



HT.12.00 Đổ BTXM mác 300 dày 20cm đường BTXM cũ 



HT.13.00 Hoàn trả mặt đường đất, lề đất 



HT.14.00 Bảng phân tích nạo đất, tưới nước, rửa đường hè sau khi thi công hoàn trả công trình ngầm 



I, Sửa chữa mặt đường bê tông cũ có bề rộng mặt đường ≥ 10.5 m 



HT.15.00 Rải cấp phối đá dăm 



II, Sửa chữa mặt đường bê tông asphal cũ có bề rộng mặt đường < 10.5 m



HT.16.00 Rải lớp móng bằng cấp phối đá dăm



III, Sửa chữa mặt đường đá nhựa cũ



HT.17.00 Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ 



C. Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1.5m 


I, Sửa chữa mặt đường bê tông cũ có bề rộng mặt đường ≥ 10.5m 



HT.18.00 Rải thảm bê tông asphal bảo vệ mặt đường 



HT.19.00 Rải cấp phối đá dăm 



II, Sửa chữa mặt đường bê tông asphal có bề rộng mặt đường < 10.5m. 



HT.20.00 Rải thảm bê tông nhựa nóng bảo vệ mặt đường 



HT.21.00 Rải lớp móng bằng cấp phối đá dăm



III, Sửa chữa mặt đường đá nhựa cũ 



HT.22.00 Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ 



PHẦN 3: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CẦU BỘ HÀNH. HẦM BỘ HÀNH



Chương I. Đơn giá quản lý, bảo trì cầu bộ hành 


VBH1.01.00 Tuần tra, bảo vệ, vệ sinh thường xuyên cầu bộ hành



VBH2.02.00 Thay đèn chiếu sáng



VBH2.03.00 Thay tấm vách nhựa chắn bụi 



HBH1.01.00 Trực gác nhà điều hành giao thông hầm bộ hành 



HBH1.02.00 Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông hầm 



HBH1.03.00 Vệ sinh mặt đường đi bộ 



HBH1.04.00 Bảo dưỡng camera, thiết bị giám sát



HBH1.05.00 Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng 



HBH1.06.00 Bảo dưỡng hệ thống máy bơm 



HBH1.07.00 Bảo dưỡng hệ thống máy phát điện 



PHẦN 4: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CẦU VĨNH TUY 



Chương I: Công tác quản lý 


VT1.01.00 Tuần tra. Bảo vệ điều hành giao thông 



VT1.02.00 Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên hàng ngày 



VT1.03.00 Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên hàng tháng 



VT1.04.00 Kiểm tra kỹ thuật dầm hộp hàng tháng 



Chương II: Công tác duy tu. Bảo dưỡng thường xuyên 


VT2.01.00 Vệ sinh rãnh thoát nước 



VT2.02.00 Vệ sinh khe co giãn dọc cầu



VT2.03.00 Lắp dựng giàn giáo phục vụ bảo dưỡng gối trụ 



VT2.04.00 Vệ sinh gối cầu 



VT2.05.00 Bôi mỡ gối cầu 



VT2.06.00 Duy tu sơ đồ mã hóa mố trụ cầu, cột thủy chí 



PHẦN 5: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ. BẢO TRÌ CẦU CHƯƠNG DƯƠNG 



Chương I: Công tác quản lý 


QA1.01.00 Công tác tuần tra bảo vệ điều hành giao thông, lau chùi cọc tiêu biển báo



QA1.02.00 Công tác kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày



QA1.03.00 Công tác kiểm tra kỹ thuật cầu hàng tháng



Chương II: Công tác duy tu, sửa chữa 


QB1.01.00 Vệ sinh phần mặt hè, mặt bằng gầm cầu và gầm cầu nút phía Nam, mái taluy kè đá



QB1.02.00 Vệ sinh mạ hạ, mạ thượng



QB1.03.00 Cọ rửa lan can, bờ bò, gờ chắn bánh, giải phân cách, đầu đảo, tường đầu lan can theo định kỳ



QB2.01.00 Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở xuống



QB2.02.00 Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở lên 



QB2.03.00 Duy tu khe co giãn



QB2.04.00 Hàn tấm bản khe co giãn



QB2.05.00 Bắt xiết bulông ốc công khe co giãn 



QB2.06.00 Duy tu bảo dưỡng bộ lò xo giảm chấn khe co giãn 



QB2.07.00 Duy tu hệ thống gối cầu 



QB2.08.00 Duy tu hệ thống mố trụ 



QB.2.09.00 Duy tu hệ thống mốc cao đạc, định vị 



QB2.10.00 Duy tu sửa chữa vỉa hè mái taluy



QB2.11.00 Trát bờ bò, gờ chắn bánh giải phân cách bê tông, tường đầu lan can, tường cánh dày 2cm 



QB2.12.00 Duy tu hệ thống xe treo



QB2.13.00 Sơn xe treo, đường trượt xe treo, thang lên xuống trụ, mạ hạ, mạ thượng, áo gối di động, hộp xích xe treo, lan can tay vịn mạ thượng 



QB2.14.00 Duy tu sơ đồ mã hóa thanh giàn 



QB2.15.00 Đơn giá thành phần cấp phối bê tông polyme 



QB2.16.00 Đơn giá thành phần cấp phối vữa polyme 



PHẦN 6: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ. BẢO TRÌ CẦU ĐÔNG TRÙ 



Chương I: Công tác quản lý 


DT1.01.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày 



DT1.02.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm 



DT2.11.00 Kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày 



Chương II: Công tác kiểm tra 


DT2.12.00 Kiểm tra thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng



DT2.21.00 Kiểm tra kỹ thuật cầu định kỳ (3 tháng/lần) 



DT2.22.00 Kiểm tra kỹ thuật cầu định kỳ các vị trí xuất hiện vết nứt 



DT2.31.00 Kiểm tra chi tiết bên trong, bên ngoài dầm hộp 



DT2.32.00 Kiểm tra chi tiết chân vòm, vành vòm, liên kết ngang 



DT2.33.00 Kiểm tra chi tiết dầm dọc. Dầm ngang. Dầm bản 



DT2.34.00 Kiểm tra chi tiết cáp treo 



DT2.35.00 Kiểm tra chi tiết cáp giằng 



DT2.36.00 Kiểm tra chi tiết mặt trên khe co giãn



DT2.37.00 Kiểm tra chi tiết các hạng mục bên dưới bản mặt cầu 



DT2.38.00 Kiểm tra chi tiết kết cấu phần dưới 



DT2.39.00 Kiểm tra chi tiết các vị trí xuất hiện vết nứt



Chương III: Công tác vệ sinh. Bảo dưỡng 


DT3.01.00 Vệ sinh lề bộ hành và hộp kỹ thuật 



DT3.02.00 Vệ sinh màng phản quang trên lan can 



DT3.03.00 Vệ sinh gối cao su theo định kỳ (phần trên cạn) 



DT3.04.00 Bảo dưỡng, bôi mỡ gối cầu thép (phần trên sông)



DT3.05.00 Bảo dưỡng cáp treo theo định kỳ 



DT3.06.00 Bảo dưỡng dây cáp giằng 



DT3.07.00 Bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng 


DT3.08.00 Bảo dưỡng hệ thống chống sét định kỳ 



Chương IV: Công tác duy tu, sửa chữa 


DT4.01.00 Cạo gỉ, sơn vòm thép



DT4.02.00 Sửa chữa ống (HDPE) bị hư hỏng nghiêm trọng 



DT4.03.00 Bơm keo sửa chữa vết nứt bê tông (mố. Trụ. Dầm) - bơm áp lực cao



DT4.04.00 Thay thế bóng đèn cao áp



DT4.05.00 Thay thế thiết bị chống sét



Chương V: Công tác đo đạc. Quan trắc. Kiểm tra


DT5.01.00 Đo lún, nghiêng, lệch mố trụ



DT5.02.00 Đo cao độ mặt cầu 



DT5.03.00 Đo võng tĩnh dầm cầu 



DT5.04.00 Đo độ thay đổi lòng sông và xói ở mố, trụ



DT5.05.00 Kiểm tra sơn vòm thép 



DT5.06.00 Đo độ căng cáp treo



DT5.07.00 Kiểm tra chuyển vị chân vòm 



PHẦN 7: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CẦU THANH TRÌ



Chương I: Công tác quản lý 


TTr 1.01.00 Công tác tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày 



TTr 1.02.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm 



Chương II: Công tác kiểm tra 


TTr 2.01.01 Kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày



TTr 2.02.01 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu nhịp cầu dẫn dầm I 33m bờ bắc và nam 



TTr 2.02.02 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp cầu dẫn I33 bờ bắc và nam 



TTr 2.02.03 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu nhịp cầu dẫn dầm dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam 



TTr 2.02.04 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam



TTr 2.02.05 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam



TTr 2.02.06 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam 



TTr 2.02.07 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu chính vượt sông 



TTr 2.02.08 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp nhịp cầu vượt sông 



TTr 2.02.09 Kiểm tra định kỳ kết cấu mặt đường trên cầu 



TTr 2.02.10 Kiểm tra định kỳ khe co giãn trên cầu 



TTr 2.02.11 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo đảm ATGT 



TTr 2.02.12 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu 



TTr 2.03.01 Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ và gối cầu nhịp cầu dẫn dầm I 33m bờ bắc và nam 



TTr 2.03.02 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam 



TTr 2.03.03 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu nhịp cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam 



TTr 2.03.04 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam



TTr 2.03.05 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu nhịp cầu vượt đê bờ bắc và nam



TTr 2.03.06 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam 



TTr 2.03.07 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu nhịp cầu vượt sông



TTr 2.03.08 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp cầu chính vượt sông 



TTr 2.03.09 Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu 



TTr 2.03.10 Kiểm tra chi tiết khe co giãn trên cầu



TTr 2.03.11 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT 



TTr 2.03.12 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu



Chương III: Công tác vệ sinh 


TTr 3.01.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp I33m 



TTr 3.02.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp



TTr 3.03.00 Vệ sinh khe co giãn 



TTr 3.04.00 Vệ sinh lỗ thoát nước 



Chương IV: Công tác quan trắc


TTr 4.01.00 Quan trắc thủy văn



TTr 4.02.00 Đo lún, nghiêng, lệch, mố, trụ 



TTr 4.03.00 Đo cao độ mặt cầu 



TTr 4.04.00 Đo võng tĩnh dầm cầu 



TTr 4.05.00 Đo độ thay đổi lòng sông và xói lở mố, trụ



PHẦN 8: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CẦU NHẬT TÂN 



Chương I: Công tác quản lý 


NT 1.01.00 Trực chỉ huy 



NT 1.02.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày 



NT 1.03.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm 



NT 1.04.00 Trực theo dõi hệ thống quan trắc 



Chương II: Công tác kiểm tra 


NT 2.01.01 Kiểm tra thường xuyên cầu 



NT 2.02.01 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ bắc



NT 2.02.02 Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc 



NT 2.02.03 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu dẫn 



NT 2.02.04 Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu dẫn



NT 2.02.05 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu vượt đê 



NT 2.02.06 Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt đê 



NT 2.02.07 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng



NT 2.02.08 Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm thép nhịp cầu dây văng 



NT 2.02.09 Kiểm tra định kỳ trong trụ tháp



NT 2.02.10 Kiểm tra định kỳ neo trên trụ neo 



NT 2.02.11 Kiểm tra định kỳ dây văng 



NT 2.02.12 Kiểm tra định kỳ khe co giãn 



NT 2.02.13 Kiểm tra định kỳ kết cấu mặt đường trên cầu 



NT 2.02.14 Kiểm tra định kỳ hệ thống ATGT trên cầu 



NT 2.02.15 Kiểm tra định kỳ hệ thống đèn báo hiệu đường không đường thủy



NT 2.02.16 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu 



NT 2.02.17 Kiểm tra định kỳ xe kiểm tra nhịp dây văng 



NT 2.02.18 Kiểm tra định kỳ hệ thống quan trắc 



NT 2.02.19 Kiểm tra định kỳ máy phát điện dự phòng



NT 2.02.20 Kiểm tra định kỳ sensor trên cáp ngoài



NT 2.03.01 Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ bắc



NT 2.03.02 Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ Bắc 



NT 2.03.03 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu dẫn



NT 2.03.04 Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu dẫn 



NT 2.03.05 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu vượt 



NT 2.03.06 Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt 



NT 2.03.07 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng



NT 2.03.08 Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm thép nhịp cầu dây văng 



NT 2.03.09 Kiểm tra chi tiết trong trụ tháp 



NT 2.03.10 Kiểm tra chi tiết neo trên trụ neo 



NT 2.03.11 Kiểm tra chi tiết dây văng 



NT 2.03.12 Kiểm tra chi tiết khe co giãn 



NT 2.03.13 Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu 



NT 2.03.14 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT 



NT 2.03.15 Kiểm tra chi tiết hệ thống đèn báo hiệu đường không đường thủy 



NT 2.03.16 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu 



Chương III: Công tác vệ sinh. Bảo dưỡng 


NT 3.01.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp Supper T



NT 3.02.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cao su nhịp dẫn 



NT 3.03.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp cầu dây văng 



NT 3.04.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp cầu dây văng 



NT 3.05.00 Vệ sinh khe co giãn 



NT 3.06.00 Vệ sinh hệ thống thoát nước 



NT 3.07.00 Vệ sinh, bảo dưỡng trụ tháp 



NT 3.08.00 Vệ sinh lề bộ hành và hành lang dây văng



NT 3.09.00 Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ ống bảo vệ cáp



NT 3.10.00 Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ hệ thống dầm thép 



NT 3.11.00 Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng 



NT 3.12.00 Bảo dưỡng hệ thống chống sét 



Chương IV: Công tác quan trắc


NT 4.01.00 Theo dõi và quan trắc thủy văn 



NT 4.02.00 Đo độ thay đổi lòng sông và xói lở mố, trụ 



PHẦN 9: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 TRÊN CAO



Chương I: Công tác quản lý 


VĐ3 1.01.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày 



VĐ3 1.02.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm 



Chương II: Công tác kiểm tra 


VĐ3 2.01.01 Kiểm tra thường xuyên cầu 



VĐ3 2.02.01 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m



VĐ3 2.02.02 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp cầu dầm I 33m



VĐ3 2.02.03 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm super T



VĐ3 2.02.04 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm super T 



VĐ3 2.02.05 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu dưới nhịp dầm hộp 



VĐ3 2.02.06 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp



VĐ3 2.02.07 Kiểm tra định kỳ mặt đường trên cầu



VĐ3 2.02.08 Kiểm tra định kỳ khe co giãn trên cầu 



VĐ3 2.02.09 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo đảm ATGT 



VĐ3 2.02.10 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, dưới cầu



VĐ3 2.03.01 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm I 33m 



VĐ3 2.03.02 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp cầu dầm I 33m



VĐ3 2.03.03 Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm super T 



VĐ3 2.03.04 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm super T



VĐ3 2.03.05 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dưới nhịp dầm hộp 



VĐ3 2.03.06 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp



VĐ3 2.03.07 Kiểm tra chi tiết mặt đường trên cầu 



VĐ3 2.03.08 Kiểm tra chi tiết khe co giãn trên cầu 



VĐ3 2.03.09 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT 



VĐ3 2.03.10 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, dưới cầu 



Chương III: Công tác vệ sinh. Bảo dưỡng 


VĐ3 3.01.00 Vệ sinh. Bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp dầm I33m 



VĐ3 3.02.00 Vệ sinh. Bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp dầm super T 



VĐ3 3.03.00 Vệ sinh. Bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp



VĐ3 3.04.00 Vệ sinh khe co dãn



VĐ3 3.05.00 Vệ sinh lỗ thoát nước



Chương IV: Công tác quan trắc


VĐ3 4.01.00 Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ 



VĐ3 4.02.00 Đo cao độ mặt cầu 



VĐ3 4.03.00 Đo võng tĩnh dầm cầu 



PHẦN 10: ĐƠN GIÁ DUY TRÌ, SỬA CHỮA ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 



Chương I: Công tác lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông 


TH.01.01.01 Lắp đặt tủ điều khiển 



TH.01.01.02 Thiết lập chương trình điều khiển 



TH.01.02.00 Lắp dựng cột đèn THGT 



TH.01.02.01 Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công 



TH.01.02.02 Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn (chiều cao cột >3m và <=5m)



TH.01.02.03 Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (Chiều dài cần vươn <= 5m)



TH.01.02.04 Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (Chiều dài cần vươn > 5m) 



TH.01.03.01 Lắp đặt móng cột, móng tủ điện 



TH.01.04.00 Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông 



TH.01.04.01 Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công 



TH.01.04.02 Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông dùng xe nâng 



TH.01.05.01 Lắp đặt tay bắt đèn trên cần vươn dùng xe nâng


TH.01.06.01 Kéo rải cáp ngầm 



TH.01.06.02 Kéo rải cáp treo 



TH.01.07.01 Đấu nối cáp nguồn. Cáp điều khiển 



TH.01.08.01 Lắp đặt ống luồn cáp 



TH.01.09.01 Lắp đặt bảng điện cửa cột 



TH.01.10.01 Lắp cánh cửa cột 



TH.01.11.00 Luồn dây lên đèn 



TH.01.11.01 Luồn dây lên đèn bằng thủ công 



TH.01.11.02 Luồn dây lên đèn THGT trên cột bằng xe nâng



TH.01.12.01 Luồn cáp cửa cột 



TH.01.13.01 Đánh số cột



TH.01.14.01 Thi công hệ cọc tiếp địa 



TH.01.15.01 Lắp đặt thiết bị UPS 



Chương II: Công tác quản lý đèn THGT; Cắt điện. Tháo đường cáp 


TH.02.01.01 Quản lý đèn tín hiệu giao thông 



TH.02.02.01 Điều chỉnh chu kì đèn 



TH.02.03.01 Sửa chữa thiết bị trong tủ điều khiển, sửa chữa đèn THGT 



TH.02.04.01 Thay thiết bị điều khiển trong tủ điều khiển: Máy tính. Card công suất 



TH.02.05.01 Thay thiết bị trong tủ điều khiển 



TH.02.06.00 Duy tu. Bảo dưỡng tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông 



TH.02.06.01 Công tác vệ sinh vỏ tủ điều khiển 



TH.02.06.02 Công tác sơn lại vỏ tủ



TH.02.06.03 Công tác vệ sinh trong tủ 



TH.02.06.04 Công tác thay thế đáy tủ hỏng. Làm kín đáy tủ 



TH.02.07.00 Vệ sinh đèn THGT 



TH.02.07.01 Vệ sinh đèn THGT bằng thủ công 



TH.02.07.02 Vệ sinh đèn THGT bằng xe 



TH.02.08.01 Vệ sinh hố ga



TH.02.09.00 Thay module đèn THGT 



TH.02.09.01 Thay module đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công 



TH.02.09.02 Thay module đèn tín hiệu giao thông dùng xe nâng 



TH.02.10.00 Thay dây lên đèn 



TH.02.10.01 Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công 



TH.02.10.02 Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông trên cột bằng xe nâng 



TH.02.11.01 Thay thế tủ điều khiển 



TH.02.12.01 Thay thế vỏ tủ điều khiển 



TH.02.13.01 Sửa chữa chạm chập cáp ngầm THGT 



TH.02.14.00 Thay cột đèn THGT 



TH.02.14.01 Thay cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công 



TH.02.14.02 Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn 



TH.02.14.03 Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn <= 5m) 



TH.02.14.04 Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn > 5m) 



TH.02.15.01 Thay cáp ngầm 



TH.02.16.00 Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (do bão, lốc xoáy làm xoay đèn)



TH.02.16.01 Căn chỉnh thủ công (chiều cao ≤ 3m) 



TH.02.16.02 Căn chỉnh bằng xe nâng (chiều cao >3m) 



TH.02.17.01 Căn chỉnh cột (do thiên tai hay tai nạn xảy ra làm nghiêng móng cột) 



TH.02.18.01 Ứng cứu điện nguồn khi nút bị mất điện lưới 



TH.02.19.01 Phát quang cành cây che chắn



TH.02.20.01 Thay modem truyền thông (tại tủ khu vực và tại trung tâm) 



TH.02.21.01 Thay thế thiết bị UPS hỏng 



CHI PHÍ NHÂN CÔNG - MÁY- VẬT LIỆU 



Bảng 1.1: Đơn giá tiền lương nhân công trực tiếp thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ 



Bảng 1.2: Đơn giá chi phí khác của nhân công thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ 



Bảng 1.3. Đơn giá tiền lương nhân công trực tiếp thực hiện công tác quản lý 



Bảng 1.4. Đơn giá chi phí khác của nhân công thực hiện công tác quản lý



Bảng 1.5. Đơn giá tiền lương kỹ sư thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ



Bảng 1.6. Đơn giá chi phí khác của kỹ sư thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ 



Bảng 1.7. Đơn giá tiền lương kỹ sư thực hiện công tác quản lý 



Bảng 1.8. Đơn giá chi phí khác của kỹ sư thực hiện công tác quản lý 



Bảng 1.9. Đơn giá chi phí tiền lương của lái xe ngày công 



Bảng 1.10. Đơn giá chi phí khác của lái xe ngày công 



Bảng 1.11. Đơn giá tiền lương lái tàu 



Bảng 1.12. Đơn giá chi phí khác của lái tàu 



Bảng 2: Đơn giá ca máy và thiết bị thi công 



Bảng 3: Đơn giá Vật tư



DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


			BXD


			Bộ Xây dựng





			BTN 


			Bê tông nhựa





			BTXM 


			Bê tông xi măng





			BGTVT


			Bộ Giao thông vận tải





			BLĐTBXH


			Bộ Lao động Thương binh và Xã hội





			CĐBD BHV


			Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật





			CP 


			Chi phí





			TT 


			Trực tiếp





			CBGVL 


			Công bố giá vật liệu





			QĐ 


			Quyết định





			GTGT 


			Giá trị gia tăng





			TNCT


			Thu nhập chịu thuế





			UBND


			Ủy ban nhân dân





			SC


			Sửa chữa





			KH


			Khấu hao





			HS 


			Hệ số








ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


(Kèm theo Quyết định số 5268/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


I. Nội dung của đơn giá công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội


Đơn giá công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp bao gồm toàn bộ các chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.



II. Các căn cứ xác định đơn giá


Luật Giá ngày 20/6/2012;



Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019;



Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03/06/2008;



Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;



Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá;



Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá;



Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;



Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;



Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 của Chính phủ về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;



Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;



Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;



Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng;



Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;



Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;



Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;



Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Danh mục nghề nghiệp, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;



Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;



Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá;



Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;



Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Thành phố Hà Nội;



Quyết định số 1682/QĐ-TCĐBVN ngày 07/10/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS 07:2013/TCĐBVN Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ



Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội;



Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện;



Công bố giá vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội số 01.02/2023/CBGVL- SXD ngày 31/03/2023 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về công bố giá một số vật liệu xây dựng biến động tháng 3 và Quý I năm 2023;



Thông cáo báo chí số 13/2023/PLX-TCBC ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex;



Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.



III. Đơn giá công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội bao gồm các chi phí sau


Kết cấu đơn giá công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội được xác định tại Bảng sau:



			TT


			Nội dung


			Cách tính


			Ký hiệu





			I


			Chi phí trực tiếp


			


			T








			1


			Chi phí vật liệu


			


			VL





			2


			Chi phí nhân công trực tiếp


			


			Vlđ





			3


			Chi phí máy và thiết bị thi công


			


			M





			4


			Chi phí khác: tiền ăn ca và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật của nhân công và nhân công lái máy


			


			K





			II


			Chi phí chung


			Vlđ x tỷ lệ %


			C





			III


			Thu nhập chịu thuế tính trước


			(VL + Vlđ + M +C) x 6 %


			TL





			IV


			Thuế giá trị gia tăng


			(T + C + TL) x 8%


			VAT





			


			Đơn giá sau thuế


			T + C + TL + VAT


			Gst








3.1. Chi phí trực tiếp


3.1.1. Chi phí vật liệu:


Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ. Chi phí vật liệu đã bao gồm hao hụt ở khâu thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.



Chi phí vật liệu được xác định theo công thức sau:



Chi phí vật liệu = Mức tiêu hao vật liệu x Đơn giá vật liệu


Đơn giá vật liệu trong bộ đơn giá lấy theo Công bố giá vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội số 01.02/2023/CBGVL-SXD ngày 31/03/2023 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về công bố giá một số vật liệu xây dựng biến động tháng 3 và Quý I năm 2023 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).



Trường hợp giá vật liệu không được quy định tại Công bố giá vật liệu của Sở Xây dựng thì được lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu hoặc tham khảo giá của các loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở các công trình khác; hoặc giá đã được áp dụng cho các công việc tương tự có cùng tiêu chuẩn đã thanh toán theo chứng từ, hóa đơn tài chính.



Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá được tính chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực và thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế để so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá làm cơ sở xác định mức chênh lệch chi phí vật liệu để xác định giá vật liệu xây dựng tại chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình.



3.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp:


Chi phí nhân công trực tiếp được xác định theo công thức sau:



Vlđ = ∑ (Tlđ x MLng)


Tlđ: là định mức lao động của nhân công để thực hiện sản phẩm, dịch vụ công, được xác định trên cơ sở hao phí lao động tổng hợp cho sản phẩm, dịch vụ công và được quy đổi ra ngày công theo khối lượng, yêu cầu công việc của sản phẩm, dịch vụ công và hệ thống định mức lao động do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.



MLng: là đơn giá tiền lương theo ngày của nhân công trong từng loại lao động tính trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công, thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về tiền lương. Nhân công làm việc 26 ngày công/tháng; 1 ngày công là 8 giờ, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước đã được tính trong chi phí chung (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kính phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp), được xác định theo công thức sau



MLng = (Hcb x MLcs x (1 + Hđc))/26



- Về hệ số lương cấp bậc công việc (Hcb):



+ Đối với lao động thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ: áp dụng bậc hệ số lương tương ứng với nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) tại bảng 2.4. Quản lý, bảo trì, duy tu các công trình giao thông quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH.



+ Đối với lao động thực hiện công tác quản lý (là lao động thực hiện các công việc thường xuyên như công tác trực cầu hầm, công tác vệ sinh, tuần tra, kiểm tra, quản lý hạ tầng giao thông): áp dụng bậc hệ số lương tương ứng với nhóm I (điều kiện lao động bình thường) tại bảng 2.4. Quản lý, bảo trì, duy tu các công trình giao thông quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH.



+ Đối với kỹ sư: áp dụng bậc hệ số lương tương ứng với nhóm c) Chuyên viên, kỹ sư tại bảng 1. Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, Mục II. Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ thuộc Phụ lục kèm theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH.



+ Đối với lao động điều khiển phương tiện như xe ô tô, ca nô v.v…: áp dụng bậc hệ số lương tương ứng với lao động điều khiển tàu, ca nô căn cứ tại bảng c), Khoản 2.6. Một số chức danh công việc đặc thù, Mục I; với lao động lái xe căn cứ tại Khoản 3. Lái xe, Mục II. Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ thuộc Phụ lục kèm theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH.



- Mức lương cơ sở (MLcs): Chí phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 của Chính phủ về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.



- Về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc)



Nhân công thực hiện công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với địa bàn vùng I là 0,5 và địa bàn vùng II là 0,329.



3.1.3. Chi phí máy và thiết bị thi công


Là chi phí sử dụng các loại máy thi công trực tiếp thực hiện (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ.



Chi phí máy thi công được tính dựa trên mức hao phí được quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình để xác định giá ca máy trong lĩnh vực bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối với các máy thi công không được quy định trong Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021, đề xuất tham khảo cách tính đơn giá máy thi công trong Thông tư số 13/2021/TT- BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng, Quyết định 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng, Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.



Đơn giá nhiên liệu, năng lượng trong đơn giá ca máy áp dụng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng): Giá điện: 1.685 đ/1kwh (theo Quyết định số 648/QĐ- BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương - lấy theo mức giá bán điện giờ bình bình thường, bán điện cho các ngành sản xuất với cấp điện áp dưới 6KV). Đối với nhiên liệu xăng và dầu diesel: Giá xăng RON 92-II: 20.618 đ/lít; Giá dầu diesel (0,05S-II): 17.627 đ/lít; Dầu Mazut: 18.582 đ/lít (theo Thông cáo báo chí số 13/2023/PLX-TCBC ngày 21/04/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex).



3.1.4. Chi phí khác


Là chi phí khác của nhân công trực tiếp sản xuất, nhân công điều khiển máy và lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tính trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công được tính theo công thức sau:



Vlđkhác = ∑ (Tlđ x (CĐăc + CĐBd))


- Tlđi: là tổng số ngày công định mức lao động trong từng loại lao động được hưởng tiền ăn giữa ca, chế độ khác do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để thực hiện sản phẩm, dịch vụ công.



- CĐăc: là tiền ăn giữa ca trong ngày công của lao động theo quy định pháp luật.



Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì doanh nghiệp thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Nhân công thực hiện công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng áp dụng mức tiền ăn ca là 25.000 đồng/1 người/1 ngày công tương ứng 650.000 đồng/người/tháng.



- CĐBD: là các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật trong ngày công lao động theo quy định pháp luật.



Căn cứ Điều 4 và Phụ lục I kèm theo Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH, lao động duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của bụi (thuộc điều kiện lao động loại IV), chịu ảnh hưởng của ít nhất 2 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép như: bụi bẩn, tiếng ồn, hơi khí độc,… nên mức bồi dưỡng tương ứng là mức 2 (có giá trị tương ứng bằng tiền là 20.000 đồng).



3.2. Chi phí chung


Chi phí chung gồm:



- Chi phí quản lý tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công là chi phí quản lý của doanh nghiệp phân bổ cho việc tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, gồm các chi phí: lương cho những người làm công tác điều hành và phục vụ điều hành của đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; các khoản chi phí theo lương của những người làm công tác điều hành và phục vụ điều hành của đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công gồm: chi trả trợ cấp mất việc, chi phí đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định, chi phí phúc lợi; chi phí bảo trì văn phòng và các phương tiện; chi phí tiện ích văn phòng; chi phí thông tin liên lạc và giao thông đi lại; chi phí sử dụng tiện ích điện, nước; chi phí nghiên cứu và phát triển; chi phí quảng cáo; chi phí xã hội; chi phí tặng, biếu, từ thiện; chi phí thuê đất, văn phòng; chi phí khấu hao (tài sản phục vụ quản lý của doanh nghiệp được phân bổ vào giá dịch vụ); khấu hao chi phí nghiên cứu thử nghiệm; khấu hao chi phí phát triển; thuế, lệ phí, phí theo quy định; chi phí bảo đảm hợp đồng; các chi phí khác liên quan đến công tác này;



- Chi phí điều hành sản xuất tại công trường là toàn bộ chi phí cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, gồm các chi phí: chi phí quản lý lao động; điện nước tại công trường, chi phí huấn luyện an toàn; lương và phụ cấp cho người lao động bao gồm lương và các loại phụ cấp cho cán bộ, nhân viên tại văn phòng hiện trường và chi phí khác liên quan đến công tác này;



- Chi phí bảo hiểm của người lao động trực tiếp mà người sử dụng lao động phải nộp cho Nhà nước theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).



Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ (%) chi phí chung nhân với chi phí nhân công trực tiếp trong giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng dẫn tại Bảng 1.1 sau:



Bảng 1.1: Định mức chi phí chung tính trên chi phí nhân công trực tiếp


Đơn vị tính: %



			Chi phí nhân công trực tiếp (tỷ đồng)





			≤ 15


			100


			>100





			66%


			60%


			56%








- Trường hợp quy mô chi phí nhân công trực tiếp nằm trong khoảng quy mô chi phí tại Bảng trên thì định mức tỷ lệ chi phí chung (Kc) được xác định bằng phương pháp nội suy theo công thức sau:



[image: image1.png]







Trong đó:



+ Gt: chi phí nhân công trực tiếp trong dự toán đang cần xác định;



+ Ga: giá trị chi phí nhân công trực tiếp cận trên giá trị cần tính định mức;



+ Gb: giá trị chi phí nhân công trực tiếp cận dưới giá trị cần tính định mức;



+ Ka: định mức tỷ lệ chi phí chung tương ứng với Ga;



+ Kb: định mức tỷ lệ chi phí chung tương ứng với Gb.”



Mức chi phí chung áp dụng tính toán trong bộ đơn giá bằng 56% chi phí nhân công trực tiếp. Tỷ lệ chi phí chung sẽ được điều chỉnh khi chi phí lao động trực tiếp thay đổi với quy mô dịch vụ sự nghiệp công cụ thể, khi đó xác định định mức tỷ lệ chi phí chung như hướng dẫn tại bảng 1.1.



3.3. Thu nhập chịu thuế tính trước


Là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong giá dịch vụ sự nghiệp công. Thu nhập chịu thuế tính trước trong bộ đơn giá được tính bằng 6% tổng chi phí vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy và thiết bị thi công và chi phí chung.



3.3. Thuế giá trị gia tăng


Thuế giá trị gia tăng trong bộ đơn giá được tính bằng 8% tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước.



Thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh khi Nhà nước ban hành những chế độ, chính sách mới sửa đổi, bổ sung, thay thế.



IV. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ


Tập Đơn giá công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội bao gồm 10 phần, 651 công tác, phân theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất theo kết cấu trong Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 23/09/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.



Tập đơn giá này được trình bày gồm 10 phần:



- Phần 1: Đơn giá duy ty bảo trì hạ tầng giao thông



- Phần 2: Đơn giá thi công hoàn trả kết cấu mặt đường



- Phần 3: Đơn giá quản lý và bảo trì cầu bộ hành, hầm bộ hành



- Phần 4: Đơn giá quản lý và bảo trì cầu Vĩnh Tuy



- Phần 5: Đơn giá quản lý và bảo trì cầu Chương Dương



- Phần 6: Đơn giá quản lý và bảo trì cầu Đông Trù



- Phần 7: Đơn giá quản lý và bảo trì cầu Thanh Trì



- Phần 8: Đơn giá quản lý và bảo trì cầu Nhật Tân



- Phần 9: Đơn giá quản lý và bảo trì đường Vành đai 3 trên cao



- Phần 10: Đơn giá duy trì, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông



V. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Tập đơn giá công tác quản lý và bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội do UBND Thành phố Hà Nội công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập dự toán công tác duy tu, duy trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.



2. Tuân thủ nguyên tắc tại Điều 22 Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/06/2023 quy định nguyên tắc định giá của Nhà nước, khi lập dự toán trên cơ sở tập đơn giá quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông thì tại thời điểm lập dự toán được điều chỉnh, bổ sung các khoản chi phí sau bằng phương pháp cập nhật trong dự toán và quyết toán, không phải thực hiện điều chỉnh để ban hành lại đơn giá:



- Chi phí vật liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán và giá vật liệu được chọn tính trong tập đơn giá. Giá của từng loại vật liệu tính bổ sung chênh lệch là giá thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và được xác định trên cơ sở giá do địa phương công bố, báo giá của các nhà sản xuất hoặc giá đã được áp dụng cho các công việc tương tự có cùng tiêu chuẩn (giá vật liệu cấu thành trong đơn giá chưa bao gồm Thuế GTGT). Đối với những công tác xây dựng sử dụng loại vật liệu khác với loại vật liệu được chọn để tính trong đơn giá hoặc chưa có trong tập đơn giá này thì đơn vị lập, thẩm định, phê duyệt dự toán căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và hướng dẫn của pháp luật và UBND Thành phố Hà Nội để tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành.



- Chi phí nhân công được điều chỉnh, bổ sung giữa giá công nhân tính theo mức lương cơ sở và các phụ cấp tại trong tập đơn giá và giá nhân công tính theo mức lương cơ sở và các phụ cấp tại thời điểm lập dự toán khi chính phủ, cơ quan có thẩm quyền có quy định điều chỉnh mức lương cơ sở và các phụ cấp.



- Chi phí máy thi công được điều chỉnh, bổ sung các khoản chi phí sau:



+ Chi phí lương nhân công điều khiển máy, thiết bị: Điều chỉnh, bổ sung tương tự như điều chỉnh, bổ sung chi phí nhân công đã hướng dẫn trên.



+ Chi phí nhiên liệu: Điều chỉnh, bổ sung phần chênh lệch giữa giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu được chọn tính trong tập đơn giá.



+ Định mức hao phí để xác định giá ca máy: được điều chỉnh, bổ sung định mức hao phí giá ca máy khi có sự thay đổi về Định mức hao phí để xác định giá ca máy theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hà Nội) tại thời điểm lập dự toán.



- Chi phí chung được điều chỉnh khi chi phí lao động trực tiếp thay đổi với quy mô dịch vụ sự nghiệp công cụ thể, khi đó xác định định mức tỷ lệ chi phí chung áp dụng tương ứng theo chi phí lao động trực tiếp phù hợp với quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải.



- Thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh khi Nhà nước ban hành những chế độ, chính sách mới sửa đổi, bổ sung, thay thế.



3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại thuyết minh bộ đơn giá này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.



4. Khi Nhà nước ban hành những chế độ, chính sách hoặc khi có biến động lớn về các chi phí dẫn đến thay đổi về đơn giá, Sở chuyên ngành được giao quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh.



5. Xử lý chuyển tiếp.



- Đối với các dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo tập đơn giá quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông công bố tại Quyết định số 1531/QĐ- UBND ngày 03/3/2017 nhưng đến thời điểm tập đơn giá này được công bố có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì cơ quan được giao quản lý dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông quyết định lập và điều chỉnh dự toán theo tập đơn giá này.



- Đối với các dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm tập đơn giá này được công bố có hiệu lực thì tiến hành theo dự toán đã được phê duyệt, quy định hiện hành của Nhà nước.



PHẦN 1: ĐƠN GIÁ DUY TU BẢO TRÌ HẠ TẦNG GIAO THÔNG


Chương I: Công tác vá ổ gà, rải thảm


GT1.01.00 Công tác vá ổ gà, cóc gặm mặt đường nhựa


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Cuốc vuông thành ổ gà, hót hết tạp chất, vận chuyển đến vị trí đổ cho phép; Đun nhựa nóng; Rải đá, rắc đá mạt, tưới nước, lu đầm lèn; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.01.10


			Vùng I


			Công tác vá ổ gà, cóc gặm mặt đường nhựa, chiều sâu ổ gà 10 cm


			m2


			


			


			158.289


			78.196


			7.500


			6.000


			29.290


			648


			518


			43.790


			18.574


			27.424


			370.228





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1319


			294.000


			38.779


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0036


			327.000


			1.177


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0237


			344.000


			8.153


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,022


			310.000


			6.820


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			5,885


			16.000


			94.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			4,6


			2.000


			9.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,3


			260.654


			


			78.196


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0259


			1.130.869


			


			


			


			


			29.290


			648


			518


			


			


			


			





			GT1.01.10


			Vùng II


			Công tác vá ổ gà, cóc gặm mặt đường nhựa, chiều sâu ổ gà 10 cm


			m2


			


			


			152.704


			69.282


			7.500


			6.000


			28.459


			648


			518


			38.798


			17.355


			25.701


			346.963





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1319


			259.000


			34.162


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0036


			295.000


			1.062


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0237


			308.000


			7.300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,022


			310.000


			6.820


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			5,885


			16.000


			94.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			4,6


			2.000


			9.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,3


			230.939


			


			69.282


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0259


			1.098.787


			


			


			


			


			28.459


			648


			518


			


			


			


			





			GT1.01.20


			Vùng I


			Công tác vá ổ gà, cóc gặm mặt đường nhựa, chiều sâu ổ gà 12 cm


			m2


			


			


			166.847


			88.622


			8.500


			6.800


			35.283


			780


			624


			49.629


			20.423


			30.201


			407.708





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1583


			294.000


			46.540


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0053


			327.000


			1.733


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0244


			344.000


			8.394


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,022


			310.000


			6.820


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			5,885


			16.000


			94.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			4,6


			2.000


			9.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,34


			260.654


			


			88.622


			8.500


			6.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0312


			1.130.869


			


			


			


			


			35.283


			780


			624


			


			


			


			





			GT1.01.20


			Vùng II


			Công tác vá ổ gà, cóc gặm mặt đường nhựa, chiều sâu ổ gà 12 cm


			m2


			


			


			160.258


			78.519


			8.500


			6.800


			34.282


			780


			624


			43.971


			19.022


			28.221


			380.977





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1583


			259.000


			41.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0053


			295.000


			1.564


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0244


			308.000


			7.515


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,022


			310.000


			6.820


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			5,885


			16.000


			94.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			4,6


			2.000


			9.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,34


			230.939


			


			78.519


			8.500


			6.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0312


			1.098.787


			


			


			


			


			34.282


			780


			624


			


			


			


			





			GT1.01.30


			Vùng I


			Công tác vá ổ gà, cóc gặm mặt đường nhựa, chiều sâu ổ gà 15 cm


			m2


			


			


			178.868


			93.835


			9.000


			7.200


			35.283


			780


			624


			52.548


			21.632


			31.982


			431.752





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1979


			294.000


			58.183


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0053


			327.000


			1.733


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0255


			344.000


			8.772


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,022


			310.000


			6.820


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			5,885


			16.000


			94.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			4,6


			2.000


			9.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,36


			260.654


			


			93.835


			9.000


			7.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0312


			1.130.869


			


			


			


			


			35.283


			780


			624


			


			


			


			





			GT1.01.30


			Vùng II


			Công tác vá ổ gà, cóc gặm mặt đường nhựa, chiều sâu ổ gà 15 cm


			m2


			


			


			170.854


			83.138


			9.000


			7.200


			34.282


			780


			624


			46.557


			20.090


			29.802


			402.327





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1979


			259.000


			51.256


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0053


			295.000


			1.564


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0255


			308.000


			7.854


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,022


			310.000


			6.820


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			5,885


			16.000


			94.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			4,6


			2.000


			9.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,36


			230.939


			


			83.138


			9.000


			7.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0312


			1.098.787


			


			


			


			


			34.282


			780


			624


			


			


			


			








GT1.02.00 Vá ổ gà bằng bê tông nhựa (Loại C≤12.5) thủ công kết hợp cơ giới


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Dùng máy cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bê tông nhựa cũ để phá dỡ đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, hót, chuyển lên xe; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa nhũ tương dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.02.10


			Vùng I


			Vá ổ gà bằng Bê tông nhựa, Loại C≤12,5 thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm


			m2


			


			


			202.071


			44.127


			3.920


			3.136


			14.431


			645


			516


			24.711


			17.120


			24.854


			335.532





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0049


			1.750.000


			8.575


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			1,025


			15.000


			15.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,1258


			1.400.000


			176.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			2.001


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1568


			281.423


			


			44.127


			3.920


			3.136


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,002


			1.130.869


			


			


			


			


			2.262


			50


			40


			


			


			


			








			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.568.374


			


			


			


			


			471


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,023


			496.359


			


			


			


			


			11.416


			575


			460


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			283


			13


			10


			


			


			


			





			GT1.02.10


			Vùng II


			Vá ổ gà bằng Bê tông nhựa, Loại C≤12,5 thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm


			m2


			


			


			202.071


			39.097


			3.920


			3.136


			13.715


			645


			516


			21.894


			16.607


			24.128


			325.728





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0049


			1.750.000


			8.575


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			1,025


			15.000


			15.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,1258


			1.400.000


			176.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			2.001


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1568


			249.341


			


			39.097


			3.920


			3.136


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,002


			1.098.787


			


			


			


			


			2.198


			50


			40


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.536.292


			


			


			


			


			461


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,023


			469.012


			


			


			


			


			10.787


			575


			460


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			269


			13


			10


			


			


			


			





			GT1.02.20


			Vùng I


			Vá ổ gà bằng Bê tông nhựa, Loại C≤12,5 thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm


			m2


			


			


			274.079


			49.587


			4.405


			3.524


			18.392


			819


			655


			27.769


			22.190


			32.113


			433.531





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,005


			1.750.000


			8.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			1,025


			15.000


			15.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,1766


			1.400.000


			247.240


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			2.714


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1762


			281.423


			


			49.587


			4.405


			3.524


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0028


			1.130.869


			


			


			


			


			3.166


			70


			56


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.568.374


			


			


			


			


			471


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,029


			496.359


			


			


			


			


			14.394


			725


			580


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			361


			16


			13


			


			


			


			





			GT1.02.20


			Vùng II


			Vá ổ gà bằng Bê tông nhựa, Loại C≤12,5 thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm


			m2


			


			


			274.079


			43.934


			4.405


			3.524


			17.482


			819


			655


			24.603


			21.606


			31.288


			422.394





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,005


			1.750.000


			8.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			1,025


			15.000


			15.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,1766


			1.400.000


			247.240


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			2.714


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1762


			249.341


			


			43.934


			4.405


			3.524


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0028


			1.098.787


			


			


			


			


			3.077


			70


			56


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.536.292


			


			


			


			


			461


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,029


			469.012


			


			


			


			


			13.601


			725


			580


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			343


			16


			13


			


			


			


			








Ghi chú: Trường hợp cần thiết thay thế vật liệu tưới từ nhũ tương bằng nhựa nóng thì điều chỉnh trực tiếp hao phí về vật liệu và máy thi công của công tác tưới dính bám trong định mức.


GT1.03.00 Vá ổ gà bằng bê tông nhựa pha dầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Dùng máy cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bê tông nhựa cũ để phá dỡ đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, hót, chuyển lên xe; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa nhũ tương dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Rải bê tông nhựa, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.03.10


			Vùng I


			Vá ổ gà bằng bê tông nhựa pha dầu, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm


			m2


			


			


			229.097


			41.088


			3.650


			2.920


			16.738


			696


			557


			23.009


			18.596


			26.908


			363.259





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0049


			1.750.000


			8.575


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			1,025


			15.000


			15.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa pha dầu


			tấn


			0,135


			1.480.000


			199.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,0052


			592.000


			3.078


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			2.268


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,146


			281.423


			


			41.088


			3.650


			2.920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,004


			1.130.869


			


			


			


			


			4.523


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.568.374


			


			


			


			


			471


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,023


			496.359


			


			


			


			


			11.416


			575


			460


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			328


			14


			11


			


			


			


			





			GT1.03.10


			Vùng II


			Vá ổ gà bằng bê tông nhựa pha dầu, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm


			m2


			


			


			228.850


			36.404


			3.650


			2.920


			15.956


			696


			557


			20.386


			18.096


			26.201


			353.716





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0049


			1.750.000


			8.575


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			1,025


			15.000


			15.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa pha dầu


			tấn


			0,135


			1.480.000


			199.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,0052


			545.000


			2.834


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			2.266


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,146


			249.341


			


			36.404


			3.650


			2.920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,004


			1.098.787


			


			


			


			


			4.395


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.536.292


			


			


			


			


			461


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,023


			469.012


			


			


			


			


			10.787


			575


			460


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			313


			14


			11


			


			


			


			





			GT1.03.20


			Vùng I


			Vá ổ gà bằng bê tông nhựa pha dầu, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm


			m2


			


			


			311.188


			46.604


			4.140


			3.312


			24.390


			951


			761


			26.098


			24.497


			35.355


			477.296





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,005


			1.750.000


			8.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			1,025


			15.000


			15.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa pha dầu


			tấn


			0,1898


			1.480.000


			280.904


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,0052


			592.000


			3.078


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			3.081


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1656


			281.423


			


			46.604


			4.140


			3.312


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,008


			1.130.869


			


			


			


			


			9.047


			200


			160


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.568.374


			


			


			


			


			471


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,029


			496.359


			


			


			


			


			14.394


			725


			580


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			478


			19


			15


			


			


			


			





			GT1.03.20


			Vùng II


			Vá ổ gà bằng bê tông nhựa pha dầu, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm


			m2


			


			


			310.942


			41.291


			4.140


			3.312


			23.310


			951


			761


			23.123


			23.920


			34.540


			466.289





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,005


			1.750.000


			8.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			1,025


			15.000


			15.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa pha dầu


			tấn


			0,1898


			1.480.000


			280.904


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,0052


			545.000


			2.834


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			3.079


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1656


			249.341


			


			41.291


			4.140


			3.312


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,008


			1.098.787


			


			


			


			


			8.790


			200


			160


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.536.292


			


			


			


			


			461


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,029


			469.012


			


			


			


			


			13.601


			725


			580


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			457


			19


			15


			


			


			


			








Ghi chú: Trường hợp cần thiết thay thế vật liệu tưới từ nhũ tương bằng nhựa nóng thì điều chỉnh trực tiếp hao phí về vật liệu và máy thi công của công tác tưới dính bám trong đơn giá.


GT1.04.00 Làm lớp bám dính bằng nhựa đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh bề mặt tưới nhựa, pha chế nhựa, tưới dính bám theo đúng kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.04.10


			Vùng I


			Làm lớp bám dính bằng nhựa đường, lượng nhựa 0,5kg/m2


			100m2


			


			


			912.038


			115.383


			10.250


			8.200


			374.864


			6.975


			5.580


			64.615


			88.014


			126.874


			1.712.793





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,41


			281.423


			


			115.383


			10.250


			8.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.568.374


			


			


			


			


			53.325


			850


			680


			


			


			


			





			GT1.04.10


			Vùng II


			Làm lớp bám dính bằng nhựa đường, lượng nhựa 0,5kg/m2


			100m2


			


			


			912.038


			102.230


			10.250


			8.200


			365.298


			6.975


			5.580


			57.249


			86.209


			124.322


			1.678.351





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,41


			249.341


			


			102.230


			10.250


			8.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.536.292


			


			


			


			


			52.234


			850


			680


			


			


			


			





			GT1.04.20


			Vùng I


			Làm lớp bám dính bằng nhựa đường, lượng nhựa 1kg/m2


			100m2


			


			


			1.824.235


			115.383


			10.250


			8.200


			374.864


			6.975


			5.580


			64.615


			142.746


			204.228


			2.757.077





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			78,65


			16.000


			1.258.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			32,1


			17.627


			565.835


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,41


			281.423


			


			115.383


			10.250


			8.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.568.374


			


			


			


			


			53.325


			850


			680


			


			


			


			





			GT1.04.20


			Vùng II


			Làm lớp bám dính bằng nhựa đường, lượng nhựa 1kg/m2


			100m2


			


			


			1.824.235


			102.230


			10.250


			8.200


			365.298


			6.975


			5.580


			57.249


			140.941


			201.677


			2.722.635





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			78,65


			16.000


			1.258.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			32,1


			17.627


			565.835


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,41


			249.341


			


			102.230


			10.250


			8.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.536.292


			


			


			


			


			52.234


			850


			680


			


			


			


			








GT1.05.00 Tưới nhũ tương dính bám mặt đường 1kg/m2


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh bề mặt tưới nhựa, pha chế nhũ tương, tưới dính bám theo đúng kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.05.00


			Vùng I


			Tưới nhũ tương dính bám mặt đường 1kg/m2


			100m2


			


			


			1.537.500


			112.569


			10.000


			8.000


			336.435


			5.750


			4.600


			63.039


			122.973


			176.069


			2.376.935





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			102,5


			15.000


			1.537.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,4


			281.423


			


			112.569


			10.000


			8.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí


			ca


			0,034


			966.677


			


			


			


			


			32.867


			850


			680


			


			


			


			





			GT1.05.00


			Vùng II


			Tưới nhũ tương dính bám mặt đường 1kg/m2


			100m2


			


			


			1.537.500


			99.736


			10.000


			8.000


			328.441


			5.750


			4.600


			55.852


			121.292


			173.694


			2.344.865





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			102,5


			15.000


			1.537.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,4


			249.341


			


			99.736


			10.000


			8.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí


			ca


			0,034


			934.595


			


			


			


			


			31.776


			850


			680


			


			


			


			








GT1.06.00 Láng nhựa bảo vệ mặt đường nhựa cũ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh mặt đường; Đun nhựa, tưới nhựa, rải đá, lu lèn bảo đảm yêu cầu kĩ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.06.10


			Vùng I


			Láng nhựa bảo vệ mặt đường nhựa cũ, 2 lớp láng


			m2


			


			


			78.138


			28.672


			2.750


			2.200


			20.326


			513


			410


			16.056


			8.592


			12.613


			170.269





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,022


			344.000


			7.568


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,015


			310.000


			4.650


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			3,745


			16.000


			59.920


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			3


			2.000


			6.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,11


			260.654


			


			28.672


			2.750


			2.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			0,02


			1.007.139


			


			


			


			


			20.143


			500


			400


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,0005


			366.766


			


			


			


			


			183


			13


			10


			


			


			


			





			GT1.06.10


			Vùng II


			Láng nhựa bảo vệ mặt đường nhựa cũ, 2 lớp láng


			m2


			


			


			77.346


			25.403


			2.750


			2.200


			19.668


			513


			410


			14.226


			8.199


			12.057


			162.772





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,022


			308.000


			6.776


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,015


			310.000


			4.650


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			3,745


			16.000


			59.920


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			3


			2.000


			6.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,11


			230.939


			


			25.403


			2.750


			2.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			0,02


			975.057


			


			


			


			


			19.501


			500


			400


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,0005


			334.684


			


			


			


			


			167


			13


			10


			


			


			


			





			GT1.06.20


			Vùng I


			Láng nhựa bảo vệ mặt đường nhựa cũ, 3 lớp láng


			m2


			


			


			109.953


			36.492


			3.500


			2.800


			30.398


			763


			610


			20.435


			11.837


			17.343


			234.129





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,032


			344.000


			11.008


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,0175


			310.000


			5.425


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			5,32


			16.000


			85.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			4,2


			2.000


			8.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,14


			260.654


			


			36.492


			3.500


			2.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			0,03


			1.007.139


			


			


			


			


			30.214


			750


			600


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,0005


			366.766


			


			


			


			


			183


			13


			10


			


			


			


			





			GT1.06.20


			Vùng II


			Láng nhựa bảo vệ mặt đường nhựa cũ, 3 lớp láng


			m2


			


			


			108.801


			32.331


			3.500


			2.800


			29.419


			763


			610


			18.106


			11.319


			16.612


			224.261





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,032


			308.000


			9.856


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,0175


			310.000


			5.425


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			5,32


			16.000


			85.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			4,2


			2.000


			8.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,14


			230.939


			


			32.331


			3.500


			2.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			0,03


			975.057


			


			


			


			


			29.252


			750


			600


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,0005


			334.684


			


			


			


			


			167


			13


			10


			


			


			


			








GT1.07.00 Bù vênh mặt đường bằng đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.5kg/m2


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh mặt đường; Pha chế nhựa. Tưới dính bám theo đúng kĩ thuật; Bù vênh mặt đường bằng đá dăm láng nhựa; Lu lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.07.10


			Vùng I


			Bù vênh mặt đường bằng đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,5kg/m2, chiều dày lèn ép 8 cm


			100m2


			


			


			10.859.860


			4.595.190


			375.000


			300.000


			1.850.965


			46.725


			37.380


			2.573.306


			1.192.759


			1.746.495


			23.577.680





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			10,56


			294.000


			3.104.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,28


			327.000


			91.560


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			2,29


			344.000


			787.760


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,89


			310.000


			275.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			375


			16.000


			6.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			300


			2.000


			600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			15


			306.346


			


			4.595.190


			375.000


			300.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			1,82


			1.007.139


			


			


			


			


			1.832.993


			45.500


			36.400


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			GT1.07.10


			Vùng II


			Bù vênh mặt đường bằng đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,5kg/m2, chiều dày lèn ép 8 cm


			100m2


			


			


			10.398.860


			4.071.345


			375.000


			300.000


			1.791.003


			46.725


			37.380


			2.279.953


			1.112.470


			1.633.019


			22.045.755





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			10,56


			259.000


			2.735.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,28


			295.000


			82.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			2,29


			308.000


			705.320


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,89


			310.000


			275.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			375


			16.000


			6.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			300


			2.000


			600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			15


			271.423


			


			4.071.345


			375.000


			300.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			1,82


			975.057


			


			


			


			


			1.774.604


			45.500


			36.400


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			GT1.07.20


			Vùng I


			Bù vênh mặt đường bằng đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,5kg/m2, chiều dày lèn ép 10 cm


			100m2


			


			


			11.714.320


			5.973.747


			487.500


			390.000


			2.435.105


			61.225


			48.980


			3.345.298


			1.408.108


			2.069.143


			27.933.426





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			13,19


			294.000


			3.877.860


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,36


			327.000


			117.720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			2,36


			344.000


			811.840


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,99


			310.000


			306.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			375


			16.000


			6.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			300


			2.000


			600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			19,5


			306.346


			


			5.973.747


			487.500


			390.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			2,4


			1.007.139


			


			


			


			


			2.417.134


			60.000


			48.000


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			GT1.07.20


			Vùng II


			Bù vênh mặt đường bằng đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,5kg/m2, chiều dày lèn ép 10 cm


			100m2


			


			


			11.156.190


			5.292.749


			487.500


			390.000


			2.356.536


			61.225


			48.980


			2.963.939


			1.306.165


			1.925.063


			25.988.347





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			13,19


			259.000


			3.416.210


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,36


			295.000


			106.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			2,36


			308.000


			726.880


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,99


			310.000


			306.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			375


			16.000


			6.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			300


			2.000


			600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			19,5


			271.423


			


			5.292.749


			487.500


			390.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			2,4


			975.057


			


			


			


			


			2.340.137


			60.000


			48.000


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			GT1.07.30


			Vùng I


			Bù vênh mặt đường bằng đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,5kg/m2, chiều dày lèn ép 15 cm


			100m2


			


			


			14.037.040


			7.811.823


			637.500


			510.000


			3.240.816


			81.225


			64.980


			4.374.621


			1.767.858


			2.602.069


			35.127.932





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			20,12


			294.000


			5.915.280


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,54


			327.000


			176.580


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			2,82


			344.000


			970.080


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			1,21


			310.000


			375.100


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			375


			16.000


			6.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			300


			2.000


			600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			25,5


			306.346


			


			7.811.823


			637.500


			510.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			3,2


			1.007.139


			


			


			


			


			3.222.845


			80.000


			64.000


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			GT1.07.30


			Vùng II


			Bù vênh mặt đường bằng đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,5kg/m2, chiều dày lèn ép 15 cm


			100m2


			


			


			13.214.040


			6.921.287


			637.500


			510.000


			3.136.582


			81.225


			64.980


			3.875.920


			1.628.870


			2.405.632


			32.476.036





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			20,12


			259.000


			5.211.080


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,54


			295.000


			159.300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			2,82


			308.000


			868.560


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			1,21


			310.000


			375.100


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			375


			16.000


			6.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			300


			2.000


			600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			25,5


			271.423


			


			6.921.287


			637.500


			510.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			3,2


			975.057


			


			


			


			


			3.120.182


			80.000


			64.000


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			








GT1.08.00 Thảm mặt đường bằng rải bê tông nhựa (Loại C19.R19)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh mặt đường; Pha chế nhựa. Tưới dính bám theo đúng kĩ thuật; Trải thảm bằng máy chuyên dùng; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơ n vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.08.10


			Vùng I


			Thảm mặt đường bằng rải Bê tông nhựa, Loại C19, R19, chiều dày lèn ép 5 cm


			100 m2


			


			


			16.343.038


			596.195


			52.963


			42.370


			855.856


			14.020


			11.216


			333.869


			1.087.737


			1.546.981


			20.884.244





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			11,87


			1.300.000


			15.431.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			côn g


			2,1185


			281.423


			


			596.195


			52.963


			42.370


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0434


			5.271.372


			


			


			


			


			228.778


			2.170


			1.736


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.130.869


			


			


			


			


			135.704


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,064


			1.558.253


			


			


			


			


			99.728


			1.600


			1.280


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.568.374


			


			


			


			


			53.325


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			16.781


			275


			220


			


			


			


			





			GT1.08.10


			Vùng II


			Thảm mặt đường bằng rải Bê tông nhựa, Loại C19, R19, chiều dày lèn ép 5 cm


			100 m2


			


			


			16.343.038


			528.229


			52.963


			42.370


			837.195


			14.020


			11.216


			295.808


			1.080.256


			1.536.408


			20.741.502





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			11,87


			1.300.000


			15.431.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			côn g


			2,1185


			249.341


			


			528.229


			52.963


			42.370


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0434


			5.206.261


			


			


			


			


			225.952


			2.170


			1.736


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.098.787


			


			


			


			


			131.854


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,064


			1.526.171


			


			


			


			


			97.675


			1.600


			1.280


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.536.292


			


			


			


			


			52.234


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			16.416


			275


			220


			


			


			


			





			GT1.08.20


			Vùng I


			Thảm mặt đường bằng rải Bê tông nhựa, Loại C19, R19, chiều dày lèn ép 6 cm


			100 m2


			


			


			19.424.038


			692.441


			61.513


			49.210


			893.493


			14.377


			11.502


			387.767


			1.283.864


			1.825.456


			24.643.661





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			14,24


			1.300.000


			18.512.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			côn g


			2,4605


			281.423


			


			692.441


			61.513


			49.210


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0504


			5.271.372


			


			


			


			


			265.677


			2.520


			2.016


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.130.869


			


			


			


			


			135.704


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,064


			1.558.253


			


			


			


			


			99.728


			1.600


			1.280


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.568.374


			


			


			


			


			53.325


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			17.519


			282


			226


			


			


			


			





			GT1.08.20


			Vùng II


			Thảm mặt đường bằng rải Bê tông nhựa, Loại C19, R19, chiều dày lèn ép 6 cm


			100 m2


			


			


			19.424.038


			613.504


			61.513


			49.210


			874.368


			14.377


			11.502


			343.562


			1.275.328


			1.813.392


			24.480.792





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			14,24


			1.300.000


			18.512.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			côn g


			2,4605


			249.341


			


			613.504


			61.513


			49.210


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0504


			5.206.261


			


			


			


			


			262.396


			2.520


			2.016


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.098.787


			


			


			


			


			131.854


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,064


			1.526.171


			


			


			


			


			97.675


			1.600


			1.280


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.536.292


			


			


			


			


			52.234


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			17.144


			282


			226


			


			


			


			





			GT1.08.30


			Vùng I


			Thảm mặt đường bằng rải Bê tông nhựa, Loại C19, R19, chiều dày lèn ép 7 cm


			100 m2


			


			


			22.518.038


			791.361


			70.300


			56.240


			949.412


			14.907


			11.926


			443.162


			1.482.118


			2.106.997


			28.444.462





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			16,62


			1.300.000


			21.606.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			côn g


			2,812


			281.423


			


			791.361


			70.300


			56.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0608


			5.271.372


			


			


			


			


			320.499


			3.040


			2.432


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.130.869


			


			


			


			


			135.704


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,064


			1.558.253


			


			


			


			


			99.728


			1.600


			1.280


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.568.374


			


			


			


			


			53.325


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			18.616


			292


			234


			


			


			


			





			GT1.08.30


			Vùng II


			Thảm mặt đường bằng rải Bê tông nhựa, Loại C19, R19, chiều dày lèn ép 7 cm


			100 m2


			


			


			22.518.038


			701.147


			70.300


			56.240


			929.596


			14.907


			11.926


			392.642


			1.472.485


			2.093.382


			28.260.664





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			16,62


			1.300.000


			21.606.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			côn g


			2,812


			249.341


			


			701.147


			70.300


			56.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0608


			5.206.261


			


			


			


			


			316.541


			3.040


			2.432


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.098.787


			


			


			


			


			131.854


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,064


			1.526.171


			


			


			


			


			97.675


			1.600


			1.280


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.536.292


			


			


			


			


			52.234


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			18.227


			292


			234


			


			


			


			








GT1.09.00 Thảm mặt đường bằng rải bê tông nhựa (Loại R≥25)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh mặt đường; Pha chế nhựa. Tưới dính bám theo đúng kĩ thuật; Trải thảm bằng máy chuyên dùng; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.09.20


			Vùng I


			Thảm mặt đường bằng rải bê tông nhựa (Loại R≥25), chiều dày lèn ép 5 cm


			100m2


			


			


			12.299.638


			704.486


			62.583


			50.066


			1.213.766


			18.018


			14.415


			394.512


			876.744


			1.250.738


			16.884.966





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			11,62


			980.000


			11.387.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,5033


			281.423


			


			704.486


			62.583


			50.066


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0988


			5.271.372


			


			


			


			


			520.812


			4.940


			3.952


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,15


			1.130.869


			


			


			


			


			169.630


			3.750


			3.000


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,08


			1.558.253


			


			


			


			


			124.660


			2.000


			1.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.568.374


			


			


			


			


			53.325


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			23.799


			353


			283


			


			


			


			





			GT1.09.20


			Vùng II


			Thảm mặt đường bằng rải bê tông nhựa (Loại R≥25), chiều dày lèn ép 5 cm


			100m2


			


			


			12.299.638


			624.175


			62.583


			50.066


			1.189.920


			18.018


			14.415


			349.538


			867.796


			1.238.092


			16.714.241





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			11,62


			980.000


			11.387.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,5033


			249.341


			


			624.175


			62.583


			50.066


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0988


			5.206.261


			


			


			


			


			514.379


			4.940


			3.952


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,15


			1.098.787


			


			


			


			


			164.818


			3.750


			3.000


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,08


			1.526.171


			


			


			


			


			122.094


			2.000


			1.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.536.292


			


			


			


			


			52.234


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			23.332


			353


			283


			


			


			


			





			GT1.09.30


			Vùng I


			Thảm mặt đường bằng rải bê tông nhựa (Loại R≥25), chiều dày lèn ép 7 cm


			100m2


			


			


			16.846.838


			943.752


			83.838


			67.070


			1.447.915


			20.885


			16.708


			528.501


			1.186.020


			1.691.322


			22.832.848





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			16,26


			980.000


			15.934.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,3535


			281.423


			


			943.752


			83.838


			67.070


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,13


			5.271.372


			


			


			


			


			685.278


			6.500


			5.200


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,18


			1.130.869


			


			


			


			


			203.556


			4.500


			3.600


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,1


			1.558.253


			


			


			


			


			155.825


			2.500


			2.000


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.568.374


			


			


			


			


			53.325


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			28.390


			410


			328


			


			


			


			





			GT1.09.30


			Vùng II


			Thảm mặt đường bằng rải bê tông nhựa (Loại R≥25), chiều dày lèn ép 7 cm


			100m2


			


			


			16.846.838


			836.165


			83.838


			67.070


			1.420.361


			20.885


			16.708


			468.252


			1.174.297


			1.674.753


			22.609.166





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			16,26


			980.000


			15.934.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,3535


			249.341


			


			836.165


			83.838


			67.070


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,13


			5.206.261


			


			


			


			


			676.814


			6.500


			5.200


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,18


			1.098.787


			


			


			


			


			197.782


			4.500


			3.600


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,1


			1.526.171


			


			


			


			


			152.617


			2.500


			2.000


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.536.292


			


			


			


			


			52.234


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			27.850


			410


			328


			


			


			


			








GT1.10.00 Thảm mỏng bê tông nhựa (Loại C≤12.5) bảo vệ mặt đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh mặt đường; Pha chế nhựa. Tưới dính bám theo đúng kĩ thuật; Trải thảm bằng máy chuyên dùng; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.10.10


			Vùng I


			Thảm mỏng Bê tông nhựa, Loại C≤12,5 bảo vệ mặt đường, chiều dày lèn ép 4 cm


			100m2


			


			


			14.486.438


			604.215


			53.675


			42.940


			1.200.331


			17.631


			14.105


			338.361


			997.761


			1.420.436


			19.175.891





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			9,696


			1.400.000


			13.574.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,147


			281.423


			


			604.215


			53.675


			42.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,1012


			5.271.372


			


			


			


			


			533.463


			5.060


			4.048


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,1375


			1.130.869


			


			


			


			


			155.494


			3.438


			2.750


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0725


			1.558.253


			


			


			


			


			112.973


			1.813


			1.450


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.568.374


			


			


			


			


			53.325


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			23.536


			346


			277


			


			


			


			





			GT1.10.10


			Vùng II


			Thảm mỏng Bê tông nhựa, Loại C≤12,5 bảo vệ mặt đường, chiều dày lèn ép 4 cm


			100m2


			


			


			14.486.438


			535.335


			53.675


			42.940


			1.176.981


			17.631


			14.105


			299.788


			989.912


			1.409.344


			19.026.148





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			9,696


			1.400.000


			13.574.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,147


			249.341


			


			535.335


			53.675


			42.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,1012


			5.206.261


			


			


			


			


			526.874


			5.060


			4.048


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,1375


			1.098.787


			


			


			


			


			151.083


			3.438


			2.750


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0725


			1.526.171


			


			


			


			


			110.647


			1.813


			1.450


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.536.292


			


			


			


			


			52.234


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			23.078


			346


			277


			


			


			


			





			GT1.10.20


			Vùng I


			Thảm mỏng Bê tông nhựa, Loại C≤12,5 bảo vệ mặt đường, chiều dày lèn ép 5 cm


			100m2


			


			


			17.880.038


			728.013


			64.673


			51.738


			1.354.638


			19.355


			15.484


			407.687


			1.222.223


			1.739.508


			23.483.355





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			12,12


			1.400.000


			16.968.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,5869


			281.423


			


			728.013


			64.673


			51.738


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,125


			5.271.372


			


			


			


			


			658.922


			6.250


			5.000


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,15


			1.130.869


			


			


			


			


			169.630


			3.750


			3.000


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,08


			1.558.253


			


			


			


			


			124.660


			2.000


			1.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.097.632


			


			


			


			


			303.568


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			366.766


			


			


			


			


			17.972


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.568.374


			


			


			


			


			53.325


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			26.562


			380


			304


			


			


			


			





			GT1.10.20


			Vùng II


			Thảm mỏng Bê tông nhựa, Loại C≤12,5 bảo vệ mặt đường, chiều dày lèn ép 5 cm


			100m2


			


			


			17.880.038


			645.020


			64.673


			51.738


			1.329.053


			19.355


			15.484


			361.211


			1.212.919


			1.726.359


			23.305.849





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			12,12


			1.400.000


			16.968.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			39,32


			16.000


			629.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			16,05


			17.627


			282.918


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,5869


			249.341


			


			645.020


			64.673


			51.738


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,125


			5.206.261


			


			


			


			


			650.783


			6.250


			5.000


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,15


			1.098.787


			


			


			


			


			164.818


			3.750


			3.000


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,08


			1.526.171


			


			


			


			


			122.094


			2.000


			1.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,098


			3.027.193


			


			


			


			


			296.665


			4.900


			3.920


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,049


			334.684


			


			


			


			


			16.400


			1.225


			980


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,034


			1.536.292


			


			


			


			


			52.234


			850


			680


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			26.060


			380


			304


			


			


			


			








GT1.11.00 Thảm mặt đường bằng BTN (Loại C≤12.5) thủ công kết hợp cơ giới


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh mặt đường; Rải bê tông nhựa đầm nén. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.11.10


			Vùng I


			Thảm mặt đường bằng BNT (Loại C≤12,5) thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày lèn ép 4 cm


			m2


			


			


			142.800


			37.739


			3.353


			2.682


			2.612


			58


			46


			21.134


			12.257


			17.814


			240.495





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,102


			1.400.000


			142.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1341


			281.423


			


			37.739


			3.353


			2.682


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0022


			1.130.869


			


			


			


			


			2.488


			55


			44


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			124


			3


			2


			


			


			


			





			GT1.11.10


			Vùng II


			Thảm mặt đường bằng BNT (Loại C≤12,5) thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày lèn ép 4 cm


			m2


			


			


			142.800


			33.437


			3.353


			2.682


			2.538


			58


			46


			18.725


			11.850


			17.239


			232.727





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,102


			1.400.000


			142.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1341


			249.341


			


			33.437


			3.353


			2.682


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0022


			1.098.787


			


			


			


			


			2.417


			55


			44


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			121


			3


			2


			


			


			


			





			GT1.11.20


			Vùng I


			Thảm mặt đường bằng BNT (Loại C≤12,5) thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày lèn ép 5 cm


			m2


			


			


			177.800


			40.018


			3.555


			2.844


			2.850


			63


			50


			22.410


			14.585


			21.134


			285.310





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,127


			1.400.000


			177.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1422


			281.423


			


			40.018


			3.555


			2.844


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0024


			1.130.869


			


			


			


			


			2.714


			60


			48


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			136


			3


			2


			


			


			


			





			GT1.11.20


			Vùng II


			Thảm mặt đường bằng BNT (Loại C≤12,5) thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày lèn ép 5 cm


			m2


			


			


			177.800


			35.456


			3.555


			2.844


			2.769


			63


			50


			19.856


			14.153


			20.524


			277.070





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,127


			1.400.000


			177.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1422


			249.341


			


			35.456


			3.555


			2.844


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0024


			1.098.787


			


			


			


			


			2.637


			60


			48


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			132


			3


			2


			


			


			


			





			GT1.11.30


			Vùng I


			Thảm mặt đường bằng BNT (Loại C≤12,5) thủ công kết hợp cơ giới,chiều dày chèn ép 6 cm


			m2


			


			


			215.040


			42.298


			3.758


			3.006


			3.087


			68


			55


			23.687


			17.047


			24.644


			332.689





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,1536


			1.400.000


			215.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1503


			281.423


			


			42.298


			3.758


			3.006


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0026


			1.130.869


			


			


			


			


			2.940


			65


			52


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			147


			3


			3


			


			


			


			





			GT1.11.30


			Vùng II


			Thảm mặt đường bằng BNT (Loại C≤12,5) thủ công kết hợp cơ giới,chiều dày chèn ép 6 cm


			m2


			


			


			215.040


			37.476


			3.758


			3.006


			3.000


			68


			55


			20.987


			16.590


			23.998


			323.977





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,1536


			1.400.000


			215.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1503


			249.341


			


			37.476


			3.758


			3.006


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0026


			1.098.787


			


			


			


			


			2.857


			65


			52


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			143


			3


			3


			


			


			


			








GT1.12.00 Xử lý cao su sình lún


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Đào bỏ phần mặt, nền đến chiều dày bị cao su; Vận chuyển phế thải 30m; Trộn vật liệu, rải vật liệu, đầm lèn và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật, trông giữ và bảo dưỡng; Đun nhựa, tưới nhựa, rải đá bảo đảm yêu cầu kĩ thuật; Rải bê tông nhựa đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Ghi chú: Đối với các kết cấu có chiều dày lớp cấp phối đá dăm 40cm thì bao gồm 20cm lớp trên và 20 cm lớp dưới.


Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.12.10


			Vùng I


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 40cm cấp phối đá dăm +5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19 + 5cm BTN (Loại C≤12,5)


			m2


			


			


			545.153


			487.931


			43.345


			34.676


			205.860


			4.302


			3.441


			273.241


			90.731


			135.094


			1.823.776





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,552


			275.000


			151.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			1,1097


			16.000


			17.755


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,4815


			17.627


			8.488


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			


			980.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1187


			1.300.000


			154.310


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,127


			1.400.000


			177.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,7338


			281.423


			


			487.931


			43.345


			34.676


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0022


			5.271.372


			


			


			


			


			11.597


			110


			88


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			496.359


			


			


			


			


			10.920


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0115


			2.564.483


			


			


			


			


			29.492


			288


			230


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,1235


			1.130.869


			


			


			


			


			139.662


			3.088


			2.470


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,002


			3.097.632


			


			


			


			


			6.195


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0007


			1.568.374


			


			


			


			


			1.098


			18


			14


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0016


			1.558.253


			


			


			


			


			2.493


			40


			32


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,001


			366.766


			


			


			


			


			367


			25


			20


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			4.036


			84


			67


			


			


			


			





			GT1.12.10


			Vùng II


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 40cm cấp phối đá dăm +5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19 + 5cm BTN (Loại C≤12,5)


			m2


			


			


			533.009


			432.307


			43.345


			34.676


			200.431


			4.302


			3.441


			242.092


			84.470


			126.246


			1.704.320





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,552


			253.000


			139.656


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			1,1097


			16.000


			17.755


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,4815


			17.627


			8.488


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			


			980.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1187


			1.300.000


			154.310


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,127


			1.400.000


			177.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,7338


			249.341


			


			432.307


			43.345


			34.676


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0022


			5.206.261


			


			


			


			


			11.454


			110


			88


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			469.012


			


			


			


			


			10.318


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0115


			2.532.401


			


			


			


			


			29.123


			288


			230


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,1235


			1.098.787


			


			


			


			


			135.700


			3.088


			2.470


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,002


			3.027.193


			


			


			


			


			6.054


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0007


			1.536.292


			


			


			


			


			1.075


			18


			14


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0016


			1.526.171


			


			


			


			


			2.442


			40


			32


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,001


			334.684


			


			


			


			


			335


			25


			20


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.930


			84


			67


			


			


			


			





			GT1.12.20


			Vùng I


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 40cm cấp phối đá dăm +5cm BTN (Loại R≥25) + 5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			m2


			


			


			481.229


			450.558


			40.025


			32.020


			198.168


			4.215


			3.372


			252.313


			82.936


			123.587


			1.668.422





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,552


			275.000


			151.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			1,1097


			16.000


			17.755


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,4815


			17.627


			8.488


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			0,1162


			980.000


			113.876


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1187


			1.300.000


			154.310


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			


			1.400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,601


			281.423


			


			450.558


			40.025


			32.020


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,001


			5.271.372


			


			


			


			


			5.271


			50


			40


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			496.359


			


			


			


			


			10.920


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0115


			2.564.483


			


			


			


			


			29.492


			288


			230


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,1227


			1.130.869


			


			


			


			


			138.758


			3.068


			2.454


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,002


			3.097.632


			


			


			


			


			6.195


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0007


			1.568.374


			


			


			


			


			1.098


			18


			14


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0014


			1.558.253


			


			


			


			


			2.182


			35


			28


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,001


			366.766


			


			


			


			


			367


			25


			20


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.886


			83


			66


			


			


			


			





			GT1.12.20


			Vùng II


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 40cm cấp phối đá dăm +5cm BTN (Loại R≥25) + 5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			m2


			


			


			469.085


			399.195


			40.025


			32.020


			192.851


			4.215


			3.372


			223.549


			77.081


			115.311


			1.556.704





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,552


			253.000


			139.656


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			1,1097


			16.000


			17.755


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,4815


			17.627


			8.488


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			0,1162


			980.000


			113.876


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1187


			1.300.000


			154.310


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			


			1.400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,601


			249.341


			


			399.195


			40.025


			32.020


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,001


			5.206.261


			


			


			


			


			5.206


			50


			40


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			469.012


			


			


			


			


			10.318


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0115


			2.532.401


			


			


			


			


			29.123


			288


			230


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,1227


			1.098.787


			


			


			


			


			134.821


			3.068


			2.454


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,002


			3.027.193


			


			


			


			


			6.054


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0007


			1.536.292


			


			


			


			


			1.075


			18


			14


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0014


			1.526.171


			


			


			


			


			2.137


			35


			28


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,001


			334.684


			


			


			


			


			335


			25


			20


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.781


			83


			66


			


			


			


			





			GT1.12.30


			Vùng I


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 20cm cấp phối đá dăm +5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19 + 5cm BTN (Loại C≤12,5)


			m2


			


			


			469.253


			327.520


			29.095


			23.276


			124.301


			2.649


			2.120


			183.411


			66.269


			98.232


			1.326.125





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,276


			275.000


			75.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			1,1097


			16.000


			17.755


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,4815


			17.627


			8.488


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			


			980.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1187


			1.300.000


			154.310


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,127


			1.400.000


			177.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,1638


			281.423


			


			327.520


			29.095


			23.276


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0022


			5.271.372


			


			


			


			


			11.597


			110


			88


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			496.359


			


			


			


			


			10.920


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0069


			2.564.483


			


			


			


			


			17.695


			173


			138


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0635


			1.130.869


			


			


			


			


			71.810


			1.588


			1.270


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,002


			3.097.632


			


			


			


			


			6.195


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0007


			1.568.374


			


			


			


			


			1.098


			18


			14


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0014


			1.558.253


			


			


			


			


			2.182


			35


			28


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,001


			366.766


			


			


			


			


			367


			25


			20


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.437


			52


			42


			


			


			


			





			GT1.12.30


			Vùng II


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 20cm cấp phối đá dăm +5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19 + 5cm BTN (Loại C≤12,5)


			m2


			


			


			463.181


			290.183


			29.095


			23.276


			120.992


			2.649


			2.120


			162.503


			62.212


			92.497


			1.248.707





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,276


			253.000


			69.828


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			1,1097


			16.000


			17.755


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,4815


			17.627


			8.488


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			


			980.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1187


			1.300.000


			154.310


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,127


			1.400.000


			177.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,1638


			249.341


			


			290.183


			29.095


			23.276


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0022


			5.206.261


			


			


			


			


			11.454


			110


			88


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			469.012


			


			


			


			


			10.318


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0069


			2.532.401


			


			


			


			


			17.474


			173


			138


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0635


			1.098.787


			


			


			


			


			69.773


			1.588


			1.270


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,002


			3.027.193


			


			


			


			


			6.054


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0007


			1.536.292


			


			


			


			


			1.075


			18


			14


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0014


			1.526.171


			


			


			


			


			2.137


			35


			28


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,001


			334.684


			


			


			


			


			335


			25


			20


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.372


			52


			42


			


			


			


			





			GT1.12.40


			Vùng I


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 20cm cấp phối đá dăm +5cm BTN (Loại R≥25) + 5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			m2


			


			


			405.329


			290.147


			25.775


			20.620


			117.244


			2.573


			2.058


			162.482


			58.512


			86.779


			1.171.520





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,276


			275.000


			75.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			1,1097


			16.000


			17.755


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,4815


			17.627


			8.488


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			0,1162


			980.000


			113.876


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1187


			1.300.000


			154.310


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			


			1.400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,031


			281.423


			


			290.147


			25.775


			20.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,001


			5.271.372


			


			


			


			


			5.271


			50


			40


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			496.359


			


			


			


			


			10.920


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0069


			2.564.483


			


			


			


			


			17.695


			173


			138


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0627


			1.130.869


			


			


			


			


			70.905


			1.568


			1.254


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,002


			3.097.632


			


			


			


			


			6.195


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0007


			1.568.374


			


			


			


			


			1.098


			18


			14


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0016


			1.558.253


			


			


			


			


			2.493


			40


			32


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,001


			366.766


			


			


			


			


			367


			25


			20


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.299


			50


			40


			


			


			


			





			GT1.12.40


			Vùng II


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 20cm cấp phối đá dăm +5cm BTN (Loại R≥25) + 5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			m2


			


			


			399.257


			257.071


			25.775


			20.620


			114.034


			2.573


			2.058


			143.960


			54.859


			81.617


			1.101.823





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,276


			253.000


			69.828


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			1,1097


			16.000


			17.755


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,4815


			17.627


			8.488


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			0,1162


			980.000


			113.876


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1187


			1.300.000


			154.310


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			


			1.400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,031


			249.341


			


			257.071


			25.775


			20.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,001


			5.206.261


			


			


			


			


			5.206


			50


			40


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			469.012


			


			


			


			


			10.318


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0069


			2.532.401


			


			


			


			


			17.474


			173


			138


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0627


			1.098.787


			


			


			


			


			68.894


			1.568


			1.254


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,002


			3.027.193


			


			


			


			


			6.054


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0007


			1.536.292


			


			


			


			


			1.075


			18


			14


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0016


			1.526.171


			


			


			


			


			2.442


			40


			32


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,001


			334.684


			


			


			


			


			335


			25


			20


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.236


			50


			40


			


			


			


			





			GT1.12.50


			Vùng I


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 40cm cấp phối đá dăm +15cm đá nhựa 3,5kg/m2


			m2


			


			


			309.670


			446.815


			39.693


			31.754


			215.575


			4.771


			3.817


			250.217


			73.337


			110.052


			1.485.701





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,01


			1.750.000


			17.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,552


			275.000


			151.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			3,75


			16.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,2012


			294.000


			59.153


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0054


			327.000


			1.766


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0282


			344.000


			9.701


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,0121


			310.000


			3.751


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			3


			2.000


			6.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa nóng (Loại C19,R19)


			tấn


			


			1.250.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			


			17.627


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5877


			281.423


			


			446.815


			39.693


			31.754


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			496.359


			


			


			


			


			10.920


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			


			3.097.632


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			


			1.568.374


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0126


			2.564.483


			


			


			


			


			32.312


			315


			252


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.130.869


			


			


			


			


			135.704


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Lu bánh thép 8,5T


			ca


			0,032


			1.007.139


			


			


			


			


			32.228


			800


			640


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			


			1.558.253


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,0005


			366.766


			


			


			


			


			183


			13


			10


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			4.227


			94


			75


			


			


			


			





			GT1.12.50


			Vùng II


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 40cm cấp phối đá dăm +15cm đá nhựa 3,5kg/m2


			m2


			


			


			289.296


			395.879


			39.693


			31.754


			209.559


			4.771


			3.817


			221.692


			66.986


			101.076


			1.364.522





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,01


			1.750.000


			17.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,552


			253.000


			139.656


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			3,75


			16.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,2012


			259.000


			52.111


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0054


			295.000


			1.593


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0282


			308.000


			8.686


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,0121


			310.000


			3.751


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			3


			2.000


			6.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa nóng (Loại C19,R19)


			tấn


			


			1.250.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			


			17.627


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5877


			249.341


			


			395.879


			39.693


			31.754


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			469.012


			


			


			


			


			10.318


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			


			3.027.193


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			


			1.536.292


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0126


			2.532.401


			


			


			


			


			31.908


			315


			252


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.098.787


			


			


			


			


			131.854


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Lu bánh thép 8,5T


			ca


			0,032


			975.057


			


			


			


			


			31.202


			800


			640


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			


			1.526.171


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,0005


			334.684


			


			


			


			


			167


			13


			10


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			4.109


			94


			75


			


			


			


			





			GT1.12.60


			Vùng I


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 20 cm cấp phối đá dăm+15cm đá nhựa 3,5kg/m2+ 5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			m2


			


			


			407.646


			349.330


			31.033


			24.826


			143.450


			3.259


			2.607


			195.625


			65.763


			97.883


			1.321.422





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,276


			275.000


			75.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			4,0732


			16.000


			65.171


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,2012


			294.000


			59.153


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0054


			327.000


			1.766


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0282


			344.000


			9.701


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,0121


			310.000


			3.751


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			3


			2.000


			6.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa nóng (Loại C19,R19)


			tấn


			0,1187


			1.250.000


			148.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,1605


			17.627


			2.829


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,2413


			281.423


			


			349.330


			31.033


			24.826


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			496.359


			


			


			


			


			10.920


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,001


			3.097.632


			


			


			


			


			3.098


			50


			40


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.568.374


			


			


			


			


			471


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0092


			2.564.483


			


			


			


			


			23.593


			230


			184


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0612


			1.130.869


			


			


			


			


			69.209


			1.530


			1.224


			


			


			


			





			


			


			Lu bánh thép 8,5T


			ca


			0,032


			1.007.139


			


			


			


			


			32.228


			800


			640


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0006


			1.558.253


			


			


			


			


			935


			15


			12


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,0005


			366.766


			


			


			


			


			183


			13


			10


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.813


			64


			51


			


			


			


			





			GT1.12.60


			Vùng II


			Xử lý cao su sình lún, cấu tạo nền, mặt đường 20 cm cấp phối đá dăm+15cm đá nhựa 3,5kg/m2+ 5cm Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			m2


			


			


			393.344


			309.507


			31.033


			24.826


			139.368


			3.259


			2.607


			173.324


			60.933


			91.056


			1.229.255





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,276


			253.000


			69.828


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			4,0732


			16.000


			65.171


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,2012


			259.000


			52.111


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,0054


			295.000


			1.593


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,0282


			308.000


			8.686


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,0121


			310.000


			3.751


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Củi


			kg


			3


			2.000


			6.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa nóng (Loại C19,R19)


			tấn


			0,1187


			1.250.000


			148.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,1605


			17.627


			2.829


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,2413


			249.341


			


			309.507


			31.033


			24.826


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,022


			469.012


			


			


			


			


			10.318


			550


			440


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			ca


			0,001


			3.027.193


			


			


			


			


			3.027


			50


			40


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			0,0003


			1.536.292


			


			


			


			


			461


			8


			6


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,0092


			2.532.401


			


			


			


			


			23.298


			230


			184


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0612


			1.098.787


			


			


			


			


			67.246


			1.530


			1.224


			


			


			


			





			


			


			Lu bánh thép 8,5T


			ca


			0,032


			975.057


			


			


			


			


			31.202


			800


			640


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0006


			1.526.171


			


			


			


			


			916


			15


			12


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,0005


			334.684


			


			


			


			


			167


			13


			10


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.733


			64


			51


			


			


			


			








Ghi chú:


a. Trường hợp diện tích xử lý cao su < 20 m2 áp dụng mã đơn giá xây dựng ở trên. 



b. Trường hợp diện tích xử lý cao su > 20 m2 áp dụng các mã sau:


- GT3.03.00 Cắt mặt đường nhựa.


- GT2.06.20 Đào nền đường, mặt đường bằng máy kết hợp thủ công.


- AD 112.00 (Thông tư 10): Thi công máy cấp phối đá dăm.


- AD 24.223 (Thông tư 10): Tưới dính bám lớp 1.


- AD 23.210 (Thông tư 10): Rải thảm mặt đường bê tông nhựa R > 25.


- AD 24.221 (Thông tư 10): Tưới dính bám lớp 2.


- AD 23.220 hoặc AD 23.230 (Thông tư 10): Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C < 12.5(hoặc loại C19.R19)


GT1.13.00 Xử lý hư hỏng đường BTXM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Đào bỏ phần mặt, nền đường bị hư hỏng; Vận chuyển phế thải 30m; Đắp cát, san, tưới nước, đầm đúng yêu cầu kỹ thuật; Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co giãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co giãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.13.10


			Vùng I


			Xử lý hư hỏng đường BTXM, loại sửa chữa nền đường


			m2


			


			


			426.819


			526.345


			46.758


			37.406


			161.035


			4.473


			3.578


			294.753


			84.537


			126.856


			1.712.561





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			0,4554


			275.000


			125.235


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát đen


			m3


			0,0366


			145.000


			5.307


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giấy nilon


			m2


			1


			20.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M300


			m3


			0,2563


			725.592


			185.969


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			0,014


			2.000.000


			28.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			3,5


			16.000


			56.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			


			6.308


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,8703


			281.423


			


			526.345


			46.758


			37.406


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,18


			33.851


			


			


			


			


			6.093


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,008


			2.564.483


			


			


			


			


			20.516


			200


			160


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,099


			1.130.869


			


			


			


			


			111.956


			2.475


			1.980


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			


			311.712


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 500 lít


			ca


			0,0238


			311.712


			


			


			


			


			7.419


			595


			476


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			ca


			0,0223


			264.909


			


			


			


			


			5.907


			558


			446


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			


			261.444


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW


			ca


			0,0223


			268.440


			


			


			


			


			5.986


			558


			446


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.158


			88


			70


			


			


			


			





			GT1.13.10


			Vùng II


			Xử lý hư hỏng đường BTXM, loại sửa chữa nền đường


			m2


			


			


			416.167


			466.342


			46.758


			37.406


			155.626


			4.473


			3.578


			261.152


			77.957


			117.557


			1.587.015





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			0,4554


			253.000


			115.216


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát đen


			m3


			0,0366


			132.000


			4.831


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giấy nilon


			m2


			1


			20.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M300


			m3


			0,2563


			725.592


			185.969


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			0,014


			2.000.000


			28.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			3,5


			16.000


			56.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			


			6.150


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,8703


			249.341


			


			466.342


			46.758


			37.406


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,18


			33.851


			


			


			


			


			6.093


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			0,008


			2.532.401


			


			


			


			


			20.259


			200


			160


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,099


			1.098.787


			


			


			


			


			108.780


			2.475


			1.980


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			


			284.365


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 500 lít


			ca


			0,0238


			284.365


			


			


			


			


			6.768


			595


			476


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			ca


			0,0223


			237.562


			


			


			


			


			5.298


			558


			446


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			


			234.097


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW


			ca


			0,0223


			241.093


			


			


			


			


			5.376


			558


			446


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.051


			88


			70


			


			


			


			





			GT1.13.20


			Vùng I


			Xử lý hư hỏng đường BTXM, loại sửa chữa mặt đường


			m2


			


			


			188.759


			393.007


			34.913


			27.930


			25.250


			1.710


			1.368


			220.084


			49.626


			75.412


			1.018.058





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			


			275.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát đen


			m3


			


			145.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giấy nilon


			m2


			


			20.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M300


			m3


			0,2563


			725.592


			185.969


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			


			2.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			


			16.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			


			2.790


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,3965


			281.423


			


			393.007


			34.913


			27.930


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,18


			33.851


			


			


			


			


			6.093


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			


			2.564.483


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			


			1.130.869


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,0238


			311.712


			


			


			


			


			7.419


			595


			476


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 500 lít


			ca


			


			311.712


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			ca


			0,0223


			264.909


			


			


			


			


			5.907


			558


			446


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			0,0223


			261.444


			


			


			


			


			5.830


			558


			446


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW


			ca


			


			268.440


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT1.14.00 Sửa chữa mặt đường bằng đá 4x6


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Cuốc vuông thành ổ gà, hốt hết tạp chất, vận chuyển đến vị trí đổ cho phép; Rải đá, lu lèn đảm bảo đúng kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.14.10


			Vùng I


			Sữa chữa mặt đường bằng đá 4x6, chiều sâu ổ gà 10 cm


			m2


			


			


			38.808


			19.966


			1.915


			1.532


			17.811


			394


			315


			11.181


			5.266


			7.775


			104.963





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,132


			294.000


			38.808


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0766


			260.654


			


			19.966


			1.915


			1.532


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,015


			1.130.869


			


			


			


			


			16.963


			375


			300


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			848


			19


			15


			


			


			


			





			GT1.14.10


			Vùng II


			Sữa chữa mặt đường bằng đá 4x6, chiều sâu ổ gà 10 cm


			m2


			


			


			34.188


			17.690


			1.915


			1.532


			17.306


			394


			315


			9.906


			4.745


			7.039


			95.031





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,132


			259.000


			34.188


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0766


			230.939


			


			17.690


			1.915


			1.532


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,015


			1.098.787


			


			


			


			


			16.482


			375


			300


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			824


			19


			15


			


			


			


			





			GT1.14.20


			Vùng I


			Sữa chữa mặt đường bằng đá 4x6, chiều sâu ổ gà 12 cm


			m2


			


			


			46.540


			21.374


			2.050


			1.640


			23.273


			515


			412


			11.969


			6.189


			9.117


			123.079





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1583


			294.000


			46.540


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,082


			260.654


			


			21.374


			2.050


			1.640


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0196


			1.130.869


			


			


			


			


			22.165


			490


			392


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			1.108


			25


			20


			


			


			


			





			GT1.14.20


			Vùng II


			Sữa chữa mặt đường bằng đá 4x6, chiều sâu ổ gà 12 cm


			m2


			


			


			41.000


			18.937


			2.050


			1.640


			22.613


			515


			412


			10.605


			5.589


			8.269


			111.629





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1583


			259.000


			41.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,082


			230.939


			


			18.937


			2.050


			1.640


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0196


			1.098.787


			


			


			


			


			21.536


			490


			392


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			1.077


			25


			20


			


			


			


			





			GT1.14.30


			Vùng I


			Sữa chữa mặt đường bằng đá 4x6, chiều sâu ổ gà 15 cm


			m2


			


			


			58.183


			23.511


			2.255


			1.804


			27.548


			609


			487


			13.166


			7.344


			10.793


			145.700





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1979


			294.000


			58.183


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0902


			260.654


			


			23.511


			2.255


			1.804


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0232


			1.130.869


			


			


			


			


			26.236


			580


			464


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			1.312


			29


			23


			


			


			


			





			GT1.14.30


			Vùng II


			Sữa chữa mặt đường bằng đá 4x6, chiều sâu ổ gà 15 cm


			m2


			


			


			51.256


			20.831


			2.255


			1.804


			26.766


			609


			487


			11.665


			6.631


			9.784


			132.089





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1979


			259.000


			51.256


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0902


			230.939


			


			20.831


			2.255


			1.804


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0232


			1.098.787


			


			


			


			


			25.492


			580


			464


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			1.275


			29


			23


			


			


			


			








GT1.15.00 Sửa chữa móng đường bằng cấp phối đá dăm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu, đầm lèn và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Trông giữ và bảo dưỡng; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.15.00


			Vùng I


			Sữa chữa móng đường bằng cấp phối đá dăm


			m3


			


			


			379.500


			781.962


			75.000


			60.000


			346.046


			7.650


			6.120


			437.899


			116.724


			176.872


			2.387.773





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			1,38


			275.000


			379.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3


			260.654


			


			781.962


			75.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,3


			1.130.869


			


			


			


			


			339.261


			7.500


			6.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			6.785


			150


			120


			


			


			


			





			GT1.15.00


			Vùng II


			Sữa chữa móng đường bằng cấp phối đá dăm


			m3


			


			


			349.140


			692.817


			75.000


			60.000


			336.229


			7.650


			6.120


			387.978


			105.970


			161.672


			2.182.575





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			1,38


			253.000


			349.140


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3


			230.939


			


			692.817


			75.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,3


			1.098.787


			


			


			


			


			329.636


			7.500


			6.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			6.593


			150


			120


			


			


			


			








GT1.16.00 Móng cát vàng gia cố 8% xi măng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu, đầm lèn và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Trông giữ và bảo dưỡng; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.16.00


			Vùng I


			Móng cát vàng gia cố 8% xi măng


			m3


			


			


			809.208


			260.654


			25.000


			20.000


			126.541


			10.000


			8.000


			145.966


			80.542


			118.873


			1.604.784





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			132,02


			1.181


			155.916


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			1,09


			592.000


			645.280


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			8.012


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			260.654


			


			260.654


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			ca


			0,2


			264.909


			


			


			


			


			52.982


			5.000


			4.000


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện lưu động 5,2 kw


			ca


			0,2


			367.796


			


			


			


			


			73.559


			5.000


			4.000


			


			


			


			





			GT1.16.00


			Vùng II


			Móng cát vàng gia cố 8% xi măng


			m3


			


			


			757.465


			230.939


			25.000


			20.000


			115.602


			10.000


			8.000


			129.326


			74.000


			109.627


			1.479.959





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			132,02


			1.181


			155.916


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			1,09


			545.000


			594.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			7.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			230.939


			


			230.939


			25.000


			20.000


			23200,248


			600


			480


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			34800,372


			900


			720


			57802,63104


			11769,83922


			18.190


			245.564





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			ca


			0,2


			237.562


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện lưu động 5,2 kw


			ca


			0,2


			340.449


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT1.17.00 Sửa chữa khe co giãn mặt đường và nứt nhỏ mặt đường BTXM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh khe nứt; Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.17.10


			Vùng I


			Sửa chữa khe co giãn mặt đường, chiều dày mặt đường 20 cm


			md


			


			


			276


			78.718


			7.550


			6.040


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ma tít


			m3


			0,0046


			60.000


			276


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			34800,372


			900


			720


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,302


			260.654


			


			78.718


			7.550


			6.040


			


			


			


			66896,32779


			11185,20336


			17.458


			235.687





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí


			ca


			0,024


			966.677


			


			


			


			


			22430,28


			600


			480


			


			


			


			





			GT1.17.10


			Vùng II


			Sửa chữa khe co giãn mặt đường, chiều dày mặt đường 20 cm


			md


			


			


			276


			69.744


			7.550


			6.040


			33645,42


			900


			720


			51213,03264


			10599,1378


			16.535


			223.227





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ma tít


			m3


			0,0046


			60.000


			276


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,302


			230.939


			


			69.744


			7.550


			6.040


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí


			ca


			0,024


			934.595


			


			


			


			


			33645,42


			900


			720


			


			


			


			





			GT1.17.20


			Vùng I


			Sửa chữa khe co giãn mặt đường, chiều dày mặt đường 25 cm


			md


			


			


			342


			103.219


			9.900


			7.920


			


			


			


			59270,03247


			9910,52257


			15.657


			211.366





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ma tít


			m3


			0,0057


			60.000


			342


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,396


			260.654


			


			103.219


			9.900


			7.920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí


			ca


			0,036


			966.677


			


			


			


			


			34.800


			900


			720


			


			


			


			





			GT1.17.20


			Vùng II


			Sửa chữa khe co giãn mặt đường, chiều dày mặt đường 25 cm


			md


			


			


			342


			91.452


			9.900


			7.920


			33.645


			900


			720


			51.213


			10.599


			16.535


			223.227





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ma tít


			m3


			0,0057


			60.000


			342


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,396


			230.939


			


			91.452


			9.900


			7.920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí


			ca


			0,036


			934.595


			


			


			


			


			33.645


			900


			720


			


			


			


			





			GT1.17.30


			Vùng I


			Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường BTXM, chiều dày mặt đường 20 cm


			md


			


			


			66


			119.458


			11.458


			9.166


			


			


			


			66.896


			11.185


			17.458


			235.687





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ma tít


			m3


			0,0011


			60.000


			66


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,4583


			260.654


			


			119.458


			11.458


			9.166


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.17.30


			Vùng II


			Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường BTXM, chiều dày mặt đường 20 cm


			md


			


			


			66


			105.839


			11.458


			9.166


			


			


			


			59.270


			9.911


			15.657


			211.366





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ma tít


			m3


			0,0011


			60.000


			66


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,4583


			230.939


			


			105.839


			11.458


			9.166


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.17.40


			Vùng I


			Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường BTXM, chiều dày mặt đường 25 cm


			md


			


			


			78


			162.909


			15.625


			12.500


			


			


			


			91.229


			15.253


			23.807


			321.401





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ma tít


			m3


			0,0013


			60.000


			78


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,625


			260.654


			


			162.909


			15.625


			12.500


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.17.40


			Vùng II


			Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường BTXM, chiều dày mặt đường 25 cm


			md


			


			


			78


			144.337


			15.625


			12.500


			


			


			


			80.829


			13.515


			21.351


			288.234





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ma tít


			m3


			0,0013


			60.000


			78


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,625


			230.939


			


			144.337


			15.625


			12.500


			


			


			


			


			


			


			








GT1.18.00 Sản xuất bê tông nhựa


a, Sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h



Đơn vị tính: đồng/100 tấn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.18.10


			Vùng I


			Sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h, bê tông nhựa (Loại R≥25)


			100 tấn


			


			


			20.478.636


			1.097.550


			97.500


			78.000


			5.898.838


			67.473


			53.978


			614.628


			1.685.379


			2.405.759


			32.477.741





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu mazut


			kg


			850


			18.582


			15.794.545


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			150


			17.627


			2.644.091


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu bảo ôn


			kg


			42,5


			48.000


			2.040.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,9


			281.423


			


			1.097.550


			97.500


			78.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 T/h


			ca


			0,391


			9.991.459


			


			


			


			


			3.906.660


			48.875


			39.100


			


			


			


			





			


			


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			0,391


			3.396.318


			


			


			


			


			1.327.960


			9.775


			7.820


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi - công suất: 110 CV


			ca


			0,3


			1.828.511


			


			


			


			


			548.553


			7.500


			6.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			115.663


			1.323


			1.058


			


			


			


			





			GT1.18.10


			Vùng II


			Sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h, bê tông nhựa (Loại R≥25)


			100 tấn


			


			


			20.478.636


			972.430


			97.500


			78.000


			5.802.855


			67.473


			53.978


			544.561


			1.667.909


			2.381.067


			32.144.410





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu mazut


			kg


			850


			18.582


			15.794.545


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			150


			17.627


			2.644.091


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu bảo ôn


			kg


			42,5


			48.000


			2.040.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,9


			249.341


			


			972.430


			97.500


			78.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 T/h


			ca


			0,391


			9.807.491


			


			


			


			


			3.834.729


			48.875


			39.100


			


			


			


			





			


			


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			0,391


			3.364.236


			


			


			


			


			1.315.416


			9.775


			7.820


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi - công suất: 110 CV


			ca


			0,3


			1.796.429


			


			


			


			


			538.929


			7.500


			6.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			113.781


			1.323


			1.058


			


			


			


			





			GT1.18.20


			Vùng I


			Sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h, Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			100 tấn


			


			


			20.478.636


			1.139.763


			101.250


			81.000


			5.898.838


			67.473


			53.978


			638.267


			1.689.330


			2.411.883


			32.560.419





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu mazut


			kg


			850


			18.582


			15.794.545


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			150


			17.627


			2.644.091


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu bảo ôn


			kg


			42,5


			48.000


			2.040.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4,05


			281.423


			


			1.139.763


			101.250


			81.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 T/h


			ca


			0,391


			9.991.459


			


			


			


			


			3.906.660


			48.875


			39.100


			


			


			


			





			


			


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			0,391


			3.396.318


			


			


			


			


			1.327.960


			9.775


			7.820


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi - công suất: 110 CV


			ca


			0,3


			1.828.511


			


			


			


			


			548.553


			7.500


			6.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			115.663


			1.323


			1.058


			


			


			


			





			GT1.18.20


			Vùng II


			Sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h, Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			100 tấn


			


			


			20.478.636


			1.009.831


			101.250


			81.000


			5.802.855


			67.473


			53.978


			565.505


			1.671.410


			2.386.555


			32.218.494





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu mazut


			kg


			850


			18.582


			15.794.545


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			150


			17.627


			2.644.091


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu bảo ôn


			kg


			42,5


			48.000


			2.040.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4,05


			249.341


			


			1.009.831


			101.250


			81.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 T/h


			ca


			0,391


			9.807.491


			


			


			


			


			3.834.729


			48.875


			39.100


			


			


			


			





			


			


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			0,391


			3.364.236


			


			


			


			


			1.315.416


			9.775


			7.820


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi - công suất: 110 CV


			ca


			0,3


			1.796.429


			


			


			


			


			538.929


			7.500


			6.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			113.781


			1.323


			1.058


			


			


			


			





			GT1.18.30


			Vùng I


			Sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h, Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			100 tấn


			


			


			20.478.636


			1.181.977


			105.000


			84.000


			5.898.838


			67.473


			53.978


			661.907


			1.693.281


			2.418.007


			32.643.098





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu mazut


			kg


			850


			18.582


			15.794.545


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			150


			17.627


			2.644.091


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu bảo ôn


			kg


			42,5


			48.000


			2.040.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4,2


			281.423


			


			1.181.977


			105.000


			84.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 T/h


			ca


			0,391


			9.991.459


			


			


			


			


			3.906.660


			48.875


			39.100


			


			


			


			





			


			


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			0,391


			3.396.318


			


			


			


			


			1.327.960


			9.775


			7.820


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi - công suất: 110 CV


			ca


			0,3


			1.828.511


			


			


			


			


			548.553


			7.500


			6.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			115.663


			1.323


			1.058


			


			


			


			





			GT1.18.30


			Vùng II


			Sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h, Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			100 tấn


			


			


			20.478.636


			1.047.232


			105.000


			84.000


			5.802.855


			67.473


			53.978


			586.450


			1.674.910


			2.392.043


			32.292.579





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu mazut


			kg


			850


			18.582


			15.794.545


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			150


			17.627


			2.644.091


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu bảo ôn


			kg


			42,5


			48.000


			2.040.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4,2


			249.341


			


			1.047.232


			105.000


			84.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 T/h


			ca


			0,391


			9.807.491


			


			


			


			


			3.834.729


			48.875


			39.100


			


			


			


			





			


			


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			0,391


			3.364.236


			


			


			


			


			1.315.416


			9.775


			7.820


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi - công suất: 110 CV


			ca


			0,3


			1.796.429


			


			


			


			


			538.929


			7.500


			6.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			113.781


			1.323


			1.058


			


			


			


			








Ghi chú: Các vật tư dầu diesel. Dầu bảo ôn đã đưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100 tấn bê tông nhựa. Trong trạm trộn chỉ còn hao phí điện năng cho một ca máy làm việc.


GT1.19.00 Vận chuyển bê tông nhựa


Đơn vị tính: đồng/100 tấn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.19.11


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 1 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			3.978.225


			55.250


			44.200


			


			238.694


			345.310


			4.661.678





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			2,21


			1.800.102


			


			


			


			


			3.978.225


			55.250


			44.200


			


			


			


			





			GT1.19.11


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 1 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			3.906.016


			55.250


			44.200


			


			234.361


			339.186


			4.579.014





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			2,21


			1.767.428


			


			


			


			


			3.906.016


			55.250


			44.200


			


			


			


			





			GT1.19.12


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 1 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			3.253.792


			39.500


			31.600


			


			195.228


			281.610


			3.801.729





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			1,58


			2.059.362


			


			


			


			


			3.253.792


			39.500


			31.600


			


			


			


			





			GT1.19.12


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 1 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			3.198.799


			39.500


			31.600


			


			191.928


			276.946


			3.738.774





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			1,58


			2.024.557


			


			


			


			


			3.198.799


			39.500


			31.600


			


			


			


			





			GT1.19.13


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 1 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			3.101.033


			32.750


			26.200


			


			186.062


			267.684


			3.613.729





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			1,31


			2.367.201


			


			


			


			


			3.101.033


			32.750


			26.200


			


			


			


			





			GT1.19.13


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 1 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			3.047.684


			32.750


			26.200


			


			182.861


			263.160


			3.552.655





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			1,31


			2.326.476


			


			


			


			


			3.047.684


			32.750


			26.200


			


			


			


			





			GT1.19.21


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 2 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			5.004.284


			69.500


			55.600


			


			300.257


			434.371


			5.864.012





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			2,78


			1.800.102


			


			


			


			


			5.004.284


			69.500


			55.600


			


			


			


			





			GT1.19.21


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 2 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			4.913.450


			69.500


			55.600


			


			294.807


			426.669


			5.760.026





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			2,78


			1.767.428


			


			


			


			


			4.913.450


			69.500


			55.600


			


			


			


			





			GT1.19.22


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 2 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			4.262.879


			51.750


			41.400


			


			255.773


			368.944


			4.980.746





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			2,07


			2.059.362


			


			


			


			


			4.262.879


			51.750


			41.400


			


			


			


			





			GT1.19.22


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 2 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			4.190.832


			51.750


			41.400


			


			251.450


			362.835


			4.898.267





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			2,07


			2.024.557


			


			


			


			


			4.190.832


			51.750


			41.400


			


			


			


			





			GT1.19.23


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 2 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			4.071.586


			43.000


			34.400


			


			244.295


			351.462


			4.744.743





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			1,72


			2.367.201


			


			


			


			


			4.071.586


			43.000


			34.400


			


			


			


			





			GT1.19.23


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 2 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			4.001.540


			43.000


			34.400


			


			240.092


			345.523


			4.664.554





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			1,72


			2.326.476


			


			


			


			


			4.001.540


			43.000


			34.400


			


			


			


			





			GT1.19.31


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 3 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			5.850.332


			81.250


			65.000


			


			351.020


			507.808


			6.855.410





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			3,25


			1.800.102


			


			


			


			


			5.850.332


			81.250


			65.000


			


			


			


			





			GT1.19.31


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 3 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			5.744.142


			81.250


			65.000


			


			344.649


			498.803


			6.733.843





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			3,25


			1.767.428


			


			


			


			


			5.744.142


			81.250


			65.000


			


			


			


			





			GT1.19.32


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 3 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			5.066.031


			61.500


			49.200


			


			303.962


			438.455


			5.919.148





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			2,46


			2.059.362


			


			


			


			


			5.066.031


			61.500


			49.200


			


			


			


			





			GT1.19.32


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 3 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			4.980.409


			61.500


			49.200


			


			298.825


			431.195


			5.821.129





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			2,46


			2.024.557


			


			


			


			


			4.980.409


			61.500


			49.200


			


			


			


			





			GT1.19.33


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 3 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			4.829.090


			51.000


			40.800


			


			289.745


			416.851


			5.627.486





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			2,04


			2.367.201


			


			


			


			


			4.829.090


			51.000


			40.800


			


			


			


			





			GT1.19.33


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 3 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			4.746.012


			51.000


			40.800


			


			284.761


			409.806


			5.532.379





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			2,04


			2.326.476


			


			


			


			


			4.746.012


			51.000


			40.800


			


			


			


			





			GT1.19.41


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 4 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			6.714.380


			93.250


			74.600


			


			402.863


			582.807


			7.867.901





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			3,73


			1.800.102


			


			


			


			


			6.714.380


			93.250


			74.600


			


			


			


			





			GT1.19.41


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 4 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			6.592.507


			93.250


			74.600


			


			395.550


			572.473


			7.728.380





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			3,73


			1.767.428


			


			


			


			


			6.592.507


			93.250


			74.600


			


			


			


			





			GT1.19.42


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 4 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			5.869.182


			71.250


			57.000


			


			352.151


			507.967


			6.857.549





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			2,85


			2.059.362


			


			


			


			


			5.869.182


			71.250


			57.000


			


			


			


			





			GT1.19.42


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 4 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			5.769.986


			71.250


			57.000


			


			346.199


			499.555


			6.743.990





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			2,85


			2.024.557


			


			


			


			


			5.769.986


			71.250


			57.000


			


			


			


			





			GT1.19.43


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 4 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			5.586.594


			59.000


			47.200


			


			335.196


			482.239


			6.510.229





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			2,36


			2.367.201


			


			


			


			


			5.586.594


			59.000


			47.200


			


			


			


			





			GT1.19.43


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 4 km bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			5.490.484


			59.000


			47.200


			


			329.429


			474.089


			6.400.203





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			2,36


			2.326.476


			


			


			


			


			5.490.484


			59.000


			47.200


			


			


			


			





			GT1.19.51


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			936.053


			13.000


			10.400


			


			56.163


			81.249


			1.096.866





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			0,52


			1.800.102


			


			


			


			


			936.053


			13.000


			10.400


			


			


			


			





			GT1.19.51


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo bằng phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			919.063


			13.000


			10.400


			


			55.144


			79.809


			1.077.415





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			ca


			0,52


			1.767.428


			


			


			


			


			919.063


			13.000


			10.400


			


			


			


			





			GT1.19.52


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			597.215


			7.250


			5.800


			


			35.833


			51.688


			697.786





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			0,29


			2.059.362


			


			


			


			


			597.215


			7.250


			5.800


			


			


			


			





			GT1.19.52


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo bằng phương tiện vận chuyển ô tô 10 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			587.121


			7.250


			5.800


			


			35.227


			50.832


			686.231





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			ca


			0,29


			2.024.557


			


			


			


			


			587.121


			7.250


			5.800


			


			


			


			





			GT1.19.53


			Vùng I


			Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			591.800


			6.250


			5.000


			


			35.508


			51.085


			689.643





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			0,25


			2.367.201


			


			


			


			


			591.800


			6.250


			5.000


			


			


			


			





			GT1.19.53


			Vùng II


			Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo bằng phương tiện vận chuyển ô tô 12 tấn


			100 tấn


			


			


			


			


			


			


			581.619


			6.250


			5.000


			


			34.897


			50.221


			677.988





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			ca


			0,25


			2.326.476


			


			


			


			


			581.619


			6.250


			5.000


			


			


			


			








GT1.20.00 Cấp phối bê tông nhựa


GT1.20.10 Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.20.11


			Vùng I


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 4%


			tấn


			


			


			883.072


			


			


			


			


			


			


			


			52.984


			74.885


			1.010.941





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			344.000


			224.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			41,174


			16.000


			658.784


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.11


			Vùng II


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 4%


			tấn


			


			


			859.600


			


			


			


			


			


			


			


			51.576


			72.894


			984.070





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			308.000


			200.816


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			41,174


			16.000


			658.784


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.12


			Vùng I


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 4,5%


			tấn


			


			


			962.160


			


			


			


			


			


			


			


			57.730


			81.591


			1.101.481





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			344.000


			224.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			46,117


			16.000


			737.872


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.12


			Vùng II


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 4,5%


			tấn


			


			


			938.688


			


			


			


			


			


			


			


			56.321


			79.601


			1.074.610





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			308.000


			200.816


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			46,117


			16.000


			737.872


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.13


			Vùng I


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 5%


			tấn


			


			


			1.039.536


			


			


			


			


			


			


			


			62.372


			88.153


			1.190.061





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			344.000


			224.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			50,953


			16.000


			815.248


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.13


			Vùng II


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 5%


			tấn


			


			


			1.016.064


			


			


			


			


			


			


			


			60.964


			86.162


			1.163.190





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			308.000


			200.816


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			50,953


			16.000


			815.248


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.14


			Vùng I


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 5,5%


			tấn


			


			


			1.116.928


			


			


			


			


			


			


			


			67.016


			94.715


			1.278.659





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			344.000


			224.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			55,79


			16.000


			892.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.14


			Vùng II


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 5,5%


			tấn


			


			


			1.093.456


			


			


			


			


			


			


			


			65.607


			92.725


			1.251.788





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			308.000


			200.816


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			55,79


			16.000


			892.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.15


			Vùng I


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 6%


			tấn


			


			


			1.196.336


			


			


			


			


			


			


			


			71.780


			101.449


			1.369.565





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			344.000


			224.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			60,753


			16.000


			972.048


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.15


			Vùng II


			Cấp phối bê tông nhựa pha dầu, nhựa đặc với tỷ lệ nhựa 6%


			tấn


			


			


			1.172.864


			


			


			


			


			


			


			


			70.372


			99.459


			1.342.695





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			308.000


			200.816


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			60,753


			16.000


			972.048


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT1.20.20 Cấp phối vật liệu nhựa pha dầu


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.20.21


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 10%


			tấn


			


			


			16.917.982


			


			


			


			


			


			


			


			1.015.079


			1.434.645


			19.367.706





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			102


			17.627


			1.797.982


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			945


			16.000


			15.120.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.21


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 10%


			tấn


			


			


			16.917.982


			


			


			


			


			


			


			


			1.015.079


			1.434.645


			19.367.706





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			102


			17.627


			1.797.982


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			945


			16.000


			15.120.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.22


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 15%


			tấn


			


			


			16.976.973


			


			


			


			


			


			


			


			1.018.618


			1.439.647


			19.435.238





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			153


			17.627


			2.696.973


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			892,5


			16.000


			14.280.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.22


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 15%


			tấn


			


			


			16.976.973


			


			


			


			


			


			


			


			1.018.618


			1.439.647


			19.435.238





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			153


			17.627


			2.696.973


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			892,5


			16.000


			14.280.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.23


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 20%


			tấn


			


			


			16.459.964


			


			


			


			


			


			


			


			987.598


			1.395.805


			18.843.366





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			204


			17.627


			3.595.964


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			804


			16.000


			12.864.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.23


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 20%


			tấn


			


			


			16.459.964


			


			


			


			


			


			


			


			987.598


			1.395.805


			18.843.366





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			204


			17.627


			3.595.964


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			804


			16.000


			12.864.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.24


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 25%


			tấn


			


			


			17.094.955


			


			


			


			


			


			


			


			1.025.697


			1.449.652


			19.570.304





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			255


			17.627


			4.494.955


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			787,5


			16.000


			12.600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.24


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 25%


			tấn


			


			


			17.094.955


			


			


			


			


			


			


			


			1.025.697


			1.449.652


			19.570.304





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			255


			17.627


			4.494.955


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			787,5


			16.000


			12.600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.25


			Vùng I


			Cấp phôi vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 30%


			tấn


			


			


			17.153.945


			


			


			


			


			


			


			


			1.029.237


			1.454.655


			19.637.837





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			306


			17.627


			5.393.945


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			735


			16.000


			11.760.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.25


			Vùng II


			Cấp phôi vật liệu pha dầu với tỷ lệ dầu 30%


			tấn


			


			


			17.153.945


			


			


			


			


			


			


			


			1.029.237


			1.454.655


			19.637.837





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			306


			17.627


			5.393.945


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg


			735


			16.000


			11.760.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT1.20.30 Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.20.31


			Vùng I


			Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương với tỷ lệ nhũ tương 7%


			tấn


			


			


			1.274.438


			


			


			


			


			


			


			


			76.466


			108.072


			1.458.977





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			344.000


			224.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			70,01


			15.000


			1.050.150


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.31


			Vùng II


			Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương với tỷ lệ nhũ tương 7%


			tấn


			


			


			1.250.966


			


			


			


			


			


			


			


			75.058


			106.082


			1.432.106





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			308.000


			200.816


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			70,01


			15.000


			1.050.150


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.32


			Vùng I


			Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương với tỷ lệ nhũ tương 8%


			tấn


			


			


			1.413.278


			


			


			


			


			


			


			


			84.797


			119.846


			1.617.921





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			344.000


			224.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			79,266


			15.000


			1.188.990


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.32


			Vùng II


			Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương với tỷ lệ nhũ tương 8%


			tấn


			


			


			1.389.806


			


			


			


			


			


			


			


			83.388


			117.856


			1.591.050





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			308.000


			200.816


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			79,266


			15.000


			1.188.990


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.33


			Vùng I


			Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương với tỷ lệ nhũ tương 9%


			tấn


			


			


			1.549.538


			


			


			


			


			


			


			


			92.972


			131.401


			1.773.911





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			344.000


			224.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			88,35


			15.000


			1.325.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.33


			Vùng II


			Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương với tỷ lệ nhũ tương 9%


			tấn


			


			


			1.526.066


			


			


			


			


			


			


			


			91.564


			129.410


			1.747.040





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			308.000


			200.816


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			88,35


			15.000


			1.325.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.34


			Vùng I


			Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương với tỷ lệ nhũ tương 10%


			tấn


			


			


			1.683.398


			


			


			


			


			


			


			


			101.004


			142.752


			1.927.154





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			344.000


			224.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			97,274


			15.000


			1.459.110


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.34


			Vùng II


			Cấp phối bê tông nhựa nhũ tương với tỷ lệ nhũ tương 10%


			tấn


			


			


			1.659.926


			


			


			


			


			


			


			


			99.596


			140.762


			1.900.283





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,652


			308.000


			200.816


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương


			kg


			97,274


			15.000


			1.459.110


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT1.20.40 Cấp phối vật liệu nhũ tương nhựa đường


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.20.41


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu nhũ tương nhựa đường với tỷ lệ nhựa 50%


			tấn


			


			


			9.417.343


			


			


			


			


			


			


			


			565.041


			798.591


			10.780.974





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			525


			16.000


			8.400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước (m3)


			m3


			0,5


			10.000


			5.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xút (0,2%)


			kg


			2,02


			1.160


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			10,1


			100.000


			1.010.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.41


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu nhũ tương nhựa đường với tỷ lệ nhựa 50%


			tấn


			


			


			9.417.343


			


			


			


			


			


			


			


			565.041


			798.591


			10.780.974





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			525


			16.000


			8.400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước (m3)


			m3


			0,5


			10.000


			5.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xút (0,2%)


			kg


			2,02


			1.160


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			10,1


			100.000


			1.010.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.42


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu nhũ tương nhựa đường với tỷ lệ nhựa 55%


			tấn


			


			


			10.256.843


			


			


			


			


			


			


			


			615.411


			869.780


			11.742.034





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			577,5


			16.000


			9.240.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước (m3)


			m3


			0,45


			10.000


			4.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xút (0,2%)


			kg


			2,02


			1.160


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			10,1


			100.000


			1.010.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.42


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu nhũ tương nhựa đường với tỷ lệ nhựa 55%


			tấn


			


			


			10.256.843


			


			


			


			


			


			


			


			615.411


			869.780


			11.742.034





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			577,5


			16.000


			9.240.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước (m3)


			m3


			0,45


			10.000


			4.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xút (0,2%)


			kg


			2,02


			1.160


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			10,1


			100.000


			1.010.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.43


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu nhũ tương nhựa đường với tỷ lệ nhựa 60%


			tấn


			


			


			11.096.343


			


			


			


			


			


			


			


			665.781


			940.970


			12.703.094





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			630


			16.000


			10.080.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước (m3)


			m3


			0,4


			10.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xút (0,2%)


			kg


			2,02


			1.160


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			10,1


			100.000


			1.010.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.43


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu nhũ tương nhựa đường với tỷ lệ nhựa 60%


			tấn


			


			


			11.096.343


			


			


			


			


			


			


			


			665.781


			940.970


			12.703.094





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			630


			16.000


			10.080.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước (m3)


			m3


			0,4


			10.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xút (0,2%)


			kg


			2,02


			1.160


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			10,1


			100.000


			1.010.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT1.20.50 Cấp phối vật liệu bê tông nhựa


Đơn vị tính: đồng/1 tấn



Khoáng chất:


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.20.51


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 5%


			tấn


			


			


			47.235


			


			


			


			


			


			


			


			2.834


			4.006


			54.075





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			


			344.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			


			183.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			47,235


			1.000


			47.235


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.51


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 5%


			tấn


			


			


			47.235


			


			


			


			


			


			


			


			2.834


			4.006


			54.075





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			


			308.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			


			166.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			47,235


			1.000


			47.235


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.52


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 10%


			tấn


			


			


			94.470


			


			


			


			


			


			


			


			5.668


			8.011


			108.149





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			


			344.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			


			183.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			94,47


			1.000


			94.470


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.52


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 10%


			tấn


			


			


			94.470


			


			


			


			


			


			


			


			5.668


			8.011


			108.149





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			


			308.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			


			166.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			94,47


			1.000


			94.470


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.53


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 15%


			tấn


			


			


			141.705


			


			


			


			


			


			


			


			8.502


			12.017


			162.224





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			


			344.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			


			183.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			141,705


			1.000


			141.705


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.53


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 15%


			tấn


			


			


			141.705


			


			


			


			


			


			


			


			8.502


			12.017


			162.224





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			


			308.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			


			166.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			141,705


			1.000


			141.705


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.54


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 20%


			tấn


			


			


			232.972


			


			


			


			


			


			


			


			13.978


			19.756


			266.706





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,128


			344.000


			44.032


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			


			183.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			188,94


			1.000


			188.940


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.54


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 20%


			tấn


			


			


			228.364


			


			


			


			


			


			


			


			13.702


			19.365


			261.431





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,128


			308.000


			39.424


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			


			166.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			188,94


			1.000


			188.940


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.55


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 25%


			tấn


			


			


			326.717


			


			


			


			


			


			


			


			19.603


			27.706


			374.026





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,16


			344.000


			55.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,194


			183.000


			35.502


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			236,175


			1.000


			236.175


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.55


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 25%


			tấn


			


			


			317.659


			


			


			


			


			


			


			


			19.060


			26.937


			363.656





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,16


			308.000


			49.280


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,194


			166.000


			32.204


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			236,175


			1.000


			236.175


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.56


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 30%


			tấn


			


			


			392.097


			


			


			


			


			


			


			


			23.526


			33.250


			448.873





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,192


			344.000


			66.048


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,233


			183.000


			42.639


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			283,41


			1.000


			283.410


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.56


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 30%


			tấn


			


			


			381.224


			


			


			


			


			


			


			


			22.873


			32.328


			436.425





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,192


			308.000


			59.136


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,233


			166.000


			38.678


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			283,41


			1.000


			283.410


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.57


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 35%


			tấn


			


			


			126.832


			


			


			


			


			


			


			


			7.610


			10.755


			145.197





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,224


			344.000


			77.056


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,272


			183.000


			49.776


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			


			1.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.57


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 35%


			tấn


			


			


			114.144


			


			


			


			


			


			


			


			6.849


			9.679


			130.672





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,224


			308.000


			68.992


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,272


			166.000


			45.152


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			


			1.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.58


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 40%


			tấn


			


			


			144.977


			


			


			


			


			


			


			


			8.699


			12.294


			165.970





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,256


			344.000


			88.064


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,311


			183.000


			56.913


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			


			1.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.58


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 40%


			tấn


			


			


			130.474


			


			


			


			


			


			


			


			7.828


			11.064


			149.367





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,256


			308.000


			78.848


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,311


			166.000


			51.626


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			


			1.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.59


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 45%


			tấn


			


			


			163.122


			


			


			


			


			


			


			


			9.787


			13.833


			186.742





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,288


			344.000


			99.072


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,35


			183.000


			64.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			


			1.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.59


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 45%


			tấn


			


			


			146.804


			


			


			


			


			


			


			


			8.808


			12.449


			168.061





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,288


			308.000


			88.704


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,35


			166.000


			58.100


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột đá


			kg


			


			1.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.61


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 50%


			tấn


			


			


			180.740


			


			


			


			


			


			


			


			10.844


			15.327


			206.911





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,319


			344.000


			109.736


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,388


			183.000


			71.004


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.61


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 50%


			tấn


			


			


			162.660


			


			


			


			


			


			


			


			9.760


			13.794


			186.213





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,319


			308.000


			98.252


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,388


			166.000


			64.408


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.62


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 55%


			tấn


			


			


			198.702


			


			


			


			


			


			


			


			11.922


			16.850


			227.474





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,351


			344.000


			120.744


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,426


			183.000


			77.958


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.62


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 55%


			tấn


			


			


			178.824


			


			


			


			


			


			


			


			10.729


			15.164


			204.718





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,351


			308.000


			108.108


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,426


			166.000


			70.716


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.63


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 60%


			tấn


			


			


			216.847


			


			


			


			


			


			


			


			13.011


			18.389


			248.246





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,383


			344.000


			131.752


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,465


			183.000


			85.095


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.63


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 60%


			tấn


			


			


			195.154


			


			


			


			


			


			


			


			11.709


			16.549


			223.412





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,383


			308.000


			117.964


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,465


			166.000


			77.190


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.64


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 65%


			tấn


			


			


			234.992


			


			


			


			


			


			


			


			14.100


			19.927


			269.019





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,415


			344.000


			142.760


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,504


			183.000


			92.232


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.64


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 65%


			tấn


			


			


			211.484


			


			


			


			


			


			


			


			12.689


			17.934


			242.107





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,415


			308.000


			127.820


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,504


			166.000


			83.664


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.65


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 70%


			tấn


			


			


			253.137


			


			


			


			


			


			


			


			15.188


			21.466


			289.791





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,447


			344.000


			153.768


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,543


			183.000


			99.369


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.65


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 70%


			tấn


			


			


			227.814


			


			


			


			


			


			


			


			13.669


			19.319


			260.801





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,447


			308.000


			137.676


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,543


			166.000


			90.138


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.66


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 75%


			tấn


			


			


			106.506


			


			


			


			


			


			


			


			6.390


			9.032


			121.928





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,582


			183.000


			106.506


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.66


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 75%


			tấn


			


			


			96.612


			


			


			


			


			


			


			


			5.797


			8.193


			110.601





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,582


			166.000


			96.612


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.67


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 80%


			m3


			


			


			111.813


			


			


			


			


			


			


			


			6.709


			9.482


			128.004





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,611


			183.000


			111.813


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.67


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 80%


			m3


			


			


			101.426


			


			


			


			


			


			


			


			6.086


			8.601


			116.112





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,611


			166.000


			101.426


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.68


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 85%


			tấn


			


			


			118.767


			


			


			


			


			


			


			


			7.126


			10.071


			135.964





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,649


			183.000


			118.767


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.68


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 85%


			tấn


			


			


			107.734


			


			


			


			


			


			


			


			6.464


			9.136


			123.334





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,649


			166.000


			107.734


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.69


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 90%


			tấn


			


			


			125.721


			


			


			


			


			


			


			


			7.543


			10.661


			143.925





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,687


			183.000


			125.721


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.69


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa với tỷ lệ phối hợp 90%


			tấn


			


			


			114.042


			


			


			


			


			


			


			


			6.843


			9.671


			130.555





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			0,687


			166.000


			114.042


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Nhựa bitum


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT1.20.71


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 4%


			tấn


			


			


			658.784


			


			


			


			


			


			


			


			39.527


			55.865


			754.176





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			41,174


			16.000


			658.784


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.71


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 4%


			tấn


			


			


			658.784


			


			


			


			


			


			


			


			39.527


			55.865


			754.176





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			41,174


			16.000


			658.784


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.72


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 4,5%


			tấn


			


			


			737.872


			


			


			


			


			


			


			


			44.272


			62.572


			844.716





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			46,117


			16.000


			737.872


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.72


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 4,5%


			tấn


			


			


			737.872


			


			


			


			


			


			


			


			44.272


			62.572


			844.716





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			46,117


			16.000


			737.872


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.73


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 5%


			tấn


			


			


			815.248


			


			


			


			


			


			


			


			48.915


			69.133


			933.296





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			50,953


			16.000


			815.248


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.73


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 5%


			tấn


			


			


			815.248


			


			


			


			


			


			


			


			48.915


			69.133


			933.296





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			50,953


			16.000


			815.248


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.74


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 5,5%


			tấn


			


			


			892.640


			


			


			


			


			


			


			


			53.558


			75.696


			1.021.894





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			55,79


			16.000


			892.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.74


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 5,5%


			tấn


			


			


			892.640


			


			


			


			


			


			


			


			53.558


			75.696


			1.021.894





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			55,79


			16.000


			892.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.75


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 6%


			tấn


			


			


			969.168


			


			


			


			


			


			


			


			58.150


			82.185


			1.109.504





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			60,573


			16.000


			969.168


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.75


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 6%


			tấn


			


			


			969.168


			


			


			


			


			


			


			


			58.150


			82.185


			1.109.504





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			60,573


			16.000


			969.168


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.76


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 6,5%


			tấn


			


			


			1.045.008


			


			


			


			


			


			


			


			62.700


			88.617


			1.196.325





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			65,313


			16.000


			1.045.008


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.76


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 6,5%


			tấn


			


			


			1.045.008


			


			


			


			


			


			


			


			62.700


			88.617


			1.196.325





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			65,313


			16.000


			1.045.008


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.77


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 7%


			tấn


			


			


			1.120.160


			


			


			


			


			


			


			


			67.210


			94.990


			1.282.359





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			70,01


			16.000


			1.120.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.77


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 7%


			tấn


			


			


			1.120.160


			


			


			


			


			


			


			


			67.210


			94.990


			1.282.359





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			70,01


			16.000


			1.120.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.78


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 7,5%


			tấn


			


			


			1.194.464


			


			


			


			


			


			


			


			71.668


			101.291


			1.367.422





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			74,654


			16.000


			1.194.464


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.78


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 7,5%


			tấn


			


			


			1.194.464


			


			


			


			


			


			


			


			71.668


			101.291


			1.367.422





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			74,654


			16.000


			1.194.464


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.79


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 8%


			tấn


			


			


			1.268.272


			


			


			


			


			


			


			


			76.096


			107.549


			1.451.918





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			79,267


			16.000


			1.268.272


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.79


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 8%


			tấn


			


			


			1.268.272


			


			


			


			


			


			


			


			76.096


			107.549


			1.451.918





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			79,267


			16.000


			1.268.272


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.710


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 8,5%


			tấn


			


			


			1.342.208


			


			


			


			


			


			


			


			80.532


			113.819


			1.536.560





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			83,888


			16.000


			1.342.208


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.710


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 8,5%


			tấn


			


			


			1.342.208


			


			


			


			


			


			


			


			80.532


			113.819


			1.536.560





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			83,888


			16.000


			1.342.208


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.711


			Vùng I


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 9%


			tấn


			


			


			1.413.600


			


			


			


			


			


			


			


			84.816


			119.873


			1.618.289





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			88,35


			16.000


			1.413.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT1.20.711


			Vùng II


			Cấp phối vật liệu bê tông nhựa bitum với tỷ lệ nhựa 9%


			tấn


			


			


			1.413.600


			


			


			


			


			


			


			


			84.816


			119.873


			1.618.289





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			88,35


			16.000


			1.413.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Chương II: Công tác đào đắp đất, cát nền hè đường


GT2.01.00 Đắp đất nền, hè đường bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Chuẩn bị mặt bằng, căng dây xác định tuyến; Đắp đất từng lớp, tưới nước, đầm lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.01.00


			Vùng I


			Đắp đất nền, hè đường bằng thủ công


			m3


			


			


			


			379.978


			39.600


			31.680


			18.651


			1.250


			1.000


			212.788


			36.685


			57.730


			779.362





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,584


			239.885


			


			379.978


			39.600


			31.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			373.013


			


			


			


			


			18.651


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			GT2.01.00


			Vùng II


			Đắp đất nền, hè đường bằng thủ công


			m3


			


			


			


			336.660


			39.600


			31.680


			17.283


			1.250


			1.000


			188.530


			32.548


			51.884


			700.436





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,584


			212.538


			


			336.660


			39.600


			31.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			345.666


			


			


			


			


			17.283


			1.250


			1.000


			


			


			


			








GT2.02.00 Đắp cát nền, hè đường bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Chuẩn bị mặt bằng, căng dây xác định tuyến; Đắp cát từng lớp, tưới nước, đầm lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.02.00


			Vùng I


			Đắp cát nền, hè đường bằng thủ công


			m3


			


			


			176.900


			86.359


			9.000


			7.200


			18.651


			1.250


			1.000


			48.361


			19.816


			29.483


			398.019





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát đen


			m3


			1,22


			145.000


			176.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,36


			239.885


			


			86.359


			9.000


			7.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			373.013


			


			


			


			


			18.651


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			GT2.02.00


			Vùng II


			Đắp cát nền, hè đường bằng thủ công


			m3


			


			


			161.040


			76.514


			9.000


			7.200


			17.283


			1.250


			1.000


			42.848


			17.861


			26.720


			360.715





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát đen


			m3


			1,22


			132.000


			161.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,36


			212.538


			


			76.514


			9.000


			7.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			345.666


			


			


			


			


			17.283


			1.250


			1.000


			


			


			


			








GT2.03.00 Đắp đất nền đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Chuẩn bị mặt bằng. Căng dây xác định tuyến; Đắp đất từng lớp. Tưới nước, đầm lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.03.00


			Vùng I


			Đắp đất nền đường


			m3


			


			


			114.000


			124.740


			13.000


			10.400


			18.651


			1.250


			1.000


			69.855


			19.635


			29.802


			402.332





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối


			m3


			1,425


			80.000


			114.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,52


			239.885


			


			124.740


			13.000


			10.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			373.013


			


			


			


			


			18.651


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			GT2.03.00


			Vùng II


			Đắp đất nền đường


			m3


			


			


			114.000


			110.520


			13.000


			10.400


			17.283


			1.250


			1.000


			61.891


			18.222


			27.805


			375.371





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối


			m3


			1,425


			80.000


			114.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,52


			212.538


			


			110.520


			13.000


			10.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			345.666


			


			


			


			


			17.283


			1.250


			1.000


			


			


			


			








GT2.04.00 Đắp phụ lề đường, phụ sạt lở vai đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Chuẩn bị mặt bằng. Căng dây xác định tuyến; Đắp đất hoặc đá cấp phối từng lớp. Tưới nước, đầm lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.04.10


			Vùng I


			Đắp phụ lề đường


			m3


			


			


			114.240


			463.964


			44.500


			35.600


			18.651


			1.250


			1.000


			259.820


			51.400


			79.234


			1.069.659





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối


			m3


			1,428


			80.000


			114.240


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			


			275.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,78


			260.654


			


			463.964


			44.500


			35.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			373.013


			


			


			


			


			18.651


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			GT2.04.10


			Vùng II


			Đắp phụ lề đường


			m3


			


			


			114.240


			411.071


			44.500


			35.600


			17.283


			1.250


			1.000


			230.200


			46.368


			72.121


			973.633





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối


			m3


			1,428


			80.000


			114.240


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			


			253.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,78


			230.939


			


			411.071


			44.500


			35.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			345.666


			


			


			


			


			17.283


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			GT2.04.20


			Vùng I


			Đắp phụ sạt lở vai đường


			m3


			


			


			114.240


			521.308


			50.000


			40.000


			18.651


			1.250


			1.000


			291.932


			56.768


			87.612


			1.182.761





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối


			m3


			1,428


			80.000


			114.240


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			


			275.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2


			260.654


			


			521.308


			50.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			373.013


			


			


			


			


			18.651


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			GT2.04.20


			Vùng II


			Đắp phụ sạt lở vai đường


			m3


			


			


			114.240


			461.878


			50.000


			40.000


			17.283


			1.250


			1.000


			258.652


			51.123


			79.634


			1.075.060





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối


			m3


			1,428


			80.000


			114.240


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			


			253.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2


			230.939


			


			461.878


			50.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05


			345.666


			


			


			


			


			17.283


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			GT2.04.30


			Vùng I


			Đắp đất lề đường


			m3


			


			


			308.170


			393.588


			37.750


			30.200


			15.667


			1.050


			840


			220.409


			56.270


			85.115


			1.149.059





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối


			m3


			


			80.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			1,12


			275.000


			308.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			17


			10


			170


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,51


			260.654


			


			393.588


			37.750


			30.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,042


			373.013


			


			


			


			


			15.667


			1.050


			840


			


			


			


			





			GT2.04.30


			Vùng II


			Đắp đất lề đường


			m3


			


			


			283.530


			348.718


			37.750


			30.200


			14.518


			1.050


			840


			195.282


			50.523


			76.993


			1.039.404





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối


			m3


			


			80.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			1,12


			253.000


			283.360


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			17


			10


			170


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,51


			230.939


			


			348.718


			37.750


			30.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,042


			345.666


			


			


			


			


			14.518


			1.050


			840


			


			


			


			








GT2.05.00 Đào nền đường, mặt đường bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Đào nền đường, mặt đường đến cao độ theo yêu cầu; Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.05.00


			Vùng I


			Đào nền đường, mặt đường bằng thủ công


			m3


			


			


			


			536.143


			55.875


			44.700


			


			


			


			300.240


			50.183


			78.971


			1.066.112





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,2


			239.885


			


			527.747


			55.000


			44.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vận chuyển tiếp 10m


			công


			0,035


			239.885


			


			8.396


			875


			700


			


			


			


			


			


			


			





			GT2.05.00


			Vùng II


			Đào nền đường, mặt đường bằng thủ công


			m3


			


			


			


			475.022


			55.875


			44.700


			


			


			


			266.013


			44.462


			70.886


			956.958





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,2


			212.538


			


			467.584


			55.000


			44.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vận chuyển tiếp 10m


			công


			0,035


			212.538


			


			7.439


			875


			700


			


			


			


			


			


			


			








GT2.06.00 Đào nền đường, mặt đường bằng máy kết hợp thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Đào nền đường, mặt đường đến cao độ theo yêu cầu; Đo đạc, xác định vị trí cần đào, đào mặt đường, nền đường bằng máy trong phạm vi yêu cầu. Cuốc vuông thành hố đào. Hót hết tạp chất, xúc lên xe ô tô vận chuyển; Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100 m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.06.00


			Vùng I


			Đào nền đường, mặt đường bằng máy kết hợp thủ công


			100 m3


			


			


			


			1.758.357


			183.250


			146.600


			5.872.666


			57.250


			45.800


			984.680


			516.942


			765.244


			10.330.789





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			7,33


			239.885


			


			1.758.357


			183.250


			146.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			2,29


			2.564.483


			


			


			


			


			5.872.666


			57.250


			45.800


			


			


			


			





			GT2.06.00


			Vùng II


			Đào nền đường, mặt đường bằng máy kết hợp thủ công


			100 m3


			


			


			


			1.557.904


			183.250


			146.600


			5.799.198


			57.250


			45.800


			872.426


			493.772


			732.496


			9.888.695





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			7,33


			212.538


			


			1.557.904


			183.250


			146.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			2,29


			2.532.401


			


			


			


			


			5.799.198


			57.250


			45.800


			


			


			


			








GT2.07.00 Đào móng trụ tiêu, cột MLG, cọc H, cột biển báo giao thông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Xác định vị trí đào, đào hố móng theo yêu cầu kỹ thuật; Vận chuyển đất thừa trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.07.00


			Vùng I


			Đào móng trụ cột tiêu, cột MLG, cột H, cột biển báo giao thông


			m3


			


			


			


			1.091.477


			113.750


			91.000


			


			


			


			611.227


			102.162


			160.769


			2.170.385





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			4,55


			239.885


			


			1.091.477


			113.750


			91.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT2.07.00


			Vùng II


			Đào móng trụ cột tiêu, cột MLG, cột H, cột biển báo giao thông


			m3


			


			


			


			967.048


			113.750


			91.000


			


			


			


			541.547


			90.516


			144.309


			1.948.169





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			4,55


			212.538


			


			967.048


			113.750


			91.000


			


			


			


			


			


			


			








GT2.08.00 Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn. Dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển, vận chuyển phế thải trong phạm vi 1.000m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.08.10


			Vùng I


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 3 cm


			100m2


			


			


			1.260.490


			590.988


			52.500


			42.000


			1.718.321


			23.475


			18.780


			330.953


			234.045


			341.724


			4.613.277





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,07


			16.320.000


			1.142.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			350


			10


			3.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			114.590


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,1


			281.423


			


			590.988


			52.500


			42.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,175


			5.866.708


			


			


			


			


			1.026.674


			8.750


			7.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,175


			593.089


			


			


			


			


			103.791


			4.375


			3.500


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,239


			1.515.696


			


			


			


			


			362.251


			5.975


			4.780


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,175


			1.289.174


			


			


			


			


			225.605


			4.375


			3.500


			


			


			


			





			GT2.08.10


			Vùng II


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 3 cm


			100m2


			


			


			1.260.490


			523.616


			52.500


			42.000


			1.687.350


			23.475


			18.780


			293.225


			225.881


			330.185


			4.457.503





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,07


			16.320.000


			1.142.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			350


			10


			3.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			114.590


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,1


			249.341


			


			523.616


			52.500


			42.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,175


			5.796.862


			


			


			


			


			1.014.451


			8.750


			7.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,175


			562.664


			


			


			


			


			98.466


			4.375


			3.500


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,239


			1.483.022


			


			


			


			


			354.442


			5.975


			4.780


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,175


			1.257.092


			


			


			


			


			219.991


			4.375


			3.500


			


			


			


			





			GT2.08.20


			Vùng I


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 4 cm


			100m2


			


			


			1.692.438


			689.486


			61.250


			49.000


			1.886.430


			25.775


			20.620


			386.112


			279.268


			407.230


			5.497.611





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,094


			16.320.000


			1.534.080


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			450


			10


			4.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			153.858


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,45


			281.423


			


			689.486


			61.250


			49.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,192


			5.866.708


			


			


			


			


			1.126.408


			9.600


			7.680


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,192


			593.089


			


			


			


			


			113.873


			4.800


			3.840


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,263


			1.515.696


			


			


			


			


			398.628


			6.575


			5.260


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,192


			1.289.174


			


			


			


			


			247.521


			4.800


			3.840


			


			


			


			





			GT2.08.20


			Vùng II


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 4 cm


			100m2


			


			


			1.692.438


			610.885


			61.250


			49.000


			1.852.425


			25.775


			20.620


			342.096


			269.871


			393.949


			5.318.309





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,094


			16.320.000


			1.534.080


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			450


			10


			4.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			153.858


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,45


			249.341


			


			610.885


			61.250


			49.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,192


			5.796.862


			


			


			


			


			1.112.998


			9.600


			7.680


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,192


			562.664


			


			


			


			


			108.031


			4.800


			3.840


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,263


			1.483.022


			


			


			


			


			390.035


			6.575


			5.260


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,192


			1.257.092


			


			


			


			


			241.362


			4.800


			3.840


			


			


			


			





			GT2.08.30


			Vùng I


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 5 cm


			100m2


			


			


			2.339.810


			802.056


			71.250


			57.000


			2.080.818


			28.425


			22.740


			449.151


			340.310


			495.325


			6.686.885





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,13


			16.320.000


			2.121.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			550


			10


			5.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			212.710


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,85


			281.423


			


			802.056


			71.250


			57.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,212


			5.866.708


			


			


			


			


			1.243.742


			10.600


			8.480


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,212


			593.089


			


			


			


			


			125.735


			5.300


			4.240


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,289


			1.515.696


			


			


			


			


			438.036


			7.225


			5.780


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,212


			1.289.174


			


			


			


			


			273.305


			5.300


			4.240


			


			


			


			





			GT2.08.30


			Vùng II


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 5 cm


			100m2


			


			


			2.339.810


			710.622


			71.250


			57.000


			2.043.316


			28.425


			22.740


			397.948


			329.502


			480.049


			6.480.662





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,13


			16.320.000


			2.121.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			550


			10


			5.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			212.710


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,85


			249.341


			


			710.622


			71.250


			57.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,212


			5.796.862


			


			


			


			


			1.228.935


			10.600


			8.480


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,212


			562.664


			


			


			


			


			119.285


			5.300


			4.240


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,289


			1.483.022


			


			


			


			


			428.593


			7.225


			5.780


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,212


			1.257.092


			


			


			


			


			266.504


			5.300


			4.240


			


			


			


			





			GT2.08.40


			Vùng I


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 6 cm


			100m2


			


			


			3.058.990


			934.324


			83.000


			66.400


			2.287.502


			31.250


			25.000


			523.222


			408.242


			593.434


			8.011.364





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,17


			16.320.000


			2.774.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			650


			10


			6.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			278.090


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,32


			281.423


			


			934.324


			83.000


			66.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,233


			5.866.708


			


			


			


			


			1.366.943


			11.650


			9.320


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,233


			593.089


			


			


			


			


			138.190


			5.825


			4.660


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,318


			1.515.696


			


			


			


			


			481.991


			7.950


			6.360


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,233


			1.289.174


			


			


			


			


			300.378


			5.825


			4.660


			


			


			


			





			GT2.08.40


			Vùng II


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 6 cm


			100m2


			


			


			3.058.990


			827.812


			83.000


			66.400


			2.246.273


			31.250


			25.000


			463.575


			395.799


			575.848


			7.773.947





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,17


			16.320.000


			2.774.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			650


			10


			6.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			278.090


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,32


			249.341


			


			827.812


			83.000


			66.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,233


			5.796.862


			


			


			


			


			1.350.669


			11.650


			9.320


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,233


			562.664


			


			


			


			


			131.101


			5.825


			4.660


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,318


			1.483.022


			


			


			


			


			471.601


			7.950


			6.360


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,233


			1.257.092


			


			


			


			


			292.902


			5.825


			4.660


			


			


			


			





			GT2.08.50


			Vùng I


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 7 cm


			100m2


			


			


			4.137.210


			1.089.107


			96.750


			77.400


			2.514.230


			34.350


			27.480


			609.900


			501.027


			726.996


			9.814.450





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,23


			16.320.000


			3.753.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			750


			10


			7.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			376.110


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,87


			281.423


			


			1.089.107


			96.750


			77.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,256


			5.866.708


			


			


			


			


			1.501.877


			12.800


			10.240


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,256


			593.089


			


			


			


			


			151.831


			6.400


			5.120


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,35


			1.515.696


			


			


			


			


			530.494


			8.750


			7.000


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,256


			1.289.174


			


			


			


			


			330.029


			6.400


			5.120


			


			


			


			





			GT2.08.50


			Vùng II


			Cào bóc mặt đường bê tông nhựa asphalt, chiều dày lớp cào bóc 7 cm


			100m2


			


			


			4.137.210


			964.950


			96.750


			77.400


			2.468.912


			34.350


			27.480


			540.372


			486.687


			706.729


			9.540.839





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,23


			16.320.000


			3.753.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			750


			10


			7.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			376.110


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,87


			249.341


			


			964.950


			96.750


			77.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			0,256


			5.796.862


			


			


			


			


			1.483.997


			12.800


			10.240


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,5T chở nước


			ca


			0,256


			562.664


			


			


			


			


			144.042


			6.400


			5.120


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 5T chở phế thải


			ca


			0,35


			1.483.022


			


			


			


			


			519.058


			8.750


			7.000


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			ca


			0,256


			1.257.092


			


			


			


			


			321.816


			6.400


			5.120


			


			


			


			








GT2.09.00 Nạo vét rãnh thoát nước kín, hở


Sử dụng Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định 1279/QĐUBND ngày 16 tháng 03 năm 2021.



GT2.10.00 Khơi rãnh thoát nước dọc, ngang đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Kiểm tra dọc tuyến, xác định điểm cần khơi; Khơi rãnh thoát nước. Không để nước đọng trên lòng. Lề đường; Vận chuyển phế thải 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.10.00


			Vùng I


			Khơi rãnh thoát nước dọc, ngang đường


			md


			


			


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			6.717


			1.123


			1.767


			23.850





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			239.885


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT2.10.00


			Vùng II


			Khơi rãnh thoát nước dọc, ngang đường


			md


			


			


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			5.951


			995


			1.586


			21.408





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			212.538


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			








GT2.11.00 Bạt lề đường bằng máy kết hợp thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Bạt lề đường h ≤ 10cm đúng độ dốc quy định; Vận chuyển phế thải 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.11.00


			Vùng I


			Bạt lề đường bằng máy kết hợp thủ công


			100md


			


			


			


			189.989


			19.800


			15.840


			36.398


			450


			360


			106.394


			19.967


			31.136


			420.334





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,792


			239.885


			


			189.989


			19.800


			15.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy san 108CV


			ca


			0,018


			2.022.134


			


			


			


			


			36.398


			450


			360


			


			


			


			





			GT2.11.00


			Vùng II


			Bạt lề đường bằng máy kết hợp thủ công


			100md


			


			


			


			168.330


			19.800


			15.840


			35.719


			450


			360


			94.265


			17.899


			28.213


			380.875





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,792


			212.538


			


			168.330


			19.800


			15.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy san 108CV


			ca


			0,018


			1.984.370


			


			


			


			


			35.719


			450


			360


			


			


			


			








Ghi chú: chiều rộng bạt lề bình quân 0.7m. Trường hợp chiều rộng lớn hơn thì dùng hệ số để điều chỉnh đơn giá.


GT2.12.00 Cắt cỏ bằng máy


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Cắt cỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Vận chuyển phế thải 30m; Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 km/1 lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.12.00


			Vùng I


			Cắt cỏ bằng máy


			1km/lần


			


			


			2.000


			


			


			


			10.811


			


			


			


			769


			1.086


			14.666





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt


			lưỡi


			0,2


			10.000


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt cỏ 300W


			ca


			0,9


			12.012


			


			


			


			


			10.811


			


			


			


			


			


			





			GT2.12.00


			Vùng II


			Cắt cỏ bằng máy


			1km/lần


			


			


			2.000


			


			


			


			10.811


			


			


			


			769


			1.086


			14.666





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt


			lưỡi


			0,2


			10.000


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt cỏ 300W


			ca


			0,9


			12.012


			


			


			


			


			10.811


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: chiều rộng cắt bình quân 1m. Trường hợp chiều rộng cắt lớn hơn thì dùng hệ số nội suy để điều chỉnh đơn giá.


GT2.13.00 Công tác xúc đất lên xuống ô tô bằng máy kết hợp thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Thu gom, vận chuyển đất trong phạm vi 30m; Xúc lên phương tiện vận chuyển; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.13.00


			Vùng I


			Công tác xúc đất lên xuống ô tô bằng máy kết hợp thủ công


			m3


			


			


			


			50.376


			5.250


			4.200


			11.811


			163


			130


			28.210


			5.424


			8.445


			114.009





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,21


			239.885


			


			50.376


			5.250


			4.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,40 m3


			ca


			0,0065


			1.817.119


			


			


			


			


			11.811


			163


			130


			


			


			


			





			GT2.13.00


			Vùng II


			Công tác xúc đất lên xuống ô tô bằng máy kết hợp thủ công


			m3


			


			


			


			44.633


			5.250


			4.200


			11.603


			163


			130


			24.994


			4.874


			7.668


			103.514





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,21


			212.538


			


			44.633


			5.250


			4.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,40 m3


			ca


			0,0065


			1.785.037


			


			


			


			


			11.603


			163


			130


			


			


			


			








GT2.14.00 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đất đến nơi quy định bằng ô tô tự đổ.



Ghi chú: Trong trường hợp vận chuyển đất, phế thải bằng Ô tô tự đổ > 5T áp dụng các đơn giá tương ứng của Bộ xây dựng ban hành.


Đơn vị tính:đồng/5m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT2.14.11


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, cự ly vận chuyển <300m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			70.597


			3.750


			3.000


			


			4.236


			6.527


			88.109





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,075


			941.288


			


			


			


			


			70.597


			3.750


			3.000


			


			


			


			





			GT2.14.11


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, cự ly vận chuyển <300m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			68.315


			3.750


			3.000


			


			4.099


			6.333


			85.497





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,075


			910.863


			


			


			


			


			68.315


			3.750


			3.000


			


			


			


			





			GT2.14.12


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, cự ly vận chuyển ≤500m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			87.540


			4.650


			3.720


			


			5.252


			8.093


			109.255





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,093


			941.288


			


			


			


			


			87.540


			4.650


			3.720


			


			


			


			





			GT2.14.12


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, cự ly vận chuyển ≤500m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			84.710


			4.650


			3.720


			


			5.083


			7.853


			106.016





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,093


			910.863


			


			


			


			


			84.710


			4.650


			3.720


			


			


			


			





			GT2.14.13


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, cự ly vận chuyển <700m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			93.188


			4.950


			3.960


			


			5.591


			8.615


			116.304





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,099


			941.288


			


			


			


			


			93.188


			4.950


			3.960


			


			


			


			





			GT2.14.13


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, cự ly vận chuyển <700m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			90.175


			4.950


			3.960


			


			5.411


			8.360


			112.856





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,099


			910.863


			


			


			


			


			90.175


			4.950


			3.960


			


			


			


			





			GT2.14.14


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, cự ly vận chuyển ≤1000m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			115.778


			6.150


			4.920


			


			6.947


			10.704


			144.499





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,123


			941.288


			


			


			


			


			115.778


			6.150


			4.920


			


			


			


			





			GT2.14.14


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, cự ly vận chuyển ≤1000m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			112.036


			6.150


			4.920


			


			6.722


			10.386


			140.215





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,123


			910.863


			


			


			


			


			112.036


			6.150


			4.920


			


			


			


			





			GT2.14.15


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			61.184


			3.250


			2.600


			


			3.671


			5.656


			76.361





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,065


			941.288


			


			


			


			


			61.184


			3.250


			2.600


			


			


			


			





			GT2.14.15


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			59.206


			3.250


			2.600


			


			3.552


			5.489


			74.097





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,065


			910.863


			


			


			


			


			59.206


			3.250


			2.600


			


			


			


			





			GT2.14.16


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			49.888


			2.650


			2.120


			


			2.993


			4.612


			62.264





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,053


			941.288


			


			


			


			


			49.888


			2.650


			2.120


			


			


			


			





			GT2.14.16


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			48.276


			2.650


			2.120


			


			2.897


			4.475


			60.418





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,053


			910.863


			


			


			


			


			48.276


			2.650


			2.120


			


			


			


			





			GT2.14.17


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			48.006


			2.550


			2.040


			


			2.880


			4.438


			59.914





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,051


			941.288


			


			


			


			


			48.006


			2.550


			2.040


			


			


			


			





			GT2.14.17


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			46.454


			2.550


			2.040


			


			2.787


			4.306


			58.138





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,051


			910.863


			


			


			


			


			46.454


			2.550


			2.040


			


			


			


			





			GT2.14.18


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, vận chuyển 1km ngoài phạm vi ngoài 7km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			30.121


			1.600


			1.280


			


			1.807


			2.785


			37.593





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,032


			941.288


			


			


			


			


			30.121


			1.600


			1.280


			


			


			


			





			GT2.14.18


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 2,5T, vận chuyển 1km ngoài phạm vi ngoài 7km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			29.148


			1.600


			1.280


			


			1.749


			2.702


			36.479





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,032


			910.863


			


			


			


			


			29.148


			1.600


			1.280


			


			


			


			





			GT2.14.21


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, cự ly vận chuyển <300m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			75.785


			1.250


			1.000


			


			4.547


			6.607


			89.188





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,05


			1.515.696


			


			


			


			


			75.785


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			GT2.14.21


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, cự ly vận chuyển <300m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			74.151


			1.250


			1.000


			


			4.449


			6.468


			87.318





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,05


			1.483.022


			


			


			


			


			74.151


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			GT2.14.22


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, cự ly vận chuyển ≤500m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			93.973


			1.550


			1.240


			


			5.638


			8.192


			110.594





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,062


			1.515.696


			


			


			


			


			93.973


			1.550


			1.240


			


			


			


			





			GT2.14.22


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, cự ly vận chuyển ≤500m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			91.947


			1.550


			1.240


			


			5.517


			8.020


			108.275





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,062


			1.483.022


			


			


			


			


			91.947


			1.550


			1.240


			


			


			


			





			GT2.14.23


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, cự ly vận chuyển <700m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			98.520


			1.625


			1.300


			


			5.911


			8.589


			115.945





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,065


			1.515.696


			


			


			


			


			98.520


			1.625


			1.300


			


			


			


			





			GT2.14.23


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, cự ly vận chuyển <700m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			96.396


			1.625


			1.300


			


			5.784


			8.408


			113.514





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,065


			1.483.022


			


			


			


			


			96.396


			1.625


			1.300


			


			


			


			





			GT2.14.24


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, cự ly vận chuyển ≤1000m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			121.256


			2.000


			1.600


			


			7.275


			10.570


			142.702





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,08


			1.515.696


			


			


			


			


			121.256


			2.000


			1.600


			


			


			


			





			GT2.14.24


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, cự ly vận chuyển ≤1000m


			5m3


			


			


			


			


			


			


			118.642


			2.000


			1.600


			


			7.119


			10.349


			139.709





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,08


			1.483.022


			


			


			


			


			118.642


			2.000


			1.600


			


			


			


			





			GT2.14.25


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			65.175


			1.075


			860


			


			3.910


			5.682


			76.702





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,043


			1.515.696


			


			


			


			


			65.175


			1.075


			860


			


			


			


			





			GT2.14.25


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			63.770


			1.075


			860


			


			3.826


			5.562


			75.094





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,043


			1.483.022


			


			


			


			


			63.770


			1.075


			860


			


			


			


			





			GT2.14.26


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			50.018


			825


			660


			


			3.001


			4.360


			58.864





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,033


			1.515.696


			


			


			


			


			50.018


			825


			660


			


			


			


			





			GT2.14.26


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			48.940


			825


			660


			


			2.936


			4.269


			57.630





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,033


			1.483.022


			


			


			


			


			48.940


			825


			660


			


			


			


			





			GT2.14.27


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			43.955


			725


			580


			


			2.637


			3.832


			51.729





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,029


			1.515.696


			


			


			


			


			43.955


			725


			580


			


			


			


			





			GT2.14.27


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			43.008


			725


			580


			


			2.580


			3.751


			50.645





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,029


			1.483.022


			


			


			


			


			43.008


			725


			580


			


			


			


			





			GT2.14.28


			Vùng I


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, vận chuyển 1km ngoài phạm vi ngoài 7km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			27.283


			450


			360


			


			1.637


			2.378


			32.108





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,018


			1.515.696


			


			


			


			


			27.283


			450


			360


			


			


			


			





			GT2.14.28


			Vùng II


			Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, vận chuyển 1km ngoài phạm vi ngoài 7km


			5m3


			


			


			


			


			


			


			26.694


			450


			360


			


			1.602


			2.328


			31.435





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,018


			1.483.022


			


			


			


			


			26.694


			450


			360


			


			


			


			








Chương III: Công tác phá dỡ kết cấu gạch, đá. Bê tông mặt đường, vỉa hè


GT3.01.00 Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Xác định vị trí. Kích thước cần phải phá dỡ; Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan cầm tay. Cắt cốt thép bằng máy hàn; Phá dỡ theo đúng yêu cầu kĩ thuật để tận dụng vật liệu (nếu có); Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT3.01.10


			Vùng I


			Phá vỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, loại kết cấu khối xây gạch chỉ và bê tông gạch vỡ


			m3


			


			


			


			395.810


			41.250


			33.000


			22.003


			


			


			221.654


			38.368


			60.167


			812.252





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			


			19.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,65


			239.885


			


			395.810


			41.250


			33.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,65


			33.851


			


			


			


			


			22.003


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 20CV


			ca


			


			904.553


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 8kw


			ca


			


			367.796


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.01.10


			Vùng II


			Phá vỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, loại kết cấu khối xây gạch chỉ và bê tông gạch vỡ


			m3


			


			


			


			350.688


			41.250


			33.000


			22.003


			


			


			196.385


			34.145


			54.198


			731.668





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			


			19.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,65


			212.538


			


			350.688


			41.250


			33.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,65


			33.851


			


			


			


			


			22.003


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 20CV


			ca


			


			872.471


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 8kw


			ca


			


			340.449


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.01.20


			Vùng I


			Phá vỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, loại kết cấu bê tông không cốt thép


			m3


			


			


			


			450.984


			47.000


			37.600


			24.373


			


			


			252.551


			43.674


			68.495


			924.676





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			


			19.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,88


			239.885


			


			450.984


			47.000


			37.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,72


			33.851


			


			


			


			


			24.373


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 20CV


			ca


			


			904.553


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 8kw


			ca


			


			367.796


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.01.20


			Vùng II


			Phá vỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, loại kết cấu bê tông không cốt thép


			m3


			


			


			


			399.571


			47.000


			37.600


			24.373


			


			


			223.760


			38.862


			61.693


			832.860





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			


			19.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,88


			212.538


			


			399.571


			47.000


			37.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,72


			33.851


			


			


			


			


			24.373


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 20CV


			ca


			


			872.471


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 8kw


			ca


			


			340.449


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.01.30


			Vùng I


			Phá vỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, loại kết cấu bê tông có cốt thép


			m3


			


			


			29.700


			484.568


			50.500


			40.400


			317.150


			10.750


			8.600


			271.358


			66.167


			102.335


			1.381.527





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			1,5


			19.800


			29.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,02


			239.885


			


			484.568


			50.500


			40.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			1,05


			33.851


			


			


			


			


			35.544


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 20CV


			ca


			0,23


			904.553


			


			


			


			


			208.047


			5.750


			4.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 8kw


			ca


			0,2


			367.796


			


			


			


			


			73.559


			5.000


			4.000


			


			


			


			





			GT3.01.30


			Vùng II


			Phá vỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, loại kết cấu bê tông có cốt thép


			m3


			


			


			29.700


			429.327


			50.500


			40.400


			304.302


			10.750


			8.600


			240.423


			60.225


			93.938


			1.268.165





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			1,5


			19.800


			29.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,02


			212.538


			


			429.327


			50.500


			40.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			1,05


			33.851


			


			


			


			


			35.544


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 20CV


			ca


			0,23


			872.471


			


			


			


			


			200.668


			5.750


			4.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 8kw


			ca


			0,2


			340.449


			


			


			


			


			68.090


			5.000


			4.000


			


			


			


			








GT3.02.00 Phá dỡ mặt hè, vỉa hè. Tấm đan


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Xác định vị trí. Kích thước cần phải phá dỡ; Phá dỡ theo đúng yêu cầu kĩ thuật để tận dụng vật liệu (nếu có); Xếp vật liệu tận dụng được (nếu có) theo đúng nơi quy định hoặc trên các phương tiện; Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/ m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT3.02.11


			Vùng I


			Phá dỡ mặt hè phố bê tông, loại kết cấu bê tông


			m2


			


			


			


			47.977


			5.000


			4.000


			


			


			


			26.867


			4.491


			7.067


			95.402





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,2


			239.885


			


			47.977


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.02.11


			Vùng II


			Phá dỡ mặt hè phố bê tông, loại kết cấu bê tông


			m2


			


			


			


			42.508


			5.000


			4.000


			


			


			


			23.804


			3.979


			6.343


			85.634





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,2


			212.538


			


			42.508


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.02.12


			Vùng I


			Phá dỡ mặt hè phố bê tông, loại kết cấu khác


			m2


			


			


			


			35.983


			3.750


			3.000


			


			


			


			20.150


			3.368


			5.300


			71.551





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,15


			239.885


			


			35.983


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.02.12


			Vùng II


			Phá dỡ mặt hè phố bê tông, loại kết cấu khác


			m2


			


			


			


			31.881


			3.750


			3.000


			


			


			


			17.853


			2.984


			4.757


			64.225





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,15


			212.538


			


			31.881


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			








Đơn vị tính:đồng/ md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT3.02.21


			Vùng I


			Phá dỡ vỉa hè, kích thước vỉa 0,18 x 0,3 x 1m


			md


			


			


			


			47.977


			5.000


			4.000


			


			


			


			26.867


			4.491


			7.067


			95.402





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,2


			239.885


			


			47.977


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.02.21


			Vùng II


			Phá dỡ vỉa hè, kích thước vỉa 0,18 x 0,3 x 1m


			md


			


			


			


			42.508


			5.000


			4.000


			


			


			


			23.804


			3.979


			6.343


			85.634





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,2


			212.538


			


			42.508


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.02.22


			Vùng I


			Phá dỡ vỉa hè, kích thước vỉa 0,18 x 0,22x 1m


			md


			


			


			


			28.786


			3.000


			2.400


			


			


			


			16.120


			2.694


			4.240


			57.241





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,12


			239.885


			


			28.786


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.02.22


			Vùng II


			Phá dỡ vỉa hè, kích thước vỉa 0,18 x 0,22x 1m


			md


			


			


			


			25.505


			3.000


			2.400


			


			


			


			14.283


			2.387


			3.806


			51.380





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,12


			212.538


			


			25.505


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Kích thước vỉa khác nội suy tuyến


Đơn vị tính: đồng/tấm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT3.02.30


			Vùng I


			Phá dỡ tấm đan vỉa, kích thước tấm đan 0,5 x 0,3 x 0,06m


			tấm


			


			


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			6.717


			1.123


			1.767


			23.850





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			239.885


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.02.30


			Vùng II


			Phá dỡ tấm đan vỉa, kích thước tấm đan 0,5 x 0,3 x 0,06m


			tấm


			


			


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			5.951


			995


			1.586


			21.408





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			212.538


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			








GT3.03.00 Cắt mặt đường bê tông nhựa


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Xác định vị trí. Kích thước cần phải cắt; Dòng máy cắt để phá dỡ đảm bảo yêu cầu kĩ thuật; Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/ md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT3.03.10


			Vùng I


			Cắt mặt đường bê tông nhựa, chiều sâu vết cắt 5 cm


			md


			


			


			4.375


			12.383


			1.100


			880


			1.092


			55


			44


			6.934


			1.487


			2.268


			30.618





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0025


			1.750.000


			4.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,044


			281.423


			


			12.383


			1.100


			880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0022


			496.359


			


			


			


			


			1.092


			55


			44


			


			


			


			





			GT3.03.10


			Vùng II


			Cắt mặt đường bê tông nhựa, chiều sâu vết cắt 5 cm


			md


			


			


			4.375


			10.971


			1.100


			880


			1.032


			55


			44


			6.144


			1.351


			2.076


			28.028





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0025


			1.750.000


			4.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,044


			249.341


			


			10.971


			1.100


			880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0022


			469.012


			


			


			


			


			1.032


			55


			44


			


			


			


			





			GT3.03.20


			Vùng I


			Cắt mặt đường bê tông nhựa, chiều sâu vết cắt 6 cm


			md


			


			


			5.250


			14.071


			1.250


			1.000


			1.241


			63


			50


			7.880


			1.707


			2.601


			35.112





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,003


			1.750.000


			5.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,05


			281.423


			


			14.071


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0025


			496.359


			


			


			


			


			1.241


			63


			50


			


			


			


			





			GT3.03.20


			Vùng II


			Cắt mặt đường bê tông nhựa, chiều sâu vết cắt 6 cm


			md


			


			


			5.250


			12.467


			1.250


			1.000


			1.173


			63


			50


			6.982


			1.552


			2.383


			32.169





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,003


			1.750.000


			5.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,05


			249.341


			


			12.467


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0025


			469.012


			


			


			


			


			1.173


			63


			50


			


			


			


			





			GT3.03.30


			Vùng I


			Cắt mặt đường bê tông nhựa, chiều sâu vết cắt 7 cm


			md


			


			


			6.125


			16.885


			1.500


			1.200


			1.439


			73


			58


			9.456


			2.034


			3.102


			41.872





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0035


			1.750.000


			6.125


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,06


			281.423


			


			16.885


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0029


			496.359


			


			


			


			


			1.439


			73


			58


			


			


			


			





			GT3.03.30


			Vùng II


			Cắt mặt đường bê tông nhựa, chiều sâu vết cắt 7 cm


			md


			


			


			6.125


			14.960


			1.500


			1.200


			1.360


			73


			58


			8.378


			1.849


			2.840


			38.344





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0035


			1.750.000


			6.125


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,06


			249.341


			


			14.960


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0029


			469.012


			


			


			


			


			1.360


			73


			58


			


			


			


			





			GT3.03.40


			Vùng I


			Cắt mặt đường bê tông nhựa, chiều sâu vết cắt 10 cm


			md


			


			


			8.750


			28.142


			2.500


			2.000


			4.964


			250


			200


			15.760


			3.457


			5.282


			71.304





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,005


			1.750.000


			8.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1


			281.423


			


			28.142


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,01


			496.359


			


			


			


			


			4.964


			250


			200


			


			


			


			





			GT3.03.40


			Vùng II


			Cắt mặt đường bê tông nhựa, chiều sâu vết cắt 10 cm


			md


			


			


			8.750


			24.934


			2.500


			2.000


			4.690


			250


			200


			13.963


			3.140


			4.834


			65.262





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,005


			1.750.000


			8.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1


			249.341


			


			24.934


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,01


			469.012


			


			


			


			


			4.690


			250


			200


			


			


			


			








Ghi chú: Đối với chiều sâu vết cắt <5cm. Cứ giảm 1cm chiều sâu vết cắt thì giảm 10% đơn giá. Trường hợp cho chiều dày năm giữa khoảng (710)cm thì áp dụng theo phương pháp nội suy tuyến tính.


GT3.04.00 Cắt mặt đường bê tông đá dăm không cốt thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Xác định vị trí. Kích thước cần phải cắt; Dòng máy cắt để phá dỡ đảm bảo yêu cầu kĩ thuật; Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT3.04.10


			Vùng I


			Cắt đường bê tông đá dăm không cốt thép, chiều sâu vết cắt 5 cm


			md


			


			


			35.000


			18.743


			1.665


			1.332


			16.529


			833


			666


			10.496


			4.846


			7.209


			97.318





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,0666


			281.423


			


			18.743


			1.665


			1.332


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0333


			496.359


			


			


			


			


			16.529


			833


			666


			


			


			


			





			GT3.04.10


			Vùng II


			Cắt đường bê tông đá dăm không cốt thép, chiều sâu vết cắt 5 cm


			md


			


			


			35.000


			16.606


			1.665


			1.332


			15.618


			833


			666


			9.299


			4.591


			6.849


			92.459





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,02


			1.750.000


			35.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,0666


			249.341


			


			16.606


			1.665


			1.332


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0333


			469.012


			


			


			


			


			15.618


			833


			666


			


			


			


			





			GT3.04.20


			Vùng I


			Cắt đường bê tông đá dăm không cốt thép, chiều sâu vết cắt 6 cm


			md


			


			


			41.650


			22.514


			2.000


			1.600


			19.854


			1.000


			800


			12.608


			5.798


			8.626


			116.449





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0238


			1.750.000


			41.650


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,08


			281.423


			


			22.514


			2.000


			1.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,04


			496.359


			


			


			


			


			19.854


			1.000


			800


			


			


			


			





			GT3.04.20


			Vùng II


			Cắt đường bê tông đá dăm không cốt thép, chiều sâu vết cắt 6 cm


			md


			


			


			41.650


			19.947


			2.000


			1.600


			18.760


			1.000


			800


			11.170


			5.492


			8.194


			110.614





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0238


			1.750.000


			41.650


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,08


			249.341


			


			19.947


			2.000


			1.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,04


			469.012


			


			


			


			


			18.760


			1.000


			800


			


			


			


			





			GT3.04.30


			Vùng I


			Cắt đường bê tông đá dăm không cốt thép, chiều sâu vết cắt 7 cm


			md


			


			


			48.650


			26.791


			2.380


			1.904


			23.627


			1.190


			952


			15.003


			6.844


			10.187


			137.529





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0278


			1.750.000


			48.650


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,0952


			281.423


			


			26.791


			2.380


			1.904


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0476


			496.359


			


			


			


			


			23.627


			1.190


			952


			


			


			


			





			GT3.04.30


			Vùng II


			Cắt đường bê tông đá dăm không cốt thép, chiều sâu vết cắt 7 cm


			md


			


			


			48.650


			23.737


			2.380


			1.904


			22.325


			1.190


			952


			13.293


			6.480


			9.673


			130.584





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0278


			1.750.000


			48.650


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,0952


			249.341


			


			23.737


			2.380


			1.904


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,0476


			469.012


			


			


			


			


			22.325


			1.190


			952


			


			


			


			





			GT3.04.40


			Vùng I


			Cắt đường bê tông đá dăm không cốt thép, chiều sâu vết cắt 10 cm


			md


			


			


			65.450


			95.684


			8.500


			6.800


			84.381


			4.250


			3.400


			53.583


			17.946


			27.199


			367.193





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0374


			1.750.000


			65.450


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,34


			281.423


			


			95.684


			8.500


			6.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,17


			496.359


			


			


			


			


			84.381


			4.250


			3.400


			


			


			


			





			GT3.04.40


			Vùng II


			Cắt đường bê tông đá dăm không cốt thép, chiều sâu vết cắt 10 cm


			md


			


			


			65.450


			84.776


			8.500


			6.800


			79.732


			4.250


			3.400


			47.475


			16.646


			25.362


			342.391





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,0374


			1.750.000


			65.450


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,34


			249.341


			


			84.776


			8.500


			6.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			0,17


			469.012


			


			


			


			


			79.732


			4.250


			3.400


			


			


			


			








Ghi chú: Đối với chiều sâu vết cắt <5cm. Cứ giảm 1cm chiều sâu vết cắt thì giảm 10% đơn giá. Trường hợp cho chiều dày năm giữa khoảng (710)cm thì áp dụng theo phương pháp nội suy tuyến tính.


GT3.05.00 Phát cây ven đường giao thông bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Phát cây có dmax< 2cm; Thu gom, vận chuyển cây trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT3.05.00


			Vùng I


			Phát quang cây cỏ bằng thủ công


			100md


			


			


			


			126.659


			13.200


			10.560


			


			


			


			70.929


			11.855


			18.656


			251.860





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,528


			239.885


			


			126.659


			13.200


			10.560


			


			


			


			


			


			


			





			GT3.05.00


			Vùng II


			Phát quang cây cỏ bằng thủ công


			100md


			


			


			


			112.220


			13.200


			10.560


			


			


			


			62.843


			10.504


			16.746


			226.073





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,528


			212.538


			


			112.220


			13.200


			10.560


			


			


			


			


			


			


			








Chương IV: Công tác xây, sửa chữa hố ga. Rãnh thoát nước. Lát gạch. Lắp đặt cấu kiện bê tông cốt thép


GT4.01.00 Công tác xây rãnh thoát nước, cống dưới hè, xây bó gáy hè, xây xung quanh hố trồng cây vữa xi măng cát vàng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Trộn vữa, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.01.00


			Vùng I


			Công tác xây rãnh thoát nước,cống dưới hè, xây bó gáy hè, xây xung quanh hố trồng cây vữa xi măng cát vàng


			m3


			


			


			887.384


			912.289


			87.500


			70.000


			


			


			


			510.882


			138.633


			208.535


			2.815.223





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ 6,5x10,5x22


			viên


			550


			1.300


			715.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,29


			594.427


			172.384


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,5


			260.654


			


			912.289


			87.500


			70.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.01.00


			Vùng II


			Công tác xây rãnh thoát nước,cống dưới hè, xây bó gáy hè, xây xung quanh hố trồng cây vữa xi măng cát vàng


			m3


			


			


			887.384


			808.287


			87.500


			70.000


			


			


			


			452.640


			128.899


			194.777


			2.629.486





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ 6,5x10,5x22


			viên


			550


			1.300


			715.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,29


			594.427


			172.384


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,5


			230.939


			


			808.287


			87.500


			70.000


			


			


			


			


			


			


			








GT4.02.00 Sửa chữa rãnh xây gạch, xây tường đơn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Phá dỡ, xúc lên phương tiện vận chuyển; Trộn vữa, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.02.10


			Vùng I


			Sửa chữa rãnh xây gạch, xây tường đơn


			m2


			


			


			122.853


			11.208


			1.075


			860


			


			


			


			6.277


			8.420


			12.055


			162.748





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ (105x220x60) cm


			viên


			68


			1.300


			88.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,05


			689.050


			34.453


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,043


			260.654


			


			11.208


			1.075


			860


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.02.10


			Vùng II


			Sửa chữa rãnh xây gạch, xây tường đơn


			m2


			


			


			122.853


			9.930


			1.075


			860


			


			


			


			5.561


			8.301


			11.886


			160.466





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ (105x220x60) cm


			viên


			68


			1.300


			88.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,05


			689.050


			34.453


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,043


			230.939


			


			9.930


			1.075


			860


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.02.20


			Vùng I


			Sửa chữa rãnh xây gạch, xây tường đôi


			m2


			


			


			256.041


			25.805


			2.475


			1.980


			


			


			


			14.451


			17.778


			25.482


			344.011





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ (105x220x60) cm


			viên


			136


			1.300


			176.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,115


			689.050


			79.241


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,099


			260.654


			


			25.805


			2.475


			1.980


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.02.20


			Vùng II


			Sửa chữa rãnh xây gạch, xây tường đôi


			m2


			


			


			256.041


			22.863


			2.475


			1.980


			


			


			


			12.803


			17.502


			25.093


			338.758





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ (105x220x60) cm


			viên


			136


			1.300


			176.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,115


			689.050


			79.241


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,099


			230.939


			


			22.863


			2.475


			1.980


			


			


			


			


			


			


			











GT4.03.00 Lát hè bằng gạch BTXM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Sửa khuôn hè. Rải lớp cát đen. Tưới nước đầm bằng tay; Trộn vữa. Lát gạch theo yêu cầu kĩ thuật và độ dốc quy định; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.03.10


			Vùng I


			Lát hè bằng gạch BTXH, kích thước gạch 30 x 30 x 4cm


			m2


			


			


			35.584


			65.164


			6.250


			5.000


			


			


			


			36.492


			8.234


			12.538


			169.261





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch BTXM, kích thước gạch 30 x 30 x 4cm


			viên


			11,5


			1.802


			20.723


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,025


			594.427


			14.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			260.654


			


			65.164


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.03.10


			Vùng II


			Lát hè bằng gạch BTXH, kích thước gạch 30 x 30 x 4cm


			m2


			


			


			35.584


			57.735


			6.250


			5.000


			


			


			


			32.331


			7.539


			11.555


			155.994





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch BTXM, kích thước gạch 30 x 30 x 4cm


			viên


			11,5


			1.802


			20.723


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,025


			594.427


			14.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			230.939


			


			57.735


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.03.20


			Vùng


I


			Lát hè bằng gạch BTXH, kích thước gạch 40 x 40 x


6cm


			m2


			


			


			26.574


			78.196


			7.500


			6.000


			


			


			


			43.790


			8.914


			13.678


			184.651





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch BTXM,



kích thước gạch



40 x 40 x 6cm


			viên


			6,5


			1.802


			11.713


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV



M75


			m3


			0,025


			594.427


			14.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,3


			260.654


			


			78.196


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.03.20


			Vùng


II


			Lát hè bằng gạch BTXH, kích thước gạch 40 x 40 x


6cm


			m2


			


			


			26.574


			69.282


			7.500


			6.000


			


			


			


			38.798


			8.079


			12.499


			168.731





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch BTXM,



kích thước gạch



40 x 40 x 6cm


			viên


			6,5


			1.802


			11.713


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,025


			594.427


			14.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,3


			230.939


			


			69.282


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá không bao gồm phần móng


GT4.04.00 Lát gạch lá dừa có đệm cát đen hoặc cát vàng, mạch vữa xi măng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Sửa khuôn hè. Rải lớp cát đen. Tưới nước đầm bằng tay; Trộn vữa. Lát gạch theo yêu cầu kĩ thuật và độ dốc quy định; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.04.00


			Vùng I


			Công tác lát gạch lá dừa có đệm cát đen hoặc vàng, mạch vữa xi măng


			m2


			


			


			1.223.883


			91.229


			8.750


			7.000


			


			


			


			51.088


			81.972


			117.114


			1.581.036





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch lá dừa 2,5x10x20cm


			viên


			45,8


			26.083


			1.194.617


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,0275


			594.427


			16.347


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M50


			m2


			0,0255


			506.643


			12.919


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,35


			260.654


			


			91.229


			8.750


			7.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.04.00


			Vùng II


			Công tác lát gạch lá dừa có đệm cát đen hoặc vàng, mạch vữa xi măng


			m2


			


			


			1.223.883


			80.829


			8.750


			7.000


			


			


			


			45.264


			80.999


			115.738


			1.562.462





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch lá dừa 2,5x10x20cm


			viên


			45,8


			26.083


			1.194.617


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,0275


			594.427


			16.347


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M50


			m2


			0,0255


			506.643


			12.919


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,35


			230.939


			


			80.829


			8.750


			7.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá không bao gồm phần móng


GT4.05.00 Lát gạch ceramic và granit nhân tạo


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Dọn mặt nền. Lấy cốt. Căng dây làm mốc. Trộn vữa. Lát gạch đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.05.10


			Vùng I


			Lát gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 30x30cm


			m2


			


			


			195.435


			145.966


			14.000


			11.200


			


			


			


			81.741


			25.389


			37.898


			511.629





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 30x30cm


			viên


			12


			14.563


			174.756


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,028


			689.050


			19.293


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,35


			1.181


			413


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			972


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,56


			260.654


			


			145.966


			14.000


			11.200


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.05.10


			Vùng II


			Lát gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 30x30cm


			m2


			


			


			195.435


			129.326


			14.000


			11.200


			


			


			


			72.422


			23.831


			35.697


			481.912





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 30x30cm


			viên


			12


			14.563


			174.756


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,028


			689.050


			19.293


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,35


			1.181


			413


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			972


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,56


			230.939


			


			129.326


			14.000


			11.200


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.05.20


			Vùng I


			Lát gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 40x40cm


			m2


			


			


			165.944


			117.294


			11.250


			9.000


			


			


			


			65.685


			20.935


			31.209


			421.317





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 40x40cm


			viên


			7


			20.790


			145.530


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,028


			689.050


			19.293


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,25


			1.181


			295


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			826


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,45


			260.654


			


			117.294


			11.250


			9.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.05.20


			Vùng II


			Lát gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 40x40cm


			m2


			


			


			165.944


			103.923


			11.250


			9.000


			


			


			


			58.197


			19.684


			29.440


			397.437





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 40x40cm


			viên


			7


			20.790


			145.530


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,028


			689.050


			19.293


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,25


			1.181


			295


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			826


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,45


			230.939


			


			103.923


			11.250


			9.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.05.30


			Vùng I


			Lát gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 50x50cm


			m2


			


			


			136.550


			86.016


			8.250


			6.600


			


			


			


			48.169


			16.244


			24.146


			325.975





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 50x50cm


			viên


			4


			29.100


			116.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,028


			689.050


			19.293


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,15


			1.181


			177


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			679


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,33


			260.654


			


			86.016


			8.250


			6.600


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.05.30


			Vùng II


			Lát gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 50x50cm


			m2


			


			


			136.550


			76.210


			8.250


			6.600


			


			


			


			42.678


			15.326


			22.849


			308.463





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 50x50cm


			viên


			4


			29.100


			116.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,028


			689.050


			19.293


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,15


			1.181


			177


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			679


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,33


			230.939


			


			76.210


			8.250


			6.600


			


			


			


			


			


			


			








GT4.06.00 Lắp đặt vỉa hè


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Tách rãnh nước (nếu có) lắp đặt vỉa, miết mạch. Hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kĩ thuật; Bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kĩ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.06.10


			Vùng I


			Lắp đặt vỉa hè, loại vỉa hè 18x22x100 cm


			md


			


			


			74.134


			42.213


			3.750


			3.000


			


			


			


			23.640


			8.399


			12.411


			167.547





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện đúc sẵn, loại vỉa hè 18x22x100 cm


			m


			1


			70.000


			70.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,006


			689.050


			4.134


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15


			281.423


			


			42.213


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.06.10


			Vùng II


			Lắp đặt vỉa hè, loại vỉa hè 18x22x100 cm


			md


			


			


			74.134


			37.401


			3.750


			3.000


			


			


			


			20.945


			7.949


			11.774


			158.953





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện đúc sẵn, loại vỉa hè 18x22x100 cm


			m


			1


			70.000


			70.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,006


			689.050


			4.134


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15


			249.341


			


			37.401


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.06.20


			Vùng I


			Lắp đặt vỉa hè, loại vỉa hè 18x30x100 cm


			md


			


			


			79.617


			56.285


			5.000


			4.000


			


			


			


			31.519


			10.045


			14.917


			201.383





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện đúc sẵn, loại vỉa hè 18x30x100 cm


			m


			1


			75.000


			75.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0067


			689.050


			4.617


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			281.423


			


			56.285


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.06.20


			Vùng II


			Lắp đặt vỉa hè, loại vỉa hè 18x30x100 cm


			md


			


			


			79.617


			49.868


			5.000


			4.000


			


			


			


			27.926


			9.445


			14.068


			189.924





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện đúc sẵn, loại vỉa hè 18x30x100 cm


			m


			1


			75.000


			75.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0067


			689.050


			4.617


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			249.341


			


			49.868


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.06.30


			Vùng I


			Lắp đặt vỉa hè, loại vỉa hè 23x26x100 cm


			md


			


			


			80.168


			56.285


			5.000


			4.000


			


			


			


			31.519


			10.078


			14.964


			202.014





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện đúc sẵn, loại vỉa hè 23x26x100 cm


			m


			1


			75.000


			75.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0075


			689.050


			5.168


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			281.423


			


			56.285


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.06.30


			Vùng II


			Lắp đặt vỉa hè, loại vỉa hè 23x26x100 cm 


			md


			


			


			80.168


			49.868


			5.000


			4.000


			


			


			


			27.926


			9.478


			14.115


			190.555





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện đúc sẵn, loại vỉa hè 23x26x100 cm


			m


			1


			75.000


			75.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0075


			689.050


			5.168


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			249.341


			


			49.868


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá không bao gồm phần móng. Phần khóa gạch tính như bê tông phần nền.


GT4.07.00 Lắp đặt tấm đan rãnh 50x30x6cm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Tát rãnh nước (nếu có) trộn vữa. Láng vữa lắp đặt đan, miết mạch. Hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kĩ thuật; Bảo quản tấm đan theo đúng yêu cầu kĩ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường



Đơn vị tính: đồng/tấm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.07.00


			Vùng I


			Lắp đặt tấm đan rãnh 50x30x6cm


			tấm


			


			


			22.687


			14.071


			1.250


			1.000


			


			


			


			7.880


			2.678


			3.965


			53.532





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện đúc sẵn, tấm đan rãnh 50x30x6cm


			tấm


			1


			20.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0039


			689.050


			2.687


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,05


			281.423


			


			14.071


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.07.00


			Vùng II


			Lắp đặt tấm đan rãnh 50x30x6cm


			tấm


			


			


			22.687


			12.467


			1.250


			1.000


			


			


			


			6.982


			2.528


			3.753


			50.667





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện đúc sẵn, tấm đan rãnh 50x30x6cm


			tấm


			1


			20.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0039


			689.050


			2.687


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,05


			249.341


			


			12.467


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá không bao gồm phần móng


GT4.08.00 Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Lắp đặt cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.08.10


			Vùng I


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤50kg


			cấu kiện


			


			


			2.274


			35.983


			3.750


			3.000


			


			


			


			20.150


			3.504


			5.493


			74.154





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,003


			689.050


			2.067


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			207


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,15


			239.885


			


			35.983


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.08.10


			Vùng II


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤50kg


			cấu kiện


			


			


			2.274


			31.881


			3.750


			3.000


			


			


			


			17.853


			3.120


			4.950


			66.828





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,003


			689.050


			2.067


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			207


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,15


			212.538


			


			31.881


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.08.20


			Vùng I


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤100kg


			cấu kiện


			


			


			3.790


			59.971


			6.250


			5.000


			


			


			


			33.584


			5.841


			9.155


			123.590





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,005


			689.050


			3.445


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			345


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,25


			239.885


			


			59.971


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.08.20


			Vùng II


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤100kg


			cấu kiện


			


			


			3.790


			53.135


			6.250


			5.000


			


			


			


			29.755


			5.201


			8.250


			111.381





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,005


			689.050


			3.445


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			345


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,25


			212.538


			


			53.135


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.08.30


			Vùng I


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤250kg


			cấu kiện


			


			


			5.306


			107.948


			11.250


			9.000


			


			


			


			60.451


			10.422


			16.350


			220.727





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,007


			689.050


			4.823


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			482


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,45


			239.885


			


			107.948


			11.250


			9.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.08.30


			Vùng II


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤250kg


			cấu kiện


			


			


			5.306


			95.642


			11.250


			9.000


			


			


			


			53.560


			9.270


			14.722


			198.750





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,007


			689.050


			4.823


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			482


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,45


			212.538


			


			95.642


			11.250


			9.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.08.40


			Vùng I


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện <300kg


			cấu kiện


			


			


			7.580


			203.902


			21.250


			17.000


			


			


			


			114.185


			19.540


			30.677


			414.134





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,01


			689.050


			6.891


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			689


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,85


			239.885


			


			203.902


			21.250


			17.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.08.40


			Vùng II


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện <300kg


			cấu kiện


			


			


			7.580


			180.657


			21.250


			17.000


			


			


			


			101.168


			17.364


			27.602


			372.621





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,01


			689.050


			6.891


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			689


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,85


			212.538


			


			180.657


			21.250


			17.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá không bao gồm phần móng


GT4.09.00 Nâng sửa vỉa bê tông, tấm đan


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Cậy vỉa cũ, vệ sinh vỉa cũ; Tát nước ở rãnh vỉa; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.09.10


			Vùng I


			Nâng sửa vỉa bê tông


			cái


			


			


			


			75.984


			6.750


			5.400


			


			


			


			42.551


			7.112


			11.024


			148.821





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,007


			689.050


			4.823


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,27


			281.423


			


			75.984


			6.750


			5.400


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.09.10


			Vùng II


			Nâng sửa vỉa bê tông


			cái


			


			


			


			67.322


			6.750


			5.400


			


			


			


			37.700


			6.301


			9.878


			133.352





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,007


			689.050


			4.823


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,27


			249.341


			


			67.322


			6.750


			5.400


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.09.20


			Vùng I


			Nâng sửa tấm đan


			cái


			


			


			6.891


			42.213


			3.750


			3.000


			


			


			


			23.640


			4.365


			6.709


			90.567





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,01


			689.050


			6.891


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15


			281.423


			


			42.213


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.09.20


			Vùng II


			Nâng sửa tấm đan


			cái


			


			


			6.891


			37.401


			3.750


			3.000


			


			


			


			20.945


			3.914


			6.072


			81.973





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,01


			689.050


			6.891


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15


			249.341


			


			37.401


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			








GT4.10.00 Lắp đặt thay thế tấm đan bê tông, tấm ga thoát nước, nắp ga gang


Áp dụng: Tấm đan bê tông cốt thép đúc sẵn BG 1200 liền khối với bộ gang có khóa chống mất cắp 163kg (Giá bao gồm Nắp ga gang + Khung ga gang).


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lắp đặt đảm bảo yêu cầu kĩ thuật; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/ tấm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.10.10


			Vùng I


			Lắp đặt thay thế tấm đan bê tông


			tấm


			


			


			7.005.115


			47.977


			5.000


			4.000


			


			


			


			26.867


			424.798


			601.101


			8.114.857





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đan bê tông


			tấm


			1


			6.366.503


			6.366.503


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,003


			594.427


			1.783


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			636.829


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,2


			239.885


			


			47.977


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.10.10


			Vùng II


			Lắp đặt thay thế tấm đan bê tông


			tấm


			


			


			7.005.115


			42.508


			5.000


			4.000


			


			


			


			23.804


			424.286


			600.377


			8.105.089





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đan bê tông


			tấm


			1


			6.366.503


			6.366.503


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,003


			594.427


			1.783


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			636.829


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,2


			212.538


			


			42.508


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.10.20


			Vùng I


			Lắp đặt thay thế tấm ga thoát nước


			tấm


			


			


			454.874


			71.966


			7.500


			6.000


			


			


			


			40.301


			34.028


			49.174


			663.842





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm ga thoát nước


			tấm


			1


			410.550


			410.550


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,005


			594.427


			2.972


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			41.352


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,3


			239.885


			


			71.966


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.10.20


			Vùng II


			Lắp đặt thay thế tấm ga thoát nước


			tấm


			


			


			454.874


			63.761


			7.500


			6.000


			


			


			


			35.706


			33.261


			48.088


			649.191





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm ga thoát nước


			tấm


			1


			410.550


			410.550


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,005


			594.427


			2.972


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			41.352


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,3


			212.538


			


			63.761


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.10.30


			Vùng I


			Lắp đặt thay thế nắp ga gang


			tấm


			


			


			1.807.022


			23.989


			2.500


			2.000


			


			


			


			13.434


			110.667


			156.769


			2.116.380





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nắp ga gang


			tấm


			1


			1.801.078


			1.801.078


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,01


			594.427


			5.944


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,1


			239.885


			


			23.989


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.10.30


			Vùng II


			Lắp đặt thay thế nắp ga gang


			tấm


			


			


			1.807.022


			21.254


			2.500


			2.000


			


			


			


			11.902


			110.411


			156.407


			2.111.496





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nắp ga gang


			tấm


			1


			1.801.078


			1.801.078


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,01


			594.427


			5.944


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,1


			212.538


			


			21.254


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			








GT4.11.00 Nâng sửa, lắp đặt tấm đan đá, lắp đặt vỉa hè đá


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Cậy tấm đan cũ, vỉa cũ, vận chuyển phế thải đến vị trí đổ cho phép; Vệ sinh bề mặt. Tát nước đọng (nếu có); Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vữa. Lắp đặt, miết mạch theo yêu cầu kĩ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.11.10


			Vùng I


			Nâng sửa tấm đan đá


			md


			


			


			2.343


			56.285


			5.000


			4.000


			


			


			


			31.519


			5.409


			8.364


			112.920





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đan đá


			tấm


			


			749.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vỉa đá


			cấu kiện


			


			165.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0034


			689.050


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			281.423


			


			56.285


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.11.10


			Vùng II


			Nâng sửa tấm đan đá


			md


			


			


			2.343


			49.868


			5.000


			4.000


			


			


			


			27.926


			4.808


			7.516


			101.461





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đan đá


			tấm


			


			749.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vỉa đá


			cấu kiện


			


			165.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0034


			689.050


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			249.341


			


			49.868


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.11.20


			Vùng I


			Lắp đặt tấm đan đá


			md


			


			


			1.539.228


			16.885


			1.500


			1.200


			


			


			


			9.456


			93.934


			132.976


			1.795.179





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đan đá


			tấm


			2,05


			749.700


			1.536.885


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vỉa đá


			cấu kiện


			-


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0034


			689.050


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,06


			281.423


			


			16.885


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.11.20


			Vùng II


			Lắp đặt tấm đan đá


			md


			


			


			1.539.228


			14.960


			1.500


			1.200


			


			


			


			8.378


			93.754


			132.722


			1.791.742





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đan đá


			tấm


			2,05


			749.700


			1.536.885


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Vỉa đá


			cấu kiện


			-


			165.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,0034


			689.050


			2.343


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,06


			249.341


			


			14.960


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.11.30


			Vùng I


			Lắp đặt vỉa hè đá


			md


			


			


			214.645


			70.356


			6.250


			5.000


			


			


			


			39.399


			19.464


			28.409


			383.523





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đan đá


			tấm


			-


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vỉa đá


			cấu kiện


			1,28


			165.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,005


			689.050


			3.445


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,25


			281.423


			


			70.356


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.11.30


			Vùng II


			Lắp đặt vỉa hè đá


			md


			


			


			214.645


			62.335


			6.250


			5.000


			


			


			


			34.908


			18.713


			27.348


			369.200





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đan đá


			tấm


			-


			749.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vỉa đá


			cấu kiện


			1,28


			165.000


			211.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,005


			689.050


			3.445


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,25


			249.341


			


			62.335


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá không bao gồm phần móng


GT4.12.00 Sửa chữa lát hè bằng gạch BTXM 30x30x6 (cm)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Sửa khuôn hè. Rải cát. Tưới nước, đầm lèn đạt kỹ thuật; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vữa. Lắp đặt, miết mạch theo yêu cầu kĩ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.12.00


			Vùng I


			Công tác sửa chữa lát hè bằng gạch BTXM 30x30x6cm


			m2


			


			


			36.203


			98.498


			8.750


			7.000


			


			


			


			55.159


			11.392


			17.360


			234.361





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch BTXM 30x30x6cm


			viên


			11,5


			1.802


			20.723


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,0255


			594.427


			15.158


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,12


			1.181


			142


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			180


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,35


			281.423


			


			98.498


			8.750


			7.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.12.00


			Vùng II


			Công tác sửa chữa lát hè bằng gạch BTXM 30x30x6cm


			m2


			


			


			36.203


			87.269


			8.750


			7.000


			


			


			


			48.871


			10.341


			15.875


			214.308





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch BTXM 30x30x6cm


			viên


			11,5


			1.802


			20.723


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,0255


			594.427


			15.158


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,12


			1.181


			142


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			180


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,35


			249.341


			


			87.269


			8.750


			7.000


			


			


			


			


			


			


			








GT4.13.00 Sửa chữa lát hè bằng gạch block


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Sửa khuôn; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Lát gạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường,



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.13.00


			Vùng I


			Công tác sửa chữa lát hè bằng gạch block


			m2


			


			


			90.900


			84.427


			7.500


			6.000


			


			


			


			47.279


			13.356


			19.957


			269.419





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch block


			m2


			1,01


			90.000


			90.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,3


			281.423


			


			84.427


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.13.00


			Vùng II


			Công tác sửa chữa lát hè bằng gạch block


			m2


			


			


			90.900


			74.802


			7.500


			6.000


			


			


			


			41.889


			12.455


			18.684


			252.231





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch block


			m2


			1,01


			90.000


			90.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,3


			249.341


			


			74.802


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			








GT4.14.00 Trát vữa xi măng cống, rãnh, bó gáy hè, xung quanh gốc cây dày 2cm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vữa. Trát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.14.00


			Vùng I


			Trát vữa xi măng cống, rãnh, bó gáy hè, xung quanh gốc cây dày 2cm


			m2


			


			


			14.861


			78.196


			7.500


			6.000


			


			


			


			43.790


			8.211


			12.685


			171.242





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,025


			594.427


			14.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,3


			260.654


			


			78.196


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.14.00


			Vùng II


			Trát vữa xi măng cống, rãnh, bó gáy hè, xung quanh gốc cây dày 2cm


			m2


			


			


			14.861


			69.282


			7.500


			6.000


			


			


			


			38.798


			7.376


			11.505


			155.322





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M75


			m3


			0,025


			594.427


			14.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,3


			230.939


			


			69.282


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			








GT4.15.00 Đơn giá cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa


GT4.15.10 Vữa tam hợp cát vàng có ML>=2; xi măng PC30


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.15.11


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 50


			m3


			


			


			1.052.861


			


			


			


			


			


			


			


			63.172


			89.283


			1.205.316





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			207,3


			1.181


			244.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			74,46


			2.000


			148.920


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,11


			592.000


			657.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.11


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 50


			m3


			


			


			1.000.691


			


			


			


			


			


			


			


			60.041


			84.859


			1.145.591





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			207,3


			1.181


			244.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			74,46


			2.000


			148.920


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,11


			545.000


			604.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.12


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 75


			m3


			


			


			1.092.986


			


			


			


			


			


			


			


			65.579


			92.685


			1.251.251





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			291,03


			1.181


			343.706


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			51


			2.000


			102.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,09


			592.000


			645.280


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.12


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 75


			m3


			


			


			1.041.756


			


			


			


			


			


			


			


			62.505


			88.341


			1.192.603





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			291,03


			1.181


			343.706


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			51


			2.000


			102.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,09


			545.000


			594.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.13


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 100


			m3


			


			


			1.132.783


			


			


			


			


			


			


			


			67.967


			96.060


			1.296.810





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			376,04


			1.181


			444.103


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			29,58


			2.000


			59.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,06


			592.000


			627.520


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.13


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 100


			m3


			


			


			1.082.963


			


			


			


			


			


			


			


			64.978


			91.835


			1.239.776





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			376,04


			1.181


			444.103


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			29,58


			2.000


			59.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,06


			545.000


			577.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT4.15.20 Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC30


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.15.21


			Vùng I


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 50


			m3


			


			


			934.977


			


			


			


			


			


			


			


			56.099


			79.286


			1.070.361





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			213,02


			1.181


			251.577


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,15


			592.000


			680.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.21


			Vùng II


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 50


			m3


			


			


			880.927


			


			


			


			


			


			


			


			52.856


			74.703


			1.008.485





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			213,02


			1.181


			251.577


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,15


			545.000


			626.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.22


			Vùng I


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 75


			m3


			


			


			1.015.251


			


			


			


			


			


			


			


			60.915


			86.093


			1.162.260





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			296,03


			1.181


			349.611


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,12


			592.000


			663.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.22


			Vùng II


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 75


			m3


			


			


			962.611


			


			


			


			


			


			


			


			57.757


			81.629


			1.101.998








			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			296,03


			1.181


			349.611


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,12


			545.000


			610.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.23


			Vùng I


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 100


			m3


			


			


			457.343


			


			


			


			


			


			


			


			27.441


			38.783


			523.566





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			385,04


			1.181


			454.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,09


			10


			11


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.23


			Vùng II


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC30, mác vữa 100


			m3


			


			


			1.051.382


			


			


			


			


			


			


			


			63.083


			89.157


			1.203.622





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			385,04


			1.181


			454.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,09


			545.000


			594.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT4.15.30 Vữa tam hợp cát vàng có ML>=2, xi măng PC40


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.15.31


			Vùng I


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 50


			m3


			


			


			1.010.864


			


			


			


			


			


			


			


			60.652


			85.721


			1.157.237





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			161,02


			1.200


			193.224


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			70,38


			2.000


			140.760


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,14


			592.000


			674.880


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.31


			Vùng II


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 50


			m3


			


			


			957.284


			


			


			


			


			


			


			


			57.437


			81.178


			1.095.899





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			161,02


			1.200


			193.224


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			70,38


			2.000


			140.760


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,14


			545.000


			621.300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.32


			Vùng I


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 75


			m3


			


			


			1.040.984


			


			


			


			


			


			


			


			62.459


			88.275


			1.191.718





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			223,02


			1.200


			267.624


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			57,12


			2.000


			114.240


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,11


			592.000


			657.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.32


			Vùng II


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 75


			m3


			


			


			988.814


			


			


			


			


			


			


			


			59.329


			83.851


			1.131.994





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			223,02


			1.200


			267.624


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			57,12


			2.000


			114.240


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,11


			545.000


			604.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.33


			Vùng I


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 100


			m3


			


			


			1.082.196


			


			


			


			


			


			


			


			64.932


			91.770


			1.238.898





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			291,03


			1.200


			349.236


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			42,84


			2.000


			85.680


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,09


			592.000


			645.280


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.33


			Vùng II


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 100


			m3


			


			


			1.030.966


			


			


			


			


			


			


			


			61.858


			87.426


			1.180.250





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			291,03


			1.200


			349.236


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi cục


			kg


			42,84


			2.000


			85.680


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,09


			545.000


			594.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			200


			10


			2.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT4.15.40 Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT4.15.41


			Vùng I


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 50


			m3


			


			


			884.944


			


			


			


			


			


			


			


			53.097


			75.043


			1.013.084





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			163,02


			1.200


			195.624


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,16


			592.000


			686.720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.41


			Vùng II


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 50


			m3


			


			


			830.424


			


			


			


			


			


			


			


			49.825


			70.420


			950.669





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			163,02


			1.200


			195.624


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,16


			545.000


			632.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.42


			Vùng I


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 75


			m3


			


			


			943.984


			


			


			


			


			


			


			


			56.639


			80.050


			1.080.673





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			227,02


			1.200


			272.424


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,13


			592.000


			668.960


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.42


			Vùng II


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 75


			m3


			


			


			890.874


			


			


			


			


			


			


			


			53.452


			75.546


			1.019.873





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			227,02


			1.200


			272.424


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,13


			545.000


			615.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.43


			Vùng I


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 100


			m3


			


			


			1.016.144


			


			


			


			


			


			


			


			60.969


			86.169


			1.163.282





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			297,02


			1.200


			356.424


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,11


			592.000


			657.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT4.15.43


			Vùng II


			Vữa xi măng cát vàng có ML>=2, xi măng PC40, mác vữa 100


			m3


			


			


			963.974


			


			


			


			


			


			


			


			57.838


			81.745


			1.103.557





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			297,02


			1.200


			356.424


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			1,11


			545.000


			604.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			260


			10


			2.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Chương V: Công tác đổ bê tông tại chỗ


GT5.01.00 Đổ bê tông tại chỗ móng trụ tiêu, cọc MLG, móng đan vỉa, rãnh, cống, hè đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn và đổ bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.01.10


			Vùng I


			Đổ bê tông tại chỗ móng trụ tiêu, cột mốc lộ giới, cọc H, cột biểu


			m3


			


			


			751.169


			1.688.538


			150.000


			120.000


			


			


			


			945.581


			203.117


			308.672


			4.167.078





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM


			m3


			1,025


			725.592


			743.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			7.437


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6


			281.423


			


			1.688.538


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			


			311.712


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			


			261.444


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.01.10


			Vùng II


			Đổ bê tông tại chỗ móng trụ tiêu, cột mốc lộ giới, cọc H, cột biểu


			m3


			


			


			751.169


			1.496.046


			150.000


			120.000


			


			


			


			837.786


			185.100


			283.208


			3.823.309





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM


			m3


			1,025


			725.592


			743.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			7.437


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6


			249.341


			


			1.496.046


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			


			284.365


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			


			234.097


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.01.20


			Vùng I


			Đổ bê tông tại chỗ móng đan vỉa, rãnh, cổng


			m3


			


			


			751.169


			984.981


			87.500


			70.000


			52.881


			4.600


			3.680


			551.589


			140.437


			211.747


			2.858.584





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM


			m3


			1,025


			725.592


			743.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			7.437


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,5


			281.423


			


			984.981


			87.500


			70.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,095


			311.712


			


			


			


			


			29.613


			2.375


			1.900


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			0,089


			261.444


			


			


			


			


			23.269


			2.225


			1.780


			


			


			


			





			GT5.01.20


			Vùng II


			Đổ bê tông tại chỗ móng đan vỉa, rãnh, cổng


			m3


			


			


			751.169


			872.694


			87.500


			70.000


			47.849


			4.600


			3.680


			488.708


			129.625


			196.466


			2.652.292





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM


			m3


			1,025


			725.592


			743.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			7.437


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,5


			249.341


			


			872.694


			87.500


			70.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,095


			284.365


			


			


			


			


			27.015


			2.375


			1.900


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			0,089


			234.097


			


			


			


			


			20.835


			2.225


			1.780


			


			


			


			





			GT5.01.30


			Vùng I


			Đổ bê tông tại chỗ hè, đường chiều dày <25cm


			m3


			


			


			754.888


			914.625


			81.250


			65.000


			52.881


			4.600


			3.680


			512.190


			134.075


			201.855


			2.725.044





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM


			m3


			1,025


			725.592


			743.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			


			11.156


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,25


			281.423


			


			914.625


			81.250


			65.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,095


			311.712


			


			


			


			


			29.613


			2.375


			1.900


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			0,089


			261.444


			


			


			


			


			23.269


			2.225


			1.780


			


			


			


			





			GT5.01.30


			Vùng II


			Đổ bê tông tại chỗ hè, đường chiều dày <25cm


			m3


			


			


			754.888


			810.358


			81.250


			65.000


			47.849


			4.600


			3.680


			453.801


			124.014


			187.635


			2.533.075





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM


			m3


			1,025


			725.592


			743.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			


			11.156


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,25


			249.341


			


			810.358


			81.250


			65.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,095


			284.365


			


			


			


			


			27.015


			2.375


			1.900


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			0,089


			234.097


			


			


			


			


			20.835


			2.225


			1.780


			


			


			


			





			GT5.01.40


			Vùng I


			Đổ bê tông tại chỗ hè, đường chiều dày >25cm


			m3


			


			


			754.888


			844.269


			75.000


			60.000


			52.881


			4.600


			3.680


			472.791


			127.490


			191.648


			2.587.246





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM


			m3


			1,025


			725.592


			743.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			


			11.156


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3


			281.423


			


			844.269


			75.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,095


			311.712


			


			


			


			


			29.613


			2.375


			1.900


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			0,089


			261.444


			


			


			


			


			23.269


			2.225


			1.780


			


			


			


			





			GT5.01.40


			Vùng II


			Đổ bê tông tại chỗ hè, đường chiều dày >25cm


			m3


			


			


			754.888


			748.023


			75.000


			60.000


			47.849


			4.600


			3.680


			418.893


			118.179


			178.489


			2.409.601





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM


			m3


			1,025


			725.592


			743.732


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			


			11.156


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3


			249.341


			


			748.023


			75.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,095


			284.365


			


			


			


			


			27.015


			2.375


			1.900


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1kw


			ca


			0,089


			234.097


			


			


			


			


			20.835


			2.225


			1.780


			


			


			


			








GT5.02.00 Sản xuất trụ tiêu, cột MLG, cột Km, cột H bằng BTXM M200, đá 1 x 2


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu; Công tác ván khuôn; Đổ bê tông. Bảo dưỡng; Xếp đống trong phạm vi 30m. Thu dọn.



Kích thước trụ tiêu. Cọc mốc lộ giới. Cọc H: 20 x 20 x 100



Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:


Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ định mức cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường, gồm ba nhóm công việc:



+ Đổ bê tông.



+ Lắp dựng cốt thép.



+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.



Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.



Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng <1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.02.10


			Vùng I


			Sản xuất cột mốc lộ giới, cọc H bằng BTXM M200, đá 1x2


			cột


			


			


			30.344


			56.285


			5.000


			4.000


			1.185


			95


			76


			31.519


			7.160


			10.853


			146.517





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M200


			m3


			0,041


			725.592


			29.749


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			2


			


			595


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			281.423


			


			56.285


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,0038


			311.712


			


			


			


			


			1.185


			95


			76


			


			


			


			





			GT5.02.10


			Vùng II


			Sản xuất cột mốc lộ giới, cọc H bằng BTXM M200, đá 1x2


			cột


			


			


			30.344


			49.868


			5.000


			4.000


			1.081


			95


			76


			27.926


			6.553


			9.995


			134.939





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M200


			m3


			0,041


			725.592


			29.749


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			2


			


			595


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			249.341


			


			49.868


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,0038


			284.365


			


			


			


			


			1.081


			95


			76


			


			


			


			





			GT5.02.20


			Vùng I


			Sản xuất cột tiêu bằng BTXM M200, đá 1x2


			cột


			


			


			17.022


			31.519


			2.800


			2.240


			655


			53


			42


			17.651


			4.011


			6.079


			82.072





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M200


			m3


			0,023


			725.592


			16.689


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			2


			


			334


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,112


			281.423


			


			31.519


			2.800


			2.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông 200 lít


			ca


			0,0021


			311.712


			


			


			


			


			655


			53


			42


			


			


			


			





			GT5.02.20


			Vùng II


			Sản xuất cột tiêu bằng BTXM M200, đá 1x2


			cột


			


			


			17.022


			27.926


			2.800


			2.240


			597


			53


			42


			15.639


			3.671


			5.599


			75.589





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M200


			m3


			0,023


			725.592


			16.689


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			2


			


			334


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,112


			249.341


			


			27.926


			2.800


			2.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông 200 lít


			ca


			0,0021


			284.365


			


			


			


			


			597


			53


			42


			


			


			


			





			GT5.02.30


			Vùng I


			Sản xuất cột km bằng BTXM M200, đá 1x2


			cột


			


			


			71.790


			140.712


			12.500


			10.000


			2.494


			200


			160


			78.798


			17.628


			26.743


			361.024





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M200


			m3


			0,097


			725.592


			70.382


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			2


			


			1.408


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,5


			281.423


			


			140.712


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông 200 lít


			ca


			0,008


			311.712


			


			


			


			


			2.494


			200


			160


			


			


			


			





			GT5.02.30


			Vùng II


			Sản xuất cột km bằng BTXM M200, đá 1x2


			cột


			


			


			71.790


			124.671


			12.500


			10.000


			2.275


			200


			160


			69.815


			16.113


			24.602


			332.126





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M200


			m3


			0,097


			725.592


			70.382


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			2


			


			1.408


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,5


			249.341


			


			124.671


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông 200 lít


			ca


			0,008


			284.365


			


			


			


			


			2.275


			200


			160


			


			


			


			








Ghi chú: Hao phí không bao gồm gia công ván khuôn. Cốt thép,


GT5.03.00 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM


Quy định chung:


Đơn giá dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100, 150, 200, 250, 300, 350 và 400 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập phương kích thước 150 x 150 x 150mm theo TCVN 31181993. Khi mác bê tông xác định bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150 x 300mm thì quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:



			Cường độ mẫu trụ. DaN/cm2


			80


			120


			160


			200


			250


			300


			350





			Cường độ mẫu lập phương. DaN/cm2


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400








Độ chống thấm. Cường độ chịu uốn cho các loại bê tông đặc biệt trong định mức dự toán cấp phối được xác định theo TCVN 31161993 và TCVN 31191993.



Đường kính cỡ hạt lớn nhất của đá (dmax) được chọn phải là kích thước lớn nhất và phải đảm bảo đồng thời các yêu cầu sau:



+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.



+ Không vượt quá 1/3 chiều dày tấm. Bản bê tông cần đổ.



+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thủy giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông cần đổ.



+ Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông (với bê tông không sử dụng công nghệ bơm).



+ Độ sụt 2÷4cm:



Độ sụt bê tông được lựa chọn theo yêu cầu công nghệ thi công cụ thể.



Khi trộn, đầm bê tông bằng máy. Tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông dưới 45 phút. Kết cấu đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.



+ Độ sụt 6÷8cm:



Khi trộn, đầm bê tông bằng máy. Tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông trên 45 phút và dưới 1 giờ 30 phút. Kết cấu cần đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.



Khi trộn, đầm bê tông bằng máy. Tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông dưới 45 phút. Kết cấu cần đổ dầy cốt thép. 



Khi trộn thủ công tại chỗ, vận chuyển gần, đầm bằng máy hoặc thủ công.



GT5.03.10 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm


Đơn vị tính: đồng/cm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.03.11


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 100


			cm


			


			


			826.325


			


			


			


			


			


			


			


			49.580


			70.072


			945.977





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			218


			1.181


			257.458


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,516


			592.000


			305.472


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,905


			289.000


			261.545


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.11


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 100


			cm


			


			


			777.638


			


			


			


			


			


			


			


			46.658


			65.944


			890.240





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			218


			1.181


			257.458


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,516


			545.000


			281.220


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,905


			262.000


			237.110


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.12


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			883.066


			


			


			


			


			


			


			


			52.984


			74.884


			1.010.934





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			281


			1.181


			331.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,493


			592.000


			291.856


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,891


			289.000


			257.499


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.12


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			835.838


			


			


			


			


			


			


			


			50.150


			70.879


			956.867





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			281


			1.181


			331.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,493


			545.000


			268.685


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,891


			262.000


			233.442


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.13


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			937.142


			


			


			


			


			


			


			


			56.229


			79.470


			1.072.840





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			342


			1.181


			403.902


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,469


			592.000


			277.648


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,878


			289.000


			253.742


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.13


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			891.393


			


			


			


			


			


			


			


			53.484


			75.590


			1.020.467





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			342


			1.181


			403.902


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,469


			545.000


			255.605


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,878


			262.000


			230.036


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.14


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			992.988


			


			


			


			


			


			


			


			59.579


			84.205


			1.136.773





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			405


			1.181


			478.305


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,444


			592.000


			262.848


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,865


			289.000


			249.985


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.14


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			948.765


			


			


			


			


			


			


			


			56.926


			80.455


			1.086.146





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			405


			1.181


			478.305


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,444


			545.000


			241.980


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,865


			262.000


			226.630


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT5.03.20 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm


Đơn vị tính: đồng/cm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.03.21


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 100


			cm


			


			


			800.839


			


			


			


			


			


			


			


			48.050


			67.911


			916.800





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			207


			1.181


			244.467


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,516


			592.000


			305.472


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,906


			275.000


			249.150


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.21


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 100


			cm


			


			


			756.655


			


			


			


			


			


			


			


			45.399


			64.164


			866.219





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			207


			1.181


			244.467


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,516


			545.000


			281.220


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,906


			253.000


			229.218


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.22


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			854.553


			


			


			


			


			


			


			


			51.273


			72.466


			978.292





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			266


			1.181


			314.146


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,496


			592.000


			293.632


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,891


			275.000


			245.025


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.22


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			811.639


			


			


			


			


			


			


			


			48.698


			68.827


			929.164





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			266


			1.181


			314.146


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,496


			545.000


			270.320


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,891


			253.000


			225.423


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.23


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			904.595


			


			


			


			


			


			


			


			54.276


			76.710


			1.035.580





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			323


			1.181


			381.463


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,471


			592.000


			278.832


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,882


			275.000


			242.550


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.23


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			863.054


			


			


			


			


			


			


			


			51.783


			73.187


			988.024





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			323


			1.181


			381.463


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,471


			545.000


			256.695


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,882


			253.000


			223.146


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.24


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			960.438


			


			


			


			


			


			


			


			57.626


			81.445


			1.099.509





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			384


			1.181


			453.504


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,452


			592.000


			267.584


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,864


			275.000


			237.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.24


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			920.186


			


			


			


			


			


			


			


			55.211


			78.032


			1.053.429





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			384


			1.181


			453.504


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,452


			545.000


			246.340


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,864


			253.000


			218.592


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT5.03.30 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm


Đơn vị tính: đồng/cm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.03.31


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 100


			cm


			


			


			826.995


			


			


			


			


			


			


			


			49.620


			70.129


			946.744





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			230


			1.181


			271.630


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,494


			592.000


			292.448


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,903


			289.000


			260.967


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.31


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 100


			cm


			


			


			779.396


			


			


			


			


			


			


			


			46.764


			66.093


			892.253





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			230


			1.181


			271.630


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,494


			545.000


			269.230


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,903


			262.000


			236.586


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.32


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			887.335


			


			


			


			


			


			


			


			53.240


			75.246


			1.015.821





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			296


			1.181


			349.576


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,475


			592.000


			281.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,881


			289.000


			254.609


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.32


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			841.223


			


			


			


			


			


			


			


			50.473


			71.336


			963.032





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			296


			1.181


			349.576


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,475


			545.000


			258.875


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,881


			262.000


			230.822


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.33


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			944.965


			


			


			


			


			


			


			


			56.698


			80.133


			1.081.796





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			361


			1.181


			426.341


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,45


			592.000


			266.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,866


			289.000


			250.274


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.33


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			900.433


			


			


			


			


			


			


			


			54.026


			76.357


			1.030.816





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			361


			1.181


			426.341


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,45


			545.000


			245.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,866


			262.000


			226.892


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.34


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			1.008.146


			


			


			


			


			


			


			


			60.489


			85.491


			1.154.126





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			434


			1.181


			512.554


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,415


			592.000


			245.680


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,858


			289.000


			247.962


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.34


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			965.475


			


			


			


			


			


			


			


			57.929


			81.872


			1.105.276





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			434


			1.181


			512.554


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,415


			545.000


			226.175


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,858


			262.000


			224.796


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT5.03.40 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm


Đơn vị tính: đồng/cm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.03.41


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 100


			cm


			


			


			802.300


			


			


			


			


			


			


			


			48.138


			68.035


			918.473





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			218


			1.181


			257.458


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,501


			592.000


			296.592


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,896


			275.000


			246.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.41


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 100


			cm


			


			


			759.041


			


			


			


			


			


			


			


			45.542


			64.367


			868.950





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			218


			1.181


			257.458


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,501


			545.000


			273.045


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,896


			253.000


			226.688


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.42


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			859.237


			


			


			


			


			


			


			


			51.554


			72.863


			983.655





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			281


			1.181


			331.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,478


			592.000


			282.976


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,882


			275.000


			242.550


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.42


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			817.367


			


			


			


			


			


			


			


			49.042


			69.313


			935.722





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			281


			1.181


			331.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,478


			545.000


			260.510


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,882


			253.000


			223.146


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.43


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			913.537


			


			


			


			


			


			


			


			54.812


			77.468


			1.045.817





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			342


			1.181


			403.902


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,455


			592.000


			269.360


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,867


			275.000


			238.425


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.43


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			873.078


			


			


			


			


			


			


			


			52.385


			74.037


			999.500





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			342


			1.181


			403.902


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,455


			545.000


			247.975


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,867


			253.000


			219.351


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.44


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			968.889


			


			


			


			


			


			


			


			58.133


			82.162


			1.109.184





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			405


			1.181


			478.305


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,427


			592.000


			252.784


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,858


			275.000


			235.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.44


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			929.944


			


			


			


			


			


			


			


			55.797


			78.859


			1.064.600





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			405


			1.181


			478.305


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,427


			545.000


			232.715


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,858


			253.000


			217.074


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT5.03.50 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm


Đơn vị tính: đồng/cm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.03.51


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			852.140


			


			


			


			


			


			


			


			51.128


			72.261


			975.530





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			233


			1.200


			279.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,51


			592.000


			301.920


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,93


			289.000


			268.770


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.51


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			803.060


			


			


			


			


			


			


			


			48.184


			68.099


			919.343





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			233


			1.200


			279.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,51


			545.000


			277.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,93


			262.000


			243.660


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.52


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			888.405


			


			


			


			


			


			


			


			53.304


			75.337


			1.017.046





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			281


			1.200


			337.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,493


			592.000


			291.856


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,891


			289.000


			257.499


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.52


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			841.177


			


			


			


			


			


			


			


			50.471


			71.332


			962.979





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			281


			1.200


			337.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,493


			545.000


			268.685


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,891


			262.000


			233.442


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.53


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			930.059


			


			


			


			


			


			


			


			55.804


			78.869


			1.064.732





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			327


			1.200


			392.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,475


			592.000


			281.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,881


			289.000


			254.609


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.53


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			883.947


			


			


			


			


			


			


			


			53.037


			74.959


			1.011.943





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			327


			1.200


			392.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,475


			545.000


			258.875


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,881


			262.000


			230.822


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.54


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 300


			cm


			


			


			973.202


			


			


			


			


			


			


			


			58.392


			82.528


			1.114.122





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			374


			1.200


			448.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,457


			592.000


			270.544


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,872


			289.000


			252.008


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.54


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 300


			cm


			


			


			928.179


			


			


			


			


			


			


			


			55.691


			78.710


			1.062.579





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			374


			1.200


			448.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,457


			545.000


			249.065


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,872


			262.000


			228.464


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT5.03.60 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm


Đơn vị tính: đồng/cm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.03.61


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			817.512


			


			


			


			


			


			


			


			49.051


			69.325


			935.888





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			221


			1.200


			265.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,511


			592.000


			302.512


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,902


			275.000


			248.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.61


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			773.651


			


			


			


			


			


			


			


			46.419


			65.606


			885.676





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			221


			1.200


			265.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,511


			545.000


			278.495


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,902


			253.000


			228.206


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.62


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			859.607


			


			


			


			


			


			


			


			51.576


			72.895


			984.078





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			266


			1.200


			319.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,496


			592.000


			293.632


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,891


			275.000


			245.025


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.62


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			816.693


			


			


			


			


			


			


			


			49.002


			69.256


			934.950





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			266


			1.200


			319.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,496


			545.000


			270.320


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,891


			253.000


			225.423


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.63


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			898.668


			


			


			


			


			


			


			


			53.920


			76.207


			1.028.795





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			309


			1.200


			370.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,479


			592.000


			283.568


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,882


			275.000


			242.550


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.63


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			856.751


			


			


			


			


			


			


			


			51.405


			72.652


			980.809





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			309


			1.200


			370.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,479


			545.000


			261.055


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,882


			253.000


			223.146


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.64


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 300


			cm


			


			


			940.488


			


			


			


			


			


			


			


			56.429


			79.753


			1.076.671





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			354


			1.200


			424.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,464


			592.000


			274.688


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,87


			275.000


			239.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.64


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 2 ÷ 4 cm, mác vữa 300


			cm


			


			


			899.540


			


			


			


			


			


			


			


			53.972


			76.281


			1.029.793





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			354


			1.200


			424.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,464


			545.000


			252.880


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,87


			253.000


			220.110


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			175


			10


			1.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT5.03.70 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm


Đơn vị tính: đồng/cm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.03.71


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			847.689


			


			


			


			


			


			


			


			50.861


			71.884


			970.434





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			246


			1.200


			295.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,495


			592.000


			293.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,891


			289.000


			257.499


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.71


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			800.367


			


			


			


			


			


			


			


			48.022


			67.871


			916.260





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			246


			1.200


			295.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,495


			545.000


			269.775


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,891


			262.000


			233.442


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.72


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			892.959


			


			


			


			


			


			


			


			53.578


			75.723


			1.022.259





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			296


			1.200


			355.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,475


			592.000


			281.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,881


			289.000


			254.609


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.72


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			846.847


			


			


			


			


			


			


			


			50.811


			71.813


			969.470





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			296


			1.200


			355.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,475


			545.000


			258.875


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,881


			262.000


			230.822


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.73


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			936.710


			


			


			


			


			


			


			


			56.203


			79.433


			1.072.346





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			344


			1.200


			412.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,456


			592.000


			269.952


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,872


			289.000


			252.008


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.73


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			891.734


			


			


			


			


			


			


			


			53.504


			75.619


			1.020.857





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			344


			1.200


			412.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,456


			545.000


			248.520


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,872


			262.000


			228.464


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.74


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 300


			cm


			


			


			981.980


			


			


			


			


			


			


			


			58.919


			83.272


			1.124.171





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			394


			1.200


			472.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,436


			592.000


			258.112


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,862


			289.000


			249.118


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.74


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=20mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 300


			cm


			


			


			938.214


			


			


			


			


			


			


			


			56.293


			79.561


			1.074.067





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			394


			1.200


			472.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,436


			545.000


			237.620


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			0,862


			262.000


			225.844


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			195


			10


			1.950


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








GT5.03.80 Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm


Đơn vị tính: đồng/cm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT5.03.81


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			820.107


			


			


			


			


			


			


			


			49.206


			69.545


			938.858





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			233


			1.200


			279.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,496


			592.000


			293.632


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,891


			275.000


			245.025


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.81


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 150


			cm


			


			


			777.193


			


			


			


			


			


			


			


			46.632


			65.906


			889.731





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			233


			1.200


			279.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,496


			545.000


			270.320


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,891


			253.000


			225.423


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.82


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			863.984


			


			


			


			


			


			


			


			51.839


			73.266


			989.089





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			281


			1.200


			337.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,477


			592.000


			282.384


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,882


			275.000


			242.550


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.82


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 200


			cm


			


			


			822.161


			


			


			


			


			


			


			


			49.330


			69.719


			941.210





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			281


			1.200


			337.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,477


			545.000


			259.965


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,882


			253.000


			223.146


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.83


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			906.412


			


			


			


			


			


			


			


			54.385


			76.864


			1.037.660





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			327


			1.200


			392.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,461


			592.000


			272.912


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,87


			275.000


			239.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.83


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 250


			cm


			


			


			865.605


			


			


			


			


			


			


			


			51.936


			73.403


			990.945





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			327


			1.200


			392.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,461


			545.000


			251.245


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,87


			253.000


			220.110


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.84


			Vùng I


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 300


			cm


			


			


			949.364


			


			


			


			


			


			


			


			56.962


			80.506


			1.086.832





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			374


			1.200


			448.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,442


			592.000


			261.664


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,862


			275.000


			237.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT5.03.84


			Vùng II


			Đơn giá cấp phối vật liệu vữa BTXM, đá Dmax=40mm, độ sụt 6 ÷ 8 cm, mác vữa 300


			cm


			


			


			909.626


			


			


			


			


			


			


			


			54.578


			77.136


			1.041.340





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			374


			1.200


			448.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,442


			545.000


			240.890


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			0,862


			253.000


			218.086


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			185


			10


			1.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Chương VI: Công tác duy tu biển báo


GT6.01.00 Treo biển


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Nhận biển phố. Colie, vận chuyển ra hiện trường; Bắt colie vào biển và cột biển.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT6.01.10


			Vùng I


			Công tác treo biển phố mới


			cái


			


			


			


			23.989


			2.500


			2.000


			


			


			


			13.434


			2.245


			3.533


			47.701





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,1


			239.885


			


			23.989


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.01.10


			Vùng II


			Công tác treo biển phố mới


			cái


			


			


			


			21.254


			2.500


			2.000


			


			


			


			11.902


			1.989


			3.172


			42.817





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,1


			212.538


			


			21.254


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.01.20


			Vùng I


			Công tác treo biển giao thông mới


			cái


			


			


			


			47.977


			5.000


			4.000


			


			


			


			26.867


			4.491


			7.067


			95.402





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,2


			239.885


			


			47.977


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.01.20


			Vùng II


			Công tác treo biển giao thông mới


			cái


			


			


			


			42.508


			5.000


			4.000


			


			


			


			23.804


			3.979


			6.343


			85.634





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,2


			212.538


			


			42.508


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.01.30


			Vùng I


			Công tác treo biển giao thông hộp


			cái


			


			


			


			71.966


			7.500


			6.000


			


			


			


			40.301


			6.736


			10.600


			143.102





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,3


			239.885


			


			71.966


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.01.30


			Vùng II


			Công tác treo biển giao thông hộp


			cái


			


			


			


			63.761


			7.500


			6.000


			


			


			


			35.706


			5.968


			9.515


			128.451





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,3


			212.538


			


			63.761


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			








GT6.02.00 Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí, cột Km, biển báo…


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Dựng lại cột. Trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 cọc/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT6.02.10


			Vùng I


			Nắn sửa cọc tiêu MLG, cột thủy chí


			1 cọc/cột


			


			


			


			14.393


			1.500


			1.200


			


			


			


			8.060


			1.347


			2.120


			28.620





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,06


			239.885


			


			14.393


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.02.10


			Vùng II


			Nắn sửa cọc tiêu MLG, cột thủy chí


			1 cọc/cột


			


			


			


			12.752


			1.500


			1.200


			


			


			


			7.141


			1.194


			1.903


			25.690





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,06


			212.538


			


			12.752


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.02.20


			Vùng I


			Nắn sửa cột Km


			1 cọc/cột


			


			


			


			28.786


			3.000


			2.400


			


			


			


			16.120


			2.694


			4.240


			57.241





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,12


			239.885


			


			28.786


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.02.20


			Vùng II


			Nắn sửa cột Km


			1 cọc/cột


			


			


			


			25.505


			3.000


			2.400


			


			


			


			14.283


			2.387


			3.806


			51.380





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,12


			212.538


			


			25.505


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.02.30


			Vùng I


			Nắn sửa biển báo


			1 cọc/cột


			


			


			


			53.974


			5.625


			4.500


			


			


			


			30.226


			5.052


			7.950


			107.327





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,225


			239.885


			


			53.974


			5.625


			4.500


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.02.30


			Vùng II


			Nắn sửa biển báo


			1 cọc/cột


			


			


			


			47.821


			5.625


			4.500


			


			


			


			26.780


			4.476


			7.136


			96.338





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,225


			212.538


			


			47.821


			5.625


			4.500


			


			


			


			


			


			


			








GT6.03.00 Sửa chữa, lắp đặt đảm bảo giao thông bằng mũi tên phản quang (loại chỉ dẫn 75x25cm)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Xác định vị trí; Lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT6.03.00


			Vùng I


			Sửa chữa,lắp đặt trụ mũi tên phản quang, biển chỉ dẫn 75x25 cm


			bộ


			


			


			1.385.420


			31.278


			3.000


			2.400


			


			


			


			17.516


			86.053


			122.053


			1.647.721





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bệ và mũi tên phản quang,BCD 75x25


			bộ


			1


			1.385.420


			1.385.420


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,12


			260.654


			


			31.278


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.03.00


			Vùng II


			Sửa chữa,lắp đặt trụ mũi tên phản quang, biển chỉ dẫn 75x25 cm


			bộ


			


			


			1.385.420


			27.713


			3.000


			2.400


			


			


			


			15.519


			85.719


			121.582


			1.641.353





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bệ và mũi tên phản quang,BCD 75x25


			bộ


			1


			1.385.420


			1.385.420


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,12


			230.939


			


			27.713


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			








GT6.04.00 Thay thế tôn lượn sóng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100 m; Tháo tôn lượn sóng khỏi trụ; Đào cột cũ và thu hồi. Lắp đặt và đổ bê tông móng cột mới (trường hợp thay cột mới); Lắp đặt tôn lượn sóng mới; Thu dọn, vệ sinh công trường.



Đơn vị tính: đồng/tấm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT6.04.10


			Vùng I


			Thay thế toàn bộ tôn lượn sóng


			tấm


			


			


			1.687.104


			834.093


			80.000


			64.000


			


			


			


			467.092


			179.297


			264.927


			3.576.513





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tôn lượn sóng 3x47x4120mm


			tấm


			1


			800.000


			800.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột thép


			cột


			1


			715.000


			715.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông (0.45x0.45x0.6)


			m3


			0,122


			700.000


			85.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M18x26


			bộ


			8


			5.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M20x30


			bộ


			1


			30.000


			30.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			16.704


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,2


			260.654


			


			834.093


			80.000


			64.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.04.10


			Vùng II


			Thay thế toàn bộ tôn lượn sóng


			tấm


			


			


			1.687.104


			739.005


			80.000


			64.000


			


			


			


			413.843


			170.397


			252.348


			3.406.696





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tôn lượn sóng 3x47x4120mm


			tấm


			1


			800.000


			800.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột thép


			cột


			1


			715.000


			715.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông (0.45x0.45x0.6)


			m3


			0,122


			700.000


			85.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M18x26


			bộ


			8


			5.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M20x30


			bộ


			1


			30.000


			30.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			16.704


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,2


			230.939


			


			739.005


			80.000


			64.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.04.20


			Vùng I


			Thay thế tôn lượn sóng, không thay trụ


			tấm


			


			


			878.700


			488.726


			46.875


			37.500


			


			


			


			273.687


			98.467


			145.916


			1.969.871





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tôn lượn sóng 3x47x4120mm


			tấm


			1


			800.000


			800.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột thép


			cột


			


			715.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông (0.45x0.45x0.6)


			m3


			


			700.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M18x26


			bộ


			8


			5.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M20x30


			bộ


			1


			30.000


			30.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			8.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,875


			260.654


			


			488.726


			46.875


			37.500


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.04.20


			Vùng II


			Thay thế tôn lượn sóng, không thay trụ


			tấm


			


			


			878.700


			433.011


			46.875


			37.500


			


			


			


			242.486


			93.252


			138.546


			1.870.369





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tôn lượn sóng 3x47x4120mm


			tấm


			1


			800.000


			800.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột thép


			cột


			


			715.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông (0.45x0.45x0.6)


			m3


			


			700.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M18x26


			bộ


			8


			5.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M20x30


			bộ


			1


			30.000


			30.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			8.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,875


			230.939


			


			433.011


			46.875


			37.500


			


			


			


			


			


			


			








GT6.05.00 Thay thế trụ bê tông dải phân cách


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Chuẩn bị tháo dỡ trụ. Cột cũ cần thay thế; Nắn chỉnh lại các ống thép D50. Tấm sóng. Lắp đặt lại ống thép. Tấm sóng; Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT6.05.00


			Vùng I


			Thay thế trụ bê tông dải phân cách


			cái


			


			


			170.000


			119.943


			12.500


			10.000


			


			


			


			67.168


			21.427


			32.083


			433.120





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trụ bê tông


			cái


			1


			170.000


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,5


			239.885


			


			119.943


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.05.00


			Vùng II


			Thay thế trụ bê tông dải phân cách


			cái


			


			


			170.000


			106.269


			12.500


			10.000


			


			


			


			59.511


			20.147


			30.274


			408.701





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trụ bê tông


			cái


			1


			170.000


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,5


			212.538


			


			106.269


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			








GT6.06.00 Thay thế biển báo giao thông trên dầm côngxôn. Giá long môn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Dùng xe nâng để thay thế biển; Thu dọn dụng cụ. Hàng rào cảnh giới giao thông và vệ sinh công trường.



Đơn vị tính: đồng/1 chiếc


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT6.06.10


			Vùng I


			Thay thế biển báo giao thông biển tròn và tam giác trên dầm công- xôn, giá long môn


			chiếc


			


			


			964.283


			71.966


			7.500


			6.000


			322.553


			10.000


			8.000


			40.301


			83.946


			121.164


			1.635.712





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Biển báo tam giác phản quang cạnh 700mm


			chiếc


			1


			945.375


			945.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			18.908


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,3


			239.885


			


			71.966


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,2


			1.612.765


			


			


			


			


			322.553


			10.000


			8.000


			


			


			


			





			GT6.06.10


			Vùng II


			Thay thế biển báo giao thông biển tròn và tam giác trên dầm công- xôn, giá long môn


			chiếc


			


			


			964.283


			63.761


			7.500


			6.000


			308.465


			10.000


			8.000


			35.706


			82.333


			118.884


			1.604.932





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Biển báo tam giác phản quang cạnh 700mm


			chiếc


			1


			945.375


			945.375


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			18.908


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,3


			212.538


			


			63.761


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,2


			1.542.326


			


			


			


			


			308.465


			10.000


			8.000


			


			


			


			





			GT6.06.20


			Vùng I


			Thay thế biển báo giao thông biển chỉ dẫn 1,3m x 1,6m trên dầm công- xôn,giá long môn


			m2


			


			


			3.527.488


			95.954


			10.000


			8.000


			322.553


			10.000


			8.000


			53.734


			239.984


			342.057


			4.617.771





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Biển chỉ dẫn l,3m x l,6m


			m2


			1


			3.458.322


			3.458.322


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			69.166


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,4


			239.885


			


			95.954


			10.000


			8.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,2


			1.612.765


			


			


			


			


			322.553


			10.000


			8.000


			


			


			


			





			GT6.06.20


			Vùng II


			Thay thế biển báo giao thông biển chỉ dẫn 1,3m x 1,6m trên dầm công- xôn,giá long môn


			m2


			


			


			3.527.488


			85.015


			10.000


			8.000


			308.465


			10.000


			8.000


			47.609


			238.115


			339.415


			4.582.107





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Biển chỉ dẫn l,3m x l,6m


			m2


			1


			3.458.322


			3.458.322


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			69.166


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,4


			212.538


			


			85.015


			10.000


			8.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,2


			1.542.326


			


			


			


			


			308.465


			10.000


			8.000


			


			


			


			








GT6.07.00 Dán lại lớp phản quang biển


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Chà bóc màng phản quang cũ, vệ sinh sạch sẽ; Đo. Cắt. Dán màng phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT6.07.00


			Vùng I


			Dán lại lớp phản quang biển


			m2


			


			


			1.177.500


			73.405


			7.650


			6.120


			


			


			


			41.107


			77.521


			110.664


			1.493.966





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Màng phản quang


			m2


			1,5


			785.000


			1.177.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,306


			239.885


			


			73.405


			7.650


			6.120


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.07.00


			Vùng II


			Dán lại lớp phản quang biển


			m2


			


			


			1.177.500


			65.037


			7.650


			6.120


			


			


			


			36.421


			76.737


			109.557


			1.479.022





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Màng phản quang


			m2


			1,5


			785.000


			1.177.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,306


			212.538


			


			65.037


			7.650


			6.120


			


			


			


			


			


			


			








GT6.08.00 Vệ sinh mặt biển phản quang


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa. Rõ ràng; Phát cây. Thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.



Đơn vị tính:đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT6.08.00


			Vùng I


			Vệ sinh mặt biển phản quang


			m2


			


			


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			6.717


			1.123


			1.767


			23.850





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			239.885


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT6.08.00


			Vùng II


			Vệ sinh mặt biển phản quang


			m2


			


			


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			5.951


			995


			1.586


			21.408





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			212.538


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			








Chương VII: Công tác gia công lắp dựng cột biển giao thông. Hàng rào sắt và sơn. Kẻ vạch phân tuyến


GT7.01.00 Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt bằng máy


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Tẩy xóa vạch sơn theo đúng yêu cầu kĩ thuật; Thu dọn phế thải xúc lên ôtô, vệ sinh quét dọn sạch sẽ mặt đường bằng thủ công; Phế thải vận chuyển đến và đổ đúng vị trí cho phép.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.01.00


			Vùng I


			Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt bằng máy


			m2


			


			


			55


			4.692


			450


			360


			16.230


			500


			400


			2.627


			1.416


			2.138


			28.869





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá mài


			cái


			0,001


			55.000


			55


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,018


			260.654


			


			4.692


			450


			360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy xóa vạch sơn BM LNX 8


			ca


			0,02


			84.122


			


			


			


			


			1.682


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,02


			727.381


			


			


			


			


			14.548


			500


			400


			


			


			


			





			GT7.01.00


			Vùng II


			Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt bằng máy


			m2


			


			


			55


			4.157


			450


			360


			15.622


			500


			400


			2.328


			1.330


			2.016


			27.217





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá mài


			cái


			0,001


			55.000


			55


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,018


			230.939


			


			4.157


			450


			360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy xóa vạch sơn BM LNX 8


			ca


			0,02


			84.122


			


			


			


			


			1.682


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,02


			696.956


			


			


			


			


			13.939


			500


			400


			


			


			


			








GT7.02.00 Thay thế, bổ sung biển báo, cột biển báo


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển; Lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 biển báo (hoặc cột biển báo)


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.02.00


			Vùng I


			Thay thế, bổ sung cột biển báo


			Biển báo (hoặc cột biển báo)


			


			


			263.673


			302.255


			31.500


			25.200


			


			


			


			169.263


			44.111


			66.880


			902.883





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột biển báo đường kính D113,5mm, cao 1m


			cái


			1


			216.153


			216.153


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông đá 1x2 M150


			m3


			0,066


			720.000


			47.520


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,26


			239.885


			


			302.255


			31.500


			25.200


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.02.00


			Vùng II


			Thay thế, bổ sung cột biển báo


			Biển báo (hoặc cột biển báo)


			


			


			263.673


			267.798


			31.500


			25.200


			


			


			


			149.967


			40.886


			62.322


			841.346





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột biển báo đường kính D113,5mm, cao 1m


			cái


			1


			216.153


			216.153


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông đá 1x2 M150


			m3


			0,066


			720.000


			47.520


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,26


			212.538


			


			267.798


			31.500


			25.200


			


			


			


			


			


			


			








GT7.03.00 Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng; Dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh; Trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện.



Đơn vị tính: đồng/1 cọc (cột)


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.03.00


			Vùng I


			Thay thế cọc tiêu,cọc MLG,H, cột thủy chí...


			cọc


			


			


			378.000


			131.937


			13.750


			11.000


			


			


			


			73.885


			35.029


			51.488


			695.089





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…


			bộ


			1


			350.000


			350.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,04


			700.000


			28.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,55


			239.885


			


			131.937


			13.750


			11.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.03.00


			Vùng II


			Thay thế cọc tiêu,cọc MLG,H, cột thủy chí...


			cọc


			


			


			378.000


			116.896


			13.750


			11.000


			


			


			


			65.462


			33.621


			49.498


			668.227





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…


			bộ


			1


			350.000


			350.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,04


			700.000


			28.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,55


			212.538


			


			116.896


			13.750


			11.000


			


			


			


			


			


			


			








GT7.04.00 Lắp đặt dải phân cách D50, trụ bê tông và ống thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Lắp đặt đúng yêu cầu kĩ thuật; Thu dọn dụng cụ. Hàng rào cảnh giới và vệ sinh công trường.



Đơn vị tính:đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.04.10


			Vùng I


			Gia công ống thép D50


			md


			


			


			94.962


			7.880


			700


			560


			


			


			


			4.413


			6.435


			9.196


			124.146





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép D50


			Kg


			4,2


			22.610


			94.962


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trụ bê tông


			trụ


			


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,028


			281.423


			


			7.880


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.04.10


			Vùng II


			Gia công ống thép D50


			md


			


			


			94.962


			6.982


			700


			560


			


			


			


			3.910


			6.351


			9.077


			122.542





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép D50


			Kg


			4,2


			22.610


			94.962


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trụ bê tông


			trụ


			


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,028


			249.341


			


			6.982


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.04.20


			Vùng I


			Lắp đặt trụ bê tông và ống thép


			md


			


			


			170.000


			84.427


			7.500


			6.000


			


			


			


			47.279


			18.102


			26.665


			359.973





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép D50


			Kg


			


			22.610


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trụ bê tông


			trụ


			1


			170.000


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,3


			281.423


			


			84.427


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.04.20


			Vùng II


			Lắp đặt trụ bê tông và ống thép


			md


			


			


			170.000


			74.802


			7.500


			6.000


			


			


			


			41.889


			17.201


			25.391


			342.785





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép D50


			Kg


			


			22.610


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trụ bê tông


			trụ


			1


			170.000


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,3


			249.341


			


			74.802


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			








GT7.05.00 Sơn bê tông các loại (cọc. Cột. Trụ, vỉa. Cột km, mốc lộ giới)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Cạo bỏ lớp sơn cũ. Làm vệ sinh bề mặt, sơn 3 nước; Thu dọn dụng cụ. Hàng rào cảnh giới và vệ sinh công trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.05.00


			Vùng I


			Sơn bê tông các loại (cọc, cột, trụ, vỉa, cột km, mốc lộ giới)


			m2


			


			


			91.546


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			72.983


			17.691


			26.804


			361.852





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn bê tông


			kg


			0,8


			113.300


			90.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			906


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			260.654


			


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.05.00


			Vùng II


			Sơn bê tông các loại (cọc, cột, trụ, vỉa, cột km, mốc lộ giới)


			m2


			


			


			91.546


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			64.663


			16.301


			24.838


			335.318





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn bê tông


			kg


			0,8


			113.300


			90.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			906


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			230.939


			


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Trường hợp sơn 2 lớp thì các thành phần hao phí dùng phương pháp nội suy.


GT7.06.00 Sơn các loại biển báo, biển hộp


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Cạo bỏ lớp sơn cũ. Làm vệ sinh bề mặt; Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (3 nước); Thu dọn dụng cụ. Hàng rào cảnh giới và vệ sinh công trường.



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.06.00


			Vùng I


			Sơn biển báo, cột biển báo và cột khác (chất liệu biển báo, cột bằng thép) sơn 3 nước


			m2


			


			


			19.624


			50.828


			4.875


			3.900


			


			


			


			28.463


			5.935


			9.090


			122.715





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chất liệu biển báo, cột bằng thép


			kg


			0,22


			87.450


			19.239


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			385


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,195


			260.654


			


			50.828


			4.875


			3.900


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.06.00


			Vùng II


			Sơn biển báo, cột biển báo và cột khác (chất liệu biển báo, cột bằng thép) sơn 3 nước


			m2


			


			


			19.624


			45.033


			4.875


			3.900


			


			


			


			25.219


			5.393


			8.323


			112.366





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chất liệu biển báo, cột bằng thép


			kg


			0,22


			87.450


			19.239


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			385


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,195


			230.939


			


			45.033


			4.875


			3.900


			


			


			


			


			


			


			








GT7.07.00 Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Cạo gỉ. Làm vệ sinh bề mặt; Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (3 nước); Thu dọn dụng cụ, 271ang rào cảnh giới và vệ sinh công trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.07.00


			Vùng I


			Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép


			m2


			


			


			31.424


			143.360


			13.750


			11.000


			


			


			


			80.281


			15.304


			23.610


			318.729





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ 1 lớp


			kg


			0,145


			92.800


			13.456


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,241


			72.000


			17.352


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			2


			


			616


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,55


			260.654


			


			143.360


			13.750


			11.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.07.00


			Vùng II


			Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép


			m2


			


			


			31.424


			127.016


			13.750


			11.000


			


			


			


			71.129


			13.774


			21.448


			289.542





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ 1 lớp


			kg


			0,145


			92.800


			13.456


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,241


			72.000


			17.352


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			2


			


			616


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,55


			230.939


			


			127.016


			13.750


			11.000


			


			


			


			


			


			


			








GT7.08.00 Sơn lại cọc xích


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Cạo gỉ, vệ sinh bề mặt; Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (3 nước); Thu dọn dụng cụ. Hàng rào cảnh giới và vệ sinh công trường.



Đơn vị tính: đồng/1 cái (1 cái=1.2m)


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.08.00


			Vùng I


			Sơn lại cọc xích


			cái


			


			


			24.300


			13.033


			1.250


			1.000


			


			


			


			7.298


			2.678


			3.965


			53.524





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn dầu (3 nước)


			kg


			0,18


			135.000


			24.300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,05


			260.654


			


			13.033


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.08.00


			Vùng II


			Sơn lại cọc xích


			cái


			


			


			24.300


			11.547


			1.250


			1.000


			


			


			


			6.466


			2.539


			3.768


			50.870





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn dầu (3 nước)


			kg


			0,18


			135.000


			24.300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,05


			230.939


			


			11.547


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			








GT7.09.00 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m; Vệ sinh mặt đường; Sơn lót tạo dính bám; Nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị, sấy nóng duy trì nhiệt độ; Sơn đúng yêu cầu kĩ thuật. Bảo vệ duy trì việc sơn khô; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.09.10


			Vùng I


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, chiều dày lớp sơn 2 mm


			m2


			


			


			155.671


			80.290


			7.133


			5.706


			64.874


			2.608


			2.087


			44.962


			20.748


			30.726


			414.805





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột sơn màu trắng hoặc vàng


			kg


			5,25


			24.100


			126.525


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga đốt


			kg


			0,293


			33.775


			9.896


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung dịch sơn lót


			kg


			0,25


			77.000


			19.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2853


			281.423


			


			80.290


			7.133


			5.706


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			0,0451


			357.228


			


			


			


			


			16.111


			1.128


			902


			


			


			


			





			


			


			Lò nấu sơn YHK-3A


			ca


			0,0301


			869.420


			


			


			


			


			26.170


			753


			602


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,0281


			781.164


			


			


			


			


			21.951


			703


			562


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			642


			26


			21


			


			


			


			





			GT7.09.10


			Vùng II


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, chiều dày lớp sơn 2 mm


			m2


			


			


			155.671


			71.137


			7.133


			5.706


			61.573


			2.608


			2.087


			39.837


			19.693


			29.236


			394.680





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột sơn màu trắng hoặc vàng


			kg


			5,25


			24.100


			126.525


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga đốt


			kg


			0,293


			33.775


			9.896


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung dịch sơn lót


			kg


			0,25


			77.000


			19.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2853


			249.341


			


			71.137


			7.133


			5.706


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			0,0451


			325.146


			


			


			


			


			14.664


			1.128


			902


			


			


			


			





			


			


			Lò nấu sơn YHK-3A


			ca


			0,0301


			837.338


			


			


			


			


			25.204


			753


			602


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,0281


			750.739


			


			


			


			


			21.096


			703


			562


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			610


			26


			21


			


			


			


			





			GT7.09.20


			Vùng I


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, chiều dày lớp sơn 3 mm


			m2


			


			


			224.019


			93.038


			8.265


			6.612


			82.259


			3.343


			2.674


			52.102


			27.085


			39.952


			539.349





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột sơn màu trắng hoặc vàng


			kg


			7,88


			24.100


			189.908


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga đốt


			kg


			0,44


			33.775


			14.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung dịch sơn lót


			kg


			0,25


			77.000


			19.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,3306


			281.423


			


			93.038


			8.265


			6.612


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			0,0602


			357.228


			


			


			


			


			21.505


			1.505


			1.204


			


			


			


			





			


			


			Lò nấu sơn YHK-3A


			ca


			0,0401


			869.420


			


			


			


			


			34.864


			1.003


			802


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,0321


			781.164


			


			


			


			


			25.075


			803


			642


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			814


			33


			26


			


			


			


			





			GT7.09.20


			Vùng II


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, chiều dày lớp sơn 3 mm


			m2


			


			


			224.019


			82.432


			8.265


			6.612


			78.022


			3.343


			2.674


			46.162


			25.838


			38.189


			515.558





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột sơn màu trắng hoặc vàng


			kg


			7,88


			24.100


			189.908


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga đốt


			kg


			0,44


			33.775


			14.861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Dung dịch sơn lót


			kg


			0,25


			77.000


			19.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,3306


			249.341


			


			82.432


			8.265


			6.612


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			0,0602


			325.146


			


			


			


			


			19.574


			1.505


			1.204


			


			


			


			





			


			


			Lò nấu sơn YHK-3A


			ca


			0,0401


			837.338


			


			


			


			


			33.577


			1.003


			802


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,0321


			750.739


			


			


			


			


			24.099


			803


			642


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			772


			33


			26


			


			


			


			





			GT7.09.30


			Vùng I


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, chiều dày lớp sơn 6 mm


			m2


			


			


			428.513


			132.269


			11.750


			9.400


			151.713


			6.105


			4.884


			74.071


			47.194


			69.272


			935.171





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột sơn màu trắng hoặc vàng


			kg


			15,75


			24.100


			379.575


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga đốt


			kg


			0,879


			33.775


			29.688


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung dịch sơn lót


			kg


			0,25


			77.000


			19.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,47


			281.423


			


			132.269


			11.750


			9.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			0,1058


			357.228


			


			


			


			


			37.795


			2.645


			2.116


			


			


			


			





			


			


			Lò nấu sơn YHK-3A


			ca


			0,07


			869.420


			


			


			


			


			60.859


			1.750


			1.400


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,066


			781.164


			


			


			


			


			51.557


			1.650


			1.320


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			1.502


			60


			48


			


			


			


			





			GT7.09.30


			Vùng II


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, chiều dày lớp sơn 6 mm


			m2


			


			


			428.513


			117.190


			11.750


			9.400


			143.988


			6.105


			4.884


			65.627


			45.319


			66.622


			899.400





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột sơn màu trắng hoặc vàng


			kg


			15,75


			24.100


			379.575


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga đốt


			kg


			0,879


			33.775


			29.688


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung dịch sơn lót


			kg


			0,25


			77.000


			19.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,47


			249.341


			


			117.190


			11.750


			9.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			0,1058


			325.146


			


			


			


			


			34.400


			2.645


			2.116


			


			


			


			





			


			


			Lò nấu sơn YHK-3A


			ca


			0,07


			837.338


			


			


			


			


			58.614


			1.750


			1.400


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,066


			750.739


			


			


			


			


			49.549


			1.650


			1.320


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			1.426


			60


			48


			


			


			


			





			GT7.09.40


			Vùng I


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, chiều dày lớp sơn 8 mm


			m2


			


			


			564.934


			168.854


			15.000


			12.000


			190.630


			7.626


			6.100


			94.558


			61.139


			89.667


			1.210.508





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột sơn màu trắng hoặc vàng


			kg


			21


			24.100


			506.100


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga đốt


			kg


			1,172


			33.775


			39.584


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung dịch sơn lót


			kg


			0,25


			77.000


			19.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,6


			281.423


			


			168.854


			15.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			0,13


			357.228


			


			


			


			


			46.440


			3.250


			2.600


			


			


			


			





			


			


			Lò nấu sơn YHK-3A


			ca


			0,09


			869.420


			


			


			


			


			78.248


			2.250


			1.800


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,082


			781.164


			


			


			


			


			64.055


			2.050


			1.640


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			1.887


			76


			60


			


			


			


			





			GT7.09.40


			Vùng II


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, chiều dày lớp sơn 8 mm


			m2


			


			


			564.934


			149.605


			15.000


			12.000


			180.982


			7.626


			6.100


			83.779


			58.758


			86.303


			1.165.086





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bột sơn màu trắng hoặc vàng


			kg


			21


			24.100


			506.100


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga đốt


			kg


			1,172


			33.775


			39.584


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung dịch sơn lót


			kg


			0,25


			77.000


			19.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,6


			249.341


			


			149.605


			15.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			0,13


			325.146


			


			


			


			


			42.269


			3.250


			2.600


			


			


			


			





			


			


			Lò nấu sơn YHK-3A


			ca


			0,09


			837.338


			


			


			


			


			75.360


			2.250


			1.800


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5t


			ca


			0,082


			750.739


			


			


			


			


			61.561


			2.050


			1.640


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			1.792


			76


			60


			


			


			


			








GT7.10.00 Lau chùi cọc tiêu biển báo


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lau chùi cọc tiêu. Biển báo bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.10.00


			Vùng I


			Lau chùi cọc tiêu biển báo


			cái


			


			


			


			7.916


			825


			660


			


			


			


			4.433


			741


			1.166


			15.741





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,033


			239.885


			


			7.916


			825


			660


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.10.00


			Vùng II


			Lau chùi cọc tiêu biển báo


			cái


			


			


			


			7.014


			825


			660


			


			


			


			3.928


			656


			1.047


			14.130





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,033


			212.538


			


			7.014


			825


			660


			


			


			


			


			


			


			








GT7.11.00 Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh dải phân cách. Tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:đồng/100 md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.11.00


			Vùng I


			Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ, tôn lượn sóng


			100md


			


			


			3.300


			237.486


			24.750


			19.800


			68.397


			1.500


			1.200


			132.992


			26.531


			41.276


			557.232





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước sạch


			m3


			0,3


			10.000


			3.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,99


			239.885


			


			237.486


			24.750


			19.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3


			ca


			0,06


			1.139.950


			


			


			


			


			68.397


			1.500


			1.200


			


			


			


			





			GT7.11.00


			Vùng II


			Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ, tôn lượn sóng


			100md


			


			


			3.300


			210.413


			24.750


			19.800


			66.231


			1.500


			1.200


			117.831


			23.866


			37.511


			506.402





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước sạch


			m3


			0,3


			10.000


			3.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			


			300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,99


			212.538


			


			210.413


			24.750


			19.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3


			ca


			0,06


			1.103.842


			


			


			


			


			66.231


			1.500


			1.200


			


			


			


			








GT7.12.00 Thay thế, lắp đặt dải phân cách bê tông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Bố trí xe, máy vào vị trí; Tháo dỡ các cấu kiện cần thay thế. Cẩu lên ôtô chở về nơi quy định; Vệ sinh vị trí thay thế trước khi lắp đặt mới; Cẩu các cấu kiện mới được thay thế lắp đặt đảm bảo yêu cầu kĩ thuật; Lau chùi, vệ sinh; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.12.10


			Vùng I


			Thay thế, lắp đặt dải phân cách bê tông có trọng lượng 300-1000 kg


			cấu kiện


			


			


			171.700


			56.285


			5.000


			4.000


			92.440


			2.700


			2.160


			31.519


			21.117


			30.954


			417.874





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện bê tông: dải phân cách bê tông có trọng lượng 300-1000 kg


			m


			1


			170.000


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			1.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			281.423


			


			56.285


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 5t


			ca


			0,05


			1.674.375


			


			


			


			


			83.719


			2.500


			2.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5t


			ca


			0,008


			1.090.174


			


			


			


			


			8.721


			200


			160


			


			


			


			





			GT7.12.10


			Vùng II


			Thay thế, lắp đặt dải phân cách bê tông có trọng lượng 300-1000 kg


			cấu kiện


			


			


			171.700


			49.868


			5.000


			4.000


			88.864


			2.700


			2.160


			27.926


			20.302


			29.802


			402.321





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện bê tông: dải phân cách bê tông có trọng lượng 300-1000 kg


			m


			1


			170.000


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			1.700


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			249.341


			


			49.868


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 5t


			ca


			0,05


			1.608.080


			


			


			


			


			80.404


			2.500


			2.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5t


			ca


			0,008


			1.057.500


			


			


			


			


			8.460


			200


			160


			


			


			


			





			GT7.12.20


			Vùng I


			Thay thế, lắp đặt dải phân cách bê tông có trọng lượng 1000-3000 kg


			cấu kiện


			


			


			858.500


			67.542


			6.000


			4.800


			92.440


			2.700


			2.160


			37.823


			63.378


			90.827


			1.226.171





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện bê tông: dải phân cách bê tông có trọng lượng 1000-3000 kg


			m


			5


			170.000


			850.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			8.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,24


			281.423


			


			67.542


			6.000


			4.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 5t


			ca


			0,05


			1.674.375


			


			


			


			


			83.719


			2.500


			2.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5t


			ca


			0,008


			1.090.174


			


			


			


			


			8.721


			200


			160


			


			


			


			





			GT7.12.20


			Vùng II


			Thay thế, lắp đặt dải phân cách bê tông có trọng lượng 1000-3000 kg


			cấu kiện


			


			


			858.500


			59.842


			6.000


			4.800


			88.864


			2.700


			2.160


			33.511


			62.443


			89.506


			1.208.326





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấu kiện bê tông: dải phân cách bê tông có trọng lượng 1000-3000 kg


			m


			5


			170.000


			850.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			8.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,24


			249.341


			


			59.842


			6.000


			4.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 5t


			ca


			0,05


			1.608.080


			


			


			


			


			80.404


			2.500


			2.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5t


			ca


			0,008


			1.057.500


			


			


			


			


			8.460


			200


			160


			


			


			


			








GT7.13.00 Lắp đặt dải phân cách bằng chất liệu composit, nhựa


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m; Lắp đặt dải phân cách vào vị trí, đổ nước vào trụ dải phân cách; Hoàn thiện thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.13.00


			Vùng I


			Lắp đặt dải phân cách chất liệu composit, nhựa


			md


			


			


			764.873


			56.285


			5.000


			4.000


			17.793


			750


			600


			31.519


			52.228


			74.644


			1.007.692





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dải phân cách chất liệu composit, nhựa


			m


			1


			757.000


			757.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			30


			10


			300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			7.573


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			281.423


			


			56.285


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5T


			ca


			0,03


			593.089


			


			


			


			


			17.793


			750


			600


			


			


			


			





			GT7.13.00


			Vùng II


			Lắp đặt dải phân cách chất liệu composit, nhựa


			md


			


			


			764.873


			49.868


			5.000


			4.000


			16.880


			750


			600


			27.926


			51.573


			73.718


			995.188





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dải phân cách chất liệu composit, nhựa


			m


			1


			757.000


			757.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			30


			10


			300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			7.573


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			249.341


			


			49.868


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5T


			ca


			0,03


			562.664


			


			


			


			


			16.880


			750


			600


			


			


			


			








GT7.14.00 Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m; Vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói. Bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/10 tấm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.14.00


			Vùng I


			Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói


			10 tấm


			


			


			


			86.359


			9.000


			7.200


			


			


			


			48.361


			8.083


			12.720


			171.723





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,36


			239.885


			


			86.359


			9.000


			7.200


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.14.00


			Vùng II


			Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói


			10 tấm


			


			


			


			76.514


			9.000


			7.200


			


			


			


			42.848


			7.162


			11.418


			154.141





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,36


			212.538


			


			76.514


			9.000


			7.200


			


			


			


			


			


			


			








GT7.15.00 Thay thế tấm chống chói


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m; Tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/10 tấm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.15.00


			Vùng I


			Thay thế tấm chống chói


			10 tấm


			


			


			3.527.550


			131.937


			13.750


			11.000


			


			


			


			73.885


			224.002


			318.570


			4.300.693





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm chống chói


			tấm


			10


			350.000


			3.500.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông


			bộ


			2


			5.000


			10.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			17.550


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,55


			239.885


			


			131.937


			13.750


			11.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.15.00


			Vùng II


			Thay thế tấm chống chói


			10 tấm


			


			


			3.527.550


			116.896


			13.750


			11.000


			


			


			


			65.462


			222.594


			316.580


			4.273.832





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm chống chói


			tấm


			10


			350.000


			3.500.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông


			bộ


			2


			5.000


			10.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			17.550


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,55


			212.538


			


			116.896


			13.750


			11.000


			


			


			


			


			


			


			








GT7.16.00 Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo. Bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/10 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.16.00


			Vùng I


			Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo


			10 trụ


			


			


			


			131.937


			13.750


			11.000


			


			


			


			73.885


			12.349


			19.434


			262.354





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,55


			239.885


			


			131.937


			13.750


			11.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.16.00


			Vùng II


			Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo


			10 trụ


			


			


			


			116.896


			13.750


			11.000


			


			


			


			65.462


			10.941


			17.444


			235.493





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,55


			212.538


			


			116.896


			13.750


			11.000


			


			


			


			


			


			


			








GT7.17.00 Thay thế trụ dẻo


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m; Tháo dỡ trụ dẻo bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dẻo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/10 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.17.00


			Vùng I


			Thay thế trụ dẻo


			10 trụ


			


			


			4.035.075


			119.943


			12.500


			10.000


			


			


			


			67.168


			253.331


			359.841


			4.857.858





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trụ dẻo


			trụ


			10


			400.000


			4.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông


			bộ


			3


			5.000


			15.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			20.075


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,5


			239.885


			


			119.943


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.17.00


			Vùng II


			Thay thế trụ dẻo


			10 trụ


			


			


			4.035.075


			106.269


			12.500


			10.000


			


			


			


			59.511


			252.051


			358.032


			4.833.438





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trụ dẻo


			trụ


			10


			400.000


			4.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông


			bộ


			3


			5.000


			15.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			20.075


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,5


			212.538


			


			106.269


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			








GT7.18.00 Vệ sinh mắt phản quang


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/20 mắt


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.18.00


			Vùng I


			Vệ sinh mắt phản quang


			20 mắt


			


			


			


			13.434


			1.400


			1.120


			


			


			


			7.523


			1.257


			1.979


			26.712





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,056


			239.885


			


			13.434


			1.400


			1.120


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.18.00


			Vùng II


			Vệ sinh mắt phản quang


			20 mắt


			


			


			


			11.902


			1.400


			1.120


			


			


			


			6.665


			1.114


			1.776


			23.977





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,056


			212.538


			


			11.902


			1.400


			1.120


			


			


			


			


			


			


			








GT7.19.00 Thay thế mắt phản quang


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m; Tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng. Lắp đặt mắt phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 mắt


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.19.00


			Vùng I


			Thay thế mắt phản quang


			mắt


			


			


			12.060


			6.516


			625


			500


			


			


			


			3.649


			1.334


			1.975


			26.659





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mắt phản quang


			mắt


			1


			12.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			60


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,025


			260.654


			


			6.516


			625


			500


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.19.00


			Vùng II


			Thay thế mắt phản quang


			mắt


			


			


			12.060


			5.773


			625


			500


			


			


			


			3.233


			1.264


			1.876


			25.332





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mắt phản quang


			mắt


			1


			12.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			60


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,025


			230.939


			


			5.773


			625


			500


			


			


			


			


			


			


			








GT7.20.00 Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang mặt bê tông nhựa. BTXM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m; Vệ sinh hiện trường. Lấy dấu; Vận hành lò nấu keo. Trải keo. Gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Dọn dẹp công trường.



Đơn vị tính: đồng/1 viên


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.20.10


			Vùng I


			Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang mặt bê tông nhựa


			viên


			


			


			128.270


			17.985


			1.725


			1.380


			3.478


			100


			80


			10.072


			9.588


			13.814


			186.492





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Viên phản quang


			viên


			1


			120.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo Bituminous


			kg


			


			30.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo Megapoxy


			kg


			0,1


			70.000


			7.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga


			kg


			


			33.775


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu DO


			lít


			


			17.627


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			1.270


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,069


			260.654


			


			17.985


			1.725


			1.380


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lò nung keo


			ca


			0,004


			869.420


			


			


			


			


			3.478


			100


			80


			


			


			


			





			GT7.20.10


			Vùng II


			Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang mặt bê tông nhựa


			viên


			


			


			128.270


			15.935


			1.725


			1.380


			3.349


			100


			80


			8.923


			9.389


			13.532


			182.683





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Viên phản quang


			viên


			1


			120.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo Bituminous


			kg


			


			30.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo Megapoxy


			kg


			0,1


			70.000


			7.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga


			kg


			


			33.775


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu DO


			lít


			


			17.627


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			1.270


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,069


			230.939


			


			15.935


			1.725


			1.380


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lò nung keo


			ca


			0,004


			837.338


			


			


			


			


			3.349


			100


			80


			


			


			


			





			GT7.20.20


			Vùng I


			Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang mặt BTXM


			viên


			


			


			124.440


			18.767


			1.800


			1.440


			3.478


			100


			80


			10.510


			9.432


			13.604


			183.650





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Viên phản quang


			viên


			1


			120.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo Bituminous


			kg


			0,1


			30.556


			3.056


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo Megapoxy


			kg


			


			70.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga


			kg


			0,004


			33.775


			135


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu DO


			lít


			0,001


			17.627


			18


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			1.232


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,072


			260.654


			


			18.767


			1.800


			1.440


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lò nung keo


			ca


			0,004


			869.420


			


			


			


			


			3.478


			100


			80


			


			


			


			





			GT7.20.20


			Vùng II


			Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang mặt BTXM


			viên


			


			


			124.440


			16.628


			1.800


			1.440


			3.349


			100


			80


			9.311


			9.224


			13.310


			179.682





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Viên phản quang


			viên


			1


			120.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo Bituminous


			kg


			0,1


			30.556


			3.056


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo Megapoxy


			kg


			


			70.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ga


			kg


			0,004


			33.775


			135


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu DO


			lít


			0,001


			17.627


			18


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			1.232


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,072


			230.939


			


			16.628


			1.800


			1.440


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lò nung keo


			ca


			0,004


			837.338


			


			


			


			


			3.349


			100


			80


			


			


			


			








GT7.21.00 Quét vôi vỉa, cột điện, trụ tiêu, lan can cầu bê tông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m; Vệ sinh bề mặt; Quét vôi 3 nước. H < 1m; Thu dọn vật liệu, vệ sinh mặt hè khi hoàn thành.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT7.21.00


			Vùng I


			Quét vôi vỉa, cột điện, trụ tiêu, lan can cầu bê tông


			m2


			


			


			1.188


			13.033


			1.250


			1.000


			


			


			


			7.298


			1.291


			2.005


			27.065





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi củ


			kg


			0,48


			2.000


			960


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phèn chua


			kg


			0,006


			20.000


			120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			10


			


			108


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,05


			260.654


			


			13.033


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT7.21.00


			Vùng II


			Quét vôi vỉa, cột điện, trụ tiêu, lan can cầu bê tông


			m2


			


			


			1.188


			11.547


			1.250


			1.000


			


			


			


			6.466


			1.152


			1.808


			24.412





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vôi củ


			kg


			0,48


			2.000


			960


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phèn chua


			kg


			0,006


			20.000


			120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			10


			


			108


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,05


			230.939


			


			11.547


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			








Chương VIII: Đơn giá duy tu, sửa chữa thường xuyên cầu, cống, hầm đi bộ


GT8.01.00 Sửa chữa 1/4 mố cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Chọn đá, xếp đá. Chèn kĩ theo đúng yêu cầu kĩ thuật; Tưới nước bảo dưỡng; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m3


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.01.10


			Vùng I


			Sửa chữa 1/4 mố cầu, Đơn giá xếp đá khan


			m3


			


			


			349.040


			723.257


			64.250


			51.400


			


			


			


			405.024


			88.639


			134.529


			1.816.139





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			262.000


			319.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1


			294.000


			29.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			


			689.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,57


			281.423


			


			723.257


			64.250


			51.400


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.01.10


			Vùng II


			Sửa chữa 1/4 mố cầu, Đơn giá xếp đá khan


			m3


			


			


			318.700


			640.806


			64.250


			51.400


			


			


			


			358.852


			79.101


			121.049


			1.634.158





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			240.000


			292.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1


			259.000


			25.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			


			689.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,57


			249.341


			


			640.806


			64.250


			51.400


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.01.20


			Vùng I


			Sửa chữa 1/4 mố cầu, Đơn giá xếp đá miết mạch


			m3


			


			


			397.274


			734.514


			65.250


			52.200


			


			


			


			411.328


			92.587


			140.252


			1.893.405





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			262.000


			319.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1


			294.000


			29.400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,07


			689.050


			48.234


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,61


			281.423


			


			734.514


			65.250


			52.200


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.01.20


			Vùng II


			Sửa chữa 1/4 mố cầu, Đơn giá xếp đá miết mạch


			m3


			


			


			366.934


			650.780


			65.250


			52.200


			


			


			


			364.437


			82.929


			126.602


			1.709.132





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			240.000


			292.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			0,1


			259.000


			25.900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,07


			689.050


			48.234


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,61


			249.341


			


			650.780


			65.250


			52.200


			


			


			


			


			


			


			








GT8.02.00 Cạo gỉ, sơn lại cầu sắt bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Cạo gỉ vệ sinh bề mặt sơn. Hòa sơn quét sơn 3 lớp (1 lớp chống gỉ, 2 lớp màu); Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.02.11


			Vùng II


			Công tác cạo gỉ, sơn lẻ tẻ cầu sắt bằng thủ công phần trên


			m2


			


			


			34.027


			299.209


			30.000


			24.000


			


			


			


			167.557


			30.048


			46.787


			631.628





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,15


			92.800


			13.920


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,27


			72.000


			19.440


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			667


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,2


			249.341


			


			299.209


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.02.12


			Vùng I


			Công tác cạo gỉ, sơn toàn bộ cầu sắt bằng thủ công phần trên


			m2


			


			


			31.161


			281.423


			25.000


			20.000


			


			


			


			157.597


			28.211


			43.471


			586.864





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,143


			92.800


			13.270


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,24


			72.000


			17.280


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			611


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			281.423


			


			281.423


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.02.12


			Vùng II


			Công tác cạo gỉ, sơn toàn bộ cầu sắt bằng thủ công phần trên


			m2


			


			


			31.161


			249.341


			25.000


			20.000


			


			


			


			139.631


			25.208


			39.227


			529.569





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,143


			92.800


			13.270


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,24


			72.000


			17.280


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			611


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			249.341


			


			249.341


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.02.21


			Vùng I


			Công tác cạo gỉ, sơn lẻ tẻ cầu sắt bằng thủ công phần dưới gầm cầu


			m2


			


			


			37.650


			450.277


			40.000


			32.000


			


			


			


			252.155


			44.405


			68.519


			925.006





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,3


			72.000


			21.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			738


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,6


			281.423


			


			450.277


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.02.21


			Vùng II


			Công tác cạo gỉ, sơn lẻ tẻ cầu sắt bằng thủ công phần dưới gầm cầu


			m2


			


			


			37.650


			398.946


			40.000


			32.000


			


			


			


			223.410


			39.600


			61.728


			833.334





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,3


			72.000


			21.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			738


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,6


			249.341


			


			398.946


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.02.22


			Vùng I


			Công tác cạo gỉ, sơn toàn bộ cầu sắt bằng thủ công phần dưới gầm cầu


			m2


			


			


			35.235


			393.992


			35.000


			28.000


			


			


			


			220.636


			38.992


			60.148


			812.003





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,155


			92.800


			14.384


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,28


			72.000


			20.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			691


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,4


			281.423


			


			393.992


			35.000


			28.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.02.22


			Vùng II


			Công tác cạo gỉ, sơn toàn bộ cầu sắt bằng thủ công phần dưới gầm cầu


			m2


			


			


			35.235


			349.077


			35.000


			28.000


			


			


			


			195.483


			34.788


			54.207


			731.790





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,155


			92.800


			14.384


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,28


			72.000


			20.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			691


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,4


			249.341


			


			349.077


			35.000


			28.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.02.11


			Vùng II


			Công tác cạo gỉ, sơn lẻ tẻ cầu sắt bằng thủ công phần trên


			m2


			


			


			34.027


			299.209


			30.000


			24.000


			


			


			


			167.557


			30.048


			46.787


			631.628





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,15


			92.800


			13.920


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			0,27


			72.000


			19.440


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			667


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,2


			249.341


			


			299.209


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Phần bắc giàn giáo tính riêng


GT8.03.00 Bôi mỡ gối trụ, mố cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ; Vệ sinh gối cầu; Bôi mỡ vào gối cầu.



Đơn vị tính: đồng/gối. Trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.03.00


			Vùng I


			Bôi mỡ gối trụ, mố cầu


			gối, trụ


			


			


			5.000


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			72.983


			12.499


			19.465


			262.773





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			0,2


			25.000


			5.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			260.654


			


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.03.00


			Vùng II


			Bôi mỡ gối trụ, mố cầu


			gối, trụ


			


			


			5.000


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			64.663


			11.108


			17.499


			236.240





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			0,2


			25.000


			5.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			230.939


			


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			








GT8.04.00 Công tác thông thoát nước mặt cầu, vệ sinh mặt cầu, mố trụ cầu, khe co giãn, rửa lan can cầu, bắt xiết bu lông 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Thông lỗ thoát nước, vệ sinh. Bắt xiết bu lông theo yêu cầu; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.04.10


			Vùng I


			Thông thoát nước mặt cầu


			lỗ


			


			


			


			5.997


			625


			500


			


			


			


			3.358


			561


			883


			11.925





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,025


			239.885


			


			5.997


			625


			500


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.10


			Vùng II


			Thông thoát nước mặt cầu


			lỗ


			


			


			


			5.313


			625


			500


			


			


			


			2.976


			497


			793


			10.704





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,025


			212.538


			


			5.313


			625


			500


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.20


			Vùng I


			Vệ sinh mặt cầu


			m2


			


			


			


			600


			63


			50


			


			


			


			336


			56


			88


			1.193





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,0025


			239.885


			


			600


			63


			50


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.20


			Vùng II


			Vệ sinh mặt cầu


			m2


			


			


			


			531


			63


			50


			


			


			


			298


			50


			79


			1.070





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,0025


			212.538


			


			531


			63


			50


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.30


			Vùng I


			Vệ sinh mố cầu, trụ cầu


			m2


			


			


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			6.717


			1.123


			1.767


			23.850





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			239.885


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.30


			Vùng II


			Vệ sinh mố cầu, trụ cầu


			m2


			


			


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			5.951


			995


			1.586


			21.408





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			212.538


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.40


			Vùng I


			Rửa lan can cầu


			md


			


			


			


			2.399


			250


			200


			


			


			


			1.343


			225


			353


			4.770





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,01


			239.885


			


			2.399


			250


			200


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.40


			Vùng II


			Rửa lan can cầu


			md


			


			


			


			2.125


			250


			200


			


			


			


			1.190


			199


			317


			4.282





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,01


			212.538


			


			2.125


			250


			200


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.50


			Vùng I


			Bắt xiết bu lông


			con


			


			


			


			5.997


			625


			500


			


			


			


			3.358


			561


			883


			11.925





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,025


			239.885


			


			5.997


			625


			500


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.50


			Vùng II


			Bắt xiết bu lông


			con


			


			


			


			5.313


			625


			500


			


			


			


			2.976


			497


			793


			10.704





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,025


			212.538


			


			5.313


			625


			500


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.60


			Vùng I


			Vệ sinh khe co giãn


			md


			


			


			


			3.598


			375


			300


			


			


			


			2.015


			337


			530


			7.155





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,015


			239.885


			


			3.598


			375


			300


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.04.60


			Vùng II


			Vệ sinh khe co giãn


			md


			


			


			


			3.188


			375


			300


			


			


			


			1.785


			298


			476


			6.423





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,015


			212.538


			


			3.188


			375


			300


			


			


			


			


			


			


			








GT8.05.00 Duy tu sửa chữa cầu bằng vữa sika dày 2cm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Vệ sinh bề mặt. Trộn vữa. Trát theo đúng yêu cầu kĩ thuật và bảo dưỡng; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.05.00


			Vùng I


			Duy tu sửa chữa cầu bằng vữa SIKA dày 2cm


			m2


			


			


			456.000


			281.423


			25.000


			20.000


			


			


			


			157.597


			53.701


			79.498


			1.073.219





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa sika


			kg


			38


			12.000


			456.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			281.423


			


			281.423


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.05.00


			Vùng II


			Duy tu sửa chữa cầu bằng vữa SIKA dày 2cm


			m2


			


			


			456.000


			249.341


			25.000


			20.000


			


			


			


			139.631


			50.698


			75.254


			1.015.924





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa sika


			kg


			38


			12.000


			456.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			249.341


			


			249.341


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			








GT8.06.00 Thay các bộ phận cầu sắt


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Lắp đặt giàn giáo, sàn thao tác; Đưa các thiết bị thi công. Dụng cụ vào vị trí; Tháo dỡ các bộ phận chuyển về vị trí tập kết, Đưa các cấu kiện thay thế vào vị trí lắp ráp, định vị chính xác và lắp dựng theo phương pháp thiết kế; Di chuyển máy móc. Thiết bị; Vệ sinh và thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.06.10


			Vùng I


			Thay các bộ phận cầu sắt, không dùng giàn giáo


			tấn


			


			


			20.358.424


			11.504.572


			1.022.000


			817.600


			3.582.705


			262.500


			210.000


			6.442.560


			2.513.296


			3.737.093


			50.450.750





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			tấn


			1,1


			17.000.000


			18.700.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ôxy


			m3


			7,92


			14.286


			113.143


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Axetylen


			m3


			1,32


			50.000


			66.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			34,37


			19.800


			680.526


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đinh bulông


			kg


			2,524


			20.000


			50.480


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cây chống Ɵ> 10cm


			m


			29,931


			25.000


			748.275


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			40,88


			281.423


			


			11.504.572


			1.022.000


			817.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Biến thế hàn 27,5kw


			ca


			5


			390.987


			


			


			


			


			1.954.935


			125.000


			100.000


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h


			ca


			5


			291.433


			


			


			


			


			1.457.165


			125.000


			100.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7t


			ca


			


			1.800.102


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			170.605


			12.500


			10.000


			


			


			


			





			GT8.06.10


			Vùng II


			Thay các bộ phận cầu sắt, không dùng giàn giáo


			tấn


			


			


			20.358.424


			10.193.060


			1.022.000


			817.600


			3.245.844


			262.500


			210.000


			5.708.114


			2.370.326


			3.535.029


			47.722.898





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			tấn


			1,1


			17.000.000


			18.700.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ôxy


			m3


			7,92


			14.286


			113.143


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Axetylen


			m3


			1,32


			50.000


			66.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			34,37


			19.800


			680.526


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đinh bulông


			kg


			2,524


			20.000


			50.480


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cây chống Ɵ> 10cm


			m


			29,931


			25.000


			748.275


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			40,88


			249.341


			


			10.193.060


			1.022.000


			817.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Biến thế hàn 27,5kw


			ca


			5


			358.905


			


			


			


			


			1.794.525


			125.000


			100.000


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h


			ca


			5


			259.351


			


			


			


			


			1.296.755


			125.000


			100.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7t


			ca


			


			1.767.428


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			154.564


			12.500


			10.000


			


			


			


			





			GT8.06.20


			Vùng I


			Thay các bộ phận cầu sắt, có dùng giàn giáo


			tấn


			


			


			20.610.149


			12.998.928


			1.154.750


			923.800


			3.601.606


			262.763


			210.210


			7.279.400


			2.669.405


			3.976.881


			53.687.892





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			tấn


			1,1


			17.000.000


			18.700.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ôxy


			m3


			7,92


			14.286


			113.143


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Axetylen


			m3


			1,32


			50.000


			66.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			34,37


			19.800


			680.526


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đinh bulông


			kg


			2,524


			20.000


			50.480


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cây chống Ɵ> 10cm


			m


			40


			25.000


			1.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			46,19


			281.423


			


			12.998.928


			1.154.750


			923.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Biến thế hàn 27,5kw


			ca


			5


			390.987


			


			


			


			


			1.954.935


			125.000


			100.000


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h


			ca


			5


			291.433


			


			


			


			


			1.457.165


			125.000


			100.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7t


			ca


			0,01


			1.800.102


			


			


			


			


			18.001


			250


			200


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			171.505


			12.513


			10.010


			


			


			


			





			GT8.06.20


			Vùng II


			Thay các bộ phận cầu sắt, có dùng giàn giáo


			tấn


			


			


			20.610.149


			11.517.061


			1.154.750


			923.800


			3.264.402


			262.763


			210.210


			6.449.554


			2.510.470


			3.752.253


			50.655.411





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			tấn


			1,1


			17.000.000


			18.700.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ôxy


			m3


			7,92


			14.286


			113.143


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Axetylen


			m3


			1,32


			50.000


			66.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			34,37


			19.800


			680.526


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đinh bulông


			kg


			2,524


			20.000


			50.480


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cây chống Ɵ> 10cm


			m


			40


			25.000


			1.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			46,19


			249.341


			


			11.517.061


			1.154.750


			923.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Biến thế hàn 27,5kw


			ca


			5


			358.905


			


			


			


			


			1.794.525


			125.000


			100.000


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h


			ca


			5


			259.351


			


			


			


			


			1.296.755


			125.000


			100.000


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7t


			ca


			0,01


			1.767.428


			


			


			


			


			17.674


			250


			200


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			155.448


			12.513


			10.010


			


			


			


			








GT8.07.00 Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Chuẩn bị máy. Lấy dấu; Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kĩ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.07.10


			Vùng I


			Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kĩ thuật, chiều dày lớp cắt ≤5 cm


			100m


			


			


			3.570.000


			1.688.538


			150.000


			120.000


			1.637.985


			82.500


			66.000


			945.581


			470.526


			698.490


			9.429.621





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			2


			1.750.000


			3.500.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			70.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6


			281.423


			


			1.688.538


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			3,3


			496.359


			


			


			


			


			1.637.985


			82.500


			66.000


			


			


			


			





			GT8.07.10


			Vùng II


			Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kĩ thuật, chiều dày lớp cắt ≤5 cm


			100m


			


			


			3.570.000


			1.496.046


			150.000


			120.000


			1.547.740


			82.500


			66.000


			837.786


			447.094


			665.373


			8.982.539





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			2


			1.750.000


			3.500.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			70.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6


			249.341


			


			1.496.046


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			3,3


			469.012


			


			


			


			


			1.547.740


			82.500


			66.000


			


			


			


			





			GT8.07.20


			Vùng I


			Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kĩ thuật, chiều dày lớp cắt ≤6 cm


			100m


			


			


			4.105.500


			2.251.384


			200.000


			160.000


			1.985.436


			100.000


			80.000


			1.260.775


			576.186


			857.542


			11.576.823





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			2,3


			1.750.000


			4.025.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			80.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			8


			281.423


			


			2.251.384


			200.000


			160.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			4


			496.359


			


			


			


			


			1.985.436


			100.000


			80.000


			


			


			


			





			GT8.07.20


			Vùng II


			Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kĩ thuật, chiều dày lớp cắt ≤6 cm


			100m


			


			


			4.105.500


			1.994.728


			200.000


			160.000


			1.876.048


			100.000


			80.000


			1.117.048


			545.599


			814.314


			10.993.237





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			2,3


			1.750.000


			4.025.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			80.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			8


			249.341


			


			1.994.728


			200.000


			160.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			4


			469.012


			


			


			


			


			1.876.048


			100.000


			80.000


			


			


			


			





			GT8.07.30


			Vùng I


			Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kĩ thuật, chiều dày lớp cắt ≤7cm


			100m


			


			


			4.819.500


			2.673.519


			237.500


			190.000


			2.332.887


			117.500


			94.000


			1.497.170


			679.385


			1.011.317


			13.652.778





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			2,7


			1.750.000


			4.725.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			94.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			9,5


			281.423


			


			2.673.519


			237.500


			190.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			4,7


			496.359


			


			


			


			


			2.332.887


			117.500


			94.000


			


			


			


			





			GT8.07.30


			Vùng II


			Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kĩ thuật, chiều dày lớp cắt ≤7cm


			100m


			


			


			4.819.500


			2.368.740


			237.500


			190.000


			2.204.356


			117.500


			94.000


			1.326.494


			643.145


			960.099


			12.961.334





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			2,7


			1.750.000


			4.725.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			94.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			9,5


			249.341


			


			2.368.740


			237.500


			190.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			4,7


			469.012


			


			


			


			


			2.204.356


			117.500


			94.000


			


			


			


			





			GT8.07.40


			Vùng I


			Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kĩ thuật, chiều dày lớp cắt ≤8cm


			100m


			


			


			5.712.000


			3.095.653


			275.000


			220.000


			2.680.339


			135.000


			108.000


			1.733.566


			793.293


			1.180.228


			15.933.079





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			3,2


			1.750.000


			5.600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			112.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			11


			281.423


			


			3.095.653


			275.000


			220.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			5,4


			496.359


			


			


			


			


			2.680.339


			135.000


			108.000


			


			


			


			





			GT8.07.40


			Vùng II


			Cắt khe co giãn mặt cầu, khe kĩ thuật, chiều dày lớp cắt ≤8cm


			100m


			


			


			5.712.000


			2.742.751


			275.000


			220.000


			2.532.665


			135.000


			108.000


			1.535.941


			751.401


			1.121.021


			15.133.778





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			3,2


			1.750.000


			5.600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			112.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			11


			249.341


			


			2.742.751


			275.000


			220.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			ca


			5,4


			469.012


			


			


			


			


			2.532.665


			135.000


			108.000


			


			


			


			








GT8.08.00 Đục tẩy đào bóc kết cấu bê tông asphalt dày 3cm trên mặt cầu bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Đục tẩy bằng máy và thủ công. Thổi bụi, vệ sinh mặt bằng; Thu gom vật liệu phế thải xúc lên ô tô, vận chuyển phế thải; Thu dọn hiện trường; Vệ sinh mặt cầu khu vực thi công sau khi hoàn thành;



Đơn vị tính:đồng/ m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.08.00


			Vùng I


			Đục tẩy đào bóc kết cấu bê tông asphalt dày 3cm trên mặt cầu bằng thủ công


			m2


			


			


			


			177.245


			17.000


			13.600


			261.927


			9.250


			7.400


			99.257


			32.306


			49.439


			667.423





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,68


			260.654


			


			177.245


			17.000


			13.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện lưu động 15kw


			ca


			0,18


			811.414


			


			


			


			


			146.055


			4.500


			3.600


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí công suất 300 m3/h


			ca


			0,18


			540.809


			


			


			


			


			97.346


			4.500


			3.600


			


			


			


			





			


			


			Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 1,5 m3/ph


			ca


			0,18


			18.720


			


			


			


			


			3.370


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,01


			1.515.696


			


			


			


			


			15.157


			250


			200


			


			


			


			





			GT8.08.00


			Vùng II


			Đục tẩy đào bóc kết cấu bê tông asphalt dày 3cm trên mặt cầu bằng thủ công


			m2


			


			


			


			157.039


			17.000


			13.600


			251.755


			9.250


			7.400


			87.942


			29.804


			45.903


			619.692





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,68


			230.939


			


			157.039


			17.000


			13.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện lưu động 15kw


			ca


			0,18


			784.067


			


			


			


			


			141.132


			4.500


			3.600


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí công suất 300 m3/h


			ca


			0,18


			513.462


			


			


			


			


			92.423


			4.500


			3.600


			


			


			


			





			


			


			Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 1,5 m3/ph


			ca


			0,18


			18.720


			


			


			


			


			3.370


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			ca


			0,01


			1.483.022


			


			


			


			


			14.830


			250


			200


			


			


			


			








GT8.09.00 Đục tẩy, xử lý lớp phủ mặt cầu bị hư hỏng bằng bê tông polime dày 6cm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Đục bỏ lớp bê tông nhựa mặt cầu đã hư hỏng, vệ sinh bề mặt bê tông. Quét lớp lót. Trộn vữa. Rải lên bề mặt thi công, đầm lèn bề mặt, vệ sinh thu dọn hiện trường; Bảo vệ cho nền bê tông đạt cường độ theo yêu cầu.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.09.00


			Vùng I


			Đục tẩy, xử lý lớp phủ mặt cầu bị hư hỏng bằng bê tông polime dày 6cm


			m2


			


			


			1.534.190


			717.629


			63.750


			51.000


			467.133


			13.650


			10.920


			401.872


			187.249


			275.791


			3.723.184





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu hỗn hợp polime


			m3


			0,062


			24.500.000


			1.519.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			15.190


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,55


			281.423


			


			717.629


			63.750


			51.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện lưu động 15kw


			ca


			0,4


			811.414


			


			


			


			


			324.566


			10.000


			8.000


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí công suất 200 m3/h


			ca


			0,13


			966.677


			


			


			


			


			125.668


			3.250


			2.600


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải 2,5t


			ca


			0,016


			781.164


			


			


			


			


			12.499


			400


			320


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,13


			33.851


			


			


			


			


			4.401


			


			


			


			


			


			





			GT8.09.00


			Vùng II


			Đục tẩy, xử lý lớp phủ mặt cầu bị hư hỏng bằng bê tông polime dày 6cm


			m2


			


			


			1.534.190


			635.820


			63.750


			51.000


			451.537


			13.650


			10.920


			356.059


			178.656


			263.647


			3.559.228





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu hỗn hợp polime


			m3


			0,062


			24.500.000


			1.519.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			15.190


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,55


			249.341


			


			635.820


			63.750


			51.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện lưu động 15kw


			ca


			0,4


			784.067


			


			


			


			


			313.627


			10.000


			8.000


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí công suất 200 m3/h


			ca


			0,13


			934.595


			


			


			


			


			121.497


			3.250


			2.600


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải 2,5t


			ca


			0,016


			750.739


			


			


			


			


			12.012


			400


			320


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,13


			33.851


			


			


			


			


			4.401


			


			


			


			


			


			








GT8.10.00 Vệ sinh và bảo dưỡng tường, thành hầm đi bộ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Bơm nước vệ sinh toàn bộ bề mặt; Hòa xà phòng đảm bảo nồng độ phù hợp và lau chùi bề mặt; Bơm phun xịt toàn bộ bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn vệ sinh dụng cụ, vệ sinh lại mặt đường.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.10.00


			Vùng I


			Vệ sinh và bảo dưỡng tường, thành hầm đi bộ


			100m2


			


			


			4.080


			239.885


			25.000


			20.000


			166.728


			3.650


			2.920


			134.336


			32.702


			50.344


			679.644





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			400


			10


			4.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			80


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1


			239.885


			


			239.885


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3


			ca


			0,146


			1.139.950


			


			


			


			


			166.433


			3.650


			2.920


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20CV


			ca


			0,001


			295.191


			


			


			


			


			295


			


			


			


			


			


			





			GT8.10.00


			Vùng II


			Vệ sinh và bảo dưỡng tường, thành hầm đi bộ


			100m2


			


			


			4.080


			212.538


			25.000


			20.000


			161.456


			3.650


			2.920


			119.021


			29.826


			46.279


			624.770





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			400


			10


			4.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			80


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1


			212.538


			


			212.538


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3


			ca


			0,146


			1.103.842


			


			


			


			


			161.161


			3.650


			2.920


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20CV


			ca


			0,001


			295.191


			


			


			


			


			295


			


			


			


			


			


			








GT8.11.00 Vệ sinh và bảo dưỡng, phun rửa, thông rãnh, tiêu nước mặt hố ga


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Tháo dỡ nắp đậy hố ga. Làm vệ sinh sạch sẽ tấm đậy; Dọn vệ sinh sạch sẽ phần hố thu. Gom tất cả các chất thải vào bao tải gọn gàng; Dùng bơm xịt thông đẩy hố thu và rãnh thoát nước; Lắp đặt lại tấm nắp đậy hố ga vào vị trí cũ, xiết chặt lại tấm các bu lông định vị, sắp xếp bao rác thải vào vị trí sát lề đường; Thu gom xúc đổ đúng nơi quy định. Thu dọn hiện trường đảm bảo đúng kỹ thuật;



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.11.00


			Vùng I


			Vệ sinh và bảo dưỡng, phun rửa, thông rãnh, tiêu nước mặt hố ga


			md


			


			


			408


			9.595


			1.000


			800


			295


			


			


			5.373


			940


			1.473


			19.885





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			40


			10


			400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			8


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,04


			239.885


			


			9.595


			1.000


			800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20CV


			ca


			0,001


			295.191


			


			


			


			


			295


			


			


			


			


			


			





			GT8.11.00


			Vùng II


			Vệ sinh và bảo dưỡng, phun rửa, thông rãnh, tiêu nước mặt hố ga


			md


			


			


			408


			8.502


			1.000


			800


			295


			


			


			4.761


			838


			1.328


			17.932





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			40


			10


			400


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			8


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,04


			212.538


			


			8.502


			1.000


			800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20CV


			ca


			0,001


			295.191


			


			


			


			


			295


			


			


			


			


			


			








GT8.12.00 Vệ sinh và bảo dưỡng cửa hầm, mặt đường đi bộ của hầm đi bộ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Dụng cụ lao động; Di chuyển đến địa điểm bơm nước, vệ sinh đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc thu dọn,



Đơn vị tính: đồng/1.000m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.12.00


			Vùng I


			Vệ sinh và bảo dưỡng của hầm, mặt đường đi bộ của hầm đi bộ


			1.000m2


			


			


			36.720


			95.954


			10.000


			8.000


			18.597


			


			


			53.734


			12.300


			18.824


			254.130





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			3.600


			10


			36.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,4


			239.885


			


			95.954


			10.000


			8.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20CV


			ca


			0,063


			295.191


			


			


			


			


			18.597


			


			


			


			


			


			





			GT8.12.00


			Vùng II


			Vệ sinh và bảo dưỡng của hầm, mặt đường đi bộ của hầm đi bộ


			1.000m2


			


			


			36.720


			85.015


			10.000


			8.000


			18.597


			


			


			47.609


			11.276


			17.377


			234.595





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			3.600


			10


			36.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,4


			212.538


			


			85.015


			10.000


			8.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20CV


			ca


			0,063


			295.191


			


			


			


			


			18.597


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 1 lần/tuần.


GT8.13.00 Vệ sinh lan can hầm đi bộ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Dụng cụ lao động; Dùng bao tải gai và xà phòng giặt lau toàn bộ bề mặt lan can; Dùng vòi xịt chuyên dụng xịt sạch toàn bộ bề mặt. Lau khô sạch lại toàn bộ bề mặt; Di chuyển đến các vị trí tiếp theo. Thực hiện công việc từ các bước trên; Sau khi kết thúc công việc thu dọn dụng cụ.



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)*(6)


			(8)=(5)*(6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5)*(6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.13.00


			Vùng I


			Vệ sinh lan can hầm đi bộ


			md


			


			


			30


			3.119


			325


			260


			


			


			


			1.746


			294


			462


			6.235





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			3


			10


			30


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,013


			239.885


			


			3.119


			325


			260


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.13.00


			Vùng II


			Vệ sinh lan can hầm đi bộ


			md


			


			


			30


			2.763


			325


			260


			


			


			


			1.547


			260


			415


			5.601





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước


			lít


			3


			10


			30


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,013


			212.538


			


			2.763


			325


			260


			


			


			


			


			


			


			








GT8.14.00 Kiểm tra định kỳ hàng tháng hầm cho người đi bộ


Thành phần công việc:


Kiểm tra công tác nội nghiệp: Ghi chép cập nhật tình hình đi lại trong hầm của khách bộ hành; + Các hồ sơ tài liệu (theo dõi lưu lượng khách, nhật kí trực hầm, sổ sách thống kê kế toán. Hồ sơ sửa chữa thiết bị lắp đặt hầm...) của đơn vị quản lí.



Kiểm tra tại hiện trường: Kiểm tra tình trạng hư hỏng, xuống cấp của hầm và các công trình tiện ích lắp đặt trong hầm; Mức độ kiểm tra: đơn giản. Trực quan. Có sử dụng các dụng cụ đo thông thường.



Phạm vi kiểm tra: toàn bộ công trình có trong hầm. Lối lên xuống. Lan can. Tay vịn, mái che. Tường bao lối lên xuống. Thiết bị phục vụ hoạt động hầm...



Đơn vị tính: đồng/1m hầm/năm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.14.00


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ hàng tháng hầm cho người đi bộ


			1m hầm/năm


			


			


			


			112.569


			10.000


			8.000


			


			


			


			63.039


			10.536


			16.332


			220.476





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,4


			281.423


			


			112.569


			10.000


			8.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.14.00


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ hàng tháng hầm cho người đi bộ


			1m hầm/năm


			


			


			


			99.736


			10.000


			8.000


			


			


			


			55.852


			9.335


			14.634


			197.558





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,4


			249.341


			


			99.736


			10.000


			8.000


			


			


			


			


			


			


			








GT8.15.00 Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m; Đục. Phá bỏ phần lan can bị hỏng; Đổ bê tông. Lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.15.00


			Vùng I


			Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)


			md


			


			


			56.560


			84.713


			8.125


			6.500


			


			


			


			47.439


			11.323


			17.173


			231.832





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,08


			700.000


			56.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			560


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,325


			260.654


			


			84.713


			8.125


			6.500


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.15.00


			Vùng II


			Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)


			md


			


			


			56.560


			75.055


			8.125


			6.500


			


			


			


			42.031


			10.419


			15.895


			214.585





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,08


			700.000


			56.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			560


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,325


			230.939


			


			75.055


			8.125


			6.500


			


			


			


			


			


			


			








GT8.16.00 Sơn lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép) lan can bảo vệ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Cạo gỉ làm sạch bề mặt sơn. Hoà sơn, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật (3 năm sơn một lần); Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.16.10


			Vùng I


			Sơn 2 lớp lan can bảo vệ cầu (chất liệu lan can bằng thép)


			m2


			


			


			22.130


			88.085


			7.825


			6.260


			


			


			


			49.328


			9.573


			14.656


			197.856





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,143


			92.800


			13.270


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,12


			72.000


			8.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			219


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,313


			281.423


			


			88.085


			7.825


			6.260


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.16.10


			Vùng II


			Sơn 2 lớp lan can bảo vệ cầu (chất liệu lan can bằng thép)


			m2


			


			


			22.130


			78.044


			7.825


			6.260


			


			


			


			43.704


			8.633


			13.328


			179.923





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,143


			92.800


			13.270


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,12


			72.000


			8.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			219


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,313


			249.341


			


			78.044


			7.825


			6.260


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.16.20


			Vùng I


			Sơn 3 lớp lan can bảo vệ cầu (chất liệu lan can bằng thép)


			m2


			


			


			30.856


			175.889


			15.625


			12.500


			


			


			


			98.498


			18.315


			28.135


			379.818





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,143


			92.800


			13.270


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,24


			72.000


			17.280


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			306


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,625


			281.423


			


			175.889


			15.625


			12.500


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.16.20


			Vùng II


			Sơn 3 lớp lan can bảo vệ cầu (chất liệu lan can bằng thép)


			m2


			


			


			30.856


			155.838


			15.625


			12.500


			


			


			


			87.269


			16.438


			25.482


			344.008





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,143


			92.800


			13.270


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,24


			72.000


			17.280


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			306


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,625


			249.341


			


			155.838


			15.625


			12.500


			


			


			


			


			


			


			








GT8.17.00 Thay thế ống thoát nước


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo an toàn giao thông; Lĩnh và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Lắp dựng dàn giáo; Tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng; Đo. Lấy dấu. Cắt ống. Tẩy vát mép ống. Lau chùi. Quét keo. Lắp chỉnh dán ống; Thu dọn, vệ sinh hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.17.10


			Vùng I


			Thay thế ống thoát nước, đường kính ống 60 mm


			m


			


			


			33.972


			195.751


			18.775


			15.020


			


			


			


			109.621


			20.361


			31.480


			424.980





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa, đường kính ống 60 mm


			m


			1,1


			29.300


			32.230


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,036


			8.636


			311


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,011


			129.800


			1.428


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			


			3


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,751


			260.654


			


			195.751


			18.775


			15.020


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.17.10


			Vùng II


			Thay thế ống thoát nước, đường kính ống 60 mm


			m


			


			


			33.972


			173.435


			18.775


			15.020


			


			


			


			97.124


			18.272


			28.528


			385.126





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa, đường kính ống 60 mm


			m


			1,1


			29.300


			32.230


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,036


			8.636


			311


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,011


			129.800


			1.428


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			


			3


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,751


			230.939


			


			173.435


			18.775


			15.020


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.17.20


			Vùng I


			Thay thế ống thoát nước, đường kính ống 100 mm


			m


			


			


			88.419


			199.661


			19.150


			15.320


			


			


			


			111.810


			23.993


			36.668


			495.022





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa, đường kính ống 100 mm


			m


			1,1


			78.100


			85.910


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,049


			8.636


			423


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,016


			129.800


			2.077


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			


			9


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,766


			260.654


			


			199.661


			19.150


			15.320


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.17.20


			Vùng II


			Thay thế ống thoát nước, đường kính ống 100 mm


			m


			


			


			88.419


			176.899


			19.150


			15.320


			


			


			


			99.064


			21.863


			33.657


			454.372





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa, đường kính ống 100 mm


			m


			1,1


			78.100


			85.910


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,049


			8.636


			423


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,016


			129.800


			2.077


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			


			9


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,766


			230.939


			


			176.899


			19.150


			15.320


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.17.30


			Vùng I


			Thay thế ống thoát nước, đường kính ống 150 mm


			m


			


			


			185.521


			203.571


			19.525


			15.620


			


			


			


			114.000


			30.186


			45.474


			613.896





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa, đường kính ống 150 mm


			m


			1,1


			165.800


			182.380


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,061


			8.636


			527


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,02


			129.800


			2.596


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			


			19


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,781


			260.654


			


			203.571


			19.525


			15.620


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.17.30


			Vùng II


			Thay thế ống thoát nước, đường kính ống 150 mm


			m


			


			


			185.521


			180.363


			19.525


			15.620


			


			


			


			101.003


			28.013


			42.404


			572.450





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa, đường kính ống 150 mm


			m


			1,1


			165.800


			182.380


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,061


			8.636


			527


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,02


			129.800


			2.596


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			


			19


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,781


			230.939


			


			180.363


			19.525


			15.620


			


			


			


			


			


			


			








GT8.18.00 Phát quang cây dại (2 mố cầu)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ; Phát quang cây dại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển,



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.18.00


			Vùng I


			Phát quang cây dại


			100m2


			


			


			


			1.028.147


			107.150


			85.720


			


			


			


			575.762


			96.235


			151.441


			2.044.455





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			4,286


			239.885


			


			1.028.147


			107.150


			85.720


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.18.00


			Vùng II


			Phát quang cây dại


			100m2


			


			


			


			910.938


			107.150


			85.720


			


			


			


			510.125


			85.264


			135.936


			1.835.133





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			4,286


			212.538


			


			910.938


			107.150


			85.720


			


			


			


			


			


			


			








GT8.19.00 Dán tem theo dõi vết nứt


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu. Dụng cụ lao động, máy móc. Giàn giáo đến hiện trường; Lắp dựng giàn giáo. Làm sạch bề mặt bê tông khu vực dán, đục nhám mặt bê tông nhào trộn thạch cao hoặc vữa XMCV M100. Dán tem theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/tem


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT8.19.00


			Vùng I


			Dán tem theo dõi vết nứt


			tem


			


			


			30.900


			196.996


			17.500


			14.000


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			110.318


			20.293


			30.081


			420.087





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thạch cao (hoặc XMCV)


			m3


			0,02


			1.500.000


			30.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			


			900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,7


			281.423


			


			196.996


			17.500


			14.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải 2,5t


			ca


			Theo thực tế


			781.164


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 150 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.647.797


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT8.19.00


			Vùng II


			Dán tem theo dõi vết nứt


			tem


			


			


			30.900


			174.539


			17.500


			14.000


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			97.742


			18.191


			28.230


			381.101





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thạch cao (hoặc XMCV)


			m3


			0,02


			1.500.000


			30.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			


			900


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,7


			249.341


			


			174.539


			17.500


			14.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải 2,5t


			ca


			Theo thực tế


			750.739


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 150 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.540.304


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm phần lắp dựng giàn giáo.


Chương IX: Công tác quản lý



GT9.01.00 Tuần đường


Thành phần công việc:


Theo dõi tổ chức giao thông. Tai nạn giao thông. Tình trạng công trình đường bộ; phát hiện kịp thời hư hỏng hoặc các hành vi xâm phạm công trình đường bộ. Các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ. Hành lang an toàn đường bộ; xử lý các trường hợp hư hỏng nhỏ không cần vật tư thiết bị (cọc tiêu. Biển báo bị xiêu vẹo; bu lông bị lỏng. Tuột; đá lăn. Cây đổ, vật liệu rơi vãi trên đường, nước tràn qua đường khi mưa hoặc các hư hỏng tương tự khác) hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; Kiểm tra định kỳ. Khẩn cấp; cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ; quản lý hành lang ATĐB; Cập nhật dữ liệu trên máy vi tính, xác định điểm đen TNGT.



Đơn vị tính: đồng/1km/năm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT9.01.10


			Vùng I


			Tuần đường trong đô thị


			1km/năm


			


			


			206.965


			3.786.225


			357.450


			


			


			


			


			2.120.286


			366.809


			547.019


			7.384.753





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xăng


			lít


			10,038


			20.618


			206.965


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			14,298


			264.808


			


			3.786.225


			357.450


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.01.10


			Vùng II


			Tuần đường trong đô thị


			1km/năm


			


			


			206.965


			3.354.597


			357.450


			


			


			


			


			1.878.574


			326.408


			489.920


			6.613.914





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xăng


			lít


			10,038


			20.618


			206.965


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			14,298


			234.620


			


			3.354.597


			357.450


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.01.20


			Vùng I


			Tuần đường ngoài đô thị


			1km/năm


			


			


			197.543


			3.238.867


			305.775


			


			


			


			


			1.813.765


			315.010


			469.677


			6.340.637





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xăng


			lít


			9,581


			20.618


			197.543


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			12,231


			264.808


			


			3.238.867


			305.775


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.01.20


			Vùng II


			Tuần đường ngoài đô thị


			1km/năm


			


			


			197.543


			2.869.637


			305.775


			


			


			


			


			1.606.997


			280.451


			420.832


			5.681.235





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xăng


			lít


			9,581


			20.618


			197.543


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			12,231


			234.620


			


			2.869.637


			305.775


			


			


			


			


			


			


			


			








GT9.02.00 Đếm xe bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ. Thiết bị; Đếm xe 2 chiều trên 1 mặt cắt ngang của đường.



Đơn vị tính: đồng/ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT9.02.00


			Vùng I


			Đếm xe bằng thủ công


			ca


			


			


			


			897.232


			100.000


			


			


			


			


			502.450


			83.981


			126.693


			1.710.356





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			4


			224.308


			


			897.232


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.02.00


			Vùng II


			Đếm xe bằng thủ công


			


			ca


			


			


			794.948


			100.000


			


			


			


			


			445.171


			74.407


			113.162


			1.527.688





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			4


			198.737


			


			794.948


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			








GT9.03.00 Trực bão lũ


Thành phần công việc:


Trực đảm bảo xử lý các tình huống đột xuất trong mưa bão. Lũ lụt. 



Đơn vị tính: đồng/40km/năm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT9.03.00


			Vùng I


			Trực bão lũ


			40km/năm


			


			


			


			35.889.280


			4.000.000


			


			


			


			


			20.097.997


			3.359.237


			5.067.721


			68.414.234





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			160


			224.308


			


			35.889.280


			4.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.03.00


			Vùng II


			Trực bão lũ


			40km/năm


			


			


			


			31.797.920


			4.000.000


			


			


			


			


			17.806.835


			2.976.285


			4.526.483


			61.107.524





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			160


			198.737


			


			31.797.920


			4.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			








GT9.04.00 Kiểm tra cầu


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần trên: mặt. Thoát nước. Lan can. Khe co giãn…; Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần dưới: dầm, mố. Trụ. Gối cầu…; Kiểm tra tình trạng kỹ thuật công trình phòng hộ, điều tiết dòng chảy; Quản lý hồ sơ cầu.



Đơn vị tính: đồng/cầu/năm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT9.04.10


			Vùng I


			Kiểm tra cầu, chiều dài cầu ≤50m


			cầu/ năm


			


			


			


			1.334.424


			125.000


			


			


			


			


			747.277


			124.902


			186.528


			2.518.132





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4


			264.808


			


			1.059.232


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 2


			công


			1


			275.192


			


			275.192


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.04.10


			Vùng II


			Kiểm tra cầu, chiều dài cầu ≤50m


			cầu/ năm


			


			


			


			1.182.300


			125.000


			


			


			


			


			662.088


			110.663


			166.404


			2.246.455





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4


			234.620


			


			938.480


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 2


			công


			1


			243.820


			


			243.820


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.04.20


			Vùng I


			Kiểm tra cầu, chiều dài cầu 50-100m


			cầu/ năm


			


			


			


			3.452.888


			325.000


			


			


			


			


			1.933.617


			323.190


			482.776


			6.517.471





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			12


			264.808


			


			3.177.696


			300.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 2


			công


			1


			275.192


			


			275.192


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.04.20


			Vùng II


			Kiểm tra cầu, chiều dài cầu 50-100m


			cầu/ năm


			


			


			


			3.059.260


			325.000


			


			


			


			


			1.713.186


			286.347


			430.703


			5.814.496





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			12


			234.620


			


			2.815.440


			300.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 2


			công


			1


			243.820


			


			243.820


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.04.30


			Vùng I


			Kiểm tra cầu, chiều dài cầu 100-200m


			cầu/ năm


			


			


			


			10.083.472


			950.000


			


			


			


			


			5.646.744


			943.813


			1.409.922


			19.033.952





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			36


			264.808


			


			9.533.088


			900.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 2


			công


			2


			275.192


			


			550.384


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.04.30


			Vùng II


			Kiểm tra cầu, chiều dài cầu 100-200m


			cầu/ năm


			


			


			


			8.933.960


			950.000


			


			


			


			


			5.003.018


			836.219


			1.257.856


			16.981.052





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			36


			234.620


			


			8.446.320


			900.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 2


			công


			2


			243.820


			


			487.640


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.04.40


			Vùng I


			Kiểm tra cầu, chiều dài cầu 200-300m


			cầu/ năm


			


			


			


			13.811.552


			1.300.000


			


			


			


			


			7.734.469


			1.292.761


			1.931.103


			26.069.885





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			48


			264.808


			


			12.710.784


			1.200.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 2


			công


			4


			275.192


			


			1.100.768


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.04.40


			Vùng II


			Kiểm tra cầu, chiều dài cầu 200-300m


			cầu/ năm


			


			


			


			12.237.040


			1.300.000


			


			


			


			


			6.852.742


			1.145.387


			1.722.814


			23.257.983





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			48


			234.620


			


			11.261.760


			1.200.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 2


			công


			4


			243.820


			


			975.280


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			








GT9.05.00 Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão


Thành phần công việc:


Kiểm tra mố trụ. Chân khay, 1/4 nón mố, nền đường sau mố. Các công trình điều tiết dòng chảy lòng sông, suối, sự thay đổi dòng chảy sông, suối. Các công trình phòng hộ.



Đơn vị tính: đồng/cầu/năm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			GT9.05.10


			Vùng I


			Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, chiều dài cầu ≤50m


			cầu/năm


			


			


			


			264.808


			25.000


			


			


			


			


			148.292


			24.786


			37.031


			499.917





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			264.808


			


			264.808


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.05.10


			Vùng II


			Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, chiều dài cầu ≤50m


			cầu/năm


			


			


			


			234.620


			25.000


			


			


			


			


			131.387


			21.960


			33.037


			446.005





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			234.620


			


			234.620


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.05.20


			Vùng I


			Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, chiều dài cầu 50-100m


			cầu/năm


			


			


			


			529.616


			50.000


			


			


			


			


			296.585


			49.572


			74.062


			999.835





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2


			264.808


			


			529.616


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.05.20


			Vùng II


			Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, chiều dài cầu 50-100m


			cầu/năm


			


			


			


			469.240


			50.000


			


			


			


			


			262.774


			43.921


			66.075


			892.010





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2


			234.620


			


			469.240


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.05.30


			Vùng I


			Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, chiều dài cầu 100-200m


			cầu/năm


			


			


			


			1.059.232


			100.000


			


			


			


			


			593.170


			99.144


			148.124


			1.999.670





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4


			264.808


			


			1.059.232


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.05.30


			Vùng II


			Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, chiều dài cầu 100-200m


			cầu/năm


			


			


			


			938.480


			100.000


			


			


			


			


			525.549


			87.842


			132.150


			1.784.020





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4


			234.620


			


			938.480


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.05.40


			Vùng I


			Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, chiều dài cầu 200-300m


			cầu/năm


			


			


			


			1.588.848


			150.000


			


			


			


			


			889.755


			148.716


			222.186


			2.999.505





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6


			264.808


			


			1.588.848


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			





			GT9.05.40


			Vùng II


			Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, chiều dài cầu 200-300m


			cầu/năm


			


			


			


			1.407.720


			150.000


			


			


			


			


			788.323


			131.763


			198.224


			2.676.030





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6


			234.620


			


			1.407.720


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			








PHẦN 2: ĐƠN GIÁ THI CÔNG HOÀN TRẢ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG



A. Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m


I, Sửa chữa mặt đường bê tông cũ có bề rộng mặt đường ≥ 10.5m


HT.01.00 Rải thảm bê tông asphal bảo vệ mặt đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc phương tiện thi công; Vệ sinh mặt đường; Pha chế nhựa. Tưới dính bám theo đúng kỹ thuật; Thảm bê tông nhựa nóng bằng máy chu yên dùng; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông; Thu dọn hoàn thiện.



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.01.10


			Vùng I


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt (Loại C≤12,5) dày 3 cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			101.808


			3.618


			347


			278


			7.405


			111


			89


			2.026


			6.891


			9.806


			132.379





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,07272


			1.400.000


			101.808


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,01388


			260.654


			


			3.618


			347


			278


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,00075


			5.271.372


			


			


			


			


			3.954


			38


			30


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,00138


			1.130.869


			


			


			


			


			1.561


			35


			28


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,00073


			1.558.253


			


			


			


			


			1.138


			18


			15


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,00075


			811.414


			


			


			


			


			609


			19


			15


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			145


			2


			2


			


			


			


			





			HT.01.10


			Vùng II


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt (Loại C≤12,5) dày 3 cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			101.808


			3.205


			347


			278


			7.266


			111


			89


			1.795


			6.844


			9.739


			131.483





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,07272


			1.400.000


			101.808


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,01388


			230.939


			


			3.205


			347


			278


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,00075


			5.206.261


			


			


			


			


			3.905


			38


			30


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,00138


			1.098.787


			


			


			


			


			1.516


			35


			28


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,00073


			1.526.171


			


			


			


			


			1.114


			18


			15


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,00075


			784.067


			


			


			


			


			588


			19


			15


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			142


			2


			2


			


			


			


			





			HT.01.20


			Vùng I


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt (Loại C19, R19) dày 7cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			211.510


			8.158


			783


			626


			16.082


			238


			191


			4.569


			14.419


			20.526


			277.102





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1627


			1.300.000


			211.510


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0313


			260.654


			


			8.158


			783


			626


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0017


			5.271.372


			


			


			


			


			8.961


			85


			68


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0028


			1.130.869


			


			


			


			


			3.166


			70


			56


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,00145


			1.558.253


			


			


			


			


			2.259


			36


			29


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,0017


			811.414


			


			


			


			


			1.379


			43


			34


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			315


			5


			4


			


			


			


			





			HT.01.20


			Vùng II


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt (Loại C19, R19) dày 7cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			211.510


			7.228


			783


			626


			15.783


			238


			191


			4.048


			14.314


			20.378


			275.098





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1627


			1.300.000


			211.510


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0313


			230.939


			


			7.228


			783


			626


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0017


			5.206.261


			


			


			


			


			8.851


			85


			68


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0028


			1.098.787


			


			


			


			


			3.077


			70


			56


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,00145


			1.526.171


			


			


			


			


			2.213


			36


			29


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,0017


			784.067


			


			


			


			


			1.333


			43


			34


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			309


			5


			4


			


			


			


			








HT.02.00 Rải cấp phối đá dăm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu, đầm nén và hoàn thiện theo yêu cầu kĩ thuật. Trông giữ và bảo dưỡng.



Điều kiện áp dụng: Đối với công việc rải cấp phối đá dăm lớp dưới dày 40 cm. Phải trải từng lớp dày 15 cm.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.02.10


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm, lớp trên dày 15 cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			59.823


			136.843


			13.125


			10.500


			51.907


			1.148


			918


			76.632


			19.512


			29.633


			400.041





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm lớp trên 0,075- 50mm


			m3


			0,207


			289.000


			59.823


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,525


			260.654


			


			136.843


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.130.869


			


			


			


			


			50.889


			1.125


			900


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			1.018


			23


			18


			


			


			


			





			HT.02.10


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm, lớp trên dày 15 cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			54.234


			121.243


			13.125


			10.500


			50.434


			1.148


			918


			67.896


			17.628


			26.970


			364.096





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm lớp trên 0,075- 50mm


			m3


			0,207


			262.000


			54.234


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,525


			230.939


			


			121.243


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.098.787


			


			


			


			


			49.445


			1.125


			900


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			989


			23


			18


			


			


			


			





			HT.02.20


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm, lớp dưới dày 40 cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			151.800


			312.785


			30.000


			24.000


			138.418


			3.060


			2.448


			175.159


			46.690


			70.749


			955.109





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm lớp dưới 0,075- 50mm


			m3


			0,552


			275.000


			151.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,2


			260.654


			


			312.785


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.130.869


			


			


			


			


			135.704


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.714


			60


			48


			


			


			


			





			HT.02.20


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm, lớp dưới dày 40 cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			139.656


			277.127


			30.000


			24.000


			134.492


			3.060


			2.448


			155.191


			42.388


			64.669


			873.030





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm lớp dưới 0,075- 50mm


			m3


			0,552


			253.000


			139.656


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,2


			230.939


			


			277.127


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,12


			1.098.787


			


			


			


			


			131.854


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.637


			60


			48


			


			


			


			








HT.03.00 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường


Thành phần công việc:


Quét sạch mặt đường; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m; Tưới nhựa bằng nhựa pha dầu, nhựa lỏng hay nhựa nhũ tương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.03.10


			Vùng I


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, nhựa nhũ tương dính bám 2 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			34.880


			8.993


			863


			690


			


			


			


			5.036


			2.935


			4.272


			57.667





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			2,18


			16.000


			34.880


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0345


			260.654


			


			8.993


			863


			690


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			


			366.766


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			HT.03.10


			Vùng II


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, nhựa nhũ tương dính bám 2 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			34.880


			7.967


			863


			690


			


			


			


			4.462


			2.839


			4.136


			55.836





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			2,18


			16.000


			34.880


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0345


			230.939


			


			7.967


			863


			690


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			


			334.684


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			HT.03.20


			Vùng I


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, nhựa nhũ tương dính bám 1,6 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			68.781


			24.084


			2.310


			1.848


			624


			43


			34


			13.487


			6.419


			9.410


			127.040





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			1,74


			16.000


			27.840


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa pha dầu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đặc


			kg


			0,94


			16.000


			15.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			lít


			0,48


			17.627


			8.461


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa lỏng


			kg


			1,09


			16.000


			17.440


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,028


			260.654


			


			7.298


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03


			260.654


			


			7.820


			750


			600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0344


			260.654


			


			8.966


			860


			688


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,0017


			366.766


			


			


			


			


			624


			43


			34


			


			


			


			





			HT.03.20


			Vùng II


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, nhựa nhũ tương dính bám 1,6 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			68.781


			21.339


			2.310


			1.848


			569


			43


			34


			11.950


			6.158


			9.043


			122.074





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			1,74


			16.000


			27.840


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa pha dầu


			


			


			16.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đặc


			kg


			0,94


			16.000


			15.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			lít


			0,48


			17.627


			8.461


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa lỏng


			kg


			1,09


			16.000


			17.440


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,028


			230.939


			


			6.466


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03


			230.939


			


			6.928


			750


			600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0344


			230.939


			


			7.944


			860


			688


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,0017


			334.684


			


			


			


			


			569


			43


			34


			


			


			


			








Ghi chú:


Đối với công tác tưới dính bám dùng nhựa nhũ tương 2kg/m2.


Đối với công tác tưới thấm, áp dụng chỉ một trong các loại: nhựa nhũ tương (1.6 Kg/m2) hoặc nhựa pha dầu (1 kg/m2)(bao gồm nhựa đặc và dầu hỏa) hoặc nhựa lỏng (1 kg/m2).


II, Sửa chữa mặt đường bê tông asphal cũ có bề rộng mặt đường <10.5m


HT.04.00 Rải thảm bê tông nhựa nóng bảo vệ mặt đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc phương tiện thi công; Vệ sinh mặt đường; Pha chế nhựa. Tưới dính bám theo đúng kỹ thuật; Thảm bê tông nhựa nóng bằng máy chuyên dùng; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông; Thu dọn hoàn thiện.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.04.00


			Vùng I


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, bề rộng đường <10,5m, (Loại C19,R19) dày 5cm, (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			151.060


			5.800


			556


			445


			8.586


			128


			102


			3.248


			10.122


			14.404


			194.220





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1162


			1.300.000


			151.060


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,02225


			260.654


			


			5.800


			556


			445


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0009


			5.271.372


			


			


			


			


			4.744


			45


			36


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0015


			1.130.869


			


			


			


			


			1.696


			38


			30


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0008


			1.558.253


			


			


			


			


			1.247


			20


			16


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,0009


			811.414


			


			


			


			


			730


			23


			18


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			168


			3


			2


			


			


			


			





			HT.04.00


			Vùng II


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, bề rộng đường <10,5m, (Loại C19,R19) dày 5cm, (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			151.060


			5.138


			556


			445


			8.426


			128


			102


			2.877


			10.050


			14.303


			192.855





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1162


			1.300.000


			151.060


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,02225


			230.939


			


			5.138


			556


			445


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 20 tấn/h


			ca


			0,0009


			5.206.261


			


			


			


			


			4.686


			45


			36


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0015


			1.098.787


			


			


			


			


			1.648


			38


			30


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			ca


			0,0008


			1.526.171


			


			


			


			


			1.221


			20


			16


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,0009


			784.067


			


			


			


			


			706


			23


			18


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			165


			3


			2


			


			


			


			








HT.05.00 Rải móng bằng cấp phối đá dăm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu, đầm nén và hoàn thiện theo yêu cầu kĩ thuật. Trông giữ và bảo dưỡng.



Điều kiện áp dụng: Đối với công việc rải cấp phối đá dăm lớp dưới dày 30cm. Phải rải từng lớp dày 15 cm.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.05.10


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng đường <10,5m, (Loại C≤12,5) dày 3cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			56.925


			13.684


			1.313


			1.050


			508.891


			11.475


			9.180


			7.663


			35.230


			51.633


			697.044





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			0,207


			275.000


			56.925


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0525


			260.654


			


			13.684


			1.313


			1.050


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,45


			1.130.869


			


			


			


			


			508.891


			11.250


			9.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			10.178


			225


			180


			


			


			


			





			HT.05.10


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng đường <10,5m, (Loại C≤12,5) dày 3cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			52.371


			12.124


			1.313


			1.050


			494.454


			11.475


			9.180


			6.790


			33.944


			49.816


			672.517





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			0,207


			253.000


			52.371


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0525


			230.939


			


			12.124


			1.313


			1.050


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,45


			1.098.787


			


			


			


			


			494.454


			11.250


			9.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			9.889


			225


			180


			


			


			


			





			HT.05.20


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng đường <10,5m, (Loại C19,R19) dày 7cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			113.850


			234.589


			22.500


			18.000


			101.778


			2.295


			1.836


			131.370


			34.895


			52.889


			714.002





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			0,414


			275.000


			113.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,9


			260.654


			


			234.589


			22.500


			18.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,09


			1.130.869


			


			


			


			


			101.778


			2.250


			1.800


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.036


			45


			36


			


			


			


			





			HT.05.20


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng đường <10,5m, (Loại C19,R19) dày 7cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			104.742


			207.845


			22.500


			18.000


			98.891


			2.295


			1.836


			116.393


			31.672


			48.334


			652.508





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,414


			253.000


			104.742


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,9


			230.939


			


			207.845


			22.500


			18.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,09


			1.098.787


			


			


			


			


			98.891


			2.250


			1.800


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			1.978


			45


			36


			


			


			


			








HT.06.00 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường


Thành phần công việc:


Quét sạch mặt đường; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m; Tưới nhựa bằng nhựa pha dầu, nhựa lỏng hay nhựa nhũ tương bảo đảm yêu cầu kĩ thuật.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.06.10


			Vùng I


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, (Loại C≤12,5) dày 3cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			34.880


			8.993


			863


			690


			


			


			


			5.036


			2.935


			4.272


			57.667





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			2,18


			16.000


			34.880


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0345


			260.654


			


			8.993


			863


			690


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			


			366.766


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			HT.06.10


			Vùng II


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, (Loại C≤12,5) dày 3cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			34.880


			7.967


			863


			690


			


			


			


			4.462


			2.839


			4.136


			55.836





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			2,18


			16.000


			34.880


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0345


			230.939


			


			7.967


			863


			690


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			


			334.684


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			HT.06.20


			Vùng I


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, (Loại C19,R19) dày 7cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			68.781


			24.084


			2.310


			1.848


			624


			43


			34


			13.487


			6.419


			9.410


			127.040





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			1,74


			16.000


			27.840


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa pha dầu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đặc


			kg


			0,94


			16.000


			15.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			lít


			0,48


			17.627


			8.461


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa lỏng


			kg


			1,09


			16.000


			17.440


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,028


			260.654


			


			7.298


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03


			260.654


			


			7.820


			750


			600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0344


			260.654


			


			8.966


			860


			688


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,0017


			366.766


			


			


			


			


			624


			43


			34


			


			


			


			





			HT.06.20


			Vùng II


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường, (Loại C19,R19) dày 7cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			68.781


			21.339


			2.310


			1.848


			569


			43


			34


			11.950


			6.158


			9.043


			122.074





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			1,74


			16.000


			27.840


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa pha dầu


			


			


			16.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đặc


			kg


			0,94


			16.000


			15.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			lít


			0,48


			17.627


			8.461


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa lỏng


			kg


			1,09


			16.000


			17.440


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,028


			230.939


			


			6.466


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03


			230.939


			


			6.928


			750


			600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0344


			230.939


			


			7.944


			860


			688


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,0017


			334.684


			


			


			


			


			569


			43


			34


			


			


			


			








III, Sửa chữa mặt đường đá nhựa cũ 



HT.07.00 Láng nhựa trên mặt đường 



Thành phần công việc:


Vệ sinh mặt đường; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m; Rải đá sau khi láng, nấu nhựa. Tưới nhựa. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kĩ thuật; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông; Thu dọn hoàn thiện.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.07.10


			Vùng I


			Láng nhựa mặt đường đá cũ, loại 1 lớp 1,5 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			28.939


			7.038


			675


			540


			3.582


			153


			122


			3.941


			2.610


			3.808


			51.408





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá mạt 0,015 - 1mm


			m3


			0,0166


			196.350


			3.259


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			


			344.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			1,605


			16.000


			25.680


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,027


			260.654


			


			7.038


			675


			540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,004


			366.766


			


			


			


			


			1.467


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy lu 8,5T


			ca


			0,0021


			1.007.139


			


			


			


			


			2.115


			53


			42


			


			


			


			





			HT.07.10


			Vùng II


			Láng nhựa mặt đường đá cũ, loại 1 lớp 1,5 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			28.939


			6.235


			675


			540


			3.386


			153


			122


			3.492


			2.523


			3.685


			49.751





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá mạt 0,015 - 1mm


			m3


			0,0166


			196.350


			3.259


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			


			308.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			1,605


			16.000


			25.680


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,027


			230.939


			


			6.235


			675


			540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,004


			334.684


			


			


			


			


			1.339


			100


			80


			


			


			


			





			


			


			Máy lu 8,5T


			ca


			0,0021


			975.057


			


			


			


			


			2.048


			53


			42


			


			


			


			





			HT.07.20


			Vùng I


			Lang nhựa mặt đường đá cũ, loại 3 lớp 4,5 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			88.797


			19.028


			1.825


			1.460


			45.967


			1.300


			1.040


			10.656


			9.867


			14.395


			194.335





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá mạt 0,015 - 1mm


			m3


			0,0336


			196.350


			6.597


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,015


			344.000


			5.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			4,815


			16.000


			77.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,073


			260.654


			


			19.028


			1.825


			1.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,01


			366.766


			


			


			


			


			3.668


			250


			200


			


			


			


			





			


			


			Máy lu 8,5T


			ca


			0,042


			1.007.139


			


			


			


			


			42.300


			1.050


			840


			


			


			


			





			HT.07.20


			Vùng II


			Lang nhựa mặt đường đá cũ, loại 3 lớp 4,5 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			88.257


			16.859


			1.825


			1.460


			44.299


			1.300


			1.040


			9.441


			9.531


			13.921


			187.933





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá mạt 0,015 - 1mm


			m3


			0,0336


			196.350


			6.597


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,015


			308.000


			4.620


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			4,815


			16.000


			77.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,073


			230.939


			


			16.859


			1.825


			1.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,01


			334.684


			


			


			


			


			3.347


			250


			200


			


			


			


			





			


			


			Máy lu 8,5T


			ca


			0,042


			975.057


			


			


			


			


			40.952


			1.050


			840


			


			


			


			








HT.08.00 Rải cấp phối đá dăm mặt đường cũ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu, đầm nén và hoàn thiện theo yêu cầu kĩ thuật. Trông giữ và bảo dưỡng.



Điều kiện áp dụng: Đối với công việc rải cấp phối đá dăm lớp dưới dày 30 cm. Phải rải từng lớp dày 15 cm



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.08.10


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ, loại 1 lớp 1,5 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			56.925


			136.843


			13.125


			10.500


			50.889


			1.148


			918


			76.632


			19.277


			29.301


			395.558





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,207


			275.000


			56.925


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,525


			260.654


			


			136.843


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.130.869


			


			


			


			


			50.889


			1.125


			900


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			1.018


			23


			18


			


			


			


			





			HT.08.10


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ, loại 1 lớp 1,5 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			52.371


			121.243


			13.125


			10.500


			49.445


			1.148


			918


			67.896


			17.457


			26.728


			360.832





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,207


			253.000


			52.371


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,525


			230.939


			


			121.243


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.098.787


			


			


			


			


			49.445


			1.125


			900


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			989


			23


			18


			


			


			


			





			HT.08.20


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ, loại 3 lớp 4,5 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			94.875


			195.491


			18.750


			15.000


			84.815


			1.913


			1.530


			109.475


			29.079


			44.074


			595.001





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,345


			275.000


			94.875


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,75


			260.654


			


			195.491


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,075


			1.130.869


			


			


			


			


			84.815


			1.875


			1.500


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			1.696


			38


			30


			


			


			


			





			HT.08.20


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ, loại 3 lớp 4,5 kg/m2 (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			87.285


			173.204


			18.750


			15.000


			82.409


			1.913


			1.530


			96.994


			26.394


			40.278


			543.757





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,345


			253.000


			87.285


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,75


			230.939


			


			173.204


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,075


			1.098.787


			


			


			


			


			82.409


			1.875


			1.500


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			1.648


			38


			30


			


			


			


			








HT.09.00 Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ


Thành phần công việc:


Quét sạch mặt đường; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m; Tưới nhựa bằng nhựa pha dầu, nhựa lỏng hay nhựa nhũ tương bảo đảm yêu cầu kĩ thuật



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.09.00


			Vùng I


			Tưới nhựa thấm mặt đường đá nhựa cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			68.781


			26.003


			2.310


			1.848


			954


			65


			52


			14.562


			6.618


			9.695


			130.889





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			1,74


			16.000


			27.840


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa pha dầu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đặc


			kg


			0,94


			16.000


			15.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			lít


			0,48


			17.627


			8.461


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa lỏng


			kg


			1,09


			16.000


			17.440


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,028


			281.423


			


			7.880


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,03


			281.423


			


			8.443


			750


			600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,0344


			281.423


			


			9.681


			860


			688


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,0026


			366.766


			


			


			


			


			954


			65


			52


			


			


			


			





			HT.09.00


			Vùng II


			Tưới nhựa thấm mặt đường đá nhựa cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			68.781


			23.039


			2.310


			1.848


			870


			65


			52


			12.902


			6.336


			9.296


			125.499





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa nhũ tương


			kg


			1,74


			16.000


			27.840


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa pha dầu


			


			


			16.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đặc


			kg


			0,94


			16.000


			15.040


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			lít


			0,48


			17.627


			8.461


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa lỏng


			kg


			1,09


			16.000


			17.440


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,028


			249.341


			


			6.982


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,03


			249.341


			


			7.480


			750


			600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,0344


			249.341


			


			8.577


			860


			688


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nồi nấu nhựa 500l


			ca


			0,0026


			334.684


			


			


			


			


			870


			65


			52


			


			


			


			








Ghi chú: Đối với công tác tưới thấm, áp dụng chỉ một trong các loại: nhựa nhũ tương (1.6 kg/m2) hoặc nhựa pha dầu (1 kg/m2)(bao gồm nhựa đặc và dầu diesel) hoặc nhựa lỏng (1 kg/m2).


IV. Sửa chữa mặt đường BTXM cũ


HT.10.00 Rải cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm đường BTXM cũ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu, đầm nèn và hoàn thiện theo yêu cầu kĩ thuật. Trông và bảo dưỡng.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.10.00


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm lớp dày 15cm đường BTXM cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			56.925


			136.843


			13.125


			10.500


			50.889


			1.148


			918


			76.632


			19.277


			29.301


			395.558





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,207


			275.000


			56.925


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,525


			260.654


			


			136.843


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.130.869


			


			


			


			


			50.889


			1.125


			900


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			1.018


			23


			18


			


			


			


			





			HT.10.00


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm lớp dày 15cm đường BTXM cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			52.371


			121.243


			13.125


			10.500


			49.445


			1.148


			918


			67.896


			17.457


			26.728


			360.832





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,207


			253.000


			52.371


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,525


			230.939


			


			121.243


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.098.787


			


			


			


			


			49.445


			1.125


			900


			


			


			


			








			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			989


			23


			18


			


			


			


			








HT.11.00 Rải cát vàng đệm dày 3cm đường BTXM cũ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng. Căng dây xác định tuyến; Cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông cho người và xe cộ qua lại; Đắp cát. Tưới nước, đầm bằng tay đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Vận chuyển cát trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.11.00


			Vùng I


			Rải cát vàng đệm dày 3 cm, đường bê tông xi măng cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			21.667


			5.083


			488


			390


			


			


			


			2.846


			1.776


			2.580


			34.830





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,0366


			592.000


			21.667


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0195


			260.654


			


			5.083


			488


			390


			


			


			


			


			


			


			





			HT.11.00


			Vùng II


			Rải cát vàng đệm dày 3 cm, đường bê tông xi măng cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			19.947


			4.503


			488


			390


			


			


			


			2.522


			1.618


			2.357


			31.825





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,0366


			545.000


			19.947


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0195


			230.939


			


			4.503


			488


			390


			


			


			


			


			


			


			








HT.12.00 Đổ BTXM mác 300 dày 20cm đường BTXM cũ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, sàng rửa. Lựa chọn vật liệu; Kiểm tra khuôn. Quét vữa ván khuôn; Cân đong chuẩn bị vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn bê tông, đầm. Bảo dưỡng. Theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn nơi làm việc và phương tiện khi thi công.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.12.00


			Vùng I


			Đổ BTXM mác 300 dày 20cm đường BTXM cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			150.978


			205.408


			20.000


			16.000


			15.416


			1.365


			1.092


			115.028


			29.210


			44.360


			598.857





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M300


			m3


			0,205


			725.592


			148.746


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			


			2.231


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,65


			260.654


			


			169.425


			16.250


			13.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,15


			239.885


			


			35.983


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,019


			311.712


			


			


			


			


			5.923


			475


			380


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi


			ca


			0,0178


			268.440


			


			


			


			


			4.778


			445


			356


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			ca


			0,0178


			264.909


			


			


			


			


			4.715


			445


			356


			


			


			


			





			HT.12.00


			Vùng II


			Đổ BTXM mác 300 dày 20cm đường BTXM cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			150.978


			181.991


			20.000


			16.000


			13.923


			1.365


			1.092


			101.915


			26.928


			41.135


			555.327





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa BTXM M300


			m3


			0,205


			725.592


			148.746


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			


			2.231


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,65


			230.939


			


			150.110


			16.250


			13.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,15


			212.538


			


			31.881


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,019


			284.365


			


			


			


			


			5.403


			475


			380


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi


			ca


			0,0178


			241.093


			


			


			


			


			4.291


			445


			356


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			ca


			0,0178


			237.562


			


			


			


			


			4.229


			445


			356


			


			


			


			








HT.13.00 Hoàn trả mặt đường đất, lề đất


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Đắp đất đầm chặt K95, chiều dày lớp đắp 50cm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông; Thu dọn khu vực thi công.



Đơn vị tính:đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.13.00


			Vùng I


			Hoàn trả mặt đường đất, lề đất (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			


			84.713


			8.125


			6.500


			


			


			


			47.439


			7.929


			12.376


			167.082





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,325


			260.654


			


			84.713


			8.125


			6.500


			


			


			


			


			


			


			





			HT.13.00


			Vùng II


			Hoàn trả mặt đường đất, lề đất (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >3m)


			m2


			


			


			


			75.055


			8.125


			6.500


			


			


			


			42.031


			7.025


			11.099


			149.835





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,325


			230.939


			


			75.055


			8.125


			6.500


			


			


			


			


			


			


			








HT.14.00 Bảng phân tích nạo đất, tưới nước, rửa đường hè sau khi thi công hoàn trả công trình ngầm


Thực tế thi công cho thấy sau khi đào thi công công trình ngầm và sửa chữa hoàn trả lại mặt đường hè.



Cụ thể cứ đào 1m2 mặt đường. Hè thì khi thi công hoàn trả cần phải nạo đất. Tưới nước rửa 5m2 đường. Hè phạm vi đất làm bẩn.



Khối lượng công việc:


Nhân công dùng chổi quét rửa theo xe ô tô xtéc chở nước với đơn giá: (0.01 công/1m2) x 5m2 = 0.05 công cho 1m2 hoàn trả. 



1 m2 đường sử dụng hết 7 lít nước sạch.



B. Bề. Tính cho bg hết 7 lít nước và ≤ 3.0 m



Do điều kiện bề rộng mặt cắt hoàn trả nhỏ. Phần rải cấp phối đá dăm lớp dưới được chia thành hai lớp: lớp 1 dùng đầm cóc để đầm nèn. Lớp 2 và lớp trên cùng dùng lu 10T.



I, Sửa chữa mặt đường bê tông cũ có bề rộng mặt đường ≥ 10.5 m


HT.15.00 Rải cấp phối đá dăm


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu, rải vật liệu lớp dưới dày 40cm chia làm 2 lớp: Lớp 1 rải cấp phối đá dăm dày 20cm dùng đầm cóc đầm đạt độ chặt K90; Lớp 2 rải cấp phối đá dăm dày 20cm dùng lu bánh thép 10T lu đạt độ chặt K90; Lớp trên rải cấp phối đá dăm dày 15cm dùng lu bánh thép 10T lu đạt độ chặt K90; Trông giữ và bảo dưỡng, thu dọn công trường; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.15.00


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm, đường bê tông cũ có bề rộng mặt đường ≥ 10,5m (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >1,5m và ≤ 3m)


			m2


			


			


			151.800


			312.785


			30.000


			24.000


			213.789


			11.220


			8.976


			175.159


			51.212


			78.315


			1.057.257





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,552


			275.000


			151.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,2


			260.654


			


			312.785


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,06


			1.130.869


			


			


			


			


			67.852


			1.500


			1.200


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm cóc


			ca


			0,38


			373.013


			


			


			


			


			141.745


			9.500


			7.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			4.192


			220


			176


			


			


			


			





			HT.15.00


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm, đường bê tông cũ có bề rộng mặt đường ≥ 10,5m (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >1,5m và ≤ 3m)


			m2


			


			


			139.656


			277.127


			30.000


			24.000


			201.226


			11.220


			8.976


			155.191


			46.392


			71.503


			965.291





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,552


			253.000


			139.656


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,2


			230.939


			


			277.127


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,06


			1.098.787


			


			


			


			


			65.927


			1.500


			1.200


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm cóc


			ca


			0,38


			345.666


			


			


			


			


			131.353


			9.500


			7.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.946


			220


			176


			


			


			


			








II, Sửa chữa mặt đường bê tông asphal cũ có bề rộng mặt đường < 10.5 m


HT.16.00 Rải lớp móng bằng cấp phối đá dăm


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu, rải vật liệu lớp dưới dày 30cm chia làm 2 lớp: Lớp 1 rải cấp phối đá dăm dày 15cm dùng đầm cóc đầm đạt độ chặt K90; Lớp 2 rải cấp phối đá dăm dày 15cm dùng lu bánh thép 10T lu đạt độ chặt K90; Lớp trên rải cấp phối đá dăm dày 15cm dùng lu bánh thép 10T lu đạt độ chặt K90; Trông giữ và bảo dưỡng, thu dọn công trường; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.16.00


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm, mặt đường bê tông asphal cũ có bề rộng mặt đường < 10,5m (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >1,5m và ≤ 3m)


			m2


			


			


			113.850


			23.459


			2.250


			1.800


			158.439


			8.288


			6.630


			13.137


			18.533


			27.711


			374.097





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			0,414


			275.000


			113.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			260.654


			


			23.459


			2.250


			1.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.130.869


			


			


			


			


			50.889


			1.125


			900


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm cóc


			ca


			0,28


			373.013


			


			


			


			


			104.444


			7.000


			5.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.107


			163


			130


			


			


			


			





			HT.16.00


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm, mặt đường bê tông asphal cũ có bề rộng mặt đường < 10,5m (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >1,5m và ≤ 3m)


			m2


			


			


			104.742


			20.785


			2.250


			1.800


			149.157


			8.288


			6.630


			11.639


			17.179


			25.798


			348.267





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			0,414


			253.000


			104.742


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			230.939


			


			20.785


			2.250


			1.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.098.787


			


			


			


			


			49.445


			1.125


			900


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm cóc


			ca


			0,28


			345.666


			


			


			


			


			96.786


			7.000


			5.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.925


			163


			130


			


			


			


			








III, Sửa chữa mặt đường đá nhựa cũ


HT.17.00 Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu lớp dưới dày 25cm chia làm 2 lớp: Lớp 1 rải cấp phối đá dăm dày 10cm dùng đầm cóc đầm đạt độ chặt K90; Lớp 2 rải cấp phối đá dăm dày 15cm dùng lu bánh thép 10T lu đạt độ chặt K90; Lớp trên rải cấp phối đá dăm dày 15cm dùng lu bánh thép 10T đạt độ chặt K90; Trông giữ và bảo dưỡng. Thu dọn công trường; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.17.00


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >1,5m và ≤ 3m)


			m2


			


			


			94.875


			195.491


			18.750


			15.000


			196.487


			10.838


			8.670


			109.475


			35.780


			54.829


			740.193





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,345


			275.000


			94.875


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,75


			260.654


			


			195.491


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.130.869


			


			


			


			


			50.889


			1.125


			900


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,38


			373.013


			


			


			


			


			141.745


			9.500


			7.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.853


			213


			170


			


			


			


			





			HT.17.00


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả >1,5m và ≤ 3m)


			m2


			


			


			87.285


			173.204


			18.750


			15.000


			184.414


			10.838


			8.670


			96.994


			32.514


			50.214


			677.883





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,345


			253.000


			87.285


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,75


			230.939


			


			173.204


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,045


			1.098.787


			


			


			


			


			49.445


			1.125


			900


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,38


			345.666


			


			


			


			


			131.353


			9.500


			7.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.616


			213


			170


			


			


			


			








C. Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1.5m


Do điều kiện bề rộng mặt cắt hoàn trả nhỏ, áp dụng thi công hoàn toàn bằng thủ công. Phần lớp móng dùng đầm cóc. Lớp rải thảm asphalt dùng lu bánh thép 10T.



I, Sửa chữa mặt đường bê tông cũ có bề rộng mặt đường ≥ 10.5m


HT.18.00 Rải thảm bê tông asphal bảo vệ mặt đường


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, máy móc phương tiện thi công; Vệ sinh mặt đường; Pha chế nhựa. Tưới dính bám theo đúng kỹ thuật; Thảm bê tông nhựa nóng bằng thủ công. Lu nèn bằng lu 10T; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông; Thu dọn hoàn thiện.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.18.10


			Vùng I


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, bề rộng mặt đường ≥ 10,5m, (Loại C≤12,5) dày 3cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			101.808


			31.278


			3.000


			2.400


			4.081


			96


			77


			17.516


			9.281


			13.563


			183.100





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,07272


			1.400.000


			101.808


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,12


			260.654


			


			31.278


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,003


			1.130.869


			


			


			


			


			3.393


			75


			60


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,00075


			811.414


			


			


			


			


			609


			19


			15


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			80


			2


			2


			


			


			


			





			HT.18.10


			Vùng II


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, bề rộng mặt đường ≥ 10,5m, (Loại C≤12,5) dày 3cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			101.808


			27.713


			3.000


			2.400


			3.962


			96


			77


			15.519


			8.940


			13.081


			176.595





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,07272


			1.400.000


			101.808


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,12


			230.939


			


			27.713


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,003


			1.098.787


			


			


			


			


			3.296


			75


			60


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,00075


			784.067


			


			


			


			


			588


			19


			15


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			78


			2


			2


			


			


			


			





			HT.18.20


			Vùng I


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, bề rộng mặt đường ≥ 10,5m, (Loại C19,R19) dày 7cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			211.510


			56.823


			5.450


			4.360


			6.252


			150


			120


			31.821


			18.384


			26.790


			361.660





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1627


			1.300.000


			211.510


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,218


			260.654


			


			56.823


			5.450


			4.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0042


			1.130.869


			


			


			


			


			4.750


			105


			84


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,0017


			811.414


			


			


			


			


			1.379


			43


			34


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			123


			3


			2


			


			


			


			





			HT.18.20


			Vùng II


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, bề rộng mặt đường ≥ 10,5m, (Loại C19,R19) dày 7cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			211.510


			50.345


			5.450


			4.360


			6.067


			150


			120


			28.193


			17.767


			25.917


			349.879





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			0,1627


			1.300.000


			211.510


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,218


			230.939


			


			50.345


			5.450


			4.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,0042


			1.098.787


			


			


			


			


			4.615


			105


			84


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,0017


			784.067


			


			


			


			


			1.333


			43


			34


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			119


			3


			2


			


			


			


			








HT.19.00 Rải cấp phối đá dăm


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu lớp dưới dày 40cm chia làm 2 lớp mỗi lớp dày 20cm. Dùng đầm cóc đầm đạt độ chặt K90; Lớp trên rải cấp phối đá dăm dày 15cm. Dùng đầm cóc đầm đạt độ chặt K90; Trông giữ và bảo dưỡng. Thu dọn công trường; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.19.10


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng mặt đường ≥ 10,5m, lớp trên dày 15cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			7.803


			136.843


			13.125


			10.500


			110.337


			7.395


			5.916


			76.632


			19.897


			31.076


			419.525





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm lớp trên 0,075-50mm


			m3


			0,027


			289.000


			7.803


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,525


			260.654


			


			136.843


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,29


			373.013


			


			


			


			


			108.174


			7.250


			5.800


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.163


			145


			116


			


			


			


			





			HT.19.10


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng mặt đường ≥ 10,5m, lớp trên dày 15cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			7.074


			121.243


			13.125


			10.500


			102.248


			7.395


			5.916


			67.896


			17.908


			28.264


			381.569





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm lớp trên 0,075-50mm


			m3


			0,027


			262.000


			7.074


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,525


			230.939


			


			121.243


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,29


			345.666


			


			


			


			


			100.243


			7.250


			5.800


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.005


			145


			116


			


			


			


			





			HT.19.20


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng mặt đường ≥ 10,5m, lớp dưới dày 40cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			151.800


			312.785


			30.000


			24.000


			292.964


			19.635


			15.708


			175.159


			55.963


			86.241


			1.164.255





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm lớp dưới 0,075-50mm


			m3


			0,552


			275.000


			151.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,2


			260.654


			


			312.785


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,77


			373.013


			


			


			


			


			287.220


			19.250


			15.400


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			5.744


			385


			308


			


			


			


			





			HT.19.20


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng mặt đường ≥ 10,5m, lớp dưới dày 40cm (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			139.656


			277.127


			30.000


			24.000


			271.486


			19.635


			15.708


			155.191


			50.608


			78.673


			1.062.083





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm lớp dưới 0,075-50mm


			m3


			0,552


			253.000


			139.656


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,2


			230.939


			


			277.127


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,77


			345.666


			


			


			


			


			266.163


			19.250


			15.400


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			5.323


			385


			308


			


			


			


			








II, Sửa chữa mặt đường bê tông asphal có bề rộng mặt đường < 10.5m. 



HT.20.00 Rải thảm bê tông nhựa nóng bảo vệ mặt đường


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, máy móc phương tiện thi công; Vệ sinh mặt đường; Pha chế nhựa. Tưới dính bám theo đúng kỹ thuật; Thảm bê tông nhựa bằng thủ công. Lu nèn bằng lu 10T; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông; Thu dọn hoàn thiện.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.20.00


			Vùng I


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, bề rộng đường <10,5m (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			162.680


			48.403


			3.950


			3.160


			4.205


			99


			80


			27.105


			14.544


			21.138


			285.364





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,1162


			1.400.000


			162.680


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,158


			306.346


			


			48.403


			3.950


			3.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,003


			1.130.869


			


			


			


			


			3.393


			75


			60


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,0009


			811.414


			


			


			


			


			730


			23


			18


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			82


			2


			2


			


			


			


			





			HT.20.00


			Vùng II


			Rải thảm mặt đường bê tông asphalt, bề rộng đường <10,5m (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			162.680


			42.885


			3.950


			3.160


			4.082


			99


			80


			24.016


			14.020


			20.398


			275.369





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			0,1162


			1.400.000


			162.680


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,158


			271.423


			


			42.885


			3.950


			3.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			0,003


			1.098.787


			


			


			


			


			3.296


			75


			60


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 20kw


			ca


			0,0009


			784.067


			


			


			


			


			706


			23


			18


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			80


			2


			2


			


			


			


			








HT.21.00 Rải lớp móng bằng cấp phối đá dăm


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu lớp dưới dày 40cm chia làm 2 lớp mỗi lớp dày 20cm dùng đầm cóc đầm đạt độ chặt K90; Lớp trên rải cấp phối đá dăm dày 15cm dùng đầm cóc đầm đạt độ chặt K90; Trông giữ và bảo dưỡng. Thu dọn công trường; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.21.00


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng đường < 10,5m (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			113.850


			275.711


			22.500


			18.000


			4.327


			14.790


			11.832


			154.398


			32.897


			51.864


			700.170





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			0,414


			275.000


			113.850


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,9


			306.346


			


			275.711


			22.500


			18.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm cóc


			ca


			0,58


			373.013


			


			


			


			


			216.348


			14.500


			11.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			4.327


			290


			232


			


			


			


			





			HT.21.00


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm, bề rộng đường < 10,5m (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			104.742


			244.281


			22.500


			18.000


			4.010


			14.790


			11.832


			136.797


			29.390


			46.907


			633.249





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075- 50mm


			m3


			0,414


			253.000


			104.742


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,9


			271.423


			


			244.281


			22.500


			18.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm cóc


			ca


			0,58


			345.666


			


			


			


			


			200.486


			14.500


			11.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			4.010


			290


			232


			


			


			


			








III, Sửa chữa mặt đường đá nhựa cũ


HT.22.00 Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Trộn vật liệu. Rải vật liệu lớp dưới dày 25cm chia làm 2 lớp: Lớp 1 rải cấp phối đá dăm dày 10cm. Dùng đầm cóc đầm đạt độ chặt K90; Lớp 2 rải cấp phối đá dăm dày 15cm. Dùng đầm cóc đạt độ chặt K90; Lớp trên rải cấp phối đá dăm dày 15cm. Dùng đầm cọc đạt độ chặt K90; Trông giữ và bảo dưỡng. Thu dọn công trường; Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HT.22.00


			Vùng I


			Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			94.875


			229.760


			18.750


			15.000


			182.627


			12.240


			9.792


			128.665


			38.156


			58.389


			788.254





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,345


			275.000


			94.875


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,75


			306.346


			


			229.760


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,48


			373.013


			


			


			


			


			179.046


			12.000


			9.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.581


			240


			192


			


			


			


			





			HT.22.00


			Vùng II


			Rải cấp phối đá dăm mặt đường đá nhựa cũ (Bề rộng mặt cắt hoàn trả <1,5m)


			m2


			


			


			87.285


			203.567


			18.750


			15.000


			169.238


			12.240


			9.792


			113.998


			34.445


			53.145


			717.460





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			0,345


			253.000


			87.285


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,75


			271.423


			


			203.567


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,48


			345.666


			


			


			


			


			165.920


			12.000


			9.600


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			3.318


			240


			192


			


			


			


			








PHẦN 3: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CẦU BỘ HÀNH. HẦM BỘ HÀNH


Chương I. Đơn giá quản lý, bảo trì cầu bộ hành


VBH1.01.00 Tuần tra, bảo vệ, vệ sinh thường xuyên cầu bộ hành


Thành phần công việc:


Tổ chức giao thông, kiểm tra để bảo vệ các trang thiết bị của cầu, kịp thời phát hiện các sự cố hư hỏng; Lau chùi tay vịn, lan can, quét sàn, bậc thang, mặt hè xung quanh, lau bề mặt biển báo, bảng chỉ dẫn; gom và đổ rác.



Đơn vị tính: đồng/ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VBH1.01.00


			Vùng I


			Kiểm tra, bảo vệ, vệ sinh thường xuyên cầu bộ hành


			ca


			


			


			


			112.154


			12.500


			


			


			


			


			62.806


			10.498


			15.837


			213.794





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,5


			224.308


			


			112.154


			12.500


			


			


			


			


			


			


			


			





			VBH1.01.00


			Vùng II


			Kiểm tra, bảo vệ, vệ sinh thường xuyên cầu bộ hành


			ca


			


			


			


			99.369


			12.500


			


			


			


			


			55.646


			9.301


			14.145


			190.961





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,5


			198.737


			


			99.369


			12.500


			


			


			


			


			


			


			


			








VBH2.02.00 Thay đèn chiếu sáng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Thiết bị (thang. Giàn giáo) tới hiện trường; Bắc thang/giáo. Tháo chụp, vệ sinh. Thay bóng đèn hỏng,



Đơn vị tính: đồng/1 bộ đèn đôi


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VBH2.02.00


			Vùng I


			Thay đèn chiếu sáng


			1 bộ đèn đôi


			


			


			769.000


			28.142


			2.500


			2.000


			744


			


			


			15.760


			48.819


			69.357


			936.321





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bóng đèn đôi


			bộ


			1


			769.000


			769.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1


			281.423


			


			28.142


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay 500w


			ca


			0,05


			14.872


			


			


			


			


			744


			


			


			


			


			


			





			VBH2.02.00


			Vùng II


			Thay đèn chiếu sáng


			1 bộ đèn đôi


			


			


			769.000


			24.934


			2.500


			2.000


			744


			


			


			13.963


			48.518


			68.933


			930.592





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bóng đèn đôi


			bộ


			1


			769.000


			769.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1


			249.341


			


			24.934


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay 500w


			ca


			0,05


			14.872


			


			


			


			


			744


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất thay khi hỏng


VBH2.03.00 Thay tấm vách nhựa chắn bụi


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị (thang, giáo) tới hiện trường; Bắc thang/giáo (đối với những tấm ở trên cao), tháo tấm cũ, vệ sinh, cắt và lắp tấm mới, 1 tấm kích thước 1000x875mm; Thu dọn vệ sinh dụng cụ sau khi hoàn thiện.



Đơn vị tính:đồng/tấm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VBH2.03.00


			Vùng I


			Thay tấm vách nhựa chắn bụi


			tấm


			


			


			7.524


			28.142


			2.500


			2.000


			16.473


			1.250


			1.000


			15.760


			4.074


			6.298


			85.021





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn kobeRB- 26 (hoặc tương đương)


			kg


			0,38


			19.800


			7.524


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1


			281.423


			


			28.142


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay 500w


			ca


			0,05


			14.872


			


			


			


			


			744


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 3500w


			ca


			0,05


			314.584


			


			


			


			


			15.729


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			VBH2.03.00


			Vùng II


			Thay tấm vách nhựa chắn bụi


			tấm


			


			


			7.524


			24.934


			2.500


			2.000


			14.869


			1.250


			1.000


			13.963


			3.677


			5.737


			77.455





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn kobeRB- 26 (hoặc tương đương)


			kg


			0,38


			19.800


			7.524


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,1


			249.341


			


			24.934


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay 500w


			ca


			0,05


			14.872


			


			


			


			


			744


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 3500w


			ca


			0,05


			282.502


			


			


			


			


			14.125


			1.250


			1.000


			


			


			


			








Chương II. Đơn giá quản lý. Bảo trì hầm bộ hành


HBH1.01.00 Trực gác nhà điều hành giao thông hầm bộ hành


Thành phần công việc:


Trực tại nhà điều hành của hầm, theo dõi điều hành chung qua hệ thống camera, bộ đàm, ghi chép sổ sách, báo cáo khi có sự cố.



Đơn vị tính: đồng/ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HBH1.01.00


			Vùng I


			Trực gác nhà điều hành giao thông hầm bộ hành


			ca


			


			


			


			224.308


			25.000


			


			


			


			


			125.612


			20.995


			31.673


			427.589





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1


			224.308


			


			224.308


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.01.00


			Vùng II


			Trực gác nhà điều hành giao thông hầm bộ hành


			ca


			


			


			


			198.737


			25.000


			


			


			


			


			111.293


			18.602


			28.291


			381.922





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1


			198.737


			


			198.737


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 24/24 chia làm 3 ca,


HBH1.02.00 Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông hầm


Thành phần công việc:


Phân công nhân lực tuần tra. Kiểm tra hầm phù hợp với nhiệm vụ công tác; Kiểm tra công tác nội nghiệp: ghi chép cập nhật tình hình đi lại trong hầm của khách bộ hành; Các hồ sơ tài liệu (theo dõi lưu lượng khách, nhật kí trực hầm, sổ sách thống kê. Hồ sơ sửa chữa thiết bị lắp đặt hầm...) của đơn vị quản lý; Kiểm tra tại hiện trường: kiểm tra tình trạng hư hỏng, xuống cấp của hầm và các công trình tiện ích lắp đặt trong hầm. Thời gian thực hiện từ 6h22h với hầm 2 cửa và 24/24h với hầm 4 cửa trở lên.



Đơn vị tính: đồng/ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HBH1.02.10


			Vùng I


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông hầm, loại hầm 2 cửa


			ca


			


			


			


			224.308


			25.000


			


			


			


			


			125.612


			20.995


			31.673


			427.589





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1


			224.308


			


			224.308


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.02.10


			Vùng II


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông hầm, loại hầm 2 cửa


			ca


			


			


			


			198.737


			25.000


			


			


			


			


			111.293


			18.602


			28.291


			381.922





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1


			198.737


			


			198.737


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.02.20


			Vùng I


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông hầm, loại hầm ≥ 4 cửa


			ca


			


			


			


			448.616


			50.000


			


			


			


			


			251.225


			41.990


			63.347


			855.178





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2


			224.308


			


			448.616


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.02.20


			Vùng II


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông hầm, loại hầm ≥ 4 cửa


			ca


			


			


			


			397.474


			50.000


			


			


			


			


			222.585


			37.204


			56.581


			763.844





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2


			198.737


			


			397.474


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			








HBH1.03.00 Vệ sinh mặt đường đi bộ


Thành phần công việc:


Nhặt rác. Quét dọn sạch phần lối đi trong hầm. Gom và đổ rác. Lau sàn (nếu bẩn); Thu dọn vệ sinh dụng cụ sau khi hoàn thiện.



Đơn vị tính: đồng/ngày


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HBH1.03.00


			Vùng I


			Vệ sinh quét dọn thường xuyên mặt đường đi bộ


			ngày


			


			


			


			239.885


			25.000


			20.000


			


			


			


			134.336


			22.453


			35.334


			477.008





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1


			239.885


			


			239.885


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.03.00


			Vùng II


			Vệ sinh quét dọn thường xuyên mặt đường đi bộ


			ngày


			


			


			


			212.538


			25.000


			20.000


			


			


			


			119.021


			19.894


			31.716


			428.169





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1


			212.538


			


			212.538


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			








HBH1.04.00 Bảo dưỡng camera, thiết bị giám sát


Thành phần công việc:


Kiểm tra hệ thống trước khi bảo dưỡng: kiểm tra hệ thống nguồn cấp. Kiểm tra thiết bị tại hệ thống giám sát từ xa. Ghi lại tình trạng thông tin thiết bị.



Bảo dưỡng thiết bị giám sát: chuyển hệ thống về chế độ Stand by. Tắt nguồn cung cấp cho hệ thống, ngắt cáp đầu vào, đầu ra. Cáp nguồn. Làm vệ sinh màn hình, vỏ máy, vệ sinh các bản vi mạch trong máy, xử lý lỗi - cập nhật phần mềm. Hướng dẫn khách hàng thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng trong ổ cứng hiện tại hoặc thiết bị sao lưu khác.



Bảo dưỡng thiết bị camera: làm vệ sinh vỏ máy, màn hình camera. Kiểm tra mối nối dây dẫn. Kiển tra chức năng hoạt động. Căn chỉnh góc quay.



Kiểm tra hoạt động sao bảo dưỡng: xem lại hình ảnh tại trung tâm giám sát, đánh giá khả năng hoạt động so với thông số chỉ báo của hệ thống. Ghi chép nội dung. Kết quả bảo dưỡng.



Đơn vị tính: đồng/1 thiết bị


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HBH1.04.10


			Vùng I


			Bảo dưỡng camera


			thiết bị


			


			


			


			33.127


			2.500


			2.000


			


			


			


			18.551


			3.101


			4.742


			64.021





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 5,0/7


			công


			0,1


			331.269


			


			33.127


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.04.10


			Vùng II


			Bảo dưỡng camera


			thiết bị


			


			


			


			29.351


			2.500


			2.000


			


			


			


			16.436


			2.747


			4.243


			57.277





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 5,0/7


			công


			0,1


			293.505


			


			29.351


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.04.20


			Vùng I


			Bảo dưỡng thiết bị giám sát


			thiết bị


			


			


			


			331.269


			25.000


			20.000


			


			


			


			185.511


			31.007


			47.423


			640.209





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 5,0/7


			công


			1


			331.269


			


			331.269


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.04.20


			Vùng II


			Bảo dưỡng thiết bị giám sát


			thiết bị


			


			


			


			293.505


			25.000


			20.000


			


			


			


			164.363


			27.472


			42.427


			572.767





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 5,0/7


			công


			1


			293.505


			


			293.505


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 1 lần/năm


HBH1.05.00 Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị các dụng cụ. Cắt nguồn điện cấp cho bộ đèn chiếu sáng. Kiểm tra bằng mắt toàn bộ đèn, đo kiểm tra cầu chìm kiểm tra các mối nối. Lau bóng đèn.



Đơn vị: đồng/bộ đèn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			








			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HBH1.05.00


			Vùng I


			Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng


			bộ đèn


			


			


			


			33.127


			2.500


			2.000


			


			


			


			18.551


			3.101


			4.742


			64.021





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 5,0/7


			công


			0,1


			331.269


			


			33.127


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.05.00


			Vùng II


			Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng


			bộ đèn


			


			


			


			29.351


			2.500


			2.000


			


			


			


			16.436


			2.747


			4.243


			57.277





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 5,0/7


			công


			0,1


			293.505


			


			29.351


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 1 lần/tháng


HBH1.06.00 Bảo dưỡng hệ thống máy bơm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ. Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng; Bảo dưỡng phần động cơ; Bảo dưỡng phần đường ống dẫn; Bảo dưỡng hệ thống chứa và cung cấp nhiên liệu; Vệ sinh phòng đặt máy; Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng; Vệ sinh. Thu dọn. Ghi chép kết quả.



Đơn vị: đồng/1 máy


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HBH1.06.00


			Vùng I


			Bảo dưỡng hệ thống máy bơm


			máy


			


			


			


			1.563.924


			150.000


			120.000


			


			


			


			875.797


			146.383


			228.488


			3.084.593





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			260.654


			


			1.563.924


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.06.00


			Vùng II


			Bảo dưỡng hệ thống máy bơm


			máy


			


			


			


			1.385.634


			150.000


			120.000


			


			


			


			775.955


			129.695


			204.903


			2.766.187





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			230.939


			


			1.385.634


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 1 lần/năm


HBH1.07.00 Bảo dưỡng hệ thống máy phát điện


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ. Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng Bảo dưỡng phần động cơ; Bảo dưỡng phần phát điện; Bảo dưỡng bộ tự động đổi nguồn; Bảo dưỡng hệ thống chứa và cung cấp nhiên liệu; Vệ sinh phòng đặt máy; Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng; Vệ sinh. Thu dọn. Ghi chép kết quả.



Đơn vị: đồng/1 máy


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			HBH1.07.00


			Vùng I


			Bảo dưỡng hệ thống máy phát điện


			máy


			


			


			


			1.563.924


			150.000


			120.000


			


			


			


			875.797


			146.383


			228.488


			3.084.593





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			260.654


			


			1.563.924


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			





			HBH1.07.00


			Vùng II


			Bảo dưỡng hệ thống máy phát điện


			máy


			


			


			


			1.385.634


			150.000


			120.000


			


			


			


			775.955


			129.695


			204.903


			2.766.187





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			230.939


			


			1.385.634


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 1 lần/năm


PHẦN 4: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CẦU VĨNH TUY 



Chương I: Công tác quản lý


VT1.01.00 Tuần tra. Bảo vệ điều hành giao thông


Thành phần công việc:


Tổ chức giao thông. Tuần tra bảo vệ liên tục trên mặt cầu. Hành lang phạm vi quản lý để đảm bảo khai thác cầu an toàn đạt hiệu quả cao bao gồm các vị trí sau: Trực điều hành chung tại nhà điều hành của xí nghiệp quản lý (trong giờ hành chính); Trực gác hai đầu cầu; Lau chùi cọc tiêu biển báo; Tuần tra. Bảo vệ trên mặt cầu bằng xe máy. Tổ chức, điều hành giao thông khi có sự cố; Tuần tra. Bảo vệ dưới gầm cầu.



Đơn vị tính: đồng/ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT1.01.10


			Vùng I


			Tuần tra, bảo vệ điều hành giao thông ban ngày


			ca


			


			


			


			1.467.348


			150.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			821.715


			137.344


			206.113


			2.782.519





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			244.558


			


			1.467.348


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.145.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VT1.01.10


			Vùng II


			Tuần tra, bảo vệ điều hành giao thông ban ngày


			ca


			


			


			


			1.300.068


			150.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			728.038


			121.686


			183.983


			2.483.776





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			216.678


			


			1.300.068


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.075.855


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VT1.01.20


			Vùng I


			Tuần tra, bảo vệ điều hành giao thông ban đêm


			ca


			


			


			


			1.271.702


			100.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			712.153


			119.031


			176.231


			2.379.117





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4


			317.925


			


			1.271.702


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			


			1.145.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VT1.01.20


			Vùng II


			Tuần tra, bảo vệ điều hành giao thông ban đêm


			a


			


			


			


			1.126.726


			100.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			630.966


			105.462


			157.052


			2.120.206





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4


			281.681


			


			1.126.726


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			


			1.075.855


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








VT1.02.00 Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên hàng ngày


Thành phần công việc:


Phát hiện các hư hỏng vừa mới phát sinh để đảm bảo giao thông an toàn cầu đang khai thác đối với các hạng mục như bề mặt bê tông asphalt. Thoát nước mặt cầu. Lan can (đặc biệt các chi tiết liên kết giữa cột và gờ bê tông. Khe co giãn. Các cọc tiêu biển báo…); Theo dõi thủy văn. Quản lý hồ sơ trên máy tính. Quản lý cổng pooc tíc.



Đơn vị tính: đồng/1 ngày


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT1.02.00


			Vùng I


			Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên hàng ngày


			ngày


			


			


			


			397.212


			37.500


			


			


			


			


			222.439


			37.179


			55.546


			749.876





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5


			264.808


			


			397.212


			37.500


			


			


			


			


			


			


			


			





			VT1.02.00


			Vùng II


			Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên hàng ngày


			ngày


			


			


			


			351.930


			37.500


			


			


			


			


			197.081


			32.941


			49.556


			669.008





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5


			234.620


			


			351.930


			37.500


			


			


			


			


			


			


			


			








VT1.03.00 Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên hàng tháng


Thành phần công việc:


Phát hiện hư hỏng mới phát sinh để đảm bảo an toàn cầu đang khai thác đối với các hạng mục kết cấu BTCT của cầu như: dầm. Trụ, mố. Tường chắn…



Đơn vị tính: đồng/tháng


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT1.03.00


			Vùng I


			Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên hàng tháng


			tháng


			


			


			


			7.944.240


			750.000


			


			


			


			


			4.448.774


			743.581


			1.110.928


			14.997.523





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			30


			264.808


			


			7.944.240


			750.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			VT1.03.00


			Vùng II


			Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên hàng tháng


			tháng


			


			


			


			7.038.600


			750.000


			


			


			


			


			3.941.616


			658.813


			991.122


			13.380.151





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			30


			234.620


			


			7.038.600


			750.000


			


			


			


			


			


			


			


			








VT1.04.00 Kiểm tra kỹ thuật dầm hộp hàng tháng


Thành phần công việc:


Phát hiện hư hỏng bên trong hệ thống dầm hộp.



Đơn vị tính: đồng/tháng


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT1.04.00


			Vùng I


			Kiểm tra kỹ thuật dầm hộp hàng tháng


			tháng


			


			


			


			3.177.696


			300.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			1.779.510


			297.432


			444.371


			5.999.009





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			12


			264.808


			


			3.177.696


			300.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe thang - chiều dài thang: 12 m


			ca


			Theo thực tế


			2.231.550


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VT1.04.00


			Vùng II


			Kiểm tra kỹ thuật dầm hộp hàng tháng


			tháng


			


			


			


			2.815.440


			300.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			1.576.646


			263.525


			396.449


			5.352.061





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			12


			234.620


			


			2.815.440


			300.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe thang - chiều dài thang: 12 m


			ca


			Theo thực tế


			2.161.111


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Chương II: Công tác duy tu. Bảo dưỡng thường xuyên


VT2.01.00 Vệ sinh rãnh thoát nước


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng. Dựng rào chắn; Chuẩn bị dụng cụ lao động; Vét bùn đất. Rác thải trong rãnh thoát nước; Hót bùn đất lên xe đổ tại nơi quy định; Thu dọn công trường.



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT2.01.20


			Vùng I


			Vệ sinh rãnh thoát nước


			md


			


			


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			6.717


			1.123


			1.767


			23.850





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			239.885


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			VT2.01.20


			Vùng II


			Vệ sinh rãnh thoát nước


			md


			


			


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			5.951


			995


			1.586


			21.408





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			212.538


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			








VT2.02.00 Vệ sinh khe co giãn dọc cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng. Dựng rào chắn. Tín hiệu. Tổ chức giao thông; Chuẩn bị dụng cụ lao động; Vét bùn đất. Rác thải trong khe co giãn; Hót bùn đất lên xe đổ tại nơi quy định; Xối sạch khe co giãn bằng máy bơm nước; Thu dọn công trường.



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT2.02.00


			Vùng I


			Vệ sinh khe co giãn dọc cầu


			md


			


			


			


			14.393


			1.500


			1.200


			15.339


			375


			300


			8.060


			2.268


			3.475


			46.909





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,06


			239.885


			


			14.393


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20CV


			ca


			0,015


			295.191


			


			


			


			


			4.428


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,015


			727.381


			


			


			


			


			10.911


			375


			300


			


			


			


			





			VT2.02.00


			Vùng II


			Vệ sinh khe co giãn dọc cầu


			md


			


			


			


			12.752


			1.500


			1.200


			14.882


			375


			300


			7.141


			2.087


			3.219


			43.456





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,06


			212.538


			


			12.752


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20CV


			ca


			0,015


			295.191


			


			


			


			


			4.428


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,015


			696.956


			


			


			


			


			10.454


			375


			300


			


			


			


			








VT2.03.00 Lắp dựng giàn giáo phục vụ bảo dưỡng gối trụ


Thành phần công việc:


Vận chuyển giàn giáo đến chân trụ; Lắp dựng giàn giáo 1 phía của trụ; Thi công bảo dưỡng, vệ sinh gối. Trụ; Tháo dỡ dàn giáo; Lắp dựng giàn giáo phía còn lại của trụ; Thi công bảo dưỡng, vệ sinh gối. Trụ; Tháo dỡ giàn giáo; Vận chuyển giàn giáo tới trụ tiếp theo để thực hiện công việc.



Đơn vị tính: đồng/1 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT2.03.00


			Vùng I


			Lắp dựng giàn giáo phục vụ bảo dưỡng gối, trụ


			trụ


			


			


			27.252


			286.719


			27.500


			22.000


			


			


			


			160.563


			28.472


			44.201


			596.707





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,003


			2.000.000


			6.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giáo thép


			kg


			1,38


			15.400


			21.252


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,1


			260.654


			


			286.719


			27.500


			22.000


			


			


			


			


			


			


			





			VT2.03.00


			Vùng II


			Lắp dựng giàn giáo phục vụ bảo dưỡng gối, trụ


			trụ


			


			


			27.252


			254.033


			27.500


			22.000


			


			


			


			142.258


			25.413


			39.876


			538.332





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,003


			2.000.000


			6.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giáo thép


			kg


			1,38


			15.400


			21.252


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,1


			230.939


			


			254.033


			27.500


			22.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Chiều cao trung bình của trụ là 6.78m; Mỗi phía lắp dựng 8.67m2 (5.1 x 1.7) giàn giáo; Mỗi trụ lắp giàn giáo lần lượt 2 bên phục vụ công tác thi công; Vật liệu giàn giáo được tính khấu hao trong 1 tháng.


VT2.04.00 Vệ sinh gối cầu


Thành phần công việc


Kiểm tra thường xuyên; Vệ sinh gối cầu,



Đơn vị tính: đồng/gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT2.04.00


			Vùng I


			Vệ sinh gối cầu


			gối


			


			


			


			33.584


			3.500


			2.800


			


			


			


			18.807


			3.143


			4.947


			66.781





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,14


			239.885


			


			33.584


			3.500


			2.800


			


			


			


			


			


			


			





			VT2.04.00


			Vùng II


			Vệ sinh gối cầu


			gối


			


			


			


			29.755


			3.500


			2.800


			


			


			


			16.663


			2.785


			4.440


			59.944





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,14


			212.538


			


			29.755


			3.500


			2.800


			


			


			


			


			


			


			








VT2.05.00 Bôi mỡ gối cầu


Thành phần công việc:


Kiểm tra thường xuyên; Vệ sinh gối cầu; Bôi mỡ gối cầu.



Đơn vị tính: đồng/gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT2.05.00


			Vùng I


			Bôi mỡ gối cầu


			gối


			


			


			25.000


			65.164


			6.250


			5.000


			


			


			


			36.492


			7.599


			11.640


			157.145





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			1


			25.000


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			260.654


			


			65.164


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			VT2.05.00


			Vùng II


			Bôi mỡ gối cầu


			gối


			


			


			25.000


			57.735


			6.250


			5.000


			


			


			


			32.331


			6.904


			10.658


			143.878





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			1


			25.000


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			230.939


			


			57.735


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			








VT2.06.00 Duy tu sơ đồ mã hóa mố trụ cầu, cột thủy chí


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Cạo rửa sơn cũ. Làm vệ sinh bề mặt; Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VT2.06.00


			Vùng I


			Duy tu sơ đồ mã hóa mố trụ cầu, cột thủy chí


			m2


			


			


			126.640


			65.424


			6.275


			5.020


			


			


			


			36.638


			13.722


			20.298


			274.016





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn bê tông


			kg


			0,8


			113.300


			90.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,5


			72.000


			36.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,251


			260.654


			


			65.424


			6.275


			5.020


			


			


			


			


			


			


			





			VT2.06.00


			Vùng II


			Duy tu sơ đồ mã hóa mố trụ cầu, cột thủy chí


			m2


			


			


			126.640


			57.966


			6.275


			5.020


			


			


			


			32.461


			13.024


			19.311


			260.696





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn bê tông


			kg


			0,8


			113.300


			90.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,5


			72.000


			36.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,251


			230.939


			


			57.966


			6.275


			5.020


			


			


			


			


			


			


			








PHẦN 5: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ. BẢO TRÌ CẦU CHƯƠNG DƯƠNG 



Chương I: Công tác quản lý


QA1.01.00 Công tác tuần tra bảo vệ điều hành giao thông, lau chùi cọc tiêu biển báo


Thành phần công việc:


Tổ chức giao thông. Lau chùi cọc tiêu biển báo. Tuần tra bảo vệ liên tục trên mặt cầu. Hành lang phạm vi quản lý để đảm bảo khai thác cầu an toàn, đạt hiệu quả.



Đơn vị tính: đồng/ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QA1.01.10


			Vùng I


			Công tác tuần tra bảo vệ điều hành giao thông, lau chùi cọc tiêu biển báo ban ngày


			ca


			


			


			


			1.467.348


			150.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			821.715


			137.344


			206.113


			2.782.519





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			244.558


			


			1.467.348


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.145.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			QA1.01.10


			Vùng II


			Công tác tuần tra bảo vệ điều hành giao thông, lau chùi cọc tiêu biển báo ban ngày


			ca


			


			


			


			1.300.068


			150.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			728.038


			121.686


			183.983


			2.483.776





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			216.678


			


			1.300.068


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.075.855


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			QA1.01.20


			Vùng I


			Công tác tuần tra bảo vệ điều hành giao thông, lau chùi cọc tiêu biển báo ban đêm


			ca


			


			


			


			2.225.478


			175.000


			


			


			


			


			1.246.268


			208.305


			308.404


			4.163.454





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7


			317.925


			


			2.225.478


			175.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			


			1.145.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			QA1.01.20


			Vùng II


			Công tác tuần tra bảo vệ điều hành giao thông, lau chùi cọc tiêu biển báo ban đêm


			ca


			


			


			


			1.971.770


			175.000


			


			


			


			


			1.104.191


			184.558


			274.841


			3.710.360





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7


			281.681


			


			1.971.770


			175.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			


			1.075.855


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








QA1.02.00 Công tác kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày


Thành phần công việc:


Bố trí tổ chức giao thông. Kiểm tra công tác dọn vệ sinh: mặt cầu, mặt đường. Hè đường dẫn, mái Taluy kè đá, đường đầu cầu, nón mố. Khe co giãn. Tại lòng các thanh mạ hạ, nút giàn của các nhịp giàn thép. Hệ thống thoát nước trên cầu và gầm cầu, mố trụ, máng kỹ thuật. Lan can bờ bò. Cọc tiêu biển báo. Dải phân cách, vườn hoa. Bồn cây. Hệ thống biển báo tín hiệu đường sông để đảm bảo an toàn vệ sinh. An toàn giao thông.



Đơn vị tính: đồng/ngày


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QA1.02.00


			Vùng I


			Công tác kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày


			ngày


			


			


			


			260.758


			25.000


			


			


			


			


			146.024


			24.407


			36.495


			492.685





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,9/7


			công


			1


			260.758


			


			260.758


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			QA1.02.00


			Vùng II


			Công tác kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày


			ngày


			


			


			


			231.031


			25.000


			


			


			


			


			129.377


			21.625


			32.563


			439.595





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,9/7


			công


			1


			231.031


			


			231.031


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			











QA1.03.00 Công tác kiểm tra kỹ thuật cầu hàng tháng


Thành phần công việc:


Tình trạng kỹ thuật của kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực. Dầm thép bê tông liên hợp. Dầm thép bê tông cốt thép liên hợp (các vết nứt vỡ. Bong bật của các bộ phận kết cấu. Các liên kết hàng đinh tán. Bu long, mức độ gỉ. Bong tróc sơn phủ ở kết cấu thép). Tình trạng kỹ thuật của kết cấu mố cầu. Trụ cầu. Tường chắn, mái kè đá hộc. Tứ nón, mái kè đá. Gạch block ta luy trước mố, sau mố, đường dẫn cầu… Tình trạng kỹ thuật của bản mặt cầu và liên kết nhiệt (bản mặt cầu. Lớp phủ mặt cầu. Lớp xe chạy).Tình trạng kỹ thuật của hệ thống khe co giãn. Thoát nước mặt cầu. Tình trạng kỹ thuật của xe treo. Bốt cầu. Kiến trúc khác. Tất cả các hư hỏng khi kiểm tra đều được đánh dấu vào sơ đồ mã hóa và tại hiện trường để lập kế hoạch bảo trì, Đo độ nghiêng các gối cầu.



Đơn vị tính: đồng/tháng


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QA1.03.00


			Vùng I


			Công tác kiểm tra kỹ thuật cầu hàng tháng


			tháng


			


			


			673.796


			18.253.060


			1.750.000


			


			5.119.805


			225.000


			


			10.221.714


			2.056.102


			3.063.958


			41.363.434





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giàn giáo công cụ


			kg


			0,03


			15.400


			462


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			0,08


			2.000.000


			160.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giáo thép


			kg


			20,52


			15.400


			316.008


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			3,24


			17.000


			55.080


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			6,48


			17.000


			110.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			32.086


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,9/7


			công


			70


			260.758


			


			18.253.060


			1.750.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô 135CV


			ca


			2


			1.647.797


			


			


			


			


			3.295.594


			150.000


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			3


			14.767


			


			


			


			


			44.301


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kinh vĩ


			ca


			2


			14


			


			


			


			


			27


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5T


			ca


			3


			593.089


			


			


			


			


			1.779.267


			75.000


			


			


			


			


			





			


			


			Thước thép bán nguyệt + rọi thép


			ca


			0,24


			1.025


			


			


			


			


			246


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhiệt kế điện tử


			ca


			0,24


			1.538


			


			


			


			


			369


			


			


			


			


			


			





			QA1.03.00


			Vùng II


			Công tác kiểm tra kỹ thuật cầu hàng tháng


			tháng


			


			


			673.796


			16.172.170


			1.750.000


			


			4.813.543


			225.000


			


			9.056.415


			1.842.955


			2.762.710


			37.296.589





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giàn giáo công cụ


			kg


			0,03


			15.400


			462


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			0,08


			2.000.000


			160.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giáo thép


			kg


			20,52


			15.400


			316.008


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			3,24


			17.000


			55.080


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			6,48


			17.000


			110.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			32.086


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,9/7


			công


			70


			231.031


			


			16.172.170


			1.750.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô 135CV


			ca


			2


			1.540.304


			


			


			


			


			3.080.608


			150.000


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			3


			14.767


			


			


			


			


			44.301


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kinh vĩ


			ca


			2


			14


			


			


			


			


			27


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5T


			ca


			3


			562.664


			


			


			


			


			1.687.991


			75.000


			


			


			


			


			





			


			


			Thước thép bán nguyệt + rọi thép


			ca


			0,24


			1.025


			


			


			


			


			246


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhiệt kế điện tử


			ca


			0,24


			1.538


			


			


			


			


			369


			


			


			


			


			


			








Chương II: Công tác duy tu, sửa chữa


QB1.01.00 Vệ sinh phần mặt hè, mặt bằng gầm cầu và gầm cầu nút phía Nam, mái taluy kè đá


Thành phần công việc:


Chuẩn bị nhân lực. Dụng cụ lao động, máy móc. Thiết bị phòng vệ đảm bảo an toàn lao động. An toàn giao thông. Quét dọn. Thu gom đất rác trên toàn bộ hè đường, mái taluy kè đá, mặt bằng gầm cầu, vận chuyển đổ vào bãi rác theo quy định. Tần suất vệ sinh: 1 lần/ngày.



Đơn vị tính: đồng/1.000m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB1.01.00


			Vùng I


			Vệ sinh phần mặt hè, mặt bằng gầm cầu và gầm cầu nút phía Nam, mái taluy kè đá


			1.000m2


			


			


			


			599.713


			62.500


			50.000


			45.182


			1.200


			960


			335.839


			58.844


			92.339


			1.246.576





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,5


			239.885


			


			599.713


			62.500


			50.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ 1,5T


			ca


			0,048


			941.288


			


			


			


			


			45.182


			1.200


			960


			


			


			


			





			QB1.01.00


			Vùng II


			Vệ sinh phần mặt hè, mặt bằng gầm cầu và gầm cầu nút phía Nam, mái taluy kè đá


			1.000m2


			


			


			


			531.345


			62.500


			50.000


			43.721


			1.200


			960


			297.553


			52.357


			83.171


			1.122.808





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,5


			212.538


			


			531.345


			62.500


			50.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tự đổ 1,5T


			ca


			0,048


			910.863


			


			


			


			


			43.721


			1.200


			960


			


			


			


			








QB1.02.00 Vệ sinh mạ hạ, mạ thượng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ thi công, đà giáo thi công. Thiết bị phòng vệ đảm bảo an toàn giao thông. An toàn lao động, điều hành phân luồng giao thông; nạo vét đất cát. Các vật rắn. Thu dọn vận chuyển đổ vào nơi quy định,



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB1.02.00


			Vùng I


			Vệ sinh mạ hạ, mạ thượng


			100m2


			


			


			126.126


			105.549


			11.000


			8.800


			4.582


			204


			163


			59.108


			17.722


			26.660


			359.914





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giàn giáo công cụ


			kg


			7,8


			15.400


			120.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			6.006


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,44


			239.885


			


			105.549


			11.000


			8.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe treo


			ca


			0,002


			5.125


			


			


			


			


			10


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5T


			ca


			0,002


			593.089


			


			


			


			


			1.186


			50


			40


			


			


			


			





			


			


			Ca nô 135CV


			ca


			0,002


			1.647.797


			


			


			


			


			3.296


			150


			120


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			90


			4


			3


			


			


			


			





			QB1.02.00


			Vùng II


			Vệ sinh mạ hạ, mạ thượng


			100m2


			


			


			126.126


			93.517


			11.000


			8.800


			4.301


			204


			163


			52.369


			16.579


			25.045


			338.103





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giàn giáo công cụ


			kg


			7,8


			15.400


			120.120


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			6.006


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,44


			212.538


			


			93.517


			11.000


			8.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe treo


			ca


			0,002


			5.125


			


			


			


			


			10


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5T


			ca


			0,002


			562.664


			


			


			


			


			1.125


			50


			40


			


			


			


			





			


			


			Ca nô 135CV


			ca


			0,002


			1.540.304


			


			


			


			


			3.081


			150


			120


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			84


			4


			3


			


			


			


			








Ghi chú: tần suất vệ sinh


Mạ lòng màng cáp: 1 tháng/ 1 lần.


Dầm ngang. Dầm dọc. Liên kết dọc dưới: 1 quý/ 1 lần


Trụ mố. Bệ trụ: 1 ngày/ 1 lần


QB1.03.00 Cọ rửa lan can, bờ bò, gờ chắn bánh, giải phân cách, đầu đảo, tường đầu lan can theo định kỳ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ. Thiết bị đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông. Tổ chức điều hành giao thông. Cọ rửa toàn bộ diện tích các bộ phận trên theo yêu cầu kỹ thuật. Tần suất thực hiện: 1 tháng/ 1 lần.



Đơn vị tính: đồng/toàn bộ cầu


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB1.03.00


			Vùng I


			Công tác cọ rửa lan can, bờ bò, gờ chắn bánh, giải phân cách, đầu đảo, tường đầu lan can theo định kỳ


			toàn bộ cầu


			


			


			


			20.150.340


			2.100.000


			1.680.000


			2.165.340


			200.000


			160.000


			11.284.190


			2.015.992


			3.180.469


			42.936.332





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			84


			239.885


			


			20.150.340


			2.100.000


			1.680.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 1,5kw


			ca


			4


			254.209


			


			


			


			


			1.016.836


			100.000


			80.000


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5kw


			ca


			4


			287.126


			


			


			


			


			1.148.504


			100.000


			80.000


			


			


			


			





			QB1.03.00


			Vùng II


			Công tác cọ rửa lan can, bờ bò, gờ chắn bánh, giải phân cách, đầu đảo, tường đầu lan can theo định kỳ


			toàn bộ cầu


			


			


			


			17.853.192


			2.100.000


			1.680.000


			1.946.564


			200.000


			160.000


			9.997.788


			1.787.853


			2.858.032


			38.583.428





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			84


			212.538


			


			17.853.192


			2.100.000


			1.680.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 1,5kw


			ca


			4


			226.862


			


			


			


			


			907.448


			100.000


			80.000


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5kw


			ca


			4


			259.779


			


			


			


			


			1.039.116


			100.000


			80.000


			


			


			


			








QB2.01.00 Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở xuống


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật tư đến hiện trường. Lắp dựng giàn giáo phục vụ thi công. Chuẩn bị vật tư. Dụng cụ lao động. Gõ gỉ cạo sơn cũ. Làm sạch mặt thép bằng bàn chải sắt. Dùng giẻ lau khô lau chùi. Quét lớp phốt phát hóa, sơn vá 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.01.10


			Vùng I


			Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở xuống (sơn tay)


			m2


			


			


			58.779


			470.216


			40.000


			32.000


			


			


			


			263.321


			47.539


			72.948


			984.803





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phốt phát hóa


			kg


			0,12


			65.000


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi (clo hóa)


			kg


			0,3


			92.400


			27.720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi T3


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.153


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,25/7


			công


			1,6


			293.885


			


			470.216


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			


			256.685


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5kw


			ca


			


			287.126


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.01.10


			Vùng II


			Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở xuống (sơn tay)


			m2


			


			


			58.779


			416.611


			40.000


			32.000


			


			


			


			233.302


			42.522


			65.857


			889.071





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phốt phát hóa


			kg


			0,12


			65.000


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi (clo hóa)


			kg


			0,3


			92.400


			27.720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi T3


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.153


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,25/7


			công


			1,6


			260.382


			


			416.611


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			


			229.338


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5kw


			ca


			


			259.779


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.01.20


			Vùng I


			Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở xuống (sơn máy)


			m2


			


			


			56.042


			164.576


			14.000


			11.200


			152.267


			14.000


			11.200


			92.162


			27.903


			43.468


			586.817





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phốt phát hóa


			kg


			0,12


			65.000


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,156


			92.800


			14.477


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi (clo hóa)


			kg


			0,28


			92.400


			25.872


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi T3


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.099


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,25/7


			công


			0,56


			293.885


			


			164.576


			14.000


			11.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			0,28


			256.685


			


			


			


			


			71.872


			7.000


			5.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5kw


			ca


			0,28


			287.126


			


			


			


			


			80.395


			7.000


			5.600


			


			


			


			





			QB2.01.20


			Vùng II


			Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở xuống (sơn máy)


			m2


			


			


			56.042


			145.814


			14.000


			11.200


			136.953


			14.000


			11.200


			81.656


			25.228


			39.687


			535.779





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phốt phát hóa


			kg


			0,12


			65.000


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,156


			92.800


			14.477


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi (clo hóa)


			kg


			0,28


			92.400


			25.872


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi T3


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.099


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,25/7


			công


			0,56


			260.382


			


			145.814


			14.000


			11.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			0,28


			229.338


			


			


			


			


			64.215


			7.000


			5.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5kw


			ca


			0,28


			259.779


			


			


			


			


			72.738


			7.000


			5.600


			


			


			


			








Ghi chú: Bảng mức trên tính cho trường hợp sơn lẻ tẻ; Phần bắc giáo tính riêng


QB2.02.00 Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở lên


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật tư đến hiện trường. Lắp dựng giàn giáo phục vụ thi công. Chuẩn bị vật tư. Dụng cụ lao động. Gõ gỉ cạo sơn cũ. Làm sạch mặt thép bằng bàn chải sắt. Dùng giẻ lau khô lau chùi. Quét lớp phốt phát hóa, sơn vá 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.02.10


			Vùng I


			Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở lên (sơn tay)


			m2


			


			


			54.531


			352.662


			30.000


			24.000


			


			


			


			197.491


			36.281


			55.597


			750.562





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phốt phát hóa


			kg


			0,12


			65.000


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,15


			92.800


			13.920


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi (clo hóa)


			kg


			0,27


			92.400


			24.948


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi T3


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.069


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,25/7


			công


			1,2


			293.885


			


			352.662


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			


			256.685


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,4kw


			ca


			


			287.126


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.02.10


			Vùng II


			Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở lên (sơn tay)


			m2


			


			


			54.531


			312.458


			30.000


			24.000


			


			


			


			174.977


			32.518


			50.279


			678.763





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phốt phát hóa


			kg


			0,12


			65.000


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,15


			92.800


			13.920


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi (clo hóa)


			kg


			0,27


			92.400


			24.948


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi T3


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.069


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,25/7


			công


			1,2


			260.382


			


			312.458


			30.000


			24.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			


			229.338


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,4kw


			ca


			


			259.779


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.02.20


			Vùng I


			Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở lên (sơn máy)


			m2


			


			


			51.700


			123.432


			10.500


			8.400


			116.484


			10.710


			8.568


			69.122


			21.644


			33.645


			454.205





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phốt phát hóa


			kg


			0,12


			65.000


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,14


			92.800


			12.992


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi (clo hóa)


			kg


			0,25


			92.400


			23.100


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi T3


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.014


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,25/7


			công


			0,42


			293.885


			


			123.432


			10.500


			8.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			0,21


			256.685


			


			


			


			


			53.904


			5.250


			4.200


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,4kw


			ca


			0,21


			287.126


			


			


			


			


			60.296


			5.250


			4.200


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.284


			210


			168


			


			


			


			





			QB2.02.20


			Vùng II


			Duy tu kết cấu nhịp giàn thép từ mặt cầu trở lên (sơn máy)


			m2


			


			


			51.700


			109.360


			10.500


			8.400


			104.769


			10.710


			8.568


			61.242


			19.624


			30.790


			415.663





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Phốt phát hóa


			kg


			0,12


			65.000


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,14


			92.800


			12.992


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi (clo hóa)


			kg


			0,25


			92.400


			23.100


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi T3


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.014


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,25/7


			công


			0,42


			260.382


			


			109.360


			10.500


			8.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			0,21


			229.338


			


			


			


			


			48.161


			5.250


			4.200


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,4kw


			ca


			0,21


			259.779


			


			


			


			


			54.554


			5.250


			4.200


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.054


			210


			168


			


			


			


			








Ghi chú: Bảng mức trên tính cho trường hợp sơn lẻ tẻ; Phần bắc giáo tính riêng


QB2.03.00 Duy tu khe co giãn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu đến hiện trường. Tổ chức điều hành đảm bảo an toàn giao thông. Cạo cọ gỉ, vệ sinh mặt, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.03.10


			Vùng I


			Duy tu khe co giãn dầm liên tục


			m2


			


			


			43.893


			450.277


			40.000


			32.000


			


			


			


			252.155


			44.779


			69.048


			932.152





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi


			kg


			0,3


			92.400


			27.720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,6


			281.423


			


			450.277


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.03.10


			Vùng II


			Duy tu khe co giãn dầm liên tục


			m2


			


			


			43.893


			398.946


			40.000


			32.000


			


			


			


			223.410


			39.975


			62.258


			840.480





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi


			kg


			0,3


			92.400


			27.720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			861


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,6


			249.341


			


			398.946


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.03.20


			Vùng I


			Duy tu khe co giãn dầm đúc sẵn


			m2


			


			


			41.061


			393.992


			35.000


			28.000


			


			


			


			220.636


			39.341


			60.642


			818.673





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,155


			92.800


			14.384


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi


			kg


			0,28


			92.400


			25.872


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			805


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,4


			281.423


			


			393.992


			35.000


			28.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.03.20


			Vùng II


			Duy tu khe co giãn dầm đúc sẵn


			m2


			


			


			41.061


			349.077


			35.000


			28.000


			


			


			


			195.483


			35.137


			54.701


			738.460





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,155


			92.800


			14.384


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu ghi


			kg


			0,28


			92.400


			25.872


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			805


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,4


			249.341


			


			349.077


			35.000


			28.000


			


			


			


			


			


			


			








QB2.04.00 Hàn tấm bản khe co giãn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Dụng cụ lao động, máy móc. Thiết bị phòng vệ đến hiện trường trong phạm vi 100m. Tổ chức điều hành giao thông đảm bảo an toàn giao thông. An toàn lao động. Lắp đặt thiết bị phòng hộ, điều hành phân luồng giao thông. Cạo gõ gỉ tại mối hàn bị bong bật. Hàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 m hàn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.04.00


			Vùng I


			Hàn tấm bản khe co giãn


			1 m hàn


			


			


			20.478


			123.826


			11.000


			8.800


			99.995


			7.373


			5.898


			69.343


			18.818


			29.243


			394.774





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			0,985


			19.800


			19.503


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			975


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,44


			281.423


			


			123.826


			11.000


			8.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			ca


			0,146


			390.987


			


			


			


			


			57.084


			3.650


			2.920


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5kw


			ca


			0,146


			287.126


			


			


			


			


			41.920


			3.650


			2.920


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			990


			73


			58


			


			


			


			





			QB2.04.00


			Vùng II


			Hàn tấm bản khe co giãn


			1 m hàn


			


			


			20.478


			109.710


			11.000


			8.800


			91.231


			7.373


			5.898


			61.438


			16.971


			26.632


			359.532





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			0,985


			19.800


			19.503


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			975


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,44


			249.341


			


			109.710


			11.000


			8.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			ca


			0,146


			358.905


			


			


			


			


			52.400


			3.650


			2.920


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5kw


			ca


			0,146


			259.779


			


			


			


			


			37.928


			3.650


			2.920


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			1


			


			


			


			


			


			903


			73


			58


			


			


			


			








QB2.05.00 Bắt xiết bulông ốc công khe co giãn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu. Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo phục vụ thi công. Lau chùi bụi cát tại các bu lông ốc công khe co giãn. Tra dầu vặn ốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.05.00


			Vùng I


			Bắt xiết bu lông ốc công khe co giãn


			bộ


			


			


			70.377


			67.542


			6.000


			4.800


			


			


			


			37.823


			10.545


			15.767


			212.853





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,3


			17.627


			5.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ bò


			kg


			0,3


			15.000


			4.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván sàn thao tác


			m3


			0,029


			2.000.000


			58.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép giàn giáo


			kg


			0,078


			15.500


			1.209


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.380


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,24


			281.423


			


			67.542


			6.000


			4.800


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.05.00


			Vùng II


			Bắt xiết bu lông ốc công khe co giãn


			bộ


			


			


			70.377


			59.842


			6.000


			4.800


			


			


			


			33.511


			9.824


			14.748


			199.103





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,3


			17.627


			5.288


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ bò


			kg


			0,3


			15.000


			4.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván sàn thao tác


			m3


			0,029


			2.000.000


			58.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép giàn giáo


			kg


			0,078


			15.500


			1.209


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.380


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,24


			249.341


			


			59.842


			6.000


			4.800


			


			


			


			


			


			


			








QB2.06.00 Duy tu bảo dưỡng bộ lò xo giảm chấn khe co giãn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu giàn giáo. Dụng cụ chuyên dùng trong phạm vi 100m. Lắp dựng giàn giáo sàn đạo. Tháo dỡ bộ lò xo giảm chấn. Lau chùi. Rửa sạch bằng dầu. Lau khô. Bôi mỡ. Lắp chỉnh bắt xiết đạt độ căng chặt theo yêu cầu kỹ thuật. Tần suất bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ/1 lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.06.00


			Vùng I


			Duy tu bảo dưỡng bộ lò xo giảm chấn khe co giãn


			1 bộ/ lần


			


			


			12.261


			281.423


			25.000


			20.000


			


			


			


			157.597


			27.077


			41.869


			565.226





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,42


			17.627


			7.403


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ


			kg


			0,3


			15.000


			4.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			


			357


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			281.423


			


			281.423


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.06.00


			Vùng II


			Duy tu bảo dưỡng bộ lò xo giảm chấn khe co giãn


			1 bộ/ lần


			


			


			12.261


			249.341


			25.000


			20.000


			


			


			


			139.631


			24.074


			37.625


			507.931





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,42


			17.627


			7.403


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ


			kg


			0,3


			15.000


			4.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			


			357


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			249.341


			


			249.341


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			








QB2.07.00 Duy tu hệ thống gối cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu. Dụng cụ lao động trong phạm vi 30m. Cạo bỏ mỡ cũ đã khô cứng trên toàn bộ bề mặt diện tích gối cầu, vệ sinh sạch sẽ. Bôi mỡ gối cầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tần suất duy tu: 6 tháng/ 1 lần.



Đơn vị tính: đồng/1 gối/1 lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.07.10


			Vùng I


			Duy tu hệ thống gối cầu, loại gối cầu dẫn thép BT liên hợp


			gối/lần


			


			


			25.500


			65.164


			6.250


			5.000


			


			


			


			36.492


			7.629


			11.683


			157.717





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			1


			25.000


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			260.654


			


			65.164


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.07.10


			Vùng II


			Duy tu hệ thống gối cầu, loại gối cầu dẫn thép BT liên hợp


			gối/lần


			


			


			25.500


			57.735


			6.250


			5.000


			


			


			


			32.331


			6.934


			10.700


			144.450





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			1


			25.000


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			230.939


			


			57.735


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.07.20


			Vùng I


			Duy tu hệ thống gối cầu, loại gối cầu giàn thép 40 gối


			gối/lần


			


			


			76.500


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			72.983


			16.789


			25.528


			344.627





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			3


			25.000


			75.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			260.654


			


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.07.20


			Vùng II


			Duy tu hệ thống gối cầu, loại gối cầu giàn thép 40 gối


			gối/lần


			


			


			76.500


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			64.663


			15.398


			23.562


			318.093





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			3


			25.000


			75.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			1.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			230.939


			


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			








QB2.08.00 Duy tu hệ thống mố trụ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ thi công, vệ sinh toàn bộ mố trụ và các bệ trụ. Trát. Lát miết mạch những chỗ bị bong tróc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.08.00


			Vùng I


			Duy tu hệ thống mố trụ


			m2


			


			


			17.312


			130.327


			12.500


			10.000


			982


			79


			63


			72.983


			13.296


			20.603


			278.146





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,025


			689.050


			17.226


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			86


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			260.654


			


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,003


			311.712


			


			


			


			


			935


			75


			60


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			47


			4


			3


			


			


			


			





			QB2.08.00


			Vùng II


			Duy tu hệ thống mố trụ


			m2


			


			


			17.312


			115.470


			12.500


			10.000


			896


			79


			63


			64.663


			11.900


			18.631


			251.513





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,025


			689.050


			17.226


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			


			86


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			230.939


			


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			0,003


			284.365


			


			


			


			


			853


			75


			60


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			5


			


			


			


			


			


			43


			4


			3


			


			


			


			








QB.2.09.00 Duy tu hệ thống mốc cao đạc, định vị


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ thi công. Dùng xà beng cậy bẩy nắp bảo vệ mốc, nạo vét đất cát, vệ sinh mốc bôi trơn, sơn nắp bảo vệ mốc đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện thu dọn hiện trường.



Đơn vị: đồng/1 mốc


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.09.00


			Vùng I


			Duy tu hệ thống mốc cao đạc, định vị


			mốc


			


			


			15.628


			83.409


			8.000


			6.400


			


			


			


			46.709


			8.745


			13.511


			182.403





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,072


			92.800


			6.682


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,12


			72.000


			8.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			306


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mốc chính


			công


			0,31


			260.654


			


			80.803


			7.750


			6.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mốc phụ


			công


			0,01


			260.654


			


			2.607


			250


			200


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.09.00


			Vùng II


			Duy tu hệ thống mốc cao đạc, định vị


			mốc


			


			


			15.628


			73.900


			8.000


			6.400


			


			


			


			41.384


			7.855


			12.253


			165.421





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,072


			92.800


			6.682


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,12


			72.000


			8.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			306


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mốc chính


			công


			0,31


			230.939


			


			71.591


			7.750


			6.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mốc phụ


			công


			0,01


			230.939


			


			2.309


			250


			200


			


			


			


			


			


			


			








QB2.10.00 Duy tu sửa chữa vỉa hè mái taluy


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ lao động, vận chuyển đến hiện trường trong phạm vi 100m. Cậy bẩy taluy bị lún sụt. Bù phụ cát, đá dăm cấp phối. Chọn đá hộc đẽo mặt đá, xây lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.10.10


			Vùng I


			Duy tu sửa chữa vỉa hè mái taluy bằng kè đá hộc


			m2


			


			


			29.191


			220.354


			19.575


			15.660


			


			


			


			123.398


			22.377


			34.444


			464.999





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc 25x30x30


			m3


			0,036


			262.000


			9.432


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6 chèn


			m3


			0,021


			294.000


			6.174


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,005


			592.000


			2.960


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát M100


			m3


			0,015


			689.050


			10.336


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch Block30x30x12


			viên


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			289


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,783


			281.423


			


			220.354


			19.575


			15.660


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.10.10


			Vùng II


			Duy tu sửa chữa vỉa hè mái taluy bằng kè đá hộc


			m2


			


			


			27.411


			195.234


			19.575


			15.660


			


			


			


			109.331


			19.919


			30.970


			418.100





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc 25x30x30


			m3


			0,036


			240.000


			8.640


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6 chèn


			m3


			0,021


			259.000


			5.439


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,005


			545.000


			2.725


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát M100


			m3


			0,015


			689.050


			10.336


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch Block30x30x12


			viên


			


			15.286


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			271


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,783


			249.341


			


			195.234


			19.575


			15.660


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.10.20


			Vùng I


			Duy tu sửa chữa vỉa hè mái taluy bằng gạch block


			m2


			


			


			199.728


			98.498


			8.750


			7.000


			


			


			


			55.159


			21.203


			31.227


			421.565





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc 25x30x30


			m3


			


			262.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6 chèn


			m3


			


			294.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,05


			592.000


			29.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát M100


			m3


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch Block30x30x12


			viên


			11


			15.286


			168.150


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			1.978


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,35


			281.423


			


			98.498


			8.750


			7.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.10.20


			Vùng II


			Duy tu sửa chữa vỉa hè mái taluy bằng gạch block


			m2


			


			


			197.354


			87.269


			8.750


			7.000


			


			


			


			48.871


			20.010


			29.540


			398.794





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc 25x30x30


			m3


			


			240.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6 chèn


			m3


			


			259.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,05


			545.000


			27.250


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát M100


			m3


			


			689.050


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch Block30x30x12


			viên


			11


			15.286


			168.150


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			1.954


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,35


			249.341


			


			87.269


			8.750


			7.000


			


			


			


			


			


			


			








QB2.11.00 Trát bờ bò, gờ chắn bánh giải phân cách bê tông, tường đầu lan can, tường cánh dày 2cm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, vật liệu dụng cụ thi công. Thiết bị phòng vệ vận chuyển tới hiện trường trong phạm vi 100m. Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông. An toàn lao động, đục tẩy tạo nhám bề mặt cần trát vá. Bả 1 lớp xi măng làm lớp lót. Trộn vữa trát vá theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.11.00


			Vùng I


			Duy tu trát vá bờ bò, gờ chắn bánh, giải phân cách bê tông, tường đầu lan can, tường cánh dày 2cm


			m2


			


			


			18.236


			78.196


			7.500


			6.000


			


			


			


			43.790


			8.413


			12.971


			175.107





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,12


			1.181


			142


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,025


			689.050


			17.226


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			868


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,3


			260.654


			


			78.196


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.11.00


			Vùng II


			Duy tu trát vá bờ bò, gờ chắn bánh, giải phân cách bê tông, tường đầu lan can, tường cánh dày 2cm


			m2


			


			


			18.236


			69.282


			7.500


			6.000


			


			


			


			38.798


			7.579


			11.792


			159.186





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			0,12


			1.181


			142


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XMCV M100


			m3


			0,025


			689.050


			17.226


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			868


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,3


			230.939


			


			69.282


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			








QB2.12.00 Duy tu hệ thống xe treo


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, vật liệu dụng cụ thi công, vận chuyển đến hiện trường. Quay xe treo ép sát vào trụ cầu. Gông cố định xe treo vào đường trượt và mạ hạ bằng hệ thống pa lăng xích. Tháo dỡ các bánh xe truyền động của xe treo, vòng bi nhông xích. Tay quay thay thế vòng bi bị hỏng. Tra dầu mỡ. Lắp xiết. Căn chỉnh tháo dỡ pa lăng xích, vận hành thử. Thu dọn hiện trường. Tần suất bảo dưỡng tra mỡ 01 lần/ quý.



Đơn vị tính: đồng/1xe


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.12.00


			Vùng I


			Duy tu hệ thống xe treo


			xe


			


			


			36.435


			1.688.538


			150.000


			120.000


			152.844


			15.300


			12.240


			945.581


			169.404


			263.227


			3.553.569





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,75


			17.627


			13.220


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ bò


			kg


			1,5


			15.000


			22.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			714


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6


			281.423


			


			1.688.538


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Pa lăng xích - sức nâng: 5 T


			ca


			0,6


			249.745


			


			


			


			


			149.847


			15.000


			12.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.997


			300


			240


			


			


			


			





			QB2.12.00


			Vùng II


			Duy tu hệ thống xe treo


			xe


			


			


			36.435


			1.496.046


			150.000


			120.000


			136.108


			15.300


			12.240


			837.786


			150.382


			236.344


			3.190.640





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu Diesel


			kg


			0,75


			17.627


			13.220


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ bò


			kg


			1,5


			15.000


			22.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			714


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6


			249.341


			


			1.496.046


			150.000


			120.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Pa lăng xích - sức nâng: 5 T


			ca


			0,6


			222.398


			


			


			


			


			133.439


			15.000


			12.000


			


			


			


			





			


			


			Máy khác


			%


			2


			


			


			


			


			


			2.669


			300


			240


			


			


			


			








Ghi chú: Phần bắc giáo tính riêng


QB2.13.00 Sơn xe treo, đường trượt xe treo, thang lên xuống trụ, mạ hạ, mạ thượng, áo gối di động, hộp xích xe treo, lan can tay vịn mạ thượng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu. Dụng cụ thi công hiện trường trong phạm vi 100m. Gõ cạo gỉ, nạo sơn cũ, vệ sinh bề mặt cần sơn bằng bàn chải sắt và giẻ lau. Pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.13.10


			Vùng I


			Sơn xe treo, đường trượt xe treo, thang lên xuống trụ, mạ hạ, mạ thượng, áo gối di động, hộp xích xe treo, lan can tay vịn mạ thượng, sơn 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu


			m2


			


			


			37.650


			450.277


			40.000


			32.000


			


			


			


			252.155


			44.405


			68.519


			925.006





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,3


			72.000


			21.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			738


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,6


			281.423


			


			450.277


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.13.10


			Vùng II


			Sơn xe treo, đường trượt xe treo, thang lên xuống trụ, mạ hạ, mạ thượng, áo gối di động, hộp xích xe treo, lan can tay vịn mạ thượng, sơn 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu


			m2


			


			


			37.650


			398.946


			40.000


			32.000


			


			


			


			223.410


			39.600


			61.728


			833.334





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,3


			72.000


			21.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			738


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,6


			249.341


			


			398.946


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.13.20


			Vùng I


			Sơn xe treo, đường trượt xe treo, thang lên xuống trụ, mạ hạ, mạ thượng, áo gối di động, hộp xích xe treo, lan can tay vịn mạ thượng, sơn 2 lớp sơn màu


			m2


			


			


			44.064


			244.838


			21.750


			17.400


			


			


			


			137.109


			25.561


			39.258


			529.980





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,6


			72.000


			43.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			864


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,87


			281.423


			


			244.838


			21.750


			17.400


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.13.20


			Vùng II


			Sơn xe treo, đường trượt xe treo, thang lên xuống trụ, mạ hạ, mạ thượng, áo gối di động, hộp xích xe treo, lan can tay vịn mạ thượng, sơn 2 lớp sơn màu


			m2


			


			


			44.064


			216.927


			21.750


			17.400


			


			


			


			121.479


			22.948


			35.565


			480.133





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			


			92.800


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,6


			72.000


			43.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			864


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,87


			249.341


			


			216.927


			21.750


			17.400


			


			


			


			


			


			


			








QB2.14.00 Duy tu sơ đồ mã hóa thanh giàn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu. Dụng cụ đồ nghề thiết bị phòng vệ, vận chuyển đến hiện trường, điều hành giao thông. An toàn lao động. Cạo bỏ sơn cũ. Làm vệ sinh lau chùi sạch sẽ bề mặt, sơn nền. Kẻ chữ, viền chữ bằng sơn màu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/10 khuôn chữ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.14.00


			Vùng I


			Duy tu sơ đồ mã hóa thanh giàn


			10 khuôn chữ


			


			


			617.295


			168.854


			15.000


			12.000


			


			


			


			94.558


			52.842


			76.844


			1.037.394





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Khuôn chữ


			khuôn


			10


			55.000


			550.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn trắng


			kg


			0,7


			82.500


			57.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hộp sơn xịt (0,5 lít)


			hộp


			0,3


			31.818


			9.545


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,6


			281.423


			


			168.854


			15.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.14.00


			Vùng II


			Duy tu sơ đồ mã hóa thanh giàn


			10 khuôn chữ


			


			


			617.295


			149.605


			15.000


			12.000


			


			


			


			83.779


			51.041


			74.298


			1.003.017





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Khuôn chữ


			khuôn


			10


			55.000


			550.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn trắng


			kg


			0,7


			82.500


			57.750


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hộp sơn xịt (0,5 lít)


			hộp


			0,3


			31.818


			9.545


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,6


			249.341


			


			149.605


			15.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			








QB2.15.00 Đơn giá thành phần cấp phối bê tông polyme


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.15.00


			Vùng I


			Đơn giá thành phần cấp phối bê tông polyme


			


			


			


			413.924.000


			


			


			


			


			


			


			


			24.835.440


			35.100.755


			473.860.195





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp keo


			kg


			240


			7.600


			1.824.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp đóng rắn


			kg


			30


			70.000


			2.100.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp độn mịn


			kg


			800


			100.000


			80.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm (0,5 - 1 cm)


			kg


			1.200


			275.000


			330.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.15.00


			Vùng II


			Đơn giá thành phần cấp phối bê tông polyme


			


			


			


			387.524.000


			


			


			


			


			


			


			


			23.251.440


			32.862.035


			443.637.475





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp keo


			kg


			240


			7.600


			1.824.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp đóng rắn


			kg


			30


			70.000


			2.100.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp độn mịn


			kg


			800


			100.000


			80.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm (0,5 - 1 cm)


			kg


			1.200


			253.000


			303.600.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








QB2.16.00 Đơn giá thành phần cấp phối vữa polyme


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			QB2.16.00


			Vùng I


			Đơn giá thành phần cấp phối vữa polyme


			


			


			


			186.251.000


			


			


			


			


			


			


			


			11.175.060


			15.794.085


			213.220.145





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp keo


			kg


			260


			7.600


			1.976.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp đóng rắn


			kg


			32,5


			70.000


			2.275.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp độn mịn


			kg


			1.820


			100.000


			182.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			QB2.16.00


			Vùng II


			Đơn giá thành phần cấp phối vữa polyme


			


			


			


			186.251.000


			


			


			


			


			


			


			


			11.175.060


			15.794.085


			213.220.145





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp keo


			kg


			260


			7.600


			1.976.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp đóng rắn


			kg


			32,5


			70.000


			2.275.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp độn mịn


			kg


			1.820


			100.000


			182.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








PHẦN 6: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ. BẢO TRÌ CẦU ĐÔNG TRÙ 



Chương I: Công tác quản lý


DT1.01.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày


Thành phần công việc:


Trực bảo vệ, hướng dẫn giao thông, tuần tra bảo vệ liên tục trên cầu từ 6 giờ sáng tới 22 giờ (02 ca) hàng ngày; Bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, hiệu quả và bảo vệ các tài sản của công trình; Trực gác tại hai đầu cầu: điều hành, hướng dẫn người tham gia giao thông khi có sự cố trên cầu; Ngăn chặn các phương tiện không được phép qua cầu, các phương tiện đi ngược chiều...; Trực điều hành tại nhà điều hành trung tâm của xí nghiệp trong giờ hành chính, cập nhật tình trạng khai thác của công trình hàng ngày vào hệ thống cơ sở dữ liệu khai thác công trình; Ghi nhật ký khai thác công trình trong ca; Tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố.



Đơn vị tính: đồng/1ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT1.01.00


			Vùng I


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông ban ngày


			ca


			


			


			


			1.467.348


			150.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			821.715


			137.344


			206.113


			2.782.519





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			244.558


			


			1.467.348


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.145.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			DT1.01.00


			Vùng II


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông ban ngày


			ca


			


			


			


			1.300.068


			150.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			728.038


			121.686


			183.983


			2.483.776





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			216.678


			


			1.300.068


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.075.855


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








DT1.02.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm


Thành phần công việc:


Trực bảo vệ, hướng dẫn giao thông, tuần tra bảo vệ liên tục trên cầu từ 22 giờ đêm tới 06 giờ sáng (01 ca) hàng đêm; Bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, hiệu quả và bảo vệ các tài sản của công trình; Trực gác tại hai đầu cầu: điều hành, hướng dẫn người tham gia giao thông khi có sự cố trên cầu; Ngăn chặn các phương tiện không được phép qua cầu, các phương tiện đi ngược chiều...; Trực điều hành tại nhà điều hành trung tâm của xí nghiệp trong giờ hành chính, cập nhật tình trạng khai thác của công trình hàng ngày vào hệ thống cơ sở dữ liệu khai thác công trình; Ghi nhật ký khai thác công trình trong ca; Tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố.



Đơn vị tính: đồng/1ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT1.02.00


			Vùng I


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông ban đêm


			ca


			


			


			


			1.271.702


			100.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			712.153


			119.031


			176.231


			2.379.117





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4


			317.925


			


			1.271.702


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			DT1.02.00


			Vùng II


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông ban đêm


			ca


			


			


			


			1.126.726


			100.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			630.966


			105.462


			157.052


			2.120.206





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4


			281.681


			


			1.126.726


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








DT2.11.00 Kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày


Thành phần công việc:


Kiểm tra hàng ngày bằng mắt thường hoặc các phương tiện đơn giản những vị trí có thể quan sát được như: Mặt cầu, lan can, khe co giãn, hệ thống thoát nước, đường gom, đường dẫn vào cầu, hệ thống đảm bảo ATGT, cảnh quan… để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng; Tiên lượng đánh giá sơ bộ các vị trí bị hư hỏng; Ghi chép lại các vị trí hư hỏng và cập nhật vào số liệu quan trắc; Cập nhật số liệu: Ghi chép số liệu thủy văn: mực nước, dòng chảy, các tác động lên các bộ phận kết cấu công trình, tuần tra, trực gác, kiểm tra thường xuyên vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/ngày


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.11.00


			Vùng I


			Kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày


			ngày


			


			


			


			550.593


			55.000


			


			


			


			


			308.332


			51.536


			77.237


			1.042.697





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2


			244.558


			


			489.116


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,2


			307.385


			


			61.477


			5.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			DT2.11.00


			Vùng II


			Kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày


			ngày


			


			


			


			487.825


			55.000


			


			


			


			


			273.182


			45.660


			68.933


			930.600





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2


			216.678


			


			433.356


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,2


			272.343


			


			54.469


			5.000


			


			


			


			


			


			


			


			








Chương II: Công tác kiểm tra


DT2.12.00 Kiểm tra thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng


Thành phần công việc:


Vận chuyển trang thiết bị, biển báo, rào chắn ra vị trí cần kiểm tra; Bố trí rào chắn, biển báo, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác có xe qua lại; Sử dụng thang nhôm hoặc xe nâng tiếp cận các vị trí quan sát, kiểm tra; Kiểm tra sơ bộ và thông tuyến lưới đèn, phát hiện xử lý sự cố nhỏ, kiểm tra kết quả bóng đèn sáng tối...; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/10 cột đèn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.12.00


			Vùng I


			Kiểm tra thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng


			10 cột đèn


			


			


			


			552.047


			52.500


			42.000


			52.031


			2.500


			2.000


			309.146


			54.793


			85.361


			1.152.378





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2


			260.654


			


			521.308


			50.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,1


			307.385


			


			30.739


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận chuyển 1,25T


			ca


			0,03


			593.089


			


			


			


			


			17.793


			750


			600


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,07


			489.116


			


			


			


			


			34.238


			1.750


			1.400


			


			


			


			





			DT2.12.00


			Vùng II


			Kiểm tra thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng


			10 cột đèn


			


			


			


			489.112


			52.500


			42.000


			48.872


			2.500


			2.000


			273.903


			48.713


			76.768


			1.036.369





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2


			230.939


			


			461.878


			50.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,1


			272.343


			


			27.234


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận chuyển 1,25T


			ca


			0,03


			562.664


			


			


			


			


			16.880


			750


			600


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,07


			457.034


			


			


			


			


			31.992


			1.750


			1.400


			


			


			


			








Ghi chú: Những vị trí có chiều cao h ≤ 4m sẽ tiếp cận bằng thang nhôm nên không tính hao phí xe nâng


DT2.21.00 Kiểm tra kỹ thuật cầu định kỳ (3 tháng/lần)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, đà giáo, thang nhôm... vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác có xe qua lại..; Quan sát tổng thể, đánh giá tình trạng chung của các hạng mục bên trên bản mặt cầu (mặt cầu, lan can, khe co giãn, hệ thống thoát nước…), đường gom, đường dẫn vào cầu, hệ thống đảm bảo ATGT, cảnh quan, bên trong, bên ngoài dầm hộp, chân vòm, vành vòm, hệ liên kết, dầm dọc, dầm ngang, dầm bản, cáp treo, cáp giằng, các hạng mục bên dưới bản mặt cầu và đỉnh xà mũ (gối cầu, mặt dưới khe co giãn, đỉnh xà mũ…), thân mố trụ...; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/1 đơn nguyên


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.21.10


			Vùng I


			Kiểm tra kỹ thuật định kỳ 3 tháng/lần, vị trí cầu trên cạn


			1 đơn nguyên


			


			


			


			21.210.905


			1.821.575


			1.457.260


			8.444.890


			408.665


			326.932


			11.878.107


			2.492.034


			3.843.229


			51.883.598





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			44,7486


			260.654


			


			11.663.902


			1.118.715


			894.972


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			28,1144


			339.577


			


			9.547.004


			702.860


			562.288


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			4,3233


			593.089


			


			


			


			


			2.564.102


			108.083


			86.466


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			12,0233


			489.116


			


			


			


			


			5.880.788


			300.583


			240.466


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			


			1.145.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			DT2.21.10


			Vùng II


			Kiểm tra kỹ thuật định kỳ 3 tháng/lần, vị trí cầu trên cạn


			1 đơn nguyên


			


			


			


			18.792.836


			1.821.575


			1.457.260


			7.927.621


			408.665


			326.932


			10.523.988


			2.234.667


			3.479.484


			46.973.027





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			44,7486


			230.939


			


			10.334.197


			1.118.715


			894.972


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			28,1144


			300.865


			


			8.458.639


			702.860


			562.288


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			4,3233


			562.664


			


			


			


			


			2.432.564


			108.083


			86.466


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			12,0233


			457.034


			


			


			


			


			5.495.057


			300.583


			240.466


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			


			1.075.855


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			DT2.21.20


			Vùng I


			Kiểm tra kỹ thuật định kỳ 3 tháng/lần, vị trí cầu trên sông


			1 đơn nguyên


			


			


			


			24.899.747


			2.138.370


			1.710.696


			8.504.028


			366.620


			293.296


			13.943.858


			2.840.858


			4.375.798


			59.073.270





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			52,531


			260.654


			


			13.692.415


			1.313.275


			1.050.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			33,0038


			339.577


			


			11.207.331


			825.095


			660.076


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			5,0752


			593.089


			


			


			


			


			3.010.045


			126.880


			101.504


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			


			489.116


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			4,7948


			1.145.821


			


			


			


			


			5.493.983


			239.740


			191.792


			


			


			


			





			DT2.21.20


			Vùng II


			Kiểm tra kỹ thuật định kỳ 3 tháng/lần, vị trí cầu trên sông


			1 đơn nguyên


			


			


			


			22.061.145


			2.138.370


			1.710.696


			8.014.143


			366.620


			293.296


			12.354.241


			2.545.772


			3.958.743


			53.443.025





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			52,531


			230.939


			


			12.131.457


			1.313.275


			1.050.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			33,0038


			300.865


			


			9.929.688


			825.095


			660.076


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			5,0752


			562.664


			


			


			


			


			2.855.631


			126.880


			101.504


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			


			457.034


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			4,7948


			1.075.855


			


			


			


			


			5.158.512


			239.740


			191.792


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa tính đến hệ đà giáo khi thực hiện các thao tác ở phần cầu chình (trên sông).


DT2.22.00 Kiểm tra kỹ thuật cầu định kỳ các vị trí xuất hiện vết nứt


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn .., vận chuyển ra công trường bằng ô tô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông ở những vị trí kiểm tra có xe qua lại; Sử dụng xe nâng hoặc thang nhôm tiếp cận các vị trí quan sát. Kiểm tra; Kiểm tra hiện trạng vết nứt, đối chiếu so sánh với các số liệu quan trắc. Kiểm tra trước đó, đánh giá tình trạng phát triển của vết nứt và đề xuất giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/1md vết nứt


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.22.00


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ các vị trí xuất hiện vết nứt


			1md vết nứt


			


			


			


			7.592


			625


			500


			3.571


			183


			146


			4.252


			925


			1.423


			19.216





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,8/7


			công


			0,0135


			273.115


			


			3.687


			338


			270


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,0115


			339.577


			


			3.905


			288


			230


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,0073


			489.116


			


			


			


			


			3.571


			183


			146


			


			


			


			





			DT2.22.00


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ các vị trí xuất hiện vết nứt


			1md vết nứt


			


			


			


			6.727


			625


			500


			3.336


			183


			146


			3.767


			830


			1.289


			17.402





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,8/7


			công


			0,0135


			241.980


			


			3.267


			338


			270


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,0115


			300.865


			


			3.460


			288


			230


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,0073


			457.034


			


			


			


			


			3.336


			183


			146


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa tính đến hệ đà giáo khi thực hiện các thao tác ở phần cầu chính (trên sông); Những vị trí có chiều cao h ≤ 4m sẽ tiếp cận bằng thang nhôm nên không tính hao phí xe nâng.


DT2.31.00 Kiểm tra chi tiết bên trong, bên ngoài dầm hộp


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo rào chắn ...vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông khi làm việc ở những vị trí có xe cộ qua lại; Sử dụng thang hoặc xe nâng tiếp cận các vị trí quan sát. Kiểm tra; Quan sát tổng thể, đánh giá tình trạng tổng thể về độ vồng, độ võng; Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp bê tông dầm hộp. Bản đáy dầm, sườn dầm. Cánh hẫng. Kiểm tra chi tiết các hư hỏng (vết nứt, ăn mòn bê tông. Chất lượng bê tông....) đánh giá mức độ ảnh hưởng đến điều kiện khai thác công trình và đề xuất giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/100md đơn nguyên cầu


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.31.00


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết bên trong, bên ngoài dầm hộp


			100md đơn nguyên cầu


			


			


			


			2.137.155


			180.000


			144.000


			1.854.393


			90.000


			72.000


			1.196.807


			311.301


			478.852


			6.464.508





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,9


			260.654


			


			1.016.551


			97.500


			78.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			3,3


			339.577


			


			1.120.604


			82.500


			66.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,9


			593.089


			


			


			


			


			533.780


			22.500


			18.000


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			2,7


			489.116


			


			


			


			


			1.320.613


			67.500


			54.000


			


			


			


			





			DT2.31.00


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết bên trong, bên ngoài dầm hộp


			100md đơn nguyên cầu


			


			


			


			1.893.517


			180.000


			144.000


			1.740.389


			90.000


			72.000


			1.060.369


			281.657


			436.955


			5.898.886





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,9


			230.939


			


			900.662


			97.500


			78.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			3,3


			300.865


			


			992.855


			82.500


			66.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,9


			562.664


			


			


			


			


			506.397


			22.500


			18.000


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			2,7


			457.034


			


			


			


			


			1.233.992


			67.500


			54.000


			


			


			


			








Ghi chú: Những vị trí có chiều cao h ≤ 4m sẽ tiếp cận bằng thang nhôm nên không tính hao phí xe nâng.


DT2.32.00 Kiểm tra chi tiết chân vòm, vành vòm, liên kết ngang


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo rào chắn ...vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông khi làm việc ở những vị trí có xe cộ qua lại; Sử dụng xe nâng tiếp cận các vị trí quan sát. Kiểm tra; Quan sát tổng thể, đánh giá tình trạng chung chân vòm, vành vòm. Hệ liên kết ngang giữa hai vòm; Kiểm tra chi tiết bề mặt sơn. Tình trạng đường hàn liên kết ở chân vòm, vành vòm và hệ liên kết ngang giữa hai vòm. Kiểm tra chi tiết các hư hỏng, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến điều kiện khai thác công trình và đề xuất giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công



trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính:đồng/1 đơn nguyên cầu


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) *(6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.32.00


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết chân vòm, vành vòm, hệ liên kết ngang


			1 đơn nguyên cầu


			


			


			


			5.630.032


			487.603


			390.082


			3.735.199


			180.885


			144.708


			3.152.818


			751.083


			1.157.793


			15.630.202





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,5833


			260.654


			


			3.279.887


			314.583


			251.666


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			6,9208


			339.577


			


			2.350.145


			173.020


			138.416


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			1,8875


			593.089


			


			


			


			


			1.119.455


			47.188


			37.750


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			5,3479


			489.116


			


			


			


			


			2.615.743


			133.698


			106.958


			


			


			


			





			DT2.32.00


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết chân vòm, vành vòm, hệ liên kết ngang


			1 đơn nguyên cầu


			


			


			


			4.988.201


			487.603


			390.082


			3.506.200


			180.885


			144.708


			2.793.393


			677.268


			1.053.467


			14.221.806





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,5833


			230.939


			


			2.905.975


			314.583


			251.666


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			6,9208


			300.865


			


			2.082.226


			173.020


			138.416


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			1,8875


			562.664


			


			


			


			


			1.062.028


			47.188


			37.750


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			5,3479


			457.034


			


			


			


			


			2.444.172


			133.698


			106.958


			


			


			


			








DT2.33.00 Kiểm tra chi tiết dầm dọc. Dầm ngang. Dầm bản


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo rào chắn ...vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông khi làm việc ở những vị trí có xe cộ qua lại trên cầu và cảnh giới giao thông đường thủy; Tiếp cận các vị trí quan sát. Kiểm tra; Quan sát tổng thể, đánh giá tình trạng chung về độ vồng, độ võng; Kiểm tra chi tiết bề mặt ngoài bê tông dầm dọc. Dầm ngang. Bản lắp ghép. Cánh hẫng lề người đi. Kiểm tra các hư hỏng, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến điều kiện khai thác công trình, đề xuất các giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/1 đơn nguyên cầu


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)* (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.33.00


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết dầm dọc, dầm ngang, dầm bản


			1 đơn nguyên cầu


			


			


			


			6.521.291


			549.250


			439.400


			


			


			


			3.651.923


			610.393


			941.781


			12.714.038





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			11,9004


			260.654


			


			3.101.887


			297.510


			238.008


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			10,0696


			339.577


			


			3.419.405


			251.740


			201.392


			


			


			


			


			


			


			





			DT2.33.00


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết dầm dọc, dầm ngang, dầm bản


			1 đơn nguyên cầu


			


			


			


			5.777.857


			549.250


			439.400


			


			


			


			3.235.600


			540.807


			843.433


			11.386.347





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			11,9004


			230.939


			


			2.748.266


			297.510


			238.008


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			10,0696


			300.865


			


			3.029.590


			251.740


			201.392


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa tính đến phần đà giáo tiếp cận vị trí kiểm tra.


DT2.34.00 Kiểm tra chi tiết cáp treo


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo rào chắn.., vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông khi làm việc ở những vị trí có xe cộ qua lại; Sử dụng xe nâng tiếp cận các vị trí quan sát. Kiểm tra trên cao (đầu neo trên vành vòm); Mở nắp hộp bảo vệ cáp treo dầm ngang trên vành vòm chủ. Kiểm tra chi tiết tình trạng làm việc của nêm, neo. Kết hợp với gõ búa. Tổng biến dạng dài của cáp; Phát hiện các sự cố, nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/1 bó cáp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.34.00


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết cáp treo


			bó cáp


			


			


			


			55.945


			4.845


			3.876


			24.456


			1.250


			1.000


			31.329


			6.704


			10.352


			139.757





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,125


			260.654


			


			32.582


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,0688


			339.577


			


			23.363


			1.720


			1.376


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,05


			489.116


			


			


			


			


			24.456


			1.250


			1.000


			


			


			


			





			DT2.34.00


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết cáp treo


			bó cáp


			


			


			


			49.567


			4.845


			3.876


			22.852


			1.250


			1.000


			27.757


			6.011


			9.373


			126.530





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,125


			230.939


			


			28.867


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,0688


			300.865


			


			20.700


			1.720


			1.376


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,05


			457.034


			


			


			


			


			22.852


			1.250


			1.000


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa tính đến đà giáo tiếp cận vị trí kiểm tra đầu neo ở dầm ngang


DT2.35.00 Kiểm tra chi tiết cáp giằng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, đảm bảo an toàn giao thông; Mở nắp hộp bảo vệ cáp giằng dầm dọc. Kiểm tra chi tiết tình trạng làm việc của nêm, neo, vỏ ống bảo vệ kết hợp với gõ búa. Tổng biến dạng dài của cáp; Phát hiện các sự cố, nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông



tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/1 bó cáp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.35.00


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết cáp giằng


			bó cáp


			


			


			


			93.210


			8.073


			6.458


			


			


			


			52.197


			8.724


			13.493


			182.155





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,2083


			260.654


			


			54.294


			5.208


			4.166


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,1146


			339.577


			


			38.916


			2.865


			2.292


			


			


			


			


			


			


			





			DT2.35.00


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết cáp giằng


			bó cáp


			


			


			


			82.584


			8.073


			6.458


			


			


			


			46.247


			7.730


			12.087


			163.178





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,2083


			230.939


			


			48.105


			5.208


			4.166


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,1146


			300.865


			


			34.479


			2.865


			2.292


			


			


			


			


			


			


			








DT2.36.00 Kiểm tra chi tiết mặt trên khe co giãn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo rào chắn.., vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông khi làm việc ở những vị trí có xe cộ qua lại; Kiểm tra chi tiết tình trạng đọng rác, đất. Cát, sỏi.... Tình trạng của tấm cao su hình chữ V, nứt vỡ phần bê tông và vữa không co ngót 2 bên khe. Khe hở của khe co giãn. Phát hiện các sự cố, nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/1md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.36.00


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết mặt trên khe co giãn


			md


			


			


			


			3.725


			323


			258


			


			


			


			2.086


			349


			539


			7.280





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0083


			260.654


			


			2.163


			208


			166


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,0046


			339.577


			


			1.562


			115


			92


			


			


			


			


			


			


			





			DT2.36.00


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết mặt trên khe co giãn


			md


			


			


			


			3.301


			323


			258


			


			


			


			1.848


			309


			483


			6.522





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,0083


			230.939


			


			1.917


			208


			166


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,0046


			300.865


			


			1.384


			115


			92


			


			


			


			


			


			


			








DT2.37.00 Kiểm tra chi tiết các hạng mục bên dưới bản mặt cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo rào chắn.., vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông khi làm việc ở những vị trí có xe cộ qua lại; Sử dụng thang nhôm hoặc xe nâng tiếp cận các vị trí quan sát. Kiểm tra; Kiểm tra hiện trạng làm việc của các gối cầu. Hệ thống ngăn nước và bụi rác của khe co giãn. Khả năng chuyển vị của ray. Phát hiện các sự cố, nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/toàn cầu


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.37.00


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết các hạng mục bên dưới bản mặt cầu: gối cầu, mặt dưới khe co giãn


			toàn cầu


			


			


			


			9.565.819


			776.253


			621.002


			6.731.538


			323.440


			258.752


			5.356.859


			1.299.253


			1.994.633


			DT2.37.00





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			16,8188


			281.423


			


			4.733.197


			420.470


			336.376


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			14,2313


			339.577


			


			4.832.622


			355.783


			284.626


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			3,8813


			593.089


			


			


			


			


			2.301.956


			97.033


			77.626


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			9,0563


			489.116


			


			


			


			


			4.429.581


			226.408


			181.126


			


			


			


			





			DT2.37.00


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết các hạng mục bên dưới bản mặt cầu: gối cầu, mặt dưới khe co giãn


			toàn cầu


			


			


			


			8.475.316


			776.253


			621.002


			6.322.904


			323.440


			258.752


			4.746.177


			1.172.664


			1.815.721


			DT2.37.00





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			16,8188


			249.341


			


			4.193.616


			420.470


			336.376


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			14,2313


			300.865


			


			4.281.700


			355.783


			284.626


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			3,8813


			562.664


			


			


			


			


			2.183.867


			97.033


			77.626


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			9,0563


			457.034


			


			


			


			


			4.139.037


			226.408


			181.126


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa tính đến đà giáo tiếp cận vị trí kiểm tra; Những vị trí có chiều cao h ≤ 4m sẽ tiếp cận bằng thang nhôm nên không tính hao phí xe nâng.


DT2.38.00 Kiểm tra chi tiết kết cấu phần dưới


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, đà giáo. Biển báo rào chắn.., vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông khi làm việc ở những vị trí có xe cộ qua lại; Sử dụng thang nhôm hoặc xe nâng tiếp cận các vị trí quan sát. Kiểm tra; Kiểm tra chi tiết hiện trạng làm việc của các mố. Trụ cầu. Tường chắn có cốt. Các hư hỏng, sự cố, đề xuất giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/toàn cầu


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)* (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.38.00


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu phần dưới: Đỉnh xà mũ,thân mố trụ, tường cánh mố, tường chắn có cốt


			toàn cầu


			


			


			


			4.120.528


			334.375


			267.500


			5.000.183


			235.460


			188.368


			2.307.496


			685.692


			1.051.168


			14.190.771





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			7,2448


			281.423


			


			2.038.853


			181.120


			144.896


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			6,1302


			339.577


			


			2.081.675


			153.255


			122.604


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			1,449


			593.089


			


			


			


			


			859.386


			36.225


			28.980


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			5,0714


			489.116


			


			


			


			


			2.480.503


			126.785


			101.428


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			1,449


			1.145.821


			


			


			


			


			1.660.295


			72.450


			57.960


			


			


			


			





			DT2.38.00


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu phần dưới: Đỉnh xà mũ,thân mố trụ, tường cánh mố, tường chắn có cốt


			toàn cầu


			


			


			


			3.650.788


			334.375


			267.500


			4.692.017


			235.460


			188.368


			2.044.441


			623.235


			962.895


			12.999.079





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			7,2448


			249.341


			


			1.806.426


			181.120


			144.896


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			6,1302


			300.865


			


			1.844.363


			153.255


			122.604


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			1,449


			562.664


			


			


			


			


			815.300


			36.225


			28.980


			


			


			


			








Ghi chú: Những vị trí có chiều cao h ≤ 4m sẽ tiếp cận bằng thang nhôm nên không tính hao phí xe nâng


DT2.39.00 Kiểm tra chi tiết các vị trí xuất hiện vết nứt


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo rào chắn.., vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông khi làm việc ở những vị trí có xe cộ qua lại; Sử dụng thang nhôm hoặc xe nâng tiếp cận các vị trí quan sát. Kiểm tra; Kiểm tra hiện trạng vết nứt, sử dụng các máy chuyên dụng để kiểm tra chiều sâu và độ mở rộng vết nứt, đối chiếu so sánh với các số liệu quan trắc. Kiểm tra trước đó, đánh giá tình trạng phát triển và đề xuất giải pháp xử lý; Ghi chép số liệu quan trắc vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/1md vết nứt


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT2.39.00


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết các vị trí có vết nứt: vết nứt thông thường, vết nứt nguy hiểm.


			1md vết nứt


			


			


			12.500


			25.044


			2.063


			1.650


			18.752


			860


			688


			14.025


			4.219


			6.384


			86.185





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			0,5


			25.000


			12.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,8/7


			công


			0,0447


			273.115


			


			12.208


			1.118


			894


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,0378


			339.577


			


			12.836


			945


			756


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,0103


			593.089


			


			


			


			


			6.109


			258


			206


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,0241


			489.116


			


			


			


			


			11.788


			603


			482


			


			


			


			





			


			


			Máy siêu âm bê tông TICO


			ca


			0,0172


			49.759


			


			


			


			


			856


			


			


			


			


			


			





			DT2.39.00


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết các vị trí có vết nứt: vết nứt thông thường, vết nứt nguy hiểm.


			1md vết nứt


			


			


			12.500


			22.189


			2.063


			1.650


			17.666


			860


			688


			12.426


			3.887


			5.914


			79.843





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			0,5


			25.000


			12.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,8/7


			công


			0,0447


			241.980


			


			10.817


			1.118


			894


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,0378


			300.865


			


			11.373


			945


			756


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,0103


			562.664


			


			


			


			


			5.795


			258


			206


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,0241


			457.034


			


			


			


			


			11.015


			603


			482


			


			


			


			





			


			


			Máy siêu âm bê tông TICO


			ca


			0,0172


			49.759


			


			


			


			


			856


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa tính đến hệ đà giáo khi thực hiện các thao tác ở phần cầu chính (trên sông); Những vị trí có chiều cao h ≤ 4m sẽ tiếp cận bằng thang nhôm nên không tính hao phí xe nâng.


Chương III: Công tác vệ sinh. Bảo dưỡng


DT3.01.00 Vệ sinh lề bộ hành và hộp kỹ thuật


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn… vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi đất trên lề bộ hành, nắp hộp kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1.000m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT3.01.00


			Vùng I


			Vệ sinh mặt lề bộ hành và nắp hộp kỹ thuật


			1.000m2


			


			


			


			599.713


			62.500


			50.000


			28.468


			1.200


			960


			335.839


			57.841


			90.922


			1.227.443





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,5


			239.885


			


			599.713


			62.500


			50.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5t


			ca


			0,048


			593.089


			


			


			


			


			28.468


			1.200


			960


			


			


			


			





			DT3.01.00


			Vùng II


			Vệ sinh mặt lề bộ hành và nắp hộp kỹ thuật


			1.000m2


			


			


			


			531.345


			62.500


			50.000


			27.008


			1.200


			960


			297.553


			51.354


			81.754


			1.103.674





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,5


			212.538


			


			531.345


			62.500


			50.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5t


			ca


			0,048


			562.664


			


			


			


			


			27.008


			1.200


			960


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 1 tuần/ lần,


DT3.02.00 Vệ sinh màng phản quang trên lan can


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh. Rửa và lau sạch bụi các màng phản quang trên cầu; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/20 màng


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT3.02.00


			Vùng I


			Vệ sinh lau chùi màng phản quang gắn trên lan can


			20 màng


			


			


			


			13.434


			1.400


			1.120


			


			


			


			7.523


			1.257


			1.979


			26.712





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,056


			239.885


			


			13.434


			1.400


			1.120


			


			


			


			


			


			


			





			DT3.02.00


			Vùng II


			Vệ sinh lau chùi màng phản quang gắn trên lan can


			20 màng


			


			


			


			11.902


			1.400


			1.120


			


			


			


			6.665


			1.114


			1.776


			23.977





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,056


			212.538


			


			11.902


			1.400


			1.120


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 1 tuần/ lần,


DT3.03.00 Vệ sinh gối cao su theo định kỳ (phần trên cạn)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Tiếp cận vị trí công tác bằng xe nâng; Vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại các gối cao su; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT3.03.00


			Vùng I


			Vệ sinh gối cao su theo định kỳ (phần trên cạn)


			gối


			


			


			400.000


			71.966


			7.500


			6.000


			88.041


			4.500


			3.600


			40.301


			36.018


			52.634


			710.560





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước sạch


			lít


			40


			10.000


			400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,3


			239.885


			


			71.966


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,18


			489.116


			


			


			


			


			88.041


			4.500


			3.600


			


			


			


			





			DT3.03.00


			Vùng II


			Vệ sinh gối cao su theo định kỳ (phần trên cạn)


			gối


			


			


			400.000


			63.761


			7.500


			6.000


			82.266


			4.500


			3.600


			35.706


			34.904


			51.059


			689.297





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước sạch


			lít


			40


			10.000


			400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,3


			212.538


			


			63.761


			7.500


			6.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,18


			457.034


			


			


			


			


			82.266


			4.500


			3.600


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 6 tháng/ lần


DT3.04.00 Bảo dưỡng, bôi mỡ gối cầu thép (phần trên sông)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Tiếp cận vị trí công tác; Cạo bỏ mỡ cũ đã khô cứng trên toàn bộ bề mặt diện tích gối cầu; Vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại các gối thép. Bôi mỡ bảo dưỡng. Bảo vệ gối; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT3.04.00


			Vùng I


			Bảo dưỡng, bôi mỡ gối cầu thép theo định kỳ (phần trên sông)


			gối


			


			


			75.000


			195.491


			18.750


			15.000


			


			


			


			109.475


			22.798


			34.921


			471.434





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			3


			25.000


			75.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,75


			260.654


			


			195.491


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			





			DT3.04.00


			Vùng II


			Bảo dưỡng, bôi mỡ gối cầu thép theo định kỳ (phần trên sông)


			gối


			


			


			75.000


			173.204


			18.750


			15.000


			


			


			


			96.994


			20.712


			31.973


			431.633





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			3


			25.000


			75.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,75


			230.939


			


			173.204


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 6 tháng/ lần; Đơn giá chưa tính đến đà giáo dùng để tiếp cận vị trí công tác.


DT3.05.00 Bảo dưỡng cáp treo theo định kỳ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn… vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Tiếp cận vị trí đầu hộp neo bằng xe nâng; Mở nắp kiểm tra các vị trí neo, nêm, đầu bịt cáp, vét bỏ mỡ đã dính bụi bẩn. Bôi mỡ mới bảo vệ các đầu neo. Phần đầu cáp, đóng nắp bảo vệ; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 cáp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT3.05.00


			Vùng I


			Bảo dưỡng cáp treo theo định kỳ


			cáp


			


			


			60.000


			196.996


			17.500


			14.000


			195.646


			10.000


			8.000


			110.318


			33.778


			51.699


			697.937





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			2,4


			25.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,7


			281.423


			


			196.996


			17.500


			14.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,4


			489.116


			


			


			


			


			195.646


			10.000


			8.000


			


			


			


			





			DT3.05.00


			Vùng II


			Bảo dưỡng cáp treo theo định kỳ


			cáp


			


			


			60.000


			174.539


			17.500


			14.000


			182.814


			10.000


			8.000


			97.742


			30.906


			47.640


			643.140





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			2,4


			25.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,7


			249.341


			


			174.539


			17.500


			14.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,4


			457.034


			


			


			


			


			182.814


			10.000


			8.000


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 6 tháng/ lần


DT3.06.00 Bảo dưỡng dây cáp giằng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Tiếp cận vị trí công tác; Mở nắp kiểm tra các vị trí neo, nêm, đầu bịt cáp, vét bỏ mỡ đã dính bụi bẩn. Bôi mỡ mới bảo vệ các đầu neo. Phần đầu cáp, đóng nắp bảo vệ; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 cáp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT3.06.00


			Vùng I


			Bảo dưỡng cáp giằng theo định kỳ


			cáp


			


			


			60.000


			196.996


			17.500


			14.000


			


			


			


			110.318


			22.039


			33.668


			454.521





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			2,4


			25.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,7


			281.423


			


			196.996


			17.500


			14.000


			


			


			


			


			


			


			





			DT3.06.00


			Vùng II


			Bảo dưỡng cáp giằng theo định kỳ


			cáp


			


			


			60.000


			174.539


			17.500


			14.000


			


			


			


			97.742


			19.937


			30.697


			414.415





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			2,4


			25.000


			60.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,7


			249.341


			


			174.539


			17.500


			14.000


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 6 tháng/ lần


DT3.07.00 Bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn…vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Tiếp cận vị trí làm việc bằng xe nâng; Tiến hành vệ sinh. Bảo dưỡng lại hệ thống điện chiếu sáng; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/10 cột đèn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT3.07.00


			Vùng I


			Bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng


			10 cột đèn


			


			


			


			521.308


			50.000


			40.000


			391.293


			20.000


			16.000


			291.932


			72.272


			112.224


			1.515.030





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2


			260.654


			


			521.308


			50.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,8


			489.116


			


			


			


			


			391.293


			20.000


			16.000


			


			


			


			





			DT3.07.00


			Vùng II


			Bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng


			10 cột đèn


			


			


			


			461.878


			50.000


			40.000


			365.627


			20.000


			16.000


			258.652


			65.169


			102.186


			1.379.512





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2


			230.939


			


			461.878


			50.000


			40.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,8


			457.034


			


			


			


			


			365.627


			20.000


			16.000


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 1 tháng/ lần


DT3.08.00 Bảo dưỡng hệ thống chống sét định kỳ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn…vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Tiếp cận vị trí làm việc bằng xe nâng; Tiến hành bảo dưỡng lại hệ thống theo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 hệ thống


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT3.08.00


			Vùng I


			Bảo dưỡng hệ thống chống sét theo định kỳ


			1 hệ thống


			


			


			25.000


			281.423


			25.000


			20.000


			195.646


			10.000


			8.000


			157.597


			39.580


			60.980


			823.226





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			1


			25.000


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			281.423


			


			281.423


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,4


			489.116


			


			


			


			


			195.646


			10.000


			8.000


			


			


			


			





			DT3.08.00


			Vùng II


			Bảo dưỡng hệ thống chống sét theo định kỳ


			1 hệ thống


			


			


			25.000


			249.341


			25.000


			20.000


			182.814


			10.000


			8.000


			139.631


			35.807


			55.647


			751.240





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ công nghiệp


			kg


			1


			25.000


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			249.341


			


			249.341


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,4


			457.034


			


			


			


			


			182.814


			10.000


			8.000


			


			


			


			








Ghi chú: Tần suất 1 năm/lần


Chương IV: Công tác duy tu, sửa chữa


DT4.01.00 Cạo gỉ, sơn vòm thép


Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn…vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Tiếp cận vị trí vòm thép cần sơn bằng xe nâng; Tiến hành khoanh vùng. Cạo gỉ, vệ sinh bề mặt phần vòm thép cần sơn bảo vệ; Sơn lót 1 lớp chống gỉ và 2 lớp sơn bảo vệ theo chỉ dẫn kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT4.01.10


			Vùng I


			Cạo gỉ và sơn điểm vòm thép, khối lượng sơn tay


			m2


			


			


			44.580


			450.277


			40.000


			32.000


			246.632


			14.000


			11.200


			252.155


			59.619


			92.037


			1.242.499





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,3


			72.000


			21.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			874


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,6


			281.423


			


			450.277


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,42


			489.116


			


			


			


			


			205.429


			10.500


			8.400


			


			


			


			





			


			


			Máy chà cầm tay


			ca


			0,14


			7.182


			


			


			


			


			1.005


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			


			256.685


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5-3kw


			ca


			0,14


			287.126


			


			


			


			


			40.198


			3.500


			2.800


			


			


			


			





			DT4.01.10


			Vùng II


			Cạo gỉ và sơn điểm vòm thép, khối lượng sơn tay


			m2


			


			


			44.580


			398.946


			40.000


			32.000


			229.329


			14.000


			11.200


			223.410


			53.776


			83.779


			1.131.019





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,165


			92.800


			15.312


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,3


			72.000


			21.600


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			874


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,6


			249.341


			


			398.946


			40.000


			32.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,42


			457.034


			


			


			


			


			191.954


			10.500


			8.400


			


			


			


			





			


			


			Máy chà cầm tay


			ca


			0,14


			7.182


			


			


			


			


			1.005


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			


			229.338


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5-3kw


			ca


			0,14


			259.779


			


			


			


			


			36.369


			3.500


			2.800


			


			


			


			





			DT4.01.20


			Vùng I


			Cạo gỉ và sơn điểm vòm thép, khối lượng sơn máy


			m2


			


			


			42.259


			157.597


			14.000


			11.200


			398.899


			28.000


			22.400


			88.254


			41.221


			64.306


			868.136





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,156


			92.800


			14.477


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,28


			72.000


			20.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			829


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,56


			281.423


			


			157.597


			14.000


			11.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,42


			489.116


			


			


			


			


			205.429


			10.500


			8.400


			


			


			


			





			


			


			Máy chà cầm tay


			ca


			0,14


			7.182


			


			


			


			


			1.005


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			0,28


			256.685


			


			


			


			


			71.872


			7.000


			5.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5-3kw


			ca


			0,42


			287.126


			


			


			


			


			120.593


			10.500


			8.400


			


			


			


			





			DT4.01.20


			Vùng II


			Cạo gỉ và sơn điểm vòm thép, khối lượng sơn máy


			m2


			


			


			42.259


			139.631


			14.000


			11.200


			366.282


			28.000


			22.400


			78.193


			37.582


			59.164


			798.711





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,156


			92.800


			14.477


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,28


			72.000


			20.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dung môi


			kg


			0,086


			79.000


			6.794


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			


			829


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,56


			249.341


			


			139.631


			14.000


			11.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,42


			457.034


			


			


			


			


			191.954


			10.500


			8.400


			


			


			


			





			


			


			Máy chà cầm tay


			ca


			0,14


			7.182


			


			


			


			


			1.005


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn


			ca


			0,28


			229.338


			


			


			


			


			64.215


			7.000


			5.600


			


			


			


			





			


			


			Máy phát điện 2,5-3kw


			ca


			0,42


			259.779


			


			


			


			


			109.107


			10.500


			8.400


			


			


			


			








DT4.02.00 Sửa chữa ống (HDPE) bị hư hỏng nghiêm trọng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn… vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Khoanh vùng. Cắt bỏ phần ống HDPE bị hư hỏng, vệ sinh khu vực tiếp giáp. Bôi mỡ bảo vệ phần lõi cáp phía trong ống; Dùng máy hàn nhiệt thấp. Hàn nối phần ống HDPE. Là phẳng mép hàn trên ống HDPE; Vệ sinh. Hoàn thiện công việc sửa chữa ống bảo vệ cáp.



Đơn vị tính: đồng/10 vị trí


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT4.02.00


			Vùng I


			Sửa chữa ống HDPE bảo vệ cáp


			10 vị trí


			


			


			54.028


			977.453


			93.750


			75.000


			1.082.027


			60.938


			48.750


			547.373


			159.653


			247.918


			3.346.889





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm HDPE


			m2


			1


			24.500


			24.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giấy nhám


			m2


			0,3


			98.425


			29.528


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,75


			260.654


			


			977.453


			93.750


			75.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			1,5


			489.116


			


			


			


			


			733.674


			37.500


			30.000


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt


			ca


			0,9375


			371.577


			


			


			


			


			348.353


			23.438


			18.750


			


			


			


			





			DT4.02.00


			Vùng II


			Sửa chữa ống HDPE bảo vệ cáp


			10 vị trí


			


			


			54.028


			866.021


			93.750


			75.000


			1.003.828


			60.938


			48.750


			484.972


			144.531


			226.545


			3.058.362





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm HDPE


			m2


			1


			24.500


			24.500


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giấy nhám


			m2


			0,3


			98.425


			29.528


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,75


			230.939


			


			866.021


			93.750


			75.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			1,5


			457.034


			


			


			


			


			685.551


			37.500


			30.000


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt


			ca


			0,9375


			339.495


			


			


			


			


			318.277


			23.438


			18.750


			


			


			


			








DT4.03.00 Bơm keo sửa chữa vết nứt bê tông (mố. Trụ. Dầm) - bơm áp lực cao


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn… vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông khi làm việc ở những vị trí có xe qua lại; Khoanh vùng, vệ sinh bề mặt bê tông và vết nứt bằng dung môi; Khoan lỗ, vệ sinh lỗ khoan. Gắn đầu bơm keo lên kết cấu bê tông, vệ sinh. Làm khô khu vực vết nứt bằng đèn khò; Bơm keo vào vết nứt theo chỉ dẫn kỹ thuật; Hoàn thiện công tác bơm keo vết nứt và khu vực sửa chữa.



Đơn vị tính: đồng/1md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT4.03.00


			Vùng I


			Bơm keo sửa chữa vết nứt bê tông: mố, trụ, dầm cầu.


			md


			


			


			69.300


			65.164


			6.250


			5.000


			81.215


			2.000


			1.600


			36.492


			15.130


			22.572


			304.722





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo epoxy


			kg


			0,25


			64.000


			16.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầu bơm keo


			cái


			5


			10.000


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			3.300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			260.654


			


			65.164


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm keo


			ca


			0,0625


			28.241


			


			


			


			


			1.765


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,0625


			33.851


			


			


			


			


			2.116


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí


			ca


			0,08


			966.677


			


			


			


			


			77.334


			2.000


			1.600


			


			


			


			





			DT4.03.00


			Vùng II


			Bơm keo sửa chữa vết nứt bê tông: mố, trụ, dầm cầu.


			md


			


			


			69.300


			57.735


			6.250


			5.000


			78.648


			2.000


			1.600


			32.331


			14.281


			21.372


			288.517





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo epoxy


			kg


			0,25


			64.000


			16.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đầu bơm keo


			cái


			5


			10.000


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			


			3.300


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			230.939


			


			57.735


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm keo


			ca


			0,0625


			28.241


			


			


			


			


			1.765


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			0,0625


			33.851


			


			


			


			


			2.116


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí


			ca


			0,08


			934.595


			


			


			


			


			74.768


			2.000


			1.600


			


			


			


			








Ghi chú: vết nứt có độ mở rộng trung bình 1mm.


DT4.04.00 Thay thế bóng đèn cao áp


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn… vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Tiếp cận vị trí làm việc và tiến hành thay thế những bóng đèn bị hư hỏng.



Đơn vị tính: đồng/1 bóng


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT4.04.00


			Vùng I


			Thay thế bóng đèn cao áp


			bóng


			


			


			181.764


			35.178


			3.125


			2.500


			12.228


			625


			500


			19.700


			14.932


			21.644


			292.195





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bóng đèn cao áp


			cái


			1


			164.286


			164.286


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đui đèn


			cái


			0,5


			30.000


			15.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây điện 1x1


			m


			0,5


			4.955


			2.478


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,125


			281.423


			


			35.178


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,025


			489.116


			


			


			


			


			12.228


			625


			500


			


			


			


			





			DT4.04.00


			Vùng II


			Thay thế bóng đèn cao áp


			bóng


			


			


			181.764


			31.168


			3.125


			2.500


			11.426


			625


			500


			17.454


			14.509


			21.046


			284.115





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bóng đèn cao áp


			cái


			1


			164.286


			164.286


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đui đèn


			cái


			0,5


			30.000


			15.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây điện 1x1


			m


			0,5


			4.955


			2.478


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,125


			249.341


			


			31.168


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,025


			457.034


			


			


			


			


			11.426


			625


			500


			


			


			


			








DT4.05.00 Thay thế thiết bị chống sét


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Biển báo. Rào chắn…vận chuyển ra công trường bằng ôtô; Bố trí biển báo. Rào chắn đảm bảo an toàn giao thông; Tiếp cận vị trí làm việc bằng xe nâng. Tiến hành thay thế những thiết bị hư hỏng.



Đơn vị tính: đồng/1 hệ thống


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT4.05.00


			Vùng I


			Thay thế thiết bị chống sét


			hệ thống


			


			


			3.594.000


			211.067


			18.750


			15.000


			122.279


			6.250


			5.000


			118.198


			242.733


			346.662


			4.679.939





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kim thu sét


			kim


			1


			94.000


			94.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ đo đếm sét


			bộ


			1


			3.500.000


			3.500.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,75


			281.423


			


			211.067


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,25


			489.116


			


			


			


			


			122.279


			6.250


			5.000


			


			


			


			





			DT4.05.00


			Vùng II


			Thay thế thiết bị chống sét


			hệ thống


			


			


			3.594.000


			187.006


			18.750


			15.000


			114.259


			6.250


			5.000


			104.723


			239.999


			342.799


			4.627.786





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kim thu sét


			kim


			1


			94.000


			94.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ đo đếm sét


			bộ


			1


			3.500.000


			3.500.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,75


			249.341


			


			187.006


			18.750


			15.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,25


			457.034


			


			


			


			


			114.259


			6.250


			5.000


			


			


			


			








Chương V: Công tác đo đạc. Quan trắc. Kiểm tra


DT5.01.00 Đo lún, nghiêng, lệch mố trụ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Dùng xe nâng hoặc đà giáo để tiếp cận những vị trí làm việc trên cao và những vị trí làm việc trên sông; Tiến hành đo xác định chuyển vị mố trụ bằng thiết bị trắc địa với mốc chuẩn cố định; Ghi chép, xử lý, đánh giá và cập nhật số liệu vào hệ thống quản lý; Thu dọn hiện trường



Đơn vị tính: đồng/toàn cầu


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT5.01.00


			Vùng I


			Đo độ lún, nghiêng, lệch của mố, trụ cầu


			toàn cầu


			


			


			1.071.429


			8.763.501


			808.595


			646.876


			7.570.586


			281.250


			225.000


			4.907.561


			1.338.785


			2.049.087


			27.662.669





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu xây dựng mốc chuẩn, mốc đo cao độ


			cái


			75


			14.286


			1.071.429


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			28,125


			260.654


			


			7.330.894


			703.125


			562.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			4,2188


			339.577


			


			1.432.607


			105.470


			84.376


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			14,0625


			147.060


			


			


			


			


			2.068.031


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			11,25


			489.116


			


			


			


			


			5.502.555


			281.250


			225.000


			


			


			


			





			DT5.01.00


			Vùng II


			Đo độ lún, nghiêng, lệch của mố, trụ cầu


			toàn cầu


			


			


			1.071.429


			7.764.449


			808.595


			646.876


			7.209.664


			281.250


			225.000


			4.348.091


			1.223.618


			1.886.318


			25.465.289





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu xây dựng mốc chuẩn, mốc đo cao độ


			cái


			75


			14.286


			1.071.429


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			28,125


			230.939


			


			6.495.159


			703.125


			562.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			4,2188


			300.865


			


			1.269.289


			105.470


			84.376


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			14,0625


			147.060


			


			


			


			


			2.068.031


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			11,25


			457.034


			


			


			


			


			5.141.633


			281.250


			225.000


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa tính đến đà giáo tiếp cận các vị trí trụ trên sông.


DT5.02.00 Đo cao độ mặt cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Cảnh giới. Phân làn đảm bảo ATGT; Tiến hành đo cao độ mặt cầu bằng máy thủy bình; Ghi chép, xử lý, đánh giá và cập nhật số liệu vào hệ thống quản lý; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT5.02.00


			Vùng I


			Đo cao độ mặt cầu


			100md


			


			


			14.286


			294.612


			27.500


			22.000


			4.922


			


			


			164.983


			28.728


			44.562


			601.592





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu xây dựng mốc chuẩn, mốc đo cao độ


			cái


			1


			14.286


			14.286


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			260.654


			


			260.654


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,1


			339.577


			


			33.958


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,3333


			14.767


			


			


			


			


			4.922


			


			


			


			


			


			





			DT5.02.00


			Vùng II


			Đo cao độ mặt cầu


			100md


			


			


			14.286


			261.026


			27.500


			22.000


			4.922


			


			


			146.174


			25.584


			40.119


			541.611





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu xây dựng mốc chuẩn, mốc đo cao độ


			cái


			1


			14.286


			14.286


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			230.939


			


			230.939


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,1


			300.865


			


			30.087


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,3333


			14.767


			


			


			


			


			4.922


			


			


			


			


			


			








DT5.03.00 Đo võng tĩnh dầm cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Dùng xe nâng hoặc đà giáo để tiếp cận những vị trí làm việc trên cao và những vị trí làm việc trên sông; Tiến hành đo võng tĩnh dầm cầu bằng máy thủy bình; Ghi chép, xử lý, đánh giá và cập nhật số liệu vào hệ thống quản lý; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 điểm đo


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT5.03.00


			Vùng I


			Đo độ võng dầm cầu (Độ võng tĩnh)


			điểm đo


			


			


			330


			13.294


			1.150


			920


			295


			


			


			7.445


			1.282


			1.977


			26.694





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mia


			cái


			0,0006


			550.000


			330


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,04


			281.423


			


			11.257


			1.000


			800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,006


			339.577


			


			2.037


			150


			120


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,02


			14.767


			


			


			


			


			295


			


			


			


			


			


			





			DT5.03.00


			Vùng II


			Đo độ võng dầm cầu (Độ võng tĩnh)


			điểm đo


			


			


			330


			11.779


			1.150


			920


			295


			


			


			6.596


			1.140


			1.777


			23.987





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mia


			cái


			0,0006


			550.000


			330


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,04


			249.341


			


			9.974


			1.000


			800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,006


			300.865


			


			1.805


			150


			120


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,02


			14.767


			


			


			


			


			295


			


			


			


			


			


			








DT5.04.00 Đo độ thay đổi lòng sông và xói ở mố, trụ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Sử dụng ca nô di chuyển trên sông. Dùng máy đo sâu lòng sông đo sự thay đổi lòng sông và xói ở mố. Trụ; Ghi chép, xử lý, đánh giá và cập nhật số liệu vào hệ thống quản lý; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 mặt cắt đo


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT5.04.00


			Vùng I


			Đo đạc sự thay đổi ở lòng sông, xói ở trụ


			mặt cắt đo


			


			


			


			191.648


			16.250


			13.000


			642.148


			25.000


			20.000


			107.323


			56.467


			85.747


			1.157.583





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,5


			281.423


			


			140.712


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,15


			339.577


			


			50.937


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,5


			1.145.821


			


			


			


			


			572.911


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			


			


			Máy đo sâu lòng sông


			ca


			0,5


			138.475


			


			


			


			


			69.238


			


			


			


			


			


			





			DT5.04.00


			Vùng II


			Đo đạc sự thay đổi ở lòng sông, xói ở trụ


			mặt cắt đo


			


			


			


			169.800


			16.250


			13.000


			607.165


			25.000


			20.000


			95.088


			52.323


			79.890


			1.078.517





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,5


			249.341


			


			124.671


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,15


			300.865


			


			45.130


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,5


			1.075.855


			


			


			


			


			537.928


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			


			


			Máy đo sâu lòng sông


			ca


			0,5


			138.475


			


			


			


			


			69.238


			


			


			


			


			


			








DT5.05.00 Kiểm tra sơn vòm thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Bố trí rào chắn. Biển báo đảm bảo an toàn giao thông; Sử dụng xe nâng để tiếp cận vị trí làm việc trên cao; Kiểm tra sơn vòm thép bằng giấy bóng kính cellophane (24mm); Ghi chép, xử lý, đánh giá và cập nhật số liệu vào hệ thống quản lý; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT5.05.00


			Vùng I


			Kiểm tra sơn vòm thép


			100m2


			


			


			90.000


			1.059.408


			97.750


			78.200


			831.497


			42.500


			34.000


			593.268


			154.450


			238.486


			3.219.560





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giấy bóng kính cellophane(24mm)


			m2


			1,5


			60.000


			90.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,4


			260.654


			


			886.224


			85.000


			68.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,51


			339.577


			


			173.184


			12.750


			10.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			1,7


			489.116


			


			


			


			


			831.497


			42.500


			34.000


			


			


			


			





			DT5.05.00


			Vùng II


			Kiểm tra sơn vòm thép


			100m2


			


			


			90.000


			938.634


			97.750


			78.200


			776.958


			42.500


			34.000


			525.635


			139.874


			217.884


			2.941.434





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Giấy bóng kính cellophane(24mm)


			m2


			1,5


			60.000


			90.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,4


			230.939


			


			785.193


			85.000


			68.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,51


			300.865


			


			153.441


			12.750


			10.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			1,7


			457.034


			


			


			


			


			776.958


			42.500


			34.000


			


			


			


			








DT5.06.00 Đo độ căng cáp treo


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Bố trí rào chắn. Biển báo đảm bảo an toàn giao thông; Sử dụng xe nâng để tiếp cận vị trí làm việc trên cao; Dùng máy đo dao động để đo độ căng cáp treo; Ghi chép, xử lý, đánh giá và cập nhật số liệu vào hệ thống quản lý; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 cáp treo


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT5.06.00


			Vùng I


			Kiểm tra độ căng cáp treo


			cáp treo


			


			


			


			240.690


			20.625


			16.500


			88.398


			3.125


			2.500


			134.786


			27.832


			42.756


			577.212





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			260.654


			


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,325


			339.577


			


			110.363


			8.125


			6.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,125


			489.116


			


			


			


			


			61.140


			3.125


			2.500


			


			


			


			





			


			


			Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)


			ca


			0,125


			218.066


			


			


			


			


			27.258


			


			


			


			


			


			





			DT5.06.00


			Vùng II


			Kiểm tra độ căng cáp treo


			cáp treo


			


			


			


			213.251


			20.625


			16.500


			84.388


			3.125


			2.500


			119.420


			25.024


			38.787


			523.619





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			230.939


			


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,325


			300.865


			


			97.781


			8.125


			6.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng GS1930/COMPACT 8/10/12


			ca


			0,125


			457.034


			


			


			


			


			57.129


			3.125


			2.500


			


			


			


			





			


			


			Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)


			ca


			0,125


			218.066


			


			


			


			


			27.258


			


			


			


			


			


			








DT5.07.00 Kiểm tra chuyển vị chân vòm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động; Cảnh giới. Phân làn đảm bảo ATGT; Dùng máy toàn đạc để đo chuyển vị chân vòm; Ghi chép, xử lý, đánh giá và cập nhật số liệu vào hệ thống quản lý; Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1 chân vòm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			DT5.07.00


			Vùng I


			Kiểm tra chuyển vị chân vòm


			chân vòm


			


			


			


			155.795


			14.375


			11.500


			73.894


			1.875


			1.500


			87.245


			19.016


			29.216


			394.416





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			260.654


			


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,075


			339.577


			


			25.468


			1.875


			1.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,075


			593.089


			


			


			


			


			44.482


			1.875


			1.500


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,2


			147.060


			


			


			


			


			29.412


			


			


			


			


			


			





			DT5.07.00


			Vùng II


			Kiểm tra chuyển vị chân vòm


			chân vòm


			


			


			


			138.034


			14.375


			11.500


			71.612


			1.875


			1.500


			77.299


			17.217


			26.673


			360.085





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			230.939


			


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,075


			300.865


			


			22.565


			1.875


			1.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,075


			562.664


			


			


			


			


			42.200


			1.875


			1.500


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,2


			147.060


			


			


			


			


			29.412


			


			


			


			


			


			








PHẦN 7: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CẦU THANH TRÌ


Chương I: Công tác quản lý



TTr 1.01.00 Công tác tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày 



Thành phần công việc:


Trực bảo vệ, hướng dẫn giao thông, tuần tra bảo vệ liên tục trên cầu từ 6 giờ sáng tới 22 giờ (02 ca) hàng ngày; Bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, hiệu quả và bảo vệ các tài sản của công trình; Trực gác tại hai đầu cầu: điều hành, hướng dẫn người tham gia giao thông khi có sự cố trên cầu; Ngăn chặn các phương tiện không được phép qua cầu, các phương tiện đi ngược chiều...; Trực điều hành tại nhà điều hành trung tâm của xí nghiệp trong giờ hành chính, cập nhật tình trạng khai thác của công trình hàng ngày vào hệ thống cơ sở dữ liệu khai thác công trình; Ghi nhật ký khai thác công trình trong ca; Tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố.



Đơn vị tính: đồng/01 ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr1.01.001


			Vùng I


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông ban ngày


			ca/ngày


			


			


			


			1.467.348


			150.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			821.715


			137.344


			206.113


			2.782.519





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			244.558


			


			1.467.348


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.145.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr1.01.001


			Vùng II


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông ban ngày


			ca/ngày


			


			


			


			1.300.068


			150.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			728.038


			121.686


			183.983


			2.483.776





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			216.678


			


			1.300.068


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.075.855


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








TTr 1.02.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm


Thành phần công việc:


Trực bảo vệ, hướng dẫn giao thông, tuần tra bảo vệ liên tục trên cầu từ 22 giờ đêm tới 06 giờ sáng (01 ca) hàng đêm; Bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, hiệu quả và bảo vệ các tài sản của công trình; Trực gác tại hai đầu cầu: điều hành, hướng dẫn người tham gia giao thông khi có sự cố trên cầu; Ngăn chặn các phương tiện không được phép qua cầu, các phương tiện đi ngược chiều...;



Ghi nhật ký khai thác công trình trong ca; Tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố.



Đơn vị tính: đồng/01 ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr1.02.001


			Vùng I


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông ban đêm


			ca/ngày


			


			


			


			1.271.702


			100.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			712.153


			119.031


			176.231


			2.379.117





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4


			317.925


			


			1.271.702


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr1.02.001


			Vùng II


			Tuần tra bảo vệ điều hành giao thông ban đêm


			ca/ngày


			


			


			


			1.126.726


			100.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			630.966


			105.462


			157.052


			2.120.206





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4


			281.681


			


			1.126.726


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Chương II: Công tác kiểm tra


TTr 2.01.01 Kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày


Thành phần công việc:


Kiểm tra hàng ngày bằng mắt thường hoặc các phương tiện đơn giản những vị trí có thể quan sát được như: Mặt cầu, lan can, khe co giãn, hệ thống thoát nước, đường gom, đường dẫn vào cầu, hệ thống đảm bảo ATGT, cảnh quan… để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng; Tiên lượng đánh giá sơ bộ các vị trí bị hư hỏng; Ghi chép lại các vị trí hư hỏng và cập nhật vào số liệu quan trắc; Cập nhật số liệu: Ghi chép số liệu thủy văn: mực nước, dòng chảy, các tác động lên các bộ phận kết cấu công trình, tuần tra, trực gác, kiểm tra thường xuyên vào sổ nhật ký khai thác công trình và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ



công tác bảo trì công trình.



Đơn vị tính: đồng/01 ngày


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.01.011


			Vùng I


			Kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày


			ca/ngày


			


			


			


			422.135


			37.500


			30.000


			


			


			


			236.395


			39.512


			61.243


			826.785





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5


			281.423


			


			422.135


			37.500


			30.000


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.01.011


			Vùng II


			Kiểm tra kỹ thuật cầu hàng ngày


			ca/ngày


			


			


			


			374.012


			37.500


			30.000


			


			


			


			209.446


			35.007


			54.877


			740.843





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5


			249.341


			


			374.012


			37.500


			30.000


			


			


			


			


			


			


			








TTr 2.02.01 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu nhịp cầu dẫn dầm I 33m bờ bắc và nam


Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.011


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H≤4m)


			trụ


			


			


			


			61.651


			5.200


			4.160


			61.088


			2.575


			2.060


			34.525


			9.436


			14.456


			195.151





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,12


			307.385


			


			36.886


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,088


			281.423


			


			24.765


			2.200


			1.760


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.011


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H≤4m)


			trụ


			


			


			


			54.623


			5.200


			4.160


			57.954


			2.575


			2.060


			30.589


			8.590


			13.260


			179.012





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,12


			272.343


			


			32.681


			3.000


			2.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,088


			249.341


			


			21.942


			2.200


			1.760


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.012


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra 4<H≤9m)


			trụ


			


			


			


			89.914


			7.600


			6.080


			301.390


			10.025


			8.020


			50.352


			26.499


			39.990


			539.871





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,168


			307.385


			


			51.641


			4.200


			3.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,136


			281.423


			


			38.274


			3.400


			2.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,149


			1.612.765


			


			


			


			


			240.302


			7.450


			5.960


			


			


			


			





			TTr2.02.012


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra 4<H≤9m)


			trụ


			


			


			


			79.664


			7.600


			6.080


			287.761


			10.025


			8.020


			44.612


			24.722


			37.479


			505.963





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,168


			272.343


			


			45.754


			4.200


			3.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,136


			249.341


			


			33.910


			3.400


			2.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,149


			1.542.326


			


			


			


			


			229.807


			7.450


			5.960


			


			


			


			








TTr 2.02.02 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp cầu dẫn I33 bờ bắc và nam


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, thang nhôm, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, đánh giá tình trạng kết cấu dầm, kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của các hạng mục kết cấu. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, vết nứt, vỡ, các hư hỏng khác như ăn mòn bề mặt, ngấm nước, liên kết các kết cấu khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.021


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam


			nhịp


			


			


			


			84.689


			7.175


			5.740


			301.390


			10.025


			8.020


			47.426


			26.010


			39.238


			529.713





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,151


			307.385


			


			46.415


			3.775


			3.020


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,136


			281.423


			


			38.274


			3.400


			2.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,149


			1.612.765


			


			


			


			


			240.302


			7.450


			5.960


			


			


			


			





			TTr2.02.021


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam


			nhịp


			


			


			


			75.034


			7.175


			5.740


			287.761


			10.025


			8.020


			42.019


			24.289


			36.805


			496.868





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,151


			272.343


			


			41.124


			3.775


			3.020


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,136


			249.341


			


			33.910


			3.400


			2.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,149


			1.542.326


			


			


			


			


			229.807


			7.450


			5.960


			


			


			


			








TTr 2.02.03 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu nhịp cầu dẫn dầm dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, thang nhôm, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ trên trụ, kiểm tra vết nứt, chuyển vị, bụi bẩn trên mố, gối cầu, kiểm tra tình trạng ăn mòn kết cấu công trình hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.031


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			trụ


			


			


			


			119.376


			10.125


			8.100


			409.445


			13.375


			10.700


			66.851


			35.740


			53.897


			727.610





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,208


			307.385


			


			63.936


			5.200


			4.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,197


			281.423


			


			55.440


			4.925


			3.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,216


			1.612.765


			


			


			


			


			348.357


			10.800


			8.640


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.031


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			trụ


			


			


			


			105.768


			10.125


			8.100


			391.097


			13.375


			10.700


			59.230


			33.366


			50.541


			682.300





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,208


			272.343


			


			56.647


			5.200


			4.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,197


			249.341


			


			49.120


			4.925


			3.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,216


			1.542.326


			


			


			


			


			333.142


			10.800


			8.640


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.032


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			trụ


			


			


			


			143.518


			12.175


			9.740


			614.197


			15.525


			12.420


			80.370


			50.285


			75.058


			1.013.288





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,249


			307.385


			


			76.539


			6.225


			4.980


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,238


			281.423


			


			66.979


			5.950


			4.760


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,259


			2.135.556


			


			


			


			


			553.109


			12.950


			10.360


			


			


			


			





			TTr2.02.032


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			trụ


			


			


			


			127.157


			12.175


			9.740


			592.820


			15.525


			12.420


			71.208


			47.471


			71.081


			959.596





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,249


			272.343


			


			67.813


			6.225


			4.980


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,238


			249.341


			


			59.343


			5.950


			4.760


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,259


			2.065.117


			


			


			


			


			534.865


			12.950


			10.360


			


			


			


			








TTr 2.02.04 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, thang nhôm, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, đánh giá tình trạng kết cấu dầm, đánh giá tình hình, kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của các hạng mục kết cấu. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, vết nứt, vỡ, các hư hỏng khác như ăn mòn bề mặt, ngấm nước, liên kết các kết cấu khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 nhị


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.041


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			nhịp


			


			


			


			94.850


			8.050


			6.440


			211.075


			7.225


			5.780


			53.116


			21.542


			32.646


			440.725





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,163


			307.385


			


			50.104


			4.075


			3.260


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,159


			281.423


			


			44.746


			3.975


			3.180


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,093


			1.612.765


			


			


			


			


			149.987


			4.650


			3.720


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.041


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			nhịp


			


			


			


			84.037


			8.050


			6.440


			201.391


			7.225


			5.780


			47.061


			19.949


			30.395


			410.328





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,163


			272.343


			


			44.392


			4.075


			3.260


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,159


			249.341


			


			39.645


			3.975


			3.180


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,093


			1.542.326


			


			


			


			


			143.436


			4.650


			3.720


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.042


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			nhịp


			


			


			


			110.159


			9.350


			7.480


			321.626


			8.675


			6.940


			61.689


			29.608


			44.442


			599.970





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,189


			307.385


			


			58.096


			4.725


			3.780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,185


			281.423


			


			52.063


			4.625


			3.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,122


			2.135.556


			


			


			


			


			260.538


			6.100


			4.880


			


			


			


			





			TTr2.02.042


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			nhịp


			


			


			


			97.601


			9.350


			7.480


			309.899


			8.675


			6.940


			54.657


			27.729


			41.786


			564.117





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,189


			272.343


			


			51.473


			4.725


			3.780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,185


			249.341


			


			46.128


			4.625


			3.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,122


			2.065.117


			


			


			


			


			251.944


			6.100


			4.880


			


			


			


			








TTr 2.02.05 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, thang nhôm, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ trên trụ, kiểm tra vết nứt, chuyển vị, bụi bẩn trên mố, gối cầu, kiểm tra tình trạng ăn mòn kết cấu công trình hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.051


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			trụ


			


			


			


			191.007


			16.200


			12.960


			617.492


			19.825


			15.860


			106.964


			54.928


			82.819


			1.118.055





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,333


			307.385


			


			102.359


			8.325


			6.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,315


			281.423


			


			88.648


			7.875


			6.300


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,345


			1.612.765


			


			


			


			


			556.404


			17.250


			13.800


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.051


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			trụ


			


			


			


			169.233


			16.200


			12.960


			590.057


			19.825


			15.860


			94.770


			51.244


			77.612


			1.047.760





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,333


			272.343


			


			90.690


			8.325


			6.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,315


			249.341


			


			78.542


			7.875


			6.300


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,345


			1.542.326


			


			


			


			


			532.102


			17.250


			13.800


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.052


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			trụ


			


			


			


			256.647


			21.775


			17.420


			1.043.444


			25.575


			20.460


			143.722


			86.629


			129.254


			1.744.925





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,444


			307.385


			


			136.479


			11.100


			8.880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,427


			281.423


			


			120.168


			10.675


			8.540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,46


			2.135.556


			


			


			


			


			982.356


			23.000


			18.400


			


			


			


			





			TTr2.02.052


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			trụ


			


			


			


			227.389


			21.775


			17.420


			1.007.908


			25.575


			20.460


			127.338


			81.758


			122.370


			1.651.993





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,444


			272.343


			


			120.920


			11.100


			8.880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,427


			249.341


			


			106.469


			10.675


			8.540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,46


			2.065.117


			


			


			


			


			949.954


			23.000


			18.400


			


			


			


			








TTr 2.02.06 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, thang nhôm, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, quan sát tổng thể nhịp cầu, đánh giá tình hình, kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của các hạng mục kết cấu. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, vết nứt, vỡ, các hư hỏng khác như ăn mòn bề mặt, ngấm nước, liên kết các kết cấu khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.061


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			nhịp


			


			


			


			258.283


			21.925


			17.540


			282.037


			9.425


			7.540


			144.639


			41.098


			62.599


			845.085





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,442


			307.385


			


			135.864


			11.050


			8.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,435


			281.423


			


			122.419


			10.875


			8.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,137


			1.612.765


			


			


			


			


			220.949


			6.850


			5.480


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.061


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			nhịp


			


			


			


			228.839


			21.925


			17.540


			269.253


			9.425


			7.540


			128.150


			37.575


			57.620


			777.866





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,442


			272.343


			


			120.376


			11.050


			8.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,435


			249.341


			


			108.463


			10.875


			8.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,137


			1.542.326


			


			


			


			


			211.299


			6.850


			5.480


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.062


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			nhịp


			


			


			


			265.938


			22.575


			18.060


			383.557


			10.125


			8.100


			148.925


			47.905


			72.415


			977.600





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,455


			307.385


			


			139.860


			11.375


			9.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,448


			281.423


			


			126.078


			11.200


			8.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,151


			2.135.556


			


			


			


			


			322.469


			7.550


			6.040


			


			


			


			





			TTr2.02.062


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			nhịp


			


			


			


			235.621


			22.575


			18.060


			369.787


			10.125


			8.100


			131.948


			44.241


			67.237


			907.693





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,455


			272.343


			


			123.916


			11.375


			9.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,448


			249.341


			


			111.705


			11.200


			8.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,151


			2.065.117


			


			


			


			


			311.833


			7.550


			6.040


			


			


			


			








TTr 2.02.07 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu chính vượt sông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, thang nhôm, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ trên trụ, kiểm tra vết nứt, chuyển vị, bụi bẩn trên mố, gối cầu, kiểm tra tình trạng ăn mòn kết cấu công trình hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.071


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu chính vượt sông


			trụ


			


			


			


			279.407


			23.700


			18.960


			1.195.295


			38.075


			30.460


			156.468


			97.870


			147.219


			1.987.453





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,486


			307.385


			


			149.389


			12.150


			9.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,462


			281.423


			


			130.017


			11.550


			9.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,324


			2.135.556


			


			


			


			


			691.920


			16.200


			12.960


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,386


			1.145.821


			


			


			


			


			442.287


			19.300


			15.440


			


			


			


			





			TTr2.02.071


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ và gối cầu phần cầu chính vượt sông


			trụ


			


			


			


			247.554


			23.700


			18.960


			1.142.332


			38.075


			30.460


			138.630


			91.711


			138.514


			1.869.937





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,486


			272.343


			


			132.359


			12.150


			9.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,462


			249.341


			


			115.196


			11.550


			9.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,324


			2.065.117


			


			


			


			


			669.098


			16.200


			12.960


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,386


			1.075.855


			


			


			


			


			415.280


			19.300


			15.440


			


			


			


			








TTr 2.02.08 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp nhịp cầu vượt sông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, thang nhôm, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, quan sát tổng thể nhịp cầu, đánh giá tình hình, kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của các hạng mục kết cấu. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, vết nứt, vỡ, các hư hỏng khác như ăn mòn bề mặt, ngấm nước, liên kết các kết cấu khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.081


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp cầu chính vượt sông


			nhịp cầu vượt sông


			


			


			


			523.325


			44.425


			35.540


			1.762.399


			55.825


			44.660


			293.062


			154.727


			233.117


			3.147.079





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,895


			307.385


			


			275.110


			22.375


			17.900


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,882


			281.423


			


			248.215


			22.050


			17.640


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5t


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 24m


			ca


			0,486


			2.135.556


			


			


			


			


			1.037.880


			24.300


			19.440


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,579


			1.145.821


			


			


			


			


			663.430


			28.950


			23.160


			


			


			


			





			TTr2.02.081


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp cầu chính vượt sông


			nhịp cầu vượt sông


			


			


			


			463.666


			44.425


			35.540


			1.684.521


			55.825


			44.660


			259.653


			144.470


			218.621


			2.951.381





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,895


			272.343


			


			243.747


			22.375


			17.900


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,882


			249.341


			


			219.919


			22.050


			17.640


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5t


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 24m


			ca


			0,486


			2.065.117


			


			


			


			


			1.003.647


			24.300


			19.440


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,579


			1.075.855


			


			


			


			


			622.920


			28.950


			23.160


			


			


			


			








TTr 2.02.09 Kiểm tra định kỳ kết cấu mặt đường trên cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của mặt đường theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa;



Tần suất 6 tháng/ lần.



Đơn vị tính: đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.091


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			47.473


			4.125


			3.300


			


			


			


			26.585


			4.443


			6.874


			92.801





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,04


			307.385


			


			12.295


			1.000


			800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,125


			281.423


			


			35.178


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.091


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			42.061


			4.125


			3.300


			


			


			


			23.554


			3.937


			6.158


			83.136





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,04


			272.343


			


			10.894


			1.000


			800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,125


			249.341


			


			31.168


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			








TTr 2.02.10 Kiểm tra định kỳ khe co giãn trên cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của khe co giãn theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa;



Tần suất 6 tháng/ lần.



Đơn vị tính: đồng/01 khe


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.101


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ khe co dãn trên cầu


			khe


			


			


			


			66.597


			5.750


			4.600


			


			


			


			37.294


			6.233


			9.638


			130.112





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,072


			307.385


			


			22.132


			1.800


			1.440


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,158


			281.423


			


			44.465


			3.950


			3.160


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.101


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ khe co dãn trên cầu


			khe


			


			


			


			59.005


			5.750


			4.600


			


			


			


			33.043


			5.523


			8.634


			116.554





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,072


			272.343


			


			19.609


			1.800


			1.440


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,158


			249.341


			


			39.396


			3.950


			3.160


			


			


			


			


			


			


			








TTr 2.02.11 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo đảm ATGT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của hệ thống đảm bảo an toàn giao thông theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa;



Tần suất 6 tháng/ lần.



Đơn vị tính: đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.111


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo đảm ATGT


			100md


			


			


			


			42.174


			3.675


			2.940


			


			


			


			23.617


			3.947


			6.108


			82.462





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,031


			307.385


			


			9.529


			775


			620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,116


			281.423


			


			32.645


			2.900


			2.320


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.02.111


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo đảm ATGT


			100md


			


			


			


			37.366


			3.675


			2.940


			


			


			


			20.925


			3.497


			5.472


			73.876





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,031


			272.343


			


			8.443


			775


			620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,116


			249.341


			


			28.924


			2.900


			2.320


			


			


			


			


			


			


			








TTr 2.02.12 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa.



Tần suất 6 tháng/ lần



Đơn vị tính: lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.02.121


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


			lần


			


			


			


			294.404


			25.000


			20.000


			1.145.821


			50.000


			40.000


			164.866


			96.305


			146.912


			1.983.308





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,5


			307.385


			


			153.693


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,5


			281.423


			


			140.712


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			1


			1.145.821


			


			


			


			


			1.145.821


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			TTr2.02.121


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


			lần


			


			


			


			260.842


			25.000


			20.000


			1.075.855


			50.000


			40.000


			146.072


			88.966


			136.539


			1.843.274





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,5


			272.343


			


			136.172


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,5


			249.341


			


			124.671


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			1


			1.075.855


			


			


			


			


			1.075.855


			50.000


			40.000


			


			


			


			








TTr 2.03.01 Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ và gối cầu nhịp cầu dẫn dầm I 33m bờ bắc và nam


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, kiểm tra tình trạng, vết nứt, vỡ trên trụ, kiểm tra các vết nứt, chuyển vị, bụi bẩn trên mố, gối cầu. Đo kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu, vết nứt, ăn mòn kết cấu, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.011


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤4m)


			trụ


			


			


			


			122.887


			10.400


			8.320


			61.088


			2.575


			2.060


			68.817


			15.168


			23.305


			314.620





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,224


			307.385


			


			68.854


			5.600


			4.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,192


			281.423


			


			54.033


			4.800


			3.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.011


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤4m)


			trụ


			


			


			


			108.878


			10.400


			8.320


			57.954


			2.575


			2.060


			60.972


			13.668


			21.186


			286.014





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,224


			272.343


			


			61.005


			5.600


			4.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,192


			249.341


			


			47.873


			4.800


			3.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.012


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra 4<H≤9m)


			trụ


			


			


			


			153.224


			12.975


			10.380


			473.956


			15.375


			12.300


			85.805


			42.779


			64.544


			871.338





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,276


			307.385


			


			84.838


			6.900


			5.520


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,243


			281.423


			


			68.386


			6.075


			4.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,256


			1.612.765


			


			


			


			


			412.868


			12.800


			10.240


			


			


			


			





			TTr2.03.012


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra 4<H≤9m)


			trụ


			


			


			


			135.757


			12.975


			10.380


			452.790


			15.375


			12.300


			76.024


			39.874


			60.438


			815.912





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,276


			272.343


			


			75.167


			6.900


			5.520


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,243


			249.341


			


			60.590


			6.075


			4.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,256


			1.542.326


			


			


			


			


			394.835


			12.800


			10.240


			


			


			


			








TTr 2.03.02 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, kiểm tra tình trạng làm việc, vết nứt, vỡ trên bề mặt và dưới nhịp. Đo kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu, vết nứt, ăn mòn kết cấu, ngấm nước, tình trạng liên kết với các kết cấu khác như tại vị trí khe co giãn,.. các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính:đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.021


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam


			nhịp


			


			


			


			98.231


			8.325


			6.660


			335.258


			11.075


			8.860


			55.009


			29.310


			44.218


			596.947





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,174


			307.385


			


			53.485


			4.350


			3.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,159


			281.423


			


			44.746


			3.975


			3.180


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,17


			1.612.765


			


			


			


			


			274.170


			8.500


			6.800


			


			


			


			





			TTr2.03.021


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp cầu dẫn I 33m bờ bắc và nam


			nhịp


			


			


			


			87.033


			8.325


			6.660


			320.150


			11.075


			8.860


			48.738


			27.355


			41.456


			559.652





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,174


			272.343


			


			47.388


			4.350


			3.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,159


			249.341


			


			39.645


			3.975


			3.180


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,17


			1.542.326


			


			


			


			


			262.195


			8.500


			6.800


			


			


			


			








TTr 2.03.03 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu nhịp cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, kiểm tra tình trạng, vết nứt, vỡ trên trụ; kiểm tra các vết nứt, chuyển vị, bụi bẩn trên gối cầu. Đo kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu, vết nứt, ăn mòn kết cấu, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.031


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			trụ


			


			


			


			124.087


			10.525


			8.420


			420.735


			13.725


			10.980


			69.489


			36.859


			55.586


			750.404





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,216


			307.385


			


			66.395


			5.400


			4.320


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,205


			281.423


			


			57.692


			5.125


			4.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,223


			1.612.765


			


			


			


			


			359.647


			11.150


			8.920


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.031


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			trụ


			


			


			


			109.941


			10.525


			8.420


			401.893


			13.725


			10.980


			61.567


			34.404


			52.116


			703.571





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,216


			272.343


			


			58.826


			5.400


			4.320


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,205


			249.341


			


			51.115


			5.125


			4.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,223


			1.542.326


			


			


			


			


			343.939


			11.150


			8.920


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.032


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			trụ


			


			


			


			149.994


			12.725


			10.180


			639.824


			16.125


			12.900


			83.997


			52.429


			78.254


			1.056.428





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,26


			307.385


			


			79.920


			6.500


			5.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,249


			281.423


			


			70.074


			6.225


			4.980


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,271


			2.135.556


			


			


			


			


			578.736


			13.550


			10.840


			


			


			


			





			TTr2.03.032


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			trụ


			


			


			


			132.895


			12.725


			10.180


			617.601


			16.125


			12.900


			74.421


			49.495


			74.107


			1.000.450





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,26


			272.343


			


			70.809


			6.500


			5.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,249


			249.341


			


			62.086


			6.225


			4.980


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,271


			2.065.117


			


			


			


			


			559.647


			13.550


			10.840


			


			


			


			








TTr 2.03.04 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, kiểm tra tình trạng làm việc, vết nứt, vỡ trên bề mặt và dưới nhịp. Đo kiểm tra, tình trạng hư hỏng của vật liệu, vết nứt, ăn mòn kết cấu, ngấm nước, tình trạng liên kết với các kết cấu khác như tại vị trí khe co giãn,.. các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.041


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			nhịp


			


			


			


			113.077


			9.600


			7.680


			296.552


			9.875


			7.900


			63.323


			28.377


			42.911


			579.295





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,193


			307.385


			


			59.325


			4.825


			3.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,191


			281.423


			


			53.752


			4.775


			3.820


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,146


			1.612.765


			


			


			


			


			235.464


			7.300


			5.840


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.041


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			nhịp


			


			


			


			100.186


			9.600


			7.680


			283.134


			9.875


			7.900


			56.104


			26.365


			40.068


			540.913





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,193


			272.343


			


			52.562


			4.825


			3.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,191


			249.341


			


			47.624


			4.775


			3.820


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,146


			1.542.326


			


			


			


			


			225.180


			7.300


			5.840


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.042


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H >9m)


			nhịp


			


			


			


			131.153


			11.125


			8.900


			434.810


			11.325


			9.060


			73.445


			38.365


			57.455


			775.638





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,228


			307.385


			


			70.084


			5.700


			4.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,217


			281.423


			


			61.069


			5.425


			4.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,175


			2.135.556


			


			


			


			


			373.722


			8.750


			7.000


			


			


			


			





			TTr2.03.042


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp trên bãi sông bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H >9m)


			nhịp


			


			


			


			116.201


			11.125


			8.900


			419.350


			11.325


			9.060


			65.073


			36.037


			54.166


			731.237





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,228


			272.343


			


			62.094


			5.700


			4.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,217


			249.341


			


			54.107


			5.425


			4.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,175


			2.065.117


			


			


			


			


			361.395


			8.750


			7.000


			


			


			


			








TTr 2.03.05 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu nhịp cầu vượt đê bờ bắc và nam


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, kiểm tra tình trạng, vết nứt, vỡ trên trụ; kiểm tra các vết nứt, chuyển vị, bụi bẩn trên gối cầu. Đo kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu, vết nứt, ăn mòn kết cấu, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.051


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			trụ


			


			


			


			209.542


			17.775


			14.220


			664.262


			21.275


			17.020


			117.343


			59.469


			89.673


			1.210.579





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,364


			307.385


			


			111.888


			9.100


			7.280


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,347


			281.423


			


			97.654


			8.675


			6.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,374


			1.612.765


			


			


			


			


			603.174


			18.700


			14.960


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.051


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			trụ


			


			


			


			185.654


			17.775


			14.220


			634.784


			21.275


			17.020


			103.966


			55.464


			84.013


			1.134.172





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,364


			272.343


			


			99.133


			9.100


			7.280


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,347


			249.341


			


			86.521


			8.675


			6.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,374


			1.542.326


			


			


			


			


			576.830


			18.700


			14.960


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.052


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			trụ


			


			


			


			283.732


			24.075


			19.260


			1.145.951


			27.975


			22.380


			158.890


			95.314


			142.206


			1.919.783





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,49


			307.385


			


			150.619


			12.250


			9.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,473


			281.423


			


			133.113


			11.825


			9.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,508


			2.135.556


			


			


			


			


			1.084.862


			25.400


			20.320


			


			


			


			





			TTr2.03.052


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			trụ


			


			


			


			251.386


			24.075


			19.260


			1.107.034


			27.975


			22.380


			140.776


			89.952


			134.627


			1.817.465





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,49


			272.343


			


			133.448


			12.250


			9.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,473


			249.341


			


			117.938


			11.825


			9.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,508


			2.065.117


			


			


			


			


			1.049.079


			25.400


			20.320


			


			


			


			








TTr 2.03.06 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, kiểm tra tình trạng làm việc, vết nứt, vỡ trên bề mặt và dưới nhịp. Đo kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu, vết nứt, ăn mòn kết cấu, ngấm nước, tình trạng liên kết với các kết cấu khác như tại vị trí khe co giãn,.. các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.061


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			nhịp


			


			


			


			341.305


			28.975


			23.180


			362.675


			11.925


			9.540


			191.131


			53.707


			81.795


			1.104.233





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,583


			307.385


			


			179.205


			14.575


			11.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,576


			281.423


			


			162.100


			14.400


			11.520


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,187


			1.612.765


			


			


			


			


			301.587


			9.350


			7.480


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.061


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H ≤9m)


			nhịp


			


			


			


			302.396


			28.975


			23.180


			346.369


			11.925


			9.540


			169.342


			49.086


			75.265


			1.016.079





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,583


			272.343


			


			158.776


			14.575


			11.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,576


			249.341


			


			143.620


			14.400


			11.520


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,187


			1.542.326


			


			


			


			


			288.415


			9.350


			7.480


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.062


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			nhịp


			


			


			


			351.726


			29.850


			23.880


			490.335


			12.625


			10.100


			196.967


			62.342


			94.226


			1.272.050





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,605


			307.385


			


			185.968


			15.125


			12.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,589


			281.423


			


			165.758


			14.725


			11.780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,201


			2.135.556


			


			


			


			


			429.247


			10.050


			8.040


			


			


			


			





			TTr2.03.062


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp phần cầu dẫn dầm hộp cầu vượt đê bờ bắc và nam (chiều cao kiểm tra H > 9m)


			nhịp


			


			


			


			311.629


			29.850


			23.880


			473.043


			12.625


			10.100


			174.512


			57.551


			87.455


			1.180.646





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,605


			272.343


			


			164.768


			15.125


			12.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,589


			249.341


			


			146.862


			14.725


			11.780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,201


			2.065.117


			


			


			


			


			415.088


			10.050


			8.040


			


			


			


			








TTr 2.03.07 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu nhịp cầu vượt sông


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, kiểm tra tình trạng, vết nứt, vỡ trên trụ; kiểm tra các vết nứt, chuyển vị, bụi bẩn trên gối cầu. Đo kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu, vết nứt, ăn mòn kết cấu, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.071


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu chính vượt sông


			trụ chính


			


			


			


			336.088


			28.500


			22.800


			1.641.869


			44.225


			35.380


			188.209


			129.970


			194.163


			2.621.204





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,588


			307.385


			


			180.742


			14.700


			11.760


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,552


			281.423


			


			155.345


			13.800


			11.040


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,379


			1.612.765


			


			


			


			


			611.238


			18.950


			15.160


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,454


			2.135.556


			


			


			


			


			969.542


			22.700


			18.160


			


			


			


			





			TTr2.03.071


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ và gối cầu phần cầu chính vượt sông


			trụ chính


			


			


			


			297.774


			28.500


			22.800


			1.580.059


			44.225


			35.380


			166.753


			122.675


			183.853


			2.482.020





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,588


			272.343


			


			160.138


			14.700


			11.760


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,552


			249.341


			


			137.636


			13.800


			11.040


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,379


			1.542.326


			


			


			


			


			584.541


			18.950


			15.160


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,454


			2.065.117


			


			


			


			


			937.563


			22.700


			18.160


			


			


			


			








TTr 2.03.08 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp cầu chính vượt sông


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo, rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Tiếp cận vị trí kiểm tra, kiểm tra tình trạng làm việc, vết nứt, vỡ trên bề mặt và dưới nhịp. Đo kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu, vết nứt, ăn mòn kết cấu, ngấm nước, tình trạng liên kết với các kết cấu khác như tại vị trí khe co giãn,.. các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.081


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp cầu chính vượt sông


			nhịp


			


			


			


			684.658


			58.125


			46.500


			2.431.452


			65.025


			52.020


			383.409


			209.971


			314.493


			4.245.653





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1,169


			307.385


			


			359.333


			29.225


			23.380


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,156


			281.423


			


			325.325


			28.900


			23.120


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,568


			1.612.765


			


			


			


			


			916.051


			28.400


			22.720


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,681


			2.135.556


			


			


			


			


			1.454.314


			34.050


			27.240


			


			


			


			





			TTr2.03.081


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp cầu chính vượt sông


			nhịp


			


			


			


			606.607


			58.125


			46.500


			2.340.340


			65.025


			52.020


			339.700


			197.199


			296.441


			4.001.957





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1,169


			272.343


			


			318.369


			29.225


			23.380


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,156


			249.341


			


			288.238


			28.900


			23.120


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,568


			1.542.326


			


			


			


			


			876.041


			28.400


			22.720


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,681


			2.065.117


			


			


			


			


			1.406.345


			34.050


			27.240


			


			


			


			








TTr 2.03.09 Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, xe nâng, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của mặt đường theo yêu cầu của quy trình. Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu, kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị, biến dạng và các liên kết của kết cấu, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa;



Tần suất 1 năm/ lần.



Đơn vị tính: đồng/ 100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.091


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			73.407


			6.325


			5.060


			


			


			


			41.108


			6.871


			10.622


			143.392





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,085


			307.385


			


			26.128


			2.125


			1.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,168


			281.423


			


			47.279


			4.200


			3.360


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.091


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			65.038


			6.325


			5.060


			


			


			


			36.422


			6.088


			9.515


			128.447





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,085


			272.343


			


			23.149


			2.125


			1.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,168


			249.341


			


			41.889


			4.200


			3.360


			


			


			


			


			


			


			








TTr 2.03.10 Kiểm tra chi tiết khe co giãn trên cầu


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, xe nâng, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của khe co giãn theo yêu cầu của quy trình. Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu, kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị, biến dạng và các liên kết của kết cấu, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa;



Tần suất 1 năm/ lần.



Đơn vị tính: đồng/01 khe


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.101


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết khe co dãn trên cầu


			khe


			


			


			


			100.492


			8.625


			6.900


			


			


			


			56.275


			9.406


			14.536


			196.234





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,131


			307.385


			


			40.267


			3.275


			2.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,214


			281.423


			


			60.225


			5.350


			4.280


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.101


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết khe co dãn trên cầu


			khe


			


			


			


			89.036


			8.625


			6.900


			


			


			


			49.860


			8.334


			13.020


			175.775





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,131


			272.343


			


			35.677


			3.275


			2.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,214


			249.341


			


			53.359


			5.350


			4.280


			


			


			


			


			


			


			








TTr 2.03.11 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, xe nâng, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của hệ thống đảm bảo an toàn giao thông theo yêu cầu của quy trình. Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu, kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị, biến dạng và các liên kết của kết cấu, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa;



Tần suất 1 năm/ lần.



Đơn vị tính: đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.111


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT


			100md


			


			


			


			50.443


			4.375


			3.500


			


			


			


			28.248


			4.721


			7.303


			98.591





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,046


			307.385


			


			14.140


			1.150


			920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,129


			281.423


			


			36.304


			3.225


			2.580


			


			


			


			


			


			


			





			TTr2.03.111


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT


			100md


			


			


			


			44.693


			4.375


			3.500


			


			


			


			25.028


			4.183


			6.542


			88.321





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,046


			272.343


			


			12.528


			1.150


			920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,129


			249.341


			


			32.165


			3.225


			2.580


			


			


			


			


			


			


			








TTr 2.03.12 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, biển báo, rào chắn, xe nâng, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; Bố trí biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu theo yêu cầu của quy trình. Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu, kết cấu, đặt chế độ theo dõi, dự báo các nguy cơ phát triển, giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị, biến dạng và các liên kết của kết cấu, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa;



Tần suất 1 năm/ lần



Đơn vị tính: đồng/1lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr2.03.121


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


			lần


			


			


			


			588.808


			50.000


			40.000


			1.145.821


			50.000


			40.000


			329.732


			123.862


			189.458


			2.557.681





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1


			307.385


			


			307.385


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			281.423


			


			281.423


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			1


			1.145.821


			


			


			


			


			1.145.821


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			TTr2.03.121


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


			lần


			


			


			


			521.684


			50.000


			40.000


			1.075.855


			50.000


			40.000


			292.143


			113.381


			174.645


			2.357.709





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1


			272.343


			


			272.343


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			249.341


			


			249.341


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			1


			1.075.855


			


			


			


			


			1.075.855


			50.000


			40.000


			


			


			


			








Chương III: Công tác vệ sinh


TTr 3.01.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp I33m


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Phân luồng, đảm bảo ATGT; Tiếp cận vị trí bằng xe nâng, vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại các gối, đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của gối. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/01 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr3.01.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp 33m (chiều cao kiểm tra H ≤4m)


			gối


			


			


			


			41.740


			4.350


			3.480


			


			


			


			23.374


			3.907


			6.148


			82.999





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,174


			239.885


			


			41.740


			4.350


			3.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr3.01.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp 33m (chiều cao kiểm tra H ≤4m)


			gối


			


			


			


			36.982


			4.350


			3.480


			


			


			


			20.710


			3.461


			5.519


			74.501





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,174


			212.538


			


			36.982


			4.350


			3.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr3.01.002


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp 33m (chiều cao kiểm tra 4<H≤9m)


			gối


			


			


			


			46.058


			4.800


			3.840


			338.681


			10.500


			8.400


			25.792


			24.632


			37.016


			499.719





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,192


			239.885


			


			46.058


			4.800


			3.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,21


			1.612.765


			


			


			


			


			338.681


			10.500


			8.400


			


			


			


			





			TTr3.01.002


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp 33m (chiều cao kiểm tra 4<H≤9m)


			gối


			


			


			


			40.807


			4.800


			3.840


			323.888


			10.500


			8.400


			22.852


			23.253


			35.067


			473.408





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,192


			212.538


			


			40.807


			4.800


			3.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,21


			1.542.326


			


			


			


			


			323.888


			10.500


			8.400


			


			


			


			








TTr 3.02.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Phân luồng, đảm bảo ATGT; Tiếp cận vị trí bằng xe nâng, vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại các gối, đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của gối. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/01 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr3.02.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp (chiều cao kiểm tra 4<H≤9m)


			gối


			


			


			


			20.630


			2.150


			1.720


			104.830


			3.250


			2.600


			11.553


			8.221


			12.396


			167.350





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,086


			239.885


			


			20.630


			2.150


			1.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,065


			1.612.765


			


			


			


			


			104.830


			3.250


			2.600


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr3.02.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp (chiều cao kiểm tra 4<H≤9m)


			gối


			


			


			


			18.278


			2.150


			1.720


			100.251


			3.250


			2.600


			10.236


			7.726


			11.697


			157.908





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,086


			212.538


			


			18.278


			2.150


			1.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,065


			1.542.326


			


			


			


			


			100.251


			3.250


			2.600


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr3.02.002


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp (chiều cao kiểm tra H>9m)


			gối


			


			


			


			25.908


			2.700


			2.160


			172.980


			4.050


			3.240


			14.508


			12.804


			19.068


			257.418





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,108


			239.885


			


			25.908


			2.700


			2.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,081


			2.135.556


			


			


			


			


			172.980


			4.050


			3.240


			


			


			


			





			TTr3.02.002


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp (chiều cao kiểm tra H>9m)


			gối


			


			


			


			22.954


			2.700


			2.160


			167.274


			4.050


			3.240


			12.854


			12.185


			18.193


			245.611





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,108


			212.538


			


			22.954


			2.700


			2.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,081


			2.065.117


			


			


			


			


			167.274


			4.050


			3.240


			


			


			


			








TTr 3.03.00 Vệ sinh khe co giãn


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Phân luồng, đảm bảo ATGT;



Vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại các khe co giãn bằng bay. Hoặc máy bơm nước đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của gối. Thu dọn hiện trường



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr3.03.001


			Vùng I


			Vệ sinh khe co dãn răng lược


			md


			


			


			


			31.425


			3.275


			2.620


			61.088


			2.575


			2.060


			17.598


			6.607


			10.180


			137.428





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,131


			239.885


			


			31.425


			3.275


			2.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			TTr3.03.001


			Vùng II


			Vệ sinh khe co dãn răng lược


			md


			


			


			


			27.842


			3.275


			2.620


			57.954


			2.575


			2.060


			15.592


			6.083


			9.440


			127.442





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,131


			212.538


			


			27.842


			3.275


			2.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			TTr3.03.002


			Vùng I


			Vệ sinh khe co dãn cao su


			md


			


			


			


			30.465


			3.175


			2.540


			61.088


			2.575


			2.060


			17.061


			6.517


			10.038


			135.520





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,127


			239.885


			


			30.465


			3.175


			2.540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			TTr3.03.002


			Vùng II


			Vệ sinh khe co dãn cao su


			md


			


			


			


			26.992


			3.175


			2.540


			57.954


			2.575


			2.060


			15.116


			6.004


			9.313


			125.729





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,127


			212.538


			


			26.992


			3.175


			2.540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			








TTr 3.04.00 Vệ sinh lỗ thoát nước


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Phân luồng, đảm bảo ATGT;



Vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại ống thoát nước, đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của gối. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/10 lỗ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr3.04.001


			Vùng I


			Vệ sinh lỗ thoát nước


			10 lỗ


			


			


			


			52.535


			5.475


			4.380


			


			


			


			29.419


			4.917


			7.738


			104.465





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,219


			239.885


			


			52.535


			5.475


			4.380


			


			


			


			


			


			


			





			TTr3.04.001


			Vùng II


			Vệ sinh lỗ thoát nước


			10 lỗ


			


			


			


			46.546


			5.475


			4.380


			


			


			


			26.066


			4.357


			6.946


			93.769





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,219


			212.538


			


			46.546


			5.475


			4.380


			


			


			


			


			


			


			








Chương IV: Công tác quan trắc


TTr 4.01.00 Quan trắc thủy văn


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường;



Quan trắc thủy văn qua hệ thống quan trắc thủy văn. Lập chế độ theo dõi tình trạng thủy văn. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình. Chế độ theo dõi. Kế hoạch sửa chữa. Thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr4.01.001


			Vùng I


			Theo dõi và quan trắc thủy văn


			lần


			


			


			


			214.580


			20.150


			16.120


			686.347


			29.950


			23.960


			120.165


			61.265


			93.803


			1.266.339





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,278


			307.385


			


			85.453


			6.950


			5.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,528


			244.558


			


			129.127


			13.200


			10.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,599


			1.145.821


			


			


			


			


			686.347


			29.950


			23.960


			


			


			


			





			TTr4.01.001


			Vùng II


			Theo dõi và quan trắc thủy văn


			lần


			


			


			


			197.647


			20.150


			16.120


			644.437


			29.950


			23.960


			110.682


			57.166


			88.009


			1.188.122





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,278


			272.343


			


			75.711


			6.950


			5.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,528


			230.939


			


			121.936


			13.200


			10.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,599


			1.075.855


			


			


			


			


			644.437


			29.950


			23.960


			


			


			


			








TTr 4.02.00 Đo lún, nghiêng, lệch, mố, trụ


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường, dây phản quang;



Định vị, đánh dấu phạm vi, lắp đặt thiết bị quan trắc, chuẩn bị thang, xe nâng, các vật tư, dụng cụ cần thiết cho công việc.



Dùng máy toàn đạc điện tử đo đạc, quan trắc, lập chế độ theo dõi tình trạng chuyển vị, biến dạng, lún của mố, trụ cầu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình, chế độ theo dõi, kế hoạch sửa chữa, thay thế,



Đơn vị tính: đồng/01 điểm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr4.02.001


			Vùng I


			Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ (chiều cao kiểm tra H≤4m)


			điểm


			


			


			


			24.507


			2.225


			1.780


			8.529


			


			


			13.724


			2.806


			4.286


			57.856





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,028


			307.385


			


			8.607


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,061


			260.654


			


			15.900


			1.525


			1.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,058


			147.060


			


			


			


			


			8.529


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr4.02.001


			Vùng II


			Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ (chiều cao kiểm tra H≤4m)


			điểm


			


			


			


			21.713


			2.225


			1.780


			8.529


			


			


			12.159


			2.544


			3.916


			52.867





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,028


			272.343


			


			7.626


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,061


			230.939


			


			14.087


			1.525


			1.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,058


			147.060


			


			


			


			


			8.529


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr4.02.002


			Vùng I


			Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ (chiều cao kiểm tra 4m<H≤9m)


			điểm


			


			


			


			29.198


			2.675


			2.140


			55.300


			1.450


			1.160


			16.351


			6.051


			9.146


			123.471





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,028


			307.385


			


			8.607


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,079


			260.654


			


			20.592


			1.975


			1.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,058


			147.060


			


			


			


			


			8.529


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,029


			1.612.765


			


			


			


			


			46.770


			1.450


			1.160


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr4.02.002


			Vùng II


			Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ (chiều cao kiểm tra 4m<H≤9m)


			điểm


			


			


			


			25.870


			2.675


			2.140


			53.257


			1.450


			1.160


			14.487


			5.617


			8.532


			115.188





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,028


			272.343


			


			7.626


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,079


			230.939


			


			18.244


			1.975


			1.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,058


			147.060


			


			


			


			


			8.529


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,029


			1.542.326


			


			


			


			


			44.727


			1.450


			1.160


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr4.02.003


			Vùng I


			Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ (chiều cao kiểm tra H>9m)


			điểm


			


			


			


			32.587


			3.000


			2.400


			100.358


			2.150


			1.720


			18.249


			9.072


			13.563


			183.099





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,028


			307.385


			


			8.607


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,092


			260.654


			


			23.980


			2.300


			1.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,058


			147.060


			


			


			


			


			8.529


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,043


			2.135.556


			


			


			


			


			91.829


			2.150


			1.720


			


			


			


			





			TTr4.02.003


			Vùng II


			Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ (chiều cao kiểm tra H>9m)


			điểm


			


			


			


			28.872


			3.000


			2.400


			97.330


			2.150


			1.720


			16.168


			8.542


			12.815


			172.997





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,028


			272.343


			


			7.626


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,092


			230.939


			


			21.246


			2.300


			1.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,058


			147.060


			


			


			


			


			8.529


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,043


			2.065.117


			


			


			


			


			88.800


			2.150


			1.720


			


			


			


			








TTr 4.03.00 Đo cao độ mặt cầu


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường, căng dây phạm vi làm việc;



Định vị, đánh dấu phạm vi, lắp đặt thiết bị quan trắc, chuẩn bị thang, xe nâng, các vật tư, dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đo đạc cao độ mặt cầu bằng máy thủy bình, lập chế độ theo dõi tình trạng lún, biến dạng của hạng mục kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình, chế độ theo dõi, kế hoạch sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/100 md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr4.03.001


			Vùng I


			Đo cao độ mặt cầu


			100md


			


			


			


			291.393


			27.500


			22.000


			4.917


			


			


			163.180


			27.569


			42.925


			579.484





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,1


			307.385


			


			30.739


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			260.654


			


			260.654


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,333


			14.767


			


			


			


			


			4.917


			


			


			


			


			


			





			TTr4.03.001


			Vùng II


			Đo cao độ mặt cầu


			100md


			


			


			


			258.173


			27.500


			22.000


			4.917


			


			


			144.577


			24.460


			38.530


			520.158





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,1


			272.343


			


			27.234


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			230.939


			


			230.939


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,333


			14.767


			


			


			


			


			4.917


			


			


			


			


			


			








TTr 4.04.00 Đo võng tĩnh dầm cầu


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường, căng dây phạm vi làm việc;



Định vị, đánh dấu phạm vi, lắp đặt thiết bị quan trắc, chuẩn bị thang, xe nâng, các vật tư, dụng cụ cần thiết cho công việc.



Dùng máy toàn đạc điện tử đo đạc, quan trắc, lập chế độ theo dõi tình trạng chuyển vị, biến dạng,võng tĩnh dầm cầu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình, chế độ theo dõi, kế hoạch sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 điểm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr4.04.001


			Vùng I


			Đo võng tĩnh dầm cầu (chiều cao kiểm tra H≤4m)


			điểm


			


			


			


			27.273


			2.450


			1.960


			10.588


			


			


			15.273


			3.188


			4.859


			65.591





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,037


			307.385


			


			11.373


			925


			740


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,061


			260.654


			


			15.900


			1.525


			1.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,072


			147.060


			


			


			


			


			10.588


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr4.04.001


			Vùng II


			Đo võng tĩnh dầm cầu (chiều cao kiểm tra H≤4m)


			điểm


			


			


			


			24.164


			2.450


			1.960


			10.588


			


			


			13.532


			2.897


			4.447


			60.038





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,037


			272.343


			


			10.077


			925


			740


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,061


			230.939


			


			14.087


			1.525


			1.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,072


			147.060


			


			


			


			


			10.588


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr4.04.002


			Vùng I


			Đo võng tĩnh dầm cầu (chiều cao kiểm tra 4m<H≤9m)


			điểm


			


			


			


			31.965


			2.900


			2.320


			57.359


			1.450


			1.160


			17.900


			6.433


			9.719


			131.206





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,037


			307.385


			


			11.373


			925


			740


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,079


			260.654


			


			20.592


			1.975


			1.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,072


			147.060


			


			


			


			


			10.588


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,029


			1.612.765


			


			


			


			


			46.770


			1.450


			1.160


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr4.04.002


			Vùng II


			Đo võng tĩnh dầm cầu (chiều cao kiểm tra 4m<H≤9m)


			điểm


			


			


			


			28.321


			2.900


			2.320


			55.316


			1.450


			1.160


			15.860


			5.970


			9.064


			122.360





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,037


			272.343


			


			10.077


			925


			740


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,079


			230.939


			


			18.244


			1.975


			1.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,072


			147.060


			


			


			


			


			10.588


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,029


			1.542.326


			


			


			


			


			44.727


			1.450


			1.160


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TTr4.04.003


			Vùng I


			Đo võng tĩnh dầm cầu (chiều cao kiểm tra H>9m)


			điểm


			


			


			


			35.353


			3.225


			2.580


			102.417


			2.150


			1.720


			19.798


			9.454


			14.136


			190.833





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,037


			307.385


			


			11.373


			925


			740


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,092


			260.654


			


			23.980


			2.300


			1.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,072


			147.060


			


			


			


			


			10.588


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,043


			2.135.556


			


			


			


			


			91.829


			2.150


			1.720


			


			


			


			





			TTr4.04.003


			Vùng II


			Đo võng tĩnh dầm cầu (chiều cao kiểm tra H>9m)


			điểm


			


			


			


			31.323


			3.225


			2.580


			99.388


			2.150


			1.720


			17.541


			8.895


			13.346


			180.168





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,037


			272.343


			


			10.077


			925


			740


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,092


			230.939


			


			21.246


			2.300


			1.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,072


			147.060


			


			


			


			


			10.588


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,043


			2.065.117


			


			


			


			


			88.800


			2.150


			1.720


			


			


			


			








TTr 4.05.00 Đo độ thay đổi lòng sông và xói lở mố, trụ


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường;



Định vị, đánh dấu phạm vi, lắp đặt thiết bị quan trắc, chuẩn bị thang, xe nâng, các vật tư, dụng cụ cần thiết cho công việc.



Dùng máy đo sâu lòng sông, tiến hành quan trắc thay đổi độ sâu lòng sông. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình, chế độ theo dõi, kế hoạch sửa chữa, thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 mặt cắt


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TTr4.05.001


			Vùng I


			Đo độ thay đổi lòng sông và xói ở mố, trụ


			mặt cắt


			


			


			


			176.435


			16.250


			13.000


			642.148


			25.000


			20.000


			98.803


			55.043


			83.734


			1.130.414





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,15


			307.385


			


			46.108


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			260.654


			


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,5


			1.145.821


			


			


			


			


			572.911


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			


			


			Máy đo sâu lòng sông


			ca


			0,5


			138.475


			


			


			


			


			69.238


			


			


			


			


			


			





			TTr4.05.001


			Vùng II


			Đo độ thay đổi lòng sông và xói ở mố, trụ


			mặt cắt


			


			


			


			156.321


			16.250


			13.000


			607.165


			25.000


			20.000


			87.540


			51.062


			78.107


			1.054.444





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,15


			272.343


			


			40.851


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			230.939


			


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,5


			1.075.855


			


			


			


			


			537.928


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			


			


			Máy đo sâu lòng sông


			ca


			0,5


			138.475


			


			


			


			


			69.238


			


			


			


			


			


			








PHẦN 8: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CẦU NHẬT TÂN


Chương I: Công tác quản lý



NT 1.01.00 Trực chỉ huy


Thành phần công việc:


Kiểm tra, giao nhiệm vụ, phân công công việc cho lực lượng bảo vệ trong ca; tổng hợp số liệu báo cáo của nhân viên tuần tra, bảo vệ cầu trong ca trực; chỉ huy điều hành giao thông, xử lý các tình huống phát sinh trên cầu trong ca trực.



Đưa ra cách xử lý, xin ý kiến cấp trên, ý kiến chuyên gia khi số liệu quan trắc cầu đến giới hạn an toàn cho phép;



Đơn vị tính: đồng/01 ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT1.01.001


			Vùng I


			Trực chỉ huy


			ca/ngày


			


			


			


			264.808


			25.000


			


			


			


			


			148.292


			24.786


			37.031


			499.917





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			264.808


			


			264.808


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT1.01.001


			Vùng II


			Trực chỉ huy


			ca/ngày


			


			


			


			234.620


			25.000


			


			


			


			


			131.387


			21.960


			33.037


			446.005





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			234.620


			


			234.620


			25.000


			


			


			


			


			


			


			


			








NT 1.02.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày


Thành phần công việc:


Trực bảo vệ, hướng dẫn giao thông, tuần tra bảo vệ liên tục trên cầu từ 6 giờ sáng tới 22 giờ (02 ca) hàng ngày; Bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, hiệu quả và bảo vệ các tài sản của công trình; Trực gác tại hai đầu cầu: điều hành, hướng dẫn người tham gia giao thông khi có sự cố trên cầu; Ngăn chặn các phương tiện không được phép qua cầu, các phương tiện đi ngược chiều...; Trực điều hành tại nhà điều hành trung tâm của xí nghiệp trong giờ hành chính, cập nhật tình trạng khai thác của công trình hàng ngày vào hệ thống cơ sở dữ liệu khai thác công trình; Ghi nhật ký khai thác công trình trong ca; Tham gia ứng cứu



khẩn cấp khi có sự cố.



Đơn vị tính: đồng/01 ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT1.02.001


			Vùng I


			Tuần tra bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày


			ca/ngày


			


			


			


			1.956.464


			200.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			1.095.620


			183.125


			274.817


			3.710.026





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8


			244.558


			


			1.956.464


			200.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.145.821


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT1.02.001


			Vùng II


			Tuần tra bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày


			ca/ngày


			


			


			


			1.733.424


			200.000


			


			Theo thực tế


			Theo thực tế


			


			970.717


			162.248


			245.311


			3.311.701





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8


			216.678


			


			1.733.424


			200.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe cứu hộ giao thông


			ca


			Theo thực tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			Theo thực tế


			1.075.855


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








NT 1.03.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm


Thành phần công việc:


Tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình và ATGT trên cầu hàng ngày. Bảo vệ các tài sản công trình cầu, hành lang an toàn trên cầu, hành lang bảo vệ cầu dưới sông. Điều hành, điều tiết và bảo đảm ATGT trên cầu và đường dẫn trong phạm vi quản lý. Ghi chép, cập nhật tình trạng khai thác cầu. Tập kết, chuẩn bị phương tiện xe máy, ca nô, dụng cụ, đồ nghề tuần tra.



Đơn vị tính: đồng/01 ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT1.03.001


			Vùng I


			Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm


			ca/ngày


			


			


			


			2.543.403


			200.000


			


			


			


			


			1.424.306


			238.063


			352.462


			4.758.233





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8


			317.925


			


			2.543.403


			200.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT1.03.001


			Vùng II


			Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm


			ca/ngày


			


			


			


			2.253.451


			200.000


			


			


			


			


			1.261.933


			210.923


			314.105


			4.240.411





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8


			281.681


			


			2.253.451


			200.000


			


			


			


			


			


			


			


			








NT 1.04.00 Trực theo dõi hệ thống quan trắc


Thành phần công việc:


Nội dung công việc chính gồm: trực tại nhà điều hành cầu, theo dõi các số liệu đo được về nhiệt độ môi trường, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió, chuyển vị dầm chính, chuyển vị trụ tháp, dao động dầm chính, dao động trụ tháp, dao động cáp văng, lực căng cáp văng, lực căng cáp neo, nhiệt độ trụ tháp, nhiệt độ cáp văng, nhiệt độ bản mặt cầu, ứng suất dầm, ứng suất trụ tháp, cảm biến địa chấn dựa trên các cảm biến được đặt phân bố trên trụ tháp, mặt cầu, mố, cáp dây văng; cập nhật các kết quả đo để đánh giá tính ổn định của công trình; báo cáo cơ quan cấp trên khi có sự cố hoặc có yêu cầu.



Đơn vị tính: đồng/01 ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT1.04.001


			Vùng I


			Trực theo dõi hệ thống quan trắc


			ca/ngày


			


			


			


			614.770


			50.000


			


			


			


			


			344.271


			57.542


			85.327


			1.151.910





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			2


			307.385


			


			614.770


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT1.04.001


			Vùng II


			Trực theo dõi hệ thống quan trắc


			ca/ngày


			


			


			


			544.686


			50.000


			


			


			


			


			305.024


			50.983


			76.055


			1.026.748





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			2


			272.343


			


			544.686


			50.000


			


			


			


			


			


			


			


			








Chương II: Công tác kiểm tra


NT 2.01.01 Kiểm tra thường xuyên cầu


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của hạng mục kết cấu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị, biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc.



Đơn vị: đồng/ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.01.011


			Vùng I


			Kiểm tra thường xuyên cầu


			ca/ngày


			


			


			


			422.135


			37.500


			30.000


			


			


			


			236.395


			39.512


			61.243


			826.785





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5


			281.423


			


			422.135


			37.500


			30.000


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.01.011


			Vùng II


			Kiểm tra thường xuyên cầu


			ca/ngày


			


			


			


			374.012


			37.500


			30.000


			


			


			


			209.446


			35.007


			54.877


			740.843





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5


			249.341


			


			374.012


			37.500


			30.000


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.01 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ bắc


Thành phần công việc:


Cảnh báo, phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của hạng mục kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn superT theo yêu cầu của quy trình. Sử dụng thước thép, kính lúp, máy thủy bình… và các thiết bị chuyên dụng. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ xuống cấp hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng bê tông, chuyển vị, biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.011


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ bắc (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			trụ


			


			


			


			204.636


			17.300


			13.840


			609.428


			19.575


			15.660


			114.596


			55.720


			84.060


			1.134.816





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,381


			307.385


			


			117.114


			9.525


			7.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,311


			281.423


			


			87.523


			7.775


			6.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,34


			1.612.765


			


			


			


			


			548.340


			17.000


			13.600


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.011


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ bắc (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			trụ


			


			


			


			181.308


			17.300


			13.840


			582.345


			19.575


			15.660


			101.532


			51.911


			78.678


			1.062.149





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,381


			272.343


			


			103.763


			9.525


			7.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,311


			249.341


			


			77.545


			7.775


			6.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,34


			1.542.326


			


			


			


			


			524.391


			17.000


			13.600


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.012


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ bắc (chiều cao kiểm tra H>9m)


			trụ


			


			


			


			247.619


			20.950


			16.760


			951.615


			23.425


			18.740


			138.667


			80.274


			119.844


			1.617.894





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,454


			307.385


			


			139.553


			11.350


			9.080


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,384


			281.423


			


			108.066


			9.600


			7.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,417


			2.135.556


			


			


			


			


			890.527


			20.850


			16.680


			


			


			


			





			NT2.02.012


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ bắc (chiều cao kiểm tra H>9m)


			trụ


			


			


			


			219.391


			20.950


			16.760


			919.108


			23.425


			18.740


			122.859


			75.681


			113.353


			1.530.267





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,454


			272.343


			


			123.644


			11.350


			9.080


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,384


			249.341


			


			95.747


			9.600


			7.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,417


			2.065.117


			


			


			


			


			861.154


			20.850


			16.680


			


			


			


			








NT 2.02.02 Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc


Thành phần công việc:


Cảnh báo, phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của hạng mục kết cấu dầm super T nhịp dẫn bờ bắc theo yêu cầu của quy trình. Sử dụng thước thép, kính lúp, búa cao su và các thiết bị chuyên dụng, phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng bê tông, chuyển vị, biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.021


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			nhịp


			


			


			


			122.017


			10.325


			8.260


			396.543


			12.975


			10.380


			68.330


			35.213


			53.123


			717.167





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,223


			307.385


			


			68.547


			5.575


			4.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,19


			281.423


			


			53.470


			4.750


			3.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,208


			1.612.765


			


			


			


			


			335.455


			10.400


			8.320


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.021


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			nhịp


			


			


			


			108.107


			10.325


			8.260


			378.758


			12.975


			10.380


			60.540


			32.844


			49.775


			671.965





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,223


			272.343


			


			60.732


			5.575


			4.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,19


			249.341


			


			47.375


			4.750


			3.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,208


			1.542.326


			


			


			


			


			320.804


			10.400


			8.320


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.022


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc (chiều cao kiểm tra H>9m)


			nhịp


			


			


			


			147.925


			12.525


			10.020


			607.791


			15.375


			12.300


			82.838


			50.313


			75.127


			1.014.213





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,267


			307.385


			


			82.072


			6.675


			5.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,234


			281.423


			


			65.853


			5.850


			4.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,256


			2.135.556


			


			


			


			


			546.702


			12.800


			10.240


			


			


			


			





			NT2.02.022


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc (chiều cao kiểm tra H>9m)


			nhịp


			


			


			


			131.061


			12.525


			10.020


			586.624


			15.375


			12.300


			73.394


			47.465


			71.101


			959.866





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,267


			272.343


			


			72.716


			6.675


			5.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,234


			249.341


			


			58.346


			5.850


			4.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,256


			2.065.117


			


			


			


			


			528.670


			12.800


			10.240


			


			


			


			








NT 2.02.03 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu dẫn


Thành phần công việc:


Cảnh báo, phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của hạng mục kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu dẫn theo yêu cầu của quy trình. Sử dụng thước thép, kính lúp, búa cao su và các thiết bị chuyên dụng. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng bê tông, chuyển vị, biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc… Cảnh báo, phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu.



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.031


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu dẫn


			trụ


			


			


			


			193.822


			16.450


			13.160


			827.753


			20.525


			16.420


			108.540


			67.807


			101.158


			1.365.635





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,333


			307.385


			


			102.359


			8.325


			6.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,325


			281.423


			


			91.462


			8.125


			6.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,359


			2.135.556


			


			


			


			


			766.665


			17.950


			14.360


			


			


			


			





			NT2.02.031


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu dẫn


			trụ


			


			


			


			171.726


			16.450


			13.160


			799.331


			20.525


			16.420


			96.167


			64.033


			95.825


			1.293.637





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,333


			272.343


			


			90.690


			8.325


			6.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,325


			249.341


			


			81.036


			8.125


			6.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,359


			2.065.117


			


			


			


			


			741.377


			17.950


			14.360


			


			


			


			








NT 2.02.04 Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu dẫn


Thành phần công việc:


Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu dầm hộp nhịp cầu dẫn theo yêu cầu của quy trình, Sử dụng thước thép. Kính lúp. Búa cao su và các thiết bị chuyên dụng Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng bê tông chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.041


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu dẫn


			nhịp


			


			


			


			257.080


			21.825


			17.460


			614.197


			15.525


			12.420


			143.965


			60.914


			91.471


			1.234.857





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,439


			307.385


			


			134.942


			10.975


			8.780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,434


			281.423


			


			122.138


			10.850


			8.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,259


			2.135.556


			


			


			


			


			553.109


			12.950


			10.360


			


			


			


			





			NT2.02.041


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu dẫn


			nhịp


			


			


			


			227.773


			21.825


			17.460


			592.820


			15.525


			12.420


			127.553


			56.889


			85.781


			1.158.045





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,439


			272.343


			


			119.559


			10.975


			8.780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,434


			249.341


			


			108.214


			10.850


			8.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,259


			2.065.117


			


			


			


			


			534.865


			12.950


			10.360


			


			


			


			








NT 2.02.05 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu vượt đê


Thành phần công việc:


Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu trụ. Gối cầu nhịp dầm hộp cầu vượt đê theo yêu cầu của quy trình, Sử dụng thước thép. Kính lúp. Búa cao su và các thiết bị chuyên dụng Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng bê tông. Chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.051


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu vượt đê (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			trụ


			


			


			


			141.725


			12.025


			9.620


			478.794


			15.525


			12.420


			79.366


			41.993


			63.317


			854.786





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,245


			307.385


			


			75.309


			6.125


			4.900


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,236


			281.423


			


			66.416


			5.900


			4.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,259


			1.612.765


			


			


			


			


			417.706


			12.950


			10.360


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.051


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu vượt đê (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			trụ


			


			


			


			125.569


			12.025


			9.620


			457.417


			15.525


			12.420


			70.318


			39.198


			59.367


			801.459





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,245


			272.343


			


			66.724


			6.125


			4.900


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,236


			249.341


			


			58.844


			5.900


			4.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,259


			1.542.326


			


			


			


			


			399.462


			12.950


			10.360


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.052


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu vượt đê (chiều cao kiểm tra H>9m)


			trụ


			


			


			


			184.990


			15.700


			12.560


			776.499


			19.325


			15.460


			103.594


			63.905


			95.363


			1.287.396





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,318


			307.385


			


			97.748


			7.950


			6.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,31


			281.423


			


			87.241


			7.750


			6.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,335


			2.135.556


			


			


			


			


			715.411


			16.750


			13.400


			


			


			


			





			NT2.02.052


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp dầm hộp cầu vượt đê (chiều cao kiểm tra H>9m)


			trụ


			


			


			


			163.901


			15.700


			12.560


			749.768


			19.325


			15.460


			91.784


			60.327


			90.306


			1.219.132





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,318


			272.343


			


			86.605


			7.950


			6.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,31


			249.341


			


			77.296


			7.750


			6.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,335


			2.065.117


			


			


			


			


			691.814


			16.750


			13.400


			


			


			


			








NT 2.02.06 Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt đê


Thành phần công việc:


Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt đê theo yêu cầu của quy trình, Sử dụng thước thép. Kính lúp. Búa cao su và các thiết bị chuyên dụng. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng bê tông. Chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.061


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt đê (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			nhịp


			


			


			


			227.050


			19.275


			15.420


			362.675


			11.925


			9.540


			127.148


			43.012


			65.284


			881.330





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,388


			307.385


			


			119.265


			9.700


			7.760


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,383


			281.423


			


			107.785


			9.575


			7.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,187


			1.612.765


			


			


			


			


			301.587


			9.350


			7.480


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.061


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt đê (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			nhịp


			


			


			


			201.167


			19.275


			15.420


			346.369


			11.925


			9.540


			112.653


			39.611


			60.477


			816.438





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,388


			272.343


			


			105.669


			9.700


			7.760


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,383


			249.341


			


			95.498


			9.575


			7.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,187


			1.542.326


			


			


			


			


			288.415


			9.350


			7.480


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.062


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt đê (chiều cao kiểm tra H>9m)


			nhịp


			


			


			


			265.604


			22.550


			18.040


			614.197


			15.525


			12.420


			148.738


			61.712


			92.703


			1.251.490





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,453


			307.385


			


			139.245


			11.325


			9.060


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,449


			281.423


			


			126.359


			11.225


			8.980


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,259


			2.135.556


			


			


			


			


			553.109


			12.950


			10.360


			


			


			


			





			NT2.02.062


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt đê (chiều cao kiểm tra H>9m)


			nhịp


			


			


			


			235.325


			22.550


			18.040


			592.820


			15.525


			12.420


			131.782


			57.596


			86.885


			1.172.943





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,453


			272.343


			


			123.371


			11.325


			9.060


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,449


			249.341


			


			111.954


			11.225


			8.980


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,259


			2.065.117


			


			


			


			


			534.865


			12.950


			10.360


			


			


			


			








NT 2.02.07 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng


Thành phần công việc:


Kiểm tra. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu trụ. Gối cầu nhịp cầu dây văng theo yêu cầu của quy trình, Vận hành xe bảo dưỡng. Ca nô, sử dụng ống nhòm. Thước thép. Kính lúp và các thiết bị chuyên dụng Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng bê tông. Chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)* (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.071


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng (gối cầu cao su)


			trụ


			


			


			


			81.948


			6.950


			5.560


			54.999


			2.400


			1.920


			45.891


			10.970


			16.851


			227.490





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,143


			307.385


			


			43.956


			3.575


			2.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,135


			281.423


			


			37.992


			3.375


			2.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,048


			1.145.821


			


			


			


			


			54.999


			2.400


			1.920


			


			


			


			





			NT2.02.071


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng (gối cầu cao su)


			trụ


			


			


			


			72.606


			6.950


			5.560


			51.641


			2.400


			1.920


			40.659


			9.894


			15.330


			206.961





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,143


			272.343


			


			38.945


			3.575


			2.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,135


			249.341


			


			33.661


			3.375


			2.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,048


			1.075.855


			


			


			


			


			51.641


			2.400


			1.920


			


			


			


			





			NT2.02.072


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng (gối cầu thép)


			trụ


			


			


			


			86.966


			7.375


			5.900


			54.999


			2.400


			1.920


			48.701


			11.440


			17.576


			237.277





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,152


			307.385


			


			46.723


			3.800


			3.040


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,143


			281.423


			


			40.243


			3.575


			2.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,048


			1.145.821


			


			


			


			


			54.999


			2.400


			1.920


			


			


			


			





			NT2.02.072


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng (gối cầu thép)


			trụ


			


			


			


			77.052


			7.375


			5.900


			51.641


			2.400


			1.920


			43.149


			10.311


			15.980


			215.727





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,152


			272.343


			


			41.396


			3.800


			3.040


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,143


			249.341


			


			35.656


			3.575


			2.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,048


			1.075.855


			


			


			


			


			51.641


			2.400


			1.920


			


			


			


			








NT 2.02.08 Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm thép nhịp cầu dây văng


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu dầm thép nhịp cầu dây văng theo yêu cầu của quy trình, Vận hành xe bảo dưỡng sử dụng mắt thường. Thước thép và các thiết bị chuyên dụng Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn han gỉ. Biến dạng. Các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)* (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.081


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm thép nhịp cầu dây văng


			nhịp


			


			


			


			1.262.895


			108.150


			86.520


			


			


			


			707.221


			118.207


			182.640


			2.465.633





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1,751


			307.385


			


			538.231


			43.775


			35.020


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,575


			281.423


			


			724.664


			64.375


			51.500


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.081


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu dầm thép nhịp cầu dây văng


			nhịp


			


			


			


			1.118.926


			108.150


			86.520


			


			


			


			626.598


			104.731


			163.594


			2.208.520





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1,751


			272.343


			


			476.873


			43.775


			35.020


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,575


			249.341


			


			642.053


			64.375


			51.500


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.09 Kiểm tra định kỳ trong trụ tháp


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu trong trụ tháp theo yêu cầu của quy trình, Sử dụng thước thép. Kính lúp. Búa cao su và các thiết bị chuyên dụng Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng bê tông. Chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu cầu thang. Lan can. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.091


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ trong trụ tháp


			trụ


			


			


			


			438.605


			37.125


			29.700


			


			


			


			245.619


			41.053


			63.368


			855.470





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,797


			307.385


			


			244.986


			19.925


			15.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,688


			281.423


			


			193.619


			17.200


			13.760


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.091


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ trong trụ tháp


			trụ


			


			


			


			388.604


			37.125


			29.700


			


			


			


			217.618


			36.373


			56.754


			766.174





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,797


			272.343


			


			217.057


			19.925


			15.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,688


			249.341


			


			171.547


			17.200


			13.760


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.10 Kiểm tra định kỳ neo trên trụ neo


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu neo trên trụ neo theo yêu cầu của quy trình, Sử dụng mắt thường. Thước thép. Kính lúp và các thiết bị chuyên dụng Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 neo


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.101


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ neo trên trụ neo


			1 neo


			


			


			


			54.785


			4.650


			3.720


			


			


			


			30.680


			5.128


			7.917


			106.880





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,094


			307.385


			


			28.894


			2.350


			1.880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,092


			281.423


			


			25.891


			2.300


			1.840


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.101


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ neo trên trụ neo


			1 neo


			


			


			


			48.540


			4.650


			3.720


			


			


			


			27.182


			4.543


			7.091


			95.726





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,094


			272.343


			


			25.600


			2.350


			1.880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,092


			249.341


			


			22.939


			2.300


			1.840


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.11 Kiểm tra định kỳ dây văng


Thành phần công việc:


Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu dây văng theo yêu cầu của quy trình, Sử dụng mắt thường. Thước thép và các thiết bị chuyên dụng Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ. Rách vỏ bọc cáp hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng vỏ bọc, vệ sinh và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 dây


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.111


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ dây văng


			1 dây


			


			


			


			48.062


			4.175


			3.340


			91.829


			2.150


			1.720


			26.915


			10.008


			15.056


			203.255





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,041


			307.385


			


			12.603


			1.025


			820


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,126


			281.423


			


			35.459


			3.150


			2.520


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,043


			2.135.556


			


			


			


			


			91.829


			2.150


			1.720


			


			


			


			





			NT2.02.111


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ dây văng


			1 dây


			


			


			


			42.583


			4.175


			3.340


			88.800


			2.150


			1.720


			23.846


			9.314


			14.074


			190.003





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,041


			272.343


			


			11.166


			1.025


			820


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,126


			249.341


			


			31.417


			3.150


			2.520


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,043


			2.065.117


			


			


			


			


			88.800


			2.150


			1.720


			


			


			


			








NT 2.02.12 Kiểm tra định kỳ khe co giãn


Thành phần công việc:


Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu khe co giãn theo yêu cầu của quy trình, Sử dụng mắt thường. Thước thép. Thước 3m và các thiết bị chuyên dụng Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ bê tông khe co giãn. Rách khe cao su, đất cát chèn khe hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 khe


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.121


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ khe co giãn ray kê


			khe


			


			


			


			98.981


			8.500


			6.800


			


			


			


			55.429


			9.265


			14.318


			193.293





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,127


			307.385


			


			39.038


			3.175


			2.540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,213


			281.423


			


			59.943


			5.325


			4.260


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.121


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ khe co giãn ray kê


			khe


			


			


			


			87.697


			8.500


			6.800


			


			


			


			49.110


			8.208


			12.825


			173.141





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,127


			272.343


			


			34.588


			3.175


			2.540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,213


			249.341


			


			53.110


			5.325


			4.260


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.122


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ khe co giãn răng lược


			khe


			


			


			


			62.808


			5.425


			4.340


			


			


			


			35.173


			5.879


			9.090


			122.715





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,067


			307.385


			


			20.595


			1.675


			1.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15


			281.423


			


			42.213


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.122


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ khe co giãn răng lược


			khe


			


			


			


			55.648


			5.425


			4.340


			


			


			


			31.163


			5.209


			8.143


			109.928





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,067


			272.343


			


			18.247


			1.675


			1.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15


			249.341


			


			37.401


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.13 Kiểm tra định kỳ kết cấu mặt đường trên cầu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ lao động. Thiết bị. Dụng cụ kiểm tra. Biển báo. Rào chắn, vận chuyển ra công trường bằng ô tô; 



Bố trí biển báo. Rào chắn. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện các công tác;



Kiểm tra tình trạng. Chức năng kết cấu mặt cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt. Biến dạng hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế.



Đơn vị tính:đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.131


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			49.829


			4.325


			3.460


			


			


			


			27.904


			4.664


			7.215


			97.396





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,044


			307.385


			


			13.525


			1.100


			880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,129


			281.423


			


			36.304


			3.225


			2.580


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.131


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			44.148


			4.325


			3.460


			


			


			


			24.723


			4.132


			6.463


			87.251





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,044


			272.343


			


			11.983


			1.100


			880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,129


			249.341


			


			32.165


			3.225


			2.580


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.14 Kiểm tra định kỳ hệ thống ATGT trên cầu


Thành phần công việc:


Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hệ thống ATGT trên cầu theo yêu cầu của quy trình, Sử dụng mắt thường thước thép Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ. Hư hỏng lan can. Cột biển báo, mờ vạch sơn hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.141


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ hệ thống ATGT trên cầu


			100md


			


			


			


			43.633


			3.800


			3.040


			


			


			


			24.435


			4.084


			6.319


			85.311





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,033


			307.385


			


			10.144


			825


			660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,119


			281.423


			


			33.489


			2.975


			2.380


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.141


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ hệ thống ATGT trên cầu


			100md


			


			


			


			38.659


			3.800


			3.040


			


			


			


			21.649


			3.618


			5.661


			76.428





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,033


			272.343


			


			8.987


			825


			660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,119


			249.341


			


			29.672


			2.975


			2.380


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.15 Kiểm tra định kỳ hệ thống đèn báo hiệu đường không đường thủy


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hệ thống đèn báo hiệu đường không đường thủy theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn. Cháy bóng hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa.



Thay thế. Theo dõi.



Đơn vị tính: đồng/1 hệ thống


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.151


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ hệ thống đèn báo hiệu đường không đường thủy


			1 hệ thống


			


			


			


			65.102


			5.525


			4.420


			


			


			


			36.457


			6.094


			9.408


			127.006





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,112


			307.385


			


			34.427


			2.800


			2.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,109


			281.423


			


			30.675


			2.725


			2.180


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.151


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ hệ thống đèn báo hiệu đường không đường thủy


			1 hệ thống


			


			


			


			57.681


			5.525


			4.420


			


			


			


			32.301


			5.399


			8.426


			113.752





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,112


			272.343


			


			30.502


			2.800


			2.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,109


			249.341


			


			27.178


			2.725


			2.180


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.16 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hệ thống bảo vệ. Chống xói lở bờ sông và trụ cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, sạt lở. Hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng xói lở của ta luy. Bờ sông. Trụ cầu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc, đưa ra các biện pháp cảnh báo khi cần thiết, Năm kiểm tra 2 lần trước và sau mùa mưa.



Đơn vị tính: đồng/lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.161


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


			lần


			


			


			


			294.404


			25.000


			20.000


			1.145.821


			50.000


			40.000


			164.866


			96.305


			146.912


			1.983.308





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,5


			307.385


			


			153.693


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,5


			281.423


			


			140.712


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			1


			1.145.821


			


			


			


			


			1.145.821


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			NT2.02.161


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


			lần


			


			


			


			260.842


			25.000


			20.000


			1.075.855


			50.000


			40.000


			146.072


			88.966


			136.539


			1.843.274





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,5


			272.343


			


			136.172


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,5


			249.341


			


			124.671


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			1


			1.075.855


			


			


			


			


			1.075.855


			50.000


			40.000


			


			


			


			








NT 2.02.17 Kiểm tra định kỳ xe kiểm tra nhịp dây văng


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc xe kiểm tra nhịp dây văng theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn. Của hệ thống chuyển động, máy phát điện. Hệ thống treo hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc,



Đơn vị tính: đồng/01 xe


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.171


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ xe kiểm tra nhịp dây văng


			xe


			


			


			


			89.967


			7.750


			6.200


			


			


			


			50.382


			8.421


			13.018


			175.737





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,105


			307.385


			


			32.275


			2.625


			2.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,205


			281.423


			


			57.692


			5.125


			4.100


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.171


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ xe kiểm tra nhịp dây văng


			xe


			


			


			


			79.711


			7.750


			6.200


			


			


			


			44.638


			7.461


			11.661


			157.421





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,105


			272.343


			


			28.596


			2.625


			2.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,205


			249.341


			


			51.115


			5.125


			4.100


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.18 Kiểm tra định kỳ hệ thống quan trắc


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hệ thống quan trắc cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hộp bảo vệ thiết bị. Tủ điều khiển. Hộp GPS hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế, vệ sinh.theo dõi,



Đơn vị tính: 01 hệ thống


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.181


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ hệ thống quan trắc


			hệ thống


			


			


			


			150.295


			12.950


			10.360


			


			


			


			84.165


			14.068


			21.747


			293.584





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,174


			307.385


			


			53.485


			4.350


			3.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,344


			281.423


			


			96.810


			8.600


			6.880


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.181


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ hệ thống quan trắc


			hệ thống


			


			


			


			133.161


			12.950


			10.360


			


			


			


			74.570


			12.464


			19.480


			262.985





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,174


			272.343


			


			47.388


			4.350


			3.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,344


			249.341


			


			85.773


			8.600


			6.880


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.19 Kiểm tra định kỳ máy phát điện dự phòng


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của máy phát điện dự phòng theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, ảnh hưởng đến hoạt động hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Bảo dưỡng. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Bảo dưỡng,



Đơn vị tính: đồng/01 máy


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.191


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ máy phát điện dự phòng


			máy


			


			


			


			592.956


			50.350


			40.280


			


			


			


			332.055


			55.501


			85.691


			1.156.833





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1,008


			307.385


			


			309.844


			25.200


			20.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,006


			281.423


			


			283.112


			25.150


			20.120


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.02.191


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ máy phát điện dự phòng


			máy


			


			


			


			525.359


			50.350


			40.280


			


			


			


			294.201


			49.174


			76.749


			1.036.112





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1,008


			272.343


			


			274.522


			25.200


			20.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,006


			249.341


			


			250.837


			25.150


			20.120


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.02.20 Kiểm tra định kỳ sensor trên cáp ngoài


Thành phần công việc:



Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của sensor trên cáp ngoài theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hộp đựng sensor, vỏ bọc dây tín hiệu hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế, vệ sinh bảo dưỡng,



Đơn vị tính: đồng/01 sensor


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.02.201


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ sensor trên cáp ngoài


			sensor


			


			


			


			46.884


			4.075


			3.260


			148.646


			4.625


			3.700


			26.255


			13.307


			20.060


			270.813





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,039


			307.385


			


			11.988


			975


			780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,124


			281.423


			


			34.896


			3.100


			2.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,041


			2.135.556


			


			


			


			


			87.558


			2.050


			1.640


			


			


			


			





			NT2.02.201


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ sensor trên cáp ngoài


			sensor


			


			


			


			41.540


			4.075


			3.260


			142.624


			4.625


			3.700


			23.262


			12.446


			18.843


			254.374





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,039


			272.343


			


			10.621


			975


			780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,124


			249.341


			


			30.918


			3.100


			2.480


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,041


			2.065.117


			


			


			


			


			84.670


			2.050


			1.640


			


			


			


			








NT 2.03.01 Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ bắc


Thành phần công việc:


Cảnh báo, phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng, chức năng làm việc của hạng mục kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super Ttheo yêu cầu của quy trình. Sử dụng thước thép, kính lúp, máy thủy bình…và các thiết bị chuyên dụng Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ xuống cấp hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi, khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng bê tông, chuyển vị, biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa, thay thế, quan trắc… Đánh giá các hư hỏng, lên phương án sửa chữa ngay các hư hỏng, lập kế hoạch theo dõi quan trắc, đánh dấu các vết nứt xuất hiện, lập báo cáo kiểm tra chi tiết.



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.011


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ Bắc (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			trụ


			


			


			


			340.651


			28.850


			23.080


			980.364


			31.075


			24.860


			190.764


			90.707


			136.828


			1.847.179





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,612


			307.385


			


			188.120


			15.300


			12.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,542


			281.423


			


			152.531


			13.550


			10.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,57


			1.612.765


			


			


			


			


			919.276


			28.500


			22.800


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.011


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ Bắc (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			trụ


			


			


			


			301.817


			28.850


			23.080


			937.080


			31.075


			24.860


			169.017


			84.475


			128.020


			1.728.274





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,612


			272.343


			


			166.674


			15.300


			12.240


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,542


			249.341


			


			135.143


			13.550


			10.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,57


			1.542.326


			


			


			


			


			879.126


			28.500


			22.800


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.012


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ Bắc (chiều cao kiểm tra H>9m)


			trụ


			


			


			


			388.344


			32.900


			26.320


			1.462.013


			35.375


			28.300


			217.473


			124.070


			185.184


			2.499.978





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,693


			307.385


			


			213.018


			17.325


			13.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,623


			281.423


			


			175.327


			15.575


			12.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,656


			2.135.556


			


			


			


			


			1.400.925


			32.800


			26.240


			


			


			


			





			NT2.03.012


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu của nhịp cầu dẫn super T bờ Bắc (chiều cao kiểm tra H>9m)


			trụ


			


			


			


			344.073


			32.900


			26.320


			1.412.671


			35.375


			28.300


			192.681


			116.966


			175.143


			2.364.428





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,693


			272.343


			


			188.734


			17.325


			13.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,623


			249.341


			


			155.339


			15.575


			12.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,656


			2.065.117


			


			


			


			


			1.354.717


			32.800


			26.240


			


			


			


			








NT 2.03.02 Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ Bắc


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.021


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			nhịp


			


			


			


			156.757


			13.275


			10.620


			486.858


			15.775


			12.620


			87.784


			43.884


			66.206


			893.779





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,282


			307.385


			


			86.683


			7.050


			5.640


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,249


			281.423


			


			70.074


			6.225


			4.980


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,264


			1.612.765


			


			


			


			


			425.770


			13.200


			10.560


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.021


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			nhịp


			


			


			


			138.887


			13.275


			10.620


			465.128


			15.775


			12.620


			77.777


			40.907


			61.999


			836.988





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,282


			272.343


			


			76.801


			7.050


			5.640


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,249


			249.341


			


			62.086


			6.225


			4.980


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,264


			1.542.326


			


			


			


			


			407.174


			13.200


			10.560


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.022


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc (chiều cao kiểm tra H>9m)


			nhịp


			


			


			


			193.423


			16.350


			13.080


			725.246


			18.125


			14.500


			108.317


			61.619


			92.053


			1.242.713





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,361


			307.385


			


			110.966


			9.025


			7.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,293


			281.423


			


			82.457


			7.325


			5.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,311


			2.135.556


			


			


			


			


			664.158


			15.550


			12.440


			


			


			


			





			NT2.03.022


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm super T nhịp cầu dẫn bờ bắc (chiều cao kiểm tra H>9m)


			nhịp


			


			


			


			171.373


			16.350


			13.080


			700.206


			18.125


			14.500


			95.969


			58.053


			87.012


			1.174.667





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,361


			272.343


			


			98.316


			9.025


			7.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,293


			249.341


			


			73.057


			7.325


			5.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,311


			2.065.117


			


			


			


			


			642.251


			15.550


			12.440


			


			


			


			








NT 2.03.03 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu dẫn


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.031


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu dẫn


			trụ


			


			


			


			239.879


			20.350


			16.280


			1.002.868


			24.625


			19.700


			134.332


			82.625


			123.253


			1.663.911





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,416


			307.385


			


			127.872


			10.400


			8.320


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,398


			281.423


			


			112.006


			9.950


			7.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,441


			2.135.556


			


			


			


			


			941.780


			22.050


			17.640


			


			


			


			





			NT2.03.031


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu dẫn


			trụ


			


			


			


			212.532


			20.350


			16.280


			968.671


			24.625


			19.700


			119.018


			78.013


			116.735


			1.575.925





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,416


			272.343


			


			113.295


			10.400


			8.320


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,398


			249.341


			


			99.238


			9.950


			7.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,441


			2.065.117


			


			


			


			


			910.716


			22.050


			17.640


			


			


			


			








NT 2.03.04 Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu dẫn


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.041


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu dẫn


			nhịp


			


			


			


			298.348


			25.325


			20.260


			684.671


			17.175


			13.740


			167.075


			69.006


			103.648


			1.399.247





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,511


			307.385


			


			157.074


			12.775


			10.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,502


			281.423


			


			141.274


			12.550


			10.040


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,292


			2.135.556


			


			


			


			


			623.582


			14.600


			11.680


			


			


			


			





			NT2.03.041


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu dẫn


			nhịp


			


			


			


			264.336


			25.325


			20.260


			660.968


			17.175


			13.740


			148.028


			64.400


			97.139


			1.311.372





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,511


			272.343


			


			139.167


			12.775


			10.220


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,502


			249.341


			


			125.169


			12.550


			10.040


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,292


			2.065.117


			


			


			


			


			603.014


			14.600


			11.680


			


			


			


			








NT 2.03.05 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu vượt


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.051


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu vượt (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			trụ


			


			


			


			189.830


			16.100


			12.880


			594.913


			19.125


			15.300


			106.305


			53.463


			80.633


			1.088.549





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,331


			307.385


			


			101.744


			8.275


			6.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,313


			281.423


			


			88.085


			7.825


			6.260


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,331


			1.612.765


			


			


			


			


			533.825


			16.550


			13.240


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.051


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu vượt (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			trụ


			


			


			


			168.189


			16.100


			12.880


			568.464


			19.125


			15.300


			94.186


			49.850


			75.528


			1.019.622





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,331


			272.343


			


			90.146


			8.275


			6.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,313


			249.341


			


			78.044


			7.825


			6.260


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,331


			1.542.326


			


			


			


			


			510.510


			16.550


			13.240


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.052


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu vượt (chiều cao kiểm tra H>9m)


			trụ


			


			


			


			240.008


			20.350


			16.280


			951.615


			23.425


			18.740


			134.405


			79.562


			118.751


			1.603.135





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,421


			307.385


			


			129.409


			10.525


			8.420


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,393


			281.423


			


			110.599


			9.825


			7.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,417


			2.135.556


			


			


			


			


			890.527


			20.850


			16.680


			


			


			


			





			NT2.03.052


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dầm hộp nhịp cầu vượt (chiều cao kiểm tra H>9m)


			trụ


			


			


			


			212.647


			20.350


			16.280


			919.108


			23.425


			18.740


			119.083


			75.050


			112.375


			1.517.058





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,421


			272.343


			


			114.656


			10.525


			8.420


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,393


			249.341


			


			97.991


			9.825


			7.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,417


			2.065.117


			


			


			


			


			861.154


			20.850


			16.680


			


			


			


			








NT 2.03.06 Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.061


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			nhịp


			


			


			


			270.981


			23.000


			18.400


			415.896


			13.575


			10.860


			151.750


			50.318


			76.382


			1.031.163





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,465


			307.385


			


			142.934


			11.625


			9.300


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,455


			281.423


			


			128.047


			11.375


			9.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,22


			1.612.765


			


			


			


			


			354.808


			11.000


			8.800


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.061


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt (chiều cao kiểm tra H≤9m)


			nhịp


			


			


			


			240.090


			23.000


			18.400


			397.266


			13.575


			10.860


			134.450


			46.308


			70.716


			954.665





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,465


			272.343


			


			126.639


			11.625


			9.300


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,455


			249.341


			


			113.450


			11.375


			9.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,22


			1.542.326


			


			


			


			


			339.312


			11.000


			8.800


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.062


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt (chiều cao kiểm tra H>9m)


			nhịp


			


			


			


			309.535


			26.275


			21.020


			684.671


			17.175


			13.740


			173.340


			70.053


			105.265


			1.421.073





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,53


			307.385


			


			162.914


			13.250


			10.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,521


			281.423


			


			146.621


			13.025


			10.420


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,292


			2.135.556


			


			


			


			


			623.582


			14.600


			11.680


			


			


			


			





			NT2.03.062


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm hộp nhịp cầu vượt (chiều cao kiểm tra H>9m)


			nhịp


			


			


			


			274.248


			26.275


			21.020


			660.968


			17.175


			13.740


			153.579


			65.328


			98.587


			1.330.921





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,53


			272.343


			


			144.342


			13.250


			10.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,521


			249.341


			


			129.907


			13.025


			10.420


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,292


			2.065.117


			


			


			


			


			603.014


			14.600


			11.680


			


			


			


			








NT 2.03.07 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc … Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.071


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng (gối cầu cao su)


			trụ


			


			


			


			111.237


			9.425


			7.540


			76.770


			3.350


			2.680


			62.293


			15.018


			23.065


			311.378





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,198


			307.385


			


			60.862


			4.950


			3.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,179


			281.423


			


			50.375


			4.475


			3.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,067


			1.145.821


			


			


			


			


			76.770


			3.350


			2.680


			


			


			


			





			NT2.03.071


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng (gối cầu cao su)


			trụ


			


			


			


			98.556


			9.425


			7.540


			72.082


			3.350


			2.680


			55.191


			13.550


			20.990


			283.364





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,198


			272.343


			


			53.924


			4.950


			3.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,179


			249.341


			


			44.632


			4.475


			3.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,067


			1.075.855


			


			


			


			


			72.082


			3.350


			2.680


			


			


			


			





			NT2.03.072


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng (gối cầu thép)


			trụ


			


			


			


			120.939


			10.250


			8.200


			76.770


			3.350


			2.680


			67.726


			15.926


			24.467


			330.309





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,214


			307.385


			


			65.780


			5.350


			4.280


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,196


			281.423


			


			55.159


			4.900


			3.920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,067


			1.145.821


			


			


			


			


			76.770


			3.350


			2.680


			


			


			


			





			NT2.03.072


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu nhịp cầu dây văng (gối cầu thép)


			trụ


			


			


			


			107.152


			10.250


			8.200


			72.082


			3.350


			2.680


			60.005


			14.354


			22.246


			300.320





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,214


			272.343


			


			58.281


			5.350


			4.280


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,196


			249.341


			


			48.871


			4.900


			3.920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,067


			1.075.855


			


			


			


			


			72.082


			3.350


			2.680


			


			


			


			








NT 2.03.08 Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm thép nhịp cầu dây văng


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc … Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.081


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm thép nhịp cầu dây văng


			nhịp


			


			


			


			1.997.570


			172.125


			137.700


			


			


			


			1.118.639


			186.973


			289.040


			3.902.047





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			2,31


			307.385


			


			710.059


			57.750


			46.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4,575


			281.423


			


			1.287.510


			114.375


			91.500


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.081


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu dầm thép nhịp cầu dây văng


			nhịp


			


			


			


			1.769.847


			172.125


			137.700


			


			


			


			991.115


			165.658


			258.916


			3.495.360





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			2,31


			272.343


			


			629.112


			57.750


			46.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4,575


			249.341


			


			1.140.735


			114.375


			91.500


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.03.09 Kiểm tra chi tiết trong trụ tháp


Thành phần công việc


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.091


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết trong trụ tháp


			trụ


			


			


			


			666.474


			56.475


			45.180


			


			


			


			373.225


			62.382


			96.299


			1.300.035





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1,184


			307.385


			


			363.944


			29.600


			23.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,075


			281.423


			


			302.530


			26.875


			21.500


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.091


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết trong trụ tháp


			trụ


			


			


			


			590.496


			56.475


			45.180


			


			


			


			330.678


			55.270


			86.248


			1.164.347





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1,184


			272.343


			


			322.454


			29.600


			23.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,075


			249.341


			


			268.042


			26.875


			21.500


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.03.10 Kiểm tra chi tiết neo trên trụ neo


Thành phần công việc


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc … Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 neo


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.101


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết neo trên trụ neo


			1 neo


			


			


			


			69.505


			5.900


			4.720


			


			


			


			38.923


			6.506


			10.044


			135.598





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,119


			307.385


			


			36.579


			2.975


			2.380


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,117


			281.423


			


			32.926


			2.925


			2.340


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.101


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết neo trên trụ neo


			1 neo


			


			


			


			61.582


			5.900


			4.720


			


			


			


			34.486


			5.764


			8.996


			121.448





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,119


			272.343


			


			32.409


			2.975


			2.380


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,117


			249.341


			


			29.173


			2.925


			2.340


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.03.11 Kiểm tra chi tiết dây văng


Thành phần công việc


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 dây


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.111


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết dây văng


			1 dây


			


			


			


			57.509


			4.975


			3.980


			128.133


			3.000


			2.400


			32.205


			13.071


			19.622


			264.895





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,058


			307.385


			


			17.828


			1.450


			1.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,141


			281.423


			


			39.681


			3.525


			2.820


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,06


			2.135.556


			


			


			


			


			128.133


			3.000


			2.400


			


			


			


			





			NT2.03.111


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết dây văng


			1 dây


			


			


			


			50.953


			4.975


			3.980


			123.907


			3.000


			2.400


			28.534


			12.204


			18.396


			248.348





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,058


			272.343


			


			15.796


			1.450


			1.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,141


			249.341


			


			35.157


			3.525


			2.820


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,06


			2.065.117


			


			


			


			


			123.907


			3.000


			2.400


			


			


			


			








NT 2.03.12 Kiểm tra chi tiết khe co giãn


Thành phần công việc


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/01 khe


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.121


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết khe co giãn răng kê


			khe


			


			


			


			169.382


			14.475


			11.580


			


			


			


			94.854


			15.854


			24.492


			330.638





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,248


			307.385


			


			76.231


			6.200


			4.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,331


			281.423


			


			93.151


			8.275


			6.620


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.121


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết khe co giãn răng kê


			khe


			


			


			


			150.073


			14.475


			11.580


			


			


			


			84.041


			14.047


			21.937


			296.153





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,248


			272.343


			


			67.541


			6.200


			4.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,331


			249.341


			


			82.532


			8.275


			6.620


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.122


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết khe co giãn răng lược


			khe


			


			


			


			99.288


			8.525


			6.820


			


			


			


			55.601


			9.293


			14.362


			193.891





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,128


			307.385


			


			39.345


			3.200


			2.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,213


			281.423


			


			59.943


			5.325


			4.260


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.122


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết khe co giãn răng lược


			khe


			


			


			


			87.970


			8.525


			6.820


			


			


			


			49.263


			8.234


			12.865


			173.676





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,128


			272.343


			


			34.860


			3.200


			2.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,213


			249.341


			


			53.110


			5.325


			4.260


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.03.13 Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu


Thành phần công việc


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.131


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			81.061


			6.975


			5.580


			


			


			


			45.394


			7.587


			11.728


			158.326





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,098


			307.385


			


			30.124


			2.450


			1.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,181


			281.423


			


			50.938


			4.525


			3.620


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.131


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			71.820


			6.975


			5.580


			


			


			


			40.219


			6.722


			10.505


			141.822





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,098


			272.343


			


			26.690


			2.450


			1.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,181


			249.341


			


			45.131


			4.525


			3.620


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.03.14 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT


Thành phần công việc


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.141


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT


			100md


			


			


			


			52.799


			4.575


			3.660


			


			


			


			29.567


			4.942


			7.643


			103.186





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,05


			307.385


			


			15.369


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,133


			281.423


			


			37.429


			3.325


			2.660


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.141


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT


			100md


			


			


			


			46.780


			4.575


			3.660


			


			


			


			26.197


			4.379


			6.847


			92.437





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,05


			272.343


			


			13.617


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,133


			249.341


			


			33.162


			3.325


			2.660


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.03.15 Kiểm tra chi tiết hệ thống đèn báo hiệu đường không đường thủy


Thành phần công việc


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/1 hệ thống


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.151


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết hệ thống đèn báo hiệu đường không đường thủy


			1 hệ thống


			


			


			


			156.086


			13.250


			10.600


			


			


			


			87.408


			14.610


			22.556


			304.510





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,267


			307.385


			


			82.072


			6.675


			5.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,263


			281.423


			


			74.014


			6.575


			5.260


			


			


			


			


			


			


			





			NT2.03.151


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết hệ thống đèn báo hiệu đường không đường thủy


			1 hệ thống


			


			


			


			138.292


			13.250


			10.600


			


			


			


			77.444


			12.944


			20.202


			272.732





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,267


			272.343


			


			72.716


			6.675


			5.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,263


			249.341


			


			65.577


			6.575


			5.260


			


			


			


			


			


			


			








NT 2.03.16 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


Thành phần công việc


Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình, Đo kiểm tra cường độ và tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc… Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu.



Đơn vị tính:đồng/lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT2.03.161


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


			lần


			


			


			


			588.808


			50.000


			40.000


			1.145.821


			50.000


			40.000


			329.732


			123.862


			189.458


			2.557.681





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1


			307.385


			


			307.385


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			281.423


			


			281.423


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			1


			1.145.821


			


			


			


			


			1.145.821


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			NT2.03.161


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, chống xói lở bờ sông và trụ cầu


			lần


			


			


			


			521.684


			50.000


			40.000


			1.075.855


			50.000


			40.000


			292.143


			113.381


			174.645


			2.357.709





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			1


			272.343


			


			272.343


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1


			249.341


			


			249.341


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			1


			1.075.855


			


			


			


			


			1.075.855


			50.000


			40.000


			


			


			


			








Chương III: Công tác vệ sinh. Bảo dưỡng


NT 3.01.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp Supper T


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu, Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc, Định vị, đánh dấu phạm vi. Lắp đặt thiết bị quan trắc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/01 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5)* (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.01.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp super T (chiều cao gối H≤9m)


			gối


			


			


			


			118.023


			12.300


			9.840


			869.280


			26.950


			21.560


			66.093


			63.204


			94.980


			1.282.231





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,492


			239.885


			


			118.023


			12.300


			9.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,539


			1.612.765


			


			


			


			


			869.280


			26.950


			21.560


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.135.556


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT3.01.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp super T (chiều cao gối H≤9m)


			gối


			


			


			


			104.569


			12.300


			9.840


			831.314


			26.950


			21.560


			58.558


			59.666


			89.981


			1.214.738





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,492


			212.538


			


			104.569


			12.300


			9.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,539


			1.542.326


			


			


			


			


			831.314


			26.950


			21.560


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			


			2.065.117


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			NT3.01.002


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp super T (chiều cao gối H>9m)


			gối


			


			


			


			128.578


			13.400


			10.720


			1.253.571


			29.350


			23.480


			72.004


			87.249


			129.468


			1.747.821





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,536


			239.885


			


			128.578


			13.400


			10.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.612.765


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,587


			2.135.556


			


			


			


			


			1.253.571


			29.350


			23.480


			


			


			


			





			NT3.01.002


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp super T (chiều cao gối H>9m)


			gối


			


			


			


			113.920


			13.400


			10.720


			1.212.224


			29.350


			23.480


			63.795


			83.396


			124.023


			1.674.309





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,536


			212.538


			


			113.920


			13.400


			10.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			


			1.542.326


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,587


			2.065.117


			


			


			


			


			1.212.224


			29.350


			23.480


			


			


			


			








NT 3.02.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cao su nhịp dẫn


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu, Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc, Định vị, đánh dấu phạm vi. Lắp đặt thiết bị quan trắc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/01 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.02.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp dẫn


			gối


			


			


			


			67.648


			7.050


			5.640


			685.513


			16.050


			12.840


			37.883


			47.463


			70.407


			950.493





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,282


			239.885


			


			67.648


			7.050


			5.640


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,321


			2.135.556


			


			


			


			


			685.513


			16.050


			12.840


			


			


			


			





			NT3.02.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp dẫn


			gối


			


			


			


			59.936


			7.050


			5.640


			662.902


			16.050


			12.840


			33.564


			45.384


			67.469


			910.836





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,282


			212.538


			


			59.936


			7.050


			5.640


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,321


			2.065.117


			


			


			


			


			662.902


			16.050


			12.840


			


			


			


			








NT 3.03.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp cầu dây văng


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu, Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc, Định vị, đánh dấu phạm vi. Lắp đặt thiết bị quan trắc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/01 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.03.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp cầu dây văng


			gối


			


			


			


			23.989


			2.500


			2.000


			


			


			


			13.434


			2.245


			3.533


			47.701





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,1


			239.885


			


			23.989


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			NT3.03.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp cầu dây văng


			gối


			


			


			


			21.254


			2.500


			2.000


			


			


			


			11.902


			1.989


			3.172


			42.817





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,1


			212.538


			


			21.254


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			








NT 3.04.00 Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp cầu dây văng


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu, Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc, Định vị, đánh dấu phạm vi. Lắp đặt thiết bị quan trắc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/01 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.04.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp cầu dây văng


			gối


			


			


			


			29.904


			3.025


			2.420


			


			


			


			16.746


			2.799


			4.391


			59.285





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,013


			307.385


			


			3.996


			325


			260


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,108


			239.885


			


			25.908


			2.700


			2.160


			


			


			


			


			


			


			





			NT3.04.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp cầu dây văng


			gối


			


			


			


			26.495


			3.025


			2.420


			


			


			


			14.837


			2.480


			3.941


			53.197





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,013


			272.343


			


			3.540


			325


			260


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,108


			212.538


			


			22.954


			2.700


			2.160


			


			


			


			


			


			


			








NT 3.05.00 Vệ sinh khe co giãn


Thành phần công việc


Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì các bộ phận, chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Vệ sinh, dọn sạch rác, bụi bẩn ở các bộ phận, chi tiết kết cấu, bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu. Bảo dưỡng, duy trì tuổi thọ của các bộ phận, chi tiết kết cấu. Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc, chuẩn bị thang, đà giáo, các vật tư, dụng cụ cần thiết cho công việc. Định vị, đánh dấu phạm vi, lắp đặt thiết bị quan trắc, chuẩn bị thang, đà giáo, các vật tư, dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/01 khe


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.05.001


			Vùng I


			Vệ sinh khe co giãn ray kê


			khe


			


			


			


			370.622


			38.625


			30.900


			61.088


			2.575


			2.060


			207.549


			38.356


			60.142


			811.916





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,545


			239.885


			


			370.622


			38.625


			30.900


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			NT3.05.001


			Vùng II


			Vệ sinh khe co giãn ray kê


			khe


			


			


			


			328.371


			38.625


			30.900


			57.954


			2.575


			2.060


			183.888


			34.213


			54.287


			732.873





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,545


			212.538


			


			328.371


			38.625


			30.900


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			NT3.05.002


			Vùng I


			Vệ sinh khe co giãn răng lược


			khe


			


			


			


			164.561


			17.150


			13.720


			61.088


			2.575


			2.060


			92.154


			19.068


			29.790


			402.167





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,686


			239.885


			


			164.561


			17.150


			13.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			NT3.05.002


			Vùng II


			Vệ sinh khe co giãn răng lược


			khe


			


			


			


			145.801


			17.150


			13.720


			57.954


			2.575


			2.060


			81.649


			17.124


			27.043


			365.076





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,686


			212.538


			


			145.801


			17.150


			13.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			








NT 3.06.00 Vệ sinh hệ thống thoát nước


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/10 lỗ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.06.001


			Vùng I


			Vệ sinh hệ thống thoát nước


			10 lỗ


			


			


			


			41.020


			4.275


			3.420


			


			


			


			22.971


			3.840


			6.042


			81.568





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,171


			239.885


			


			41.020


			4.275


			3.420


			


			


			


			


			


			


			





			NT3.06.001


			Vùng II


			Vệ sinh hệ thống thoát nước


			10 lỗ


			


			


			


			36.344


			4.275


			3.420


			


			


			


			20.353


			3.402


			5.423


			73.217





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,171


			212.538


			


			36.344


			4.275


			3.420


			


			


			


			


			


			


			








NT 3.07.00 Vệ sinh, bảo dưỡng trụ tháp


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.07.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng trụ tháp


			trụ


			


			


			


			105.070


			10.950


			8.760


			


			


			


			58.839


			9.835


			15.476


			208.929





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,438


			239.885


			


			105.070


			10.950


			8.760


			


			


			


			


			


			


			





			NT3.07.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng trụ tháp


			trụ


			


			


			


			93.092


			10.950


			8.760


			


			


			


			52.131


			8.713


			13.892


			187.538





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,438


			212.538


			


			93.092


			10.950


			8.760


			


			


			


			


			


			


			








NT 3.08.00 Vệ sinh lề bộ hành và hành lang dây văng


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.08.001


			Vùng I


			Vệ sinh lề bộ hành và hành lang dây văng


			100md


			


			


			


			68.127


			7.100


			5.680


			


			


			


			38.151


			6.377


			10.035


			135.470





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,284


			239.885


			


			68.127


			7.100


			5.680


			


			


			


			


			


			


			





			NT3.08.001


			Vùng II


			Vệ sinh lề bộ hành và hành lang dây văng


			100md


			


			


			


			60.361


			7.100


			5.680


			


			


			


			33.802


			5.650


			9.007


			121.600





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,284


			212.538


			


			60.361


			7.100


			5.680


			


			


			


			


			


			


			








NT 3.09.00 Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ ống bảo vệ cáp


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/ 01 neo


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.09.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ ống bảo vệ cáp


			1 neo


			


			


			


			40.301


			4.200


			3.360


			106.778


			2.500


			2.000


			22.568


			10.179


			15.351


			207.237





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,168


			239.885


			


			40.301


			4.200


			3.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,05


			2.135.556


			


			


			


			


			106.778


			2.500


			2.000


			


			


			


			





			NT3.09.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ ống bảo vệ cáp


			1 neo


			


			


			


			35.706


			4.200


			3.360


			103.256


			2.500


			2.000


			19.996


			9.537


			14.444


			195.000





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,168


			212.538


			


			35.706


			4.200


			3.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 20m


			ca


			0,05


			2.065.117


			


			


			


			


			103.256


			2.500


			2.000


			


			


			


			








NT 3.10.00 Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ hệ thống dầm thép


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.10.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ hệ thống dầm thép


			nhịp


			


			


			


			2.496.963


			260.225


			208.180


			


			


			


			1.398.299


			233.716


			367.791


			4.965.174





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			10,409


			239.885


			


			2.496.963


			260.225


			208.180


			


			


			


			


			


			


			





			NT3.10.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ hệ thống dầm thép


			nhịp


			


			


			


			2.212.308


			260.225


			208.180


			


			


			


			1.238.893


			207.072


			330.134


			4.456.812





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			10,409


			212.538


			


			2.212.308


			260.225


			208.180


			


			


			


			


			


			


			








NT 3.11.00 Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết hệ thống chiếu sáng, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính:đồng/10 đèn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.11.001


			Vùng I


			Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng


			10 đèn


			


			


			


			115.385


			12.025


			9.620


			695.102


			21.550


			17.240


			64.615


			52.506


			79.043


			1.067.086





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,481


			239.885


			


			115.385


			12.025


			9.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,431


			1.612.765


			


			


			


			


			695.102


			21.550


			17.240


			


			


			


			





			NT3.11.001


			Vùng II


			Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng


			10 đèn


			


			


			


			102.231


			12.025


			9.620


			664.742


			21.550


			17.240


			57.249


			49.453


			74.729


			1.008.840





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,481


			212.538


			


			102.231


			12.025


			9.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,431


			1.542.326


			


			


			


			


			664.742


			21.550


			17.240


			


			


			


			








NT 3.12.00 Bảo dưỡng hệ thống chống sét


Thành phần công việc


Vệ sinh. Bảo dưỡng. Bảo trì các bộ phận. Chi tiết kết cầu theo yêu cầu kỹ thuật của công tác quản lý. Bảo dưỡng thường xuyên, Vệ sinh. Dọn sạch rác. Bụi bẩn ở các bộ phận. Chi tiết kết cấu. Bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của kết cấu. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu, Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đơn vị tính: đồng/01 tháp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT3.12.001


			Vùng I


			Bảo dưỡng hệ thống chống sét


			tháp


			


			


			


			125.940


			13.125


			10.500


			


			


			


			70.526


			11.788


			18.550


			250.429





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,525


			239.885


			


			125.940


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			





			NT3.12.001


			Vùng II


			Bảo dưỡng hệ thống chống sét


			tháp


			


			


			


			111.582


			13.125


			10.500


			


			


			


			62.486


			10.444


			16.651


			224.789





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,525


			212.538


			


			111.582


			13.125


			10.500


			


			


			


			


			


			


			








Chương IV: Công tác quan trắc


NT 4.01.00 Theo dõi và quan trắc thủy văn


Thành phần công việc


Định vị, đánh dấu phạm vi. Lắp đặt thiết bị quan trắc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc, Đo đạc. Quan trắc. Lập chế độ theo dõi tình trạng hư hỏng. Chuyển vị. Biến dạng của hạng mục kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình. Chế độ theo dõi. Kế hoạch sửa chữa. Thay thế …



Đơn vị tính: đồng/01 lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT4.01.001


			Vùng I


			Theo dõi và quan trắc thủy văn


			lần


			


			


			


			223.078


			20.150


			16.120


			686.347


			29.950


			23.960


			124.924


			62.061


			94.927


			1.281.517





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,278


			307.385


			


			85.453


			6.950


			5.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,528


			260.654


			


			137.625


			13.200


			10.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,599


			1.145.821


			


			


			


			


			686.347


			29.950


			23.960


			


			


			


			





			NT4.01.001


			Vùng II


			Theo dõi và quan trắc thủy văn


			lần


			


			


			


			197.647


			20.150


			16.120


			644.437


			29.950


			23.960


			110.682


			57.166


			88.009


			1.188.122





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,278


			272.343


			


			75.711


			6.950


			5.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,528


			230.939


			


			121.936


			13.200


			10.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,599


			1.075.855


			


			


			


			


			644.437


			29.950


			23.960


			


			


			


			








NT 4.02.00 Đo độ thay đổi lòng sông và xói lở mố, trụ


Thành phần công việc


Định vị, đánh dấu phạm vi. Lắp đặt thiết bị quan trắc. Chuẩn bị thang, đà giáo. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc, Đo đạc. Quan trắc. Lập chế độ theo dõi tình trạng hư hỏng. Chuyển vị. Biến dạng của hạng mục kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình. Chế độ theo dõi. Kế hoạch sửa chữa. Thay thế …



Đơn vị tính: đồng/01 mặt cắt


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			NT4.02.001


			Vùng I


			Đo độ thay đổi lòng sông và xói ở mố, trụ


			mặt cắt


			


			


			


			176.435


			16.250


			13.000


			642.148


			25.000


			20.000


			98.803


			55.043


			83.734


			1.130.414





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,15


			307.385


			


			46.108


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			260.654


			


			130.327


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,5


			1.145.821


			


			


			


			


			572.911


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			


			


			Máy đo sâu lòng sông


			ca


			0,5


			138.475


			


			


			


			


			69.238


			


			


			


			


			


			





			NT4.02.001


			Vùng II


			Đo độ thay đổi lòng sông và xói ở mố, trụ


			mặt cắt


			


			


			


			156.321


			16.250


			13.000


			607.165


			25.000


			20.000


			87.540


			51.062


			78.107


			1.054.444





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,15


			272.343


			


			40.851


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,5


			230.939


			


			115.470


			12.500


			10.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô - công suất: 90 CV


			ca


			0,5


			1.075.855


			


			


			


			


			537.928


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			


			


			Máy đo sâu lòng sông


			ca


			0,5


			138.475


			


			


			


			


			69.238


			


			


			


			


			


			








PHẦN 9: ĐƠN GIÁ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 TRÊN CAO 



Chương I: Công tác quản lý


VĐ3 1.01.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban ngày


Thành phần công việc


Tập kết, chuẩn bị phương tiện ô tô , dụng cụ, đồ nghề tuần tra. Tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình và ATGT trên cầu hàng ngày từ 6h đến 22h (2ca). Bảo vệ các tài sản công trình cầu, hành lang an toàn trên cầu, hành lang bảo vệ dưới cầu.Điều hành, điều tiết và bảo đảm ATGT trên cầu và đường dẫn trong phạm vi quản lý. Ghi chép, cập nhật tình trạng khai thác cầu.



Đơn vị tính: đồng/01 ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 1.01.001


			Vùng I


			Tuần tra , bảo vệ điều hành giao thông ban ngày


			ca/ngày


			


			


			


			1.467.348


			150.000


			


			


			


			


			821.715


			137.344


			206.113


			2.782.519





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			244.558


			


			1.467.348


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 1.01.001


			Vùng II


			Tuần tra , bảo vệ điều hành giao thông ban ngày


			ca/ngày


			


			


			


			1.300.068


			150.000


			


			


			


			


			728.038


			121.686


			183.983


			2.483.776





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6


			216.678


			


			1.300.068


			150.000


			


			


			


			


			


			


			


			








VĐ3 1.02.00 Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm


Thành phần công việc


Tập kết, chuẩn bị phương tiện ô tô, dụng cụ, đồ nghề tuần tra. Tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình và ATGT trên cầu vào ban đêm từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau (01ca). Bảo vệ các tài sản công trình cầu, hành lang an toàn trên cầu, hành lang bảo vệ dưới cầu. Điều hành, điều tiết và bảo đảm ATGT trên cầu và đường dẫn trong phạm vi quản lý. Ghi chép, cập nhật tình trạng khai thác cầu.



Đơn vị tính: đồng/01 ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 1.02.001


			Vùng I


			Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm


			ca/ngày


			


			


			


			1.271.702


			100.000


			


			


			


			


			712.153


			119.031


			176.231


			2.379.117





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4


			317.925


			


			1.271.702


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 1.02.001


			Vùng II


			Tuần tra, bảo vệ, điều hành giao thông ban đêm


			ca/ngày


			


			


			


			1.126.726


			100.000


			


			


			


			


			630.966


			105.462


			157.052


			2.120.206





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4


			281.681


			


			1.126.726


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			








Chương II: Công tác kiểm tra


VĐ3 2.01.01 Kiểm tra thường xuyên cầu


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dẫn cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 ca


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.01.011


			Vùng I


			Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên cầu


			ca/ngày


			


			


			


			422.135


			37.500


			30.000


			


			


			


			236.395


			39.512


			61.243


			826.785





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5


			281.423


			


			422.135


			37.500


			30.000


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 2.01.011


			Vùng II


			Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên cầu


			ca/ngày


			


			


			


			374.012


			37.500


			30.000


			


			


			


			209.446


			35.007


			54.877


			740.843





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,5


			249.341


			


			374.012


			37.500


			30.000


			


			


			


			


			


			


			








VĐ3 2.02.01 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ và gối cầu phần cầu dẫn I 33m


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu mố. Trụ và gối cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc



Đơn vị tính: đồng/ 01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.011


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm I 33m


			trụ


			


			


			


			76.857


			6.500


			5.200


			269.135


			9.025


			7.220


			43.040


			23.342


			35.225


			475.543





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,142


			307.385


			


			43.649


			3.550


			2.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,118


			281.423


			


			33.208


			2.950


			2.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,129


			1.612.765


			


			


			


			


			208.047


			6.450


			5.160


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.011


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm I 33m


			trụ


			


			


			


			68.095


			6.500


			5.200


			256.914


			9.025


			7.220


			38.133


			21.789


			33.030


			445.906





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,142


			272.343


			


			38.673


			3.550


			2.840


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,118


			249.341


			


			29.422


			2.950


			2.360


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,129


			1.542.326


			


			


			


			


			198.960


			6.450


			5.160


			


			


			


			








VĐ3 2.02.02 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp cầu dầm I 33m


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu . Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu nhịp cầu dầm I 33m (nhịp dọc và ngang) theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.021


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp cầu dầm I 33m


			nhịp


			


			


			


			75.497


			6.400


			5.120


			277.199


			9.275


			7.420


			42.278


			23.698


			35.751


			482.639





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,133


			307.385


			


			40.882


			3.325


			2.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,123


			281.423


			


			34.615


			3.075


			2.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,134


			1.612.765


			


			


			


			


			216.111


			6.700


			5.360


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.021


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp cầu dầm I 33m


			nhịp


			


			


			


			66.891


			6.400


			5.120


			264.626


			9.275


			7.420


			37.459


			22.139


			33.546


			452.875





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,133


			272.343


			


			36.222


			3.325


			2.660


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,123


			249.341


			


			30.669


			3.075


			2.460


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,134


			1.542.326


			


			


			


			


			206.672


			6.700


			5.360


			


			


			


			








VĐ3 2.02.03 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm super T


Thành phần công việc



Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu mố. Trụ. Gối cầu dưới nhịp dầm super T theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.031


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm super T


			trụ


			


			


			


			159.987


			13.525


			10.820


			490.084


			15.875


			12.700


			89.592


			44.380


			66.957


			903.919





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,298


			307.385


			


			91.601


			7.450


			5.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,243


			281.423


			


			68.386


			6.075


			4.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,266


			1.612.765


			


			


			


			


			428.995


			13.300


			10.640


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.031


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm super T


			trụ


			


			


			


			141.748


			13.525


			10.820


			468.213


			15.875


			12.700


			79.379


			41.360


			62.690


			846.310





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,298


			272.343


			


			81.158


			7.450


			5.960


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,243


			249.341


			


			60.590


			6.075


			4.860


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,266


			1.542.326


			


			


			


			


			410.259


			13.300


			10.640


			


			


			


			








VĐ3 2.02.04 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm super T


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu nhịp dầm super Tcầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.041


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm super T


			nhịp


			


			


			


			159.904


			13.550


			10.840


			517.501


			16.725


			13.380


			89.547


			46.017


			69.397


			936.861





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,284


			307.385


			


			87.297


			7.100


			5.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,258


			281.423


			


			72.607


			6.450


			5.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,283


			1.612.765


			


			


			


			


			456.412


			14.150


			11.320


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.041


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm super T


			nhịp


			


			


			


			141.675


			13.550


			10.840


			494.433


			16.725


			13.380


			79.338


			42.927


			65.029


			877.897





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,284


			272.343


			


			77.345


			7.100


			5.680


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,258


			249.341


			


			64.330


			6.450


			5.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,283


			1.542.326


			


			


			


			


			436.478


			14.150


			11.320


			


			


			


			








VĐ3 2.02.05 Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu dưới nhịp dầm hộp


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu nhịp trụ. Gối cầu dưới nhịp dầm hộp theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc



Đơn vị tính:đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.051


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu dưới nhịp dầm hộp


			trụ


			


			


			


			65.717


			5.575


			4.460


			254.620


			8.575


			6.860


			36.802


			21.428


			32.323


			436.360





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,114


			307.385


			


			35.042


			2.850


			2.280


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,109


			281.423


			


			30.675


			2.725


			2.180


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,12


			1.612.765


			


			


			


			


			193.532


			6.000


			4.800


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.051


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu trụ, gối cầu dưới nhịp dầm hộp


			trụ


			


			


			


			58.225


			5.575


			4.460


			243.033


			8.575


			6.860


			32.606


			20.032


			30.349


			409.716





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,114


			272.343


			


			31.047


			2.850


			2.280


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,109


			249.341


			


			27.178


			2.725


			2.180


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,12


			1.542.326


			


			


			


			


			185.079


			6.000


			4.800


			


			


			


			








VĐ3 2.02.06 Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận trên cầu hoặc đường dưới cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu nhịp dầm hộp theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.061


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp


			nhịp


			


			


			


			110.159


			9.350


			7.480


			261.071


			8.775


			7.020


			61.689


			25.975


			39.322


			530.841





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,189


			307.385


			


			58.096


			4.725


			3.780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,185


			281.423


			


			52.063


			4.625


			3.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,124


			1.612.765


			


			


			


			


			199.983


			6.200


			4.960


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.061


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ kết cấu nhịp dầm hộp


			nhịp


			


			


			


			97.601


			9.350


			7.480


			249.203


			8.775


			7.020


			54.657


			24.088


			36.654


			494.827





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,189


			272.343


			


			51.473


			4.725


			3.780


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,185


			249.341


			


			46.128


			4.625


			3.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,124


			1.542.326


			


			


			


			


			191.248


			6.200


			4.960


			


			


			


			








VĐ3 2.02.07 Kiểm tra định kỳ mặt đường trên cầu


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra hạng mục mặt đường trên cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục mặt đường trên cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, rạn nứt, vỡ hỏng. Trồi. Lún võng mặt đường hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì.. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc



Đơn vị tính:đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.071


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			47.473


			4.125


			3.300


			


			


			


			26.585


			4.443


			6.874


			92.801





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,04


			307.385


			


			12.295


			1.000


			800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,125


			281.423


			


			35.178


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.071


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			42.061


			4.125


			3.300


			


			


			


			23.554


			3.937


			6.158


			83.136





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,04


			272.343


			


			10.894


			1.000


			800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,125


			249.341


			


			31.168


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			








VĐ3 2.02.08 Kiểm tra định kỳ khe co giãn trên cầu


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận kết cấu khe co giãn trên cầu hoặc đường dẫn cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu khe co giãn trên cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt vỡ bê tông liên kết. Hư hỏng liên kết neo. Cong vênh bản thép... Hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc



Đơn vị tính: đồng/01 khe


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.081


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ khe co dãn trên cầu


			khe


			


			


			


			54.262


			4.675


			3.740


			


			


			


			30.387


			5.079


			7.851


			105.994





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,063


			307.385


			


			19.365


			1.575


			1.260


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,124


			281.423


			


			34.896


			3.100


			2.480


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.081


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ khe co dãn trên cầu


			khe


			


			


			


			48.076


			4.675


			3.740


			


			


			


			26.923


			4.500


			7.033


			94.946





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,063


			272.343


			


			17.158


			1.575


			1.260


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,124


			249.341


			


			30.918


			3.100


			2.480


			


			


			


			


			


			


			








VĐ3 2.02.09 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo đảm ATGT


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra hệ thống bảo đảm ATGT trên cầu và đường dẫn cầu trên cầu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hệ thống đảm bảo ATGT theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn. Hư hỏng lan can cầu. Hàng rào DPC. Tình trạng biển báo và sơn kẻ tổ chức giao thông ...để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc. 



Đơn vị tính: đồng/100 md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.091


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ hệ thống đảm bảo ATGT


			100md


			


			


			


			42.174


			3.675


			2.940


			


			


			


			23.617


			3.947


			6.108


			82.462





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,031


			307.385


			


			9.529


			775


			620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,116


			281.423


			


			32.645


			2.900


			2.320


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.091


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ hệ thống đảm bảo ATGT


			100md


			


			


			


			37.366


			3.675


			2.940


			


			


			


			20.925


			3.497


			5.472


			73.876





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,031


			272.343


			


			8.443


			775


			620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,116


			249.341


			


			28.924


			2.900


			2.320


			


			


			


			


			


			


			








VĐ3 2.02.10 Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, dưới cầu


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông khi kiểm tra các bộ phận hệ thống bảo vệ. Dưới cầu, Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hệ thống bảo vệ. Dưới cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn, nứt, vỡ hoặc các hư hỏng khác của hệ thống bảo vệ. Dưới cầu để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì.. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.02.101


			Vùng I


			Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, dưới cầu


			100md


			


			


			


			11.213


			950


			760


			


			


			


			6.279


			1.050


			1.620


			21.873





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,02


			307.385


			


			6.148


			500


			400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,018


			281.423


			


			5.066


			450


			360


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 2.02.101


			Vùng II


			Kiểm tra định kỳ hệ thống bảo vệ, dưới cầu


			100md


			


			


			


			9.935


			950


			760


			


			


			


			5.564


			930


			1.451


			19.590





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,02


			272.343


			


			5.447


			500


			400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,018


			249.341


			


			4.488


			450


			360


			


			


			


			


			


			


			








VĐ3 2.03.01 Kiểm tra định kỳ kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm I 33m


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu mố. Trụ. Gối cầu dưới nhịp dầm I 33m theo yêu cầu của quy trình. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.011


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm I 33m


			trụ


			


			


			


			123.372


			10.450


			8.360


			396.543


			12.975


			10.380


			69.089


			35.340


			53.321


			719.830





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,221


			307.385


			


			67.932


			5.525


			4.420


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,197


			281.423


			


			55.440


			4.925


			3.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,208


			1.612.765


			


			


			


			


			335.455


			10.400


			8.320


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.011


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm I 33m


			trụ


			


			


			


			109.308


			10.450


			8.360


			378.758


			12.975


			10.380


			61.212


			32.957


			49.952


			674.352





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,221


			272.343


			


			60.188


			5.525


			4.420


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,197


			249.341


			


			49.120


			4.925


			3.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,208


			1.542.326


			


			


			


			


			320.804


			10.400


			8.320


			


			


			


			








VĐ3 2.03.02 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp cầu dầm I 33m


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu nhịp cầu dầm I 33m theo yêu cầu của quy trình. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.021


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp cầu dầm I 33m


			nhịp


			


			


			


			83.459


			7.075


			5.660


			296.552


			9.875


			7.900


			46.737


			25.605


			38.629


			521.492





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,147


			307.385


			


			45.186


			3.675


			2.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,136


			281.423


			


			38.274


			3.400


			2.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,146


			1.612.765


			


			


			


			


			235.464


			7.300


			5.840


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.021


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp cầu dầm I 33m


			nhịp


			


			


			


			73.945


			7.075


			5.660


			283.134


			9.875


			7.900


			41.409


			23.909


			36.233


			489.140





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,147


			272.343


			


			40.034


			3.675


			2.940


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,136


			249.341


			


			33.910


			3.400


			2.720


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,146


			1.542.326


			


			


			


			


			225.180


			7.300


			5.840


			


			


			


			








VĐ3 2.03.03 Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm super T


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu mố. Trụ. Gối cầu dưới nhịp dầm super T theo yêu cầu của quy trình. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.031


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm super T


			trụ


			


			


			


			270.375


			22.900


			18.320


			791.671


			25.225


			20.180


			151.410


			72.807


			109.831


			1.482.719





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,485


			307.385


			


			149.082


			12.125


			9.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,431


			281.423


			


			121.293


			10.775


			8.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,453


			1.612.765


			


			


			


			


			730.583


			22.650


			18.120


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.031


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mố, trụ, gối cầu dưới nhịp dầm super T


			trụ


			


			


			


			239.552


			22.900


			18.320


			756.628


			25.225


			20.180


			134.149


			67.820


			102.782


			1.387.556





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,485


			272.343


			


			132.086


			12.125


			9.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,431


			249.341


			


			107.466


			10.775


			8.620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,453


			1.542.326


			


			


			


			


			698.674


			22.650


			18.120


			


			


			


			








VĐ3 2.03.04 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm super T


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu nhịp dầm super T theo yêu cầu của quy trình. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.041


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm super T


			nhịp


			


			


			


			181.690


			15.400


			12.320


			570.722


			18.375


			14.700


			101.747


			51.250


			77.296


			1.043.500





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,321


			307.385


			


			98.671


			8.025


			6.420


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,295


			281.423


			


			83.020


			7.375


			5.900


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,316


			1.612.765


			


			


			


			


			509.634


			15.800


			12.640


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.041


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm super T


			nhịp


			


			


			


			160.978


			15.400


			12.320


			545.329


			18.375


			14.700


			90.148


			47.787


			72.403


			977.440





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,321


			272.343


			


			87.422


			8.025


			6.420


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,295


			249.341


			


			73.556


			7.375


			5.900


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,316


			1.542.326


			


			


			


			


			487.375


			15.800


			12.640


			


			


			


			








VĐ3 2.03.05 Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dưới nhịp dầm hộp


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu trụ. Gối cầu dưới nhịp dầm hộp theo yêu cầu của quy trình. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.051


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dưới nhịp dầm hộp


			trụ


			


			


			


			70.427


			5.975


			4.780


			265.909


			8.925


			7.140


			39.439


			22.547


			34.011


			459.154





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,122


			307.385


			


			37.501


			3.050


			2.440


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,117


			281.423


			


			32.926


			2.925


			2.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,127


			1.612.765


			


			


			


			


			204.821


			6.350


			5.080


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.051


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu trụ, gối cầu dưới nhịp dầm hộp


			trụ


			


			


			


			62.399


			5.975


			4.780


			253.830


			8.925


			7.140


			34.943


			21.070


			31.925


			430.987





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,122


			272.343


			


			33.226


			3.050


			2.440


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,117


			249.341


			


			29.173


			2.925


			2.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,127


			1.542.326


			


			


			


			


			195.875


			6.350


			5.080


			


			


			


			








VĐ3 2.03.06 Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu nhịp dầm hộp theo yêu cầu của quy trình. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc,



Đơn vị tính: đồng/01 nhịp


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.061


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp


			nhịp


			


			


			


			130.538


			11.075


			8.860


			285.263


			9.525


			7.620


			73.101


			29.334


			44.425


			599.741





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,226


			307.385


			


			69.469


			5.650


			4.520


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,217


			281.423


			


			61.069


			5.425


			4.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,139


			1.612.765


			


			


			


			


			224.174


			6.950


			5.560


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.061


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu nhịp dầm hộp


			nhịp


			


			


			


			115.657


			11.075


			8.860


			272.338


			9.525


			7.620


			64.768


			27.166


			41.361


			558.368





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,226


			272.343


			


			61.550


			5.650


			4.520


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,217


			249.341


			


			54.107


			5.425


			4.340


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,139


			1.542.326


			


			


			


			


			214.383


			6.950


			5.560


			


			


			


			








VĐ3 2.03.07 Kiểm tra chi tiết mặt đường trên cầu


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu, Kiểm tra tình trạng. Chức năng kết cấu mặt đường trên cầu theo yêu cầu của quy trình. Phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn. Rạn nứt, vỡ hỏng. Trồi. Lún võng mặt đường hoặc các hư hỏng khác để có biện pháp theo dõi. Khắc phục, điều chỉnh công tác bảo trì. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế.



Đơn vị tính:đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.071


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			73.407


			6.325


			5.060


			


			


			


			41.108


			6.871


			10.622


			143.392





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,085


			307.385


			


			26.128


			2.125


			1.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,168


			281.423


			


			47.279


			4.200


			3.360


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.071


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết kết cấu mặt đường trên cầu


			100md


			


			


			


			65.038


			6.325


			5.060


			


			


			


			36.422


			6.088


			9.515


			128.447





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,085


			272.343


			


			23.149


			2.125


			1.700


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,168


			249.341


			


			41.889


			4.200


			3.360


			


			


			


			


			


			


			








VĐ3 2.03.08 Kiểm tra chi tiết khe co giãn trên cầu


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hạng mục kết cấu khe co giãn theo yêu cầu của quy trình. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu kết cấu khe co giãn, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc.



Đơn vị tính: đồng/01 khe


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.081


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết khe co giãn trên cầu


			khe


			


			


			


			69.285


			5.975


			4.780


			


			


			


			38.800


			6.485


			10.026


			135.351





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,078


			307.385


			


			23.976


			1.950


			1.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,161


			281.423


			


			45.309


			4.025


			3.220


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.081


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết khe co giãn trên cầu


			khe


			


			


			


			61.387


			5.975


			4.780


			


			


			


			34.377


			5.746


			8.981


			121.245





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,078


			272.343


			


			21.243


			1.950


			1.560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,161


			249.341


			


			40.144


			4.025


			3.220


			


			


			


			


			


			


			








VĐ3 2.03.09 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hệ thống bảo đảm ATGT theo yêu cầu của quy trình. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/100md



			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.091


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT


			100md


			


			


			


			50.443


			4.375


			3.500


			


			


			


			28.248


			4.721


			7.303


			98.591





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,046


			307.385


			


			14.140


			1.150


			920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,129


			281.423


			


			36.304


			3.225


			2.580


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.091


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo đảm ATGT


			100md


			


			


			


			44.693


			4.375


			3.500


			


			


			


			25.028


			4.183


			6.542


			88.321





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,046


			272.343


			


			12.528


			1.150


			920


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,129


			249.341


			


			32.165


			3.225


			2.580


			


			


			


			


			


			


			








VĐ3 2.03.10 Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, dưới cầu


Thành phần công việc


Đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Chuẩn bị, vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc. Cảnh báo. Phân luồng giao thông trong quá trình kiểm tra chi tiết các bộ phận kết cấu. Kiểm tra tình trạng. Chức năng làm việc của hệ thống bảo vệ. Dưới cầu theo yêu cầu của quy trình. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của vật liệu. Kết cấu, đặt chế độ theo dõi. Dự báo các nguy cơ phát triển. Giải pháp khắc phục. Kiểm tra tình trạng chuyển vị. Biến dạng và các liên kết của kết cấu. Các nguy cơ ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu và điều kiện khai thác. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác, sửa chữa. Thay thế. Theo dõi. Quan trắc.



Đơn vị tính:đồng/100md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 2.03.101


			Vùng I


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, dưới cầu


			100md


			


			


			


			16.846


			1.425


			1.140


			


			


			


			9.434


			1.577


			2.434


			32.855





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,031


			307.385


			


			9.529


			775


			620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,026


			281.423


			


			7.317


			650


			520


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 2.03.101


			Vùng II


			Kiểm tra chi tiết hệ thống bảo vệ, dưới cầu


			100md


			


			


			


			14.925


			1.425


			1.140


			


			


			


			8.358


			1.397


			2.180


			29.425





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,031


			272.343


			


			8.443


			775


			620


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,026


			249.341


			


			6.483


			650


			520


			


			


			


			


			


			


			








Chương III: Công tác vệ sinh. Bảo dưỡng


VĐ3 3.01.00 Vệ sinh. Bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp dầm I33m


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Phân luồng, đảm bảo ATGT; 



Tiếp cận vị trí làm việc, vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại các gối, đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của gối. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu.



Đơn vị tính: đồng/01 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 3.01.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp 33m


			gối


			


			


			


			34.543


			3.600


			2.880


			254.817


			7.900


			6.320


			19.344


			18.522


			27.834


			375.761





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,144


			239.885


			


			34.543


			3.600


			2.880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,158


			1.612.765


			


			


			


			


			254.817


			7.900


			6.320


			


			


			


			





			VĐ3 3.01.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp 33m


			gối


			


			


			


			30.605


			3.600


			2.880


			243.687


			7.900


			6.320


			17.139


			17.486


			26.369


			355.987





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,144


			212.538


			


			30.605


			3.600


			2.880


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,158


			1.542.326


			


			


			


			


			243.687


			7.900


			6.320


			


			


			


			








VĐ3 3.02.00 Vệ sinh. Bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp dầm super T


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Phân luồng, đảm bảo ATGT; 



Tiếp cận vị trí làm việc, vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại các gối, đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của gối. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu



Đơn vị tính: đồng/01 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 3.02.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp dầm super T


			gối


			


			


			


			8.060


			840


			672


			59.350


			1.840


			1.472


			4.514


			4.315


			6.485


			87.548





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,0336


			239.885


			


			8.060


			840


			672


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,0368


			1.612.765


			


			


			


			


			59.350


			1.840


			1.472


			


			


			


			





			VĐ3 3.02.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu cao su nhịp dầm super T


			gối


			


			


			


			7.141


			840


			672


			56.758


			1.840


			1.472


			3.999


			4.074


			6.144


			82.940





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,0336


			212.538


			


			7.141


			840


			672


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,0368


			1.542.326


			


			


			


			


			56.758


			1.840


			1.472


			


			


			


			








VĐ3 3.03.00 Vệ sinh. Bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Phân luồng, đảm bảo ATGT;



Tiếp cận vị trí làm việc, vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại các gối, đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của gối. Bảo dưỡng. Duy trì tuổi thọ của các bộ phận. Chi tiết kết cấu



Đơn vị tính: đồng/01 gối


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 3.03.001


			Vùng I


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp


			gối


			


			


			


			14.153


			1.475


			1.180


			104.830


			3.250


			2.600


			7.926


			7.615


			11.442


			154.471





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,059


			239.885


			


			14.153


			1.475


			1.180


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,065


			1.612.765


			


			


			


			


			104.830


			3.250


			2.600


			


			


			


			





			VĐ3 3.03.001


			Vùng II


			Vệ sinh, bảo dưỡng gối cầu thép nhịp dầm hộp


			gối


			


			


			


			12.540


			1.475


			1.180


			100.251


			3.250


			2.600


			7.022


			7.189


			10.841


			146.348





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,059


			212.538


			


			12.540


			1.475


			1.180


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,065


			1.542.326


			


			


			


			


			100.251


			3.250


			2.600


			


			


			


			








VĐ3 3.04.00 Vệ sinh khe co dãn


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc, phân luồng, đảm bảo ATGT;



Vệ sinh, thổi rửa sạch bụi cát tại các khe co giãn bằng bay, hoặc máy bơm nước đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của gối. Thu dọn hiện trường. 



Đơn vị tính: đồng/01 md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 3.04.001


			Vùng I


			Vệ sinh khe co dãn


			md


			


			


			


			25.188


			2.625


			2.100


			61.088


			2.575


			2.060


			14.105


			6.023


			9.261


			125.025





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,105


			239.885


			


			25.188


			2.625


			2.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			593.089


			


			


			


			


			61.088


			2.575


			2.060


			


			


			


			





			VĐ3 3.04.001


			Vùng II


			Vệ sinh khe co dãn


			md


			


			


			


			22.316


			2.625


			2.100


			57.954


			2.575


			2.060


			12.497


			5.566


			8.616


			116.310





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,105


			212.538


			


			22.316


			2.625


			2.100


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô 1,25T


			ca


			0,103


			562.664


			


			


			


			


			57.954


			2.575


			2.060


			


			


			


			








VĐ3 3.05.00 Vệ sinh lỗ thoát nước


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường và căng dây phản quang phạm vi làm việc. Phân luồng, đảm bảo ATGT;



Vệ sinh. Thổi rửa sạch bụi cát tại ống thoát nước, đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của gối. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/10 lỗ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 3.05.001


			Vùng I


			Vệ sinh lỗ thoát nước


			10 lỗ


			


			


			


			52.535


			5.475


			4.380


			


			


			


			29.419


			4.917


			7.738


			104.465





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,219


			239.885


			


			52.535


			5.475


			4.380


			


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 3.05.001


			Vùng II


			Vệ sinh lỗ thoát nước


			10 lỗ


			


			


			


			46.546


			5.475


			4.380


			


			


			


			26.066


			4.357


			6.946


			93.769





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,219


			212.538


			


			46.546


			5.475


			4.380


			


			


			


			


			


			


			








Chương IV: Công tác quan trắc


VĐ3 4.01.00 Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường. Dây phản quang;



Định vị, đánh dấu phạm vi. Lắp đặt thiết bị quan trắc. Chuẩn bị thang, xe nâng. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc,



Dùng máy toàn đạc điện tử đo đạc. Quan trắc. Lập chế độ theo dõi tình trạng chuyển vị. Biến dạng. Lún của mố. Trụ cầu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình. Chế độ theo dõi. Kế hoạch sửa chữa. Thay thế.



Đơn vị tính: đồng/1 trụ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 4.01.001


			Vùng I


			Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ


			trụ


			


			


			


			29.198


			2.675


			2.140


			55.300


			1.450


			1.160


			16.351


			6.051


			9.146


			123.471





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,028


			307.385


			


			8.607


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,079


			260.654


			


			20.592


			1.975


			1.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,058


			147.060


			


			


			


			


			8.529


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,029


			1.612.765


			


			


			


			


			46.770


			1.450


			1.160


			


			


			


			





			VĐ3 4.01.001


			Vùng II


			Đo lún, nghiêng, lệch mố, trụ


			trụ


			


			


			


			25.870


			2.675


			2.140


			53.257


			1.450


			1.160


			14.487


			5.617


			8.532


			115.188





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,028


			272.343


			


			7.626


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,079


			230.939


			


			18.244


			1.975


			1.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,058


			147.060


			


			


			


			


			8.529


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,029


			1.542.326


			


			


			


			


			44.727


			1.450


			1.160


			


			


			


			








VĐ3 4.02.00 Đo cao độ mặt cầu


Thành phần công việc


Định vị, đánh dấu phạm vi. Lắp đặt thiết bị quan trắc. Chuẩn bị thang, xe nâng. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Đo đạc cao độ mặt cầu bằng máy thủy bình. Lập chế độ theo dõi tình trạng lún. Biến dạng của hạng mục kết cấu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình. Chế độ theo dõi. Kế hoạch sửa chữa. Thay thế.



Đơn vị tính: đồng/100 md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 4.02.001


			Vùng I


			Đo cao độ mặt cầu


			100md


			


			


			


			291.393


			27.500


			22.000


			4.917


			


			


			163.180


			27.569


			42.925


			579.484





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,1


			307.385


			


			30.739


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			260.654


			


			260.654


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,333


			14.767


			


			


			


			


			4.917


			


			


			


			


			


			





			VĐ3 4.02.001


			Vùng II


			Đo cao độ mặt cầu


			100md


			


			


			


			258.173


			27.500


			22.000


			4.917


			


			


			144.577


			24.460


			38.530


			520.158





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,1


			272.343


			


			27.234


			2.500


			2.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			230.939


			


			230.939


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,333


			14.767


			


			


			


			


			4.917


			


			


			


			


			


			








VĐ3 4.03.00 Đo võng tĩnh dầm cầu


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ lao động, vận chuyển dụng cụ lao động ra hiện trường, đặt biển công trường. Căng dây phạm vi làm việc;



Định vị, đánh dấu phạm vi. Lắp đặt thiết bị quan trắc. Chuẩn bị thang, xe nâng. Các vật tư. Dụng cụ cần thiết cho công việc.



Dùng máy toàn đạc điện tử đo đạc. Quan trắc. Lập chế độ theo dõi tình trạng chuyển vị. Biến dạng.võng tĩnh dầm cầu. Cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, đề xuất giải pháp khai thác công trình. Chế độ theo dõi. Kế hoạch sửa chữa. Thay thế.



Đơn vị tính: đồng/01 điểm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			VĐ3 4.03.001


			Vùng I


			Đo võng tĩnh dầm cầu


			điểm


			


			


			


			31.965


			2.900


			2.320


			57.359


			1.450


			1.160


			17.900


			6.433


			9.719


			131.206





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,037


			307.385


			


			11.373


			925


			740


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,079


			260.654


			


			20.592


			1.975


			1.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,072


			147.060


			


			


			


			


			10.588


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,029


			1.612.765


			


			


			


			


			46.770


			1.450


			1.160


			


			


			


			





			VĐ3 4.03.001


			Vùng II


			Đo võng tĩnh dầm cầu


			điểm


			


			


			


			28.321


			2.900


			2.320


			55.316


			1.450


			1.160


			15.860


			5.970


			9.064


			122.360





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 3


			công


			0,037


			272.343


			


			10.077


			925


			740


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,079


			230.939


			


			18.244


			1.975


			1.580


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,072


			147.060


			


			


			


			


			10.588


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,029


			1.542.326


			


			


			


			


			44.727


			1.450


			1.160


			


			


			


			








PHẦN 10: ĐƠN GIÁ DUY TRÌ, SỬA CHỮA ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG


Chương I: Công tác lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông


TH.01.01.01 Lắp đặt tủ điều khiển


Áp dụng: ví dụ Tủ điều khiển giao thông 4 pha


Đơn giá tủ điều khiển giao thông tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo. 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường. Kiểm tra tủ điều khiển, đưa tủ điều khiển vào vị trí. Bắt bu lông lắp tủ, đấu cáp điều khiển. Cáp nguồn. Bắt râu tiếp địa. Dây tiếp địa vào vỏ tủ, đóng điện. Kiểm tra hoạt động của tủ. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc, vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/tủ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.01.01


			Vùng I


			Lắp đặt tủ điều khiển


			tủ


			


			


			170.000.000


			452.208


			39.500


			31.600


			


			


			


			253.237


			10.242.327


			14.481.510


			195.500.381





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ điều khiển giao thông 4 pha


			bộ


			1


			170.000.000


			170.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,45


			281.423


			


			408.063


			36.250


			29.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,13


			339.577


			


			44.145


			3.250


			2.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.01.01


			Vùng II


			Lắp đặt tủ điều khiển


			tủ


			


			


			170.000.000


			400.657


			39.500


			31.600


			


			


			


			224.368


			10.237.501


			14.474.690


			195.408.316





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ điều khiển giao thông 4 pha


			bộ


			1


			170.000.000


			170.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,45


			249.341


			


			361.544


			36.250


			29.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,13


			300.865


			


			39.112


			3.250


			2.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.01.02 Thiết lập chương trình điều khiển


Thành phần công việc:


Chuẩn bị công cụ. Dụng cụ, sổ ghi chép. Khảo sát. Thống kê lưu lượng giao thông tại nút, đối chiếu hồ sơ thiết kế. Tính toán chu kỳ đèn. Thiết lập các pha đèn. Lập trình chu kỳ đèn, nạp chương trình cho tủ điều khiển; hiệu chỉnh chương trình theo thực tế. Kiểm tra hoạt động của đèn. Theo dõi, đánh giá kết quả.



Đơn vị tính: đồng/nút


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.01.02


			Vùng I


			Thiết lập chương trình điều khiển


			nút


			


			


			


			179.976


			23.500


			18.800


			


			


			


			100.786


			16.846


			27.193


			367.101





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,41


			239.885


			


			98.353


			10.250


			8.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,53


			339.577


			


			179.976


			13.250


			10.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.01.02


			Vùng II


			Thiết lập chương trình điều khiển


			nút


			


			


			


			159.458


			23.500


			18.800


			


			


			


			89.297


			14.925


			24.478


			330.459





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,41


			212.538


			


			87.141


			10.250


			8.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,53


			300.865


			


			159.458


			13.250


			10.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.02.00 Lắp dựng cột đèn THGT


TH.01.02.01 Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


Áp dụng: ví dụ Cột đèn THGT 2.9m


Đơn giá cột đèn THGT tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo. Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường. Chuyển cột vào vị trí móng cột. Dựng và căn chỉnh cột, vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.02.01


			Vùng I


			Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công (chiều cao cột <3m)


			cột


			


			


			3.029.000


			234.589


			22.500


			18.000


			


			


			


			131.370


			203.697


			291.132


			3.930.288





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông 2,9m


			cột


			1


			3.029.000


			3.029.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,9


			260.654


			


			234.589


			22.500


			18.000


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.02.01


			Vùng II


			Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công (chiều cao cột <3m)


			cột


			


			


			3.029.000


			207.845


			22.500


			18.000


			


			


			


			116.393


			201.194


			287.595


			3.882.527





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông 2,9m


			cột


			1


			3.029.000


			3.029.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,9


			230.939


			


			207.845


			22.500


			18.000


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.02.02 Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn (chiều cao cột >3m và <=5m)


Áp dụng: ví dụ Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn mạ kẽm 4.4m


Đơn giá cột đèn THGT không cần vươn tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường, móc cẩu. Cẩu cột. Chuyển cột vào vị trí móng cột. Dựng và căn chỉnh cột, vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.02.02


			Vùng I


			Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn (chiều cao cột >3m và <=5m)


			cột


			


			


			3.755.000


			328.424


			31.500


			25.200


			410.810


			14.000


			11.200


			183.917


			280.689


			403.259


			5.444.000





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn mạ kẽm 4,4m


			cột


			1


			3.755.000


			3.755.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,26


			260.654


			


			328.424


			31.500


			25.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,28


			1.467.180


			


			


			


			


			410.810


			14.000


			11.200


			


			


			


			





			TH.01.02.02


			Vùng II


			Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn (chiều cao cột >3m và <=5m)


			cột


			


			


			3.755.000


			290.983


			31.500


			25.200


			393.474


			14.000


			11.200


			162.951


			276.144


			396.836


			5.357.288





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn mạ kẽm 4,4m


			cột


			1


			3.755.000


			3.755.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,26


			230.939


			


			290.983


			31.500


			25.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,28


			1.405.264


			


			


			


			


			393.474


			14.000


			11.200


			


			


			


			








TH.01.02.03 Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (Chiều dài cần vươn <= 5m)


Áp dụng: ví dụ Cột đèn tín hiệu giao thông, chiều dài cần vươn 5m


Giá cột đèn THGT có cần vươn tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo.



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường. Cẩu chuyển cột. Tay vươn từ trên thùng xe chở vào vị trí thi công. Dựng và căn chỉnh cột. Cẩu cần vươn. Lắp đặt và căn chỉnh cần vươn, vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.02.03


			Vùng I


			Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn <= 5m)


			cột


			


			


			22.856.000


			367.522


			35.250


			28.200


			944.592


			31.000


			24.800


			205.812


			1.462.436


			2.076.449


			28.032.061





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông (chiều dài cần vươn 5m)


			cột


			1


			22.856.000


			22.856.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			côn g


			1,41


			260.654


			


			367.522


			35.250


			28.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,24


			1.612.765


			


			


			


			


			387.064


			12.000


			9.600


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,38


			1.467.180


			


			


			


			


			557.528


			19.000


			15.200


			


			


			


			





			TH.01.02.03


			Vùng II


			Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn <= 5m)


			cột


			


			


			22.856.000


			325.624


			35.250


			28.200


			904.159


			31.000


			24.800


			182.349


			1.456.088


			2.067.478


			27.910.948





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông (chiều dài cần vươn 5m)


			cột


			1


			22.856.000


			22.856.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			côn g


			1,41


			230.939


			


			325.624


			35.250


			28.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,24


			1.542.326


			


			


			


			


			370.158


			12.000


			9.600


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,38


			1.405.264


			


			


			


			


			534.000


			19.000


			15.200


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng.


TH.01.02.04 Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (Chiều dài cần vươn > 5m)


Áp dụng: ví dụ Cột đèn tín hiệu giao thông, chiều dài cần vươn kép 7m


Giá cột đèn THGT có cần vươn tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo. 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường. Cẩu chuyển cột. Tay vươn từ trên thùng xe chở vào vị trí thi công. Dựng và căn chỉnh cột. Cẩu cần vươn. Lắp đặt và căn chỉnh cần vươn, vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.02.04


			Vùng I


			Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (Chiều dài cần vươn >5m)


			cột


			


			


			27.797.000


			456.145


			43.750


			35.000


			1.091.310


			36.000


			28.800


			255.441


			1.775.994


			2.521.555


			34.040.994





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn kép 7m)


			cột


			1


			27.797.000


			27.797.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,75


			260.654


			


			456.145


			43.750


			35.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,24


			1.612.765


			


			


			


			


			387.064


			12.000


			9.600


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,48


			1.467.180


			


			


			


			


			704.246


			24.000


			19.200


			


			


			


			





			TH.01.02.04


			Vùng II


			Lắp dựng cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (Chiều dài cần vươn >5m)


			cột


			


			


			27.797.000


			404.143


			43.750


			35.000


			1.044.685


			36.000


			28.800


			226.320


			1.768.329


			2.510.722


			33.894.750





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn kép 7m)


			cột


			1


			27.797.000


			27.797.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,75


			230.939


			


			404.143


			43.750


			35.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,24


			1.542.326


			


			


			


			


			370.158


			12.000


			9.600


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,48


			1.405.264


			


			


			


			


			674.527


			24.000


			19.200


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng


TH.01.03.01 Lắp đặt móng cột, móng tủ điện


Áp dụng: ví dụ Khung móng cột thép M24x450x1110x8


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. ChởThiết bị (aptomat, giắc cắm, phích cắm,…) đến hiện trường. Kiểm tra bản vẽ về kích thước hố móng. Bọc đầu bu lông, đặt khung móng cột. Căn chỉnh khung móng đúng kỹ thuật, vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.03.01


			Vùng I


			Lắp đặt móng cột, móng tủ điện


			bộ


			


			


			1.972.000


			91.156


			9.500


			7.600


			


			


			


			51.048


			126.852


			180.652


			2.438.809





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Khung móng cột thép M24x450x1110x8


			bộ


			1


			1.972.000


			1.972.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,38


			239.885


			


			91.156


			9.500


			7.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.03.01


			Vùng II


			Lắp đặt móng cột, móng tủ điện


			bộ


			


			


			1.972.000


			80.764


			9.500


			7.600


			


			


			


			45.228


			125.880


			179.278


			2.420.250





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Khung móng cột thép M24x450x1110x8


			bộ


			1


			1.972.000


			1.972.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,38


			212.538


			


			80.764


			9.500


			7.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.04.00 Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông


TH.01.04.01 Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


Áp dụng: Ở độ cao <=3 m, ví dụ loại đèn THGT 3 màu 3xD300 LED,


Giá vật liệu đèn THGT tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo. Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường. Khoan lỗ trên thân cột thép (03 lỗ) để bắt đèn và luồn dây. Lắp đặt. Căn chỉnh. Cố định đèn, đấu nối dây lên đèn. Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn, vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.04.01


			Vùng I


			Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công, lắp ở độ cao <=3 m


			bộ


			


			


			10.800.000


			156.392


			15.000


			12.000


			


			


			


			87.580


			662.638


			938.689


			12.672.299





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đèn THGT 3 màu 3xD300 LED


			bộ


			1


			10.800.000


			10.800.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,6


			260.654


			


			156.392


			15.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.04.01


			Vùng II


			Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công, lắp ở độ cao <=3 m


			bộ


			


			


			10.800.000


			138.563


			15.000


			12.000


			


			


			


			77.596


			660.970


			936.330


			12.640.459





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đèn THGT 3 màu 3xD300 LED


			bộ


			1


			10.800.000


			10.800.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,6


			230.939


			


			138.563


			15.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.04.02 Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông dùng xe nâng


Áp dụng: Ở độ cao >3 m, ví dụ loại Đèn THGT 3 màu 3xD300 LED


Giá vật liệu đèn THGT tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo. 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường. Khoan lỗ trên thân cột thép (03 lỗ) để bắt đèn và luồn dây. Lắp đặt. Căn chỉnh. Cố định đèn, đấu nối dây lên đèn. Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn, vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.04.02


			Vùng I


			Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông dùng xe nâng, lắp ở độ cao >3m


			bộ


			


			


			10.800.000


			156.392


			15.000


			12.000


			241.915


			7.500


			6.000


			87.580


			677.153


			960.283


			12.963.823





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đèn THGT 3 màu 3xD300 LED


			bộ


			1


			10.800.000


			10.800.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,6


			260.654


			


			156.392


			15.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,15


			1.612.765


			


			


			


			


			241.915


			7.500


			6.000


			


			


			


			





			TH.01.04.02


			Vùng II


			Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông dùng xe nâng, lắp ở độ cao >3m


			bộ


			


			


			10.800.000


			138.563


			15.000


			12.000


			231.349


			7.500


			6.000


			77.596


			674.850


			957.029


			12.919.887





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đèn THGT 3 màu 3xD300 LED


			bộ


			1


			10.800.000


			10.800.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,6


			230.939


			


			138.563


			15.000


			12.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,15


			1.542.326


			


			


			


			


			231.349


			7.500


			6.000


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng


TH.01.05.01 Lắp đặt tay bắt đèn trên cần vươn dùng xe nâng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Lắp đặt. Căn chỉnh. Cố định tay bắt đèn; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.05.01


			Vùng I


			Lắp đặt tay bắt đèn trên cần vươn dùng xe nâng


			bộ


			


			


			575.000


			65.164


			6.250


			5.000


			161.277


			5.000


			4.000


			36.492


			50.276


			72.677


			981.134





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tay bắt đèn 3 màu 3xD300 trên cần vươn


			bộ


			1


			575.000


			575.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			260.654


			


			65.164


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,1


			1.612.765


			


			


			


			


			161.277


			5.000


			4.000


			


			


			


			





			TH.01.05.01


			Vùng II


			Lắp đặt tay bắt đèn trên cần vươn dùng xe nâng


			bộ


			


			


			575.000


			57.735


			6.250


			5.000


			154.233


			5.000


			4.000


			32.331


			49.158


			71.097


			959.803





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tay bắt đèn 3 màu 3xD300 trên cần vươn


			bộ


			1


			575.000


			575.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			230.939


			


			57.735


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,1


			1.542.326


			


			


			


			


			154.233


			5.000


			4.000


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng.TH.01.06.00 Kéo rải cáp (Cáp nguồn, cáp điều khiển)


TH.01.06.01 Kéo rải cáp ngầm


Áp dụng: Cáp điều khiển 12 x 1,5mm2


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường, mở nắp hố ga; Rải cáp, đo khoảng cách. Cắt cáp; Kéo. Luồn cáp; Kiểm tra hoàn thiện; Đóng nắp hố ga; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc; Đồng hồ đo điện trở cáp; Đồng hồ đo dòng điện của cáp.



Đơn vị tính: đồng/km


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.06.01


			Vùng I


			Kéo rải cáp ngầm


			km


			


			


			101.824.160


			1.024.370


			98.250


			78.600


			


			


			


			573.647


			6.205.331


			8.784.349


			118.588.707





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cáp điều khiển 12 x 1,5mm2


			km


			1,01


			100.816.000


			101.824.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,93


			260.654


			


			1.024.370


			98.250


			78.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.06.01


			Vùng II


			Kéo rải cáp ngầm


			km


			


			


			101.824.160


			907.590


			98.250


			78.600


			


			


			


			508.251


			6.194.400


			8.768.900


			118.380.151





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cáp điều khiển 12 x 1,5mm2


			km


			1,01


			100.816.000


			101.824.160


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,93


			230.939


			


			907.590


			98.250


			78.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.06.02 Kéo rải cáp treo


Áp dụng: Cáp treo 1 ruột 1x25 (7/2.13)


Thành phần công việc:


Khảo sát mặt bằng trước khi thi công; Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Rải cáp dọc tuyến. Rải dây văng. Cố định cáp bằng thép buộc; Cố định đầu cáp. Kéo căng cáp. Lấy độ võng; Kiểm tra hoàn thiện; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/km


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.06.02


			Vùng I


			Kéo rải cáp treo


			km


			


			


			65.391.000


			565.619


			54.250


			43.400


			483.830


			15.000


			12.000


			316.747


			4.005.432


			5.670.982


			76.558.259





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cáp treo 1 ruột 1x25 (7/2.13)


			km


			1


			65.391.000


			65.391.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,17


			260.654


			


			565.619


			54.250


			43.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,3


			1.612.765


			


			


			


			


			483.830


			15.000


			12.000


			


			


			


			





			TH.01.06.02


			Vùng II


			Kéo rải cáp treo


			km


			


			


			65.391.000


			501.138


			54.250


			43.400


			462.698


			15.000


			12.000


			280.637


			3.998.128


			5.660.660


			76.418.911





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cáp treo 1 ruột 1x25 (7/2.13)


			km


			1


			65.391.000


			65.391.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,17


			230.939


			


			501.138


			54.250


			43.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,3


			1.542.326


			


			


			


			


			462.698


			15.000


			12.000


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng.


TH.01.07.01 Đấu nối cáp nguồn. Cáp điều khiển


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư; Cắt điện. Giám sát an toàn; Bóc tách vỏ cáp; Đấu cáp vào cầu đấu bảng điện cửa cột. Tủ điều khiển; Đóng điện. Kiểm tra tình hình hoạt động; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/điểm đấu


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.07.01


			Vùng I


			Đấu nối cáp nguồn, cáp điều khiển


			điểm đấu


			


			


			


			41.705


			4.000


			3.200


			


			


			


			23.355


			3.904


			6.093


			82.256





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,16


			260.654


			


			41.705


			4.000


			3.200


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.07.01


			Vùng II


			Đấu nối cáp nguồn, cáp điều khiển


			điểm đấu


			


			


			


			36.950


			4.000


			3.200


			


			


			


			20.692


			3.459


			5.464


			73.765





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,16


			230.939


			


			36.950


			4.000


			3.200


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.08.01 Lắp đặt ống luồn cáp


Áp dụng: Ống nhựa gân xoắn HDPE 110/90


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ vật tư, vận chuyển đến hiện trường; Đo. Cắt ống; Lắp đặt ống luồn cáp; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.08.01


			Vùng I


			Lắp đặt ống luồn cáp


			100m


			


			


			6.850.000


			132.934


			12.750


			10.200


			


			


			


			74.443


			423.443


			600.302


			8.104.070





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 110/90


			m


			100


			68.500


			6.850.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,51


			260.654


			


			132.934


			12.750


			10.200


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.08.01


			Vùng II


			Lắp đặt ống luồn cáp


			100m


			


			


			6.850.000


			117.779


			12.750


			10.200


			


			


			


			65.956


			422.024


			598.297


			8.077.006





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 110/90


			m


			100


			68.500


			6.850.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,51


			230.939


			


			117.779


			12.750


			10.200


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.09.01 Lắp đặt bảng điện cửa cột


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Cắt điện. Giám sát an toàn; Tháo cửa cột. Kiểm tra kích thước vị trí lắp bảng; Đưa bảng điện vào cửa cột; Định vị và lắp bu lông. Lắp lại cửa cột; Đóng điện. Kiểm tra hoàn thiện; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.09.01


			Vùng I


			Lắp đặt bảng điện cửa cột


			cái


			


			


			170.000


			33.885


			3.250


			2.600


			


			


			


			18.976


			13.372


			19.367


			261.449





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bảng điện cửa cột


			cái


			1


			170.000


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13


			260.654


			


			33.885


			3.250


			2.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.09.01


			Vùng II


			Lắp đặt bảng điện cửa cột


			cái


			


			


			170.000


			30.022


			3.250


			2.600


			


			


			


			16.812


			13.010


			18.856


			254.550





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bảng điện cửa cột


			cái


			1


			170.000


			170.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13


			230.939


			


			30.022


			3.250


			2.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.10.01 Lắp cánh cửa cột


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Giám sát an toàn; Đo kích thước cửa cột, đưa cửa cột vào lắp; Định vị và lắp bu lông; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường,



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.10.01


			Vùng I


			Lắp cửa cột thép


			cái


			


			


			250.000


			33.885


			3.250


			2.600


			744


			


			


			18.976


			18.216


			26.214


			353.884





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cánh cửa cột


			cái


			1


			250.000


			250.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13


			260.654


			


			33.885


			3.250


			2.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay 500w


			ca


			0,05


			14.872


			


			


			


			


			744


			


			


			


			


			


			





			TH.01.10.01


			Vùng II


			Lắp cửa cột thép


			cái


			


			


			250.000


			30.022


			3.250


			2.600


			744


			


			


			16.812


			17.855


			25.703


			346.985





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cánh cửa cột


			cái


			1


			250.000


			250.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13


			230.939


			


			30.022


			3.250


			2.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay 500w


			ca


			0,05


			14.872


			


			


			


			


			744


			


			


			


			


			


			








TH.01.11.00 Luồn dây lên đèn


TH.01.11.01 Luồn dây lên đèn bằng thủ công


Áp dụng: Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52) 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ vật tư. Chở đến hiện trường; Đo cắt dây. Cắt ngọt đầu dây; Luồn dây xuống; Đấu dây vào đèn; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.11.01


			Vùng I


			Luồn dây lên đèn bằng thủ công


			md


			


			


			38.372


			6.516


			625


			500


			


			


			


			3.649


			2.912


			4.206


			56.781





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


			m


			1


			38.372


			38.372


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,025


			260.654


			


			6.516


			625


			500


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.11.01


			Vùng II


			Luồn dây lên đèn bằng thủ công


			md


			


			


			38.372


			5.773


			625


			500


			


			


			


			3.233


			2.843


			4.108


			55.454





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


			m


			1


			38.372


			38.372


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,025


			230.939


			


			5.773


			625


			500


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.11.02 Luồn dây lên đèn THGT trên cột bằng xe nâng


Áp dụng: Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ vật tư. Chở đến hiện trường; Đo cắt dây. Cắt ngọt đầu dây; Luồn dây xuống; Đấu dây vào đèn; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.11.02


			Vùng I


			Luồn dây lên đèn THGT trên cột dùng xe nâng


			md


			


			


			38.372


			5.213


			500


			400


			16.128


			500


			400


			2.919


			3.758


			5.455


			73.645





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


			m


			1


			38.372


			38.372


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,02


			260.654


			


			5.213


			500


			400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,01


			1.612.765


			


			


			


			


			16.128


			500


			400


			


			


			


			





			TH.01.11.02


			Vùng II


			Luồn dây lên đèn THGT trên cột dùng xe nâng


			md


			


			


			38.372


			4.619


			500


			400


			15.423


			500


			400


			2.587


			3.660


			5.317


			71.777





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


			m


			1


			38.372


			38.372


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,02


			230.939


			


			4.619


			500


			400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,01


			1.542.326


			


			


			


			


			15.423


			500


			400


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng.


TH.01.12.01 Luồn cáp cửa cột


Thành phần công việc:


Kiểm tra chuẩn bị mặt bằng, vật tư. Dụng cụ; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc; Sửa chữa, vệ sinh ống luồn cáp; Luồn dây cáp. Cuốn cáp và kéo cáp vào trong cột; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.12.01


			Vùng I


			Luồn cáp cửa cột


			cột


			


			


			


			59.971


			6.250


			5.000


			


			


			


			33.584


			5.613


			8.833


			119.252





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,25


			239.885


			


			59.971


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.12.01


			Vùng II


			Luồn cáp cửa cột


			cột


			


			


			


			53.135


			6.250


			5.000


			


			


			


			29.755


			4.973


			7.929


			107.042





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,25


			212.538


			


			53.135


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.13.01 Đánh số cột


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ vật tư. Công cụ lao động. Trang thiết bị bảo hộ lao động; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc; Vệ sinh điểm đánh số cột và đánh số cột; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.13.01


			Vùng I


			Đánh số cột


			cột


			


			


			720


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			6.717


			1.166


			1.828


			24.675





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,01


			72.000


			720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			239.885


			


			11.994


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.13.01


			Vùng II


			Đánh số cột


			cột


			


			


			720


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			5.951


			1.038


			1.647


			22.233





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,01


			72.000


			720


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05


			212.538


			


			10.627


			1.250


			1.000


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.14.01 Thi công hệ cọc tiếp địa


Thành phần công việc:


Khảo sát chuẩn bị mặt bằng; Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Đóng cọc tiếp địa; Kéo thẳng dây tiếp địa. Hàn vào cọc tiếp địa; Đấu nối tiếp địa vào bảng tiếp địa của thiết bị (tủ điều khiển. Cột); Đo kiểm tiếp địa; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/hệ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.14.01


			Vùng I


			Thi công hệ cọc tiếp địa (Tính cho hệ 5 cọc)


			hệ


			


			


			2.870.000


			260.654


			25.000


			20.000


			


			


			


			145.966


			196.597


			281.457


			3.799.675





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc tiếp địa


			cọc


			5


			574.000


			2.870.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			260.654


			


			260.654


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.14.01


			Vùng II


			Thi công hệ cọc tiếp địa (Tính cho hệ 5 cọc)


			hệ


			


			


			2.870.000


			230.939


			25.000


			20.000


			


			


			


			129.326


			193.816


			277.526


			3.746.607





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc tiếp địa


			cọc


			5


			574.000


			2.870.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1


			230.939


			


			230.939


			25.000


			20.000


			


			


			


			


			


			


			








TH.01.15.01 Lắp đặt thiết bị UPS


Áp dụng: Thiết bị UPS (1 bộ inverter+ 2 acquy 150Ah) 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Công cụ lao động; Cắt điện. Tháo đường cáp nguồn tủ điều khiển; Lắp đặt thiết bị; Đấu lại đường cáp nguồn tủ điều khiển qua bộ UPS; Đóng điện; Kiểm tra hoạt động của tủ điều khiển; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc. Giám sát an toàn.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.01.15.01


			Vùng I


			Lắp đặt thiết bị UPS


			cái


			


			


			25.000.000


			64.727


			5.750


			4.600


			


			


			


			36.247


			1.506.058


			2.129.391


			28.746.774





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị UPS (1 bộ inverter+ 2 acquy 150Ah)


			cái


			1


			25.000.000


			25.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,23


			281.423


			


			64.727


			5.750


			4.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.01.15.01


			Vùng II


			Lắp đặt thiết bị UPS


			cái


			


			


			25.000.000


			57.348


			5.750


			4.600


			


			


			


			32.115


			1.505.368


			2.128.415


			28.733.596





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị UPS (1 bộ inverter+ 2 acquy 150Ah)


			cái


			1


			25.000.000


			25.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,23


			249.341


			


			57.348


			5.750


			4.600


			


			


			


			


			


			


			








Chương II: Công tác quản lý đèn THGT; Cắt điện. Tháo đường cáp


TH.02.01.01 Quản lý đèn tín hiệu giao thông


Thành phần công việc:


Trực. Tiếp nhận thông tin sửa chữa; Tuần tra. Kiểm tra hoạt động đèn. Cột. Hố ga…, đo thông số định kỳ hệ thống đèn; Vệ sinh cột đèn tín hiệu giao thông; Ghi chép hoạt động của mỗi nút (chốt) hàng ngày.



Đơn vị tính: đồng/nút


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.01.01


			Vùng I


			Quản lý đèn tín hiệu giao thông


			nút


			


			


			


			69.984


			7.800


			


			


			


			


			39.191


			6.551


			9.882


			133.408





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,312


			224.308


			


			69.984


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.01.01


			Vùng II


			Quản lý đèn tín hiệu giao thông


			nút


			


			


			


			62.006


			7.800


			


			


			


			


			34.723


			5.804


			8.827


			119.160





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,312


			198.737


			


			62.006


			7.800


			


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.02.01 Điều chỉnh chu kì đèn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị công cụ. Dụng cụ lưu trữ ảnh, sổ ghi chép; Khảo sát. Thống kê lưu lượng giao thông tại nút; Tính toán chu kỳ đèn. Thiết lập các pha đèn; Lập trình chu kỳ đèn; Nạp chương trình cho tủ điều khiển; Kiểm tra hoạt động của đèn; Theo dõi, đánh giá kết quả.



Đơn vị tính: đồng/lần


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.02.01


			Vùng I


			Điều chỉnh chu kỳ đèn


			lần


			


			


			


			216.582


			18.000


			14.400


			


			


			


			121.286


			20.272


			31.243


			421.783





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,28


			239.885


			


			67.168


			7.000


			5.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,44


			339.577


			


			149.414


			11.000


			8.800


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.02.01


			Vùng II


			Điều chỉnh chu kỳ đèn


			lần


			


			


			


			191.891


			18.000


			14.400


			


			


			


			107.459


			17.961


			27.977


			377.688





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,28


			212.538


			


			59.511


			7.000


			5.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,44


			300.865


			


			132.381


			11.000


			8.800


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.03.01 Sửa chữa thiết bị trong tủ điều khiển, sửa chữa đèn THGT


Thành phần công việc:


Đo kiểm tra thông số kỹ thuật; Xử lý, sửa chữa hư hỏng; Kiểm tra tình hình hoạt động đo kiểm; Ghi chép nội dung sửa chữa.



Đơn vị tính: đồng/thiết bị


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.03.01


			Vùng I


			Sửa chữa thiết bị trong tủ điều khiển, sửa chữa đèn THGT


			thiết bị


			


			


			2.100.000


			52.131


			5.000


			4.000


			


			


			


			29.193


			130.879


			185.696


			2.506.900





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ linh kiện sửa chữa cho main máy tính


			cái


			1


			2.100.000


			2.100.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,2


			260.654


			


			52.131


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.03.01


			Vùng II


			Sửa chữa thiết bị trong tủ điều khiển, sửa chữa đèn THGT


			thiết bị


			


			


			2.100.000


			46.188


			5.000


			4.000


			


			


			


			25.865


			130.323


			184.910


			2.496.286





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ linh kiện sửa chữa cho main máy tính


			cái


			1


			2.100.000


			2.100.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,2


			230.939


			


			46.188


			5.000


			4.000


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.04.01 Thay thiết bị điều khiển trong tủ điều khiển: Máy tính. Card công suất


Áp dụng: Bộ máy tính điều khiển


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Tắt thiết bị trong tủ điều khiển; Tháo dây kết nối đến thiết bị; Tháo dỡ thiết bị cần thay thế; Lắp đặt thiết bị mới; Đấu nối dây kết nối đến thiết bị; Kiểm tra đầu kết nối với thiết bị điều khiển. Cầu đấu; Đóng điện để kiểm tra vận hành; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.04.01


			Vùng I


			Thay thiết bị điều khiển trong tủ điều khiển: Máy tính, card công suất


			cái


			


			


			65.000.000


			66.887


			7.750


			6.200


			


			


			


			37.456


			3.906.261


			5.521.964


			74.546.518





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ máy tính điều khiển


			cái


			1


			65.000.000


			65.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,31


			215.763


			


			66.887


			7.750


			6.200


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.04.01


			Vùng II


			Thay thiết bị điều khiển trong tủ điều khiển: Máy tính, card công suất


			cái


			


			


			65.000.000


			59.261


			7.750


			6.200


			


			


			


			33.186


			3.905.547


			5.520.956


			74.532.900





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ máy tính điều khiển


			cái


			1


			65.000.000


			65.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,31


			191.166


			


			59.261


			7.750


			6.200


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.05.01 Thay thiết bị trong tủ điều khiển


Áp dụng: Aptomat chống dòng rò 30mA 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Tắt thiết bị trong tủ điều khiển; Tháo dây kết nối đến thiết bị; Tháo dỡ thiết bị cần thay thế; Lắp đặt thiết bị mới; Đấu nối dây kết nối đến thiết bị; Kiểm tra đầu kết nối với thiết bị điều khiển. Cầu đấu; Đóng điện để kiểm tra vận hành; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.05.01


			Vùng I


			Thay thiết bị trong tủ điều khiển (aptomat, giắc cắm, phích cắm, ổ cắm công tắc, biến thế đổi điện, đồng hồ đo đèn điện, thay mobine)


			cái


			


			


			1.130.000


			67.770


			6.500


			5.200


			


			


			


			37.951


			74.143


			105.725


			1.427.290





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Aptomat chống dòng rò 30mA


			cái


			1


			1.130.000


			1.130.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,26


			260.654


			


			67.770


			6.500


			5.200


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.05.01


			Vùng II


			Thay thiết bị trong tủ điều khiển (aptomat, giắc cắm, phích cắm, ổ cắm công tắc, biến thế đổi điện, đồng hồ đo đèn điện, thay mobine)


			cái


			


			


			1.130.000


			60.044


			6.500


			5.200


			


			


			


			33.625


			73.420


			104.703


			1.413.492





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Aptomat chống dòng rò 30mA


			cái


			1


			1.130.000


			1.130.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,26


			230.939


			


			60.044


			6.500


			5.200


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.06.00 Duy tu. Bảo dưỡng tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


TH.02.06.01 Công tác vệ sinh vỏ tủ điều khiển


Thành phần công việc:


Vệ sinh vỏ tủ điều khiển (bóc dỡ tờ rơi. Quảng cáo).



Đơn vị tính: đồng/tủ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.06.01


			Vùng I


			Công tác vệ sinh vỏ tủ điều khiển


			tủ


			


			


			


			15.639


			1.500


			1.200


			


			


			


			8.758


			1.464


			2.285


			30.846





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,06


			260.654


			


			15.639


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.06.01


			Vùng II


			Công tác vệ sinh vỏ tủ điều khiển


			tủ


			


			


			


			13.856


			1.500


			1.200


			


			


			


			7.760


			1.297


			2.049


			27.662





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,06


			230.939


			


			13.856


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.06.02 Công tác sơn lại vỏ tủ


Thành phần công việc:


Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc. Cắt điện. Giám sát an toàn; Chuẩn bị vật tư. Công cụ lao động. Trang thiết bị bảo hộ lao động; Đánh gỉ; Sơn 3 lớp (1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu); Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện.



Đơn vị tính: đồng/tủ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.06.02


			Vùng I


			Công tác sơn lại vỏ tủ điều khiển


			tủ


			


			


			59.792


			103.151


			10.750


			8.600


			


			


			


			57.764


			13.242


			20.264


			273.563





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,25


			92.800


			23.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,5


			72.000


			36.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			592


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,43


			239.885


			


			103.151


			10.750


			8.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.06.02


			Vùng II


			Công tác sơn lại vỏ tủ điều khiển


			tủ


			


			


			59.792


			91.391


			10.750


			8.600


			


			


			


			51.179


			12.142


			18.708


			252.563





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống gỉ


			kg


			0,25


			92.800


			23.200


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,5


			72.000


			36.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			


			592


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,43


			212.538


			


			91.391


			10.750


			8.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.06.03 Công tác vệ sinh trong tủ


Thành phần công việc:


Cắt điện; Tháo thiết bị trong tủ điều khiển; Vệ sinh các thiết bị trong tủ điều khiển; Lắp thiết bị trong tủ điều khiển; Kiểm tra hoạt động của tủ; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/tủ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.06.03


			Vùng I


			Công tác vệ sinh trong tủ


			tủ


			


			


			


			129.455


			11.500


			9.200


			


			


			


			72.495


			12.117


			18.781


			253.547





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,46


			281.423


			


			129.455


			11.500


			9.200


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.06.03


			Vùng II


			Công tác vệ sinh trong tủ


			tủ


			


			


			


			114.697


			11.500


			9.200


			


			


			


			64.230


			10.736


			16.829


			227.192





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,46


			249.341


			


			114.697


			11.500


			9.200


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.06.04 Công tác thay thế đáy tủ hỏng. Làm kín đáy tủ


Thành phần công việc:


Tháo các đầu cáp; Tháo dỡ tấm đáy tủ; Thay thế tấm đáy tủ điều khiển; Đấu lại các đầu cáp; Kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện; Kiểm tra hoạt động của tủ; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc. Cắt điện. Giám sát an toàn.



Đơn vị tính: đồng/tủ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.06.04


			Vùng I


			Công tác thay thế đáy tủ hỏng, làm kín đáy tủ


			tủ


			


			


			1.200.000


			121.012


			10.750


			8.600


			


			


			


			67.767


			83.327


			119.316


			1.610.772





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đáy tủ điều khiển


			tấm


			1


			1.200.000


			1.200.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,43


			281.423


			


			121.012


			10.750


			8.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.06.04


			Vùng II


			Công tác thay thế đáy tủ hỏng, làm kín đáy tủ


			tủ


			


			


			1.200.000


			107.217


			10.750


			8.600


			


			


			


			60.041


			82.035


			117.491


			1.586.135





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm đáy tủ điều khiển


			tấm


			1


			1.200.000


			1.200.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,43


			249.341


			


			107.217


			10.750


			8.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.07.00 Vệ sinh đèn THGT


TH.02.07.01 Vệ sinh đèn THGT bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Công cụ lao động. Trang thiết bị bảo hộ lao động; Vệ sinh đèn tín hiệu. Lau rửa kính đèn; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc. Giám sát an toàn.



Đơn vị tính: đồng/đèn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.07.01


			Vùng I


			Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			đèn


			


			


			


			15.113


			1.575


			1.260


			


			


			


			8.463


			1.415


			2.226


			30.051





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,063


			239.885


			


			15.113


			1.575


			1.260


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.07.01


			Vùng II


			Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			đèn


			


			


			


			13.390


			1.575


			1.260


			


			


			


			7.498


			1.253


			1.998


			26.975





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,063


			212.538


			


			13.390


			1.575


			1.260


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.07.02 Vệ sinh đèn THGT bằng xe


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Công cụ lao động. Trang thiết bị bảo hộ lao động; Vệ sinh đèn tín hiệu; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/đèn


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.07.02


			Vùng I


			Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông bằng xe


			đèn


			


			


			


			30.465


			3.175


			2.540


			51.608


			1.600


			1.280


			17.061


			5.948


			9.094


			122.772





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,127


			239.885


			


			30.465


			3.175


			2.540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,032


			1.612.765


			


			


			


			


			51.608


			1.600


			1.280


			


			


			


			





			TH.02.07.02


			Vùng II


			Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông bằng xe


			đèn


			


			


			


			26.992


			3.175


			2.540


			49.354


			1.600


			1.280


			15.116


			5.488


			8.444


			113.989





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,127


			212.538


			


			26.992


			3.175


			2.540


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,032


			1.542.326


			


			


			


			


			49.354


			1.600


			1.280


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng.


TH.02.08.01 Vệ sinh hố ga


Thành phần công việc:


Mở nắp hố ga; Nạo hút bùn, đất, đóng bao; Vận chuyển phế thải; Đậy nắp hố ga, vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/hố


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.08.01


			Vùng I


			Vệ sinh hố ga


			hố


			


			


			


			127.139


			13.250


			10.600


			


			


			


			71.198


			11.900


			18.727


			252.814





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,53


			239.885


			


			127.139


			13.250


			10.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.08.01


			Vùng II


			Vệ sinh hố ga


			hố


			


			


			


			112.645


			13.250


			10.600


			


			


			


			63.081


			10.544


			16.810


			226.930





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,53


			212.538


			


			112.645


			13.250


			10.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.09.00 Thay module đèn THGT


TH.02.09.01 Thay module đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


Áp dụng: Module đèn mũi tên 3 màu D300 Led


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Tháo dây kết nối đến thiết bị; Tháo dỡ module cần thay thế; Lắp đặt module mới; Đấu nối dây kết nối đến thiết bị; Kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc. Cắt điện. Giám sát an toàn; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính:đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.09.01


			Vùng I


			Thay module đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			cái


			


			


			3.720.000


			218.949


			21.000


			16.800


			


			


			


			122.612


			243.694


			347.444


			4.690.499





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Module đèn mũi tên 3 màu D300 Led


			cái


			1


			3.720.000


			3.720.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,84


			260.654


			


			218.949


			21.000


			16.800


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.09.01


			Vùng II


			Thay module đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			cái


			


			


			3.720.000


			193.989


			21.000


			16.800


			


			


			


			108.634


			241.357


			344.142


			4.645.922





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Module đèn mũi tên 3 màu D300 Led


			cái


			1


			3.720.000


			3.720.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,84


			230.939


			


			193.989


			21.000


			16.800


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.09.02 Thay module đèn tín hiệu giao thông dùng xe nâng


Áp dụng: Module đèn THGT 3 màu 3xD300 Led


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Tháo dây kết nối đến thiết bị; Tháo dỡ module cần thay thế; Lắp đặt module mới; Đấu nối dây kết nối đến thiết bị; Kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc. Cắt điện. Giám sát an toàn; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.09.02


			Vùng I


			Thay module đèn tín hiệu giao thông dùng xe nâng


			cột


			


			


			3.400.000


			218.949


			21.000


			16.800


			338.681


			10.500


			8.400


			122.612


			244.814


			350.540


			4.732.297





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Module đèn THGT 3 màu 3xD300 Led


			cái


			1


			3.400.000


			3.400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,84


			260.654


			


			218.949


			21.000


			16.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,21


			1.612.765


			


			


			


			


			338.681


			10.500


			8.400


			


			


			


			





			TH.02.09.02


			Vùng II


			Thay module đèn tín hiệu giao thông dùng xe nâng


			cột


			


			


			3.400.000


			193.989


			21.000


			16.800


			323.888


			10.500


			8.400


			108.634


			241.591


			345.984


			4.670.786





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Module đèn THGT 3 màu 3xD300 Led


			cái


			1


			3.400.000


			3.400.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,84


			230.939


			


			193.989


			21.000


			16.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,21


			1.542.326


			


			


			


			


			323.888


			10.500


			8.400


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng.


TH.02.10.00 Thay dây lên đèn


TH.02.10.01 Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Tháo đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột; Tháo đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu; Rút dây lên đèn cần thay thế; Đo cắt dây lên đèn mới; Luồn dây lên đèn mới; Đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột; Đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu; Kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Cắt điện. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.10.01


			Vùng I


			Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			md


			


			


			39.139


			9.123


			875


			700


			


			


			


			5.109


			3.202


			4.652


			62.800





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


			m


			1,02


			38.372


			39.139


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,035


			260.654


			


			9.123


			875


			700


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.10.01


			Vùng II


			Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			md


			


			


			39.139


			8.083


			875


			700


			


			


			


			4.526


			3.105


			4.514


			60.943





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


			m


			1,02


			38.372


			39.139


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,035


			230.939


			


			8.083


			875


			700


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.10.02 Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông trên cột bằng xe nâng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Tháo đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột; Tháo đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu; Rút dây lên đèn cần thay thế; Đo cắt dây lên đèn mới; Luồn dây lên đèn mới; Đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột; Đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu; Kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Cắt điện. Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc,



Đơn vị tính: đồng/md


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.10.02


			Vùng I


			Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông trên cột bằng xe nâng


			md


			


			


			39.139


			7.298


			700


			560


			22.579


			700


			560


			4.087


			4.386


			6.401


			86.411





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


			m


			1,02


			38.372


			39.139


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,028


			260.654


			


			7.298


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,014


			1.612.765


			


			


			


			


			22.579


			700


			560


			


			


			


			





			TH.02.10.02


			Vùng II


			Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông trên cột bằng xe nâng


			md


			


			


			39.139


			6.466


			700


			560


			21.593


			700


			560


			3.621


			4.249


			6.207


			83.796





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


			m


			1,02


			38.372


			39.139


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,028


			230.939


			


			6.466


			700


			560


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,014


			1.542.326


			


			


			


			


			21.593


			700


			560


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng


TH.02.11.01 Thay thế tủ điều khiển


Áp dụng: ví dụ Tủ điều khiển giao thông 4 pha


Giá vật liệu tủ điều khiển giao thông tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Tháo đầu cáp nguồn; Tháo đầu cáp điều khiển; Tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ; Lắp đặt tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới; Lắp đặt đầu cáp nguồn; Lắp đặt đầu cáp điều khiển; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Kiểm tra và chạy thử; Giám sát an toàn. Cắt điện. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/tủ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.11.01


			Vùng I


			Thay thế tủ điều khiển


			tủ


			


			


			170.000.000


			475.839


			41.625


			33.300


			21.821


			750


			600


			266.470


			10.245.848


			14.486.900


			195.573.153





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ điều khiển giao thông 4 pha


			bộ


			1


			170.000.000


			170.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,125


			339.577


			


			42.447


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,54


			281.423


			


			433.391


			38.500


			30.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,03


			727.381


			


			


			


			


			21.821


			750


			600


			


			


			


			





			TH.02.11.01


			Vùng II


			Thay thế tủ điều khiển


			tủ


			


			


			170.000.000


			421.593


			41.625


			33.300


			20.909


			750


			600


			236.092


			10.240.716


			14.479.647


			195.475.232





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ điều khiển giao thông 4 pha


			bộ


			1


			170.000.000


			170.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,125


			300.865


			


			37.608


			3.125


			2.500


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,54


			249.341


			


			383.985


			38.500


			30.800


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,03


			696.956


			


			


			


			


			20.909


			750


			600


			


			


			


			








TH.02.12.01 Thay thế vỏ tủ điều khiển 



Áp dụng: Vỏ tủ điều khiển nháy vàng 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở đến hiện trường; Tháo đầu cáp nguồn; Tháo đầu cáp điều khiển; Tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ; Lắp đặt vỏ tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới; Tháo dỡ. Lắp đặt thiết bị trong tủ điều khiển; Lắp đặt đầu cáp nguồn; Lắp đặt đầu cáp điều khiển; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Kiểm tra và chạy thử; Giám sát an toàn. Cắt điện. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/tủ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.12.01


			Vùng I


			Thay thế vỏ tủ điều khiển


			tủ


			


			


			5.200.000


			363.711


			32.000


			25.600


			21.821


			750


			600


			203.678


			347.353


			495.641


			6.691.154





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vỏ tủ điều khiển nháy vàng


			cái


			1


			5.200.000


			5.200.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,22


			281.423


			


			343.336


			30.500


			24.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,06


			339.577


			


			20.375


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,03


			727.381


			


			


			


			


			21.821


			750


			600


			


			


			


			





			TH.02.12.01


			Vùng II


			Thay thế vỏ tủ điều khiển


			tủ


			


			


			5.200.000


			322.248


			32.000


			25.600


			20.909


			750


			600


			180.459


			343.417


			490.079


			6.616.061





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vỏ tủ điều khiển nháy vàng


			cái


			1


			5.200.000


			5.200.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,22


			249.341


			


			304.196


			30.500


			24.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,06


			300.865


			


			18.052


			1.500


			1.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,03


			696.956


			


			


			


			


			20.909


			750


			600


			


			


			


			








TH.02.13.01 Sửa chữa chạm chập cáp ngầm THGT


Thành phần công việc:


Khảo sát mặt bằng thi công; Cắt điện; Dò tìm xác định vị trí chạm chập; Xử lý đầu cáp (vệ sinh, đấu nối cáp bằng đầu cốt nối thẳng. Quấn băng keo); Làm hộp nối. Lắp đặt vị trí cáp nối vào cột; Trộn và đổ keo chuyên dụng vào hộp; Kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/điểm


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.13.01


			Vùng I


			Sửa chữa chạm chập cáp ngầm THGT


			điểm


			


			


			100.000


			203.310


			19.500


			15.600


			


			


			


			113.854


			25.030


			38.183


			515.477





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ vật tư xử lý sự cố (cáp dự phòng, băng keo v.v…)


			bộ


			1


			100.000


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,78


			260.654


			


			203.310


			19.500


			15.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.13.01


			Vùng II


			Sửa chữa chạm chập cáp ngầm THGT


			điểm


			


			


			100.000


			180.132


			19.500


			15.600


			


			


			


			100.874


			22.860


			35.117


			474.084





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ vật tư xử lý sự cố (cáp dự phòng, băng keo v.v…)


			bộ


			1


			100.000


			100.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,78


			230.939


			


			180.132


			19.500


			15.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.14.00 Thay cột đèn THGT


TH.02.14.01 Thay cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


Áp dụng: ví dụ Cột đèn THGT 2.9m


Giá vật liệu Cột đèn THGT tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo. 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở vật tư ra công trường; Tháo bu lông chân cột; Hạ cột xuống đất; Chuyển cột mới vào sát vị trí móng cột; Dựng cột vào vị trí lắp đặt; Căn chỉnh cột cho thẳng. Cố định cột; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc,



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.14.01


			Vùng I


			Thay cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			cột


			


			


			3.029.000


			328.424


			31.500


			25.200


			21.821


			750


			600


			183.917


			213.790


			306.800


			4.141.803





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông 2,9m


			cột


			1


			3.029.000


			3.029.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,26


			260.654


			


			328.424


			31.500


			25.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,03


			727.381


			


			


			


			


			21.821


			750


			600


			


			


			


			





			TH.02.14.01


			Vùng II


			Thay cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			cột


			


			


			3.029.000


			290.983


			31.500


			25.200


			20.909


			750


			600


			162.951


			210.231


			301.770


			4.073.893





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông 2,9m


			cột


			1


			3.029.000


			3.029.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,26


			230.939


			


			290.983


			31.500


			25.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			ca


			0,03


			696.956


			


			


			


			


			20.909


			750


			600


			


			


			


			








TH.02.14.02 Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn


Áp dụng: ví dụ Cột đèn THGT không cần vươn mạ kẽm 4.4m


Giá vật liệu đèn THGT không cần vươn tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo. 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở vật tư ra công trường; Giám sát an toàn. Cắt điện. Cảnh giới và báo hiệu khu vực; Tháo bu lông chân cột; Hạ cột xuống đất; Chuyển cột mới vào sát vị trí móng cột; Dựng cột vào vị trí lắp đặt; Căn chỉnh cột cho thẳng. Cố định cột; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường,



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.14.02


			Vùng I


			Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn


			cột


			


			


			3.755.000


			458.751


			44.000


			35.200


			572.200


			19.500


			15.600


			256.901


			302.571


			436.778


			5.896.501





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn mạ kẽm 4,4m


			cột


			1


			3.755.000


			3.755.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,76


			260.654


			


			458.751


			44.000


			35.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,39


			1.467.180


			


			


			


			


			572.200


			19.500


			15.600


			


			


			


			





			TH.02.14.02


			Vùng II


			Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn


			cột


			


			


			3.755.000


			406.453


			44.000


			35.200


			548.053


			19.500


			15.600


			227.613


			296.227


			427.812


			5.775.458





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn mạ kẽm 4,4m


			cột


			1


			3.755.000


			3.755.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,76


			230.939


			


			406.453


			44.000


			35.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,39


			1.405.264


			


			


			


			


			548.053


			19.500


			15.600


			


			


			


			








TH.02.14.03 Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn <= 5m)


Áp dụng: ví dụ Cột đèn THGT, chiều dài cần vươn 5m


Giá vật liệu đèn THGT có cần vươn tương ứng theo chủng loại tại phụ lục đơn giá vật liệu kèm theo. 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở vật tư ra công trường; Cố định cần vươn vào móc cẩu; Tháo dỡ cần vươn; Hạ cần vươn xuống xe; Tháo dỡ bu lông chân cột; Cố định cột vào móc cẩu; Cẩu hạ cột cũ hỏng xuống; Cẩu cột vào vị trí lắp đặt; Căn chỉnh. Cố định cột; Cẩu cần vươn lên vị trí lắp đặt; Căn chỉnh. Cố định cần vươn; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cắt điện. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.14.03


			Vùng I


			Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn <= 5m) dùng xe nâng


			cột


			


			


			22.856.000


			513.488


			49.250


			39.400


			1.515.223


			50.000


			40.000


			287.553


			1.510.336


			2.148.900


			29.010.151





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông (chiều dài cần vươn 5m)


			cột


			1


			22.856.000


			22.856.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,97


			260.654


			


			513.488


			49.250


			39.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,33


			1.612.765


			


			


			


			


			532.212


			16.500


			13.200


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,67


			1.467.180


			


			


			


			


			983.011


			33.500


			26.800


			


			


			


			





			TH.02.14.03


			Vùng II


			Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn <= 5m) dùng xe nâng


			cột


			


			


			22.856.000


			454.950


			49.250


			39.400


			1.450.495


			50.000


			40.000


			254.772


			1.500.973


			2.135.667


			28.831.506





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông (chiều dài cần vươn 5m)


			cột


			1


			22.856.000


			22.856.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			côn g


			1,97


			230.939


			


			454.950


			49.250


			39.400


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,33


			1.542.326


			


			


			


			


			508.968


			16.500


			13.200


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,67


			1.405.264


			


			


			


			


			941.527


			33.500


			26.800


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng


TH.02.14.04 Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn > 5m)


Áp dụng: ví dụ Cột đèn THGT, chiều dài cần vươn kép 7m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở vật tư ra công trường; Cố định cần vươn vào móc cẩu; Tháo dỡ cần vươn; Hạ cần vươn xuống xe; Tháo dỡ bu lông chân cột; Cố định cột vào móc cẩu; Hạ cột xuống xe; Cẩu cột vào vị trí lắp đặt; Căn chỉnh. Cố định cột; Cẩu cần vươn lên vị trí lắp đặt; Căn chỉnh. Cố định cần vươn; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cắt điện. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.14.04


			Vùng I


			Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn>5m)


			cột


			


			


			27.797.000


			638.602


			61.250


			49.000


			1.515.223


			50.000


			40.000


			357.617


			1.818.507


			2.586.176


			34.913.375





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn kép 7m)


			cột


			1


			27.797.000


			27.797.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,45


			260.654


			


			638.602


			61.250


			49.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,33


			1.612.765


			


			


			


			


			532.212


			16.500


			13.200


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,67


			1.467.180


			


			


			


			


			983.011


			33.500


			26.800


			


			


			


			





			TH.02.14.04


			Vùng II


			Thay cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn (chiều dài cần vươn>5m)


			cột


			


			


			27.797.000


			565.801


			61.250


			49.000


			1.450.495


			50.000


			40.000


			316.848


			1.807.809


			2.571.056


			34.709.258





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn kép 7m)


			cột


			1


			27.797.000


			27.797.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,45


			230.939


			


			565.801


			61.250


			49.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,33


			1.542.326


			


			


			


			


			508.968


			16.500


			13.200


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,67


			1.405.264


			


			


			


			


			941.527


			33.500


			26.800


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng.


TH.02.15.01 Thay cáp ngầm


Áp dụng: Cáp điều khiển 12 x 1,5mm2


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Chở vật tư ra công trường; Làm sạch hai đầu ống luồn cáp; Tháo kết nối đầu cáp; Tháo dỡ cáp ngầm cũ; Đo. Cắt cáp mới; Kéo. Rải cáp mới; Đấu nối đầu cáp; Kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cắt điện. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.



Đơn vị tính: đồng/km


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7) = (5) * (6)


			(8) = (5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11) = (5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.15.01


			Vùng I


			Thay cáp ngầm


			km


			


			


			101.320.080


			1.433.597


			137.500


			110.000


			44.015


			1.500


			1.200


			802.814


			6.216.030


			8.805.339


			118.872.076





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cáp điều khiển 12 x 1,5mm2


			km


			1,005


			100.816.000


			101.320.080


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,5


			260.654


			


			1.433.597


			137.500


			110.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,03


			1.467.180


			


			


			


			


			44.015


			1.500


			1.200


			


			


			


			





			TH.02.15.01


			Vùng II


			Thay cáp ngầm


			km


			


			


			101.320.080


			1.270.165


			137.500


			110.000


			42.158


			1.500


			1.200


			711.292


			6.200.622


			8.783.561


			118.578.078





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cáp điều khiển 12 x 1,5mm2


			km


			1,005


			100.816.000


			101.320.080


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,5


			230.939


			


			1.270.165


			137.500


			110.000


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			0,03


			1.405.264


			


			


			


			


			42.158


			1.500


			1.200


			


			


			


			








TH.02.16.00 Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (do bão, lốc xoáy làm xoay đèn)


TH.02.16.01 Căn chỉnh thủ công (chiều cao ≤ 3m)


Thành phần công việc:


Chỉnh đèn cho phù hợp với tầm quan sát người tham gia giao thông; Đóng nguồn điện; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc. Cắt điện. Giám sát an toàn.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.16.01


			Vùng I


			Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (chiều cao < 3m)


			cái


			


			


			


			54.737


			5.250


			4.200


			


			


			


			30.653


			5.123


			7.997


			107.961





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,21


			260.654


			


			54.737


			5.250


			4.200


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.16.01


			Vùng II


			Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (chiều cao < 3m)


			cái


			


			


			


			48.497


			5.250


			4.200


			


			


			


			27.158


			4.539


			7.172


			96.817





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,21


			230.939


			


			48.497


			5.250


			4.200


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.16.02 Căn chỉnh bằng xe nâng (chiều cao >3m)


Thành phần công việc:


Ngắt nguồn điện; Chỉnh đèn cho phù hợp với tầm quan sát người tham gia giao thông; Đóng nguồn điện; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc,



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.16.02


			Vùng I


			Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (chiều cao>3m)


			cái


			


			


			


			59.950


			5.750


			4.600


			177.404


			5.500


			4.400


			33.572


			16.256


			24.595


			332.027





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,23


			260.654


			


			59.950


			5.750


			4.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,11


			1.612.765


			


			


			


			


			177.404


			5.500


			4.400


			


			


			


			





			TH.02.16.02


			Vùng II


			Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (chiều cao>3m)


			cái


			


			


			


			53.116


			5.750


			4.600


			169.656


			5.500


			4.400


			29.745


			15.151


			23.033


			310.951





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,23


			230.939


			


			53.116


			5.750


			4.600


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,11


			1.542.326


			


			


			


			


			169.656


			5.500


			4.400


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng.


TH.02.17.01 Căn chỉnh cột (do thiên tai hay tai nạn xảy ra làm nghiêng móng cột)


Thành phần công việc:


Ngắt nguồn điện; Tháo dỡ đèn; Tháo dỡ cột đèn; Đào đất để căn chỉnh lại móng cột; Lắp dựng cột đèn; Lắp đèn; Đấu cáp cửa cột; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc,



Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.17.01


			Vùng I


			Căn chỉnh cột đèn (Do thiên tai hay tai nạn xảy ra làm nghiêng móng cột)


			cột


			


			


			


			450.931


			43.250


			34.600


			


			


			


			252.522


			42.207


			65.881


			889.391





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,73


			260.654


			


			450.931


			43.250


			34.600


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.17.01


			Vùng II


			Căn chỉnh cột đèn (Do thiên tai hay tai nạn xảy ra làm nghiêng móng cột)


			cột


			


			


			


			399.524


			43.250


			34.600


			


			


			


			223.734


			37.395


			59.080


			797.584





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,73


			230.939


			


			399.524


			43.250


			34.600


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.18.01 Ứng cứu điện nguồn khi nút bị mất điện lưới


Thành phần công việc:


Tiếp nhận thông tin; Chuyển thiết bị ra nút; Kiểm tra nguồn điện tại tủ; Cắt aptomat hoặc cầu dao; Đấu nối ắc quy; Trực vận hành tại nút; Tháo và thu hồi ắc quy khi có điện; Đóng trả aptomat hoặc cầu dao.



Đơn vị tính: đồng/giờ


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.18.01


			Vùng I


			Ứng cứu điện nguồn khi nút bị mất điện lưới (chạy bộ ắc quy hoặc máy phát)


			giờ


			


			


			


			35.983


			3.750


			3.000


			


			


			


			20.150


			3.368


			5.300


			71.551





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,15


			239.885


			


			35.983


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.18.01


			Vùng II


			Ứng cứu điện nguồn khi nút bị mất điện lưới (chạy bộ ắc quy hoặc máy phát)


			giờ


			


			


			


			31.881


			3.750


			3.000


			


			


			


			17.853


			2.984


			4.757


			64.225





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,15


			212.538


			


			31.881


			3.750


			3.000


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.19.01 Phát quang cành cây che chắn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, xe chuyên dùng; Kiểm tra an toàn điện quanh khu vực thao tác; Chặt. Thu dọn cành cây ra khỏi tuyến; Kiểm tra hoàn thiện; Vệ sinh. Dọn dẹp hiện trường; Giám sát an toàn. Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc,



Đơn vị tính: đồng/vị trí


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.19.01


			Vùng I


			Phát quang cành cây che chắn


			vị trí


			


			


			


			80.281


			7.700


			6.160


			99.991


			3.100


			2.480


			44.958


			13.514


			20.655


			278.839





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,308


			260.654


			


			80.281


			7.700


			6.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,062


			1.612.765


			


			


			


			


			99.991


			3.100


			2.480


			


			


			


			





			TH.02.19.01


			Vùng II


			Phát quang cành cây che chắn


			vị trí


			


			


			


			71.129


			7.700


			6.160


			95.624


			3.100


			2.480


			39.832


			12.395


			19.074


			257.495





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,308


			230.939


			


			71.129


			7.700


			6.160


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			ca


			0,062


			1.542.326


			


			


			


			


			95.624


			3.100


			2.480


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu dùng xe thang thì hao phí nhân công và máy thi công công tác sử dụng xe thang bằng 1.1 so với xe nâng.


TH.02.20.01 Thay modem truyền thông (tại tủ khu vực và tại trung tâm)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Công cụ lao động; Cắt nguồn tủ điều khiển. Giám sát an toàn; Tháo module cũ; Tháo dây kết nối modem với thiết bị điều khiển hoặc thiết bị GSM/GPRS; Lắp đấu module mới; Cấu hình cho modem; Đấu dây điện thoại và moden. Kiểm tra kết nối của dây điện thoại; Bật aptomat tủ điện và tủ điều khiển; Kiểm tra kết nối từ trung tâm điều khiển đế PLC MASTER thông qua modem.



Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.20.01


			Vùng I


			Thay modem truyền thông


			cái


			


			


			3.500.000


			242.491


			20.250


			16.200


			


			


			


			135.795


			232.697


			331.795


			4.479.228





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Modem


			cái


			1


			3.500.000


			3.500.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,56


			281.423


			


			157.597


			14.000


			11.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,25


			339.577


			


			84.894


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.20.01


			Vùng II


			Thay modem truyền thông


			cái


			


			


			3.500.000


			214.847


			20.250


			16.200


			


			


			


			120.314


			230.110


			328.138


			4.429.859





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Modem


			cái


			1


			3.500.000


			3.500.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,56


			249.341


			


			139.631


			14.000


			11.200


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư bậc 4


			công


			0,25


			300.865


			


			75.216


			6.250


			5.000


			


			


			


			


			


			


			








TH.02.21.01 Thay thế thiết bị UPS hỏng


Áp dụng: Thiết bị UPS (1 bộ inverter+ 2 acquy 150Ah) 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư. Công cụ lao động; Tháo đầu kết nối thiết bị, ắc quy. Bộ chuyển đổi DC <> AC; Lắp đặt thiết bị mới: Ắc quy hoặc bộ chuyển đổi DC <> AC; Kiểm tra đầu kết nối thiết bị ắc quy. Bộ chuyển đổi DC <> AC; Đóng điện; Kiểm tra hoạt động của tủ điều khiển; Cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc. Cắt điện. Giám sát an toàn.



Đơn vị tính:đồng/ cái


			Mã hiệu


			Khu vực


			Nội dung


			Đơn vị


			Định mức


			Đơn giá


			Các yếu tố cấu thành đơn giá


			Tổng cộng





			


			


			


			


			


			


			Vật liệu


			Chi phí nhân công


			Chi phí máy thi công


			Chi phí chung (56%)


			Thu nhập CTTT (6%)


			Thuế GTGT (8%)


			





			


			


			


			


			


			


			


			CP nhân công TT


			Tiền ăn ca


			CĐBD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca NC điều khiển máy


			CĐBD BHV NC điều khiển máy


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(5) * (6)


			(8)=(5) * (6)


			(9)


			(10)


			(11)=(5) * (6)


			(12)


			(13)


			(14) = 56% * (8)


			(15)= 6% * ((7 )+ (8) + (11) + (14))


			(16) = 8% * ((7) + (8) +… + (15))


			(17)= (7) + (8) +…+ (16)





			TH.02.21.01


			Vùng I


			Thay thế thiết bị UPS hỏng


			cái


			


			


			25.000.000


			90.055


			8.000


			6.400


			


			


			


			50.431


			1.508.429


			2.133.065


			28.796.381





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị UPS (1 bộ inverter+ 2 acquy 150Ah)


			cái


			1


			25.000.000


			25.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,32


			281.423


			


			90.055


			8.000


			6.400


			


			


			


			


			


			


			





			TH.02.21.01


			Vùng II


			Thay thế thiết bị UPS hỏng


			cái


			


			


			25.000.000


			79.789


			8.000


			6.400


			


			


			


			44.682


			1.507.468


			2.131.707


			28.778.046





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị UPS (1 bộ inverter+ 2 acquy 150Ah)


			cái


			1


			25.000.000


			25.000.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,32


			249.341


			


			79.789


			8.000


			6.400


			


			


			


			


			


			


			








CHI PHÍ NHÂN CÔNG - MÁY- VẬT LIỆU


Bảng 1.1: Đơn giá tiền lương nhân công trực tiếp thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ


Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp/Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Hệ số điều chỉnh


			Tiền lương ngày công (T/26)





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II





			Nhân công 1,0/7


			1


			1,67


			1.800.000


			0,50


			0,329


			173.423


			153.653





			Nhân công 2,0/7


			2


			1,96


			1.800.000


			0,50


			0,329


			203.538


			180.335





			Nhân công 3,0/7


			3


			2,31


			1.800.000


			0,50


			0,329


			239.885


			212.538





			Nhân công 3,5/7


			3,5


			2,51


			1.800.000


			0,50


			0,329


			260.654


			230.939





			Nhân công 3,9/7


			3,9


			2,67


			1.800.000


			0,50


			0,329


			277.269


			245.661





			Nhân công 4,0/7


			4


			2,71


			1.800.000


			0,50


			0,329


			281.423


			249.341





			Nhân công 4,25/7


			4,25


			2,83


			1.800.000


			0,50


			0,329


			293.885


			260.382





			Nhân công 4,5/7


			4,5


			2,95


			1.800.000


			0,50


			0,329


			306.346


			271.423





			Nhân công 5,0/7


			5


			3,19


			1.800.000


			0,50


			0,329


			331.269


			293.505





			Nhân công 6,0/7


			6


			3,74


			1.800.000


			0,50


			0,329


			388.385


			344.109





			Nhân công 7,0/7


			7


			4,4


			1.800.000


			0,50


			0,329


			456.923


			404.834








Bảng 1.2: Đơn giá chi phí khác của nhân công thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ


Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp/Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Tiền ăn ca ngày công


			Chế độ BDBHV ngày công





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II





			Nhân công 1,0/7


			1


			1,67


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 2,0/7


			2


			1,96


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 3,0/7


			3


			2,31


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 3,5/7


			3,5


			2,51


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 3,9/7


			3,9


			2,67


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 4,0/7


			4


			2,71


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 4,25/7


			4,25


			2,83


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 4,5/7


			4,5


			2,95


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 5,0/7


			5


			3,19


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 6,0/7


			6


			3,74


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Nhân công 7,0/7


			7


			4,4


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000








Bảng 1.3. Đơn giá tiền lương nhân công trực tiếp thực hiện công tác quản lý



Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp/Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Hệ số điều chỉnh


			Tiền lương ngày công (T/26)





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng I





			Nhân công 1,0/7


			1


			1,55


			1.800.000


			0.50


			0.329


			160.962


			142.612





			Nhân công 2,0/7


			2


			1,83


			1.800.000


			0.50


			0.329


			190.038


			168.374





			Nhân công 3,0/7


			3


			2,16


			1.800.000


			0.50


			0.329


			224.308


			198.737





			Nhân công 3,5/7


			3,5


			2,36


			1.800.000


			0.50


			0.329


			244.558


			216.678





			Nhân công 3,9/7


			3,9


			2,51


			1.800.000


			0,50


			0,329


			260.758


			231.031





			Nhân công 4,0/7


			4


			2,55


			1.800.000


			0.50


			0.329


			264.808


			234.620





			Nhân công 5,0/7


			5


			3,01


			1.800.000


			0.50


			0.329


			312.577


			276.943





			Nhân công 6,0/7


			6


			3,56


			1.800.000


			0.50


			0.329


			369.692


			327.547





			Nhân công 7,0/7


			7


			4,20


			1.800.000


			0.50


			0.329


			436.154


			386.432








Bảng 1.4. Đơn giá chi phí khác của nhân công thực hiện công tác quản lý



Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp/Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Tiền ăn ca ngày công


			Chế độ BDBHV ngày công





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng I





			Nhân công 1,0/7


			1


			1,55


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Nhân công 2,0/7


			2


			1,83


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Nhân công 3,0/7


			3


			2,16


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Nhân công 3,5/7


			3,5


			2,36


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Nhân công 3,9/7


			3,9


			2,51


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Nhân công 4,0/7


			4


			2,55


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Nhân công 5,0/7


			5


			3,01


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Nhân công 6,0/7


			6


			3,56


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Nhân công 7,0/7


			7


			4,20


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			








Bảng 1.5. Đơn giá tiền lương kỹ sư thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ


Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Hệ số điều chỉnh


			Tiền lương ngày công (T/26)





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II





			Kỹ sư bậc 1


			1


			2,34


			1.800.000


			0.50


			0.329


			243.000


			215.298





			Kỹ sư bậc 2


			2


			2,65


			1.800.000


			0.50


			0.329


			275.192


			243.820





			Kỹ sư bậc 3


			3


			2,96


			1.800.000


			0.50


			0.329


			307.385


			272.343





			Kỹ sư bậc 4


			4


			3,27


			1.800.000


			0.50


			0.329


			339.577


			300.865





			Kỹ sư bậc 5


			5


			3,58


			1.800.000


			0.50


			0.329


			371.769


			329.388








Bảng 1.6. Đơn giá chi phí khác của kỹ sư thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ


Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Tiền ăn ca ngày công


			Chế độ BDBHV ngày công





			


			


			


			


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I





			Kỹ sư bậc 1


			1


			2,34


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Kỹ sư bậc 2


			2


			2,65


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Kỹ sư bậc 3


			3


			2,96


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Kỹ sư bậc 4


			4


			3,27


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000





			Kỹ sư bậc 5


			5


			3,58


			1.800.000


			25.000


			25.000


			20.000


			20.000








Bảng 1.7. Đơn giá tiền lương kỹ sư thực hiện công tác quản lý


Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			CấpBậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Hệ số điều chỉnh


			Tiền lương ngày công (T/26)





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II Vùng I


			Vùng II





			Kỹ sư bậc 1


			1


			2,34


			1.800.000


			0.50


			0.329


			243.000


			215.298





			Kỹ sư bậc 2


			2


			2,65


			1.800.000


			0.50


			0.329


			275.192


			243.820





			Kỹ sư bậc 3


			3


			2,96


			1.800.000


			0.50


			0.329


			307.385


			272.343





			Kỹ sư bậc 4


			4


			3,27


			1.800.000


			0.50


			0.329


			339.577


			300.865





			Kỹ sư bậc 5


			5


			3,58


			1.800.000


			0.50


			0.329


			371.769


			329.388








Bảng 1.8. Đơn giá chi phí khác của kỹ sư thực hiện công tác quản lý


Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			CấpBậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Tiền ăn ca ngày công


			Chế độ BDBHV ngày công





			


			


			


			


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I





			Kỹ sư bậc 1


			1


			2,34


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Kỹ sư bậc 2


			2


			2,65


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Kỹ sư bậc 3


			3


			2,96


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Kỹ sư bậc 4


			4


			3,27


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			





			Kỹ sư bậc 5


			5


			3,58


			1.800.000


			25.000


			25.000


			


			








Bảng 1.9. Đơn giá chi phí tiền lương của lái xe ngày công



Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp/Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Hệ số điều chỉnh


			Tiền lương ngày công (T/26)





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II





			Xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3.5 tấn, xe khách dưới 20 ghế


			


			





			


			1


			2,18


			1.800.000


			0.50


			0.329


			226.385


			200.577





			


			2


			2,57


			1.800.000


			0.50


			0.329


			266.885


			236.460





			


			3


			3,05


			1.800.000


			0.50


			0.329


			316.731


			280.623





			


			4


			3,6


			1.800.000


			0.50


			0.329


			373.846


			331.228





			Xe tải, xe cẩu từ 3.5 tấn đến dưới 7.5 tấn, xe khách từ 20 ghế đến dưới 40 ghế


			


			





			


			1


			2,35


			1.800.000


			0.50


			0.329


			244.038


			216.218





			


			2


			2,76


			1.800.000


			0.50


			0.329


			286.615


			253.941





			


			3


			3,25


			1.800.000


			0.50


			0.329


			337.500


			299.025





			


			4


			3,82


			1.800.000


			0.50


			0.329


			396.692


			351.469





			Xe tải, xe cẩu từ 7.5 tấn đến dưới 16.5 tấn, xe khách từ 40 ghế đến dưới 60 ghế


			


			





			


			1


			2,51


			1.800.000


			0.50


			0.329


			260.654


			230.939





			


			2


			2,94


			1.800.000


			0.50


			0.329


			305.308


			270.503





			


			3


			3,44


			1.800.000


			0.50


			0.329


			357.231


			316.506





			


			4


			4,05


			1.800.000


			0.50


			0.329


			420.577


			372.631





			Xe tải, xe cẩu từ 16.5 tấn đến dưới 25 tấn, xe khách từ 60 ghế đến dưới 80 ghế


			


			





			


			1


			2,66


			1.800.000


			0.50


			0.329


			276.231


			244.740





			


			2


			3,11


			1.800.000


			0.50


			0.329


			322.962


			286.144





			


			3


			3,64


			1.800.000


			0.50


			0.329


			378.000


			334.908





			


			4


			4,2


			1.800.000


			0.50


			0.329


			436.154


			386.432





			Xe tải, xe cẩu từ 25 tấn đến dưới 40 tấn, xe khách từ 80 ghế trở lên


			


			





			


			1


			2,99


			1.800.000


			0.50


			0.329


			310.500


			275.103





			


			2


			3,5


			1.800.000


			0.50


			0.329


			363.462


			322.027





			


			3


			4,11


			1.800.000


			0.50


			0.329


			426.808


			378.152





			


			4


			4,82


			1.800.000


			0.50


			0.329


			500.538


			443.477





			Xe tải, xe cẩu từ 40 tấn trở lên


			


			





			


			1


			3,2


			1.800.000


			0.50


			0.329


			332.308


			294.425





			


			2


			3,75


			1.800.000


			0.50


			0.329


			389.423


			345.029





			


			3


			4,39


			1.800.000


			0.50


			0.329


			455.885


			403.914





			


			4


			5,15


			1.800.000


			0.50


			0.329


			534.808


			473.840








Bảng 1.10. Đơn giá chi phí khác của lái xe ngày công



Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp/Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Hệ số điều chỉnh


			Chế độ BDBHV ngày công


			Tiền ăn ca ngày công





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II





			Xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3.5 tấn, xe khách dưới 20 ghế


			


			


			


			





			


			1


			2,18


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			2,57


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			3


			3,05


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			4


			3,6


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			Xe tải, xe cẩu từ 3.5 tấn đến dưới 7.5 tấn, xe khách từ 20 ghế đến dưới 40 ghế


			


			


			


			





			


			1


			2,35


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			2,76


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			3


			3,25


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			4


			3,82


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			Xe tải, xe cẩu từ 7.5 tấn đến dưới 16.5 tấn, xe khách từ 40 ghế đến dưới 60 ghế


			


			


			


			





			


			1


			2,51


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			2,94


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			3


			3,44


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			4


			4,05


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			Xe tải, xe cẩu từ 16.5 tấn đến dưới 25 tấn, xe khách từ 60 ghế đến dưới 80 ghế


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			2,66


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			3,11


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			3


			3,64


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			4


			4,2


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			Xe tải, xe cẩu từ 25 tấn đến dưới 40 tấn, xe khách từ 80 ghế trở lên


			


			


			


			





			


			1


			2,99


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			3,5


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			3


			4,11


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			4


			4,82


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			Xe tải, xe cẩu từ 40 tấn trở lên


			


			


			


			





			


			1


			3,2


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			3,75


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			3


			4,39


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			4


			5,15


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000








Bảng 1.11. Đơn giá tiền lương lái tàu



Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp/Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Hệ số điều chỉnh


			Tiền lương ngày công (T/26)





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II





			Thuyền trưởng tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			





			


			1


			3,73


			1.800.000


			0.50


			0.329


			387.346


			343.189





			


			2


			3,91


			1.800.000


			0.50


			0.329


			406.038


			359.750





			Thuyền phó 1.máy 1 tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			


			


			





			


			1


			3,17


			1.800.000


			0.50


			0.329


			329.192


			291.664





			


			2


			3,3


			1.800.000


			0.50


			0.329


			342.692


			303.625





			Thuyền phó 2.máy 2 tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			


			


			





			


			1


			2,66


			1.800.000


			0.50


			0.329


			276.231


			244.740





			


			2


			2,81


			1.800.000


			0.50


			0.329


			291.808


			258.542





			Thủy thủ tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			


			


			





			


			1


			1,93


			1.800.000


			0.50


			0.329


			200.423


			177.575





			


			2


			2,18


			1.800.000


			0.50


			0.329


			226.385


			200.577





			


			3


			2,51


			1.800.000


			0.50


			0.329


			260.654


			230.939





			


			4


			2,83


			1.800.000


			0.50


			0.329


			293.885


			260.382





			Thợ máy tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			


			


			





			


			1


			2,05


			1.800.000


			0.50


			0.329


			212.885


			188.616





			


			2


			2,35


			1.800.000


			0.50


			0.329


			244.038


			216.218





			


			3


			2,66


			1.800.000


			0.50


			0.329


			276.231


			244.740





			


			4


			2,99


			1.800.000


			0.50


			0.329


			310.500


			275.103








Bảng 1.12. Đơn giá chi phí khác của lái tàu



Đơn vị tính: đồng


			Nhân công


			Cấp/Bậc thợ


			Hệ số lương


			Mức lương cơ sở


			Hệ số điều chỉnh


			Chế độ BDBHV ngày



công


			Tiền ăn ca ngày công





			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II





			Thuyền trưởng tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			


			


			





			


			1


			3,73


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			3,91


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			Thuyền phó 1.máy 1 tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			


			


			


			


			





			


			1


			3,17


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			3,3


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			Thuyền phó 2.máy 2 tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			


			


			


			


			





			


			1


			2,66


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			2,81


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			Thủy thủ tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			


			


			


			


			





			


			1


			1,93


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			2,18


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			3


			2,51


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			4


			2,83


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			Thợ máy tàu ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV


			


			


			


			


			


			





			


			1


			2,05


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			2


			2,35


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			3


			2,66


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000





			


			4


			2,99


			1.800.000


			0.50


			0.329


			20.000


			20.000


			25.000


			25.000








Bảng 2: Đơn giá ca máy và thiết bị thi công


Đơn vị tính: đồng


			STT


			MSM


			LOẠI MÁY


			SỐ CA/ NĂM


			ĐỊNH MỨC KH, SC, CP KHÁC / NĂM (%/GIÁ TÍNH KH)


			ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA


			HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ


			THÀNH PHẦN CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY


			NGUYÊN GIÁ


			CP KHẤU HAO (CKH)


			CP SỬA CHỮA (CSC)


			CP NHIÊN LIỆU (CNL)


			CP NHÂN CÔNG (CNC)


			CHI PHÍ KHÁC (CCPK)


			GIÁ CA MÁY THỰC HIỆN CÔNG TÁC DUY TU, SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ (CCM)


			GIÁ CA MÁY THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ (CCM)





			


			


			


			


			KH


			TL thu hồi


			SC


			CP#


			


			


			


			


			


			


			


			Vùng I


			Vùng II


			


			Vùng I


			Vùng II


			Vùng I


			Vùng II





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Lương ngày công


			Tiền ăn ca


			CĐ BD BHV


			Lương ngày công


			Tiền ăn ca


			CĐ BD BHV


			


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca


			CĐ BD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca


			CĐ BD BHV


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca


			CP máy thi công TT


			Tiền ăn ca





			1


			M101 .0101


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,40 m3


			280


			17


			10 %


			5,8


			5


			43


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			809.944.000


			442.577


			167.774


			780.712


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			144.633


			1.817.119


			25.000


			20.000


			1.785.037


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			2


			M101 .0104


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			280


			17


			10 %


			5,8


			5


			65


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			1.183.203.000


			646.536


			245.092


			1.180.146


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			211.286


			2.564.483


			25.000


			20.000


			2.532.401


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			3


			M101 .0405


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3


			280


			14


			10 %


			4,4


			5


			95


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			1.769.175.000


			796.129


			278.013


			1.724.829


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			315.924


			3.396.318


			25.000


			20.000


			3.364.236


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			4


			M101 .0503


			Máy ủi - công suất: 110 CV


			280


			14


			10 %


			5,8


			5


			46


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			851.855.000


			383.335


			176.456


			835.180


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			152.117


			1.828.511


			25.000


			20.000


			1.796.429


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			5


			M101 .0701


			Máy san 108CV


			230


			15


			10 %


			3,6


			5


			39


			lít diezel


			1,03


			1x5/7


			1.022.799.000


			600.339


			160.090


			708.088


			331.269


			25.000


			20.000


			293.505


			25.000


			20.000


			222.348


			2.022.134


			25.000


			20.000


			1.984.370


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			6


			M112 .1201


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			150


			25


			


			8,8


			4


			5


			kWh


			1,05


			1x3/7


			6.420.000


			10.700


			3.766


			8.846


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			1.712


			264.909


			25.000


			20.000


			237.562


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			7


			M101 .0902


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 T


			270


			15


			10 %


			4,3


			5


			38


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			695.012.000


			347.506


			110.687


			689.931


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			128.706


			1.558.253


			25.000


			20.000


			1.526.171


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			8


			M101 .1102


			Lu bánh thép 8,5T


			270


			15


			10 %


			2,9


			5


			24


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			365.850.000


			182.925


			39.295


			435.746


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			67.750


			1.007.139


			25.000


			20.000


			975.057


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			9


			M101 .1103


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			270


			15


			10 %


			2,9


			5


			26


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			476.144.000


			238.072


			51.141


			472.058


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			88.175


			1.130.869


			25.000


			20.000


			1.098.787


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			10


			M102 .0101


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			250


			9


			10 %


			5,1


			5


			25


			lít diezel


			1,03


			1x1/4 +1x3/4 lái xe loại dưới 3,5T


			645.827.000


			209.248


			131.749


			453.902


			543.116


			50.000


			40.000


			481.200


			50.000


			40.000


			129.165


			1.467.180


			50.000


			40.000


			1.405.264


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			11


			M102 .0301


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 5t


			250


			9


			10 %


			4,7


			5


			30


			lít diezel


			1,03


			1x1/4 +1x3/4 lái xe loại 3,5-7,5T


			769.879.000


			249.441


			144.737


			544.683


			581.538


			50.000


			40.000


			515.243


			50.000


			40.000


			153.976


			1.674.375


			50.000


			40.000


			1.608.080


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			12


			M102 .1202


			Pa lăng xích - sức nâng: 5 T


			240


			15


			


			4,2


			4


			


			


			


			1x3/7


			10.200.000


			6.375


			1.785


			


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			1.700


			249.745


			25.000


			20.000


			222.398


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			13


			M102 .1902


			Xe thang - chiều dài thang: 12 m


			280


			15


			10 %


			3,7


			5


			29


			lít diezel


			1,03


			1x1/4+1x 3/4 lái xe loại 7,5-16,5T


			1.371.165.000


			661.097


			181.190


			526.527


			617.885


			50.000


			40.000


			547.446


			50.000


			40.000


			244.851


			2.231.550


			50.000


			40.000


			2.161.111


			50.000


			40.000


			2.231.550


			50.000


			2.161.111


			50.000





			14


			M104 .0102


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			165


			19


			10 %


			6,5


			5


			11


			kWh


			1,05


			1x3/7


			30.210.000


			31.309


			11.901


			19.462


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			9.155


			311.712


			25.000


			20.000


			284.365


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			15


			M104 .0102


			Máy trộn 500 lít


			140


			20


			10 %


			6,5


			5


			34


			kWh


			1,05


			1x4/7


			58.500.000


			75.214


			27.161


			60.155


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			20.893


			464.846


			25.000


			20.000


			432.764


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			16


			M104 .0804


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 T/h


			190


			15


			10 %


			5,5


			5


			384


			kWh


			1,05


			2x4/7+2x 5/7+1x6/7


			6.094.486.000


			4.330.293


			1.764.193


			679.392


			1.613.769


			125.000


			100.000


			1.429.801


			125.000


			100.000


			1.603.812


			9.991.459


			125.000


			100.000


			9.807.491


			125.000


			100.000


			


			


			


			





			17


			M105 .0101


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV


			150


			13


			10 %


			5,6


			6


			57


			lít diezel


			1,03


			1x1/4+1x 3/4 lái xe loại 7,5- 16,5T


			930.161.000


			725.526


			347.260


			1.034.897


			617.885


			50.000


			40.000


			547.446


			50.000


			40.000


			372.064


			3.097.632


			50.000


			40.000


			3.027.193


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			18


			M105 .0203


			Máy rải 20 tấn/h


			180


			14


			10 %


			3,8


			5


			63


			lít diezel


			1,03


			1x3/7+1x 5/7


			2.991.351.000


			2.093.946


			631.507


			1.143.834


			571.154


			50.000


			40.000


			506.043


			50.000


			40.000


			830.931


			5.271.372


			50.000


			40.000


			5.206.261


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			19


			M105 .0601


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			200


			20


			10 %


			3,5


			5


			


			


			


			1x4/7


			57.211.000


			51.490


			10.012


			


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			14.303


			357.228


			25.000


			20.000


			325.146


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			20


			M105 .0701


			Lò nấu sơn YHK-3A


			200


			17


			10 %


			3,6


			5


			11


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			324.920.000


			248.564


			58.486


			199.717


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			81.230


			869.420


			25.000


			20.000


			837.338


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			21


			M105 .0901


			Nồi nấu nhựa 500l


			200


			25


			10 %


			10


			5


			


			


			


			1x4/7


			45.516.000


			51.206


			22.758


			


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			11.379


			366.766


			25.000


			20.000


			334.684


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			22


			M106 .0102


			Ô tô vận chuyển 1,25T


			250


			18


			10 %


			6,2


			6


			7


			lít xăng


			1,02


			1x2/4 lái xe loại dưới 3,5T


			157.562.000


			102.100


			39.075


			147.214


			266.885


			25.000


			20.000


			236.460


			25.000


			20.000


			37.815


			593.089


			25.000


			20.000


			562.664


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			23


			M106 .0103


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			250


			18


			10 %


			6,2


			6


			12


			lít xăng


			1,02


			1x2/4 lái xe loại dưới 3,5T


			183.212.000


			118.721


			45.437


			252.367


			266.885


			25.000


			20.000


			236.460


			25.000


			20.000


			43.971


			727.381


			25.000


			20.000


			696.956


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			24


			M106 .0105


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5t


			250


			17


			10 %


			6,2


			6


			25


			lít diezel


			1,03


			1x2/4 lái xe loại 3,5-7,5T


			317.869.000


			194.536


			78.832


			453.902


			286.615


			25.000


			20.000


			253.941


			25.000


			20.000


			76.289


			1.090.174


			25.000


			20.000


			1.057.500


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			25


			M106 .0201


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5t


			260


			17


			10 %


			7,5


			6


			19


			lít xăng


			1,02


			1x2/4 lái xe loại dưới 3,5T


			248.104.000


			146.000


			71.568


			399.580


			266.885


			25.000


			20.000


			236.460


			25.000


			20.000


			57.255


			941.288


			25.000


			20.000


			910.863


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			26


			M106 .0202


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5t


			260


			17


			10 %


			7,5


			6


			41


			lít diezel


			1,03


			1x2/4 lái xe loại 3,5-7,5T


			437.559.000


			257.487


			126.219


			744.400


			286.615


			25.000


			20.000


			253.941


			25.000


			20.000


			100.975


			1.515.696


			25.000


			20.000


			1.483.022


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			27


			M106 .0203


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7t


			260


			17


			10 %


			7,3


			6


			46


			lít diezel


			1,03


			1x2/4 lái xe loại 3,5-7,5T


			616.643.000


			362.871


			173.134


			835.180


			286.615


			25.000


			20.000


			253.941


			25.000


			20.000


			142.302


			1.800.102


			25.000


			20.000


			1.767.428


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			28


			M106 .0204


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T


			280


			17


			10 %


			7,3


			6


			57


			lít diezel


			1,03


			1x2/4 lái xe loại 7,5-16,5T


			704.070.000


			384.724


			183.561


			1.034.897


			305.308


			25.000


			20.000


			270.503


			25.000


			20.000


			150.872


			2.059.362


			25.000


			20.000


			2.024.557


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			29


			M106 .0205


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T


			280


			17


			10 %


			7,3


			6


			65


			lít diezel


			1,03


			1x3/4 lái xe loại 7,5-16,5T


			812.415.000


			443.927


			211.808


			1.180.146


			357.231


			25.000


			20.000


			316.506


			25.000


			20.000


			174.089


			2.367.201


			25.000


			20.000


			2.326.476


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			30


			M106 .0102


			Ô tô 1,5T chở nước


			250


			18


			10 %


			6,2


			6


			7


			lít xăng


			1,02


			1x2/4 lái xe loại dưới 3,5T


			157.562.000


			102.100


			39.075


			147.214


			266.885


			25.000


			20.000


			236.460


			25.000


			20.000


			37.815


			593.089


			25.000


			20.000


			562.664


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			31


			M108 .0101


			Máy phát điện 2,4kw


			170


			13


			


			4,2


			5


			22


			lít diezel


			1,03


			1x3/7


			8.369.000


			6.400


			2.068


			36.312


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			2.461


			287.126


			25.000


			20.000


			259.779


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			32


			M108 .0303


			Máy nén khí công suất 300 m3/h


			180


			11


			10 %


			3,8


			5


			86


			kWh


			1,05


			1x3/7


			143.199.000


			78.759


			30.231


			152.156


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			39.778


			540.809


			25.000


			20.000


			513.462


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			33


			M108 .0306


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			180


			10


			10 %


			5


			5


			47


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			410.793.000


			205.397


			114.109


			853.336


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			114.109


			1.568.374


			25.000


			20.000


			1.536.292


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			34


			M109 .0506


			Ca nô - công suất: 90 CV


			200


			11


			10 %


			4,6


			6


			16


			lít diezel


			1,03


			1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ 2/4


			235.700.000


			116.672


			54.211


			290.497


			613.731


			50.000


			40.000


			543.765


			50.000


			40.000


			70.710


			1.145.821


			50.000


			40.000


			1.075.855


			50.000


			40.000


			1.145.821


			50.000


			1.075.855


			50.000





			35


			M109 .0507


			Ca nô 135CV


			260


			11


			10 %


			4,6


			6


			23


			lít diezel


			1,03


			1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2+1t.thủ 2/4


			364.360.000


			138.737


			64.464


			417.590


			942.923


			75.000


			60.000


			835.430


			75.000


			60.000


			84.083


			1.647.797


			75.000


			60.000


			1.540.304


			75.000


			60.000


			1.647.797


			75.000


			1.540.304


			75.000





			36


			M112 .0102


			Máy bơm nước 1,5kw


			190


			17


			


			4,7


			5


			5


			kWh


			1,05


			1x3/7


			3.898.000


			3.488


			964


			8.846


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			1.026


			254.209


			25.000


			20.000


			226.862


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			37


			M112 .1101


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			150


			25


			


			8,8


			4


			5


			kWh


			1,05


			1x3/7


			6.420.000


			10.700


			3.766


			8.846


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			1.712


			264.909


			25.000


			20.000


			237.562


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			38


			M112 .1201


			Máy đầm dùi 1kw


			150


			25


			


			8,8


			4


			5


			kWh


			1,05


			1x3/7


			5.045.000


			8.408


			2.960


			8.846


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			1.345


			261.444


			25.000


			20.000


			234.097


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			39


			M112 .1301


			Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW


			150


			20


			


			8,8


			4


			7


			kWh


			1,05


			1x3/7


			7.395.000


			9.860


			4.338


			12.385


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			1.972


			268.440


			25.000


			20.000


			241.093


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			40


			M101 .0803


			Đầm cóc


			200


			20


			10 %


			5,4


			4


			4


			lít xăng


			1,02


			1x3/7


			35.771.000


			32.194


			9.658


			84.122


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			7.154


			373.013


			25.000


			20.000


			345.666


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			41


			M112 .1401


			Máy phun sơn


			150


			22


			


			5,4


			4


			


			


			


			1x3/7


			8.026.000


			11.771


			2.889


			


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			2.140


			256.685


			25.000


			20.000


			229.338


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			42


			M112 .1701


			Máy khoan cầm tay 500w


			150


			30


			


			7,5


			4


			0,9


			kWh


			1,05


			


			4.800.000


			9.600


			2.400


			1.592


			


			


			


			


			


			


			1.280


			14.872


			


			


			14.872


			


			


			


			


			


			





			43


			M112 .1705


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			110


			20


			


			7,5


			4


			2,3


			kWh


			1,05


			


			10.400.000


			18.909


			7.091


			4.069


			


			


			


			


			


			


			3.782


			33.851


			


			


			33.851


			


			


			


			


			


			





			44


			M112 .2202


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218)


			120


			20


			10 %


			4,5


			5


			8


			lít xăng


			1,02


			1x3/7


			38.500.000


			57.750


			14.438


			168.244


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			16.042


			496.359


			25.000


			20.000


			469.012


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			45


			M112 .2901


			Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 1,5 m3/ph


			120


			30


			


			6,6


			5


			


			


			


			


			5.400.000


			13.500


			2.970


			


			


			


			


			


			


			


			2.250


			18.720


			


			


			18.720


			


			


			


			


			


			





			46


			M112 .4003


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			200


			21


			


			4,8


			5


			48


			kWh


			1,05


			1x4/7


			16.000.000


			16.800


			3.840


			84.924


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			4.000


			390.987


			25.000


			20.000


			358.905


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			47


			M112 .4003


			Biến thế hàn 27,5kw


			200


			21


			


			4,8


			5


			48


			kWh


			1,05


			1x4/7


			16.000.000


			16.800


			3.840


			84.924


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			4.000


			390.987


			25.000


			20.000


			358.905


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			48


			M112 .4102


			Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h


			160


			21


			


			4,8


			5


			


			


			


			1x4/7


			5.200.000


			6.825


			1.560


			


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			1.625


			291.433


			25.000


			20.000


			259.351


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			49


			M112 .4302


			Máy gia nhiệt


			200


			21


			10 %


			6,5


			5


			8


			kWh


			1,05


			1x4/7


			50.000.000


			47.250


			16.250


			14.154


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			12.500


			371.577


			25.000


			20.000


			339.495


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			50


			M112 .1705


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			110


			20


			


			7,5


			4


			2,3


			kWh


			1,05


			1x4/7


			10.400.000


			18.909


			7.091


			4.069


			281.423


			


			


			249.341


			25.000


			


			3.782


			315.274


			


			


			283.192


			


			


			


			


			


			





			51


			M201 .0020


			Máy thuỷ bình điện tử


			180


			10


			


			2,8


			4


			


			


			


			


			15.822.000


			8.790


			2.461


			


			


			


			


			


			


			


			3.516


			14.767


			


			


			14.767


			


			


			14.767


			


			14.767


			





			52


			M108 .0103


			Máy phát điện 20kw


			170


			12


			10 %


			3,9


			5


			24


			lít diezel


			1,03


			1x3/7


			117.173.000


			74.439


			26.881


			435.746


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			34.463


			811.414


			25.000


			20.000


			784.067


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			53


			M108 .0102


			Máy phát điện lưu động 5,2 kw


			170


			13


			


			4,2


			5


			5


			lít diezel


			1,03


			1x3/7


			28.433.000


			21.743


			7.025


			90.780


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			8.363


			367.796


			25.000


			20.000


			340.449


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			54


			M201 .0021


			Máy toàn đạc điện tử


			180


			10


			10 %


			1,8


			4


			


			


			


			


			178.855.000


			89.428


			17.886


			


			


			


			


			


			


			


			39.746


			147.060


			


			


			147.060


			


			


			


			


			


			





			55


			M202 .0090


			Máy siêu âm bê tông TICO


			200


			10


			10 %


			2,5


			4


			


			


			


			


			64.204.000


			28.892


			8.026


			


			


			


			


			


			


			


			12.841


			49.759


			


			


			49.759


			


			


			


			


			


			





			56


			M112 .4002


			Máy hàn điện 20CV


			200


			21


			


			4,8


			5


			29


			lít xăng


			1,02


			1x4/7


			8.600.000


			9.030


			2.064


			609.886


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			2.150


			904.553


			25.000


			20.000


			872. 471


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			57


			M108 .0102


			Máy phát điện 8kw


			170


			13


			


			4,2


			5


			5


			lít diezel


			1,03


			1x3/7


			28.433.000


			21.743


			7.025


			90.780


			239. 885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			8.363


			367.796


			25.000


			20.000


			340.449


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			58


			M112 .4802


			Máy xóa vạch sơn BM LNX 8


			200


			20


			10 %


			3,5


			5


			4


			lít xăng


			1,02


			


			34.166.000


			


			


			84.122


			


			


			


			


			


			


			


			84.122


			


			


			84.122


			


			


			


			


			


			





			59


			M108 .0103


			Máy phát điện lưu động 15kw


			170


			12


			10 %


			3,9


			5


			24


			lít diezel


			1,03


			1x3/7


			117.173.000


			74.439


			26.881


			435.746


			239.885


			25.000


			20.000


			212.538


			25.000


			20.000


			34.463


			811.414


			25.000


			20.000


			784.067


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			60


			M104 .0102


			Máy trộn bê tông 200 lít


			165


			19


			10 %


			6,5


			5


			11


			kWh


			1,05


			1x3/7


			30.210.000


			31.309


			11.901


			19.462


			239.885


			25.000


			20.000


			#REF!


			25.000


			20.000


			9.155


			311.712


			25.000


			20.000


			#REF!


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			61


			M112 .2701


			Máy cắt cỏ 300W


			190


			20,5


			


			10,5


			4


			2


			kWh


			1,05


			


			4.600.000


			4.963


			2.542


			3.539


			


			


			


			


			


			


			968


			12.012


			


			


			12.012


			


			


			


			


			


			





			62


			M112 .4001


			Máy hàn điện 3500w


			200


			21


			


			4,8


			5


			15


			kWh


			1,05


			1x4/7


			4.300.000


			4.515


			1.032


			26.539


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			1.075


			314.584


			25.000


			20.000


			282.502


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			63


			


			Máy chà cầm tay


			220


			14


			


			4,9


			4


			2


			kWh


			1,05


			


			3.500.000


			2.227


			780


			3.539


			


			


			


			


			


			


			636


			7.182


			


			


			7.182


			


			


			


			


			


			





			64


			M202 .0117


			Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)


			200


			10


			10 %


			2,5


			4


			


			


			


			


			281.375.000


			126.619


			35.172


			


			


			


			


			


			


			


			56.275


			218.066


			


			


			218.066


			


			


			


			


			


			





			65


			M103 .1701


			Máy bơm keo


			215


			16


			


			6,6


			5


			37


			kWh


			1,05


			


			22.000.000


			16.372


			6.753


			


			


			


			


			


			


			


			5.116


			28.241


			


			


			28.241


			


			


			


			


			


			





			66


			


			Máy đo sâu lòng sông


			200


			14


			10 %


			2,5


			4


			


			


			


			


			145.000.000


			91.350


			18.125


			


			


			


			


			


			


			


			29.000


			138.475


			


			


			138.475


			


			


			


			


			


			





			67


			


			Nhiệt kế điện tử


			200


			14


			


			2,5


			4


			


			


			


			


			1.500.000


			1.050


			188


			


			


			


			


			


			


			


			300


			1.538


			


			


			1.538


			


			


			1.538


			


			1.538


			





			68


			


			Thước thép bán nguyệt + rọi thép


			200


			14


			


			2,5


			4


			


			


			


			


			1.000.000


			700


			125


			


			


			


			


			


			


			


			200


			1.025


			


			


			1.025


			


			


			1.025


			


			1.025


			





			69


			


			Xe nâng GS1930/ COMPACT 8/10/12


			260


			14


			10 %


			4,0


			5


			20


			kw


			1,05


			1x4/7


			250.000.000


			121.154


			38.462


			


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			48.077


			489.116


			25.000


			20.0 00


			457.034


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			70


			


			Xe treo


			200


			14


			


			2,5


			4


			


			


			


			


			5.000.000


			3.500


			625


			


			


			


			


			


			


			


			1.000


			5.125


			


			


			5.125


			


			


			


			


			


			





			71


			M112 .0204


			Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20CV


			150


			18


			10 %


			4,7


			5


			10


			lít diezel


			1,03


			


			65.809.000


			71.074


			20.620


			181.561


			


			


			


			


			


			


			21.936


			295.191


			


			


			295.191


			


			


			


			


			


			





			72


			M105 .0501


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			220


			16


			10 %


			5,8


			5


			92


			lít diezel


			1,03


			1x4/7+1x 5/7


			3.128.588.000


			2.047.803


			824.810


			1.670.360


			612.692


			50.000


			40.000


			542.846


			50.000


			40.000


			711.043


			5.866.708


			50.000


			40.000


			5.796.862


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			73


			M108 .0304


			Máy nén khí diesel - năng suất 420m3/h


			180


			11


			10 %


			5,4


			5


			38


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			281.811.000


			154.996


			84.543


			689.931


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			78.281


			1.289.174


			25.000


			20.000


			1.257.092


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			74


			M108 .0306


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			180


			10


			10 %


			5


			5


			47


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			410.793.000


			205.397


			114.109


			853.336


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			114.109


			1.568.374


			25.000


			20.000


			1.536.292


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			75


			M102 .1802


			Xe nâng - chiều cao nâng 12m


			280


			13


			10 %


			4


			5


			25


			lít diezel


			1,03


			1x1/4+1x 3/4 lái xe loại 7,5- 16,5T


			731.758.000


			305.770


			104.537


			453.902


			617.885


			50.000


			40.000


			547.446


			50.000


			40.000


			130.671


			1.612.765


			50.000


			40.000


			1.542.326


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			76


			M102 .1804


			Xe nâng - chiều cao nâng 24m


			280


			13


			10 %


			3,8


			5


			33


			lít diezel


			1,03


			1x1/4+1x 3/4 lái xe loại 7,5- 16,5T


			1.254.565.000


			524.229


			170.262


			599.151


			617.885


			50.000


			40.000


			547.446


			50.000


			40.000


			224.029


			2.135.556


			50.000


			40.000


			2.065.117


			50.000


			40.000


			


			


			


			





			77


			M106 .0102


			Ô tô 1,25T


			250


			18


			10 %


			6,2


			6


			7


			lít xăng


			1,02


			1x2/4 lái xe loại dưới 3,5T


			157.562.000


			102.100


			39.075


			147.214


			266.885


			25.000


			20.000


			236.460


			25.000


			20.000


			37.815


			593.089


			25.000


			20.000


			562.664


			25.000


			20.000


			593.089


			25.000


			562.664


			25.000





			78


			M106 .0202


			Ô tô 5T chở phế thải


			260


			17


			10 %


			7,5


			6


			41


			lít diezel


			1,03


			1x2/4 lái xe loại 3,5-7,5T


			437.559.000


			257.487


			126.219


			744.400


			286.615


			25.000


			20.000


			253.941


			25.000


			20.000


			100.975


			1.515.696


			25.000


			20.000


			1.483.022


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			79


			M106 .0106


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7t


			260


			17


			10 %


			7,3


			6


			46


			lít diezel


			1,03


			1x2/4 lái xe loại 3,5-7,5T


			616.643.000


			362.871


			173.134


			835.180


			286.615


			25.000


			20.000


			253.941


			25.000


			20.000


			142.302


			1.800.102


			25.000


			20.000


			1.767.428


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			80


			M106 .0103


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2t


			250


			18


			10 %


			6,2


			6


			12


			lít xăng


			1,02


			1x2/4 lái xe loại dưới 3,5T


			183.212.000


			118.721


			45.437


			252.367


			266.885


			25.000


			20.000


			236.460


			25.000


			20.000


			43.971


			727.381


			25.000


			20.000


			696.956


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			81


			M106 .0201


			Ô tô tự đổ 1,5T


			260


			17


			10 %


			7,5


			6


			19


			lít xăng


			1,02


			1x2/4 lái xe loại dưới 3,5T


			248.104.000


			146.000


			71.568


			399.580


			266.885


			25.000


			20.000


			236.460


			25.000


			20.000


			57.255


			941.288


			25.000


			20.000


			910.863


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			82


			M108 .0302


			Máy nén khí công suất 200 m3/h


			180


			11


			10 %


			5,4


			5


			28


			lít diezel


			1,03


			1x4/7


			156.842.000


			86.263


			47.053


			508.371


			281.423


			25.000


			20.000


			249.341


			25.000


			20.000


			43.567


			966.677


			25.000


			20.000


			934.595


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			83


			M201 .0021


			Máy toàn đạc điện tử


			180


			14


			10 %


			2,2


			4


			


			


			


			


			38.500.000


			26.950


			4.706


			


			


			


			


			


			


			


			8.556


			40.212


			


			


			40.212


			


			


			


			


			


			





			84


			M106 .0104


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải 2,5t


			250


			17


			10 %


			6,2


			6


			13


			lít xăng


			1,02


			1x2/4 lái xe loại dưới 3,5T


			218.983.000


			134.018


			54.308


			273.397


			266.885


			25.000


			20.000


			236.460


			25.000


			20.000


			52.556


			781.164


			25.000


			20.000


			750.739


			25.000


			20.000


			


			


			


			





			85


			M106 .0502


			Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3


			260


			12


			10 %


			4,4


			6


			23


			lít diezel


			1,03


			1x3/4 lái xe


			497.469.000


			206.641


			84.187


			417.590


			316.731


			25.000


			20.000


			280.623


			25.000


			20.000


			114.801


			1.139.950


			25.000


			20.000


			1.103.842


			25.000


			20.000


			


			


			


			








Bảng 3: Đơn giá Vật tư


Đơn vị tính: đồng


			Stt


			Tên vật tư


			Đơn vị


			Đơn giá





			


			


			


			Vùng I


			Vùng II





			1


			Axetylen


			m3


			50.000


			50.000





			2


			Bảng điện cửa cột


			cái


			170.000


			170.000





			3


			Bê tông nhựa (Loại R≥25)


			tấn


			980.000


			980.000





			4


			Bê tông nhựa nóng (Loại C19,R19)


			tấn


			1.250.000


			1.250.000





			5


			Bê tông nhựa pha dầu


			tấn


			1.480.000


			1.480.000





			6


			Bê tông nhựa, Loại C≤12,5


			tấn


			1.400.000


			1.400.000





			7


			Bê tông nhựa, Loại C19, R19


			tấn


			1.300.000


			1.300.000





			8


			Bệ và mũi tên phản quang,BCD 75x25


			bộ


			1.385.420


			1.385.420





			9


			Cột biển báo đường kính D113,5mm, cao 1m


			cái


			216.153


			216.153





			10


			Biển báo tam giác phản quang cạnh 700mm


			chiếc


			945.375


			945.375





			11


			Biển chỉ dẫn l,3m x l,6m


			m2


			3.458.322


			3.458.322





			12


			Bộ đo đếm sét


			bộ


			3.500.000


			3.500.000





			13


			Bộ vật tư xử lý sự cố (cáp dự phòng, băng keo v.v…)


			bộ


			100.000


			100.000





			14


			Bóng đèn cao áp


			cái


			164.286


			164.286





			15


			Bóng đèn đôi


			bộ


			769.000


			769.000





			16


			Bột đá


			kg


			1.000


			1.000





			17


			Bột sơn màu trắng hoặc vàng


			kg


			24.100


			24.100





			18


			Bu lông


			bộ


			5.000


			5.000





			19


			Bu lông M18x26


			bộ


			5.000


			5.000





			20


			Bu lông M20x30


			bộ


			30.000


			30.000





			21


			Cánh cửa cột


			cái


			250.000


			250.000





			22


			Cáp điều khiển 12 x 1,5mm2


			km


			100.816.000


			100.816.000





			23


			Cấp phối đá dăm


			m3


			275.000


			253.000





			24


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm


			m3


			275.000


			253.000





			25


			Cấp phối đá dăm lớp dưới 0,075-50mm


			m3


			275.000


			253.000





			26


			Cấp phối đá dăm lớp trên 0,075-50mm


			m3


			289.000


			262.000





			27


			Cáp treo 1 ruột 1x25 (7/2.13)


			km


			65.391.000


			65.391.000





			28


			Cát


			m3


			183.000


			166.000





			29


			Cát đen


			m3


			145.000


			132.000





			30


			Cát vàng


			m3


			592.000


			545.000





			31


			Cát vàng có ML>=2


			m3


			592.000


			545.000





			32


			Cấu kiện bê tông: dải phân cách bê tông có trọng lượng 1000-3000 kg


			m


			170.000


			170.000





			33


			Cấu kiện bê tông: dải phân cách bê tông có trọng lượng 300-1000 kg


			m


			170.000


			170.000





			34


			Cấu kiện đúc sẵn, loại vỉa hè 18x22x100 cm


			m


			70.000


			70.000





			35


			Cấu kiện đúc sẵn, loại vỉa hè 18x30x100 cm


			m


			75.000


			75.000





			36


			Cấu kiện đúc sẵn, loại vỉa hè 23x26x100 cm


			m


			75.000


			75.000





			37


			Cấu kiện đúc sẵn, tấm đan rãnh 50x30x6cm


			tấm


			20.000


			20.000





			38


			Cây chống Ɵ> 10cm


			m


			25.000


			25.000





			39


			Cọc tiếp địa


			cọc


			574.000


			574.000





			40


			Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…


			bộ


			350.000


			350.000





			41


			Cồn rửa


			kg


			8.636


			8.636





			42


			Cột đèn tín hiệu giao thông


			


			


			





			42.1


			Cột đèn tín hiệu giao thông (chiều dài cần vươn 4m)


			cột


			21.404.000


			21.404.000





			42.2


			Cột đèn tín hiệu giao thông (chiều dài cần vươn 5m)


			cột


			22.856.000


			22.856.000





			42.3


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn >5m)


			cột


			21.357.000


			21.357.000





			42.4


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn 6m)


			cột


			20.800.000


			20.800.000





			42.5


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn 7m)


			cột


			25.129.000


			25.129.000





			42.6


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn kép 7m)


			cột


			27.797.000


			27.797.000





			42.7


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn 8m)


			cột


			24.350.000


			24.350.000





			42.8


			Cột đèn tín hiệu giao thông (Chiều dài cần vươn 9m)


			cột


			27.362.500


			27.362.500





			43


			Cột đèn tín hiệu giao thông 2,9m


			cột


			3.029.000


			3.029.000





			44


			Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn


			cột


			


			





			44,1


			Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn mạ kẽm 3,4m


			cột


			2.400.000


			2.400.000





			44,2


			Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn mạ kẽm 4,4m


			cột


			3.755.000


			3.755.000





			45


			Cột thép


			cột


			715.000


			715.000





			46


			Củi


			kg


			2.000


			2.000





			47


			Đá


			m3


			344.000


			308.000





			48


			Đá 0,5x1


			m3


			310.000


			310.000





			49


			Đá 1x2


			m3


			344.000


			308.000





			50


			Đá 2x4


			m3


			327.000


			295.000





			51


			Đá 4x6


			m3


			294.000


			259.000





			52


			Đá 4x6 chèn


			m3


			294.000


			259.000





			53


			Đá dăm (0,5 - 1 cm)


			kg


			275.000


			253.000





			54


			Đá dăm Dmax=20mm


			m3


			289.000


			262.000





			55


			Đá dăm Dmax=40mm


			m3


			275.000


			253.000





			56


			Đá hộc


			m3


			262.000


			240.000





			57


			Đá hộc 25x30x30


			m3


			262.000


			240.000





			58


			Đá mài


			cái


			55.000


			55.000





			59


			Đá mạt 0,015 - 1mm


			m3


			196.350


			196.350





			60


			Dải phân cách chất liệu composit, nhựa


			m


			757.000


			757.000





			61


			Đất cấp phối


			m3


			80.000


			80.000





			62


			Dầu bảo ôn


			kg


			48.000


			48.000





			63


			Đầu bơm keo


			cái


			10.000


			10.000





			64


			Dầu Diesel


			kg


			17.627


			17.627





			65


			Dầu DO


			lít


			17.627


			17.627





			66


			Dầu mazut


			kg


			18.582


			18.582





			67


			Dây cáp điện


			m


			11.468


			11.468





			68


			Dây điện 1x1


			m


			4.955


			4.955





			69


			Dây lên đèn 4x1,5 (7/0,52)


			m


			38.372


			38.372





			70


			Đèn THGT


			bộ


			


			





			70.1


			Đèn THGT đếm lùi D400 LED hiển thị hai số


			bộ


			9.090.000


			9.090.000





			70.2


			Đèn THGT đếm lùi D300 LED hiển thị hai số


			bộ


			7.183.000


			7.183.000





			70.3


			Đèn THGT đếm lùi D400 LED hiển thị ba số


			bộ


			9.950.000


			9.950.000





			70.4


			Đèn THGT đếm lùi D300 LED hiển thị ba số


			bộ


			8.990.000


			8.990.000





			70.5


			Đèn THGT đếm lùi D400 LED hiển thị ba số theo thời gian thực


			bộ


			14.441.000


			14.441.000





			70.6


			Đèn THGT đếm lùi D300 LED hiển thị ba số theo thời gian thực


			bộ


			11.910.000


			11.910.000





			70.7


			Đèn THGT 3 màu 3xD300 LED


			bộ


			10.800.000


			10.800.000





			70.8


			Đèn THGT 3 màu 3xD200 LED


			bộ


			8.200.000


			8.200.000





			70.9


			Đèn THGT mũi tên 3 màu 3xD300 LED


			bộ


			12.200.000


			12.200.000





			70.10


			Đèn THGT mũi tên màu xanh D300 LED


			bộ


			3.800.000


			3.800.000





			70.11


			Đèn tín hiệu cho người đi bộ 1xD300 LED


			bộ


			4.783.000


			4.783.000





			70.12


			Đèn chữ thập 1xD300 LED


			bộ


			4.600.000


			4.600.000





			70.13


			Đèn chữ thập 1xD200 LED


			bộ


			3.600.000


			3.600.000





			70.14


			Đèn THGT nháy vàng D300


			bộ


			5.800.000


			5.800.000





			70.15


			Đèn THGT nháy vàng 2xD300


			bộ


			11.680.000


			11.680.000





			70.16


			Đèn cảnh báo chú ý quan sát


			bộ


			14.000.000


			14.000.000





			70.17


			Bảng LED chữ dành cho người đi bộ sang đường


			bộ


			27.965.000


			27.965.000





			70.18


			Đèn đi bộ 1xD200 LED


			bộ


			3.883.000


			3.883.000





			71


			Đinh bulông


			kg


			20.000


			20.000





			72


			Đui đèn


			cái


			30.000


			30.000





			73


			Dung dịch sơn lót


			kg


			77.000


			77.000





			74


			Dung môi


			kg


			79.000


			79.000





			75


			Dung môi T3


			kg


			79.000


			79.000





			76


			Ga


			kg


			33.775


			33.775





			77


			Ga đốt


			kg


			33.775


			33.775





			78


			Gạch block


			m2


			90.000


			90.000





			79


			Gạch Block30x30x12


			viên


			15.286


			15.286





			80


			Gạch BTXM 30x30x6cm


			viên


			1.802


			1.802





			81


			Gạch BTXM, kích thước gạch 30 x 30 x 4cm


			viên


			1.802


			1.802





			82


			Gạch BTXM, kích thước gạch 40 x 40 x 6cm


			viên


			1.802


			1.802





			83


			Gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 30x30cm


			viên


			14.563


			14.563





			84


			Gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 40x40cm


			viên


			20.790


			20.790





			85


			Gạch ceramic và granit nhân tạo, kích thước gạch 50x50cm


			viên


			29.100


			29.100





			86


			Gạch chỉ (105x220x60) cm


			viên


			1.300


			1.300





			87


			Gạch chỉ 6,5x10,5x22


			viên


			1.300


			1.300





			88


			Gạch lá dừa 2,5x10x20cm


			viên


			26.083


			26.083





			89


			Giàn giáo công cụ


			kg


			15.400


			15.400





			90


			Giáo thép


			kg


			15.400


			15.400





			91


			Giấy bóng kính cellophane(24mm)


			m2


			60.000


			60.000





			92


			Giấy nhám


			m2


			98.425


			98.425





			93


			Giấy nilon


			m2


			20.000


			20.000





			94


			Gỗ


			m3


			2.000.000


			2.000.000





			95


			Gỗ ván


			m3


			2.000.000


			2.000.000





			96


			Gỗ ván sàn thao tác


			m3


			2.000.000


			2.000.000





			97


			Hỗn hợp độn mịn


			kg


			100.000


			100.000





			98


			Hỗn hợp đóng rắn


			kg


			70.000


			70.000





			99


			Hỗn hợp keo


			kg


			7.600


			7.600





			100


			Hộp sơn xịt (0,5 lít)


			hộp


			31.818


			31.818





			101


			Keo Bituminous


			kg


			30.556


			30.556





			102


			Keo epoxy


			kg


			64.000


			64.000





			103


			Keo Megapoxy


			kg


			70.000


			70.000





			104


			Khung móng


			


			-


			-





			104.1


			Khung móng cột thép M24x450x1110x8


			bộ


			1.972.000


			1.972.000





			104.2


			Khung móng cột thép M16x240x240x525


			bộ


			306.000


			306.000





			104.3


			Khung móng cột thép M24x300x300x675


			bộ


			650.000


			650.000





			104.4


			Lắp đặt khung móng giá đỡ tủ đèn THGT (M16x415x1100x525)


			bộ


			522.000


			522.000





			104.5


			Giá bắt tủ điều khiển nháy vàng trên thân cột


			bộ


			1.200.000


			1.200.000





			105


			Khuôn chữ


			khuôn


			55.000


			55.000





			106


			Kim thu sét


			kim


			94.000


			94.000





			107


			Lưỡi cắt


			lưỡi


			10.000


			10.000





			108


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			1.750.000


			1.750.000





			109


			Ma tít


			m3


			60.000


			60.000





			110


			Màng phản quang


			m2


			785.000


			785.000





			111


			Mắt phản quang


			mắt


			12.000


			12.000





			112


			Mia


			cái


			550.000


			550.000





			113


			Mỡ


			kg


			15.000


			15.000





			114


			Mỡ bò


			kg


			15.000


			15.000





			115


			Mỡ công nghiệp


			kg


			25.000


			25.000





			116


			Modem


			cái


			3.500.000


			3.500.000





			117


			Module đèn THGT 3 màu 3xD300 Led


			cái


			3.400.000


			3.400.000





			118


			Module đèn mũi tên 3 màu D300 Led


			cái


			3.720.000


			3.720.000





			119


			Nắp ga gang


			tấm


			1.801.078


			1.801.078





			120


			Nhũ tương


			kg


			15.000


			15.000





			121


			Nhựa


			kg


			16.000


			16.000





			122


			Nhựa bitum


			kg


			16.000


			16.000





			123


			Nhựa đặc


			kg


			16.000


			16.000





			124


			Nhựa dán


			kg


			129.800


			129.800





			125


			Nhựa đường


			kg


			16.000


			16.000





			126


			Nhựa lỏng


			kg


			16.000


			16.000





			127


			Nhựa nhũ tương


			kg


			16.000


			16.000





			128


			Nhựa pha dầu


			kg


			16.000


			16.000





			129


			Nước (m3)


			m3


			10.000


			10.000





			130


			Nước


			lít


			10


			10





			131


			Nước sạch


			m3


			10.000


			10.000





			132


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 110/90


			m


			68.500


			68.500





			133


			Ống nhựa, đường kính ống 100 mm


			m


			78.100


			78.100





			134


			Ống nhựa, đường kính ống 150 mm


			m


			165.800


			165.800





			135


			Ống nhựa, đường kính ống 60 mm


			m


			29.300


			29.300





			136


			Ống thép D50


			Kg


			22.610


			22.610





			137


			Ôxy


			m3


			14.286


			14.286





			138


			Phèn chua


			kg


			20.000


			20.000





			139


			Phốt phát hóa


			kg


			65.000


			65.000





			140


			Que hàn


			kg


			19.800


			19.800





			141


			Que hàn kobeRB-26 (hoặc tương đương)


			kg


			19.800


			19.800





			142


			Răng cào


			bộ


			16.320.000


			16.320.000





			143


			Sơn chất liệu biển báo, cột bằng thép


			kg


			87.450


			87.450





			144


			Sơn bê tông


			kg


			113.300


			113.300





			145


			Sơn chống gỉ


			kg


			92.800


			92.800





			146


			Sơn chống gỉ 1 lớp


			kg


			92.800


			92.800





			147


			Sơn dầu (3 nước)


			kg


			135.000


			135.000





			148


			Sơn màu


			kg


			72.000


			72.000





			149


			Sơn màu 2 lớp


			kg


			72.000


			72.000





			150


			Sơn màu ghi


			kg


			92.400


			92.400





			151


			Sơn màu ghi (clo hóa)


			kg


			92.400


			92.400





			152


			Sơn trắng


			kg


			82.500


			82.500





			153


			Tấm chống chói


			tấm


			350.000


			350.000





			154


			Tấm đan bê tông


			tấm


			6.366.503


			6.366.503





			155


			Tấm đáy tủ điều khiển


			tấm


			1.200.000


			1.200.000





			156


			Tấm đan đá


			tấm


			749.700


			749.700





			157


			Tấm ga thoát nước


			tấm


			410.550


			410.550





			158


			Tấm HDPE


			m2


			24.500


			24.500





			159


			Tay bắt đèn tín hiệu


			


			-


			-





			159.1


			Tay bắt đèn 3 màu 3xD300 trên cần vươn


			cái


			575.000


			575.000





			159.2


			Tay bắt đèn đếm lùi D400 trên cần vươn


			cái


			450.000


			450.000





			160


			Thạch cao (hoặc XMCV)


			m3


			1.500.000


			1.500.000





			161


			Thép giàn giáo


			kg


			15.500


			15.500





			162


			Thép hình


			tấn


			17.000.000


			17.000.000





			163


			Thép tròn


			kg


			17.000


			17.000





			164


			Thiết bị (aptomat, giắc cắm, phích cắm,…)


			


			


			





			164.1


			Aptomat chống dòng rò 30mA


			cái


			1.130.000


			1.130.000





			164.2


			Aptomat 1P 32A


			cái


			250.000


			250.000





			164.3


			Aptomat 1P 10A


			cái


			150.000


			150.000





			165


			Thiết bị trong tủ điều khiển


			


			


			





			165.1


			Bộ máy tính điều khiển


			cái


			65.000.000


			65.000.000





			165.2


			Module kết nối truyền thông


			cái


			5.800.000


			5.800.000





			165.3


			Card công suất


			bộ


			12.500.000


			12.500.000





			165.4


			Bộ chuyển đổi nguồn 24V-60W


			cái


			980.000


			980.000





			165.5


			Panel tủ điều khiển


			cái


			2.245.000


			2.245.000





			165.6


			Thiết bị cắt lọc sét lan truyền


			cái


			2.500.000


			2.500.000





			165.7


			Card kết nối tín hiệu, điều khiển đi bộ


			cái


			14.500.000


			14.500.000





			166


			Thiết bị UPS


			


			-


			-





			166.1


			Thiết bị UPS (1 bộ inverter+ 2 acquy 150Ah)


			bộ


			25.000.000


			25.000.000





			166.2


			Thiết bị UPS (1 bộ inverter+ 2 acquy 100Ah)


			bộ


			20.400.000


			20.400.000





			166.3


			Acquy 12V-150Ah


			cái


			7.500.000


			7.500.000





			166.4


			Acquy 12V-100Ah


			cái


			5.200.000


			5.200.000





			166.5


			Acquy 12V-75Ah


			cái


			4.350.000


			4.350.000





			166.6


			Acquy 12V-17Ah


			cái


			1.500.000


			1.500.000





			166.7


			Acquy 12V-9Ah


			cái


			760.000


			760.000





			166.8


			Inverter 1400 VA


			cái


			7.500.000


			7.500.000





			166.9


			Inverter 1500 VA


			cái


			7.500.000


			7.500.000





			166.10


			Inverter 2000 VA


			cái


			10.000.000


			10.000.000





			166.11


			Inverter 3000 VA


			cái


			13.500.000


			13.500.000





			166.12


			Inverter 3500 VA


			cái


			15.000.000


			15.000.000





			166.13


			Giá lắp acquy và bộ inverter trong tủ điều khiển


			cái


			1.680.000


			1.680.000





			167


			Tôn lượn sóng 3x47x4120mm


			tấm


			800.000


			800.000





			168


			Trụ bê tông


			cái


			170.000


			170.000





			169


			Trụ dẻo


			trụ


			400.000


			400.000





			170


			Tủ điều khiển giao thông


			bộ


			-


			-





			171


			Tủ điều khiển giao thông nháy vàng


			bộ


			15.000.000


			15.000.000





			172


			Tủ điều khiển giao thông 2 pha


			bộ


			116.500.000


			116.500.000





			173


			Tủ điều khiển giao thông 4 pha


			bộ


			170.000.000


			170.000.000





			174


			Tủ điều khiển giao thông 6 pha


			bộ


			189.500.000


			189.500.000





			175


			Vật liệu hỗn hợp polime


			m3


			24.500.000


			24.500.000





			176


			Vật liệu xây dựng mốc chuẩn, mốc đo cao độ


			cái


			14.286


			14.286





			177


			Bộ linh kiện sửa chữa cho main máy tính


			cái


			2.100.000


			2.100.000





			178


			Vỉa đá


			cấu kiện


			165.000


			165.000





			179


			Viên phản quang


			viên


			120.000


			120.000





			180


			Vỏ tủ điều khiển nháy vàng


			cái


			5.200.000


			5.200.000





			181


			Vôi củ


			kg


			2.000


			2.000





			182


			Vôi cục


			kg


			2.000


			2.000





			183


			Vữa bê tông


			m3


			700.000


			700.000





			184


			Vữa bê tông (0.45x0.45x0.6)


			m3


			700.000


			700.000





			185


			Vữa bê tông đá 1x2 M150


			m3


			720.000


			720.000





			186


			Vữa BTXM


			m3


			725.592


			725.592





			187


			Vữa BTXM M200


			m3


			725.592


			725.592





			188


			Vữa BTXM M300


			m3


			725.592


			725.592





			189


			Vữa XM cát M100


			m3


			689.050


			689.050





			190


			Vữa sika


			kg


			12.000


			12.000





			191


			Vữa XMCV M100


			m3


			689.050


			689.050





			192


			Vữa XMCV M50


			m2


			506.643


			506.643





			193


			Vữa XMCV M75


			m3


			594.427


			594.427





			194


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			100.000


			100.000





			195


			Xăng


			lít


			20.618


			20.618





			196


			Xi măng PC30


			kg


			1.181


			1.181





			197


			Xi măng PC40


			kg


			1.200


			1.200





			198


			Xút (0,2%)


			kg


			1.160


			1.160





			199


			Pin năng lượng mặt trời 100W


			cái


			5.252.000


			5.252.000





			200


			Pin năng lượng mặt trời 200W


			cái


			9.500.000


			9.500.000





			201


			Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời


			cái


			3.350.000


			3.350.000





			202


			Bộ điều khiển nháy vàng


			cái


			5.500.000


			5.500.000





			203


			Giá lắp pin năng lượng mặt trời


			cái


			1.200.000


			1.200.000





			204


			Giá lắp biển báo quan sát cho người đi bộ sang đường


			cái


			2.200.000


			2.200.000





			205


			Nút ấn cho người đi bộ qua đường


			cái


			2.450.000


			2.450.000





			206


			Biển chỉ dẫn nút ấn cho người đi bộ qua đường


			cái


			1.489.000


			1.489.000











