	BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 54/2001/QĐ-BKHCNMT
	Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2001


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

- Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:
Nay ban hành kèm theo Quyết định này 10 Tiêu chuẩn Việt Nam:

	1. TCVN 5738 : 2001

(soát xét lần 1)
	Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật 

	2. TCVN 5899 : 2001

(soát xét lần 1) 
	Giấy viết

	3. TCVN 5900 : 2001

(soát xét lần 1)
	Giấy in báo

	4. TCVN 6886 : 2001
	Giấy in

	5. TCVN 6887 : 2001
	Giấy phôtôcopy

	6. TCVN 6866 : 2001
	An toàn bức xạ - Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng

	7. TCVN 6867-1:2001
	An toàn bức xạ - vận chuyển an toàn chất phóng xạ - 

Phần 1: Quy định chung

	8. TCVN 6868 : 2001
	An toàn bức xạ - Quản lý chất thải phóng xạ - 

Phân loại chất thải phóng xạ

	9. TCVN 6869 : 2001
	An toàn bức xạ - Chiếu xạ y tế - Quy định chung

	10. TCVN 6870: 2001
	An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, đăng ký và xin phép an toàn bức xạ


	Nơi nhận:
- Công báo;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Mạnh Hải


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]TCVN 5738:2001



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]TCVN 5899:2001


[image: image3.emf]TCVN 5900:2001



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]TCVN 6867-1:2001




_1394358259.doc
		TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

		TCVN 5899:2001





GIẤY VIẾT - TCVN 5899:2001

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các lọai giấy viết không tráng phủ bề mặt, có múc độ gia keo phù hợp với việc dùng bút mực để viết.


Giấy viết thường được sử dụng để làm vở học sinh, giấy tập, giấy ram, sổ ghi chép…


2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 1270 : 2000 giấy và cáctông – Xác định định lượng;


TCVN 1862 : 2000 giấy và cáctông – Xác định độ bền kéo


TCVN 1864 : 2001 giấy và cáctông – Xác định độ tro;


TCVN 1865 : 2000 giấy, cáctông và bột giấy – Xác định độ trắng ISO ( Hệ số phản xạ khuếch tán xanh);


TCVN 1867 : 2001 giấy và cáctông – Xác định độ ẩm – Phương pháp sấy khô;


TCVN 3226 : 2001 giấy và cáctông – Xác định độ nhám – Phương pháp Bendtsen;


TCVN 3229 : 2000 giấy và cáctông – Xác định độ bền xé – Phương pháp Elmendorf;


TCVN 3649 : 2000 giấy và cáctông – Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình;


TCVN 6725 : 2000 giấy, cáctông và bột giấy – Môi trường chuẩn để điều hòa và thử nghiệm;


TCVN 6726 : 2000 giấy và cáctông – Xác định độ hút nước – Phương pháp Cobb;


TCVN 6728 : 2000 giấy và cáctông – Xác định độ đục – Phương pháp phản xạ khuếch tán.


3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1 Phân cấp

Giấy viết được phân thành hai cấp chất lượng với các ký hiệu A và B.


3.2 Nguyên liệu

Giấy viết được làm từ bột giấy hóa học tẩy trắng và các lọai bột giấy tẩy trắng khác (bột giấy cơ học, bột giấy bán hóa học, …)


Hàm lượng bột giấy hóa học tẩy trắng trong giấy viết theo quy định ở bảng 1.


Bảng 1 – Hàm lượng bột giấy hóa học tẩy trắng

		Cấp chất lượng của giấy

		Hàm lượng bột giấy hóa học tẩy trắng



		Cấp A

		100



		Cấp B

		≥ 50





3.3 Kích thước

Giấy viết có hai dạng sản phẩm : dạng cuộn và dạng tờ. Kích thước sản phẩm được quy định như sau:


Dạng cuộn:


- Chiều rộng cuộn 650mm; 700mm; 1060mm; 1300mm với sai số cho phép ± 2mm.


- Đường kính cuộn: từ 0,9m đến 1,0m.


Dạng tờ, có ba kích thước chính : 210mm x 297mm; 650mm x 840mm; 650mm x 1000mm với sai số cho phép : - Kích thước nhỏ hơn 600mm : ± 1mm; - Kích thước lớn hơn 600mm : ± 2mm


Chú thích: - Các kích thước khác theo thỏa thuận với khách hàng.


3.4 Chỉ tiêu ngọai quan

Giấy viết có màu trắng hoặc màu khác theo thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở sản xuất. Giấy phải có màu sắc đồng đều trong cùng một lô hàng. Mặt giấy phải phẳng, không bị nhăn, gấp, thủng rách.


Giấy không được có bụi, đốm khác mầu phân biệt được bằng mắt thường. Giấy không bị bóc xơ sợi trên bề mặt khi dùng tẩy.


Dố mối nối trong mỗi cuộn không lớn hơn 1đối với cấp A, không lớn hơn 2 đối với cấp B. Chỗ nối phải được đánh dấu rõ và được nối chắc bằng băng keo theo suốt chiều rộng cuộn.


Bảng 2 : Chỉ tiêu cơ lý, hóa

		Tên chỉ tiêu

		Mức

		Phương pháp thử



		

		Cấp A

		Cấp B

		



		1. Định lượng*, g/m2

		60-120

		60-80

		TCVN1270:2000



		2. Chỉ số độ bền xé, mN. m2/g, không nhỏ hơn


- Chiều dọc


- Chiều ngang

		5,7


6,1

		4,1


4,5

		TCVN3229:2000



		3. Chiều dài đứt, m, không nhỏ hơn


- Chiều dọc


- Chiều ngang

		3800


2200

		3200


1800

		TCVN1862:2000



		4. Độ hút nước Cobb60, g/m2, không lớn hơn

		23,0

		TCVN6726:2000



		5. Độ trắng ISO, %, không nhỏ hơn

		78,0

		70,0

		TCVN1865:2000



		6. Độ đục, %, không nhỏ hơn

		85,0

		TCVN6728:2000



		7. Độ nhám Bendtsen

		280

		400

		TCVN3226:2001



		8. Độ tro, %, không nhỏ hơn

		8,0

		TCVN1864:2001



		9. Độ ẩm, %

		7,0 ± 1,0

		TCVN1867:2001



		*) Chú thích: Sai số cho phép ± 2%





Lõi cuộn giấy phải cứng, không được móp méo, lồi ra hoặc hụt vào so với mặt cắt của cuộn giấy, hai đầu có nút côn làm bằng gỗ hoặc các lọai nguyên liệu khác. Lõi cuộn giấy không được nối, đường kính trong của lõi là 76mm.


Các mép giấy và hai mặt cắt bên phải thẳng, phẳng, không bị xơ xước.


3.5 Chỉ tiêu cơ lý, hóa

Chỉ tiêu cơ lý, hóa của giấy viết theo quy định của bảng 2.


4. Phương pháp thử

4.1 Lấy mẫu theo TCVN 3649 : 2000


4.2 Điều hòa mẫu theo TCVN 6725 : 2000.


4.3 Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu cơ lý, hóa của giấy viết được nêu trong bảng 2.


5. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

5.1 Bao gói

Giấy dạng tờ được gói thành ram hoặc gói bằng giấy bao gói. Cá ram, gói giấy có thể được đóng thành kiện. Số lượng tờ trong một ram : 500 tờ. Số lượng tờ trong một gói theo thỏa thuận với khách hàng. Số lượng ram hoặc gói trong một kiện theo thỏa thuận với khách hàng.


Cuộn giấy được gói kín ít nhất bằng ba lớp giấy bao gói có định lượng không nhỏ hơn 80 g/m2; hai đầu cuộn phải bịt ít nhất bằng ba lớp giấy bao gói, nếp gấp phải gọn, được ép keo và ép chặt.


5.2 Ghi nhãn

Trên mỗi ram, gói, kiện, cuộn giấy phải có nhãn, trên nhãn ghi:


- Tên sản phẩm; - Nơi sản xuất; - Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu : định lượng, độ trắng; - Khối lượng thô đối với giấy cuộn; - Số lượng tờ trong một ram; - Ngày sản xuất.


Nhãn phải được ghi rõ ràng bằng mực không phai và phải dáng ở vị trí dễ nhìn thấy, thống nhất trên tất cả các ram, gói, kiện, cuộn giấy.


5.3 Bảo quản

Kho chứa giấy phải khô ráo, thóang khí, có mái che và phải được phòng chống mối mọt. Các cuộn giấy phải được sắp xếp để dễ vận chuyển bằng xe cơ giới. Kho phải có hệ thống phòng chống cháy và thường xuyên được kiểm tra theo quy định hiện hành.


5.4 Vận chuyển

Phương tiện vận chuyển phải sạch, có mui hoặc bạc che mưa và có đủ tấm kê chuyên dùng để chèn cuộn giấy.


Bốc xếp phải nhẹ nhàng, không được để cuộn giấy rơi, va đập mạnh làm ảnh hưởng đến chất lượng giấy và chất lượng bao bì, nhãn hiệu.


_1394358302.doc
		TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

		TCVN 5900:2001





GIẤY IN BÁO - TCVN 5900:2001

GIẤY IN BÁO - NEWSPRINT 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy được sản xuất riêng cho mục đích in báo. 


2. Tiêu chuẩn trích dẫn 

TCVN 1270:2000 Giấy và cáctông - Xác định định lượng; 


TCVN 1862:2000 Giấy và cáctông - Xác định định lượng độ bền kéo; 


TCVN 1864:2001 Giấy và cáctông - Xác định độ tro; 


TCVN 1865:2000 Giấy, cáctông và bột giấy - Xác định độ trắng ISO (Hệ số phản xạ khuếch tán xanh); 


TCVN 1867:2001 Giấy và cáctông - Xác định độ ẩm - Phương pháp sấy khô; 


TCVN 3226:2001 Giấy và cáctông - Xác định độ nhám - Phương pháp Bendtsen; 


TCVN 3229:2000 Giấy và cáctông - Xác định độ bền xé - Phương pháp Elmendorf; 


TCVN 3649:2000 Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình; 


TCVN 6725:2000 Giấy, cáctông và bột giấy - Môi trường chuẩn để điều hoà và thử nghiệm; 


TCVN 6728:2000 Giấy và cáctông - Xác định độ đục - Phương pháp phản xạ khuếch tán; 


TCVN 6899:2001 Giấy - Xác định độ thấm mực in - Phương pháp thấm dầu thầu dầu. 


3. Yêu cầu kỹ thuật 

3.1. Nguyên liệu 

Giấy in báo được làm từ hổn hợp bột giấy hoá học và bột giấy cơ học hoặc bột giấy hoá - cơ, trong đó hàm lượng bột giấy cơ học hoặc bột giấy hoá - cơ không được nhỏ hơn 65% so với tổng lượng bột giấy. 


3.2. Kích thước 

Giấy in báo có hai dạng sản phẩm : dạng cuộn và dạng tờ. 


Kích thước sản phẩm được qui định như sau : 


Dạng cuộn : Chiều rộng cuộn : 420 mm; 490 mm; 650 mm; 700 mm; 790 mm; 840 mm; 1060 mm; 1300 mm với sai số cho phép ± 2 mm. Đường kính cuộn : từ 0,9 m đến 1,0 m. 


Dạng tờ : có hai kích thước chính : 650 mm X 840 mm và 650 mm X 1000 mm với sai số cho phép ± 2 mm. 


Chú thích : Các kích thước khác theo thỏa thuận với khách hàng. 


3.3. Chỉ tiêu ngoại quan 

Giấy phải có màu sắc đồng đều trong cùng một lô hàng. Mặt giấy phải phẳng, không bị nhăn, gấp, thủng rách. 


Giấy không được có bụi, đóm khác màu phân biệt được bằng mắt thường. 


Số mối nối trong mỗi cuộn không lớn hơn 1. Chỗ nối phải được đánh dấu rõ và được nối chắc bằng băng keo theo suốt chiều rộng cuộn. 


Lõi cuộn giấy phải cứng, không được móp méo, lồi hoặc hụt so với mặt cắt của cuộn giấy, hai đầu có nút côn làm bằng gỗ hoặc các loại vật liệu khác. Lõi cuộn giấy không được nối, đường kính trong của lõi là 76 mm. 


Các mép giấy và hai mặt cắt bên phải phẳng, thẳng, không bị xơ xước. 


3.4. Chỉ tiêu cơ lý, hoá 

Chỉ tiêu cơ lý, hoá của giấy in báo theo qui định trong bảng 1. 


4. Phương pháp thử 

4.1. Lấy mẫu theo TCVN 3649:2000 


4.2. Điều hòa mẫu theo TCVN 6725:2000 


4.3. Phương pháp thử : Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu cơ lý, hóa của giấy in báo được nêu trong bảng 1. 


Bảng 1 – Chỉ tiêu cơ lý, hóa 

		Tên chỉ tiêu

		Mức

		Phương pháp thử



		1. Định lượng, g/ m2 

		40-65

		TCVN 1270:2000 



		2. Chiều dài đứt theo chiều dọc, m, không nhỏ hơn 

		4000

		TCVN 1862:2000 



		3. Độ bền xé theo chiều ngang, mN, không nhỏ hơn 

		300

		TCVN 3229:2000 



		4. Độ nhám Bendtsen, ml/phút, không lớn hơn 

		280

		TCVN 3226:2001 



		5. Độ trắng ISO, %, không nhỏ hơn 

		55

		TCVN 1865:2000 



		6. Độ đục, %, không nhỏ hơn 

		92

		TCVN 6728:2000 



		7. Độ thấm dầu, giây, không lớn hơn 

		30

		TCVN 6899:2001 



		8. Độ tro, %, không nhỏ hơn 

		5

		TCVN 1864:2001 



		9. Độ ẩm, % 

		7,0±1,0

		TCVN 1867:2001 





5. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 

5.1. Bao gói 

Giấy dạng tờ được gói thành ram hoặc gói bằng giấy bao gói. Các ram, gói giấy có thể được đóng thành kiện. 


Số lượng tờ trong một ram : 500 tờ 


Số lượng tờ trong một gói theo thỏa thuận với khách hàng. 


Số lượng ram hoặc gói trong một kiện theo thỏa thuận với khách hàng. 


Cuộn giấy được gói kín ít nhất bằng 3 lớp giấy bao gói, có định lượng không nhỏ hơn 80 g/ m2 ; hai đầu cuộn phải bịt ít nhất bằng ba lớp giấy bao gói, nếp gấp phải gọn, được dán keo và ép chặt. 


5.2. Ghi nhãn 

Trên mỗi ram, gói, kiện, cuộn giấy phải có nhãn, trên nhãn ghi : 


- Tên sản phẩm; 


- Nơi sản xuất; 


- Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu : Định lượng, độ trắng; 


- Khối lượng thô đối với giấy cuộn; 


- Số lượng tờ trong một ram; 


- Ngày sản xuất. 


Nhãn phải được ghi rõ ràng bằng mực không phai và phải dán ở vị trí dễ nhìn thấy, thống nhất trên tất cả các ram, gói, kiện, cuộn giấy. 


5.3. Bảo quản 

Kho chứa giấy phải khô ráo, thoáng khí, có mái che và phải được phòng chống mối mọt. 


Các cuộn giấy phải được sắp xếp để dễ vận chuyển bằng xe cơ giới. 


Kho phải có hệ thống phòng chống cháy và thường xuyên được kiểm tra theo quy định hiện hành. 


5.4. Vận chuyển 

Phương tiện vận chuyển phải sạch, có mui hoặc bạt che mưa và có đủ tấm kê chuyên dùng để chèn cuộn giấy. 


Bốc xếp phải nhẹ nhàng, không được để cuộn giấy rơi, va đập mạnh làm ảnh hưởng đến chất lượng giấy, chất lượng bao bì, nhãn hiệu./.


_1394358363.doc
		TCVN

		TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 





		TCVN 6867-1 : 2001

Xuất bản lần 1

AN TOÀN BỨC XẠ -


VẬN CHUYỂN CHẤT PHÓNG XẠ -


PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Radiation protection - Safe transport of radioactive material - 

Part 1: General provisions

HÀ NỘI – 2001







Lời nói đầu

TCVN 6867-1 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 85 Năng lượng hạt nhân biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ST 1 “Quy phạm vận chuyển an toàn chất phóng xạ” - 1996, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

TCVN 6867-1 : 2001 thay thế các phần liên quan trong TCVN 4985 : 1989 “Vận chuyển an toàn chất phóng xạ”.


TCVN 6867 - 1:2001 là một phần của TCVN 6867.


Bộ tiêu chuẩn này gồm 4 phần sau:


- Phần 1: Quy định chung


- Phần 2: Sẽ ban hành


- Phần 3: Sẽ ban hành


- Phần 4: Sẽ ban hành


TCVN 6867 - 1 : 2001 

AN TOÀN BỨC XẠ - VẬN CHUYỂN CHẤT PHÓNG XẠ - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG
Radiation protection - Safe transport of radioactive material - Part 1: General provisions


1. Phạm vi áp dụng


1.1. Tiêu chuẩn này quy định việc vận chuyển an toàn chất phóng xạ, chất thải phóng xạ dạng rắn, lỏng, khí bằng phương tiện vận chuyển đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không.

1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

- Việc vận chuyển chất phóng xạ trong nội bộ cơ sở bức xạ mà không sử dụng đường giao thông công cộng.


- Các vật liệu tự nhiên và các quặng chứa hạt nhân phóng xạ tự nhiên mà hoạt độ phóng xạ riêng không vượt quá 10 lần giá trị quy định ở điều 7 của tiêu chuẩn này.


- Các chất phóng xạ trong các sản phẩm tiêu dùng đã được Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ cho phép bán đến tận người tiêu dùng.


- Các chất phóng xạ để chẩn đoán và chữa bệnh vẫn còn trong cơ thể con người và súc vật.


2. Thuật ngữ và định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ sau đây:


2.1. Chất phóng xạ (Radioactive material): là bất cứ chất nào có chứa các hạt nhân phóng xạ mà hoạt độ phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ phóng xạ của lô hàng vượt quá giá trị quy định tại điều 7 của tiêu chuẩn này.


2.2. Chất phóng xạ dạng đặc biệt (Special form radioactive material): là chất phóng xạ ở dạng khối rắn, không có tính phát tán hoặc ở dạng rắn chắc và đựng trong capsun kín.


2.3. Chất phóng xạ có độ phát tán thấp (Low dispersible radioative material): là chất phóng xạ ở dạng rắn (hoặc chất phóng xạ ở dạng rắn trong một vỏ bọc kín) mà khả năng phát tán hạn chế và không ở dạng bột.

2.4. Chất phóng xạ có hoạt độ phóng xạ riêng thấp, LSA (Low specific activity material): là chất phóng xạ mà vốn có hoạt độ phóng xạ riêng thấp, hoặc là chất phóng xạ được giới hạn hoạt độ riêng trung bình ở mức thấp. Vật liệu che chắn bên ngoài chất LSA không được tính đến khi xác định giới hạn hoạt độ riêng trung bình. LSA có 3 nhóm:


a) LSA-I gồm:


- Quặng hoặc tinh quặng uran và thori và các quặng khác chứa hạt nhân phóng xạ tự nhiên được dùng để chế biến các hạt nhân phóng xạ tự nhiên này.


- Uran tự nhiên dạng rắn chưa chiếu xạ, uran nghèo, thori tự nhiên hoặc hợp chất hoặc hỗn hợp lỏng hoặc rắn của chúng.


- Chất phóng xạ mà giá trị A2 không bị giới hạn (trừ vật liệu phân hạch với những lượng không được miễn trừ theo quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ)


- Các chất phóng xạ khác có hoạt độ phóng xạ được phân bố đều khắp và hoạt độ phóng xạ riêng trung bình ước tính không vượt quá 30 lần giá trị hoạt độ phóng xạ riêng quy định tại bảng 1 và bảng 2 của tiêu chuẩn này (trừ vật liệu phân hạch với những lượng không được miễn trừ theo quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ).

b) LSA-II gồm:


- Nước có nồng độ tri ti đến 0,8 TBq/i.


- Các chất khác có hoạt độ phóng xạ được phân bố đều khắp và hoạt độ phóng xạ riêng trung bình không vượt quá 10-4 A2/g đối với chất rắn và chất khí và không vượt quá 10-5 A2/g đối với chất lỏng.


c) LSA-III gồm các chất ở dạng rắn, không phải dạng bột (ví dụ chất thải được rắn hóa, chất được kích hoạt), trong đó:


- Chất phóng xạ được phân bố trong chất rắn, hoặc chất phóng xạ được phân bố trong tác nhân đóng rắn (như bê tông, nhựa đường, sứ v.v..);


- Chất phóng xạ ít tan hoặc chất phóng xạ được chứa trong một khối ít tan, trong điều kiện mất bao bì và bị ngâm nước trong 7 ngày thì chất phóng xạ bị tan vào nước không vượt quá 0,1A2;


- Hoạt độ phóng xạ riêng trung bình ước tính của chất rắn, không kể vật liệu che chắn, không vượt quá 2.10-3 A2/g.


2.5. Vận chuyển chất phóng xạ (Transport of radioactive material): là những hoạt động và điều kiện gắn liền với và liên quan tới sự di chuyển của chất phóng xạ từ thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng và sửa chữa bao bì đến chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp, chuyên chở, bảo quản dọc đường, bốc dỡ và tiếp nhận tại điểm đến cuối cùng của chất phóng xạ.

2.6. Nguồn phát anpha độc tính thấp (Low toxicity alpha emitters): là uran tự nhiên, uran nghèo, thôri tự nhiên, uran - 235 hoặc uran - 238, thôri - 232, thôri - 228 và thôri - 230 chứa trong quặng hoặc được cô đặc bằng phương pháp vật lý và hóa học, hoặc là nguồn phát anpha có chu kỳ bán rã dưới 10 ngày.


2.7. Vật liệu phân hạch (Fissile material): là uran-233, uran-235, plutôni-239, plutôni-241 hoặc bất kỳ hợp chất nào của các hạt nhân phóng xạ này. Uran tự nhiên và uran nghèo chưa chiếu xạ hoặc đã được chiếu xạ trong lò phản ứng nhiệt không được coi là vật liệu phân hạch.


2.8. Thori chưa chiếu xạ (Unirradiated thorium): là thori chứa không quá 10-7 g uran-233 tính cho mỗi gam thori - 232.


2.9. Uran chưa chiếu xạ (Unirradiated uranium): là uran chứa không quá 2.10-3 Bq plutoni tính cho mỗi gam uran-235, không quá 9.106 Bq sản phẩm phân hạch tính cho mỗi gam uran - 235 và không quá 5.10-3 g uran - 236 tính cho mỗi gam uran-235.


2.10. Uran tự nhiên (Natural uranium): là uran đã được tách hóa học và chứa các đồng vị uran theo tỷ lệ tự nhiên về khối lượng (khoảng 99,28% U-238, 0,72% U-235 và một lượng rất nhỏ U-234)

2.11. Uran giàu (Enriched uranium): là uran có tỷ lệ U-235 nhiều hơn uran tự nhiên.


2.12. Uran nghèo (Depleted uranium): là uran có tỷ lệ U-235 ít hơn uran tự nhiên.


2.13. Hoạt độ phóng xạ riêng (Specific activity):của một loại hạt nhân phóng xạ là hoạt độ phóng xạ trên một đơn vị khối lượng của loại hạt nhân phóng xạ đó. Hoạt độ phóng xạ riêng của một chất phóng xạ là độ phóng xạ trên một đơn vị khối lượng hoặc thể tích của chất đó trong đó các hạt nhân phóng xạ về cơ bản được phân bố đều.


2.14. Mức bức xạ (Radiation level): là suất liều tương đương tính bằng mili sivơ / h (mSv/h)


2.15. Sự nhiễm xạ (Contamination): là sự có mặt của chất phóng xạ trên một bề mặt với lượng lớn hơn 0,4 Bq/cm2 đối với nguồn phát bêta và gamma và nguồn phát anpha có độc tính thấp, hoặc lớn hơn 0,04 Bq/cm2 đối với mọi nguồn phát anpha khác.


Sự nhiễm xạ không bám chắc là nhiễm xạ dễ rời ra trong điều kiện vận chuyển bình thường.


Sự nhiễm xạ bám chắc là nhiễm xạ khác với nhiễm xạ không bám chắc.


2.16. Vật nhiễm xạ bề mặt, SCO (Surface contaminated object): là một vật rắn không phải là chất phóng xạ nhưng có chất phóng xạ bám trên bề mặt của nó. SCO được phân thành 2 nhóm:

a) SCO-I là một vật rắn mà trên đó:


- Nhiễm xạ không bám chắc trên bề mặt có thể tiếp xúc được, lấy trung bình trên 300 cm2 (hoặc toàn bộ diện tích bề mặt nhỏ hơn 300 cm2) không lớn hơn 4 Bq/cm2 đối với nguồn phát beta, nguồn phát gamma và nguồn phát anpha có độc tính thấp hoặc 0,4 Bq/cm2 đối với tất cả các nguồn phát anpha khác.


- Nhiễm xạ bám chắc trên bề mặt có thể tiếp xúc được lấy trung bình trên 300 cm2 (hoặc toàn bộ diện tích bề mặt nhỏ hơn 300 cm2) không lớn hơn 4.104 Bq/cm2 đối với nguồn phát beta, nguồn phát gamma và nguồn phát anpha có độc tính thấp hoặc 4.103 Bq/cm2 đối với tất cả các nguồn phát anpha khác.


- Nhiễm xạ không bám chắc cộng thêm nhiễm xạ bám chắc trên bề mặt không tiếp xúc được, trung bình trên 300 cm2 (hoặc toàn bộ diện tích bề mặt nhỏ hơn 300 cm2), không lớn hơn 4.104 Bq/cm2 đối với nguồn phát beta, nguồn phát gamma và nguồn phát anpha có độc tính thấp hoặc 4.103 Bq/cm2 đối với tất cả các nguồn phát anpha khác.


b) SCO-II là một vật rắn mà trên đó nhiễm xạ bám chắc và không bám chắc trên bề mặt vượt các giới hạn quy định cho SCO-I, ngoài ra có đặc tính sau:


- Nhiễm xạ không bám chắc trên bề mặt tiếp xúc được, trung bình trên 300cm2 (hoặc toàn bộ diện tích bề mặt nhỏ hơn 300 cm2) không lớn hơn 400 Bq/cm2 đối với nguồn phát beta, nguồn phát gamma và nguồn phát anpha có độc tính thấp hoặc 40 Bq/cm2 đối với tất cả các nguồn phát anpha khác.


- Nhiễm xạ bám chắc trên bề mặt tiếp xúc được trung bình trên 300cm2 (hoặc toàn bộ diện tích bề mặt nhỏ hơn 300 cm2) không lớn hơn 8.105 Bq/cm2 đối với nguồn phát beta, nguồn phát gamma và nguồn phát anpha có độc tính thấp hoặc 8.104 Bq/cm2 đối với các nguồn phát anpha khác.


- Nhiễm xạ không bám chắc cộng với nhiễm xạ bám chắc trên bề mặt không tiếp xúc được, trung bình trên 300cm2 (hoặc toàn bộ diện tích bề mặt nhỏ hơn 300 cm2) không lớn hơn 8.105 Bq/cm2 đối với nguồn phát beta, nguồn phát gamma và nguồn phát anpha có độc tính thấp hoặc 8.104 Bq/cm2 đối với tất cả các nguồn phát anpha khác.


2.17. Bao bì (Packaging): là tổ hợp những phần cần thiết để giữ kín toàn bộ chất phóng xạ bên trong. Bao bì có thể gồm một hoặc nhiều đồ đựng, vật liệu hấp thụ, cấu trúc ngăn cách, che chắn bức xạ và các trang bị phụ trợ để làm đầy, làm rỗng, thông gió và giảm áp suất; các thiết bị để làm mát, giảm chấn động cơ học, giữ và làm chặt, cách nhiệt và các thiết bị cần thiết bên trong kiện. Bao bì có thể là một hộp, thùng hoặc vật đựng, hoặc có thể là côngtenơ, thùng bồn hoặc côngtenơ hàng rời trung gian.

2.18. Hệ bao bì (Containment system): là hệ cấu trúc gồm nhiều bao bì được thiết kế để giữ kín chất phóng xạ trên đường vận chuyển.

2.19. Kiện hàng phóng xạ, gọi tắt là kiện (Package): là bao bì có chứa chất phóng xạ để vận chuyển.


2.20. Bao bì ngoài (Overpack): là một vật bao gói (thí dụ hộp hoặc túi) do bên gửi hàng sử dụng để tạo thuận lợi cho thao tác xử lý, xếp dỡ và chuyên chở một chuyến hàng gồm một hoặc nhiều kiện nhỏ.


2.21. Chuyến hàng phóng xạ (Consignment), gọi tắt là chuyến: là một hoặc nhiều kiện, hoặc một khối hàng phóng xạ của bên gửi hàng chuẩn bị để vận chuyển.


2.22. Giao hàng (Shipment): là sự vận chuyển một chuyến hàng từ nơi xuất phát đến đích cuối cùng.


2.23. Phương tiện vận chuyển (Conveyance)


a) đối với đường bộ và đường sắt: gọi chung là xe, đơn vị tính là toa tàu hỏa, xe goòng, ô tô ray, ô tô, xe rơ moóc.


b) đối với đường thủy: gọi chung là tàu thủy gồm tàu sông, tàu biển, hoặc chỉ là một hầm chứa hoặc khu vực ngăn riêng trên boong tàu


c) đối với đường hàng không: mọi loại máy bay


2.24. Tàu (Vessel): là tàu biển hoặc tàu thủy nội địa được sử dụng để chở hàng.


2.25. Tàu bay (Aircraft): gồm tàu bay chở khách (Passenger aircraft) và tàu bay chở hàng (Cargo aircraft). Tàu bay chở khách là tàu bay chở người không phải là thành viên đội bay, nhân viên của bên vận chuyển đi làm nhiệm vụ, đại diện thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc người áp tải chuyến hàng. Tàu bay chở hàng là tàu bay, chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa hoặc tài sản.


2.26. Xe (Vehicle): là xe chạy đường bộ (gồm cả xe có nối, tức là xe gồm một đầu kéo và một bán rơ-moóc) hoặc ôtô ray hoặc tàu hỏa. Mỗi xe moóc được coi là một xe riêng biệt.

2.27. Chỉ số vận chuyển (Transport index): là một chỉ số được dùng để quy định việc kiểm soát sự chiếu xạ quá liều, được gắn lên kiện, bọc ngoài, chất LSA-I không đóng kiện hoặc vật SCO-I.


2.28. Bên gửi (Consignor): là cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ chuẩn bị một chuyến hàng phóng xạ để vận chuyển.


2.29. Bên nhận (Consignee): là cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ tiếp nhận một chuyến hàng phóng xạ.

2.30. Bên chuyên chở (Carrier): là cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ tiến hành việc chuyên chở chất phóng xạ bằng bất kỳ phương tiện vận chuyển nào.


2.31. Phê chuẩn (Approval): gồm một trong hai loại phê chuẩn sau:


a) Phê chuẩn đa phương (Multilateral approval): là sự phê chuẩn của cơ quan thẩm quyền của nước xuất phát thiết kế hoặc việc giao hàng và của từng nước mà chuyến hàng phóng xạ được chuyên chở đi qua hoặc vào trong.


Khái niệm “đi qua hoặc vào trong” không bao gồm khái niệm “trên”, có nghĩa là yêu cầu phê chuẩn hoặc thông báo không áp dụng cho nước mà chất phóng xạ được chuyên chở trên một tàu bay qua bầu trời nước đó mà không có kế hoạch dừng lại tại nước đó.


b) Phê chuẩn đơn phương (Unilateral approval): là sự phê chuẩn một thiết kế đối với chất phóng xạ dạng đặc biệt, chất phóng xạ có độ phát tán thấp, kiện và bao bì theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền của nước có thiết kế đó.

2.32. Thỏa thuận đặc biệt (Special arrangement): là các quy định được Cơ quan thẩm quyền phê chuẩn đồng ý áp dụng đối với việc vận chuyển chuyến hàng phóng xạ không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn vận chuyển chất phóng xạ.


3. Quy định chung về an toàn phóng xạ trong vận chuyển chất phóng xạ


3.1. Phải thiết lập kế hoạch bảo đảm an toàn phóng xạ cho việc vận chuyển chất phóng xạ. Tính chất và quy mô của các biện pháp đề ra trong kế hoạch phải căn cứ vào mức độ và khả năng bị chiếu xạ. Kế hoạch này phải đáp ứng các yêu cầu của các điều từ 3.2 đến 3.5 và điều 4 dưới đây.

3.2. Trong vận chuyển, việc bảo vệ và an toàn phóng xạ phải được tối ưu hóa sao cho liều cá nhân, số người bị chiếu xạ và nguy cơ chiếu xạ để đảm bảo theo nguyên tắc càng thấp càng tốt tới mức có thể, ALARA (As Low As Reasonably Achievable) và phải dưới các giới hạn liều do Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ quy định.

3.3. Đối với chiếu xạ nghề nghiệp do các hoạt động trong quá trình vận chuyển, nếu liều hiệu dụng:


a) không quá 1 mSv/năm thì không cần thiết phải coi là công việc đặc biệt, kiểm xạ chi tiết, lập chương trình đánh giá liều hoặc lưu giữ kết quả kiểm xạ cá nhân.


b) từ 1 đến 6 mSv/năm, cần phải được thực hiện kế hoạch đánh giá liều, kiểm xạ địa điểm làm việc hoặc kiểm xạ cá nhân.


c) trên 6 mSv/năm, phải tiến hành kiểm xạ cá nhân.

Các kết quả kiểm xạ cá nhân và kiểm xạ nơi làm việc phải được lưu giữ theo quy định hiện hành.

3.4. Chất phóng xạ phải được cách ly đầy đủ khỏi nhân viên và dân chúng. Khi tính toán khoảng cách cách ly, phải sử dụng các giá trị giới hạn liều sau đây:


a) đối với nhân viên làm việc thường xuyên trong khu vực là 5 mSv/năm


b) đối với nhóm người trọng yếu trong dân chúng ở khu vực công cộng là 1 mSv/năm.


3.5. Chất phóng xạ phải được cách ly đầy đủ khỏi phim ảnh chưa in tráng. Cơ sở để tính khoảng cách cách ly là liều phóng xạ mà phim ảnh chưa in tráng bị chiếu do việc vận chuyển chất phóng xạ, không được vượt quá 0,1 mSv đối với lô phim ảnh.


4. Quy định chung về trường hợp sự cố trong vận chuyển chất phóng xạ


4.1. Trong trường hợp xảy ra sự cố bức xạ trong quá trình vận chuyển chất phóng xạ, các quy định về ứng phó khẩn cấp đã được các nước và các tổ chức quốc tế ban hành phải được xem xét thực hiện để bảo vệ an toàn cho con người, tài sản và môi trường.


4.2. Các quy trình ứng phó khẩn cấp phải được lập trên cơ sở tính đến việc những chất nguy hiểm khác có thể gây hại từ phản ứng giữa các chất trong một chuyến với môi trường khi xảy ra sự cố.


5. Quy định chung về bảo đảm chất lượng


5.1. Chương trình bảo đảm chất lượng dựa trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và các quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ phải được xây dựng và áp dụng cho các khâu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, lập tài liệu, sử dụng, bảo dưỡng và kiểm tra đối với tất các các chất phóng xạ dạng đặc biệt, chất phóng xạ có độ phát tán thấp và các kiện và đối với các hoạt động vận chuyển và lưu giữ quá cảnh. Sự chứng nhận về các đặc điểm kỹ thuật của thiết kế đã được áp dụng đầy đủ phải sẵn sàng cho việc kiểm tra của Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ. Nhà sản xuất, bên gửi hàng hoặc người sử dụng phải sẵn sàng tạo điều kiện cho Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ kiểm tra trong quá trình chế tạo, sử dụng và chứng minh để Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thấy rằng:


a) phương pháp chế tạo và vật liệu đã dùng đều đúng theo các đặc điểm thiết kế đã được phê chuẩn;


b) tất cả các bao bì được kiểm tra định kỳ và khi cần thiết, được sửa chữa và bảo dưỡng trong điều kiện tốt sao cho các bao bì đó tiếp tục đáp ứng mọi yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật liên quan, ngay cả sau khi được sử dụng lại.

6. Đảm bảo sự tuân thủ

6.1. Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ có trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ bộ tiêu chuẩn này. Các biện pháp để hoàn thành trách nhiệm gồm có việc thiết lập và thực hiện một chương trình kiểm soát việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, kiểm tra và bảo quản bao bì, chất phóng xạ dạng đặc biệt và chất phóng xạ có độ phát tán thấp, và việc chuẩn bị, lập hồ sơ, xử lý và sắp xếp các kiện hàng phóng xạ được thực hiện bởi bên gửi và bên chuyên chở, để chứng minh rằng các quy định của tiêu chuẩn đã được tuân thủ.


6.2. Các chuyến hàng mà việc phù hợp với các qui định khác của bộ tiêu chuẩn này sẽ không được vận chuyển trừ phi có sự thỏa thuận đặc biệt. Đối với chuyến vận chuyển quốc tế theo thỏa thuận đặc biệt, phải được sự phê chuẩn đa phương.


7. Qui định về các giới hạn hoạt độ phóng xạ


7.1. Hoạt độ hạt nhân phóng xạ cơ bản


7.1.1. A1 là hoạt độ phóng xạ của chất phóng xạ dạng đặc biệt được nêu trong bảng 1 hoặc được trích từ điều 7 và được sử dụng để xác định các giới hạn hoạt độ phóng xạ cho các yêu cầu về vận chuyển chất phóng xạ.


A2 là hoạt độ phóng xạ của chất phóng xạ không phải là chất phóng xạ dạng đặc biệt được nêu trong bảng 1 hoặc được trích từ điều 7 và được sử dụng để xác định các giới hạn hoạt độ phóng xạ cho các yêu cầu về vận chuyển chất phóng xạ.


7.1.2. Các giá trị cơ bản của từng hạt nhân phóng xạ được nêu trong bảng 1 gồm:


a) A1 và A2, tính bằng TBq;


b) nồng độ phóng xạ đối với các chất được miễn trừ; tính bằng Bq/g;


c) giới hạn hoạt độ phóng xạ đối với chuyến được miễn trừ, tính bằng Bq.


7.2. Xác định các hoạt độ hạt nhân phóng xạ cơ bản


7.2.1. Đối với các hoạt độ phóng xạ không được nêu trong bảng 1, việc xác định các hoạt độ hạt nhân phóng xạ cơ bản như 7.1 phải được cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ phê chuẩn hoặc phải được sự phê chuẩn đa phương trong trường hợp vận chuyển quốc tế. Nếu không có những phê chuẩn trên thì áp dụng các hoạt độ hạt nhân phóng xạ trong bảng 2.


7.2.2. Khi tính hoạt độ A1 và A2 cho một hạt nhân phóng xạ không có trong bảng 1, một chuỗi phân rã phóng xạ đơn trong đó các hạt nhân phóng xạ xuất hiện với một tỷ lệ tự nhiên, và trong đó không có hạt nhân phóng xạ con nào khi có chu kỳ bán rã dài hơn 10 ngày hoặc dài hơn hạt nhân phóng xạ cha, cần phải được xem xét như là một hạt nhân phóng xạ riêng lẻ; và độ phóng xạ được tính và hoạt độ A1 hoặc A2 được áp dụng phải tương ứng với hạt nhân cha của chuỗi phân rã đó. Trong trường hợp các chuỗi phân rã trong đó bất kỳ một hạt nhân con nào có chu kỳ bán rã dài hơn 10 ngày hoặc dài hơn chu kỳ bán rã của hạt nhân cha, hạt nhân phóng xạ cha và hạt nhân phóng xạ con đó phải được xem xét như một hỗn hợp.

7.2.3. Đối với hỗn hợp các hạt nhân phóng xạ, việc xác định các hoạt độ hạt nhân phóng xạ cơ bản được tính theo công thức sau:




[image: image1.wmf]å


=


i


m


i


X


i


f


X


)


(


)


(


1




Trong đó


f(i) là tỷ lệ hoạt độ phóng xạ hoặc nồng độ phóng xạ của hạt nhân phóng xạ i trong hỗn hợp;

X(i) là hoạt độ A1 hoặc A2, hoặc nồng độ hạt nhân phóng xạ của chất được miễn trừ, hoặc giới hạn độ phóng xạ đối với một lô miễn trừ tương ứng với hạt nhân phóng xạ i;


Xm là giá trị nhận được của A1 hoặc A2, hoặc nồng độ hạt nhân phóng xạ của chất được miễn trừ, hoặc giới hạn hoạt độ phóng xạ đối với một lô miễn trừ trong trường hợp một hỗn hợp.

7.2.4. Khi từng hạt nhân phóng xạ đã được biết tên nhưng không biết hoạt độ phóng xạ của một vài trong các hạt nhân phóng xạ đó, các hạt nhân phóng xạ có thể được nhóm lại và hoạt độ hạt nhân phóng xạ thấp nhất được sử dụng để áp dụng công thức ở 7.2.3. Các nhóm có thể dựa trên cơ sở tổng hoạt độ phóng xạ anpha và tổng hoạt độ phóng xạ bêta/gamma khi các hoạt độ này đã biết, sử dụng các hoạt độ hạt nhân phóng xạ thấp nhất đối với nguồn phát anpha hoặc nguồn phát bêta/gamma tương ứng.

7.2.5. Đối với các hạt nhân phóng xạ hoặc hỗn hợp các hạt nhân phóng xạ mà không rõ tên thì áp dụng các giá trị trong bảng 2.


Bảng 1. Các giá trị hạt nhân phóng xạ cơ bản

		Hạt nhân phóng xạ (nguyên tử số)

		Hoạt độ phóng xạ A1

		Hoạt độ phóng xạ A2

		Hoạt độ phóng xạ riêng với chất được miễn trừ

		Giới hạn hoạt độ phóng xạ chuyến hàng được miễn trừ



		

		(TBq)

		(TBq)

		(Bq/g)

		(Bq)



		Actini (89)

		

		

		

		



		Ac-225 (a)

		8 x 10-1

		6 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		Ac-227 (a)

		9 x 10-1

		9 x 10-5

		1 x 10-1

		1 x 103



		Ac-228

		6 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Bạc(47)

		

		

		

		



		Ag-105

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Ag-108m (a)

		7 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101 (b)

		1 x 106 (b)



		Ag-110m (a)

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Ag-111

		2 x 100

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Nhôm (13)

		

		

		

		



		Al-26

		1 x 10-1

		1 x 10-1

		1 x 10-1

		1 x 105



		Americi (95)

		

		

		

		



		Am-241

		1 x 101

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 104



		Am-242m (a)

		1 x 101

		1 x 10-3

		1 x 100 (b)

		1 x 104 (b)



		Am-243 (a)

		5 x 100

		1 x 10-3

		1 x 100 (b)

		1 x 103 (b)



		Argon (18)

		

		

		

		



		Ar-37

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 106

		1 x 108



		Ar-39

		4 x 101

		2 x 101

		1 x 107

		1 x 104



		Ar-41

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 102

		1 x 109



		Asen (33)

		

		

		

		



		As-72

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		As-73

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		As-74

		1 x 100

		9 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		As-76

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		As-77

		2 x 101

		7 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Astatin (85)

		

		

		

		



		At-211 (a)

		2 x 101

		5 x 10-1

		1 x 103

		1 x 107



		Vàng (79)

		

		

		

		



		Au-193

		7 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Au-194

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Au-195

		1 x 101

		6 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Au-198

		1 x 100

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Au-199

		1 x 101

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Bari (56)

		

		

		

		



		Ba-131 (a)

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Ba-133

		3 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Ba-133m

		2 x 101

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Ba-140 (a)

		5 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101 (b)

		1 x 105 (b)



		Berili (4)

		

		

		

		



		Be-7

		2 x 101

		2 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		Be-10

		4 x 101

		6 x 10-1

		1 x 104

		1 x 106



		Bismut (83)

		

		

		

		



		Bi-205

		7 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Bi-206

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Bi-207

		7 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Bi-210

		1 x 100

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Bi-210m (a)

		6 x 10-1

		2 x 10-2

		1 x 101

		1 x 105



		Bi-212 (a)

		7 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 101 (b)

		1 x 105 (b)



		Berkeli (97)

		

		

		

		



		Bk-247

		8 x 100

		8 x 10-4

		1 x 100

		1 x 104



		Bk-249 (a)

		4 x 101

		3 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Brôm (35)

		

		

		

		



		Br-76

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Br-77

		3 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Br-82

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Cacbon (6)

		

		

		

		



		C-11

		1 x 100

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		C-14

		4 x 101

		3 x 100

		1 x 104

		1 x 107



		Canxi (20)

		

		

		

		



		Ca-41

		KGH (không bị giới hạn)

		KGH

		1 x 105

		1 x 107



		Ca-45

		4 x 101

		1 x 100

		1 x 104

		1 x 107



		Ca-47 (a)

		3 x 100

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Cadmi (48)

		

		

		

		



		Cd-109

		3 x 101

		2 x 100

		1 x 104

		1 x 106



		Cd-113m

		4 x 101

		5 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Cd-115 (a)

		3 x 100

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Cd-115m

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Ceri (58)

		

		

		

		



		Ce-139

		7 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Ce-141

		2 x 101

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 107



		Ce-143

		9 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Ce-144 (a)

		2 x 10-1

		2 x 10-1

		1 x 102 (b)

		1 x 105 (b)



		Californi (98)

		

		

		

		



		Cf-248

		4 x 101

		6 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		Cf-249

		3 x 100

		8 x 10-4

		1 x 100

		1 x 103



		Cf-250

		2 x 101

		2 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		Cf-251

		7 x 100

		7 x 10-4

		1 x 100

		1 x 103



		Cf-252

		5 x 10-2

		3 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		Cf-253 (a)

		4 x 101

		4 x 10-2

		1 x 102

		1 x 105



		Cf-254

		1 x 10-3

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 103



		Clo (17)

		

		

		

		



		Cl-36

		1 x 101

		6 x 10-1

		1 x 104

		1 x 106



		Cl-38

		2 x 10-1

		2 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Curi (96)

		

		

		

		



		Cm-240

		4 x 101

		2 x 10-2

		1 x 102

		1 x 105



		Cm-241

		2 x 100

		1 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Cm-242

		4 x 101

		1 x 10-2

		1 x 102

		1 x 105



		Cm-243

		9 x 100

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 104



		Cm-244

		2 x 101

		2 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		Cm-245

		9 x 100

		9 x 10-4

		1 x 100

		1 x 103



		Cm-246

		9 x 100

		9 x 10-4

		1 x 100

		1 x 103



		Cm-247 (a)

		3 x 100

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 104



		Cm-248

		2 x 10-2

		3 x 10-4

		1 x 100

		1 x 103



		Coban (27)

		

		

		

		



		Co-55

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Co-56

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Co-57

		1 x 101

		1 x 101

		1 x 102

		1 x 106



		Co-58

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Co-58m

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 107



		Co-60

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Crom (24)

		

		

		

		



		Cr-51

		3 x 101

		3 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		Cesi (55)

		

		

		

		



		Cs-129

		4 x 100

		4 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Cs-131

		3 x 101

		3 x 101

		1 x 103

		1 x 106



		Cs-132

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 105



		Cs-134

		7 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 104



		Cs-134m

		4 x 101

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 105



		Cs-135

		4 x 101

		1 x 100

		1 x 104

		1 x 107



		Cs-136

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Cs-137 (a)

		2 x 100

		6 x 10-1

		1 x 101 (b)

		1 x 104 (b)



		Đồng (29)

		

		

		

		



		Cu-64

		6 x 100

		1 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Cu-67

		1 x 100

		7 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Dysprosi (66)

		

		

		

		



		Dy-159

		2 x 101

		2 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		Dy-165

		9 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Dy-166 (a)

		9 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Erbi (68)

		

		

		

		



		Er-169

		4 x 101

		1 x 100

		1 x 104

		1 x 107



		Er-171

		8 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Europi (63)

		

		

		

		



		Eu-147

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Eu-148

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Eu-149

		2 x 101

		2 x 101

		1 x 102

		1 x 107



		Eu-150(chu kỳ bán rã ngắn)

		2 x 100

		7 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Eu-150(chu kỳ bán rã dài)

		7 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Eu-152

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Eu-152m

		8 x 10-1

		8 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Eu-154

		9 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Eu-155

		2 x 101

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Eu-156

		7 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Flo (9)

		

		

		

		



		F-18

		1 x 100

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Sắt (26)

		

		

		

		



		Fe-52 (a)

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Fe-55

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 106



		Fe-59

		9 x 10-1

		9 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Fe-60 (a)

		4 x 101

		2 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Gali (31)

		

		

		

		



		Ga-67

		7 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Ga-68

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 103

		1 x 105



		Ga-72

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 103

		1 x 105



		Gadolini (64)

		

		

		

		



		Gd-146 (a)

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Gd-148

		2 x 101

		2 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		Gd-153

		1 x 101

		9 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Gd-159

		3 x 100

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Gecmani (32)

		

		

		

		



		Ge-68 (a)

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Ge-71

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 108



		Ge-77

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Hafni (72)

		

		

		

		



		Hf-172 (a)

		6 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Hf-175

		3 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Hf-181

		2 x 100

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Hf-182

		KGH

		KGH

		1 x 102

		1 x 106



		Thủy ngân (80)

		

		

		

		



		Hg-194 (a)

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Hg-195m (a)

		3 x 100

		7 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Hg-197

		2 x 101

		1 x 101

		1 x 102

		1 x 107



		Hg-197m

		1 x 101

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Hg-203

		5 x 100

		1 x 100

		1 x 102

		1 x 105



		Holmi (67)

		

		

		

		



		Ho-166

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 103

		1 x 105



		Ho-166m

		6 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Iod (53)

		

		

		

		



		I-123

		6 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		I-124

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		I-125

		2 x 101

		3 x 100

		1 x 103

		1 x 106



		I-126

		2 x 100

		1 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		I-129

		KGH

		KGH

		1 x 102

		1 x 105



		I-131

		3 x 100

		7 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		I-132

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		I-133

		7 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		I-134

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		I-135 (a)

		6 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Indi (49)

		

		

		

		



		In-111

		3 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		In-113m

		4 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		In-114m (a)

		1 x 101

		5 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		In-115m

		7 x 100

		1 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Iridi (77)

		

		

		

		



		Ir-189 (a)

		1 x 101

		1 x 101

		1 x 102

		1 x 107



		Ir-190

		7 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Ir-192

		1 x 100 (c)

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 104



		Ir-194

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Kali (19)

		

		

		

		



		K-40

		9 x 10-1

		9 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		K-42

		2 x 10-1

		2 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		K-43

		7 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Krypton (36)

		

		

		

		



		Kr-81

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 107



		Kr-85

		1 x 101

		1 x 101

		1 x 105

		1 x 104



		Kr-85m

		8 x 100

		3 x 100

		1 x 103

		1 x 1010



		Kr-87

		2 x 10-1

		2 x 10-1

		1 x 102

		1 x 109



		Lantan (57)

		

		

		

		



		La-137

		3 x 101

		6 x 100

		1 x 103

		1 x 107



		La-140

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Luteti (71)

		

		

		

		



		Lu-172

		6 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Lu-173

		8 x 100

		8 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Lu-174

		9 x 100

		9 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Lu-174m

		2 x 101

		2 x 101

		1 x 102

		1 x 107



		Lu-177

		3 x 101

		7 x 10-1

		1 x 103

		1 x 107



		Magiê (12)

		

		

		

		



		Mg-28 (a)

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Mangan (25)

		

		

		

		



		Mn-52

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Mn-53

		KGH

		KGH

		1 x 104

		1 x 109



		Mn-54

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Mn-56

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Molybden (42)

		

		

		

		



		Mo-93

		4 x 101

		2 x 101

		1 x 103

		1 x 108



		Mo-99 (a)

		1 x 100

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Nitơ (7)

		

		

		

		



		N-13

		9 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 109



		Natri (11)

		

		

		

		



		Na-22

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Na-24

		2 x 10-1

		2 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Niobi (41)

		

		

		

		



		Nb-93m

		4 x 101

		3 x 101

		1 x 104

		1 x 107



		Nb-94

		7 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Nb-95

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Nb-97

		9 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Neodym (60)

		

		

		

		



		Nd-147

		6 x 100

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Nd-149

		6 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Niken (28)

		

		

		

		



		Ni-59

		KGH

		KGH

		1 x 104

		1 x 108



		Ni-63

		4 x 101

		3 x 101

		1 x 105

		1 x 108



		Ni-65

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Neptun (93)

		

		

		

		



		Np-235

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		Np-236 (chu kỳ bán rã ngắn)

		2 x 101

		2 x 100

		1 x 103

		1 x 107



		Np-236 (chu kỳ bán rã dài)

		9 x 100

		2 x 10-2

		1 x 102

		1 x 105



		Np-237

		2 x 101

		2 x 10-3

		1 x 100 (b)

		1 x 103 (b)



		Np-239

		7 x 100

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 107



		Osmi (76)

		

		

		

		



		Os-185

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Os-191

		1 x 101

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Os-191m

		4 x 101

		3 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		Os-193

		2 x 100

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Os-194 (a)

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Phospho (15)

		

		

		

		



		P-32

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 103

		1 x 105



		P-33

		4 x 101

		1 x 100

		1 x 105

		1 x 108



		Protacti (91)

		

		

		

		



		Pa-230 (a)

		2 x 100

		7 x 10-2

		1 x 101

		1 x 106



		Pa-231

		4 x 100

		4 x 10-4

		1 x 100

		1 x 103



		Pa-233

		5 x 100

		7 x 10-1

		1 x 102

		1 x 107



		Chì (82)

		

		

		

		



		Pb-201

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Pb-202

		4 x 101

		2 x 101

		1 x 103

		1 x 106



		Pb-203

		4 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Pb-205

		KGH

		KGH

		1 x 104

		1 x 107



		Pb-210 (a)

		1 x 100

		5 x 10-2

		1 x 101 (b)

		1 x 104 (b)



		Pb-212 (a)

		7 x 10-1

		2 x 10-1

		1 x 101 (b)

		1 x 105 (b)



		Paladi (46)

		

		

		

		



		Pd-103 (a)

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 103

		1 x 108



		Pd-107

		-

		-

		1 x 105

		1 x 108



		Pd-109

		2 x 100

		5 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Prometi (61)

		

		

		

		



		Pm-143

		3 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Pm-144

		7 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Pm-145

		3 x 101

		1 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		Pm-147

		4 x 101

		2 x 100

		1 x 104

		1 x 107



		Pm-148m (a)

		8 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Pm-149

		2 x 100

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Pm-151

		2 x 100

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Poloni (84)

		

		

		

		



		Po-210

		4 x 101

		2 x 10-2

		1 x 101

		1 x 104



		Praseodym (59)

		

		

		

		



		Pr-142

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Pr-143

		3 x 100

		6 x 10-1

		1 x 104

		1 x 106



		Platin (78)

		

		

		

		



		Pt-188 (a)

		1 x 100

		8 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Pt-191

		4 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Pt-193

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 107



		Pt-193m

		4 x 101

		5 x 10-1

		1 x 103

		1 x 107



		Pt-195m

		1 x 101

		5 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Pt-197

		2 x 101

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Pt-197m

		1 x 101

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Pluton (94)

		

		

		

		



		Pu-236

		3 x 101

		3 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		Pu-237

		2 x 101

		2 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		Pu-238

		1 x 101

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 104



		Pu-239

		1 x 101

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 104



		Pu-240

		1 x 101

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 103



		Pu-241 (a)

		4 x 101

		6 x 10-2

		1 x 102

		1 x 105



		Pu-242

		1 x 101

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 104



		Pu-244 (a)

		4 x 10-1

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 104



		Radi (88)

		

		

		

		



		Ra-223 (a)

		4 x 10-1

		7 x 10-3

		1 x 102 (b)

		1 x 105 (b)



		Ra-224 (a)

		4 x 10-1

		2 x 10-2

		1 x 101 (b)

		1 x 105 (b)



		Ra-225 (a)

		2 x 10-1

		4 x 10-3

		1 x 102

		1 x 105



		Ra-226 (a)

		2 x 10-1

		3 x 10-3

		1 x 101 (b)

		1 x 104 (b)



		Ra-228 (a)

		6 x 10-1

		2 x 10-2

		1 x 101 (b)

		1 x 105 (b)



		Rubidi (37)

		

		

		

		



		Rb-81

		2 x 100

		8 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Rb-83 (a)

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Rb-84

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Rb-86

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Rb-87

		KGH

		KGH

		1 x 104

		1 x 107



		Rb(tự nhiên)

		KGH

		KGH

		1 x 104

		1 x 107



		Reni (75)

		

		

		

		



		Re-184

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Re-184m

		3 x 100

		1 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Re-186

		2 x 100

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Re-187

		KGH

		KGH

		1 x 106

		1 x 109



		Re-188

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Re-189 (a)

		3 x 100

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Re(tự nhiên)

		KGH

		KGH

		1 x 106

		1 x 109



		Rodi (45)

		

		

		

		



		Rh-99

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Rh-101

		4 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Rh-102

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Rh-102m

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Rh-103m

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 105



		Rh-105

		1 x 101

		8 x 10-1

		1 x 102

		1 x 107



		Radon (86)

		

		

		

		



		Rn-222 (a)

		3 x 10-1

		4 x 10-3

		1 x 101 (b)

		1 x 108 (b)



		Ruteni (44)

		

		

		

		



		Ru-97

		5 x 100

		5 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Ru-103 (a)

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Ru-105

		1 x 100

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Ru-106 (a)

		2 x 10-1

		2 x 10-1

		1 x 102 (b)

		1 x 105 (b)



		Lưu huỳnh (16)

		

		

		

		



		S-35

		4 x 101

		3 x 100

		1 x 105

		1 x 108



		Antimon (51)

		

		

		

		



		Sb-122

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 104



		Sb-124

		6 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Sb-125

		2 x 100

		1 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Sb-126

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Scandi (21)

		

		

		

		



		Sc-44

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Sc-46

		5 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Sc-47

		1 x 101

		7 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Sc-48

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Sêlen (34)

		

		

		

		



		Se-75

		3 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Se-79

		4 x 101

		2 x 100

		1 x 104

		1 x 107



		Silic (14)

		

		

		

		



		Si-31

		6 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Si-32

		4 x 101

		5 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Samari (62)

		

		

		

		



		Sm-145

		1 x 101

		1 x 101

		1 x 102

		1 x 107



		Sm-147

		KGH

		KGH

		1 x 101

		1 x 104



		Sm-151

		4 x 101

		1 x 101

		1 x 104

		1 x 108



		Sm-153

		9 x 100

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Thiếc (50)

		

		

		

		



		Sn-113 (a)

		4 x 100

		2 x 100

		1 x 103

		1 x 107



		Sn-117m

		7 x 100

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Sn-119m

		4 x 101

		3 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		Sn-121m (a)

		4 x 101

		9 x 10-1

		1 x 103

		1 x 107



		Sn-123

		8 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Sn-125

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Sn-126 (a)

		6 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Stronti (38)

		

		

		

		



		Sr-82 (a)

		2 x 10-1

		2 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Sr-85

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Sr-85m

		5 x 100

		5 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Sr-87m

		3 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Sr-89

		6 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106 



		Sr-90 (a)

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 102 (b)

		1 x 104 (b)



		Sr-91 (a)

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Sr-92 (a)

		1 x 100

		3 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Triti (1)

		

		

		

		



		T(H-3)

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 106

		1 x 109



		Tantan (73)

		

		

		

		



		Ta-178 (chu kỳ bán rã dài)

		1 x 100

		8 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Ta-179

		3 x 101

		3 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		Ta-182

		9 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 104



		Terbi (65)

		

		

		

		



		Tb-157

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 107



		Tb-158

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Tb-160

		1 x 100

		6 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Techneti (43)

		

		

		

		



		Tc-95m (a)

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Tc-96

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Tc-96m (a)

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 103

		1 x 107



		Tc-97

		KGH

		KGH

		1 x 103

		1 x 108



		Tc-97m

		4 x 101

		1 x 100

		1 x 103

		1 x 107



		Tc-98

		8 x 10-1

		7 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Tc-99

		4 x 101

		9 x 10-1

		1 x 104

		1 x 107



		Tc-99m

		1 x 101

		4 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Telu (52)

		

		

		

		



		Te-121

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Te-121m

		5 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 105



		Te-123m

		8 x 100

		1 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Te-125m

		2 x 101

		9 x 10-1

		1 x 103

		1 x 107



		Te-127

		2 x 101

		7 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Te-127m (a)

		2 x 101

		5 x 10-1

		1 x 103

		1 x 107



		Te-129

		7 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Te-129m (a)

		8 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Te-131m (a)

		7 x 10-1

		5 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Te-132 (a)

		5 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 107



		Thori (90)

		

		

		

		



		Th-227

		1 x 101

		5 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		Th-228 (a)

		5 x 10-1

		1 x 10-3

		1 x 100 (b)

		1 x 104 (b)



		Th-229

		5 x 100

		5 x 10-4

		1 x 100 (b)

		1 x 103 (b)



		Th-230

		1 x 101

		1 x 10-3

		1 x 100

		1 x 104



		Th-231

		4 x 101

		2 x 10-2

		1 x 103

		1 x 107



		Th-232

		KGH

		KGH

		1 x 101

		1 x 104



		Th-234 (a)

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 103 (b)

		1 x 105 (b)



		Th(tự nhiên)

		KGH

		KGH

		1 x 100 (b)

		1 x 103 (b)



		Titan (22)

		

		

		

		



		Ti-44 (a)

		5 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		Tali (81)

		

		

		

		



		Tl-200

		9 x 10-1

		9 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Tl-201

		1 x 101

		4 x 100

		1 x 102

		1 x 105



		Tl-202

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 105



		Tl-204

		1 x 101

		7 x 10-1

		1 x 104

		1 x 104



		Thuli (69)

		

		

		

		



		Tm-167

		7 x 100

		8 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Tm-170

		3 x 100

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Tm-171

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 108



		Uran (92)

		

		

		

		



		U-230 (phổi hấp thụ nhanh)(a)(d)

		4 x 101

		1 x 10-1

		1 x 101 (b)

		1 x 105 (b)



		U-230 (phổi hấp thụ trung bình)(a)(e)

		4 x 101

		4 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		U-230 (phổi hấp thụ chậm)(a)(f)

		3 x 101

		3 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		U-232 (phổi hấp thụ nhanh)(d)

		4 x 101

		1 x 10-2

		1 x 100 (b)

		1 x 103 (b)



		U-232 (phổi hấp thụ trung bình)(e)

		4 x 101

		7 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		U-232 (phổi hấp thụ chậm)(f)

		1 x 101

		1 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		U-233 (phổi hấp thụ nhanh)(d)

		4 x 101

		9 x 10-2

		1 x 101

		1 x 104



		U-233 (phổi hấp thụ trung bình)(e)

		4 x 101

		2 x 10-2

		1 x 102

		1 x 105



		U-233 (phổi hấp thụ chậm)(f)

		4 x 101

		6 x 10-3

		1 x 101

		1 x 105



		U-234 (phổi hấp thụ nhanh)(d)

		4 x 101

		9 x 10-2

		1 x 101

		1 x 104



		U-234 (phổi hấp thụ trung bình)(e)

		4 x 101

		2 x 10-2

		1 x 102

		1 x 105



		U-234 (phổi hấp thụ chậm)(f)

		4 x 101

		6 x 10-3

		1 x 101

		1 x 105



		U-235 (phổi hấp thụ tất cả các kiểu)(a),(d),(e),(f)

		KGH

		KGH

		1 x 101 (b)

		1 x 104 (b)



		U-236 (phổi hấp thụ nhanh)(d)

		KGH

		KGH

		1 x 101

		1 x 104



		U-236 (phổi hấp thụ trung bình)(e)

		4 x 101

		2 x 10-2

		1 x 102

		1 x 105



		U-236 (phổi hấp thụ chậm)(f)

		4 x 101

		6 x 10-3

		1 x 101

		1 x 104



		U-238 (phổi hấp thụ tất cả các kiểu)(d),(e),(f)

		KGH

		KGH

		1 x 101 (b)

		1 x 104 (b)



		U (tự nhiên)

		KGH

		KGH

		1 x 100 (b)

		1 x 103 (b)



		U (được làm giàu đến 20% hoặc ít hơn)(g)

		KGH

		KGH

		1 x 100

		1 x 103



		U (nghèo)

		KGH

		KGH

		1 x 100

		1 x 103



		Vanadi (23)

		

		

		

		



		V-48

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 105



		V-49

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 107



		Wonfram (74)

		

		

		

		



		W-178 (a)

		9 x 100

		5 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		W-181

		3 x 101

		3 x 101

		1 x 103

		1 x 107



		W-185

		4 x 101

		8 x 10-1

		1 x 104

		1 x 107



		W-187

		2 x 100

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		W-188 (a)

		4 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Xenon (54)

		

		

		

		



		Xe-122 (a)

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 102

		1 x 109



		Xe-123

		2 x 100

		7 x 10-1

		1 x 102

		1 x 109



		Xe-127

		4 x 100

		2 x 100

		1 x 103

		1 x 105



		Xe-131m

		4 x 101

		4 x 101

		1 x 104

		1 x 104



		Xe-133

		2 x 101

		1 x 101

		1 x 103

		1 x 104



		Xe-135

		3 x 100

		2 x 100

		1 x 103

		1 x 1010



		Ytri (39)

		

		

		

		



		Y-87 (a)

		1 x 100

		1 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Y-88

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Y-90

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 103

		1 x 105



		Y-91

		6 x 10-1

		6 x 10-1

		1 x 103

		1 x 106



		Y-91m

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Y-92

		2 x 10-1

		2 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Y-93

		3 x 10-1

		3 x 10-1

		1 x 102

		1 x 105



		Yterbi (70)

		

		

		

		



		Yb-169

		4 x 100

		1 x 100

		1 x 102

		1 x 107



		Yb-175

		3 x 101

		9 x 10-1

		1 x 103

		1 x 107



		Kẽm (30)

		

		

		

		



		Zn-65

		2 x 100

		2 x 100

		1 x 101

		1 x 106



		Zn-69

		3 x 100

		6 x 10-1

		1 x 104

		1 x 106



		Zn-69m (a)

		3 x 100

		6 x 10-1

		1 x 102

		1 x 106



		Zirconi (40)

		

		

		

		



		Zr-88

		3 x 100

		3 x 100

		1 x 102

		1 x 106



		Zr-93

		KGH

		KGH

		1 x 103 (b)

		1 x 107 (b)



		Zr-95 (a)

		2 x 100

		8 x 10-1

		1 x 101

		1 x 106



		Zr-97 (a)

		4 x 10-1

		4 x 10-1

		1 x 101 (b)

		1 x 105 (b)





Chú thích

a) Hoạt độ A1 và A2 gồm cả hoạt độ của các hạt nhân phóng xạ con cháu có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 10 ngày

b) Các hạt nhân phóng xạ cha mẹ và con cháu của hạt nhân đó ở cân bằng trong khoảng 100 năm được liệt kê dưới đây:


Sr-90
Y-90


Zr-93
Nb-93m


Zr-97
Nb-97


Ru-106
Rh-106


Cs-137
Ba-137m


Ce-134
La-134


Ce-144
Pr-144


Ba-140
La-140


Bi-212
Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)


Pb-210
Bi-210, Po-210


Pb-212
Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)


Rn-220
Po-216


Rn-222
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214


Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207


Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)


Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210


Ra-228
Ac-228


Th-226
Ra-222, Rn-218, Po-214


Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36), Po-212 (0.64)


Th-229
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209


Th-tự nhiên
Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36, Po-212 (0.64)

Th-234
Pa-234m


U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214


U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0.64).


U-235
Th-231


U-238
Th-234, Pa-234m


U-tự nhiên
Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210


U-240
Np-240m


Np-237
Pa-233


Am-242m
Am-242


Am-243
Np-239


c) Lượng có thể được xác định bằng cách đo tốc độ phân rã hoặc đo mức bức xạ ở khoảng cách qui định tính từ nguồn phóng xạ.

d) Các hoạt độ này chỉ áp dụng đối với các hợp chất của uran có công thức hóa học UF6, UO2F2 và UO2(NO3) ở cả điều kiện vận chuyển bình thường lẫn tai nạn.


e) Các hoạt độ này chỉ áp dụng đối với các hợp chất của uran có công thức hóa học UO3, UF4, UCl4 và hợp chất hóa trị 6 ở cả điều kiện vận chuyển bình thường lẫn tai nạn.


f) Các hoạt động này chỉ áp dụng đối với các hợp chất của uran không phải là hợp chất qui định ở (d) và (e) ở trên.


g) Các hoạt độ này chỉ áp dụng đối với uran chưa chiếu xạ.


Bảng 2. Hoạt độ hạt nhân phóng xạ cơ bản đối với các hạt nhân phóng xạ không biết tên hoặc hỗn hợp của chúng


		Chất phóng xạ

		Hoạt độ phóng xạ (A1)

		Hoạt độ phóng xạ (A2)

		Hoạt độ phóng xạ riêng với chất được miễn trừ

		Giới hạn hoạt độ phóng xạ chuyến hàng được miễn trừ



		

		TBq

		TBq

		Bq/g

		Bq



		Hạt nhân phóng xạ phát beta và gamma

		0.1

		0.02

		1 x 101

		1 x 104



		Hạt nhân phóng xạ phát anpha

		0.2

		9 x 10-5

		1 x 10-1

		1 x 103



		Hạt nhân phóng xạ không xác định

		0.001

		9 x 10-5

		1 x 10-1

		1 x 103





_1393663417.unknown




_1394357548.doc
		TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

		TCVN 5738 : 2001





Soát xét lần 1


HỆ THỐNG BÁO CHÁY - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Fire detection and alarm system - Technical requirements


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác có nguy hiểm về cháy, nổ.


Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các công trình được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt.


2 Thuật ngữ và định nghĩa


2.1 Hệ thống báo cháy tự động (Automatic fire alarm system): Hệ thống tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy.


2.1.1 Hệ thống báo cháy thường (Conventional fire alarm system): Hệ thống báo cháy tự động không có chức năng thông báo địa chỉ của từng đầu báo cháy.


2.1.2 Hệ thống báo cháy địa chỉ (Addressable fire alarm system): Hệ thống báo cháy tự động có chức năng thông báo địa chỉ của từng đầu báo cháy.


2.1.3 Hệ thống báo cháy thông minh (Intelligent fire alarm system): Hệ thống báo cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thường và địa chỉ còn có thể đo được một số thông số về cháy của khu vực nơi lắp đặt đầu báo cháy như nhiệt độ, nồng độ khói hoặc/và tự động thay đổi ngưỡng tác động của đầu báo cháy theo yêu cầu của nhà thiết kế và lắp đặt.


2.2 Hệ thống báo cháy bằng tay (Manual fire alarm system): Hệ thống báo cháy mà việc báo cháy chỉ được thực hiện bằng tay (không có đầu báo cháy tự động).


2.3 Đầu báo cháy tự động (Automatic fire detector): Thiết bị tự động nhạy cảm với các hiện tượng kèm theo sự cháy (sự tăng nhiệt độ, toả khói, phát sáng) và truyền tín hiệu thích hợp đến trung tâm báo cháy.


2.3.1 Đầu báo cháy nhiệt (Heat detector): Đầu báo cháy tự động nhạy cảm với sự gia tăng nhiệt độ của môi trường nơi lắp đặt đầu báo cháy.


2.3.1.1 Đầu báo cháy nhiệt cố định (Fixed temperature heat detector): Đầu báo cháy nhiệt, tác động khi nhiệt độ tại vị trí lắp đặt đầu báo cháy đạt đến giá trị xác định trước.


2.3.1.2 Đầu báo cháy nhiệt gia tăng (Rate of rise heat detector): Đầu báo cháy nhiệt, tác động khi nhiệt độ tại vị trí lắp đặt đầu báo cháy có vận tốc gia tăng đạt đến giá trị xác định.


2.3.1.3 Đầu báo cháy nhiệt kiểu dây (Line type heat detector): Đầu báo cháy nhiệt có cấu tạo dưới dạng dây hoặc ống nhỏ.


2.3.2 Đầu báo cháy khói (Smoke detector): Đầu báo cháy tự động nhạy cảm với tác động của các hạt rắn hoặc lỏng sinh ra từ quá trình cháy và/hoặc quá trình phân huỷ do nhiệt gọi là khói.


2.3.2.1 Đầu báo cháy khói i on hóa (ionization smoke detector): Đầu báo cháy khói nhạy cảm với các sản phẩm được sinh ra khi cháy có khả năng tác động tới các dòng i on hoá bên trong đầu báo cháy.


2.3.2.2 Đầu báo cháy khói quang điện (Photoelectric smoke detector): Đầu báo cháy khói nhạy cảm với các sản phẩm được sinh ra khi cháy có khả năng ảnh hưởng đến sự hấp thụ bức xạ hay tán xạ trong vùng hồng ngoại và / hoặc vùng cực tím của phổ điện từ.


2.3.2.3 Đầu báo cháy khói quang học (Optical smoke detector): Như 2.3.2.2


2.3.2.4 Đầu báo cháy khói tia chiếu (Projected beam type smoke detector): Đầu báo cháy khói gồm hai bộ phận là đầu phát tia sáng và đầu thu tia sáng, sẽ tác động khi ở khoảng giữa đầu phát và đầu thu xuất hiện khói.


2.3.3 Đầu báo cháy lửa (Flame detector): Đầu báo cháy tự động nhạy cảm với sự bức xạ của ngọn lửa.


2.3.4 Đầu báo cháy tự kiểm tra (Automatic Testing Function Detector - ATF): Đầu báo cháy có chức năng tự động kiểm tra các tính năng của nó để truyền về trung tâm báo cháy.


2.3.5 Đầu báo cháy hỗn hợp (Combine detector): Đầu báo cháy tự động nhạy cảm với ít nhất 2 hiện tượng kèm theo sự cháy.


2.4 Hộp nút ấn báo cháy (Manual call point): Thiết bị thực hiện việc báo cháy ban đầu bằng tay.


2.5 Nguồn điện (Electrical power supply): Thiết bị cấp năng lượng điện cho hệ thống báo cháy.


2.6 Các bộ phận liên kết (conjunctive devices): Gồm các linh kiện, hệ thống cáp và dây dẫn tín hiệu, các bộ phận tạo thành tuyến liên kết với nhau giữa các thiết bị của hệ thống báo cháy.


2.7 Trung tâm báo cháy (Fire alarm control panel): Thiết bị cung cấp năng lượng cho các đầu báo cháy tự động và thực hiện các chức năng sau đây:


- nhận tín hiệu từ đầu báo cháy tự động và phát tín hiệu báo động cháy, chỉ thị nơi xảy ra cháy.


- có thể truyền tín hiệu phát hiện cháy qua thiết bị truyền tín hiệu đến nơi nhận tin báo cháy hoặc / và đến các thiết bị phòng cháy chữa cháy tự động.


- kiểm tra sự làm việc bình thường của hệ thống, chỉ thị sự cố của hệ thống như đứt dây, chập mạch...


- có thể tự động điều khiển sự hoạt động của các thiết bị ngoại vi khác.


3 Quy định chung


3.1 Việc thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy phải tuân thủ các yêu cầu, quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan và phải được cơ quan phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền chấp thuận.


3.2 Hệ thống báo cháy phải đáp ứng những yêu cầu sau:


- phát hiện cháy nhanh chóng theo chức năng đã được đề ra;


- chuyển tín hiệu khi phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người xung quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp thích hợp;


- có khả năng chống nhiễu tốt;


- báo hiệu nhanh chóng và rõ ràng mọi trường hợp sự cố của hệ thống;


- không bị ảnh hưởng bởi các hệ thống khác lắp đặt chung hoặc riêng rẽ;


- không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi phát hiện ra cháy.


3.3 Hệ thống báo cháy phải đảm bảo độ tin cậy. Hệ thống này phải thực hiện đầy đủ các chức năng đã được đề ra mà không xảy ra sai sót.


3.4 Những tác động bên ngoài gây ra sự cố cho một bộ phận của hệ thống không được gây ra những sự cố tiếp theo trong hệ thống.


3.5 Hệ thống báo cháy bao gồm các bộ phận cơ bản:


Trung tâm báo cháy, đầu báo cháy tự động, hộp nút ấn báo cháy, các yếu tố liên kết, nguồn điện. Tuỳ theo yêu cầu hệ thống báo cháy còn có các bộ phận khác như thiết bị truyền tín hiệu báo chaý, bộ phận kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy tự động ...


4 Yêu cầu kỹ thuật của các đầu báo cháy tự động


4.1 Các đầu báo cháy tự động phải đảm bảo phát hiện cháy theo chức năng đã được thiết kế và các đặc tính kỹ thuật nêu ra trong bảng 1. Việc lựa chọn đầu báo cháy tự động phải căn cứ vào tính chất của các chất cháy, đặc điểm của môi trường bảo vệ, và theo tính chất của cơ sở theo qui định ở phụ lục A.


Bảng 1


		Đặc tính kỹ thuật

		Đầu báo cháy nhiệt

		Đầu báo cháy khói

		Đầu báo lửa



		Thời gian tác động

		Không lớn hơn 120 giây

		Không lớn hơn 30 giây

		Không lớn hơn 5 giây



		Ngưỡng tác động

		400C ÷ 1700C


Sự gia tăng nhiệt độ trên 50C/phút

		Độ che mờ do khói *:


từ 5 đến 20%/m đối với đầu báo cháy khói thông thường 


từ 20 đến 70% trên khoảng cách giữa đầu phát và đầu thu của đầu báo khói tia chiếu

		Ngọn lửa trần cao 15mm cách đầu báo cháy 3m



		Độ ẩm không khí tại nơi đặt đầu báo cháy

		Không lớn hơn 98%

		Không lớn hơn 98%

		Không lớn hơn 98%



		Nhiệt độ làm việc.

		Từ -100C đến 1700C

		Từ -100C đến + 500C

		Từ -100C đến + 500C



		Diện tích bảo vệ

		Từ 15m2 đến 50m2

		Lớn hơn 50m2 đến 100m2 **

		Hình chóp có góc 1200, chiều cao từ 3m đến 7m.





Chú thích


* Ngưỡng tác động của đầu báo cháy khói được tính bằng độ che mờ do khói trên một khoảng cách cho trước.


** Diện tích bảo vệ của đầu báo cháy khói tia chiếu là phần diện tích giới hạn bởi khoảng cách giữa đầu phát và đầu thu (từ 5 đến 100m) và độ rộng ở 2 phía dọc theo tia chiếu (15m): từ 75 đến 1500m2


4.2 Các đầu báo cháy phải có đèn chỉ thị khi tác động. Trường hợp đầu báo cháy tự động không có đèn chỉ thị khi tác động thì đế đầu báo cháy tự động phải có đèn báo thay thế.

Đối với đầu báo cháy không dây (đầu báo cháy vô tuyến và đầu báo cháy tại chỗ) ngoài đèn chỉ thị khi tác động còn phải có tín hiệu báo về tình trạng của nguồn cấp.


4.3 Số lượng đầu báo cháy tự động cần phải lắp đặt cho một khu vực bảo vệ phụ thuộc vào mức độ cần thiết để phát hiện cháy trên toàn bộ diện tích của khu vực đó và phải đảm bảo yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật.


Nếu hệ thống báo cháy tự động dùng để điều khiển hệ thống chữa cháy tự động thì mỗi điểm trong khu vực bảo vệ phải được kiểm soát bằng 2 đầu báo cháy tự động thuộc 2 kênh khác nhau.


Trường hợp nhà có trần treo giữa các lớp trần có lắp đặt các hệ thống kỹ thuật, cáp điện, cáp tín hiệu thì phải lắp bổ sung đầu báo cháy ở trần phía trên.


4.4 Các đầu báo cháy khói và đầu báo cháy nhiệt được lắp trên trần nhà hoặc mái nhà. Trong trường hợp không lắp được trên trần nhà hoặc mái nhà cho phép lắp trên xà và cột, cho phép treo các đầu báo cháy trên dây dưới trần nhà nhưng các đầu báo cháy phải cách trần nhà không quá 0,3m tính cả kích thước của đầu báo cháy tự động.


4.5 Các đầu báo cháy khói và đầu báo cháy nhiệt phải lắp trong từng khoang của trần nhà được giới hạn bởi các cấu kiện xây dựng nhô ra về phía dưới (xà, dầm, cạnh panel) lớn hơn 0,4m.


Trường hợp trần nhà có những phần nhô ra về phía dưới từ 0,08m đến 0,4m thì việc lắp đặt đầu báo cháy tự động được tính như trần nhà không có các phần nhô ra nói trên nhưng diện tích bảo vệ của một đầu báo cháy tự động giảm 25%.


Trường hợp trần nhà có những phần nhô ra về phía dưới trên 0,4m và độ rộng lớn hơn 0,75m thì phải lắp đặt bổ sung các đầu báo cháy ở những phần nhô ra đó.


4.6 Trường hợp các đống nguyên liệu, giá kê, thiết bị và cấu kiện xây dựng có điểm cao nhất cách trần nhà nhỏ hơn hoặc bằng 0,6m thì các đầu báo cháy tự động phải được lắp ngay phía trên những vị trí đó.


4.7 Số đầu báo cháy tự động mắc trên một kênh của hệ thống báo cháy phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật của trung tâm báo cháy nhưng diện tích bảo vệ của mỗi kênh không lớn hơn 2000m2 đối với khu vực bảo vệ hở và 500m2 đối với khu vực kín. Các đầu báo cháy tự động phải sử dụng theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn và lý lịch kỹ thuật của đầu báo cháy tự động có tính đến điều kiện môi trường nơi cần bảo vệ.


Chú thích


Khu vực bảo vệ hở là khu vực mà chất cháy trong khu vực này khi cháy có thể nhìn thấy khói, ánh lửa như kho tàng, phân xưởng sản xuất, hội trường....


Khu vực kín là khu vực khi cháy không thể nhìn thấy được khói, ánh lửa như trong hầm cáp, trần giả, các phòng đóng kín...


4.8 Trong trường hợp trung tâm báo cháy không có chức năng chỉ thị địa chỉ của từng đầu báo cháy tự động, các đầu báo cháy tự động mắc trên một kênh cho phép kiểm soát đến 20 căn phòng hoặc khu vực trên cùng một tầng nhà có lối ra hành lang chung nhưng ở phía ngoài từng phòng phải có đèn chỉ thị về sự tác động báo cháy của bất cứ đầu báo cháy nào được lắp đặt trong các phòng đó đồng thời phải đảm bảo yêu cầu của điều 4.7.


Trường hợp căn phòng có cửa kính hoặc vách kính với hành lang chung mà từ hành lang nhìn được vào trong phòng qua vách kính hoặc cửa kính này thì cho phép không lắp đặt các đèn chỉ thị ở căn phòng đó.


4.9 Khoảng cách từ đầu báo cháy đến mép ngoài của miệng thổi của các hệ thống thông gió hoặc hệ thống điều hòa không khí không được nhỏ hơn 0,5m.


Không được lắp đặt đầu báo cháy trực tiếp trước các miệng thổi trên.


4.10 Trường hợp trong một khu vực bảo vệ được lắp đặt nhiều loại đầu báo cháy thì khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải đảm bảo sao cho mỗi vị trí trong khu vực đó đều được bảo vệ bởi ít nhất là một đầu báo cháy.


Trường hợp trong một khu vực bảo vệ được lắp đặt đầu báo cháy hỗn hợp thì khoảng cách giữa các đầu báo cháy được xác định theo tính chất của chất cháy chính của khu vực đó.


4.11 Đối với khu vực bảo vệ là khu vực có nguy hiểm về nổ phải sử dụng các đầu báo cháy có khả năng chống nổ.


Ở những khu vực có độ ẩm cao và/hoặc nhiều bụi phải sử dụng các đầu báo cháy có khả năng chống ẩm và/hoặc chống bụi.


Ở những khu vực có nhiều côn trùng phải sử dụng các đầu báo cháy có khả năng chống côn trùng xâm nhập vào bên trong đầu báo cháy hoặc có biện pháp chống côn trùng xâm nhập vào trong đầu báo cháy.

4.12 Đầu báo cháy khói.


4.12.1 Diện tích bảo vệ của một đầu báo cháy khói, khoảng cách tối đa giữa các đầu báo cháy khói với nhau và giữa đầu báo cháy khói với tường nhà phải xác định theo bảng 2, nhưng không được lớn hơn các trị số ghi trong yêu cầu kỹ thuật và lý lịch kỹ thuật của đầu báo cháy khói.


Bảng 2


		Độ cao lắp đặt đầu báo cháy m

		Diện tích bảo vệ của một đầu báo cháy, m2

		Khoảng cách tối đa, m



		

		

		Giữa các đầu báo cháy

		Từ đầu báo cháy đến tường nhà



		Dưới 3,5

		nhỏ hơn 100

		10

		5,0



		Từ 3,5 đến 6

		nhỏ hơn 70

		8,5

		4,0



		Lớn hơn 6,0 đến 10

		nhỏ hơn 65

		8,0

		4,0



		Lớn hơn 10 đến 12

		nhỏ hơn 55

		7,5

		3,5





4.12.2 Trong những căn phòng có chiều rộng dưới 3 m thì khoảng cách cho phép giữa các đầu báo cháy khói là 15 m.


4.12.3 Đầu báo cháy khói i on hoá không được lắp đặt ở những nơi có vận tốc gió tối đa lớn hơn 10 m/s.


4.12.4 Đầu báo cháy khói quang điện không được lắp đặt ở những nơi mà chất cháy khi cháy tạo ra chủ yếu là khói đen.


4.12.5 Đối với đầu báo cháy khói tia chiếu khoảng cách giữa đường thẳng nối đầu phát với đầu thu của hai cặp không được lớn hơn 14 m và khoảng cách đến tường nhà hoặc các đầu báo cháy khác không quá 7 m. Trong khoảng giữa đầu phát và đầu thu của đầu báo cháy khói tia chiếu không được có vật chắn che khuất tia chiếu.


4.13 Đầu báo cháy nhiệt


4.13.1 Diện tích bảo vệ của một đầu báo cháy nhiệt, khoảng cách tối đa giữa các đầu báo cháy nhiệt với nhau và giữa đầu báo cháy nhiệt với tường nhà cần xác định theo bảng 3 nhưng không lớn hơn các trị số ghi trong điều kiện kỹ thuật và lý lịch kỹ thuật của đầu báo cháy nhiệt.


Bảng 3


		Độ cao lắp đặt đầu báo cháy m

		Diện tích bảo vệ của một đầu báo cháy, m2

		Khoảng cách tối đa, m



		

		

		Giữa các đầu báo cháy

		Từ đầu báo cháy đến tường nhà



		Dưới 3,5

		nhỏ hơn 50

		7,0

		3,5



		Từ 3,5 đến 6

		nhỏ hơn 25

		5,0

		2,5



		Lớn hơn 6,0 đến 9,0

		nhỏ hơn 20

		4,5

		2,0





4.13.2 Ngưỡng tác động của đầu báo cháy nhiệt cố định phải lớn hơn nhiệt độ tối đa cho phép trong phòng là 200C.


4.14 Đầu báo cháy lửa


4.14.1 Các đầu báo cháy lửa trong các phòng hoặc khu vực phải được lắp trên trần nhà, tường nhà và các cấu kiện xây dựng khác hoặc lắp ngay trên thiết bị cần bảo vệ.


4.14.2 Việc thiết kế bố trí đầu báo cháy lửa phải đảm bảo sao cho khu vực được bảo vệ thoả mãn điều kiện trong bảng 1 và các trị số ghi trong điều kiện kỹ thuật và lý lịch kỹ thuật của đầu báo cháy lửa.


5 Yêu cầu kỹ thuật của hộp nút ấn báo cháy


5.1 Hộp nút ấn báo cháy được lắp bên trong cũng như bên ngoài nhà và công trình, được lắp trên tường và các cấu kiện xây dựng ở độ cao từ 0,8 m đến 1,5 m tính từ mặt sàn hay mặt đất.


5.2 Hộp nút ấn báo cháy phải lắp trên các lối thoát nạn, chiếu nghỉ cầu thang ở vị trí dễ thấy.


Trong trường hợp xét thấy cần thiết có thể lắp trong từng phòng. Khoảng cách giữa các hộp nút ấn báo cháy không quá 50 m.


5.3 Nếu hộp nút ấn báo cháy được lắp ở bên ngoài tòa nhà thì khoảng cách tối đa giữa các hộp nút ấn báo cháy là 150 m và phải có ký hiệu rõ ràng. Hộp nút ấn báo cháy lắp ngoài nhà phải là loại chống thấm nước hoặc phải có biện pháp chống mưa hắt. Chỗ đặt các hộp nút ấn báo cháy phải được chiếu sáng liên tục.


5.4 Các hộp nút ấn báo cháy có thể lắp theo kênh riêng của trung tâm báo cháy hoặc lắp chung trên một kênh với các đầu báo cháy.


6 Yêu cầu kỹ thuật của trung tâm báo cháy


6.1 Trung tâm báo cháy tự động phải có chức năng tự động kiểm tra tín hiệu từ các kênh báo về để loại trừ các tín hiệu báo cháy giả. Cho phép sử dụng các trung tâm báo cháy tự động không có chức năng tự động kiểm tra tín hiệu trong trường hợp sử dụng các đầu báo cháy có chức năng tự động kiểm tra tín hiệu. Không được dùng các trung tâm không có chức năng báo cháy làm trung tâm báo cháy tự động.


6.2 Phải đặt trung tâm báo cháy ở những nơi luôn có người trực suốt ngày đêm. Trong trường hợp không có người trực suốt ngày đêm, trung tâm báo cháy phải có chức năng truyền các tín hiệu về cháy và về sự cố đến nơi trực cháy hay nơi có người thường trực suốt ngày đêm và có biện pháp phòng ngừa người không có nhiệm vụ tiếp xúc với trung tâm báo cháy.


Nơi đặt các trung tâm báo cháy phải có điện thoại liên lạc trực tiếp với đội chữa cháy hay nơi nhận tin báo cháy.


6.3 Trung tâm báo cháy phải được lắp đặt trên tường, vách ngăn, trên bàn tại những nơi không nguy hiểm về cháy và nổ.


6.4 Nếu trung tâm báo cháy được lắp trên các cấu kiện xây dựng bằng vật liệu cháy thì những cấu kiện này phải được bảo vệ bằng lá kim loại dầy từ 1 mm trở lên hoặc bằng các vật liệu không cháy khác có độ dầy không dưới 10 mm. Trong trường hợp này tấm bảo vệ phải có kích thước sao cho mỗi cạnh của tấm bảo vệ vượt ra ngoài cạnh của trung tâm tối thiểu 100mm về mọi phía.


6.5 Khoảng cách giữa các trung tâm báo cháy và trần nhà bằng vật liệu cháy được không nhỏ hơn 1,0 m.


6.6 Trong trường hợp lắp cạnh nhau, khoảng cách giữa các trung tâm báo cháy không được nhỏ hơn 50 mm.


6.7 Nếu trung tâm báo cháy lắp trên tường, cột nhà hoặc giá máy thì khoảng cách từ phần điều khiển của trung tâm báo cháy đến mặt sàn từ 0,8 đến 1,8 m.


6.8 Nhiệt độ và độ ẩm tại nơi đặt trung tâm báo cháy phải phù hợp với lý lịch kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của trung tâm báo cháy.


6.9 Âm sắc khi báo cháy và báo sự cố phải khác nhau.


6.10 Việc lắp các đầu báo cháy tự động với trung tâm báo cháy phải chú ý đến sự phù hợp của hệ thống (điện áp cấp cho đầu báo cháy, dạng tín hiệu báo cháy, phương pháp phát hiện sự cố, 

bộ phận kiểm tra đường dây).


7 Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống cáp và dây dẫn tín hiệu, dây dẫn nguồn


7.1 Việc lựa chọn dây dẫn và cáp cho các mạch của hệ thống báo cháy phải thỏa mãn tiêu chuẩn, qui phạm lắp đặt thiết bị điện và dây dẫn hiện hành có liên quan phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này và tài liệu kỹ thuật đối với từng loại thiết bị cụ thể.


7.2 Cáp tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động phải đặt chìm trong tường, trần nhà ...và phải có biện pháp bảo vệ dây dẫn chống chập hoặc đứt dây (luồn trong ống kim loại hoặc ống bảo vệ khác). Trường hợp đặt nổi phải có biện pháp chống chuột cắn hoặc các nguyên nhân cơ học khác kàm hỏng cáp. Các lỗ xuyên trần, tường sau khi thi công xong phải được bịt kín bằng vật liệu không cháy

7.3 Các mạch tín hiệu của hệ thống báo cháy phải được kiểm tra tự động về tình trạng kỹ thuật theo suốt chiều dài của mạch tín hiệu.


7.4 Các mạch tín hiệu báo cháy phải sử dụng dây dẫn riêng và cáp có lõi bằng đồng. Cho phép sử dụng cáp thông tin lõi đồng của mạng thông tin hỗn hợp nhưng phải tách riêng kênh liên lạc.


7.5 Lõi đồng của từng dây dẫn tín hiệu từ các đầu báo cháy đến đường cáp trục chính phải có diện tích tiết diện không nhỏ hơn 0,75mm2 (tương đương với lõi đồng có đường kính 1 mm). Cho phép dùng nhiều dây dẫn tết lại nhưng tổng diện tích tiết diện của các lõi đồng được tết lại đó không được nhỏ hơn 0,75 mm2. Diện tích tiết diện từng lõi đồng của đường cáp trục chính phải không nhỏ hơn 0,4 mm2. Cho phép dùng cáp nhiều dây dẫn trong một lớp bọc bảo vệ chung nhưng đường kính lõi đồng của mỗi dây dẫn không được nhỏ hơn 0,4 mm.


Tổng điện trở của mỗi kênh liên lạc báo cháy không được lớn 100 Ôm nhưng không được lớn hơn giá trị yêu cầu đối với từng loai trung tâm báo cháy.


7.6 Cáp điều khiển thiết bị ngoại vi, dây dẫn tín hiệu nối từ các đầu báo cháy trong hệ thống chữa cháy tự động là dây dẫn chịu nhiệt cao (cáp chống cháy). Cho phép sử dụng cáp điều khiển thiết bị ngoại vi bằng cáp thường nhưng phải có biện pháp bảo vệ khỏi sự tác động của nhiệt ít nhất trong thời gian 30 phút.


7.7 Không cho phép lắp đặt chung các mạch điện của hệ thống báo cháy tự động với mạch điện áp trên 60V trong cùng một đường ống, một hộp, một bó, một rãnh kín của cấu kiện xây dựng.


Cho phép lắp đặt chung các mạch trên khi có vách ngăn dọc giữa chúng bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa không dưới 15 phút.


7.8 Trong trường hợp mắc hở song song thì khoảng cách giữa dây dẫn của đường điện chiếu sáng và động lực với cáp của hệ thống báo cháy không được nhỏ hơn 0,5m. Nếu khoảng cách này nhỏ hơn 0,5m phải có biện pháp chống nhiễu điện từ.


7.9 Trường hợp trong công trình có nguồn phát nhiễu hoặc đối với hệ thống báo cháy địa chỉ thì bắt buộc phải sử dụng dây dẫn và cáp chống nhiễu. Nếu dây dẫn và cáp không chống nhiễu thì nhất thiết phải luồn trong ống hoặc hộp kim loại có tiếp đất.


Đối với hệ thống báo cháy thông thường khuyến khích sử dụng dây dẫn và cáp chống nhiễu hoặc không chống nhiễu nhưng được luồn trong ống kim loại hoặc hộp kim loại có tiếp đất.


7.10 Số lượng đầu nối của các hộp đấu dây và số lượng dây dẫn của cáp trục chính phải có dự phòng là 20%.


8 Nguồn điện và tiếp đất bảo vệ


8.1 Trung tâm của hệ thống báo cháy phải có hai nguồn điện độc lập: Một nguồn 220 V xoay chiều và một nguồn là ác quy dự phòng.


Giá trị dao động của hiệu điện thế của nguồn xoay chiều cung cấp cho trung tâm báo cháy không được vượt quá ± 10%. Trường hợp giá trị dao động này lớn hơn 10% phải sử dụng ốn áp trước khi cấp cho trung tâm.

Dung lượng của ác quy dự phòng phải đảm bảo ít nhất 12 h cho thiết bị hoạt động ở chế độ thường trực và 1 h khi có cháy.


8.2 Các trung tâm báo cháy phải được tiếp đất bảo vệ. Việc tiếp đất bảo vệ phải thỏa mãn yêu cầu của quy phạm nối đất thiết bị điện hiện hành.


9 Kiểm tra nghiệm thu, bảo quản, bảo dưỡng

9.1 Các thiết bị của hệ thống báo cháy phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại trước khi lắp đặt. 

Hệ thống báo cháy tự động sau khi lắp đặt xong phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động.


9.2 Hệ thống báo cháy tự động sau khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra mỗi năm ít nhất 1 lần. Khi kiểm tra phải thử toàn bộ các chức năng của hệ thống và phải thử sự hoạt động của tất cả các thiết bị báo cháy. Khi phát hiện hư hỏng phải khắc phục ngay.


Tuỳ theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt hệ thống báo cháy nhưng ít nhất 2 năm một lần phải tổ chức bảo dưỡng toàn bộ hệ thống. Khi bảo dưỡng phải kiểm tra độ nhạy cảm của tất cả các đầu báo cháy, những đầu báo cháy không đạt yêu cầu về độ nhạy phải được thay thế.


Phụ lục A


(qui định)


Chọn đầu báo cháy tự động theo tính chất các cơ sở được trang bị


		STT

		Đầu báo cháy

		Tính chất cơ sở được trang bị



		A. Cơ sở sản xuất



		I. Cơ sở sản xuất và bảo quản



		1a

		Đầu báo cháy nhiệt hoặc khói quang điện

		Gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt, quần áo may sẵn, giày da, hàng lông thú, thuốc lá, giấy, xenlulô, bông.



		1b

		Đầu báo cháy nhiệt hoặc khói i-on hoá

		Nhựa tổng hợp, sợi tổng hợp, vật liệu pôlime, cao su, sản phẩm cao su, cao su nhân tạo, phim ảnh và phim X quang dễ cháy.



		2

		Đầu báo cháy nhiệt hoặc lửa.

		- Dầu lỏng, sơn, dung môi, chất lỏng dễ cháy, chất lỏng cháy, chất bôi trơn, hoá chất hoạt động mạnh, rượu và các sản phẩm của rượu.



		3

		Đầu báo cháy lửa.

		- Kim loại kiềm, bột kim loại, cao su tự nhiên.



		4

		Đầu báo cháy nhiệt.

		- Bột ngũ cốc, thức ăn tổng hợp và thực phẩm khác, vật liệu toả bụi.



		II. Cơ sở sản xuất:



		5

		Đầu báo cháy nhiệt hoặc lửa.

		- Giấy, các tông, giấy bồi, thức ăn gia súc và gia cầm.



		III. Cơ sở bảo quản:



		6

		Đầu báo cháy nhiệt hoặc khói.

		- Vật liệu không cháy đựng trong bao bì bằng vật liệu cháy được, chất rắn cháy được.



		B. Công trình chuyên dùng:



		7

		Đầu báo cháy nhiệt hoặc khói i-on hoá.

		- Phòng đặt dây cáp, phòng máy biến thế, thiết bị phân phối và bảng điện.



		8

		Đầu báo cháy khói i-on hoá.

		- Phòng máy tính, thiết bị điều khiển điện tử, máy điều khiển, trạm điện thoại tự động, buồng phát thanh, các phòng đầu dây, chuyển mạch.



		9

		Đầu báo cháy nhiệt hoặc lửa.

		- Phòng để thiết bị và ống dẫn chất lỏng dễ cháy, chất dầu mỡ, phòng thử động cơ đốt trong, phòng thử máy nhiên liệu, phòng nạp khí cháy.



		10

		Đầu báo cháy nhiệt hoặc khói i-on hoá.

		- Xưởng bảo dưỡng ôtô.



		C. Nhà và công trình công cộng:



		11

		Đầu báo cháy khói quang điện.

		- Phòng biểu diễn, phòng tập, giảng đường, phòng đọc và hội thảo, phòng diễn viên, phòng hoá trang, phòng để quần áo, nơi sửa chữa, phòng đợi, phòng nghỉ, hành lang, phòng đệm, phòng bảo quản sách, phòng lưu trữ.



		12

		Đầu báo cháy nhiệt hoặc khói quang điện.

		- Kho đạo cụ, phòng hành chính quản trị, phòng máy, phòng điều khiển.



		13

		Đầu báo cháy nhiệt.

		- Phòng ở, phòng bệnh nhân, kho hàng hoá, nhà ăn công cộng, bếp.



		14

		Đầu báo cháy khói quang điện hoặc lửa.

		- Phòng trưng bày , phòng lưu trữ hiện vật của viện bảo tàng, triển lãm.



		

		

		Chú ý - Trong một phòng có nhiều dấu hiệu cháy khác nhau ở giai đoạn đầu, khi lắp đầu báo cháy tự động cần xác định trên cơ sở kinh tế kỹ thuật.






























































