	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 64/2021/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2021


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 2099/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 54/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2021
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN(Đg).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Bùi Văn Khánh


 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
PHẦN I: THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí cần thiết đối với lao động; máy móc thiết bị; công cụ, dụng cụ, vật tư để hoàn thành một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
I. QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
1. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Quyết định số 2099/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (viết tắt UBND) tỉnh Hòa Bình Quyết định ban hành quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Hòa Bình.
2. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
- Tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật, yêu cầu cơ bản, năng lực thực hiện, trình độ tổ chức, hạ tầng công nghệ.
- Quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động.
- Điều kiện thực tế hoạt động của đơn vị sự nghiệp về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị, nguồn lực tài chính, đất đai.
- Số liệu thống kê hàng năm và các tài liệu có liên quan.
- Tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, quy trình xác định định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành và quy định đã ban hành để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, trên cơ sở đó tính toán, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
3. Đối tượng áp dụng
- Tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
- Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ vận dụng thực hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật này.
4. Giải thích thuật ngữ và quy định chữ viết tắt
- Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh Hòa Bình về lĩnh vực khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là dịch vụ sự nghiệp công) là dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí trong giá, phí, được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
- Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh (sau đây viết tắt là định mức kinh tế - kỹ thuật) là mức hao phí cần thiết về lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định), trong một điều kiện cụ thể trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ;
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
- Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm được sử dụng.
	Chữ viết tắt
	Nội dung viết tắt

	TCVN
	Tiêu chuẩn quốc gia

	QCVN
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

	ĐLVN
	Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

	PTĐ
	Phương tiện đo

	NLNT
	Năng lượng nguyên tử

	ATBX
	An toàn bức xạ

	KS1, KS2, KS3, KS4
	Kỹ sư bậc 1, kỹ sư bậc 2, kỹ sư bậc 3, kỹ sư bậc 4

	NVL
	Nguyên vật liệu

	ĐVT
	Đơn vị tính


5. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
- Định mức lao động xây dựng theo phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, kinh nghiệm và phương pháp ước lượng so sánh) và phương pháp phân tích (phương pháp phân tích tính toán và phương pháp phân tích khảo sát).
- Định mức vật tư, công cụ dụng cụ được xây dựng theo phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, kinh nghiệm và phương pháp ước lượng so sánh).
- Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo được xây dựng theo quy trình quy định tại Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) tương ứng.
- Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động: Dịch vụ công bố, xuất bản, truyền thông, khai thác, ứng dụng nhiệm vụ KH&CN và phát triển công nghệ; Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin, quản trị hạ tầng công nghệ thông tin KH&CN; xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và truyền thông KH&CN, xây dựng, duy trì và phát triển cổng thông tin KH&CN, hoạt động thư viện, thống kê KH&CN, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về khoa học và công nghệ được xây dựng trên cơ sở quy trình tự xây dựng đảm bảo phù hợp với thực tế công việc.
6. Nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật
Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:
(1). Định mức lao động
Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp, gián tiếp cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.
Định mức lao động thể hiện các nội dung sau:
- Nội dung công việc: Các thao tác cơ bản, thao tác chính thực hiện bước công việc theo quy trình.
- Định biên: Quy định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc; lao động tham gia đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo định của pháp luật.
- Định mức: Quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình. Đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/bước công việc hoặc toàn bộ công việc (một ngày công làm việc được tính là 08 giờ).
(2). Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian người lao động sử dụng thiết bị, máy móc cần thiết để thực hiện một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình. Đơn vị tính là ca/ bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.
- Thời hạn sử dụng thiết bị (thời gian tính khấu hao) là thời gian dự kiến sử dụng thiết bị vào hoạt động trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của thiết bị. Đơn vị tính là năm.
- Thời hạn sử dụng thiết bị áp dụng theo quy định của pháp luật.
(3). Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
- Định mức vật tư
+ Định mức sử dụng vật tư là số lượng vật tư cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.
+ Mức vật tư nhỏ (bao gồm các loại: ghim, kẹp các loại, dầu bôi trơn chống gỉ RP7, khăn lau, sổ ghi chép...) và hao hụt được tính không quá 10% tổng mức vật tư trong Bảng định mức vật tư. Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm việc vận chuyển.
- Định mức công cụ, dụng cụ
+ Định mức sử dụng công cụ, dụng cụ được tính bằng thời gian người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc. Đơn vị tính là ca/bước công việc hoặc toàn bộ công việc.
+ Mức cho các công cụ, dụng cụ nhỏ, phụ được tính không quá 10% định mức công cụ, dụng cụ.
+ Thời hạn sử dụng dụng cụ là thời gian dự kiến sử dụng công cụ, dụng cụ vào các công việc trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, đơn vị tính thời gian là tháng.
(4). Định mức chi phí chung:
Chi phí chung là chi phí không liên quan trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ. Chi phí chung bao gồm: Chi phí quản lý chung của đơn vị, chi phí điện, nước, điện thoại, sửa chữa, bảo dưỡng, các khoản chi phí gián tiếp khác thực hiện công việc. Định mức chi phí chung được tính bằng 25% tổng định mức liên quan trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ.
Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm việc vận chuyển
PHẦN II:
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NHÓM I:
LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH XI TÉC Ô TÔ
I. Định mức kiểm định xi téc ô tô theo định kỳ
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định xi téc ô tô theo quy trình kiểm định ĐLVN 05:2017
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	10
	 

	-
	Tập kết xe vào đúng vị trí để kiểm định
	10
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	16
	 

	-
	Kiểm tra nhãn hiệu, ký hiệu
	3
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng chì, ốc để kẹp chì, tấm mức
	5
	 

	-
	Kiểm tra cơ cấu thoát khí, tấm chắn sóng và các đoạn ống xả
	5
	 

	-
	Kiểm tra đường ống xả và bầu lắng cặn
	3
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	37
	 

	-
	Kiểm tra vị trí, kích thước của cổ xi téc
	4
	 

	-
	Kiểm tra vị trí, kích thước của tấm mức
	8
	 

	-
	Kiểm tra miệng, nắp xi téc, cửa nhập, cửa quan Sát
	10
	 

	-
	Kiểm tra cấu tạo của cơ cấu thoát khí và vị trí đường ống xả
	5
	 

	-
	Kiểm tra đo chiều dài và đường kính các đoạn ống
	10
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	202
	 

	-
	Cho ô tô xi téc đỗ trên mặt bằng kiểm định, xả hết nước trong xi téc, đóng kín van xả của xi téc
	10
	 

	-
	Cho đường ống cấp nước vào từng khoang
	4
	 

	-
	Tráng ướt các khoang của xe xi téc ô tô
	20
	 

	-
	Lần lượt cho nước vào các bình chuẩn được chọn đến vạch dấu danh định.
	80
	 

	-
	Đọc nhiệt độ nước trong bình chuẩn
	10
	 

	-
	Đợi cho nước trong bình chuẩn ổn định, các van chống tràn không còn có nước chảy ra thì bắt đầu xả nước vào xi téc
	16
	 

	-
	Dùng các bình chuẩn thích hợp cho đến khi nước trong xi téc ngập mặt trên của tấm mức.
	20
	 

	-
	Đọc nhiệt độ nước trong xi téc
	10
	 

	-
	Cho xe xi téc tiến lên lùi xuống ít nhất 03 lần và đỗ tại mặt bằng phẳng sao cho xi téc không bị nghiêng
	12
	 

	-
	Dùng bình chuẩn thích hợp để xác định dung tích toàn phần của xi téc
	20
	 

	III
	Xử lý chung
	15
	 

	-
	Xi téc sau khi kiểm định nếu đạt yêu cầu quy định của quy trình này thì được cấp chứng chỉ kiểm định (kẹp chì, giấy chứng nhận kiểm định)
	10
	 

	-
	Xóa số dung tích cũ và sơn lại giá trị mới khi kết quả kiểm định có thay đổi hoặc số dung tích cũ không còn rõ ràng, nguyên vẹn và đóng dấu kiểm định mới, cấp giấy chứng nhận kiểm định
	5
	 

	 
	Tổng
	280
	4,67


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc 
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bộ bình chuẩn kim loại hạng II
	Cấp chính xác: 0,2%
	Bộ
	4
	4,67

	1.2
	Ống đong
	2000mL
	Chiếc
	1
	4,67

	1.3
	Nhiệt kế
	(0-50)°C
	Chiếc
	1
	4,67

	1.4
	Thước cuộn
	Giá trị độ chia 1mm
	Chiếc
	1
	4,67

	1.5
	Thước vạch
	Giá trị độ chia 1mm
	Chiếc
	1
	4,67

	2
	Phương tiện phụ
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hệ thống cấp nước
	Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc
	Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc
	Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc
	Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc


3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Chì
	hạt
	 
	12
	 
	 

	2
	Dây chì
	Dây
	30 cm
	12
	 
	 

	3
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	4
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210mm
	2
	 
	 

	5
	Mực in
	hộp
	 
	0,005
	 
	 

	6
	Bút bi
	Cái
	 
	1
	 
	 

	7
	Bút lông dầu
	Cái
	 
	0,1
	 
	 

	8
	Túi đựng clearbag
	Cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,006
	 
	 

	10
	Điện năng
	kWh
	 
	3
	 
	 

	11
	Nước sạch
	m3
	 
	65
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
II. Định mức kiểm định xi téc ô tô lần đầu hoặc sau sửa chữa
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định xi téc ô tô theo quy trình kiểm định ĐLVN 05:2017
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức
(phút)
	Định mức
(giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	10
	 

	-
	Tập kết xe vào đúng vị trí để kiểm định
	10
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	16
	 

	-
	Kiểm tra nhãn hiệu, ký hiệu
	3
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng chì, ốc để kẹp chì, tấm mức
	5
	 

	-
	Kiểm tra cơ cấu thoát khí, tấm chắn sóng và các đoạn ống xả
	5
	 

	-
	Kiểm tra đường ống xả và bầu lắng cặn
	3
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	37
	 

	-
	Kiểm tra vị trí, kích thước của cổ xi téc
	4
	 

	-
	Kiểm tra vị trí, kích thước của tấm mức
	8
	 

	-
	Kiểm tra miệng, nắp xi téc, cửa nhập, cửa quan sát
	10
	 

	-
	Kiểm tra cấu tạo của cơ cấu thoát khí và vị trí đường ống xả
	5
	 

	-
	Kiểm tra đo chiều dài và đường kính các đoạn ống
	10
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	303
	 

	-
	Cho ô tô xi téc đỗ trên mặt bằng kiểm định, xả hết nước trong xi téc, đóng kín van xả của xi téc
	15
	 

	-
	Cho đường ống cấp nước vào từng khoang.
	6
	 

	-
	Tráng ướt các khoang của xe xi téc ô tô
	30
	 

	-
	Lần lượt cho nước vào các bình chuẩn được chọn đến vạch dấu danh định.
	120
	 

	-
	Đọc nhiệt độ nước trong bình chuẩn
	15
	 

	-
	Đợi cho nước trong bình chuẩn ổn định, các van chống tràn ko còn có nước chảy ra thì bắt đầu xả nước vào xi téc
	24
	 

	-
	Dùng các bình chuẩn thích hợp cho đến khi nước trong xi téc ngập mặt trên của tấm mức.
	30
	 

	-
	Đọc nhiệt độ nước trong xi téc
	15
	 

	-
	Cho xe xi téc tiến lên lùi xuống ít nhất 3 lần và đỗ tại mặt phẳng bằng sao cho xi téc không bị nghiêng
	18
	 

	-
	Dùng bình chuẩn thích hợp để xác định dung tích toàn phần của xi téc
	30
	 

	III
	Xử lý chung
	15
	 

	-
	Xi téc sau khi kiểm định nếu đạt yêu cầu quy định của quy trình này thì được cấp chứng chỉ kiểm định (kẹp chì, giấy chứng nhận kiểm định)
	10
	 

	-
	Sơn giá trị dung tích thực tế của xi téc Vđm và dấu kiểm định lên cổ xi téc với các chữ có chiều cao không nhỏ hơn 200mm và đóng dấu kiểm định lên nút chì ở tấm mức và cấp giấy chứng nhận kiểm định
	5
	 

	 
	Tổng
	381
	6,35


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bộ bình chuẩn kim loại hạng II
	Cấp chính xác: 0,2%
	Bộ
	4
	6,35

	1.2
	Ống đong
	2000mL
	Chiếc
	1
	6,35

	1.3
	Nhiệt kế
	(0-50)°C
	Chiếc
	1
	6,35

	1.4
	Thước cuộn
	Giá trị độ chia 1mm
	Chiếc
	1
	6,35

	1.5
	Thước vạch
	Giá trị độ chia
1mm
	Chiếc
	1
	6,35

	2
	Phương tiện phụ
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hệ thống cấp nước: Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc
	Hệ thống cấp nước: Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc
	Hệ thống cấp nước: Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc
	Hệ thống cấp nước: Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc
	Hệ thống cấp nước: Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc


3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Chì
	hạt
	 
	12
	 
	 

	2
	Dây chì
	dây
	30 cm
	12
	 
	 

	3
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	4
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	5
	Mực in
	hộp
	 
	0,005
	 
	 

	6
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	7
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	8
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,006
	 
	 

	10
	Điện năng
	kWh
	 
	3
	 
	 

	11
	Nước sạch
	m3
	 
	97,5
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 2: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH TAXIMET
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định Taximet theo quy trình kiểm định ĐLVN 01:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	21
	 

	-
	Làm sạch lốp xe trước khi đưa vào kiểm định.
	15
	 

	-
	Kiểm tra áp suất hơi của lốp xe
	2
	 

	-
	Kiểm tra bộ côn chống trượt trên thiết bị kiểm định taximet
	2
	 

	-
	Kiểm tra độ sâu hoa lốp
	2
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	59
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	8
	 

	-
	Kiểm tra kích cỡ lốp, độ căng lốp, độ mòn của lốp
	3
	 

	-
	Kiểm tra đồng hồ: nhãn hiệu đồng hồ, nước sản xuất, số đồng hồ, hiển thị số đồng hồ; màn hình hiển thị; đơn vị đo lường hiển thị
	3
	 

	-
	Kiểm tra vị trí kẹp chì, dán tem kiểm định, dán tem niêm phong
	2
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	5
	 

	-
	Kiểm tra bộ hiển thị đồng hồ
	1
	 

	-
	Kiểm tra các phím bấm chức năng
	2
	 

	-
	Thực hiện in thử: bản in phải rõ ràng, đầy đủ thông tin tại lúc in
	2
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	46
	 

	-
	Đo chu vi bánh xe
	10
	 

	-
	Xác định hệ số bù lốp
	20
	 

	-
	Lập chương trình kiểm định
	6
	 

	+
	Nhập thông tin vào máy tính
	2
	 

	+
	Nhập bảng giá của taxi cần kiểm vào chuẩn
	2
	 

	+
	Kiểm tra và nạp hệ số k
	2
	 

	-
	Đo quãng đường
	5
	 

	-
	Đo thời gian chờ
	5
	 

	III
	Xử lý chung
	9
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong , kẹp chì
	3
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	3
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	3
	 

	Tổng
	Tổng
	89
	1,48


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chuẩn kiểm định taximet (TT03)
	CCX 0.5
	Bộ
	1
	1,48

	1.2
	Đồng hồ bấm giây Q&Q
	Độ phân giải:0,01s
	chiếc
	1
	1,48

	1.3
	Áp kế đồng hồ đo lốp xe
	CCX 2.5
	chiếc
	1
	1,48

	1.4
	Thước đo độ sâu rãnh lốp
	< 0.1 mm
	chiếc
	1
	1,48


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	2
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,003
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện ĐLVN 142:2019
1.2 Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức
(phút)
	Định mức
(giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	30
	 

	 
	Lựa chọn tổ hợp chuẩn
	5
	 

	 
	Đặt hộp điện trở chuẩn và thiết bị trong môi trường kiểm định
	15
	 

	 
	Nối đất, và làm sạch bên ngoài các cực của thiết bị
	10
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	70
	 

	 
	Kiểm tra bên ngoài
	15
	 

	 
	Kiểm tra ký hiệu, nhãn hiệu
	5
	 

	 
	Kiểm tra các cực nối, các công tắc chuyển mạch
	10
	 

	 
	Kiểm tra kỹ thuật
	25
	 

	 
	Kiểm tra nguồn điện cung cấp
	5
	 

	 
	Kiểm tra khả năng phát điện áp ra các cực đo thiết bị
	10
	 

	 
	Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị
	10
	 

	 
	Kiểm tra đo lường
	30
	 

	 
	Xác định sai số cơ bản
	5
	 

	 
	Nối và kiểm tra các cực của thang đo
	5
	 

	 
	Thay đổi giá trị các cực để so sánh xác định sai số thiết bị so với chuẩn
	10
	 

	 
	Xác định sai số cơ bản qui đổi
	10
	 

	 
	Xác định sai số cơ bản cho thiết bị có nhiều thang đo
	18
	 

	 
	Đánh giá sai số cơ bản
	18
	 

	III
	Xử lý kết quả
	30
	 

	 
	Dán tem kiểm định
	10
	 

	 
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 

	 
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	10
	 

	 
	Tổng
	130
	2,17


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	 
	Hộp điện trở chuẩn
	 
	bộ
	1
	2,17

	2
	Phương tiện đo khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhiệt kế
	 
	chiếc
	1
	2,17

	 
	Ẩm kế
	 
	chiếc
	1
	2,17

	3
	Phương tiện phụ
	 
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng Fluke 189
	 
	chiếc
	1
	2,17


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc
	TT
	Vật liệu
	Vật liệu
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Sử dụng
	Tỷ lệ(%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Chì
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	3
	Dây chì
	Dây chì
	Dây
	 
	2
	 
	 

	4
	Giấy in
	Giấy in
	tờ
	 
	2
	 
	 

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	tờ
	 
	2
	 
	 

	6
	Mực in
	hộp
	hộp
	 
	0,002
	 
	 

	7
	Bút bi
	Cái
	Cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bút lông dầu
	Cái
	Cái
	 
	0,1
	 
	 

	9
	Túi đựng clearbag
	Cái
	Cái
	 
	1
	 
	 

	10
	Vải phin trắng
	M
	M
	 
	0,008
	 
	 

	11
	Cồn công nghiệp
	Lít
	Lít
	 
	0,008
	 
	 

	12
	Dây điện
	M
	M
	 
	0,1
	 
	 

	13
	Bảo hộ lao động
	bộ
	bộ
	 
	1
	 
	 

	14
	Pin
	Đôi
	Đôi
	 
	6
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 4: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định phương tiện đo điện trở tiếp địa ĐLVN 143:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức
(phút)
	Định mức
(giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	30
	 

	 
	Lựa chọn tổ hợp chuẩn
	5
	 

	 
	Đặt hộp điện trở chuẩn và thiết bị trong môi trường kiểm định 1h
	15
	 

	 
	Nối đất, và làm sạch bên ngoài các cực của thiết bị
	10
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	95
	 

	 
	Kiểm tra bên ngoài
	15
	 

	 
	Kiểm tra ký hiệu, nhãn hiệu
	5
	 

	 
	Kiểm tra các cực nối, các công tắc chuyển mạch
	10
	 

	 
	Kiểm tra kỹ thuật
	25
	 

	 
	Kiểm tra nguồn điện cung cấp
	5
	 

	 
	Kiểm tra khả năng phát điện áp ra các cực đo thiết bị
	10
	 

	 
	Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị
	10
	 

	 
	Kiểm tra đo lường
	25
	 

	 
	Nối và kiểm tra các cực của thang đo
	5
	 

	 
	Thay đổi giá trị các cực để so sánh xác định sai số thiết bị so với chuẩn
	10
	 

	 
	Xác định sai số cơ bản qui đổi
	10
	 

	 
	Xác định sai số cơ bản cho thiết bị có nhiều thang đo
	30
	 

	 
	Xác định sai số cơ bản cho thiết bị có nhiều thang đo
	15
	 

	 
	Đánh giá sai số cơ bản
	15
	 

	III
	Xử lý kết quả
	30
	 

	 
	Dán tem kiểm định
	10
	 

	 
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 

	 
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	10
	 

	Tổng
	Tổng
	155
	2,58


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	 
	Hộp điện trở chuẩn
	 
	 
	1
	2,16

	2
	Phương tiện đo khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhiệt kế
	 
	 
	1
	2,16

	 
	Ẩm kế
	 
	 
	1
	2,16

	3
	Phương tiện phụ
	 
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng Fluke 189
	 
	 
	1
	2,16


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc
	TT
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Sử dụng
	Tỷ lệ(%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	2
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	3
	3
	Dây chì
	Dây
	 
	2
	 
	 

	4
	4
	Giấy in
	tờ
	 
	2
	 
	 

	5
	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	 
	2
	 
	 

	6
	Mực in
	Mực in
	hộp
	 
	0,002
	 
	 

	7
	Bút bi
	Bút bi
	Cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bút lông dầu
	Bút lông dầu
	Cái
	 
	0,1
	 
	 

	9
	Túi đựng clearbag
	Túi đựng clearbag
	Cái
	 
	1
	 
	 

	10
	Vải phin trắng
	Vải phin trắng
	M
	 
	0,008
	 
	 

	11
	Cồn công nghiệp
	Cồn công nghiệp
	Lít
	 
	0,008
	 
	 

	12
	Băng cách điện
	Băng cách điện
	cuộn
	 
	0,1
	 
	 

	13
	Bảo hộ lao động
	Bảo hộ lao động
	bộ
	 
	1
	 
	 

	14
	Pin
	Pin
	Đôi
	 
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 5: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định phương tiện biến áp đo lường hạ áp và trung áp kiểu cảm ứng theo ĐLVN 24:2019
1.2. Định biên
	Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	NHÓM

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	130
	 

	 
	Lựa chọn tổ hợp chuẩn
	5
	 

	 
	Đặt thiết bị kiểm và thiết bị chuẩn đặt trong môi trường kiểm định
	120
	 

	 
	Làm sạch bên ngoài các đầu sứ, bề mặt cách điện của thiết bị.
	5
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	87
	 

	 
	Kiểm tra bên ngoài
	11
	 

	 
	Kiểm tra ký hiệu, nhãn hiệu
	3
	 

	 
	Kiểm tra hộp đấu dây thứ cấp
	5
	 

	 
	Kiểm tra vỏ và phần cách điện bên ngoài
	3
	 

	 
	Kiểm tra kỹ thuật
	17
	 

	 
	Kiểm tra điện trở cách điện
	2
	 

	 
	Kiểm tra độ bền cách điện
	3
	 

	 
	Kiểm tra độ bền các cuộn dây sơ cấp
	5
	 

	 
	Kiểm tra độ bền các cuộn dây thứ cấp
	5
	 

	 
	Kiểm tra đo lường
	59
	 

	 
	Mắc mạch kiểm định đấu nối các phần tử
	10
	 

	 
	Kiểm tra cực tính
	7
	 

	 
	Xác định sai số cơ bản
	7
	 

	 
	Sai số 1%I1n
	7
	 

	 
	Sai số 5%I1n
	7
	 

	 
	Sai số 20%I1n
	7
	 

	 
	Sai số 100%I1n
	7
	 

	 
	Sai số 120%I1n
	7
	 

	III
	Xử lý kết quả
	30
	 

	 
	Dán tem kiểm định
	10
	 

	 
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 

	 
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	10
	 

	Tổng
	Tổng
	247
	4,12


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	 
	Biến áp đo lường chuẩn
	 
	bộ
	1
	4,12

	2
	Phương tiện đo khác
	 
	 
	 
	 

	 
	cầu so xoay chiều vi sai
	 
	bộ
	1
	4,12

	 
	Hộ tải áp
	 
	bộ
	1
	4,12

	 
	Nguồn tạo dòng điện
	 
	bộ
	1
	4,12

	 
	Mêgomet
	 
	chiếc
	1
	4,12

	 
	Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện (TOS 5101)
	 
	chiếc
	1
	4,12

	3
	Phương tiện phụ
	 
	 
	 
	 

	 
	Dây, cáp và các đầu nối mạch sơ cấp, Bộ dây đo thứ cấp chuyên dụng
	 
	bộ
	1
	4,12


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	3
	Dây chì
	Dây
	 
	2
	 
	 

	4
	Giấy in
	tờ
	 
	2
	 
	 

	5
	Phôi giấy chứng nhận
	tờ
	 
	2
	 
	 

	6
	kiểm định
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,002
	 
	 

	8
	Bút bi
	Cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	Cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	Cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Giẻ lau
	M
	 
	0,1
	 
	 

	12
	Cồn công nghiệp
	Lít
	 
	0,133
	 
	 

	13
	Băng cách điện
	cuộn
	 
	0,133
	 
	 

	14
	Giấy nhám số 0
	tờ
	 
	0,133
	 
	 

	15
	Bảo hộ lao động
	bộ
	 
	1
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 6: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định phương tiện biến dòng đo lường hạ áp và trung áp kiểu cảm ứng ĐLVN 18:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	135
	 

	 
	Lựa chọn tổ hợp chuẩn
	5
	 

	 
	Đặt thiết bị kiểm và thiết bị chuẩn đặt trong môi trường kiểm định
	120
	 

	 
	Làm sạch bên ngoài các đầu sứ, bề mặt cách điện của thiết bị.
	10
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	78
	 

	 
	Kiểm tra bên ngoài
	13
	 

	 
	Kiểm tra ký hiệu, nhãn hiệu
	3
	 

	 
	Kiểm tra hộp đấu dây thứ cấp
	5
	 

	 
	Kiểm tra vỏ và phần cách điện bên ngoài
	5
	 

	 
	Kiểm tra kỹ thuật
	20
	 

	 
	Kiểm tra điện trở cách điện
	5
	 

	 
	Kiểm tra độ bền cách điện
	5
	 

	 
	Kiểm tra độ bền các cuộn dây sơ cấp
	10
	 

	 
	Kiểm tra đo lường
	45
	 

	 
	Mắc mạch kiểm định đấu nối các phần tử
	10
	 

	 
	Kiểm tra cực tính
	7
	 

	 
	Xác định sai số cơ bản
	7
	 

	 
	Sai số 80%U1n
	7
	 

	 
	Sai số 100%U1n
	7
	 

	 
	Sai số 120%U1n
	7
	 

	III
	Xử lý kết quả
	30
	 

	 
	Dán tem kiểm định
	10
	 

	 
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 

	 
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	10
	 

	Tổng
	Tổng
	243
	4,05


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	 
	Biến áp đo lường chuẩn
	 
	bộ
	1
	4,05

	2
	Phương tiện đo khác
	 
	 
	 
	 

	 
	cầu so xoay chiều vi sai
	 
	bộ
	1
	4,05

	 
	Hộ tải áp
	 
	bộ
	1
	4,05

	 
	Nguồn tạo dòng điện
	 
	bộ
	1
	4,05

	 
	Mêgomet 3121B
	 
	chiếc
	1
	4,05

	 
	Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện (TOS 5101)
	 
	chiếc
	1
	4,05

	3
	Phương tiện phụ
	 
	 
	 
	 

	 
	Dây, cáp và các đầu nối mạch sơ cấp, Bộ dây đo thứ cấp chuyên dụng
	 
	bộ
	1
	4,05


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Sử dụng
	Tỷ lệ(%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	3
	Dây chì
	dây
	 
	2
	 
	 

	4
	Giấy in
	tờ
	 
	2
	 
	 

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	 
	2
	 
	 

	6
	Mực in
	hộp
	 
	0,002
	 
	 

	7
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	10
	Vải phin trắng
	m
	 
	1
	 
	 

	11
	Cồn công nghiệp
	lít
	 
	0,05
	 
	 

	12
	Dầu bảo dưỡng ổ đỡ, chân kính
	ml
	 
	0,04
	 
	 

	13
	Băng cách điện
	cuộn
	 
	1
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 7: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU CẢM ỨNG 1 PHA
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định phương tiện đo công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha theo ĐLVN 07:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	K S3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	1

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	 


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	45
	 

	-
	Công tơ được vệ sinh sạch sẽ
	5
	 

	-
	Bật phương tiện đo để ổn định
	10
	 

	-
	Cho công tơ chạy ở chế độ tải danh định
	30
	 

	II.
	Tiến hành kiểm định
	63
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	5
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	3
	 

	-
	Kiểm tra vỏ công tơ
	2
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	6
	 

	-
	Kiểm tra khả năng hiển thị
	1
	 

	-
	Kiểm tra độ bền cách điện
	5
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	52
	 

	-
	Kiểm tra không tải
	5
	 

	-
	Kiểm tra ngưỡng độ nhậy
	5
	 

	-
	Kiểm tra hằng số công tơ và cơ cấu đếm
	10
	 

	-
	Kiểm tra sai số cơ bản
	32
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải Imax , PF = 1
	5
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 100% , PF = 1
	5
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 100% , PF =0,5L
	5
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 50% , PF = 1
	5
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 50% , PF =0,5L
	5
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 10% , PF = 1
	7
	 

	III
	Xử lý kết quả
	23
	 

	-
	Dán tem kiểm định; kẹp chì
	3
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	10
	 

	Tổng
	Tổng
	131
	2,18


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức (giờ)

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bàn kiểm công tơ điện 1 pha ( Calmet TB40)
	U: (0 - 560)V
I: (0 - 100) A
(Max 120 A)
φ: 0- 3600
	Bộ
	1
	0,1

	1.2
	Megomet 3121B
	2500 V/100000 MΩ
	Chiếc
	1
	2,84

	1.3
	Thiết bị thử độ bền cách điện (TOS 5101)
	Điện áp AC/DC: 0­÷ 2,5 - 5 kV 
Dòng tải: 55 m
	Chiếc
	1
	2,18

	1.4
	Máy nén khí
	 
	Chiếc
	1
	2,18

	1.5
	Máy bắt vít
	 
	Chiếc
	1
	2,18


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Sử dụng
	Tỷ lệ(%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	3
	Dây chì
	dây
	 
	2
	 
	 

	4
	Giấy in
	tờ
	 
	2
	 
	 

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	 
	2
	 
	 

	6
	Mực in
	hộp
	 
	0,002
	 
	 

	7
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	10
	Vải phin trắng
	m
	 
	0,007
	 
	 

	11
	Cồn công nghiệp
	lít
	 
	0,005
	 
	 

	12
	Dầu bảo dưỡng ổ đỡ, chân kính
	ml
	 
	0,05
	 
	 

	13
	Điện năng
	kWh
	 
	0,037
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 8: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂM CẢM ỨNG 3 PHA
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định phương tiện đo công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 3 pha theo ĐLVN 07:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (phút)
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	3
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	50
	50
	50
	 

	-
	Công tơ được vệ sinh sạch sẽ
	5
	5
	5
	 

	-
	Bật phương tiện đo để ổn định
	15
	15
	15
	 

	-
	Cho công tơ chạy ở chế độ tải danh định
	30
	30
	30
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	86
	86
	86
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	5
	5
	5
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	3
	3
	3
	 

	-
	Kiểm tra vỏ công tơ
	2
	2
	2
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	6
	6
	6
	 

	-
	Kiểm tra khả năng hiển thị
	1
	1
	1
	 

	-
	Kiểm tra độ bền cách điện
	5
	5
	5
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	75
	75
	75
	 

	-
	Kiểm tra không tải
	10
	10
	10
	 

	-
	Kiểm tra ngưỡng độ nhậy
	10
	10
	10
	 

	-
	Kiểm tra hằng số công tơ và cơ cấu đếm
	10
	10
	10
	 

	-
	Kiểm tra sai số cơ bản
	45
	45
	45
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải Imax , PF = 1
	5
	5
	5
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 100% , PF = 1
	Kiểm tra phụ tải 100% , PF = 1
	5
	 
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 100% , PF =0,5L
	Kiểm tra phụ tải 100% , PF =0,5L
	5
	 
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 50% , PF = 1
	Kiểm tra phụ tải 50% , PF = 1
	5
	 
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 50% , PF =0,5L
	Kiểm tra phụ tải 50% , PF =0,5L
	5
	 
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải 10% , PF = 1
	Kiểm tra phụ tải 10% , PF = 1
	5
	 
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải từng phần tử Imax, PF = 1
	Kiểm tra phụ tải từng phần tử Imax, PF = 1
	5
	 
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải từng phần tử 100%, PF = 1
	Kiểm tra phụ tải từng phần tử 100%, PF = 1
	5
	 
	 

	+
	Kiểm tra phụ tải từng phần tử 100%, PF =0,5L
	Kiểm tra phụ tải từng phần tử 100%, PF =0,5L
	5
	 
	 

	III
	Xử lý kết quả
	Xử lý kết quả
	30
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định; kẹp chì
	Dán tem kiểm định; kẹp chì
	10
	 
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	10
	 
	 

	Tổng
	Tổng
	Tổng
	166
	2,77
	2,77

	
	
	
	
	
	


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bàn kiểm công tơ điện 3 pha ( Calmet TB40)
	U: 3x(0 - 560)V
I: 3x(0 - 100)A
(Max 120 A)
φ: 0 -3600
	máy
	1
	0,46

	1.2
	Megomet 3121B
	2500 V/100000 MΩ
	Chiếc
	1
	2,84

	1.3
	Thiết bị thử độ bền cách điện (TOS 5101)
	Điện áp AC/DC: 0 ÷2,5 - 5 kV 
Dòng tải: 55 m
	Chiếc
	1
	2,77

	1.4
	Máy nén khí
	 
	máy
	1
	2,77


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Thông số kỹ thuật
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Chì
	hạt
	 
	3
	 
	 

	3
	Dây chì
	dây
	 
	3
	 
	 

	4
	Giấy in
	tờ
	 
	3
	 
	 

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	 
	2
	 
	 

	6
	Mực in
	hộp
	 
	0,004
	 
	 

	7
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	10
	Vải phin trắng
	m
	 
	0,01
	 
	 

	11
	Cồn công nghiệp
	lít
	 
	0,008
	 
	 

	12
	Dầu bảo dưỡng ổ đỡ, chân kính
	ml
	 
	0,1
	 
	 

	13
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,0052
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 9: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 1 PHA
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định phương tiện đo công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha theo ĐLVN 39:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	NHÓM

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	50
	 

	 
	Công tơ được vệ sinh sạch sẽ
	5
	 

	 
	Bật phương tiện đo để ổn định
	15
	 

	 
	Cho công tơ chạy ở chế độ tải danh định
	30
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	90
	 

	 
	Kiểm tra bên ngoài
	10
	 

	 
	Kiểm tra nhãn mác
	5
	 

	 
	Kiểm tra vỏ công tơ
	5
	 

	 
	Kiểm tra kỹ thuật
	10
	 

	 
	Kiểm tra khả năng hiển thị
	5
	 

	 
	Kiểm tra độ bền cách điện
	5
	 

	 
	Kiểm tra đo lường
	15
	 

	 
	Kiểm tra không tải
	5
	 

	 
	Kiểm tra ngưỡng độ nhậy
	5
	 

	 
	Kiểm tra hằng số công tơ và cơ cấu đếm
	5
	 

	 
	Kiểm tra sai số cơ bản
	55
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải Imax, PF = 1; U=63,5
	3
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=63,5
	4
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=63,5
	4
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 1; U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 0,5L; U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 1; U=63,5
	7
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 0,5L; U=63,5
	7
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=Umax
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF =0,5L;U=Umax
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=120
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=120
	5
	 

	III
	Xử lý kết quả
	30
	 

	 
	Dán tem kiểm định; kẹp chì
	10
	 

	 
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 

	 
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	10
	 

	Tổng
	Tổng
	170
	2,84


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bàn kiểm công tơ điện 1 pha Calmet TB40)
	U: (0 - 560)V
I: (0 - 100) A
(Max 120 A)
φ: 0- 3600
	máy
	1
	0,118

	1.2
	Megomet 3121B
	2500 V/100000 MΩ
	Chiếc
	1
	2,84

	1.3
	Thiết bị thử độ bền cách điện
(TOS 5101)
	Điện áp AC/DC: 0­÷ 2,5 - 5 kV 
Dòng tải: 55 m
	Chiếc
	1
	2,84

	1.4
	Máy nén khí
	 
	Chiếc
	1
	2,84

	1.5
	Máy bắt vít
	 
	Chiếc
	1
	2,84


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	3
	Dây chì
	dây
	 
	2
	 
	 

	4
	Giấy in
	tờ
	 
	2
	 
	 

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	 
	2
	 
	 

	6
	Mực in
	hộp
	 
	0,002
	 
	 

	7
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	10
	Vải phin trắng
	m
	 
	0,004
	 
	 

	11
	Cồn công nghiệp
	lít
	 
	0,004
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 10: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định phương tiện đo công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha theo ĐLVN 39:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	50
	 

	 
	Công tơ được vệ sinh sạch sẽ
	5
	 

	 
	Bật phương tiện đo để ổn định
	15
	 

	 
	Cho công tơ chạy ở chế độ tải danh định
	30
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	109
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	10
	 

	 
	Kiểm tra nhãn mác
	5
	 

	 
	Kiểm tra vỏ công tơ
	5
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	10
	 

	 
	Kiểm tra khả năng hiển thị
	5
	 

	 
	Kiểm tra độ bền cách điện
	5
	 

	 
	Kiểm tra đo lường
	15
	 

	 
	Kiểm tra không tải
	5
	 

	 
	Kiểm tra ngưỡng độ nhậy
	5
	 

	 
	Kiểm tra hằng số công tơ và cơ cấu đếm
	5
	 

	 
	Kiểm tra sai số cơ bản
	74
	 

	3
	Kiểm tra phụ tải Imax, PF = 1; U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,8C;U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 1; U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 0,5L;U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 0,8C; U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 1; U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 0,5L; U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 0,5L;U=63,5
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=Umax
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=Umax
	5
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=120
	7
	 

	 
	Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=120
	7
	 

	III
	Xử lý kết quả
	30
	 

	 
	Dán tem kiểm định; kẹp chì
	10
	 

	 
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 

	 
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	10
	 

	Tổng
	Tổng
	189
	3,15


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bàn kiểm công tơ điện 3 pha ( Calmet TB40)
	U: 3x(0 - 560)V
I: 3x(0 - 100)A
(Max 120 A)
φ: 0-3600
	Chiếc
	1
	0,525

	1.2
	Megomet 3121B
	2500 V/100000 MQ
	Chiếc
	1
	3,15

	1.3
	Thiết bị thử độ bền cách điện (TOS 5101)
	Điện áp AC/DC: 0 ÷2,5 - 5 kV Dòng tải: 55 m
	Chiếc
	1
	3,15

	1.4
	Máy nén khí
	 
	Chiếc
	1
	3,15

	1.5
	Máy bắt vít
	 
	Chiếc
	3,15
	3,15


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Vật liệu
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Sử dụng
	Tỷ lệ(%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	3
	Dây chì
	dây
	 
	2
	 
	 

	4
	Giấy in
	tờ
	 
	2
	 
	 

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	 
	2
	 
	 

	6
	Mực in
	hộp
	 
	0,002
	 
	 

	7
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	10
	Vải phin trắng
	m
	 
	0,06
	 
	 

	11
	Cồn công nghiệp
	lít
	 
	0,004
	 
	 

	12
	Bảo hộ lao động
	bộ
	 
	1
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 11: ĐỊNH MỨC HIỆU CHUẨN NHIỆT KẾ CHỈ THỊ TƯƠNG TỰ VÀ CHỈ THỊ HIỆN SỐ
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị tương tự và chỉ thị hiện số theo quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 138:2004
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	1

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	 


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị hiệu chuẩn
	6
	 

	-
	Lò chuẩn và các phương tiện phụ trợ
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	175
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	11
	 

	-
	Kiểm tra ký, nhãn hiệu ghi trên nhiệt kế
	2
	 

	-
	Kiểm tra các đầu nối dây
	3
	 

	-
	Kiểm tra pin; thiết bị chỉ thị và đầu đo
	6
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	14
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết hiển thị của nhiệt kế
	5
	 

	-
	Kiểm tra chỉ thị nhiệt độ môi trường
	5
	 

	-
	Kiểm tra sự an toàn của điện trở cách điện
	4
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	150
	 

	-
	Chuẩn bị kiểm tra
	 
	 

	+
	Chuẩn bị điểm 0°C
	20
	 

	+
	Vận hành tổ hợp chuẩn
	20
	 

	+
	Gá lắp nhiệt kế chuẩn, nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào các bình điều nhiệt, lò hiệu chuẩn
	10
	 

	-
	Kiểm tra tại các điểm (ít nhất 3 điểm)
	 
	 

	-
	Đặt nhiệt độ ứng với dải cần đo
	20
	 

	-
	Khi nhiệt độ ổn định, đọc số chỉ nhiệt của chuẩn và thiết bị
	15
	 

	+
	Chiều tăng nhiệt
	 
	 

	*
	xác định sai số tại điểm tăng 1
	10
	 

	*
	xác định sai số tại điểm tăng 2
	10
	 

	*
	xác định sai số tại điểm tăng 3
	10
	 

	+
	Chiều giảm nhiệt
	 
	 

	*
	Xác định sai số tại điểm giảm 1
	10
	 

	*
	Xác định sai số tại điểm giảm 2
	10
	 

	*
	Xác định sai số tại điểm giảm 3
	10
	 

	+
	Xác định độ hồi trễ
	5
	 

	III
	Xử lý kết quả hiệu chuẩn
	15
	 

	+
	Tính giá trị trung bình mỗi lần đo
	5
	 

	+
	Tính số hiệu chính
	5
	 

	 
	Tính độ lệch chuẩn tại mỗi điểm
	5
	 

	IV
	Đánh giá độ không đảm bảo đo
	30
	 

	V
	Xử lý chung
	40
	 

	-
	Dán tem hiệu chuẩn
	5
	 

	-
	Lập biên bản hiệu chuẩn
	30
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn
	5
	 

	Tổng
	Tổng
	265
	4,42


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lò chuẩn nhiệt độ kiểu khô dải trung (đến 600 độ C) tích hợp tín hiệu đầu vào cho cặp nhiệt TC và RTD Model: PULSAR-35CU (Mã hàng PULSAR-35CU-2I)
	(Tmt ÷ 600) °C
	Cái
	1
	1
	4,42

	1.2
	Bể chuẩn nhiệt độ tích hợp kiểu bể ướt và bể khô
Model FLUID 100 (Mã hàng FLUID 100-2I)
	(-30 ÷ Tmt) °C
	Cái
	1
	4,42
	4,42

	1.3
	Lò chuẩn nhiệt độ dải cao
	(150÷1200)°C
	Cái
	1
	4,42
	4,42

	1.4
	TTI-7
	 
	Cái
	1
	4,42
	4,42

	1.5
	Cặp nhiệt điện chuẩn Type S
	(0÷1450) °C
	Cái
	1
	4,42
	4,42

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem Hiệu chuẩn
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297x 210 mm
	3
	 
	 

	3
	Phôi giấy chứng nhận Hiệu chuẩn
	tờ
	Khổ 297x 210 mm
	2
	 
	 

	4
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	5
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	6
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	7
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,008
	 
	 

	9
	Điện năng
	kW
	 
	4,2
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 12: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CỘT ĐO XĂNG DẦU
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cột đo xăng dầu theo ĐLVN 10:2017
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Ghi chú (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Điều kiện kiểm định
	15
	 

	 
	Kiểm tra các yêu cầu cần đảm bảo của CĐXD
	15
	 

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	20
	 

	-
	Bình chuẩn đảm bảo không có điện thế tĩnh điện so với CĐXD và tráng ướt bình chuẩn
	5
	 

	-
	Đảm bảo các phương tiện phòng cháy và bảo hộ lao động
	5
	 

	-
	Đảm bảo cột đo đã được kiểm định ban đầu theo quy định
	5
	 

	-
	Đảm bảo CĐXD đã được phê duyệt mẫu
	5
	 

	III
	Tiến hành kiểm định
	200
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	56
	 

	-
	Kiểm tra sự phù hợp với phê duyệt mẫu (áp dụng cho KĐ ban đầu)
	5
	 

	-
	Kiểm tra phòng chống cơ sở khác tự ý tháo lắp , thay thế IC chương trình hoặc tác động làm thay đổi các đặc trưng kỹ thuật chính
	10
	 

	-
	Kiểm tra đảm bảo yêu cầu mới 100 % đối với CĐXD kiểm định lần đầu
	10
	 

	-
	Kiểm tra hiện trạng CĐXD áp dụng với kiểm định định kỳ và sau sửa chữa
	10
	 

	-
	Kiểm tra cầu dao thiết bị đóng ngắt
	10
	 

	-
	Kiểm tra công tắc điều khiển
	3
	 

	-
	Kiểm tra bên ngoài
	3
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	14
	 

	-
	Kiểm tra sơ bộ
	5
	 

	-
	Kiểm tra độ kín
	5
	 

	-
	Kiểm tra hoạt động cơ cấu xóa số
	2
	 

	-
	Kiểm tra cơ cấu tự ngắt
	2
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	130
	 

	-
	Xác định lưu lượng lớn nhất đạt được
	5
	 

	-
	Tiến hành tại lưu lượng lớn nhất Qmax
	15
	 

	-
	Tiến hành tại lưu lượng nhỏ nhất Qmin
	15
	 

	-
	Tiến hành hiệu chỉnh sai số ( nếu cần thiết) và lặp lại 2 bước trên
	30
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại lượng cấp phát tối thiểu Vmin
	5
	 

	-
	Kiểm tra cơ cấu tách khí
	10
	 

	-
	Kiểm tra cơ cấu đạt trước
	15
	 

	-
	Kiểm tra cơ cấu tính tiền
	15
	 

	-
	Kiểm tra độ giãn nở ống mềm
	10
	 

	-
	Kiểm tra nội dung in
	5
	 

	-
	Kiểm tra chức năng in
	5
	 

	IV
	Xử lý chung
	25
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	10
	 

	-
	Lập biên bản hiện trạng kiểm định
	10
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	5
	 

	Tổng
	Tổng
	260
	4,33


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bộ bình chuẩn kim loại hạng II
	Dung tích 2;5;10;20;50;100L
Cấp chính xác 0,05
	Bộ
	1
	4,33

	1.2
	Phương tiện sử dụng cùng chuẩn
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Bộ thiết bị kiểm tra khả năng tách khí và dãn nở ống Kiểu: BTK01
	(0,1÷1,0) m3/h
	Bộ
	1
	4,33

	1.2.2
	Ống đong chia độ
	Phạm vi đo 100mL
Sai số lớn nhất cho phép± 5mL
Giá trị độ chia ≤5mL
	chiếc
	1
	4,33

	1.2.3
	Đồng hồ bấm giây
	Giá trị độ chia 1s
	chiếc
	1
	4,33

	1.2.4
	Nhiệt kế thủy tinh
	Phạm vi đo (0-50 )°C
Giá trị độ chia ≤1oC
	chiếc
	1
	4,33


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	6
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	3
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	3
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng learbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,008
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 13: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ LÒ XO
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định áp kế kiểu lò xo theo quy trình kiểm định ĐLVN 08:2011
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	20
	 

	-
	Chuẩn bị hệ thống kiểm định
	 
	 

	+
	Cân bằng ni vô (nếu có) và kiểm tra mức chất lỏng ở hệ thống tạo áp suất hoặc áp kế chuẩn, sau đó đẩy hết bọt khí ra khỏi hệ thống tạo áp.
	20
	 

	+
	Làm sạch đầu nối của áp kế cần kiểm định
	 
	 

	+
	Lắp áp kế cần kiểm định vào vị trí làm việc theo phương quy định
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	36
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	7
	 

	-
	Kiểm tra tình trạng hoạt động, sự đầy đủ của các chi tiết trong áp kế
	5
	 

	-
	Kiểm tra thông tin trên trên áp kế
	2
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	5
	 

	-
	Kiểm tra đơn vị đo
	2
	 

	-
	Giá trị độ chia
	2
	 

	-
	Kiểm tra kim đồng điểm 0
	1
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	24
	 

	-
	Kiểm tra sai số đàn hồi
	6
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại điểm 1 (chiều tăng)
	2
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại điểm 2 (chiều tăng)
	2
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại điểm 3 (chiều tăng)
	2
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại điểm 4 (chiều tăng)
	2
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại điểm 5 (chiều tăng)
	2
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại điểm 4 (chiều giảm)
	2
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại điểm 3 (chiều giảm)
	2
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại điểm 2 (chiều giảm)
	2
	 

	-
	Kiểm tra sai số tại điểm 1 (chiều giảm)
	2
	 

	III
	Xử lý chung
	22
	 

	-
	Dán tem kiểm định , kẹp chì
	2
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	15
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	5
	 

	Tổng
	Tổng
	78
	1,3


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Áp kế hiện số
	 
	chiếc
	1
	1,3

	1.2
	Áp kế lò xo
	 
	chiếc
	4
	1,3

	2
	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Nhiệt ẩm kế
	 
	chiếc
	1
	1,3

	2.2
	Thước đo
	 
	chiếc
	1
	 

	3
	Phương tiện phụ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Các ống dẫn và đầu nối
	 
	bộ
	1
	1,3

	3.2
	Hệ thống tạo áp suất
	 
	bộ
	2
	1,3


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	2
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,002
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 14: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH HUYẾT ÁP KẾ
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định huyết áp kế theo quy trình kiểm định ĐLVN 09:2011
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	1

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	 


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	20
	20
	 

	-
	Chuẩn bị hệ thống kiểm định
	 
	 
	 

	+
	Kiểm tra độ kín ở hệ thống tạo áp suất và áp kế Chuẩn
	
	
	

	+
	Chuẩn bị ống cao su và cút nối chữ T
	
	
	

	+
	Lắp huyết áp kế cần kiểm định vào vị trí làm việc và kiểm tra khả năng làm việc
	
	
	

	II
	Tiến hành kiểm định
	29
	29
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	7
	7
	 

	-
	Kiểm tra tình trạng hoạt động, sự đầy đủ của các chi tiết của huyết áp kế
	5
	5
	 

	-
	Kiểm tra thông tin trên trên áp kế
	2
	2
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	5
	5
	 

	-
	Kiểm tra đơn vị đo
	2
	2
	 

	-
	Giá trị vạch chia
	2
	2
	 

	-
	Kiểm tra độ kín của thiết bị
	1
	1
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	17
	17
	 

	-
	Điều chỉnh điểm "0"
	2
	2
	 

	-
	Xác định độ nhạy
	1
	1
	 

	-
	Kiểm tra sai số đàn hồi
	6
	6
	 

	-
	Xác định sai số mức 50 mmHg (chiều tăng)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 100 mmHg (chiều tăng)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 150 mmHg (chiều tăng)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 200 mmHg (chiều tăng)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 250 mmHg (chiều tăng)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 300 mmHg (chiều tăng)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 250 mmHg (chiều giảm)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 200 mmHg (chiều giảm)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 150 mmHg (chiều giảm)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 100 mmHg (chiều giảm)
	1
	 
	 

	-
	Xác định sai số mức 50 mmHg (chiều giảm)
	1
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	22
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định , kẹp chì
	2
	 
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	15
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	5
	 
	 

	Tổng
	Tổng
	71
	1,18
	1,18

	
	
	
	
	


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Áp kế hiện số
	 
	chiếc
	1
	1,18

	2
	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Nhiệt ẩm kế
	 
	chiếc
	1
	1,18

	2.2
	Thước đo
	 
	chiếc
	1
	1,18

	2.3
	Đồng hồ bấm giây
	 
	chiếc
	1
	1,18

	3
	Phương tiện phụ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Các ống dẫn và đầu nối
	 
	bộ
	1
	1,18

	3.2
	Hệ thống tạo áp suất
	 
	bộ
	2
	1,18


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ.
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Chì
	hạt
	 
	1
	 
	 

	3
	Dây chì
	dây
	30 cm
	1
	 
	 

	4
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	6
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	7
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	10
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,002
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 15: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH CƠ KHÍ
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định đồng hồ nước lạnh cơ khí theo ĐLVN 17:2017
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	1

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	 


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Ghi chú (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Điều kiện kiểm định
	30
	 

	 
	Lắp đặt đồng hồ lên giàn kiểm định và làm các công tác để đủ điều kiện kiểm định
	30
	 

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	5
	 

	-
	Vận hành hệ thống đảm bảo ổn định và không rò rỉ
	5
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	85
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	5
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	10
	 

	-
	Kiểm tra độ kín
	5
	 

	-
	Kiểm tra độ ổn định chỉ số khi dòng chảy dừng
	5
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	70
	 

	-
	Xác định các điểm lưu lượng
	5
	 

	-
	Tiến hành các phép đo tại các điểm lưu lượng
	60
	 

	-
	Xác định sai số tương đối
	5
	 

	III
	Xử lý chung
	20
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	5
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	5
	 

	Tổng
	Tổng
	140
	2,33


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bình chuẩn kim loại 125
	Dung tích danh định: (10÷25) L
Phạm vi thang đo: (9,5÷10,5)L và (23,5÷26,5)L
Giá trị vạch chia: 0,2% Vn
	Chiếc
	1
	2,33

	1.2
	Bình chuẩn kim loại 126
	Dung tích danh định: (100) L
Phạm vi thang đo: (95÷105)L
Giá trị vạch chia: 0,2% Vn
	Chiếc
	1
	2,33

	1.3
	Lưu lượng kế
	 
	Chiếc
	3
	2,33

	2
	Phương tiện phụ
	 
	 
	 
	2,33

	2.1
	Nhiệt kế
	Phạm vi đo: (0÷100)0C 
Độ phân giải: 10C
	Chiếc
	1
	2,33

	2.2
	Áp kế lò xo ống
	(0 ÷1400) kPa
20 kPa
	Chiếc
	2
	2,33

	2.3
	Hệ thống tạo và ổn định nguồn nước
	 
	Hệ thống
	1
	2,33


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	2
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	3
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	4
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	5
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	6
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	7
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	8
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,004
	 
	 

	10
	Điện năng
	kW
	 
	3,0
	 
	 

	11
	Nước sạch
	m3
	 
	4,7
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 16: ĐỊNH MỨC HIỆU CHUẨN QUẢ CÂN M1
I. Định mức hiệu chuẩn quả cân M1 đến 500 g
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Hiệu chuẩn quả cân M1 đến 500 g theo quy trình ĐLVN 286:2015
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động 
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị hiệu chuẩn
	240
	 

	-
	Làm sạch quả cân
	30
	 

	-
	Sấy cân chuẩn
	30
	 

	-
	Ổn định nhiệt độ quả cân chuẩn và quả cân hiệu chuẩn
	180
	 

	II
	Tiến hành hiệu chuẩn
	37
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	10
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	15
	 

	-
	Kiểm tra khối lượng riêng
	5
	 

	-
	Kiểm tra từ tính
	10
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Phương pháp ABBA)
	12
	 

	III
	Xử lý chung
	102
	 

	-
	Tính toán độ không đảm bảo đo
	60
	 

	-
	Dán tem hiệu chuẩn
	2
	 

	-
	Lập biên bản hiệu chuẩn
	30
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn
	10
	 

	Tổng
	Tổng
	379
	6,32


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1-500) mg
	E2
	bộ
	1
	6,32

	1.2
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1-500) g
	E2
	bộ
	1
	6,32

	2
	Phương tiện khác
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Cân so sánh 520 g
	 
	Chiếc
	1
	6,32

	2.2
	Nhiệt kế, ẩm kế
	 
	Chiếc
	1
	6,32

	2.3
	Dụng cụ làm sạch (chổi lông, giẻ, cồn ...)
	 
	Chiếc
	1
	6,32


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem Hiệu chuẩn
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	3
	Phôi giấy chứng nhận Hiệu chuẩn
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	4
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	5
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	6
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	7
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,012
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
II. Định mức hiệu chuẩn quả cân M1 đến 20 kg
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Hiệu chuẩn quả cân M1 đến 20 kg theo quy trình ĐLVN 286:2015
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị hiệu chuẩn
	60
	 

	-
	Làm sạch quả cân
	30
	 

	-
	Sấy cân chuẩn
	30
	 

	II
	Tiến hành hiệu chuẩn
	23
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	10
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	1
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Phương pháp ABA)
	12
	 

	III
	Xử lý chung
	102
	 

	-
	Tính toán độ không đảm bảo đo
	60
	 

	-
	Dóng dấu chì (dán tem hiệu chuẩn)
	2
	 

	-
	Lập biên bản hiệu chuẩn
	30
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn
	10
	 

	Tổng
	Tổng
	185
	3,08


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn CCX F2 (1-20) kg
	F2
	bộ
	1
	3,08

	2
	Phương tiện khác
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Cân so sánh 31 kg
	 
	Chiếc
	1
	3,08

	2.2
	Nhiệt kế, ẩm kế
	 
	Chiếc
	1
	3,08


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	2
	Phôi giấy chứng nhận Hiệu chuẩn
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	3
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	4
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	5
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	6
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	7
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,006
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 17: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÂN BÀN
I. Định mức kiểm định cân bàn đến 150 kg
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân bàn điện tử đến 150 kg theo quy trình kiểm định ĐLVN 14:2009
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	6
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	107
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	3
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	8
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	5
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp nối
	3
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị
	2
	 

	-
	Kiểm tra móng hoặc bệ cân
	3
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	95
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	15
	 

	+
	Xác định sai số
	5
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	5
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	5
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	25
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	55
	 

	+
	Chiều tăng tải
	25
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	5
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	5
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	5
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	5
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	5
	 

	+
	Chiều giảm tải
	20
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	5
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	5
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	5
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	5
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	5
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	5
	 

	III
	Xử lý chung
	43
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	4
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	155
	2,58


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	quả
	5
	2,58

	1.2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg
	M1
	quả
	5
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	2,58

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	2,58

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	2,58


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,005
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
II. Định mức kiểm định cân bàn đến 500 kg
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân bàn điện tử đến 500 kg theo quy trình kiểm định ĐLVN 14:2009
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	10
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	127
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	3
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	8
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	5
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp nối
	3
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị
	2
	 

	-
	Kiểm tra móng hoặc bệ cân
	3
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	115
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	15
	 

	+
	Xác định sai số
	5
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	5
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	5
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	25
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	75
	 

	+
	Chiều tăng tải
	35
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	7
	 

	+
	Chiều giảm tải
	28
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	7
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	6
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	6
	 

	III
	Xử lý chung
	43
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	4
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	179
	2,98


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	quả
	25
	2,98

	1.2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg
	M1
	quả
	10
	 

	1.3
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	2,98

	1.3.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	2,98

	1.3.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	2,98


3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,005
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
III. Định mức kiểm định cân đến 2000 kg
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân bàn điện tử đến 2000 kg theo quy trình kiểm định ĐLVN14:2009
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	15
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	158
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	3
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	8
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	5
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp nối
	3
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị
	2
	 

	-
	Kiểm tra móng hoặc bệ cân
	3
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	146
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	15
	 

	+
	Xác định sai số
	5
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	5
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	5
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	25
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	106
	 

	+
	Chiều tăng tải
	50
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	10
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	10
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	10
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	10
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	10
	 

	+
	Chiều giảm tải
	40
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	10
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	10
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	10
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	10
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	8
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	8
	 

	III
	Xử lý chung
	43
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	4
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	215
	3,58


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	quả
	50
	3,58

	1.2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg
	M1
	quả
	10
	 

	1.3
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	3,58

	1.3.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	3,58

	1.3.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	3,58


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,005
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
IV. Định mức kiểm định cân bàn đến 5000 kg
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân bàn điện tử đến 5000 kg theo quy trình kiểm định ĐLVN 14:2009
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	1

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	 


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	1
	2
	3
	4

	I
	I
	Chuẩn bị kiểm định
	20
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	Tiến hành kiểm định
	211
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	Kiểm tra bên ngoài
	3
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	Kiểm tra kỹ thuật
	8
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	5
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp nối
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp nối
	3
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị
	Bộ phận chỉ thị
	2
	 

	-
	Kiểm tra móng hoặc bệ cân
	Kiểm tra móng hoặc bệ cân
	3
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	199
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	15
	 

	+
	Xác định sai số
	Xác định sai số
	5
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	Kiểm tra độ động
	5
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	Kiểm tra độ lặp lại
	5
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	25
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	159
	 

	+
	Chiều tăng tải
	Chiều tăng tải
	75
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	15
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	15
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	15
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	15
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	15
	 

	+
	Chiều giảm tải
	Chiều giảm tải
	60
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	15
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	15
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	15
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	15
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	12
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	12
	 

	III
	Xử lý chung
	Xử lý chung
	43
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	4
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	Tổng
	273
	4,55

	
	
	
	
	


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	quả
	50
	4,55

	1.2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg
	M1
	quả
	10
	 

	1.3
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	4,55

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	4,55

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	4,55


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,005
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 18: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÂN Ô TÔ
I. Định mức kiểm định cân ô tô 60 tấn
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân ô tô điện tử đến 60 tấn theo quy trình kiểm định ĐLVN 13:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo, bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	60
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	399
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	9
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	-
	Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận cân
	6
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	19
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	13
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp đấu dây và dây dẫn
	11
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị
	2
	 

	-
	Kiểm tra móng và bệ cân
	6
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	372
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	61
	 

	+
	Xác định sai số
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	28
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	33
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	278
	 

	+
	Chiều tăng tải
	130
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	26
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	26
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	26
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	26
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	26
	 

	+
	Chiều giảm tải
	104
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	26
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	26
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	26
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	26
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	22
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	22
	 

	III
	Xử lý chung
	44
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	503
	8,38


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn có tổng khối lượng bằng 20% Max (12 tấn)
	M1
	 
	 
	 

	1.1.1
	Quả cân chuẩn 20 kg
	M1
	quả
	600
	8,38

	1.1.2
	Quả cân chuẩn 500 kg
	M1
	quả
	20
	8,38

	1.2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	8,38

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	8,38

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	8,38


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	2
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,020
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
II. Định mức kiểm định cân ô tô đến 80 tấn
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân ô tô điện tử đến 80 tấn theo quy trình kiểm định ĐLVN 13:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	70
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	441
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	9
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	-
	Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận cân
	6
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	19
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	13
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp đấu dây và dây dẫn
	11
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị
	2
	 

	-
	Kiểm tra móng và bệ cân
	6
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	414
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	61
	 

	+
	Xác định sai số
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	28
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	33
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	320
	 

	+
	Chiều tăng tải
	150
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	30
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	30
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	30
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	30
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	30
	 

	+
	Chiều giảm tải
	120
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	30
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	30
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	30
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	30
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	25
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	25
	 

	III
	Xử lý chung
	44
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	555
	9,25


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn có tổng khối lượng bằng 20% Max (16 tấn)
	M1
	 
	 
	 

	1.1.1
	Quả cân chuẩn 20 kg
	M1
	quả
	800
	9,25

	1.1.2
	Quả cân chuẩn 500 kg
	M1
	quả
	20
	9,25

	1.2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	9,25

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	9,25

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	9,25


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật
	Định mức vật
	tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	2
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,020
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
III. Định mức kiểm định cân ô tô đến 100 tấn
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân ô tô điện tử đến 100 tấn theo quy trình kiểm định ĐLVN 13:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	80
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	486
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	9
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	-
	Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận cân
	6
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	19
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	13
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp đấu dây và dây dẫn
	11
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị
	2
	 

	-
	Kiểm tra móng và bệ cân
	6
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	459
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	61
	 

	+
	Xác định sai số
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	28
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	33
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	365
	 

	+
	Chiều tăng tải
	175
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	35
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	35
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	35
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	35
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	35
	 

	+
	Chiều giảm tải
	140
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	35
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	35
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	35
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	35
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	25
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	25
	 

	III
	Xử lý chung
	44
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	610
	10,2


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành 
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn có tổng khối lượng bằng 20% Max (20 tấn)
	M1
	 
	 
	 

	1.1.1
	Quả cân chuẩn 20 kg
	M1
	quả
	1.000
	10,2

	1.1.2
	Quả cân chuẩn 500 kg
	M1
	quả
	20
	10,2

	1.2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	10,2

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	10,2

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	10,2


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	2
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	297 x210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	297 x210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,020
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
IV. Định mức kiểm định cân ô tô đến 120 tấn
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân ô tô điện tử đến 120 tấn theo quy trình kiểm định ĐLVN 13:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	1

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	 


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	90
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	90
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	537
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	9
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	-
	Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận cân
	6
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	19
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	13
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp đấu dây và dây dẫn
	11
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị
	2
	 

	-
	Kiểm tra móng và bệ cân
	6
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	510
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	61
	 

	+
	Xác định sai số
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	28
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	33
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	416
	 

	+
	Chiều tăng tải
	200
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	40
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	40
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	40
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	40
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	40
	 

	+
	Chiều giảm tải
	160
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	40
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	40
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	40
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	40
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	28
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	28
	 

	III
	Xử lý chung
	44
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	671
	11,18


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn có tổng khối lượng bằng 20% Max (24 tấn)
	M1
	 
	 
	 

	1.1.1
	Quả cân chuẩn 20 kg
	M1
	quả
	1.200
	11,18

	1.1.2
	Quả cân chuẩn 500 kg
	M1
	quả
	20
	11,18

	1.2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	11,18

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	11,18

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	11,18


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	2
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,020
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
IV. Định mức kiểm định cân ô tô đến 150 tấn
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân ô tô điện tử đến 150 tấn theo quy trình kiểm định ĐLVN 13:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	100
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	100
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	583
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	9
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	-
	Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận cân
	6
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	19
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép (cân điện tử)
	13
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải: Đầu đo; hộp đấu dây và dây dẫn
	11
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị
	2
	 

	-
	Kiểm tra móng và bệ cân
	6
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	556
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	61
	 

	+
	Xác định sai số
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	17
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	28
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	33
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	462
	 

	+
	Chiều tăng tải
	220
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	44
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	44
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	44
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	44
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	44
	 

	+
	Chiều giảm tải
	176
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	44
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	44
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	44
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	44
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	33
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	33
	 

	III
	Xử lý chung
	44
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	727
	12,12


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn có tổng khối lượng bằng 20% Max (30 tấn)
	M1
	 
	 
	 

	1.1.1
	Quả cân chuẩn 20 kg
	M1
	quả
	1.500
	12,12

	1.1.2
	Quả cân chuẩn 500 kg
	M1
	quả
	20
	12,12

	1.2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	12,12

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	12,12

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	12,12


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	2
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	0

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,020
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 19: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÂN PHÂN TÍCH
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân phân tích theo quy trình kiểm định ĐLVN 16:2009
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	30
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	96
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	9
	 

	-
	Kiểm tra tính đầy đủ của các cơ cấu, các cụm chi tiết trên cân
	3
	 

	-
	Kiểm tra yêu cầu trên nhãn hiệu phải ghi tối thiểu những đặc trưng
	3
	 

	-
	Kiểm tra các ký hiệu, số hiệu trên nhãn hiệu cân phải rõ ràng
	3
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật (đối với cân điện tử - Chỉ thị hiện số)
	6
	 

	-
	Cơ cấu chỉ thị
	2
	 

	-
	Giao diện giữa cơ cấu chỉ thị và thiết bị ngoại vi (nếu có)
	2
	 

	-
	Cơ cấu in và lưu trữ số liệu (nếu có)
	2
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	81
	 

	-
	Kiểm tra mức cân không tải hoặc min
	5
	 

	-
	Kiểm tra độ động
	15
	 

	-
	Kiểm tra độ lặp lại
	24
	 

	-
	Kiểm tra tải trọng lệch tâm (P=1/3 Max)
	10
	 

	-
	Kiểm tra sai số ở các mức cân
	27
	 

	+
	Chiều tăng tải
	15
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	3
	 

	+
	Chiều giảm tải
	12
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	3
	 

	III
	Xử lý chung
	44
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	125
	2,08


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số
lượng
	Định mức

	1
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1-500) g
	E2
	Bộ
	1
	2,08

	2
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1 -500) g
	E2
	Bộ
	1
	2,08

	3
	Quả cân chuẩn CCX F2 (1-20) kg
	F2
	Bộ
	1
	2,08


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vậ tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,010
	0,010
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 20: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÂN KỸ THUẬT
I. Định mức kiểm định cân kỹ thuật đến 1 kg
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân phân tích theo quy trình kiểm định ĐLVN 16:2009
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	30
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	96
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	9
	 

	-
	Kiểm tra tính đầy đủ của các cơ cấu, các cụm chi tiết trên cân
	3
	 

	-
	Kiểm tra yêu cầu trên nhãn hiệu phải ghi tối thiểu những đặc trưng
	3
	 

	-
	Kiểm tra các ký hiệu, số hiệu trên nhãn hiệu cân phải rõ ràng
	3
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật (đối với cân điện tử - Chỉ thị hiện số)
	6
	 

	-
	Cơ cấu chỉ thị
	2
	 

	-
	Giao diện giữa cơ cấu chỉ thị và thiết bị ngoại vi (nếu có)
	2
	 

	-
	Cơ cấu in và lưu trữ số liệu (nếu có)
	2
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	81
	 

	-
	Kiểm tra mức cân không tải hoặc min
	5
	 

	-
	Kiểm tra độ động
	15
	 

	-
	Kiểm tra độ lặp lại
	24
	 

	-
	Kiểm tra tải trọng lệch tâm (P=1/3 Max)
	10
	 

	-
	Kiểm tra sai số ở các mức cân
	27
	 

	+
	Chiều tăng tải
	15
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	3
	 

	+
	Chiều giảm tải
	12
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	3
	 

	III
	Xử lý chung
	44
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	125
	2,08


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1-500) g
	E2
	Bộ
	1
	2,08

	2
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1-500) g
	E2
	Bộ
	1
	2,08

	3
	Quả cân chuẩn CCX F2 (1-20) kg
	F2
	Bộ
	1
	2,08


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,010
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
II. Định mức kiểm định cân kỹ thuật đến 10 kg
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân cân kỹ thuật đến 10 kg theo quy trình kiểm định ĐLVN 16:2009
1.2. Định biên 
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	1

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	 


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	30
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	109
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	9
	 

	-
	Kiểm tra tính đầy đủ của các cơ cấu, các cụm chi tiết trên cân
	3
	 

	-
	Kiểm tra yêu cầu trên nhãn hiệu phải ghi tối thiểu những đặc trưng
	3
	 

	-
	Kiểm tra các ký hiệu, số hiệu trên nhãn hiệu cân phải rõ ràng
	3
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật (đối với cân điện tử - Chỉ thị hiện số)
	6
	 

	-
	Cơ cấu chỉ thị
	2
	 

	-
	Giao diện giữa cơ cấu chỉ thị và thiết bị ngoại vi (nếu có)
	2
	 

	-
	Cơ cấu in và lưu trữ số liệu (nếu có)
	2
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	94
	 

	-
	Kiểm tra mức cân không tải hoặc min
	5
	 

	-
	Kiểm tra độ động
	15
	 

	-
	Kiểm tra độ lặp lại
	26
	 

	-
	Kiểm tra tải trọng lệch tâm (P=1/3 Max)
	12
	 

	-
	Kiểm tra sai số ở các mức cân
	36
	 

	+
	Chiều tăng tải
	20
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	4
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	4
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	4
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	4
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	4
	 

	+
	Chiều giảm tải
	16
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	4
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	4
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	4
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	4
	 

	III
	Xử lý chung
	44
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	138
	2,3


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Quả cân chuẩn CCX E2(1-500) g
	E2
	Bộ
	1
	2,3

	2
	Quả cân chuẩn CCX E2(1-500) g
	E2
	Bộ
	1
	2,3

	3
	Quả cân chuẩn CCX F2(1-20)kg
	F2
	Bộ
	1
	2,3


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,010
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
III. Định mức kiểm định cân kỹ thuật đến 40 kg
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân cân kỹ thuật đến 40 kg theo quy trình kiểm định ĐLVN 16:2009
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	3
	4
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	30
	30
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	Tiến hành kiểm định
	151
	151
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	Kiểm tra bên ngoài
	9
	9
	 

	-
	Kiểm tra tính đầy đủ của các cơ cấu, các cụm chi tiết trên cân
	Kiểm tra tính đầy đủ của các cơ cấu, các cụm chi tiết trên cân
	3
	3
	 

	-
	Kiểm tra yêu cầu trên nhãn hiệu phải ghi tối thiểu những đặc trưng
	Kiểm tra yêu cầu trên nhãn hiệu phải ghi tối thiểu những đặc trưng
	3
	3
	 

	-
	Kiểm tra các ký hiệu, số hiệu trên nhãn hiệu cân phải rõ ràng
	Kiểm tra các ký hiệu, số hiệu trên nhãn hiệu cân phải rõ ràng
	3
	3
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật (đối với cân điện tử - Chỉ thị hiện số)
	Kiểm tra kỹ thuật (đối với cân điện tử - Chỉ thị hiện số)
	6
	6
	 

	-
	Cơ cấu chỉ thị
	Cơ cấu chỉ thị
	2
	2
	 

	-
	Giao diện giữa cơ cấu chỉ thị và thiết bị ngoại vi (nếu có)
	Giao diện giữa cơ cấu chỉ thị và thiết bị ngoại vi (nếu có)
	2
	2
	 

	-
	Cơ cấu in và lưu trữ số liệu (nếu có)
	Cơ cấu in và lưu trữ số liệu (nếu có)
	2
	2
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	136
	136
	 

	-
	Kiểm tra mức cân không tải hoặc min
	Kiểm tra mức cân không tải hoặc min
	5
	5
	 

	-
	Kiểm tra độ động
	Kiểm tra độ động
	20
	20
	 

	-
	Kiểm tra độ lặp lại
	Kiểm tra độ lặp lại
	32
	32
	 

	-
	Kiểm tra tải trọng lệch tâm (P=1/3 Max)
	Kiểm tra tải trọng lệch tâm (P=1/3 Max)
	16
	16
	 

	-
	Kiểm tra sai số ở các mức cân
	Kiểm tra sai số ở các mức cân
	63
	63
	 

	+
	Chiều tăng tải
	Chiều tăng tải
	35
	35
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	7
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	7
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	7
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	7
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	7
	7
	 

	+
	Chiều giảm tải
	Chiều giảm tải
	28
	28
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 4 (80% mức cân)
	7
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 3 (60% mức cân)
	7
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (40% mức cân)
	7
	7
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	Xác định sai số bậc kiểm 1 (20% mức cân)
	7
	7
	 

	III
	Xử lý chung
	Xử lý chung
	44
	44
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong
	6
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	Lập biên bản kiểm định
	33
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	Tổng
	180
	180
	3,0

	
	
	
	
	
	


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Quả cân chuẩn CCX E2(1-500) g
	E2
	Bộ
	1
	3,0

	2
	Quả cân chuẩn CCX E2(1-500) g
	E2
	Bộ
	1
	3,0

	3
	Quả cân chuẩn CCX F2 (1-20) kg
	F2
	Bộ
	1
	3,0


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,010
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 21: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÂN ĐĨA
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân đĩa kiểu chỉ thị hiện số theo quy trình kiểm định ĐLVN 15:2009
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	1

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	 


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	6
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	6
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	113
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	7
	 

	-
	Nhãn hiệu
	2
	 

	-
	Vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	-
	Kiểm tra đầu đủ các bộ phận của cân
	2
	 

	-
	Kiểm tra bề mặt các của các chi tiết cân
	2
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	9
	 

	-
	Kiểm tra cụm chi tiết và lắp ghép các bộ phận cân (cân điện tử)
	5
	 

	+
	Bộ phận tiếp nhận tải
	3
	 

	+
	Bộ phận chỉ thị hiện số
	2
	 

	-
	Giao diện giữa cân và các thiết bị ngoại vi
	2
	 

	-
	Kiểm tra bộ phận đơn giá và tính tổng
	2
	 

	3
	Kiểm tra đo lường (Cân điện tử)
	97
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	12
	 

	+
	Xác định sai số
	4
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	4
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	4
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	20
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	65
	 

	+
	Chiều tăng tải
	30
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 6
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 7
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 8
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 9
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 10
	3
	 

	+
	Chiều giảm tải
	27
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 9
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 8
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 7
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 6
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 5
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 4
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 3
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 2
	3
	 

	*
	Xác định sai số bậc kiểm 1
	3
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	4
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	4
	 

	III
	Xử lý chung
	43
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	4
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	33
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	161
	2,68


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn có tổng khối lượng đến 60 kg (quả 20 kg)
	M1
	quả
	3
	2,68

	1.2
	Quả cân chuẩn có tổng khối lượng đến 60 kg (quả 10 kg)
	M1
	quả
	6
	2,68

	1.3
	Quả cân chuẩn có tổng khối lượng đến 60 kg (quả 5 kg)
	M1
	quả
	12
	2,68

	1.2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	2,68

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	2,68

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	2,68


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,005
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 22: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÂN BĂNG TẢI
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân băng tải theo quy trình kiểm định ĐLVN 03:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc 
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	60
	 

	-
	Tập kết chuẩn, phương tiện kiểm định
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	357
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	3
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	1
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	80
	 

	-
	Kiểm tra dàn cân băng tải
	45
	 

	-
	Bộ phận tiếp nhận tải
	15
	 

	-
	Bộ chỉ thị
	20
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	274
	 

	-
	Chuẩn bị
	130
	 

	+
	Chạy băng tải ở tốc độ kiểm định 20 phút
	20
	 

	+
	Đo chiều dài khai triển băng
	60
	 

	+
	Đo thời gian "t"
	30
	 

	+
	Tính toán xác định các trị số
	20
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0"
	9
	 

	+
	Xác định sai số
	3
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	3
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	3
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức tải
	126
	 

	+
	Mức (40-50)%Qmax
	73
	 

	*
	Xác định sai số
	20
	 

	*
	Kiểm tra độ động
	3
	 

	*
	Kiểm tra độ lặp lại
	30
	 

	*
	Kiểm tra tải trọng đặt lệch tâm
	20
	 

	+
	Mức (80-100)%Qmax
	53
	 

	*
	Xác định sai số
	20
	 

	*
	Kiểm tra độ động
	3
	 

	*
	Kiểm tra độ lặp lại
	30
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0"
	9
	 

	+
	Xác định sai số
	3
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	3
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	3
	 

	III
	Xử lý chung
	42
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	30
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	Tổng
	Tổng
	459
	7,7


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Xích chuẩn
	M2
	Bộ
	1
	7,7

	1.2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	7,7

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	7,7

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	7,7

	2
	Phương tiện khác
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thước dây
	L =50 m;
d = 1 mm
	Bộ
	1
	7,7

	2.2
	Thước đo góc nghiêng
	Max =90o; d = 1o
	Bộ
	1
	7,7

	2.3
	Đồng hồ bấm giây
	d = 0,2 s
	Chiếc
	1
	7,7

	2.4
	Ni vô
	d = 1o
	Chiếc
	1
	7,7

	2.5
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	 
	Chiếc
	1
	7,7


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	2
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,014
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 23: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân đồng hồ lò xo theo quy trình kiểm định ĐLVN 30:2019
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	3
	3
	 

	1
	Điền đầy đủ thông tin chung vào phần đầu của biên bản kiểm định
	1
	1
	 

	2
	Đặt cân ngay ngắn, kiểm tra độ thăng bằng của cân thông qua quả dọi và kiểm tra sự hoạt động bình thường của cân bằng cách chỉnh đưa kim về vạch “0”, dùng tay ấn lên đĩa cân cho kim chỉ chạy khoảng 0,5 tới 0,7 thang đo, quan sát hoạt động của cân.
	1
	1
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định
	1
	1
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	22
	22
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	1
	1
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	1
	1
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	20
	20
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	6
	6
	 

	+
	Kiểm tra độ động
	2
	2
	 

	+
	Kiểm tra độ lặp lại
	2
	2
	 

	+
	Xác định sai số
	2
	2
	 

	-
	Kiểm tra với đặt tải lệch tâm
	3
	3
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân
	11
	11
	 

	+
	Chiều tăng tải
	3
	3
	 

	+
	Chiều giảm tải
	2
	2
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 50%
	3
	3
	 

	+
	Xác định độ động và độ lặp lại tại mức cân 100%
	3
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	15
	 
	 

	1
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	3
	 
	 

	2
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 
	 

	3
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	2
	 
	 

	Tổng
	Tổng
	40
	0,7
	0,7

	
	
	
	
	


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	quả
	10
	0,7

	1.2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg
	M1
	quả
	20
	0,7

	1.3
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	0,7

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	0,7

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	0,7


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Chì
	hạt
	 
	2
	 
	 

	3
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	 
	 

	4
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	6
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	7
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	8
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	10
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,001
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 24: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÂN TREO MÓC CẨU
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
Kiểm định cân treo móc cẩu theo quy trình kiểm định ĐLVN 259:2015
1.2. Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	 
	1

	2
	Tiến hành
	 
	 
	 
	

	3
	Xử lý chung
	 
	 
	 
	


1.3. Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức (phút)
	Định mức (giờ)

	1
	2
	3
	4

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	60
	 

	-
	Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định, kiểm tra điều kiện an toàn
	60
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	205
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	4
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	4
	 

	+
	Kiểm tra các thông tin chung
	2
	 

	+
	Kiểm tra các thông số kỹ thuật, đo lường
	2
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	6
	 

	-
	So sánh sự phù hợp về kết cấu của cân cần kiểm định với phê duyệt mẫu
	3
	 

	-
	Kiểm tra sự hoạt động bình thường của các cơ cấu
	3
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	195
	 

	-
	Xác định sai số điểm "0"
	20
	 

	-
	Kiểm tra độ lặp lại
	20
	 

	-
	Kiểm tra độ động
	45
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân (Phương pháp thế chuẩn)
	110
	 

	+
	Xác định sai số bậc kiểm 1 ("0" hoặc Min)
	20
	 

	+
	Xác định sai số bậc kiểm 2 (50% mức cân)
	40
	 

	+
	Xác định sai số bậc kiểm 5 (100% mức cân)
	50
	 

	III
	Xử lý chung
	42
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	30
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	6
	 

	 
	Tổng
	307
	5,12


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành
ĐVT: giờ
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn có tổng khối lượng bằng 20% Max (10 tấn)
	M1
	 
	 
	 

	1.1.1
	Quả cân chuẩn 20 kg
	M1
	quả
	500
	5,12

	1.1.2
	Quả cân chuẩn 500 kg
	M1
	quả
	20
	5,12

	1.2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Quả cân (1-500) g
	M1
	bộ
	1
	5,12

	1.2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	quả
	10
	5,12

	1.2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	quả
	5
	5,12


Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ
3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	 
	1
	 
	 

	3
	Chì
	hạt
	 
	1
	 
	 

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	1
	 
	 

	5
	Giấy in
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	3
	 
	 

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	Khổ 297 x 210 mm
	2
	 
	 

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	 
	 

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	 
	 

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	 
	 

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	 
	 

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,020
	 
	 


Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
CHƯƠNG 25: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TIM
1. Định mức áp dụng kiểm định: 01 phương tiện đo
2. Nội dung công việc: Thực hiện theo ĐLVN 43:2015
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Định mức vật tư, năng lượng
	 
	 
	 

	 
	Giấy điện tim
	Cuộn
	1
	 

	 
	Túi cúc
	cái
	1
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,04
	 

	 
	Bút
	Cái
	01
	 

	 
	Tem kiểm định
	cái
	01
	 

	 
	Phôi giấy kiểm định
	cái
	01
	 

	 
	Điện năng
	kw
	3,5
	 

	2
	Định mức thiết bị
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn kiểm định đo lường
	ca
	0,5
	Thời gian sử dụng 250 ca/ năm

	 
	Thước chuẩn
	 
	 
	 

	 
	Máy tính 0,5 kW
	Chiếc
	2 giờ
	 

	 
	Máy in lazer A4 0,4 kw
	Chiếc
	1 giờ
	 

	3
	Định mức lao động công nghệ
	 
	 
	 

	 
	Lao động trực tiếp
	Công
	1
	 

	 
	Lao động gián tiếp
	Công
	0,1
	 


CHƯƠNG 26: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN NÃO
1. Định mức áp dụng kiểm định: cho 01 phương tiện đo
2. Nội dung công việc: Thực hiện theo ĐLVN 44:2015
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Định mức vật tư, năng lượng
	 
	 
	 

	-
	Túi cúc
	cái
	1
	 

	-
	Giấy A4
	gram
	0,01
	 

	-
	Bút
	Cái
	01
	 

	-
	Tem kiểm định
	cái
	01
	 

	-
	Phôi giấy kiểm định
	cái
	01
	 

	-
	Điện năng
	kw
	3,5
	 

	2
	Định mức thiết bị
	 
	 
	 

	-
	Chuẩn kiểm định đo lường
	ca
	0,5
	Thời gian sử dụng 250 ca/ năm

	-
	Máy tính 0,5 kW
	Chiếc
	2 giờ
	 

	-
	Máy in lazer A4 0,4 kw
	Chiếc
	1 giờ
	 

	3
	Định mức lao động công nghệ
	 
	 
	 

	-
	Lao động trực tiếp
	Công
	1
	 

	-
	Lao động gián tiếp
	Công
	0,1
	 


CHƯƠNG 27: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ PHÁT TIA X
I. Thiết bị chụp X -quang tổng hợp
1. Định mức áp dụng kiểm định: cho 01 thiết bị.
2. Nội dung công việc: Thực hiện theo QCVN 11: 2015/BKHCN
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Định mức vật tư, năng lượng
	 
	 
	 

	 
	Phim chụp X- quang
	Phim
	2
	 

	 
	Túi cúc
	cái
	1
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,06
	 

	 
	Bút
	Cái
	01
	 

	 
	Tem kiểm định
	cái
	01
	 

	 
	Phôi giấy kiểm định
	cái
	01
	 

	 
	Điện năng
	kw
	3,5
	 

	2
	Định mức thiết bị
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn kiểm định X-quang tổng hợp
	ca
	0,5
	Thời gian sử dụng 250 ca/năm

	 
	Máy tính 0,5 kw
	Chiếc
	2 giờ
	 

	 
	Máy in lazer A4 0,4 kw
	Chiếc
	1 giờ
	 

	3
	Định mức lao động công nghệ
	 
	 
	 

	 
	Lao động trực tiếp
	Công
	1
	 

	 
	Lao động gián tiếp
	Công
	0,1
	 


II. Thiết bị chụp X - quang di động
1. Định mức áp dụng kiểm định: cho 01 thiết bị.
2. Nội dung công việc: Thực hiện theo QCVN 15:2018/BKHCN
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Định mức vật tư, năng lượng
	 
	 
	 

	 
	Phim chụp X-quang
	Phim
	2
	 

	 
	Túi cúc
	cái
	1
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,06
	 

	 
	Bút
	Cái
	01
	 

	 
	Tem kiểm định
	cái
	01
	 

	 
	Phôi giấy kiểm định
	cái
	01
	 

	 
	Điện năng
	kw
	3,5
	 

	2
	Định mức thiết bị
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn kiểm định X- quang tổng hợp
	ca
	0,5
	Thời gian sử dụng 250 ca/năm

	 
	Máy tính 0,5 kW
	Chiếc
	2 giờ
	 

	 
	Máy in lazer A4 0,4 kw
	Chiếc
	1 giờ
	 

	3
	Định mức lao động công nghệ
	 
	 
	 

	 
	Lao động trực tiếp
	Công
	1
	 

	 
	Lao động gián tiếp
	Công
	0,1
	 


III. Thiết bị chụp X-quang răng
1. Định mức áp dụng kiểm định: cho 01 thiết bị.
2. Nội dung công việc: Thực hiện theo QCVN 17:2018/BKHCN
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Định mức vật tư, năng lượng
	 
	 
	 

	 
	Phim chụp X-quang
	Phim
	2
	 

	 
	Túi cúc
	Cái
	1
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,06
	 

	 
	Bút
	Cái
	01
	 

	 
	Tem kiểm định
	Cái
	01
	 

	 
	Phôi giấy kiểm định
	Cái
	01
	 

	 
	Điện năng
	kw
	3,5
	 

	2
	Định mức thiết bị
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn kiểm định X-quang tổng hợp
	Ca
	0,5
	Thời gian sử dụng 250 ca/năm

	 
	Máy tính 0,5 kw
	Chiếc
	2 giờ
	 

	 
	Máy in lazer A4 0,4 kw
	Chiếc
	1 giờ
	 

	3
	Định mức lao động công nghệ
	 
	 
	 

	 
	Lao động trực tiếp
	Công
	1
	 

	 
	Lao động gián tiếp
	Công
	0,1
	 


IV. Thiết bị chụp CT-Scanner 
1. Định mức áp dụng kiểm định: cho 01 thiết bị.
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Định mức vật tư, năng lượng
	 
	 
	 

	 
	Phim chụp CT - Scaner
	Phim
	2
	 

	 
	Túi cúc
	Cái
	1
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,06
	 

	 
	Bút
	Cái
	01
	 

	 
	Tem kiểm định
	Cái
	01
	 

	 
	Phôi giấy kiểm định
	Cái
	01
	 

	 
	Điện năng
	kw
	4,5
	 

	2
	Định mức thiết bị
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn kiểm định CT scaner
	Ca
	0,5
	Thời gian sử dụng 250 ca/năm

	 
	Máy tính 0,5 kw
	Chiếc
	2 giờ
	 

	 
	Máy in lazer A4 0,4 kw
	Chiếc
	1 giờ
	 

	3
	Định mức lao động công nghệ
	 
	 
	 

	 
	Lao động trực tiếp
	Công
	1
	 

	 
	Lao động gián tiếp
	Công
	0,1
	 


NHÓM II:
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG I
ĐỊNH MỨC DỊCH VỤ CÔNG BỐ, XUẤT BẢN, TRUYỀN THÔNG, KHAI THÁC, ỨNG DỤNG NHIỆM VỤ KH&CN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
I. Xây dựng, xuất bản cuốn Bản tin Thông tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ
1. Quy trình
- Lập kế hoạch thực hiện chung
- Xây dựng nội dung trình duyệt từng số
- Thu thập tin bài từ các Sở,ban, ngành; thu thập hình ảnh
- Đi cơ sở thu thập thông tin, viết tin, bài, lựa chọn hình ảnh phù hợp
- Biên tập nội dung bài viết và trình duyệt nội dung
- Thiết kế, soát lỗi, chỉnh sửa và duyệt maket
- Tiến hành dàn trang, chỉnh sửa, hoàn thiện và in ấn
- Xin cấp phép xuất bản tài liệu
- Xây dựng hợp đồng in ấn, phát hành, nộp lưu chiểu
- Xây dựng danh sách và phát tiền nhuận bút theo từng số
2. Định mức
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
(Định mức tính trên 01 số Bản tin Thông tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	278
	 

	 
	Lập kế hoạch thực hiện chung
	3
	 

	 
	Phối hợp Xây dựng nội dung trình duyệt từng số
	3
	 

	 
	Thu thập tin bài từ các Sở,ban, ngành; thu thập ảnh; Lựa chọn ảnh bìa
	34
	 

	 
	Đi cơ sở thu thập thông tin
	60
	 

	 
	Viết tin, bài, lựa chọn hình ảnh phù hợp
	67
	 

	 
	Biên tập nội dung bài viết và trình duyệt nội dung
	40
	 

	 
	Thiết kế, soát lỗi, chỉnh sửa và duyệt maket
	20
	 

	 
	Tiến hành dàn trang, chỉnh sửa, hoàn thiện và in ấn
	27
	 

	 
	Xin cấp phép xuất bản tài liệu
	2
	 

	 
	Xây dựng hợp đồng in ấn
	6
	 

	 
	Phát hành, nộp lưu chiểu
	8
	 

	 
	Xây dựng danh sách và phát tiền nhuận bút theo từng số
	8
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tỉnh bằng 25% lao động trực tiếp
	69,5
	 


2.2. Định mức thiết bị
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
(Định mức tính trên 01 số Bản tin Thông tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy tính
	200
	 

	 
	Máy ảnh
	8
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
(Định mức tính trên 01 số Bản tin Thông tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in
	gram
	0,5
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,3
	 

	 
	Bút bi
	cái
	1,0
	 

	 
	Túi đóng phát hành ấn phẩm
	kg
	3,5
	 

	 
	Giấy phép xuất bản
	số
	1
	 

	 
	In ấn
	Cuốn
	250
	 

	 
	Phát hành
	Cuốn
	250
	 

	 
	Nhuận bút cho ảnh
	Ảnh
	22
	 

	 
	Nhuận bút cho bài viết
	bài viết
	13
	 


II. Xây dựng, xuất bản cuốn Thông tin Khoa học và Công nghệ
1. Quy trình thực hiện
- Lập kế hoạch thực hiện chung
- Xây dựng nội dung trình duyệt từng số
- Thu thập tin bài từ các Sở,ban, ngành; thu thập hình ảnh
- Đi cơ sở thu thập thông tin, viết tin, bài, lựa chọn hình ảnh phù hợp
- Biên tập nội dung bài viết và trình duyệt nội dung
- Thiết kế, soát lỗi, chỉnh sửa và duyệt maket
- Tiến hành dàn trang, chỉnh sửa, hoàn thiện và in ấn
- Xin cấp phép xuất bản tài liệu
- Xây dựng hợp đồng in ấn, phát hành, nộp lưu chiểu
- Xây dựng danh sách và phát tiền nhuận bút theo từng số.
2. Định mức
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
(Định mức tính trên 01 số Thông tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	569
	 

	 
	Lập kế hoạch thực hiện chung
	8
	 

	 
	Phối hợp Xây dựng nội dung trình duyệt từng số
	8
	 

	 
	Thu thập tin bài từ các Sở,ban, ngành; thu thập ảnh; Lựa chọn ảnh bìa
	25
	 

	 
	Đi cơ sở thu thập thông tin
	120
	 

	 
	Viết tin, bài, lựa chọn hình ảnh phù hợp
	140
	 

	 
	Biên tập nội dung bài viết và trình duyệt nội dung
	100
	 

	 
	Thiết kế, soát lỗi, chỉnh sửa và duyệt maket
	50
	 

	 
	Tiến hành dàn trang, chỉnh sửa, hoàn thiện và in ấn
	50
	 

	 
	Xin cấp phép xuất bản tài liệu
	4
	 

	 
	Xây dựng hợp đồng in ấn
	16
	 

	 
	Phát hành, nộp lưu chiểu
	24
	 

	 
	Xây dựng danh sách và phát tiền nhuận bút theo từng số
	24
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	142,3
	 


2.2. Định mức thiết bị
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
(Định mức tính trên 01 số Thông tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy tính
	1500
	 

	 
	Máy ảnh
	80
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
(Định mức tính trên 01 số Thông tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in
	gram
	0,5
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,3
	 

	 
	Bút bi
	cái
	2,0
	 

	 
	Túi đóng phát hành ấn phẩm
	kg
	2,5
	 

	 
	Giấy phép xuất bản
	số
	1
	 

	 
	In ấn
	Cuốn
	250
	 

	 
	Phát hành
	Cuốn
	250
	 

	 
	Nhuận bút cho ảnh
	Ảnh
	22
	 

	 
	Nhuận bút cho bài viết
	bài viết
	13
	 


III. Xuất bản Lịch KH,CN
1. Quy trình
- Lập kế hoạch và trình duyệt
- Xây dựng văn bản gửi các Sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, tài liệu - Thu thập tin bài từ các Sở,ban, ngành; thu thập hình ảnh
- Đi cơ sở thu thập thông tin, hình ảnh, lựa chọn hình ảnh phù hợp.
- Biên tập nội dung thông tin lịch và trình duyệt nội dung
- Lựa chọn, thiết kế hình ảnh lịch và trình duyệt lịch thiết kế (7 tờ)
- Soát lỗi, chỉnh sửa và duyệt maket
- Xin cấp phép xuất bản tài liệu
- Xây dựng hợp đồng in ấn
- Lên danh sách phát hành và phát hành tới các sở, ban, ngành, các huyện
2. Định mức
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	2343
	 

	 
	Lập kế hoạch và trình duyệt
	80
	 

	 
	Xây dựng công văn gửi các Sở ngành liên quan cung cấp thông tin, tài liệu
	3
	 

	 
	Thu thập thông tin từ các Sở ngành
	240
	 

	 
	Đi cơ sở thu thập hình ảnh
	560
	 

	 
	Biên tập nội dung thông tin lịch và trình duyệt nội dung
	320
	 

	 
	Lựa chọn, thiết kế hình ảnh lịch và trình duyệt lịch thiết kế (7 tờ)
	660
	 

	 
	Soát lỗi, chỉnh sửa và duyệt maket
	80
	 

	 
	Xin cấp phép xuất bản lịch KH,CN
	80
	 

	 
	Tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện và in ấn
	176
	 

	 
	Lên danh sách phát hành và phát hành tới các sở, ban, ngành, các huyện
	144
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	585,8
	 


2.2. Định mức thiết bị
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy tính
	1200
	 

	 
	Máy ảnh
	88
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in
	g
	2
	 

	 
	Mực in
	hộp
	1
	 

	 
	Bút
	chiếc
	4
	 

	 
	Giấy phép xuất bản
	số
	1
	 

	 
	In ấn
	Cuốn
	500
	 

	 
	Phát hành
	Cuốn
	500
	 


IV. Xây dựng chuyên mục KH&CN trên Đài PTTH
1. Quy trình
- Xây dựng đề cương
- Đạo diễn, tư vấn nội dung
- Biên tập nội dung
- Viết lời bình phóng sự
- Tổ chức trường quay
- Quay phim phóng sự
- Đọc lời phóng sự
- Dựng hình
- Phát sóng
2. Định mức
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
(Định mức tính trên 01 số chuyên mục Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	132
	 

	 
	Xây dựng đề cương
	24
	 

	 
	Đạo diễn
	12
	 

	 
	Tư vấn nội dung
	8
	 

	 
	Chỉ đạo nội dung ghi hình
	8
	 

	 
	Biên tập nội dung
	8
	 

	 
	Viết lời bình phóng sự
	24
	 

	 
	Tổ chức trường quay
	8
	 

	 
	Quay phim phóng sự
	16
	 

	 
	Đọc lời phóng sự
	8
	 

	 
	Dựng hình
	16
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	33
	 


2.2. Định mức thiết bị, máy móc:
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
(Định mức tính trên 01 số chuyên mục Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Hệ thống dựng phi tuyến
	24
	 

	 
	Hệ thống phòng đọc
	8
	 

	 
	Máy in
	1
	 

	 
	Máy quay phim
	24
	 

	 
	Máy tính
	68
	 

	 
	Thiết bị lưu trữ
	175
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
(Định mức tính trên 01 số chuyên mục Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in
	Ram
	0,5
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,3
	 

	 
	Phát sóng
	Chương trình
	1
	 


V. Dịch vụ khai thác các cơ sở dữ liệu liên quan đến đánh giá khoa học và công nghệ
1. Quy trình
- Tiếp nhận công văn yêu cầu tra cứu thông tin
- Thu thập thông tin, tra cứu thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở, ngành
- Trích xuất, xử lý thông tin trùng lặp
- Biên soạn và phát hành phiếu cung cấp thông tin
2. Định mức kinh tế kỹ thuật
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	491
	 

	 
	Tiếp nhận công văn yêu cầu tra cứu thông tin
	3
	 

	 
	Thu thập thông tin, tra cứu thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở, ngành
	240
	 

	 
	Trích xuất, xử lý thông tin trùng lặp
	200
	 

	 
	Biên soạn và phát hành phiếu cung cấp thông tin
	48
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	122,75
	 


2.2. Định mức thiết bị, máy móc:
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy tính
	68
	 

	 
	Máy in
	2
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in
	Ram
	1
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,1
	 


VI. Duy trì và phát triển hệ thống dịch vụ điện tử trực tuyến trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (dịch vụ công mức độ 3 thuộc lĩnh vực thông tin khoa học và công nghệ: cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả)
1. Quy trình
- Tiếp nhận hồ sơ
- Thu thập thông tin, xử lý hồ sơ
- Làm giấy chứng nhận (nếu hồ sơ đủ, đúng)
- Trao đổi, hồi đáp thông tin đối với các hồ sơ còn thiếu, không đạt yêu cầu
- Biên soạn, trình duyệt lãnh đạo ký, trả kết quả hồ sơ
2. Định mức
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	491
	 

	 
	Tiếp nhận hồ sơ
	3
	 

	 
	Thu thập thông tin, xử lý hồ sơ
	240
	 

	 
	Trao đổi, hồi đáp thông tin hồ sơ còn thiếu, không đạt yêu cầu
	200
	 

	 
	Biên soạn, trình ký, trả kết quả hồ sơ
	48
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	122,75
	 


2.2. Định mức thiết bị, máy móc
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy tính
	68
	 

	 
	Máy in
	2
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in
	Ram
	1
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,1
	 


CHƯƠNG II
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ HẠ TẦNG THÔNG TIN, QUẢN TRỊ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THỐNG TIN KH&CN
I. Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin KH&CN
1. Quy trình
- Xây dựng Kế hoạch quản trị thông tin KH&CN hàng năm
- Quản trị hệ thống mạng Lan, Wan, internet của Sở
- Cài đặt phần mềm diệt virut cho hệ thống máy chủ, máy trạm
- Phối hợp Sửa chữa máy móc, thiết bị như máy tính, máy in, xử lý virus...
- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản trị mạng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng..
- Xây dựng kế hoạch kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của sở khoa học và công nghệ, phát triển chính phủ số/chính quyền số hàng năm
- Bảo trì máy chủ
2. Định mức
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	1600
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch quản trị thông tin KH&CN hàng năm
	24
	 

	 
	Quản trị hệ thống mạng Lan, Wan, internet của Sở
	672
	 

	 
	Cài đặt phần mềm diệt virut cho hệ thống máy chủ, máy trạm
	32
	 

	 
	Phối hợp Sửa chữa máy móc, thiết bị như máy tính, máy in, xử lý virus...
	480
	 

	 
	Tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản trị mạng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng...
	24
	 

	 
	Xây dựng kế hoạch kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của sở khoa học và công nghệ, phát triển chính phủ số/chính quyền số hàng năm
	176
	 

	 
	Bảo trì máy chủ
	192
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	400
	 


2.2. Định mức thiết bị 
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy chủ
	300
	 

	 
	Máy tính
	352
	 

	 
	Máy in
	6
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in
	Ram
	1
	 

	 
	Bút
	chiếc
	3
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,5
	 

	 
	Sổ ghi
	quyển
	1
	 

	 
	Cước internet theo gói
	gói
	1
	 

	 
	Phần mềm diệt virus
	gói
	1
	 

	 
	Tên miền các website
	gói
	1
	 

	 
	Thuê máy chủ cho các website
	gói
	1
	 


II. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ (cập nhật duy trì trang thư viện khoa học công nghệ)
1. Quy trình
- Thu thập thông tin
- Số hóa CSDL đã thu thập được
- Biên tập, phân loại CSDL
- Cập nhật lên hệ thống CSDL
2. Định mức kinh tế kỹ thuật
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	744
	 

	 
	Thu thập thông tin
	176
	 

	 
	Số hóa CSDL đã thu thập được
	352
	 

	 
	Biên tập, phân loại CSDL
	144
	 

	 
	Cập nhật
	72
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	186
	 


2.2. Định mức thiết bị:
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy chủ
	744
	 

	 
	Máy tính
	744
	 

	 
	Máy Scan
	200
	 

	 
	Máy in
	4
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in A4
	ram
	1
	 

	 
	Bút
	chiếc
	3
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,1
	 


III. Xây dựng, cập nhật, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu về hồ sơ công nghệ, chuyên gia công nghệ, danh mục công nghệ, nhiệm vụ KH&CN, công bố KH&CN Việt Nam, tổ chức KH&CN, nhân lực NC&PT KH&CN Việt Nam (Nhiệm vụ KH&CN, tổ chức KH&CN, nhân lực NC&PT KH&CN địa phương)
1. Quy trình
- Thu thập thông tin
- Số hóa CSDL đã thu thập được
- Biên tập, phân loại CSDL
- Cập nhật lên hệ thống CSDL KH&CN của Sở
2. Định mức
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	528
	 

	 
	Thu thập thông tin Nhiệm vụ KH&CN, tổ chức KH&CN, nhân lực NC&PT KH&CN địa phương
	176
	 

	 
	Số hóa CSDL đã thu thập được
	200
	 

	 
	Biên tập, phân loại CSDL
	80
	 

	 
	Cập nhật
	72
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	132
	 


2.2. Định mức thiết bị:
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy chủ
	744
	 

	 
	Máy tính
	744
	 

	 
	Máy Scan
	200
	 

	 
	Máy in
	4
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in A4
	ram
	1
	 

	 
	Bút
	chiếc
	3
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,5
	 


CHƯƠNG III
XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KH&CN. XÂY DỰNG, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CỔNG THÔNG TIN KH&CN. HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN, THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC KH&CN. DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CSDL QUỐC GIA VỀ KH&CN
I. Xây dựng và phát triển cổng thông tin KH&CN
(địa chỉ: http://sokhoahoc. hoabinh.gov.vn)
1. Quy trình
- Xây dựng kế hoạch
- Đặt bài, thu thập, tiếp nhận các tin, bài, ảnh, đi cơ sở viết tin bài
- Tìm kiếm, lựa chọn, biên tập tin, bài, ảnh; Văn bản QPPL mới, văn bản chỉ đạo điều hành đăng lên website
- Tổng hợp, phân loại các thể loại tin, bài, ảnh, biên tập
- Sắp bài theo nội dung chuyên mục, xem xét, sửa chữa, rút tít, thêm hoặc xác minh lại độ chính xác của thông tin (trao đổi với tác giả khi cần)
- Trình duyệt lãnh đạo
- chi trả nhuận bút
- Kiểm tra dữ liệu sao lưu trong cơ sở dữ liệu đảm bảo ổn định và không lỗi
- Phối hợp quản trị hệ thống văn bản điều hành, hệ thống mail công vụ
2. Định mức
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	2328
	 

	 
	Xây dựng kế hoạch
	24
	 

	 
	Đặt bài, thu thập, tiếp nhận các tin, bài, ảnh, đi cơ sở viết tin bài
	480
	 

	 
	Tìm kiếm, lựa chọn, biên tập tin, bài, ảnh; Văn bản QPPL mới, văn bản chỉ đạo điều hành đăng lên website
	480
	 

	 
	Tổng hợp, phân loại các thể loại tin, bài, ảnh, biên tập
	320
	 

	 
	Sắp bài theo nội dung chuyên mục, xem xét, sửa chữa, rút tít, thêm hoặc xác minh lại độ chính xác của thông tin (trao đổi với tác giả khi cần)
	400
	 

	 
	Trình duyệt lãnh đạo
	192
	 

	 
	Thanh toán, chi trả nhuận bút
	32
	 

	 
	Kiểm tra dữ liệu sao lưu trong cơ sở dữ liệu đảm bảo ổn định và không lỗi
	200
	 

	 
	Phối hợp quản trị hệ thống văn bản điều hành, hệ thống mail công vụ
	200
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	582
	 


2.2. Định mức thiết bị:
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy tính
	1920
	 

	 
	Máy ảnh
	384
	 

	 
	Máy in
	4
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in A4
	ram
	3
	 

	 
	Bút
	chiếc
	3
	 

	 
	Mực in
	hộp
	1
	 

	 
	Nhuận bút cho tin, bài, ảnh
	tin, bài
	230
	 


II. Thống kê KH&CN: Điều tra thống kê KH&CN; Hoạt động nghiệp vụ thống kê KH&CN
1. Quy trình
- Thực hiện báo cáo thống kê ngành KH&CN:
+ Lập danh sách các đơn vị thuộc đối tượng báo cáo
+ Gửi công văn, biểu mẫu cho các đơn vị
+ Đến các đơn vị điều tra, hướng dẫn các đơn vị điền biểu mẫu
+ Thu thập, xử lý thông tin sau điều tra
+ Cập nhật vào phần mềm
+ Chiết xuất báo cáo, trình duyệt để gửi Cục Thông tin
- Phối hợp điều tra thống kê KH&CN:
+ Lập danh sách các đơn vị thuộc đối tượng báo cáo
+ Gửi công văn, biểu mẫu cho các đơn vị
+ Đến các đơn vị điều tra, hướng dẫn các đơn vị điền biểu mẫu
+ Thu thập, xử lý thông tin sau điều tra
+ Báo cáo đơn vị chuyên môn yêu cầu
2. Định mức
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	696
	 

	 
	Thực hiện BC thống kê ngành KH&CN
	440
	 

	 
	Lập danh sách các đv thuộc đối tượng báo cáo
	40
	 

	 
	Gửi công văn, biểu mẫu cho các đơn vị
	16
	 

	 
	Đến các đơn vị điều tra, hướng dẫn các đơn vị điền biểu mẫu
	176
	 

	 
	Thu thập, xử lý thông tin sau điều tra
	64
	 

	 
	Cập nhật vào phần mềm
	120
	 

	 
	Chiết xuất báo cáo, trình duyệt để gửi Cục
	24
	 

	 
	Phối hợp điều tra thống kê KH&CN:
	256
	 

	 
	Lập danh sách các đv thuộc đối tượng báo cáo
	16
	 

	 
	Gửi công văn, biểu mẫu cho các đơn vị
	8
	 

	 
	Đến các đơn vị điều tra, hướng dẫn các đơn vị điền biểu mẫu
	200
	 

	 
	Thu thập, xử lý thông tin sau điều tra
	32
	 

	 
	Báo cáo đơn vị chuyên môn yêu cầu
	32
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	174
	 


2.2. Định mức thiết bị
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy tính
	56
	 

	 
	Máy in
	16
	 


2.3 .Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy A4
	Ram
	1
	 

	 
	Cặp cúc
	Cặp
	10
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,2
	 

	 
	Bút
	Chiếc
	3
	 

	 
	Công tác phí, đi lại
	ngày
	47
	 

	 
	Gửi bưu điện
	Phiếu
	100
	 


III. Cập nhật các CSDL KHCN của quốc gia (sti.vista.gov.vn)
1. Quy trình
- Thu thập thông tin Nhiệm vụ KH&CN, tổ chức KH&CN, nhân lực NC&PT KH&CN địa phương
- Số hóa CSDL đã thu thập được
- Biên tập, phân loại CSDL
- Cập nhật hệ thống CSDL quốc gia
2. Định mức kinh tế kỹ thuật
2.1. Định mức lao động
Bảng 1: Quy định Định mức lao động theo bước công việc
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	1
	Lao động trực tiếp
	528
	 

	 
	Thu thập thông tin Nhiệm vụ KH&CN, tổ chức KH&CN, nhân lực NC&PT KH&CN địa phương
	176
	 

	 
	Số hóa CSDL đã thu thập được
	200
	 

	 
	Biên tập, phân loại CSDL
	80
	 

	 
	Cập nhật
	72
	 

	2
	Lao động gián tiếp (QL, kế toán, phục vụ): tính bằng 25% lao động trực tiếp
	132
	 


2.2. Định mức thiết bị
Bảng 2: Quy định mức thiết bị
	STT
	Công việc
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	 
	Máy móc:
	 
	 

	 
	Máy tính
	744
	 

	 
	Máy Scan
	200
	 

	 
	Máy in
	4
	 


2.3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 3: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Giấy in A4
	ram
	1
	 

	 
	Bút
	chiếc
	3
	 

	 
	Mực in
	hộp
	0,2
	 


 
 
