	BỘ Y TẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

	Số: 657/BYT-QĐ 
	Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1988 


 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ VÔ KHUẨN, SÁT KHUẨN TRONG PHƯƠNG PHÁP DÙNG KIM CHÂM ĐỂ CHỮA BỆNH THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN DÂN TỘC
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
- Căn cứ Nghị định số 153/CP ngày 05/10/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế;
- Để đảm bảo an toàn trong phương pháp dùng kim châm để chữa bệnh theo y học cổ truyền dân tộc
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.
Nay ban hành theo Quyết định này bản qui định về vô khuẩn, sát khuẩn trong phương pháp dùng kim châm để chữa bệnh theo y học cổ truyền dân tộc
Điều 2.
Bản qui định vô khuẩn, sát khuẩn trong phương pháp dùng kim châm để chữa bệnh theo y học cổ truyền dân tộc có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các qui định trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3.
Các ông Vụ trưởng Vụ y học dân tộc, Vụ điều trị, ông Chánh văn phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các Sở y tế các tỉnh, thành đặc khu và y tế các Ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
	BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ




Phạm Song


 
QUY ĐỊNH
VỀ VÔ KHUẨN VÀ SÁT KHUẨN TRONG PHƯƠNG PHÁP DÙNG KIM CHÂM ĐỂ CHỮA BỆNH THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 657/BYT – QĐ ngày 08/8/1988 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. VÔ KHUẨN KIM, HỘP ĐỰNG KIM VÀ CẶP KIM (PINOSO)
1. Kim, cặp kim và hộp đựng kim phải rửa thật sạch.
2. Hấp ấm kim, cặp kim và hộp đựng kim ở nhiệt độ 1150 - 1200 trong 20 phút.
- Những nơi không có điều kiện hấp kim thì phải luộc ở nhiệt độ 1000C trong 30 phút.
3. Tuyệt đối không dùng kim đã châm (chưa châm được vô khuẩn lần thứ 2 trên 1 bệnh nhân hoặc châm cho một bệnh nhân khác)
II. SÁT KHUẨN TAY THẦY THUỐC.
1. Thầy thuốc: Móng tay phải được cắt ngắn.
2. Rửa tay bằng xà phòng và ngâm tay vào nước sát khuẩn hay sát khuẩn tay bằng cồn 700.
III. SÁT KHUẨN BỆNH NHÂN KHI CHÂM.
1. Dùng cồn 700 xoa vào vùng huyệt định châm đủ rộng (đường kính 2 - 3 cm) để sát khuẩn.
2. Khi rút kim phải sát khuẩn như khi châm và lau sạch tay nếu có chảy máu.
IV. PHẦN THỦY CHÂM (TIÊM THUỐC VÀO HUYỆT)
- Phải chấp hành nghiêm chỉnh qui chế vô khuẩn trong tiêm chích thuốc mà Bộ Y tế đã ban hành.
Ngoài ra phòng châm cứu phải sạch và thoáng.
