	BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 6785/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CUNG CẤP ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM 2012
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia;

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại văn bản số 4676/EVN-KH-ĐĐQG ngày 15 tháng 12 năm 2011 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện năm 2012;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2012 do EVN lập với các nội dung như sau:

1. Tổng sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2012 là 120,795 tỷ kWh, tăng 10,89% so với năm 2011, trong đó mùa khô là 58,157 tỷ kWh và mùa mưa là 62,638 tỷ kWh.

2. Công suất cực đại (Pmax) toàn quốc năm 2012 là 18.450 MW.
3. Cơ cấu sản xuất điện theo các loại nguồn điện năm 2012 như sau:

a) Sản lượng thủy điện cả năm là 45,029 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 18,384 tỷ kWh và mùa mưa là 26,645 tỷ kWh;
b) Sản lượng nhiệt điện than cả năm là 24,78 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 13,742 tỷ kWh và mùa mưa là 11,038 tỷ kWh;
c) Sản lượng nhiệt điện tua bin khí cả năm là 45,744 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 23,425 tỷ kWh và mùa mưa là 22,319 tỷ kWh;
d) Sản lượng nhiệt điện dầu cả năm là 0,506 tỷ kWh, trong đó dầu FO là 0,271 tỷ kWh (chỉ trong mùa mưa) và dầu DO là 0,235 tỷ kWh (chỉ trong mùa mưa);
đ) Sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc là 4,65 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 2,565tỷ kWh và mùa mưa là 2,085 tỷ kWh.

Chi tiết điện năng sản xuất các nhà máy điện theo tháng trong năm 2012 trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.
4. Số lượng dự án nhà máy điện mới được đưa vào vận hành năm 2012 là 24 nhà máy với tổng cổng công suất đặt là 3.077MW.

Danh mục và tiến độ các dự án nhà máy điện mới được đưa vào vận hành năm 2012 trong Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

a) Trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2012 được duyệt, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp điện tháng, tuần trong năm 2012 cho toàn hệ thống, chỉ đạo các tổng công ty điện lực xây dựng kế hoạch cung cấp điện tháng, tuần để thực hiện. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các yếu tố liên quan đến huy động nguồn điện và vận hành hệ thống điện quốc gia để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện quốc gia.
b) Phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam để sử dụng hiệu quả các nguồn nước cho phát điện và cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp than, dầu, khí cho phát điện.

c) Đảm bảo các tổ máy tuabin khí cụm nhà máy Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch, Cà Mau sẵn sàng chuyển đổi sang chạy dầu DO theo nhu cầu phụ tải điện toàn hệ thống trong thời gian sửa chữa hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn và PM3-CAA.

d) Ưu tiên huy động cao nhất khả năng phát điện của cụm nhà máy điện Cà Mau với lượng khí được cung cấp từ nguồn khí PM3-CAA có tính đến điều kiện kinh tế-kỹ thuật của hệ thống cung cấp khí và của hệ thống điện quốc gia, tình hình thủy văn năm 2012. Chi phí tăng thêm do huy động nhà máy điện Cà Mau sẽ được xem xét, chấp nhận là các chi phí phát sinh hợp lý, nhằm sử dụng tối ưu tài nguyên khí của quốc gia.

đ) Huy động hợp lý công suất, điện năng các nhà máy điện, các nguồn điện mua ngoài, các nguồn điện dự phòng của khách hàng để nâng cao cung ứng điện năm 2012.

e) Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của các tổng công ty điện lực. Lập báo cáo định kỳ gửi Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực về kết quả thực hiện kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện (tình hình huy động các nhà máy điện, tình hình sử dụng nước, than, khí cho phát diện…), cắt giảm điện năm 2012 (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2010 quy định về trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.

2. Các tổng công ty điện lực, công ty điện lực có trách nhiệm:

a) Căn cứ kế hoạch cung cấp điện hàng tháng của EVN, các tổng công ty điện lực có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng cho tổng công ty điện lực.

b) Căn cứ kế hoạch cung cấp điện hàng tháng của các tổng công ty điện lực, các công ty điện lực trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng cho công ty điện lực.

3. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm:

a) Ưu tiên sử dụng khí cho phát điện, trong trường hợp cần thiết có thể giảm sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khác (khí cấp cho nhà máy đạm, hộ thấp áp…) để đáp ứng nhu cầu khí cho phát điện.

b) Đảm bảo phương án cấp khí cho phát điện năm 2012: i) Khí Nam Côn Sơn cung cấp cho phát điện năm 2012 ở mức tối đa với tổng sản lượng là 6,5 tỷ m3; ii) Phân bổ khí Nam Côn Sơn cho các nhà máy điện tuabin khí (của cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) theo nguyên tắc: sau khi trừ nghĩa vụ bao tiêu của các nhà máy BOT Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3, lượng khí còn lại được phân bổ cho các nhà máy điện tuabin khí trong khu vực theo nguyên tắc đảm bảo hệ số mang tải năm của tất cả các nhà máy là tương đương nhau; iii) Khí PM3-CAA cung cấp cho phát điện với mức tối đa sau khi đã cấp cho nhà máy đạm Cà Mau.
c) Chỉ đạo Tổng công ty khí Việt Nam lập kế hoạch và thực hiện cung cấp khí, điều phối khí cho phát điện theo nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt lệnh điều độ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện quốc gia.
d) Chuẩn bị phương án chuyển đổi chạy dầu các tổ máy tuabin khí do Tập đoàn đầu tư, quản lý trong thời gian sửa chữa hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn và PM3-CAA.

4. Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, đôn đốc để vận hành ổn định các nhà máy điện do Tập đoàn đầu tư, quản lý trong năm 2012.

b) Phối hợp với EVN để bố trí hợp lý lịch sửa chữa các nhà máy điện do Tập đoàn đầu tư, quản lý trong năm 2012.

5. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiết kiệm điện trong phạm vi cả nước, đặc biệt tại miền Nam trong năm 2012.

b) Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của tổng công ty điện lực và công ty điện lực tại địa phương, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn.
c) Phối hợp với các tổng công ty điện lực, công ty điện lực tại địa phương để tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện tại địa phương.

d) Lập báo cáo định kỳ gửi Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.
6. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty điện lực, báo cáo Bộ về kết quả thực hiện.
b) Báo cáo Bộ trong trường hợp nhu cầu điện tăng cao đột biến hoặc xảy ra các yếu tố bất thường gây ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện để Bộ xem xét, chỉ đạo kịp thời.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Vụ trưởng các Vụ có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó TTg CP Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng Cục năng lượng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam;
- Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam;
- Trung tâm Điều độ HTĐ quốc gia;
- Các TCT Điện lực;
- Lưu: VT, ĐTĐL.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hoàng Quốc Vượng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




1
3
3

_1386509720.doc
Phụ lục 1. Tổng hợp điện sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6785 /QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2011)

Đơn vị: triệu kWh

		STT

		Công nghệ phát điện

		T1

		T2

		T3

		T4

		T5

		T6

		T7

		T8

		T9

		T10

		T11

		T12

		Mùa khô

		Mùa mưa

		Cả năm 



		1

		Nhiệt điện than

		2326

		2300

		2289

		2395

		2370

		2061

		1580

		1531

		1362

		1799

		2253

		2512

		13742

		11038

		24780



		2

		Nhiệt điện TBK

		3645

		3763

		4095

		3958

		4131

		3833

		3540

		3731

		3422

		3716

		3854

		4055

		23425

		22319

		45744



		3

		Nhiệt điện dầu

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		225

		0

		0

		0

		0

		281

		0

		506

		506



		

		         Dầu FO

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		48

		0

		0

		0

		0

		224

		0

		271

		271



		

		         Dầu DO

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		177

		0

		0

		0

		0

		58

		0

		235

		235



		4

		Nguồn khác

		18

		16

		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		17

		18

		41

		45

		86



		5

		Thủy điện

		2300

		2417

		3068

		3030

		3530

		4038

		5068

		5138

		5191

		4581

		3520

		3146

		18384

		26645

		45029



		6

		Nhập khẩu Trung quốc

		360

		435

		465

		450

		465

		390

		310

		310

		300

		310

		390

		465

		2565

		2085

		4650



		

		Tổng nguồn HTĐ QG

		8650

		8931

		9924

		9834

		10496

		10322

		10724

		10711

		10276

		10416

		10035

		10477

		58157

		62638

		120795



		 

		Tổng nhu cầu điện HTĐ QG

		8650

		8931

		9924

		9834

		10496

		10322

		10724

		10711

		10276

		10416

		10035

		10477

		58157

		62638

		120795



		 

		Thừa (+)/Thiếu (-)

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Phụ lục 2: Điện sản xuất các nhà máy điện và điện nhập khẩu các tháng năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6785 /QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2011)

Đơn vị: triệu kWh

		 

		Tháng 1

		Tháng 2

		Tháng 3

		Tháng 4

		Tháng 5

		Tháng 6

		Tháng 7

		Tháng 8

		Tháng 9

		Tháng 10

		Tháng 11

		Tháng 12

		Mùa khô

		Cả năm



		MIỀN BẮC

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Thủy điện

		1147

		1217

		1437

		1434

		1733

		2019

		2868

		2904

		2916

		2421

		1543

		1185

		8987

		22823



		Hòa Bình

		506.1

		564.1

		636.2

		646.6

		733.1

		758.7

		966.5

		1073.5

		1198.2

		948.1

		567.3

		375.5

		3845

		8974



		Thác Bà

		19.2

		17.9

		15.7

		23.3

		34.1

		47.8

		28.1

		23.0

		19.3

		35.5

		20.4

		13.6

		158

		298



		Tuyên Quang

		66.9

		67.9

		72.8

		73.1

		82.4

		107.1

		142.9

		129.9

		72.9

		50.6

		29.4

		42.5

		470

		938



		Sơn La 

		330.1

		362.5

		421.2

		384.8

		477.6

		584.0

		1091.5

		1025.7

		1112.5

		817.3

		489.6

		326.1

		2560

		7423



		Bản Vẽ

		23.9

		48.9

		64.1

		66.7

		80.1

		95.7

		46.3

		60.1

		40.0

		18.1

		32.9

		48.3

		379

		625



		Cửa Đạt

		17.3

		17.6

		20.0

		27.4

		42.6

		52.3

		37.7

		36.2

		34.1

		21.4

		22.8

		21.5

		177

		351



		Na Le (Bắc Hà)

		19.5

		14.7

		22.3

		20.7

		27.7

		29.3

		44.7

		45.0

		31.8

		40.7

		28.9

		20.6

		134

		346



		Nậm Chiến 1

		44.0

		33.2

		50.3

		46.7

		62.3

		65.9

		71.4

		71.4

		71.7

		91.6

		65.0

		46.4

		302

		720



		Thái An

		17.1

		12.9

		19.6

		18.2

		24.2

		25.6

		39.2

		39.4

		27.9

		35.6

		25.3

		18.1

		118

		303



		Hương Sơn

		6.1

		4.6

		7.0

		6.5

		8.6

		9.1

		14.0

		14.0

		9.9

		12.7

		9.0

		6.4

		42

		108



		Khe Bố

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		33.6

		37.2

		37.2

		36.0

		37.2

		33.1

		23.7

		34

		238



		Nho Quế 3

		27.6

		20.8

		31.5

		29.3

		39.0

		41.3

		63.1

		63.4

		44.9

		57.4

		40.7

		29.1

		189

		488



		Bản Chát

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		31.8

		0

		32



		Hua Na

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		43.9

		0

		44



		Nguồn nhỏ Miền Bắc

		69

		52

		76

		91

		121

		169

		285

		285

		217

		255

		179

		137

		578

		1935



		Quế Phong

		8.1

		6.1

		9.3

		8.6

		11.5

		12.2

		13.4

		13.4

		13.0

		13.4

		12.0

		8.6

		56

		130



		Nậm Chiến 2

		5.1

		3.8

		5.8

		5.4

		7.2

		7.6

		11.6

		11.7

		8.3

		10.6

		7.5

		5.4

		35

		90



		Tà Thàng

		10.8

		8.2

		12.4

		11.5

		15.4

		16.3

		24.8

		25.0

		17.7

		22.6

		16.0

		11.4

		75

		192



		Nậm Phàng

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		9.7

		14.9

		15.0

		10.6

		13.5

		9.6

		6.9

		10

		80



		Nậm Toong

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		9.2

		14.1

		14.1

		10.0

		12.8

		9.1

		6.5

		9

		76



		Ngòi Hút 2

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		9.2

		0

		9



		Nậm Mức

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		11.9

		18.2

		18.3

		13.0

		16.6

		11.7

		8.4

		12

		98



		Mường Hum

		5.8

		4.4

		6.6

		6.1

		8.2

		8.7

		13.2

		13.3

		9.4

		12.0

		8.5

		6.1

		40

		102



		Sử Pán 2

		6.2

		4.7

		7.1

		6.6

		8.8

		9.3

		14.3

		14.3

		10.2

		13.0

		9.2

		6.6

		43

		110



		Chiêm Hóa

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		19.9

		20.0

		14.1

		18.1

		12.8

		9.2

		0

		94



		Bá Thước 2

		0.0

		0.0

		0.0

		15.3

		20.5

		21.7

		33.1

		33.3

		23.5

		30.1

		21.4

		15.3

		57

		214



		Ngòi Phát

		17.9

		13.5

		20.5

		19.0

		25.3

		26.8

		41.0

		41.2

		29.2

		37.3

		26.4

		18.9

		123

		317



		Văn Chấn

		0.0

		0.0

		5.8

		5.4

		7.2

		7.6

		11.6

		11.7

		8.3

		10.6

		7.5

		5.4

		26

		81



		TĐ nhỏ miền Bắc

		14.7

		11.3

		8.9

		12.7

		17.2

		27.5

		55.0

		53.5

		50.2

		44.1

		26.9

		19.6

		92

		342



		Nhiệt điện

		2167

		2149

		2107

		2203

		2193

		1887

		1402

		1354

		1187

		1706

		2081

		2302

		12705

		22737



		Phả Lại I

		199.8

		202.5

		281.6

		262.7

		283.5

		263.6

		147.1

		194.0

		185.0

		232.1

		254.9

		234.7

		1494

		2741



		Phả Lại II

		393.3

		385.3

		393.5

		384.8

		423.1

		403.2

		161.0

		195.6

		187.1

		371.6

		383.6

		372.1

		2383

		4054



		Ninh Bình

		68.3

		64.6

		60.1

		54.7

		65.8

		40.8

		24.8

		15.1

		13.3

		25.2

		42.8

		58.6

		354

		534



		Uông Bí

		72.6

		71.8

		69.9

		69.2

		71.2

		65.4

		44.4

		28.8

		36.2

		51.9

		62.1

		70.5

		420

		714



		Uông Bí MR

		166.5

		162.2

		200.2

		331.0

		342.0

		329.1

		297.2

		255.5

		226.3

		330.4

		367.3

		302.3

		1531

		3310



		Na Dương

		72.6

		65.0

		69.2

		50.2

		71.2

		70.7

		56.3

		36.2

		61.1

		60.5

		58.0

		69.0

		399

		740



		Cao Ngạn 

		76.5

		72.3

		75.4

		72.0

		73.7

		64.7

		48.5

		37.0

		53.5

		63.1

		61.8

		70.2

		435

		769



		Cẩm Phả

		378.0

		377.0

		324.9

		324.6

		304.8

		270.6

		123.6

		275.1

		197.6

		190.2

		277.0

		349.6

		1980

		3393



		Hải phòng I

		212.0

		264.1

		152.6

		167.6

		214.3

		78.5

		97.9

		67.3

		0.0

		111.2

		208.7

		217.7

		1089

		1792



		Quảng Ninh I

		373.0

		332.5

		324.3

		333.1

		187.2

		170.3

		306.0

		171.9

		130.9

		176.1

		203.6

		346.5

		1720

		3055



		Sơn Động

		154.4

		151.8

		155.0

		152.9

		155.8

		129.9

		95.3

		43.1

		76.5

		76.3

		128.7

		137.7

		900

		1457



		Mạo Khê

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		33.9

		19.9

		17.8

		32.2

		73.5

		0

		177



		Nhập khẩu Trung quốc

		360

		435

		465

		450

		465

		390

		310

		310

		300

		310

		390

		465

		2565

		4650



		Tổng nguồn Miền Bắc

		3313

		3366

		3544

		1584

		3926

		3906

		4270

		4257

		4104

		4127

		3624

		3487

		19639

		43507



		Tổng nhu cầu điện 


Miền Bắc

		3510

		3553

		3688

		3768

		4140

		4253

		4425

		4401

		4182

		4002

		3797

		3978

		22911

		47695



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		MIỀN TRUNG

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Thuỷ điện

		801

		802

		1126

		1115

		1228

		1459

		1561

		1655

		1610

		1601

		1520

		1547

		6531

		16025



		Vĩnh Sơn

		22.8

		30.3

		38.6

		32.6

		38.7

		37.5

		24.7

		18.6

		26.6

		38.7

		42.8

		35.5

		200

		387



		Sông Hinh

		29.2

		22.4

		26.1

		39.1

		34.5

		10.9

		21.0

		12.0

		11.0

		31.1

		20.1

		48.1

		162

		306



		Pleikrong

		16.7

		18.2

		26.3

		23.3

		28.9

		35.0

		18.8

		32.9

		31.9

		17.5

		17.7

		26.4

		148

		294



		Ialy

		127.2

		156.1

		230.1

		226.4

		242.7

		284.8

		257.8

		273.3

		273.7

		245.1

		204.8

		200.7

		1267

		2723



		Sê San 3

		42.4

		52.0

		76.7

		75.4

		80.9

		97.3

		88.5

		91.0

		86.4

		76.4

		63.3

		62.8

		425

		893



		Sê San 3A

		14.1

		17.3

		25.6

		25.1

		27.0

		31.6

		28.6

		30.4

		30.4

		27.2

		22.8

		22.3

		141

		303



		Quảng Trị

		9.1

		14.0

		19.6

		24.3

		27.5

		25.5

		22.1

		6.1

		5.8

		6.9

		11.1

		16.9

		120

		189



		An Khê - KaNak

		8.4

		20.9

		29.3

		32.7

		39.2

		43.2

		69.8

		46.2

		42.6

		21.2

		28.0

		60.1

		174

		441



		A Vương

		59.6

		43.0

		61.8

		52.8

		56.4

		61.2

		54.9

		40.6

		36.9

		35.9

		32.2

		89.8

		335

		625



		Buôn Kuốp

		48.5

		45.8

		47.6

		42.1

		47.5

		67.4

		79.0

		88.1

		88.6

		106.6

		83.7

		81.1

		299

		826



		Buôn Tua Srah

		15.4

		16.1

		16.7

		15.6

		16.9

		21.6

		22.4

		24.9

		21.4

		24.7

		21.9

		25.1

		102

		243



		Sông Ba Hạ

		36.1

		25.8

		21.9

		30.0

		35.9

		32.8

		48.8

		58.6

		142.7

		115.5

		158.4

		30.7

		183

		737



		Sê San 4

		28.3

		34.2

		70.0

		68.9

		76.7

		118.1

		85.6

		81.4

		63.5

		69.6

		65.6

		64.3

		396

		826



		Sê san 4A

		8.7

		5.2

		10.8

		8.6

		9.6

		11.1

		13.8

		24.6

		21.6

		15.6

		14.7

		13.1

		54

		158



		Sông Côn 2

		25.4

		5.6

		7.4

		9.0

		8.0

		17.7

		22.1

		26.5

		16.1

		32.6

		40.6

		34.0

		73

		245



		Krông HNăng

		5.8

		5.3

		6.2

		4.1

		3.5

		12.1

		14.6

		11.0

		20.6

		12.7

		14.1

		20.6

		37

		130



		Hương Điền

		17.3

		13.6

		13.2

		14.5

		14.0

		14.3

		9.9

		11.5

		14.5

		19.2

		37.6

		37.3

		87

		217



		Sông Tranh 2

		50.7

		28.7

		35.7

		37.5

		34.4

		35.0

		28.2

		27.2

		18.8

		58.4

		48.8

		97.9

		222

		501



		Srêpok 3

		26.8

		25.2

		26.2

		23.6

		26.2

		37.1

		44.6

		49.5

		49.2

		59.4

		46.2

		44.9

		165

		459



		SrêPok 4

		8.1

		7.7

		8.0

		7.2

		8.0

		11.3

		13.5

		15.0

		15.0

		18.0

		14.0

		13.6

		50

		139



		Sêkaman 3

		0.0

		0.0

		59.4

		47.5

		53.2

		61.4

		76.2

		135.4

		118.8

		86.0

		81.0

		72.2

		221

		791



		Bình Điền

		12.6

		11.9

		17.4

		17.0

		16.5

		17.6

		8.1

		5.4

		7.2

		3.6

		8.9

		22.5

		93

		149



		Đăk Mi 4

		63.9

		50.7

		44.0

		47.4

		49.2

		42.3

		47.6

		49.8

		44.7

		62.0

		91.3

		113.0

		298

		706



		Đồng Nai 3

		15.6

		17.1

		31.1

		35.0

		38.9

		32.4

		47.6

		30.7

		29.0

		28.9

		21.7

		21.9

		170

		350



		Đồng Nai 4

		0.0

		31.4

		57.1

		64.3

		71.6

		59.5

		87.4

		56.5

		53.3

		53.1

		39.9

		40.2

		284

		614



		ĐakRtih

		13.5

		15.0

		25.7

		23.0

		39.0

		31.3

		60.3

		104.4

		101.5

		104.9

		50.2

		25.6

		148

		595



		A Lưới

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		42.1

		52.3

		63.2

		61.2

		59.0

		55.6

		49.6

		42

		383



		Nguồn nhỏ Miền Trung

		95.0

		88.3

		94.0

		87.9

		102.9

		166.8

		212.6

		240.4

		177.2

		171.4

		182.9

		176.7

		635

		1796



		Sông Bung 4A

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		21.5

		15.5

		14.6

		13.0

		0

		65



		Sông Bung 5

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		13.0

		0

		13



		Sông Tranh 3

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		16.5

		0

		17



		TĐ nhỏ miền Trung

		95.0

		88.3

		94.0

		87.9

		102.9

		166.8

		212.6

		240.4

		155.8

		155.8

		168.3

		134.1

		635

		1702



		Tổng Nguồn Miền Trung

		801

		802

		1126

		1115

		1228

		1459

		1561

		1655

		1610

		1601

		1520

		1547

		6531

		16025



		Tổng nhu cầu điện 


Miền Trung

		835

		803

		939

		946

		1028

		1010

		1093.0

		1067

		1029

		1055

		983

		1067

		5560

		11853



		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		MIỀN NAM

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Thuỷ điện

		353

		398

		505

		482

		569

		560

		639

		579

		665

		559

		457

		415

		2866

		6181



		Trị An

		53.6

		62.0

		81.7

		83.5

		92.3

		104.6

		143.1

		178.4

		245.5

		202.6

		161.0

		72.0

		478

		1480



		Đa Nhim

		67.4

		68.3

		85.6

		80.5

		95.7

		78.5

		90.4

		57.3

		55.5

		62.7

		58.6

		70.8

		476

		871



		Hàm Thuận

		49.6

		54.8

		70.6

		69.7

		82.3

		74.0

		70.4

		78.2

		82.4

		74.6

		56.8

		41.3

		401

		804



		Đa Mi

		41.2

		30.0

		39.1

		39.3

		47.5

		38.1

		45.0

		39.6

		44.2

		42.0

		31.3

		22.6

		235

		460



		Thác Mơ

		47.5

		56.7

		76.9

		65.8

		76.5

		77.4

		85.9

		74.8

		74.6

		48.1

		39.3

		52.7

		401

		776



		Cần Đơn

		16.3

		23.0

		24.2

		19.6

		25.6

		29.7

		28.0

		21.5

		26.6

		16.8

		13.4

		18.0

		138

		263



		Srok Phu Miêng

		9.8

		15.0

		17.0

		13.4

		18.4

		21.3

		19.8

		14.8

		14.0

		10.1

		9.2

		9.0

		95

		172



		Đại Ninh

		45.0

		66.4

		78.6

		80.1

		96.6

		101.8

		119.8

		74.8

		86.7

		73.6

		55.9

		67.9

		469

		947



		Bắc Bình

		4.6

		6.8

		8.0

		8.2

		9.9

		10.4

		12.2

		7.6

		8.8

		7.5

		5.7

		6.9

		48

		97



		Đa Dâng 2

		3.7

		2.2

		4.6

		3.7

		4.1

		4.7

		5.9

		10.5

		9.2

		6.6

		6.3

		5.6

		23

		67



		Sông Giang 2

		6.8

		7.4

		12.6

		9.8

		11.6

		11.5

		11.3

		15.1

		8.7

		6.5

		12.3

		4.8

		60

		118



		Đồng Nai 2

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		11.3

		0

		11



		Đam Ri

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		25.1

		0

		25



		TĐ nhỏ miền Nam

		7.0

		5.2

		6.2

		8.1

		8.6

		7.9

		7.7

		6.7

		8.4

		8.1

		7.6

		6.6

		43

		88



		Nhiệt điện

		3822

		3930

		4284

		4151

		4308

		4008

		3944

		3909

		3597

		3818

		4044

		4564

		24503

		48379



		Phú Mỹ 2.1

		508.6

		370.9

		412.0

		578.0

		627.4

		556.7

		652.9

		610.0

		597.3

		616.4

		456.8

		520.5

		3054

		6508



		Phú Mỹ 21 chạy khí 

		508.6

		370.9

		412.0

		578.0

		627.4

		556.7

		626.1

		610.0

		597.3

		616.4

		456.8

		520.5

		3054

		6481



		Phú Mỹ 21 chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		26.7

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		27



		Phú Mỹ 1

		568.2

		724.6

		760.7

		733.2

		770.7

		667.5

		448.9

		518.7

		742.0

		680.9

		579.5

		700.6

		4225

		7896



		Phú Mỹ 1 chạy khí 

		568.2

		724.6

		760.7

		733.2

		770.7

		667.5

		417.8

		518.7

		742.0

		680.9

		579.5

		700.6

		4225

		7865



		Phú Mỹ 1 chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		31.1

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		31



		Phú Mỹ 4

		308.5

		298.9

		286.2

		293.7

		238.5

		228.6

		311.5

		299.0

		148.8

		158.5

		282.3

		322.1

		1654

		3177



		Phú Mỹ 4 chạy khí 

		308.5

		298.9

		286.2

		293.7

		238.5

		228.6

		311.5

		299.0

		148.8

		158.5

		282.3

		322.1

		1654

		3177



		Phú Mỹ 4 chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Phú Mỹ 3

		370.1

		492.9

		509.6

		326.9

		490.8

		498.6

		490.8

		383.0

		20.4

		384.6

		523.3

		517.7

		2689

		5009



		Phú Mỹ 3 chạy khí 

		370.1

		492.9

		509.6

		326.9

		490.8

		498.6

		490.8

		383.0

		20.4

		384.6

		523.3

		517.7

		2689

		5009



		Phú Mỹ 3 chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Phú Mỹ 22

		318.2

		471.2

		498.6

		450.4

		443.5

		455.4

		523.1

		511.6

		395.3

		501.8

		414.4

		233.1

		2637

		5217



		Phú Mỹ 22 chạy khí 

		318.2

		471.2

		498.6

		450.4

		443.5

		455.4

		523.1

		511.6

		395.3

		501.8

		414.4

		233.1

		2637

		5217



		Phú Mỹ 22 chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Bà Rịa

		45.6

		44.7

		40.0

		37.6

		39.3

		33.8

		84.3

		44.0

		37.8

		40.3

		40.2

		99.8

		241

		587



		Bà Rịa chạy khí 

		45.6

		44.7

		40.0

		37.6

		39.3

		33.8

		36.1

		44.0

		37.8

		40.3

		40.2

		42.2

		241

		482



		Bà Rịa chạy khí CL

		45.6

		44.7

		40.0

		37.6

		39.3

		33.8

		36.1

		44.0

		37.8

		40.3

		40.2

		42.2

		241

		482



		Bà Rịa chạy khí NCS

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Bà Rịa chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		48.1

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		57.6

		0

		106



		Nhơn Trạch I

		294.2

		289.1

		303.3

		305.9

		279.0

		275.3

		290.1

		140.2

		219.7

		150.1

		248.9

		329.5

		1747

		3125



		Nhơn Trạch I chạy khí 

		294.2

		289.1

		303.3

		305.9

		279.0

		275.3

		275.1

		140.2

		219.7

		150.1

		248.9

		329.5

		1747

		3110



		Nhơn Trạch I chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		15.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		15



		Nhơn Trạch II

		438.6

		369.6

		446.0

		460.2

		343.1

		351.1

		448.6

		471.5

		540.0

		476.0

		470.2

		469.7

		2409

		5284



		Nhơn Trạch II chạy khí 

		438.6

		369.6

		446.0

		460.2

		343.1

		351.1

		448.6

		471.5

		540.0

		476.0

		470.2

		469.7

		2409

		5284



		Nhơn Trạch II chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Cà Mau 1

		452.3

		293.0

		383.2

		329.9

		545.6

		411.7

		189.2

		345.3

		326.7

		320.2

		426.7

		439.6

		2416

		4463



		Cà Mau 1 chạy khí 

		452.3

		293.0

		383.2

		329.9

		545.6

		411.7

		168.7

		345.3

		326.7

		320.2

		426.7

		439.6

		2416

		4443



		Cà Mau 1 chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		20.6

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		21



		Cà Mau 2

		274.4

		344.9

		386.4

		384.2

		286.2

		333.9

		210.1

		341.1

		335.4

		319.9

		347.2

		412.5

		2010

		3976



		Cà Mau 2 chạy khí 

		274.4

		344.9

		386.4

		384.2

		286.2

		333.9

		174.3

		341.1

		335.4

		319.9

		347.2

		412.5

		2010

		3940



		Cà Mau 2 chạy DO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		35.8

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		36



		Hiệp Phước

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		38.0

		0

		38



		Hiệp Phước chạy khí

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Hiệp Phước chạy FO

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		38.0

		0

		38



		Thủ Đức ST

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		16.5

		0

		17



		Thủ Đức GT

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Cần Thơ ST

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Cần Thơ GT

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Ô Môn I

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		47.8

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		169.1

		0

		217



		FORMOSA

		159.2

		151.2

		182.0

		192.8

		177.3

		174.5

		178.5

		177.8

		174.9

		92.6

		171.8

		209.7

		1037

		2042



		Ve Dan

		52.0

		48.8

		53.6

		43.9

		53.1

		7.4

		52.9

		52.5

		45.1

		52.5

		50.6

		52.1

		259

		564



		Đạm Phú Mỹ

		14.7

		14.1

		15.3

		14.6

		13.7

		13.3

		14.8

		14.5

		13.9

		14.2

		14.4

		15.5

		86

		173



		Diesel MN

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		AMATA

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0

		0



		Bourbon

		17.9

		15.8

		7.2

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		0.0

		9.8

		17.3

		17.9

		41

		86



		Tổng nguồn Miền Nam

		4175

		4327

		4789

		4633

		4877

		4568

		4583

		4489

		4262

		4377

		4501

		4979

		27369

		54559



		Bán điện Camphuchia

		104

		104

		104

		104

		104

		104

		104

		104

		104

		104

		104

		104

		624

		1248



		Tổng nhu cầu điện 


Miền Nam

		4202

		4471

		5194

		5016

		5224

		4955

		5102

		5139

		4961

		5255

		5151

		5329

		29062

		59999



		Tổng nhu cầu điện 


Miền Nam + Camphuchia

		4306

		4575

		5298

		5120

		5328

		5059

		5206

		5243

		5065

		5359

		5255

		5433

		29686

		61247



		TỔNG HTĐ QG

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tổng thuỷ điện

		2300

		2417

		3068

		3030

		3530

		4038

		5068

		5138

		5191

		4581

		3520

		3146

		18384

		45029



		Tổng nhiệt điện

		5989

		6079

		6391

		6354

		6501

		5895

		5346

		5263

		4785

		5524

		6124

		6866

		37208

		71116



		Nguồn khác

		18

		16

		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		17

		18

		41

		86



		Tổng Sản Lượng

		8650

		8931

		9924

		9834

		10496

		10322

		10724

		10711

		10276

		10416

		10035

		10477

		58157

		120795



		Tổng nhu cầu điện 


Hệ Thống

		8650

		8931

		9924

		9834

		10496

		10322

		10724

		10711

		10276

		10416

		10035

		10477

		58157

		120795



		Thừa (+)/Thiếu (-)

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Phụ lục 3: Danh mục và tiến độ vào vận hành các dự án nhà máy điện năm 2012


(Ban hành kèm theo Quyết định số 6785 /QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2011)

		TT

		Tên nhà máy

		Công suất đặt (MW)

		Năm vận hành

		Sở hữu



		

		

		

		Tổ 1

		Tổ 2

		Tổ 3

		



		

		

		

		Tháng

		Năm

		Tháng

		Năm

		Tháng

		Năm

		



		1

		TĐ Sơn La #5,6

		2

		x

		400

		4

		2012

		8

		2012

		

		

		EVN



		2

		TĐ Bản Chát

		1

		x

		90

		12

		2012

		

		

		

		

		



		3

		TĐ Khe Bố #1,2

		2

		x

		50

		6

		2012

		12

		2012

		

		

		CTCP PT Điện lực VN



		4

		TĐ Chiêm Hóa

		1

		x

		48

		7

		2012

		

		

		

		

		IPP



		5

		TĐ Nậm Chiến #2

		1

		x

		100

		7

		2012

		

		

		

		

		TCT Sông Đà/IIP



		6

		TĐ Nho Quế 1

		1

		x

		32

		12

		2012

		

		

		

		

		IPP



		7

		TĐ Tà Thàng #1

		1

		x

		30

		1

		2012

		

		

		

		

		IPP



		8

		TĐ Nậm Phàng

		1

		x

		36

		6

		2012

		

		

		

		

		IPP



		9

		TĐ Nậm Toóng

		1

		x

		34

		6

		2012

		

		

		

		

		IPP



		10

		TĐ Ngòi Hút 2

		1

		x

		48

		12

		2012

		

		

		

		

		IPP



		11

		TĐ Nậm Mức

		1

		x

		44

		6

		2012

		

		

		

		

		IPP



		12

		TĐ Văn Chấn

		1

		x

		57

		3

		2012

		

		

		

		

		IPP



		13

		TĐ Hua Na

		2

		x

		90

		12

		2012

		

		

		

		

		CTCPTĐ Hủa Na/IPP



		14

		TĐ Bá Thước 2

		1

		x

		80

		3

		2012

		

		

		

		

		IPP



		15

		TĐ Sekaman 3

		2

		x

		124

		2

		2012

		4

		2012

		

		

		CTCP TĐ Việt Lào/BOT



		16

		TĐ A Lưới

		2

		x

		85

		6

		2012

		12

		2012

		

		

		CTCP TĐ Miền Trung



		17

		TĐ Sông Bung 4A

		1

		x

		49

		9

		2012

		

		

		

		

		IPP



		18

		TĐ Sông Bung 5

		1

		x

		49

		12

		2012

		

		

		

		

		IPP



		19

		TĐ Sông Tranh 3

		1

		x

		62

		12

		2012

		

		

		

		

		IPP



		20

		TĐ Đồng Nai 4  #1,2

		2

		x

		85

		2

		2012

		4

		2012

		

		

		EVN



		21

		TĐ Đồng Nai 2 #1

		1

		x

		35

		12

		2012

		

		

		

		

		CTCPĐTXD Trung Nam



		22

		TĐ Đam Bri

		1

		x

		75

		

		2012

		

		

		

		

		IPP



		23

		TNĐ và NLTT

		1

		x

		100

		

		

		

		

		

		

		



		24

		NĐ Mạo Khê

		2

		x

		220

		8

		2012

		12

		2012

		

		

		



		

		Tổng

		3077

		

		

		

		

		

		

		





1

3

2




