1

	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 723/2012/QĐ-UBND
	Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỘ ĐƠN GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2007 “Về việc ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa; số 02/2008/QĐ-BTNMT ngày 16/4/2008 “Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit”; số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/4/2008 “Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ”;

Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “V/v Sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit”;

Căn cứ Công văn số 4220/BTNMT-TC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “V/v một số vướng mắc trong quá trình xây dựng đơn giá phân tích môi trường”;

Căn cứ Quyết định số 800/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 719/TTr-TC-QLG ngày 14/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. - Quy định đơn giá các hoạt động quan trắc môi trường như Phụ lục đính kèm theo Quyết định này.

- Đơn giá tại Phụ lục đính kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí khảo sát lấy mẫu tại hiện trường, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản mẫu và các hoạt động khác (nếu có).

Điều 2. - Đơn giá quy định tại Điều 1 trên là mức giá trần (mức giá tối đa) để làm cơ sở duyệt dự toán, đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu đối với các dự án hoặc nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường trong các hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Trong quá trình thực hiện trường hợp có sự thay đổi do Nhà nước ban hành chính sách chế độ tiền lương hoặc giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường biến động ảnh hưởng tới đơn giá tăng hoặc giảm trên 20%, Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thành


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1401857376.xls
Phụ lục kèm theo QĐ gửi STP (2)

		PHỤ LỤC:

		ĐƠN GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

		(Kèm theo Quyết định số 723/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

		STT		Mã hiệu		Thông số		Chi phí nhân công		Chi phí dụng cụ		Chi phí thiết bị		Chi phí vật liệu		Đơn giá VNĐ /thông số

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (4)+(5)+(6)+(7)

		I		MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH (ĐM 10/2007/QĐ-BTNMT)

		1		KK1		Nhiệt độ, độ ẩm 
(TCN của TCKTTV 94TCN6-2001)		22,477		139		1,066		4,471		28,153

				1KK1		Hiện trường		22,477		139		1,066		4,471		28,153

				2KK1		Phòng thí nghiệm

		2		KK2		Vận tốc gió, hướng gió
 (TCN của TCKTTV 94TCN6-2001)		22,477		139		1,066		4,471		28,153

				1KK2		Hiện trường		22,477		139		1,066		4,471		28,153

				2KK2		Phòng thí nghiệm

		3		KK3		áp suất khí quyển 
 (TCN của TCKTTV 94TCN6-2001)		22,477		139		1,066		4,471		28,153

				1KK3		Hiện trường		22,477		139		1,066		4,471		28,153

				2KK3		Phòng thí nghiệm

		4		KK4a		TSP, PM 1.0, PM 2.5, PM 10
(TCVN 5067-1995)		78,953		3,104		9,871		4,337		96,265

				1KK4a		Hiện trường		39,306		1,959		4,683		1,810		47,758

				2KK4a		Phòng thí nghiệm		39,647		1,145		5,188		2,527		48,507

		5		KK4b		Pb (TCVN 6152-1996)		116,975		31,355		221,095		8,451		377,876

				1KK4b		Hiện trường		39,306		1,959		4,683		1,810		47,758

				2KK4b		Phòng thí nghiệm		77,669		29,396		216,412		6,641		330,118

		6		KK5		CO (TNC của Bộ Y tế 52TCN352-89)		151,495		52,631		99,734		18,909		322,769

				1KK5		Hiện trường		39,306		12,354		2,809		6,151		60,620

				2KK5		Phòng thí nghiệm		112,189		40,277		96,925		12,758		262,149

		7		KK6		NO2 (Tiêu chuẩn thường quy YHLĐ&VSMT 
Bộ Y tế -1993)		166,710		59,222		105,953		10,450		342,335

				1KK6		Hiện trường		54,521		18,468		5,071		7,676		85,736

				2KK6		Phòng thí nghiệm		112,189		40,754		100,882		2,774		256,599

		8		KK7		SO2 (TCVN 5971-1995)		192,600		67,672		106,201		53,446		419,919

				1KK7		Hiện trường		54,521		18,468		5,071		5,032		83,092

				2KK7		Phòng thí nghiệm		138,079		49,204		101,130		48,414		336,827

		9		KK8		O3 (Phương pháp li iodua NBIK của WHO)		241,803		78,099		112,954		44,894		462,535

				1KK8		Hiện trường		79,879		26,386		7,666		6,056		119,987

				2KK8		Phòng thí nghiệm		146,709		51,713		105,288		38,838		342,548

		10		KK9		HC (trừ Metan) (Thường quy YHLĐ&VSMT 
Bộ Y tế -1993)		250,433		81,487		116,880		6,551		455,351

				1KK9		Hiện trường		95,094		29,226		7,483		4,037		135,840

				2KK9		Phòng thí nghiệm		155,339		52,261		109,397		2,514		319,511

		II		TIẾNG ỒN (ĐM 10/2007/QĐ-BTNMT)

				Tiếng ồn giao thông

		1		TO1		- Mức ồn trung bình (LAeq); Mức ồn cực đại (LAmax)  (TCVN 5964-1995, TCVN 5965-1995, ISO 1996/1-1982)		54,194		778		2,850		36,710		94,532

				1TO1		Hiện trường		22,477		183		1,712		8,338		32,710

				2TO1		Phòng thí nghiệm		31,717		595		1,138		28,372		61,822

		2		TO2		Cường độ dòng xe (TCVN 5965-1995, ISO 1996/1-1982)		173,807		2,119		1,985		35,549		213,460

				1TO2		Hiện trường		118,301		1,064		0		7,177		126,542

				2TO2		Phòng thí nghiệm		55,506		1,055		1,985		28,372		86,918

				Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị

		3		TO3		Mức ồn trung bình (LAeq); Mức ồn cực đại (LAmax);  Mức ồn phân vị (LA50) (TCVN 5964-1995, ISO 1996/1-1982)		61,292		835		2,963		36,710		101,800

				1TO3		Hiện trường		29,575		240		1,761		8,338		39,914

				2TO3		Phòng thí nghiệm		31,717		595		1,202		28,372		61,886

		4		TO4		Mức ồn theo tần số (dải Octa) (TCVN 5965-1995, ISO 1996/1-1982)		130,035		1,660		8,907		36,710		177,312

				1TO4		Hiện trường		74,529		605		6,810		8,338		90,282

				2TO4		Phòng thí nghiệm		55,506		1,055		2,097		28,372		87,030

		III		MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA  (ĐM 10/2007/QĐ-BTNMT)

		1		NM1		Nhiệt độ, pH (TCVN 4559-1988)		29,575		2,715		1,875		17,470		51,635

				1NM1		Hiện trường		29,575		2,715		1,875		9,493		43,658

				2NM1		Phòng thí nghiệm								7,977		7,977

		2		NM2		Oxy hoà tan (DO) (TCVN 5499-1995)		29,575		3,104		2,268		48,405		83,352

				1NM2		Hiện trường		29,575		3,104		2,268		16,664		51,611

				2NM2		Phòng thí nghiệm								31,741		31,741

		3		NM3		Tổng chất rắn hoà tan (TDS);Độ dẫn điện (EC) (Đo bằng máy)		29,575		9,450		2,324		50,134		91,483

				1NM3		Hiện trường		29,575		9,450		2,324		25,823		67,172

				2NM3		Phòng thí nghiệm								24,311		24,311

		4		NM4		Chất rắn lơ lửng (SS) (TCVN4559 - 1988)		97,039		6,454		40,211		32,443		176,147

				1NM4		Hiện trường		17,745		319		1,110		27,572		46,746

				2NM4		Phòng thí nghiệm		79,294		6,135		39,101		4,871		129,401

		5		NM5a		Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5)
 (TCVN 6001-1995)		81,180		33,424		56,817		28,352		199,773

				1NM5a		Hiện trường		17,745		319		1,110		27,572		46,746

				2NM5a		Phòng thí nghiệm		63,435		33,105		55,707		780		153,027

		6		NM5b		Nhu cầu oxy hoá học (COD) (APHA -5220)		112,897		60,872		59,843		30,784		264,396

				1NM5b		Hiện trường		17,745		319		1,110		27,572		46,746

				2NM5b		Phòng thí nghiệm		95,152		60,553		58,733		3,212		217,650

		7		NM6a		Nitơ amôn (NH4+) (TCVN 6179 -1996)		108,869		26,027		90,485		33,391		258,772

				1NM6a		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6a		Phòng thí nghiệm		79,294		25,500		88,830		5,819		199,443

		8		NM6b		Nitrite (NO2-) (TCVN 6178-1996)		108,869		48,318		79,065		36,609		272,861

				1NM6b		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6b		Phòng thí nghiệm		79,294		47,791		77,410		9,037		213,532

		9		NM6c		Nitrate (NO3-) (TCVN 6180-1996)		108,869		56,599		79,065		39,046		283,579

				1NM6c		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6c		Phòng thí nghiệm		79,294		56,072		77,410		11,474		224,250

		10		NM6d		Tổng P (APHA 4500-P)		156,445		43,732		147,658		29,989		377,824

				1NM6d		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6d		Phòng thí nghiệm		126,870		43,205		146,003		2,417		318,495

		11		NM6đ		Tổng N (APHA 4500-N)		188,162		102,832		151,360		36,135		478,489

				1NM6đ		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6đ		Phòng thí nghiệm		158,587		102,305		149,705		8,563		419,160

		12		NM6e		Kim loại nặng Pb, Cd (TCVN 5989-1995 và TCVN 5990-1995)		202,174		109,253		453,671		36,712		801,810

				1NM6e		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6e		Phòng thí nghiệm		172,599		108,726		452,016		9,140		742,481

		13		NM6g		Kim loại nặng Hg, As (TCVN 5991-1995 và TCVN 6182-1996)		236,693		131,019		612,552		35,964		1,016,228

				1NM6g		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6g		Phòng thí nghiệm		207,118		130,492		610,897		8,392		956,899

		14		NM6h		Kim loại nặng  Fe, Cu, Zn, Mn (TCVN 6193-1996 và TCVN 6222-1996)		167,654		86,964		408,055		36,712		699,385

				1NM6h		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6h		Phòng thí nghiệm		138,079		86,437		406,400		9,140		640,056

		15		NM6i		Sulphat (SO42-) (TCVN 6200 -1996)		124,727		41,826		83,485		33,970		284,008

				1NM6i		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6i		Phòng thí nghiệm		95,152		41,299		81,830		6,398		224,679

		16		NM6k		Photphat (PO43-) (TCVN 6202-1996)		124,727		48,839		97,585		28,970		300,121

				1NM6k		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6k		Phòng thí nghiệm		95,152		48,312		95,930		1,398		240,792

		17		NM6l		Clorua (Cl-) (TCVN 6194-1 - 1996)		124,727		46,649		98,326		65,147		334,849

				1NM6l		Hiện trường		29,575		527		1,655		27,572		59,329

				2NM6l		Phòng thí nghiệm		95,152		46,122		96,671		37,575		275,520

		18		NM7		Dầu mỡ (ASTM D3650 -1993)		362,942		157,661		409,827		48,198		978,628

				1NM7		Hiện trường		17,745		319		1,110		27,572		46,746

				2NM7		Phòng thí nghiệm		345,197		157,342		408,717		20,626		931,882

		19		NM8		Coliform
 (TCVN 6167-1-1996 và TCVN 6167-2-1996)		362,942		208,713		240,244		65,013		876,912

				1NM8		Hiện trường		17,745		312		1,110		27,572		46,739

				2NM8		Phòng thí nghiệm		345,197		208,401		239,134		37,441		830,173

		IV		MÔI TRƯỜNG ĐẤT (ĐM 02/2008/QĐ-BTNMT)

		1		Đ1a		Độ ẩm (TCVN 5963- 1995)		71,236		3,994		10,424		5,236		90,890

				1Đ1a		Hiện trường		23,660		488		1,147		4,493		29,788

				2Đ1a		Phòng thí nghiệm		47,576		3,506		9,277		743		61,102

		2		Đ1b		Dung trọng ( Ống trụ)		71,236		3,994		10,424		5,003		90,657

				1Đ1b		Hiện trường		23,660		488		1,147		4,493		29,788

				2Đ1b		Phòng thí nghiệm		47,576		3,506		9,277		510		60,869

		3		Đ1c		Tỷ trọng (Picnomet)		71,236		3,994		11,715		5,003		91,948

				1Đ1c		Hiện trường		23,660		488		1,147		4,493		29,788

				2Đ1c		Phòng thí nghiệm		47,576		3,506		10,568		510		62,160

		4		Đ1d		Độ xốp (TCVN 5963-1995)		71,236		3,994		15,000		5,003		95,233

				1Đ1d		Hiện trường		23,660		488		1,147		4,493		29,788

				2Đ1d		Phòng thí nghiệm		47,576		3,506		13,853		510		65,445

		5		1Đ1đ		Độ chặt  (TCVN 5963-1995)		71,236		3,994		12,567		5,003		92,800

				1Đ1đ		Hiện trường		23,660		488		1,147		4,493		29,788

				2Đ1đ		Phòng thí nghiệm		47,576		3,506		11,420		510		63,012

		6		1Đ2a		Thành phần cơ giới : cát (TCN 368-99)		87,095		3,268		20,970		5,282		116,615

				1Đ2a		Hiện trường		23,660		488		1,147		4,493		29,788

				2Đ2a		Phòng thí nghiệm		63,435		2,780		19,823		789		86,827

		7		Đ2b		Thành phần cơ giới: limon (TCN 368-99)		87,095		3,268		20,970		5,282		116,615

				1Đ2b		Hiện trường		23,660		488		1,147		4,493		29,788

				2Đ2b		Phòng thí nghiệm		63,435		2,780		19,823		789		86,827

		8		Đ2c		Thành phần cơ giới: sét (TCN 368-99)		87,095		3,268		20,970		5,282		116,615

				1Đ2c		Hiện trường		23,660		488		1,147		4,493		29,788

				2Đ2c		Phòng thí nghiệm		63,435		2,780		19,823		789		86,827

		9		Đ3a		Đoàn lạp bền trong nước (TCN 368-99)		108,869		7,673		24,622		5,282		146,446

				1Đ3a		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ3a		Phòng thí nghiệm		79,294		7,151		23,095		789		110,329

		10		Đ3b		pHH2O (TCVN 5979 -1995)		108,869		7,673		115,587		6,731		238,860

				1Đ3b		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ3b		Phòng thí nghiệm		79,294		7,151		114,060		2,238		202,743

		11		Đ3c		pHKCl  (TCVN 5979 -1995)		108,869		7,673		115,587		5,492		237,621

				1Đ3c		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ3c		Phòng thí nghiệm		79,294		7,151		114,060		999		201,504

		12		Đ3d		EC (ISO 11265 - 1994)		108,869		7,673		114,577		6,731		237,850

				1Đ3d		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ3d		Phòng thí nghiệm		79,294		7,151		113,050		2,238		201,733

		13		Đ4a		Cl- (APHA 4500-C1)		108,869		52,701		156,158		27,610		345,338

				1Đ4a		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4a		Phòng thí nghiệm		79,294		52,179		154,631		23,117		309,221

		14		Đ4b		SO42- (APHA 4500-SO4)		108,869		25,957		155,392		5,669		295,887

				1Đ4b		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4b		Phòng thí nghiệm		79,294		25,435		153,865		1,176		259,770

		15		Đ4c		HCO3- (APHA 4500)		108,869		21,934		147,372		5,669		283,844

				1Đ4c		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4c		Phòng thí nghiệm		79,294		21,412		145,845		1,176		247,727

		16		Đ4d		Tổng P2O5 (10TCN 374-1999)		108,869		57,963		133,117		33,177		333,126

				1Đ4d		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4d		Phòng thí nghiệm		79,294		57,441		131,590		28,684		297,009

		17		Đ4đ		Tổng K2O (10TCN 371-1999)		108,869		34,301		132,119		22,741		298,030

				1Đ4đ		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4đ		Phòng thí nghiệm		79,294		33,779		130,592		18,248		261,913

		18		Đ4e		P2O5 dễ tiêu (10TCN 373-1999)		108,869		34,067		92,824		32,123		267,883

				1Đ4e		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4e		Phòng thí nghiệm		79,294		33,545		91,297		27,630		231,766

		19		Đ4g		K2O dễ tiêu (10TCN 371-1999)		108,869		35,449		132,119		22,569		299,006

				1Đ4g		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4g		Phòng thí nghiệm		79,294		34,927		130,592		18,076		262,889

		20		Đ4h		Tổng N (10TCN 377-1999)		108,869		58,231		205,247		49,514		421,861

				1Đ4h		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4h		Phòng thí nghiệm		79,294		57,709		203,720		45,021		385,744

		21		Đ4k		Tổng P (TCVN 5297- 1995)		108,869		33,320		205,247		12,178		359,614

				1Đ4k		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4k		Phòng thí nghiệm		79,294		32,798		203,720		7,685		323,497

		22		Đ4l		Tổng muối tan (Đo bằng máy)		108,869		32,146		98,377		12,631		252,023

				1Đ4l		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4l		Phòng thí nghiệm		79,294		31,624		96,850		8,138		215,906

		23		Đ4m		Tổng hữu cơ (APHA 3112)		108,869		36,495		100,284		27,243		272,891

				1Đ4m		Hiện trường		29,575		522		1,527		4,493		36,117

				2Đ4m		Phòng thí nghiệm		79,294		35,973		98,757		22,750		236,774

		24		Đ5a		Ca2+		133,134		54,093		169,731		18,297		375,255

				1Đ5a		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5a		Phòng thí nghiệm		103,559		53,564		167,445		13,804		338,372

		25		Đ5b		Mg2+		133,134		54,093		169,731		18,297		375,255

				1Đ5b		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5b		Phòng thí nghiệm		103,559		53,564		167,445		13,804		338,372

		26		Đ5c		K+		133,134		33,135		202,216		21,413		389,898

				1Đ5c		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5c		Phòng thí nghiệm		103,559		32,606		199,930		16,920		353,015

		27		Đ5d		Na+		133,134		32,758		202,216		15,365		383,473

				1Đ5d		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5d		Phòng thí nghiệm		103,559		32,229		199,930		10,872		346,590

		28		Đ5đ		Al3+ (10 TCN 379-1999)		133,134		32,758		166,880		19,751		352,523

				1Đ5đ		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5đ		Phòng thí nghiệm		103,559		32,229		164,594		15,258		315,640

		29		Đ5e		Fe3+ (TCVN 4618-1988)		133,134		42,633		172,840		12,289		360,896

				1Đ5e		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5e		Phòng thí nghiệm		103,559		42,104		170,554		7,796		324,013

		30		Đ5g		Mn2+ (APHA 3113.B)		133,134		42,633		199,541		12,885		388,193

				1Đ5g		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5g		Phòng thí nghiệm		103,559		42,104		197,255		8,392		351,310

		31		Đ5h1		KLN (Pb) (TCVN 5989-1995)		167,654		76,027		591,975		12,885		848,541

				1Đ5h1		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5h1		Phòng thí nghiệm		138,079		75,498		589,689		8,392		811,658

		31		Đ5h2		KLN (Cd) (TCVN 5990 -1995)		167,654		75,418		591,975		12,885		847,932

				1Đ5h2		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5h2		Phòng thí nghiệm		138,079		74,889		589,689		8,392		811,049

		32		Đ5k1		KLN (Hg) (TCVN 5991 -1995)		167,654		51,708		665,764		12,885		898,011

				1Đ5k1		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5k1		Phòng thí nghiệm		138,079		51,179		663,478		8,392		861,128

		32		Đ5k2		KLN (As) (TCVN 6182 -1996)		167,654		54,646		665,764		12,885		900,949

				1Đ5k2		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5k2		Phòng thí nghiệm		138,079		54,117		663,478		8,392		864,066

		33		Đ5l		KLN (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn....)
(TCVN 6193 VÀ 6222 - 1996)		167,654		75,784		597,002		12,885		853,325

				1Đ5l		Hiện trường		29,575		529		2,286		4,493		36,883

				2Đ5l		Phòng thí nghiệm		138,079		75,255		594,716		8,392		816,442

		34		Đ6a		Coliform
 (TCVN 6167-1-1996 và TCVN 6167-2-1996)		202,174		29,516		219,424		44,428		495,542

				1Đ6a		Hiện trường		29,575		522		1,527		6,987		38,611

				2Đ6a		Phòng thí nghiệm		172,599		28,994		217,897		37,441		456,931

		35		Đ6b		E.Coli 
 (TCVN 6167-1-1996 và TCVN 6167-2-1996)		202,174		29,516		219,424		44,428		495,542

				1Đ6b		Hiện trường		29,575		522		1,527		6,987		38,611

				2Đ6b		Phòng thí nghiệm		172,599		28,994		217,897		37,441		456,931

		36		Đ6c		CEC (10 TCN 369-1999)		202,174		27,492		184,055		49,901		463,622

				1Đ6c		Hiện trường		29,575		522		1,527		6,987		38,611

				2Đ6c		Phòng thí nghiệm		172,599		26,970		182,528		42,914		425,011

		37		Đ6d		SAR		202,174		27,769		212,683		47,537		490,163

				1Đ6d		Hiện trường		29,575		522		1,527		6,987		38,611

				2Đ6d		Phòng thí nghiệm		172,599		27,247		211,156		40,550		451,552

		38		Đ6đ		BS%		202,174		49,360		176,303		14,104		441,941

				1Đ6đ		Hiện trường		29,575		522		1,527		6,987		38,611

				2Đ6đ		Phòng thí nghiệm		172,599		48,838		174,776		7,117		403,330

		39		Đ7		Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin Aldehyde, Alpha-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptactor Epoxide, Methoxyclor (Phương pháp sắc ký khí)		380,687		293,791		1,492,509		172,972		2,339,959

				1Đ7		Hiện trường		35,490		567		1,906		6,987		44,950

				2Đ7		Phòng thí nghiệm		345,197		293,224		1,490,603		165,985		2,295,009

		40		Đ8		Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin, Frnvalerate  (Phương pháp sắc ký khí)		380,687		298,968		1,542,004		465,421		2,687,080

				1Đ8		Hiện trường		35,490		557		1,906		6,987		44,940

				2Đ8		Phòng thí nghiệm		345,197		298,411		1,540,098		458,434		2,642,140

		V		MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT (ĐM 02/2008/QĐ-BTNMT)

		1		NN1a		Nhiệt độ (TCVN 4557-1998)		29,575		2,715		1,426		8,026		41,742

				1NN1a		Hiện trường		29,575		2,715		1,426		8,026		41,742

				2NNa		Phòng thí nghiệm

		2		NN1b		pH (TCVN 4557-1998)		29,575		2,715		1,426		8,026		41,742

				1NN1b		Hiện trường		29,575		2,715		1,426		8,026		41,742

				2NN1b		Phòng thí nghiệm

		3		NN2		Oxy hoà tan (DO) (TCVN 5499-1995)		29,575		3,104		1,820		148,344		182,843

				1NN2		Hiện trường		29,575		3,104		1,820		148,344		182,843

				2NN2		Phòng thí nghiệm

		3		NN3a		Độ đục (APHA 2130.B)		29,575		9,450		1,875		93,048		133,948

				1NN3a		Hiện trường		29,575		9,450		1,875		93,048		133,948

				2NN3a		Phòng thí nghiệm

		3		NN3b		Độ dẫn điện (EC)  (APHA 2130.B)		29,575		9,450		1,875		93,048		133,948

				1NN3b		Hiện trường		29,575		9,450		1,875		93,048		133,948

				2NN3b		Phòng thí nghiệm

		4		NN4		Chất rắn lơ lửng (SS) (TCVN4559 - 1988)		97,039		9,647		39,751		33,610		180,047

				1NN4		Hiện trường		17,745		458		661		28,739		47,603

				2NN4		Phòng thí nghiệm		79,294		9,189		39,090		4,871		132,444

		5		NN5		Độ cứng theo CaCO3 (APHA 2340.C)		97,039		25,082		64,642		38,626		225,389

				1NN5		Hiện trường		17,745		458		661		28,706		47,570

				2NN5		Phòng thí nghiệm		79,294		24,624		63,981		9,920		177,819

		6		NN6a		Nitơ amôn (NH4+) (TCVN 6179 -1996)		108,869		21,256		91,436		33,621		255,182

				1NN6a		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6a		Phòng thí nghiệm		79,294		20,722		89,101		5,887		195,004

		7		NN6b		Nitrite (NO2-) (TCVN 6178-1996)		108,869		42,787		79,095		37,840		268,591

				1NN6b		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6b		Phòng thí nghiệm		79,294		42,253		76,760		10,106		208,413

		8		NN6c		Nitrate (NO3-) (TCVN 6180-1996)		108,869		51,068		79,081		39,279		278,297

				1NN6c		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6c		Phòng thí nghiệm		79,294		50,534		76,746		11,545		218,119

		9		NN6d		Sulphat (SO42-) (APHA 4500 -SO42-E)		124,727		42,094		83,139		28,455		278,415

				1NN6d		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6d		Phòng thí nghiệm		95,152		41,560		80,804		721		218,237

		10		NN6e		Photphat (PO43-) (TCVN 6202-1996)		124,727		42,094		109,675		29,132		305,628

				1NN6e		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6e		Phòng thí nghiệm		95,152		41,560		107,340		1,398		245,450

		11		NN6g		Oxyt Silic (SiO3)		124,727		34,923		109,675		28,478		297,803

				1NN6g		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6g		Phòng thí nghiệm		95,152		34,389		107,340		744		237,625

		12		NN6h		Tổng N (10TCN 377-1999)		156,445		99,724		213,039		36,297		505,505

				1NN6h		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6h		Phòng thí nghiệm		126,870		99,190		210,704		8,563		445,327

		13		NN6k		Tổng P  (APHA 4500 -P)		188,162		76,799		149,200		35,373		449,534

				1NN6k		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6k		Phòng thí nghiệm		158,587		76,265		146,865		7,639		389,356

		14		NN6l		Clorua (Cl-) (TCVN 6194-1 - 1996)		124,727		50,171		90,741		38,755		304,394

				1NN6l		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6l		Phòng thí nghiệm		95,152		49,637		88,406		11,021		244,216

		15		NN6m		KLN Pb, Cd (TCVN 5989 - 1995 và TCVN 5990 -1995)		202,174		111,063		454,336		36,126		803,699

				1NN6m		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6m		Phòng thí nghiệm		172,599		110,529		452,001		8,392		743,521

		16		NN6n		KLN Hg, As (TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182-1996)		236,693		133,501		613,203		36,126		1,019,523

				1NN6n		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6n		Phòng thí nghiệm		207,118		132,967		610,868		8,392		959,345

		17		NN6p		KLN  Cr (VI), Fe, Cu, Zn, Mn (TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)		167,654		89,152		408,720		36,126		701,652

				1NN6p		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6p		Phòng thí nghiệm		138,079		88,618		406,385		8,392		641,474

		18		NN6q		Phenol  (TCVN 6216-1996)		374,772		141,953		235,344		44,518		796,587

				1NN6q		Hiện trường		29,575		534		2,335		27,734		60,178

				2NN6q		Phòng thí nghiệm		345,197		141,419		233,009		16,784		736,409

		19		NN7		Cyanua (CN-) (APHA 4500-CN,C)		155,824		96,228		91,956		52,270		396,278

				1NN7		Hiện trường		17,745		458		1,207		28,706		48,116

				2NN7		Phòng thí nghiệm		138,079		95,770		90,749		23,564		348,162

		20		NN8		Coliform (TCVN 6167-2-1996)		362,942		211,797		240,341		88,136		903,216

				1NN8		Hiện trường		17,745		458		1,207		29,095		48,505

				2NN8		Phòng thí nghiệm		345,197		211,339		239,134		59,041		854,711

		21		NN9		Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (EPA 614Z)		535,541		630,186		1,528,191		203,051		2,896,969

				1NN9		Hiện trường		17,745		458		661		29,095		47,959

				2NN9		Phòng thí nghiệm		517,796		629,728		1,527,530		173,956		2,849,010

		22		NN10		Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid (EPA 614Z)		535,541		629,983		1,528,191		608,489		3,302,204

				1NN10		Hiện trường		17,745		458		661		29,095		47,959

				2NN10		Phòng thí nghiệm		517,796		629,525		1,527,530		579,394		3,254,245

		VI		MÔI TRƯỜNG NƯỚC MƯA AXIT (ĐM 02/2008/QĐ-BTNMT)

		1		MA1		Nhiệt độ, pH (TCVN 4559-1988)		29,575		2,157		2,554		9,553		43,839

				1MA1		Hiện trường		29,575		2,157		2,554		9,553		43,839

				2MA1		Phòng thí nghiệm

		2		MA2		Độ dẫn điện (EC)  (APHA 2130.B)		29,575		8,893		3,003		21,420		62,891

				1MA2		Hiện trường		29,575		8,893		3,003		21,420		62,891

				2MA2		Phòng thí nghiệm

		3		MA3a		Clorua(Cl-) (TCVN 6194-1-1996)		112,897		46,951		500,061		38,593		698,502

				1MA3a		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA3a		Phòng thí nghiệm		95,152		46,669		498,660		11,021		651,502

		4		MA3b		Florua(Fl-) (APHA 4500-F)		112,897		47,853		497,757		50,750		709,257

				1MA3b		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA3b		Phòng thí nghiệm		95,152		47,571		496,356		23,178		662,257

		5		MA3c		Nitrite (NO2-) (TCVN 6178-1996)		97,039		43,963		498,627		37,699		677,328

				1MA3c		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA3c		Phòng thí nghiệm		79,294		43,681		497,226		10,127		630,328

		6		MA3d		Nitrate (NO3-) (TCVN 6180-1996)		97,039		50,782		498,627		39,290		685,738

				1MA3d		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA3d		Phòng thí nghiệm		79,294		50,500		497,226		11,718		638,738

		7		MA3e		Sulphat (SO42-) (APHA 4500 -SO42-E)		112,897		34,952		505,485		135,821		789,155

				1MA3e		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA3e		Phòng thí nghiệm		95,152		34,670		504,084		108,249		742,155

		8		MA4a		Na+ (APHA 3500 -Na)		144,615		69,504		714,508		29,919		958,546

				1MA4a		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA4a		Phòng thí nghiệm		126,870		69,222		713,107		2,347		911,546

		9		MA4b		NH4+ (TCVN 6179-1996)		144,615		33,033		687,498		44,724		909,870

				1MA4b		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA4b		Phòng thí nghiệm		126,870		32,751		686,097		17,152		862,870

		10		MA4c		K+   (APHA 3500 -K)		144,615		71,462		681,317		29,922		927,316

				1MA4c		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA4c		Phòng thí nghiệm		126,870		71,180		679,916		2,350		880,316

		11		MA4d		Mg2+ (TCVN 6196-1996)		144,615		81,309		694,065		39,492		959,481

				1MA4d		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA4d		Phòng thí nghiệm		126,870		81,027		692,664		11,920		912,481

		12		MA4e		Ca2+(TCVN 6196-1996)		144,615		81,309		1,010,126		43,458		1,279,508

				1MA4e		Hiện trường		17,745		282		1,401		27,572		47,000

				2MA4e		Phòng thí nghiệm		126,870		81,027		1,008,725		15,886		1,232,508

		VII		MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ (ĐM 03/2008/QĐ-BTNMT)

		1		NB1		Nhiệt độ, độ ẩm không khí (94TCN6-2001)		35,490		2,883		2,132		6,804		47,309

				1NB1		Hiện trường		35,490		2,883		2,132		6,804		47,309

				3NB1		Phòng thí nghiệm

		2		NB2		Tốc độ gió (94TCN6-2001)		35,490		2,883		2,132		6,804		47,309

				1NB2		Hiện trường		35,490		2,883		2,132		6,804		47,309

				3NB2		Phòng thí nghiệm

		3		NB3		Sóng (94TCN6-2001)		35,490		2,883		1,164		1,674		41,211

				1NB3		Hiện trường		35,490		2,883		1,164		1,674		41,211

				3NB3		Phòng thí nghiệm

		4		NB4		Tốc độ dòng chảy tầng mặt (94TCN6-2001)		106,470		1,068		7,137		6,890		121,565

				1NB4		Hiện trường		106,470		1,068		7,137		6,890		121,565

				3NB4		Phòng thí nghiệm

		5		NB5		Nhiệt độ nước biển (TCVN 4559-1998)		53,235		6,220		553		9,491		69,499

				1NB5		Hiện trường		53,235		6,220		553		9,491		69,499

				3NB5		Phòng thí nghiệm

		6		NB6		Độ muối (Điện hóa / điện cực kép)		70,980		3,216		1,993		86,309		162,498

				1NB6		Hiện trường		70,980		3,216		1,993		86,309		162,498

				3NB6		Phòng thí nghiệm

		7		NB7		Độ đục (đo trực tiếp)		106,470		2,997		1,554		86,309		197,330

				1NB7		Hiện trường		106,470		2,997		1,554		86,309		197,330

				3NB7		Phòng thí nghiệm

		8		NB8		Độ trong suốt (TCVN 5501-1991)		106,470		1,982		6,329		86,309		201,090

				1NB8		Hiện trường		106,470		1,982		6,329		86,309		201,090

				3NB8		Phòng thí nghiệm

		9		NB9		Độ màu (APHA2120)		106,470		1,982		17,741		86,309		212,502

				1NB9		Hiện trường		106,470		1,982		17,741		86,309		212,502

				3NB9		Phòng thí nghiệm

		10		NB10		pH (TCVN 4559-1988)		70,980		3,893		553		9,227		84,653

				1NB10		Hiện trường		70,980		3,893		553		9,227		84,653

				3NB10		Phòng thí nghiệm

		11		NB11		DO (TCVN 5499-1995)		70,980		3,893		1,062		16,664		92,599

				1NB11		Hiện trường		70,980		3,893		1,062		16,664		92,599

				3NB11		Phòng thí nghiệm

		12		NB12		EC (Điện hóa / điện cực kép)		70,980		3,893		722		21,420		97,015

				1NB12		Hiện trường		70,980		3,893		722		21,420		97,015

				3NB12		Phòng thí nghiệm

		13		NB13a		NH4+ (TCVN 6179-1996)		190,049		25,574		66,124		18,778		300,525

				1NB13a		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB13a		Phòng thí nghiệm		142,729		17,727		64,099		17,121		241,676

		14		NB13b		NO2- (TCVN 6178 - 1996)		158,331		55,958		57,615		10,694		282,598

				1NB13b		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB13b		Phòng thí nghiệm		111,011		48,111		55,590		9,037		223,749

		15		NB13c		NO3-  (TCVN 6180 - 1996)		190,049		78,289		53,882		13,131		335,351

				1NB13c		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB13c		Phòng thí nghiệm		142,729		70,442		51,857		11,474		276,502

		16		NB13d		SO42-  (TCVN 6200 -1996)		158,331		15,637		39,587		2,378		215,933

				1NB13d		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB13d		Phòng thí nghiệm		111,011		7,790		37,562		721		157,084

		17		NB13đ		PO43- (TCVN6202 - 1996)		174,190		15,457		48,442		3,055		241,144

				1NB13đ		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB13đ		Phòng thí nghiệm		126,870		7,610		46,417		1,398		182,295

		18		NB13e		SiO3 2- (APHA 4500 - SiO32-)		174,190		12,564		48,442		2,337		237,533

				1NB13e		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB13e		Phòng thí nghiệm		126,870		4,717		46,417		680		178,684

		19		NB13f		Tổng N (APHA 4500-N)		205,907		18,018		69,277		10,220		303,422

				1NB13f		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB13f		Phòng thí nghiệm		158,587		10,171		67,252		8,563		244,573

		20		NB13g		Tổng P (APHA 4500-P)		205,907		18,018		67,922		9,296		301,143

				1NB13g		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB13g		Phòng thí nghiệm		158,587		10,171		65,897		7,639		242,294

		21		NB14a		COD (APHA - 5220)		221,766		22,500		53,263		4,869		302,398

				1NB14a		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB14a		Phòng thí nghiệm		174,446		14,653		51,238		3,212		243,549

		22		NB14b		BOD5 (TCVN 6001 - 1995)		174,190		20,573		55,637		2,437		252,837

				1NB14b		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB14b		Phòng thí nghiệm		126,870		12,726		53,612		780		193,988

		23		NB15		SS (TCVN 4559-1988)		142,472		11,230		21,627		6,560		181,889

				1NB15		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB15		Phòng thí nghiệm		95,152		3,383		19,602		4,903		123,040

		24		NB16		Coliform, Fecal Coliform
 (TCVN 6167-1-1996 và TCVN 6167-2-1996)		205,907		15,439		58,119		39,098		318,563

				1NB16		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB16		Phòng thí nghiệm		158,587		7,592		56,094		37,441		259,714

		25		NB17		Cholophyll a, b,c		174,190		22,314		26,294		6,355		229,153

				1NB17		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB17		Phòng thí nghiệm		126,870		14,467		24,269		4,698		170,304

		26		NB18		CN-(APHA 4500 - CN,C)		285,201		32,583		71,557		23,660		413,001

				1NB18		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB18		Phòng thí nghiệm		237,881		24,736		69,532		22,003		354,152

		27		NB19a		Pd, Cd
 (TCVN 5989-1995 và TCVN 5990 - 1995)		253,484		21,245		106,822		9,984		391,535

				1NB19a		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB19a		Phòng thí nghiệm		206,164		13,398		104,797		8,327		332,686

		28		NB19b		Hg, As 
(TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182-1996)		332,777		23,980		179,003		9,984		545,744

				1NB19b		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB19b		Phòng thí nghiệm		285,457		16,133		176,978		8,327		486,895

		29		NB19c		Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, CrV, CrVI
(TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)		253,484		21,272		128,454		9,984		413,194

				1NB19c		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB19c		Phòng thí nghiệm		206,164		13,425		126,429		8,327		354,345

		30		NB20		Dầu mỡ trong tầng nước mặt 
(ASTM D3650-1993)		523,082		28,437		143,606		20,036		715,161

				1NB20		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB20		Phòng thí nghiệm		475,762		20,590		141,581		18,379		656,312

		31		NB21		Phenol  (TCVN 6216-1996)		205,907		15,190		121,376		18,377		360,850

				1NB21		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB21		Phòng thí nghiệm		158,587		7,343		119,351		16,720		302,001

		32		NB22a		Hoá chất BVTV nhóm Clo (EPA 614Z)		523,082		36,722		207,244		175,548		942,596

				1NB22a		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB22a		Phòng thí nghiệm		475,762		28,875		205,219		173,891		883,747

		33		NB22b		Hoá chất BVTV nhóm Photpho (EPA 614Z)		443,789		30,007		208,467		588,513		1,270,776

				1NB22b		Hiện trường		47,320		7,847		2,025		1,657		58,849

				3NB22b		Phòng thí nghiệm		396,469		22,160		206,442		586,856		1,211,927

		34		NB23		Trầm tích Biển

		34a		NB23a		N-NO2 (APHA 4500)		229,312		17,113		40,399		6,203		293,027

				1NB23a		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23a		Phòng thí nghiệm		111,011		7,672		35,100		4,546		158,329

		34b		NB23b		N-NO3 (USEPA 352)		261,030		16,918		65,843		15,348		359,139

				1NB23b		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23b		Phòng thí nghiệm		142,729		7,477		60,544		13,691		224,441

		34c		NB23c		N-NH3 (TCVN 6179-1996)		261,030		15,793		58,534		8,641		343,998

				1NB23c		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23c		Phòng thí nghiệm		142,729		6,352		53,235		6,984		209,300

		34d		NB23d		P-PO4 (APHA 4500)		245,171		15,461		28,814		3,257		292,703

				1NB23d		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23d		Phòng thí nghiệm		126,870		6,020		23,515		1,600		158,005

		34đ		NB23đ		Pb, Cd  
(TCVN 5989-1995 và TCVN 5990 - 1995)		356,182		24,981		122,678		11,649		515,490

				1NB23đ		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23đ		Phòng thí nghiệm		237,881		15,540		117,379		9,992		380,792

		34e		NB23e		Hg, As 
(TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182-1996)		475,123		26,639		222,084		11,649		735,495

				1NB23e		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23e		Phòng thí nghiệm		356,822		17,198		216,785		9,992		600,797

		34f		NB23f		Cu, Zn  (TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)		356,182		21,501		162,502		11,649		551,834

				1NB23f		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23f		Phòng thí nghiệm		237,881		12,060		157,203		9,992		417,136

		34g		NB23g		CN-  (APHA 4500 - CN,C)		356,182		34,217		78,393		28,643		497,435

				1NB23g		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23g		Phòng thí nghiệm		237,881		24,776		73,094		26,986		362,737

		34h		NB23h		Độ ẩm (TCVN 5963- 1995)		165,877		10,642		9,110		2,471		188,100

				1NB23h		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23h		Phòng thí nghiệm		47,576		1,201		3,811		814		53,402

		34i		NB23i		Tỷ trọng		165,877		10,642		9,144		2,191		187,854

				1NB23i		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23i		Phòng thí nghiệm		47,576		1,201		3,845		534		53,156

		34j		NB23j		Chất hữu cơ		308,606		18,412		81,282		25,033		433,333

				1NB23j		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23j		Phòng thí nghiệm		190,305		8,971		75,983		23,376		298,635

		34k		NB23k		Tổng N (APHA 4500-N)		276,888		18,410		72,353		21,479		389,130

				1NB23k		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23k		Phòng thí nghiệm		158,587		8,969		67,054		19,822		254,432

		34l		NB23l		Tổng P (APHA 4500-P)		276,888		18,410		51,250		10,705		357,253

				1NB23l		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23l		Phòng thí nghiệm		158,587		8,969		45,951		9,048		222,555

		34m		NB23m		Hoá chất BVTV nhóm Clo (EPA 614Z)		594,063		38,310		218,754		210,326		1,061,453

				1NB23m		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23m		Phòng thí nghiệm		475,762		28,869		213,455		208,669		926,755

		34n		NB23n		Hoá chất BVTV nhóm Photpho (EPA 614Z)		594,063		38,309		218,754		551,700		1,402,826

				1NB23n		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23n		Phòng thí nghiệm		475,762		28,868		213,455		550,043		1,268,128

		34o		NB23o		Dầu mỡ 
(ASTM D3650-1993)		594,063		29,452		129,498		24,950		777,963

				1NB23o		Hiện trường		118,301		9,441		5,299		1,657		134,698

				3NB23o		Phòng thí nghiệm		475,762		20,011		124,199		23,293		643,265

		35		NB24a		Thực vật phù du, Tảo độc		300,548		12,700		36,614		2,102		351,964

				1NB24a		Hiện trường		141,961		9,242		6,391		1,657		159,251

				3NB24a		Phòng thí nghiệm		158,587		3,458		30,223		445		192,713

		36		NB24b		Động vật phù du, Động vật đáy		332,266		13,424		42,273		2,102		390,065

				1NB24b		Hiện trường		141,961		9,242		6,391		1,657		159,251

				3NB24b		Phòng thí nghiệm		190,305		4,182		35,882		445		230,814

		VIII		MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN XA BỜ (ĐM 03/2008/QĐ-BTNMT)

		1		NBX1		Nhiệt độ, độ ẩm không khí (94TCN6-2001)		53,235		4,293		4,506		5,290		67,324

				2NB1		Hiện trường		53,235		4,293		4,506		5,290		67,324

				3NB1		Phòng thí nghiệm

		2		NBX2		Tốc độ gió (94TCN6-2001)		53,235		4,293		4,506		5,290		67,324

				2NB2		Hiện trường		53,235		4,293		4,506		5,290		67,324

				3NB2		Phòng thí nghiệm

		3		NBX3		Sóng (94TCN6-2001)		53,235		4,293		5,670		1,755		64,953

				2NB3		Hiện trường		53,235		4,293		5,670		1,755		64,953

				3NB3		Phòng thí nghiệm

		4		NBX4		Tốc độ dòng chảy tầng mặt (94TCN6-2001)		159,706		16,670		10,765		6,707		193,848

				2NB4		Hiện trường		159,706		16,670		10,765		6,707		193,848

				3NB4		Phòng thí nghiệm

		5		NBX5		Nhiệt độ nước biển (TCVN 4559-1998)		80,444		7,387		824		13,481		102,136

				2NB5		Hiện trường		80,444		7,387		824		13,481		102,136

				3NB5		Phòng thí nghiệm

		6		NBX6		Độ muối (Điện hóa / điện cực kép)		106,470		14,549		2,989		132,159		256,167

				2NB6		Hiện trường		106,470		14,549		2,989		132,159		256,167

				3NB6		Phòng thí nghiệm

		7		NBX7		Độ đục (đo trực tiếp)		159,706		5,585		5,248		132,159		302,698

				2NB7		Hiện trường		159,706		5,585		5,248		132,159		302,698

				3NB7		Phòng thí nghiệm

		8		NBX8		Độ trong suốt (TCVN 5501-1991)		159,706		2,306		8,503		132,159		302,674

				2NB8		Hiện trường		159,706		2,306		8,503		132,159		302,674

				3NB8		Phòng thí nghiệm

		9		NBX9		Độ màu (APHA2120)		159,706		2,306		26,612		132,159		320,783

				2NB9		Hiện trường		159,706		2,306		26,612		132,159		320,783

				3NB9		Phòng thí nghiệm

		10		NBX10		pH (TCVN 4559-1988)		106,470		7,257		802		13,036		127,565

				2NB10		Hiện trường		106,470		7,257		802		13,036		127,565

				3NB10		Phòng thí nghiệm

		11		NBX11		DO (TCVN 5499-1995)		212,941		19,760		1,563		24,241		258,505

				2NB11		Hiện trường		212,941		19,760		1,563		24,241		258,505

				3NB11		Phòng thí nghiệm

		12		NBX12		EC (Điện hóa / điện cực kép)		106,470		7,257		1,251		31,373		146,351

				2NB12		Hiện trường		106,470		7,257		1,251		31,373		146,351

				3NB12		Phòng thí nghiệm

		13		NBX13a		NH4+ (TCVN 6179-1996)		213,709		28,356		67,137		18,688		327,890

				2NB13a		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB13a		Phòng thí nghiệm		142,729		17,727		64,099		17,121		241,676

		14		NBX13b		NO2- (TCVN 6178 - 1996)		181,991		58,740		58,628		10,604		309,963

				2NB13b		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB13b		Phòng thí nghiệm		111,011		48,111		55,590		9,037		223,749

		15		NBX13c		NO3-  (TCVN 6180 - 1996)		213,709		81,071		54,895		13,041		362,716

				2NB13c		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB13c		Phòng thí nghiệm		142,729		70,442		51,857		11,474		276,502

		16		NBX13d		SO42-  (TCVN 6200 -1996)		181,991		18,419		40,600		2,288		243,298

				2NB13d		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB13d		Phòng thí nghiệm		111,011		7,790		37,562		721		157,084

		17		NBX13đ		PO43- (TCVN6202 - 1996)		197,850		18,239		49,455		2,965		268,509

				2NB13đ		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				2NBX13đ		Phòng thí nghiệm		126,870		7,610		46,417		1,398		182,295

		18		NBX13e		SiO3 2- (APHA 4500 - SiO32-)		197,850		15,346		49,455		2,247		264,898

				2NB13e		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB13e		Phòng thí nghiệm		126,870		4,717		46,417		680		178,684

		19		NBX13f		Tổng N (APHA 4500-N)		229,567		20,800		70,290		10,130		330,787

				2NB13f		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB13f		Phòng thí nghiệm		158,587		10,171		67,252		8,563		244,573

		20		NBX13g		Tổng P (APHA 4500-P)		229,567		20,800		68,935		9,206		328,508

				2NB13g		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB13g		Phòng thí nghiệm		158,587		10,171		65,897		7,639		242,294

		21		NBX14a		COD (APHA - 5220)		245,426		25,282		54,276		4,779		329,763

				2NB14a		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB14a		Phòng thí nghiệm		174,446		14,653		51,238		3,212		243,549

		22		NBX14b		BOD5 (TCVN 6001 - 1995)		197,850		23,355		56,650		2,347		280,202

				2NB14b		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB14b		Phòng thí nghiệm		126,870		12,726		53,612		780		193,988

		23		NBX15		SS (TCVN 4559-1988)		166,132		14,012		22,640		6,470		209,254

				2NB15		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB15		Phòng thí nghiệm		95,152		3,383		19,602		4,903		123,040

		24		NBX16		Coliform, Fecal Coliform
 (TCVN 6167-1-1996 và TCVN 6167-2-1996)		229,567		18,221		59,132		39,008		345,928

				2NB16		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB16		Phòng thí nghiệm		158,587		7,592		56,094		37,441		259,714

		25		NBX17		Cholophyll a, b,c		197,850		25,096		27,307		6,265		256,518

				2NB17		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB17		Phòng thí nghiệm		126,870		14,467		24,269		4,698		170,304

		26		NBX18		CN-(APHA 4500 - CN,C)		308,861		35,365		72,570		23,570		440,366

				2NB18		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB18		Phòng thí nghiệm		237,881		24,736		69,532		22,003		354,152

		27		NBX19a		Pd, Cd
 (TCVN 5989-1995 và TCVN 5990 - 1995)		277,144		24,027		107,835		9,894		418,900

				2NB19a		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB19a		Phòng thí nghiệm		206,164		13,398		104,797		8,327		332,686

		28		NBX19b		Hg, As 
(TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182-1996)		356,437		26,762		180,016		9,894		573,109

				2NB19b		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB19b		Phòng thí nghiệm		285,457		16,133		176,978		8,327		486,895

		29		NBX19c		Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, CrV, CrVI
(TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)		277,144		24,054		129,467		9,894		440,559

				2NB19c		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB19c		Phòng thí nghiệm		206,164		13,425		126,429		8,327		354,345

		30		NBX20		Dầu mỡ trong tầng nước mặt 
(ASTM D3650-1993)		546,742		31,219		144,619		19,946		742,526

				2NB20		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB20		Phòng thí nghiệm		475,762		20,590		141,581		18,379		656,312

		31		NBX21		Phenol  (TCVN 6216-1996)		229,567		17,972		122,389		18,287		388,215

				2NB21		Hiện trường		70,980		10,629		3,038		1,567		86,214

				3NB21		Phòng thí nghiệm		158,587		7,343		119,351		16,720		302,001

		32		NBX22a		Hoá chất BVTV nhóm Clo (EPA 614Z)		546,742		39,504		210,822		175,458		972,526

				2NB22a		Hiện trường		70,980		10,629		5,603		1,567		88,779

				3NB22a		Phòng thí nghiệm		475,762		28,875		205,219		173,891		883,747

		33		NBX22b		Hoá chất BVTV nhóm Photpho (EPA 614Z)		467,449		32,789		212,045		588,423		1,300,706

				2NB22b		Hiện trường		70,980		10,629		5,603		1,567		88,779

				3NB22b		Phòng thí nghiệm		396,469		22,160		206,442		586,856		1,211,927

		34		NBX23		Trầm tích Biển

		34a		NBX23a		N-NO2 (APHA 4500)		288,462		10,869		43,049		6,113		348,493

				2NB23a		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23a		Phòng thí nghiệm		111,011		7,672		35,100		4,546		158,329

		34b		NBX23b		N-NO3 (USEPA 352)		320,180		10,674		68,493		15,258		414,605

				2NB23b		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23b		Phòng thí nghiệm		142,729		7,477		60,544		13,691		224,441

		34c		NBX23c		N-NH3 (TCVN 6179-1996)		320,180		9,549		61,184		8,551		399,464

				2NB23c		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23c		Phòng thí nghiệm		142,729		6,352		53,235		6,984		209,300

		34d		NBX23d		P-PO4 (APHA 4500)		304,321		9,217		31,464		3,167		348,169

				2NB23d		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23d		Phòng thí nghiệm		126,870		6,020		23,515		1,600		158,005

		34đ		NBX23đ		Pb, Cd  
(TCVN 5989-1995 và TCVN 5990 - 1995)		415,332		18,737		125,328		11,559		570,956

				2NB23đ		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23đ		Phòng thí nghiệm		237,881		15,540		117,379		9,992		380,792

		34e		NBX23e		Hg, As 
(TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182-1996)		534,273		20,395		224,734		11,559		790,961

				2NB23e		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23e		Phòng thí nghiệm		356,822		17,198		216,785		9,992		600,797

		34f		NBX23f		Cu, Zn  (TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)		415,332		15,257		165,152		11,559		607,300

				2NB23f		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23f		Phòng thí nghiệm		237,881		12,060		157,203		9,992		417,136

		34g		NBX23g		CN-  (APHA 4500 - CN,C)		415,332		27,973		81,043		28,553		552,901

				2NB23g		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23g		Phòng thí nghiệm		237,881		24,776		73,094		26,986		362,737

		34h		NBX23h		Độ ẩm (TCVN 5963- 1995)		225,027		4,398		11,760		2,381		243,566

				2NB23h		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23h		Phòng thí nghiệm		47,576		1,201		3,811		814		53,402

		34i		NBX23i		Tỷ trọng		225,027		4,398		11,794		2,101		243,320

				2NB23i		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23i		Phòng thí nghiệm		47,576		1,201		3,845		534		53,156

		34j		NBX23j		Chất hữu cơ		367,756		12,168		83,932		24,943		488,799

				2NB23j		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23j		Phòng thí nghiệm		190,305		8,971		75,983		23,376		298,635

		34k		NBX23k		Tổng N (APHA 4500-N)		336,038		12,166		75,003		21,389		444,596

				2NB23k		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23k		Phòng thí nghiệm		158,587		8,969		67,054		19,822		254,432

		34l		NBX23l		Tổng P (APHA 4500-P)		336,038		12,166		53,900		10,615		412,719

				2NB23l		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23l		Phòng thí nghiệm		158,587		8,969		45,951		9,048		222,555

		34m		NBX23m		Hoá chất BVTV nhóm Clo (EPA 614Z)		653,213		32,066		221,404		210,236		1,116,919

				2NB23m		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23m		Phòng thí nghiệm		475,762		28,869		213,455		208,669		926,755

		34n		NBX23n		Hoá chất BVTV nhóm Photpho (EPA 614Z)		653,213		32,065		221,404		551,610		1,458,292

				2NB23n		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23n		Phòng thí nghiệm		475,762		28,868		213,455		550,043		1,268,128

		34o		NBX23o		Dầu mỡ 
(ASTM D3650-1993)		653,213		23,208		132,148		24,860		833,429

				2NB23o		Hiện trường		177,451		3,197		7,949		1,567		190,164

				3NB23o		Phòng thí nghiệm		475,762		20,011		124,199		23,293		643,265

		35		NBX24a		Thực vật phù du, Tảo độc		371,528		12,244		39,809		2,012		425,593

				2NB24a		Hiện trường		212,941		8,786		9,586		1,567		232,880

				3NB24a		Phòng thí nghiệm		158,587		3,458		30,223		445		192,713

		36		NBX24b		Động vật phù du, Động vật đáy		403,246		12,968		45,468		2,012		463,694

				2NB24b		Hiện trường		212,941		8,786		9,586		1,567		232,880

				3NB24b		Phòng thí nghiệm		190,305		4,182		35,882		445		230,814

		IX		MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP (ĐM 03/2008/QĐ-BTNMT)

		1		KT1		Nhiệt độ, độ ẩm (94 TCN6-2001)		35,490		3,614		3,101		7,970		50,175

				1KT1		Hiện trường		35,490		3,614		3,101		7,970		50,175

				2KT1		Phòng thí nghiệm

		2		KT2		Vận tốc gió, hướng gió  (94 TCN6-2001)		35,490		3,614		3,101		7,970		50,175

				1KT2		Hiện trường		35,490		3,614		3,101		7,970		50,175

				2KT2		Phòng thí nghiệm

		3		KT3		áp suất khí quyển  (94 TCN6-2001)		35,490		3,614		3,780		6,804		49,688

				1KT3		Hiện trường		35,490		3,614		3,780		6,804		49,688

				2KT3		Phòng thí nghiệm

		4		KT4		Nhiệt độ khí thải		130,131		21,486		4,405		8,284		164,306

				1KT4		Hiện trường		130,131		21,486		4,405		8,284		164,306

				2KT4		Phòng thí nghiệm

		5		KT5		Tốc độ của khí thải		130,131		21,486		21,871		8,284		181,772

				1KT5		Hiện trường		130,131		21,486		21,871		8,284		181,772

				2KT5		Phòng thí nghiệm

		1		KT6a		Khí O2		450,822		69,573		68,623		894,193		1,483,211

				1KT6a		Hiện trường		212,941		54,136		485		8,102		275,664

				2KT6a		Phòng thí nghiệm		237,881		15,437		68,138		886,091		1,207,547

		2		KT6b		SO2		450,822		70,531		64,581		57,146		643,080

				1KT6b		Hiện trường		212,941		54,136		485		8,102		275,664

				2KT6b		Phòng thí nghiệm		237,881		16,395		64,096		49,044		367,416

		3		KT6c		CO		450,822		68,778		54,423		383,118		957,141

				1KT6c		Hiện trường		212,941		54,136		485		8,102		275,664

				2KT6c		Phòng thí nghiệm		237,881		14,642		53,938		375,016		681,477

		4		KT6d		CO2		450,822		68,778		54,423		458,087		1,032,110

				1KT6d		Hiện trường		212,941		54,136		485		8,102		275,664

				2KT6d		Phòng thí nghiệm		237,881		14,642		53,938		449,985		756,446

		5		KT6đ		NO		450,822		70,142		54,655		12,519		588,138

				1KT6đ		Hiện trường		212,941		54,136		485		8,102		275,664

				2KT6đ		Phòng thí nghiệm		237,881		16,006		54,170		4,417		312,474

		6		KT6e		NO2		450,822		71,003		54,655		13,373		589,853

				1KT6e		Hiện trường		212,941		54,136		485		8,102		275,664

				2KT6e		Phòng thí nghiệm		237,881		16,867		54,170		5,271		314,189

		7		KT6f		NOx		450,822		71,003		54,655		13,183		589,663

				1KT6f		Hiện trường		212,941		54,136		485		8,102		275,664

				2KT6f		Phòng thí nghiệm		237,881		16,867		54,170		5,081		313,999

		7		KT7		Bụi tổng số		751,371		49,929		39,691		161,815		1,002,806

				1KT7		Hiện trường		354,902		41,737		3,092		155,875		555,606

				2KT7		Phòng thí nghiệm		396,469		8,192		36,599		5,940		447,200

		8		KT8		Chiều cao nguồn thải, Đường kính trong miệng ống khói		59,150		2,074		634		1,755		63,613

				1KT8		Hiện trường		59,150		2,074		634		1,755		63,613

		9		KT9		Lưu lượng khí thải		118,301		18,956		16,525		9,450		163,232

				1KT9		Hiện trường		118,301		18,956		16,525		9,450		163,232

		X		MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ (ĐM 03/2008/QĐ-BTNMT)

		1		PX1		Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí: Pb212, Pb214, Be7, T1208, Th232, Bi214, Ac228, Cs137, K40, U238 và Gamma trong không khí, Hàm lượng Radon trong không khí.		201,049		5,327		31,961		252,034		490,371

				1PX1		Hiện trường		121,755		2,650		8,324		209,207		341,936

				2PX1		Phòng thí nghiệm		79,294		2,677		23,637		42,827		148,435

		2		PX2		Các đồng vị trong mẫu bụi xa lắng: Pb212, Pb214, Be7, T1208, Th232, Bi214, Ac228, Cs137, K40, U238 và Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha		308,792		15,763		52,554		558,947		936,056

				1PX2		Hiện trường		94,699		534		1,310		490,206		586,749

				2PX2		Phòng thí nghiệm		214,093		15,229		51,244		68,741		349,307

		3		PX3		Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất: 
 Pb212, Pb214, Be7, T1208, Th232, Bi214, Ac228, Cs137, K40, U238		346,108		12,225		53,254		47,503		459,090

				1PX3		Hiện trường		108,227		1,015		774		3,915		113,931

				2PX3		Phòng thí nghiệm		237,881		11,210		52,480		43,588		345,159

		4		PX4		Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước: Pb212, Pb214, Be7, T1208, Th232, Bi214, Ac228, Cs137, K40, U238 và Hàm lượng Radon trong nước, Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha		346,108		17,702		63,339		516,956		944,105

				1PX4		Hiện trường		108,227		806		5,821		146,368		261,222

				2PX4		Phòng thí nghiệm		237,881		16,896		57,518		370,588		682,883

		5		PX5		Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật: Pb212, Pb214, Be7, T1208, Th232, Bi214, Ac228, Cs137, K40, U238 và Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha		319,051		17,354		59,983		47,880		444,268

				1PX5		Hiện trường		81,170		458		2,465		4,292		88,385

				2PX5		Phòng thí nghiệm		237,881		16,896		57,518		43,588		355,883

		6		PX6		Gamma trong không khí		95,152		2,974		22,818		304,619		425,563

				1PX6		Hiện trường

				2PX6		Phòng thí nghiệm		95,152		2,974		22,818		304,619		425,563

		7		PX7		Hàm lượng Radon trong không khí, Hàm lượng Radon trong nước		126,870		3,954		22,841		152,022		305,687

				1PX7		Hiện trường

				2PX7		Phòng thí nghiệm		126,870		3,954		22,841		152,022		305,687



&C&P




