	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 72b/2006/QĐ-UBND
	Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 9 năm 2006


 

QUYẾT ĐỊNH
“VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC”

ỦY BAN NHÂN DÂN 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngỳa 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 28/2005/QD-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng.
Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 895/TTr-SXD ngày 26/9/2006. 
QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần khảo sát xây dựng của tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng là cơ sở để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, phục vụ công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về chế độ, chính sách và phát hiện bất hợp lý, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 189/QĐ-UB ngày 31/01/2001 về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

	 
Nơi nhận:
-Bộ Xây dựng;
-Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-CPCT, CPVP;
-Báo Vĩnh Phúc;
-Web site Chính phủ;
-Như Điều 4;
	T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hòa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thuyet minh



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image2.emf]Don gia




_1463478530.doc
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 72b /2006 /QĐ-UBND ngày 29/9/ 2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc )


Đơn giá khảo sát xây dựng (sau đây gọi tắt là đơn giá khảo sát) là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp xác định các chi phí xã hội cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát (1m khoan, 1 ha đo vẽ bản đồ, 1 mẫu thí nghiệm...) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm.


1 - Căn cứ xây dựng đơn giá khảo sát xây dựng:


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định 205/2004/CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước.


- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính Phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.


- Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước.


- Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBNDT ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban dân tộc hướng dẫn chế độ phụ cấp lưu động.


- Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công.



- Thông tư 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


- Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành.


- Quyết định số 72d/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.


- Bảng giá vật liệu được chọn để xây dựng đơn giá thời điểm quý II/2006 của tỉnh Vĩnh Phúc.


- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.


2 - Nội dung đơn giá khảo sát xây dựng:


Đơn giá khảo sát xây dựng là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác khảo sát như : Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy (thiết bị).



2.1 - Chi phí vật liệu : Bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển (gỗ chống, chèn, ống chống...).



- Chi phí vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng đối với các loại vật liệu nêu trên.



2.2 - Chi phí nhân công : Là toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp thực hiện công tác khảo sát bao gồm :



- Lương chính, lương phụ, phụ cấp lương.



- Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động.



Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu 450.000 đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.I.8 – nhóm II (ban hành theo Nghị định 205/2004/CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ).


- Phụ cấp lưu động :
40% lương tối thiểu.


- Phụ cấp không ổn định sản xuất :15% lương cấp bậc


- Lương phụ (phép, lễ, tết....) và một số khoản khoán trực tiếp cho công nhân :16% lương cấp bậc.


Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát xây dựng được điều chỉnh hệ số theo các mức phụ cấp khu vực như sau:


		Mức phụ cấp khu vực

		Hệ số điều chỉnh nhân công trong đơn giá



		0,1

		1,025



		0,2

		1,050



		0,3

		1,076





2.3 - Chi phí sử dụng máy : Bao gồm chi phí khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa máy, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí khác của máy.


3 – Kết cấu đơn giá:


Đơn giá khảo sát xây dựng gồm 17 chương :



Chương 1
:
Công tác đào đất đá bằng thủ công.



Chương 2
:
Công tác khoan tay.



Chương 3
:
Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn.



Chương 4
:
Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước.



Chương 5
:
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.



Chương 6
:
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.



Chương 7
:
Công tác khoan đường kính lớn.



Chương 8
:
Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong lỗ khoan




Chương 9
:
Công tác khống chế mặt bằng.



Chương 10
:
Công tác khống chế độ cao.



Chương 11
:
Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn.


Chương 12
:

Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước.


Chương 13
:

Công tác đo vẽ mắt cắt địa hình


Chương 14
:

Công tác thí nghiệm trong phòng.


Chương 15
:

Công tác thí nghiệm ngoài trời.


Chương 16
:

Công tác thăm dò địa vật lý.


Chương 17
:

Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình.



Trong mỗi danh mục đơn giá có quy định nội dung công việc, điều kiện áp dụng và chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công.


4 - Quy định áp dụng:

Đơn giá khảo sát xây dựng là căn cứ để lập dự toán công tác khảo sát xây dựng cho từng loại công tác khảo sát. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được lập theo Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc quản lý hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 


Đối với những công tác khảo sát xây dựng chưa được quy định trong tập đơn giá hoặc những loại công tác hoàn toàn mới (áp dụng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm khác với quy định hiện hành, sử dụng thiết bị mới, biện pháp thi công mới, điều kiện địa chất, địa hình khác biệt), chủ đầu tư cùng nhà thầu khảo sát, tổ chức tư vấn căn cứ yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức, đơn giá cho những công tác này để xây dựng định mức, đơn giá hoặc vận dụng các định mức, đơn giá tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định chi phí khảo sát xây dựng thực hiện theo phương thức đấu thầu. Trường hợp chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải gửi các định mức hao phí về Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng để thoả thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.



Trong quá trình sử dụng tập đơn giá, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết ./.

CHƯƠNG 1


CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG



1. Thành phần công việc



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào.



- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố rãnh, lấy mẫu thí nghiệm trong hố, rãnh đào.



- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.



- Lấp hố, rãnh đào, đánh dấu.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.


- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng



- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 8.



- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.


3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:


 
- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công:


K = 1,2.


   
- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố


trên 2m: 









K = 1,15


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CA.01100

		Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m

		

		

		

		

		



		CA.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		17.160

		164.081

		

		181.241



		CA.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		17.160

		246.121

		

		263.281



		CA.01200

		Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m

		

		

		

		

		



		CA.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		17.160

		177.754

		

		194.914



		CA.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		17.160

		259.795

		

		276.955



		CA.02100

		Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m

		

		

		

		

		



		CA.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		54.294

		218.774

		

		273.068



		CA.02102

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		54.294

		300.815

		

		355.109



		CA.02200

		Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m

		

		

		

		

		



		CA.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		54.294

		239.285

		

		293.579



		CA.02202

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		54.294

		355.508

		

		409.802



		

		

		

		

		

		

		



		CA.02300

		Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m

		

		

		

		

		



		CA.02301

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		54.294

		280.305

		

		334.599



		CA.02302

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		54.294

		423.875

		

		478.169



		

		

		

		

		

		

		





 ĐÀO GIẾNG ĐỨNG



1. Thành phần công việc



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.



- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.



- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.



- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành.



- Xúc và vận chuyển. Rửa vách; thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.



- Chống giếng : Chống liền vì hoặc chống thưa.



- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.



- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, ống trhông gió, điện.


- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng


- Phân cấp đá theo bảng phụ lục số 14.



- Tiết diện giếng : 3,3m x 1,7m = 5,61m2


- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì chi phí nhân công và máy  thi công trong đơn giá được nhân hệ số sau:  Q ≤ 0,5m3/h : K = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h thì K = 1,2.


- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m ... Đơn giá này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số  K = 1,2 của 10m liền trước đó.



- Đất đá phân theo : Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Đơn giá tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo K = 1,2 cấp liền trước đó.



- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì chi phí nhân công được nhân với hệ số  K = 1,2.



3. Các công việc chưa tính vào đơn giá



- Lấy mẫu thí nghiệm.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CA.03101

		Đào giếng đứng

		m3

		341.124

		578.663

		1.273.888

		2.193.675



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 2


CÔNG TÁC KHOAN TAY



1. Thành phần công việc



- Chuẩn bị dụng cụ vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án, xác định vị trí lỗ khoan, làm đường và nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3).



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo dưỡng trang thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.


- Khoan thuần tuý và lấy mẫu.



- Hạ, nhổ ống chống



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.


- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng



- Cấp đất đá, theo phụ lục số 9.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.



- Hiệp khoan dài 0,5m.



- Chống ống ≤  50% chiều sâu lỗ khoan.



- Khoan khô.



- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.



3. Trường hợp nếu khoan khác với điều kiện ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau


- Đường kính lỗ khoan từ > 150mm đến  ≤ 230mm



K = 1,1



- Khoan không chống ống






K = 0,85



- Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan




K = 1,1



- Hiệp khoan > 0,5m







K = 0,9



- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công

K = 1,15



- Khi khoan trên sông nước thì chi phí nhân công và máy thi công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,3. (không bao gồm chi phí cho phương tiện nổi).


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CB.01100

		Độ sâu hố khoan đến 10m

		

		

		

		

		



		CB.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		38.173

		153.142

		5.744

		197.059



		CB.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		38.811

		252.958

		8.617

		300.386



		CB.01200

		Độ sâu hố khoan đến 20m

		

		

		

		

		



		CB.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		38.499

		155.877

		6.006

		200.382



		CB.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		39.194

		261.162

		8.878

		309.234



		CB.01300

		Độ sâu hố khoan đến 30m

		

		

		

		

		



		CB.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		38.963

		180.489

		6.789

		226.241



		CB.01302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		39.597

		293.978

		10.183

		343.758



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 3


CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc : 


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí lỗ khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3).  


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.



- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.



- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Mô tả trong qúa trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang)



- Đường kính lỗ khoan đến 160 mm



- Chiều dài hiệp khoan 0,5m



- Địa hình nền khoan khô ráo



- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan



- Lỗ khoan rửa bằng nước lã



- Bộ máy khoan tự hành.



- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước  ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.


3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:


- Khoan ngang








K = 1,5


- Khoan xiên








K = 1,2


- Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm



K = 1,1


- Đường kính lỗ khoan > 250mm





K = 1,2


- Khoan không ống chống






K = 0,85



- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan




K = 1,05



- Khoan không lấy mẫu






K = 0,8



- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công


K = 1,05



- Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng  tương đương

K = 1,05



- Hiệp khoan > 0,5m







K = 0,9



- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét





K = 1,05



- Khoan khô








K = 1,15



- Khoan ở vùng rừng, núi, độ cao địa hình phức tạp


giao thông đi lại rất khó khăn (phải tháo rời thiết bị) 


K = 1,15



- Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự:


K = 0,7


KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CC.01100

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CC.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		53.648

		194.846

		96.533

		345.027



		CC.01102

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		64.109

		262.529

		217.198

		543.836



		CC.01103

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		79.921

		360.978

		361.997

		802.896



		CC.01104

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		159.616

		340.468

		331.831

		831.915



		CC.01105

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		223.086

		468.998

		512.829

		1.204.913



		CC.01200

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

		

		

		

		

		



		CC.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		53.224

		205.101

		102.566

		360.891



		CC.01202

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		63.215

		276.886

		229.265

		569.366



		CC.01203

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		77.401

		376.019

		398.197

		851.617



		CC.01204

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		154.703

		359.610

		380.097

		894.410



		CC.01205

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		216.473

		493.610

		561.096

		1.271.179



		CC.01300

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

		

		

		

		

		



		CC.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		52.820

		242.094

		108.599

		403.513



		CC.01302

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		62.240

		329.926

		259.431

		651.597



		CC.01303

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		74.802

		445.806

		428.363

		948.971



		CC.01304

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		151.472

		444.330

		410.263

		1.006.065



		CC.01305

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		209.860

		572.020

		615.395

		1.397.275



		CC.01400

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

		

		

		

		

		



		CC.01401

		
Cấp đất đá I - III

		m

		52.067

		247.998

		120.666

		420.731



		CC.01402

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		61.267

		348.378

		277.531

		687.176



		CC.01403

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		72.341

		480.497

		470.596

		1.023.434



		CC.01404

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		151.898

		464.997

		434.397

		1.051.292



		CC.01405

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		210.401

		635.495

		651.595

		1.497.491



		CC.01500

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m

		

		

		

		

		



		CC.01501

		
Cấp đất đá I - III

		m

		51.478

		256.117

		132.732

		440.327



		CC.01502

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		59.812

		358.712

		307.698

		726.222



		CC.01503

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		68.725

		495.258

		524.896

		1.088.879



		CC.01504

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		152.325

		479.020

		476.630

		1.107.975



		CC.01505

		            Cấp đất đá XI - XII

		m

		210.942

		654.686

		711.928

		1.577.556





BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN.


 (Khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ( 9m)


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CC.02100

		Độ sâu hố khoan đến 30m

		

		

		

		

		



		CC.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.640

		47.857

		25.687

		76.184



		CC.02102

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.640

		64.949

		51.373

		118.962



		CC.02103

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.640

		84.091

		84.065

		170.796



		CC.02104

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.640

		88.877

		95.741

		187.258



		CC.02105

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.640

		114.857

		114.422

		231.919



		CC.02200

		Độ sâu hố khoan đến 60m

		

		

		

		

		



		CC.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.640

		48.541

		28.022

		79.203



		CC.02202

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.640

		65.632

		53.708

		121.980



		CC.02203

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.640

		84.775

		91.071

		178.486



		CC.02204

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.640

		88.877

		102.747

		194.264



		CC.02205

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.640

		116.224

		123.763

		242.627



		CC.02300

		Độ sâu hố khoan đến 100m

		

		

		

		

		



		CC.02301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.640

		52.643

		30.357

		85.640



		CC.02302

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.640

		71.785

		67.719

		142.144



		CC.02303

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.640

		95.714

		112.087

		210.441



		CC.02304

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.640

		97.081

		126.098

		225.819



		CC.02305

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.640

		117.591

		151.785

		272.016



		CC.02400

		Độ sâu hố khoan đến 150m

		

		

		

		

		



		CC.02401

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.640

		54.010

		32.692

		89.342



		CC.02402

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.640

		75.204

		77.060

		154.904



		CC.02403

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.640

		97.765

		123.763

		224.168



		CC.02404

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.640

		102.551

		140.109

		245.300



		CC.02405

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.640

		136.734

		168.131

		307.505



		CC.02500

		Độ sâu hố khoan đến 200m

		

		

		

		

		



		CC.02501

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.640

		55.377

		37.362

		95.379



		CC.02502

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.640

		77.255

		86.401

		166.296



		CC.02503

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.640

		99.816

		137.774

		240.230



		CC.02504

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.640

		105.285

		156.455

		264.380



		CC.02505

		            Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.640

		140.152

		189.147

		331.939





CHƯƠNG 4


CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở DƯỚI NƯỚC



1. Thành phần công việc : 



-  Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí hố khoan.


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, chỉ đạo sản xuất, vận chuyển nội bộ công trình.



- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu



- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Mô tả trong quá trình khoan



- Lập hình trụ lỗ khoan



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10



- ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).



- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s



- Đường kính lỗ khoan đến 160mm



- Chiều dài hiệp khoan 0,5m



- Lỗ khoan rửa bằng nước.


- Đơn giá được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng...)


- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá


- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.


- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...)


4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:




- Khoan xiên








K = 1,2


- Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm



K = 1,1


- Đường kính lỗ khoan > 250mm





K = 1,2



- Khoan không lấy mẫu






K = 0,8  


- Hiệp khoan > 0,5m







K = 0,9



- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét





K = 1,05



- Khoan khô








K = 1,15



- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s





K = 1,1



- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s





K = 1,15



- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thuỷ triều lên xuống


K = 1,2



- Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự:


K = 0,7


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CD.01100

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CD.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		58.644

		293.978

		114.632

		467.254



		CD.01102

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		69.646

		397.212

		259.431

		726.289



		CD.01103

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		85.885

		542.834

		428.363

		1.057.082



		CD.01104

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		165.695

		514.804

		398.197

		1.078.696



		CD.01105

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		229.279

		697.343

		609.362

		1.535.984





		CD.01200

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

		

		

		

		

		



		CD.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		58.240

		307.652

		120.666

		486.558



		CD.01202

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		68.674

		417.039

		277.531

		763.244



		CD.01203

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		83.227

		567.446

		476.630

		1.127.303



		CD.01204

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		160.956

		540.099

		452.496

		1.153.551



		CD.01205

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		222.780

		745.200

		681.761

		1.649.741



		CD.01300

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

		

		

		

		

		



		CD.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		57.836

		351.331

		132.732

		541.899



		CD.01302

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		67.619

		473.854

		313.731

		855.204



		CD.01303

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		81.078

		653.948

		555.062

		1.290.088



		CD.01304

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		157.977

		620.734

		506.796

		1.285.507



		CD.01305

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		216.479

		863.565

		730.028

		1.810.072



		CD.01400

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

		

		

		

		

		



		CD.01401

		
Cấp đất đá I - III

		m

		52.067

		360.188

		138.766

		551.021



		CD.01402

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		61.267

		505.592

		337.864

		904.723



		CD.01403

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		72.341

		697.495

		573.162

		1.342.998



		CD.01404

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		151.898

		674.614

		518.863

		1.345.375



		CD.01405

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		210.401

		921.136

		784.327

		1.915.864



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 5


KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN



1. Thành phần công việc : 



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤5m3), vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.



- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu



- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Mô tả trong qúa trình khoan



- Lập hình trụ lỗ khoan



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng



- Cấp đất đá : theo phụ lục số 9



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)



- Đường kính lỗ khoan đến 160mm



- Địa hình nền khoan khô ráo



- Bộ máy khoan tự hành.



- Chống ống <= 50% chiều sâu lỗ khoan



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá



- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.



- Công tác làm đường và nền khoan (khi khối lượng đào đắp > 5m3)



4. Khi khoan khác với  điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau:



- Khoan xiên








K = 1,2



- Đường kính lỗ khoan từ`> 160mm





K = 1,1



- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công


K = 1,05



- Khoan không lấy mẫu






K = 0,8



- Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương

K = 1,05


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m

		

		

		

		

		



		CE.01100

		Độ sâu từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CE.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		25.622

		146.989

		79.209

		251.820



		CE.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		27.426

		157.244

		109.674

		294.344



		CE.01200

		Độ sâu từ 0m đến 20m

		

		

		

		

		





		CE.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		25.515

		154.509

		85.302

		265.326



		CE.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		27.242

		168.866

		109.674

		305.782



		CE.01300

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CE.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		25.482

		155.877

		85.302

		266.661



		CE.01302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		27.158

		175.020

		121.860

		324.038



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,0m

		

		

		

		

		



		CE.02100

		Độ sâu từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CE.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		22.751

		144.938

		67.023

		234.712



		CE.02102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		24.555

		155.877

		91.395

		271.827



		CE.02200

		Độ sâu từ 0m đến 20m

		

		

		

		

		



		CE.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		22.688

		149.040

		73.116

		244.844



		CE.02202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		24.415

		166.815

		97.488

		288.718



		CE.02300

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CE.02301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		22.611

		151.775

		85.302

		259.688



		CE.02302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		24.287

		170.918

		115.767

		310.972



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m

		

		

		

		

		



		CE.03100

		Độ sâu từ 0m đến 15m

		

		

		

		

		



		CE.03101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		22.751

		126.479

		48.744

		197.974



		CE.03102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		24.555

		135.367

		63.367

		223.289



		CE.03200

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CE.03201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		23.931

		128.530

		48.744

		201.205



		CE.03202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		25.607

		139.469

		73.116

		238.192



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 6


KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC



1. Thành phần công việc : 



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.



-.Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.



- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu



- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Mô tả trong qúa trình khoan



- Lập hình trụ lỗ khoan



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:










- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9



- Tốc độ nước chảy đến 1m/s



- Đường kính lỗ khoan đến 160mm



- Với điều kiện phương tiện nổi đã ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè, mảng....).



- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá


- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.



- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao phà, xà lan, tàu thuyền...)



4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau đây:



- Khoan xiên








K = 1,2



- Đường kính lỗ khoan từ`> 160mm 





K = 1,1



- Khoan không lấy mẫu 






K = 0,8



- Tốc độ nước chảy trên 1m/s đến 2m/s




K = 1,1



- Tốc độ nước chảy trên 2m/s đến 3m/s




K = 1,15



- Tốc độ nước chảy trên 3m/s hoặc nơi thuỷ triều lên xuống


K = 1,2


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m

		

		

		

		

		



		CF.01100

		Độ sâu từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CF.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		30.702

		214.672

		97.488

		342.862



		CF.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		32.665

		242.703

		127.953

		403.321



		CF.01200

		Độ sâu từ 0m đến 20m

		

		

		

		

		



		CF.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		30.647

		220.825

		97.488

		348.960



		CF.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		32.519

		251.591

		134.046

		418.156



		CF.01300

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CF.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		30.724

		226.978

		109.674

		367.376



		CF.01302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		32.467

		252.958

		152.326

		437.751



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,0m

		

		

		

		

		



		CF.02100

		Độ sâu từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CF.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		30.702

		201.683

		79.209

		311.594



		CF.02102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		32.665

		226.978

		115.767

		375.410



		CF.02200

		Độ sâu từ 0m đến 20m

		

		

		

		

		



		CF.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		30.647

		207.836

		79.209

		317.692



		CF.02202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		32.519

		233.815

		121.860

		388.194



		CF.02300

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CF.02301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		30.645

		219.458

		97.488

		347.591



		CF.02302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		32.453

		242.703

		140.139

		415.295



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m

		

		

		

		

		



		CF.03100

		Độ sâu từ 0m đến 15m

		

		

		

		

		



		CF.03101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		27.831

		174.336

		54.837

		257.004



		CF.03102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		29.794

		189.377

		73.116

		292.287



		CF.03200

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CF.03201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		28.201

		181.856

		63.367

		273.424



		CF.03202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		30.124

		196.213

		79.209

		305.546



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 7


KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN



1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố khoan, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ( 5m3), vận chuyển nội bộ công trình.



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.



- Khoan thuần tuý.



- Hạ, nhổ ống chống.



- Mô tả trong qúa trình khoan



- Lập hình trụ lỗ khoan



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng 



- Cấp đất đá : theo phụ lục 11



- Hố khoan thẳng đứng



- Địa hình nền khoan khô ráo



- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.



3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau : 


- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công K = 1,05


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan đường kính lớn - Đường kính lỗ khoan đến 400mm

		

		

		

		

		



		CG.01100

		Độ sâu khoan từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CG.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		19.052

		144.938

		170.923

		334.913



		CG.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		30.316

		218.774

		256.384

		505.474



		CG.01200

		Độ sâu khoan đến > 10m

		

		

		

		

		



		CG.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		19.052

		154.509

		188.015

		361.576



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CG.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		30.316

		237.233

		282.022

		549.571



		

		Khoan đường kính lớn - Đường kính lỗ khoan đến 600mm

		

		

		

		

		



		CG.02100

		Độ sâu khoan từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CG.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		19.052

		156.560

		196.561

		372.173



		CG.02102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		30.316

		243.387

		290.568

		564.271



		CG.02200

		Độ sâu khoan đến > 10m

		

		

		

		

		



		CG.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		19.052

		166.132

		213.653

		398.837



		CG.02202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		30.316

		261.162

		316.207

		607.685





CHƯƠNG 8


CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯ​ỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN




1. Thành phần công việc:




-  Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc




- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan




- Đặt nút đúng vị trí và gia cố




- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp




- Lập hồ sơ hạ ống quan trắc




- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu




2. Điều kiện áp dụng:




- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.




- Hạ ống đơn và loại ống phi 65mm.


đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CH.01100

		Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

		m

		93.240

		61.530

		

		154.770



		

		

		

		

		

		

		






Ghi chú:



- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì chi phí nhân công nhân hệ số K = 1,1



- Nếu hạ ống quan trắc khác thì đơn giá nhân hệ số:




+ Ống thép D75mm: K = 1,3




+ Ống thép D93mm: K = 1,5



- Hạ ống quan trắc kép thì đơn giá nhân hệ số K = 1,5


CHƯƠNG 9


CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


1. Thành phần công việc : 



- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối



- Đúc mốc bê tông, gia công tiêu giá (nếu có)




- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.




- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.



- Đo góc bằng, góc đứng lưới khống chế



- Đo góc phương vị



- Đo nguyên tố quy tâm



- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy



- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp



- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu bàn giao



2. Điều kiện áp dụng :


- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 1


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CK.01100

		Tam giác hạng 4

		

		

		

		

		



		CK.01101

		
Cấp địa hình I

		điểm

		115.065

		3.085.216

		107.597

		3.307.878



		CK.01102

		
Cấp địa hình II

		điểm

		115.065

		3.646.165

		131.176

		3.892.406



		CK.01103

		
Cấp địa hình III

		điểm

		115.065

		4.487.587

		160.170

		4.762.822



		CK.01104

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		115.065

		5.395.438

		195.929

		5.706.432



		CK.01105

		
Cấp địa hình V

		điểm

		115.065

		7.218.520

		229.351

		7.562.936



		CK.01106

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		115.065

		9.536.123

		265.572

		9.916.760



		

		

		

		

		

		

		





Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,1  và chi phí  vật liệu trong đơn giá được tính thêm 0,01 m3 gỗ nhóm IV


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CK.02100

		Đường chuyền hạng 4

		

		

		

		

		



		CK.02101

		
Cấp địa hình I

		điểm

		86.608

		2.404.697

		101.196

		2.592.501



		CK.02102

		
Cấp địa hình II

		điểm

		86.608

		2.839.432

		118.608

		3.044.648



		CK.02103

		
Cấp địa hình III

		điểm

		86.608

		3.505.928

		132.590

		3.725.126



		CK.02104

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		86.608

		4.207.113

		168.844

		4.462.565



		CK.02105

		
Cấp địa hình V

		điểm

		86.608

		5.609.484

		205.316

		5.901.408



		CK.02106

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		86.608

		7.432.566

		256.792

		7.775.966



		

		

		

		

		

		

		






Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,1  và chi phí  vật liệu trong đơn giá  được tính thêm 0,01 m3 gỗ nhóm IV


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CK.03100

		Giải tích cấp 1

		

		

		

		

		



		CK.03101

		
Cấp địa hình I

		điểm

		57.544

		1.454.850

		29.681

		1.542.075



		CK.03102

		
Cấp địa hình II

		điểm

		57.544

		1.714.644

		34.766

		1.806.954



		CK.03103

		
Cấp địa hình III

		điểm

		57.544

		2.026.398

		44.151

		2.128.093



		CK.03104

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		57.544

		2.442.069

		54.284

		2.553.897



		CK.03105

		
Cấp địa hình V

		điểm

		57.544

		3.247.433

		73.897

		3.378.874



		CK.03106

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		57.544

		4.318.743

		89.363

		4.465.650



		

		

		

		

		

		

		






Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,05 và chi phí  vật liệu trong đơn giá  được tính thêm 0,005m3 gỗ nhóm V.


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CK.04100

		Giải tích cấp 2

		

		

		

		

		



		CK.04101

		
Cấp địa hình I

		điểm

		12.014

		499.079

		6.052

		517.145



		CK.04102

		
Cấp địa hình II

		điểm

		12.014

		635.813

		7.638

		655.465



		CK.04103

		
Cấp địa hình III

		điểm

		12.014

		834.077

		9.225

		855.316



		CK.04104

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		12.014

		1.141.729

		11.967

		1.165.710



		CK.04105

		
Cấp địa hình V

		điểm

		12.014

		1.538.258

		16.001

		1.566.273



		CK.04106

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		12.014

		2.133.050

		22.347

		2.167.411



		CK.04200

		Đường chuyền cấp 1

		

		

		

		

		



		CK.04201

		
Cấp địa hình I

		điểm

		57.544

		1.107.545

		10.146

		1.175.235



		CK.04202

		
Cấp địa hình II

		điểm

		57.544

		1.360.503

		12.951

		1.430.998



		CK.04203

		
Cấp địa hình III

		điểm

		57.544

		1.818.562

		15.682

		1.891.788



		CK.04204

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		57.544

		2.208.254

		23.877

		2.289.675



		CK.04205

		
Cấp địa hình V

		điểm

		57.544

		2.857.741

		30.136

		2.945.421



		CK.04206

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		57.544

		3.572.176

		37.264

		3.666.984



		CK.04300

		Đường chuyền cấp 2

		

		

		

		

		



		CK.04301

		
Cấp địa hình I

		điểm

		11.086

		389.692

		5.179

		405.957



		CK.04302

		
Cấp địa hình II

		điểm

		11.086

		519.589

		6.619

		537.294



		CK.04303

		
Cấp địa hình III

		điểm

		11.086

		655.640

		8.058

		674.784



		CK.04304

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		11.086

		895.608

		11.220

		917.914



		CK.04305

		
Cấp địa hình V

		điểm

		11.086

		1.257.953

		14.530

		1.283.569



		CK.04306

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		11.086

		1.661.318

		19.278

		1.691.682



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 10


CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO 


1.Thành phần công việc



- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.



- Đúc mốc.



- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn



- Đo thủy chuẩn.



- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.



- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng



- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 2


- Chi phí tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.


Đơn vị tính: đ/ 1 km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CL.01100

		Thuỷ chuẩn hạng III

		

		

		

		

		



		CL.01101

		
Cấp địa hình I

		km

		14.343

		408.835

		2.951

		426.129



		CL.01102

		
Cấp địa hình II

		km

		14.343

		486.773

		2.951

		504.067



		CL.01103

		
Cấp địa hình III

		km

		14.343

		649.487

		3.541

		667.371



		CL.01104

		
Cấp địa hình IV

		km

		14.343

		909.281

		5.607

		929.231



		CL.01105

		
Cấp địa hình V

		km

		14.343

		1.298.973

		8.853

		1.322.169



		CL.02100

		Thuỷ chuẩn hạng IV

		

		

		

		

		



		CL.02101

		
Cấp địa hình I

		km

		8.052

		389.692

		2.066

		399.810



		CL.02102

		
Cấp địa hình II

		km

		8.052

		447.804

		2.479

		458.335



		CL.02103

		
Cấp địa hình III

		km

		8.052

		584.538

		2.951

		595.541



		CL.02104

		
Cấp địa hình IV

		km

		8.052

		779.384

		4.722

		792.158



		CL.02105

		
Cấp địa hình V

		km

		8.052

		1.117.117

		7.673

		1.132.842



		CL.03100

		Thuỷ chuẩn kỹ thuật

		

		

		

		

		



		CL.03101

		
Cấp địa hình I

		km

		585

		188.009

		1.476

		190.070



		CL.03102

		
Cấp địa hình II

		km

		585

		233.815

		1.771

		236.171



		CL.03103

		
Cấp địa hình III

		km

		813

		291.927

		2.361

		295.101



		CL.03104

		
Cấp địa hình IV

		km

		813

		402.682

		3.541

		407.036



		CL.03105

		
Cấp địa hình V

		km

		813

		681.619

		4.722

		687.154



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 11


CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc :


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.


- Công tác khống chế đo vẽ : Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.


- Đo vẽ chi tiết : Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.  


2. Điều kiện áp dụng :


- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 3


Đơn vị tính: đ/ 1 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CM.01100

		Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CM.01101

		
Cấp địa hình I

		ha

		43.240

		1.264.790

		20.754

		1.328.784



		CM.01102

		
Cấp địa hình II

		ha

		43.240

		1.707.808

		28.186

		1.779.234



		CM.01103

		
Cấp địa hình III

		ha

		53.130

		2.303.968

		37.857

		2.394.955



		CM.01104

		
Cấp địa hình IV

		ha

		53.130

		3.117.535

		41.551

		3.212.216



		CM.01105

		
Cấp địa hình V

		ha

		63.020

		4.351.560

		56.071

		4.470.651



		CM.01200

		Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.01201

		
Cấp địa hình I

		ha

		43.240

		1.203.259

		19.475

		1.265.974



		CM.01202

		
Cấp địa hình II

		ha

		43.240

		1.620.298

		26.259

		1.689.797



		CM.01203

		
Cấp địa hình III

		ha

		53.130

		2.194.581

		35.287

		2.282.998



		CM.01204

		
Cấp địa hình IV

		ha

		53.130

		2.967.128

		38.980

		3.059.238



		CM.01205

		
Cấp địa hình V

		ha

		63.020

		4.129.367

		52.920

		4.245.307



		CM.01206

		
Cấp địa hình VI

		ha

		63.020

		5.818.032

		74.013

		5.955.065



		CM.02100

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CM.02101

		
Cấp địa hình I

		ha

		14.674

		447.804

		7.328

		469.806



		CM.02102

		
Cấp địa hình II

		ha

		14.674

		601.630

		14.179

		630.483



		CM.02103

		
Cấp địa hình III

		ha

		19.504

		811.516

		19.833

		850.853



		CM.02104

		
Cấp địa hình IV

		ha

		19.504

		1.091.137

		27.899

		1.138.540



		CM.02105

		
Cấp địa hình V

		ha

		24.334

		1.525.951

		38.600

		1.588.885





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CM.02200

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.02201

		
Cấp địa hình I

		ha

		14.674

		428.661

		6.846

		450.181



		CM.02202

		
Cấp địa hình II

		ha

		14.674

		571.548

		13.055

		599.277



		CM.02203

		
Cấp địa hình III

		ha

		19.504

		772.547

		18.387

		810.438



		CM.02204

		
Cấp địa hình IV

		ha

		19.504

		1.039.178

		25.004

		1.083.686



		CM.02205

		
Cấp địa hình V

		ha

		24.334

		1.454.850

		35.644

		1.514.828



		CM.02206

		
Cấp địa hình VI

		ha

		24.334

		2.037.337

		53.959

		2.115.630



		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CM.03100

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.03101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		209.300

		14.938.190

		336.379

		15.483.869



		CM.03102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		255.300

		20.134.082

		468.706

		20.858.088



		CM.03103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		310.500

		27.278.433

		646.774

		28.235.707



		CM.03104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		333.500

		36.371.244

		939.220

		37.643.964



		CM.03105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		402.500

		50.659.947

		1.508.075

		52.570.522



		CM.03106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		425.500

		68.845.569

		2.013.677

		71.284.746



		

		

		

		

		

		

		





Trong trường hợp do yêu cầu phải đo vẽ với đường đồng  mức 0,5m thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,05. Chi phí  máy thi công (chỉ riêng máy Dalta 020) được nhân với hệ số 1,05.


Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CM.03200

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.03201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		209.300

		14.288.703

		307.462

		14.805.465



		CM.03202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		255.300

		18.800.925

		500.836

		19.557.061



		CM.03203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		310.500

		25.979.460

		595.366

		26.885.326



		CM.03204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		333.500

		34.456.968

		866.927

		35.657.395



		CM.03205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		402.500

		48.062.001

		1.243.003

		49.707.504



		CM.03206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		425.500

		65.563.953

		1.856.240

		67.845.693



		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CM.04100

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.04101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		78.200

		6.624.762

		149.051

		6.852.013



		CM.04102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		87.400

		9.352.606

		192.131

		9.632.137



		CM.04103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		104.650

		14.678.395

		264.086

		15.047.131



		CM.04104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		113.850

		18.835.109

		392.268

		19.341.227



		CM.04105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		129.950

		25.979.460

		574.196

		26.683.606



		CM.04106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		143.750

		36.371.244

		828.161

		37.343.155



		

		

		

		

		

		

		





Trong trường hợp do yêu cầu phải đo vẽ với đường đồng  mức 0,5m thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,05. Chi phí máy thi công (chỉ riêng máy Dalta 020) được nhân với hệ số 1,05.


Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CM.04200

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.04201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		78.200

		5.961.602

		136.199

		6.176.001



		CM.04202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		87.400

		8.374.958

		176.066

		8.638.424



		CM.04203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		104.650

		13.181.158

		243.202

		13.529.010



		CM.04204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		113.850

		17.536.136

		361.745

		18.011.731



		CM.04205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		129.950

		24.680.487

		530.821

		25.341.258



		CM.04206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		143.750

		34.456.968

		763.901

		35.364.619



		CM.05100

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.05101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		46.920

		3.896.919

		79.986

		4.023.825



		CM.05102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		56.120

		5.195.892

		100.906

		5.352.918



		CM.05103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		72.220

		6.494.865

		114.602

		6.681.687



		CM.05104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		81.420

		9.092.811

		169.894

		9.344.125



		CM.05105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		111.320

		12.306.060

		255.771

		12.673.151



		CM.05106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		111.320

		16.886.649

		385.390

		17.383.359



		CM.05200

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CM.05201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		46.920

		3.691.818

		72.917

		3.811.655



		CM.05202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		56.120

		4.546.406

		91.267

		4.693.793



		CM.05203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		72.220

		6.166.703

		104.963

		6.343.886



		CM.05204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		81.420

		8.443.325

		155.436

		8.680.181



		CM.05205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		111.320

		12.989.730

		233.280

		13.334.330



		CM.05206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		111.320

		16.237.163

		353.260

		16.701.743



		CM.06100

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.06101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		27.715

		1.490.401

		36.483

		1.554.599



		CM.06102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		27.715

		1.818.562

		42.233

		1.888.510



		CM.06103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		42.205

		2.468.049

		47.973

		2.558.227





Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CM.06104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		42.205

		3.377.330

		70.159

		3.489.694



		CM.06105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		52.325

		4.676.303

		98.942

		4.827.570



		CM.06106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		52.325

		6.494.865

		149.989

		6.697.179



		CM.06200

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CM.06201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		27.715

		1.408.360

		33.270

		1.469.345



		CM.06202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		27.715

		1.727.634

		38.217

		1.793.566



		CM.06203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		41.975

		2.338.151

		43.957

		2.424.083



		CM.06204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		41.975

		3.179.066

		64.215

		3.285.256



		CM.06205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		52.325

		4.416.508

		90.909

		4.559.742



		CM.06206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		52.325

		6.166.703

		137.137

		6.356.165



		

		

		

		

		

		

		





SỐ HOÁ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


1. Thành phần công việc:


a. Số hoá bản đồ địa hình:


- Chuẩn bị : Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn...) Chuẩn bị cơ sở toán học.


- Quét tài liệu : chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương...) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu trên bản đồ gốc so với qui định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét. 


- Nắn file ảnh : nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm toạ độ  (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).


- Chuyển đổi bản đồ hệ HN-72 sang hệ VN-2000



Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.



Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.



Biên tập : Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).


- Số hoá nội dung bản đồ : Số hoá các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hoá nội dung bản đồ theo lớp đã qui định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy in phun. Sửa chữa sau kiểm tra.


- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.


- In bản đồ trên giấy (in phun: 1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và một bản để giao nộp).


- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.


- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ liệu trên đĩa CD.


- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện thành quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.


b. Chuyển BĐĐH số dạng véctor từ hệ VN-72 sang VN-2000:


- Chuẩn bị : lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.


- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép các tờ bản đồ  (khung cũ ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.


- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới, ...)


Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ, (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên...).


- In bản đồ : (in phun)


- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.


- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD


- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.


c. Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):


- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu, Làm lam kỹ thuật, lập bảng hướng dẫn biên tập.


- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông...), biên tập các yếu tố nội dung theo qui định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.


- In phun (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra) 


- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter..., theo các khuôn dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.


- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD


- In phim chế in offset ( trung bình 6 phim/ mảnh)


- Hiện, tráng phim


- Sửa chữa phim


- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.


d. Phân loại khó khăn:


Loại 1: Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thuỷ hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2.


Loại 2: Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián cách trên 0.3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2  có 15-30 ghi chú.


Loại 3: Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa ( chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá  thưa ( chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0.3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.


Loại 4: Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thuỷ hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm2


Đơn vị tính: đ/ 1 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		





		CM.07100

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CM.07101

		
Loại khó khăn 1

		ha

		4.822

		486.384

		28.630

		519.836



		CM.07102

		
Loại khó khăn 2

		ha

		4.822

		518.810

		28.689

		552.321



		CM.07103

		
Loại khó khăn 3

		ha

		4.822

		583.661

		28.748

		617.231



		CM.07104

		
Loại khó khăn 4

		ha

		4.822

		632.299

		28.807

		665.928



		CM.07200

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.07201

		
Loại khó khăn 1

		ha

		4.822

		470.171

		28.571

		503.564



		CM.07202

		
Loại khó khăn 2

		ha

		4.822

		502.597

		28.630

		536.049



		CM.07203

		
Loại khó khăn 3

		ha

		4.822

		551.235

		28.689

		584.746



		CM.07204

		
Loại khó khăn 4

		ha

		4.822

		607.980

		28.748

		641.550



		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tính: đ/ 1 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CM.07300

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.07301

		
Loại khó khăn 1

		ha

		1.303

		81.064

		7.451

		89.818



		CM.07302

		
Loại khó khăn 2

		ha

		1.303

		113.490

		7.481

		122.274



		CM.07303

		
Loại khó khăn 3

		ha

		1.303

		129.702

		7.504

		138.509



		CM.07304

		
Loại khó khăn 4

		ha

		1.303

		162.128

		7.540

		170.971



		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tính: đ/ 1 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CM.07400

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.07401

		
Loại khó khăn 1

		ha

		397

		32.426

		3.614

		36.437



		CM.07402

		
Loại khó khăn 2

		ha

		397

		40.532

		3.620

		44.549



		CM.07403

		
Loại khó khăn 3

		ha

		397

		48.638

		3.626

		52.661



		CM.07404

		
Loại khó khăn 4

		ha

		397

		56.745

		3.635

		60.777



		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tính: đ/ ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CM.07500

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.07501

		
Loại khó khăn 1

		ha

		397

		20.266

		3.612

		24.275



		CM.07502

		
Loại khó khăn 2

		ha

		397

		24.319

		3.618

		28.334



		CM.07503

		
Loại khó khăn 3

		ha

		397

		28.372

		3.623

		32.392



		CM.07504

		
Loại khó khăn 4

		ha

		397

		32.426

		3.633

		36.456



		CM.07600

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.07601

		
Loại khó khăn 1

		ha

		101

		9.728

		515

		10.344



		CM.07602

		
Loại khó khăn 2

		ha

		101

		11.349

		521

		11.971



		CM.07603

		
Loại khó khăn 3

		ha

		101

		12.970

		526

		13.597



		CM.07604

		
Loại khó khăn 4

		ha

		101

		14.592

		532

		15.225



		CM.07700

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CM.07701

		
Loại khó khăn 1

		ha

		101

		7.296

		512

		7.909



		CM.07702

		
Loại khó khăn 2

		ha

		101

		8.106

		518

		8.725



		CM.07703

		
Loại khó khăn 3

		ha

		101

		9.728

		523

		10.352



		CM.07704

		
Loại khó khăn 4

		ha

		101

		11.349

		530

		11.980



		CM.07800

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CM.07801

		
Loại khó khăn 1

		10 ha

		264

		48.638

		221

		49.123



		CM.07802

		
Loại khó khăn 2

		10 ha

		264

		56.745

		233

		57.242



		CM.07803

		
Loại khó khăn 3

		10 ha

		264

		64.851

		245

		65.360



		CM.07804

		
Loại khó khăn 4

		10 ha

		264

		72.958

		256

		73.478



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 12


CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ Ở DƯỚI NƯỚC



1. Thành phần công việc :



- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Công tác khống chế đo vẽ : Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.



- Đo vẽ chi tiết : Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.  



2. Điều kiện áp dụng :



- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 3


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:



- Công tác thi công phương tiện nổi (tàu, thuyền, phao, phà).


Đơn vị tính: đ/ 1 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CN.01100

		Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CN.01101

		
Cấp địa hình I

		ha

		32.560

		1.640.808

		15.208

		1.688.576



		CN.01102

		
Cấp địa hình II

		ha

		32.560

		2.215.091

		21.136

		2.268.787



		CN.01103

		
Cấp địa hình III

		ha

		42.020

		2.994.475

		28.378

		3.064.873



		CN.01104

		
Cấp địa hình IV

		ha

		42.020

		4.054.163

		30.917

		4.127.100



		CN.01105

		
Cấp địa hình V

		ha

		51.480

		5.653.951

		43.250

		5.748.681



		CN.01200

		Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CN.01201

		
Cấp địa hình I

		ha

		32.560

		1.565.604

		14.571

		1.612.735



		CN.01202

		
Cấp địa hình II

		ha

		32.560

		2.110.489

		19.607

		2.162.656



		CN.01203

		
Cấp địa hình III

		ha

		42.020

		2.850.904

		26.933

		2.919.857



		CN.01204

		
Cấp địa hình IV

		ha

		42.020

		3.855.899

		30.164

		3.928.083



		CN.01205

		
Cấp địa hình V

		ha

		51.480

		5.383.901

		41.001

		5.476.382



		CN.01206

		
Cấp địa hình VI

		ha

		51.480

		7.553.186

		57.387

		7.662.053



		CN.02100

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CN.02101

		
Cấp địa hình I

		ha

		14.036

		574.283

		5.313

		593.632



		CN.02102

		
Cấp địa hình II

		ha

		14.036

		786.221

		10.442

		810.699



		CN.02103

		
Cấp địa hình III

		ha

		18.656

		1.052.852

		14.740

		1.086.248



		CN.02104

		
Cấp địa hình IV

		ha

		18.656

		1.415.197

		20.065

		1.453.918



		CN.02105

		
Cấp địa hình V

		ha

		23.276

		1.980.592

		28.484

		2.032.352



		CN.02200

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CN.02201

		
Cấp địa hình I

		ha

		14.036

		551.722

		4.991

		570.749



		CN.02202

		
Cấp địa hình II

		ha

		14.036

		738.364

		9.671

		762.071



		CN.02203

		
Cấp địa hình III

		ha

		18.656

		998.158

		13.776

		1.030.590



		CN.02204

		
Cấp địa hình IV

		ha

		18.656

		1.346.830

		18.619

		1.384.105



		CN.02205

		
Cấp địa hình V

		ha

		23.276

		1.886.929

		26.396

		1.936.601



		CN.02206

		
Cấp địa hình VI

		ha

		23.276

		2.645.803

		39.957

		2.709.036





Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		





		CN.03100

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CN.03101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		144.900

		19.416.228

		241.990

		19.803.118



		CN.03102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		190.900

		26.170.888

		340.778

		26.702.566



		CN.03103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		246.100

		35.461.963

		474.427

		36.182.490



		CN.03104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		269.100

		47.309.964

		693.198

		48.272.262



		CN.03105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		338.100

		65.905.788

		1.106.363

		67.350.251



		CN.03106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		361.100

		89.492.403

		1.483.161

		91.336.664



		CN.03200

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CN.03201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		144.900

		18.595.824

		221.106

		18.961.830



		CN.03202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		190.900

		24.475.386

		313.788

		24.980.074



		CN.03203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		246.100

		33.773.298

		437.477

		34.456.875



		CN.03204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		269.100

		44.712.018

		641.790

		45.622.908



		CN.03205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		338.100

		62.487.438

		920.812

		63.746.350



		CN.03206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		361.100

		85.253.649

		1.372.313

		86.987.062



		CN.04100

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CN.04101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		78.200

		8.545.875

		107.254

		8.731.329



		CN.04102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		87.400

		12.169.326

		139.353

		12.396.079



		CN.04103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		104.650

		19.006.026

		198.790

		19.309.466



		CN.04104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		113.850

		24.065.184

		287.817

		24.466.851



		CN.04105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		129.950

		33.773.298

		425.327

		34.328.575



		CN.04106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		143.750

		47.309.964

		611.046

		48.064.760



		CN.04200

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CN.04201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		78.200

		8.135.673

		98.257

		8.312.130



		CN.04202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		87.400

		11.485.656

		128.108

		11.701.164



		CN.04203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		104.650

		18.048.888

		179.548

		18.333.086



		CN.04204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		113.850

		22.766.211

		266.451

		23.146.512



		CN.04205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		129.950

		32.064.123

		394.964

		32.589.037



		CN.04206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		143.750

		44.712.018

		565.878

		45.421.646



		CN.05100

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CN.05101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		46.920

		5.059.158

		57.368

		5.163.446



		CN.05102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		56.120

		6.754.660

		72.891

		6.883.671



		CN.05103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		72.220

		8.443.325

		83.101

		8.598.646



		CN.05104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		81.420

		11.827.491

		123.001

		12.031.912



		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CN.05105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		111.320

		16.066.245

		185.432

		16.362.997



		CN.05106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		111.320

		21.945.807

		279.479

		22.336.606



		CN.05200

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CN.05201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		46.920

		4.806.200

		52.870

		4.905.990



		CN.05202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		56.120

		5.910.327

		66.786

		6.033.233



		CN.05203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		72.220

		7.998.939

		76.353

		8.147.512



		CN.05204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		81.420

		10.972.904

		112.880

		11.167.204



		CN.05205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		111.320

		15.177.474

		170.170

		15.458.964



		CN.05206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		111.320

		21.104.893

		256.988

		21.473.201



		CN.06100

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CN.06101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		27.715

		1.921.113

		26.196

		1.975.024



		CN.06102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		27.715

		2.365.498

		30.430

		2.423.643



		CN.06103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		42.205

		3.206.412

		34.867

		3.283.484



		CN.06104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		42.205

		4.389.161

		51.022

		4.482.388



		CN.06105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		52.325

		6.077.826

		71.829

		6.201.980



		CN.06106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		52.325

		8.443.325

		108.502

		8.604.152



		CN.06200

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CN.06201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		27.715

		1.825.399

		23.947

		1.877.061



		CN.06202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		27.715

		2.242.438

		27.859

		2.298.012



		CN.06203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		41.975

		3.220.086

		31.975

		3.294.036



		CN.06204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		41.975

		4.170.387

		46.845

		4.259.207



		CN.06205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		52.325

		5.770.175

		65.885

		5.888.385



		CN.06206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		52.325

		8.019.449

		98.863

		8.170.637



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 13


ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH 


ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.

- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp. Lập đề cương kỹ thuật. 


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.

- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, toạ độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đo cắt dọc tuyến công trình.

- Cắm đường cong của tuyến công trình.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.


- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.

- Đơn giá đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.

- Trong đơn giá chưa tính chi phí cắm điểm tim công trình trên tuyến .

- Công tác phát cây tính ngoài đơn giá.

- Chỉ áp dụng cho đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.

3. Các hệ số áp dụng


- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ, chi phí nhân công và máy điều chỉnh hệ số k = 0,75.

- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ hai bờ kênh ở trên cạn). Chi phí nhân công và máy nhân với hệ số k = 1,35.



- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen...) chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số k = 1,2.

Đơn vị tính: đ/ 100 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CO.01100

		Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn

		

		

		

		

		



		CO.01101

		
Cấp địa hình I

		100m

		28.578

		116.224

		1.428

		146.230



		CO.01102

		
Cấp địa hình II

		100m

		32.153

		151.091

		1.938

		185.182



		CO.01103

		
Cấp địa hình III

		100m

		37.081

		196.213

		2.571

		235.865



		CO.01104

		
Cấp địa hình IV

		100m

		40.656

		255.009

		3.509

		299.174



		CO.01105

		
Cấp địa hình V

		100m

		45.584

		328.162

		4.919

		378.665





		CO.01106

		
Cấp địa hình VI

		100m

		49.159

		430.712

		6.856

		486.727



		

		

		

		

		

		

		





ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở TRÊN CẠN



1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.


- Đi thực địa khảo sát thực địa. Lập đề cương kỹ thuật.


- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.


- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.


- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).


- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.


- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.


- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.


- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.


- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.


- Trong đơn giá chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.


3. Các hệ số áp dụng


- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì  mỗi mặt cắt được tính thêm:

+ Vật liệu:

Mốc bê tông đúc sẵn : 2 cái.

Xi măng: 10 kg.

Vật liệu khác: 5%.

+ Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân: 4/7 : 3 công.

- Đo mặt cắt ngang tuyến kênh mới (không xác định toạ độ mốc ở hai đầu mặt cắt, không chôn mốc bê tông), chi phí  nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số k = 0,7.


Đơn vị tính: đ/ 100 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CO.01200

		Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn

		

		

		

		

		



		CO.01201

		
Cấp địa hình I

		100m

		58.168

		151.091

		2.931

		212.190



		CO.01202

		
Cấp địa hình II

		100m

		63.862

		196.213

		4.087

		264.162



		CO.01203

		
Cấp địa hình III

		100m

		69.555

		255.009

		5.437

		330.001



		CO.01204

		
Cấp địa hình IV

		100m

		75.249

		331.580

		7.365

		414.194



		CO.01205

		
Cấp địa hình V

		100m

		80.942

		437.549

		10.564

		529.055



		CO.01206

		
Cấp địa hình VI

		100m

		86.636

		560.609

		15.266

		662.511



		

		

		

		

		

		

		





ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC 



1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.


- Đi thực địa khảo sát tổng hợp, lập đề cương kỹ thuật.


- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.


- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.


- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.


- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.


- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh)


- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ.


- Lập báo cáo kỹ thuật, can in,  giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp địa hình: Phụ lục số 6.


- Đơn giá đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.


- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.


Đơn vị tính: đ/ 100 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CO.01300

		Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở dưới nước 

		

		

		

		

		



		CO.01301

		
Cấp địa hình I

		100m

		28.743

		164.081

		2.143

		194.967



		CO.01302

		
Cấp địa hình II

		100m

		32.318

		213.305

		2.938

		248.561



		CO.01303

		
Cấp địa hình III

		100m

		37.246

		277.570

		3.857

		318.673



		CO.01304

		
Cấp địa hình IV

		100m

		40.821

		362.345

		5.666

		408.832



		CO.01305

		
Cấp địa hình V

		100m

		45.749

		468.314

		7.490

		521.553



		

		

		

		

		

		

		





ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC 



1. Thành phần công việc:


- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.


- Thêm một số thành phần công việc sau:


Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.


2. Điều kiện áp dụng 


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 6.


- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.


- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.


3. Các hệ số áp dụng


- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt được tính thêm:


+ Vật liệu:


Mốc bê tông đúc sẵn: 2 mốc 


Xi măng: 10 kg.


Vật liệu khác: 5%.


Đơn vị tính: đ/ 100 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CO.01400

		Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước bằng thủ công

		

		

		

		

		



		CO.01401

		
Cấp địa hình I

		100m

		52.474

		226.978

		4.628

		284.080



		CO.01402

		
Cấp địa hình II

		100m

		52.474

		294.662

		6.680

		353.816



		CO.01403

		
Cấp địa hình III

		100m

		63.862

		382.855

		9.487

		456.204



		CO.01404

		
Cấp địa hình IV

		100m

		63.862

		497.028

		11.770

		572.660



		CO.01405

		
Cấp địa hình V

		100m

		75.249

		649.487

		17.376

		742.112



		

		

		

		

		

		

		





CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH



1. Thành phần công việc

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Đo khống chế cao độ (dẫn cao độ giữa các mốc chuẩn).


- Dẫn cao độ từ mốc chuẩn vào các điểm trên công trình.


- Đo dẫn dài từ vị trí móng tới các điểm dựng mia.


- Bình sai, đánh giá độ chính xác, lưới chống chế, lưới đo lún, hoàn chỉnh tài liệu đo lún, làm báo cáo tổng kết. 




- Kiểm nghiệm máy và các dụng cụ đo, bảo dưỡng thường kỳ cho mốc đo lún.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng


- Cấp địa hình : Phụ lục số 7.



- Đơn giá tính cho cấp đo lún hạng III của Nhà nước với địa hình cấp 3.


· Mốc chuẩn cao độ, tọa độ Nhà nước đã có ở khu vực đo (phạm vi 300m)


Đơn vị tính: đ/ 1 chu kỳ đo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CO.02100

		Đo lún công trình

		

		

		

		

		



		

		Số điểm đo của một chu kỳ

		

		

		

		

		



		CO.02101

		
n < 10 

		Chu kỳ

		280.500

		820.404

		18.062

		1.118.966



		CO.02102

		
10 < n ( 15

		Chu kỳ

		346.500

		1.230.606

		22.592

		1.599.698



		CO.02103

		
15 < n ( 20

		Chu kỳ

		459.800

		1.709.175

		27.123

		2.196.098



		CO.02104

		
20 < n ( 25

		Chu kỳ

		525.800

		2.187.744

		31.654

		2.745.198



		CO.02105

		
25 < n ( 30

		Chu kỳ

		639.100

		2.734.680

		36.185

		3.409.965



		CO.02106

		
30 < n ( 35

		Chu kỳ

		705.100

		3.213.249

		40.715

		3.959.064



		

		

		

		

		

		

		






Bảng hệ số : Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng mục đo lún khác cấp 3



- Bảng hệ số cấp địa hình


		Cấp địa hình

		1

		2

		3

		4

		5



		Hệ số

		0,8

		0,9

		1,0

		1,1

		1,2






- Bảng hệ số cấp hạng đo lún


		Cấp hạng đo lún

		III

		II

		I

		Đặc biệt



		Hệ số

		1,0

		1,1

		1,2

		1,3






- Khi đo từ 2 chu kỳ trở lên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số tương ứng với số chu kỳ đo.


CHƯƠNG 14


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG


1. Thành phần công việc:


- Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu. Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm. Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy, thiết bị. Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ LÝ CỦA MẪU NƯỚC TOÀN PHẦN


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.01101

		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá lý của mẫu nước toàn phần

		Mẫu

		35.398

		341.835

		131.345

		508.578



		

		

		

		

		

		

		






Ghi chú :



- Mẫu nước ăn mòn bê tông sử dụng đơn giá trên nhân với hệ số 
k = 0,7



- Mẫu nước triết sử dụng đơn giá trên nhân với hệ số

k = 0,8



- Mẫu nước vi trùng sử dụng đơn giá trên hệ số


= 0,75


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA MẪU ĐÁ


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.02101

		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá học của mẫu đá

		Mẫu

		49.413

		615.303

		57.710

		722.426



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG



   (Cắt, nén  bằng phương pháp 1 trục)


1. Thành phần công việc:


- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.


- Tiến hành thí nghiệm mẫu:


+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.


+ Gia công mẫu .


+ Thí nghiệm


+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.


- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.


- Nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.03101

		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt nén bằng phương pháp 1 trục)

		Mẫu

		28.611

		430.712

		127.975

		587.298



		

		

		

		

		

		

		






Ghi chú : Nếu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng chỉ xác định 9 chỉ tiêu thông thường thì chi phí  nhân công và máy trong đơn giá nhân với hệ số k = 0,55.


XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG



   (Bằng phương pháp 3 trục)


1. Thành phần công việc:


- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.


- Tiến hành thí nghiệm mẫu:


+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.


+ Gia công mẫu 3 trục làm 4 viên.


+ Lắp vào máy để bão hòa nước.


+ Sau khi bão hoà nước, tiến hành thao tác máy trong thời gian 24 giờ/ 1viên.


+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.


- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng 


- Áp dụng cho thí nghiệm chỉ tiêu mẫu đất 3 trục cố kết không thoát nước (CU). Trường hợp thí nghiệm mẫu 3 trục khác với chỉ tiêu trên, đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


+ Xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục cố kết thoát nước (CD)   



K = 2


+ Xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục không cố kết không thoát nước (UU):

K = 0,5


+ Thí nghiệm nén nở hông: 







K = 0,35


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.03201

		Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng bằng phương pháp ba trục

		Mẫu

		183.651

		1.230.606

		2.699.711

		4.113.968



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT KHÔNG NGUYÊN DẠNG


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.03301

		Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất phá huỷ




		Mẫu

		20.522

		519.589

		79.043

		619.154



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Nếu thí nghiệm chỉ xác định 7 chỉ tiêu thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá nhân với hệ số k = 0,3.


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐẦM NÉN TIÊU CHUẨN



1. Nội dung công việc



- Nhận mẫu, các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật.


- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư.



- Mở mẫu đất, mô tả, phơi đất, làm thí nghiệm chỉ tiêu vật lý của đất (7 chỉ tiêu).



- Xay đất, thí nghiệm lượng ngậm nước khô gió.



- Chia mẫu đất thí nghiệm thành 5 phần, ủ đất với 5 lượng ngậm nước khác nhau (24-28giờ).



- Tiến hành đầm từng phần đất theo yêu cầu. 



- Lấy mẫu đất ra khỏi máy đầm bằng kích rồi cân trọng lượng đất đầm.



- Thí nghiệm độ ẩm trong mẫu đất sau khi đầm.



- Thu thập, ghi chép các chỉ tiêu thí nghiệm.



- Vẽ biểu đồ quan hệ tỷ trọng (() và độ ẩm (W) của đất.



- Xác định tỷ trọng và lượng ngậm nước tốt nhất.



- Nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.03401

		Xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn

		Mẫu

		32.170

		553.773

		1.247.236

		1.833.179



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nếu thí nghiệm đầm nén bằng cối cải tiến (modify), đơn giá điều chỉnh hệ số K = 1,2


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐÁ


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.04101

		Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá

		Mẫu

		11.991

		458.059

		175.377

		645.427



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM MẪU CÁT - SỎI - VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.05101

		Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng 

		Mẫu

		8.816

		458.059

		49.403

		516.278



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT DĂM SẠN LỚN


1. Thành phần công việc:


- Nhận mẫu khối lớn (120 kg) các yêu cầu chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.


- Mở mẫu, mô tả, lấy đất và làm các chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chia mẫu thí nghiệm thành 4 viên.


- Tiến hành thí nghiệm từng viên để xác định chỉ tiêu:


+ Xay đất, trộn đất, ủ đất.


+ Đầm vào cối theo dung trọng yêu cầu.


+ Ngâm bão hoà nước từ 3-7 ngày.


+ Tiến hành cắt theo yêu cầu.


+ Thu thập, ghi chép kết quả thí nghiệm.


Sau đó tiếp tục thí nghiệm lặp lại như trên cho các dao mẫu còn lại.


- Tính toán tổng hợp kết quả, vẽ biểu đồ.


- Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy và thiết bị.


- Nghiệm thu và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.06101

		Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn

		Mẫu

		182.951

		1.230.606

		1.471.898

		2.885.455



		

		

		

		

		

		

		





XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN VẬT CHẤT VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐÁ


(Lát mỏng thạch học)


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.07101

		Xác định các thành phần vật chất và cấu trúc của đá

		Mẫu

		14.817

		121.596

		14.179

		150.592



		

		(Lát mỏng thạch học)

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG



Nội dung công việc



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư hoá chất phục vụ thí nghiệm.



- Chuẩn bị mẫu vật liệu đưa vào thí nghiệm: Cân, đong, nghiền mịn, gia công tinh.



- Tiến hành thí nghiệm (bằng phương pháp Charpenter - Volhard): Sấy mẫu trong tủ sấy 24 giờ, triết mẫu 72 giờ, lọc lấy dung dịch để lấy các muối tan, phân tích xác định hàm lượng Cl.


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.08101

		Thí nghiệm phân tích mẫu CLO - trong nguyên liệu làm xi măng

		Mẫu

		9.472

		202.660

		155.789

		367.921



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM CBR (XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ NÉN LÚN CALIFONIA)


1. Thành phần công việc:


- Nhận mẫu, các yêu cầu và chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.


- Mở mẫu đất, phơi đất, làm các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lý của đất 


- Làm tơi đất, xác định độ ẩm ban đầu của mẫu.


- Chia mẫu đất làm 5 phần, ủ với 5 độ ẩm khác nhau (4-8 giờ)


- Tiến hành đầm 5 cối, mỗi cối xác định 2 chỉ tiêu: Dung trọng và độ ẩm.


- Tính toán số liệu thí nghiệm, vẽ biểu đồ quan hệ: Dung trọng và độ ẩm.


- Xác định dung trọng lớn nhất và độ ẩm tốt nhất của mẫu qua đồ thị vẽ được.


- Từ kết quả thí nghiệm đầm chặt, chế bị mẫu theo yêu cầu của thiết kế.


- Đúc 6 cối cho 1 mẫu để xác định chỉ tiêu CBR ở 2 trạng thái khô và bão hòa.


- Tiến hành thí nghiệm mẫu, thu thập số liệu và tính toán kết quả, vẽ biểu đồ quan hệ giữa độ lún (quy ước) và áp lực nén tương ứng.


- Nghiệm thu, bàn giao .


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CP.09101

		Thí nghiệm CBR (xác định chỉ số nén lún Califonia)

		Mẫu

		57.849

		1.435.707

		122.335

		1.615.891



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 15


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM NGOÀI TRỜI



 Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. tháo, lắp, bảo dưỡng thiết bị ngoài hiện trường. Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.



- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm. 


- Nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


XUYÊN TĨNH 


Đơn vị tính: đ/ 1 m xuyên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.01101

		Xuyên tĩnh 

		m

		2.118

		82.040

		36.897

		121.055



		

		

		

		

		

		

		





XUYÊN ĐỘNG 

Đơn vị tính: đ/ 1 m xuyên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.01201

		Xuyên động 

		m

		1.089

		54.694

		14.778

		70.561



		

		

		

		

		

		

		





CẮT QUAY BẰNG MÁY

Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.02101

		Cắt quay bằng máy

		điểm

		117.975

		136.734

		29.671

		284.380



		

		

		

		

		

		

		






Ghi chú: Đơn giá chưa tính chi phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan)

THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)

Đơn vị tính: đ/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.03100

		Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

		

		

		

		

		



		CQ.03101

		
Đất đá cấp I-III

		Lần

		40.572

		75.204

		3.331

		119.107



		CQ.03102

		
Đất đá cấp IV-VI

		Lần

		27.968

		123.061

		4.997

		156.026



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ


NÉN NGANG TRONG THÀNH LỖ KHOAN


    Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.04100

		Nén ngang trong thành lỗ khoan

		

		

		

		

		



		CQ.04101

		
Cấp địa hình I - III

		điểm

		126.357

		129.897

		47.483

		303.737



		CQ.04102

		
Cấp địa hình IV - VI

		điểm

		141.246

		259.795

		94.966

		496.007



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ


HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Điều kiện áp dụng: Tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần


Đơn vị tính: đ/ 1 lần hút


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.05101

		Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan

		Lần

		125.993

		2.112.540

		4.100.040

		6.338.573



		

		

		

		

		

		

		






Ghi chú :



- Nếu hút đơn có một tia quan trắc thì đơn giá được nhân với hệ số

k = 1,05



- Nếu hút đơn 2 tia quan trắc thì đơn giá nhân với hệ số


k = 1,1



- Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần thì đơn giá được nhân với hệ số
k = 2,0



- Nếu hút chùm thì đơn giá nhân với hệ số




k = 1,8


ÉP NƯỚC THI NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN



Điều kiện áp dụng


- Lượng mất nước đơn vị Q = 1 lít/ phút mét.



- Độ sâu ép nước h ( 50m


Đơn vị tính: đ/ 1 đoạn ép


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.06101

		Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan

		đoạn

		127.028

		1.681.828

		119.034

		1.927.890



		

		

		

		

		

		

		






Ghi chú : Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với hệ số sau :



- Lượng mất nước đơn vị : Q > 1-10 lít/phút mét



k = 1,1



- Lượng mất nước đơn vị : Q > 10 lít/phút mét



k = 1,2



- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 50-100 m




k = 1,05



- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 100 m




k = 1,1


ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN 



Điều kiện áp dụng :



- Lưu lượng nước tiêu thụ Q ( 1 lít/ phút



- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ( 100m


Đơn vị tính: đ/ 1 lần đổ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.07101

		Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan 

		Lần

		11.634

		300.815

		

		312.449



		

		

		

		

		

		

		






Ghi chú :


- Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q>1 lít/phút thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,2



- Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,5.


ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO 



Điều kiện áp dụng



- Lưu lượng nước tiêu thụ Q ( 1 lít/ phút.



- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ( 100m.


Đơn vị tính: đ/ 1 lần đổ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.08101

		Đổ nước thí nghiệm trong hố đào 

		Lần

		35.273

		300.815

		

		336.088



		

		

		

		

		

		

		






Ghi chú :


- Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q>1 lít/phút thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,2



- Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,5.


MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đ/ 1 lần múc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.09101

		Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan

		Lần

		16.905

		478.569

		31.333

		526.807



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG


1. Thành phần công việc:


1.1. Vệ sinh hiện trường


- Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.


- Thổi sạch, khô nền.


- Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.


1.2. Đổ, lắp cọc mốc


- Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.


- Rửa sạch lỗ khoan.


- Đặt cọc mốc


1.3. Đổ bệ bê tông


- Kích thước tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.


- Bê tông đạt mác 200.


1.4. Lắp ráp


- Lắp các tấm đệm, kích.


- Lắp dàn khung đồng hồ.


- Lắp tay đồng hồ, đồng hồ


- Lắp bơm thuỷ lực, đồng hồ áp lực.


- Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.


1.5. Kiểm nghiệm dụng cụ


- Đồng hồ áp lực.


- Hệ thống làm việc của dầu.


- Kiểm tra piston.


- Kiểm tra hệ thống indicate.


1.6. Thí nghiệm thử


a. Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thuỷ lực, tuy ô, đầu nối, kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng v.v...


b. Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 kG/cm2. Đọc biến dạng của mỗi cấp.


Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.


Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16h.


1.7. Thí nghiệm chính thức


Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 - 40 - 60 kG/cm2.


Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.


Thời gian mỗi cấp là 16 ( 3= 48 giờ.


Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48 ( 3= 144 giờ.


1.8. Thu dọn, lật bệ


- Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.


- Dùng palăng xích để kéo lật bệ.


- Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.


- Thu dọn dụng cụ.


Đơn vị tính: đ/ 1 bệ TN


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.11001

		Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang

		Bệ TN

		2.769.437

		22.287.642

		5.894.757

		30.951.836



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.


- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.


- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.


- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.12001

		Thí nghiệm CBR hiện trường

		điểm

		18.054

		410.202

		97.751

		526.007



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).


- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.


- Tính toán, lập báo cáo, bàn giao tài liệu.


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.13101

		Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt

		điểm

		16.544

		136.734

		39.281

		192.559



		CQ.13201

		Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt

		điểm

		11.165

		205.101

		39.281

		255.547



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM ĐO MÔDUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG


Thành phần công việc:


- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.


- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.


- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.


- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.


Đơn vị tính: đ/ 10 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng

		

		

		

		

		



		CQ.14101

		Đường kính bàn nén D = 34cm

		10 điểm

		324.973

		170.918

		573.805

		1.069.696



		CQ.14201

		Đường kính bàn nén D = 76cm

		10 điểm

		325.083

		170.918

		1.001.020

		1.497.021



		

		

		

		

		

		

		





NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊTÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỌC NEO


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.


- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.


- Chống hố đào bằng ván gỗ.


- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.


- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).


- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.


- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.


- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.


- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.


- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.


3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với các hệ số sau:


- Địa hình thí nghiệm lầy lội: Chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số k = 1,05.


- Trong trường hợp nén ở cấp tải trọng từ 51 - 100 tấn:


+ Chi phí vật liệu nhân với hệ số k = 1,2.


+ Chi phí nhân công và máy nhân với hệ số k = 1,4


- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép ( 14; que hàn và máy hàn mà tính thêm hao phí khoan +neo.


Đơn vị tính: đ/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.15001

		Nén tĩnh thử tải cọc bêtông sử dụng hệ thống cọc neo

		Lần

		1.135.418

		3.760.185

		1.573.556

		6.469.159



		

		

		

		

		

		

		





NÉN TĨNH THỬ TẢI  CỌC BÊTÔNG SỬ DỤNG DÀN CHẤT TẢI.


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.


- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.


- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo ...). 


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.  


- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghệm theo đúng yêu cầu.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Các công việc chưa tính vào đơn giá gồm:   


- Công tác vận chuyển hệ dầm thép  và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm. 


- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình. 


- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


Đơn vị tính: đ/1 tấn tải trọng/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.16000

		Nén tĩnh thử tải cọc bêtông sử dụng dàn chất tải

		

		

		

		

		



		CQ.16001

		Tải trọng nén 100 ( ( 500 tấn

		Tấn/lần

		5.093

		15.146

		48.727

		68.966



		CQ.16002

		  Tải trọng nén  ( 1000 tấn

		Tấn/lần

		4.723

		13.074

		49.055

		66.852



		CQ.16003

		Tải trọng nén ( 1500 tấn

		Tấn/lần

		4.057

		11.178

		44.180

		59.415



		CQ.16004

		Tải trọng nén ( 2000 tấn

		Tấn/lần

		3.555

		9.547

		41.743

		54.845



		

		

		

		

		

		

		






Ghi chú: Chi phí vật liệu trong đơn giá chưa tính giá bê tông đối trọng.


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT) 


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm. Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1cọc/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.17001

		Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)

		Lần

		20.034

		98.740

		161.563

		280.337



		

		

		

		

		

		

		






THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM 


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.  Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1mặt cắt siêu âm/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.18001

		Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc

		Lần

		14.700

		117.094

		104.725

		236.519



		

		

		

		

		

		

		






THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN 


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.


- Xác định vị trí thí nghiệm.


- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Ghi chép , chỉnh lý số liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.19001

		Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi bằng cần Belkenman

		điểm

		41.637

		95.714

		96.508

		233.859



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 16


CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN


THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125



1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).


+ Triển khai các hệ thống đo.


+ Tiến hành đo vẽ.


- Kiểm tra tình trạng máy.


- Ra khẩu lệnh đập búa.


Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.


+Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.


- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.


- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.


- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.


- Độ sâu trung bình từ 5-10m.


3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau


- Khoảng cách giữa các tuyến >100m, k = 1,05.


- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu, k = 1,2; với 3 biểu đồ, k = 1,4; với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu, k = 1,5.


- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động, k = 1,2


- Khi độ sâu thăm dò >10-15m, k = 1,25


- Thăm dò địa chấn dưới sông, k = 1,4


- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang, k = 2


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát địa vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CR.01100

		Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125

		

		

		

		

		



		

		Khoảng cách giữa các cực thu 2m

		

		

		

		

		



		CR.01112

		Cấp địa hình I - II 

		Qsát

		13.662

		205.101

		18.428

		237.191



		CR.01113

		Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		14.622

		257.060

		23.205

		294.887



		

		Khoảng cách giữa các cực thu 5m

		

		

		

		

		



		CR.01122

		Cấp địa hình I - II 

		Qsát

		13.662

		205.101

		20.748

		239.511



		CR.01123

		Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		14.622

		257.060

		25.935

		297.617



		

		

		

		

		

		

		





THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12


1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12  mạch)


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.


+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.


+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.


+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.


+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.


- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b. Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.


 - Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn .


- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).


- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.


- Chi phí chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.


- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau


- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn, 

k = 1,3


- Khoảng thu với 2 băng ghi, 



k = 1,1


- Khoảng thu với 3 băng ghi, 



k = 1,2


- Khoảng thu với 5 băng ghi, 



k = 1,4


- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động, 

k = 1,2


- Số lần bắn ( 2 lần, 




k = 1,2


- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):


( 10 m, k = 1,09


( 15 m, k = 1,2


Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:


+ Mìn 0,25kg cho các cấp địa hình.


+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.


+ Bộ bắn mìn : 0,001 chia cho các cấp địa hình.


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12

		

		

		

		

		



		

		Khoảng cách giữa các cực thu 5m

		

		

		

		

		



		CR.02111

		Cấp địa hình I - II 

		Qsát

		47.162

		306.284

		61.181

		414.627



		CR.02112

		Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		48.082

		366.447

		72.451

		486.980



		

		Khoảng cách giữa các cực thu 10m

		

		

		

		

		



		CR.02121

		Cấp địa hình I - II 

		Qsát

		47.162

		388.325

		77.281

		512.768



		CR.02122

		Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		48.082

		505.916

		98.212

		652.210





THĂM DÒ ĐỊA CHẤT BẰNG MÁY TRIOSX - 24


1. Thành phần công việc


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


+ Nhận vị trí điểm đo.


+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24  mạch).


+ Triển khai các hệ thống đo.


+ Tiến hành đo vẽ:


- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.


- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.


- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.


- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.


- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.


+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b. Nội nghiệp

+ Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.


 - Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn .


- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).


- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.


- Ch phí chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.


- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau


- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn, 
k = 1,3


- Khoảng thu với 2 băng ghi, 


k = 1,1


- Khoảng thu với 3 băng ghi, 


k = 1,2


- Khoảng thu với 5 băng ghi, 


k = 1,4


- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động, 
k = 1,2


- Số lần bắn ( 2 lần, 



k = 1,2


- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):







( 10m, k = 1,2


( 15m, k = 1,4


Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:


+ Mìn 0,25kg cho các cấp địa hình.


+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.


+ Bộ bắn mìn : 0,001 chia cho các cấp địa hình.


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24

		

		

		

		

		



		CR.02201

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		53.482

		382.855

		71.919

		508.256



		CR.02202

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		55.242

		459.426

		85.167

		599.835



		

		

		

		

		

		

		





THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN


THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN


1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.


+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.


+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.


- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.


- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.


- Khoảng cách giữa các tuyến ( 50m.


- Độ dài thiết bị AB ( 500m.


- Khoảng cách giữa các điểm  = 10m.


3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau:


+ Khoảng cách giữa các tuyến


> 50m - 100m, 

k = 1,05.


> 100m - 200m, 

k = 1,1


> 200m, 


k = 1,2


+ Độ dài thiết bị


> 500m - 700m, 

k = 1,15.


> 700m - 1000m, 

k = 1,3


> 1000m, 


k = 1,5


+ Phương pháp đo


- Phương pháp nạp điện đo thế, 


k = 0,8


- Phương pháp nạp điện đo gradien, 


k = 1,15


- Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh, 

k = 1,2


- Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh, 

k = 1,4


- Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh, 


k = 1,27


- Mặt cắt đối xứng kép, 



k = 1,4


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phương pháp đo mặt cắt điện

		

		

		

		

		



		CR.03101

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		3.260

		28.714

		768

		32.742



		CR.03102

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		3.260

		36.235

		978

		40.473



		

		

		

		

		

		

		





THĂM DÒ DỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN


1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy UJ-18


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).


+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.


+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).


+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.


+ Tiến hành bù phân cực.


+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.


+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.


- Đơn giá chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.


3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau


- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số 

k = 1,1


- Điều kiện tiếp địa:


+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí,





k = 1,1


+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí,





k = 1,2


+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước, 






k = 1,4


- Nếu dùng phương pháp đo gradien thì chi phí  nhân công và máy nhân với hệ số 
k = 1,4


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phương pháp điện trường thiên nhiên

		

		

		

		

		



		CR.03201

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		1.108

		15.041

		745

		16.894



		CR.03202

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		1.317

		22.561

		1.094

		24.972



		

		

		

		

		

		

		





THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG


1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ - 18.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.


+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.


+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.


+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Đơn giá chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.

- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).


3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau:


- AB > 1.000m, k = 1,3.


- Khoảng cách các điểm đo theo logarit.


Từ 7- 9mm, k = 1,15.


Từ 5- 7mm, k = 1,25.


- Đo theo phương pháp 3 cực thì đơn giá được nhân với hệ số  k = 1,1.


- Đo trên sông, hồ, k = 1,4.


- Đo các khe nứt thì k = 0,5.

Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phương pháp đo sâu điện đối xứng

		

		

		

		

		



		CR.03301

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		21.560

		461.477

		10.474

		493.511



		CR.03302

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		22.220

		598.211

		13.500

		633.931



		

		

		

		

		

		

		





THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF - 2 - 100


1. Thành phần công việc:

a. Ngoại nghiệp (thực địa)

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy MF-2-100.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành thực hiện đo vẽ:


+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.


+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.


+ Chỉnh cung bù.


+ Lấy chuẩn máy.


+ Đo thành phần thẳng đứng (z của từng địa từ.


- Lên đồ thị từ trường (z cùng với các điểm đo tại chỗ.


- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng 


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.


- Định mức chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị (z ở những điều kiện bình thường.


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát địa vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thăm dò bằng máy MF-2-100

		

		

		

		

		



		CR.04101

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		

		15.246

		576

		15.822



		CR.04102

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		

		22.561

		893

		23.454



		

		

		

		

		

		

		





CHƯƠNG 17


CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH



1. Thành phần công việc: 


- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát tổng thể.


- Lập phương án thi công đo vẽ.


- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.


- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.


- Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.


- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.


- Đo vẽ các điểm khe nứt.


- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.


- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi VLXD phù hợp với giai đoạn khảo sát.


- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.


- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu ... vận chuyển mẫu.


- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.


- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.


- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.


2. Điều kiện áp dụng 


Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng: theo phụ lục số 13.


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá


- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.


- Công tác xác định động đất.


- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.


- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.


- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.


- Công tác thí nghiệm địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.


- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.


Đơn vị tính: đ/ 1 km2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CS.01100

		Bản đồ tỷ lệ 1/200.000

		

		

		

		

		



		CS.01101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		7.685

		234.281

		3.991

		245.957



		CS.01102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		8.239

		265.575

		3.991

		277.805



		CS.01103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		8.239

		433.039

		3.991

		445.269



		CS.02100

		Bản đồ tỷ lệ 1/100.000

		

		

		

		

		



		CS.02101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		13.567

		526.921

		7.980

		548.468



		CS.02102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		13.849

		597.121

		7.980

		618.950



		CS.02103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		13.849

		981.105

		7.980

		1.002.934



		CS.03100

		Bản đồ tỷ lệ 1/50.000

		

		

		

		

		



		CS.03101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		24.739

		1.173.097

		21.538

		1.219.374



		CS.03102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		24.739

		1.336.332

		21.538

		1.382.609



		CS.03103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		24.739

		2.190.570

		21.538

		2.236.847



		CS.04100

		Bản đồ tỷ lệ 1/25.000

		

		

		

		

		



		CS.04101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		47.179

		2.613.460

		71.786

		2.732.425



		CS.04102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		47.179

		2.977.146

		71.786

		3.096.111



		CS.04103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		47.179

		4.897.066

		71.786

		5.016.031



		CS.05100

		Bản đồ tỷ lệ 1/10.000

		

		

		

		

		



		CS.05101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		131.280

		7.045.347

		10

		7.176.637



		CS.05102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		131.280

		9.743.386

		10

		9.874.676



		CS.05103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		131.280

		15.427.027

		10

		15.558.317



		CS.06100

		Bản đồ tỷ lệ 1/5.000

		

		

		

		

		



		CS.06101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		253.182

		12.695.158

		19

		12.948.359



		CS.06102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		253.182

		17.034.009

		19

		17.287.210



		CS.06103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		253.182

		31.416.498

		19

		31.669.699



		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tính: đ/ 1 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		CS.07100

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000

		

		

		

		

		



		CS.07101

		
Cấp phức tạp I

		ha

		15.026

		354.382

		1

		369.409



		CS.07102

		
Cấp phức tạp II

		ha

		15.026

		573.439

		1

		588.466



		CS.07103

		
Cấp phức tạp III

		ha

		15.026

		1.150.261

		1

		1.165.288



		CS.08100

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000

		

		

		

		

		



		CS.08101

		
Cấp phức tạp I

		ha

		11.057

		710.455

		1

		721.513



		CS.08102

		
Cấp phức tạp II

		ha

		11.057

		1.150.261

		1

		1.161.319



		CS.08103

		
Cấp phức tạp III

		ha

		11.057

		2.097.534

		1

		2.108.592



		CS.09100

		Bản đồ tỷ lệ 1/500

		

		

		

		

		



		CS.09101

		
Cấp phức tạp I

		ha

		20.647

		1.370.164

		1

		1.390.812



		CS.09102

		
Cấp phức tạp II

		ha

		20.647

		2.232.859

		1

		2.253.507



		CS.09103

		
Cấp phức tạp III

		ha

		20.647

		4.059.744

		1

		4.080.392



		

		

		

		

		

		

		





PHỤ LỤC SỐ 1


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


Cấp I


Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.


Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao tuyệt đối thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.


Cấp II 


Vùng đồng bằng địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.


Vùng đồi dân cư thưa, độ cao tuyệt đối từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.


Cấp III 


Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m- 50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.


Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thuỷ triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.


Cấp IV


Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.


Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.


Vùng đồi núi cao từ 50 - 100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.


Vùng Tây Nguyên nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su...


Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.


Cấp V


Khu vực thành phố, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.


Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.


Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.


Cấp VI


Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.


Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.


Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.


Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp. đi  lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.


PHỤ LỤC SỐ 2


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO


Cấp I


Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, khô ráo, đi lại dễ dàng.


Cấp II


Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.


Tuyến thuỷ chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.


Tuyến thuỷ chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.


Cấp III


Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thuỷ chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc ( 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.


Cấp IV


Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu vực thị trấn, thị xã, thành phố mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc.


Tuyến thuỷ chuẩn qua rừng núi, địa  hình khá phức tạp độ dốc ( 10%, nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.


Cấp V  


Tuyến thuỷ chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc cao  hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.


Tuyến thuỷ chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó khăn, độ dốc ( 20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.


Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới.


Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.


Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.


Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.


Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.


Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.


PHỤ LỤC SỐ 3


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC
ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN


Cấp I 


- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.


- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.


Cấp II 


- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.


- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.


Cấp III 


- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.


- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.


- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.


Cấp IV 


- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thuỷ bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.


- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn,  bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.


- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.


Cấp V 


- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.


- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.


Cấp VI 

- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.


- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.


- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.


- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.


PHỤ LỤC SỐ 4


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ  ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC


		Cấp I

		- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.



		

		- Bờ hai bên có bãi hoa mầu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10 - 15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)



		Cấp II

		- Sông rộng từ dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.



		

		- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm từ < 30%.



		 Cấp III

		- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều  bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.


- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm từ <40%.


- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.



		Cấp IV

		- Sông  rộng <500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác ghềnh, suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao hồ đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.



		

		



		

		



		

		- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết, thác ghềnh.



		Cấp V

		- Sông rộng dưới 1.000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.



		

		- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.



		

		



		

		- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.



		Cấp VI

		- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ không quá 5 km,  nếu có đảo chắn thì không quá 5km.



		

		



		

		- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5 km.



		

		- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.





PHỤ LỤC SỐ 5


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN


Cấp I 


- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.


Cấp II 


- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc. 


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.


Cấp III 


- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thuỷ triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30 - 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.


Cấp IV 


- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả không được chặt phát.


- Tuyến đo qua vùng bãi thuỷ triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.


- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 ( 100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.


- Tuyến qua vùng Tây Nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.


Cấp V 


- Vùng rừng núi cao 100 (150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).


Cấp VI


- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.


- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%.



PHỤ LỤC SỐ 6


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC


Cấp I


-  Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.


- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.


Cấp II


- Sông rộng  101 ( 300m, có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thuỷ triều.


- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.


Cấp III


- Sông rộng 301 ( 500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi và công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.


- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.


- Khi đo cấp I + II vào mùa lũ: Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.


Cấp IV


- Sông rộng 501 ( 1000m.


- Sông có nước chảy xiết (< 1,0m/s), có ghềnh thác, suối sâu.


- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.


- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết.


Cấp V


- Vùng sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.


- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.


- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết.


PHỤ LỤC SỐ 7


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH


Địa hình loại I


Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng, hướng ngắm không bị vướng bởi cây cối, cột điện và hàng rào. Mật độ đi lại của người và xe cộ không đáng kể.


Địa hình loại II 


- Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng có một vài hướng ngắm bị vướng bởi cây cối, cột điện hoặc hàng rào nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong tuyến. Mật độ đi lại của người và xe cộ không lớn lắm.


- Khu vực công trình đang thi công, hiện trường tương đối bằng phẳng, có người và máy móc làm việc nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.


Địa hình loại III 


- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện, hàng rào làm ảnh hưởng đến hướng ngắm của máy nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.


- Khu vực công trường đang thi công, hiện trường ngổn ngang không bằng phẳng nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.


Địa hình loại IV 


- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện và hàng rào, ôtô đỗ, làm ảnh hưởng tới 30% của tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.


- Khu vực công trường đang thi công, có nhiều người và xe máy hoạt động. Hiện trường không bằng phẳng, vướng nhiều đống vật liệu (như: sắt, thép, xi măng); hướng ngắm và đi lại khó khăn.


Địa hình loại V 


- Khu vực cơ quan khách sạn, trường học, khu tập thể có nhiều đơn nguyên, giữa các đơn nguyên có tường che chắn, xung quanh bị ngập nước, mật độ người và xe cộ đi lại lớn, có nhiều cây cối, cột điện và xe ôtô đỗ làm ảnh hưởng tới 50% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến hoặc khu vực có mốc đo lún bố trí bên trong lan can của công trình.


Khu vực công trường đang thi công : Tuy mặt bằng có bằng phẳng nhưng mật độ người và xe máy đi lại rất lớn, có máy hàn, búa máy và các máy gây chấn động mạnh khác đang hoạt động. Vì vậy trong quá trình đo bị gián đoạn nhiều lần.


PHỤ LỤC SỐ 8


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO


		Cấp đất đá

		đặc tính



		I

		- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ .



		

		- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.



		

		- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



		

		- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng.



		II

		- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.



		

		- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.



		

		- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.



		

		- Trạng thái đất dẻo mềm tới dẻo cứng.



		

		- Đất rời trạng thái xốp.



		

		- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.



		III

		- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ chứa từ 10 - 30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông



		

		- Đất tàn tích các loại.



		

		- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.



		

		- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.



		

		- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.



		

		- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.



		IV

		- Đất dính lẫn 30- 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.



		

		- Đất thuộc loại sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn... từ 30 - 50%.



		

		- Đất dính ở trạng thái nửa cứng.



		

		- Đất rời ở trạng thái chặt.



		

		- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.



		V

		- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.



		

		- Đất thuộc sản phẩm phong hoá mạnh của các đá.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá, gạch vụn...



		

		- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét...



		

		- Đất dính ở trạng thái cứng.



		

		-  Đất rời ở trạng thái rất chặt.



		

		- Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.





PHỤ LỤC SỐ 9


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN  TAY VÀ KHOAN GUỒNG XOẮN


		Cấp đất đá

		Đặc tính



		I

		- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.



		

		- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn. Đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.



		

		



		

		- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



		

		- Đất rời ở trạng thái rất xốp.



		II

		- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.



		

		- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.



		

		



		

		- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bão hoà nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi



		

		- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay



		

		- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm



		

		- Đất rời ở trạng thái xốp



		III

		- Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, mảnh 
bê tông...



		

		- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10-30%



		

		- Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị bồi lấp hố.



		

		- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.



		

		- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.



		IV

		- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa từ 30- 50% đá vụn, gạch vụn...



		

		- Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường.



		

		- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.



		

		- Đất rời ở trạng thái chặt.



		V

		- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



		

		- Đất Laterit kết thể non (đá ong mềm).



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn...



		

		- Sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.



		

		- Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.



		

		- Đất không thể ẩn lõm bằng ngón tay cái.



		

		- Đất dính ở trạng thái cứng.



		

		- Đất rời ở trạng thái rất chặt.





PHỤ LỤC SỐ 10


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY
BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU


		Cấp đất đá

		Nhóm đất đá

		Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ



		1

		2

		3



		I

		Đất tơi xốp, 
rất mềm bở

		- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).


- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.



		II

		Đất tương đối


cứng chắc

		- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.


- Đất thuộc tầng văn hoá lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới 30%).


- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.


-  Cát chảy không áp.


- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hoá hoàn toàn.


- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.



		III

		Đất cứng tới đá mềm

		- Đất sét  và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.


- Đá thuộc tầng văn hoá lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá ... (trên 30%).


- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.


- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hoá bở rời. Đá Macnơ


- Các sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.


- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay khó khăn.



		IV

		Đá mềm

		- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.


- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. 


  Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của búa địa chất.



		V

		Đá hơi cứng

		- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


  Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát  búa địa chất đập mạnh.



		1

		2

		3



		VI

		Đá cứng vừa

		- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit  thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.


- Cuội kết với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao  con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm  tương đối sâu.



		VII

		Đá tương đối cứng

		- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Túp bị phong hoá nhẹ.


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna,
xi măng gắn kết là Silic và sét..


- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.


- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.



		VIII

		Đá khá cứng

		- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.


- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.


- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.



		IX

		Đá cứng

		- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít.


- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ


   Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.



		X

		Đá cứng


tới rất cứng

		- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.


- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.



		XI

		Đá rất cứng

		- Đá Quắczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (Ngọc bích...). Các loại quặng chứa sắt.


- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



		XII

		Đặc biệt cứng

		- Đá Quắczit các loại.


- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.





PHỤ LỤC SỐ 11


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN


		Cấp đất đá

		Các đất đá đại diện cho mỗi cấp



		I

		Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc .



		II

		Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).



		III

		Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.



		IV

		Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan.


Đất lấp lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.





PHỤ LỤC SỐ 12


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


		Cấp địa hình

		Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp



		I

		- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.


- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10o.


- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.



		II

		- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá  20o) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.


- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát.


- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.


- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.


- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.



		III

		- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.


- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).



		IV

		- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.


- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc  lớn hơn 30o, khe suối sâu, hiểm trở.


- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.


- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.





PHỤ LỤC SỐ 13


BẢNG PHÂN CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


		TT

		Cấp

		I

		II

		III



		1

		Cấu tạo


địa chất

		-Sản trạng nằm ngang hoặc rất thoải (( 10o).


- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.


- Tầng đánh dấu rõ ràng.


- Nham thạch ổn định.


- Có thể gặp đá phún xuất.

		- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ địa tầng phức tạp, ít được nghiên cứu.


- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.


- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.


- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.

		- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gẫy.


- Đá mácma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi.


- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.


- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.



		2

		Địa hình


địa mạo

		- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi


- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết

		- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.


- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.

		- Các dạng địa mạo khó 


nhận biết.


- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.



		3

		Địa chất


vật lý

		- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.


- Quy mô nhỏ hẹp.

		- Hiện tượng địa  chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng

		- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.


- Quy mô lớn và phức tạp.



		4

		Địa chất

		- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.


- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.


- Thành phần hoá học của nước dưới đất khá đồng nhất.

		- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không  ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.


- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bồi tích.

		- Quan hệ địa chất thuỷ văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.


- Thành phần hoá học biến đổi nhiều.



		5

		Mức độ lộ của đá gốc

		- Đá gốc lộ nhiều cá biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò.

		- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.

		- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố  rãnh, dọn sạch mới  nghiên cứu được.



		6

		Điều kiện


giao thông

		- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.

		- Địa hình phân cắt đồi núi cao, giao thông ít 


thuận tiện.

		- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.


- Giao thông khó khăn.





BẢNG QUY ĐỊNH SỐ ĐIỂM CHO MỖI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG


		TT

		Yếu tố ảnh hưởng

		ĐVT

		Cấp phức tạp địa chất công trình



		

		

		

		I

		II

		III



		1

		Cấu tạo địa chất

		điểm

		1

		2

		3



		2

		Địa hình địa mạo

		-

		1

		2

		3



		3

		Địa chất vật lý

		-

		1

		2

		3



		4

		Địa chất thuỷ văn

		-

		1

		2

		3



		5

		Mức độ lộ của đá gốc

		-

		1

		2

		3



		6

		Giao thông trong vùng

		-

		1

		2

		3





BẢNG QUY ĐỊNH CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT CHO MỖI VÙNG KHẢO SÁT


		TT

		Cấp phức tạp

		ĐVT

		Tổng số điểm



		1

		Cấp I

		điểm

		9



		2

		Cấp II

		-

		10 - 14



		3

		Cấp III

		-

		15 - 18





PHỤ LỤC SỐ 14


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


		Cấp đất đá

		Các đất đá đại diện cho mỗi cấp



		1

		2



		I

		Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời : Hoàng thổ, cát (không chảy). á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.



		II

		Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm). á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phấn, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hoá của đá macma và biến chất đã bị cao lanh hoá hoàn toàn, quặng sắt bở rời.



		III

		Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực.



		

		Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, chắc xít, chứa macnơ thạch cao hoá chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macnơ, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhêtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hoá. Than đá yếu, than nâu.



		

		Đá phiến tale huỷ hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hoá bở rời. Bau xít dạng sét.



		IV

		Đá cuội : Gồm các cuội nhỏ,c ác đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrôlit sét chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit : Manhêdit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hoá mạnh và bị talo hoá. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit và am ibon mica, Apatit kết tinh. Đunit phong hoá mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hoá.



		

		Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hoá mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bau xít.



		V

		Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gắn kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đá cứng antraxit, phốt pho rít kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hoá Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hoá, quặng mac tit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hoá. Kimbeclit dạng dăm sét.



		VI

		Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit-thạch anh, Xerixit-cloxit-thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hoá về phân phiến. Kêratophia, gabrô, acgilit silích hoá yếu. Đunit không bị phong hoá, Am I bolit. Pirôxennit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xít epi đốt. Pi rit rời. Sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.



		VII

		Acgilit ailic hoá, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đolomit rất chắc xít. Cát kết penpat thạch hoá hoá. Đá vôi. Cáclinaganmatolit. Phốt pho rít tấm. Đá phiến bộ Silic hoá yếu. Anphibon manhetit Hocnublen, hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hoá. Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hoá tác động. Gronit hạt to và nhỏ bị phong hoá. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bazan.



		

		Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), có sắt nên hoang hoá, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.



		VIII

		Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hoá, đá vôi silic hoá và đôlômit fôtferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hoá. Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôt  clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hoá. Điabazpocffiorit. Andohit. Labra điêrit poridorit, Granit hạt nhỏ bị phong hoá. Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hoá. Prematit. Các đá tuốc malin thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng hyđrô hamitit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit,pirit chắc xít, bau xít (đia spe).



		IX

		Bazan không bị phong hoá. Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ. Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hoá, đá phiến chứa Silic, Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhêtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xerixit hoá. Anbitofia và kêratofbi, trachit pocfia thạch anh hoá. Điabat tinh thể nhỏ tuf silic hoá, đá sừng hoá, lipôtit bị phong hoá, micrô grano điorit hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit-gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hoá, parit. Các đá tuốc malin thạch anh không bị phong hoá. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Barit chắc xít.



		X

		Các trậm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hoá. Các đá silio, fotfat. Quắc xít hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật sunfua. Aubitofia thạch anh va kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit-granat. Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hoá. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hoá mạnh và đá sừng hoá.



		XI

		Anbitofia hạt mịn và bị sừng hoá. Japitlit không bị phong hoá. Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá cơrinđôn. Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.



		XII

		Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hoá, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrinđôn.





DANH MỤC GIÁ VẬT LIỆU CHỌN TÍNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)


PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH- TỈNH VĨNH PHÚC


		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU

		ĐVT

		Đơn giá (đồng)



		1

		2

		3

		4



		1

		Áp kế (250 bar Thí nghiệm nén ngang)

		cái

		220.000



		2

		Áp kế (5 - 25 - 100 bar) 

		bộ

		1.600.000



		3

		Áp kế bình hơi (25 bar)

		cái

		100.000



		4

		Đá dăm

		m3

		107.200



		5

		Đá hộc dùng để chất tải

		m3

		74.500



		6

		Đá mài đĩa

		viên

		5.800



		7

		Đá sỏi 1x2

		m3

		107.200



		8

		Đồng hồ đo áp lực

		cái

		300.000



		9

		Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2

		cái

		300.000



		10

		Đồng hồ đo điện

		cái

		500.000



		11

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		chiếc

		500.000



		12

		Đồng hồ để bàn

		cái

		50.000



		13

		Đồng hồ đo biến dạng 

		cái

		250.000



		14

		Đồng hồ đo lún 

		cái

		250.000



		15

		Đồng hồ đo l​ưu l​ượng 3m3/h

		cái

		310.000



		16

		Đồng hồ đo mức nước

		cái

		250.000



		17

		Đồng hồ đo nước

		cái

		150.000



		18

		Đồng hồ bấm giây

		bộ

		250.000



		19

		Đồng hồ l​ưu lư​ợng

		cái

		310.000



		20

		Đầu nối cần

		bộ

		180.000



		21

		Đầu nối ống chống

		cái

		45.000



		22

		Đe ghè đá

		cái

		100.000



		23

		Đinh

		kg

		8.640



		24

		Đinh + dây thép

		kg

		8.640



		25

		Đinh chữ U

		kg

		8.640



		26

		Điện cực đồng

		cái

		17.000



		27

		Điện cực không phân cực

		cái

		200.000



		28

		Điện cực sắt

		cái

		11.000



		29

		Đục thép

		cái

		50.000



		30

		Địa bàn địa chất

		cái

		220.000



		31

		Đĩa CD 

		cái

		10.000



		32

		Đĩa mềm

		cái

		8.500



		33

		Đĩa sắt tráng men

		cái

		5.000



		34

		Đui điện

		cái

		2.000



		35

		ắc quy

		cái

		250.000



		36

		ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)

		bộ

		250.000



		37

		ắc quy 12V

		bộ

		250.000



		38

		Axít axalic

		kg

		40.000



		39

		Axít nitơric đặc

		gam

		30



		40

		Bát sắt tráng men

		cái

		8.000



		41

		Bình bóp nư​ớc

		cái

		10.000



		42

		Bình hút ẩm

		cái

		300.000



		43

		Bình hút ẩm có vòi

		cái

		350.000



		44

		Bình hút ẩm, bình giữ ẩm

		cái

		300.000



		45

		Bình khí CO2 (100bar) (dùng thí nghiệm nén ngang)

		cái

		3.662.000



		46

		Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)

		cái

		30.000



		47

		Bình thuỷ tinh

		cái

		55.000



		48

		Bình thuỷ tinh (1001000)ml

		cái

		55.000



		49

		Bình thuỷ tinh tam giác (50 1000)ml

		cái

		50.000



		50

		Bình tiêu bản

		cái

		50.000



		51

		Bình tỷ trọng

		cái

		50.000



		52

		Bình tỷ trọng (100ml) (TQ)

		cái

		50.000



		53

		Bình tỷ trọng 1000ml

		cái

		120.000



		54

		Bàn đập

		chiếc

		100.000



		55

		Bàn đệm

		chiếc

		50.000



		56

		Bàn nén D = 34cm

		cái

		1.000.000



		57

		Bàn nén D = 76cm

		cái

		2.000.000



		58

		Bản gỗ 60x60

		cái

		20.000



		60

		Bóng điện 50W

		cái

		3.000



		61

		Bóng điện 100W

		cái

		3.500



		62

		Bóng điện 220V 200W 

		cái

		5.000



		63

		Bóng điện 36W

		cái

		3.000



		64

		Bộ ống mẫu nguyên dạng

		bộ

		500.000



		65

		Bộ gia mốc cần khoan

		bộ

		160.000



		66

		Bộ kính ép

		bộ

		500.000



		67

		Bộ mở rộng kim cư​ơng

		bộ

		1.000.000



		68

		Bộ rây địa chất công trình

		bộ

		1.300.000



		69

		Bộ rây địa chất ( 20cm

		bộ

		900.000



		70

		Bộ rây sỏi

		bộ

		1.300.000



		71

		Bộ xạc ắc quy

		bộ

		200.000



		72

		Búa cầm tay

		chiếc

		35.000



		73

		Búa địa chất

		cái

		15.000



		74

		Búa 2 kg

		cái

		35.000



		75

		Bút lông cỡ nhỏ ( 5cm, ( 2cm, ( 1cm

		bộ

		1.500



		76

		Cánh cắt (60 - 70 -100) 

		bộ

		19.511.550



		77

		Cáp múc nư​ớc

		m

		10.000



		78

		Cáp thép  ( 6 - ( 8mm

		m

		3.000



		79

		Cát chuẩn

		kg

		40



		80

		Cát vàng

		m3

		61.000



		81

		Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4

		cái

		5.000



		82

		Cọc gỗ 4x4x30

		cọc

		4.000



		83

		Cọc mốc đo lún

		cọc

		10.000



		84

		Cọc neo

		bộ

		2.000.000



		85

		Cần cắt cánh (40 cái) 

		bộ

		41.729.400



		86

		Cần chốt

		m

		120.000



		87

		Cần khoan

		m

		104.000



		88

		Cần khoan 25 x 105 x 800mm

		cái

		30.000



		89

		Cần xoắn

		m

		120.000



		90

		Cần xuyên

		m

		65.000



		91

		Cầu chì sứ

		cái

		800



		92

		Cầu dao điện 3 pha

		cái

		80.000



		93

		Cốc đất luyện, càng vaxiliep

		bộ

		30.000



		94

		Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)

		cái

		10.000



		95

		Cốc thuỷ tinh 

		cái

		25.000



		96

		Cốc thuỷ tinh (50-100) ml

		cái

		10.000



		97

		Cốc thuỷ tinh 1000 ml

		cái

		10.000



		98

		Cối chày đồng

		bộ

		250.000



		99

		Cối chày sứ (VN)

		bộ

		70.000



		100

		Cối chày thuỷ tinh

		bộ

		80.000



		101

		Cối chế bị 

		bộ

		100.000



		102

		Cối giã đá

		bộ

		200.000



		103

		Chày dầm đất

		cái

		100.000



		104

		Chai nút mài

		cái

		15.000



		105

		Chén nung

		cái

		10.000



		106

		Chén sứ

		cái

		3.000



		107

		Chén sứ 25ml

		cái

		3.000



		108

		Chốt búa

		chiếc

		80.000



		109

		Chốt cần

		cái

		80.000



		110

		Chậu nhôm ( 30cm

		cái

		40.000



		111

		Chậu thuỷ tinh

		cái

		40.000



		112

		Chậu thuỷ tinh (20

		cái

		40.000



		113

		Choòng cánh tráng hợp kim cứng

		cái

		250.000



		114

		Chuỳ Vaxiliep

		cái

		200.000



		115

		Cực thu sóng dọc

		chiếc

		250.000



		116

		Cực thu sóng ngang

		chiếc

		300.000



		117

		Cuốc chim 

		cái

		50.000



		118

		Dây điện

		m

		1.500



		119

		Dây điện nổ mìn

		m

		413



		120

		Dây điện súp

		m

		1.500



		121

		Dây địa chấn

		m

		4.000



		122

		Dây địa vật lý  (thu, phát)

		m

		4.000



		123

		Dây cáp điện 3 pha

		m

		13.000



		124

		Dây cao su ( 8mm (để làm thấm và bão hoà n​ước)

		m

		8.000



		125

		Dây thép ( 2 3

		kg

		8.700



		126

		Dàn đo lún 

		bộ

		5.000.000



		127

		Dao gạt đất

		cái

		40.000



		128

		Dao gọt đất

		cái

		40.000



		129

		Dao luyện đất

		cái

		40.000



		130

		Dao nén, dao cắt

		cái

		40.000



		131

		Dao rựa chặt đất

		cái

		12.000



		132

		Dao thấm

		cái

		75.000



		133

		Dao vòng cắt, nén

		cái

		75.000



		134

		Dao vòng hợp kim 

		cái

		40.000



		135

		Dao vòng nén

		cái

		75.000



		136

		Dao vòng thấm

		cái

		75.000



		137

		Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m

		kg

		8.800



		138

		Dầu công nghiệp 20

		kg

		10.000



		139

		Dầu kích

		kg

		10.000



		140

		Dụng cụ thí nghiệm đầm nện

		bộ

		300.000



		141

		Dụng cụ xác định độ tan rã

		bộ

		300.000



		142

		Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát

		bộ

		200.000



		143

		Dụng cụ xác định trư​ơng nở

		cái

		1.000.000



		144

		ống đồng trục ( 25 và (50 

		bộ

		2.222.000



		145

		ống đo thí nghiệm

		cái

		3.728.000



		146

		ống đong thủy tinh 1000ml 

		cái

		80.000



		147

		ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml

		bộ

		80.000



		148

		ống cao su dẫn nư​ớc

		m

		14.000



		149

		ống cao su dẫn nước ( 16-18mm

		m

		14.000



		150

		ống cao su dẫn nước ( 16mm

		cái

		14.000



		151

		ống cao su mềm

		m

		14.000



		152

		ống chống

		m

		120.000



		153

		ống chuẩn độ 25ml

		cái

		10.000



		154

		ống hút thuỷ tinh (2100)ml

		cái

		70.000



		155

		ống kẽm ( 32

		m

		22.000



		156

		ống mẫu

		ống

		300.000



		157

		ống mẫu đơn

		m

		300.000



		158

		ống mẫu kép

		cái

		900.000



		159

		ống mẫu nguyên dạng

		m

		600.000



		160

		ống mẫu xoắn

		m

		600.000



		161

		ống múc nư​ớc dài 2m

		cái

		200.000



		162

		ống ngoài ( 16

		m

		16.000



		163

		ống nư​ớc ( 50

		m

		60.000



		164

		ống súng + quả đạn 

		chiếc

		2.000.000



		165

		ống tổ ong dài 1m

		ống

		100.000



		166

		ống thép D 65 mm

		mét

		85.000



		167

		ống thuỷ tinh chữ T ( 8

		cái

		3.000



		168

		ống thuỷ tinh ( 8 dài 1 m làm thấm

		cái

		3.000



		169

		ống trong ( 42 (cần khoan)

		m

		50.000



		170

		Gỗ dán 25mm

		m2

		30.000



		171

		Gỗ dán 40mm

		m2

		40.000



		172

		Gỗ nhóm V

		m3

		3.203.000



		173

		Gỗ tấm

		m3

		3.203.000



		174

		Gỗ xẻ nhóm V

		m3

		3.203.000



		175

		Ghen cao su ( 63

		m

		60.000



		176

		Ghen kim loại ( 63

		m

		90.000



		177

		Giá ống nghiệm

		cái

		20.000



		178

		Giá gỗ làm thấm

		cái

		30.000



		179

		Giấy ảnh

		m

		2.500



		180

		Giấy ảnh khổ 140mm

		m

		2.500



		181

		Giấy can

		cuộn

		200.000



		182

		Giấy can

		m

		100.000



		183

		Giấy can cao 0,3m

		m

		50.000



		184

		Giấy Diamat

		Tờ

		20.000



		185

		Giấy gói mẫu

		ram

		20.000



		186

		Giấy kẻ ly

		m

		15.000



		187

		Giấy kẻ ly

		tờ

		3.000



		188

		Giấy kẻ ly cao 0,3m

		m

		2.000



		189

		Giấy ráp

		tờ

		10.000



		190

		Giấy trắng

		tập

		1.500



		191

		Giấy vẽ bản đồ (50x50)

		tờ

		2.000



		192

		Giấy viết

		tập

		1.500



		193

		Hóa chất

		kg

		60.000



		194

		Hộp gỗ đựng mẫu

		hộp

		30.000



		195

		Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm

		hộp

		15.000



		196

		Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m

		hộp

		30.000



		197

		Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lư​u

		hộp

		30.000



		198

		Hộp nhôm

		hộp

		8.000



		199

		Hộp nhôm nhỏ

		hộp

		6.000



		200

		Hộp tôn 200 x 100mm

		hộp

		16.000



		201

		Hộp tôn 200 x 200 x 1

		hộp

		16.000



		202

		Hoá chất các loại

		gam

		60



		203

		Kali Thiocyarat

		gam

		70



		204

		Khay men nhỏ

		cái

		22.000



		205

		Khay men to

		cái

		40.000



		206

		Khay men to + nhỏ 

		cái

		62.000



		207

		Khay ủ đất

		cái

		40.000



		208

		Khuôn tạo mẫu

		cái

		220.000



		209

		Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)

		cái

		20.000



		210

		Kính lập thể

		cái

		160.000



		211

		Kính lúp

		cái

		30.000



		212

		Kính mài mờ (1 x 0,5)m

		cái

		15.000



		213

		Kính trắng (2 x 30 x 50) mm

		cái

		10.000



		214

		Kính vuông 16 x 16

		cái

		2.000



		215

		Kíp điện visai

		cái

		2.200



		216

		Lamen

		kg

		70.000



		217

		Lư​ỡi cắt đất 

		cái

		200.000



		218

		Màng buồng nư​ớc ( 270

		cái

		55.000



		219

		Mốc bê tông đúc sẵn

		cái

		15.000



		220

		Mũi khoan

		cái

		160.000



		221

		Mũi khoan chữ thập ( 46mm

		cái

		70.000



		222

		Mũi khoan hình xuyến gắn răng hợp kim cứng 

		cái

		450.000



		223

		Mũi khoan hợp kim 

		cái

		75.000



		224

		Mũi khoan kim cư​ơng

		cái

		1.600.000



		225

		Mũi xuyên

		cái

		150.000



		226

		Mũi xuyên cắt

		cái

		200.000



		227

		Mũi xuyên hình nón

		cái

		200.000



		228

		Muôi xúc đất

		cái

		5.000



		229

		Nắp đậy ống

		cái

		10.000



		230

		Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hoà)

		cái

		1.150.000



		231

		Nhiệt kế 100oC 1500oC

		cái

		50.000



		232

		Nhiệt kế 10oC600oC

		cái

		50.000



		233

		Nhiệt kế các loại 

		cái

		50.000



		234

		Nhựa canada

		kg

		250.000



		235

		Nư​ớc cất

		lít

		2.000



		236

		Nitơrat bạc

		gam

		1.200



		237

		Nitro Benzen tinh khiết

		gam

		65



		238

		Paraphin

		kg

		10.000



		239

		Phao thử độ chặt 

		bộ

		1.200.000



		240

		Phao tỷ trọng kế

		bộ

		300.000



		241

		Phèn sắt

		gam

		60



		242

		Phễu rót cát 

		bộ

		180.000



		243

		Phễu sắt f 5cm

		cái

		10.000



		244

		Phễu thuỷ tinh 

		cái

		5.000



		245

		Phễu thuỷ tinh (60-100)mm

		cái

		5.000



		246

		Pin 1,5 vôn

		quả

		1.500



		247

		Pin 69 vôn

		hòm

		75.000



		248

		Pin BTO45

		hòm

		50.000



		249

		Pin dùng cho đo nư​ớc

		đôi

		2.500



		250

		Quả bo

		quả

		40.000



		251

		Quả bo cao su

		quả

		40.000



		252

		Que hàn

		kg

		10.500



		253

		Que khuấy đất

		cái

		5.000



		254

		Rây địa chất

		bộ

		1.300.000



		255

		Rây địa chất công trình (Anh)

		bộ

		1.700.000



		256

		Rây dụng cụ đầm nện 

		bộ

		300.000



		257

		Sơn trắng + đỏ

		kg

		17.600



		258

		Sắt tròn ( 14 (Thái nguyên)

		kg

		7.900



		259

		Sổ ghi chép

		quyển

		2.000



		260

		Sunphat đồng

		kg

		20.000



		261

		Tời địa chấn

		chiếc

		150.000



		262

		Tời cuốn dây 

		cái

		110.000



		263

		Tời cuốn dây điện

		cái

		110.000



		264

		Tời cuốn dây địa chấn

		cái

		110.000



		265

		Tấm kẹp ngâm bão hoà

		cái

		3.000



		266

		Thép dầm I và kích các loại

		kg

		8.800



		267

		Thép gai ( 10 (Thái nguyên)

		kg

		7.950



		268

		Thép gai ( 16 (Thái nguyên)

		kg

		7.750



		269

		Thép gai ( 22 (Thái nguyên)

		kg

		7.750



		270

		Thép gai ( 32 – 40 (Thái nguyên)

		kg

		7.750



		271

		Thép hình các loại

		kg

		7.800



		272

		Thư​ớc cuộn 20m

		cái

		50.000



		273

		Th​ớc dây 50m

		cái

		95.000



		274

		Thư​ớc mét

		cái

		5.000



		275

		Th​ước thép 20m

		cái

		150.000



		276

		Th​ước thép 42m

		cái

		300.000



		277

		Th​ước thép 5m

		cái

		50.000



		278

		Thùng đo lưu l​ượng

		cái

		1.200.000



		279

		Thùng tôn đựng nư​ớc 

		cái

		120.000



		280

		Thùng gánh n​ước 

		đôi

		60.000



		281

		Thùng l​ưu lượng 60 lít

		cái

		150.000



		282

		Thùng ngâm bão hoà

		cái

		120.000



		283

		Thùng phân ly

		cái

		120.000



		284

		Thuổng đào đất

		cái

		10.000



		285

		Thuốc ảnh (hiện và hãm)

		lít

		15.000



		286

		Thuốc nổ anômít

		kg

		13.619



		287

		Thuỷ ngân

		kg

		288.000



		288

		Túi vải đựng mẫu

		cái

		3.000



		289

		Tuy ô dẫn nư​ớc

		m

		15.000



		290

		Xi măng PC30 Bỉm Sơn

		kg

		700



		291

		Xẻng (cán + lưỡi xẻng)

		cái

		3.000



		292

		Xoong nhôm đun sáp

		cái

		15.000





MỤC LỤC


		

		

		

		



		1

		Quyết định ban hành

		



		2

		Quy định chung

		



		3

		Chương 1   :

		Công tác đào hố, rãnh bằng phương pháp thủ công.

		



		4

		Chương 2   :

		Công tác khoan tay.

		



		5

		Chương 3   :

		Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn.

		



		6

		Chương 4   :

		Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước.

		



		7

		Chương 5   :

		Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.

		



		8

		Chương 6   :

		Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.

		



		9

		Chương 7   :

		Công tác khoan đường kính lớn.

		



		10

		Chương 8   :

		Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

		



		11

		Chương 9   :

		Công tác khống chế mặt bằng.

		



		12

		Chương 10 :

		Công tác khống chế độ cao.

		



		13

		Chương 11 :

		Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn.

		



		14

		Chương 12 :

		Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước 

		



		15

		Chương 13 :

		Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình

		



		16

		Chương 14 :

		Công tác thí nghiệm trong phòng.

		



		17

		Chương 15 :

		Công tác thí nghiệm ngoài trời.

		



		18

		Chương 16 :

		Công tác thăm dò địa vật lý.

		



		19

		Chương 17 :

		Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình.

		



		20

		Phụ lục số 1 :

		Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng

		



		21

		Phụ lục số 2 :

		Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế độ cao

		



		22

		Phụ lục số 3 :

		Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở trên cạn

		



		23

		Phụ lục số 4 :

		Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ địa hình dưới nước

		



		24

		Phụ lục số 5 :

		Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt ở trên cạn

		



		25

		Phụ lục số 6 :

		Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt ở dưới nước

		



		26

		Phụ lục số 7 :

		Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo lún công trình

		



		27

		Phụ lục số 8 :

		Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào

		



		28

		Phụ lục số 9 :

		Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan tay và khoan guồng xoắn

		



		29

		Phụ lục số 10:

		Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu

		



		30

		Phụ lục số 11:

		Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn

		



		31

		Phụ lục số 12:

		Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý

		



		32

		Phụ lục số 13:

		Bảng phân cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình

		



		33

		Phụ lục số 14:

		Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào giếng đứng

		



		34

		Bảng giá Vật liệu chọn tính

		



		

		

		





PAGE  

1

§¬n gi¸ kh¶o s¸t x©y dùng tØnh VÜnh Phóc




_1463478608.xls
DGVPhuc

		ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH VĨNH PHÚC

		Bao gồm đơn giá Xây dựng, đơn giá Lắp đặt

														Đơn vị tính: đồng

		Mã hiệu Đơn giá		Danh mục đơn giá		Đơn vị		Thành phần chi phí								Mã hiệu Định mức		Mác vữa

								Vật liệu		Vật liệu phụ		Nhân công		Máy

		AA.11111		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		0		0		44,486		0

		AA.11112		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		0		0		66,495		0

		AA.11113		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		0		0		76,797		0

		AA.11121		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		0		0		56,662		0

		AA.11122		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		0		0		85,226		0

		AA.11123		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		0		0		98,806		0

		AA.11124		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=5 cây		100m2		0		0		121,752		0

		AA.11125		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: >5 cây		100m2		0		0		153,595		0

		AA.11131		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		0		0		65,090		0

		AA.11132		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		0		0		92,719		0

		AA.11133		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		0		0		106,767		0

		AA.11134		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=5 cây		100m2		0		0		129,713		0

		AA.11135		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: >5 cây		100m2		0		0		162,024		0

		AA.11141		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		0		0		71,178		0

		AA.11142		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		0		0		100,680		0

		AA.11143		Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		0		0		116,601		0

		AA.11211		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây		100m2		0		0		3,512		19,566

		AA.11212		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây		100m2		0		0		5,760		27,111

		AA.11213		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây		100m2		0		0		13,393		34,221

		AA.11214		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: <= 5 cây		100m2		0		0		19,574		40,750

		AA.11215		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: >5 cây		100m2		0		0		25,053		44,378

		AA.12111		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=20 cm		cây		0		0		5,619		0

		AA.12112		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=30 cm		cây		0		0		11,239		0

		AA.12113		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=40 cm		cây		0		0		22,946		0

		AA.12114		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=50 cm		cây		0		0		43,550		0

		AA.12115		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=60 cm		cây		0		0		95,060		0

		AA.12116		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=70 cm		cây		0		0		227,583		0

		AA.12117		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây >70 cm		cây		0		0		429,878		0

		AA.12121		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=20 cm		cây		0		0		6,556		0

		AA.12122		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=30 cm		cây		0		0		12,643		0

		AA.12123		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=40 cm		cây		0		0		25,755		0

		AA.12124		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=50 cm		cây		0		0		47,296		0

		AA.12125		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=60 cm		cây		0		0		132,991		0

		AA.12126		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=70 cm		cây		0		0		284,712		0

		AA.12127		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây >70 cm		cây		0		0		468,277		0

		AA.13111		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=20 cm		gốc cây		0		0		9,366		0

		AA.13112		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=30 cm		gốc cây		0		0		17,326		0

		AA.13113		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=40 cm		gốc cây		0		0		32,779		0

		AA.13114		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=50 cm		gốc cây		0		0		63,217		0

		AA.13115		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=60 cm		gốc cây		0		0		151,722		0

		AA.13116		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=70 cm		gốc cây		0		0		284,712		0

		AA.13117		Đào gốc cây, đường kính gốc cây >70 cm		gốc cây		0		0		511,827		0

		AA.13211		Đào bụi cây, đào bụi dừa nước, đường kính bụi dừa nước <=30 cm		bụi		0		0		24,819		0

		AA.13212		Đào bụi cây, đào bụi dừa nước, đường kính bụi dừa nước >30 cm		bụi		0		0		35,121		0

		AA.13221		Đào bụi cây, đào bụi tre, đường kính bụi tre <=50 cm		bụi		0		0		49,169		0

		AA.13222		Đào bụi cây, đào bụi tre, đường kính bụi tre <=80 cm		bụi		0		0		312,809		0

		AA.13223		Đào bụi cây, đào bụi tre, đường kính bụi tre >80 cm		bụi		0		0		562,869		0

		AA.21111		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch		m3		0		0		68,503		0

		AA.21112		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường đá		m3		0		0		77,129		0

		AA.21121		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ bê tông gạch vỡ nền		m3		0		0		84,740		0

		AA.21122		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ bê tông gạch vỡ móng		m3		0		0		101,993		0

		AA.21131		Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ bê tông than xỉ		m3		0		0		92,352		0

		AA.21211		Phá dỡ kết cấu bê tông tảng rời		m3		0		0		104,530		0

		AA.21221		Phá dỡ kết cấu bê tông nền móng không cốt thép		m3		0		0		180,644		0

		AA.21222		Phá dỡ kết cấu bê tông nền móng có cốt thép		m3		0		0		258,788		0

		AA.21231		Phá dỡ kết cấu bê tông tường		m3		0		0		238,491		0

		AA.21241		Phá dỡ kết cấu bê tông tường cột		m3		0		0		279,085		0

		AA.21251		Phá dỡ kết cấu bê tông xà dầm		m3		0		0		329,827		0

		AA.21311		Phá dỡ Nền xi măng không cốt thép		m2		0		0		1,522		0

		AA.21312		Phá dỡ Nền xi măng có cốt thép		m2		0		0		2,537		0

		AA.21321		Phá dỡ Nền gạch lá nem		m2		0		0		3,552		0

		AA.21322		Phá dỡ Nền gạch xi măng		m2		0		0		4,059		0

		AA.21323		Phá dỡ Nền gạch chỉ		m2		0		0		3,045		0

		AA.21331		Phá dỡ đan bê tông		m2		0		0		4,567		0

		AA.21411		Phá dỡ kết cấu mặt đường cấp phối		m3		0		0		75,607		0

		AA.21421		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm		m3		0		0		82,203		0

		AA.21431		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm nhựa		m3		0		0		96,919		0

		AA.21441		Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông asphal		m3		0		0		114,171		0

		AA.21451		Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông ximăng		m3		0		0		178,614		0

		AA.21511		Phá dỡ hàng rào song sắt loại đơn giản		m2		0		0		4,059		0

		AA.21512		Phá dỡ hàng rào song sắt loại phức tạp		m2		0		0		4,871		0

		AA.21611		Phá dỡ kết cấu gạch đá dưới nước bằng thủ công		m3		0		0		94,381		0

		AA.21612		Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		0		0		233,416		0

		AA.21613		Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		0		0		388,182		0

		AA.22111		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn, bê tông có cốt thép		m3		15,750		0		30,446		129,793

		AA.22112		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn, bê tông không cốt thép		m3		0		0		25,371		88,081

		AA.22121		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn		m3		0		0		10,149		53,940

		AA.22211		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông có cốt thép		m3		15,750		0		102,500		97,838

		AA.22212		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông không cốt thép		m3		0		0		95,396		48,323

		AA.22221		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan		m3		0		0		83,725		43,625

		AA.22310		Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn		m3		12,600		0		39,354		298,152

		AA.22320		Đập đầu cọc khoan nhồi dưới nước		m3		15,750		0		57,391		411,042

		AA.22411		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=3 cm		100m2		65,450		0		97,291		993,169

		AA.22412		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=4 cm		100m2		87,890		0		113,688		1,089,207

		AA.22413		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=5 cm		100m2		121,550		0		132,272		1,202,666

		AA.22414		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=6 cm		100m2		158,950		0		154,135		1,322,200

		AA.22415		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=7 cm		100m2		215,050		0		179,277		1,452,276

		AA.23111		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=3 cm		100m2		0		0		0		13,658

		AA.23112		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=4 cm		100m2		0		0		0		17,675

		AA.23113		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=5 cm		100m2		0		0		0		22,496

		AA.23114		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=6 cm		100m2		0		0		0		26,513

		AA.23115		Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=7 cm		100m2		0		0		0		35,351

		AA.31111		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <= 4 m		m3		0		0		95,904		0

		AA.31112		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <=16 m		m3		0		0		151,721		0

		AA.31121		Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 4 m		tấn		0		0		329,827		0

		AA.31122		Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <=16 m		tấn		0		0		446,536		0

		AA.31211		Tháo dỡ mái ngói cao <= 4 m		m2		0		0		3,045		0

		AA.31212		Tháo dỡ mái ngói cao  <=16 m		m2		0		0		4,567		0

		AA.31221		Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m		m2		0		0		1,522		0

		AA.31222		Tháo dỡ mái tôn cao  <=16 m		m2		0		0		2,030		0

		AA.31231		Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=4 m		m2		0		0		2,537		0

		AA.31232		Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=16 m		m2		0		0		3,045		0

		AA.31311		Tháo dỡ trần		m2		0		0		3,045		0

		AA.31312		Tháo dỡ cửa		m2		0		0		2,030		0

		AA.31331		Tháo dỡ gạch ốp tường		m2		0		0		5,582		0

		AA.31332		Tháo dỡ gạch ốp chân tường		m2		0		0		6,597		0

		AA.31411		Tháo dỡ vách ngăn bằng khung mắt cáo		m2		0		0		1,522		0

		AA.31421		Tháo dỡ vách ngăn bằng giấy ép, ván ép		m2		0		0		2,030		0

		AA.31431		Tháo dỡ  tường gỗ		m2		0		0		2,030		0

		AA.31441		Tháo dỡ ván sàn		m2		0		0		3,045		0

		AA.31451		Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính		m2		0		0		5,074		0

		AA.31511		Tháo dỡ  bồn tắm		cái		0		0		22,834		0

		AA.31521		Tháo dỡ chậu rửa		cái		0		0		5,074		0

		AA.31531		Tháo dỡ bệ xí		cái		0		0		6,597		0

		AA.31541		Tháo dỡ chậu tiểu		cái		0		0		7,611		0

		AA.31611		Tháo dỡ điều hoà cục bộ		cái		0		0		30,446		0

		AA.31621		Tháo dỡ bình đun nước nóng		cái		0		0		10,149		0

		AA.32111		Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo sàn cầu		tấn		13,230		0		372,451		74,962

		AA.32112		Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo dàn cầu		tấn		19,294		0		477,996		103,519

		AA.32121		Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo sàn cầu		tấn		13,230		0		183,181		175,201

		AA.32122		Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo dàn cầu		tấn		19,294		0		286,189		221,701

		AA.32211		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại trên cạn		tấn		180,224		0		519,248		2,002,709

		AA.32212		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại dưới nước		tấn		194,836		0		737,879		2,604,088

		AB.11111		Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc		m3		0		0		44,018		0

		AB.11112		Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác		m3		0		0		46,828		0

		AB.11113		Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn sỏi đá		m3		0		0		76,329		0

		AB.11114		Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lỏng		m3		0		0		66,964		0

		AB.11121		Vận chuyển tiếp 10 m, bùn đặc		m3		0		0		656		0

		AB.11122		Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn rác		m3		0		0		656		0

		AB.11123		Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn sỏi đá		m3		0		0		3,091		0

		AB.11124		Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lỏng		m3		0		0		3,091		0

		AB.11211		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp I		m3		0		0		21,072		0

		AB.11212		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp II		m3		0		0		29,033		0

		AB.11213		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp III		m3		0		0		36,526		0

		AB.11311		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		0		0		26,224		0

		AB.11312		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		0		0		38,399		0

		AB.11313		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		0		0		58,066		0

		AB.11314		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		0		0		90,377		0

		AB.11321		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp I		m3		0		0		29,033		0

		AB.11322		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp II		m3		0		0		41,208		0

		AB.11323		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III		m3		0		0		61,344		0

		AB.11324		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV		m3		0		0		93,655		0

		AB.11331		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp I		m3		0		0		31,843		0

		AB.11332		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp II		m3		0		0		44,486		0

		AB.11333		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp III		m3		0		0		64,622		0

		AB.11334		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV		m3		0		0		98,338		0

		AB.11341		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp I		m3		0		0		35,589		0

		AB.11342		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp II		m3		0		0		49,169		0

		AB.11343		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp III		m3		0		0		69,773		0

		AB.11344		Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp IV		m3		0		0		104,426		0

		AB.11351		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		0		0		21,541		0

		AB.11352		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		0		0		29,501		0

		AB.11353		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		0		0		45,423		0

		AB.11354		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		0		0		68,368		0

		AB.11361		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp I		m3		0		0		23,414		0

		AB.11362		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp II		m3		0		0		31,843		0

		AB.11363		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp III		m3		0		0		47,764		0

		AB.11364		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV		m3		0		0		71,178		0

		AB.11371		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp I		m3		0		0		25,287		0

		AB.11372		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp II		m3		0		0		34,184		0

		AB.11373		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp III		m3		0		0		51,042		0

		AB.11374		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV		m3		0		0		74,924		0

		AB.11381		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp I		m3		0		0		28,097		0

		AB.11382		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp II		m3		0		0		37,462		0

		AB.11383		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp III		m3		0		0		54,320		0

		AB.11384		Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp IV		m3		0		0		79,607		0

		AB.11411		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		0		0		35,589		0

		AB.11412		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		0		0		55,725		0

		AB.11413		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		0		0		88,973		0

		AB.11414		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		0		0		145,166		0

		AB.11421		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp I		m3		0		0		51,042		0

		AB.11422		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp II		m3		0		0		73,988		0

		AB.11423		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp III		m3		0		0		109,577		0

		AB.11424		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp IV		m3		0		0		168,580		0

		AB.11431		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		0		0		23,414		0

		AB.11432		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		0		0		36,057		0

		AB.11433		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		0		0		58,535		0

		AB.11434		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		0		0		93,655		0

		AB.11441		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp I		m3		0		0		33,248		0

		AB.11442		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II		m3		0		0		48,701		0

		AB.11443		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp III		m3		0		0		70,710		0

		AB.11444		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp IV		m3		0		0		109,577		0

		AB.11511		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		0		0		28,565		0

		AB.11512		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		0		0		42,613		0

		AB.11513		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		0		0		63,217		0

		AB.11514		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		0		0		96,465		0

		AB.11521		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp I		m3		0		0		31,843		0

		AB.11522		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp II		m3		0		0		44,018		0

		AB.11523		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III		m3		0		0		64,154		0

		AB.11524		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV		m3		0		0		97,402		0

		AB.11531		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp I		m3		0		0		33,716		0

		AB.11532		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp II		m3		0		0		46,828		0

		AB.11533		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp III		m3		0		0		67,432		0

		AB.11534		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV		m3		0		0		101,616		0

		AB.11541		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp I		m3		0		0		36,994		0

		AB.11542		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp II		m3		0		0		51,042		0

		AB.11543		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp III		m3		0		0		86,163		0

		AB.11544		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp IV		m3		0		0		111,450		0

		AB.11551		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp I		m3		0		0		24,350		0

		AB.11552		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp II		m3		0		0		32,779		0

		AB.11553		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp III		m3		0		0		49,169		0

		AB.11554		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV		m3		0		0		73,519		0

		AB.11561		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp I		m3		0		0		25,287		0

		AB.11562		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp II		m3		0		0		34,184		0

		AB.11563		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp III		m3		0		0		50,574		0

		AB.11564		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV		m3		0		0		74,456		0

		AB.11571		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp I		m3		0		0		28,097		0

		AB.11572		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp II		m3		0		0		38,867		0

		AB.11573		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp III		m3		0		0		52,915		0

		AB.11574		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV		m3		0		0		77,266		0

		AB.11581		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp I		m3		0		0		30,438		0

		AB.11582		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp II		m3		0		0		42,145		0

		AB.11583		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp III		m3		0		0		55,257		0

		AB.11584		Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp IV		m3		0		0		81,012		0

		AB.11611		Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp I		m3		0		0		48,206		0

		AB.11612		Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp II		m3		0		0		66,980		0

		AB.11613		Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp III		m3		0		0		118,230		0

		AB.11614		Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp IV		m3		0		0		149,184		0

		AB.11621		Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp I		m3		0		0		55,310		0

		AB.11622		Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp II		m3		0		0		76,621		0

		AB.11623		Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp III		m3		0		0		135,990		0

		AB.11624		Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp IV		m3		0		0		171,510		0

		AB.11711		Đào nền đường mở rộng, đất cấp I		m3		0		0		26,224		0

		AB.11712		Đào nền đường mở rộng, đất cấp II		m3		0		0		34,652		0

		AB.11713		Đào nền đường mở rộng, đất cấp III		m3		0		0		50,106		0

		AB.11714		Đào nền đường mở rộng, đất cấp IV		m3		0		0		73,988		0

		AB.11721		Đào nền đường làm mới, đất cấp I		m3		0		0		16,858		0

		AB.11722		Đào nền đường làm mới, đất cấp II		m3		0		0		25,287		0

		AB.11723		Đào nền đường làm mới, đất cấp III		m3		0		0		40,740		0

		AB.11724		Đào nền đường làm mới, đất cấp IV		m3		0		0		64,622		0

		AB.11811		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp I		m3		0		0		36,057		0

		AB.11812		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp II		m3		0		0		44,955		0

		AB.11813		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp III		m3		0		0		65,090		0

		AB.11814		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp IV		m3		0		0		74,456		0

		AB.11821		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp I		m3		0		0		32,779		0

		AB.11822		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp II		m3		0		0		40,740		0

		AB.11823		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp III		m3		0		0		59,471		0

		AB.11824		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp IV		m3		0		0		68,368		0

		AB.11831		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp I		m3		0		0		29,970		0

		AB.11832		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp II		m3		0		0		37,462		0

		AB.11833		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp III		m3		0		0		54,788		0

		AB.11834		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp IV		m3		0		0		62,749		0

		AB.11911		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp I		m3		0		0		1,452		0

		AB.11912		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp II		m3		0		0		1,498		0

		AB.11913		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III		m3		0		0		1,639		0

		AB.11914		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp IV		m3		0		0		1,733		0

		AB.12111		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp I		m3		0		0		294,308		0

		AB.12112		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp II		m3		0		0		228,342		0

		AB.12113		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp III		m3		0		0		197,896		0

		AB.12114		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp IV		m3		0		0		177,599		0

		AB.13111		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85		m3		0		0		26,224		0

		AB.13112		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90		m3		0		0		31,375		0

		AB.13113		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95		m3		0		0		32,779		0

		AB.13121		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,85		m3		0		0		28,097		0

		AB.13122		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,90		m3		0		0		32,311		0

		AB.13123		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,95		m3		0		0		34,652		0

		AB.13211		Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,45 T/m3		m3		0		0		26,692		0

		AB.13212		Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,5 T/m3		m3		0		0		31,843		0

		AB.13213		Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,55 T/m3		m3		0		0		34,652		0

		AB.13214		Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,60 T/m3		m3		0		0		37,930		0

		AB.13311		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,85		m3		0		0		28,565		0

		AB.13312		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,90		m3		0		0		33,716		0

		AB.13313		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95		m3		0		0		36,526		0

		AB.13411		Đắp cát nền móng công trình		m3		46,043		0		21,072		0

		AB.13412		Đắp cát móng đường ống, đường cống		m3		46,043		0		27,160		0

		AB.21111		Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		425,261

		AB.21112		Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		476,240

		AB.21113		Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		644,246

		AB.21121		Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		380,434

		AB.21122		Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		451,210

		AB.21123		Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		566,739

		AB.21124		Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		626,699

		AB.21131		Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		407,808

		AB.21132		Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		474,896

		AB.21133		Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		555,948

		AB.21134		Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		749,672

		AB.21141		Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		438,215

		AB.21142		Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		498,688

		AB.21143		Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		590,876

		AB.21144		Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		845,488

		AB.21151		Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		466,315

		AB.21152		Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		567,243

		AB.21153		Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		714,014

		AB.21154		Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		1,003,836

		AB.21161		Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		507,143

		AB.21162		Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		630,292

		AB.21163		Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		810,394

		AB.21164		Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		1,144,797

		AB.22111		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		256,676

		AB.22112		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		319,227

		AB.22113		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		422,760

		AB.22114		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		570,870

		AB.22121		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		319,351

		AB.22122		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		393,284

		AB.22123		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		514,452

		AB.22124		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		694,151

		AB.22131		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		413,531

		AB.22132		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		518,002

		AB.22133		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		689,218

		AB.22134		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		930,081

		AB.22141		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		474,600

		AB.22142		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		599,182

		AB.22143		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		713,877

		AB.22144		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		963,042

		AB.22151		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		384,134

		AB.22152		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		459,502

		AB.22153		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		593,220

		AB.22154		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		799,874

		AB.22161		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		441,490

		AB.22162		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		497,611

		AB.22163		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		609,854

		AB.22164		Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		823,116

		AB.22171		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		312,756

		AB.22172		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		399,753

		AB.22173		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		552,896

		AB.22174		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		746,301

		AB.22181		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		430,251

		AB.22182		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		531,909

		AB.22183		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		622,272

		AB.22184		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		839,964

		AB.22191		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		536,864

		AB.22192		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		580,394

		AB.22193		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		725,493

		AB.22194		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		979,415

		AB.22211		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		585,340

		AB.22212		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		745,517

		AB.22213		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		974,907

		AB.22214		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,317,014

		AB.22221		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		593,220

		AB.22222		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		746,387

		AB.22223		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		1,057,584

		AB.22224		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,427,131

		AB.22231		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		497,611

		AB.22232		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		606,113

		AB.22233		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		755,770

		AB.22234		Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,021,413

		AB.22241		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		478,841

		AB.22242		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		598,910

		AB.22243		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		798,787

		AB.22244		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,078,470

		AB.22251		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		596,600

		AB.22252		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		740,360

		AB.22253		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		865,635

		AB.22254		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,168,556

		AB.22261		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		647,139

		AB.22262		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		838,669

		AB.22263		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		1,115,807

		AB.22264		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,506,122

		AB.22271		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		751,450

		AB.22272		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		919,537

		AB.22273		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		1,220,117

		AB.22274		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,647,257

		AB.22281		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		753,681

		AB.22282		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		928,729

		AB.22283		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		1,235,064

		AB.22284		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,667,822

		AB.22291		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		692,166

		AB.22292		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		763,253

		AB.22293		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp III		100m3		0		0		0		901,687

		AB.22294		Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,215,967

		AB.23111		Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		784,750

		AB.23112		Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		849,342

		AB.23121		Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		595,077

		AB.23122		Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		644,036

		AB.23131		Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		987,345

		AB.23132		Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		1,073,059

		AB.23141		Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		750,892

		AB.23142		Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		813,218

		AB.23151		Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		1,153,176

		AB.23152		Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		1,248,111

		AB.23161		Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		876,236

		AB.23162		Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		1,024,401

		AB.23171		Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		1,410,256

		AB.23172		Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		1,533,279

		AB.23181		Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I		100m3		0		0		0		1,053,904

		AB.23182		Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II		100m3		0		0		0		1,143,117

		AB.23191		Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 9 m3, đất cấp I		100m3		0		0		0		302,182

		AB.23192		Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 9 m3, đất cấp II		100m3		0		0		0		345,029

		AB.23211		Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 16 m3, đất cấp I		100m3		0		0		0		208,523

		AB.23212		Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 16 m3, đất cấp II		100m3		0		0		0		229,375

		AB.24111		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,4 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		368,168

		AB.24112		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,4 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		429,786

		AB.24113		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,4 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		582,243

		AB.24121		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		345,188

		AB.24122		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		410,370

		AB.24123		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		516,109

		AB.24124		Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		567,306

		AB.24131		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		370,817

		AB.24132		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		431,921

		AB.24133		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		502,999

		AB.24134		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		677,803

		AB.24141		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		398,541

		AB.24142		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		454,135

		AB.24143		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		539,003

		AB.24144		Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		772,686

		AB.24151		Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		423,940

		AB.24152		Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		515,045

		AB.24153		Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		648,718

		AB.24154		Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		916,646

		AB.24161		Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I		100m3		0		0		23,414		478,175

		AB.24162		Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II		100m3		0		0		30,438		580,613

		AB.24163		Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III		100m3		0		0		37,930		734,827

		AB.24164		Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV		100m3		0		0		53,852		1,002,948

		AB.25111		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		0		0		222,432		441,930

		AB.25112		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		0		0		286,117		520,247

		AB.25113		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		0		0		350,271		727,227

		AB.25114		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		379,773		843,304

		AB.25121		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		0		0		222,432		472,749

		AB.25122		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		0		0		286,117		550,543

		AB.25123		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		0		0		350,271		640,305

		AB.25124		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		379,773		873,688

		AB.25131		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		0		0		222,432		497,674

		AB.25132		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		0		0		286,117		565,983

		AB.25133		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		0		0		350,271		668,445

		AB.25134		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		379,773		966,074

		AB.25141		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		0		0		222,432		520,647

		AB.25142		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		0		0		286,117		631,980

		AB.25143		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		0		0		350,271		795,705

		AB.25144		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		379,773		1,136,254

		AB.25211		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		0		0		86,631		420,953

		AB.25212		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		0		0		111,450		495,074

		AB.25213		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		0		0		137,205		626,534

		AB.25214		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		204,637		802,747

		AB.25221		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		0		0		86,631		450,807

		AB.25222		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		0		0		111,450		524,612

		AB.25223		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		0		0		137,205		610,385

		AB.25224		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		204,637		831,799

		AB.25231		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		0		0		86,631		478,158

		AB.25232		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		0		0		111,450		539,147

		AB.25233		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		0		0		137,205		636,730

		AB.25234		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		204,637		919,722

		AB.25241		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		0		0		86,631		487,902

		AB.25242		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		0		0		111,450		605,784

		AB.25243		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		0		0		137,205		766,235

		AB.25244		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		204,637		1,106,784

		AB.25311		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		0		0		56,193		417,910

		AB.25312		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		0		0		73,051		495,679

		AB.25313		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		0		0		90,846		626,592

		AB.25314		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		140,015		799,459

		AB.25321		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		0		0		56,193		446,616

		AB.25322		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		0		0		73,051		523,679

		AB.25323		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		0		0		90,846		612,709

		AB.25324		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		140,015		827,407

		AB.25331		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		0		0		56,193		454,651

		AB.25332		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		0		0		73,051		537,081

		AB.25333		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		0		0		90,846		636,587

		AB.25334		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		140,015		906,863

		AB.25341		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		0		0		56,193		479,607

		AB.25342		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		0		0		73,051		596,908

		AB.25343		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		0		0		90,846		756,777

		AB.25344		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		140,015		1,080,371

		AB.25351		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp I		100m3		0		0		56,193		540,306

		AB.25352		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp II		100m3		0		0		73,051		678,987

		AB.25353		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp III		100m3		0		0		90,846		864,267

		AB.25354		Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		140,015		1,230,762

		AB.25411		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I		100m3		0		0		51,042		396,933

		AB.25412		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II		100m3		0		0		66,589		470,506

		AB.25413		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III		100m3		0		0		82,323		593,027

		AB.25414		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		127,371		757,504

		AB.25421		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I		100m3		0		0		51,042		424,674

		AB.25422		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II		100m3		0		0		66,589		495,752

		AB.25423		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III		100m3		0		0		82,323		580,794

		AB.25424		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		127,371		785,518

		AB.25431		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I		100m3		0		0		51,042		444,893

		AB.25432		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II		100m3		0		0		66,589		507,806

		AB.25433		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III		100m3		0		0		82,323		602,433

		AB.25434		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		127,371		860,511

		AB.25441		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I		100m3		0		0		51,042		469,784

		AB.25442		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II		100m3		0		0		66,589		577,260

		AB.25443		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III		100m3		0		0		82,323		727,306

		AB.25444		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		127,371		1,021,430

		AB.25451		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp I		100m3		0		0		51,042		540,306

		AB.25452		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp II		100m3		0		0		66,589		658,277

		AB.25453		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp III		100m3		0		0		82,323		822,846

		AB.25454		Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp IV		100m3		0		0		127,371		1,163,453

		AB.26111		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		0		0		491,691		839,108

		AB.26121		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		0		0		491,691		1,258,663

		AB.26131		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		0		0		491,691		1,678,217

		AB.27111		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  I		100m3		0		0		261,767		440,532

		AB.27112		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  II		100m3		0		0		326,857		516,052

		AB.27113		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  III		100m3		0		0		390,543		651,708

		AB.27114		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  IV		100m3		0		0		455,165		837,710

		AB.27121		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  I		100m3		0		0		261,767		472,749

		AB.27122		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  II		100m3		0		0		326,857		548,548

		AB.27123		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  III		100m3		0		0		390,543		638,311

		AB.27124		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  IV		100m3		0		0		455,165		871,693

		AB.27131		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  I		100m3		0		0		261,767		512,312

		AB.27132		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  II		100m3		0		0		326,857		575,741

		AB.27133		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  III		100m3		0		0		390,543		680,643

		AB.27134		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  IV		100m3		0		0		455,165		990,469

		AB.27141		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  I		100m3		0		0		261,767		546,843

		AB.27142		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  II		100m3		0		0		326,857		664,725

		AB.27143		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  III		100m3		0		0		390,543		835,000

		AB.27144		Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  IV		100m3		0		0		455,165		1,191,921

		AB.27211		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  I		100m3		0		0		218,217		420,953

		AB.27212		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  II		100m3		0		0		272,537		496,472

		AB.27213		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  III		100m3		0		0		324,048		625,136

		AB.27214		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  IV		100m3		0		0		379,304		802,747

		AB.27221		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  I		100m3		0		0		218,217		454,796

		AB.27222		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  II		100m3		0		0		272,537		524,612

		AB.27223		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  III		100m3		0		0		324,048		610,385

		AB.27224		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  IV		100m3		0		0		379,304		837,783

		AB.27231		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  I		100m3		0		0		218,217		492,795

		AB.27232		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  II		100m3		0		0		272,537		553,785

		AB.27233		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  III		100m3		0		0		324,048		653,807

		AB.27234		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  IV		100m3		0		0		379,304		948,997

		AB.27241		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  I		100m3		0		0		218,217		523,921

		AB.27242		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  II		100m3		0		0		272,537		635,255

		AB.27243		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  III		100m3		0		0		324,048		808,803

		AB.27244		Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  IV		100m3		0		0		379,304		1,139,529

		AB.27311		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		0		0		196,208		430,497

		AB.27312		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		0		0		246,314		511,063

		AB.27313		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		0		0		291,268		643,374

		AB.27314		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		0		0		341,374		824,633

		AB.27321		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		0		0		196,208		460,579

		AB.27322		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		0		0		246,314		537,642

		AB.27323		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		0		0		291,268		648,614

		AB.27324		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		0		0		341,374		877,275

		AB.27331		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		0		0		196,208		498,564

		AB.27332		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		0		0		246,314		566,355

		AB.27333		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		0		0		291,268		670,741

		AB.27334		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		0		0		341,374		965,413

		AB.27341		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		0		0		196,208		528,725

		AB.27342		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		0		0		246,314		646,025

		AB.27343		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		0		0		291,268		812,443

		AB.27344		Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		0		0		341,374		1,149,136

		AB.27411		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		0		0		186,374		399,075

		AB.27412		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		0		0		226,646		470,222

		AB.27413		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		0		0		268,323		591,717

		AB.27414		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		0		0		319,833		758,991

		AB.27421		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		0		0		186,374		422,621

		AB.27422		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		0		0		226,646		494,667

		AB.27423		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		0		0		268,323		596,633

		AB.27424		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		0		0		319,833		809,337

		AB.27431		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		0		0		186,374		457,477

		AB.27432		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		0		0		226,646		519,363

		AB.27433		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		0		0		268,323		615,402

		AB.27434		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		0		0		319,833		888,118

		AB.27441		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		0		0		186,374		484,102

		AB.27442		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		0		0		226,646		593,827

		AB.27443		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		0		0		268,323		746,120

		AB.27444		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		0		0		319,833		1,056,617

		AB.27451		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I		100m3		0		0		186,374		553,785

		AB.27452		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II		100m3		0		0		226,646		675,907

		AB.27453		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III		100m3		0		0		268,323		849,804

		AB.27454		Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV		100m3		0		0		319,833		1,205,944

		AB.28111		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		0		0		318,428		881,064

		AB.28121		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		0		0		318,428		1,321,596

		AB.28131		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		0		0		318,428		1,762,128

		AB.28211		Nạo vét kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25 m3 và máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		0		0		268,791		870,181

		AB.28221		Mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25 m3 và máy đào thuỷ lực 0,8 m3		100m3		0		0		268,791		847,928

		AB.31111		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,4 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		0		0		182,160		507,176

		AB.31112		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,4 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		0		0		227,114		586,798

		AB.31113		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,4 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		0		0		271,132		713,885

		AB.31121		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		0		0		182,160		472,295

		AB.31122		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		0		0		227,114		557,057

		AB.31123		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		0		0		271,132		693,563

		AB.31124		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		0		0		314,682		764,711

		AB.31131		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		0		0		182,160		506,139

		AB.31132		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		0		0		227,114		587,191

		AB.31133		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		0		0		271,132		682,205

		AB.31134		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		0		0		314,682		913,829

		AB.31141		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		0		0		182,160		544,138

		AB.31142		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		0		0		227,114		614,369

		AB.31143		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		0		0		271,132		723,633

		AB.31144		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		0		0		314,682		1,027,037

		AB.31151		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		0		0		182,160		578,538

		AB.31152		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		0		0		227,114		695,839

		AB.31153		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		0		0		271,132		872,080

		AB.31154		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		0		0		314,682		1,217,569

		AB.31161		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I		100m3		0		0		182,160		631,232

		AB.31162		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II		100m3		0		0		227,114		759,558

		AB.31163		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III		100m3		0		0		271,132		955,193

		AB.31164		Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV		100m3		0		0		314,682		1,341,371

		AB.32111		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		350,143

		AB.32112		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		428,512

		AB.32113		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		514,790

		AB.32114		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		680,155

		AB.32121		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		435,385

		AB.32122		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		532,936

		AB.32123		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		640,755

		AB.32124		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		864,609

		AB.32131		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		564,433

		AB.32132		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		702,277

		AB.32133		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		858,983

		AB.32134		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,157,886

		AB.32141		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		646,642

		AB.32142		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		757,382

		AB.32143		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		844,392

		AB.32144		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,200,342

		AB.32151		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		522,714

		AB.32152		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		622,394

		AB.32153		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		739,093

		AB.32154		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		996,803

		AB.32161		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		602,372

		AB.32162		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		688,425

		AB.32163		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		759,512

		AB.32164		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,025,154

		AB.32171		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		427,793

		AB.32172		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		539,235

		AB.32173		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		766,433

		AB.32174		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,034,612

		AB.32181		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		588,386

		AB.32182		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		717,769

		AB.32183		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		862,555

		AB.32184		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,164,449

		AB.32191		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		734,198

		AB.32192		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		783,532

		AB.32193		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,005,533

		AB.32194		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,358,122

		AB.32201		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		800,887

		AB.32202		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		1,006,547

		AB.32203		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,350,632

		AB.32204		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,609,684

		AB.32211		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		812,030

		AB.32212		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		1,006,528

		AB.32213		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,466,030

		AB.32214		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,979,020

		AB.32221		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		680,942

		AB.32222		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		819,375

		AB.32223		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,047,603

		AB.32224		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,414,264

		AB.32231		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		657,148

		AB.32232		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		805,258

		AB.32233		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,102,915

		AB.32234		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,489,008

		AB.32241		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		818,400

		AB.32242		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		995,019

		AB.32243		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,195,255

		AB.32244		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,613,183

		AB.32251		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		888,003

		AB.32252		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		1,127,415

		AB.32253		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,540,946

		AB.32254		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		2,079,262

		AB.32261		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		1,030,277

		AB.32262		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		1,235,937

		AB.32263		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,684,829

		AB.32264		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		2,274,124

		AB.32271		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		1,033,272

		AB.32272		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		1,247,220

		AB.32273		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,704,291

		AB.32274		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		2,302,373

		AB.32281		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I		100m3		0		0		154,531		950,325

		AB.32282		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II		100m3		0		0		196,676		1,025,154

		AB.32283		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III		100m3		0		0		229,456		1,245,899

		AB.32284		Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV		100m3		0		0		252,870		1,679,906

		AB.33111		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp I		100m3		0		0		242,099		862,671

		AB.33112		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp II		100m3		0		0		316,087		935,056

		AB.33121		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp I		100m3		0		0		242,099		654,424

		AB.33122		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp II		100m3		0		0		316,087		709,341

		AB.33131		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp I		100m3		0		0		242,099		1,086,388

		AB.33132		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp II		100m3		0		0		316,087		1,179,894

		AB.33141		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp I		100m3		0		0		242,099		828,035

		AB.33142		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp II		100m3		0		0		316,087		896,319

		AB.33151		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp I		100m3		0		0		242,099		1,269,232

		AB.33152		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp II		100m3		0		0		316,087		1,373,188

		AB.33161		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp I		100m3		0		0		242,099		963,845

		AB.33162		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp II		100m3		0		0		316,087		1,039,614

		AB.33171		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp I		100m3		0		0		242,099		1,529,555

		AB.33172		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp II		100m3		0		0		316,087		1,661,800

		AB.33181		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp I		100m3		0		0		242,099		1,159,462

		AB.33182		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp II		100m3		0		0		316,087		1,259,063

		AB.33191		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I		100m3		0		0		0		302,182

		AB.33192		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II		100m3		0		0		0		329,244

		AB.33201		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 16 m3, đất cấp I		100m3		0		0		0		223,417

		AB.33202		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 16 m3, đất cấp II		100m3		0		0		0		244,270

		AB.34110		San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV		100m3		0		0		0		94,470

		AB.34120		San đá bãi thải bằng máy ủi 110 CV		100m3		0		0		0		132,464

		AB.34210		San đất bãi thải bằng máy ủi 140 CV		100m3		0		0		0		124,785

		AB.34220		San đá bãi thải bằng máy ủi 140 CV		100m3		0		0		0		174,118

		AB.34310		San đất bãi thải bằng máy ủi 180 CV		100m3		0		0		0		144,357

		AB.34320		San đá bãi thải bằng máy ủi 180 CV		100m3		0		0		0		201,705

		AB.35110		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn		100m3		0		0		2,587,877		13,039,103

		AB.36110		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước trên cạn		100m3		2,617		0		14,819		120,058

		AB.36120		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước dưới nước		100m3		2,617		0		31,416		477,632

		AB.41111		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp I		100m3		0		0		0		431,036

		AB.41112		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp II		100m3		0		0		0		539,118

		AB.41113		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp III		100m3		0		0		0		647,201

		AB.41114		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		711,921

		AB.41121		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp I		100m3		0		0		0		422,599

		AB.41122		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp II		100m3		0		0		0		474,018

		AB.41123		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp III		100m3		0		0		0		594,532

		AB.41124		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		650,771

		AB.41131		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp I		100m3		0		0		0		481,613

		AB.41132		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp II		100m3		0		0		0		534,590

		AB.41133		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp III		100m3		0		0		0		577,936

		AB.41134		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		635,729

		AB.41141		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp I		100m3		0		0		0		460,420

		AB.41142		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp II		100m3		0		0		0		514,652

		AB.41143		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp III		100m3		0		0		0		597,661

		AB.41144		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		641,932

		AB.41151		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp I		100m3		0		0		0		620,198

		AB.41152		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp II		100m3		0		0		0		691,332

		AB.41153		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp III		100m3		0		0		0		802,478

		AB.41154		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		862,498

		AB.41161		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp I		100m3		0		0		0		555,689

		AB.41162		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp II		100m3		0		0		0		627,778

		AB.41163		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp III		100m3		0		0		0		985,221

		AB.41164		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,177,459

		AB.41211		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp I		100m3		0		0		0		539,118

		AB.41212		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp II		100m3		0		0		0		616,783

		AB.41213		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp III		100m3		0		0		0		796,057

		AB.41214		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		815,473

		AB.41221		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp I		100m3		0		0		0		535,078

		AB.41222		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp II		100m3		0		0		0		618,634

		AB.41223		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp III		100m3		0		0		0		690,942

		AB.41224		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		747,182

		AB.41231		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp I		100m3		0		0		0		522,068

		AB.41232		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp II		100m3		0		0		0		582,752

		AB.41233		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp III		100m3		0		0		0		635,729

		AB.41234		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		693,523

		AB.41241		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp I		100m3		0		0		0		529,040

		AB.41242		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp II		100m3		0		0		0		591,020

		AB.41243		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp III		100m3		0		0		0		664,067

		AB.41244		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		719,406

		AB.41251		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp I		100m3		0		0		0		713,561

		AB.41252		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp II		100m3		0		0		0		800,256

		AB.41253		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp III		100m3		0		0		0		911,402

		AB.41254		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		978,090

		AB.41261		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp I		100m3		0		0		0		771,957

		AB.41262		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp II		100m3		0		0		0		853,057

		AB.41263		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp III		100m3		0		0		0		1,072,329

		AB.41264		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,126,396

		AB.41311		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp I		100m3		0		0		0		616,135

		AB.41312		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp II		100m3		0		0		0		718,393

		AB.41313		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp III		100m3		0		0		0		841,361

		AB.41314		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		924,203

		AB.41321		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp I		100m3		0		0		0		595,335

		AB.41322		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp II		100m3		0		0		0		698,976

		AB.41323		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp III		100m3		0		0		0		803,421

		AB.41324		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		859,660

		AB.41331		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp I		100m3		0		0		0		574,083

		AB.41332		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp II		100m3		0		0		0		641,509

		AB.41333		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp III		100m3		0		0		0		703,155

		AB.41334		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		770,581

		AB.41341		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp I		100m3		0		0		0		593,234

		AB.41342		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp II		100m3		0		0		0		643,039

		AB.41343		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp III		100m3		0		0		0		741,542

		AB.41344		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		807,949

		AB.41351		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp I		100m3		0		0		0		758,020

		AB.41352		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp II		100m3		0		0		0		849,160

		AB.41353		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp III		100m3		0		0		0		995,874

		AB.41354		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,084,791

		AB.41361		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp I		100m3		0		0		0		847,050

		AB.41362		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp II		100m3		0		0		0		925,147

		AB.41363		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp III		100m3		0		0		0		1,285,593

		AB.41364		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,348,672

		AB.41411		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp I		100m3		0		0		0		719,040

		AB.41412		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp II		100m3		0		0		0		860,777

		AB.41413		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp III		100m3		0		0		0		1,035,522

		AB.41414		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,100,242

		AB.41421		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp I		100m3		0		0		0		684,515

		AB.41422		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp II		100m3		0		0		0		803,421

		AB.41423		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp III		100m3		0		0		0		964,105

		AB.41424		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,028,379

		AB.41431		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp I		100m3		0		0		0		659,810

		AB.41432		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp II		100m3		0		0		0		741,684

		AB.41433		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp III		100m3		0		0		0		809,110

		AB.41434		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		886,168

		AB.41441		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp I		100m3		0		0		0		675,135

		AB.41442		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp II		100m3		0		0		0		763,678

		AB.41443		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp III		100m3		0		0		0		852,220

		AB.41444		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		929,694

		AB.41451		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp I		100m3		0		0		0		918,071

		AB.41452		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp II		100m3		0		0		0		1,024,772

		AB.41453		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp III		100m3		0		0		0		1,222,613

		AB.41454		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,249,288

		AB.41461		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp I		100m3		0		0		0		1,003,243

		AB.41462		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp II		100m3		0		0		0		1,201,489

		AB.41463		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp III		100m3		0		0		0		1,408,746

		AB.41464		Vận chuyển đấtbằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		1,546,917

		AB.42111		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3		0		0		0		427,153

		AB.42112		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3		0		0		0		465,985

		AB.42113		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3		0		0		0		556,593

		AB.42114		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		569,537

		AB.42121		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3		0		0		0		345,471

		AB.42122		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3		0		0		0		361,539

		AB.42123		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3		0		0		0		385,642

		AB.42124		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		401,711

		AB.42131		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3		0		0		0		288,968

		AB.42132		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3		0		0		0		327,497

		AB.42133		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3		0		0		0		366,026

		AB.42134		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		404,555

		AB.42141		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3		0		0		0		309,898

		AB.42142		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3		0		0		0		354,169

		AB.42143		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3		0		0		0		398,440

		AB.42144		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		453,779

		AB.42151		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3		0		0		0		415,688

		AB.42152		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3		0		0		0		475,707

		AB.42153		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3		0		0		0		535,727

		AB.42154		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		609,083

		AB.42161		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3		0		0		0		420,521

		AB.42162		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3		0		0		0		480,596

		AB.42163		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3		0		0		0		540,670

		AB.42164		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		615,763

		AB.42211		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3		0		0		0		343,017

		AB.42212		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3		0		0		0		388,321

		AB.42213		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3		0		0		0		427,153

		AB.42214		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		472,457

		AB.42221		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3		0		0		0		305,300

		AB.42222		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3		0		0		0		329,403

		AB.42223		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3		0		0		0		337,437

		AB.42224		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		369,574

		AB.42231		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3		0		0		0		221,542

		AB.42232		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3		0		0		0		260,071

		AB.42233		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3		0		0		0		288,968

		AB.42234		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		327,497

		AB.42241		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3		0		0		0		232,424

		AB.42242		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3		0		0		0		276,695

		AB.42243		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3		0		0		0		309,898

		AB.42244		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		365,237

		AB.42251		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3		0		0		0		311,210

		AB.42252		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3		0		0		0		371,230

		AB.42253		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3		0		0		0		415,688

		AB.42254		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		491,268

		AB.42261		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3		0		0		0		315,391

		AB.42262		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3		0		0		0		375,465

		AB.42263		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3		0		0		0		420,521

		AB.42264		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		495,614

		AB.42311		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3		0		0		0		284,768

		AB.42312		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3		0		0		0		345,605

		AB.42313		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3		0		0		0		376,671

		AB.42314		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		427,153

		AB.42321		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3		0		0		0		297,266

		AB.42322		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3		0		0		0		305,300

		AB.42323		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3		0		0		0		321,368

		AB.42324		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		329,403

		AB.42331		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3		0		0		0		192,645

		AB.42332		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3		0		0		0		211,910

		AB.42333		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3		0		0		0		231,174

		AB.42334		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		279,336

		AB.42341		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3		0		0		0		189,259

		AB.42342		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3		0		0		0		221,356

		AB.42343		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3		0		0		0		243,491

		AB.42344		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		287,763

		AB.42351		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3		0		0		0		253,414

		AB.42352		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3		0		0		0		297,873

		AB.42353		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3		0		0		0		326,771

		AB.42354		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		386,790

		AB.42361		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3		0		0		0		258,320

		AB.42362		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3		0		0		0		300,372

		AB.42363		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3		0		0		0		330,410

		AB.42364		Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		360,447

		AB.42411		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I		100m3		0		0		0		176,039

		AB.42412		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II		100m3		0		0		0		214,224

		AB.42413		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III		100m3		0		0		0		233,640

		AB.42414		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		265,352

		AB.42421		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I		100m3		0		0		0		183,983

		AB.42422		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II		100m3		0		0		0		189,607

		AB.42423		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III		100m3		0		0		0		200,855

		AB.42424		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		204,069

		AB.42431		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I		100m3		0		0		0		119,440

		AB.42432		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II		100m3		0		0		0		130,999

		AB.42433		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III		100m3		0		0		0		139,668

		AB.42434		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		172,417

		AB.42441		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I		100m3		0		0		0		117,319

		AB.42442		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II		100m3		0		0		0		137,241

		AB.42443		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III		100m3		0		0		0		150,522

		AB.42444		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		178,191

		AB.42451		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I		100m3		0		0		0		157,828

		AB.42452		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II		100m3		0		0		0		186,726

		AB.42453		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III		100m3		0		0		0		204,510

		AB.42454		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		240,077

		AB.42461		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I		100m3		0		0		0		162,201

		AB.42462		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II		100m3		0		0		0		186,231

		AB.42463		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III		100m3		0		0		0		204,253

		AB.42464		Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV		100m3		0		0		0		225,279

		AB.51111		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp I		100m3		2,074,027		0		1,164,545		4,800,546

		AB.51112		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp II		100m3		1,704,736		0		890,534		2,921,759

		AB.51113		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp III		100m3		1,474,343		0		776,363		2,401,882

		AB.51114		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp IV		100m3		1,266,671		0		639,358		1,535,302

		AB.51121		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp I		100m3		1,070,866		0		335,663		2,731,105

		AB.51122		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp II		100m3		924,298		0		309,023		2,458,983

		AB.51123		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III		100m3		833,598		0		282,383		1,901,992

		AB.51124		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp IV		100m3		770,310		0		271,727		1,118,819

		AB.51131		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp I		100m3		1,241,519		0		319,679		3,023,108

		AB.51132		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp II		100m3		1,061,276		0		294,308		2,591,385

		AB.51133		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp III		100m3		896,563		0		268,936		1,815,263

		AB.51134		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp IV		100m3		782,716		0		258,788		1,361,430

		AB.51211		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp I		100m3		2,258,688		0		1,293,939		5,333,826

		AB.51212		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp II		100m3		1,865,478		0		989,482		3,246,785

		AB.51213		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp III		100m3		1,616,571		0		862,626		2,669,406

		AB.51214		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp IV		100m3		1,397,006		0		710,398		1,706,426

		AB.51221		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp I		100m3		1,179,847		0		402,795		3,034,293

		AB.51222		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp II		100m3		1,020,135		0		370,828		2,732,201

		AB.51223		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III		100m3		920,779		0		338,860		2,113,596

		AB.51224		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp IV		100m3		851,579		0		310,545		1,242,861

		AB.51231		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp I		100m3		1,325,818		0		383,615		3,179,981

		AB.51232		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp II		100m3		1,135,412		0		353,169		2,726,865

		AB.51233		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp III		100m3		964,056		0		322,724		1,910,193

		AB.51234		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp IV		100m3		843,565		0		310,545		1,433,034

		AB.51311		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp I		100m3		2,166,424		0		1,229,242		5,067,186

		AB.51312		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp II		100m3		1,785,107		0		940,008		3,083,865

		AB.51313		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp III		100m3		1,545,391		0		819,494		2,536,086

		AB.51314		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp IV		100m3		1,331,838		0		674,878		1,620,422

		AB.51321		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp I		100m3		1,125,457		0		369,255		2,882,699

		AB.51322		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp II		100m3		972,283		0		339,925		2,595,999

		AB.51323		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III		100m3		877,299		0		310,647		2,009,038

		AB.51324		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp IV		100m3		810,955		0		298,925		1,181,247

		AB.51331		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp I		100m3		1,273,131		0		351,647		3,088,916

		AB.51332		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp II		100m3		1,089,085		0		323,738		2,645,530

		AB.51333		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp III		100m3		921,881		0		295,830		1,852,997

		AB.51334		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp IV		100m3		805,568		0		284,666		1,388,619

		AB.51611		Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búa căn, đá cấp I		m3		0		0		71,547		296,993

		AB.51612		Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búa căn, đá cấp II		m3		0		0		64,951		268,784

		AB.51613		Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búa căn, đá cấp III		m3		0		0		58,354		240,575

		AB.51614		Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búa căn, đá cấp IV		m3		0		0		50,743		213,053

		AB.52111		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=0,8 m3		100m3		0		0		91,337		863,553

		AB.52121		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,2 m3		100m3		0		0		91,337		1,001,489

		AB.52131		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,6 m3		100m3		0		0		91,337		1,133,718

		AB.52141		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=2,3 m3		100m3		0		0		91,337		1,226,286

		AB.52151		Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=3,6 m3		100m3		0		0		91,337		1,593,916

		AB.53111		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 5 tấn		100m3		0		0		0		1,010,281

		AB.53121		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 7 tấn		100m3		0		0		0		976,157

		AB.53131		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 10 tấn		100m3		0		0		0		939,145

		AB.53141		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 12 tấn		100m3		0		0		0		962,898

		AB.53151		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 22 tấn		100m3		0		0		0		1,447,129

		AB.53161		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 27 tấn		100m3		0		0		0		1,588,969

		AB.53211		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 5 tấn		100m3		0		0		0		1,087,298

		AB.53221		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 7 tấn		100m3		0		0		0		1,144,875

		AB.53231		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 10 tấn		100m3		0		0		0		1,040,284

		AB.53241		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 12 tấn		100m3		0		0		0		1,079,110

		AB.53251		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 22 tấn		100m3		0		0		0		1,520,485

		AB.53261		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 27 tấn		100m3		0		0		0		1,670,070

		AB.53311		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 5 tấn		100m3		0		0		0		1,106,714

		AB.53321		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 7 tấn		100m3		0		0		0		1,263,781

		AB.53331		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 10 tấn		100m3		0		0		0		1,157,798

		AB.53341		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 12 tấn		100m3		0		0		0		1,206,389

		AB.53351		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 22 tấn		100m3		0		0		0		1,745,002

		AB.53361		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 27 tấn		100m3		0		0		0		1,916,375

		AB.53411		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 5 tấn		100m3		0		0		0		1,463,321

		AB.53421		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 7 tấn		100m3		0		0		0		1,542,568

		AB.53431		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 10 tấn		100m3		0		0		0		1,329,252

		AB.53441		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 12 tấn		100m3		0		0		0		1,395,648

		AB.53451		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 22 tấn		100m3		0		0		0		2,060,658

		AB.53461		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 27 tấn		100m3		0		0		0		2,264,807

		AB.54111		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 5 tấn		100m3		0		0		0		579,245

		AB.54121		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 7 tấn		100m3		0		0		0		622,651

		AB.54131		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 10 tấn		100m3		0		0		0		627,060

		AB.54141		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 12 tấn		100m3		0		0		0		646,359

		AB.54151		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 22 tấn		100m3		0		0		0		922,517

		AB.54161		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 27 tấn		100m3		0		0		0		1,021,266

		AB.54211		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 5 tấn		100m3		0		0		0		530,705

		AB.54221		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 7 tấn		100m3		0		0		0		561,591

		AB.54231		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 10 tấn		100m3		0		0		0		573,119

		AB.54241		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 12 tấn		100m3		0		0		0		593,234

		AB.54251		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 22 tấn		100m3		0		0		0		762,466

		AB.54261		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 27 tấn		100m3		0		0		0		841,042

		AB.54311		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 5 tấn		100m3		0		0		0		473,104

		AB.54321		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 7 tấn		100m3		0		0		0		510,976

		AB.54331		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 10 tấn		100m3		0		0		0		442,121

		AB.54341		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 12 tấn		100m3		0		0		0		443,818

		AB.54351		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 22 tấn		100m3		0		0		0		597,969

		AB.54361		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 27 tấn		100m3		0		0		0		660,819

		AB.54411		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 5 tấn		100m3		0		0		0		343,017

		AB.54421		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 7 tấn		100m3		0		0		0		369,574

		AB.54431		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 10 tấn		100m3		0		0		0		288,968

		AB.54441		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 12 tấn		100m3		0		0		0		298,830

		AB.54451		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 22 tấn		100m3		0		0		0		422,357

		AB.54461		Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 27 tấn		100m3		0		0		0		480,596

		AB.55111		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140 CV		100m3		0		0		0		1,117,258

		AB.55121		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180 CV		100m3		0		0		0		1,265,599

		AB.55131		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240 CV		100m3		0		0		0		1,045,428

		AB.55141		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=320 CV		100m3		0		0		0		1,085,017

		AB.55151		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140 CV		100m3		0		0		0		1,421,965

		AB.55161		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180 CV		100m3		0		0		0		1,680,874

		AB.55171		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240 CV		100m3		0		0		0		1,653,235

		AB.55181		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=320 CV		100m3		0		0		0		1,496,575

		AB.55191		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140 CV		100m3		0		0		0		2,176,478

		AB.55201		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180 CV		100m3		0		0		0		2,392,774

		AB.55211		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240 CV		100m3		0		0		0		2,358,291

		AB.55221		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=320 CV		100m3		0		0		0		1,758,476

		AB.55311		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=1,25m3		100m3		0		0		56,006		712,799

		AB.55312		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=1,6m3		100m3		0		0		56,006		812,361

		AB.55313		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=2,3m3		100m3		0		0		56,006		962,295

		AB.55314		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=3,6m3		100m3		0		0		56,006		1,052,627

		AB.55321		Xúc đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào		100m3		0		0		56,006		5,330,889

		AB.55322		Xúc đá tảng, cục bê tông, đường kính >1m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào		100viên		0		0		56,006		4,794,466

		AB.56111		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=12Tấn		100m3		0		0		0		674,028

		AB.56121		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		1,237,534

		AB.56122		Vận chuyển đá tảng đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		4,115,101

		AB.56123		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=27Tấn		100viên		0		0		0		3,703,590

		AB.56211		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=12Tấn		100m3		0		0		0		755,930

		AB.56221		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		1,387,720

		AB.56222		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		4,322,357

		AB.56223		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=27Tấn		100viên		0		0		0		3,889,821

		AB.56311		Vận chuyển đá hỗn hợp từ bãi trữ bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=12Tấn		100m3		0		0		0		848,899

		AB.56321		Vận chuyển đá hỗn hợp từ bãi trữ bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		1,414,754

		AB.56322		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		4,845,005

		AB.56323		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=27Tấn		100viên		0		0		0		4,361,406

		AB.56411		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=12Tấn		100m3		0		0		0		976,179

		AB.56421		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		1,625,014

		AB.56422		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		5,725,096

		AB.56423		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=27Tấn		100viên		0		0		0		5,151,385

		AB.57111		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=12Tấn		100m3		0		0		0		477,022

		AB.57121		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		645,800

		AB.57122		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		1,889,342

		AB.57123		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=27Tấn		100viên		0		0		0		1,700,107

		AB.57211		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=12Tấn		100m3		0		0		0		384,052

		AB.57221		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		519,644

		AB.57222		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		1,555,929

		AB.57223		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m  1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=27Tấn		100viên		0		0		0		1,399,735

		AB.57311		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=12Tấn		100m3		0		0		0		302,151

		AB.57321		Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		378,469

		AB.57322		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=27Tấn		100m3		0		0		0		1,222,515

		AB.57323		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=27Tấn		100viên		0		0		0		1,099,363

		AB.61110		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly <=500 m		100m3		0		0		81,987		1,191,945

		AB.61120		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly <=1000 m		100m3		0		0		109,315		2,230,461

		AB.62111		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		0		0		34,652		239,659

		AB.62112		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		0		0		34,652		325,595

		AB.62113		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		0		0		34,652		447,599

		AB.62121		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		0		0		34,652		205,449

		AB.62122		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		0		0		34,652		299,614

		AB.62123		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		0		0		34,652		407,132

		AB.62124		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		0		0		34,652		505,750

		AB.62131		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		0		0		34,652		222,916

		AB.62132		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		0		0		34,652		306,425

		AB.62133		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		0		0		34,652		428,685

		AB.62134		San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		0		0		34,652		534,999

		AB.63111		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng <=1,65 tấn/m3		100m3		0		0		69,305		267,533

		AB.63112		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng <=1,75 tấn/m3		100m3		0		0		69,305		375,218

		AB.63113		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng <=1,8 tấn/m2		100m3		0		0		69,305		462,180

		AB.63114		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng >1,8 tấn/m3		100m3		0		0		69,305		493,059

		AB.63121		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng <=1,65 tấn/m3		100m3		0		0		69,305		239,691

		AB.63122		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng <=1,75 tấn/m3		100m3		0		0		69,305		333,855

		AB.63123		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng <=1,8 tấn/m2		100m3		0		0		69,305		412,839

		AB.63124		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng >1,8 tấn/m3		100m3		0		0		69,305		463,061

		AB.63131		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng <=1,65 tấn/m3		100m3		0		0		69,305		252,580

		AB.63132		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng <=1,75 tấn/m3		100m3		0		0		69,305		353,237

		AB.63133		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng <=1,8 tấn/m2		100m3		0		0		69,305		434,343

		AB.63134		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng >1,8 tấn/m3		100m3		0		0		69,305		480,128

		AB.64111		Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		0		0		81,480		285,568

		AB.64112		Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		0		0		81,480		389,411

		AB.64113		Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		0		0		81,480		545,176

		AB.64121		Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		0		0		81,480		251,975

		AB.64122		Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		0		0		81,480		348,479

		AB.64123		Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		0		0		81,480		484,604

		AB.64124		Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		0		0		81,480		608,216

		AB.64131		Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		0		0		81,480		264,550

		AB.64132		Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		0		0		81,480		366,716

		AB.64133		Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		0		0		81,480		511,696

		AB.64134		Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		0		0		81,480		638,229

		AB.65110		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		0		0		420,864		430,649

		AB.65120		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầuK=0,90		100m3		0		0		483,174		494,408

		AB.65130		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		0		0		556,415		569,352

		AB.66111		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		4,514,000		0		70,242		252,596

		AB.66112		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		4,514,000		0		70,242		360,855

		AB.66113		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		4,514,000		0		70,242		443,929

		AB.66114		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		4,514,000		0		70,242		493,255

		AB.66121		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		4,514,000		0		70,242		217,220

		AB.66122		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		4,514,000		0		70,242		322,413

		AB.66123		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		4,514,000		0		70,242		396,789

		AB.66124		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		4,514,000		0		70,242		448,921

		AB.66131		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		4,514,000		0		70,242		241,403

		AB.66132		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		4,514,000		0		70,242		299,263

		AB.66133		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		4,514,000		0		70,242		417,711

		AB.66134		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		4,514,000		0		70,242		462,963

		AB.66141		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85		100m3		4,514,000		0		202,296		245,235

		AB.66142		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90		100m3		4,514,000		0		217,280		263,401

		AB.66143		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95		100m3		4,514,000		0		224,305		280,431

		AB.66144		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,98		100m3		4,514,000		0		239,758		317,898

		AB.67110		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp bằng máy ủi 180CV		100m3		0		0		253,713		2,214,799

		AB.67120		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp bằng máy ủi 320CV		100m3		0		0		253,713		2,454,383

		AB.68110		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax <=80 mm		100m3		0		0		597,990		4,163,882

		AB.68120		Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax <=400 mm		100m3		0		0		140,483		1,762,412

		AB.68210		Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax <=800 mm		100m3		0		0		140,483		1,607,425

		AB.68220		Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax <=1200 mm		100m3		0		0		140,483		1,303,521

		AB.68310		Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng 0,45m<=D<=1m		100m3		0		0		379,304		2,526,518

		AB.71110		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, đất phù sa bùn lỏng		100m3		0		0		140,090		1,785,729

		AB.71120		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha		100m3		0		0		181,778		2,445,343

		AB.71130		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, cát hạt mịn		100m3		0		0		236,068		2,946,849

		AB.71140		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, đất sét dính		100m3		0		0		306,840		3,876,909

		AB.71150		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, đất sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		0		397,487		5,746,355

		AB.71210		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, đất phù sa bùn lỏng		100m3		0		0		34,901		2,267,378

		AB.71220		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha		100m3		0		0		45,566		3,124,484

		AB.71230		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, cát hạt mịn		100m3		0		0		55,745		3,760,443

		AB.71240		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, đất sét dính		100m3		0		0		76,589		5,265,176

		AB.71250		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, đất sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		0		118,761		7,228,613

		AB.72210		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, đất phù sa bùn lỏng		100m3		0		0		124,156		2,365,412

		AB.72220		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha		100m3		0		0		139,140		3,238,230

		AB.72230		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cát hạt mịn		100m3		0		0		169,965		3,915,268

		AB.72240		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, đất sét dính		100m3		0		0		400,723		4,426,429

		AB.72250		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, đất sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		0		535,154		6,782,412

		AB.73110		Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, đất phù sa bùn lỏng		100m3		0		0		91,616		2,804,390

		AB.73120		Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha		100m3		0		0		106,158		3,843,054

		AB.73130		Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, cát hạt mịn		100m3		0		0		130,880		4,645,218

		AB.73140		Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, đất sét dính		100m3		0		0		181,778		5,764,580

		AB.73150		Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, đất sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		0		330,593		8,309,305

		AB.81111		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm		100m3		0		0		81,987		952,631

		AB.81112		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		1,056,555

		AB.81113		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét		100m3		0		0		81,987		1,229,760

		AB.81114		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng		100m3		0		0		81,987		1,402,966

		AB.81121		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất >3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm		100m3		0		0		81,987		1,195,119

		AB.81122		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		1,333,684

		AB.81123		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét		100m3		0		0		81,987		1,524,210

		AB.81124		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng		100m3		0		0		81,987		1,749,378

		AB.81131		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm		100m3		0		0		81,987		746,021

		AB.81132		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		844,182

		AB.81133		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét		100m3		0		0		81,987		942,342

		AB.81134		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng		100m3		0		0		81,987		1,138,664

		AB.81141		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất >3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm		100m3		0		0		81,987		942,342

		AB.81142		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		1,060,135

		AB.81143		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét		100m3		0		0		81,987		1,197,560

		AB.81144		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng		100m3		0		0		81,987		1,413,513

		AB.81151		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm		100m3		0		0		81,987		737,745

		AB.81152		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		829,963

		AB.81153		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét		100m3		0		0		81,987		952,920

		AB.81154		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng		100m3		0		0		81,987		1,106,617

		AB.81161		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất >3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm		100m3		0		0		81,987		952,920

		AB.81162		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		1,045,138

		AB.81163		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét		100m3		0		0		81,987		1,198,835

		AB.81164		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng		100m3		0		0		81,987		1,383,271

		AB.81211		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu <=6 m, bùn đặc, đất sỏi lắng động tới 3 năm, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		1,274,342

		AB.81212		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu <=6 m, đất thịt pha cát, pha sét, có lẫn sỏi		100m3		0		0		81,987		1,397,666

		AB.81213		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu <=6 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vở hến, đất sét dính		100m3		0		0		81,987		1,603,205

		AB.81214		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu <=6 m, đất sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		0		81,987		2,672,008

		AB.81221		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu <=6 m, bùn đặc, đất sỏi lắng động tới 3 năm, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		1,093,841

		AB.81222		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu <=6 m, đất thịt pha cát, pha sét, có lẫn sỏi		100m3		0		0		81,987		1,243,001

		AB.81223		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu <=6 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vở hến, đất sét dính		100m3		0		0		81,987		1,392,161

		AB.81224		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu <=6 m, đất sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		0		81,987		2,088,242

		AB.81231		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, bùn đặc, đất sỏi lắng động tới 3 năm, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		1,520,989

		AB.81232		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất thịt pha cát, pha sét, có lẫn sỏi		100m3		0		0		81,987		1,644,313

		AB.81233		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vở hến, đất sét dính		100m3		0		0		81,987		1,890,960

		AB.81234		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		0		81,987		2,795,331

		AB.81241		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, bùn đặc, đất sỏi lắng động tới 3 năm, đất than bùn		100m3		0		0		81,987		1,330,743

		AB.81242		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất thịt pha cát, pha sét, có lẫn sỏi		100m3		0		0		81,987		1,535,472

		AB.81243		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vở hến, đất sét dính		100m3		0		0		81,987		1,740,202

		AB.81244		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		0		81,987		2,610,303

		AB.81310		Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn		100m3		0		0		85,357		3,868,657

		AB.81320		Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi		100m3		0		0		90,099		5,290,294

		AB.81330		Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính		100m3		0		0		95,433		7,629,597

		AB.81340		Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, đất sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		0		106,103		10,571,242

		AB.81350		Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, đá mồ côi đường kính từ 1 đến 3 m		100m3		0		0		496,135		57,095,870

		AB.82110		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu <=10 m, đá cấp I, cấp II		100m3		0		0		480,131		156,011,280

		AB.82120		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu <=10 m, đá cấp III, cấp IV		100m3		0		0		414,928		135,421,745

		AB.82210		Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào hoặc đá sau nổ mìn đá lên xà lan, độ sâu <=10 m		100m3		0		0		740,942		19,683,562

		AB.91111		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 CV, xà lan 400 tấn, vận chuyển 1 km đầu		100m3		0		0		0		428,247

		AB.91121		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 CV, xà lan 400 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly <=6 km		100m3		0		0		0		363,153

		AB.91122		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 CV, xà lan 400 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly từ 6 đến 20 km		100m3		0		0		0		325,468

		AB.91123		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 CV, xà lan 400 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly >20 km		100m3		0		0		0		315,190

		AB.91211		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200 CV, xà lan 800 đến 1000 tấn, vận chuyển 1 km đầu		100m3		0		0		0		713,287

		AB.91221		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200 CV, xà lan 800 đến 1000 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly <=6 km		100m3		0		0		0		599,161

		AB.91222		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200 CV, xà lan 800 đến 1000 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly từ 6 đến 20 km		100m3		0		0		0		542,098

		AB.91223		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200 CV, xà lan 800 đến 1000 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly >20 km		100m3		0		0		0		513,567

		AB.92110		Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài phạm vi 6 đến 20km đầu bằng tàu hút bụng tự hành, công suất <=2500 CV		100m3		0		0		0		221,753

		AC.11110		Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào bùn		100m		141,225		0		70,025		0

		AC.11111		Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp I		100m		146,223		0		84,740		0

		AC.11112		Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp II		100m		146,223		0		91,337		0

		AC.11120		Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào bùn		100m		158,760		0		106,560		0

		AC.11121		Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào đất cấp I		100m		158,760		0		128,379		0

		AC.11122		Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào đất cấp II		100m		158,760		0		142,587		0

		AC.11210		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc <=2,5m vào bùn		100m		411,075		0		84,740		0

		AC.11211		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc <=2,5m vào đất cấp I		100m		412,419		0		110,112		0

		AC.11212		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc <=2,5m vào đất cấp II		100m		412,419		0		116,708		0

		AC.11220		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc >2,5m vào bùn		100m		406,129		0		146,646		0

		AC.11221		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc >2,5m vào đất cấp I		100m		407,612		0		165,929		0

		AC.11222		Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc >2,5m vào đất cấp II		100m		407,612		0		183,689		0

		AC.11311		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp I		100m		456,740		0		1,598,395		0

		AC.11312		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp II		100m		456,740		0		1,938,371		0

		AC.11321		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp I		100m		564,365		0		1,628,840		0

		AC.11322		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp II		100m		564,365		0		2,039,856		0

		AC.11411		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp I		100m		452,717		0		1,775,994		0

		AC.11412		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp II		100m		452,717		0		2,171,787		0

		AC.11421		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp I		100m		559,817		0		1,847,034		0

		AC.11422		Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp II		100m		559,817		0		2,354,461		0

		AC.11511		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp I		100m		456,740		0		2,100,747		0

		AC.11512		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp II		100m		456,740		0		2,354,461		0

		AC.11521		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp I		100m		564,365		0		2,263,124		0

		AC.11522		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp II		100m		564,365		0		2,445,798		0

		AC.11611		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp I		100m		452,717		0		2,212,381		0

		AC.11612		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp II		100m		452,717		0		2,496,540		0

		AC.11621		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp I		100m		559,817		0		2,420,426		0

		AC.11622		Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp II		100m		559,817		0		2,542,209		0

		AC.11710		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván		100m2		1,076,250		0		1,300,873		0

		AC.12111		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài <=10 m, đất cấp I		100m		371,175		0		279,085		1,915,088

		AC.12112		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài <=10 m, đất cấp II		100m		371,175		0		284,666		2,017,813

		AC.12121		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài >10 m, đất cấp I		100m		371,175		0		398,838		2,883,639

		AC.12122		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài >10 m, đất cấp II		100m		371,175		0		426,239		3,734,789

		AC.12211		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước, cọc dài <=10 m, đất cấp I		100m		373,013		0		339,976		2,289,301

		AC.12212		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước, cọc dài <=10 m, đất cấp II		100m		373,013		0		426,239		2,458,063

		AC.12221		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước, cọc dài >10 m, đất cấp I		100m		373,013		0		476,981		3,448,626

		AC.12222		Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước, cọc dài >10 m, đất cấp II		100m		373,013		0		519,605		3,756,801

		AC.12311		Đóng cừ gỗ bằng máy, đất cấp I		100m		424,200		0		314,605		2,230,025

		AC.12312		Đóng cừ gỗ bằng máy, đất cấp II		100m		424,200		0		331,857		2,352,317

		AC.12411		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 30-50 cm		100m		412,696		0		672,290		17,372,857

		AC.12412		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 60-84cm		100m		463,259		0		1,120,483		28,180,052

		AC.12413		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 94-120 cm		100m		513,637		0		1,694,388		42,473,440

		AC.12421		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 30-50 cm		100m		412,696		0		770,673		27,124,672

		AC.12422		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 60-84cm		100m		463,259		0		1,246,195		44,180,312

		AC.12423		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 94-120 cm		100m		513,637		0		1,885,690		66,523,638

		AC.13111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		0		0		243,565		1,830,059

		AC.13112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		0		0		253,713		2,135,069

		AC.13113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		345,050		2,592,584

		AC.13121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		0		0		265,892		1,997,815

		AC.13122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		0		0		328,813		2,470,580

		AC.13123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		395,793		2,973,847

		AC.13211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		0		0		198,911		1,494,549

		AC.13212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		0		0		238,491		1,791,933

		AC.13213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		292,278		2,196,071

		AC.13221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		0		0		239,505		1,799,558

		AC.13222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		0		0		278,070		2,089,318

		AC.13223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		353,169		2,653,586

		AC.14111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		0		0		193,837		1,917,561

		AC.14112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		0		0		232,402		2,299,066

		AC.14113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		286,189		2,831,164

		AC.14114		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		0		0		349,110		3,453,618

		AC.14121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		0		0		232,402		2,299,066

		AC.14122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		0		0		279,085		2,760,887

		AC.14123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		337,946		3,343,183

		AC.14124		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		0		0		421,164		4,146,350

		AC.14211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		0		0		186,733		1,847,284

		AC.14212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		0		0		207,030		2,048,076

		AC.14213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		253,713		2,509,897

		AC.14214		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		0		0		292,278		2,891,402

		AC.14221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		0		0		225,298		2,228,789

		AC.14222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		0		0		260,817		2,580,174

		AC.14223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		317,649		3,142,391

		AC.14224		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		0		0		390,719		3,865,242

		AC.15111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		0		0		223,268		2,584,973

		AC.15112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		259,803		2,972,719

		AC.15113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		0		0		301,412		3,450,939

		AC.15114		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		0		0		371,436		4,265,206

		AC.15121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		0		0		248,639		2,778,846

		AC.15122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		315,620		3,412,165

		AC.15123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		0		0		365,347		4,200,582

		AC.15124		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		0		0		449,580		4,872,675

		AC.15211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		0		0		202,971		2,559,124

		AC.15212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		235,446		2,908,095

		AC.15213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		0		0		267,921		3,412,165

		AC.15214		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		0		0		328,813		4,187,657

		AC.15221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		0		0		243,565		2,740,072

		AC.15222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		267,921		3,295,841

		AC.15223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		0		0		320,694		4,084,258

		AC.15224		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		0		0		367,377		4,678,802

		AC.16111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		237,476		3,037,458

		AC.16112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		0		0		279,085		3,543,701

		AC.16113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		0		0		334,902		4,243,508

		AC.16121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		279,085		3,692,596

		AC.16122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		0		0		319,679		4,243,508

		AC.16123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		0		0		365,347		5,092,210

		AC.16211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		199,926		2,933,232

		AC.16212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		0		0		232,402		3,409,696

		AC.16213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		0		0		285,174		4,183,950

		AC.16221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		242,550		3,558,591

		AC.16222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		0		0		284,159		4,169,061

		AC.16223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		0		0		343,021		5,002,873

		AC.17111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		0		0		311,053		12,531,992

		AC.17112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		0		0		345,050		13,943,551

		AC.17113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		0		0		394,271		15,931,401

		AC.17211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		0		0		256,251		11,930,840

		AC.17212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		0		0		308,008		13,315,431

		AC.17213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		0		0		358,243		15,161,551

		AC.18111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		0		0		304,456		11,528,404

		AC.18112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		0		0		329,827		12,943,031

		AC.18113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		0		0		382,092		15,716,596

		AC.18211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		0		0		224,790		10,652,391

		AC.18212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		0		0		253,713		10,949,138

		AC.18213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		0		0		339,469		12,067,019

		AC.19111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		0		0		219,208		10,917,332

		AC.19112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		0		0		257,773		12,620,551

		AC.19113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		0		0		291,770		14,262,941

		AC.19211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)		100m		0		0		139,035		10,187,381

		AC.19212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)		100m		0		0		238,491		11,124,184

		AC.19213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)		100m		0		0		282,129		12,322,926

		AC.21111		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=550 mm		100m		0		0		432,328		12,081,638

		AC.21112		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=800 mm		100m		0		0		537,873		11,070,410

		AC.21113		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=1000 mm		100m		0		0		644,432		12,619,120

		AC.21121		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=550 mm		100m		0		0		776,363		21,928,948

		AC.21122		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=800 mm		100m		0		0		887,997		21,500,362

		AC.21123		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=1000 mm		100m		0		0		1,014,854		24,821,176

		AC.21211		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=600 mm		100m		0		0		711,305		35,763,567

		AC.21212		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=800 mm		100m		0		0		743,906		37,337,176

		AC.21213		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=1000 mm		100m		0		0		782,435		39,196,896

		AC.22111		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I		100m		0		0		521,434		3,102,233

		AC.22112		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp II		100m		0		0		666,824		3,989,979

		AC.22121		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc >12 m, đất cấp I		100m		0		0		475,522		2,829,080

		AC.22122		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc >12 m, đất cấp II		100m		0		0		608,340		3,609,516

		AC.22211		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I		100m		0		0		847,194		16,276,697

		AC.22212		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp II		100m		0		0		1,106,818		27,626,121

		AC.22221		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc >12 m, đất cấp I		100m		0		0		803,468		17,364,501

		AC.22222		Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc >12 m, đất cấp II		100m		0		0		1,003,515		22,368,400

		AC.22311		Đóng cọc ống thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=300 mm		100m		0		0		194,581		1,736,470

		AC.22312		Đóng cọc ống thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=500 mm		100m		0		0		204,420		1,824,269

		AC.22321		Đóng cọc ống thép trên mặt nước bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=300 mm		100m		0		0		377,138		8,504,028

		AC.22322		Đóng cọc ống thép trên mặt nước bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=500 mm		100m		0		0		395,175		8,902,889

		AC.22410		Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=600 mm		100m		0		0		619,428		31,875,149

		AC.22420		Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=800 mm		100m		0		0		649,065		33,305,703

		AC.22430		Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=1000 mm		100m		0		0		681,667		34,879,313

		AC.22511		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp I		100m		0		0		242,680		1,628,926

		AC.22512		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp II		100m		0		0		255,798		1,716,976

		AC.22521		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc >10 m, đất cấp I		100m		0		0		343,250		2,292,682

		AC.22522		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc >10 m, đất cấp II		100m		0		0		367,300		2,453,316

		AC.22611		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp I		100m		0		0		561,881		12,167,594

		AC.22612		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp II		100m		0		0		619,818		12,906,462

		AC.22621		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc >10 m, đất cấp I		100m		0		0		828,064		17,171,740

		AC.22622		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc >10 m, đất cấp II		100m		0		0		881,082		18,246,455

		AC.22711		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm trên mặt đất, đất cấp I		100m		0		0		136,644		1,467,501

		AC.22712		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm trên mặt đất, đất cấp II		100m		0		0		163,973		1,540,876

		AC.22721		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm dưới nước, đất cấp I		100m		0		0		191,302		13,707,379

		AC.22722		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm dưới nước, đất cấp II		100m		0		0		218,631		14,625,084

		AC.23110		Nhổ cọc thép hình, cọc thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác trên cạn		100m		0		0		145,389		2,839,358

		AC.23120		Nhổ cọc thép hình, cọc thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác dưới nước		100m		0		0		311,549		5,137,055

		AC.23210		Nhổ cọc ván thép (cọc Larsen 3, Larsen 4) trên cạn		100m		0		0		390,802		6,221,211

		AC.23220		Nhổ cọc ván thép (cọc Larsen 3, Larsen 4) dưới nước		100m		0		0		471,696		9,690,853

		AC.24111		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D330, đất cấp I		100m		585,312		0		355,199		3,838,859

		AC.24112		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D430, đất cấp I		100m		1,021,566		0		635,806		4,094,783

		AC.24121		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D330, đất cấp II		100m		585,312		0		380,570		4,094,783

		AC.24122		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D430, đất cấp II		100m		1,021,566		0		681,474		4,478,669

		AC.24211		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D330, đất cấp I		100m		585,312		0		405,942		3,454,973

		AC.24212		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D430, đất cấp I		100m		1,021,566		0		726,635		3,685,304

		AC.24221		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D330, đất cấp II		100m		585,312		0		431,313		3,685,304

		AC.24222		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D430, đất cấp II		100m		1,021,566		0		772,304		4,030,802

		AC.24311		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D330, đất cấp I		100m		585,312		0		456,684		3,109,476

		AC.24312		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D430, đất cấp I		100m		1,021,566		0		817,465		3,314,215

		AC.24321		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D330, đất cấp II		100m		585,312		0		482,056		3,314,215

		AC.24322		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D430, đất cấp II		100m		1,021,566		0		863,133		3,710,897

		AC.25111		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I		100m		0		0		349,422		2,444,042

		AC.25112		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		0		0		632,935		3,541,666

		AC.25113		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		0		0		745,399		4,170,970

		AC.25121		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II		100m		0		0		401,731		2,809,916

		AC.25122		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		0		0		727,091		4,068,525

		AC.25123		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		0		0		910,171		5,092,974

		AC.25211		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I		100m		0		0		324,314		2,268,422

		AC.25212		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		0		0		588,473		3,292,871

		AC.25213		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I		100m		0		0		653,859		3,658,745

		AC.25221		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II		100m		0		0		380,807		2,663,567

		AC.25222		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		0		0		640,781		3,585,570

		AC.25223		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II		100m		0		0		802,938		4,463,669

		AC.26111		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		1,072,328		6,124,748

		AC.26112		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		0		0		1,459,412		8,335,632

		AC.26113		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		0		0		1,898,805		11,353,191

		AC.26121		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		1,307,717		7,469,205

		AC.26122		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		0		0		1,778,495		10,158,118

		AC.26123		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		0		0		2,312,044		13,220,492

		AC.26211		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I		100m		0		0		941,556		5,377,827

		AC.26212		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I		100m		0		0		1,281,563		7,319,821

		AC.26213		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I		100m		0		0		1,663,416		9,515,767

		AC.26221		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II		100m		0		0		1,156,022		6,572,900

		AC.26222		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II		100m		0		0		1,574,492		8,918,230

		AC.26223		ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II		100m		0		0		2,045,270		11,607,144

		AC.27110		Nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực		100m		0		0		390,802		3,056,269

		AC.27120		ép cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực		100m		0		0		1,175,140		4,584,404

		AC.28111		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 10x10 (cm), đất cấp I		100m		0		0		544,010		482,259

		AC.28112		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I		100m		0		0		653,859		579,638

		AC.28113		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		0		0		816,016		725,706

		AC.28121		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 10x10 (cm), đất cấp II		100m		0		0		625,089		554,134

		AC.28122		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II		100m		0		0		752,199		665,424

		AC.28123		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		0		0		979,219		869,457

		AC.28212		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I		100m		0		0		607,827		537,904

		AC.28213		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I		100m		0		0		742,783		658,468

		AC.28222		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II		100m		0		0		696,229		616,735

		AC.28223		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II		100m		0		0		835,370		741,936

		AC.29111		Nối cọc ván thép Larsen trên cạn		1 mối nối		110,875		0		27,329		274,742

		AC.29121		Nối cọc ván thép Larsen dưới nước		1 mối nối		110,875		0		35,527		460,462

		AC.29211		Nối cọc thép hình		1 mối nối		192,335		0		81,987		62,468

		AC.29221		Nối cọc ống thép		1 mối nối		166,045		0		136,644		87,455

		AC.29311		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 20x20 (cm)		1 mối nối		101,797		0		15,851		12,256

		AC.29321		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 25x25 (cm)		1 mối nối		111,914		0		18,584		14,707

		AC.29331		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 30x30 (cm)		1 mối nối		120,729		0		42,086		18,383

		AC.29341		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 35x35 (cm)		1 mối nối		228,947		0		44,273		22,060

		AC.29351		Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 40x40 (cm)		1 mối nối		378,445		0		52,471		28,188

		AC.29411		Nối cọc ống bê tông cốt thép, đường kính cọc <=600 mm		1 mối nối		112,266		0		40,993		45,346

		AC.29421		Nối cọc ống bê tông cốt thép, đường kính cọc <=1000 mm		1 mối nối		228,207		0		81,987		91,917

		AC.31110		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		46,512		0		114,781		415,849

		AC.31120		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		54,264		0		126,259		457,434

		AC.31130		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		65,892		0		138,284		499,019

		AC.31140		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		69,768		0		144,843		530,208

		AC.31150		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		77,520		0		151,402		551,000

		AC.31160		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		85,272		0		164,520		602,981

		AC.31170		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		93,024		0		211,525		995,179

		AC.31210		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		46,512		0		172,172		641,824

		AC.31220		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		54,264		0		189,116		852,442

		AC.31230		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		65,892		0		208,246		1,113,203

		AC.31240		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		69,768		0		218,631		1,250,261

		AC.31250		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		77,520		0		229,016		1,387,319

		AC.31260		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		85,272		0		249,239		1,512,678

		AC.31270		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		93,024		0		326,853		2,560,894

		AC.31311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		305,006		0		318,654		1,829,737

		AC.31312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		351,084		0		350,356		2,110,435

		AC.31313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		429,675		0		385,337		2,411,926

		AC.31314		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		484,500		0		404,194		2,640,643

		AC.31315		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		508,878		0		424,034		2,869,360

		AC.31316		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		553,197		0		461,311		3,118,869

		AC.31321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		252,323		0		290,068		1,434,680

		AC.31322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		298,325		0		318,600		1,715,378

		AC.31323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		365,645		0		351,121		2,110,435

		AC.31324		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		410,117		0		366,152		2,266,378

		AC.31325		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		433,577		0		380,418		2,429,251

		AC.31326		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		477,819		0		413,704		2,628,513

		AC.31331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		244,953		0		263,942		1,195,567

		AC.31332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		291,440		0		290,068		1,434,680

		AC.31333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		349,121		0		318,600		1,715,378

		AC.31334		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		395,250		0		334,450		1,912,907

		AC.31335		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		419,322		0		351,121		2,110,435

		AC.31336		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		452,778		0		382,003		2,287,171

		AC.31341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		233,402		0		216,390		998,038

		AC.31342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		269,025		0		228,251		1,102,001

		AC.31343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		326,171		0		261,537		1,205,963

		AC.31344		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		371,178		0		274,218		1,278,736

		AC.31345		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		384,974		0		287,718		1,361,906

		AC.31346		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		429,675		0		382,003		1,476,265

		AC.31411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		305,006		0		343,961		2,859,789

		AC.31412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		351,084		0		378,067		3,224,167

		AC.31413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		429,675		0		416,109		4,078,193

		AC.31414		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		484,500		0		437,480		4,674,859

		AC.31415		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		508,878		0		458,086		5,283,224

		AC.31416		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		553,197		0		497,713		5,744,524

		AC.31421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		252,323		0		313,079		2,181,248

		AC.31422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		298,325		0		352,706		2,721,111

		AC.31423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		365,645		0		378,832		3,224,167

		AC.31424		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		410,117		0		397,853		3,657,047

		AC.31425		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		433,577		0		416,874		4,101,627

		AC.31426		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		477,819		0		453,331		4,481,034

		AC.31431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		240,057		0		251,261		1,841,977

		AC.31432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		285,524		0		276,623		2,206,355

		AC.31433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		342,185		0		304,334		2,721,111

		AC.31434		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		387,498		0		319,420		2,978,506

		AC.31435		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		410,958		0		334,450		3,247,601

		AC.31436		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		444,006		0		363,802		3,533,416

		AC.31441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		228,710		0		233,006		1,607,997

		AC.31442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		263,517		0		256,782		1,785,192

		AC.31443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		319,643		0		281,378		1,867,085

		AC.31444		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm		m		364,038		0		296,026		2,054,286

		AC.31445		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm		m		377,222		0		310,674		2,229,789

		AC.31446		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		421,311		0		337,675		2,422,012

		AC.31511		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp I		m		712,368		0		431,796		4,691,560

		AC.31512		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp II		m		617,049		0		367,300		3,941,945

		AC.31513		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp III		m		580,788		0		322,480		3,269,875

		AC.31514		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp IV		m		546,593		0		278,754		2,520,260

		AC.31521		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp I		m		712,368		0		442,181		6,322,727

		AC.31522		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp II		m		617,049		0		402,281		5,375,364

		AC.31523		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp III		m		580,788		0		338,878		4,204,551

		AC.31524		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp IV		m		546,593		0		300,071		3,390,254

		AC.32111		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		361,498		0		114,781		350,781

		AC.32112		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		413,141		0		126,259		392,874

		AC.32113		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200mm		m		464,783		0		138,284		420,937

		AC.32114		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400mm		m		619,711		0		151,402		561,249

		AC.32121		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		310,463		0		91,825		490,175

		AC.32122		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		357,128		0		101,117		567,332

		AC.32123		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300mm		m		402,365		0		110,955		590,025

		AC.32124		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500mm		m		534,302		0		122,433		798,803

		AC.32211		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		361,498		0		172,172		493,496

		AC.32212		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		413,141		0		189,116		602,238

		AC.32213		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200mm		m		464,783		0		208,246		648,240

		AC.32214		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan pxoăy hản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400mm		m		619,711		0		229,016		864,320

		AC.32221		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		310,463		0		137,737		786,019

		AC.32222		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		357,128		0		148,669		904,611

		AC.32223		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300mm		m		402,365		0		166,706		953,997

		AC.32224		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500mm		m		534,302		0		183,103		1,289,429

		AC.32311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm		m		511,061		0		219,724		1,824,059

		AC.32312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		590,947		0		241,587		2,034,527

		AC.32313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		670,834		0		265,636		2,441,433

		AC.32314		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoànv ào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		891,235		0		292,419		2,848,338

		AC.32315		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm		m		601,820		0		186,929		3,111,923

		AC.32316		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		693,437		0		205,513		3,870,385

		AC.32317		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		782,054		0		225,736		4,673,462

		AC.32318		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,046,296		0		248,692		5,387,308

		AC.32321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm		m		460,918		0		200,047		1,431,185

		AC.32322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		530,890		0		219,724		1,627,622

		AC.32323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		600,862		0		242,134		2,034,527

		AC.32324		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		801,149		0		262,357		2,441,433

		AC.32325		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm		m		540,437		0		171,625		2,710,385

		AC.32326		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		626,953		0		188,569		3,290,385

		AC.32327		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		709,145		0		207,699		3,870,385

		AC.32328		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		939,767		0		228,469		4,584,231

		AC.32331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm		m		405,960		0		182,010		1,220,716

		AC.32332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		470,832		0		200,047		1,417,153

		AC.32333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		535,704		0		219,724		1,627,622

		AC.32334		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		711,062		0		242,134		2,034,527

		AC.32335		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm		m		485,092		0		157,961		2,308,846

		AC.32336		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		559,144		0		179,277		2,755,000

		AC.32337		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		631,421		0		197,314		3,145,385

		AC.32338		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		838,052		0		216,991		3,836,923

		AC.32341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm		m		408,796		0		149,215		1,024,279

		AC.32342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		440,803		0		157,414		1,220,716

		AC.32343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		503,125		0		180,370		1,431,185

		AC.32344		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		670,834		0		198,407		1,627,622

		AC.32345		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm		m		453,737		0		154,681		1,918,462

		AC.32346		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		526,463		0		169,985		2,331,154

		AC.32347		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		592,314		0		187,476		2,665,769

		AC.32348		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		790,357		0		206,059		3,134,231

		AC.32411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm		m		511,061		0		237,214		2,570,336

		AC.32412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		590,947		0		260,717		3,040,129

		AC.32413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		670,834		0		286,953		3,751,648

		AC.32414		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		891,235		0		315,921		3,995,048

		AC.32415		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm		m		601,820		0		209,339		4,200,753

		AC.32416		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		693,437		0		230,109		5,184,473

		AC.32417		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		782,054		0		253,065		6,395,020

		AC.32418		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		1,046,296		0		278,754		6,978,262

		AC.32421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm		m		460,918		0		215,898		2,102,217

		AC.32422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		530,890		0		243,227		2,587,343

		AC.32423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		600,862		0		261,264		3,057,136

		AC.32424		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		801,149		0		287,499		3,283,529

		AC.32425		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm		m		540,437		0		156,868		3,589,251

		AC.32426		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		626,953		0		173,811		4,307,101

		AC.32427		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		709,145		0		191,302		5,278,365

		AC.32428		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		939,767		0		209,886		5,875,736

		AC.32431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm		m		405,960		0		173,265		1,875,824

		AC.32432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		470,832		0		190,755		2,102,217

		AC.32433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		535,704		0		209,886		2,587,343

		AC.32434		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		711,062		0		230,655		2,813,736

		AC.32435		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm		m		485,092		0		149,215		2,991,879

		AC.32436		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		559,144		0		164,520		3,562,664

		AC.32437		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		631,421		0		180,370		4,321,231

		AC.32438		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		838,052		0		198,407		4,918,603

		AC.32441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm		m		408,796		0		160,694		1,634,097

		AC.32442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		440,803		0		177,091		1,875,824

		AC.32443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		503,125		0		194,035		2,117,551

		AC.32444		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		670,834		0		214,258		2,345,617

		AC.32445		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm		m		453,737		0		141,563		2,634,531

		AC.32446		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		526,463		0		155,774		3,029,249

		AC.32447		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		592,314		0		171,625		3,584,229

		AC.32448		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		790,357		0		188,569		4,101,839

		AC.32511		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm		m		985,891		0		212,618		1,058,401

		AC.32512		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm		m		1,094,644		0		326,853		1,508,963

		AC.32521		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp I		m		1,265,432		0		470,603		5,099,001

		AC.32522		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp II		m		1,141,339		0		422,504		4,333,217

		AC.32523		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp III		m		1,015,920		0		389,709		3,380,657

		AC.32524		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp IV		m		951,884		0		320,841		2,614,872

		AC.32531		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp I		m		1,265,432		0		517,608		7,033,636

		AC.32532		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp II		m		1,141,339		0		464,590		5,980,506

		AC.32533		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp III		m		1,015,920		0		428,516		4,668,353

		AC.32534		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp IV		m		951,884		0		353,089		3,646,660

		AC.32611		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		1,330,912		0		176,982		3,906,548

		AC.32612		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		1,532,442		0		203,545		4,504,489

		AC.32613		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		1,764,590		0		234,099		5,168,867

		AC.32614		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		2,668,402		0		292,583		6,471,050

		AC.32615		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		3,079,258		0		409,659		9,048,840

		AC.32621		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm		m		1,330,912		0		212,400		5,267,398

		AC.32622		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm		m		1,532,442		0		244,265		6,057,873

		AC.32623		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm		m		1,764,590		0		280,886		7,579,802

		AC.32624		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		2,668,402		0		351,121		8,713,788

		AC.32625		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		3,079,258		0		491,591		10,892,236

		AC.32711		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		1,304,121		0		281,558		5,580,782

		AC.32712		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		1,482,672		0		382,326		5,979,410

		AC.32721		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm		m		1,304,121		0		352,096		7,871,702

		AC.32722		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm		m		1,482,672		0		477,760		10,060,252

		AC.32810		Bơm dung dịch bentonit chống sụt thành lỗ khoan trên cạn		m3		87,453		0		31,701		22,695

		AC.32820		Bơm dung dịch bentonit chống sụt thành lỗ khoan dưới nước		m3		87,453		0		34,981		100,991

		AC.33111		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm		m		18,738		0		214,577		705,728

		AC.33112		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		22,753		0		283,929		857,724

		AC.33113		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 10000mm		m		26,768		0		354,467		1,009,720

		AC.33211		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm		m		18,305		0		267,925		2,033,725

		AC.33212		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		22,104		0		354,467		2,501,608

		AC.33213		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		25,903		0		442,787		3,028,766

		AC.33311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		163,275		0		759,910		1,479,960

		AC.33312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		188,363		0		1,013,016		1,999,946

		AC.33313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cá 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		215,615		0		1,266,122		2,495,932

		AC.33321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		154,538		0		721,381		1,399,962

		AC.33322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		186,119		0		963,818		1,863,949

		AC.33323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cá 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		209,043		0		1,204,476		2,335,936

		AC.33331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		151,252		0		685,816		1,327,964

		AC.33332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		176,340		0		914,026		1,767,952

		AC.33333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		203,592		0		1,142,237		2,207,940

		AC.33341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		144,679		0		651,436		1,255,966

		AC.33342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		169,768		0		861,271		1,671,954

		AC.33343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		48,986		0		1,076,441		2,087,943

		AC.33411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		163,275		0		873,719		5,269,781

		AC.33412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		188,363		0		1,161,797		6,981,065

		AC.33413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		215,615		0		1,452,247		8,692,349

		AC.33421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		154,538		0		829,855		5,036,038

		AC.33422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		181,791		0		1,103,708		6,681,788

		AC.33423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		209,043		0		1,379,338		8,327,539

		AC.33431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		151,252		0		788,363		4,759,314

		AC.33432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		176,340		0		1,047,989		6,299,469

		AC.33433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		203,592		0		1,309,986		7,857,710

		AC.33441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		144,679		0		748,648		4,500,676

		AC.33442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		169,768		0		995,234		5,953,322

		AC.33443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		197,020		0		1,243,597		7,405,968

		AC.34111		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm		m		158,936		0		165,971		951,307

		AC.34112		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		198,458		0		221,097		1,162,709

		AC.34113		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		247,748		0		276,223		1,374,111

		AC.34221		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm		m		159,902		0		213,391		1,377,871

		AC.34222		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm		m		199,553		0		283,336		1,715,784

		AC.34223		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm		m		249,102		0		353,874		2,059,322

		AC.34311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		380,564		0		800,218		4,016,631

		AC.34312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		438,904		0		1,061,029		5,285,041

		AC.34313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		539,148		0		1,327,769		6,553,450

		AC.34321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		317,078		0		758,725		3,805,229

		AC.34322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		365,724		0		1,013,609		5,020,789

		AC.34323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		449,280		0		1,266,715		6,342,049

		AC.34331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		264,697		0		720,789		3,593,828

		AC.34332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		317,078		0		960,854		4,809,387

		AC.34333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		369,958		0		1,200,919		5,972,096

		AC.34341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		251,403		0		684,631		3,435,276

		AC.34342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		290,932		0		912,248		4,597,985

		AC.34343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		343,694		0		1,139,866		5,654,993

		AC.34411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		378,127		0		909,877		6,625,023

		AC.34412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		443,994		0		1,212,774		8,751,870

		AC.34413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		541,297		0		1,515,671		10,936,811

		AC.34421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		314,904		0		864,235		6,180,899

		AC.34422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		369,901		0		1,092,445		8,242,389

		AC.34423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		451,077		0		1,333,696		10,270,626

		AC.34431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		265,816		0		820,964		5,832,966

		AC.34432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		319,835		0		1,091,852		7,672,394

		AC.34433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		371,430		0		1,363,334		9,541,505

		AC.34441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		252,433		0		779,471		5,388,843

		AC.34442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		292,404		0		1,036,134		7,132,082

		AC.34443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		345,049		0		1,295,167		8,908,574

		AC.34511		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=800 mm		m		46,176		0		221,364		570,847

		AC.34512		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1000 mm		m		50,736		0		260,717		593,972

		AC.34513		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1300 mm		m		53,947		0		338,878		618,311

		AC.34514		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1500 mm		m		57,355		0		403,374		655,639

		AC.34515		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=2000 mm		m		67,071		0		835,170		1,141,102

		AC.34521		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=800 mm		m		23,628		0		177,091		183,905

		AC.34522		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm		m		27,456		0		208,792		189,652

		AC.34523		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1300 mm		m		30,586		0		271,102		201,146

		AC.34524		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1500 mm		m		34,645		0		323,027		215,514

		AC.34525		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=2000 mm		m		44,605		0		667,917		244,249

		AC.34610		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) trên cạn		lần		904,638		0		7,160,157		8,532,702

		AC.34620		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) dưới nước		lần		904,638		0		8,253,311		15,721,868

		AC.35110		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,5x1,2		m		0		0		50,285		180,433

		AC.35120		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,6x1,2		m		0		0		61,763		215,812

		AC.35130		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,6x1,8		m		0		0		63,949		226,426

		AC.35140		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,8x1,8		m		0		0		73,241		261,805

		AC.35150		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,8x2,8		m		0		0		108,222		389,169

		AC.35160		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 1,0x2,8		m		0		0		133,365		470,541

		AC.35170		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 1,2x2,8		m		0		0		174,358		615,595

		AC.35180		Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 1,5x2,8		m		0		0		218,631		778,339

		AD.11110		Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép <=20cm		m3		89,400		0		29,970		4,675

		AD.11120		Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép > 20cm		m3		89,400		0		26,224		4,208

		AD.11211		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường mở rộng		100m3		11,019,200		0		229,562		1,716,358

		AD.11212		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường làm mới		100m3		11,019,200		0		213,165		1,457,337

		AD.11221		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường mở rộng		100m3		12,212,000		0		251,425		1,784,436

		AD.11222		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới		100m3		12,212,000		0		240,494		1,498,926

		AD.12111		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát vàng gia cố 6% ximăng		100m3		12,845,140		0		1,585,073		3,723,647

		AD.12112		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát vàng gia cố 8% ximăng		100m3		15,063,746		0		1,639,731		3,723,647

		AD.12121		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát vàng gia cố 6% ximăng		100m3		12,845,140		0		1,585,073		3,681,383

		AD.12122		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát vàng gia cố 8% ximăng		100m3		15,063,746		0		1,639,731		3,681,383

		AD.12131		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát vàng gia cố 6% ximăng		100m3		12,845,140		0		1,585,073		3,588,275

		AD.12132		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát vàng gia cố 8% ximăng		100m3		15,063,746		0		1,639,731		3,588,275

		AD.12211		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát mịn gia cố 6% ximăng		100m3		10,764,923		0		1,585,073		3,723,647

		AD.12212		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát mịn gia cố 8% ximăng		100m3		12,680,611		0		1,639,731		3,723,647

		AD.12221		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát mịn gia cố 6% ximăng		100m3		10,764,923		0		1,585,073		3,681,383

		AD.12222		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát mịn gia cố 8% ximăng		100m3		12,680,611		0		1,639,731		3,681,383

		AD.12231		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát mịn gia cố 6% ximăng		100m3		10,764,923		0		1,585,073		3,588,275

		AD.12232		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát mịn gia cố 8% ximăng		100m3		12,680,611		0		1,639,731		3,588,275

		AD.21111		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		1,074,022		0		502,209		580,381

		AD.21112		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		1,317,794		0		538,081		716,749

		AD.21113		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		100m2		1,544,704		0		563,640		858,338

		AD.21114		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		1,803,886		0		587,854		999,381

		AD.21115		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 cm		100m2		1,924,122		0		602,203		1,067,564

		AD.21121		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		819,456		0		245,275		491,554

		AD.21122		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		1,023,544		0		274,870		590,521

		AD.21123		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		100m2		1,228,408		0		294,151		769,511

		AD.21124		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		1,433,272		0		313,881		854,452

		AD.21125		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 cm		100m2		1,535,704		0		323,746		913,285

		AD.21211		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm		100m2		277,290		0		145,775		346,140

		AD.21212		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		348,540		0		154,913		478,379

		AD.21213		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		420,040		0		164,487		585,057

		AD.21214		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		100m2		491,540		0		174,060		712,074

		AD.21215		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		562,790		0		183,633		828,648

		AD.21216		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm		100m2		634,290		0		193,207		930,650

		AD.21217		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 cm		100m2		705,540		0		202,345		1,057,668

		AD.21218		Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm		100m2		777,040		0		211,918		1,174,788

		AD.21221		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm		100m2		214,250		0		86,160		248,267

		AD.21222		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		285,500		0		95,733		341,465

		AD.21223		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		357,000		0		105,306		414,324

		AD.21224		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		100m2		428,500		0		114,880		506,976

		AD.21225		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		499,750		0		124,453		589,732

		AD.21226		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm		100m2		571,250		0		133,591		662,591

		AD.21227		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 cm		100m2		642,500		0		143,164		755,243

		AD.21228		Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm		100m2		714,000		0		152,738		867,688

		AD.21311		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 3 cm		100m2		2,140,030		0		545,991		561,014

		AD.21312		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 8 cm		100m2		3,125,542		0		674,370		668,542

		AD.21313		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 10 cm		100m2		3,345,934		0		914,891		757,369

		AD.21314		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 12 cm		100m2		3,623,264		0		965,126		963,075

		AD.21411		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm		100m2		1,265,904		0		468,277		490,888

		AD.21412		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm		00m2		1,563,448		0		487,008		589,065

		AD.21413		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm		100m2		1,925,502		0		502,461		687,243

		AD.21414		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm		100m2		2,128,128		0		517,446		785,420

		AD.21415		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 cm		100m2		2,394,520		0		533,836		883,598

		AD.21416		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm		100m2		2,660,598		0		547,884		981,775

		AD.22111		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,197,278		0		312,341		297,768

		AD.22112		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		1,632,724		0		393,353		381,433

		AD.22113		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		1,851,854		0		449,546		446,899

		AD.22114		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		2,065,842		0		505,739		506,354

		AD.22211		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,078,544		0		312,341		515,516

		AD.22311		Làm mặt đường đá cấp phối 0-4mm, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,226,670		0		163,897		209,571

		AD.23111		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3 cm		100m2		0		0		47,006		178,064

		AD.23112		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4 cm		100m2		0		0		62,310		202,001

		AD.23113		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm		100m2		0		0		78,160		226,302

		AD.23114		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm		100m2		0		0		93,465		290,353

		AD.23115		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm		100m2		0		0		109,862		314,291

		AD.23116		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm		100m2		0		0		125,166		338,591

		AD.23211		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 3 cm		100m2		0		0		58,484		208,103

		AD.23212		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 4 cm		100m2		0		0		78,160		238,569

		AD.23213		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 5 cm		100m2		0		0		97,291		280,355

		AD.23214		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 6 cm		100m2		0		0		116,967		310,821

		AD.23215		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 7 cm		100m2		0		0		136,644		341,287

		AD.23221		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 3 cm		100m2		0		0		59,577		210,279

		AD.23222		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 4 cm		100m2		0		0		79,254		242,921

		AD.23223		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5 cm		100m2		0		0		99,477		285,795

		AD.23224		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 6 cm		100m2		0		0		119,154		311,184

		AD.23225		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 7 cm		100m2		0		0		139,377		348,904

		AD.23231		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 3 cm		100m2		0		0		60,670		214,994

		AD.23232		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 4 cm		100m2		0		0		80,893		247,636

		AD.23233		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5 cm		100m2		0		0		101,117		291,598

		AD.23234		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 6 cm		100m2		0		0		121,340		317,350

		AD.23235		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm		100m2		0		0		141,563		356,883

		AD.24111		Láng nhựa mặt đường 1 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 1,8 kg/m2		100m2		1,353,820		0		182,674		409,620

		AD.24121		Láng nhựa mặt đường 2 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 3,0 kg/m2		100m2		2,200,890		0		213,119		484,999

		AD.24131		Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 4,5 kg/m2		100m2		3,290,070		0		365,347		565,053

		AD.24141		Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 5,5 kg/m2		100m2		3,685,670		0		426,239		643,741

		AD.24211		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2		100m2		321,996		0		15,933		202,574

		AD.24212		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,8 kg/m2		100m2		576,798		0		15,933		202,574

		AD.24213		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2		100m2		721,026		0		15,933		202,574

		AD.24214		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,5 kg/m2		100m2		1,043,011		0		15,933		202,574

		AD.24221		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 0,5 kg/m2		100m2		179,375		0		13,701		145,206

		AD.24222		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 0,8 kg/m2		100m2		287,000		0		13,701		145,206

		AD.24223		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,0 kg/m2		100m2		358,750		0		13,701		145,206

		AD.24224		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,5 kg/m2		100m2		430,500		0		13,701		145,206

		AD.25111		Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa		100m2		0		0		7,611		86,008

		AD.25112		Cày xới mặt đường cũ, mặt đường bê tông nhựa		100m2		0		0		14,512		103,209

		AD.25121		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá		100m2		0		0		60,891		659,242

		AD.25211		Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh <=2 m		m3		113,184		0		87,100		0

		AD.25221		Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh >2 m		m3		113,184		0		66,027		0

		AD.26111		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tấn		38,719,495		0		506,804		3,462,009

		AD.26121		Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tấn		39,972,575		0		533,478		3,462,009

		AD.26122		Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tấn		42,487,485		0		613,500		3,462,009

		AD.26123		Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tấn		45,060,565		0		645,509		3,462,009

		AD.26211		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 50-60 tấn/h		100tấn		38,719,495		0		270,296		3,692,865

		AD.26221		Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 50-60 tấn/h		100tấn		39,972,575		0		284,522		3,692,865

		AD.26222		Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 50-60 tấn/h		100tấn		42,487,485		0		298,748		3,692,865

		AD.26223		Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 50-60 tấn/h		100tấn		45,060,565		0		312,974		3,692,865

		AD.26311		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 80 tấn/h		100tấn		38,719,495		0		222,283		3,542,316

		AD.26321		Sản xuất bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 80 tấn/h		100tấn		39,972,575		0		231,174		3,542,316

		AD.26322		Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 80 tấn/h		100tấn		42,487,485		0		240,065		3,542,316

		AD.26323		Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 80 tấn/h		100tấn		45,060,565		0		248,957		3,542,316

		AD.27111		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 5 tấn		100tấn		0		0		0		1,223,210

		AD.27112		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		1,116,755

		AD.27113		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		1,040,284

		AD.27121		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0  km, ôtô 5 tấn		100tấn		0		0		0		1,650,363

		AD.27122		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0  km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		1,542,568

		AD.27123		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0  km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		1,329,252

		AD.27131		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5 km, ôtô 5 tấn		100tấn		0		0		0		1,935,131

		AD.27132		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5 km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		1,743,424

		AD.27133		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5 km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		1,531,529

		AD.27141		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0 km, ôtô 5 tấn		100tấn		0		0		0		2,219,899

		AD.27142		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0 km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		1,944,279

		AD.27143		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0 km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		1,733,807

		AD.27151		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0 km, ôtô 5 tấn		100tấn		0		0		0		2,692,356

		AD.27152		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0 km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		2,273,681

		AD.27153		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0 km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		2,061,304

		AD.27161		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0 km, ôtô 5 tấn		100tấn		0		0		0		3,164,813

		AD.27162		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0 km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		2,603,084

		AD.27163		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0 km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		2,388,800

		AD.27171		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp, ôtô 5 tấn		100tấn		0		0		0		427,153

		AD.27172		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		369,574

		AD.27173		Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		250,439

		AD.27211		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0 km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		1,775,560

		AD.27212		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0 km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		1,521,897

		AD.27213		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0 km, ôtô 12 tấn		100tấn		0		0		0		1,449,880

		AD.27221		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2 km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		2,233,510

		AD.27222		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2 km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		1,993,878

		AD.27223		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2 km, ôtô 12 tấn		100tấn		0		0		0		1,903,660

		AD.27231		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3 km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		2,611,118

		AD.27232		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3 km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		2,369,536

		AD.27233		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3 km, ôtô 12 tấn		100tấn		0		0		0		2,257,829

		AD.27241		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		2,996,760

		AD.27242		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		2,745,194

		AD.27243		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 12 tấn		100tấn		0		0		0		2,611,998

		AD.27251		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 7 tấn		100tấn		0		0		0		417,779

		AD.27252		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 10 tấn		100tấn		0		0		0		279,336

		AD.27253		Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 12 tấn		100tấn		0		0		0		276,695

		AD.31111		Làm cọc tiêu bê tông cốt thép		cái		18,623		0		8,369		0

		AD.31121		Làm cột km bằng bê tông		cái		66,954		0		81,602		0

		AD.31211		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 0,6x1 (m)		cái		33,476		0		24,062		0

		AD.31221		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,2 (m)		cái		62,775		0		47,078		0

		AD.31231		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,6 (m)		cái		84,846		0		63,294		0

		AD.31241		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 0,6x0,6 và 0,5x0,7 (m)		cái		22,535		0		15,170		0

		AD.31311		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, cột dài 2,7 m		cột		74,971		0		37,662		0

		AD.31321		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, cột dài 2,8-3,0 m		cột		78,242		0		39,232		0

		AD.31331		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, cột dài 3,1-3,8 m		cột		84,113		0		42,370		0

		AD.32111		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt L50x50x5		cái		117,056		0		51,144		27,334

		AD.32121		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt ống phi 60mm		cái		76,884		0		49,177		29,794

		AD.32131		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt ống phi 80mm		cái		93,927		0		58,520		36,142

		AD.32211		Làm biển báo bê tông cốt thép, biển chữ nhật, kích thước 0,4x0,7 và 0,5x0,6 (m)		cái		24,267		0		19,354		0

		AD.32212		Làm biển báo bê tông cốt thép, biển chữ nhật, kích thước 0,4x1,2 (m)		cái		24,850		0		12,031		0

		AD.32221		Làm biển báo bê tông cốt thép, biển hình tròn, đường kính 0,7 (m)		cái		20,697		0		15,170		0

		AD.32231		Làm biển báo bê tông cốt thép, biển tam giác, kích thước 0,7x0,7x0,7 (m)		cái		14,006		0		9,416		0

		AD.32311		Sản xuất, lắp đặt bảng tên đường 0,3x0,5m		cái		35,948		0		17,906		8,760

		AD.32321		Sản xuất, lắp đặt bảng lưu thông loại tròn		cái		301,834		0		121,952		8,760

		AD.32322		Sản xuất, lắp đặt bảng lưu thông loại vuông, tam giác, chữ nhật		cái		229,394		0		120,500		8,760

		AD.32411		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển vuông 60x60 cm		cái		93,769		0		71,663		9,125

		AD.32421		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển tròn đường kính 70 cm, bát giác cạnh 25 cm		cái		122,364		0		75,325		9,125

		AD.32431		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại tam giác cạnh 70 cm		cái		74,025		0		65,386		9,125

		AD.32441		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển chữ nhật 30x50 cm		cái		38,618		0		48,647		9,125

		AD.33110		Gắn viên phản quang trên mặt bê tông		viên		43,536		0		3,653		5,252

		AD.33120		Gắn viên phản quang trên mặt đường nhựa		viên		43,481		0		3,501		5,252

		AD.34110		Lắp đặt dải phân cách cứng		cái		177,625		0		4,646		0

		AD.34120		Lắp đặt dải phân cách mềm		cái		185,321		0		3,170		0

		AD.34130		Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng		m		495,320		0		3,553		0

		AD.81111		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 0,8 m		cái		1,347,208		0		1,321,841		103,098

		AD.81121		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 1,0 m		cái		2,198,261		0		1,713,058		171,952

		AD.81131		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 1,2 m		cái		3,017,439		0		2,181,334		233,061

		AD.81141		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 1,4 m		cái		4,905,843		0		2,950,136		380,953

		AD.81211		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160 mm, chiều dài cột 5,5 m		cái		1,472,912		0		672,776		160,564

		AD.81212		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160 mm, chiều dài cột 6,5 m		cái		1,672,443		0		765,838		182,308

		AD.81213		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160 mm, chiều dài cột 7,5 m		cái		1,872,674		0		858,900		205,044

		AD.81221		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200 mm, chiều dài cột 5,5 m		cái		1,774,707		0		732,051		193,905

		AD.81222		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200 mm, chiều dài cột 6,5 m		cái		2,020,051		0		823,928		221,981

		AD.81223		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200 mm, chiều dài cột 7,5 m		cái		2,266,202		0		918,768		249,066

		AD.81310		Sản xuất biển báo hiệu đường sông		m2		352,056		0		201,536		27,792

		AD.82111		Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 0,8 m		cái		11,300		0		46,003		37,517

		AD.82121		Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 1,0 m		cái		12,430		0		63,254		52,487

		AD.82131		Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 1,2 m		cái		13,575		0		81,783		67,641

		AD.82141		Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 1,4 m		cái		14,705		0		99,673		82,611

		AD.82211		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm, chiều dài cột 5,5m		cái		258,845		0		432,710		0

		AD.82221		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm, chiều dài cột 6,5m		cái		258,845		0		450,493		0

		AD.82231		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm, chiều dài cột 7,5m		cái		258,845		0		463,533		0

		AD.82310		Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông		cái		100,775		0		88,913		0

		AE.11113		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 50		m3		181,873		0		96,919		0		AE.11110		B1213

		AE.11114		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 75		m3		205,623		0		96,919		0		AE.11110		B1214

		AE.11115		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 100		m3		231,136		0		96,919		0		AE.11110		B1215

		AE.11123		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 50		m3		181,873		0		93,367		0		AE.11120		B1213

		AE.11124		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 75		m3		205,623		0		93,367		0		AE.11120		B1214

		AE.11125		Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 100		m3		231,136		0		93,367		0		AE.11120		B1215

		AE.11213		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		181,873		0		109,604		0		AE.11210		B1213

		AE.11214		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		205,623		0		109,604		0		AE.11210		B1214

		AE.11215		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		231,136		0		109,604		0		AE.11210		B1215

		AE.11223		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		197,332		0		126,857		0		AE.11220		B1213

		AE.11224		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		223,100		0		126,857		0		AE.11220		B1214

		AE.11225		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		250,783		0		126,857		0		AE.11220		B1215

		AE.11233		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		181,873		0		105,545		0		AE.11230		B1213

		AE.11234		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		205,623		0		105,545		0		AE.11230		B1214

		AE.11235		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		231,136		0		105,545		0		AE.11230		B1215

		AE.11243		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 50		m3		195,513		0		120,260		0		AE.11240		B1213

		AE.11244		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 75		m3		221,044		0		120,260		0		AE.11240		B1214

		AE.11245		Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 100		m3		248,472		0		120,260		0		AE.11240		B1215

		AE.11313		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		181,873		0		119,245		0		AE.11310		B1213

		AE.11314		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		205,623		0		119,245		0		AE.11310		B1214

		AE.11315		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		231,136		0		119,245		0		AE.11310		B1215

		AE.11323		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		197,332		0		140,557		0		AE.11320		B1213

		AE.11324		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		223,100		0		140,557		0		AE.11320		B1214

		AE.11325		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		250,783		0		140,557		0		AE.11320		B1215

		AE.11333		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		181,873		0		114,171		0		AE.11330		B1213

		AE.11334		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		205,623		0		114,171		0		AE.11330		B1214

		AE.11335		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		231,136		0		114,171		0		AE.11330		B1215

		AE.11343		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		195,513		0		128,886		0		AE.11340		B1213

		AE.11344		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		221,044		0		128,886		0		AE.11340		B1214

		AE.11345		Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		248,472		0		128,886		0		AE.11340		B1215

		AE.11413		Xây đá hộc, xây mố cầu cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		181,873		0		125,334		0		AE.11410		B1213

		AE.11414		Xây đá hộc, xây mố cầu cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		205,623		0		125,334		0		AE.11410		B1214

		AE.11415		Xây đá hộc, xây mố cầu cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		231,136		0		125,334		0		AE.11410		B1215

		AE.11423		Xây đá hộc, xây mố cầu cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		197,332		0		255,236		0		AE.11420		B1213

		AE.11424		Xây đá hộc, xây mố cầu cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		223,100		0		255,236		0		AE.11420		B1214

		AE.11425		Xây đá hộc, xây mố cầu cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		250,783		0		255,236		0		AE.11420		B1215

		AE.11513		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		193,695		0		201,956		0		AE.11510		B1213

		AE.11514		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		218,988		0		201,956		0		AE.11510		B1214

		AE.11515		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		246,160		0		201,956		0		AE.11510		B1215

		AE.11523		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		195,513		0		346,573		0		AE.11520		B1213

		AE.11524		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		221,044		0		346,573		0		AE.11520		B1214

		AE.11525		Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		248,472		0		346,573		0		AE.11520		B1215

		AE.11613		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		190,057		0		120,768		0		AE.11610		B1213

		AE.11614		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		214,876		0		120,768		0		AE.11610		B1214

		AE.11615		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		241,537		0		120,768		0		AE.11610		B1215

		AE.11623		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		196,423		0		206,015		0		AE.11620		B1213

		AE.11624		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		222,072		0		206,015		0		AE.11620		B1214

		AE.11625		Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		249,627		0		206,015		0		AE.11620		B1215

		AE.11713		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		193,448		0		178,107		0		AE.11710		B1213

		AE.11714		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		218,504		0		178,107		0		AE.11710		B1214

		AE.11715		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		245,421		0		178,107		0		AE.11710		B1215

		AE.11723		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		198,949		0		210,582		0		AE.11720		B1213

		AE.11724		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		224,717		0		210,582		0		AE.11720		B1214

		AE.11725		Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		252,400		0		210,582		0		AE.11720		B1215

		AE.11813		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		183,363		0		178,107		3,585		AE.11810		B1213

		AE.11814		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		207,113		0		178,107		3,585		AE.11810		B1214

		AE.11815		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		232,626		0		178,107		3,585		AE.11810		B1215

		AE.11823		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		198,949		0		209,567		3,585		AE.11820		B1213

		AE.11824		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		224,717		0		209,567		3,585		AE.11820		B1214

		AE.11825		Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		252,400		0		209,567		3,585		AE.11820		B1215

		AE.11913		Xây đá hộc, xây mặt bằng, vữa XM mác 50		m3		181,873		0		105,545		0		AE.11910		B1213

		AE.11914		Xây đá hộc, xây mặt bằng, vữa XM mác 75		m3		205,623		0		105,545		0		AE.11910		B1214

		AE.11915		Xây đá hộc, xây mặt bằng, vữa XM mác 100		m3		231,136		0		105,545		0		AE.11910		B1215

		AE.11923		Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 50		m3		181,873		0		111,126		0		AE.11920		B1213

		AE.11924		Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 75		m3		205,623		0		111,126		0		AE.11920		B1214

		AE.11925		Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 100		m3		231,136		0		111,126		0		AE.11920		B1215

		AE.11933		Xây đá hộc, xây mái dốc cong, vữa XM mác 50		m3		187,947		0		122,797		0		AE.11930		B1213

		AE.11934		Xây đá hộc, xây mái dốc cong, vữa XM mác 745		m3		212,290		0		122,797		0		AE.11930		B1214

		AE.11935		Xây đá hộc, xây mái dốc cong, vữa XM mác 100		m3		238,442		0		122,797		0		AE.11930		B1215

		AE.12110		Xếp đá khan không chít mạch, mặt bằng		m3		94,134		0		60,891		0

		AE.12120		Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc thẳng		m3		94,134		0		71,040		0

		AE.12130		Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc cong		m3		98,332		0		100,471		0

		AE.12213		Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 50		m3		108,180		0		78,651		0		AE.12210		B1213

		AE.12214		Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 75		m3		111,968		0		78,651		0		AE.12210		B1214

		AE.12215		Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 100		m3		116,038		0		78,651		0		AE.12210		B1215

		AE.12223		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng, vữa XM mác 50		m3		108,180		0		88,800		0		AE.12220		B1213

		AE.12224		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng, vữa XM mác 75		m3		111,968		0		88,800		0		AE.12220		B1214

		AE.12225		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng, vữa XM mác 100		m3		116,038		0		88,800		0		AE.12220		B1215

		AE.12233		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong, vữa XM mác 50		m3		112,411		0		101,993		0		AE.12230		B1213

		AE.12234		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong, vữa XM mác 75		m3		116,295		0		101,993		0		AE.12230		B1214

		AE.12235		Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong, vữa XM mác 100		m3		120,467		0		101,993		0		AE.12230		B1215

		AE.12313		Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 50		m3		193,695		0		156,287		0		AE.12310		B1213

		AE.12314		Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 75		m3		218,988		0		156,287		0		AE.12310		B1214

		AE.12315		Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 100		m3		246,160		0		156,287		0		AE.12310		B1215

		AE.12413		Xây đá hộc, xây nút hầm, vữa XM mác 50		m3		193,695		0		180,644		0		AE.12410		B1213

		AE.12414		Xây đá hộc, xây nút hầm, vữa XM mác 75		m3		218,988		0		180,644		0		AE.12410		B1214

		AE.12415		Xây đá hộc, xây nút hầm, vữa XM mác 100		m3		246,160		0		180,644		0		AE.12410		B1215

		AE.12513		Xây đá hộc, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 50		m3		193,448		0		209,567		0		AE.12510		B1213

		AE.12514		Xây đá hộc, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 75		m3		218,504		0		209,567		0		AE.12510		B1214

		AE.12515		Xây đá hộc, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 100		m3		245,421		0		209,567		0		AE.12510		B1215

		AE.12613		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=5m, vữa XM mác 50		m3		200,097		0		282,637		0		AE.12610		B1213

		AE.12614		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=5m, vữa XM mác 75		m3		227,410		0		282,637		0		AE.12610		B1214

		AE.12615		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=5m, vữa XM mác 100		m3		256,750		0		282,637		0		AE.12610		B1215

		AE.12623		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=10m, vữa XM mác 50		m3		201,050		0		329,827		0		AE.12620		B1213

		AE.12624		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=10m, vữa XM mác 75		m3		228,492		0		329,827		0		AE.12620		B1214

		AE.12625		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=10m, vữa XM mác 100		m3		257,973		0		329,827		0		AE.12620		B1215

		AE.12633		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >20m, vữa XM mác 50		m3		202,956		0		391,226		0		AE.12630		B1213

		AE.12634		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >20m, vữa XM mác 75		m3		230,658		0		391,226		0		AE.12630		B1214

		AE.12635		Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >20m, vữa XM mác 100		m3		260,418		0		391,226		0		AE.12630		B1215

		AE.13113		Xây đá miếng, Xây móng, vữa XM mác 50		m3		122,543		0		118,741		1,793		AE.13110		B1213

		AE.13114		Xây đá miếng, Xây móng, vữa XM mác 75		m3		131,590		0		118,741		1,793		AE.13110		B1214

		AE.13115		Xây đá miếng, Xây móng, vữa XM mác 100		m3		141,310		0		118,741		1,793		AE.13110		B1215

		AE.13213		Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		122,543		0		133,910		1,793		AE.13210		B1213

		AE.13214		Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		131,590		0		133,910		1,793		AE.13210		B1214

		AE.13215		Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		141,310		0		133,910		1,793		AE.13210		B1215

		AE.13223		Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		129,283		0		143,326		1,972		AE.13220		B1213

		AE.13224		Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		138,828		0		143,326		1,972		AE.13220		B1214

		AE.13225		Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		149,082		0		143,326		1,972		AE.13220		B1215

		AE.13233		Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		124,832		0		117,695		1,793		AE.13230		B1213

		AE.13234		Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		135,576		0		117,695		1,793		AE.13230		B1214

		AE.13235		Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		147,118		0		117,695		1,793		AE.13230		B1215

		AE.13243		Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		130,449		0		139,664		1,972		AE.13240		B1213

		AE.13244		Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		141,677		0		139,664		1,972		AE.13240		B1214

		AE.13245		Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		153,738		0		139,664		1,972		AE.13240		B1215

		AE.13313		Xây đá miếng, xây trụ độc lập, vữa XM mác 50		m3		145,655		0		229,112		2,761		AE.13310		B1213

		AE.13314		Xây đá miếng, xây trụ độc lập, vữa XM mác 75		m3		160,640		0		229,112		2,761		AE.13310		B1214

		AE.13315		Xây đá miếng, xây trụ độc lập, vữa XM mác 100		m3		176,738		0		229,112		2,761		AE.13310		B1215

		AE.14113		Xây đá chẻ, xây móng, đá 10x10x20, vữa XM mác 50		m3		492,893		0		141,757		2,510		AE.14110		B1213

		AE.14114		Xây đá chẻ, xây móng, đá 10x10x21, vữa XM mác 75		m3		509,857		0		141,757		2,510		AE.14110		B1214

		AE.14115		Xây đá chẻ, xây móng, đá 10x10x22, vữa XM mác 100		m3		528,081		0		141,757		2,510		AE.14110		B1215

		AE.14213		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		494,989		0		158,495		2,581		AE.14210		B1213

		AE.14214		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		512,519		0		158,495		2,581		AE.14210		B1214

		AE.14215		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		531,350		0		158,495		2,581		AE.14210		B1215

		AE.14223		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		520,002		0		173,142		2,840		AE.14220		B1213

		AE.14224		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		537,899		0		173,142		2,840		AE.14220		B1214

		AE.14225		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		557,125		0		173,142		2,840		AE.14220		B1215

		AE.14233		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		492,893		0		141,757		2,510		AE.14230		B1213

		AE.14234		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		509,857		0		141,757		2,510		AE.14230		B1214

		AE.14235		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		528,081		0		141,757		2,510		AE.14230		B1215

		AE.14243		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		515,073		0		157,972		2,761		AE.14240		B1213

		AE.14244		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		532,800		0		157,972		2,761		AE.14240		B1214

		AE.14245		Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		551,844		0		157,972		2,761		AE.14240		B1215

		AE.14313		Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		492,893		0		141,757		2,510		AE.14310		B1213

		AE.14314		Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		509,857		0		141,757		2,510		AE.14310		B1214

		AE.14315		Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		528,081		0		141,757		2,510		AE.14310		B1215

		AE.14323		Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		517,264		0		157,972		2,510		AE.14320		B1213

		AE.14324		Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		535,582		0		157,972		2,510		AE.14320		B1214

		AE.14325		Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		555,261		0		157,972		2,510		AE.14320		B1215

		AE.14413		Xây đá chẻ, xây trụ độc lập, đá 10x10x20, vữa XM mác 50		m3		501,113		0		229,112		2,840		AE.14410		B1213

		AE.14414		Xây đá chẻ, xây trụ độc lập, đá 10x10x21, vữa XM mác 75		m3		519,607		0		229,112		2,840		AE.14410		B1214

		AE.14415		Xây đá chẻ, xây trụ độc lập, đá 10x10x22, vữa XM mác 100		m3		539,474		0		229,112		2,840		AE.14410		B1215

		AE.15113		Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25, vữa XM mác 50		m3		213,547		0		70,617		2,438		AE.15110		B1213

		AE.15114		Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25, vữa XM mác 75		m3		229,380		0		70,617		2,438		AE.15110		B1214

		AE.15115		Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25, vữa XM mác 100		m3		246,389		0		70,617		2,438		AE.15110		B1215

		AE.15213		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		217,976		0		75,848		2,510		AE.15210		B1213

		AE.15214		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		234,375		0		75,848		2,510		AE.15210		B1214

		AE.15215		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		251,991		0		75,848		2,510		AE.15210		B1215

		AE.15223		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		229,965		0		81,078		2,761		AE.15220		B1213

		AE.15224		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		247,265		0		81,078		2,761		AE.15220		B1214

		AE.15225		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		265,851		0		81,078		2,761		AE.15220		B1215

		AE.15233		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		213,547		0		72,709		2,438		AE.15230		B1213

		AE.15234		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		229,380		0		72,709		2,438		AE.15230		B1214

		AE.15235		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		246,389		0		72,709		2,438		AE.15230		B1215

		AE.15243		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		223,157		0		75,848		2,761		AE.15240		B1213

		AE.15244		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		239,702		0		75,848		2,761		AE.15240		B1214

		AE.15245		Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		257,477		0		75,848		2,761		AE.15240		B1215

		AE.16113		Xây móng, đá chẻ 15x20x25, vữa XM mác 50		m3		255,196		0		70,617		2,510		AE.16110		B1213

		AE.16114		Xây móng, đá chẻ 15x20x26, vữa XM mác 75		m3		271,595		0		70,617		2,510		AE.16110		B1214

		AE.16115		Xây móng, đá chẻ 15x20x27, vữa XM mác 100		m3		289,211		0		70,617		2,510		AE.16110		B1215

		AE.16213		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		259,093		0		73,232		2,510		AE.16210		B1213

		AE.16214		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		276,057		0		73,232		2,510		AE.16210		B1214

		AE.16215		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		294,281		0		73,232		2,510		AE.16210		B1215

		AE.16223		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		273,343		0		81,078		2,761		AE.16220		B1213

		AE.16224		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		291,240		0		81,078		2,761		AE.16220		B1214

		AE.16225		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		310,466		0		81,078		2,761		AE.16220		B1215

		AE.16233		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50		m3		255,196		0		71,663		2,510		AE.16230		B1213

		AE.16234		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75		m3		271,595		0		71,663		2,510		AE.16230		B1214

		AE.16235		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100		m3		289,211		0		71,663		2,510		AE.16230		B1215

		AE.16243		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50		m3		266,680		0		75,848		2,761		AE.16240		B1213

		AE.16244		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75		m3		283,817		0		75,848		2,761		AE.16240		B1214

		AE.16245		Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100		m3		302,226		0		75,848		2,761		AE.16240		B1215

		AE.21112		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 25		m3		325,514		0		84,740		0		AE.21110		B1222

		AE.21113		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50		m3		346,547		0		84,740		0		AE.21110		B1223

		AE.21114		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75		m3		364,453		0		84,740		0		AE.21110		B1224

		AE.21115		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa TH mác 25		m3		334,109		0		84,740		0		AE.21110		B1122

		AE.21116		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa TH mác 50		m3		352,217		0		84,740		0		AE.21110		B1123

		AE.21117		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa TH mác 75		m3		368,659		0		84,740		0		AE.21110		B1124

		AE.21212		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 25		m3		321,157		0		75,607		0		AE.21210		B1222

		AE.21213		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 50		m3		342,915		0		75,607		0		AE.21210		B1223

		AE.21214		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75		m3		361,439		0		75,607		0		AE.21210		B1224

		AE.21215		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa TH mác 25		m3		330,048		0		75,607		0		AE.21210		B1122

		AE.21216		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa TH mác 50		m3		348,781		0		75,607		0		AE.21210		B1123

		AE.21217		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa TH mác 75		m3		365,790		0		75,607		0		AE.21210		B1124

		AE.22112		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		389,469		0		113,156		2,581		AE.22110		B1222

		AE.22113		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		407,235		0		113,156		2,581		AE.22110		B1223

		AE.22114		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		422,359		0		113,156		2,581		AE.22110		B1224

		AE.22115		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		396,729		0		113,156		2,581		AE.22110		B1122

		AE.22116		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		412,024		0		113,156		2,581		AE.22110		B1123

		AE.22117		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		425,912		0		113,156		2,581		AE.22110		B1124

		AE.22122		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		389,469		0		123,305		9,123		AE.22120		B1222

		AE.22123		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		407,235		0		123,305		9,123		AE.22120		B1223

		AE.22124		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		422,359		0		123,305		9,123		AE.22120		B1224

		AE.22125		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		396,729		0		123,305		9,123		AE.22120		B1122

		AE.22126		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		412,024		0		123,305		9,123		AE.22120		B1123

		AE.22127		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		425,912		0		123,305		9,123		AE.22120		B1124

		AE.22132		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		389,469		0		135,483		77,078		AE.22130		B1222

		AE.22133		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		407,235		0		135,483		77,078		AE.22130		B1223

		AE.22134		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		422,359		0		135,483		77,078		AE.22130		B1224

		AE.22135		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		396,729		0		135,483		77,078		AE.22130		B1122

		AE.22136		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		412,024		0		135,483		77,078		AE.22130		B1123

		AE.22137		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		425,912		0		135,483		77,078		AE.22130		B1124

		AE.22142		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		389,469		0		141,572		102,897		AE.22140		B1222

		AE.22143		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		407,235		0		141,572		102,897		AE.22140		B1223

		AE.22144		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		422,359		0		141,572		102,897		AE.22140		B1224

		AE.22145		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		396,729		0		141,572		102,897		AE.22140		B1122

		AE.22146		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		412,024		0		141,572		102,897		AE.22140		B1123

		AE.22147		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		425,912		0		141,572		102,897		AE.22140		B1124

		AE.22212		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		341,790		0		97,426		2,581		AE.22210		B1222

		AE.22213		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		363,874		0		97,426		2,581		AE.22210		B1223

		AE.22214		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		382,676		0		97,426		2,581		AE.22210		B1224

		AE.22215		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		350,814		0		97,426		2,581		AE.22210		B1122

		AE.22216		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		369,828		0		97,426		2,581		AE.22210		B1123

		AE.22217		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		387,092		0		97,426		2,581		AE.22210		B1124

		AE.22222		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		345,045		0		99,963		9,123		AE.22220		B1222

		AE.22223		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		367,340		0		99,963		9,123		AE.22220		B1223

		AE.22224		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		386,321		0		99,963		9,123		AE.22220		B1224

		AE.22225		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		354,155		0		99,963		9,123		AE.22220		B1122

		AE.22226		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		373,350		0		99,963		9,123		AE.22220		B1123

		AE.22227		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		390,779		0		99,963		9,123		AE.22220		B1124

		AE.22232		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		345,045		0		109,604		77,078		AE.22230		B1222

		AE.22233		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		367,340		0		109,604		77,078		AE.22230		B1223

		AE.22234		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		386,321		0		109,604		77,078		AE.22230		B1224

		AE.22235		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		354,155		0		109,604		77,078		AE.22230		B1122

		AE.22236		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		373,350		0		109,604		77,078		AE.22230		B1123

		AE.22237		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		390,779		0		109,604		77,078		AE.22230		B1124

		AE.22242		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		345,045		0		114,678		102,897		AE.22240		B1222

		AE.22243		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		367,340		0		114,678		102,897		AE.22240		B1223

		AE.22244		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		386,321		0		114,678		102,897		AE.22240		B1224

		AE.22245		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		354,155		0		114,678		102,897		AE.22240		B1122

		AE.22246		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		373,350		0		114,678		102,897		AE.22240		B1123

		AE.22247		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		390,779		0		114,678		102,897		AE.22240		B1124

		AE.22312		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		335,609		0		84,233		2,581		AE.22310		B1222

		AE.22313		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		358,346		0		84,233		2,581		AE.22310		B1223

		AE.22314		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		377,703		0		84,233		2,581		AE.22310		B1224

		AE.22315		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		344,900		0		84,233		2,581		AE.22310		B1122

		AE.22316		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		364,476		0		84,233		2,581		AE.22310		B1123

		AE.22317		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		382,250		0		84,233		2,581		AE.22310		B1124

		AE.22322		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		338,820		0		91,337		9,123		AE.22320		B1222

		AE.22323		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		361,775		0		91,337		9,123		AE.22320		B1223

		AE.22324		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		381,318		0		91,337		9,123		AE.22320		B1224

		AE.22325		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		348,200		0		91,337		9,123		AE.22320		B1122

		AE.22326		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		367,964		0		91,337		9,123		AE.22320		B1123

		AE.22327		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		385,908		0		91,337		9,123		AE.22320		B1124

		AE.22332		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		338,820		0		100,471		77,078		AE.22330		B1222

		AE.22333		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		361,775		0		100,471		77,078		AE.22330		B1223

		AE.22334		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		381,318		0		100,471		77,078		AE.22330		B1224

		AE.22335		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		348,200		0		100,471		77,078		AE.22330		B1122

		AE.22336		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		367,964		0		100,471		77,078		AE.22330		B1123

		AE.22337		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		385,908		0		100,471		77,078		AE.22330		B1124

		AE.22342		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		338,820		0		105,037		102,897		AE.22340		B1222

		AE.22343		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		361,775		0		105,037		102,897		AE.22340		B1223

		AE.22344		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		381,318		0		105,037		102,897		AE.22340		B1224

		AE.22345		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		348,200		0		105,037		102,897		AE.22340		B1122

		AE.22346		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		367,964		0		105,037		102,897		AE.22340		B1123

		AE.22347		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		385,908		0		105,037		102,897		AE.22340		B1124

		AE.23112		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		338,820		0		152,228		2,151		AE.23110		B1222

		AE.23113		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		361,775		0		152,228		2,151		AE.23110		B1223

		AE.23114		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		381,318		0		152,228		2,151		AE.23110		B1224

		AE.23115		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		348,200		0		152,228		2,151		AE.23110		B1122

		AE.23116		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		367,964		0		152,228		2,151		AE.23110		B1123

		AE.23117		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		385,908		0		152,228		2,151		AE.23110		B1124

		AE.23122		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		340,426		0		202,971		8,691		AE.23120		B1222

		AE.23123		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		363,489		0		202,971		8,691		AE.23120		B1223

		AE.23124		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		383,125		0		202,971		8,691		AE.23120		B1224

		AE.23125		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		349,850		0		202,971		8,691		AE.23120		B1122

		AE.23126		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		369,707		0		202,971		8,691		AE.23120		B1123

		AE.23127		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		387,737		0		202,971		8,691		AE.23120		B1124

		AE.23132		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		340,426		0		223,268		77,078		AE.23130		B1222

		AE.23133		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		363,489		0		223,268		77,078		AE.23130		B1223

		AE.23134		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		383,125		0		223,268		77,078		AE.23130		B1224

		AE.23135		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		349,850		0		223,268		77,078		AE.23130		B1122

		AE.23136		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		369,707		0		223,268		77,078		AE.23130		B1123

		AE.23137		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		387,737		0		223,268		77,078		AE.23130		B1124

		AE.23142		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		340,426		0		233,416		102,897		AE.22340		B1222

		AE.23143		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		363,489		0		233,416		102,897		AE.22340		B1223

		AE.23144		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		383,125		0		233,416		102,897		AE.22340		B1224

		AE.23145		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		349,850		0		233,416		102,897		AE.22340		B1122

		AE.23146		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		369,707		0		233,416		102,897		AE.22340		B1123

		AE.23147		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		387,737		0		233,416		102,897		AE.22340		B1124

		AE.24112		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		341,790		0		141,065		2,581		AE.24110		B1222

		AE.24113		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		363,874		0		141,065		2,581		AE.24110		B1223

		AE.24114		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		382,676		0		141,065		2,581		AE.24110		B1224

		AE.24115		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		350,814		0		141,065		2,581		AE.24110		B1122

		AE.24116		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		369,828		0		141,065		2,581		AE.24110		B1123

		AE.24117		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		387,092		0		141,065		2,581		AE.24110		B1124

		AE.24122		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		345,045		0		156,795		9,123		AE.24120		B1222

		AE.24123		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		367,340		0		156,795		9,123		AE.24120		B1223

		AE.24124		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		386,321		0		156,795		9,123		AE.24120		B1224

		AE.24125		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		354,155		0		156,795		9,123		AE.24120		B1122

		AE.24126		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		373,350		0		156,795		9,123		AE.24120		B1123

		AE.24127		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		390,779		0		156,795		9,123		AE.24120		B1124

		AE.24132		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		345,045		0		172,018		77,078		AE.24120		B1222

		AE.24133		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		367,340		0		172,018		77,078		AE.24130		B1223

		AE.24134		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		386,321		0		172,018		77,078		AE.24130		B1224

		AE.24135		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		354,155		0		172,018		77,078		AE.24130		B1122

		AE.24136		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		373,350		0		172,018		77,078		AE.24130		B1123

		AE.24137		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		390,779		0		172,018		77,078		AE.24130		B1124

		AE.24142		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		345,045		0		180,137		102,897		AE.24130		B1222

		AE.24143		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		367,340		0		180,137		102,897		AE.24140		B1223

		AE.24144		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		386,321		0		180,137		102,897		AE.24140		B1224

		AE.24145		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		354,155		0		180,137		102,897		AE.24140		B1122

		AE.24146		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		373,350		0		180,137		102,897		AE.24140		B1123

		AE.24147		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		390,779		0		180,137		102,897		AE.24140		B1124

		AE.24212		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		335,609		0		131,931		2,581		AE.24140		B1222

		AE.24213		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		358,346		0		131,931		2,581		AE.24210		B1223

		AE.24214		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		377,703		0		131,931		2,581		AE.24210		B1224

		AE.24215		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		344,900		0		131,931		2,581		AE.24210		B1122

		AE.24216		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		364,476		0		131,931		2,581		AE.24210		B1123

		AE.24217		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		382,250		0		131,931		2,581		AE.24210		B1124

		AE.24222		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		338,820		0		146,646		9,123		AE.24210		B1222

		AE.24223		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		361,775		0		146,646		9,123		AE.24220		B1223

		AE.24224		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		381,318		0		146,646		9,123		AE.24220		B1224

		AE.24225		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		348,200		0		146,646		9,123		AE.24220		B1122

		AE.24226		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		367,964		0		146,646		9,123		AE.24220		B1123

		AE.24227		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		385,908		0		146,646		9,123		AE.24220		B1124

		AE.24232		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		338,820		0		160,854		77,078		AE.24220		B1222

		AE.24233		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		361,775		0		160,854		77,078		AE.24230		B1223

		AE.24234		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		381,318		0		160,854		77,078		AE.24230		B1224

		AE.24235		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		348,200		0		160,854		77,078		AE.24230		B1122

		AE.24236		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		367,964		0		160,854		77,078		AE.24230		B1123

		AE.24237		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		385,908		0		160,854		77,078		AE.24230		B1124

		AE.24242		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		338,820		0		168,466		102,897		AE.24230		B1222

		AE.24243		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		361,775		0		168,466		102,897		AE.24240		B1223

		AE.24244		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		381,318		0		168,466		102,897		AE.24240		B1224

		AE.24245		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		348,200		0		168,466		102,897		AE.24240		B1122

		AE.24246		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		367,964		0		168,466		102,897		AE.24240		B1123

		AE.24247		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		385,908		0		168,466		102,897		AE.24240		B1124

		AE.25113		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cống cuốn cong, vữa XM mác 50		m3		358,237		0		236,461		2,581		AE.25110		B1223

		AE.25114		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cống cuốn cong, vữa XM mác 75		m3		376,218		0		236,461		2,581		AE.25110		B1224

		AE.25213		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cống thành vòm cong, vữa XM mác 50		m3		365,817		0		217,179		2,581		AE.25210		B1223

		AE.25214		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây cống thành vòm cong, vữa XM mác 75		m3		384,440		0		217,179		2,581		AE.25210		B1224

		AE.26112		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 25		m3		346,292		0		182,674		2,581		AE.26110		B1222

		AE.26113		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 50		m3		370,012		0		182,674		2,581		AE.26110		B1223

		AE.26114		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 75		m3		390,207		0		182,674		2,581		AE.26110		B1224

		AE.26212		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 25		m3		349,167		0		162,377		2,581		AE.26210		B1222

		AE.26213		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 50		m3		374,417		0		162,377		2,581		AE.26210		B1223

		AE.26214		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75		m3		395,915		0		162,377		2,581		AE.26210		B1224

		AE.26312		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 25		m3		349,598		0		228,342		2,581		AE.26310		B1222

		AE.26313		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 50		m3		375,078		0		228,342		2,581		AE.26310		B1223

		AE.26314		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75		m3		396,771		0		228,342		2,581		AE.26310		B1224

		AE.27110		Xây bể chứa hoá chất, bể chống ăn mòn		m3		3,602,650		0		225,246		2,581

		AE.28113		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		374,240		0		182,674		2,581		AE.28110		B1223

		AE.28114		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		392,394		0		182,674		2,581		AE.28110		B1224

		AE.28123		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		376,022		0		202,971		15,652		AE.28120		B1223

		AE.28124		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		394,262		0		202,971		15,652		AE.28120		B1224

		AE.28133		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		376,022		0		223,268		77,078		AE.28130		B1223

		AE.28134		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		394,262		0		223,268		77,078		AE.28130		B1224

		AE.28143		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		376,022		0		233,416		102,897		AE.28140		B1223

		AE.28144		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		394,262		0		233,416		102,897		AE.28140		B1224

		AE.22112a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		274,424		0		113,156		2,581		AE.22110a		B1222

		AE.22113a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		292,189		0		113,156		2,581		AE.22110a		B1223

		AE.22114a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		307,314		0		113,156		2,581		AE.22110a		B1224

		AE.22115a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		281,683		0		113,156		2,581		AE.22110a		B1122

		AE.22116a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		296,979		0		113,156		2,581		AE.22110a		B1123

		AE.22117a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		310,866		0		113,156		2,581		AE.22110a		B1124

		AE.22122a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		274,424		0		123,305		9,123		AE.22120a		B1222

		AE.22123a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		292,189		0		123,305		9,123		AE.22120a		B1223

		AE.22124a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		307,314		0		123,305		9,123		AE.22120a		B1224

		AE.22125a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		281,683		0		123,305		9,123		AE.22120a		B1122

		AE.22126a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		296,979		0		123,305		9,123		AE.22120a		B1123

		AE.22127a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		310,866		0		123,305		9,123		AE.22120a		B1124

		AE.22132a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		274,424		0		135,483		77,078		AE.22130a		B1222

		AE.22133a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		292,189		0		135,483		77,078		AE.22130a		B1223

		AE.22134a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		307,314		0		135,483		77,078		AE.22130a		B1224

		AE.22135a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		281,683		0		135,483		77,078		AE.22130a		B1122

		AE.22136a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		296,979		0		135,483		77,078		AE.22130a		B1123

		AE.22137a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		310,866		0		135,483		77,078		AE.22130a		B1124

		AE.22142a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		274,424		0		141,572		102,897		AE.22140a		B1222

		AE.22143a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		292,189		0		141,572		102,897		AE.22140a		B1223

		AE.22144a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		307,314		0		141,572		102,897		AE.22140a		B1224

		AE.22145a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		281,683		0		141,572		102,897		AE.22140a		B1122

		AE.22146a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		296,979		0		141,572		102,897		AE.22140a		B1123

		AE.22147a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		310,866		0		141,572		102,897		AE.22140a		B1124

		AE.22212a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		244,770		0		97,426		2,581		AE.22210a		B1222

		AE.22213a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		266,854		0		97,426		2,581		AE.22210a		B1223

		AE.22214a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		285,656		0		97,426		2,581		AE.22210a		B1224

		AE.22215a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		253,794		0		97,426		2,581		AE.22210a		B1122

		AE.22216a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		272,808		0		97,426		2,581		AE.22210a		B1123

		AE.22217a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		290,072		0		97,426		2,581		AE.22210a		B1124

		AE.22222a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		247,101		0		99,963		9,123		AE.22220a		B1222

		AE.22223a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		269,396		0		99,963		9,123		AE.22220a		B1223

		AE.22224a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		288,377		0		99,963		9,123		AE.22220a		B1224

		AE.22225a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		256,211		0		99,963		9,123		AE.22220a		B1122

		AE.22226a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		275,406		0		99,963		9,123		AE.22220a		B1123

		AE.22227a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		292,835		0		99,963		9,123		AE.22220a		B1124

		AE.22232a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		247,101		0		109,604		77,078		AE.22230a		B1222

		AE.22233a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		269,396		0		109,604		77,078		AE.22230a		B1223

		AE.22234a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		288,377		0		109,604		77,078		AE.22230a		B1224

		AE.22235a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		256,211		0		109,604		77,078		AE.22230a		B1122

		AE.22236a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		275,406		0		109,604		77,078		AE.22230a		B1123

		AE.22237a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		292,835		0		109,604		77,078		AE.22230a		B1124

		AE.22242a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		247,101		0		114,678		102,897		AE.22240a		B1222

		AE.22243a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		269,396		0		114,678		102,897		AE.22240a		B1223

		AE.22244a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		288,377		0		114,678		102,897		AE.22240a		B1224

		AE.22245a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		256,211		0		114,678		102,897		AE.22240a		B1122

		AE.22246a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		275,406		0		114,678		102,897		AE.22240a		B1123

		AE.22247a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		292,835		0		114,678		102,897		AE.22240a		B1124

		AE.22312a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		240,982		0		84,233		2,581		AE.22310a		B1222

		AE.22313a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		263,719		0		84,233		2,581		AE.22310a		B1223

		AE.22314a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		283,077		0		84,233		2,581		AE.22310a		B1224

		AE.22315a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		250,273		0		84,233		2,581		AE.22310a		B1122

		AE.22316a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		269,849		0		84,233		2,581		AE.22310a		B1123

		AE.22317a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		287,623		0		84,233		2,581		AE.22310a		B1124

		AE.22322a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		243,288		0		91,337		9,123		AE.22320a		B1222

		AE.22323a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		266,243		0		91,337		9,123		AE.22320a		B1223

		AE.22324a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		285,785		0		91,337		9,123		AE.22320a		B1224

		AE.22325a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		252,668		0		91,337		9,123		AE.22320a		B1122

		AE.22326a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		272,431		0		91,337		9,123		AE.22320a		B1123

		AE.22327a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		290,376		0		91,337		9,123		AE.22320a		B1124

		AE.22332a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		243,288		0		100,471		77,078		AE.22330a		B1222

		AE.22333a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		266,243		0		100,471		77,078		AE.22330a		B1223

		AE.22334a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		285,785		0		100,471		77,078		AE.22330a		B1224

		AE.22335a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		252,668		0		100,471		77,078		AE.22330a		B1122

		AE.22336a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		272,431		0		100,471		77,078		AE.22330a		B1123

		AE.22337a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		290,376		0		100,471		77,078		AE.22330a		B1124

		AE.22342a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		243,288		0		105,037		102,897		AE.22340a		B1222

		AE.22343a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		266,243		0		105,037		102,897		AE.22340a		B1223

		AE.22344a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		285,785		0		105,037		102,897		AE.22340a		B1224

		AE.22345a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		252,668		0		105,037		102,897		AE.22340a		B1122

		AE.22346a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		272,431		0		105,037		102,897		AE.22340a		B1123

		AE.22347a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		290,376		0		105,037		102,897		AE.22340a		B1124

		AE.23112a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		243,288		0		152,228		2,151		AE.23110a		B1222

		AE.23113a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		266,243		0		152,228		2,151		AE.23110a		B1223

		AE.23114a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		285,785		0		152,228		2,151		AE.23110a		B1224

		AE.23115a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		252,668		0		152,228		2,151		AE.23110a		B1122

		AE.23116a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		272,431		0		152,228		2,151		AE.23110a		B1123

		AE.23117a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		290,376		0		152,228		2,151		AE.23110a		B1124

		AE.23122a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		244,441		0		202,971		8,691		AE.23120a		B1222

		AE.23123a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		267,504		0		202,971		8,691		AE.23120a		B1223

		AE.23124a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		287,140		0		202,971		8,691		AE.23120a		B1224

		AE.23125a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		253,865		0		202,971		8,691		AE.23120a		B1122

		AE.23126a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		273,722		0		202,971		8,691		AE.23120a		B1123

		AE.23127a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		291,752		0		202,971		8,691		AE.23120a		B1124

		AE.23132a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		244,441		0		223,268		77,078		AE.23130a		B1222

		AE.23133a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		267,504		0		223,268		77,078		AE.23130a		B1223

		AE.23134a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		287,140		0		223,268		77,078		AE.23130a		B1224

		AE.23135a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		253,865		0		223,268		77,078		AE.23130a		B1122

		AE.23136a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		273,722		0		223,268		77,078		AE.23130a		B1123

		AE.23137a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		291,752		0		223,268		77,078		AE.23130a		B1124

		AE.23142a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		244,441		0		233,416		102,897		AE.23140a		B1222

		AE.23143a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		267,504		0		233,416		102,897		AE.23140a		B1223

		AE.23144a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		287,140		0		233,416		102,897		AE.23140a		B1224

		AE.23145a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		253,865		0		233,416		102,897		AE.23140a		B1122

		AE.23146a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		273,722		0		233,416		102,897		AE.23140a		B1123

		AE.23147a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		291,752		0		233,416		102,897		AE.23140a		B1124

		AE.24112a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		244,770		0		141,065		2,581		AE.24110a		B1222

		AE.24113a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		266,854		0		141,065		2,581		AE.24110a		B1223

		AE.24114a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		285,656		0		141,065		2,581		AE.24110a		B1224

		AE.24115a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		253,794		0		141,065		2,581		AE.24110a		B1122

		AE.24116a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		272,808		0		141,065		2,581		AE.24110a		B1123

		AE.24117a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		290,072		0		141,065		2,581		AE.24110a		B1124

		AE.24122a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		247,101		0		156,795		9,123		AE.24120a		B1222

		AE.24123a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		269,396		0		156,795		9,123		AE.24120a		B1223

		AE.24124a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		288,377		0		156,795		9,123		AE.24120a		B1224

		AE.24125a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		256,211		0		156,795		9,123		AE.24120a		B1122

		AE.24126a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		275,406		0		156,795		9,123		AE.24120a		B1123

		AE.24127a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		292,835		0		156,795		9,123		AE.24120a		B1124

		AE.24132a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		247,101		0		172,018		77,078		AE.24130a		B1222

		AE.24133a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		269,396		0		172,018		77,078		AE.24130a		B1223

		AE.24134a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		288,377		0		172,018		77,078		AE.24130a		B1224

		AE.24135a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		256,211		0		172,018		77,078		AE.24130a		B1122

		AE.24136a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		275,406		0		172,018		77,078		AE.24130a		B1123

		AE.24137a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		292,835		0		172,018		77,078		AE.24130a		B1124

		AE.24142a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		247,101		0		180,137		102,897		AE.24140a		B1222

		AE.24143a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		269,396		0		180,137		102,897		AE.24140a		B1223

		AE.24144a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		288,377		0		180,137		102,897		AE.24140a		B1224

		AE.24145a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		256,211		0		180,137		102,897		AE.24140a		B1122

		AE.24146a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		275,406		0		180,137		102,897		AE.24140a		B1123

		AE.24147a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		292,835		0		180,137		102,897		AE.24140a		B1124

		AE.24212a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		240,982		0		131,931		2,581		AE.24210a		B1222

		AE.24213a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		263,719		0		131,931		2,581		AE.24210a		B1223

		AE.24214a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		283,077		0		131,931		2,581		AE.24210a		B1224

		AE.24215a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		250,273		0		131,931		2,581		AE.24210a		B1122

		AE.24216a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		269,849		0		131,931		2,581		AE.24210a		B1123

		AE.24217a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		287,623		0		131,931		2,581		AE.24210a		B1124

		AE.24222a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		243,288		0		146,646		9,123		AE.24220a		B1222

		AE.24223a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		266,243		0		146,646		9,123		AE.24220a		B1223

		AE.24224a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		285,785		0		146,646		9,123		AE.24220a		B1224

		AE.24225a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		252,668		0		146,646		9,123		AE.24220a		B1122

		AE.24226a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		272,431		0		146,646		9,123		AE.24220a		B1123

		AE.24227a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		290,376		0		146,646		9,123		AE.24220a		B1124

		AE.24232a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		243,288		0		160,854		77,078		AE.24230a		B1222

		AE.24233a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		266,243		0		160,854		77,078		AE.24230a		B1223

		AE.24234a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		285,785		0		160,854		77,078		AE.24230a		B1224

		AE.24235a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		252,668		0		160,854		77,078		AE.24230a		B1122

		AE.24236a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		272,431		0		160,854		77,078		AE.24230a		B1123

		AE.24237a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		290,376		0		160,854		77,078		AE.24230a		B1124

		AE.24242a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		243,288		0		168,466		102,897		AE.24240a		B1222

		AE.24243a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		266,243		0		168,466		102,897		AE.24240a		B1223

		AE.24244a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		285,785		0		168,466		102,897		AE.24240a		B1224

		AE.24245a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		252,668		0		168,466		102,897		AE.24240a		B1122

		AE.24246a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		272,431		0		168,466		102,897		AE.24240a		B1123

		AE.24247a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		290,376		0		168,466		102,897		AE.24240a		B1124

		AE.28113a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		273,163		0		182,674		2,581		AE.28110a		B1223

		AE.28114a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		291,316		0		182,674		2,581		AE.28110a		B1224

		AE.28123a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		274,463		0		202,971		15,652		AE.28120a		B1223

		AE.28124a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		292,704		0		202,971		15,652		AE.28120a		B1224

		AE.28133a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		274,463		0		223,268		77,078		AE.28130a		B1223

		AE.28134a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		292,704		0		223,268		77,078		AE.28130a		B1224

		AE.28143a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		274,463		0		233,416		102,897		AE.28140a		B1223

		AE.28144a		Xây gạch rỗng 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		292,704		0		233,416		102,897		AE.28140a		B1224

		AE.31112		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <= 30cm, vữa XM mác 25		m3		283,877		0		84,740		0		AE.31110		B1222

		AE.31113		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <= 30cm, vữa XM mác 50		m3		305,635		0		84,740		0		AE.31110		B1223

		AE.31114		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <= 30cm, vữa XM mác 75		m3		324,159		0		84,740		0		AE.31110		B1224

		AE.31115		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <= 30cm, vữa TH mác 25		m3		292,768		0		84,740		0		AE.31110		B1122

		AE.31116		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <= 30cm, vữa TH mác 50		m3		311,501		0		84,740		0		AE.31110		B1123

		AE.31117		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <= 30cm, vữa TH mác 75		m3		328,510		0		84,740		0		AE.31110		B1124

		AE.31212		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa XM mác 25		m3		276,239		0		75,607		0		AE.31210		B1222

		AE.31213		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa XM mác 50		m3		298,722		0		75,607		0		AE.31210		B1223

		AE.31214		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa XM mác 75		m3		317,864		0		75,607		0		AE.31210		B1224

		AE.31215		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa TH mác 25		m3		285,426		0		75,607		0		AE.31210		B1122

		AE.31216		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa TH mác 50		m3		304,784		0		75,607		0		AE.31210		B1123

		AE.31217		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa TH mác 75		m3		322,360		0		75,607		0		AE.31210		B1124

		AE.32112		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		298,632		0		113,156		2,581		AE.32110		B1222

		AE.32113		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		317,761		0		113,156		2,581		AE.32110		B1223

		AE.32114		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		334,047		0		113,156		2,581		AE.32110		B1224

		AE.32115		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		306,449		0		113,156		2,581		AE.32110		B1122

		AE.32116		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		322,918		0		113,156		2,581		AE.32110		B1123

		AE.32117		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		337,872		0		113,156		2,581		AE.32110		B1124

		AE.32122		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		301,463		0		123,305		15,652		AE.32120		B1222

		AE.32123		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		320,773		0		123,305		15,652		AE.32120		B1223

		AE.32124		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		337,213		0		123,305		15,652		AE.32120		B1224

		AE.32125		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		309,354		0		123,305		15,652		AE.32120		B1122

		AE.32126		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		325,979		0		123,305		15,652		AE.32120		B1123

		AE.32127		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		341,075		0		123,305		15,652		AE.32120		B1124

		AE.32132		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		308,718		0		135,483		77,078		AE.32130		B1222

		AE.32133		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		331,891		0		135,483		77,078		AE.32130		B1223

		AE.32134		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		351,619		0		135,483		77,078		AE.32130		B1224

		AE.32135		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		318,187		0		135,483		77,078		AE.32130		B1122

		AE.32136		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		338,138		0		135,483		77,078		AE.32130		B1123

		AE.32137		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		356,253		0		135,483		77,078		AE.32130		B1124

		AE.32142		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		308,718		0		141,572		102,897		AE.32140		B1222

		AE.32143		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		331,891		0		141,572		102,897		AE.32140		B1223

		AE.32144		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		351,619		0		141,572		102,897		AE.32140		B1224

		AE.32145		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		318,187		0		141,572		102,897		AE.32140		B1122

		AE.32146		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		338,138		0		141,572		102,897		AE.32140		B1123

		AE.32147		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		356,253		0		141,572		102,897		AE.32140		B1124

		AE.32212		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		298,070		0		92,859		2,581		AE.32210		B1222

		AE.32213		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		320,916		0		92,859		2,581		AE.32210		B1223

		AE.32214		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		340,367		0		92,859		2,581		AE.32210		B1224

		AE.32215		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		307,406		0		92,859		2,581		AE.32210		B1122

		AE.32216		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		327,076		0		92,859		2,581		AE.32210		B1123

		AE.32217		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		344,935		0		92,859		2,581		AE.32210		B1124

		AE.32222		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		300,909		0		99,963		15,652		AE.32220		B1222

		AE.32223		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		323,973		0		99,963		15,652		AE.32220		B1223

		AE.32224		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		343,608		0		99,963		15,652		AE.32220		B1224

		AE.32225		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		310,334		0		99,963		15,652		AE.32220		B1122

		AE.32226		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		330,191		0		99,963		15,652		AE.32220		B1123

		AE.32227		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		348,220		0		99,963		15,652		AE.32220		B1124

		AE.32232		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		300,909		0		109,604		77,078		AE.32230		B1222

		AE.32233		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		323,973		0		109,604		77,078		AE.32230		B1223

		AE.32234		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		343,608		0		109,604		77,078		AE.32230		B1224

		AE.32235		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		310,334		0		109,604		77,078		AE.32230		B1122

		AE.32236		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		330,191		0		109,604		77,078		AE.32230		B1123

		AE.32237		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		348,220		0		109,604		77,078		AE.32230		B1124

		AE.32242		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		300,909		0		114,678		102,897		AE.32240		B1222

		AE.32243		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		323,973		0		114,678		102,897		AE.32240		B1223

		AE.32244		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		343,608		0		114,678		102,897		AE.32240		B1224

		AE.32245		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		310,334		0		114,678		102,897		AE.32240		B1122

		AE.32246		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		330,191		0		114,678		102,897		AE.32240		B1123

		AE.32247		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		348,220		0		114,678		102,897		AE.32240		B1124

		AE.32312		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		289,297		0		83,218		2,581		AE.32310		B1222

		AE.32313		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		312,792		0		83,218		2,581		AE.32310		B1223

		AE.32314		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		332,795		0		83,218		2,581		AE.32310		B1224

		AE.32315		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		298,898		0		83,218		2,581		AE.32310		B1122

		AE.32316		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		319,126		0		83,218		2,581		AE.32310		B1123

		AE.32317		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		337,493		0		83,218		2,581		AE.32310		B1124

		AE.32322		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		292,065		0		91,337		15,652		AE.32320		B1222

		AE.32323		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		315,785		0		91,337		15,652		AE.32320		B1223

		AE.32324		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		335,980		0		91,337		15,652		AE.32320		B1224

		AE.32325		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		301,758		0		91,337		15,652		AE.32320		B1122

		AE.32326		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		322,180		0		91,337		15,652		AE.32320		B1123

		AE.32327		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		340,723		0		91,337		15,652		AE.32320		B1124

		AE.32332		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		292,065		0		100,471		77,078		AE.32330		B1222

		AE.32333		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		315,785		0		100,471		77,078		AE.32330		B1223

		AE.32334		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		335,980		0		100,471		77,078		AE.32330		B1224

		AE.32335		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		301,758		0		100,471		77,078		AE.32330		B1122

		AE.32336		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		322,180		0		100,471		77,078		AE.32330		B1123

		AE.32337		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		340,723		0		100,471		77,078		AE.32330		B1124

		AE.32342		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		292,065		0		105,037		102,897		AE.32340		B1222

		AE.32343		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		315,785		0		105,037		102,897		AE.32340		B1223

		AE.32344		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		335,980		0		105,037		102,897		AE.32340		B1224

		AE.32345		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		301,758		0		105,037		102,897		AE.32340		B1122

		AE.32346		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		322,180		0		105,037		102,897		AE.32340		B1123

		AE.32347		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		340,723		0		105,037		102,897		AE.32340		B1124

		AE.33112		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		290,681		0		182,674		2,581		AE.33110		B1222

		AE.33113		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		314,289		0		182,674		2,581		AE.33110		B1223

		AE.33114		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		334,387		0		182,674		2,581		AE.33110		B1224

		AE.33115		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		300,328		0		182,674		2,581		AE.33110		B1122

		AE.33116		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		320,653		0		182,674		2,581		AE.33110		B1123

		AE.33117		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		339,108		0		182,674		2,581		AE.33110		B1124

		AE.33122		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		293,449		0		202,971		15,652		AE.33120		B1222

		AE.33123		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		317,282		0		202,971		15,652		AE.33120		B1223

		AE.33124		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		337,572		0		202,971		15,652		AE.33120		B1224

		AE.33125		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		303,188		0		202,971		15,652		AE.33120		B1122

		AE.33126		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		323,707		0		202,971		15,652		AE.33120		B1123

		AE.33127		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		342,338		0		202,971		15,652		AE.33120		B1124

		AE.33132		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		293,449		0		223,268		77,078		AE.33130		B1222

		AE.33133		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		317,282		0		223,268		77,078		AE.33130		B1223

		AE.33134		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		337,572		0		223,268		77,078		AE.33130		B1224

		AE.33135		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		303,188		0		223,268		77,078		AE.33130		B1122

		AE.33136		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		323,707		0		223,268		77,078		AE.33130		B1123

		AE.33137		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		342,338		0		223,268		77,078		AE.33130		B1124

		AE.33142		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		293,449		0		233,416		102,897		AE.33140		B1222

		AE.33143		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		317,282		0		233,416		102,897		AE.33140		B1223

		AE.33144		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		337,572		0		233,416		102,897		AE.33140		B1224

		AE.33145		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		303,188		0		233,416		102,897		AE.33140		B1122

		AE.33146		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		323,707		0		233,416		102,897		AE.33140		B1123

		AE.33147		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		342,338		0		233,416		102,897		AE.33140		B1124

		AE.34112		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây hố van, hố ga, vữa XM mác 25		m3		306,677		0		218,194		0		AE.34110		B1222

		AE.34113		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây hố van, hố ga, vữa XM mác 50		m3		333,458		0		218,194		0		AE.34110		B1223

		AE.34114		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây hố van, hố ga, vữa XM mác 75		m3		356,258		0		218,194		0		AE.34110		B1224

		AE.34115		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây hố van, hố ga, vữa TH mác 25		m3		317,621		0		218,194		0		AE.34110		B1122

		AE.34116		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây hố van, hố ga, vữa TH mác 50		m3		340,678		0		218,194		0		AE.34110		B1123

		AE.34117		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây hố van, hố ga, vữa TH mác 75		m3		361,613		0		218,194		0		AE.34110		B1124

		AE.34212		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 25		m3		312,486		0		177,599		0		AE.34210		B1222

		AE.34213		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 50		m3		341,066		0		177,599		0		AE.34210		B1223

		AE.34214		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75		m3		365,397		0		177,599		0		AE.34210		B1224

		AE.34215		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa TH mác 25		m3		324,165		0		177,599		0		AE.34210		B1122

		AE.34216		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa TH mác 50		m3		348,771		0		177,599		0		AE.34210		B1123

		AE.34217		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa TH mác 75		m3		371,112		0		177,599		0		AE.34210		B1124

		AE.35113		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		324,066		0		182,674		2,581		AE.35110		B1223

		AE.35114		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		343,517		0		182,674		2,581		AE.35110		B1224

		AE.35123		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		325,610		0		202,971		15,652		AE.35120		B1223

		AE.35124		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		345,152		0		202,971		15,652		AE.35120		B1224

		AE.35133		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		325,610		0		223,268		77,078		AE.35130		B1223

		AE.35134		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		345,152		0		223,268		77,078		AE.35130		B1224

		AE.35143		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		325,610		0		233,416		102,897		AE.35140		B1223

		AE.35144		Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		345,152		0		233,416		102,897		AE.35140		B1224

		AE.61112		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		291,795		0		77,636		1,721		AE.61110		B1222

		AE.61113		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		303,327		0		77,636		1,721		AE.61110		B1223

		AE.61114		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		313,145		0		77,636		1,721		AE.61110		B1224

		AE.61115		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		296,507		0		77,636		1,721		AE.61110		B1122

		AE.61116		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		306,436		0		77,636		1,721		AE.61110		B1123

		AE.61117		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		315,451		0		77,636		1,721		AE.61110		B1124

		AE.61122		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		293,171		0		85,755		8,259		AE.61120		B1222

		AE.61123		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		304,758		0		85,755		8,259		AE.61120		B1223

		AE.61124		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		314,622		0		85,755		8,259		AE.61120		B1224

		AE.61125		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		297,906		0		85,755		8,259		AE.61120		B1122

		AE.61126		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		307,881		0		85,755		8,259		AE.61120		B1123

		AE.61127		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		316,938		0		85,755		8,259		AE.61120		B1124

		AE.61132		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		293,171		0		93,874		76,213		AE.61130		B1222

		AE.61133		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		304,758		0		93,874		76,213		AE.61130		B1223

		AE.61134		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		314,622		0		93,874		76,213		AE.61130		B1224

		AE.61135		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		297,906		0		93,874		76,213		AE.61130		B1122

		AE.61136		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		307,881		0		93,874		76,213		AE.61130		B1123

		AE.61137		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		316,938		0		93,874		76,213		AE.61130		B1124

		AE.61142		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		293,171		0		98,441		102,032		AE.61140		B1222

		AE.61143		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		304,758		0		98,441		102,032		AE.61140		B1223

		AE.61144		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		314,622		0		98,441		102,032		AE.61140		B1224

		AE.61145		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		297,906		0		98,441		102,032		AE.61140		B1122

		AE.61146		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		307,881		0		98,441		102,032		AE.61140		B1123

		AE.61147		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		316,938		0		98,441		102,032		AE.61140		B1124

		AE.61212		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		285,371		0		70,025		1,721		AE.61210		B1222

		AE.61213		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		297,936		0		70,025		1,721		AE.61210		B1223

		AE.61214		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		308,634		0		70,025		1,721		AE.61210		B1224

		AE.61215		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		290,506		0		70,025		1,721		AE.61210		B1122

		AE.61216		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		301,324		0		70,025		1,721		AE.61210		B1123

		AE.61217		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		311,147		0		70,025		1,721		AE.61210		B1124

		AE.61222		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		288,089		0		72,055		8,259		AE.61220		B1222

		AE.61223		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		300,774		0		72,055		8,259		AE.61220		B1223

		AE.61224		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		311,574		0		72,055		8,259		AE.61220		B1224

		AE.61225		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		293,272		0		72,055		8,259		AE.61220		B1122

		AE.61226		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		304,194		0		72,055		8,259		AE.61220		B1123

		AE.61227		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		314,110		0		72,055		8,259		AE.61220		B1124

		AE.61232		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		288,089		0		79,159		76,213		AE.61230		B1222

		AE.61233		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		300,774		0		79,159		76,213		AE.61230		B1223

		AE.61234		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		311,574		0		79,159		76,213		AE.61230		B1224

		AE.61235		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		293,272		0		79,159		76,213		AE.61230		B1122

		AE.61236		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		304,194		0		79,159		76,213		AE.61230		B1123

		AE.61237		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		314,110		0		79,159		76,213		AE.61230		B1124

		AE.61242		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		288,089		0		82,711		102,032		AE.61240		B1222

		AE.61243		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		300,774		0		82,711		102,032		AE.61240		B1223

		AE.61244		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		311,574		0		82,711		102,032		AE.61240		B1224

		AE.61245		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		293,272		0		82,711		102,032		AE.61240		B1122

		AE.61246		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		304,194		0		82,711		102,032		AE.61240		B1123

		AE.61247		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		314,110		0		82,711		102,032		AE.61240		B1124

		AE.61312		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		279,504		0		57,339		1,721		AE.61310		B1222

		AE.61313		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		292,692		0		57,339		1,721		AE.61310		B1223

		AE.61314		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		303,919		0		57,339		1,721		AE.61310		B1224

		AE.61315		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		284,893		0		57,339		1,721		AE.61310		B1122

		AE.61316		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		296,247		0		57,339		1,721		AE.61310		B1123

		AE.61317		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		306,557		0		57,339		1,721		AE.61310		B1124

		AE.61322		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		282,179		0		63,428		8,259		AE.61320		B1222

		AE.61323		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		295,493		0		63,428		8,259		AE.61320		B1223

		AE.61324		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		306,828		0		63,428		8,259		AE.61320		B1224

		AE.61325		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		287,620		0		63,428		8,259		AE.61320		B1122

		AE.61326		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		299,082		0		63,428		8,259		AE.61320		B1123

		AE.61327		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		309,490		0		63,428		8,259		AE.61320		B1124

		AE.61332		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		282,179		0		69,517		76,213		AE.61330		B1222

		AE.61333		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		295,493		0		69,517		76,213		AE.61330		B1223

		AE.61334		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		306,828		0		69,517		76,213		AE.61330		B1224

		AE.61335		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		287,620		0		69,517		76,213		AE.61330		B1122

		AE.61336		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		299,082		0		69,517		76,213		AE.61330		B1123

		AE.61337		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		309,490		0		69,517		76,213		AE.61330		B1124

		AE.61342		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		282,179		0		72,562		102,032		AE.61340		B1222

		AE.61343		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		295,493		0		72,562		102,032		AE.61340		B1223

		AE.61344		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		306,828		0		72,562		102,032		AE.61340		B1224

		AE.61345		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		287,620		0		72,562		102,032		AE.61340		B1122

		AE.61346		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		299,082		0		72,562		102,032		AE.61340		B1123

		AE.61347		Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		309,490		0		72,562		102,032		AE.61340		B1124

		AE.62112		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		294,452		0		76,114		1,721		AE.62110		B1222

		AE.62113		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		312,816		0		76,114		1,721		AE.62110		B1223

		AE.62114		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		328,450		0		76,114		1,721		AE.62110		B1224

		AE.62115		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		301,956		0		76,114		1,721		AE.62110		B1122

		AE.62116		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		317,766		0		76,114		1,721		AE.62110		B1123

		AE.62117		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		332,122		0		76,114		1,721		AE.62110		B1124

		AE.62122		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		295,847		0		86,770		8,259		AE.62120		B1222

		AE.62123		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		314,298		0		86,770		8,259		AE.62120		B1223

		AE.62124		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		330,007		0		86,770		8,259		AE.62120		B1224

		AE.62125		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		303,387		0		86,770		8,259		AE.62120		B1122

		AE.62126		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		319,272		0		86,770		8,259		AE.62120		B1123

		AE.62127		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		333,696		0		86,770		8,259		AE.62120		B1124

		AE.62132		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		295,847		0		95,396		76,213		AE.62130		B1222

		AE.62133		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		314,298		0		95,396		76,213		AE.62130		B1223

		AE.62134		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		330,007		0		95,396		76,213		AE.62130		B1224

		AE.62135		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		303,387		0		95,396		76,213		AE.62130		B1122

		AE.62136		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		319,272		0		95,396		76,213		AE.62130		B1123

		AE.62137		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		333,696		0		95,396		76,213		AE.62130		B1124

		AE.62142		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		295,847		0		99,456		102,032		AE.62140		B1222

		AE.62143		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		314,298		0		99,456		102,032		AE.62140		B1223

		AE.62144		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		330,007		0		99,456		102,032		AE.62140		B1224

		AE.62145		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		303,387		0		99,456		102,032		AE.62140		B1122

		AE.62146		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		319,272		0		99,456		102,032		AE.62140		B1123

		AE.62147		Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		333,696		0		99,456		102,032		AE.62140		B1124

		AE.71112		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		266,872		0		81,188		1,793		AE.71110		B1222

		AE.71113		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		279,818		0		81,188		1,793		AE.71110		B1223

		AE.71114		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		290,839		0		81,188		1,793		AE.71110		B1224

		AE.71115		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		272,162		0		81,188		1,793		AE.71110		B1122

		AE.71116		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		283,308		0		81,188		1,793		AE.71110		B1123

		AE.71117		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		293,428		0		81,188		1,793		AE.71110		B1124

		AE.71122		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		269,413		0		85,755		8,331		AE.71120		B1222

		AE.71123		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		282,483		0		85,755		8,331		AE.71120		B1223

		AE.71124		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		293,609		0		85,755		8,331		AE.71120		B1224

		AE.71125		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		274,754		0		85,755		8,331		AE.71120		B1122

		AE.71126		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		286,006		0		85,755		8,331		AE.71120		B1123

		AE.71127		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		296,223		0		85,755		8,331		AE.71120		B1124

		AE.71132		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		269,413		0		93,874		76,285		AE.71130		B1222

		AE.71133		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		282,483		0		93,874		76,285		AE.71130		B1223

		AE.71134		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		293,609		0		93,874		76,285		AE.71130		B1224

		AE.71135		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		274,754		0		93,874		76,285		AE.71130		B1122

		AE.71136		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		286,006		0		93,874		76,285		AE.71130		B1123

		AE.71137		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		296,223		0		93,874		76,285		AE.71130		B1124

		AE.71142		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		269,413		0		98,441		102,104		AE.71140		B1222

		AE.71143		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		282,483		0		98,441		102,104		AE.71140		B1223

		AE.71144		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		293,609		0		98,441		102,104		AE.71140		B1224

		AE.71145		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		274,754		0		98,441		102,104		AE.71140		B1122

		AE.71146		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		286,006		0		98,441		102,104		AE.71140		B1123

		AE.71147		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		296,223		0		98,441		102,104		AE.71140		B1124

		AE.71212		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		258,743		0		70,025		1,793		AE.71210		B1222

		AE.71213		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		272,527		0		70,025		1,793		AE.71210		B1223

		AE.71214		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		284,262		0		70,025		1,793		AE.71210		B1224

		AE.71215		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		264,376		0		70,025		1,793		AE.71210		B1122

		AE.71216		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		276,243		0		70,025		1,793		AE.71210		B1123

		AE.71217		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		287,018		0		70,025		1,793		AE.71210		B1124

		AE.71222		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		261,207		0		72,055		8,331		AE.71220		B1222

		AE.71223		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		275,123		0		72,055		8,331		AE.71220		B1223

		AE.71224		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		286,969		0		72,055		8,331		AE.71220		B1224

		AE.71225		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		266,894		0		72,055		8,331		AE.71220		B1122

		AE.71226		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		278,874		0		72,055		8,331		AE.71220		B1123

		AE.71227		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		289,752		0		72,055		8,331		AE.71220		B1124

		AE.71232		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		261,207		0		79,159		76,285		AE.71230		B1222

		AE.71233		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		275,123		0		79,159		76,285		AE.71230		B1223

		AE.71234		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		286,969		0		79,159		76,285		AE.71230		B1224

		AE.71235		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		266,894		0		79,159		76,285		AE.71230		B1122

		AE.71236		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		278,874		0		79,159		76,285		AE.71230		B1123

		AE.71237		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		289,752		0		79,159		76,285		AE.71230		B1124

		AE.71242		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		261,207		0		82,711		102,104		AE.71240		B1222

		AE.71243		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		275,123		0		82,711		102,104		AE.71240		B1223

		AE.71244		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		286,969		0		82,711		102,104		AE.71240		B1224

		AE.71245		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		266,894		0		82,711		102,104		AE.71240		B1122

		AE.71246		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		278,874		0		82,711		102,104		AE.71240		B1123

		AE.71247		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		289,752		0		82,711		102,104		AE.71240		B1124

		AE.72112		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		273,211		0		81,188		1,793		AE.72110		B1222

		AE.72113		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		285,395		0		81,188		1,793		AE.72110		B1223

		AE.72114		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		295,769		0		81,188		1,793		AE.72110		B1224

		AE.72115		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		278,190		0		81,188		1,793		AE.72110		B1122

		AE.72116		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		288,680		0		81,188		1,793		AE.72110		B1123

		AE.72117		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		298,205		0		81,188		1,793		AE.72110		B1124

		AE.72122		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		275,813		0		85,755		8,331		AE.72120		B1222

		AE.72123		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		288,113		0		85,755		8,331		AE.72120		B1223

		AE.72124		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		298,586		0		85,755		8,331		AE.72120		B1224

		AE.72125		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		280,839		0		85,755		8,331		AE.72120		B1122

		AE.72126		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		291,430		0		85,755		8,331		AE.72120		B1123

		AE.72127		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		301,045		0		85,755		8,331		AE.72120		B1124

		AE.72132		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		275,813		0		93,874		76,285		AE.72130		B1222

		AE.72133		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		288,113		0		93,874		76,285		AE.72130		B1223

		AE.72134		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		298,586		0		93,874		76,285		AE.72130		B1224

		AE.72135		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		280,839		0		93,874		76,285		AE.72130		B1122

		AE.72136		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		291,430		0		93,874		76,285		AE.72130		B1123

		AE.72137		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		301,045		0		93,874		76,285		AE.72130		B1124

		AE.72142		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		275,813		0		98,441		102,104		AE.72140		B1222

		AE.72143		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		288,113		0		98,441		102,104		AE.72140		B1223

		AE.72144		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		298,586		0		98,441		102,104		AE.72140		B1224

		AE.72145		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		280,839		0		98,441		102,104		AE.72140		B1122

		AE.72146		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		291,430		0		98,441		102,104		AE.72140		B1123

		AE.72147		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		301,045		0		98,441		102,104		AE.72140		B1124

		AE.72212		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		267,922		0		70,025		1,793		AE.72210		B1222

		AE.72213		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		280,868		0		70,025		1,793		AE.72210		B1223

		AE.72214		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		291,889		0		70,025		1,793		AE.72210		B1224

		AE.72215		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		273,212		0		70,025		1,793		AE.72210		B1122

		AE.72216		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		284,358		0		70,025		1,793		AE.72210		B1123

		AE.72217		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		294,478		0		70,025		1,793		AE.72210		B1124

		AE.72222		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		270,473		0		72,055		8,331		AE.72220		B1222

		AE.72223		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		283,543		0		72,055		8,331		AE.72220		B1223

		AE.72224		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		294,669		0		72,055		8,331		AE.72220		B1224

		AE.72225		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		275,814		0		72,055		8,331		AE.72220		B1122

		AE.72226		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		287,066		0		72,055		8,331		AE.72220		B1123

		AE.72227		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		297,283		0		72,055		8,331		AE.72220		B1124

		AE.72232		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25		m3		270,473		0		79,159		76,285		AE.72230		B1222

		AE.72233		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50		m3		283,543		0		79,159		76,285		AE.72230		B1223

		AE.72234		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75		m3		294,669		0		79,159		76,285		AE.72230		B1224

		AE.72235		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 25		m3		275,814		0		79,159		76,285		AE.72230		B1122

		AE.72236		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 50		m3		287,066		0		79,159		76,285		AE.72230		B1123

		AE.72237		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa TH mác 75		m3		297,283		0		79,159		76,285		AE.72230		B1124

		AE.72242		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25		m3		270,473		0		82,711		102,104		AE.72240		B1222

		AE.72243		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50		m3		283,543		0		82,711		102,104		AE.72240		B1223

		AE.72244		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75		m3		294,669		0		82,711		102,104		AE.72240		B1224

		AE.72245		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 25		m3		275,814		0		82,711		102,104		AE.72240		B1122

		AE.72246		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 50		m3		287,066		0		82,711		102,104		AE.72240		B1123

		AE.72247		Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa TH mác 75		m3		297,283		0		82,711		102,104		AE.72240		B1124

		AE.81112		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 25		m3		322,628		0		67,478		0		AE.81110		B1222

		AE.81113		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 50		m3		328,285		0		67,478		0		AE.81110		B1223

		AE.81114		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 75		m3		333,101		0		67,478		0		AE.81110		B1224

		AE.81115		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 25		m3		324,940		0		67,478		0		AE.81110		B1122

		AE.81116		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 50		m3		329,810		0		67,478		0		AE.81110		B1123

		AE.81117		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 75		m3		334,233		0		67,478		0		AE.81110		B1124

		AE.81122		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 25		m3		303,288		0		60,155		0		AE.81120		B1222

		AE.81123		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 50		m3		312,490		0		60,155		0		AE.81120		B1223

		AE.81124		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 75		m3		320,325		0		60,155		0		AE.81120		B1224

		AE.81125		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày >30 cm, vữa TH mác 25		m3		307,048		0		60,155		0		AE.81120		B1122

		AE.81126		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày >30 cm, vữa TH mác 50		m3		314,971		0		60,155		0		AE.81120		B1123

		AE.81127		Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày >30 cm, vữa TH mác 75		m3		322,165		0		60,155		0		AE.81120		B1124

		AE.81212		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 25		m3		335,108		0		80,032		0		AE.81210		B1222

		AE.81213		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 50		m3		340,765		0		80,032		0		AE.81210		B1223

		AE.81214		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 75		m3		345,581		0		80,032		0		AE.81210		B1224

		AE.81215		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 25		m3		337,420		0		80,032		0		AE.81210		B1122

		AE.81216		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 50		m3		342,290		0		80,032		0		AE.81210		B1123

		AE.81217		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 75		m3		346,713		0		80,032		0		AE.81210		B1124

		AE.81222		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 25		m3		322,622		0		74,278		0		AE.81220		B1222

		AE.81223		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 50		m3		332,427		0		74,278		0		AE.81220		B1223

		AE.81224		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 75		m3		340,776		0		74,278		0		AE.81220		B1224

		AE.81225		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày >30 cm, vữa TH mác 25		m3		326,629		0		74,278		0		AE.81220		B1122

		AE.81226		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày >30 cm, vữa TH mác 50		m3		335,071		0		74,278		0		AE.81220		B1123

		AE.81227		Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày >30 cm, vữa TH mác 75		m3		342,736		0		74,278		0		AE.81220		B1124

		AE.81312		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 25		m3		423,176		0		80,032		0		AE.81310		B1222

		AE.81313		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 50		m3		429,211		0		80,032		0		AE.81310		B1223

		AE.81314		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 75		m3		434,348		0		80,032		0		AE.81310		B1224

		AE.81315		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 25		m3		425,642		0		80,032		0		AE.81310		B1122

		AE.81316		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 50		m3		430,837		0		80,032		0		AE.81310		B1123

		AE.81317		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 75		m3		435,555		0		80,032		0		AE.81310		B1124

		AE.81322		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 25		m3		424,593		0		72,186		0		AE.81320		B1222

		AE.81323		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 50		m3		431,382		0		72,186		0		AE.81320		B1223

		AE.81324		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 75		m3		437,162		0		72,186		0		AE.81320		B1224

		AE.81325		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày >30 cm, vữa TH mác 25		m3		427,367		0		72,186		0		AE.81320		B1122

		AE.81326		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày >30 cm, vữa TH mác 50		m3		433,212		0		72,186		0		AE.81320		B1123

		AE.81327		Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày >30 cm, vữa TH mác 75		m3		438,519		0		72,186		0		AE.81320		B1124

		AE.81412		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 25		m3		572,936		0		67,478		0		AE.81410		B1222

		AE.81413		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 50		m3		578,971		0		67,478		0		AE.81410		B1223

		AE.81414		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 75		m3		584,108		0		67,478		0		AE.81410		B1224

		AE.81415		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 25		m3		575,402		0		67,478		0		AE.81410		B1122

		AE.81416		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 50		m3		580,597		0		67,478		0		AE.81410		B1123

		AE.81417		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày <=30 cm, vữa TH mác 75		m3		585,315		0		67,478		0		AE.81410		B1124

		AE.81422		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày >30 cm, vữa XM mác 25		m3		575,771		0		65,386		0		AE.81420		B1222

		AE.81423		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày >30 cm, vữa XM mác 50		m3		583,313		0		65,386		0		AE.81420		B1223

		AE.81424		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày >30 cm, vữa XM mác 75		m3		589,735		0		65,386		0		AE.81420		B1224

		AE.81425		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày >30 cm, vữa TH mác 25		m3		578,853		0		65,386		0		AE.81420		B1122

		AE.81426		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày >30 cm, vữa TH mác 50		m3		585,347		0		65,386		0		AE.81420		B1123

		AE.81427		Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày >30 cm, vữa TH mác 75		m3		591,243		0		65,386		0		AE.81420		B1124

		AE.82112		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		678,397		0		152,228		0		AE.82110		B1222

		AE.82113		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		698,730		0		152,228		0		AE.82110		B1223

		AE.82114		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		716,040		0		152,228		0		AE.82110		B1224

		AE.82115		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		686,705		0		152,228		0		AE.82110		B1122

		AE.82116		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		704,211		0		152,228		0		AE.82110		B1123

		AE.82117		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		720,106		0		152,228		0		AE.82110		B1124

		AE.82122		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		678,397		0		210,582		0		AE.82120		B1222

		AE.82123		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		698,730		0		210,582		0		AE.82120		B1223

		AE.82124		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		716,040		0		210,582		0		AE.82120		B1224

		AE.82125		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		686,705		0		210,582		0		AE.82120		B1122

		AE.82126		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		704,211		0		210,582		0		AE.82120		B1123

		AE.82127		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		720,106		0		210,582		0		AE.82120		B1124

		AE.82212		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25		m3		666,890		0		101,485		0		AE.82210		B1222

		AE.82213		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50		m3		687,527		0		101,485		0		AE.82210		B1223

		AE.82214		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75		m3		705,097		0		101,485		0		AE.82210		B1224

		AE.82215		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 25		m3		675,323		0		101,485		0		AE.82210		B1122

		AE.82216		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 50		m3		693,091		0		101,485		0		AE.82210		B1123

		AE.82217		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=4 m, vữa TH mác 75		m3		709,224		0		101,485		0		AE.82210		B1124

		AE.82222		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25		m3		666,890		0		134,976		0		AE.82220		B1222

		AE.82223		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50		m3		687,527		0		134,976		0		AE.82220		B1223

		AE.82224		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75		m3		705,097		0		134,976		0		AE.82220		B1224

		AE.82225		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 25		m3		675,323		0		134,976		0		AE.82220		B1122

		AE.82226		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 50		m3		693,091		0		134,976		0		AE.82220		B1123

		AE.82227		Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=16 m, vữa TH mác 75		m3		709,224		0		134,976		0		AE.82220		B1124

		AE.83112		Xây tường gạch thông gió 20x20 cm, vữa XM mác 25		m3		32,988		0		29,938		0		AE.83110		B1222

		AE.83113		Xây tường gạch thông gió 20x20 cm, vữa XM mác 50		m3		33,445		0		29,938		0		AE.83110		B1223

		AE.83114		Xây tường gạch thông gió 20x20 cm, vữa XM mác 75		m3		33,834		0		29,938		0		AE.83110		B1224

		AE.83115		Xây tường gạch thông gió 20x20 cm, vữa TH mác 25		m3		33,175		0		29,938		0		AE.83110		B1122

		AE.83116		Xây tường gạch thông gió 20x20 cm, vữa TH mác 50		m3		33,569		0		29,938		0		AE.83110		B1123

		AE.83117		Xây tường gạch thông gió 20x20 cm, vữa TH mác 75		m3		33,926		0		29,938		0		AE.83110		B1124

		AE.83212		Xây tường gạch thông gió 30x30 cm, vữa XM mác 25		m3		17,117		0		32,983		0		AE.83210		B1222

		AE.83213		Xây tường gạch thông gió 30x30 cm, vữa XM mác 50		m3		17,551		0		32,983		0		AE.83210		B1223

		AE.83214		Xây tường gạch thông gió 30x30 cm, vữa XM mác 75		m3		17,920		0		32,983		0		AE.83210		B1224

		AE.83215		Xây tường gạch thông gió 30x30 cm, vữa TH mác 25		m3		17,294		0		32,983		0		AE.83210		B1122

		AE.83216		Xây tường gạch thông gió 30x30 cm, vữa TH mác 50		m3		17,668		0		32,983		0		AE.83210		B1123

		AE.83217		Xây tường gạch thông gió 30x30 cm, vữa TH mác 75		m3		18,007		0		32,983		0		AE.83210		B1124

		AE.91110		Xây gạch chịu lửa, xây ống khói		tấn		949,410		0		563,116		178,378

		AE.91210		Xây gạch chịu lửa, xây lò nung clinke		tấn		897,607		0		429,747		68,130

		AE.91310		Xây gạch chịu lửa, xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói		tấn		903,067		0		266,739		27,371

		AE.92110		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép, xây thân xiclo		tấn		937,482		0		533,478		288,751

		AE.92210		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép, xây trong phễu, trong ống thép		tấn		932,117		0		740,942		274,836

		AE.92310		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép, xây trong côn, cút thép		tấn		962,758		0		859,493		274,836

		AE.93110		Xây gạch chịu lửa lò nung, xây tường lò		tấn		886,410		0		444,565		45,161

		AE.93120		Xây gạch chịu lửa lò nung, xây vòm lò		tấn		855,938		0		503,841		52,277

		AE.93130		Xây gạch chịu lửa lò nung, xây đáy lò		tấn		886,410		0		414,928		13,139

		AE.93140		Xây gạch chịu lửa lò nung, xây đường khói		tấn		854,250		0		563,116		48,719

		AF.11111		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 100		m3		246,146		0		66,495		15,295		AF.11110		C2141

		AF.11112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 150		m3		283,614		0		66,495		15,295		AF.11110		C2142

		AF.11121		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 100		m3		246,146		0		55,257		15,295		AF.11120		C2141

		AF.11122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 150		m3		283,614		0		55,257		15,295		AF.11120		C2142

		AF.11212		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 150		m3		334,185		0		76,797		15,519		AF.11210		C2122

		AF.11213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200		m3		375,432		0		76,797		15,519		AF.11210		C2123

		AF.11214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 250		m3		418,065		0		76,797		15,519		AF.11210		C2124

		AF.11215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 300		m3		458,579		0		76,797		15,519		AF.11210		C2125

		AF.11222		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 150		m3		354,039		0		92,251		15,519		AF.11220		C2122

		AF.11223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 200		m3		395,286		0		92,251		15,519		AF.11220		C2123

		AF.11224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 250		m3		437,919		0		92,251		15,519		AF.11220		C2124

		AF.11225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 300		m3		478,432		0		92,251		15,519		AF.11220		C2125

		AF.11232		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 150		m3		313,698		0		76,797		15,519		AF.11210		C2132

		AF.11233		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 200		m3		352,526		0		76,797		15,519		AF.11210		C2133

		AF.11234		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 250		m3		393,731		0		76,797		15,519		AF.11210		C2134

		AF.11235		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 300		m3		441,497		0		76,797		15,519		AF.11210		C2135

		AF.11242		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 150		m3		333,552		0		92,251		15,519		AF.11220		C2132

		AF.11243		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 200		m3		372,379		0		92,251		15,519		AF.11220		C2133

		AF.11244		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 250		m3		413,584		0		92,251		15,519		AF.11220		C2134

		AF.11245		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 300		m3		461,351		0		92,251		15,519		AF.11220		C2135

		AF.11252		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 150		m3		285,059		0		76,797		15,519		AF.11210		C2142

		AF.11253		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 200		m3		322,643		0		76,797		15,519		AF.11210		C2143

		AF.11254		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 250		m3		361,562		0		76,797		15,519		AF.11210		C2144

		AF.11255		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 300		m3		402,437		0		76,797		15,519		AF.11210		C2145

		AF.11262		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 150		m3		304,913		0		92,251		15,519		AF.11220		C2142

		AF.11263		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 200		m3		342,497		0		92,251		15,519		AF.11220		C2143

		AF.11264		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 250		m3		381,416		0		92,251		15,519		AF.11220		C2144

		AF.11265		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 300		m3		422,290		0		92,251		15,519		AF.11220		C2145

		AF.11312		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		335,815		0		73,988		15,295		AF.11310		C2122

		AF.11313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		377,263		0		73,988		15,295		AF.11310		C2123

		AF.11314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		420,104		0		73,988		15,295		AF.11310		C2124

		AF.11315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		460,816		0		73,988		15,295		AF.11310		C2125

		AF.11322		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 150		m3		315,228		0		73,988		15,295		AF.11310		C2132

		AF.11323		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 200		m3		354,245		0		73,988		15,295		AF.11310		C2133

		AF.11324		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 250		m3		395,651		0		73,988		15,295		AF.11310		C2134

		AF.11325		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 300		m3		443,651		0		73,988		15,295		AF.11310		C2135

		AF.11332		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 150		m3		286,450		0		73,988		15,295		AF.11310		C2142

		AF.11333		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 200		m3		324,217		0		73,988		15,295		AF.11310		C2143

		AF.11334		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 250		m3		363,326		0		73,988		15,295		AF.11310		C2144

		AF.11335		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 300		m3		404,400		0		73,988		15,295		AF.11310		C2145

		AF.11412		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 150		m3		334,185		0		112,855		15,519		AF.11410		C2122

		AF.11413		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		112,855		15,519		AF.11410		C2123

		AF.11414		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		112,855		15,519		AF.11410		C2124

		AF.11415		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		112,855		15,519		AF.11410		C2125

		AF.11422		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 150		m3		313,698		0		112,855		15,519		AF.11410		C2132

		AF.11423		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 200		m3		352,526		0		112,855		15,519		AF.11410		C2133

		AF.11424		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 250		m3		393,731		0		112,855		15,519		AF.11410		C2134

		AF.11425		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 300		m3		441,497		0		112,855		15,519		AF.11410		C2135

		AF.11432		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 150		m3		285,059		0		112,855		15,519		AF.11410		C2142

		AF.11433		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 200		m3		322,643		0		112,855		15,519		AF.11410		C2143

		AF.11434		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 250		m3		361,562		0		112,855		15,519		AF.11410		C2144

		AF.11435		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 300		m3		402,437		0		112,855		15,519		AF.11410		C2145

		AF.12112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		400,112		0		180,644		21,515		AF.12110		C2122

		AF.12113		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		441,767		0		180,644		21,515		AF.12110		C2123

		AF.12114		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		484,822		0		180,644		21,515		AF.12110		C2124

		AF.12115		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		525,737		0		180,644		21,515		AF.12110		C2125

		AF.12122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		400,112		0		214,134		39,381		AF.12120		C2122

		AF.12123		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		441,767		0		214,134		39,381		AF.12120		C2123

		AF.12124		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		484,822		0		214,134		39,381		AF.12120		C2124

		AF.12125		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		525,737		0		214,134		39,381		AF.12120		C2125

		AF.12132		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		362,756		0		166,943		21,515		AF.12130		C2122

		AF.12133		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		404,411		0		166,943		21,515		AF.12130		C2123

		AF.12134		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		447,466		0		166,943		21,515		AF.12130		C2124

		AF.12135		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		488,381		0		166,943		21,515		AF.12130		C2125

		AF.12142		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		362,756		0		200,434		39,381		AF.12140		C2122

		AF.12143		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		404,411		0		200,434		39,381		AF.12140		C2123

		AF.12144		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		447,466		0		200,434		39,381		AF.12140		C2124

		AF.12145		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		488,381		0		200,434		39,381		AF.12140		C2125

		AF.12152		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		379,422		0		180,644		21,515		AF.12110		C2132

		AF.12153		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		418,634		0		180,644		21,515		AF.12110		C2133

		AF.12154		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		460,247		0		180,644		21,515		AF.12110		C2134

		AF.12155		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		508,487		0		180,644		21,515		AF.12110		C2135

		AF.12162		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		379,422		0		214,134		39,381		AF.12120		C2132

		AF.12163		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		418,634		0		214,134		39,381		AF.12120		C2133

		AF.12164		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		460,247		0		214,134		39,381		AF.12120		C2134

		AF.12165		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		508,487		0		214,134		39,381		AF.12120		C2135

		AF.12172		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		342,066		0		166,943		21,515		AF.12130		C2132

		AF.12173		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		381,278		0		166,943		21,515		AF.12130		C2133

		AF.12174		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		422,891		0		166,943		21,515		AF.12130		C2134

		AF.12175		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		471,131		0		166,943		21,515		AF.12130		C2135

		AF.12182		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		342,066		0		200,434		39,381		AF.12140		C2132

		AF.12183		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		381,278		0		200,434		39,381		AF.12140		C2133

		AF.12184		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		422,891		0		200,434		39,381		AF.12140		C2134

		AF.12185		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		471,131		0		200,434		39,381		AF.12140		C2135

		AF.12212		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		359,200		0		228,342		21,515		AF.12210		C2122

		AF.12213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		400,446		0		228,342		21,515		AF.12210		C2123

		AF.12214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		443,079		0		228,342		21,515		AF.12210		C2124

		AF.12215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		483,593		0		228,342		21,515		AF.12210		C2125

		AF.12222		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		359,200		0		244,580		39,381		AF.12220		C2122

		AF.12223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		400,446		0		244,580		39,381		AF.12220		C2123

		AF.12224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		443,079		0		244,580		39,381		AF.12220		C2124

		AF.12225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		483,593		0		244,580		39,381		AF.12220		C2125

		AF.12232		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		359,200		0		205,508		22,833		AF.12230		C2122

		AF.12233		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		400,446		0		205,508		22,833		AF.12230		C2123

		AF.12234		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		443,079		0		205,508		22,833		AF.12230		C2124

		AF.12235		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		483,593		0		205,508		22,833		AF.12230		C2125

		AF.12242		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		359,200		0		219,716		40,699		AF.12240		C2122

		AF.12243		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		400,446		0		219,716		40,699		AF.12240		C2123

		AF.12244		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		443,079		0		219,716		40,699		AF.12240		C2124

		AF.12245		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		483,593		0		219,716		40,699		AF.12240		C2125

		AF.12252		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		338,712		0		228,342		21,515		AF.12210		C2132

		AF.12253		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		377,540		0		228,342		21,515		AF.12210		C2133

		AF.12254		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		418,745		0		228,342		21,515		AF.12210		C2134

		AF.12255		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		466,512		0		228,342		21,515		AF.12210		C2135

		AF.12262		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		338,712		0		244,580		39,381		AF.12220		C2132

		AF.12263		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		377,540		0		244,580		39,381		AF.12220		C2133

		AF.12264		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		418,745		0		244,580		39,381		AF.12220		C2134

		AF.12265		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		466,512		0		244,580		39,381		AF.12220		C2135

		AF.12272		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		338,712		0		205,508		22,833		AF.12230		C2132

		AF.12273		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		377,540		0		205,508		22,833		AF.12230		C2133

		AF.12274		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		418,745		0		205,508		22,833		AF.12230		C2134

		AF.12275		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		466,512		0		205,508		22,833		AF.12230		C2135

		AF.12282		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		338,712		0		219,716		40,699		AF.12240		C2132

		AF.12283		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		377,540		0		219,716		40,699		AF.12240		C2133

		AF.12284		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		418,745		0		219,716		40,699		AF.12240		C2134

		AF.12285		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		466,512		0		219,716		40,699		AF.12240		C2135

		AF.12312		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 150		m3		334,185		0		180,644		39,381		AF.12310		C2122

		AF.12313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		180,644		39,381		AF.12310		C2123

		AF.12314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		180,644		39,381		AF.12310		C2124

		AF.12315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		180,644		39,381		AF.12310		C2125

		AF.12412		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 150		m3		334,185		0		125,842		33,385		AF.12410		C2122

		AF.12413		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		125,842		33,385		AF.12410		C2123

		AF.12414		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		125,842		33,385		AF.12410		C2124

		AF.12415		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		125,842		33,385		AF.12410		C2125

		AF.12512		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 150		m3		334,185		0		192,822		33,385		AF.12510		C2122

		AF.12513		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		192,822		33,385		AF.12510		C2123

		AF.12514		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		192,822		33,385		AF.12510		C2124

		AF.12515		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		192,822		33,385		AF.12510		C2125

		AF.12612		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 150		m3		334,185		0		147,154		33,385		AF.12610		C2122

		AF.12613		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		147,154		33,385		AF.12610		C2123

		AF.12614		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		147,154		33,385		AF.12610		C2124

		AF.12615		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		147,154		33,385		AF.12610		C2125

		AF.12622		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 150		m3		334,185		0		155,780		33,385		AF.12620		C2122

		AF.12623		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		155,780		33,385		AF.12620		C2123

		AF.12624		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		155,780		33,385		AF.12620		C2124

		AF.12625		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		155,780		33,385		AF.12620		C2125

		AF.13112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 150		m3		334,185		0		94,381		9,654		AF.13110		C2122

		AF.13113		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		94,381		9,654		AF.13110		C2123

		AF.13114		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		94,381		9,654		AF.13110		C2124

		AF.13115		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		94,381		9,654		AF.13110		C2125

		AF.13122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 150		m3		313,698		0		94,381		9,654		AF.13110		C2132

		AF.13123		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 200		m3		352,526		0		94,381		9,654		AF.13110		C2133

		AF.13124		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 250		m3		393,731		0		94,381		9,654		AF.13110		C2134

		AF.13125		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 300		m3		441,497		0		94,381		9,654		AF.13110		C2135

		AF.13212		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 150		m3		334,185		0		112,141		9,654		AF.13210		C2122

		AF.13213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		112,141		9,654		AF.13210		C2123

		AF.13214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		112,141		9,654		AF.13210		C2124

		AF.13215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		112,141		9,654		AF.13210		C2125

		AF.13222		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 150		m3		313,698		0		112,141		9,654		AF.13210		C2132

		AF.13223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 200		m3		352,526		0		112,141		9,654		AF.13210		C2133

		AF.13224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 250		m3		393,731		0		112,141		9,654		AF.13210		C2134

		AF.13225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 300		m3		441,497		0		112,141		9,654		AF.13210		C2135

		AF.13312		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 150		m3		470,396		0		215,656		21,515		AF.13310		C2122

		AF.13313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 200		m3		512,649		0		215,656		21,515		AF.13310		C2123

		AF.13314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 250		m3		556,322		0		215,656		21,515		AF.13310		C2124

		AF.13315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 300		m3		597,824		0		215,656		21,515		AF.13310		C2125

		AF.13322		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 150		m3		452,350		0		182,166		21,515		AF.13320		C2122

		AF.13323		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 200		m3		494,603		0		182,166		21,515		AF.13320		C2123

		AF.13324		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 250		m3		538,276		0		182,166		21,515		AF.13320		C2124

		AF.13325		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 300		m3		579,777		0		182,166		21,515		AF.13320		C2125

		AF.13332		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 150		m3		414,839		0		173,540		21,515		AF.13330		C2122

		AF.13333		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 200		m3		457,092		0		173,540		21,515		AF.13330		C2123

		AF.13334		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 250		m3		500,765		0		173,540		21,515		AF.13330		C2124

		AF.13335		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 300		m3		542,267		0		173,540		21,515		AF.13330		C2125

		AF.13412		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 150		m3		414,839		0		159,839		15,519		AF.13410		C2122

		AF.13413		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 200		m3		457,092		0		159,839		15,519		AF.13410		C2123

		AF.13414		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 200		m3		500,765		0		159,839		15,519		AF.13410		C2124

		AF.13415		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 300		m3		542,267		0		159,839		15,519		AF.13410		C2125

		AF.14112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 150		m3		337,494		0		159,054		77,261		AF.14110		C2122

		AF.14113		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200		m3		379,149		0		159,054		77,261		AF.14110		C2123

		AF.14114		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 250		m3		422,204		0		159,054		77,261		AF.14110		C2124

		AF.14115		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 300		m3		463,119		0		159,054		77,261		AF.14110		C2125

		AF.14122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 150		m3		337,494		0		190,755		304,282		AF.14120		C2122

		AF.14123		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 200		m3		379,149		0		190,755		304,282		AF.14120		C2123

		AF.14124		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 250		m3		422,204		0		190,755		304,282		AF.14120		C2124

		AF.14125		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 300		m3		463,119		0		190,755		304,282		AF.14120		C2125

		AF.14212		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 150		m3		337,494		0		201,687		77,261		AF.14210		C2122

		AF.14213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200		m3		379,149		0		201,687		77,261		AF.14210		C2123

		AF.14214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 250		m3		422,204		0		201,687		77,261		AF.14210		C2124

		AF.14215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 300		m3		463,119		0		201,687		77,261		AF.14210		C2125

		AF.14222		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 150		m3		337,494		0		228,469		323,695		AF.14220		C2122

		AF.14223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 200		m3		379,149		0		228,469		323,695		AF.14220		C2123

		AF.14224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 250		m3		422,204		0		228,469		323,695		AF.14220		C2124

		AF.14225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 300		m3		463,119		0		228,469		323,695		AF.14220		C2125

		AF.14132		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 150		m3		316,804		0		159,054		77,261		AF.14110		C2132

		AF.14133		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 200		m3		356,016		0		159,054		77,261		AF.14110		C2133

		AF.14134		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 250		m3		397,629		0		159,054		77,261		AF.14110		C2134

		AF.14135		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 300		m3		445,869		0		159,054		77,261		AF.14110		C2135

		AF.14142		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 150		m3		316,804		0		190,755		304,282		AF.14120		C2132

		AF.14143		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 200		m3		356,016		0		190,755		304,282		AF.14120		C2133

		AF.14144		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 250		m3		397,629		0		190,755		304,282		AF.14120		C2134

		AF.14145		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 300		m3		445,869		0		190,755		304,282		AF.14120		C2135

		AF.14232		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 150		m3		316,804		0		201,687		77,261		AF.14210		C2132

		AF.14233		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 200		m3		356,016		0		201,687		77,261		AF.14210		C2133

		AF.14234		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 250		m3		397,629		0		201,687		77,261		AF.14210		C2134

		AF.14235		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 300		m3		445,869		0		201,687		77,261		AF.14210		C2135

		AF.14242		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 150		m3		316,804		0		228,469		323,695		AF.14220		C2132

		AF.14243		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 200		m3		356,016		0		228,469		323,695		AF.14220		C2133

		AF.14244		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 250		m3		397,629		0		228,469		323,695		AF.14220		C2134

		AF.14245		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 300		m3		445,869		0		228,469		323,695		AF.14220		C2135

		AF.14312		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 150		m3		344,111		0		142,080		16,060		AF.14310		C2122

		AF.14313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 200		m3		386,583		0		142,080		16,060		AF.14310		C2123

		AF.14314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 250		m3		430,483		0		142,080		16,060		AF.14310		C2124

		AF.14315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 300		m3		472,200		0		142,080		16,060		AF.14310		C2125

		AF.14322		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 150		m3		344,111		0		228,342		11,738		AF.14320		C2122

		AF.14323		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 200		m3		386,583		0		228,342		11,738		AF.14320		C2123

		AF.14324		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 250		m3		430,483		0		228,342		11,738		AF.14320		C2124

		AF.14325		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 300		m3		472,200		0		228,342		11,738		AF.14320		C2125

		AF.15112		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 150		m3		356,394		0		243,227		21,515		AF.15110		C2122

		AF.15113		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		397,641		0		243,227		21,515		AF.15110		C2123

		AF.15114		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		440,274		0		243,227		21,515		AF.15110		C2124

		AF.15115		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		480,788		0		243,227		21,515		AF.15110		C2125

		AF.15122		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 150		m3		364,442		0		194,035		21,515		AF.15120		C2122

		AF.15123		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 250		m3		406,695		0		194,035		21,515		AF.15120		C2123

		AF.15124		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 250		m3		450,367		0		194,035		21,515		AF.15120		C2124

		AF.15125		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 300		m3		491,869		0		194,035		21,515		AF.15120		C2125

		AF.15132		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 150		m3		69,480		0		57,937		5,576		AF.15130		C2122

		AF.15133		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 200		m3		70,928		0		57,937		5,576		AF.15130		C2123

		AF.15134		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 250		m3		72,426		0		57,937		5,576		AF.15130		C2124

		AF.15135		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 300		m3		73,849		0		57,937		5,576		AF.15130		C2125

		AF.15213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		131,178		135,921		AF.15210		C2123

		AF.15214		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		131,178		135,921		AF.15210		C2124

		AF.15215		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		131,178		135,921		AF.15210		C2125

		AF.15223		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		135,551		135,921		AF.15220		C2123

		AF.15224		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		135,551		135,921		AF.15220		C2124

		AF.15225		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		135,551		135,921		AF.15220		C2125

		AF.15313		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mái bờ kênh mương, dày <=20cm, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		153,042		21,515		AF.15310		C2123

		AF.15314		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mái bờ kênh mương, dày <=20cm, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		153,042		21,515		AF.15310		C2124

		AF.15315		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mái bờ kênh mương, dày <=20cm, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		153,042		21,515		AF.15310		C2125

		AF.15413		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 200		m3		411,181		0		99,477		28,559		AF.15410		C2123

		AF.15414		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 250		m3		454,025		0		99,477		28,559		AF.15410		C2124

		AF.15415		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 300		m3		494,740		0		99,477		28,559		AF.15410		C2125

		AF.15423		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 200		m3		414,160		0		89,092		28,559		AF.15420		C2123

		AF.15424		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 250		m3		457,005		0		89,092		28,559		AF.15420		C2124

		AF.15425		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 300		m3		497,719		0		89,092		28,559		AF.15420		C2125

		AF.15433		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 150		m3		388,162		0		99,477		28,559		AF.15410		C2132

		AF.15434		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 200		m3		429,571		0		99,477		28,559		AF.15410		C2133

		AF.15435		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 300		m3		477,574		0		99,477		28,559		AF.15410		C2134

		AF.15443		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 150		m3		391,141		0		89,092		28,559		AF.15420		C2132

		AF.15444		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 200		m3		432,550		0		89,092		28,559		AF.15420		C2133

		AF.15445		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 250		m3		480,553		0		89,092		28,559		AF.15420		C2134

		AF.15512		Bê tông gạch vỡ mác 50		m3		161,902		0		54,788		0		AF.15510		B1213

		AF.15513		Bê tông gạch vỡ mác 75		m3		192,325		0		54,788		0		AF.15510		B1214

		AF.16122		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 150		m3		337,494		0		380,570		21,730		AF.16120		C2122

		AF.16123		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 200		m3		379,149		0		380,570		21,730		AF.16120		C2123

		AF.16124		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 250		m3		422,204		0		380,570		21,730		AF.16120		C2124

		AF.16125		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 300		m3		463,119		0		380,570		21,730		AF.16120		C2125

		AF.16132		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 150		m3		316,804		0		380,570		21,730		AF.16120		C2132

		AF.16133		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 200		m3		356,016		0		380,570		21,730		AF.16120		C2133

		AF.16134		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 250		m3		397,629		0		380,570		21,730		AF.16120		C2134

		AF.16135		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 300		m3		445,869		0		380,570		21,730		AF.16120		C2135

		AF.16212		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 150		m3		337,494		0		482,056		16,406		AF.16210		C2122

		AF.16213		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 200		m3		379,149		0		482,056		16,406		AF.16210		C2123

		AF.16214		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 250		m3		422,204		0		482,056		16,406		AF.16210		C2124

		AF.16215		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 300		m3		463,119		0		482,056		16,406		AF.16210		C2125

		AF.16222		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 150		m3		316,804		0		482,056		16,406		AF.16210		C2132

		AF.16223		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 200		m3		356,016		0		482,056		16,406		AF.16210		C2133

		AF.16224		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 250		m3		397,629		0		482,056		16,406		AF.16210		C2134

		AF.16225		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 300		m3		445,869		0		482,056		16,406		AF.16210		C2135

		AF.17112		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 150		m3		337,494		0		216,164		15,519		AF.17110		C2122

		AF.17113		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 200		m3		379,149		0		216,164		15,519		AF.17110		C2123

		AF.17114		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 250		m3		422,204		0		216,164		15,519		AF.17110		C2124

		AF.17115		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 300		m3		463,119		0		216,164		15,519		AF.17110		C2125

		AF.17122		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 150		m3		316,804		0		216,164		15,519		AF.17110		C2132

		AF.17123		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 200		m3		356,016		0		216,164		15,519		AF.17110		C2133

		AF.17124		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 250		m3		397,629		0		216,164		15,519		AF.17110		C2134

		AF.17125		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 300		m3		445,869		0		216,164		15,519		AF.17110		C2135

		AF.17212		Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 150		m3		334,185		0		141,572		15,519		AF.17210		C2122

		AF.17213		Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200		m3		375,432		0		141,572		15,519		AF.17210		C2123

		AF.17214		Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250		m3		418,065		0		141,572		15,519		AF.17210		C2124

		AF.17215		Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 300		m3		458,579		0		141,572		15,519		AF.17210		C2125

		AF.17222		Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 150		m3		313,698		0		141,572		15,519		AF.17210		C2132

		AF.17223		Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 200		m3		352,526		0		141,572		15,519		AF.17210		C2133

		AF.17224		Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 250		m3		393,731		0		141,572		15,519		AF.17210		C2134

		AF.17225		Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 300		m3		441,497		0		141,572		15,519		AF.17210		C2135

		AF.18113		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1, mác 200		m3		494,759		0		634,284		628,429		AF.18110		C2123

		AF.18114		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1, mác 250		m3		556,818		0		634,284		628,429		AF.18110		C2124

		AF.18115		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1, mác 300		m3		611,540		0		634,284		628,429		AF.18110		C2125

		AF.21111		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lót móng, đá 2x4, mác 100		m3		278,340		0		30,438		37,728		AF.21110		C2231

		AF.21112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lót móng, đá 2x4, mác 150		m3		320,925		0		30,438		37,728		AF.21110		C2232

		AF.21212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 150		m3		342,838		0		41,677		37,728		AF.21210		C2222

		AF.21213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 200		m3		386,698		0		41,677		37,728		AF.21210		C2223

		AF.21214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 250		m3		436,501		0		41,677		37,728		AF.21210		C2224

		AF.21215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 300		m3		471,349		0		41,677		37,728		AF.21210		C2225

		AF.21222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 150		m3		362,691		0		53,852		37,728		AF.21220		C2222

		AF.21223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 200		m3		406,552		0		53,852		37,728		AF.21220		C2223

		AF.21224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 250		m3		456,355		0		53,852		37,728		AF.21220		C2224

		AF.21225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 300		m3		491,203		0		53,852		37,728		AF.21220		C2225

		AF.21232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm		m3		322,560		0		41,677		37,728		AF.21210		C2232

		AF.21233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm		m3		363,813		0		41,677		37,728		AF.21210		C2233

		AF.21234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm		m3		406,799		0		41,677		37,728		AF.21210		C2234

		AF.21235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm		m3		439,352		0		41,677		37,728		AF.21210		C2235

		AF.21242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm		m3		342,414		0		53,852		37,728		AF.21220		C2232

		AF.21243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm		m3		383,667		0		53,852		37,728		AF.21220		C2233

		AF.21244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm		m3		426,653		0		53,852		37,728		AF.21220		C2234

		AF.21245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm		m3		459,205		0		53,852		37,728		AF.21220		C2235

		AF.21312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 150		m3		344,510		0		31,843		37,504		AF.21310		C2222

		AF.21313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 200		m3		388,585		0		31,843		37,504		AF.21310		C2223

		AF.21314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 250		m3		438,631		0		31,843		37,504		AF.21310		C2224

		AF.21315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 300		m3		473,649		0		31,843		37,504		AF.21310		C2225

		AF.21322		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 150		m3		324,134		0		31,843		37,504		AF.21310		C2232

		AF.21323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 200, mác 200		m3		365,588		0		31,843		37,504		AF.21310		C2233

		AF.21324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 250		m3		408,784		0		31,843		37,504		AF.21310		C2234

		AF.21325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 300		m3		441,495		0		31,843		37,504		AF.21310		C2235

		AF.21412		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 150		m3		342,838		0		77,734		37,728		AF.21410		C2222

		AF.21413		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 200		m3		386,698		0		77,734		37,728		AF.21410		C2223

		AF.21414		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 250		m3		436,501		0		77,734		37,728		AF.21410		C2224

		AF.21415		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 300		m3		471,349		0		77,734		37,728		AF.21410		C2225

		AF.21422		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 150		m3		322,560		0		77,734		37,728		AF.21410		C2232

		AF.21423		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 200		m3		363,813		0		77,734		37,728		AF.21410		C2233

		AF.21424		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 250		m3		406,799		0		77,734		37,728		AF.21410		C2234

		AF.21425		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 300		m3		439,352		0		77,734		37,728		AF.21410		C2235

		AF.22112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		408,850		0		129,901		55,433		AF.22110		C2222

		AF.22113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		453,145		0		129,901		55,433		AF.22110		C2223

		AF.22114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		503,441		0		129,901		55,433		AF.22110		C2224

		AF.22115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		538,634		0		129,901		55,433		AF.22110		C2225

		AF.22122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 150		m3		408,850		0		163,391		98,767		AF.22120		C2222

		AF.22123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 200		m3		453,145		0		163,391		98,767		AF.22120		C2223

		AF.22124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 250		m3		503,441		0		163,391		98,767		AF.22120		C2224

		AF.22125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 300		m3		538,634		0		163,391		98,767		AF.22120		C2225

		AF.22132		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 150		m3		408,850		0		179,629		102,812		AF.22130		C2222

		AF.22133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 200		m3		453,145		0		179,629		102,812		AF.22130		C2223

		AF.22134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 250		m3		503,441		0		179,629		102,812		AF.22130		C2224

		AF.22135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 300		m3		538,634		0		179,629		102,812		AF.22130		C2225

		AF.22142		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 150		m3		408,850		0		187,748		144,060		AF.22140		C2222

		AF.22143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 200		m3		453,145		0		187,748		144,060		AF.22140		C2223

		AF.22144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 250		m3		503,441		0		187,748		144,060		AF.22140		C2224

		AF.22145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 300		m3		538,634		0		187,748		144,060		AF.22140		C2225

		AF.22152		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		371,494		0		115,693		55,433		AF.22150		C2222

		AF.22153		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		415,789		0		115,693		55,433		AF.22150		C2223

		AF.22154		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		466,085		0		115,693		55,433		AF.22150		C2224

		AF.22155		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		501,278		0		115,693		55,433		AF.22150		C2225

		AF.22162		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		371,494		0		149,184		98,767		AF.22160		C2222

		AF.22163		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		415,789		0		149,184		98,767		AF.22160		C2223

		AF.22164		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		466,085		0		149,184		98,767		AF.22160		C2224

		AF.22165		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		501,278		0		149,184		98,767		AF.22160		C2225

		AF.22172		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 150		m3		371,494		0		163,899		102,812		AF.22170		C2222

		AF.22173		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 200		m3		415,789		0		163,899		102,812		AF.22170		C2223

		AF.22174		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 250		m3		466,085		0		163,899		102,812		AF.22170		C2224

		AF.22175		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 300		m3		501,278		0		163,899		102,812		AF.22170		C2225

		AF.22182		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 150		m3		371,494		0		171,510		144,060		AF.22180		C2222

		AF.22183		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 200		m3		415,789		0		171,510		144,060		AF.22180		C2223

		AF.22184		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 250		m3		466,085		0		171,510		144,060		AF.22180		C2224

		AF.22185		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 300		m3		501,278		0		171,510		144,060		AF.22180		C2225

		AF.22116		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		388,372		0		129,901		55,433		AF.22110		C2232

		AF.22117		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		430,033		0		129,901		55,433		AF.22110		C2233

		AF.22118		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		473,445		0		129,901		55,433		AF.22110		C2234

		AF.22119		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		506,320		0		129,901		55,433		AF.22110		C2235

		AF.22126		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 150		m3		388,372		0		163,391		98,767		AF.22120		C2232

		AF.22127		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 200		m3		430,033		0		163,391		98,767		AF.22120		C2233

		AF.22128		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 250		m3		473,445		0		163,391		98,767		AF.22120		C2234

		AF.22129		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 300		m3		506,320		0		163,391		98,767		AF.22120		C2235

		AF.22136		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 150		m3		388,372		0		179,629		102,812		AF.22130		C2232

		AF.22137		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 200		m3		430,033		0		179,629		102,812		AF.22130		C2233

		AF.22138		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 250		m3		473,445		0		179,629		102,812		AF.22130		C2234

		AF.22139		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 300		m3		506,320		0		179,629		102,812		AF.22130		C2235

		AF.22146		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 150		m3		388,372		0		187,748		144,060		AF.22140		C2232

		AF.22147		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 200		m3		430,033		0		187,748		144,060		AF.22140		C2233

		AF.22148		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 250		m3		473,445		0		187,748		144,060		AF.22140		C2234

		AF.22149		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 300		m3		506,320		0		187,748		144,060		AF.22140		C2235

		AF.22156		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150		m3		351,016		0		115,693		55,433		AF.22150		C2232

		AF.22157		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200		m3		392,677		0		115,693		55,433		AF.22150		C2233

		AF.22158		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250		m3		436,089		0		115,693		55,433		AF.22150		C2234

		AF.22159		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300		m3		468,964		0		115,693		55,433		AF.22150		C2235

		AF.22166		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150		m3		351,016		0		149,184		98,767		AF.22160		C2232

		AF.22167		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200		m3		392,677		0		149,184		98,767		AF.22160		C2233

		AF.22168		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250		m3		436,089		0		149,184		98,767		AF.22160		C2234

		AF.22169		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300		m3		468,964		0		149,184		98,767		AF.22160		C2235

		AF.22176		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 150		m3		351,016		0		163,899		102,812		AF.22170		C2232

		AF.22177		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 200		m3		392,677		0		163,899		102,812		AF.22170		C2233

		AF.22178		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 250		m3		436,089		0		163,899		102,812		AF.22170		C2234

		AF.22179		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 300		m3		468,964		0		163,899		102,812		AF.22170		C2235

		AF.22186		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 150		m3		351,016		0		171,510		144,060		AF.22180		C2232

		AF.22187		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 200		m3		392,677		0		171,510		144,060		AF.22180		C2233

		AF.22188		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 250		m3		436,089		0		171,510		144,060		AF.22180		C2234

		AF.22189		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 300		m3		468,964		0		171,510		144,060		AF.22180		C2235

		AF.22212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		367,852		0		177,092		77,100		AF.22210		C2222

		AF.22213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		411,713		0		177,092		77,100		AF.22210		C2223

		AF.22214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		461,516		0		177,092		77,100		AF.22210		C2224

		AF.22215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		496,364		0		177,092		77,100		AF.22210		C2225

		AF.22222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		367,852		0		193,330		109,601		AF.22220		C2222

		AF.22223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		411,713		0		193,330		109,601		AF.22220		C2223

		AF.22224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		461,516		0		193,330		109,601		AF.22220		C2224

		AF.22225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		496,364		0		193,330		109,601		AF.22220		C2225

		AF.22232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 150		m3		367,852		0		212,612		133,050		AF.22230		C2222

		AF.22233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 200		m3		411,713		0		212,612		133,050		AF.22230		C2223

		AF.22234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 250		m3		461,516		0		212,612		133,050		AF.22230		C2224

		AF.22235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 300		m3		496,364		0		212,612		133,050		AF.22230		C2225

		AF.22242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 150		m3		367,852		0		222,253		181,764		AF.22240		C2222

		AF.22243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 200		m3		411,713		0		222,253		181,764		AF.22240		C2223

		AF.22244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 250		m3		461,516		0		222,253		181,764		AF.22240		C2224

		AF.22245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 300		m3		496,364		0		222,253		181,764		AF.22240		C2225

		AF.22252		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 150		m3		367,852		0		154,258		67,610		AF.22250		C2222

		AF.22253		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 200		m3		411,713		0		154,258		67,610		AF.22250		C2223

		AF.22254		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 250		m3		461,516		0		154,258		67,610		AF.22250		C2224

		AF.22255		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 300		m3		496,364		0		154,258		67,610		AF.22250		C2225

		AF.22262		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 150		m3		367,852		0		168,973		100,111		AF.22260		C2222

		AF.22263		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 200		m3		411,713		0		168,973		100,111		AF.22260		C2223

		AF.22264		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 250		m3		461,516		0		168,973		100,111		AF.22260		C2224

		AF.22265		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 300		m3		496,364		0		168,973		100,111		AF.22260		C2225

		AF.22272		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 150		m3		367,852		0		185,718		119,275		AF.22270		C2222

		AF.22273		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 200		m3		411,713		0		185,718		119,275		AF.22270		C2223

		AF.22274		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 250		m3		461,516		0		185,718		119,275		AF.22270		C2224

		AF.22275		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 300		m3		496,364		0		185,718		119,275		AF.22270		C2225

		AF.22282		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 150		m3		367,852		0		194,345		164,256		AF.22280		C2222

		AF.22283		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 200		m3		411,713		0		194,345		164,256		AF.22280		C2223

		AF.22284		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 250		m3		461,516		0		194,345		164,256		AF.22280		C2224

		AF.22285		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 300		m3		496,364		0		194,345		164,256		AF.22280		C2225

		AF.22216		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		347,575		0		177,092		77,100		AF.22210		C2232

		AF.22217		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		388,827		0		177,092		77,100		AF.22210		C2233

		AF.22218		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		431,814		0		177,092		77,100		AF.22210		C2234

		AF.22219		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		464,366		0		177,092		77,100		AF.22210		C2235

		AF.22226		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		347,575		0		193,330		109,601		AF.22220		C2232

		AF.22227		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		388,827		0		193,330		109,601		AF.22220		C2233

		AF.22228		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		431,814		0		193,330		109,601		AF.22220		C2234

		AF.22229		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		464,366		0		193,330		109,601		AF.22220		C2235

		AF.22236		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 150		m3		347,575		0		212,612		133,050		AF.22230		C2232

		AF.22237		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 200		m3		388,827		0		212,612		133,050		AF.22230		C2233

		AF.22238		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 250		m3		431,814		0		212,612		133,050		AF.22230		C2234

		AF.22239		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 300		m3		464,366		0		212,612		133,050		AF.22230		C2235

		AF.22246		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 150		m3		347,575		0		222,253		181,764		AF.22240		C2232

		AF.22247		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 200		m3		388,827		0		222,253		181,764		AF.22240		C2233

		AF.22248		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 250		m3		431,814		0		222,253		181,764		AF.22240		C2234

		AF.22249		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 300		m3		464,366		0		222,253		181,764		AF.22240		C2235

		AF.22256		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 150		m3		347,575		0		154,258		67,610		AF.22250		C2232

		AF.22257		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 200		m3		388,827		0		154,258		67,610		AF.22250		C2233

		AF.22258		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 250		m3		431,814		0		154,258		67,610		AF.22250		C2234

		AF.22259		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 300		m3		464,366		0		154,258		67,610		AF.22250		C2235

		AF.22266		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 150		m3		347,575		0		168,973		100,111		AF.22260		C2232

		AF.22267		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 200		m3		388,827		0		168,973		100,111		AF.22260		C2233

		AF.22268		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 250		m3		431,814		0		168,973		100,111		AF.22260		C2234

		AF.22269		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 300		m3		464,366		0		168,973		100,111		AF.22260		C2235

		AF.22276		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 150		m3		347,575		0		185,718		119,275		AF.22270		C2232

		AF.22277		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 200		m3		388,827		0		185,718		119,275		AF.22270		C2233

		AF.22278		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 250		m3		431,814		0		185,718		119,275		AF.22270		C2234

		AF.22279		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 300		m3		464,366		0		185,718		119,275		AF.22270		C2235

		AF.22286		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 150		m3		347,575		0		194,345		164,256		AF.22280		C2232

		AF.22287		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 200		m3		388,827		0		194,345		164,256		AF.22280		C2233

		AF.22288		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 250		m3		431,814		0		194,345		164,256		AF.22280		C2234

		AF.22289		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 300		m3		464,366		0		194,345		164,256		AF.22280		C2235

		AF.22312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 150		m3		342,838		0		129,901		55,433		AF.22310		C2222

		AF.22313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 200		m3		386,698		0		129,901		55,433		AF.22310		C2223

		AF.22314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 250		m3		436,501		0		129,901		55,433		AF.22310		C2224

		AF.22315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 300		m3		471,349		0		129,901		55,433		AF.22310		C2225

		AF.22322		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 150		m3		342,838		0		150,198		70,840		AF.22320		C2222

		AF.22323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 200		m3		386,698		0		150,198		70,840		AF.22320		C2223

		AF.22324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 250		m3		436,501		0		150,198		70,840		AF.22320		C2224

		AF.22325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 300		m3		471,349		0		150,198		70,840		AF.22320		C2225

		AF.22332		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 150		m3		342,838		0		165,421		102,812		AF.22330		C2222

		AF.22333		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 200		m3		386,698		0		165,421		102,812		AF.22330		C2223

		AF.22334		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 250		m3		436,501		0		165,421		102,812		AF.22330		C2224

		AF.22335		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 300		m3		471,349		0		165,421		102,812		AF.22330		C2225

		AF.22342		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 150		m3		342,838		0		173,033		144,060		AF.22340		C2222

		AF.22343		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 200		m3		386,698		0		173,033		144,060		AF.22340		C2223

		AF.22344		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 250		m3		436,501		0		173,033		144,060		AF.22340		C2224

		AF.22345		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 300		m3		471,349		0		173,033		144,060		AF.22340		C2225

		AF.23112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		346,232		0		100,471		81,704		AF.23110		C2222

		AF.23113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		390,527		0		100,471		81,704		AF.23110		C2223

		AF.23114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		440,823		0		100,471		81,704		AF.23110		C2224

		AF.23115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		476,016		0		100,471		81,704		AF.23110		C2225

		AF.23122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 150		m3		346,232		0		167,958		216,495		AF.23120		C2222

		AF.23123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 200		m3		390,527		0		167,958		216,495		AF.23120		C2223

		AF.23124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 250		m3		440,823		0		167,958		216,495		AF.23120		C2224

		AF.23125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 300		m3		476,016		0		167,958		216,495		AF.23120		C2225

		AF.23212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		346,232		0		229,357		82,377		AF.23210		C2222

		AF.23213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		390,527		0		229,357		82,377		AF.23210		C2223

		AF.23214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		440,823		0		229,357		82,377		AF.23210		C2224

		AF.23215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		476,016		0		229,357		82,377		AF.23210		C2225

		AF.23222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 150		m3		346,232		0		316,127		283,710		AF.23220		C2222

		AF.23223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 200		m3		390,527		0		316,127		283,710		AF.23220		C2223

		AF.23224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 250		m3		440,823		0		316,127		283,710		AF.23220		C2224

		AF.23225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 300		m3		476,016		0		316,127		283,710		AF.23220		C2225

		AF.23132		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		325,754		0		100,471		81,704		AF.23110		C2232

		AF.23133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		367,415		0		100,471		81,704		AF.23110		C2233

		AF.23134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		410,827		0		100,471		81,704		AF.23110		C2234

		AF.23135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		443,702		0		100,471		81,704		AF.23110		C2235

		AF.23142		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 150		m3		325,754		0		167,958		216,495		AF.23120		C2232

		AF.23143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 200		m3		367,415		0		167,958		216,495		AF.23120		C2233

		AF.23144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 250		m3		410,827		0		167,958		216,495		AF.23120		C2234

		AF.23145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 300		m3		443,702		0		167,958		216,495		AF.23120		C2235

		AF.23232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		325,754		0		229,357		82,377		AF.23210		C2232

		AF.23233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		367,415		0		229,357		82,377		AF.23210		C2233

		AF.23234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		410,827		0		229,357		82,377		AF.23210		C2234

		AF.23235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		443,702		0		229,357		82,377		AF.23210		C2235

		AF.23242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 150		m3		325,754		0		316,127		283,710		AF.23220		C2232

		AF.23243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 200		m3		367,415		0		316,127		283,710		AF.23220		C2233

		AF.23244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 250		m3		410,827		0		316,127		283,710		AF.23220		C2234

		AF.23245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 300		m3		443,702		0		316,127		283,710		AF.23220		C2235

		AF.24113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 200		m3		388,613		0		76,521		158,574		AF.24110		C2223

		AF.24114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 250		m3		438,662		0		76,521		158,574		AF.24110		C2224

		AF.24115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 300		m3		473,683		0		76,521		158,574		AF.24110		C2225

		AF.24123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 200		m3		388,613		0		80,893		158,574		AF.24120		C2223

		AF.24124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 250		m3		438,662		0		80,893		158,574		AF.24120		C2224

		AF.24125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 300		m3		473,683		0		80,893		158,574		AF.24120		C2225

		AF.24213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm, mác 200		m3		386,698		0		98,384		43,724		AF.24210		C2223

		AF.24214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm, mác 250		m3		436,501		0		98,384		43,724		AF.24210		C2224

		AF.24215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm, mác 300		m3		471,349		0		98,384		43,724		AF.24210		C2225

		AF.25113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, đá 1x2 mác 200		m3		437,033		0		71,723		275,048		AF.25110		C2223

		AF.25114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 250		m3		492,467		0		71,723		275,048		AF.25110		C2224

		AF.25115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 300		m3		531,255		0		71,723		275,048		AF.25110		C2225

		AF.25123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 200		m3		440,891		0		60,461		188,889		AF.25120		C2223

		AF.25124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, đá 1x2 mác 250		m3		496,325		0		60,461		188,889		AF.25120		C2224

		AF.25125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 300		m3		535,113		0		60,461		188,889		AF.25120		C2225

		AF.25213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 200		m3		438,342		0		85,949		463,876		AF.25210		C2223

		AF.25214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 250		m3		493,942		0		85,949		463,876		AF.25210		C2224

		AF.25215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 300		m3		532,846		0		85,949		463,876		AF.25210		C2225

		AF.25223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 200		m3		442,211		0		72,909		275,089		AF.25220		C2223

		AF.25224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 250		m3		497,811		0		72,909		275,089		AF.25220		C2224

		AF.25225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 300		m3		536,715		0		72,909		275,089		AF.25220		C2225

		AF.25313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 200		m3		441,105		0		62,239		184,065		AF.25310		C2223

		AF.25314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 250		m3		496,706		0		62,239		184,065		AF.25310		C2224

		AF.25315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 300		m3		535,610		0		62,239		184,065		AF.25310		C2225

		AF.26113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành thẳng, mác 200		m3		447,831		0		248,639		100,111		AF.26110		C2223

		AF.26114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành thẳng, mác 250		m3		497,635		0		248,639		100,111		AF.26110		C2224

		AF.26115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành thẳng, mác 300		m3		532,483		0		248,639		100,111		AF.26110		C2225

		AF.26123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành cong, mác 200		m3		447,831		0		361,795		100,111		AF.26120		C2223

		AF.26124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành cong, mác 250		m3		497,635		0		361,795		100,111		AF.26120		C2224

		AF.26125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành cong, mác 300		m3		532,483		0		361,795		100,111		AF.26120		C2225

		AF.26213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý, đá 1x2 mác 200		m3		386,698		0		188,763		100,111		AF.26210		C2223

		AF.26214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý, mác 250		m3		436,501		0		188,763		100,111		AF.26210		C2224

		AF.26215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý, mác 300		m3		471,349		0		188,763		100,111		AF.26210		C2225

		AF.27113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 200		m3		390,527		0		194,035		309,958		AF.27110		C2223

		AF.27114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 250		m3		440,823		0		194,035		309,958		AF.27110		C2224

		AF.27115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 300		m3		476,016		0		194,035		309,958		AF.27110		C2225

		AF.27116		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 350		m3		466,358		0		194,035		309,958		AF.27110		C3226

		AF.27117		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 400		m3		487,987		0		194,035		309,958		AF.27110		C3227

		AF.27213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 200		m3		390,527		0		139,377		303,766		AF.27210		C2223

		AF.27214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 250		m3		440,823		0		139,377		303,766		AF.27210		C2224

		AF.27215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 300		m3		476,016		0		139,377		303,766		AF.27210		C2225

		AF.27216		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 350		m3		466,358		0		139,377		303,766		AF.27210		C3226

		AF.27217		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 400		m3		487,987		0		139,377		303,766		AF.27210		C3227

		AF.27313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 200		m3		390,527		0		248,692		355,672		AF.27310		C2223

		AF.27314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 250		m3		440,823		0		248,692		355,672		AF.27310		C2224

		AF.27315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 300		m3		476,016		0		248,692		355,672		AF.27310		C2225

		AF.27316		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 350		m3		466,358		0		248,692		355,672		AF.27310		C3226

		AF.27317		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 400		m3		487,987		0		248,692		355,672		AF.27310		C3227

		AF.28110		Làm lớp vữa ximăng bảo vệ mái đập, mác 100		m3		2,631,835		0		1,962,758		1,141,134		AF.28110		B1215

		AF.31112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, mác 150		m3		348,359		0		39,804		86,068		AF.31110		C2322

		AF.31113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, mác 200		m3		395,082		0		39,804		86,068		AF.31110		C2323

		AF.31114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, M250		m3		446,400		0		39,804		86,068		AF.31110		C2324

		AF.31115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, M300		m3		495,922		0		39,804		86,068		AF.31110		C2325

		AF.31122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M150		m3		368,212		0		56,662		86,068		AF.31120		C2322

		AF.31123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M200		m3		414,935		0		56,662		86,068		AF.31120		C2323

		AF.31124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M250		m3		466,253		0		56,662		86,068		AF.31120		C2324

		AF.31125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M300		m3		515,776		0		56,662		86,068		AF.31120		C2325

		AF.31212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 150		m3		351,791		0		29,033		85,842		AF.31210		C2322

		AF.31213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 200		m3		398,974		0		29,033		85,842		AF.31210		C2323

		AF.31214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 250		m3		450,798		0		29,033		85,842		AF.31210		C2324

		AF.31215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 300		m3		500,808		0		29,033		85,842		AF.31210		C2325

		AF.31322		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 150		m3		348,359		0		76,797		86,068		AF.31320		C2322

		AF.31323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 200		m3		395,082		0		76,797		86,068		AF.31320		C2323

		AF.31324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 250		m3		446,400		0		76,797		86,068		AF.31320		C2324

		AF.31325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 300		m3		495,922		0		76,797		86,068		AF.31320		C2325

		AF.32112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 150		m3		414,426		0		129,901		92,124		AF.32110		C2322

		AF.32113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 200		m3		461,611		0		129,901		92,124		AF.32110		C2323

		AF.32114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 250		m3		513,437		0		129,901		92,124		AF.32110		C2324

		AF.32115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 300		m3		563,451		0		129,901		92,124		AF.32110		C2325

		AF.32122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 150		m3		414,426		0		163,391		92,124		AF.32120		C2322

		AF.32123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 200		m3		461,611		0		163,391		92,124		AF.32120		C2323

		AF.32124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 250		m3		513,437		0		163,391		92,124		AF.32120		C2324

		AF.32125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 300		m3		563,451		0		163,391		92,124		AF.32120		C2325

		AF.32132		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 150		m3		377,070		0		115,693		92,124		AF.32130		C2322

		AF.32133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 200		m3		424,255		0		115,693		92,124		AF.32130		C2323

		AF.32134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 250		m3		476,081		0		115,693		92,124		AF.32130		C2324

		AF.32135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 300		m3		526,095		0		115,693		92,124		AF.32130		C2325

		AF.32142		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 150		m3		377,070		0		149,184		92,124		AF.32140		C2322

		AF.32143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 200		m3		424,255		0		149,184		92,124		AF.32140		C2323

		AF.32144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 250		m3		476,081		0		149,184		92,124		AF.32140		C2324

		AF.32145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 300		m3		526,095		0		149,184		92,124		AF.32140		C2325

		AF.32212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150		m3		373,373		0		177,092		92,124		AF.32210		C2322

		AF.32213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3		420,096		0		177,092		92,124		AF.32210		C2323

		AF.32214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250		m3		471,414		0		177,092		92,124		AF.32210		C2324

		AF.32215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300		m3		520,937		0		177,092		92,124		AF.32210		C2325

		AF.32222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150		m3		373,373		0		193,330		92,124		AF.32220		C2322

		AF.32223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200		m3		420,096		0		193,330		92,124		AF.32220		C2323

		AF.32224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250		m3		471,414		0		193,330		92,124		AF.32220		C2324

		AF.32225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300		m3		520,937		0		193,330		92,124		AF.32220		C2325

		AF.32232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 150		m3		373,373		0		154,258		93,455		AF.32230		C2322

		AF.32233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 200		m3		420,096		0		154,258		93,455		AF.32230		C2323

		AF.32234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 250		m3		471,414		0		154,258		93,455		AF.32230		C2324

		AF.32235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 300		m3		520,937		0		154,258		93,455		AF.32230		C2325

		AF.32242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 150		m3		373,373		0		168,973		93,455		AF.32240		C2322

		AF.32243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 200		m3		420,096		0		168,973		93,455		AF.32240		C2323

		AF.32244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 250		m3		471,414		0		168,973		93,455		AF.32240		C2324

		AF.32245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 300		m3		520,937		0		168,973		93,455		AF.32240		C2325

		AF.32312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 150		m3		348,359		0		129,901		92,124		AF.32310		C2322

		AF.32313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 200		m3		395,082		0		129,901		92,124		AF.32310		C2323

		AF.32314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 250		m3		446,400		0		129,901		92,124		AF.32310		C2324

		AF.32315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 300		m3		495,922		0		129,901		92,124		AF.32310		C2325

		AF.33112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		349,049		0		104,530		154,791		AF.33110		C2322

		AF.33113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		395,864		0		104,530		154,791		AF.33110		C2323

		AF.33114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		447,283		0		104,530		154,791		AF.33110		C2324

		AF.33115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		496,904		0		104,530		154,791		AF.33110		C2325

		AF.33122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 150		m3		349,049		0		133,961		293,467		AF.33120		C2322

		AF.33123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 200		m3		395,864		0		133,961		293,467		AF.33120		C2323

		AF.33124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 250		m3		447,283		0		133,961		293,467		AF.33120		C2324

		AF.33125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 300		m3		496,904		0		133,961		293,467		AF.33120		C2325

		AF.33212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 150		m3		350,083		0		158,825		310,008		AF.33210		C2322

		AF.33213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 200		m3		397,037		0		158,825		310,008		AF.33210		C2323

		AF.33214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 250		m3		448,609		0		158,825		310,008		AF.33210		C2324

		AF.33215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 300		m3		498,378		0		158,825		310,008		AF.33210		C2325

		AF.33222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 150		m3		350,083		0		168,973		694,674		AF.33220		C2322

		AF.33223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 200		m3		397,037		0		168,973		694,674		AF.33220		C2323

		AF.33224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 250		m3		448,609		0		168,973		694,674		AF.33220		C2324

		AF.33225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 300		m3		498,378		0		168,973		694,674		AF.33220		C2325

		AF.33313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, mác 200		m3		407,056		0		620,911		157,046		AF.33310		C2323

		AF.33314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, mác 250		m3		459,898		0		620,911		157,046		AF.33310		C2324

		AF.33315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, mác 300		m3		510,892		0		620,911		157,046		AF.33310		C2325

		AF.33323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, mác 200		m3		423,789		0		909,504		332,776		AF.33320		C2323

		AF.33324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, mác 250		m3		476,632		0		909,504		332,776		AF.33320		C2324

		AF.33325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, mác 300		m3		527,626		0		909,504		332,776		AF.33320		C2325

		AF.33333		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, mác 200		m3		423,789		0		1,080,036		836,620		AF.33330		C2323

		AF.33334		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, mác 250		m3		476,632		0		1,080,036		836,620		AF.33330		C2324

		AF.33335		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, mác 300		m3		527,626		0		1,080,036		836,620		AF.33330		C2325

		AF.34113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 200		m3		395,082		0		76,521		207,011		AF.34110		C2323

		AF.34114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 250		m3		446,400		0		76,521		207,011		AF.34110		C2324

		AF.34115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 300		m3		495,922		0		76,521		207,011		AF.34110		C2325

		AF.34123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 200		m3		395,082		0		80,893		207,011		AF.34120		C2323

		AF.34124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 250		m3		446,400		0		80,893		207,011		AF.34120		C2324

		AF.34125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 300		m3		495,922		0		80,893		207,011		AF.34120		C2325

		AF.34213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái bờ kênh mương, mác 200		m3		400,920		0		98,384		92,124		AF.34210		C2323

		AF.34214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái bờ kênh mương, mác 250		m3		452,997		0		98,384		92,124		AF.34210		C2324

		AF.34215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái bờ kênh mương, mác 300		m3		503,251		0		98,384		92,124		AF.34210		C2325

		AF.35113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm		m3		455,195		0		55,817		362,415		AF.35110		C2323

		AF.35114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm		m3		513,454		0		55,817		362,415		AF.35110		C2324

		AF.35115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm		m3		569,674		0		55,817		362,415		AF.35110		C2325

		AF.35123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm		m3		459,091		0		47,191		160,564		AF.35120		C2323

		AF.35124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm		m3		517,350		0		47,191		160,564		AF.35120		C2324

		AF.35125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm		m3		573,571		0		47,191		160,564		AF.35120		C2325

		AF.35213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm		m3		456,544		0		66,980		674,166		AF.35210		C2323

		AF.35214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm		m3		514,976		0		66,980		674,166		AF.35210		C2324

		AF.35215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm		m3		571,363		0		66,980		674,166		AF.35210		C2325

		AF.35223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm		m3		460,452		0		56,832		314,990		AF.35220		C2323

		AF.35224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm		m3		518,883		0		56,832		314,990		AF.35220		C2324

		AF.35225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm		m3		575,271		0		56,832		314,990		AF.35220		C2325

		AF.35313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc, tường Barrette, đường kính cọc >1000 mm		m3		459,336		0		60,891		169,739		AF.35310		C2323

		AF.35314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc, tường Barrette, đường kính cọc >1000 mm		m3		517,767		0		60,891		169,739		AF.35310		C2324

		AF.35315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc, tường Barrette, đường kính cọc >1000 mm		m3		574,154		0		60,891		169,739		AF.35310		C2325

		AF.36113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 200		m3		433,442		0		214,695		135,716		AF.36110		C2323

		AF.36114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 250		m3		486,034		0		214,695		135,716		AF.36110		C2324

		AF.36115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 300		m3		536,786		0		214,695		135,716		AF.36110		C2325

		AF.36116		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 350		m3		511,811		0		214,695		135,716		AF.36110		C3326

		AF.36117		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 400		m3		549,393		0		214,695		135,716		AF.36110		C3327

		AF.36123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 200		m3		426,525		0		63,403		88,423		AF.36120		C2323

		AF.36124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 250		m3		478,351		0		63,403		88,423		AF.36120		C2324

		AF.36125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 300		m3		528,364		0		63,403		88,423		AF.36120		C2325

		AF.36126		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 350		m3		503,753		0		63,403		88,423		AF.36120		C3326

		AF.36127		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 400		m3		540,788		0		63,403		88,423		AF.36120		C3327

		AF.36133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 200		m3		434,781		0		146,483		111,600		AF.36130		C2323

		AF.36134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 250		m3		487,373		0		146,483		111,600		AF.36130		C2324

		AF.36135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 300		m3		538,125		0		146,483		111,600		AF.36130		C2325

		AF.36136		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 350		m3		513,150		0		146,483		111,600		AF.36130		C3326

		AF.36137		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 400		m3		550,732		0		146,483		111,600		AF.36130		C3327

		AF.36143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 200		m3		433,251		0		282,198		155,393		AF.36140		C2323

		AF.36144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 250		m3		485,843		0		282,198		155,393		AF.36140		C2324

		AF.36145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 300		m3		536,595		0		282,198		155,393		AF.36140		C2325

		AF.36146		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 350		m3		511,620		0		282,198		155,393		AF.36140		C3326

		AF.36147		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 400		m3		549,202		0		282,198		155,393		AF.36140		C3327

		AF.36213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 200		m3		401,588		0		308,980		92,853		AF.36210		C2323

		AF.36214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 250		m3		453,665		0		308,980		92,853		AF.36210		C2324

		AF.36215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 300		m3		503,919		0		308,980		92,853		AF.36210		C2325

		AF.36216		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 350		m3		479,189		0		308,980		92,853		AF.36210		C3326

		AF.36217		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 400		m3		516,403		0		308,980		92,853		AF.36210		C3327

		AF.36313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 200		m3		431,101		0		357,953		102,652		AF.36310		C2323

		AF.36314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 250		m3		483,693		0		357,953		102,652		AF.36310		C2324

		AF.36315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 300		m3		534,445		0		357,953		102,652		AF.36310		C2325

		AF.36316		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 350		m3		509,470		0		357,953		102,652		AF.36310		C3326

		AF.36317		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 400		m3		547,052		0		357,953		102,652		AF.36310		C3327

		AF.36413		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 200		m3		436,477		0		168,892		104,084		AF.36410		C2323

		AF.36414		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 250		m3		489,069		0		168,892		104,084		AF.36410		C2324

		AF.36415		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 300		m3		539,821		0		168,892		104,084		AF.36410		C2325

		AF.36416		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 350		m3		514,847		0		168,892		104,084		AF.36410		C3326

		AF.36417		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 400		m3		552,429		0		168,892		104,084		AF.36410		C3327

		AF.37113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 200		m3		428,695		0		88,800		88,514		AF.37110		C2323

		AF.37114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 250		m3		480,772		0		88,800		88,514		AF.37110		C2324

		AF.37115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 300		m3		531,026		0		88,800		88,514		AF.37110		C2325

		AF.37116		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 350		m3		506,296		0		88,800		88,514		AF.37110		C3326

		AF.37117		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 400		m3		543,510		0		88,800		88,514		AF.37110		C3327

		AF.37123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 200		m3		428,695		0		98,948		127,681		AF.37120		C2323

		AF.37124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 250		m3		480,772		0		98,948		127,681		AF.37120		C2324

		AF.37125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 300		m3		531,026		0		98,948		127,681		AF.37120		C2325

		AF.37126		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 350		m3		506,296		0		98,948		127,681		AF.37120		C3326

		AF.37127		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 400		m3		543,510		0		98,948		127,681		AF.37120		C3327

		AF.37210		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa ximăng độn đá hộc trên cạn, mác 100		m3		441,879		0		133,911		131,384		AF.37210		B1215

		AF.37220		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa ximăng độn đá hộc dưới nước, mác 125		m3		489,671		0		154,135		158,490		AF.37220		B1216

		AF.37313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 200		m3		400,949		0		124,827		153,512		AF.37310		C2323

		AF.37314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 250		m3		453,029		0		124,827		153,512		AF.37310		C2324

		AF.37315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 300		m3		503,288		0		124,827		153,512		AF.37310		C2325

		AF.37316		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 350		m3		478,556		0		124,827		153,512		AF.37310		C3326

		AF.37317		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 400		m3		515,772		0		124,827		153,512		AF.37310		C3327

		AF.37410		Bơm vữa ximăng trong ống luồn cáp		m3		1,712,997		0		1,951,280		2,199,710

		AF.41111		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2x4 mác 100		m3		276,988		0		17,795		38,976		AF.41110		C2221

		AF.41112		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2x4 mác 150		m3		319,367		0		17,795		38,976		AF.41110		C2222

		AF.41122		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150		m3		346,232		0		48,701		42,287		AF.41120		C2222

		AF.41123		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		48,701		42,287		AF.41120		C2223

		AF.41124		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		48,701		42,287		AF.41120		C2224

		AF.41125		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		48,701		42,287		AF.41120		C2225

		AF.41126		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 150		m3		325,754		0		48,701		42,287		AF.41120		C2232

		AF.41127		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 200		m3		367,415		0		48,701		42,287		AF.41120		C2233

		AF.41128		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 250		m3		410,827		0		48,701		42,287		AF.41120		C2234

		AF.41129		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 300		m3		443,702		0		48,701		42,287		AF.41120		C2235

		AF.41132		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		344,510		0		27,160		38,752		AF.41130		C2222

		AF.41133		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		388,585		0		27,160		38,752		AF.41130		C2223

		AF.41134		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		438,631		0		27,160		38,752		AF.41130		C2224

		AF.41135		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		473,649		0		27,160		38,752		AF.41130		C2225

		AF.41136		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 150		m3		324,134		0		27,160		38,752		AF.41130		C2232

		AF.41137		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 200		m3		365,588		0		27,160		38,752		AF.41130		C2233

		AF.41138		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 250		m3		408,784		0		27,160		38,752		AF.41130		C2234

		AF.41139		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 300		m3		441,495		0		27,160		38,752		AF.41130		C2235

		AF.41212		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		448,702		0		149,995		56,562		AF.41210		C2223

		AF.41213		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		498,506		0		149,995		56,562		AF.41210		C2224

		AF.41214		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		533,354		0		149,995		56,562		AF.41210		C2225

		AF.41215		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		523,790		0		149,995		56,562		AF.41210		C3226

		AF.41216		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		425,817		0		149,995		56,562		AF.41210		C2233

		AF.41217		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		468,803		0		149,995		56,562		AF.41210		C2234

		AF.41218		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		501,356		0		149,995		56,562		AF.41210		C2235

		AF.41219		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		493,034		0		149,995		56,562		AF.41210		C3236

		AF.41222		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		411,713		0		135,787		56,562		AF.41220		C2223

		AF.41223		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		461,516		0		135,787		56,562		AF.41220		C2224

		AF.41224		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		496,364		0		135,787		56,562		AF.41220		C2225

		AF.41225		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		486,800		0		135,787		56,562		AF.41220		C3226

		AF.41226		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		388,827		0		135,787		56,562		AF.41220		C2233

		AF.41227		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		431,814		0		135,787		56,562		AF.41220		C2234

		AF.41228		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		464,366		0		135,787		56,562		AF.41220		C2235

		AF.41229		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		456,044		0		135,787		56,562		AF.41220		C3236

		AF.41232		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		404,211		0		122,188		53,250		AF.41230		C2223

		AF.41233		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		454,015		0		122,188		53,250		AF.41230		C2224

		AF.41234		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		488,862		0		122,188		53,250		AF.41230		C2225

		AF.41235		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		479,299		0		122,188		53,250		AF.41230		C3226

		AF.41236		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		381,326		0		122,188		53,250		AF.41230		C2233

		AF.41237		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		424,312		0		122,188		53,250		AF.41230		C2234

		AF.41238		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		456,865		0		122,188		53,250		AF.41230		C2235

		AF.41239		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		448,543		0		122,188		53,250		AF.41230		C3236

		AF.41242		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200		m3		399,201		0		109,959		53,250		AF.41240		C2223

		AF.41243		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250		m3		449,005		0		109,959		53,250		AF.41240		C2224

		AF.41244		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300		m3		483,852		0		109,959		53,250		AF.41240		C2225

		AF.41245		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350		m3		474,289		0		109,959		53,250		AF.41240		C3226

		AF.41246		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 200		m3		376,316		0		109,959		53,250		AF.41240		C2233

		AF.41247		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 250		m3		419,302		0		109,959		53,250		AF.41240		C2234

		AF.41248		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 300		m3		451,855		0		109,959		53,250		AF.41240		C2235

		AF.41249		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 350		m3		443,533		0		109,959		53,250		AF.41240		C3236

		AF.41252		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200		m3		395,452		0		98,948		48,284		AF.41250		C2223

		AF.41253		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250		m3		445,255		0		98,948		48,284		AF.41250		C2224

		AF.41254		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300		m3		480,103		0		98,948		48,284		AF.41250		C2225

		AF.41255		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350		m3		470,539		0		98,948		48,284		AF.41250		C3226

		AF.41256		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 200		m3		372,566		0		98,948		48,284		AF.41250		C2233

		AF.41257		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 250		m3		415,553		0		98,948		48,284		AF.41250		C2234

		AF.41258		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 300		m3		448,105		0		98,948		48,284		AF.41250		C2235

		AF.41259		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 350		m3		439,783		0		98,948		48,284		AF.41250		C3236

		AF.41262		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200		m3		392,948		0		89,053		44,973		AF.41260		C2223

		AF.41263		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250		m3		442,751		0		89,053		44,973		AF.41260		C2224

		AF.41264		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300		m3		477,599		0		89,053		44,973		AF.41260		C2225

		AF.41265		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350		m3		468,035		0		89,053		44,973		AF.41260		C3226

		AF.41266		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 200		m3		370,062		0		89,053		44,973		AF.41260		C2233

		AF.41267		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 250		m3		413,049		0		89,053		44,973		AF.41260		C2234

		AF.41268		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 300		m3		445,601		0		89,053		44,973		AF.41260		C2235

		AF.41269		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 350		m3		437,279		0		89,053		44,973		AF.41260		C3236

		AF.41312		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		448,702		0		160,651		56,562		AF.41310		C2223

		AF.41313		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		498,506		0		160,651		56,562		AF.41310		C2224

		AF.41314		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		533,354		0		160,651		56,562		AF.41310		C2225

		AF.41315		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		523,790		0		160,651		56,562		AF.41310		C3226

		AF.41316		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		425,817		0		160,651		56,562		AF.41310		C2233

		AF.41317		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		468,803		0		160,651		56,562		AF.41310		C2234

		AF.41318		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		501,356		0		160,651		56,562		AF.41310		C2235

		AF.41319		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		493,034		0		160,651		56,562		AF.41310		C3236

		AF.41322		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		411,713		0		144,921		56,562		AF.41320		C2223

		AF.41323		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		461,516		0		144,921		56,562		AF.41320		C2224

		AF.41324		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		496,364		0		144,921		56,562		AF.41320		C2225

		AF.41325		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		486,800		0		144,921		56,562		AF.41320		C3226

		AF.41326		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		388,827		0		144,921		56,562		AF.41320		C2233

		AF.41327		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		431,814		0		144,921		56,562		AF.41320		C2234

		AF.41328		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		464,366		0		144,921		56,562		AF.41320		C2235

		AF.41329		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		456,044		0		144,921		56,562		AF.41320		C3236

		AF.41332		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		404,211		0		130,409		53,250		AF.41330		C2223

		AF.41333		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		454,015		0		130,409		53,250		AF.41330		C2224

		AF.41334		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		488,862		0		130,409		53,250		AF.41330		C2225

		AF.41335		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		479,299		0		130,409		53,250		AF.41330		C3226

		AF.41336		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		381,326		0		130,409		53,250		AF.41330		C2233

		AF.41337		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		424,312		0		130,409		53,250		AF.41330		C2234

		AF.41338		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		456,865		0		130,409		53,250		AF.41330		C2235

		AF.41339		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		448,543		0		130,409		53,250		AF.41330		C3236

		AF.41342		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		399,201		0		117,368		53,250		AF.41340		C2223

		AF.41343		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		449,005		0		117,368		53,250		AF.41340		C2224

		AF.41344		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		483,852		0		117,368		53,250		AF.41340		C2225

		AF.41345		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		474,289		0		117,368		53,250		AF.41340		C3226

		AF.41346		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		376,316		0		117,368		53,250		AF.41340		C2233

		AF.41347		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		419,302		0		117,368		53,250		AF.41340		C2234

		AF.41348		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		451,855		0		117,368		53,250		AF.41340		C2235

		AF.41349		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		443,533		0		117,368		53,250		AF.41340		C3236

		AF.41412		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		418,311		0		120,006		53,250		AF.41410		C2223

		AF.41413		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		468,114		0		120,006		53,250		AF.41410		C2224

		AF.41414		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		502,962		0		120,006		53,250		AF.41410		C2225

		AF.41415		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		493,399		0		120,006		53,250		AF.41410		C3226

		AF.41416		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		395,426		0		120,006		53,250		AF.41410		C2233

		AF.41417		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		438,412		0		120,006		53,250		AF.41410		C2234

		AF.41418		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		470,965		0		120,006		53,250		AF.41410		C2235

		AF.41419		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		462,643		0		120,006		53,250		AF.41410		C3236

		AF.41422		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		399,205		0		108,640		53,250		AF.41420		C2223

		AF.41423		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		449,009		0		108,640		53,250		AF.41420		C2224

		AF.41424		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		483,857		0		108,640		53,250		AF.41420		C2225

		AF.41425		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		474,293		0		108,640		53,250		AF.41420		C3226

		AF.41426		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		376,320		0		108,640		53,250		AF.41420		C2233

		AF.41427		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		419,306		0		108,640		53,250		AF.41420		C2234

		AF.41428		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		451,859		0		108,640		53,250		AF.41420		C2235

		AF.41429		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		443,537		0		108,640		53,250		AF.41420		C3236

		AF.41432		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		395,455		0		97,730		48,284		AF.41430		C2223

		AF.41433		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		445,258		0		97,730		48,284		AF.41430		C2224

		AF.41434		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		480,106		0		97,730		48,284		AF.41430		C2225

		AF.41435		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		470,542		0		97,730		48,284		AF.41430		C3226

		AF.41436		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		372,570		0		97,730		48,284		AF.41430		C2233

		AF.41437		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		415,556		0		97,730		48,284		AF.41430		C2234

		AF.41438		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		448,108		0		97,730		48,284		AF.41430		C2235

		AF.41439		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		439,786		0		97,730		48,284		AF.41430		C3236

		AF.41442		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		392,950		0		87,988		48,284		AF.41440		C2223

		AF.41443		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		442,753		0		87,988		48,284		AF.41440		C2224

		AF.41444		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		477,601		0		87,988		48,284		AF.41440		C2225

		AF.41445		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		468,037		0		87,988		48,284		AF.41440		C3226

		AF.41446		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		370,065		0		87,988		48,284		AF.41440		C2233

		AF.41447		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		413,051		0		87,988		48,284		AF.41440		C2234

		AF.41448		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		445,603		0		87,988		48,284		AF.41440		C2235

		AF.41449		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		437,281		0		87,988		48,284		AF.41440		C3236

		AF.41513		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		43,131		42,287		AF.41510		C2223

		AF.41514		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		43,131		42,287		AF.41510		C2224

		AF.41515		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		43,131		42,287		AF.41510		C2225

		AF.41516		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		43,131		42,287		AF.41510		C3226

		AF.41523		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		163,747		48,767		AF.41520		C2223

		AF.41524		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		163,747		48,767		AF.41520		C2224

		AF.41525		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		163,747		48,767		AF.41520		C2225

		AF.41526		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		163,747		48,767		AF.41520		C3226

		AF.41533		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		92,961		42,287		AF.41530		C2223

		AF.41534		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		92,961		42,287		AF.41530		C2224

		AF.41535		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		92,961		42,287		AF.41530		C2225

		AF.41536		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		92,961		42,287		AF.41530		C2226

		AF.41543		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		77,789		42,287		AF.41540		C2223

		AF.41544		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		77,789		42,287		AF.41540		C2224

		AF.41545		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		77,789		42,287		AF.41540		C2225

		AF.41546		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		77,789		42,287		AF.41540		C2226

		AF.41613		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		216,164		56,562		AF.41610		C2223

		AF.41614		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		216,164		56,562		AF.41610		C2224

		AF.41615		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		216,164		56,562		AF.41610		C2225

		AF.41616		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		216,164		56,562		AF.41610		C2226

		AF.41623		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		242,043		61,528		AF.41620		C2223

		AF.41624		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		242,043		61,528		AF.41620		C2224

		AF.41625		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		242,043		61,528		AF.41620		C2225

		AF.41626		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		242,043		61,528		AF.41620		C2226

		AF.41712		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		100,471		61,528		AF.41710		C2223

		AF.41713		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		100,471		61,528		AF.41710		C2224

		AF.41714		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		100,471		61,528		AF.41710		C2225

		AF.41715		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		100,471		61,528		AF.41710		C2226

		AF.41716		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 200		m3		363,813		0		100,471		61,528		AF.41710		C2233

		AF.41717		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 250		m3		406,799		0		100,471		61,528		AF.41710		C2234

		AF.41718		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 300		m3		439,352		0		100,471		61,528		AF.41710		C2235

		AF.41719		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 350		m3		431,030		0		100,471		61,528		AF.41710		C3236

		AF.41723		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		422,959		0		133,911		53,250		AF.41720		C2223

		AF.41724		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		472,762		0		133,911		53,250		AF.41720		C2224

		AF.41725		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		507,610		0		133,911		53,250		AF.41720		C2225

		AF.41726		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		498,047		0		133,911		53,250		AF.41720		C3226

		AF.41732		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		131,616		48,284		AF.41730		C2223

		AF.41733		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		131,616		48,284		AF.41730		C2224

		AF.41734		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		131,616		48,284		AF.41730		C2225

		AF.41735		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		131,616		48,284		AF.41730		C3226

		AF.41736		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 200		m3		367,415		0		131,616		48,284		AF.41730		C2233

		AF.41737		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 250		m3		410,827		0		131,616		48,284		AF.41730		C2234

		AF.41738		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 300		m3		443,702		0		131,616		48,284		AF.41730		C2235

		AF.41739		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 350		m3		435,297		0		131,616		48,284		AF.41730		C3236

		AF.41743		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		98,384		53,250		AF.41740		C2223

		AF.41744		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		98,384		53,250		AF.41740		C2224

		AF.41745		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		98,384		53,250		AF.41740		C2225

		AF.41746		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		98,384		53,250		AF.41740		C3226

		AF.41753		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		408,911		0		160,694		48,284		AF.41750		C2223

		AF.41754		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		458,714		0		160,694		48,284		AF.41750		C2224

		AF.41755		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		493,562		0		160,694		48,284		AF.41750		C2225

		AF.41756		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350		m3		483,998		0		160,694		48,284		AF.41750		C3226

		AF.41763		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200		m3		408,911		0		132,272		48,284		AF.41760		C2223

		AF.41764		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250		m3		458,714		0		132,272		48,284		AF.41760		C2224

		AF.41765		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300		m3		493,562		0		132,272		48,284		AF.41760		C2225

		AF.41766		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350		m3		483,998		0		132,272		48,284		AF.41760		C3226

		AF.41773		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		80,173		53,250		AF.41770		C2223

		AF.41774		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		80,173		53,250		AF.41770		C2224

		AF.41775		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		80,173		53,250		AF.41770		C2225

		AF.41776		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		80,173		53,250		AF.41770		C3226

		AF.41813		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		43,131		77,651		AF.41810		C2223

		AF.41814		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		43,131		77,651		AF.41810		C2224

		AF.41815		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		43,131		77,651		AF.41810		C2225

		AF.41816		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		43,131		77,651		AF.41810		C3226

		AF.41913		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 200		m3		508,354		0		646,462		60,713		AF.41910		C2223

		AF.41914		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 250		m3		558,157		0		646,462		60,713		AF.41910		C2224

		AF.41915		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 300		m3		593,005		0		646,462		60,713		AF.41910		C2225

		AF.41916		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 350		m3		583,441		0		646,462		60,713		AF.41910		C3226

		AF.42111		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2x4 mác 100		m3		276,988		0		17,795		37,259		AF.42110		C2221

		AF.42112		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2x4 mác 150		m3		319,367		0		17,795		37,259		AF.42110		C2222

		AF.42122		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150		m3		346,232		0		48,701		41,445		AF.42120		C2222

		AF.42123		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		48,701		41,445		AF.42120		C2223

		AF.42124		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		48,701		41,445		AF.42120		C2224

		AF.42125		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		48,701		41,445		AF.42120		C2225

		AF.42126		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 150		m3		325,754		0		48,701		41,445		AF.42120		C2232

		AF.42127		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 200		m3		367,415		0		48,701		41,445		AF.42120		C2233

		AF.42128		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 250		m3		410,827		0		48,701		41,445		AF.42120		C2234

		AF.42129		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 300		m3		443,702		0		48,701		41,445		AF.42120		C2235

		AF.42132		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		344,510		0		27,160		37,035		AF.42130		C2222

		AF.42133		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		388,585		0		27,160		37,035		AF.42130		C2223

		AF.42134		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		438,631		0		27,160		37,035		AF.42130		C2224

		AF.42135		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		473,649		0		27,160		37,035		AF.42130		C2225

		AF.42136		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 150		m3		324,134		0		27,160		37,035		AF.42130		C2232

		AF.42137		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 200		m3		365,588		0		27,160		37,035		AF.42130		C2233

		AF.42138		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 250		m3		408,784		0		27,160		37,035		AF.42130		C2234

		AF.42139		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 300		m3		441,495		0		27,160		37,035		AF.42130		C2235

		AF.42212		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		448,702		0		149,995		57,907		AF.42210		C2223

		AF.42213		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		498,506		0		149,995		57,907		AF.42210		C2224

		AF.42214		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		533,354		0		149,995		57,907		AF.42210		C2225

		AF.42215		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		523,790		0		149,995		57,907		AF.42210		C3226

		AF.42216		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		425,817		0		149,995		57,907		AF.42210		C2233

		AF.42217		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		468,803		0		149,995		57,907		AF.42210		C2234

		AF.42218		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		501,356		0		149,995		57,907		AF.42210		C2235

		AF.42219		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		493,034		0		149,995		57,907		AF.42210		C3236

		AF.42222		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		411,713		0		135,787		57,907		AF.42220		C2223

		AF.42223		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		461,516		0		135,787		57,907		AF.42220		C2224

		AF.42224		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		496,364		0		135,787		57,907		AF.42220		C2225

		AF.42225		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		486,800		0		135,787		57,907		AF.42220		C3226

		AF.42226		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 200		m3		388,827		0		135,787		57,907		AF.42220		C2233

		AF.42227		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 250		m3		431,814		0		135,787		57,907		AF.42220		C2234

		AF.42228		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 300		m3		464,366		0		135,787		57,907		AF.42220		C2235

		AF.42229		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 350		m3		456,044		0		135,787		57,907		AF.42220		C3236

		AF.42232		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		404,211		0		122,188		53,721		AF.42230		C2223

		AF.42233		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		454,015		0		122,188		53,721		AF.42230		C2224

		AF.42234		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		488,862		0		122,188		53,721		AF.42230		C2225

		AF.42235		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		479,299		0		122,188		53,721		AF.42230		C3226

		AF.42236		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		381,326		0		122,188		53,721		AF.42230		C2233

		AF.42237		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		424,312		0		122,188		53,721		AF.42230		C2234

		AF.42238		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		456,865		0		122,188		53,721		AF.42230		C2235

		AF.42239		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		448,543		0		122,188		53,721		AF.42230		C3236

		AF.42242		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200		m3		399,201		0		109,959		53,721		AF.42240		C2223

		AF.42243		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250		m3		449,005		0		109,959		53,721		AF.42240		C2224

		AF.42244		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300		m3		483,852		0		109,959		53,721		AF.42240		C2225

		AF.42245		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350		m3		474,289		0		109,959		53,721		AF.42240		C3226

		AF.42246		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 200		m3		376,316		0		109,959		53,721		AF.42240		C2233

		AF.42247		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 250		m3		419,302		0		109,959		53,721		AF.42240		C2234

		AF.42248		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 300		m3		451,855		0		109,959		53,721		AF.42240		C2235

		AF.42249		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 350		m3		443,533		0		109,959		53,721		AF.42240		C3236

		AF.42252		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200		m3		395,452		0		98,948		47,442		AF.42250		C2223

		AF.42253		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250		m3		445,255		0		98,948		47,442		AF.42250		C2224

		AF.42254		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300		m3		480,103		0		98,948		47,442		AF.42250		C2225

		AF.42255		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350		m3		470,539		0		98,948		47,442		AF.42250		C3226

		AF.42256		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 200		m3		372,566		0		98,948		47,442		AF.42250		C2233

		AF.42257		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 250		m3		415,553		0		98,948		47,442		AF.42250		C2234

		AF.42258		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 300		m3		448,105		0		98,948		47,442		AF.42250		C2235

		AF.42259		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 350		m3		439,783		0		98,948		47,442		AF.42250		C3236

		AF.42262		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200		m3		392,948		0		89,053		43,256		AF.42260		C2223

		AF.42263		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250		m3		442,751		0		89,053		43,256		AF.42260		C2224

		AF.42264		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300		m3		477,599		0		89,053		43,256		AF.42260		C2225

		AF.42265		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350		m3		468,035		0		89,053		43,256		AF.42260		C3226

		AF.42266		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 200		m3		370,062		0		89,053		43,256		AF.42260		C2233

		AF.42267		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 250		m3		413,049		0		89,053		43,256		AF.42260		C2234

		AF.42268		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 300		m3		445,601		0		89,053		43,256		AF.42260		C2235

		AF.42269		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 350		m3		437,279		0		89,053		43,256		AF.42260		C3236

		AF.42312		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		448,702		0		160,651		57,907		AF.42310		C2223

		AF.42313		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		498,506		0		160,651		57,907		AF.42310		C2224

		AF.42314		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		533,354		0		160,651		57,907		AF.42310		C2225

		AF.42315		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		523,790		0		160,651		57,907		AF.42310		C3226

		AF.42316		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		425,817		0		160,651		57,907		AF.42310		C2233

		AF.42317		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		468,803		0		160,651		57,907		AF.42310		C2234

		AF.42318		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		501,356		0		160,651		57,907		AF.42310		C2235

		AF.42319		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		493,034		0		160,651		57,907		AF.42310		C3236

		AF.42322		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		411,713		0		144,921		57,907		AF.42320		C2223

		AF.42323		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		461,516		0		144,921		57,907		AF.42320		C2224

		AF.42324		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		496,364		0		144,921		57,907		AF.42320		C2225

		AF.42325		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		486,800		0		144,921		57,907		AF.42320		C3226

		AF.42326		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		388,827		0		144,921		57,907		AF.42320		C2233

		AF.42327		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		431,814		0		144,921		57,907		AF.42320		C2234

		AF.42328		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		464,366		0		144,921		57,907		AF.42320		C2235

		AF.42329		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		456,044		0		144,921		57,907		AF.42320		C3236

		AF.42332		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		404,211		0		130,409		53,721		AF.42330		C2223

		AF.42333		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		454,015		0		130,409		53,721		AF.42330		C2224

		AF.42334		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		488,862		0		130,409		53,721		AF.42330		C2225

		AF.42335		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		479,299		0		130,409		53,721		AF.42330		C3226

		AF.42336		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		381,326		0		130,409		53,721		AF.42330		C2233

		AF.42337		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		424,312		0		130,409		53,721		AF.42330		C2234

		AF.42338		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		456,865		0		130,409		53,721		AF.42330		C2235

		AF.42339		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		448,543		0		130,409		53,721		AF.42330		C3236

		AF.42342		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		399,201		0		117,368		53,721		AF.42340		C2223

		AF.42343		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		449,005		0		117,368		53,721		AF.42340		C2224

		AF.42344		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		483,852		0		117,368		53,721		AF.42340		C2225

		AF.42345		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		474,289		0		117,368		53,721		AF.42340		C3226

		AF.42346		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		376,316		0		117,368		53,721		AF.42340		C2233

		AF.42347		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		419,302		0		117,368		53,721		AF.42340		C2234

		AF.42348		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		451,855		0		117,368		53,721		AF.42340		C2235

		AF.42349		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		443,533		0		117,368		53,721		AF.42340		C3236

		AF.42412		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		418,311		0		120,006		53,721		AF.42410		C2223

		AF.42413		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		468,114		0		120,006		53,721		AF.42410		C2224

		AF.42414		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		502,962		0		120,006		53,721		AF.42410		C2225

		AF.42415		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		493,399		0		120,006		53,721		AF.42410		C3226

		AF.42416		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		395,426		0		120,006		53,721		AF.42410		C2233

		AF.42417		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		438,412		0		120,006		53,721		AF.42410		C2234

		AF.42418		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		470,965		0		120,006		53,721		AF.42410		C2235

		AF.42419		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		462,643		0		120,006		53,721		AF.42410		C3236

		AF.42422		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		399,205		0		108,640		53,721		AF.42420		C2223

		AF.42423		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		449,009		0		108,640		53,721		AF.42420		C2224

		AF.42424		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		483,857		0		108,640		53,721		AF.42420		C2225

		AF.42425		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		474,293		0		108,640		53,721		AF.42420		C3226

		AF.42426		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		376,320		0		108,640		53,721		AF.42420		C2233

		AF.42427		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		419,306		0		108,640		53,721		AF.42420		C2234

		AF.42428		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		451,859		0		108,640		53,721		AF.42420		C2235

		AF.42429		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		443,537		0		108,640		53,721		AF.42420		C3236

		AF.42432		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		395,455		0		97,730		47,442		AF.42430		C2223

		AF.42433		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		445,258		0		97,730		47,442		AF.42430		C2224

		AF.42434		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		480,106		0		97,730		47,442		AF.42430		C2225

		AF.42435		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		470,542		0		97,730		47,442		AF.42430		C3226

		AF.42436		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		372,570		0		97,730		47,442		AF.42430		C2233

		AF.42437		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		415,556		0		97,730		47,442		AF.42430		C2234

		AF.42438		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		448,108		0		97,730		47,442		AF.42430		C2235

		AF.42439		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		439,786		0		97,730		47,442		AF.42430		C3236

		AF.42442		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		392,950		0		87,988		47,442		AF.42440		C2223

		AF.42443		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		442,753		0		87,988		47,442		AF.42440		C2224

		AF.42444		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		477,601		0		87,988		47,442		AF.42440		C2225

		AF.42445		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		468,037		0		87,988		47,442		AF.42440		C3226

		AF.42446		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		370,065		0		87,988		47,442		AF.42440		C2233

		AF.42447		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		413,051		0		87,988		47,442		AF.42440		C2234

		AF.42448		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		445,603		0		87,988		47,442		AF.42440		C2235

		AF.42449		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		437,281		0		87,988		47,442		AF.42440		C3236

		AF.42513		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		43,131		41,445		AF.42510		C2223

		AF.42514		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		43,131		41,445		AF.42510		C2224

		AF.42515		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		43,131		41,445		AF.42510		C2225

		AF.42516		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		43,131		41,445		AF.42510		C3226

		AF.42523		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		163,747		47,916		AF.42520		C2223

		AF.42524		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		163,747		47,916		AF.42520		C2224

		AF.42525		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		163,747		47,916		AF.42520		C2225

		AF.42526		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		163,747		47,916		AF.42520		C3226

		AF.42533		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		92,961		41,445		AF.42530		C2223

		AF.42534		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		92,961		41,445		AF.42530		C2224

		AF.42535		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		92,961		41,445		AF.42530		C2225

		AF.42536		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		92,961		41,445		AF.42530		C3226

		AF.42543		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		77,789		41,445		AF.42540		C2223

		AF.42544		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		77,789		41,445		AF.42540		C2224

		AF.42545		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		77,789		41,445		AF.42540		C2225

		AF.42546		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		77,789		41,445		AF.42540		C3226

		AF.42613		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		216,164		57,907		AF.42610		C2223

		AF.42614		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		216,164		57,907		AF.42610		C2224

		AF.42615		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		216,164		57,907		AF.42610		C2225

		AF.42616		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		216,164		57,907		AF.42610		C3226

		AF.42623		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		242,043		64,186		AF.42620		C2223

		AF.42624		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		242,043		64,186		AF.42620		C2224

		AF.42625		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		242,043		64,186		AF.42620		C2225

		AF.42626		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		242,043		64,186		AF.42620		C3226

		AF.42712		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		100,471		64,186		AF.42710		C2223

		AF.42713		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		100,471		64,186		AF.42710		C2224

		AF.42714		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		100,471		64,186		AF.42710		C2225

		AF.42715		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		100,471		64,186		AF.42710		C3226

		AF.42716		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 200		m3		363,813		0		100,471		64,186		AF.42710		C2233

		AF.42717		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 250		m3		406,799		0		100,471		64,186		AF.42710		C2234

		AF.42718		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 300		m3		439,352		0		100,471		64,186		AF.42710		C2235

		AF.42719		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 350		m3		431,030		0		100,471		64,186		AF.42710		C3236

		AF.42723		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		422,959		0		133,911		53,721		AF.42720		C2223

		AF.42724		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		472,762		0		133,911		53,721		AF.42720		C2224

		AF.42725		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		507,610		0		133,911		53,721		AF.42720		C2225

		AF.42726		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		498,047		0		133,911		53,721		AF.42720		C3226

		AF.42732		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		131,616		47,442		AF.42730		C2223

		AF.42733		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		131,616		47,442		AF.42730		C2224

		AF.42734		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		131,616		47,442		AF.42730		C2225

		AF.42735		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		131,616		47,442		AF.42730		C3226

		AF.42736		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 200		m3		367,415		0		131,616		47,442		AF.42730		C2223

		AF.42737		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 250		m3		410,827		0		131,616		47,442		AF.42730		C2224

		AF.42738		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 300		m3		443,702		0		131,616		47,442		AF.42730		C2225

		AF.42739		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 350		m3		435,297		0		131,616		47,442		AF.42730		C3226

		AF.42743		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		98,384		53,721		AF.42740		C2223

		AF.42744		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		98,384		53,721		AF.42740		C2224

		AF.42745		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		98,384		53,721		AF.42740		C2225

		AF.42746		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		98,384		53,721		AF.42740		C3226

		AF.42753		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		408,911		0		160,694		47,442		AF.42750		C2223

		AF.42754		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		458,714		0		160,694		47,442		AF.42750		C2224

		AF.42755		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		493,562		0		160,694		47,442		AF.42750		C2225

		AF.42756		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350		m3		483,998		0		160,694		47,442		AF.42750		C3226

		AF.42763		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200		m3		408,911		0		132,272		47,442		AF.42760		C2223

		AF.42764		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250		m3		458,714		0		132,272		47,442		AF.42760		C2224

		AF.42765		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300		m3		493,562		0		132,272		47,442		AF.42760		C2225

		AF.42766		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350		m3		483,998		0		132,272		47,442		AF.42760		C3226

		AF.42773		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		80,173		53,721		AF.42770		C2223

		AF.42774		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		80,173		53,721		AF.42770		C2224

		AF.42775		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		80,173		53,721		AF.42770		C2225

		AF.42776		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		80,173		53,721		AF.42770		C3226

		AF.42813		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		43,131		76,809		AF.42810		C2223

		AF.42814		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		43,131		76,809		AF.42810		C2224

		AF.42815		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		43,131		76,809		AF.42810		C2225

		AF.42816		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		43,131		76,809		AF.42810		C3226

		AF.42913		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 200		m3		508,354		0		646,462		62,058		AF.42910		C2223

		AF.42914		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 250		m3		558,157		0		646,462		62,058		AF.42910		C2224

		AF.42915		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 300		m3		593,005		0		646,462		62,058		AF.42910		C2225

		AF.42916		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 350		m3		583,441		0		646,462		62,058		AF.42910		C3226

		AF.43111		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2x4 mác 100		m3		276,988		0		17,795		49,009		AF.43110		C2221

		AF.43112		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2x4 mác 150		m3		319,367		0		17,795		49,009		AF.43110		C2222

		AF.43122		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150		m3		346,232		0		48,701		55,646		AF.43120		C2222

		AF.43123		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		48,701		55,646		AF.43120		C2223

		AF.43124		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		48,701		55,646		AF.43120		C2224

		AF.43125		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		48,701		55,646		AF.43120		C2225

		AF.43126		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 150		m3		325,754		0		48,701		55,646		AF.43120		C2232

		AF.43127		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 200		m3		367,415		0		48,701		55,646		AF.43120		C2233

		AF.43128		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 250		m3		410,827		0		48,701		55,646		AF.43120		C2234

		AF.43129		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 300		m3		443,702		0		48,701		55,646		AF.43120		C2235

		AF.43132		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		344,510		0		27,160		48,785		AF.43130		C2222

		AF.43133		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		388,585		0		27,160		48,785		AF.43130		C2223

		AF.43134		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		438,631		0		27,160		48,785		AF.43130		C2224

		AF.43135		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		473,649		0		27,160		48,785		AF.43130		C2225

		AF.43136		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 150		m3		324,134		0		27,160		48,785		AF.43130		C2232

		AF.43137		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 200		m3		365,588		0		27,160		48,785		AF.43130		C2233

		AF.43138		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 250		m3		408,784		0		27,160		48,785		AF.43130		C2234

		AF.43139		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 300		m3		441,495		0		27,160		48,785		AF.43130		C2235

		AF.43212		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		448,702		0		149,995		74,918		AF.43210		C2223

		AF.43213		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		498,506		0		149,995		74,918		AF.43210		C2224

		AF.43214		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		533,354		0		149,995		74,918		AF.43210		C2225

		AF.43215		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		523,790		0		149,995		74,918		AF.43210		C3226

		AF.43216		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		425,817		0		149,995		74,918		AF.43210		C2233

		AF.43217		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		468,803		0		149,995		74,918		AF.43210		C2234

		AF.43218		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		501,356		0		149,995		74,918		AF.43210		C2235

		AF.43219		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		493,034		0		149,995		74,918		AF.43210		C3236

		AF.43222		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		411,713		0		135,787		74,918		AF.43220		C2223

		AF.43223		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		461,516		0		135,787		74,918		AF.43220		C2224

		AF.43224		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		496,364		0		135,787		74,918		AF.43220		C2225

		AF.43225		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		486,800		0		135,787		74,918		AF.43220		C3226

		AF.43226		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 200		m3		388,827		0		135,787		74,918		AF.43220		C2233

		AF.43227		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 250		m3		431,814		0		135,787		74,918		AF.43220		C2234

		AF.43228		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 300		m3		464,366		0		135,787		74,918		AF.43220		C2235

		AF.43229		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 350		m3		456,044		0		135,787		74,918		AF.43220		C3236

		AF.43232		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		404,211		0		122,188		68,280		AF.43230		C2223

		AF.43233		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		454,015		0		122,188		68,280		AF.43230		C2224

		AF.43234		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		488,862		0		122,188		68,280		AF.43230		C2225

		AF.43235		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		479,299		0		122,188		68,280		AF.43230		C3226

		AF.43236		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		381,326		0		122,188		68,280		AF.43230		C2233

		AF.43237		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		424,312		0		122,188		68,280		AF.43230		C2234

		AF.43238		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		456,865		0		122,188		68,280		AF.43230		C2235

		AF.43239		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		448,543		0		122,188		68,280		AF.43230		C3236

		AF.43242		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200		m3		399,201		0		109,959		68,280		AF.43240		C2223

		AF.43243		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250		m3		449,005		0		109,959		68,280		AF.43240		C2224

		AF.43244		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300		m3		483,852		0		109,959		68,280		AF.43240		C2225

		AF.43245		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350		m3		474,289		0		109,959		68,280		AF.43240		C3226

		AF.43246		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 200		m3		376,316		0		109,959		68,280		AF.43240		C2233

		AF.43247		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 250		m3		419,302		0		109,959		68,280		AF.43240		C2234

		AF.43248		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 300		m3		451,855		0		109,959		68,280		AF.43240		C2235

		AF.43249		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 350		m3		443,533		0		109,959		68,280		AF.43240		C3236

		AF.43252		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200		m3		395,452		0		98,948		61,643		AF.43250		C2223

		AF.43253		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250		m3		445,255		0		98,948		61,643		AF.43250		C2224

		AF.43254		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300		m3		480,103		0		98,948		61,643		AF.43250		C2225

		AF.43255		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350		m3		470,539		0		98,948		61,643		AF.43250		C3226

		AF.43256		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 200		m3		372,566		0		98,948		61,643		AF.43250		C2233

		AF.43257		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 250		m3		415,553		0		98,948		61,643		AF.43250		C2234

		AF.43258		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 300		m3		448,105		0		98,948		61,643		AF.43250		C2235

		AF.43259		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 350		m3		439,783		0		98,948		61,643		AF.43250		C3236

		AF.43262		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200		m3		392,948		0		89,053		55,005		AF.43260		C2223

		AF.43263		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250		m3		442,751		0		89,053		55,005		AF.43260		C2224

		AF.43264		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300		m3		477,599		0		89,053		55,005		AF.43260		C2225

		AF.43265		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350		m3		468,035		0		89,053		55,005		AF.43260		C3226

		AF.43266		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 200		m3		370,062		0		89,053		55,005		AF.43260		C2233

		AF.43267		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 250		m3		413,049		0		89,053		55,005		AF.43260		C2234

		AF.43268		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 300		m3		445,601		0		89,053		55,005		AF.43260		C2235

		AF.43269		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 350		m3		437,279		0		89,053		55,005		AF.43260		C3236

		AF.43312		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		448,702		0		160,651		74,918		AF.43310		C2223

		AF.43313		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		498,506		0		160,651		74,918		AF.43310		C2224

		AF.43314		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		533,354		0		160,651		74,918		AF.43310		C2225

		AF.43315		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		523,790		0		160,651		74,918		AF.43310		C3226

		AF.43316		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		425,817		0		160,651		74,918		AF.43310		C2233

		AF.43317		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		468,803		0		160,651		74,918		AF.43310		C2234

		AF.43318		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		501,356		0		160,651		74,918		AF.43310		C2235

		AF.43319		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		493,034		0		160,651		74,918		AF.43310		C3236

		AF.43322		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		411,713		0		144,921		74,918		AF.43320		C2223

		AF.43323		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		461,516		0		144,921		74,918		AF.43320		C2224

		AF.43324		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		496,364		0		144,921		74,918		AF.43320		C2225

		AF.43325		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		486,800		0		144,921		74,918		AF.43320		C3226

		AF.43326		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		388,827		0		144,921		74,918		AF.43320		C2233

		AF.43327		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		431,814		0		144,921		74,918		AF.43320		C2234

		AF.43328		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		464,366		0		144,921		74,918		AF.43320		C2235

		AF.43329		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		456,044		0		144,921		74,918		AF.43320		C3236

		AF.43332		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		404,211		0		130,409		68,280		AF.43330		C2223

		AF.43333		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		454,015		0		130,409		68,280		AF.43330		C2224

		AF.43334		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		488,862		0		130,409		68,280		AF.43330		C2225

		AF.43335		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		479,299		0		130,409		68,280		AF.43330		C3226

		AF.43336		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		381,326		0		130,409		68,280		AF.43330		C2233

		AF.43337		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		424,312		0		130,409		68,280		AF.43330		C2234

		AF.43338		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		456,865		0		130,409		68,280		AF.43330		C2235

		AF.43339		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		448,543		0		130,409		68,280		AF.43330		C3236

		AF.43342		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		399,201		0		117,368		68,280		AF.43340		C2223

		AF.43343		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		449,005		0		117,368		68,280		AF.43340		C2224

		AF.43344		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		483,852		0		117,368		68,280		AF.43340		C2225

		AF.43345		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		474,289		0		117,368		68,280		AF.43340		C3226

		AF.43346		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		376,316		0		117,368		68,280		AF.43340		C2233

		AF.43347		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		419,302		0		117,368		68,280		AF.43340		C2234

		AF.43348		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		451,855		0		117,368		68,280		AF.43340		C2235

		AF.43349		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		443,533		0		117,368		68,280		AF.43340		C3236

		AF.43412		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		418,311		0		120,006		68,280		AF.43410		C2223

		AF.43413		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		468,114		0		120,006		68,280		AF.43410		C2224

		AF.43414		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		502,962		0		120,006		68,280		AF.43410		C2225

		AF.43415		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		493,399		0		120,006		68,280		AF.43410		C3226

		AF.43416		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200		m3		395,426		0		120,006		68,280		AF.43410		C2233

		AF.43417		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250		m3		438,412		0		120,006		68,280		AF.43410		C2234

		AF.43418		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300		m3		470,965		0		120,006		68,280		AF.43410		C2235

		AF.43419		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350		m3		462,643		0		120,006		68,280		AF.43410		C3236

		AF.43422		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		399,205		0		108,640		68,280		AF.43420		C2223

		AF.43423		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		449,009		0		108,640		68,280		AF.43420		C2224

		AF.43424		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		483,857		0		108,640		68,280		AF.43420		C2225

		AF.43425		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		474,293		0		108,640		68,280		AF.43420		C3226

		AF.43426		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200		m3		376,320		0		108,640		68,280		AF.43420		C2233

		AF.43427		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250		m3		419,306		0		108,640		68,280		AF.43420		C2234

		AF.43428		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300		m3		451,859		0		108,640		68,280		AF.43420		C2235

		AF.43429		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350		m3		443,537		0		108,640		68,280		AF.43420		C3236

		AF.43432		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		395,455		0		97,730		61,643		AF.43430		C2223

		AF.43433		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		445,258		0		97,730		61,643		AF.43430		C2224

		AF.43434		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		480,106		0		97,730		61,643		AF.43430		C2225

		AF.43435		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		470,542		0		97,730		61,643		AF.43430		C3226

		AF.43436		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200		m3		372,570		0		97,730		61,643		AF.43430		C2233

		AF.43437		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250		m3		415,556		0		97,730		61,643		AF.43430		C2234

		AF.43438		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300		m3		448,108		0		97,730		61,643		AF.43430		C2235

		AF.43439		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350		m3		439,786		0		97,730		61,643		AF.43430		C3236

		AF.43442		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		392,950		0		87,988		61,643		AF.43440		C2223

		AF.43443		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		442,753		0		87,988		61,643		AF.43440		C2224

		AF.43444		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		477,601		0		87,988		61,643		AF.43440		C2225

		AF.43445		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		468,037		0		87,988		61,643		AF.43440		C3226

		AF.43446		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200		m3		370,065		0		87,988		61,643		AF.43440		C2233

		AF.43447		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250		m3		413,051		0		87,988		61,643		AF.43440		C2234

		AF.43448		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300		m3		445,603		0		87,988		61,643		AF.43440		C2235

		AF.43449		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350		m3		437,281		0		87,988		61,643		AF.43440		C3236

		AF.43513		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		43,131		55,646		AF.43510		C2223

		AF.43514		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		43,131		55,646		AF.43510		C2224

		AF.43515		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		43,131		55,646		AF.43510		C2225

		AF.43516		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		43,131		55,646		AF.43510		C3226

		AF.43523		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		163,747		62,259		AF.43520		C2223

		AF.43524		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		163,747		62,259		AF.43520		C2224

		AF.43525		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		163,747		62,259		AF.43520		C2225

		AF.43526		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		163,747		62,259		AF.43520		C3226

		AF.43533		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		92,961		55,646		AF.43530		C2223

		AF.43534		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		92,961		55,646		AF.43530		C2224

		AF.43535		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		92,961		55,646		AF.43530		C2225

		AF.43536		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		92,961		55,646		AF.43530		C3226

		AF.43543		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		77,789		55,646		AF.43540		C2223

		AF.43544		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		77,789		55,646		AF.43540		C2224

		AF.43545		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		77,789		55,646		AF.43540		C2225

		AF.43546		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		77,789		55,646		AF.43540		C3226

		AF.43613		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		216,164		74,918		AF.43610		C2223

		AF.43614		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		216,164		74,918		AF.43610		C2224

		AF.43615		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		216,164		74,918		AF.43610		C2225

		AF.43616		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		216,164		74,918		AF.43610		C3226

		AF.43623		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		242,043		84,874		AF.43620		C2223

		AF.43624		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		242,043		84,874		AF.43620		C2224

		AF.43625		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		242,043		84,874		AF.43620		C2225

		AF.43626		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		242,043		84,874		AF.43620		C3226

		AF.43712		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		100,471		84,874		AF.43710		C2223

		AF.43713		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		100,471		84,874		AF.43710		C2224

		AF.43714		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		100,471		84,874		AF.43710		C2225

		AF.43715		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		100,471		84,874		AF.43710		C3226

		AF.43716		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 200		m3		363,813		0		100,471		84,874		AF.43710		C2223

		AF.43717		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 250		m3		406,799		0		100,471		84,874		AF.43710		C2224

		AF.43718		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 300		m3		439,352		0		100,471		84,874		AF.43710		C2225

		AF.43719		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 350		m3		431,030		0		100,471		84,874		AF.43710		C3226

		AF.43723		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		422,959		0		133,911		68,280		AF.43720		C2223

		AF.43724		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		472,762		0		133,911		68,280		AF.43720		C2224

		AF.43725		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		507,610		0		133,911		68,280		AF.43720		C2225

		AF.43726		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		498,047		0		133,911		68,280		AF.43720		C3226

		AF.43732		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200		m3		390,527		0		131,616		61,643		AF.43730		C2223

		AF.43733		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250		m3		440,823		0		131,616		61,643		AF.43730		C2224

		AF.43734		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300		m3		476,016		0		131,616		61,643		AF.43730		C2225

		AF.43735		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350		m3		466,358		0		131,616		61,643		AF.43730		C3226

		AF.43736		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 200		m3		367,415		0		131,616		61,643		AF.43730		C2233

		AF.43737		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 250		m3		410,827		0		131,616		61,643		AF.43730		C2234

		AF.43738		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 300		m3		443,702		0		131,616		61,643		AF.43730		C2235

		AF.43739		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 350		m3		435,297		0		131,616		61,643		AF.43730		C3236

		AF.43743		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		98,384		68,280		AF.43740		C2223

		AF.43744		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		98,384		68,280		AF.43740		C2224

		AF.43745		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		98,384		68,280		AF.43740		C2225

		AF.43746		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		98,384		68,280		AF.43740		C3226

		AF.43753		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		408,911		0		160,694		61,643		AF.43750		C2223

		AF.43754		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		458,714		0		160,694		61,643		AF.43750		C2224

		AF.43755		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		493,562		0		160,694		61,643		AF.43750		C2225

		AF.43756		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350		m3		483,998		0		160,694		61,643		AF.43750		C3226

		AF.43763		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200		m3		408,911		0		132,272		61,643		AF.43760		C2223

		AF.43764		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250		m3		458,714		0		132,272		61,643		AF.43760		C2224

		AF.43765		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300		m3		493,562		0		132,272		61,643		AF.43760		C2225

		AF.43766		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350		m3		483,998		0		132,272		61,643		AF.43760		C3226

		AF.43773		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		80,173		68,280		AF.43770		C2223

		AF.43774		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		80,173		68,280		AF.43770		C2224

		AF.43775		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		80,173		68,280		AF.43770		C2225

		AF.43776		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		80,173		68,280		AF.43770		C3226

		AF.43813		Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 200		m3		386,698		0		43,131		91,010		AF.43810		C2223

		AF.43814		Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 250		m3		436,501		0		43,131		91,010		AF.43810		C2224

		AF.43815		Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 300		m3		471,349		0		43,131		91,010		AF.43810		C2225

		AF.43816		Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 350		m3		461,786		0		43,131		91,010		AF.43810		C3226

		AF.43913		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 200		m3		508,354		0		646,462		82,388		AF.43910		C2223

		AF.43914		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 250		m3		558,157		0		646,462		82,388		AF.43910		C2224

		AF.43915		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 300		m3		593,005		0		646,462		82,388		AF.43910		C2225

		AF.43916		Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 350		m3		583,441		0		646,462		82,388		AF.43910		C3226

		AF.44112		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 mác 150		m3		344,910		0		17,795		34,268		AF.44110		C2322

		AF.44113		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 mác 200		m3		391,170		0		17,795		34,268		AF.44110		C2323

		AF.44122		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150		m3		351,808		0		48,701		34,268		AF.44120		C2322

		AF.44123		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200		m3		398,993		0		48,701		34,268		AF.44120		C2323

		AF.44124		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250		m3		450,819		0		48,701		34,268		AF.44120		C2324

		AF.44125		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300		m3		500,833		0		48,701		34,268		AF.44120		C2325

		AF.44132		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 150		m3		351,791		0		27,160		34,039		AF.44130		C2322

		AF.44133		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 200		m3		398,974		0		27,160		34,039		AF.44130		C2323

		AF.44134		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 250		m3		450,798		0		27,160		34,039		AF.44130		C2324

		AF.44135		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 300		m3		500,808		0		27,160		34,039		AF.44130		C2325

		AF.44213		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		457,086		0		149,995		40,384		AF.44210		C2323

		AF.44214		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		508,404		0		149,995		40,384		AF.44210		C2324

		AF.44215		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		557,927		0		149,995		40,384		AF.44210		C2325

		AF.44216		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		533,557		0		149,995		40,384		AF.44210		C3326

		AF.44223		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		420,096		0		135,787		40,384		AF.44220		C2323

		AF.44224		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		471,414		0		135,787		40,384		AF.44220		C2324

		AF.44225		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		520,937		0		135,787		40,384		AF.44220		C2325

		AF.44226		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		496,567		0		135,787		40,384		AF.44220		C3326

		AF.44233		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		412,595		0		122,188		40,384		AF.44230		C2323

		AF.44234		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		463,913		0		122,188		40,384		AF.44230		C2324

		AF.44235		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		513,436		0		122,188		40,384		AF.44230		C2325

		AF.44236		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		489,066		0		122,188		40,384		AF.44230		C3326

		AF.44243		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200		m3		407,585		0		109,959		40,384		AF.44240		C2323

		AF.44244		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250		m3		458,903		0		109,959		40,384		AF.44240		C2324

		AF.44245		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300		m3		508,426		0		109,959		40,384		AF.44240		C2325

		AF.44246		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350		m3		484,056		0		109,959		40,384		AF.44240		C3326

		AF.44253		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200		m3		403,835		0		98,948		40,384		AF.44250		C2323

		AF.44254		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250		m3		455,153		0		98,948		40,384		AF.44250		C2324

		AF.44255		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300		m3		504,676		0		98,948		40,384		AF.44250		C2325

		AF.44256		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350		m3		480,306		0		98,948		40,384		AF.44250		C3326

		AF.44263		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200		m3		401,331		0		89,053		40,384		AF.44260		C2323

		AF.44264		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250		m3		452,649		0		89,053		40,384		AF.44260		C2324

		AF.44265		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300		m3		502,172		0		89,053		40,384		AF.44260		C2325

		AF.44266		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350		m3		477,802		0		89,053		40,384		AF.44260		C3326

		AF.44313		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		457,086		0		160,651		40,384		AF.44310		C2323

		AF.44314		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		508,404		0		160,651		40,384		AF.44310		C2324

		AF.44315		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		557,927		0		160,651		40,384		AF.44310		C2325

		AF.44316		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		533,557		0		160,651		40,384		AF.44310		C3326

		AF.44323		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		420,096		0		144,921		40,384		AF.44320		C2323

		AF.44324		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		471,414		0		144,921		40,384		AF.44320		C2324

		AF.44325		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		520,937		0		144,921		40,384		AF.44320		C2325

		AF.44326		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		496,567		0		144,921		40,384		AF.44320		C3326

		AF.44333		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		412,595		0		130,409		40,384		AF.44330		C2323

		AF.44334		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		463,913		0		130,409		40,384		AF.44330		C2324

		AF.44335		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		513,436		0		130,409		40,384		AF.44330		C2325

		AF.44336		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		489,066		0		130,409		40,384		AF.44330		C3326

		AF.44343		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		407,585		0		117,368		40,384		AF.44340		C2323

		AF.44344		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		458,903		0		117,368		40,384		AF.44340		C2324

		AF.44345		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		508,426		0		117,368		40,384		AF.44340		C2325

		AF.44346		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		484,056		0		117,368		40,384		AF.44340		C3326

		AF.44413		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200		m3		426,695		0		120,006		40,384		AF.44410		C2323

		AF.44414		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250		m3		478,013		0		120,006		40,384		AF.44410		C2324

		AF.44415		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300		m3		527,535		0		120,006		40,384		AF.44410		C2325

		AF.44416		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350		m3		503,166		0		120,006		40,384		AF.44410		C3326

		AF.44423		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200		m3		407,589		0		108,640		40,384		AF.44420		C2323

		AF.44424		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250		m3		458,907		0		108,640		40,384		AF.44420		C2324

		AF.44425		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300		m3		508,430		0		108,640		40,384		AF.44420		C2325

		AF.44426		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350		m3		484,060		0		108,640		40,384		AF.44420		C3326

		AF.44433		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200		m3		403,838		0		97,730		40,384		AF.44430		C2323

		AF.44434		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250		m3		455,156		0		97,730		40,384		AF.44430		C2324

		AF.44435		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300		m3		504,679		0		97,730		40,384		AF.44430		C2325

		AF.44436		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350		m3		480,309		0		97,730		40,384		AF.44430		C3326

		AF.44443		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200		m3		401,333		0		87,988		40,384		AF.44440		C2323

		AF.44444		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250		m3		452,651		0		87,988		40,384		AF.44440		C2324

		AF.44445		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300		m3		502,174		0		87,988		40,384		AF.44440		C2325

		AF.44446		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350		m3		477,804		0		87,988		40,384		AF.44440		C3326

		AF.44513		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200		m3		398,993		0		43,131		34,268		AF.44510		C2323

		AF.44514		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250		m3		450,819		0		43,131		34,268		AF.44510		C2324

		AF.44515		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300		m3		500,833		0		43,131		34,268		AF.44510		C2325

		AF.44516		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350		m3		476,221		0		43,131		34,268		AF.44510		C3326

		AF.44523		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200		m3		398,993		0		163,747		40,384		AF.44520		C2323

		AF.44524		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250		m3		450,819		0		163,747		40,384		AF.44520		C2324

		AF.44525		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300		m3		500,833		0		163,747		40,384		AF.44520		C2325

		AF.44526		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350		m3		476,221		0		163,747		40,384		AF.44520		C3326

		AF.44533		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200		m3		398,993		0		92,961		34,268		AF.44530		C2323

		AF.44534		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250		m3		450,819		0		92,961		34,268		AF.44530		C2324

		AF.44535		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300		m3		500,833		0		92,961		34,268		AF.44530		C2325

		AF.44536		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350		m3		476,221		0		92,961		34,268		AF.44530		C3326

		AF.44543		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200		m3		395,082		0		77,789		34,268		AF.44540		C2323

		AF.44544		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250		m3		446,400		0		77,789		34,268		AF.44540		C2324

		AF.44545		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300		m3		495,922		0		77,789		34,268		AF.44540		C2325

		AF.44546		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350		m3		471,553		0		77,789		34,268		AF.44540		C3326

		AF.44613		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200		m3		395,082		0		216,164		40,384		AF.44610		C2323

		AF.44614		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250		m3		446,400		0		216,164		40,384		AF.44610		C2324

		AF.44615		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300		m3		495,922		0		216,164		40,384		AF.44610		C2325

		AF.44616		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350		m3		471,553		0		216,164		40,384		AF.44610		C3326

		AF.44623		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200		m3		395,082		0		242,043		45,303		AF.44620		C2323

		AF.44624		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250		m3		446,400		0		242,043		45,303		AF.44620		C2324

		AF.44625		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300		m3		495,922		0		242,043		45,303		AF.44620		C2325

		AF.44626		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350		m3		471,553		0		242,043		45,303		AF.44620		C3326

		AF.44713		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		395,082		0		100,471		40,384		AF.44710		C2323

		AF.44714		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		446,400		0		100,471		40,384		AF.44710		C2324

		AF.44715		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		495,922		0		100,471		40,384		AF.44710		C2325

		AF.44716		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		471,553		0		100,471		40,384		AF.44710		C3326

		AF.44723		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200		m3		431,342		0		133,911		40,384		AF.44720		C2323

		AF.44724		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250		m3		482,660		0		133,911		40,384		AF.44720		C2324

		AF.44725		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300		m3		532,183		0		133,911		40,384		AF.44720		C2325

		AF.44726		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350		m3		507,813		0		133,911		40,384		AF.44720		C3326

		AF.44733		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200		m3		398,993		0		131,616		40,384		AF.44730		C2323

		AF.44734		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250		m3		450,819		0		131,616		40,384		AF.44730		C2324

		AF.44735		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300		m3		500,833		0		131,616		40,384		AF.44730		C2325

		AF.44736		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350		m3		476,221		0		131,616		40,384		AF.44730		C3326

		AF.44743		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200		m3		395,082		0		98,384		40,384		AF.44740		C2323

		AF.44744		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250		m3		446,400		0		98,384		40,384		AF.44740		C2324

		AF.44745		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300		m3		495,922		0		98,384		40,384		AF.44740		C2325

		AF.44746		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350		m3		471,553		0		98,384		40,384		AF.44740		C3326

		AF.44753		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200		m3		417,294		0		160,694		40,384		AF.44750		C2323

		AF.44754		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250		m3		468,612		0		160,694		40,384		AF.44750		C2324

		AF.44755		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300		m3		518,135		0		160,694		40,384		AF.44750		C2325

		AF.44756		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350		m3		493,765		0		160,694		40,384		AF.44750		C3326

		AF.44763		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200		m3		417,294		0		132,272		40,384		AF.44760		C2323

		AF.44764		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250		m3		468,612		0		132,272		40,384		AF.44760		C2324

		AF.44765		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300		m3		518,135		0		132,272		40,384		AF.44760		C2325

		AF.44766		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350		m3		493,765		0		132,272		40,384		AF.44760		C3326

		AF.44773		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200		m3		395,082		0		80,173		40,384		AF.44770		C2323

		AF.44774		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250		m3		446,400		0		80,173		40,384		AF.44770		C2324

		AF.44775		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300		m3		495,922		0		80,173		40,384		AF.44770		C2325

		AF.44776		Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350		m3		471,553		0		80,173		40,384		AF.44770		C3326

		AF.51110		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=16m3/h		m3		0		0		5,151		47,681

		AF.51120		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=25m3/h		m3		0		0		4,355		40,913

		AF.51130		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=30m3/h		m3		0		0		4,214		37,317

		AF.51140		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=50m3/h		m3		0		0		3,278		25,905

		AF.51150		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=125m3/h		m3		0		0		2,810		26,761

		AF.51160		Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=160m3/h		m3		0		0		2,622		24,711

		AF.52111		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0.5km, ôtô 6m3		100m3		0		0		0		4,005,117

		AF.52112		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0.5km, ôtô 10.7m3		100m3		0		0		0		4,499,577

		AF.52113		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0.5km, ôtô 14.5m3		100m3		0		0		0		4,614,920

		AF.52121		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.0km, ôtô 6m3		100m3		0		0		0		4,286,557

		AF.52122		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.0km, ôtô 10.7m3		100m3		0		0		0		4,793,427

		AF.52123		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.0km, ôtô 14.5m3		100m3		0		0		0		4,918,897

		AF.52131		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.5km, ôtô 6m3		100m3		0		0		0		4,546,349

		AF.52132		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.5km, ôtô 10.7m3		100m3		0		0		0		5,142,374

		AF.52133		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.5km, ôtô 14.5m3		100m3		0		0		0		5,250,508

		AF.52141		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2.0km, ôtô 6m3		100m3		0		0		0		4,936,036

		AF.52142		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2.0km, ôtô 10.7m3		100m3		0		0		0		5,546,417

		AF.52143		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2.0km, ôtô 14.5m3		100m3		0		0		0		5,665,021

		AF.52151		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3.0km, ôtô 6m3		100m3		0		0		0		5,845,306

		AF.52152		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3.0km, ôtô 10.7m3		100m3		0		0		0		6,538,161

		AF.52153		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3.0km, ôtô 14.5m3		100m3		0		0		0		6,687,489

		AF.52161		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=4.0km, ôtô 6m3		100m3		0		0		0		6,419,012

		AF.52162		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=4.0km, ôtô 10.7m3		100m3		0		0		0		7,199,323

		AF.52163		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=4.0km, ôtô 14.5m3		100m3		0		0		0		7,378,345

		AF.52171		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, ôtô 6m3		100m3		0		0		0		545,562

		AF.52172		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, ôtô 10.7m3		100m3		0		0		0		613,412

		AF.52173		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, ôtô 14.5m3		100m3		0		0		0		627,297

		AF.52211		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=0,5km		100m3		0		0		0		15,311,984

		AF.52212		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=1km		100m3		0		0		0		16,767,991

		AF.52213		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=1,5km		100m3		0		0		0		18,222,299

		AF.52214		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=2km		100m3		0		0		0		19,676,607

		AF.52215		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=3km		100m3		0		0		0		22,576,048

		AF.52221		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0,5km		100m3		0		0		0		4,363,412

		AF.52222		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1km		100m3		0		0		0		4,927,376

		AF.52223		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1,5km		100m3		0		0		0		5,491,340

		AF.52224		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2km		100m3		0		0		0		6,055,304

		AF.52225		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3km		100m3		0		0		0		7,176,736

		AF.52311		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 0,5km, ôtô 10T		100m3		0		0		0		2,851,149

		AF.52312		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 0,5km, ôtô 15T		100m3		0		0		0		2,897,316

		AF.52313		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 0,5km, ôtô 22T		100m3		0		0		0		3,201,022

		AF.52321		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1km, ôtô 10T		100m3		0		0		0		3,053,426

		AF.52322		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1km, ôtô 15T		100m3		0		0		0		3,058,278

		AF.52323		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1km, ôtô 22T		100m3		0		0		0		3,401,086

		AF.52331		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1,5km, ôtô 10T		100m3		0		0		0		3,169,014

		AF.52332		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1,5km, ôtô 15T		100m3		0		0		0		3,292,405

		AF.52333		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1,5km, ôtô 22T		100m3		0		0		0		3,645,608

		AF.52341		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 2km, ôtô 10T		100m3		0		0		0		3,515,775

		AF.52342		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 2km, ôtô 15T		100m3		0		0		0		3,541,164

		AF.52343		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 2km, ôtô 22T		100m3		0		0		0		3,912,360

		AF.52351		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 3km, ôtô 10T		100m3		0		0		0		4,161,136

		AF.52352		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 3km, ôtô 15T		100m3		0		0		0		4,170,379

		AF.52353		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 3km, ôtô 22T		100m3		0		0		0		4,623,699

		AF.61110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		574,407		28,166

		AF.61120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		423,194		155,799

		AF.61130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		322,216		162,380

		AF.61210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bệ máy, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		656,610		28,166

		AF.61220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bệ máy, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		511,486		160,558

		AF.61230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bệ máy, đường kính > 18 mm		tấn		8,242,170		0		397,315		162,380

		AF.61311		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao <= 4 m		tấn		8,333,280		0		691,623		28,166

		AF.61312		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao <=16 m		tấn		8,333,280		0		716,487		35,356

		AF.61313		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao <= 50 m		tấn		8,333,280		0		788,034		113,396

		AF.61314		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao > 50 m		tấn		8,333,280		0		823,554		141,840

		AF.61321		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <= 4 m		tấn		8,235,240		0		566,796		155,799

		AF.61322		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <=16 m		tấn		8,235,240		0		619,061		165,541

		AF.61323		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <= 50 m		tấn		8,235,240		0		680,967		234,510

		AF.61324		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao > 50 m		tấn		8,235,240		0		710,398		260,714

		AF.61331		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao <= 4 m		tấn		8,242,170		0		461,758		162,380

		AF.61332		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao <=16 m		tấn		8,242,170		0		517,068		172,254

		AF.61333		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao <= 50 m		tấn		8,242,170		0		568,318		232,151

		AF.61334		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao > 50 m		tấn		8,242,170		0		594,704		259,887

		AF.61411		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 4 m		tấn		8,333,280		0		755,051		28,166

		AF.61412		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <=16 m		tấn		8,333,280		0		774,333		35,356

		AF.61413		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 50 m		tấn		8,333,280		0		851,462		119,444

		AF.61414		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao > 50 m		tấn		8,333,280		0		890,534		149,381

		AF.61421		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 4 m		tấn		8,237,130		0		508,442		160,558

		AF.61422		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <=16 m		tấn		8,237,130		0		517,068		170,396

		AF.61423		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 50 m		tấn		8,237,130		0		568,826		239,364

		AF.61424		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao > 50 m		tấn		8,237,130		0		594,704		265,569

		AF.61431		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <= 4 m		tấn		8,251,620		0		430,298		188,557

		AF.61432		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <=16 m		tấn		8,251,620		0		449,073		198,955

		AF.61433		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <= 50 m		tấn		8,251,620		0		494,234		258,852

		AF.61434		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao > 50 m		tấn		8,251,620		0		516,561		286,587

		AF.61511		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m		tấn		8,333,280		0		822,032		28,166

		AF.61512		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=16 m		tấn		8,333,280		0		840,806		35,356

		AF.61513		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=50 m		tấn		8,333,280		0		925,039		119,444

		AF.61514		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao >50 m		tấn		8,333,280		0		969,185		149,381

		AF.61521		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao <=4 m		tấn		8,235,870		0		509,457		157,345

		AF.61522		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao <=16 m		tấn		8,235,870		0		528,231		167,119

		AF.61523		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao <=50 m		tấn		8,235,870		0		581,004		236,087

		AF.61524		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao >50 m		tấn		8,235,870		0		607,390		262,292

		AF.61531		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=4 m		tấn		8,249,940		0		461,758		184,512

		AF.61532		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=16 m		tấn		8,249,940		0		465,310		194,828

		AF.61533		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=50 m		tấn		8,249,940		0		512,501		254,725

		AF.61534		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao >50 m		tấn		8,249,940		0		535,335		282,461

		AF.61611		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=4 m		tấn		8,333,280		0		1,102,131		28,166

		AF.61612		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=16 m		tấn		8,333,280		0		1,121,921		35,356

		AF.61613		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=50 m		tấn		8,333,280		0		1,234,062		119,444

		AF.61614		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao >50 m		tấn		8,333,280		0		1,288,864		149,381

		AF.61621		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=4 m		tấn		8,234,999		0		1,046,822		156,156

		AF.61622		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=16 m		tấn		8,234,999		0		1,065,089		165,905

		AF.61623		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=50 m		tấn		8,234,999		0		1,167,082		234,874

		AF.61624		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao >50 m		tấn		8,234,999		0		1,224,929		261,078

		AF.61711		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		742,366		28,730

		AF.61712		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=50 m, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		816,957		134,563

		AF.61713		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao >50 m, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		853,999		149,682

		AF.61721		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính >10 mm		tấn		8,234,999		0		553,603		165,905

		AF.61722		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=50 m, đường kính >10 mm		tấn		8,234,999		0		608,912		279,016

		AF.61723		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao >50 m, đường kính >10 mm		tấn		8,234,999		0		854,507		297,868

		AF.61811		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=4 m		tấn		8,333,280		0		919,965		28,166

		AF.61812		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=16 m		tấn		8,333,280		0		939,247		35,356

		AF.61813		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=50 m		tấn		8,333,280		0		1,033,121		119,444

		AF.61814		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao >50 m		tấn		8,333,280		0		1,079,804		149,381

		AF.61821		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao <=4 m		tấn		8,234,999		0		731,202		156,156

		AF.61822		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao <=16 m		tấn		8,234,999		0		742,366		165,905

		AF.61823		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao <=50 m		tấn		8,234,999		0		804,272		249,993

		AF.61824		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao >50 m		tấn		8,234,999		0		840,806		279,930

		AF.62110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lồng thang máy, đường kính <=10 mm		tấn		8,345,700		0		850,474		154,978

		AF.62120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lồng thang máy, đường kính <=18 mm		tấn		8,114,220		0		737,879		296,268

		AF.62130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lồng thang máy, đường kính >18 mm		tấn		8,113,250		0		617,632		290,375

		AF.62210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép silô, đường kính <=10 mm		tấn		8,345,700		0		789,804		792,963

		AF.62220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép silô, đường kính <=18 mm		tấn		8,113,800		0		683,221		826,771

		AF.62230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép silô, đường kính >18 mm		tấn		8,115,350		0		546,577		725,099

		AF.62310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống khói, đường kính <=10 mm		tấn		8,345,700		0		956,510		141,726

		AF.62320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống khói, đường kính <=18 mm		tấn		8,113,800		0		819,865		278,303

		AF.62330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống khói, đường kính >18 mm		tấn		8,115,350		0		655,892		269,396

		AF.63110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		1,323,369		28,166

		AF.63120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính <=18 mm		tấn		8,236,847		0		1,330,473		159,963

		AF.63130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính >18 mm		tấn		8,251,347		0		1,353,815		188,557

		AF.63210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		556,647		28,166

		AF.63220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính >10 mm		tấn		8,242,170		0		352,154		174,836

		AF.63310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		1,065,825		28,166

		AF.63320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính <=18 mm		tấn		8,286,270		0		863,592		295,013

		AF.63330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính >18 mm		tấn		8,286,270		0		792,537		283,747

		AF.64110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		1,040,225		28,166

		AF.64120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính <=18 mm		tấn		8,286,270		0		887,997		295,013

		AF.64130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính >18 mm		tấn		8,284,170		0		786,512		277,797

		AF.64210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		1,465,449		28,166

		AF.64220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính <=18 mm		tấn		8,286,270		0		1,035,658		295,013

		AF.64230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính >18 mm		tấn		8,284,170		0		1,020,943		277,797

		AF.65110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		917,703		226,837

		AF.65120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính <=18 mm		tấn		8,254,770		0		640,588		361,915

		AF.65130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính >18 mm		tấn		8,259,285		0		532,912		349,561

		AF.65210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		1,099,166		260,072

		AF.65220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đường kính <=18 mm		tấn		8,254,770		0		768,487		432,065

		AF.65230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đường kính >18 mm		tấn		8,259,285		0		639,495		366,404

		AF.65310		Công tác sản xuất lắp dựng cần neo thép gia cố mái taluy đường		tấn		8,985,060		0		3,289,784		531,237

		AF.66110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau), dầm đúc hẫng trên cạn		tấn		16,769,004		0		1,659,711		3,974,128

		AF.66120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau), dầm đúc hẫng trên mặt nước		tấn		16,769,004		0		1,896,812		5,308,497

		AF.67110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrette trên cạn, đường kính <=18 mm		tấn		8,369,133		0		672,290		576,622

		AF.67120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrette trên cạn, đường kính >18 mm		tấn		8,379,738		0		590,303		574,172

		AF.67210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước, đường kính <=18 mm		tấn		8,369,133		0		739,519		968,305

		AF.67220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước, đường kính >18 mm		tấn		8,379,738		0		649,333		936,892

		AF.68110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bê tông hầm, đường kính <=18mm		tấn		8,127,309		0		411,026		93,096

		AF.68120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bê tông hầm, đường kính >18mm		tấn		8,148,414		0		345,437		137,573

		AF.68210		Công tác lắp dựng cốt thép nền, tường hầm, đường kính cốt thép <=18mm		tấn		228,016		0		997,503		274,289

		AF.68220		Công tác lắp dựng cốt thép nền, tường hầm, đường kính cốt thép >18mm		tấn		207,851		0		1,048,334		270,648

		AF.68310		Công tác lắp dựng cốt thép vòm hầm, đường kính cốt thép <=18mm		tấn		237,655		0		1,893,342		384,516

		AF.68320		Công tác lắp dựng cốt thép vòm hầm, đường kính cốt thép >18mm		tấn		217,382		0		1,958,932		382,089

		AF.68410		Công tác lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm, đường kính cốt thép <=18mm		tấn		248,365		0		1,432,031		414,858

		AF.68420		Công tác lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm, đường kính cốt thép >18mm		tấn		227,985		0		1,497,621		411,217

		AF.68510		Công tác lắp dựng cốt thép hầm đứng, đường kính cốt thép <=18mm		tấn		432,577		0		2,301,089		828,744

		AF.68520		Công tác lắp dựng cốt thép hầm đứng, đường kính cốt thép >18mm		tấn		333,158		0		2,372,144		627,275

		AF.68610		Công tác lắp dựng cốt thép hầm nghiêng, đường kính cốt thép <=18mm		tấn		432,577		0		2,394,007		836,506

		AF.68620		Công tác lắp dựng cốt thép hầm nghiêng, đường kính cốt thép >18mm		tấn		333,158		0		2,489,111		635,037

		AF.71110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		8,333,280		0		574,407		110,946

		AF.71120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		8,235,240		0		423,194		238,578

		AF.71130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép >18 mm		tấn		8,242,170		0		322,216		245,160

		AF.71210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tường, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		706,541		110,946

		AF.71220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tường, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		598,155		238,578

		AF.71230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tường, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		494,944		245,160

		AF.71310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		766,621		110,946

		AF.71320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		513,618		243,337

		AF.71330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính >18 mm		tấn		8,251,620		0		441,563		271,337

		AF.71410		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		704,055		110,946

		AF.71420		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		592,928		238,578

		AF.71430		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		489,413		245,160

		AF.71510		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép dốc nước, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		656,610		110,946

		AF.71520		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép dốc nước, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		511,486		243,337

		AF.71530		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép dốc nước, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		397,315		245,160

		AF.71611		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao <=25 m		tấn		8,333,280		0		1,249,285		193,725

		AF.71612		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao >25 m		tấn		8,333,280		0		1,705,462		309,617

		AF.71621		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao <=25 m		tấn		8,242,170		0		1,091,983		340,038

		AF.71622		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao >25 m		tấn		8,242,170		0		1,213,765		455,930

		AF.71631		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao <=25 m		tấn		8,242,170		0		992,527		328,772

		AF.71632		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao >25 m		tấn		8,242,170		0		1,011,302		444,663

		AF.71711		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		755,102		110,946

		AF.71712		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		588,209		243,337

		AF.71713		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		456,938		245,160

		AF.71721		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		974,767		110,946

		AF.71722		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=18 mm		tấn		8,286,270		0		801,735		377,793

		AF.71723		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính >18 mm		tấn		8,286,270		0		735,769		366,526

		AF.71731		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		919,965		110,946

		AF.71732		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=18 mm		tấn		8,234,999		0		742,366		238,935

		AF.71733		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép buồng xoắn, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		711,920		245,992

		AF.71741		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		656,610		110,946

		AF.71742		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		511,486		243,337

		AF.71743		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		397,315		245,160

		AF.71751		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		691,623		110,946

		AF.71752		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		566,796		238,578

		AF.71753		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		461,758		245,160

		AF.71810		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		742,366		110,946

		AF.71820		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=18 mm		tấn		8,234,999		0		553,603		238,935

		AF.71830		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		421,164		245,992

		AF.72110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		8,333,280		0		574,407		111,886

		AF.72120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		8,235,240		0		423,194		239,518

		AF.72130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép >18 mm		tấn		8,242,170		0		322,216		246,100

		AF.72210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tường, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		706,541		111,886

		AF.72220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tường, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		598,155		239,518

		AF.72230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tường, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		494,944		246,100

		AF.72310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		766,621		111,886

		AF.72320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		513,618		244,278

		AF.72330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính >18 mm		tấn		8,251,620		0		441,563		272,277

		AF.72410		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		704,055		111,886

		AF.72420		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		592,928		239,518

		AF.72430		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		489,413		246,100

		AF.72510		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép dốc nước, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		656,610		111,886

		AF.72520		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép dốc nước, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		511,486		244,278

		AF.72530		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép dốc nước, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		397,315		246,100

		AF.72611		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao <=25 m		tấn		8,333,280		0		1,249,285		195,606

		AF.72612		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao >25 m		tấn		8,333,280		0		1,705,462		321,186

		AF.72621		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao <=25 m		tấn		8,242,170		0		1,091,983		341,919

		AF.72622		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao >25 m		tấn		8,242,170		0		1,213,765		467,499

		AF.72631		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao <=25 m		tấn		8,242,170		0		992,527		330,653

		AF.72632		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao >25 m		tấn		8,242,170		0		1,011,302		456,232

		AF.72711		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		755,102		111,886

		AF.72712		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		588,209		244,278

		AF.72713		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		456,938		246,100

		AF.72721		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		974,767		111,886

		AF.72722		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=18 mm		tấn		8,286,270		0		801,735		378,733

		AF.72723		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính >18 mm		tấn		8,286,270		0		735,769		367,467

		AF.72731		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		919,965		111,886

		AF.72732		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=18 mm		tấn		8,234,999		0		742,366		239,875

		AF.72733		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép buồng xoắn, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		711,920		246,933

		AF.72741		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		656,610		111,886

		AF.72742		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		511,486		244,278

		AF.72743		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		397,315		246,100

		AF.72751		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		691,623		111,886

		AF.72752		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		566,796		239,518

		AF.72753		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		461,758		246,100

		AF.72810		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		742,366		111,886

		AF.72820		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=18 mm		tấn		8,234,999		0		553,603		239,875

		AF.72830		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		421,164		246,933

		AF.73110		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		8,333,280		0		574,407		127,730

		AF.73120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		8,235,240		0		423,194		255,362

		AF.73130		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép >18 mm		tấn		8,242,170		0		322,216		261,944

		AF.73210		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tường, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		706,541		127,730

		AF.73220		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tường, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		598,155		255,362

		AF.73230		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tường, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		494,944		261,944

		AF.73310		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		766,621		127,730

		AF.73320		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		513,618		260,122

		AF.73330		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính >18 mm		tấn		8,251,620		0		441,563		288,121

		AF.73410		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		704,055		127,730

		AF.73420		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		592,928		255,362

		AF.73430		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		489,413		261,944

		AF.73510		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép dốc nước, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		656,610		127,730

		AF.73520		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép dốc nước, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		511,486		260,122

		AF.73530		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép dốc nước, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		397,315		261,944

		AF.73611		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao <=25 m		tấn		8,333,280		0		1,249,285		227,294

		AF.73612		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao >25 m		tấn		8,333,280		0		1,705,462		360,046

		AF.73621		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao <=25 m		tấn		8,242,170		0		1,091,983		373,607

		AF.73622		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao >25 m		tấn		8,242,170		0		1,213,765		506,359

		AF.73631		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao <=25 m		tấn		8,242,170		0		992,527		362,340

		AF.73632		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao >25 m		tấn		8,242,170		0		1,011,302		495,092

		AF.73711		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		755,102		127,730

		AF.73712		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		588,209		260,122

		AF.73713		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		456,938		261,944

		AF.73721		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		974,767		127,730

		AF.73722		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=18 mm		tấn		8,286,270		0		801,735		394,577

		AF.73723		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính >18 mm		tấn		8,286,270		0		735,769		383,311

		AF.73731		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		919,965		127,730

		AF.73732		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=18 mm		tấn		8,234,999		0		742,366		255,719

		AF.73733		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép buồng xoắn, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		711,920		262,777

		AF.73741		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		656,610		127,730

		AF.73742		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=18 mm		tấn		8,237,130		0		511,486		260,122

		AF.73743		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		397,315		261,944

		AF.73751		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		691,623		127,730

		AF.73752		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,240		0		566,796		255,362

		AF.73753		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		461,758		261,944

		AF.73810		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=10 mm		tấn		8,333,280		0		742,366		127,730

		AF.73820		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=18 mm		tấn		8,234,999		0		553,603		255,719

		AF.73830		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính >18 mm		tấn		8,242,170		0		421,164		262,777

		AF.81111		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy		100m2		1,780,862		0		690,608		0

		AF.81121		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng tròn, đa giác		100m2		2,150,209		0		2,473,706		0

		AF.81122		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật		100m2		1,806,385		0		1,507,058		0

		AF.81131		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột tròn		100m2		2,387,317		0		4,306,479		0

		AF.81132		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật		100m2		1,937,685		0		1,743,580		0

		AF.81141		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng		100m2		2,589,302		0		1,879,131		0

		AF.81151		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái		100m2		2,054,292		0		1,473,025		0

		AF.81152		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan		100m2		2,054,292		0		1,556,104		0

		AF.81161		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu thang thường		100m2		2,377,164		0		2,501,136		0

		AF.81162		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu thang xoáy ốc		100m2		3,218,269		0		5,143,289		0

		AF.81211		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự		100m2		1,615,680		0		737,879		0

		AF.81311		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày <=45 cm		100m2		1,818,551		0		1,518,391		0

		AF.81312		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày >45 cm		100m2		2,072,652		0		1,782,387		0

		AF.81321		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ, chiều dày <=45 cm		100m2		2,272,707		0		2,370,504		0

		AF.81322		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ, chiều dày >45 cm		100m2		2,624,760		0		2,850,945		0

		AF.81411		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, xi phông, phễu		100m2		3,437,131		0		7,009,314		0

		AF.81421		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ống cống, ống buy		100m2		2,267,981		0		3,863,569		0

		AF.81431		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cống vòm		100m2		2,941,762		0		5,507,276		0

		AF.81441		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu máng		100m2		3,498,773		0		7,602,660		0

		AF.81511		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu		100m2		1,869,553		0		2,844,933		0

		AF.81521		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng, thân, mố trụ cầu		100m2		1,952,681		0		1,571,409		0

		AF.81531		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn dầm, bản dầm cầu cảng		100m2		4,611,713		0		1,814,089		0

		AF.81611		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn mái bờ kênh mương		100m2		1,642,140		0		640,373		0

		AF.82111		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật, xà dầm, giằng, cao <=16 m		100m2		1,586,111		0		2,092,296		223,466

		AF.82121		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật, xà dầm, giằng, cao <=50 m		100m2		1,586,111		0		2,186,308		938,000

		AF.82131		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật, xà dầm, giằng, cao >50 m		100m2		1,586,111		0		2,350,281		1,200,046

		AF.82211		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột tròn, cao <=16 m		100m2		1,997,579		0		2,158,979		247,739

		AF.82221		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột tròn, cao <=50 m		100m2		1,997,579		0		2,268,294		962,274

		AF.82231		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột tròn, cao >50 m		100m2		1,997,579		0		2,432,267		1,224,320

		AF.82311		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn sàn mái, cao <=16 m		100m2		1,756,541		0		1,776,375		223,466

		AF.82321		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m		100m2		1,756,541		0		1,831,033		938,000

		AF.82331		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn sàn mái, cao >50 m		100m2		1,756,541		0		1,940,348		1,200,046

		AF.82411		Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông		100m2		284,445		0		681,667		0

		AF.83111		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao <=16 m		100m2		933,165		0		1,155,870		41,416

		AF.83121		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m		100m2		933,165		0		1,274,421		755,950

		AF.83131		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao >50 m		100m2		933,165		0		1,392,971		1,017,996

		AF.83211		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao <=16m		100m2		1,017,026		0		1,118,843		41,416

		AF.83221		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao <=50m		100m2		1,017,026		0		1,229,798		755,950

		AF.83231		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao >50m		100m2		1,017,026		0		1,353,324		1,017,996

		AF.83311		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16 m		100m2		1,076,576		0		1,172,407		41,416

		AF.83321		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn  xà, dầm, giằng, cao <=50 m		100m2		1,076,576		0		1,292,108		755,950

		AF.83331		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn  xà, dầm, giằng, cao >50 m		100m2		1,076,576		0		1,421,100		1,017,996

		AF.83411		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn cột vuông, chữ nhật, cao <=16 m		100m2		619,006		0		1,230,891		41,416

		AF.83421		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn  cột vuông, chữ nhật, cao <=50 m		100m2		619,006		0		1,352,778		755,950

		AF.83431		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn  cột vuông, chữ nhật, cao >50 m		100m2		619,006		0		1,489,422		1,017,996

		AF.84111		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái cao <=16 m		100m2		1,274,323		0		1,213,367		41,416

		AF.84121		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m		100m2		1,274,323		0		1,374,596		755,950

		AF.84131		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao >50 m		100m2		1,274,323		0		1,508,558		1,017,996

		AF.84211		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao <=16 m		100m2		1,486,034		0		1,152,184		41,416

		AF.84221		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao <=50 m		100m2		1,486,034		0		1,267,512		755,950

		AF.84231		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao >50 m		100m2		1,486,034		0		1,391,038		1,017,996

		AF.84311		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16 m		100m2		1,577,949		0		1,230,891		41,416

		AF.84321		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=50 m		100m2		1,577,949		0		1,353,871		755,950

		AF.84331		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao >50 m		100m2		1,577,949		0		1,489,422		1,017,996

		AF.85111		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp, hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn sàn máI, cao <=16m		100m2		986,322		0		2,045,001		41,416

		AF.85121		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp, hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn sàn máI, cao <=50m		100m2		986,322		0		2,252,464		755,950

		AF.85131		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp, hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn sàn máI, cao >50m		100m2		986,322		0		2,459,928		1,017,996

		AF.85211		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn không trát bằng ván ép, hệ xà gồ, dàn giáo công cụ, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16m		100m2		1,239,189		0		2,049,663		41,416

		AF.85221		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn không trát bằng ván ép, hệ xà gồ, dàn giáo công cụ, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=50m		100m2		1,239,189		0		2,268,294		755,950

		AF.85231		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn không trát bằng ván ép, hệ xà gồ, dàn giáo công cụ, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao >50m		100m2		1,239,189		0		2,486,925		1,017,996

		AF.86111		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái cao <=16 m		100m2		1,190,673		0		1,185,508		797,366

		AF.86121		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m		100m2		1,190,673		0		1,333,696		755,950

		AF.86131		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao >50 m		100m2		1,190,673		0		1,434,464		1,017,996

		AF.86211		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao <=16 m		100m2		1,276,200		0		1,689,348		797,366

		AF.86221		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao <=50 m		100m2		1,212,952		0		1,778,261		755,950

		AF.86231		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao >50 m		100m2		1,212,952		0		2,074,638		1,017,996

		AF.86311		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16 m		100m2		1,292,909		0		1,363,334		797,366

		AF.86321		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=50 m		100m2		1,229,661		0		1,481,885		755,950

		AF.86331		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao >50 m		100m2		1,229,661		0		1,600,435		1,017,996

		AF.86411		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt tường nhà, lồng thang máy		100m2		2,104,243		0		2,939,082		4,879,237

		AF.86421		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt silô		100m2		2,356,413		0		2,683,509		4,454,127

		AF.86431		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt ống khói		100m2		2,796,748		0		4,153,050		5,480,812

		AF.87111		Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm đúc đẩy		tấn		108,623		0		681,667		417,325

		AF.87211		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu trên cạn		100m2		850,996		0		1,831,033		2,048,395

		AF.87221		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu dưới nước		100m2		850,996		0		2,197,239		3,918,459

		AF.88110		Sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm		tấn		9,553,425		0		1,995,006		1,037,634

		AF.88211		Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm ngang		tấn/lần đầu		200,550		0		807,923		867,919

		AF.88212		Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm đứng, hầm nghiêng		tấn/lần đầu		172,988		0		844,674		921,808

		AF.88221		Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm ngang		tấn/lần tiếp theo		0		0		51,758		94,079

		AF.88222		Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm đứng, hầm nghiêng		tấn/lần tiếp theo		0		0		61,906		94,079

		AF.88310		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công		m2		42,516		0		52,755		145,065

		AF.88410		Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng		m2		100,767		0		74,094		38,666

		AF.88421		Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng trên cạn		tấn/lần đầu		32,940		0		104,325		114,737

		AF.88422		Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng dưới nước		tấn/lần đầu		32,940		0		125,664		372,321

		AF.88431		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng trên cạn		tấn/lần tiếp theo		29,473		0		74,094		242,199

		AF.88432		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng dưới nước		tấn/lần tiếp theo		32,564		0		97,804		521,332

		AG.11112		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		85,695		23,667		AG.11112		C2122

		AG.11113		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		85,695		23,667		AG.11113		C2123

		AG.11114		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		85,695		23,667		AG.11114		C2124

		AG.11115		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		85,695		23,667		AG.11115		C2125

		AG.11122		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		175,604		19,318		AG.11122		C2122

		AG.11123		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		175,604		19,318		AG.11123		C2123

		AG.11124		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		175,604		19,318		AG.11124		C2124

		AG.11125		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		175,604		19,318		AG.11125		C2125

		AG.11212		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		89,815		23,667		AG.11212		C2122

		AG.11213		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		89,815		23,667		AG.11213		C2123

		AG.11214		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		89,815		23,667		AG.11214		C2124

		AG.11215		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		89,815		23,667		AG.11215		C2125

		AG.11312		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		117,216		17,071		AG.11312		C2122

		AG.11313		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		117,216		17,071		AG.11313		C2123

		AG.11314		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		117,216		17,071		AG.11314		C2124

		AG.11315		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		117,216		17,071		AG.11315		C2125

		AG.11322		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		174,555		17,071		AG.11322		C2122

		AG.11323		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		174,555		17,071		AG.11323		C2123

		AG.11324		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		174,555		17,071		AG.11324		C2124

		AG.11325		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		174,555		17,071		AG.11325		C2125

		AG.11412		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		120,347		9,654		AG.11412		C2122

		AG.11413		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		120,347		9,654		AG.11413		C2123

		AG.11414		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		120,347		9,654		AG.11414		C2124

		AG.11415		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		120,347		9,654		AG.11415		C2125

		AG.11422		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		232,734		9,654		AG.11422		C2122

		AG.11423		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		232,734		9,654		AG.11423		C2123

		AG.11424		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		232,734		9,654		AG.11424		C2124

		AG.11425		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		232,734		9,654		AG.11425		C2125

		AG.11432		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		146,102		9,654		AG.11432		C2122

		AG.11433		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		146,102		9,654		AG.11433		C2123

		AG.11434		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		146,102		9,654		AG.11434		C2124

		AG.11435		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		146,102		9,654		AG.11435		C2125

		AG.11442		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		169,516		9,654		AG.11442		C2122

		AG.11443		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		169,516		9,654		AG.11443		C2123

		AG.11444		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		169,516		9,654		AG.11444		C2124

		AG.11445		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		169,516		9,654		AG.11445		C2125

		AG.11452		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		133,927		9,654		AG.11452		C2122

		AG.11453		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		133,927		9,654		AG.11453		C2123

		AG.11454		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		133,927		9,654		AG.11454		C2124

		AG.11455		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		133,927		9,654		AG.11455		C2125

		AG.11512		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		113,664		10,620		AG.11512		C2122

		AG.11513		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		113,664		10,620		AG.11513		C2123

		AG.11514		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		113,664		10,620		AG.11514		C2124

		AG.11515		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		113,664		10,620		AG.11515		C2125

		AG.11612		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		148,169		10,620		AG.11612		C2122

		AG.11613		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		148,169		10,620		AG.11613		C2123

		AG.11614		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		148,169		10,620		AG.11614		C2124

		AG.11615		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		148,169		10,620		AG.11615		C2125

		AG.11622		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		126,349		11,103		AG.11622		C2122

		AG.11623		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		126,349		11,103		AG.11623		C2123

		AG.11624		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		126,349		11,103		AG.11624		C2124

		AG.11625		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		126,349		11,103		AG.11625		C2125

		AG.11713		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		229,562		48,267		AG.11713		C2123

		AG.11714		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		229,562		48,267		AG.11714		C2124

		AG.11715		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		229,562		48,267		AG.11715		C2125

		AG.11723		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		262,357		48,267		AG.11723		C2123

		AG.11724		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		262,357		48,267		AG.11724		C2124

		AG.11725		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		262,357		48,267		AG.11725		C2125

		AG.11733		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		278,754		55,649		AG.11733		C2123

		AG.11734		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		278,754		55,649		AG.11734		C2124

		AG.11735		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		278,754		55,649		AG.11735		C2125

		AG.11812		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		174,905		23,667		AG.11812		C2122

		AG.11813		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		174,905		23,667		AG.11813		C2123

		AG.11814		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		174,905		23,667		AG.11814		C2124

		AG.11815		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		174,905		23,667		AG.11815		C2125

		AG.11822		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		194,581		23,667		AG.11822		C2122

		AG.11823		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		194,581		23,667		AG.11823		C2123

		AG.11824		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		194,581		23,667		AG.11824		C2124

		AG.11825		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		194,581		23,667		AG.11825		C2125

		AG.11832		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		166,706		23,667		AG.11832		C2122

		AG.11833		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		166,706		23,667		AG.11833		C2123

		AG.11834		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		166,706		23,667		AG.11834		C2124

		AG.11835		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		166,706		23,667		AG.11835		C2125

		AG.11912		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		103,303		16,710		AG.11912		C2122

		AG.11913		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		103,303		16,710		AG.11913		C2123

		AG.11914		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		103,303		16,710		AG.11914		C2124

		AG.11915		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		103,303		16,710		AG.11915		C2125

		AG.11922		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác 150		m3		329,287		0		104,943		17,589		AG.11922		C2122

		AG.11923		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác 200		m3		369,929		0		104,943		17,589		AG.11923		C2123

		AG.11924		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác  250		m3		411,937		0		104,943		17,589		AG.11924		C2124

		AG.11925		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác 300		m3		451,857		0		104,943		17,589		AG.11925		C2125

		AG.12113		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 200		m3		382,926		0		190,755		111,196		AG.12113		C2223

		AG.12114		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 250		m3		432,243		0		190,755		111,196		AG.12114		C2224

		AG.12115		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 300		m3		466,751		0		190,755		111,196		AG.12115		C2225

		AG.12123		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 200		m3		382,926		0		208,246		213,167		AG.12123		C2223

		AG.12124		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 250		m3		432,243		0		208,246		213,167		AG.12124		C2224

		AG.12125		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 300		m3		466,751		0		208,246		213,167		AG.12125		C2225

		AG.12133		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm bản, đá 1x2, mác 200		m3		382,926		0		86,359		93,322		AG.12133		C2223

		AG.12134		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm bản, đá 1x2, mác 250		m3		432,243		0		86,359		93,322		AG.12134		C2224

		AG.12135		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm bản, đá 1x2, mác 300		m3		466,751		0		86,359		93,322		AG.12135		C2225

		AG.12213		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 200		m3		395,082		0		190,755		60,089		AG.12213		C2323

		AG.12214		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 250		m3		446,400		0		190,755		60,089		AG.12214		C2324

		AG.12215		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 300		m3		495,922		0		190,755		60,089		AG.12215		C2325

		AG.12223		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 200		m3		395,082		0		208,246		62,725		AG.12223		C2323

		AG.12224		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 250		m3		446,400		0		208,246		62,725		AG.12224		C2324

		AG.12225		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 300		m3		495,922		0		208,246		62,725		AG.12225		C2325

		AG.12233		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm bản, đá 1x2, mác 200		m3		395,082		0		86,359		52,742		AG.12233		C2323

		AG.12234		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm bản, đá 1x2, mác 250		m3		446,400		0		86,359		52,742		AG.12234		C2324

		AG.12235		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm bản, đá 1x2, mác 300		m3		495,922		0		86,359		52,742		AG.12235		C2325

		AG.13111		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10 mm		tấn		8,333,280		0		723,083		28,166

		AG.13121		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm		tấn		8,235,870		0		396,808		157,345

		AG.13131		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính > 18 mm		tấn		8,235,870		0		380,063		141,319

		AG.13211		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính <= 10 mm		tấn		8,333,280		0		1,084,371		33,800

		AG.13212		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính > 10 mm		tấn		8,235,030		0		666,759		275,618

		AG.13221		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép  tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa con sơn		tấn		8,132,280		0		867,700		28,166

		AG.13311		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10 mm		tấn		8,333,280		0		1,299,760		28,166

		AG.13321		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 18 mm		tấn		8,286,270		0		747,171		294,894

		AG.13331		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính > 18 mm		tấn		8,286,270		0		650,973		274,109

		AG.13421		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính <= 18 mm		tấn		8,121,392		0		432,889		160,546

		AG.13431		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính > 18 mm		tấn		8,259,296		0		241,040		201,665

		AG.13511		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cáp thép dự ứng lực dầm cầu, kéo sau		tấn		16,769,004		0		1,659,711		3,186,849

		AG.13512		Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cáp thép dự ứng lực dầm cầu, kéo trước		tấn		16,769,004		0		1,422,609		1,113,614

		AG.13521		Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực si lô		tấn		16,755,540		0		2,015,363		4,274,065

		AG.13522		Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực dầm, sàn nhà		tấn		16,737,180		0		1,037,319		312,472

		AG.13531		Lắp neo cáp dự ứng lực		đầu neo		30,722		0		14,819		0

		AG.31111		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn pa nen		100m2		255,126		0		1,390,782		0

		AG.31121		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn cọc, cột		100m2		189,830		0		1,344,423		0

		AG.31211		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà, dầm		100m2		449,996		0		1,611,588		0

		AG.31311		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp		100m2		150,472		0		1,199,725		0

		AG.32111		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm bản		m2		44,560		0		80,615		3,822

		AG.32121		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm chữ T, I		m2		54,844		0		100,768		20,101

		AG.32131		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm hộp		m2		49,993		0		112,623		9,017

		AG.32211		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác		100m2		303,391		0		1,735,928		94,416

		AG.41111		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 2,5 tấn		cái		60,170		0		56,844		86,302

		AG.41121		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 5 tấn		cái		60,170		0		63,949		113,684

		AG.41131		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 7 tấn		cái		65,725		0		86,359		141,066

		AG.41141		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng > 7 tấn		cái		65,725		0		92,371		209,520

		AG.41211		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 1 tấn		cái		77,583		0		26,782		105,942

		AG.41221		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 3 tấn		cái		281,215		0		50,832		160,706

		AG.41231		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 5 tấn		cái		281,215		0		56,844		201,778

		AG.41311		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng <= 3 tấn		cái		173,228		0		67,574		213,677

		AG.41321		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng >  3 tấn		cái		173,228		0		80,615		309,513

		AG.41411		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan		cái		75,988		0		80,347		104,150

		AG.41511		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, pa nen		cái		18,601		0		4,919		36,542

		AG.41521		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm mái		cái		18,601		0		5,466		37,911

		AG.41531		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, máng nước		cái		18,601		0		8,199		48,864

		AG.41541		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, mái hắt		cái		29,755		0		14,758		68,454

		AG.42111		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 50 kg		cái		1,079		0		8,199		0		AG.42111		B1215

		AG.42121		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100 kg		cái		1,798		0		13,664		0		AG.42121		B1215

		AG.42131		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg		cái		2,517		0		24,596		0		AG.42131		B1215

		AG.42141		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng > 250 kg		cái		3,596		0		46,459		0		AG.42141		B1215

		AG.42211		Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=2 tấn		cấu kiện		29,165		0		57,391		68,454		AG.42211		B1216

		AG.42221		Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=3 tấn		cấu kiện		41,664		0		62,856		68,454		AG.42221		B1216

		AG.42231		Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện >3 tấn		cấu kiện		49,997		0		65,589		68,454		AG.42231		B1216

		AG.51111		Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, tổ hợp dầm dàn tại bãi		tấn		24,919		0		681,667		845,168

		AG.51121		Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, lắp hẫng từng thanh		tấn		24,919		0		1,096,595		1,657,077

		AG.52111		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm bê tông, chiều dài dầm <=30 m		tấn		46,092		0		350,910		264,699

		AG.52121		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm bê tông, chiều dài dầm <=35 m		tấn		26,459		0		278,594		224,216

		AG.52131		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm bê tông, chiều dài dầm >35 m		tấn		22,455		0		229,988		186,846

		AG.52211		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=40 m		tấn		386,718		0		1,612,290		420,404

		AG.52221		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=55 m		tấn		275,051		0		1,511,522		395,491

		AG.52231		Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn >55 m		tấn		229,793		0		1,410,754		348,780

		AG.52311		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng <=10 tấn		cái		21,000		0		129,703		198,342

		AG.52312		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng <=15 tấn		cái		21,000		0		257,489		257,259

		AG.52313		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng >15 tấn		cái		42,000		0		515,617		344,189

		AG.52321		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, dầm, trọng lượng <=15 tấn		cái		85,300		0		257,489		748,977

		AG.52322		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, dầm, trọng lượng > 15 tấn		cái		106,300		0		515,617		1,060,704

		AG.52331		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, vòi voi, trọng lượng <=10 tấn		cái		47,250		0		342,467		299,076

		AG.52332		Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, vòi voi, trọng lượng > 10 tấn		cái		63,000		0		515,617		439,309

		AG.53111		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm <=30 m		dầm		61,676		0		764,652		0

		AG.53121		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm <=35 m		dầm		71,098		0		841,118		0

		AG.53131		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm >35 m		dầm		82,100		0		925,289		0

		AG.53211		Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm <=30 m		dầm		103,370		0		942,479		0

		AG.53221		Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm <=35 m		dầm		119,420		0		1,096,595		0

		AG.53231		Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm >35 m		dầm		138,600		0		1,268,493		0

		AH.11111		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 6,9 m		m3		3,994,820		0		411,523		0

		AH.11121		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 8,1 m		m3		3,980,500		0		528,739		0

		AH.11131		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 9,0 m		m3		3,988,710		0		543,454		0

		AH.11141		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ  >9 m		m3		3,840,544		0		592,675		0

		AH.11211		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 4 m		m3		4,252,810		0		428,268		0

		AH.11221		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 5,7 m		m3		4,222,860		0		458,206		0

		AH.11231		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 6,9 m		m3		4,031,360		0		495,249		0

		AH.11241		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 8,1 m		m3		4,023,370		0		539,395		0

		AH.11251		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 9,0 m		m3		3,955,310		0		544,976		0

		AH.11261		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ  >9 m		m3		3,861,976		0		585,571		0

		AH.11311		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ <= 8,1 m		m3		4,050,774		0		514,531		0

		AH.11321		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ <= 9,0 m		m3		4,377,840		0		523,665		0

		AH.11331		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ > 9,0 m		m3		3,986,442		0		553,095		0

		AH.11411		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrôximăng, khẩu độ <= 8,1 m		m3		4,015,984		0		491,697		0

		AH.11421		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrôximăng, khẩu độ <= 9,0 m		m3		4,007,530		0		510,471		0

		AH.11431		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrôximăng, khẩu độ  > 9,0 m		m3		4,255,229		0		608,405		0

		AH.12111		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo, khẩu độ <=6,9m,theo thanh đứng gian giữa		m3		3,933,500		0		513,516		0

		AH.12121		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo, khẩu độ <=6,9m,theo thanh đứng gian đầu hồi		m3		4,021,360		0		505,397		0

		AH.12211		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=8,1 m,theo mái gian giữa		m3		4,247,810		0		581,511		0

		AH.12212		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=9,0 m,theo mái gian giữa		m3		4,217,360		0		568,318		0

		AH.12213		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ > 9,0 m, theo mái gian giữa		m3		4,091,360		0		481,548		0

		AH.12221		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=8,1 m,theo mái gian đầu hồi		m3		4,255,860		0		577,452		0

		AH.12222		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=9,0 m,theo mái gian đầu hồi		m3		4,217,360		0		577,452		0

		AH.12223		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ >9,0 m, theo mái gian đầu hồi		m3		4,156,110		0		564,766		0

		AH.12311		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, giằng kèo sắt tròn khẩu độ <=15 m		tấn		9,198,735		0		1,833,333		0

		AH.13111		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, xà gồ mái thẳng		tấn		3,540,688		0		201,448		0

		AH.13121		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, xà gồ mái nối, mái góc		tấn		3,540,688		0		215,656		0

		AH.13211		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, cầu phong		tấn		3,537,124		0		196,374		0

		AH.21111		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu <=6 m		1m3 cấu kiện		3,749,510		0		107,575		81,982

		AH.21121		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu <=9 m		1m3 cấu kiện		3,751,360		0		118,230		98,798

		AH.21131		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu >9 m		1m3 cấu kiện		3,751,360		0		129,901		126,125

		AH.21211		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, lan can		1m3 cấu kiện		3,824,111		0		594,704		0

		AH.21221		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ ngang mặt cầu		1m3 cấu kiện		3,715,207		0		191,807		0

		AH.21231		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ băng lăn		1m3 cấu kiện		3,937,567		0		262,847		0

		AH.21241		Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ đà chắn bánh xe		1m3 cấu kiện		3,699,601		0		468,862		0

		AH.31111		Lắp dựng khuôn cửa đơn		m		2,398		0		7,611		0

		AH.31211		Lắp dựng khuôn cửa kép		m		4,183		0		11,417		0

		AH.32111		Lắp dựng cửa vào khuôn		m2		0		0		12,686		0

		AH.32211		Lắp dựng cửa không có khuôn		m2		2,795		0		20,297		0

		AI.11111		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ 18-24 m		tấn		8,543,179		0		1,780,256		1,054,245

		AI.11112		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ <= 36 m		tấn		8,479,707		0		1,551,950		900,990

		AI.11113		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ >36 m		tấn		8,421,971		0		1,352,778		797,435

		AI.11121		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m		tấn		8,692,484		0		2,156,564		1,714,613

		AI.11122		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 12 m		tấn		8,541,803		0		1,809,484		1,247,685

		AI.11123		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 18 m		tấn		8,438,806		0		1,645,078		886,126

		AI.11131		Sản xuất cột bằng thép hình		tấn		8,115,330		0		519,248		791,219

		AI.11132		Sản xuất cột bằng thép tấm		tấn		9,772,644		0		1,011,167		1,428,237

		AI.11211		Sản xuất giằng mái thép		tấn		8,119,868		0		735,769		118,987

		AI.11221		Sản xuất xà gồ thép		tấn		7,677,346		0		356,214		0

		AI.11311		Sản xuất dầm tường, dầm dưới vì kèo		tấn		8,178,008		0		1,503,086		769,679

		AI.11321		Sản xuất dầm mái		tấn		7,998,740		0		1,372,345		637,884

		AI.11331		Sản xuất dầm cầu trục		tấn		8,212,642		0		1,235,756		1,054,418

		AI.11411		Sản xuất thang sắt		tấn		8,045,421		0		1,502,745		903,580

		AI.11421		Sản xuất lan can		tấn		8,098,762		0		1,866,519		666,327

		AI.11431		Sản xuất cửa sổ trời		tấn		7,745,749		0		1,953,594		1,867,454

		AI.11511		Sản xuất hàng rào lưới thép		1m2		120,822		0		59,369		14,278

		AI.11521		Sản xuất cửa lưới thép		1m2		151,863		0		65,965		16,658

		AI.11531		Sản xuất hàng rào song sắt		1m2		175,614		0		76,114		21,418

		AI.11541		Sản xuất cửa song sắt		1m2		197,774		0		86,263		32,126

		AI.11611		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 12x12 mm		tấn		7,482,269		0		2,193,189		813,079

		AI.11612		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 14x14 mm		tấn		7,458,814		0		1,879,030		700,430

		AI.11613		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 16x16 mm		tấn		7,441,073		0		1,612,290		614,996

		AI.11621		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 12x12 mm		tấn		8,855,779		0		3,200,871		2,046,165

		AI.11622		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 14x14 mm		tấn		8,797,362		0		2,743,265		1,749,131

		AI.11623		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 16x16mm		tấn		8,752,631		0		2,351,454		1,499,430

		AI.11711		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 12x12 mm		tấn		9,464,952		0		2,302,849		1,580,265

		AI.11712		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 14x14 mm		tấn		9,425,835		0		1,972,685		1,361,138

		AI.11713		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 16x16 mm		tấn		9,396,898		0		1,692,905		1,192,437

		AI.11721		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 12x12 mm		tấn		9,433,868		0		3,360,914		1,338,340

		AI.11722		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 14x14 mm		tấn		9,399,997		0		2,880,191		1,150,597

		AI.11723		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 16x16 mm		tấn		9,374,266		0		2,468,820		1,007,242

		AI.11811		Sản xuất tôn lượn sóng		tấn		98,152		0		1,968		15,851

		AI.11821		Sản xuất trụ đỡ tôn lượn sóng, trụ 1,75 m		tấn		247,556		0		3,443		15,740

		AI.11822		Sản xuất trụ đỡ tôn lượn sóng, trụ 1,45 m		tấn		205,118		0		3,006		13,117

		AI.11911		Sản xuất hệ khung dàn		tấn		8,132,646		0		1,448,429		1,078,642

		AI.11912		Sản xuất hệ sàn đạo		tấn		9,076,951		0		1,235,810		942,306

		AI.12111		Sản xuất ống vách		tấn		9,137,904		0		1,096,595		786,699

		AI.13111		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=10 kg		tấn		9,906,789		0		2,068,711		622,879

		AI.13121		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=20 kg		tấn		9,777,033		0		1,758,108		562,913

		AI.13131		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=50 kg		tấn		9,395,281		0		1,654,969		510,119

		AI.13141		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=100 kg		tấn		9,241,609		0		1,553,015		442,652

		AI.13151		Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện >100 kg		tấn		9,061,457		0		1,446,319		414,572

		AI.21111		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn dầm cầu thép dàn kín		tấn		8,793,058		0		1,728,592		1,480,963

		AI.21112		Sản xuất bản nút dàn chủ dầm cầu thép dàn kín		tấn		9,525,556		0		2,169,642		2,742,686

		AI.21121		Sản xuất thanh đứng, thanh treo dầm cầu thép dàn kín		tấn		8,926,042		0		1,952,563		1,674,551

		AI.21122		Sản xuất thanh xiên dầm cầu thép dàn kín		tấn		9,099,548		0		1,794,635		1,705,400

		AI.21131		Sản xuất hệ liên kết dọc trên dầm cầu thép dàn kín		tấn		8,517,201		0		1,458,679		1,631,167

		AI.21132		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới dầm cầu thép dàn kín		tấn		8,578,486		0		1,398,954		1,515,546

		AI.21141		Sản xuất dầm dọc cầu thép dàn kín		tấn		9,061,460		0		1,734,335		1,791,164

		AI.21142		Sản xuất dầm ngang cầu thép dàn kín		tấn		9,145,367		0		1,751,563		1,491,066

		AI.21151		Sản xuất kết cấu cầu thép lan can cầu đường sắt, cầu thép dàn kín		tấn		9,322,503		0		1,636,707		866,508

		AI.21152		Sản xuất kết cấu cầu thép lan can cầu đường bộ, cầu thép dàn kín		tấn		10,664,917		0		1,272,037		744,348

		AI.21211		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn dầm cầu thép dàn hở		tấn		8,861,089		0		1,554,584		1,441,769

		AI.21212		Sản xuất bản nút dàn chủ dầm cầu thép dàn hở		tấn		9,503,832		0		2,175,384		2,742,686

		AI.21221		Sản xuất thanh đứng, thanh treo dầm cầu thép dàn hở		tấn		8,611,684		0		1,112,961		933,840

		AI.21222		Sản xuất thanh xiên dầm cầu thép dàn hở		tấn		8,821,335		0		1,466,145		1,738,446

		AI.21231		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới  dầm cầu thép dàn hở		tấn		8,617,403		0		1,547,119		1,195,442

		AI.21232		Sản xuất dầm dọc, cầu thép dàn hở		tấn		9,279,275		0		2,493,537		1,759,236

		AI.21233		Sản xuất dầm ngang, cầu thép dàn hở		tấn		9,112,556		0		1,842,300		1,095,942

		AI.22111		Sản xuất dầm chủ thép đặc chạy dưới		tấn		9,169,371		0		1,106,644		1,265,183

		AI.22112		Sản xuất liên kết dọc dưới, dầm thép đặc chạy dưới		tấn		8,418,439		0		1,193,360		1,545,018

		AI.22113		Sản xuất dầm dọc thép đặc chạy dưới		tấn		9,089,368		0		2,248,318		2,123,419

		AI.22114		Sản xuất dầm ngang thép đặc chạy dưới		tấn		9,015,070		0		1,324,871		2,843,275

		AI.31110		Sản xuất vì kèo thép gia cố hầm		tấn		7,787,573		0		400,867		381,365

		AI.31210		Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm, hầm ngang		tấn		140,467		0		1,470,029		312,372

		AI.31220		Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm, hầm đứng		tấn		155,651		0		1,671,566		274,098

		AI.31230		Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm, hầm nghiêng		tấn		171,574		0		1,867,174		302,249

		AI.32110		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang		tấn		9,633,070		0		1,750,623		316,809

		AI.32120		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm đứng		tấn		9,633,070		0		1,826,737		236,597

		AI.32130		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm nghiêng		tấn		9,633,070		0		1,918,074		244,206

		AI.41110		Sản xuất cửa van phẳng		tấn		10,109,614		0		4,645,904		2,644,921

		AI.41120		Sản xuất cửa van hình cánh cung		tấn		8,907,255		0		4,700,561		2,943,522

		AI.52111		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, gia công thành bình, bể		tấn		9,383,446		0		978,044		769,312

		AI.52112		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, gia công nắp bình, bể		tấn		9,571,541		0		1,244,783		918,110

		AI.52113		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, gia công đáy bình, bể		tấn		9,549,911		0		1,244,783		832,941

		AI.52121		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ		tấn		9,593,171		0		1,363,334		994,377

		AI.52122		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình phễu		tấn		9,697,771		0		1,896,812		1,083,583

		AI.52123		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình cong		tấn		10,090,091		0		2,193,189		1,210,091

		AI.52131		Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình côn, cút, tê, thập		tấn		10,130,505		0		2,519,204		1,471,228

		AI.52211		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		tấn		8,545,045		0		1,550,051		682,260

		AI.52221		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất máng rót, máng chứa, phễu		tấn		9,309,253		0		1,327,769		699,919

		AI.52231		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất vỏ bao che		tấn		9,303,906		0		1,132,160		738,591

		AI.52241		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung dầm thép		tấn		8,261,171		0		1,275,606		769,569

		AI.52251		Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất cửa thép, cổng thép		tấn		9,083,731		0		1,392,971		829,175

		AI.53111		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=10 kg		tấn		11,258,198		0		2,157,624		584,268

		AI.53121		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=20 kg		tấn		11,071,631		0		2,080,566		561,227

		AI.53131		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=50 kg		tấn		10,978,123		0		1,923,486		549,706

		AI.53141		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=80 kg		tấn		10,884,989		0		1,825,682		538,185

		AI.53151		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=100 kg		tấn		10,792,171		0		1,600,435		528,310

		AI.53161		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái >100 kg		tấn		10,696,876		0		1,440,392		516,790

		AI.53211		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=10 kg		tấn		13,785,914		0		2,851,146		814,684

		AI.53221		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=20 kg		tấn		13,419,628		0		2,658,501		766,955

		AI.53231		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=50 kg		tấn		13,326,520		0		2,382,870		752,143

		AI.53241		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=80 kg		tấn		13,233,778		0		2,252,464		735,685

		AI.53251		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=100 kg		tấn		13,141,035		0		2,074,638		720,872

		AI.53261		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái >100 kg		tấn		13,048,410		0		1,896,812		707,705

		AI.61111		Lắp dựng cột thép		tấn		155,963		0		492,813		835,550

		AI.61121		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m		tấn		183,881		0		263,862		705,306

		AI.61122		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ > 18 m		tấn		197,780		0		304,456		1,070,032

		AI.61131		Lắp dựng xà gồ thép		tấn		218,516		0		138,528		700,724

		AI.61141		Lắp dựng giằng thép liên kết bằng đinh tán		tấn		227,966		0		1,095,027		1,950,898

		AI.61142		Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông		tấn		604,391		0		121,275		819,711

		AI.61151		Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn		tấn		301,858		0		364,721		718,745

		AI.61161		Lắp dựng dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dầm hãm)		tấn		131,040		0		390,625		683,542

		AI.61171		Lắp sàn thao tác		tấn		170,100		0		638,261		931,976

		AI.62111		Lắp dựng dầm cầu thép các loại, trên cạn		tấn		101,178		0		983,971		1,247,716

		AI.62121		Lắp dựng dầm cầu thép các loại, dưới nước		tấn		102,131		0		1,238,855		1,572,616

		AI.62211		Lắp dựng kết cầu thép dạng Eifel, Bailey, Yukm		tấn		63,588		0		380,570		167,440

		AI.63111		Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn		m2		5,180		0		25,689		11,899

		AI.63121		Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm		m2		3,240		0		16,397		0

		AI.63211		Lắp dựng lan can sắt		m2		2,904		0		21,863		11,899

		AI.63221		Lắp dựng hoa sắt cửa		m2		3,079		0		10,932		0

		AI.63231		Vách kính khung nhôm mặt tiền		m2		559		0		27,329		0

		AI.63232		Vách kính khung nhôm trong nhà		m2		559		0		16,397		0

		AI.63311		Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo trên cạn		tấn		171,077		0		519,248		803,970

		AI.63321		Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo dưới nước		tấn		238,781		0		628,563		1,069,032

		AI.64111		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống <=80 mm		m		73,554		0		11,262		2,031

		AI.64121		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống <=100 mm		m		99,661		0		12,448		2,437

		AI.64131		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống <=150 mm		m		144,223		0		15,412		2,924

		AI.64211		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=10 kg		tấn		331,023		0		912,783		201,564

		AI.64221		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=20 kg		tấn		283,596		0		776,139		181,931

		AI.64231		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=50 kg		tấn		237,325		0		683,221		163,607

		AI.64241		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=100 kg		tấn		213,263		0		502,851		143,974

		AI.64251		Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện >100 kg		tấn		177,548		0		453,659		120,415

		AI.65111		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, lắp đặt thành bình, bể		tấn		291,699		0		921,139		1,026,042

		AI.65112		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, lắp đặt nắp bình, bể		tấn		277,308		0		874,905		983,270

		AI.65113		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, lắp đặt đáy bình, bể		tấn		301,146		0		794,290		1,054,467

		AI.65121		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ		tấn		340,967		0		1,037,319		1,361,969

		AI.65122		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình phễu		tấn		400,491		0		1,155,870		1,442,329

		AI.65123		Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình côn, cút, tê, thập		tấn		459,722		0		1,333,696		1,680,654

		AI.65211		Lắp đặt các loại bích đặc, khối lượng một cái <=50 kg		tấn		231,556		0		1,005,701		1,035,699

		AI.65212		Lắp đặt các loại bích đặc, khối lượng một cái >50 kg		tấn		220,798		0		901,852		839,264

		AI.65221		Lắp đặt các loại bích rỗng, khối lượng một cái <=50 kg		tấn		331,617		0		1,339,113		1,318,521

		AI.65222		Lắp đặt các loại bích rỗng, khối lượng một cái >50 kg		tấn		273,614		0		1,235,264		1,151,891

		AI.65311		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn <=10 m, dàn nút cầu		tấn		371,158		0		830,797		525,726

		AI.65312		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn <=10 m, dàn nút hàn		tấn		469,124		0		845,554		755,562

		AI.65321		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn >10 m, dàn nút cầu		tấn		386,480		0		978,373		659,741

		AI.65331		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn >10 m, dàn nút hàn		tấn		495,655		0		994,770		920,338

		AI.65411		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		tấn		304,042		0		1,037,319		827,610

		AI.65421		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt máng rót, máng chứa, phễu		tấn		296,703		0		908,099		768,455

		AI.65431		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt vỏ bao che		tấn		262,263		0		853,565		695,818

		AI.65441		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung dầm thép		tấn		350,972		0		741,535		889,834

		AI.65451		Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt cửa thép, cổng thép		tấn		259,427		0		542,370		642,991

		AI.66111		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <5 m		tấn		248,275		0		921,139		1,374,381

		AI.66121		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở 5 đến 10 m		tấn		309,849		0		874,905		2,037,061

		AI.66131		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở >10 m		tấn		353,109		0		794,290		2,050,542

		AI.66211		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở <5 m		tấn		339,578		0		1,659,711		2,924,719

		AI.66221		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở 5 đến 10 m		tấn		421,974		0		1,452,247		4,401,837

		AI.66231		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở >10 m		tấn		469,371		0		1,274,421		4,422,672

		AK.11110		Lợp mái ngói 22 v/m2 cao <= 4 m		100m2		5,346,159		0		581,600		2,510		AK.11110		B1234

		AK.11120		Lợp mái ngói 22 v/m2 cao <=16 m		100m2		5,346,159		0		641,539		99,959		AK.11120		B1234

		AK.11210		Lợp mái ngói 13 v/m2 cao <= 4 m		100m2		4,826,260		0		477,642		2,510		AK.11210		B1234

		AK.11220		Lợp mái ngói 13 v/m2 cao <=16 m		100m2		4,826,260		0		525,407		99,959		AK.11220		B1234

		AK.11310		Lợp mái ngói 75 v/m2 cao <= 4 m		100m2		8,579,597		0		791,079		2,510		AK.11310		B1234

		AK.11320		Lợp mái ngói 75 v/m2 cao <=16 m		100m2		8,579,597		0		881,401		99,959		AK.11320		B1234

		AK.11410		Lợp mái ngói âm dương cao <= 4 m		100m2		8,309,097		0		791,079		2,510		AK.11410		B1234

		AK.11420		Lợp mái ngói âm dương cao <=16 m		100m2		8,309,097		0		881,401		99,959		AK.11420		B1234

		AK.12111		Lợp mái fibrôximăng		100m2		2,797,900		0		370,422		0

		AK.12221		Lợp mái tôn múi chiều dài <=2 m		100m2		8,827,000		0		324,753		0

		AK.12222		Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ		100m2		7,843,500		0		228,342		0

		AK.12331		Lợp mái tấm nhựa		100m2		2,400,000		0		259,803		0

		AK.13110		Dán ngói mũi hài 75viên/m2 trên mái nghiêng bêtông		m2		58,446		0		30,062		0		AK.13110		B1234

		AK.13120		Dán ngói 22 v/m2 trên mái nghiêng		m2		51,311		0		27,329		0		AK.13120		B1234

		AK.21112		Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25		m2		1,780		0		12,025		226		AK.21110		B1232

		AK.21113		Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50		m2		2,765		0		12,025		226		AK.21110		B1233

		AK.21114		Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75		m2		3,580		0		12,025		226		AK.21110		B1234

		AK.21115		Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa TH mác 25		m2		2,110		0		12,025		226		AK.21110		B1132

		AK.21116		Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa TH mác 50		m2		2,957		0		12,025		226		AK.21110		B1133

		AK.21117		Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		3,943		0		12,025		226		AK.21110		B1215

		AK.21122		Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 25		m2		2,522		0		14,211		226		AK.21120		B1232

		AK.21123		Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50		m2		3,916		0		14,211		226		AK.21120		B1233

		AK.21124		Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75		m2		5,072		0		14,211		226		AK.21120		B1234

		AK.21125		Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa TH mác 25		m2		2,989		0		14,211		226		AK.21120		B1132

		AK.21126		Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa TH mác 50		m2		4,189		0		14,211		226		AK.21120		B1133

		AK.21127		Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		5,586		0		14,211		226		AK.21120		B1215

		AK.21132		Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 25		m2		3,412		0		17,490		226		AK.21130		B1232

		AK.21133		Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		5,299		0		17,490		226		AK.21130		B1233

		AK.21134		Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		6,862		0		17,490		226		AK.21130		B1234

		AK.21135		Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa TH mác 25		m2		4,044		0		17,490		226		AK.21130		B1132

		AK.21136		Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa TH mác 50		m2		5,667		0		17,490		226		AK.21130		B1133

		AK.21137		Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		7,557		0		17,490		226		AK.21130		B1215

		AK.21212		Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25		m2		1,780		0		8,199		219		AK.21210		B1232

		AK.21213		Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50		m2		2,765		0		8,199		219		AK.21210		B1233

		AK.21214		Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75		m2		3,580		0		8,199		219		AK.21210		B1234

		AK.21215		Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa TH mác 25		m2		2,110		0		8,199		219		AK.21210		B1132

		AK.21216		Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa TH mác 50		m2		2,957		0		8,199		219		AK.21210		B1133

		AK.21217		Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		3,943		0		8,199		219		AK.21210		B1215

		AK.21222		Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 25		m2		2,522		0		10,932		219		AK.21220		B1232

		AK.21223		Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50		m2		3,916		0		10,932		219		AK.21220		B1233

		AK.21224		Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75		m2		5,072		0		10,932		219		AK.21220		B1234

		AK.21225		Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa TH mác 25		m2		2,989		0		10,932		219		AK.21220		B1132

		AK.21226		Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa TH mác 50		m2		4,189		0		10,932		219		AK.21220		B1133

		AK.21227		Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		5,586		0		10,932		219		AK.21220		B1215

		AK.21232		Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 25		m2		3,412		0		12,025		219		AK.21230		B1232

		AK.21233		Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		5,299		0		12,025		219		AK.21230		B1233

		AK.21234		Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		6,862		0		12,025		219		AK.21230		B1234

		AK.21235		Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa TH mác 25		m2		4,044		0		12,025		219		AK.21230		B1132

		AK.21236		Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa TH mác 50		m2		5,667		0		12,025		219		AK.21230		B1133

		AK.21237		Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		7,557		0		12,025		219		AK.21230		B1215

		AK.22112		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25		m2		1,928		0		27,220		226		AK.22110		B1232

		AK.22113		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50		m2		2,995		0		27,220		226		AK.22110		B1233

		AK.22114		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75		m2		3,878		0		27,220		226		AK.22110		B1234

		AK.22115		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa TH mác 25		m2		2,286		0		27,220		226		AK.22110		B1132

		AK.22116		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa TH mác 50		m2		3,203		0		27,220		226		AK.22110		B1133

		AK.22117		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		4,271		0		27,220		226		AK.22110		B1215

		AK.22122		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 25		m2		2,670		0		28,422		226		AK.22120		B1232

		AK.22123		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50		m2		4,147		0		28,422		226		AK.22120		B1233

		AK.22124		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75		m2		5,370		0		28,422		226		AK.22120		B1234

		AK.22125		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa TH mác 25		m2		3,165		0		28,422		226		AK.22120		B1132

		AK.22126		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa TH mác 50		m2		4,435		0		28,422		226		AK.22120		B1133

		AK.22127		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		5,914		0		28,422		226		AK.22120		B1215

		AK.22132		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 25		m2		3,708		0		31,155		226		AK.22130		B1232

		AK.22133		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		5,759		0		31,155		226		AK.22130		B1233

		AK.22134		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		7,459		0		31,155		226		AK.22130		B1234

		AK.22135		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa TH mác 25		m2		4,396		0		31,155		226		AK.22130		B1132

		AK.22136		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa TH mác 50		m2		6,160		0		31,155		226		AK.22130		B1133

		AK.22137		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		8,214		0		31,155		226		AK.22130		B1215

		AK.23112		Trát xà dầm, vữa XM mác 25		m2		2,670		0		19,130		226		AK.23110		B1232

		AK.23113		Trát xà dầm, vữa XM mác 50		m2		4,147		0		19,130		226		AK.23110		B1233

		AK.23114		Trát xà dầm, vữa XM mác 75		m2		5,370		0		19,130		226		AK.23110		B1234

		AK.23115		Trát xà dầm, vữa TH mác 25		m2		3,165		0		19,130		226		AK.23110		B1132

		AK.23116		Trát xà dầm, vữa TH mác 50		m2		4,435		0		19,130		226		AK.23110		B1133

		AK.23117		Trát xà dầm, vữa XM cát vàng mác 100		m2		5,914		0		19,130		226		AK.23110		B1215

		AK.23212		Trát trần, vữa XM mác 25		m2		2,670		0		27,329		226		AK.23210		B1232

		AK.23213		Trát trần, vữa XM mác 50		m2		4,147		0		27,329		226		AK.23210		B1233

		AK.23214		Trát trần, vữa XM mác 75		m2		5,370		0		27,329		226		AK.23210		B1234

		AK.23215		Trát trần, vữa TH mác 25		m2		3,165		0		27,329		226		AK.23210		B1132

		AK.23216		Trát trần, vữa TH mác 50		m2		4,435		0		27,329		226		AK.23210		B1133

		AK.23217		Trát trần, vữa XM cát vàng mác 100		m2		5,914		0		27,329		226		AK.23210		B1215

		AK.24113		Trát phào đơn, vữa XM cát mịn mác 50		m		2,559		0		11,855		0		AK.24110		B1233

		AK.24114		Trát phào đơn, vữa XM cát mịn mác 75		m		3,314		0		11,855		0		AK.24110		B1234

		AK.24115		Trát phào đơn, vữa XM cát vàng mác 100		m		3,650		0		11,855		0		AK.24110		B1215

		AK.24213		Trát phào kép, vữa XM cát mịn mác 50		m		3,263		0		14,819		0		AK.24210		B1233

		AK.24214		Trát phào kép, vữa XM cát mịn mác 75		m		4,226		0		14,819		0		AK.24210		B1234

		AK.24215		Trát phào kép, vữa XM cát vàng mác 100		m		4,654		0		14,819		0		AK.24210		B1215

		AK.24313		Trát gờ chỉ, vữa XM cát mịn mác 50		m		628		0		7,232		0		AK.24310		B1233

		AK.24314		Trát gờ chỉ, vữa XM cát mịn mác 75		m		813		0		7,232		0		AK.24310		B1234

		AK.24315		Trát gờ chỉ, vữa XM cát vàng mác 100		m		895		0		7,232		0		AK.24310		B1215

		AK.25113		Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM cát mịn mác 50		m2		2,792		0		14,226		0		AK.25110		B1233

		AK.25114		Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM cát mịn mác 75		m2		3,616		0		14,226		0		AK.25110		B1234

		AK.25115		Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM cát vàng mác 100		m2		3,982		0		14,226		0		AK.25110		B1215

		AK.25214		Trát vẩy tường chống vang, vữa XM cát mịn mác 75		m2		12,354		0		18,375		0		AK.25210		B1234

		AK.26113		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, vữa XM cát mịn mác 50		m		3,327		0		18,968		0		AK.26110		B1233

		AK.26114		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, vữa XM cát mịn mác 75		m		3,435		0		18,968		0		AK.26110		B1234

		AK.26213		Trát granitô tay vịn lan can, tay vịn cầu thang dày 2,5 cm, vữa XM cát mịn mác 50		m2		40,147		0		173,677		0		AK.26210		B1233

		AK.26214		Trát granitô tay vịn lan can, tay vịn cầu thang dày 2,5 cm, vữa XM cát mịn mác 75		m2		41,195		0		173,677		0		AK.26210		B1234

		AK.26313		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,0 cm, vữa XM cát mịn mác 50		m2		33,157		0		91,877		0		AK.26310		B1233

		AK.26314		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,0 cm, vữa XM cát mịn mác 75		m2		34,205		0		91,877		0		AK.26310		B1234

		AK.26323		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 50		m2		36,756		0		91,877		0		AK.26320		B1233

		AK.26324		Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 75		m2		37,804		0		91,877		0		AK.26320		B1234

		AK.26413		Trát granitô tường, vữa XM cát mịn mác 50		m2		36,756		0		57,391		0		AK.26410		B1233

		AK.26414		Trát granitô tường, vữa XM cát mịn mác 75		m2		37,804		0		57,391		0		AK.26410		B1234

		AK.26423		Trát granitô trụ, cột,, vữa XM cát mịn mác 50		m2		36,756		0		138,284		0		AK.26420		B1233

		AK.26424		Trát granitô trụ, cột,, vữa XM cát mịn mác 75		m2		37,804		0		138,284		0		AK.26420		B1234

		AK.27113		Trát đá rửa tường, vữa XM cát mịn mác 50		m2		34,560		0		26,236		215		AK.27110		B1233

		AK.27114		Trát đá rửa tường, vữa XM cát mịn mác 75		m2		35,613		0		26,236		215		AK.27110		B1234

		AK.27213		Trát đá rửa trụ, cột, vữa XM cát mịn mác 50		m2		34,560		0		45,366		215		AK.27210		B1233

		AK.27214		Trát đá rửa trụ, cột, vữa XM cát mịn mác 75		m2		35,613		0		45,366		215		AK.27210		B1234

		AK.27313		Trát đá rửa thành sênô, ôvăng, lan can, diềm chắn nắng, dày1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 50		m2		38,482		0		66,981		0		AK.27310		B1233

		AK.27314		Trát đá rửa thành sênô, ôvăng, lan can, diềm chắn nắng, dày1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 75		m2		40,172		0		66,981		0		AK.27310		B1234

		AK.31110		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 200x250 mm		m2		59,488		0		37,714		13,554		AK.31110		B1234

		AK.31120		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 200x300 mm		m2		62,549		0		32,795		13,554		AK.31120		B1234

		AK.31130		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 300x300 mm		m2		62,566		0		30,062		13,554		AK.31130		B1234

		AK.31140		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 400x400 mm		m2		56,077		0		27,329		13,554		AK.31140		B1234

		AK.31150		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 500x500 mm		m2		96,677		0		26,236		13,554		AK.31150		B1234

		AK.31160		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 600x600 mm		m2		127,648		0		24,596		13,554		AK.31160		B1234

		AK.31170		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 450x900 mm		m2		146,474		0		24,596		13,554		AK.31170		B1234

		AK.31180		Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 600x900 mm		m2		146,968		0		22,956		13,554		AK.31180		B1234

		AK.31210		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x300mm		m2		63,370		0		32,795		6,777

		AK.31220		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x400mm		m2		68,420		0		31,701		6,777

		AK.31230		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x500mm		m2		72,461		0		29,515		6,777

		AK.31240		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x150mm		m2		60,340		0		37,167		6,777

		AK.31250		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x300mm		m2		93,570		0		32,795		6,777

		AK.31260		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 200x500mm		m2		60,340		0		28,422		6,777

		AK.31270		Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x500mm		m2		72,461		0		30,608		6,777

		AK.32110		Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường có chốt bằng inox		m2		555,162		0		48,013		18,637

		AK.32120		Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường sử dụng keo dán		m2		553,013		0		40,307		17,790

		AK.32210		Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá <=0,16 m2		m2		155,861		0		87,728		18,637		AK.32210		B1234

		AK.32220		Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá <=0,25 m2		m2		170,448		0		82,986		17,790		AK.32220		B1234

		AK.32230		Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá >0,25 m2		m2		171,453		0		77,058		17,790		AK.32230		B1234

		AK.32240		Công tác ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá <=0,16 m2		m2		155,861		0		87,728		18,637		AK.32240		B1234

		AK.32250		Công tác ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá <=0,25 m2		m2		170,448		0		82,986		17,790		AK.32250		B1234

		AK.32260		Công tác ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá >0,25 m2		m2		171,453		0		77,058		17,790		AK.32260		B1234

		AK.41113		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		5,241		0		3,717		215		AK.41110		B1213

		AK.41114		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		6,655		0		3,717		215		AK.41110		B1214

		AK.41115		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100		m2		8,173		0		3,717		215		AK.41110		B1215

		AK.41123		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 50		m2		7,337		0		5,794		287		AK.41120		B1213

		AK.41124		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75		m2		9,317		0		5,794		287		AK.41120		B1214

		AK.41125		Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100		m2		11,443		0		5,794		287		AK.41120		B1215

		AK.41213		Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50		m2		5,452		0		4,974		215		AK.41210		B1213

		AK.41214		Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75		m2		6,865		0		4,974		215		AK.41210		B1214

		AK.41215		Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100		m2		8,384		0		4,974		215		AK.41210		B1215

		AK.41223		Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 50		m2		7,548		0		6,832		287		AK.41220		B1213

		AK.41224		Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75		m2		9,527		0		6,832		287		AK.41220		B1214

		AK.41225		Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100		m2		11,653		0		6,832		287		AK.41220		B1215

		AK.42113		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 50		m2		2,739		0		6,450		215		AK.42110		B1213

		AK.42114		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 75		m2		3,478		0		6,450		215		AK.42110		B1214

		AK.42115		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 100		m2		4,271		0		6,450		215		AK.42110		B1215

		AK.42213		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2,0 cm, vữa XM 50		m2		5,480		0		7,761		215		AK.42210		B1213

		AK.42214		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2,0 cm, vữa XM 75		m2		6,901		0		7,761		215		AK.42210		B1214

		AK.42215		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2,0 cm, vữa XM 100		m2		8,427		0		7,761		215		AK.42210		B1215

		AK.42313		Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 50		m2		2,739		0		6,450		215		AK.42310		B1213

		AK.42314		Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 75		m2		3,478		0		6,450		215		AK.42314		B1214

		AK.42315		Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 100		m2		4,271		0		6,450		215		AK.42310		B1215

		AK.42413		Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 50		m2		7,586		0		7,379		215		AK.42410		B1213

		AK.42414		Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75		m2		9,575		0		7,379		215		AK.42410		B1214

		AK.42415		Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100		m2		11,712		0		7,379		215		AK.42410		B1215

		AK.43110		Láng granitô nền sàn		m2		22,864		0		83,080		0

		AK.43210		Láng granitô cầu thang		m2		35,778		0		151,402		0

		AK.44110		Láng sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày lớp láng 1,5 cm		m2		29,568		0		21,863		215

		AK.44120		Láng sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày lớp láng 2,0 cm		m2		39,312		0		24,596		215

		AK.51110		Lát gạch chỉ		m2		28,388		0		6,901		0		AK.51110		B1224

		AK.51120		Lát gạch thẻ		m2		20,992		0		7,916		0		AK.51120		B1224

		AK.51210		Lát nền, sàn bằng gạch 150x150mm		m2		63,976		0		10,002		2,033		AK.51210		B1224

		AK.51220		Lát nền, sàn bằng gạch 200x200mm		m2		54,228		0		9,565		2,033		AK.51220		B1224

		AK.51230		Lát nền, sàn bằng gạch 200x300mm		m2		55,201		0		9,456		2,033		AK.51230		B1224

		AK.51240		Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm		m2		51,088		0		9,292		2,033		AK.51240		B1224

		AK.51250		Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm		m2		58,084		0		8,199		2,372		AK.51250		B1224

		AK.51260		Lát nền, sàn bằng gạch 500x500mm		m2		98,413		0		8,199		2,711		AK.51250		B1224

		AK.51270		Lát nền, sàn bằng gạch 450x600mm		m2		100,398		0		8,199		2,711		AK.51260		B1224

		AK.51280		Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm		m2		127,633		0		7,652		2,711		AK.51260		B1224

		AK.51290		Lát nền, sàn bằng gạch 600x900mm		m2		145,136		0		6,559		2,711		AK.51260		B1224

		AK.52110		Lát gạch vỉ		m2		62,531		0		10,932		0		AK.52110		B1224

		AK.52210		Dán gạch vỉ		m2		60,891		0		12,025		0

		AK.53110		Lát bậc tam cấp		m2		104,449		0		19,130		10,166		AK.53110		B1224

		AK.53210		Lát bậc cầu thang		m2		104,449		0		24,596		13,554		AK.53210		B1224

		AK.54110		Lát gạch chống nóng bằng gạch 4 lỗ 22x10,5x15 cm		m2		41,337		0		10,149		0		AK.54110		B1224

		AK.54210		Lát gạch chống nóng bằng gạch 6 lỗ 22x10,5x15 cm		m2		31,766		0		9,134		0		AK.54210		B1224

		AK.54310		Lát gạch chống nóng bằng gạch 10 lỗ 22x22x10,5 cm		m2		39,225		0		8,626		0		AK.54310		B1224

		AK.55110		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng		m2		34,729		0		9,838		0		AK.55110		B1224

		AK.55210		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch lá dừa		m2		38,806		0		10,385		0		AK.55210		B1224

		AK.55310		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn, chiều dày 3,5 cm		m2		50,500		0		7,652		0

		AK.55320		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn, chiều dày 5,5 cm		m2		55,550		0		8,745		0

		AK.55410		Lát gạch đất nung 300x300 mm		m2		26,390		0		9,456		0		AK.55410		B1224

		AK.55420		Lát gạch đất nung 350x350 mm		m2		32,994		0		9,292		0		AK.55420		B1224

		AK.55430		Lát gạch đất nung 400x400 mm		m2		39,646		0		9,019		0		AK.55430		B1224

		AK.56110		Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá <=0,16 m2		m2		117,494		0		27,329		10,166		AK.56110		B1224

		AK.56120		Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá <=0,25 m2		m2		144,893		0		23,776		10,166		AK.56120		B1224

		AK.56130		Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá >0,25 m2		m2		158,599		0		20,223		10,166		AK.56130		B1224

		AK.56140		Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá <=0,16 m2		m2		117,494		0		27,329		10,166		AK.56140		B1224

		AK.56150		Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá <=0,25 m2		m2		144,893		0		23,776		10,166		AK.56150		B1224

		AK.56160		Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá >0,25 m2		m2		158,599		0		20,223		10,166		AK.56160		B1224

		AK.56210		Lát đá bậc tam cấp		m2		534,701		0		24,596		13,554		AK.56210		B1224

		AK.56220		Lát đá bậc cầu thang		m2		534,701		0		27,329		13,554		AK.56220		B1224

		AK.56230		Lát đá mặt bệ các loại		m2		534,701		0		33,888		23,720		AK.56230		B1224

		AK.57110		Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa thẳng 18x22x100 cm		m		24,928		0		5,466		0		AK.57110		B1224

		AK.57120		Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa thẳng 18x33x100 cm		m		33,209		0		7,652		0		AK.57120		B1224

		AK.57210		Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa cong 20x20 cm		m		25,070		0		25,143		0		AK.57210		B1224

		AK.61110		Làm trần cót ép		m2		70,306		0		7,652		0

		AK.61210		Làm trần gỗ dán, ván ép		m2		91,536		0		7,652		0

		AK.62110		Làm trần gỗ dán có tấm cách âm bằng tấm acostic		m2		177,882		0		47,420		0

		AK.62210		Làm trần gỗ dán có tấm cách nhiệt bằng tấm sirofort		m2		177,882		0		47,420		0

		AK.63110		Làm trần ván ép 5mm bọc simili, mút dày 3cm đến 5cm		m2		188,379		0		109,315		0

		AK.63210		Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí		m2		96,566		0		38,260		0

		AK.64110		Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn 50x50 cm		m2		137,361		0		81,987		0

		AK.64210		Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50 cm		m2		91,209		0		43,726		0

		AK.64310		Làm trần bằng tấm nhựa + khung xương		m2		64,890		0		14,211		0

		AK.65110		Làm trần lambris dày 1,0 cm		m2		112,516		0		95,651		0

		AK.65120		Làm trần lambris dày 1,5 cm		m2		132,166		0		95,651		0

		AK.66110		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao (khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)		m2		85,327		0		106,696		0

		AK.66210		Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao (khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)		m2		88,019		0		124,478		0

		AK.71110		Làm vách ngăn bằng ván ép		m2		33,371		0		16,397		0

		AK.71210		Làm vách ngăn gỗ ghép khít, gỗ dày 1,5 cm		m2		68,892		0		20,770		0

		AK.71220		Làm vách ngăn gỗ ghép khít, gỗ dày 2,0 cm		m2		91,686		0		20,770		0

		AK.71310		Làm vách ngăn gỗ chồng mí, gỗ dày 1,5 cm		m2		79,896		0		31,701		0

		AK.71320		Làm vách ngăn gỗ chồng mí, gỗ dày 2,0 cm		m2		99,546		0		31,701		0

		AK.72110		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x10 cm		m		9,491		0		8,476		0

		AK.72120		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x20 cm		m		18,982		0		10,195		0

		AK.72210		Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x10 cm		m		37,964		0		23,710		0

		AK.72220		Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x14 cm		m		53,232		0		29,045		0

		AK.73110		Gia công lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn		m3		3,613,280		0		437,262		0

		AK.73210		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn		m3		3,613,280		0		546,577		0

		AK.74110		Làm mặt sàn gỗ gỗ ván dày 2 cm		m2		91,686		0		59,577		0

		AK.74120		Làm mặt sàn gỗ gỗ ván dày 3 cm		m2		138,846		0		59,577		0

		AK.75110		Làm tường lambris dày 1,0 cm		m2		52,386		0		68,167		0

		AK.75120		Làm tường lambris dày 1,5 cm		m2		75,966		0		68,167		0

		AK.76110		Gia công và đóng mắt cáo gỗ 3x1 cm, lỗ 5x5 cm		m2		41,028		0		45,912		0

		AK.76120		Gia công và đóng mắt cáo gỗ 3x1 cm, lỗ 10x10 cm		m2		29,238		0		40,447		0

		AK.76210		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 2 cm		m2		91,254		0		16,397		0

		AK.76220		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 3 cm		m2		138,414		0		18,037		0

		AK.77110		Dán foocmica vào kết cấu dạng tấm		m2		32,363		0		5,466		0

		AK.77120		Dán foocmica vào kết cấu dạng chỉ rộng <=3 cm		m2		1,011		0		2,733		0

		AK.77210		ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ		m2		96,075		0		27,329		0

		AK.77311		Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván		m2		8,923		0		5,466		0

		AK.77312		Dán giấy trang trí vào tường trát vữa		m2		10,345		0		6,559		0

		AK.77321		Dán giấy trang trí vào trần gỗ		m2		8,923		0		7,105		0

		AK.77322		Dán giấy trang trí vào trần trát vữa		m2		10,345		0		7,652		0

		AK.77410		Làm vách bằng tấm thạch cao		m2		88,428		0		71,130		0

		AK.77510		Lắp gioăng đồng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô		m		66,300		0		12,025		0

		AK.77520		Lắp gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô		m		1,050		0		6,559		0

		AK.77611		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc ván ép		m		32,771		0		23,710		0

		AK.77612		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc lambris		m		27,816		0		20,746		0

		AK.77621		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn âm trần		m2		159,239		0		47,420		0

		AK.77631		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc ván ép		m2		142,964		0		124,478		0

		AK.77632		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc lambris		m2		164,121		0		148,188		0

		AK.81110		Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu trong nhà		m2		1,051		0		2,077		0

		AK.81120		Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu ngoài nhà		m2		217		0		2,460		0

		AK.81130		Quét nước ximăng 2 nước		m2		831		0		1,640		0

		AK.81210		Quay vôi gai vào các kết cấu cao <= 4 m		m2		1,899		0		4,373		0

		AK.81220		Quay vôi gai vào các kết cấu cao > 4 m		m2		1,899		0		5,466		0

		AK.81310		Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng không trộn màu		m2		5,263		0		26,236		0

		AK.81320		Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng có trộn màu		m2		19,717		0		34,981		0

		AK.82110		Bả bằng matít vào tường		m2		1,710		0		16,397		0

		AK.82120		Bả bằng matít vào cột, dầm, trần		m2		1,710		0		19,677		0

		AK.82210		Bả bằng ximăng vào tường		m2		913		0		21,863		0

		AK.82220		Bả bằng ximăng vào cột, dầm, trần		m2		913		0		26,236		0

		AK.82310		Bả bằng hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào tường		m2		8,881		0		24,596		0

		AK.82320		Bả bằng hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào cột, dầm, trần		m2		8,881		0		29,515		0

		AK.82410		Bả bằng ventônit vào tường		m2		5,008		0		23,503		0

		AK.82420		Bả bằng ventônit vào cột, dầm, trần		m2		5,008		0		27,875		0

		AK.82511		Bả bằng bột bả Jajynic vào tường		m2		2,131		0		16,397		0

		AK.82512		Bả bằng bột bả Jajynic vào cột, dầm, trần		m2		2,131		0		19,130		0

		AK.82521		Bả bằng bột bả Atanic vào tường		m2		1,210		0		16,397		0

		AK.82522		Bả bằng bột bả Atanic vào cột, dầm, trần		m2		1,210		0		19,130		0

		AK.83111		Sơn cửa kính 2 nước		m2		5,454		0		2,537		0

		AK.83112		Sơn cửa kính 3 nước		m2		7,090		0		3,248		0

		AK.83121		Sơn cửa sổ panô 2 nước		m2		14,889		0		6,292		0

		AK.83122		Sơn cửa sổ panô 3 nước		m2		19,580		0		8,119		0

		AK.83131		Sơn cửa chớp 2 nước		m2		20,289		0		9,387		0

		AK.83132		Sơn cửa chớp 3 nước		m2		25,034		0		12,178		0

		AK.83211		Sơn gỗ 2 nước		m2		13,526		0		7,205		0

		AK.83212		Sơn gỗ 3 nước		m2		17,453		0		8,474		0

		AK.83221		Sơn kính mờ 1 nước		m2		1,373		0		1,066		0

		AK.83321		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		11,223		0		2,537		0

		AK.83322		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		16,101		0		3,298		0

		AK.83331		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		8,656		0		2,639		0

		AK.83332		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		11,383		0		3,248		0

		AK.83411		Sơn sắt dẹt 2 nước		m2		1,091		0		2,588		0

		AK.83412		Sơn sắt dẹt 3 nước		m2		1,443		0		3,755		0

		AK.83421		Sơn sắt thép các loại 2 nước		m2		4,497		0		4,364		0

		AK.83422		Sơn sắt thép các loại 3 nước		m2		5,581		0		6,343		0

		AK.83451		Sơn sắt thép các loại bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		11,603		0		3,603		0

		AK.83452		Sơn sắt thép các loại bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		16,524		0		4,770		0

		AK.83461		Sơn sắt thép các loại bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		10,883		0		3,603		0

		AK.83462		Sơn sắt thép các loại bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		13,888		0		4,770		0

		AK.84111		Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		7,134		0		2,131		0

		AK.84112		Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		8,241		0		3,045		0

		AK.84113		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		7,470		0		2,334		0

		AK.84114		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		8,409		0		3,349		0

		AK.84211		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		12,779		0		2,131		0

		AK.84212		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		19,499		0		3,045		0

		AK.84213		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		13,175		0		2,334		0

		AK.84214		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		20,290		0		3,349		0

		AK.84221		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		16,444		0		2,334		0

		AK.84222		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		21,484		0		3,349		0

		AK.84223		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		16,850		0		2,588		0

		AK.84224		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		25,894		0		3,704		0

		AK.84311		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		7,449		0		2,131		0

		AK.84312		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		9,766		0		3,045		0

		AK.84313		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		8,558		0		2,334		0

		AK.84314		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		11,984		0		3,349		0

		AK.84321		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		9,256		0		2,334		0

		AK.84322		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		12,137		0		3,349		0

		AK.84323		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		10,679		0		2,588		0

		AK.84324		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		14,982		0		3,704		0

		AK.84411		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		8,138		0		2,131		0

		AK.84412		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		10,885		0		3,045		0

		AK.84413		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		10,257		0		2,334		0

		AK.84414		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		15,124		0		3,349		0

		AK.84421		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		10,283		0		2,334		0

		AK.84422		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		13,580		0		3,349		0

		AK.84423		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		12,826		0		2,588		0

		AK.84424		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		18,666		0		3,704		0

		AK.85111		Sơn tạo gai tường bằng sơn Ata, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		12,626		0		2,639		0

		AK.85211		Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		12,543		0		2,639		0

		AK.85311		Sơn nền, sàn bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		18,909		0		2,537		0

		AK.85321		Sơn tạo gai tường bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ tạo gai		m2		8,394		0		2,791		0

		AK.91111		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,0 mm		m2		63,122		0		8,891		21,067

		AK.91121		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,5 mm		m2		81,335		0		10,077		24,081

		AK.91131		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2,0 mm		m2		103,094		0		11,262		26,883

		AK.91141		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 3,0 mm		m2		149,719		0		13,633		32,487

		AK.91211		Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công		m2		29,580		0		7,105		0

		AK.91221		Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công		m2		29,580		0		9,292		0

		AK.91231		Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy		m2		28,050		0		3,279		1,800

		AK.92111		Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ...		m2		14,685		0		1,405		0

		AK.93111		Đánh véc ni colalt		m2		9,184		0		20,154		0

		AK.93121		Đánh véc ni tampon		m2		4,755		0		24,896		0

		AK.94111		Quét nhựa bitum nóng vào tường		m2		13,253		0		3,552		0

		AK.94121		Quét nhựa bitum nguội vào tường		m2		5,539		0		1,015		0

		AK.94131		Quét hắc ín vào gỗ		m2		1,080		0		3,045		0

		AK.94211		Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy, quét 1 lớp nhựa		m2		14,433		0		14,208		0

		AK.94221		Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 2 lớp nhựa		m2		28,865		0		20,297		0

		AK.94231		Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 3 lớp nhựa		m2		38,805		0		23,849		0

		AK.94241		Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy, quét 4 lớp nhựa		m2		53,237		0		25,879		0

		AK.94311		Quét nhựa bitum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, quét 2 lớp nhựa		m2		21,080		0		25,371		0

		AK.94321		Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, quét 3 lớp nhựa		m2		31,945		0		38,564		0

		AK.95111		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 0,75 m		ống cống		71,562		0		23,342		0

		AK.95121		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,00 m		ống cống		94,664		0		27,401		0

		AK.95131		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,25 m		ống cống		116,110		0		39,072		0

		AK.95141		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,50 m		ống cống		138,372		0		51,758		0

		AK.95211		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa		m		7,264		0		19,282		0

		AK.96110		Làm tầng lọc bằng cát		100m3		6,812,000		0		274,879		755,280

		AK.96120		Làm tầng lọc bằng đá cấp phối Dmax <=6		100m3		12,282,000		0		402,718		864,339

		AK.96131		Làm tầng lọc bằng đá dăm 1x2		100m3		13,078,400		0		402,718		864,339

		AK.96132		Làm tầng lọc bằng đá dăm 2x4		100m3		11,785,200		0		402,718		864,339

		AK.96133		Làm tầng lọc bằng đá dăm 4x6		100m3		9,467,200		0		402,718		864,339

		AK.97110		Miết mạch tường đá loại lõm		m2		0		0		6,597		0

		AK.97120		Miết mạch tường đá loại lồi		m2		1,147		0		5,074		0		AK.97120		B1224

		AK.97210		Miết mạch tường gạch loại lõm		m2		0		0		10,047		0

		AK.97220		Miết mạch tường gạch loại lồi		m2		1,603		0		7,764		0		AK.97220		B1224

		AK.98110		Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=4		m3		127,200		0		80,893		0

		AK.98120		Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=6		m3		122,400		0		76,521		0

		AK.98130		Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax>6		m3		118,800		0		73,788		0

		AK.98210		Làm lớp đá đệm móng, loại đá hộc		m3		116,560		0		62,856		0

		AL.11111		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn mới		m2		2,489		0		20,746		14,816

		AL.11112		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn đã sơn		m2		3,111		0		32,601		20,143

		AL.12111		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng cát hạt nhỏ		100m3		5,956,020		0		366,193		1,195,058

		AL.12112		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng cát sạn		100m3		7,375,680		0		366,193		1,195,058

		AL.12113		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá dăm		100m3		9,700,000		0		368,066		2,944,622

		AL.12114		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc		100m3		9,349,750		0		1,491,930		7,265,950

		AL.12115		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc chèn đá dăm, cát		100m3		9,079,600		0		1,491,930		7,265,950

		AL.12116		Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc chèn đá dăm		100m3		9,154,186		0		1,381,417		7,265,950

		AL.13111		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu<=1,5 m, không có tường vây		100m3		8,198,840		0		310,936		1,477,033

		AL.13112		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu<=1,5 m, có tường vây		100m3		7,375,680		0		310,936		1,420,638

		AL.13121		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu >1,5 m, không có tường vây		100m3		8,198,840		0		366,193		1,477,033

		AL.13122		Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu >1,5 m, có tường vây		100m3		7,375,680		0		366,193		1,420,638

		AL.13211		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá dăm, sâu <=1,5 m, không có tường vây		100m3		9,700,000		0		368,534		4,740,309

		AL.13212		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá dăm, sâu >1,5 m, có tường vây		100m3		9,700,000		0		411,147		5,030,743

		AL.13311		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá hộc, sâu <=1,5 m		100m3		9,126,250		0		1,049,877		8,587,578

		AL.13312		Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá hộc, sâu >1, 5m		100m3		9,126,250		0		1,049,877		8,936,099

		AL.14111		Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá hộc		m3		85,675		0		74,094		161,679

		AL.14112		Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá dăm		m3		93,120		0		58,386		161,679

		AL.14113		Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá dăm + cát		m3		79,680		0		42,678		161,679

		AL.15111		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m dưới nước		rọ		236,650		0		213,119		0

		AL.15112		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m trên cạn		rọ		281,350		0		202,971		0

		AL.15121		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0,5 m dưới nước		rọ		155,300		0		128,886		0

		AL.15122		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0,5 m trên cạn		rọ		177,650		0		121,782		0

		AL.15211		Làm và thả rồng đá, loại đường kính 60 cm, dài 10 m		rồng		399,550		0		243,565		0

		AL.15212		Làm và thả rồng đá, loại đường kính 80 cm, dài 10 m		rồng		582,750		0		329,827		0

		AL.15311		Thả đá hộc tự do vào thân kè		m3		89,400		0		18,775		34,962

		AL.16111		Cấy bấc thấm bằng máy		100m		631,260		0		6,089		54,157

		AL.16121		Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập		100m2		991,980		0		59,876		0

		AL.16122		Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình		100m2		991,980		0		54,802		0

		AL.17111		Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường		100m2		0		0		391,635		0

		AL.17211		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m		100m2		0		0		4,613		0

		AL.18111		Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy dương		100m2		690,086		0		1,493,803		1,084,355

		AL.18112		Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy âm		100m2		528,092		0		1,147,278		872,074

		AL.24111		Làm khe co sân, bãi, mặt đường bê tông		m		47,308		0		7,611		6,366

		AL.24112		Làm khe giãn sân, bãi, mặt đường bê tông		m		112,674		0		16,238		24,107

		AL.24113		Làm khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông		m		21,315		0		38,057		6,151

		AL.25111		Lắp đặt gối cầu, loại gối thép		cái		0		0		300,617		0

		AL.25112		Lắp đặt gối cầu, loại gối cao su		cái		0		0		191,302		0

		AL.25121		Lắp đặt khe co giãn cầu bằng cao su, loại dầm liên tục		m		1,447,583		0		65,589		0

		AL.25122		Lắp đặt khe co giãn cầu bằng cao su, loại dầm đúc sẵn		m		1,447,583		0		38,260		0

		AL.31110		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3 cm		m2		102,396		0		62,856		301

		AL.31120		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4 cm		m2		106,100		0		67,229		376

		AL.31130		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5 cm		m2		110,141		0		71,875		452

		AL.31210		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày kênh máng 3 cm		m2		56,089		0		55,751		301

		AL.31220		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày kênh máng 4 cm		m2		59,793		0		59,577		376

		AL.31230		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày kênh máng 5 cm		m2		63,834		0		62,856		452

		AL.41110		Làm khớp nối bằng thép, kiểu I		m		362,339		0		127,352		9,162

		AL.41120		Làm khớp nối bằng thép, kiểu II		m		190,305		0		79,254		3,570

		AL.41130		Làm khớp nối bằng thép, kiểu III		m		206,328		0		49,738		3,808

		AL.41140		Làm khớp nối bằng thép, kiểu IV		m		265,092		0		57,937		3,808

		AL.41150		Làm khớp nối bằng thép, kiểu V		m		466,929		0		80,893		2,975

		AL.41210		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su		m		4,681		0		19,130		0

		AL.41310		Làm khớp nối bằng đồng, kiểu I		m		1,024,391		0		642,774		2,618

		AL.41320		Làm khớp nối bằng đồng, kiểu II		m		1,448,906		0		744,438		2,618

		AL.41330		Làm khớp nối bằng đồng, kiểu III		m		957,130		0		464,590		2,618

		AL.41340		Làm khớp nối bằng đồng, kiểu IV		m		775,541		0		530,180		2,618

		AL.41410		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC		m		113,274		0		120,247		0

		AL.51110		Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan <=10 m		m		44,329		0		69,670		426,434

		AL.51120		Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan <=30 m		m		44,329		0		69,670		454,339

		AL.51130		Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan <=50 m		m		44,329		0		69,670		643,581

		AL.51140		Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan >50 m		m		44,329		0		69,670		771,559

		AL.51210		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun ximăng		100kg		74,979		0		15,578		23,945

		AL.52110		Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường, khoan không có ống vách, đường kính 80mm		m		16,165		0		64,443		351,502

		AL.52120		Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường, khoan có ống vách, đường kính 168mm		m		29,491		0		140,050		507,725

		AL.52210		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa		tấn		8,522,737		0		1,630,870		963,798

		AL.52220		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa		tấn		8,522,737		0		1,786,650		2,432,061

		AL.52410		Sản xuất, lắp dựng, kéo căng cáp neo gia cố mái ta luy đường, cáp neo kiểu lực kéo		tấn		29,926,402		0		6,190,608		3,962,770

		AL.52420		Sản xuất, lắp dựng, kéo căng cáp neo gia cố mái ta luy đường, cáp neo kiểu phân tán lực		tấn		26,865,399		0		6,698,035		4,175,216

		AL.52510		Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá, lưới thép đường kính 4 mm		m2		45,517		0		38,057		8,412

		AL.52520		Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá, lưới thép B40		m2		46,645		0		38,057		8,412

		AL.52610		Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 2 cm		m2		1,175,220		0		192,822		1,076,992

		AL.52620		Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 3 cm		m2		1,566,960		0		213,119		1,410,720

		AL.52630		Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 5 cm		m2		2,350,439		0		248,639		2,076,364

		AL.52640		Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 7 cm		m2		3,133,919		0		289,233		2,742,008

		AL.52650		Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 10 cm		m2		4,309,139		0		344,289		3,739,569

		AL.52710		Bạt mái đá đào bằng máy		100m2		0		0		0		3,142,648

		AL.52720		Bạt mái đá đắp bằng máy		100m2		0		0		0		2,384,654

		AL.53310		Bơm vữa chèn cáp néo, cần neo thép đường kính 32mm gia có mái taluy đường		m3		1,585,371		0		1,811,514		447,686

		AL.54210		Đào, phá, cạy dọn lớp đá bảo vệ nền móng trước khi đổ bê tông, đá cấp I, II		m2		0		0		261,264		272,778

		AL.54220		Đào, phá, cạy dọn lớp đá bảo vệ nền móng trước khi đổ bê tông, đá cấp III, IV		m2		0		0		195,128		206,689

		AL.54310		Vệ sinh nền hầm trước khi đổ bê tông		m2		0		0		8,199		4,785

		AL.55110		Khoan kiểm tra, xử lý cọc khoan nhồi, đường kính <=80		cọc		5,066		0		437,262		623,462

		AL.55120		Khoan kiểm tra, xử lý cọc khoan nhồi, đường kính >80		cọc		9,334		0		573,906		801,593

		AL.61110		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=16 m		100m2		196,515		0		279,085		40,743

		AL.61120		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=50 m		100m2		221,145		0		329,827		48,892

		AL.61130		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao >50 m		100m2		258,780		0		365,347		69,695

		AL.61210		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m		100m2		174,960		0		177,599		0

		AL.61220		Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo trong, mỗi 1,2m chiều cao tăng thêm		100m2		22,896		0		48,713		0

		AL.71110		Bốc xếp, vận chuyển cát các loại, than xỉ		m3		0		0		18,775		33,987

		AL.71120		Bốc xếp, vận chuyển sỏi, đá dăm các loại		m3		0		0		22,834		33,987

		AL.71130		Bốc xếp, vận chuyển các loại sơn, bột đá, bột bả		tấn		0		0		16,745		37,764

		AL.72110		Bốc xếp, vận chuyển gạch xây các loại		1000v		0		0		28,923		26,435

		AL.72120		Bốc xếp, vận chuyển gạch ốp, lát các loại		10m2		0		0		10,149		7,553

		AL.72210		Bốc xếp, vận chuyển đá ốp lát các loại		10m2		0		0		10,149		7,553

		AL.72310		Bốc xếp, vận chuyển ngói các loại		1000v		0		0		33,490		113,291

		AL.73110		Bốc xếp, vận chuyển vôi, than xỉ các loại		tấn		0		0		23,342		37,764

		AL.73210		Bốc xếp, vận chuyển tấm lợp các loại		100m2		0		0		19,282		113,291

		AL.73310		Bốc xếp, vận chuyển ximăng		tấn		0		0		19,282		33,987

		AL.73410		Bốc xếp, vận chuyển gỗ các loại		m3		0		0		19,282		37,764

		AL.73510		Bốc xếp, vận chuyển kính các loại		10m2		0		0		15,223		18,882

		AL.73610		Bốc xếp, vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn		tấn		0		0		29,938		11,329

		AL.74110		Bốc xếp, vận chuyển vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà		tấn		0		0		35,520		52,869

		AL.74210		Bốc xếp, vận chuyển vật tư và các loại thiết bị  điện trong nhà		tấn		0		0		126,857		75,527

		AL.75110		Bốc xếp, vận chuyển cửa các loại		m2		0		0		7,611		60,422

		AL.76110		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu phụ các loại		tấn		0		0		6,089		11,329

		AL.76120		Bốc xếp, vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống		m3		0		0		24,864		49,093

		BA.11101		Lắp đặt quạt điện-Quạt trần		cái		339,360		0		13,464		8,570

		BA.11102		Lắp đặt quạt điện-Quạt treo tường		cái		174,730		0		10,771		5,713

		BA.11201		Lắp đặt quạt thông gió trên tường kích thước 150x150 đến 250x250mm		cái		140,390		0		13,464		2,857

		BA.11202		Lắp đặt quạt thông gió trên tường kích thước 300x300 đến 350x350mm		cái		217,150		0		16,156		3,999

		BA.11301		Lắp đặt quạt ốp trần kích thước 150x150 - 250x250mm		cái		176,750		0		26,927		3,999

		BA.11302		Lắp đặt quạt ốp trần kích thước 300x300 - 350x350mm		cái		227,250		0		43,084		5,713

		BA.11401		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 0,2 – <= 1,5Kw		cái		0		0		87,244		628

		BA.11402		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 1,6  – <= 3,0Kw		cái		0		0		145,407		1,086

		BA.11403		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 3,1  – <= 4,5Kw		cái		0		0		203,570		1,485

		BA.11404		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 4,6  – <= 7,5Kw		cái		0		0		290,815		2,171

		BA.11501		Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 0,2 - <= 2,5		cái		0		0		135,714		571

		BA.11502		Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 2,6 - <= 5,0		cái		0		0		226,189		1,143

		BA.11503		Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 5,1 - <= 10		cái		0		0		316,665		1,714

		BA.11504		Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 10 - <= 22		cái		0		0		452,379		2,285

		BA.12101		Lắp đặt máy điều hoà 1 cục (dây điện theo thiết kế)		máy		130,553		0		53,855		5,713

		BA.12201		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại treo tường (ống và dây điện theo thiết kế)		máy		90,825		0		64,626		17,140

		BA.12202		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại ốp trần (ống và dây điện theo thiết kế)		máy		90,825		0		84,013		18,854

		BA.12203		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại âm trần (ống và dây điện theo thiết kế)		máy		90,825		0		109,325		20,568

		BA.12204		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại tủ đứng (ống và dây điện theo thiết kế)		máy		90,825		0		142,176		22,854

		BA.13101		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - đèn thường		bộ		9,450		0		7,001		0

		BA.13102		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Đèn sát trần có chụp		bộ		25,200		0		8,078		0

		BA.13103		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Đèn chống nổ		bộ		16,800		0		11,309		0

		BA.13104		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Lắp đèn chống ẩm		bộ		16,800		0		10,232		0

		BA.13201		Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng		bộ		11,730		0		15,618		0

		BA.13202		Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 2 bóng		bộ		23,345		0		24,235		0

		BA.13203		Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 3 bóng		bộ		34,845		0		29,081		0

		BA.13301		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng		bộ		12,240		0		18,311		0

		BA.13302		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng		bộ		24,360		0		25,850		0

		BA.13303		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 3 bóng		bộ		36,360		0		30,697		0

		BA.13304		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 4 bóng		bộ		48,240		0		36,621		0

		BA.13401		Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m, loại hộp đèn 1 bóng		bộ		13,770		0		18,311		0

		BA.13402		Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m, loại hộp đèn 2 bóng		bộ		27,405		0		26,927		0

		BA.13403		Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m, loại hộp đèn 3 bóng		bộ		40,905		0		32,851		0

		BA.13404		Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m, loại hộp đèn 4 bóng		bộ		54,270		0		38,775		0

		BA.13501		Lắp đặt các loại đèn chùm, loại 3 bóng		bộ		300,300		0		13,464		0

		BA.13502		Lắp đặt các loại đèn chùm, loại 5 bóng		bộ		400,400		0		13,464		0

		BA.13503		Lắp đặt các loại đèn chùm, loại 10 bóng		bộ		750,375		0		16,156		0

		BA.13504		Lắp đặt các loại đèn chùm, loại >10 bóng		bộ		1,000,300		0		17,772		0

		BA.13601		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn tường kiểu ánh sáng hắt		bộ		66,950		0		9,694		0

		BA.13602		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn đũa		bộ		61,800		0		10,771		0

		BA.13603		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn cổ cò		bộ		66,950		0		8,617		0

		BA.13604		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn trang trí nổi		bộ		25,750		0		6,463		0

		BA.13605		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn trang trí âm trần		bộ		30,900		0		8,078		0

		BA.14101		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=26mm		m		8,476		0		4,039		571

		BA.14102		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=35mm		m		10,452		0		4,578		571

		BA.14103		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=40mm		m		12,295		0		5,655		628

		BA.14104		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=50mm		m		15,661		0		6,732		686

		BA.14105		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=66mm		m		19,142		0		7,540		800

		BA.14106		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=80mm		m		24,318		0		8,617		857

		BA.14201		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=26mm		m		9,283		0		15,618		571

		BA.14202		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=35mm		m		11,448		0		17,233		571

		BA.14203		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=40mm		m		13,466		0		20,465		628

		BA.14204		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=50mm		m		17,152		0		24,235		686

		BA.14205		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=66mm		m		21,000		0		27,466		800

		BA.14206		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=80mm		m		26,679		0		31,236		857

		BA.14301		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm		m		4,834		0		2,693		571

		BA.14302		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm		m		7,010		0		3,231		571

		BA.14303		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm		m		10,320		0		3,339		686

		BA.14304		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=48mm		m		19,473		0		3,501		800

		BA.14305		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=76mm		m		36,609		0		5,116		971

		BA.14306		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=90mm		m		55,789		0		5,924		1,143

		BA.14401		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm		m		5,295		0		10,771		571

		BA.14402		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm		m		7,677		0		14,002		571

		BA.14403		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm		m		11,303		0		15,618		686

		BA.14404		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=48mm		m		21,327		0		18,849		800

		BA.14405		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=76mm		m		40,095		0		22,080		971

		BA.14406		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=90mm		m		61,103		0		24,773		1,143

		BA.15101		Lắp đặt ống sứ luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=150mm		cái		1,928		0		15,618		0

		BA.15102		Lắp đặt ống sứ luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=150mm		cái		1,928		0		22,080		0

		BA.15103		Lắp đặt ống sứ luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=250mm		cái		2,999		0		22,080		0

		BA.15104		Lắp đặt ống sứ luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=250mm		cái		2,999		0		25,850		0

		BA.15105		Lắp đặt ống sứ luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=350mm		cái		3,749		0		25,850		0

		BA.15106		Lắp đặt ống sứ luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=350mm		cái		3,749		0		30,697		0

		BA.15111		Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=150mm		cái		1,475		0		15,618		0

		BA.15112		Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=150mm		cái		1,475		0		22,080		0

		BA.15113		Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=250mm		cái		2,458		0		22,080		0

		BA.15114		Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=250mm		cái		2,458		0		25,850		0

		BA.15115		Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=350mm		cái		3,442		0		25,850		0

		BA.15116		Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=350mm		cái		3,442		0		30,697		0

		BA.15201		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - sứ các loại		bộ		9,660		0		3,231		0

		BA.15202		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - sứ tai mèo		bộ		5,670		0		3,770		0

		BA.15203		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - loại sứ 2 sứ		bộ		9,660		0		15,079		0

		BA.15204		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - loại sứ 3 sứ		bộ		14,490		0		21,003		0

		BA.15205		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - loại sứ 4 sứ		bộ		31,500		0		29,620		0

		BA.15301		Lắp đặt puli sứ kẹp trên tường		cái		515		0		1,562		571

		BA.15302		Lắp đặt puli sứ kẹp trên trần		cái		515		0		1,993		857

		BA.15303		Lắp đặt puli sứ loại <=30x30 trên tường		cái		876		0		2,046		571

		BA.15304		Lắp đặt puli sứ loại <=30x30 trên trần		cái		876		0		2,262		857

		BA.15305		Lắp đặt puli sứ loại >=35x35 trên tường		cái		979		0		3,447		571

		BA.15306		Lắp đặt puli sứ loại >=35x35 trên trần		cái		979		0		3,554		857

		BA.15401		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=40x50mm		hộp		2,625		0		20,465		1,143

		BA.15402		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=40x60mm		hộp		3,150		0		20,465		1,143

		BA.15403		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=60x60mm		hộp		5,985		0		20,465		1,143

		BA.15404		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=50x80mm		hộp		4,410		0		21,542		1,143

		BA.15405		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=60x80mm		hộp		9,240		0		21,542		1,143

		BA.15406		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=100x100mm		hộp		12,600		0		22,619		1,143

		BA.15407		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=150x150mm		hộp		16,800		0		24,235		1,143

		BA.15408		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=150x200mm		hộp		22,050		0		24,235		1,143

		BA.15409		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=200x200mm		hộp		28,350		0		29,081		1,143

		BA.15410		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=250x200mm		hộp		29,925		0		29,081		1,143

		BA.15411		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=300x300mm		hộp		36,750		0		32,313		1,143

		BA.15412		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=300x400mm		hộp		39,375		0		35,006		1,143

		BA.15413		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=400x400mm		hộp		43,050		0		35,006		1,143

		BA.15421		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=40x50mm		hộp		2,625		0		20,465		1,143

		BA.15422		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=40x60mm		hộp		3,150		0		20,465		1,143

		BA.15423		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=60x60mm		hộp		5,985		0		20,465		1,143

		BA.15424		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=50x80mm		hộp		4,410		0		21,542		1,143

		BA.15425		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=60x80mm		hộp		9,240		0		21,542		1,143

		BA.15426		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=100x100mm		hộp		10,500		0		22,619		1,143

		BA.15427		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=150x150mm		hộp		15,750		0		24,235		1,143

		BA.15428		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=150x200mm		hộp		21,000		0		24,235		1,143

		BA.15429		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=200x200mm		hộp		26,250		0		29,081		1,143

		BA.15430		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=250x200mm		hộp		31,500		0		29,081		1,143

		BA.15431		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=300x300mm		hộp		36,750		0		32,313		1,143

		BA.15432		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=300x400mm		hộp		39,900		0		35,006		1,143

		BA.15433		Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=400x400mm		hộp		42,000		0		35,006		1,143

		BA.16101		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,3mm2		m		420		0		1,077		0

		BA.16102		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,5mm2		m		735		0		1,077		0

		BA.16103		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,7mm2		m		946		0		1,077		0

		BA.16104		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,75mm2		m		998		0		1,346		0

		BA.16105		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,8mm2		m		1,051		0		1,346		0

		BA.16106		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x1,0mm2		m		1,261		0		1,346		0

		BA.16107		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2		m		1,839		0		1,616		0

		BA.16108		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x2,0mm2		m		2,416		0		1,616		0

		BA.16109		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2		m		2,889		0		1,616		0

		BA.16110		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x3mm2		m		3,467		0		1,723		0

		BA.16111		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x4mm2		m		4,675		0		1,885		0

		BA.16112		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x6mm2		m		6,986		0		1,939		0

		BA.16113		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x10mm2		m		11,346		0		2,046		0

		BA.16114		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x16mm2		m		17,965		0		2,154		0

		BA.16115		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x25mm2		m		27,211		0		2,693		0

		BA.16201		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,5mm2		m		1,576		0		1,346		0

		BA.16202		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2		m		1,996		0		1,616		0

		BA.16203		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1mm2		m		2,574		0		1,616		0

		BA.16204		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2		m		3,782		0		1,723		0

		BA.16205		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2		m		5,778		0		1,885		0

		BA.16206		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2		m		9,035		0		1,939		0

		BA.16207		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2		m		13,658		0		2,046		0

		BA.16208		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x8mm2		m		17,860		0		2,154		0

		BA.16209		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10mm2		m		22,063		0		2,423		0

		BA.16210		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x16mm2		m		23,184		0		2,800		0

		BA.16211		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x25mm2		m		50,429		0		3,124		0

		BA.16301		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x0,5mm2		m		2,405		0		1,616		0

		BA.16302		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x0,75mm2		m		3,659		0		1,616		0

		BA.16303		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x1mm2		m		4,496		0		1,723		0

		BA.16304		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x1,75mm2		m		8,573		0		1,885		0

		BA.16305		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x2mm2		m		8,887		0		1,939		0

		BA.16306		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x2,5mm2		m		10,246		0		2,046		0

		BA.16307		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x2,75mm2		m		11,082		0		2,154		0

		BA.16308		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x3mm2		m		12,232		0		2,262		0

		BA.16401		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x0,5mm2		m		3,329		0		1,616		0

		BA.16402		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x0,75mm2		m		5,514		0		1,616		0

		BA.16403		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1mm2		m		8,531		0		1,885		0

		BA.16404		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm2		m		11,548		0		1,939		0

		BA.16405		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1,75mm2		m		12,797		0		2,046		0

		BA.16406		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x2mm2		m		13,213		0		2,046		0

		BA.16407		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x2,5mm2		m		16,646		0		2,154		0

		BA.16408		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x3mm2		m		18,819		0		2,154		0

		BA.16409		Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x3,5mm2		m		21,248		0		2,262		0

		BA.17101		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 90x150		cái		5,760		0		6,463		5,713

		BA.17102		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 180x250		cái		13,440		0		8,078		5,713

		BA.17103		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 300x400		cái		19,200		0		11,309		5,713

		BA.17104		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 450x500		cái		28,800		0		12,925		5,713

		BA.17105		Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 600x700		cái		38,400		0		17,772		5,713

		BA.17201		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 90x150		cái		5,760		0		8,078		11,427

		BA.17202		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 180x250		cái		13,440		0		9,694		11,427

		BA.17203		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 300x400		cái		19,200		0		12,925		11,427

		BA.17204		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 450x500		cái		28,800		0		14,541		11,427

		BA.17205		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 600x700		cái		38,400		0		19,388		11,427

		BA.18101		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 1		cái		9,045		0		5,385		0

		BA.18102		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 2		cái		9,246		0		5,924		0

		BA.18103		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 3		cái		9,246		0		6,463		0

		BA.18104		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 4		cái		12,663		0		7,001		0

		BA.18105		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 5		cái		13,869		0		7,540		0

		BA.18106		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 6		cái		13,869		0		9,155		0

		BA.18201		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ đơn		cái		29,145		0		5,385		0

		BA.18202		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ đôi		cái		31,155		0		6,463		0

		BA.18203		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ ba		cái		45,225		0		7,540		0

		BA.18204		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ bốn		cái		58,290		0		8,617		0

		BA.18301		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 1 công tắc, 1 ổ cắm		bảng		5,409		0		5,385		0

		BA.18302		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 1 công tắc, 2 ổ cắm		bảng		8,104		0		5,924		0

		BA.18303		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 1 công tắc, 3 ổ cắm		bảng		10,800		0		6,463		0

		BA.18304		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 2 công tắc, 1 ổ cắm		bảng		8,122		0		7,540		0

		BA.18305		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 2 công tắc, 2 ổ cắm		bảng		10,818		0		8,617		0

		BA.18306		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 2 công tắc, 3 ổ cắm		bảng		13,513		0		9,694		0

		BA.18401		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=60A		cái		44,280		0		13,464		3,999

		BA.18402		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=100A		cái		156,060		0		25,850		4,571

		BA.18403		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=200A		cái		218,280		0		26,927		5,713

		BA.18404		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=400A		cái		300,980		0		40,391		6,856

		BA.18501		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=60A		cái		408,871		0		16,156		5,428

		BA.18502		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=100A		cái		393,442		0		31,236		6,570

		BA.18503		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=200A		cái		514,640		0		32,313		7,142

		BA.18504		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=400A		cái		1,359,126		0		45,776		7,427

		BA.19101		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt loại đồng hồ Vôn kế		cái		67,468		0		10,232		0

		BA.19102		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt loại đồng hồ Ampe kế		cái		63,428		0		10,771		0

		BA.19103		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt loại đồng hồ Oát kế		cái		63,428		0		13,464		0

		BA.19104		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt Rơ le		cái		96,900		0		19,388		0

		BA.19201		Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=10A		cái		35,700		0		10,232		0

		BA.19202		Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=50A		cái		36,050		0		13,464		0

		BA.19203		Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=100A		cái		68,340		0		20,465		0

		BA.19204		Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=150A		cái		112,200		0		21,542		0

		BA.19205		Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=200A		cái		155,040		0		30,159		0

		BA.19206		Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện >200A		cái		170,850		0		72,704		0

		BA.19301		Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=10A		cái		202,800		0		16,156		0

		BA.19302		Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=50A		cái		295,800		0		26,927		0

		BA.19303		Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=100A		cái		313,100		0		37,698		0

		BA.19304		Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=150A		cái		666,600		0		45,776		0

		BA.19305		Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=200A		cái		802,950		0		80,782		0

		BA.19306		Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện >200A		cái		1,356,750		0		107,709		0

		BA.19401		Lắp đặt các loại máy biến dòng, loại cường độ dòng điện <=50/5A		bộ		46,690		0		18,849		0

		BA.19402		Lắp đặt các loại máy biến dòng, loại cường độ dòng điện <=100/5A		bộ		46,690		0		35,006		0

		BA.19403		Lắp đặt các loại máy biến dòng, loại cường độ dòng điện <=200/5A		bộ		46,460		0		64,626		0

		BA.19404		Lắp đặt Linh kiện chống điện giật		bộ		146,450		0		16,156		0

		BA.19405		Lắp đặt Linh kiện báo cháy		bộ		129,280		0		13,464		0

		BA.19501		Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn loại 1 pha		cái		107,100		0		12,387		8,570

		BA.19502		Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn loại 3 pha		cái		306,000		0		14,541		8,570

		BA.19503		Lắp đặt công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường loại 1 pha		cái		118,524		0		17,233		8,570

		BA.19504		Lắp đặt công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường loại 3 pha		cái		314,312		0		24,235		8,570

		BA.19601		Lắp đặt chuông điện		cái		98,700		0		10,771		0

		BA.20101		Gia công và đóng cọc chống sét		cọc		52,538		0		33,928		0

		BA.20102		Đóng cọc chống sét đã có sẵn		cọc		50,536		0		18,311		0

		BA.20103		Đóng cọc ống đồng d=<=50mm có sẵn		cọc		92,920		0		21,542		0

		BA.20201		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại d=8mm		m		55,825		0		1,131		471

		BA.20202		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại d=10mm		m		5,448		0		1,346		471

		BA.20203		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại d=12mm		m		7,805		0		1,346		471

		BA.20301		Kéo rải dây chống sét theo tường loại d=8mm		m		69,306		0		6,678		3,328

		BA.20302		Kéo rải dây chống sét theo cột loại d=10mm		m		6,538		0		7,755		3,328

		BA.20303		Kéo rải dây chống sét theo mái nhà loại d=12mm		m		8,372		0		14,164		3,328

		BA.20401		Gia công kim thu sét có chiều dài 0,5m		kim		13,127		0		12,387		2,714

		BA.20402		Gia công kim thu sét có chiều dài 1m		kim		26,339		0		16,156		2,714

		BA.20403		Gia công kim thu sét có chiều dài 1,5m		kim		39,466		0		20,465		2,714

		BA.20404		Gia công kim thu sét có chiều dài 2m		kim		52,678		0		24,235		2,714

		BA.20501		Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 0,5m		kim		0		0		44,161		16,962

		BA.20502		Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 1m		kim		0		0		52,778		16,962

		BA.20503		Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 1,5m		kim		0		0		64,626		21,673

		BA.20504		Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 2m		kim		0		0		75,396		21,673

		BB.11101		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=100mm		100m		4,980,343		0		2,055,631		0		BB.11101		B1215

		BB.11102		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=150mm		100m		7,560,382		0		2,377,143		0		BB.11102		B1215

		BB.11103		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=200mm		100m		9,922,902		0		2,569,942		0		BB.11103		B1215

		BB.11104		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=250mm		100m		11,289,934		0		2,956,619		0		BB.11104		B1215

		BB.11105		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=300mm		100m		13,890,996		0		2,616,257		3,432,187		BB.11105		B1215

		BB.11106		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=350mm		100m		16,204,278		0		3,015,859		3,432,187		BB.11106		B1215

		BB.11107		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=400mm		100m		20,845,039		0		3,473,623		3,432,187		BB.11107		B1215

		BB.11108		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=500mm		100m		27,728,105		0		3,948,621		3,432,187		BB.11108		B1215

		BB.11109		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=600mm		100m		33,372,315		0		4,901,589		3,697,051		BB.11109		B1215

		BB.11110		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=700mm		100m		0		0		5,555,520		3,697,051		BB.11110		B1215

		BB.11111		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=800mm		100m		0		0		5,815,935		3,697,051		BB.11111		B1215

		BB.11112		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=900mm		100m		0		0		6,122,646		3,697,051		BB.11112		B1215

		BB.11113		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		6,689,772		3,697,051		BB.11113		B1215

		BB.11114		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1100mm		100m		0		0		10,902,708		3,950,878		BB.11114		B1215

		BB.11115		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1200mm		100m		0		0		13,142,277		3,950,878		BB.11115		B1215

		BB.11116		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1400mm		100m		0		0		16,348,275		3,950,878		BB.11116		B1215

		BB.11117		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1600mm		100m		0		0		19,386,450		3,950,878		BB.11117		B1215

		BB.11201		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=100mm		100m		2,735,914		0		2,445,000		0		BB.11201		B1215

		BB.11202		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=150mm		100m		4,015,552		0		2,865,066		0		BB.11202		B1215

		BB.11203		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=200mm		100m		5,499,022		0		3,152,649		0		BB.11203		B1215

		BB.11204		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=250mm		100m		6,241,172		0		3,769,823		0		BB.11204		B1215

		BB.11205		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=300mm		100m		8,274,890		0		3,715,969		3,432,187		BB.11205		B1215

		BB.11206		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=350mm		100m		9,968,902		0		4,152,191		3,432,187		BB.11206		B1215

		BB.11207		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=400mm		100m		13,403,269		0		4,826,451		3,432,187		BB.11207		B1215

		BB.11208		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=500mm		100m		19,773,856		0		5,293,909		3,432,187		BB.11208		B1215

		BB.11209		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=600mm		100m		24,121,143		0		6,568,245		3,697,051		BB.11209		B1215

		BB.11210		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=700mm		100m		0		0		7,366,851		3,697,051		BB.11210		B1215

		BB.11211		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=800mm		100m		0		0		8,298,558		3,697,051		BB.11211		B1215

		BB.11212		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=900mm		100m		0		0		9,994,149		3,697,051		BB.11212		B1215

		BB.11213		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		11,516,130		3,697,051		BB.11213		B1215

		BB.11214		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1100mm		100m		0		0		13,512,645		3,950,878		BB.11214		B1215

		BB.11215		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1200mm		100m		0		0		15,792,723		3,950,878		BB.11215		B1215

		BB.11216		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1400mm		100m		0		0		20,005,659		3,950,878		BB.11216		B1215

		BB.11217		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1600mm		100m		0		0		23,391,054		3,950,878		BB.11217		B1215

		BB.11301		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=100mm		100m		2,740,727		0		2,934,000		0		BB.11301		B1215

		BB.11302		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=150mm		100m		4,026,205		0		3,438,079		0		BB.11302		B1215

		BB.11303		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=200mm		100m		5,511,926		0		3,783,287		0		BB.11303		B1215

		BB.11304		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=250mm		100m		6,253,024		0		4,523,788		0		BB.11304		B1215

		BB.11305		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=300mm		100m		8,295,875		0		4,459,163		3,432,187		BB.11305		B1215

		BB.11306		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=350mm		100m		9,990,589		0		4,982,629		3,432,187		BB.11306		B1215

		BB.11307		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=400mm		100m		13,426,077		0		5,791,526		3,432,187		BB.11307		B1215

		BB.11308		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=500mm		100m		19,829,592		0		6,352,691		3,432,187		BB.11308		B1215

		BB.11309		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=600mm		100m		24,218,168		0		7,881,894		3,697,051		BB.11309		B1215

		BB.11310		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=700mm		100m		0		0		8,840,221		3,697,051		BB.11310		B1215

		BB.11311		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=800mm		100m		0		0		9,958,270		3,697,051		BB.11311		B1215

		BB.11312		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=900mm		100m		0		0		11,992,979		3,697,051		BB.11312		B1215

		BB.11313		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		13,881,856		3,697,051		BB.11313		B1215

		BB.11314		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1100mm		100m		0		0		16,215,174		3,950,878		BB.11314		B1215

		BB.11315		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1200mm		100m		0		0		18,951,268		3,950,878		BB.11315		B1215

		BB.11316		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1400mm		100m		0		0		24,006,791		3,950,878		BB.11316		B1215

		BB.11317		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1600mm		100m		0		0		28,069,265		3,950,878		BB.11317		B1215

		BB.11401		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=300mm		100m		8,522,977		0		5,108,111		2,582,418		BB.11401		B1215

		BB.11402		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=400mm		100m		11,189,395		0		6,742,598		2,582,418		BB.11402		B1215

		BB.11403		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=500mm		100m		13,839,687		0		7,916,629		2,582,418		BB.11403		B1215

		BB.11404		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=600mm		100m		25,263,412		0		10,347,156		2,781,065		BB.11404		B1215

		BB.11405		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=700mm		100m		0		0		12,256,866		2,781,065		BB.11405		B1215

		BB.11406		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=800mm		100m		0		0		14,264,955		2,781,065		BB.11406		B1215

		BB.11407		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=900mm		100m		0		0		16,673,504		2,781,065		BB.11407		B1215

		BB.11408		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		21,220,929		2,781,065		BB.11408		B1215

		BB.11409		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1100mm		100m		0		0		25,485,948		3,079,036		BB.11409		B1215

		BB.11410		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1200mm		100m		0		0		30,242,862		3,079,036		BB.11410		B1215

		BB.11411		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1400mm		100m		0		0		37,719,666		3,377,008		BB.11411		B1215

		BB.11412		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1600mm		100m		0		0		47,749,694		3,377,008		BB.11412		B1215

		BB.11501		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=400mm		100m		11,881,235		0		2,428,843		1,412,604

		BB.11502		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=500mm		100m		16,061,074		0		2,956,619		1,412,604

		BB.11503		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=600mm		100m		27,265,419		0		3,865,716		1,412,604

		BB.11504		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=700mm		100m		0		0		4,706,567		1,412,604

		BB.11505		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=800mm		100m		0		0		5,324,040		1,412,604

		BB.11506		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=900mm		100m		0		0		6,076,350		1,798,795

		BB.11507		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		7,476,804		1,967,432

		BB.11508		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1100mm		100m		0		0		8,611,056		1,967,432

		BB.11509		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1200mm		100m		0		0		10,011,510		2,178,228

		BB.11510		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1400mm		100m		0		0		12,384,180		2,403,077

		BB.11511		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1600mm		100m		0		0		15,596,544		2,403,077

		BB.11512		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1800mm		100m		0		0		17,488,314		2,656,033

		BB.11513		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=2000mm		100m		0		0		19,502,190		2,656,033

		BB.11601		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 400x600mm, vữa M300		100m		29,340,118		0		3,990,137		3,477,092		BB.11601		C2125 B1215

		BB.11602		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 600x600mm, vữa M300		100m		36,569,538		0		4,208,885		3,490,838		BB.11602		C2125 B1215

		BB.11603		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 400x800mm, vữa M300		100m		39,628,491		0		4,446,152		3,764,402		BB.11603		C2125 B1215

		BB.11604		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 600x800mm, vữa M300		100m		48,573,574		0		4,760,965		3,778,149		BB.11604		C2125 B1215

		BB.11605		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 800x800mm, vữa M300		100m		62,159,742		0		5,461,771		3,792,573		BB.11605		C2125 B1215

		BB.11606		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 400x1000mm, vữa M300		100m		57,625,001		0		5,384,225		3,792,573		BB.11606		C2125 B1215

		BB.11607		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 800x1000mm, vữa M300		100m		65,891,562		0		6,399,843		3,820,066		BB.11607		C2125 B1215

		BB.11608		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 800x1400mm, vữa M300		100m		73,961,834		0		8,200,758		3,875,729		BB.11608		C2125 B1215

		BB.11609		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x1400mm, vữa M300		100m		0		0		8,730,268		4,152,892		BB.11609		C2125 B1215

		BB.11610		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x1500mm, vữa M300		100m		0		0		9,869,729		4,179,338		BB.11610		C2125 B1215

		BB.11611		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x1600mm, vữa M300		100m		0		0		10,054,334		4,169,353		BB.11611		C2125 B1215

		BB.11612		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x1800mm, vữa M300		100m		0		0		10,683,381		4,205,104		BB.11612		C2125 B1215

		BB.11613		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x1800mm, vữa M300		100m		0		0		11,218,678		4,218,850		BB.11613		C2125 B1215

		BB.11614		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x2000mm, vữa M300		100m		0		0		11,595,412		4,244,617		BB.11614		C2125 B1215

		BB.11615		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x2000mm, vữa M300		100m		0		0		12,212,306		4,256,638		BB.11615		C2125 B1215

		BB.11616		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x2200mm, vữa M300		100m		0		0		12,457,675		4,269,705		BB.11616		C2125 B1215

		BB.11617		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2200x1500mm, vữa M300		100m		0		0		13,674,681		4,559,568		BB.11617		C2125 B1215

		BB.11618		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2200x1800mm, vữa M300		100m		0		0		14,673,517		4,587,739		BB.11618		C2125 B1215

		BB.11619		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2500x1500mm, vữa M300		100m		0		0		15,005,691		4,589,464		BB.11619		C2125 B1215

		BB.11620		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2500x2000mm, vữa M300		100m		0		0		16,090,175		4,883,457		BB.11620		C2125 B1215

		BB.11621		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2500x2500mm, vữa M300		100m		0		0		17,907,872		4,953,545		BB.11621		C2125 B1215

		BB.11622		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 3000x3000mm, vữa M300		100m		0		0		21,898,008		5,084,783		BB.11622		C2125 B1215

		BB.11701		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 400x600mm		100m		26,004,513		0		2,707,737		3,366,812		BB.11701		B1215

		BB.11702		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 600x600mm		100m		32,858,078		0		2,766,186		3,366,812		BB.11702		B1215

		BB.11703		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 400x800mm		100m		35,511,663		0		2,842,574		3,626,631		BB.11703		B1215

		BB.11704		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 600x800mm		100m		44,137,435		0		2,997,666		3,626,631		BB.11704		B1215

		BB.11705		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 800x800mm		100m		57,420,722		0		3,537,593		3,626,631		BB.11705		B1215

		BB.11706		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 400x1000mm		100m		52,882,680		0		3,460,047		3,626,631		BB.11706		B1215

		BB.11707		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 800x1000mm		100m		60,394,099		0		4,155,066		3,734,888		BB.11707		B1215

		BB.11708		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 800x1400mm		100m		67,064,195		0		5,314,781		3,734,888		BB.11708		B1215

		BB.11709		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x1400mm		100m		0		0		5,524,270		3,875,623		BB.11709		B1215

		BB.11710		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x1500mm		100m		0		0		6,342,552		3,875,623		BB.11710		B1215

		BB.11711		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x2000mm		100m		0		0		7,576,919		3,875,623		BB.11711		B1215

		BB.11712		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x2000mm		100m		0		0		7,723,330		3,875,623		BB.11712		B1215

		BB.11713		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x2200mm		100m		0		0		7,808,399		3,875,623		BB.11713		B1215

		BB.11714		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x1600mm		100m		0		0		6,527,157		3,875,623		BB.11714		B1215

		BB.11715		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x1800mm		100m		0		0		6,835,604		3,875,623		BB.11715		B1215

		BB.11716		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x1800mm		100m		0		0		7,499,952		3,875,623		BB.11716		B1215

		BB.11717		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2200x1500mm		100m		0		0		8,991,898		4,124,616		BB.11717		B1215

		BB.11718		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2200x1800mm		100m		0		0		9,543,342		4,124,616		BB.11718		B1215

		BB.11719		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2500x1500mm		100m		0		0		9,759,197		4,124,616		BB.11719		B1215

		BB.11720		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2500x2000mm		100m		0		0		10,287,550		4,373,608		BB.11720		B1215

		BB.11721		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2500x2500mm		100m		0		0		11,655,018		4,373,608		BB.11721		B1215

		BB.11722		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 3000x3000mm		100m		0		0		14,362,755		4,373,608		BB.11722		B1215

		BB.12101		Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 50mm		100m		772,561		0		1,467,000		0		BB.12101		B1215

		BB.12102		Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 75mm		100m		957,891		0		1,842,905		0		BB.12102		B1215

		BB.12103		Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 100mm		100m		1,499,158		0		2,251,123		0		BB.12103		B1215

		BB.12104		Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 150mm		100m		2,206,288		0		2,755,741		0		BB.12104		B1215

		BB.12105		Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 200mm		100m		3,213,577		0		3,720,816		0		BB.12105		B1215

		BB.12201		Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm, ống dài 0,5m, đường kính ống 100mm		100m		1,181,005		0		2,315,749		0		BB.12201		B1215

		BB.12202		Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm, ống dài 0,5m, đường kính ống 150mm		100m		1,521,893		0		2,962,004		0		BB.12202		B1215

		BB.12203		Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm, ống dài 0,5m, đường kính ống 200mm		100m		3,395,796		0		3,769,823		0		BB.12203		B1215

		BB.13101		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 50mm		100m		17,848,807		0		1,175,646		0

		BB.13102		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 75mm		100m		27,377,617		0		1,215,499		0

		BB.13103		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 100mm		100m		29,349,033		0		1,489,619		0

		BB.13104		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 150mm		100m		32,487,440		0		2,155,262		0

		BB.13105		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 200mm		100m		43,668,913		0		2,586,637		0

		BB.13106		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 250mm		100m		55,860,364		0		3,214,044		0

		BB.13107		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 300mm		100m		69,045,669		0		4,016,478		1,891,881

		BB.13108		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 350mm		100m		87,266,560		0		4,520,018		1,891,881

		BB.13109		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 400mm		100m		106,497,691		0		5,023,020		1,891,881

		BB.13110		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 500mm		100m		147,070,244		0		6,278,372		1,891,881

		BB.13111		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 600mm		100m		197,659,953		0		8,109,902		1,891,881

		BB.13201		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=50mm		100m		17,818,732		0		1,263,968		0

		BB.13202		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=75mm		100m		27,346,629		0		1,307,052		0

		BB.13203		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=100mm		100m		29,278,178		0		1,601,636		0

		BB.13204		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=150mm		100m		32,310,981		0		2,317,364		0

		BB.13205		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=200mm		100m		43,384,588		0		2,781,053		0

		BB.13206		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=250mm		100m		55,464,796		0		3,455,851		0

		BB.13207		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=300mm		100m		68,628,612		0		4,318,602		1,891,881

		BB.13208		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=350mm		100m		87,497,969		0		4,860,379		1,891,881

		BB.13209		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=400mm		100m		106,968,034		0		5,401,080		1,891,881

		BB.13210		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=500mm		100m		148,908,257		0		6,751,215		1,891,881

		BB.13211		Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=600mm		100m		199,164,032		0		8,720,430		1,891,881

		BB.13301		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 50mm		100m		0		0		1,137,410		0

		BB.13302		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 75mm		100m		0		0		1,230,040		0

		BB.13303		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 100mm		100m		0		0		1,441,688		0

		BB.13304		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 150mm		100m		0		0		2,085,789		0

		BB.13305		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 200mm		100m		0		0		2,503,163		0

		BB.13306		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 250mm		100m		0		0		3,110,104		0

		BB.13307		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 300mm		100m		0		0		3,886,688		1,891,881

		BB.13308		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 350mm		100m		0		0		4,374,611		1,891,881

		BB.13309		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 400mm		100m		0		0		4,860,918		1,891,881

		BB.13310		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 500mm		100m		0		0		6,075,878		1,891,881

		BB.13311		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 600mm		100m		0		0		7,848,329		1,891,881

		BB.14101		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=15mm		100m		434,608		0		1,493,389		14,992

		BB.14102		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=20mm		100m		435,344		0		1,614,562		14,992

		BB.14103		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=25mm		100m		531,668		0		1,803,053		14,992

		BB.14104		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=32mm		100m		628,728		0		1,900,530		18,740

		BB.14105		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=40mm		100m		901,680		0		2,048,630		24,987

		BB.14106		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=50mm		100m		1,035,389		0		2,183,266		32,483

		BB.14107		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=60mm		100m		1,319,232		0		2,398,685		39,980

		BB.14108		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=75mm		100m		1,643,279		0		2,481,082		47,476

		BB.14109		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=80mm		100m		5,738,134		0		2,644,262		59,969

		BB.14110		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=100mm		100m		9,531,458		0		3,088,024		73,712

		BB.14111		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=125mm		100m		16,914,776		0		3,281,362		91,204

		BB.14112		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=150mm		100m		25,162,376		0		3,531,786		108,695

		BB.14113		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=200mm		100m		34,226,447		0		4,655,193		184,906

		BB.14114		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=250mm		100m		52,650,239		0		4,831,837		261,117

		BB.14115		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=300mm		100m		65,158,955		0		5,008,480		1,573,357

		BB.14116		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=350mm		100m		82,666,396		0		5,724,208		1,709,538

		BB.14117		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=400mm		100m		95,673,566		0		6,428,087		1,747,019

		BB.14118		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=500mm		100m		125,834,352		0		7,630,661		1,980,233

		BB.14119		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=600mm		100m		161,052,144		0		9,353,528		2,111,416

		BB.14120		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=700mm		100m		0		0		10,992,407		2,286,743

		BB.14121		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=800mm		100m		0		0		12,345,986		2,417,926

		BB.14122		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=900mm		100m		0		0		13,697,829		2,550,358

		BB.14123		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		16,352,905		2,680,292

		BB.14124		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=1200mm		100m		0		0		17,659,609		3,161,087

		BB.14201		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=15mm		100m		0		0		942,456		4,997

		BB.14202		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=20mm		100m		0		0		1,256,428		7,496

		BB.14203		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=25mm		100m		0		0		1,570,401		11,244

		BB.14204		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=32mm		100m		0		0		1,764,277		13,743

		BB.14205		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=40mm		100m		0		0		1,893,528		17,491

		BB.14206		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=50mm		100m		0		0		2,065,325		21,239

		BB.14207		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=60mm		100m		0		0		2,226,889		26,237

		BB.14208		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=75mm		100m		0		0		2,323,827		32,483

		BB.14209		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=80mm		100m		0		0		2,455,771		34,982

		BB.14210		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=100mm		100m		0		0		2,926,460		51,224

		BB.14211		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=125mm		100m		0		0		3,302,365		68,715

		BB.14212		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=150mm		100m		0		0		3,678,271		87,455

		BB.14213		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=200mm		100m		0		0		4,007,861		254,870

		BB.14214		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=250mm		100m		0		0		4,577,643		317,338

		BB.14215		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=300mm		100m		0		0		4,654,116		1,426,975

		BB.14216		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=350mm		100m		0		0		5,493,171		1,489,443

		BB.14217		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=400mm		100m		0		0		5,746,288		1,550,662

		BB.14218		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=500mm		100m		0		0		8,445,482		1,931,508

		BB.14219		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=600mm		100m		0		0		10,854,097		2,077,684

		BB.14220		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=700mm		100m		0		0		13,535,793		2,268,003

		BB.14221		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=800mm		100m		0		0		14,178,150		2,510,380

		BB.14222		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=900mm		100m		0		0		15,005,691		2,666,550

		BB.14223		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		16,784,615		2,823,970

		BB.14224		Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1200mm		100m		0		0		17,791,553		3,282,486

		BB.14301		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d<=25mm		100m		2,712,946		0		1,171,877		0

		BB.14302		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=32mm		100m		3,456,376		0		1,377,063		0

		BB.14303		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=40mm		100m		4,278,263		0		1,583,326		0

		BB.14304		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=50mm		100m		5,559,556		0		1,734,119		0

		BB.14305		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=67mm		100m		8,013,051		0		1,890,297		0

		BB.14306		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=76mm		100m		9,453,945		0		2,105,716		0

		BB.14307		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=89mm		100m		10,461,097		0		2,218,810		0

		BB.14308		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=100mm		100m		13,443,114		0		2,342,676		0

		BB.14309		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=110mm		100m		0		0		2,447,692		0

		BB.14310		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=150mm		100m		0		0		3,170,421		0

		BB.14311		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=200mm		100m		0		0		4,241,051		0

		BB.14312		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=250mm		100m		0		0		5,284,754		0

		BB.18101		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 6,4mm		100m		0		0		727,037		0

		BB.18102		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 9,5mm		100m		0		0		856,288		0

		BB.18103		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 12,7mm		100m		0		0		901,526		0

		BB.18104		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 15,9mm		100m		0		0		990,386		0

		BB.18105		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 19,1mm		100m		0		0		1,195,034		0

		BB.18106		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 22,2mm		100m		0		0		1,242,426		0

		BB.18107		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 25,4mm		100m		0		0		1,280,124		0

		BB.18108		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 28,6mm		100m		0		0		1,301,666		0

		BB.18109		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 31,8mm		100m		0		0		1,331,286		0

		BB.18110		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 34,9mm		100m		0		0		1,193,957		0

		BB.18111		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 38,1mm		100m		0		0		1,229,501		0

		BB.18112		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 41,3mm		100m		0		0		1,250,504		0

		BB.18113		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 54mm		100m		0		0		1,371,677		0

		BB.18114		Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 66,7mm		100m		0		0		1,471,847		0

		BB.19101		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=20mm		100m		326,221		0		235,883		0

		BB.19102		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=25mm		100m		397,877		0		275,736		0

		BB.19103		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=32mm		100m		509,682		0		331,744		0

		BB.19104		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=40mm		100m		763,248		0		414,142		0

		BB.19105		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=50mm		100m		865,993		0		518,081		0

		BB.19106		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=60mm		100m		1,020,353		0		565,474		0

		BB.19107		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=89mm		100m		1,929,444		0		597,248		0

		BB.19108		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=100mm		100m		2,580,924		0		727,576		0

		BB.19109		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=125mm		100m		0		0		790,586		0

		BB.19110		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=150mm		100m		0		0		853,596		0

		BB.19111		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=200mm		100m		0		0		1,074,938		0

		BB.19112		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=250mm		100m		0		0		1,209,036		0

		BB.19113		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=300mm		100m		0		0		1,450,843		0

		BB.19201		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=100mm		100m		4,186,951		0		751,810		0

		BB.19202		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=150mm		100m		8,589,109		0		788,970		0

		BB.19203		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=200mm		100m		13,403,504		0		1,052,319		0

		BB.19204		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=250mm		100m		21,470,956		0		1,315,668		0

		BB.19205		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=300mm		100m		32,954,891		0		1,581,172		0

		BB.19301		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=20mm		100m		339,798		0		743,194		29,871

		BB.19302		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=25mm		100m		450,000		0		807,819		33,853

		BB.19303		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=32mm		100m		541,818		0		840,132		43,810

		BB.19304		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=40mm		100m		789,697		0		938,147		49,785

		BB.19305		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=50mm		100m		945,859		0		986,617		57,750

		BB.19306		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=60mm		100m		1,267,172		0		1,069,553		71,690

		BB.19307		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=75mm		100m		1,717,172		0		1,085,709		79,655

		BB.19308		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=80mm		100m		2,056,970		0		1,150,335		89,612

		BB.19309		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=100mm		100m		3,076,263		0		1,384,064		115,500

		BB.19310		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=125mm		100m		4,444,444		0		1,454,075		145,371

		BB.19311		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=150mm		100m		5,555,556		0		1,650,644		165,285

		BB.19312		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=200mm		100m		11,432,525		0		1,815,978		193,164

		BB.19313		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=250mm		100m		18,337,879		0		2,043,244		238,966

		BB.19401		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=15mm		100m		261,820		0		538,546		0

		BB.19402		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=20mm		100m		336,540		0		565,474		0

		BB.19403		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=25mm		100m		407,581		0		576,244		0

		BB.19404		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=32mm		100m		520,208		0		592,401		0

		BB.19405		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=40mm		100m		775,589		0		743,194		0

		BB.19406		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=50mm		100m		879,993		0		753,965		0

		BB.19407		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=67mm		100m		1,191,699		0		808,358		0

		BB.19408		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=76mm		100m		1,663,130		0		916,606		0

		BB.19409		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=89mm		100m		1,992,069		0		1,073,861		0

		BB.19410		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=100mm		100m		2,660,942		0		1,146,026		0

		BB.19411		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=110mm		100m		3,040,136		0		1,260,737		0

		BB.19412		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=150mm		100m		0		0		1,547,243		0

		BB.19413		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=200mm		100m		0		0		2,063,170		0

		BB.19414		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=250mm		100m		0		0		2,579,098		0

		BB.19501		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=100mm		100m		0		0		80,782		0

		BB.19502		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=150mm		100m		0		0		87,783		0

		BB.19503		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=200mm		100m		0		0		102,324		0

		BB.19504		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=250mm		100m		0		0		134,637		0

		BB.19505		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=300mm		100m		0		0		200,878		0

		BB.19506		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=350mm		100m		0		0		234,268		0

		BB.19507		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=400mm		100m		0		0		294,585		0

		BB.19508		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=500mm		100m		0		0		409,295		0

		BB.19509		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=600mm		100m		0		0		527,775		0

		BB.19510		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=700mm		100m		0		0		646,255		0

		BB.19511		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=800mm		100m		0		0		777,661		0

		BB.19512		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		1,037,240		0

		BB.19601		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=100mm		100m		0		0		93,168		0

		BB.19602		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=150mm		100m		0		0		100,708		0

		BB.19603		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=200mm		100m		0		0		117,942		0

		BB.19604		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=250mm		100m		0		0		155,101		0

		BB.19605		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=300mm		100m		0		0		231,036		0

		BB.19606		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=350mm		100m		0		0		269,812		0

		BB.19607		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=400mm		100m		0		0		338,746		0

		BB.19608		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=500mm		100m		0		0		470,689		0

		BB.19609		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=600mm		100m		0		0		659,719		0

		BB.19610		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=700mm		100m		0		0		743,194		0

		BB.19611		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=800mm		100m		0		0		850,364		0

		BB.19612		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		1,192,880		0

		BB.20101		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m, đường kính ống d=12mm		100m		836,318		0		35,301		0

		BB.20102		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m, đường kính ống d=16mm		100m		918,509		0		36,458		0

		BB.20201		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống d=20mm		100m		1,149,374		0		75,231		0

		BB.20301		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài  6m, đường kính ống d=26mm		100m		1,600,383		0		578,700		0

		BB.20302		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài  6m, đường kính ống d=32mm		100m		2,114,993		0		636,570		0

		BB.21101		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=0,8m		m		76,078		0		59,027		655

		BB.21102		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=1,2m		m		114,714		0		86,805		1,597

		BB.21103		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=1,6m		m		155,451		0		118,055		2,208

		BB.21104		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=2,0m		m		196,584		0		145,832		2,701

		BB.21105		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=2,4m		m		236,406		0		174,189		3,253

		BB.21106		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=2,8m		m		258,766		0		201,966		3,680

		BB.21107		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=3,2m		m		293,732		0		229,744		4,232

		BB.21108		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=3,6m		m		334,981		0		260,994		4,784

		BB.21109		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=4,0m		m		375,158		0		292,244		5,336

		BB.21110		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=4,4m		m		411,065		0		320,021		5,888

		BB.21111		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=4,8m		m		548,050		0		347,799		6,381

		BB.21112		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=5,6m		m		646,874		0		403,354		7,360

		BB.21113		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=6,4m		m		748,382		0		458,909		8,464

		BB.21114		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=7,2m		m		854,864		0		514,464		9,509

		BB.21115		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=8,0m		m		964,750		0		570,598		10,488

		BB.21201		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=109mm		m		29,604		0		20,833		368

		BB.21202		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=137mm		m		36,619		0		26,620		493

		BB.21203		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=164mm		m		44,276		0		31,829		552

		BB.21204		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=191mm		m		50,826		0		37,037		677

		BB.21205		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=219mm		m		58,842		0		42,245		736

		BB.21206		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=246mm		m		65,561		0		47,453		861

		BB.21207		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=273mm		m		73,663		0		52,662		920

		BB.21208		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=301mm		m		81,443		0		57,870		1,104

		BB.21209		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=328mm		m		88,503		0		63,078		1,229

		BB.21210		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=383mm		m		104,260		0		73,495		1,413

		BB.21211		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=437mm		m		122,939		0		83,912		1,597

		BB.21212		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=492mm		m		140,352		0		94,907		1,781

		BB.21301		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=0,8m		m		100,176		0		47,453		920

		BB.21302		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=1,2m		m		137,446		0		69,444		1,840

		BB.21303		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=1,6m		m		203,798		0		94,328		1,840

		BB.21304		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=2,0m		m		242,049		0		116,897		2,760

		BB.21305		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=2,4m		m		281,870		0		138,888		2,760

		BB.21306		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=2,8m		m		322,948		0		161,457		3,680

		BB.21307		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=3,2m		m		363,901		0		184,027		4,600

		BB.21308		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=3,6m		m		435,509		0		208,911		4,600

		BB.21309		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=4,0m		m		507,968		0		233,795		5,520

		BB.21310		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=4,4m		m		552,194		0		255,785		5,520

		BB.21311		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=4,8m		m		639,293		0		278,355		6,440

		BB.21312		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=5,6m		m		738,118		0		322,915		7,360

		BB.21313		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=6,4m		m		839,625		0		366,896		8,280

		BB.21314		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=7,2m		m		946,108		0		411,456		9,200

		BB.21315		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=8,0m		m		1,055,994		0		456,594		10,120

		BB.21401		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=109		m		52,399		0		16,782		368

		BB.21402		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=137		m		59,839		0		21,412		493

		BB.21403		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=164		m		66,901		0		25,463		552

		BB.21404		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=191		m		73,621		0		29,514		677

		BB.21405		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=219		m		81,637		0		33,565		736

		BB.21406		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=246		m		88,357		0		37,963		920

		BB.21407		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=273		m		96,373		0		42,129		920

		BB.21408		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=301		m		103,813		0		46,296		920

		BB.21409		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=328		m		111,384		0		50,463		920

		BB.21410		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=383		m		126,970		0		58,796		920

		BB.21411		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=437		m		168,784		0		67,129		1,840

		BB.21412		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=492		m		185,222		0		75,925		1,840

		BB.22201		Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=50mm		cái		5,962		0		7,001		0

		BB.22202		Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=75mm		cái		8,411		0		8,078		0

		BB.22203		Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=100mm		cái		10,658		0		9,694		0

		BB.22204		Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=150mm		cái		12,577		0		11,309		0

		BB.22205		Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=200mm		cái		16,416		0		12,387		0

		BB.23101		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=50mm		cái		193,416		0		12,925		0

		BB.23102		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=75mm		cái		224,243		0		16,695		0

		BB.23103		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=100mm		cái		263,358		0		21,542		0

		BB.23104		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=150mm		cái		498,937		0		26,927		0

		BB.23105		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=200mm		cái		797,783		0		34,467		0

		BB.23106		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=250mm		cái		1,077,110		0		43,622		0

		BB.23107		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=300mm		cái		1,434,728		0		51,700		18,919

		BB.23108		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=350mm		cái		1,907,187		0		61,394		18,919

		BB.23109		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=400mm		cái		2,380,564		0		68,395		18,919

		BB.23110		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=500mm		cái		3,276,373		0		81,320		21,021

		BB.23111		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=600mm		cái		4,045,015		0		99,536		23,123

		BB.23201		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=50mm		cái		196,110		0		13,464		0

		BB.23202		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=75mm		cái		229,203		0		17,772		0

		BB.23203		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=100mm		cái		265,297		0		22,619		0

		BB.23204		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=150mm		cái		494,499		0		28,004		0

		BB.23205		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=200mm		cái		786,679		0		36,083		0

		BB.23206		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=250mm		cái		1,059,006		0		45,776		0

		BB.23207		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=300mm		cái		1,381,353		0		54,393		18,919

		BB.23208		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=350mm		cái		1,934,603		0		64,626		18,919

		BB.23209		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=400mm		cái		2,437,290		0		72,165		18,919

		BB.23210		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=500mm		cái		3,503,396		0		85,629		21,021

		BB.23211		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=600mm		cái		4,228,619		0		104,745		23,123

		BB.23301		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=50mm		cái		194,999		0		12,387		0

		BB.23302		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=75mm		cái		232,983		0		16,156		0

		BB.23303		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=100mm		cái		269,837		0		20,465		0

		BB.23304		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=150mm		cái		498,560		0		25,312		0

		BB.23305		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=200mm		cái		790,289		0		32,313		0

		BB.23306		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=250mm		cái		1,097,910		0		41,468		0

		BB.23307		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=300mm		cái		1,408,791		0		49,008		18,919

		BB.23308		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=350mm		cái		1,883,738		0		58,163		18,919

		BB.23309		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=400mm		cái		2,340,634		0		65,164		18,919

		BB.23310		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=500mm		cái		3,207,771		0		77,012		21,021

		BB.23311		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=600mm		cái		3,952,495		0		94,328		21,021

		BB.24101		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=15mm		cái		3,120		0		4,847		1,499

		BB.24102		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=20mm		cái		4,025		0		6,463		1,874

		BB.24103		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=25mm		cái		4,130		0		8,078		2,249

		BB.24104		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=32mm		cái		6,841		0		9,155		3,748

		BB.24105		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=40mm		cái		8,624		0		10,232		4,748

		BB.24106		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=50mm		cái		12,576		0		11,309		5,497

		BB.24107		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=60mm		cái		26,893		0		12,925		6,747

		BB.24108		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=75mm		cái		34,313		0		15,618		7,996

		BB.24109		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=80mm		cái		35,049		0		17,233		10,245

		BB.24110		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=100mm		cái		53,680		0		19,388		12,494

		BB.24111		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=125mm		cái		0		0		21,542		14,992

		BB.24112		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=150mm		cái		0		0		25,850		18,740

		BB.24113		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=200mm		cái		0		0		33,390		32,483

		BB.24114		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=250mm		cái		0		0		41,468		44,977

		BB.24115		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=300mm		cái		0		0		45,776		79,022

		BB.24116		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=350mm		cái		0		0		52,778		99,637

		BB.24117		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=400mm		cái		0		0		60,856		108,570

		BB.24118		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=500mm		cái		0		0		73,781		121,063

		BB.24119		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=600mm		cái		0		0		94,907		136,722

		BB.24120		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=700mm		cái		0		0		112,268		152,964

		BB.24121		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=800mm		cái		0		0		131,365		175,015

		BB.24122		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=900mm		cái		0		0		157,985		193,755

		BB.24123		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=1000mm		cái		0		0		173,031		211,246

		BB.24124		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=1200mm		cái		0		0		197,337		240,794

		BB.25101		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=15mm		cái		0		0		9,155		1,249

		BB.25102		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=20mm		cái		0		0		9,694		1,374

		BB.25103		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=25mm		cái		0		0		12,387		1,499

		BB.25104		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=32mm		cái		0		0		14,541		1,874

		BB.25105		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=40mm		cái		0		0		15,618		2,124

		BB.25106		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=50mm		cái		0		0		17,233		2,749

		BB.25107		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=60mm		cái		0		0		18,849		3,373

		BB.25108		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=75mm		cái		0		0		19,926		3,998

		BB.25109		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=80mm		cái		0		0		21,003		4,373

		BB.25110		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=100mm		cái		0		0		24,773		6,247

		BB.25111		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=125mm		cái		0		0		26,927		8,121

		BB.25112		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=150mm		cái		0		0		32,851		9,995

		BB.25113		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=200mm		cái		0		0		40,930		28,735

		BB.25114		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=250mm		cái		0		0		53,316		38,730

		BB.25115		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=300mm		cái		0		0		37,160		69,548

		BB.25116		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=350mm		cái		0		0		38,237		77,044

		BB.25117		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=400mm		cái		0		0		41,468		84,540

		BB.25118		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=500mm		cái		0		0		56,009		114,525

		BB.25119		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=600mm		cái		0		0		69,444		132,016

		BB.26101		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=15mm		cái		1,877		0		3,770		0

		BB.26102		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=20mm		cái		2,503		0		5,924		0

		BB.26103		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=25mm		cái		3,704		0		6,463		0

		BB.26104		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=32mm		cái		6,106		0		7,540		0

		BB.26105		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=40mm		cái		7,608		0		8,617		0

		BB.26106		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=50mm		cái		11,512		0		9,155		0

		BB.26107		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=67mm		cái		25,526		0		10,232		0

		BB.26108		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=76mm		cái		34,034		0		11,309		0

		BB.26109		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=89mm		cái		44,044		0		11,848		0

		BB.26110		Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=100mm		cái		54,054		0		12,387		0

		BB.29101		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=32mm		cái		2,069		0		1,508		0

		BB.29102		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=40mm		cái		3,218		0		1,885		0

		BB.29103		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=50mm		cái		3,481		0		1,993		0

		BB.29104		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=65mm		cái		5,124		0		2,100		0

		BB.29105		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=89mm		cái		8,269		0		2,693		0

		BB.29106		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=100mm		cái		11,937		0		3,231		0

		BB.29107		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=125mm		cái		0		0		3,501		0

		BB.29108		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=150mm		cái		0		0		4,308		0

		BB.29109		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=200mm		cái		0		0		4,847		0

		BB.29110		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=250mm		cái		0		0		5,116		0

		BB.29111		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=300mm		cái		0		0		5,385		0

		BB.29201		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=20mm		cái		1,001		0		2,693		3,784

		BB.29202		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=25mm		cái		1,001		0		3,231		4,182

		BB.29203		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=32mm		cái		1,502		0		3,770		5,377

		BB.29204		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=40mm		cái		2,503		0		4,308		5,974

		BB.29205		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=50mm		cái		2,503		0		5,385		6,970

		BB.29206		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=60mm		cái		4,004		0		5,924		7,966

		BB.29207		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=75mm		cái		5,005		0		6,463		9,957

		BB.29208		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=80mm		cái		7,007		0		7,001		11,152

		BB.29209		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=100mm		cái		10,010		0		8,078		13,940

		BB.29210		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=125mm		cái		0		0		8,347		17,922

		BB.29211		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=150mm		cái		0		0		8,617		19,914

		BB.29212		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=200mm		cái		0		0		10,232		23,897

		BB.29213		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=250mm		cái		0		0		11,309		27,879

		BB.29301		Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=100mm		cái		0		0		5,924		0

		BB.29302		Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=150mm		cái		0		0		7,001		0

		BB.29303		Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=200mm		cái		0		0		7,540		0

		BB.29304		Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=250mm		cái		0		0		8,617		0

		BB.29305		Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=300mm		cái		0		0		12,387		0

		BB.29401		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=15mm		cái		1,351		0		2,154		0

		BB.29402		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=20mm		cái		1,478		0		2,693		0

		BB.29403		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=25mm		cái		1,621		0		3,231		0

		BB.29404		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=32mm		cái		2,456		0		3,770		0

		BB.29405		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=40mm		cái		3,552		0		4,308		0

		BB.29406		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=50mm		cái		3,758		0		4,847		0

		BB.29407		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=67mm		cái		5,577		0		6,463		0

		BB.29408		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=76mm		cái		7,007		0		7,540		0

		BB.29409		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=89mm		cái		9,359		0		8,617		0

		BB.29410		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=100mm		cái		12,679		0		9,694		0

		BB.30101		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=100mm		cái		0		0		3,231		0

		BB.30102		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=150mm		cái		0		0		4,308		0

		BB.30103		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=200mm		cái		0		0		5,385		0

		BB.30104		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=250mm		cái		0		0		7,540		0

		BB.30105		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=300mm		cái		0		0		9,694		0

		BB.30106		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=350mm		cái		0		0		10,232		0

		BB.30107		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=400mm		cái		0		0		11,309		0

		BB.30108		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=500mm		cái		0		0		15,618		0

		BB.30109		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=600mm		cái		0		0		17,233		0

		BB.30110		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=700mm		cái		0		0		19,926		0

		BB.30111		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=800mm		cái		0		0		21,542		0

		BB.30112		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=1000mm		cái		0		0		24,773		0

		BB.30201		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=100mm		cái		0		0		4,308		0

		BB.30202		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=150mm		cái		0		0		4,739		0

		BB.30203		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=200mm		cái		0		0		6,032		0

		BB.30204		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=250mm		cái		0		0		8,617		0

		BB.30205		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=300mm		cái		0		0		9,694		0

		BB.30206		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=350mm		cái		0		0		10,771		0

		BB.30207		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=400mm		cái		0		0		11,848		0

		BB.30208		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=500mm		cái		0		0		12,925		0

		BB.30209		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=600mm		cái		0		0		18,311		0

		BB.30210		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=700mm		cái		0		0		20,465		0

		BB.30211		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=800mm		cái		0		0		23,157		0

		BB.30212		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=1000mm		cái		0		0		25,850		0

		BB.30301		Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=12mm		cái		1,502		0		5,787		0

		BB.30302		Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=16mm		cái		1,652		0		5,787		0

		BB.30303		Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=20mm		cái		2,503		0		5,787		0

		BB.30304		Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=26mm		cái		3,504		0		6,944		0

		BB.30305		Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=32mm		cái		5,405		0		8,681		0

		BB.30321		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính măng sông d=12mm		cái		5,405		0		5,787		0

		BB.30322		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính măng sông d=16mm		cái		7,508		0		5,787		0

		BB.30323		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính cút d=20mm		cái		9,009		0		5,787		0

		BB.30324		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính cút d=26mm		cái		10,511		0		6,944		0

		BB.30325		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính cút d=32mm		cái		12,513		0		8,681		0

		BB.31101		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 0,8 có r=a		cái		0		0		45,139		1,564

		BB.31102		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 1,2 có r=a		cái		0		0		88,541		3,069

		BB.31103		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 1,6 có r=a		cái		0		0		145,832		5,093

		BB.31104		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 2,0 có r=a		cái		0		0		216,434		7,485

		BB.31105		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 2,4 có r=a		cái		0		0		301,503		10,429

		BB.31106		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 2,8 có r=a		cái		0		0		304,396		14,131

		BB.31107		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 3,2 có r=a		cái		0		0		470,483		17,811

		BB.31108		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 3,6 có r=a		cái		0		0		635,991		22,080

		BB.31109		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 4,4 có r=a		cái		0		0		928,814		32,531

		BB.31110		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 4,8 có r=a		cái		0		0		1,096,058		38,051

		BB.31111		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 5,6 có r=a		cái		0		0		1,178,812		50,931

		BB.31112		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 6,0 có r=a		cái		0		0		1,342,584		58,291

		BB.31113		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 6,4 có r=a		cái		0		0		1,518,509		66,239

		BB.31114		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 7,2 có r=a		cái		0		0		1,903,923		82,799

		BB.31115		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 8,0 có r=a		cái		0		0		2,337,948		101,199

		BB.31201		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=109mm		cái		0		0		16,782		552

		BB.31202		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=137mm		cái		0		0		25,463		920

		BB.31203		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=164mm		cái		0		0		35,301		1,196

		BB.31204		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=164mm		cái		0		0		46,296		1,564

		BB.31205		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=219mm		cái		0		0		59,606		2,024

		BB.31206		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=246mm		cái		0		0		74,652		2,576

		BB.31207		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=273mm		cái		0		0		90,277		3,128

		BB.31208		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=301mm		cái		0		0		108,796		3,805

		BB.31209		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=328mm		cái		0		0		128,471		4,416

		BB.31210		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=383mm		cái		0		0		172,453		6,013

		BB.31211		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=437mm		cái		0		0		222,221		7,669

		BB.31212		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=492mm		cái		0		0		279,512		9,693

		BB.31301		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 0,8x0,56x0,8		cái		0		0		32,986		2,885

		BB.31302		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,2x0,69x1,2		cái		0		0		54,398		4,968

		BB.31303		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,2x1,1x1,2		cái		0		0		89,699		8,464

		BB.31304		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,6x0,8x1,6		cái		0		0		79,861		7,544

		BB.31305		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,6x1,13x1,6		cái		0		0		108,796		10,672

		BB.31306		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2x1,26x2		cái		0		0		144,675		14,477

		BB.31307		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2x1,79x2		cái		0		0		221,642		22,264

		BB.31308		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,4x1,83x2,4		cái		0		0		251,735		25,701

		BB.31309		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,4x2,19x2,4		cái		0		0		321,757		32,752

		BB.31310		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,8x2,12x2,8		cái		0		0		331,595		34,349

		BB.31311		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,8x2,48x2,8		cái		0		0		412,034		42,504

		BB.31312		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,2x2,53x3,2		cái		0		0		453,122		47,288

		BB.31313		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,2x2,99x3,2		cái		0		0		578,121		59,925

		BB.31314		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,6x2,94x3,6		cái		0		0		593,168		62,317

		BB.31315		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,6x3,29x3,6		cái		0		0		700,227		72,863

		BB.31316		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4x3,35x4		cái		0		0		751,153		79,303

		BB.31317		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4x3,79x4		cái		0		0		910,295		95,127

		BB.31318		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4,4x3,51x4,4		cái		0		0		843,745		89,791

		BB.31319		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4,4x3,98x4,4		cái		0		0		1,015,040		107,028

		BB.31320		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4,8x3,92x4,8		cái		0		0		1,031,822		110,031

		BB.31401		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=109mm		cái		0		0		21,991		920

		BB.31402		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=137mm		cái		0		0		45,139		1,840

		BB.31403		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=164mm		cái		0		0		77,546		2,701

		BB.31404		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=191mm		cái		0		0		117,476		4,048

		BB.31405		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=219mm		cái		0		0		166,666		5,829

		BB.31406		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=246mm		cái		0		0		177,835		3,312

		BB.31407		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=273mm		cái		0		0		197,395		4,048

		BB.31408		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=301mm		cái		0		0		217,591		4,909

		BB.31409		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=328mm		cái		0		0		237,151		5,829

		BB.31410		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=383mm		cái		0		0		276,908		7,728

		BB.31411		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=437mm		cái		0		0		315,912		10,061

		BB.31412		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=492mm		cái		0		0		363,424		12,512

		BB.31501		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=0,8m		cái		0		0		12,731		9,325

		BB.31502		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=1,2m		cái		0		0		18,518		13,984

		BB.31503		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=1,6m		cái		0		0		24,884		18,709

		BB.31504		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=2,0m		cái		0		0		49,190		37,109

		BB.31505		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=2,4m		cái		0		0		59,606		44,469

		BB.31506		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=2,8m		cái		0		0		69,444		51,887

		BB.31507		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=3,2m		cái		0		0		131,944		98,932

		BB.31508		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=3,6m		cái		0		0		148,726		111,260

		BB.31509		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=4,0m		cái		0		0		164,930		123,588

		BB.31510		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=4,4m		cái		0		0		181,712		135,975

		BB.31511		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=4,8m		cái		0		0		197,915		148,303

		BB.31512		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=5,6m		cái		0		0		230,901		173,083

		BB.31513		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=6,4m		cái		0		0		263,887		197,739

		BB.31514		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=7,2m		cái		0		0		296,873		222,454

		BB.31515		Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=8,0m		cái		0		0		329,859		247,235

		BB.31601		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=109mm		cái		0		0		5,208		3,989

		BB.31602		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=137mm		cái		0		0		6,944		4,968

		BB.31603		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=164mm		cái		0		0		8,102		6,013

		BB.31604		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=191mm		cái		0		0		9,259		6,992

		BB.31605		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=219mm		cái		0		0		10,995		8,037

		BB.31606		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=246mm		cái		0		0		12,153		9,016

		BB.31607		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=273mm		cái		0		0		13,310		10,061

		BB.31608		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=301mm		cái		0		0		14,468		11,040

		BB.31609		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=328mm		cái		0		0		16,204		11,960

		BB.31610		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=383mm		cái		0		0		18,518		13,984

		BB.31611		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=437mm		cái		0		0		21,412		16,008

		BB.31612		Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=492mm		cái		0		0		24,305		18,032

		BB.31701		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 0,8m có r=a		cái		0		0		40,509		1,840

		BB.31702		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 1,2m có r=a		cái		0		0		79,861		2,760

		BB.31703		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 1,6m có r=a		cái		0		0		130,786		4,600

		BB.31704		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 2,0m có r=a		cái		0		0		193,865		7,360

		BB.31705		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 2,4m có r=a		cái		0		0		270,253		10,120

		BB.31706		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 2,8m có r=a		cái		0		0		358,794		13,800

		BB.31707		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 3,2m có r=a		cái		0		0		459,488		17,480

		BB.31708		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 3,6m có r=a		cái		0		0		571,756		22,080

		BB.31709		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 4,0m có r=a		cái		0		0		697,912		27,198

		BB.31710		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 4,4m có r=a		cái		0		0		835,643		32,825

		BB.31711		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 4,8m có r=a		cái		0		0		886,568		37,720

		BB.31712		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 5,6m có r=a		cái		0		0		952,540		50,599

		BB.31713		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 6,4m có r=a		cái		0		0		1,367,468		66,239

		BB.31714		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 7,2m có r=a		cái		0		0		1,716,424		82,799

		BB.31715		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 8,0m có r=a		cái		0		0		2,104,732		101,199

		BB.31801		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 0,8x0,57x0,8m		cái		0		0		32,986		2,885

		BB.31802		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,2x0,69x1,2m		cái		0		0		54,398		4,968

		BB.31803		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,2x1,1x1,2m		cái		0		0		89,699		8,464

		BB.31804		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,6x0,8x1,6m		cái		0		0		79,861		7,544

		BB.31805		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,6x1,13x1,6m		cái		0		0		108,796		10,672

		BB.31806		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,0x1,26x2,0m		cái		0		0		144,675		14,477

		BB.31807		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,0x1,79x2,0m		cái		0		0		219,906		22,264

		BB.31808		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,4x1,83x2,4m		cái		0		0		251,735		25,701

		BB.31809		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,4x2,3x2,4m		cái		0		0		346,063		35,144

		BB.31810		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,8x2,12x2,8m		cái		0		0		331,595		34,349

		BB.31811		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,8x2,48x2,8m		cái		0		0		412,034		42,504

		BB.31812		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,2x2,53x3,2m		cái		0		0		453,122		47,288

		BB.31813		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,2x3,0x3,2m		cái		0		0		578,121		59,925

		BB.31814		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,6x2,94x3,6m		cái		0		0		593,168		62,317

		BB.31815		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,6x2,29x3,6m		cái		0		0		700,227		72,863

		BB.31816		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,0x3,35x4,0m		cái		0		0		751,153		79,303

		BB.31817		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,0x3,49x4,0m		cái		0		0		910,295		95,127

		BB.31818		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,4x3,51x4,4m		cái		0		0		843,745		89,791

		BB.31819		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,4x3,98x4,4m		cái		0		0		1,015,040		107,028

		BB.31820		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,8x3,92x4,8m		cái		0		0		1,031,822		110,031

		BB.31821		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,8x4,38x4,8m		cái		0		0		1,219,321		128,924

		BB.31822		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 5,6x4,96x5,6m		cái		0		0		1,414,922		167,622

		BB.31823		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 6,4x5,77x6,4m		cái		0		0		1,675,337		223,867

		BB.31824		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 7,2x6,79x7,2m		cái		0		0		2,267,925		302,493

		BB.31825		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 8,0x7,59x8,0m		cái		0		0		2,818,269		376,585

		BB.31901		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=109mm		cái		0		0		17,361		920

		BB.31902		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=137mm		cái		0		0		26,620		920

		BB.31903		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=164mm		cái		0		0		36,458		1,840

		BB.31904		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=191mm		cái		0		0		48,032		1,840

		BB.31905		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=219mm		cái		0		0		61,921		2,760

		BB.31906		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=246mm		cái		0		0		77,546		3,680

		BB.31907		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=273mm		cái		0		0		93,749		3,680

		BB.31908		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=301mm		cái		0		0		113,425		4,600

		BB.31909		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=328mm		cái		0		0		133,101		5,520

		BB.31910		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=383mm		cái		0		0		179,397		7,360

		BB.31911		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=437mm		cái		0		0		230,901		10,120

		BB.31912		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=492mm		cái		0		0		290,507		12,880

		BB.32101		Gia công, lắp đặt thanh tăng cường		tấn		8,483,008		0		3,096,641		59,494

		BB.32201		Gia công  và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí		tấn		8,509,888		0		3,516,707		297,468

		BB.32301		Lắp đặt cửa lưới quy cách 250x200mm		cái		13,800		0		10,771		566

		BB.32302		Lắp đặt cửa lưới quy cách 500x300mm		cái		41,000		0		18,849		1,018

		BB.32303		Lắp đặt cửa lưới quy cách 500x400mm		cái		54,600		0		22,080		1,188

		BB.32304		Lắp đặt cửa lưới quy cách 500x500mm		cái		68,200		0		25,312		1,414

		BB.32305		Lắp đặt cửa lưới quy cách 600x600mm		cái		98,000		0		31,250		1,584

		BB.32306		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1000x400mm		cái		108,900		0		35,879		1,810

		BB.32307		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1000x600mm		cái		163,100		0		42,245		2,206

		BB.32308		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1300x1200mm		cái		422,900		0		65,972		3,450

		BB.32309		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1250x300mm		cái		102,250		0		39,930		2,036

		BB.32310		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1500x200mm		cái		82,100		0		43,403		2,206

		BB.32311		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1500x500mm		cái		203,800		0		51,504		2,601

		BB.32312		Lắp đặt cửa lưới quy cách 1600x1500mm		cái		650,100		0		83,333		4,298

		BB.32313		Lắp đặt cửa lưới quy cách 2000x200mm		cái		109,500		0		57,870		3,054

		BB.32314		Lắp đặt cửa lưới quy cách 3000x250mm		cái		204,700		0		85,648		4,468

		BB.32401		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 150x150mm		cái		58,642		0		4,847		4,072

		BB.32402		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x200mm		cái		59,005		0		5,385		5,429

		BB.32403		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 100x200mm		cái		58,642		0		4,847		4,072

		BB.32404		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x300mm		cái		78,805		0		5,924		8,144

		BB.32405		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x400mm		cái		88,115		0		8,078		10,180

		BB.32406		Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x600mm		cái		123,925		0		10,232		14,139

		BB.32501		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x450mm		cái		145,350		0		11,309		1,584

		BB.32502		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x750mm		cái		231,415		0		12,925		2,488

		BB.32503		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x950mm		cái		289,125		0		15,618		3,224

		BB.32504		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x1200mm		cái		360,055		0		19,388		4,072

		BB.32505		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x400mm		cái		131,215		0		9,155		1,584

		BB.32506		Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x850mm		cái		259,770		0		13,464		2,601

		BB.32601		Lắp đặt cửa phân phối khí		cái		317,040		0		67,318		0

		BB.33101		Lắp đặt BU, đường kính 50mm		0		103,640		0		8,617		0

		BB.33102		Lắp đặt BU, đường kính 60mm		0		123,317		0		9,694		0

		BB.33103		Lắp đặt BU, đường kính 70mm		0		143,079		0		11,309		0

		BB.33104		Lắp đặt BU, đường kính 80mm		0		184,118		0		12,387		0

		BB.33105		Lắp đặt BU, đường kính 90mm		0		206,551		0		13,464		0

		BB.33106		Lắp đặt BU, đường kính 100mm		0		240,799		0		14,541		0

		BB.33107		Lắp đặt BU, đường kính 110mm		0		262,681		0		15,618		0

		BB.33108		Lắp đặt BU, đường kính 125mm		0		295,420		0		17,233		0

		BB.33109		Lắp đặt BU, đường kính 150mm		0		399,045		0		18,311		0

		BB.33110		Lắp đặt BU, đường kính 160mm		0		439,684		0		18,849		0

		BB.33111		Lắp đặt BU, đường kính 170mm		0		465,977		0		19,926		0

		BB.33112		Lắp đặt BU, đường kính 180mm		0		492,269		0		21,003		0

		BB.33113		Lắp đặt BU, đường kính 200mm		0		621,812		0		23,157		0

		BB.33114		Lắp đặt BU, đường kính 250mm		0		836,634		0		29,620		0

		BB.33115		Lắp đặt BU, đường kính 300mm		cái		1,060,816		0		18,580		8,829

		BB.33116		Lắp đặt BU, đường kính 350mm		cái		1,333,113		0		21,703		11,036

		BB.33117		Lắp đặt BU, đường kính 400mm		cái		1,864,566		0		24,773		12,140

		BB.33118		Lắp đặt BU, đường kính 500mm		cái		2,589,859		0		30,159		12,140

		BB.33119		Lắp đặt BU, đường kính 600mm		cái		3,474,847		0		39,352		15,450

		BB.33201		Lắp đặt BE, đường kính 50mm		cái		118,567		0		5,924		0

		BB.33202		Lắp đặt BE, đường kính 60mm		cái		141,674		0		7,001		0

		BB.33203		Lắp đặt BE, đường kính 70mm		cái		165,282		0		8,078		0

		BB.33204		Lắp đặt BE, đường kính 80mm		cái		216,172		0		8,617		0

		BB.33205		Lắp đặt BE, đường kính 90mm		cái		242,189		0		9,694		0

		BB.33206		Lắp đặt BE, đường kính 100mm		cái		259,221		0		10,232		0

		BB.33207		Lắp đặt BE, đường kính 110mm		cái		285,339		0		10,771		0

		BB.33208		Lắp đặt BE, đường kính 125mm		cái		323,022		0		11,848		0

		BB.33209		Lắp đặt BE, đường kính 150mm		cái		418,327		0		12,925		0

		BB.33210		Lắp đặt BE, đường kính 160mm		cái		446,612		0		13,464		0

		BB.33211		Lắp đặt BE, đường kính 170mm		cái		473,895		0		14,002		0

		BB.33212		Lắp đặt BE, đường kính 180mm		cái		501,195		0		14,541		0

		BB.33213		Lắp đặt BE, đường kính 200mm		cái		572,432		0		16,156		0

		BB.33214		Lắp đặt BE, đường kính 240mm		cái		809,546		0		21,003		0

		BB.33215		Lắp đặt BE, đường kính 300mm		cái		959,666		0		12,925		8,829

		BB.33216		Lắp đặt BE, đường kính 350mm		cái		1,552,360		0		15,079		11,036

		BB.33217		Lắp đặt BE, đường kính 400mm		cái		1,917,760		0		18,849		12,140

		BB.33218		Lắp đặt BE, đường kính 500mm		cái		2,761,449		0		23,157		12,140

		BB.33219		Lắp đặt BE, đường kính 600mm		cái		3,675,691		0		30,092		15,450

		BB.33301		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=<50mm		mối		221,635		0		14,002		0

		BB.33302		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=75mm		mối		328,313		0		20,465		0

		BB.33303		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=100mm		mối		396,600		0		24,773		0

		BB.33304		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=150mm		mối		596,620		0		29,620		0

		BB.33305		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=200mm		mối		776,638		0		37,698		0

		BB.33306		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=250mm		mối		1,075,908		0		43,084		0

		BB.33307		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=300mm		mối		1,325,933		0		39,314		15,450

		BB.33308		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=350mm		mối		1,734,573		0		47,392		15,450

		BB.33309		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=400mm		mối		2,034,603		0		53,316		19,865

		BB.33310		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=500mm		mối		3,443,344		0		63,010		19,865

		BB.33311		Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=600mm		mối		4,057,806		0		81,018		24,279

		BB.33501		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=60mm		cái		113,291		0		6,463		0

		BB.33502		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=80mm		cái		138,294		0		9,155		0

		BB.33503		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=100mm		cái		158,296		0		10,771		0

		BB.33504		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=125mm		cái		208,301		0		12,387		0

		BB.33505		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=150mm		cái		233,303		0		13,464		0

		BB.33506		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=200mm		cái		303,310		0		17,772		0

		BB.33507		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=250mm		cái		428,323		0		25,850		0

		BB.33508		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=300mm		cái		461,926		0		29,620		0

		BB.33509		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=350mm		cái		537,534		0		32,313		0

		BB.33510		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=400mm		cái		613,141		0		39,852		0

		BB.33511		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=450mm		cái		688,749		0		42,007		0

		BB.33512		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=500mm		cái		764,356		0		49,546		0

		BB.33513		Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=600mm		cái		915,572		0		63,657		0

		BB.34101		Lắp đặt trụ cứu hoả, đường kính trụ d=100mm		cái		0		0		24,235		0

		BB.34102		Lắp đặt trụ cứu hoả, đường kính trụ d=150mm		cái		0		0		27,466		0

		BB.34201		Lắp đặt họng cứu  hoả, đường kính họng d=80mm		cái		153,854		0		18,849		0

		BB.34202		Lắp đặt họng cứu  hoả, đường kính họng d=100mm		cái		245,180		0		22,080		0

		BB.35101		Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <=50mm		cái		0		0		38,194		0

		BB.35102		Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <=100mm		cái		0		0		48,611		0

		BB.35103		Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <=200mm		cái		0		0		57,291		0

		BB.35104		Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <300mm		cái		0		0		61,342		0

		BB.35105		Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <400mm		cái		0		0		78,703		0

		BB.35106		Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <500mm		cái		0		0		93,749		0

		BB.35107		Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <600mm		cái		0		0		105,902		0

		BB.35201		Lắp đặt đồng hồ đo áp lực		cái		310,031		0		49,190		0

		BB.36101		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=40mm		cái		0		0		20,255		0

		BB.36102		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=50mm		cái		0		0		23,727		0

		BB.36103		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=75mm		cái		0		0		28,935		0

		BB.36104		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=100mm		cái		0		0		34,722		0

		BB.36105		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=150mm		cái		0		0		43,981		0

		BB.36106		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=200mm		cái		0		0		55,555		0

		BB.36107		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=250mm		cái		0		0		63,078		0

		BB.36108		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=300mm		cái		0		0		46,875		15,450

		BB.36109		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=350mm		cái		0		0		56,713		15,450

		BB.36110		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=400mm		cái		0		0		63,657		19,865

		BB.36111		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=500mm		cái		0		0		75,231		19,865

		BB.36112		Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=600mm		cái		0		0		97,167		24,279

		BB.36201		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=25mm		cái		0		0		8,102		0

		BB.36202		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=32mm		cái		0		0		10,417		0

		BB.36203		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=40mm		cái		0		0		13,310		0

		BB.36204		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=50mm		cái		0		0		15,046		0

		BB.36205		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=76mm		cái		0		0		19,097		0

		BB.36206		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=89mm		cái		0		0		20,255		0

		BB.36207		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=100mm		cái		0		0		21,991		0

		BB.36208		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=150mm		0		0		0		32,986		0

		BB.36209		Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=200mm		0		0		0		43,981		0

		BB.36301		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=250mm		cái		0		0		83,912		0

		BB.36302		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=300mm		cái		0		0		98,379		0

		BB.36303		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=350mm		cái		0		0		115,740		0

		BB.36304		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=400mm		cái		0		0		118,634		0

		BB.36305		Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=500mm		cái		0		0		140,624		0

		BB.36401		Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=400mm		cái		0		0		112,847		28,378

		BB.36402		Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=500mm		cái		0		0		135,416		28,378

		BB.36403		Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=600mm		cái		0		0		151,041		28,378

		BB.36404		Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=700mm		cái		0		0		172,453		28,378

		BB.36405		Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=800mm		cái		0		0		197,915		28,378

		BB.36501		Lắp đặt van điện, đường kính van d=400mm		cái		65,507		0		164,717		28,378

		BB.36502		Lắp đặt van điện, đường kính van d=500mm		cái		89,959		0		199,820		28,378

		BB.36503		Lắp đặt van điện, đường kính van d=600mm		cái		107,811		0		220,073		28,378

		BB.36504		Lắp đặt van điện, đường kính van d=700mm		cái		138,214		0		251,126		28,378

		BB.36505		Lắp đặt van điện, đường kính van d=800mm		cái		162,866		0		288,930		28,378

		BB.36506		Lắp đặt van điện, đường kính van d=900mm		cái		200,070		0		288,930		28,378

		BB.36507		Lắp đặt van điện, đường kính van d=1000mm		cái		229,823		0		288,930		28,378

		BB.36508		Lắp đặt van điện, đường kính van d=1200mm		cái		310,381		0		336,184		28,378

		BB.36509		Lắp đặt van điện, đường kính van d=1400mm		cái		403,690		0		403,016		28,378

		BB.36510		Lắp đặt van điện, đường kính van d=1500mm		cái		450,445		0		407,067		28,378

		BB.36511		Lắp đặt van điện, đường kính van d=1800mm		cái		628,563		0		447,571		28,378

		BB.36512		Lắp đặt van điện, đường kính van d=2000mm		cái		760,976		0		488,075		28,378

		BB.36513		Lắp đặt van điện, đường kính van d=2500mm		cái		1,141,414		0		529,929		28,378

		BB.36601		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=<25mm		cái		54,797		0		5,787		0

		BB.36602		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=32mm		cái		82,998		0		8,102		0

		BB.36603		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=40mm		cái		111,249		0		9,838		0

		BB.36604		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=50mm		cái		146,549		0		12,153		0

		BB.36605		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=67mm		cái		347,064		0		14,468		0

		BB.36606		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=76mm		cái		497,409		0		17,940		0

		BB.36607		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=89mm		cái		632,819		0		19,676		0

		BB.36608		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=100mm		cái		723,174		0		21,412		0

		BB.36609		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=110mm		cái		0		0		23,727		0

		BB.36610		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=150mm		cái		0		0		27,199		0

		BB.36611		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=200mm		cái		0		0		36,458		0

		BB.36612		Lắp đặt van  ren, đường kính van d=250mm		cái		0		0		45,717		0

		BB.37101		Lắp bích thép, đường kính ống d=40mm		bích		0		0		15,079		4,997

		BB.37102		Lắp bích thép, đường kính ống d=50mm		bích		0		0		16,156		4,997

		BB.37103		Lắp bích thép, đường kính ống d=75mm		bích		0		0		20,465		7,496

		BB.37104		Lắp bích thép, đường kính ống d=100mm		bích		0		0		24,235		11,244

		BB.37105		Lắp bích thép, đường kính ống d=150mm		bích		0		0		29,081		16,242

		BB.37106		Lắp bích thép, đường kính ống d=200mm		bích		0		0		37,160		21,239

		BB.37107		Lắp bích thép, đường kính ống d=250mm		bích		0		0		43,622		39,980

		BB.37108		Lắp bích thép, đường kính ống d=300mm		bích		0		0		44,699		68,944

		BB.37109		Lắp bích thép, đường kính ống d=350mm		bích		0		0		49,546		90,183

		BB.37110		Lắp bích thép, đường kính ống d=400mm		bích		0		0		58,702		109,153

		BB.37111		Lắp bích thép, đường kính ống d=500mm		bích		0		0		66,241		131,641

		BB.37112		Lắp bích thép, đường kính ống d=600mm		bích		0		0		81,597		155,379

		BB.37113		Lắp bích thép, đường kính ống d=700mm		bích		0		0		92,013		179,117

		BB.37114		Lắp bích thép, đường kính ống d=800mm		bích		0		0		107,060		201,606

		BB.37115		Lắp bích thép, đường kính ống d=1000mm		bích		0		0		131,944		249,081

		BB.37116		Lắp bích thép, đường kính ống d=1200mm		bích		0		0		150,462		296,411

		BB.38101		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=15mm		cái		661		0		1,508		0

		BB.38102		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=20mm		cái		865		0		1,669		0

		BB.38103		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=25mm		cái		1,129		0		1,939		0

		BB.38104		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=32mm		cái		1,887		0		2,154		0

		BB.38105		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=40mm		cái		2,382		0		2,693		0

		BB.38106		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=50mm		cái		3,354		0		2,962		0

		BB.38107		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=67mm		cái		5,494		0		3,231		0

		BB.38108		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=76mm		cái		6,904		0		3,770		0

		BB.38109		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=89mm		cái		9,207		0		4,308		0

		BB.38110		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=100mm		cái		11,512		0		5,385		0

		BB.38111		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=110mm		cái		14,876		0		5,924		0

		BB.38112		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=150mm		cái		20,176		0		7,540		0

		BB.38113		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=200mm		cái		26,913		0		10,232		0

		BB.38114		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=250mm		cái		33,613		0		12,925		0

		BB.38201		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=15mm		cái		3,300		0		2,154		0

		BB.38202		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=20mm		cái		4,000		0		2,693		0

		BB.38203		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=25mm		cái		6,201		0		4,308		0

		BB.38204		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=30mm		cái		9,601		0		4,847		0

		BB.38205		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=40mm		cái		12,101		0		5,924		0

		BB.38206		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=50mm		cái		18,502		0		6,463		0

		BB.38207		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=67mm		cái		48,005		0		7,001		0

		BB.38208		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=76mm		cái		61,984		0		7,540		0

		BB.38209		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=89mm		cái		65,107		0		8,078		0

		BB.38210		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=100mm		cái		83,308		0		9,155		0

		BB.38211		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=110mm		cái		0		0		10,232		0

		BB.38212		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=150mm		cái		0		0		12,925		0

		BB.38213		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=200mm		cái		0		0		14,541		0

		BB.38214		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=250mm		cái		0		0		18,311		0

		BB.39101		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=100mm		10mối		693		0		8,617		0

		BB.39102		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=150mm		10mối		809		0		10,232		0

		BB.39103		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=200mm		10mối		924		0		11,309		0

		BB.39104		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=250mm		10mối		1,155		0		12,387		0

		BB.39105		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=300mm		10mối		1,386		0		14,541		0

		BB.39106		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=350mm		10mối		1,386		0		15,618		0

		BB.39107		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=400mm		10mối		1,617		0		16,695		0

		BB.39108		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=500mm		10mối		2,079		0		23,157		0

		BB.39109		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=600mm		10mối		2,541		0		34,722		0

		BB.39110		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=700mm		10mối		3,234		0		39,352		0

		BB.39111		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=800mm		10mối		3,927		0		46,296		0

		BB.39112		Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=1000mm		10mối		4,620		0		74,074		0

		BB.39201		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=100mm		10mối		8,142		0		95,486		4,385

		BB.39202		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=125mm		10mối		10,649		0		101,851		5,397

		BB.39203		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=150mm		10mối		13,156		0		112,847		6,746

		BB.39204		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=200mm		10mối		16,283		0		121,527		8,500

		BB.39205		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=250mm		10mối		21,298		0		127,314		10,591

		BB.39206		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=300mm		10mối		26,622		0		147,569		12,817

		BB.39207		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=350mm		10mối		29,749		0		160,300		14,841

		BB.39208		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=400mm		10mối		34,764		0		173,610		16,932

		BB.39209		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=500mm		10mối		42,905		0		199,652		21,182

		BB.39210		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=600mm		10mối		51,047		0		225,693		24,960

		BB.39211		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=700mm		10mối		59,189		0		251,735		29,007

		BB.39212		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=800mm		10mối		69,527		0		277,776		33,055

		BB.39213		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=900mm		10mối		77,669		0		303,818		37,102

		BB.39214		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=1000mm		10mối		85,811		0		329,859		41,150

		BB.39215		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=1100mm		10mối		93,952		0		355,901		45,198

		BB.39216		Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=1200mm		10mối		102,094		0		381,942		49,920

		BB.39301		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=100mm		10mối		5,734		0		95,486		4,385

		BB.39302		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=125mm		10mối		7,124		0		101,851		5,397

		BB.39303		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=150mm		10mối		8,572		0		112,847		6,746

		BB.39304		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=200mm		10mối		11,410		0		121,527		8,500

		BB.39305		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=250mm		10mối		14,307		0		127,314		10,591

		BB.39306		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=300mm		10mối		17,868		0		147,569		12,817

		BB.39307		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=350mm		10mối		20,706		0		160,300		14,841

		BB.39308		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=400mm		10mối		23,544		0		173,610		16,932

		BB.39309		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=500mm		10mối		29,278		0		199,652		21,182

		BB.39310		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=600mm		10mối		35,013		0		225,693		24,960

		BB.39311		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=700mm		10mối		40,688		0		251,735		29,007

		BB.39312		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=800mm		10mối		47,146		0		277,776		33,055

		BB.39313		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=900mm		10mối		52,822		0		303,818		37,102

		BB.39314		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=1000mm		10mối		58,556		0		329,859		41,150

		BB.39315		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=1100mm		10mối		64,291		0		355,901		45,198

		BB.39316		Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=1200mm		10mối		69,966		0		381,942		49,920

		BB.39401		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=100mm		mối		1,224		0		4,308		1,864

		BB.39402		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=150mm		mối		1,714		0		4,847		3,106

		BB.39403		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=200mm		mối		2,326		0		5,385		3,603

		BB.39404		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=250mm		mối		3,550		0		6,463		3,976

		BB.39405		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=300mm		mối		4,529		0		7,001		4,970

		BB.39406		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=350mm		mối		5,753		0		8,078		6,212

		BB.39407		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=400mm		mối		9,302		0		9,694		6,833

		BB.39408		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=500mm		mối		11,628		0		10,771		8,076

		BB.39409		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=600mm		mối		13,831		0		13,310		9,318

		BB.39410		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=700mm		mối		16,157		0		14,468		9,939

		BB.39411		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=800mm		mối		18,482		0		16,204		11,182

		BB.39412		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=900mm		mối		20,686		0		17,361		12,424

		BB.39413		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=1000mm		mối		23,011		0		20,255		13,666

		BB.40101		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d<100mm		100m		0		0		53,855		48,059

		BB.40102		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=100mm		100m		0		0		80,782		70,675

		BB.40103		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=125mm		100m		0		0		91,553		73,502

		BB.40104		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=150mm		100m		0		0		107,709		75,386

		BB.40105		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=200mm		100m		0		0		134,637		80,098

		BB.40106		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=250mm		100m		0		0		161,564		94,233

		BB.40107		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=300mm		100m		0		0		172,335		94,233

		BB.40108		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=350mm		100m		0		0		215,418		117,791

		BB.40109		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=400mm		100m		0		0		231,575		122,503

		BB.40110		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=500mm		100m		0		0		269,273		141,350

		BB.40111		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=600mm		100m		0		0		296,200		164,908

		BB.40201		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=100mm		100m		0		0		64,626		48,059

		BB.40202		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=150mm		100m		0		0		75,396		72,088

		BB.40203		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=200mm		100m		0		0		96,938		72,088

		BB.40204		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=250mm		100m		0		0		113,095		96,118

		BB.40205		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=300mm		100m		0		0		129,251		96,118

		BB.40206		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=350mm		100m		0		0		145,407		120,147

		BB.40207		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=400mm		100m		0		0		161,564		120,147

		BB.40208		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=500mm		100m		0		0		193,877		144,176

		BB.40209		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=600mm		100m		0		0		215,418		192,235

		BB.40210		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=700mm		100m		0		0		258,502		192,235

		BB.40211		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=800mm		100m		0		0		280,044		240,294

		BB.40212		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=900mm		100m		0		0		323,128		240,294

		BB.40213		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		355,440		264,324

		BB.40214		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1100mm		100m		0		0		376,982		288,353

		BB.40215		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1200mm		100m		0		0		398,524		288,353

		BB.40216		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1400mm		100m		0		0		430,837		336,412

		BB.40217		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1600mm		100m		0		0		463,150		384,471

		BB.40218		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1800mm		100m		0		0		484,692		408,500

		BB.40219		Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=2000mm		100m		0		0		517,004		408,500

		BB.40301		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=15mm		100m		0		0		24,773		28,270

		BB.40302		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=20mm		100m		0		0		26,927		28,270

		BB.40303		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=25mm		100m		0		0		29,620		28,270

		BB.40304		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=32mm		100m		0		0		33,390		28,270

		BB.40305		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=40mm		100m		0		0		35,544		28,270

		BB.40306		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=50mm		100m		0		0		37,698		28,270

		BB.40307		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=65mm		100m		0		0		40,930		28,270

		BB.40308		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=75mm		100m		0		0		43,084		29,212

		BB.40309		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=89mm		100m		0		0		45,238		29,212

		BB.40310		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=100mm		100m		0		0		56,547		30,155

		BB.40311		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=125mm		100m		0		0		66,241		31,097

		BB.40312		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=150mm		100m		0		0		75,396		32,039

		BB.40313		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=200mm		100m		0		0		94,246		34,866

		BB.40314		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=250mm		100m		0		0		113,095		39,578

		BB.40315		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=300mm		100m		0		0		161,564		44,290

		BB.40316		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=350mm		100m		0		0		188,491		50,886

		BB.40317		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=400mm		100m		0		0		204,648		57,482

		BB.40318		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=500mm		100m		0		0		231,575		74,444

		BB.40319		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=600mm		100m		0		0		258,502		95,175

		BB.40320		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=700mm		100m		0		0		280,044		119,676

		BB.40321		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=800mm		100m		0		0		301,586		147,003

		BB.40322		Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=1000mm		100m		0		0		339,284		213,909

		BB.40401		Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống 100-500mm		m		6,532		0		15,618		1,281

		BB.40402		Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống 600-800mm		m		6,575		0		18,311		1,453

		BB.40403		Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống >1000mm		m		6,590		0		24,773		2,391

		BB.40501		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=100mm		100m		3,373		0		40,391		35,809

		BB.40502		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=150mm		100m		7,562		0		53,855		48,059

		BB.40503		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=200mm		100m		13,384		0		67,318		60,309

		BB.40504		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=250mm		100m		20,910		0		80,782		72,559

		BB.40505		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=300mm		100m		30,104		0		86,167		72,559

		BB.40506		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=350mm		100m		40,967		0		96,938		100,829

		BB.40507		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=400mm		100m		53,499		0		107,709		102,714

		BB.40508		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=450mm		100m		67,734		0		118,480		113,080

		BB.40509		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=500mm		100m		83,603		0		134,637		131,926

		BB.40510		Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=600mm		100m		120,388		0		173,610		160,196

		BB.41101		Lắp đặt chậu rửa 1 vòi		bộ		124,012		0		26,927		0

		BB.41102		Lắp đặt chậu rửa 2 vòi		bộ		163,652		0		32,313		0

		BB.41103		Lắp đặt thuyền tắm có hương sen		bộ		0		0		80,782		0

		BB.41104		Lắp đặt thuyền tắm không có hương sen		bộ		0		0		86,167		0

		BB.41201		Lắp đặt chậu xí bệt		bộ		454,590		0		80,782		0

		BB.41202		Lắp đặt chậu xí xổm		bộ		90,918		0		80,782		0

		BB.41301		Lắp đặt chậu tiểu nam		bộ		154,560		0		80,782		0

		BB.41302		Lắp đặt chậu tiểu nữ		bộ		281,846		0		80,782		0

		BB.41401		Lắp đặt vòi tắm  hương sen 1 vòi, 1 hương sen		bộ		140,014		0		10,771		0

		BB.41402		Lắp đặt vòi tắm  hương sen 2 vòi, 1 hương sen		bộ		227,323		0		13,464		0

		BB.41501		Lắp đặt vòi rửa 1 vòi		bộ		41,004		0		9,155		0

		BB.41502		Lắp đặt vòi rửa 2 vòi		bộ		227,323		0		10,771		0

		BB.42101		Lắp đặt thùng đun nước nóng thường		bộ		0		0		117,403		5,852

		BB.42102		Lắp đặt thùng đun nước nóng kiểu liên tục		bộ		0		0		99,631		5,852

		BB.42201		Lắp đặt phễu thu đường kính 50mm		cái		7,361		0		8,617		0

		BB.42202		Lắp đặt phễu thu đường kính 100mm		cái		13,001		0		10,232		0

		BB.42301		Lắp đặt ống kiểm tra đường kính ống d=50mm		cái		4,000		0		1,077		0

		BB.42302		Lắp đặt ống kiểm tra đường kính ống d=100mm		cái		7,001		0		2,154		0

		BB.42401		Lắp đặt gương soi		cái		154,700		0		7,001		1,170

		BB.42402		Lắp đặt kệ kính		cái		35,035		0		7,001		1,170

		BB.42403		Lắp đặt giá treo		cái		28,028		0		4,847		585

		BB.42404		Lắp đặt hộp đựng		cái		17,518		0		4,847		585

		BB.42501		Lắp đặt vòi  rửa vệ sinh				82,679		0		7,001		0

		BB.43101		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 0,5m3		cái		1,350,135		0		86,167		0

		BB.43102		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 1,0m3		cái		1,800,180		0		113,095		0

		BB.43103		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 1,5m3		cái		2,900,290		0		120,634		0

		BB.43104		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 2,0m3		cái		3,600,360		0		129,251		0

		BB.43105		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 2,5m3		cái		4,560,456		0		137,868		0

		BB.43106		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 3,0m3		cái		4,800,480		0		155,101		0

		BB.43107		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 3,5m3		cái		6,273,354		0		168,026		0

		BB.43108		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 4,0m3		cái		7,000,700		0		185,260		0

		BB.43109		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 5,0m3		cái		8,546,310		0		258,502		0

		BB.43110		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng6,0m3		cái		9,910,082		0		344,670		0

		BB.43201		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,25m3		cái		300,300		0		64,626		0

		BB.43202		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,3m3		cái		400,400		0		70,011		0

		BB.43203		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,4m3		cái		470,470		0		80,782		0

		BB.43204		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,5m3		cái		550,550		0		101,247		0

		BB.43205		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,7m3		cái		690,690		0		113,095		0

		BB.43206		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,9m3		cái		830,830		0		131,405		0

		BB.43207		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 1,0m3		cái		960,960		0		141,099		0

		BB.43208		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 1,5m3		cái		1,271,270		0		151,870		0

		BB.43209		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 2,0m3		cái		1,571,570		0		161,564		0

		BB.43210		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 3,0m3		cái		2,182,180		0		172,335		0

		BB.43211		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 4,0m3		cái		3,033,030		0		182,029		0

		BC.11101		Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng		m2		14,992		0		17,361		0

		BC.11201		Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông khoáng		m2		95,528		0		46,296		0

		BC.12101		Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=25mm		m2		8,421		0		26,042		0

		BC.12102		Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=50mm		m2		11,563		0		35,879		0

		BC.12201		Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=25mm		m2		8,421		0		31,829		0

		BC.12202		Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=50mm		m2		11,563		0		38,773		0

		BC.13101		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=15mm		100m		414,623		0		382,906		0

		BC.13102		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=20mm		100m		442,445		0		429,760		0

		BC.13103		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=25mm		100m		471,373		0		460,996		0

		BC.13104		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=32mm		100m		511,955		0		490,077		0

		BC.13105		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=40mm		100m		557,141		0		538,546		0

		BC.13106		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=50mm		100m		614,997		0		570,859		0

		BC.13107		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=69mm		100m		728,587		0		635,485		0

		BC.13108		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=80mm		100m		786,443		0		673,183		0

		BC.13109		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=100mm		100m		901,049		0		723,806		0

		BC.13110		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=125mm		100m		1,043,566		0		784,123		0

		BC.13111		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=150mm		100m		1,187,190		0		802,434		0

		BC.13112		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=200mm		100m		1,473,332		0		848,210		0

		BC.13113		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=250mm		100m		1,759,383		0		868,136		0

		BC.13114		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=300mm		100m		2,045,525		0		916,067		0

		BC.13115		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=350mm		100m		2,331,667		0		951,073		0

		BC.13116		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=400mm		100m		2,617,718		0		1,008,697		0

		BC.13117		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=450mm		100m		2,903,860		0		1,106,712		0

		BC.13118		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=500mm		100m		3,191,018		0		1,153,566		0

		BC.13119		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=600mm		100m		3,763,301		0		1,464,690		0

		BC.13120		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=700mm		100m		4,335,494		0		1,590,268		0

		BC.13121		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=800mm		100m		4,907,687		0		1,648,138		0

		BC.13122		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=900mm		100m		5,479,881		0		1,739,572		0

		BC.13123		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=1000mm		100m		6,053,270		0		1,981,469		0

		BC.13201		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=15mm		100m		475,798		0		459,380		0

		BC.13202		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=20mm		100m		505,832		0		515,927		0

		BC.13203		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=25mm		100m		534,760		0		546,624		0

		BC.13204		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=32mm		100m		576,448		0		588,092		0

		BC.13205		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=40mm		100m		623,846		0		644,640		0

		BC.13206		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=50mm		100m		682,808		0		682,877		0

		BC.13207		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=69mm		100m		801,928		0		762,043		0

		BC.13208		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=80mm		100m		860,890		0		807,819		0

		BC.13209		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=100mm		100m		980,011		0		868,675		0

		BC.13210		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=125mm		100m		1,128,059		0		940,840		0

		BC.13211		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=150mm		100m		1,276,017		0		961,305		0

		BC.13212		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=200mm		100m		1,573,220		0		1,017,852		0

		BC.13213		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=250mm		100m		1,870,423		0		1,067,937		0

		BC.13214		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=300mm		100m		2,166,429		0		1,099,173		0

		BC.13215		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=350mm		100m		2,463,632		0		1,140,102		0

		BC.13216		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=400mm		100m		2,759,728		0		1,210,113		0

		BC.13217		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=450mm		100m		3,056,841		0		1,328,055		0

		BC.13218		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=500mm		100m		3,352,938		0		1,384,064		0

		BC.13219		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=600mm		100m		3,946,147		0		1,757,512		0

		BC.13220		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=700mm		100m		4,539,356		0		1,879,039		0

		BC.13221		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=800mm		100m		5,132,655		0		1,980,890		0

		BC.13222		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=900mm		100m		5,725,865		0		2,365,147		0

		BC.13223		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=1000mm		100m		6,319,074		0		2,724,520		0

		BC.13301		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=15mm		100m		741,601		0		538,546		0

		BC.13302		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=20mm		100m		776,149		0		601,556		0

		BC.13303		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=25mm		100m		809,502		0		637,639		0

		BC.13304		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=32mm		100m		856,631		0		686,108		0

		BC.13305		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=40mm		100m		911,771		0		753,965		0

		BC.13306		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=50mm		100m		978,476		0		807,819		0

		BC.13307		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=69mm		100m		1,114,188		0		869,752		0

		BC.13308		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=80mm		100m		1,181,999		0		939,225		0

		BC.13309		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=100mm		100m		1,317,711		0		1,013,544		0

		BC.13310		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=125mm		100m		1,486,775		0		1,097,557		0

		BC.13311		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=150mm		100m		1,655,839		0		1,121,792		0

		BC.13312		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=200mm		100m		1,993,878		0		1,190,187		0

		BC.13313		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=250mm		100m		2,332,006		0		1,245,657		0

		BC.13314		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=300mm		100m		2,670,135		0		1,282,279		0

		BC.13315		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=350mm		100m		3,009,279		0		1,330,209		0

		BC.13316		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=400mm		100m		3,347,408		0		1,412,068		0

		BC.13317		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=450mm		100m		3,685,447		0		1,551,013		0

		BC.13318		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=500mm		100m		4,023,575		0		1,615,639		0

		BC.13319		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=600mm		100m		4,700,848		0		2,050,334		0

		BC.13320		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=700mm		100m		5,377,106		0		2,226,259		0

		BC.13321		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=800mm		100m		6,053,273		0		2,311,328		0

		BC.13322		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=900mm		100m		6,730,546		0		2,759,242		0

		BC.13323		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=1000mm		100m		7,406,713		0		3,178,799		0

		BC.13401		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=15mm		100m		1,553,909		0		651,641		0

		BC.13402		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=20mm		100m		1,598,322		0		732,423		0

		BC.13403		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=25mm		100m		1,642,736		0		775,507		0

		BC.13404		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=32mm		100m		1,704,334		0		833,131		0

		BC.13405		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=40mm		100m		1,775,976		0		915,529		0

		BC.13406		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=50mm		100m		1,863,787		0		969,383		0

		BC.13407		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=69mm		100m		2,041,441		0		1,079,785		0

		BC.13408		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=80mm		100m		2,129,252		0		1,140,641		0

		BC.13409		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=100mm		100m		2,306,905		0		1,230,578		0

		BC.13410		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=125mm		100m		2,527,957		0		1,332,902		0

		BC.13411		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=150mm		100m		2,749,008		0		1,361,983		0

		BC.13412		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=200mm		100m		3,191,110		0		1,442,227		0

		BC.13413		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=250mm		100m		3,634,229		0		1,512,238		0

		BC.13414		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=300mm		100m		4,076,331		0		1,561,784		0

		BC.13415		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=350mm		100m		4,519,450		0		1,615,639		0

		BC.13416		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=400mm		100m		4,961,552		0		1,714,193		0

		BC.13417		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=450mm		100m		5,403,655		0		1,881,680		0

		BC.13418		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=500mm		100m		5,846,773		0		1,960,847		0

		BC.13419		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=600mm		100m		6,732,084		0		2,489,567		0

		BC.13420		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=700mm		100m		7,609,793		0		2,703,108		0

		BC.13421		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=800mm		100m		8,501,420		0		2,806,116		0

		BC.13422		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=900mm		100m		9,386,641		0		3,347,201		0

		BC.13423		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=1000mm		100m		10,271,952		0		3,859,929		0

		BC.14101		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=6,4mm		100m		421,539		0		245,039		0

		BC.14102		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=9,5mm		100m		532,145		0		256,887		0

		BC.14103		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=12,7mm		100m		593,054		0		270,350		0

		BC.14104		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=15,9mm		100m		704,017		0		287,584		0

		BC.14105		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=19,1mm		100m		765,026		0		298,355		0

		BC.14106		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=22,2mm		100m		925,485		0		314,511		0

		BC.14107		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=25,4mm		100m		986,495		0		338,746		0

		BC.14108		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=28,6mm		100m		1,097,357		0		344,670		0

		BC.14109		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=31,8mm		100m		1,258,274		0		352,209		0

		BC.14110		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=34,9mm		100m		1,368,779		0		355,979		0

		BC.14111		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=38,1mm		100m		1,529,695		0		368,904		0

		BC.14112		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=41,3mm		100m		1,690,512		0		374,828		0

		BC.14113		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=54mm		100m		2,183,759		0		411,449		0

		BC.14114		Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=66,7mm		100m		2,627,080		0		441,608		0

		BD.11101		Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng khoan đập cáp 40Kw		1 lần tháo và lắp		2,461,526		0		3,761,550		2,285,652

		BD.11102		Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng, Khoan xoay tự hành 54 CV, 300 CV		1 lần tháo và lắp		2,461,526		0		3,182,850		2,295,558

		BD.12101		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá I-II		m		41,342		0		90,856		135,074

		BD.12102		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá III		m		51,537		0		109,953		189,321

		BD.12103		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá IV		m		71,633		0		160,879		366,661

		BD.12104		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá V		m		86,501		0		185,763		657,396

		BD.12105		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá VI		m		98,577		0		306,132		1,235,742

		BD.12106		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá VII		m		130,020		0		561,918		2,468,945

		BD.12201		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá I-II		m		54,326		0		113,425		165,282

		BD.12202		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá III		m		67,175		0		137,152		234,126

		BD.12203		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá IV		m		92,538		0		203,124		462,921

		BD.12204		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá V		m		111,272		0		234,952		831,283

		BD.12205		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá VI		m		126,514		0		381,363		1,537,201

		BD.12206		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá VII		m		186,863		0		682,287		2,980,961

		BD.12301		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá I-II		m		64,587		0		145,254		232,349

		BD.12302		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá III		m		79,984		0		178,240		333,001

		BD.12303		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá IV		m		110,369		0		274,304		672,068

		BD.12304		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá V		m		132,832		0		313,655		1,153,977

		BD.12305		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá VI		m		175,340		0		488,423		1,993,865

		BD.12306		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá VII		m		222,866		0		858,212		3,772,592

		BD.12401		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá I-II		m		76,645		0		173,031		284,820

		BD.12402		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá III		m		94,708		0		214,698		412,227

		BD.12403		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá IV		m		130,337		0		335,646		840,726

		BD.12404		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá V		m		186,016		0		386,572		1,446,489

		BD.12405		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá VI		m		207,452		0		599,533		2,471,502

		BD.12406		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá VII		m		263,207		0		1,040,503		4,592,731

		BD.12501		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá I-II		m		84,148		0		203,124		345,058

		BD.12502		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá III		m		104,762		0		254,049		504,349

		BD.12503		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá IV		m		175,621		0		404,511		1,042,986

		BD.12504		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá V		m		205,682		0		487,844		1,881,348

		BD.12505		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá VI		m		230,134		0		788,189		3,335,564

		BD.12506		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá VII		m		293,732		0		1,355,894		6,078,109

		BD.12601		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá I-II		m		92,063		0		228,587		516,287

		BD.12602		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá III		m		115,260		0		285,878		753,958

		BD.12603		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá IV		m		192,367		0		455,437		1,558,804

		BD.12604		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá V		m		226,192		0		548,608		2,221,925

		BD.12605		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá VI		m		253,707		0		887,147		3,940,485

		BD.12606		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá VII		m		356,622		0		1,525,453		7,179,909

		BD.12701		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá I-II		m		131,850		0		254,049		546,335

		BD.12702		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá III		m		157,599		0		317,706		798,432

		BD.12703		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá IV		m		208,450		0		505,784		1,649,542

		BD.12704		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá V		m		246,004		0		609,371		2,351,083

		BD.12705		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá VI		m		308,780		0		985,526		4,170,223

		BD.12706		Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá VII		m		388,271		0		1,695,012		7,597,833

		BD.13101		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá I-II		m		41,426		0		100,115		170,511

		BD.13102		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá III		m		51,621		0		120,948		231,587

		BD.13103		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá IV		m		71,852		0		179,976		438,881

		BD.13104		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá V		m		86,921		0		207,175		763,276

		BD.13105		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá VI		m		99,434		0		339,118		1,397,546

		BD.13106		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá VII		m		131,616		0		609,950		2,704,747

		BD.13201		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá I-II		m		54,427		0		123,842		204,933

		BD.13202		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá III		m		92,408		0		149,883		282,382

		BD.13203		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá IV		m		92,807		0		225,114		545,524

		BD.13204		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá V		m		111,810		0		259,836		952,598

		BD.13205		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá VI		m		127,590		0		418,400		1,716,889

		BD.13206		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá VII		m		188,879		0		735,528		3,243,442

		BD.13301		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá I-II		m		64,704		0		158,564		283,982

		BD.13302		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá III		m		80,101		0		195,022		396,616

		BD.13303		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá IV		m		110,688		0		302,660		780,487

		BD.13304		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá V		m		133,470		0		344,327		1,307,201

		BD.13305		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá VI		m		176,634		0		531,825		2,209,003

		BD.13306		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá VII		m		225,285		0		918,976		4,073,861

		BD.13401		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá I-II		m		76,692		0		184,605		418,840

		BD.13402		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá III		m		94,695		0		227,429		585,509

		BD.13403		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá IV		m		130,407		0		353,007		1,152,864

		BD.13404		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá V		m		186,350		0		402,197		1,524,953

		BD.13405		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá VI		m		208,441		0		620,366		2,577,441

		BD.13406		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá VII		m		265,216		0		1,071,752		4,752,859

		BD.13501		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá I-II		m		84,280		0		211,226		478,450

		BD.13502		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá III		m		104,823		0		259,836		669,337

		BD.13503		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá IV		m		175,806		0		403,933		1,317,069

		BD.13504		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá V		m		206,193		0		459,488		1,742,706

		BD.13505		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá VI		m		231,431		0		709,486		2,945,701

		BD.13506		Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá VII		m		296,304		0		1,225,108		5,431,857

		BD.14101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp I-III		m		44,265		0		35,879		94,031

		BD.14102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IV-VI		m		75,411		0		58,449		230,037

		BD.14103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		130,676		0		100,694		522,433

		BD.14104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IX-X		m		147,130		0		194,443		1,183,503

		BD.14201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp I-III		m		49,202		0		48,611		111,865

		BD.14202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp IV-VI		m		81,573		0		79,861		292,396

		BD.14203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		137,251		0		136,573		689,047

		BD.14204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp IX-X		m		153,706		0		266,202		1,596,702

		BD.15101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp I-III		m		44,332		0		39,352		120,742

		BD.15102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IV-VI		m		75,599		0		66,551		287,355

		BD.15103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		130,864		0		117,476		647,072

		BD.15104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IX-X		m		147,385		0		234,374		1,473,489

		BD.15201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp I-III		m		49,269		0		52,662		142,393

		BD.15202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp IV-VI		m		81,761		0		90,277		367,468

		BD.15203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		137,439		0		159,143		854,314

		BD.15204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp IX-X		m		153,961		0		322,336		2,008,635

		BD.16101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp I-III		m		44,453		0		43,403		151,270

		BD.16102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IV-VI		m		75,666		0		75,810		349,430

		BD.16103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		130,998		0		137,152		793,240

		BD.16104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IX-X		m		147,453		0		280,670		1,815,391

		BD.16201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp I-III		m		49,390		0		57,291		176,696

		BD.16202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp IV-VI		m		81,829		0		101,273		449,992

		BD.16203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		137,573		0		185,184		1,041,171

		BD.16204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp IX-X		m		154,028		0		383,678		2,456,137

		BD.17101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp I-III		m		43,720		0		48,032		184,367

		BD.17102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IV-VI		m		74,730		0		86,226		429,687

		BD.17103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		130,186		0		160,300		962,343

		BD.17104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IX-X		m		146,640		0		335,646		2,215,877

		BD.17201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp I-III		m		49,457		0		63,078		216,119

		BD.17202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp IV-VI		m		81,896		0		114,583		545,369

		BD.17203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		137,828		0		214,698		1,258,575

		BD.17204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp IX-X		m		154,283		0		455,437		2,982,486

		BD.18101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp I-III		m		158,257		0		89,699		710,923

		BD.18102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IV-VI		m		214,188		0		369,789		2,560,588

		BD.18103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		266,789		0		389,465		2,681,025

		BD.18104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IX-X		m		278,626		0		409,720		2,837,637

		BD.18201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp I-III		m		231,127		0		109,374		747,038

		BD.18202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IV-VI		m		306,613		0		380,785		2,512,338

		BD.18203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		370,728		0		431,710		3,343,817

		BD.18204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IX-X		m		372,843		0		524,302		5,181,365

		BD.18301		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp I-III		m		297,479		0		163,193		1,090,510

		BD.18302		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IV-VI		m		392,204		0		672,449		3,940,204

		BD.18303		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		467,843		0		707,750		4,120,950

		BD.18304		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IX-X		m		461,199		0		745,366		4,362,021

		BD.18401		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp I-III		m		334,294		0		189,814		1,211,006

		BD.18402		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp IV-VI		m		434,911		0		782,981		4,608,975

		BD.18403		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		516,221		0		825,805		4,819,874

		BD.18404		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp IX-X		m		520,179		0		870,365		5,060,868

		BD.18501		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  700 mm đến <800 mm, đất đá cấp I-III		m		369,489		0		217,013		1,331,503

		BD.18502		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  700 mm đến <800 mm, đất đá cấp IV-VI		m		473,261		0		895,828		5,271,767

		BD.18503		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  700 mm đến <800 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		559,258		0		943,860		5,512,761

		BD.18504		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  700 mm đến <800 mm, đất đá cấp IX-X		m		574,576		0		995,364		5,759,715

		BD.18601		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  800 mm đến <900 mm, đất đá cấp I-III		m		405,169		0		244,211		1,452,000

		BD.18602		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  800 mm đến <900 mm, đất đá cấp IV-VI		m		513,492		0		1,007,517		5,880,212

		BD.18603		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  800 mm đến <900 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		599,937		0		1,061,336		6,181,531

		BD.18604		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  800 mm đến <900 mm, đất đá cấp IX-X		m		619,249		0		1,119,785		6,512,868

		BD.18701		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  900 mm đến <1000 mm, đất đá cấp I-III		m		442,326		0		271,410		1,578,458

		BD.18702		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  900 mm đến <1000 mm, đất đá cấp IV-VI		m		557,259		0		1,119,785		6,482,774

		BD.18703		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  900 mm đến <1000 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		646,925		0		1,179,391		6,850,225

		BD.18704		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  900 mm đến <1000 mm, đất đá cấp IX-X		m		667,777		0		1,244,205		7,271,964

		BD.19101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp I-III		m		165,445		0		68,865		494,045

		BD.19102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IV-VI		m		226,988		0		112,847		1,331,503

		BD.19103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		289,843		0		192,128		3,169,110

		BD.19104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IX-X		m		304,488		0		374,419		7,398,558

		BD.19201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp I-III		m		247,011		0		134,837		921,822

		BD.19202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IV-VI		m		332,182		0		469,326		3,096,726

		BD.19203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		407,783		0		532,404		4,126,987

		BD.19204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IX-X		m		410,016		0		646,408		6,392,294

		BD.19301		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp I-III		m		322,277		0		200,809		1,343,561

		BD.19302		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IV-VI		m		429,576		0		829,277		4,856,066

		BD.19303		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		518,635		0		872,680		5,078,964

		BD.19304		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IX-X		m		511,062		0		918,976		5,380,206

		BD.19401		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp I-III		m		361,306		0		234,374		1,494,153

		BD.19402		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp IV-VI		m		471,739		0		965,272		5,681,448

		BD.19403		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		567,807		0		1,018,512		5,940,538

		BD.19404		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp IX-X		m		572,562		0		1,072,910		6,241,703

		BD.20101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp I-III		m		167,647		0		72,338		518,179

		BD.20102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IV-VI		m		230,079		0		118,055		1,391,752

		BD.20103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		295,674		0		201,388		3,319,701

		BD.20104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IX-X		m		311,805		0		392,359		7,753,951

		BD.20201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp I-III		m		252,638		0		141,203		963,975

		BD.20202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IV-VI		m		339,084		0		491,895		3,241,357

		BD.20203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		416,880		0		557,867		4,325,829

		BD.20204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IX-X		m		420,315		0		677,658		6,693,613

		BD.20301		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp I-III		m		328,027		0		210,647		1,409,770

		BD.20302		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IV-VI		m		437,926		0		868,629		5,090,962

		BD.20303		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		531,462		0		914,346		5,325,918

		BD.20304		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IX-X		m		522,805		0		962,957		5,639,218

		BD.21101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp I-III		m		169,570		0		74,074		536,198

		BD.21102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IV-VI		m		233,088		0		122,106		1,439,924

		BD.21103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		299,448		0		207,753		3,422,162

		BD.21104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IX-X		m		316,343		0		404,511		7,994,945

		BD.21201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp I-III		m		254,769		0		145,832		994,129

		BD.21202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IV-VI		m		343,500		0		506,941		3,343,758

		BD.21203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp VII-VIII		m		424,224		0		575,228		4,458,384

		BD.21204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IX-X		m		426,252		0		698,491		6,904,513

		BD.22101		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=89mm		m		0		0		12,731		338,086

		BD.22102		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=108mm		m		0		0		12,731		350,608

		BD.22103		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=127mm		m		0		0		13,889		375,652

		BD.22104		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=146mm		m		0		0		14,468		388,173

		BD.22105		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=168mm		m		0		0		15,046		413,217

		BD.22106		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=194mm		m		0		0		15,625		431,999

		BD.22107		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=219mm		m		0		0		17,940		488,347

		BD.22108		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=273mm		m		0		0		19,097		525,912

		BD.22109		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=325mm		m		0		0		21,991		594,782

		BD.22110		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=350mm		m		0		0		22,569		613,564

		BD.22111		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=377mm		m		0		0		24,884		676,173

		BD.22112		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=426mm		m		0		0		28,356		763,825

		BD.22113		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=450mm		m		0		0		28,935		776,347

		BD.22114		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=477mm		m		0		0		28,935		782,608

		BD.22115		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=529mm		m		0		0		30,092		811,524

		BD.22116		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=630mm		m		0		0		32,986		895,164

		BD.22117		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=720mm		m		0		0		34,143		944,487

		BD.22118		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=820mm		m		0		0		35,879		995,560

		BD.22201		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=89mm		m		0		0		6,366		171,806

		BD.22202		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=108mm		m		0		0		6,366		177,942

		BD.22203		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=127mm		m		0		0		7,523		196,350

		BD.22204		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=146mm		m		0		0		7,523		202,485

		BD.22205		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=168mm		m		0		0		8,102		220,893

		BD.22206		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=194mm		m		0		0		8,681		227,029

		BD.22207		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=219mm		m		0		0		10,417		269,981

		BD.22208		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=273mm		m		0		0		11,574		300,660

		BD.22209		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=325mm		m		0		0		13,889		368,155

		BD.22210		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=377mm		m		0		0		14,468		380,427

		BD.22301		Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=377mm		m		0		0		37,616		1,013,649

		BD.22302		Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=426mm		m		0		0		42,245		1,138,116

		BD.22303		Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=477mm		m		0		0		43,403		1,169,171

		BD.22304		Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=529mm		m		0		0		45,139		1,210,359

		BD.22305		Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=630mm		m		0		0		49,190		1,324,679

		BD.22306		Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=720mm		m		0		0		51,504		1,398,546

		BD.23101		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  <=100m, đường kính ống lọc d<219mm		m		109,406		0		69,444		1,744,448

		BD.23102		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  <=100m, đường kính ống lọc d<300mm		m		110,509		0		86,805		2,379,352

		BD.23103		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  <=100m, đường kính ống lọc d<450mm		m		111,611		0		104,166		3,124,447

		BD.23104		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  <=100m, đường kính ống lọc d>450mm		m		112,714		0		127,314		4,213,222

		BD.23201		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 100m đến <150m, đường kính ống lọc d<219mm		m		111,151		0		77,546		2,330,818

		BD.23202		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 100m đến <150m, đường kính ống lọc d<300mm		m		112,386		0		97,222		3,211,979

		BD.23203		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 100m đến <150m, đường kính ống lọc d<450mm		m		113,621		0		116,897		4,188,300

		BD.23301		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 150m đến <=200m, đường kính ống lọc d<219mm		m		111,587		0		79,861		2,699,890

		BD.23302		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 150m đến <=200m, đường kính ống lọc d<300mm		m		112,855		0		100,115		3,742,034

		BD.24101		Chèn sỏi		m3		108,150		0		69,444		119,997

		BD.24102		Chèn sét		m3		27,563		0		46,296		0

		BD.25101		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=0,5km		10m3		0		0		8,102		343,583

		BD.25102		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=1,0km		10m3		0		0		8,681		372,455

		BD.25103		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=2,0km		10m3		0		0		10,995		454,020

		BD.25104		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=3,0km		10m3		0		0		12,731		535,585

		BD.25105		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=4,0km		10m3		0		0		14,468		597,660

		BD.25106		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=5,0km		10m3		0		0		15,625		660,458

		BD.25107		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=6,0km		10m3		0		0		17,361		716,038

		BD.25108		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=7,0km		10m3		0		0		18,518		770,895

		BD.25109		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=8,0km		10m3		0		0		19,676		825,753

		BD.25110		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=9,0km		10m3		0		0		20,833		860,400

		BD.25111		Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=10,0km		10m3		0		0		21,412		894,325

		BD.26101		Lắp đặt chụp lọc sứ		cái		6,758		0		1,616		0

		BD.26102		Lắp đặt chụp lọc nhựa		cái		11,231		0		1,616		0

		BD.26201		Lắp đặt chậu điện giải		cái		709,571		0		58,927		0



&Lwww.giaxaydung.com

&Lwww.giaxaydung.vn&C&P

Nguyen The Anh:
Đơn giá này do Nguyễn Thế Anh với sự giúp đỡ của bạn Mai Văn Cường (công ty tư vấn xây dựng kiến trúc TEDI tự nhập vào để sử dụng riêng). Nay chia sẻ để mọi người sử dụng chung. Vì mục đích phi lợi nhuận.



Hướng dẫn

		Những file dữ liệu này do chúng tôi tự thiết lập nhằm mục đích sử dụng của riêng mình.

		Nhưng CNTT có điểm mạnh là sự sao chép, nhân bản. Vì thế, với công sức bỏ ra chúng tôi nghĩ

		sử dụng cho riêng mình sẽ là rất lãng phí. Vì vậy, xin đưa ra chia sẻ cho mọi người sử dụng chung với mục tiêu phi lợi nhuận

		nhưng sẽ làm tăng giá trị kinh tế - xã hội. Với lòng mong mỏi được đóng góp cho CNTT, cho ngành xây dựng Việt Nam.

		Người làm CNTT đỡ công thiết lập CSDL, người làm dự toán đỡ công tra cứu đơn giá…

		khi đó họ có thời gian tập trung vào chuyên môn của mình làm ra những sản phẩm hoàn hảo hơn cho đất nước.

		File dữ liệu này sử dụng để tra cứu nhanh chóng đơn giá, là công cụ bổ trợ cho bản in của đơn giá.

		- Muốn tra cứu nhanh giá trị của một đơn giá, thao tác như sau:

		+ Chọn sheet đơn giá, ấn Ctrl + F, gõ vào mã hiệu đơn giá

		+ Gõ Enter hoặc ấn chuột vào Find Next là sẽ tìm thấy ngay đơn giá có mã hiệu tương ứng.

		- Bạn có thể dùng hàm vlookup để nhặt đơn giá vào bảng dự toán. Cách làm như sau:

		Nhập mã hiệu công việc vào, dùng hàm Vlookup để điền đơn giá từ sheet đơn giá. Cách làm như sau (xem sheet Ví dụ):

		- Đặt tên cho bảng đơn giá (vùng tìm kiếm), ở đây đặt là Dongia

		- Nhập hàm Vlookup vào các ô như sau (chỉ nhập từ dấu bằng trở đi):

		C9 =vlookup(B9,Dongia,2,0))

		F9 =vlookup(B9,Dongia,4,0))

		G9 =vlookup(B9,Dongia,5,0))

		H9 =vlookup(B9,Dongia,6,0))

		- Trong điều kiện không thể đi mua được sách đơn giá bạn có thể in ra để tiện tra cứu bên ngoài.

		- Bạn cũng có thể copy vào các file dbf để sử dụng trong các chương trình dự toán.





GVT

		BẢNG GIÁ VẬT LIỆU BÌNH QUÂN ĐẾN HIỆN TRƯỜNG

		Giá VL gốc dùng để tính đơn giá Xây dựng, Lắp đặt tỉnh Vĩnh Phúc

								Đơn vị tính : Đồng

		STT		Loại vật liệu		Đơn vị		Giá vật liệu bình quân tại hiện trường

				Vật liệu theo định mức 24

		1		Ô xy		chai		30,400

		2		Ông nối nhanh		cái		32,000

		3		Đá (ba, hộc)		m3		74,500

		4		Đá 0,15 - 0,5		m3		76,000

		5		Đá 0,5 - 1,6		m3		116,000

		6		Đá 0,5x1		m3		109,000

		7		Đá 0,5 - 2		m3		116,000

		8		Đá 1x2		m3		107,200

		9		Đá 2x4		m3		96,600

		10		Đá 4x6		m3		77,600

		11		Đá 5-15mm		m3		109,000

		12		Đá 60-80mm		m3		77,600

		13		Đá 6x8		m3		77,600

		14		Đá cắt		viên		6,000

		15		Đá cẩm thạch <=400x400		m2		104,500

		16		Đá cẩm thạch <=500x500		m2		130,600

		17		Đá cẩm thạch >500x500		m2		143,700

		18		Đá hoa cương <=400x400		m2		104,500

		19		Đá hoa cương <=500x500		m2		130,600

		20		Đá hoa cương >500x500		m2		143,700

		21		Đá cấp phối Dmax4cm		m3		93,000

		22		Đá chẻ 10x10x20		viên		1,000

		23		Đá chẻ 15x20x25		viên		1,800

		24		Đá chẻ 20x20x25		viên		2,100

		25		Đá cấp phối D<=4cm		m3		93,000

		26		Đá cấp phối D<=6cm		m3		89,000

		27		Đá cấp phối D>6cm		m3		86,000

		28		Đá dăm đen		tấn		0

		29		Đá dăm chèn		m3		79,000

		30		Đá granít tự nhiên		m2		500,000

		31		Đá hộc		m3		74,500

		32		Đá mài		viên		5,800

		33		Đá sỏi đường kính <= 20mm		m3		100,000

		34		Đá sỏi đường kính <= 30mm		m3		91,500

		35		Đá trắng		kg		550

		36		Đá trắng nhỏ		kg		550

		37		Đá xanh miếng 10x20x30		m3		100,000

		38		Đồng hồ áp lực		cái		310,000

		39		Đồng hồ áp lực f60		cái		310,000

		40		Đồng tấm d=2mm		kg		115,000

		41		Đay		kg		7,000

		42		Đầu dẫn hướng		cái		53,045

		43		Đầu nối		cái		85,000

		44		Đầu nối cần khoan		cái		115,000

		45		Đầu nối nhanh		cái		85,000

		46		Đầu neo kéo		Cái		20,000

		47		Đầu phá 150mm		cái		20,000

		48		Đầu phá 250mm		cái		30,000

		49		Đất đỏ		m3		20,000

		50		Đất đèn		kg		5,800

		51		Đất cấp phối tự nhiên		m3		25,000

		52		Đất dính		m3		25,000

		53		Đất sét		m3		25,000

		54		Đinh		kg		8,640

		55		Đinh đường		cái		500

		56		Đinh đỉa		cái		1,000

		57		Đinh đỉa các loại		cái		1,000

		58		Đinh đỉa f6x120		cái		2,100

		59		Đinh đỉa f8x250		cái		2,140

		60		Đinh 10mm		kg		8,640

		61		Đinh 6cm		kg		8,640

		62		Đinh các loại		kg		8,640

		63		Đinh crămpông		cái		1,000

		64		Đinh mũ		kg		8,640

		65		Đinh mũ f10x20		kg		8,640

		66		Đinh mũ f4x100		kg		8,640

		67		Đinh tán f20		cái		500

		68		Đinh tán f22		cái		500

		69		Đinh vấu		kg		7,700

		70		Đinh, đinh vít		cái		50

		71		Đế cắm rơ le		cái

		72		Đế chân cột bê tông đúc sẵn		cái

		73		Đệm cao su		cái		500

		74		Đệm chống xoáy		cái

		75		Đuôi choòng		cái		64,000

		76		Đuôi choòng f38		cái		53,045

		77		Đui đèn tín hiệu		cái

		78		A xít hàn		lít		26,000

		79		Acêtylen		chai		185,000

		80		ổ khoá		cái		15,914

		81		Băng dính		cuộn		3,000

		82		Băng keo lưới		m		309

		83		Bánh xe đỡ ống		bộ

		84		Bản đệm		cái

		85		Bản đệm neo		cái		37,132

		86		Bản chịu tải		cái		37,132

		87		Bản lề		cái		6,000

		88		Bảng đấu dây		cái		2,500

		89		Bê tông nhựa hạt thô		tấn		0

		90		Bê tông nhựa hạt trung		tấn		0

		91		Bê tông nhựa hạt mịn		tấn		0

		92		Backer rod 25mm		m		3,500

		93		Bóng đèn 25W		cái		5,000

		94		Bao tải		m2		1,000

		95		Bầu cỏ Vetiver		bầu		700

		96		Bộ định vị		bộ

		97		Bộ phát sóng 86B11		cái

		98		Bấc thấm		m		6,000

		99		Ben tô nít		kg		1,600

		100		Bột đá		kg		500

		101		Bột đá làm đường		kg		50

		102		Bột bả		kg		3,400

		103		Bột bả ATANIC		kg		3,200

		104		Bột bả JAJYNIC		kg		5,000

		105		Bột Ejectomer		kg		3,400

		106		Bột mầu		kg		40,000

		107		Bột phấn		kg		625

		108		Bật sắt 20x4x250		cái		1,120

		109		Bật sắt 3x30x250		cái		1,400

		110		Bật sắt d= 10mm		cái		1,200

		111		Bật sắt f6		cái		600

		112		Bột thạch anh		kg		390

		113		Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn		cái

		114		Biển đường vòng bê tông đúc sẵn		cái

		115		Biển kéo còi bê tông đúc sẵn		cái

		116		Búa khoan		cái		2,121,800

		117		Búa khoan đá		cái		2,121,800

		118		Bếp phun cát		cái		150,000

		119		Bu lông + đinh tán		bộ		3,084

		120		Bu lông các loại		cái		2,575

		121		Bu lông lắp đặt dải phân cách		cái		0

		122		Bu lông chữ U, M12		cái		4,500

		123		Bu lông F16 L10		bộ		2,500

		124		Bu lông M 20x200		cái		3,900

		125		Bu lông M12		cái		1,500

		126		Bu lông M14		cái		1,700

		127		Bu lông M16		cái		2,500

		128		Bu lông M16x150		cái		2,000

		129		Bu lông M16x200		cái		2,500

		130		Bu lông M18x20		cái		2,500

		131		Bu lông M20		cái		2,800

		132		Bu lông M20x1200		cái		11,000

		133		Bu lông M20x500		cái		8,000

		134		Bu lông M20x80		cái		3,000

		135		Bu lông M20x80		cái		3,000

		136		Bu lông M24x100		cái		4,000

		137		Bulông + rông đen		cái		1,800

		138		Bulông đầu vuông M20x70		cái		1,500

		139		Bulông cường độ cao M16-M50		kg		16,000

		140		Bulông f22-27mm		cái		4,500

		141		Bulông M 16x200		cái		2,500

		142		Bulông M 20x50		cái		2,300

		143		Bulông M 20x70		cái		2,500

		144		Bulông M 20x75		cái		3,000

		145		Bulông M 24		cái		3,000

		146		Bulông M12x1000		cái		6,000

		147		Bulông M12x1140		cái		8,000

		148		Bulông M12x150		cái		2,600

		149		Bulông M12x200		cái		2,700

		150		Bulông M12x250		cái		3,500

		151		Bulông M14x1690		cái		18,500

		152		Bulông M14x250		cái		4,900

		153		Bulông M14x50		cái		1,500

		154		Bulông M14x70		cái		1,500

		155		Bulông M16x2430		cái		42,200

		156		Bulông M16x250		cái		2,500

		157		Bulông M16x250		cái		2,500

		158		Bulông M16x320		cái		3,000

		159		Bulông M16x330		cái		3,700

		160		Bulông M18x200		cái		3,900

		161		Bulông M20x48		cái		2,300

		162		Bulông M20x65		cái		2,700

		163		Bulông M20x65		cái		2,700

		164		Bulông M22x350		cái		3,500

		165		Bulông M24x85		bộ		3,500

		166		Bulông M28x105		cái		8,600

		167		Bulông thép cường độ cao f36mm, L=5-8m		kg		16,000

		168		Bulông và đai ốc		kg		7,700

		169		Bulông+ lói		cái		2,592

		170		Bulông+rông đen		cái		2,100

		171		Bulong M20x180		cái		3,500

		172		Cáp cường độ cao		kg		16,000

		173		Cáp ngầm		m

		174		Cáp trần hoặc cáp chống dính		kg		14,500

		175		Cát đen		m3		37,000

		176		Cát chuẩn		m3		61,000

		177		Cát hạt nhỏ		m3		42,000

		178		Cát mịn		m3		42,000

		179		Cát mịn ML=0,7-1,4		m3		42,000

		180		Cát mịn ML=1,5-2,0		m3		42,000

		181		Cát sạn		m3		52,000

		182		Cát thạch anh		kg		450

		183		Cát trắng mịn		lít		2,000

		184		Cát vàng		m3		52,000

		185		Cát vàng bê tông (cát sạch)		m3		61,000

		186		Côn nhựa		Cái		5,000

		187		Công tắc đạp chân		cái

		188		Cây chống		cây		8,000

		189		Cây chống F8-10		m		2,000

		190		Cây chống thép ống		kg		8,592

		191		Cây chống thép hình		kg		7,300

		192		Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn		cái

		193		Cóc + bulông cóc		cái

		194		Cọc đấu dây đồng mạ		bộ

		195		Cọc bê tông 20cmx20cm		m		0

		196		Cọc bê tông 25cmx25cm		m		0

		197		Cọc bê tông 30cmx30cm		m		0

		198		Cọc bê tông 35cmx35cm		m		0

		199		Cọc bê tông 40cmx40cm		m		0

		200		Cọc bê tông L<=4m 10cmx10cm		m		0

		201		Cọc bê tông L<=4m 15cmx15cm		m		0

		202		Cọc bê tông L<=4m 20cmx20cm		m		0

		203		Cọc bê tông L<=4m 25cmx25cm		m		0

		204		Cọc bê tông L<=4m 30cmx30cm		m		0

		205		Cọc bê tông L<=4m 35cmx35cm		m		0

		206		Cọc bê tông L<=4m 40cmx40cm		m		0

		207		Cọc bê tông L>4m 15cmx15cm		m		0

		208		Cọc bê tông L>4m 20cmx20cm		m		0

		209		Cọc bê tông L>4m 25cmx25cm		m		0

		210		Cọc bê tông L>4m 30cmx30cm		m		0

		211		Cọc bê tông L>4m 35cmx35cm		m		0

		212		Cọc bê tông L>4m 40cmx40cm		m		0

		213		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 30cm-50cm		m		0

		214		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 60cm-84cm		m		0

		215		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 94cm-120cm		m		0

		216		Cọc ống BTCT <=1000mm		m		0

		217		Cọc ống BTCT <=550mm		m		0

		218		Cọc ống BTCT <=600mm		m		0

		219		Cọc ống BTCT <=800mm		m		0

		220		Cọc ống thép <=1000mm		m		0

		221		Cọc ống thép <=300mm		m		0

		222		Cọc ống thép <=500mm		m		0

		223		Cọc ống thép <=600mm		m		0

		224		Cọc ống thép <=800mm		m		0

		225		Cọc gỗ <=2,5m		m		3,500

		226		Cọc gỗ >2,5m		m		3,500

		227		Cọc gỗ L<=10m		m		3,500

		228		Cọc gỗ L>10m		m		3,500

		229		Cọc mốc cáp		cái		0

		230		Cọc thép U, I		m		0

		231		Cọc tre <=2,5m		m		1,100

		232		Cọc tre >2,5m		m		1,200

		233		Cọc U, I L<=10m		m		0

		234		Cọc U, I L>10m		m		0

		235		Cọc ván thép <=12m		m		0

		236		Cọc ván thép >12m		m		0

		237		Cồn 90o		lít		14,500

		238		Cao su đệm		m		15,000

		239		Cót ép		m2		4,500

		240		Cần khoan 1,22m		cái		27,000

		241		Cần khoan 1,83m		cái		54,000

		242		Cần khoan D114		m		112,000

		243		Cần khoan f 32, L=1,5m		cái		32,000

		244		Cần khoan f 38, L=3,73m		cái		103,000

		245		Cần khoan f32, L=0,70m		cái		16,000

		246		Cần khoan f32, L=2,8m		cái		64,000

		247		Cần khoan f32, L=4m		cái		92,000

		248		Cần khoan f38, L=4,32m		cái		120,000

		249		Cần khoan f76, L=1,2m		cái		64,000

		250		Cần khoan f89, L=0,96m		cái		49,000

		251		Cần khoan L = 2,5m		cái		80,000

		252		Cần khoan L=1,5m		Cái		34,000

		253		Cần khoan L=1m		Cái		27,000

		254		Cần khoan ROBBIN		cái		540,000

		255		Cốc nhựa		Cái		500

		256		Cấp phối đá dăm		m3

		257		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp dưới)		m3		77,600

		258		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp trên)		m3		86,000

		259		Cột đường vòng bê tông đúc sẵn		cái

		260		Cột bê tông chữ H, L=6m		cột

		261		Cột bê tông chữ H, L=7m		cột

		262		Cột bê tông chữ H, L=8m		cột

		263		Cột bê tông chữ H, L=9m		cột

		264		Cột đánh dấu 1,2m		cột

		265		Cột bê tông li tâm, L=7,5m		cột

		266		Cột bê tông li tâm, L=8,5m		cột

		267		Cột bê tông li tâm, L=9,5m		cột

		268		Cột chống thép ống		kg		10,609

		269		Cột km		cái

		270		Cốt pha thép		kg		10,609

		271		Chốt dây		cái

		272		Chốt phân loại		cái

		273		Choòng nón xoay loại K		cái		1,224,000

		274		Choòng nón xoay loại T		cái		1,530,000

		275		Củi		kg		550

		276		Cừ gỗ		m		4,000

		277		Cừ gỗ nhọn D<=8cm L<=4m		m		4,000

		278		Cừ gỗ nhọn D<=8cm L>4m		m		4,000

		279		Cừ gỗ nhọn D>8cm L<=4m		m		5,000

		280		Cừ gỗ nhọn D>8cm L>4m		m		5,000

		281		Cừ gỗ tù D<=8cm L<=4m		m		4,000

		282		Cừ gỗ tù D<=8cm L>4m		m		4,000

		283		Cừ gỗ tù D>8cm L<=4m		m		5,000

		284		Cừ gỗ tù D>8cm L>4m		m		5,000

		285		Cút thép đầu cọc D34/15		cái		7,900

		286		Cuống sứ		cái

		287		Dây điện		m		1,200

		288		Dây điện 19x0,52		m

		289		Dây điện nổ mìn		m		1,200

		290		Dây buộc		kg		1,500

		291		Dây dẫn lưỡng kim D2,5mm		kg

		292		Dây dẫn lưỡng kim D3mm		kg

		293		Dây dẫn sắt D3mm		kg

		294		Dây dẫn sắt D4mm		kg

		295		Dây dẫn thép nhiều sợi		m

		296		Dây hãm		kg

		297		Dây nổ		m		2,000

		298		Dây nổ chịu nước		m		2,000

		299		Dây thép		kg		9,000

		300		Dây thép 4 ly		kg		8,600

		301		Dây thép buộc		kg		9,000

		302		Dây thép buộc 1mm		kg		9,000

		303		Dây thép D6-D8		kg		7,650

		304		Dây thép F 2,5mm		kg		8,900

		305		Dây thép F3mm		kg		8,700

		306		Dây thép f5		kg		8,200

		307		Dây thừng		m		1,000

		308		Dây tín hiệu cuộn 150m		cuộn		79,619

		309		Dây tín hiệu cuộn 300m		cuộn		159,135

		310		Dây xích truyền động		cái

		311		Dầu bôi		kg		3,000

		312		Dầu bôi trơn		kg		2,700

		313		Dầu bảo ôn		kg		8,986

		314		Dầu bóng		kg		47,300

		315		Dầu CS46		kg		8,500

		316		Dầu diezen		kg		8,986

		317		Dầu DO		lít		7,182

		318		Dầu hỏa		lít		7,818

		319		Dầu hoả		kg		8,986

		320		Dầu mazút		kg		5,454

		321		Dầu thuỷ lực		lít		16,200

		322		Dầu truyền nhiệt		lít		6,800

		323		Dung môi PUH3519		lít		16,000

		324		Dung môi PUV		lít		16,000

		325		ống đổ F150		m		200,000

		326		ống đổ F300		m		550,000

		327		ống bảo vệ cáp F50		m		11,246

		328		ống bảo vệ F32		cái		6,684

		329		ống cao su cao áp		m		8,500

		330		ống cao su cao áp f34		m		4,200

		331		ống cao su cao áp f60		m		6,500

		332		ống khoan (cần khoan)		cái

		333		ống khoan (cần khoan)		m

		334		ống luồn dây F52		m		8,500

		335		ống luồn dây tín hiệu F32		m		5,000

		336		ống nối d<=80mm		m		40,000

		337		ống nối d<=100mm		m		54,000

		338		ống nối d<=150mm		m		112,000

		339		ống nhựa		m		11,500

		340		ống nhựa F42		m		7,500

		341		ống nhựa F58		m		11,500

		342		ống nhựa F75		m		16,000

		343		ống thép D650mm		m		1,600,000

		344		ống thép dàn khoan f60		m		40,000

		345		ống thép D36		m		20,788

		346		ống thép D50		kg		10,500

		347		ống thép F80-100		m		67,083

		348		ống thép luồn cáp <=80mm		m		67,083

		349		ống thép luồn cáp <=100mm		m		91,466

		350		ống thép luồn cáp <=150mm		m		131,119

		351		ống vách D76		m		67,083

		352		ống vách f168mm		m		225,000

		353		ống và đệm cách điện		cái

		354		ống xói F150mm		m		175,000

		355		ống xói F250mm		m		296,000

		356		ống xói F50mm		m		27,500

		357		Fibrôximăng (0,92x1,52)m		m2		16,200

		358		Flinkote		kg		17,800

		359		Foocmica		m2		22,700

		360		Gạch lát cầu thang		m2		91,300

		361		Gạch đất nung 300x300		m2		17,778

		362		Gạch đất nung 350x350		m2		24,490

		363		Gạch đất nung 400x400		m2		31,250

		364		Gạch 10 lỗ 22x22x10,5		viên		1,450

		365		Gạch ốp lát		0

		366		Gạch 120x300		m2		61,000

		367		Gạch 120x400		m2		66,000

		368		Gạch 120x500		m2		70,000

		369		Gạch 150x150		m2		58,000

		370		Gạch granit nhân tạo 150x3150		m2		58,000

		371		Gạch 150x300		m2		90,900

		372		Gạch 150x500		m2		70,000

		373		Gạch 200x200		m2		46,000

		374		Gạch 200x250		m2		54,000

		375		Gạch 200x300		m2		57,000

		376		Gạch granit nhân tạo 200x300		m2		47,000

		377		Gạch 200x400		m2		58,000

		378		Gạch 300x300		m2		57,000

		379		Gạch granit nhân tạo 300x300		m2		43,000

		380		Gạch 4 lỗ 22x10,5x15		viên		800

		381		Gạch 400x400		m2		50,000

		382		Gạch granit nhân tạo 400x400		m2		50,000

		383		Gạch 450x600		m2		92,000

		384		Gạch 450x900		m2		136,000

		385		Gạch 500x500		m2		90,000

		386		Gạch granit nhân tạo 500x500		m2		90,000

		387		Gạch 6 lỗ 22x15x10,5		viên		800

		388		Gạch 600x600		m2		119,000

		389		Gạch granit nhân tạo 600x600		m2		119,000

		390		Gạch 600x900		m2		136,364

		391		Gạch granit nhân tạo 600x900		m2		136,364

		392		Gạch bê tông rỗng 10x20x40		viên		3,300

		393		Gạch bê tông rỗng 15x20x30		viên		3,600

		394		Gạch bê tông rỗng 15x20x40		viên		3,900

		395		Gạch bê tông rỗng 20x20x40		viên		5,000

		396		Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		520

		397		Gạch 2 lỗ tuynel		viên		352

		398		Gạch chịu lửa		kg		800

		399		Gạch ống 10x10x20		viên		554

		400		Gạch ống 8x8x19		viên		524

		401		Gạch ống 9x9x19		viên		534

		402		Gạch lá dừa		viên		700

		403		Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22		viên		800

		404		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22		viên		840

		405		Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20		viên

		406		Gạch silicát 6,5x12x25		viên		1,438

		407		Gạch thông gió 20x20cm		viên		1,200

		408		Gạch thông gió 30x30cm		viên		1,350

		409		Gạch thẻ 4,5x9x19		viên

		410		Gạch thẻ 4x8x19		viên

		411		Gạch thẻ 5x10x20		viên		300

		412		Gạch vỡ		m3		55,000

		413		Gạch vỉ		m2		53,750

		414		Gạch xi măng		m2		27,500

		415		Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm		m2		50,000

		416		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm		m2		55,000

		417		Gas		kg		12,000

		418		Gỗ đà nẹp		m3		1,300,000

		419		Gỗ đà, chống		m3		1,300,000

		420		Gỗ chống		m3		1,300,000

		421		Gỗ chèn		m3		1,010,000

		422		Gỗ dán (ván ép)		m2		23,800

		423		Gỗ F 10		m		11,000

		424		Gỗ hộp		m3		3,203,000

		425		Gỗ kê		m3		1,010,000

		426		Gỗ làm khe co dãn		m3		1,010,000

		427		Gỗ nhóm 4		m3		3,203,000

		428		Gỗ dầm cầu, mặt cầu		m3		3,203,000

		429		Gỗ nẹp, cọc chống		m3		1,300,000

		430		Gỗ nẹp, giằng chống		m3		1,300,000

		431		Gỗ phòng xô 100x100x700		thanh

		432		Gỗ sàn thao tác, kê đệm		m3		1,010,000

		433		Gỗ ván		m3		1,200,000

		434		Gỗ ván		m2

		435		Gỗ ván ( cả nẹp)		m3		1,200,000

		436		Gỗ ván cầu công tác		m3		1,200,000

		437		Gỗ ván khuôn		m3		1,200,000

		438		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,0cm		m3		3,930,000

		439		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,5cm		m3		3,930,000

		440		Gỗ xẻ		m3		3,203,000

		441		Gỗ xẻ		m3		3,930,000

		442		Gầu khoan		cái		11,000,000

		443		Gầu khoan đá		cái		13,000,000

		444		Gầu ngoạm		cái		9,000,000

		445		Gối cầu thép		bộ		0

		446		Gối cầu cao su		bộ		0

		447		Ghi tín hiệu		bộ

		448		Ghi và phụ kiện		bộ

		449		Giá dưới bắt cơ cấu vào cột		bộ

		450		Giá trên bắt cơ cấu vào cột		bộ

		451		Giáo công cụ		bộ		161,500

		452		Giáo thép		kg		10,800

		453		Giấy dầu		m2		3,600

		454		Giấy ráp		m2		5,500

		455		Giấy ráp mịn		m2		8,000

		456		Giấy ráp thô		m2		5,500

		457		Giấy trang trí		m2		6,400

		458		Gioăng đồng		m		65,000

		459		Gioăng cao su		m		2,700

		460		Gioăng kính		m		1,000

		461		Hắc ín		kg		5,400

		462		Hộp cáp cuối bằng gang		cái

		463		Hộp cáp phân hướng bằng gang		cái

		464		Hộp khoá điện		cái

		465		Hòm biến thế bằng gang		cái

		466		Joăng cao su dầy 10mm		m2		139,000

		467		Keo Bituminuos		kg		87,500

		468		Keo dán		kg		4,545

		469		Keo dán gạch đá		kg		43,000

		470		Keo dán gỗ		kg		17,510

		471		Keo da trâu		kg		17,000

		472		Keo Megapoxy		kg		87,500

		473		Khe co giãn		m		1,365,000

		474		Khớp nối nhanh		cái		13,000

		475		Khung xương (nhôm)		kg		17,000

		476		Kính xây dựng		m2		65,000

		477		Kíp điện vi sai		cái		6,600

		478		Kíp vi sai phi điện		cái		37,000

		479		Lập lách		bộ		77,800

		480		Lập lách P43		m

		481		Lưới an toàn		m2		2,500

		482		Lưới cắt		cái		1,700,000

		483		Lưới cắt D350		cái		1,700,000

		484		Lưỡi cưa cắt		cái		22,000

		485		Lưỡi doa ROBBIN		bộ		3,182,700

		486		Lợi gầu		cái		472,000

		487		Lợi gầu hợp kim		cái		472,000

		488		Lưỡi khoan		cái

		489		Lưới mắt cáo 1x1x1,2		m2		20,000

		490		Lưới thép B40		m2		11,000

		491		Lưới thép d4		m2		10,000

		492		Lưới thép fi 1mm (2 lớp)		m2		14,000

		493		Lưới thép làm đầu đốc		m2		11,000

		494		Litô		m3		1,800,000

		495		Litô 3x3		m3		1,800,000

		496		Long đen vênh		cái		500

		497		Màng phản quang		m2		85,000

		498		Ma tít		kg		4,000

		499		Ma tít chèn khe		kg		4,000

		500		Móc inox		cái		2,500

		501		Móc sắt		cái		1,500

		502		Móc sắt đệm		cái		2,500

		503		Mastic		kg		500

		504		Mỡ bôi trơn		kg		15,000

		505		Mỡ bò		kg		32,500

		506		Mỡ các loại		kg		15,000

		507		Mỡ trung tính		Kg		57,200

		508		Mùn cưa		kg		2,300

		509		Miếng cách điện chữ I		cái		1,591

		510		Mũi dẫn hướng f40		cái		43,000

		511		Mũi khoan d>80mm		cái		130,000

		512		Mũi khoan d<=80mm		cái		85,000

		513		Mũi khoan f42mm		cái		54,000

		514		Mũi khoan f76mm		cái		85,000

		515		Mũi khoan f102		cái		128,000

		516		Mũi khoan f105mm		cái		130,000

		517		Mũi khoan f168mm		Cái		212,000

		518		Mũi khoan f45mm		cái		54,000

		519		Mũi khoan f51mm		cái		64,000

		520		Mũi khoan f59-76		cái		85,000

		521		Mũi khoan f80mm		Cái		85,000

		522		Mũi khoan ROBBIN		cái		5,304,500

		523		Mút dày 3-5cm		m2		56,000

		524		Mực in cao cấp		lít		100,000

		525		Nắp chụp nhựa fi 60		cái		4,500

		526		Nắp chụp nhựa fi 80		cái		6,300

		527		Neo OVM 15-4		bộ		314,000

		528		Neo OVM 15-6		bộ		471,000

		529		Neo OVM 15-8		bộ		628,000

		530		Neo OVM 158		bộ		47,100

		531		Ngăn phòng xô		cái		21,218

		532		Ngói 13v/m2		viên		3,000

		533		Ngói 22v/m2		viên		1,900

		534		Ngói 75v/m2		viên		900

		535		Ngói 80v/m2		viên		800

		536		Ngói bò		viên		4,300

		537		Ngói mũi hài 75v/m2		viên		650

		538		Nhũ tương gốc Axít 60%		kg		3,500

		539		Nhựa		kg		5,500

		540		Nhựa đường		kg		5,500

		541		Nhựa bi tum số 4		kg		5,500

		542		Nhựa bitum		kg		5,500

		543		Nhựa thông		kg		31,827

		544		Nước		lít		3

		545		Nước		m3		2,800

		546		Nẹp gỗ		m		1,523

		547		Nẹp gỗ 10x20		m		1,523

		548		Phân bón lá		lít		2,500

		549		Phân sinh hoá hữu cơ bón lót		kg		670

		550		Phao đánh dấu		cái		1,100

		551		Phao nhựa		cái		4,500

		552		Phấn talíc		kg		625

		553		Phèn chua		kg		16,000

		554		Phụ gia		kg		8,400

		555		Phụ gia CMC		kg		12,000

		556		Phụ gia dẻo		lít		1,061

		557		Phụ gia dẻo hoá		kg		700

		558		Phụ gia siêu dẻo		kg		700

		559		Phụ gia trương nở		kg		8,000

		560		Puli D14		cái

		561		Quả đập khí nén		Quả		794,343

		562		Quả đập khí nén f105mm		cái		794,343

		563		Quả đập khí nén f76		cái		575,000

		564		Quang treo rơ le		cái

		565		Que hàn		kg		10,500

		566		Que hàn đồng		kg		65,000

		567		Que hàn các bon		kg		10,500

		568		Que hàn các loại		kg		10,500

		569		Que hàn f4		kg		10,500

		570		Răng búa đập đá		cái		75,000

		571		Răng cào		bộ		850,000

		572		Răng gầu		cái		472,750

		573		Răng gầu hợp kim		cái		250,000

		574		Răng khoan hợp kim		cái		85,000

		575		Rơ le		cái		95,000

		576		Ray		kg		7,400

		577		Ray dự phòng		thanh

		578		Ray P24		kg		7,400

		579		Ray P26-25-24 (10m)		thanh

		580		Ray P26-25-24 (8,0m)		thanh

		581		Ray P26-25-24 (9,58m)		thanh

		582		Ray P33-30 (12,5m)		thanh

		583		Ray P33-30 (12m)		thanh

		584		Ray P38		thanh

		585		Ray P38 (12,5m)		thanh

		586		Ray P38-41		thanh

		587		Ray P43 (12,5m)		thanh

		588		Ray P43-33 (12,5m)		thanh

		589		Ray P43-38		thanh

		590		Ray P43-38 (12,5m)		thanh

		591		Ray P43-38 (12m)		thanh

		592		Ray P43-44		thanh

		593		Sỏi 0,5x1		m3

		594		Sỏi 1x2		m3		100,000

		595		Sỏi 2x4		m3

		596		Sỏi 4x6		m3

		597		Sỏi 6x8		m3

		598		Sơn		kg		17,600

		599		Sơn tổng hợp (sơn gỗ)		kg		54,000

		600		Sơn tổng hợp (sơn kính)		kg		17,600

		601		Sơn tổng hợp (sơn sắt thép)		kg		17,600

		602		Sơn  ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà		kg

		603		Sơn chống rỉ		kg		13,600

		604		Sơn dầu		kg		17,600

		605		Sơn dẻo nhiệt		kg		17,100

		606		Sơn đường		kg		50,000

		607		Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà		kg		53,535

		608		Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà		kg		34,000

		609		Sơn Joton FA ngoài nhà		kg		28,030

		610		Sơn Joton FA trong nhà		kg		19,947

		611		Sơn Joton PA ngoài nhà		kg		28,030

		612		Sơn Joton PA trong nhà		kg		19,947

		613		Sơn lót đường		kg		46,000

		614		Sơn lót  Joton Pros chống kiềm		kg		39,700

		615		Sơn lót chống kiềm Super Ata		kg		38,500

		616		Sơn lót chống thấm Super Ata		kg		30,700

		617		Sơn lót Devoe Pre-prime 167		kg		65,000

		618		Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime		kg		46,350

		619		Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm		kg		42,700

		620		Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm		kg		42,700

		621		Sơn lót Levis Fix chống kiềm		kg		48,000

		622		Sơn lót Levis Ligna		kg		37,000

		623		Sơn lót Levis Metal		kg		45,900

		624		Sơn lót Super ATa		kg		34,200

		625		Sơn Levis Fix chống kiềm		kg		48,000

		626		Sơn Levis Latex		kg		59,700

		627		Sơn Levis Latex ngoài nhà		kg		59,700

		628		Sơn Levis Satin		kg		59,400

		629		Sơn Levis Satin trong nhà		kg		59,400

		630		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating		kg		109,100

		631		Sơn phủ Levis Ligna		kg		42,000

		632		Sơn phủ Levis Metal		kg		42,000

		633		Sơn phủ Maxilite Enamel		kg		35,000

		634		Sơn phủ Super Ata mịn		kg		33,200

		635		Sơn PU Dulux Timber Tone		kg		54,000

		636		Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone		kg		54,000

		637		Sơn tạo gai ATa		kg		26,500

		638		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat		kg		19,300

		639		Sơn tạo gai Levis		kg		45,526

		640		Sắt đệm gót cóc		cái

		641		Sắt ống fi 60		md		13,000

		642		Sắt ống fi 80		md		16,200

		643		Sắt ống làm khung 12x12		kg		7,962

		644		Sắt ống làm khung 14x14		kg		7,962

		645		Sắt ống làm khung 16x16		kg		7,962

		646		Sắt hộp  làm khung 12x12		kg		7,962

		647		Sắt hộp  làm khung 14x14		kg		7,962

		648		Sắt hộp  làm khung 16x16		kg		7,962

		649		Sắt hộp 50x50		m		13,200

		650		Sắt hộp làm nan 12x12		kg		7,962

		651		Sắt hộp làm nan 14x14		kg		7,962

		652		Sắt hộp làm nan 16x16		kg		7,962

		653		Sắt L bắt ray		cái		7,200

		654		Sắt L50x50x5		kg		7,200

		655		Sắt vuông đặc 12x12		kg		6,900

		656		Sắt vuông đặc 14x14		kg		6,900

		657		Sắt vuông đặc 16x16		kg		6,900

		658		Sắt vuông rỗng 12x12		kg		7,962

		659		Sắt vuông rỗng 14x14		kg		7,962

		660		Sắt vuông rỗng 16x16		kg		7,962

		661		Sỏi hạt lớn		kg		618

		662		Sợi thuỷ tinh		m2		18,000

		663		Silicon chít mạch		kg		51,429

		664		Simili		m2		23,000

		665		Sứ		cái

		666		Tăng đơ		cái		40,000

		667		Tăng đơ làm trần thạch cao		cái		3,465

		668		Tăng đơ f14		cái		20,417

		669		Tăng đơ f38 dài 5-7m		cái		24,500

		670		Tăng đơ M12		cái		8,000

		671		Tán che đèn		cái

		672		Tôn 8 ly		kg		13,000

		673		Tôn dày 2mm		kg		13,000

		674		Tôn lượn sóng		m		488,000

		675		Tôn múi chiều dài <=2m		m2		66,000

		676		Tôn múi chiều dài bất kỳ		m2		66,000

		677		Tôn tráng kẽm  dày 1,2mm		kg		13,000

		678		Tôn d=1,5mm		kg		13,000

		679		Tôn d=2mm		kg		13,000

		680		Tà vẹt		cái

		681		Tà vẹt 110x210x1800		cái		236,900

		682		Tà vẹt gỗ		cái		300,000

		683		Tà vẹt gỗ		m3

		684		Tà vẹt gỗ		thanh		300,000

		685		Tà vẹt gỗ 14x22x180		thanh		300,000

		686		Tam pôn f105mm		cái		30,000

		687		Tam pôn f42		cái		25,000

		688		Tấm bê tông 18x22x100cm		m		23,000

		689		Tấm bê tông 18x33x100cm		m		31,000

		690		Tấm bê tông 20x20cm		m		20,500

		691		Tấm cách âm		m2		57,500

		692		Tấm cách điện PVC		m

		693		Tấm cách nhiệt		m2		57,500

		694		Tấm ốp		kg		18,000

		695		Tấm lót		kg		18,000

		696		Tấm lưới nối D10		m		9,548

		697		Tấm lưới nối D15		m		12,731

		698		Tấm lưới nối D5		m		5,835

		699		Tấm mái D10		m2		148,526

		700		Tấm mái D15		m2		180,353

		701		Tấm mái D5		m2		100,786

		702		Tấm nhựa		m2		18,000

		703		Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm		tấm		4,600

		704		Tấm nhựa PVC loại KN92		m		72,000

		705		Tấm nhựa+khung xương		m2		60,000

		706		Tấm sàn D10		m2		120,000

		707		Tấm sàn D15		m2

		708		Tấm sàn D5		m2		89,000

		709		Tấm tường D10		m2		120,000

		710		Tấm tường D15		m2

		711		Tấm tường D5		m2		89,000

		712		Tấm thạch cao 12mm		m2		30,500

		713		Tấm thạch cao 9mm		m2		24,432

		714		Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm		tấm		9,000

		715		Than cám		kg		650

		716		Thang leo, tay vịn		kg		10,000

		717		Thanh C (đứng)		thanh		25,300

		718		Thanh chống		cái

		719		Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện		bộ

		720		Thanh liên kết U trên với U dưới		cái		1,155

		721		Thanh nhôm V 50x50		thanh		20,948

		722		Thanh treo (V nhỏ)		cái		4,134

		723		Thanh U (ngang trên và dưới)		thanh		17,250

		724		Thanh U dưới		thanh		17,250

		725		Thanh U trên		thanh		13,950

		726		Thanh V 25x25		thanh		24,942

		727		Thép đệm		kg		8,600

		728		Thép bản d=2mm		kg		8,600

		729		Thép cường độ cao		kg		16,000

		730		Thép chữ U		kg		7,700

		731		Thép ống		kg		10,000

		732		Thép ống (thang tải)		kg		10,000

		733		Thép ống F42-49		m		28,300

		734		Thép góc		kg		7,200

		735		Thép góc 100x100mm		kg		7,800

		736		Thép góc 120x120mm		kg		7,800

		737		Thép góc 80x80mm		kg		7,800

		738		Thép hình		kg		7,400

		739		Thép hình định vị cọc		kg		7,400

		740		Thép hình 100x100		m

		741		Thép hình 40x40x3		kg		7,150

		742		Thép hình 50x50		m

		743		Thép hình các loại		kg		7,400

		744		Thép hình hệ khung treo đỡ		kg		7,400

		745		Thép hình hệ ván khuôn		kg		7,400

		746		Thép hình làm khung xương		kg		7,400

		747		Thép hộp 50x100		m

		748		Thép I		kg		8,400

		749		Thép không rỉ		kg		13,000

		750		Thép làm dây co F6		kg		7,650

		751		Thép lưới định vị F6		kg		7,650

		752		Thép tấm		kg		8,600

		753		Thép tấm (làm sẵn)		kg		8,600

		754		Thép tấm 3 ly		kg		8,600

		755		Thép tấm các loại		kg		8,600

		756		Thép tấm d = 6mm		kg		8,600

		757		Thép tấm dày 3mm		kg		8,600

		758		Thép tấm dày 5mm		kg		8,600

		759		Thép tấm hệ khung treo đỡ		kg		8,600

		760		Thép tấm hệ ván khuôn		kg		8,600

		761		Thép tròn		kg		7,650

		762		Thép tròn 4-6mm		kg		7,650

		763		Thép tròn 6-8mm		kg		7,650

		764		Thép tròn D<=10mm		kg		8,100

		765		Thép tròn D<=18mm		kg		7,900

		766		Thép tròn D>10mm		kg		7,900

		767		Thép tròn D>14		kg		7,900

		768		Thép tròn D>18mm		kg		7,900

		769		Thép tròn D32mm		kg		8,000

		770		Thép tròn f >22		kg		8,000

		771		Thép tròn F18		kg		7,900

		772		Thép tròn f20-25		kg		8,000

		773		Thép tròn f6		kg		7,650

		774		Thép tròn fi 25		kg		8,000

		775		Thép tròn fi 8		kg		7,650

		776		Thép U 160x150x5		m		139,370

		777		Thấu kính tín hiệu		cái

		778		Thiếc hàn		kg

		779		Thuốc nổ Amônít		kg		13,000

		780		Thuốc nổ P113		kg		16,000

		781		Thuốc nổ P113-F32		kg		16,000

		782		Thuốc trừ sâu		kg		25,000

		783		Thuỷ tinh nước		kg		16,000

		784		Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720		cái		165,000

		785		Trụ đỡ tôn lượn sóng		cái		0

		786		Trụ bê tông		cái		175,000

		787		Ván công nghiệp		m2		23,800

		788		Ván ép		m2		23,800

		789		Ván khuôn 3mm		m3		1,200,000

		790		Ván khuôn dầy 3 cm		m3		1,200,000

		791		Vôi cục		kg		350

		792		Vữa		m3

		793		Vữa bê tông		m3

		794		Vữa bê tông đá 0,5x1 M200		m3

		795		Vữa bê tông đá 0,5x1 M100		m3

		796		Vữa bê tông đá 2x4 mác 150		m3

		797		Vữa không co ngót		Kg		8,000

		798		Vữa lót		m3

		799		Vữa miết mạch		m3

		800		Vữa phun ướt		m3		375,950

		801		Vữa phun khô		m3		375,950

		802		Vữa Samốt		kg		840

		803		Vữa xi măng cát vàng M100		m3

		804		Vữa xi măng cát vàng mác 125		m3

		805		Vữa xi măng		m3

		806		Vành cắt		cái		10,000,000

		807		Vải địa kỹ thuật		m2		9,000

		808		Van 3 chiều		cái		200,000

		809		Véc ni		kg		10,000

		810		Ven tonít		kg		4,000

		811		Viên phản quang		viên		34,300

		812		Vòng đỡ		cái		21,218

		813		Vòng đệm		kg		15,450

		814		Xăng		kg		13,268

		815		Xăng		lít		9,818

		816		Xà gồ 8x20		m		28,800

		817		Xà nẹp		bộ		74,800

		818		Xà thông tin 1,1m		cái

		819		Xà thông tin 2,5m		cái

		820		Xi măng PC40		kg		725

		821		Xi măng PC30		kg		700

		822		Xi măng PC30 địa phương		kg		550

		823		Xi măng trắng		kg		1,850

		824		Zoăng tam pôn		cái		2,068

				Vật liệu theo định mức 33

		825		Ô xy		chai		30,400

		826		Đá dăm1x2		m3		107,200

		827		Đai khởi thuỷ d=60mm		cái		105,000

		828		Đai khởi thuỷ d=80mm		cái		130,000

		829		Đai khởi thuỷ d=100mm		cái		150,000

		830		Đai khởi thuỷ d=125mm		cái		200,000

		831		Đai khởi thuỷ d=150mm		cái		225,000

		832		Đai khởi thuỷ d=200mm		cái		295,000

		833		Đai khởi thuỷ d=250mm		cái		420,000

		834		Đai khởi thuỷ d=300mm		cái		453,600

		835		Đai khởi thuỷ d=350mm		cái		529,200

		836		Đai khởi thuỷ d=400mm		cái		604,800

		837		Đai khởi thuỷ d=450mm		cái		680,400

		838		Đai khởi thuỷ d=500mm		cái		756,000

		839		Đai khởi thuỷ d=600mm		cái		907,200

		840		Đai khởi thuỷ d=700mm		cái		0

		841		Đai khởi thuỷ d=800mm		cái		0

		842		Đồng hồ đo lưu lượng <=50		cái		0

		843		Đồng hồ đo lưu lượng <=100		cái		0

		844		Đồng hồ đo áp lực		cái		310,000

		845		Đồng hồ Ampe kế		cái		62,800

		846		Đồng hồ đo lưu lượng D<=200mm		cái		0

		847		Đồng hồ đo lưu lượng D<300mm		cái		0

		848		Đồng hồ đo lưu lượng D<400mm		cái		0

		849		Đồng hồ đo lưu lượng D<500mm		cái		0

		850		Đồng hồ đo lưu lượng D<600mm		cái		0

		851		Đồng hồ Oát kế		cái		62,800

		852		Đồng hồ Vôn kế		cái		66,800

		853		Đay		kg		7,000

		854		Đầu nối cần		bộ		115,000

		855		Đất đèn		kg		5,800

		856		Đất sét		m3		25,000

		857		Đất sét chèn ống miệng giếng		m3		25,000

		858		Đèn đũa		bộ		60,000

		859		Đèn cổ cò		bộ		65,000

		860		Đèn chống ẩm		bộ		12,000

		861		Đèn chống nổ		bộ		12,000

		862		Đèn chùm loại >10 bóng		bộ		1,000,000

		863		Đèn chùm loại 10 bóng		bộ		750,000

		864		Đèn chùm loại 3 bóng		bộ		300,000

		865		Đèn chùm loại 5 bóng		bộ		400,000

		866		Đèn sát trần có chụp		bộ		20,000

		867		Đèn tường kiểu ánh sáng hắt		bộ		65,000

		868		Đèn thường		bộ		5,000

		869		Đèn trang trí âm trần		bộ		30,000

		870		Đèn trang trí nổi		bộ		25,000

		871		Đinh 7 cm		kg		8,640

		872		Đinh ghim		cái		120

		873		Đinh tán nhôm		cái		103

		874		Đinh vít		cái		50

		875		Đĩa cắt		cái		12,000

		876		Đĩa mài		cái		12,000

		877		ổ cắm		cái		2,682

		878		Amiăng		kg		69,300

		879		Automat 1 pha <=10A		cái		34,000

		880		Automat 1 pha <=50A		cái		35,000

		881		Automat 1 pha <=100A		cái		67,000

		882		Automat 1 pha <=150A		cái		110,000

		883		Automat 1 pha <=200A		cái		152,000

		884		Automat 1 pha >200A		cái		170,000

		885		Automat 3 pha<=10A		cái		195,000

		886		Automat 3 pha<=50A		cái		290,000

		887		Automat 3 pha<=100A		cái		310,000

		888		Automat 3 pha<=150A		cái		660,000

		889		Automat 3 pha<=200A		cái		795,000

		890		Automat 3 pha>200A		cái		1,350,000

		891		axetylen		chai		185,000

		892		Băng cuốn bảo ôn		cuộn		2,750

		893		Băng dính giấy bạc		cuộn		3,850

		894		Băng tan		m		1,650

		895		Băng vải thủy tinh		cuộn		6,160

		896		Bông khoáng		m3		110,500

		897		Bông khoáng dày 40 mm		m3		110,500

		898		Bông khoáng dày 60 mm		m3		115,400

		899		Bông thuỷ tinh		m3		115,400

		900		Bảng gỗ		cái		11,200

		901		Bảng gỗ 180x250		cái		11,200

		902		Bảng gỗ 300x400		cái		16,000

		903		Bảng gỗ 450x500		cái		24,000

		904		Bảng gỗ 600x700		cái		32,000

		905		Bảng gỗ 90x150		cái		4,800

		906		Bóng đèn 0,6m		bộ		11,500

		907		Bóng đèn 1,2m		bộ		12,000

		908		Bóng đèn 1,5m		bộ		13,500

		909		BU d=15mm		cái		0

		910		BU d=20mm		cái		0

		911		BU d=25mm		cái		0

		912		BU d=32mm		cái		0

		913		BU d=40mm		cái		0

		914		BU d=50mm		cái		95,400

		915		BU d=60mm		cái		114,480

		916		BU d=65mm		cái		0

		917		BU d=70mm		cái		133,560

		918		BU d=75mm		cái		143,100

		919		BU d=80mm		cái		174,000

		920		BU d=89mm		cái		195,750

		921		BU d=90mm		cái		195,750

		922		BU d=100mm		cái		212,000

		923		BU d=110mm		cái		233,200

		924		BU d=125mm		cái		265,000

		925		BU d=150mm		cái		367,000

		926		BU d=160mm		cái		407,040

		927		BU d=170mm		cái		432,480

		928		BU d=180mm		cái		457,920

		929		BU d=200mm		cái		589,000

		930		BU d=250mm		cái		798,000

		931		BU d=300mm		cái		1,012,000

		932		BU d=350mm		cái		1,272,000

		933		BU d=350mm (Gang cầu)		cái		1,272,000

		934		BU d=400mm		cái		1,800,000

		935		BU d=500mm		cái		2,507,000

		936		BU d=600mm		cái		3,380,000

		937		BU d=700mm		cái		0

		938		BU d=800mm		cái		0

		939		BU d=900mm		cái		0

		940		BU d=1000mm		cái		0

		941		BU d=1100mm		cái		0

		942		BU d=1200mm		cái		0

		943		BU d=1300mm		cái		0

		944		BU d=1400mm		cái		0

		945		BU d =1500mm		cái		0

		946		BU d=1600mm		cái		0

		947		BU d=1800mm		cái		0

		948		BU d=2000mm		cái		0

		949		BU d=2200mm		cái		0

		950		BU d=2400mm		cái		0

		951		BU d=2500mm		cái		0

		952		BE d=15mm		cái		0

		953		BE d=20mm		cái		0

		954		BE d=25mm		cái		0

		955		BE d=32mm		cái		0

		956		BE d=40mm		cái		0

		957		BE d=50mm		cái		112,950

		958		BE d=60mm		cái		135,540

		959		BE d=65mm		cái		0

		960		BE d=70mm		cái		158,130

		961		BE d=75mm		cái		169,425

		962		BE d=80mm		cái		208,000

		963		BE d=89mm		cái		234,000

		964		BE d=90mm		cái		234,000

		965		BE d=100mm		cái		251,000

		966		BE d=110mm		cái		276,100

		967		BE d=125mm		cái		313,750

		968		BE d=150mm		cái		409,000

		969		BE d=160mm		cái		436,267

		970		BE d=170mm		cái		463,533

		971		BE d=180mm		cái		490,800

		972		BE d=200mm		cái		562,000

		973		BE d=240mm		cái		798,000

		974		BE d=250mm		cái		798,000

		975		BE d=300mm		cái		942,000

		976		BE d=350mm		cái		1,486,000

		977		BE d=400mm		cái		1,828,000

		978		BE d=500mm		cái		2,563,000

		979		BE d=600mm		cái		3,477,000

		980		BE d=700mm		cái		0

		981		BE d=800mm		cái		0

		982		BE d=900mm		cái		0

		983		BE d=1000mm		cái		0

		984		BE d=1100mm		cái		0

		985		BE d=1200mm		cái		0

		986		BE d=1300mm		cái		0

		987		BE d=1400mm		cái		0

		988		BE d=1500mm		cái		0

		989		BE d=1600mm		cái		0

		990		BE d=1800mm		cái		0

		991		BE d=2000mm		cái		0

		992		BE d=2200mm		cái		0

		993		BE d=2400mm		cái		0

		994		BE d=2500mm		cái		0

		995		Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ		bộ		5,220,000

		996		Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ		bộ		7,308,000

		997		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ		bộ		9,744,000

		998		Bộ choòng nón xoay- loại C		bộ		1,122,000

		999		Bộ choòng nón xoay- loại K		bộ		1,224,000

		1000		Bộ choòng nón xoay- loại M		bộ		1,514,700

		1001		Bộ choòng nón xoay- loại T		bộ		1,530,000

		1002		Bột cao su		kg		2,122

		1003		Bi hợp kim		kg		23,100

		1004		Bi tum		kg		5,500

		1005		Bể inox 0,5m3		bể		1,350,000

		1006		Bể inox 1,0m3		bể		1,800,000

		1007		Bể inox 1,5m3		bể		2,900,000

		1008		Bể inox 2,0m3		bể		3,600,000

		1009		Bể inox 2,5m3		bể		4,560,000

		1010		Bể inox 3,0m3		bể		4,800,000

		1011		Bể inox 3,5m3		bể		6,272,727

		1012		Bể inox 4,0m3		bể		7,000,000

		1013		Bể inox 5,0m3		bể		8,545,455

		1014		Bể inox 6,0m3		bể		9,909,091

		1015		Bể nhựa 0,25m3		bể		300,000

		1016		Bể nhựa 0,3m3		bể		400,000

		1017		Bể nhựa 0,4m3		bể		470,000

		1018		Bể nhựa 0,5m3		bể		550,000

		1019		Bể nhựa 0,7m3		bể		690,000

		1020		Bể nhựa 0,9m3		bể		830,000

		1021		Bể nhựa 1,0m3		bể		960,000

		1022		Bể nhựa 1,5m3		bể		1,270,000

		1023		Bể nhựa 2,0m3		bể		1,570,000

		1024		Bể nhựa 3,0m3		bể		2,180,000

		1025		Bể nhựa 4,0m3		bể		3,030,000

		1026		Bu lông		bộ		2,575

		1027		Bu lông mạ M10x30		cái		2,358

		1028		Bu lông mạ M6x20		cái		575

		1029		Bu lông mạ M8x20		cái		650

		1030		Bu lông M16		bộ		2,500

		1031		Bu lông M16-M20		bộ		2,070

		1032		Bu lông M20-M24		bộ		2,150

		1033		Bu lông M20-M27		cái		2,120

		1034		Bu lông M20-M30		cái		2,210

		1035		Bu lông M23-M45		bộ		2,320

		1036		Bu lông M24-M27		bộ		2,430

		1037		Bu lông M24-M30		cái		2,500

		1038		Bu lông M24-M33		bộ		2,620

		1039		Bu lông M27-M30		bộ		2,870

		1040		Bu lông M27-M33		bộ		3,010

		1041		Bu lông M27-M45		bộ		3,250

		1042		Bu lông M30-M39		cái		3,450

		1043		Bu lông M33-M39		bộ		3,890

		1044		Bu lông M39-M45		bộ		4,020

		1045		Bu lông M45-M52		bộ		4,560

		1046		Bulông M 24-M30		bộ		2,500

		1047		Bulông M16		bộ		2,800

		1048		Bulông M39-M52		bộ		4,150

		1049		Bulông M6x20		cái		800

		1050		Bulông M8x30		bộ		950

		1051		Bích đặc		cái

		1052		Bích đặc <100mm		cái		69,000

		1053		Bích đặc =100mm		cái		86,000

		1054		Bích đặc =125mm		cái		130,500

		1055		Bích đặc =150mm		cái		160,000

		1056		Bích đặc =200mm		cái		218,000

		1057		Bích đặc =250mm		cái		322,000

		1058		Bích đặc =300mm		cái		436,000

		1059		Bích đặc =350mm		cái		600,000

		1060		Bích đặc =400mm		cái		770,000

		1061		Bích đặc =500mm		cái		1,180,000

		1062		Bích đặc =600mm		cái		1,750,000

		1063		Bích đặc =700mm		cái		0

		1064		Bích đặc =800mm		cái		0

		1065		Bích đặc =900mm		cái		0

		1066		Bích đặc =1000mm		cái		0

		1067		Bích đặc =1100mm		cái		0

		1068		Bích đặc =1200mm		cái		0

		1069		Bích đặc =1300mm		cái		0

		1070		Bích đặc =1400mm		cái		0

		1071		Bích đặc =1500mm		cái		0

		1072		Bích đặc =1600mm		cái		0

		1073		Bích đặc =1800mm		cái		0

		1074		Bích đặc =2000mm		cái		0

		1075		Bích đặc =2200mm		cái		0

		1076		Bích đặc =2400mm		cái		0

		1077		Bích đặc =2500mm		cái		0

		1078		Bích rỗng <100mm		cái		0

		1079		Bích rỗng =100mm		cái		0

		1080		Bích rỗng =125mm		cái		0

		1081		Bích rỗng =150mm		cái		0

		1082		Bích rỗng =200mm		cái		0

		1083		Bích rỗng =250mm		cái		0

		1084		Bích rỗng =300mm		cái		0

		1085		Bích rỗng =350mm		cái		0

		1086		Bích rỗng =400mm		cái		0

		1087		Bích rỗng =500mm		cái		0

		1088		Bích rỗng =600mm		cái		0

		1089		Bích rỗng =700mm		cái		0

		1090		Bích rỗng =800mm		cái		0

		1091		Bích rỗng =900mm		cái		0

		1092		Bích rỗng =1000mm		cái		0

		1093		Bích rỗng =1100mm		cái		0

		1094		Bích rỗng =1200mm		cái		0

		1095		Bích rỗng =1300mm		cái		0

		1096		Bích rỗng =1400mm		cái		0

		1097		Bích rỗng =1500mm		cái		0

		1098		Bích rỗng =1600mm		cái		0

		1099		Bích rỗng =1800mm		cái		0

		1100		Bích rỗng =2000mm		cái		0

		1101		Bích rỗng =2200mm		cái		0

		1102		Bích rỗng =2400mm		cái		0

		1103		Bích rỗng =2500mm		cái		0

		1104		Bích thép d=40mm		cái		0

		1105		Bích thép d=50mm		cái		0

		1106		Bích thép d=75mm		cái		0

		1107		Bích thép d=100mm		cái		0

		1108		Bích thép d=150mm		cái		0

		1109		Bích thép d=200mm		cái		0

		1110		Bích thép d=250mm		cái		0

		1111		Bích thép d=300mm		cái		0

		1112		Bích thép d=350mm		cái		0

		1113		Bích thép d=400mm		cái		0

		1114		Bích thép d=500mm		cái		0

		1115		Bích thép d=600mm		cái		0

		1116		Bích thép d=700mm		cái		0

		1117		Bích thép d=800mm		cái		0

		1118		Bích thép d=1000mm		cái		0

		1119		Bích thép d=1200mm		cái		0

		1120		Bích thép d=1500mm		cái		0

		1121		Bích thép d=1800mm		cái		0

		1122		Bích thép d=2000mm		cái		0

		1123		Bích thép d=2200mm		cái		0

		1124		Bích thép d=2400mm		cái		0

		1125		Bích thép d=2500mm		cái		0

		1126		Cáp d16 giằng máy khoan		kg		16,000

		1127		Cáp khoan		kg		16,000

		1128		Cát vàng		m3		61,000

		1129		Côn bê tông d=400mm		cái		0

		1130		Côn bê tông d=500mm		cái		0

		1131		Côn bê tông d=600mm		cái		0

		1132		Côn bê tông d=700mm		cái		0

		1133		Côn bê tông d=800mm		cái		0

		1134		Côn bê tông d=900mm		cái		0

		1135		Côn bê tông d=1000mm		cái		0

		1136		Côn bê tông d=1200mm		cái		0

		1137		Côn bê tông d=1400mm		cái		0

		1138		Côn bê tông d=1500mm		cái		0

		1139		Côn bê tông d=1600mm		cái		0

		1140		Côn bê tông d=1800mm		cái		0

		1141		Côn bê tông d=2000mm		cái		0

		1142		Côn gang d=50mm		cái		185,000

		1143		Côn gang d=75mm		cái		213,000

		1144		Côn gang d=100mm		cái		249,000

		1145		Côn gang d=150mm		cái		476,000

		1146		Côn gang d=200mm		cái		766,000

		1147		Côn gang d=250mm		cái		1,036,000

		1148		Côn gang d=300mm		cái		1,346,000

		1149		Côn gang d=350mm		cái		1,802,000

		1150		Côn gang d=400mm		cái		2,258,000

		1151		Côn gang d=500mm		cái		3,107,000

		1152		Côn gang d=600mm		cái		3,832,000

		1153		Côn gang d=700mm		cái		0

		1154		Côn gang d=800mm		cái		0

		1155		Côn gang d=900mm		cái		0

		1156		Côn gang d=1000mm		cái		0

		1157		Côn gang d=1100mm		cái		0

		1158		Côn gang d=1200mm		cái		0

		1159		Côn gang d=1400mm		cái		0

		1160		Côn gang d=1500mm		cái		0

		1161		Côn gang d=1600mm		cái		0

		1162		Côn gang d=1800mm		cái		0

		1163		Côn gang d=2000mm		cái		0

		1164		Côn gang d=2200mm		cái		0

		1165		Côn gang d=2400mm		cái		0

		1166		Côn gang d=2500mm		cái		0

		1167		Côn nhựa hàn		cái

		1168		Côn nhựa hàn d=20mm		cái		1,000

		1169		Côn nhựa hàn d=25mm		cái		1,000

		1170		Côn nhựa hàn d=32mm		cái		1,500

		1171		Côn nhựa hàn d=40mm		cái		2,500

		1172		Côn nhựa hàn d=50mm		cái		2,500

		1173		Côn nhựa hàn d=60mm		cái		4,000

		1174		Côn nhựa hàn d=75mm		cái		5,000

		1175		Côn nhựa hàn d=80mm		cái		7,000

		1176		Côn nhựa hàn d=100mm		cái		10,000

		1177		Côn nhựa hàn d=125mm		cái		0

		1178		Côn nhựa hàn d=150mm		cái		0

		1179		Côn nhựa hàn d=200mm		cái		0

		1180		Côn nhựa hàn d=250mm		cái		0

		1181		Côn nhựa d=300mm		cái		0

		1182		Côn nhựa d=15mm		cái		1,000

		1183		Côn nhựa d=65mm		cái		4,000

		1184		Côn nhựa d=67mm		cái		4,000

		1185		Côn nhựa d=76mm		cái		5,000

		1186		Côn nhựa d=89mm		cái		7,000

		1187		Côn nhựa PVC		cái

		1188		Côn nhựa PVC d=100mm		cái		0

		1189		Côn nhựa PVC d=150mm		cái		0

		1190		Côn nhựa PVC d=200mm		cái		0

		1191		Côn nhựa PVC d=250mm		cái		0

		1192		Côn nhựa PVC d=300mm		cái		0

		1193		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp		cái

		1194		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm		cái		0

		1195		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm		cái		0

		1196		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm		cái		0

		1197		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm		cái		0

		1198		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm		cái		0

		1199		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm		cái		0

		1200		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm		cái		0

		1201		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm		cái		0

		1202		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm		cái		0

		1203		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm		cái		0

		1204		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm		cái		0

		1205		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm		cái		0

		1206		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp		cái		0

		1207		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=100mm		cái		0

		1208		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=150mm		cái		0

		1209		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=200mm		cái		0

		1210		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=250mm		cái		0

		1211		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=300mm		cái		0

		1212		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=350mm		cái		0

		1213		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=400mm		cái		0

		1214		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=500mm		cái		0

		1215		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=600mm		cái		0

		1216		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=700mm		cái		0

		1217		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=800mm		cái		0

		1218		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=1000mm		cái		0

		1219		Côn nhựa nhôm		cái

		1220		Côn nhựa nhôm d=12mm		cái		1,500

		1221		Côn nhựa nhôm d=16mm		cái		1,650

		1222		Côn nhựa nhôm d=20mm		cái		2,500

		1223		Côn nhựa nhôm d=26mm		cái		3,500

		1224		Côn nhựa nhôm d=32mm		cái		5,400

		1225		Côn thép d=15mm		cái		2,700

		1226		Côn thép d=20mm		cái		3,500

		1227		Côn thép d=25mm		cái		3,500

		1228		Côn thép d=32mm		cái		6,000

		1229		Côn thép d=40mm		cái		7,500

		1230		Côn thép d=50mm		cái		11,000

		1231		Côn thép d=60mm		cái		25,000

		1232		Côn thép d=75mm		cái		32,000

		1233		Côn thép d=80mm		cái		32,000

		1234		Côn thép d=100mm		cái		50,000

		1235		Côn thép d=125mm		cái		0

		1236		Côn thép d=150mm		cái		0

		1237		Côn thép d=200mm		cái		0

		1238		Côn thép d=250mm		cái		0

		1239		Côn thép d=300mm		cái		0

		1240		Côn thép d=350mm		cái		0

		1241		Côn thép d=400mm		cái		0

		1242		Côn thép d=500mm		cái		0

		1243		Côn thép d=600mm		cái		0

		1244		Côn thép d=700mm		cái		0

		1245		Côn thép d=800mm		cái		0

		1246		Côn thép d=900mm		cái		0

		1247		Côn thép d=1000mm		cái		0

		1248		Côn thép d=1200mm		cái		0

		1249		Côn thép d=1300mm		cái		0

		1250		Côn thép d=1400mm		cái		0

		1251		Côn thép d=1500mm		cái		0

		1252		Côn thép d=1600mm		cái		0

		1253		Côn thép d=1800mm		cái		0

		1254		Côn thép d=2000mm		cái		0

		1255		Côn thép d=2200mm		cái		0

		1256		Côn thép d=2500mm		cái		0

		1257		Côn thép không rỉ d=15mm		cái		0

		1258		Côn thép không rỉ d=20mm		cái		0

		1259		Côn thép không rỉ d=25mm		cái		0

		1260		Côn thép không rỉ d=32mm		cái		0

		1261		Côn thép không rỉ d=40mm		cái		0

		1262		Côn thép không rỉ d=50mm		cái		0

		1263		Côn thép không rỉ d=60mm		cái		0

		1264		Côn thép không rỉ d=75mm		cái		0

		1265		Côn thép không rỉ d=80mm		cái		0

		1266		Côn thép không rỉ d=100mm		cái		0

		1267		Côn thép không rỉ d=125mm		cái		0

		1268		Côn thép không rỉ d=150mm		cái		0

		1269		Côn thép không rỉ d=200mm		cái		0

		1270		Côn thép không rỉ d=250mm		cái		0

		1271		Côn thép không rỉ d=300mm		cái		0

		1272		Côn thép không rỉ d=350mm		cái		0

		1273		Côn thép không rỉ d=400mm		cái		0

		1274		Côn thép không rỉ d=500mm		cái		0

		1275		Côn thép không rỉ d=600mm		cái		0

		1276		Côn thép không rỉ d=700mm		cái		0

		1277		Côn thép không rỉ d=800mm		cái		0

		1278		Côn thép không rỉ d=900mm		cái		0

		1279		Côn thép không rỉ d=1000mm		cái		0

		1280		Côn thép không rỉ d=1200mm		cái		0

		1281		Côn thép không rỉ d=1300mm		cái		0

		1282		Côn thép không rỉ d=1400mm		cái		0

		1283		Côn thép không rỉ d=1500mm		cái		0

		1284		Côn tráng kẽm d=15mm		cái		1,875

		1285		Côn tráng kẽm d=20mm		cái		2,500

		1286		Côn tráng kẽm d=25mm		cái		3,700

		1287		Côn tráng kẽm d=32mm		cái		6,100

		1288		Côn tráng kẽm d=40mm		cái		7,600

		1289		Côn tráng kẽm d=50mm		cái		11,500

		1290		Côn tráng kẽm d=67mm		cái		25,500

		1291		Côn tráng kẽm d=76mm		cái		34,000

		1292		Côn tráng kẽm d=89mm		cái		44,000

		1293		Côn tráng kẽm d=100mm		cái		54,000

		1294		Côn đồng d=6,4mm		cái		0

		1295		Côn đồng d=9,5mm		cái		0

		1296		Côn đồng d=12,7mm		cái		0

		1297		Côn đồng d=15,9mm		cái		0

		1298		Côn đồng d=19,1mm		cái		0

		1299		Côn đồng d=22,2mm		cái		0

		1300		Côn đồng d=25,4mm		cái		0

		1301		Côn đồng d=28,6mm		cái		0

		1302		Côn đồng d=31,8mm		cái		0

		1303		Côn đồng d=34,9mm		cái		0

		1304		Côn đồng d=38,1mm		cái		0

		1305		Côn đồng d=41,3mm		cái		0

		1306		Côn đồng d=53,9mm		cái		0

		1307		Côn đồng d=66,7mm		cái		0

		1308		Công tơ điện 1 pha		cái		105,000

		1309		Công tơ điện 3 pha		cái		300,000

		1310		Công tắc		cái		2,700

		1311		Công tắc 1 hạt		cái		9,000

		1312		Công tắc 2 hạt		cái		9,200

		1313		Công tắc 3 hạt		cái		9,200

		1314		Công tắc 4 hạt		cái		12,600

		1315		Công tắc 5 hạt		cái		13,800

		1316		Công tắc 6 hạt		cái		13,800

		1317		Công tắc chuông		cái		22,500

		1318		Cọc chống sét		cái		50,036

		1319		Cọc ống đồng d<=50mm		cái		92,000

		1320		Cồn rửa		kg		15,600

		1321		Cao su		m2		85,000

		1322		Cao su làm gioăng		m2		85,000

		1323		Cao su tấm		m2		85,000

		1324		Cần khoan D 114 mm		m		112,000

		1325		Cần khoan D 63,5 mm		m		64,000

		1326		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=60A		bộ		385,727

		1327		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=100A		bộ		385,727

		1328		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=200A		bộ		509,545

		1329		Cầu dao 3 cực đảo chiều <=400A		bộ		1,352,364

		1330		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=60A		bộ		41,000

		1331		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=100A		bộ		153,000

		1332		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=200A		bộ		214,000

		1333		Cầu dao 3 cực 1 chiều <=400A		bộ		298,000

		1334		Cống hộp 1200x1400mm		m		0

		1335		Cống hộp 1200x1600mm		m		0

		1336		Cống hộp 1200x1800mm		m		0

		1337		Cống hộp 1200x2000mm		m		0

		1338		Cống hộp 1400x1500mm		m		0

		1339		Cống hộp 1400x1800mm		m		0

		1340		Cống hộp 1400x2000mm		m		0

		1341		Cống hộp 1400x2200mm		m		0

		1342		Cống hộp 2200x1500mm		m		0

		1343		Cống hộp 2200x1800mm		m		0

		1344		Cống hộp 2500x1500mm		m		0

		1345		Cống hộp 2500x2000mm		m		0

		1346		Cống hộp 2500x2500mm		m		0

		1347		Cống hộp 3000x3000mm		m		0

		1348		Cống hộp 400x1000mm		m		389,700

		1349		Cống hộp 400x600mm		m		217,600

		1350		Cống hộp 400x800mm		m		297,300

		1351		Cống hộp 600x600mm		m		264,500

		1352		Cống hộp 600x800mm		m		354,800

		1353		Cống hộp 800x1000mm		m		446,400

		1354		Cống hộp 800x1400mm		m		446,400

		1355		Cống hộp 800x800mm		m		446,400

		1356		Chao chụp		bộ		4,000

		1357		Chậu rửa		bộ		0

		1358		Chậu rửa loại 1 vòi		bộ		124,000

		1359		Chậu rửa loại 2 vòi		bộ		163,636

		1360		Chậu tiểu nam		bộ		154,545

		1361		Chậu tiểu nữ		bộ		281,818

		1362		Chậu xí bệt		bộ		454,545

		1363		Chậu xí xổm		bộ		90,909

		1364		Chụp lọc sứ		cái		6,709

		1365		Chụp lọc nhựa		cái		11,182

		1366		Choòng khoan loại: 1400 kg/cái		cái		12,180,000

		1367		Choòng khoan loại: 1450 kg/cái		cái		12,615,000

		1368		Choòng khoan loại: 1520 kg/cái		cái		13,224,000

		1369		Choòng khoan loại: 1580 kg/cái		cái		13,746,000

		1370		Choòng khoan loại: 596 kg/cái		cái		5,185,200

		1371		Choòng khoan loại: 900 kg/cái		cái		7,830,000

		1372		Chuông điện		cái		71,500

		1373		Cùm nhựa nối ống		cái

		1374		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm		cái		0

		1375		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm		cái		0

		1376		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm		cái		0

		1377		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm		cái		0

		1378		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm		cái		0

		1379		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm		cái		0

		1380		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm		cái		0

		1381		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm		cái		0

		1382		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm		cái		0

		1383		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm		cái		0

		1384		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm		cái		0

		1385		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm		cái		0

		1386		Clor bột		gam		15

		1387		Củi		kg		550

		1388		Cửa gió đơn 100x200mm		cái		57,500

		1389		Cửa gió đơn 150x150mm		cái		57,500

		1390		Cửa gió đơn 200x200mm		cái		57,500

		1391		Cửa gió đơn 200x300mm		cái		77,200

		1392		Cửa gió đơn 200x400mm		cái		85,900

		1393		Cửa gió đơn 200x600mm		cái		121,000

		1394		Cửa gió kép 200x1200mm		cái		355,000

		1395		Cửa gió kép 200x400mm		cái		129,000

		1396		Cửa gió kép 200x450mm		cái		143,000

		1397		Cửa gió kép 200x750mm		cái		228,000

		1398		Cửa gió kép 200x850mm		cái		256,000

		1399		Cửa gió kép 200x950mm		cái		285,000

		1400		Cửa lưới 1000x400mm		cái		108,000

		1401		Cửa lưới 1000x600mm		cái		162,000

		1402		Cửa lưới 1250x300mm		cái		101,250

		1403		Cửa lưới 1300x1200mm		cái		421,200

		1404		Cửa lưới 1500x200mm		cái		81,000

		1405		Cửa lưới 1500x500mm		cái		202,500

		1406		Cửa lưới 1600x1500mm		cái		648,000

		1407		Cửa lưới 2000x200mm		cái		108,000

		1408		Cửa lưới 250x200mm		cái		13,500

		1409		Cửa lưới 3000x250mm		cái		202,500

		1410		Cửa lưới 500x300mm		cái		40,500

		1411		Cửa lưới 500x400mm		cái		54,000

		1412		Cửa lưới 500x500mm		cái		67,500

		1413		Cửa lưới 600x600mm		cái		97,200

		1414		Cửa phân phối khí		cái		295,200

		1415		Cút		cái		2,596

		1416		Cút sành d=50mm		cái		5,305

		1417		Cút sành d=75mm		cái		7,426

		1418		Cút sành d=100mm		cái		9,018

		1419		Cút sành d=150mm		cái		10,609

		1420		Cút sành d=200mm		cái		13,792

		1421		Dây đồng d=8mm		kg		115,000

		1422		Dây đay		kg		7,000

		1423		Dây điện		m

		1424		Dây dẫn điện 1x0,3mm2		m		400

		1425		Dây dẫn điện 1x0,5mm2		m		700

		1426		Dây dẫn điện 1x0,7mm2		m		900

		1427		Dây dẫn điện 1x0,75mm2		m		950

		1428		Dây dẫn điện 1x0,8mm2		m		1,000

		1429		Dây dẫn điện 1x1,0mm2		m		1,200

		1430		Dây dẫn điện 1x1,5mm2		m		1,750

		1431		Dây dẫn điện 1x2,0mm2		m		2,300

		1432		Dây dẫn điện 1x2,5mm2		m		2,750

		1433		Dây dẫn điện 1x3mm2		m		3,300

		1434		Dây dẫn điện 1x4mm2		m		4,450

		1435		Dây dẫn điện 1x6mm2		m		6,650

		1436		Dây dẫn điện 1x10mm2		m		10,800

		1437		Dây dẫn điện 1x16mm2		m		17,100

		1438		Dây dẫn điện 1x25mm2		m		25,900

		1439		Dây dẫn điện 2x0,5mm2		m		1,500

		1440		Dây dẫn điện 2x0,75mm2		m		1,900

		1441		Dây dẫn điện 2x1mm2		m		2,450

		1442		Dây dẫn điện 2x1,5mm2		m		3,600

		1443		Dây dẫn điện 2x2,5mm2		m		5,500

		1444		Dây dẫn điện 2x4mm2		m		8,600

		1445		Dây dẫn điện 2x6mm2		m		13,000

		1446		Dây dẫn điện 2x8mm2		m		17,000

		1447		Dây dẫn điện 2x10mm2		m		21,000

		1448		Dây dẫn điện 2x16mm2		m		22,067

		1449		Dây dẫn điện 2x25mm2		m		48,000

		1450		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,5mm2		m		2,300

		1451		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,75mm2		m		3,500

		1452		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1mm2		m		4,300

		1453		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1,75mm2		m		8,200

		1454		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2mm2		m		8,500

		1455		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,5mm2		m		9,800

		1456		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,75mm2		m		10,600

		1457		Dây dẫn điện 3 ruột 3x3mm2		m		11,700

		1458		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,5mm2		m		3,200

		1459		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,75mm2		m		5,300

		1460		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1mm2		m		8,200

		1461		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,5mm2		m		11,100

		1462		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,75mm2		m		12,300

		1463		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2mm2		m		12,700

		1464		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2,5mm2		m		16,000

		1465		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3mm2		m		18,088

		1466		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3,5mm2		m		20,423

		1467		Dây thép d = 3		kg		8,700

		1468		Dây thép d=10mm		kg		7,650

		1469		Dây thép d=12mm		kg		7,650

		1470		Dây thép d=1mm		kg		9,000

		1471		Dây thép d3mm		kg		8,700

		1472		ống đồng d=6,4mm		m		0

		1473		ống đồng d=9,5mm		m		0

		1474		ống đồng d=12,7mm		m		0

		1475		ống đồng d=15,9mm		m		0

		1476		ống đồng d=19,1mm		m		0

		1477		ống đồng d=22,2mm		m		0

		1478		ống đồng d=25,4mm		m		0

		1479		ống đồng d=28,6mm		m		0

		1480		ống đồng d=31,8mm		m		0

		1481		ống đồng d=34,9mm		m		0

		1482		ống đồng d=38,1mm		m		0

		1483		ống đồng d=41,3mm		m		0

		1484		ống đồng d=54mm		m		0

		1485		ống đồng d=66,7mm		m		0

		1486		ống bê tông d=100mm		m		23,600

		1487		ống bê tông d=150mm		m		34,800

		1488		ống bê tông d=200mm		m		47,500

		1489		ống bê tông d=250mm		m		52,900

		1490		ống bê tông d=300mm		m		71,429

		1491		ống bê tông d=350mm		m		86,700

		1492		ống bê tông d=400mm		m		118,095

		1493		ống bê tông d=500mm		m		178,400

		1494		ống bê tông d=600mm		m		217,500

		1495		ống bê tông d=700mm		m		0

		1496		ống bê tông d=800mm		m		0

		1497		ống bê tông d=900mm		m		0

		1498		ống bê tông d=1000mm		m		0

		1499		ống bê tông d=1100mm		m		0

		1500		ống bê tông d=1200mm		m		0

		1501		ống bê tông d=1400mm		m		0

		1502		ống bê tông d=1600mm		m		0

		1503		ống bê tông ly tâm H10 d=300mm		m		79,386

		1504		ống bê tông ly tâm H10 d=400mm		m		102,939

		1505		ống bê tông ly tâm H10 d=500mm		m		127,000

		1506		ống bê tông ly tâm H10 d=600mm		m		237,350

		1507		ống bê tông ly tâm H10 d=700mm		m		0

		1508		ống bê tông ly tâm H10 d=800mm		m		0

		1509		ống bê tông ly tâm H10 d=900mm		m		0

		1510		ống bê tông ly tâm H10 d=1000mm		m		0

		1511		ống bê tông ly tâm H10 d=1100mm		m		0

		1512		ống bê tông ly tâm H10 d=1200mm		m		0

		1513		ống bê tông ly tâm H10 d=1400mm		m		0

		1514		ống bê tông ly tâm H10 d=1600mm		m		0

		1515		ống bê tông ly tâm H10 d=1800mm		m		0

		1516		ống bê tông ly tâm H10 d=2000mm		m		0

		1517		ống các loại và dây điện		m		0

		1518		ống cách nhiệt xốp		m		0

		1519		ống cách nhiệt xốp d=6,4mm		m		3,974

		1520		ống cách nhiệt xốp d=9,5mm		m		4,968

		1521		ống cách nhiệt xốp d=12,7mm		m		5,464

		1522		ống cách nhiệt xốp d=15,9mm		m		6,458

		1523		ống cách nhiệt xốp d=19,1mm		m		6,955

		1524		ống cách nhiệt xốp d=22,2mm		m		8,445

		1525		ống cách nhiệt xốp d=25,4mm		m		8,942

		1526		ống cách nhiệt xốp d=28,6mm		m		9,935

		1527		ống cách nhiệt xốp d=31,8mm		m		11,426

		1528		ống cách nhiệt xốp d=34,9mm		m		12,419

		1529		ống cách nhiệt xốp d=38,1mm		m		13,910

		1530		ống cách nhiệt xốp d=41,3mm		m		15,400

		1531		ống cách nhiệt xốp d=54mm		m		19,871

		1532		ống cách nhiệt xốp d=66,7mm		m		23,845

		1533		ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60		m		30,580

		1534		ống chống thép d=377mm		m		0

		1535		ống chống thép d=426mm		m		0

		1536		ống chống thép d=477mm		m		0

		1537		ống chống thép d=529mm		m		0

		1538		ống chống thép d=630mm		m		0

		1539		ống chống thép d=720mm		m		0

		1540		ống gang mặt bích d=50mm		m		0

		1541		ống gang mặt bích d=75mm		m		0

		1542		ống gang mặt bích d=100mm		m		0

		1543		ống gang mặt bích d=150mm		m		0

		1544		ống gang mặt bích d=200mm		m		0

		1545		ống gang mặt bích d=250mm		m		0

		1546		ống gang mặt bích d=300mm		m		0

		1547		ống gang mặt bích d=350mm		m		0

		1548		ống gang mặt bích d=400mm		m		0

		1549		ống gang mặt bích d=500mm		m		0

		1550		ống gang mặt bích d=600mm		m		0

		1551		ống gang mặt bích d=700mm		m		0

		1552		ống gang mặt bích d=800mm		m		0

		1553		ống gang mặt bích d=900mm		m		0

		1554		ống gang mặt bích d=1000mm		m		0

		1555		ống gang mặt bích d=1100mm		m		0

		1556		ống gang mặt bích d=1200mm		m		0

		1557		ống gang mặt bích d=1400mm		m		0

		1558		ống gang mặt bích d=1500mm		m		0

		1559		ống gang mặt bích d=1600mm		m		0

		1560		ống gang mặt bích d=1800mm		m		0

		1561		ống gang mặt bích d=2000mm		m		0

		1562		ống gang mặt bích d=2200mm		m		0

		1563		ống gang mặt bích d=2400mm		m		0

		1564		ống gang mặt bích d=2500mm		m		0

		1565		ống gang miệng bát d=50mm		m		176,400

		1566		ống gang miệng bát d=75mm		m		270,790

		1567		ống gang miệng bát d=100mm		m		290,000

		1568		ống gang miệng bát d=150mm		m		320,000

		1569		ống gang miệng bát d=200mm		m		430,000

		1570		ống gang miệng bát d=250mm		m		550,000

		1571		ống gang miệng bát d=300mm		m		680,000

		1572		ống gang miệng bát d=350mm		m		860,000

		1573		ống gang miệng bát d=400mm		m		1,050,000

		1574		ống gang miệng bát d=500mm		m		1,450,000

		1575		ống gang miệng bát d=600mm		m		1,950,000

		1576		ống gang miệng bát d=700mm		m		0

		1577		ống gang miệng bát d=800mm		m		0

		1578		ống gang miệng bát d=900mm		m		0

		1579		ống gang miệng bát d=1000mm		m		0

		1580		ống gang miệng bát d=1100mm		m		0

		1581		ống gang miệng bát d=1200mm		m		0

		1582		ống gang miệng bát d=1400mm		m		0

		1583		ống gang miệng bát d=1500mm		m		0

		1584		ống gang miệng bát d=1600mm		m		0

		1585		ống gang miệng bát d=1800mm		m		0

		1586		ống gang miệng bát d=2000mm		m		0

		1587		ống gang miệng bát d=2200mm		m		0

		1588		ống gang miệng bát d=2400mm		m		0

		1589		ống gang miệng bát d=2500mm		m		0

		1590		ống gió: D50		m		44,800

		1591		ống kim loại <=26mm		m		8,032

		1592		ống kim loại <=35mm		m		9,905

		1593		ống kim loại <=40mm		m		11,651

		1594		ống kim loại <=50mm		m		14,841

		1595		ống kim loại <=66mm		m		18,492

		1596		ống kim loại <=80mm		m		23,492

		1597		ống kiểm tra d=100mm		bộ		7,000

		1598		ống kiểm tra d=50mm		bộ		4,000

		1599		ống lồng d 219x7		m		0

		1600		ống lồng d 273x8		m		0

		1601		ống lồng d 325x8		m		0

		1602		ống lồng d 426x10		m		0

		1603		ống múc loại: 409 kg/cái		cái		3,558,300

		1604		ống múc loại: 522 kg/cái		cái		4,541,400

		1605		ống múc loại: 635 kg/cái		cái		5,524,500

		1606		ống múc loại: 692 kg/cái		cái		6,020,400

		1607		ống múc loại: 735 kg/cái		cái		6,394,500

		1608		ống múc loại: 793 kg/cái		cái		6,899,100

		1609		ống múc loại: 824 kg/cái		cái		7,168,800

		1610		ống mềm		m		28,600

		1611		ống nâng nước: D200		m		44,000

		1612		ống nối		cái

		1613		ống nối gai 100mm		cái		0

		1614		ống nối gai 150mm		cái		0

		1615		ống nối gai 200mm		cái		0

		1616		ống nối gai 250mm		cái		0

		1617		ống nối gai 300mm		cái		0

		1618		ống nối gai 350mm		cái		0

		1619		ống nối gai 400mm		cái		0

		1620		ống nối gai 500mm		cái		0

		1621		ống nối gai 600mm		cái		0

		1622		ống nối gai 700mm		cái		0

		1623		ống nối gai 800mm		cái		0

		1624		ống nối gai 1000mm		cái		0

		1625		ống nhựa đường kính <=15mm		m		4,514

		1626		ống nhựa đường kính <=27mm		m		6,545

		1627		ống nhựa đường kính <=34mm		m		9,636

		1628		ống nhựa đường kính <=48mm		m		18,182

		1629		ống nhựa đường kính <=76mm		m		34,182

		1630		ống nhựa đường kính <=90mm		m		52,091

		1631		ống nhựa PVC, L=6m		m

		1632		ống nhựa PVC miệng bát d=100mm, L=6m		m		40,364

		1633		ống nhựa PVC miệng bát d=150mm, L=6m		m		84,000

		1634		ống nhựa PVC miệng bát d=200mm, L=6m		m		131,727

		1635		ống nhựa PVC miệng bát d=250mm, L=6m		m		211,818

		1636		ống nhựa PVC miệng bát d=300mm, L=6m		m		325,091

		1637		ống nhựa PVC, L=6m		m

		1638		ống nhựa PVC d=20mm, L=6m		m		3,364

		1639		ống nhựa PVC d=25mm, L=6m		m		4,455

		1640		ống nhựa PVC d=32mm, L=6m		m		5,364

		1641		ống nhựa PVC d=40mm, L=6m		m		7,818

		1642		ống nhựa PVC d=50mm, L=6m		m		9,364

		1643		ống nhựa PVC d=60mm, L=6m		m		12,545

		1644		ống nhựa PVC d=75mm, L=6m		m		17,000

		1645		ống nhựa PVC d=80mm, L=6m		m		20,364

		1646		ống nhựa PVC d=100mm, L=6m		m		30,455

		1647		ống nhựa PVC d=125mm, L=6m		m		44,000

		1648		ống nhựa PVC d=150mm, L=6m		m		55,000

		1649		ống nhựa PVC d=200mm, L=6m		m		113,182

		1650		ống nhựa PVC d=250mm, L=6m		m		181,545

		1651		ống nhựa, L=8m		m

		1652		ống nhựa d=15mm, L=8m		m		2,500

		1653		ống nhựa d=20mm, L=8m		m		3,200

		1654		ống nhựa d=25mm, L=8m		m		3,900

		1655		ống nhựa d=32mm, L=8m		m		5,000

		1656		ống nhựa d=40mm, L=8m		m		7,500

		1657		ống nhựa d=50mm, L=8m		m		8,500

		1658		ống nhựa d=60mm, L=8m		m		11,500

		1659		ống nhựa d=75mm, L=8m		m		16,000

		1660		ống nhựa d=80mm, L=8m		m		19,000

		1661		ống nhựa d=100mm, L=8m		m		25,409

		1662		ống nhựa d=125mm, L=8m		m		29,000

		1663		ống nhựa d=150mm, L=8m		m		0

		1664		ống nhựa d=200mm, L=8m		m		0

		1665		ống nhựa d=250mm, L=8m		m		0

		1666		ống nhựa d=300mm		m		0

		1667		ống nhựa d=60mm		m		10,000

		1668		ống nhựa d=125mm		m		0

		1669		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, L=5m		m

		1670		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L=5m		m		0

		1671		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L=5m		m		0

		1672		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L=5m		m		0

		1673		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L=5m		m		0

		1674		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L=5m		m		0

		1675		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L=5m		m		0

		1676		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L=5m		m		0

		1677		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L=5m		m		0

		1678		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L=5m		m		0

		1679		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L=5m		m		0

		1680		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L=5m		m		0

		1681		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L=5m		m		0

		1682		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, L=5m		m		0

		1683		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm,L=5m		m		0

		1684		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm,L=5m		m		0

		1685		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm,L=5m		m		0

		1686		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm,L=5m		m		0

		1687		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm,L=5m		m		0

		1688		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm,L=5m		m		0

		1689		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm,L=5m		m		0

		1690		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm,L=5m		m		0

		1691		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm,L=5m		m		0

		1692		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm,L=5m		m		0

		1693		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm,L=5m		m		0

		1694		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm,L=5m		m		0

		1695		ống nhựa dài 150mm		cái		1,377

		1696		ống nhựa dài 250mm		cái		2,295

		1697		ống nhựa dài 350mm		cái		3,214

		1698		ống nhựa nhôm d=12mm, L=100m		m		8,300

		1699		ống nhựa nhôm d=16mm, L=100m		m		9,100

		1700		ống nhựa nhôm d=20mm, L=50m		m		11,300

		1701		ống nhựa nhôm d=26mm, L=6m		m		14,200

		1702		ống nhựa nhôm d=32mm, L=6m		m		19,000

		1703		ống sành d=50mm, L=0,5m		m		6,100

		1704		ống sành d=75mm, L=0,5m		m		7,200

		1705		ống sành d=100mm, L=0,5m		m		11,500

		1706		ống sành d=150mm, L=0,5m		m		17,600

		1707		ống sành d=200mm, L=0,5m		m		26,200

		1708		ống sắt tráng kẽm		m		29,500

		1709		ống sứ dài 150mm		cái		1,800

		1710		ống sứ dài 250mm		cái		2,800

		1711		ống sứ dài 350mm		cái		3,500

		1712		ống sứ hạ thế các loại		cái		9,200

		1713		ống sứ tai mèo		cái		5,400

		1714		ống kết cấu giếng		m

		1715		ống kết cấu giếng D89mm		m		0

		1716		ống kết cấu giếng D108mm		m		0

		1717		ống kết cấu giếng D127mm		m		0

		1718		ống kết cấu giếng D146mm		m		0

		1719		ống kết cấu giếng D168mm		m		0

		1720		ống kết cấu giếng D194mm		m		0

		1721		ống kết cấu giếng D219mm		m		0

		1722		ống kết cấu giếng D273mm		m		0

		1723		ống kết cấu giếng D325mm		m		0

		1724		ống kết cấu giếng D350mm		m		0

		1725		ống kết cấu giếng D377mm		m		0

		1726		ống kết cấu giếng D426mm		m		0

		1727		ống kết cấu giếng D450mm		m		0

		1728		ống kết cấu giếng D477mm		m		0

		1729		ống kết cấu giếng D529mm		m		0

		1730		ống kết cấu giếng D630mm		m		0

		1731		ống kết cấu giếng D720mm		m		0

		1732		ống kết cấu giếng D820mm		m		0

		1733		ống thép đen, L=8m		m

		1734		ống thép đen d=15mm, L=8m		m		4,300

		1735		ống thép đen d=20mm, L=8m		m		4,300

		1736		ống thép đen d=25mm, L=8m		m		5,250

		1737		ống thép đen d=32mm, L=8m		m		6,200

		1738		ống thép đen d=40mm, L=8m		m		8,900

		1739		ống thép đen d=50mm, L=8m		m		10,200

		1740		ống thép đen d=60mm, L=8m		m		13,000

		1741		ống thép đen d=75mm, L=8m		m		16,200

		1742		ống thép đen d=80mm, L=8m		m		56,900

		1743		ống thép đen d=100mm, L=8m		m		94,600

		1744		ống thép đen d=125mm, L=8m		m		168,000

		1745		ống thép đen d=150mm, L=8m		m		250,000

		1746		ống thép đen d=200mm, L=8m		m		340,000

		1747		ống thép đen d=250mm, L=8m		m		523,000

		1748		ống thép đen d=300mm, L=8m		m		647,000

		1749		ống thép đen d=350mm, L=8m		m		821,000

		1750		ống thép đen d=400mm, L=8m		m		950,000

		1751		ống thép đen d=500mm, L=8m		m		1,250,000

		1752		ống thép đen d=600mm, L=8m		m		1,600,000

		1753		ống thép đen d=700mm, L=8m		m		0

		1754		ống thép đen d=800mm, L=8m		m		0

		1755		ống thép đen d=900mm, L=8m		m		0

		1756		ống thép đen d=1000mm, L=8m		m		0

		1757		ống thép đen d=1200mm, L=8m		m		0

		1758		ống thép đen d=1300mm, L=8m		m		0

		1759		ống thép đen d=1400mm, L=8m		m		0

		1760		ống thép đen d=1500mm, L=8m		m		0

		1761		ống thép đen d=1600mm, L=8m		m		0

		1762		ống thép đen d=1800mm, L=8m		m		0

		1763		ống thép đen d=2000mm, L=8m		m		0

		1764		ống thép đen d=2200mm, L=8m		m		0

		1765		ống thép đen d=2500mm, L=8m		m		0

		1766		ống thép không rỉ d=15mm		m		0

		1767		ống thép không rỉ d=20mm		m		0

		1768		ống thép không rỉ d=25mm		m		0

		1769		ống thép không rỉ d=32mm		m		0

		1770		ống thép không rỉ d=40mm		m		0

		1771		ống thép không rỉ d=50mm		m		0

		1772		ống thép không rỉ d=60mm		m		0

		1773		ống thép không rỉ d=75mm		m		0

		1774		ống thép không rỉ d=80mm		m		0

		1775		ống thép không rỉ d=100mm		m		0

		1776		ống thép không rỉ d=125mm		m		0

		1777		ống thép không rỉ d=150mm		m		0

		1778		ống thép không rỉ d=200mm		m		0

		1779		ống thép không rỉ d=250mm		m		0

		1780		ống thép không rỉ d=300mm		m		0

		1781		ống thép không rỉ d=350mm		m		0

		1782		ống thép không rỉ d=400mm		m		0

		1783		ống thép không rỉ d=500mm		m		0

		1784		ống thép không rỉ d=600mm		m		0

		1785		ống thép không rỉ d=700mm		m		0

		1786		ống thép không rỉ d=800mm		m		0

		1787		ống thép không rỉ d=900mm		m		0

		1788		ống thép không rỉ d=1000mm		m		0

		1789		ống thép không rỉ d=1200mm		m		0

		1790		ống thép không rỉ d=1300mm		m		0

		1791		ống thép không rỉ d=1400mm		m		0

		1792		ống thép không rỉ d=1500mm		m		0

		1793		ống thép tráng kẽm d<=25mm		m		26,550

		1794		ống thép tráng kẽm d=32mm		m		33,660

		1795		ống thép tráng kẽm d=40mm		m		41,670

		1796		ống thép tráng kẽm d=50mm		m		54,000

		1797		ống thép tráng kẽm d=67mm		m		76,500

		1798		ống thép tráng kẽm d=76mm		m		90,000

		1799		ống thép tráng kẽm d=89mm		m		99,901

		1800		ống thép tráng kẽm d=100mm		m		128,340

		1801		ống thép tráng kẽm d=110mm		m		0

		1802		ống thép tráng kẽm d=150mm		m		0

		1803		ống thép tráng kẽm d=200mm		m		0

		1804		ống thép tráng kẽm d=250mm		m		0

		1805		ống xi măng d=100mm, L=0,5m		m		10,000

		1806		ống xi măng d=150mm, L=0,5m		m		12,800

		1807		ống xi măng d=200mm, L=0,5m		m		30,000

		1808		Gương soi		cái		154,545

		1809		Gạch chỉ 6,5x10,5x22		viên		520

		1810		Gạch thẻ 5x8x18		viên		300

		1811		Gỗ đà nẹp		m3		1,300,000

		1812		Gỗ bao nhóm IV laty 3*1		m3		1,200,000

		1813		Gỗ chống		m3		1,300,000

		1814		Gỗ hộp kê máy nhóm II		m3		3,203,000

		1815		Gỗ ván khuôn		m3		1,200,000

		1816		Gỗ ván nhóm IV		m3		1,200,000

		1817		Giá đỡ máy		cái		86,500

		1818		Giá treo		cái		28,000

		1819		Giấy dầu		m2		3,600

		1820		Gioăng cao su d=50mm		cái		5,500

		1821		Gioăng cao su d=75mm		cái		8,000

		1822		Gioăng cao su d=100mm		cái		8,000

		1823		Gioăng cao su d=150mm		cái		9,000

		1824		Gioăng cao su d=200mm		cái		10,000

		1825		Gioăng cao su d=250mm		cái		11,000

		1826		Gioăng cao su d=300mm		cái		17,000

		1827		Gioăng cao su d=350mm		cái		65,545

		1828		Gioăng cao su d=400mm		cái		88,818

		1829		Gioăng cao su d=500mm		cái		197,273

		1830		Gioăng cao su d=600mm		cái		197,273

		1831		Gioăng cao su d=700mm		cái		0

		1832		Gioăng cao su d=800mm		cái		0

		1833		Gioăng cao su d=900mm		cái		0

		1834		Gioăng cao su d=1000mm		cái		0

		1835		Gioăng cao su d=1100mm		cái		0

		1836		Gioăng cao su d=1200mm		cái		0

		1837		Gioăng cao su d=1400mm		cái		0

		1838		Gioăng cao su d=1500mm		cái		0

		1839		Gioăng cao su d=1600mm		cái		0

		1840		Gioăng cao su d=1800mm		cái		0

		1841		Gioăng cao su d=2000mm		cái		0

		1842		Gioăng cao su d=2200mm		cái		0

		1843		Gioăng cao su d=2400mm		cái		0

		1844		Gioăng cao su d=2500mm		cái		0

		1845		Gioăng cao su d=60mm		cái		6,000

		1846		Gioăng cao su d=125mm		cái		9,000

		1847		Gioăng cao su d=160mm		cái		10,000

		1848		Gioăng cao su d=170mm		cái		10,000

		1849		Gioăng cao su d=180mm		cái		10,000

		1850		Gioăng cao su d=240mm		cái		11,000

		1851		Gioăng cao su d=70mm		cái		7,000

		1852		Gioăng cao su d=80mm		cái		8,000

		1853		Gioăng cao su d=90mm		cái		8,000

		1854		Gioăng cao su d=110mm		cái		9,000

		1855		Gioăng cao su lá 10mm		m2		85,000

		1856		Gioăng cao su tấm		m2		85,000

		1857		Họng cứu hoả d=100mm		cái		220,000

		1858		Họng cứu hoả d=80mm		cái		140,000

		1859		Hộp đèn và phụ kiện		hộp

		1860		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 0,6m		hộp		0

		1861		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 0,6m		hộp		0

		1862		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 0,6m		hộp		0

		1863		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,2m		hộp		0

		1864		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,2m		hộp		0

		1865		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,2m		hộp		0

		1866		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,2m		hộp		0

		1867		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,5m		hộp		0

		1868		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,5m		hộp		0

		1869		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,5m		hộp		0

		1870		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,5m		hộp		0

		1871		Hộp đựng		cái		17,500

		1872		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=40x50mm		cái		2,500

		1873		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=40x60mm		cái		3,000

		1874		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=50x80mm		cái		4,200

		1875		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=60x60mm		cái		5,700

		1876		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=60x80mm		cái		8,800

		1877		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=100x100mm		cái		10,000

		1878		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=150x150mm		cái		15,000

		1879		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=150x200mm		cái		20,000

		1880		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=200x200mm		cái		25,000

		1881		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=250x200mm		cái		30,000

		1882		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=300x300mm		cái		35,000

		1883		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=300x400mm		cái		38,000

		1884		Hộp công tắc, hộp cầu chì <=400x400mm		cái		40,000

		1885		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=100x100mm		cái		12,000

		1886		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=150x150mm		cái		16,000

		1887		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=150x200mm		cái		21,000

		1888		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=200x200mm		cái		27,000

		1889		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <=250x200mm		cái		28,500

		1890		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <=300x300mm		cái		35,000

		1891		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <=300x400mm		cái		37,500

		1892		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <=400x400mm		cái		41,000

		1893		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <=40x50mm		cái		2,500

		1894		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <=40x60mm		cái		3,000

		1895		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <=50x80mm		cái		4,200

		1896		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <=60x60mm		cái		5,700

		1897		Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat <=60x80mm		cái		8,800

		1898		Hộp số		cái		0

		1899		Keo dán		kg		63,636

		1900		Khung gỗ		cái		40,250

		1901		Kim thu sét dài 0,5m		cái		0

		1902		Kim thu sét dài 1,5m		cái		0

		1903		Kim thu sét dài 1m		cái		0

		1904		Kim thu sét dài 2m		cái		0

		1905		Kệ kính		cái		35,000

		1906		Lưỡi cưa		cái		22,000

		1907		Lưới thép 16x16		m2		18,360

		1908		Lưới thép d=10x10		m2		14,544

		1909		Linh kiện báo cháy		cái		128,000

		1910		Linh kiện chống điện giật		cái		145,000

		1911		ổ cắm đơn		cái		29,000

		1912		ổ cắm đôi		cái		31,000

		1913		ổ cắm ba		cái		45,000

		1914		ổ cắm bốn		cái		58,000

		1915		Bộ sứ 2 sứ		bộ		9,200

		1916		Bộ sứ 3 sứ		bộ		13,800

		1917		Bộ sứ 4 sứ		bộ		30,000

		1918		Măng sông nhựa		cái

		1919		Măng xông nhựa d=15		cái		700

		1920		Măng xông nhựa d=20		cái		1,000

		1921		Măng xông nhựa d=25		cái		1,000

		1922		Măng xông nhựa d=32		cái		1,000

		1923		Măng xông nhựa d=40		cái		1,300

		1924		Măng xông nhựa d=50		cái		1,500

		1925		Măng xông nhựa d=67		cái		2,200

		1926		Măng xông nhựa d=76		cái		3,600

		1927		Măng xông nhựa d=89		cái		5,700

		1928		Măng xông nhựa d=100		cái		7,600

		1929		Măng xông nhựa d=110		cái		9,000

		1930		Măng xông nhựa d=150		cái		0

		1931		Măng xông nhựa d=200		cái		0

		1932		Măng xông nhựa d=250		cái		0

		1933		Măng sông nhựa nhôm		cái

		1934		Măng sông nhựa nhôm d=12mm		cái		5,400

		1935		Măng sông nhựa nhôm d=16mm		cái		7,500

		1936		Măng sông nhựa nhôm d=20mm		cái		9,000

		1937		Măng sông nhựa nhôm d=26mm		cái		10,500

		1938		Măng sông nhựa nhôm d=32mm		cái		12,500

		1939		Măng sông thép tráng kẽm		cái

		1940		Măng sông thép tráng kẽm d=15mm		cái		1,800

		1941		Măng sông thép tráng kẽm d=20mm		cái		2,300

		1942		Măng sông thép tráng kẽm d=25mm		cái		3,700

		1943		Măng sông thép tráng kẽm d=32mm		cái		6,100

		1944		Măng sông thép tráng kẽm d=40mm		cái		7,500

		1945		Măng sông thép tráng kẽm d=50mm		cái		11,000

		1946		Măng sông thép tráng kẽm d=67mm		cái		27,000

		1947		Măng sông thép tráng kẽm d=76mm		cái		34,000

		1948		Măng sông thép tráng kẽm d=89mm		cái		35,000

		1949		Măng sông thép tráng kẽm d=100mm		cái		45,300

		1950		Măng sông thép tráng kẽm d=110mm		cái		0

		1951		Măng sông thép tráng kẽm d=150mm		cái		0

		1952		Măng sông thép tráng kẽm d=200mm		cái		0

		1953		Măng sông thép tráng kẽm d=250mm		cái		0

		1954		Màng keo dán ống		m2		38,500

		1955		Máy biến dòng loại 50/5A		cái		46,000

		1956		Máy biến dòng loại 100/5A		cái		46,000

		1957		Máy biến dòng loại 200/5A		cái		46,000

		1958		Matit		kg		4,000

		1959		Mối nối mềm		cái

		1960		Mối nối mềm d<=50mm		cái		213,333

		1961		Mối nối mềm d=75mm		cái		320,000

		1962		Mối nối mềm d=100mm		cái		380,000

		1963		Mối nối mềm d=150mm		cái		580,000

		1964		Mối nối mềm d=200mm		cái		760,000

		1965		Mối nối mềm d=250mm		cái		1,050,000

		1966		Mối nối mềm d=300mm		cái		1,300,000

		1967		Mối nối mềm d=350mm		cái		1,700,000

		1968		Mối nối mềm d=400mm		cái		2,000,000

		1969		Mối nối mềm d=500mm		cái		3,400,000

		1970		Mối nối mềm d=600mm		cái		4,000,000

		1971		Mối nối mềm d=700mm		cái		0

		1972		Mối nối mềm d=800mm		cái		0

		1973		Mối nối mềm d=900mm		cái		0

		1974		Mối nối mềm d=1100mm		cái		0

		1975		Mối nối mềm d=1200mm		cái		0

		1976		Mối nối mềm d=1250mm		cái		0

		1977		Mối nối mềm d=1300mm		cái		0

		1978		Mối nối mềm d=1350mm		cái		0

		1979		Mối nối mềm d=1400mm		cái		0

		1980		Mối nối mềm d=1500mm		cái		0

		1981		Mối nối mềm d=1600mm		cái		0

		1982		Mối nối mềm d=1700mm		cái		0

		1983		Mối nối mềm d=1800mm		cái		0

		1984		Mối nối mềm d=1900mm		cái		0

		1985		Mối nối mềm d=2000mm		cái		0

		1986		Mỡ bôi trơn		kg		15,000

		1987		Mỡ thoa ống		kg		15,000

		1988		Nắp cống hộp 400x1000mm		cái		135,000

		1989		Nắp cống hộp 400x600mm		cái		39,500

		1990		Nắp cống hộp 400x800mm		cái		54,300

		1991		Nắp cống hộp 600x600mm		cái		60,600

		1992		Nắp cống hộp 600x800mm		cái		82,500

		1993		Nắp cống hộp 800x1000mm		cái		152,600

		1994		Nắp cống hộp 800x1400mm		cái		219,000

		1995		Nắp cống hộp 800x800mm		cái		123,000

		1996		Nắp cống hộp 1200x1400mm		cái		0

		1997		Nắp cống hộp 1200x1600mm		cái		0

		1998		Nắp cống hộp 1200x1800mm		cái		0

		1999		Nắp cống hộp 1200x2000mm		cái		0

		2000		Nắp cống hộp 1400x1500mm		cái		0

		2001		Nắp cống hộp 1400x1800mm		cái		0

		2002		Nắp cống hộp 1400x2000mm		cái		0

		2003		Nắp cống hộp 1400x2200mm		cái		0

		2004		Nắp cống hộp 2200x1500mm		cái		0

		2005		Nắp cống hộp 2200x1800mm		cái		0

		2006		Nắp cống hộp 2500x1500mm		cái		0

		2007		Nắp cống hộp 2500x2000mm		cái		0

		2008		Nắp cống hộp 2500x2500mm		cái		0

		2009		Nắp cống hộp 3000x3000mm		cái		0

		2010		Nhôm lá b=0,8		m2		51,700

		2011		Nhựa đường		kg		5,500

		2012		Nhựa dán		kg		63,636

		2013		Nước		lít		3

		2014		Nước sạch		m3		2,800

		2015		Nước thi công		m3		2,800

		2016		Nút bịt nhựa đầu ống		cái

		2017		Nút bịt nhựa d=15mm		cái		375

		2018		Nút bịt nhựa d=20mm		cái		500

		2019		Nút bịt nhựa d=25mm		cái		700

		2020		Nút bịt nhựa d=32mm		cái		1,300

		2021		Nút bịt nhựa d=40mm		cái		1,700

		2022		Nút bịt nhựa d=50mm		cái		2,600

		2023		Nút bịt nhựa d=67mm		cái		4,669

		2024		Nút bịt nhựa d=76mm		cái		6,007

		2025		Nút bịt nhựa d=89mm		cái		8,238

		2026		Nút bịt nhựa d=100mm		cái		10,400

		2027		Nút bịt nhựa d=110mm		cái		13,700

		2028		Nút bịt nhựa d=150mm		cái		18,682

		2029		Nút bịt nhựa d=200mm		cái		24,909

		2030		Nút bịt nhựa d=250mm		cái		31,163

		2031		Nút bịt thép tráng kẽm		cái

		2032		Nút bịt thép tráng kẽm d=15mm		cái		1,500

		2033		Nút bịt thép tráng kẽm d=20mm		cái		1,700

		2034		Nút bịt thép tráng kẽm d=25mm		cái		2,500

		2035		Nút bịt thép tráng kẽm d=32mm		cái		3,500

		2036		Nút bịt thép tráng kẽm d=40mm		cái		4,600

		2037		Nút bịt thép tráng kẽm d=50mm		cái		7,500

		2038		Nút bịt thép tráng kẽm d=67mm		cái		21,000

		2039		Nút bịt thép tráng kẽm d=76mm		cái		27,978

		2040		Nút bịt thép tráng kẽm d=89mm		cái		30,100

		2041		Nút bịt thép tráng kẽm d=100mm		cái		38,000

		2042		Nút bịt thép tráng kẽm d=110mm		cái		0

		2043		Nút bịt thép tráng kẽm d=150mm		cái		0

		2044		Nút bịt thép tráng kẽm d=200mm		cái		0

		2045		Nút bịt thép tráng kẽm d=250mm		cái		0

		2046		Phễu thu d=100mm		cái		13,000

		2047		Phễu thu d=50mm		cái		7,360

		2048		Puli sứ kẹp		cái		500

		2049		Puli sứ loại >=35x35		cái		950

		2050		Puli sứ loại 30x30		cái		850

		2051		Quạt ốp trần		cái

		2052		Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm		cái		175,000

		2053		Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm		cái		225,000

		2054		Quạt ly tâm		cái

		2055		Quạt ly tâm - công suất 0,2 - <=2,5 kW		cái		0

		2056		Quạt ly tâm - công suất 2,6 - <=5,0 kW		cái		0

		2057		Quạt ly tâm - công suất 5,1 - <=10 kW		cái		0

		2058		Quạt ly tâm - công suất 10 - <=22 kW		cái		0

		2059		Quạt thông gió		cái

		2060		Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm		cái		139,000

		2061		Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm		cái		215,000

		2062		Quạt thông gió - công suất 0,2- <=1,5 kW		cái		0

		2063		Quạt thông gió - công suất 1,6- <=3,0 kW		cái		0

		2064		Quạt thông gió - công suất 3,1- <=4,5 kW		cái		0

		2065		Quạt thông gió - công suất 4,6- <=7,5 kW		cái		0

		2066		Quạt trần		cái		336,000

		2067		Quạt treo tường		cái		173,000

		2068		Que hàn		kg		10,500

		2069		Que hàn đồng		kg		65,000

		2070		Que hàn d=4		kg		10,500

		2071		Que hàn không rỉ		kg		10,500

		2072		Rơ le các loại		cái		95,000

		2073		Sơn nước		kg		17,600

		2074		Sơn bóng		kg		17,600

		2075		Sơn các loại		kg		17,600

		2076		Sơn chống rỉ		kg		13,600

		2077		Sơn màu		kg		17,600

		2078		Sắt dẹt 25x4		kg		7,200

		2079		Sắt tròn		kg		7,650

		2080		Sỏi chèn		m3		100,000

		2081		Sét bột Bentonít		kg		1,600

		2082		Sét chèn		m3		25,000

		2083		Tôn đen		kg		13,000

		2084		Tôn b=3		kg		13,000

		2085		Tôn tráng kẽm		m2		72,000

		2086		Thép		kg		7,650

		2087		Thép góc		m		7,430

		2088		Thép góc L		kg		7,800

		2089		Thép nhíp		kg		12,000

		2090		Thùng đo lưu lượng		cái		1,500,000

		2091		Thùng đun nước nóng kiểu liên tục		bộ		0

		2092		Thùng đun nước nóng thường		bộ		0

		2093		Thiếc hàn		kg		31,500

		2094		Thuốc hàn		kg		15,000

		2095		Thuốc tạo khói		kg		21,500

		2096		Thuyền tắm		bộ		0

		2097		Thuyền tắm có hương sen		bộ		0

		2098		Thuyền tắm không có hương sen		bộ		0

		2099		Trụ cứu hoả d=100mm		cái		0

		2100		Trụ cứu hoả d=150mm		cái		0

		2101		Vữa xi măng cát môdun ML>2 M100		m3		326,988

		2102		Vữa bê tông đá 1x2 M300		m3		442,999

		2103		Vữa ximăng M100		lít		327

		2104		Vành đai BT đúc sẵn d=100mm		bộ		24,500

		2105		Vành đai BT đúc sẵn d=150mm		bộ		38,900

		2106		Vành đai BT đúc sẵn d=200mm		bộ		49,500

		2107		Vành đai BT đúc sẵn d=250mm		bộ		57,600

		2108		Vành đai BT đúc sẵn d=300mm		bộ		64,500

		2109		Vành đai BT đúc sẵn d=350mm		bộ		72,000

		2110		Vành đai BT đúc sẵn d=400mm		bộ		86,500

		2111		Vành đai BT đúc sẵn d=500mm		bộ		93,800

		2112		Vành đai BT đúc sẵn d=600mm		bộ		110,300

		2113		Vành đai BT đúc sẵn d=700mm		bộ		0

		2114		Vành đai BT đúc sẵn d=800mm		bộ		0

		2115		Vành đai BT đúc sẵn d=900mm		bộ		0

		2116		Vành đai BT đúc sẵn d=1000mm		bộ		0

		2117		Vành đai BT đúc sẵn d=1100mm		bộ		0

		2118		Vành đai BT đúc sẵn d=1200mm		bộ		0

		2119		Vành đai BT đúc sẵn d=1400mm		bộ		0

		2120		Vành đai BT đúc sẵn d=1600mm		bộ		0

		2121		Vải thuỷ tinh		m2		5,150

		2122		Vỏ chậu điện giải 724x174		bộ		709,500

		2123		Van 1 chiều		cái

		2124		Van 1 chiều d=15mm		cái		32,000

		2125		Van 1 chiều  d=20mm		cái		41,000

		2126		Van 1 chiều  d=25mm		cái		48,000

		2127		Van 1 chiều  d=32mm		cái		62,000

		2128		Van 1 chiều  d=40mm		cái		86,000

		2129		Van 1 chiều d=50mm		cái		132,000

		2130		Van 1 chiều d=65mm		cái		282,000

		2131		Van 1 chiều d=75mm		cái		345,000

		2132		Van 1 chiều d=89mm		cái		560,000

		2133		Van 1 chiều d=100mm		cái		620,000

		2134		Van 1 chiều d=125mm		cái		0

		2135		Van 1 chiều d=150mm		cái		0

		2136		Van 1 chiều d=200mm		cái		0

		2137		Van 1 chiều d=250mm		cái		0

		2138		Van 1 chiều d=300mm		cái		0

		2139		Van 1 chiều d=350mm		cái		0

		2140		Van 1 chiều d=400mm		cái		0

		2141		Van 1 chiều d=500mm		cái		0

		2142		Van 1 chiều d=600mm		cái		0

		2143		Van 1 chiều d=700mm		cái		0

		2144		Van 1 chiều d=800mm		cái		0

		2145		Van 1 chiều d=900mm		cái		0

		2146		Van 1 chiều d=1000mm		cái		0

		2147		Van 1 chiều d=1100mm		cái		0

		2148		Van 1 chiều d=1200mm		cái		0

		2149		Van 1 chiều d=1300mm		cái		0

		2150		Van 1 chiều d=1400mm		cái		0

		2151		Van 1 chiều d=1500mm		cái		0

		2152		Van 1 chiều d=1600mm		cái		0

		2153		Van 1 chiều d=1800mm		cái		0

		2154		Van 1 chiều d=2000mm		cái		0

		2155		Van 1 chiều d=2200mm		cái		0

		2156		Van 1 chiều d=2400mm		cái		0

		2157		Van 1 chiều d=2500mm		cái		0

		2158		Van 1 chiều d<100mm		cái		0

		2159		Van đáy d=400mm		bộ		0

		2160		Van đáy d=500mm		bộ		0

		2161		Van đáy d=600mm		bộ		0

		2162		Van đáy d=700mm		bộ		0

		2163		Van đáy d=800mm		bộ		0

		2164		Van mặt bích d=40mm		cái		0

		2165		Van mặt bích d=50mm		cái		0

		2166		Van mặt bích d=75mm		cái		0

		2167		Van mặt bích d=100mm		cái		0

		2168		Van mặt bích d=150mm		cái		0

		2169		Van mặt bích d=200mm		cái		0

		2170		Van mặt bích d=250mm		cái		0

		2171		Van mặt bích d=300mm		cái		0

		2172		Van mặt bích d=350mm		cái		0

		2173		Van mặt bích d=400mm		cái		0

		2174		Van mặt bích d=500mm		cái		0

		2175		Van mặt bích d=600mm		cái		0

		2176		Van mặt bích d=700mm		cái		0

		2177		Van mặt bích d=800mm		cái		0

		2178		Van mặt bích d=1000mm		cái		0

		2179		Van mặt bích d=1200mm		cái		0

		2180		Van mặt bích d=1500mm		cái		0

		2181		Van mặt bích d=1800mm		cái		0

		2182		Van mặt bích d=2000mm		cái		0

		2183		Van mặt bích d=2200mm		cái		0

		2184		Van mặt bích d=2400mm		cái		0

		2185		Van mặt bích d=2500mm		cái		0

		2186		Van phao d=250mm		cái		0

		2187		Van phao d=300mm		cái		0

		2188		Van phao d=350mm		cái		0

		2189		Van phao d=400mm		cái		0

		2190		Van phao d=500mm		cái		0

		2191		Van ren d=<25mm		cái		54,000

		2192		Van ren d=32mm		cái		82,000

		2193		Van ren d=40mm		cái		110,000

		2194		Van ren d=50mm		cái		145,000

		2195		Van ren d=67mm		cái		345,000

		2196		Van ren d=76mm		cái		495,000

		2197		Van ren d=89mm		cái		630,000

		2198		Van ren d=100mm		cái		720,000

		2199		Van ren d=110mm		cái		0

		2200		Van ren d=150mm		cái		0

		2201		Van ren d=200mm		cái		0

		2202		Van ren d=250mm		cái		0

		2203		Van xả khí d=25mm		cái		0

		2204		Van xả khí d=32mm		cái		0

		2205		Van xả khí d=40mm		cái		0

		2206		Van xả khí d=50mm		cái		0

		2207		Van xả khí d=76mm		cái		0

		2208		Van xả khí d=89mm		cái		0

		2209		Van xả khí d=100mm		cái		0

		2210		Van xả khí d=150mm		cái		0

		2211		Van xả khí d=200mm		cái		0

		2212		Van xả khí D40		cái		0

		2213		Vòi rửa 1 vòi		cái		41,000

		2214		Vòi rửa 2 vòi		cái		227,300

		2215		Vòi rửa vệ sinh		cái		80,000

		2216		Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen		bộ		140,000

		2217		Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen		bộ		227,300

		2218		Xăng		kg		14,496

		2219		Xi măng PCB30		kg		700

		2220		Vật liệu khác		%

				Nhân công theo ĐM24

		2221		Nhân công 2,5 /7		công		43,515

		2222		Nhân công 2,7 /7		công		44,840

		2223		Nhân công 2,7/4		công		48,474

		2224		Nhân công 2,7/4 tàu nạo vét biển		công		42,812

		2225		Nhân công 3,0/4		công		50,642

		2226		Nhân công 3,0/7		công		46,828

		2227		Nhân công 3,2/7		công		48,394

		2228		Nhân công 3,3/7		công		49,177

		2229		Nhân công 3,5/7		công		50,743

		2230		Nhân công 3,7/7		công		52,309

		2231		Nhân công 4,0/7		công		54,658

		2232		Nhân công 4,3/7		công		57,428

		2233		Nhân công 4,5/7		công		59,275

		2234		Nhân công 5,0/7		công		63,893

				Nhân công theo ĐM33

		2235		Nhân công 3,5/7		công		53,855

		2236		Nhân công 4,0/7		công		57,870

		2237		Nhân công 4,5/7		công		62,688

		2238		Nhân công 5,0/7		công		67,507

				Máy thi công theo ĐM24

		2239		Ô tô tự đổ 27T		ca		3,003,723

		2240		Ô tô chở phế thải 7Tấn		ca		803,421

		2241		Ô tô chứa nhiên liệu 2,5Tấn		ca		365,012

		2242		Ô tô thùng 2,5Tấn		ca		365,012

		2243		Ô tô thùng 7Tấn		ca		647,950

		2244		Ô tô chuyển trộn 10,7m3		ca		1,836,562

		2245		Ô tô chuyển trộn 14,5m3		ca		2,763,425

		2246		Ô tô chuyển trộn 6m3		ca		1,082,464

		2247		Ô tô tưới nhựa 7T (máy phun nhựa đường)		ca		1,666,674

		2248		Ô tô tưới nước 5m3		ca		546,412

		2249		Ô tô tưới nước 9m3		ca		758,025

		2250		Ô tô tự đổ 10tấn		ca		963,226

		2251		Ô tô tự đổ 12tấn		ca		1,106,779

		2252		Ô tô tự đổ 15T		ca		1,463,291

		2253		Ô tô tự đổ 22T		ca		2,222,932

		2254		Ô tô tự đổ 5tấn		ca		647,201

		2255		Ô tô tự đổ 7tấn		ca		803,421

		2256		Đầm bàn 1Kw		ca		63,376

		2257		Đầm cóc		ca		111,857

		2258		Đầm dùi 1,5 KW		ca		65,893

		2259		Đầm dùi 3,5 KW		ca		93,280

		2260		Đầm rung tự hành 25T		ca		1,746,573

		2261		Đầm rung tự hành 18T		ca		1,527,445

		2262		Đầu kéo 30T		ca		1,699,430

		2263		Bộ kích 10T		ca		203,870

		2264		Kích 50 tấn		ca		66,161

		2265		Bộ kích 60 tấn		ca		203,870

		2266		Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T)		ca		854,336

		2267		Búa căn khí nén		ca		68,752

		2268		Búa rung		ca		328,104

		2269		Búa rung BP170		ca		643,686

		2270		Canô 150CV		ca		629,598

		2271		Canô 23CV		ca		184,812

		2272		Canô 30CV		ca		200,360

		2273		Canô 54CV		ca		301,318

		2274		Canô 75CV		ca		364,600

		2275		Cần trục bánh xích 10T		ca		1,062,122

		2276		Cần trục ôtô 10T		ca		1,369,083

		2277		Cần trục ôtô 6T		ca		1,051,045

		2278		Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm		ca		1,062,122

		2279		Cần trục bánh hơi 16T		ca		1,338,389

		2280		Cần trục bánh hơi 25T		ca		1,597,058

		2281		Cần trục bánh xích 28T (30T)		ca		2,411,668

		2282		Cần cẩu nổi 30T		ca		3,901,115

		2283		Cần cẩu cổng 30T		ca		1,087,656

		2284		Cần trục bánh xích 16T		ca		1,655,589

		2285		Cần trục bánh xích 25T		ca		2,092,996

		2286		Cần trục bánh xích 50T		ca		3,281,024

		2287		Cần trục bánh xích 63T		ca		4,125,120

		2288		Cẩu lao dầm		ca		2,728,100

		2289		Cẩu long môn		ca		1,087,656

		2290		Cẩu tháp 30T		ca		2,920,539

		2291		Cẩu tháp 25T		ca		2,586,873

		2292		Cẩu tháp 40T		ca		3,318,791

		2293		Cẩu tháp 50T		ca		4,154,335

		2294		Cẩu tháp 80T		ca		5,167,387

		2295		Gầu đào 125CV		ca		187,508

		2296		Giá long môn		ca		1,087,656

		2297		Hệ thống STS		ca		2,189,636

		2298		Kích 200T		ca		80,227

		2299		Kích 250T		ca		93,856

		2300		Kích 30T		ca		62,723

		2301		Kích 500T		ca		135,922

		2302		Lò nấu sơn YHK 3A		ca		400,351

		2303		Lò nung keo		ca		400,351

		2304		Máy đào 1,6m3		ca		2,439,580

		2305		Máy đào 2,3m3		ca		3,274,508

		2306		Máy đào 3,6m3		ca		5,177,585

		2307		Máy đào 0,4m3		ca		818,373

		2308		Máy đào 0,5m3		ca		991,505

		2309		Máy đào 0,65m3		ca		1,286,106

		2310		Máy đào 0,8m3		ca		1,398,514

		2311		Máy đào 1,25m3		ca		1,994,721

		2312		Máy đào gầu dây 0,4m3		ca		1,251,782

		2313		Máy đào gầu dây 0,65m3		ca		1,360,802

		2314		Máy đào gầu dây 1,2m3		ca		2,370,746

		2315		Máy đào gầu dây 1,6m3		ca		2,855,086

		2316		Máy đào gầu dây 2,3m3		ca		3,699,423

		2317		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 1,2m3		ca		2,370,746

		2318		Máy đóng cọc 1,2T		ca		719,363

		2319		Máy đóng cọc 1,8T		ca		947,131

		2320		Máy đóng cọc 2,5T		ca		1,219,327

		2321		Máy đóng cọc 3,5T		ca		1,404,670

		2322		Máy đầm bánh hơi tự hành 16T		ca		913,307

		2323		Máy đầm bánh hơi tự hành 17,5T		ca		948,799

		2324		Máy đầm bánh hơi tự hành 25T		ca		1,201,316

		2325		Máy đầm bánh hơi tự hành 9T		ca		765,430

		2326		Máy đột dập		ca		82,029

		2327		Máy đột lỗ 2,8kw		ca		82,029

		2328		Máy bơm vữa 9m3		ca		325,712

		2329		Máy bơm bê tông 50m3/h		ca		1,205,701

		2330		Xe bơm BT, tự hành 50m3/h		ca		2,404,584

		2331		Máy bơm nước 5CV		ca		94,233

		2332		Máy bơm nước áp lực		ca		2,172,285

		2333		Máy bơm nước điêzen 20Cv		ca		209,573

		2334		Máy bơm nước 1,1KW		ca		55,635

		2335		Máy bơm nước 200m3/h (14KW)		ca		106,466

		2336		Máy bơm nước 20KW		ca		130,134

		2337		Máy bơm vữa 32/63-40Kw		ca		161,282

		2338		Máy bơm vữa 40KW		ca		161,282

		2339		Máy bơm vữa xi măng		ca		188,206

		2340		Máy bơm xói 4MC (bơm nước 75KW)		ca		339,543

		2341		Máy bào		ca		110,510

		2342		Máy búa rung cọc cát		ca		1,198,894

		2343		Máy cán tôn		ca		93,115

		2344		Máy cào bóc Wirtgen C100		ca		2,923,572

		2345		Máy cào vơ (máy cào đá 2m3/ph)		ca		591,987

		2346		Máy cắt sắt cầm tay 1,0Kw		ca		62,120

		2347		Máy cắt gạch đá 1,7KW		ca		67,771

		2348		Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw		ca		82,029

		2349		Máy cắt sắt cầm tay 1,7KW		ca		63,284

		2350		Máy cắt ống 5,0KW		ca		77,367

		2351		Máy cắt 7.5kw		ca		88,830

		2352		Máy cắt cáp 10KW		ca		78,067

		2353		Máy cắt khe MCD		ca		200,365

		2354		Máy cắt tôn 15kw		ca		177,262

		2355		Máy cắt uốn cắt thép 5KW		ca		70,416

		2356		Máy cắt thép Flaxma		ca		104,219

		2357		Máy cạp 16m3		ca		2,978,898

		2358		Máy cạp 9m3		ca		2,255,093

		2359		Máy cưa 2,7KW		ca		72,333

		2360		Máy cấy bấc thấm		ca		1,353,915

		2361		Máy uốn ống 2,8Kw		ca		73,573

		2362		Máy ép cọc sau		ca		216,687

		2363		Máy ép cọc trước >150T		ca		388,209

		2364		Máy ép cọc trước <=150T		ca		358,750

		2365		Máy nén khí điêzen 420m3/h		ca		632,826

		2366		Máy ép thuỷ lực 130T		ca		681,395

		2367		Máy hàn 23 KW		ca		118,987

		2368		Búa khoan VRM 1500/800HD		ca		5,776,053

		2369		Máy khoan cọc nhồi VRM 2000		ca		8,183,841

		2370		Máy khoan ED		ca		4,126,050

		2371		Máy khoan TRC-15		ca		10,951,401

		2372		Máy khoan moment xoay >200KNm		ca		8,529,715

		2373		Máy khoan QJ250		ca		3,836,420

		2374		Máy khoan đập cáp 40KW		ca		761,884

		2375		Máy khoan đứng 4,5Kw		ca		98,177

		2376		Máy khoan 1,7KW		ca		84,412

		2377		Máy khoan 2,5kw		ca		84,412

		2378		Máy khoan 4,5KW		ca		98,177

		2379		Máy khoan bê tông <=1,5KW		ca		67,115

		2380		Máy khoan bêtông <=30mm		ca		61,548

		2381		Máy khoan đất đá cầm tay f <=42		ca		69,293

		2382		Máy khoan sắt cầm tay 13mm		ca		56,554

		2383		Máy khoan ngầm có định hướng		ca		3,683,207

		2384		Máy khoan ROBBIN		ca		27,644,197

		2385		Máy khoan T2W 300CV		ca		5,033,372

		2386		Máy khoan tự hành 2 cần		ca		7,057,765

		2387		Máy khoan xoay đập		ca		898,943

		2388		Máy khoan xoay đập tự hành f76		ca		898,943

		2389		Máy khoan xoay đập tự hành f105		ca		1,096,590

		2390		Máy khoan YG60		ca		1,008,187

		2391		Máy lốc tôn 5kw		ca		93,115

		2392		Máy lu 10T		ca		561,811

		2393		Máy lu 8,5T		ca		467,512

		2394		Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh hơi)		ca		913,307

		2395		Máy lu rung 25T		ca		1,746,573

		2396		Máy luồn cáp 15KW		ca		145,458

		2397		Máy mài 1,0 Kw		ca		54,283

		2398		Máy mài 2,7KW		ca		61,612

		2399		Máy nâng thuỷ lực 135CV		ca		818,886

		2400		Máy nén khí điêzen 540m3/h		ca		659,050

		2401		Máy nén khí điêzen 1200m3/h		ca		1,471,542

		2402		Máy nén khí điêzen 240m3/h		ca		431,171

		2403		Máy nén khí điêzen 360m3/h		ca		545,334

		2404		Máy nén khí điêzen 600m3/h		ca		734,043

		2405		Máy nén khí điêzen 660m3/h		ca		797,551

		2406		Máy ủi 250CV		ca		2,431,228

		2407		Máy ủi 75CV		ca		718,980

		2408		Máy ủi 108CV		ca		1,026,851

		2409		Máy ủi 140CV		ca		1,450,985

		2410		Máy ủi 180CV		ca		1,977,499

		2411		Máy ủi 320CV		ca		3,741,438

		2412		Máy phát điện 30kw		ca		351,486

		2413		Máy phát điện 50KW		ca		494,223

		2414		Máy phát điện 75KW		ca		627,712

		2415		Máy phay bào 7KW		ca		119,574

		2416		Máy phun sơn		ca		60,006

		2417		Máy phun vữa 5,5KW		ca		188,206

		2418		Máy phun vữa 6m3/h		ca		274,359

		2419		Máy phun vẩy 16m3/h		ca		6,505,368

		2420		Máy phun vẩy 9m3/h		ca		1,832,496

		2421		Máy rải 130-140CV		ca		3,555,819

		2422		Máy rải 50-60m3/h		ca		2,420,822

		2423		Máy rải PS500		ca		6,645,560

		2424		Máy sàng rung		ca		262,743

		2425		Máy san 108CV		ca		1,359,726

		2426		Máy phun nhựa đường 190CV		ca		1,666,674

		2427		Máy tiện 10KW		ca		137,511

		2428		Máy trắc đạc		ca		11,007

		2429		Máy trộn bê tông 250l		ca		101,625

		2430		Máy trộn bê tông 500l		ca		165,197

		2431		Máy trộn dung dịch		ca		75,794

		2432		Máy trộn vữa 80l		ca		71,706

		2433		Máy vận thăng 0,8T		ca		162,415

		2434		Máy vận thăng 3T		ca		219,247

		2435		Máy xáng cạp 1,25m3		ca		1,854,430

		2436		Máy xúc 0,6m3		ca		692,962

		2437		Máy xúc 1,25m3		ca		1,121,646

		2438		Máy xúc 1,6m3		ca		1,534,031

		2439		Máy xúc 2,3m3/gầu		ca		1,927,456

		2440		Máy đào gầu dây 1,0m3		ca		1,912,092

		2441		Máy xúc lật 0,9 m3		ca		857,140

		2442		Máy xúc lật 1,65m3		ca		1,534,031

		2443		Mày mài 2,7kw		ca		61,612

		2444		Pa lăng xích 5T		ca		57,304

		2445		Pa lăng xích 3T		ca		55,751

		2446		Phao 250Tấn		ca		186,258

		2447		Phao thép 200T		ca		141,870

		2448		Phao thép 60T		ca		81,448

		2449		Quả đầm 16T		ca		786,806

		2450		Quang lật 360T/h		ca		259,530

		2451		Sà lan 200T		ca		480,275

		2452		Sà lan 400T		ca		760,444

		2453		Tàu đào 3170CV		 ca		45,959,073

		2454		Tàu đào gầu ngoạm 3170CV		 ca		45,959,073

		2455		Tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực7,5T		ca		9,316,418

		2456		Tàu đóng cọc 1,8T		ca		2,960,600

		2457		Tàu đóng cọc 2,5T		ca		3,083,301

		2458		Tàu đóng cọc 3,5T		ca		3,268,246

		2459		Tàu cấp dầu 600CV		ca		4,052,398

		2460		Tàu cuốc biển công suất  2085 CV (hoặc tương tự)		ca		35,345,835

		2461		Tàu cuốc sông TC 82  495 CV (hoặc tương tự)		ca		12,104,789

		2462		Tàu hút 1200CV (hoặc tương tự)		ca		20,327,549

		2463		Tàu hút 585CV (hoặc tương tự)		ca		10,023,269

		2464		Tàu hút 600CV		ca		10,023,269

		2465		Tàu hút bụng tự hành 5945CV (hoặc tương tự)		ca		84,667,100

		2466		Tàu hút bụng tự hành công suất >5000CV		ca		84,667,100

		2467		Tàu hút bụng tự hành HB88 1390CV		ca		20,159,366

		2468		Tàu hút HA97 4170CV (hoặc tương tự)		ca		78,727,643

		2469		Tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV		ca		78,727,643

		2470		Tàu kéo 1200CV		ca		12,888,836

		2471		Tàu kéo 150CV		ca		1,594,132

		2472		Tàu kéo 360CV		ca		2,665,532

		2473		Tàu kéo 75CV		ca		1,073,953

		2474		Tổ hợp dàn khoan leo		ca		1,426,048

		2475		Tời điện 1,5T		ca		67,942

		2476		Tời điện 3,5T		ca		94,492

		2477		Tời điện 3T		ca		90,168

		2478		Tời điện 5T		ca		102,904

		2479		Tời ma nơ 13Kw		ca		179,139

		2480		Thùng trộn 750lít		ca		75,794

		2481		Thiết bị đun rót		ca		131,141

		2482		Thiết bị lặn		ca		281,975

		2483		Thiết bị nấu nhựa		ca		66,767

		2484		Thiết bị phun cát		ca		63,683

		2485		Thiết bị sơn kẻ vạch		ca		103,894

		2486		Trạm lặn		ca		281,975

		2487		Trạm trộn 16m3/h		ca		635,466

		2488		Trạm trộn 25 tấn/h		ca		3,593,248

		2489		Trạm trộn 20m3/h		ca		814,133

		2490		Trạm trộn 25m3/h		ca		1,074,808

		2491		Trạm trộn 30m3/h		ca		1,241,022

		2492		Trạm trộn 50m3/h		ca		1,889,385

		2493		Trạm trộn 60 tấn/h		ca		5,620,181

		2494		Trạm trộn 80 tấn/h		ca		6,166,670

		2495		Trạm trộn 125m3/h		ca		4,479,812

		2496		Trạm trộn 160m3/h		ca		4,545,172

		2497		Vận thăng 0,8T		ca		162,415

		2498		Vận thăng 3T		ca		219,247

		2499		Vận thăng lồng 3T		ca		377,637

		2500		Sà lan 250T		ca		602,411

		2501		Sà lan 300T		ca		703,190

		2502		Sà lan 600T		ca		876,482

		2503		Sà lan 1000T		ca		1,376,910

		2504		Sà lan 800T		ca		1,185,807

		2505		Xe goòng 3T		ca		138,903

		2506		Xe goòng 5,8m3		ca		677,208

				Máy thi công theo ĐM33

		2507		Máy cắt		ca		62,120

		2508		Máy ghép mí 1,1kW		ca		64,371

		2509		Máy hàn điện 23kW		ca		118,987

		2510		Máy hàn 14 kW		ca		94,231

		2511		Máy hàn 15 kW		ca		94,231

		2512		Máy hàn 23 kW		ca		118,987

		2513		Máy hàn hơi 2000 l/h		ca		67,459

		2514		Máy hàn nhiệt		ca		199,138

		2515		Máy khoan giếng		ca		761,884

		2516		Máy khoan đập cáp 40 kW		ca		761,884

		2517		Máy khoan 750 W		ca		56,554

		2518		Khoan cầm tay 0,5 kW		ca		57,134

		2519		Máy khoan giếng		ca		5,843,737

		2520		Máy khoan ngang UĐB4		ca		1,393,026

		2521		Máy khoan tay		ca		58,517

		2522		Máy khoan xoay 300 CV		ca		5,843,737

		2523		Máy khoan xoay 54 CV		ca		1,147,779

		2524		Máy mài 1kW		ca		54,283

		2525		Máy nâng 7 tấn		ca		633,353

		2526		Máy nâng TO-12-24		ca		1,719,829

		2527		Máy nén khí diezen 1260m3/h		ca		1,471,542

		2528		Máy nén khí diezen 660m3/h		ca		797,551

		2529		Máy ủi  100 CV		ca		975,662

		2530		Máy trộn BT 250lít		ca		101,625

		2531		Máy trộn dung dịch 750 lít		ca		75,794

		2532		Máy vi áp kế		ca		2,112

		2533		Máy đầm dùi 1,5 kW		ca		65,893

		2534		Máy bơm 5CV		ca		94,233

		2535		Máy bơm nước 2 kW		ca		58,317

		2536		Cẩu 5 tấn		ca		877,358

		2537		Cần trục bánh hơi 16T		ca		1,338,389

		2538		Cần trục bánh hơi 6T		ca		1,051,045

		2539		Ô tô 5 tấn		ca		505,706

		2540		Quạt gió 2,5 kW		ca		68,753

		2542		Xe hút bồn hút mùn, dung tích - 3 m3		ca		721,812

		2543



&Lwww.giaxaydung.com

&Lwww.giaxaydung.vn&C&P



Ví dụ hàm Vlookup

		BẢNG DỰ TOÁN

		Công trình:

		Hạng mục: Xây lắp nhà xưởng 120x20m2

		STT		Mã hiệu		Nội dung công việc		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá						Thành tiền

												Vật liệu		Nhân công		Máy		Vật liệu		Nhân công		Máy

				A		Phần móng														0		0

				I		Móng cốc

		1		AB.11442		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II		m3				0		48,701		0		0		0		0

		2		AC.11122		Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào đất cấp II		100m				158,760		142,587		0		0		0		0

		3		AF.11111		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 100		m3				246,146		66,495		15,295		0		0		0

		4		AE.21112		Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 25		m3				325,514		84,740		0		0		0		0

		5		AF.81122		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật		100m2				1,806,385		1,507,058		0		0		0		0

		6		AF.61120		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm		tấn				8,235,240		423,194		155,799		0		0		0

		7		AF.12213		Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200		m3				400,446		228,342		21,515		0		0		0

		8		AF.81132		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật		100m2				1,937,685		1,743,580		0		0		0		0

		9		AF.61411		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 4 m		tấn				8,333,280		755,051		28,166		0		0		0

		10		AF.61421		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 4 m		tấn				8,237,130		508,442		160,558		0		0		0

		11		AB.13112		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90		m3				0		31,375		0		0		0		0

						Tổng cộng												0		0		0

		Chú ý: Các ô có màu vàng, xanh, đỏ, tím lần lượt là các ô phải lập hàm. Các ô còn lại trong cùng cột với các ô đó dùng lệnh copy.



&Lhttp://www.giaxaydung.com&Rwww.giaxaydung.vn

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô lập hàm

Mr Chinh:
Ô lập hàm

Mr Chinh:
Ô lập hàm

Mr Chinh:
Ô lập hàm

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy

Mr Chinh:
Ô copy



PLV

		1		8		9

		AA.11111

		AA.11112

		AA.11113

		AA.11121

		AA.11122

		AA.11123

		AA.11124

		AA.11125

		AA.11131

		AA.11132

		AA.11133

		AA.11134

		AA.11135

		AA.11141

		AA.11142

		AA.11143

		AA.11211

		AA.11212

		AA.11213

		AA.11214

		AA.11215

		AA.12111

		AA.12112

		AA.12113

		AA.12114

		AA.12115

		AA.12116

		AA.12117

		AA.12121

		AA.12122

		AA.12123

		AA.12124

		AA.12125

		AA.12126

		AA.12127

		AA.13111

		AA.13112

		AA.13113

		AA.13114

		AA.13115

		AA.13116

		AA.13117

		AA.13211

		AA.13212

		AA.13221

		AA.13222

		AA.13223

		AA.21111

		AA.21112

		AA.21121

		AA.21122

		AA.21131

		AA.21211

		AA.21221

		AA.21222

		AA.21231

		AA.21241

		AA.21251

		AA.21311

		AA.21312

		AA.21321

		AA.21322

		AA.21323

		AA.21331

		AA.21411

		AA.21421

		AA.21431

		AA.21441

		AA.21451

		AA.21511

		AA.21512

		AA.21611

		AA.21612

		AA.21613

		AA.22111

		AA.22112

		AA.22121

		AA.22211

		AA.22212

		AA.22221

		AA.22310

		AA.22320

		AA.22411

		AA.22412

		AA.22413

		AA.22414

		AA.22415

		AA.23111

		AA.23112

		AA.23113

		AA.23114

		AA.23115

		AA.31111

		AA.31112

		AA.31121

		AA.31122

		AA.31211

		AA.31212

		AA.31221

		AA.31222

		AA.31231

		AA.31232

		AA.31311

		AA.31312

		AA.31331

		AA.31332

		AA.31411

		AA.31421

		AA.31431

		AA.31441

		AA.31451

		AA.31511

		AA.31521

		AA.31531

		AA.31541

		AA.31611

		AA.31621

		AA.32111

		AA.32112

		AA.32121

		AA.32122

		AA.32211

		AA.32212

		AB.11111

		AB.11112

		AB.11113

		AB.11114

		AB.11121

		AB.11122

		AB.11123

		AB.11124

		AB.11211

		AB.11212

		AB.11213

		AB.11311

		AB.11312

		AB.11313

		AB.11314

		AB.11321

		AB.11322

		AB.11323

		AB.11324

		AB.11331

		AB.11332

		AB.11333

		AB.11334

		AB.11341

		AB.11342

		AB.11343

		AB.11344

		AB.11351

		AB.11352

		AB.11353

		AB.11354

		AB.11361

		AB.11362

		AB.11363

		AB.11364

		AB.11371

		AB.11372

		AB.11373

		AB.11374

		AB.11381

		AB.11382

		AB.11383

		AB.11384

		AB.11411

		AB.11412

		AB.11413

		AB.11414

		AB.11421

		AB.11422

		AB.11423

		AB.11424

		AB.11431

		AB.11432

		AB.11433

		AB.11434

		AB.11441

		AB.11442

		AB.11443

		AB.11444

		AB.11511

		AB.11512

		AB.11513

		AB.11514

		AB.11521

		AB.11522

		AB.11523

		AB.11524

		AB.11531

		AB.11532

		AB.11533

		AB.11534

		AB.11541

		AB.11542

		AB.11543

		AB.11544

		AB.11551

		AB.11552

		AB.11553

		AB.11554

		AB.11561

		AB.11562

		AB.11563

		AB.11564

		AB.11571

		AB.11572

		AB.11573

		AB.11574

		AB.11581

		AB.11582

		AB.11583

		AB.11584

		AB.11611

		AB.11612

		AB.11613

		AB.11614

		AB.11621

		AB.11622

		AB.11623

		AB.11624

		AB.11711

		AB.11712

		AB.11713

		AB.11714

		AB.11721

		AB.11722

		AB.11723

		AB.11724

		AB.11811

		AB.11812

		AB.11813

		AB.11814

		AB.11821

		AB.11822

		AB.11823

		AB.11824

		AB.11831

		AB.11832

		AB.11833

		AB.11834

		AB.11911

		AB.11912

		AB.11913

		AB.11914

		AB.12111

		AB.12112

		AB.12113

		AB.12114

		AB.13111

		AB.13112

		AB.13113

		AB.13121

		AB.13122

		AB.13123

		AB.13211

		AB.13212

		AB.13213

		AB.13214

		AB.13311

		AB.13312

		AB.13313

		AB.13411

		AB.13412

		AB.21111

		AB.21112

		AB.21113

		AB.21121

		AB.21122

		AB.21123

		AB.21124

		AB.21131

		AB.21132

		AB.21133

		AB.21134

		AB.21141

		AB.21142

		AB.21143

		AB.21144

		AB.21151

		AB.21152

		AB.21153

		AB.21154

		AB.21161

		AB.21162

		AB.21163

		AB.21164

		AB.22111

		AB.22112

		AB.22113

		AB.22114

		AB.22121

		AB.22122

		AB.22123

		AB.22124

		AB.22131

		AB.22132

		AB.22133

		AB.22134

		AB.22141

		AB.22142

		AB.22143

		AB.22144

		AB.22151

		AB.22152

		AB.22153

		AB.22154

		AB.22161

		AB.22162

		AB.22163

		AB.22164

		AB.22171

		AB.22172

		AB.22173

		AB.22174

		AB.22181

		AB.22182

		AB.22183

		AB.22184

		AB.22191

		AB.22192

		AB.22193

		AB.22194

		AB.22211

		AB.22212

		AB.22213

		AB.22214

		AB.22221

		AB.22222

		AB.22223

		AB.22224

		AB.22231

		AB.22232

		AB.22233

		AB.22234

		AB.22241

		AB.22242

		AB.22243

		AB.22244

		AB.22251

		AB.22252

		AB.22253

		AB.22254

		AB.22261

		AB.22262

		AB.22263

		AB.22264

		AB.22271

		AB.22272

		AB.22273

		AB.22274

		AB.22281

		AB.22282

		AB.22283

		AB.22284

		AB.22291

		AB.22292

		AB.22293

		AB.22294

		AB.23111

		AB.23112

		AB.23121

		AB.23122

		AB.23131

		AB.23132

		AB.23141

		AB.23142

		AB.23151

		AB.23152

		AB.23161

		AB.23162

		AB.23171

		AB.23172

		AB.23181

		AB.23182

		AB.23191

		AB.23192

		AB.23211

		AB.23212

		AB.24111

		AB.24112

		AB.24113

		AB.24121

		AB.24122

		AB.24123

		AB.24124

		AB.24131

		AB.24132

		AB.24133

		AB.24134

		AB.24141

		AB.24142

		AB.24143

		AB.24144

		AB.24151

		AB.24152

		AB.24153

		AB.24154

		AB.24161

		AB.24162

		AB.24163

		AB.24164

		AB.25111

		AB.25112

		AB.25113

		AB.25114

		AB.25121

		AB.25122

		AB.25123

		AB.25124

		AB.25131

		AB.25132

		AB.25133

		AB.25134

		AB.25141

		AB.25142

		AB.25143

		AB.25144

		AB.25211

		AB.25212

		AB.25213

		AB.25214

		AB.25221

		AB.25222

		AB.25223

		AB.25224

		AB.25231

		AB.25232

		AB.25233

		AB.25234

		AB.25241

		AB.25242

		AB.25243

		AB.25244

		AB.25311

		AB.25312

		AB.25313

		AB.25314

		AB.25321

		AB.25322

		AB.25323

		AB.25324

		AB.25331

		AB.25332

		AB.25333

		AB.25334

		AB.25341

		AB.25342

		AB.25343

		AB.25344

		AB.25351

		AB.25352

		AB.25353

		AB.25354

		AB.25411

		AB.25412

		AB.25413

		AB.25414

		AB.25421

		AB.25422

		AB.25423

		AB.25424

		AB.25431

		AB.25432

		AB.25433

		AB.25434

		AB.25441

		AB.25442

		AB.25443

		AB.25444

		AB.25451

		AB.25452

		AB.25453

		AB.25454

		AB.26111

		AB.26121

		AB.26131

		AB.27111

		AB.27112

		AB.27113

		AB.27114

		AB.27121

		AB.27122

		AB.27123

		AB.27124

		AB.27131

		AB.27132

		AB.27133

		AB.27134

		AB.27141

		AB.27142

		AB.27143

		AB.27144

		AB.27211

		AB.27212

		AB.27213

		AB.27214

		AB.27221

		AB.27222

		AB.27223

		AB.27224

		AB.27231

		AB.27232

		AB.27233

		AB.27234

		AB.27241

		AB.27242

		AB.27243

		AB.27244

		AB.27311

		AB.27312

		AB.27313

		AB.27314

		AB.27321

		AB.27322

		AB.27323

		AB.27324

		AB.27331

		AB.27332

		AB.27333

		AB.27334

		AB.27341

		AB.27342

		AB.27343

		AB.27344

		AB.27411

		AB.27412

		AB.27413

		AB.27414

		AB.27421

		AB.27422

		AB.27423

		AB.27424

		AB.27431

		AB.27432

		AB.27433

		AB.27434

		AB.27441

		AB.27442

		AB.27443

		AB.27444

		AB.27451

		AB.27452

		AB.27453

		AB.27454

		AB.28111

		AB.28121

		AB.28131

		AB.28211

		AB.28221

		AB.31111

		AB.31112

		AB.31113

		AB.31121

		AB.31122

		AB.31123

		AB.31124

		AB.31131

		AB.31132

		AB.31133

		AB.31134

		AB.31141

		AB.31142

		AB.31143

		AB.31144

		AB.31151

		AB.31152

		AB.31153

		AB.31154

		AB.31161

		AB.31162

		AB.31163

		AB.31164

		AB.32111

		AB.32112

		AB.32113

		AB.32114

		AB.32121

		AB.32122

		AB.32123

		AB.32124

		AB.32131

		AB.32132

		AB.32133

		AB.32134

		AB.32141

		AB.32142

		AB.32143

		AB.32144

		AB.32151

		AB.32152

		AB.32153

		AB.32154

		AB.32161

		AB.32162

		AB.32163

		AB.32164

		AB.32171

		AB.32172

		AB.32173

		AB.32174

		AB.32181

		AB.32182

		AB.32183

		AB.32184

		AB.32191

		AB.32192

		AB.32193

		AB.32194

		AB.32201

		AB.32202

		AB.32203

		AB.32204

		AB.32211

		AB.32212

		AB.32213

		AB.32214

		AB.32221

		AB.32222

		AB.32223

		AB.32224

		AB.32231

		AB.32232

		AB.32233

		AB.32234

		AB.32241

		AB.32242

		AB.32243

		AB.32244

		AB.32251

		AB.32252

		AB.32253

		AB.32254

		AB.32261

		AB.32262

		AB.32263

		AB.32264

		AB.32271

		AB.32272

		AB.32273

		AB.32274

		AB.32281

		AB.32282

		AB.32283

		AB.32284

		AB.33111

		AB.33112

		AB.33121

		AB.33122

		AB.33131

		AB.33132

		AB.33141

		AB.33142

		AB.33151

		AB.33152

		AB.33161

		AB.33162

		AB.33171

		AB.33172

		AB.33181

		AB.33182

		AB.33191

		AB.33192

		AB.33201

		AB.33202

		AB.34110

		AB.34120

		AB.34210

		AB.34220

		AB.34310

		AB.34320

		AB.35110

		AB.36110

		AB.36120

		AB.41111

		AB.41112

		AB.41113

		AB.41114

		AB.41121

		AB.41122

		AB.41123

		AB.41124

		AB.41131

		AB.41132

		AB.41133

		AB.41134

		AB.41141

		AB.41142

		AB.41143

		AB.41144

		AB.41151

		AB.41152

		AB.41153

		AB.41154

		AB.41161

		AB.41162

		AB.41163

		AB.41164

		AB.41211

		AB.41212

		AB.41213

		AB.41214

		AB.41221

		AB.41222

		AB.41223

		AB.41224

		AB.41231

		AB.41232

		AB.41233

		AB.41234

		AB.41241

		AB.41242

		AB.41243

		AB.41244

		AB.41251

		AB.41252

		AB.41253

		AB.41254

		AB.41261

		AB.41262

		AB.41263

		AB.41264

		AB.41311

		AB.41312

		AB.41313

		AB.41314

		AB.41321

		AB.41322

		AB.41323

		AB.41324

		AB.41331

		AB.41332

		AB.41333

		AB.41334

		AB.41341

		AB.41342

		AB.41343

		AB.41344

		AB.41351

		AB.41352

		AB.41353

		AB.41354

		AB.41361

		AB.41362

		AB.41363

		AB.41364

		AB.41411

		AB.41412

		AB.41413

		AB.41414

		AB.41421

		AB.41422

		AB.41423

		AB.41424

		AB.41431

		AB.41432

		AB.41433

		AB.41434

		AB.41441

		AB.41442

		AB.41443

		AB.41444

		AB.41451

		AB.41452

		AB.41453

		AB.41454

		AB.41461

		AB.41462

		AB.41463

		AB.41464

		AB.42111

		AB.42112

		AB.42113

		AB.42114

		AB.42121

		AB.42122

		AB.42123

		AB.42124

		AB.42131

		AB.42132

		AB.42133

		AB.42134

		AB.42141

		AB.42142

		AB.42143

		AB.42144

		AB.42151

		AB.42152

		AB.42153

		AB.42154

		AB.42161

		AB.42162

		AB.42163

		AB.42164

		AB.42211

		AB.42212

		AB.42213

		AB.42214

		AB.42221

		AB.42222

		AB.42223

		AB.42224

		AB.42231

		AB.42232

		AB.42233

		AB.42234

		AB.42241

		AB.42242

		AB.42243

		AB.42244

		AB.42251

		AB.42252

		AB.42253

		AB.42254

		AB.42261

		AB.42262

		AB.42263

		AB.42264

		AB.42311

		AB.42312

		AB.42313

		AB.42314

		AB.42321

		AB.42322

		AB.42323

		AB.42324

		AB.42331

		AB.42332

		AB.42333

		AB.42334

		AB.42341

		AB.42342

		AB.42343

		AB.42344

		AB.42351

		AB.42352

		AB.42353

		AB.42354

		AB.42361

		AB.42362

		AB.42363

		AB.42364

		AB.42411

		AB.42412

		AB.42413

		AB.42414

		AB.42421

		AB.42422

		AB.42423

		AB.42424

		AB.42431

		AB.42432

		AB.42433

		AB.42434

		AB.42441

		AB.42442

		AB.42443

		AB.42444

		AB.42451

		AB.42452

		AB.42453

		AB.42454

		AB.42461

		AB.42462

		AB.42463

		AB.42464

		AB.51111

		AB.51112

		AB.51113

		AB.51114

		AB.51121

		AB.51122

		AB.51123

		AB.51124

		AB.51131

		AB.51132

		AB.51133

		AB.51134

		AB.51211

		AB.51212

		AB.51213

		AB.51214

		AB.51221

		AB.51222

		AB.51223

		AB.51224

		AB.51231

		AB.51232

		AB.51233

		AB.51234

		AB.51311

		AB.51312

		AB.51313

		AB.51314

		AB.51321

		AB.51322

		AB.51323

		AB.51324

		AB.51331

		AB.51332

		AB.51333

		AB.51334

		AB.51411

		AB.51412

		AB.51413

		AB.51414

		AB.51511

		AB.51512

		AB.51513

		AB.51611

		AB.51612

		AB.51613

		AB.51614

		AB.52111

		AB.52121

		AB.52131

		AB.52141

		AB.52151

		AB.53111

		AB.53121

		AB.53131

		AB.53141

		AB.53151

		AB.53161

		AB.53211

		AB.53221

		AB.53231

		AB.53241

		AB.53251

		AB.53261

		AB.53311

		AB.53321

		AB.53331

		AB.53341

		AB.53351

		AB.53361

		AB.53411

		AB.53421

		AB.53431

		AB.53441

		AB.53451

		AB.53461

		AB.54111

		AB.54121

		AB.54131

		AB.54141

		AB.54151

		AB.54161

		AB.54211

		AB.54221

		AB.54231

		AB.54241

		AB.54251

		AB.54261

		AB.54311

		AB.54321

		AB.54331

		AB.54341

		AB.54351

		AB.54361

		AB.54411

		AB.54421

		AB.54431

		AB.54441

		AB.54451

		AB.54461

		AB.55111

		AB.55121

		AB.55131

		AB.55141

		AB.55151

		AB.55161

		AB.55171

		AB.55181

		AB.55191

		AB.55201

		AB.55211

		AB.55221

		AB.55311

		AB.55312

		AB.55313

		AB.55314

		AB.55321

		AB.55322

		AB.56111

		AB.56121

		AB.56122

		AB.56123

		AB.56211

		AB.56221

		AB.56222

		AB.56223

		AB.56311

		AB.56321

		AB.56322

		AB.56323

		AB.56411

		AB.56421

		AB.56422

		AB.56423

		AB.57111

		AB.57121

		AB.57122

		AB.57123

		AB.57211

		AB.57221

		AB.57222

		AB.57223

		AB.57311

		AB.57321

		AB.57322

		AB.57323

		AB.58111

		AB.58112

		AB.58113

		AB.58114

		AB.58121

		AB.58122

		AB.58123

		AB.58124

		AB.58131

		AB.58132

		AB.58133

		AB.58134

		AB.58141

		AB.58142

		AB.58143

		AB.58144

		AB.58151

		AB.58152

		AB.58153

		AB.58154

		AB.58211

		AB.58212

		AB.58213

		AB.58214

		AB.58311

		AB.58312

		AB.58313

		AB.58314

		AB.58321

		AB.58322

		AB.58323

		AB.58324

		AB.58511

		AB.58512

		AB.58513

		AB.58514

		AB.58521

		AB.58522

		AB.58523

		AB.58524

		AB.58611

		AB.58612

		AB.58613

		AB.58614

		AB.59110

		AB.59120

		AB.59210

		AB.59220

		AB.59310

		AB.59320

		AB.59410

		AB.61110

		AB.61120

		AB.62111

		AB.62112

		AB.62113

		AB.62121

		AB.62122

		AB.62123

		AB.62124

		AB.62131

		AB.62132

		AB.62133

		AB.62134

		AB.63111

		AB.63112

		AB.63113

		AB.63114

		AB.63121

		AB.63122

		AB.63123

		AB.63124

		AB.63131

		AB.63132

		AB.63133

		AB.63134

		AB.64111

		AB.64112

		AB.64113

		AB.64121

		AB.64122

		AB.64123

		AB.64124

		AB.64131

		AB.64132

		AB.64133

		AB.64134

		AB.65110

		AB.65120

		AB.65130

		AB.66111

		AB.66112

		AB.66113

		AB.66114

		AB.66121

		AB.66122

		AB.66123

		AB.66124

		AB.66131

		AB.66132

		AB.66133

		AB.66134

		AB.66141

		AB.66142

		AB.66143

		AB.66144

		AB.67110

		AB.67120

		AB.68110

		AB.68120

		AB.68210

		AB.68220

		AB.68310

		AB.68410

		AB.71110

		AB.71120

		AB.71130

		AB.71140

		AB.71150

		AB.71210

		AB.71220

		AB.71230

		AB.71240

		AB.71250

		AB.71310

		AB.71320

		AB.71330

		AB.71340

		AB.71350

		AB.72110

		AB.72120

		AB.72130

		AB.72140

		AB.72150

		AB.72210

		AB.72220

		AB.72230

		AB.72240

		AB.72250

		AB.73110

		AB.73120

		AB.73130

		AB.73140

		AB.73150

		AB.73210

		AB.73220

		AB.73230

		AB.73240

		AB.73250

		AB.74110

		AB.74120

		AB.74130

		AB.74140

		AB.74150

		AB.75110

		AB.75120

		AB.75130

		AB.75140

		AB.81111

		AB.81112

		AB.81113

		AB.81114

		AB.81121

		AB.81122

		AB.81123

		AB.81124

		AB.81131

		AB.81132

		AB.81133

		AB.81134

		AB.81141

		AB.81142

		AB.81143

		AB.81144

		AB.81151

		AB.81152

		AB.81153

		AB.81154

		AB.81161

		AB.81162

		AB.81163

		AB.81164

		AB.81211

		AB.81212

		AB.81213

		AB.81214

		AB.81221

		AB.81222

		AB.81223

		AB.81224

		AB.81231

		AB.81232

		AB.81233

		AB.81234

		AB.81241

		AB.81242

		AB.81243

		AB.81244

		AB.81310

		AB.81320

		AB.81330

		AB.81340

		AB.81350

		AB.82110

		AB.82120

		AB.82210

		AB.91111

		AB.91121

		AB.91122

		AB.91123

		AB.91211

		AB.91221

		AB.91222

		AB.91223

		AB.92110

		AB.92120

		AB.92130

		AC.11110

		AC.11111

		AC.11112

		AC.11120

		AC.11121

		AC.11122

		AC.11210

		AC.11211

		AC.11212

		AC.11220

		AC.11221

		AC.11222

		AC.11311

		AC.11312

		AC.11321

		AC.11322

		AC.11411

		AC.11412

		AC.11421

		AC.11422

		AC.11511

		AC.11512

		AC.11521

		AC.11522

		AC.11611

		AC.11612

		AC.11621

		AC.11622

		AC.11710

		AC.12111

		AC.12112

		AC.12121

		AC.12122

		AC.12211

		AC.12212

		AC.12221

		AC.12222

		AC.12311

		AC.12312

		AC.12411

		AC.12412

		AC.12413

		AC.12421

		AC.12422

		AC.12423

		AC.13111

		AC.13112

		AC.13113

		AC.13121

		AC.13122

		AC.13123

		AC.13211

		AC.13212

		AC.13213

		AC.13221

		AC.13222

		AC.13223

		AC.14111

		AC.14112

		AC.14113

		AC.14114

		AC.14121

		AC.14122

		AC.14123

		AC.14124

		AC.14211

		AC.14212

		AC.14213

		AC.14214

		AC.14221

		AC.14222

		AC.14223

		AC.14224

		AC.15111

		AC.15112

		AC.15113

		AC.15114

		AC.15121

		AC.15122

		AC.15123

		AC.15124

		AC.15211

		AC.15212

		AC.15213

		AC.15214

		AC.15221

		AC.15222

		AC.15223

		AC.15224

		AC.16111

		AC.16112

		AC.16113

		AC.16121

		AC.16122

		AC.16123

		AC.16211

		AC.16212

		AC.16213

		AC.16221

		AC.16222

		AC.16223

		AC.17111

		AC.17112

		AC.17113

		AC.17211

		AC.17212

		AC.17213

		AC.18111

		AC.18112

		AC.18113

		AC.18211

		AC.18212

		AC.18213

		AC.19111

		AC.19112

		AC.19113

		AC.19211

		AC.19212

		AC.19213

		AC.21111

		AC.21112

		AC.21113

		AC.21121

		AC.21122

		AC.21123

		AC.21211

		AC.21212

		AC.21213

		AC.22111

		AC.22112

		AC.22121

		AC.22122

		AC.22211

		AC.22212

		AC.22221

		AC.22222

		AC.22311

		AC.22312

		AC.22321

		AC.22322

		AC.22410

		AC.22420

		AC.22430

		AC.22511

		AC.22512

		AC.22521

		AC.22522

		AC.22611

		AC.22612

		AC.22621

		AC.22622

		AC.22711

		AC.22712

		AC.22721

		AC.22722

		AC.23110

		AC.23120

		AC.23210

		AC.23220

		AC.24111

		AC.24112

		AC.24121

		AC.24122

		AC.24211

		AC.24212

		AC.24221

		AC.24222

		AC.24311

		AC.24312

		AC.24321

		AC.24322

		AC.25111

		AC.25112

		AC.25113

		AC.25121

		AC.25122

		AC.25123

		AC.25211

		AC.25212

		AC.25213

		AC.25221

		AC.25222

		AC.25223

		AC.26111

		AC.26112

		AC.26113

		AC.26121

		AC.26122

		AC.26123

		AC.26211

		AC.26212

		AC.26213

		AC.26221

		AC.26222

		AC.26223

		AC.27110

		AC.27120

		AC.28111

		AC.28112

		AC.28113

		AC.28121

		AC.28122

		AC.28123

		AC.28212

		AC.28213

		AC.28222

		AC.28223

		AC.29111

		AC.29121

		AC.29211

		AC.29221

		AC.29311

		AC.29321

		AC.29331

		AC.29341

		AC.29351

		AC.29411

		AC.29421

		AC.31110

		AC.31120

		AC.31130

		AC.31140

		AC.31150

		AC.31160

		AC.31170

		AC.31210

		AC.31220

		AC.31230

		AC.31240

		AC.31250

		AC.31260

		AC.31270

		AC.31311

		AC.31312

		AC.31313

		AC.31314

		AC.31315

		AC.31316

		AC.31321

		AC.31322

		AC.31323

		AC.31324

		AC.31325

		AC.31326

		AC.31331

		AC.31332

		AC.31333

		AC.31334

		AC.31335

		AC.31336

		AC.31341

		AC.31342

		AC.31343

		AC.31344

		AC.31345

		AC.31346

		AC.31411

		AC.31412

		AC.31413

		AC.31414

		AC.31415

		AC.31416

		AC.31421

		AC.31422

		AC.31423

		AC.31424

		AC.31425

		AC.31426

		AC.31431

		AC.31432

		AC.31433

		AC.31434

		AC.31435

		AC.31436

		AC.31441

		AC.31442

		AC.31443

		AC.31444

		AC.31445

		AC.31446

		AC.31511

		AC.31512

		AC.31513

		AC.31514

		AC.31521

		AC.31522

		AC.31523

		AC.31524

		AC.32111

		AC.32112

		AC.32113

		AC.32114

		AC.32121

		AC.32122

		AC.32123

		AC.32124

		AC.32211

		AC.32212

		AC.32213

		AC.32214

		AC.32221

		AC.32222

		AC.32223

		AC.32224

		AC.32311

		AC.32312

		AC.32313

		AC.32314

		AC.32315

		AC.32316

		AC.32317

		AC.32318

		AC.32321

		AC.32322

		AC.32323

		AC.32324

		AC.32325

		AC.32326

		AC.32327

		AC.32328

		AC.32331

		AC.32332

		AC.32333

		AC.32334

		AC.32335

		AC.32336

		AC.32337

		AC.32338

		AC.32341

		AC.32342

		AC.32343

		AC.32344

		AC.32345

		AC.32346

		AC.32347

		AC.32348

		AC.32411

		AC.32412

		AC.32413

		AC.32414

		AC.32415

		AC.32416

		AC.32417

		AC.32418

		AC.32421

		AC.32422

		AC.32423

		AC.32424

		AC.32425

		AC.32426

		AC.32427

		AC.32428

		AC.32431

		AC.32432

		AC.32433

		AC.32434

		AC.32435

		AC.32436

		AC.32437

		AC.32438

		AC.32441

		AC.32442

		AC.32443

		AC.32444

		AC.32445

		AC.32446

		AC.32447

		AC.32448

		AC.32511

		AC.32512

		AC.32521

		AC.32522

		AC.32523

		AC.32524

		AC.32531

		AC.32532

		AC.32533

		AC.32534

		AC.32611

		AC.32612

		AC.32613

		AC.32614

		AC.32615

		AC.32621

		AC.32622

		AC.32623

		AC.32624

		AC.32625

		AC.32711

		AC.32712

		AC.32721

		AC.32722

		AC.32810

		AC.32820

		AC.33111

		AC.33112

		AC.33113

		AC.33211

		AC.33212

		AC.33213

		AC.33311

		AC.33312

		AC.33313

		AC.33321

		AC.33322

		AC.33323

		AC.33331

		AC.33332

		AC.33333

		AC.33341

		AC.33342

		AC.33343

		AC.33411

		AC.33412

		AC.33413

		AC.33421

		AC.33422

		AC.33423

		AC.33431

		AC.33432

		AC.33433

		AC.33441

		AC.33442

		AC.33443

		AC.34111

		AC.34112

		AC.34113

		AC.34221

		AC.34222

		AC.34223

		AC.34311

		AC.34312

		AC.34313

		AC.34321

		AC.34322

		AC.34323

		AC.34331

		AC.34332

		AC.34333

		AC.34341

		AC.34342

		AC.34343

		AC.34411

		AC.34412

		AC.34413

		AC.34421

		AC.34422

		AC.34423

		AC.34431

		AC.34432

		AC.34433

		AC.34441

		AC.34442

		AC.34443

		AC.34511

		AC.34512

		AC.34513

		AC.34514

		AC.34515

		AC.34521

		AC.34522

		AC.34523

		AC.34524

		AC.34525

		AC.34610

		AC.34620

		AC.35110

		AC.35120

		AC.35130

		AC.35140

		AC.35150

		AC.35160

		AC.35170

		AC.35180

		AD.11110

		AD.11120

		AD.11211

		AD.11212

		AD.11221

		AD.11222

		AD.12111

		AD.12112

		AD.12121

		AD.12122

		AD.12131

		AD.12132

		AD.12211

		AD.12212

		AD.12221

		AD.12222

		AD.12231

		AD.12232

		AD.21111

		AD.21112

		AD.21113

		AD.21114

		AD.21115

		AD.21121

		AD.21122

		AD.21123

		AD.21124

		AD.21125

		AD.21211

		AD.21212

		AD.21213

		AD.21214

		AD.21215

		AD.21216

		AD.21217

		AD.21218

		AD.21221

		AD.21222

		AD.21223

		AD.21224

		AD.21225

		AD.21226

		AD.21227

		AD.21228

		AD.21311

		AD.21312

		AD.21313

		AD.21314

		AD.21411

		AD.21412

		AD.21413

		AD.21414

		AD.21415

		AD.21416

		AD.22111

		AD.22112

		AD.22113

		AD.22114

		AD.22211

		AD.22311

		AD.23111

		AD.23112

		AD.23113

		AD.23114

		AD.23115

		AD.23116

		AD.23211

		AD.23212

		AD.23213

		AD.23214

		AD.23215

		AD.23221

		AD.23222

		AD.23223

		AD.23224

		AD.23225

		AD.23231

		AD.23232

		AD.23233

		AD.23234

		AD.23235

		AD.24111

		AD.24121

		AD.24131

		AD.24141

		AD.24211

		AD.24212

		AD.24213

		AD.24214

		AD.24221

		AD.24222

		AD.24223

		AD.24224

		AD.25111

		AD.25112

		AD.25121

		AD.25211

		AD.25221

		AD.26111

		AD.26121

		AD.26122

		AD.26123

		AD.26211

		AD.26221

		AD.26222

		AD.26223

		AD.26311

		AD.26321

		AD.26322

		AD.26323

		AD.27111

		AD.27112

		AD.27113

		AD.27121

		AD.27122

		AD.27123

		AD.27131

		AD.27132

		AD.27133

		AD.27141

		AD.27142

		AD.27143

		AD.27151

		AD.27152

		AD.27153

		AD.27161

		AD.27162

		AD.27163

		AD.27171

		AD.27172

		AD.27173

		AD.27211

		AD.27212

		AD.27213

		AD.27221

		AD.27222

		AD.27223

		AD.27231

		AD.27232

		AD.27233

		AD.27241

		AD.27242

		AD.27243

		AD.27251

		AD.27252

		AD.27253

		AD.31111

		AD.31121

		AD.31211

		AD.31221

		AD.31231

		AD.31241

		AD.31311

		AD.31321

		AD.31331

		AD.32111

		AD.32121

		AD.32131

		AD.32211

		AD.32212

		AD.32221

		AD.32231

		AD.32311

		AD.32321

		AD.32322

		AD.32411

		AD.32421

		AD.32431

		AD.32441

		AD.33110

		AD.33120

		AD.34110

		AD.34120

		AD.34130

		AD.81111

		AD.81121

		AD.81131

		AD.81141

		AD.81211

		AD.81212

		AD.81213

		AD.81221

		AD.81222

		AD.81223

		AD.81310

		AD.82111

		AD.82121

		AD.82131

		AD.82141

		AD.82211

		AD.82221

		AD.82231

		AD.82310

		AE.11113		AE.11110		B1213

		AE.11114		AE.11110		B1214

		AE.11115		AE.11110		B1215

		AE.11123		AE.11120		B1213

		AE.11124		AE.11120		B1214

		AE.11125		AE.11120		B1215

		AE.11213		AE.11210		B1213

		AE.11214		AE.11210		B1214

		AE.11215		AE.11210		B1215

		AE.11223		AE.11220		B1213

		AE.11224		AE.11220		B1214

		AE.11225		AE.11220		B1215

		AE.11233		AE.11230		B1213

		AE.11234		AE.11230		B1214

		AE.11235		AE.11230		B1215

		AE.11243		AE.11240		B1213

		AE.11244		AE.11240		B1214

		AE.11245		AE.11240		B1215

		AE.11313		AE.11310		B1213

		AE.11314		AE.11310		B1214

		AE.11315		AE.11310		B1215

		AE.11323		AE.11320		B1213

		AE.11324		AE.11320		B1214

		AE.11325		AE.11320		B1215

		AE.11333		AE.11330		B1213

		AE.11334		AE.11330		B1214

		AE.11335		AE.11330		B1215

		AE.11343		AE.11340		B1213

		AE.11344		AE.11340		B1214

		AE.11345		AE.11340		B1215

		AE.11413		AE.11410		B1213

		AE.11414		AE.11410		B1214

		AE.11415		AE.11410		B1215

		AE.11423		AE.11420		B1213

		AE.11424		AE.11420		B1214

		AE.11425		AE.11420		B1215

		AE.11513		AE.11510		B1213

		AE.11514		AE.11510		B1214

		AE.11515		AE.11510		B1215

		AE.11523		AE.11520		B1213

		AE.11524		AE.11520		B1214

		AE.11525		AE.11520		B1215

		AE.11613		AE.11610		B1213

		AE.11614		AE.11610		B1214

		AE.11615		AE.11610		B1215

		AE.11623		AE.11620		B1213

		AE.11624		AE.11620		B1214

		AE.11625		AE.11620		B1215

		AE.11713		AE.11710		B1213

		AE.11714		AE.11710		B1214

		AE.11715		AE.11710		B1215

		AE.11723		AE.11720		B1213

		AE.11724		AE.11720		B1214

		AE.11725		AE.11720		B1215

		AE.11813		AE.11810		B1213

		AE.11814		AE.11810		B1214

		AE.11815		AE.11810		B1215

		AE.11823		AE.11820		B1213

		AE.11824		AE.11820		B1214

		AE.11825		AE.11820		B1215

		AE.11913		AE.11910		B1213

		AE.11914		AE.11910		B1214

		AE.11915		AE.11910		B1215

		AE.11923		AE.11920		B1213

		AE.11924		AE.11920		B1214

		AE.11925		AE.11920		B1215

		AE.11933		AE.11930		B1213

		AE.11934		AE.11930		B1214

		AE.11935		AE.11930		B1215

		AE.12110

		AE.12120

		AE.12130

		AE.12213		AE.12210		B1213

		AE.12214		AE.12210		B1214

		AE.12215		AE.12210		B1215

		AE.12223		AE.12220		B1213

		AE.12224		AE.12220		B1214

		AE.12225		AE.12220		B1215

		AE.12233		AE.12230		B1213

		AE.12234		AE.12230		B1214

		AE.12235		AE.12230		B1215

		AE.12313		AE.12310		B1213

		AE.12314		AE.12310		B1214

		AE.12315		AE.12310		B1215

		AE.12413		AE.12410		B1213

		AE.12414		AE.12410		B1214

		AE.12415		AE.12410		B1215

		AE.12513		AE.12510		B1213

		AE.12514		AE.12510		B1214

		AE.12515		AE.12510		B1215

		AE.12613		AE.12610		B1213

		AE.12614		AE.12610		B1214

		AE.12615		AE.12610		B1215

		AE.12623		AE.12620		B1213

		AE.12624		AE.12620		B1214

		AE.12625		AE.12620		B1215

		AE.12633		AE.12630		B1213

		AE.12634		AE.12630		B1214

		AE.12635		AE.12630		B1215

		AE.13113		AE.13110		B1213

		AE.13114		AE.13110		B1214

		AE.13115		AE.13110		B1215

		AE.13213		AE.13210		B1213

		AE.13214		AE.13210		B1214

		AE.13215		AE.13210		B1215

		AE.13223		AE.13220		B1213

		AE.13224		AE.13220		B1214

		AE.13225		AE.13220		B1215

		AE.13233		AE.13230		B1213

		AE.13234		AE.13230		B1214

		AE.13235		AE.13230		B1215

		AE.13243		AE.13240		B1213

		AE.13244		AE.13240		B1214

		AE.13245		AE.13240		B1215

		AE.13313		AE.13310		B1213

		AE.13314		AE.13310		B1214

		AE.13315		AE.13310		B1215

		AE.14113		AE.14110		B1213

		AE.14114		AE.14110		B1214

		AE.14115		AE.14110		B1215

		AE.14213		AE.14210		B1213

		AE.14214		AE.14210		B1214

		AE.14215		AE.14210		B1215

		AE.14223		AE.14220		B1213

		AE.14224		AE.14220		B1214

		AE.14225		AE.14220		B1215

		AE.14233		AE.14230		B1213

		AE.14234		AE.14230		B1214

		AE.14235		AE.14230		B1215

		AE.14243		AE.14240		B1213

		AE.14244		AE.14240		B1214

		AE.14245		AE.14240		B1215

		AE.14313		AE.14310		B1213

		AE.14314		AE.14310		B1214

		AE.14315		AE.14310		B1215

		AE.14323		AE.14320		B1213

		AE.14324		AE.14320		B1214

		AE.14325		AE.14320		B1215

		AE.14413		AE.14410		B1213

		AE.14414		AE.14410		B1214

		AE.14415		AE.14410		B1215

		AE.15113		AE.15110		B1213

		AE.15114		AE.15110		B1214

		AE.15115		AE.15110		B1215

		AE.15213		AE.15210		B1213

		AE.15214		AE.15210		B1214

		AE.15215		AE.15210		B1215

		AE.15223		AE.15220		B1213

		AE.15224		AE.15220		B1214

		AE.15225		AE.15220		B1215

		AE.15233		AE.15230		B1213

		AE.15234		AE.15230		B1214

		AE.15235		AE.15230		B1215

		AE.15243		AE.15240		B1213

		AE.15244		AE.15240		B1214

		AE.15245		AE.15240		B1215

		AE.16113		AE.16110		B1213

		AE.16114		AE.16110		B1214

		AE.16115		AE.16110		B1215

		AE.16213		AE.16210		B1213

		AE.16214		AE.16210		B1214

		AE.16215		AE.16210		B1215

		AE.16223		AE.16220		B1213

		AE.16224		AE.16220		B1214

		AE.16225		AE.16220		B1215

		AE.16233		AE.16230		B1213

		AE.16234		AE.16230		B1214

		AE.16235		AE.16230		B1215

		AE.16243		AE.16240		B1213

		AE.16244		AE.16240		B1214

		AE.16245		AE.16240		B1215

		AE.21112		AE.21110		B1222

		AE.21113		AE.21110		B1223

		AE.21114		AE.21110		B1224

		AE.21115		AE.21110		B1122

		AE.21116		AE.21110		B1123

		AE.21117		AE.21110		B1124

		AE.21212		AE.21210		B1222

		AE.21213		AE.21210		B1223

		AE.21214		AE.21210		B1224

		AE.21215		AE.21210		B1122

		AE.21216		AE.21210		B1123

		AE.21217		AE.21210		B1124

		AE.22112		AE.22110		B1222

		AE.22113		AE.22110		B1223

		AE.22114		AE.22110		B1224

		AE.22115		AE.22110		B1122

		AE.22116		AE.22110		B1123

		AE.22117		AE.22110		B1124

		AE.22122		AE.22120		B1222

		AE.22123		AE.22120		B1223

		AE.22124		AE.22120		B1224

		AE.22125		AE.22120		B1122

		AE.22126		AE.22120		B1123

		AE.22127		AE.22120		B1124

		AE.22132		AE.22130		B1222

		AE.22133		AE.22130		B1223

		AE.22134		AE.22130		B1224

		AE.22135		AE.22130		B1122

		AE.22136		AE.22130		B1123

		AE.22137		AE.22130		B1124

		AE.22142		AE.22140		B1222

		AE.22143		AE.22140		B1223

		AE.22144		AE.22140		B1224

		AE.22145		AE.22140		B1122

		AE.22146		AE.22140		B1123

		AE.22147		AE.22140		B1124

		AE.22212		AE.22210		B1222

		AE.22213		AE.22210		B1223

		AE.22214		AE.22210		B1224

		AE.22215		AE.22210		B1122

		AE.22216		AE.22210		B1123

		AE.22217		AE.22210		B1124

		AE.22222		AE.22220		B1222

		AE.22223		AE.22220		B1223

		AE.22224		AE.22220		B1224

		AE.22225		AE.22220		B1122

		AE.22226		AE.22220		B1123

		AE.22227		AE.22220		B1124

		AE.22232		AE.22230		B1222

		AE.22233		AE.22230		B1223

		AE.22234		AE.22230		B1224

		AE.22235		AE.22230		B1122

		AE.22236		AE.22230		B1123

		AE.22237		AE.22230		B1124

		AE.22242		AE.22240		B1222

		AE.22243		AE.22240		B1223

		AE.22244		AE.22240		B1224

		AE.22245		AE.22240		B1122

		AE.22246		AE.22240		B1123

		AE.22247		AE.22240		B1124

		AE.22312		AE.22310		B1222

		AE.22313		AE.22310		B1223

		AE.22314		AE.22310		B1224

		AE.22315		AE.22310		B1122

		AE.22316		AE.22310		B1123

		AE.22317		AE.22310		B1124

		AE.22322		AE.22320		B1222

		AE.22323		AE.22320		B1223

		AE.22324		AE.22320		B1224

		AE.22325		AE.22320		B1122

		AE.22326		AE.22320		B1123

		AE.22327		AE.22320		B1124

		AE.22332		AE.22330		B1222

		AE.22333		AE.22330		B1223

		AE.22334		AE.22330		B1224

		AE.22335		AE.22330		B1122

		AE.22336		AE.22330		B1123

		AE.22337		AE.22330		B1124

		AE.22342		AE.22340		B1222

		AE.22343		AE.22340		B1223

		AE.22344		AE.22340		B1224

		AE.22345		AE.22340		B1122

		AE.22346		AE.22340		B1123

		AE.22347		AE.22340		B1124

		AE.23112		AE.23110		B1222

		AE.23113		AE.23110		B1223

		AE.23114		AE.23110		B1224

		AE.23115		AE.23110		B1122

		AE.23116		AE.23110		B1123

		AE.23117		AE.23110		B1124

		AE.23122		AE.23120		B1222

		AE.23123		AE.23120		B1223

		AE.23124		AE.23120		B1224

		AE.23125		AE.23120		B1122

		AE.23126		AE.23120		B1123

		AE.23127		AE.23120		B1124

		AE.23132		AE.23130		B1222

		AE.23133		AE.23130		B1223

		AE.23134		AE.23130		B1224

		AE.23135		AE.23130		B1122

		AE.23136		AE.23130		B1123

		AE.23137		AE.23130		B1124

		AE.23142		AE.22340		B1222

		AE.23143		AE.22340		B1223

		AE.23144		AE.22340		B1224

		AE.23145		AE.22340		B1122

		AE.23146		AE.22340		B1123

		AE.23147		AE.22340		B1124

		AE.24112		AE.24110		B1222

		AE.24113		AE.24110		B1223

		AE.24114		AE.24110		B1224

		AE.24115		AE.24110		B1122

		AE.24116		AE.24110		B1123

		AE.24117		AE.24110		B1124

		AE.24122		AE.24120		B1222

		AE.24123		AE.24120		B1223

		AE.24124		AE.24120		B1224

		AE.24125		AE.24120		B1122

		AE.24126		AE.24120		B1123

		AE.24127		AE.24120		B1124

		AE.24132		AE.24130		B1222

		AE.24133		AE.24130		B1223

		AE.24134		AE.24130		B1224

		AE.24135		AE.24130		B1122

		AE.24136		AE.24130		B1123

		AE.24137		AE.24130		B1124

		AE.24142		AE.24140		B1222

		AE.24143		AE.24140		B1223

		AE.24144		AE.24140		B1224

		AE.24145		AE.24140		B1122

		AE.24146		AE.24140		B1123

		AE.24147		AE.24140		B1124

		AE.24212		AE.24210		B1222

		AE.24213		AE.24210		B1223

		AE.24214		AE.24210		B1224

		AE.24215		AE.24210		B1122

		AE.24216		AE.24210		B1123

		AE.24217		AE.24210		B1124

		AE.24222		AE.24220		B1222

		AE.24223		AE.24220		B1223

		AE.24224		AE.24220		B1224

		AE.24225		AE.24220		B1122

		AE.24226		AE.24220		B1123

		AE.24227		AE.24220		B1124

		AE.24232		AE.24230		B1222

		AE.24233		AE.24230		B1223

		AE.24234		AE.24230		B1224

		AE.24235		AE.24230		B1122

		AE.24236		AE.24230		B1123

		AE.24237		AE.24230		B1124

		AE.24242		AE.24240		B1222

		AE.24243		AE.24240		B1223

		AE.24244		AE.24240		B1224

		AE.24245		AE.24240		B1122

		AE.24246		AE.24240		B1123

		AE.24247		AE.24240		B1124

		AE.25113		AE.25110		B1223

		AE.25114		AE.25110		B1224

		AE.25213		AE.25210		B1223

		AE.25214		AE.25210		B1224

		AE.26112		AE.26110		B1222

		AE.26113		AE.26110		B1223

		AE.26114		AE.26110		B1224

		AE.26212		AE.26210		B1222

		AE.26213		AE.26210		B1223

		AE.26214		AE.26210		B1224

		AE.26312		AE.26310		B1222

		AE.26313		AE.26310		B1223

		AE.26314		AE.26310		B1224

		AE.27110

		AE.28113		AE.28110		B1223

		AE.28114		AE.28110		B1224

		AE.28123		AE.28120		B1223

		AE.28124		AE.28120		B1224

		AE.28133		AE.28130		B1223

		AE.28134		AE.28130		B1224

		AE.28143		AE.28140		B1223

		AE.28144		AE.28140		B1224

		AE.22112a		AE.22110a		B1222

		AE.22113a		AE.22110a		B1223

		AE.22114a		AE.22110a		B1224

		AE.22115a		AE.22110a		B1122

		AE.22116a		AE.22110a		B1123

		AE.22117a		AE.22110a		B1124

		AE.22122a		AE.22120a		B1222

		AE.22123a		AE.22120a		B1223

		AE.22124a		AE.22120a		B1224

		AE.22125a		AE.22120a		B1122

		AE.22126a		AE.22120a		B1123

		AE.22127a		AE.22120a		B1124

		AE.22132a		AE.22130a		B1222

		AE.22133a		AE.22130a		B1223

		AE.22134a		AE.22130a		B1224

		AE.22135a		AE.22130a		B1122

		AE.22136a		AE.22130a		B1123

		AE.22137a		AE.22130a		B1124

		AE.22142a		AE.22140a		B1222

		AE.22143a		AE.22140a		B1223

		AE.22144a		AE.22140a		B1224

		AE.22145a		AE.22140a		B1122

		AE.22146a		AE.22140a		B1123

		AE.22147a		AE.22140a		B1124

		AE.22212a		AE.22210a		B1222

		AE.22213a		AE.22210a		B1223

		AE.22214a		AE.22210a		B1224

		AE.22215a		AE.22210a		B1122

		AE.22216a		AE.22210a		B1123

		AE.22217a		AE.22210a		B1124

		AE.22222a		AE.22220a		B1222

		AE.22223a		AE.22220a		B1223

		AE.22224a		AE.22220a		B1224

		AE.22225a		AE.22220a		B1122

		AE.22226a		AE.22220a		B1123

		AE.22227a		AE.22220a		B1124

		AE.22232a		AE.22230a		B1222

		AE.22233a		AE.22230a		B1223

		AE.22234a		AE.22230a		B1224

		AE.22235a		AE.22230a		B1122

		AE.22236a		AE.22230a		B1123

		AE.22237a		AE.22230a		B1124

		AE.22242a		AE.22240a		B1222

		AE.22243a		AE.22240a		B1223

		AE.22244a		AE.22240a		B1224

		AE.22245a		AE.22240a		B1122

		AE.22246a		AE.22240a		B1123

		AE.22247a		AE.22240a		B1124

		AE.22312a		AE.22310a		B1222

		AE.22313a		AE.22310a		B1223

		AE.22314a		AE.22310a		B1224

		AE.22315a		AE.22310a		B1122

		AE.22316a		AE.22310a		B1123

		AE.22317a		AE.22310a		B1124

		AE.22322a		AE.22320a		B1222

		AE.22323a		AE.22320a		B1223

		AE.22324a		AE.22320a		B1224

		AE.22325a		AE.22320a		B1122

		AE.22326a		AE.22320a		B1123

		AE.22327a		AE.22320a		B1124

		AE.22332a		AE.22330a		B1222

		AE.22333a		AE.22330a		B1223

		AE.22334a		AE.22330a		B1224

		AE.22335a		AE.22330a		B1122

		AE.22336a		AE.22330a		B1123

		AE.22337a		AE.22330a		B1124

		AE.22342a		AE.22340a		B1222

		AE.22343a		AE.22340a		B1223

		AE.22344a		AE.22340a		B1224

		AE.22345a		AE.22340a		B1122

		AE.22346a		AE.22340a		B1123

		AE.22347a		AE.22340a		B1124

		AE.23112a		AE.23110a		B1222

		AE.23113a		AE.23110a		B1223

		AE.23114a		AE.23110a		B1224

		AE.23115a		AE.23110a		B1122

		AE.23116a		AE.23110a		B1123

		AE.23117a		AE.23110a		B1124

		AE.23122a		AE.23120a		B1222

		AE.23123a		AE.23120a		B1223

		AE.23124a		AE.23120a		B1224

		AE.23125a		AE.23120a		B1122

		AE.23126a		AE.23120a		B1123

		AE.23127a		AE.23120a		B1124

		AE.23132a		AE.23130a		B1222

		AE.23133a		AE.23130a		B1223

		AE.23134a		AE.23130a		B1224

		AE.23135a		AE.23130a		B1122

		AE.23136a		AE.23130a		B1123

		AE.23137a		AE.23130a		B1124

		AE.23142a		AE.22340a		B1222

		AE.23143a		AE.22340a		B1223

		AE.23144a		AE.22340a		B1224

		AE.23145a		AE.22340a		B1122

		AE.23146a		AE.22340a		B1123

		AE.23147a		AE.22340a		B1124

		AE.24112a		AE.24110a		B1222

		AE.24113a		AE.24110a		B1223

		AE.24114a		AE.24110a		B1224

		AE.24115a		AE.24110a		B1122

		AE.24116a		AE.24110a		B1123

		AE.24117a		AE.24110a		B1124

		AE.24122a		AE.24120a		B1222

		AE.24123a		AE.24120a		B1223

		AE.24124a		AE.24120a		B1224

		AE.24125a		AE.24120a		B1122

		AE.24126a		AE.24120a		B1123

		AE.24127a		AE.24120a		B1124

		AE.24132a		AE.24130a		B1222

		AE.24133a		AE.24130a		B1223

		AE.24134a		AE.24130a		B1224

		AE.24135a		AE.24130a		B1122

		AE.24136a		AE.24130a		B1123

		AE.24137a		AE.24130a		B1124

		AE.24142a		AE.24140a		B1222

		AE.24143a		AE.24140a		B1223

		AE.24144a		AE.24140a		B1224

		AE.24145a		AE.24140a		B1122

		AE.24146a		AE.24140a		B1123

		AE.24147a		AE.24140a		B1124

		AE.24212a		AE.24210a		B1222

		AE.24213a		AE.24210a		B1223

		AE.24214a		AE.24210a		B1224

		AE.24215a		AE.24210a		B1122

		AE.24216a		AE.24210a		B1123

		AE.24217a		AE.24210a		B1124

		AE.24222a		AE.24220a		B1222

		AE.24223a		AE.24220a		B1223

		AE.24224a		AE.24220a		B1224

		AE.24225a		AE.24220a		B1122

		AE.24226a		AE.24220a		B1123

		AE.24227a		AE.24220a		B1124

		AE.24232a		AE.24230a		B1222

		AE.24233a		AE.24230a		B1223

		AE.24234a		AE.24230a		B1224

		AE.24235a		AE.24230a		B1122

		AE.24236a		AE.24230a		B1123

		AE.24237a		AE.24230a		B1124

		AE.24242a		AE.24240a		B1222

		AE.24243a		AE.24240a		B1223

		AE.24244a		AE.24240a		B1224

		AE.24245a		AE.24240a		B1122

		AE.24246a		AE.24240a		B1123

		AE.24247a		AE.24240a		B1124

		AE.28113a		AE.28110a		B1223

		AE.28114a		AE.28110a		B1224

		AE.28123a		AE.28120a		B1223

		AE.28124a		AE.28120a		B1224

		AE.28133a		AE.28130a		B1223

		AE.28134a		AE.28130a		B1224

		AE.28143a		AE.28140a		B1223

		AE.28144a		AE.28140a		B1224

		AE.31112		AE.31110		B1222

		AE.31113		AE.31110		B1223

		AE.31114		AE.31110		B1224

		AE.31115		AE.31110		B1122

		AE.31116		AE.31110		B1123

		AE.31117		AE.31110		B1124

		AE.31212		AE.31210		B1222

		AE.31213		AE.31210		B1223

		AE.31214		AE.31210		B1224

		AE.31215		AE.31210		B1122

		AE.31216		AE.31210		B1123

		AE.31217		AE.31210		B1124

		AE.32112		AE.32110		B1222


