	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 89/2006/QĐ-UBND
	Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2006


 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phần xây dựng và phần lắp đặt
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 880/SXD-GĐKT ngày 11 tháng 10 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng - Phần xây dựng và phần lắp đặt

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng - Phần xây dựng và phần lắp đặt là cơ sở để xác định đơn giá dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và xác định giá xét thầu xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, theo dõi, giám sát việc thực hiện đơn giá trong xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giúp UBND thành phố nghiên cứu, thẩm định, giải quyết những biến động đơn giá để điều chỉnh, bổ sung, hoặc thay đổi khi cần thiết. 

Điều 4. Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng - Phần xây dựng và phần lắp đặt áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2006.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Công chính, Thuỷ sản Nông lâm, Công nghiệp, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

	 
Nơi nhận: 
- Như điều 4,
- VP Chính phủ (b/c)
- Bộ Xây dựng (để b/c), 
- Lưu VT, QLĐTư(Anh)
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Văn Minh


 

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don Gia




_1369315939.xls
DGDaNang_XD

		

				ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH ĐÀ NẴNG

				Phần xây dựng

		MSCV		MSDM		TENCV		DVT		DGVL		DGNC		DGMXD		DGVLP		DGLGMAY		PLV

		AA.11111		AA.11111		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 1, mËt ®é c©y TC/100 m2: 0 c©y		100m2		0		48,038		0		0		0

		AA.11112		AA.11112		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 1, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=2 c©y		100m2		0		71,804		0		0		0

		AA.11113		AA.11113		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 1, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=3 c©y		100m2		0		82,928		0		0		0

		AA.11121		AA.11121		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 2, mËt ®é c©y TC/100 m2: 0 c©y		100m2		0		61,185		0		0		0

		AA.11122		AA.11122		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 2, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=2 c©y		100m2		0		92,030		0		0		0

		AA.11123		AA.11123		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 2, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=3 c©y		100m2		0		106,695		0		0		0

		AA.11124		AA.11124		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 2, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=5 c©y		100m2		0		131,472		0		0		0

		AA.11125		AA.11125		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 2, mËt ®é c©y TC/100 m2: >5 c©y		100m2		0		165,857		0		0		0

		AA.11131		AA.11131		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 3, mËt ®é c©y TC/100 m2: 0 c©y		100m2		0		70,287		0		0		0

		AA.11132		AA.11132		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 3, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=2 c©y		100m2		0		100,121		0		0		0

		AA.11133		AA.11133		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 3, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=3 c©y		100m2		0		115,291		0		0		0

		AA.11134		AA.11134		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 3, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=5 c©y		100m2		0		140,068		0		0		0

		AA.11135		AA.11135		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 3, mËt ®é c©y TC/100 m2: >5 c©y		100m2		0		174,959		0		0		0

		AA.11141		AA.11141		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 4, mËt ®é c©y TC/100 m2: 0 c©y		100m2		0		76,861		0		0		0

		AA.11142		AA.11142		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 4, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=2 c©y		100m2		0		108,717		0		0		0

		AA.11143		AA.11143		Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, Ph¸t rõng lo¹i 4, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=3 c©y		100m2		0		125,910		0		0		0

		AA.11211		AA.11211		Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi, mËt ®é c©y TC/100 m2: 0 c©y		100m2		0		3,792		21,553		0		0

		AA.11212		AA.11212		Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=2 c©y		100m2		0		6,220		29,892		0		0

		AA.11213		AA.11213		Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi, mËt ®é c©y TC/100 m2: <=3 c©y		100m2		0		14,462		37,750		0		0

		AA.11214		AA.11214		Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi, mËt ®é c©y TC/100 m2: <= 5 c©y		100m2		0		21,137		44,966		0		0

		AA.11215		AA.11215		Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi, mËt ®é c©y TC/100 m2: >5 c©y		100m2		0		27,053		48,975		0		0

		AA.12111		AA.12111		ChÆt c©y ë mÆt ®Êt b»ng ph¼ng, ®­êng kÝnh gèc c©y <=20 cm		c©y		0		6,068		0		0		0

		AA.12112		AA.12112		ChÆt c©y ë mÆt ®Êt b»ng ph¼ng, ®­êng kÝnh gèc c©y <=30 cm		c©y		0		12,136		0		0		0

		AA.12113		AA.12113		ChÆt c©y ë mÆt ®Êt b»ng ph¼ng, ®­êng kÝnh gèc c©y <=40 cm		c©y		0		24,777		0		0		0

		AA.12114		AA.12114		ChÆt c©y ë mÆt ®Êt b»ng ph¼ng, ®­êng kÝnh gèc c©y <=50 cm		c©y		0		47,027		0		0		0

		AA.12115		AA.12115		ChÆt c©y ë mÆt ®Êt b»ng ph¼ng, ®­êng kÝnh gèc c©y <=60 cm		c©y		0		102,649		0		0		0

		AA.12116		AA.12116		ChÆt c©y ë mÆt ®Êt b»ng ph¼ng, ®­êng kÝnh gèc c©y <=70 cm		c©y		0		245,751		0		0		0

		AA.12117		AA.12117		ChÆt c©y ë mÆt ®Êt b»ng ph¼ng, ®­êng kÝnh gèc c©y >70 cm		c©y		0		464,197		0		0		0

		AA.12121		AA.12121		ChÆt c©y ë s­ên dèc, ®­êng kÝnh gèc c©y <=20 cm		c©y		0		7,079		0		0		0

		AA.12122		AA.12122		ChÆt c©y ë s­ên dèc, ®­êng kÝnh gèc c©y <=30 cm		c©y		0		13,653		0		0		0

		AA.12123		AA.12123		ChÆt c©y ë s­ên dèc, ®­êng kÝnh gèc c©y <=40 cm		c©y		0		27,811		0		0		0

		AA.12124		AA.12124		ChÆt c©y ë s­ên dèc, ®­êng kÝnh gèc c©y <=50 cm		c©y		0		51,072		0		0		0

		AA.12125		AA.12125		ChÆt c©y ë s­ên dèc, ®­êng kÝnh gèc c©y <=60 cm		c©y		0		143,608		0		0		0

		AA.12126		AA.12126		ChÆt c©y ë s­ên dèc, ®­êng kÝnh gèc c©y <=70 cm		c©y		0		307,442		0		0		0

		AA.12127		AA.12127		ChÆt c©y ë s­ên dèc, ®­êng kÝnh gèc c©y >70 cm		c©y		0		505,662		0		0		0

		AA.13111		AA.13111		§µo gèc c©y, ®­êng kÝnh gèc c©y <=20 cm		gèc c©y		0		10,113		0		0		0

		AA.13112		AA.13112		§µo gèc c©y, ®­êng kÝnh gèc c©y <=30 cm		gèc c©y		0		18,709		0		0		0

		AA.13113		AA.13113		§µo gèc c©y, ®­êng kÝnh gèc c©y <=40 cm		gèc c©y		0		35,396		0		0		0

		AA.13114		AA.13114		§µo gèc c©y, ®­êng kÝnh gèc c©y <=50 cm		gèc c©y		0		68,264		0		0		0

		AA.13115		AA.13115		§µo gèc c©y, ®­êng kÝnh gèc c©y <=60 cm		gèc c©y		0		163,834		0		0		0

		AA.13116		AA.13116		§µo gèc c©y, ®­êng kÝnh gèc c©y <=70 cm		gèc c©y		0		307,442		0		0		0

		AA.13117		AA.13117		§µo gèc c©y, ®­êng kÝnh gèc c©y >70 cm		gèc c©y		0		552,688		0		0		0

		AA.13211		AA.13211		§µo bôi c©y, ®µo bôi dõa n­íc, ®­êng kÝnh bôi dõa n­íc <=30 cm		bôi		0		26,800		0		0		0

		AA.13212		AA.13212		§µo bôi c©y, ®µo bôi dõa n­íc, ®­êng kÝnh bôi dõa n­íc >30 cm		bôi		0		37,925		0		0		0

		AA.13221		AA.13221		§µo bôi c©y, ®µo bôi tre, ®­êng kÝnh bôi tre <=50 cm		bôi		0		53,094		0		0		0

		AA.13222		AA.13222		§µo bôi c©y, ®µo bôi tre, ®­êng kÝnh bôi tre <=80 cm		bôi		0		337,782		0		0		0

		AA.13223		AA.13223		§µo bôi c©y, ®µo bôi tre, ®­êng kÝnh bôi tre >80 cm		bôi		0		607,805		0		0		0

		AA.21111		AA.21111		Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, ph¸ dì t­êng g¹ch		m3		0		74,005		0		0		0

		AA.21112		AA.21112		Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, ph¸ dì t­êng ®¸		m3		0		83,324		0		0		0

		AA.21121		AA.21121		Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, ph¸ dì bª t«ng g¹ch vì nÒn		m3		0		91,547		0		0		0

		AA.21122		AA.21122		Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, ph¸ dì bª t«ng g¹ch vì mãng		m3		0		110,185		0		0		0

		AA.21131		AA.21131		Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, ph¸ dì bª t«ng than xØ		m3		0		99,770		0		0		0

		AA.21211		AA.21211		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng t¶ng rêi		m3		0		112,926		0		0		0

		AA.21221		AA.21221		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng nÒn mãng kh«ng cèt thÐp		m3		0		195,154		0		0		0

		AA.21222		AA.21222		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng nÒn mãng cã cèt thÐp		m3		0		279,575		0		0		0

		AA.21231		AA.21231		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng t­êng		m3		0		257,648		0		0		0

		AA.21241		AA.21241		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng t­êng cét		m3		0		301,503		0		0		0

		AA.21251		AA.21251		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng xµ dÇm		m3		0		356,321		0		0		0

		AA.21311		AA.21311		Ph¸ dì NÒn xi m¨ng kh«ng cèt thÐp		m2		0		1,645		0		0		0

		AA.21312		AA.21312		Ph¸ dì NÒn xi m¨ng cã cèt thÐp		m2		0		2,741		0		0		0

		AA.21321		AA.21321		Ph¸ dì NÒn g¹ch l¸ nem		m2		0		3,837		0		0		0

		AA.21322		AA.21322		Ph¸ dì NÒn g¹ch xi m¨ng		m2		0		4,385		0		0		0

		AA.21323		AA.21323		Ph¸ dì NÒn g¹ch chØ		m2		0		3,289		0		0		0

		AA.21331		AA.21331		Ph¸ dì ®an bª t«ng		m2		0		4,934		0		0		0

		AA.21411		AA.21411		Ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®­êng cÊp phèi		m3		0		81,680		0		0		0

		AA.21421		AA.21421		Ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®­êng ®¸ d¨m		m3		0		88,806		0		0		0

		AA.21431		AA.21431		Ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa		m3		0		104,704		0		0		0

		AA.21441		AA.21441		Ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®­êng bª t«ng asphal		m3		0		123,342		0		0		0

		AA.21451		AA.21451		Ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®­êng bª t«ng xim¨ng		m3		0		192,962		0		0		0

		AA.21511		AA.21511		Ph¸ dì hµng rµo song s¾t lo¹i ®¬n gi¶n		m2		0		4,385		0		0		0

		AA.21512		AA.21512		Ph¸ dì hµng rµo song s¾t lo¹i phøc t¹p		m2		0		5,263		0		0		0

		AA.21611		AA.21611		Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸ d­íi n­íc b»ng thñ c«ng		m3		0		101,963		0		0		0

		AA.21612		AA.21612		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng kh«ng cèt thÐp d­íi n­íc b»ng thñ c«ng		m3		0		252,166		0		0		0

		AA.21613		AA.21613		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng cã cèt thÐp d­íi n­íc b»ng thñ c«ng		m3		0		419,363		0		0		0

		AA.22111		AA.22111		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng b»ng bóa c¨n, bª t«ng cã cèt thÐp		m3		20,454		32,891		133,060		0		0

		AA.22112		AA.22112		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng b»ng bóa c¨n, bª t«ng kh«ng cèt thÐp		m3		0		27,409		88,404		0		0

		AA.22121		AA.22121		Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸ b»ng bóa c¨n		m3		0		10,964		54,096		0		0

		AA.22211		AA.22211		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng b»ng m¸y khoan, bª t«ng cã cèt thÐp		m3		20,454		110,734		109,601		0		0

		AA.22212		AA.22212		Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng b»ng m¸y khoan, bª t«ng kh«ng cèt thÐp		m3		0		103,059		54,490		0		0

		AA.22221		AA.22221		Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸ b»ng m¸y khoan		m3		0		90,451		49,192		0		0

		AA.22310		AA.22310		§Ëp ®Çu cäc khoan nhåi trªn c¹n		m3		16,363		42,531		309,714		0		0

		AA.22320		AA.22320		§Ëp ®Çu cäc khoan nhåi d­íi n­íc		m3		20,454		62,025		430,673		0		0

		AA.22411		AA.22411		Cµo bãc líp mÆt ®­êng bª t«ng asphal, chiÒu dµy líp c¾t <=3 cm		100m2		387,997		105,147		1,084,497		0		0

		AA.22412		AA.22412		Cµo bãc líp mÆt ®­êng bª t«ng asphal, chiÒu dµy líp c¾t <=4 cm		100m2		521,025		122,868		1,189,396		0		0

		AA.22413		AA.22413		Cµo bãc líp mÆt ®­êng bª t«ng asphal, chiÒu dµy líp c¾t <=5 cm		100m2		720,566		142,952		1,313,292		0		0

		AA.22414		AA.22414		Cµo bãc líp mÆt ®­êng bª t«ng asphal, chiÒu dµy líp c¾t <=6 cm		100m2		942,279		166,581		1,443,794		0		0

		AA.22415		AA.22415		Cµo bãc líp mÆt ®­êng bª t«ng asphal, chiÒu dµy líp c¾t <=7 cm		100m2		1,274,848		193,753		1,585,862		0		0

		AA.23111		AA.23111		VËn chuyÓn tiÕp phÕ th¶i 1000m b»ng «t« 7 tÊn, chiÒu dµy líp c¾t <=3 cm		100m2		0		0		14,008		0		0

		AA.23112		AA.23112		VËn chuyÓn tiÕp phÕ th¶i 1000m b»ng «t« 7 tÊn, chiÒu dµy líp c¾t <=4 cm		100m2		0		0		18,128		0		0

		AA.23113		AA.23113		VËn chuyÓn tiÕp phÕ th¶i 1000m b»ng «t« 7 tÊn, chiÒu dµy líp c¾t <=5 cm		100m2		0		0		23,071		0		0

		AA.23114		AA.23114		VËn chuyÓn tiÕp phÕ th¶i 1000m b»ng «t« 7 tÊn, chiÒu dµy líp c¾t <=6 cm		100m2		0		0		27,191		0		0

		AA.23115		AA.23115		VËn chuyÓn tiÕp phÕ th¶i 1000m b»ng «t« 7 tÊn, chiÒu dµy líp c¾t <=7 cm		100m2		0		0		36,255		0		0

		AA.31111		AA.31111		Th¸o dì kÕt cÊu gç cao <= 4 m		m3		0		103,607		0		0		0

		AA.31112		AA.31112		Th¸o dì kÕt cÊu gç cao <=16 m		m3		0		163,908		0		0		0

		AA.31121		AA.31121		Th¸o dì kÕt cÊu s¾t thÐp cao <= 4 m		tÊn		0		356,321		0		0		0

		AA.31122		AA.31122		Th¸o dì kÕt cÊu s¾t thÐp cao <=16 m		tÊn		0		482,404		0		0		0

		AA.31211		AA.31211		Th¸o dì m¸i ngãi cao <= 4 m		m2		0		3,289		0		0		0

		AA.31212		AA.31212		Th¸o dì m¸i ngãi cao  <=16 m		m2		0		4,934		0		0		0

		AA.31221		AA.31221		Th¸o dì m¸i t«n cao <= 4 m		m2		0		1,645		0		0		0

		AA.31222		AA.31222		Th¸o dì m¸i t«n cao  <=16 m		m2		0		2,193		0		0		0

		AA.31231		AA.31231		Th¸o dì m¸i fibr« xim¨ng cao <=4 m		m2		0		2,741		0		0		0

		AA.31232		AA.31232		Th¸o dì m¸i fibr« xim¨ng cao <=16 m		m2		0		3,289		0		0		0

		AA.31311		AA.31311		Th¸o dì trÇn		m2		0		3,289		0		0		0

		AA.31312		AA.31312		Th¸o dì cöa		m2		0		2,193		0		0		0

		AA.31331		AA.31331		Th¸o dì g¹ch èp t­êng		m2		0		6,030		0		0		0

		AA.31332		AA.31332		Th¸o dì g¹ch èp ch©n t­êng		m2		0		7,126		0		0		0

		AA.31411		AA.31411		Th¸o dì v¸ch ng¨n b»ng khung m¾t c¸o		m2		0		1,645		0		0		0

		AA.31421		AA.31421		Th¸o dì v¸ch ng¨n b»ng giÊy Ðp, v¸n Ðp		m2		0		2,193		0		0		0

		AA.31431		AA.31431		Th¸o dì  t­êng gç		m2		0		2,193		0		0		0

		AA.31441		AA.31441		Th¸o dì v¸n sµn		m2		0		3,289		0		0		0

		AA.31451		AA.31451		Th¸o dì v¸ch ng¨n b»ng nh«m kÝnh		m2		0		5,482		0		0		0

		AA.31511		AA.31511		Th¸o dì  bån t¾m		c¸i		0		24,668		0		0		0

		AA.31521		AA.31521		Th¸o dì chËu röa		c¸i		0		5,482		0		0		0

		AA.31531		AA.31531		Th¸o dì bÖ xÝ		c¸i		0		7,126		0		0		0

		AA.31541		AA.31541		Th¸o dì chËu tiÓu		c¸i		0		8,223		0		0		0

		AA.31611		AA.31611		Th¸o dì ®iÒu hoµ côc bé		c¸i		0		32,891		0		0		0

		AA.31621		AA.31621		Th¸o dì b×nh ®un n­íc nãng		c¸i		0		10,964		0		0		0

		AA.32111		AA.32111		Th¸o dì cÇu t¹m EIFEL, BAILEY, dµn T66, NN64 b»ng m¸y hµn, th¸o sµn cÇu		tÊn		17,181		402,369		82,548		0		0

		AA.32112		AA.32112		Th¸o dì cÇu t¹m EIFEL, BAILEY, dµn T66, NN64 b»ng m¸y hµn, th¸o dµn cÇu		tÊn		25,056		516,392		113,995		0		0

		AA.32121		AA.32121		Th¸o dì cÇu t¹m EIFEL, BAILEY, dµn T66, NN64 b»ng cÇn cÈu vµ m¸y hµn, th¸o sµn cÇu		tÊn		17,181		197,895		188,549		0		0

		AA.32122		AA.32122		Th¸o dì cÇu t¹m EIFEL, BAILEY, dµn T66, NN64 b»ng cÇn cÈu vµ m¸y hµn, th¸o dµn cÇu		tÊn		25,056		309,177		239,148		0		0

		AA.32211		AA.32211		Th¸o dì dÇm, dµn cÇu thÐp c¸c lo¹i trªn c¹n		tÊn		190,680		561,176		2,161,095		0		0

		AA.32212		AA.32212		Th¸o dì dÇm, dµn cÇu thÐp c¸c lo¹i d­íi n­íc		tÊn		203,482		797,461		2,825,600		0		0

		AB.11111		AB.11111		§µo bïn trong mäi ®iÒu kiÖn, bïn ®Æc		m3		0		47,532		0		0		0

		AB.11112		AB.11112		§µo bïn trong mäi ®iÒu kiÖn, bïn lÉn r¸c		m3		0		50,566		0		0		0

		AB.11113		AB.11113		§µo bïn trong mäi ®iÒu kiÖn, bïn lÉn sái ®¸		m3		0		82,423		0		0		0

		AB.11114		AB.11114		§µo bïn trong mäi ®iÒu kiÖn, bïn láng		m3		0		72,310		0		0		0

		AB.11121		AB.11121		VËn chuyÓn tiÕp 10 m, bïn ®Æc		m3		0		708		0		0		0

		AB.11122		AB.11122		VËn chuyÓn tiÕp 10 m, bïn lÉn r¸c		m3		0		708		0		0		0

		AB.11123		AB.11123		VËn chuyÓn tiÕp 10 m, bïn lÉn sái ®¸		m3		0		3,337		0		0		0

		AB.11124		AB.11124		VËn chuyÓn tiÕp 10 m, bïn láng		m3		0		3,337		0		0		0

		AB.11211		AB.11211		§µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt, ®Êt cÊp I		m3		0		22,755		0		0		0

		AB.11212		AB.11212		§µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt, ®Êt cÊp II		m3		0		31,351		0		0		0

		AB.11213		AB.11213		§µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt, ®Êt cÊp III		m3		0		39,442		0		0		0

		AB.11311		AB.11311		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp I		m3		0		28,317		0		0		0

		AB.11312		AB.11312		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp II		m3		0		41,464		0		0		0

		AB.11313		AB.11313		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp III		m3		0		62,702		0		0		0

		AB.11314		AB.11314		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		97,593		0		0		0

		AB.11321		AB.11321		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp I		m3		0		31,351		0		0		0

		AB.11322		AB.11322		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp II		m3		0		44,498		0		0		0

		AB.11323		AB.11323		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp III		m3		0		66,242		0		0		0

		AB.11324		AB.11324		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		101,132		0		0		0

		AB.11331		AB.11331		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp I		m3		0		34,385		0		0		0

		AB.11332		AB.11332		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp II		m3		0		48,038		0		0		0

		AB.11333		AB.11333		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp III		m3		0		69,781		0		0		0

		AB.11334		AB.11334		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		106,189		0		0		0

		AB.11341		AB.11341		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp I		m3		0		38,430		0		0		0

		AB.11342		AB.11342		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp II		m3		0		53,094		0		0		0

		AB.11343		AB.11343		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp III		m3		0		75,344		0		0		0

		AB.11344		AB.11344		§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		112,763		0		0		0

		AB.11351		AB.11351		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp I		m3		0		23,260		0		0		0

		AB.11352		AB.11352		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp II		m3		0		31,857		0		0		0

		AB.11353		AB.11353		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp III		m3		0		49,049		0		0		0

		AB.11354		AB.11354		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		73,827		0		0		0

		AB.11361		AB.11361		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp I		m3		0		25,283		0		0		0

		AB.11362		AB.11362		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp II		m3		0		34,385		0		0		0

		AB.11363		AB.11363		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp III		m3		0		51,577		0		0		0

		AB.11364		AB.11364		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		76,861		0		0		0

		AB.11371		AB.11371		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp I		m3		0		27,306		0		0		0

		AB.11372		AB.11372		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp II		m3		0		36,913		0		0		0

		AB.11373		AB.11373		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp III		m3		0		55,117		0		0		0

		AB.11374		AB.11374		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		80,906		0		0		0

		AB.11381		AB.11381		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp I		m3		0		30,340		0		0		0

		AB.11382		AB.11382		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp II		m3		0		40,453		0		0		0

		AB.11383		AB.11383		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp III		m3		0		58,657		0		0		0

		AB.11384		AB.11384		§µo mãng b¨ng, réng >3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		85,962		0		0		0

		AB.11411		AB.11411		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng <=1 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp I		m3		0		38,430		0		0		0

		AB.11412		AB.11412		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng <=1 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp II		m3		0		60,174		0		0		0

		AB.11413		AB.11413		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng <=1 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp III		m3		0		96,076		0		0		0

		AB.11414		AB.11414		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng <=1 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		156,755		0		0		0

		AB.11421		AB.11421		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng <=1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp I		m3		0		55,117		0		0		0

		AB.11422		AB.11422		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng <=1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp II		m3		0		79,895		0		0		0

		AB.11423		AB.11423		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng <=1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp III		m3		0		118,325		0		0		0

		AB.11424		AB.11424		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng <=1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		182,038		0		0		0

		AB.11431		AB.11431		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng >1 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp I		m3		0		25,283		0		0		0

		AB.11432		AB.11432		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng >1 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp II		m3		0		38,936		0		0		0

		AB.11433		AB.11433		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng >1 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp III		m3		0		63,208		0		0		0

		AB.11434		AB.11434		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng >1 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		101,132		0		0		0

		AB.11441		AB.11441		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng >1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp I		m3		0		35,902		0		0		0

		AB.11442		AB.11442		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng >1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp II		m3		0		52,589		0		0		0

		AB.11443		AB.11443		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng >1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp III		m3		0		76,355		0		0		0

		AB.11444		AB.11444		§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng >1 m, s©u >1 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		118,325		0		0		0

		AB.11511		AB.11511		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp I		m3		0		30,845		0		0		0

		AB.11512		AB.11512		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp II		m3		0		46,015		0		0		0

		AB.11513		AB.11513		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp III		m3		0		68,264		0		0		0

		AB.11514		AB.11514		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		104,166		0		0		0

		AB.11521		AB.11521		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp I		m3		0		34,385		0		0		0

		AB.11522		AB.11522		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp II		m3		0		47,532		0		0		0

		AB.11523		AB.11523		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp III		m3		0		69,276		0		0		0

		AB.11524		AB.11524		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		105,178		0		0		0

		AB.11531		AB.11531		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp I		m3		0		36,408		0		0		0

		AB.11532		AB.11532		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp II		m3		0		50,566		0		0		0

		AB.11533		AB.11533		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp III		m3		0		72,815		0		0		0

		AB.11534		AB.11534		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		109,729		0		0		0

		AB.11541		AB.11541		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp I		m3		0		39,947		0		0		0

		AB.11542		AB.11542		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp II		m3		0		55,117		0		0		0

		AB.11543		AB.11543		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp III		m3		0		93,042		0		0		0

		AB.11544		AB.11544		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng <=3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		120,347		0		0		0

		AB.11551		AB.11551		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp I		m3		0		26,294		0		0		0

		AB.11552		AB.11552		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp II		m3		0		35,396		0		0		0

		AB.11553		AB.11553		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp III		m3		0		53,094		0		0		0

		AB.11554		AB.11554		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		79,389		0		0		0

		AB.11561		AB.11561		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp I		m3		0		27,306		0		0		0

		AB.11562		AB.11562		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp II		m3		0		36,913		0		0		0

		AB.11563		AB.11563		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp III		m3		0		54,611		0		0		0

		AB.11564		AB.11564		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=2 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		80,400		0		0		0

		AB.11571		AB.11571		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp I		m3		0		30,340		0		0		0

		AB.11572		AB.11572		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp II		m3		0		41,970		0		0		0

		AB.11573		AB.11573		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp III		m3		0		57,140		0		0		0

		AB.11574		AB.11574		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u <=3 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		83,434		0		0		0

		AB.11581		AB.11581		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp I		m3		0		32,868		0		0		0

		AB.11582		AB.11582		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp II		m3		0		45,510		0		0		0

		AB.11583		AB.11583		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp III		m3		0		59,668		0		0		0

		AB.11584		AB.11584		§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc, réng >3 m, s©u >3 m, ®Êt cÊp IV		m3		0		87,479		0		0		0

		AB.11611		AB.11611		§µo ®Êt ®Æt d­êng èng, ®­êng c¸p cã më m¸i taluy, ®Êt cÊp I		m3		0		52,078		0		0		0

		AB.11612		AB.11612		§µo ®Êt ®Æt d­êng èng, ®­êng c¸p cã më m¸i taluy, ®Êt cÊp II		m3		0		72,361		0		0		0

		AB.11613		AB.11613		§µo ®Êt ®Æt d­êng èng, ®­êng c¸p cã më m¸i taluy, ®Êt cÊp III		m3		0		127,727		0		0		0

		AB.11614		AB.11614		§µo ®Êt ®Æt d­êng èng, ®­êng c¸p cã më m¸i taluy, ®Êt cÊp IV		m3		0		161,167		0		0		0

		AB.11621		AB.11621		§µo ®Êt ®Æt d­êng èng, ®­êng c¸p kh«ng më m¸i taluy, ®Êt cÊp I		m3		0		59,752		0		0		0

		AB.11622		AB.11622		§µo ®Êt ®Æt d­êng èng, ®­êng c¸p kh«ng më m¸i taluy, ®Êt cÊp II		m3		0		82,776		0		0		0

		AB.11623		AB.11623		§µo ®Êt ®Æt d­êng èng, ®­êng c¸p kh«ng më m¸i taluy, ®Êt cÊp III		m3		0		146,914		0		0		0

		AB.11624		AB.11624		§µo ®Êt ®Æt d­êng èng, ®­êng c¸p kh«ng më m¸i taluy, ®Êt cÊp IV		m3		0		185,287		0		0		0

		AB.11711		AB.11711		§µo nÒn ®­êng më réng, ®Êt cÊp I		m3		0		28,317		0		0		0

		AB.11712		AB.11712		§µo nÒn ®­êng më réng, ®Êt cÊp II		m3		0		37,419		0		0		0

		AB.11713		AB.11713		§µo nÒn ®­êng më réng, ®Êt cÊp III		m3		0		54,106		0		0		0

		AB.11714		AB.11714		§µo nÒn ®­êng më réng, ®Êt cÊp IV		m3		0		79,895		0		0		0

		AB.11721		AB.11721		§µo nÒn ®­êng lµm míi, ®Êt cÊp I		m3		0		18,204		0		0		0

		AB.11722		AB.11722		§µo nÒn ®­êng lµm míi, ®Êt cÊp II		m3		0		27,306		0		0		0

		AB.11723		AB.11723		§µo nÒn ®­êng lµm míi, ®Êt cÊp III		m3		0		43,993		0		0		0

		AB.11724		AB.11724		§µo nÒn ®­êng lµm míi, ®Êt cÊp IV		m3		0		69,781		0		0		0

		AB.11811		AB.11811		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u <=15 cm, ®Êt cÊp I		m3		0		38,936		0		0		0

		AB.11812		AB.11812		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u <=15 cm, ®Êt cÊp II		m3		0		48,544		0		0		0

		AB.11813		AB.11813		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u <=15 cm, ®Êt cÊp III		m3		0		70,287		0		0		0

		AB.11814		AB.11814		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u <=15 cm, ®Êt cÊp IV		m3		0		80,400		0		0		0

		AB.11821		AB.11821		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u <=30 cm, ®Êt cÊp I		m3		0		35,396		0		0		0

		AB.11822		AB.11822		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u <=30 cm, ®Êt cÊp II		m3		0		43,993		0		0		0

		AB.11823		AB.11823		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u <=30 cm, ®Êt cÊp III		m3		0		64,219		0		0		0

		AB.11824		AB.11824		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u <=30 cm, ®Êt cÊp IV		m3		0		73,827		0		0		0

		AB.11831		AB.11831		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u >30 cm, ®Êt cÊp I		m3		0		32,362		0		0		0

		AB.11832		AB.11832		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u >30 cm, ®Êt cÊp II		m3		0		40,453		0		0		0

		AB.11833		AB.11833		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u >30 cm, ®Êt cÊp III		m3		0		59,162		0		0		0

		AB.11834		AB.11834		§µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸, ®é s©u >30 cm, ®Êt cÊp IV		m3		0		67,759		0		0		0

		AB.11911		AB.11911		VËn chuyÓn ®Êt 10m tiÕp theo b»ng thñ c«ng, ®Êt cÊp I		m3		0		1,568		0		0		0

		AB.11912		AB.11912		VËn chuyÓn ®Êt 10m tiÕp theo b»ng thñ c«ng, ®Êt cÊp II		m3		0		1,618		0		0		0

		AB.11913		AB.11913		VËn chuyÓn ®Êt 10m tiÕp theo b»ng thñ c«ng, ®Êt cÊp III		m3		0		1,770		0		0		0

		AB.11914		AB.11914		VËn chuyÓn ®Êt 10m tiÕp theo b»ng thñ c«ng, ®Êt cÊp IV		m3		0		1,871		0		0		0

		AB.12111		AB.12111		Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng, chiÒu dµy líp ®¸ <=0,5m, ®¸ cÊp I		m3		0		317,948		0		0		0

		AB.12112		AB.12112		Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng, chiÒu dµy líp ®¸ <=0,5m, ®¸ cÊp II		m3		0		246,684		0		0		0

		AB.12113		AB.12113		Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng, chiÒu dµy líp ®¸ <=0,5m, ®¸ cÊp III		m3		0		213,793		0		0		0

		AB.12114		AB.12114		Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng, chiÒu dµy líp ®¸ <=0,5m, ®¸ cÊp IV		m3		0		191,865		0		0		0

		AB.13111		AB.13111		§¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		m3		0		28,317		0		0		0

		AB.13112		AB.13112		§¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		m3		0		33,879		0		0		0

		AB.13113		AB.13113		§¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		m3		0		35,396		0		0		0

		AB.13121		AB.13121		§¾p ®Êt mãng ®­êng èng, ®­êng cèng, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		m3		0		30,340		0		0		0

		AB.13122		AB.13122		§¾p ®Êt mãng ®­êng èng, ®­êng cèng, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		m3		0		34,891		0		0		0

		AB.13123		AB.13123		§¾p ®Êt mãng ®­êng èng, ®­êng cèng, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		m3		0		37,419		0		0		0

		AB.13211		AB.13211		§¾p ®Êt bê kªnh m­¬ng, dung träng <=1,45 T/m3		m3		0		28,823		0		0		0

		AB.13212		AB.13212		§¾p ®Êt bê kªnh m­¬ng, dung träng <=1,5 T/m3		m3		0		34,385		0		0		0

		AB.13213		AB.13213		§¾p ®Êt bê kªnh m­¬ng, dung träng <=1,55 T/m3		m3		0		37,419		0		0		0

		AB.13214		AB.13214		§¾p ®Êt bê kªnh m­¬ng, dung träng <=1,60 T/m3		m3		0		40,959		0		0		0

		AB.13311		AB.13311		§¾p ®Êt nÒn ®­êng, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		m3		0		30,845		0		0		0

		AB.13312		AB.13312		§¾p ®Êt nÒn ®­êng, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		m3		0		36,408		0		0		0

		AB.13313		AB.13313		§¾p ®Êt nÒn ®­êng, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		m3		0		39,442		0		0		0

		AB.13411		AB.13411		§¾p c¸t nÒn mãng c«ng tr×nh		m3		34,843		22,755		0		0		0

		AB.13412		AB.13412		§¾p c¸t mãng ®­êng èng, ®­êng cèng		m3		34,843		29,328		0		0		0

		AB.21111		AB.21111		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,4 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		395,136		0		0

		AB.21112		AB.21112		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,4 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		443,465		0		0

		AB.21113		AB.21113		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,4 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		599,062		0		0

		AB.21121		AB.21121		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		410,148		0		0

		AB.21122		AB.21122		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		486,498		0		0

		AB.21123		AB.21123		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		611,048		0		0

		AB.21124		AB.21124		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		675,735		0		0

		AB.21131		AB.21131		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		444,389		0		0

		AB.21132		AB.21132		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		517,496		0		0

		AB.21133		AB.21133		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		605,819		0		0

		AB.21134		AB.21134		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		816,919		0		0

		AB.21141		AB.21141		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		470,063		0		0

		AB.21142		AB.21142		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		535,024		0		0

		AB.21143		AB.21143		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		633,962		0		0

		AB.21144		AB.21144		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		906,899		0		0

		AB.21151		AB.21151		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		504,563		0		0

		AB.21152		AB.21152		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		613,791		0		0

		AB.21153		AB.21153		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		772,596		0		0

		AB.21154		AB.21154		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		1,086,097		0		0

		AB.21161		AB.21161		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		544,594		0		0

		AB.21162		AB.21162		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		676,866		0		0

		AB.21163		AB.21163		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		870,239		0		0

		AB.21164		AB.21164		§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		1,229,128		0		0

		AB.22111		AB.22111		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		277,476		0		0

		AB.22112		AB.22112		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		345,097		0		0

		AB.22113		AB.22113		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		457,020		0		0

		AB.22114		AB.22114		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		617,133		0		0

		AB.22121		AB.22121		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		348,072		0		0

		AB.22122		AB.22122		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		428,654		0		0

		AB.22123		AB.22123		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		560,720		0		0

		AB.22124		AB.22124		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		756,581		0		0

		AB.22131		AB.22131		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		457,021		0		0

		AB.22132		AB.22132		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		572,479		0		0

		AB.22133		AB.22133		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		761,702		0		0

		AB.22134		AB.22134		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,027,897		0		0

		AB.22141		AB.22141		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		446,605		0		0

		AB.22142		AB.22142		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		563,839		0		0

		AB.22143		AB.22143		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		671,769		0		0

		AB.22144		AB.22144		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		906,237		0		0

		AB.22151		AB.22151		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		333,092		0		0

		AB.22152		AB.22152		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		398,446		0		0

		AB.22153		AB.22153		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		514,396		0		0

		AB.22154		AB.22154		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		693,591		0		0

		AB.22161		AB.22161		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		350,738		0		0

		AB.22162		AB.22162		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		395,323		0		0

		AB.22163		AB.22163		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		484,494		0		0

		AB.22164		AB.22164		§µo san ®Êt ph¹m vi <=50 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		653,918		0		0

		AB.22171		AB.22171		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		338,102		0		0

		AB.22172		AB.22172		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		432,148		0		0

		AB.22173		AB.22173		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		597,701		0		0

		AB.22174		AB.22174		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		806,780		0		0

		AB.22181		AB.22181		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		468,946		0		0

		AB.22182		AB.22182		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		579,747		0		0

		AB.22183		AB.22183		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		678,236		0		0

		AB.22184		AB.22184		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		915,507		0		0

		AB.22191		AB.22191		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		593,326		0		0

		AB.22192		AB.22192		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		641,434		0		0

		AB.22193		AB.22193		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		801,792		0		0

		AB.22194		AB.22194		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,082,419		0		0

		AB.22211		AB.22211		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		550,813		0		0

		AB.22212		AB.22212		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		701,543		0		0

		AB.22213		AB.22213		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		917,402		0		0

		AB.22214		AB.22214		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,239,330		0		0

		AB.22221		AB.22221		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		514,396		0		0

		AB.22222		AB.22222		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		647,211		0		0

		AB.22223		AB.22223		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		917,058		0		0

		AB.22224		AB.22224		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,237,501		0		0

		AB.22231		AB.22231		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		395,323		0		0

		AB.22232		AB.22232		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		481,522		0		0

		AB.22233		AB.22233		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		600,416		0		0

		AB.22234		AB.22234		§µo san ®Êt ph¹m vi <=70 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		811,453		0		0

		AB.22241		AB.22241		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		517,645		0		0

		AB.22242		AB.22242		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		647,445		0		0

		AB.22243		AB.22243		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		863,519		0		0

		AB.22244		AB.22244		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=75 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,165,868		0		0

		AB.22251		AB.22251		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		650,256		0		0

		AB.22252		AB.22252		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		806,945		0		0

		AB.22253		AB.22253		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		943,487		0		0

		AB.22254		AB.22254		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,273,652		0		0

		AB.22261		AB.22261		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		715,198		0		0

		AB.22262		AB.22262		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		926,872		0		0

		AB.22263		AB.22263		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		1,233,156		0		0

		AB.22264		AB.22264		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=140 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,664,520		0		0

		AB.22271		AB.22271		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		707,125		0		0

		AB.22272		AB.22272		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		865,298		0		0

		AB.22273		AB.22273		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		1,148,148		0		0

		AB.22274		AB.22274		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=180 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,550,093		0		0

		AB.22281		AB.22281		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		653,535		0		0

		AB.22282		AB.22282		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		805,324		0		0

		AB.22283		AB.22283		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		1,070,955		0		0

		AB.22284		AB.22284		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=240 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,446,211		0		0

		AB.22291		AB.22291		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		549,886		0		0

		AB.22292		AB.22292		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		606,361		0		0

		AB.22293		AB.22293		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		716,338		0		0

		AB.22294		AB.22294		§µo san ®Êt ph¹m vi <=100 m b»ng m¸y ñi <=320 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		966,016		0		0

		AB.23111		AB.23111		§µo san ®Êt ph¹m vi <=300m, b»ng c¹p 9 m3 vµ m¸y ñi 110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		765,627		0		0

		AB.23112		AB.23112		§µo san ®Êt ph¹m vi <=300m, b»ng c¹p 9 m3 vµ m¸y ñi 110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		828,602		0		0

		AB.23121		AB.23121		§µo san ®Êt ph¹m vi <=300m, b»ng c¹p 16 m3 vµ m¸y ñi 140 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		574,210		0		0

		AB.23122		AB.23122		§µo san ®Êt ph¹m vi <=300m, b»ng c¹p 16 m3 vµ m¸y ñi 140 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		621,526		0		0

		AB.23131		AB.23131		§µo san ®Êt ph¹m vi <=500m, b»ng c¹p 9 m3 vµ m¸y ñi 110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		963,275		0		0

		AB.23132		AB.23132		§µo san ®Êt ph¹m vi <=500m, b»ng c¹p 9 m3 vµ m¸y ñi 110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		1,046,895		0		0

		AB.23141		AB.23141		§µo san ®Êt ph¹m vi <=500m, b»ng c¹p 16 m3 vµ m¸y ñi 140 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		724,580		0		0

		AB.23142		AB.23142		§µo san ®Êt ph¹m vi <=500m, b»ng c¹p 16 m3 vµ m¸y ñi 140 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		784,727		0		0

		AB.23151		AB.23151		§µo san ®Êt ph¹m vi <=700m, b»ng c¹p 9 m3 vµ m¸y ñi 110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		1,120,554		0		0

		AB.23152		AB.23152		§µo san ®Êt ph¹m vi <=700m, b»ng c¹p 9 m3 vµ m¸y ñi 110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		1,212,741		0		0

		AB.23161		AB.23161		§µo san ®Êt ph¹m vi <=700m, b»ng c¹p 16 m3 vµ m¸y ñi 140 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		841,274		0		0

		AB.23162		AB.23162		§µo san ®Êt ph¹m vi <=700m, b»ng c¹p 16 m3 vµ m¸y ñi 140 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		994,832		0		0

		AB.23171		AB.23171		§µo san ®Êt ph¹m vi <=1000m, b»ng c¹p 9 m3 vµ m¸y ñi 110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		1,366,895		0		0

		AB.23172		AB.23172		§µo san ®Êt ph¹m vi <=1000m, b»ng c¹p 9 m3 vµ m¸y ñi 110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		1,486,132		0		0

		AB.23181		AB.23181		§µo san ®Êt ph¹m vi <=1000m, b»ng c¹p 16 m3 vµ m¸y ñi 140 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		1,006,090		0		0

		AB.23182		AB.23182		§µo san ®Êt ph¹m vi <=1000m, b»ng c¹p 16 m3 vµ m¸y ñi 140 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		1,091,101		0		0

		AB.23191		AB.23191		VËn chuyÓn tiÕp 500m b»ng  m¸y c¹p 9 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		289,559		0		0

		AB.23192		AB.23192		VËn chuyÓn tiÕp 500m b»ng  m¸y c¹p 9 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		330,615		0		0

		AB.23211		AB.23211		VËn chuyÓn tiÕp 500m b»ng  m¸y c¹p 16 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		196,491		0		0

		AB.23212		AB.23212		VËn chuyÓn tiÕp 500m b»ng  m¸y c¹p 16 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		216,140		0		0

		AB.24111		AB.24111		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,4 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		342,270		0		0

		AB.24112		AB.24112		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,4 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		400,351		0		0

		AB.24113		AB.24113		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,4 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		541,695		0		0

		AB.24121		AB.24121		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		372,146		0		0

		AB.24122		AB.24122		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		442,470		0		0

		AB.24123		AB.24123		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		556,477		0		0

		AB.24124		AB.24124		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		611,738		0		0

		AB.24131		AB.24131		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		404,080		0		0

		AB.24132		AB.24132		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		470,666		0		0

		AB.24133		AB.24133		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		548,121		0		0

		AB.24134		AB.24134		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		738,604		0		0

		AB.24141		AB.24141		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		427,500		0		0

		AB.24142		AB.24142		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		487,233		0		0

		AB.24143		AB.24143		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		578,330		0		0

		AB.24144		AB.24144		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		828,863		0		0

		AB.24151		AB.24151		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		458,710		0		0

		AB.24152		AB.24152		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		557,314		0		0

		AB.24153		AB.24153		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		701,955		0		0

		AB.24154		AB.24154		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		991,786		0		0

		AB.24161		AB.24161		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp I		100m3		0		25,283		513,463		0		0

		AB.24162		AB.24162		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp II		100m3		0		32,868		623,518		0		0

		AB.24163		AB.24163		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp III		100m3		0		40,959		789,118		0		0

		AB.24164		AB.24164		§µo xóc ®Êt b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3 vµ m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp IV		100m3		0		58,151		1,076,917		0		0

		AB.25111		AB.25111		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		240,189		475,987		0		0

		AB.25112		AB.25112		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		308,959		560,339		0		0

		AB.25113		AB.25113		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		378,235		783,270		0		0

		AB.25114		AB.25114		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		410,091		908,292		0		0

		AB.25121		AB.25121		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		240,189		515,146		0		0

		AB.25122		AB.25122		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		308,959		599,917		0		0

		AB.25123		AB.25123		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		378,235		697,729		0		0

		AB.25124		AB.25124		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		410,091		952,042		0		0

		AB.25131		AB.25131		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		240,189		533,194		0		0

		AB.25132		AB.25132		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		308,959		606,377		0		0

		AB.25133		AB.25133		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		378,235		716,152		0		0

		AB.25134		AB.25134		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		410,091		1,035,023		0		0

		AB.25141		AB.25141		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		240,189		563,059		0		0

		AB.25142		AB.25142		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		308,959		683,462		0		0

		AB.25143		AB.25143		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		378,235		860,524		0		0

		AB.25144		AB.25144		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=6 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		410,091		1,228,815		0		0

		AB.25211		AB.25211		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		93,547		453,393		0		0

		AB.25212		AB.25212		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		120,347		533,226		0		0

		AB.25213		AB.25213		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		148,159		674,817		0		0

		AB.25214		AB.25214		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		220,974		864,609		0		0

		AB.25221		AB.25221		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		93,547		491,236		0		0

		AB.25222		AB.25222		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		120,347		571,660		0		0

		AB.25223		AB.25223		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		148,159		665,125		0		0

		AB.25224		AB.25224		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		220,974		906,396		0		0

		AB.25231		AB.25231		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		93,547		512,284		0		0

		AB.25232		AB.25232		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		120,347		577,627		0		0

		AB.25233		AB.25233		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		148,159		682,174		0		0

		AB.25234		AB.25234		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		220,974		985,363		0		0

		AB.25241		AB.25241		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		93,547		527,647		0		0

		AB.25242		AB.25242		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		120,347		655,132		0		0

		AB.25243		AB.25243		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		148,159		828,653		0		0

		AB.25244		AB.25244		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=10 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		220,974		1,196,944		0		0

		AB.25311		AB.25311		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		60,679		450,473		0		0

		AB.25312		AB.25312		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		78,883		534,354		0		0

		AB.25313		AB.25313		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		98,098		675,474		0		0

		AB.25314		AB.25314		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		151,193		861,782		0		0

		AB.25321		AB.25321		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		60,679		486,677		0		0

		AB.25322		AB.25322		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		78,883		570,653		0		0

		AB.25323		AB.25323		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		98,098		667,670		0		0

		AB.25324		AB.25324		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		151,193		901,625		0		0

		AB.25331		AB.25331		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		60,679		487,615		0		0

		AB.25332		AB.25332		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		78,883		576,099		0		0

		AB.25333		AB.25333		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		98,098		682,878		0		0

		AB.25334		AB.25334		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		151,193		972,616		0		0

		AB.25341		AB.25341		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		60,679		518,911		0		0

		AB.25342		AB.25342		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		78,883		645,846		0		0

		AB.25343		AB.25343		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		98,098		818,816		0		0

		AB.25344		AB.25344		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		151,193		1,168,849		0		0

		AB.25351		AB.25351		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		60,679		580,118		0		0

		AB.25352		AB.25352		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		78,883		729,054		0		0

		AB.25353		AB.25353		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		98,098		927,981		0		0

		AB.25354		AB.25354		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng <=20 m, b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		151,193		1,321,317		0		0

		AB.25411		AB.25411		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		55,117		427,878		0		0

		AB.25412		AB.25412		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		71,905		507,241		0		0

		AB.25413		AB.25413		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		88,895		639,323		0		0

		AB.25414		AB.25414		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		137,540		816,593		0		0

		AB.25421		AB.25421		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		55,117		462,767		0		0

		AB.25422		AB.25422		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		71,905		540,222		0		0

		AB.25423		AB.25423		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		88,895		632,892		0		0

		AB.25424		AB.25424		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		137,540		855,979		0		0

		AB.25431		AB.25431		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		55,117		477,160		0		0

		AB.25432		AB.25432		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		71,905		544,734		0		0

		AB.25433		AB.25433		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		88,895		646,287		0		0

		AB.25434		AB.25434		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		137,540		922,956		0		0

		AB.25441		AB.25441		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		55,117		508,288		0		0

		AB.25442		AB.25442		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		71,905		624,598		0		0

		AB.25443		AB.25443		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		88,895		786,945		0		0

		AB.25444		AB.25444		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		137,540		1,105,107		0		0

		AB.25451		AB.25451		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		55,117		580,118		0		0

		AB.25452		AB.25452		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		71,905		706,836		0		0

		AB.25453		AB.25453		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp III		100m3		0		88,895		883,545		0		0

		AB.25454		AB.25454		§µo mãng c«ng tr×nh, chiÒu réng mãng >20 m, b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, ®Êt cÊp IV		100m3		0		137,540		1,249,108		0		0

		AB.26111		AB.26111		§µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp 2 m¸y ®µo thuû lùc 0,8 m3		100m3		0		530,945		903,773		0		0

		AB.26121		AB.26121		§µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp 3 m¸y ®µo thuû lùc 0,8 m3		100m3		0		530,945		1,355,659		0		0

		AB.26131		AB.26131		§µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp 4 m¸y ®µo thuû lùc 0,8 m3		100m3		0		530,945		1,807,546		0		0

		AB.27111		AB.27111		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp  I		100m3		0		282,665		474,481		0		0

		AB.27112		AB.27112		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp  II		100m3		0		352,952		555,820		0		0

		AB.27113		AB.27113		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp  III		100m3		0		421,722		701,930		0		0

		AB.27114		AB.27114		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		491,503		902,267		0		0

		AB.27121		AB.27121		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp  I		100m3		0		282,665		515,146		0		0

		AB.27122		AB.27122		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp  II		100m3		0		352,952		597,743		0		0

		AB.27123		AB.27123		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp  III		100m3		0		421,722		695,556		0		0

		AB.27124		AB.27124		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		491,503		949,868		0		0

		AB.27131		AB.27131		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp  I		100m3		0		282,665		548,876		0		0

		AB.27132		AB.27132		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp  II		100m3		0		352,952		616,832		0		0

		AB.27133		AB.27133		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp  III		100m3		0		421,722		729,221		0		0

		AB.27134		AB.27134		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		491,503		1,061,160		0		0

		AB.27141		AB.27141		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp  I		100m3		0		282,665		591,389		0		0

		AB.27142		AB.27142		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp  II		100m3		0		352,952		718,874		0		0

		AB.27143		AB.27143		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp  III		100m3		0		421,722		903,020		0		0

		AB.27144		AB.27144		§µo kªnh m­¬ng réng <=6 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		491,503		1,289,016		0		0

		AB.27211		AB.27211		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp  I		100m3		0		235,638		453,393		0		0

		AB.27212		AB.27212		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp  II		100m3		0		294,295		534,732		0		0

		AB.27213		AB.27213		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp  III		100m3		0		349,918		673,311		0		0

		AB.27214		AB.27214		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		409,586		864,609		0		0

		AB.27221		AB.27221		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp  I		100m3		0		235,638		495,584		0		0

		AB.27222		AB.27222		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp  II		100m3		0		294,295		571,660		0		0

		AB.27223		AB.27223		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp  III		100m3		0		349,918		665,125		0		0

		AB.27224		AB.27224		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		409,586		912,917		0		0

		AB.27231		AB.27231		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp  I		100m3		0		235,638		527,966		0		0

		AB.27232		AB.27232		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp  II		100m3		0		294,295		593,309		0		0

		AB.27233		AB.27233		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp  III		100m3		0		349,918		700,470		0		0

		AB.27234		AB.27234		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		409,586		1,016,727		0		0

		AB.27241		AB.27241		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp  I		100m3		0		235,638		566,600		0		0

		AB.27242		AB.27242		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp  II		100m3		0		294,295		687,003		0		0

		AB.27243		AB.27243		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp  III		100m3		0		349,918		874,689		0		0

		AB.27244		AB.27244		§µo kªnh m­¬ng réng <=10 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		409,586		1,232,356		0		0

		AB.27311		AB.27311		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  I		100m3		0		211,872		464,029		0		0

		AB.27312		AB.27312		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  II		100m3		0		265,978		550,923		0		0

		AB.27313		AB.27313		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  III		100m3		0		314,521		693,549		0		0

		AB.27314		AB.27314		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		368,627		888,895		0		0

		AB.27321		AB.27321		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  I		100m3		0		211,872		501,892		0		0

		AB.27322		AB.27322		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  II		100m3		0		265,978		585,868		0		0

		AB.27323		AB.27323		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  III		100m3		0		314,521		706,795		0		0

		AB.27324		AB.27324		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		368,627		955,965		0		0

		AB.27331		AB.27331		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  I		100m3		0		211,872		534,662		0		0

		AB.27332		AB.27332		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  II		100m3		0		265,978		607,463		0		0

		AB.27333		AB.27333		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  III		100m3		0		314,521		719,470		0		0

		AB.27334		AB.27334		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		368,627		1,035,345		0		0

		AB.27341		AB.27341		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  I		100m3		0		211,872		572,030		0		0

		AB.27342		AB.27342		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  II		100m3		0		265,978		698,964		0		0

		AB.27343		AB.27343		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  III		100m3		0		314,521		879,017		0		0

		AB.27344		AB.27344		§µo kªnh m­¬ng réng <=20 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		368,627		1,243,215		0		0

		AB.27411		AB.27411		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  I		100m3		0		201,253		430,159		0		0

		AB.27412		AB.27412		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  II		100m3		0		244,740		506,896		0		0

		AB.27413		AB.27413		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  III		100m3		0		289,744		637,858		0		0

		AB.27414		AB.27414		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		345,367		818,142		0		0

		AB.27421		AB.27421		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  I		100m3		0		201,253		460,529		0		0

		AB.27422		AB.27422		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  II		100m3		0		244,740		539,038		0		0

		AB.27423		AB.27423		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  III		100m3		0		289,744		650,151		0		0

		AB.27424		AB.27424		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		345,367		881,933		0		0

		AB.27431		AB.27431		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  I		100m3		0		201,253		490,604		0		0

		AB.27432		AB.27432		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  II		100m3		0		244,740		557,059		0		0

		AB.27433		AB.27433		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  III		100m3		0		289,744		660,106		0		0

		AB.27434		AB.27434		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		345,367		952,457		0		0

		AB.27441		AB.27441		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  I		100m3		0		201,253		523,755		0		0

		AB.27442		AB.27442		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  II		100m3		0		244,740		642,488		0		0

		AB.27443		AB.27443		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  III		100m3		0		289,744		807,257		0		0

		AB.27444		AB.27444		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		345,367		1,143,125		0		0

		AB.27451		AB.27451		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=3,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  I		100m3		0		201,253		594,543		0		0

		AB.27452		AB.27452		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=3,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  II		100m3		0		244,740		725,696		0		0

		AB.27453		AB.27453		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=3,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  III		100m3		0		289,744		912,395		0		0

		AB.27454		AB.27454		§µo kªnh m­¬ng réng >20 m, m¸y ®µo <=3,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®Êt cÊp  IV		100m3		0		345,367		1,294,622		0		0

		AB.28111		AB.28111		§µo kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp 2 m¸y ®µo thuû lùc 0,8 m3		100m3		0		343,850		948,961		0		0

		AB.28121		AB.28121		§µo kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp 3 m¸y ®µo thuû lùc 0,8 m3		100m3		0		343,850		1,423,442		0		0

		AB.28131		AB.28131		§µo kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp 4 m¸y ®µo thuû lùc 0,8 m3		100m3		0		343,850		1,897,923		0		0

		AB.28211		AB.28211		N¹o vÐt kªnh m­¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p 1,25 m3 vµ m¸y ®µo thuû lùc 0,8 m3		100m3		0		290,250		918,003		0		0

		AB.28221		AB.28221		Më réng kªnh m­¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p 1,25 m3 vµ m¸y ®µo thuû lùc 0,8 m3		100m3		0		290,250		894,985		0		0

		AB.31111		AB.31111		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=0,4 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp I		100m3		0		196,702		473,779		0		0

		AB.31112		AB.31112		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=0,4 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp III		100m3		0		245,246		548,363		0		0

		AB.31113		AB.31113		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=0,4 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp IV		100m3		0		292,778		666,453		0		0

		AB.31121		AB.31121		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp I		100m3		0		196,702		509,353		0		0

		AB.31122		AB.31122		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp II		100m3		0		245,246		600,765		0		0

		AB.31123		AB.31123		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp III		100m3		0		292,778		747,910		0		0

		AB.31124		AB.31124		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp IV		100m3		0		339,805		824,647		0		0

		AB.31131		AB.31131		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp I		100m3		0		196,702		551,544		0		0

		AB.31132		AB.31132		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp II		100m3		0		245,246		639,866		0		0

		AB.31133		AB.31133		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp III		100m3		0		292,778		743,405		0		0

		AB.31134		AB.31134		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=1,25 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp IV		100m3		0		339,805		995,803		0		0

		AB.31141		AB.31141		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp I		100m3		0		196,702		583,926		0		0

		AB.31142		AB.31142		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp II		100m3		0		245,246		659,342		0		0

		AB.31143		AB.31143		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp III		100m3		0		292,778		776,576		0		0

		AB.31144		AB.31144		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp IV		100m3		0		339,805		1,101,787		0		0

		AB.31151		AB.31151		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp I		100m3		0		196,702		626,102		0		0

		AB.31152		AB.31152		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp II		100m3		0		245,246		753,036		0		0

		AB.31153		AB.31153		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp III		100m3		0		292,778		943,713		0		0

		AB.31154		AB.31154		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp IV		100m3		0		339,805		1,317,415		0		0

		AB.31161		AB.31161		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp I		100m3		0		196,702		678,068		0		0

		AB.31162		AB.31162		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp II		100m3		0		245,246		815,896		0		0

		AB.31163		AB.31163		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp III		100m3		0		292,778		1,025,932		0		0

		AB.31164		AB.31164		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3, m¸y ñi <=110 CV, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®Êt cÊp IV		100m3		0		339,805		1,440,367		0		0

		AB.32111		AB.32111		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		378,518		0		0

		AB.32112		AB.32112		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		463,238		0		0

		AB.32113		AB.32113		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		556,507		0		0

		AB.32114		AB.32114		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		735,274		0		0

		AB.32121		AB.32121		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		474,542		0		0

		AB.32122		AB.32122		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		580,866		0		0

		AB.32123		AB.32123		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		698,382		0		0

		AB.32124		AB.32124		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		942,368		0		0

		AB.32131		AB.32131		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		623,794		0		0

		AB.32132		AB.32132		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		776,135		0		0

		AB.32133		AB.32133		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		949,322		0		0

		AB.32134		AB.32134		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,279,660		0		0

		AB.32141		AB.32141		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		608,500		0		0

		AB.32142		AB.32142		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		712,708		0		0

		AB.32143		AB.32143		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		794,586		0		0

		AB.32144		AB.32144		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,129,540		0		0

		AB.32151		AB.32151		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		453,258		0		0

		AB.32152		AB.32152		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		539,694		0		0

		AB.32153		AB.32153		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		640,886		0		0

		AB.32154		AB.32154		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		864,353		0		0

		AB.32161		AB.32161		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		478,549		0		0

		AB.32162		AB.32162		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		546,914		0		0

		AB.32163		AB.32163		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		603,388		0		0

		AB.32164		AB.32164		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=50 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		814,426		0		0

		AB.32171		AB.32171		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		462,461		0		0

		AB.32172		AB.32172		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		582,934		0		0

		AB.32173		AB.32173		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		828,543		0		0

		AB.32174		AB.32174		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,118,456		0		0

		AB.32181		AB.32181		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		641,303		0		0

		AB.32182		AB.32182		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		782,322		0		0

		AB.32183		AB.32183		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		940,130		0		0

		AB.32184		AB.32184		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,269,175		0		0

		AB.32191		AB.32191		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		811,414		0		0

		AB.32192		AB.32192		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		865,935		0		0

		AB.32193		AB.32193		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		1,111,284		0		0

		AB.32194		AB.32194		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,500,955		0		0

		AB.32201		AB.32201		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		753,647		0		0

		AB.32202		AB.32202		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		947,176		0		0

		AB.32203		AB.32203		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		1,270,965		0		0

		AB.32204		AB.32204		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,514,737		0		0

		AB.32211		AB.32211		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		704,132		0		0

		AB.32212		AB.32212		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		872,786		0		0

		AB.32213		AB.32213		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		1,271,232		0		0

		AB.32214		AB.32214		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,716,058		0		0

		AB.32221		AB.32221		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		540,969		0		0

		AB.32222		AB.32222		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		650,946		0		0

		AB.32223		AB.32223		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		832,260		0		0

		AB.32224		AB.32224		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=70 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,123,551		0		0

		AB.32231		AB.32231		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		710,402		0		0

		AB.32232		AB.32232		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		870,514		0		0

		AB.32233		AB.32233		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		1,192,294		0		0

		AB.32234		AB.32234		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=75 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,609,674		0		0

		AB.32241		AB.32241		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		892,004		0		0

		AB.32242		AB.32242		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		1,084,507		0		0

		AB.32243		AB.32243		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		1,302,751		0		0

		AB.32244		AB.32244		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=110 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,758,266		0		0

		AB.32251		AB.32251		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		981,393		0		0

		AB.32252		AB.32252		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		1,245,985		0		0

		AB.32253		AB.32253		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		1,703,006		0		0

		AB.32254		AB.32254		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=140 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		2,297,936		0		0

		AB.32261		AB.32261		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		969,506		0		0

		AB.32262		AB.32262		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		1,163,035		0		0

		AB.32263		AB.32263		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		1,585,449		0		0

		AB.32264		AB.32264		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=180 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		2,139,984		0		0

		AB.32271		AB.32271		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		895,976		0		0

		AB.32272		AB.32272		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		1,081,496		0		0

		AB.32273		AB.32273		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		1,477,833		0		0

		AB.32274		AB.32274		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=240 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,996,446		0		0

		AB.32281		AB.32281		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		166,868		754,978		0		0

		AB.32282		AB.32282		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		212,378		814,426		0		0

		AB.32283		AB.32283		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp III		100m3		0		247,774		989,795		0		0

		AB.32284		AB.32284		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y ñi <=320 CV, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=100 m, ®Êt cÊp IV		100m3		0		273,057		1,334,588		0		0

		AB.33111		AB.33111		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 9 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=300 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		261,427		841,645		0		0

		AB.33112		AB.33112		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 9 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=300 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		341,322		912,223		0		0

		AB.33121		AB.33121		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 16 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=300 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		261,427		631,551		0		0

		AB.33122		AB.33122		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 16 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=300 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		341,322		684,481		0		0

		AB.33131		AB.33131		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 9 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=500 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		261,427		1,059,938		0		0

		AB.33132		AB.33132		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 9 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=500 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		341,322		1,151,160		0		0

		AB.33141		AB.33141		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 16 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=500 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		261,427		799,163		0		0

		AB.33142		AB.33142		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 16 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=500 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		341,322		864,924		0		0

		AB.33151		AB.33151		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 9 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=700 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		261,427		1,233,386		0		0

		AB.33152		AB.33152		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 9 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=700 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		341,322		1,334,216		0		0

		AB.33161		AB.33161		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 16 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=700 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		261,427		925,481		0		0

		AB.33162		AB.33162		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 16 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=700 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		341,322		998,060		0		0

		AB.33171		AB.33171		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 9 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=1000 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		261,427		1,479,993		0		0

		AB.33172		AB.33172		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 9 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=1000 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		341,322		1,607,795		0		0

		AB.33181		AB.33181		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 16 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=1000 m, ®Êt cÊp I		100m3		0		261,427		1,106,739		0		0

		AB.33182		AB.33182		§µo nÒn ®­êng lµm míi b»ng m¸y c¹p 16 m3, vËn chuyÓn trong ph¹m vi <=1000 m, ®Êt cÊp II		100m3		0		341,322		1,201,775		0		0

		AB.33191		AB.33191		VËn chuyÓn tiÕp 500 m b»ng m¸y c¹p 9m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		289,559		0		0

		AB.33192		AB.33192		VËn chuyÓn tiÕp 500 m b»ng m¸y c¹p 9m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		315,489		0		0

		AB.33201		AB.33201		VËn chuyÓn tiÕp 500 m b»ng m¸y c¹p 16 m3, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		210,526		0		0

		AB.33202		AB.33202		VËn chuyÓn tiÕp 500 m b»ng m¸y c¹p 16 m3, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		230,175		0		0

		AB.34110		AB.34110		San ®Êt b·i th¶i b»ng m¸y ñi 110 CV		100m3		0		0		102,967		0		0

		AB.34120		AB.34120		San ®¸ b·i th¶i b»ng m¸y ñi 110 CV		100m3		0		0		144,377		0		0

		AB.34210		AB.34210		San ®Êt b·i th¶i b»ng m¸y ñi 140 CV		100m3		0		0		137,908		0		0

		AB.34220		AB.34220		San ®¸ b·i th¶i b»ng m¸y ñi 140 CV		100m3		0		0		192,430		0		0

		AB.34310		AB.34310		San ®Êt b·i th¶i b»ng m¸y ñi 180 CV		100m3		0		0		135,842		0		0

		AB.34320		AB.34320		San ®¸ b·i th¶i b»ng m¸y ñi 180 CV		100m3		0		0		189,807		0		0

		AB.35110		AB.35110		§µo ®Êt trong khung v©y phßng n­íc c¸c trô trªn c¹n		100m3		0		2,795,751		13,931,214		0		0

		AB.36110		AB.36110		Xãi hót bïn trong khung v©y phßng n­íc trªn c¹n		1m3		1,527		16,022		110,008		0		0

		AB.36120		AB.36120		Xãi hót bïn trong khung v©y phßng n­íc d­íi n­íc		1m3		1,527		33,966		483,121		0		0

		AB.41111		AB.41111		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 5T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		360,965		0		0

		AB.41112		AB.41112		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 5T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		451,477		0		0

		AB.41113		AB.41113		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 5T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		541,989		0		0

		AB.41114		AB.41114		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 5T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		596,188		0		0

		AB.41121		AB.41121		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 7T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		433,414		0		0

		AB.41122		AB.41122		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 7T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		486,149		0		0

		AB.41123		AB.41123		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 7T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		609,746		0		0

		AB.41124		AB.41124		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 7T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		667,425		0		0

		AB.41131		AB.41131		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 10T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		492,941		0		0

		AB.41132		AB.41132		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 10T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		547,164		0		0

		AB.41133		AB.41133		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 10T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		591,529		0		0

		AB.41134		AB.41134		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 10T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		650,681		0		0

		AB.41141		AB.41141		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 12T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		447,928		0		0

		AB.41142		AB.41142		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 12T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		500,689		0		0

		AB.41143		AB.41143		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 12T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		581,446		0		0

		AB.41144		AB.41144		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 12T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		624,516		0		0

		AB.41151		AB.41151		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 22T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		396,736		0		0

		AB.41152		AB.41152		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 22T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		442,240		0		0

		AB.41153		AB.41153		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 22T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		513,340		0		0

		AB.41154		AB.41154		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 22T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		551,734		0		0

		AB.41161		AB.41161		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 27T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		314,125		0		0

		AB.41162		AB.41162		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 27T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		354,876		0		0

		AB.41163		AB.41163		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 27T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		556,935		0		0

		AB.41164		AB.41164		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=300m, «t« 27T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		665,605		0		0

		AB.41211		AB.41211		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 5T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		451,477		0		0

		AB.41212		AB.41212		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 5T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		516,516		0		0

		AB.41213		AB.41213		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 5T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		666,646		0		0

		AB.41214		AB.41214		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 5T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		682,906		0		0

		AB.41221		AB.41221		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 7T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		548,771		0		0

		AB.41222		AB.41222		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 7T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		634,465		0		0

		AB.41223		AB.41223		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 7T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		708,624		0		0

		AB.41224		AB.41224		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 7T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		766,302		0		0

		AB.41231		AB.41231		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 10T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		534,348		0		0

		AB.41232		AB.41232		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 10T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		596,458		0		0

		AB.41233		AB.41233		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 10T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		650,681		0		0

		AB.41234		AB.41234		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 10T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		709,834		0		0

		AB.41241		AB.41241		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 12T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		514,687		0		0

		AB.41242		AB.41242		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 12T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		574,985		0		0

		AB.41243		AB.41243		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 12T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		646,051		0		0

		AB.41244		AB.41244		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 12T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		699,888		0		0

		AB.41251		AB.41251		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 22T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		456,460		0		0

		AB.41252		AB.41252		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 22T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		511,918		0		0

		AB.41253		AB.41253		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 22T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		583,018		0		0

		AB.41254		AB.41254		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 22T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		625,677		0		0

		AB.41261		AB.41261		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 27T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		436,379		0		0

		AB.41262		AB.41262		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 27T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		482,224		0		0

		AB.41263		AB.41263		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 27T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		606,176		0		0

		AB.41264		AB.41264		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=500m, «t« 27T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		636,740		0		0

		AB.41311		AB.41311		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 5T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		515,974		0		0

		AB.41312		AB.41312		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 5T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		601,608		0		0

		AB.41313		AB.41313		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 5T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		704,586		0		0

		AB.41314		AB.41314		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 5T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		773,960		0		0

		AB.41321		AB.41321		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 7T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		610,570		0		0

		AB.41322		AB.41322		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 7T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		716,863		0		0

		AB.41323		AB.41323		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 7T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		823,981		0		0

		AB.41324		AB.41324		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 7T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		881,660		0		0

		AB.41331		AB.41331		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 10T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		587,585		0		0

		AB.41332		AB.41332		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 10T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		656,597		0		0

		AB.41333		AB.41333		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 10T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		719,693		0		0

		AB.41334		AB.41334		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 10T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		788,705		0		0

		AB.41341		AB.41341		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 12T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		577,139		0		0

		AB.41342		AB.41342		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 12T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		625,592		0		0

		AB.41343		AB.41343		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 12T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		721,423		0		0

		AB.41344		AB.41344		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 12T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		786,028		0		0

		AB.41351		AB.41351		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 22T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		484,900		0		0

		AB.41352		AB.41352		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 22T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		543,202		0		0

		AB.41353		AB.41353		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 22T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		637,053		0		0

		AB.41354		AB.41354		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 22T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		693,933		0		0

		AB.41361		AB.41361		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 27T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		478,828		0		0

		AB.41362		AB.41362		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 27T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		522,976		0		0

		AB.41363		AB.41363		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 27T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		726,732		0		0

		AB.41364		AB.41364		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=700m, «t« 27T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		762,390		0		0

		AB.41411		AB.41411		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 5T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		602,150		0		0

		AB.41412		AB.41412		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 5T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		720,845		0		0

		AB.41413		AB.41413		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 5T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		867,182		0		0

		AB.41414		AB.41414		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 5T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		921,381		0		0

		AB.41421		AB.41421		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 7T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		702,032		0		0

		AB.41422		AB.41422		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 7T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		823,981		0		0

		AB.41423		AB.41423		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 7T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		988,777		0		0

		AB.41424		AB.41424		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 7T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		1,054,696		0		0

		AB.41431		AB.41431		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 10T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		675,328		0		0

		AB.41432		AB.41432		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 10T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		759,128		0		0

		AB.41433		AB.41433		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 10T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		828,140		0		0

		AB.41434		AB.41434		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 10T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		907,011		0		0

		AB.41441		AB.41441		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 12T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		656,818		0		0

		AB.41442		AB.41442		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 12T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		742,958		0		0

		AB.41443		AB.41443		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 12T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		829,098		0		0

		AB.41444		AB.41444		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 12T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		904,471		0		0

		AB.41451		AB.41451		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 22T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		587,284		0		0

		AB.41452		AB.41452		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 22T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		655,539		0		0

		AB.41453		AB.41453		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 22T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		782,097		0		0

		AB.41454		AB.41454		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 22T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		799,161		0		0

		AB.41461		AB.41461		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 27T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		567,123		0		0

		AB.41462		AB.41462		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 27T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		679,189		0		0

		AB.41463		AB.41463		VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 27T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		796,349		0		0

		AB.41464		AB.41464		VËn chuyÓn ®Êtb»ng «t« tù ®æ, ph¹m vi <=1000m, «t« 27T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		874,456		0		0

		AB.42111		AB.42111		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		357,713		0		0

		AB.42112		AB.42112		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		390,232		0		0

		AB.42113		AB.42113		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		466,111		0		0

		AB.42114		AB.42114		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		476,950		0		0

		AB.42121		AB.42121		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		354,312		0		0

		AB.42122		AB.42122		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		370,791		0		0

		AB.42123		AB.42123		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		395,511		0		0

		AB.42124		AB.42124		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		411,991		0		0

		AB.42131		AB.42131		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		295,764		0		0

		AB.42132		AB.42132		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		335,200		0		0

		AB.42133		AB.42133		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		374,635		0		0

		AB.42134		AB.42134		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		414,070		0		0

		AB.42141		AB.42141		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		301,490		0		0

		AB.42142		AB.42142		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		344,560		0		0

		AB.42143		AB.42143		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		387,630		0		0

		AB.42144		AB.42144		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		441,468		0		0

		AB.42151		AB.42151		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		265,913		0		0

		AB.42152		AB.42152		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		304,307		0		0

		AB.42153		AB.42153		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		342,701		0		0

		AB.42154		AB.42154		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		389,626		0		0

		AB.42161		AB.42161		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		237,716		0		0

		AB.42162		AB.42162		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		271,676		0		0

		AB.42163		AB.42163		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		305,635		0		0

		AB.42164		AB.42164		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=2 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		348,084		0		0

		AB.42211		AB.42211		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		287,254		0		0

		AB.42212		AB.42212		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		325,193		0		0

		AB.42213		AB.42213		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		357,713		0		0

		AB.42214		AB.42214		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		395,652		0		0

		AB.42221		AB.42221		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		313,113		0		0

		AB.42222		AB.42222		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		337,832		0		0

		AB.42223		AB.42223		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		346,072		0		0

		AB.42224		AB.42224		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		379,031		0		0

		AB.42231		AB.42231		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		226,753		0		0

		AB.42232		AB.42232		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		266,188		0		0

		AB.42233		AB.42233		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		295,764		0		0

		AB.42234		AB.42234		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		335,200		0		0

		AB.42241		AB.42241		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		226,118		0		0

		AB.42242		AB.42242		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		269,188		0		0

		AB.42243		AB.42243		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		301,490		0		0

		AB.42244		AB.42244		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		355,328		0		0

		AB.42251		AB.42251		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		199,079		0		0

		AB.42252		AB.42252		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		237,473		0		0

		AB.42253		AB.42253		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		265,913		0		0

		AB.42254		AB.42254		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		314,261		0		0

		AB.42261		AB.42261		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		178,287		0		0

		AB.42262		AB.42262		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		212,247		0		0

		AB.42263		AB.42263		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		237,716		0		0

		AB.42264		AB.42264		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=4 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		280,166		0		0

		AB.42311		AB.42311		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		238,475		0		0

		AB.42312		AB.42312		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		289,422		0		0

		AB.42313		AB.42313		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		315,438		0		0

		AB.42314		AB.42314		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		357,713		0		0

		AB.42321		AB.42321		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		304,873		0		0

		AB.42322		AB.42322		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		313,113		0		0

		AB.42323		AB.42323		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		329,592		0		0

		AB.42324		AB.42324		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		337,832		0		0

		AB.42331		AB.42331		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		197,176		0		0

		AB.42332		AB.42332		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		216,894		0		0

		AB.42333		AB.42333		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		236,611		0		0

		AB.42334		AB.42334		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		285,905		0		0

		AB.42341		AB.42341		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		184,124		0		0

		AB.42342		AB.42342		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		215,350		0		0

		AB.42343		AB.42343		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		236,885		0		0

		AB.42344		AB.42344		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		279,955		0		0

		AB.42351		AB.42351		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		162,107		0		0

		AB.42352		AB.42352		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		190,547		0		0

		AB.42353		AB.42353		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		209,033		0		0

		AB.42354		AB.42354		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		247,427		0		0

		AB.42361		AB.42361		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		146,026		0		0

		AB.42362		AB.42362		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		169,797		0		0

		AB.42363		AB.42363		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		186,777		0		0

		AB.42364		AB.42364		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly <=7 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		203,757		0		0

		AB.42411		AB.42411		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		147,421		0		0

		AB.42412		AB.42412		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		179,398		0		0

		AB.42413		AB.42413		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		195,658		0		0

		AB.42414		AB.42414		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 5T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		222,215		0		0

		AB.42421		AB.42421		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		188,692		0		0

		AB.42422		AB.42422		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		194,460		0		0

		AB.42423		AB.42423		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		205,995		0		0

		AB.42424		AB.42424		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 7T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		209,291		0		0

		AB.42431		AB.42431		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		122,249		0		0

		AB.42432		AB.42432		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		134,080		0		0

		AB.42433		AB.42433		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		142,953		0		0

		AB.42434		AB.42434		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 10T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		176,473		0		0

		AB.42441		AB.42441		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		114,136		0		0

		AB.42442		AB.42442		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		133,517		0		0

		AB.42443		AB.42443		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		146,438		0		0

		AB.42444		AB.42444		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 12T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		173,357		0		0

		AB.42451		AB.42451		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		100,962		0		0

		AB.42452		AB.42452		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		119,447		0		0

		AB.42453		AB.42453		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		130,823		0		0

		AB.42454		AB.42454		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 22T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		153,575		0		0

		AB.42461		AB.42461		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp I		100m3		0		0		91,691		0		0

		AB.42462		AB.42462		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp II		100m3		0		0		105,274		0		0

		AB.42463		AB.42463		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp III		100m3		0		0		115,462		0		0

		AB.42464		AB.42464		VËn chuyÓn ®Êt tiÕp cù ly >7 km b»ng «t« tù ®æ 27T, ®Êt cÊp IV		100m3		0		0		127,348		0		0

		AB.51111		AB.51111		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp I		100m3		2,790,008		1,258,088		4,834,537		0		0

		AB.51112		AB.51112		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp II		100m3		2,326,396		962,067		2,942,447		0		0

		AB.51113		AB.51113		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp III		100m3		2,015,441		838,725		2,418,898		0		0

		AB.51114		AB.51114		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp IV		100m3		1,750,566		690,715		1,546,182		0		0

		AB.51121		AB.51121		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp I		100m3		1,413,584		362,625		2,899,865		0		0

		AB.51122		AB.51122		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp II		100m3		1,227,377		333,846		2,610,860		0		0

		AB.51123		AB.51123		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp III		100m3		1,107,424		305,066		2,019,470		0		0

		AB.51124		AB.51124		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp IV		100m3		1,023,020		293,554		1,187,923		0		0

		AB.51131		AB.51131		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp I		100m3		2,195,443		345,357		3,365,398		0		0

		AB.51132		AB.51132		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp II		100m3		1,879,682		317,948		2,885,148		0		0

		AB.51133		AB.51133		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp III		100m3		1,468,458		290,539		2,021,024		0		0

		AB.51134		AB.51134		Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp IV		100m3		1,265,487		279,575		1,515,748		0		0

		AB.51211		AB.51211		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp I		100m3		3,059,753		1,397,876		5,371,593		0		0

		AB.51212		AB.51212		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp II		100m3		2,561,086		1,068,964		3,269,764		0		0

		AB.51213		AB.51213		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp III		100m3		2,222,319		931,917		2,688,298		0		0

		AB.51214		AB.51214		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp IV		100m3		1,938,779		767,461		1,718,499		0		0

		AB.51221		AB.51221		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp I		100m3		1,560,681		435,150		3,221,786		0		0

		AB.51222		AB.51222		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp II		100m3		1,356,904		400,615		2,900,978		0		0

		AB.51223		AB.51223		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp III		100m3		1,225,028		366,079		2,244,119		0		0

		AB.51224		AB.51224		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp IV		100m3		1,132,396		335,490		1,319,651		0		0

		AB.51231		AB.51231		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp I		100m3		2,309,092		414,429		3,540,112		0		0

		AB.51232		AB.51232		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp II		100m3		1,979,776		381,538		3,035,971		0		0

		AB.51233		AB.51233		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp III		100m3		1,559,374		348,647		2,126,798		0		0

		AB.51234		AB.51234		Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp IV		100m3		1,347,351		335,490		1,595,474		0		0

		AB.51311		AB.51311		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp I		100m3		2,927,142		1,327,982		5,103,065		0		0

		AB.51312		AB.51312		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp II		100m3		2,445,747		1,015,515		3,105,710		0		0

		AB.51313		AB.51313		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp III		100m3		2,120,693		885,321		2,554,034		0		0

		AB.51314		AB.51314		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm, ®¸ cÊp IV		100m3		1,846,467		729,088		1,631,904		0		0

		AB.51321		AB.51321		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp I		100m3		1,487,230		398,915		3,060,825		0		0

		AB.51322		AB.51322		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp II		100m3		1,292,228		367,230		2,756,315		0		0

		AB.51323		AB.51323		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp III		100m3		1,166,340		335,600		2,133,120		0		0

		AB.51324		AB.51324		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp IV		100m3		1,077,725		322,937		1,254,183		0		0

		AB.51331		AB.51331		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp I		100m3		2,238,078		379,893		3,438,653		0		0

		AB.51332		AB.51332		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp II		100m3		1,917,220		349,743		2,945,379		0		0

		AB.51333		AB.51333		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp III		100m3		1,502,554		319,593		2,063,045		0		0

		AB.51334		AB.51334		Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp IV		100m3		1,296,196		307,533		1,546,110		0		0

		AB.51411		AB.51411		Khoan ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®­êng kÝnh >=20m, ®¸ cÊp I		100m3		2,331,730		823,924		12,027,071		0		0

		AB.51412		AB.51412		Khoan ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®­êng kÝnh >=20m, ®¸ cÊp II		100m3		1,999,186		754,798		10,717,615		0		0

		AB.51413		AB.51413		Khoan ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®­êng kÝnh >=20m, ®¸ cÊp III		100m3		1,574,662		685,617		8,917,486		0		0

		AB.51414		AB.51414		Khoan ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®­êng kÝnh >=20m, ®¸ cÊp IV		100m3		1,360,560		643,132		7,962,239		0		0

		AB.51511		AB.51511		Ph¸ ®¸ ®­êng viÒn, ®¸ cÊp I		100m2		11,550,788		411,140		42,978,058		0		0

		AB.51512		AB.51512		Ph¸ ®¸ ®­êng viÒn, ®¸ cÊp II		100m2		8,395,918		411,140		38,684,524		0		0

		AB.51513		AB.51513		Ph¸ ®¸ ®­êng viÒn, ®¸ cÊp III		100m2		7,617,057		411,140		33,777,401		0		0

		AB.51611		AB.51611		§µo ph¸ ®¸ chiÒu dµy <=0,5 m b»ng bóa c¨n, ®¸ cÊp I		m3		0		77,294		301,463		0		0

		AB.51612		AB.51612		§µo ph¸ ®¸ chiÒu dµy <=0,5 m b»ng bóa c¨n, ®¸ cÊp II		m3		0		70,168		272,905		0		0

		AB.51613		AB.51613		§µo ph¸ ®¸ chiÒu dµy <=0,5 m b»ng bóa c¨n, ®¸ cÊp III		m3		0		63,041		244,348		0		0

		AB.51614		AB.51614		§µo ph¸ ®¸ chiÒu dµy <=0,5 m b»ng bóa c¨n, ®¸ cÊp IV		m3		0		54,819		216,587		0		0

		AB.52111		AB.52111		§µo xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3		100m3		0		98,674		932,216		0		0

		AB.52121		AB.52121		§µo xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo <=1,2 m3		100m3		0		98,674		1,091,341		0		0

		AB.52131		AB.52131		§µo xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo <=1,6 m3		100m3		0		98,674		1,217,111		0		0

		AB.52141		AB.52141		§µo xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo <=2,3 m3		100m3		0		98,674		1,327,138		0		0

		AB.52151		AB.52151		§µo xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo <=3,6 m3		100m3		0		98,674		1,711,544		0		0

		AB.53111		AB.53111		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300 m b»ng «t« 5 tÊn		100m3		0		0		846,045		0		0

		AB.53121		AB.53121		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300 m b»ng «t« 7 tÊn		100m3		0		0		1,001,137		0		0

		AB.53131		AB.53131		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300 m b»ng «t« 10 tÊn		100m3		0		0		961,234		0		0

		AB.53141		AB.53141		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300 m b»ng «t« 12 tÊn		100m3		0		0		936,773		0		0

		AB.53151		AB.53151		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300 m b»ng «t« 22 tÊn		100m3		0		0		925,718		0		0

		AB.53161		AB.53161		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300 m b»ng «t« 27 tÊn		100m3		0		0		898,228		0		0

		AB.53211		AB.53211		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500 m b»ng «t« 5 tÊn		100m3		0		0		910,542		0		0

		AB.53221		AB.53221		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500 m b»ng «t« 7 tÊn		100m3		0		0		1,174,173		0		0

		AB.53231		AB.53231		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500 m b»ng «t« 10 tÊn		100m3		0		0		1,064,751		0		0

		AB.53241		AB.53241		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500 m b»ng «t« 12 tÊn		100m3		0		0		1,049,832		0		0

		AB.53251		AB.53251		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500 m b»ng «t« 22 tÊn		100m3		0		0		972,644		0		0

		AB.53261		AB.53261		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500 m b»ng «t« 27 tÊn		100m3		0		0		944,073		0		0

		AB.53311		AB.53311		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700 m b»ng «t« 5 tÊn		100m3		0		0		926,801		0		0

		AB.53321		AB.53321		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700 m b»ng «t« 7 tÊn		100m3		0		0		1,296,122		0		0

		AB.53331		AB.53331		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700 m b»ng «t« 10 tÊn		100m3		0		0		1,185,029		0		0

		AB.53341		AB.53341		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700 m b»ng «t« 12 tÊn		100m3		0		0		1,173,659		0		0

		AB.53351		AB.53351		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700 m b»ng «t« 22 tÊn		100m3		0		0		1,116,265		0		0

		AB.53361		AB.53361		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700 m b»ng «t« 27 tÊn		100m3		0		0		1,083,307		0		0

		AB.53411		AB.53411		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000 m b»ng «t« 5 tÊn		100m3		0		0		1,225,437		0		0

		AB.53421		AB.53421		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000 m b»ng «t« 7 tÊn		100m3		0		0		1,582,044		0		0

		AB.53431		AB.53431		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000 m b»ng «t« 10 tÊn		100m3		0		0		1,360,516		0		0

		AB.53441		AB.53441		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000 m b»ng «t« 12 tÊn		100m3		0		0		1,357,783		0		0

		AB.53451		AB.53451		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000 m b»ng «t« 22 tÊn		100m3		0		0		1,318,188		0		0

		AB.53461		AB.53461		VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000 m b»ng «t« 27 tÊn		100m3		0		0		1,280,272		0		0

		AB.54111		AB.54111		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=2 km b»ng «t« 5 tÊn		100m3		0		0		485,080		0		0

		AB.54121		AB.54121		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=2 km b»ng «t« 7 tÊn		100m3		0		0		638,585		0		0

		AB.54131		AB.54131		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=2 km b»ng «t« 10 tÊn		100m3		0		0		641,809		0		0

		AB.54141		AB.54141		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=2 km b»ng «t« 12 tÊn		100m3		0		0		628,823		0		0

		AB.54151		AB.54151		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=2 km b»ng «t« 22 tÊn		100m3		0		0		590,128		0		0

		AB.54161		AB.54161		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=2 km b»ng «t« 27 tÊn		100m3		0		0		577,311		0		0

		AB.54211		AB.54211		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=4 km b»ng «t« 5 tÊn		100m3		0		0		444,431		0		0

		AB.54221		AB.54221		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=4 km b»ng «t« 7 tÊn		100m3		0		0		575,963		0		0

		AB.54231		AB.54231		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=4 km b»ng «t« 10 tÊn		100m3		0		0		586,599		0		0

		AB.54241		AB.54241		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=4 km b»ng «t« 12 tÊn		100m3		0		0		577,139		0		0

		AB.54251		AB.54251		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=4 km b»ng «t« 22 tÊn		100m3		0		0		487,744		0		0

		AB.54261		AB.54261		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=4 km b»ng «t« 27 tÊn		100m3		0		0		475,432		0		0

		AB.54311		AB.54311		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=7 km b»ng «t« 5 tÊn		100m3		0		0		396,194		0		0

		AB.54321		AB.54321		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=7 km b»ng «t« 7 tÊn		100m3		0		0		524,052		0		0

		AB.54331		AB.54331		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=7 km b»ng «t« 10 tÊn		100m3		0		0		452,519		0		0

		AB.54341		AB.54341		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=7 km b»ng «t« 12 tÊn		100m3		0		0		431,777		0		0

		AB.54351		AB.54351		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=7 km b»ng «t« 22 tÊn		100m3		0		0		382,516		0		0

		AB.54361		AB.54361		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly <=7 km b»ng «t« 27 tÊn		100m3		0		0		373,554		0		0

		AB.54411		AB.54411		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly >7 km b»ng «t« 5 tÊn		100m3		0		0		287,254		0		0

		AB.54421		AB.54421		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly >7 km b»ng «t« 7 tÊn		100m3		0		0		379,031		0		0

		AB.54431		AB.54431		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly >7 km b»ng «t« 10 tÊn		100m3		0		0		295,764		0		0

		AB.54441		AB.54441		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly >7 km b»ng «t« 12 tÊn		100m3		0		0		290,723		0		0

		AB.54451		AB.54451		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly >7 km b»ng «t« 22 tÊn		100m3		0		0		270,179		0		0

		AB.54461		AB.54461		VËn chuyÓn tiÕp ®¸ b»ng «t« tù ®æ cù ly >7 km b»ng «t« 27 tÊn		100m3		0		0		271,676		0		0

		AB.55111		AB.55111		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=50m b»ng m¸y ñi <=140 CV		100m3		0		0		1,234,760		0		0

		AB.55121		AB.55121		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=50m b»ng m¸y ñi <=180 CV		100m3		0		0		1,190,948		0		0

		AB.55131		AB.55131		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=50m b»ng m¸y ñi <=240 CV		100m3		0		0		906,517		0		0

		AB.55141		AB.55141		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=50m b»ng m¸y ñi <=320 CV		100m3		0		0		861,983		0		0

		AB.55151		AB.55151		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=70m b»ng m¸y ñi <=140 CV		100m3		0		0		1,571,512		0		0

		AB.55161		AB.55161		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=70m b»ng m¸y ñi <=180 CV		100m3		0		0		1,581,728		0		0

		AB.55171		AB.55171		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=70m b»ng m¸y ñi <=240 CV		100m3		0		0		1,433,562		0		0

		AB.55181		AB.55181		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=70m b»ng m¸y ñi <=320 CV		100m3		0		0		1,188,942		0		0

		AB.55191		AB.55191		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=100m b»ng m¸y ñi <=140 CV		100m3		0		0		2,405,376		0		0

		AB.55201		AB.55201		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=100m b»ng m¸y ñi <=180 CV		100m3		0		0		2,251,636		0		0

		AB.55211		AB.55211		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=100m b»ng m¸y ñi <=240 CV		100m3		0		0		2,044,934		0		0

		AB.55221		AB.55221		ñi ®¸ sau næ m×n trong ph¹m vi <=100m b»ng m¸y ñi <=320 CV		100m3		0		0		1,397,007		0		0

		AB.55311		AB.55311		Xóc ®¸ hçn hîp lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo dung tÝch gÇu <=1,25m3		100m3		0		60,477		776,739		0		0

		AB.55312		AB.55312		Xóc ®¸ hçn hîp lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo dung tÝch gÇu <=1,6m3		100m3		0		60,477		871,426		0		0

		AB.55313		AB.55313		Xóc ®¸ hçn hîp lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo dung tÝch gÇu <=2,3m3		100m3		0		60,477		1,041,180		0		0

		AB.55314		AB.55314		Xóc ®¸ hçn hîp lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo dung tÝch gÇu <=3,6m3		100m3		0		60,477		1,130,266		0		0

		AB.55321		AB.55321		Xóc ®¸ t¶ng, côc bª t«ng, ®­êng kÝnh 0,4-1m lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo		100m3		0		60,477		5,728,489		0		0

		AB.55322		AB.55322		Xóc ®¸ t¶ng, côc bª t«ng, ®­êng kÝnh >1m lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo		100viªn		0		60,477		5,152,073		0		0

		AB.56111		AB.56111		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300m, «t« <=12TÊn		100m3		0		0		655,741		0		0

		AB.56121				VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300m, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		699,565		0		0

		AB.56122		AB.56122		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng ®­êng kÝnh 0,4-1m b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300m, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		2,326,223		0		0

		AB.56123		AB.56123		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®­êng kÝnh >1m b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=300m, «t« <=27TÊn		100viªn		0		0		2,093,601		0		0

		AB.56211		AB.56211		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500m, «t« <=12TÊn		100m3		0		0		735,421		0		0

		AB.56221		AB.56221		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500m, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		784,464		0		0

		AB.56222		AB.56222		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng, ®­êng kÝnh 0,4-1m b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500m, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		2,443,383		0		0

		AB.56223		AB.56223		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®­êng kÝnh >1m b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500m, «t« <=27TÊn		100viªn		0		0		2,198,875		0		0

		AB.56311		AB.56311		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp tõ b·i tr÷ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700m, «t« <=12TÊn		100m3		0		0		825,868		0		0

		AB.56321		AB.56321		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp tõ b·i tr÷ b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700m, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		799,745		0		0

		AB.56322		AB.56322		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng, ®­êng kÝnh 0,4-1m b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700m, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		2,738,830		0		0

		AB.56323		AB.56323		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®­êng kÝnh >1m b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=700m, «t« <=27TÊn		100viªn		0		0		2,465,457		0		0

		AB.56411		AB.56411		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000m, «t« <=12TÊn		100m3		0		0		949,694		0		0

		AB.56421		AB.56421		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000m, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		918,603		0		0

		AB.56422		AB.56422		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng, ®­êng kÝnh 0,4-1m b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000m, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		3,236,337		0		0

		AB.56423		AB.56423		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®­êng kÝnh >1m b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=1000m, «t« <=27TÊn		100viªn		0		0		2,912,024		0		0

		AB.57111		AB.57111		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=2km, «t« <=12TÊn		100m3		0		0		464,080		0		0

		AB.57121		AB.57121		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=2km, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		365,064		0		0

		AB.57122		AB.57122		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng, ®­êng kÝnh 0,4-1m 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=2km, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		1,068,025		0		0

		AB.57123		AB.57123		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®­êng kÝnh >1m 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=2km, «t« <=27TÊn		100viªn		0		0		961,053		0		0

		AB.57211		AB.57211		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=4km, «t« <=12TÊn		100m3		0		0		373,633		0		0

		AB.57221		AB.57221		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=4km, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		293,749		0		0

		AB.57222		AB.57222		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng, ®­êng kÝnh 0,4-1m 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=4km, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		879,550		0		0

		AB.57223		AB.57223		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®­êng kÝnh >1m  1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=4km, «t« <=27TÊn		100viªn		0		0		791,255		0		0

		AB.57311		AB.57311		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=7km, «t« <=12TÊn		100m3		0		0		293,953		0		0

		AB.57321		AB.57321		VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=7km, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		213,945		0		0

		AB.57322		AB.57322		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng, ®­êng kÝnh 0,4-1m 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=7km, «t« <=27TÊn		100m3		0		0		691,075		0		0

		AB.57323		AB.57323		VËn chuyÓn ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®­êng kÝnh >1m 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ trong ph¹m vi <=7km, «t« <=27TÊn		100viªn		0		0		621,458		0		0

		AB.58111		AB.58111		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo 10-15 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp I		100m3		9,778,217		2,125,144		39,086,255		0		0

		AB.58112		AB.58112		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo 10-15 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp II		100m3		8,178,324		1,900,851		33,821,446		0		0

		AB.58113		AB.58113		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo 10-15 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp III		100m3		7,420,371		1,710,996		30,440,885		0		0

		AB.58114		AB.58114		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo 10-15 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp IV		100m3		6,737,867		1,539,985		27,400,755		0		0

		AB.58121		AB.58121		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=25 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp I		100m3		7,376,606		1,465,851		26,688,224		0		0

		AB.58122		AB.58122		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=25 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp II		100m3		6,199,348		1,295,430		22,895,979		0		0

		AB.58123		AB.58123		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=25 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp III		100m3		5,619,986		1,165,946		20,607,965		0		0

		AB.58124		AB.58124		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=25 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp IV		100m3		5,098,183		1,049,340		18,549,543		0		0

		AB.58131		AB.58131		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=35 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp I		100m3		6,656,647		1,222,832		22,120,113		0		0

		AB.58132		AB.58132		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=35 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp II		100m3		5,552,517		1,093,171		18,122,025		0		0

		AB.58133		AB.58133		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=35 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp III		100m3		5,032,233		983,948		16,309,031		0		0

		AB.58134		AB.58134		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=35 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp IV		100m3		4,562,099		885,536		14,693,962		0		0

		AB.58141		AB.58141		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=50 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp I		100m3		5,936,611		979,872		17,559,918		0		0

		AB.58142		AB.58142		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=50 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp II		100m3		4,905,869		890,911		13,348,071		0		0

		AB.58143		AB.58143		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=50 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp III		100m3		4,444,363		801,950		12,010,097		0		0

		AB.58144		AB.58144		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo <=50 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp IV		100m3		4,026,305		721,731		10,830,463		0		0

		AB.58151		AB.58151		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo >50 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp I		100m3		5,748,031		862,734		15,200,650		0		0

		AB.58152		AB.58152		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo >50 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp II		100m3		4,803,446		784,406		12,762,212		0		0

		AB.58153		AB.58153		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo >50 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp III		100m3		4,347,521		706,077		11,503,409		0		0

		AB.58154		AB.58154		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang, tiÕt diÖn ®µo >50 m2 b»ng m¸y khoan tù hµnh, ®¸ cÊp IV		100m3		3,936,326		635,310		10,331,692		0		0

		AB.58211		AB.58211		Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm ngang b»ng m¸y khoan hÇm tù hµnh, ®¸ cÊp I		100m3		3,755,502		567,083		9,840,837		0		0

		AB.58212		AB.58212		Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm ngang b»ng m¸y khoan hÇm tù hµnh, ®¸ cÊp II		100m3		3,406,631		514,392		8,922,465		0		0

		AB.58213		AB.58213		Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm ngang b»ng m¸y khoan hÇm tù hµnh, ®¸ cÊp III		100m3		3,219,129		486,037		8,439,528		0		0

		AB.58214		AB.58214		Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm ngang b»ng m¸y khoan hÇm tù hµnh, ®¸ cÊp IV		100m3		2,897,345		437,422		7,592,408		0		0

		AB.58311		AB.58311		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn ®øng tõ d­íi lªn, tiÕt diÖn ®µo <=5 m2, chiÒu cao <=50 m b»ng tæ hîp m¸y khoan cÇm tay vµ dµn khoan leo, ®¸ cÊp I		100m3		258,612		344,385		2,853,441		0		0

		AB.58312		AB.58312		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn ®øng tõ d­íi lªn, tiÕt diÖn ®µo <=5 m2, chiÒu cao <=50 m b»ng tæ hîp m¸y khoan cÇm tay vµ dµn khoan leo, ®¸ cÊp II		100m3		225,218		329,853		2,137,486		0		0

		AB.58313		AB.58313		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn ®øng tõ d­íi lªn, tiÕt diÖn ®µo <=5 m2, chiÒu cao <=50 m b»ng tæ hîp m¸y khoan cÇm tay vµ dµn khoan leo, ®¸ cÊp III		100m3		187,706		322,588		1,782,929		0		0

		AB.58314		AB.58314		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn ®øng tõ d­íi lªn, tiÕt diÖn ®µo <=5 m2, chiÒu cao <=50 m b»ng tæ hîp m¸y khoan cÇm tay vµ dµn khoan leo, ®¸ cÊp IV		100m3		161,652		313,491		1,338,022		0		0

		AB.58321		AB.58321		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn nghiªng tõ d­íi lªn, tiÕt diÖn ®µo <=5 m2, chiÒu cao <=50 m b»ng tæ hîp m¸y khoan cÇm tay vµ dµn khoan leo, ®¸ cÊp I		100m3		258,612		413,262		3,423,454		0		0

		AB.58322		AB.58322		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn nghiªng tõ d­íi lªn, tiÕt diÖn ®µo <=5 m2, chiÒu cao <=50 m b»ng tæ hîp m¸y khoan cÇm tay vµ dµn khoan leo, ®¸ cÊp II		100m3		225,218		395,836		2,565,095		0		0

		AB.58323		AB.58323		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn nghiªng tõ d­íi lªn, tiÕt diÖn ®µo <=5 m2, chiÒu cao <=50 m b»ng tæ hîp m¸y khoan cÇm tay vµ dµn khoan leo, ®¸ cÊp III		100m3		187,706		387,093		2,137,486		0		0

		AB.58324		AB.58324		Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn nghiªng tõ d­íi lªn, tiÕt diÖn ®µo <=5 m2, chiÒu cao <=50 m b»ng tæ hîp m¸y khoan cÇm tay vµ dµn khoan leo, ®¸ cÊp IV		100m3		161,652		376,165		1,602,309		0		0

		AB.58410		AB.58410		Khoan ®¸ ®µo hÇm dÉn ®­êng kÝnh 2,4 m b»ng tæ hîp m¸y khoan Robbin, ®µo hÇm ®øng		100m3		3,367,297		23,114,541		1,373,878,260		0		0

		AB.58420		AB.58420		Khoan ®¸ ®µo hÇm dÉn ®­êng kÝnh 2,4 m b»ng tæ hîp m¸y khoan Robbin, ®µo hÇm nghiªng		100m3		3,367,297		25,425,995		1,511,272,484		0		0

		AB.58511		AB.58511		Ph¸ ®¸ më réng hÇm ®øng tõ trªn xuèng b»ng khoan cÇm tay, ®¸ cÊp I		100m3		13,145,512		9,343,284		17,321,186		0		0

		AB.58512		AB.58512		Ph¸ ®¸ më réng hÇm ®øng tõ trªn xuèng b»ng khoan cÇm tay, ®¸ cÊp II		100m3		11,358,420		8,592,489		12,993,307		0		0

		AB.58513		AB.58513		Ph¸ ®¸ më réng hÇm ®øng tõ trªn xuèng b»ng khoan cÇm tay, ®¸ cÊp III		100m3		9,392,068		8,217,388		10,825,009		0		0

		AB.58514		AB.58514		Ph¸ ®¸ më réng hÇm ®øng tõ trªn xuèng b»ng khoan cÇm tay, ®¸ cÊp IV		100m3		8,049,227		7,748,953		8,123,251		0		0

		AB.58521		AB.58521		Ph¸ ®¸ më réng hÇm nghiªng tõ trªn xuèng b»ng khoan cÇm tay, ®¸ cÊp I		100m3		13,145,512		11,211,704		20,782,643		0		0

		AB.58522		AB.58522		Ph¸ ®¸ më réng hÇm nghiªng tõ trªn xuèng b»ng khoan cÇm tay, ®¸ cÊp II		100m3		11,358,420		10,310,869		15,586,582		0		0

		AB.58523		AB.58523		Ph¸ ®¸ më réng hÇm nghiªng tõ trªn xuèng b»ng khoan cÇm tay, ®¸ cÊp III		100m3		9,392,068		9,861,338		12,993,307		0		0

		AB.58524		AB.58524		Ph¸ ®¸ më réng hÇm nghiªng tõ trªn xuèng b»ng khoan cÇm tay, ®¸ cÊp IV		100m3		8,049,227		9,297,799		9,740,827		0		0

		AB.58611		AB.58611		Khoan næ m×n ph¸ ®¸ d­íi n­íc, chiÒu s©u mÆt n­íc 3 ®Õn 7m, ®¸ cÊp I		1m3		121,252		230,072		2,078,170		0		0

		AB.58612		AB.58612		Khoan næ m×n ph¸ ®¸ d­íi n­íc, chiÒu s©u mÆt n­íc 3 ®Õn 7m, ®¸ cÊp II		1m3		114,611		217,896		1,977,252		0		0

		AB.58613		AB.58613		Khoan næ m×n ph¸ ®¸ d­íi n­íc, chiÒu s©u mÆt n­íc 3 ®Õn 7m, ®¸ cÊp III		1m3		107,340		207,001		1,900,707		0		0

		AB.58614		AB.58614		Khoan næ m×n ph¸ ®¸ d­íi n­íc, chiÒu s©u mÆt n­íc 3 ®Õn 7m, ®¸ cÊp IV		1m3		100,482		198,669		1,798,540		0		0

		AB.59110		AB.59110		Bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y ®µo cµo v¬, «t« 22 tÊn, cù ly trung b×nh <=500 m		100m3		0		164,218		2,747,739		0		0

		AB.59120		AB.59120		Bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y ®µo cµo v¬, «t« 22 tÊn, cù ly trung b×nh <=1000 m		100m3		0		164,218		3,878,224		0		0

		AB.59210		AB.59210		Bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, «t« 10 tÊn, cù ly trung b×nh <=500 m		100m3		0		164,218		4,668,468		0		0

		AB.59220		AB.59220		Bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, «t« 10 tÊn, cù ly trung b×nh <=1000 m		100m3		0		164,218		6,266,581		0		0

		AB.59310		AB.59310		Bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, xe goßng, cù ly trung b×nh <=500 m		100m3		0		415,211		23,222,685		0		0

		AB.59320		AB.59320		Bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, xe goßng, cù ly trung b×nh <=1000 m		100m3		0		415,211		25,793,242		0		0

		AB.59410		AB.59410		Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, cù ly trung b×nh <=100 m		100m3		0		101,366		2,484,531		0		0

		AB.61110		AB.61110		§¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót, cù ly <=500 m		100m3		0		88,607		1,206,250		0		0

		AB.61120		AB.61120		§¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót, cù ly <=1000 m		100m3		0		118,142		2,249,430		0		0

		AB.62111		AB.62111		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		0		37,419		236,712		0		0

		AB.62112		AB.62112		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		0		37,419		321,466		0		0

		AB.62113		AB.62113		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		0		37,419		441,996		0		0

		AB.62121		AB.62121		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		0		37,419		193,317		0		0

		AB.62122		AB.62122		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		0		37,419		281,920		0		0

		AB.62123		AB.62123		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		0		37,419		383,165		0		0

		AB.62124		AB.62124		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,98		100m3		0		37,419		475,347		0		0

		AB.62131		AB.62131		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		0		37,419		189,422		0		0

		AB.62132		AB.62132		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		0		37,419		260,260		0		0

		AB.62133		AB.62133		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		0		37,419		364,273		0		0

		AB.62134		AB.62134		San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,98		100m3		0		37,419		454,612		0		0

		AB.63111		AB.63111		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, dung träng <=1,65 tÊn/m3		100m3		0		74,838		264,078		0		0

		AB.63112		AB.63112		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, dung träng <=1,75 tÊn/m3		100m3		0		74,838		370,573		0		0

		AB.63113		AB.63113		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, dung träng <=1,8 tÊn/m2		100m3		0		74,838		456,447		0		0

		AB.63114		AB.63114		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, dung träng >1,8 tÊn/m3		100m3		0		74,838		484,993		0		0

		AB.63121		AB.63121		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, dung träng <=1,65 tÊn/m3		100m3		0		74,838		225,536		0		0

		AB.63122		AB.63122		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, dung träng <=1,75 tÊn/m3		100m3		0		74,838		314,139		0		0

		AB.63123		AB.63123		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, dung träng <=1,8 tÊn/m2		100m3		0		74,838		388,535		0		0

		AB.63124		AB.63124		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, dung träng >1,8 tÊn/m3		100m3		0		74,838		435,409		0		0

		AB.63131		AB.63131		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, dung träng <=1,65 tÊn/m3		100m3		0		74,838		214,752		0		0

		AB.63132		AB.63132		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, dung träng <=1,75 tÊn/m3		100m3		0		74,838		300,161		0		0

		AB.63133		AB.63133		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, dung träng <=1,8 tÊn/m2		100m3		0		74,838		369,203		0		0

		AB.63134		AB.63134		§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, dung träng >1,8 tÊn/m3		100m3		0		74,838		407,985		0		0

		AB.64111		AB.64111		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		0		87,985		281,994		0		0

		AB.64112		AB.64112		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		0		87,985		384,537		0		0

		AB.64113		AB.64113		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		0		87,985		538,351		0		0

		AB.64121		AB.64121		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		0		87,985		237,095		0		0

		AB.64122		AB.64122		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		0		87,985		327,822		0		0

		AB.64123		AB.64123		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		0		87,985		455,907		0		0

		AB.64124		AB.64124		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,98		100m3		0		87,985		572,298		0		0

		AB.64131		AB.64131		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		0		87,985		224,800		0		0

		AB.64132		AB.64132		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		0		87,985		311,490		0		0

		AB.64133		AB.64133		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		0		87,985		434,810		0		0

		AB.64134		AB.64134		§¾p nÒn ®­êng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,98		100m3		0		87,985		542,205		0		0

		AB.65110		AB.65110		§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		0		454,848		413,571		0		0

		AB.65120		AB.65120		§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc, ®é chÆt yªu cÇuK=0,90		100m3		0		522,189		474,801		0		0

		AB.65130		AB.65130		§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		0		601,344		546,773		0		0

		AB.66111		AB.66111		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		3,416,000		75,849		249,381		0		0

		AB.66112		AB.66112		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		3,416,000		75,849		356,337		0		0

		AB.66113		AB.66113		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		3,416,000		75,849		438,372		0		0

		AB.66114		AB.66114		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,98		100m3		3,416,000		75,849		487,080		0		0

		AB.66121		AB.66121		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		3,416,000		75,849		204,392		0		0

		AB.66122		AB.66122		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		3,416,000		75,849		303,295		0		0

		AB.66123		AB.66123		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		3,416,000		75,849		373,356		0		0

		AB.66124		AB.66124		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 16 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,98		100m3		3,416,000		75,849		422,410		0		0

		AB.66131		AB.66131		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		3,416,000		75,849		205,006		0		0

		AB.66132		AB.66132		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		3,416,000		75,849		244,659		0		0

		AB.66133		AB.66133		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		3,416,000		75,849		354,947		0		0

		AB.66134		AB.66134		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm 25 tÊn, ®é chÆt yªu cÇu K=0,98		100m3		3,416,000		75,849		393,400		0		0

		AB.66141		AB.66141		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm cãc, ®é chÆt yªu cÇu K=0,85		100m3		3,416,000		218,446		235,510		0		0

		AB.66142		AB.66142		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm cãc, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90		100m3		3,416,000		234,627		252,955		0		0

		AB.66143		AB.66143		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm cãc, ®é chÆt yªu cÇu K=0,95		100m3		3,416,000		242,212		269,310		0		0

		AB.66144		AB.66144		§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm cãc, ®é chÆt yªu cÇu K=0,98		100m3		3,416,000		258,899		305,290		0		0

		AB.67110		AB.67110		§¾p ®¸ c«ng tr×nh b»ng ®¸ hçn hîp b»ng m¸y ñi 180CV		100m3		0		274,093		2,084,159		0		0

		AB.67120		AB.67120		§¾p ®¸ c«ng tr×nh b»ng ®¸ hçn hîp b»ng m¸y ñi 320CV		100m3		0		274,093		1,949,866		0		0

		AB.68110		AB.68110		§¾p ®¸ líp ®Öm d­íi líp bª t«ng b¶n mÆt b»ng ®¸ cã Dmax <=80 mm		100m3		0		645,730		4,480,085		0		0

		AB.68120		AB.68120		§¾p ®¸ líp chuyÓn tiÕp gi÷a líp ®Öm vµ th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax <=400 mm		100m3		0		151,698		1,851,594		0		0

		AB.68210		AB.68210		§¾p ®¸ th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax <=800 mm		100m3		0		151,698		1,685,847		0		0

		AB.68220		AB.68220		§¾p ®¸ th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax <=1200 mm		100m3		0		151,698		1,347,913		0		0

		AB.68310		AB.68310		§¾p líp gia cè m¸i ®Ëp ®¸ t¶ng 0,45m<=D<=1m		100m3		0		409,586		2,563,747		0		0

		AB.68410		AB.68410		§¾p ®¸ nót hÇm b»ng m¸y ñi		100m3		0		0		1,233,361		0		0

		AB.71110		AB.71110		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=1000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=6 m, chiÒu cao èng x¶ <=3 m, chiÒu dµi èng x¶ <=300 m, ®Êt phï sa bïn láng		100m3		0		151,304		1,773,337		0		0

		AB.71120		AB.71120		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=1000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=6 m, chiÒu cao èng x¶ <=3 m, chiÒu dµi èng x¶ <=300 m, c¸t h¹t trung, h¹t to, ®Êt c¸t pha		100m3		0		196,329		2,428,501		0		0

		AB.71130		AB.71130		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=1000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=6 m, chiÒu cao èng x¶ <=3 m, chiÒu dµi èng x¶ <=300 m, c¸t h¹t mÞn		100m3		0		254,966		2,926,521		0		0

		AB.71140		AB.71140		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=1000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=6 m, chiÒu cao èng x¶ <=3 m, chiÒu dµi èng x¶ <=300 m, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		331,403		3,850,144		0		0

		AB.71150		AB.71150		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=1000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=6 m, chiÒu cao èng x¶ <=3 m, chiÒu dµi èng x¶ <=300 m, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		429,306		5,706,715		0		0

		AB.71210		AB.71210		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=8 m, chiÒu cao èng x¶ <=5 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, ®Êt phï sa bïn láng		100m3		0		37,695		2,196,120		0		0

		AB.71220		AB.71220		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=8 m, chiÒu cao èng x¶ <=5 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, c¸t h¹t trung, h¹t to, ®Êt c¸t pha		100m3		0		49,213		3,026,277		0		0

		AB.71230		AB.71230		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=8 m, chiÒu cao èng x¶ <=5 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, c¸t h¹t mÞn		100m3		0		60,208		3,642,172		0		0

		AB.71240		AB.71240		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=8 m, chiÒu cao èng x¶ <=5 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		82,720		5,099,645		0		0

		AB.71250		AB.71250		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt <=2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=8 m, chiÒu cao èng x¶ <=5 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		128,268		7,001,415		0		0

		AB.71310		AB.71310		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=9 m, chiÒu cao èng x¶ <=6 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, ®Êt phï sa bïn láng		100m3		0		34,554		2,136,051		0		0

		AB.71320		AB.71320		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=9 m, chiÒu cao èng x¶ <=6 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, c¸t h¹t trung, h¹t to, ®Êt c¸t pha		100m3		0		44,501		2,954,265		0		0

		AB.71330		AB.71330		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=9 m, chiÒu cao èng x¶ <=6 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, c¸t h¹t mÞn		100m3		0		54,972		3,527,035		0		0

		AB.71340		AB.71340		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=9 m, chiÒu cao èng x¶ <=6 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		75,914		4,517,545		0		0

		AB.71350		AB.71350		N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000 CV, chiÒu s©u n¹o vÐt <=9 m, chiÒu cao èng x¶ <=6 m, chiÒu dµi èng x¶ <=500 m, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		117,274		6,571,285		0		0

		AB.72110		AB.72110		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn 2085 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 6 ®Õn 9 m, ®Êt phï sa bïn láng		100m3		0		170,152		2,448,752		0		0

		AB.72120		AB.72120		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn 2085 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 6 ®Õn 9 m, c¸t h¹t trung, h¹t to, ®Êt c¸t pha		100m3		0		190,570		3,313,404		0		0

		AB.72130		AB.72130		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn 2085 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 6 ®Õn 9 m, c¸t h¹t mÞn		100m3		0		232,977		4,027,331		0		0

		AB.72140		AB.72140		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn 2085 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 6 ®Õn 9 m, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		549,721		4,744,018		0		0

		AB.72150		AB.72150		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn 2085 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 6 ®Õn 9 m, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		759,139		6,626,809		0		0

		AB.72210		AB.72210		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, ®Êt phï sa bïn láng		100m3		0		133,993		2,313,044		0		0

		AB.72220		AB.72220		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, c¸t h¹t trung, h¹t to, ®Êt c¸t pha		100m3		0		150,165		3,166,717		0		0

		AB.72230		AB.72230		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, c¸t h¹t mÞn		100m3		0		183,432		3,828,863		0		0

		AB.72240		AB.72240		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		432,475		4,328,669		0		0

		AB.72250		AB.72250		N¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		577,558		6,632,621		0		0

		AB.73110		AB.73110		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt <=2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 4 ®Õn 6 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, ®Êt phï sa bïn láng		100m3		0		98,950		2,677,060		0		0

		AB.73120		AB.73120		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt <=2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 4 ®Õn 6 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, c¸t h¹t trung, h¹t to, ®Êt c¸t pha		100m3		0		114,656		3,668,563		0		0

		AB.73130		AB.73130		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt <=2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 4 ®Õn 6 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, c¸t h¹t mÞn		100m3		0		141,357		4,434,320		0		0

		AB.73140		AB.73140		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt <=2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 4 ®Õn 6 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		196,329		5,502,845		0		0

		AB.73150		AB.73150		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt <=2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 4 ®Õn 6 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		357,057		7,932,029		0		0

		AB.73210		AB.73210		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, ®Êt phï sa bïn láng		100m3		0		93,714		2,092,839		0		0

		AB.73220		AB.73220		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, c¸t h¹t trung, h¹t to, ®Êt c¸t pha		100m3		0		108,897		2,877,459		0		0

		AB.73230		AB.73230		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, c¸t h¹t mÞn		100m3		0		134,027		3,400,669		0		0

		AB.73240		AB.73240		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		186,382		4,787,278		0		0

		AB.73250		AB.73250		N¹o vÐt b»ng hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV ®é s©u h¹ gÇu  tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		338,733		6,618,706		0		0

		AB.74110		AB.74110		N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông, tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, ®Êt phï sa bïn láng		100m3		0		69,108		7,144,295		0		0

		AB.74120		AB.74120		N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông, tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, c¸t h¹t trung, h¹t to, ®Êt c¸t pha		100m3		0		80,102		8,516,507		0		0

		AB.74130		AB.74130		N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông, tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, c¸t h¹t mÞn		100m3		0		97,903		10,238,820		0		0

		AB.74140		AB.74140		N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông, tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		137,168		12,695,504		0		0

		AB.74150		AB.74150		N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông, tù hµnh c«ng suÊt >2500 CV, ®é s©u h¹ gÇu tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly vËn chuyÓn ®Êt <=6 km, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		249,730		18,343,247		0		0

		AB.75110		AB.75110		Xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông phun lªn bê, chiÒu dµi èng <=300 m		100m3		142,758		13,677		1,442,877		0		0

		AB.75120		AB.75120		Xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông phun lªn bê, chiÒu dµi èng <=500 m		100m3		157,034		16,413		1,683,357		0		0

		AB.75130		AB.75130		Xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông phun lªn bê, chiÒu dµi èng <=800 m		100m3		171,310		19,148		1,843,676		0		0

		AB.75140		AB.75140		Xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông phun lªn bê, chiÒu dµi èng <=1000 m		100m3		185,585		24,619		2,084,156		0		0

		AB.81111		AB.81111		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,4 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®äng d­íi 3 n¨m		100m3		0		88,607		1,074,311		0		0

		AB.81112		AB.81112		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,4 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái ®Õn 15%, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		1,191,509		0		0

		AB.81113		AB.81113		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,4 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vá hÕn tõ 15% ®Õn 25% ®Êt sÐt		100m3		0		88,607		1,386,838		0		0

		AB.81114		AB.81114		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,4 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, ®Êt pha c¸t tõ 15% ®Õn 20%, ®Êt bïn láng		100m3		0		88,607		1,582,167		0		0

		AB.81121		AB.81121		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,4 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®äng d­íi 3 n¨m		100m3		0		88,607		1,347,772		0		0

		AB.81122		AB.81122		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,4 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái ®Õn 15%, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		1,504,036		0		0

		AB.81123		AB.81123		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,4 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vá hÕn tõ 15% ®Õn 25% ®Êt sÐt		100m3		0		88,607		1,718,898		0		0

		AB.81124		AB.81124		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,4 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, ®Êt pha c¸t tõ 15% ®Õn 20%, ®Êt bïn láng		100m3		0		88,607		1,972,826		0		0

		AB.81131		AB.81131		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,65 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®äng d­íi 3 n¨m		100m3		0		88,607		833,345		0		0

		AB.81132		AB.81132		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,65 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái ®Õn 15%, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		942,995		0		0

		AB.81133		AB.81133		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,65 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vá hÕn tõ 15% ®Õn 25% ®Êt sÐt		100m3		0		88,607		1,052,646		0		0

		AB.81134		AB.81134		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,65 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, ®Êt pha c¸t tõ 15% ®Õn 20%, ®Êt bïn láng		100m3		0		88,607		1,271,947		0		0

		AB.81141		AB.81141		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,65 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®äng d­íi 3 n¨m		100m3		0		88,607		1,052,646		0		0

		AB.81142		AB.81142		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,65 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái ®Õn 15%, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		1,184,226		0		0

		AB.81143		AB.81143		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,65 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vá hÕn tõ 15% ®Õn 25% ®Êt sÐt		100m3		0		88,607		1,337,737		0		0

		AB.81144		AB.81144		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=0,65 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, ®Êt pha c¸t tõ 15% ®Õn 20%, ®Êt bïn láng		100m3		0		88,607		1,578,969		0		0

		AB.81151		AB.81151		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,2 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®äng d­íi 3 n¨m		100m3		0		88,607		808,313		0		0

		AB.81152		AB.81152		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,2 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái ®Õn 15%, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		909,352		0		0

		AB.81153		AB.81153		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,2 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vá hÕn tõ 15% ®Õn 25% ®Êt sÐt		100m3		0		88,607		1,044,071		0		0

		AB.81154		AB.81154		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,2 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt <=3 m, ®Êt pha c¸t tõ 15% ®Õn 20%, ®Êt bïn láng		100m3		0		88,607		1,212,470		0		0

		AB.81161		AB.81161		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,2 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®äng d­íi 3 n¨m		100m3		0		88,607		1,044,071		0		0

		AB.81162		AB.81162		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,2 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái ®Õn 15%, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		1,145,110		0		0

		AB.81163		AB.81163		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,2 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vá hÕn tõ 15% ®Õn 25% ®Êt sÐt		100m3		0		88,607		1,313,509		0		0

		AB.81164		AB.81164		N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,2 m3, chiÒu cao ®æ ®Êt >3 m, ®Êt pha c¸t tõ 15% ®Õn 20%, ®Êt bïn láng		100m3		0		88,607		1,515,587		0		0

		AB.81211		AB.81211		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,6 m3, chiÒu s©u <=6 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®éng tíi 3 n¨m, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		1,415,530		0		0

		AB.81212		AB.81212		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,6 m3, chiÒu s©u <=6 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt, cã lÉn sái		100m3		0		88,607		1,552,517		0		0

		AB.81213		AB.81213		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,6 m3, chiÒu s©u <=6 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vë hÕn, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		88,607		1,780,828		0		0

		AB.81214		AB.81214		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,6 m3, chiÒu s©u <=6 m, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		88,607		2,968,046		0		0

		AB.81221		AB.81221		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=2,3 m3, chiÒu s©u <=6 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®éng tíi 3 n¨m, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		1,209,937		0		0

		AB.81222		AB.81222		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=2,3 m3, chiÒu s©u <=6 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt, cã lÉn sái		100m3		0		88,607		1,374,929		0		0

		AB.81223		AB.81223		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=2,3 m3, chiÒu s©u <=6 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vë hÕn, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		88,607		1,539,920		0		0

		AB.81224		AB.81224		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=2,3 m3, chiÒu s©u <=6 m, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		88,607		2,309,880		0		0

		AB.81231		AB.81231		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,6 m3, chiÒu s©u tõ 6 ®Õn 9 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®éng tíi 3 n¨m, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		1,689,503		0		0

		AB.81232		AB.81232		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,6 m3, chiÒu s©u tõ 6 ®Õn 9 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt, cã lÉn sái		100m3		0		88,607		1,826,490		0		0

		AB.81233		AB.81233		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,6 m3, chiÒu s©u tõ 6 ®Õn 9 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vë hÕn, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		88,607		2,100,464		0		0

		AB.81234		AB.81234		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=1,6 m3, chiÒu s©u tõ 6 ®Õn 9 m, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		88,607		3,105,033		0		0

		AB.81241		AB.81241		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=2,3 m3, chiÒu s©u tõ 6 ®Õn 9 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®éng tíi 3 n¨m, ®Êt than bïn		100m3		0		88,607		1,471,982		0		0

		AB.81242		AB.81242		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=2,3 m3, chiÒu s©u tõ 6 ®Õn 9 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt, cã lÉn sái		100m3		0		88,607		1,698,441		0		0

		AB.81243		AB.81243		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=2,3 m3, chiÒu s©u tõ 6 ®Õn 9 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vë hÕn, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		88,607		1,924,900		0		0

		AB.81244		AB.81244		N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y <=2,3 m3, chiÒu s©u tõ 6 ®Õn 9 m, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		88,607		2,887,350		0		0

		AB.81310		AB.81310		§µo ®Êt ®æ lªn xµ lan b»ng tµu ®µo, chiÒu s©u ®µo tõ 9 ®Õn 15 m, bïn ®Æc, ®Êt sái l¾ng ®äng tíi 3 n¨m, ®Êt than bïn		100m3		0		92,285		3,982,878		0		0

		AB.81320		AB.81320		§µo ®Êt ®æ lªn xµ lan b»ng tµu ®µo, chiÒu s©u ®µo tõ 9 ®Õn 15 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái		100m3		0		97,412		5,447,515		0		0

		AB.81330		AB.81330		§µo ®Êt ®æ lªn xµ lan b»ng tµu ®µo, chiÒu s©u ®µo tõ 9 ®Õn 15 m, ®Êt thÞt pha c¸t, pha sÐt cã lÉn sái, vá sß, vá hÕn, ®Êt sÐt dÝnh		100m3		0		103,180		7,853,168		0		0

		AB.81340		AB.81340		§µo ®Êt ®æ lªn xµ lan b»ng tµu ®µo, chiÒu s©u ®µo tõ 9 ®Õn 15 m, ®Êt sÐt nöa cøng, sÐt cøng		100m3		0		114,716		10,881,607		0		0

		AB.81350		AB.81350		§µo ®Êt ®æ lªn xµ lan b»ng tµu ®µo, chiÒu s©u ®µo tõ 9 ®Õn 15 m, ®¸ må c«i ®­êng kÝnh tõ 1 ®Õn 3 m		100m3		0		536,408		58,803,389		0		0

		AB.82110		AB.82110		Ph¸ ®¸ ngÇm b»ng tµu ph¸ ®¸, ®é s©u <=10 m, ®¸ cÊp I, cÊp II		100m3		0		519,104		159,912,090		0		0

		AB.82120		AB.82120		Ph¸ ®¸ ngÇm b»ng tµu ph¸ ®¸, ®é s©u <=10 m, ®¸ cÊp III, cÊp IV		100m3		0		448,608		138,801,911		0		0

		AB.82210		AB.82210		Bèc xóc ®¸ sau khi ph¸ b»ng tµu ®µo hoÆc ®¸ sau næ m×n ®¸ lªn xµ lan, ®é s©u <=10 m		100m3		0		801,087		20,285,323		0		0

		AB.91111		AB.91111		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo 360 CV, xµ lan 400 tÊn, vËn chuyÓn 1 km ®Çu		100m3		0		0		428,110		0		0

		AB.91121		AB.91121		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo 360 CV, xµ lan 400 tÊn, vËn chuyÓn 1 km tiÕp theo, cù ly <=6 km		100m3		0		0		363,037		0		0

		AB.91122		AB.91122		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo 360 CV, xµ lan 400 tÊn, vËn chuyÓn 1 km tiÕp theo, cù ly tõ 6 ®Õn 20 km		100m3		0		0		325,363		0		0

		AB.91123		AB.91123		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo 360 CV, xµ lan 400 tÊn, vËn chuyÓn 1 km tiÕp theo, cù ly >20 km		100m3		0		0		315,089		0		0

		AB.91211		AB.91211		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo 1200 CV, xµ lan 800 ®Õn 1000 tÊn, vËn chuyÓn 1 km ®Çu		100m3		0		0		683,816		0		0

		AB.91221		AB.91221		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo 1200 CV, xµ lan 800 ®Õn 1000 tÊn, vËn chuyÓn 1 km tiÕp theo, cù ly <=6 km		100m3		0		0		574,405		0		0

		AB.91222		AB.91222		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo 1200 CV, xµ lan 800 ®Õn 1000 tÊn, vËn chuyÓn 1 km tiÕp theo, cù ly tõ 6 ®Õn 20 km		100m3		0		0		519,700		0		0

		AB.91223		AB.91223		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo 1200 CV, xµ lan 800 ®Õn 1000 tÊn, vËn chuyÓn 1 km tiÕp theo, cù ly >20 km		100m3		0		0		492,348		0		0

		AB.92110		AB.92110		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1km tiÕp theo ngoµi ph¹m vi 6 ®Õn 20km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh, c«ng suÊt <=2500 CV		100m3		0		0		212,101		0		0

		AB.92120		AB.92120		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1km tiÕp theo ngoµi ph¹m vi 6 ®Õn 20km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh, c«ng suÊt <=5000 CV		100m3		0		0		351,176		0		0

		AB.92130		AB.92130		VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1km tiÕp theo ngoµi ph¹m vi 6 ®Õn 20km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh, c«ng suÊt >5000 CV		100m3		0		0		186,482		0		0

		AC.11110		AC.11110		§ãng cäc tre chiÒu dµi cäc <=2,5 m vµo bïn		100m		309,488		75,650		0		0		0

		AC.11111		AC.11111		§ãng cäc tre chiÒu dµi cäc <=2,5 m vµo ®Êt cÊp I		100m		318,003		91,547		0		0		0

		AC.11112		AC.11112		§ãng cäc tre chiÒu dµi cäc <=2,5 m vµo ®Êt cÊp II		100m		318,003		98,674		0		0		0

		AC.11120		AC.11120		§ãng cäc tre chiÒu dµi cäc >2,5 m vµo bïn		100m		265,493		115,119		0		0		0

		AC.11121		AC.11121		§ãng cäc tre chiÒu dµi cäc >2,5 m vµo ®Êt cÊp I		100m		265,493		138,691		0		0		0

		AC.11122		AC.11122		§ãng cäc tre chiÒu dµi cäc >2,5 m vµo ®Êt cÊp II		100m		265,493		154,040		0		0		0

		AC.11210		AC.11210		§ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) ®­êng kÝnh 8-10 cm, chiÒu dµi cäc <=2,5m vµo bïn		100m		43,575		91,547		0		0		0

		AC.11211		AC.11211		§ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) ®­êng kÝnh 8-10 cm, chiÒu dµi cäc <=2,5m vµo ®Êt cÊp I		100m		45,087		118,956		0		0		0

		AC.11212		AC.11212		§ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) ®­êng kÝnh 8-10 cm, chiÒu dµi cäc <=2,5m vµo ®Êt cÊp II		100m		45,087		126,083		0		0		0

		AC.11220		AC.11220		§ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) ®­êng kÝnh 8-10 cm, chiÒu dµi cäc >2,5m vµo bïn		100m		48,977		158,426		0		0		0

		AC.11221		AC.11221		§ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) ®­êng kÝnh 8-10 cm, chiÒu dµi cäc >2,5m vµo ®Êt cÊp I		100m		50,645		179,257		0		0		0

		AC.11222		AC.11222		§ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) ®­êng kÝnh 8-10 cm, chiÒu dµi cäc >2,5m vµo ®Êt cÊp II		100m		50,645		198,444		0		0		0

		AC.11311		AC.11311		§ãng cõ gç lo¹i 1, chiÒu dµi <=4 m, dµy <=8 cm, ®Êt cÊp I		100m		415,345		1,726,787		0		0		0

		AC.11312		AC.11312		§ãng cõ gç lo¹i 1, chiÒu dµi <=4 m, dµy <=8 cm, ®Êt cÊp II		100m		415,345		2,094,072		0		0		0

		AC.11321		AC.11321		§ãng cõ gç lo¹i 1, chiÒu dµi <=4 m, dµy >8 cm, ®Êt cÊp I		100m		415,345		1,759,679		0		0		0

		AC.11322		AC.11322		§ãng cõ gç lo¹i 1, chiÒu dµi <=4 m, dµy >8 cm, ®Êt cÊp II		100m		415,345		2,203,710		0		0		0

		AC.11411		AC.11411		§ãng cõ gç lo¹i 1, chiÒu dµi >4 m, dµy <=8 cm, ®Êt cÊp I		100m		409,821		1,918,653		0		0		0

		AC.11412		AC.11412		§ãng cõ gç lo¹i 1, chiÒu dµi >4 m, dµy <=8 cm, ®Êt cÊp II		100m		409,821		2,346,238		0		0		0

		AC.11421		AC.11421		§ãng cõ gç lo¹i 1, chiÒu dµi >4 m, dµy >8 cm, ®Êt cÊp I		100m		409,821		1,995,399		0		0		0

		AC.11422		AC.11422		§ãng cõ gç lo¹i 1, chiÒu dµi >4 m, dµy >8 cm, ®Êt cÊp II		100m		409,821		2,543,585		0		0		0

		AC.11511		AC.11511		§ãng cõ gç lo¹i 2, chiÒu dµi <=4 m, dµy <=8 cm, ®Êt cÊp I		100m		415,345		2,269,492		0		0		0

		AC.11512		AC.11512		§ãng cõ gç lo¹i 2, chiÒu dµi <=4 m, dµy <=8 cm, ®Êt cÊp II		100m		415,345		2,543,585		0		0		0

		AC.11521		AC.11521		§ãng cõ gç lo¹i 2, chiÒu dµi <=4 m, dµy >8 cm, ®Êt cÊp I		100m		415,345		2,444,912		0		0		0

		AC.11522		AC.11522		§ãng cõ gç lo¹i 2, chiÒu dµi <=4 m, dµy >8 cm, ®Êt cÊp II		100m		415,345		2,642,259		0		0		0

		AC.11611		AC.11611		§ãng cõ gç lo¹i 2, chiÒu dµi >4 m, dµy <=8 cm, ®Êt cÊp I		100m		409,821		2,390,093		0		0		0

		AC.11612		AC.11612		§ãng cõ gç lo¹i 2, chiÒu dµi >4 m, dµy <=8 cm, ®Êt cÊp II		100m		409,821		2,697,078		0		0		0

		AC.11621		AC.11621		§ãng cõ gç lo¹i 2, chiÒu dµi >4 m, dµy >8 cm, ®Êt cÊp I		100m		409,821		2,614,850		0		0		0

		AC.11622		AC.11622		§ãng cõ gç lo¹i 2, chiÒu dµi >4 m, dµy >8 cm, ®Êt cÊp II		100m		409,821		2,746,414		0		0		0

		AC.11710		AC.11710		Lµm t­êng ch¾n ®Êt b»ng gç v¸n		100m2		2,411,313		1,404,728		0		0		0

		AC.12111		AC.12111		§ãng cäc gç b»ng m¸y trªn mÆt ®Êt, cäc dµi <=10 m, ®Êt cÊp I		100m		0		301,503		2,281,205		0		0

		AC.12112		AC.12112		§ãng cäc gç b»ng m¸y trªn mÆt ®Êt, cäc dµi <=10 m, ®Êt cÊp II		100m		0		307,533		2,403,568		0		0

		AC.12121		AC.12121		§ãng cäc gç b»ng m¸y trªn mÆt ®Êt, cäc dµi >10 m, ®Êt cÊp I		100m		0		430,875		3,434,917		0		0

		AC.12122		AC.12122		§ãng cäc gç b»ng m¸y trªn mÆt ®Êt, cäc dµi >10 m, ®Êt cÊp II		100m		0		460,477		4,448,786		0		0

		AC.12211		AC.12211		§ãng cäc gç b»ng m¸y trªn mÆt n­íc, cäc dµi <=10 m, ®Êt cÊp I		100m		0		367,285		2,726,957		0		0

		AC.12212		AC.12212		§ãng cäc gç b»ng m¸y trªn mÆt n­íc, cäc dµi <=10 m, ®Êt cÊp II		100m		0		460,477		2,927,983		0		0

		AC.12221		AC.12221		§ãng cäc gç b»ng m¸y trªn mÆt n­íc, cäc dµi >10 m, ®Êt cÊp I		100m		0		515,295		4,107,916		0		0

		AC.12222		AC.12222		§ãng cäc gç b»ng m¸y trªn mÆt n­íc, cäc dµi >10 m, ®Êt cÊp II		100m		0		561,343		4,475,007		0		0

		AC.12311		AC.12311		§ãng cõ gç b»ng m¸y, ®Êt cÊp I		100m		364,070		339,876		2,656,350		0		0

		AC.12312		AC.12312		§ãng cõ gç b»ng m¸y, ®Êt cÊp II		100m		364,070		358,514		2,802,020		0		0

		AC.12411		AC.12411		§ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc trªn c¹n b»ng bóa rung kÕt hîp t¸ch mòi n­íc ¸p lùc, chiÒu cao m¸ng cäc 30-50 cm		100m		4,978,216		726,575		10,006,994		0		0

		AC.12412		AC.12412		§ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc trªn c¹n b»ng bóa rung kÕt hîp t¸ch mòi n­íc ¸p lùc, chiÒu cao m¸ng cäc 60-84cm		100m		7,304,800		1,210,959		16,232,081		0		0

		AC.12413		AC.12413		§ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc trªn c¹n b»ng bóa rung kÕt hîp t¸ch mòi n­íc ¸p lùc, chiÒu cao m¸ng cäc 94-120 cm		100m		11,881,272		1,831,206		24,465,260		0		0

		AC.12421		AC.12421		§ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc d­íi n­íc b»ng bóa rung kÕt hîp t¸ch mòi n­íc ¸p lùc, chiÒu cao m¸ng cäc 30-50 cm		100m		4,978,216		832,903		19,159,935		0		0

		AC.12422		AC.12422		§ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc d­íi n­íc b»ng bóa rung kÕt hîp t¸ch mòi n­íc ¸p lùc, chiÒu cao m¸ng cäc 60-84cm		100m		7,304,800		1,346,822		31,209,924		0		0

		AC.12423		AC.12423		§ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc d­íi n­íc b»ng bóa rung kÕt hîp t¸ch mòi n­íc ¸p lùc, chiÒu cao m¸ng cäc 94-120 cm		100m		11,881,272		2,037,955		46,990,007		0		0

		AC.13111		AC.13111		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp I		100m		6,893,006		263,130		2,179,921		0		0

		AC.13112		AC.13112		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp I		100m		10,770,226		274,093		2,543,241		0		0

		AC.13113		AC.13113		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,509,187		372,767		3,088,221		0		0

		AC.13121		AC.13121		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp II		100m		6,893,006		287,250		2,379,747		0		0

		AC.13122		AC.13122		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp II		100m		10,770,226		355,225		2,942,893		0		0

		AC.13123		AC.13123		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,509,187		427,585		3,542,371		0		0

		AC.13211		AC.13211		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp I		100m		6,893,006		214,889		1,780,268		0		0

		AC.13212		AC.13212		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp I		100m		10,770,226		257,648		2,134,506		0		0

		AC.13213		AC.13213		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,509,187		315,755		2,615,905		0		0

		AC.13221		AC.13221		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp II		100m		6,893,006		258,744		2,143,589		0		0

		AC.13222		AC.13222		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp II		100m		10,770,226		300,406		2,488,743		0		0

		AC.13223		AC.13223		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,2 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,509,187		381,538		3,160,885		0		0

		AC.14111		AC.14111		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp I		100m		6,893,006		209,407		2,277,473		0		0

		AC.14112		AC.14112		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp I		100m		10,770,226		251,069		2,730,582		0		0

		AC.14113		AC.14113		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,509,187		309,177		3,362,551		0		0

		AC.14114		AC.14114		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp I		100m		21,109,684		377,152		4,101,835		0		0

		AC.14121		AC.14121		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp II		100m		6,893,006		251,069		2,730,582		0		0

		AC.14122		AC.14122		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp II		100m		10,770,226		301,503		3,279,084		0		0

		AC.14123		AC.14123		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,509,187		365,092		3,970,672		0		0

		AC.14124		AC.14124		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp II		100m		21,109,684		454,995		4,924,587		0		0

		AC.14211		AC.14211		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp I		100m		6,893,006		201,733		2,194,005		0		0

		AC.14212		AC.14212		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp I		100m		10,770,226		223,660		2,432,484		0		0

		AC.14213		AC.14213		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,509,187		274,093		2,980,985		0		0

		AC.14214		AC.14214		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp I		100m		21,109,684		315,755		3,434,095		0		0

		AC.14221		AC.14221		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp II		100m		6,893,006		243,395		2,647,115		0		0

		AC.14222		AC.14222		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp II		100m		10,770,226		281,768		3,064,453		0		0

		AC.14223		AC.14223		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,509,187		343,165		3,732,193		0		0

		AC.14224		AC.14224		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp II		100m		21,109,684		422,104		4,590,717		0		0

		AC.15111		AC.15111		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp I		100m		10,770,226		241,202		2,938,136		0		0

		AC.15112		AC.15112		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,509,187		280,671		3,378,856		0		0

		AC.15113		AC.15113		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp I		100m		21,109,684		325,623		3,922,411		0		0

		AC.15114		AC.15114		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp I		100m		27,571,922		401,273		4,847,924		0		0

		AC.15121		AC.15121		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp II		100m		10,770,226		268,611		3,158,496		0		0

		AC.15122		AC.15122		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,509,187		340,972		3,878,339		0		0

		AC.15123		AC.15123		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp II		100m		21,109,684		394,694		4,774,470		0		0

		AC.15124		AC.15124		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp II		100m		27,571,922		485,693		5,538,386		0		0

		AC.15211		AC.15211		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp I		100m		10,770,226		219,275		2,908,754		0		0

		AC.15212		AC.15212		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,509,187		254,359		3,305,403		0		0

		AC.15213		AC.15213		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp I		100m		21,109,684		289,442		3,878,339		0		0

		AC.15214		AC.15214		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp I		100m		27,571,922		355,225		4,759,780		0		0

		AC.15221		AC.15221		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp II		100m		10,770,226		263,130		3,114,424		0		0

		AC.15222		AC.15222		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,509,187		289,442		3,746,123		0		0

		AC.15223		AC.15223		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp II		100m		21,109,684		346,454		4,642,254		0		0

		AC.15224		AC.15224		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp II		100m		27,571,922		396,887		5,318,025		0		0

		AC.16111		AC.16111		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,509,187		256,551		3,420,949		0		0

		AC.16112		AC.16112		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp I		100m		21,109,684		301,503		3,991,107		0		0

		AC.16113		AC.16113		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp I		100m		27,571,922		361,803		4,779,267		0		0

		AC.16121		AC.16121		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,509,187		301,503		4,158,801		0		0

		AC.16122		AC.16122		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp II		100m		21,109,684		345,357		4,779,267		0		0

		AC.16123		AC.16123		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp II		100m		27,571,922		394,694		5,735,121		0		0

		AC.16211		AC.16211		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,509,187		215,985		3,303,564		0		0

		AC.16212		AC.16212		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp I		100m		21,109,684		251,069		3,840,183		0		0

		AC.16213		AC.16213		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp I		100m		27,571,922		308,081		4,712,190		0		0

		AC.16221		AC.16221		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,509,187		262,033		4,007,877		0		0

		AC.16222		AC.16222		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp II		100m		21,109,684		306,984		4,695,421		0		0

		AC.16223		AC.16223		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp II		100m		27,571,922		370,574		5,634,505		0		0

		AC.17111		AC.17111		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm)		100m		15,585,587		336,038		12,944,185		0		0

		AC.17112		AC.17112		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm)		100m		21,213,672		372,767		14,402,556		0		0

		AC.17113		AC.17113		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm)		100m		27,707,744		425,941		16,476,544		0		0

		AC.17211		AC.17211		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm)		100m		15,585,587		276,834		12,360,257		0		0

		AC.17212		AC.17212		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm)		100m		21,213,672		332,749		13,795,224		0		0

		AC.17213		AC.17213		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=1,8 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm)		100m		27,707,744		387,020		15,708,514		0		0

		AC.18111		AC.18111		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm)		100m		15,585,587		328,912		11,947,784		0		0

		AC.18112		AC.18112		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm)		100m		21,213,672		356,321		13,414,436		0		0

		AC.18113		AC.18113		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm)		100m		27,707,744		412,784		16,289,930		0		0

		AC.18211		AC.18211		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm)		100m		15,585,587		242,847		11,039,380		0		0

		AC.18212		AC.18212		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm)		100m		21,213,672		274,093		11,348,274		0		0

		AC.18213		AC.18213		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=2,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm)		100m		27,707,744		366,737		12,506,032		0		0

		AC.19111		AC.19111		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm)		100m		15,585,587		236,817		11,125,608		0		0

		AC.19112		AC.19112		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm)		100m		21,213,672		278,479		12,861,455		0		0

		AC.19113		AC.19113		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc <=24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm)		100m		27,707,744		315,207		14,535,308		0		0

		AC.19211		AC.19211		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm)		100m		15,585,587		150,203		10,381,674		0		0

		AC.19212		AC.19212		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm)		100m		21,213,672		257,648		11,327,709		0		0

		AC.19213		AC.19213		§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc, bóa <=3,5 tÊn, chiÒu dµi cäc >24 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm)		100m		27,707,744		304,792		12,533,479		0		0

		AC.21111		AC.21111		§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn c¹n b»ng m¸y ®ãng cäc, bóa rung, ®­êng kÝnh cäc <=550 mm		100m		43,717,567		467,055		12,201,122		0		0

		AC.21112		AC.21112		§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn c¹n b»ng m¸y ®ãng cäc, bóa rung, ®­êng kÝnh cäc <=800 mm		100m		87,435,134		581,078		10,880,786		0		0

		AC.21113		AC.21113		§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn c¹n b»ng m¸y ®ãng cäc, bóa rung, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		100m		163,940,877		696,197		12,402,968		0		0

		AC.21121		AC.21121		§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng m¸y ®ãng cäc, bóa rung, ®­êng kÝnh cäc <=550 mm		100m		43,717,567		838,725		22,976,545		0		0

		AC.21122		AC.21122		§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng m¸y ®ãng cäc, bóa rung, ®­êng kÝnh cäc <=800 mm		100m		87,435,134		959,326		22,283,286		0		0

		AC.21123		AC.21123		§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng m¸y ®ãng cäc, bóa rung, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		100m		163,940,877		1,096,373		25,723,980		0		0

		AC.21211		AC.21211		§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc 7,5 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=600 mm		100m		54,379,082		769,043		36,702,163		0		0

		AC.21212		AC.21212		§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc 7,5 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=800 mm		100m		87,006,531		804,291		38,317,353		0		0

		AC.21213		AC.21213		§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc 7,5 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		100m		163,137,245		845,947		40,226,214		0		0

		AC.22111		AC.22111		§ãng cäc v¸n thÐp (cäc Larsen) trªn mÆt ®Êt, chiÒu dµi cäc <=12 m, ®Êt cÊp I		100m		60,245,730		563,539		3,684,497		0		0

		AC.22112		AC.22112		§ãng cäc v¸n thÐp (cäc Larsen) trªn mÆt ®Êt, chiÒu dµi cäc <=12 m, ®Êt cÊp II		100m		60,245,730		720,668		4,738,866		0		0

		AC.22121		AC.22121		§ãng cäc v¸n thÐp (cäc Larsen) trªn mÆt ®Êt, chiÒu dµi cäc >12 m, ®Êt cÊp I		100m		60,245,730		513,919		3,360,076		0		0

		AC.22122		AC.22122		§ãng cäc v¸n thÐp (cäc Larsen) trªn mÆt ®Êt, chiÒu dµi cäc >12 m, ®Êt cÊp II		100m		60,245,730		657,462		4,286,994		0		0

		AC.22211		AC.22211		§ãng cäc v¸n thÐp (cäc Larsen) trªn mÆt n­íc, chiÒu dµi cäc <=12 m, ®Êt cÊp I		100m		60,245,730		915,603		16,954,150		0		0

		AC.22212		AC.22212		§ãng cäc v¸n thÐp (cäc Larsen) trªn mÆt n­íc, chiÒu dµi cäc <=12 m, ®Êt cÊp II		100m		60,245,730		1,196,191		28,779,950		0		0

		AC.22221		AC.22221		§ãng cäc v¸n thÐp (cäc Larsen) trªn mÆt n­íc, chiÒu dµi cäc >12 m, ®Êt cÊp I		100m		60,245,730		868,346		18,087,613		0		0

		AC.22222		AC.22222		§ãng cäc v¸n thÐp (cäc Larsen) trªn mÆt n­íc, chiÒu dµi cäc >12 m, ®Êt cÊp II		100m		60,245,730		1,084,546		23,301,544		0		0

		AC.22311		AC.22311		§ãng cäc èng thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=300 mm		100m		0		210,293		2,062,392		0		0

		AC.22312		AC.22312		§ãng cäc èng thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=500 mm		100m		0		220,926		2,166,670		0		0

		AC.22321		AC.22321		§ãng cäc èng thÐp trªn mÆt n­íc b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=300 mm		100m		0		407,591		8,856,558		0		0

		AC.22322		AC.22322		§ãng cäc èng thÐp trªn mÆt n­íc b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa <=1,8 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=500 mm		100m		0		427,084		9,272,162		0		0

		AC.22410		AC.22410		§ãng cäc èng thÐp b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc 7,5 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=600 mm		100m		0		669,708		32,574,471		0		0

		AC.22420		AC.22420		§ãng cäc èng thÐp b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc 7,5 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=800 mm		100m		0		701,752		34,042,825		0		0

		AC.22430		AC.22430		§ãng cäc èng thÐp b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc 7,5 tÊn, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		100m		0		737,000		35,658,015		0		0

		AC.22511		AC.22511		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100 mm trªn mÆt ®Êt, chiÒu dµi cäc <=10 m, ®Êt cÊp I		100m		18,101,220		262,276		1,940,335		0		0

		AC.22512		AC.22512		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100 mm trªn mÆt ®Êt, chiÒu dµi cäc <=10 m, ®Êt cÊp II		100m		18,101,220		276,453		2,045,218		0		0

		AC.22521		AC.22521		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100 mm trªn mÆt ®Êt, chiÒu dµi cäc >10 m, ®Êt cÊp I		100m		18,180,000		370,967		2,730,985		0		0

		AC.22522		AC.22522		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100 mm trªn mÆt ®Êt, chiÒu dµi cäc >10 m, ®Êt cÊp II		100m		18,180,000		396,958		2,922,327		0		0

		AC.22611		AC.22611		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100 mm trªn mÆt n­íc, chiÒu dµi cäc <=10 m, ®Êt cÊp I		100m		18,101,220		607,251		12,561,207		0		0

		AC.22612		AC.22612		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100 mm trªn mÆt n­íc, chiÒu dµi cäc <=10 m, ®Êt cÊp II		100m		18,101,220		669,867		13,324,201		0		0

		AC.22621		AC.22621		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100 mm trªn mÆt n­íc, chiÒu dµi cäc >10 m, ®Êt cÊp I		100m		18,180,000		894,928		17,728,759		0		0

		AC.22622		AC.22622		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100 mm trªn mÆt n­íc, chiÒu dµi cäc >10 m, ®Êt cÊp II		100m		18,180,000		952,227		18,838,569		0		0

		AC.22711		AC.22711		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao <=100 mm trªn mÆt ®Êt, ®Êt cÊp I		100m		4,681,350		147,678		1,748,049		0		0

		AC.22712		AC.22712		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao <=100 mm trªn mÆt ®Êt, ®Êt cÊp II		100m		4,681,350		177,213		1,835,452		0		0

		AC.22721		AC.22721		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao <=100 mm d­íi n­íc, ®Êt cÊp I		100m		4,681,350		206,749		14,076,438		0		0

		AC.22722		AC.22722		§ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao <=100 mm d­íi n­íc, ®Êt cÊp II		100m		4,681,350		236,285		15,014,031		0		0

		AC.23110		AC.23110		Nhæ cäc thÐp h×nh, cäc thÐp èng lµm t­êng ch¾n ®Êt, lµm sµn thao t¸c trªn c¹n		100m		0		157,129		2,645,698		0		0

		AC.23120		AC.23120		Nhæ cäc thÐp h×nh, cäc thÐp èng lµm t­êng ch¾n ®Êt, lµm sµn thao t¸c d­íi n­íc		100m		0		336,706		5,079,765		0		0

		AC.23210		AC.23210		Nhæ cäc v¸n thÐp (cäc Larsen 3, Larsen 4) trªn c¹n		100m		0		422,359		6,090,374		0		0

		AC.23220		AC.23220		Nhæ cäc v¸n thÐp (cäc Larsen 3, Larsen 4) d­íi n­íc		100m		0		509,784		9,852,930		0		0

		AC.24111		AC.24111		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t <=7 m, ®­êng kÝnh cäc D330, ®Êt cÊp I		100m		414,423		383,731		4,465,755		0		0

		AC.24112		AC.24112		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t <=7 m, ®­êng kÝnh cäc D430, ®Êt cÊp I		100m		723,308		686,878		4,763,472		0		0

		AC.24121		AC.24121		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t <=7 m, ®­êng kÝnh cäc D330, ®Êt cÊp II		100m		414,423		411,140		4,763,472		0		0

		AC.24122		AC.24122		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t <=7 m, ®­êng kÝnh cäc D430, ®Êt cÊp II		100m		723,308		736,214		5,210,047		0		0

		AC.24211		AC.24211		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t <=12 m, ®­êng kÝnh cäc D330, ®Êt cÊp I		100m		414,423		438,549		4,019,179		0		0

		AC.24212		AC.24212		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t <=12 m, ®­êng kÝnh cäc D430, ®Êt cÊp I		100m		723,308		785,003		4,287,125		0		0

		AC.24221		AC.24221		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t <=12 m, ®­êng kÝnh cäc D330, ®Êt cÊp II		100m		414,423		465,959		4,287,125		0		0

		AC.24222		AC.24222		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t <=12 m, ®­êng kÝnh cäc D430, ®Êt cÊp II		100m		723,308		834,340		4,689,043		0		0

		AC.24311		AC.24311		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t >12 m, ®­êng kÝnh cäc D330, ®Êt cÊp I		100m		414,423		493,368		3,617,261		0		0

		AC.24312		AC.24312		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t >12 m, ®­êng kÝnh cäc D430, ®Êt cÊp I		100m		723,308		883,128		3,855,435		0		0

		AC.24321		AC.24321		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t >12 m, ®­êng kÝnh cäc D330, ®Êt cÊp II		100m		414,423		520,777		3,855,435		0		0

		AC.24322		AC.24322		Thi c«ng cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung, chiÒu dµi cäc c¸t >12 m, ®­êng kÝnh cäc D430, ®Êt cÊp II		100m		723,308		932,465		4,316,896		0		0

		AC.25111		AC.25111		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 15x15 (cm), ®Êt cÊp I		100m		3,858,222		377,551		2,343,915		0		0

		AC.25112		AC.25112		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp I		100m		6,859,050		683,888		3,396,571		0		0

		AC.25113		AC.25113		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp I		100m		10,717,171		805,405		4,000,094		0		0

		AC.25121		AC.25121		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 15x15 (cm), ®Êt cÊp II		100m		3,858,222		434,071		2,694,800		0		0

		AC.25122		AC.25122		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp II		100m		6,859,050		785,623		3,901,846		0		0

		AC.25123		AC.25123		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp II		100m		10,717,171		983,442		4,884,326		0		0

		AC.25211		AC.25211		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 15x15 (cm), ®Êt cÊp I		100m		3,858,222		350,422		2,175,490		0		0

		AC.25212		AC.25212		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp I		100m		6,859,050		635,846		3,157,969		0		0

		AC.25213		AC.25213		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp I		100m		10,717,171		706,496		3,508,855		0		0

		AC.25221		AC.25221		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 15x15 (cm), ®Êt cÊp II		100m		3,858,222		411,463		2,554,446		0		0

		AC.25222		AC.25222		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp II		100m		6,859,050		692,366		3,438,678		0		0

		AC.25223		AC.25223		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm), ®Êt cÊp II		100m		10,717,171		867,577		4,280,803		0		0

		AC.26111		AC.26111		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,432,787		1,158,653		5,931,026		0		0

		AC.26112		AC.26112		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp I		100m		21,005,695		1,576,898		8,071,982		0		0

		AC.26113		AC.26113		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp I		100m		27,436,100		2,051,663		10,994,097		0		0

		AC.26121		AC.26121		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,432,787		1,412,991		7,232,959		0		0

		AC.26122		AC.26122		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp II		100m		21,005,695		1,921,668		9,836,824		0		0

		AC.26123		AC.26123		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp II		100m		27,436,100		2,498,169		12,802,337		0		0

		AC.26211		AC.26211		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp I		100m		15,432,787		1,017,354		5,207,730		0		0

		AC.26212		AC.26212		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp I		100m		21,005,695		1,384,731		7,088,300		0		0

		AC.26213		AC.26213		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp I		100m		27,436,100		1,797,325		9,214,789		0		0

		AC.26221		AC.26221		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm), ®Êt cÊp II		100m		15,432,787		1,249,084		6,365,004		0		0

		AC.26222		AC.26222		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm), ®Êt cÊp II		100m		21,005,695		1,701,241		8,636,153		0		0

		AC.26223		AC.26223		Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm), ®Êt cÊp II		100m		27,436,100		2,209,918		11,240,018		0		0

		AC.27110		AC.27110		Nhæ cäc cõ larsen b»ng m¸y Ðp thuû lùc		100m		0		422,359		3,030,167		0		0

		AC.27120		AC.27120		Ðp cäc cõ larsen b»ng m¸y Ðp thuû lùc		100m		0		1,270,030		4,545,250		0		0

		AC.28111		AC.28111		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 10x10 (cm), ®Êt cÊp I		100m		1,714,788		587,804		551,764		0		0

		AC.28112		AC.28112		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 15x15 (cm), ®Êt cÊp I		100m		3,858,222		706,496		663,178		0		0

		AC.28113		AC.28113		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp I		100m		6,859,050		881,707		830,299		0		0

		AC.28121		AC.28121		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 10x10 (cm), ®Êt cÊp II		100m		1,714,788		675,410		633,998		0		0

		AC.28122		AC.28122		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 15x15 (cm), ®Êt cÊp II		100m		3,858,222		812,753		761,328		0		0

		AC.28123		AC.28123		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc <=4 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp II		100m		6,859,050		1,058,048		994,767		0		0

		AC.28211		AC.28211		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 10x10 (cm), ®Êt cÊp I		100m		0		0		0		0		0

		AC.28212		AC.28212		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 15x15 (cm), ®Êt cÊp I		100m		3,858,222		656,758		615,429		0		0

		AC.28213		AC.28213		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp I		100m		6,859,050		802,579		753,370		0		0

		AC.28221		AC.28221		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 10x10 (cm), ®Êt cÊp II		100m		0		0		0		0		0

		AC.28222		AC.28222		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 15x15 (cm), ®Êt cÊp II		100m		3,858,222		752,277		705,621		0		0

		AC.28223		AC.28223		Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp, chiÒu dµi ®o¹n cäc >4 m, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm), ®Êt cÊp II		100m		6,859,050		902,619		848,868		0		0

		AC.29111		AC.29111		Nèi cäc v¸n thÐp Larsen trªn c¹n		1 mèi nèi		121,988		29,536		267,090		0		0

		AC.29121		AC.29121		Nèi cäc v¸n thÐp Larsen d­íi n­íc		1 mèi nèi		121,988		38,396		462,627		0		0

		AC.29211		AC.29211		Nèi cäc thÐp h×nh		1 mèi nèi		176,142		88,607		68,790		0		0

		AC.29221		AC.29221		Nèi cäc èng thÐp		1 mèi nèi		157,922		147,678		96,306		0		0

		AC.29311		AC.29311		Nèi cäc bª t«ng cèt thÐp, cäc vu«ng, kÝch th­íc cäc 20x20 (cm)		1 mèi nèi		99,321		17,131		13,496		0		0

		AC.29321		AC.29321		Nèi cäc bª t«ng cèt thÐp, cäc vu«ng, kÝch th­íc cäc 25x25 (cm)		1 mèi nèi		108,842		20,084		16,195		0		0

		AC.29331		AC.29331		Nèi cäc bª t«ng cèt thÐp, cäc vu«ng, kÝch th­íc cäc 30x30 (cm)		1 mèi nèi		128,236		45,485		20,244		0		0

		AC.29341		AC.29341		Nèi cäc bª t«ng cèt thÐp, cäc vu«ng, kÝch th­íc cäc 35x35 (cm)		1 mèi nèi		243,722		47,848		24,293		0		0

		AC.29351		AC.29351		Nèi cäc bª t«ng cèt thÐp, cäc vu«ng, kÝch th­íc cäc 40x40 (cm)		1 mèi nèi		401,921		56,708		31,041		0		0

		AC.29411		AC.29411		Nèi cäc èng bª t«ng cèt thÐp, ®­êng kÝnh cäc <=600 mm		1 mèi nèi		163,724		44,303		49,935		0		0

		AC.29421		AC.29421		Nèi cäc èng bª t«ng cèt thÐp, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		1 mèi nèi		334,153		88,607		101,220		0		0

		AC.31110		AC.31110		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		12,985		124,049		422,105		0		0

		AC.31120		AC.31120		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		15,150		136,454		464,315		0		0

		AC.31130		AC.31130		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		18,396		149,450		506,526		0		0

		AC.31140		AC.31140		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		19,478		156,539		538,184		0		0

		AC.31150		AC.31150		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		21,642		163,627		559,289		0		0

		AC.31160		AC.31160		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		23,807		177,804		612,052		0		0

		AC.31170		AC.31170		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000 mm		m		25,971		228,605		1,035,594		0		0

		AC.31210		AC.31210		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		12,985		186,074		664,518		0		0

		AC.31220		AC.31220		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		15,150		204,386		882,316		0		0

		AC.31230		AC.31230		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		18,396		225,061		1,152,015		0		0

		AC.31240		AC.31240		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		19,478		236,285		1,293,893		0		0

		AC.31250		AC.31250		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		21,642		247,508		1,435,771		0		0

		AC.31260		AC.31260		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		23,807		269,364		1,565,524		0		0

		AC.31270		AC.31270		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000 mm		m		25,971		353,245		2,698,220		0		0

		AC.31311		AC.31311		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		44,313		344,385		1,857,261		0		0

		AC.31312		AC.31312		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		51,292		378,646		2,142,182		0		0

		AC.31313		AC.31313		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		62,438		416,452		2,448,208		0		0

		AC.31314		AC.31314		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		69,905		436,831		2,680,366		0		0

		AC.31315		AC.31315		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		74,017		458,274		2,912,523		0		0

		AC.31316		AC.31316		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		80,185		498,561		3,165,786		0		0

		AC.31321		AC.31321		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		37,928		313,491		1,456,262		0		0

		AC.31322		AC.31322		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		44,854		344,326		1,741,182		0		0

		AC.31323		AC.31323		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		54,376		379,473		2,142,182		0		0

		AC.31324		AC.31324		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		60,653		395,718		2,300,471		0		0

		AC.31325		AC.31325		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		64,332		411,135		2,463,031		0		0

		AC.31326		AC.31326		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		70,446		447,110		2,666,672		0		0

		AC.31331		AC.31331		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		35,818		285,255		1,213,551		0		0

		AC.31332		AC.31332		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		42,365		313,491		1,456,262		0		0

		AC.31333		AC.31333		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		50,697		344,326		1,741,182		0		0

		AC.31334		AC.31334		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		57,352		361,456		1,941,682		0		0

		AC.31335		AC.31335		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		61,031		379,473		2,142,182		0		0

		AC.31336		AC.31336		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		65,576		412,848		2,321,577		0		0

		AC.31341		AC.31341		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		34,141		233,863		1,013,052		0		0

		AC.31342		AC.31342		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		39,497		246,681		1,118,578		0		0

		AC.31343		AC.31343		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		47,451		282,655		1,224,104		0		0

		AC.31344		AC.31344		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		53,673		296,360		1,297,972		0		0

		AC.31345		AC.31345		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		56,216		310,951		1,382,393		0		0

		AC.31346		AC.31346		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		62,222		412,848		1,498,472		0		0

		AC.31411		AC.31411		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		44,313		371,735		2,960,981		0		0

		AC.31412		AC.31412		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		51,292		408,595		3,338,112		0		0

		AC.31413		AC.31413		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		62,438		449,709		4,223,288		0		0

		AC.31414		AC.31414		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		69,905		472,805		4,841,466		0		0

		AC.31415		AC.31415		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		74,017		495,075		5,471,770		0		0

		AC.31416		AC.31416		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp I d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		80,185		537,902		5,949,537		0		0

		AC.31421		AC.31421		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		37,928		338,360		2,257,691		0		0

		AC.31422		AC.31422		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		44,854		381,186		2,816,708		0		0

		AC.31423		AC.31423		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		54,376		409,422		3,338,112		0		0

		AC.31424		AC.31424		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		60,653		429,979		3,786,531		0		0

		AC.31425		AC.31425		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		64,332		450,536		4,247,075		0		0

		AC.31426		AC.31426		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp II d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		70,446		489,936		4,639,962		0		0

		AC.31431		AC.31431		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		35,818		271,550		1,906,046		0		0

		AC.31432		AC.31432		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		42,365		298,959		2,283,177		0		0

		AC.31433		AC.31433		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		50,697		328,908		2,816,708		0		0

		AC.31434		AC.31434		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		57,352		345,212		3,083,241		0		0

		AC.31435		AC.31435		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		61,031		361,456		3,361,900		0		0

		AC.31436		AC.31436		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp III d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		65,576		393,178		3,657,781		0		0

		AC.31441		AC.31441		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		34,141		251,820		1,663,532		0		0

		AC.31442		AC.31442		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		39,497		277,516		1,846,653		0		0

		AC.31443		AC.31443		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		47,451		304,098		1,931,532		0		0

		AC.31444		AC.31444		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300 mm		m		53,673		319,929		2,125,311		0		0

		AC.31445		AC.31445		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400 mm		m		56,216		335,760		2,306,965		0		0

		AC.31446		AC.31446		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ cÊp IV d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		62,222		364,942		2,505,841		0		0

		AC.31511		AC.31511		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I		m		103,667		466,662		4,882,084		0		0

		AC.31512		AC.31512		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II		m		91,872		396,958		4,102,026		0		0

		AC.31513		AC.31513		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III		m		85,920		348,520		3,402,664		0		0

		AC.31514		AC.31514		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV		m		80,780		301,263		2,622,607		0		0

		AC.31521		AC.31521		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I		m		103,667		477,886		6,666,003		0		0

		AC.31522		AC.31522		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II		m		91,872		434,764		5,667,193		0		0

		AC.31523		AC.31523		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III		m		85,920		366,241		4,432,854		0		0

		AC.31524		AC.31524		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan VRM H§, Lepper (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV		m		80,780		324,301		3,574,343		0		0

		AC.32111		AC.32111		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt trªn c¹n, m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		127,039		124,049		368,138		0		0

		AC.32112		AC.32112		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt trªn c¹n, m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		145,187		136,454		412,315		0		0

		AC.32113		AC.32113		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt trªn c¹n, m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		163,336		149,450		441,766		0		0

		AC.32114		AC.32114		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt trªn c¹n, m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		217,781		163,627		589,021		0		0

		AC.32121		AC.32121		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt trªn c¹n, m¸y khoan ED, KH, Soilmec (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		108,319		99,240		567,871		0		0

		AC.32122		AC.32122		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt trªn c¹n, m¸y khoan ED, KH, Soilmec (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		125,075		109,282		657,258		0		0

		AC.32123		AC.32123		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt trªn c¹n, m¸y khoan ED, KH, Soilmec (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		141,291		119,914		683,548		0		0

		AC.32124		AC.32124		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt trªn c¹n, m¸y khoan ED, KH, Soilmec (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		186,941		132,319		925,419		0		0

		AC.32211		AC.32211		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc, m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		127,039		186,074		522,940		0		0

		AC.32212		AC.32212		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc, m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		145,187		204,386		637,723		0		0

		AC.32213		AC.32213		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc, m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		163,336		225,061		686,618		0		0

		AC.32214		AC.32214		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan pxo¨y h¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc, m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		217,781		247,508		915,491		0		0

		AC.32221		AC.32221		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc, m¸y khoan ED, KH, Soilmec (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		108,319		148,859		894,228		0		0

		AC.32222		AC.32222		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc, m¸y khoan ED, KH, Soilmec (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		125,075		160,674		1,029,573		0		0

		AC.32223		AC.32223		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc, m¸y khoan ED, KH, Soilmec (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		141,291		180,167		1,085,259		0		0

		AC.32224		AC.32224		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc, m¸y khoan ED, KH, Soilmec (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		186,941		197,888		1,466,973		0		0

		AC.32311		AC.32311		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		190,453		237,466		1,914,320		0		0

		AC.32312		AC.32312		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		220,752		261,094		2,135,203		0		0

		AC.32313		AC.32313		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		251,051		287,086		2,562,243		0		0

		AC.32314		AC.32314		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµnv µo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		333,292		316,031		2,989,284		0		0

		AC.32315		AC.32315		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		219,995		202,023		3,538,491		0		0

		AC.32316		AC.32316		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		253,648		222,108		4,400,919		0		0

		AC.32317		AC.32317		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		284,597		243,964		5,314,078		0		0

		AC.32318		AC.32318		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		382,962		268,774		6,125,775		0		0

		AC.32321		AC.32321		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		171,840		216,200		1,502,005		0		0

		AC.32322		AC.32322		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		198,244		237,466		1,708,162		0		0

		AC.32323		AC.32323		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		224,648		261,685		2,135,203		0		0

		AC.32324		AC.32324		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		299,530		283,542		2,562,243		0		0

		AC.32325		AC.32325		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		197,162		185,483		3,081,911		0		0

		AC.32326		AC.32326		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		229,084		203,795		3,741,415		0		0

		AC.32327		AC.32327		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		257,977		224,470		4,400,919		0		0

		AC.32328		AC.32328		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		343,464		246,917		5,212,616		0		0

		AC.32331		AC.32331		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		151,064		196,707		1,281,122		0		0

		AC.32332		AC.32332		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		175,736		216,200		1,487,279		0		0

		AC.32333		AC.32333		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		200,408		237,466		1,708,162		0		0

		AC.32334		AC.32334		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		265,768		261,685		2,135,203		0		0

		AC.32335		AC.32335		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		177,035		170,716		2,625,332		0		0

		AC.32336		AC.32336		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		204,196		193,753		3,132,642		0		0

		AC.32337		AC.32337		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		229,193		213,247		3,576,539		0		0

		AC.32338		AC.32338		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		306,131		234,512		4,362,871		0		0

		AC.32341		AC.32341		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		151,497		161,264		1,074,964		0		0

		AC.32342		AC.32342		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		164,482		170,125		1,281,122		0		0

		AC.32343		AC.32343		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		188,289		194,935		1,502,005		0		0

		AC.32344		AC.32344		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		251,051		214,428		1,708,162		0		0

		AC.32345		AC.32345		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		165,456		167,171		2,181,435		0		0

		AC.32346		AC.32346		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		192,292		183,711		2,650,697		0		0

		AC.32347		AC.32347		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		215,233		202,614		3,031,180		0		0

		AC.32348		AC.32348		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		288,601		222,698		3,563,856		0		0

		AC.32411		AC.32411		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		190,453		256,369		2,725,707		0		0

		AC.32412		AC.32412		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		220,752		281,769		3,223,853		0		0

		AC.32413		AC.32413		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		251,051		310,124		3,978,371		0		0

		AC.32414		AC.32414		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		333,292		341,431		4,236,443		0		0

		AC.32415		AC.32415		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		219,995		226,243		4,773,300		0		0

		AC.32416		AC.32416		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		253,648		248,690		5,891,098		0		0

		AC.32417		AC.32417		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		284,597		273,499		7,266,536		0		0

		AC.32418		AC.32418		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp I, ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		382,962		301,263		7,929,474		0		0

		AC.32421		AC.32421		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		171,840		233,331		2,229,260		0		0

		AC.32422		AC.32422		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		198,244		262,867		2,743,704		0		0

		AC.32423		AC.32423		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		224,648		282,360		3,241,850		0		0

		AC.32424		AC.32424		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		299,530		310,714		3,481,924		0		0

		AC.32425		AC.32425		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		197,162		169,534		4,078,452		0		0

		AC.32426		AC.32426		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		229,084		187,846		4,894,143		0		0

		AC.32427		AC.32427		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		257,977		206,749		5,997,685		0		0

		AC.32428		AC.32428		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp II, ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		343,464		226,833		6,676,577		0		0

		AC.32431		AC.32431		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		151,064		187,256		1,989,186		0		0

		AC.32432		AC.32432		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		175,736		206,158		2,229,260		0		0

		AC.32433		AC.32433		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		200,408		226,833		2,743,704		0		0

		AC.32434		AC.32434		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		265,768		249,280		2,983,778		0		0

		AC.32435		AC.32435		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		177,035		161,264		3,399,560		0		0

		AC.32436		AC.32436		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		204,196		177,804		4,048,241		0		0

		AC.32437		AC.32437		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		229,193		194,935		4,910,097		0		0

		AC.32438		AC.32438		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp III, ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		306,131		214,428		5,588,990		0		0

		AC.32441		AC.32441		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		151,497		173,669		1,732,813		0		0

		AC.32442		AC.32442		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		164,482		191,391		1,989,186		0		0

		AC.32443		AC.32443		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1200mm		m		188,289		209,703		2,245,558		0		0

		AC.32444		AC.32444		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1400mm		m		251,051		231,559		2,487,332		0		0

		AC.32445		AC.32445		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		165,456		152,994		2,994,926		0		0

		AC.32446		AC.32446		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		192,292		168,353		3,442,327		0		0

		AC.32447		AC.32447		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1300mm		m		215,233		185,483		4,073,355		0		0

		AC.32448		AC.32448		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®¸ cÊp IV, ®­êng kÝnh lç khoan 1500mm		m		288,601		203,795		4,661,615		0		0

		AC.32511		AC.32511		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm		m		136,896		229,787		1,100,907		0		0

		AC.32512		AC.32512		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm		m		153,319		353,245		1,608,975		0		0

		AC.32521		AC.32521		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù) , ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm, ®¸ cÊp I		m		461,956		508,603		5,303,780		0		0

		AC.32522		AC.32522		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù) , ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm, ®¸ cÊp II		m		415,966		456,620		4,507,242		0		0

		AC.32523		AC.32523		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù) , ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm, ®¸ cÊp III		m		369,652		421,177		3,516,426		0		0

		AC.32524		AC.32524		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù) , ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm, ®¸ cÊp IV		m		346,170		346,748		2,719,887		0		0

		AC.32531		AC.32531		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm, ®¸ cÊp I		m		461,956		559,404		7,499,840		0		0

		AC.32532		AC.32532		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm, ®¸ cÊp II		m		415,966		502,105		6,376,910		0		0

		AC.32533		AC.32533		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm, ®¸ cÊp III		m		369,652		463,118		4,977,767		0		0

		AC.32534		AC.32534		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000mm, ®¸ cÊp IV		m		346,170		381,600		3,888,357		0		0

		AC.32611		AC.32611		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		491,931		191,272		4,216,196		0		0

		AC.32612		AC.32612		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		566,164		219,981		4,861,532		0		0

		AC.32613		AC.32613		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		651,673		253,002		5,578,573		0		0

		AC.32614		AC.32614		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		987,324		316,208		6,983,971		0		0

		AC.32615		AC.32615		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000 mm		m		1,138,042		442,738		9,766,087		0		0

		AC.32621		AC.32621		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800 mm		m		491,931		229,550		5,734,802		0		0

		AC.32622		AC.32622		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000 mm		m		566,164		263,989		6,595,454		0		0

		AC.32623		AC.32623		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1200 mm		m		651,673		303,567		8,252,440		0		0

		AC.32624		AC.32624		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		987,324		379,473		9,487,057		0		0

		AC.32625		AC.32625		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000 mm		m		1,138,042		531,286		11,858,822		0		0

		AC.32711		AC.32711		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo cuéi, sái, s¹n trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		1,479,503		304,413		6,023,137		0		0

		AC.32712		AC.32712		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo cuéi, sái, s¹n trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000 mm		m		1,657,058		413,361		6,453,362		0		0

		AC.32721		AC.32721		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo cuéi, sái, s¹n d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1500 mm		m		1,479,503		380,676		8,573,410		0		0

		AC.32722		AC.32722		Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xo¨y ph¶n tuÇn hoµn vµo cuéi, sái, s¹n d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 2000 mm		m		1,657,058		516,541		10,960,490		0		0

		AC.32810		AC.32810		B¬m dung dÞch bentonit chèng sôt thµnh lç khoan trªn c¹n		m3		63,427		34,261		26,005		0		0

		AC.32820		AC.32820		B¬m dung dÞch bentonit chèng sôt thµnh lç khoan d­íi n­íc		m3		63,427		37,806		118,851		0		0

		AC.33111		AC.33111		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm		m		7,575		231,995		744,259		0		0

		AC.33112		AC.33112		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		9,198		306,976		914,278		0		0

		AC.33113		AC.33113		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 10000mm		m		10,821		383,240		1,084,298		0		0

		AC.33211		AC.33211		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm		m		7,142		289,673		2,240,589		0		0

		AC.33212		AC.33212		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		8,549		383,240		2,788,209		0		0

		AC.33213		AC.33213		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		9,955		478,729		3,400,844		0		0

		AC.33311		AC.33311		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp I		m		144,138		821,594		1,655,451		0		0

		AC.33312		AC.33312		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp I		m		165,239		1,095,245		2,237,096		0		0

		AC.33313		AC.33313		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸ 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp I		m		188,505		1,368,897		2,791,896		0		0

		AC.33321		AC.33321		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp II		m		136,996		779,938		1,565,967		0		0

		AC.33322		AC.33322		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp II		m		164,590		1,042,053		2,084,973		0		0

		AC.33323		AC.33323		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸ 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp II		m		183,527		1,302,246		2,612,928		0		0

		AC.33331		AC.33331		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp III		m		134,507		741,486		1,485,432		0		0

		AC.33332		AC.33332		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp III		m		155,609		988,220		1,977,593		0		0

		AC.33333		AC.33333		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp III		m		178,874		1,234,955		2,469,754		0		0

		AC.33341		AC.33341		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp IV		m		129,530		704,315		1,404,896		0		0

		AC.33342		AC.33342		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp IV		m		150,631		931,183		1,870,212		0		0

		AC.33343		AC.33343		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp IV		m		173,896		1,163,818		2,335,528		0		0

		AC.33411		AC.33411		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp I		m		144,138		944,641		5,926,425		0		0

		AC.33412		AC.33412		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp I		m		165,239		1,256,104		7,855,830		0		0

		AC.33413		AC.33413		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp I		m		188,505		1,570,130		9,785,235		0		0

		AC.33421		AC.33421		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp II		m		136,996		897,217		5,668,956		0		0

		AC.33422		AC.33422		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp II		m		160,262		1,193,298		7,522,830		0		0

		AC.33423		AC.33423		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp II		m		183,527		1,491,303		9,376,704		0		0

		AC.33431		AC.33431		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp III		m		134,507		852,356		5,358,605		0		0

		AC.33432		AC.33432		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp III		m		155,609		1,133,057		7,095,069		0		0

		AC.33433		AC.33433		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp III		m		178,874		1,416,321		8,852,935		0		0

		AC.33441		AC.33441		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp IV		m		129,530		809,418		5,069,657		0		0

		AC.33442		AC.33442		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp IV		m		150,631		1,076,019		6,710,113		0		0

		AC.33443		AC.33443		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40KW (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp IV		m		173,896		1,344,544		8,350,569		0		0

		AC.34111		AC.34111		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm		m		218,289		179,443		1,026,107		0		0

		AC.34112		AC.34112		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		272,664		239,044		1,254,131		0		0

		AC.34113		AC.34113		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®Êt trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		340,575		298,645		1,482,154		0		0

		AC.34221		AC.34221		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm		m		219,194		230,713		1,499,017		0		0

		AC.34222		AC.34222		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm		m		273,738		306,335		1,874,059		0		0

		AC.34223		AC.34223		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®Êt d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm		m		341,853		382,599		2,249,063		0		0

		AC.34311		AC.34311		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp I		m		587,219		865,173		4,332,451		0		0

		AC.34312		AC.34312		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp I		m		680,061		1,147,156		5,700,594		0		0

		AC.34313		AC.34313		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp I		m		831,891		1,435,547		7,068,736		0		0

		AC.34321		AC.34321		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp II		m		489,290		820,313		4,104,428		0		0

		AC.34322		AC.34322		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp II		m		566,677		1,095,886		5,415,564		0		0

		AC.34323		AC.34323		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp II		m		693,222		1,369,537		6,840,713		0		0

		AC.34331		AC.34331		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp III		m		408,222		779,297		3,876,404		0		0

		AC.34332		AC.34332		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp III		m		489,290		1,038,849		5,187,540		0		0

		AC.34333		AC.34333		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp III		m		570,890		1,298,401		6,441,671		0		0

		AC.34341		AC.34341		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp IV		m		387,766		740,204		3,705,386		0		0

		AC.34342		AC.34342		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp IV		m		448,783		986,298		4,959,517		0		0

		AC.34343		AC.34343		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ trªn c¹n b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp IV		m		530,266		1,232,391		6,099,635		0		0

		AC.34411		AC.34411		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp I		m		584,690		983,734		7,179,474		0		0

		AC.34412		AC.34412		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp I		m		685,021		1,311,218		9,474,758		0		0

		AC.34413		AC.34413		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp I		m		833,926		1,638,703		11,850,024		0		0

		AC.34421		AC.34421		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp II		m		487,058		934,387		6,699,113		0		0

		AC.34422		AC.34422		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp II		m		570,764		1,181,122		8,930,199		0		0

		AC.34423		AC.34423		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp II		m		694,905		1,441,956		11,129,482		0		0

		AC.34431		AC.34431		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp III		m		409,266		887,604		6,320,013		0		0

		AC.34432		AC.34432		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp III		m		492,691		1,180,481		8,310,918		0		0

		AC.34433		AC.34433		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp III		m		572,285		1,473,999		10,339,481		0		0

		AC.34441		AC.34441		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 600mm, ®¸ cÊp IV		m		388,756		842,743		5,839,652		0		0

		AC.34442		AC.34442		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 800mm, ®¸ cÊp IV		m		450,179		1,120,239		7,729,295		0		0

		AC.34443		AC.34443		Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay, khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan T2W 300CV (hoÆc t­¬ng tù), ®­êng kÝnh lç khoan 1000mm, ®¸ cÊp IV		m		531,544		1,400,299		9,650,741		0		0

		AC.34511		AC.34511		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn mÆt n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=800 mm		m		52,280		239,238		575,101		0		0

		AC.34512		AC.34512		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn mÆt n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		m		57,448		281,769		598,426		0		0

		AC.34513		AC.34513		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn mÆt n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=1300 mm		m		61,211		366,241		623,087		0		0

		AC.34514		AC.34514		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn mÆt n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=1500 mm		m		65,211		435,945		660,625		0		0

		AC.34515		AC.34515		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn mÆt n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=2000 mm		m		76,919		902,607		1,142,415		0		0

		AC.34521		AC.34521		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=800 mm		m		28,362		191,391		179,948		0		0

		AC.34522		AC.34522		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		m		32,752		225,652		185,571		0		0

		AC.34523		AC.34523		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=1300 mm		m		36,429		292,993		196,818		0		0

		AC.34524		AC.34524		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=1500 mm		m		41,119		349,110		210,877		0		0

		AC.34525		AC.34525		L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=2000 mm		m		53,087		721,849		238,994		0		0

		AC.34610		AC.34610		L¾p ®Æt, th¸o dì m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù) trªn c¹n		lÇn		607,558		7,738,321		7,383,272		0		0

		AC.34620		AC.34620		L¾p ®Æt, th¸o dì m¸y khoan QJ250 (hoÆc t­¬ng tù) d­íi n­íc		lÇn		607,558		8,919,744		15,184,213		0		0

		AC.35110		AC.35110		§µo t¹o lç cäc, t­êng barette, kÝch th­íc ®µo 0,5x1,2		m		0		54,345		158,401		0		0

		AC.35120		AC.35120		§µo t¹o lç cäc, t­êng barette, kÝch th­íc ®µo 0,6x1,2		m		0		66,750		189,460		0		0

		AC.35130		AC.35130		§µo t¹o lç cäc, t­êng barette, kÝch th­íc ®µo 0,6x1,8		m		0		69,113		198,778		0		0

		AC.35140		AC.35140		§µo t¹o lç cäc, t­êng barette, kÝch th­íc ®µo 0,8x1,8		m		0		79,155		229,837		0		0

		AC.35150		AC.35150		§µo t¹o lç cäc, t­êng barette, kÝch th­íc ®µo 0,8x2,8		m		0		116,961		341,650		0		0

		AC.35160		AC.35160		§µo t¹o lç cäc, t­êng barette, kÝch th­íc ®µo 1,0x2,8		m		0		144,134		413,086		0		0

		AC.35170		AC.35170		§µo t¹o lç cäc, t­êng barette, kÝch th­íc ®µo 1,2x2,8		m		0		188,437		540,428		0		0

		AC.35180		AC.35180		§µo t¹o lç cäc, t­êng barette, kÝch th­íc ®µo 1,5x2,8		m		0		236,285		683,300		0		0

		AC.36110		AC.36110		Khoan ®Æt èng nhùa HDPE b»ng m¸y khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng, ®­êng kÝnh 150-200 mm, trªn c¹n		100m		489,519		1,698,303		11,996,390		0		0

		AC.36120		AC.36120		Khoan ®Æt èng nhùa HDPE b»ng m¸y khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng, ®­êng kÝnh 150-200 mm, qua s«ng		100m		859,141		2,146,912		16,897,235		0		0

		AC.36211		AC.36211		Khoan ®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng m¸y khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng, khoan trªn c¹n, l¾p ®Æt 1 sîi c¸p		100m		285,236		1,538,086		10,543,540		0		0

		AC.36212		AC.36212		Khoan ®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng m¸y khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng, khoan trªn c¹n, l¾p ®Æt 2 sîi c¸p		100m		489,519		2,050,781		12,037,900		0		0

		AC.36221		AC.36221		Khoan ®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng m¸y khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng, khoan b¨ng s«ng, l¾p ®Æt 1 sîi c¸p		100m		495,858		1,858,521		15,444,385		0		0

		AC.36222		AC.36222		Khoan ®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng m¸y khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng, khoan b¨ng s«ng, l¾p ®Æt 2 sîi c¸p		100m		859,141		2,499,390		16,938,745		0		0

		AD.11110		AD.11110		Lµm mãng ®­êng ®¸ ba, ®¸ héc, chiÒu dµy líp mãng ®· lÌn Ðp <=20cm		m3		97,144		32,362		4,581		0		0

		AD.11120		AD.11120		Lµm mãng ®­êng ®¸ ba, ®¸ héc, chiÒu dµy líp mãng ®· lÌn Ðp > 20cm		m3		97,144		28,317		4,123		0		0

		AD.11211		AD.11211		Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi, ®­êng më réng		100m3		12,780,000		248,099		1,741,903		0		0

		AD.11212		AD.11212		Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi, ®­êng lµm míi		100m3		12,780,000		230,377		1,477,059		0		0

		AD.11221		AD.11221		Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn, ®­êng më réng		100m3		13,490,000		271,727		1,854,938		0		0

		AD.11222		AD.11222		Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn, ®­êng lµm míi		100m3		13,490,000		259,913		1,558,148		0		0

		AD.12111		AD.12111		Lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 20-25 m3/h, c¸t vµng gia cè 6% xim¨ng		100m3		10,868,765		1,713,063		3,716,578		0		0

		AD.12112		AD.12112		Lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 20-25 m3/h, c¸t vµng gia cè 8% xim¨ng		100m3		13,030,808		1,772,135		3,716,578		0		0

		AD.12121		AD.12121		Lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 30 m3/h, c¸t vµng gia cè 6% xim¨ng		100m3		10,868,765		1,713,063		3,826,053		0		0

		AD.12122		AD.12122		Lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 30 m3/h, c¸t vµng gia cè 8% xim¨ng		100m3		13,030,808		1,772,135		3,826,053		0		0

		AD.12131		AD.12131		Lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 50 m3/h, c¸t vµng gia cè 6% xim¨ng		100m3		10,868,765		1,713,063		3,732,231		0		0

		AD.12132		AD.12132		Lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 50 m3/h, c¸t vµng gia cè 8% xim¨ng		100m3		13,030,808		1,772,135		3,732,231		0		0

		AD.12211		AD.12211		Lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 20-25 m3/h, c¸t mÞn gia cè 6% xim¨ng		100m3		13,929,065		1,713,063		3,716,578		0		0

		AD.12212		AD.12212		Lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 20-25 m3/h, c¸t mÞn gia cè 8% xim¨ng		100m3		15,707,445		1,772,135		3,716,578		0		0

		AD.12221		AD.12221		Lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 30 m3/h, c¸t mÞn gia cè 6% xim¨ng		100m3		13,929,065		1,713,063		3,826,053		0		0

		AD.12222		AD.12222		Lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 30 m3/h, c¸t mÞn gia cè 8% xim¨ng		100m3		15,707,445		1,772,135		3,826,053		0		0

		AD.12231		AD.12231		Lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 50 m3/h, c¸t mÞn gia cè 6% xim¨ng		100m3		13,929,065		1,713,063		3,732,231		0		0

		AD.12232		AD.12232		Lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng, tr¹m trén 50 m3/h, c¸t mÞn gia cè 8% xim¨ng		100m3		15,707,445		1,772,135		3,732,231		0		0

		AD.21111		AD.21111		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 8 cm		100m2		1,542,149		542,161		570,484		0		0

		AD.21112		AD.21112		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10 cm		100m2		1,893,316		580,886		704,511		0		0

		AD.21113		AD.21113		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 12 cm		100m2		2,221,188		608,478		843,697		0		0

		AD.21114		AD.21114		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 14 cm		100m2		2,593,744		634,618		982,305		0		0

		AD.21115		AD.21115		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 15 cm		100m2		2,767,042		650,109		1,049,319		0		0

		AD.21121		AD.21121		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 8 cm		100m2		1,206,850		264,787		483,452		0		0

		AD.21122		AD.21122		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10 cm		100m2		1,507,419		296,736		580,835		0		0

		AD.21123		AD.21123		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 12 cm		100m2		1,809,132		317,551		756,666		0		0

		AD.21124		AD.21124		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 14 cm		100m2		2,110,844		338,850		840,307		0		0

		AD.21125		AD.21125		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 15 cm		100m2		2,261,700		349,500		898,160		0		0

		AD.21211		AD.21211		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 6 cm		100m2		289,644		157,342		340,227		0		0

		AD.21212		AD.21212		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 8 cm		100m2		356,499		167,206		470,251		0		0

		AD.21213		AD.21213		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10 cm		100m2		423,589		177,539		575,064		0		0

		AD.21214		AD.21214		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 12 cm		100m2		490,679		187,872		699,931		0		0

		AD.21215		AD.21215		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 14 cm		100m2		557,534		198,204		814,482		0		0

		AD.21216		AD.21216		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 16 cm		100m2		624,624		208,537		914,714		0		0

		AD.21217		AD.21217		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 18 cm		100m2		691,479		218,401		1,039,581		0		0

		AD.21218		AD.21218		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp trªn, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 20 cm		100m2		758,569		228,734		1,154,709		0		0

		AD.21221		AD.21221		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 6 cm		100m2		201,035		92,996		243,998		0		0

		AD.21222		AD.21222		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 8 cm		100m2		267,890		103,329		335,646		0		0

		AD.21223		AD.21223		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10 cm		100m2		334,980		113,662		407,241		0		0

		AD.21224		AD.21224		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 12 cm		100m2		402,070		123,995		498,312		0		0

		AD.21225		AD.21225		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 14 cm		100m2		468,925		134,328		579,645		0		0

		AD.21226		AD.21226		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 16 cm		100m2		536,015		144,191		651,239		0		0

		AD.21227		AD.21227		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 18 cm		100m2		602,871		154,524		742,310		0		0

		AD.21228		AD.21228		Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi, líp d­íi, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 20 cm		100m2		669,960		164,857		852,858		0		0

		AD.21311		AD.21311		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa nhò t­¬ng gèc axit, chiÒu dµy mÆt ®­êng 3 cm		100m2		3,173,505		589,849		549,671		0		0

		AD.21312		AD.21312		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa nhò t­¬ng gèc axit, chiÒu dµy mÆt ®­êng 8 cm		100m2		4,595,212		728,540		655,024		0		0

		AD.21313		AD.21313		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa nhò t­¬ng gèc axit, chiÒu dµy mÆt ®­êng 10 cm		100m2		4,918,638		988,380		742,056		0		0

		AD.21314		AD.21314		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa nhò t­¬ng gèc axit, chiÒu dµy mÆt ®­êng 12 cm		100m2		5,326,065		1,042,651		943,602		0		0

		AD.21411		AD.21411		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10 cm		100m2		1,771,324		505,662		480,962		0		0

		AD.21412		AD.21412		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 12 cm		00m2		2,166,215		525,888		577,154		0		0

		AD.21413		AD.21413		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 14 cm		100m2		2,623,166		542,575		673,347		0		0

		AD.21414		AD.21414		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 16 cm		100m2		2,906,307		558,756		769,539		0		0

		AD.21415		AD.21415		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 18 cm		100m2		3,269,865		576,454		865,732		0		0

		AD.21416		AD.21416		Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 20 cm		100m2		3,633,518		591,624		961,924		0		0

		AD.22111		AD.22111		Lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10cm		100m2		1,734,808		337,276		299,944		0		0

		AD.22112		AD.22112		Lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 14cm		100m2		2,374,233		424,756		383,458		0		0

		AD.22113		AD.22113		Lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 16cm		100m2		2,695,945		485,435		449,515		0		0

		AD.22114		AD.22114		Lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 18cm		100m2		3,010,229		546,114		509,664		0		0

		AD.22211		AD.22211		Lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn, chiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10cm		100m2		1,559,027		337,276		474,224		0		0

		AD.22311		AD.22311		Lµm mÆt ®­êng ®¸ cÊp phèi 0-4mm, chiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10cm		100m2		1,444,622		176,982		192,764		0		0

		AD.23111		AD.23111		R¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 3 cm		100m2		1,993,420		50,801		178,799		0		0

		AD.23112		AD.23112		R¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 4 cm		100m2		2,659,800		67,341		205,370		0		0

		AD.23113		AD.23113		R¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 5 cm		100m2		3,323,320		84,472		232,344		0		0

		AD.23114		AD.23114		R¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 6 cm		100m2		3,986,840		101,012		298,338		0		0

		AD.23115		AD.23115		R¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 7 cm		100m2		4,650,360		118,733		324,909		0		0

		AD.23116		AD.23116		R¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en, chiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 8 cm		100m2		5,316,740		135,273		351,883		0		0

		AD.23211		AD.23211		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t th«, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 3 cm		100m2		0		63,206		209,316		0		0

		AD.23212		AD.23212		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t th«, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 4 cm		100m2		0		84,472		243,134		0		0

		AD.23213		AD.23213		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t th«, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 5 cm		100m2		0		105,147		287,375		0		0

		AD.23214		AD.23214		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t th«, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 6 cm		100m2		0		126,412		321,192		0		0

		AD.23215		AD.23215		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t th«, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 7 cm		100m2		0		147,678		355,010		0		0

		AD.23221		AD.23221		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t trung, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 3 cm		100m2		0		64,388		211,732		0		0

		AD.23222		AD.23222		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t trung, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 4 cm		100m2		0		85,653		247,965		0		0

		AD.23223		AD.23223		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t trung, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 5 cm		100m2		0		107,509		293,413		0		0

		AD.23224		AD.23224		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t trung, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 6 cm		100m2		0		128,775		321,595		0		0

		AD.23225		AD.23225		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t trung, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 7 cm		100m2		0		150,631		363,464		0		0

		AD.23231		AD.23231		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t mÞn, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 3 cm		100m2		0		65,569		216,966		0		0

		AD.23232		AD.23232		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t mÞn, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 4 cm		100m2		0		87,425		253,199		0		0

		AD.23233		AD.23233		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t mÞn, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 5 cm		100m2		0		109,282		299,855		0		0

		AD.23234		AD.23234		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t mÞn, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 6 cm		100m2		0		131,138		328,439		0		0

		AD.23235		AD.23235		R¶i th¶m mÆt ®­êng bªt«ng nhùa, bªt«ng nhùa h¹t mÞn, chiÒu dµy ®· lÌn Ðp 7 cm		100m2		0		152,994		372,321		0		0

		AD.24111		AD.24111		L¸ng nhùa mÆt ®­êng 1 líp b»ng nhùa ®Æc, tiªu chuÈn  nhùa 1,8 kg/m2		100m2		1,483,475		197,347		417,026		0		0

		AD.24121		AD.24121		L¸ng nhùa mÆt ®­êng 2 líp b»ng nhùa ®Æc, tiªu chuÈn  nhùa 3,0 kg/m2		100m2		2,416,051		230,238		494,019		0		0

		AD.24131		AD.24131		L¸ng nhùa mÆt ®­êng 3 líp b»ng nhùa ®Æc, tiªu chuÈn  nhùa 4,5 kg/m2		100m2		3,613,887		394,694		575,592		0		0

		AD.24141		AD.24141		L¸ng nhùa mÆt ®­êng 3 líp b»ng nhùa ®Æc, tiªu chuÈn  nhùa 5,5 kg/m2		100m2		4,045,329		460,477		656,872		0		0

		AD.24211		AD.24211		T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu, l­îng nhùa 0,5 kg/m2		100m2		316,472		17,213		207,931		0		0

		AD.24212		AD.24212		T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu, l­îng nhùa 0,8 kg/m2		100m2		575,924		17,213		207,931		0		0

		AD.24213		AD.24213		T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu, l­îng nhùa 1,0 kg/m2		100m2		719,936		17,213		207,931		0		0

		AD.24214		AD.24214		T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu, l­îng nhùa 1,5 kg/m2		100m2		1,036,396		17,213		207,931		0		0

		AD.24221		AD.24221		T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhò t­¬ng gèc axÝt, l­îng axÝt 0,5 kg/m2		100m2		277,160		14,801		148,795		0		0

		AD.24222		AD.24222		T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhò t­¬ng gèc axÝt, l­îng axÝt 0,8 kg/m2		100m2		443,456		14,801		148,795		0		0

		AD.24223		AD.24223		T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhò t­¬ng gèc axÝt, l­îng axÝt 1,0 kg/m2		100m2		554,320		14,801		148,795		0		0

		AD.24224		AD.24224		T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhò t­¬ng gèc axÝt, l­îng axÝt 1,5 kg/m2		100m2		665,184		14,801		148,795		0		0

		AD.25111		AD.25111		Cµy xíi mÆt ®­êng cò, mÆt ®­êng ®¸ d¨m hoÆc l¸ng nhùa		100m2		0		8,223		82,909		0		0

		AD.25112		AD.25112		Cµy xíi mÆt ®­êng cò, mÆt ®­êng bª t«ng nhùa		100m2		0		15,678		99,491		0		0

		AD.25121		AD.25121		Lu lÌn l¹i mÆt ®­êng cò ®· cµy ph¸		100m2		0		65,782		532,129		0		0

		AD.25211		AD.25211		Lµm r·nh x­¬ng c¸, chiÒu dµi r·nh <=2 m		m3		117,662		94,053		0		0		0

		AD.25221		AD.25221		Lµm r·nh x­¬ng c¸, chiÒu dµi r·nh >2 m		m3		117,662		71,298		0		0		0

		AD.26111		AD.26111		S¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en b»ng tr¹m trén <=25 tÊn/h		100tÊn		43,153,510		547,943		4,492,642		0		0		AO105

		AD.26121		AD.26121		S¶n xuÊt bªt«ng nhùa h¹t th« b»ng tr¹m trén <=25 tÊn/h		100tÊn		42,859,111		576,782		4,492,642		0		0		AO405

		AD.26122		AD.26122		S¶n xuÊt bªt«ng nhùa h¹t trung b»ng tr¹m trén <=25 tÊn/h		100tÊn		45,515,661		663,300		4,492,642		0		0		AO406

		AD.26123		AD.26123		S¶n xuÊt bªt«ng nhùa h¹t mÞn b»ng tr¹m trén <=25 tÊn/h		100tÊn		52,370,865		697,907		4,492,642		0		0		AO309

		AD.26211		AD.26211		S¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en b»ng tr¹m trén 50-60 tÊn/h		100tÊn		43,153,510		292,236		4,689,034		0		0		AO105

		AD.26221		AD.26221		S¶n xuÊt bªt«ng nhùa h¹t th« b»ng tr¹m trén 50-60 tÊn/h		100tÊn		42,859,111		307,617		4,689,034		0		0		AO405

		AD.26222		AD.26222		S¶n xuÊt bªt«ng nhùa h¹t trung b»ng tr¹m trén 50-60 tÊn/h		100tÊn		45,515,661		322,998		4,689,034		0		0		AO406

		AD.26223		AD.26223		S¶n xuÊt bªt«ng nhùa h¹t mÞn b»ng tr¹m trén 50-60 tÊn/h		100tÊn		52,370,865		338,379		4,689,034		0		0		AO309

		AD.26311		AD.26311		S¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en b»ng tr¹m trén 80 tÊn/h		100tÊn		43,153,510		240,326		4,215,196		0		0		AO105

		AD.26321		AD.26321		S¶n xuÊt bª t«ng nhùa h¹t th« b»ng tr¹m trén 80 tÊn/h		100tÊn		42,859,111		249,939		4,215,196		0		0		AO405

		AD.26322		AD.26322		S¶n xuÊt bª t«ng nhùa h¹t trung b»ng tr¹m trén 80 tÊn/h		100tÊn		45,515,661		259,552		4,215,196		0		0		AO406

		AD.26323		AD.26323		S¶n xuÊt bª t«ng nhùa h¹t mÞn b»ng tr¹m trén 80 tÊn/h		100tÊn		52,370,865		269,165		4,215,196		0		0		AO309

		AD.27111		AD.27111		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 0,5 km, «t« 5 tÊn		100tÊn		0		0		1,024,359		0		0

		AD.27112		AD.27112		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 0,5 km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		1,145,334		0		0

		AD.27113		AD.27113		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 0,5 km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		1,064,751		0		0

		AD.27121		AD.27121		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 1,0  km, «t« 5 tÊn		100tÊn		0		0		1,382,072		0		0

		AD.27122		AD.27122		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 1,0  km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		1,582,044		0		0

		AD.27123		AD.27123		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 1,0  km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		1,360,516		0		0

		AD.27131		AD.27131		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 1,5 km, «t« 5 tÊn		100tÊn		0		0		1,620,547		0		0

		AD.27132		AD.27132		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 1,5 km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		1,788,039		0		0

		AD.27133		AD.27133		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 1,5 km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		1,567,551		0		0

		AD.27141		AD.27141		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 2,0 km, «t« 5 tÊn		100tÊn		0		0		1,859,022		0		0

		AD.27142		AD.27142		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 2,0 km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		1,994,034		0		0

		AD.27143		AD.27143		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 2,0 km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		1,774,586		0		0

		AD.27151		AD.27151		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 3,0 km, «t« 5 tÊn		100tÊn		0		0		2,254,674		0		0

		AD.27152		AD.27152		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 3,0 km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		2,331,866		0		0

		AD.27153		AD.27153		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 3,0 km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		2,109,785		0		0

		AD.27161		AD.27161		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 4,0 km, «t« 5 tÊn		100tÊn		0		0		2,650,326		0		0

		AD.27162		AD.27162		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 4,0 km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		2,669,698		0		0

		AD.27163		AD.27163		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 4,0 km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		2,444,985		0		0

		AD.27171		AD.27171		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, vËn chuyÓn 1 km tiÕp, «t« 5 tÊn		100tÊn		0		0		357,713		0		0

		AD.27172		AD.27172		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, vËn chuyÓn 1 km tiÕp, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		379,031		0		0

		AD.27173		AD.27173		VËn chuyÓn hçn hîp c¸t ®en, c¸t vµng gia cè xim¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, vËn chuyÓn 1 km tiÕp, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		256,329		0		0

		AD.27211		AD.27211		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 1,0 km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		1,820,998		0		0

		AD.27212		AD.27212		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 1,0 km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		1,557,692		0		0

		AD.27213		AD.27213		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 1,0 km, «t« 12 tÊn		100tÊn		0		0		1,410,544		0		0

		AD.27221		AD.27221		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 2 km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		2,290,667		0		0

		AD.27222		AD.27222		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 2 km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		2,040,774		0		0

		AD.27223		AD.27223		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 2 km, «t« 12 tÊn		100tÊn		0		0		1,852,012		0		0

		AD.27231		AD.27231		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 3 km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		2,677,938		0		0

		AD.27232		AD.27232		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 3 km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		2,425,267		0		0

		AD.27233		AD.27233		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 3 km, «t« 12 tÊn		100tÊn		0		0		2,196,572		0		0

		AD.27241		AD.27241		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 4 km, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		3,073,449		0		0

		AD.27242		AD.27242		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 4 km, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		2,809,761		0		0

		AD.27243		AD.27243		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, cù ly 4 km, «t« 12 tÊn		100tÊn		0		0		2,541,132		0		0

		AD.27251		AD.27251		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, vËn chuyÓn 1 km tiÕp theo, «t« 7 tÊn		100tÊn		0		0		428,470		0		0

		AD.27252		AD.27252		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, vËn chuyÓn 1 km tiÕp theo, «t« 10 tÊn		100tÊn		0		0		285,905		0		0

		AD.27253		AD.27253		VËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en,bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ, vËn chuyÓn 1 km tiÕp theo, «t« 12 tÊn		100tÊn		0		0		269,188		0		0

		AD.31111		AD.31111		Lµm cäc tiªu bª t«ng cèt thÐp		c¸i		17,627		9,043		0		0		0

		AD.31121		AD.31121		Lµm cét km b»ng bª t«ng		c¸i		73,934		88,171		0		0		0

		AD.31211		AD.31211		Lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt, kÝch th­íc biÓn b¸o 0,6x1 (m)		c¸i		33,988		25,999		0		0		0

		AD.31221		AD.31221		Lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt, kÝch th­íc biÓn b¸o 1,0x1,2 (m)		c¸i		64,204		50,868		0		0		0

		AD.31231		AD.31231		Lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt, kÝch th­íc biÓn b¸o 1,0x1,6 (m)		c¸i		86,679		68,389		0		0		0

		AD.31241		AD.31241		Lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt, kÝch th­íc biÓn b¸o 0,6x0,6 vµ 0,5x0,7 (m)		c¸i		22,718		16,391		0		0		0

		AD.31311		AD.31311		Lµm cét ®ì biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp, cét dµi 2,7 m		cét		76,121		40,694		0		0		0

		AD.31321		AD.31321		Lµm cét ®ì biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp, cét dµi 2,8-3,0 m		cét		79,171		42,390		0		0		0

		AD.31331		AD.31331		Lµm cét ®ì biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp, cét dµi 3,1-3,8 m		cét		84,627		45,781		0		0		0

		AD.32111		AD.32111		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng, lo¹i trô ®ì s¾t L50x50x5		c¸i		123,612		55,242		28,886		0		0		C2122

		AD.32121		AD.32121		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng, lo¹i trô ®ì s¾t èng phi 60mm		c¸i		191,925		53,118		31,545		0		0		C2122

		AD.32131		AD.32131		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng, lo¹i trô ®ì s¾t èng phi 80mm		c¸i		241,710		63,210		38,259		0		0		C2122

		AD.32211		AD.32211		Lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp, biÓn ch÷ nhËt, kÝch th­íc 0,4x0,7 vµ 0,5x0,6 (m)		c¸i		24,765		20,912		0		0		0

		AD.32212		AD.32212		Lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp, biÓn ch÷ nhËt, kÝch th­íc 0,4x1,2 (m)		c¸i		29,307		13,000		0		0		0

		AD.32221		AD.32221		Lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp, biÓn h×nh trßn, ®­êng kÝnh 0,7 (m)		c¸i		20,274		16,391		0		0		0

		AD.32231		AD.32231		Lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp, biÓn tam gi¸c, kÝch th­íc 0,7x0,7x0,7 (m)		c¸i		14,019		10,174		0		0		0

		AD.32311		AD.32311		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt b¶ng tªn ®­êng 0,3x0,5m		c¸i		48,933		19,339		8,965		0		0

		AD.32321		AD.32321		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt b¶ng l­u th«ng lo¹i trßn		c¸i		411,218		131,713		8,965		0		0

		AD.32322		AD.32322		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt b¶ng l­u th«ng lo¹i vu«ng, tam gi¸c, ch÷ nhËt		c¸i		312,208		130,145		8,965		0		0

		AD.32411		AD.32411		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang, lo¹i biÓn vu«ng 60x60 cm		c¸i		198,721		77,432		9,339		0		0

		AD.32421		AD.32421		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang, lo¹i biÓn trßn ®­êng kÝnh 70 cm, b¸t gi¸c c¹nh 25 cm		c¸i		242,943		81,388		9,339		0		0

		AD.32431		AD.32431		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang, lo¹i tam gi¸c c¹nh 70 cm		c¸i		147,183		70,650		9,339		0		0

		AD.32441		AD.32441		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang, lo¹i biÓn ch÷ nhËt 30x50 cm		c¸i		81,836		52,563		9,339		0		0

		AD.33110		AD.33110		G¾n viªn ph¶n quang trªn mÆt bª t«ng		viªn		31,280		3,947		5,571		0		0

		AD.33120		AD.33120		G¾n viªn ph¶n quang trªn mÆt ®­êng nhùa		viªn		31,214		3,782		5,571		0		0

		AD.34110		AD.34110		L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch cøng		c¸i		35,400		5,021		0		0		0

		AD.34120		AD.34120		L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch mÒm		c¸i		331,881		3,426		0		0		0

		AD.34130		AD.34130		L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch b»ng t«n l­în sãng		m		223,181		3,840		0		0		0

		AD.41111		AD.41111		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç, ray P43, ®é cong <=500 m		1000m		771,548,145		49,735,936		0		0		0

		AD.41112		AD.41112		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç, ray P43, ®é cong >500 m		1000m		750,526,674		46,943,669		0		0		0

		AD.41121		AD.41121		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç, ray P38, ®é cong <=500 m		1000m		720,370,329		51,340,032		0		0		0

		AD.41122		AD.41122		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç, ray P38, ®é cong >500 m		1000m		699,348,858		48,545,842		0		0		0

		AD.41211		AD.41211		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P33-30, dµi 12 m ®é cong <=500 m		1000m		697,993,160		45,610,661		0		0		0

		AD.41212		AD.41212		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P33-30, dµi 12 m ®é cong >500 m		1000m		677,210,029		42,675,480		0		0		0

		AD.41221		AD.41221		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 10 m ®é cong <=500 m		1000m		680,595,447		45,476,078		0		0		0

		AD.41222		AD.41222		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 10 m ®é cong >500 m		1000m		655,902,732		42,329,411		0		0		0

		AD.41231		AD.41231		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58m, cong<=500 m		1000m		662,464,487		45,194,096		0		0		0

		AD.41232		AD.41232		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58m, cong >500 m		1000m		636,809,463		41,496,281		0		0		0

		AD.41241		AD.41241		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m, cong<=500 m		1000m		704,945,047		47,219,243		0		0		0

		AD.41242		AD.41242		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m, cong >500 m		1000m		674,133,876		44,213,566		0		0		0

		AD.41311		AD.41311		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 10m, cong <=500 m		1000m		461,433,557		33,043,216		0		0		0

		AD.41312		AD.41312		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 10m, cong >500 m		1000m		452,627,908		28,781,436		0		0		0

		AD.41321		AD.41321		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58m, cong <=500 m		1000m		452,633,419		32,959,903		0		0		0

		AD.41322		AD.41322		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58m, cong >500 m		1000m		441,859,243		28,428,958		0		0		0

		AD.41331		AD.41331		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m, cong <=500 m		1000m		488,753,452		34,645,389		0		0		0

		AD.41332		AD.41332		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m, cong >500 m		1000m		475,468,289		29,409,488		0		0		0

		AD.41411		AD.41411		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt bª t«ng, ray P43 dµi 12,5m, cong <=500 m		1000m		623,111,007		83,409,126		0		0		0

		AD.41412		AD.41412		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt bª t«ng, ray P43 dµi 12,5m, cong >500 m		1000m		611,416,310		80,403,450		0		0		0

		AD.41421		AD.41421		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt bª t«ng, ray P38 dµi 12,5m, cong <=500 m		1000m		571,933,191		82,428,597		0		0		0

		AD.41422		AD.41422		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1 m, tµ vÑt bª t«ng, ray P38 dµi12,5m, cong >500 m		1000m		560,238,494		78,910,225		0		0		0

		AD.42111		AD.42111		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-33, dµi 12,5 m		1000m		543,935,493		42,124,333		0		0		0

		AD.42211		AD.42211		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P33-30, dµi 12,0 m		1000m		465,106,070		36,882,022		0		0		0

		AD.42221		AD.42221		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray 26-25-24, dµi 10,0 m		1000m		432,179,089		34,786,380		0		0		0

		AD.42222		AD.42222		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58 m		1000m		419,424,057		34,440,311		0		0		0

		AD.42223		AD.42223		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m		1000m		452,213,114		35,484,928		0		0		0

		AD.42311		AD.42311		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 10 m		1000m		455,057,857		26,121,829		0		0		0

		AD.42312		AD.42312		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58m		1000m		441,859,243		25,846,255		0		0		0

		AD.42313		AD.42313		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m		1000m		475,468,289		26,628,115		0		0		0

		AD.42411		AD.42411		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt bªt«ng, ray P43, dµi 12,5m		1000m		585,039,465		79,909,981		0		0		0

		AD.42412		AD.42412		§­êng s¾t trong ga, khæ 1 m, tµ vÑt bªt«ng, ray P38, dµi 12,5m		1000m		533,861,649		79,140,938		0		0		0

		AD.43111		AD.43111		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-38, dµi 12,5 m		1000m		543,935,493		42,124,333		0		0		0

		AD.43211		AD.43211		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P43-38, dµi12 m		1000m		538,811,619		33,530,277		0		0		0

		AD.43221		AD.43221		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 10 m		1000m		423,106,712		31,761,478		0		0		0

		AD.43222		AD.43222		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58 m		1000m		410,003,022		33,036,807		0		0		0

		AD.43223		AD.43223		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m		1000m		435,237,494		32,549,747		0		0		0

		AD.43311		AD.43311		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 10 m		1000m		444,363,622		24,519,656		0		0		0

		AD.43312		AD.43312		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58 m		1000m		430,877,129		24,096,682		0		0		0

		AD.43313		AD.43313		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m		1000m		462,017,864		24,795,229		0		0		0

		AD.43411		AD.43411		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt bªt«ng, ray P43, dµi 12,5 m		1000m		585,039,465		79,909,981		0		0		0

		AD.43412		AD.43412		§Æt ®­êng ®ãn tiÔn, khæ 1 m, tµ vÑt bªt«ng, ray P38, dµi 12,5 m		1000m		533,861,649		79,140,938		0		0		0

		AD.44111		AD.44111		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-38, dµi12,5 m, ®é cong <=500 m		1000m		528,159,978		44,636,540		0		0		0

		AD.44112		AD.44112		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-38, dµi12,5 m, ®é cong >500 m		1000m		519,950,106		47,430,729		0		0		0

		AD.44221		AD.44221		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P33-30, ®é cong <=500 m		1000m		449,698,247		40,163,273		0		0		0

		AD.44222		AD.44222		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P33-30, ®é cong >500 m		1000m		441,049,144		37,298,587		0		0		0

		AD.44231		AD.44231		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi10 m, ®é cong <=500 m		1000m		404,377,182		41,630,863		0		0		0

		AD.44232		AD.44232		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi10 m, ®é cong >500 m		1000m		413,650,465		38,138,126		0		0		0

		AD.44241		AD.44241		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58 m, ®é cong <=500 m		1000m		389,690,145		41,002,811		0		0		0

		AD.44242		AD.44242		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58 m, ®é cong >500 m		1000m		400,019,016		37,369,083		0		0		0

		AD.44251		AD.44251		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m, ®é cong <=500 m		1000m		417,420,082		42,188,419		0		0		0

		AD.44252		AD.44252		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m, ®é cong >500 m		1000m		429,010,219		37,792,057		0		0		0

		AD.44311		AD.44311		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 10 m, ®é cong <=500 m		1000m		444,363,622		37,164,005		0		0		0

		AD.44312		AD.44312		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 10 m, ®é cong >500 m		1000m		433,669,387		32,972,720		0		0		0

		AD.44321		AD.44321		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58 m, ®é cong <=500 m		1000m		430,877,129		36,324,466		0		0		0

		AD.44322		AD.44322		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 9,58 m, ®é cong >500 m		1000m		419,751,073		31,992,190		0		0		0

		AD.44331		AD.44331		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m, ®é cong <=500 m		1000m		462,017,864		37,580,570		0		0		0

		AD.44332		AD.44332		§Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, khæ 1m, tµ vÑt s¾t, ray P26-25-24, dµi 8 m, ®é cong >500 m		1000m		533,943,765		32,344,669		0		0		0

		AD.45111		AD.45111		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m lo¹i nÆng vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43, dµi 12,5m, ®é cong <=500 m		1000m		590,426,278		68,669,135		0		0		0

		AD.45112		AD.45112		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m lo¹i nÆng vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43, dµi 12,5m, ®é cong >500 m		1000m		576,645,435		61,747,747		0		0		0

		AD.45121		AD.45121		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m lo¹i nÆng vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P38, dµi 12,5m, ®é cong <=500 m		1000m		540,239,980		67,265,631		0		0		0

		AD.45122		AD.45122		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m lo¹i nÆng vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P38, dµi 12,5m, ®é cong >500 m		1000m		524,470,769		60,350,653		0		0		0

		AD.45211		AD.45211		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m, ®­êng chÝnh trong ga, xÝ nghiÖp, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-44		1000m		575,648,585		56,088,872		0		0		0

		AD.45212		AD.45212		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m, ®­êng chÝnh trong ga, xÝ nghiÖp, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P38-41		1000m		524,470,769		55,954,290		0		0		0

		AD.45311		AD.45311		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m, ®­êng nh¸nh tr¸nh t¹m, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-44, P38-41, ®é cong <=500 m		1000m		560,788,888		65,314,185		0		0		0

		AD.45312		AD.45312		§Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m, ®­êng nh¸nh tr¸nh t¹m, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-44, P38-41, ®é cong  >500 m		1000m		560,827,515		58,396,002		0		0		0

		AD.45411		AD.45411		§­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m lo¹i võa vµ nhÑ tµ vÑt gç s¾t, ray P43-44, ®é cong <=500 m		1000m		575,648,585		63,074,347		0		0		0

		AD.45412		AD.45412		§­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m lo¹i võa vµ nhÑ tµ vÑt gç s¾t, ray P43-44, ®é cong > 500 m		1000m		559,788,934		56,159,368		0		0		0

		AD.45421		AD.45421		§­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m lo¹i võa vµ nhÑ tµ vÑt gç s¾t, ray P38-41, ®é cong <=500 m		1000m		524,470,769		61,542,669		0		0		0

		AD.45422		AD.45422		§­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,435 m lo¹i võa vµ nhÑ tµ vÑt gç s¾t, ray P38-41, ®é cong  >500 m		1000m		508,611,118		54,621,282		0		0		0

		AD.46111		AD.46111		§Æt ®­êng lång trong ga xÝ nghiÖp, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-44		1000m		753,861,506		71,456,916		0		0		0

		AD.46112		AD.46112		§Æt ®­êng lång trong ga xÝ nghiÖp, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P38		1000m		677,094,782		70,059,821		0		0		0

		AD.46211		AD.46211		§­êng nh¸nh tr¸nh t¹m, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-38, ®é cong <=500 m		1000m		737,065,750		73,975,532		0		0		0

		AD.46212		AD.46212		§­êng nh¸nh tr¸nh t¹m, tµ vÑt gç ®Öm s¾t, ray P43-38, ®é cong >500 m		1000m		728,633,034		69,297,187		0		0		0

		AD.51110		AD.51110		L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn ®­êng s¾t, l¾p thanh gi»ng cù ly cho ®­êng 1 m vµ 1,435 m, lo¹i 5 thanh cho 1 cÇu ray		km		5,304,400		2,044,373		0		0		0

		AD.51120		AD.51120		L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn ®­êng s¾t, l¾p thanh gi»ng cù ly cho ®­êng 1 m vµ 1,435 m, lo¹i 3 thanh cho 1 cÇu ray		km		3,182,640		1,224,060		0		0		0

		AD.51210		AD.51210		L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn ®­êng s¾t, l¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®­êng 1 m vµ 1,435 m, dèc <= 5% 2 chiÒu		km		48,187,520		1,916,199		0		0		0

		AD.51220		AD.51220		L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn ®­êng s¾t, l¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®­êng 1 m vµ 1,435 m, dèc> 5% 1 chiÒu		km		82,795,520		3,069,763		0		0		0

		AD.51230		AD.51230		L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn ®­êng s¾t, l¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®­êng 1 m vµ 1,435 m, tµu h·m tr­íc ga 1 chiÒu		km		41,397,760		1,531,677		0		0		0

		AD.51240		AD.51240		L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn ®­êng s¾t, l¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®­êng 1 m vµ 1,435 m, cho 1 bé ghi		km		941,832		76,904		0		0		0

		AD.51310		AD.51310		L¾p gi¸ ray dù phßng		km		666,848		76,904		0		0		0

		AD.52110		AD.52110		§Æt ghi ®­êng s¾t khæ 1 m ray P43, P38, Tg1/10 dµi 21,414 m		bé		14,391,853		4,678,345		0		0		0

		AD.52120		AD.52120		§Æt ghi ®­êng s¾t khæ 1 m ray P43, P38, Tg1/10 dµi 24 m		bé		12,910,031		4,678,345		0		0		0

		AD.52130		AD.52130		§Æt ghi ®­êng s¾t khæ 1 m ray P43, P38, Tg1/9 dµi 22,312 m		bé		12,412,536		4,678,345		0		0		0

		AD.52210		AD.52210		§Æt ghi ®­êng s¾t khæ 1,435m, ®­êng lång ray P43, P38, Tg1/10 dµi 31,41 m		bé		18,724,292		5,030,823		0		0		0

		AD.52311		AD.52311		§Æt ghi ®­êng lång, Tg1/10 dµi 24,552 m, ray P43-38		bé		14,972,520		6,261,292		0		0		0

		AD.52321		AD.52321		§Æt ghi ®­êng lång, Tg1/9 dµi 24,552 m, ray P43-38		bé		15,202,074		6,261,292		0		0		0

		AD.61111		AD.61111		Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®­êng, tµ vÑt gç, ®­êng 1 m		m3		92,981		62,805		0		0		0

		AD.61112		AD.61112		Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®­êng, tµ vÑt gç, ®­êng 1,435 m		m3		92,981		64,728		0		0		0

		AD.61121		AD.61121		Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®­êng, tµ vÑt s¾t		m3		92,981		70,496		0		0		0

		AD.61131		AD.61131		Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®­êng, tµ vÑt bª t«ng		m3		92,981		66,010		0		0		0

		AD.61210		AD.61210		Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ghi, ghi ®­êng 1 m		m3		92,981		70,496		0		0		0

		AD.61220		AD.61220		Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ghi, ghi ®­êng 1,435 m		m3		92,981		76,904		0		0		0

		AD.62110		AD.62110		S¶n xuÊt ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng b»ng thÐp h×nh		tÊn		8,549,073		300,081		314,747		0		0

		AD.62210		AD.62210		L¾p dùng, th¸o dì ®­êng tr­ît hÇm ®øng b»ng thÐp h×nh		tÊn		365,182		2,581,409		587,831		0		0

		AD.62220		AD.62220		L¾p dùng, th¸o dì ®­êng tr­ît hÇm nghiªng b»ng thÐp h×nh		tÊn		403,979		2,894,486		653,207		0		0

		AD.63110		AD.63110		L¾p ®Æt ®­êng goßng khæ 0,9 m, tµ vÑt gç, ray P24 trong hÇm		m		690,178		80,109		0		0		0

		AD.71110		AD.71110		Trång cét Km		c¸i		71,656		19,226		0		0		0

		AD.71210		AD.71210		Trång cét vµ biÓn ®­êng vßng		®­êng vßng		169,406		48,065		0		0		0

		AD.71310		AD.71310		Trång biÓn ®æi dèc		c¸i		37,878		9,613		0		0		0

		AD.71410		AD.71410		Trång biÓn kÐo cßi		c¸i		39,395		19,226		0		0		0

		AD.71511		AD.71511		L¾p dùng cét th«ng tin h×nh ch÷ H, lo¹i cét 6 m		cét		478,225		417,718		0		0		0

		AD.71512		AD.71512		L¾p dùng cét th«ng tin h×nh ch÷ H, lo¹i cét 7 m		cét		594,059		515,843		0		0		0

		AD.71513		AD.71513		L¾p dùng cét th«ng tin h×nh ch÷ H, lo¹i cét 8 m		cét		702,313		615,065		0		0		0

		AD.71514		AD.71514		L¾p dùng cét th«ng tin h×nh ch÷ H, lo¹i cét 9 m		cét		762,431		719,221		0		0		0

		AD.71521		AD.71521		L¾p dùng cét ®¸nh dÊu 1,2 m		cét		37,503		52,078		0		0		0

		AD.71531		AD.71531		L¾p dùng cét tÝn hiÖu, lo¹i cét 7,5 m		cét		982,892		1,086,909		0		0		0

		AD.71532		AD.71532		L¾p dùng cét tÝn hiÖu, lo¹i cét 8,5 m		cét		1,113,945		1,189,102		0		0		0

		AD.71533		AD.71533		L¾p dùng cét tÝn hiÖu, lo¹i cét 9,5 m		cét		1,244,998		1,358,636		0		0		0

		AD.72111		AD.72111		L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cét tÝn hiÖu, vµo ga		cét		3,356,824		1,775,208		0		0		0

		AD.72112		AD.72112		L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cét tÝn hiÖu, ra ga		cét		1,359,985		865,173		0		0		0

		AD.72121		AD.72121		L¾p ®Æt cét ®¸nh dÊu		cét		1,152,514		589,600		0		0		0

		AD.73111		AD.73111		L¾p ®Æt ghi c¬ khÝ		bé ghi		228,732		910,034		0		0		0

		AD.73121		AD.73121		L¾p ®Æt ghi ®iÖn ®¬n		bé ghi		473,941		2,480,164		0		0		0

		AD.73131		AD.73131		L¾p ®Æt ghi liªn ®éng		bé ghi		4,470,330		5,831,910		0		0		0

		AD.73141		AD.73141		L¾p ®Æt ghi lång 3 ®Çu d©y		bé ghi		1,046,011		5,291,657		0		0		0

		AD.74111		AD.74111		KÐo r¶i d©y th«ng tin, d©y s¾t, ®­êng kÝnh 3 mm		km/sîi		472,447		525,513		0		0		0

		AD.74112		AD.74112		KÐo r¶i d©y th«ng tin, d©y s¾t, ®­êng kÝnh 4 mm		km/sîi		829,142		586,395		0		0		0

		AD.74121		AD.74121		KÐo r¶i d©y th«ng tin, d©y l­ìng kim, ®­êng kÝnh 2,5 mm		km/sîi		1,049,568		512,695		0		0		0

		AD.74122		AD.74122		KÐo r¶i d©y th«ng tin, d©y l­ìng kim, ®­êng kÝnh 3 mm		km/sîi		1,490,694		525,513		0		0		0

		AD.74211		AD.74211		L¾p xµ th«ng tin, xµ 1,1 m		xµ		116,766		64,728		0		0		0

		AD.74212		AD.74212		L¾p xµ th«ng tin, xµ 2,5 m		xµ		215,678		88,440		0		0		0

		AD.74310		AD.74310		L¾p ®Æt bé gi¸ ®ì ®Æt bé quay ghi		bé		1,040,920		384,522		0		0		0

		AD.74410		AD.74410		L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®­êng ray		m¹ch		1,906,694		2,268,677		0		0		0

		AD.74511		AD.74511		L¾p ®Æt hép c¸p cuèi		hép		652,331		635,745		0		0		0

		AD.74521		AD.74521		L¾p ®Æt hép c¸p ph©n h­íng		hép		1,249,100		996,461		0		0		0

		AD.74531		AD.74531		L¾p ®Æt hßm biÕn thÕ		hép		458,906		1,136,739		0		0		0

		AD.74610		AD.74610		L¾p c¸c lo¹i r¬ le tÝn hiÖu ch¹y tµu		c¸i		206,558		397,340		0		0		0

		AD.74711		AD.74711		L¾p ®Æt ®iÖn tho¹i nam ch©m (tæng ®µi )		c¸i		0		3,652,954		0		0		0

		AD.74712		AD.74712		L¾p ®Æt céng ®iÖn ®iÒu ®é (tæng ®µi )		c¸i		0		4,742,432		0		0		0

		AD.74721		AD.74721		L¾p ®Æt m¸y ®ãng ®­êng		c¸i		782,643		3,943,268		0		0		0

		AD.74810		AD.74810		L¾p ®Æt m¹ng c¸p ngÇm		100m		3,848,099		296,569		0		0		0

		AD.81111		AD.81111		S¶n xuÊt phao tiªu b¸o hiÖu ®­êng s«ng, ®­êng kÝnh phao 0,8 m		c¸i		1,482,899		1,429,138		110,623		0		0

		AD.81121		AD.81121		S¶n xuÊt phao tiªu b¸o hiÖu ®­êng s«ng, ®­êng kÝnh phao 1,0 m		c¸i		2,236,893		1,852,112		186,380		0		0

		AD.81131		AD.81131		S¶n xuÊt phao tiªu b¸o hiÖu ®­êng s«ng, ®­êng kÝnh phao 1,2 m		c¸i		3,006,123		2,358,399		253,624		0		0

		AD.81141		AD.81141		S¶n xuÊt phao tiªu b¸o hiÖu ®­êng s«ng, ®­êng kÝnh phao 1,4 m		c¸i		4,673,519		3,189,606		416,355		0		0

		AD.81211		AD.81211		S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160 mm, chiÒu dµi cét 5,5 m		c¸i		1,447,312		727,387		176,727		0		0

		AD.81212		AD.81212		S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160 mm, chiÒu dµi cét 6,5 m		c¸i		1,625,611		828,003		200,658		0		0

		AD.81213		AD.81213		S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160 mm, chiÒu dµi cét 7,5 m		c¸i		1,804,473		928,619		225,683		0		0

		AD.81221		AD.81221		S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 200 mm, chiÒu dµi cét 5,5 m		c¸i		1,712,993		791,473		213,431		0		0

		AD.81222		AD.81222		S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 200 mm, chiÒu dµi cét 6,5 m		c¸i		1,931,514		890,808		244,321		0		0

		AD.81223		AD.81223		S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 200 mm, chiÒu dµi cét 7,5 m		c¸i		2,150,738		993,347		274,118		0		0

		AD.81310		AD.81310		S¶n xuÊt biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng		m2		449,037		217,896		30,609		0		0

		AD.82111		AD.82111		L¾p ®Æt phao tiªu, ®­êng kÝnh phao 0,8 m		c¸i		20,000		49,754		40,558		0		0

		AD.82121		AD.82121		L¾p ®Æt phao tiªu, ®­êng kÝnh phao 1,0 m		c¸i		22,000		68,412		56,741		0		0

		AD.82131		AD.82131		L¾p ®Æt phao tiªu, ®­êng kÝnh phao 1,2 m		c¸i		24,100		88,451		73,124		0		0

		AD.82141		AD.82141		L¾p ®Æt phao tiªu, ®­êng kÝnh phao 1,4 m		c¸i		26,100		107,800		89,307		0		0

		AD.82211		AD.82211		L¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160mm - 200mm, chiÒu dµi cét 5,5m		c¸i		274,718		467,835		0		0		0		C2122

		AD.82221		AD.82221		L¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160mm - 200mm, chiÒu dµi cét 6,5m		c¸i		274,718		487,061		0		0		0		C2122

		AD.82231		AD.82231		L¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160mm - 200mm, chiÒu dµi cét 7,5m		c¸i		274,718		501,160		0		0		0		C2122

		AD.82310		AD.82310		L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng		c¸i		148,661		96,130		0		0		0

		AE.11113		AE.11110		X©y ®¸ héc, x©y mãng, chiÒu dÇy <=60 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		182,140		81,436		0		0		0		B1213

		AE.11114		AE.11110		X©y ®¸ héc, x©y mãng, chiÒu dÇy <=60 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		205,140		81,436		0		0		0		B1214

		AE.11115		AE.11110		X©y ®¸ héc, x©y mãng, chiÒu dÇy <=60 cm, v÷a XM m¸c 100		m3		229,836		81,436		0		0		0		B1215

		AE.11123		AE.11120		X©y ®¸ héc, x©y mãng, chiÒu dÇy >60 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		182,140		78,452		0		0		0		B1213

		AE.11124		AE.11120		X©y ®¸ héc, x©y mãng, chiÒu dÇy >60 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		205,140		78,452		0		0		0		B1214

		AE.11125		AE.11120		X©y ®¸ héc, x©y mãng, chiÒu dÇy >60 cm, v÷a XM m¸c 100		m3		229,836		78,452		0		0		0		B1215

		AE.11213		AE.11210		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy <=60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		182,140		92,095		0		0		0		B1213

		AE.11214		AE.11210		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy <=60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		205,140		92,095		0		0		0		B1214

		AE.11215		AE.11210		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy <=60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		229,836		92,095		0		0		0		B1215

		AE.11223		AE.11220		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy <=60 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		197,622		106,592		0		0		0		B1213

		AE.11224		AE.11220		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy <=60 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		222,577		106,592		0		0		0		B1214

		AE.11225		AE.11220		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy <=60 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		249,372		106,592		0		0		0		B1215

		AE.11233		AE.11230		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy >60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		182,140		88,684		0		0		0		B1213

		AE.11234		AE.11230		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy >60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		205,140		88,684		0		0		0		B1214

		AE.11235		AE.11230		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy >60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		229,836		88,684		0		0		0		B1215

		AE.11243		AE.11240		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy >60 cm, cao >2 m,, v÷a XM m¸c 50		m3		195,801		101,049		0		0		0		B1213

		AE.11244		AE.11240		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy >60 cm, cao >2 m,, v÷a XM m¸c 75		m3		220,525		101,049		0		0		0		B1214

		AE.11245		AE.11240		X©y ®¸ héc, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dÇy >60 cm, cao >2 m,, v÷a XM m¸c 100		m3		247,073		101,049		0		0		0		B1215

		AE.11313		AE.11310		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy <=60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		182,140		100,196		0		0		0		B1213

		AE.11314		AE.11310		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy <=60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		205,140		100,196		0		0		0		B1214

		AE.11315		AE.11310		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy <=60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		229,836		100,196		0		0		0		B1215

		AE.11323		AE.11320		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy <=60 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		197,622		118,104		0		0		0		B1213

		AE.11324		AE.11320		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy <=60 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		222,577		118,104		0		0		0		B1214

		AE.11325		AE.11320		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy <=60 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		249,372		118,104		0		0		0		B1215

		AE.11333		AE.11330		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy >60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		182,140		95,933		0		0		0		B1213

		AE.11334		AE.11330		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy >60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		205,140		95,933		0		0		0		B1214

		AE.11335		AE.11330		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy >60 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		229,836		95,933		0		0		0		B1215

		AE.11343		AE.11340		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy >60 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		195,801		108,297		0		0		0		B1213

		AE.11344		AE.11340		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy >60 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		220,525		108,297		0		0		0		B1214

		AE.11345		AE.11340		X©y ®¸ héc, x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dÇy >60 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		247,073		108,297		0		0		0		B1215

		AE.11413		AE.11410		X©y ®¸ héc, x©y mè cÇu cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		182,140		105,313		0		0		0		B1213

		AE.11414		AE.11410		X©y ®¸ héc, x©y mè cÇu cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		205,140		105,313		0		0		0		B1214

		AE.11415		AE.11410		X©y ®¸ héc, x©y mè cÇu cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		229,836		105,313		0		0		0		B1215

		AE.11423		AE.11420		X©y ®¸ héc, x©y mè cÇu cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		197,622		214,463		0		0		0		B1213

		AE.11424		AE.11420		X©y ®¸ héc, x©y mè cÇu cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		222,577		214,463		0		0		0		B1214

		AE.11425		AE.11420		X©y ®¸ héc, x©y mè cÇu cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		249,372		214,463		0		0		0		B1215

		AE.11513		AE.11510		X©y ®¸ héc, x©y trô, cét cÇu cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		193,979		169,694		0		0		0		B1213

		AE.11514		AE.11510		X©y ®¸ héc, x©y trô, cét cÇu cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,474		169,694		0		0		0		B1214

		AE.11515		AE.11510		X©y ®¸ héc, x©y trô, cét cÇu cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		244,775		169,694		0		0		0		B1215

		AE.11523		AE.11520		X©y ®¸ héc, x©y trô, cét cÇu cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		195,801		291,209		0		0		0		B1213

		AE.11524		AE.11520		X©y ®¸ héc, x©y trô, cét cÇu cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		220,525		291,209		0		0		0		B1214

		AE.11525		AE.11520		X©y ®¸ héc, x©y trô, cét cÇu cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		247,073		291,209		0		0		0		B1215

		AE.11613		AE.11610		X©y ®¸ héc, x©y t­êng ®Çu cÇu cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		190,337		101,475		0		0		0		B1213

		AE.11614		AE.11610		X©y ®¸ héc, x©y t­êng ®Çu cÇu cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		214,371		101,475		0		0		0		B1214

		AE.11615		AE.11610		X©y ®¸ héc, x©y t­êng ®Çu cÇu cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		240,178		101,475		0		0		0		B1215

		AE.11623		AE.11620		X©y ®¸ héc, x©y t­êng ®Çu cÇu cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		196,711		173,105		0		0		0		B1213

		AE.11624		AE.11620		X©y ®¸ héc, x©y t­êng ®Çu cÇu cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		221,551		173,105		0		0		0		B1214

		AE.11625		AE.11620		X©y ®¸ héc, x©y t­êng ®Çu cÇu cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		248,222		173,105		0		0		0		B1215

		AE.11713		AE.11710		X©y ®¸ héc, x©y trô ®ì èng cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		193,866		149,655		0		0		0		B1213

		AE.11714		AE.11710		X©y ®¸ héc, x©y trô ®ì èng cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,131		149,655		0		0		0		B1214

		AE.11715		AE.11710		X©y ®¸ héc, x©y trô ®ì èng cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		244,185		149,655		0		0		0		B1215

		AE.11723		AE.11720		X©y ®¸ héc, x©y trô ®ì èng cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,379		176,942		0		0		0		B1213

		AE.11724		AE.11720		X©y ®¸ héc, x©y trô ®ì èng cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		224,333		176,942		0		0		0		B1214

		AE.11725		AE.11720		X©y ®¸ héc, x©y trô ®ì èng cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		251,128		176,942		0		0		0		B1215

		AE.11813		AE.11810		X©y ®¸ héc, x©y gèi ®ì ®­êng èng cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		183,759		149,655		3,440		0		0		B1213

		AE.11814		AE.11810		X©y ®¸ héc, x©y gèi ®ì ®­êng èng cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		206,759		149,655		3,440		0		0		B1214

		AE.11815		AE.11810		X©y ®¸ héc, x©y gèi ®ì ®­êng èng cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		231,455		149,655		3,440		0		0		B1215

		AE.11823		AE.11820		X©y ®¸ héc, x©y gèi ®ì ®­êng èng cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,379		176,090		3,440		0		0		B1213

		AE.11824		AE.11820		X©y ®¸ héc, x©y gèi ®ì ®­êng èng cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		224,333		176,090		3,440		0		0		B1214

		AE.11825		AE.11820		X©y ®¸ héc, x©y gèi ®ì ®­êng èng cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		251,128		176,090		3,440		0		0		B1215

		AE.11913		AE.11910		X©y ®¸ héc, x©y mÆt b»ng, v÷a XM m¸c 50		m3		182,140		88,684		0		0		0		B1213

		AE.11914		AE.11910		X©y ®¸ héc, x©y mÆt b»ng, v÷a XM m¸c 75		m3		205,140		88,684		0		0		0		B1214

		AE.11915		AE.11910		X©y ®¸ héc, x©y mÆt b»ng, v÷a XM m¸c 100		m3		229,836		88,684		0		0		0		B1215

		AE.11923		AE.11920		X©y ®¸ héc, x©y m¸i dèc th¼ng, v÷a XM m¸c 50		m3		182,140		93,374		0		0		0		B1213

		AE.11924		AE.11920		X©y ®¸ héc, x©y m¸i dèc th¼ng, v÷a XM m¸c 75		m3		205,140		93,374		0		0		0		B1214

		AE.11925		AE.11920		X©y ®¸ héc, x©y m¸i dèc th¼ng, v÷a XM m¸c 100		m3		229,836		93,374		0		0		0		B1215

		AE.11933		AE.11930		X©y ®¸ héc, x©y m¸i dèc cong, v÷a XM m¸c 50		m3		188,353		103,181		0		0		0		B1213

		AE.11934		AE.11930		X©y ®¸ héc, x©y m¸i dèc cong, v÷a XM m¸c 745		m3		211,928		103,181		0		0		0		B1214

		AE.11935		AE.11930		X©y ®¸ héc, x©y m¸i dèc cong, v÷a XM m¸c 100		m3		237,241		103,181		0		0		0		B1215

		AE.12110		AE.12110		XÕp ®¸ khan kh«ng chÝt m¹ch, mÆt b»ng		m3		104,115		51,164		0		0		0

		AE.12120		AE.12120		XÕp ®¸ khan kh«ng chÝt m¹ch, m¸i dèc th¼ng		m3		104,115		59,691		0		0		0

		AE.12130		AE.12130		XÕp ®¸ khan kh«ng chÝt m¹ch, m¸i dèc cong		m3		108,846		84,421		0		0		0

		AE.12213		AE.12210		XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch, mÆt b»ng, v÷a XM m¸c 50		m3		116,635		66,087		0		0		0		B1213

		AE.12214		AE.12210		XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch, mÆt b»ng, v÷a XM m¸c 75		m3		120,304		66,087		0		0		0		B1214

		AE.12215		AE.12210		XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch, mÆt b»ng, v÷a XM m¸c 100		m3		124,243		66,087		0		0		0		B1215

		AE.12223		AE.12220		XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch, m¸i dèc th¼ng, v÷a XM m¸c 50		m3		116,635		74,614		0		0		0		B1213

		AE.12224		AE.12220		XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch, m¸i dèc th¼ng, v÷a XM m¸c 75		m3		120,304		74,614		0		0		0		B1214

		AE.12225		AE.12220		XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch, m¸i dèc th¼ng, v÷a XM m¸c 100		m3		124,243		74,614		0		0		0		B1215

		AE.12233		AE.12230		XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch, m¸i dèc cong, v÷a XM m¸c 50		m3		121,210		85,700		0		0		0		B1213

		AE.12234		AE.12230		XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch, m¸i dèc cong, v÷a XM m¸c 75		m3		124,971		85,700		0		0		0		B1214

		AE.12235		AE.12230		XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch, m¸i dèc cong, v÷a XM m¸c 100		m3		129,009		85,700		0		0		0		B1215

		AE.12313		AE.12310		X©y ®¸ héc, x©y cèng, v÷a XM m¸c 50		m3		193,979		131,321		0		0		0		B1213

		AE.12314		AE.12310		X©y ®¸ héc, x©y cèng, v÷a XM m¸c 75		m3		218,474		131,321		0		0		0		B1214

		AE.12315		AE.12310		X©y ®¸ héc, x©y cèng, v÷a XM m¸c 100		m3		244,775		131,321		0		0		0		B1215

		AE.12413		AE.12410		X©y ®¸ héc, x©y nót hÇm, v÷a XM m¸c 50		m3		193,979		151,787		0		0		0		B1213

		AE.12414		AE.12410		X©y ®¸ héc, x©y nót hÇm, v÷a XM m¸c 75		m3		218,474		151,787		0		0		0		B1214

		AE.12415		AE.12410		X©y ®¸ héc, x©y nót hÇm, v÷a XM m¸c 100		m3		244,775		151,787		0		0		0		B1215

		AE.12513		AE.12510		X©y ®¸ héc, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c, v÷a XM m¸c 50		m3		193,866		176,090		0		0		0		B1213

		AE.12514		AE.12510		X©y ®¸ héc, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c, v÷a XM m¸c 75		m3		218,131		176,090		0		0		0		B1214

		AE.12515		AE.12510		X©y ®¸ héc, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c, v÷a XM m¸c 100		m3		244,185		176,090		0		0		0		B1215

		AE.12613		AE.12610		X©y ®¸ héc, x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ V trªn ®é dèc taluy >=40%, chiÒu cao >=5m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,575		237,487		0		0		0		B1213

		AE.12614		AE.12610		X©y ®¸ héc, x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ V trªn ®é dèc taluy >=40%, chiÒu cao >=5m, v÷a XM m¸c 75		m3		226,025		237,487		0		0		0		B1214

		AE.12615		AE.12610		X©y ®¸ héc, x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ V trªn ®é dèc taluy >=40%, chiÒu cao >=5m, v÷a XM m¸c 100		m3		254,425		237,487		0		0		0		B1215

		AE.12623		AE.12620		X©y ®¸ héc, x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ V trªn ®é dèc taluy >=40%, chiÒu cao >=10m, v÷a XM m¸c 50		m3		200,526		277,139		0		0		0		B1213

		AE.12624		AE.12620		X©y ®¸ héc, x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ V trªn ®é dèc taluy >=40%, chiÒu cao >=10m, v÷a XM m¸c 75		m3		227,101		277,139		0		0		0		B1214

		AE.12625		AE.12620		X©y ®¸ héc, x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ V trªn ®é dèc taluy >=40%, chiÒu cao >=10m, v÷a XM m¸c 100		m3		255,637		277,139		0		0		0		B1215

		AE.12633		AE.12630		X©y ®¸ héc, x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ V trªn ®é dèc taluy >=40%, chiÒu cao >20m, v÷a XM m¸c 50		m3		202,427		328,729		0		0		0		B1213

		AE.12634		AE.12630		X©y ®¸ héc, x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ V trªn ®é dèc taluy >=40%, chiÒu cao >20m, v÷a XM m¸c 75		m3		229,254		328,729		0		0		0		B1214

		AE.12635		AE.12630		X©y ®¸ héc, x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ V trªn ®é dèc taluy >=40%, chiÒu cao >20m, v÷a XM m¸c 100		m3		258,060		328,729		0		0		0		B1215

		AE.13113		AE.13110		X©y ®¸ miÕng, X©y mãng, v÷a XM m¸c 50		m3		140,089		99,789		1,720		0		0		B1213

		AE.13114		AE.13110		X©y ®¸ miÕng, X©y mãng, v÷a XM m¸c 75		m3		148,851		99,789		1,720		0		0		B1214

		AE.13115		AE.13110		X©y ®¸ miÕng, X©y mãng, v÷a XM m¸c 100		m3		158,259		99,789		1,720		0		0		B1215

		AE.13213		AE.13210		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		140,089		112,537		1,720		0		0		B1213

		AE.13214		AE.13210		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		148,851		112,537		1,720		0		0		B1214

		AE.13215		AE.13210		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		158,259		112,537		1,720		0		0		B1215

		AE.13223		AE.13220		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		147,794		120,450		1,892		0		0		B1213

		AE.13224		AE.13220		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		157,038		120,450		1,892		0		0		B1214

		AE.13225		AE.13220		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		166,963		120,450		1,892		0		0		B1215

		AE.13233		AE.13230		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		140,742		98,909		1,720		0		0		B1213

		AE.13234		AE.13230		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		151,147		98,909		1,720		0		0		B1214

		AE.13235		AE.13230		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		162,319		98,909		1,720		0		0		B1215

		AE.13243		AE.13240		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		147,076		117,372		1,892		0		0		B1213

		AE.13244		AE.13240		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		157,949		117,372		1,892		0		0		B1214

		AE.13245		AE.13240		X©y ®¸ miÕng, x©y t­êng, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		169,623		117,372		1,892		0		0		B1215

		AE.13313		AE.13310		X©y ®¸ miÕng, x©y trô ®éc lËp, v÷a XM m¸c 50		m3		161,071		192,544		2,649		0		0		B1213

		AE.13314		AE.13310		X©y ®¸ miÕng, x©y trô ®éc lËp, v÷a XM m¸c 75		m3		175,583		192,544		2,649		0		0		B1214

		AE.13315		AE.13310		X©y ®¸ miÕng, x©y trô ®éc lËp, v÷a XM m¸c 100		m3		191,165		192,544		2,649		0		0		B1215

		AE.14113		AE.14110		X©y ®¸ chÎ, x©y mãng, ®¸ 10x10x20, v÷a XM m¸c 50		m3		636,559		119,131		2,408		0		0		B1213

		AE.14114		AE.14110		X©y ®¸ chÎ, x©y mãng, ®¸ 10x10x21, v÷a XM m¸c 75		m3		652,987		119,131		2,408		0		0		B1214

		AE.14115		AE.14110		X©y ®¸ chÎ, x©y mãng, ®¸ 10x10x22, v÷a XM m¸c 100		m3		670,627		119,131		2,408		0		0		B1215

		AE.14213		AE.14210		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		638,427		133,198		2,477		0		0		B1213

		AE.14214		AE.14210		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		655,403		133,198		2,477		0		0		B1214

		AE.14215		AE.14210		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		673,631		133,198		2,477		0		0		B1215

		AE.14223		AE.14220		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		671,570		145,507		2,724		0		0		B1213

		AE.14224		AE.14220		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		688,901		145,507		2,724		0		0		B1214

		AE.14225		AE.14220		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		707,511		145,507		2,724		0		0		B1215

		AE.14233		AE.14230		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		636,559		119,131		2,408		0		0		B1213

		AE.14234		AE.14230		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		652,987		119,131		2,408		0		0		B1214

		AE.14235		AE.14230		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		670,627		119,131		2,408		0		0		B1215

		AE.14243		AE.14240		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		665,204		132,758		2,649		0		0		B1213

		AE.14244		AE.14240		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		682,372		132,758		2,649		0		0		B1214

		AE.14245		AE.14240		X©y ®¸ chÎ, x©y t­êng, ®¸ 10x10x20, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		700,805		132,758		2,649		0		0		B1215

		AE.14313		AE.14310		X©y ®¸ chÎ, x©y gèi ®ì èng, ®¸ 10x10x20, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		636,559		119,131		2,408		0		0		B1213

		AE.14314		AE.14310		X©y ®¸ chÎ, x©y gèi ®ì èng, ®¸ 10x10x20, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		652,987		119,131		2,408		0		0		B1214

		AE.14315		AE.14310		X©y ®¸ chÎ, x©y gèi ®ì èng, ®¸ 10x10x20, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		670,627		119,131		2,408		0		0		B1215

		AE.14323		AE.14320		X©y ®¸ chÎ, x©y gèi ®ì èng, ®¸ 10x10x20, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		667,157		132,758		2,408		0		0		B1213

		AE.14324		AE.14320		X©y ®¸ chÎ, x©y gèi ®ì èng, ®¸ 10x10x20, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		684,897		132,758		2,408		0		0		B1214

		AE.14325		AE.14320		X©y ®¸ chÎ, x©y gèi ®ì èng, ®¸ 10x10x20, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		703,945		132,758		2,408		0		0		B1215

		AE.14413		AE.14410		X©y ®¸ chÎ, x©y trô ®éc lËp, ®¸ 10x10x20, v÷a XM m¸c 50		m3		645,056		192,544		2,724		0		0		B1213

		AE.14414		AE.14410		X©y ®¸ chÎ, x©y trô ®éc lËp, ®¸ 10x10x21, v÷a XM m¸c 75		m3		662,966		192,544		2,724		0		0		B1214

		AE.14415		AE.14410		X©y ®¸ chÎ, x©y trô ®éc lËp, ®¸ 10x10x22, v÷a XM m¸c 100		m3		682,196		192,544		2,724		0		0		B1215

		AE.15113		AE.15110		X©y mãng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, v÷a XM m¸c 50		m3		208,893		59,346		2,339		0		0		B1213

		AE.15114		AE.15110		X©y mãng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, v÷a XM m¸c 75		m3		224,226		59,346		2,339		0		0		B1214

		AE.15115		AE.15110		X©y mãng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, v÷a XM m¸c 100		m3		240,690		59,346		2,339		0		0		B1215

		AE.15213		AE.15210		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		213,204		63,742		2,408		0		0		B1213

		AE.15214		AE.15210		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		229,085		63,742		2,408		0		0		B1214

		AE.15215		AE.15210		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		246,137		63,742		2,408		0		0		B1215

		AE.15223		AE.15220		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		224,931		68,138		2,649		0		0		B1213

		AE.15224		AE.15220		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		241,685		68,138		2,649		0		0		B1214

		AE.15225		AE.15220		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		259,674		68,138		2,649		0		0		B1215

		AE.15233		AE.15230		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		208,893		61,104		2,339		0		0		B1213

		AE.15234		AE.15230		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		224,226		61,104		2,339		0		0		B1214

		AE.15235		AE.15230		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		240,690		61,104		2,339		0		0		B1215

		AE.15243		AE.15240		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		218,293		63,742		2,649		0		0		B1213

		AE.15244		AE.15240		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		234,316		63,742		2,649		0		0		B1214

		AE.15245		AE.15240		X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20x20x25, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		251,521		63,742		2,649		0		0		B1215

		AE.16113		AE.16110		X©y mãng, ®¸ chÎ 15x20x25, v÷a XM m¸c 50		m3		243,190		59,346		2,408		0		0		B1213

		AE.16114		AE.16110		X©y mãng, ®¸ chÎ 15x20x26, v÷a XM m¸c 75		m3		259,071		59,346		2,408		0		0		B1214

		AE.16115		AE.16110		X©y mãng, ®¸ chÎ 15x20x27, v÷a XM m¸c 100		m3		276,123		59,346		2,408		0		0		B1215

		AE.16213		AE.16210		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		246,809		61,544		2,408		0		0		B1213

		AE.16214		AE.16210		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		263,237		61,544		2,408		0		0		B1214

		AE.16215		AE.16210		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy <=30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		280,877		61,544		2,408		0		0		B1215

		AE.16223		AE.16220		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		260,383		68,138		2,649		0		0		B1213

		AE.16224		AE.16220		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		277,715		68,138		2,649		0		0		B1214

		AE.16225		AE.16220		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy <=30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		296,325		68,138		2,649		0		0		B1215

		AE.16233		AE.16230		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		243,190		60,225		2,408		0		0		B1213

		AE.16234		AE.16230		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		259,071		60,225		2,408		0		0		B1214

		AE.16235		AE.16230		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy >30 cm, cao <=2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		276,123		60,225		2,408		0		0		B1215

		AE.16243		AE.16240		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 50		m3		254,134		63,742		2,649		0		0		B1213

		AE.16244		AE.16240		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 75		m3		270,729		63,742		2,649		0		0		B1214

		AE.16245		AE.16240		X©y t­êng, ®¸ chÎ 15x20x25, dµy >30 cm, cao >2 m, v÷a XM m¸c 100		m3		288,548		63,742		2,649		0		0		B1215

		AE.21112		AE.21110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y mãng, chiÒu dµy <= 33cm, v÷a XM m¸c 25		m3		169,259		71,203		0		0		0		B1222

		AE.21113		AE.21110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y mãng, chiÒu dµy <= 33cm, v÷a XM m¸c 50		m3		189,624		71,203		0		0		0		B1223

		AE.21114		AE.21110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y mãng, chiÒu dµy <= 33cm, v÷a XM m¸c 75		m3		206,947		71,203		0		0		0		B1224

		AE.21212		AE.21210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y mãng, chiÒu dµy > 33cm, v÷a XM m¸c 25		m3		167,723		63,529		0		0		0		B1222

		AE.21213		AE.21210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y mãng, chiÒu dµy > 33cm, v÷a XM m¸c 50		m3		188,791		63,529		0		0		0		B1223

		AE.21214		AE.21210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y mãng, chiÒu dµy > 33cm, v÷a XM m¸c 75		m3		206,712		63,529		0		0		0		B1224

		AE.22112		AE.22110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		197,143		95,080		2,477		0		0		B1222

		AE.22113		AE.22110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		214,344		95,080		2,477		0		0		B1223

		AE.22114		AE.22110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		228,977		95,080		2,477		0		0		B1224

		AE.22122		AE.22120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		197,143		103,607		9,414		0		0		B1222

		AE.22123		AE.22120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		214,344		103,607		9,414		0		0		B1223

		AE.22124		AE.22120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		228,977		103,607		9,414		0		0		B1224

		AE.22132		AE.22130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		197,143		113,840		63,348		0		0		B1222

		AE.22133		AE.22130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		214,344		113,840		63,348		0		0		B1223

		AE.22134		AE.22130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		228,977		113,840		63,348		0		0		B1224

		AE.22142		AE.22140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		197,143		118,956		85,408		0		0		B1222

		AE.22143		AE.22140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		214,344		118,956		85,408		0		0		B1223

		AE.22144		AE.22140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=11 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		228,977		118,956		85,408		0		0		B1224

		AE.22212		AE.22210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		177,721		81,863		2,477		0		0		B1222

		AE.22213		AE.22210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,105		81,863		2,477		0		0		B1223

		AE.22214		AE.22210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		217,295		81,863		2,477		0		0		B1224

		AE.22222		AE.22220		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		179,414		83,994		9,414		0		0		B1222

		AE.22223		AE.22220		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		201,001		83,994		9,414		0		0		B1223

		AE.22224		AE.22220		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,364		83,994		9,414		0		0		B1224

		AE.22232		AE.22230		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		179,414		92,095		63,348		0		0		B1222

		AE.22233		AE.22230		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		201,001		92,095		63,348		0		0		B1223

		AE.22234		AE.22230		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,364		92,095		63,348		0		0		B1224

		AE.22242		AE.22240		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		179,414		96,359		85,408		0		0		B1222

		AE.22243		AE.22240		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		201,001		96,359		85,408		0		0		B1223

		AE.22244		AE.22240		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,364		96,359		85,408		0		0		B1224

		AE.22312		AE.22310		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		175,271		70,777		2,477		0		0		B1222

		AE.22313		AE.22310		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		197,287		70,777		2,477		0		0		B1223

		AE.22314		AE.22310		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		216,014		70,777		2,477		0		0		B1224

		AE.22322		AE.22320		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		176,948		76,746		9,414		0		0		B1222

		AE.22323		AE.22320		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,174		76,746		9,414		0		0		B1223

		AE.22324		AE.22320		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,081		76,746		9,414		0		0		B1224

		AE.22332		AE.22330		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		176,948		84,421		63,348		0		0		B1222

		AE.22333		AE.22330		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,174		84,421		63,348		0		0		B1223

		AE.22334		AE.22330		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,081		84,421		63,348		0		0		B1224

		AE.22342		AE.22340		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		176,948		88,258		85,408		0		0		B1222

		AE.22343		AE.22340		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,174		88,258		85,408		0		0		B1223

		AE.22344		AE.22340		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,081		88,258		85,408		0		0		B1224

		AE.23112		AE.23110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		176,948		127,910		2,064		0		0		B1222

		AE.23113		AE.23110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,174		127,910		2,064		0		0		B1223

		AE.23114		AE.23110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,081		127,910		2,064		0		0		B1224

		AE.23122		AE.23120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		177,787		170,547		8,999		0		0		B1222

		AE.23123		AE.23120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		200,118		170,547		8,999		0		0		B1223

		AE.23124		AE.23120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,115		170,547		8,999		0		0		B1224

		AE.23132		AE.23130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		177,787		187,602		63,348		0		0		B1222

		AE.23133		AE.23130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		200,118		187,602		63,348		0		0		B1223

		AE.23134		AE.23130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,115		187,602		63,348		0		0		B1224

		AE.23142		AE.23140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		177,787		196,129		85,408		0		0		B1222

		AE.23143		AE.23140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		200,118		196,129		85,408		0		0		B1223

		AE.23144		AE.23140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,115		196,129		85,408		0		0		B1224

		AE.24112		AE.24110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		177,721		118,530		2,477		0		0		B1222

		AE.24113		AE.24110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,105		118,530		2,477		0		0		B1223

		AE.24114		AE.24110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		217,295		118,530		2,477		0		0		B1224

		AE.24122		AE.24120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		179,414		131,747		9,414		0		0		B1222

		AE.24123		AE.24120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		201,001		131,747		9,414		0		0		B1223

		AE.24124		AE.24120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,364		131,747		9,414		0		0		B1224

		AE.24132		AE.24130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		179,414		144,539		63,348		0		0		B1222

		AE.24133		AE.24130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		201,001		144,539		63,348		0		0		B1223

		AE.24134		AE.24130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,364		144,539		63,348		0		0		B1224

		AE.24142		AE.24140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		179,414		151,360		85,408		0		0		B1222

		AE.24143		AE.24140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		201,001		151,360		85,408		0		0		B1223

		AE.24144		AE.24140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,364		151,360		85,408		0		0		B1224

		AE.24212		AE.24210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		175,271		110,855		2,477		0		0		B1222

		AE.24213		AE.24210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		197,287		110,855		2,477		0		0		B1223

		AE.24214		AE.24210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		216,014		110,855		2,477		0		0		B1224

		AE.24222		AE.24220		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		176,948		123,220		9,414		0		0		B1222

		AE.24223		AE.24220		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,174		123,220		9,414		0		0		B1223

		AE.24224		AE.24220		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,081		123,220		9,414		0		0		B1224

		AE.24232		AE.24230		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		176,948		135,158		63,348		0		0		B1222

		AE.24233		AE.24230		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,174		135,158		63,348		0		0		B1223

		AE.24234		AE.24230		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,081		135,158		63,348		0		0		B1224

		AE.24242		AE.24240		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		176,948		141,554		85,408		0		0		B1222

		AE.24243		AE.24240		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		199,174		141,554		85,408		0		0		B1223

		AE.24244		AE.24240		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >33 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,081		141,554		85,408		0		0		B1224

		AE.25113		AE.25110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cèng cuèn cong, v÷a XM m¸c 50		m3		195,260		198,687		2,477		0		0		B1223

		AE.25114		AE.25110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cèng cuèn cong, v÷a XM m¸c 75		m3		212,656		198,687		2,477		0		0		B1224

		AE.25213		AE.25210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cèng thµnh vßm cong, v÷a XM m¸c 50		m3		199,767		182,485		2,477		0		0		B1223

		AE.25214		AE.25210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y cèng thµnh vßm cong, v÷a XM m¸c 75		m3		217,784		182,485		2,477		0		0		B1224

		AE.26112		AE.26110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y bÓ chøa, v÷a XM m¸c 25		m3		181,039		153,492		2,477		0		0		B1222

		AE.26113		AE.26110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y bÓ chøa, v÷a XM m¸c 50		m3		204,006		153,492		2,477		0		0		B1223

		AE.26114		AE.26110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y bÓ chøa, v÷a XM m¸c 75		m3		223,542		153,492		2,477		0		0		B1224

		AE.26212		AE.26210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y hè ga, hè van, v÷a XM m¸c 25		m3		183,509		136,438		2,477		0		0		B1222

		AE.26213		AE.26210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y hè ga, hè van, v÷a XM m¸c 50		m3		207,958		136,438		2,477		0		0		B1223

		AE.26214		AE.26210		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y hè ga, hè van, v÷a XM m¸c 75		m3		228,755		136,438		2,477		0		0		B1224

		AE.26312		AE.26310		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc, v÷a XM m¸c 25		m3		183,880		191,865		2,477		0		0		B1222

		AE.26313		AE.26310		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc, v÷a XM m¸c 50		m3		208,551		191,865		2,477		0		0		B1223

		AE.26314		AE.26310		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc, v÷a XM m¸c 75		m3		229,537		191,865		2,477		0		0		B1224

		AE.27110		AE.27110		X©y bÓ chøa ho¸ chÊt, bÓ chèng ¨n mßn		m3		2,225,315		189,412		2,477		0		0

		AE.28113		AE.28110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		203,079		153,492		2,477		0		0		B1223

		AE.28114		AE.28110		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		220,641		153,492		2,477		0		0		B1224

		AE.28123		AE.28120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		204,046		170,547		16,340		0		0		B1223

		AE.28124		AE.28120		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		221,692		170,547		16,340		0		0		B1224

		AE.28133		AE.28130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		204,046		187,602		63,348		0		0		B1223

		AE.28134		AE.28130		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		221,692		187,602		63,348		0		0		B1224

		AE.28143		AE.28140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		204,046		196,129		85,408		0		0		B1223

		AE.28144		AE.28140		X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		221,692		196,129		85,408		0		0		B1224

		AE.31112		AE.31110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y mãng, chiÒu dµy <= 30cm, v÷a XM m¸c 25		m3		357,509		71,203		0		0		0		B1222

		AE.31113		AE.31110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y mãng, chiÒu dµy <= 30cm, v÷a XM m¸c 50		m3		378,577		71,203		0		0		0		B1223

		AE.31114		AE.31110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y mãng, chiÒu dµy <= 30cm, v÷a XM m¸c 75		m3		396,498		71,203		0		0		0		B1224

		AE.31212		AE.31210		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y mãng, chiÒu dµy > 30cm, v÷a XM m¸c 25		m3		346,740		63,529		0		0		0		B1222

		AE.31213		AE.31210		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y mãng, chiÒu dµy > 30cm, v÷a XM m¸c 50		m3		368,510		63,529		0		0		0		B1223

		AE.31214		AE.31210		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y mãng, chiÒu dµy > 30cm, v÷a XM m¸c 75		m3		387,029		63,529		0		0		0		B1224

		AE.32112		AE.32110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		379,393		95,080		2,477		0		0		B1222

		AE.32113		AE.32110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		397,915		95,080		2,477		0		0		B1223

		AE.32114		AE.32110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		413,671		95,080		2,477		0		0		B1224

		AE.32122		AE.32120		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		382,990		103,607		16,340		0		0		B1222

		AE.32123		AE.32120		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		401,687		103,607		16,340		0		0		B1223

		AE.32124		AE.32120		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		417,592		103,607		16,340		0		0		B1224

		AE.32132		AE.32130		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		389,225		113,840		63,348		0		0		B1222

		AE.32133		AE.32130		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		411,662		113,840		63,348		0		0		B1223

		AE.32134		AE.32130		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		430,748		113,840		63,348		0		0		B1224

		AE.32142		AE.32140		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		389,225		118,956		85,408		0		0		B1222

		AE.32143		AE.32140		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		411,662		118,956		85,408		0		0		B1223

		AE.32144		AE.32140		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		430,748		118,956		85,408		0		0		B1224

		AE.32212		AE.32210		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		375,385		78,025		2,477		0		0		B1222

		AE.32213		AE.32210		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		397,506		78,025		2,477		0		0		B1223

		AE.32214		AE.32210		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		416,323		78,025		2,477		0		0		B1224

		AE.32222		AE.32220		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		378,960		83,994		16,340		0		0		B1222

		AE.32223		AE.32220		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		401,292		83,994		16,340		0		0		B1223

		AE.32224		AE.32220		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		420,288		83,994		16,340		0		0		B1224

		AE.32232		AE.32230		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		378,960		92,095		63,348		0		0		B1222

		AE.32233		AE.32230		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		401,292		92,095		63,348		0		0		B1223

		AE.32234		AE.32230		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		420,288		92,095		63,348		0		0		B1224

		AE.32242		AE.32240		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		378,960		96,359		85,408		0		0		B1222

		AE.32243		AE.32240		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		401,292		96,359		85,408		0		0		B1223

		AE.32244		AE.32240		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		420,288		96,359		85,408		0		0		B1224

		AE.32312		AE.32310		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		363,176		69,924		2,477		0		0		B1222

		AE.32313		AE.32310		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		385,925		69,924		2,477		0		0		B1223

		AE.32314		AE.32310		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		405,277		69,924		2,477		0		0		B1224

		AE.32322		AE.32320		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		366,651		76,746		16,340		0		0		B1222

		AE.32323		AE.32320		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		389,618		76,746		16,340		0		0		B1223

		AE.32324		AE.32320		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		409,155		76,746		16,340		0		0		B1224

		AE.32332		AE.32330		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		366,651		84,421		63,348		0		0		B1222

		AE.32333		AE.32330		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		389,618		84,421		63,348		0		0		B1223

		AE.32334		AE.32330		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		409,155		84,421		63,348		0		0		B1224

		AE.32342		AE.32340		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		366,651		88,258		85,408		0		0		B1222

		AE.32343		AE.32340		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		389,618		88,258		85,408		0		0		B1223

		AE.32344		AE.32340		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		409,155		88,258		85,408		0		0		B1224

		AE.33112		AE.33110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		364,913		153,492		2,477		0		0		B1222

		AE.33113		AE.33110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		387,771		153,492		2,477		0		0		B1223

		AE.33114		AE.33110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		407,216		153,492		2,477		0		0		B1224

		AE.33122		AE.33120		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		368,389		170,547		16,340		0		0		B1222

		AE.33123		AE.33120		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		391,465		170,547		16,340		0		0		B1223

		AE.33124		AE.33120		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		411,094		170,547		16,340		0		0		B1224

		AE.33132		AE.33130		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		368,389		187,602		63,348		0		0		B1222

		AE.33133		AE.33130		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		391,465		187,602		63,348		0		0		B1223

		AE.33134		AE.33130		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		411,094		187,602		63,348		0		0		B1224

		AE.33142		AE.33140		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		368,389		196,129		85,408		0		0		B1222

		AE.33143		AE.33140		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		391,465		196,129		85,408		0		0		B1223

		AE.33144		AE.33140		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		411,094		196,129		85,408		0		0		B1224

		AE.34112		AE.34110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y hè van, hè ga, v÷a XM m¸c 25		m3		383,349		183,338		0		0		0		B1222

		AE.34113		AE.34110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y hè van, hè ga, v÷a XM m¸c 50		m3		409,280		183,338		0		0		0		B1223

		AE.34114		AE.34110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y hè van, hè ga, v÷a XM m¸c 75		m3		431,338		183,338		0		0		0		B1224

		AE.34212		AE.34210		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc, v÷a XM m¸c 25		m3		389,477		149,229		0		0		0		B1222

		AE.34213		AE.34210		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc, v÷a XM m¸c 50		m3		417,149		149,229		0		0		0		B1223

		AE.34214		AE.34210		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc, v÷a XM m¸c 75		m3		440,689		149,229		0		0		0		B1224

		AE.35113		AE.35110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		401,685		153,492		2,477		0		0		B1223

		AE.35114		AE.35110		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		420,502		153,492		2,477		0		0		B1224

		AE.35123		AE.35120		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		403,598		170,547		16,340		0		0		B1223

		AE.35124		AE.35120		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		422,504		170,547		16,340		0		0		B1224

		AE.35133		AE.35130		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		403,598		187,602		63,348		0		0		B1223

		AE.35134		AE.35130		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		422,504		187,602		63,348		0		0		B1224

		AE.35143		AE.35140		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		403,598		196,129		85,408		0		0		B1223

		AE.35144		AE.35140		X©y g¹ch thÎ 5x10x20, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		422,504		196,129		85,408		0		0		B1224

		AE.41112		AE.41110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y mãng, chiÒu dµy <= 30cm, v÷a XM m¸c 25		m3		369,287		74,188		0		0		0		B1222

		AE.41113		AE.41110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y mãng, chiÒu dµy <= 30cm, v÷a XM m¸c 50		m3		391,267		74,188		0		0		0		B1223

		AE.41114		AE.41110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y mãng, chiÒu dµy <= 30cm, v÷a XM m¸c 75		m3		409,965		74,188		0		0		0		B1224

		AE.41212		AE.41210		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y mãng, chiÒu dµy > 30cm, v÷a XM m¸c 25		m3		365,008		65,661		0		0		0		B1222

		AE.41213		AE.41210		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y mãng, chiÒu dµy > 30cm, v÷a XM m¸c 50		m3		388,042		65,661		0		0		0		B1223

		AE.41214		AE.41210		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y mãng, chiÒu dµy > 30cm, v÷a XM m¸c 75		m3		407,636		65,661		0		0		0		B1224

		AE.42112		AE.42110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		402,031		104,886		2,408		0		0		B1222

		AE.42113		AE.42110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		420,997		104,886		2,408		0		0		B1223

		AE.42114		AE.42110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		437,131		104,886		2,408		0		0		B1224

		AE.42122		AE.42120		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		405,842		115,972		16,270		0		0		B1222

		AE.42123		AE.42120		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		424,988		115,972		16,270		0		0		B1223

		AE.42124		AE.42120		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		441,275		115,972		16,270		0		0		B1224

		AE.42132		AE.42130		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		393,290		127,484		63,348		0		0		B1222

		AE.42133		AE.42130		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		416,699		127,484		63,348		0		0		B1223

		AE.42134		AE.42130		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		436,612		127,484		63,348		0		0		B1224

		AE.42142		AE.42140		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		393,290		133,027		85,408		0		0		B1222

		AE.42143		AE.42140		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		416,699		133,027		85,408		0		0		B1223

		AE.42144		AE.42140		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		436,612		133,027		85,408		0		0		B1224

		AE.42212		AE.42210		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		387,751		81,863		2,477		0		0		B1222

		AE.42213		AE.42210		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		410,830		81,863		2,477		0		0		B1223

		AE.42214		AE.42210		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		430,463		81,863		2,477		0		0		B1224

		AE.42222		AE.42220		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		391,444		90,390		16,340		0		0		B1222

		AE.42223		AE.42220		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		414,743		90,390		16,340		0		0		B1223

		AE.42224		AE.42220		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		434,563		90,390		16,340		0		0		B1224

		AE.42232		AE.42230		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		391,444		99,344		63,348		0		0		B1222

		AE.42233		AE.42230		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		414,743		99,344		63,348		0		0		B1223

		AE.42234		AE.42230		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		434,563		99,344		63,348		0		0		B1224

		AE.42242		AE.42240		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		391,444		103,607		85,408		0		0		B1222

		AE.42243		AE.42240		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		414,743		103,607		85,408		0		0		B1223

		AE.42244		AE.42240		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		434,563		103,607		85,408		0		0		B1224

		AE.42312		AE.42310		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		381,805		83,994		2,545		0		0		B1222

		AE.42313		AE.42310		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		405,875		83,994		2,545		0		0		B1223

		AE.42314		AE.42310		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		426,350		83,994		2,545		0		0		B1224

		AE.42322		AE.42320		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		385,458		91,669		16,409		0		0		B1222

		AE.42323		AE.42320		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		409,759		91,669		16,409		0		0		B1223

		AE.42324		AE.42320		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		430,430		91,669		16,409		0		0		B1224

		AE.42332		AE.42330		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		385,458		100,623		63,417		0		0		B1222

		AE.42333		AE.42330		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		409,759		100,623		63,417		0		0		B1223

		AE.42334		AE.42330		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		430,430		100,623		63,417		0		0		B1224

		AE.42342		AE.42340		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		385,458		105,313		85,477		0		0		B1222

		AE.42343		AE.42340		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		409,759		105,313		85,477		0		0		B1223

		AE.42344		AE.42340		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		430,430		105,313		85,477		0		0		B1224

		AE.43112		AE.43110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		385,458		178,222		2,477		0		0		B1222

		AE.43113		AE.43110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		409,759		178,222		2,477		0		0		B1223

		AE.43114		AE.43110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		430,430		178,222		2,477		0		0		B1224

		AE.43122		AE.43120		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		387,285		197,834		16,340		0		0		B1222

		AE.43123		AE.43120		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		411,701		197,834		16,340		0		0		B1223

		AE.43124		AE.43120		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		432,470		197,834		16,340		0		0		B1224

		AE.43132		AE.43130		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		387,285		217,447		63,348		0		0		B1222

		AE.43133		AE.43130		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		411,701		217,447		63,348		0		0		B1223

		AE.43134		AE.43130		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		432,470		217,447		63,348		0		0		B1224

		AE.43142		AE.43140		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		387,285		227,254		85,408		0		0		B1222

		AE.43143		AE.43140		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		411,701		227,254		85,408		0		0		B1223

		AE.43144		AE.43140		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		432,470		227,254		85,408		0		0		B1224

		AE.44113		AE.44110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		413,781		187,175		2,477		0		0		B1223

		AE.44114		AE.44110		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		434,354		187,175		2,477		0		0		B1224

		AE.44123		AE.44120		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		415,751		207,641		16,340		0		0		B1223

		AE.44124		AE.44120		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		436,422		207,641		16,340		0		0		B1224

		AE.44133		AE.44130		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		415,751		228,107		63,348		0		0		B1223

		AE.44134		AE.44130		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		436,422		228,107		63,348		0		0		B1224

		AE.44143		AE.44140		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		415,751		238,766		85,408		0		0		B1223

		AE.44144		AE.44140		X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		436,422		238,766		85,408		0		0		B1224

		AE.51112		AE.51110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y mãng, chiÒu dµy <= 30cm, v÷a XM m¸c 25		m3		391,576		100,196		0		0		0		B1222

		AE.51113		AE.51110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y mãng, chiÒu dµy <= 30cm, v÷a XM m¸c 50		m3		415,592		100,196		0		0		0		B1223

		AE.51114		AE.51110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y mãng, chiÒu dµy <= 30cm, v÷a XM m¸c 75		m3		436,022		100,196		0		0		0		B1224

		AE.51212		AE.51210		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y mãng, chiÒu dµy > 30cm, v÷a XM m¸c 25		m3		384,155		88,684		0		0		0		B1222

		AE.51213		AE.51210		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y mãng, chiÒu dµy > 30cm, v÷a XM m¸c 50		m3		409,155		88,684		0		0		0		B1223

		AE.51214		AE.51210		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y mãng, chiÒu dµy > 30cm, v÷a XM m¸c 75		m3		430,421		88,684		0		0		0		B1224

		AE.52112		AE.52110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		445,783		115,119		1,376		0		0		B1222

		AE.52113		AE.52110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		460,670		115,119		1,376		0		0		B1223

		AE.52114		AE.52110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		473,334		115,119		1,376		0		0		B1224

		AE.52122		AE.52120		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		447,885		127,910		16,965		0		0		B1222

		AE.52123		AE.52120		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		462,843		127,910		16,965		0		0		B1223

		AE.52124		AE.52120		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		475,567		127,910		16,965		0		0		B1224

		AE.52132		AE.52130		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		447,885		140,701		62,242		0		0		B1222

		AE.52133		AE.52130		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		462,843		140,701		62,242		0		0		B1223

		AE.52134		AE.52130		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		475,567		140,701		62,242		0		0		B1224

		AE.52142		AE.52140		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		447,885		147,097		84,301		0		0		B1222

		AE.52143		AE.52140		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		462,843		147,097		84,301		0		0		B1223

		AE.52144		AE.52140		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		475,567		147,097		84,301		0		0		B1224

		AE.52212		AE.52210		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		391,941		102,328		2,270		0		0		B1222

		AE.52213		AE.52210		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		415,905		102,328		2,270		0		0		B1223

		AE.52214		AE.52210		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		436,290		102,328		2,270		0		0		B1224

		AE.52222		AE.52220		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		395,674		110,855		16,132		0		0		B1222

		AE.52223		AE.52220		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		419,866		110,855		16,132		0		0		B1223

		AE.52224		AE.52220		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		440,445		110,855		16,132		0		0		B1224

		AE.52232		AE.52230		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		395,674		121,941		63,140		0		0		B1222

		AE.52233		AE.52230		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		419,866		121,941		63,140		0		0		B1223

		AE.52234		AE.52230		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		440,445		121,941		63,140		0		0		B1224

		AE.52242		AE.52240		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		395,674		127,484		85,200		0		0		B1222

		AE.52243		AE.52240		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		419,866		127,484		85,200		0		0		B1223

		AE.52244		AE.52240		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		440,445		127,484		85,200		0		0		B1224

		AE.52312		AE.52310		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		384,561		98,064		2,408		0		0		B1222

		AE.52313		AE.52310		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		410,026		98,064		2,408		0		0		B1223

		AE.52314		AE.52310		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		431,687		98,064		2,408		0		0		B1224

		AE.52322		AE.52320		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		388,241		106,592		16,270		0		0		B1222

		AE.52323		AE.52320		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		413,949		106,592		16,270		0		0		B1223

		AE.52324		AE.52320		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		435,818		106,592		16,270		0		0		B1224

		AE.52332		AE.52330		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		388,241		117,251		63,279		0		0		B1222

		AE.52333		AE.52330		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		413,949		117,251		63,279		0		0		B1223

		AE.52334		AE.52330		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		435,818		117,251		63,279		0		0		B1224

		AE.52342		AE.52340		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		388,241		122,367		85,339		0		0		B1222

		AE.52343		AE.52340		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		413,949		122,367		85,339		0		0		B1223

		AE.52344		AE.52340		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		435,818		122,367		85,339		0		0		B1224

		AE.53112		AE.53110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		374,424		199,540		2,064		0		0		B1222

		AE.53113		AE.53110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		398,725		199,540		2,064		0		0		B1223

		AE.53114		AE.53110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		419,396		199,540		2,064		0		0		B1224

		AE.53122		AE.53120		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		376,199		221,711		15,925		0		0		B1222

		AE.53123		AE.53120		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		400,614		221,711		15,925		0		0		B1223

		AE.53124		AE.53120		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		421,384		221,711		15,925		0		0		B1224

		AE.53132		AE.53130		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		376,199		243,882		62,933		0		0		B1222

		AE.53133		AE.53130		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		400,614		243,882		62,933		0		0		B1223

		AE.53134		AE.53130		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		421,384		243,882		62,933		0		0		B1224

		AE.53142		AE.53140		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		376,199		254,968		84,993		0		0		B1222

		AE.53143		AE.53140		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		400,614		254,968		84,993		0		0		B1223

		AE.53144		AE.53140		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y cét, trô chiÒu cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		421,384		254,968		84,993		0		0		B1224

		AE.54113		AE.54110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		409,202		199,540		2,064		0		0		B1223

		AE.54114		AE.54110		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		429,775		199,540		2,064		0		0		B1224

		AE.54123		AE.54120		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		411,150		221,711		15,925		0		0		B1223

		AE.54124		AE.54120		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		431,822		221,711		15,925		0		0		B1224

		AE.54133		AE.54130		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		411,150		243,882		62,933		0		0		B1223

		AE.54134		AE.54130		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		431,822		243,882		62,933		0		0		B1224

		AE.54143		AE.54140		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		411,150		254,968		84,993		0		0		B1223

		AE.54144		AE.54140		X©y g¹ch thÎ 4x8x19, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		431,822		254,968		84,993		0		0		B1224

		AE.61112		AE.61110		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		306,303		65,234		1,651		0		0		B1222

		AE.61113		AE.61110		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		317,468		65,234		1,651		0		0		B1223

		AE.61114		AE.61110		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		326,967		65,234		1,651		0		0		B1224

		AE.61122		AE.61120		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		307,747		72,056		8,585		0		0		B1222

		AE.61123		AE.61120		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		318,966		72,056		8,585		0		0		B1223

		AE.61124		AE.61120		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		328,509		72,056		8,585		0		0		B1224

		AE.61132		AE.61130		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		307,747		78,878		62,518		0		0		B1222

		AE.61133		AE.61130		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		318,966		78,878		62,518		0		0		B1223

		AE.61134		AE.61130		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		328,509		78,878		62,518		0		0		B1224

		AE.61142		AE.61140		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		307,747		82,715		84,578		0		0		B1222

		AE.61143		AE.61140		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		318,966		82,715		84,578		0		0		B1223

		AE.61144		AE.61140		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		328,509		82,715		84,578		0		0		B1224

		AE.61212		AE.61210		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		299,062		58,839		1,651		0		0		B1222

		AE.61213		AE.61210		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		311,229		58,839		1,651		0		0		B1223

		AE.61214		AE.61210		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		321,578		58,839		1,651		0		0		B1224

		AE.61222		AE.61220		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		301,910		60,544		8,585		0		0		B1222

		AE.61223		AE.61220		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		314,193		60,544		8,585		0		0		B1223

		AE.61224		AE.61220		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		324,641		60,544		8,585		0		0		B1224

		AE.61232		AE.61230		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		301,910		66,513		62,518		0		0		B1222

		AE.61233		AE.61230		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		314,193		66,513		62,518		0		0		B1223

		AE.61234		AE.61230		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		324,641		66,513		62,518		0		0		B1224

		AE.61242		AE.61240		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		301,910		69,498		84,578		0		0		B1222

		AE.61243		AE.61240		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		314,193		69,498		84,578		0		0		B1223

		AE.61244		AE.61240		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		324,641		69,498		84,578		0		0		B1224

		AE.61312		AE.61310		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		292,574		48,180		1,651		0		0		B1222

		AE.61313		AE.61310		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		305,343		48,180		1,651		0		0		B1223

		AE.61314		AE.61310		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		316,205		48,180		1,651		0		0		B1224

		AE.61322		AE.61320		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		295,374		53,296		8,585		0		0		B1222

		AE.61323		AE.61320		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		308,265		53,296		8,585		0		0		B1223

		AE.61324		AE.61320		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		319,231		53,296		8,585		0		0		B1224

		AE.61332		AE.61330		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		295,374		58,412		62,518		0		0		B1222

		AE.61333		AE.61330		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		308,265		58,412		62,518		0		0		B1223

		AE.61334		AE.61330		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		319,231		58,412		62,518		0		0		B1224

		AE.61342		AE.61340		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		295,374		60,971		84,578		0		0		B1222

		AE.61343		AE.61340		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		308,265		60,971		84,578		0		0		B1223

		AE.61344		AE.61340		X©y g¹ch èng 10x10x20, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		319,231		60,971		84,578		0		0		B1224

		AE.62112		AE.62110		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		320,988		63,955		1,651		0		0		B1222

		AE.62113		AE.62110		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		338,768		63,955		1,651		0		0		B1223

		AE.62114		AE.62110		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		353,894		63,955		1,651		0		0		B1224

		AE.62122		AE.62120		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		322,509		72,909		8,585		0		0		B1222

		AE.62123		AE.62120		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		340,374		72,909		8,585		0		0		B1223

		AE.62124		AE.62120		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		355,571		72,909		8,585		0		0		B1224

		AE.62132		AE.62130		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		322,509		80,157		62,518		0		0		B1222

		AE.62133		AE.62130		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		340,374		80,157		62,518		0		0		B1223

		AE.62134		AE.62130		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		355,571		80,157		62,518		0		0		B1224

		AE.62142		AE.62140		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		322,509		83,568		84,578		0		0		B1222

		AE.62143		AE.62140		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		340,374		83,568		84,578		0		0		B1223

		AE.62144		AE.62140		X©y g¹ch èng (10x10x20), c©u g¹ch thÎ (5x10x20), x©y t­êng, t­êng cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		355,571		83,568		84,578		0		0		B1224

		AE.63112		AE.63110		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		234,363		83,142		1,376		0		0		B1222

		AE.63113		AE.63110		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		247,017		83,142		1,376		0		0		B1223

		AE.63114		AE.63110		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		257,782		83,142		1,376		0		0		B1224

		AE.63122		AE.63120		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		235,468		91,669		11,771		0		0		B1222

		AE.63123		AE.63120		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		248,182		91,669		11,771		0		0		B1223

		AE.63124		AE.63120		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		258,998		91,669		11,771		0		0		B1224

		AE.63132		AE.63130		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		235,468		100,623		62,242		0		0		B1222

		AE.63133		AE.63130		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		248,182		100,623		62,242		0		0		B1223

		AE.63134		AE.63130		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		258,998		100,623		62,242		0		0		B1224

		AE.63142		AE.63140		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		235,468		105,313		84,301		0		0		B1222

		AE.63143		AE.63140		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		248,182		105,313		84,301		0		0		B1223

		AE.63144		AE.63140		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		258,998		105,313		84,301		0		0		B1224

		AE.63212		AE.63210		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		226,848		72,482		2,064		0		0		B1222

		AE.63213		AE.63210		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		242,332		72,482		2,064		0		0		B1223

		AE.63214		AE.63210		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		255,504		72,482		2,064		0		0		B1224

		AE.63222		AE.63220		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		229,008		78,878		10,731		0		0		B1222

		AE.63223		AE.63220		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		244,640		78,878		10,731		0		0		B1223

		AE.63224		AE.63220		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		257,938		78,878		10,731		0		0		B1224

		AE.63232		AE.63230		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		229,008		86,553		62,933		0		0		B1222

		AE.63233		AE.63230		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		244,640		86,553		62,933		0		0		B1223

		AE.63234		AE.63230		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		257,938		86,553		62,933		0		0		B1224

		AE.63242		AE.63240		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		229,008		90,390		84,993		0		0		B1222

		AE.63243		AE.63240		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		244,640		90,390		84,993		0		0		B1223

		AE.63244		AE.63240		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		257,938		90,390		84,993		0		0		B1224

		AE.63312		AE.63310		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		220,296		62,676		2,064		0		0		B1222

		AE.63313		AE.63310		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		239,467		62,676		2,064		0		0		B1223

		AE.63314		AE.63310		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		255,775		62,676		2,064		0		0		B1224

		AE.63322		AE.63320		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		222,394		69,072		10,731		0		0		B1222

		AE.63323		AE.63320		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		241,748		69,072		10,731		0		0		B1223

		AE.63324		AE.63320		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		258,211		69,072		10,731		0		0		B1224

		AE.63332		AE.63330		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		222,394		75,893		62,933		0		0		B1222

		AE.63333		AE.63330		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		241,748		75,893		62,933		0		0		B1223

		AE.63334		AE.63330		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		258,211		75,893		62,933		0		0		B1224

		AE.63342		AE.63340		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		222,394		79,304		84,993		0		0		B1222

		AE.63343		AE.63340		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		241,748		79,304		84,993		0		0		B1223

		AE.63344		AE.63340		X©y g¹ch èng 8x8x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		258,211		79,304		84,993		0		0		B1224

		AE.64112		AE.64110		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao <= 4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		270,048		78,878		1,376		0		0		B1222

		AE.64113		AE.64110		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao <= 4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		287,007		78,878		1,376		0		0		B1223

		AE.64114		AE.64110		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao <= 4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		301,434		78,878		1,376		0		0		B1224

		AE.64122		AE.64120		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 16x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao <= 16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		272,620		91,669		11,771		0		0		B1222

		AE.64123		AE.64120		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 16x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao <= 16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		289,741		91,669		11,771		0		0		B1223

		AE.64124		AE.64120		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 16x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao <= 16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		304,305		91,669		11,771		0		0		B1224

		AE.64132		AE.64130		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 50x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao <= 50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		272,620		100,623		62,242		0		0		B1222

		AE.64133		AE.64130		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 50x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao <= 50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		289,741		100,623		62,242		0		0		B1223

		AE.64134		AE.64130		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 50x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao <= 50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		304,305		100,623		62,242		0		0		B1224

		AE.64142		AE.64140		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		272,620		105,313		84,301		0		0		B1222

		AE.64143		AE.64140		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		289,741		105,313		84,301		0		0		B1223

		AE.64144		AE.64140		X©y g¹ch èng (8x8x19) c©u g¹ch thÎ 4x8x19, x©y t­êng dµy 20 cm t­êng cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		304,305		105,313		84,301		0		0		B1224

		AE.65112		AE.65110		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		223,615		74,614		2,064		0		0		B1222

		AE.65113		AE.65110		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		235,357		74,614		2,064		0		0		B1223

		AE.65114		AE.65110		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		245,345		74,614		2,064		0		0		B1224

		AE.65122		AE.65120		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		224,685		82,289		12,462		0		0		B1222

		AE.65123		AE.65120		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		236,483		82,289		12,462		0		0		B1223

		AE.65124		AE.65120		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		246,519		82,289		12,462		0		0		B1224

		AE.65132		AE.65130		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		224,685		90,390		62,933		0		0		B1222

		AE.65133		AE.65130		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		236,483		90,390		62,933		0		0		B1223

		AE.65134		AE.65130		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		246,519		90,390		62,933		0		0		B1224

		AE.65142		AE.65140		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		224,685		94,227		84,993		0		0		B1222

		AE.65143		AE.65140		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		236,483		94,227		84,993		0		0		B1223

		AE.65144		AE.65140		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		246,519		94,227		84,993		0		0		B1224

		AE.65212		AE.65210		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		218,225		66,087		2,201		0		0		B1222

		AE.65213		AE.65210		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		232,302		66,087		2,201		0		0		B1223

		AE.65214		AE.65210		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		244,276		66,087		2,201		0		0		B1224

		AE.65222		AE.65220		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		219,260		70,351		12,600		0		0		B1222

		AE.65223		AE.65220		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		233,403		70,351		12,600		0		0		B1223

		AE.65224		AE.65220		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		245,434		70,351		12,600		0		0		B1224

		AE.65232		AE.65230		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		219,260		77,172		63,071		0		0		B1222

		AE.65233		AE.65230		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		233,403		77,172		63,071		0		0		B1223

		AE.65234		AE.65230		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		245,434		77,172		63,071		0		0		B1224

		AE.65242		AE.65240		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		219,260		80,583		85,131		0		0		B1222

		AE.65243		AE.65240		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		233,403		80,583		85,131		0		0		B1223

		AE.65244		AE.65240		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		245,434		80,583		85,131		0		0		B1224

		AE.65312		AE.65310		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		218,186		55,854		2,408		0		0		B1222

		AE.65313		AE.65310		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		234,485		55,854		2,408		0		0		B1223

		AE.65314		AE.65310		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		248,350		55,854		2,408		0		0		B1224

		AE.65322		AE.65320		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		220,254		61,397		12,808		0		0		B1222

		AE.65323		AE.65320		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		236,708		61,397		12,808		0		0		B1223

		AE.65324		AE.65320		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		250,704		61,397		12,808		0		0		B1224

		AE.65332		AE.65330		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		220,254		67,366		63,279		0		0		B1222

		AE.65333		AE.65330		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		236,708		67,366		63,279		0		0		B1223

		AE.65334		AE.65330		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		250,704		67,366		63,279		0		0		B1224

		AE.65342		AE.65340		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		220,254		70,351		85,339		0		0		B1222

		AE.65343		AE.65340		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		236,708		70,351		85,339		0		0		B1223

		AE.65344		AE.65340		X©y g¹ch èng 9x9x19, x©y t­êng th¼ng, chiÒu dµy >30 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		250,704		70,351		85,339		0		0		B1224

		AE.71112		AE.71110		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		338,527		68,219		1,720		0		0		B1222

		AE.71113		AE.71110		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		351,062		68,219		1,720		0		0		B1223

		AE.71114		AE.71110		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		361,725		68,219		1,720		0		0		B1224

		AE.71122		AE.71120		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		341,751		72,056		8,654		0		0		B1222

		AE.71123		AE.71120		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		354,406		72,056		8,654		0		0		B1223

		AE.71124		AE.71120		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		365,170		72,056		8,654		0		0		B1224

		AE.71132		AE.71130		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		341,751		78,878		62,587		0		0		B1222

		AE.71133		AE.71130		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		354,406		78,878		62,587		0		0		B1223

		AE.71134		AE.71130		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		365,170		78,878		62,587		0		0		B1224

		AE.71142		AE.71140		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		341,751		82,715		84,647		0		0		B1222

		AE.71143		AE.71140		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		354,406		82,715		84,647		0		0		B1223

		AE.71144		AE.71140		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		365,170		82,715		84,647		0		0		B1224

		AE.71212		AE.71210		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		327,175		58,839		1,720		0		0		B1222

		AE.71213		AE.71210		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		340,521		58,839		1,720		0		0		B1223

		AE.71214		AE.71210		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		351,874		58,839		1,720		0		0		B1224

		AE.71222		AE.71220		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		330,290		60,544		8,654		0		0		B1222

		AE.71223		AE.71220		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		343,764		60,544		8,654		0		0		B1223

		AE.71224		AE.71220		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		355,225		60,544		8,654		0		0		B1224

		AE.71232		AE.71230		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		330,290		66,513		62,587		0		0		B1222

		AE.71233		AE.71230		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		343,764		66,513		62,587		0		0		B1223

		AE.71234		AE.71230		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		355,225		66,513		62,587		0		0		B1224

		AE.71242		AE.71240		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		330,290		69,498		84,647		0		0		B1222

		AE.71243		AE.71240		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		343,764		69,498		84,647		0		0		B1223

		AE.71244		AE.71240		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x15x22), chiÒu dµy >10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		355,225		69,498		84,647		0		0		B1224

		AE.72112		AE.72110		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		332,573		68,219		1,720		0		0		B1222

		AE.72113		AE.72110		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		344,370		68,219		1,720		0		0		B1223

		AE.72114		AE.72110		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		354,406		68,219		1,720		0		0		B1224

		AE.72122		AE.72120		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		335,740		72,056		8,654		0		0		B1222

		AE.72123		AE.72120		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		347,650		72,056		8,654		0		0		B1223

		AE.72124		AE.72120		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		357,781		72,056		8,654		0		0		B1224

		AE.72132		AE.72130		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		335,740		78,878		62,587		0		0		B1222

		AE.72133		AE.72130		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		347,650		78,878		62,587		0		0		B1223

		AE.72134		AE.72130		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		357,781		78,878		62,587		0		0		B1224

		AE.72142		AE.72140		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		335,740		82,715		84,647		0		0		B1222

		AE.72143		AE.72140		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		347,650		82,715		84,647		0		0		B1223

		AE.72144		AE.72140		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		357,781		82,715		84,647		0		0		B1224

		AE.72212		AE.72210		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		325,402		58,839		1,720		0		0		B1222

		AE.72213		AE.72210		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		337,937		58,839		1,720		0		0		B1223

		AE.72214		AE.72210		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		348,600		58,839		1,720		0		0		B1224

		AE.72222		AE.72220		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		328,501		60,544		8,654		0		0		B1222

		AE.72223		AE.72220		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		341,156		60,544		8,654		0		0		B1223

		AE.72224		AE.72220		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		351,920		60,544		8,654		0		0		B1224

		AE.72232		AE.72230		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		328,501		66,513		62,587		0		0		B1222

		AE.72233		AE.72230		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		341,156		66,513		62,587		0		0		B1223

		AE.72234		AE.72230		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		351,920		66,513		62,587		0		0		B1224

		AE.72242		AE.72240		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		328,501		69,498		84,647		0		0		B1222

		AE.72243		AE.72240		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		341,156		69,498		84,647		0		0		B1223

		AE.72244		AE.72240		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (10x13,5x22), chiÒu dµy >10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		351,920		69,498		84,647		0		0		B1224

		AE.73112		AE.73110		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		196,322		60,971		1,651		0		0		B1222

		AE.73113		AE.73110		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		208,858		60,971		1,651		0		0		B1223

		AE.73114		AE.73110		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		219,521		60,971		1,651		0		0		B1224

		AE.73122		AE.73120		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		198,192		62,676		8,585		0		0		B1222

		AE.73123		AE.73120		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		210,847		62,676		8,585		0		0		B1223

		AE.73124		AE.73120		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		221,611		62,676		8,585		0		0		B1224

		AE.73132		AE.73130		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		198,192		69,072		62,518		0		0		B1222

		AE.73133		AE.73130		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		210,847		69,072		62,518		0		0		B1223

		AE.73134		AE.73130		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		221,611		69,072		62,518		0		0		B1224

		AE.73142		AE.73140		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		198,192		72,056		84,578		0		0		B1222

		AE.73143		AE.73140		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		210,847		72,056		84,578		0		0		B1223

		AE.73144		AE.73140		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy <=10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		221,611		72,056		84,578		0		0		B1224

		AE.73212		AE.73210		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		192,230		58,839		1,651		0		0		B1222

		AE.73213		AE.73210		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		205,565		58,839		1,651		0		0		B1223

		AE.73214		AE.73210		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		216,909		58,839		1,651		0		0		B1224

		AE.73222		AE.73220		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		194,052		60,544		8,585		0		0		B1222

		AE.73223		AE.73220		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		207,514		60,544		8,585		0		0		B1223

		AE.73224		AE.73220		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,965		60,544		8,585		0		0		B1224

		AE.73232		AE.73230		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		194,052		66,513		62,518		0		0		B1222

		AE.73233		AE.73230		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		207,514		66,513		62,518		0		0		B1223

		AE.73234		AE.73230		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao <=50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,965		66,513		62,518		0		0		B1224

		AE.73242		AE.73240		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 25		m3		194,052		69,924		84,578		0		0		B1222

		AE.73243		AE.73240		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 50		m3		207,514		69,924		84,578		0		0		B1223

		AE.73244		AE.73240		X©y t­êng b»ng g¹ch rçng 6 lç (8,5x13x20), chiÒu dµy >10 cm, cao >50 m, v÷a XM m¸c 75		m3		218,965		69,924		84,578		0		0		B1224

		AE.81112		AE.81110		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 20x20x40, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		165,134		56,708		0		0		0		B1222

		AE.81113		AE.81110		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 20x20x40, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		170,611		56,708		0		0		0		B1223

		AE.81114		AE.81110		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 20x20x40, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		175,271		56,708		0		0		0		B1224

		AE.81122		AE.81120		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 20x20x40, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		157,857		50,554		0		0		0		B1222

		AE.81123		AE.81120		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 20x20x40, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		166,768		50,554		0		0		0		B1223

		AE.81124		AE.81120		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 20x20x40, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		174,347		50,554		0		0		0		B1224

		AE.81212		AE.81210		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x40, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		192,174		67,258		0		0		0		B1222

		AE.81213		AE.81210		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x40, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		197,651		67,258		0		0		0		B1223

		AE.81214		AE.81210		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x40, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		202,311		67,258		0		0		0		B1224

		AE.81222		AE.81220		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x40, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		187,432		62,423		0		0		0		B1222

		AE.81223		AE.81220		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x40, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		196,926		62,423		0		0		0		B1223

		AE.81224		AE.81220		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x40, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		205,002		62,423		0		0		0		B1224

		AE.81312		AE.81310		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 10x20x40, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		259,343		67,258		0		0		0		B1222

		AE.81313		AE.81310		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 10x20x40, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		265,185		67,258		0		0		0		B1223

		AE.81314		AE.81310		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 10x20x40, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		270,155		67,258		0		0		0		B1224

		AE.81322		AE.81320		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 10x20x40, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		260,560		60,664		0		0		0		B1222

		AE.81323		AE.81320		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 10x20x40, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		267,133		60,664		0		0		0		B1223

		AE.81324		AE.81320		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 10x20x40, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		272,725		60,664		0		0		0		B1224

		AE.81412		AE.81410		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x30, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		290,543		56,708		0		0		0		B1222

		AE.81413		AE.81410		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x30, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		296,385		56,708		0		0		0		B1223

		AE.81414		AE.81410		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x30, t­êng dµy <=30 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		301,355		56,708		0		0		0		B1224

		AE.81422		AE.81420		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x30, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		292,978		54,950		0		0		0		B1222

		AE.81423		AE.81420		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x30, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		300,282		54,950		0		0		0		B1223

		AE.81424		AE.81420		X©y t­êng g¹ch bªt«ng 15x20x30, t­êng dµy >30 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		306,494		54,950		0		0		0		B1224

		AE.82112		AE.82110		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy <=33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		611,589		127,910		0		0		0		B1222

		AE.82113		AE.82110		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy <=33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		631,276		127,910		0		0		0		B1223

		AE.82114		AE.82110		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy <=33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		648,023		127,910		0		0		0		B1224

		AE.82122		AE.82120		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy <=33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		611,589		176,942		0		0		0		B1222

		AE.82123		AE.82120		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy <=33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		631,276		176,942		0		0		0		B1223

		AE.82124		AE.82120		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy <=33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		648,023		176,942		0		0		0		B1224

		AE.82212		AE.82210		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy >33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 25		m3		601,160		85,273		0		0		0		B1222

		AE.82213		AE.82210		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy >33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 50		m3		621,143		85,273		0		0		0		B1223

		AE.82214		AE.82210		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy >33 cm, cao <=4 m, v÷a XM m¸c 75		m3		638,141		85,273		0		0		0		B1224

		AE.82222		AE.82220		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy >33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 25		m3		601,160		113,414		0		0		0		B1222

		AE.82223		AE.82220		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy >33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 50		m3		621,143		113,414		0		0		0		B1223

		AE.82224		AE.82220		X©y g¹ch si li c¸t 6.5x12x25, x©y t­êng, chiÒu dÇy >33 cm, cao <=16 m, v÷a XM m¸c 75		m3		638,141		113,414		0		0		0		B1224

		AE.83112		AE.83110		X©y t­êng g¹ch th«ng giã 20x20 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		67,675		25,156		0		0		0		B1222

		AE.83113		AE.83110		X©y t­êng g¹ch th«ng giã 20x20 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		68,118		25,156		0		0		0		B1223

		AE.83114		AE.83110		X©y t­êng g¹ch th«ng giã 20x20 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		68,494		25,156		0		0		0		B1224

		AE.83212		AE.83210		X©y t­êng g¹ch th«ng giã 30x30 cm, v÷a XM m¸c 25		m3		39,341		27,714		0		0		0		B1222

		AE.83213		AE.83210		X©y t­êng g¹ch th«ng giã 30x30 cm, v÷a XM m¸c 50		m3		39,761		27,714		0		0		0		B1223

		AE.83214		AE.83210		X©y t­êng g¹ch th«ng giã 30x30 cm, v÷a XM m¸c 75		m3		40,119		27,714		0		0		0		B1224

		AE.91110		AE.91110		X©y g¹ch chÞu löa, x©y èng khãi		tÊn		860,454		473,531		170,973		0		0

		AE.91210		AE.91210		X©y g¹ch chÞu löa, x©y lß nung clinke		tÊn		776,135		361,379		60,928		0		0

		AE.91310		AE.91310		X©y g¹ch chÞu löa, x©y cöa lß, ®¸y lß nung, cöa èng khãi		tÊn		777,699		224,304		24,630		0		0

		AE.92110		AE.92110		X©y g¹ch chÞu löa trong c¸c kÕt cÊu thÐp, x©y th©n xiclo		tÊn		847,340		448,608		270,317		0		0

		AE.92210		AE.92210		X©y g¹ch chÞu löa trong c¸c kÕt cÊu thÐp, x©y trong phÔu, trong èng thÐp		tÊn		861,380		623,067		259,399		0		0

		AE.92310		AE.92310		X©y g¹ch chÞu löa trong c¸c kÕt cÊu thÐp, x©y trong c«n, cót thÐp		tÊn		912,120		722,758		259,399		0		0

		AE.93110		AE.93110		X©y g¹ch chÞu löa lß nung, x©y t­êng lß		tÊn		760,232		373,840		40,339		0		0

		AE.93120		AE.93120		X©y g¹ch chÞu löa lß nung, x©y vßm lß		tÊn		737,157		423,686		46,623		0		0

		AE.93130		AE.93130		X©y g¹ch chÞu löa lß nung, x©y ®¸y lß		tÊn		760,232		348,918		12,062		0		0

		AE.93140		AE.93140		X©y g¹ch chÞu löa lß nung, x©y ®­êng khãi		tÊn		734,142		473,531		43,481		0		0

		AF.11111		AF.11110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng lãt mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 100		m3		262,500		71,804		17,406		0		0		C2141

		AF.11112		AF.11110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng lãt mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 150		m3		298,332		71,804		17,406		0		0		C2142

		AF.11121		AF.11120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng lãt mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng >250 cm, m¸c 100		m3		262,500		59,668		17,406		0		0		C2141

		AF.11122		AF.11120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng lãt mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng >250 cm, m¸c 150		m3		298,332		59,668		17,406		0		0		C2142

		AF.11212		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 150		m3		355,982		82,928		17,618		0		0		C2122

		AF.11213		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 200		m3		395,516		82,928		17,618		0		0		C2123

		AF.11214		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 250		m3		436,406		82,928		17,618		0		0		C2124

		AF.11215		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 300		m3		475,337		82,928		17,618		0		0		C2125

		AF.11222		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng >250 cm, m¸c 150		m3		400,268		99,615		17,618		0		0		C2122

		AF.11223		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng >250 cm, m¸c 200		m3		439,803		99,615		17,618		0		0		C2123

		AF.11224		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng >250 cm, m¸c 250		m3		480,693		99,615		17,618		0		0		C2124

		AF.11225		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng >250 cm, m¸c 300		m3		519,624		99,615		17,618		0		0		C2125

		AF.11232		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 150		m3		328,029		82,928		17,618		0		0		C2132

		AF.11233		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 200		m3		365,547		82,928		17,618		0		0		C2133

		AF.11234		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 250		m3		404,839		82,928		17,618		0		0		C2134

		AF.11235		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 300		m3		451,086		82,928		17,618		0		0		C2135

		AF.11242		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng >250 cm, m¸c 150		m3		372,316		99,615		17,618		0		0		C2132

		AF.11243		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng >250 cm, m¸c 200		m3		409,834		99,615		17,618		0		0		C2133

		AF.11244		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng >250 cm, m¸c 250		m3		449,125		99,615		17,618		0		0		C2134

		AF.11245		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng >250 cm, m¸c 300		m3		495,373		99,615		17,618		0		0		C2135

		AF.11252		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 150		m3		299,853		82,928		17,618		0		0		C2142

		AF.11253		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 200		m3		336,033		82,928		17,618		0		0		C2143

		AF.11254		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 250		m3		373,327		82,928		17,618		0		0		C2144

		AF.11255		AF.11210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng <=250 cm, m¸c 300		m3		412,720		82,928		17,618		0		0		C2145

		AF.11262		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng >250 cm, m¸c 150		m3		344,139		99,615		17,618		0		0		C2142

		AF.11263		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng >250 cm, m¸c 200		m3		380,319		99,615		17,618		0		0		C2143

		AF.11264		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng >250 cm, m¸c 250		m3		417,614		99,615		17,618		0		0		C2144

		AF.11265		AF.11220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bªt«ng mãng, ®¸ 4x6, chiÒu réng >250 cm, m¸c 300		m3		457,006		99,615		17,618		0		0		C2145

		AF.11312		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		357,718		79,895		17,406		0		0		C2122

		AF.11313		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		397,446		79,895		17,406		0		0		C2123

		AF.11314		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		438,535		79,895		17,406		0		0		C2124

		AF.11315		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		477,656		79,895		17,406		0		0		C2125

		AF.11322		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		329,629		79,895		17,406		0		0		C2132

		AF.11323		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		367,330		79,895		17,406		0		0		C2133

		AF.11324		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		406,813		79,895		17,406		0		0		C2134

		AF.11325		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		453,287		79,895		17,406		0		0		C2135

		AF.11332		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 4x6, m¸c 150		m3		301,316		79,895		17,406		0		0		C2142

		AF.11333		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 4x6, m¸c 200		m3		337,672		79,895		17,406		0		0		C2143

		AF.11334		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 4x6, m¸c 250		m3		375,148		79,895		17,406		0		0		C2144

		AF.11335		AF.11310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 4x6, m¸c 300		m3		414,733		79,895		17,406		0		0		C2145

		AF.11412		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		355,982		121,864		17,618		0		0		C2122

		AF.11413		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		121,864		17,618		0		0		C2123

		AF.11414		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		121,864		17,618		0		0		C2124

		AF.11415		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		121,864		17,618		0		0		C2125

		AF.11422		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		328,029		121,864		17,618		0		0		C2132

		AF.11423		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		365,547		121,864		17,618		0		0		C2133

		AF.11424		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		404,839		121,864		17,618		0		0		C2134

		AF.11425		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		451,086		121,864		17,618		0		0		C2135

		AF.11432		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 4x6, m¸c 150		m3		299,853		121,864		17,618		0		0		C2142

		AF.11433		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 4x6, m¸c 200		m3		336,033		121,864		17,618		0		0		C2143

		AF.11434		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 4x6, m¸c 250		m3		373,327		121,864		17,618		0		0		C2144

		AF.11435		AF.11410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng bÖ m¸y, ®¸ 4x6, m¸c 300		m3		412,720		121,864		17,618		0		0		C2145

		AF.12112		AF.12110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 150		m3		502,416		195,154		24,144		0		0		C2122

		AF.12113		AF.12110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 200		m3		542,342		195,154		24,144		0		0		C2123

		AF.12114		AF.12110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 250		m3		583,637		195,154		24,144		0		0		C2124

		AF.12115		AF.12110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 300		m3		622,954		195,154		24,144		0		0		C2125

		AF.12122		AF.12120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=16 m, m¸c 150		m3		502,416		231,335		44,410		0		0		C2122

		AF.12123		AF.12120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=16 m, m¸c 200		m3		542,342		231,335		44,410		0		0		C2123

		AF.12124		AF.12120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=16 m, m¸c 250		m3		583,637		231,335		44,410		0		0		C2124

		AF.12125		AF.12120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=16 m, m¸c 300		m3		622,954		231,335		44,410		0		0		C2125

		AF.12132		AF.12130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 150		m3		417,479		180,353		24,144		0		0		C2122

		AF.12133		AF.12130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 200		m3		457,405		180,353		24,144		0		0		C2123

		AF.12134		AF.12130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 250		m3		498,699		180,353		24,144		0		0		C2124

		AF.12135		AF.12130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 300		m3		538,016		180,353		24,144		0		0		C2125

		AF.12142		AF.12140		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 150		m3		417,479		216,534		44,410		0		0		C2122

		AF.12143		AF.12140		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 200		m3		457,405		216,534		44,410		0		0		C2123

		AF.12144		AF.12140		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 250		m3		498,699		216,534		44,410		0		0		C2124

		AF.12145		AF.12140		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 300		m3		538,016		216,534		44,410		0		0		C2125

		AF.12152		AF.12110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 150		m3		474,187		195,154		24,144		0		0		C2132

		AF.12153		AF.12110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 200		m3		512,077		195,154		24,144		0		0		C2133

		AF.12154		AF.12110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 250		m3		551,757		195,154		24,144		0		0		C2134

		AF.12155		AF.12110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 300		m3		598,462		195,154		24,144		0		0		C2135

		AF.12162		AF.12120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=16 m, m¸c 150		m3		474,187		231,335		44,410		0		0		C2132

		AF.12163		AF.12120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=16 m, m¸c 200		m3		512,077		231,335		44,410		0		0		C2133

		AF.12164		AF.12120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=16 m, m¸c 250		m3		551,757		231,335		44,410		0		0		C2134

		AF.12165		AF.12120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=16 m, m¸c 300		m3		598,462		231,335		44,410		0		0		C2135

		AF.12172		AF.12130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 150		m3		389,249		180,353		24,144		0		0		C2132

		AF.12173		AF.12130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 200		m3		427,139		180,353		24,144		0		0		C2133

		AF.12174		AF.12130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 250		m3		466,819		180,353		24,144		0		0		C2134

		AF.12175		AF.12130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 300		m3		513,525		180,353		24,144		0		0		C2135

		AF.12182		AF.12140		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 150		m3		389,249		216,534		44,410		0		0		C2132

		AF.12183		AF.12140		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 200		m3		427,139		216,534		44,410		0		0		C2133

		AF.12184		AF.12140		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 250		m3		466,819		216,534		44,410		0		0		C2134

		AF.12185		AF.12140		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng t­êng th¼ng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 300		m3		513,525		216,534		44,410		0		0		C2135

		AF.12212		AF.12210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 150		m3		413,386		246,684		24,144		0		0		C2122

		AF.12213		AF.12210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 200		m3		452,920		246,684		24,144		0		0		C2123

		AF.12214		AF.12210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 250		m3		493,810		246,684		24,144		0		0		C2124

		AF.12215		AF.12210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 300		m3		532,741		246,684		24,144		0		0		C2125

		AF.12222		AF.12220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 150		m3		413,386		264,226		44,410		0		0		C2122

		AF.12223		AF.12220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 200		m3		452,920		264,226		44,410		0		0		C2123

		AF.12224		AF.12220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 250		m3		493,810		264,226		44,410		0		0		C2124

		AF.12225		AF.12220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 300		m3		532,741		264,226		44,410		0		0		C2125

		AF.12232		AF.12230		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 150		m3		413,386		222,016		25,578		0		0		C2122

		AF.12233		AF.12230		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 200		m3		452,920		222,016		25,578		0		0		C2123

		AF.12234		AF.12230		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 250		m3		493,810		222,016		25,578		0		0		C2124

		AF.12235		AF.12230		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 300		m3		532,741		222,016		25,578		0		0		C2125

		AF.12242		AF.12240		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 150		m3		413,386		237,365		45,844		0		0		C2122

		AF.12243		AF.12240		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 200		m3		452,920		237,365		45,844		0		0		C2123

		AF.12244		AF.12240		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 250		m3		493,810		237,365		45,844		0		0		C2124

		AF.12245		AF.12240		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 300		m3		532,741		237,365		45,844		0		0		C2125

		AF.12252		AF.12210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 150		m3		385,433		246,684		24,144		0		0		C2132

		AF.12253		AF.12210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 200		m3		422,951		246,684		24,144		0		0		C2133

		AF.12254		AF.12210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 250		m3		462,242		246,684		24,144		0		0		C2134

		AF.12255		AF.12210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 300		m3		508,490		246,684		24,144		0		0		C2135

		AF.12262		AF.12220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 150		m3		385,433		264,226		44,410		0		0		C2132

		AF.12263		AF.12220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 200		m3		422,951		264,226		44,410		0		0		C2133

		AF.12264		AF.12220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 250		m3		462,242		264,226		44,410		0		0		C2134

		AF.12265		AF.12220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 300		m3		508,490		264,226		44,410		0		0		C2135

		AF.12272		AF.12230		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 150		m3		385,433		222,016		25,578		0		0		C2132

		AF.12273		AF.12230		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 200		m3		422,951		222,016		25,578		0		0		C2133

		AF.12274		AF.12230		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 250		m3		462,242		222,016		25,578		0		0		C2134

		AF.12275		AF.12230		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 300		m3		508,490		222,016		25,578		0		0		C2135

		AF.12282		AF.12240		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 150		m3		385,433		237,365		45,844		0		0		C2132

		AF.12283		AF.12240		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 200		m3		422,951		237,365		45,844		0		0		C2133

		AF.12284		AF.12240		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 250		m3		462,242		237,365		45,844		0		0		C2134

		AF.12285		AF.12240		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 300		m3		508,490		237,365		45,844		0		0		C2135

		AF.12312		AF.12310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng nhµ, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		355,982		195,154		44,410		0		0		C2122

		AF.12313		AF.12310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng nhµ, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		195,154		44,410		0		0		C2123

		AF.12314		AF.12310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng nhµ, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		195,154		44,410		0		0		C2124

		AF.12315		AF.12310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng nhµ, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		195,154		44,410		0		0		C2125

		AF.12412		AF.12410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng sµn m¸i, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		355,982		135,950		37,883		0		0		C2122

		AF.12413		AF.12410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng sµn m¸i, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		135,950		37,883		0		0		C2123

		AF.12414		AF.12410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng sµn m¸i, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		135,950		37,883		0		0		C2124

		AF.12415		AF.12410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng sµn m¸i, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		135,950		37,883		0		0		C2125

		AF.12512		AF.12510		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng lanh t«,lanh t« liÒn m¸i h¾t,m¸ng n­íc,tÊm ®an..., ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		355,982		208,311		37,883		0		0		C2122

		AF.12513		AF.12510		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng lanh t«,lanh t« liÒn m¸i h¾t,m¸ng n­íc,tÊm ®an..., ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		208,311		37,883		0		0		C2123

		AF.12514		AF.12510		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng lanh t«,lanh t« liÒn m¸i h¾t,m¸ng n­íc,tÊm ®an..., ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		208,311		37,883		0		0		C2124

		AF.12515		AF.12510		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng lanh t«,lanh t« liÒn m¸i h¾t,m¸ng n­íc,tÊm ®an..., ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		208,311		37,883		0		0		C2125

		AF.12612		AF.12610		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu thang th­êng, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		355,982		158,974		37,883		0		0		C2122

		AF.12613		AF.12610		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu thang th­êng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		158,974		37,883		0		0		C2123

		AF.12614		AF.12610		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu thang th­êng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		158,974		37,883		0		0		C2124

		AF.12615		AF.12610		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu thang th­êng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		158,974		37,883		0		0		C2125

		AF.12622		AF.12620		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu thang xo¸y tr«n èc, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		355,982		168,293		37,883		0		0		C2122

		AF.12623		AF.12620		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu thang xo¸y tr«n èc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		168,293		37,883		0		0		C2123

		AF.12624		AF.12620		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu thang xo¸y tr«n èc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		168,293		37,883		0		0		C2124

		AF.12625		AF.12620		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu thang xo¸y tr«n èc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		168,293		37,883		0		0		C2125

		AF.13112		AF.13110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		355,982		101,963		11,235		0		0		C2122

		AF.13113		AF.13110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		101,963		11,235		0		0		C2123

		AF.13114		AF.13110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		101,963		11,235		0		0		C2124

		AF.13115		AF.13110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		101,963		11,235		0		0		C2125

		AF.13122		AF.13110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		328,029		101,963		11,235		0		0		C2132

		AF.13123		AF.13110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		365,547		101,963		11,235		0		0		C2133

		AF.13124		AF.13110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		404,839		101,963		11,235		0		0		C2134

		AF.13125		AF.13110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		451,086		101,963		11,235		0		0		C2135

		AF.13212		AF.13210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		355,982		121,149		11,235		0		0		C2122

		AF.13213		AF.13210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		121,149		11,235		0		0		C2123

		AF.13214		AF.13210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		121,149		11,235		0		0		C2124

		AF.13215		AF.13210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		121,149		11,235		0		0		C2125

		AF.13222		AF.13210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		328,029		121,149		11,235		0		0		C2132

		AF.13223		AF.13210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		365,547		121,149		11,235		0		0		C2133

		AF.13224		AF.13210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		404,839		121,149		11,235		0		0		C2134

		AF.13225		AF.13210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		451,086		121,149		11,235		0		0		C2135

		AF.13312		AF.13310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng <=100 cm, m¸c 150		m3		657,810		232,979		24,144		0		0		C2122

		AF.13313		AF.13310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng <=100 cm, m¸c 200		m3		698,309		232,979		24,144		0		0		C2123

		AF.13314		AF.13310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng <=100 cm, m¸c 250		m3		740,196		232,979		24,144		0		0		C2124

		AF.13315		AF.13310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng <=100 cm, m¸c 300		m3		780,077		232,979		24,144		0		0		C2125

		AF.13322		AF.13320		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng <=200 cm, m¸c 150		m3		617,127		196,799		24,144		0		0		C2122

		AF.13323		AF.13320		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng <=200 cm, m¸c 200		m3		657,625		196,799		24,144		0		0		C2123

		AF.13324		AF.13320		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng <=200 cm, m¸c 250		m3		699,513		196,799		24,144		0		0		C2124

		AF.13325		AF.13320		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng <=200 cm, m¸c 300		m3		739,393		196,799		24,144		0		0		C2125

		AF.13332		AF.13330		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng >200 cm, m¸c 150		m3		531,057		187,480		24,144		0		0		C2122

		AF.13333		AF.13330		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng >200 cm, m¸c 200		m3		571,556		187,480		24,144		0		0		C2123

		AF.13334		AF.13330		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng >200 cm, m¸c 250		m3		613,443		187,480		24,144		0		0		C2124

		AF.13335		AF.13330		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy, ®¸ 1x2, ®­êng kÝnh èng >200 cm, m¸c 300		m3		653,323		187,480		24,144		0		0		C2125

		AF.13412		AF.13410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng cèng h×nh hép, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		531,057		172,679		17,618		0		0		C2122

		AF.13413		AF.13410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng cèng h×nh hép, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		571,556		172,679		17,618		0		0		C2123

		AF.13414		AF.13410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng cèng h×nh hép, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		613,443		172,679		17,618		0		0		C2124

		AF.13415		AF.13410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng èng cèng h×nh hép, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		653,323		172,679		17,618		0		0		C2125

		AF.14112		AF.14110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		359,507		171,897		82,836		0		0		C2122

		AF.14113		AF.14110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		399,433		171,897		82,836		0		0		C2123

		AF.14114		AF.14110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		440,727		171,897		82,836		0		0		C2124

		AF.14115		AF.14110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		480,044		171,897		82,836		0		0		C2125

		AF.14122		AF.14120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		359,507		206,158		341,187		0		0		C2122

		AF.14123		AF.14120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		399,433		206,158		341,187		0		0		C2123

		AF.14124		AF.14120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		440,727		206,158		341,187		0		0		C2124

		AF.14125		AF.14120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		480,044		206,158		341,187		0		0		C2125

		AF.14212		AF.14210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		359,507		217,973		82,836		0		0		C2122

		AF.14213		AF.14210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		399,433		217,973		82,836		0		0		C2123

		AF.14214		AF.14210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		440,727		217,973		82,836		0		0		C2124

		AF.14215		AF.14210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		480,044		217,973		82,836		0		0		C2125

		AF.14222		AF.14220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		359,507		246,917		339,643		0		0		C2122

		AF.14223		AF.14220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		399,433		246,917		339,643		0		0		C2123

		AF.14224		AF.14220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		440,727		246,917		339,643		0		0		C2124

		AF.14225		AF.14220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		480,044		246,917		339,643		0		0		C2125

		AF.14132		AF.14110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		331,277		171,897		82,836		0		0		C2132

		AF.14133		AF.14110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		369,167		171,897		82,836		0		0		C2133

		AF.14134		AF.14110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		408,847		171,897		82,836		0		0		C2134

		AF.14135		AF.14110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		455,552		171,897		82,836		0		0		C2135

		AF.14142		AF.14120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		331,277		206,158		341,187		0		0		C2132

		AF.14143		AF.14120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		369,167		206,158		341,187		0		0		C2133

		AF.14144		AF.14120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		408,847		206,158		341,187		0		0		C2134

		AF.14145		AF.14120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		455,552		206,158		341,187		0		0		C2135

		AF.14232		AF.14210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		331,277		217,973		82,836		0		0		C2132

		AF.14233		AF.14210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		369,167		217,973		82,836		0		0		C2133

		AF.14234		AF.14210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		408,847		217,973		82,836		0		0		C2134

		AF.14235		AF.14210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		455,552		217,973		82,836		0		0		C2135

		AF.14242		AF.14220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		331,277		246,917		339,643		0		0		C2132

		AF.14243		AF.14220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		369,167		246,917		339,643		0		0		C2133

		AF.14244		AF.14220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		408,847		246,917		339,643		0		0		C2134

		AF.14245		AF.14220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		455,552		246,917		339,643		0		0		C2135

		AF.14312		AF.14310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt cÇu, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		366,556		153,492		18,276		0		0		C2122

		AF.14313		AF.14310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt cÇu, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		407,265		153,492		18,276		0		0		C2123

		AF.14314		AF.14310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt cÇu, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		449,369		153,492		18,276		0		0		C2124

		AF.14315		AF.14310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt cÇu, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		489,456		153,492		18,276		0		0		C2125

		AF.14322		AF.14320		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng lan can, gê ch¾n, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		366,556		246,684		13,659		0		0		C2122

		AF.14323		AF.14320		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng lan can, gê ch¾n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		407,265		246,684		13,659		0		0		C2123

		AF.14324		AF.14320		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng lan can, gê ch¾n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		449,369		246,684		13,659		0		0		C2124

		AF.14325		AF.14320		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng lan can, gê ch¾n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		489,456		246,684		13,659		0		0		C2125

		AF.15112		AF.15110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		405,918		262,867		24,144		0		0		C2122

		AF.15113		AF.15110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		445,453		262,867		24,144		0		0		C2123

		AF.15114		AF.15110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		486,342		262,867		24,144		0		0		C2124

		AF.15115		AF.15110		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		525,273		262,867		24,144		0		0		C2125

		AF.15122		AF.15120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu m¸ng th­êng, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		414,388		209,703		24,144		0		0		C2122

		AF.15123		AF.15120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu m¸ng th­êng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,887		209,703		24,144		0		0		C2123

		AF.15124		AF.15120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu m¸ng th­êng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		496,774		209,703		24,144		0		0		C2124

		AF.15125		AF.15120		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu m¸ng th­êng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		536,655		209,703		24,144		0		0		C2125

		AF.15132		AF.15130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu m¸ng vá máng, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		144,609		62,615		6,092		0		0		C2122

		AF.15133		AF.15130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu m¸ng vá máng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		145,998		62,615		6,092		0		0		C2123

		AF.15134		AF.15130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu m¸ng vá máng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		147,434		62,615		6,092		0		0		C2124

		AF.15135		AF.15130		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng cÇu m¸ng vá máng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		148,801		62,615		6,092		0		0		C2125

		AF.15213		AF.15210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mèi nèi b¶n dÇm däc cÇu c¶ng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		141,771		163,019		0		0		C2123

		AF.15214		AF.15210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mèi nèi b¶n dÇm däc cÇu c¶ng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		141,771		163,019		0		0		C2124

		AF.15215		AF.15210		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mèi nèi b¶n dÇm däc cÇu c¶ng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		141,771		163,019		0		0		C2125

		AF.15223		AF.15220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng dÇm cÇu c¶ng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		146,496		163,019		0		0		C2123

		AF.15224		AF.15220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng dÇm cÇu c¶ng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		146,496		163,019		0		0		C2124

		AF.15225		AF.15220		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng dÇm cÇu c¶ng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		146,496		163,019		0		0		C2125

		AF.15313		AF.15310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng, dµy <=20cm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		165,399		24,144		0		0		C2123

		AF.15314		AF.15310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng, dµy <=20cm, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		165,399		24,144		0		0		C2124

		AF.15315		AF.15310		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng, dµy <=20cm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		165,399		24,144		0		0		C2125

		AF.15413		AF.15410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy mÆt ®­êng <=25 cm, m¸c 200		m3		463,018		107,509		32,400		0		0		C2123

		AF.15414		AF.15410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy mÆt ®­êng <=25 cm, m¸c 250		m3		504,110		107,509		32,400		0		0		C2124

		AF.15415		AF.15410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy mÆt ®­êng <=25 cm, m¸c 300		m3		543,234		107,509		32,400		0		0		C2125

		AF.15423		AF.15420		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy mÆt ®­êng >25 cm, m¸c 200		m3		468,436		96,286		32,400		0		0		C2123

		AF.15424		AF.15420		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy mÆt ®­êng >25 cm, m¸c 250		m3		509,528		96,286		32,400		0		0		C2124

		AF.15425		AF.15420		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy mÆt ®­êng >25 cm, m¸c 300		m3		548,652		96,286		32,400		0		0		C2125

		AF.15433		AF.15410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy mÆt ®­êng <=25 cm, m¸c 150		m3		432,901		107,509		32,400		0		0		C2133

		AF.15434		AF.15410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy mÆt ®­êng <=25 cm, m¸c 200		m3		472,386		107,509		32,400		0		0		C2134

		AF.15435		AF.15410		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy mÆt ®­êng >25 cm, m¸c 300		m3		518,863		107,509		32,400		0		0		C2135

		AF.15443		AF.15420		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy mÆt ®­êng >25 cm, m¸c 150		m3		438,318		96,286		32,400		0		0		C2133

		AF.15444		AF.15420		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy mÆt ®­êng >25 cm, m¸c 200		m3		477,804		96,286		32,400		0		0		C2134

		AF.15445		AF.15420		Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng mÆt ®­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy mÆt ®­êng >25 cm, m¸c 250		m3		524,280		96,286		32,400		0		0		C2135

		AF.15512		AF.15510		Bª t«ng g¹ch vì m¸c 50		m3		97,455		59,162		0		0		0		B1212

		AF.15513		AF.15510		Bª t«ng g¹ch vì m¸c 75		m3		131,787		59,162		0		0		0		B1213

		AF.16122		AF.16120		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh th¼ng, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		359,507		411,140		24,385		0		0		C2122

		AF.16123		AF.16120		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh th¼ng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		399,433		411,140		24,385		0		0		C2123

		AF.16124		AF.16120		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh th¼ng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		440,727		411,140		24,385		0		0		C2124

		AF.16125		AF.16120		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh th¼ng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		480,044		411,140		24,385		0		0		C2125

		AF.16132		AF.16120		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh th¼ng, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		331,277		411,140		24,385		0		0		C2132

		AF.16133		AF.16120		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh th¼ng, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		369,167		411,140		24,385		0		0		C2133

		AF.16134		AF.16120		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh th¼ng, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		408,847		411,140		24,385		0		0		C2134

		AF.16135		AF.16120		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh th¼ng, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		455,552		411,140		24,385		0		0		C2135

		AF.16212		AF.16210		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh cong, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		359,507		520,777		18,591		0		0		C2122

		AF.16213		AF.16210		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh cong, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		399,433		520,777		18,591		0		0		C2123

		AF.16214		AF.16210		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh cong, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		440,727		520,777		18,591		0		0		C2124

		AF.16215		AF.16210		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh cong, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		480,044		520,777		18,591		0		0		C2125

		AF.16222		AF.16210		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh cong, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		331,277		520,777		18,591		0		0		C2132

		AF.16223		AF.16210		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh cong, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		369,167		520,777		18,591		0		0		C2133

		AF.16224		AF.16210		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh cong, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		408,847		520,777		18,591		0		0		C2134

		AF.16225		AF.16210		Bª t«ng bÓ chøa d¹ng thµnh cong, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		455,552		520,777		18,591		0		0		C2135

		AF.17112		AF.17110		Bª t«ng m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		359,507		233,527		17,618		0		0		C2122

		AF.17113		AF.17110		Bª t«ng m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		399,433		233,527		17,618		0		0		C2123

		AF.17114		AF.17110		Bª t«ng m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		440,727		233,527		17,618		0		0		C2124

		AF.17115		AF.17110		Bª t«ng m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		480,044		233,527		17,618		0		0		C2125

		AF.17122		AF.17110		Bª t«ng m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		331,277		233,527		17,618		0		0		C2132

		AF.17123		AF.17110		Bª t«ng m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		369,167		233,527		17,618		0		0		C2133

		AF.17124		AF.17110		Bª t«ng m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		408,847		233,527		17,618		0		0		C2134

		AF.17125		AF.17110		Bª t«ng m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		455,552		233,527		17,618		0		0		C2135

		AF.17212		AF.17210		Bª t«ng hè van, hè ga, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		355,982		152,944		17,618		0		0		C2122

		AF.17213		AF.17210		Bª t«ng hè van, hè ga, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		395,516		152,944		17,618		0		0		C2123

		AF.17214		AF.17210		Bª t«ng hè van, hè ga, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		436,406		152,944		17,618		0		0		C2124

		AF.17215		AF.17210		Bª t«ng hè van, hè ga, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		475,337		152,944		17,618		0		0		C2125

		AF.17222		AF.17210		Bª t«ng hè van, hè ga, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		328,029		152,944		17,618		0		0		C2132

		AF.17223		AF.17210		Bª t«ng hè van, hè ga, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		365,547		152,944		17,618		0		0		C2133

		AF.17224		AF.17210		Bª t«ng hè van, hè ga, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		404,839		152,944		17,618		0		0		C2134

		AF.17225		AF.17210		Bª t«ng hè van, hè ga, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		451,086		152,944		17,618		0		0		C2135

		AF.18113		AF.18110		Bª t«ng m¸i taluy ®­êng b»ng ph­¬ng ph¸p phun kh«, ®¸ 0,5x1, m¸c 200		m3		462,791		685,233		648,660		0		0		C2113

		AF.18114		AF.18110		Bª t«ng m¸i taluy ®­êng b»ng ph­¬ng ph¸p phun kh«, ®¸ 0,5x1, m¸c 250		m3		523,552		685,233		648,660		0		0		C2114

		AF.18115		AF.18110		Bª t«ng m¸i taluy ®­êng b»ng ph­¬ng ph¸p phun kh«, ®¸ 0,5x1, m¸c 300		m3		576,107		685,233		648,660		0		0		C2115

		AF.21111		AF.21110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng lãt mãng, ®¸ 2x4, m¸c 100		m3		294,015		32,868		33,056		0		0		C2231

		AF.21112		AF.21110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng lãt mãng, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		334,891		32,868		33,056		0		0		C2232

		AF.21212		AF.21210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng mãng <=250 cm, m¸c 150		m3		364,215		45,004		33,056		0		0		C2222

		AF.21213		AF.21210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng mãng <=250 cm, m¸c 200		m3		406,183		45,004		33,056		0		0		C2223

		AF.21214		AF.21210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng mãng <=250 cm, m¸c 250		m3		454,448		45,004		33,056		0		0		C2224

		AF.21215		AF.21210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng mãng <=250 cm, m¸c 300		m3		487,876		45,004		33,056		0		0		C2225

		AF.21222		AF.21220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng mãng >250 cm, m¸c 150		m3		408,502		58,151		33,056		0		0		C2222

		AF.21223		AF.21220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng mãng >250 cm, m¸c 200		m3		450,470		58,151		33,056		0		0		C2223

		AF.21224		AF.21220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng mãng >250 cm, m¸c 250		m3		498,734		58,151		33,056		0		0		C2224

		AF.21225		AF.21220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 1x2, chiÒu réng mãng >250 cm, m¸c 300		m3		532,162		58,151		33,056		0		0		C2225

		AF.21232		AF.21210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng mãng <=250 cm		m3		336,598		45,004		33,056		0		0		C2232

		AF.21233		AF.21210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng mãng <=250 cm		m3		376,151		45,004		33,056		0		0		C2233

		AF.21234		AF.21210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng mãng <=250 cm		m3		417,735		45,004		33,056		0		0		C2234

		AF.21235		AF.21210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng mãng <=250 cm		m3		448,812		45,004		33,056		0		0		C2235

		AF.21242		AF.21220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng mãng >250 cm		m3		380,884		58,151		33,056		0		0		C2232

		AF.21243		AF.21220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng mãng >250 cm		m3		420,437		58,151		33,056		0		0		C2233

		AF.21244		AF.21220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng mãng >250 cm		m3		462,021		58,151		33,056		0		0		C2234

		AF.21245		AF.21220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng mãng, ®¸ 2x4, chiÒu réng mãng >250 cm		m3		493,098		58,151		33,056		0		0		C2235

		AF.21312		AF.21310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng nÒn, m¸c 150		m3		365,992		34,385		32,844		0		0		C2222

		AF.21313		AF.21310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng nÒn, m¸c 200		m3		408,165		34,385		32,844		0		0		C2223

		AF.21314		AF.21310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng nÒn, m¸c 250		m3		456,665		34,385		32,844		0		0		C2224

		AF.21315		AF.21310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng nÒn, m¸c 300		m3		490,256		34,385		32,844		0		0		C2225

		AF.21322		AF.21310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng nÒn, m¸c 150		m3		338,240		34,385		32,844		0		0		C2232

		AF.21323		AF.21310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng nÒn, m¸c 200, m¸c 200		m3		377,986		34,385		32,844		0		0		C2233

		AF.21324		AF.21310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng nÒn, m¸c 250		m3		419,773		34,385		32,844		0		0		C2234

		AF.21325		AF.21310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng nÒn, m¸c 300		m3		451,001		34,385		32,844		0		0		C2235

		AF.21412		AF.21410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 150		m3		364,215		83,940		33,056		0		0		C2222

		AF.21413		AF.21410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 200		m3		406,183		83,940		33,056		0		0		C2223

		AF.21414		AF.21410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 250		m3		454,448		83,940		33,056		0		0		C2224

		AF.21415		AF.21410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 300		m3		487,876		83,940		33,056		0		0		C2225

		AF.21422		AF.21410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 150		m3		336,598		83,940		33,056		0		0		C2232

		AF.21423		AF.21410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 200		m3		376,151		83,940		33,056		0		0		C2233

		AF.21424		AF.21410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 250		m3		417,735		83,940		33,056		0		0		C2234

		AF.21425		AF.21410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 300		m3		448,812		83,940		33,056		0		0		C2235

		AF.22112		AF.22110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 150		m3		510,731		140,336		49,443		0		0		C2222

		AF.22113		AF.22110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 200		m3		553,115		140,336		49,443		0		0		C2223

		AF.22114		AF.22110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 250		m3		601,857		140,336		49,443		0		0		C2224

		AF.22115		AF.22110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 300		m3		635,616		140,336		49,443		0		0		C2225

		AF.22122		AF.22120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <16 m, m¸c 150		m3		510,731		176,516		85,719		0		0		C2222

		AF.22123		AF.22120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <16 m, m¸c 200		m3		553,115		176,516		85,719		0		0		C2223

		AF.22124		AF.22120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <16 m, m¸c 250		m3		601,857		176,516		85,719		0		0		C2224

		AF.22125		AF.22120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <16 m, m¸c 300		m3		635,616		176,516		85,719		0		0		C2225

		AF.22132		AF.22130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=50 m, m¸c 150		m3		510,731		194,058		88,598		0		0		C2222

		AF.22133		AF.22130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=50 m, m¸c 200		m3		553,115		194,058		88,598		0		0		C2223

		AF.22134		AF.22130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=50 m, m¸c 250		m3		601,857		194,058		88,598		0		0		C2224

		AF.22135		AF.22130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=50 m, m¸c 300		m3		635,616		194,058		88,598		0		0		C2225

		AF.22142		AF.22140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao >50 m, m¸c 150		m3		510,731		202,829		123,787		0		0		C2222

		AF.22143		AF.22140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao >50 m, m¸c 200		m3		553,115		202,829		123,787		0		0		C2223

		AF.22144		AF.22140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao >50 m, m¸c 250		m3		601,857		202,829		123,787		0		0		C2224

		AF.22145		AF.22140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy <=45 cm, cao >50 m, m¸c 300		m3		635,616		202,829		123,787		0		0		C2225

		AF.22152		AF.22150		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 150		m3		425,794		124,987		49,443		0		0		C2222

		AF.22153		AF.22150		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 200		m3		468,177		124,987		49,443		0		0		C2223

		AF.22154		AF.22150		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 250		m3		516,920		124,987		49,443		0		0		C2224

		AF.22155		AF.22150		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 300		m3		550,679		124,987		49,443		0		0		C2225

		AF.22162		AF.22160		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 150		m3		425,794		161,167		85,719		0		0		C2222

		AF.22163		AF.22160		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 200		m3		468,177		161,167		85,719		0		0		C2223

		AF.22164		AF.22160		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 250		m3		516,920		161,167		85,719		0		0		C2224

		AF.22165		AF.22160		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 300		m3		550,679		161,167		85,719		0		0		C2225

		AF.22172		AF.22170		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=50 m, m¸c 150		m3		425,794		177,064		88,598		0		0		C2222

		AF.22173		AF.22170		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=50 m, m¸c 200		m3		468,177		177,064		88,598		0		0		C2223

		AF.22174		AF.22170		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=50 m, m¸c 250		m3		516,920		177,064		88,598		0		0		C2224

		AF.22175		AF.22170		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao <=50 m, m¸c 300		m3		550,679		177,064		88,598		0		0		C2225

		AF.22182		AF.22180		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao >50 m, m¸c 150		m3		425,794		185,287		123,787		0		0		C2222

		AF.22183		AF.22180		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao >50 m, m¸c 200		m3		468,177		185,287		123,787		0		0		C2223

		AF.22184		AF.22180		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao >50 m, m¸c 250		m3		516,920		185,287		123,787		0		0		C2224

		AF.22185		AF.22180		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 1x2, chiÒu dµy >45 cm, cao >50 m, m¸c 300		m3		550,679		185,287		123,787		0		0		C2225

		AF.22116		AF.22110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 150		m3		482,841		140,336		49,443		0		0		C2232

		AF.22117		AF.22110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 200		m3		522,785		140,336		49,443		0		0		C2233

		AF.22118		AF.22110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 250		m3		564,781		140,336		49,443		0		0		C2234

		AF.22119		AF.22110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=4 m, m¸c 300		m3		596,165		140,336		49,443		0		0		C2235

		AF.22126		AF.22120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <16 m, m¸c 150		m3		482,841		176,516		85,719		0		0		C2232

		AF.22127		AF.22120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <16 m, m¸c 200		m3		522,785		176,516		85,719		0		0		C2233

		AF.22128		AF.22120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <16 m, m¸c 250		m3		564,781		176,516		85,719		0		0		C2234

		AF.22129		AF.22120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <16 m, m¸c 300		m3		596,165		176,516		85,719		0		0		C2235

		AF.22136		AF.22130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=50 m, m¸c 150		m3		482,841		194,058		88,598		0		0		C2232

		AF.22137		AF.22130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=50 m, m¸c 200		m3		522,785		194,058		88,598		0		0		C2233

		AF.22138		AF.22130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=50 m, m¸c 250		m3		564,781		194,058		88,598		0		0		C2234

		AF.22139		AF.22130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao <=50 m, m¸c 300		m3		596,165		194,058		88,598		0		0		C2235

		AF.22146		AF.22140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao >50 m, m¸c 150		m3		482,841		202,829		123,787		0		0		C2232

		AF.22147		AF.22140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao >50 m, m¸c 200		m3		522,785		202,829		123,787		0		0		C2233

		AF.22148		AF.22140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao >50 m, m¸c 250		m3		564,781		202,829		123,787		0		0		C2234

		AF.22149		AF.22140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy <=45 cm, cao >50 m, m¸c 300		m3		596,165		202,829		123,787		0		0		C2235

		AF.22156		AF.22150		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 150		m3		397,903		124,987		49,443		0		0		C2232

		AF.22157		AF.22150		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 200		m3		437,847		124,987		49,443		0		0		C2233

		AF.22158		AF.22150		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 250		m3		479,843		124,987		49,443		0		0		C2234

		AF.22159		AF.22150		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=4 m, m¸c 300		m3		511,228		124,987		49,443		0		0		C2235

		AF.22166		AF.22160		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 150		m3		397,903		161,167		85,719		0		0		C2232

		AF.22167		AF.22160		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 200		m3		437,847		161,167		85,719		0		0		C2233

		AF.22168		AF.22160		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 250		m3		479,843		161,167		85,719		0		0		C2234

		AF.22169		AF.22160		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=16 m, m¸c 300		m3		511,228		161,167		85,719		0		0		C2235

		AF.22176		AF.22170		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=50 m, m¸c 150		m3		397,903		177,064		88,598		0		0		C2232

		AF.22177		AF.22170		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=50 m, m¸c 200		m3		437,847		177,064		88,598		0		0		C2233

		AF.22178		AF.22170		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=50 m, m¸c 250		m3		479,843		177,064		88,598		0		0		C2234

		AF.22179		AF.22170		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao <=50 m, m¸c 300		m3		511,228		177,064		88,598		0		0		C2235

		AF.22186		AF.22180		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao >50 m, m¸c 150		m3		397,903		185,287		123,787		0		0		C2232

		AF.22187		AF.22180		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao >50 m, m¸c 200		m3		437,847		185,287		123,787		0		0		C2233

		AF.22188		AF.22180		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao >50 m, m¸c 250		m3		479,843		185,287		123,787		0		0		C2234

		AF.22189		AF.22180		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng t­êng, ®¸ 2x4, chiÒu dµy >45 cm, cao >50 m, m¸c 300		m3		511,228		185,287		123,787		0		0		C2235

		AF.22212		AF.22210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 150		m3		421,619		191,317		67,581		0		0		C2222

		AF.22213		AF.22210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 200		m3		463,587		191,317		67,581		0		0		C2223

		AF.22214		AF.22210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 250		m3		511,852		191,317		67,581		0		0		C2224

		AF.22215		AF.22210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 300		m3		545,280		191,317		67,581		0		0		C2225

		AF.22222		AF.22220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 150		m3		421,619		208,859		94,788		0		0		C2222

		AF.22223		AF.22220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 200		m3		463,587		208,859		94,788		0		0		C2223

		AF.22224		AF.22220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 250		m3		511,852		208,859		94,788		0		0		C2224

		AF.22225		AF.22220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 300		m3		545,280		208,859		94,788		0		0		C2225

		AF.22232		AF.22230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 150		m3		421,619		229,690		113,742		0		0		C2222

		AF.22233		AF.22230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 200		m3		463,587		229,690		113,742		0		0		C2223

		AF.22234		AF.22230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 250		m3		511,852		229,690		113,742		0		0		C2224

		AF.22235		AF.22230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 300		m3		545,280		229,690		113,742		0		0		C2225

		AF.22242		AF.22240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao >50 m, m¸c 150		m3		421,619		240,106		155,393		0		0		C2222

		AF.22243		AF.22240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao >50 m, m¸c 200		m3		463,587		240,106		155,393		0		0		C2223

		AF.22244		AF.22240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao >50 m, m¸c 250		m3		511,852		240,106		155,393		0		0		C2224

		AF.22245		AF.22240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao >50 m, m¸c 300		m3		545,280		240,106		155,393		0		0		C2225

		AF.22252		AF.22250		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 150		m3		421,619		166,649		59,975		0		0		C2222

		AF.22253		AF.22250		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 200		m3		463,587		166,649		59,975		0		0		C2223

		AF.22254		AF.22250		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 250		m3		511,852		166,649		59,975		0		0		C2224

		AF.22255		AF.22250		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 300		m3		545,280		166,649		59,975		0		0		C2225

		AF.22262		AF.22260		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 150		m3		421,619		182,546		87,182		0		0		C2222

		AF.22263		AF.22260		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 200		m3		463,587		182,546		87,182		0		0		C2223

		AF.22264		AF.22260		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 250		m3		511,852		182,546		87,182		0		0		C2224

		AF.22265		AF.22260		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 300		m3		545,280		182,546		87,182		0		0		C2225

		AF.22272		AF.22270		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 150		m3		421,619		200,636		102,633		0		0		C2222

		AF.22273		AF.22270		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 200		m3		463,587		200,636		102,633		0		0		C2223

		AF.22274		AF.22270		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 250		m3		511,852		200,636		102,633		0		0		C2224

		AF.22275		AF.22270		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 300		m3		545,280		200,636		102,633		0		0		C2225

		AF.22282		AF.22280		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao >50 m, m¸c 150		m3		421,619		209,955		141,053		0		0		C2222

		AF.22283		AF.22280		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao >50 m, m¸c 200		m3		463,587		209,955		141,053		0		0		C2223

		AF.22284		AF.22280		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao >50 m, m¸c 250		m3		511,852		209,955		141,053		0		0		C2224

		AF.22285		AF.22280		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 1x2, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao >50 m, m¸c 300		m3		545,280		209,955		141,053		0		0		C2225

		AF.22216		AF.22210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 150		m3		394,002		191,317		67,581		0		0		C2232

		AF.22217		AF.22210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 200		m3		433,555		191,317		67,581		0		0		C2233

		AF.22218		AF.22210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 250		m3		475,139		191,317		67,581		0		0		C2234

		AF.22219		AF.22210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 300		m3		506,216		191,317		67,581		0		0		C2235

		AF.22226		AF.22220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 150		m3		394,002		208,859		94,788		0		0		C2232

		AF.22227		AF.22220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 200		m3		433,555		208,859		94,788		0		0		C2233

		AF.22228		AF.22220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 250		m3		475,139		208,859		94,788		0		0		C2234

		AF.22229		AF.22220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 300		m3		506,216		208,859		94,788		0		0		C2235

		AF.22236		AF.22230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 150		m3		394,002		229,690		113,742		0		0		C2232

		AF.22237		AF.22230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 200		m3		433,555		229,690		113,742		0		0		C2233

		AF.22238		AF.22230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 250		m3		475,139		229,690		113,742		0		0		C2234

		AF.22239		AF.22230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 300		m3		506,216		229,690		113,742		0		0		C2235

		AF.22246		AF.22240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao >50 m, m¸c 150		m3		394,002		240,106		155,393		0		0		C2232

		AF.22247		AF.22240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao >50 m, m¸c 200		m3		433,555		240,106		155,393		0		0		C2233

		AF.22248		AF.22240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao >50 m, m¸c 250		m3		475,139		240,106		155,393		0		0		C2234

		AF.22249		AF.22240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao >50 m, m¸c 300		m3		506,216		240,106		155,393		0		0		C2235

		AF.22256		AF.22250		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 150		m3		394,002		166,649		59,975		0		0		C2232

		AF.22257		AF.22250		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 200		m3		433,555		166,649		59,975		0		0		C2233

		AF.22258		AF.22250		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 250		m3		475,139		166,649		59,975		0		0		C2234

		AF.22259		AF.22250		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 300		m3		506,216		166,649		59,975		0		0		C2235

		AF.22266		AF.22260		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 150		m3		394,002		182,546		87,182		0		0		C2232

		AF.22267		AF.22260		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 200		m3		433,555		182,546		87,182		0		0		C2233

		AF.22268		AF.22260		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 250		m3		475,139		182,546		87,182		0		0		C2234

		AF.22269		AF.22260		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 300		m3		506,216		182,546		87,182		0		0		C2235

		AF.22276		AF.22270		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 150		m3		394,002		200,636		102,633		0		0		C2232

		AF.22277		AF.22270		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 200		m3		433,555		200,636		102,633		0		0		C2233

		AF.22278		AF.22270		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 250		m3		475,139		200,636		102,633		0		0		C2234

		AF.22279		AF.22270		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=50 m, m¸c 300		m3		506,216		200,636		102,633		0		0		C2235

		AF.22286		AF.22280		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao >50 m, m¸c 150		m3		394,002		209,955		141,053		0		0		C2232

		AF.22287		AF.22280		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao >50 m, m¸c 200		m3		433,555		209,955		141,053		0		0		C2233

		AF.22288		AF.22280		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao >50 m, m¸c 250		m3		475,139		209,955		141,053		0		0		C2234

		AF.22289		AF.22280		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, ®¸ 2x4, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao >50 m, m¸c 300		m3		506,216		209,955		141,053		0		0		C2235

		AF.22312		AF.22310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu,®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=4 m, m¸c 150		m3		364,215		140,336		49,443		0		0		C2222

		AF.22313		AF.22310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu,®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=4 m, m¸c 200		m3		406,183		140,336		49,443		0		0		C2223

		AF.22314		AF.22310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu,®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=4 m, m¸c 250		m3		454,448		140,336		49,443		0		0		C2224

		AF.22315		AF.22310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu,®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=4 m, m¸c 300		m3		487,876		140,336		49,443		0		0		C2225

		AF.22322		AF.22320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=1 6m, m¸c 150		m3		364,215		162,263		67,009		0		0		C2222

		AF.22323		AF.22320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=1 6m, m¸c 200		m3		406,183		162,263		67,009		0		0		C2223

		AF.22324		AF.22320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=1 6m, m¸c 250		m3		454,448		162,263		67,009		0		0		C2224

		AF.22325		AF.22320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=1 6m, m¸c 300		m3		487,876		162,263		67,009		0		0		C2225

		AF.22332		AF.22330		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=50 m, m¸c 150		m3		364,215		178,709		88,598		0		0		C2222

		AF.22333		AF.22330		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=50 m, m¸c 200		m3		406,183		178,709		88,598		0		0		C2223

		AF.22334		AF.22330		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=50 m, m¸c 250		m3		454,448		178,709		88,598		0		0		C2224

		AF.22335		AF.22330		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao <=50 m, m¸c 300		m3		487,876		178,709		88,598		0		0		C2225

		AF.22342		AF.22340		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao >50 m, m¸c 150		m3		364,215		186,932		123,787		0		0		C2222

		AF.22343		AF.22340		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao >50 m, m¸c 200		m3		406,183		186,932		123,787		0		0		C2223

		AF.22344		AF.22340		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao >50 m, m¸c 250		m3		454,448		186,932		123,787		0		0		C2224

		AF.22345		AF.22340		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, cao >50 m, m¸c 300		m3		487,876		186,932		123,787		0		0		C2225

		AF.23112		AF.23110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 150		m3		367,821		108,541		69,925		0		0		C2222

		AF.23113		AF.23110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 200		m3		410,205		108,541		69,925		0		0		C2223

		AF.23114		AF.23110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 250		m3		458,947		108,541		69,925		0		0		C2224

		AF.23115		AF.23110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 300		m3		492,706		108,541		69,925		0		0		C2225

		AF.23122		AF.23120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 150		m3		367,821		181,450		216,957		0		0		C2222

		AF.23123		AF.23120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 200		m3		410,205		181,450		216,957		0		0		C2223

		AF.23124		AF.23120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 250		m3		458,947		181,450		216,957		0		0		C2224

		AF.23125		AF.23120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 300		m3		492,706		181,450		216,957		0		0		C2225

		AF.23212		AF.23210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 150		m3		367,821		247,780		70,657		0		0		C2222

		AF.23213		AF.23210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 200		m3		410,205		247,780		70,657		0		0		C2223

		AF.23214		AF.23210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 250		m3		458,947		247,780		70,657		0		0		C2224

		AF.23215		AF.23210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 300		m3		492,706		247,780		70,657		0		0		C2225

		AF.23222		AF.23220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 150		m3		367,821		341,520		284,086		0		0		C2222

		AF.23223		AF.23220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 200		m3		410,205		341,520		284,086		0		0		C2223

		AF.23224		AF.23220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 250		m3		458,947		341,520		284,086		0		0		C2224

		AF.23225		AF.23220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 300		m3		492,706		341,520		284,086		0		0		C2225

		AF.23132		AF.23110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 150		m3		339,931		108,541		69,925		0		0		C2232

		AF.23133		AF.23110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 200		m3		379,875		108,541		69,925		0		0		C2233

		AF.23134		AF.23110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 250		m3		421,871		108,541		69,925		0		0		C2234

		AF.23135		AF.23110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 300		m3		453,255		108,541		69,925		0		0		C2235

		AF.23142		AF.23120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 150		m3		339,931		181,450		216,957		0		0		C2232

		AF.23143		AF.23120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 200		m3		379,875		181,450		216,957		0		0		C2233

		AF.23144		AF.23120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 250		m3		421,871		181,450		216,957		0		0		C2234

		AF.23145		AF.23120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 300		m3		453,255		181,450		216,957		0		0		C2235

		AF.23232		AF.23210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 150		m3		339,931		247,780		70,657		0		0		C2232

		AF.23233		AF.23210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 200		m3		379,875		247,780		70,657		0		0		C2233

		AF.23234		AF.23210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 250		m3		421,871		247,780		70,657		0		0		C2234

		AF.23235		AF.23210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 300		m3		453,255		247,780		70,657		0		0		C2235

		AF.23242		AF.23220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 150		m3		339,931		341,520		284,086		0		0		C2232

		AF.23243		AF.23220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 200		m3		379,875		341,520		284,086		0		0		C2233

		AF.23244		AF.23220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 250		m3		421,871		341,520		284,086		0		0		C2234

		AF.23245		AF.23220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 2x4, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 300		m3		453,255		341,520		284,086		0		0		C2235

		AF.24113		AF.24110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng mèi nèi b¶n dÇm däc, m¸c 200		m3		408,194		82,700		178,766		0		0		C2223

		AF.24114		AF.24110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng mèi nèi b¶n dÇm däc, m¸c 250		m3		456,698		82,700		178,766		0		0		C2224

		AF.24115		AF.24110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng mèi nèi b¶n dÇm däc, m¸c 300		m3		490,291		82,700		178,766		0		0		C2225

		AF.24123		AF.24120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng dÇm, m¸c 200		m3		408,194		87,425		178,766		0		0		C2223

		AF.24124		AF.24120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng dÇm, m¸c 250		m3		456,698		87,425		178,766		0		0		C2224

		AF.24125		AF.24120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng dÇm, m¸c 300		m3		490,291		87,425		178,766		0		0		C2225

		AF.24213		AF.24210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng dµy <=20cm, m¸c 200		m3		406,183		106,328		39,582		0		0		C2223

		AF.24214		AF.24210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng dµy <=20cm, m¸c 250		m3		454,448		106,328		39,582		0		0		C2224

		AF.24215		AF.24210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, ®¸ 1x2, bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng dµy <=20cm, m¸c 300		m3		487,876		106,328		39,582		0		0		C2225

		AF.25113		AF.25110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm, m¸c 200		m3		453,408		77,545		236,175		0		0		C2223

		AF.25114		AF.25110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm, m¸c 250		m3		507,130		77,545		236,175		0		0		C2224

		AF.25115		AF.25110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm, m¸c 300		m3		544,338		77,545		236,175		0		0		C2225

		AF.25123		AF.25120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm, m¸c 200		m3		454,167		65,369		162,192		0		0		C2223

		AF.25124		AF.25120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm, m¸c 250		m3		507,889		65,369		162,192		0		0		C2224

		AF.25125		AF.25120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm, m¸c 300		m3		545,096		65,369		162,192		0		0		C2225

		AF.25213		AF.25210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm, m¸c 200		m3		454,766		92,926		445,677		0		0		C2223

		AF.25214		AF.25210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm, m¸c 250		m3		508,649		92,926		445,677		0		0		C2224

		AF.25215		AF.25210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm, m¸c 300		m3		545,967		92,926		445,677		0		0		C2225

		AF.25223		AF.25220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm, m¸c 200		m3		455,527		78,827		258,058		0		0		C2223

		AF.25224		AF.25220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm, m¸c 250		m3		509,409		78,827		258,058		0		0		C2224

		AF.25225		AF.25220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm, m¸c 300		m3		546,728		78,827		258,058		0		0		C2225

		AF.25313		AF.25310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc Barrette, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm, m¸c 200		m3		455,309		67,291		158,051		0		0		C2223

		AF.25314		AF.25310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc Barrette, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm, m¸c 250		m3		509,192		67,291		158,051		0		0		C2224

		AF.25315		AF.25310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng cäc Barrette, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm, m¸c 300		m3		546,511		67,291		158,051		0		0		C2225

		AF.26113		AF.26110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng bÓ chøa thµnh th¼ng, m¸c 200		m3		546,871		268,611		87,182		0		0		C2223

		AF.26114		AF.26110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng bÓ chøa thµnh th¼ng, m¸c 250		m3		595,136		268,611		87,182		0		0		C2224

		AF.26115		AF.26110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng bÓ chøa thµnh th¼ng, m¸c 300		m3		628,564		268,611		87,182		0		0		C2225

		AF.26123		AF.26120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng bÓ chøa thµnh cong, m¸c 200		m3		546,871		390,857		87,182		0		0		C2223

		AF.26124		AF.26120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng bÓ chøa thµnh cong, m¸c 250		m3		595,136		390,857		87,182		0		0		C2224

		AF.26125		AF.26120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng bÓ chøa thµnh cong, m¸c 300		m3		628,564		390,857		87,182		0		0		C2225

		AF.26213		AF.26210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng m¸ng thu n­íc vµ ph©n phèi khu xö lý, m¸c 200		m3		406,183		203,925		87,182		0		0		C2223

		AF.26214		AF.26210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng m¸ng thu n­íc vµ ph©n phèi khu xö lý, m¸c 250		m3		454,448		203,925		87,182		0		0		C2224

		AF.26215		AF.26210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng m¸ng thu n­íc vµ ph©n phèi khu xö lý, m¸c 300		m3		487,876		203,925		87,182		0		0		C2225

		AF.27113		AF.27110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng lång thang m¸y, m¸c 200		m3		410,205		209,703		258,299		0		0		C2223

		AF.27114		AF.27110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng lång thang m¸y, m¸c 250		m3		458,947		209,703		258,299		0		0		C2224

		AF.27115		AF.27110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng lång thang m¸y, m¸c 300		m3		492,706		209,703		258,299		0		0		C2225

		AF.27116		AF.27110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng lång thang m¸y, m¸c 350		m3		523,906		209,703		258,299		0		0		C3226

		AF.27117		AF.27110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng lång thang m¸y, m¸c 400		m3		547,509		209,703		258,299		0		0		C3227

		AF.27213		AF.27210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît  sil«, m¸c 200		m3		410,205		150,631		251,546		0		0		C2223

		AF.27214		AF.27210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît  sil«, m¸c 250		m3		458,947		150,631		251,546		0		0		C2224

		AF.27215		AF.27210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît  sil«, m¸c 300		m3		492,706		150,631		251,546		0		0		C2225

		AF.27216		AF.27210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît  sil«, m¸c 350		m3		523,906		150,631		251,546		0		0		C3226

		AF.27217		AF.27210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît  sil«, m¸c 400		m3		547,509		150,631		251,546		0		0		C3227

		AF.27313		AF.27310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît èng khãi, m¸c 200		m3		410,205		268,774		295,818		0		0		C2223

		AF.27314		AF.27310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît èng khãi, m¸c 250		m3		458,947		268,774		295,818		0		0		C2224

		AF.27315		AF.27310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît èng khãi, m¸c 300		m3		492,706		268,774		295,818		0		0		C2225

		AF.27316		AF.27310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît èng khãi, m¸c 350		m3		523,906		268,774		295,818		0		0		C3226

		AF.27317		AF.27310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu, bª t«ng tr­ît èng khãi, m¸c 400		m3		547,509		268,774		295,818		0		0		C3227

		AF.28110		AF.28110		Lµm líp v÷a xim¨ng b¶o vÖ m¸i ®Ëp, m¸c 100		m3		2,418,406		2,121,245		1,121,818		0		0

		AF.31112		AF.31110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, chiÒu réng mãng <=250 cm, m¸c 150		m3		365,679		42,981		93,761		0		0		C2322

		AF.31113		AF.31110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, chiÒu réng mãng <=250 cm, m¸c 200		m3		410,597		42,981		93,761		0		0		C2323

		AF.31114		AF.31110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, chiÒu réng mãng <=250 cm, M250		m3		460,185		42,981		93,761		0		0		C2324

		AF.31115		AF.31110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, chiÒu réng mãng <=250 cm, M300		m3		507,811		42,981		93,761		0		0		C2325

		AF.31122		AF.31120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, chiÒu réng mãng >250 cm, M150		m3		409,966		61,185		93,761		0		0		C2322

		AF.31123		AF.31120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, chiÒu réng mãng >250 cm, M200		m3		454,884		61,185		93,761		0		0		C2323

		AF.31124		AF.31120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, chiÒu réng mãng >250 cm, M250		m3		504,471		61,185		93,761		0		0		C2324

		AF.31125		AF.31120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, chiÒu réng mãng >250 cm, M300		m3		552,097		61,185		93,761		0		0		C2325

		AF.31212		AF.31210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn, m¸c 150		m3		369,282		31,351		93,547		0		0		C2322

		AF.31213		AF.31210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn, m¸c 200		m3		414,643		31,351		93,547		0		0		C2323

		AF.31214		AF.31210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn, m¸c 250		m3		464,719		31,351		93,547		0		0		C2324

		AF.31215		AF.31210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn, m¸c 300		m3		512,814		31,351		93,547		0		0		C2325

		AF.31322		AF.31320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 150		m3		365,679		82,928		93,761		0		0		C2322

		AF.31323		AF.31320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 200		m3		410,597		82,928		93,761		0		0		C2323

		AF.31324		AF.31320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 250		m3		460,185		82,928		93,761		0		0		C2324

		AF.31325		AF.31320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÖ m¸y, m¸c 300		m3		507,811		82,928		93,761		0		0		C2325

		AF.32112		AF.32110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy <=45cm, chiÒu cao <=4m, m¸c 150		m3		512,210		140,336		100,352		0		0		C2322

		AF.32113		AF.32110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy <=45cm, chiÒu cao <=4m, m¸c 200		m3		557,573		140,336		100,352		0		0		C2323

		AF.32114		AF.32110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy <=45cm, chiÒu cao <=4m, m¸c 250		m3		607,651		140,336		100,352		0		0		C2324

		AF.32115		AF.32110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy <=45cm, chiÒu cao <=4m, m¸c 300		m3		655,748		140,336		100,352		0		0		C2325

		AF.32122		AF.32120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng chiÒu dµy <=45cm, chiÒu cao <=16m, m¸c 150		m3		512,210		176,516		100,352		0		0		C2322

		AF.32123		AF.32120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng chiÒu dµy <=45cm, chiÒu cao <=16m, m¸c 200		m3		557,573		176,516		100,352		0		0		C2323

		AF.32124		AF.32120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng chiÒu dµy <=45cm, chiÒu cao <=16m, m¸c 250		m3		607,651		176,516		100,352		0		0		C2324

		AF.32125		AF.32120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng chiÒu dµy <=45cm, chiÒu cao <=16m, m¸c 300		m3		655,748		176,516		100,352		0		0		C2325

		AF.32132		AF.32130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy >45cm, chiÒu cao <=4m, m¸c 150		m3		427,272		124,987		100,352		0		0		C2322

		AF.32133		AF.32130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy >45cm, chiÒu cao <=4m, m¸c 200		m3		472,635		124,987		100,352		0		0		C2323

		AF.32134		AF.32130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy >45cm, chiÒu cao <=4m, m¸c 250		m3		522,714		124,987		100,352		0		0		C2324

		AF.32135		AF.32130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy >45cm, chiÒu cao <=4m, m¸c 300		m3		570,811		124,987		100,352		0		0		C2325

		AF.32142		AF.32140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy >45cm, chiÒu cao <=16m, m¸c 150		m3		427,272		161,167		100,352		0		0		C2322

		AF.32143		AF.32140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy >45cm, chiÒu cao <=16m, m¸c 200		m3		472,635		161,167		100,352		0		0		C2323

		AF.32144		AF.32140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy >45cm, chiÒu cao <=16m, m¸c 250		m3		522,714		161,167		100,352		0		0		C2324

		AF.32145		AF.32140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng, chiÒu dµy >45cm, chiÒu cao <=16m, m¸c 300		m3		570,811		161,167		100,352		0		0		C2325

		AF.32212		AF.32210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 150		m3		423,083		191,317		100,352		0		0		C2322

		AF.32213		AF.32210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 200		m3		468,001		191,317		100,352		0		0		C2323

		AF.32214		AF.32210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 250		m3		517,589		191,317		100,352		0		0		C2324

		AF.32215		AF.32210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=4 m, m¸c 300		m3		565,215		191,317		100,352		0		0		C2325

		AF.32222		AF.32220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 150		m3		423,083		208,859		100,352		0		0		C2322

		AF.32223		AF.32220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 200		m3		468,001		208,859		100,352		0		0		C2323

		AF.32224		AF.32220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 250		m3		517,589		208,859		100,352		0		0		C2324

		AF.32225		AF.32220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét <=0,1 m2, cao <=16 m, m¸c 300		m3		565,215		208,859		100,352		0		0		C2325

		AF.32232		AF.32230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 150		m3		423,083		166,649		101,801		0		0		C2322

		AF.32233		AF.32230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 200		m3		468,001		166,649		101,801		0		0		C2323

		AF.32234		AF.32230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 250		m3		517,589		166,649		101,801		0		0		C2324

		AF.32235		AF.32230		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=4m, m¸c 300		m3		565,215		166,649		101,801		0		0		C2325

		AF.32242		AF.32240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 150		m3		423,083		182,546		101,801		0		0		C2322

		AF.32243		AF.32240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 200		m3		468,001		182,546		101,801		0		0		C2323

		AF.32244		AF.32240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 250		m3		517,589		182,546		101,801		0		0		C2324

		AF.32245		AF.32240		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÇu, bª t«ng cét, tiÕt diÖn cét >0,1 m2, cao <=16m, m¸c 300		m3		565,215		182,546		101,801		0		0		C2325

		AF.32312		AF.32310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, m¸c 150		m3		365,679		140,336		100,352		0		0		C2322

		AF.32313		AF.32310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, m¸c 200		m3		410,597		140,336		100,352		0		0		C2323

		AF.32314		AF.32310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, m¸c 250		m3		460,185		140,336		100,352		0		0		C2324

		AF.32315		AF.32310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i, m¸c 300		m3		507,811		140,336		100,352		0		0		C2325

		AF.33112		AF.33110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 150		m3		366,403		112,926		157,688		0		0		C2322

		AF.33113		AF.33110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 200		m3		411,410		112,926		157,688		0		0		C2323

		AF.33114		AF.33110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 250		m3		461,096		112,926		157,688		0		0		C2324

		AF.33115		AF.33110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu trªn c¹n, m¸c 300		m3		508,816		112,926		157,688		0		0		C2325

		AF.33122		AF.33120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 150		m3		366,403		144,721		312,118		0		0		C2322

		AF.33123		AF.33120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 200		m3		411,410		144,721		312,118		0		0		C2323

		AF.33124		AF.33120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 250		m3		461,096		144,721		312,118		0		0		C2324

		AF.33125		AF.33120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mãng, mè, trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 300		m3		508,816		144,721		312,118		0		0		C2325

		AF.33212		AF.33210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 150		m3		367,489		171,582		315,404		0		0		C2322

		AF.33213		AF.33210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 200		m3		412,630		171,582		315,404		0		0		C2323

		AF.33214		AF.33210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 250		m3		462,463		171,582		315,404		0		0		C2324

		AF.33215		AF.33210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, m¸c 300		m3		510,325		171,582		315,404		0		0		C2325

		AF.33222		AF.33220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 150		m3		367,489		182,546		741,217		0		0		C2322

		AF.33223		AF.33220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 200		m3		412,630		182,546		741,217		0		0		C2323

		AF.33224		AF.33220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 250		m3		462,463		182,546		741,217		0		0		C2324

		AF.33225		AF.33220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, m¸c 300		m3		510,325		182,546		741,217		0		0		C2325

		AF.33313		AF.33310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dÇm cÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc ®Èy, m¸c 200		m3		423,035		671,048		156,240		0		0		C2323

		AF.33314		AF.33310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dÇm cÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc ®Èy, m¸c 250		m3		474,096		671,048		156,240		0		0		C2324

		AF.33315		AF.33310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dÇm cÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc ®Èy, m¸c 300		m3		523,136		671,048		156,240		0		0		C2325

		AF.33323		AF.33320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dÇm cÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng trªn c¹n, m¸c 200		m3		437,549		982,944		325,507		0		0		C2323

		AF.33324		AF.33320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dÇm cÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng trªn c¹n, m¸c 250		m3		488,610		982,944		325,507		0		0		C2324

		AF.33325		AF.33320		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dÇm cÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng trªn c¹n, m¸c 300		m3		537,650		982,944		325,507		0		0		C2325

		AF.33333		AF.33330		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dÇm cÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng trªn mÆt n­íc, m¸c 200		m3		437,549		1,167,246		855,169		0		0		C2323

		AF.33334		AF.33330		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dÇm cÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng trªn mÆt n­íc, m¸c 250		m3		488,610		1,167,246		855,169		0		0		C2324

		AF.33335		AF.33330		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dÇm cÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng trªn mÆt n­íc, m¸c 300		m3		537,650		1,167,246		855,169		0		0		C2325

		AF.34113		AF.34110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng mèi nèi b¶n dÇm däc, m¸c 200		m3		410,597		82,700		239,738		0		0		C2323

		AF.34114		AF.34110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng mèi nèi b¶n dÇm däc, m¸c 250		m3		460,185		82,700		239,738		0		0		C2324

		AF.34115		AF.34110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng mèi nèi b¶n dÇm däc, m¸c 300		m3		507,811		82,700		239,738		0		0		C2325

		AF.34123		AF.34120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng dÇm, m¸c 200		m3		410,597		87,425		239,738		0		0		C2323

		AF.34124		AF.34120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng dÇm, m¸c 250		m3		460,185		87,425		239,738		0		0		C2324

		AF.34125		AF.34120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cÇu c¶ng, bª t«ng dÇm, m¸c 300		m3		507,811		87,425		239,738		0		0		C2325

		AF.34213		AF.34210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng, m¸c 200		m3		416,665		106,328		100,352		0		0		C2323

		AF.34214		AF.34210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng, m¸c 250		m3		466,986		106,328		100,352		0		0		C2324

		AF.34215		AF.34210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng, m¸c 300		m3		515,315		106,328		100,352		0		0		C2325

		AF.35113		AF.35110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		m3		467,443		60,301		368,246		0		0		C2323

		AF.35114		AF.35110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		m3		523,738		60,301		368,246		0		0		C2324

		AF.35115		AF.35110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		m3		577,805		60,301		368,246		0		0		C2325

		AF.35123		AF.35120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm		m3		468,210		50,981		163,147		0		0		C2323

		AF.35124		AF.35120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm		m3		524,504		50,981		163,147		0		0		C2324

		AF.35125		AF.35120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi trªn c¹n, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm		m3		578,571		50,981		163,147		0		0		C2325

		AF.35213		AF.35210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		m3		468,829		72,361		718,460		0		0		C2323

		AF.35214		AF.35210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		m3		525,290		72,361		718,460		0		0		C2324

		AF.35215		AF.35210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc <=1000 mm		m3		579,518		72,361		718,460		0		0		C2325

		AF.35223		AF.35220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm		m3		469,598		61,397		334,829		0		0		C2323

		AF.35224		AF.35220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm		m3		526,059		61,397		334,829		0		0		C2324

		AF.35225		AF.35220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm		m3		580,286		61,397		334,829		0		0		C2325

		AF.35313		AF.35310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc, t­êng Barrette, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm		m3		469,378		65,782		172,469		0		0		C2323

		AF.35314		AF.35310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc, t­êng Barrette, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm		m3		525,839		65,782		172,469		0		0		C2324

		AF.35315		AF.35310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng cäc, t­êng Barrette, ®­êng kÝnh cäc >1000 mm		m3		580,066		65,782		172,469		0		0		C2325

		AF.36113		AF.36110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng toµn tiÕt diÖn hÇm ngang, m¸c 200		m3		448,155		232,031		149,636		0		0		C2323

		AF.36114		AF.36110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng toµn tiÕt diÖn hÇm ngang, m¸c 250		m3		498,974		232,031		149,636		0		0		C2324

		AF.36115		AF.36110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng toµn tiÕt diÖn hÇm ngang, m¸c 300		m3		547,782		232,031		149,636		0		0		C2325

		AF.36116		AF.36110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng toµn tiÕt diÖn hÇm ngang, m¸c 350		m3		567,009		232,031		149,636		0		0		C3326

		AF.36117		AF.36110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng toµn tiÕt diÖn hÇm ngang, m¸c 400		m3		608,246		232,031		149,636		0		0		C3327

		AF.36123		AF.36120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn hÇm, m¸c 200		m3		441,471		68,523		98,290		0		0		C2323

		AF.36124		AF.36120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn hÇm, m¸c 250		m3		491,550		68,523		98,290		0		0		C2324

		AF.36125		AF.36120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn hÇm, m¸c 300		m3		539,647		68,523		98,290		0		0		C2325

		AF.36126		AF.36120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn hÇm, m¸c 350		m3		558,594		68,523		98,290		0		0		C3326

		AF.36127		AF.36120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn hÇm, m¸c 400		m3		599,231		68,523		98,290		0		0		C3327

		AF.36133		AF.36130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng hÇm, m¸c 200		m3		449,384		158,311		123,558		0		0		C2323

		AF.36134		AF.36130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng hÇm, m¸c 250		m3		500,203		158,311		123,558		0		0		C2324

		AF.36135		AF.36130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng hÇm, m¸c 300		m3		549,011		158,311		123,558		0		0		C2325

		AF.36136		AF.36130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng hÇm, m¸c 350		m3		568,238		158,311		123,558		0		0		C3326

		AF.36137		AF.36130		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng hÇm, m¸c 400		m3		609,475		158,311		123,558		0		0		C3327

		AF.36143		AF.36140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng vßm hÇm, m¸c 200		m3		447,895		304,984		170,970		0		0		C2323

		AF.36144		AF.36140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng vßm hÇm, m¸c 250		m3		498,713		304,984		170,970		0		0		C2324

		AF.36145		AF.36140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng vßm hÇm, m¸c 300		m3		547,521		304,984		170,970		0		0		C2325

		AF.36146		AF.36140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng vßm hÇm, m¸c 350		m3		566,749		304,984		170,970		0		0		C3326

		AF.36147		AF.36140		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng vßm hÇm, m¸c 400		m3		607,986		304,984		170,970		0		0		C3327

		AF.36213		AF.36210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm ®øng, m¸c 200		m3		417,111		333,929		102,918		0		0		C2323

		AF.36214		AF.36210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm ®øng, m¸c 250		m3		467,431		333,929		102,918		0		0		C2324

		AF.36215		AF.36210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm ®øng, m¸c 300		m3		515,761		333,929		102,918		0		0		C2325

		AF.36216		AF.36210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm ®øng, m¸c 350		m3		534,800		333,929		102,918		0		0		C3326

		AF.36217		AF.36210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm ®øng, m¸c 400		m3		575,632		333,929		102,918		0		0		C3327

		AF.36313		AF.36310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm nghiªng, m¸c 200		m3		445,952		386,857		113,736		0		0		C2323

		AF.36314		AF.36310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm nghiªng, m¸c 250		m3		496,771		386,857		113,736		0		0		C2324

		AF.36315		AF.36310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm nghiªng, m¸c 300		m3		545,579		386,857		113,736		0		0		C2325

		AF.36316		AF.36310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm nghiªng, m¸c 350		m3		564,806		386,857		113,736		0		0		C3326

		AF.36317		AF.36310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng hÇm nghiªng, m¸c 400		m3		606,043		386,857		113,736		0		0		C3327

		AF.36413		AF.36410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nót hÇm, m¸c 200		m3		451,034		182,530		115,250		0		0		C2323

		AF.36414		AF.36410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nót hÇm, m¸c 250		m3		501,853		182,530		115,250		0		0		C2324

		AF.36415		AF.36410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nót hÇm, m¸c 300		m3		550,661		182,530		115,250		0		0		C2325

		AF.36416		AF.36410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nót hÇm, m¸c 350		m3		569,888		182,530		115,250		0		0		C3326

		AF.36417		AF.36410		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nót hÇm, m¸c 400		m3		611,125		182,530		115,250		0		0		C3327

		AF.37113		AF.37110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng trªn c¹n, m¸c 200		m3		422,127		95,933		102,090		0		0		C2323

		AF.37114		AF.37110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng trªn c¹n, m¸c 250		m3		472,447		95,933		102,090		0		0		C2324

		AF.37115		AF.37110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng trªn c¹n, m¸c 300		m3		520,777		95,933		102,090		0		0		C2325

		AF.37116		AF.37110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng trªn c¹n, m¸c 350		m3		539,815		95,933		102,090		0		0		C3326

		AF.37117		AF.37110		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng trªn c¹n, m¸c 400		m3		580,648		95,933		102,090		0		0		C3327

		AF.37123		AF.37120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng d­íi n­íc, m¸c 200		m3		422,127		106,896		146,353		0		0		C2323

		AF.37124		AF.37120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng d­íi n­íc, m¸c 250		m3		472,447		106,896		146,353		0		0		C2324

		AF.37125		AF.37120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng d­íi n­íc, m¸c 300		m3		520,777		106,896		146,353		0		0		C2325

		AF.37126		AF.37120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng d­íi n­íc, m¸c 350		m3		539,815		106,896		146,353		0		0		C3326

		AF.37127		AF.37120		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng d­íi n­íc, m¸c 400		m3		580,648		106,896		146,353		0		0		C3327

		AF.37210		AF.37210		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a xim¨ng ®én ®¸ héc trªn c¹n, m¸c 100		m3		321,192		144,724		131,125		0		0

		AF.37220		AF.37220		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b¨ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a xim¨ng ®én ®¸ héc d­íi n­íc, m¸c 125		m3		355,434		166,581		157,756		0		0

		AF.37313		AF.37310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, bª t«ng ®­êng l¨n, s©n ®â, ®æ b»ng m¸y r¶i bª t«ng, m¸c 200		m3		416,695		134,854		172,299		0		0		C2323

		AF.37314		AF.37310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, bª t«ng ®­êng l¨n, s©n ®â, ®æ b»ng m¸y r¶i bª t«ng, m¸c 250		m3		467,019		134,854		172,299		0		0		C2324

		AF.37315		AF.37310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, bª t«ng ®­êng l¨n, s©n ®â, ®æ b»ng m¸y r¶i bª t«ng, m¸c 300		m3		515,352		134,854		172,299		0		0		C2325

		AF.37316		AF.37310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, bª t«ng ®­êng l¨n, s©n ®â, ®æ b»ng m¸y r¶i bª t«ng, m¸c 350		m3		534,392		134,854		172,299		0		0		C3326

		AF.37317		AF.37310		Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc th­¬ng phÈm, bª t«ng ®­êng l¨n, s©n ®â, ®æ b»ng m¸y r¶i bª t«ng, m¸c 400		m3		575,228		134,854		172,299		0		0		C3327

		AF.37410		AF.37410		B¬m v÷a xim¨ng trong èng luån c¸p		m3		2,033,146		2,108,840		2,306,035		0		0

		AF.41111		AF.41110		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy, m¸c 100		m3		292,588		19,215		34,142		0		0		C2231

		AF.41112		AF.41110		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy, m¸c 150		m3		333,265		19,215		34,142		0		0		C2232

		AF.41122		AF.41120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		367,821		52,589		36,918		0		0		C2222

		AF.41123		AF.41120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		52,589		36,918		0		0		C2223

		AF.41124		AF.41120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		52,589		36,918		0		0		C2224

		AF.41125		AF.41120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		52,589		36,918		0		0		C2225

		AF.41126		AF.41120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		339,931		52,589		36,918		0		0		C2232

		AF.41127		AF.41120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		379,875		52,589		36,918		0		0		C2233

		AF.41128		AF.41120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		421,871		52,589		36,918		0		0		C2234

		AF.41129		AF.41120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		453,255		52,589		36,918		0		0		C2235

		AF.41132		AF.41130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		365,992		29,328		33,930		0		0		C2222

		AF.41133		AF.41130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		408,165		29,328		33,930		0		0		C2223

		AF.41134		AF.41130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		456,665		29,328		33,930		0		0		C2224

		AF.41135		AF.41130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		490,256		29,328		33,930		0		0		C2225

		AF.41136		AF.41130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		338,240		29,328		33,930		0		0		C2232

		AF.41137		AF.41130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		377,986		29,328		33,930		0		0		C2233

		AF.41138		AF.41130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		419,773		29,328		33,930		0		0		C2234

		AF.41139		AF.41130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		451,001		29,328		33,930		0		0		C2235

		AF.41212		AF.41210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		552,569		162,044		50,384		0		0		C2223

		AF.41213		AF.41210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		600,834		162,044		50,384		0		0		C2224

		AF.41214		AF.41210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		634,262		162,044		50,384		0		0		C2225

		AF.41215		AF.41210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		665,155		162,044		50,384		0		0		C3226

		AF.41216		AF.41210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		522,537		162,044		50,384		0		0		C2233

		AF.41217		AF.41210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		564,121		162,044		50,384		0		0		C2234

		AF.41218		AF.41210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		595,198		162,044		50,384		0		0		C2235

		AF.41219		AF.41210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		624,713		162,044		50,384		0		0		C3236

		AF.41222		AF.41220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		465,558		146,695		50,384		0		0		C2223

		AF.41223		AF.41220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		513,823		146,695		50,384		0		0		C2224

		AF.41224		AF.41220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		547,251		146,695		50,384		0		0		C2225

		AF.41225		AF.41220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		578,144		146,695		50,384		0		0		C3226

		AF.41226		AF.41220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		435,526		146,695		50,384		0		0		C2233

		AF.41227		AF.41220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		477,110		146,695		50,384		0		0		C2234

		AF.41228		AF.41220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		508,187		146,695		50,384		0		0		C2235

		AF.41229		AF.41220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		537,702		146,695		50,384		0		0		C3236

		AF.41232		AF.41230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		447,747		132,003		47,608		0		0		C2223

		AF.41233		AF.41230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		496,012		132,003		47,608		0		0		C2224

		AF.41234		AF.41230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		529,440		132,003		47,608		0		0		C2225

		AF.41235		AF.41230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		560,333		132,003		47,608		0		0		C3226

		AF.41236		AF.41230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		417,715		132,003		47,608		0		0		C2233

		AF.41237		AF.41230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		459,299		132,003		47,608		0		0		C2234

		AF.41238		AF.41230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		490,376		132,003		47,608		0		0		C2235

		AF.41239		AF.41230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		519,891		132,003		47,608		0		0		C3236

		AF.41242		AF.41240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		435,844		118,792		47,608		0		0		C2223

		AF.41243		AF.41240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		484,109		118,792		47,608		0		0		C2224

		AF.41244		AF.41240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		517,537		118,792		47,608		0		0		C2225

		AF.41245		AF.41240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		548,431		118,792		47,608		0		0		C3226

		AF.41246		AF.41240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		405,812		118,792		47,608		0		0		C2233

		AF.41247		AF.41240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		447,396		118,792		47,608		0		0		C2234

		AF.41248		AF.41240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		478,473		118,792		47,608		0		0		C2235

		AF.41249		AF.41240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		507,988		118,792		47,608		0		0		C3236

		AF.41252		AF.41250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		426,946		106,896		43,444		0		0		C2223

		AF.41253		AF.41250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		475,210		106,896		43,444		0		0		C2224

		AF.41254		AF.41250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		508,638		106,896		43,444		0		0		C2225

		AF.41255		AF.41250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		539,532		106,896		43,444		0		0		C3226

		AF.41256		AF.41250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		396,913		106,896		43,444		0		0		C2233

		AF.41257		AF.41250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		438,497		106,896		43,444		0		0		C2234

		AF.41258		AF.41250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		469,574		106,896		43,444		0		0		C2235

		AF.41259		AF.41250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		499,090		106,896		43,444		0		0		C3236

		AF.41262		AF.41260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		421,001		96,207		40,668		0		0		C2223

		AF.41263		AF.41260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		469,265		96,207		40,668		0		0		C2224

		AF.41264		AF.41260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		502,693		96,207		40,668		0		0		C2225

		AF.41265		AF.41260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		533,587		96,207		40,668		0		0		C3226

		AF.41266		AF.41260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		390,968		96,207		40,668		0		0		C2233

		AF.41267		AF.41260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		432,552		96,207		40,668		0		0		C2234

		AF.41268		AF.41260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		463,629		96,207		40,668		0		0		C2235

		AF.41269		AF.41260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		493,145		96,207		40,668		0		0		C3236

		AF.41312		AF.41310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		552,569		173,556		50,384		0		0		C2223

		AF.41313		AF.41310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		600,834		173,556		50,384		0		0		C2224

		AF.41314		AF.41310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		634,262		173,556		50,384		0		0		C2225

		AF.41315		AF.41310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		665,155		173,556		50,384		0		0		C3226

		AF.41316		AF.41310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		522,537		173,556		50,384		0		0		C2233

		AF.41317		AF.41310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		564,121		173,556		50,384		0		0		C2234

		AF.41318		AF.41310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		595,198		173,556		50,384		0		0		C2235

		AF.41319		AF.41310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		624,713		173,556		50,384		0		0		C3236

		AF.41322		AF.41320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		465,558		156,562		50,384		0		0		C2223

		AF.41323		AF.41320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		513,823		156,562		50,384		0		0		C2224

		AF.41324		AF.41320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		547,251		156,562		50,384		0		0		C2225

		AF.41325		AF.41320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		578,144		156,562		50,384		0		0		C3226

		AF.41326		AF.41320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		435,526		156,562		50,384		0		0		C2233

		AF.41327		AF.41320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		477,110		156,562		50,384		0		0		C2234

		AF.41328		AF.41320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		508,187		156,562		50,384		0		0		C2235

		AF.41329		AF.41320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		537,702		156,562		50,384		0		0		C3236

		AF.41332		AF.41330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		447,747		140,884		47,608		0		0		C2223

		AF.41333		AF.41330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		496,012		140,884		47,608		0		0		C2224

		AF.41334		AF.41330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		529,440		140,884		47,608		0		0		C2225

		AF.41335		AF.41330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		560,333		140,884		47,608		0		0		C3226

		AF.41336		AF.41330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		417,715		140,884		47,608		0		0		C2233

		AF.41337		AF.41330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		459,299		140,884		47,608		0		0		C2234

		AF.41338		AF.41330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		490,376		140,884		47,608		0		0		C2235

		AF.41339		AF.41330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		519,891		140,884		47,608		0		0		C3236

		AF.41342		AF.41340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		435,844		126,796		47,608		0		0		C2223

		AF.41343		AF.41340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		484,109		126,796		47,608		0		0		C2224

		AF.41344		AF.41340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		517,537		126,796		47,608		0		0		C2225

		AF.41345		AF.41340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		548,431		126,796		47,608		0		0		C3226

		AF.41346		AF.41340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		405,812		126,796		47,608		0		0		C2233

		AF.41347		AF.41340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		447,396		126,796		47,608		0		0		C2234

		AF.41348		AF.41340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		478,473		126,796		47,608		0		0		C2235

		AF.41349		AF.41340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		507,988		126,796		47,608		0		0		C3236

		AF.41412		AF.41410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		480,799		129,646		47,608		0		0		C2223

		AF.41413		AF.41410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		529,063		129,646		47,608		0		0		C2224

		AF.41414		AF.41410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		562,491		129,646		47,608		0		0		C2225

		AF.41415		AF.41410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		593,385		129,646		47,608		0		0		C3226

		AF.41416		AF.41410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		450,766		129,646		47,608		0		0		C2233

		AF.41417		AF.41410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		492,350		129,646		47,608		0		0		C2234

		AF.41418		AF.41410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		523,427		129,646		47,608		0		0		C2235

		AF.41419		AF.41410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		552,943		129,646		47,608		0		0		C3236

		AF.41422		AF.41420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		435,871		117,367		47,608		0		0		C2223

		AF.41423		AF.41420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		484,135		117,367		47,608		0		0		C2224

		AF.41424		AF.41420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		517,563		117,367		47,608		0		0		C2225

		AF.41425		AF.41420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		548,457		117,367		47,608		0		0		C3226

		AF.41426		AF.41420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		405,838		117,367		47,608		0		0		C2233

		AF.41427		AF.41420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		447,422		117,367		47,608		0		0		C2234

		AF.41428		AF.41420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		478,499		117,367		47,608		0		0		C2235

		AF.41429		AF.41420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		508,015		117,367		47,608		0		0		C3236

		AF.41432		AF.41430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		426,965		105,581		43,444		0		0		C2223

		AF.41433		AF.41430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		475,230		105,581		43,444		0		0		C2224

		AF.41434		AF.41430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		508,658		105,581		43,444		0		0		C2225

		AF.41435		AF.41430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		539,551		105,581		43,444		0		0		C3226

		AF.41436		AF.41430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		396,933		105,581		43,444		0		0		C2233

		AF.41437		AF.41430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		438,517		105,581		43,444		0		0		C2234

		AF.41438		AF.41430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		469,594		105,581		43,444		0		0		C2235

		AF.41439		AF.41430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		499,109		105,581		43,444		0		0		C3236

		AF.41442		AF.41440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		421,014		95,056		43,444		0		0		C2223

		AF.41443		AF.41440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		469,279		95,056		43,444		0		0		C2224

		AF.41444		AF.41440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		502,706		95,056		43,444		0		0		C2225

		AF.41445		AF.41440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		533,600		95,056		43,444		0		0		C3226

		AF.41446		AF.41440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		390,981		95,056		43,444		0		0		C2233

		AF.41447		AF.41440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		432,565		95,056		43,444		0		0		C2234

		AF.41448		AF.41440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		463,642		95,056		43,444		0		0		C2235

		AF.41449		AF.41440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		493,158		95,056		43,444		0		0		C3236

		AF.41513		AF.41510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		46,596		36,918		0		0		C2223

		AF.41514		AF.41510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		46,596		36,918		0		0		C2224

		AF.41515		AF.41510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		46,596		36,918		0		0		C2225

		AF.41516		AF.41510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		46,596		36,918		0		0		C3226

		AF.41523		AF.41520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		176,900		43,879		0		0		C2223

		AF.41524		AF.41520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		176,900		43,879		0		0		C2224

		AF.41525		AF.41520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		176,900		43,879		0		0		C2225

		AF.41526		AF.41510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		176,900		43,879		0		0		C3226

		AF.41533		AF.41530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		100,428		36,918		0		0		C2223

		AF.41534		AF.41530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		100,428		36,918		0		0		C2224

		AF.41535		AF.41530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		100,428		36,918		0		0		C2225

		AF.41536		AF.41510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		100,428		36,918		0		0		C3226

		AF.41543		AF.41540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		84,037		36,918		0		0		C2223

		AF.41544		AF.41540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		84,037		36,918		0		0		C2224

		AF.41545		AF.41540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		84,037		36,918		0		0		C2225

		AF.41546		AF.41510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		84,037		36,918		0		0		C3226

		AF.41613		AF.41610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		233,527		50,384		0		0		C2223

		AF.41614		AF.41610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		233,527		50,384		0		0		C2224

		AF.41615		AF.41610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		233,527		50,384		0		0		C2225

		AF.41616		AF.41610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		233,527		50,384		0		0		C3226

		AF.41623		AF.41620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		261,485		54,548		0		0		C2223

		AF.41624		AF.41620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		261,485		54,548		0		0		C2224

		AF.41625		AF.41620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		261,485		54,548		0		0		C2225

		AF.41626		AF.41620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		261,485		54,548		0		0		C3226

		AF.41712		AF.41710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		108,541		54,548		0		0		C2223

		AF.41713		AF.41710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		108,541		54,548		0		0		C2224

		AF.41714		AF.41710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		108,541		54,548		0		0		C2225

		AF.41715		AF.41710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		108,541		54,548		0		0		C3226

		AF.41716		AF.41710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		376,151		108,541		54,548		0		0		C2233

		AF.41717		AF.41710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		417,735		108,541		54,548		0		0		C2234

		AF.41718		AF.41710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		448,812		108,541		54,548		0		0		C2235

		AF.41719		AF.41710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		478,327		108,541		54,548		0		0		C3236

		AF.41723		AF.41720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		491,960		144,724		47,608		0		0		C2223

		AF.41724		AF.41720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		540,225		144,724		47,608		0		0		C2224

		AF.41725		AF.41720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		573,653		144,724		47,608		0		0		C2225

		AF.41726		AF.41720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		604,546		144,724		47,608		0		0		C3226

		AF.41732		AF.41730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		142,243		43,444		0		0		C2223

		AF.41733		AF.41730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		142,243		43,444		0		0		C2224

		AF.41734		AF.41730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		142,243		43,444		0		0		C2225

		AF.41735		AF.41730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		142,243		43,444		0		0		C3226

		AF.41736		AF.41730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		379,875		142,243		43,444		0		0		C2233

		AF.41737		AF.41730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		421,871		142,243		43,444		0		0		C2234

		AF.41738		AF.41730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		453,255		142,243		43,444		0		0		C2235

		AF.41739		AF.41730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		483,063		142,243		43,444		0		0		C3236

		AF.41743		AF.41740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		106,328		47,608		0		0		C2223

		AF.41744		AF.41740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		106,328		47,608		0		0		C2224

		AF.41745		AF.41740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		106,328		47,608		0		0		C2225

		AF.41746		AF.41740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		106,328		47,608		0		0		C3226

		AF.41753		AF.41750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		458,987		173,669		43,444		0		0		C2223

		AF.41754		AF.41750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		507,251		173,669		43,444		0		0		C2224

		AF.41755		AF.41750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		540,679		173,669		43,444		0		0		C2225

		AF.41756		AF.41750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		571,573		173,669		43,444		0		0		C3226

		AF.41763		AF.41760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		458,987		142,952		43,444		0		0		C2223

		AF.41764		AF.41760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		507,251		142,952		43,444		0		0		C2224

		AF.41765		AF.41760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		540,679		142,952		43,444		0		0		C2225

		AF.41766		AF.41760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		571,573		142,952		43,444		0		0		C3226

		AF.41773		AF.41770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		86,613		47,608		0		0		C2223

		AF.41774		AF.41770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		86,613		47,608		0		0		C2224

		AF.41775		AF.41770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		86,613		47,608		0		0		C2225

		AF.41776		AF.41770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		86,613		47,608		0		0		C3226

		AF.41813		AF.41810		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng cèt liÖu lín Dmax>=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		46,596		67,239		0		0		C2223

		AF.41814		AF.41810		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng cèt liÖu lín Dmax>=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		46,596		67,239		0		0		C2224

		AF.41815		AF.41810		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng cèt liÖu lín Dmax>=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		46,596		67,239		0		0		C2225

		AF.41816		AF.41810		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng cèt liÖu lín Dmax>=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		46,596		67,239		0		0		C3226

		AF.41913		AF.41910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		597,657		698,390		54,902		0		0		C2223

		AF.41914		AF.41910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		645,922		698,390		54,902		0		0		C2224

		AF.41915		AF.41910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		679,349		698,390		54,902		0		0		C2225

		AF.41916		AF.41910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		710,243		698,390		54,902		0		0		C3226

		AF.42111		AF.42110		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy, m¸c 100		m3		292,588		19,215		35,636		0		0		C2221

		AF.42112		AF.42110		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy, m¸c 150		m3		333,265		19,215		35,636		0		0		C2222

		AF.42122		AF.42120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		367,821		52,589		39,537		0		0		C2222

		AF.42123		AF.42120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		52,589		39,537		0		0		C2223

		AF.42124		AF.42120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		52,589		39,537		0		0		C2224

		AF.42125		AF.42120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		52,589		39,537		0		0		C2225

		AF.42126		AF.42120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		339,931		52,589		39,537		0		0		C2232

		AF.42127		AF.42120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		379,875		52,589		39,537		0		0		C2233

		AF.42128		AF.42120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		421,871		52,589		39,537		0		0		C2234

		AF.42129		AF.42120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		453,255		52,589		39,537		0		0		C2235

		AF.42132		AF.42130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		365,992		29,328		35,424		0		0		C2222

		AF.42133		AF.42130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		408,165		29,328		35,424		0		0		C2223

		AF.42134		AF.42130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		456,665		29,328		35,424		0		0		C2224

		AF.42135		AF.42130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		490,256		29,328		35,424		0		0		C2225

		AF.42136		AF.42130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		338,240		29,328		35,424		0		0		C2232

		AF.42137		AF.42130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		377,986		29,328		35,424		0		0		C2233

		AF.42138		AF.42130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		419,773		29,328		35,424		0		0		C2234

		AF.42139		AF.42130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		451,001		29,328		35,424		0		0		C2235

		AF.42212		AF.42210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		552,569		162,044		55,814		0		0		C2223

		AF.42213		AF.42210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		600,834		162,044		55,814		0		0		C2224

		AF.42214		AF.42210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		634,262		162,044		55,814		0		0		C2225

		AF.42215		AF.42210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		665,155		162,044		55,814		0		0		C3226

		AF.42216		AF.42210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		522,537		162,044		55,814		0		0		C2233

		AF.42217		AF.42210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		564,121		162,044		55,814		0		0		C2234

		AF.42218		AF.42210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		595,198		162,044		55,814		0		0		C2235

		AF.42219		AF.42210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		624,713		162,044		55,814		0		0		C3236

		AF.42222		AF.42220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		465,558		146,695		55,814		0		0		C2223

		AF.42223		AF.42220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		513,823		146,695		55,814		0		0		C2224

		AF.42224		AF.42220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		547,251		146,695		55,814		0		0		C2225

		AF.42225		AF.42220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		578,144		146,695		55,814		0		0		C3226

		AF.42226		AF.42220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸2x4, m¸c 200		m3		435,526		146,695		55,814		0		0		C2233

		AF.42227		AF.42220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸2x4, m¸c 250		m3		477,110		146,695		55,814		0		0		C2234

		AF.42228		AF.42220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸2x4, m¸c 300		m3		508,187		146,695		55,814		0		0		C2235

		AF.42229		AF.42220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸2x4, m¸c 350		m3		537,702		146,695		55,814		0		0		C3236

		AF.42232		AF.42230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		447,747		132,003		51,914		0		0		C2223

		AF.42233		AF.42230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		496,012		132,003		51,914		0		0		C2224

		AF.42234		AF.42230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		529,440		132,003		51,914		0		0		C2225

		AF.42235		AF.42230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		560,333		132,003		51,914		0		0		C3226

		AF.42236		AF.42230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		417,715		132,003		51,914		0		0		C2233

		AF.42237		AF.42230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		459,299		132,003		51,914		0		0		C2234

		AF.42238		AF.42230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		490,376		132,003		51,914		0		0		C2235

		AF.42239		AF.42230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		519,891		132,003		51,914		0		0		C3236

		AF.42242		AF.42240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		435,844		118,792		51,914		0		0		C2223

		AF.42243		AF.42240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		484,109		118,792		51,914		0		0		C2224

		AF.42244		AF.42240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		517,537		118,792		51,914		0		0		C2225

		AF.42245		AF.42240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		548,431		118,792		51,914		0		0		C3226

		AF.42246		AF.42240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		405,812		118,792		51,914		0		0		C2233

		AF.42247		AF.42240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		447,396		118,792		51,914		0		0		C2234

		AF.42248		AF.42240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		478,473		118,792		51,914		0		0		C2235

		AF.42249		AF.42240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		507,988		118,792		51,914		0		0		C3236

		AF.42252		AF.42250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		426,946		106,896		46,063		0		0		C2223

		AF.42253		AF.42250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		475,210		106,896		46,063		0		0		C2224

		AF.42254		AF.42250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		508,638		106,896		46,063		0		0		C2225

		AF.42255		AF.42250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		539,532		106,896		46,063		0		0		C3226

		AF.42256		AF.42250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		396,913		106,896		46,063		0		0		C2233

		AF.42257		AF.42250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		438,497		106,896		46,063		0		0		C2234

		AF.42258		AF.42250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		469,574		106,896		46,063		0		0		C2235

		AF.42259		AF.42250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		499,090		106,896		46,063		0		0		C3236

		AF.42262		AF.42260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		421,001		96,207		42,163		0		0		C2223

		AF.42263		AF.42260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		469,265		96,207		42,163		0		0		C2224

		AF.42264		AF.42260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		502,693		96,207		42,163		0		0		C2225

		AF.42265		AF.42260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		533,587		96,207		42,163		0		0		C3226

		AF.42266		AF.42260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		390,968		96,207		42,163		0		0		C2233

		AF.42267		AF.42260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		432,552		96,207		42,163		0		0		C2234

		AF.42268		AF.42260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		463,629		96,207		42,163		0		0		C2235

		AF.42269		AF.42260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		493,145		96,207		42,163		0		0		C3236

		AF.42312		AF.42310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		552,569		173,556		55,814		0		0		C2223

		AF.42313		AF.42310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		600,834		173,556		55,814		0		0		C2224

		AF.42314		AF.42310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		634,262		173,556		55,814		0		0		C2225

		AF.42315		AF.42310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		665,155		173,556		55,814		0		0		C3226

		AF.42316		AF.42310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		522,537		173,556		55,814		0		0		C2233

		AF.42317		AF.42310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		564,121		173,556		55,814		0		0		C2234

		AF.42318		AF.42310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		595,198		173,556		55,814		0		0		C2235

		AF.42319		AF.42310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		624,713		173,556		55,814		0		0		C3236

		AF.42322		AF.42320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		465,558		156,562		55,814		0		0		C2223

		AF.42323		AF.42320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		513,823		156,562		55,814		0		0		C2224

		AF.42324		AF.42320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		547,251		156,562		55,814		0		0		C2225

		AF.42325		AF.42320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		578,144		156,562		55,814		0		0		C3226

		AF.42326		AF.42320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		435,526		156,562		55,814		0		0		C2233

		AF.42327		AF.42320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		477,110		156,562		55,814		0		0		C2234

		AF.42328		AF.42320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		508,187		156,562		55,814		0		0		C2235

		AF.42329		AF.42320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		537,702		156,562		55,814		0		0		C3236

		AF.42332		AF.42330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		447,747		140,884		51,914		0		0		C2223

		AF.42333		AF.42330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		496,012		140,884		51,914		0		0		C2224

		AF.42334		AF.42330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		529,440		140,884		51,914		0		0		C2225

		AF.42335		AF.42330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		560,333		140,884		51,914		0		0		C3226

		AF.42336		AF.42330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		417,715		140,884		51,914		0		0		C2233

		AF.42337		AF.42330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		459,299		140,884		51,914		0		0		C2234

		AF.42338		AF.42330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		490,376		140,884		51,914		0		0		C2235

		AF.42339		AF.42330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		519,891		140,884		51,914		0		0		C3236

		AF.42342		AF.42340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		435,844		126,796		51,914		0		0		C2223

		AF.42343		AF.42340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		484,109		126,796		51,914		0		0		C2224

		AF.42344		AF.42340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		517,537		126,796		51,914		0		0		C2225

		AF.42345		AF.42340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		548,431		126,796		51,914		0		0		C3226

		AF.42346		AF.42340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		405,812		126,796		51,914		0		0		C2233

		AF.42347		AF.42340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		447,396		126,796		51,914		0		0		C2234

		AF.42348		AF.42340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		478,473		126,796		51,914		0		0		C2235

		AF.42349		AF.42340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		507,988		126,796		51,914		0		0		C3236

		AF.42412		AF.42410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		480,799		129,646		51,914		0		0		C2223

		AF.42413		AF.42410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		529,063		129,646		51,914		0		0		C2224

		AF.42414		AF.42410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		562,491		129,646		51,914		0		0		C2225

		AF.42415		AF.42410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		593,385		129,646		51,914		0		0		C3226

		AF.42416		AF.42410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		450,766		129,646		51,914		0		0		C2233

		AF.42417		AF.42410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		492,350		129,646		51,914		0		0		C2234

		AF.42418		AF.42410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		523,427		129,646		51,914		0		0		C2235

		AF.42419		AF.42410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		552,943		129,646		51,914		0		0		C3236

		AF.42422		AF.42420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		435,871		117,367		51,914		0		0		C2223

		AF.42423		AF.42420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		484,135		117,367		51,914		0		0		C2224

		AF.42424		AF.42420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		517,563		117,367		51,914		0		0		C2225

		AF.42425		AF.42420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		548,457		117,367		51,914		0		0		C3226

		AF.42426		AF.42420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		405,838		117,367		51,914		0		0		C2233

		AF.42427		AF.42420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		447,422		117,367		51,914		0		0		C2234

		AF.42428		AF.42420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		478,499		117,367		51,914		0		0		C2235

		AF.42429		AF.42420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		508,015		117,367		51,914		0		0		C3236

		AF.42432		AF.42430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		426,965		105,581		46,063		0		0		C2223

		AF.42433		AF.42430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		475,230		105,581		46,063		0		0		C2224

		AF.42434		AF.42430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		508,658		105,581		46,063		0		0		C2225

		AF.42435		AF.42430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		539,551		105,581		46,063		0		0		C3226

		AF.42436		AF.42430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		396,933		105,581		46,063		0		0		C2233

		AF.42437		AF.42430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		438,517		105,581		46,063		0		0		C2234

		AF.42438		AF.42430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		469,594		105,581		46,063		0		0		C2235

		AF.42439		AF.42430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		499,109		105,581		46,063		0		0		C3236

		AF.42442		AF.42440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		421,014		95,056		46,063		0		0		C2223

		AF.42443		AF.42440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		469,279		95,056		46,063		0		0		C2224

		AF.42444		AF.42440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		502,706		95,056		46,063		0		0		C2225

		AF.42445		AF.42440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		533,600		95,056		46,063		0		0		C3226

		AF.42446		AF.42440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		390,981		95,056		46,063		0		0		C2233

		AF.42447		AF.42440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		432,565		95,056		46,063		0		0		C2234

		AF.42448		AF.42440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		463,642		95,056		46,063		0		0		C2235

		AF.42449		AF.42440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		493,158		95,056		46,063		0		0		C3236

		AF.42513		AF.42510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		46,596		39,537		0		0		C2223

		AF.42514		AF.42510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		46,596		39,537		0		0		C2224

		AF.42515		AF.42510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		46,596		39,537		0		0		C2225

		AF.42516		AF.42510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		46,596		39,537		0		0		C3226

		AF.42523		AF.42520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		176,900		46,524		0		0		C2223

		AF.42524		AF.42520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		176,900		46,524		0		0		C2224

		AF.42525		AF.42520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		176,900		46,524		0		0		C2225

		AF.42526		AF.42520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		176,900		46,524		0		0		C3226

		AF.42533		AF.42530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		100,428		39,537		0		0		C2223

		AF.42534		AF.42530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		100,428		39,537		0		0		C2224

		AF.42535		AF.42530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		100,428		39,537		0		0		C2225

		AF.42536		AF.42530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		100,428		39,537		0		0		C3226

		AF.42543		AF.42540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		84,037		39,537		0		0		C2223

		AF.42544		AF.42540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		84,037		39,537		0		0		C2224

		AF.42545		AF.42540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		84,037		39,537		0		0		C2225

		AF.42546		AF.42540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		84,037		39,537		0		0		C3226

		AF.42613		AF.42610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		233,527		55,814		0		0		C2223

		AF.42614		AF.42610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		233,527		55,814		0		0		C2224

		AF.42615		AF.42610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		233,527		55,814		0		0		C2225

		AF.42616		AF.42610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		233,527		55,814		0		0		C3226

		AF.42623		AF.42620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		261,485		61,665		0		0		C2223

		AF.42624		AF.42620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		261,485		61,665		0		0		C2224

		AF.42625		AF.42620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		261,485		61,665		0		0		C2225

		AF.42626		AF.42620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		261,485		61,665		0		0		C3226

		AF.42712		AF.42710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		108,541		61,665		0		0		C2223

		AF.42713		AF.42710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		108,541		61,665		0		0		C2224

		AF.42714		AF.42710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		108,541		61,665		0		0		C2225

		AF.42715		AF.42710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		108,541		61,665		0		0		C3226

		AF.42716		AF.42710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		376,151		108,541		61,665		0		0		C2233

		AF.42717		AF.42710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		417,735		108,541		61,665		0		0		C2234

		AF.42718		AF.42710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		448,812		108,541		61,665		0		0		C2235

		AF.42719		AF.42710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		478,327		108,541		61,665		0		0		C3236

		AF.42723		AF.42720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		491,960		144,724		51,914		0		0		C2223

		AF.42724		AF.42720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		540,225		144,724		51,914		0		0		C2224

		AF.42725		AF.42720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		573,653		144,724		51,914		0		0		C2225

		AF.42726		AF.42720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		604,546		144,724		51,914		0		0		C3226

		AF.42732		AF.42730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		142,243		46,063		0		0		C2223

		AF.42733		AF.42730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		142,243		46,063		0		0		C2224

		AF.42734		AF.42730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		142,243		46,063		0		0		C2225

		AF.42735		AF.42730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		142,243		46,063		0		0		C3226

		AF.42736		AF.42730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		379,875		142,243		46,063		0		0		C2233

		AF.42737		AF.42730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		421,871		142,243		46,063		0		0		C2234

		AF.42738		AF.42730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		453,255		142,243		46,063		0		0		C2235

		AF.42739		AF.42730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		483,063		142,243		46,063		0		0		C3236

		AF.42743		AF.42740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		106,328		51,914		0		0		C2223

		AF.42744		AF.42740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		106,328		51,914		0		0		C2224

		AF.42745		AF.42740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		106,328		51,914		0		0		C2225

		AF.42746		AF.42740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		106,328		51,914		0		0		C3226

		AF.42753		AF.42750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		458,987		173,669		46,063		0		0		C2223

		AF.42754		AF.42750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		507,251		173,669		46,063		0		0		C2224

		AF.42755		AF.42750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		540,679		173,669		46,063		0		0		C2225

		AF.42756		AF.42750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		571,573		173,669		46,063		0		0		C3226

		AF.42763		AF.42760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		458,987		142,952		46,063		0		0		C2223

		AF.42764		AF.42760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		507,251		142,952		46,063		0		0		C2224

		AF.42765		AF.42760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		540,679		142,952		46,063		0		0		C2225

		AF.42766		AF.42760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		571,573		142,952		46,063		0		0		C3226

		AF.42773		AF.42770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		86,613		51,914		0		0		C2223

		AF.42774		AF.42770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		86,613		51,914		0		0		C2224

		AF.42775		AF.42770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		86,613		51,914		0		0		C2225

		AF.42776		AF.42770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		86,613		51,914		0		0		C3226

		AF.42813		AF.42810		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng cèt liÖu lín Dmax>=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		46,596		69,858		0		0		C2223

		AF.42814		AF.42810		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng cèt liÖu lín Dmax>=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		46,596		69,858		0		0		C2224

		AF.42815		AF.42810		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng cèt liÖu lín Dmax>=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		46,596		69,858		0		0		C2225

		AF.42816		AF.42810		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 16T, bª t«ng cèt liÖu lín Dmax>=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		46,596		69,858		0		0		C3226

		AF.42913		AF.42910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		597,657		698,390		60,332		0		0		C2223

		AF.42914		AF.42910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		645,922		698,390		60,332		0		0		C2224

		AF.42915		AF.42910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		679,349		698,390		60,332		0		0		C2225

		AF.42916		AF.42910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 25T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		710,243		698,390		60,332		0		0		C3226

		AF.43111		AF.43110		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy, m¸c 100		m3		292,588		19,215		41,067		0		0		C2221

		AF.43112		AF.43110		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy, m¸c 150		m3		333,265		19,215		41,067		0		0		C2222

		AF.43122		AF.43120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		367,821		52,589		46,404		0		0		C2222

		AF.43123		AF.43120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		52,589		46,404		0		0		C2223

		AF.43124		AF.43120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		52,589		46,404		0		0		C2224

		AF.43125		AF.43120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		52,589		46,404		0		0		C2225

		AF.43126		AF.43120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		339,931		52,589		46,404		0		0		C2232

		AF.43127		AF.43120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		379,875		52,589		46,404		0		0		C2233

		AF.43128		AF.43120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		421,871		52,589		46,404		0		0		C2234

		AF.43129		AF.43120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		453,255		52,589		46,404		0		0		C2235

		AF.43132		AF.43130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		365,992		29,328		40,855		0		0		C2222

		AF.43133		AF.43130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		408,165		29,328		40,855		0		0		C2223

		AF.43134		AF.43130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		456,665		29,328		40,855		0		0		C2224

		AF.43135		AF.43130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		490,256		29,328		40,855		0		0		C2225

		AF.43136		AF.43130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 150		m3		338,240		29,328		40,855		0		0		C2232

		AF.43137		AF.43130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		377,986		29,328		40,855		0		0		C2233

		AF.43138		AF.43130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		419,773		29,328		40,855		0		0		C2234

		AF.43139		AF.43130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng nÒn, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		451,001		29,328		40,855		0		0		C2235

		AF.43212		AF.43210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		552,569		162,044		63,602		0		0		C2223

		AF.43213		AF.43210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		600,834		162,044		63,602		0		0		C2224

		AF.43214		AF.43210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		634,262		162,044		63,602		0		0		C2225

		AF.43215		AF.43210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		665,155		162,044		63,602		0		0		C3226

		AF.43216		AF.43210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		522,537		162,044		63,602		0		0		C2233

		AF.43217		AF.43210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		564,121		162,044		63,602		0		0		C2234

		AF.43218		AF.43210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		595,198		162,044		63,602		0		0		C2235

		AF.43219		AF.43210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		624,713		162,044		63,602		0		0		C3236

		AF.43222		AF.43220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		465,558		146,695		63,602		0		0		C2223

		AF.43223		AF.43220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		513,823		146,695		63,602		0		0		C2224

		AF.43224		AF.43220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		547,251		146,695		63,602		0		0		C2225

		AF.43225		AF.43220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		578,144		146,695		63,602		0		0		C3226

		AF.43226		AF.43220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸2x4, m¸c 200		m3		435,526		146,695		63,602		0		0		C2233

		AF.43227		AF.43220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸2x4, m¸c 250		m3		477,110		146,695		63,602		0		0		C2234

		AF.43228		AF.43220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸2x4, m¸c 300		m3		508,187		146,695		63,602		0		0		C2235

		AF.43229		AF.43220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸2x4, m¸c 350		m3		537,702		146,695		63,602		0		0		C3236

		AF.43232		AF.43230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		447,747		132,003		58,266		0		0		C2223

		AF.43233		AF.43230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		496,012		132,003		58,266		0		0		C2224

		AF.43234		AF.43230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		529,440		132,003		58,266		0		0		C2225

		AF.43235		AF.43230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		560,333		132,003		58,266		0		0		C3226

		AF.43236		AF.43230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		417,715		132,003		58,266		0		0		C2233

		AF.43237		AF.43230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		459,299		132,003		58,266		0		0		C2234

		AF.43238		AF.43230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		490,376		132,003		58,266		0		0		C2235

		AF.43239		AF.43230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		519,891		132,003		58,266		0		0		C3236

		AF.43242		AF.43240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		435,844		118,792		58,266		0		0		C2223

		AF.43243		AF.43240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		484,109		118,792		58,266		0		0		C2224

		AF.43244		AF.43240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		517,537		118,792		58,266		0		0		C2225

		AF.43245		AF.43240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		548,431		118,792		58,266		0		0		C3226

		AF.43246		AF.43240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		405,812		118,792		58,266		0		0		C2233

		AF.43247		AF.43240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		447,396		118,792		58,266		0		0		C2234

		AF.43248		AF.43240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		478,473		118,792		58,266		0		0		C2235

		AF.43249		AF.43240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		507,988		118,792		58,266		0		0		C3236

		AF.43252		AF.43250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		426,946		106,896		52,930		0		0		C2223

		AF.43253		AF.43250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		475,210		106,896		52,930		0		0		C2224

		AF.43254		AF.43250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		508,638		106,896		52,930		0		0		C2225

		AF.43255		AF.43250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		539,532		106,896		52,930		0		0		C3226

		AF.43256		AF.43250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		396,913		106,896		52,930		0		0		C2233

		AF.43257		AF.43250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		438,497		106,896		52,930		0		0		C2234

		AF.43258		AF.43250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		469,574		106,896		52,930		0		0		C2235

		AF.43259		AF.43250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		499,090		106,896		52,930		0		0		C3236

		AF.43262		AF.43260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		421,001		96,207		47,594		0		0		C2223

		AF.43263		AF.43260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		469,265		96,207		47,594		0		0		C2224

		AF.43264		AF.43260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		502,693		96,207		47,594		0		0		C2225

		AF.43265		AF.43260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		533,587		96,207		47,594		0		0		C3226

		AF.43266		AF.43260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		390,968		96,207		47,594		0		0		C2233

		AF.43267		AF.43260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		432,552		96,207		47,594		0		0		C2234

		AF.43268		AF.43260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		463,629		96,207		47,594		0		0		C2235

		AF.43269		AF.43260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		493,145		96,207		47,594		0		0		C3236

		AF.43312		AF.43310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		552,569		173,556		63,602		0		0		C2223

		AF.43313		AF.43310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		600,834		173,556		63,602		0		0		C2224

		AF.43314		AF.43310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		634,262		173,556		63,602		0		0		C2225

		AF.43315		AF.43310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		665,155		173,556		63,602		0		0		C3226

		AF.43316		AF.43310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		522,537		173,556		63,602		0		0		C2233

		AF.43317		AF.43310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		564,121		173,556		63,602		0		0		C2234

		AF.43318		AF.43310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		595,198		173,556		63,602		0		0		C2235

		AF.43319		AF.43310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		624,713		173,556		63,602		0		0		C3236

		AF.43322		AF.43320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		465,558		156,562		63,602		0		0		C2223

		AF.43323		AF.43320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		513,823		156,562		63,602		0		0		C2224

		AF.43324		AF.43320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		547,251		156,562		63,602		0		0		C2225

		AF.43325		AF.43320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		578,144		156,562		63,602		0		0		C3226

		AF.43326		AF.43320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		435,526		156,562		63,602		0		0		C2233

		AF.43327		AF.43320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		477,110		156,562		63,602		0		0		C2234

		AF.43328		AF.43320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		508,187		156,562		63,602		0		0		C2235

		AF.43329		AF.43320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		537,702		156,562		63,602		0		0		C3236

		AF.43332		AF.43330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		447,747		140,884		58,266		0		0		C2223

		AF.43333		AF.43330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		496,012		140,884		58,266		0		0		C2224

		AF.43334		AF.43330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		529,440		140,884		58,266		0		0		C2225

		AF.43335		AF.43330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		560,333		140,884		58,266		0		0		C3226

		AF.43336		AF.43330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		417,715		140,884		58,266		0		0		C2233

		AF.43337		AF.43330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		459,299		140,884		58,266		0		0		C2234

		AF.43338		AF.43330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		490,376		140,884		58,266		0		0		C2235

		AF.43339		AF.43330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		519,891		140,884		58,266		0		0		C3236

		AF.43342		AF.43340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		435,844		126,796		58,266		0		0		C2223

		AF.43343		AF.43340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		484,109		126,796		58,266		0		0		C2224

		AF.43344		AF.43340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		517,537		126,796		58,266		0		0		C2225

		AF.43345		AF.43340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		548,431		126,796		58,266		0		0		C3226

		AF.43346		AF.43340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		405,812		126,796		58,266		0		0		C2233

		AF.43347		AF.43340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		447,396		126,796		58,266		0		0		C2234

		AF.43348		AF.43340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		478,473		126,796		58,266		0		0		C2235

		AF.43349		AF.43340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		507,988		126,796		58,266		0		0		C3236

		AF.43412		AF.43410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		480,799		129,646		58,266		0		0		C2223

		AF.43413		AF.43410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		529,063		129,646		58,266		0		0		C2224

		AF.43414		AF.43410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		562,491		129,646		58,266		0		0		C2225

		AF.43415		AF.43410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		593,385		129,646		58,266		0		0		C3226

		AF.43416		AF.43410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		450,766		129,646		58,266		0		0		C2233

		AF.43417		AF.43410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		492,350		129,646		58,266		0		0		C2234

		AF.43418		AF.43410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		523,427		129,646		58,266		0		0		C2235

		AF.43419		AF.43410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		552,943		129,646		58,266		0		0		C3236

		AF.43422		AF.43420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		435,871		117,367		58,266		0		0		C2223

		AF.43423		AF.43420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		484,135		117,367		58,266		0		0		C2224

		AF.43424		AF.43420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		517,563		117,367		58,266		0		0		C2225

		AF.43425		AF.43420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		548,457		117,367		58,266		0		0		C3226

		AF.43426		AF.43420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		405,838		117,367		58,266		0		0		C2233

		AF.43427		AF.43420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		447,422		117,367		58,266		0		0		C2234

		AF.43428		AF.43420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		478,499		117,367		58,266		0		0		C2235

		AF.43429		AF.43420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		508,015		117,367		58,266		0		0		C3236

		AF.43432		AF.43430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		426,965		105,581		52,930		0		0		C2223

		AF.43433		AF.43430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		475,230		105,581		52,930		0		0		C2224

		AF.43434		AF.43430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		508,658		105,581		52,930		0		0		C2225

		AF.43435		AF.43430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		539,551		105,581		52,930		0		0		C3226

		AF.43436		AF.43430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		396,933		105,581		52,930		0		0		C2233

		AF.43437		AF.43430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		438,517		105,581		52,930		0		0		C2234

		AF.43438		AF.43430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		469,594		105,581		52,930		0		0		C2235

		AF.43439		AF.43430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		499,109		105,581		52,930		0		0		C3236

		AF.43442		AF.43440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		421,014		95,056		52,930		0		0		C2223

		AF.43443		AF.43440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		469,279		95,056		52,930		0		0		C2224

		AF.43444		AF.43440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		502,706		95,056		52,930		0		0		C2225

		AF.43445		AF.43440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		533,600		95,056		52,930		0		0		C3226

		AF.43446		AF.43440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		390,981		95,056		52,930		0		0		C2233

		AF.43447		AF.43440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		432,565		95,056		52,930		0		0		C2234

		AF.43448		AF.43440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		463,642		95,056		52,930		0		0		C2235

		AF.43449		AF.43440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		493,158		95,056		52,930		0		0		C3236

		AF.43513		AF.43510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		46,596		46,404		0		0		C2223

		AF.43514		AF.43510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		46,596		46,404		0		0		C2224

		AF.43515		AF.43510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		46,596		46,404		0		0		C2225

		AF.43516		AF.43510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		46,596		46,404		0		0		C3226

		AF.43523		AF.43520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		176,900		53,459		0		0		C2223

		AF.43524		AF.43520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		176,900		53,459		0		0		C2224

		AF.43525		AF.43520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		176,900		53,459		0		0		C2225

		AF.43526		AF.43520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		176,900		53,459		0		0		C3226

		AF.43533		AF.43530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		100,428		46,404		0		0		C2223

		AF.43534		AF.43530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		100,428		46,404		0		0		C2224

		AF.43535		AF.43530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		100,428		46,404		0		0		C2225

		AF.43536		AF.43530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		100,428		46,404		0		0		C3226

		AF.43543		AF.43540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		84,037		46,404		0		0		C2223

		AF.43544		AF.43540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		84,037		46,404		0		0		C2224

		AF.43545		AF.43540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		84,037		46,404		0		0		C2225

		AF.43546		AF.43540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		84,037		46,404		0		0		C3226

		AF.43613		AF.43610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		233,527		63,602		0		0		C2223

		AF.43614		AF.43610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		233,527		63,602		0		0		C2224

		AF.43615		AF.43610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		233,527		63,602		0		0		C2225

		AF.43616		AF.43610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		233,527		63,602		0		0		C3226

		AF.43623		AF.43620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		261,485		71,606		0		0		C2223

		AF.43624		AF.43620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		261,485		71,606		0		0		C2224

		AF.43625		AF.43620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		261,485		71,606		0		0		C2225

		AF.43626		AF.43620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		261,485		71,606		0		0		C3226

		AF.43712		AF.43710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		108,541		71,606		0		0		C2223

		AF.43713		AF.43710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		108,541		71,606		0		0		C2224

		AF.43714		AF.43710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		108,541		71,606		0		0		C2225

		AF.43715		AF.43710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		108,541		71,606		0		0		C3226

		AF.43716		AF.43710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		376,151		108,541		71,606		0		0		C2233

		AF.43717		AF.43710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		417,735		108,541		71,606		0		0		C2234

		AF.43718		AF.43710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		448,812		108,541		71,606		0		0		C2235

		AF.43719		AF.43710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		478,327		108,541		71,606		0		0		C3236

		AF.43723		AF.43720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		491,960		144,724		58,266		0		0		C2223

		AF.43724		AF.43720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		540,225		144,724		58,266		0		0		C2224

		AF.43725		AF.43720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		573,653		144,724		58,266		0		0		C2225

		AF.43726		AF.43720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		604,546		144,724		58,266		0		0		C3226

		AF.43732		AF.43730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,205		142,243		52,930		0		0		C2223

		AF.43733		AF.43730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		458,947		142,243		52,930		0		0		C2224

		AF.43734		AF.43730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		492,706		142,243		52,930		0		0		C2225

		AF.43735		AF.43730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		523,906		142,243		52,930		0		0		C3226

		AF.43736		AF.43730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 200		m3		379,875		142,243		52,930		0		0		C2233

		AF.43737		AF.43730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 250		m3		421,871		142,243		52,930		0		0		C2234

		AF.43738		AF.43730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 300		m3		453,255		142,243		52,930		0		0		C2235

		AF.43739		AF.43730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 2x4, m¸c 350		m3		483,063		142,243		52,930		0		0		C3236

		AF.43743		AF.43740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		106,328		58,266		0		0		C2223

		AF.43744		AF.43740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		106,328		58,266		0		0		C2224

		AF.43745		AF.43740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		106,328		58,266		0		0		C2225

		AF.43746		AF.43740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		106,328		58,266		0		0		C3226

		AF.43753		AF.43750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		458,987		173,669		52,930		0		0		C2223

		AF.43754		AF.43750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		507,251		173,669		52,930		0		0		C2224

		AF.43755		AF.43750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		540,679		173,669		52,930		0		0		C2225

		AF.43756		AF.43750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		571,573		173,669		52,930		0		0		C3226

		AF.43763		AF.43760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		458,987		142,952		52,930		0		0		C2223

		AF.43764		AF.43760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		507,251		142,952		52,930		0		0		C2224

		AF.43765		AF.43760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		540,679		142,952		52,930		0		0		C2225

		AF.43766		AF.43760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		571,573		142,952		52,930		0		0		C3226

		AF.43773		AF.43770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		86,613		58,266		0		0		C2223

		AF.43774		AF.43770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		86,613		58,266		0		0		C2224

		AF.43775		AF.43770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		86,613		58,266		0		0		C2225

		AF.43776		AF.43770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		86,613		58,266		0		0		C3226

		AF.43813		AF.43810		Bª t«ng cèt liÖu lín Dmax >=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		406,183		46,596		76,725		0		0		C2223

		AF.43814		AF.43810		Bª t«ng cèt liÖu lín Dmax >=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		454,448		46,596		76,725		0		0		C2224

		AF.43815		AF.43810		Bª t«ng cèt liÖu lín Dmax >=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		487,876		46,596		76,725		0		0		C2225

		AF.43816		AF.43810		Bª t«ng cèt liÖu lín Dmax >=80mm, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		518,769		46,596		76,725		0		0		C3226

		AF.43913		AF.43910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		597,657		698,390		70,788		0		0		C2223

		AF.43914		AF.43910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		645,922		698,390		70,788		0		0		C2224

		AF.43915		AF.43910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		679,349		698,390		70,788		0		0		C2225

		AF.43916		AF.43910		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng cÇn cÈu 40T, bª t«ng chÌn (khe van, khe phai, khe l­íi ch¾n r¸c, mè ®ì, gèi van), ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		710,243		698,390		70,788		0		0		C3226

		AF.44112		AF.44110		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy, m¸c 150		m3		362,059		19,215		38,218		0		0		C2322

		AF.44113		AF.44110		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy, m¸c 200		m3		406,532		19,215		38,218		0		0

		AF.44122		AF.44120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		369,300		52,589		38,218		0		0		C2322

		AF.44123		AF.44120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		414,663		52,589		38,218		0		0		C2323

		AF.44124		AF.44120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		464,741		52,589		38,218		0		0		C2324

		AF.44125		AF.44120		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng b¶n ®¸y, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		512,839		52,589		38,218		0		0		C2325

		AF.44132		AF.44130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		369,282		29,328		38,002		0		0		C2322

		AF.44133		AF.44130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		414,643		29,328		38,002		0		0		C2323

		AF.44134		AF.44130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		464,719		29,328		38,002		0		0		C2324

		AF.44135		AF.44130		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng nÒn, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		512,814		29,328		38,002		0		0		C2325

		AF.44213		AF.44210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		556,983		162,044		44,875		0		0		C2323

		AF.44214		AF.44210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		606,571		162,044		44,875		0		0		C2324

		AF.44215		AF.44210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		654,197		162,044		44,875		0		0		C2325

		AF.44216		AF.44210		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		672,958		162,044		44,875		0		0		C3326

		AF.44223		AF.44220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		469,972		146,695		44,875		0		0		C2323

		AF.44224		AF.44220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		519,560		146,695		44,875		0		0		C2324

		AF.44225		AF.44220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		567,186		146,695		44,875		0		0		C2325

		AF.44226		AF.44220		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		585,947		146,695		44,875		0		0		C3326

		AF.44233		AF.44230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		452,161		132,003		44,875		0		0		C2323

		AF.44234		AF.44230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		501,749		132,003		44,875		0		0		C2324

		AF.44235		AF.44230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		549,375		132,003		44,875		0		0		C2325

		AF.44236		AF.44230		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		568,136		132,003		44,875		0		0		C3326

		AF.44243		AF.44240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		440,259		118,792		44,875		0		0		C2323

		AF.44244		AF.44240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		489,846		118,792		44,875		0		0		C2324

		AF.44245		AF.44240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		537,472		118,792		44,875		0		0		C2325

		AF.44246		AF.44240		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=3m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		556,233		118,792		44,875		0		0		C3326

		AF.44253		AF.44250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		431,360		106,896		44,875		0		0		C2323

		AF.44254		AF.44250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		480,947		106,896		44,875		0		0		C2324

		AF.44255		AF.44250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		528,573		106,896		44,875		0		0		C2325

		AF.44256		AF.44250		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy <=5m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		547,334		106,896		44,875		0		0		C3326

		AF.44263		AF.44260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		425,415		96,207		44,875		0		0		C2323

		AF.44264		AF.44260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		475,003		96,207		44,875		0		0		C2324

		AF.44265		AF.44260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		522,628		96,207		44,875		0		0		C2325

		AF.44266		AF.44260		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn, chiÒu dµy >5m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		541,390		96,207		44,875		0		0		C3326

		AF.44313		AF.44310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		556,983		173,556		44,875		0		0		C2323

		AF.44314		AF.44310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		606,571		173,556		44,875		0		0		C2324

		AF.44315		AF.44310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		654,197		173,556		44,875		0		0		C2325

		AF.44316		AF.44310		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		672,958		173,556		44,875		0		0		C3326

		AF.44323		AF.44320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		469,972		156,562		44,875		0		0		C2323

		AF.44324		AF.44320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		519,560		156,562		44,875		0		0		C2324

		AF.44325		AF.44320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		567,186		156,562		44,875		0		0		C2325

		AF.44326		AF.44320		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		585,947		156,562		44,875		0		0		C3326

		AF.44333		AF.44330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		452,161		140,884		44,875		0		0		C2323

		AF.44334		AF.44330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		501,749		140,884		44,875		0		0		C2324

		AF.44335		AF.44330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		549,375		140,884		44,875		0		0		C2325

		AF.44336		AF.44330		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		568,136		140,884		44,875		0		0		C3326

		AF.44343		AF.44340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		440,259		126,796		44,875		0		0		C2323

		AF.44344		AF.44340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		489,846		126,796		44,875		0		0		C2324

		AF.44345		AF.44340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		537,472		126,796		44,875		0		0		C2325

		AF.44346		AF.44340		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng trô pin, trô biªn, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		556,233		126,796		44,875		0		0		C3326

		AF.44413		AF.44410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		485,213		129,646		44,875		0		0		C2323

		AF.44414		AF.44410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		534,801		129,646		44,875		0		0		C2324

		AF.44415		AF.44410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		582,426		129,646		44,875		0		0		C2325

		AF.44416		AF.44410		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=0,45m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		601,188		129,646		44,875		0		0		C3326

		AF.44423		AF.44420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		440,285		117,367		44,875		0		0		C2323

		AF.44424		AF.44420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		489,872		117,367		44,875		0		0		C2324

		AF.44425		AF.44420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		537,498		117,367		44,875		0		0		C2325

		AF.44426		AF.44420		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=1m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		556,259		117,367		44,875		0		0		C3326

		AF.44433		AF.44430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		431,379		105,581		44,875		0		0		C2323

		AF.44434		AF.44430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		480,967		105,581		44,875		0		0		C2324

		AF.44435		AF.44430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		528,593		105,581		44,875		0		0		C2325

		AF.44436		AF.44430		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy <=2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		547,354		105,581		44,875		0		0		C3326

		AF.44443		AF.44440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		425,428		95,056		44,875		0		0		C2323

		AF.44444		AF.44440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		475,016		95,056		44,875		0		0		C2324

		AF.44445		AF.44440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		522,641		95,056		44,875		0		0		C2325

		AF.44446		AF.44440		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp, chiÒu dµy >2m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		541,403		95,056		44,875		0		0		C3326

		AF.44513		AF.44510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		414,663		46,596		38,218		0		0		C2323

		AF.44514		AF.44510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		464,741		46,596		38,218		0		0		C2324

		AF.44515		AF.44510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		512,839		46,596		38,218		0		0		C2325

		AF.44516		AF.44510		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng phÝa trong th©n ®Ëp, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		531,786		46,596		38,218		0		0		C3326

		AF.44523		AF.44520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		414,663		176,900		44,875		0		0		C2323

		AF.44524		AF.44520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		464,741		176,900		44,875		0		0		C2324

		AF.44525		AF.44520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		512,839		176,900		44,875		0		0		C2325

		AF.44526		AF.44520		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		531,786		176,900		44,875		0		0		C3326

		AF.44533		AF.44530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		414,663		100,428		38,218		0		0		C2323

		AF.44534		AF.44530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		464,741		100,428		38,218		0		0		C2324

		AF.44535		AF.44530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		512,839		100,428		38,218		0		0		C2325

		AF.44536		AF.44530		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mòi phãng, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		531,786		100,428		38,218		0		0		C3326

		AF.44543		AF.44540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,597		84,037		38,218		0		0		C2323

		AF.44544		AF.44540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		460,185		84,037		38,218		0		0		C2324

		AF.44545		AF.44540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		507,811		84,037		38,218		0		0		C2325

		AF.44546		AF.44540		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng dèc n­íc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		526,572		84,037		38,218		0		0		C3326

		AF.44613		AF.44610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,597		233,527		44,875		0		0		C2323

		AF.44614		AF.44610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		460,185		233,527		44,875		0		0		C2324

		AF.44615		AF.44610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		507,811		233,527		44,875		0		0		C2325

		AF.44616		AF.44610		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, chiÒu cao <=25m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		526,572		233,527		44,875		0		0		C3326

		AF.44623		AF.44620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,597		261,485		50,389		0		0		C2323

		AF.44624		AF.44620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		460,185		261,485		50,389		0		0		C2324

		AF.44625		AF.44620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		507,811		261,485		50,389		0		0		C2325

		AF.44626		AF.44620		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p , chiÒu cao >25m, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		526,572		261,485		50,389		0		0		C3326

		AF.44713		AF.44710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,597		108,541		44,875		0		0		C2323

		AF.44714		AF.44710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		460,185		108,541		44,875		0		0		C2324

		AF.44715		AF.44710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		507,811		108,541		44,875		0		0		C2325

		AF.44716		AF.44710		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		526,572		108,541		44,875		0		0		C3326

		AF.44723		AF.44720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		496,374		144,724		44,875		0		0		C2323

		AF.44724		AF.44720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		545,962		144,724		44,875		0		0		C2324

		AF.44725		AF.44720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		593,587		144,724		44,875		0		0		C2325

		AF.44726		AF.44720		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng bäc ®­êng èng thÐp ¸p lùc, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		612,349		144,724		44,875		0		0		C3326

		AF.44733		AF.44730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		414,663		142,243		44,875		0		0		C2323

		AF.44734		AF.44730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		464,741		142,243		44,875		0		0		C2324

		AF.44735		AF.44730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		512,839		142,243		44,875		0		0		C2325

		AF.44736		AF.44730		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng ®ì m¸y ph¸t, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		531,786		142,243		44,875		0		0		C3326

		AF.44743		AF.44740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,597		106,328		44,875		0		0		C2323

		AF.44744		AF.44740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		460,185		106,328		44,875		0		0		C2324

		AF.44745		AF.44740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		507,811		106,328		44,875		0		0		C2325

		AF.44746		AF.44740		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		526,572		106,328		44,875		0		0		C3326

		AF.44753		AF.44750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		463,401		173,669		44,875		0		0		C2323

		AF.44754		AF.44750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		512,989		173,669		44,875		0		0		C2324

		AF.44755		AF.44750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		560,614		173,669		44,875		0		0		C2325

		AF.44756		AF.44750		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng buång xo¾n, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		579,376		173,669		44,875		0		0		C3326

		AF.44763		AF.44760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		463,401		142,952		44,875		0		0		C2323

		AF.44764		AF.44760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		512,989		142,952		44,875		0		0		C2324

		AF.44765		AF.44760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		560,614		142,952		44,875		0		0		C2325

		AF.44766		AF.44760		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng èng hót ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		579,376		142,952		44,875		0		0		C3326

		AF.44773		AF.44770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,597		86,613		44,875		0		0		C2323

		AF.44774		AF.44770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		460,185		86,613		44,875		0		0		C2324

		AF.44775		AF.44770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		507,811		86,613		44,875		0		0		C2325

		AF.44776		AF.44770		Bª t«ng thuû c«ng ®æ b»ng b¬m bª t«ng, bª t«ng sµn dµy >=30cm, ®¸ 1x2, m¸c 350		m3		526,572		86,613		44,875		0		0		C3326

		AF.51110		AF.51110		S¶n xuÊt bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng, c«ng suÊt tr¹m trén <=16m3/h		m3		0		5,562		57,572		0		0

		AF.51120		AF.51120		S¶n xuÊt bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng, c«ng suÊt tr¹m trén <=25m3/h		m3		0		4,703		44,868		0		0

		AF.51130		AF.51130		S¶n xuÊt bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng, c«ng suÊt tr¹m trén <=30m3/h		m3		0		4,551		45,628		0		0

		AF.51140		AF.51140		S¶n xuÊt bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng, c«ng suÊt tr¹m trén <=50m3/h		m3		0		3,540		32,071		0		0

		AF.51150		AF.51150		S¶n xuÊt bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng, c«ng suÊt tr¹m trén <=125m3/h		m3		0		3,034		33,981		0		0

		AF.51160		AF.51160		S¶n xuÊt bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng, c«ng suÊt tr¹m trén <=160m3/h		m3		0		2,832		32,553		0		0

		AF.52111		AF.52111		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=0.5km, «t« 6m3		100m3		0		0		4,239,645		0		0

		AF.52112		AF.52112		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=0.5km, «t« 10.7m3		100m3		0		0		5,635,835		0		0

		AF.52113		AF.52113		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=0.5km, «t« 14.5m3		100m3		0		0		5,022,914		0		0

		AF.52121		AF.52121		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=1.0km, «t« 6m3		100m3		0		0		4,537,566		0		0

		AF.52122		AF.52122		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=1.0km, «t« 10.7m3		100m3		0		0		6,003,890		0		0

		AF.52123		AF.52123		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=1.0km, «t« 14.5m3		100m3		0		0		5,353,765		0		0

		AF.52131		AF.52131		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=1.5km, «t« 6m3		100m3		0		0		4,812,570		0		0

		AF.52132		AF.52132		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=1.5km, «t« 10.7m3		100m3		0		0		6,440,955		0		0

		AF.52133		AF.52133		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=1.5km, «t« 14.5m3		100m3		0		0		5,714,693		0		0

		AF.52141		AF.52141		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=2.0km, «t« 6m3		100m3		0		0		5,225,076		0		0

		AF.52142		AF.52142		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=2.0km, «t« 10.7m3		100m3		0		0		6,947,030		0		0

		AF.52143		AF.52143		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=2.0km, «t« 14.5m3		100m3		0		0		6,165,853		0		0

		AF.52151		AF.52151		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=3.0km, «t« 6m3		100m3		0		0		6,187,590		0		0

		AF.52152		AF.52152		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=3.0km, «t« 10.7m3		100m3		0		0		8,189,214		0		0

		AF.52153		AF.52153		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=3.0km, «t« 14.5m3		100m3		0		0		7,278,714		0		0

		AF.52161		AF.52161		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=4.0km, «t« 6m3		100m3		0		0		6,794,891		0		0

		AF.52162		AF.52162		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=4.0km, «t« 10.7m3		100m3		0		0		9,017,337		0		0

		AF.52163		AF.52163		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=4.0km, «t« 14.5m3		100m3		0		0		8,030,647		0		0

		AF.52171		AF.52171		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, 1km tiÕp theo ngoµi ph¹m vi 4km, «t« 6m3		100m3		0		0		577,508		0		0

		AF.52172		AF.52172		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, 1km tiÕp theo ngoµi ph¹m vi 4km, «t« 10.7m3		100m3		0		0		768,314		0		0

		AF.52173		AF.52173		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« chuyÓn trén, 1km tiÕp theo ngoµi ph¹m vi 4km, «t« 14.5m3		100m3		0		0		682,755		0		0

		AF.52211		AF.52211		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng xe goßng, cù ly <=0,5km		100m3		0		0		17,199,429		0		0

		AF.52212		AF.52212		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng xe goßng, cù ly <=1km		100m3		0		0		18,834,871		0		0

		AF.52213		AF.52213		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng xe goßng, cù ly <=1,5km		100m3		0		0		20,468,487		0		0

		AF.52214		AF.52214		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng xe goßng, cù ly <=2km		100m3		0		0		22,102,103		0		0

		AF.52215		AF.52215		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng xe goßng, cù ly <=3km		100m3		0		0		25,359,406		0		0

		AF.52221		AF.52221		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=0,5km		100m3		0		0		4,618,921		0		0

		AF.52222		AF.52222		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=1km		100m3		0		0		5,215,909		0		0

		AF.52223		AF.52223		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=1,5km		100m3		0		0		5,812,897		0		0

		AF.52224		AF.52224		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=2km		100m3		0		0		6,409,885		0		0

		AF.52225		AF.52225		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm b»ng «t« chuyÓn trén, cù ly <=3km		100m3		0		0		7,596,986		0		0

		AF.52311		AF.52311		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 0,5km, «t« 10T		100m3		0		0		2,918,208		0		0

		AF.52312		AF.52312		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 0,5km, «t« 15T		100m3		0		0		2,291,860		0		0

		AF.52313		AF.52313		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 0,5km, «t« 22T		100m3		0		0		2,047,671		0		0

		AF.52321		AF.52321		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 1km, «t« 10T		100m3		0		0		3,125,243		0		0

		AF.52322		AF.52322		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 1km, «t« 15T		100m3		0		0		2,419,185		0		0

		AF.52323		AF.52323		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 1km, «t« 22T		100m3		0		0		2,175,651		0		0

		AF.52331		AF.52331		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 1,5km, «t« 10T		100m3		0		0		3,243,548		0		0

		AF.52332		AF.52332		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 1,5km, «t« 15T		100m3		0		0		2,604,386		0		0

		AF.52333		AF.52333		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 1,5km, «t« 22T		100m3		0		0		2,332,070		0		0

		AF.52341		AF.52341		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 2km, «t« 10T		100m3		0		0		3,598,466		0		0

		AF.52342		AF.52342		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 2km, «t« 15T		100m3		0		0		2,801,162		0		0

		AF.52343		AF.52343		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 2km, «t« 22T		100m3		0		0		2,502,709		0		0

		AF.52351		AF.52351		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 3km, «t« 10T		100m3		0		0		4,259,006		0		0

		AF.52352		AF.52352		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 3km, «t« 15T		100m3		0		0		3,298,889		0		0

		AF.52353		AF.52353		VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ, cù ly 3km, «t« 22T		100m3		0		0		2,957,748		0		0

		AF.61110		AF.61110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp mãng, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		620,547		30,230		0		0

		AF.61120		AF.61120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp mãng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		457,188		170,937		0		0

		AF.61130		AF.61130		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp mãng, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		348,098		178,499		0		0

		AF.61210		AF.61210		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp bÖ m¸y, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		709,353		30,230		0		0

		AF.61220		AF.61220		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp bÖ m¸y, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		552,572		176,178		0		0

		AF.61230		AF.61230		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp bÖ m¸y, ®­êng kÝnh > 18 mm		tÊn		8,120,071		429,230		178,499		0		0

		AF.61311		AF.61311		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=10 mm, t­êng cao <= 4 m		tÊn		7,500,450		747,178		30,230		0		0

		AF.61312		AF.61312		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=10 mm, t­êng cao <=16 m		tÊn		7,500,450		774,039		38,352		0		0

		AF.61313		AF.61313		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=10 mm, t­êng cao <= 50 m		tÊn		7,500,450		851,334		101,237		0		0

		AF.61314		AF.61314		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=10 mm, t­êng cao > 50 m		tÊn		7,500,450		889,707		125,652		0		0

		AF.61321		AF.61321		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=18 mm, t­êng cao <= 4 m		tÊn		7,907,071		612,324		170,937		0		0

		AF.61322		AF.61322		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=18 mm, t­êng cao <=16 m		tÊn		7,907,071		668,788		181,872		0		0

		AF.61323		AF.61323		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=18 mm, t­êng cao <= 50 m		tÊn		7,907,071		735,666		237,215		0		0

		AF.61324		AF.61324		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=18 mm, t­êng cao > 50 m		tÊn		7,907,071		767,461		259,691		0		0

		AF.61331		AF.61331		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh >18 mm, t­êng cao <= 4 m		tÊn		8,120,071		498,850		178,499		0		0

		AF.61332		AF.61332		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh >18 mm, t­êng cao <=16 m		tÊn		8,120,071		558,602		189,586		0		0

		AF.61333		AF.61333		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh >18 mm, t­êng cao <= 50 m		tÊn		8,120,071		613,969		237,385		0		0

		AF.61334		AF.61334		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh >18 mm, t­êng cao > 50 m		tÊn		8,120,071		642,475		261,083		0		0

		AF.61411		AF.61411		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh <=10 mm, cét, trô cao <= 4 m		tÊn		7,500,450		815,702		30,230		0		0

		AF.61412		AF.61412		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh <=10 mm, cét, trô cao <=16 m		tÊn		7,500,450		836,533		38,352		0		0

		AF.61413		AF.61413		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh <=10 mm, cét, trô cao <= 50 m		tÊn		7,500,450		919,857		106,266		0		0

		AF.61414		AF.61414		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh <=10 mm, cét, trô cao > 50 m		tÊn		7,500,450		962,067		131,974		0		0

		AF.61421		AF.61421		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh <=18 mm, cét, trô cao <= 4 m		tÊn		7,909,526		549,283		176,178		0		0

		AF.61422		AF.61422		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh <=18 mm, cét, trô cao <=16 m		tÊn		7,909,526		558,602		187,218		0		0

		AF.61423		AF.61423		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh <=18 mm, cét, trô cao <= 50 m		tÊn		7,909,526		614,517		242,561		0		0

		AF.61424		AF.61424		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh <=18 mm, cét, trô cao > 50 m		tÊn		7,909,526		642,475		265,037		0		0

		AF.61431		AF.61431		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh >18 mm, cét, trô cao <= 4 m		tÊn		8,132,343		464,862		207,325		0		0

		AF.61432		AF.61432		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh >18 mm, cét, trô cao <=16 m		tÊn		8,132,343		485,145		218,989		0		0

		AF.61433		AF.61433		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh >18 mm, cét, trô cao <= 50 m		tÊn		8,132,343		533,934		266,788		0		0

		AF.61434		AF.61434		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cét, trô, ®­êng kÝnh >18 mm, cét, trô cao > 50 m		tÊn		8,132,343		558,054		290,486		0		0

		AF.61511		AF.61511		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <=10 mm, ë ®é cao <=4 m		tÊn		7,500,450		888,062		30,230		0		0

		AF.61512		AF.61512		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <=10 mm, ë ®é cao <=16 m		tÊn		7,500,450		908,345		38,352		0		0

		AF.61513		AF.61513		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <=10 mm, ë ®é cao <=50 m		tÊn		7,500,450		999,344		106,266		0		0

		AF.61514		AF.61514		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <=10 mm, ë ®é cao >50 m		tÊn		7,500,450		1,047,036		131,974		0		0

		AF.61521		AF.61521		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <=18 mm,  ë ®é cao <=4 m		tÊn		7,907,889		550,379		172,640		0		0

		AF.61522		AF.61522		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <=18 mm,  ë ®é cao <=16 m		tÊn		7,907,889		570,662		183,610		0		0

		AF.61523		AF.61523		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <=18 mm,  ë ®é cao <=50 m		tÊn		7,907,889		627,674		238,952		0		0

		AF.61524		AF.61524		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <=18 mm,  ë ®é cao >50 m		tÊn		7,907,889		656,179		261,429		0		0

		AF.61531		AF.61531		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh >18 mm, ë ®é cao <=4 m		tÊn		8,130,161		498,850		202,870		0		0

		AF.61532		AF.61532		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh >18 mm, ë ®é cao <=16 m		tÊn		8,130,161		502,687		214,445		0		0

		AF.61533		AF.61533		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh >18 mm, ë ®é cao <=50 m		tÊn		8,130,161		553,668		262,244		0		0

		AF.61534		AF.61534		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh >18 mm, ë ®é cao >50 m		tÊn		8,130,161		578,337		285,942		0		0

		AF.61611		AF.61611		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n­íc, ®­êng kÝnh <=10 mm, cao <=4 m		tÊn		7,500,450		1,190,661		30,230		0		0

		AF.61612		AF.61612		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n­íc, ®­êng kÝnh <=10 mm, cao <=16 m		tÊn		7,500,450		1,212,040		38,352		0		0

		AF.61613		AF.61613		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n­íc, ®­êng kÝnh <=10 mm, cao <=50 m		tÊn		7,500,450		1,333,190		106,266		0		0

		AF.61614		AF.61614		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n­íc, ®­êng kÝnh <=10 mm, cao >50 m		tÊn		7,500,450		1,392,394		131,974		0		0

		AF.61621		AF.61621		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n­íc, ®­êng kÝnh >10 mm, cao <=4 m		tÊn		7,590,557		1,130,909		171,330		0		0

		AF.61622		AF.61622		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n­íc, ®­êng kÝnh >10 mm, cao <=16 m		tÊn		7,590,557		1,150,643		182,273		0		0

		AF.61623		AF.61623		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n­íc, ®­êng kÝnh >10 mm, cao <=50 m		tÊn		7,590,557		1,260,829		237,616		0		0

		AF.61624		AF.61624		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n­íc, ®­êng kÝnh >10 mm, cao >50 m		tÊn		7,590,557		1,323,322		260,092		0		0

		AF.61711		AF.61711		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp sµn m¸i, cao <=16 m, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		801,997		30,835		0		0

		AF.61712		AF.61712		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp sµn m¸i, cao <=50 m, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		882,580		118,838		0		0

		AF.61713		AF.61713		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp sµn m¸i, cao >50 m, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		922,598		131,410		0		0

		AF.61721		AF.61721		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp sµn m¸i, cao <=16 m, ®­êng kÝnh >10 mm		tÊn		7,590,557		598,071		182,273		0		0

		AF.61722		AF.61722		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp sµn m¸i, cao <=50 m, ®­êng kÝnh >10 mm		tÊn		7,590,557		657,824		277,091		0		0

		AF.61723		AF.61723		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp sµn m¸i, cao >50 m, ®­êng kÝnh >10 mm		tÊn		7,590,557		923,146		292,894		0		0

		AF.61811		AF.61811		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu thang, ®­êng kÝnh <=10 mm, cao <=4 m		tÊn		7,500,450		993,862		30,230		0		0

		AF.61812		AF.61812		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu thang, ®­êng kÝnh <=10 mm, cao <=16 m		tÊn		7,500,450		1,014,693		38,352		0		0

		AF.61813		AF.61813		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu thang, ®­êng kÝnh <=10 mm, cao <=50 m		tÊn		7,500,450		1,116,108		106,266		0		0

		AF.61814		AF.61814		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu thang, ®­êng kÝnh <=10 mm, cao >50 m		tÊn		7,500,450		1,166,541		131,974		0		0

		AF.61821		AF.61821		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu thang, ®­êng kÝnh >10 mm, cao <=4 m		tÊn		7,590,557		789,937		171,330		0		0

		AF.61822		AF.61822		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu thang, ®­êng kÝnh >10 mm, cao <=16 m		tÊn		7,590,557		801,997		182,273		0		0

		AF.61823		AF.61823		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu thang, ®­êng kÝnh >10 mm, cao <=50 m		tÊn		7,590,557		868,876		250,187		0		0

		AF.61824		AF.61824		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu thang, ®­êng kÝnh >10 mm, cao >50 m		tÊn		7,590,557		908,345		275,895		0		0

		AF.62110		AF.62110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lång thang m¸y, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,510,750		919,147		135,696		0		0

		AF.62120		AF.62120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lång thang m¸y, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,791,021		797,461		291,389		0		0

		AF.62130		AF.62130		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp lång thang m¸y, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		7,993,271		667,504		288,902		0		0

		AF.62210		AF.62210		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp sil«, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,510,750		853,578		658,063		0		0

		AF.62220		AF.62220		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp sil«, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,790,476		738,389		726,083		0		0

		AF.62230		AF.62230		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp sil«, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		7,995,998		590,712		645,070		0		0

		AF.62310		AF.62310		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp èng khãi, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,510,750		1,033,745		124,755		0		0

		AF.62320		AF.62320		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp èng khãi, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,790,476		886,067		278,986		0		0

		AF.62330		AF.62330		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp èng khãi, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		7,995,998		708,854		271,950		0		0

		AF.63110		AF.63110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		1,429,670		30,230		0		0

		AF.63120		AF.63120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,157		1,437,345		175,523		0		0

		AF.63130		AF.63130		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp giÕng n­íc, giÕng c¸p, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,131,989		1,462,562		207,325		0		0

		AF.63210		AF.63210		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		601,361		30,230		0		0

		AF.63220		AF.63220		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp m­¬ng c¸p, r·nh n­íc, ®­êng kÝnh >10 mm		tÊn		7,599,871		380,441		191,901		0		0

		AF.63310		AF.63310		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp èng cèng, èng buy, èng xi ph«ng, èng xo¾n, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		1,151,887		30,230		0		0

		AF.63320		AF.63320		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp èng cèng, èng buy, èng xi ph«ng, èng xo¾n, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,973,342		933,324		324,241		0		0

		AF.63330		AF.63330		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp èng cèng, èng buy, èng xi ph«ng, èng xo¾n, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,177,342		856,532		312,149		0		0

		AF.64110		AF.64110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu m¸ng th­êng, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		1,123,782		30,230		0		0

		AF.64120		AF.64120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu m¸ng th­êng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,973,342		959,326		324,241		0		0

		AF.64130		AF.64130		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu m¸ng th­êng, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,174,615		849,689		305,597		0		0

		AF.64210		AF.64210		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu m¸ng vá máng, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		1,583,163		30,230		0		0

		AF.64220		AF.64220		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu m¸ng vá máng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,973,342		1,118,849		324,241		0		0

		AF.64230		AF.64230		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cÇu m¸ng vá máng, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,174,615		1,102,951		305,597		0		0

		AF.65110		AF.65110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		991,805		196,786		0		0

		AF.65120		AF.65120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,932,434		692,314		358,747		0		0

		AF.65130		AF.65130		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,142,297		575,944		349,809		0		0

		AF.65210		AF.65210		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		1,187,921		269,498		0		0

		AF.65220		AF.65220		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,932,434		830,540		460,153		0		0

		AF.65230		AF.65230		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu d­íi n­íc, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,142,297		691,132		392,890		0		0

		AF.65310		AF.65310		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cÇn neo thÐp gia cè m¸i taluy ®­êng		tÊn		8,666,111		3,556,824		577,548		0		0

		AF.66110		AF.66110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, c¸p thÐp dù øng lùc dÇm cÇu ®óc hÉng (kÐo sau), dÇm ®óc hÉng trªn c¹n		tÊn		8,973,195		1,794,434		4,077,913		0		0

		AF.66120		AF.66120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, c¸p thÐp dù øng lùc dÇm cÇu ®óc hÉng (kÐo sau), dÇm ®óc hÉng trªn mÆt n­íc		tÊn		8,973,195		2,050,781		5,495,823		0		0

		AF.67110		AF.67110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cäc khoan nhåi, cäc, t­êng barrette trªn c¹n, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		8,053,075		726,575		588,255		0		0

		AF.67120		AF.67120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cäc khoan nhåi, cäc, t­êng barrette trªn c¹n, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,272,888		637,968		589,417		0		0

		AF.67210		AF.67210		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cäc khoan nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		8,053,075		799,233		997,686		0		0

		AF.67220		AF.67220		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp cäc khoan nhåi d­íi n­íc, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,272,888		701,765		969,988		0		0

		AF.68110		AF.68110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp bª t«ng hÇm, ®­êng kÝnh <=18mm		tÊn		7,777,191		444,215		103,710		0		0

		AF.68120		AF.68120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp bª t«ng hÇm, ®­êng kÝnh >18mm		tÊn		8,009,620		373,330		152,092		0		0

		AF.68210		AF.68210		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp nÒn, t­êng hÇm, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=18mm		tÊn		271,530		1,078,048		302,048		0		0

		AF.68220		AF.68220		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp nÒn, t­êng hÇm, ®­êng kÝnh cèt thÐp >18mm		tÊn		248,923		1,132,985		298,039		0		0

		AF.68310		AF.68310		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp vßm hÇm, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=18mm		tÊn		284,048		2,046,225		421,997		0		0

		AF.68320		AF.68320		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp vßm hÇm, ®­êng kÝnh cèt thÐp >18mm		tÊn		261,302		2,117,110		419,324		0		0

		AF.68410		AF.68410		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp toµn tiÕt diÖn hÇm, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=18mm		tÊn		297,956		1,547,664		455,409		0		0

		AF.68420		AF.68420		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp toµn tiÕt diÖn hÇm, ®­êng kÝnh cèt thÐp >18mm		tÊn		275,071		1,618,550		451,400		0		0

		AF.68510		AF.68510		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp hÇm ®øng, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=18mm		tÊn		537,186		2,486,895		911,664		0		0

		AF.68520		AF.68520		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp hÇm ®øng, ®­êng kÝnh cèt thÐp >18mm		tÊn		411,655		2,563,688		689,805		0		0

		AF.68610		AF.68610		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp hÇm nghiªng, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=18mm		tÊn		537,186		2,587,316		920,106		0		0

		AF.68620		AF.68620		C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp hÇm nghiªng, ®­êng kÝnh cèt thÐp >18mm		tÊn		411,655		2,690,100		698,247		0		0

		AF.71110		AF.71110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=10 mm		tÊn		7,500,450		620,547		99,629		0		0

		AF.71120		AF.71120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=18 mm		tÊn		7,907,071		457,188		240,335		0		0

		AF.71130		AF.71130		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y, ®­êng kÝnh cèt thÐp >18 mm		tÊn		8,120,071		348,098		247,897		0		0

		AF.71210		AF.71210		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		763,295		99,629		0		0

		AF.71220		AF.71220		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		646,202		240,335		0		0

		AF.71230		AF.71230		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		534,701		247,897		0		0

		AF.71310		AF.71310		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp trô pin, trô biªn, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		828,200		99,629		0		0

		AF.71320		AF.71320		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp trô pin, trô biªn, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		554,874		245,576		0		0

		AF.71330		AF.71330		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp trô pin, trô biªn, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,132,343		477,032		276,724		0		0

		AF.71410		AF.71410		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp mÆt cong ®¹p trµn, mòi phãng, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		760,609		99,629		0		0

		AF.71420		AF.71420		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp mÆt cong ®¹p trµn, mòi phãng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		640,556		240,335		0		0

		AF.71430		AF.71430		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp mÆt cong ®¹p trµn, mòi phãng, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		528,726		247,897		0		0

		AF.71510		AF.71510		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp dèc n­íc, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		709,353		99,629		0		0

		AF.71520		AF.71520		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp dèc n­íc, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		552,572		245,576		0		0

		AF.71530		AF.71530		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp dèc n­íc, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		429,230		247,897		0		0

		AF.71611		AF.71611		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=10 mm, chiÒu cao <=25 m		tÊn		7,500,450		1,349,635		169,027		0		0

		AF.71612		AF.71612		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=10 mm, chiÒu cao >25 m		tÊn		7,500,450		1,842,455		266,184		0		0

		AF.71621		AF.71621		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=18 mm, chiÒu cao <=25 m		tÊn		7,916,071		1,179,697		330,305		0		0

		AF.71622		AF.71622		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=18 mm, chiÒu cao >25 m		tÊn		7,916,071		1,311,262		427,462		0		0

		AF.71631		AF.71631		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh >18 mm, chiÒu cao <=25 m		tÊn		8,120,071		1,072,253		318,212		0		0

		AF.71632		AF.71632		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh >18 mm, chiÒu cao >25 m		tÊn		8,120,071		1,092,536		415,370		0		0

		AF.71711		AF.71711		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		815,756		99,629		0		0

		AF.71712		AF.71712		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		635,458		245,576		0		0

		AF.71713		AF.71713		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		493,642		247,897		0		0

		AF.71721		AF.71721		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp bäc ®­êng èng ¸p lùc, èng hót, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		1,053,066		99,629		0		0

		AF.71722		AF.71722		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp bäc ®­êng èng ¸p lùc, èng hót, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,973,342		866,135		393,639		0		0

		AF.71723		AF.71723		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp bäc ®­êng èng ¸p lùc, èng hót, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,177,342		794,870		381,547		0		0

		AF.71731		AF.71731		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp buång xo¾n, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		993,862		99,629		0		0

		AF.71732		AF.71732		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp buång xo¾n, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,906,757		801,997		240,728		0		0

		AF.71733		AF.71733		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp buång xo¾n, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		769,106		248,814		0		0

		AF.71741		AF.71741		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		709,353		99,629		0		0

		AF.71742		AF.71742		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		552,572		245,576		0		0

		AF.71743		AF.71743		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		429,230		247,897		0		0

		AF.71751		AF.71751		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		747,178		99,629		0		0

		AF.71752		AF.71752		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		612,324		240,335		0		0

		AF.71753		AF.71753		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		498,850		247,897		0		0

		AF.71810		AF.71810		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp sµn dµy >=30 cm, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		801,997		99,629		0		0

		AF.71820		AF.71820		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp sµn dµy >=30 cm, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,906,757		598,071		240,728		0		0

		AF.71830		AF.71830		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 16T, cèt thÐp sµn dµy >=30 cm, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		454,995		248,814		0		0

		AF.72110		AF.72110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=10 mm		tÊn		7,500,450		620,547		108,240		0		0

		AF.72120		AF.72120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=18 mm		tÊn		7,907,071		457,188		248,946		0		0

		AF.72130		AF.72130		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y, ®­êng kÝnh cèt thÐp >18 mm		tÊn		8,120,071		348,098		256,509		0		0

		AF.72210		AF.72210		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		763,295		108,240		0		0

		AF.72220		AF.72220		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		646,202		248,946		0		0

		AF.72230		AF.72230		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		534,701		256,509		0		0

		AF.72310		AF.72310		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp trô pin, trô biªn, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		828,200		108,240		0		0

		AF.72320		AF.72320		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp trô pin, trô biªn, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		554,874		254,188		0		0

		AF.72330		AF.72330		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp trô pin, trô biªn, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,132,343		477,032		285,335		0		0

		AF.72410		AF.72410		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp mÆt cong ®¹p trµn, mòi phãng, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		760,609		108,240		0		0

		AF.72420		AF.72420		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp mÆt cong ®¹p trµn, mòi phãng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		640,556		248,946		0		0

		AF.72430		AF.72430		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp mÆt cong ®¹p trµn, mòi phãng, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		528,726		256,509		0		0

		AF.72510		AF.72510		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp dèc n­íc, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		709,353		108,240		0		0

		AF.72520		AF.72520		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp dèc n­íc, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		552,572		254,188		0		0

		AF.72530		AF.72530		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp dèc n­íc, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		429,230		256,509		0		0

		AF.72611		AF.72611		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=10 mm, chiÒu cao <=25 m		tÊn		7,500,450		1,349,635		186,250		0		0

		AF.72612		AF.72612		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=10 mm, chiÒu cao >25 m		tÊn		7,500,450		1,842,455		303,264		0		0

		AF.72621		AF.72621		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=18 mm, chiÒu cao <=25 m		tÊn		7,916,071		1,179,697		347,528		0		0

		AF.72622		AF.72622		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=18 mm, chiÒu cao >25 m		tÊn		7,916,071		1,311,262		464,542		0		0

		AF.72631		AF.72631		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh >18 mm, chiÒu cao <=25 m		tÊn		8,120,071		1,072,253		335,436		0		0

		AF.72632		AF.72632		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh >18 mm, chiÒu cao >25 m		tÊn		8,120,071		1,092,536		452,450		0		0

		AF.72711		AF.72711		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		815,756		108,240		0		0

		AF.72712		AF.72712		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		635,458		254,188		0		0

		AF.72713		AF.72713		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		493,642		256,509		0		0

		AF.72721		AF.72721		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp bäc ®­êng èng ¸p lùc, èng hót, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		1,053,066		108,240		0		0

		AF.72722		AF.72722		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp bäc ®­êng èng ¸p lùc, èng hót, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,973,342		866,135		402,250		0		0

		AF.72723		AF.72723		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp bäc ®­êng èng ¸p lùc, èng hót, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,177,342		794,870		390,158		0		0

		AF.72731		AF.72731		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp buång xo¾n, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		993,862		108,240		0		0

		AF.72732		AF.72732		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp buång xo¾n, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,906,757		801,997		249,340		0		0

		AF.72733		AF.72733		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp buång xo¾n, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		769,106		257,426		0		0

		AF.72741		AF.72741		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		709,353		108,240		0		0

		AF.72742		AF.72742		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		552,572		254,188		0		0

		AF.72743		AF.72743		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		429,230		256,509		0		0

		AF.72751		AF.72751		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		747,178		108,240		0		0

		AF.72752		AF.72752		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		612,324		248,946		0		0

		AF.72753		AF.72753		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		498,850		256,509		0		0

		AF.72810		AF.72810		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp sµn dµy >=30 cm, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		801,997		108,240		0		0

		AF.72820		AF.72820		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp sµn dµy >=30 cm, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,906,757		598,071		249,340		0		0

		AF.72830		AF.72830		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 25T, cèt thÐp sµn dµy >=30 cm, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		454,995		257,426		0		0

		AF.73110		AF.73110		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=10 mm		tÊn		7,500,450		620,547		110,272		0		0

		AF.73120		AF.73120		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y, ®­êng kÝnh cèt thÐp <=18 mm		tÊn		7,907,071		457,188		250,979		0		0

		AF.73130		AF.73130		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y, ®­êng kÝnh cèt thÐp >18 mm		tÊn		8,120,071		348,098		258,541		0		0

		AF.73210		AF.73210		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		763,295		110,272		0		0

		AF.73220		AF.73220		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		646,202		250,979		0		0

		AF.73230		AF.73230		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		534,701		258,541		0		0

		AF.73310		AF.73310		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp trô pin, trô biªn, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		828,200		110,272		0		0

		AF.73320		AF.73320		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp trô pin, trô biªn, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		554,874		256,220		0		0

		AF.73330		AF.73330		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp trô pin, trô biªn, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,132,343		477,032		287,367		0		0

		AF.73410		AF.73410		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp mÆt cong ®¹p trµn, mòi phãng, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		760,609		110,272		0		0

		AF.73420		AF.73420		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp mÆt cong ®¹p trµn, mòi phãng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		640,556		250,979		0		0

		AF.73430		AF.73430		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp mÆt cong ®¹p trµn, mòi phãng, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		528,726		258,541		0		0

		AF.73510		AF.73510		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp dèc n­íc, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		709,353		110,272		0		0

		AF.73520		AF.73520		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp dèc n­íc, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		552,572		256,220		0		0

		AF.73530		AF.73530		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp dèc n­íc, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		429,230		258,541		0		0

		AF.73611		AF.73611		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=10 mm, chiÒu cao <=25 m		tÊn		7,500,450		1,349,635		190,314		0		0

		AF.73612		AF.73612		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=10 mm, chiÒu cao >25 m		tÊn		7,500,450		1,842,455		297,036		0		0

		AF.73621		AF.73621		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=18 mm, chiÒu cao <=25 m		tÊn		7,916,071		1,179,697		351,592		0		0

		AF.73622		AF.73622		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh <=18 mm, chiÒu cao >25 m		tÊn		7,916,071		1,311,262		458,314		0		0

		AF.73631		AF.73631		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh >18 mm, chiÒu cao <=25 m		tÊn		8,120,071		1,072,253		339,500		0		0

		AF.73632		AF.73632		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p, ®­êng kÝnh >18 mm, chiÒu cao >25 m		tÊn		8,120,071		1,092,536		446,222		0		0

		AF.73711		AF.73711		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		815,756		110,272		0		0

		AF.73712		AF.73712		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		635,458		256,220		0		0

		AF.73713		AF.73713		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		493,642		258,541		0		0

		AF.73721		AF.73721		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp bäc ®­êng èng ¸p lùc, èng hót, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		1,053,066		110,272		0		0

		AF.73722		AF.73722		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp bäc ®­êng èng ¸p lùc, èng hót, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,973,342		866,135		404,283		0		0

		AF.73723		AF.73723		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp bäc ®­êng èng ¸p lùc, èng hót, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,177,342		794,870		392,190		0		0

		AF.73731		AF.73731		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp buång xo¾n, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		993,862		110,272		0		0

		AF.73732		AF.73732		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp buång xo¾n, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,906,757		801,997		251,372		0		0

		AF.73733		AF.73733		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp buång xo¾n, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		769,106		259,458		0		0

		AF.73741		AF.73741		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		709,353		110,272		0		0

		AF.73742		AF.73742		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,909,526		552,572		256,220		0		0

		AF.73743		AF.73743		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		429,230		258,541		0		0

		AF.73751		AF.73751		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		747,178		110,272		0		0

		AF.73752		AF.73752		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,071		612,324		250,979		0		0

		AF.73753		AF.73753		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		498,850		258,541		0		0

		AF.73810		AF.73810		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp sµn dµy >=30 cm, ®­êng kÝnh <=10 mm		tÊn		7,500,450		801,997		110,272		0		0

		AF.73820		AF.73820		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp sµn dµy >=30 cm, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,906,757		598,071		251,372		0		0

		AF.73830		AF.73830		C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng b»ng cÈn cÈu 40T, cèt thÐp sµn dµy >=30 cm, ®­êng kÝnh >18 mm		tÊn		8,120,071		454,995		259,458		0		0

		AF.81111		AF.81111		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n mãng dµi, bÖ m¸y		100m2		3,358,464		746,082		0		0		0

		AF.81121		AF.81121		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, mãng cét, mãng trßn, ®a gi¸c		100m2		4,026,434		2,672,409		0		0		0

		AF.81122		AF.81122		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, mãng cét, mãng vu«ng, ch÷ nhËt		100m2		3,389,297		1,628,114		0		0		0

		AF.81131		AF.81131		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, cét trßn		100m2		4,348,729		4,654,216		0		0		0

		AF.81132		AF.81132		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, cét vu«ng, ch÷ nhËt		100m2		3,571,097		1,884,370		0		0		0

		AF.81141		AF.81141		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng		100m2		4,474,403		2,030,866		0		0		0

		AF.81151		AF.81151		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n sµn m¸i		100m2		3,742,991		1,591,967		0		0		0

		AF.81152		AF.81152		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n lanh t«, lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n­íc, tÊm ®an		100m2		3,742,991		1,681,756		0		0		0

		AF.81161		AF.81161		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, cÇu thang th­êng		100m2		4,172,063		2,703,096		0		0		0

		AF.81162		AF.81162		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, cÇu thang xo¸y èc		100m2		5,492,716		5,558,595		0		0		0

		AF.81211		AF.81211		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, s©n b·i, mÆt ®­êng bª t«ng, m¸i taluy vµ kÕt cÊu bª t«ng t­¬ng tù		100m2		3,090,600		797,461		0		0		0

		AF.81311		AF.81311		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n t­êng th¼ng, chiÒu dµy <=45 cm		100m2		3,398,562		1,640,997		0		0		0

		AF.81312		AF.81312		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n t­êng th¼ng, chiÒu dµy >45 cm		100m2		3,636,577		1,926,310		0		0		0

		AF.81321		AF.81321		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n t­êng cong, nghiªng, vÆn vá ®ç, chiÒu dµy <=45 cm		100m2		4,184,127		2,561,916		0		0		0

		AF.81322		AF.81322		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n t­êng cong, nghiªng, vÆn vá ®ç, chiÒu dµy >45 cm		100m2		4,497,920		3,081,151		0		0		0

		AF.81411		AF.81411		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, xi ph«ng, phÔu		100m2		5,883,173		7,578,278		0		0		0

		AF.81421		AF.81421		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, èng cèng, èng buy		100m2		4,286,501		4,177,185		0		0		0

		AF.81431		AF.81431		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, cèng vßm		100m2		5,211,285		5,954,316		0		0		0

		AF.81441		AF.81441		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, cÇu m¸ng		100m2		5,981,705		8,219,788		0		0		0

		AF.81511		AF.81511		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n mò mè, mò trô cÇu		100m2		3,555,437		3,074,653		0		0		0

		AF.81521		AF.81521		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n mãng, th©n, mè trô cÇu		100m2		3,670,538		1,698,296		0		0		0

		AF.81531		AF.81531		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n dÇm, b¶n dÇm cÇu c¶ng		100m2		7,670,198		1,960,571		0		0		0

		AF.81611		AF.81611		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n m¸i bê kªnh m­¬ng		100m2		3,159,036		691,811		0		0		0

		AF.82111		AF.82111		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n t­êng, cét vu«ng, cét ch÷ nhËt, xµ dÇm, gi»ng, cao <=16 m		100m2		1,830,907		2,261,244		247,454		0		0

		AF.82121		AF.82121		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n t­êng, cét vu«ng, cét ch÷ nhËt, xµ dÇm, gi»ng, cao <=50 m		100m2		1,830,907		2,362,846		829,065		0		0

		AF.82131		AF.82131		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n t­êng, cét vu«ng, cét ch÷ nhËt, xµ dÇm, gi»ng, cao >50 m		100m2		1,830,907		2,540,059		1,053,831		0		0

		AF.82211		AF.82211		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n cét trßn, cao <=16 m		100m2		2,375,034		2,333,310		274,184		0		0

		AF.82221		AF.82221		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n cét trßn, cao <=50 m		100m2		2,375,034		2,451,453		855,795		0		0

		AF.82231		AF.82231		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n cét trßn, cao >50 m		100m2		2,375,034		2,628,666		1,080,561		0		0

		AF.82311		AF.82311		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n sµn m¸i, cao <=16 m		100m2		2,087,461		1,919,812		247,454		0		0

		AF.82321		AF.82321		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n sµn m¸i, cao <=50 m		100m2		2,087,461		1,978,884		829,065		0		0

		AF.82331		AF.82331		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n sµn m¸i, cao >50 m		100m2		2,087,461		2,097,026		1,053,831		0		0

		AF.82411		AF.82411		L¾p dùng v¸n khu«n mÆt ®­êng bª t«ng		100m2		249,716		737,000		0		0		0

		AF.83111		AF.83111		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n sµn m¸i, cao <=16 m		100m2		1,083,310		1,249,695		46,980		0		0

		AF.83121		AF.83121		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n sµn m¸i, cao <=50 m		100m2		1,083,310		1,377,869		628,591		0		0

		AF.83131		AF.83131		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n sµn m¸i, cao >50 m		100m2		1,083,310		1,506,043		853,357		0		0

		AF.83211		AF.83211		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n t­êng, cao <=16m		100m2		1,199,717		1,209,186		46,980		0		0

		AF.83221		AF.83221		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n t­êng, cao <=50m		100m2		1,199,717		1,329,101		628,591		0		0

		AF.83231		AF.83231		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n t­êng, cao >50m		100m2		1,199,717		1,462,602		853,357		0		0

		AF.83311		AF.83311		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao <=16 m		100m2		1,243,161		1,267,076		46,980		0		0

		AF.83321		AF.83321		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n  xµ, dÇm, gi»ng, cao <=50 m		100m2		1,243,161		1,396,442		628,591		0		0

		AF.83331		AF.83331		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n  xµ, dÇm, gi»ng, cao >50 m		100m2		1,243,161		1,535,850		853,357		0		0

		AF.83411		AF.83411		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n cét vu«ng, ch÷ nhËt, cao <=16 m		100m2		797,791		1,330,282		46,980		0		0

		AF.83421		AF.83421		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n  cét vu«ng, ch÷ nhËt, cao <=50 m		100m2		797,791		1,462,011		628,591		0		0

		AF.83431		AF.83431		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x­¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n  cét vu«ng, ch÷ nhËt, cao >50 m		100m2		797,791		1,609,689		853,357		0		0

		AF.84111		AF.84111		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng khung x­¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n sµn m¸i cao <=16 m		100m2		2,674,023		1,311,859		46,980		0		0

		AF.84121		AF.84121		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng khung x­¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n sµn m¸i, cao <=50 m		100m2		2,674,023		1,486,176		628,591		0		0

		AF.84131		AF.84131		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng khung x­¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n sµn m¸i, cao >50 m		100m2		2,674,023		1,631,012		853,357		0		0

		AF.84211		AF.84211		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng khung x­¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n t­êng, cao <=16 m		100m2		3,156,102		1,245,220		46,980		0		0

		AF.84221		AF.84221		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng khung x­¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n t­êng, cao <=50 m		100m2		3,156,102		1,369,860		628,591		0		0

		AF.84231		AF.84231		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng khung x­¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n t­êng, cao >50 m		100m2		3,156,102		1,503,361		853,357		0		0

		AF.84311		AF.84311		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng khung x­¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao <=16 m		100m2		3,322,209		1,330,282		46,980		0		0

		AF.84321		AF.84321		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng khung x­¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao <=50 m		100m2		3,322,209		1,463,192		628,591		0		0

		AF.84331		AF.84331		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng khung x­¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao >50 m		100m2		3,322,209		1,609,689		853,357		0		0

		AF.85111		AF.85111		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp, hÖ xµ gå gç, dµn gi¸o c«ng cô, v¸n khu«n sµn m¸I, cao <=16m		100m2		2,479,862		2,210,999		46,980		0		0

		AF.85121		AF.85121		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp, hÖ xµ gå gç, dµn gi¸o c«ng cô, v¸n khu«n sµn m¸I, cao <=50m		100m2		2,479,862		2,435,303		628,591		0		0

		AF.85131		AF.85131		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp, hÖ xµ gå gç, dµn gi¸o c«ng cô, v¸n khu«n sµn m¸I, cao >50m		100m2		2,479,862		2,659,607		853,357		0		0

		AF.85211		AF.85211		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kh«ng tr¸t b»ng v¸n Ðp, hÖ xµ gå, dµn gi¸o c«ng cô, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao <=16m		100m2		3,093,851		2,215,168		46,980		0		0

		AF.85221		AF.85221		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kh«ng tr¸t b»ng v¸n Ðp, hÖ xµ gå, dµn gi¸o c«ng cô, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao <=50m		100m2		3,093,851		2,451,453		628,591		0		0

		AF.85231		AF.85231		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n kh«ng tr¸t b»ng v¸n Ðp, hÖ xµ gå, dµn gi¸o c«ng cô, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao >50m		100m2		3,093,851		2,687,737		853,357		0		0

		AF.86111		AF.86111		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n thÐp, khung x­¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng, v¸n khu«n sµn m¸i cao <=16 m		100m2		1,152,783		1,281,738		675,571		0		0

		AF.86121		AF.86121		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n thÐp, khung x­¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng, v¸n khu«n sµn m¸i, cao <=50 m		100m2		1,152,783		1,441,956		628,591		0		0

		AF.86131		AF.86131		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n thÐp, khung x­¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng, v¸n khu«n sµn m¸i, cao >50 m		100m2		1,152,783		1,550,903		853,357		0		0

		AF.86211		AF.86211		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n thÐp, khung x­¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng, v¸n khu«n t­êng, cao <=16 m		100m2		1,242,156		1,826,477		675,571		0		0

		AF.86221		AF.86221		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n thÐp, khung x­¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng, v¸n khu«n t­êng, cao <=50 m		100m2		1,175,062		1,922,608		628,591		0		0

		AF.86231		AF.86231		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n thÐp, khung x­¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng, v¸n khu«n t­êng, cao >50 m		100m2		1,175,062		2,243,042		853,357		0		0

		AF.86311		AF.86311		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n thÐp, khung x­¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao <=16 m		100m2		1,258,865		1,473,999		675,571		0		0

		AF.86321		AF.86321		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n thÐp, khung x­¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao <=50 m		100m2		1,191,772		1,602,173		628,591		0		0

		AF.86331		AF.86331		V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n thÐp, khung x­¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng, v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng, cao >50 m		100m2		1,191,772		1,730,347		853,357		0		0

		AF.86411		AF.86411		Gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì vµ vËn hµnh thiÕt bÞ v¸n khu«n tr­ît t­êng nhµ, lång thang m¸y		100m2		2,313,489		3,178,724		4,565,725		0		0

		AF.86421		AF.86421		Gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì vµ vËn hµnh thiÕt bÞ v¸n khu«n tr­ît sil«		100m2		2,577,634		2,902,313		4,160,465		0		0

		AF.86431		AF.86431		Gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì vµ vËn hµnh thiÕt bÞ v¸n khu«n tr­ît èng khãi		100m2		3,083,929		4,491,675		5,135,961		0		0

		AF.87111		AF.87111		L¾p dùng, th¸o dì hÖ khung, dµn v¸n khu«n ngoµi dÇm ®óc ®Èy		tÊn		137,380		737,000		440,211		0		0

		AF.87211		AF.87211		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n mè trô cÇu trªn c¹n		100m2		897,317		1,978,884		1,911,134		0		0

		AF.87221		AF.87221		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n mè trô cÇu d­íi n­íc		100m2		897,317		2,374,660		4,012,176		0		0

		AF.88110		AF.88110		S¶n xuÊt hÖ v¸n khu«n, hÖ khung ®ì v¸n khu«n hÇm		tÊn		8,810,138		2,156,097		1,024,254		0		0

		AF.88211		AF.88211		Tæ hîp, di chuyÓn vµ l¾p dùng v¸n khu«n hÇm ngang		tÊn/lÇn ®Çu		266,314		873,505		812,529		0		0

		AF.88212		AF.88212		Tæ hîp, di chuyÓn vµ l¾p dùng v¸n khu«n hÇm ®øng, hÇm nghiªng		tÊn/lÇn ®Çu		230,519		913,239		846,006		0		0

		AF.88221		AF.88221		Th¸o, di chuyÓn hÖ v¸n khu«n hÇm ngang		tÊn/lÇn tiÕp theo		0		55,915		51,269		0		0

		AF.88222		AF.88222		Th¸o, di chuyÓn hÖ v¸n khu«n hÇm ®øng, hÇm nghiªng		tÊn/lÇn tiÕp theo		0		66,879		51,269		0		0

		AF.88310		AF.88310		Gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n c«ng tr×nh thuû c«ng		m2		54,005		57,037		135,485		0		0

		AF.88410		AF.88410		S¶n xuÊt v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc hÉng		m2		102,661		80,109		40,516		0		0

		AF.88421		AF.88421		Tæ hîp, l¾p dùng v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc hÉng trªn c¹n		tÊn/lÇn ®Çu		66,353		112,793		109,844		0		0

		AF.88422		AF.88422		Tæ hîp, l¾p dùng v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc hÉng d­íi n­íc		tÊn/lÇn ®Çu		66,353		135,864		381,376		0		0

		AF.88431		AF.88431		Th¸o, di chuyÓn v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc hÉng trªn c¹n		tÊn/lÇn tiÕp theo		53,773		80,109		215,693		0		0

		AF.88432		AF.88432		Th¸o, di chuyÓn v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc hÉng d­íi n­íc		tÊn/lÇn tiÕp theo		62,341		105,743		476,037		0		0

		AG.11112		AG.11110		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cäc, cét, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		92,536		26,558		0		0		C2122

		AG.11113		AG.11110		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cäc, cét, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		92,536		26,558		0		0		C2123

		AG.11114		AG.11110		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cäc, cét, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		92,536		26,558		0		0		C2124

		AG.11115		AG.11110		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cäc, cét, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		92,536		26,558		0		0		C2125

		AG.11122		AG.11120		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cäc cõ, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		189,623		21,825		0		0		C2122

		AG.11123		AG.11120		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cäc cõ, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		189,623		21,825		0		0		C2123

		AG.11124		AG.11120		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cäc cõ, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		189,623		21,825		0		0		C2124

		AG.11125		AG.11120		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cäc cõ, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		189,623		21,825		0		0		C2125

		AG.11212		AG.11210		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng xµ dÇm, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		97,029		26,558		0		0		C2122

		AG.11213		AG.11210		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng xµ dÇm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		97,029		26,558		0		0		C2123

		AG.11214		AG.11210		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng xµ dÇm, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		97,029		26,558		0		0		C2124

		AG.11215		AG.11210		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng xµ dÇm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		97,029		26,558		0		0		C2125

		AG.11312		AG.11310		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng panen 3 mÆt, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		126,631		19,379		0		0		C2122

		AG.11313		AG.11310		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng panen 3 mÆt, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		126,631		19,379		0		0		C2123

		AG.11314		AG.11310		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng panen 3 mÆt, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		126,631		19,379		0		0		C2124

		AG.11315		AG.11310		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng panen 3 mÆt, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		126,631		19,379		0		0		C2125

		AG.11322		AG.11320		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng panen 4 mÆt, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		188,576		19,379		0		0		C2122

		AG.11323		AG.11320		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng panen 4 mÆt, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		188,576		19,379		0		0		C2123

		AG.11324		AG.11320		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng panen 4 mÆt, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		188,576		19,379		0		0		C2124

		AG.11325		AG.11320		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng panen 4 mÆt, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		188,576		19,379		0		0		C2125

		AG.11412		AG.11410		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng tÊm ®an, m¸i h¾t, lanh t«, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		129,955		11,235		0		0		C2122

		AG.11413		AG.11410		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng tÊm ®an, m¸i h¾t, lanh t«, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		129,955		11,235		0		0		C2123

		AG.11414		AG.11410		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng tÊm ®an, m¸i h¾t, lanh t«, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		129,955		11,235		0		0		C2124

		AG.11415		AG.11410		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng tÊm ®an, m¸i h¾t, lanh t«, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		129,955		11,235		0		0		C2125

		AG.11422		AG.11420		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng nan hoa, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		251,314		11,235		0		0		C2122

		AG.11423		AG.11420		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng nan hoa, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		251,314		11,235		0		0		C2123

		AG.11424		AG.11420		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng nan hoa, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		251,314		11,235		0		0		C2124

		AG.11425		AG.11420		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng nan hoa, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		251,314		11,235		0		0		C2125

		AG.11432		AG.11430		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng l¸ chíp, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		157,766		11,235		0		0		C2122

		AG.11433		AG.11430		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng l¸ chíp, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		157,766		11,235		0		0		C2123

		AG.11434		AG.11430		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng l¸ chíp, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		157,766		11,235		0		0		C2124

		AG.11435		AG.11430		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng l¸ chíp, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		157,766		11,235		0		0		C2125

		AG.11442		AG.11440		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cöa sæ trêi, con s¬n, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		183,049		11,235		0		0		C2122

		AG.11443		AG.11440		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cöa sæ trêi, con s¬n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		183,049		11,235		0		0		C2123

		AG.11444		AG.11440		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cöa sæ trêi, con s¬n, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		183,049		11,235		0		0		C2124

		AG.11445		AG.11440		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng cöa sæ trêi, con s¬n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		183,049		11,235		0		0		C2125

		AG.11452		AG.11450		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng hµng rµo, lan can, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		144,619		11,235		0		0		C2122

		AG.11453		AG.11450		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng hµng rµo, lan can, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		144,619		11,235		0		0		C2123

		AG.11454		AG.11450		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng hµng rµo, lan can, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		144,619		11,235		0		0		C2124

		AG.11455		AG.11450		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng hµng rµo, lan can, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		144,619		11,235		0		0		C2125

		AG.11512		AG.11510		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng cèng, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		122,794		12,358		0		0		C2122

		AG.11513		AG.11510		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng cèng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		122,794		12,358		0		0		C2123

		AG.11514		AG.11510		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng cèng, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		122,794		12,358		0		0		C2124

		AG.11515		AG.11510		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng cèng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		122,794		12,358		0		0		C2125

		AG.11612		AG.11610		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng buy ®­êng kÝnh <=70 cm, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		160,070		12,358		0		0		C2122

		AG.11613		AG.11610		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng buy ®­êng kÝnh <=70 cm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		160,070		12,358		0		0		C2123

		AG.11614		AG.11610		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng buy ®­êng kÝnh <=70 cm, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		160,070		12,358		0		0		C2124

		AG.11615		AG.11610		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng buy ®­êng kÝnh <=70 cm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		160,070		12,358		0		0		C2125

		AG.11622		AG.11620		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng buy ®­êng >70 cm, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		136,498		12,920		0		0		C2122

		AG.11623		AG.11620		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng buy ®­êng >70 cm, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		136,498		12,920		0		0		C2123

		AG.11624		AG.11620		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng buy ®­êng >70 cm, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		136,498		12,920		0		0		C2124

		AG.11625		AG.11620		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng èng buy ®­êng >70 cm, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		136,498		12,920		0		0		C2125

		AG.11713		AG.11710		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng dÇm ®Æc (ch÷ T, I), ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		248,099		53,472		0		0		C2123

		AG.11714		AG.11710		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng dÇm ®Æc (ch÷ T, I), ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		248,099		53,472		0		0		C2124

		AG.11715		AG.11710		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng dÇm ®Æc (ch÷ T, I), ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		248,099		53,472		0		0		C2125

		AG.11723		AG.11720		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng dÇm hép T (b¶n rçng), ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		283,542		53,472		0		0		C2123

		AG.11724		AG.11720		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng dÇm hép T (b¶n rçng), ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		283,542		53,472		0		0		C2124

		AG.11725		AG.11720		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng dÇm hép T (b¶n rçng), ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		283,542		53,472		0		0		C2125

		AG.11733		AG.11730		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng dÇm b¶n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		301,263		61,738		0		0		C2123

		AG.11734		AG.11730		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng dÇm b¶n, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		301,263		61,738		0		0		C2124

		AG.11735		AG.11730		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng dÇm b¶n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		301,263		61,738		0		0		C2125

		AG.11812		AG.11810		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng b¶n mÆt cÇu, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		189,028		26,558		0		0		C2122

		AG.11813		AG.11810		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng b¶n mÆt cÇu, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		189,028		26,558		0		0		C2123

		AG.11814		AG.11810		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng b¶n mÆt cÇu, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		189,028		26,558		0		0		C2124

		AG.11815		AG.11810		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng b¶n mÆt cÇu, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		189,028		26,558		0		0		C2125

		AG.11822		AG.11820		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng b¶n ng¨n ba l¸t, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		210,293		26,558		0		0		C2122

		AG.11823		AG.11820		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng b¶n ng¨n ba l¸t, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		210,293		26,558		0		0		C2123

		AG.11824		AG.11820		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng b¶n ng¨n ba l¸t, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		210,293		26,558		0		0		C2124

		AG.11825		AG.11820		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng b¶n ng¨n ba l¸t, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		210,293		26,558		0		0		C2125

		AG.11832		AG.11830		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng kÕt cÊu cÇu kh¸c, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		180,167		26,558		0		0		C2122

		AG.11833		AG.11830		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng kÕt cÊu cÇu kh¸c, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		180,167		26,558		0		0		C2123

		AG.11834		AG.11830		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng kÕt cÊu cÇu kh¸c, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		180,167		26,558		0		0		C2124

		AG.11835		AG.11830		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng kÕt cÊu cÇu kh¸c, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		180,167		26,558		0		0		C2125

		AG.11912		AG.11910		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng côc lÊp s«ng, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		111,644		18,950		0		0		C2122

		AG.11913		AG.11910		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng côc lÊp s«ng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		111,644		18,950		0		0		C2123

		AG.11914		AG.11910		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng côc lÊp s«ng, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		111,644		18,950		0		0		C2124

		AG.11915		AG.11910		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng côc lÊp s«ng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		111,644		18,950		0		0		C2125

		AG.11922		AG.11920		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng côc ch¾n sãng, ®¸ 1x2, m¸c 150		m3		350,764		113,417		19,948		0		0		C2122

		AG.11923		AG.11920		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng côc ch¾n sãng, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		389,719		113,417		19,948		0		0		C2123

		AG.11924		AG.11920		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng côc ch¾n sãng, ®¸ 1x2, m¸c  250		m3		430,009		113,417		19,948		0		0		C2124

		AG.11925		AG.11920		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng côc ch¾n sãng, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		468,370		113,417		19,948		0		0		C2125

		AG.12113		AG.12110		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu, dÇm ®Æc (ch÷ I, T), ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		402,220		206,158		96,187		0		0		C2223

		AG.12114		AG.12110		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu, dÇm ®Æc (ch÷ I, T), ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		450,014		206,158		96,187		0		0		C2224

		AG.12115		AG.12110		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu, dÇm ®Æc (ch÷ I, T), ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		483,116		206,158		96,187		0		0		C2225

		AG.12123		AG.12120		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu, dÇm hép (T, b¶n rçng), ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		402,220		225,061		182,333		0		0		C2223

		AG.12124		AG.12120		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu, dÇm hép (T, b¶n rçng), ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		450,014		225,061		182,333		0		0		C2224

		AG.12125		AG.12120		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu, dÇm hép (T, b¶n rçng), ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		483,116		225,061		182,333		0		0		C2225

		AG.12133		AG.12130		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu, dÇm b¶n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		402,220		93,332		80,873		0		0		C2223

		AG.12134		AG.12130		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu, dÇm b¶n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		450,014		93,332		80,873		0		0		C2224

		AG.12135		AG.12130		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu, dÇm b¶n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		483,116		93,332		80,873		0		0		C2225

		AG.12213		AG.12210		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng, dÇm ®Æc (ch÷ I, T), ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,597		206,158		66,971		0		0		C2323

		AG.12214		AG.12210		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng, dÇm ®Æc (ch÷ I, T), ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		460,185		206,158		66,971		0		0		C2324

		AG.12215		AG.12210		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng, dÇm ®Æc (ch÷ I, T), ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		507,811		206,158		66,971		0		0		C2325

		AG.12223		AG.12220		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng, dÇm hép (T, b¶n rçng), ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,597		225,061		69,840		0		0		C2323

		AG.12224		AG.12220		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng, dÇm hép (T, b¶n rçng), ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		460,185		225,061		69,840		0		0		C2324

		AG.12225		AG.12220		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng, dÇm hép (T, b¶n rçng), ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		507,811		225,061		69,840		0		0		C2325

		AG.12233		AG.12230		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng, dÇm b¶n, ®¸ 1x2, m¸c 200		m3		410,597		93,332		58,779		0		0		C2323

		AG.12234		AG.12230		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng, dÇm b¶n, ®¸ 1x2, m¸c 250		m3		460,185		93,332		58,779		0		0		C2324

		AG.12235		AG.12230		S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng hoÆc v÷a bª t«ng th­¬ng phÈm, bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng, dÇm b¶n, ®¸ 1x2, m¸c 300		m3		507,811		93,332		58,779		0		0		C2325

		AG.13111		AG.13111		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp cét, cäc, cõ, xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <= 10 mm		tÊn		7,500,450		781,166		30,230		0		0

		AG.13121		AG.13121		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp cét, cäc, cõ, xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh <=18 mm		tÊn		7,907,889		428,682		172,640		0		0

		AG.13131		AG.13131		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp cét, cäc, cõ, xµ dÇm, gi»ng, ®­êng kÝnh > 18 mm		tÊn		8,111,889		410,592		155,307		0		0

		AG.13211		AG.13211		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp panen, ®­êng kÝnh <= 10 mm		tÊn		7,500,450		1,171,475		36,276		0		0

		AG.13212		AG.13212		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp panen, ®­êng kÝnh > 10 mm		tÊn		7,906,798		720,317		302,883		0		0

		AG.13221		AG.13221		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp  tÊm ®an, hµng rµo, cöa sæ, l¸ chíp, nan hoa con s¬n		tÊn		8,002,950		937,399		30,230		0		0

		AG.13311		AG.13311		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp èng cèng, èng buy, ®­êng kÝnh <= 10 mm		tÊn		7,500,450		1,404,712		30,230		0		0

		AG.13321		AG.13321		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp èng cèng, èng buy, ®­êng kÝnh <= 18 mm		tÊn		7,973,342		807,503		324,110		0		0

		AG.13331		AG.13331		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp èng cèng, èng buy, ®­êng kÝnh > 18 mm		tÊn		8,177,342		703,537		301,535		0		0

		AG.13421		AG.13421		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp dÇm cÇu, ®­êng kÝnh <= 18 mm		tÊn		7,799,862		467,844		176,381		0		0

		AG.13431		AG.13431		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp dÇm cÇu, ®­êng kÝnh > 18 mm		tÊn		8,142,311		260,504		221,799		0		0

		AG.13511		AG.13511		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, c¸p thÐp dù øng lùc dÇm cÇu, kÐo sau		tÊn		16,534,251		1,794,434		3,286,691		0		0

		AG.13512		AG.13512		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n, c¸p thÐp dù øng lùc dÇm cÇu, kÐo tr­íc		tÊn		16,534,251		1,538,086		1,192,979		0		0

		AG.13521		AG.13521		Gia c«ng, l¾p ®Æt c¸p thÐp dù øng lùc si l«		tÊn		16,523,031		2,178,955		4,252,246		0		0

		AG.13522		AG.13522		Gia c«ng, l¾p ®Æt c¸p thÐp dù øng lùc dÇm, sµn nhµ		tÊn		16,507,731		1,121,521		308,519		0		0

		AG.13531		AG.13531		L¾p neo c¸p dù øng lùc		®Çu neo		27,805		16,022		0		0		0

		AG.21111		AG.21111		L¾p dùng tÊm t­êng 3D-SG, lâi mèp dµy 5 cm		m2		140,485		44,085		6,191		0		0		C2111

		AG.21121		AG.21121		L¾p dùng tÊm t­êng 3D-SG, lâi mèp dµy 10 cm		m2		200,956		45,216		7,166		0		0		C2111

		AG.21131		AG.21131		L¾p dùng tÊm t­êng 3D-SG, lâi mèp dµy 15 cm		m2		242,909		46,346		7,166		0		0		C2111

		AG.21211		AG.21211		L¾p dùng tÊm sµn 3D-SG, lâi mèp dµy 5 cm		m2		218,107		63,302		4,919		0		0

		AG.21221		AG.21221		L¾p dùng tÊm sµn 3D-SG, lâi mèp dµy 10 cm		m2		282,743		64,998		4,919		0		0

		AG.21231		AG.21231		L¾p dùng tÊm sµn 3D-SG, lâi mèp dµy 15 cm		m2		323,326		67,824		4,919		0		0

		AG.21311		AG.21311		L¾p dùng tÊm m¸i nghiªng, cÇu thang 3D-SG, lâi mèp dµy 5 cm		m2		181,085		79,128		5,043		0		0

		AG.21321		AG.21321		L¾p dùng tÊm m¸i nghiªng, cÇu thang 3D-SG, lâi mèp dµy 10 cm		m2		239,957		82,519		5,043		0		0

		AG.21331		AG.21331		L¾p dùng tÊm m¸i nghiªng, cÇu thang 3D-SG, lâi mèp dµy 15 cm		m2		280,540		83,649		5,043		0		0

		AG.31111		AG.31111		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®óc s½n, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n pa nen		100m2		426,159		1,501,815		0		0		0

		AG.31121		AG.31121		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®óc s½n, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n cäc, cét		100m2		343,259		1,451,754		0		0		0

		AG.31211		AG.31211		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®óc s½n, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n xµ, dÇm		100m2		697,724		1,741,040		0		0		0

		AG.31311		AG.31311		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®óc s½n, v¸n khu«n gç, v¸n khu«n n¾p ®an, tÊm chíp		100m2		225,307		1,295,505		0		0		0

		AG.32111		AG.32111		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®óc s½n, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n dÇm cÇu, dÇm b¶n		m2		42,886		87,158		4,204		0		0

		AG.32121		AG.32121		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®óc s½n, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n dÇm cÇu, dÇm ch÷ T, I		m2		51,960		108,948		18,595		0		0

		AG.32131		AG.32131		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®óc s½n, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n dÇm cÇu, dÇm hép		m2		48,701		121,765		9,918		0		0

		AG.32211		AG.32211		S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®óc s½n, v¸n khu«n kim lo¹i, v¸n khu«n c¸c lo¹i cÊu kiÖn kh¸c		100m2		298,300		1,876,100		103,972		0		0

		AG.41111		AG.41111		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p cét, träng l­îng <= 2,5 tÊn		c¸i		85,717		61,434		91,703		0		0

		AG.41121		AG.41121		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p cét, träng l­îng <= 5 tÊn		c¸i		85,717		69,113		120,523		0		0

		AG.41131		AG.41131		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p cét, träng l­îng <= 7 tÊn		c¸i		95,617		93,332		149,342		0		0

		AG.41141		AG.41141		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p cét, träng l­îng > 7 tÊn		c¸i		95,617		99,830		221,391		0		0

		AG.41211		AG.41211		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p xµ dÇm, gi»ng, träng l­îng <= 1 tÊn		c¸i		98,466		28,945		112,664		0		0

		AG.41221		AG.41221		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p xµ dÇm, gi»ng, träng l­îng <= 3 tÊn		c¸i		319,644		54,936		170,303		0		0

		AG.41231		AG.41231		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p xµ dÇm, gi»ng, träng l­îng <= 5 tÊn		c¸i		319,644		61,434		213,533		0		0

		AG.41311		AG.41311		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p dÇm cÇu trôc, träng l­îng <= 3 tÊn		c¸i		241,977		73,059		226,636		0		0

		AG.41321		AG.41321		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p dÇm cÇu trôc, träng l­îng >  3 tÊn		c¸i		241,977		87,158		327,504		0		0

		AG.41411		AG.41411		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p gi¸ ®ì m¸i chång diªm, con s¬n, cöa sæ, l¸ chíp, nan hoa, tÊm ®an		c¸i		118,158		86,835		111,358		0		0

		AG.41511		AG.41511		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, pa nen		c¸i		25,017		5,316		39,040		0		0

		AG.41521		AG.41521		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tÊm m¸i		c¸i		25,017		5,907		40,481		0		0

		AG.41531		AG.41531		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, m¸ng n­íc		c¸i		25,017		8,861		52,009		0		0

		AG.41541		AG.41541		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, m¸i h¾t		c¸i		77,880		15,949		72,049		0		0

		AG.42111		AG.42111		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng, träng l­îng <= 50 kg		c¸i		991		8,861		0		0		0		C2113

		AG.42121		AG.42121		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng, träng l­îng <= 100 kg		c¸i		1,652		14,768		0		0		0		C2113

		AG.42131		AG.42131		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng, träng l­îng <= 250 kg		c¸i		2,313		26,582		0		0		0		C2113

		AG.42141		AG.42141		L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, l¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng, träng l­îng > 250 kg		c¸i		3,305		50,210		0		0		0		C2113

		AG.42211		AG.42211		L¾p ®Æt cèng hép, träng l­îng cÊu kiÖn <=2 tÊn		cÊu kiÖn		27,010		62,025		72,049		0		0		C2113

		AG.42221		AG.42221		L¾p ®Æt cèng hép, träng l­îng cÊu kiÖn <=3 tÊn		cÊu kiÖn		38,586		67,932		72,049		0		0		C2113

		AG.42231		AG.42231		L¾p ®Æt cèng hép, träng l­îng cÊu kiÖn >3 tÊn		cÊu kiÖn		46,303		70,885		72,049		0		0		C2113

		AG.51111		AG.51111		Lao dÇm cÇu, l¾p, tæ hîp dÇm dµn cÇu thÐp, tæ hîp dÇm dµn t¹i b·i		tÊn		64,640		737,000		799,380		0		0

		AG.51121		AG.51121		Lao dÇm cÇu, l¾p, tæ hîp dÇm dµn cÇu thÐp, l¾p hÉng tõng thanh		tÊn		64,640		1,185,608		1,441,533		0		0

		AG.52111		AG.52111		Lao dÇm cÇu b»ng ph­¬ng ph¸p kÐo däc, lao kÐo dÇm bª t«ng, chiÒu dµi dÇm <=30 m		tÊn		37,892		379,395		286,593		0		0

		AG.52121		AG.52121		Lao dÇm cÇu b»ng ph­¬ng ph¸p kÐo däc, lao kÐo dÇm bª t«ng, chiÒu dµi dÇm <=35 m		tÊn		21,828		301,209		242,761		0		0

		AG.52131		AG.52131		Lao dÇm cÇu b»ng ph­¬ng ph¸p kÐo däc, lao kÐo dÇm bª t«ng, chiÒu dµi dÇm >35 m		tÊn		18,517		248,657		202,301		0		0

		AG.52211		AG.52211		Lao dÇm cÇu b»ng ph­¬ng ph¸p kÐo däc, lao kÐo dÇm dµn cÇu thÐp, chiÒu dµi hÖ dÇm dµn <=40 m		tÊn		321,017		1,743,164		455,177		0		0

		AG.52221		AG.52221		Lao dÇm cÇu b»ng ph­¬ng ph¸p kÐo däc, lao kÐo dÇm dµn cÇu thÐp, chiÒu dµi hÖ dÇm dµn <=55 m		tÊn		228,347		1,634,216		428,203		0		0

		AG.52231		AG.52231		Lao dÇm cÇu b»ng ph­¬ng ph¸p kÐo däc, lao kÐo dÇm dµn cÇu thÐp, chiÒu dµi hÖ dÇm dµn >55 m		tÊn		190,686		1,525,269		377,628		0		0

		AG.52311		AG.52311		CÈu l¾p cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp cÇu tµu bÕn c¶ng, tÊm b¶n, träng l­îng <=10 tÊn		c¸i		27,272		140,278		202,964		0		0

		AG.52312		AG.52312		CÈu l¾p cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp cÇu tµu bÕn c¶ng, tÊm b¶n, träng l­îng <=15 tÊn		c¸i		27,272		278,484		261,279		0		0

		AG.52313		AG.52313		CÈu l¾p cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp cÇu tµu bÕn c¶ng, tÊm b¶n, träng l­îng >15 tÊn		c¸i		54,544		557,659		354,045		0		0

		AG.52321		AG.52321		CÈu l¾p cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp cÇu tµu bÕn c¶ng, dÇm, träng l­îng <=15 tÊn		c¸i		18,941		278,484		747,521		0		0

		AG.52322		AG.52322		CÈu l¾p cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp cÇu tµu bÕn c¶ng, dÇm, träng l­îng > 15 tÊn		c¸i		46,213		557,659		1,059,894		0		0

		AG.52331		AG.52331		CÈu l¾p cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp cÇu tµu bÕn c¶ng, vßi voi, träng l­îng <=10 tÊn		c¸i		61,362		370,390		313,893		0		0

		AG.52332		AG.52332		CÈu l¾p cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp cÇu tµu bÕn c¶ng, vßi voi, träng l­îng > 10 tÊn		c¸i		81,816		557,659		461,754		0		0

		AG.53111		AG.53111		Di chuyÓn dÇm cÇu, chiÒu dµi dÇm <=30 m		dÇm		82,090		826,721		0		0		0

		AG.53121		AG.53121		Di chuyÓn dÇm cÇu, chiÒu dµi dÇm <=35 m		dÇm		94,578		909,393		0		0		0

		AG.53131		AG.53131		Di chuyÓn dÇm cÇu, chiÒu dµi dÇm >35 m		dÇm		109,534		1,000,397		0		0		0

		AG.53211		AG.53211		N©ng h¹ dÇm cÇu, chiÒu dµi dÇm <=30 m		dÇm		191,299		1,018,982		0		0		0

		AG.53221		AG.53221		N©ng h¹ dÇm cÇu, chiÒu dµi dÇm <=35 m		dÇm		220,942		1,185,608		0		0		0

		AG.53231		AG.53231		N©ng h¹ dÇm cÇu, chiÒu dµi dÇm >35 m		dÇm		256,439		1,371,460		0		0		0

		AH.11111		AH.11111		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i ngãi, khÈu ®é <= 6,9 m		m3		4,555,069		444,579		0		0		0

		AH.11121		AH.11121		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i ngãi, khÈu ®é <= 8,1 m		m3		4,510,305		571,210		0		0		0

		AH.11131		AH.11131		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i ngãi, khÈu ®é <= 9,0 m		m3		4,537,095		587,108		0		0		0

		AH.11141		AH.11141		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i ngãi, khÈu ®é  >9 m		m3		4,352,953		640,282		0		0		0

		AH.11211		AH.11211		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i fibr«xim¨ng, khÈu ®é <= 4 m		m3		4,488,711		462,669		0		0		0

		AH.11221		AH.11221		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i fibr«xim¨ng, khÈu ®é <= 5,7 m		m3		4,468,131		495,012		0		0		0

		AH.11231		AH.11231		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i fibr«xim¨ng, khÈu ®é <= 6,9 m		m3		4,337,131		535,030		0		0		0

		AH.11241		AH.11241		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i fibr«xim¨ng, khÈu ®é <= 8,1 m		m3		4,354,337		582,722		0		0		0

		AH.11251		AH.11251		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i fibr«xim¨ng, khÈu ®é <= 9,0 m		m3		4,494,824		588,752		0		0		0

		AH.11261		AH.11261		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo gç m¸i fibr«xim¨ng, khÈu ®é  >9 m		m3		4,520,237		632,607		0		0		0

		AH.11311		AH.11311		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo hçn hîp gç m¸i ngãi, khÈu ®é <= 8,1 m		m3		4,442,693		555,861		0		0		0

		AH.11321		AH.11321		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo hçn hîp gç m¸i ngãi, khÈu ®é <= 9,0 m		m3		4,676,255		565,728		0		0		0

		AH.11331		AH.11331		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo hçn hîp gç m¸i ngãi, khÈu ®é > 9,0 m		m3		4,360,515		597,523		0		0		0

		AH.11411		AH.11411		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo hçn hîp gç s¾t trßn m¸i fibr«xim¨ng, khÈu ®é <= 8,1 m		m3		4,541,878		531,193		0		0		0

		AH.11421		AH.11421		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo hçn hîp gç s¾t trßn m¸i fibr«xim¨ng, khÈu ®é <= 9,0 m		m3		4,497,695		551,476		0		0		0

		AH.11431		AH.11431		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, v× kÌo hçn hîp gç s¾t trßn m¸i fibr«xim¨ng, khÈu ®é  > 9,0 m		m3		4,664,527		657,276		0		0		0

		AH.12111		AH.12111		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, s¶n xuÊt gi»ng v× kÌo, khÈu ®é <=6,9m,theo thanh ®øng gian gi÷a		m3		4,295,451		554,765		0		0		0

		AH.12121		AH.12121		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, s¶n xuÊt gi»ng v× kÌo, khÈu ®é <=6,9m,theo thanh ®øng gian ®Çu håi		m3		4,367,180		545,994		0		0		0

		AH.12211		AH.12211		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, s¶n xuÊt gi»ng v× kÌo gç m¸i n»m nghiªng, khÈu ®é <=8,1 m,theo m¸i gian gi÷a		m3		4,480,917		628,222		0		0		0

		AH.12212		AH.12212		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, s¶n xuÊt gi»ng v× kÌo gç m¸i n»m nghiªng, khÈu ®é <=9,0 m,theo m¸i gian gi÷a		m3		4,460,220		613,969		0		0		0

		AH.12213		AH.12213		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, s¶n xuÊt gi»ng v× kÌo gç m¸i n»m nghiªng, khÈu ®é > 9,0 m, theo m¸i gian gi÷a		m3		4,374,576		520,229		0		0		0

		AH.12221		AH.12221		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, s¶n xuÊt gi»ng v× kÌo gç m¸i n»m nghiªng, khÈu ®é <=8,1 m,theo m¸i gian ®Çu håi		m3		4,486,389		623,836		0		0		0

		AH.12222		AH.12222		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, s¶n xuÊt gi»ng v× kÌo gç m¸i n»m nghiªng, khÈu ®é <=9,0 m,theo m¸i gian ®Çu håi		m3		4,460,220		623,836		0		0		0

		AH.12223		AH.12223		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, s¶n xuÊt gi»ng v× kÌo gç m¸i n»m nghiªng, khÈu ®é >9,0 m, theo m¸i gian ®Çu håi		m3		4,418,588		610,132		0		0		0

		AH.12311		AH.12311		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, gi»ng kÌo s¾t trßn khÈu ®é <=15 m		tÊn		8,292,772		1,980,598		0		0		0

		AH.13111		AH.13111		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, xµ gå m¸i th¼ng		tÊn		3,975,171		217,630		0		0		0

		AH.13121		AH.13121		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, xµ gå m¸i nèi, m¸i gãc		tÊn		3,975,171		232,979		0		0		0

		AH.13211		AH.13211		S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç, cÇu phong		tÊn		3,976,762		212,148		0		0		0

		AH.21111		AH.21111		C«ng t¸c lµm cÇu gç, s¶n xuÊt, l¾p dùng dÇm gç, chiÒu dµi cÇu <=6 m		1m3 cÊu kiÖn		4,205,969		116,216		87,825		0		0

		AH.21121		AH.21121		C«ng t¸c lµm cÇu gç, s¶n xuÊt, l¾p dùng dÇm gç, chiÒu dµi cÇu <=9 m		1m3 cÊu kiÖn		4,207,931		127,727		105,840		0		0

		AH.21131		AH.21131		C«ng t¸c lµm cÇu gç, s¶n xuÊt, l¾p dùng dÇm gç, chiÒu dµi cÇu >9 m		1m3 cÊu kiÖn		4,207,931		140,336		135,115		0		0

		AH.21211		AH.21211		C«ng t¸c lµm cÇu gç, s¶n xuÊt, l¾p dùng c¸c kÕt cÊu mÆt cÇu, lan can		1m3 cÊu kiÖn		4,390,985		642,475		0		0		0

		AH.21221		AH.21221		C«ng t¸c lµm cÇu gç, s¶n xuÊt, l¾p dùng c¸c kÕt cÊu mÆt cÇu, gç ngang mÆt cÇu		1m3 cÊu kiÖn		4,165,655		207,214		0		0		0

		AH.21231		AH.21231		C«ng t¸c lµm cÇu gç, s¶n xuÊt, l¾p dùng c¸c kÕt cÊu mÆt cÇu, gç b¨ng l¨n		1m3 cÊu kiÖn		4,375,785		283,961		0		0		0

		AH.21241		AH.21241		C«ng t¸c lµm cÇu gç, s¶n xuÊt, l¾p dùng c¸c kÕt cÊu mÆt cÇu, gç ®µ ch¾n b¸nh xe		1m3 cÊu kiÖn		4,150,907		506,524		0		0		0

		AH.31111		AH.31111		L¾p dùng khu«n cöa ®¬n		m		2,273		8,223		0		0		0		C2112

		AH.31211		AH.31211		L¾p dùng khu«n cöa kÐp		m		3,991		12,334		0		0		0		C2112

		AH.32111		AH.32111		L¾p dùng cöa vµo khu«n		m2		0		13,705		0		0		0

		AH.32211		AH.32211		L¾p dùng cöa kh«ng cã khu«n		m2		2,537		21,927		0		0		0

		AI.11111		AI.11111		S¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é lín, khÈu ®é 18-24 m		tÊn		8,871,397		1,924,006		1,132,030		0		0

		AI.11112		AI.11112		S¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é lín, khÈu ®é <= 36 m		tÊn		8,826,204		1,677,266		968,648		0		0

		AI.11113		AI.11113		S¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é lín, khÈu ®é >36 m		tÊn		8,788,925		1,462,011		856,631		0		0

		AI.11121		AI.11121		S¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é nhá, khÈu ®é <= 9 m		tÊn		8,931,596		2,329,793		1,839,803		0		0

		AI.11122		AI.11122		S¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é nhá, khÈu ®é <= 12 m		tÊn		8,763,321		1,954,833		1,340,133		0		0

		AI.11123		AI.11123		S¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é nhá, khÈu ®é <= 18 m		tÊn		8,720,324		1,777,221		952,713		0		0

		AI.11131		AI.11131		S¶n xuÊt cét b»ng thÐp h×nh		tÊn		8,631,519		561,176		850,044		0		0

		AI.11132		AI.11132		S¶n xuÊt cét b»ng thÐp tÊm		tÊn		8,852,100		1,092,816		1,546,162		0		0

		AI.11211		AI.11211		S¶n xuÊt gi»ng m¸i thÐp		tÊn		8,590,330		794,870		131,029		0		0

		AI.11221		AI.11221		S¶n xuÊt xµ gå thÐp		tÊn		8,147,798		384,827		0		0		0

		AI.11311		AI.11311		S¶n xuÊt dÇm t­êng, dÇm d­íi v× kÌo		tÊn		8,406,333		1,624,457		836,291		0		0

		AI.11321		AI.11321		S¶n xuÊt dÇm m¸i		tÊn		8,235,100		1,483,158		694,641		0		0

		AI.11331		AI.11331		S¶n xuÊt dÇm cÇu trôc		tÊn		17,959,165		1,335,540		1,130,977		0		0

		AI.11411		AI.11411		S¶n xuÊt thang s¾t		tÊn		8,222,850		1,623,454		995,201		0		0

		AI.11421		AI.11421		S¶n xuÊt lan can		tÊn		8,108,594		2,016,449		733,762		0		0

		AI.11431		AI.11431		S¶n xuÊt cöa sæ trêi		tÊn		8,236,753		2,110,518		2,038,165		0		0

		AI.11511		AI.11511		S¶n xuÊt hµng rµo l­íi thÐp		1m2		136,883		64,138		15,723		0		0

		AI.11521		AI.11521		S¶n xuÊt cöa l­íi thÐp		1m2		163,631		71,264		18,344		0		0

		AI.11531		AI.11531		S¶n xuÊt hµng rµo song s¾t		1m2		169,201		82,228		23,585		0		0

		AI.11541		AI.11541		S¶n xuÊt cöa song s¾t		1m2		194,472		93,192		35,378		0		0

		AI.11611		AI.11611		S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t b»ng s¾t vu«ng ®Æc 12x12 mm		tÊn		9,052,076		2,371,216		885,384		0		0

		AI.11612		AI.11612		S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t b»ng s¾t vu«ng ®Æc 14x14 mm		tÊn		9,024,058		2,031,555		762,700		0		0

		AI.11613		AI.11613		S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t b»ng s¾t vu«ng ®Æc 16x16 mm		tÊn		9,002,893		1,743,164		669,496		0		0

		AI.11621		AI.11621		S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t b»ng s¾t vu«ng rçng 12x12 mm		tÊn		8,474,663		3,460,694		2,227,923		0		0

		AI.11622		AI.11622		S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t b»ng s¾t vu«ng rçng 14x14 mm		tÊn		8,404,697		2,965,943		1,904,645		0		0

		AI.11623		AI.11623		S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t b»ng s¾t vu«ng rçng 16x16mm		tÊn		8,351,461		2,542,328		1,632,791		0		0

		AI.11711		AI.11711		S¶n xuÊt cæng s¾t, khung x­¬ng b»ng s¾t hép, nan b»ng s¾t hép 12x12 mm		tÊn		10,426,650		2,489,777		1,720,230		0		0

		AI.11712		AI.11712		S¶n xuÊt cæng s¾t, khung x­¬ng b»ng s¾t hép, nan b»ng s¾t hép 14x14 mm		tÊn		10,380,603		2,132,813		1,481,623		0		0

		AI.11713		AI.11713		S¶n xuÊt cæng s¾t, khung x­¬ng b»ng s¾t hép, nan b»ng s¾t hép 16x16 mm		tÊn		10,346,143		1,830,322		1,297,986		0		0

		AI.11721		AI.11721		S¶n xuÊt cæng s¾t, khung x­¬ng b»ng s¾t èng, nan b»ng s¾t hép 12x12 mm		tÊn		10,383,561		3,633,728		1,456,798		0		0

		AI.11722		AI.11722		S¶n xuÊt cæng s¾t, khung x­¬ng b»ng s¾t èng, nan b»ng s¾t hép 14x14 mm		tÊn		10,344,700		3,113,983		1,252,437		0		0

		AI.11723		AI.11723		S¶n xuÊt cæng s¾t, khung x­¬ng b»ng s¾t èng, nan b»ng s¾t hép 16x16 mm		tÊn		10,314,677		2,669,220		1,096,395		0		0

		AI.11811		AI.11811		S¶n xuÊt t«n l­în sãng		tÊn		88,165		2,127		17,025		0		0

		AI.11821		AI.11821		S¶n xuÊt trô ®ì t«n l­în sãng, trô 1,75 m		tÊn		13,722		3,721		16,825		0		0

		AI.11822		AI.11822		S¶n xuÊt trô ®ì t«n l­în sãng, trô 1,45 m		tÊn		11,369		3,249		14,021		0		0

		AI.11911		AI.11911		S¶n xuÊt hÖ khung dµn		tÊn		8,166,023		1,565,385		1,162,526		0		0

		AI.11912		AI.11912		S¶n xuÊt hÖ sµn ®¹o		tÊn		9,136,749		1,335,599		1,021,059		0		0

		AI.12111		AI.12111		S¶n xuÊt èng v¸ch		tÊn		8,103,015		1,185,608		848,964		0		0

		AI.13111		AI.13111		S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn <=10 kg		tÊn		8,967,569		2,236,634		683,545		0		0

		AI.13121		AI.13121		S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn <=20 kg		tÊn		8,834,907		1,900,818		617,740		0		0

		AI.13131		AI.13131		S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn <=50 kg		tÊn		8,480,026		1,789,307		559,771		0		0

		AI.13141		AI.13141		S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn <=100 kg		tÊn		8,331,251		1,679,077		485,920		0		0

		AI.13151		AI.13151		S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn >100 kg		tÊn		8,185,604		1,563,721		455,075		0		0

		AI.21111		AI.21111		S¶n xuÊt thanh m¸ h¹, m¸ th­îng, thanh ®Çu dµn dÇm cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		8,774,525		1,868,627		1,503,715		0		0

		AI.21112		AI.21112		S¶n xuÊt b¶n nót dµn chñ dÇm cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		8,774,717		2,345,406		2,760,592		0		0

		AI.21121		AI.21121		S¶n xuÊt thanh ®øng, thanh treo dÇm cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		8,728,263		2,110,741		1,707,469		0		0

		AI.21122		AI.21122		S¶n xuÊt thanh xiªn dÇm cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		8,713,102		1,940,019		1,733,234		0		0

		AI.21131		AI.21131		S¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc trªn dÇm cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		8,665,187		1,576,848		1,648,325		0		0

		AI.21132		AI.21132		S¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc d­íi dÇm cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		8,663,922		1,512,284		1,533,078		0		0

		AI.21141		AI.21141		S¶n xuÊt dÇm däc cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		8,732,794		1,874,835		1,803,534		0		0

		AI.21142		AI.21142		S¶n xuÊt dÇm ngang cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		8,744,368		1,893,459		1,510,869		0		0

		AI.21151		AI.21151		S¶n xuÊt kÕt cÊu cÇu thÐp lan can cÇu ®­êng s¾t, cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		10,014,080		1,769,298		902,828		0		0

		AI.21152		AI.21152		S¶n xuÊt kÕt cÊu cÇu thÐp lan can cÇu ®­êng bé, cÇu thÐp dµn kÝn		tÊn		9,958,724		1,375,086		768,303		0		0

		AI.21211		AI.21211		S¶n xuÊt thanh m¸ h¹, m¸ th­îng, thanh ®Çu dµn dÇm cÇu thÐp dµn hë		tÊn		8,801,758		1,680,522		1,465,769		0		0

		AI.21212		AI.21212		S¶n xuÊt b¶n nót dµn chñ dÇm cÇu thÐp dµn hë		tÊn		8,803,231		2,351,614		2,760,592		0		0

		AI.21221		AI.21221		S¶n xuÊt thanh ®øng, thanh treo dÇm cÇu thÐp dµn hë		tÊn		8,669,933		1,203,122		960,437		0		0

		AI.21222		AI.21222		S¶n xuÊt thanh xiªn dÇm cÇu thÐp dµn hë		tÊn		8,739,057		1,584,918		1,762,588		0		0

		AI.21231		AI.21231		S¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc d­íi  dÇm cÇu thÐp dµn hë		tÊn		8,662,720		1,672,452		1,212,243		0		0

		AI.21232		AI.21232		S¶n xuÊt dÇm däc, cÇu thÐp dµn hë		tÊn		9,100,304		2,695,541		1,783,222		0		0

		AI.21233		AI.21233		S¶n xuÊt dÇm ngang, cÇu thÐp dµn hë		tÊn		8,814,509		1,991,546		1,107,606		0		0

		AI.22111		AI.22111		S¶n xuÊt dÇm chñ thÐp ®Æc ch¹y d­íi		tÊn		8,361,964		1,196,294		1,284,412		0		0

		AI.22112		AI.22112		S¶n xuÊt liªn kÕt däc d­íi, dÇm thÐp ®Æc ch¹y d­íi		tÊn		8,710,709		1,290,035		1,563,245		0		0

		AI.22113		AI.22113		S¶n xuÊt dÇm däc thÐp ®Æc ch¹y d­íi		tÊn		9,050,597		2,430,456		2,171,296		0		0

		AI.22114		AI.22114		S¶n xuÊt dÇm ngang thÐp ®Æc ch¹y d­íi		tÊn		8,785,732		1,432,200		2,939,391		0		0

		AI.31110		AI.31110		S¶n xuÊt v× kÌo thÐp gia cè hÇm		tÊn		8,273,241		433,067		409,659		0		0

		AI.31210		AI.31220		L¾p dùng v× kÌo thÐp gia cè hÇm, hÇm ngang		tÊn		167,159		1,589,356		341,405		0		0

		AI.31220		AI.31220		L¾p dùng v× kÌo thÐp gia cè hÇm, hÇm ®øng		tÊn		185,083		1,807,251		300,885		0		0

		AI.31230		AI.31230		L¾p dùng v× kÌo thÐp gia cè hÇm, hÇm nghiªng		tÊn		203,967		2,018,738		331,780		0		0

		AI.32110		AI.32110		S¶n xuÊt l¾p ®Æt chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng hÇm ngang		tÊn		8,532,985		1,891,243		346,313		0		0

		AI.32120		AI.32120		S¶n xuÊt l¾p ®Æt chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng hÇm ®øng		tÊn		8,532,985		1,973,471		259,608		0		0

		AI.32130		AI.32130		S¶n xuÊt l¾p ®Æt chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng hÇm nghiªng		tÊn		8,532,985		2,072,145		267,884		0		0

		AI.41110		AI.41110		S¶n xuÊt cöa van ph¼ng		tÊn		9,125,601		5,021,048		2,902,553		0		0

		AI.41120		AI.41120		S¶n xuÊt cöa van h×nh c¸nh cung		tÊn		9,605,752		5,080,119		3,226,310		0		0

		AI.52111		AI.52111		Gia c«ng kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh vu«ng, ch÷ nhËt, gia c«ng thµnh b×nh, bÓ		tÊn		8,271,427		1,057,434		829,757		0		0

		AI.52112		AI.52112		Gia c«ng kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh vu«ng, ch÷ nhËt, gia c«ng n¾p b×nh, bÓ		tÊn		8,441,066		1,345,825		992,581		0		0

		AI.52113		AI.52113		Gia c«ng kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh vu«ng, ch÷ nhËt, gia c«ng ®¸y b×nh, bÓ		tÊn		8,412,976		1,345,825		902,217		0		0

		AI.52121		AI.52121		Gia c«ng kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh trô		tÊn		8,469,156		1,473,999		1,075,960		0		0

		AI.52122		AI.52122		Gia c«ng kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh phÔu		tÊn		8,565,851		2,050,781		1,173,275		0		0

		AI.52123		AI.52123		Gia c«ng kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh cong		tÊn		8,922,159		2,371,216		1,310,220		0		0

		AI.52131		AI.52131		Gia c«ng kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh c«n, cót, tª, thËp		tÊn		8,973,245		2,723,694		1,592,674		0		0

		AI.52211		AI.52211		S¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, s¶n xuÊt khung ®ì, gi¸ ®ì, bÖ ®ì		tÊn		8,741,248		1,675,873		749,638		0		0

		AI.52221		AI.52221		S¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, s¶n xuÊt m¸ng rãt, m¸ng chøa, phÔu		tÊn		8,598,472		1,435,547		768,312		0		0

		AI.52231		AI.52231		S¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, s¶n xuÊt vá bao che		tÊn		8,629,257		1,224,060		810,693		0		0

		AI.52241		AI.52241		S¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, s¶n xuÊt khung dÇm thÐp		tÊn		8,635,083		1,379,151		844,787		0		0

		AI.52251		AI.52251		S¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, s¶n xuÊt cöa thÐp, cæng thÐp		tÊn		8,500,932		1,506,043		910,342		0		0

		AI.53111		AI.53111		S¶n xuÊt mÆt bÝch ®Æc, khèi l­îng 1 c¸i <=10 kg		tÊn		9,994,045		2,332,764		638,337		0		0

		AI.53121		AI.53121		S¶n xuÊt mÆt bÝch ®Æc, khèi l­îng 1 c¸i <=20 kg		tÊn		9,826,114		2,249,451		613,163		0		0

		AI.53131		AI.53131		S¶n xuÊt mÆt bÝch ®Æc, khèi l­îng 1 c¸i <=50 kg		tÊn		9,741,631		2,079,621		600,576		0		0

		AI.53141		AI.53141		S¶n xuÊt mÆt bÝch ®Æc, khèi l­îng 1 c¸i <=80 kg		tÊn		9,657,789		1,973,877		587,989		0		0

		AI.53151		AI.53151		S¶n xuÊt mÆt bÝch ®Æc, khèi l­îng 1 c¸i <=100 kg		tÊn		9,574,538		1,730,347		577,201		0		0

		AI.53161		AI.53161		S¶n xuÊt mÆt bÝch ®Æc, khèi l­îng 1 c¸i >100 kg		tÊn		9,488,921		1,557,312		564,614		0		0

		AI.53211		AI.53211		S¶n xuÊt mÆt bÝch rçng, khèi l­îng 1 c¸i <=10 kg		tÊn		12,261,637		3,082,581		890,076		0		0

		AI.53221		AI.53221		S¶n xuÊt mÆt bÝch rçng, khèi l­îng 1 c¸i <=20 kg		tÊn		11,930,876		2,874,298		837,930		0		0

		AI.53231		AI.53231		S¶n xuÊt mÆt bÝch rçng, khèi l­îng 1 c¸i <=50 kg		tÊn		11,845,950		2,576,294		821,747		0		0

		AI.53241		AI.53241		S¶n xuÊt mÆt bÝch rçng, khèi l­îng 1 c¸i <=80 kg		tÊn		11,761,649		2,435,303		803,765		0		0

		AI.53251		AI.53251		S¶n xuÊt mÆt bÝch rçng, khèi l­îng 1 c¸i <=100 kg		tÊn		11,677,364		2,243,042		787,582		0		0

		AI.53261		AI.53261		S¶n xuÊt mÆt bÝch rçng, khèi l­îng 1 c¸i >100 kg		tÊn		11,593,159		2,050,781		773,197		0		0

		AI.61111		AI.61111		L¾p dùng cét thÐp		tÊn		251,983		532,399		880,511		0		0

		AI.61121		AI.61121		L¾p dùng v× kÌo thÐp khÈu ®é <= 18 m		tÊn		297,359		285,057		749,909		0		0

		AI.61122		AI.61122		L¾p dùng v× kÌo thÐp khÈu ®é > 18 m		tÊn		314,715		328,912		929,467		0		0

		AI.61131		AI.61131		L¾p dùng xµ gå thÐp		tÊn		406,730		149,655		749,108		0		0

		AI.61141		AI.61141		L¾p dùng gi»ng thÐp liªn kÕt b»ng ®inh t¸n		tÊn		465,893		1,182,986		2,016,187		0		0

		AI.61142		AI.61142		L¾p dùng gi»ng thÐp liªn kÕt b»ng bu l«ng		tÊn		1,195,385		131,017		880,137		0		0

		AI.61151		AI.61151		L¾p dùng dÇm t­êng, dÇm cét, dÇm cÇu trôc ®¬n		tÊn		562,975		394,327		764,020		0		0

		AI.61161		AI.61161		L¾p dùng dÇm cÇu trôc (kÓ c¶ tÊm h·m, dÇm h·m)		tÊn		262,748		422,333		709,635		0		0

		AI.61171		AI.61171		L¾p sµn thao t¸c		tÊn		251,710		689,217		998,297		0		0

		AI.62111		AI.62111		L¾p dùng dÇm cÇu thÐp c¸c lo¹i, trªn c¹n		tÊn		216,408		1,063,843		1,237,259		0		0

		AI.62121		AI.62121		L¾p dùng dÇm cÇu thÐp c¸c lo¹i, d­íi n­íc		tÊn		219,891		1,339,417		1,585,781		0		0

		AI.62211		AI.62211		L¾p dùng kÕt cÇu thÐp d¹ng Eifel, Bailey, Yukm		tÊn		73,636		411,140		156,019		0		0

		AI.63111		AI.63111		L¾p dùng cöa s¾t xÕp, cöa cuèn		m2		5,909		27,763		13,103		0		0

		AI.63121		AI.63121		L¾p dùng cöa khung s¾t, khung nh«m		m2		1,994		17,721		0		0		0

		AI.63211		AI.63211		L¾p dùng lan can s¾t		m2		3,498		23,628		13,103		0		0		C2112

		AI.63221		AI.63221		L¾p dùng hoa s¾t cöa		m2		1,753		11,814		0		0		0		C2112

		AI.63231		AI.63231		V¸ch kÝnh khung nh«m mÆt tiÒn		m2		507		29,536		0		0		0		C2112

		AI.63232		AI.63232		V¸ch kÝnh khung nh«m trong nhµ		m2		507		17,721		0		0		0		C2112

		AI.63311		AI.63311		L¾p dùng, th¸o dì kÕt cÊu thÐp hÖ khung dµn, sµn ®¹o trªn c¹n		tÊn		294,920		561,176		767,837		0		0

		AI.63321		AI.63321		L¾p dùng, th¸o dì kÕt cÊu thÐp hÖ khung dµn, sµn ®¹o d­íi n­íc		tÊn		382,476		679,318		1,110,618		0		0

		AI.64111		AI.64111		L¾p ®Æt èng thÐp luån c¸p dù øng lùc, ®­êng kÝnh èng <=80 mm		m		56,039		12,177		2,183		0		0

		AI.64121		AI.64121		L¾p ®Æt èng thÐp luån c¸p dù øng lùc, ®­êng kÝnh èng <=100 mm		m		68,412		13,458		2,620		0		0

		AI.64131		AI.64131		L¾p ®Æt èng thÐp luån c¸p dù øng lùc, ®­êng kÝnh èng <=150 mm		m		82,918		16,663		3,143		0		0

		AI.64211		AI.64211		L¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn <=10 kg		tÊn		358,298		986,488		221,963		0		0

		AI.64221		AI.64221		L¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn <=20 kg		tÊn		307,466		838,810		200,343		0		0

		AI.64231		AI.64231		L¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn <=50 kg		tÊn		254,738		738,389		180,165		0		0

		AI.64241		AI.64241		L¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn <=100 kg		tÊn		228,063		543,455		158,545		0		0

		AI.64251		AI.64251		L¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp ch«n s½n trong bª t«ng, khèi l­îng mét cÊu kiÖn >100 kg		tÊn		190,449		490,291		132,601		0		0

		AI.65111		AI.65111		L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh vu«ng, ch÷ nhËt, l¾p ®Æt thµnh b×nh, bÓ		tÊn		390,806		995,911		1,091,559		0		0

		AI.65112		AI.65112		L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh vu«ng, ch÷ nhËt, l¾p ®Æt n¾p b×nh, bÓ		tÊn		377,825		945,923		1,044,677		0		0

		AI.65113		AI.65113		L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh vu«ng, ch÷ nhËt, l¾p ®Æt ®¸y b×nh, bÓ		tÊn		411,578		858,765		1,123,452		0		0

		AI.65121		AI.65121		L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh trô		tÊn		448,943		1,121,521		1,456,237		0		0

		AI.65122		AI.65122		L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh phÔu		tÊn		531,644		1,249,695		1,544,646		0		0

		AI.65123		AI.65123		L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp b×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh c«n, cót, tª, thËp		tÊn		610,919		1,441,956		1,796,599		0		0

		AI.65211		AI.65211		L¾p ®Æt c¸c lo¹i bÝch ®Æc, khèi l­îng mét c¸i <=50 kg		tÊn		366,853		1,086,909		1,136,744		0		0

		AI.65212		AI.65212		L¾p ®Æt c¸c lo¹i bÝch ®Æc, khèi l­îng mét c¸i >50 kg		tÊn		358,362		974,674		921,354		0		0

		AI.65221		AI.65221		L¾p ®Æt c¸c lo¹i bÝch rçng, khèi l­îng mét c¸i <=50 kg		tÊn		505,852		1,447,243		1,447,410		0		0

		AI.65222		AI.65222		L¾p ®Æt c¸c lo¹i bÝch rçng, khèi l­îng mét c¸i >50 kg		tÊn		415,457		1,335,008		1,263,035		0		0

		AI.65311		AI.65311		L¾p dùng dµn kh«ng gian, chiÒu cao ®Ønh dµn <=10 m, dµn nót cÇu		tÊn		452,342		897,881		565,457		0		0

		AI.65312		AI.65312		L¾p dùng dµn kh«ng gian, chiÒu cao ®Ønh dµn <=10 m, dµn nót hµn		tÊn		578,793		913,831		817,942		0		0

		AI.65321		AI.65321		L¾p dùng dµn kh«ng gian, chiÒu cao ®Ønh dµn >10 m, dµn nót cÇu		tÊn		469,813		1,057,374		708,800		0		0

		AI.65331		AI.65331		L¾p dùng dµn kh«ng gian, chiÒu cao ®Ønh dµn >10 m, dµn nót hµn		tÊn		610,627		1,075,095		994,408		0		0

		AI.65411		AI.65411		L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, l¾p ®Æt khung ®ì, gi¸ ®ì, bÖ ®ì		tÊn		388,312		1,121,521		901,537		0		0

		AI.65421		AI.65421		L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, l¾p ®Æt m¸ng rãt, m¸ng chøa, phÔu		tÊn		400,691		981,812		836,414		0		0

		AI.65431		AI.65431		L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, l¾p ®Æt vá bao che		tÊn		349,996		922,852		755,704		0		0

		AI.65441		AI.65441		L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, l¾p ®Æt khung dÇm thÐp		tÊn		433,080		801,727		970,468		0		0

		AI.65451		AI.65451		L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c, l¾p ®Æt cöa thÐp, cæng thÐp		tÊn		321,600		586,395		696,352		0		0

		AI.66111		AI.66111		L¾p ®Æt cöa van ph¼ng, ®é cao ®ãng më <5 m		tÊn		287,731		995,911		1,137,153		0		0

		AI.66121		AI.66121		L¾p ®Æt cöa van ph¼ng, ®é cao ®ãng më 5 ®Õn 10 m		tÊn		362,827		945,923		1,678,738		0		0

		AI.66131		AI.66131		L¾p ®Æt cöa van ph¼ng, ®é cao ®ãng më >10 m		tÊn		409,767		858,765		1,693,584		0		0

		AI.66211		AI.66211		L¾p ®Æt cöa van h×nh cung, ®é cao ®ãng më <5 m		tÊn		427,339		1,794,434		2,405,350		0		0

		AI.66221		AI.66221		L¾p ®Æt cöa van h×nh cung, ®é cao ®ãng më 5 ®Õn 10 m		tÊn		534,418		1,570,130		3,630,550		0		0

		AI.66231		AI.66231		L¾p ®Æt cöa van h×nh cung, ®é cao ®ãng më >10 m		tÊn		586,821		1,377,869		3,653,493		0		0

		AK.11110		AK.11110		Lîp m¸i ngãi 22 v/m2 cao <= 4 m		100m2		6,515,934		628,032		2,826		0		0		B1234

		AK.11120		AK.11120		Lîp m¸i ngãi 22 v/m2 cao <=16 m		100m2		6,515,934		692,756		113,367		0		0		B1234

		AK.11210		AK.11210		Lîp m¸i ngãi 13 v/m2 cao <= 4 m		100m2		9,522,449		515,775		2,826		0		0		B1234

		AK.11220		AK.11220		Lîp m¸i ngãi 13 v/m2 cao <=16 m		100m2		9,522,449		567,352		113,367		0		0		B1234

		AK.11310		AK.11310		Lîp m¸i ngãi 75 v/m2 cao <= 4 m		100m2		10,273,868		854,623		2,826		0		0		B1234

		AK.11320		AK.11320		Lîp m¸i ngãi 75 v/m2 cao <=16 m		100m2		10,273,868		952,200		113,367		0		0		B1234

		AK.11410		AK.11410		Lîp m¸i ngãi ©m d­¬ng cao <= 4 m		100m2		10,187,163		854,623		2,826		0		0		B1234

		AK.11420		AK.11420		Lîp m¸i ngãi ©m d­¬ng cao <=16 m		100m2		10,187,163		952,200		113,367		0		0		B1234

		AK.12111		AK.12111		Lîp m¸i fibr«xim¨ng		100m2		2,313,150		400,176		0		0		0

		AK.12221		AK.12221		Lîp m¸i t«n mói chiÒu dµi <=2 m		100m2		7,827,776		350,839		0		0		0

		AK.12222		AK.12222		Lîp m¸i t«n mói chiÒu dµi bÊt kú		100m2		8,079,834		246,684		0		0		0

		AK.12331		AK.12331		Lîp m¸i tÊm nhùa		100m2		3,891,773		280,671		0		0		0

		AK.13110		AK.13110		D¸n ngãi mòi hµi 75viªn/m2 trªn m¸i nghiªng bªt«ng		m2		78,178		32,489		0		0		0		B1234

		AK.13120		AK.13120		D¸n ngãi 22 v/m2 trªn m¸i nghiªng		m2		53,022		29,536		0		0		0		B1234

		AK.21112		AK.21110		Tr¸t t­êng ngoµi, dµy 1,0 cm, v÷a XM m¸c 25		m2		1,548		12,996		254		0		0		B1232

		AK.21113		AK.21110		Tr¸t t­êng ngoµi, dµy 1,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		2,501		12,996		254		0		0		B1233

		AK.21114		AK.21110		Tr¸t t­êng ngoµi, dµy 1,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		3,291		12,996		254		0		0		B1234

		AK.21122		AK.21120		Tr¸t t­êng ngoµi, dµy 1,5 cm, v÷a XM m¸c 25		m2		2,193		15,358		254		0		0		B1232

		AK.21123		AK.21120		Tr¸t t­êng ngoµi, dµy 1,5 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		3,543		15,358		254		0		0		B1233

		AK.21124		AK.21120		Tr¸t t­êng ngoµi, dµy 1,5 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		4,662		15,358		254		0		0		B1234

		AK.21132		AK.21130		Tr¸t t­êng ngoµi, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 25		m2		2,967		18,903		254		0		0		B1232

		AK.21133		AK.21130		Tr¸t t­êng ngoµi, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		4,793		18,903		254		0		0		B1233

		AK.21134		AK.21130		Tr¸t t­êng ngoµi, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		6,307		18,903		254		0		0		B1234

		AK.21212		AK.21210		Tr¸t t­êng trong, dµy 1,0 cm, v÷a XM m¸c 25		m2		1,548		8,861		247		0		0		B1232

		AK.21213		AK.21210		Tr¸t t­êng trong, dµy 1,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		2,501		8,861		247		0		0		B1233

		AK.21214		AK.21210		Tr¸t t­êng trong, dµy 1,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		3,291		8,861		247		0		0		B1234

		AK.21222		AK.21220		Tr¸t t­êng trong, dµy 1,5 cm, v÷a XM m¸c 25		m2		2,193		11,814		247		0		0		B1232

		AK.21223		AK.21220		Tr¸t t­êng trong, dµy 1,5 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		3,543		11,814		247		0		0		B1233

		AK.21224		AK.21220		Tr¸t t­êng trong, dµy 1,5 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		4,662		11,814		247		0		0		B1234

		AK.21232		AK.21230		Tr¸t t­êng trong, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 25		m2		2,967		12,996		247		0		0		B1232

		AK.21233		AK.21230		Tr¸t t­êng trong, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		4,793		12,996		247		0		0		B1233

		AK.21234		AK.21230		Tr¸t t­êng trong, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		6,307		12,996		247		0		0		B1234

		AK.22112		AK.22110		Tr¸t trô cét, lam ®øng, cÇu thang, dµy 1,0 cm, v÷a XM m¸c 25		m2		1,677		29,417		254		0		0		B1232

		AK.22113		AK.22110		Tr¸t trô cét, lam ®øng, cÇu thang, dµy 1,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		2,709		29,417		254		0		0		B1233

		AK.22114		AK.22110		Tr¸t trô cét, lam ®øng, cÇu thang, dµy 1,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		3,565		29,417		254		0		0		B1234

		AK.22122		AK.22120		Tr¸t trô cét, lam ®øng, cÇu thang, dµy 1,5 cm, v÷a XM m¸c 25		m2		2,322		30,717		254		0		0		B1232

		AK.22123		AK.22120		Tr¸t trô cét, lam ®øng, cÇu thang, dµy 1,5 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		3,751		30,717		254		0		0		B1233

		AK.22124		AK.22120		Tr¸t trô cét, lam ®øng, cÇu thang, dµy 1,5 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		4,936		30,717		254		0		0		B1234

		AK.22132		AK.22130		Tr¸t trô cét, lam ®øng, cÇu thang, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 25		m2		3,225		33,671		254		0		0		B1232

		AK.22133		AK.22130		Tr¸t trô cét, lam ®øng, cÇu thang, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		5,210		33,671		254		0		0		B1233

		AK.22134		AK.22130		Tr¸t trô cét, lam ®øng, cÇu thang, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		6,856		33,671		254		0		0		B1234

		AK.23112		AK.23110		Tr¸t xµ dÇm, v÷a XM m¸c 25		m2		2,322		20,675		254		0		0		B1232

		AK.23113		AK.23110		Tr¸t xµ dÇm, v÷a XM m¸c 50		m2		3,751		20,675		254		0		0		B1233

		AK.23114		AK.23110		Tr¸t xµ dÇm, v÷a XM m¸c 75		m2		4,936		20,675		254		0		0		B1234

		AK.23212		AK.23210		Tr¸t trÇn, v÷a XM m¸c 25		m2		2,322		29,536		254		0		0		B1232

		AK.23213		AK.23210		Tr¸t trÇn, v÷a XM m¸c 50		m2		3,751		29,536		254		0		0		B1233

		AK.23214		AK.23210		Tr¸t trÇn, v÷a XM m¸c 75		m2		4,936		29,536		254		0		0		B1234

		AK.24113		AK.24110		Tr¸t phµo ®¬n, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m		2,315		12,817		0		0		0		B1233

		AK.24114		AK.24110		Tr¸t phµo ®¬n, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m		3,047		12,817		0		0		0		B1234

		AK.24213		AK.24210		Tr¸t phµo kÐp, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m		2,952		16,022		0		0		0		B1233

		AK.24214		AK.24210		Tr¸t phµo kÐp, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m		3,884		16,022		0		0		0		B1234

		AK.24313		AK.24310		Tr¸t gê chØ, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m		568		7,819		0		0		0		B1233

		AK.24314		AK.24310		Tr¸t gê chØ, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m		747		7,819		0		0		0		B1234

		AK.25113		AK.25110		Tr¸t sªn«, m¸i h¾t, lam ngang, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m2		2,526		15,381		0		0		0		B1233

		AK.25114		AK.25110		Tr¸t sªn«, m¸i h¾t, lam ngang, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		3,324		15,381		0		0		0		B1234

		AK.25214		AK.25210		Tr¸t vÈy t­êng chèng vang, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		11,355		19,867		0		0		0		B1234

		AK.26113		AK.26110		Tr¸t granit« gê chØ, gê låi, ®è t­êng, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m		3,222		20,508		0		0		0		B1233

		AK.26114		AK.26110		Tr¸t granit« gê chØ, gê låi, ®è t­êng, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m		3,327		20,508		0		0		0		B1234

		AK.26213		AK.26210		Tr¸t granit« tay vÞn lan can, tay vÞn cÇu thang dµy 2,5 cm, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m2		39,815		187,775		0		0		0		B1233

		AK.26214		AK.26210		Tr¸t granit« tay vÞn lan can, tay vÞn cÇu thang dµy 2,5 cm, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		40,830		187,775		0		0		0		B1234

		AK.26313		AK.26310		Tr¸t granit« thµnh «v¨ng, sªn«, diÒm che n¾ng, dµy 1,0 cm, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m2		32,117		99,335		0		0		0		B1233

		AK.26314		AK.26310		Tr¸t granit« thµnh «v¨ng, sªn«, diÒm che n¾ng, dµy 1,0 cm, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		33,133		99,335		0		0		0		B1234

		AK.26323		AK.26320		Tr¸t granit« thµnh «v¨ng, sªn«, diÒm che n¾ng, dµy 1,5 cm, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m2		36,014		99,335		0		0		0		B1233

		AK.26324		AK.26320		Tr¸t granit« thµnh «v¨ng, sªn«, diÒm che n¾ng, dµy 1,5 cm, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		37,029		99,335		0		0		0		B1234

		AK.26413		AK.26410		Tr¸t granit« t­êng, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m2		36,014		62,025		0		0		0		B1233

		AK.26414		AK.26410		Tr¸t granit« t­êng, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		37,029		62,025		0		0		0		B1234

		AK.26423		AK.26420		Tr¸t granit« trô, cét,, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m2		36,014		149,450		0		0		0		B1233

		AK.26424		AK.26420		Tr¸t granit« trô, cét,, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		37,029		149,450		0		0		0		B1234

		AK.27113		AK.27110		Tr¸t ®¸ röa t­êng, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m2		34,729		28,354		242		0		0		B1233

		AK.27114		AK.27110		Tr¸t ®¸ röa t­êng, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		35,749		28,354		242		0		0		B1234

		AK.27213		AK.27210		Tr¸t ®¸ röa trô, cét, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m2		34,729		49,029		242		0		0		B1233

		AK.27214		AK.27210		Tr¸t ®¸ röa trô, cét, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		35,749		49,029		242		0		0		B1234

		AK.27313		AK.27310		Tr¸t ®¸ röa thµnh sªn«, «v¨ng, lan can, diÒm ch¾n n¾ng, dµy1,5 cm, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 50		m2		38,156		72,418		0		0		0		B1233

		AK.27314		AK.27310		Tr¸t ®¸ röa thµnh sªn«, «v¨ng, lan can, diÒm ch¾n n¾ng, dµy1,5 cm, v÷a XM c¸t mÞn m¸c 75		m2		39,794		72,418		0		0		0		B1234

		AK.31110		AK.31110		C«ng t¸c èp g¹ch vµo t­êng, trô, cét, g¹ch 200x250 mm		m2		61,527		40,759		14,362		0		0		B1234

		AK.31120		AK.31120		C«ng t¸c èp g¹ch vµo t­êng, trô, cét, g¹ch 200x300 mm		m2		61,544		35,443		14,362		0		0		B1234

		AK.31130		AK.31130		C«ng t¸c èp g¹ch vµo t­êng, trô, cét, g¹ch 300x300 mm		m2		88,321		32,489		14,362		0		0		B1234

		AK.31140		AK.31140		C«ng t¸c èp g¹ch vµo t­êng, trô, cét, g¹ch 400x400 mm		m2		98,117		29,536		14,362		0		0		B1234

		AK.31150		AK.31150		C«ng t¸c èp g¹ch vµo t­êng, trô, cét, g¹ch 500x500 mm		m2		122,109		28,354		14,362		0		0		B1234

		AK.31160		AK.31160		C«ng t¸c èp g¹ch vµo t­êng, trô, cét, g¹ch 600x600 mm		m2		136,440		26,582		14,362		0		0		B1234

		AK.31170		AK.31170		C«ng t¸c èp g¹ch vµo t­êng, trô, cét, g¹ch 450x900 mm		m2		88,979		26,582		14,362		0		0		B1234

		AK.31180		AK.31180		C«ng t¸c èp g¹ch vµo t­êng, trô, cét, g¹ch 600x900 mm		m2		157,383		24,810		14,362		0		0		B1234

		AK.31210		AK.31210		C«ng t¸c èp g¹ch vµo ch©n t­êng, viÒn t­êng, viÒn trô, cét, g¹ch 120x300mm		m2		109,079		35,443		7,181		0		0

		AK.31220		AK.31220		C«ng t¸c èp g¹ch vµo ch©n t­êng, viÒn t­êng, viÒn trô, cét, g¹ch 120x400mm		m2		79,412		34,261		7,181		0		0

		AK.31230		AK.31230		C«ng t¸c èp g¹ch vµo ch©n t­êng, viÒn t­êng, viÒn trô, cét, g¹ch 120x500mm		m2		109,079		31,898		7,181		0		0

		AK.31240		AK.31240		C«ng t¸c èp g¹ch vµo ch©n t­êng, viÒn t­êng, viÒn trô, cét, g¹ch 150x150mm		m2		109,079		40,168		7,181		0		0

		AK.31250		AK.31250		C«ng t¸c èp g¹ch vµo ch©n t­êng, viÒn t­êng, viÒn trô, cét, g¹ch 150x300mm		m2		109,079		35,443		7,181		0		0

		AK.31260		AK.31260		C«ng t¸c èp g¹ch vµo ch©n t­êng, viÒn t­êng, viÒn trô, cét, g¹ch 200x500mm		m2		63,670		30,717		7,181		0		0

		AK.31270		AK.31270		C«ng t¸c èp g¹ch vµo ch©n t­êng, viÒn t­êng, viÒn trô, cét, g¹ch 150x500mm		m2		109,079		33,080		7,181		0		0

		AK.32110		AK.32110		C«ng t¸c èp ®¸ granit tù nhiªn vµo t­êng cã chèt b»ng inox		m2		665,123		51,910		19,747		0		0

		AK.32120		AK.32120		C«ng t¸c èp ®¸ granit tù nhiªn vµo t­êng sö dông keo d¸n		m2		649,576		43,579		18,850		0		0

		AK.32210		AK.32210		C«ng t¸c èp ®¸ cÈm th¹ch vµo t­êng, cét, tiÕt diÖn ®¸ <=0,16 m2		m2		134,961		94,849		19,747		0		0		B1234

		AK.32220		AK.32220		C«ng t¸c èp ®¸ cÈm th¹ch vµo t­êng, cét, tiÕt diÖn ®¸ <=0,25 m2		m2		142,449		89,722		18,850		0		0		B1234

		AK.32230		AK.32230		C«ng t¸c èp ®¸ cÈm th¹ch vµo t­êng, cét, tiÕt diÖn ®¸ >0,25 m2		m2		148,826		83,313		18,850		0		0		B1234

		AK.32240		AK.32210		C«ng t¸c èp ®¸ hoa c­¬ng vµo t­êng, cét, tiÕt diÖn ®¸ <=0,16 m2		m2		134,961		94,849		19,747		0		0		B1234

		AK.32250		AK.32220		C«ng t¸c èp ®¸ hoa c­¬ng vµo t­êng, cét, tiÕt diÖn ®¸ <=0,25 m2		m2		142,449		89,722		18,850		0		0		B1234

		AK.32260		AK.32230		C«ng t¸c èp ®¸ hoa c­¬ng vµo t­êng, cét, tiÕt diÖn ®¸ >0,25 m2		m2		148,826		83,313		18,850		0		0		B1234

		AK.41113		AK.41110		L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		4,672		4,017		242		0		0		B1213

		AK.41114		AK.41110		L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		6,041		4,017		242		0		0		B1214

		AK.41115		AK.41110		L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 100		m2		7,511		4,017		242		0		0		B1215

		AK.41123		AK.41120		L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu, dµy 3,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		6,540		6,262		323		0		0		B1213

		AK.41124		AK.41120		L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu, dµy 3,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		8,457		6,262		323		0		0		B1214

		AK.41125		AK.41120		L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu, dµy 3,0 cm, v÷a XM m¸c 100		m2		10,515		6,262		323		0		0		B1215

		AK.41213		AK.41210		L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mµu, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		4,874		5,375		242		0		0		B1213

		AK.41214		AK.41210		L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mµu, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		6,243		5,375		242		0		0		B1214

		AK.41215		AK.41210		L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mµu, dµy 2,0 cm, v÷a XM m¸c 100		m2		7,713		5,375		242		0		0		B1215

		AK.41223		AK.41220		L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mµu, dµy 3,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		6,743		7,384		323		0		0		B1213

		AK.41224		AK.41220		L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mµu, dµy 3,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		8,659		7,384		323		0		0		B1214

		AK.41225		AK.41220		L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mµu, dµy 3,0 cm, v÷a XM m¸c 100		m2		10,717		7,384		323		0		0		B1215

		AK.42113		AK.42110		L¸ng sªn«, m¸i h¾t, m¸ng n­íc dµy 1,0 cm, v÷a m¸c 50		m2		2,441		6,970		242		0		0		B1213

		AK.42114		AK.42110		L¸ng sªn«, m¸i h¾t, m¸ng n­íc dµy 1,0 cm, v÷a m¸c 75		m2		3,157		6,970		242		0		0		B1214

		AK.42115		AK.42110		L¸ng sªn«, m¸i h¾t, m¸ng n­íc dµy 1,0 cm, v÷a m¸c 100		m2		3,925		6,970		242		0		0		B1215

		AK.42213		AK.42210		L¸ng bÓ n­íc, giÕng n­íc, giÕng c¸p, dµy 2,0 cm, v÷a XM 50		m2		4,900		8,388		242		0		0		B1213

		AK.42214		AK.42210		L¸ng bÓ n­íc, giÕng n­íc, giÕng c¸p, dµy 2,0 cm, v÷a XM 75		m2		6,276		8,388		242		0		0		B1214

		AK.42215		AK.42210		L¸ng bÓ n­íc, giÕng n­íc, giÕng c¸p, dµy 2,0 cm, v÷a XM 100		m2		7,753		8,388		242		0		0		B1215

		AK.42313		AK.42310		L¸ng m­¬ng c¸p, m¸ng r·nh, m­¬ng r·nh, dµy 1,0 cm, v÷a XM 50		m2		2,441		6,970		242		0		0		B1213

		AK.42314		AK.42310		L¸ng m­¬ng c¸p, m¸ng r·nh, m­¬ng r·nh, dµy 1,0 cm, v÷a XM 75		m2		3,157		6,970		242		0		0		B1214

		AK.42315		AK.42310		L¸ng m­¬ng c¸p, m¸ng r·nh, m­¬ng r·nh, dµy 1,0 cm, v÷a XM 100		m2		3,925		6,970		242		0		0		B1215

		AK.42413		AK.42410		L¸ng hÌ, dµy 3,0 cm, v÷a XM m¸c 50		m2		6,776		7,975		242		0		0		B1213

		AK.42414		AK.42410		L¸ng hÌ, dµy 3,0 cm, v÷a XM m¸c 75		m2		8,703		7,975		242		0		0		B1214

		AK.42415		AK.42410		L¸ng hÌ, dµy 3,0 cm, v÷a XM m¸c 100		m2		10,771		7,975		242		0		0		B1215

		AK.43110		AK.43110		L¸ng granit« nÒn sµn		m2		22,837		89,788		0		0		0

		AK.43210		AK.43210		L¸ng granit« cÇu thang		m2		35,244		163,627		0		0		0

		AK.44110		AK.44110		L¸ng sái nÒn, s©n, hÌ ®­êng, chiÒu dµy líp l¸ng 1,5 cm		m2		107,976		23,628		242		0		0

		AK.44120		AK.44120		L¸ng sái nÒn, s©n, hÌ ®­êng, chiÒu dµy líp l¸ng 2,0 cm		m2		143,599		26,582		242		0		0

		AK.51110		AK.51110		L¸t g¹ch chØ		m2		16,770		7,455		0		0		0		B1216

		AK.51120		AK.51120		L¸t g¹ch thÎ		m2		24,690		8,552		0		0		0		B1215

		AK.51210		AK.51210		L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch 150x150mm		m2		112,343		10,810		2,154		0		0		B1224

		AK.51220		AK.51220		L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch 200x200mm		m2		61,296		10,337		2,154		0		0		B1224

		AK.51230		AK.51230		L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch 200x300mm		m2		64,017		10,219		2,154		0		0		B1224

		AK.51240		AK.51240		L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch 300x300mm		m2		90,577		10,042		2,154		0		0		B1224

		AK.51250		AK.51250		L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch 400x400mm		m2		99,691		8,861		2,513		0		0		B1224

		AK.51260		AK.51260		L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch 500x500mm		m2		123,497		8,861		2,872		0		0		B1224

		AK.51270		AK.51270		L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch 450x600mm		m2		123,463		8,861		2,872		0		0		B1224

		AK.51280		AK.51280		L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch 600x600mm		m2		136,284		8,270		2,872		0		0		B1224

		AK.51290		AK.51290		L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch 600x900mm		m2		155,533		7,089		2,872		0		0		B1224

		AK.52110		AK.52110		L¸t g¹ch vØ		m2		71,232		11,814		0		0		0		B1224

		AK.52210		AK.52210		D¸n g¹ch vØ		m2		67,697		12,996		0		0		0

		AK.53110		AK.53110		L¸t bËc tam cÊp		m2		113,102		20,675		10,771		0		0		B1224

		AK.53210		AK.53210		L¸t bËc cÇu thang		m2		113,102		26,582		14,362		0		0		B1224

		AK.54110		AK.54110		L¸t g¹ch chèng nãng b»ng g¹ch 4 lç 22x10,5x15 cm		m2		28,596		10,964		0		0		0		B1224

		AK.54210		AK.54210		L¸t g¹ch chèng nãng b»ng g¹ch 6 lç 22x10,5x15 cm		m2		29,695		9,867		0		0		0		B1224

		AK.54310		AK.54310		L¸t g¹ch chèng nãng b»ng g¹ch 10 lç 22x22x10,5 cm		m2		22,699		9,319		0		0		0		B1224

		AK.55110		AK.55110		L¸t g¹ch s©n, nÒn ®­êng, vØa hÌ b»ng g¹ch xi m¨ng		m2		52,258		10,633		0		0		0		B1224

		AK.55210		AK.55210		L¸t g¹ch s©n, nÒn ®­êng, vØa hÌ b»ng g¹ch l¸ dõa		m2		36,540		11,224		0		0		0

		AK.55310		AK.55310		L¸t g¹ch s©n, nÒn ®­êng, vØa hÌ b»ng g¹ch xi m¨ng tù chÌn, chiÒu dµy 3,5 cm		m2		53,247		8,270		0		0		0

		AK.55320		AK.55320		L¸t g¹ch s©n, nÒn ®­êng, vØa hÌ b»ng g¹ch xi m¨ng tù chÌn, chiÒu dµy 5,5 cm		m2		62,418		9,451		0		0		0

		AK.55410		AK.55410		L¸t g¹ch ®Êt nung 300x300 mm		m2		62,070		10,219		0		0		0		B1224

		AK.55420		AK.55420		L¸t g¹ch ®Êt nung 350x350 mm		m2		47,248		10,042		0		0		0		B1224

		AK.55430		AK.55430		L¸t g¹ch ®Êt nung 400x400 mm		m2		59,217		9,747		0		0		0		B1224

		AK.56110		AK.56110		L¸t nÒn, sµn b»ng ®¸ cÈm th¹ch, tiÕt diÖn ®¸ <=0,16 m2		m2		114,072		29,536		10,771		0		0		B1224

		AK.56120		AK.56120		L¸t nÒn, sµn b»ng ®¸ cÈm th¹ch, tiÕt diÖn ®¸ <=0,25 m2		m2		128,278		25,696		10,771		0		0		B1224

		AK.56130		AK.56130		L¸t nÒn, sµn b»ng ®¸ cÈm th¹ch, tiÕt diÖn ®¸ >0,25 m2		m2		141,604		21,856		10,771		0		0		B1224

		AK.56140		AK.56110		L¸t nÒn, sµn b»ng ®¸ hoa c­¬ng, tiÕt diÖn ®¸ <=0,16 m2		m2		114,072		29,536		10,771		0		0		B1224

		AK.56150		AK.56120		L¸t nÒn, sµn b»ng ®¸ hoa c­¬ng, tiÕt diÖn ®¸ <=0,25 m2		m2		128,278		25,696		10,771		0		0		B1224

		AK.56160		AK.56130		L¸t nÒn, sµn b»ng ®¸ hoa c­¬ng, tiÕt diÖn ®¸ >0,25 m2		m2		141,604		21,856		10,771		0		0		B1224

		AK.56210		AK.56210		L¸t ®¸ bËc tam cÊp		m2		677,985		26,582		14,362		0		0		B1224

		AK.56220		AK.56220		L¸t ®¸ bËc cÇu thang		m2		677,985		29,536		14,362		0		0		B1224

		AK.56230		AK.56230		L¸t ®¸ mÆt bÖ c¸c lo¹i		m2		677,985		36,624		25,133		0		0		B1224

		AK.57110		AK.57110		Bã vØa hÌ, ®­êng b»ng tÊm bª t«ng ®óc s½n, bã vØa th¼ng 18x22x100 cm		m		27,988		5,907		0		0		0		B1224

		AK.57120		AK.57120		Bã vØa hÌ, ®­êng b»ng tÊm bª t«ng ®óc s½n, bã vØa th¼ng 18x33x100 cm		m		40,567		8,270		0		0		0		B1224

		AK.57210		AK.57210		Bã vØa hÌ, ®­êng b»ng tÊm bª t«ng ®óc s½n, bã vØa cong 20x20 cm		m		25,231		27,173		0		0		0		B1224

		AK.61110		AK.61110		Lµm trÇn cãt Ðp		m2		83,971		8,270		0		0		0

		AK.61210		AK.61210		Lµm trÇn gç d¸n, v¸n Ðp		m2		103,441		8,270		0		0		0

		AK.62110		AK.62110		Lµm trÇn gç d¸n cã tÊm c¸ch ©m b»ng tÊm acostic		m2		171,856		51,270		0		0		0

		AK.62210		AK.62210		Lµm trÇn gç d¸n cã tÊm c¸ch nhiÖt b»ng tÊm sirofort		m2		171,856		51,270		0		0		0

		AK.63110		AK.63110		Lµm trÇn v¸n Ðp 5mm bäc simili, mót dµy 3cm ®Õn 5cm		m2		187,360		118,142		0		0		0

		AK.63210		AK.63210		Lµm trÇn v¸n Ðp chia « nhá cã gio¨ng ch×m hoÆc nÑp næi trang trÝ		m2		118,371		41,350		0		0		0

		AK.64110		AK.64110		Lµm trÇn b»ng tÊm th¹ch cao hoa v¨n 50x50 cm		m2		190,101		88,607		0		0		0

		AK.64210		AK.64210		Lµm trÇn b»ng tÊm nhùa hoa v¨n 50x50 cm		m2		124,251		47,257		0		0		0

		AK.64310		AK.64310		Lµm trÇn b»ng tÊm nhùa + khung x­¬ng		m2		25,242		15,358		0		0		0

		AK.65110		AK.65110		Lµm trÇn lambris dµy 1,0 cm		m2		177,753		103,375		0		0		0

		AK.65120		AK.65120		Lµm trÇn lambris dµy 1,5 cm		m2		218,662		103,375		0		0		0

		AK.66110		AK.66110		Lµm trÇn ph¼ng b»ng tÊm th¹ch cao (khung x­¬ng RONDO, tÊm th¹ch cao ELEPHANR BRAND)		m2		124,207		115,356		0		0		0

		AK.66210		AK.66210		Lµm trÇn giËt cÊp b»ng tÊm th¹ch cao (khung x­¬ng RONDO, tÊm th¹ch cao ELEPHANR BRAND)		m2		127,170		134,583		0		0		0

		AK.71110		AK.71110		Lµm v¸ch ng¨n b»ng v¸n Ðp		m2		40,061		17,721		0		0		0

		AK.71210		AK.71210		Lµm v¸ch ng¨n gç ghÐp khÝt, gç dµy 1,5 cm		m2		68,651		22,447		0		0		0

		AK.71220		AK.71220		Lµm v¸ch ng¨n gç ghÐp khÝt, gç dµy 2,0 cm		m2		91,271		22,447		0		0		0

		AK.71310		AK.71310		Lµm v¸ch ng¨n gç chång mÝ, gç dµy 1,5 cm		m2		79,571		34,261		0		0		0

		AK.71320		AK.71320		Lµm v¸ch ng¨n gç chång mÝ, gç dµy 2,0 cm		m2		99,071		34,261		0		0		0

		AK.72110		AK.72110		Gia c«ng vµ ®ãng ch©n t­êng b»ng gç, kÝch th­íc 2x10 cm		m		9,419		9,164		0		0		0

		AK.72120		AK.72120		Gia c«ng vµ ®ãng ch©n t­êng b»ng gç, kÝch th­íc 2x20 cm		m		18,837		11,023		0		0		0

		AK.72210		AK.72210		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tay vÞn thang b»ng gç, kÝch th­íc 8x10 cm		m		37,674		25,635		0		0		0

		AK.72220		AK.72220		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tay vÞn thang b»ng gç, kÝch th­íc 8x14 cm		m		52,826		31,403		0		0		0

		AK.73110		AK.73110		Gia c«ng l¾p dùng khung gç ®Ó ®ãng l­íi, v¸ch ng¨n		m3		4,399,428		472,569		0		0		0

		AK.73210		AK.73210		Gia c«ng vµ l¾p dùng khung gç dÇm sµn		m3		4,399,428		590,712		0		0		0

		AK.74110		AK.74110		Lµm mÆt sµn gç gç v¸n dµy 2 cm		m2		91,271		64,388		0		0		0

		AK.74120		AK.74120		Lµm mÆt sµn gç gç v¸n dµy 3 cm		m2		138,071		64,388		0		0		0

		AK.75110		AK.75110		Lµm t­êng lambris dµy 1,0 cm		m2		107,935		73,700		0		0		0

		AK.75120		AK.75120		Lµm t­êng lambris dµy 1,5 cm		m2		157,026		73,700		0		0		0

		AK.76110		AK.76110		Gia c«ng vµ ®ãng m¾t c¸o gç 3x1 cm, lç 5x5 cm		m2		41,095		49,620		0		0		0

		AK.76120		AK.76120		Gia c«ng vµ ®ãng m¾t c¸o gç 3x1 cm, lç 10x10 cm		m2		29,395		43,713		0		0		0

		AK.76210		AK.76210		Gia c«ng vµ ®ãng diÒm m¸i b»ng gç, dµy 2 cm		m2		90,748		17,721		0		0		0

		AK.76220		AK.76220		Gia c«ng vµ ®ãng diÒm m¸i b»ng gç, dµy 3 cm		m2		137,548		19,493		0		0		0

		AK.77110		AK.77110		D¸n foocmica vµo kÕt cÊu d¹ng tÊm		m2		169,950		5,907		0		0		0

		AK.77120		AK.77120		D¸n foocmica vµo kÕt cÊu d¹ng chØ réng <=3 cm		m2		5,099		2,954		0		0		0

		AK.77210		AK.77210		èp simili + mót vµo cÊu kiÖn gç		m2		71,878		29,536		0		0		0

		AK.77311		AK.77311		D¸n giÊy trang trÝ vµo t­êng gç v¸n		m2		39,586		5,907		0		0		0

		AK.77312		AK.77312		D¸n giÊy trang trÝ vµo t­êng tr¸t v÷a		m2		39,586		7,089		0		0		0

		AK.77321		AK.77321		D¸n giÊy trang trÝ vµo trÇn gç		m2		39,586		7,679		0		0		0

		AK.77322		AK.77322		D¸n giÊy trang trÝ vµo trÇn tr¸t v÷a		m2		39,586		8,270		0		0		0

		AK.77410		AK.77410		Lµm v¸ch b»ng tÊm th¹ch cao		m2		138,260		76,904		0		0		0

		AK.77510		AK.77510		L¾p gio¨ng ®ång trang trÝ kh«ng cã hoa v¨n cho l¸ng nÒn sµn granit«		m		2,040		12,996		0		0		0

		AK.77520		AK.77520		L¾p gio¨ng kÝnh trang trÝ kh«ng cã hoa v¨n cho l¸ng nÒn sµn granit«		m		1,142		7,089		0		0		0

		AK.77611		AK.77611		S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hép mµn cöa, hép ®Ìn t­êng bäc v¸n Ðp		m		33,335		25,635		0		0		0

		AK.77612		AK.77612		S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hép mµn cöa, hép ®Ìn t­êng bäc lambris		m		30,160		22,430		0		0		0

		AK.77621		AK.77621		S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hép ®Ìn ©m trÇn		m2		146,022		51,270		0		0		0

		AK.77631		AK.77631		S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hép ®Ìn trÇn ®ãng næi bäc v¸n Ðp		m2		139,378		134,583		0		0		0

		AK.77632		AK.77632		S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hép ®Ìn trÇn ®ãng næi bäc lambris		m2		148,015		160,217		0		0		0

		AK.81110		AK.81110		QuÐt v«i 1 n­íc tr¾ng, 2 n­íc mµu trong nhµ		m2		783		2,245		0		0		0

		AK.81120		AK.81120		QuÐt v«i 1 n­íc tr¾ng, 2 n­íc mµu ngoµi nhµ		m2		418		2,658		0		0		0

		AK.81130		AK.81130		QuÐt n­íc xim¨ng 2 n­íc		m2		799		1,772		0		0		0

		AK.81210		AK.81210		Quay v«i gai vµo c¸c kÕt cÊu cao <= 4 m		m2		1,313		4,726		0		0		0

		AK.81220		AK.81220		Quay v«i gai vµo c¸c kÕt cÊu cao > 4 m		m2		1,313		5,907		0		0		0

		AK.81310		AK.81310		Phun xèp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng kh«ng trén mµu		m2		4,993		28,354		0		0		0

		AK.81320		AK.81320		Phun xèp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng cã trén mµu		m2		11,637		37,806		0		0		0

		AK.82110		AK.82110		B¶ b»ng matÝt vµo t­êng		m2		7,680		17,721		0		0		0

		AK.82120		AK.82120		B¶ b»ng matÝt vµo cét, dÇm, trÇn		m2		7,680		21,266		0		0		0

		AK.82210		AK.82210		B¶ b»ng xim¨ng vµo t­êng		m2		9,167		23,628		0		0		0

		AK.82220		AK.82220		B¶ b»ng xim¨ng vµo cét, dÇm, trÇn		m2		9,167		28,354		0		0		0

		AK.82310		AK.82310		B¶ b»ng hçn hîp s¬n + xim¨ng tr¾ng + phô gia vµo t­êng		m2		12,421		26,582		0		0		0

		AK.82320		AK.82320		B¶ b»ng hçn hîp s¬n + xim¨ng tr¾ng + phô gia vµo cét, dÇm, trÇn		m2		12,421		31,898		0		0		0

		AK.82410		AK.82410		B¶ b»ng vent«nit vµo t­êng		m2		5,671		25,401		0		0		0

		AK.82420		AK.82420		B¶ b»ng vent«nit vµo cét, dÇm, trÇn		m2		5,671		30,126		0		0		0

		AK.82511		AK.82511		B¶ b»ng bét b¶ Jajynic vµo t­êng		m2		2,121		17,721		0		0		0

		AK.82512		AK.82512		B¶ b»ng bét b¶ Jajynic vµo cét, dÇm, trÇn		m2		2,121		20,675		0		0		0

		AK.82521		AK.82521		B¶ b»ng bét b¶ Atanic vµo t­êng		m2		1,970		17,721		0		0		0

		AK.82522		AK.82522		B¶ b»ng bét b¶ Atanic vµo cét, dÇm, trÇn		m2		1,970		20,675		0		0		0

		AK.83111		AK.83111		S¬n cöa kÝnh 2 n­íc		m2		2,705		2,741		0		0		0

		AK.83112		AK.83112		S¬n cöa kÝnh 3 n­íc		m2		3,516		3,508		0		0		0

		AK.83121		AK.83121		S¬n cöa sæ pan« 2 n­íc		m2		7,384		6,798		0		0		0

		AK.83122		AK.83122		S¬n cöa sæ pan« 3 n­íc		m2		9,710		8,771		0		0		0

		AK.83131		AK.83131		S¬n cöa chíp 2 n­íc		m2		10,062		10,141		0		0		0

		AK.83132		AK.83132		S¬n cöa chíp 3 n­íc		m2		12,415		13,156		0		0		0

		AK.83211		AK.83211		S¬n gç 2 n­íc		m2		6,708		7,784		0		0		0

		AK.83212		AK.83212		S¬n gç 3 n­íc		m2		8,655		9,155		0		0		0

		AK.83221		AK.83221		S¬n kÝnh mê 1 n­íc		m2		2,089		1,151		0		0		0

		AK.83321		AK.83321		S¬n kÕt cÊu gç b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		10,912		2,741		0		0		0

		AK.83322		AK.83322		S¬n kÕt cÊu gç b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		14,979		3,563		0		0		0

		AK.83331		AK.83331		S¬n kÕt cÊu gç b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		8,192		2,851		0		0		0

		AK.83332		AK.83332		S¬n kÕt cÊu gç b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		10,533		3,508		0		0		0

		AK.83411		AK.83411		S¬n s¾t dÑt 2 n­íc		m2		1,660		2,796		0		0		0

		AK.83412		AK.83412		S¬n s¾t dÑt 3 n­íc		m2		2,196		4,057		0		0		0

		AK.83421		AK.83421		S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i 2 n­íc		m2		5,997		4,714		0		0		0

		AK.83422		AK.83422		S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i 3 n­íc		m2		7,647		6,852		0		0		0

		AK.83451		AK.83451		S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		10,570		3,892		0		0		0

		AK.83452		AK.83452		S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		14,553		5,153		0		0		0

		AK.83461		AK.83461		S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		6,008		3,892		0		0		0

		AK.83462		AK.83462		S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		7,085		5,153		0		0		0

		AK.84111		AK.84111		S¬n dÇm, trÇn, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Super, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		6,785		2,302		0		0		0

		AK.84112		AK.84112		S¬n dÇm, trÇn, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Super, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		7,451		3,289		0		0		0

		AK.84113		AK.84113		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Super, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		6,987		2,522		0		0		0

		AK.84114		AK.84114		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Super, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		7,552		3,618		0		0		0

		AK.84211		AK.84211		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		10,714		2,302		0		0		0

		AK.84212		AK.84212		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		16,330		3,289		0		0		0

		AK.84213		AK.84213		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		8,967		2,522		0		0		0

		AK.84214		AK.84214		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		12,837		3,618		0		0		0

		AK.84221		AK.84221		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		15,194		2,522		0		0		0

		AK.84222		AK.84222		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		20,227		3,618		0		0		0

		AK.84223		AK.84223		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		15,609		2,796		0		0		0

		AK.84224		AK.84224		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		24,653		4,002		0		0		0

		AK.84311		AK.84311		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Joton, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		5,345		2,302		0		0		0

		AK.84312		AK.84312		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Joton, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		7,082		3,289		0		0		0

		AK.84313		AK.84313		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Joton, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		6,898		2,522		0		0		0

		AK.84314		AK.84314		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Joton, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		10,187		3,618		0		0		0

		AK.84321		AK.84321		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Joton, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		7,218		2,522		0		0		0

		AK.84322		AK.84322		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Joton, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		9,953		3,618		0		0		0

		AK.84323		AK.84323		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Joton, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		12,972		2,796		0		0		0

		AK.84324		AK.84324		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Joton, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		21,462		4,002		0		0		0

		AK.84411		AK.84411		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		9,041		2,302		0		0		0

		AK.84412		AK.84412		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		13,898		3,289		0		0		0

		AK.84413		AK.84413		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		10,416		2,522		0		0		0

		AK.84414		AK.84414		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		16,650		3,618		0		0		0

		AK.84421		AK.84421		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		11,250		2,522		0		0		0

		AK.84422		AK.84422		S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		17,080		3,618		0		0		0

		AK.84423		AK.84423		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		12,901		2,796		0		0		0

		AK.84424		AK.84424		S¬n t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ		m2		20,382		4,002		0		0		0

		AK.85111		AK.85111		S¬n t¹o gai t­êng b»ng s¬n Ata, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		12,776		2,851		0		0		0

		AK.85211		AK.85211		S¬n t¹o gai t­êng b»ng s¬n Levis, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		12,518		2,851		0		0		0

		AK.85311		AK.85311		S¬n nÒn, sµn b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ		m2		22,923		2,741		0		0		0

		AK.85321		AK.85321		S¬n t¹o gai t­êng b»ng s¬n Ici Dulux, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ t¹o gai		m2		6,491		3,015		0		0		0

		AK.91111		AK.91111		S¬n kÎ ®­êng b»ng s¬n dÎo nhiÖt (c«ng nghÖ s¬n nãng), chiÒu dµy líp s¬n 1,0 mm		m2		48,842		9,613		23,176		0		0

		AK.91121		AK.91121		S¬n kÎ ®­êng b»ng s¬n dÎo nhiÖt (c«ng nghÖ s¬n nãng), chiÒu dµy líp s¬n 1,5 mm		m2		61,652		10,895		26,573		0		0

		AK.91131		AK.91131		S¬n kÎ ®­êng b»ng s¬n dÎo nhiÖt (c«ng nghÖ s¬n nãng), chiÒu dµy líp s¬n 2,0 mm		m2		76,779		12,177		29,716		0		0

		AK.91141		AK.91141		S¬n kÎ ®­êng b»ng s¬n dÎo nhiÖt (c«ng nghÖ s¬n nãng), chiÒu dµy líp s¬n 3,0 mm		m2		109,182		14,740		36,002		0		0

		AK.91211		AK.91211		S¬n kÎ ph©n tuyÕn ®­êng, s¬n nót, ®¶o b»ng thñ c«ng		m2		16,135		7,679		0		0		0

		AK.91221		AK.91221		S¬n kÎ ph©n tuyÕn ®­êng, s¬n ph©n tuyÕn b»ng thñ c«ng		m2		16,135		10,042		0		0		0

		AK.91231		AK.91231		S¬n kÎ ph©n tuyÕn ®­êng, s¬n ph©n tuyÕn b»ng m¸y		m2		15,300		3,544		2,104		0		0

		AK.92111		AK.92111		QuÐt flinkote chèng thÊm m¸i, sª n«, « v¨ng ...		m2		37,125		1,517		0		0		0

		AK.93111		AK.93111		§¸nh vÐc ni colalt		m2		5,493		21,790		0		0		0

		AK.93121		AK.93121		§¸nh vÐc ni tampon		m2		5,088		26,917		0		0		0

		AK.94111		AK.94111		QuÐt nhùa bitum nãng vµo t­êng		m2		15,217		3,837		0		0		0

		AK.94121		AK.94121		QuÐt nhùa bitum nguéi vµo t­êng		m2		5,593		1,096		0		0		0

		AK.94131		AK.94131		QuÐt h¾c Ýn vµo gç		m2		400		3,289		0		0		0

		AK.94211		AK.94211		QuÐt nhùa bitum vµ d¸n giÊy dÇu, 1 líp giÊy, quÐt 1 líp nhùa		m2		30,133		15,349		0		0		0

		AK.94221		AK.94221		QuÐt nhùa bitum vµ d¸n giÊy dÇu, 2 líp giÊy, quÐt 2 líp nhùa		m2		60,266		21,927		0		0		0

		AK.94231		AK.94231		QuÐt nhùa bitum vµ d¸n giÊy dÇu, 2 líp giÊy, quÐt 3 líp nhùa		m2		71,679		25,765		0		0		0

		AK.94241		AK.94241		QuÐt nhùa bitum vµ d¸n giÊy dÇu, 3 líp giÊy, quÐt 4 líp nhùa		m2		101,811		27,958		0		0		0

		AK.94311		AK.94311		QuÐt nhùa bitum vµ d¸n bao t¶i, 1 líp bao t¶i, quÐt 2 líp nhùa		m2		27,626		27,409		0		0		0

		AK.94321		AK.94321		QuÐt nhùa bitum vµ d¸n bao t¶i, 2 líp bao t¶i, quÐt 3 líp nhùa		m2		43,439		41,662		0		0		0

		AK.95111		AK.95111		QuÐt nhùa ®­êng chèng thÊm vµ mèi nèi èng cèng, ®­êng kÝnh èng cèng 0,75 m		èng cèng		105,675		25,217		0		0		0

		AK.95121		AK.95121		QuÐt nhùa ®­êng chèng thÊm vµ mèi nèi èng cèng, ®­êng kÝnh èng cèng 1,00 m		èng cèng		140,030		29,602		0		0		0

		AK.95131		AK.95131		QuÐt nhùa ®­êng chèng thÊm vµ mèi nèi èng cèng, ®­êng kÝnh èng cèng 1,25 m		èng cèng		171,610		42,210		0		0		0

		AK.95141		AK.95141		QuÐt nhùa ®­êng chèng thÊm vµ mèi nèi èng cèng, ®­êng kÝnh èng cèng 1,50 m		èng cèng		202,325		55,915		0		0		0

		AK.95211		AK.95211		ChÐt khe nèi b»ng d©y thõng tÈm nhùa		m		8,835		20,831		0		0		0

		AK.96110		AK.96110		Lµm tÇng läc b»ng c¸t		100m3		4,823,158		296,823		795,843		0		0

		AK.96120		AK.96120		Lµm tÇng läc b»ng ®¸ cÊp phèi Dmax <=6		100m3		13,800,000		434,869		917,689		0		0

		AK.96131		AK.96131		Lµm tÇng läc b»ng ®¸ d¨m 1x2		100m3		18,590,482		434,869		917,689		0		0

		AK.96132		AK.96132		Lµm tÇng läc b»ng ®¸ d¨m 2x4		100m3		16,266,626		434,869		917,689		0		0

		AK.96133		AK.96133		Lµm tÇng läc b»ng ®¸ d¨m 4x6		100m3		13,942,770		434,869		917,689		0		0

		AK.97110		AK.97110		MiÕt m¹ch t­êng ®¸ lo¹i lâm		m2		0		7,126		0		0		0

		AK.97120		AK.97120		MiÕt m¹ch t­êng ®¸ lo¹i låi		m2		1,031		5,482		0		0		0		B1216

		AK.97210		AK.97210		MiÕt m¹ch t­êng g¹ch lo¹i lâm		m2		0		10,854		0		0		0

		AK.97220		AK.97220		MiÕt m¹ch t­êng g¹ch lo¹i låi		m2		1,443		8,387		0		0		0		B1216

		AK.98110		AK.98110		Lµm líp ®¸ ®Öm mãng, lo¹i ®¸ cã ®­êng kÝnh Dmax<=4		m2		142,474		87,425		0		0		0

		AK.98120		AK.98120		Lµm líp ®¸ ®Öm mãng, lo¹i ®¸ cã ®­êng kÝnh Dmax<=6		m2		131,045		82,700		0		0		0

		AK.98130		AK.98130		Lµm líp ®¸ ®Öm mãng, lo¹i ®¸ cã ®­êng kÝnh Dmax>6		m2		155,045		79,746		0		0		0

		AK.98210		AK.98210		Lµm líp ®¸ ®Öm mãng, lo¹i ®¸ héc		m2		137,143		67,932		0		0		0

		AL.11111		AL.11111		TÈy rØ kÕt cÊu thÐp b»ng phun c¸t, lo¹i dÇm, dµn míi		m2		9,308		22,430		15,111		0		0

		AL.11112		AL.11112		TÈy rØ kÕt cÊu thÐp b»ng phun c¸t, lo¹i dÇm, dµn ®· s¬n		m2		11,635		35,248		19,936		0		0

		AL.12111		AL.12111		Lµm mãng ®­êng tho¸t n­íc, ngËp n­íc <=1,5 m b»ng c¸t h¹t nhá		100m3		10,200,677		395,427		1,314,594		0		0

		AL.12112		AL.12112		Lµm mãng ®­êng tho¸t n­íc, ngËp n­íc <=1,5 m b»ng c¸t s¹n		100m3		10,202,835		395,427		1,314,594		0		0

		AL.12113		AL.12113		Lµm mãng ®­êng tho¸t n­íc, ngËp n­íc <=1,5 m b»ng ®¸ d¨m		100m3		14,285,625		397,450		3,239,159		0		0

		AL.12114		AL.12114		Lµm mãng ®­êng tho¸t n­íc, ngËp n­íc <=1,5 m b»ng ®¸ héc		100m3		10,159,602		1,611,038		7,992,730		0		0

		AL.12115		AL.12115		Lµm mãng ®­êng tho¸t n­íc, ngËp n­íc <=1,5 m b»ng ®¸ héc chÌn ®¸ d¨m, c¸t		100m3		9,944,139		1,611,038		7,992,730		0		0

		AL.12116		AL.12116		Lµm mãng ®­êng tho¸t n­íc, ngËp n­íc <=1,5 m b»ng ®¸ héc chÌn ®¸ d¨m		100m3		9,957,885		1,491,701		7,992,730		0		0

		AL.13111		AL.13111		Lµm mãng cÇu bÕn ngËp n­íc, mãng c¸t, s©u<=1,5 m, kh«ng cã t­êng v©y		100m3		5,805,094		335,759		1,671,256		0		0

		AL.13112		AL.13112		Lµm mãng cÇu bÕn ngËp n­íc, mãng c¸t, s©u<=1,5 m, cã t­êng v©y		100m3		5,222,265		335,759		1,599,923		0		0

		AL.13121		AL.13121		Lµm mãng cÇu bÕn ngËp n­íc, mãng c¸t, s©u >1,5 m, kh«ng cã t­êng v©y		100m3		5,805,094		395,427		1,671,256		0		0

		AL.13122		AL.13122		Lµm mãng cÇu bÕn ngËp n­íc, mãng c¸t, s©u >1,5 m, cã t­êng v©y		100m3		5,222,265		395,427		1,599,923		0		0

		AL.13211		AL.13211		Lµm mãng cÇu bÕn ngËp n­íc, mãng ®¸ d¨m, s©u <=1,5 m, kh«ng cã t­êng v©y		100m3		14,285,625		397,956		5,348,516		0		0

		AL.13212		AL.13212		Lµm mãng cÇu bÕn ngËp n­íc, mãng ®¸ d¨m, s©u >1,5 m, cã t­êng v©y		100m3		14,285,625		443,971		5,715,877		0		0

		AL.13311		AL.13311		Lµm mãng cÇu bÕn ngËp n­íc, mãng ®¸ héc, s©u <=1,5 m		100m3		9,916,743		1,133,693		9,628,487		0		0

		AL.13312		AL.13312		Lµm mãng cÇu bÕn ngËp n­íc, mãng ®¸ héc, s©u >1, 5m		100m3		9,916,743		1,133,693		10,069,321		0		0

		AL.14111		AL.14111		Lµm líp lãt mãng trong khung v©y, b»ng ®¸ héc		m3		93,096		80,109		166,638		0		0

		AL.14112		AL.14112		Lµm líp lãt mãng trong khung v©y, b»ng ®¸ d¨m		m3		137,142		63,126		166,638		0		0

		AL.14113		AL.14113		Lµm líp lãt mãng trong khung v©y, b»ng ®¸ d¨m + c¸t		m3		114,907		46,143		166,638		0		0

		AL.15111		AL.15111		Lµm vµ th¶ rä ®¸, lo¹i rä 2x1x1 m d­íi n­íc		rä		224,362		230,238		0		0		0

		AL.15112		AL.15112		Lµm vµ th¶ rä ®¸, lo¹i rä 2x1x1 m trªn c¹n		rä		272,934		219,275		0		0		0

		AL.15121		AL.15121		Lµm vµ th¶ rä ®¸, lo¹i rä 2x1x0,5 m d­íi n­íc		rä		142,037		139,239		0		0		0

		AL.15122		AL.15122		Lµm vµ th¶ rä ®¸, lo¹i rä 2x1x0,5 m trªn c¹n		rä		166,323		131,565		0		0		0

		AL.15211		AL.15211		Lµm vµ th¶ rång ®¸, lo¹i ®­êng kÝnh 60 cm, dµi 10 m		rång		369,550		263,130		0		0		0

		AL.15212		AL.15212		Lµm vµ th¶ rång ®¸, lo¹i ®­êng kÝnh 80 cm, dµi 10 m		rång		543,626		356,321		0		0		0

		AL.15311		AL.15311		Th¶ ®¸ héc tù do vµo th©n kÌ		m3		97,144		20,283		43,246		0		0

		AL.16111		AL.16111		CÊy bÊc thÊm b»ng m¸y		100m		368,235		6,578		55,667		0		0

		AL.16121		AL.16121		R¶i v¶i ®Þa kü thuËt lµm nÒn ®­êng, m¸i ®ª, ®Ëp		100m2		1,267,530		64,686		0		0		0

		AL.16122		AL.16122		R¶i v¶i ®Þa kü thuËt lµm mãng c«ng tr×nh		100m2		1,267,530		59,204		0		0		0

		AL.17111		AL.17111		Trång cá m¸i kªnh m­¬ng, ®ª, ®Ëp, m¸i taluy nÒn ®­êng		100m2		0		422,711		0		0		0

		AL.17211		AL.17211		VËn chuyÓn vÇng cá tiÕp 10m		100m2		0		4,979		0		0		0

		AL.18111		AL.18111		Trång cá Vetiver gia cè m¸i ta luy d­¬ng		100m2		2,383,476		1,613,060		1,145,301		0		0

		AL.18112		AL.18112		Trång cá Vetiver gia cè m¸i ta luy ©m		100m2		1,841,021		1,238,871		921,088		0		0

		AL.21111		AL.21111		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt khe co 1x4 ®­êng l¨n, s©n ®ç		10m		850,108		191,865		8,518		0		0

		AL.21112		AL.21112		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt khe gi·n 2x4 ®­êng l¨n, s©n ®ç		10m		1,492,099		268,611		12,200		0		0

		AL.21113		AL.21113		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt khe ngµm liªn kÕt ®­êng l¨n, s©n ®ç		10m		312,559		137,047		8,518		0		0

		AL.21114		AL.21114		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt khe t¨ng c­êng ®­êng l¨n, s©n ®ç		10m		960,647		356,321		141,526		0		0

		AL.22111		AL.22111		C¾t khe ®­êng l¨n, s©n ®ç b»ng ph­¬ng ph¸p xÎ kh«, khe 1x4		10m		12,917		30,150		22,521		0		0

		AL.22112		AL.22112		C¾t khe ®­êng l¨n, s©n ®ç b»ng ph­¬ng ph¸p xÎ kh«, khe 2x4		10m		17,614		30,150		22,521		0		0

		AL.23111		AL.23111		Tr¸m khe ®­êng l¨n, s©n ®ç b»ng mastic, khe 1x4		10m		998,819		38,373		45,366		0		0

		AL.23112		AL.23112		Tr¸m khe ®­êng l¨n, s©n ®ç b»ng mastic, khe 2x4		10m		1,016,235		60,301		45,366		0		0

		AL.24111		AL.24111		Lµm khe co s©n, b·i, mÆt ®­êng bª t«ng		m		37,183		8,223		6,458		0		0

		AL.24112		AL.24112		Lµm khe gi·n s©n, b·i, mÆt ®­êng bª t«ng		m		87,923		17,542		25,499		0		0

		AL.24113		AL.24113		Lµm khe däc s©n, b·i, mÆt ®­êng bª t«ng		m		12,070		41,114		6,227		0		0

		AL.25111		AL.25111		L¾p ®Æt gèi cÇu, lo¹i gèi thÐp		c¸i		267,877		324,891		0		0		0

		AL.25112		AL.25112		L¾p ®Æt gèi cÇu, lo¹i gèi cao su		c¸i		8,080,000		206,749		0		0		0

		AL.25121		AL.25121		L¾p ®Æt khe co gi·n cÇu b»ng cao su, lo¹i dÇm liªn tôc		m		3,997,025		70,885		0		0		0

		AL.25122		AL.25122		L¾p ®Æt khe co gi·n cÇu b»ng cao su, lo¹i dÇm ®óc s½n		m		3,997,025		41,350		0		0		0

		AL.31110		AL.31110		Lµm cÇu m¸ng vá máng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng vµ l­íi thÐp, chiÒu dµy m¸ng 3 cm		m2		164,225		67,932		339		0		0		B1215

		AL.31120		AL.31120		Lµm cÇu m¸ng vá máng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng vµ l­íi thÐp, chiÒu dµy m¸ng 4 cm		m2		167,629		72,658		424		0		0		B1215

		AL.31130		AL.31130		Lµm cÇu m¸ng vá máng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng vµ l­íi thÐp, chiÒu dµy m¸ng 5 cm		m2		171,342		77,679		509		0		0		B1215

		AL.31210		AL.31210		Lµm kªnh m¸ng vá máng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng vµ l­íi thÐp, chiÒu dµy kªnh m¸ng 3 cm		m2		57,224		60,253		339		0		0		B1215

		AL.31220		AL.31220		Lµm kªnh m¸ng vá máng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng vµ l­íi thÐp, chiÒu dµy kªnh m¸ng 4 cm		m2		60,628		64,388		424		0		0		B1215

		AL.31230		AL.31230		Lµm kªnh m¸ng vá máng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng vµ l­íi thÐp, chiÒu dµy kªnh m¸ng 5 cm		m2		64,341		67,932		509		0		0		B1215

		AL.41110		AL.41110		Lµm khíp nèi b»ng thÐp, kiÓu I		m		355,107		137,636		10,089		0		0

		AL.41120		AL.41120		Lµm khíp nèi b»ng thÐp, kiÓu II		m		178,334		85,653		3,931		0		0

		AL.41130		AL.41130		Lµm khíp nèi b»ng thÐp, kiÓu III		m		196,346		53,755		4,193		0		0

		AL.41140		AL.41140		Lµm khíp nèi b»ng thÐp, kiÓu IV		m		278,100		62,615		4,193		0		0

		AL.41150		AL.41150		Lµm khíp nèi b»ng thÐp, kiÓu V		m		530,304		87,425		3,276		0		0

		AL.41210		AL.41210		Lµm khíp nèi ng¨n n­íc b»ng gio¨ng cao su		m		5,291		20,675		0		0		0

		AL.41310		AL.41310		Lµm khíp nèi b»ng ®ång, kiÓu I		m		423,150		694,677		2,883		0		0		B1215

		AL.41320		AL.41320		Lµm khíp nèi b»ng ®ång, kiÓu II		m		559,798		804,549		2,883		0		0		B1215

		AL.41330		AL.41330		Lµm khíp nèi b»ng ®ång, kiÓu III		m		368,018		502,105		2,883		0		0		B1215

		AL.41340		AL.41340		Lµm khíp nèi b»ng ®ång, kiÓu IV		m		294,241		572,990		2,883		0		0		B1215

		AL.41410		AL.41410		Lµm khíp nèi b»ng tÊm nhùa PVC		m		64,870		129,957		0		0		0		B1215

		AL.51110		AL.51110		Khoan t¹o lç ®Ó phun xim¨ng gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng thÊm vµ khoan lç kiÓm tra nÒn ®Ëp, mang chèng thÊm, chiÒu s©u lç khoan <=10 m		m		107,877		75,266		458,870		0		0

		AL.51120		AL.51120		Khoan t¹o lç ®Ó phun xim¨ng gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng thÊm vµ khoan lç kiÓm tra nÒn ®Ëp, mang chèng thÊm, chiÒu s©u lç khoan <=30 m		m		107,877		75,266		488,898		0		0

		AL.51130		AL.51130		Khoan t¹o lç ®Ó phun xim¨ng gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng thÊm vµ khoan lç kiÓm tra nÒn ®Ëp, mang chèng thÊm, chiÒu s©u lç khoan <=50 m		m		107,877		75,266		692,535		0		0

		AL.51140		AL.51140		Khoan t¹o lç ®Ó phun xim¨ng gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng thÊm vµ khoan lç kiÓm tra nÒn ®Ëp, mang chèng thÊm, chiÒu s©u lç khoan >50 m		m		107,877		75,266		830,250		0		0

		AL.51210		AL.51210		Gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng thÊm b»ng phun xim¨ng		100kg		72,087		16,829		28,036		0		0

		AL.51310		AL.51310		Khoan gi¶m ¸p b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 105 mm		100m		8,900,735		2,740,933		45,010,732		0		0

		AL.51411		AL.51411		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 42 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm cÇm tay, ®¸ cÊp I		100m		613,140		1,220,823		1,701,651		0		0

		AL.51412		AL.51412		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 42 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm cÇm tay, ®¸ cÊp II		100m		449,183		950,750		1,543,216		0		0

		AL.51413		AL.51413		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 42 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm cÇm tay, ®¸ cÊp III		100m		246,907		815,773		1,382,520		0		0

		AL.51414		AL.51414		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 42 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan ®­êng kÝnh 42 mm cÇm tay, ®¸ cÊp IV		100m		145,795		646,947		1,249,788		0		0

		AL.51421		AL.51421		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 42 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp I		100m		639,297		592,206		10,614,099		0		0

		AL.51422		AL.51422		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 42 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp II		100m		466,631		549,228		9,626,038		0		0

		AL.51423		AL.51423		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 42 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp III		100m		259,674		507,347		8,663,182		0		0

		AL.51424		AL.51424		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 42 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp IV		100m		156,116		469,631		7,796,108		0		0

		AL.51431		AL.51431		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 45 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan tù hµnh 2 cÇn, ®¸ cÊp I		100m		44,966		20,439		3,618,071		0		0

		AL.51432		AL.51432		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 45 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan tù hµnh 2 cÇn, ®¸ cÊp II		100m		33,688		20,439		3,325,142		0		0

		AL.51433		AL.51433		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 45 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan tù hµnh 2 cÇn, ®¸ cÊp III		100m		30,403		20,439		2,992,628		0		0

		AL.51434		AL.51434		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 45 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan tù hµnh 2 cÇn, ®¸ cÊp IV		100m		27,331		20,439		2,691,782		0		0

		AL.51441		AL.51441		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 51 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp I		100m		369,027		651,410		13,260,692		0		0

		AL.51442		AL.51442		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 51 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp II		100m		333,266		564,797		12,025,616		0		0

		AL.51443		AL.51443		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 51 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp III		100m		299,986		545,391		10,823,306		0		0

		AL.51444		AL.51444		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 51 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp IV		100m		270,037		498,356		9,741,984		0		0

		AL.51451		AL.51451		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 76 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp I		100m		523,430		870,739		18,684,948		0		0

		AL.51452		AL.51452		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 76 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp II		100m		474,366		795,199		16,948,279		0		0

		AL.51453		AL.51453		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 76 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp III		100m		426,933		721,413		15,251,939		0		0

		AL.51454		AL.51454		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 76 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm, ®¸ cÊp IV		100m		384,317		655,083		13,726,997		0		0

		AL.51461		AL.51461		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 105 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp I		100m		9,309,967		1,713,138		28,551,650		0		0

		AL.51462		AL.51462		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 105 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp II		100m		8,444,989		1,558,933		26,267,518		0		0

		AL.51463		AL.51463		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 105 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp III		100m		7,598,581		1,408,291		24,152,581		0		0

		AL.51464		AL.51464		Khoan t¹o lç ®­êng kÝnh 105 mm ®Ó c¾m nÐo anke b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 105 mm, ®¸ cÊp IV		100m		6,840,391		1,272,670		22,206,839		0		0

		AL.52110		AL.52110		Khoan t¹o lç neo ®Ó c¾m neo gia cè m¸i taluy ®­êng, khoan kh«ng cã èng v¸ch, ®­êng kÝnh 80mm		m		54,841		69,620		356,110		0		0

		AL.52120		AL.52120		Khoan t¹o lç neo ®Ó c¾m neo gia cè m¸i taluy ®­êng, khoan cã èng v¸ch, ®­êng kÝnh 168mm		m		81,256		151,299		514,382		0		0

		AL.52210		AL.52210		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke nÒn ®¸ vµ b¬m v÷a		tÊn		8,409,564		1,761,871		936,256		0		0		B1215

		AL.52220		AL.52220		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke m¸i ®¸ vµ b¬m v÷a		tÊn		8,409,564		1,930,165		2,527,909		0		0

		AL.52311		AL.52311		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke trong hÇm vµ b¬m v÷a, hÇm ngang, dïng m¸y n©ng		tÊn		8,493,659		2,036,513		3,577,869		0		0		B1215

		AL.52312		AL.52312		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke trong hÇm vµ b¬m v÷a, hÇm ngang, dïng m¸y khoan		tÊn		8,493,659		2,036,513		11,413,179		0		0		B1215

		AL.52321		AL.52321		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke trong hÇm vµ b¬m v÷a, hÇm ®øng		tÊn		8,493,659		3,083,549		1,505,980		0		0		B1215

		AL.52331		AL.52331		S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke trong hÇm vµ b¬m v÷a, hÇm nghiªng		tÊn		8,493,659		3,545,670		1,673,270		0		0		B1215

		AL.52410		AL.52410		S¶n xuÊt, l¾p dùng, kÐo c¨ng c¸p neo gia cè m¸i ta luy ®­êng, c¸p neo kiÓu lùc kÐo		tÊn		31,123,592		6,687,875		4,029,012		0		0

		AL.52420		AL.52420		S¶n xuÊt, l¾p dùng, kÐo c¨ng c¸p neo gia cè m¸i ta luy ®­êng, c¸p neo kiÓu ph©n t¸n lùc		tÊn		102,921,003		7,236,062		4,247,962		0		0

		AL.52510		AL.52510		L¾p dùng l­íi thÐp gia cè m¸i ®¸, l­íi thÐp ®­êng kÝnh 4 mm		m2		49,673		41,114		9,264		0		0

		AL.52520		AL.52520		L¾p dùng l­íi thÐp gia cè m¸i ®¸, l­íi thÐp B40		m2		52,549		41,114		9,264		0		0

		AL.52610		AL.52610		Phun v÷a xim¨ng gia cè m¸i ta luy, ®é dµy líp v÷a 2 cm		m2		1,175,220		208,311		1,143,182		0		0

		AL.52620		AL.52620		Phun v÷a xim¨ng gia cè m¸i ta luy, ®é dµy líp v÷a 3 cm		m2		1,566,960		230,238		1,496,793		0		0

		AL.52630		AL.52630		Phun v÷a xim¨ng gia cè m¸i ta luy, ®é dµy líp v÷a 5 cm		m2		2,350,439		268,611		2,202,136		0		0

		AL.52640		AL.52640		Phun v÷a xim¨ng gia cè m¸i ta luy, ®é dµy líp v÷a 7 cm		m2		3,133,919		312,466		2,907,479		0		0

		AL.52650		AL.52650		Phun v÷a xim¨ng gia cè m¸i ta luy, ®é dµy líp v÷a 10 cm		m2		4,309,139		371,945		3,964,554		0		0

		AL.52710		AL.52710		B¹t m¸i ®¸ ®µo b»ng m¸y		100m2		0		0		3,428,982		0		0

		AL.52720		AL.52720		B¹t m¸i ®¸ ®¾p b»ng m¸y		100m2		0		0		2,603,009		0		0

		AL.52811		AL.52811		S¶n xuÊt l¾p dùng l­íi thÐp D4 gia cè hÇm ngang		m2		49,869		65,782		90,841		0		0

		AL.52812		AL.52812		S¶n xuÊt l¾p dùng l­íi thÐp D4 gia cè hÇm ®øng		m2		49,869		65,782		10,650		0		0

		AL.52813		AL.52813		S¶n xuÊt l¾p dùng l­íi thÐp D4 gia cè hÇm nghiªng		m2		49,869		65,782		10,872		0		0

		AL.52821		AL.52821		S¶n xuÊt l¾p dùng l­íi thÐp B40 gia cè hÇm ngang		m2		52,744		65,782		90,841		0		0

		AL.52822		AL.52822		S¶n xuÊt l¾p dùng l­íi thÐp B40 gia cè hÇm ®øng		m2		52,744		65,782		10,650		0		0

		AL.52823		AL.52823		S¶n xuÊt l¾p dùng l­íi thÐp B40 gia cè hÇm nghiªng		m2		52,744		65,782		10,872		0		0

		AL.53111		AL.53111		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 2 cm		100m2		1,683,504		224,470		2,466,332		0		0

		AL.53112		AL.53112		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 3 cm		100m2		2,244,797		248,099		3,197,262		0		0

		AL.53113		AL.53113		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 5 cm		100m2		3,366,632		289,449		4,673,454		0		0

		AL.53114		AL.53114		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 7 cm		100m2		4,488,843		336,706		6,142,480		0		0

		AL.53115		AL.53115		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 10 cm		100m2		6,172,347		400,798		8,349,602		0		0

		AL.53121		AL.53121		Phun vÈy v÷a phun ­ít gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 2 cm		100m2		1,409,813		224,470		2,093,701		0		0

		AL.53122		AL.53122		Phun vÈy v÷a phun ­ít gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 3 cm		100m2		1,879,750		248,099		2,702,809		0		0

		AL.53123		AL.53123		Phun vÈy v÷a phun ­ít gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 5 cm		100m2		2,819,625		289,449		3,921,026		0		0

		AL.53124		AL.53124		Phun vÈy v÷a phun ­ít gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 7 cm		100m2		3,759,500		336,706		5,146,409		0		0

		AL.53125		AL.53125		Phun vÈy v÷a phun ­ít gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 16m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 10 cm		100m2		5,169,313		400,798		6,980,900		0		0

		AL.53131		AL.53131		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 2 cm		100m2		1,683,504		224,470		2,532,388		0		0

		AL.53132		AL.53132		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 3 cm		100m2		2,244,797		248,099		3,288,895		0		0

		AL.53133		AL.53133		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 5 cm		100m2		3,366,632		289,449		4,805,566		0		0

		AL.53134		AL.53134		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 7 cm		100m2		4,488,843		336,706		6,319,469		0		0

		AL.53135		AL.53135		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ngang b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 10 cm		100m2		6,172,347		400,798		8,591,759		0		0

		AL.53141		AL.53141		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ®øng, nghiªng b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 2 cm		100m2		1,233,868		274,858		1,261,717		0		0

		AL.53142		AL.53142		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ®øng, nghiªng b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 3 cm		100m2		1,645,157		303,803		1,682,289		0		0

		AL.53143		AL.53143		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ®øng, nghiªng b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 5 cm		100m2		2,467,360		354,427		2,520,667		0		0

		AL.53144		AL.53144		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ®øng, nghiªng b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 7 cm		100m2		3,290,314		412,317		3,364,578		0		0

		AL.53145		AL.53145		Phun vÈy v÷a phun kh« gia cè hÇm ®øng, nghiªng b»ng m¸y phun vÈy 9m3/h, chiÒu dµy líp v÷a 10 cm		100m2		4,524,182		490,763		4,623,528		0		0

		AL.53210		AL.53210		Phun v÷a xim¨ng lÊp ®Çy hÇm ngang		tÊn		710,486		89,793		286,320		0		0

		AL.53310		AL.53310		B¬m v÷a chÌn c¸p nÐo, cÇn neo thÐp ®­êng kÝnh 32mm gia cã m¸i taluy ®­êng		m3		1,719,513		1,957,026		527,079		0		0

		AL.53411		AL.53411		Khoan, phun gia cè vá hÇm ngang b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 76 mm		100m		7,413,864		5,043,316		22,828,435		0		0

		AL.53421		AL.53421		Khoan, phun gia cè vá hÇm ngang b»ng m¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh ®­êng kÝnh 105 mm		100m		9,669,043		5,043,316		37,623,224		0		0

		AL.54110		AL.54110		§ôc c¹y dän nÒn hÇm, nÒn ®¸ b»ng bóa c¨n tr­íc khi ®æ bª t«ng		m2		0		130,547		18,870		0		0

		AL.54210		AL.54210		§µo, ph¸, c¹y dän líp ®¸ b¶o vÖ nÒn mãng tr­íc khi ®æ bª t«ng, ®¸ cÊp I, II		m2		0		282,360		287,343		0		0

		AL.54220		AL.54220		§µo, ph¸, c¹y dän líp ®¸ b¶o vÖ nÒn mãng tr­íc khi ®æ bª t«ng, ®¸ cÊp III, IV		m2		0		210,884		217,361		0		0

		AL.54310		AL.54310		VÖ sinh nÒn hÇm tr­íc khi ®æ bª t«ng		m2		0		8,861		4,658		0		0

		AL.55110		AL.55110		Khoan kiÓm tra, xö lý cäc khoan nhåi, ®­êng kÝnh <=80		cäc		3,315		472,569		687,488		0		0

		AL.55120		AL.55120		Khoan kiÓm tra, xö lý cäc khoan nhåi, ®­êng kÝnh >80		cäc		4,331		620,247		883,913		0		0

		AL.61110		AL.61110		L¾p dùng dµn gi¸o thÐp thi c«ng, giµn gi¸o ngoµi, chiÒu cao <=16 m		100m2		250,663		301,503		32,044		0		0

		AL.61120		AL.61120		L¾p dùng dµn gi¸o thÐp thi c«ng, giµn gi¸o ngoµi, chiÒu cao <=50 m		100m2		287,011		356,321		38,452		0		0

		AL.61130		AL.61130		L¾p dùng dµn gi¸o thÐp thi c«ng, giµn gi¸o ngoµi, chiÒu cao >50 m		100m2		347,040		394,694		56,029		0		0

		AL.61210		AL.61210		L¾p dùng dµn gi¸o thÐp thi c«ng, dµn gi¸o trong, chiÒu cao cao chuÈn 3,6m		100m2		234,960		191,865		0		0		0

		AL.61220		AL.61220		L¾p dùng dµn gi¸o thÐp thi c«ng, dµn gi¸o trong, mçi 1,2m chiÒu cao t¨ng thªm		100m2		21,200		52,626		0		0		0

		AL.71110		AL.71110		Bèc xÕp, vËn chuyÓn c¸t c¸c lo¹i, than xØ		m3		0		20,283		38,749		0		0

		AL.71120		AL.71120		Bèc xÕp, vËn chuyÓn sái, ®¸ d¨m c¸c lo¹i		m3		0		24,668		38,749		0		0

		AL.71130		AL.71130		Bèc xÕp, vËn chuyÓn c¸c lo¹i s¬n, bét ®¸, bét b¶		tÊn		0		18,090		43,055		0		0

		AL.72110		AL.72110		Bèc xÕp, vËn chuyÓn g¹ch x©y c¸c lo¹i		1000v		0		31,247		30,138		0		0

		AL.72120		AL.72120		Bèc xÕp, vËn chuyÓn g¹ch èp, l¸t c¸c lo¹i		10m2		0		10,964		8,611		0		0

		AL.72210		AL.72210		Bèc xÕp, vËn chuyÓn ®¸ èp l¸t c¸c lo¹i		10m2		0		10,964		8,611		0		0

		AL.72310		AL.72310		Bèc xÕp, vËn chuyÓn ngãi c¸c lo¹i		1000v		0		36,180		129,165		0		0

		AL.73110		AL.73110		Bèc xÕp, vËn chuyÓn v«i, than xØ c¸c lo¹i		tÊn		0		25,217		43,055		0		0

		AL.73210		AL.73210		Bèc xÕp, vËn chuyÓn tÊm lîp c¸c lo¹i		100m2		0		20,831		129,165		0		0

		AL.73310		AL.73310		Bèc xÕp, vËn chuyÓn xim¨ng		tÊn		0		20,831		38,749		0		0

		AL.73410		AL.73410		Bèc xÕp, vËn chuyÓn gç c¸c lo¹i		m3		0		20,831		43,055		0		0

		AL.73510		AL.73510		Bèc xÕp, vËn chuyÓn kÝnh c¸c lo¹i		10m2		0		16,446		21,527		0		0

		AL.73610		AL.73610		Bèc xÕp, vËn chuyÓn cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n		tÊn		0		32,343		12,916		0		0

		AL.74110		AL.74110		Bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt t­ vµ c¸c lo¹i phô kiÖn cÊp tho¸t n­íc, vÖ sinh trong nhµ		tÊn		0		38,373		60,277		0		0

		AL.74210		AL.74210		Bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt t­ vµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ  ®iÖn trong nhµ		tÊn		0		137,047		86,110		0		0

		AL.75110		AL.75110		Bèc xÕp, vËn chuyÓn cöa c¸c lo¹i		m2		0		8,223		68,888		0		0

		AL.76110		AL.76110		Bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu phô c¸c lo¹i		tÊn		0		6,578		12,916		0		0

		AL.76120		AL.76120		Bèc xÕp, vËn chuyÓn c¸c lo¹i phÕ th¶i tõ trªn cao xuèng		m3		0		26,861		55,971		0		0



&C&P/&N



DGDaNang_LD

		

				ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH ĐÀ NẴNG

				Phần lắp đặt

		MSCV		MSDM		TENCV		DVT		DGVL		DGNC		DGMXD		DGVLP		DGLGMAY		PLV

		BA.11101		BA.11101		L¾p ®Æt qu¹t ®iÖn - Qu¹t trÇn		c¸i		437,290		14,550		9,701		0		0

		BA.11102		BA.11102		L¾p ®Æt qu¹t ®iÖn - Qu¹t treo t­êng		c¸i		404,000		11,640		6,467		0		0

		BA.11201		BA.11201		L¾p ®Æt qu¹t th«ng giã trªn t­êng kÝch th­íc 150x150 ®Õn 250x250mm		c¸i		85,850		14,550		3,234		0		0

		BA.11202		BA.11202		L¾p ®Æt qu¹t th«ng giã trªn t­êng kÝch th­íc 300x300 ®Õn 350x350mm		c¸i		197,960		17,460		4,527		0		0

		BA.11301		BA.11301		L¾p ®Æt qu¹t èp trÇn kÝch th­íc 150x150 - 250x250mm		c¸i		85,850		29,099		4,527		0		0

		BA.11302		BA.11302		L¾p ®Æt qu¹t èp trÇn kÝch th­íc 150x150 - 250x250mm		c¸i		197,960		46,559		6,467		0		0

		BA.11401		BA.11401		L¾p ®Æt qu¹t trªn ®­êng èng th«ng giã qu¹t cã c«ng suÊt 0,2–<= 1,5Kw		c¸i		108,212		94,282		711		0		0

		BA.11402		BA.11402		L¾p ®Æt qu¹t trªn ®­êng èng th«ng giã qu¹t cã c«ng suÊt 1,6 –<= 3,0Kw		c¸i		324,635		157,137		1,229		0		0

		BA.11403		BA.11403		L¾p ®Æt qu¹t trªn ®­êng èng th«ng giã qu¹t cã c«ng suÊt 3,1 –<= 4,5Kw		c¸i		865,694		219,992		1,681		0		0

		BA.11404		BA.11404		L¾p ®Æt qu¹t trªn ®­êng èng th«ng giã qu¹t cã c«ng suÊt 4,6 –<= 7,5Kw		c¸i		1,530,000		314,274		2,457		0		0

		BA.11501		BA.11501		L¾p ®Æt qu¹t ly t©m cã c«ng suÊt 0,2 - <= 2,5		c¸i		108,212		146,661		647		0		0

		BA.11502		BA.11502		L¾p ®Æt qu¹t ly t©m cã c«ng suÊt 2,6 - <= 5,0		c¸i		378,741		244,435		1,293		0		0

		BA.11503		BA.11503		L¾p ®Æt qu¹t ly t©m cã c«ng suÊt 5,1 - <= 10		c¸i		1,623,177		342,209		1,940		0		0

		BA.11504		BA.11504		L¾p ®Æt qu¹t ly t©m cã c«ng suÊt 10 - <= 22		c¸i		3,570,000		488,870		2,587		0		0

		BA.12101		BA.12101		L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 1 côc (d©y ®iÖn theo thiÕt kÕ)		m¸y		95,481		58,199		6,467		0		0

		BA.12201		BA.12201		L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 2 côc lo¹i treo t­êng (èng vµ d©y ®iÖn theo thiÕt kÕ)		m¸y		59,483		69,839		19,401		0		0

		BA.12202		BA.12202		L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 2 côc lo¹i èp trÇn (èng vµ d©y ®iÖn theo thiÕt kÕ)		m¸y		59,483		90,790		21,341		0		0

		BA.12203		BA.12203		L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 2 côc lo¹i ©m trÇn (èng vµ d©y ®iÖn theo thiÕt kÕ)		m¸y		59,483		118,144		23,281		0		0

		BA.12204		BA.12204		L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 2 côc lo¹i tñ ®øng (èng vµ d©y ®iÖn theo thiÕt kÕ)		m¸y		59,483		153,645		25,868		0		0

		BA.13101		BA.13101		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn cã chao chôp - ®Ìn th­êng		bé		29,400		7,566		0		0		0

		BA.13102		BA.13102		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn cã chao chôp - §Ìn s¸t trÇn cã chôp		bé		585,900		8,730		0		0		0

		BA.13103		BA.13103		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn cã chao chôp - §Ìn chèng næ		bé		108,150		12,222		0		0		0

		BA.13104		BA.13104		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn cã chao chôp - L¾p ®Ìn chèng Èm		bé		45,150		11,058		0		0		0

		BA.13201		BA.13201		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 0,6m lo¹i hép ®Ìn 1 bãng		bé		62,939		16,878		0		0		0

		BA.13202		BA.13202		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 0,6m lo¹i hép ®Ìn 2 bãng		bé		109,540		26,189		0		0		0

		BA.13203		BA.13203		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 0,6m lo¹i hép ®Ìn 3 bãng		bé		154,822		31,427		0		0		0

		BA.13301		BA.13301		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 1,2m, lo¹i hép ®Ìn 1 bãng		bé		85,599		19,788		0		0		0

		BA.13302		BA.13302		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 1,2m, lo¹i hép ®Ìn 2 bãng		bé		155,296		27,935		0		0		0

		BA.13303		BA.13303		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 1,2m, lo¹i hép ®Ìn 3 bãng		bé		221,493		33,173		0		0		0

		BA.13304		BA.13304		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 1,2m, lo¹i hép ®Ìn 4 bãng		bé		288,425		39,575		0		0		0

		BA.13401		BA.13401		L¾p ®Æt c¸c lo¹i  ®Ìn èng 1,5m, lo¹i hép ®Ìn 1 bãng		bé		94,596		19,788		0		0		0

		BA.13402		BA.13402		L¾p ®Æt c¸c lo¹i  ®Ìn èng 1,5m, lo¹i hép ®Ìn 2 bãng		bé		168,191		29,099		0		0		0

		BA.13403		BA.13403		L¾p ®Æt c¸c lo¹i  ®Ìn èng 1,5m, lo¹i hép ®Ìn 3 bãng		bé		238,144		35,501		0		0		0

		BA.13404		BA.13404		L¾p ®Æt c¸c lo¹i  ®Ìn èng 1,5m, lo¹i hép ®Ìn 4 bãng		bé		314,176		41,903		0		0		0

		BA.13501		BA.13501		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn chïm, lo¹i 3 bãng		bé		480,480		14,550		0		0		0

		BA.13502		BA.13502		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn chïm, lo¹i 5 bãng		bé		550,550		14,550		0		0		0

		BA.13503		BA.13503		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn chïm, lo¹i 10 bãng		bé		1,150,575		17,460		0		0		0

		BA.13504		BA.13504		L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn chïm, lo¹i >10 bãng		bé		1,450,435		19,206		0		0		0

		BA.13601		BA.13601		L¾p ®Æt ®Ìn t­êng, ®Ìn trang trÝ vµ c¸c lo¹i ®Ìn kh¸c - §Ìn t­êng kiÓu ¸nh s¸ng h¾t		bé		139,050		10,476		0		0		0

		BA.13602		BA.13602		L¾p ®Æt ®Ìn t­êng, ®Ìn trang trÝ vµ c¸c lo¹i ®Ìn kh¸c - §Ìn ®òa		bé		51,500		11,640		0		0		0

		BA.13603		BA.13603		L¾p ®Æt ®Ìn t­êng, ®Ìn trang trÝ vµ c¸c lo¹i ®Ìn kh¸c - §Ìn cæ cß		bé		36,050		9,312		0		0		0

		BA.13604		BA.13604		L¾p ®Æt ®Ìn t­êng, ®Ìn trang trÝ vµ c¸c lo¹i ®Ìn kh¸c - §Ìn trang trÝ næi		bé		66,950		6,984		0		0		0

		BA.13605		BA.13605		L¾p ®Æt ®Ìn t­êng, ®Ìn trang trÝ vµ c¸c lo¹i ®Ìn kh¸c - §Ìn trang trÝ ©m trÇn		bé		66,950		8,730		0		0		0

		BA.14101		BA.14101		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=26mm		m		31,055		4,365		647		0		0

		BA.14102		BA.14102		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=35mm		m		41,881		4,947		647		0		0

		BA.14103		BA.14103		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=40mm		m		51,707		6,111		711		0		0

		BA.14104		BA.14104		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=50mm		m		71,440		7,275		776		0		0

		BA.14105		BA.14105		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=66mm		m		109,162		8,148		905		0		0

		BA.14106		BA.14106		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=80mm		m		150,568		9,312		970		0		0

		BA.14201		BA.14201		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=26mm		m		34,013		16,878		647		0		0

		BA.14202		BA.14202		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=35mm		m		45,869		18,624		647		0		0

		BA.14203		BA.14203		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=40mm		m		56,632		22,116		711		0		0

		BA.14204		BA.14204		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=50mm		m		78,244		26,189		776		0		0

		BA.14205		BA.14205		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=66mm		m		119,760		29,681		905		0		0

		BA.14206		BA.14206		L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh èng <=80mm		m		165,186		33,755		970		0		0

		BA.14301		BA.14301		L¾p ®Æt èng nhùa, m¸ng nhùa  ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=15mm		m		4,413		2,910		647		0		0

		BA.14302		BA.14302		L¾p ®Æt èng nhùa, m¸ng nhùa  ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=27mm		m		6,619		3,492		647		0		0

		BA.14303		BA.14303		L¾p ®Æt èng nhùa, m¸ng nhùa  ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=34mm		m		8,935		3,608		776		0		0

		BA.14304		BA.14304		L¾p ®Æt èng nhùa, m¸ng nhùa  ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=48mm		m		13,789		3,783		905		0		0

		BA.14305		BA.14305		L¾p ®Æt èng nhùa, m¸ng nhùa  ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=76mm		m		19,856		5,529		1,099		0		0

		BA.14306		BA.14306		L¾p ®Æt èng nhùa, m¸ng nhùa  ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=90mm		m		27,578		6,402		1,293		0		0

		BA.14401		BA.14401		L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=15mm		m		4,833		11,640		647		0		0

		BA.14402		BA.14402		L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=27mm		m		7,249		15,132		647		0		0

		BA.14403		BA.14403		L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=34mm		m		9,786		16,878		776		0		0

		BA.14404		BA.14404		L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=48mm		m		15,102		20,370		905		0		0

		BA.14405		BA.14405		L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=76mm		m		21,747		23,862		1,099		0		0

		BA.14406		BA.14406		L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®­êng kÝnh <=90mm		m		30,205		26,771		1,293		0		0

		BA.15101		BA.15101		L¾p ®Æt èng sø luån qua t­êng g¹ch, chiÒu dµi èng <=150mm		c¸i		11,031		16,878		0		0		0

		BA.15102		BA.15102		L¾p ®Æt èng sø luån qua t­êng bª t«ng, chiÒu dµi èng <=150mm		c¸i		11,031		23,862		0		0		0

		BA.15103		BA.15103		L¾p ®Æt èng sø luån qua t­êng g¹ch, chiÒu dµi èng <=250mm		c¸i		16,547		23,862		0		0		0

		BA.15104		BA.15104		L¾p ®Æt èng sø luån qua t­êng bª t«ng, chiÒu dµi èng <=250mm		c¸i		16,547		27,935		0		0		0

		BA.15105		BA.15105		L¾p ®Æt èng sø luån qua t­êng g¹ch, chiÒu dµi èng <=350mm		c¸i		24,269		27,935		0		0		0

		BA.15106		BA.15106		L¾p ®Æt èng sø luån qua t­êng bª t«ng, chiÒu dµi èng <=350mm		c¸i		24,269		33,173		0		0		0

		BA.15111		BA.15111		L¾p ®Æt èng nhùa luån qua t­êng g¹ch, chiÒu dµi èng <=150mm		c¸i		1,339		16,878		0		0		0

		BA.15112		BA.15112		L¾p ®Æt èng nhùa luån qua t­êng bª t«ng, chiÒu dµi èng <=150mm		c¸i		1,339		23,862		0		0		0

		BA.15113		BA.15113		L¾p ®Æt èng nhùa luån qua t­êng g¹ch, chiÒu dµi èng <=250mm		c¸i		2,238		23,862		0		0		0

		BA.15114		BA.15114		L¾p ®Æt èng nhùa luån qua t­êng bª t«ng, chiÒu dµi èng <=250mm		c¸i		2,238		27,935		0		0		0

		BA.15115		BA.15115		L¾p ®Æt èng nhùa luån qua t­êng g¹ch, chiÒu dµi èng <=350mm		c¸i		3,127		27,935		0		0		0

		BA.15116		BA.15116		L¾p ®Æt èng nhùa luån qua t­êng bª t«ng, chiÒu dµi èng <=350mm		c¸i		3,127		33,173		0		0		0

		BA.15201		BA.15201		L¾p ®Æt c¸c lo¹i sø  h¹ thÕ - sø c¸c lo¹i		bé		52,500		3,492		0		0		0

		BA.15202		BA.15202		L¾p ®Æt c¸c lo¹i sø  h¹ thÕ - sø tai mÌo		bé		2,704		4,074		0		0		0

		BA.15203		BA.15203		L¾p ®Æt c¸c lo¹i sø  h¹ thÕ - lo¹i sø 2 sø		bé		52,500		16,296		0		0		0

		BA.15204		BA.15204		L¾p ®Æt c¸c lo¹i sø  h¹ thÕ - lo¹i sø 3 sø		bé		78,750		22,698		0		0		0

		BA.15205		BA.15205		L¾p ®Æt c¸c lo¹i sø  h¹ thÕ - lo¹i sø 4 sø		bé		94,500		32,009		0		0		0

		BA.15301		BA.15301		L¾p ®Æt puli sø kÑp trªn t­êng		c¸i		10,300		1,688		647		0		0

		BA.15302		BA.15302		L¾p ®Æt puli sø kÑp trªn trÇn		c¸i		10,300		2,153		970		0		0

		BA.15303		BA.15303		L¾p ®Æt puli sø lo¹i <=30x30 trªn t­êng		c¸i		10,300		2,212		647		0		0

		BA.15304		BA.15304		L¾p ®Æt puli sø lo¹i <=30x30 trªn trÇn		c¸i		10,300		2,444		970		0		0

		BA.15305		BA.15305		L¾p ®Æt puli sø lo¹i >=35x35 trªn t­êng		c¸i		10,300		3,725		647		0		0

		BA.15306		BA.15306		L¾p ®Æt puli sø lo¹i >=35x35 trªn trÇn		c¸i		10,300		3,841		970		0		0

		BA.15401		BA.15401		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=40x50mm		hép		1,050		22,116		1,293		0		0

		BA.15402		BA.15402		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=40x60mm		hép		1,050		22,116		1,293		0		0

		BA.15403		BA.15403		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=60x60mm		hép		1,260		22,116		1,293		0		0

		BA.15404		BA.15404		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=50x80mm		hép		1,575		23,280		1,293		0		0

		BA.15405		BA.15405		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=60x80mm		hép		1,890		23,280		1,293		0		0

		BA.15406		BA.15406		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=100x100mm		hép		2,100		24,444		1,293		0		0

		BA.15407		BA.15407		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=150x150mm		hép		2,625		26,189		1,293		0		0

		BA.15408		BA.15408		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=150x200mm		hép		2,940		26,189		1,293		0		0

		BA.15409		BA.15409		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=200x200mm		hép		4,200		31,427		1,293		0		0

		BA.15410		BA.15410		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=250x200mm		hép		4,725		31,427		1,293		0		0

		BA.15411		BA.15411		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=300x300mm		hép		5,250		34,919		1,293		0		0

		BA.15412		BA.15412		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=300x400mm		hép		5,775		37,829		1,293		0		0

		BA.15413		BA.15413		L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu ch×, hép automat <=400x400mm		hép		7,350		37,829		1,293		0		0

		BA.16101		BA.16101		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x0,3mm2		m		625		1,164		0		0		0

		BA.16102		BA.16102		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x0,5mm2		m		777		1,164		0		0		0

		BA.16103		BA.16103		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x0,7mm2		m		940		1,164		0		0		0

		BA.16104		BA.16104		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x0,75mm2		m		1,082		1,455		0		0		0

		BA.16105		BA.16105		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x0,8mm2		m		1,082		1,455		0		0		0

		BA.16106		BA.16106		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x1,0mm2		m		1,387		1,455		0		0		0

		BA.16107		BA.16107		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x1,5mm2		m		1,944		1,746		0		0		0

		BA.16108		BA.16108		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x2,0mm2		m		2,542		1,746		0		0		0

		BA.16109		BA.16109		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x2,5mm2		m		3,120		1,746		0		0		0

		BA.16110		BA.16110		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x3mm2		m		4,265		1,862		0		0		0

		BA.16111		BA.16111		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x4mm2		m		4,927		2,037		0		0		0

		BA.16112		BA.16112		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x6mm2		m		7,281		2,095		0		0		0

		BA.16113		BA.16113		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x10mm2		m		11,924		2,212		0		0		0

		BA.16114		BA.16114		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x16mm2		m		17,408		2,328		0		0		0

		BA.16115		BA.16115		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x25mm2		m		27,316		2,910		0		0		0

		BA.16201		BA.16201		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x0,5mm2		m		1,523		1,455		0		0		0

		BA.16202		BA.16202		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x0,75mm2		m		2,164		1,746		0		0		0

		BA.16203		BA.16203		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x1mm2		m		2,774		1,746		0		0		0

		BA.16204		BA.16204		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x1,5mm2		m		3,877		1,862		0		0		0

		BA.16205		BA.16205		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x2,5mm2		m		6,220		2,037		0		0		0

		BA.16206		BA.16206		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x4mm2		m		9,844		2,095		0		0		0

		BA.16207		BA.16207		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x6mm2		m		14,540		2,212		0		0		0

		BA.16208		BA.16208		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x8mm2		m		22,798		2,328		0		0		0

		BA.16209		BA.16209		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x10mm2		0		28,051		2,619		0		0		0

		BA.16210		BA.16210		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x16mm2		0		41,184		3,026		0		0		0

		BA.16211		BA.16211		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x25mm2		0		62,721		3,376		0		0		0

		BA.16301		BA.16301		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét 3x0,5mm2		m		5,018		1,746		0		0		0

		BA.16302		BA.16302		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét 3x0,75mm2		m		5,855		1,746		0		0		0

		BA.16303		BA.16303		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét 3x1mm2		m		6,378		1,862		0		0		0

		BA.16304		BA.16304		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét 3x1,75mm2		m		10,058		2,037		0		0		0

		BA.16305		BA.16305		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét 3x2mm2		m		10,058		2,095		0		0		0

		BA.16306		BA.16306		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét 3x2,5mm2		m		11,856		2,212		0		0		0

		BA.16307		BA.16307		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét 3x2,75mm2		m		13,382		2,328		0		0		0

		BA.16308		BA.16308		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét 3x3mm2		m		13,884		2,444		0		0		0

		BA.16401		BA.16401		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x0,5mm2		m		5,306		1,746		0		0		0

		BA.16402		BA.16402		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x0,75mm2		m		6,138		1,746		0		0		0

		BA.16403		BA.16403		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x1mm2		m		7,886		2,037		0		0		0

		BA.16404		BA.16404		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x1,5mm2		m		10,321		2,095		0		0		0

		BA.16405		BA.16405		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x1,75mm2		m		11,444		2,212		0		0		0

		BA.16406		BA.16406		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x2mm2		m		12,589		2,212		0		0		0

		BA.16407		BA.16407		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x2,5mm2		m		15,023		2,328		0		0		0

		BA.16408		BA.16408		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x3mm2		m		17,697		2,328		0		0		0

		BA.16409		BA.16409		KÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x3,5mm2		m		20,652		2,444		0		0		0

		BA.17101		BA.17101		L¾p b¶ng gç vµo t­êng g¹ch lo¹i 90x150		c¸i		1,800		6,984		6,467		0		0

		BA.17102		BA.17102		L¾p b¶ng gç vµo t­êng g¹ch lo¹i 180x250		c¸i		4,200		8,730		6,467		0		0

		BA.17103		BA.17103		L¾p b¶ng gç vµo t­êng g¹ch lo¹i 300x400		c¸i		9,600		12,222		6,467		0		0

		BA.17104		BA.17104		L¾p b¶ng gç vµo t­êng g¹ch lo¹i 450x500		c¸i		16,800		13,968		6,467		0		0

		BA.17105		BA.17105		L¾p b¶ng gç vµo t­êng g¹ch lo¹i 600x700		c¸i		31,200		19,206		6,467		0		0

		BA.17201		BA.17201		L¾p b¶ng gç vµo t­êng bª t«ng lo¹i 90x150		c¸i		1,800		8,730		12,934		0		0

		BA.17202		BA.17202		L¾p b¶ng gç vµo t­êng bª t«ng lo¹i 180x250		c¸i		4,200		10,476		12,934		0		0

		BA.17203		BA.17203		L¾p b¶ng gç vµo t­êng bª t«ng lo¹i 300x400		c¸i		9,600		13,968		12,934		0		0

		BA.17204		BA.17204		L¾p b¶ng gç vµo t­êng bª t«ng lo¹i 450x500		c¸i		16,800		15,714		12,934		0		0

		BA.17205		BA.17205		L¾p b¶ng gç vµo t­êng bª t«ng lo¹i 600x700		c¸i		31,200		20,952		12,934		0		0

		BA.18101		BA.18101		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p c«ng t¾c cã sè h¹t trªn 1 c«ng t¾c lµ 1		c¸i		20,100		5,820		0		0		0

		BA.18102		BA.18102		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p c«ng t¾c cã sè h¹t trªn 1 c«ng t¾c lµ 2		c¸i		29,346		6,402		0		0		0

		BA.18103		BA.18103		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p c«ng t¾c cã sè h¹t trªn 1 c«ng t¾c lµ 3		c¸i		37,989		6,984		0		0		0

		BA.18104		BA.18104		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p c«ng t¾c cã sè h¹t trªn 1 c«ng t¾c lµ 4		c¸i		46,632		7,566		0		0		0

		BA.18105		BA.18105		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p c«ng t¾c cã sè h¹t trªn 1 c«ng t¾c lµ 5		c¸i		55,275		8,148		0		0		0

		BA.18106		BA.18106		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p c«ng t¾c cã sè h¹t trªn 1 c«ng t¾c lµ 6		c¸i		60,300		9,894		0		0		0

		BA.18201		BA.18201		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p æ c¾m lo¹i æ ®¬n		c¸i		29,346		5,820		0		0		0

		BA.18202		BA.18202		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p æ c¾m lo¹i æ ®«i		c¸i		35,175		6,984		0		0		0

		BA.18203		BA.18203		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p æ c¾m lo¹i æ ba		c¸i		45,225		8,148		0		0		0

		BA.18204		BA.18204		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t, L¾p æ c¾m lo¹i æ bèn		c¸i		51,054		9,312		0		0		0

		BA.18301		BA.18301		L¾p ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m  hçn  hîp, lo¹i 1 c«ng t¾c, 1 æ c¾m		b¶ng		9,196		5,820		0		0		0

		BA.18302		BA.18302		L¾p ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m  hçn  hîp, lo¹i 1 c«ng t¾c, 2 æ c¾m		b¶ng		13,367		6,402		0		0		0

		BA.18303		BA.18303		L¾p ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m  hçn  hîp, lo¹i 1 c«ng t¾c, 3 æ c¾m		b¶ng		17,537		6,984		0		0		0

		BA.18304		BA.18304		L¾p ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m  hçn  hîp, lo¹i 2 c«ng t¾c, 1 æ c¾m		b¶ng		14,221		8,148		0		0		0

		BA.18305		BA.18305		L¾p ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m  hçn  hîp, lo¹i 2 c«ng t¾c, 2 æ c¾m		b¶ng		18,392		9,312		0		0		0

		BA.18306		BA.18306		L¾p ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m  hçn  hîp, lo¹i 2 c«ng t¾c, 3 æ c¾m		b¶ng		22,562		10,476		0		0		0

		BA.18401		BA.18401		L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc mét chiÒu lo¹i <=60A		c¸i		297,259		14,550		4,527		0		0

		BA.18402		BA.18402		L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc mét chiÒu lo¹i <=100A		c¸i		412,855		27,935		5,174		0		0

		BA.18403		BA.18403		L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc mét chiÒu lo¹i <=200A		c¸i		494,455		29,099		6,467		0		0

		BA.18404		BA.18404		L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc mét chiÒu lo¹i <=400A		c¸i		984,992		43,649		7,760		0		0

		BA.18501		BA.18501		L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc ®¶o chiÒu lo¹i <=60A		c¸i		291,754		17,460		6,144		0		0

		BA.18502		BA.18502		L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc ®¶o chiÒu lo¹i <=100A		c¸i		412,855		33,755		7,437		0		0

		BA.18503		BA.18503		L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc ®¶o chiÒu lo¹i <=200A		c¸i		540,592		34,919		8,084		0		0

		BA.18504		BA.18504		L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc ®¶o chiÒu lo¹i <=400A		c¸i		1,147,710		49,469		8,407		0		0

		BA.19101		BA.19101		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng b¶o vÖ, L¾p ®Æt lo¹i ®ång hå V«n kÕ		c¸i		35,350		11,058		0		0		0

		BA.19102		BA.19102		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng b¶o vÖ, L¾p ®Æt lo¹i ®ång hå Ampe kÕ		c¸i		35,350		11,640		0		0		0

		BA.19103		BA.19103		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng b¶o vÖ, L¾p ®Æt lo¹i ®ång hå O¸t kÕ		c¸i		35,350		14,550		0		0		0

		BA.19104		BA.19104		L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng b¶o vÖ, L¾p ®Æt R¬ le		c¸i		127,500		20,952		0		0		0

		BA.19201		BA.19201		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 1 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=10A		c¸i		39,900		11,058		0		0		0

		BA.19202		BA.19202		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 1 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=50A		c¸i		41,200		14,550		0		0		0

		BA.19203		BA.19203		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 1 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=100A		c¸i		77,520		22,116		0		0		0

		BA.19204		BA.19204		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 1 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=150A		c¸i		107,100		23,280		0		0		0

		BA.19205		BA.19205		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 1 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=200A		c¸i		132,600		32,591		0		0		0

		BA.19206		BA.19206		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 1 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn >200A		c¸i		251,250		78,568		0		0		0

		BA.19301		BA.19301		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 3 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=10A		c¸i		208,000		17,460		0		0		0

		BA.19302		BA.19302		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 3 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=50A		c¸i		267,240		29,099		0		0		0

		BA.19303		BA.19303		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 3 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=100A		c¸i		341,380		40,739		0		0		0

		BA.19304		BA.19304		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 3 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=150A		c¸i		671,650		49,469		0		0		0

		BA.19305		BA.19305		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 3 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn <=200A		c¸i		671,650		87,298		0		0		0

		BA.19306		BA.19306		L¾p ®Æt aptomat lo¹i 3 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn >200A		c¸i		1,768,800		116,398		0		0		0

		BA.19401		BA.19401		L¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y biÕn dßng, lo¹i c­êng ®é dßng ®iÖn <=50/5A		bé		88,305		20,370		0		0		0

		BA.19402		BA.19402		L¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y biÕn dßng, lo¹i c­êng ®é dßng ®iÖn <=100/5A		bé		88,305		37,829		0		0		0

		BA.19403		BA.19403		L¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y biÕn dßng, lo¹i c­êng ®é dßng ®iÖn <=200/5A		bé		87,870		69,839		0		0		0

		BA.19404		BA.19404		L¾p ®Æt Linh kiÖn chèng ®iÖn giËt		bé		158,386		17,460		0		0		0

		BA.19405		BA.19405		L¾p ®Æt Linh kiÖn b¸o ch¸y		bé		62,418		14,550		0		0		0

		BA.19501		BA.19501		L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn vµo b¶ng ®· cã s½n lo¹i 1 pha		c¸i		132,600		13,386		9,701		0		0

		BA.19502		BA.19502		L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn vµo b¶ng ®· cã s½n lo¹i 3 pha		c¸i		489,600		15,714		9,701		0		0

		BA.19503		BA.19503		L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn vµo b¶ng vµ l¾p b¶ng vµo t­êng lo¹i 1 pha		c¸i		140,760		18,624		9,701		0		0

		BA.19504		BA.19504		L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn vµo b¶ng vµ l¾p b¶ng vµo t­êng lo¹i 3 pha		c¸i		492,880		26,189		9,701		0		0

		BA.19601		BA.19601		L¾p ®Æt chu«ng ®iÖn		c¸i		61,425		11,640		0		0		0

		BA.20101		BA.20101		Gia c«ng vµ ®ãng cäc chèng sÐt		cäc		209,189		36,665		0		0		0

		BA.20102		BA.20102		§ãng cäc chèng sÐt ®· cã s½n		cäc		201,220		19,788		0		0		0

		BA.20103		BA.20103		§ãng cäc èng ®ång d=<=50mm cã s½n		cäc		74,902		23,280		0		0		0

		BA.20201		BA.20201		KÐo r¶i d©y chèng sÐt d­íi m­¬ng ®Êt lo¹i d=8mm		m		52,330		1,222		516		0		0

		BA.20202		BA.20202		KÐo r¶i d©y chèng sÐt d­íi m­¬ng ®Êt lo¹i d=10mm		m		5,077		1,455		516		0		0

		BA.20203		BA.20203		KÐo r¶i d©y chèng sÐt d­íi m­¬ng ®Êt lo¹i d=12mm		m		7,241		1,455		516		0		0

		BA.20301		BA.20301		KÐo r¶i d©y chèng sÐt d­íi m­¬ng ®Êt lo¹i d=8mm		m		65,052		7,217		3,749		0		0

		BA.20302		BA.20302		KÐo r¶i d©y chèng sÐt d­íi m­¬ng ®Êt lo¹i d=10mm		m		6,092		8,381		3,749		0		0

		BA.20303		BA.20303		KÐo r¶i d©y chèng sÐt d­íi m­¬ng ®Êt lo¹i d=12mm		m		7,767		15,306		3,749		0		0

		BA.20401		BA.20401		Gia c«ng kim thu sÐt cã chiÒu dµi 0,5m		c¸i		15,015		13,386		2,929		0		0

		BA.20402		BA.20402		Gia c«ng kim thu sÐt cã chiÒu dµi 1m		c¸i		30,126		17,460		2,929		0		0

		BA.20403		BA.20403		Gia c«ng kim thu sÐt cã chiÒu dµi 1,5m		c¸i		45,141		22,116		2,929		0		0

		BA.20404		BA.20404		Gia c«ng kim thu sÐt cã chiÒu dµi 2m		c¸i		60,253		26,189		2,929		0		0

		BA.20501		BA.20501		L¾p ®Æt kim thu sÐt lo¹i kim dµi 0,5m		c¸i		13,862		47,723		18,567		0		0

		BA.20502		BA.20502		L¾p ®Æt kim thu sÐt lo¹i kim dµi 1m		c¸i		26,293		57,035		18,567		0		0

		BA.20503		BA.20503		L¾p ®Æt kim thu sÐt lo¹i kim dµi 1,5m		c¸i		38,726		69,839		23,725		0		0

		BA.20504		BA.20504		L¾p ®Æt kim thu sÐt lo¹i kim dµi 2m		c¸i		51,872		81,478		23,725		0		0

		BB.11101		BB.11101		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m  ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		3,897,701		2,221,450		0		0		0		B1215

		BB.11102		BB.11102		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		5,734,965		2,568,897		0		0		0		B1215

		BB.11103		BB.11103		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		7,548,526		2,777,249		0		0		0		B1215

		BB.11104		BB.11104		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		9,900,848		3,195,117		0		0		0		B1215

		BB.11105		BB.11105		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		15,452,544		2,827,300		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11106		BB.11106		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		16,572,629		3,259,136		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11107		BB.11107		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		17,788,758		3,753,826		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11108		BB.11108		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		21,826,323		4,267,140		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11109		BB.11109		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		33,435,474		5,298,864		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11110		BB.11110		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		38,222,151		6,005,796		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11111		BB.11111		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		43,416,161		6,287,318		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11112		BB.11112		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		51,176,214		6,618,888		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11113		BB.11113		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		56,946,851		7,231,980		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11114		BB.11114		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=1100mm		100m		63,560,026		11,786,376		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11115		BB.11115		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		76,057,155		14,207,462		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11116		BB.11116		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		83,540,722		17,673,307		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11117		BB.11117		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng dµi 1m ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		94,553,396		20,957,727		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11201		BB.11201		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		2,989,620		2,642,228		0		0		0		B1215

		BB.11202		BB.11202		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		4,470,743		3,096,179		0		0		0		B1215

		BB.11203		BB.11203		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		5,976,234		3,406,961		0		0		0		B1215

		BB.11204		BB.11204		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		7,481,724		4,073,920		0		0		0		B1215

		BB.11205		BB.11205		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		11,459,858		4,015,721		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11206		BB.11206		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		12,047,036		4,487,131		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11207		BB.11207		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		12,697,497		5,215,781		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11208		BB.11208		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		14,585,706		5,720,947		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11209		BB.11209		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		24,916,844		7,100,603		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11210		BB.11210		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		29,457,293		7,963,936		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11211		BB.11211		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		34,163,141		8,971,158		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11212		BB.11212		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		38,879,812		10,804,178		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11213		BB.11213		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		44,254,214		12,449,516		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11214		BB.11214		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1100mm		100m		48,036,716		14,607,849		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11215		BB.11215		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		57,183,879		17,072,728		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11216		BB.11216		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		61,569,833		21,627,123		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11217		BB.11217		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		69,896,436		25,286,906		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11301		BB.11301		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		3,128,429		3,170,673		0		0		0		B1215

		BB.11302		BB.11302		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		4,668,671		3,715,415		0		0		0		B1215

		BB.11303		BB.11303		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		6,256,863		4,088,469		0		0		0		B1215

		BB.11304		BB.11304		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		7,842,018		4,888,703		0		0		0		B1215

		BB.11305		BB.11305		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		11,882,299		4,818,865		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11306		BB.11306		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		12,531,206		5,384,558		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11307		BB.11307		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		13,280,434		6,258,704		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11308		BB.11308		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		15,274,640		6,865,136		3,676,826		0		0		B1215

		BB.11309		BB.11309		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		25,763,439		8,520,724		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11310		BB.11310		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		30,499,482		9,556,724		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11311		BB.11311		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		35,416,599		10,765,390		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11312		BB.11312		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		40,401,005		12,965,013		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11313		BB.11313		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		45,986,029		15,006,984		3,960,568		0		0		B1215

		BB.11314		BB.11314		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1100mm		100m		49,894,997		17,529,418		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11315		BB.11315		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		59,168,622		20,487,273		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11316		BB.11316		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		63,884,585		25,952,548		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11317		BB.11317		L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ -  ®o¹n  èng dµi 1 m, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		72,474,847		30,344,287		4,232,487		0		0		B1215

		BB.11401		BB.11401		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		19,248,501		5,520,161		2,766,486		0		0		B1215

		BB.11402		BB.11402		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		26,726,274		7,286,496		2,766,486		0		0		B1215

		BB.11403		BB.11403		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		34,004,220		8,555,231		2,766,486		0		0		B1215

		BB.11404		BB.11404		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		41,382,063		11,185,796		2,979,293		0		0		B1215

		BB.11405		BB.11405		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		43,672,456		13,250,288		2,979,293		0		0		B1215

		BB.11406		BB.11406		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		45,861,723		15,421,134		2,979,293		0		0		B1215

		BB.11407		BB.11407		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		57,539,241		18,024,897		2,979,293		0		0		B1215

		BB.11408		BB.11408		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		69,459,368		22,940,891		2,979,293		0		0		B1215

		BB.11409		BB.11409		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=1100mm		100m		81,416,495		27,551,591		3,298,503		0		0		B1215

		BB.11410		BB.11410		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		94,011,794		32,694,055		3,298,503		0		0		B1215

		BB.11411		BB.11411		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		118,082,917		40,776,856		3,617,713		0		0		B1215

		BB.11412		BB.11412		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 2m ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		142,562,365		51,619,821		3,617,713		0		0		B1215

		BB.11501		BB.11501		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		27,417,608		2,624,768		1,513,292		0		0

		BB.11502		BB.11502		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		34,830,478		3,195,117		1,513,292		0		0

		BB.11503		BB.11503		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		42,332,339		4,179,033		1,513,292		0		0

		BB.11504		BB.11504		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		44,762,610		5,088,036		1,513,292		0		0

		BB.11505		BB.11505		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		47,097,239		5,755,555		1,513,292		0		0

		BB.11506		BB.11506		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		58,858,233		6,568,840		1,513,292		0		0

		BB.11507		BB.11507		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		70,713,476		8,082,801		1,655,163		0		0

		BB.11508		BB.11508		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1100mm		100m		82,494,537		9,308,985		1,655,163		0		0

		BB.11509		BB.11509		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		94,302,997		10,822,946		1,832,502		0		0

		BB.11510		BB.11510		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		117,949,637		13,387,921		2,021,663		0		0

		BB.11511		BB.11511		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m H10 nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		141,484,606		16,860,648		2,021,663		0		0

		BB.11512		BB.11512		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1800mm		100m		160,351,524		18,905,747		2,234,470		0		0

		BB.11513		BB.11513		L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=2000mm		100m		188,657,296		21,082,848		2,234,470		0		0

		BB.11601		BB.11601		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 400x600mm		100m		34,754,815		4,313,538		3,730,522		0		0

		BB.11602		BB.11602		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 600x600mm		100m		41,859,564		4,550,016		3,745,956		0		0

		BB.11603		BB.11603		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 400x800mm, v÷a M300		100m		41,854,602		4,806,514		4,039,728		0		0

		BB.11604		BB.11604		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 600x800mm		100m		49,417,548		5,146,842		4,055,162		0		0

		BB.11605		BB.11605		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 800x800mm		100m		59,316,525		5,904,449		4,071,335		0		0

		BB.11606		BB.11606		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 400x1000mm, v÷a M300		100m		49,891,189		5,820,618		4,071,335		0		0

		BB.11607		BB.11607		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 800x1000mm		100m		70,474,718		6,918,552		4,102,203		0		0

		BB.11608		BB.11608		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 800x1400mm, v÷a M300		100m		91,645,587		8,865,431		4,164,677		0		0

		BB.11609		BB.11609		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 1200x1400mm		100m		110,275,524		9,437,859		4,463,024		0		0

		BB.11610		BB.11610		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 1400x1500mm		100m		133,449,422		10,669,673		4,492,674		0		0

		BB.11611		BB.11611		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 1200x1600mm, v÷a M300		100m		130,367,310		10,869,240		4,481,413		0		0

		BB.11612		BB.11612		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 1200x1800mm, v÷a M300		100m		149,167,565		11,549,272		4,521,585		0		0

		BB.11613		BB.11613		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 1400x1800mm		100m		155,347,550		12,127,955		4,537,019		0		0

		BB.11614		BB.11614		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 1200x2000mm, v÷a M300		100m		171,976,434		12,535,223		4,565,931		0		0

		BB.11615		BB.11615		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 1400x2000mm, v÷a M300		100m		176,778,101		13,202,117		4,579,408		0		0

		BB.11616		BB.11616		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 1400x2200mm, v÷a M300		100m		203,489,989		13,467,373		4,594,103		0		0

		BB.11617		BB.11617		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 2200x1500mm, v÷a M300		100m		218,710,407		14,783,018		4,906,666		0		0

		BB.11618		BB.11618		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 2200x1800mm, v÷a M300		100m		246,840,271		15,862,810		4,938,273		0		0

		BB.11619		BB.11619		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 2500x1500mm, v÷a M300		100m		234,860,078		16,221,907		4,940,229		0		0

		BB.11620		BB.11620		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 2500x2000mm, v÷a M300		100m		303,465,752		17,394,288		5,257,444		0		0

		BB.11621		BB.11621		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 2500x2500mm, v÷a M300		100m		382,194,303		19,359,310		5,336,092		0		0

		BB.11622		BB.11622		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng ®o¹n èng dµi 1m, quy c¸ch èng 3000x3000mm, v÷a M300		100m		503,183,338		23,672,848		5,483,344		0		0

		BB.11701		BB.11701		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 400x600mm		100m		31,103,247		2,927,200		3,606,791		0		0		B1215

		BB.11702		BB.11702		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 600x600mm		100m		37,796,754		2,990,386		3,606,791		0		0		B1215

		BB.11703		BB.11703		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 400x800mm		100m		37,359,494		3,072,966		3,885,128		0		0		B1215

		BB.11704		BB.11704		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 600x800mm		100m		44,575,749		3,240,628		3,885,128		0		0		B1215

		BB.11705		BB.11705		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 800x800mm		100m		54,150,540		3,824,316		3,885,128		0		0		B1215

		BB.11706		BB.11706		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 400x1000mm		100m		44,701,245		3,740,485		3,885,128		0		0		B1215

		BB.11707		BB.11707		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 800x1000mm		100m		64,457,788		4,491,835		4,001,102		0		0		B1215

		BB.11708		BB.11708		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 800x1400mm		100m		84,096,289		5,745,545		4,001,102		0		0		B1215

		BB.11709		BB.11709		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 1200x1400mm		100m		101,950,242		5,972,014		4,151,869		0		0		B1215

		BB.11710		BB.11710		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 1400x1500mm		100m		124,286,622		6,856,618		4,151,869		0		0		B1215

		BB.11711		BB.11711		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 1200x2000mm		100m		160,948,113		8,191,031		4,151,869		0		0		B1215

		BB.11712		BB.11712		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 1400x2000mm		100m		165,485,584		8,349,308		4,151,869		0		0		B1215

		BB.11713		BB.11713		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 1400x2200mm		100m		191,660,218		8,441,272		4,151,869		0		0		B1215

		BB.11714		BB.11714		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 1200x1600mm		100m		121,335,225		7,056,185		4,151,869		0		0		B1215

		BB.11715		BB.11715		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 1200x1800mm		100m		139,382,050		7,389,632		4,151,869		0		0		B1215

		BB.11716		BB.11716		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 1400x1800mm		100m		145,132,789		8,107,825		4,151,869		0		0		B1215

		BB.11717		BB.11717		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 2200x1500mm		100m		206,283,312		9,720,694		4,418,609		0		0		B1215

		BB.11718		BB.11718		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 2200x1800mm		100m		233,310,048		10,316,832		4,418,609		0		0		B1215

		BB.11719		BB.11719		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 2500x1500mm		100m		221,323,870		10,550,182		4,418,609		0		0		B1215

		BB.11720		BB.11720		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 2500x2000mm		100m		288,326,604		11,121,359		4,685,349		0		0		B1215

		BB.11721		BB.11721		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 2500x2500mm		100m		365,869,446		12,599,661		4,685,349		0		0		B1215

		BB.11722		BB.11722		L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n cèng dµi 1m, quy c¸ch 3000x3000mm		100m		483,193,414		15,526,861		4,685,349		0		0		B1215

		BB.12101		BB.12101		L¾p ®Æt èng sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 0,5m, ®­êng kÝnh èng 50mm		100m		779,210		1,585,337		0		0		0		B1215

		BB.12102		BB.12102		L¾p ®Æt èng sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 0,5m, ®­êng kÝnh èng 75mm		100m		955,189		1,991,565		0		0		0		B1215

		BB.12103		BB.12103		L¾p ®Æt èng sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 0,5m, ®­êng kÝnh èng 100mm		100m		1,179,637		2,432,712		0		0		0		B1215

		BB.12104		BB.12104		L¾p ®Æt èng sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 0,5m, ®­êng kÝnh èng 150mm		100m		1,475,190		2,978,035		0		0		0		B1215

		BB.12105		BB.12105		L¾p ®Æt èng sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 0,5m, ®­êng kÝnh èng 200mm		100m		1,811,569		4,020,959		0		0		0		B1215

		BB.12201		BB.12201		L¾p ®Æt èng xi m¨ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, èng dµi 0,5m, ®­êng kÝnh èng 100mm		100m		1,358,909		2,502,551		0		0		0		B1215

		BB.12202		BB.12202		L¾p ®Æt èng xi m¨ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, èng dµi 0,5m, ®­êng kÝnh èng 150mm		100m		1,826,317		3,200,937		0		0		0		B1215

		BB.12203		BB.12203		L¾p ®Æt èng xi m¨ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, èng dµi 0,5m, ®­êng kÝnh èng 200mm		100m		2,466,080		4,073,920		0		0		0		B1215

		BB.13101		BB.13101		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 50mm		100m		12,488,914		1,270,481		0		0		0

		BB.13102		BB.13102		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 75mm		100m		15,226,565		1,313,548		0		0		0

		BB.13103		BB.13103		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 100mm		100m		16,364,946		1,609,780		0		0		0

		BB.13104		BB.13104		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 150mm		100m		29,593,032		2,329,118		0		0		0

		BB.13105		BB.13105		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 200mm		100m		39,465,886		2,795,291		0		0		0

		BB.13106		BB.13106		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 250mm		100m		50,742,928		3,473,307		0		0		0

		BB.13107		BB.13107		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 300mm		100m		62,851,496		4,340,470		2,026,730		0		0

		BB.13108		BB.13108		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 350mm		100m		77,620,919		4,884,629		2,026,730		0		0

		BB.13109		BB.13109		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 400mm		100m		92,969,642		5,428,207		2,026,730		0		0

		BB.13110		BB.13110		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 500mm		100m		132,372,563		6,784,822		2,026,730		0		0

		BB.13111		BB.13111		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 600mm		100m		141,548,377		8,767,212		2,026,730		0		0

		BB.13112		BB.13112		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 700mm		100m		211,952,873		9,863,270		2,364,518		0		0

		BB.13113		BB.13113		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 800mm		100m		237,694,487		10,959,327		2,364,518		0		0

		BB.13114		BB.13114		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 900mm		100m		267,362,605		12,330,025		2,364,518		0		0

		BB.13115		BB.13115		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1000mm		100m		297,113,320		13,700,098		2,364,518		0		0

		BB.13116		BB.13116		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1100mm		100m		326,768,882		13,967,856		2,589,710		0		0

		BB.13117		BB.13117		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1200mm		100m		356,445,719		15,617,573		2,589,710		0		0

		BB.13118		BB.13118		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1400mm		100m		415,747,700		18,221,336		2,589,710		0		0

		BB.13119		BB.13119		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1500mm		100m		445,574,813		20,018,696		2,814,903		0		0

		BB.13120		BB.13120		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1600mm		100m		475,288,923		21,212,974		2,814,903		0		0

		BB.13121		BB.13121		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1800mm		100m		534,717,569		21,537,662		2,814,903		0		0

		BB.13122		BB.13122		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 2000mm		100m		594,146,570		23,930,597		4,951,746		0		0

		BB.13123		BB.13123		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 2200mm		100m		653,574,930		26,324,157		4,951,746		0		0

		BB.13124		BB.13124		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 2400mm		100m		713,003,691		28,717,091		5,318,542		0		0

		BB.13125		BB.13125		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 2500mm		100m		742,717,779		29,913,246		5,318,542		0		0

		BB.13201		BB.13201		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		12,498,072		1,365,927		0		0		0

		BB.13202		BB.13202		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=75mm		100m		15,251,372		1,412,486		0		0		0

		BB.13203		BB.13203		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		16,405,137		1,730,834		0		0		0

		BB.13204		BB.13204		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		29,692,905		2,504,297		0		0		0

		BB.13205		BB.13205		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		39,614,556		3,005,389		0		0		0

		BB.13206		BB.13206		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		51,008,166		3,734,620		0		0		0

		BB.13207		BB.13207		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		63,193,431		4,666,966		2,026,730		0		0

		BB.13208		BB.13208		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		78,324,137		5,252,446		2,026,730		0		0

		BB.13209		BB.13209		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		94,168,250		5,836,763		2,026,730		0		0

		BB.13210		BB.13210		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		133,801,181		7,295,808		2,026,730		0		0

		BB.13211		BB.13211		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		143,205,506		9,427,224		2,026,730		0		0

		BB.13212		BB.13212		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		213,864,477		10,605,861		2,364,518		0		0

		BB.13213		BB.13213		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		239,828,915		11,784,499		2,364,518		0		0

		BB.13214		BB.13214		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		269,667,227		13,257,796		2,364,518		0		0

		BB.13215		BB.13215		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		299,646,086		14,731,093		2,364,518		0		0

		BB.13216		BB.13216		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1100mm		100m		329,624,988		15,018,870		2,589,710		0		0

		BB.13217		BB.13217		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		359,594,725		16,793,083		2,589,710		0		0

		BB.13218		BB.13218		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		419,477,874		19,592,660		2,589,710		0		0

		BB.13219		BB.13219		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1500mm		100m		449,541,940		22,242,718		2,814,903		0		0

		BB.13220		BB.13220		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		479,520,699		23,569,623		2,814,903		0		0

		BB.13221		BB.13221		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1800mm		100m		539,478,242		23,930,597		2,814,903		0		0

		BB.13222		BB.13222		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=2000mm		100m		599,435,885		26,589,413		4,951,746		0		0

		BB.13223		BB.13223		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=2200mm		100m		658,371,951		29,248,854		4,951,746		0		0

		BB.13224		BB.13224		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=2400mm		100m		718,447,857		31,907,671		5,318,542		0		0

		BB.13225		BB.13225		L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=2500mm		100m		748,883,370		33,237,079		5,318,542		0		0

		BB.13301		BB.13301		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 50mm		100m		12,800,633		1,229,160		0		0		0

		BB.13302		BB.13302		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 75mm		100m		15,858,294		1,329,262		0		0		0

		BB.13303		BB.13303		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 100mm		100m		17,011,174		1,557,983		0		0		0

		BB.13304		BB.13304		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 150mm		100m		30,241,044		2,254,041		0		0		0

		BB.13305		BB.13305		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 200mm		100m		40,116,403		2,705,083		0		0		0

		BB.13306		BB.13306		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 250mm		100m		51,696,729		3,360,984		0		0		0

		BB.13307		BB.13307		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 300mm		100m		63,790,582		4,200,211		2,026,730		0		0

		BB.13308		BB.13308		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 350mm		100m		78,838,428		4,727,493		2,026,730		0		0

		BB.13309		BB.13309		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 400mm		100m		94,153,716		5,253,028		2,026,730		0		0

		BB.13310		BB.13310		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 500mm		100m		133,687,480		6,565,994		2,026,730		0		0

		BB.13311		BB.13311		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 600mm		100m		142,648,667		8,484,439		2,026,730		0		0

		BB.13312		BB.13312		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 700mm		100m		213,215,538		9,545,463		2,364,518		0		0

		BB.13313		BB.13313		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 800mm		100m		238,781,531		10,605,861		2,364,518		0		0

		BB.13314		BB.13314		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 900mm		100m		268,264,702		11,932,141		2,364,518		0		0

		BB.13315		BB.13315		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1000mm		100m		298,106,709		13,257,796		2,364,518		0		0

		BB.13316		BB.13316		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1100mm		100m		328,020,874		13,516,796		2,589,710		0		0

		BB.13317		BB.13317		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1200mm		100m		357,633,807		15,113,962		2,589,710		0		0

		BB.13318		BB.13318		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1400mm		100m		417,074,264		17,633,269		2,589,710		0		0

		BB.13319		BB.13319		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1500mm		100m		446,769,602		19,707,145		2,814,903		0		0

		BB.13320		BB.13320		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1600mm		100m		476,687,900		20,694,974		2,814,903		0		0

		BB.13321		BB.13321		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 1800mm		100m		536,210,863		21,202,338		2,814,903		0		0

		BB.13322		BB.13322		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 2000mm		100m		595,738,061		23,558,362		4,951,746		0		0

		BB.13323		BB.13323		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 2200mm		100m		655,265,159		25,914,386		4,951,746		0		0

		BB.13324		BB.13324		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 2400mm		100m		714,792,256		28,270,410		5,318,542		0		0

		BB.13325		BB.13325		L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng 2500mm		100m		744,710,655		29,447,796		5,318,542		0		0

		BB.14101		BB.14101		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=15mm		100m		806,970		1,613,854		16,510		0		0

		BB.14102		BB.14102		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		1,075,940		1,744,802		16,510		0		0

		BB.14103		BB.14103		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		1,510,581		1,948,497		16,510		0		0

		BB.14104		BB.14104		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		2,102,928		2,053,837		20,637		0		0

		BB.14105		BB.14105		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		2,683,112		2,213,884		27,516		0		0

		BB.14106		BB.14106		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		3,078,871		2,359,381		35,771		0		0

		BB.14107		BB.14107		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=60mm		100m		4,347,284		2,592,177		44,026		0		0

		BB.14108		BB.14108		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=75mm		100m		5,538,503		2,681,221		52,281		0		0

		BB.14109		BB.14109		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=80mm		100m		7,220,885		2,857,564		66,039		0		0

		BB.14110		BB.14110		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		9,339,582		3,337,122		81,172		0		0

		BB.14111		BB.14111		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		14,111,341		3,546,056		100,434		0		0

		BB.14112		BB.14112		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		17,637,348		3,816,681		119,695		0		0

		BB.14113		BB.14113		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		35,253,924		5,030,709		203,619		0		0

		BB.14114		BB.14114		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		48,194,002		5,221,601		287,543		0		0

		BB.14115		BB.14115		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		67,486,514		5,412,493		1,697,579		0		0

		BB.14116		BB.14116		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		77,596,945		6,185,956		1,847,542		0		0

		BB.14117		BB.14117		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		101,107,015		6,946,615		1,888,816		0		0

		BB.14118		BB.14118		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		153,899,087		8,246,195		2,141,008		0		0

		BB.14119		BB.14119		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		241,918,329		10,111,634		2,285,468		0		0

		BB.14120		BB.14120		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		281,847,160		11,883,344		2,477,218		0		0

		BB.14121		BB.14121		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		322,140,298		13,346,631		2,621,677		0		0

		BB.14122		BB.14122		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		362,407,588		14,808,042		2,767,512		0		0

		BB.14123		BB.14123		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		402,714,792		17,678,312		2,910,596		0		0

		BB.14124		BB.14124		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		483,256,912		19,090,926		3,431,793		0		0

		BB.14125		BB.14125		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=1300mm		100m		523,527,872		20,430,343		3,570,749		0		0

		BB.14126		BB.14126		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		563,798,933		20,902,049		3,708,329		0		0

		BB.14127		BB.14127		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=1500mm		100m		604,222,238		22,394,739		5,492,890		0		0

		BB.14128		BB.14128		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		644,645,543		23,888,055		6,380,203		0		0

		BB.14129		BB.14129		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=1800mm		100m		725,225,137		24,187,720		6,755,798		0		0

		BB.14130		BB.14130		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=2000mm		100m		805,804,961		26,874,062		7,132,768		0		0

		BB.14131		BB.14131		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=2200mm		100m		886,385,665		28,083,355		8,011,791		0		0

		BB.14132		BB.14132		L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 8m, ®­êng kÝnh èng d=2500mm		100m		1,007,803,956		30,316,760		10,027,344		0		0

		BB.14201		BB.14201		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=15mm		100m		2,668,283		1,018,480		5,503		0		0

		BB.14202		BB.14202		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		3,202,206		1,357,779		8,255		0		0

		BB.14203		BB.14203		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		3,737,185		1,697,078		12,382		0		0

		BB.14204		BB.14204		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		4,591,441		1,906,594		15,134		0		0

		BB.14205		BB.14205		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		6,618,786		2,046,272		19,261		0		0

		BB.14206		BB.14206		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		7,473,588		2,231,926		23,389		0		0

		BB.14207		BB.14207		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=60mm		100m		8,541,944		2,406,522		28,892		0		0

		BB.14208		BB.14208		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=75mm		100m		8,971,237		2,511,280		35,771		0		0

		BB.14209		BB.14209		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=80mm		100m		9,292,560		2,653,868		38,523		0		0

		BB.14210		BB.14210		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		15,473,581		3,162,526		56,408		0		0

		BB.14211		BB.14211		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		19,611,917		3,568,753		75,669		0		0

		BB.14212		BB.14212		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		23,542,661		3,974,981		96,306		0		0

		BB.14213		BB.14213		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		47,120,642		4,331,158		280,664		0		0

		BB.14214		BB.14214		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		131,294,824		4,946,902		349,454		0		0

		BB.14215		BB.14215		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		182,504,896		5,029,545		1,540,015		0		0

		BB.14216		BB.14216		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		211,322,298		5,936,283		1,608,805		0		0

		BB.14217		BB.14217		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		272,129,034		6,209,817		1,676,220		0		0

		BB.14218		BB.14218		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		419,383,612		9,126,744		2,091,316		0		0

		BB.14219		BB.14219		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		658,512,291		11,733,825		2,252,285		0		0

		BB.14220		BB.14220		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		768,263,908		14,632,873		2,460,545		0		0

		BB.14221		BB.14221		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		878,056,675		15,327,293		2,727,451		0		0

		BB.14222		BB.14222		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		987,813,166		16,221,907		2,899,426		0		0

		BB.14223		BB.14223		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		1,097,569,558		18,145,013		3,072,778		0		0

		BB.14224		BB.14224		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		1,317,144,999		19,233,563		3,577,698		0		0

		BB.14225		BB.14225		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1300mm		100m		1,426,858,569		19,794,730		3,647,864		0		0

		BB.14226		BB.14226		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		1,536,616,969		21,317,449		3,917,172		0		0

		BB.14227		BB.14227		L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ  b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi 6m, ®­êng kÝnh èng d=1500mm		100m		1,646,375,369		22,840,169		4,096,026		0		0

		BB.14301		BB.14301		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d<=25mm		100m		1,886,580		1,266,407		0		0		0

		BB.14302		BB.14302		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		2,617,014		1,488,145		0		0		0

		BB.14303		BB.14303		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		3,333,089		1,711,046		0		0		0

		BB.14304		BB.14304		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		3,828,069		1,874,003		0		0		0

		BB.14305		BB.14305		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=67mm		100m		5,405,299		2,042,780		0		0		0

		BB.14306		BB.14306		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=76mm		100m		6,876,231		2,275,575		0		0		0

		BB.14307		BB.14307		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=89mm		100m		8,947,511		2,397,793		0		0		0

		BB.14308		BB.14308		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		10,435,732		2,531,650		0		0		0

		BB.14309		BB.14309		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=110mm		100m		11,579,674		2,645,138		0		0		0

		BB.14310		BB.14310		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		15,782,464		3,426,166		0		0		0

		BB.14311		BB.14311		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		21,026,349		4,583,159		0		0		0

		BB.14312		BB.14312		L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  m¨ng s«ng §o¹n èng dµi  8m,  ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		26,346,623		5,711,053		0		0		0

		BB.15101		BB.15101		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d<57mm		100m		5,554,839		2,757,662		24,384		0		0

		BB.15102		BB.15102		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=67-89mm		100m		6,987,759		3,430,186		43,527		0		0

		BB.15103		BB.15103		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 3,5mm		100m		12,177,789		3,753,623		78,680		0		0

		BB.15104		BB.15104		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 4mm		100m		13,700,676		4,254,106		83,921		0		0

		BB.15105		BB.15105		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 5mm		100m		24,661,236		4,854,685		2,258,470		0		0

		BB.15106		BB.15106		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 6,3mm		100m		28,887,901		5,410,222		2,295,158		0		0

		BB.15107		BB.15107		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 7mm		100m		46,142,100		6,140,927		3,107,591		0		0

		BB.15108		BB.15108		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 9mm		100m		57,869,012		6,881,642		3,179,657		0		0

		BB.15109		BB.15109		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=273mm dÇy 7mm		100m		74,372,004		8,177,893		3,204,614		0		0

		BB.15201		BB.15201		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh, bäc 2 líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d<57mm		100m		6,345,591		2,907,806		25,694		0		0

		BB.15202		BB.15202		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 2 líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=67-89mm		100m		8,207,074		3,630,379		43,527		0		0

		BB.15203		BB.15203		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 2 líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 3,5mm		100m		13,651,912		4,053,913		78,680		0		0

		BB.15204		BB.15204		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 2 líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 4mm		100m		15,174,798		4,520,613		85,231		0		0

		BB.15205		BB.15205		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 2 líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 5mm		100m		26,818,941		5,164,985		2,258,470		0		0

		BB.15206		BB.15206		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 2 líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 6,3mm		100m		31,045,607		5,761,185		2,295,158		0		0

		BB.15207		BB.15207		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 2 líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 7mm		100m		49,100,466		6,516,289		3,107,591		0		0

		BB.15208		BB.15208		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 2 líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 9mm		100m		60,827,379		7,332,077		3,179,657		0		0

		BB.15209		BB.15209		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 2 líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=273mm dÇy 7mm		100m		78,057,051		8,708,405		3,204,614		0		0

		BB.15301		BB.15301		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d<57mm		100m		7,152,649		2,907,806		24,384		0		0

		BB.15302		BB.15302		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=67-89mm		100m		9,443,150		3,630,379		43,527		0		0

		BB.15303		BB.15303		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 3,5mm		100m		15,142,172		4,053,913		78,680		0		0

		BB.15304		BB.15304		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 4mm		100m		16,665,059		4,520,613		83,921		0		0

		BB.15305		BB.15305		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 5mm		100m		28,992,412		5,167,487		2,258,470		0		0

		BB.15306		BB.15306		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 6,3mm		100m		33,219,077		5,761,811		2,295,158		0		0

		BB.15307		BB.15307		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 7mm		100m		52,078,023		6,518,792		3,107,591		0		0

		BB.15308		BB.15308		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 9mm		100m		63,804,935		7,332,077		3,179,657		0		0

		BB.15309		BB.15309		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh – bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm - §o¹n èng dµi  8m, ®­êng kÝnh èng d=273mm dÇy 7mm		100m		81,758,156		8,708,405		3,204,614		0		0

		BB.16101		BB.16101		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d<57mm		100m		4,770,506		2,227,150		19,654		0		0

		BB.16102		BB.16102		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=67-89mm		100m		5,759,406		2,657,565		31,447		0		0

		BB.16103		BB.16103		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 3,5mm		100m		10,703,421		3,143,033		37,998		0		0

		BB.16104		BB.16104		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 4mm		100m		12,231,586		3,353,236		43,240		0		0

		BB.16105		BB.16105		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 5mm		100m		22,517,905		3,595,345		689,419		0		0

		BB.16106		BB.16106		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 6,3mm		100m		26,762,427		4,008,869		726,107		0		0

		BB.16107		BB.16107		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 7mm		100m		43,280,480		4,504,347		992,601		0		0

		BB.16108		BB.16108		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 9mm		100m		55,049,501		5,064,888		1,064,667		0		0

		BB.16109		BB.16109		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=273mm dÇy 7mm		100m		70,791,235		5,865,661		1,039,771		0		0

		BB.16201		BB.16201		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc mét líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d<57mm		100m		5,718,178		3,052,947		20,047		0		0

		BB.16202		BB.16202		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc mét líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=67-89mm		100m		7,240,266		3,753,623		32,076		0		0

		BB.16203		BB.16203		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc mét líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 3,5mm		100m		12,496,734		4,454,299		38,758		0		0

		BB.16204		BB.16204		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc mét líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 4mm		100m		14,024,900		4,744,579		44,104		0		0

		BB.16205		BB.16205		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc mét líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 5mm		100m		24,739,559		5,316,381		703,207		0		0

		BB.16206		BB.16206		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc mét líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 6,3mm		100m		28,984,081		5,928,222		740,629		0		0

		BB.16207		BB.16207		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc mét líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 7mm		100m		46,294,442		6,706,473		1,012,453		0		0

		BB.16208		BB.16208		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc mét líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 9mm		100m		58,063,463		7,547,284		1,085,960		0		0

		BB.16209		BB.16209		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc mét líp v¶i thuû tinh  d=3±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=273mm dÇy 7mm		100m		74,611,600		8,851,668		1,060,567		0		0

		BB.16301		BB.16301		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc hai líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d<57mm		100m		6,364,344		3,203,091		20,047		0		0

		BB.16302		BB.16302		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc hai líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=67-89mm		100m		8,232,547		3,973,835		32,076		0		0

		BB.16303		BB.16303		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc hai líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 3,5mm		100m		13,694,906		4,712,548		38,758		0		0

		BB.16304		BB.16304		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc hai líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 4mm		100m		15,223,071		5,027,352		44,104		0		0

		BB.16305		BB.16305		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc hai líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 5mm		100m		26,897,184		5,716,768		703,207		0		0

		BB.16306		BB.16306		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc hai líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 6,3mm		100m		31,141,706		6,376,154		740,629		0		0

		BB.16307		BB.16307		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc hai líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 7mm		100m		49,252,809		7,175,676		1,012,453		0		0

		BB.16308		BB.16308		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc hai líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 9mm		100m		61,021,830		8,075,294		1,085,960		0		0

		BB.16309		BB.16309		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc hai líp v¶i thuû tinh  d=6±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=273mm dÇy 7mm		100m		78,296,647		9,447,869		1,060,567		0		0

		BB.16401		BB.16401		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc ba líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d<57mm		100m		7,171,401		3,848,715		20,047		0		0

		BB.16402		BB.16402		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc ba líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=67-89mm		100m		9,468,623		4,769,603		32,076		0		0

		BB.16403		BB.16403		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc ba líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 3,5mm		100m		15,185,166		5,655,458		38,758		0		0

		BB.16404		BB.16404		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc ba líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 4mm		100m		16,713,331		6,032,072		44,104		0		0

		BB.16405		BB.16405		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc ba líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 5mm		100m		29,070,735		6,792,806		703,207		0		0

		BB.16406		BB.16406		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc ba líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 6,3mm		100m		33,315,257		7,574,185		740,629		0		0

		BB.16407		BB.16407		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc ba líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 7mm		100m		52,230,365		8,613,313		1,012,453		0		0

		BB.16408		BB.16408		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc ba líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 9mm		100m		63,999,386		9,690,603		1,085,960		0		0

		BB.16409		BB.16409		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho – bäc ba líp v¶i thuû tinh  d=9±0,5mm -  §o¹n èng dµi 6 m - ®­êng kÝnh èng d=273mm dÇy 7mm		100m		81,997,751		11,335,941		1,060,567		0		0

		BB.17101		BB.17101		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua s«ng - hå bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 8mm		100m		29,480,473		6,346,125		3,911,992		0		0

		BB.17102		BB.17102		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua s«ng - hå bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 8mm		100m		44,192,096		7,257,004		4,461,264		0		0

		BB.17103		BB.17103		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua s«ng - hå bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 12mm		100m		60,275,875		8,088,432		4,582,728		0		0

		BB.17104		BB.17104		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua s«ng - hå bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 9mm		100m		67,136,529		9,150,707		5,534,685		0		0

		BB.17105		BB.17105		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua s«ng - hå bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 12mm		100m		84,392,107		10,294,936		6,972,901		0		0

		BB.17106		BB.17106		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua s«ng - hå bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=273mm dÇy 12mm		100m		105,998,436		12,251,825		7,125,470		0		0

		BB.17201		BB.17201		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua ®­êng bé, ®­êng s¾t bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=108mm dÇy 8mm		100m		29,488,314		6,511,284		2,438,548		0		0

		BB.17202		BB.17202		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua ®­êng bé, ®­êng s¾t bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 8mm		100m		44,202,817		7,517,255		2,936,471		0		0

		BB.17203		BB.17203		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua ®­êng bé, ®­êng s¾t bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=159mm dÇy 12mm		100m		60,286,596		8,383,091		3,057,935		0		0

		BB.17204		BB.17204		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua ®­êng bé, ®­êng s¾t bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 9mm		100m		67,148,785		9,384,057		3,958,543		0		0

		BB.17205		BB.17205		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua ®­êng bé, ®­êng s¾t bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=219mm dÇy 12mm		100m		84,404,269		10,555,187		4,084,055		0		0

		BB.17206		BB.17206		L¾p ®Æt ®­êng èng dÉn x¨ng dÇu qua ®­êng bé, ®­êng s¾t bäc 3 líp v¶i thuû tinh  d = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=273mm dÇy 12mm		100m		106,021,959		12,565,252		4,185,275		0		0

		BB.17301		BB.17301		L¾p ®Æt èng lång dÉn x¨ng dÇu, bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d = 3 ± 0,5 mm, ®­êng kÝnh èng lång 219x7mm		10m		4,561,930		722,572		1,080,299		0		0

		BB.17302		BB.17302		L¾p ®Æt èng lång dÉn x¨ng dÇu, bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d = 3 ± 0,5 mm, ®­êng kÝnh èng lång 273x8mm		10m		6,476,136		860,831		1,206,181		0		0

		BB.17303		BB.17303		L¾p ®Æt èng lång dÉn x¨ng dÇu, bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d = 3 ± 0,5 mm, ®­êng kÝnh èng lång 325x8mm		10m		7,738,200		1,030,995		1,287,468		0		0

		BB.17304		BB.17304		L¾p ®Æt èng lång dÉn x¨ng dÇu, bäc 1 líp v¶i thuû tinh  d = 3 ± 0,5 mm, ®­êng kÝnh èng lång 426x10mm		10m		12,615,405		1,151,111		1,315,121		0		0

		BB.18101		BB.18101		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 6,4mm		100m		337,126		785,684		0		0		0

		BB.18102		BB.18102		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 9,5mm		100m		489,837		925,362		0		0		0

		BB.18103		BB.18103		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 12,7mm		100m		628,513		974,249		0		0		0

		BB.18104		BB.18104		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 15,9mm		100m		779,417		1,070,277		0		0		0

		BB.18105		BB.18105		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 19,1mm		100m		978,841		1,291,432		0		0		0

		BB.18106		BB.18106		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 22,2mm		100m		1,081,064		1,342,647		0		0		0

		BB.18107		BB.18107		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 25,4mm		100m		1,232,201		1,383,387		0		0		0

		BB.18108		BB.18108		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 28,6mm		100m		1,387,194		1,406,666		0		0		0

		BB.18109		BB.18109		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 31,8mm		100m		1,485,396		1,438,676		0		0		0

		BB.18110		BB.18110		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 34,9mm		100m		1,632,086		1,290,269		0		0		0

		BB.18111		BB.18111		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 38,1mm		100m		1,892,960		1,328,680		0		0		0

		BB.18112		BB.18112		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 41,3mm		100m		2,039,597		1,351,377		0		0		0

		BB.18113		BB.18113		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 54mm		100m		2,651,069		1,482,325		0		0		0

		BB.18114		BB.18114		L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga b»ng ph­¬ng ph¸p hµn -  §o¹n èng dµi  2 m, ®­êng kÝnh èng 66,7mm		100m		3,262,559		1,590,575		0		0		0

		BB.19101		BB.19101		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		463,142		254,911		0		0		0

		BB.19102		BB.19102		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		646,133		297,978		0		0		0

		BB.19103		BB.19103		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		807,530		358,505		0		0		0

		BB.19104		BB.19104		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		958,415		447,549		0		0		0

		BB.19105		BB.19105		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		1,206,355		559,873		0		0		0

		BB.19106		BB.19106		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=60mm		100m		1,509,065		611,088		0		0		0

		BB.19107		BB.19107		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=89mm		100m		3,909,469		645,425		0		0		0

		BB.19108		BB.19108		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		4,566,754		786,266		0		0		0

		BB.19109		BB.19109		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		5,500,033		854,359		0		0		0

		BB.19110		BB.19110		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		7,655,966		922,452		0		0		0

		BB.19111		BB.19111		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		11,990,919		1,161,649		0		0		0

		BB.19112		BB.19112		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		24,140,267		1,306,564		0		0		0

		BB.19113		BB.19113		L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n  keo, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		28,967,836		1,567,877		0		0		0

		BB.19201		BB.19201		L¾p ®Æt èng nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		4,720,551		812,456		0		0		0

		BB.19202		BB.19202		L¾p ®Æt èng nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		7,925,436		852,613		0		0		0

		BB.19203		BB.19203		L¾p ®Æt èng nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		12,370,964		1,137,206		0		0		0

		BB.19204		BB.19204		L¾p ®Æt èng nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		24,662,399		1,421,798		0		0		0

		BB.19205		BB.19205		L¾p ®Æt èng nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		29,638,682		1,708,718		0		0		0

		BB.19301		BB.19301		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		342,929		803,144		38,095		0		0

		BB.19302		BB.19302		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		460,808		872,983		43,174		0		0

		BB.19303		BB.19303		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		675,152		907,902		55,872		0		0

		BB.19304		BB.19304		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		867,980		1,013,824		63,491		0		0

		BB.19305		BB.19305		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		1,135,960		1,066,203		73,650		0		0

		BB.19306		BB.19306		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=60mm		100m		1,639,596		1,155,829		91,427		0		0

		BB.19307		BB.19307		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=75mm		100m		2,074,646		1,173,289		101,586		0		0

		BB.19308		BB.19308		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=80mm		100m		2,212,929		1,243,127		114,284		0		0

		BB.19309		BB.19309		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		3,793,535		1,495,710		147,300		0		0

		BB.19310		BB.19310		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		4,741,919		1,571,369		185,394		0		0

		BB.19311		BB.19311		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		5,690,303		1,783,795		210,791		0		0

		BB.19312		BB.19312		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		11,026,970		1,962,465		246,346		0		0

		BB.19313		BB.19313		L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®o¹n èng dµi  6 m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		13,781,010		2,208,064		304,758		0		0

		BB.19401		BB.19401		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=15mm		100m		287,259		581,989		0		0		0

		BB.19402		BB.19402		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		357,285		611,088		0		0		0

		BB.19403		BB.19403		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		477,598		622,728		0		0		0

		BB.19404		BB.19404		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		696,917		640,187		0		0		0

		BB.19405		BB.19405		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		894,344		803,144		0		0		0

		BB.19406		BB.19406		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		1,166,404		814,784		0		0		0

		BB.19407		BB.19407		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=67mm		100m		1,673,107		873,565		0		0		0

		BB.19408		BB.19408		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=76mm		100m		2,135,181		990,544		0		0		0

		BB.19409		BB.19409		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=89mm		100m		2,292,898		1,160,485		0		0		0

		BB.19410		BB.19410		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		3,956,696		1,238,472		0		0		0

		BB.19411		BB.19411		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=110mm		100m		4,927,353		1,362,435		0		0		0

		BB.19412		BB.19412		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		6,005,071		1,672,053		0		0		0

		BB.19413		BB.19413		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		11,641,825		2,229,598		0		0		0

		BB.19414		BB.19414		L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng , ®o¹n èng dµi  8 m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		14,543,228		2,787,143		0		0		0

		BB.19501		BB.19501		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		3,760,770		87,298		0		0		0

		BB.19502		BB.19502		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		6,094,983		94,864		0		0		0

		BB.19503		BB.19503		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		10,241,896		110,578		0		0		0

		BB.19504		BB.19504		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		15,561,760		145,497		0		0		0

		BB.19505		BB.19505		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		22,973,925		217,082		0		0		0

		BB.19506		BB.19506		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		25,734,703		253,165		0		0		0

		BB.19507		BB.19507		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		28,068,916		318,348		0		0		0

		BB.19508		BB.19508		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		34,934,926		442,311		0		0		0

		BB.19509		BB.19509		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		41,801,037		570,349		0		0		0

		BB.19510		BB.19510		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		49,070,231		698,386		0		0		0

		BB.19511		BB.19511		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		56,037,046		840,391		0		0		0

		BB.19512		BB.19512		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, ®o¹n èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		70,676,318		1,120,910		0		0		0

		BB.19601		BB.19601		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		4,408,037		100,684		0		0		0

		BB.19602		BB.19602		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		7,053,021		108,832		0		0		0

		BB.19603		BB.19603		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		11,854,277		127,455		0		0		0

		BB.19604		BB.19604		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		18,126,283		167,613		0		0		0

		BB.19605		BB.19605		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		26,999,271		249,673		0		0		0

		BB.19606		BB.19606		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		31,448,956		291,576		0		0		0

		BB.19607		BB.19607		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		32,776,546		366,071		0		0		0

		BB.19608		BB.19608		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		41,169,543		508,658		0		0		0

		BB.19609		BB.19609		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		49,430,439		712,936		0		0		0

		BB.19610		BB.19610		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		57,734,498		803,144		0		0		0

		BB.19611		BB.19611		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		66,034,336		918,960		0		0		0

		BB.19612		BB.19612		L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo, ®o¹n  èng dµi 5m, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		82,785,992		1,289,105		0		0		0

		BB.20101		BB.20101		L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®o¹n èng dµi 100m, ®­êng kÝnh èng d=12mm		100m		850,999		38,162		0		0		0

		BB.20102		BB.20102		L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®o¹n èng dµi 100m, ®­êng kÝnh èng d=16mm		100m		1,244,485		39,413		0		0		0

		BB.20201		BB.20201		L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®o¹n èng dµi 50m, ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		1,566,831		81,328		0		0		0

		BB.20301		BB.20301		L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=26mm		100m		2,604,762		625,604		0		0		0

		BB.20302		BB.20302		L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®o¹n èng dµi  6m, ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		3,547,736		688,164		0		0		0

		BB.21101		BB.21101		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=0,8m		m		74,381		63,812		738		0		0

		BB.21102		BB.21102		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=1,2m		m		118,423		93,841		1,779		0		0

		BB.21103		BB.21103		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=1,6m		m		163,138		127,623		2,461		0		0

		BB.21104		BB.21104		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=2,0m		m		216,058		157,652		3,009		0		0

		BB.21105		BB.21105		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=2,4m		m		271,565		188,307		3,624		0		0

		BB.21106		BB.21106		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=2,8m		m		273,555		218,336		4,101		0		0

		BB.21107		BB.21107		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=3,2m		m		309,136		248,365		4,716		0		0

		BB.21108		BB.21108		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=3,6m		m		356,987		282,147		5,331		0		0

		BB.21109		BB.21109		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=4,0m		m		400,700		315,930		5,946		0		0

		BB.21110		BB.21110		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=4,4m		m		436,905		345,959		6,562		0		0

		BB.21111		BB.21111		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=4,8m		m		710,503		375,988		7,110		0		0

		BB.21112		BB.21112		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=5,6m		m		885,189		436,046		8,202		0		0

		BB.21113		BB.21113		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=6,4m		m		1,075,909		496,104		9,432		0		0

		BB.21114		BB.21114		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=7,2m		m		1,287,834		556,162		10,596		0		0

		BB.21115		BB.21115		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã chu vi èng d=8,0m		m		1,516,309		616,845		11,688		0		0

		BB.21201		BB.21201		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=109mm		m		29,697		22,522		410		0		0

		BB.21202		BB.21202		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=137mm		m		37,347		28,778		549		0		0

		BB.21203		BB.21203		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=164mm		m		46,490		34,408		615		0		0

		BB.21204		BB.21204		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=191mm		m		54,864		40,039		754		0		0

		BB.21205		BB.21205		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=219mm		m		66,175		45,669		820		0		0

		BB.21206		BB.21206		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=246mm		m		75,377		51,300		959		0		0

		BB.21207		BB.21207		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=273mm		m		87,102		56,930		1,025		0		0

		BB.21208		BB.21208		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=301mm		m		98,476		62,560		1,230		0		0

		BB.21209		BB.21209		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=328mm		m		109,333		68,191		1,369		0		0

		BB.21210		BB.21210		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=383mm		m		134,812		79,452		1,574		0		0

		BB.21211		BB.21211		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=437mm		m		162,101		90,713		1,779		0		0

		BB.21212		BB.21212		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, cã ®­êng kÝnh èng d=492mm		m		192,648		102,599		1,984		0		0

		BB.21301		BB.21301		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=0,8m		m		96,247		51,300		1,025		0		0

		BB.21302		BB.21302		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=1,2m		m		139,340		75,072		2,050		0		0

		BB.21303		BB.21303		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=1,6m		m		207,041		101,973		2,050		0		0

		BB.21304		BB.21304		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=2,0m		m		257,893		126,372		3,076		0		0

		BB.21305		BB.21305		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=2,4m		m		313,399		150,145		3,076		0		0

		BB.21306		BB.21306		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=2,8m		m		377,316		174,543		4,101		0		0

		BB.21307		BB.21307		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=3,2m		m		441,219		198,942		5,126		0		0

		BB.21308		BB.21308		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=3,6m		m		534,384		225,843		5,126		0		0

		BB.21309		BB.21309		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=4,0m		m		631,687		252,744		6,151		0		0

		BB.21310		BB.21310		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=4,4m		m		708,520		276,517		6,151		0		0

		BB.21311		BB.21311		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=4,8m		m		794,279		300,915		7,177		0		0

		BB.21312		BB.21312		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=5,6m		m		968,965		349,087		8,202		0		0

		BB.21313		BB.21313		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=6,4m		m		1,159,684		396,633		9,227		0		0

		BB.21314		BB.21314		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=7,2m		m		1,371,609		444,804		10,252		0		0

		BB.21315		BB.21315		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, cã chu vi èng d=8,0m		m		1,600,084		493,601		11,278		0		0

		BB.21401		BB.21401		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=109		m		50,636		18,143		410		0		0

		BB.21402		BB.21402		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=137		m		60,355		23,147		549		0		0

		BB.21403		BB.21403		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=164		m		66,601		27,527		615		0		0

		BB.21404		BB.21404		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=191		m		75,802		31,906		754		0		0

		BB.21405		BB.21405		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=219		m		87,114		36,285		820		0		0

		BB.21406		BB.21406		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=246		m		96,316		41,040		1,025		0		0

		BB.21407		BB.21407		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=273		m		107,627		45,544		1,025		0		0

		BB.21408		BB.21408		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=301		m		117,346		50,048		1,025		0		0

		BB.21409		BB.21409		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=328		m		130,686		54,553		1,025		0		0

		BB.21410		BB.21410		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=383		m		155,336		63,561		1,025		0		0

		BB.21411		BB.21411		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=437		m		205,219		72,570		2,050		0		0

		BB.21412		BB.21412		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo, ®­êng kÝnh èng d=492		m		234,008		82,079		2,050		0		0

		BB.22101		BB.22101		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=400		c¸i		285,001		20,370		23,645		0		0

		BB.22102		BB.22102		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=500		c¸i		355,985		25,026		23,645		0		0

		BB.22103		BB.22103		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=600		c¸i		427,119		32,531		29,556		0		0

		BB.22104		BB.22104		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=700		c¸i		498,254		39,413		29,556		0		0

		BB.22105		BB.22105		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=800		c¸i		569,385		45,043		29,556		0		0

		BB.22106		BB.22106		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=900		c¸i		685,504		54,428		29,556		0		0

		BB.22107		BB.22107		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1000		c¸i		801,623		62,560		29,556		0		0

		BB.22108		BB.22108		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1200		c¸i		960,930		83,831		34,286		0		0

		BB.22109		BB.22109		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1400		c¸i		1,122,145		103,850		34,286		0		0

		BB.22110		BB.22110		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1500		c¸i		1,202,276		111,357		34,286		0		0

		BB.22111		BB.22111		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1600		c¸i		1,282,406		131,377		34,286		0		0

		BB.22112		BB.22112		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1800		c¸i		1,442,349		143,889		34,286		0		0

		BB.22113		BB.22113		L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=2000		c¸i		1,603,564		163,908		34,286		0		0

		BB.22121		BB.22121		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=400		c¸i		286,571		20,370		23,645		0		0

		BB.22122		BB.22122		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=500		c¸i		355,985		25,026		23,645		0		0

		BB.22123		BB.22123		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=600		c¸i		428,413		32,531		29,556		0		0

		BB.22124		BB.22124		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=700		c¸i		498,254		39,413		29,556		0		0

		BB.22125		BB.22125		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=800		c¸i		571,466		45,043		29,556		0		0

		BB.22126		BB.22126		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=900		c¸i		685,504		54,428		29,556		0		0

		BB.22127		BB.22127		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1000		c¸i		807,906		62,560		29,556		0		0

		BB.22128		BB.22128		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1200		c¸i		964,861		83,831		34,286		0		0

		BB.22129		BB.22129		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1400		c¸i		1,122,145		103,850		34,286		0		0

		BB.22130		BB.22130		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1500		c¸i		1,202,276		111,357		34,286		0		0

		BB.22131		BB.22131		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1600		c¸i		1,282,406		131,377		34,286		0		0

		BB.22132		BB.22132		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1800		c¸i		1,456,204		143,889		34,286		0		0

		BB.22133		BB.22133		L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=2000		c¸i		1,606,578		163,908		34,286		0		0

		BB.22201		BB.22201		L¾p ®Æt cót sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=50mm		c¸i		5,909		7,566		0		0		0

		BB.22202		BB.22202		L¾p ®Æt cót sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=75mm		c¸i		8,331		8,730		0		0		0

		BB.22203		BB.22203		L¾p ®Æt cót sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		10,525		10,476		0		0		0

		BB.22204		BB.22204		L¾p ®Æt cót sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		12,418		12,222		0		0		0

		BB.22205		BB.22205		L¾p ®Æt cót sµnh nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		16,203		13,386		0		0		0

		BB.23101		BB.23101		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		54,979		13,968		0		0		0

		BB.23102		BB.23102		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=75mm		c¸i		76,509		18,042		0		0		0

		BB.23103		BB.23103		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		126,497		23,280		0		0		0

		BB.23104		BB.23104		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		199,266		29,099		0		0		0

		BB.23105		BB.23105		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		248,028		37,247		0		0		0

		BB.23106		BB.23106		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		358,283		47,141		0		0		0

		BB.23107		BB.23107		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		469,764		55,871		20,267		0		0

		BB.23108		BB.23108		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=350mm		c¸i		541,103		66,347		20,267		0		0

		BB.23109		BB.23109		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=400mm		c¸i		601,239		73,913		20,267		0		0

		BB.23110		BB.23110		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=500mm		c¸i		689,751		87,880		22,519		0		0

		BB.23111		BB.23111		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=600mm		c¸i		816,075		107,604		24,771		0		0

		BB.23112		BB.23112		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=700mm		c¸i		939,379		123,244		24,771		0		0

		BB.23113		BB.23113		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=800mm		c¸i		1,041,095		138,258		24,771		0		0

		BB.23114		BB.23114		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=900mm		c¸i		1,174,368		155,150		28,149		0		0

		BB.23115		BB.23115		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=1000mm		c¸i		1,347,809		172,041		28,149		0		0

		BB.23116		BB.23116		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=1100mm		c¸i		1,485,764		179,548		28,149		0		0

		BB.23117		BB.23117		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=1200mm		c¸i		1,628,351		195,814		33,779		0		0

		BB.23118		BB.23118		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=1400mm		c¸i		1,855,730		228,345		33,779		0		0

		BB.23119		BB.23119		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=1500mm		c¸i		2,005,437		244,611		33,779		0		0

		BB.23120		BB.23120		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=1600mm		c¸i		2,148,352		250,242		33,779		0		0

		BB.23121		BB.23121		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=1800mm		c¸i		2,329,880		280,896		33,779		0		0

		BB.23122		BB.23122		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=2000mm		c¸i		2,669,862		312,802		33,779		0		0

		BB.23123		BB.23123		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=2200mm		c¸i		2,839,559		344,082		33,779		0		0

		BB.23124		BB.23124		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=2400mm		c¸i		3,130,682		374,737		33,779		0		0

		BB.23125		BB.23125		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh c«n d=2500mm		c¸i		3,398,890		390,377		33,779		0		0

		BB.23131		BB.23131		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=50mm		c¸i		48,614		13,968		0		0		0

		BB.23132		BB.23132		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=75mm		c¸i		67,596		18,042		0		0		0

		BB.23133		BB.23133		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		111,377		23,280		0		0		0

		BB.23134		BB.23134		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		175,393		29,099		0		0		0

		BB.23135		BB.23135		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		218,585		37,247		0		0		0

		BB.23136		BB.23136		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=250mm		c¸i		315,313		47,141		0		0		0

		BB.23137		BB.23137		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=300mm		c¸i		415,652		55,871		20,267		0		0

		BB.23138		BB.23138		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=350mm		c¸i		479,033		66,347		20,267		0		0

		BB.23139		BB.23139		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=400mm		c¸i		532,805		73,913		20,267		0		0

		BB.23140		BB.23140		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=500mm		c¸i		613,358		87,880		22,519		0		0

		BB.23141		BB.23141		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=600mm		c¸i		726,950		107,604		24,771		0		0

		BB.23142		BB.23142		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=700mm		c¸i		837,523		123,244		24,771		0		0

		BB.23143		BB.23143		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=800mm		c¸i		929,689		138,258		24,771		0		0

		BB.23144		BB.23144		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=900mm		c¸i		1,050,230		155,150		28,149		0		0

		BB.23145		BB.23145		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=1000mm		c¸i		1,204,573		172,041		28,149		0		0

		BB.23146		BB.23146		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=1100mm		c¸i		1,326,613		179,548		28,149		0		0

		BB.23147		BB.23147		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=1200mm		c¸i		1,453,285		195,814		33,779		0		0

		BB.23148		BB.23148		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=1400mm		c¸i		1,656,791		228,345		33,779		0		0

		BB.23149		BB.23149		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=1500mm		c¸i		1,790,583		244,611		33,779		0		0

		BB.23150		BB.23150		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=1600mm		c¸i		1,917,583		250,242		33,779		0		0

		BB.23151		BB.23151		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=1800mm		c¸i		2,081,604		280,896		33,779		0		0

		BB.23152		BB.23152		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=2000mm		c¸i		2,383,391		312,802		33,779		0		0

		BB.23153		BB.23153		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=2200mm		c¸i		2,537,172		344,082		33,779		0		0

		BB.23154		BB.23154		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=2400mm		c¸i		2,796,464		374,737		33,779		0		0

		BB.23155		BB.23155		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m, ®­êng kÝnh cót d=2500mm		c¸i		3,032,843		390,377		33,779		0		0

		BB.23201		BB.23201		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		59,512		14,550		0		0		0

		BB.23202		BB.23202		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=75mm		c¸i		84,349		19,206		0		0		0

		BB.23203		BB.23203		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		137,210		24,444		0		0		0

		BB.23204		BB.23204		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		220,849		30,263		0		0		0

		BB.23205		BB.23205		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		279,119		38,993		0		0		0

		BB.23206		BB.23206		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		407,427		49,469		0		0		0

		BB.23207		BB.23207		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		511,634		58,781		20,267		0		0

		BB.23208		BB.23208		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=350mm		c¸i		627,925		69,839		20,267		0		0

		BB.23209		BB.23209		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=400mm		c¸i		749,548		77,986		20,267		0		0

		BB.23210		BB.23210		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=500mm		c¸i		866,311		92,536		22,519		0		0

		BB.23211		BB.23211		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=600mm		c¸i		1,019,893		113,234		24,771		0		0

		BB.23212		BB.23212		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=700mm		c¸i		1,173,314		129,500		24,771		0		0

		BB.23213		BB.23213		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=800mm		c¸i		1,302,650		145,766		24,771		0		0

		BB.23214		BB.23214		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=900mm		c¸i		1,456,231		163,283		28,149		0		0

		BB.23215		BB.23215		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1000mm		c¸i		1,658,778		180,799		28,149		0		0

		BB.23216		BB.23216		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1100mm		c¸i		1,836,824		188,932		28,149		0		0

		BB.23217		BB.23217		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1200mm		c¸i		2,013,791		205,824		30,401		0		0

		BB.23218		BB.23218		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1400mm		c¸i		2,310,500		240,232		30,401		0		0

		BB.23219		BB.23219		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1500mm		c¸i		2,488,483		257,749		30,401		0		0

		BB.23220		BB.23220		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1600mm		c¸i		2,666,628		263,379		30,401		0		0

		BB.23221		BB.23221		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=1800mm		c¸i		2,912,940		295,911		30,401		0		0

		BB.23222		BB.23222		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=2000mm		c¸i		3,318,031		329,068		30,401		0		0

		BB.23223		BB.23223		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=2200mm		c¸i		3,424,457		362,225		30,401		0		0

		BB.23224		BB.23224		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=2400mm		c¸i		3,795,537		394,756		30,401		0		0

		BB.23225		BB.23225		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh c«n d=2500mm		c¸i		4,152,619		411,022		30,401		0		0

		BB.23231		BB.23231		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=50mm		c¸i		53,147		14,550		0		0		0

		BB.23232		BB.23232		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=75mm		c¸i		75,437		19,206		0		0		0

		BB.23233		BB.23233		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		122,091		24,444		0		0		0

		BB.23234		BB.23234		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		196,976		30,263		0		0		0

		BB.23235		BB.23235		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		249,677		38,993		0		0		0

		BB.23236		BB.23236		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=250mm		c¸i		364,456		49,469		0		0		0

		BB.23237		BB.23237		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=300mm		c¸i		457,523		58,781		20,267		0		0

		BB.23238		BB.23238		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=350mm		c¸i		565,856		69,839		20,267		0		0

		BB.23239		BB.23239		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=400mm		c¸i		681,113		77,986		20,267		0		0

		BB.23240		BB.23240		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=500mm		c¸i		789,918		92,536		22,519		0		0

		BB.23241		BB.23241		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=600mm		c¸i		930,768		113,234		24,771		0		0

		BB.23242		BB.23242		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=700mm		c¸i		1,071,458		129,500		24,771		0		0

		BB.23243		BB.23243		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=800mm		c¸i		1,191,244		145,766		24,771		0		0

		BB.23244		BB.23244		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=900mm		c¸i		1,332,093		163,283		28,149		0		0

		BB.23245		BB.23245		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1000mm		c¸i		1,515,542		180,799		28,149		0		0

		BB.23246		BB.23246		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1100mm		c¸i		1,677,673		188,932		28,149		0		0

		BB.23247		BB.23247		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1200mm		c¸i		1,838,725		205,824		30,401		0		0

		BB.23248		BB.23248		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1400mm		c¸i		2,111,561		240,232		30,401		0		0

		BB.23249		BB.23249		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1500mm		c¸i		2,273,630		257,749		30,401		0		0

		BB.23250		BB.23250		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1600mm		c¸i		2,435,858		263,379		30,401		0		0

		BB.23251		BB.23251		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=1800mm		c¸i		2,664,664		295,911		30,401		0		0

		BB.23252		BB.23252		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=2000mm		c¸i		3,031,559		329,068		30,401		0		0

		BB.23253		BB.23253		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=2200mm		c¸i		3,122,069		362,225		30,401		0		0

		BB.23254		BB.23254		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=2400mm		c¸i		3,461,320		394,756		30,401		0		0

		BB.23255		BB.23255		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p gio¨ng cao su, ®­êng kÝnh cót d=2500mm		c¸i		3,786,572		411,022		30,401		0		0

		BB.23301		BB.23301		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		76,172		13,386		0		0		0

		BB.23302		BB.23302		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=75mm		c¸i		123,060		17,460		0		0		0

		BB.23303		BB.23303		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		174,781		22,116		0		0		0

		BB.23304		BB.23304		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		250,156		27,353		0		0		0

		BB.23305		BB.23305		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		301,131		34,919		0		0		0

		BB.23306		BB.23306		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		531,824		44,813		0		0		0

		BB.23307		BB.23307		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		621,370		52,961		20,267		0		0

		BB.23308		BB.23308		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=350mm		c¸i		741,570		62,855		20,267		0		0

		BB.23309		BB.23309		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=400mm		c¸i		794,510		70,421		20,267		0		0

		BB.23310		BB.23310		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=500mm		c¸i		910,577		83,224		22,519		0		0

		BB.23311		BB.23311		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=600mm		c¸i		1,097,213		101,973		22,519		0		0

		BB.23312		BB.23312		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=700mm		c¸i		1,266,861		116,362		23,645		0		0

		BB.23313		BB.23313		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=800mm		c¸i		1,340,071		131,377		23,645		0		0

		BB.23314		BB.23314		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=900mm		c¸i		1,517,988		147,017		23,645		0		0

		BB.23315		BB.23315		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=1000mm		c¸i		1,672,675		162,657		23,645		0		0

		BB.23316		BB.23316		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=1100mm		c¸i		2,078,727		170,164		25,897		0		0

		BB.23317		BB.23317		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=1200mm		c¸i		2,209,011		185,179		25,897		0		0

		BB.23318		BB.23318		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=1400mm		c¸i		2,506,073		216,459		25,897		0		0

		BB.23319		BB.23319		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=1500mm		c¸i		2,640,490		232,099		25,897		0		0

		BB.23320		BB.23320		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=1600mm		c¸i		2,062,597		237,104		25,897		0		0

		BB.23321		BB.23321		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=1800mm		c¸i		2,226,151		266,507		25,897		0		0

		BB.23322		BB.23322		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=2000mm		c¸i		2,552,459		295,911		25,897		0		0

		BB.23323		BB.23323		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=2200mm		c¸i		2,707,946		325,940		25,897		0		0

		BB.23324		BB.23324		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=2400mm		c¸i		2,985,448		355,343		25,897		0		0

		BB.23325		BB.23325		L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n d=2500mm		c¸i		3,254,683		369,732		25,897		0		0

		BB.23331		BB.23331		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=50mm		c¸i		69,806		13,386		0		0		0

		BB.23332		BB.23332		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=75mm		c¸i		114,147		17,460		0		0		0

		BB.23333		BB.23333		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		159,661		22,116		0		0		0

		BB.23334		BB.23334		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		226,284		27,353		0		0		0

		BB.23335		BB.23335		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		271,688		34,919		0		0		0

		BB.23336		BB.23336		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=250mm		c¸i		488,854		44,813		0		0		0

		BB.23337		BB.23337		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=300mm		c¸i		567,258		52,961		20,267		0		0

		BB.23338		BB.23338		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=350mm		c¸i		679,501		62,855		20,267		0		0

		BB.23339		BB.23339		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=400mm		c¸i		726,075		70,421		20,267		0		0

		BB.23340		BB.23340		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=500mm		c¸i		834,185		83,224		22,519		0		0

		BB.23341		BB.23341		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=600mm		c¸i		1,008,088		101,973		22,519		0		0

		BB.23342		BB.23342		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=700mm		c¸i		1,165,005		116,362		23,645		0		0

		BB.23343		BB.23343		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=800mm		c¸i		1,228,665		131,377		23,645		0		0

		BB.23344		BB.23344		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=900mm		c¸i		1,393,850		147,017		23,645		0		0

		BB.23345		BB.23345		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=1000mm		c¸i		1,529,439		162,657		23,645		0		0

		BB.23346		BB.23346		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=1100mm		c¸i		1,919,576		170,164		25,897		0		0

		BB.23347		BB.23347		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=1200mm		c¸i		2,033,945		185,179		25,897		0		0

		BB.23348		BB.23348		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=1400mm		c¸i		2,307,134		216,459		25,897		0		0

		BB.23349		BB.23349		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=1500mm		c¸i		2,425,637		232,099		25,897		0		0

		BB.23350		BB.23350		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=1600mm		c¸i		1,831,828		237,104		25,897		0		0

		BB.23351		BB.23351		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=1800mm		c¸i		1,977,875		266,507		25,897		0		0

		BB.23352		BB.23352		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=2000mm		c¸i		2,265,988		295,911		25,897		0		0

		BB.23353		BB.23353		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=2200mm		c¸i		2,405,559		325,940		25,897		0		0

		BB.23354		BB.23354		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=2400mm		c¸i		2,651,231		355,343		25,897		0		0

		BB.23355		BB.23355		L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh cót d=2500mm		c¸i		2,888,635		369,732		25,897		0		0

		BB.24101		BB.24101		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=15mm		c¸i		3,703		5,238		1,651		0		0

		BB.24102		BB.24102		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=20mm		c¸i		4,628		6,984		2,064		0		0

		BB.24103		BB.24103		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=25mm		c¸i		5,556		8,730		2,476		0		0

		BB.24104		BB.24104		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=32mm		c¸i		6,611		9,894		4,127		0		0

		BB.24105		BB.24105		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=40mm		c¸i		7,758		11,058		5,228		0		0

		BB.24106		BB.24106		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		17,071		12,222		6,054		0		0

		BB.24107		BB.24107		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=60mm		c¸i		26,214		13,968		7,429		0		0

		BB.24108		BB.24108		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=75mm		c¸i		37,874		16,878		8,805		0		0

		BB.24109		BB.24109		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=80mm		c¸i		40,376		18,624		11,282		0		0

		BB.24110		BB.24110		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		47,521		20,952		13,758		0		0

		BB.24111		BB.24111		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=125mm		c¸i		61,294		23,280		16,510		0		0

		BB.24112		BB.24112		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		121,172		27,935		20,637		0		0

		BB.24113		BB.24113		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		166,587		36,083		35,771		0		0

		BB.24114		BB.24114		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		202,270		44,813		49,529		0		0

		BB.24115		BB.24115		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		519,062		49,469		86,524		0		0

		BB.24116		BB.24116		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=350mm		c¸i		571,837		57,035		109,225		0		0

		BB.24117		BB.24117		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=400mm		c¸i		628,383		65,765		118,963		0		0

		BB.24118		BB.24118		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=500mm		c¸i		731,803		79,732		132,721		0		0

		BB.24119		BB.24119		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=600mm		c¸i		835,974		102,599		149,832		0		0

		BB.24120		BB.24120		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=700mm		c¸i		933,653		121,367		167,718		0		0

		BB.24121		BB.24121		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=800mm		c¸i		1,046,335		142,012		191,901		0		0

		BB.24122		BB.24122		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=900mm		c¸i		1,149,015		170,790		212,538		0		0

		BB.24123		BB.24123		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1000mm		c¸i		1,256,696		187,056		231,800		0		0

		BB.24124		BB.24124		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1200mm		c¸i		1,467,377		213,331		264,238		0		0

		BB.24125		BB.24125		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1300mm		c¸i		1,574,667		230,848		283,500		0		0

		BB.24126		BB.24126		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1400mm		c¸i		1,681,958		248,990		302,761		0		0

		BB.24127		BB.24127		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1500mm		c¸i		1,789,249		255,246		322,022		0		0

		BB.24128		BB.24128		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1600mm		c¸i		1,880,688		272,138		334,425		0		0

		BB.24129		BB.24129		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1800mm		c¸i		2,124,622		306,546		370,196		0		0

		BB.24130		BB.24130		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=2000mm		c¸i		2,298,420		374,737		407,343		0		0

		BB.24131		BB.24131		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=2200mm		c¸i		2,512,221		408,519		448,037		0		0

		BB.24132		BB.24132		L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=2500mm		c¸i		2,823,052		425,411		503,069		0		0

		BB.24201		BB.24201		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=15mm		c¸i		2,642		5,238		1,651		0		0

		BB.24202		BB.24202		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=20mm		c¸i		3,302		6,984		2,064		0		0

		BB.24203		BB.24203		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=25mm		c¸i		3,963		8,730		2,476		0		0

		BB.24204		BB.24204		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=32mm		c¸i		4,753		9,894		4,127		0		0

		BB.24205		BB.24205		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=40mm		c¸i		5,636		11,058		5,228		0		0

		BB.24206		BB.24206		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=50mm		c¸i		12,030		12,222		6,054		0		0

		BB.24207		BB.24207		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=60mm		c¸i		18,256		13,968		7,429		0		0

		BB.24208		BB.24208		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=75mm		c¸i		26,203		16,878		8,805		0		0

		BB.24209		BB.24209		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=80mm		c¸i		28,174		18,624		11,282		0		0

		BB.24210		BB.24210		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		33,197		20,952		13,758		0		0

		BB.24211		BB.24211		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=125mm		c¸i		42,726		23,280		16,510		0		0

		BB.24212		BB.24212		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		58,750		27,935		20,637		0		0

		BB.24213		BB.24213		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		100,696		36,083		35,771		0		0

		BB.24214		BB.24214		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=250mm		c¸i		228,453		44,813		49,529		0		0

		BB.24215		BB.24215		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=300mm		c¸i		404,974		49,469		86,524		0		0

		BB.24216		BB.24216		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=350mm		c¸i		472,405		57,035		109,225		0		0

		BB.24217		BB.24217		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=400mm		c¸i		543,606		65,765		118,963		0		0

		BB.24218		BB.24218		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=500mm		c¸i		678,338		79,732		132,721		0		0

		BB.24219		BB.24219		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=600mm		c¸i		809,819		102,599		149,832		0		0

		BB.24220		BB.24220		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=700mm		c¸i		944,810		121,367		167,718		0		0

		BB.24221		BB.24221		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=800mm		c¸i		1,079,802		142,012		191,901		0		0

		BB.24222		BB.24222		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=900mm		c¸i		1,214,793		170,790		212,538		0		0

		BB.24223		BB.24223		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=1000mm		c¸i		1,349,785		187,056		231,800		0		0

		BB.24224		BB.24224		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=1200mm		c¸i		1,615,087		213,331		264,238		0		0

		BB.24225		BB.24225		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=1300mm		c¸i		1,749,689		230,848		283,500		0		0

		BB.24226		BB.24226		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=1400mm		c¸i		1,884,290		248,990		302,761		0		0

		BB.24227		BB.24227		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=1500mm		c¸i		2,018,892		255,246		322,022		0		0

		BB.24228		BB.24228		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=1600mm		c¸i		2,147,643		272,138		334,425		0		0

		BB.24229		BB.24229		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=1800mm		c¸i		2,416,196		306,546		370,196		0		0

		BB.24230		BB.24230		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=2000mm		c¸i		2,684,618		374,737		407,343		0		0

		BB.24231		BB.24231		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=2200mm		c¸i		2,953,041		408,519		448,037		0		0

		BB.24232		BB.24232		L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=2500mm		c¸i		3,355,806		425,411		503,069		0		0

		BB.25101		BB.25101		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=15mm		c¸i		4,229		9,894		1,376		0		0

		BB.25102		BB.25102		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=20mm		c¸i		5,002		10,476		1,513		0		0

		BB.25103		BB.25103		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=25mm		c¸i		5,774		13,386		1,651		0		0

		BB.25104		BB.25104		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=32mm		c¸i		12,913		15,714		2,064		0		0

		BB.25105		BB.25105		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=40mm		c¸i		20,053		16,878		2,339		0		0

		BB.25106		BB.25106		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		29,238		18,624		3,027		0		0

		BB.25107		BB.25107		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=60mm		c¸i		30,784		20,370		3,715		0		0

		BB.25108		BB.25108		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=75mm		c¸i		36,149		21,534		4,403		0		0

		BB.25109		BB.25109		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=80mm		c¸i		46,472		22,698		4,815		0		0

		BB.25110		BB.25110		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		65,251		26,771		6,879		0		0

		BB.25111		BB.25111		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=125mm		c¸i		109,919		29,099		8,943		0		0

		BB.25112		BB.25112		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		259,415		35,501		11,006		0		0

		BB.25113		BB.25113		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		472,265		44,231		31,644		0		0

		BB.25114		BB.25114		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		552,067		57,617		42,650		0		0

		BB.25115		BB.25115		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		631,868		40,157		75,926		0		0

		BB.25116		BB.25116		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=350mm		c¸i		788,063		41,321		84,181		0		0

		BB.25117		BB.25117		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=400mm		c¸i		944,121		44,813		92,435		0		0

		BB.25118		BB.25118		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=500mm		c¸i		1,109,861		60,527		125,455		0		0

		BB.25119		BB.25119		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=600mm		c¸i		1,270,692		75,072		144,716		0		0

		BB.25120		BB.25120		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=700mm		c¸i		1,431,386		89,461		165,353		0		0

		BB.25121		BB.25121		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=800mm		c¸i		1,597,399		96,343		201,919		0		0

		BB.25122		BB.25122		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=900mm		c¸i		1,911,560		112,609		223,932		0		0

		BB.25123		BB.25123		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1000mm		c¸i		2,072,937		119,490		245,945		0		0

		BB.25124		BB.25124		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1200mm		c¸i		2,241,541		132,002		287,219		0		0

		BB.25125		BB.25125		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1300mm		c¸i		2,403,463		147,017		310,221		0		0

		BB.25126		BB.25126		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1400mm		c¸i		2,558,703		162,657		315,724		0		0

		BB.25127		BB.25127		L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1500mm		c¸i		2,877,228		175,169		348,743		0		0

		BB.25201		BB.25201		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=15mm		c¸i		4,229		9,894		1,376		0		0

		BB.25202		BB.25202		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=20mm		c¸i		5,002		10,476		1,513		0		0

		BB.25203		BB.25203		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=25mm		c¸i		5,774		13,386		1,651		0		0

		BB.25204		BB.25204		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=32mm		c¸i		12,913		15,714		2,064		0		0

		BB.25205		BB.25205		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=40mm		c¸i		20,053		16,878		2,339		0		0

		BB.25206		BB.25206		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		29,238		18,624		3,027		0		0

		BB.25207		BB.25207		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=60mm		c¸i		30,784		20,370		3,715		0		0

		BB.25208		BB.25208		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=75mm		c¸i		36,149		21,534		4,403		0		0

		BB.25209		BB.25209		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=80mm		c¸i		46,472		22,698		4,815		0		0

		BB.25210		BB.25210		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		65,251		26,771		6,879		0		0

		BB.25211		BB.25211		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=125mm		c¸i		109,919		29,099		8,943		0		0

		BB.25212		BB.25212		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		259,415		35,501		11,006		0		0

		BB.25213		BB.25213		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		472,265		44,231		31,644		0		0

		BB.25214		BB.25214		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		552,067		57,617		42,650		0		0

		BB.25215		BB.25215		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		631,868		40,157		75,926		0		0

		BB.25216		BB.25216		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=350mm		c¸i		788,063		41,321		84,181		0		0

		BB.25217		BB.25217		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=400mm		c¸i		944,121		44,813		92,435		0		0

		BB.25218		BB.25218		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=500mm		c¸i		1,109,861		60,527		125,455		0		0

		BB.25219		BB.25219		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=600mm		c¸i		1,270,692		75,072		144,716		0		0

		BB.25220		BB.25220		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=700mm		c¸i		1,431,386		89,461		165,353		0		0

		BB.25221		BB.25221		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=800mm		c¸i		1,597,399		96,343		201,919		0		0

		BB.25222		BB.25222		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=900mm		c¸i		1,911,560		112,609		223,932		0		0

		BB.25223		BB.25223		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1000mm		c¸i		2,072,937		119,490		245,945		0		0

		BB.25224		BB.25224		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1200mm		c¸i		2,241,541		132,002		287,219		0		0

		BB.25225		BB.25225		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1300mm		c¸i		2,403,463		147,017		310,221		0		0

		BB.25226		BB.25226		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1400mm		c¸i		2,558,703		162,657		315,724		0		0

		BB.25227		BB.25227		L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=1500mm		c¸i		2,877,228		175,169		348,743		0		0

		BB.26101		BB.26101		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=15mm		c¸i		2,002		4,074		0		0		0

		BB.26102		BB.26102		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=20mm		c¸i		3,684		6,402		0		0		0

		BB.26103		BB.26103		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=25mm		c¸i		3,894		6,984		0		0		0

		BB.26104		BB.26104		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=32mm		c¸i		3,185		8,148		0		0		0

		BB.26105		BB.26105		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=40mm		c¸i		4,004		9,312		0		0		0

		BB.26106		BB.26106		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		5,506		9,894		0		0		0

		BB.26107		BB.26107		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=67mm		c¸i		8,008		11,058		0		0		0

		BB.26108		BB.26108		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=76mm		c¸i		9,510		12,222		0		0		0

		BB.26109		BB.26109		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=89mm		c¸i		11,411		12,804		0		0		0

		BB.26110		BB.26110		L¾p ®Æt c«n tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		13,013		13,386		0		0		0

		BB.26201		BB.26201		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=15mm		c¸i		1,666		4,074		0		0		0

		BB.26202		BB.26202		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=20mm		c¸i		2,744		6,402		0		0		0

		BB.26203		BB.26203		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=25mm		c¸i		3,249		6,984		0		0		0

		BB.26204		BB.26204		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=32mm		c¸i		5,243		8,148		0		0		0

		BB.26205		BB.26205		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=40mm		c¸i		6,057		9,312		0		0		0

		BB.26206		BB.26206		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=50mm		c¸i		13,654		9,894		0		0		0

		BB.26207		BB.26207		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=67mm		c¸i		25,480		11,058		0		0		0

		BB.26208		BB.26208		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=76mm		c¸i		32,032		12,222		0		0		0

		BB.26209		BB.26209		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=89mm		c¸i		40,991		12,804		0		0		0

		BB.26210		BB.26210		L¾p ®Æt cót tr¸ng kÏm nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		60,540		13,386		0		0		0

		BB.27101		BB.27101		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d<89mm		c¸i		56,035		21,271		4,724		0		0

		BB.27102		BB.27102		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=108x4mm		c¸i		88,919		26,275		6,748		0		0

		BB.27103		BB.27103		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=159x5mm		c¸i		306,852		39,413		16,195		0		0

		BB.27104		BB.27104		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=159x6mm		c¸i		331,894		43,167		24,293		0		0

		BB.27105		BB.27105		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=159x12mm		c¸i		472,736		46,295		53,984		0		0

		BB.27106		BB.27106		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=219x7mm		c¸i		550,997		55,053		36,439		0		0

		BB.27107		BB.27107		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=219x9mm		c¸i		610,386		60,058		51,285		0		0

		BB.27108		BB.27108		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=219x12mm		c¸i		886,558		62,560		76,927		0		0

		BB.27109		BB.27109		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=273x7mm		c¸i		980,531		64,437		45,886		0		0

		BB.27110		BB.27110		L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng dÇu nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=273x12mm		c¸i		1,108,677		70,068		97,171		0		0

		BB.28101		BB.28101		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=6,4mm		c¸i		1,121		2,386		0		0		0

		BB.28102		BB.28102		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=9,5mm		c¸i		1,357		2,386		0		0		0

		BB.28103		BB.28103		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=12,7mm		c¸i		1,677		2,503		0		0		0

		BB.28104		BB.28104		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=15,9mm		c¸i		2,014		2,677		0		0		0

		BB.28105		BB.28105		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=19,1mm		c¸i		2,358		2,794		0		0		0

		BB.28106		BB.28106		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=22,2mm		c¸i		2,577		2,968		0		0		0

		BB.28107		BB.28107		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=25,4mm		c¸i		2,929		3,259		0		0		0

		BB.28108		BB.28108		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=28,6mm		c¸i		3,374		3,317		0		0		0

		BB.28109		BB.28109		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=31,8mm		c¸i		3,928		3,376		0		0		0

		BB.28110		BB.28110		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=34,9mm		c¸i		4,478		3,434		0		0		0

		BB.28111		BB.28111		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=38,1mm		c¸i		4,709		3,492		0		0		0

		BB.28112		BB.28112		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=41,3mm		c¸i		5,558		3,550		0		0		0

		BB.28113		BB.28113		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=53,9mm		c¸i		6,684		3,899		0		0		0

		BB.28114		BB.28114		L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=66,7mm		c¸i		8,863		4,190		0		0		0

		BB.28201		BB.28201		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=6,4mm		c¸i		1,060		2,386		0		0		0

		BB.28202		BB.28202		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=9,5mm		c¸i		1,284		2,386		0		0		0

		BB.28203		BB.28203		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=12,7mm		c¸i		1,586		2,503		0		0		0

		BB.28204		BB.28204		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=15,9mm		c¸i		1,904		2,677		0		0		0

		BB.28205		BB.28205		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=19,1mm		c¸i		2,330		2,794		0		0		0

		BB.28206		BB.28206		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=22,2mm		c¸i		2,537		2,968		0		0		0

		BB.28207		BB.28207		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=25,4mm		c¸i		2,971		3,259		0		0		0

		BB.28208		BB.28208		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=28,6mm		c¸i		3,191		3,317		0		0		0

		BB.28209		BB.28209		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=31,8mm		c¸i		3,715		3,376		0		0		0

		BB.28210		BB.28210		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=34,9mm		c¸i		4,234		3,434		0		0		0

		BB.28211		BB.28211		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=38,1mm		c¸i		4,753		3,492		0		0		0

		BB.28212		BB.28212		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=41,3mm		c¸i		5,453		3,550		0		0		0

		BB.28213		BB.28213		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=53,9mm		c¸i		6,319		3,899		0		0		0

		BB.28214		BB.28214		L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh d=66,7mm		c¸i		8,876		4,190		0		0		0

		BB.29101		BB.29101		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=32mm		c¸i		3,587		1,630		0		0		0

		BB.29102		BB.29102		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=40mm		c¸i		5,282		2,037		0		0		0

		BB.29103		BB.29103		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		6,536		2,153		0		0		0

		BB.29104		BB.29104		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=65mm		c¸i		7,696		2,270		0		0		0

		BB.29105		BB.29105		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=89mm		c¸i		9,917		2,910		0		0		0

		BB.29106		BB.29106		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		27,965		3,492		0		0		0

		BB.29107		BB.29107		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=125mm		c¸i		44,047		3,783		0		0		0

		BB.29108		BB.29108		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		65,604		4,656		0		0		0

		BB.29109		BB.29109		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		76,669		5,238		0		0		0

		BB.29110		BB.29110		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		93,319		5,529		0		0		0

		BB.29111		BB.29111		L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		110,494		5,820		0		0		0

		BB.29121		BB.29121		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=32mm		c¸i		3,587		1,630		0		0		0

		BB.29122		BB.29122		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=40mm		c¸i		5,282		2,037		0		0		0

		BB.29123		BB.29123		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=50mm		c¸i		6,536		2,153		0		0		0

		BB.29124		BB.29124		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=65mm		c¸i		7,696		2,270		0		0		0

		BB.29125		BB.29125		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=89mm		c¸i		9,917		2,910		0		0		0

		BB.29126		BB.29126		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		27,965		3,492		0		0		0

		BB.29127		BB.29127		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=125mm		c¸i		44,047		3,783		0		0		0

		BB.29128		BB.29128		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		65,604		4,656		0		0		0

		BB.29129		BB.29129		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		76,669		5,238		0		0		0

		BB.29130		BB.29130		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=250mm		c¸i		93,319		5,529		0		0		0

		BB.29131		BB.29131		L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph­¬ng ph¸p d¸n keo, ®­êng kÝnh cót d=300mm		c¸i		110,494		5,820		0		0		0

		BB.29201		BB.29201		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=20mm		c¸i		1,593		2,910		4,825		0		0

		BB.29202		BB.29202		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=25mm		c¸i		2,124		3,492		5,333		0		0

		BB.29203		BB.29203		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=32mm		c¸i		3,186		4,074		6,857		0		0

		BB.29204		BB.29204		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=40mm		c¸i		4,248		4,656		7,619		0		0

		BB.29205		BB.29205		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		5,310		5,820		8,889		0		0

		BB.29206		BB.29206		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=60mm		c¸i		6,371		6,402		10,159		0		0

		BB.29207		BB.29207		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=75mm		c¸i		8,495		6,984		12,698		0		0

		BB.29208		BB.29208		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=80mm		c¸i		25,487		7,566		14,222		0		0

		BB.29209		BB.29209		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		40,354		8,730		17,778		0		0

		BB.29210		BB.29210		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=125mm		c¸i		61,594		9,021		22,857		0		0

		BB.29211		BB.29211		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		69,028		9,312		25,397		0		0

		BB.29212		BB.29212		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		89,906		11,058		30,476		0		0

		BB.29213		BB.29213		L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		101,144		12,222		35,555		0		0

		BB.29221		BB.29221		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=20mm		c¸i		1,593		2,910		4,825		0		0

		BB.29222		BB.29222		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=25mm		c¸i		2,124		3,492		5,333		0		0

		BB.29223		BB.29223		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=32mm		c¸i		3,186		4,074		6,857		0		0

		BB.29224		BB.29224		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=40mm		c¸i		4,248		4,656		7,619		0		0

		BB.29225		BB.29225		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=50mm		c¸i		5,310		5,820		8,889		0		0

		BB.29226		BB.29226		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=60mm		c¸i		6,371		6,402		10,159		0		0

		BB.29227		BB.29227		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=75mm		c¸i		8,495		6,984		12,698		0		0

		BB.29228		BB.29228		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=80mm		c¸i		25,487		7,566		14,222		0		0

		BB.29229		BB.29229		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		40,354		8,730		17,778		0		0

		BB.29230		BB.29230		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=125mm		c¸i		61,594		9,021		22,857		0		0

		BB.29231		BB.29231		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		69,028		9,312		25,397		0		0

		BB.29232		BB.29232		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		89,906		11,058		30,476		0		0

		BB.29233		BB.29233		L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn, ®­êng kÝnh cót d=250mm		c¸i		101,144		12,222		35,555		0		0

		BB.29301		BB.29301		L¾p ®Æt c«n nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		39,612		6,402		0		0		0

		BB.29302		BB.29302		L¾p ®Æt c«n nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		85,435		7,566		0		0		0

		BB.29303		BB.29303		L¾p ®Æt c«n nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		105,516		8,148		0		0		0

		BB.29304		BB.29304		L¾p ®Æt c«n nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		135,666		9,312		0		0		0

		BB.29305		BB.29305		L¾p ®Æt c«n nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		164,498		13,386		0		0		0

		BB.29311		BB.29311		L¾p ®Æt cót nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		39,612		6,402		0		0		0

		BB.29312		BB.29312		L¾p ®Æt cót nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		85,435		7,566		0		0		0

		BB.29313		BB.29313		L¾p ®Æt cót nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		105,516		8,148		0		0		0

		BB.29314		BB.29314		L¾p ®Æt cót nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh cót d=250mm		c¸i		135,666		9,312		0		0		0

		BB.29315		BB.29315		L¾p ®Æt cót nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph­¬ng ph¸p nèi gio¨ng, ®­êng kÝnh cót d=300mm		c¸i		164,498		13,386		0		0		0

		BB.29401		BB.29401		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=15mm		c¸i		1,429		2,328		0		0		0

		BB.29402		BB.29402		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=20mm		c¸i		2,100		2,910		0		0		0

		BB.29403		BB.29403		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=25mm		c¸i		2,780		3,492		0		0		0

		BB.29404		BB.29404		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=32mm		c¸i		4,201		4,074		0		0		0

		BB.29405		BB.29405		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=40mm		c¸i		5,350		4,656		0		0		0

		BB.29406		BB.29406		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=50mm		c¸i		6,631		5,238		0		0		0

		BB.29407		BB.29407		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=67mm		c¸i		8,006		6,984		0		0		0

		BB.29408		BB.29408		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=76mm		c¸i		10,576		8,148		0		0		0

		BB.29409		BB.29409		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=89mm		c¸i		27,936		9,312		0		0		0

		BB.29410		BB.29410		L¾p ®¨t c«n nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		43,117		10,476		0		0		0

		BB.29421		BB.29421		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=15mm		c¸i		1,429		2,328		0		0		0

		BB.29422		BB.29422		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=20mm		c¸i		2,100		2,910		0		0		0

		BB.29423		BB.29423		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=25mm		c¸i		2,780		3,492		0		0		0

		BB.29424		BB.29424		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=32mm		c¸i		4,201		4,074		0		0		0

		BB.29425		BB.29425		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=40mm		c¸i		5,350		4,656		0		0		0

		BB.29426		BB.29426		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=50mm		c¸i		6,631		5,238		0		0		0

		BB.29427		BB.29427		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=67mm		c¸i		8,006		6,984		0		0		0

		BB.29428		BB.29428		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=76mm		c¸i		10,576		8,148		0		0		0

		BB.29429		BB.29429		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=89mm		c¸i		27,936		9,312		0		0		0

		BB.29430		BB.29430		L¾p ®¨t cót nhùa nèi b»ng ph­¬ng ph¸p m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		43,117		10,476		0		0		0

		BB.30101		BB.30101		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		52,037		3,492		0		0		0

		BB.30102		BB.30102		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		81,772		4,656		0		0		0

		BB.30103		BB.30103		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		115,755		5,820		0		0		0

		BB.30104		BB.30104		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		196,463		8,148		0		0		0

		BB.30105		BB.30105		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		312,217		10,476		0		0		0

		BB.30106		BB.30106		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=350mm		c¸i		367,917		11,058		0		0		0

		BB.30107		BB.30107		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=400mm		c¸i		423,510		12,222		0		0		0

		BB.30108		BB.30108		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=500mm		c¸i		513,458		16,878		0		0		0

		BB.30109		BB.30109		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=600mm		c¸i		603,406		18,624		0		0		0

		BB.30110		BB.30110		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=700mm		c¸i		735,833		21,534		0		0		0

		BB.30111		BB.30111		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=800mm		c¸i		836,402		23,280		0		0		0

		BB.30112		BB.30112		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh c«n d=1000mm		c¸i		1,111,873		26,771		0		0		0

		BB.30121		BB.30121		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		52,037		3,492		0		0		0

		BB.30122		BB.30122		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		81,772		4,656		0		0		0

		BB.30123		BB.30123		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		115,755		5,820		0		0		0

		BB.30124		BB.30124		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=250mm		c¸i		196,463		8,148		0		0		0

		BB.30125		BB.30125		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=300mm		c¸i		312,217		10,476		0		0		0

		BB.30126		BB.30126		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=350mm		c¸i		367,917		11,058		0		0		0

		BB.30127		BB.30127		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=400mm		c¸i		423,510		12,222		0		0		0

		BB.30128		BB.30128		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=500mm		c¸i		513,458		16,878		0		0		0

		BB.30129		BB.30129		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=600mm		c¸i		603,406		18,624		0		0		0

		BB.30130		BB.30130		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=700mm		c¸i		735,833		21,534		0		0		0

		BB.30131		BB.30131		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=800mm		c¸i		836,402		23,280		0		0		0

		BB.30132		BB.30132		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi, ®­êng kÝnh cót d=1000mm		c¸i		1,111,873		26,771		0		0		0

		BB.30201		BB.30201		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=100mm		c¸i		54,850		4,656		0		0		0

		BB.30202		BB.30202		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=150mm		c¸i		74,976		5,121		0		0		0

		BB.30203		BB.30203		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=200mm		c¸i		98,497		6,518		0		0		0

		BB.30204		BB.30204		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=250mm		c¸i		189,189		9,312		0		0		0

		BB.30205		BB.30205		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=300mm		c¸i		335,155		10,476		0		0		0

		BB.30206		BB.30206		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=350mm		c¸i		389,088		11,640		0		0		0

		BB.30207		BB.30207		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=400mm		c¸i		438,526		12,804		0		0		0

		BB.30208		BB.30208		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=500mm		c¸i		567,300		13,968		0		0		0

		BB.30209		BB.30209		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=600mm		c¸i		681,207		19,788		0		0		0

		BB.30210		BB.30210		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=700mm		c¸i		799,306		22,116		0		0		0

		BB.30211		BB.30211		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=800mm		c¸i		915,336		25,026		0		0		0

		BB.30212		BB.30212		L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh c«n d=1000mm		c¸i		1,160,087		27,935		0		0		0

		BB.30221		BB.30221		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=100mm		c¸i		54,850		4,656		0		0		0

		BB.30222		BB.30222		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=150mm		c¸i		74,976		5,121		0		0		0

		BB.30223		BB.30223		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=200mm		c¸i		98,497		6,518		0		0		0

		BB.30224		BB.30224		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=250mm		c¸i		189,189		9,312		0		0		0

		BB.30225		BB.30225		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=300mm		c¸i		335,155		10,476		0		0		0

		BB.30226		BB.30226		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=350mm		c¸i		389,088		11,640		0		0		0

		BB.30227		BB.30227		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=400mm		c¸i		438,526		12,804		0		0		0

		BB.30228		BB.30228		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=500mm		c¸i		567,300		13,968		0		0		0

		BB.30229		BB.30229		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=600mm		c¸i		681,207		19,788		0		0		0

		BB.30230		BB.30230		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=700mm		c¸i		799,306		22,116		0		0		0

		BB.30231		BB.30231		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=800mm		c¸i		915,336		25,026		0		0		0

		BB.30232		BB.30232		L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm, ®­êng kÝnh cót d=1000mm		c¸i		1,160,087		27,935		0		0		0

		BB.30301		BB.30301		L¾p ®Æt  c«n nhùa nh«m, ®­êng kÝnh c«n d=12mm		c¸i		2,124		6,256		0		0		0

		BB.30302		BB.30302		L¾p ®Æt  c«n nhùa nh«m, ®­êng kÝnh c«n d=16mm		c¸i		2,655		6,256		0		0		0

		BB.30303		BB.30303		L¾p ®Æt  c«n nhùa nh«m, ®­êng kÝnh c«n d=20mm		c¸i		3,186		6,256		0		0		0

		BB.30304		BB.30304		L¾p ®Æt  c«n nhùa nh«m, ®­êng kÝnh c«n d=26mm		c¸i		3,823		7,507		0		0		0

		BB.30305		BB.30305		L¾p ®Æt  c«n nhùa nh«m, ®­êng kÝnh c«n d=32mm		c¸i		5,523		9,384		0		0		0

		BB.30311		BB.30301b		L¾p ®Æt  cót nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=12mm		c¸i		2,124		6,256		0		0		0

		BB.30312		BB.30302B		L¾p ®Æt  cót nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=16mm		c¸i		2,655		6,256		0		0		0

		BB.30313		BB.30303b		L¾p ®Æt  cót nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=20mm		c¸i		3,186		6,256		0		0		0

		BB.30314		BB.30304b		L¾p ®Æt  cót nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=26mm		c¸i		3,823		7,507		0		0		0

		BB.30315		BB.30305b		L¾p ®Æt  cót nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=32mm		c¸i		5,523		9,384		0		0		0

		BB.30321		BB.30301c		L¾p ®Æt  m¨ng s«ng nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=12mm		c¸i		1,365		6,256		0		0		0

		BB.30322		BB.30302c		L¾p ®Æt  m¨ng s«ng nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=16mm		c¸i		1,820		6,256		0		0		0

		BB.30323		BB.30303c		L¾p ®Æt  m¨ng s«ng nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=20mm		c¸i		2,730		6,256		0		0		0

		BB.30324		BB.30304c		L¾p ®Æt  m¨ng s«ng nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=26mm		c¸i		4,520		7,507		0		0		0

		BB.30325		BB.30305c		L¾p ®Æt  m¨ng s«ng nhùa nh«m, ®­êng kÝnh cót d=32mm		c¸i		5,005		9,384		0		0		0

		BB.31101		BB.31101		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 0,8 cã r=a		c¸i		78,376		48,797		1,743		0		0

		BB.31102		BB.31102		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 1,2 cã r=a		c¸i		139,249		95,717		3,419		0		0

		BB.31103		BB.31103		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 1,6 cã r=a		c¸i		210,556		157,652		5,675		0		0

		BB.31104		BB.31104		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 2,0 cã r=a		c¸i		300,647		233,976		8,340		0		0

		BB.31105		BB.31105		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 2,4 cã r=a		c¸i		406,389		325,940		11,621		0		0

		BB.31106		BB.31106		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 2,8 cã r=a		c¸i		536,084		329,068		15,738		0		0

		BB.31107		BB.31107		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 3,2 cã r=a		c¸i		676,197		508,616		19,839		0		0

		BB.31108		BB.31108		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 3,6 cã r=a		c¸i		827,576		687,539		24,606		0		0

		BB.31109		BB.31109		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 4,4 cã r=a		c¸i		1,176,245		1,004,094		36,243		0		0

		BB.31110		BB.31110		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 4,8 cã r=a		c¸i		1,373,014		1,184,894		42,394		0		0

		BB.31111		BB.31111		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 5,6 cã r=a		c¸i		1,823,105		1,274,355		56,747		0		0

		BB.31112		BB.31112		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 6,0 cã r=a		c¸i		2,065,599		1,451,401		64,949		0		0

		BB.31113		BB.31113		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 6,4 cã r=a		c¸i		2,323,224		1,641,584		73,817		0		0

		BB.31114		BB.31114		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 7,2 cã r=a		c¸i		2,886,996		2,058,237		92,272		0		0

		BB.31115		BB.31115		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, chu vi c«n cót b»ng 8,0 cã r=a		c¸i		3,511,288		2,527,439		112,777		0		0

		BB.31201		BB.31201		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=109mm		c¸i		27,412		18,143		615		0		0

		BB.31202		BB.31202		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=137mm		c¸i		39,305		27,527		1,025		0		0

		BB.31203		BB.31203		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=164mm		c¸i		48,737		38,162		1,333		0		0

		BB.31204		BB.31204		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=164mm		c¸i		62,717		50,048		1,743		0		0

		BB.31205		BB.31205		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=219mm		c¸i		79,869		64,437		2,256		0		0

		BB.31206		BB.31206		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=246mm		c¸i		96,457		80,703		2,871		0		0

		BB.31207		BB.31207		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=273mm		c¸i		115,695		97,594		3,486		0		0

		BB.31208		BB.31208		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=301mm		c¸i		139,589		117,614		4,239		0		0

		BB.31209		BB.31209		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=328mm		c¸i		159,829		138,884		4,921		0		0

		BB.31210		BB.31210		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=383mm		c¸i		210,785		186,430		6,700		0		0

		BB.31211		BB.31211		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=437mm		c¸i		269,154		240,232		8,545		0		0

		BB.31212		BB.31212		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh c«n, cót d=492mm		c¸i		334,198		302,167		10,801		0		0

		BB.31301		BB.31301		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 0,8x0,56x0,8		c¸i		120,208		35,659		3,214		0		0

		BB.31302		BB.31302		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 1,2x0,69x1,2		c¸i		214,702		58,807		5,536		0		0

		BB.31303		BB.31303		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 1,2x1,1x1,2		c¸i		266,186		96,969		9,432		0		0

		BB.31304		BB.31304		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 1,6x0,8x1,6		c¸i		339,836		86,333		8,407		0		0

		BB.31305		BB.31305		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 1,6x1,13x1,6		c¸i		383,079		117,614		11,893		0		0

		BB.31306		BB.31306		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 2x1,26x2		c¸i		553,472		156,401		16,132		0		0

		BB.31307		BB.31307		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 2x1,79x2		c¸i		662,045		239,606		24,811		0		0

		BB.31308		BB.31308		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 2,4x1,83x2,4		c¸i		844,091		272,138		28,640		0		0

		BB.31309		BB.31309		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 2,4x2,19x2,4		c¸i		943,902		347,836		36,499		0		0

		BB.31310		BB.31310		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 2,8x2,12x2,8		c¸i		1,118,230		358,471		38,277		0		0

		BB.31311		BB.31311		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 2,8x2,48x2,8		c¸i		1,232,129		445,430		47,366		0		0

		BB.31312		BB.31312		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 3,2x2,53x3,2		c¸i		1,474,186		489,848		52,697		0		0

		BB.31313		BB.31313		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 3,2x2,99x3,2		c¸i		1,650,592		624,978		66,779		0		0

		BB.31314		BB.31314		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 3,6x2,94x3,6		c¸i		1,877,627		641,244		69,445		0		0

		BB.31315		BB.31315		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 3,6x3,29x3,6		c¸i		2,029,617		756,981		81,199		0		0

		BB.31316		BB.31316		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 4x3,35x4		c¸i		2,332,729		812,034		88,376		0		0

		BB.31317		BB.31317		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 4x3,79x4		c¸i		2,556,096		984,075		106,010		0		0

		BB.31318		BB.31318		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 4,4x3,51x4,4		c¸i		2,716,091		912,130		100,064		0		0

		BB.31319		BB.31319		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 4,4x3,98x4,4		c¸i		2,959,758		1,097,309		119,271		0		0

		BB.31320		BB.31320		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, cã chu vi 4,8x3,92x4,8		c¸i		3,261,990		1,115,452		122,619		0		0

		BB.31401		BB.31401		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=109mm		c¸i		31,586		23,773		1,025		0		0

		BB.31402		BB.31402		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=137mm		c¸i		57,084		48,797		2,050		0		0

		BB.31403		BB.31403		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=164mm		c¸i		93,954		83,831		3,009		0		0

		BB.31404		BB.31404		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=191mm		c¸i		110,163		126,998		4,511		0		0

		BB.31405		BB.31405		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=219mm		c¸i		125,579		180,174		6,495		0		0

		BB.31406		BB.31406		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=246mm		c¸i		134,018		104,476		3,691		0		0

		BB.31407		BB.31407		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=273mm		c¸i		152,213		126,998		4,511		0		0

		BB.31408		BB.31408		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=301mm		c¸i		173,498		153,273		5,470		0		0

		BB.31409		BB.31409		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=328mm		c¸i		190,086		180,174		6,495		0		0

		BB.31410		BB.31410		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=383mm		c¸i		251,477		242,734		8,612		0		0

		BB.31411		BB.31411		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=437mm		c¸i		310,884		312,176		11,211		0		0

		BB.31412		BB.31412		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh d=492mm		c¸i		388,556		392,879		13,943		0		0

		BB.31501		BB.31501		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=0,8m		c¸i		28,444		13,763		10,391		0		0

		BB.31502		BB.31502		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=1,2m		c¸i		42,659		20,019		15,584		0		0

		BB.31503		BB.31503		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=1,6m		c¸i		56,861		26,901		20,848		0		0

		BB.31504		BB.31504		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=2,0m		c¸i		71,578		53,176		41,353		0		0

		BB.31505		BB.31505		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=2,4m		c¸i		85,889		64,437		49,555		0		0

		BB.31506		BB.31506		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=2,8m		c¸i		100,212		75,072		57,824		0		0

		BB.31507		BB.31507		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=3,2m		c¸i		115,949		142,638		110,249		0		0

		BB.31508		BB.31508		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=3,6m		c¸i		130,436		160,780		123,988		0		0

		BB.31509		BB.31509		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=4,0m		c¸i		144,950		178,297		137,726		0		0

		BB.31510		BB.31510		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=4,4m		c¸i		159,423		196,440		151,531		0		0

		BB.31511		BB.31511		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=4,8m		c¸i		174,058		213,956		165,269		0		0

		BB.31512		BB.31512		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=5,6m		c¸i		202,844		249,616		192,884		0		0

		BB.31513		BB.31513		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=6,4m		c¸i		231,762		285,275		220,360		0		0

		BB.31514		BB.31514		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=7,2m		c¸i		260,955		320,935		247,903		0		0

		BB.31515		BB.31515		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt bÝch vu«ng, chu vi bÝch d=8,0m		c¸i		289,873		356,594		275,518		0		0

		BB.31601		BB.31601		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=109mm		c¸i		13,744		5,630		4,444		0		0

		BB.31602		BB.31602		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=137mm		c¸i		17,714		7,507		5,536		0		0

		BB.31603		BB.31603		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=164mm		c¸i		21,426		8,758		6,700		0		0

		BB.31604		BB.31604		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=191mm		c¸i		25,356		10,010		7,792		0		0

		BB.31605		BB.31605		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=219mm		c¸i		29,326		11,886		8,956		0		0

		BB.31606		BB.31606		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=246mm		c¸i		33,038		13,138		10,047		0		0

		BB.31607		BB.31607		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=273mm		c¸i		37,008		14,389		11,211		0		0

		BB.31608		BB.31608		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=301mm		c¸i		39,371		15,640		12,303		0		0

		BB.31609		BB.31609		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=328mm		c¸i		43,070		17,517		13,328		0		0

		BB.31610		BB.31610		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=383mm		c¸i		50,752		20,019		15,584		0		0

		BB.31611		BB.31611		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=437mm		c¸i		58,421		23,147		17,839		0		0

		BB.31612		BB.31612		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn, ®­êng kÝnh bÝch d=492mm		c¸i		64,496		26,275		20,095		0		0

		BB.31701		BB.31701		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 0,8m cã r=a		c¸i		85,694		43,792		2,050		0		0

		BB.31702		BB.31702		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 1,2m cã r=a		c¸i		146,567		86,333		3,076		0		0

		BB.31703		BB.31703		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 1,6m cã r=a		c¸i		217,874		141,386		5,126		0		0

		BB.31704		BB.31704		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 2,0m cã r=a		c¸i		307,965		209,577		8,202		0		0

		BB.31705		BB.31705		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 2,4m cã r=a		c¸i		413,708		292,157		11,278		0		0

		BB.31706		BB.31706		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 2,8m cã r=a		c¸i		534,058		387,874		15,379		0		0

		BB.31707		BB.31707		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 3,2m cã r=a		c¸i		680,094		496,729		19,480		0		0

		BB.31708		BB.31708		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 3,6m cã r=a		c¸i		830,184		618,097		24,606		0		0

		BB.31709		BB.31709		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 4,0m cã r=a		c¸i		995,926		754,478		30,309		0		0

		BB.31710		BB.31710		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 4,4m cã r=a		c¸i		1,176,276		903,372		36,580		0		0

		BB.31711		BB.31711		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 4,8m cã r=a		c¸i		1,371,234		958,425		42,035		0		0

		BB.31712		BB.31712		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 5,6m cã r=a		c¸i		1,807,064		1,029,744		56,388		0		0

		BB.31713		BB.31713		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 6,4m cã r=a		c¸i		2,302,893		1,478,302		73,817		0		0

		BB.31714		BB.31714		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 7,2m cã r=a		c¸i		2,862,374		1,855,541		92,272		0		0

		BB.31715		BB.31715		Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n  keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch chu vi b»ng 8,0m cã r=a		c¸i		3,482,376		2,275,321		112,777		0		0

		BB.31801		BB.31801		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 0,8x0,57x0,8m		c¸i		135,526		35,659		3,214		0		0

		BB.31802		BB.31802		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 1,2x0,69x1,2m		c¸i		230,021		58,807		5,536		0		0

		BB.31803		BB.31803		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 1,2x1,1x1,2m		c¸i		281,505		96,969		9,432		0		0

		BB.31804		BB.31804		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 1,6x0,8x1,6m		c¸i		355,155		86,333		8,407		0		0

		BB.31805		BB.31805		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 1,6x1,13x1,6m		c¸i		398,398		117,614		11,893		0		0

		BB.31806		BB.31806		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 2,0x1,26x2,0m		c¸i		562,669		156,401		16,132		0		0

		BB.31807		BB.31807		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 2,0x1,79x2,0m		c¸i		670,920		237,729		24,811		0		0

		BB.31808		BB.31808		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 2,4x1,83x2,4m		c¸i		847,825		272,138		28,640		0		0

		BB.31809		BB.31809		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 2,4x2,3x2,4m		c¸i		982,836		374,111		39,164		0		0

		BB.31810		BB.31810		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 2,8x2,12x2,8m		c¸i		1,120,675		358,471		38,277		0		0

		BB.31811		BB.31811		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 2,8x2,48x2,8m		c¸i		1,238,426		445,430		47,366		0		0

		BB.31812		BB.31812		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 3,2x2,53x3,2m		c¸i		1,479,517		489,848		52,697		0		0

		BB.31813		BB.31813		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 3,2x3,0x3,2m		c¸i		1,655,601		624,978		66,779		0		0

		BB.31814		BB.31814		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 3,6x2,94x3,6m		c¸i		1,881,669		641,244		69,445		0		0

		BB.31815		BB.31815		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 3,6x2,29x3,6m		c¸i		2,029,162		756,981		81,199		0		0

		BB.31816		BB.31816		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 4,0x3,35x4,0m		c¸i		2,335,482		812,034		88,376		0		0

		BB.31817		BB.31817		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 4,0x3,49x4,0m		c¸i		2,558,527		984,075		106,010		0		0

		BB.31818		BB.31818		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 4,4x3,51x4,4m		c¸i		2,717,878		912,130		100,064		0		0

		BB.31819		BB.31819		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 4,4x3,98x4,4m		c¸i		2,960,900		1,097,309		119,271		0		0

		BB.31820		BB.31820		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 4,8x3,92x4,8m		c¸i		3,262,488		1,115,452		122,619		0		0

		BB.31821		BB.31821		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 4,8x4,38x4,8m		c¸i		3,526,903		1,318,147		143,672		0		0

		BB.31822		BB.31822		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 5,6x4,96x5,6m		c¸i		4,647,504		1,529,601		186,799		0		0

		BB.31823		BB.31823		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 6,4x5,77x6,4m		c¸i		6,099,387		1,811,123		249,477		0		0

		BB.31824		BB.31824		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 7,2x6,79x7,2m		c¸i		7,946,730		2,451,741		337,099		0		0

		BB.31825		BB.31825		Gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, chu vi tª b»ng 8,0x7,59x8,0m		c¸i		9,817,632		3,046,691		419,667		0		0

		BB.31901		BB.31901		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=109mm		c¸i		38,904		18,768		1,025		0		0

		BB.31902		BB.31902		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=137mm		c¸i		52,884		28,778		1,025		0		0

		BB.31903		BB.31903		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=164mm		c¸i		64,403		39,413		2,050		0		0

		BB.31904		BB.31904		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=191mm		c¸i		80,991		51,925		2,050		0		0

		BB.31905		BB.31905		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=219mm		c¸i		101,272		66,940		3,076		0		0

		BB.31906		BB.31906		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=246mm		c¸i		121,512		83,831		4,101		0		0

		BB.31907		BB.31907		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=273mm		c¸i		144,403		101,348		4,101		0		0

		BB.31908		BB.31908		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=301mm		c¸i		168,294		122,618		5,126		0		0

		BB.31909		BB.31909		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=328mm		c¸i		197,404		143,889		6,151		0		0

		BB.31910		BB.31910		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=383mm		c¸i		258,795		193,937		8,202		0		0

		BB.31911		BB.31911		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=437mm		c¸i		318,203		249,616		11,278		0		0

		BB.31912		BB.31912		Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n keo, nèi b»ng ph­¬ng ph¸p  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh tª d=492mm		c¸i		395,874		314,053		14,353		0		0

		BB.32101		BB.32101		Gia c«ng, l¾p ®Æt thanh t¨ng c­êng		tÊn		9,629,320		3,346,434		65,515		0		0

		BB.32201		BB.32201		Gia c«ng  vµ l¾p ®Æt gi¸ ®ì èng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ		tÊn		9,664,228		3,800,385		327,573		0		0

		BB.32301		BB.32301		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 250x200mm		c¸i		10,867		11,640		648		0		0

		BB.32302		BB.32302		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 500x300mm		c¸i		25,184		20,370		1,166		0		0

		BB.32303		BB.32303		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 500x400mm		c¸i		32,342		23,862		1,360		0		0

		BB.32304		BB.32304		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 500x500mm		c¸i		39,501		27,353		1,619		0		0

		BB.32305		BB.32305		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 600x600mm		c¸i		53,024		33,783		1,813		0		0

		BB.32306		BB.32306		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 1000x400mm		c¸i		59,122		38,787		2,072		0		0

		BB.32307		BB.32307		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 1000x600mm		c¸i		84,048		45,669		2,526		0		0

		BB.32308		BB.32308		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 1300x1200mm		c¸i		197,018		71,319		3,951		0		0

		BB.32309		BB.32309		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 1250x300mm		c¸i		58,324		43,167		2,331		0		0

		BB.32310		BB.32310		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 1500x200mm		c¸i		52,221		46,920		2,526		0		0

		BB.32311		BB.32311		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 1500x500mm		c¸i		103,670		55,679		2,979		0		0

		BB.32312		BB.32312		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 1600x1500mm		c¸i		293,550		90,087		4,922		0		0

		BB.32313		BB.32313		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 2000x200mm		c¸i		70,246		62,560		3,497		0		0

		BB.32314		BB.32314		L¾p ®Æt cöa l­íi quy c¸ch 3000x250mm		c¸i		120,356		92,589		5,116		0		0

		BB.32401		BB.32401		L¾p ®Æt cöa giã ®¬n, quy c¸ch cöa 150x150mm		c¸i		32,994		5,238		4,663		0		0

		BB.32402		BB.32402		L¾p ®Æt cöa giã ®¬n, quy c¸ch cöa 200x200mm		c¸i		55,226		5,820		6,217		0		0

		BB.32403		BB.32403		L¾p ®Æt cöa giã ®¬n, quy c¸ch cöa 100x200mm		c¸i		30,872		5,238		4,663		0		0

		BB.32404		BB.32404		L¾p ®Æt cöa giã ®¬n, quy c¸ch cöa 200x300mm		c¸i		78,298		6,402		933		0		0

		BB.32405		BB.32405		L¾p ®Æt cöa giã ®¬n, quy c¸ch cöa 200x400mm		c¸i		103,850		8,730		1,166		0		0

		BB.32406		BB.32406		L¾p ®Æt cöa giã ®¬n, quy c¸ch cöa 200x600mm		c¸i		152,474		11,058		1,619		0		0

		BB.32501		BB.32501		L¾p ®Æt cöa giã kÐp, quy c¸ch cöa 200x450mm		c¸i		143,918		12,222		1,813		0		0

		BB.32502		BB.32502		L¾p ®Æt cöa giã kÐp, quy c¸ch cöa 200x750mm		c¸i		241,780		13,968		2,850		0		0

		BB.32503		BB.32503		L¾p ®Æt cöa giã kÐp, quy c¸ch cöa 200x950mm		c¸i		301,013		16,878		3,691		0		0

		BB.32504		BB.32504		L¾p ®Æt cöa giã kÐp, quy c¸ch cöa 200x1200mm		c¸i		362,000		20,952		4,663		0		0

		BB.32505		BB.32505		L¾p ®Æt cöa giã kÐp, quy c¸ch cöa 200x400mm		c¸i		101,378		9,894		1,813		0		0

		BB.32506		BB.32506		L¾p ®Æt cöa giã kÐp, quy c¸ch cöa 200x850mm		c¸i		297,919		14,550		2,331		0		0

		BB.32601		BB.32601		L¾p ®Æt cöa ph©n phèi khÝ		c¸i		396,992		72,749		0		0		0

		BB.33101		BB.33101		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 50mm		c¸i		100,222		9,312		0		0		0

		BB.33102		BB.33102		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 60mm		c¸i		113,726		10,476		0		0		0

		BB.33103		BB.33103		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 70mm		c¸i		127,643		12,222		0		0		0

		BB.33104		BB.33104		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 80mm		c¸i		141,147		13,386		0		0		0

		BB.33105		BB.33105		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 90mm		c¸i		160,370		14,550		0		0		0

		BB.33106		BB.33106		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 100mm		c¸i		298,799		15,714		0		0		0

		BB.33107		BB.33107		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 110mm		c¸i		322,308		16,878		0		0		0

		BB.33108		BB.33108		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 125mm		c¸i		356,858		18,624		0		0		0

		BB.33109		BB.33109		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 150mm		c¸i		416,368		19,788		0		0		0

		BB.33110		BB.33110		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 160mm		c¸i		460,616		20,370		0		0		0

		BB.33111		BB.33111		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 170mm		c¸i		504,754		21,534		0		0		0

		BB.33112		BB.33112		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 180mm		c¸i		550,892		22,698		0		0		0

		BB.33113		BB.33113		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 200mm		c¸i		637,484		25,026		0		0		0

		BB.33114		BB.33114		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 250mm		c¸i		845,139		32,009		0		0		0

		BB.33115		BB.33115		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 300mm		c¸i		1,125,095		20,079		9,458		0		0

		BB.33116		BB.33116		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 350mm		c¸i		1,411,878		23,454		11,823		0		0

		BB.33117		BB.33117		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 400mm		c¸i		1,694,090		26,771		13,005		0		0

		BB.33118		BB.33118		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 500mm		c¸i		2,423,552		32,591		13,005		0		0

		BB.33119		BB.33119		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 600mm		c¸i		3,663,845		42,541		16,552		0		0

		BB.33120		BB.33120		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 700mm		c¸i		5,605,124		51,300		16,552		0		0

		BB.33121		BB.33121		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 800mm		c¸i		6,501,816		58,807		16,552		0		0

		BB.33122		BB.33122		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 900mm		c¸i		7,485,575		70,693		16,552		0		0

		BB.33123		BB.33123		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 1000mm		c¸i		8,364,199		81,328		16,552		0		0

		BB.33124		BB.33124		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 1100mm		c¸i		9,352,092		100,722		16,552		0		0

		BB.33125		BB.33125		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 1200mm		c¸i		10,307,779		108,855		18,916		0		0

		BB.33126		BB.33126		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 1400mm		c¸i		12,096,083		135,130		18,916		0		0

		BB.33127		BB.33127		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 1600mm		c¸i		14,009,201		170,790		18,916		0		0

		BB.33128		BB.33128		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 1800mm		c¸i		15,880,183		187,681		18,916		0		0

		BB.33129		BB.33129		L¾p ®Æt BU, ®­êng kÝnh 2000mm		c¸i		17,480,869		212,705		18,916		0		0

		BB.33201		BB.33201		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 50mm		c¸i		109,395		6,402		0		0		0

		BB.33202		BB.33202		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 60mm		c¸i		117,534		7,566		0		0		0

		BB.33203		BB.33203		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 70mm		c¸i		125,477		8,730		0		0		0

		BB.33204		BB.33204		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 80mm		c¸i		137,042		9,312		0		0		0

		BB.33205		BB.33205		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 90mm		c¸i		151,551		10,476		0		0		0

		BB.33206		BB.33206		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 100mm		c¸i		167,740		11,058		0		0		0

		BB.33207		BB.33207		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 110mm		c¸i		186,229		11,640		0		0		0

		BB.33208		BB.33208		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 125mm		c¸i		214,725		12,804		0		0		0

		BB.33209		BB.33209		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 150mm		c¸i		266,191		13,968		0		0		0

		BB.33210		BB.33210		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 160mm		c¸i		288,694		14,550		0		0		0

		BB.33211		BB.33211		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 170mm		c¸i		310,445		15,132		0		0		0

		BB.33212		BB.33212		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 180mm		c¸i		332,423		15,714		0		0		0

		BB.33213		BB.33213		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 200mm		c¸i		378,817		17,460		0		0		0

		BB.33214		BB.33214		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 240mm		c¸i		745,905		22,698		0		0		0

		BB.33215		BB.33215		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 300mm		c¸i		1,087,712		13,968		9,458		0		0

		BB.33216		BB.33216		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 350mm		c¸i		1,434,120		16,296		11,823		0		0

		BB.33217		BB.33217		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 400mm		c¸i		1,659,435		20,370		13,005		0		0

		BB.33218		BB.33218		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 500mm		c¸i		2,310,235		25,026		13,005		0		0

		BB.33219		BB.33219		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 600mm		c¸i		3,078,456		32,531		16,552		0		0

		BB.33220		BB.33220		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 700mm		c¸i		3,810,391		37,536		16,552		0		0

		BB.33221		BB.33221		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 800mm		c¸i		4,544,745		45,043		16,552		0		0

		BB.33222		BB.33222		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 900mm		c¸i		5,278,192		53,802		16,552		0		0

		BB.33223		BB.33223		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 1000mm		c¸i		6,011,672		62,560		16,552		0		0

		BB.33224		BB.33224		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 1100mm		c¸i		6,745,293		70,068		16,552		0		0

		BB.33225		BB.33225		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 1200mm		c¸i		7,478,120		83,831		16,552		0		0

		BB.33226		BB.33226		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 1400mm		c¸i		8,945,523		106,353		18,916		0		0

		BB.33227		BB.33227		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 1500mm		c¸i		9,678,986		115,737		18,916		0		0

		BB.33228		BB.33228		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 1600mm		c¸i		10,412,449		131,377		18,916		0		0

		BB.33229		BB.33229		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 1800mm		c¸i		11,879,215		143,889		18,916		0		0

		BB.33230		BB.33230		L¾p ®Æt BE, ®­êng kÝnh 2000mm		c¸i		13,346,618		163,908		18,916		0		0

		BB.33301		BB.33301		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=<50mm		mèi		45,624		15,132		0		0		0

		BB.33302		BB.33302		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=75mm		mèi		58,886		22,116		0		0		0

		BB.33303		BB.33303		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=100mm		mèi		91,246		26,771		0		0		0

		BB.33304		BB.33304		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=150mm		mèi		117,772		32,009		0		0		0

		BB.33305		BB.33305		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=200mm		mèi		144,296		40,739		0		0		0

		BB.33306		BB.33306		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=250mm		mèi		209,014		46,559		0		0		0

		BB.33307		BB.33307		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=300mm		mèi		235,539		42,485		16,552		0		0

		BB.33308		BB.33308		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=350mm		mèi		287,527		51,215		16,552		0		0

		BB.33309		BB.33309		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=400mm		mèi		314,051		57,617		21,281		0		0

		BB.33310		BB.33310		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=500mm		mèi		392,564		68,093		21,281		0		0

		BB.33311		BB.33311		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=600mm		mèi		488,059		87,585		26,010		0		0

		BB.33312		BB.33312		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=700mm		mèi		575,061		98,220		26,010		0		0

		BB.33313		BB.33313		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=800mm		mèi		628,111		112,609		33,103		0		0

		BB.33314		BB.33314		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=900mm		mèi		715,113		120,116		33,103		0		0

		BB.33315		BB.33315		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1100mm		mèi		957,031		147,017		33,103		0		0

		BB.33316		BB.33316		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1200mm		mèi		1,010,081		160,780		37,832		0		0

		BB.33317		BB.33317		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1250mm		mèi		1,036,607		167,036		37,832		0		0

		BB.33318		BB.33318		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1300mm		mèi		1,063,131		173,918		37,832		0		0

		BB.33319		BB.33319		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1350mm		mèi		1,089,657		180,799		37,832		0		0

		BB.33320		BB.33320		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1400mm		mèi		1,150,235		187,056		37,832		0		0

		BB.33321		BB.33321		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1500mm		mèi		1,201,066		200,819		42,561		0		0

		BB.33322		BB.33322		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1600mm		mèi		1,305,045		213,956		42,561		0		0

		BB.33323		BB.33323		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1700mm		mèi		1,383,560		227,094		47,290		0		0

		BB.33324		BB.33324		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1800mm		mèi		1,462,075		240,857		47,290		0		0

		BB.33325		BB.33325		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=1900mm		mèi		1,540,590		253,995		47,290		0		0

		BB.33326		BB.33326		L¾p ®Æt mèi nèi mÒm, ®­êng kÝnh mèi nèi d=2000mm		mèi		1,672,155		267,758		47,290		0		0

		BB.33401		BB.33401		L¾p ®Æt mèi nèi liªn kÕt trªn tuyÕn  dÉn x¨ng, dÇu-®­êng kÝnh mèi nèi d=57x3,5mm		mèi		1,272		36,911		1,336		0		0

		BB.33402		BB.33402		L¾p ®Æt mèi nèi liªn kÕt trªn tuyÕn  dÉn x¨ng, dÇu-®­êng kÝnh mèi nèi d=67-89x4mm		mèi		3,462		50,048		5,346		0		0

		BB.33403		BB.33403		L¾p ®Æt mèi nèi liªn kÕt trªn tuyÕn  dÉn x¨ng, dÇu-®­êng kÝnh mèi nèi d=108x4mm		mèi		4,196		60,058		6,682		0		0

		BB.33404		BB.33404		L¾p ®Æt mèi nèi liªn kÕt trªn tuyÕn  dÉn x¨ng, dÇu-®­êng kÝnh mèi nèi d=159x5mm		mèi		9,540		75,072		14,701		0		0

		BB.33405		BB.33405		L¾p ®Æt mèi nèi liªn kÕt trªn tuyÕn  dÉn x¨ng, dÇu-®­êng kÝnh mèi nèi d=219x7mm		mèi		20,604		90,087		179,798		0		0

		BB.33406		BB.33406		L¾p ®Æt mèi nèi liªn kÕt trªn tuyÕn  dÉn x¨ng, dÇu-®­êng kÝnh mèi nèi d=273x8mm		mèi		29,418		100,097		195,836		0		0

		BB.33501		BB.33501		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=60mm		c¸i		59,002		6,984		0		0		0

		BB.33502		BB.33502		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=80mm		c¸i		66,353		9,894		0		0		0

		BB.33503		BB.33503		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=100mm		c¸i		97,106		11,640		0		0		0

		BB.33504		BB.33504		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=125mm		c¸i		105,357		13,386		0		0		0

		BB.33505		BB.33505		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=150mm		c¸i		113,607		14,550		0		0		0

		BB.33506		BB.33506		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=200mm		c¸i		129,359		19,206		0		0		0

		BB.33507		BB.33507		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=250mm		c¸i		145,111		27,935		0		0		0

		BB.33508		BB.33508		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=300mm		c¸i		160,862		32,009		0		0		0

		BB.33509		BB.33509		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=350mm		c¸i		176,614		34,919		0		0		0

		BB.33510		BB.33510		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=400mm		c¸i		192,365		43,067		0		0		0

		BB.33511		BB.33511		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=450mm		c¸i		208,117		45,395		0		0		0

		BB.33512		BB.33512		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=500mm		c¸i		223,868		53,543		0		0		0

		BB.33513		BB.33513		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=600mm		c¸i		255,372		68,816		0		0		0

		BB.33514		BB.33514		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=700mm		c¸i		286,875		76,324		0		0		0

		BB.33515		BB.33515		L¾p  ®ai  khëi thñy, ®­êng kÝnh èng d=800mm		c¸i		318,378		86,959		0		0		0

		BB.34101		BB.34101		L¾p ®Æt trô cøu ho¶, ®­êng kÝnh trô d=100mm		c¸i		3,495,651		26,189		0		0		0

		BB.34102		BB.34102		L¾p ®Æt trô cøu ho¶, ®­êng kÝnh trô d=150mm		c¸i		3,851,809		29,681		0		0		0

		BB.34201		BB.34201		L¾p ®Æt häng cøu  ho¶, ®­êng kÝnh häng d=80mm		c¸i		486,116		20,370		0		0		0

		BB.34202		BB.34202		L¾p ®Æt häng cøu  ho¶, ®­êng kÝnh häng d=100mm		c¸i		7,566,982		23,862		0		0		0

		BB.35101		BB.35101		L¾p ®Æt ®ång hå ®o l­u  l­îng, quy c¸ch <=50mm		c¸i		3,763,433		41,290		0		0		0

		BB.35102		BB.35102		L¾p ®Æt ®ång hå ®o l­u  l­îng, quy c¸ch <=100mm		c¸i		5,009,964		52,551		0		0		0

		BB.35103		BB.35103		L¾p ®Æt ®ång hå ®o l­u  l­îng, quy c¸ch <=200mm		c¸i		7,498,310		61,935		0		0		0

		BB.35104		BB.35104		L¾p ®Æt ®ång hå ®o l­u  l­îng, quy c¸ch <300mm		c¸i		17,659,637		66,314		0		0		0

		BB.35105		BB.35105		L¾p ®Æt ®ång hå ®o l­u  l­îng, quy c¸ch <400mm		c¸i		33,125,553		85,082		0		0		0

		BB.35106		BB.35106		L¾p ®Æt ®ång hå ®o l­u  l­îng, quy c¸ch <500mm		c¸i		41,711,465		101,348		0		0		0

		BB.35107		BB.35107		L¾p ®Æt ®ång hå ®o l­u  l­îng, quy c¸ch <600mm		c¸i		50,286,325		114,485		0		0		0

		BB.35201		BB.35201		L¾p ®Æt ®ång hå ®o ¸p lùc		c¸i		648,251		53,176		0		0		0

		BB.36101		BB.36101		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=40mm		c¸i		104,196		21,896		0		0		0

		BB.36102		BB.36102		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=50mm		c¸i		113,634		25,650		0		0		0

		BB.36103		BB.36103		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=75mm		c¸i		235,676		31,280		0		0		0

		BB.36104		BB.36104		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=100mm		c¸i		934,630		37,536		0		0		0

		BB.36105		BB.36105		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=150mm		c¸i		1,528,429		47,546		0		0		0

		BB.36106		BB.36106		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=200mm		c¸i		1,969,367		60,058		0		0		0

		BB.36107		BB.36107		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=250mm		c¸i		2,817,290		68,191		0		0		0

		BB.36108		BB.36108		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=300mm		c¸i		3,813,535		50,674		16,552		0		0

		BB.36109		BB.36109		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=350mm		c¸i		5,800,318		61,309		16,552		0		0

		BB.36110		BB.36110		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=400mm		c¸i		12,029,448		68,816		21,281		0		0

		BB.36111		BB.36111		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=500mm		c¸i		16,383,737		81,328		21,281		0		0

		BB.36112		BB.36112		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=600mm		c¸i		27,076,476		105,081		26,010		0		0

		BB.36113		BB.36113		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=700mm		c¸i		32,582,718		117,962		26,010		0		0

		BB.36114		BB.36114		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=800mm		c¸i		38,044,836		135,588		33,103		0		0

		BB.36115		BB.36115		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=1000mm		c¸i		45,821,763		149,825		33,103		0		0

		BB.36116		BB.36116		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=1200mm		c¸i		55,483,424		179,655		37,832		0		0

		BB.36117		BB.36117		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=1500mm		c¸i		67,448,989		225,077		42,561		0		0

		BB.36118		BB.36118		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=1800mm		c¸i		79,473,419		269,821		47,290		0		0

		BB.36119		BB.36119		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=2000mm		c¸i		87,422,014		272,533		47,290		0		0

		BB.36120		BB.36120		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=2200mm		c¸i		108,883,556		299,650		50,837		0		0

		BB.36121		BB.36121		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=2400mm		c¸i		119,735,037		326,768		50,837		0		0

		BB.36122		BB.36122		L¾p ®Æt van  mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van d=2500mm		c¸i		130,586,518		354,564		50,837		0		0

		BB.36201		BB.36201		L¾p ®Æt van x¶ khÝ, ®­êng kÝnh van d=25mm		c¸i		92,414		8,758		0		0		0

		BB.36202		BB.36202		L¾p ®Æt van x¶ khÝ, ®­êng kÝnh van d=32mm		c¸i		108,330		11,261		0		0		0

		BB.36203		BB.36203		L¾p ®Æt van x¶ khÝ, ®­êng kÝnh van d=40mm		c¸i		130,610		14,389		0		0		0

		BB.36204		BB.36204		L¾p ®Æt van x¶ khÝ, ®­êng kÝnh van d=50mm		c¸i		153,952		16,266		0		0		0

		BB.36205		BB.36205		L¾p ®Æt van x¶ khÝ, ®­êng kÝnh van d=76mm		c¸i		171,553		20,645		0		0		0

		BB.36206		BB.36206		L¾p ®Æt van x¶ khÝ, ®­êng kÝnh van d=89mm		c¸i		646,828		21,896		0		0		0

		BB.36207		BB.36207		L¾p ®Æt van x¶ khÝ, ®­êng kÝnh van d=100mm		c¸i		723,165		23,773		0		0		0

		BB.36208		BB.36208		L¾p ®Æt van x¶ khÝ, ®­êng kÝnh van d=150mm		0		1,760,609		35,659		0		0		0

		BB.36209		BB.36209		L¾p ®Æt van x¶ khÝ, ®­êng kÝnh van d=200mm		0		2,299,380		47,546		0		0		0

		BB.36301		BB.36301		L¾p ®Æt van  phao ®iÒu chØnh tèc ®é läc, ®­êng kÝnh van d=250mm		c¸i		3,283,550		90,713		0		0		0

		BB.36302		BB.36302		L¾p ®Æt van  phao ®iÒu chØnh tèc ®é läc, ®­êng kÝnh van d=300mm		c¸i		4,390,688		106,353		0		0		0

		BB.36303		BB.36303		L¾p ®Æt van  phao ®iÒu chØnh tèc ®é läc, ®­êng kÝnh van d=350mm		c¸i		6,562,967		125,121		0		0		0

		BB.36304		BB.36304		L¾p ®Æt van  phao ®iÒu chØnh tèc ®é läc, ®­êng kÝnh van d=400mm		c¸i		8,713,916		128,249		0		0		0

		BB.36305		BB.36305		L¾p ®Æt van  phao ®iÒu chØnh tèc ®é läc, ®­êng kÝnh van d=500mm		c¸i		10,931,667		152,022		0		0		0

		BB.36401		BB.36401		L¾p ®Æt van  ®¸y, ®­êng kÝnh van d=400mm		c¸i		13,965,435		121,993		30,401		0		0

		BB.36402		BB.36402		L¾p ®Æt van  ®¸y, ®­êng kÝnh van d=500mm		c¸i		18,771,683		146,391		30,401		0		0

		BB.36403		BB.36403		L¾p ®Æt van  ®¸y, ®­êng kÝnh van d=600mm		c¸i		32,038,393		163,283		30,401		0		0

		BB.36404		BB.36404		L¾p ®Æt van  ®¸y, ®­êng kÝnh van d=700mm		c¸i		37,375,144		186,430		30,401		0		0

		BB.36405		BB.36405		L¾p ®Æt van  ®¸y, ®­êng kÝnh van d=800mm		c¸i		44,806,320		213,956		30,401		0		0

		BB.36501		BB.36501		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=400mm		c¸i		259,823		178,189		30,401		0		0

		BB.36502		BB.36502		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=500mm		c¸i		364,050		216,163		30,401		0		0

		BB.36503		BB.36503		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=600mm		c¸i		450,862		238,072		30,401		0		0

		BB.36504		BB.36504		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=700mm		c¸i		584,027		271,664		30,401		0		0

		BB.36505		BB.36505		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=800mm		c¸i		703,911		312,560		30,401		0		0

		BB.36506		BB.36506		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=900mm		c¸i		870,147		242,453		30,401		0		0

		BB.36507		BB.36507		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=1000mm		c¸i		1,014,834		290,652		30,401		0		0

		BB.36508		BB.36508		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=1200mm		c¸i		1,391,899		363,680		30,401		0		0

		BB.36509		BB.36509		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=1400mm		c¸i		1,830,973		435,978		30,401		0		0

		BB.36510		BB.36510		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=1500mm		c¸i		2,058,338		440,359		30,401		0		0

		BB.36511		BB.36511		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=1800mm		c¸i		2,895,146		484,176		30,401		0		0

		BB.36512		BB.36512		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=2000mm		c¸i		3,524,380		527,993		30,401		0		0

		BB.36513		BB.36513		L¾p ®Æt van ®iÖn, ®­êng kÝnh van d=2500mm		c¸i		5,345,058		573,270		30,401		0		0

		BB.36601		BB.36601		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=<25mm		c¸i		37,645		6,256		0		0		0

		BB.36602		BB.36602		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=32mm		c¸i		43,077		8,758		0		0		0

		BB.36603		BB.36603		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=40mm		c¸i		53,846		10,635		0		0		0

		BB.36604		BB.36604		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=50mm		c¸i		64,647		13,138		0		0		0

		BB.36605		BB.36605		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=67mm		c¸i		70,271		15,640		0		0		0

		BB.36606		BB.36606		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=76mm		c¸i		86,398		19,394		0		0		0

		BB.36607		BB.36607		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=89mm		c¸i		107,873		21,271		0		0		0

		BB.36608		BB.36608		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=100mm		c¸i		129,316		23,147		0		0		0

		BB.36609		BB.36609		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=110mm		c¸i		140,011		25,650		0		0		0

		BB.36610		BB.36610		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=150mm		c¸i		161,995		29,403		0		0		0

		BB.36611		BB.36611		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=200mm		c¸i		481,241		39,413		0		0		0

		BB.36612		BB.36612		L¾p ®Æt van  ren, ®­êng kÝnh van d=250mm		c¸i		641,347		49,423		0		0		0

		BB.36701		BB.36701		L¾p ®Æt van  dÉn x¨ng dÇu nèÝ b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van  DY50PY10		c¸i		3,501,676		33,885		13,678		0		0

		BB.36702		BB.36702		L¾p ®Æt van  dÉn x¨ng dÇu nèÝ b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van  Van DY80PY16		c¸i		4,572,273		42,648		13,678		0		0

		BB.36703		BB.36703		L¾p ®Æt van  dÉn x¨ng dÇu nèÝ b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van  Van DY100PY16		c¸i		6,170,274		52,580		15,782		0		0

		BB.36704		BB.36704		L¾p ®Æt van  dÉn x¨ng dÇu nèÝ b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van  DY100PY25		c¸i		6,237,000		75,949		15,782		0		0

		BB.36705		BB.36705		L¾p ®Æt van  dÉn x¨ng dÇu nèÝ b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van  DY150PY16		c¸i		8,380,464		85,881		31,565		0		0

		BB.36706		BB.36706		L¾p ®Æt van  dÉn x¨ng dÇu nèÝ b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van  DY150PY64		c¸i		8,483,975		85,881		135,401		0		0

		BB.36707		BB.36707		L¾p ®Æt van  dÉn x¨ng dÇu nèÝ b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van  DY200PY25PY16		c¸i		10,424,658		116,845		169,070		0		0

		BB.36708		BB.36708		L¾p ®Æt van  dÉn x¨ng dÇu nèÝ b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt bÝch, ®­êng kÝnh van  DY250PY25PY16		c¸i		10,441,056		140,214		176,435		0		0

		BB.37101		BB.37101		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=40mm		bÝch		60,837		16,296		5,503		0		0

		BB.37102		BB.37102		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=50mm		bÝch		61,097		17,460		5,503		0		0

		BB.37103		BB.37103		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=75mm		bÝch		89,077		22,116		8,255		0		0

		BB.37104		BB.37104		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=100mm		bÝch		165,419		26,189		12,382		0		0

		BB.37105		BB.37105		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=150mm		bÝch		206,043		31,427		17,885		0		0

		BB.37106		BB.37106		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=200mm		bÝch		253,290		40,157		23,389		0		0

		BB.37107		BB.37107		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=250mm		bÝch		357,941		47,141		44,026		0		0

		BB.37108		BB.37108		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=300mm		bÝch		542,000		48,305		75,690		0		0

		BB.37109		BB.37109		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=350mm		bÝch		761,264		53,543		99,079		0		0

		BB.37110		BB.37110		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=400mm		bÝch		1,013,432		63,437		119,737		0		0

		BB.37111		BB.37111		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=500mm		bÝch		1,392,421		71,585		144,501		0		0

		BB.37112		BB.37112		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=600mm		bÝch		1,546,904		88,210		170,642		0		0

		BB.37113		BB.37113		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=700mm		bÝch		1,812,818		99,471		196,782		0		0

		BB.37114		BB.37114		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=800mm		bÝch		2,041,908		115,737		221,546		0		0

		BB.37115		BB.37115		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		bÝch		2,454,037		142,638		273,827		0		0

		BB.37116		BB.37116		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		bÝch		2,692,542		162,657		325,914		0		0

		BB.37117		BB.37117		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1500mm		bÝch		3,184,628		203,321		402,959		0		0

		BB.37118		BB.37118		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1800mm		bÝch		3,718,748		219,587		481,186		0		0

		BB.37119		BB.37119		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=2000mm		bÝch		4,059,838		243,985		532,091		0		0

		BB.37120		BB.37120		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=2200mm		bÝch		4,402,199		268,384		584,372		0		0

		BB.37121		BB.37121		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=2400mm		bÝch		4,904,576		292,783		635,277		0		0

		BB.37122		BB.37122		L¾p bÝch thÐp, ®­êng kÝnh èng d=2500mm		bÝch		5,314,892		304,669		662,793		0		0

		BB.38101		BB.38101		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=15mm		c¸i		1,146		1,630		0		0		0

		BB.38102		BB.38102		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=20mm		c¸i		1,437		1,804		0		0		0

		BB.38103		BB.38103		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=25mm		c¸i		2,037		2,095		0		0		0

		BB.38104		BB.38104		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=32mm		c¸i		2,725		2,328		0		0		0

		BB.38105		BB.38105		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=40mm		c¸i		3,236		2,910		0		0		0

		BB.38106		BB.38106		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=50mm		c¸i		3,522		3,201		0		0		0

		BB.38107		BB.38107		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=67mm		c¸i		3,809		3,492		0		0		0

		BB.38108		BB.38108		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=76mm		c¸i		4,096		4,074		0		0		0

		BB.38109		BB.38109		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=89mm		c¸i		4,700		4,656		0		0		0

		BB.38110		BB.38110		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=100mm		c¸i		5,379		5,820		0		0		0

		BB.38111		BB.38111		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=110mm		c¸i		5,661		6,402		0		0		0

		BB.38112		BB.38112		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=150mm		c¸i		6,330		8,148		0		0		0

		BB.38113		BB.38113		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=200mm		c¸i		7,421		11,058		0		0		0

		BB.38114		BB.38114		L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng, ®­êng kÝnh nót bÞt d=250mm		c¸i		8,972		13,968		0		0		0

		BB.38201		BB.38201		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=15mm		c¸i		3,713		2,328		0		0		0

		BB.38202		BB.38202		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=20mm		c¸i		4,774		2,910		0		0		0

		BB.38203		BB.38203		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=25mm		c¸i		5,836		4,656		0		0		0

		BB.38204		BB.38204		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=30mm		c¸i		6,897		5,238		0		0		0

		BB.38205		BB.38205		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=40mm		c¸i		8,489		6,402		0		0		0

		BB.38206		BB.38206		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=50mm		c¸i		10,080		6,984		0		0		0

		BB.38207		BB.38207		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=67mm		c¸i		12,732		7,566		0		0		0

		BB.38208		BB.38208		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=76mm		c¸i		14,853		8,148		0		0		0

		BB.38209		BB.38209		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=89mm		c¸i		16,976		8,730		0		0		0

		BB.38210		BB.38210		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=100mm		c¸i		19,098		9,894		0		0		0

		BB.38211		BB.38211		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=110mm		c¸i		21,751		11,058		0		0		0

		BB.38212		BB.38212		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=150mm		c¸i		27,056		13,968		0		0		0

		BB.38213		BB.38213		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=200mm		c¸i		32,360		15,714		0		0		0

		BB.38214		BB.38214		L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm, ®­êng kÝnh nót bÞt d=250mm		c¸i		44,031		19,788		0		0		0

		BB.39101		BB.39101		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=100mm		10mèi		75		9,312		0		0		0

		BB.39102		BB.39102		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=150mm		10mèi		87		11,058		0		0		0

		BB.39103		BB.39103		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=200mm		10mèi		99		12,222		0		0		0

		BB.39104		BB.39104		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=250mm		10mèi		124		13,386		0		0		0

		BB.39105		BB.39105		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=300mm		10mèi		149		15,714		0		0		0

		BB.39106		BB.39106		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=350mm		10mèi		149		16,878		0		0		0

		BB.39107		BB.39107		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=400mm		10mèi		174		18,042		0		0		0

		BB.39108		BB.39108		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=500mm		10mèi		224		25,026		0		0		0

		BB.39109		BB.39109		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=600mm		10mèi		274		37,536		0		0		0

		BB.39110		BB.39110		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=700mm		10mèi		348		42,541		0		0		0

		BB.39111		BB.39111		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=800mm		10mèi		423		46,559		0		0		0

		BB.39112		BB.39112		C¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		10mèi		497		80,077		0		0		0

		BB.39201		BB.39201		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=100mm		10mèi		8,947		103,225		5,016		0		0

		BB.39202		BB.39202		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=125mm		10mèi		11,541		110,106		6,173		0		0

		BB.39203		BB.39203		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=150mm		10mèi		14,134		121,993		7,716		0		0

		BB.39204		BB.39204		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=200mm		10mèi		17,894		131,377		9,722		0		0

		BB.39205		BB.39205		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=250mm		10mèi		23,081		137,633		12,114		0		0

		BB.39206		BB.39206		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=300mm		10mèi		28,851		159,529		14,661		0		0

		BB.39207		BB.39207		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=350mm		10mèi		32,611		173,292		16,976		0		0

		BB.39208		BB.39208		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=400mm		10mèi		37,798		187,681		19,368		0		0

		BB.39209		BB.39209		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=500mm		10mèi		46,745		215,833		24,229		0		0

		BB.39210		BB.39210		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=600mm		10mèi		55,692		243,985		28,550		0		0

		BB.39211		BB.39211		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=700mm		10mèi		64,639		272,138		33,180		0		0

		BB.39212		BB.39212		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=800mm		10mèi		75,597		300,290		37,809		0		0

		BB.39213		BB.39213		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=900mm		10mèi		84,544		328,442		42,439		0		0

		BB.39214		BB.39214		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		10mèi		93,490		356,594		47,069		0		0

		BB.39215		BB.39215		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=1100mm		10mèi		102,437		384,746		51,699		0		0

		BB.39216		BB.39216		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		10mèi		111,384		412,899		57,100		0		0

		BB.39217		BB.39217		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=1300mm		10mèi		122,342		441,051		61,730		0		0

		BB.39218		BB.39218		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		10mèi		131,289		469,203		66,359		0		0

		BB.39219		BB.39219		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=1500mm		10mèi		140,236		497,355		70,989		0		0

		BB.39220		BB.39220		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		10mèi		149,182		525,507		75,619		0		0

		BB.39221		BB.39221		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=1800mm		10mèi		169,087		581,812		84,878		0		0

		BB.39222		BB.39222		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=2000mm		10mèi		186,981		638,116		94,138		0		0

		BB.39223		BB.39223		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=2200mm		10mèi		204,875		694,420		103,397		0		0

		BB.39224		BB.39224		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=2400mm		10mèi		224,779		750,725		113,428		0		0

		BB.39225		BB.39225		C¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen, ®­êng kÝnh èng d=2500mm		10mèi		233,726		778,877		118,058		0		0

		BB.39301		BB.39301		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=100mm		10mèi		7,334		103,225		5,016		0		0

		BB.39302		BB.39302		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=125mm		10mèi		9,132		110,106		6,173		0		0

		BB.39303		BB.39303		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=150mm		10mèi		10,977		121,993		7,716		0		0

		BB.39304		BB.39304		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=200mm		10mèi		14,620		131,377		9,722		0		0

		BB.39305		BB.39305		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=250mm		10mèi		18,312		137,633		12,114		0		0

		BB.39306		BB.39306		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=300mm		10mèi		22,877		159,529		14,661		0		0

		BB.39307		BB.39307		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=350mm		10mèi		26,520		173,292		16,976		0		0

		BB.39308		BB.39308		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=400mm		10mèi		30,163		187,681		19,368		0		0

		BB.39309		BB.39309		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=500mm		10mèi		37,497		215,833		24,229		0		0

		BB.39310		BB.39310		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=600mm		10mèi		44,832		243,985		28,550		0		0

		BB.39311		BB.39311		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=700mm		10mèi		52,118		272,138		33,180		0		0

		BB.39312		BB.39312		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=800mm		10mèi		60,375		300,290		37,809		0		0

		BB.39313		BB.39313		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=900mm		10mèi		67,661		328,442		42,439		0		0

		BB.39314		BB.39314		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		10mèi		74,995		356,594		47,069		0		0

		BB.39315		BB.39315		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=1100mm		10mèi		82,329		384,746		51,699		0		0

		BB.39316		BB.39316		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		10mèi		89,615		412,899		57,100		0		0

		BB.39317		BB.39317		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=1300mm		10mèi		97,872		441,051		61,730		0		0

		BB.39318		BB.39318		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		10mèi		105,158		469,203		66,359		0		0

		BB.39319		BB.39319		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=1500mm		10mèi		112,492		497,355		70,989		0		0

		BB.39320		BB.39320		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		10mèi		119,827		525,507		75,619		0		0

		BB.39321		BB.39321		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=1800mm		10mèi		135,370		581,812		84,878		0		0

		BB.39322		BB.39322		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=2000mm		10mèi		149,990		638,116		94,138		0		0

		BB.39323		BB.39323		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=2200mm		10mèi		164,610		694,420		103,397		0		0

		BB.39324		BB.39324		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=2400mm		10mèi		180,202		750,725		113,428		0		0

		BB.39325		BB.39325		C¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn, ®­êng kÝnh èng d=2500mm		10mèi		187,487		778,877		118,058		0		0

		BB.39401		BB.39401		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=100mm		mèi		6,409		4,656		2,154		0		0

		BB.39402		BB.39402		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=150mm		mèi		9,140		5,238		3,590		0		0

		BB.39403		BB.39403		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=200mm		mèi		12,345		5,820		4,165		0		0

		BB.39404		BB.39404		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=250mm		mèi		18,753		6,984		4,596		0		0

		BB.39405		BB.39405		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=300mm		mèi		24,006		7,566		5,745		0		0

		BB.39406		BB.39406		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=350mm		mèi		30,415		8,730		7,181		0		0

		BB.39407		BB.39407		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=400mm		mèi		49,168		10,476		7,899		0		0

		BB.39408		BB.39408		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=500mm		mèi		61,513		11,640		9,335		0		0

		BB.39409		BB.39409		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=600mm		mèi		73,174		14,389		10,771		0		0

		BB.39410		BB.39410		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=700mm		mèi		85,519		15,640		11,489		0		0

		BB.39411		BB.39411		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=800mm		mèi		97,863		17,517		12,926		0		0

		BB.39412		BB.39412		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=900mm		mèi		109,525		18,768		14,362		0		0

		BB.39413		BB.39413		C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t cÇm tay, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		mèi		121,870		21,896		15,798		0		0

		BB.40101		BB.40101		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d<100mm		100m		134,910		58,199		51,883		0		0

		BB.40102		BB.40102		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		149,506		87,298		76,298		0		0

		BB.40103		BB.40103		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		193,156		98,938		79,350		0		0

		BB.40104		BB.40104		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		234,972		116,398		81,385		0		0

		BB.40105		BB.40105		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		350,316		145,497		86,471		0		0

		BB.40106		BB.40106		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		493,891		174,597		101,731		0		0

		BB.40107		BB.40107		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		766,901		186,236		101,731		0		0

		BB.40108		BB.40108		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		1,072,011		232,795		127,164		0		0

		BB.40109		BB.40109		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		1,839,775		250,255		132,250		0		0

		BB.40110		BB.40110		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		3,745,800		290,994		152,597		0		0

		BB.40111		BB.40111		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		4,133,406		320,094		178,029		0		0

		BB.40112		BB.40112		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		4,526,859		349,193		203,462		0		0

		BB.40113		BB.40113		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		4,913,080		407,392		254,328		0		0

		BB.40114		BB.40114		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		5,247,026		465,591		274,674		0		0

		BB.40115		BB.40115		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		5,393,512		523,790		284,847		0		0

		BB.40116		BB.40116		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1100mm		100m		5,726,610		552,889		343,851		0		0

		BB.40117		BB.40117		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		6,069,464		581,989		389,630		0		0

		BB.40118		BB.40118		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1300mm		100m		6,450,769		640,187		440,495		0		0

		BB.40119		BB.40119		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		6,801,044		698,386		494,413		0		0

		BB.40120		BB.40120		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1500mm		100m		7,120,718		756,585		553,417		0		0

		BB.40121		BB.40121		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		7,537,272		814,784		615,473		0		0

		BB.40122		BB.40122		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=1800mm		100m		8,238,188		919,542		752,809		0		0

		BB.40123		BB.40123		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=2000mm		100m		9,003,951		1,018,480		905,406		0		0

		BB.40124		BB.40124		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=2200mm		100m		9,758,226		1,120,328		1,074,279		0		0

		BB.40125		BB.40125		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=2400mm		100m		10,416,152		1,222,176		1,259,430		0		0

		BB.40126		BB.40126		Thö ¸p lùc ®­êng èng gang vµ ®­êng èng thÐp, ®­êng kÝnh èng d=2500mm		100m		10,911,168		1,280,375		1,358,109		0		0

		BB.40201		BB.40201		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		118,570		69,839		51,883		0		0

		BB.40202		BB.40202		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		185,307		81,478		77,824		0		0

		BB.40203		BB.40203		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		281,455		104,758		77,824		0		0

		BB.40204		BB.40204		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		393,444		122,218		103,766		0		0

		BB.40205		BB.40205		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		640,563		139,677		103,766		0		0

		BB.40206		BB.40206		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		899,676		157,137		129,707		0		0

		BB.40207		BB.40207		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		1,637,417		174,597		129,707		0		0

		BB.40208		BB.40208		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		3,421,191		209,516		155,648		0		0

		BB.40209		BB.40209		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		3,630,710		232,795		207,531		0		0

		BB.40210		BB.40210		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		3,825,070		279,354		207,531		0		0

		BB.40211		BB.40211		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		4,094,486		302,634		259,414		0		0

		BB.40212		BB.40212		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		4,301,657		349,193		259,414		0		0

		BB.40213		BB.40213		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		4,534,380		384,112		285,355		0		0

		BB.40214		BB.40214		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=1100mm		100m		4,721,550		407,392		311,297		0		0

		BB.40215		BB.40215		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		4,924,268		430,671		311,297		0		0

		BB.40216		BB.40216		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		5,361,292		465,591		363,180		0		0

		BB.40217		BB.40217		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		5,789,562		500,510		415,062		0		0

		BB.40218		BB.40218		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=1800mm		100m		6,262,959		523,790		441,004		0		0

		BB.40219		BB.40219		Thö ¸p lùc ®­êng èng  bª t«ng, ®­êng kÝnh èng d=2000mm		100m		6,713,497		558,709		441,004		0		0

		BB.40301		BB.40301		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=15mm		100m		14,994		26,771		30,519		0		0

		BB.40302		BB.40302		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		16,427		29,099		30,519		0		0

		BB.40303		BB.40303		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		17,859		32,009		30,519		0		0

		BB.40304		BB.40304		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		19,663		36,083		30,519		0		0

		BB.40305		BB.40305		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		21,572		38,411		30,519		0		0

		BB.40306		BB.40306		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		24,437		40,739		30,519		0		0

		BB.40307		BB.40307		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=65mm		100m		28,442		44,231		30,519		0		0

		BB.40308		BB.40308		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=75mm		100m		32,049		46,559		31,537		0		0

		BB.40309		BB.40309		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=89mm		100m		118,762		48,887		31,537		0		0

		BB.40310		BB.40310		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		130,198		61,109		32,554		0		0

		BB.40311		BB.40311		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		166,657		71,585		33,571		0		0

		BB.40312		BB.40312		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		198,149		81,478		34,589		0		0

		BB.40313		BB.40313		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		303,858		101,848		37,640		0		0

		BB.40314		BB.40314		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		436,595		122,218		42,727		0		0

		BB.40315		BB.40315		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		692,725		174,597		47,814		0		0

		BB.40316		BB.40316		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		959,597		203,696		54,935		0		0

		BB.40317		BB.40317		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		1,698,437		221,156		62,056		0		0

		BB.40318		BB.40318		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		3,512,995		250,255		80,367		0		0

		BB.40319		BB.40319		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		3,768,591		279,354		102,748		0		0

		BB.40320		BB.40320		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		4,052,247		302,634		129,198		0		0

		BB.40321		BB.40321		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		4,287,826		325,914		158,700		0		0

		BB.40322		BB.40322		Thö ¸p lùc ®­êng èng nhùa, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		4,761,677		366,653		230,929		0		0

		BB.40401		BB.40401		Thö nghiÖm ®­êng èng th«ng giã, quy c¸ch èng 100-500mm		m		6,310		16,878		1,416		0		0

		BB.40402		BB.40402		Thö nghiÖm ®­êng èng th«ng giã, quy c¸ch èng 600-800mm		m		6,357		19,788		1,610		0		0

		BB.40403		BB.40403		Thö nghiÖm ®­êng èng th«ng giã, quy c¸ch èng >1000mm		m		6,383		26,771		2,638		0		0

		BB.40501		BB.40501		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		5,995		43,649		38,658		0		0

		BB.40502		BB.40502		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		13,440		58,199		51,883		0		0

		BB.40503		BB.40503		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		23,789		72,749		65,108		0		0

		BB.40504		BB.40504		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		37,166		87,298		78,333		0		0

		BB.40505		BB.40505		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		53,509		93,118		78,333		0		0

		BB.40506		BB.40506		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		72,817		104,758		108,852		0		0

		BB.40507		BB.40507		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		95,092		116,398		110,887		0		0

		BB.40508		BB.40508		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=450mm		100m		120,395		128,037		122,077		0		0

		BB.40509		BB.40509		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		148,601		145,497		142,423		0		0

		BB.40510		BB.40510		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		213,985		187,681		172,943		0		0

		BB.40511		BB.40511		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		291,266		218,961		199,393		0		0

		BB.40512		BB.40512		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		380,426		237,729		228,895		0		0

		BB.40513		BB.40513		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		481,457		253,995		263,483		0		0

		BB.40514		BB.40514		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		594,402		268,384		301,124		0		0

		BB.40515		BB.40515		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=1100mm		100m		719,218		280,271		343,851		0		0

		BB.40516		BB.40516		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=1200mm		100m		855,948		290,280		389,630		0		0

		BB.40517		BB.40517		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=1400mm		100m		1,165,019		322,186		494,413		0		0

		BB.40518		BB.40518		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=1600mm		100m		1,521,660		349,713		615,473		0		0

		BB.40519		BB.40519		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=1800mm		100m		1,925,871		373,485		752,809		0		0

		BB.40520		BB.40520		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=2000mm		100m		2,377,608		402,889		905,406		0		0

		BB.40521		BB.40521		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=2200mm		100m		2,876,915		442,927		1,074,279		0		0

		BB.40522		BB.40522		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=2400mm		100m		3,423,747		482,966		1,259,430		0		0

		BB.40523		BB.40523		C«ng t¸c khö trïng èng n­íc, ®­êng kÝnh èng d=2600mm		100m		4,018,149		523,630		1,460,857		0		0

		BB.41101		BB.41101		L¾p ®Æt chËu röa 1 vßi		bé		290,029		29,099		0		0		0

		BB.41102		BB.41102		L¾p ®Æt chËu röa 2 vßi		bé		330,033		34,919		0		0		0

		BB.41103		BB.41103		L¾p ®Æt thuyÒn t¾m cã h­¬ng sen		bé		1,648,165		87,298		0		0		0

		BB.41104		BB.41104		L¾p ®Æt thuyÒn t¾m kh«ng cã h­¬ng sen		bé		1,133,113		93,118		0		0		0

		BB.41201		BB.41201		L¾p ®Æt chËu xÝ bÖt		bé		650,065		87,298		0		0		0

		BB.41202		BB.41202		L¾p ®Æt chËu xÝ xæm		bé		120,012		87,298		0		0		0

		BB.41301		BB.41301		L¾p ®Æt chËu tiÓu nam		bé		150,015		87,298		0		0		0

		BB.41302		BB.41302		L¾p ®Æt chËu tiÓu n÷		bé		150,015		87,298		0		0		0

		BB.41401		BB.41401		L¾p ®Æt vßi t¾m  h­¬ng sen 1 vßi, 1 h­¬ng sen		bé		172,744		11,640		0		0		0

		BB.41402		BB.41402		L¾p ®Æt vßi t¾m  h­¬ng sen 2 vßi, 1 h­¬ng sen		bé		245,480		14,550		0		0		0

		BB.41501		BB.41501		L¾p ®Æt vßi röa 1 vßi		bé		15,452		9,894		0		0		0

		BB.41502		BB.41502		L¾p ®Æt vßi röa 2 vßi		bé		36,054		11,640		0		0		0

		BB.42101		BB.42101		L¾p ®Æt thïng ®un n­íc nãng th­êng		bé		1,291,038		126,873		6,476		0		0

		BB.42102		BB.42102		L¾p ®Æt thïng ®un n­íc nãng kiÓu liªn tôc		bé		1,545,610		107,668		6,476		0		0

		BB.42201		BB.42201		L¾p ®Æt phÔu thu ®­êng kÝnh 50mm		c¸i		25,003		9,312		0		0		0

		BB.42202		BB.42202		L¾p ®Æt phÔu thu ®­êng kÝnh 100mm		c¸i		30,003		11,058		0		0		0

		BB.42301		BB.42301		L¾p ®Æt èng kiÓm tra ®­êng kÝnh èng d=50mm		c¸i		5,001		1,164		0		0		0

		BB.42302		BB.42302		L¾p ®Æt èng kiÓm tra ®­êng kÝnh èng d=100mm		c¸i		8,501		2,328		0		0		0

		BB.42401		BB.42401		L¾p ®Æt g­¬ng soi		c¸i		45,045		7,566		1,293		0		0

		BB.42402		BB.42402		L¾p ®Æt kÖ kÝnh		c¸i		82,482		7,566		1,293		0		0

		BB.42403		BB.42403		L¾p ®Æt gi¸ treo		c¸i		28,869		5,238		647		0		0

		BB.42404		BB.42404		L¾p ®Æt hép ®ùng		c¸i		17,528		5,238		647		0		0

		BB.42501		BB.42501		L¾p ®Æt vßi  röa vÖ sinh				72,669		7,566		0		0		0

		BB.43101		BB.43101		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng 0,5m3		c¸i		1,123,748		93,118		0		0		0

		BB.43102		BB.43102		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng 1,0m3		c¸i		1,779,269		122,218		0		0		0

		BB.43103		BB.43103		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng 1,5m3		c¸i		2,715,727		130,365		0		0		0

		BB.43104		BB.43104		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng 2,0m3		c¸i		3,558,538		139,677		0		0		0

		BB.43105		BB.43105		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng 2,5m3		c¸i		4,026,767		148,989		0		0		0

		BB.43106		BB.43106		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng 3,0m3		c¸i		4,494,994		167,613		0		0		0

		BB.43107		BB.43107		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng 3,5m3		c¸i		5,431,452		181,580		0		0		0

		BB.43108		BB.43108		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng 4,0m3		c¸i		5,618,744		200,204		0		0		0

		BB.43109		BB.43109		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng 5,0m3		c¸i		7,023,429		279,354		0		0		0

		BB.43110		BB.43110		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng inox, dung tÝch b»ng6,0m3		c¸i		8,428,115		372,473		0		0		0

		BB.43201		BB.43201		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 0,25m3		c¸i		309,309		69,839		0		0		0

		BB.43202		BB.43202		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 0,3m3		c¸i		346,801		75,659		0		0		0

		BB.43203		BB.43203		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 0,4m3		c¸i		393,666		87,298		0		0		0

		BB.43204		BB.43204		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 0,5m3		c¸i		468,650		109,414		0		0		0

		BB.43205		BB.43205		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 0,7m3		c¸i		637,364		122,218		0		0		0

		BB.43206		BB.43206		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 0,9m3		c¸i		787,332		142,005		0		0		0

		BB.43207		BB.43207		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 1,0m3		c¸i		890,435		152,481		0		0		0

		BB.43208		BB.43208		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 1,5m3		c¸i		1,359,085		164,121		0		0		0

		BB.43209		BB.43209		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 2,0m3		c¸i		2,015,195		174,597		0		0		0

		BB.43210		BB.43210		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 3,0m3		c¸i		2,102,100		186,236		0		0		0

		BB.43211		BB.43211		L¾p ®Æt bÓ chøa n­íc b»ng nhùa, dung tÝch bÓ b»ng 4,0m3		c¸i		2,343,250		196,712		0		0		0

		BC.11101		BC.11101		B¶o «n  èng vµ phô tïng th«ng giã b»ng b«ng kho¸ng		m2		39,718		18,768		0		0		0

		BC.11201		BC.11201		B¶o «n  thiÕt bÞ th«ng giã b»ng b«ng kho¸ng		m2		183,874		50,048		0		0		0		B1215

		BC.12101		BC.12101		B¶o «n  èng vµ phô tïng th«ng giã b»ng b«ng thuû tinh, ®é dÇy líp b«ng d=25mm		m2		27,449		28,152		0		0		0

		BC.12102		BC.12102		B¶o «n  èng vµ phô tïng th«ng giã b»ng b«ng thuû tinh, ®é dÇy líp b«ng d=50mm		m2		40,403		38,787		0		0		0

		BC.12201		BC.12201		B¶o «n  thiÕt bÞ th«ng giã b»ng b«ng thuû tinh, ®é dÇy líp b«ng d=25mm		m2		27,449		34,408		0		0		0

		BC.12202		BC.12202		B¶o «n  thiÕt bÞ th«ng giã b»ng b«ng thuû tinh, ®é dÇy líp b«ng d=50mm		m2		40,403		41,915		0		0		0

		BC.13101		BC.13101		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=15mm		100m		711,784		413,794		0		0		0

		BC.13102		BC.13102		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		762,751		464,427		0		0		0

		BC.13103		BC.13103		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		817,967		498,182		0		0		0

		BC.13104		BC.13104		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		895,374		529,610		0		0		0

		BC.13105		BC.13105		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		979,470		581,989		0		0		0

		BC.13106		BC.13106		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		1,089,901		616,908		0		0		0

		BC.13107		BC.13107		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=69mm		100m		1,302,372		686,746		0		0		0

		BC.13108		BC.13108		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=80mm		100m		1,412,803		727,486		0		0		0

		BC.13109		BC.13109		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		1,629,417		782,193		0		0		0

		BC.13110		BC.13110		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		1,897,103		847,375		0		0		0

		BC.13111		BC.13111		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		2,169,038		867,163		0		0		0

		BC.13112		BC.13112		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		2,708,659		916,632		0		0		0

		BC.13113		BC.13113		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		3,248,174		938,165		0		0		0

		BC.13114		BC.13114		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		3,787,795		989,962		0		0		0

		BC.13115		BC.13115		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		4,327,416		1,027,792		0		0		0

		BC.13116		BC.13116		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		4,866,932		1,090,064		0		0		0

		BC.13117		BC.13117		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=450mm		100m		5,406,553		1,195,986		0		0		0

		BC.13118		BC.13118		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		5,950,316		1,246,619		0		0		0

		BC.13119		BC.13119		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		7,029,558		1,583,403		0		0		0

		BC.13120		BC.13120		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		8,108,695		1,719,159		0		0		0

		BC.13121		BC.13121		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		9,187,831		1,781,720		0		0		0

		BC.13122		BC.13122		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		10,266,968		1,880,565		0		0		0

		BC.13123		BC.13123		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 25 mm), ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		11,350,458		2,142,067		0		0		0

		BC.13201		BC.13201		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=15mm		100m		834,958		496,436		0		0		0

		BC.13202		BC.13202		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		894,421		557,545		0		0		0

		BC.13203		BC.13203		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		949,637		590,718		0		0		0

		BC.13204		BC.13204		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		1,031,292		635,531		0		0		0

		BC.13205		BC.13205		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		1,123,884		696,640		0		0		0

		BC.13206		BC.13206		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		1,238,562		737,961		0		0		0

		BC.13207		BC.13207		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=69mm		100m		1,472,273		823,514		0		0		0

		BC.13208		BC.13208		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=80mm		100m		1,586,951		872,983		0		0		0

		BC.13209		BC.13209		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		1,820,662		938,747		0		0		0

		BC.13210		BC.13210		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		2,109,588		1,016,734		0		0		0

		BC.13211		BC.13211		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		2,398,408		1,038,849		0		0		0

		BC.13212		BC.13212		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		2,980,507		1,099,958		0		0		0

		BC.13213		BC.13213		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		3,562,607		1,154,083		0		0		0

		BC.13214		BC.13214		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		4,140,353		1,187,839		0		0		0

		BC.13215		BC.13215		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		4,722,452		1,232,070		0		0		0

		BC.13216		BC.13216		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		5,300,304		1,307,728		0		0		0

		BC.13217		BC.13217		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=450mm		100m		5,882,298		1,435,184		0		0		0

		BC.13218		BC.13218		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		6,460,150		1,495,710		0		0		0

		BC.13219		BC.13219		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		7,619,995		1,899,959		0		0		0

		BC.13220		BC.13220		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		8,779,841		2,031,336		0		0		0

		BC.13221		BC.13221		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		9,939,792		2,141,442		0		0		0

		BC.13222		BC.13222		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		11,099,637		2,556,843		0		0		0

		BC.13223		BC.13223		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 30 mm), ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		12,259,483		2,945,343		0		0		0

		BC.13301		BC.13301		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=15mm		100m		1,408,470		581,989		0		0		0

		BC.13302		BC.13302		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		1,485,029		650,081		0		0		0

		BC.13303		BC.13303		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		1,557,236		689,074		0		0		0

		BC.13304		BC.13304		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		1,660,025		741,453		0		0		0

		BC.13305		BC.13305		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		1,782,352		814,784		0		0		0

		BC.13306		BC.13306		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		1,926,766		872,983		0		0		0

		BC.13307		BC.13307		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=69mm		100m		2,224,194		939,911		0		0		0

		BC.13308		BC.13308		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=80mm		100m		2,372,855		1,014,988		0		0		0

		BC.13309		BC.13309		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		2,670,283		1,095,302		0		0		0

		BC.13310		BC.13310		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		3,039,918		1,186,093		0		0		0

		BC.13311		BC.13311		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		3,409,553		1,212,282		0		0		0

		BC.13312		BC.13312		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		4,148,717		1,286,195		0		0		0

		BC.13313		BC.13313		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		4,887,987		1,346,139		0		0		0

		BC.13314		BC.13314		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		5,627,256		1,385,715		0		0		0

		BC.13315		BC.13315		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		6,370,669		1,437,512		0		0		0

		BC.13316		BC.13316		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		7,109,938		1,525,974		0		0		0

		BC.13317		BC.13317		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=450mm		100m		7,849,102		1,676,127		0		0		0

		BC.13318		BC.13318		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		8,588,372		1,745,966		0		0		0

		BC.13319		BC.13319		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		10,071,054		2,216,514		0		0		0

		BC.13320		BC.13320		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		11,549,593		2,406,698		0		0		0

		BC.13321		BC.13321		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		13,028,027		2,498,662		0		0		0

		BC.13322		BC.13322		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		14,510,709		2,982,879		0		0		0

		BC.13323		BC.13323		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 50 mm), ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		15,989,143		3,436,442		0		0		0

		BC.13401		BC.13401		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=15mm		100m		3,409,493		704,206		0		0		0

		BC.13402		BC.13402		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=20mm		100m		3,524,179		791,504		0		0		0

		BC.13403		BC.13403		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=25mm		100m		3,638,864		838,063		0		0		0

		BC.13404		BC.13404		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=32mm		100m		3,796,980		900,336		0		0		0

		BC.13405		BC.13405		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=40mm		100m		3,982,920		989,380		0		0		0

		BC.13406		BC.13406		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=50mm		100m		4,208,147		1,047,579		0		0		0

		BC.13407		BC.13407		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=69mm		100m		4,666,888		1,166,887		0		0		0

		BC.13408		BC.13408		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=80mm		100m		4,892,116		1,232,652		0		0		0

		BC.13409		BC.13409		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=100mm		100m		5,350,857		1,329,844		0		0		0

		BC.13410		BC.13410		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=125mm		100m		5,920,140		1,440,422		0		0		0

		BC.13411		BC.13411		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=150mm		100m		6,489,424		1,471,849		0		0		0

		BC.13412		BC.13412		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=200mm		100m		7,627,991		1,558,565		0		0		0

		BC.13413		BC.13413		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=250mm		100m		8,770,700		1,634,224		0		0		0

		BC.13414		BC.13414		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=300mm		100m		9,909,267		1,687,767		0		0		0

		BC.13415		BC.13415		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=350mm		100m		11,051,977		1,745,966		0		0		0

		BC.13416		BC.13416		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=400mm		100m		12,190,543		1,852,469		0		0		0

		BC.13417		BC.13417		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=450mm		100m		13,329,110		2,033,468		0		0		0

		BC.13418		BC.13418		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=500mm		100m		14,471,820		2,119,020		0		0		0

		BC.13419		BC.13419		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=600mm		100m		16,753,201		2,691,348		0		0		0

		BC.13420		BC.13420		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=700mm		100m		19,020,885		2,922,195		0		0		0

		BC.13421		BC.13421		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=800mm		100m		21,311,506		3,033,553		0		0		0

		BC.13422		BC.13422		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=900mm		100m		23,592,783		3,618,492		0		0		0

		BC.13423		BC.13423		B¶o «n ®­êng èng (líp bäc 100 mm), ®­êng kÝnh èng d=1000mm		100m		25,874,164		4,172,777		0		0		0

		BC.14101		BC.14101		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=6,4mm		100m		458,499		264,805		0		0		0

		BC.14102		BC.14102		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=9,5mm		100m		606,413		277,609		0		0		0

		BC.14103		BC.14103		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=12,7mm		100m		808,977		292,158		0		0		0

		BC.14104		BC.14104		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=15,9mm		100m		1,011,641		310,782		0		0		0

		BC.14105		BC.14105		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=19,1mm		100m		1,267,576		322,422		0		0		0

		BC.14106		BC.14106		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=22,2mm		100m		1,415,390		339,881		0		0		0

		BC.14107		BC.14107		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=25,4mm		100m		1,618,054		366,071		0		0		0

		BC.14108		BC.14108		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=28,6mm		100m		1,873,989		372,473		0		0		0

		BC.14109		BC.14109		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=31,8mm		100m		2,129,823		380,620		0		0		0

		BC.14110		BC.14110		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=34,9mm		100m		2,384,379		384,694		0		0		0

		BC.14111		BC.14111		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=38,1mm		100m		2,640,314		398,662		0		0		0

		BC.14112		BC.14112		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=41,3mm		100m		2,896,248		405,064		0		0		0

		BC.14113		BC.14113		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=54mm		100m		3,705,225		444,639		0		0		0

		BC.14114		BC.14114		B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp, ®­êng kÝnh èng d=66,7mm		100m		4,301,127		477,231		0		0		0

		BD.11101		BD.11101		L¾p ®Æt vµ th¸o dì m¸y, thiÕt bÞ khoan giÕng khoan ®Ëp c¸p 40Kw		1 lÇn l¾p vµ th¸o		5,558,373		4,066,425		2,812,349		0		0

		BD.11102		BD.11102		L¾p ®Æt vµ th¸o dì m¸y, thiÕt bÞ khoan giÕng, Khoan xoay tù hµnh 54 CV		1 lÇn l¾p vµ th¸o		5,558,373		3,440,821		2,751,883		0		0

		BD.11103		BD.11103		L¾p ®Æt vµ th¸o dì m¸y, thiÕt bÞ khoan giÕng, Khoan xoay tù hµnh 300 CV		1 lÇn l¾p vµ th¸o		5,558,373		3,440,821		13,250,714		0		0

		BD.12101		BD.12101		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		44,593		98,220		203,512		0		0

		BD.12102		BD.12102		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		56,356		118,865		284,697		0		0

		BD.12103		BD.12103		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		77,270		173,918		550,548		0		0

		BD.12104		BD.12104		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		91,115		200,819		779,833		0		0

		BD.12105		BD.12105		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		104,096		330,944		1,462,773		0		0

		BD.12106		BD.12106		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		131,568		607,461		2,915,011		0		0

		BD.12201		BD.12201		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		57,507		122,618		248,211		0		0

		BD.12202		BD.12202		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		72,333		148,268		352,035		0		0

		BD.12203		BD.12203		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		98,726		219,587		693,835		0		0

		BD.12204		BD.12204		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		116,180		253,995		985,028		0		0

		BD.12205		BD.12205		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		132,557		412,273		1,814,644		0		0

		BD.12206		BD.12206		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		179,722		737,587		3,517,548		0		0

		BD.12301		BD.12301		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		69,549		157,027		349,301		0		0

		BD.12302		BD.12302		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		87,315		192,686		500,509		0		0

		BD.12303		BD.12303		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		118,938		296,536		1,006,584		0		0

		BD.12304		BD.12304		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		139,861		339,077		1,366,061		0		0

		BD.12305		BD.12305		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		175,086		528,010		2,356,162		0		0

		BD.12306		BD.12306		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		216,607		927,770		4,449,210		0		0

		BD.12401		BD.12401		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		80,460		187,056		426,448		0		0

		BD.12402		BD.12402		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		101,297		232,099		616,438		0		0

		BD.12403		BD.12403		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		138,378		362,850		1,253,980		0		0

		BD.12404		BD.12404		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		180,097		417,903		1,702,816		0		0

		BD.12405		BD.12405		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		203,135		648,126		2,907,048		0		0

		BD.12406		BD.12406		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		251,861		1,124,836		5,398,870		0		0

		BD.12501		BD.12501		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		89,654		219,587		515,707		0		0

		BD.12502		BD.12502		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		113,435		274,640		750,904		0		0

		BD.12503		BD.12503		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		173,237		437,297		1,547,703		0		0

		BD.12504		BD.12504		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		201,225		527,384		2,194,099		0		0

		BD.12505		BD.12505		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		227,509		852,072		3,878,085		0		0

		BD.12506		BD.12506		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		283,081		1,465,790		7,072,160		0		0

		BD.12601		BD.12601		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  800 mm ®Õn  <900 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		99,059		247,114		576,753		0		0

		BD.12602		BD.12602		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  800 mm ®Õn  <900 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		125,824		309,048		842,255		0		0

		BD.12603		BD.12603		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  800 mm ®Õn  <900 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		191,299		492,350		1,741,361		0		0

		BD.12604		BD.12604		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  800 mm ®Õn  <900 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		222,788		593,072		2,481,277		0		0

		BD.12605		BD.12605		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  800 mm ®Õn  <900 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		252,359		959,051		4,400,436		0		0

		BD.12606		BD.12606		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  800 mm ®Õn  <900 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		332,749		1,649,092		8,017,978		0		0

		BD.12701		BD.12701		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  900 mm ®Õn  <1000 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		126,402		274,640		640,832		0		0

		BD.12702		BD.12702		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  900 mm ®Õn  <1000 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		156,099		343,456		936,535		0		0

		BD.12703		BD.12703		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  900 mm ®Õn  <1000 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		209,032		546,778		1,934,863		0		0

		BD.12704		BD.12704		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  900 mm ®Õn  <1000 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		243,990		658,761		2,756,785		0		0

		BD.12705		BD.12705		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  900 mm ®Õn  <1000 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		294,934		1,065,403		4,889,839		0		0

		BD.12706		BD.12706		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u <=50m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  900 mm ®Õn  <1000 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		364,402		1,832,394		8,908,918		0		0

		BD.13101		BD.13101		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		44,660		108,229		253,622		0		0

		BD.13102		BD.13102		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		56,423		130,751		344,030		0		0

		BD.13103		BD.13103		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		77,444		194,563		651,525		0		0

		BD.13104		BD.13104		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		91,449		223,966		894,988		0		0

		BD.13105		BD.13105		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		104,778		366,604		1,638,707		0		0

		BD.13106		BD.13106		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  <400 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		132,838		659,386		3,171,479		0		0

		BD.13201		BD.13201		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		57,587		133,879		304,722		0		0

		BD.13202		BD.13202		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		72,413		162,031		419,697		0		0

		BD.13203		BD.13203		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		98,940		243,360		809,680		0		0

		BD.13204		BD.13204		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		116,608		280,896		1,116,979		0		0

		BD.13205		BD.13205		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		133,412		452,312		2,013,155		0		0

		BD.13206		BD.13206		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  <500 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		181,326		795,142		3,803,131		0		0

		BD.13301		BD.13301		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		69,643		171,415		421,575		0		0

		BD.13302		BD.13302		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		87,408		210,828		588,545		0		0

		BD.13303		BD.13303		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		119,192		327,191		1,158,565		0		0

		BD.13304		BD.13304		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		140,369		372,234		1,532,771		0		0

		BD.13305		BD.13305		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		176,115		574,930		2,590,190		0		0

		BD.13306		BD.13306		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  <600 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		218,532		993,459		4,776,849		0		0

		BD.13401		BD.13401		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		80,485		199,568		491,288		0		0

		BD.13402		BD.13402		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		101,267		245,862		686,785		0		0

		BD.13403		BD.13403		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		138,394		381,618		1,352,272		0		0

		BD.13404		BD.13404		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		180,316		434,795		1,788,099		0		0

		BD.13405		BD.13405		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		203,859		670,647		3,022,203		0		0

		BD.13406		BD.13406		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  <700 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		253,390		1,158,618		5,573,015		0		0

		BD.13501		BD.13501		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ I-II		m		89,756		228,345		561,205		0		0

		BD.13502		BD.13502		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ III		m		113,468		280,896		785,113		0		0

		BD.13503		BD.13503		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ IV		m		173,352		436,671		1,544,881		0		0

		BD.13504		BD.13504		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ V		m		201,593		496,729		2,043,426		0		0

		BD.13505		BD.13505		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ VI		m		228,491		766,990		3,454,012		0		0

		BD.13506		BD.13506		Khoan ®Ëp c¸p cã ®é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  <800 mm, cÊp ®Êt ®¸ VII		m		285,072		1,324,403		6,369,180		0		0

		BD.14101		BD.14101		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		52,850		38,787		102,540		0		0

		BD.14102		BD.14102		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		117,884		63,186		250,854		0		0

		BD.14103		BD.14103		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		195,050		108,855		569,711		0		0

		BD.14104		BD.14104		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		241,491		210,203		1,290,605		0		0

		BD.14201		BD.14201		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn <300 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		60,495		52,551		121,988		0		0

		BD.14202		BD.14202		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn <300 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		127,426		86,333		318,857		0		0

		BD.14203		BD.14203		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn <300 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		205,232		147,642		751,403		0		0

		BD.14204		BD.14204		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn <300 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		251,672		287,778		1,741,197		0		0

		BD.15101		BD.15101		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  50 m ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		53,279		42,541		131,669		0		0

		BD.15102		BD.15102		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  50 m ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		118,479		71,944		313,360		0		0

		BD.15103		BD.15103		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  50 m ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		195,646		126,998		705,629		0		0

		BD.15104		BD.15104		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  50 m ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		242,515		253,370		1,606,835		0		0

		BD.15201		BD.15201		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  50 m ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn <300 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		60,924		56,930		155,279		0		0

		BD.15202		BD.15202		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  50 m ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn <300 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		128,022		97,594		400,724		0		0

		BD.15203		BD.15203		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  50 m ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn <300 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		205,828		172,041		931,626		0		0

		BD.15204		BD.15204		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  50 m ®Õn  <= 100 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn <300 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		252,697		348,461		2,190,410		0		0

		BD.16101		BD.16101		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  100 m ®Õn  <=150 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		53,446		46,920		164,959		0		0

		BD.16102		BD.16102		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  100 m ®Õn  <=150 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		118,908		81,954		380,980		0		0

		BD.16103		BD.16103		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  100 m ®Õn  <=150 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		196,504		148,268		865,025		0		0

		BD.16104		BD.16104		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  100 m ®Õn  <=150 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		242,944		303,418		1,979,678		0		0

		BD.16201		BD.16201		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  100 m ®Õn  <=150 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn < 300 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		61,091		61,935		192,685		0		0

		BD.16202		BD.16202		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  100 m ®Õn  <=150 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn < 300 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		128,451		109,481		490,714		0		0

		BD.16203		BD.16203		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  100 m ®Õn  <=150 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn < 300 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		206,686		200,193		1,135,393		0		0

		BD.16204		BD.16204		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  100 m ®Õn  <=150 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn < 300 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		253,126		414,775		2,678,409		0		0

		BD.17101		BD.17101		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  150 m ®Õn  <=200 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		53,875		51,925		201,052		0		0

		BD.17102		BD.17102		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  150 m ®Õn  <=200 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		119,337		93,215		468,572		0		0

		BD.17103		BD.17103		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  150 m ®Õn  <=200 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		197,529		173,292		1,049,431		0		0

		BD.17104		BD.17104		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  150 m ®Õn  <=200 m, ®­êng kÝnh lç khoan  < 200 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		243,969		362,850		2,416,406		0		0

		BD.17201		BD.17201		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  150 m ®Õn  <=200 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn < 300 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		61,520		68,191		235,677		0		0

		BD.17202		BD.17202		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  150 m ®Õn  <=200 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn < 300 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		128,880		123,870		594,722		0		0

		BD.17203		BD.17203		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  150 m ®Õn  <=200 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn < 300 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		207,710		232,099		1,372,472		0		0

		BD.17204		BD.17204		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV, §é s©u khoan  150 m ®Õn  <=200 m, ®­êng kÝnh lç khoan  200 mm ®Õn < 300 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		254,151		492,350		3,252,391		0		0

		BD.18101		BD.18101		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  300 mm ®Õn <400 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		121,917		96,969		733,286		0		0

		BD.18102		BD.18102		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  300 mm ®Õn <400 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		195,405		399,761		2,641,138		0		0

		BD.18103		BD.18103		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  300 mm ®Õn <400 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		262,764		421,031		2,765,360		0		0

		BD.18104		BD.18104		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  300 mm ®Õn <400 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		297,842		442,927		2,926,895		0		0

		BD.18201		BD.18201		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  400 mm ®Õn <500 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		187,154		118,239		770,534		0		0

		BD.18202		BD.18202		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  400 mm ®Õn <500 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		301,925		411,647		2,591,367		0		0

		BD.18203		BD.18203		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  400 mm ®Õn <500 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		379,917		466,700		3,449,005		0		0

		BD.18204		BD.18204		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  400 mm ®Õn <500 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		410,021		566,797		5,344,354		0		0

		BD.18301		BD.18301		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  500 mm ®Õn <600 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		246,126		176,420		1,124,815		0		0

		BD.18302		BD.18302		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  500 mm ®Õn <600 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		399,616		726,952		4,064,148		0		0

		BD.18303		BD.18303		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  500 mm ®Õn <600 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		489,011		765,113		4,250,579		0		0

		BD.18304		BD.18304		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  500 mm ®Õn <600 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		514,810		805,778		4,499,239		0		0

		BD.18401		BD.18401		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  600 mm ®Õn <700 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		274,127		205,198		1,249,102		0		0

		BD.18402		BD.18402		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  600 mm ®Õn <700 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		429,919		846,442		4,753,957		0		0

		BD.18403		BD.18403		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  600 mm ®Õn <700 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		525,203		892,737		4,971,492		0		0

		BD.18404		BD.18404		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  600 mm ®Õn <700 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		570,329		940,908		5,220,067		0		0

		BD.18501		BD.18501		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  700 mm ®Õn <800 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		300,446		234,601		1,373,390		0		0

		BD.18502		BD.18502		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  700 mm ®Õn <800 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		455,407		968,435		5,437,602		0		0

		BD.18503		BD.18503		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  700 mm ®Õn <800 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		555,395		1,020,360		5,686,177		0		0

		BD.18504		BD.18504		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  700 mm ®Õn <800 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		620,945		1,076,039		5,940,895		0		0

		BD.18601		BD.18601		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  800 mm ®Õn <900 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		328,153		264,005		1,497,677		0		0

		BD.18602		BD.18602		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  800 mm ®Õn <900 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		484,199		1,089,176		6,065,182		0		0

		BD.18603		BD.18603		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  800 mm ®Õn <900 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		583,432		1,147,357		6,375,986		0		0

		BD.18604		BD.18604		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  800 mm ®Õn <900 mm, ®Êt ®¸ cÊp IX-X		m		651,589		1,210,543		6,717,744		0		0

		BD.18701		BD.18701		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  900 mm ®Õn <1000 mm, ®Êt ®¸ cÊp I-III		m		356,684		293,408		1,628,108		0		0

		BD.18702		BD.18702		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  900 mm ®Õn <1000 mm, ®Êt ®¸ cÊp IV-VI		m		518,032		1,210,543		6,686,705		0		0

		BD.18703		BD.18703		Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV, §é s©u khoan  <=50 m, ®­êng kÝnh lç khoan  900 mm ®Õn <1000 mm, ®Êt ®¸ cÊp VII-VIII		m		619,729		1,274,981		7,065,710		0		0

		BD.18704		BD.18704		
