	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 947/QĐ-UBND
	Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2019 


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước mặt thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 6130/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi Khoản 1, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước mặt thành phố Đà Nẵng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 82/TTr-STNMT ngày 24 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Đề án Tài nguyên nước mặt thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. Quan điểm xây dựng Đề án
Phù hợp với điều kiện tự nhiên, định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch các địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hợp tác, chia sẻ lợi ích, đảm bảo hài hòa, hợp lý trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố. Hướng đến khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, khai thác tối đa các nguồn lực. Định hướng cho công tác quản lý, thẩm định, trình duyệt đối với các dự án có liên quan đến khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước trên địa bàn thành phố.
II. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát
Chủ động về nguồn nước, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, bảo vệ nguồn nước mặt không bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt để ổn định an sinh xã hội và các ưu tiên phát triển chiến lược trong giai đoạn nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tạo cơ sở cho các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt.
2.2. Mục tiêu cụ thể
a. Phân bổ nguồn nước:
Phân bổ nguồn nước trên các lưu vực sông một cách hợp lý, đảm bảo chủ động về nguồn nước, đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước; đáp ứng kịp thời các mục đích sử dụng nước phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và mở rộng đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
b. Bảo vệ nguồn nước: Đảm bảo mục tiêu chất lượng theo quy chuẩn hiện hành để phục vụ cho mục đích sử dụng nước sinh hoạt và các mục đích khác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
c. Đến năm 2030: 100% các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được kiểm soát theo quy định của pháp luật.
III. Nội dung chính của Đề án
3.1. Phân bổ tài nguyên nước mặt
3.1.1. Trữ lượng nguồn nước
Hiện trạng, trữ lượng nước mặt của thành phố Đà Nẵng khoảng 8,644 tỷ m3, trong đó trữ lượng nước mặt phát sinh tại các lưu vực sông nội tỉnh là 1,419 tỷ m3, chiếm 15,7%, trữ lượng nước mặt đến từ các sông liên tỉnh là 7,625 tỷ m3, chiếm 84,3% so với tổng trữ lượng nước mặt tiềm năng của Đà Nẵng.
3.1.2. Dự báo nhu cầu sử dụng nước
- Đến năm 2020 là 224,80 triệu m3/năm.
- Đến năm 2030 là 353,91 triệu m3/năm.
- Đến năm 2045 là 481,54 triệu m3/năm.
3.1.3. Lượng nước có thể phân bổ và nguồn nước phân bổ
a. Lượng nước có thể phân bổ
- Đến năm 2020: Lượng nước phân bổ cho các ngành khoảng 224,80 triệu m3/năm, trong đó: Sinh hoạt hộ gia đình là 96,10 triệu m3/năm, dịch vụ đô thị là 41,19 triệu m3/năm, công nghiệp 18,01 triệu m3/năm, nông nghiệp 69,50 triệu m3/năm.
- Đến năm 2030: Lượng nước phân bổ cho các ngành khoảng 353,91 triệu m3/năm, trong đó: Sinh hoạt hộ gia đình là 168,47 triệu m3/năm; dịch vụ đô thị là 72,20 triệu m3/năm, công nghiệp 41,69 triệu m3/năm; nông nghiệp 71,55 triệu m3/năm.
- Đến năm 2045: Lượng nước phân bổ cho các ngành khoảng 481,51 triệu m3/năm, trong đó: Sinh hoạt hộ gia đình là 256,69 triệu m3/năm; dịch vụ đô thị là 110,00 triệu m3/năm, công nghiệp 59,77 triệu m3/năm; nông nghiệp 55,05 triệu m3/năm.
b. Nguồn nước phân bổ: Thuộc 03 sông liên tỉnh (Vu Gia, Vĩnh Điện, Quá Giáng), 07 sông nội tỉnh và 21 hồ chứa thủy lợi hiện có, 01 hồ quy hoạch mới vào năm 2030 (hồ Sông Bắc).
Chi tiết nguồn nước phân bổ theo Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
3.2. Bảo vệ tài nguyên nước mặt
3.2.1. Chỉ tiêu, phương án bảo vệ nguồn nước mặt
a) Giai đoạn 2020-2030
- Về công tác thu gom xử lý nước thải:
+ Đối với nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung: 95% các hộ gia đình đấu nối, xả nước thải vào hệ thống thoát nước thải, 95% lượng nước thải được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt ngưỡng quy chuẩn cho phép (QCCP) theo mục đích sử dụng nước tại từng nguồn tiếp nhận.
+ Đối với nước thải y tế: 100 % các cơ sở y tế (đã có và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải, xử lý nước thải y tế đạt ngưỡng quy chuẩn cho phép (QCCP) trước khi đấu nối với mạng lưới thu gom nước thải của thành phố hoặc xả thải trực tiếp vào nguồn nước tiếp nhận nước thải.
+ Đối với nước thải công nghiệp: 100 % các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin và các cụm công nghiệp đã và đang hoạt động xử lý nước thải đạt chuẩn thải ra môi trường tùy theo mục đích sử dụng nước của mỗi đoạn sông. Đối với các cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây mới kiểm soát 100% nước thải với yêu cầu xử lý đạt chuẩn thải ra môi trường.
- Về công tác cải thiện, phục hồi các nguồn nước mặt bị ô nhiễm và duy trì, bảo vệ các nguồn nước mặt có chất lượng tốt:
+ Lập hành lang bảo vệ nguồn nước cho một số đoạn sông thuộc Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là nguồn cấp nước sinh hoạt.
+ Khoanh định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình cấp nước sinh hoạt.
+ Cải thiện chất lượng nước, giảm thiểu mức độ ô nhiễm, bảo đảm các đoạn sông đều đạt mục tiêu chất lượng nước theo Đề án;
- Về công tác quản lý tài nguyên nước:
+ 90% các trạm xử lý nước thải tập trung trên địa bàn thành phố thuộc diện phải xin phép và thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
+ 90% số lượng cơ sở xả nước thải đang hoạt động thuộc thẩm quyền cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của UBND thành phố Đà Nẵng phải có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.
+ Hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố phục vụ công tác cấp phép, quản lý tài nguyên nước.
b) Giai đoạn 2030-2045
- Về công tác thu gom xử lý nước thải:
+ Đối với nước thải sinh hoạt: 100% tổng lượng nước thải phát sinh trên toàn địa bàn thành phố được thu gom xử lý đạt quy chuẩn cho phép.
+ Đối với nước thải y tế: 100 % các cơ sở y tế (đã có và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải, xử lý nước thải y tế đạt Quy chuẩn cho phép (QCCP) trước khi đấu nối với mạng lưới thu gom nước thải của thành phố hoặc xả thải trực tiếp vào nguồn nước tiếp nhận nước thải.
+ Đối với nước thải công nghiệp: 100% các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin và cụm công nghiệp xử lý đạt Quy chuẩn cho phép xả thải ra môi trường tùy theo mục đích sử dụng nước của nguồn nước tiếp nhận nước thải.
- Về công tác cải thiện, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm; duy trì, bảo vệ các nguồn nước có chất lượng tốt:
+ Hoàn thành việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước cho các đoạn sông, suối ưu tiên trong giai đoạn trước năm 2045 theo Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ đã được UBND thành phố phê duyệt;
+ Cải thiện chất lượng nước, giảm thiểu mức độ ô nhiễm, bảo đảm các đoạn sông đều đạt mục tiêu chất lượng nước theo Đề án;
- Về công tác quản lý tài nguyên nước:
+ 100% cơ sở xả nước thải đang hoạt động thuộc diện phải xin phép được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
+ Hoàn thiện và kết nối bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố với bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước trên lưu vực để quản lý hiệu quả tài nguyên nước.
3.3.2. Bảo vệ chất lượng nước mặt
a) Thứ tự ưu tiên bảo vệ
- Ưu tiên cao nhất bảo vệ nguồn nước các sông, đoạn sông có khai thác nước cấp cho sinh hoạt với yêu cầu bảo đảm cả số lượng và chất lượng.
- Các nguồn nước có giá trị đa dạng sinh học cao, có giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa.
- Nguồn nước, cảnh quan môi trường và hệ sinh thái của tất cả các sông chính, chịu tác động của nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, làng nghề, nước thải y tế.
- Nguồn nước cấp bảo đảm phát triển nông nghiệp, công nghiệp và phát triển các ngành kinh tế khác trong khu vực.
b) Nội dung bảo vệ theo các giai đoạn
- Giai đoạn 2020-2030
+ Cải thiện chất lượng nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các đoạn sông hiện đang bị ô nhiễm hoặc chưa đáp ứng được mục đích sử dụng hiện tại để từng bước đưa về đáp ứng được mục tiêu chất lượng nước theo phân kỳ tại Đề án.
+ Duy trì, bảo vệ chất lượng nước tại các đoạn sông chưa bị ô nhiễm để bảo đảm đáp ứng được mục tiêu chất lượng nước trong kỳ xác định tại Đề án.
+ Phục hồi, bảo vệ nguồn sinh thủy và các nguồn nước có giá trị bảo tồn.
+ Kiểm soát hiệu quả được tất cả các nguồn thải vào nguồn nước mặt.
+ Hoàn thành việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của tất cả các sông nội tỉnh và đoạn sông hạ lưu sông Vu Gia thuộc địa bàn thành phố làm cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả và cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
- Giai đoạn 2030-2045
+ Duy trì, bảo vệ chất lượng nước các đoạn sông để bảo đảm mục tiêu chất lượng nguồn nước trong các thời kỳ tại Đề án.
+ Kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các nguồn thải trên toàn địa bàn thành phố.
(Mục tiêu chất lượng nước các sông chính, sông quan trọng, suối đến năm 2030, ngưỡng giới hạn nồng độ và lượng chất ô nhiễm tại nguồn nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải tại các sông tại phụ lục II).
3.2.3. Bảo vệ nguồn sinh thủy
- Bảo vệ và phát triển rừng: Bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc dụng để đảm bảo khả năng điều tiết, tái tạo nguồn nước trong các lưu vực sông gồm: Rừng phòng hộ đầu nguồn các lưu vực hồ Đồng Nghệ, sông Lỗ Đông, hồ Hòa Trung, sông Cu Đê và rừng phòng hộ cục bộ khác; rừng đặc dụng gồm: Rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa; khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; Khu văn hóa lịch sử, môi trường Nam Hải Vân.
- Phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam để bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc dụng nhằm đảm bảo khả năng điều tiết, tái tạo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.
3.2.4. Mạng lưới giám sát chất lượng nước, xả nước thải vào nguồn nước mặt
- Đến năm 2025 hoàn thành việc lắp đặt các trạm quan trắc giám sát tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố.
- Các trạm xử lý nước thải tập trung bắt buộc phải lắp đặt và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải theo quy định của pháp luật.
3.3. Giải pháp và kế hoạch thực hiện đề án 
3.3.1. Giải pháp thực hiện
a) Giải pháp về quản lý
- Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước các cấp, ngành trên địa bàn thành phố;
- Đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước, ưu tiên những khu vực đang và có nguy cơ thiếu nước, những khu vực có nhu cầu khai thác nước tăng cao.
- Thực hiện chương trình kiểm kê tài nguyên nước; điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và lập báo cáo tài nguyên nước thành phố Đà Nẵng định kỳ theo đúng quy định;
- Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, gắn với cơ sở dữ liệu về môi trường, đất đai và các lĩnh vực khác, bảo đảm tích hợp với hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của trung ương;
- Thực hiện Đề án tài nguyên nước mặt thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Định kỳ rà soát, điều chỉnh bổ sung Đề án cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Tăng cường giám sát chặt chẽ việc vận hành của các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Thu thập các số liệu về vận hành hồ chứa làm cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy trình để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du;
- Tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch trong đó, tập trung vào cơ chế, chính sách trong việc khai thác, sử dụng nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, ưu tiên sử dụng tài nguyên nước để cấp cho sinh hoạt, công nghiệp và các lĩnh vực sản xuất quan trọng gắn với bảo vệ tài nguyên nước và tái sử dụng nước thải an toàn cho môi trường;
- Tăng cường công tác quản lý và cấp phép về tài nguyên nước: Hoàn tất việc đăng ký, cấp phép đối với các công trình khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước để đưa vào quản lý theo quy định;
- Tăng cường năng lực và sự tham gia của các bên liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xây dựng cơ chế đối thoại, trao đổi thông tin, cơ chế trách nhiệm giữa các ngành khai thác sử dụng tài nguyên nước và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và tái sử dụng nước thải an toàn cho môi trường;
- Công khai thông tin chất lượng nguồn nước thô cấp nước sinh hoạt để người dân phối hợp kiểm tra, giám sát nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng trong theo dõi, giám sát các hoạt động bảo vệ nguồn nước.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố;
b) Giải pháp về khoa học công nghệ
- Trong quan trắc, giám sát tài nguyên nước sử dụng công nghệ tự động và truyền số liệu kỹ thuật số từ các trạm quan trắc về trung tâm quản lý dữ liệu;
- Sử dụng công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) kết hợp với các công cụ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý; công nghệ phân tích ảnh viễn thám;
- Triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu để phòng, chống, giảm nhẹ tác động của hạn hán, xâm nhập mặn;
- Sử dụng các biện pháp tiết kiệm nước trong sinh hoạt và sản xuất.
- Xây dựng hệ thống quan trắc mưa, mực nước tự động và phần mềm dự báo diễn biến lũ, phần mềm tính toán điều tiết và quản lý vận hành các hồ Đồng Nghệ, Hòa Trung để phục vụ quản lý vận hành hồ an toàn, hiệu quả;
- Phối hợp với tỉnh Quảng Nam và Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung bộ xây dựng hệ thống quan trắc nguồn nước tự động (lưu lượng và mực nước) tại thượng nguồn sông Vu Gia và phần mềm quản lý điều phối nước để phối hợp quản lý, điều tiết việc khai thác sử dụng nước trên lưu vực sông theo quy trình vận hành liên hồ và quy trình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch;
- Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển “Nông nghiệp xanh” để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nước và giảm thiểu nguồn phát thải gây ô nhiễm nguồn nước.
c) Giải pháp về đầu tư
- Đầu tư kinh phí cho việc thực hiện các dự án, chương trình đề xuất của Đề án;
- Đầu tư xây dựng mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước;
- Tăng cường trang thiết bị phục vụ quản lý, điều tra, kiểm kê, đánh giá, quan trắc, giám sát, dự báo tài nguyên nước, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước.
d) Giải pháp về huy động nguồn vốn
- Áp dụng việc đa dạng hóa nguồn vốn, xã hội hóa dưới nhiều hình thức khác nhau trên cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm đối với những dự án có ý nghĩa cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên nước và truyền thông sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;
- Kêu gọi đầu tư, thu hút vốn đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp đối với các dự án liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị, vốn đầu tư hợp pháp của các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế.
- Vốn ngân sách sự nghiệp môi trường thành phố cần đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ nguồn nước bao gồm: Lập các đề án phát triển nguồn nước và bảo vệ nguồn nước; Xây dựng, mua sắm, trang bị hệ thống quan trắc nguồn nước, giám sát việc khai thác sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn tiếp nhận theo luật định;
- Vốn ngân sách của thành phố và ngân sách Trung ương: Đầu tư xây dựng các công trình phát triển nguồn nước, phòng chống tác hại do nước gây ra, bảo tồn nguồn nước, xây dựng công trình khai thác sử dụng nước cho nông nghiệp, xây dựng các hạng mục công trình trong hệ thống cấp nước, thoát nước đô thị cấp bách cần thiết nhưng không huy động được các nguồn đầu tư khác. Lập dự án và kêu gọi vốn đầu tư BOT cho các dự án phát triển nguồn nước, khai thác sử dụng nước, xử lý nước thải đô thị.
- Vốn của chủ đầu tư công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải đang vận hành và sẽ xây dựng: Đầu tư lắp đặt các thiết bị quan trắc giám sát khai thác sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn tiếp nhận, cải tiến công nghệ, nâng công suất khai thác nước và công suất hệ thống xử lý nước thải theo quy hoạch.
- Vốn của các nhà đầu tư BOT: Lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, lập dự án, xây dựng thể chế chính sách để kêu gọi đầu tư xây dựng hồ Sông Bắc, các nhà máy cấp nước và các trạm xử lý nước thải dự kiến xây dựng trong giai đoạn nghiên cứu.
- Vốn tài trợ: Kêu gọi tài trợ của các tổ chức, cá nhân để thực hiện các dự án khai thác, sử dụng nước, bảo vệ nguồn nước, cải tạo môi trường nguồn nước tại khu vực nông thôn và các cộng đồng dân cư gặp khó khăn về nguồn cấp nước hoặc có điều kiện vệ sinh môi trường yếu kém.
3.3.2. Thứ tự ưu tiên đầu tư và kế hoạch thực hiện đề án
Danh mục các dự án, thứ tự ưu tiên đầu tư và kế hoạch thực hiện tại phụ lục III kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tổ chức công bố các sản phẩm Đề án; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung, giải pháp của Đề án này.
- Chủ trì, liên hệ với các cơ quan Trung ương và các địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.
- Định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; trình UBND quyết định điều chỉnh mục tiêu, nội dung Đề án trong trường hợp cần thiết.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch chi tiết nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các công trình hồ chứa, công trình chuyển nước để điều tiết nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng, bảo vệ nguồn sinh thủy theo Đề án; mở rộng các công trình cấp nước sạch nông thôn, đặc biệt chú trọng ở các vùng thiếu nước.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng sử dụng ít nước ở những vùng đất thích hợp; đồng thời hướng dẫn, khuyến khích các địa phương tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào tưới tiêu, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả trong nông nghiệp.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc điều tiết nước tại các công trình thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt; đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, ngăn chặn nguy cơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thải chất thải nông nghiệp ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn nước, nhất là nước phục vụ cho sinh hoạt.
3. Sở Xây dựng
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND thành phố xây dựng các công trình cấp nước, thu gom, xử lý nước thải đô thị, nhằm đảm bảo mục tiêu cấp nước và thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố.
4. Sở Công thương
Hướng dẫn các cơ sở sản xuất sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và phối hợp giám sát việc thu gom, xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề đảm bảo chất lượng nước xả thải đáp ứng mục tiêu chất lượng nguồn nước theo Đề án.
5. Sở Khoa học và Công nghệ
Đẩy mạnh, ưu tiên nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, đề xuất ứng dụng khoa học công nghệ trong việc tái sử dụng nước thải, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn. Đề xuất UBND thành phố các chính sách khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong khai thác, sử dụng nước và thu gom, xử lý nước thải.
6. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện triệt để việc thu gom, xử lý nước thải, sử dụng nước hiệu quả và tuần hoàn, tái sử dụng nước thải theo quy định nhằm đáp ứng mục tiêu chất lượng nguồn nước theo Đề án.
7. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.
8. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thành phố thẩm định các nhiệm vụ, dự án trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
9. Các sở, ban, ngành khác có liên quan
Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước mặt phải tuân thủ theo các mục tiêu, nội dung, giải pháp của Đề án này.
10. UBND các quận, huyện, xã, phường
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện Đề án, góp phần khai thác, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước.
- Trên cơ sở các nội dung của Đề án, lồng ghép, tích hợp các nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế và xã hội của địa phương.
11. Các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến nguồn nước phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và theo các nội dung của Đề án (lập hồ sơ đề nghị cấp phép trong khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước, nộp phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước); đầu tư, nghiên cứu đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất để sử dụng tiết kiệm nguồn nước, hiệu quả, tuần hoàn, tái sử dụng nước thải và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định, đảm bảo mục tiêu chất lượng nước trước khi xả thải ra môi trường. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa trong công tác thu gom, xử lý nước thải, bảo vệ tài nguyên nước và tuần hoàn, tái sử dụng tài nguyên nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/cáo);
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP (để b/cáo);
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, STNMT, QLĐTh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Việt Dũng


 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Phụ lục I. Phân bổ nguồn tài nguyên nước mặt thành phố Đà Nẵng
Bảng I.1. Dự bảo nhu cầu sử dụng nước của thành phố Đà Nẵng
	Năm
	Các loại nhu cầu
	ĐVT
	Phân bổ theo lưu vực sông
	Phân bổ theo lưu vực sông
	Phân bổ theo lưu vực sông
	Phân bổ theo lưu vực sông
	Tổng các lưu vực

	
	
	
	Cu Đê
	Túy Loan
	Yên
	Vĩnh Điện
	

	2020
	- SH và công nghiệp
	Triệu m3
	49,51
	6,50
	67,41
	31,97
	155,38

	
	- Tưới
	Triệu m3
	7,26
	34,25
	23,22
	3,13
	67,86

	
	- Chăn nuôi
	Triệu m3
	0,55
	0,44
	0,49
	0,09
	1,56

	
	Tổng năm
	Triệu m3
	57,32
	41,19
	91,12
	35,19
	224,80

	
	Qbq mùa kiệt
	m3/s
	1,90
	1,74
	3,17
	1,149
	7,963

	
	Qmax mùa kiệt
	m3/s
	2,70
	3,15
	4,32
	1,357
	11,520

	2030
	- SH và công nghiệp
	Triệu m3
	83,66
	33,11
	101,22
	64,37
	282,36

	
	- Tưới
	Triệu m3
	6,89
	35,56
	23,82
	3,14
	69,41

	
	- Chăn nuôi
	Triệu m3
	0,75
	0,65
	0,66
	0,09
	2,15

	
	Tổng năm
	Triệu m3
	91,30
	69,32
	125,70
	67,60
	353,92

	
	Qbq mùa kiệt
	m3/s
	2,97
	2,65
	4,27
	2,17
	12,06

	
	Qmax mùa kiệt
	m3/s
	3,22
	4,08
	5,24
	2,29
	14,83

	2045
	- SH và công nghiệp
	Triệu m3
	108,12
	57,00
	151,48
	109,88
	426,48

	
	- Tưới
	Triệu m3
	5,50
	28,44
	19,06
	0,00
	53,00

	
	- Chăn nuôi
	Triệu m3
	0,75
	0,65
	0,66
	0,00
	2,06

	
	Tổng năm
	Triệu m3
	114,37
	86,09
	171,20
	109,88
	481,54

	
	Qbq mùa kiệt
	m3/s
	3,68
	3,09
	5,64
	3,46
	15,87

	
	Qmax mùa kiệt
	m3/s
	3,88
	4,16
	6,37
	3,50
	17,90


Bảng I.2. Lượng nước có thể phân bổ và lượng nước phân bổ cho sản xuất nông nghiệp tại các lưu vực sông
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Lưu vực sông
	Lưu vực sông
	Lưu vực sông
	 
	Toàn thành phố

	
	
	
	Cu Đê
	Túy Loan
	HTTL An Trạch
	Vĩnh Điện
	

	I
	Lượng nước có thể sử dụng (P=85%)
	106m3
	214,760
	268,687
	1422,274
	1359,635
	1905,720

	II
	Lượng nước phân bổ cho nông nghiệp
	Lượng nước phân bổ cho nông nghiệp
	Lượng nước phân bổ cho nông nghiệp
	Lượng nước phân bổ cho nông nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Đến năm 2020
	106m3
	9,741
	33,169
	22,926
	3,217
	69,052

	2
	Đến năm 2025
	106m3
	7,805
	34,686
	23,713
	3,219
	69,423

	3
	Đến năm 2030
	106m3
	7,638
	36,200
	24,490
	3,222
	71,549


Bảng I.3. Lượng nước phân bổ cho khu vực đô thị và các điểm dân cư tập trung tại khu vực nông thôn
	Điểm phân bổ
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Năm
	Năm
	Năm
	Năm

	
	
	
	2020
	2025
	2030
	2045

	An Trạch
	Lượng nước có thể phân bổ
	106m3
	685,59
	685,59
	686,22
	686,22

	
	Lưu lượng CTPB tháng nhỏ nhất
	m3/s
	14,59
	14,59
	14,59
	14,59

	
	Phân bổ lượng nước KTSD
	106m3
	116,80
	116,80
	160,60
	153,30

	
	Phân bổ công suất KTSD
	103m3/ngày
	320,00
	320,00
	440,00
	420,00

	
	Lưu lượng khai thác ngày max
	m3/s
	4,07
	4,07
	5,60
	5,35 

	Bàu Nít
	Lượng nước có thể phân bổ
	106m3
	419,11
	419,11
	420,16
	420,16

	
	Lưu lượng CTPB tháng nhỏ nhất
	m3/s
	12,13
	12,13
	12,13
	12,13

	
	Phân bổ lượng nước KTSD
	106m3
	0
	43,80
	43,80
	153,30

	
	Phân bổ công suất KTSD
	103m3/ngày
	0,0
	120,0
	120,0
	420,0

	
	Lưu lượng khai thác ngày max
	m3/s
	0,00
	1,53
	1,53
	5,35

	Đồng Nghệ
	Lượng nước có thể phân bổ
	106m3
	20,09
	20,09
	19,24
	23,09

	
	Lưu lượng CTPB tháng nhỏ nhất
	m3/s
	0,31
	0,31
	0,27
	0,27

	
	Phân bổ lượng nước KTSD
	106m3
	0
	0,00
	10,95
	10,95

	
	Phân bổ công suất KTSD
	103m3/ngày
	0
	0
	30
	30

	
	Lưu lượng khai thác ngày max
	m3/s
	0,00
	0,00
	0,38
	0,38

	Bà Nà
	Lượng nước có thể phân bổ
	106m3
	29,33
	29,33
	29,33
	29,33

	
	Lưu lượng CTPB tháng nhỏ nhất
	m3/s
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	
	Phân bổ lượng nước KTSD
	106m3
	0
	0
	0,00
	0,00

	
	Phân bổ công suất KTSD
	103m3/ngày
	0
	0
	0,00
	0,00

	
	Lưu lượng khai thác ngày max
	m3/s
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Hòa Trung
	Lượng nước có thể phân bổ
	106m3
	15,70
	15,70
	0,00
	10,72

	
	Lưu lượng CTPB tháng nhỏ nhất
	m3/s
	0,43
	0,43
	0,36
	0,36

	
	Phân bổ lượng nước KTSD
	106m3
	3,65
	7,30
	7,30
	7,30

	
	Phân bổ công suất KTSD
	103m3/ngày
	10,0
	20,0
	20,0
	20,0 

	
	Lưu lượng khai thác ngày max
	m3/s
	0,13
	0,25
	0,25
	0,25

	Nam Mỹ
	Lượng nước có thể phân bổ
	106m3
	106,91
	106,91
	168,99
	168,99

	
	Lưu lượng CTPB tháng nhỏ nhất
	m3/s
	-0,17
	-0,17
	3,88
	3,88

	
	Phân bổ lượng nước KTSD
	106m3
	43,8
	43,8
	87,6
	146,00

	
	Phân bổ công suất KTSD ngày TB
	103m3/ngày
	120,00
	120,00
	240,00
	400,00

	
	Lưu lượng khai thác ngày max
	m3/s
	1,53
	1,53
	3,06
	5,09

	HảI Vân, Sơn Trà
	Lượng nước phân bổ
	106m3
	2,56
	2,56
	2,56
	0,00

	
	Phân bổ CS KTSD tại Hải Vân
	103m3/ngày
	2,00
	2,00
	2,00
	0,00

	
	Phân bổ CS KTSD tại Sơn Trà
	103m3/ngày
	5,00
	5,00
	5,00
	0,00

	
	Tổng lượng nước có thể phân bổ
	106m3
	1.279,28
	1.279,28
	1.326,49
	1.338,51

	Tổng hợp
	Tổng lưu lượng phân bổ
	103m3/ngày
	457,00
	587,00
	857,00
	1.290,00

	
	Tổng lượng nước phân bổ
	106m3
	166,81
	214,26
	312,81
	470,85

	
	Tổng lượng nước yêu cầu phân bổ
	106m3
	155,38
	204,72
	283,26
	426,87

	
	Tỷ lệ đáp ứng
	 
	1,07
	1,05
	1,10
	1,10


Bảng I.4 Danh mục các công trình thủy lợi
	TT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng
	Nguồn nước
	Dung tích ứng với MNDBT
	Diện tích tưới (ha/năm)
	Diện tích tưới (ha/năm)

	
	
	
	
	(106 m3)
	Ftk
	Ftt

	A
	Hệ thống Thủy lợi An Trạch
	Hệ thống Thủy lợi An Trạch
	 
	 
	2.797,0
	1.197,0

	1
	Đập An Trạch
	Hòa Tiến
	Sông Yên
	 
	 
	 

	2
	Đập Bàu Nít & Hà Thanh
	Điện Hòa, Q.Nam
	Sông Quá Giáng
	 
	 
	 

	3
	TB Bích Bắc
	Điện Hòa, Q.Nam
	Sông Quá Giáng
	 
	1.625,0
	423,0

	4
	TB An Trạch
	Điện Tiến
	Sông Yên
	 
	672,0
	524,0

	5
	TB Phú Sơn
	Hòa Khương
	Sông Yên
	 
	500,0
	250,0

	B
	Các hồ chứa thủy lợi
	Các hồ chứa thủy lợi
	 
	35,93
	3139
	2228

	6
	Hồ Đồng Nghệ
	Hòa Khương
	Phụ lưu I, Túy Loan
	17,17
	1.670,0
	1.494,0

	7
	Hồ Hòa Trung
	Hòa Liên
	Suối Hòa Trung, Cu Đê
	11,11
	1.000,0
	380,0

	8
	Hồ Hóc Khế
	Hòa Phong
	Suối nhánh, Túy Loan
	1,00
	50,00
	43,00

	9
	Hòa Phong 1
	Hòa Phong
	Suối nhánh, Túy Loan
	0,05
	5,00
	5,00

	10
	Hòa Phong 2
	Hòa Phong
	Suối nhánh, Túy Loan
	0,08
	8,00
	6,00

	11
	Hồ An Nhơn
	Hòa Phú
	Suối nhánh sông Hội Phước
	0,10
	10,00
	6,00

	12
	Hồ Hố Trảy
	Hòa Phú
	Suối nhánh sông Hội Phước
	0,25
	25,00
	12,00

	13
	Hồ Đồng Tréo
	Hòa Phú
	Suối nhánh sông Hội Phước
	0,80
	25,00
	25,00

	14
	Hồ Phú Túc
	Hòa Phú
	Suối nhánh sông Luông Đông
	0,10
	10,00
	8,00 

	15
	Hồ Hố Cau
	Hòa Phú
	Suối nhánh sông Luông Đông
	0,41
	35,00
	20,00 

	16
	Hồ Hố Lăng
	Hòa Phú
	Suối nhánh sông Luông Đông
	0,15
	15,00
	6,00

	17
	Hồ Tân An
	Hòa Nhơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	0,46
	45,00
	32,00

	18
	Hồ Diêu Phong
	Hòa Nhơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	0,02
	2,00
	2,00

	19
	Hồ Hóc Gối
	Hòa Nhơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	0,10
	10,00
	6,00

	20
	Hồ Trước Đông
	Hòa Nhơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	2,30
	120,00
	105,00

	21
	Hồ Trường Loan
	Hòa Nhơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	0,45
	35,00
	21,00

	22
	Hồ Hố Thung
	Hòa Sơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	0,30
	15,00
	13,00

	23
	Hồ Hòa Khê
	Hòa Sơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	0,28
	14,00
	10,00

	24
	Hồ Hố Cái
	Hòa Sơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	0,35
	15,00
	13,00

	25
	Hồ Hố Gáo
	Hòa Sơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	0,30
	15,00
	13,00

	26
	Truông Đá Bạc
	Hòa Sơn
	Phụ lưu I, Sông Túy Loan
	0,15
	15,00
	8,00

	C
	Các Trạm bơm và Đập dâng nhỏ
	Các Trạm bơm và Đập dâng nhỏ
	 
	285,80
	265,80
	 

	27
	Đập Hồ Chình
	Xã H. Phú
	Suối nhánh Sông Luông Đông
	 
	2,30
	2,30

	28
	Đập Đồng Đẵng
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	5,00
	5,00

	29
	Đập Ông Hoàng
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	3,00
	3,00

	30
	Đập Ông Tư
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	6,00
	6,00

	31
	Đập Cây Ươi
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	8,00
	8,00

	32
	Đập Ông Phú
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	6,00
	6,00

	33
	Đập Mạch Giông
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	7,00
	7,00

	34
	Đập Đồng Bò
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	3,00
	3,00

	35
	Đập Cây Sanh
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	6,00
	6,00

	36
	Đập Ao Sậy
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	4,00
	4,00

	37
	Đập Đồng Thành
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	7,00
	7,00 

	38
	Đập Cây Trúc
	Xã H. Ninh
	Suối nhánh Sông Hội Phước
	 
	12,00
	12,00

	39
	TB. Đông Lâm
	Xã H. Phú
	Sông Túy Loan
	 
	7,50
	7,50

	40
	TB. An Tân
	Xã H. Phong
	Sông Túy Loan
	 
	Chống hạn
	Chống hạn

	41
	Đập Phước Hưng
	Xã H. Nhơn
	Phụ Lưu I, Sông Túy Loan
	 
	Tạo nguồn
	Tạo nguồn

	42
	TB. Thái Lai
	Xã H. Nhơn
	Phụ Lưu I, Sông Túy Loan
	 
	29,0
	29,0

	43
	TB. Hòa Nhơn
	Xã H. Nhơn
	Phụ Lưu I, Sông Túy Loan
	 
	20,0
	20,0

	44
	TB. Túy Loan
	Xã H. Nhơn
	Sông Túy Loan
	 
	150,0
	130,0

	45
	TB. Đồng Nò
	Ph. Hòa Phát
	Sông Túy Loan
	 
	10,0
	10,0

	 
	Tổng A+B+C
	 
	 
	35,93
	6.221,8
	3.690,8


Bảng I.5. Danh mục công trình điều tiết phát triển nguồn nước
	TT
	Tên công trình/Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Trị số

	I
	Hồ sông Bắc
	 
	 

	 
	Tọa độ tim đập
	X
	1783354

	
	
	Y
	524807

	1
	Diện tích lưu vực
	km2
	130,0

	3
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)
	m
	57,3

	4
	Mực nước chết (MNC)
	m
	47,0

	5
	Dung tích hồ ứng với MNDBT
	106m3
	111,2

	6
	Dung tích chết Vc
	106m3
	61,2

	7
	Dung tích hữu ích Vhi
	106m3
	50,0

	8
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	61,0

	9
	Cao độ cửa lấy nước
	m
	30,0

	10
	Công suất cấp nước trong trường hợp bình thường
	 
	 

	a
	Tổng công suất
	103m3/ngày
	380,0

	b
	Tự chảy
	103m3/ngày
	200,0

	c
	Tạo nguồn cho Nam Mỹ
	103m3/ngày
	180,0

	11
	Dung tích chết có thể sử dụng trong trường hợp thiếu nước nghiêm trọng
	Triệu m3
	49,0


Bảng I.6. Danh mục các công trình cấp nước đô thị và nông thôn
	TT
	Nguồn nước, điểm phân bổ nước
	Công trình khai thác nước, NMN nước
	Công trình khai thác nước, NMN nước
	Tọa độ
	Tọa độ
	Tọa độ
	Công suất
	Công suất
	Công suất
	Công suất

	
	
	
	
	
	
	
	(103 m3/ngày.đêm)
	(103 m3/ngày.đêm)
	(103 m3/ngày.đêm)
	(103 m3/ngày.đêm)

	
	
	
	
	X
	X
	Y
	2020
	2025
	2030
	2045

	I
	Công trình cấp nước đô thị
	Công trình cấp nước đô thị
	Công trình cấp nước đô thị
	Công trình cấp nước đô thị
	Công trình cấp nước đô thị
	Công trình cấp nước đô thị
	 
	 
	 
	 

	1
	Sông Vu Gia: Đập An Trạch và cửa thu nước Cầu Đỏ
	TB An Trạch (*)
	TB An Trạch (*)
	1764479
	1764479
	543320
	420
	420
	420
	420

	
	
	CTN Cầu Đỏ
	CTN Cầu Đỏ
	1769501
	1769501
	547020
	320
	320
	0
	0

	
	
	NMN Cầu Đỏ
	NMN Cầu Đỏ
	1769816
	1769816
	546934
	290
	290
	290
	0,0

	
	
	NMN Sân Bay
	NMN Sân Bay
	1773228
	1773228
	546839
	30
	30
	30
	0

	
	
	NMN An Trạch
	NMN An Trạch
	1764479
	1764479
	543320
	0
	0
	120
	420

	2
	Suối Đá, Sơn Trà
	TCN Sơn Trà 1
	TCN Sơn Trà 1
	1781840
	1781840
	554240
	5
	5
	5
	5

	
	
	TCN Sơn Trà 2
	TCN Sơn Trà 2
	1781565
	1781565
	553396
	2
	2
	2
	2

	3
	Suối Lương
	TCN Hải Vân
	TCN Hải Vân
	1785603
	1785603
	538940
	7
	7
	7
	0,0

	4
	Quá Giáng
	Trạm bơm cấp I
	Trạm bơm cấp I
	1763996
	1763996
	548282
	0
	120
	120
	420

	
	
	NMN Hòa Châu
	NMN Hòa Châu
	1766068
	1766068
	548035
	0
	120
	120
	420

	5
	Hồ Đồng Nghệ
	Trạm bơm cấp I
	Trạm bơm cấp I
	1764488
	1764488
	535389
	0
	0
	30
	30

	
	
	NMN Đ. Nghệ
	NMN Đ. Nghệ
	1764747
	1764747
	535391
	0
	0
	30
	30

	6
	Nam Mỹ
	Trạm bơm cấp I
	Trạm bơm cấp I
	1784137
	1784137
	528458
	120
	120
	240
	420

	
	
	NMN Hòa Liên
	NMN Hòa Liên
	1780412
	1780412
	536638
	120
	120
	240
	420

	7
	Hồ Hòa Trung
	Trạm bơm cấp I
	Trạm bơm cấp I
	1778241
	1778241
	532817
	10
	20
	20
	20

	
	
	NMN Hòa Trung
	NMN Hòa Trung
	1778033
	1778033
	532967
	10
	20
	20
	20

	II
	Công trình cấp nước nông thôn
	Công trình cấp nước nông thôn
	Công trình cấp nước nông thôn
	Công trình cấp nước nông thôn
	Công trình cấp nước nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sông Yên
	Sông Yên
	TCN Phú Sơn
	TCN Phú Sơn
	1763889
	541617
	3,6
	3,6
	3,6
	0

	2
	Khe Lạnh, S.Túy Loan
	Khe Lạnh, S.Túy Loan
	TCN Hòa Phú
	TCN Hòa Phú
	1769169
	533975
	2,0
	2,0
	2,0
	0

	3
	Khe Giành, T.Loan
	Khe Giành, T.Loan
	TCN Phú Túc
	TCN Phú Túc
	1771168
	531302
	0,1
	0,1
	0,1
	0

	4
	Suối Lớn, Túy Loan
	Suối Lớn, Túy Loan
	TCN Bà Nà
	TCN Bà Nà
	1772310
	530025
	1,4
	1,4
	1,4
	0

	5
	Suối Nhánh, Túy Loan
	Suối Nhánh, Túy Loan
	TCN Thần Tài
	TCN Thần Tài
	1765945
	528806
	0,3
	0,3
	0,3
	0 

	6
	Suối Nhánh, Cu Đê
	Suối Nhánh, Cu Đê
	09 TCN xã Hòa Bắc
	09 TCN xã Hòa Bắc
	 
	 
	5,0
	5,0
	5,0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(*) Trạm bơm An Trạch đầu tư với công suất 420.000,0 m3/ngày đêm để có thể khai thác nước đáp ứng yêu cầu làm việc vượt tải giai đoạn 2020-2025 khi nhà máy nước Hòa Châu chưa đưa vào sử dụng và khi cửa thu nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn.
 
Phụ lục II. Bảo vệ tài nguyên nước mặt
Bảng II.1. Mục tiêu bảo vệ chất lượng nước mặt cho các sông, hồ tại Đà Nẵng
	STT
	Tên sông/hồ
	Chức năng chính
	Mục tiêu chất lượng


 
