	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 948/QĐ-UBND
	Ninh Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH - DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3889/TTr-SXD ngày 28 tháng 11 năm 2023 và sau khi thống nhất tại phiên giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 22 tháng 12 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá dịch vụ công ích - Duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Bộ đơn giá dịch vụ công ích - Duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định này và các Văn bản pháp luật khác có liên quan theo quy định hiện hành; đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP4,2,3,5.
nt_VP4_12.03
211/TB-VPUBND
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Cao Sơn


 
ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
CÔNG BỐ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 948/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
 
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
(Công bố kèm theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
1. CÁC CĂN CỨ XÁC LẬP ĐƠN GIÁ:
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
- Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXD ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động;
- Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXD ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
- Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
- Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) trong công thức xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
- Công bố số 3578/CB-SXD ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2023 lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước;
2. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ:
Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị xác định chi phí về vật liệu, nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
Phạm vi các công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị để đảm bảo cho việc hoạt động của hệ thống thoát nước đô thị.
a) Chi phí vật liệu: Là chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
Giá vật liệu căn cứ theo Công bố số 3578/CB-SXD ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2023 lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Tham khảo mức giá tại thị trường đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố đơn giá.
Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán theo quy định.
b) Chi phí nhân công: Là chi phí nhân công cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
- Chi phí nhân công trong Đơn giá áp dụng mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng (quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP).
- Cấp bậc, hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất cung cấp dịch vụ công ích đô thị được xác định theo điểm 1.2 và 2.3 Mục I, nhân công kỹ sư theo điểm 1 Mục II, nhân công lái xe theo điểm 3 Mục II tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Việc xác định nhóm nhân công theo điều kiện lao động được tham khảo theo Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXD ngày 28 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 11/2020/TT- BLĐTBXD ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.
- Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương căn cứ theo Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) trong công thức xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Cụ thể:
- Giá nhân công được tính toán riêng đối với từng địa bàn lương vùng II, III, IV; khi áp dụng Bộ đơn giá các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm rà soát trên cơ sở điều kiện thực tế vận hành của đơn vị, trong trường hợp khi giá nhân công thay đổi (do thay đổi lương cơ sở, nhóm công việc theo điều kiện lao động, các loại phụ cấp, hệ số điều chỉnh…) thì thực hiện tính toán bù trừ trực tiếp và đưa vào khoản mục chi phí nhân công trong dự toán theo quy định pháp luật.
c) Chi phí máy thi công: Là chi phí phương tiện máy móc thiết bị cần thiết trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
- Phương pháp xác định giá ca máy theo hướng dẫn tại phụ lục V về phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy được xác định phù hợp với quy định của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Đối với chi phí nhân công lái máy: theo Mục 3 Phần II của Phụ lục kèm theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) sử dụng để tính chi phí nhiên liệu, năng lượng sử dụng theo: Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện; Thông cáo báo chí số 35/2023/PLX-TCBC ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc điều chỉnh giá xăng dầu.
+ Xăng RON 92: 20.109 đồng/lít
+ Điêzen 0,05S: 18.800 đồng/lít
+ Điện: 1.809 đồng/kWh.
- Giá ca máy và thiết bị thi công được tính toán riêng đối với từng địa bàn lương vùng II, III, IV. Trong quá trình áp dụng đơn giá, khi giá ca máy và thiết bị thi công thay đổi thì chi phí ca máy và thiết bị thi công được tính toán bù trừ trực tiếp và đưa vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán theo quy định
3. KẾT CẤU CỦA TẬP ĐƠN GIÁ
Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị được tính toán cho 04 địa bàn :
+ Địa bàn đô thị loại II, lương vùng II - thành phố Ninh Bình;
+ Địa bàn đô thị loại III, lương vùng III - thành phố Tam Điệp;
+ Địa bàn đô thị loại IV ÷ V, lương vùng III - các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư;
+ Địa bàn đô thị loại IV ÷ V, lương vùng IV - các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô;
Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị ở mỗi địa bàn được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất gồm 4 chương. Mỗi đơn giá công tác trong đơn giá được trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.
Chương I : Nạo vét bùn bằng thủ công
Chương II : Nạo vét bùn bằng cơ giới
Chương III : Vận chuyển bùn bằng cơ giới
Chương IV : Kiểm tra hệ thống thoát nước
4. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Ninh Bình được sử dụng làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết định giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công duy trì hệ thống thoát nước đô thị để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công đô thị theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
- Trong quá trình thực hiện đơn giá có những khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh để Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở ngành liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 
ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 
(Địa bàn đô thị loại II, lương vùng II - thành phố Ninh Bình)
CHƯƠNG I
NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG
TN1.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG 
TN1.01.10 - NẠO VÉT BÙN HỐ GA.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn hố ga 
Cự ly trung chuyển bùn 1000m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.112
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.151.395
	 
	1.151.395

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.122
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.323.626 
	 
	1.323.626 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.132
	- Đô thị loại II 
	m3 bùn
	 
	1.463.962
	 
	1.463.962

	 
	Không trung chuyển bùn:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.142
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.001.490
	 
	1.001.490


 
TN1.01.20 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM (CỐNG TRÒN VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống Đường kính cống ≤ 200mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21A 
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.883.268
	 
	1.883.268

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21E 
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	2.165.071
	 
	2.165.071

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21I  
	- Đô thị loại II 
	m3 bùn
	 
	2.391.888
	 
	2.391.888

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21M  
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.639.268
	 
	1.639.268

	 
	Đường kính cống 300 ÷ 600mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22A  
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.831.718
	 
	1.831.718

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22E
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	2.106.648
	 
	2.106.648

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22I
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	2.326.592
	 
	2.326.592

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22M
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.594.592
	 
	1.594.592

	 
	Đường kính cống 700 ÷ 1000mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23A
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.762.986
	 
	1.762.986

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23E
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	2.024.169
	 
	2.024.169

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23I
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	2.237.240
	 
	2.237.240

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23M
	- Đô thị loại II 
	m3 bùn
	 
	1.532.733
	 
	1.532.733

	 
	Đường kính cống > 1000mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24A
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.718.310
	 
	1.718.310

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24E
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.976.057
	 
	1.976.057

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24I 
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	2.182.254
	 
	2.182.254

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24M
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.494.930
	 
	1.494.930


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
TN1.01.30 - NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI KÍCH THƯỚC B ≥ 300 ÷ 1000MM; H ≥ 400 ÷ 1000MM
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp tấm đan, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước cống hộp nổi B ≥ 300 ÷ 1000mm; H≥400 ÷ 1000mm, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.312 
	- Đô thị loại II 
	m3 bùn
	 
	1.438.446 
	 
	1.438.446 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.322 
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.652.140 
	 
	1.652.140 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.332 
	- Đô thị loại II 
	m3 bùn
	 
	1.824.371 
	 
	1.824.371 

	 
	Không trung chuyển bùn, 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.342
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.250.268
	 
	1.250.268


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
 
TN1.02.00 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG
TN1.02.10 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG ≤ 6M
TN1.02.1A - ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, LỐI VÀO
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤6m (không có hành lang, không có lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1A12
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	1.146.183
	 
	1.146.183

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1A22
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	971.892
	 
	971.892


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt trước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.1B - Đối với mương có hành lang lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (có hành lang lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1B12 
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	989.617 
	 
	989.617 

	 
	Không trung chuyển bùn:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1B22
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	841.913
	 
	841.913


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt trước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.20 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M
TN1.02.2A - Đối với mương không có hành lang, lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (không có hành lang, lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
TN1.02.2A12
	Cự ly trung chuyển bùn 150m: 
- Đô thị loại II
	 
m3 bùn
	 
	 
1.113.688
	 
	 
1.113.688

	TN1.02.2A22
	Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	948.260
	 
	948.260


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.2B - Đối với mương có hành lang lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (có hành lang lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2B12 
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	957.122 
	 
	957.122 

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2B22
	- Đô thị loại II
	m3 bùn
	 
	812.372
	 
	812.372


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.03.00 - NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.
- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.
- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.
- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước Chiều rộng mương, sông ≤ 6m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01A
	- Đô thị loại II
	km
	 
	1.084.416 
	 
	1.084.416 

	 
	Không trung chuyển,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01E
	- Đô thị loại II 
	km
	 
	921.754 
	 
	921.754 

	 
	Chiều rộng mương, sông ≤ 15m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.02A
	- Đô thị loại II
	km
	 
	1.192.858 
	 
	1.192.858 

	 
	Không trung chuyển,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.02E
	- Đô thị loại II
	km
	 
	1.014.248 
	 
	1.014.248 

	 
	Chiều rộng mương, sông > 15m,
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.03A
	- Đô thị loại II 
	km
	 
	1.546.888
	 
	1.546.888

	 
	Không trung chuyển,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.03E
	- Đô thị loại II
	km
	 
	1.314.058
	 
	1.314.058


 
CHƯƠNG II
NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.10 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH ≥ 700MM VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.
- Xả nước.
- Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3T (cống tròn có đường kính >= 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.112 
	- L ≤ 8km
	m3 bùn
	 
	85.916 
	78.317 
	164.233 

	TN2.01.122 
	- 8km < L ≤ 10km 
	m3 bùn
	 
	85.916 
	80.952 
	166.868 

	TN2.01.132 
	- 10km < L ≤ 14km 
	m3 bùn
	 
	85.916 
	83.587 
	169.503 

	TN2.01.142
	- L = 15km 
	m3 bùn
	 
	85.916
	87.487
	173.403

	TN2.01.152
	- 15km < L ≤ 18km 
	m3 bùn
	 
	85.916 
	91.387 
	177.303 

	TN2.01.162
	- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn
	 
	85.916
	94.022
	179.938


 
TN2.01.20 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE PHUN NƯỚC PHẢN LỰC KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,3M-0,8M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,3M-0,8M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG).
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Bơm nước từ xe téc chở nước vào xe phun nước phản lực và bình chứa của xe hút chân không.
- Lắp ống cho xe hút, lắp vòi phun.
- Hút bùn hố ga, lắp đặt bộ giá để định hướng đầu phun nước.
- Tiến hành phun nước để dồn bùn ra hố ga; hút bùn tại hố ga. Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m- 0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.212
TN2.01.222

TN2.01.232

TN2.01.242

TN2.01.252

TN2.01.262
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m
m

m

m

m

m
	4.117
4.117

4.117

4.117

4.117

4.117
	30.964
30.964

30.964

30.964

30.964

30.964
	120.942
125.047

129.003

135.086

141.169

145.126
	156.023
160.128

164.084

170.167

176.250

180.207


 
TN2.01.30 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN CHÂN KHÔNG CÓ ĐỘ CHÂN KHÔNG CAO (8 TẤN) KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,8M-1,2M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,8M-1,2M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm. Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga.
- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.
- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.312
TN2.01.322

TN2.01.332

TN2.01.342

TN2.01.352

TN2.01.362
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m 
m 

m 

m

m

m
	2.564
2.564

2.564

2.564

2.564

2.564
	58.423
58.423

58.423

58.423

58.423

58.423
	197.900
204.393

211.089

220.996

230.902

237.598
	258.887
265.380

272.076

281.983

291.889

298.585


 
TN2.01.40 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG MÁY TỜI KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 1,2M < Ø < 2,5M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY 1,2M < B < 2,5M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga.
- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.
- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di
chuyển trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < 0 < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < B < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.412
TN2.01.422

TN2.01.432

TN2.01.442

TN2.01.452

TN2.01.462
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m 
m 

m 

m 

m 

m
	1.128
1.128

1.128

1.128

1.128

1.128
	105.676
105.676

105.676

105.676

105.676

105.676
	331.517
342.635

353.719

370.328

387.049

398.133
	438.321
449.439

460.523

477.132

493.853

504.937


 
TN2.02.00 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG THOÁT NƯỚC BẰNG XE HÚT CHÂN KHÔNG KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG < 5M)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công.
- Vận hành xe hút chân không để hút bùn.
- Hút bùn cho đến khi đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN2.02.02
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng <5m)
	m3
	2.235
	127.897
	611.068
	741.200


 
CHƯƠNG III
VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN3.01.00 - VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE ÔTÔ TỰ ĐỔ.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.
- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.
- Xúc bùn lên xe bằng thủ công.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.
- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.
Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trọng tải 2,5 tấn, cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.012
TN3.01.022

TN3.01.032

TN3.01.042

TN3.01.052

TN3.01.062
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn 
m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn

 m3 bùn 

m3 bùn
	 
	255.157
255.157

255.157

255.157

255.157

255.157
	118.151
122.877

126.658

132.329

138.000

142.726
	373.308
378.034

381.815

387.486

393.157

397.883

	 
	Trọng tải 4 tấn, cự ly vận chuyển bình quân:
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.212
TN3.01.222

TN3.01.232

TN3.01.242

TN3.01.252

TN3.01.262
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn 
m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn

m3 bùn 

m3 bùn
	 
	159.473
159.473

159.473

159.473

159.473

159.473
	124.028
129.090

132.887

139.215

145.543

149.340
	283.501
288.563

292.360

298.688

305.016

308.813


 
CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
TN4.01.00 - CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LÒNG CỐNG
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.
- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).
- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.
- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.
- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.01.02
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
	01 km
	 
	5.154.930
	 
	5.154.930


 
TN4.02.00 - CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.
- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.02.02
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
	01 km
	 
	3.508.406
	 
	3.508.406


 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU
(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
	1
	Bao tải cát
	bao
	2.500

	2
	Cọc tre
	m
	8.000

	3
	Nước
	m3
	9.400


 
BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG
(theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
	Loại nhân công
	Bậc lương
	Hệ số cấp bậc
	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương
	Lương cơ sở
	Lương tháng
	Lương ngày công (đồng/công)

	Nhóm 1 - Điều kiện lao động bình thường
	1
	1,550
	0,7
	1.800.000
	4.743.000
	182.423

	
	2
	1,830
	0,7
	1.800.000
	5.599.800
	215.377

	
	3
	2,160
	0,7
	1.800.000
	6.609.600
	254.215

	
	3,5
	2,355
	0,7
	1.800.000
	7.206.300
	277.165

	
	4
	2,550
	0,7
	1.800.000
	7.803.000
	300.115

	
	4,5
	2,780
	0,7
	1.800.000
	8.506.800
	327.185

	
	5
	3,010
	0,7
	1.800.000
	9.210.600
	354.254

	
	6
	3,560
	0,7
	1.800.000
	10.893.600
	418.985

	
	7
	4,200
	0,7
	1.800.000
	12.852.000
	494.308

	Nhóm 2 - Điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	1
	1,670
	0,7
	1.800.000
	5.110.200
	196.546

	
	2
	1,960
	0,7
	1.800.000
	5.997.600
	230.677

	
	3
	2,310
	0,7
	1.800.000
	7.068.600
	271.869

	
	3,5
	2,510
	0,7
	1.800.000
	7.680.600
	295.408

	
	4
	2,710
	0,7
	1.800.000
	8.292.600
	318.946

	
	4,5
	2,950
	0,7
	1.800.000
	9.027.000
	347.192

	
	5
	3,190
	0,7
	1.800.000
	9.761.400
	375.438

	
	6
	3,740
	0,7
	1.800.000
	11.444.400
	440.169

	
	7
	4,400
	0,7
	1.800.000
	13.464.000
	517.846

	Nhóm 3- Điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	1
	1,780
	0,7
	1.800.000
	5.446.800
	209.492

	
	2
	2,100
	0,7
	1.800.000
	6.426.000
	247.154

	
	3
	2,480
	0,7
	1.800.000
	7.588.800
	291.877

	
	3,5
	2,700
	0,7
	1.800.000
	8.262.000
	317.769

	
	4
	2,920
	0,7
	1.800.000
	8.935.200
	343.662

	
	4,5
	3,185
	0,7
	1.800.000
	9.746.100
	374.850

	
	5
	3,450
	0,7
	1.800.000
	10.557.000
	406.038

	
	6
	4,070
	0,7
	1.800.000
	12.454.200
	479.008

	
	7
	4,800
	0,7
	1.800.000
	14.688.000
	564.923

	Kỹ sư
	1
	2,340
	0,7
	1.800.000
	7.160.400
	275.400

	
	2
	2,650
	0,7
	1.800.000
	8.109.000
	311.885

	
	3
	2,960
	0,7
	1.800.000
	9.057.600
	348.369

	
	4
	3,270
	0,7
	1.800.000
	10.006.200
	384.854

	
	5
	3,580
	0,7
	1.800.000
	10.954.800
	421.338

	
	6
	3,890
	0,7
	1.800.000
	11.903.400
	457.823

	
	7
	4,200
	0,7
	1.800.000
	12.852.000
	494.308

	
	8
	4,510
	0,7
	1.800.000
	13.800.600
	530.792

	Lái xe nhóm 1: Xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn
	1
	2,180
	0,7
	1.800.000
	6.670.800
	256.569

	
	2
	2,570
	0,7
	1.800.000
	7.864.200
	302.469

	
	3
	3,050
	0,7
	1.800.000
	9.333.000
	358.962

	
	4
	3,600
	0,7
	1.800.000
	11.016.000
	423.692

	Lái xe nhóm 2: Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn
	1
	2,350
	0,7
	1.800.000
	7.191.000
	276.577

	
	2
	2,760
	0,7
	1.800.000
	8.445.600
	324.831

	
	3
	3,250
	0,7
	1.800.000
	9.945.000
	382.500

	
	4
	3,820
	0,7
	1.800.000
	11.689.200
	449.585

	Lái xe nhóm 3: Xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn
	1
	2,510
	0,7
	1.800.000
	7.680.600
	295.408

	
	2
	2,940
	0,7
	1.800.000
	8.996.400
	346.015

	
	3
	3,440
	0,7
	1.800.000
	10.526.400
	404.862

	
	4
	4,050
	0,7
	1.800.000
	12.393.000
	476.654

	Lái xe nhóm 4: Xe tải, xe cẩu từ 16,5 tấn đến dưới 25 tấn
	1
	2,660
	0,7
	1.800.000
	8.139.600
	313.062

	
	2
	3,110
	0,7
	1.800.000
	9.516.600
	366.023

	
	3
	3,640
	0,7
	1.800.000
	11.138.400
	428.400

	
	4
	4,200
	0,7
	1.800.000
	12.852.000
	494.308


BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY
(theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	STT
	Loại máy và thiết bị
	Số ca năm
	Định mức (%)
	Định mức (%)
	Định mức (%)
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)
	Nhân công điều khiển máy
	Nguyên giá tham khảo (1000 VNĐ)
	Chi phí nhiên liệu (đồng/ ca)
	Chi phí nhân công điều khiển máy (đồng/ca)
	Giá ca máy (đồng/ca)

	
	
	
	Khấu hao
	Sửa chữa
	CP khác
	
	
	
	
	
	

	1
	Cần trục ô tô - sức nâng: 3 t
	250
	9
	5,1
	5
	25 lít diezel
	1x1/4 + 1x3/4 lái xe nhóm 1
	645.827
	484.100
	615.531
	1.569.793

	2
	Cần trục ô tô - sức nâng: 4 t
	250
	9
	5,1
	5
	26 lít diezel
	1x1/4 + 1x3/4 lái xe nhóm 2
	693.293
	503.464
	659.077
	1.667.258

	3
	Tời điện - sức kéo: 3,5 t
	240
	15
	4,6
	4
	12 kWh
	1x3/7
	42.500
	22.793
	254.215
	316.144

	4
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5 t
	260
	17
	7,5
	6
	19 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 1
	248.104
	367.916
	302.469
	945.208

	5
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 4 t
	260
	17
	7,5
	6
	32,4 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	282.900
	627.394
	324.831
	1.265.591

	6
	Ô tô tưới nước - dung tích: 4 m3
	260
	13
	4,8
	6
	20 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	438.539
	387.280
	324.831
	1.091.616

	7
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 2 m3
	260
	13
	5,2
	6
	19 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 1
	435.615
	367.916
	302.469
	1.054.062

	8
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 3 m3
	260
	13
	5,2
	6
	27 lít diezel
	1x3/4 lái xe nhóm 2
	642.388
	522.828
	382.500
	1.471.124

	9
	Xe hút chân không 4 t
	280
	17
	9,0
	6
	45 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	359.717
	871.380
	324.831
	1.585.476

	10
	Xe hút chân không 8 t
	280
	17
	8,5
	6
	52 lít diezel
	1x3/4 lái xe nhóm 3
	259.150
	1.006.928
	404.862
	1.687.599

	11
	Máy phát điện lưu động - công suất: 30 kVA
	140
	13
	3,9
	5
	24 lít diezel
	1x3/7
	102.200
	464.736
	254.215
	869.331

	12
	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 30 kW
	150
	16
	4,2
	5
	72 kWh
	 
	39.700
	267.008
	 
	329.470

	13
	Xe phun nước phản lực
	260
	10
	4,78
	5
	40,8 lít diezel
	1x4,5/7 + 1x3/4 lái xe nhóm 1
	1.204.738
	790.051
	686.146
	2.346.389


ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 
(Địa bàn đô thị loại III, lương vùng III - thành phố Tam Điệp) 
CHƯƠNG I
NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG
TN1.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG 
TN1.01.10 - NẠO VÉT BÙN HỐ GA.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn hố ga
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.113 
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	996.614 
	 
	996.614 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.123 
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.143.705 
	 
	1.143.705 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.133 
	- Đô thị loại III 
	m3 bùn
	 
	1.263.779 
	 
	1.263.779 

	 
	Không trung chuyển bùn:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.143
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	864.533
	 
	864.533


 
TN1.01.20 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM (CỐNG TRÒN VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống Đường kính cống ≤ 200mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21B
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.626.933
	 
	1.626.933

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m :
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21F
	- Đô thị loại III 
	m3 bùn
	 
	1.872.752
	 
	1.872.752

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21J
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	2.066.820 
	 
	2.066.820 

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21N
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.416.693 
	 
	1.416.693 

	 
	Đường kính cống 300 ÷ 600mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22B
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.581.651 
	 
	1.581.651 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22F
	- Đô thị loại III 
	m3 bùn
	 
	1.817.767 
	 
	1.817.767 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22J
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	2.008.600 
	 
	2.008.600 

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22N
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.374.646 
	 
	1.374.646 

	 
	Đường kính cống 700 ÷ 1000mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23B
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.520.196 
	 
	1.520.196 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23F
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.749.843 
	 
	1.749.843 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23J
	- Đô thị loại III 
	m3 bùn
	 
	1.930.973
	 
	1.930.973

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23N
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.322.894
	 
	1.322.894

	 
	Đường kính cống > 1000mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24B
	- Đô thị loại III 
	m3 bùn
	 
	1.484.617
	 
	1.484.617

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24F
	- Đô thị loại III 
	m3 bùn
	 
	1.704.560 
	 
	1.704.560 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m : 
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24J
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.882.456
	 
	1.882.456

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24N
	- Đô thị loại III
	 
	 
	1.290.550
	 
	1.290.550


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
 
TN1.01.30 - NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI KÍCH THƯỚC B ≥ 300 ÷ 1000MM; H ≥ 400 ÷ 1000MM
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp tấm đan, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước cống hộp nổi B ≥ 300 ÷ 1000mm; H≥400 ÷ 1000mm, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.313 
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.239.764 
	 
	1.239.764 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.323 
	- Đô thị loại III 
	m3 bùn
	 
	1.425.879 
	 
	1.425.879 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.333 
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.575.971 
	 
	1.575.971 

	 
	Không trung chuyển bùn,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.343
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	1.080.666
	 
	1.080.666


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
 
TN1.02.00 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG
TN1.02.10 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG ≤ 6M
TN1.02.1A - ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, LỐI VÀO
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤6m (không có hành lang, không có lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1A13
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	989.790
	 
	989.790

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1A23
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	839.654
	 
	839.654


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt trước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.1B - Đối với mương có hành lang lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (có hành lang lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1B13 
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	853.555 
	 
	853.555 

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1B23
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	725.661
	 
	725.661


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt trước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.20 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M
TN1.02.2A - Đối với mương không có hành lang, lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (không có hành lang, lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2A13
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	961.987
	 
	961.987

	 
	Không trung chuyển bùn:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2A23
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	817.411
	 
	817.411


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
TN1.02.2B - Đối với mương có hành lang lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (có hành lang lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2B13
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	825.752
	 
	825.752

	 
	Không trung chuyển bùn :
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2B23
	- Đô thị loại III
	m3 bùn
	 
	703.418
	 
	703.418


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.03.00 - NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.
- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.
- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.
- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước 
Chiều rộng mương, sông ≤ 6m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01B
	- Đô thị loại III
	km
	 
	936.577 
	 
	936.577 

	 
	Không trung chuyển,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01F
	- Đô thị loại III
	km
	 
	795.490 
	 
	795.490 

	 
	Chiều rộng mương, sông ≤ 15m 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.02B
	- Đô thị loại III
	km
	 
	1.029.635
	 
	1.029.635

	 
	Không trung chuyển,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.02F
	- Đô thị loại III
	km
	 
	876.540
	 
	876.540

	 
	Chiều rộng mương, sông > 15m,
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.03B
	- Đô thị loại III
	km
	 
	1.335.823 
	 
	1.335.823 

	 
	Không trung chuyển,
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.03F
	- Đô thị loại III
	km
	 
	1.134.699
	 
	1.134.699


 
CHƯƠNG II
NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.10 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH ≥ 700MM VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.
- Xả nước.
- Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3T (cống tròn có đường kính >= 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.113
TN2.01.123

TN2.01.133

TN2.01.143

TN2.01.153

TN2.01.163
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn 
m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn
	 
	80.862
80.862

80.862

80.862

80.862

80.862
	76.995
79.585

82.176

86.010

89.845

92.435
	157.857
160.447

163.038

166.872

170.707

173.297


 
TN2.01.20 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE PHUN NƯỚC PHẢN LỰC KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,3M-0,8M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,3M-0,8M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG).
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Bơm nước từ xe téc chở nước vào xe phun nước phản lực và bình chứa của xe hút chân không.
- Lắp ống cho xe hút, lắp vòi phun.
- Hút bùn hố ga, lắp đặt bộ giá để định hướng đầu phun nước.
- Tiến hành phun nước để dồn bùn ra hố ga; hút bùn tại hố ga. Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m- 0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.213
TN2.01.223

TN2.01.233

TN2.01.243

TN2.01.253

TN2.01.263
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m 
m 

m 

m 

m 

m
	4.117
4.117

4.117

4.117

4.117

4.117
	29.142
29.142

29.142

29.142

29.142

29.142
	119.042
123.082

126.976

132.964

138.951

142.845
	152.301
156.341

160.235

166.223

172.210

176.104


 
TN2.01.30 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN CHÂN KHÔNG CÓ ĐỘ CHÂN KHÔNG CAO (8 TẤN) KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,8M-1,2M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,8M-1,2M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.
Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga.
- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.
- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.313
TN2.01.323

TN2.01.333

TN2.01.343

TN2.01.353

TN2.01.363
	 - L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m
m

m

m

m

m
	2.564
2.564

2.564

2.564

2.564

2.564
	54.986
54.986

54.986

54.986

54.986

54.986
	194.812
201.205

207.796

217.548

227.300

233.891
	252.362
258.755

265.346

275.098

284.850

291.441


 
TN2.01.40 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG MÁY TỜI KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 1,2M < Ø < 2,5M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY 1,2M < B < 2,5M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga.
- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.
- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < 0 < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < B < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.413
TN2.01.423

TN2.01.433

TN2.01.443

TN2.01.453

TN2.01.463
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m
m

m

m

m

m
	1.128
1.128

1.128

1.128

1.128

1.128
	99.460
99.460

99.460

99.460

99.460

99.460
	325.751
336.676

347.567

363.887

380.317

391.208
	426.339
437.264

448.155

464.475

480.905

491.796


 
TN2.02.00 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG THOÁT NƯỚC BẰNG XE HÚT CHÂN KHÔNG KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG < 5M)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công.
- Vận hành xe hút chân không để hút bùn.
- Hút bùn cho đến khi đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN2.02.03
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng <5m)
	m3
	2.235
	120.374
	601.375
	723.984


 
CHƯƠNG III
VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN3.01.00 - VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE ÔTÔ TỰ ĐỔ.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.
- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.
- Xúc bùn lên xe bằng thủ công.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.
- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.
Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trọng tải 2,5 tấn, cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.013
TN3.01.023

TN3.01.033

TN3.01.043

TN3.01.053

TN3.01.063
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn 
m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn

m3 bùn 

m3 bùn
	 
	240.148
240.148

240.148

240.148

240.148

240.148
	115.927
120.564

124.274

129.838

135.403

140.040
	356.075
360.712

364.422

369.986

375.551

380.188

	 
	Trọng tải 4 tấn, cự ly vận chuyển bình quân:
	m3 bùn 
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.213
TN3.01.223

TN3.01.233

TN3.01.243

TN3.01.253

TN3.01.263
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn 
m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn

m3 bùn 

m3 bùn
	 
	150.093
150.093

150.093

150.093

150.093

150.093
	122.155
127.141

130.881

137.113

143.346

147.085
	272.248
277.234

280.974

287.206

293.439

297.178


 
CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 
TN4.01.00 - CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LÒNG CỐNG
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.
- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).
- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.
- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.
- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.01.03
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
	01 km
	 
	4.851.690
	 
	4.851.690


 
TN4.02.00 - CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.
- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.02.03
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
	01 km
	 
	3.302.035
	 
	3.302.035


 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU
(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
	1
	Bao tải cát
	bao
	2.500

	2
	Cọc tre
	m
	8.000

	3
	Nước
	m3
	9.400


 
BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG
(theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
	Loại nhân công
	Bậc lương
	Hệ số cấp bậc
	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương
	Lương cơ sở
	Lương tháng
	Lương ngày công (đồng/công)

	Nhóm 1 - Điều kiện lao động bình thường
	1
	1,550
	0,6
	1.800.000
	4.464.000
	171.692

	
	2
	1,830
	0,6
	1.800.000
	5.270.400
	202.708

	
	3
	2,160
	0,6
	1.800.000
	6.220.800
	239.262

	
	3,5
	2,355
	0,6
	1.800.000
	6.782.400
	260.862

	
	4
	2,550
	0,6
	1.800.000
	7.344.000
	282.462

	
	4,5
	2,780
	0,6
	1.800.000
	8.006.400
	307.938

	
	5
	3,010
	0,6
	1.800.000
	8.668.800
	333.415

	
	6
	3,560
	0,6
	1.800.000
	10.252.800
	394.338

	
	7
	4,200
	0,6
	1.800.000
	12.096.000
	465.231

	Nhóm 2 - Điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	1
	1,670
	0,6
	1.800.000
	4.809.600
	184.985

	
	2
	1,960
	0,6
	1.800.000
	5.644.800
	217.108

	
	3
	2,310
	0,6
	1.800.000
	6.652.800
	255.877

	
	3,5
	2,510
	0,6
	1.800.000
	7.228.800
	278.031

	
	4
	2,710
	0,6
	1.800.000
	7.804.800
	300.185

	
	4,5
	2,950
	0,6
	1.800.000
	8.496.000
	326.769

	
	5
	3,190
	0,6
	1.800.000
	9.187.200
	353.354

	
	6
	3,740
	0,6
	1.800.000
	10.771.200
	414.277

	
	7
	4,400
	0,6
	1.800.000
	12.672.000
	487.385

	Điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	1
	1,780
	0,6
	1.800.000
	5.126.400
	197.169

	
	2
	2,100
	0,6
	1.800.000
	6.048.000
	232.615

	
	3
	2,480
	0,6
	1.800.000
	7.142.400
	274.708

	
	3,5
	2,700
	0,6
	1.800.000
	7.776.000
	299.077

	
	4
	2,920
	0,6
	1.800.000
	8.409.600
	323.446

	
	4,5
	3,185
	0,6
	1.800.000
	9.172.800
	352.800

	
	5
	3,450
	0,6
	1.800.000
	9.936.000
	382.154

	
	6
	4,070
	0,6
	1.800.000
	11.721.600
	450.831

	
	7
	4,800
	0,6
	1.800.000
	13.824.000
	531.692

	Kỹ sư
	1
	2,340
	0,6
	1.800.000
	6.739.200
	259.200

	
	2
	2,650
	0,6
	1.800.000
	7.632.000
	293.538

	
	3
	2,960
	0,6
	1.800.000
	8.524.800
	327.877

	
	4
	3,270
	0,6
	1.800.000
	9.417.600
	362.215

	
	5
	3,580
	0,6
	1.800.000
	10.310.400
	396.554

	
	6
	3,890
	0,6
	1.800.000
	11.203.200
	430.892

	
	7
	4,200
	0,6
	1.800.000
	12.096.000
	465.231

	
	8
	4,510
	0,6
	1.800.000
	12.988.800
	499.569

	Lái xe nhóm 1: Xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn
	1
	2,180
	0,6
	1.800.000
	6.278.400
	241.477

	
	2
	2,570
	0,6
	1.800.000
	7.401.600
	284.677

	
	3
	3,050
	0,6
	1.800.000
	8.784.000
	337.846

	
	4
	3,600
	0,6
	1.800.000
	10.368.000
	398.769

	Lái xe nhóm 2: Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn
	1
	2,350
	0,6
	1.800.000
	6.768.000
	260.308

	
	2
	2,760
	0,6
	1.800.000
	7.948.800
	305.723

	
	3
	3,250
	0,6
	1.800.000
	9.360.000
	360.000

	
	4
	3,820
	0,6
	1.800.000
	11.001.600
	423.138

	Lái xe nhóm 3: Xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn
	1
	2,510
	0,6
	1.800.000
	7.228.800
	278.031

	
	2
	2,940
	0,6
	1.800.000
	8.467.200
	325.662

	
	3
	3,440
	0,6
	1.800.000
	9.907.200
	381.046

	
	4
	4,050
	0,6
	1.800.000
	11.664.000
	448.615

	Lái xe nhóm 4: Xe tải, xe cẩu từ 16,5 tấn đến dưới 25 tấn
	1
	2,660
	0,6
	1.800.000
	7.660.800
	294.646

	
	2
	3,110
	0,6
	1.800.000
	8.956.800
	344.492

	
	3
	3,640
	0,6
	1.800.000
	10.483.200
	403.200

	
	4
	4,200
	0,6
	1.800.000
	12.096.000
	465.231


BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY
(theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	STT
	Loại máy và thiết bị
	Số ca năm
	Định mức (%)
	Định mức (%)
	Định mức (%)
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)
	Nhân công điều khiển máy
	Nguyên giá tham khảo (1000 VNĐ)
	Chi phí nhiên liệu (đồng/ ca)
	Chi phí nhân công điều khiển máy (đồng/ca)
	Giá ca máy (đồng/ca)

	
	
	
	Khấu hao
	Sửa chữa
	CP khác
	
	
	
	
	
	

	1
	Cần trục ô tô - sức nâng: 3 t
	250
	9
	5,1
	5
	25 lít diezel
	1x1/4 + 1x3/4 lái xe nhóm 1
	645.827
	484.100
	579.323
	1.533.585

	2
	Cần trục ô tô - sức nâng: 4 t
	250
	9
	5,1
	5
	26 lít diezel
	1x1/4 + 1x3/4 lái xe nhóm 2
	693.293
	503.464
	620.308
	1.628.489

	3
	Tời điện - sức kéo: 3,5 t
	240
	15
	4,6
	4
	12 kWh
	1x3/7
	42.500
	22.793
	239.262
	301.190

	4
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5 t
	260
	17
	7,5
	6
	19 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 1
	248.104
	367.916
	284.677
	927.416

	5
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 4 t
	260
	17
	7,5
	6
	32,4 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	282.900
	627.394
	305.723
	1.246.483

	6
	Ô tô tưới nước - dung tích: 4 m3
	260
	13
	4,8
	6
	20 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	438.539
	387.280
	305.723
	1.072.508

	7
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 2 m3
	260
	13
	5,2
	6
	19 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 1
	435.615
	367.916
	284.677
	1.036.269

	8
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 3 m3
	260
	13
	5,2
	6
	27 lít diezel
	1x3/4 lái xe nhóm 2
	642.388
	522.828
	360.000
	1.448.624

	9
	Xe hút chân không 4 t
	280
	17
	9,0
	6
	45 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	359.717
	871.380
	305.723
	1.566.368

	10
	Xe hút chân không 8 t
	280
	17
	8,5
	6
	52 lít diezel
	1x3/4 lái xe nhóm 3
	259.150
	1.006.928
	381.046
	1.663.784

	11
	Máy phát điện lưu động - công suất:30 kVA
	140
	13
	3,9
	5
	24 lít diezel
	1x3/7
	102.200
	464.736
	239.262
	854.378

	12
	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 30 kW
	150
	16
	4,2
	5
	72 kWh
	 
	39.700
	267.008
	 
	329.470

	13
	Xe phun nước phản lực
	260
	10
	4,78
	5
	40,8 lít diezel
	1x4,5/7 + 1x3/4 lái xe nhóm 1
	1.204.738
	790.051
	645.785
	2.306.027


ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
(Địa bàn đô thị loại IV ÷ V, lương vùng III - các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư)
CHƯƠNG I
NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG
TN1.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG 
TN1.01.10 - NẠO VÉT BÙN HỐ GA.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn hố ga
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.114 
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	996.614 
	 
	996.614 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m:
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.124 
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.143.705 
	 
	1.143.705 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.134 
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.263.779 
	 
	1.263.779 

	 
	Không trung chuyển bùn: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.144
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	864.533
	 
	864.533


 
TN1.01.20 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM (CỐNG TRÒN VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống
Đường kính cống ≤ 200mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m:
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21C
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.626.933 
	 
	1.626.933 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m :
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21G
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.872.752 
	 
	1.872.752 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m :
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21K
	+ Địa bàn lương vùng III 
	m3 bùn
	 
	2.066.820
	 
	2.066.820

	 
	Không trung chuyển bùn :
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21O
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.416.693 
	 
	1.416.693 

	 
	Đường kính cống 300 ÷ 600mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m :
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22C
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.581.651 
	 
	1.581.651 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22G
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.817.767 
	 
	1.817.767 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22K 
	+ Địa bàn lương vùng III 
	m3 bùn
	 
	2.008.600
	 
	2.008.600

	 
	Không trung chuyển bùn : 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22O
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.374.646
	 
	1.374.646

	 
	Đường kính cống 700 ÷ 1000mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23C
	+ Địa bàn lương vùng III 
	m3 bùn
	 
	1.520.196
	 
	1.520.196

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23G
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.749.843 
	 
	1.749.843 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23K
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.930.973 
	 
	1.930.973 

	 
	Không trung chuyển bùn : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23O
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.322.894
	 
	1.322.894

	 
	Đường kính cống > 1000mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24C
	+ Địa bàn lương vùng III 
	m3 bùn
	 
	1.484.617 
	 
	1.484.617 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24G
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.704.560 
	 
	1.704.560 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24K
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.882.456
	 
	1.882.456

	 
	Không trung chuyển bùn : 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24O
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.290.550
	 
	1.290.550


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
 
TN1.01.30 - NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI KÍCH THƯỚC B ≥ 300 ÷ 1000MM; H ≥ 400 ÷ 1000MM
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp tấm đan, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước cống hộp nổi B ≥ 300 ÷ 1000mm; H≥400 ÷ 1000mm, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m, 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.314 
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.239.764 
	 
	1.239.764 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.324
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.425.879
	 
	1.425.879

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m, 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.334 
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.575.971
	 
	1.575.971

	 
	Không trung chuyển bùn, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.344
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	1.080.666
	 
	1.080.666


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
 
TN1.02.00 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG
TN1.02.10 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG ≤ 6M
TN1.02.1A - ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, LỐI VÀO
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤6m (không có hành lang, không có lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1A14
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	989.790
	 
	989.790

	 
	Không trung chuyển bùn : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1A24
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	839.654
	 
	839.654


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt trước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
TN1.02.1B - Đối với mương có hành lang lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (có hành lang lối vào)
Cự ly trung chuyển bùn 150m :

- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1B14
	+ Địa bàn lương vùng III 
	m3 bùn
	 
	853.555
	 
	853.555

	 
	Không trung chuyển bùn :
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1B24
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	725.661
	 
	725.661


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt trước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.20 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M
TN1.02.2A - Đối với mương không có hành lang, lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (không có hành lang, lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m:
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2A14
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn 
	 
	961.987
	 
	961.987

	 
	Không trung chuyển bùn:
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2A24
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	817.411
	 
	817.411


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.2B - Đối với mương có hành lang lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (có hành lang lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m:
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2B14 
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn 
	 
	825.752 
	 
	825.752 

	 
	Không trung chuyển bùn :
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2B24
	+ Địa bàn lương vùng III
	m3 bùn
	 
	703.418
	 
	703.418


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.03.00 - NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.
- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.
- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.
- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước
Chiều rộng mương, sông ≤ 6m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m,
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01C 
	+ Địa bàn lương vùng III
	km
	 
	936.577 
	 
	936.577 

	 
	Không trung chuyển,
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01G 
	+ Địa bàn lương vùng III
	km
	 
	795.490
	 
	795.490

	 
	Chiều rộng mương, sông ≤ 15m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.02C 
	+ Địa bàn lương vùng III
	km
	 
	1.029.635 
	 
	1.029.635 

	 
	Không trung chuyển, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.02G 
	+ Địa bàn lương vùng III
	km
	 
	876.540 
	 
	876.540 

	 
	Chiều rộng mương, sông > 15m,
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.03C 
	+ Địa bàn lương vùng III
	km
	 
	1.335.823 
	 
	1.335.823 

	 
	Không trung chuyển, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.03G
	+ Địa bàn lương vùng III
	km
	 
	1.134.699
	 
	1.134.699


 
CHƯƠNG II
NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.10 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH ≥ 700MM VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.
- Xả nước.
- Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3T (cống tròn có đường kính >= 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.113
TN2.01.123

TN2.01.133

TN2.01.143

TN2.01.153

TN2.01.163
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn 
m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn
	 
	80.862
80.862

80.862

80.862

80.862

80.862
	76.995
79.585

82.176

86.010

89.845

92.435
	157.857
160.447

163.038

166.872

170.707

173.297


 
TN2.01.20 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE PHUN NƯỚC PHẢN LỰC KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,3M-0,8M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,3M-0,8M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG).
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Bơm nước từ xe téc chở nước vào xe phun nước phản lực và bình chứa của xe hút chân không.
- Lắp ống cho xe hút, lắp vòi phun.
- Hút bùn hố ga, lắp đặt bộ giá để định hướng đầu phun nước.
- Tiến hành phun nước để dồn bùn ra hố ga; hút bùn tại hố ga. Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m- 0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.213
TN2.01.223

TN2.01.233

TN2.01.243

TN2.01.253

TN2.01.263
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m 
m 

m 

m 

m 

m
	4.117
4.117

4.117

4.117

4.117

4.117
	29.142
29.142

29.142

29.142

29.142

29.142
	119.042
123.082

126.976

132.964

138.951

142.845
	152.301
156.341

160.235

166.223

172.210

176.104


 
TN2.01.30 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN CHÂN KHÔNG CÓ ĐỘ CHÂN KHÔNG CAO (8 TẤN) KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,8M-1,2M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,8M-1,2M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm. Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga.
- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.
- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.313
TN2.01.323

TN2.01.333

TN2.01.343

TN2.01.353

TN2.01.363
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m 
m 

m 

m 

m 

m
	2.564
2.564

2.564

2.564

2.564

2.564
	54.986
54.986

54.986

54.986

54.986

54.986
	194.812
201.205

207.796

217.548

227.300

233.891
	252.362
258.755

265.346

275.098

284.850

291.441


 
TN2.01.40 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG MÁY TỜI KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 1,2M < Ø < 2,5M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY 1,2M < B < 2,5M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga.
- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.
- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < 0 < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < B < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.413
TN2.01.423

TN2.01.433

TN2.01.443

TN2.01.453

TN2.01.463
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m 
m 

m 

m 

m 

m
	1.128
1.128

1.128

1.128

1.128

1.128
	99.460
99.460

99.460

99.460

99.460

99.460
	325.751
336.676

347.567

363.887

380.317

391.208
	426.339
437.264

448.155

464.475

480.905

491.796


 
TN2.02.00 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG THOÁT NƯỚC BẰNG XE HÚT CHÂN KHÔNG KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG < 5M)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công.
- Vận hành xe hút chân không để hút bùn.
- Hút bùn cho đến khi đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN2.02.03
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng <5m)
	m3
	2.235
	120.374
	601.375
	723.984


 
CHƯƠNG III
VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN3.01.00 - VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE ÔTÔ TỰ ĐỔ.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.
- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.
- Xúc bùn lên xe bằng thủ công.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.
- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.
Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ:
Trọng tải 2,5 tấn, cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.013
TN3.01.023

TN3.01.033

TN3.01.043

TN3.01.053

TN3.01.063
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn
m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn
	 
	240.148
240.148

240.148

240.148

240.148

240.148
	115.927
120.564

124.274

129.838

135.403

140.040
	356.075
360.712

364.422

369.986

375.551

380.188

	 
	Trọng tải 4 tấn, cự ly vận chuyển bình quân:
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.213
TN3.01.223

TN3.01.233

TN3.01.243

TN3.01.253

TN3.01.263
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn
m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn
	 
	150.093
150.093

150.093

150.093

150.093

150.093
	122.155
127.141

130.881

137.113

143.346

147.085
	272.248
277.234

280.974

287.206

293.439

297.178


 
 
CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 
TN4.01.00 - CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LÒNG CỐNG
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.
- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).
- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.
- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.
- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.01.03
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
	01 km
	 
	4.851.690
	 
	4.851.690


 
TN4.02.00 - CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.
- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.02.03
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
	01 km
	 
	3.302.035
	 
	3.302.035


 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU
(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
	1
	Bao tải cát
	bao
	2.500

	2
	Cọc tre
	m
	8.000

	3
	Nước
	m3
	9.400


 
BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG
(theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
	Loại nhân công
	Bậc lương
	Hệ số cấp bậc
	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương
	Lương cơ sở
	Lương tháng
	Lương ngày công (đồng/công)

	Nhóm 1 - Điều kiện lao động bình thường
	1
	1,550
	0,6
	1.800.000
	4.464.000
	171.692

	
	2
	1,830
	0,6
	1.800.000
	5.270.400
	202.708

	
	3
	2,160
	0,6
	1.800.000
	6.220.800
	239.262

	
	3,5
	2,355
	0,6
	1.800.000
	6.782.400
	260.862

	
	4
	2,550
	0,6
	1.800.000
	7.344.000
	282.462

	
	4,5
	2,780
	0,6
	1.800.000
	8.006.400
	307.938

	
	5
	3,010
	0,6
	1.800.000
	8.668.800
	333.415

	
	6
	3,560
	0,6
	1.800.000
	10.252.800
	394.338

	
	7
	4,200
	0,6
	1.800.000
	12.096.000
	465.231

	Nhóm 2 - Điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	1
	1,670
	0,6
	1.800.000
	4.809.600
	184.985

	
	2
	1,960
	0,6
	1.800.000
	5.644.800
	217.108

	
	3
	2,310
	0,6
	1.800.000
	6.652.800
	255.877

	
	3,5
	2,510
	0,6
	1.800.000
	7.228.800
	278.031

	
	4
	2,710
	0,6
	1.800.000
	7.804.800
	300.185

	
	4,5
	2,950
	0,6
	1.800.000
	8.496.000
	326.769

	
	5
	3,190
	0,6
	1.800.000
	9.187.200
	353.354

	
	6
	3,740
	0,6
	1.800.000
	10.771.200
	414.277

	
	7
	4,400
	0,6
	1.800.000
	12.672.000
	487.385

	Điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	1
	1,780
	0,6
	1.800.000
	5.126.400
	197.169

	
	2
	2,100
	0,6
	1.800.000
	6.048.000
	232.615

	
	3
	2,480
	0,6
	1.800.000
	7.142.400
	274.708

	
	3,5
	2,700
	0,6
	1.800.000
	7.776.000
	299.077

	
	4
	2,920
	0,6
	1.800.000
	8.409.600
	323.446

	
	4,5
	3,185
	0,6
	1.800.000
	9.172.800
	352.800

	
	5
	3,450
	0,6
	1.800.000
	9.936.000
	382.154

	
	6
	4,070
	0,6
	1.800.000
	11.721.600
	450.831

	
	7
	4,800
	0,6
	1.800.000
	13.824.000
	531.692

	Kỹ sư
	1
	2,340
	0,6
	1.800.000
	6.739.200
	259.200

	
	2
	2,650
	0,6
	1.800.000
	7.632.000
	293.538

	
	3
	2,960
	0,6
	1.800.000
	8.524.800
	327.877

	
	4
	3,270
	0,6
	1.800.000
	9.417.600
	362.215

	
	5
	3,580
	0,6
	1.800.000
	10.310.400
	396.554

	
	6
	3,890
	0,6
	1.800.000
	11.203.200
	430.892

	
	7
	4,200
	0,6
	1.800.000
	12.096.000
	465.231

	
	8
	4,510
	0,6
	1.800.000
	12.988.800
	499.569

	Lái xe nhóm 1: Xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn
	1
	2,180
	0,6
	1.800.000
	6.278.400
	241.477

	
	2
	2,570
	0,6
	1.800.000
	7.401.600
	284.677

	
	3
	3,050
	0,6
	1.800.000
	8.784.000
	337.846

	
	4
	3,600
	0,6
	1.800.000
	10.368.000
	398.769

	Lái xe nhóm 2: Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn
	1
	2,350
	0,6
	1.800.000
	6.768.000
	260.308

	
	2
	2,760
	0,6
	1.800.000
	7.948.800
	305.723

	
	3
	3,250
	0,6
	1.800.000
	9.360.000
	360.000

	
	4
	3,820
	0,6
	1.800.000
	11.001.600
	423.138

	Lái xe nhóm 3: Xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn
	1
	2,510
	0,6
	1.800.000
	7.228.800
	278.031

	
	2
	2,940
	0,6
	1.800.000
	8.467.200
	325.662

	
	3
	3,440
	0,6
	1.800.000
	9.907.200
	381.046

	
	4
	4,050
	0,6
	1.800.000
	11.664.000
	448.615

	Lái xe nhóm 4: Xe tải, xe cẩu từ 16,5 tấn đến dưới 25 tấn
	1
	2,660
	0,6
	1.800.000
	7.660.800
	294.646

	
	2
	3,110
	0,6
	1.800.000
	8.956.800
	344.492

	
	3
	3,640
	0,6
	1.800.000
	10.483.200
	403.200

	
	4
	4,200
	0,6
	1.800.000
	12.096.000
	465.231


BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY
(theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	STT
	Loại máy và thiết bị
	Số ca năm
	Định mức (%)
	Định mức (%)
	Định mức (%)
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)
	Nhân công điều khiển máy
	Nguyên giá tham khảo (1000 VNĐ)
	Chi phí nhiên liệu (đồng/ ca)
	Chi phí nhân công điều khiển máy (đồng/ca)
	Giá ca máy (đồng/ca)

	
	
	
	Khấu hao
	Sửa chữa
	CP khác
	
	
	
	
	
	

	1
	Cần trục ô tô - sức nâng: 3 t
	250
	9
	5,1
	5
	25 lít diezel
	1x1/4 + 1x3/4 lái xe nhóm 1
	645.827
	484.100
	579.323
	1.533.585

	2
	Cần trục ô tô - sức nâng: 4 t
	250
	9
	5,1
	5
	26 lít diezel
	1x1/4 + 1x3/4 lái xe nhóm 2
	693.293
	503.464
	620.308
	1.628.489

	3
	Tời điện - sức kéo: 3,5 t
	240
	15
	4,6
	4
	12 kWh
	1x3/7
	42.500
	22.793
	239.262
	301.190

	4
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5 t
	260
	17
	7,5
	6
	19 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 1
	248.104
	367.916
	284.677
	927.416

	5
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 4 t
	260
	17
	7,5
	6
	32,4 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	282.900
	627.394
	305.723
	1.246.483

	6
	Ô tô tưới nước - dung tích: 4 m3
	260
	13
	4,8
	6
	20 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	438.539
	387.280
	305.723
	1.072.508

	7
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 2 m3
	260
	13
	5,2
	6
	19 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 1
	435.615
	367.916
	284.677
	1.036.269

	8
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 3 m3
	260
	13
	5,2
	6
	27 lít diezel
	1x3/4 lái xe nhóm 2
	642.388
	522.828
	360.000
	1.448.624

	9
	Xe hút chân không 4 t
	280
	17
	9,0
	6
	45 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	359.717
	871.380
	305.723
	1.566.368

	10
	Xe hút chân không 8 t
	280
	17
	8,5
	6
	52 lít diezel
	1x3/4 lái xe nhóm 3
	259.150
	1.006.928
	381.046
	1.663.784

	11
	Máy phát điện lưu động - công suất:30 kVA
	140
	13
	3,9
	5
	24 lít diezel
	1x3/7
	102.200
	464.736
	239.262
	854.378

	12
	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 30 kW
	150
	16
	4,2
	5
	72 kWh
	 
	39.700
	267.008
	 
	329.470

	13
	Xe phun nước phản lực
	260
	10
	4,78
	5
	40,8 lít diezel
	1x4,5/7 + 1x3/4 lái xe nhóm 1
	1.204.738
	790.051
	645.785
	2.306.027


ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
(Địa bàn đô thị loại IV ÷ V, lương vùng IV - các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô)
CHƯƠNG I
NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG
TN1.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG 
TN1.01.10 - NẠO VÉT BÙN HỐ GA.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn hố ga
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.115 
	+ Địa bàn lương vùng IV 
	m3 bùn
	 
	934.324 
	 
	934.324 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.125 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.072.222 
	 
	1.072.222 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.135 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.184.791
	 
	1.184.791

	 
	Không trung chuyển bùn: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.145
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	810.498
	 
	810.498


 
TN1.01.20 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM (CỐNG TRÒN VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống 
Đường kính cống ≤ 200mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21D
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.525.252 
	 
	1.525.252 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21H
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.755.707 
	 
	1.755.707 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21L
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.937.646
	 
	1.937.646

	 
	Không trung chuyển bùn : 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21P
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.328.152 
	 
	1.328.152 

	 
	Đường kính cống 300 ÷ 600mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22D
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.482.800 
	 
	1.482.800 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22H
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.704.158 
	 
	1.704.158 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22L
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.883.065
	 
	1.883.065

	 
	Không trung chuyển bùn : 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.22P
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn 
	 
	1.288.732
	 
	1.288.732

	 
	Đường kính cống 700 ÷ 1000mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23D
	+ Địa bàn lương vùng IV 
	m3 bùn
	 
	1.425.186
	 
	1.425.186

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m : 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23H
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.640.480 
	 
	1.640.480 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23L
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.810.289 
	 
	1.810.289 

	 
	Không trung chuyển bùn : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.23P
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.240.215
	 
	1.240.215

	 
	Đường kính cống > 1000mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24D
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.391.830 
	 
	1.391.830 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24H
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.598.027 
	 
	1.598.027 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24L
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.764.804
	 
	1.764.804

	 
	Không trung chuyển bùn : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.24P
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.209.892
	 
	1.209.892


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
 
TN1.01.30 - NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI KÍCH THƯỚC B ≥ 300 ÷ 1000MM; H ≥ 400 ÷ 1000MM
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp tấm đan, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước cống hộp nổi B ≥ 300 ÷ 1000mm; H≥400 ÷ 1000mm, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1000m, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.315
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.162.277
	 
	1.162.277

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 1500m, 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.325 
	+ Địa bàn lương vùng IV 
	m3 bùn
	 
	1.336.759
	 
	1.336.759

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 2000m, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.335 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.477.471 
	 
	1.477.471 

	 
	Không trung chuyển bùn, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.345
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	1.013.123
	 
	1.013.123


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
 
TN1.02.00 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG
TN1.02.10 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG ≤ 6M
TN1.02.1A - ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, LỐI VÀO
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤6m (không có hành lang, không có lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m:
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1A15 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	927.928
	 
	927.928

	 
	Không trung chuyển bùn:
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1A25
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	787.175
	 
	787.175


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt trước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.1B - Đối với mương có hành lang lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (có hành lang lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m:
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1B15
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	800.208
	 
	800.208

	 
	Không trung chuyển bùn:
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.1B25
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	680.307
	 
	680.307


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt trước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.20 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M
TN1.02.2A - Đối với mương không có hành lang, lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (không có hành lang, lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2A15 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn 
	 
	901.863 
	 
	901.863 

	 
	Không trung chuyển bùn: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2A25
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	766.323
	 
	766.323


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.02.2B - Đối với mương có hành lang lối vào
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (có hành lang lối vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển bùn 150m: 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2B15 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn 
	 
	774.142 
	 
	774.142 

	 
	Không trung chuyển bùn : 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.02.2B25
	+ Địa bàn lương vùng IV
	m3 bùn
	 
	659.455
	 
	659.455


 
Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
 
TN1.03.00 - NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.
- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.
- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.
- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước 
Chiều rộng mương, sông ≤ 6m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01D 
	+ Địa bàn lương vùng
	km 
	 
	878.040 
	 
	878.040 

	 
	IV Không trung chuyển, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01H 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	km 
	 
	745.771 
	 
	745.771 

	 
	Chiều rộng mương, sông ≤ 15m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m, 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.02D 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	km 
	 
	965.281 
	 
	965.281 

	 
	Không trung chuyển, 
- Đô thị loại IV ÷ V: 
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.02H 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	km 
	 
	821.755 
	 
	821.755 

	 
	Chiều rộng mương, sông > 15m,
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cự ly trung chuyển 150m, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.03D 
	+ Địa bàn lương vùng IV
	km 
	 
	1.252.332 
	 
	1.252.332 

	 
	Không trung chuyển, 
- Đô thị loại IV ÷ V:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.03H
	+ Địa bàn lương vùng IV
	km 
	 
	1.063.779
	 
	1.063.779


 
CHƯƠNG II
NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.10 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH ≥ 700MM VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.
- Xả nước.
- Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3T (cống tròn có đường kính >= 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.114
TN2.01.124

TN2.01.134

TN2.01.144

TN2.01.154

TN2.01.164
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn 
m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn 

m3 bùn
	 
	75.808
75.808

75.808

75.808

75.808

75.808
	75.673
78.219

80.765

84.534

88.302

90.848
	151.481
154.027

156.573

160.342

164.110

166.656


 
TN2.01.20 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE PHUN NƯỚC PHẢN LỰC KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,3M-0,8M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,3M-0,8M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG).
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Bơm nước từ xe téc chở nước vào xe phun nước phản lực và bình chứa của xe hút chân không.
- Lắp ống cho xe hút, lắp vòi phun.
- Hút bùn hố ga, lắp đặt bộ giá để định hướng đầu phun nước.
- Tiến hành phun nước để dồn bùn ra hố ga; hút bùn tại hố ga. Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m- 0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.214
TN2.01.224

TN2.01.234

TN2.01.244

TN2.01.254

TN2.01.264
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m
m

m

m

m

m
	4.117
4.117

4.117

4.117

4.117

4.117
	27.321
27.321

27.321

27.321

27.321

27.321
	117.141
121.117

124.949

130.841

136.733

140.565
	148.579
152.555

156.387

162.279

168.171

172.003


 
TN2.01.30 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN CHÂN KHÔNG CÓ ĐỘ CHÂN KHÔNG CAO (8 TẤN) KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,8M-1,2M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,8M-1,2M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.
Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga.
- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.
- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.314
TN2.01.324

TN2.01.334

TN2.01.344

TN2.01.354

TN2.01.364
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m
m

m

m

m

m
	2.564
2.564

2.564

2.564

2.564

2.564
	51.549
51.549

51.549

51.549

51.549

51.549
	191.725
198.016

204.502

214.100

223.698

230.184
	245.838
252.129

258.615

268.213

277.811

284.297


 
TN2.01.40 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG MÁY TỜI KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 1,2M < Ø < 2,5M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY 1,2M < B < 2,5M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga.
- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.
- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đồng/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < 0 < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < B < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương), cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN2.01.414
TN2.01.424

TN2.01.434

TN2.01.444

TN2.01.454

TN2.01.464
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m
m

m

m

m

m
	1.128
1.128

1.128

1.128

1.128

1.128
	93.244
93.244

93.244

93.244

93.244

93.244
	319.984
330.716

341.415

357.446

373.585

384.283
	414.356
425.088

435.787

451.818

467.957

478.655


 
TN2.02.00 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG THOÁT NƯỚC BẰNG XE HÚT CHÂN KHÔNG KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG < 5M)
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công.
- Vận hành xe hút chân không để hút bùn.
- Hút bùn cho đến khi đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN2.02.04
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng <5m)
	m3
	2.235
	112.851
	591.682
	706.768


 
CHƯƠNG III
VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN3.01.00 - VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE ÔTÔ TỰ ĐỔ.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.
- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.
- Xúc bùn lên xe bằng thủ công.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.
- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.
Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	 
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trọng tải 2,5 tấn, cự ly vận chuyển bình quân:
	 
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.014
TN3.01.024

TN3.01.034

TN3.01.044

TN3.01.054

TN3.01.064
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn
m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn
	 
	225.138
225.138

225.138

225.138

225.138

225.138
	113.703
118.251

121.890

127.347

132.805

137.353
	338.841
343.389

347.028

352.485

357.943

362.491

	 
	Trọng tải 4 tấn, cự ly vận chuyển bình quân:
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.214
TN3.01.224

TN3.01.234

TN3.01.244

TN3.01.254

TN3.01.264
	- L ≤ 8km
- 8km < L ≤ 10km

- 10km < L ≤ 14km

- L = 15km

- 15km < L ≤ 18km

- 18km < L ≤ 20km
	m3 bùn
m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn

m3 bùn
	 
	140.712
140.712

140.712

140.712

140.712

140.712
	120.283
125.192

128.874

135.011

141.148

144.830
	260.995
265.904

269.586

275.723

281.860

285.542


 
CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
TN4.01.00 - CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LÒNG CỐNG
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.
- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).
- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.
- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.
- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.01.04
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
	01 km
	 
	4.548.465
	 
	4.548.465


 
TN4.02.00 - CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI.
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.
- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/01 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.02.04
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
	01 km
	 
	3.095.653
	 
	3.095.653


 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU
(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
	1
	Bao tải cát
	bao
	2.500

	2
	Cọc tre
	m
	8.000

	3
	Nước
	m3
	9.400


 
BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG
(theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
	Loại nhân công
	Bậc lương
	Hệ số cấp bậc
	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương
	Lương cơ sở
	Lương tháng
	Lương ngày công (đồng/công)

	Nhóm 1 - Điều kiện lao động bình thường
	1
	1,550
	0,5
	1.800.000
	4.185.000
	160.962

	
	2
	1,830
	0,5
	1.800.000
	4.941.000
	190.038

	
	3
	2,160
	0,5
	1.800.000
	5.832.000
	224.308

	
	3,5
	2,355
	0,5
	1.800.000
	6.358.500
	244.558

	
	4
	2,550
	0,5
	1.800.000
	6.885.000
	264.808

	
	4,5
	2,780
	0,5
	1.800.000
	7.506.000
	288.692

	
	5
	3,010
	0,5
	1.800.000
	8.127.000
	312.577

	
	6
	3,560
	0,5
	1.800.000
	9.612.000
	369.692

	
	7
	4,200
	0,5
	1.800.000
	11.340.000
	436.154

	Nhóm 2 - Điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	1
	1,670
	0,5
	1.800.000
	4.509.000
	173.423

	
	2
	1,960
	0,5
	1.800.000
	5.292.000
	203.538

	
	3
	2,310
	0,5
	1.800.000
	6.237.000
	239.885

	
	3,5
	2,510
	0,5
	1.800.000
	6.777.000
	260.654

	
	4
	2,710
	0,5
	1.800.000
	7.317.000
	281.423

	
	4,5
	2,950
	0,5
	1.800.000
	7.965.000
	306.346

	
	5
	3,190
	0,5
	1.800.000
	8.613.000
	331.269

	
	6
	3,740
	0,5
	1.800.000
	10.098.000
	388.385

	
	7
	4,400
	0,5
	1.800.000
	11.880.000
	456.923

	Điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	1
	1,780
	0,5
	1.800.000
	4.806.000
	184.846

	
	2
	2,100
	0,5
	1.800.000
	5.670.000
	218.077

	
	3
	2,480
	0,5
	1.800.000
	6.696.000
	257.538

	
	3,5
	2,700
	0,5
	1.800.000
	7.290.000
	280.385

	
	4
	2,920
	0,5
	1.800.000
	7.884.000
	303.231

	
	4,5
	3,185
	0,5
	1.800.000
	8.599.500
	330.750

	
	5
	3,450
	0,5
	1.800.000
	9.315.000
	358.269

	
	6
	4,070
	0,5
	1.800.000
	10.989.000
	422.654

	
	7
	4,800
	0,5
	1.800.000
	12.960.000
	498.462

	Kỹ sư
	1
	2,340
	0,5
	1.800.000
	6.318.000
	243.000

	
	2
	2,650
	0,5
	1.800.000
	7.155.000
	275.192

	
	3
	2,960
	0,5
	1.800.000
	7.992.000
	307.385

	
	4
	3,270
	0,5
	1.800.000
	8.829.000
	339.577

	
	5
	3,580
	0,5
	1.800.000
	9.666.000
	371.769

	
	6
	3,890
	0,5
	1.800.000
	10.503.000
	403.962

	
	7
	4,200
	0,5
	1.800.000
	11.340.000
	436.154

	
	8
	4,510
	0,5
	1.800.000
	12.177.000
	468.346

	Lái xe nhóm 1: Xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn
	1
	2,180
	0,5
	1.800.000
	5.886.000
	226.385

	
	2
	2,570
	0,5
	1.800.000
	6.939.000
	266.885

	
	3
	3,050
	0,5
	1.800.000
	8.235.000
	316.731

	
	4
	3,600
	0,5
	1.800.000
	9.720.000
	373.846

	Lái xe nhóm 2: Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn
	1
	2,350
	0,5
	1.800.000
	6.345.000
	244.038

	
	2
	2,760
	0,5
	1.800.000
	7.452.000
	286.615

	
	3
	3,250
	0,5
	1.800.000
	8.775.000
	337.500

	
	4
	3,820
	0,5
	1.800.000
	10.314.000
	396.692

	Lái xe nhóm 3: Xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn
	1
	2,510
	0,5
	1.800.000
	6.777.000
	260.654

	
	2
	2,940
	0,5
	1.800.000
	7.938.000
	305.308

	
	3
	3,440
	0,5
	1.800.000
	9.288.000
	357.231

	
	4
	4,050
	0,5
	1.800.000
	10.935.000
	420.577

	Lái xe nhóm 4: Xe tải, xe cẩu từ 16,5 tấn đến dưới 25 tấn
	1
	2,660
	0,5
	1.800.000
	7.182.000
	276.231

	
	2
	3,110
	0,5
	1.800.000
	8.397.000
	322.962

	
	3
	3,640
	0,5
	1.800.000
	9.828.000
	378.000

	
	4
	4,200
	0,5
	1.800.000
	11.340.000
	436.154


BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY
(theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	STT
	Loại máy và thiết bị
	Số ca năm
	Định mức (%)
	Định mức (%)
	Định mức (%)
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)
	Nhân công điều khiển máy
	Nguyên giá tham khảo (1000 VNĐ)
	Chi phí nhiên liệu (đồng/ ca)
	Chi phí nhân công điều khiển máy (đồng/ca)
	Giá ca máy (đồng/ca)

	
	
	
	Khấu hao
	Sửa chữa
	CP khác
	
	
	
	
	
	

	1
	Cần trục ô tô - sức nâng: 3 t
	250
	9
	5,1
	5
	25 lít diezel
	1x1/4 + 1x3/4 lái xe nhóm 1
	645.827
	484.100
	543.115
	1.497.377

	2
	Cần trục ô tô - sức nâng: 4 t
	250
	9
	5,1
	5
	26 lít diezel
	1x1/4 + 1x3/4 lái xe nhóm 2
	693.293
	503.464
	581.538
	1.589.720

	3
	Tời điện - sức kéo: 3,5 t
	240
	15
	4,6
	4
	12 kWh
	1x3/7
	42.500
	22.793
	224.308
	286.237

	4
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 2,5 t
	260
	17
	7,5
	6
	19 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 1
	248.104
	367.916
	266.885
	909.624

	5
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 4 t
	260
	17
	7,5
	6
	32,4 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	282.900
	627.394
	286.615
	1.227.375

	6
	Ô tô tưới nước - dung tích: 4 m3
	260
	13
	4,8
	6
	20 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	438.539
	387.280
	286.615
	1.053.400

	7
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 2 m3
	260
	13
	5,2
	6
	19 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 1
	435.615
	367.916
	266.885
	1.018.477

	8
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 3 m3
	260
	13
	5,2
	6
	27 lít diezel
	1x3/4 lái xe nhóm 2
	642.388
	522.828
	337.500
	1.426.124

	9
	Xe hút chân không 4 t
	280
	17
	9,0
	6
	45 lít diezel
	1x2/4 lái xe nhóm 2
	359.717
	871.380
	286.615
	1.547.261

	10
	Xe hút chân không 8 t
	280
	17
	8,5
	6
	52 lít diezel
	1x3/4 lái xe nhóm 3
	259.150
	1.006.928
	357.231
	1.639.968

	11
	Máy phát điện lưu động - công suất:30 kVA
	140
	13
	3,9
	5
	24 lít diezel
	1x3/7
	102.200
	464.736
	224.308
	839.424

	12
	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 30 kW
	150
	16
	4,2
	5
	72 kWh
	 
	39.700
	267.008
	 
	329.470

	13
	Xe phun nước phản lực
	260
	10
	4,78
	5
	40,8 lít diezel
	1x4,5/7 + 1x3/4 lái xe nhóm 1
	1.204.738
	790.051
	605.423
	2.265.666


 
MỤC LỤC
	Mã hiệu
	Danh mục

	 
	THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

	 
	ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ  (Địa bàn đô thị loại II, lương vùng II - thành phố Ninh Bình)

	 
	CHƯƠNG I

	 
	NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

	TN1.01.00
	Nạo vét bùn cống bằng thủ công

	TN1.01.10
	Nạo vét bùn hố ga.

	TN1.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công.

	TN1.01.30
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước b ≥ 300 ÷ 1000mm; h ≥ 400 ÷ 1000mm

	TN1.02.00
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công

	TN1.02.10
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m

	TN1.02.1A
	Đối với mương không có hành lang, lối vào

	TN1.02.1B
	Đối với mương có hành lang lối vào

	TN1.02.20
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m

	TN1.02.2A
	Đối với mương không có hành lang, lối vào

	TN1.02.2B
	Đối với mương có hành lang lối vào

	TN1.03.00
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công.

	 
	CHƯƠNG II

	 
	NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

	TN2.01.00
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới

	TN2.01.10
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

	TN2.01.30
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.01.40
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < ø < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < b < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.02.00
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m)

	 
	CHƯƠNG III

	 
	VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI

	TN3.01.00
	Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ.

	 
	CHƯƠNG IV

	 
	CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

	TN4.01.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

	TN4.02.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi.

	 
	BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

	 
	BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG

	 
	BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY

	 
	ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ (Địa bàn đô thị loại III, lương vùng III - thành phố Tam Điệp)

	 
	CHƯƠNG I

	 
	NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

	TN1.01.00
	Nạo vét bùn cống bằng thủ công

	TN1.01.10
	Nạo vét bùn hố ga.

	TN1.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công.

	TN1.01.30
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước b ≥ 300 ÷ 1000mm; h ≥ 400 ÷ 1000mm

	TN1.02.00
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công

	TN1.02.10
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m

	TN1.02.1A
	Đối với mương không có hành lang, lối vào

	TN1.02.1B
	Đối với mương có hành lang lối vào

	TN1.02.20
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m

	TN1.02.2A
	Đối với mương không có hành lang, lối vào

	TN1.02.2B
	Đối với mương có hành lang lối vào

	TN1.03.00
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công.

	 
	CHƯƠNG II

	 
	NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

	TN2.01.00
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới

	TN2.01.10
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

	TN2.01.30
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.01.40
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < ø < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < b < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.02.00
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m)

	 
	CHƯƠNG III

	 
	VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI

	TN3.01.00
	Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ.

	 
	CHƯƠNG IV

	 
	CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

	TN4.01.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

	TN4.02.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi.

	 
	BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

	 
	BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG

	 
	BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY

	 
	ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ  (Địa bàn đô thị loại IV ÷ V, lương vùng III - các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư)

	 
	CHƯƠNG I

	 
	NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

	TN1.01.00
	Nạo vét bùn cống bằng thủ công

	TN1.01.10
	Nạo vét bùn hố ga.

	TN1.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công.

	TN1.01.30
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước b ≥ 300 ÷ 1000mm; h ≥ 400 ÷ 1000mm

	TN1.02.00
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công

	TN1.02.10
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m

	TN1.02.1A
	Đối với mương không có hành lang, lối vào

	TN1.02.1B
	Đối với mương có hành lang lối vào

	TN1.02.20
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m

	TN1.02.2A
	Đối với mương không có hành lang, lối vào

	TN1.02.2B
	Đối với mương có hành lang lối vào

	TN1.03.00
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công.

	 
	CHƯƠNG II

	 
	NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

	TN2.01.00
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới

	TN2.01.10
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

	TN2.01.30
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.01.40
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < ø < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < b < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.02.00
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m)

	 
	CHƯƠNG III

	 
	VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI

	TN3.01.00
	Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ.

	 
	CHƯƠNG IV

	 
	CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

	TN4.01.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

	TN4.02.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi.

	 
	BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

	 
	BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG

	 
	BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY

	 
	ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ (Địa bàn đô thị loại IV ÷ V, lương vùng IV - các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô)

	 
	CHƯƠNG I

	 
	NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

	TN1.01.00
	Nạo vét bùn cống bằng thủ công

	TN1.01.10
	Nạo vét bùn hố ga.

	TN1.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công.

	TN1.01.30
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước b ≥ 300 ÷ 1000mm; h ≥ 400 ÷ 1000mm

	TN1.02.00
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công

	TN1.02.10
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m

	TN1.02.1A
	Đối với mương không có hành lang, lối vào

	TN1.02.1B
	Đối với mương có hành lang lối vào

	TN1.02.20
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m

	TN1.02.2A
	Đối với mương không có hành lang, lối vào

	TN1.02.2B
	Đối với mương có hành lang lối vào

	TN1.03.00
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công.

	 
	CHƯƠNG II

	 
	NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

	TN2.01.00
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới

	TN2.01.10
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

	TN2.01.30
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.01.40
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m < ø < 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m < b < 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN2.02.00
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m)

	 
	CHƯƠNG III

	 
	VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI

	TN3.01.00
	Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ.

	 
	CHƯƠNG IV

	 
	CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

	TN4.01.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

	TN4.02.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi.

	 
	BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

	 
	BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG

	 
	BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY

	 
	MỤC LỤC


 
 
