TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 13732-3:2023
ISO 15746-3:2020
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TÍCH HỢP - TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH NÂNG CAO VÀ KHẢ NĂNG TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG SẢN XUẤT - PHẦN 3: KIỂM TRA XÁC NHẬN VÀ PHÊ DUYỆT
Automation systems and integration - Integration of advanced process control and optimization capabilities for manufacturing systems - Part 3: Verification and validation
Mục lục

Lời nói đầu
1  Phạm vi áp dụng
2  Tài liệu viện dẫn
3  Thuật ngữ và định nghĩa
4  Thuật ngữ viết tắt
5  Nguyên tắc và mục đích
6  Phê duyệt
Thư mục tài liệu tham khảo
Lời nói đầu

TCVN 13732-3:2023 hoàn toàn tương đương với ISO 15746-3:2020;

TCVN 13732-3:2023 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 184

Hệ thống tự động hóa và tích hợp biên soạn, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 13732 (ISO 15746), Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Tích hợp điều khiển quá trình nâng cao và khả năng tối ưu hóa hệ thống sản xuất gồm các phần sau:

- TCVN 13732-1:2023 (ISO 15746-1:2015), Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Tích hợp điều khiển quá trình nâng cao và khả năng tối ưu hóa hệ thống sản xuất- Phần 1: Khung và mô hình chức năng

- TCVN 13732-2:2023 (ISO 15746-2:2017), Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Tích hợp điều khiển quá trình nâng cao và khả năng tối ưu hóa hệ thống sản xuất - Phần 2: Mô hình hoạt động và trao đổi thông tin
- TCVN 13732-3:2023 (ISO 15746-3:2020), Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Tích hợp điều khiển quá trình nâng cao và khả năng tối ưu hóa hệ thống sản xuất - Phần 3: Kiểm tra xác nhận và phê duyệt

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TÍCH HỢP - TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH NÂNG CAO VÀ KHẢ NĂNG TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG SẢN XUẤT - PHẦN 3: KIỂM TRA XÁC NHẬN VÀ PHÊ DUYỆT

Automation systems and integration - Integration of advanced process control and optimization capabilities for manufacturing systems - Part 3: Verification and validation
1  Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc kiểm tra xác nhận và phê duyệt theo các mô hình hoạt động và luồng công việc của hệ thống điều khiển quá trình nâng cao và tối ưu hóa (APC-O), phân tích và xác định quá trình chung để kiểm tra xác nhận và phê duyệt hệ thống APC-O, đồng thời quy định một bộ các chỉ số và điểm kiểm tra sử dụng để kiểm tra xác nhận và phê duyệt.

2  Tài liệu viện dẫn
Tiêu chuẩn này không có tài liệu viện dẫn.

3  Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây.

3.1

Điểm kiểm tra (checkpoint)

Điểm mà các hoạt động kiểm tra xác nhận (3.6) và phê duyệt (3.5) cần được thực hiện trong suốt vòng đời của APC-O.

3.2

Chỉ số (indicator)

Đo lường một khía cạnh của hệ thống hoặc thành phần.

CHÚ THÍCH: Có hai loại chỉ số: chỉ số định lượng (3.3) và chỉ số đánh giá (3.4).
3.3

Chỉ số định lượng (quantitative indicator)

Chỉ số (3.2) được tính bằng công thức.

3.4

Chỉ số đánh giá (judgement indicator)

Chỉ số (3.2) được đánh giá bằng phương pháp đánh giá.

3.5

Phê duyệt (validation)

Quá trình đánh giá một hệ thống APC-O để xác định xem nó có đáp ứng các yêu cầu của các bên liên
quan đối với hệ thống đó không.

3.6

Kiểm tra xác nhận (verification)

Quá trình đánh giá hệ thống APC-O để xác định xem đầu ra của một giai đoạn có thỏa mãn các điều

kiện đặt ra khi bắt đầu giai đoạn đó hay không.

4  Thuật ngữ viết tắt
	APC-O
	advanced process control and optimization
	điều khiển quá trình nâng cao và tối ưu hóa

	MOM
	Manufacturing Operations Management
	Quản lý vận hành sản xuất

	V&V
	Verification and Validation
	Kiểm tra xác nhận và phê duyệt


5  Nguyên tắc và mục đích
5.1  Nguyên tắc kiểm tra xác nhận và phê duyệt
Tiêu chuẩn này cung cấp quy định kỹ thuật cho cả người dùng và nhà cung cấp hệ thống APC-O. Hệ thống APC-O phù hợp với quy định kỹ thuật sẽ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp giữa các hệ thống APC-O khác nhau, như được minh họa trong Hình 1.

[image: image1.png]Bdo cao phan Sor db thidt ké|  xéc
o youchu anitit egl"} | Chaai
A LS TR s Liangctng vise
i Dhuracla gii
i doanvong dtn
fred igtks | pratwin ||} ] > Kimtadorén
L | ——— ooyt
| pora
: oo
Wiy | Twen [l oburaciambi
Hethéng APC-O L — | ‘ial doan
! I Mucteu
L) movuemg
So 68 phat Chi s danh
i b tndng -~ gia he tnéng

o





Hình 1 - Kiểm tra xác nhận và phê duyệt hệ thống APC-O
Luồng công việc: Luồng công việc của hệ thống APC-O liên quan đến các giai đoạn của vòng đời.

Đầu ra của giai đoạn vòng đời: Mỗi giai đoạn công việc có một đối tượng.

Giai đoạn công việc: Vòng đời của hệ thống APC-O bao gồm các giai đoạn sau:

a) phân tích yêu cầu;

b) thiết kế;

c) phát triển;

d) thực thi;

e) Hỗ trợ.

5.2  Cấu trúc của các chỉ số
5.2.1  Quy định chung

Cả các chỉ số định lượng và các chỉ số đánh giá được biểu thị theo cấu trúc được quy định trong tiêu chuẩn ISO 22400-2. Cấu trúc xác định yếu tố mô tả của chỉ số ở cột bên trái và cung cấp mô tả cho mỗi yếu tố ở cột bên phải.

5.2.2  Cấu trúc các chỉ số định lượng

Bảng 1 trình bày tổng quan về các yếu tố chính của cấu trúc chỉ số định lượng.

Bảng 2 là một ví dụ về chỉ số định lượng.
Bảng 1 - Cấu trúc chỉ số định lượng

	Tên
	Tên của chỉ số

	ID
	Nhận dạng duy nhất

	Mô tả
	Mô tả ngắn gọn về chỉ số

	Phạm vi
	Đối tượng mà chỉ số sử dụng, bao gồm các giai đoạn của vòng đời hoặc các yếu tố/hoạt động trong một giai đoạn của vòng đời

	Công thức
	Công thức toán học của chỉ số được xác định theo các yếu tố

	Đơn vị đo
	Đơn vị hoặc kích thước cơ bản của chỉ số

	Dải đo
	Xác định giới hạn logic trên và dưới của chỉ số

	Xu hướng
	Thông tin chỉ ra hướng cải tiến, ví dụ: nếu giá trị cao hơn hoặc thấp hơn thì tốt hơn

	Tiếp nhận
	Người dùng và nhà cung cấp giải pháp APC-O, chẳng hạn như nhà cung cấp giải pháp dự án, nhà tích hợp hệ thống tự động hóa, bộ phận sản xuất của công ty, chuyên gia kỹ thuật quá trình, tổ chức kiểm thử phần mềm độc lập, tổ chức dịch vụ tư vấn và triển khai phần mềm APC-O, cũng như các tổ chức học thuật và chính phủ có liên quan


Bảng 2 - Ví dụ về chỉ số định lượng

	Tên
	Sai số trung bình bình phương. (MSE)

	ID
	

	Mô tả
	Điểm kiểm tra này sử dụng để mô tả tốc độ ổn định

	
	CHÚ THÍCH: Định nghĩa của MSE

	Công thức
	Trung bình [(SV - PV) ^2]

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	Min: 0 %

	
	Max: 100%

	Xu hướng
	Càng thấp càng tốt

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật và người vận hành quá trình


5.2.3  Cấu trúc các chỉ số đánh giá

Bảng 3 trình bày tổng quan về các yếu tố chính của cấu trúc chỉ số đánh giá.
Bảng 4 là một ví dụ về chỉ số đánh giá.
Bảng 3 - Cấu trúc chỉ số đánh giá

	Tên
	Tên của chỉ số

	ID
	Nhận dạng duy nhất

	Mô tả
	Xác định đối tượng mà chỉ số sử dụng, có thể là giai đoạn vòng đời hoặc các yếu tố/hoạt động trong giai đoạn vòng đời

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem đối tượng có đáp ứng các yêu cầu mong muốn không

	Kết quả đánh giá
	Đạt hoặc không đạt

	Tiếp nhận
	Người dùng và nhà cung cấp giải pháp APC-O, chẳng hạn như nhà cung cấp giải pháp dự án, nhà tích hợp hệ thống tự động hóa, bộ phận sản xuất của công ty, chuyên gia kỹ thuật quá trình, tổ chức kiểm thử phần mềm độc lập, tổ chức dịch vụ tư vấn và triển khai phần mềm APC-O cũng như các tổ chức học thuật và chính phủ có liên quan


Bảng 4 - Ví dụ về chỉ số đánh giá

	Tên
	Phương án tối ưu thực hiện dự án APC-O

	ID
	

	Mô tả
	

	Phạm vi
	Giai đoạn phân tích yêu cầu

	Phương pháp đánh giá
	

	Kết quả đánh giá
	Đạt hoặc không đạt

	Tiếp nhận
	Quản lý dự án APC-O


5.3  Quá trình chung để kiểm tra xác nhận và phê duyệt
Quá trình chung kiểm tra xác nhận và phê duyệt trong luồng công việc của hệ thống APC-O được minh họa trong Hình 2.

[image: image2.png]Phantich
bituong

xéc nnan va phé duyet

A&mm.mm.>





Hình 2 - Quá trình chung để kiểm tra xác nhận và phê duyệt

Mục đích của việc kiểm tra xác nhận và phê duyệt là để kiểm tra xem công việc có đáp ứng nhu cầu của người dùng hay không.

a) Xác định mục tiêu của V&V theo yêu cầu của người sử dụng.

b) Phân tích mục tiêu và đảm bảo rằng mục tiêu đó áp dụng cho công việc trong giai đoạn này.

c) Xác định các chỉ số, mốc kiểm tra, công thức áp dụng, phương pháp đánh giá để xây dựng bảng kiểm.

d) Rà soát các chỉ số và các điểm kiểm tra để đảm bảo rằng danh mục kiểm tra đáp ứng các yêu cầu của V&V. Cập nhật các chỉ số và điểm kiểm tra nếu cần.

e) Tính toán các chỉ số, đánh giá các điểm kiểm tra theo bảng kiểm và lập báo cáo đánh giá.

f) Đánh giá báo cáo đánh giá. Có ba tình huống cho biết báo cáo đánh giá không đạt hay đạt:

1) Trong quá trình tính toán chỉ số, đánh giá điểm kiểm tra có sai sót cần sửa đổi.

2) Các chỉ số và mốc kiểm tra chưa phù hợp cần điều chỉnh.

3) Công việc trong giai đoạn này chưa đáp ứng yêu cầu, cần chỉnh sửa.

5.4  Kiểm tra xác nhận
Quá trình kiểm tra xác nhận cho các giai đoạn vòng đời tuân theo phương pháp chung của quá trình kiểm tra xác nhận trong 5.3.

5.5  Các điểm kiểm tra trong giai đoạn phân tích yêu cầu
Bảng 5 trình bày tổng quan về danh sách kiểm tra trong giai đoạn phân tích yêu cầu. Bảng 6 đến Bảng 13 mô tả các chỉ số trong giai đoạn phân tích yêu cầu.

Bảng 5 - Danh sách kiểm tra trong giai đoạn phân tích yêu cầu
	STT
	Điểm kiểm tra
	Tên
	ID
	Kết quả đánh giá

	1
	Phân tích yêu cầu
	Phạm vi ứng dụng cho hệ thống APC-O
	
	

	
	
	Lựa chọn môđun APC-O
	
	

	
	
	Mục tiêu của người dùng
	
	

	
	
	Mô tả quy trình
	
	

	
	
	Luồng công việc
	
	

	
	
	Phạm vi bao phủ theo kế hoạch của môđun APC-O
	
	

	
	
	Kế hoạch lợi tức đầu tư
	
	

	
	
	Hiệu suất thực hiện kế hoạch
	
	


Bảng 6 - Phạm vi ứng dụng cho hệ thống APC-O
	Tên
	Phạm vi ứng dụng cho hệ thống APC-O

	ID
	

	Mô tả
	Xác định phạm vi ứng dụng hệ thống APC-O dựa trên yêu cầu của các bên liên quan

	Phạm vi
	Giai đoạn phân tích yêu cầu

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem phạm vi ứng dụng của hệ thống APC-O có phù hợp với yêu cầu của các bên liên quan hay không.

VÍ DỤ Đối tượng có thể là cột phân phối và cột hấp thụ.

Q1: Hệ thống APC-O sẽ được áp dụng cho bộ phận nào của nhà máy?

Trả lời Q1: Hệ thống APC-O sẽ được áp dụng cho cột chưng cất và cột hấp thụ trong dự án này.

VÍ DỤ Toàn bộ quá trình bao gồm tất cả năm đơn vị theo yêu cầu của các bên liên quan, trong khi chỉ có ba trong số năm đơn vị sẽ được áp dụng với hệ thống APC-O. Điểm kiểm tra này là để kiểm tra xem ba đơn vị xác định đã được đưa vào chính xác chưa.

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Quản lý dự án APC-O


Bảng 7 - Lựa chọn môđun APC-O
	Tên
	Lựa chọn môđun APC-O

	ID
	

	Mô tả
	Quy định các môđun APC-O và cấu trúc hệ thống

	Phạm vi
	Giai đoạn phân tích yêu cầu

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem các môđun đã chọn có đáp ứng yêu cầu của bên liên quan không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O, chuyên gia kỹ thuật quá trình


Bảng 8 - Mục tiêu của người dùng

	Tên
	Mục tiêu của người dùng

	ID
	

	Mô tả
	Phân tích và định lượng mục tiêu của người dùng

	Phạm vi
	Giai đoạn phân tích yêu cầu

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem mục tiêu của người dùng có rõ ràng và được định lượng không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Cán bộ quản lý và chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


Bảng 9 - Mô tả quá trình

	Tên
	Mô tả quá trình

	ID
	

	Mô tả
	Quy định các đặc tính của thiết bị và quá trình

	Phạm vi
	Giai đoạn phân tích yêu cầu

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem các đặc tính của thiết bị và quá trình có được mô tả đủ rõ ràng để thiết kế hệ thống APC-O hay không và liệu mô tả quy trình có mô tả chính xác quy trình thực hay không

Kiểm tra xem dữ liệu liên quan đã đầy đủ chưa

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O, chuyên gia kỹ thuật quá trình


Bảng 10 - Luồng công việc

	Tên
	Luồng công việc

	ID
	

	Mô tả
	Nêu rõ các quy trình thực hiện dự án.

	Phạm vi
	Giai đoạn phân tích yêu cầu

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem quy trình thực hiện dự án có được phê duyệt bởi các bên liên quan hay không


	Kết quả đánh giá
	Đúng. Đạt; không, không đạt

	Tiếp nhận
	Cán bộ quản lý và chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


Bảng 11 - Phạm vi bao phủ theo kế hoạch của các môđun APC-O

	Tên
	Phạm vi bao phủ theo kế hoạch của các môđun APC-O (PCM)

	ID
	

	Mô tả
	Số môđun APC-O được áp dụng (NMA)/Tổng số môđun APC-O (TNM) 
Q2: Có bao nhiêu môđun của hệ thống APC-O sẽ sử dụng?

Trả lời cho Q2: có thể là một trong nhiều môđun APC-O sau:

Môđun cảm biến mềm

- Môđun APC Môđun tối ưu hóa

- Môđun phân tích hiệu quả

	Phạm vi
	Giai đoạn phân tích yêu cầu

	Công thức
	PCM = (NMSA/TNM) * 100 %

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	0-100

	Xu hướng
	càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Cán bộ quản lý và chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


Bảng 12 - Kế hoạch lợi tức đầu tư

	Tên
	Lợi tức đầu tư theo kế hoạch (PROI)

	ID
	

	Mô tả
	Định nghĩa: Ước lượng mức tăng lợi nhuận hàng năm do triển khai hệ thống APC-O (EIAP)/chi phí đầu tư hệ thống APC-O (CIS)

	
	Nghịch đảo được gọi là thời gian hoàn vốn, tức là khoảng thời gian cần thiết để phục hồi chi phí đầu tư.

	Phạm vi
	Giai đoạn phân tích yêu cầu

	Công thức
	PROM = (EIAP/CIS) * 100 %

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	

	Xu hướng
	càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Quản lý dự án APC-O


Bảng 13 - Hiệu suất thực hiện kế hoạch

	Tên
	Hiệu suất thực hiện theo kế hoạch (PIE)

	ID
	

	Mô tả
	Định nghĩa: Khoảng thời gian triển khai hệ thống APC-O/Tổng cộng số biến được xác định trong hệ thống APC-O này

CHÚ THÍCH: Tổng số biến được xác định trong hệ thống APC-O chiếm độ phức tạp của hệ thống APC-O

	Phạm vi
	Giai đoạn phân tích yêu cầu

	Công thức
	Thời gian triển khai theo kế hoạch của hệ thống APC-O/Tổng số biến được xác định trong hệ thống APC-O này

	Đơn vị đo
	

	Dải đo
	

	Xu hướng
	càng thấp càng tốt

	Tiếp nhận
	Quản lý dự án APC-O


5.6  Điểm kiểm tra của giai đoạn thiết kế
Bảng 14 trình bày tổng quan về danh sách kiểm tra trong giai đoạn thiết kế.

Bảng 15 đến 18 mô tả các chỉ số trong giai đoạn thiết kế.

Bảng 14 - Checklist trong giai đoạn thiết kế

	STT
	Điểm kiểm tra
	Tên
	ID
	Kết quả đánh giá

	1
	Thiết kế
	Quy định kỹ thuật yêu cầu
	
	

	
	
	Thiết kế khung môđun hệ thống
	
	

	
	
	Thiết kế bảo vệ logic
	
	

	
	
	Khả năng xử lý sự không phù hợp của mô hình
	
	


Bảng 15 - Quy định kỹ thuật yêu cầu

	Tên
	Quy định kỹ thuật yêu cầu

	ID
	

	Mô tả
	Quy định kỹ thuật yêu cầu trong giai đoạn thiết kế

	Phạm vi
	Giai đoạn thiết kế

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem các quy định kỹ thuật yêu cầu có được cung cấp hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi.

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật và người vận hành quá trình, chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


Bảng 16 - Thiết kế khung của các mô đun hệ thống

	Tên
	Thiết kế khung môđun hệ thống

	ID
	

	Mô tả
	Quy định các môđun APC-O

	Phạm vi
	Giai đoạn thiết kế

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem việc thiết kế và tích hợp các môđun APC-O có đáp ứng các yêu cầu hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Quản lý dự án APC-O


Bảng 17 - Thiết kế bảo vệ logic

	Tên
	Thiết kế bảo vệ logic

	ID
	

	Mô tả
	chuyển đổi không bị xáo trộn

	Phạm vi
	Giai đoạn thiết kế

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem việc chuyển đổi giữa điều khiển quá trình nâng cao và điều khiển quy trình thông thường có khả dụng và hoạt động không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật quá trình, chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


Bảng 18 - Khả năng xử lý sự không phù hợp của mô hình

	Tên
	Khả năng xử lý sự không phù hợp của mô hình

	ID
	

	Mô tả
	Đánh giá độ bền của bộ điều khiển

	Phạm vi
	Giai đoạn thiết kế

	Phương pháp đánh giá
	Đánh giá xem độ bền của hệ thống có đạt yêu cầu hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


5.7  Điểm kiểm tra trong giai đoạn phát triển
Bảng 19 trình bày tổng quan về danh sách kiểm tra của giai đoạn phát triển.
Bảng 20 đến 26 mô tả các chỉ số trong giai đoạn phát triển.

Bảng 19 - Danh sách kiểm tra trong giai đoạn phát triển

	STT
	Điểm kiểm tra
	Tên
	ID
	Kết quả đánh giá

	1
	Lắp ráp môđun
	Phân tích dữ liệu lịch sử
	
	

	
	
	Bước thiết kế thử nghiệm
	
	

	
	
	Kiểm tra xác nhận kết quả thử nghiệm
	
	

	
	
	Quy định kỹ thuật định nghĩa thông tin dữ liệu
	
	

	2
	Thử nghiệm môđun
	Kiểm tra xác nhận hệ thống
	
	

	3
	Xây dựng thành phần
	Kiểm tra xác nhận cấu trúc dữ liệu
	
	

	4
	Thử nghiệm môđun
	Kiểm tra xác nhận cấu trúc dữ liệu
	
	

	5
	Tải xuống môđun
	Kiểm tra xác nhận cấu trúc dữ liệu
	
	

	
	
	Kiểm tra xác nhận công tắc logic và cơ chế bảo vệ
	
	


Bảng 20 - Phân tích dữ liệu lịch sử

	Tên
	phân tích dữ liệu lịch sử

	ID
	

	Mô tả
	Phân tích dữ liệu lịch sử

	Phạm vi
	Giai đoạn phát triển: Lắp ráp môđun

	Phương pháp đánh giá
	Phân tích dữ liệu lịch sử và kiểm tra xem dữ liệu có sẵn có đủ để triển khai các môđun APC-O hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


Bảng 21 - Thiết kế thử nghiệm bước

	Tên
	Thiết kế thử nghiệm bước

	ID
	

	Mô tả
	Thiết kế thử nghiệm bước

	Phạm vi
	Giai đoạn phát triển: Lắp ráp môđun

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem thiết kế của thử nghiệm bước có phù hợp với các yêu cầu về an toàn và thiết kế hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Các chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O, các chuyên gia kỹ thuật và người vận hành quá trình


Bảng 22 - Quy định kỹ thuật định nghĩa thông tin dữ liệu

	Tên
	Quy định kỹ thuật định nghĩa thông tin dữ liệu

	ID
	

	Mô tả
	Phê duyệt thông tin tương tác

	Phạm vi
	Giai đoạn phát triển: Lắp ráp môđun

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem định nghĩa của thông tin tương tác có phù hợp với quy định kỹ thuật hay không. Quy định kỹ thuật có thể là quy định kỹ thuật tiêu chuẩn hoặc quy định kỹ thuật của người dùng.

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật ứng dụng dự án APC-O, chuyên gia kỹ thuật quá trình


Bảng 23 - Kiểm tra xác nhận kết quả thử nghiệm

	Tên
	Kiểm tra xác nhận kết quả thử nghiệm

	ID
	

	Mô tả
	Kiểm tra xác nhận kết quả thử nghiệm.

	Phạm vi
	Giai đoạn phát triển: Lắp ráp môđun

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra kết quả thử nghiệm có thỏa mãn yêu cầu thiết kế hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


Bảng 24 - Kiểm tra xác nhận hệ thống

	Tên
	Kiểm tra xác nhận hệ thống

	ID
	

	Mô tả
	Kiểm tra xác nhận mô phỏng

	Phạm vi
	Giai đoạn phát triển: Thử nghiệm môđun

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem hệ thống có đạt được mục tiêu mong muốn hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


Bảng 25 - Kiểm tra cấu trúc dữ liệu

	Tên
	Kiểm tra xác nhận hệ thống

	ID
	

	Mô tả
	Kiểm tra xác nhận mô phỏng

	Phạm vi
	Giai đoạn phát triển: Thử nghiệm môđun

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem hệ thống có đạt được mục tiêu mong muốn hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật dự án APC-O


Bảng 26 - Kiểm tra xác nhận công tắc logic và cơ chế bảo vệ

	Tên
	Kiểm tra xác nhận công tắc logic và cơ chế bảo vệ

	ID
	

	Mô tả
	Kiểm tra xác nhận công tắc logic và cơ chế bảo vệ

	Phạm vi
	Giai đoạn phát triển: Tải xuống môđun

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem công tắc logic và cơ chế bảo vệ có đáp ứng các yêu cầu thiết kế hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật và người vận hành quá trình


5.8  Điểm kiểm tra trong giai đoạn thực thi
Bảng 27 trình bày tổng quan về danh sách kiểm tra trong giai đoạn thực thi. 
Bảng 28 đến 37. mô tả các chỉ số trong giai đoạn thực thi.

Bảng 27 - Danh sách kiểm tra trong giai đoạn thực thi

	STT
	Điểm kiểm tra
	Tên
	ID
	Kết quả đánh giá

	1
	Cập nhật môđun
	Mô phỏng trực tuyến
	
	

	2
	Cài đặt tham số thời gian làm việc
	Mô phỏng trực tuyến
	
	

	
	
	Đào tạo và phê duyệt người dùng
	
	

	
	
	Quy định kỹ thuật định nghĩa thông tin dữ liệu
	
	

	
	
	Tính hợp lệ của dữ liệu
	
	

	3
	Lập lịch tác vụ
	mô phỏng trực tuyến
	
	

	4
	Quản lý điều hành
	Đào tạo và phê duyệt người dùng
	
	

	5
	Cập nhật môđun
	Đào tạo và phê duyệt người dùng
	
	

	6
	Bộ thành phần môđun đang thực thi
	Mô phỏng trực tuyến
	
	

	
	
	Kiểm tra hệ thống điều khiển
	
	

	
	
	Phân tích nhiễu
	
	

	
	
	Điều khiển giám sát và cảnh báo của điểm quan trọng
	
	

	7
	Bộ kết quả và đầu ra bộ tín hiệu
	Chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp
	
	

	
	
	Quy định kỹ thuật định nghĩa thông tin dữ liệu
	
	

	
	
	tính hợp lệ của dữ liệu
	
	

	8
	Theo dõi và phân tích hiệu quả
	Quy định kỹ thuật định nghĩa thông tin dữ liệu
	
	

	
	
	tính hợp lệ của dữ liệu
	
	

	
	
	Tốc độ chạy APC-O
	
	

	
	
	Độ lệch chuẩn của biến được điều khiển (SDCV)
	
	


Bảng 28 - Mô phỏng trực tuyến

	Tên
	mô phỏng trực tuyến

	ID
	

	Mô tả
	Mô phỏng trực tuyến trước khi hoàn tất thiết lập

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi: Cập nhật môđun, Cài đặt tham số thời gian làm việc, Lập lịch tác vụ, Thực thi bộ thành phần môđun

	Phương pháp đánh giá
	Mô phỏng hệ thống trực tuyến và kiểm tra xem từng chỉ số có đạt được các yêu cầu thiết kế hệ thống hay không, chẳng hạn như thời gian tính toán của bộ điều khiển

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Các chuyên gia kỹ thuật của dự án APC-O


Bảng 29 - Kiểm tra hệ thống điều khiển

	Tên
	Kiểm tra hệ thống điều khiển

	ID
	

	Mô tả
	Kiểm tra hệ thống điều khiển trước khi đưa vào vận hành

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi: Thực thi bộ thành phần môđun

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra hệ thống có đáp ứng yêu cầu phát triển Kết quả đánh giá

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Các chuyên gia kỹ thuật của dự án APC-O


Bảng 30 - Đào tạo và phê duyệt người dùng

	Tên
	Đào tạo và phê duyệt người dùng

	ID
	

	Mô tả
	Đào tạo người dùng trước khi hoàn tất thiết lập

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi: Quản lý điều hành, Cập nhật môđun, Cài đặt tham số thời gian làm việc

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem người dùng có được đào tạo và có khả năng sử dụng hệ thống điều khiển nâng cao một cách chính xác hay không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật và người vận hành quá trình


Bảng 31 - Chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp

	Tên
	Chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp

	ID
	

	Mô tả
	Chuẩn bị cho kế hoạch khẩn cấp

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi: Tập hợp kết quả và đầu ra tập hợp tín hiệu

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem kế hoạch khẩn cấp đã được chuẩn bị tốt chưa và các điều kiện làm việc đã được bao gồm chưa

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật quá trình, chuyên gia kỹ thuật ứng dụng dự án APC-O


Bảng 32 - Quy định kỹ thuật về định nghĩa thông tin dữ liệu

	Tên
	Quy định kỹ thuật về định nghĩa thông tin dữ liệu

	ID
	

	Mô tả
	Phê duyệt thông tin tương tác

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem định nghĩa của thông tin tương tác có phù hợp với quy định kỹ thuật hay không. Quy định kỹ thuật có thể là quy định kỹ thuật tiêu chuẩn hoặc quy định kỹ thuật của người dùng.

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật ứng dụng dự án APC-O, chuyên gia kỹ thuật quá trình


Bảng 33 - Tính hợp lệ của dữ liệu

	Tên
	Tính hợp lệ của dữ liệu

	ID
	

	Mô tả
	Kiểm tra xác nhận dữ liệu

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi: Cài đặt tham số thời gian làm việc, Đầu ra của tập kết quả và tập tín hiệu, Theo dõi và phân tích hiệu quả

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem dữ liệu đầu vào có khớp với quy trình không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật ứng dụng của dự án APC-O


Bảng 34 - Phân tích nhiễu

	Tên
	Phân tích nhiễu

	ID
	

	Mô tả
	Nhiễu nên được ước lượng và phê duyệt với người dùng

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi: Thực thi bộ thành phần môđun

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem nhiễu trong quá trình thực hiện có được phân tích và phê duyệt với người dùng hay không và lập kế hoạch khẩn cấp có liên quan

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật ứng dụng của dự án APC-O


Bảng 35 - Điều khiển giám sát và cảnh báo điểm trọng yếu

	Tên
	Điều khiển giám sát và cảnh báo của điểm quan trọng

	ID
	

	Mô tả
	Điều khiển giám sát và cảnh báo về điểm chính sẽ có lợi cho việc giảm chi phí vận hành

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi: Thực thi bộ thành phần môđun

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem hệ thống giám sát và hệ thống cảnh báo có hoạt động tốt không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật quá trình


Bảng 36 - Tốc độ chạy APC-O

	Tên
	Tốc độ chạy APC-O (ART)

	ID
	

	Mô tả
	Kiểm tra xác nhận việc sử dụng hệ thống

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi: Theo dõi và phân tích hiệu quả

	Công thức
	ARR = ART/PT
ARR: Tốc độ chạy APC-O 
ART: Thời gian làm việc APC-O
PT: Thời gian sản xuất

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	0 ~ 100

	Xu hướng
	càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật ứng dụng dự án APC-O, cán bộ quản lý quá trình


Bảng 37 - Độ lệch chuẩn của biến được điều khiển

	Tên
	Độ lệch chuẩn của biến được điều khiển (SDCV)

	ID
	

	Mô tả
	Nỗ lực điều khiển hệ thống đối với biến được điều khiển

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi: Theo dõi và phân tích hiệu quả

	Công thức
	SDCV = Std(CV]

	
	CV: biến được điều khiển

	Đơn vị đo
	%

	Dài đo
	>0

	Xu hướng
	Càng thấp càng tốt

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật ứng dụng dự án APC-O, người vận hành quá trình


5.9  Điểm kiểm tra trong giai đoạn hỗ trợ
Bảng 38 trình bày tổng quan về danh sách kiểm tra trong giai đoạn hỗ trợ. 
Bảng 39 đến 42 mô tả các chỉ số trong giai đoạn hỗ trợ.

Bảng 38 - Checklist trong giai đoạn hỗ trợ

	STT
	Điểm kiểm tra
	Tên
	ID
	Kết quả đánh giá

	1
	Thu thập và lưu trữ dữ liệu
	Tính đầy đủ của dữ liệu hệ thống
	
	

	2
	Đánh giá hiệu quả
	Xác nhận vấn đề
	
	

	3
	Xác định loại cải tiến
	Kiểm tra xác nhận giải pháp
	
	

	
	
	Cải tiến ARR
	
	

	
	
	Cải tiến tốc độ ổn định (ISR)
	
	


Bảng 39 - Tính đầy đủ của dữ liệu hệ thống

	Tên
	Tính đầy đủ của dữ liệu hệ thống

	ID
	

	Mô tả
	Kiểm tra xác nhận tính đầy đủ của dữ liệu hệ thống

	Phạm vi
	Giai đoạn hỗ trợ: Thu thập và lưu trữ dữ liệu

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem dữ liệu liên quan của hệ thống đã đầy đủ chưa, chẳng hạn như quy định kỹ thuật yêu cầu, sơ đồ thiết kế chi tiết

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Chuyên gia kỹ thuật ứng dụng của dự án APC-O


Bảng 40 - Xác nhận vấn đề

	Tên
	Xác nhận vấn đề

	ID
	

	Mô tả
	Xác nhận vấn đề chưa được giải quyết

	Phạm vi
	Giai đoạn hỗ trợ: Đánh giá hiệu quả

	Phương pháp đánh giá
	Kiểm tra xem các vấn đề cần giải quyết có nằm trong khả năng của hệ thống không

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Cán bộ quản lý quá trình, cán bộ quản lý dự án APC-O


Bảng 41 - Kiểm tra xác nhận giải pháp

	Tên
	Kiểm tra xác nhận giải pháp

	ID
	

	Mô tả
	Kiểm tra xác nhận các giải pháp

	Phạm vi
	Giai đoạn hỗ trợ: Xác định loại cải tiến

	Phương pháp đánh giá
	Đảm bảo rằng giải pháp nhằm vào các vấn đề mục tiêu

	Kết quả đánh giá
	có: đạt; Không: không đạt, được sửa đổi

	Tiếp nhận
	Quản lý dự án APC-O


Bảng 42 - Cải tiến ARR

	Tên
	Cải tiến ARR

	ID
	

	Mô tả
	Cải tiến ARR trong giai đoạn hỗ trợ

	Phạm vi
	Giai đoạn hỗ trợ: Xác định loại cải tiến

	Công thức
	IARR = (ARRAC - ARRBC)/ARRBC
ARRAC: ARR sau khi hoàn tất thiết lập
ARRBC: ARR trước khi hoàn tất thiết lập

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	0 - 100

	Xu hướng
	càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


6  Phê duyệt
Các bảng từ 43 đến 51. mô tả các chỉ số phê duyệt.

Bảng 43 - Cải tiến ARR

	Tên
	Cải tiến ARR

	ID
	

	Mô tả
	Cải tiến ARR trong giai đoạn hỗ trợ

	Phạm vi
	Giai đoạn hỗ trợ: Xác định loại cải tiến

	Công thức
	IARR = (ARRAC - ARRBC)/ARRBC 
ARRAC: ARR sau khi hoàn tất thiết lập 
ARRBC: ARR trước khi hoàn tất thiết lập

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	0 - 100

	Xu hướng
	Càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


Bảng 44 - Cải tiến tốc độ ổn định

	Tên
	Cải tiến tốc độ ổn định (ISR)

	ID
	

	Mô tả
	Cải tiến ARR trong giai đoạn hỗ trợ

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi

	Công thức
	ISR = (SRAC - SRBC)/SRBC

SRAC: Tốc độ ổn định sau khi hoàn tất thiết lập

SRBC: Tốc độ ổn định trước khi hoàn tất thiết lập

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	>0

	Xu hướng
	Càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


Bảng 45 - Tỷ lệ cải tiến khả năng xử lý của thiết bị

	Tên
	Tỷ lệ cải tiến khả năng xử lý thiết bị (IDPC)

	ID
	

	Mô tả
	Tỷ lệ cải tiến năng lực xử lý thiết bị

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi

	Công thức
	IDPC (MPCAC - MPCBC)/MPCBC
IDPC: Cải tiến khả năng xử lý thiết bị
PCAC: Năng lực xử lý sau khi chạy thử
PCBC: Năng lực xử lý trước khi đưa vào vận hành

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	>0

	Xu hướng
	Càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


Bảng 46 - Cải tiến tỷ lệ phục hồi của sản phẩm trọng yếu

	Tên
	Cải tiến tỷ lệ phục hồi của sản phẩm trọng yếu (IRRKP)

	ID
	

	Mô tả
	Cải tiến tỷ lệ phục hồi sản phẩm chủ lực

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi

	Công thức
	IRRKP (RRKPAC - RRKPBC)/RRKPBC

RRKPAC: Tốc độ phục hồi của sản phẩm trọng yếu sau khi chạy thử

RRKPBC: Tỷ lệ phục hồi của sản phẩm trọng yếu trước khi đưa vào vận hành

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	>0

	Xu hướng
	Càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


Bảng 47 - Cải tiến mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị

	Tên
	Cải tiến mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị (IECPU)

	ID
	

	Mô tả
	Cải tiến mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi

	Công thức
	IECPU = (ECPUBC - ECPUAC)/ECPUBC

IECPU: Cải tiến mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị

ECPUAC: Mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị sau khi chạy thử

ECPUBC: Tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị trước khi hoàn tất thiết lập

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	>0

	Xu hướng
	Càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


Bảng 48 - Cải tiến mức tiêu thụ nguyên liệu trên một đơn vị

	Tên
	Cải tiến mức tiêu thụ nguyên liệu trên mỗi đơn vị (IMCPU)

	ID
	

	Mô tả
	Cải tiến mức tiêu thụ nguyên liệu trên mỗi đơn vị

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi

	Công thức
	IMCPU = (MCPUBC - MCPUAC)/MCPUBC
IMCPU: Cải tiến mức tiêu thụ nguyên liệu trên mỗi đơn vị
MCPUAC: Tiêu thụ nguyên liệu trên mỗi đơn vị sau khi chạy thử
MCPUBC: Tiêu thụ nguyên liệu trên mỗi đơn vị trước khi xuất xưởng

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	>0

	Xu hướng
	Càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


Bảng 49 - Lợi tức đầu tư thực tế

	Tên
	Lợi tức đầu tư thực tế (AROI)

	ID
	

	Mô tả
	Lợi nhuận thực tế hàng năm từ việc đầu tư vào hệ thống APC-O

	
	(AAPIS)/chi phí đầu tư hệ thống APC-O (CIS)

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi

	Công thức
	AROI = AAPIS/CIS

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	>0

	Xu hướng
	càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


Bảng 50 - Sản lượng sản xuất

	Tên
	Sản lượng sản xuất (PY)

	ID
	

	Mô tả
	Sản xuất sản phẩm (PP)/Sử dụng nguyên liệu thô (RMU)

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi

	Công thức
	PY = PP/RMU

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	>0

	Xu hướng
	Càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


Bảng 51 - Cải tiến bảo vệ môi trường

	Tên
	Cải tiến bảo vệ môi trường (IEP)

	ID
	

	Mô tả
	[Khí thải ô nhiễm trước khi hoàn tất thiết lập (PEBC) - Phát thải ô nhiễm sau khi hoàn tất thiết lập (PEAC)]/PEBC

	Phạm vi
	Giai đoạn thực thi

	Công thức
	IEP = (PEBC - PEAC)/PEBC

	Đơn vị đo
	%

	Dải đo
	>0

	Xu hướng
	Càng cao càng tốt

	Tiếp nhận
	Các nhà quản lý quá trình


Thư mục tài liệu tham khảo

[1] ISO 15745-1, Industrial automation systems and integration - open systems application integration framework - Part 1: Generic reference description
[2] ISO 22400-1, Automation systems and integration - Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management - Part 1: Overview, concepts and terminology
[3] ISO 22400-2, Automation systems and integration - Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management - Part 2: Definitions and descriptions

[4] I EC 61131 -1, Programmable controllers - Part 1: General information
[5] IEC 61499-1, Function blocks - Part 1: Architecture
[6] IEC 62264-1, Enterprise-control system integration - Part 1: Models and terminology
[7] I EC 62264-3, Enterprise-control system integration - Part 3: Activity models of manufacturing operations management

[8] Advanced Control and Information Systems Handbook 2005. Hydrocarbon Processing, November 2005
[9] LIPTAK B.G., ed. Instrument Engineer's Handbook. CRC Press, Fourth Edition, 2006
[10] s. Joe Qin, Thomas A. Badgwell, An overview of nonlinear model predictive control applications. Nonlinear model predictive control 26, pp. 369-392, 2000

[11] s. Joe Qin, Thomas A. Badgwell, A survey of industrial model predictive control technology. Control Eng. Pract. 11, pp. 733-764, 2003
